临海市政府采购

招  标  文  件

（电子投标、不见面开标方式）

项目名称：临海市公安局刑侦大队尸体解剖室改造工程

项目编号：ZJXD[2025]02号

采购单位：临海市公安局

代理机构：浙江信达工程咨询有限公司

二0二五年二月

目    录

第一章   投标邀请	3

第二章   招标需求	8

第三章   投标人须知	33

第四章   评标办法及评分标准	47

第五章  合同主要条款	52

第六章　投标文件格式	68

一、资格响应文件格式	68

二、商务技术文件格式	71

三、报价文件格式	80

- 第一章  投标邀请

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物与服务招标投标管理办法》等规定，受 临海市公安局  委托，现就 临海市公安局刑侦大队尸体解剖室改造工程采购进行公开招标，欢迎具备本项目投标人的资格要求且能够及时提供相关货物及服务的投标人前来投标。

1.项目概况

项目名称：临海市公安局刑侦大队尸体解剖室改造工程

采购单位：临海市公安局

采购规模及内容概述：临海市公安局刑侦大队尸体解剖室改造工程。详见招标需求。

采购预算：348.1270万元

采购组织类型：分散采购

采购标段数：1

采购方式：公开招标

▲服务期：合同签订后50日历天内完成供货、安装调试、施工并通过验收。

采购文件公告期限：5个工作日

该项目已具备条件，现对该项目进行公开招标。

2.投标人资格要求

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（2）具有与本采购项目相适应的商品经营或服务能力的投标人；

（3）本项目不接受联合体投标。

3.报名

本项目无需报名，投标人须到临海市公共资源交易中心网站

（http://www.linhai.gov.cn/ggzyjy/）注册、提交审核通过后可参加投标，注册、审核联系电话：0576-85280675。投标人未在临海市公共资源交易中心网站完成注册而造成无法登陆临海市公共资源交易中心网站—-每日直播平台--后台和无法发布开标后系列公告等产生的后果由投标人自行承担。

4.招标文件的获取

采购文件售价：免费

获取方式：凡有意参加投标者，在2025年2月28日 8:30 前，到临海市公共资源交易中心网站注册审核通过后可自行下载采购文件或到浙江政府采购网（网址 https://zfcg.czt.zj.gov.cn/ ）上获取。

招标文件质疑：投标人对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内以书面形式提出，且应当在采购响应截止时间之前在政采云平台的质疑系统一次性提出，否则被质疑人可不予接受。

5.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

6.投标说明

（1）本项目实行电子投标，投标人应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（2）投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请投标人自行前往浙江政府采购网下载并安装，（下载网址：https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-login-front.75ab4087.0.0.f8e5d230c7c411ea9e54c97a8e384567）电子投标具体流程详见本招标公告附件：“政采云投标人项目采购-电子招投标操作指南.pdf”。

（3）投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见https://middle.zcygov.cn/ca/apply/edit，完成CA数字证书办理预计一周左右，请各投标人自行把握时间，汇信客服电话：400-888-4636，天谷客服电话：400-087-8198）。

（4）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间后传输、递交的投标文件，将被拒收。

（5）本招标文件中关于电子招投标内容、流程如与政采云系统中最新的内容、操作不一致的，以政采云系统中的要求为准。

7.投标文件的组成、效力

（1）本项目实行电子投标，投标人应准备电子投标文件，本项目线下无需提供任何备份投标文件。电子投标文件，按政采云平台项目采购--电子招投标操作指南及本招标文件要求编制。

（2）未在“政府采购云平台”传输递交电子投标文件的，投标无效。

8.投标截止时间及电子投标文件的递交

电子投标文件投标截止时间：2025年2月28日8:30分00秒，投标人应于投标截止时间之前将电子投标文件上传到“政府采购云平台”。投标截止时间前未完成传输电子投标文件的，投标无效。

9.临海市公共资源交易办公管理系统及开评标期间出现网络故障或停电时的应急处理措施：

（1）开评标期间出现网络故障或停电如短时间内（半天内）可以排除并能恢复正常使用的，为不耽误项目进度，招标人（代理机构）经项目行政监管部门批准后可宣布待故障排除后再进行正常开标活动；

（2）开评标期间出现网络故障或停电在短时间内不能排除，且无法恢复正常使用的，招标人（代理机构）报项目行政监管部门批准同意后，可宣布暂停招标活动，招标人（代理机构）应办理延期开标手续，并及时发布更正公告择日另行开标。

10.开标

开标时间：2025年2月28日8:30时。
开标地点：“政府采购云平台”线上开标、线下直播开标室：临海市公共资源交易中心一楼 二号开标室（临海市巾山中路18号，移动公司对面）

开标时间后30分钟内（具体时间以政采云系统显示的解密截止时间为准），投标人须登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能解密投标文件，投标人未按时解密或解密失败的，其投标文件为无效标。

11.发布公告的媒介
本次招标公告同时在浙江省政府采购网、临海市公共资源交易中心网上发布。

12、其他事项

（1）本项目询标将通过政采云视频询标系统协助进行问题澄清。投标人登录政采云系统-----进入开标大厅---进入本项目----就可以进入政采云视频询标系统。政采云视频询标系统在询标时需要投标人电脑配置有摄像头、音箱和必要的网络带宽，请投标人开标前予以提前准备，以免延误询标（浏览器建议用谷歌浏览器，网络带宽不少于50兆，请勿用无线，以免出现卡顿现象；摄像头建议用中档及以上摄像头，以利于询标时的画面质量；音箱请提前予以调试，以避免询标时出现没有声音现象）。政采云视频会议系统目前不支持手机客户端。

（2）除注明要求进口产品外,投标时进口产品比例不得超过50%；

（3）根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》浙财采监字【2009】28号文件，请各投标人及时办理浙江政府采购网“政府采购正式供应商”的注册手续。

13、联系方式

（1）采购人信息

名称：临海市公安局

地址：临海市大洋街道清化路200号

项目联系人（询问）：何先生

项目联系方式：0576-89119023

质疑联系人：吴先生

质疑联系方式：0576-89119023

（2）采购代理机构信息

名 称： 浙江信达工程咨询有限公司

地址: 临海市江滨东路295号

项目联系人（询问）： 王洪挺

项目联系方式：0576-85302508

质疑联系人：林佳

质疑联系方式：0576-85302508

电子邮箱: 1191848993@qq.com

（3）同级政府采购监管机构信息

名 称：临海市财政局

地 址：临海市巾山东路112号

联系人：政府采购监管科

联系电话：0576-85188034

（4）政采云平台信息

联系电话：95763

附件

政府采购支持中小企业信用融资相关事项的通知

为了充分发挥政府采购政策功能,进一步支持和促进中小企业发展，临海市财政局向临海市金融（保险）系统发起了“政采贷”、“政采保”融资服务倡议，得到了全市16家银行、1家保险公司响应，投标人若有融资意向，可与以下银行（保险）联系人对接。

政采保联系方式

| 阳光财产保险股份有限公司临海支公司 | 合同（质量）履约按履约保证金年费率1%（1.5%），每单保函最低保险费为500元(300元)。 | 马李莉 | 13586026113（微信同号） |
| --- | --- | --- | --- |

政采贷联系方式

| 序号 | 银行简称 | 贷款年利率 | 政采贷联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工商银行 | 3.8%起 | 朱菲菲 | 13732333886 |
| 2 | 农业银行 | 3.8%起 | 刘军 | 13606652552 |
| 3 | 中国银行 | 3.85%起 | 钱玲红 | 13666860933 |
| 4 | 建设银行 | 3.8%起 | 金寅姿 | 13575826932 |
| 5 | 浦发银行 | 4.785%起 | 郑 强 | 15988990003 |
| 6 | 兴业银行 | 3.65%起 | 方成纲 | 15267208988 |
| 7 | 泰隆银行 | 5.4%起 | 何安青 | 13586122727 |
| 8 | 浙商银行 | 3.85%起 | 陈双双 | 13666868989 |
| 9 | 农发银行 | 2.85%起 | 金和平 | 13705760213 |
| 10 | 光大银行 | 3.9%起 | 王玲敏 | 15068686860 |
| 11 | 湖商银行 | 4.8%起 | 叶丰恺 | 18657661866 |
| 12 | 邮储银行 | 3.85%起 | 黄梦雅 | 18906767388 |
| 13 | 温州银行 | 4.35%起 | 何宗富 | 15967009253 |
| 14 | 交通银行 | 3.85%起 | 吴静静 | 13606680050 |
| 15 | 民生银行 | 3.85%起 | 王都旺 | 13676697833 |
| 16 | 宁波银行 | 4.785%起 | 冯晶晶 | 13736200193 |

- 第二章   招标需求

一、项目概况

1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

2、供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本采购文件要求。

3、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

4、供应商须按国家有关规定及标准、采购文件要求完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、售后服务、售后服务期后维保等各项工作，并保证产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造企业对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。供应商提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。

二、采购内容及技术指标

| 临海市公安局法医解剖室改造工程（设备部分） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| 一、 | 智慧法医解剖检验综合研判管理系统 |  |  |  |
| 1 | 尸体解剖语音物证图像信息取证采集系统 | 1 | 套 | 1、该系统主要用于解剖工作中照片、音频、视频信息的采集及处理。对解剖过程中的照片、音频、视频进行系统管理及在线播放。 2、内含尸体解剖语音采集系统软件，解剖过程中需要记录的解剖信息，通过人机对话方式来对系统进行操作，系统实时对用户的语音指示进行监听并识别，识别匹配成功，系统自动播放提示语来反馈给用户（例：已定位到XXX、开始录音、结束录音并开始转译等），用户通过说话指示系统选中某个解剖项之后，通过说【录音】语音识别词来指示系统开始录音，通过说【结束】语音识别词来指示系统结束录音，系统监听到【结束】语音识别词后，后台实时处理采集上来的语音信息，并转译成文字回填到选中的解剖工作项中，转译的音频信息在系统中进行保存，并支持在线播放。供后续解剖信息取证及编辑参照。 3、语音转译后的工作记录支持word文档导出（参照公安局制定的标准解剖记录Word文档）。 ★4、投标文件中提供三张不同画面的彩色图片佐证。 ★5、为确保尸体解剖语音采集系统软件为受知识产权保护的正版软件，在投标文件中提供软件单位出具的尸体解剖语音采集系统软件产品证书原件扫描件及双软评估公共服务平台官网 （https://srpg.csia.org.cn）查询截图，未提供或提供不全为负偏离。 |
| 2 | 智能法医解剖检验及虚拟解剖教学专家辅助系统 | 1 | 套 | 1、尸表检验：可用文字、图像或影像等方式对尸体的一般情况、衣着、外表痕迹、体表特征、尸体现象及体表病变或损伤等检验方法介绍。 2、尸体解剖： 1）具有解剖分类、解剖术式（皮肤切口）、解剖顺序、各部位的解剖方法介绍； 2）具有胸腹腔、腹腔、胸腔、空肠、回肠、胃、肝、胆囊和颈部的检验方法介绍； 3）、具有腹腔脏器官、结肠、十二指肠、胰腺、胆总管、肾上腺和肾脏、盆腔脏器、胸腔器官组织、脑和脊髓的取出与检验方法介绍。 3、检验方法：具有气胸、胸壁开放性损伤、空气栓塞、脂肪栓塞、小脑扁桃体疝、挥鞭样损伤、下肢、盆腔静脉血栓、肺动脉栓塞的检验方法介绍。 4、检材的提取： 1）、具有现场勘验时检材的提取方法介绍，包括脱落细胞的提取、毛发的提取、液体类检材的提取、斑迹类检材的提取和比对样本的提取。 2）、具有尸体解剖时检材的提取方法介绍，包括对道路交通执法人体血液采集、生物检材的提取、理化检材的提取、病理检材的提取。 5、系统中包含案检操作标准系统软件。 ▲6、投标文件中提供国家认证认可监督管理委员会认可的刑事技术产品质量监督检验单位出具的法医解剖检验规范指引系统检测报告原件扫描件，并提供佐证检测单位是国家认证认可监督管理委员会认可的官网截图，提供不全或未提供为负偏离。 7、含案检操作标准系统软件。 ★8、为确保案检操作标准系统软件软件为受知识产权保护的正版软件，在投标文件中提供软件单位出具的案检操作标准系统软件著作权登记证书原件扫描件及中国版权保护中心（https://www.ccopyright.com.cn/）查询截图，提供不全或未提供为负偏离。 ▲9、为确保案检操作标准系统软件软件为受知识产权保护的正版软件，在投标文件中提供软件单位出具的案检操作标准系统软件产品证书原件扫描件及双软评估公共服务平台官网 （https://srpg.csia.org.cn）查询截图，提供不全或未提供为负偏离。 地面：面积约100㎡，采用≥800×800mm抛光砖； 墙面：面积约366㎡，采用≥3000×1100×10mm电解钢板；背衬石膏板，不产尘、不积尘。便于清洗。防火阻燃，耐腐蚀； 顶面：面积约100㎡，采用≥3000×1100×10mm电解钢板；背衬石膏板，不产尘、不积尘。便于清洗。防火阻燃，耐腐蚀； 灯具：≥600×600LED平板灯，16个。 水电布线：空调≥5×16mm²，风机≥4×4mm²，插座≥3×2.5mm²，超六类网线，水管PPR6分管；开关面板：86型通用底盒，5孔插座×30个。 风道开挖（10000×1200×800mm）*2，约24m³×3。 风道回填（8000×1200×800mm）*2，混凝土C20约24m³×3，钢筋按规范配置。 洁净电动门（3套）：≥1500×2100mm，电解钢板材质。脚踏感应式开门。电源电压：AC220V/52Hz；环境温度：±50℃；电机功率：400W-2000W；电机转速：1400R/MIN 洁净电动门（3套）：≥900×2100mm，电解钢板材质。脚踏感应式开门。电源电压：AC220V/52Hz；环境温度：±50℃；电机功率：400W-2000W；电机转速：1400R/MIN； 门禁系统（6套）：尺寸≥4.3寸触摸屏，像素≥200万双目摄像头； 开门方式：刷卡、人脸、密码、二维码； 设备电源：DC12V/1A；工作温度：-30℃~60℃；储存容量：≥15万条事件记录。 |
| 二、 | 1个标准普通尸体解剖室装备 |  |  |  |
| (一) | 普通尸体解剖室空气净化处理系统 |  |  |  |
| 1 | 智能化触摸屏电器集中控制系统(触摸屏集中电器控制柜) | 1 | 套 | 包含电器集中控制系统（软件），根据公安部实验室管理电气控制标准设计。1：门板采用高强度铝板，重量轻，表面喷砂氧化处理，外形美观；箱体采用优质不锈钢板制造，强度高。 2、使用电源：三相五线，380V，50HZ ； 3、具有漏电保护，缺相保护，电机过载保护，相位等保护； 4、采用工业级触摸屏，PLC. 人性化界面，动态画面，一键起停等功能； 5、多页面设置，如主页面，设置页面，帮助页面等，可以设定相关运行参数，如消毒灯启停时间； 6、控制塔采用上中下三门设计，上层电源端，下层控制输出端，中层工业级触摸屏；电气集中控制和管理。 7、控制塔尺寸：≥2000*350*187毫米； ★8、投标文件中提供省级（含）以上产品质量监督检验院出具的智能环境控制塔检测报告原件扫描件。 |
| 2 | 空气净化处理模块式机组 | 1 | 套 | 制冷量62KW，输入功率22.6kw，整机额定电流40A，风量7000立方米每小时，风压250pa，压缩机型式：全封闭涡旋式压缩机。 |
| 3 | 分体组合翻转层流新风净化集成装置 | 1 | 套 | 控制新风通过高腐静压箱装置达到静压状态，具有送风、消音、匀风、净化、保温、降速、照明、光氧化消毒功能；箱面设有大孔径送风孔，可向下垂直送新风。 - 高腐静压箱装置结构：导流风口≥1000×200mm，平版倾斜角：≥45°，空气对流距：≥12mm，中心孔≥Φ150mm，中控导管尺寸≥φ148×450mm， - 空气净化功能：层流过滤，有效层流过滤空气，消除空气中的尘埃，过滤效率≥90%； 3、嵌入式光氧化模块：法医解剖时模块翻转到装置内侧，当解剖结束后通过控制塔一键结束程序延时设定的时间后翻转180度使模块转到出风面外侧并完全突出风面，同时对解剖室进行大面积的消毒杀菌，当达到设定的灯消毒时间后自动关闭并重新翻转到内侧，内含新风和翻转控制系统软件。。通过光化学反应达到空气消毒除臭功能，功率≥2×15W；转架尺寸≤60×200×42mm；转轴尺寸≤120×￠150；安装板（带两要圆孔）≤30×130×150mm； 4、中央层流布气装置结构： 1）、内置隔音材料降低噪音，隔音量≥37dB，隔音系数≥0.84； 2）、箱面材质：304不锈钢； 3）、平均色温范围：4800K。 4）、运行噪声：出风口下方1米处，运行噪音≤60dB。 5）、照度：室内照明灯下方1米处，灯光照度≥1000lx。 6）、出风口高温试验：85℃下存储4小时，试后外观无损伤。 7）、耐压试验：产品带电部分与外壳之间应能承受50Hz、1500V的交流电压，历时1min的耐压试验，不应有闪烁或击穿现象。 8）、绝缘电阻：电源插头或电流引入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻，在正常环境条件下应大于1000MΩ。 ★6、为确保新风和翻转控制系统软件为受知识产权保护的正版软件，在投标文件中提供软件单位出具的新风和翻转控制系统软件产品证书原件扫描件及双软评估公共服务平台官网 （https://srpg.csia.org.cn）查询截图，提供不全或未提供为负偏离。 |
| 4 | 高效层流新风分流装置 | 4 | 套 | 一体模压空气动力学面板，孔板送风，面板可拆卸，导流孔数量≥400个。内置消音材料，风量≥650CMH，尺寸符合现场安装要求;含消声稳流器，层流腔与面板配套,层流区均速误差<5%。内置可拆卸式PM2.5过滤器，使进入室内空气驱除PM2.5上颗粒物，有效避免过敏源。 |
| 5 | 新风机组安装 | 1 | 套 | 包含内外机组吊装，液管、汽管焊接、保温、支架、电源线、冷凝水管等角铁、吊筋、镀锌弯头、膨胀螺栓、镀锌铆钉、防锈漆、封闭胶、抱箍等。 |
| 6 | 层流新风管道 | 1 | 套 | 镀锌板矩形风管，共板法兰（国标）连接新风机组、静压箱、层流布气装置等。 |
| 7 | 橡塑保温棉 | 3 | m3 | 国标，防火B1级，含保温棉裁切、贴敷，含专用胶水。 |
| 8 | 空调防护装置 | 1 | 套 | 不锈钢框架，顶部为彩钢板，空调内外机的遮阳挡雨装置 |
| 9 | 通风软管 | 30 | m | 国标，直径200mm以内，排风双层软管，新风采用玻璃棉保温。 |
| 10 | SLT高效静吸机 | 1 | 套 | 中量静吸，高效、超净、超静，内含杀菌、SLT和提升装置。 |
| 11 | SLT高效静吸机 | 1 | 套 | 大量静吸，高效、超净、超静，内含杀菌、SLT和提升装置。 |
| 12 | 风机排风管 | 10 | 米 | 不锈钢材质，带加强筋，不锈钢法兰。 |
| 13 | 防水风阀 | 2 | 个 | 调节阀门角度的风量调节阀。 |
| 14 | 防雨新风口（带网） | 2 | 只 | 400*1000mm铝合金材质。 |
| 15 | 底座阻尼减震装置 | 8 | 个 | 阻尼减震装置，球墨铸铁外壳，内置式减震模块 |
| 16 | 防虫网 | 2 | 套 | 跟出风口配套，不锈钢材质，800目 |
| 17 | 防雨弯头 | 2 | 套 | 国标，周长3600mm以内。 |
| 18 | 防雨帆布软接头 | 2 | 套 | 国标，周长3600mm以内。 |
| 19 | 设备支吊架及安装辅材 | 1 | 套 | 角铁、吊筋、膨胀螺栓、镀锌铆钉、封闭胶、抱箍等。 |
| 20 | 动力电源线 | 5 | 卷 | 国标，用于设备电源及系统配电，不含配电房至电箱总电源线，BVR4mm²。 |
| 21 | 动力电源线 | 6 | 卷 | 国标，用于设备电源及系统配电，不含配电房至电箱总电源线，BVR2.5mm²。 |
| 22 | 护套信号控制线 | 1 | 套 | 控制线用于传感器、执行器、控制器等设备通讯、信号控制等。不包含设备的动力线，设备电源和系统配电需在设备安装前引至指定位置。 |
| (二) | 多功能集成解剖设备及取材设备 |  |  |  |
| 1 | 位移负压尸体解剖台 | 1 | 台 | 一、主要功能： 1、快捷位移开颅连锁装置： ★1）、纵向和横向位移互锁连锁功能：脚踢式一键启动，解剖台板开颅模块智能化运行，无需手动操作，通过多节螺旋式高强度合金钢材质将解剖台板开颅模块升到设定高度，在位移机构作用下沿解剖台长度方向平稳位移到设定位置，自动停止。 2）、解剖台板开颅模块：纵向行程≥100mm，横向位移行程≥200mm；解开倾角：≥30°；固定部位长≥330mm，圆弧形对接口半径≥120mm。 3）、可拆卸式污物处理装置：上口外形尺寸≥386×119mm，外侧斜度≤75°，前内侧面斜度≤15°，左右内侧面斜度≤45°，后内侧面斜度≤65°； 4）、解剖台板开颅模块运行模式：采用隐藏式双轨往复运行，匀速平稳，一分钟内不少于一个往复，行程不少于600mm，单程行程不少于300mm，运行时间不超过30秒，解剖台板开颅模块位移时伸出解剖台至少55mm。 2、解剖台负压功能： 1）、台面内侧配置上下两层≥700个排风条形孔，条形孔长≥75mm，宽≥5mm。 2）解剖台底座配置≥600mm×350mm长方形排风管。 3、解剖台面板可侧翻：台面板可侧翻45度，便于内部清洗。 4、安全可靠性： ★1）、安全防护：设备设有有效的接地措施及过压、过载电路保护，具有漏电断路保护器； ★2）耐压试验：电源插头或电流引入端子与外壳裸露金属部件之间应能承受50Hz、1500 V的交流电压的抗电强度试验，历时1min无闪烁或击穿现象； ★3）、绝缘电阻：电源插头或电流引入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻≥1000MΩ。 5、内含内含电器集中控制系统软件。 二、技术参数： 1、升降功能：设有双重限位保护，可在升降范围内的任一高度停止，内台面板升降范围：0-13cm。 2、工作噪音：产品室内出风口下方1米处，运行噪音≤60 dB； 3、尸长测量定位仪装置：卡簧片倾角：≥5°，水柱型孔：≥20×φ0.8 cm，排孔间距：横向≥3cm，纵向≥9cm，滑轨尺寸：≥长86×宽8×高5.8cm，三折叠内环片滑度≥5°。 4、快捷内插无动力吸液泵：（1）无需电源，能够自动吸出解剖过程中尸体渗出的液体，20秒内可吸出500ml液体；（2）、具有防溅功能；（3）、具有插拔式接头固定装置； （4）变径负压腔规格：（φ11mm～19mm）×80mm。 5、解剖台尺寸：尸体解剖台≥2700（长）x860（宽）x800（高）mm。材质：304不锈钢。 6、解剖台板开颅区域尺寸：≥1850mm×650mm（长宽）。 ★7、承载重量：在台面上均匀放置≥200kg的物体，连续升降≥5次，无抖动现象。 8、喷淋：清洗枪具有多档位伸缩、出水量可调功能，拉出长度≥2200 mm。 9、联排装置：板长≥1800mm等，斜边长≥59mm，倾角≥40°，内折双边夹角≥130°，上边长≥100mm，下边长≥98mm。 三、、投标文件中提供省级（含）以上产品质量监督检验单位出具的位移负压尸体解剖台检测报告原件扫描件（以上★的内容在检测报告中体现，并符合参数中的要求）。 |
| 2 | 清洗消毒机 | 1 | 套 | 1.一次成型不锈钢圆角内胆:耐高温、耐腐蚀、易清洁; 2.法医提取工具专用清洗篮、托架、挂架; 3. 内腔容积:≥65L ; 4.主机尺寸(高*宽*深): ≥595*595*500(mm); 5.工作噪声: 50dB; 6.最大功率: ≥2400W;7.净重: ≥22kg; 8.标配进水过滤器，孔隙率: 96%，滤速: 20-85m3/h, 对水质进行优化,保证清洗品质; 9.软水功能，进一步优化水质，减少或防止水垢产生; 10. 额定外接水流压力:0.04-1.00Mpa,支持冷水和热水清洗; 11.内置3种程序自动清洗程序:强快洗、节能洗、晶亮洗，时间约15~ 135min可选; 12.可显示不同程序的冲洗过程、时间、温度等信息，冲洗结束蜂呜提示; 13.真空复合过滤器:最小过滤10um; 14.冷凝+热交换烘干功能; 15.水流方向:三维动态可变方向全方位连续喷淋冲洗(作用于过滤器:最小过滤10um，标准型内腔水流压力: 0.3~0. 4Mpa; 16.自动排污:独特的双泵结构，双重不锈钢滤网，使污渍分离，自动排除。 |
| 3 | 法医消毒柜 | 1 | 台 | 技术指标：紫外管产生紫外同时产生臭氧，对人体和周边其他仪器安全（绿色环保产品）进行消毒、远红外管烘干，安装4支紫外管，适合于对特大型物体、器械的消毒。技术指标：杀菌率≥99.9%；大肠杆菌杀菌率≥99.9%；白色念球菌杀菌率≥99.9%；臭氧浓度≥20PPm/min；内设3-5层隔栅（用于放置消毒小物体、器械，装载重量可达20kg/层）；窗门经特殊处理可防紫外线外泄伤人；窗门装有自控开关，如门打开则紫外线和臭氧自动停止（保证人体安全）；柜内设有远红外加热管，可将柜内温度加热至70℃用于烘干被消毒物体；电源：220V50Hz；额定功率：900W；高效短波紫外灯功率：2支×15W,2支×8W。 |
| 4 | 不锈钢器械柜 | 1 | 台 | 主要用于存放法医解剖器械，整体不锈钢设计，双开式玻璃门，下设抽屉，一般配置在解剖室内。尺寸（宽深高）：≥90×42×180cm。 |
| 5 | 法医操作台 | 1 | 个 | 放置在解剖台上使用，两侧有刻度;为了防止污水通过操作台水孔溅到解剖台台面再回溅到法医身上，经过特别结构设计的中央孔接软管，使得水不会再溅到法医身上。304不锈钢材质。 |
| 6 | 解剖器具手推车 | 1 | 辆 | 适用于解剖室内解剖器具的盛放，万向脚轮，方便法医取用。双层；层间距：55cm；不锈钢材质。 |
| 7 | 脏器秤 | 1 | 个 | 最大称重为5kg，精度为1g。 |
| 8 | 不锈钢除臭排毒组合柜 | 1 | 台 | 功能：上层为器械柜，下层为通风柜，带洗手水池和经模具冲压而成的排风栅栏（栅栏数量根据解剖室排风而定），内置式热功能水发生供应装置和专用快捷清洗模块。尺寸:≥高80cm*深50cm*长350cm。 |
| 9 | 不锈钢拖把池 | 1 | 个 | 304不锈钢材质，和边柜同高。 |
| （三） | 照明系统 |  |  |  |
| 1 | 无影防炫目照明光带 | 1 | 套 | 高亮照明模块，双驱动控制，分段式设计,照度控制在1000-1800LUX；室内灯光配置平均色温范围：5000－6000K。 |
| (四) | 法医解剖室防护杀菌消毒系统 |  |  |  |
| 1 | 法医解剖室专用消毒控制系统 | 1 | 套 | 根据生物实验室和医用手术室消毒标准，0—10小时可调，20W/220V/50Hz，7um波壳形式：玻璃。法医解剖结束开启消毒系统。 |
| 三、 | 1个标准传染病尸体解剖室装备 ▲投标文件中提供国家认证认可监督管理委员会认可的刑事技术产品质量监督检验单位出具的传染病尸体解剖室和佐证，检测单位是国家认证认可监督管理委员会认可的官网截图。 |  |  |  |
| (一) | 腐败尸体解剖室空气净化处理系统 |  |  |  |
| 1 | 物联网智能语音控制中心 | 1 | 套 | 1、内含语音控制系统软件，实时语音控制打开、系统关闭、照明全开、照明半开、照明关闭、主排打开、主排关闭、副排打开、副排关闭、侧排打开、侧排关闭、消毒打开、消毒关闭、拍照拍照、录像开始、录像关闭、画面放大、画面变小等功能； 2、采用工业级触摸屏，PLC. 人性化界面，动态画面，一键起停等功能；多页面设置，如主页面、设置页面、帮助页面等，可以设定相关运行参数，如消毒灯启停时间。 3、触控式人机界面的智能化中央集成控制，控制屏能数字化和图形化两种模式显示区域空气质量数据、新排风量、温度湿度等室内环境参数，系统自动计算并调节相关设备运行状态，确保系统正常合理自动运行。 4、触控式人机界面显示新风、排风系统运行状态和污染物浓度，数字化、图形化监测显示，并记录所有动态信息，生成质控报告；根据实时监测污染物的浓度，自动调节净化模块的运行效率。 5、自由设置工作模式、值班模式、待机模式的时间，各模式自动切换。 6、包含各种逻辑功能，可自由组合、编排，以随心所欲地实现各种环境参数的实时控制，从而给用户一个完整、可靠、方便实用、个性化、经济性的整体解决方案。模拟量输入，数字化、图形化显示区域空气质量数据，自动数据采集； 7、所有监测到的信息传至 PLC 中央处理中心，中央处理中心经过精密运算后在0.1毫秒内发出执行指令到电离主机调节电离发生强度。 8、各种传感器的数据反馈给中央处理中心，中央处理中心会分析比较室内的空气质量发出指令给变频机构，控制风量大小和室内温湿度，节约能耗。 9、上位机采集实验室空气质量控制系统数据，记录、存储空气质量状况，生成空气质量报告。 10、可采用网络通讯，远程实时传输到云端，手机微信APP或电脑远程可以实时监测解剖室内的数据，可以修改设定数据和工作模式； 11、当环境指标超标， 7*24小时实时电话和短信报警。 ★12、为确保语音控制系统软件为受知识产权保护的正版软件，在投标文件中提供软件单位出具的语音控制系统软件产品证书原件扫描件及双软评估公共服务平台官网 （https://srpg.csia.org.cn）查询截图，未提供或提供不全为负偏离。 |
| 2 | 解剖室智能物联网运维平台 | 1 | 台 | 解剖室空气质量控制配置“云”平台可进行远程运维，PC端可以通过云平台远程监控解剖室空气质量状态，控制或设置解剖室空气系统，方便管理人员对解剖室空气的远程控制；可以简单便捷地通过PC端或移动端与解剖室智能设备实现交互，并实现智能设备之间的互联互通，一键实现个性化定制的只能场景；云系统具备大型存储空间，可对解剖室历史空气数据进行长期记录、存储、调阅以及数据管理，空气质量云计算分析等，可对各类数据进行数字化和图形化的展现。可采用“云”系统网络通信或5G/4G通讯，远程实时传输到云端，手机微信APP或电脑远程可以实时监测解剖室内的数据，可以修改设定数据和工作模式，该系统为解剖室专业定制平台系统，可通过后台对解剖现场室孔子质控有效控制、运行和分析。 |
| 3 | 系统风压检测模块 | 1 | 个 | 0~99% 线性，半导体氧化锡探头，风管内安装。 |
| 4 | 系统温度检测模块 | 1 | 个 | 温度探测，测量范围±50°，信号输出DC 0-10v输出。 |
| 5 | VOC检测模块 | 1 | 个 | 1、异味气体浓度探测，测量范围0-100ppm，分辨率0.01ppm，精度±2%（F.S），继电器信号输出，管道式安装；2、工作湿度15%-90%RH，工作温度-20℃~40℃,存储温度-20℃~60℃。 |
| 6 | 硫化氢检测模块 | 1 | 个 | 量程：0~100ppm，分辨率：0.1ppm。 |
| 7 | 氨气检测模块 | 1 | 个 | 量程：0~50ppm，分辨率：0.1ppm。 |
| 8 | 臭氧检测模块 | 1 | 个 | 臭氧气体浓度探测，测量范围 0-100ppm，分辨率 0.01ppm，精度±2%（F.S）；继电器信号输出，管道式安装。 |
| 9 | 环境压差检测模块 | 1 | 个 | 外壳铝合金、不锈钢结构,供电电压：24VDC。 |
| 10 | 噪音检测模块 | 1 | 个 | 采用高灵敏度电容式麦克风，信号稳定，精度较高，安装简便。 |
| 11 | 光照度检测模块 | 1 | 个 | 高灵敏度感光探头，信号稳定，精度高。 |
| 12 | 空气净化处理模块式机组 | 1 | 套 | 制冷量62KW，输入功率22.6kw，整机额定电流40A，风量7000立方米每小时，风压250pa，压缩机型式：全封闭涡旋式压缩机 |
| 13 | 双联分体翻转层流新风净化集成装置 | 1 | 套 | 1、双联分体组合结构，通过高腐静压箱两侧进风，进风口采用消音、降速处理，控制新风静压状态；箱面设有Y型送风孔，可向下垂直送新风； 2、嵌入式光氧化模块：法医解剖时模块翻转到装置内侧，当解剖结束后通过控制塔一键结束程序延时设定的时间后翻转180度使模块转到出风面外侧并完全突出风面，同时对解剖室进行大面积的消毒杀菌，当达到设定的灯消毒时间后自动关闭并重新翻转到内侧，内含新风和翻转控制系统软件。通过光化学反应达到空气消毒除臭功能，功率≥2×15W；转架尺寸≤60×200×42mm；转轴尺寸≤120×￠150；安装板（带两腰圆孔）≤30×130×150mm； 3、三叉净化导流结构：对室内污染空气有净化除味功能，尺寸：大导流风道长≤175mm×宽7.5mm×R37.5mm，小导流风道长≤175mm×宽5mm×R25mm，夹角≤120°，间距≤26mm，中心侧边距≤275mm； 4、中央层流布气装置结构：导流风口≥1000×200mm，平版倾斜角：≥45°，空气对流距：≥12mm，中心孔≥Φ150mm，中控导管尺寸≥φ148×450mm； 5、内置隔音材料降低噪音，隔音量≥37dB，隔音系数≥0.84； 6、出风口高温试验：85℃下存储4小时，试后外观无损伤。 ★7、运行噪音：在出风口下方1米处，运行噪音≤60dB； 8、空气净化功能：层流过滤，有效层流过滤空气，消除空气中的尘埃，过滤效率≥90%； ★9、绝缘电阻：电源插头或电流引入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻在正常环境条件下至少达到1500MΩ； ★10、耐压试验：产品带电部分与外壳之间应能承受50Hz、1500V的交流电压，历时1min的耐压试验，不应有闪烁或击穿现象。 11、投标文件中提供省级（含）以上产品质量监督检验院出具的的双联分体翻转层流新风净化集成装置检测报告原件扫描件（检测内容至少包括★内容，并符合参数中的要求）。 ★11、投标文件中提供省级（含）以上单位出具的新风和翻转控制系统软件测试报告原件扫描件。 |
| 14 | 高效层流新风分流装置 | 6 | 套 | 一体模压空气动力学面板，孔板送风，面板可拆卸，导流孔数量≥400个。内置消音材料，风量≥650CMH，尺寸符合现场安装要求;含消声稳流器，层流腔与面板配套,层流区均速误差<5%。内置可拆卸式PM2.5过滤器，使进入室内空气驱除PM2.5上颗粒物，有效避免过敏源 |
| 15 | 新风机组安装 | 1 | 套 | 包含内外机组吊装，液管、汽管焊接、保温、支架、电源线、冷凝水管等角铁、吊筋、镀锌弯头、膨胀螺栓、镀锌铆钉、防锈漆、封闭胶、抱箍等 |
| 16 | 层流新风管道 | 1 | 套 | 镀锌板矩形风管，共板法兰（国标）连接新风机组、静压箱、层流布气装置等 |
| 17 | 通风软管 | 30 | m | 国标，直径200mm以内，排风双层软管，新风采用玻璃棉保温。 |
| 18 | 防雨新风口（带网） | 2 | 只 | 400*1000铝合金材质。 |
| 19 | 橡塑保温棉 | 3 | m3 | 国标，防火B1级，含保温棉裁切、贴敷，含专用胶水。 |
| 20 | 空调防护装置 | 1 | 套 | 不锈钢框架，顶部为彩钢板，空调内外机的遮阳挡雨装置 |
| 21 | SLT高效静吸机 | 2 | 套 | 中量静吸，高效、超净、超静，内含杀菌、SLT和提升装置。 |
| 22 | SLT高效静吸机 | 1 | 套 | 大量静吸，高效、超净、超静，内含杀菌、SLT和提升装置。 |
| 23 | 风机排风管 | 15 | 米 | 不锈钢材质，带加强筋，不锈钢法兰 |
| 24 | 防水风阀 | 3 | 个 | 调节阀门角度的风量调节阀 |
| 25 | 底座阻尼减震装置 | 12 | 个 | 阻尼减震装置，球墨铸铁外壳，内置式减震模块 |
| 26 | 防虫网 | 3 | 套 | 跟出风口配套，不锈钢材质，800目 |
| 27 | 防雨弯头 | 3 | 套 | 国标，周长3600mm以内 |
| 28 | 防雨帆布软接头 | 3 | 套 | 国标，周长3600mm以内 |
| 29 | 设备支吊架及安装辅材 | 1 | 套 | 角铁、吊筋、膨胀螺栓、镀锌铆钉、封闭胶、抱箍等。 |
| 30 | 动力电源线 | 5 | 卷 | 国标，用于设备电源及系统配电，不含配电房至电箱总电源线，BVR4mm²。 |
| 31 | 动力电源线 | 6 | 卷 | 国标，用于设备电源及系统配电，不含配电房至电箱总电源线，BVR2.5mm²。 |
| 32 | 护套信号控制线 | 1 | 套 | 控制线用于传感器、执行器、控制器等设备通讯、信号控制等。不包含设备的动力线，设备电源和系统配电需在设备安装前引至指定位置。 |
| (二) | 多功能集成解剖设备及取材设备 |  |  |  |
| 1 | 高腐败尸体解剖翻转综合台 | 1 | 台 | 1、翻转功能：两侧翻转角度不小于100°，可实现尸体180°翻转，翻板可单独拆卸，单独控制，也可和固定板一起平移。 2、运行模式：开颅模块采用隐藏式双轨往复运行，单程行程不小于200mm，运行时间不超过30s，位移时伸出解剖台至少30mm，台板向上升起距离台面大于100mm。 3、中间部分采用H台板连接，翻板防滑平台伸缩的空间≥100mm，台面框架结构及电机托盘压缩髙度方向具备空间，在承重横梁之间具备电动推杆和直线导轨，台面可以平移，具备对升降轴清洗和排风的功能。 - 4、电器控制系统采用手动按钮及遥控器控制对左右翻板翻转和伸缩机构的动作控制，各种扭曲体形采用自动和手动相结合的综合式控制，自动键初始翻转和手动键微调能快速实现尸体0°-180°连贯翻转，中程无卡顿；可翻转工作≥10000次。 翻转盖板：长边≥490mm，宽≥200mm。 5、翻板：尸体防划结构，传动机构隐藏在台版以下120mm的空间内。翻板翻转伸缩自动手动双档位操作，也可单独控制；可以和固定板一体化平移，可以单独拆卸。 - 6、翻转台板：伸缩机构长≥600mm，翻转角度0°-95°，伸缩量≥100mm。 7、304优质不锈钢材质。由位移负压尸体解剖台、病理取材台组成，取材台与解剖台垂直布置，形成L型一体化整体造型。 - 8、解剖与取材一体化布局，操作方便，提高法医工作效率； - 9、台面板可上下升降、纵向位移，并伸出解剖台，方便法医开颅操作； - 10、污物污水集中处理装置，可有效处理法医开颅时产生的污物污水，避免污染地面，并且过滤后的污物清除方便； - 11、大口径落水管、不易堵塞下水道； 12、侧掀式台面，方便夹层冲洗和消毒； 13、内置式消毒杀菌功能 14、负压功能：可将传染病尸体的臭味在挥发到台面之前即被抽排风系统排除； 15、自带热源。外形尺寸：解剖台≥2700*860*800mm，取材台≥1100*690*800mm。含电器集中控制系统软件。 ▲16、投标文件中提供国家认证认可监督管理委员会认可的刑事技术产品质量监督检验单位出具的高腐败尸体解剖翻转综合台检测报告扫描件和佐证检测单位是国家认证认可监督管理委员会认可的官网截图，提供不全或未提供为负偏离。 |
| 2 | 尸体清划版称重手推车 | 1 | 辆 | 可与解剖台配套使用，高度与解剖台相齐平，脚轮带刹锁紧装置，活动台面可手提倾斜，方便搬运称重尸体。 |
| 3 | 悬挂式法医辅助系统 | 1 | 套 | 一、 系统特点 1、 采用悬挂吊臂扩展支架形式，位置可覆盖解剖台，支架可在解剖台正上方范围内的任意位置推动、启停，并且支架可以水平360°旋转，上下±40°摆动。 2、 配置有法医剖眼视频图像采集模块，垂直全景图像采集模块，局部高倍放大高清图像、影像采集模块。 二、 系统功能 1、法医剖眼视频图像采集功能： （1）根据法医解剖时局部细微特征的拍摄和传输的特殊要求而设计，为数字化、智能化法医解剖室而开发的法医剖眼视频图像采集系统，与一般高清摄像头和远程会议用摄像头不同，采用高清摄像机芯，20倍光学镜头，输出网络 1080高清图像，最高60帧，提供高清晰度、高画质和高灵敏度的视频拍摄功能。 （2）自动快速精准聚焦，高色温下真实色彩还原，自动强光抑制功能。 - ★（3）采集模块移动时无图像抖动和模糊问题，强光抑制，无光斑问题， - （4）EP7内置HDR功能，拍摄是还原亮度部及暗部细节，让明暗过渡更加自然，无论强光还是逆光环境，都能通过HDR功能记录色彩饱和、层次分明的4K尸体解剖时局部病理变化的画面； （5）、局部高倍放大高清图像、影像采集装置可以在三维空间进行任意位置的移动，并能停留在任意位置，同时可以进行方向角度的转动。 ★（6）高倍放大的高清图像及影像能在智能控制屏上实时观察显示并能即时进行摄录保存。 ★（7）、具有远程会诊扩展功能，能进行语音和视频交互。 （8）提供高清晰、高画质和高灵敏度的视频拍摄。 2、垂直全景图像采集功能：在控制屏上观察图像采集装置的即时取景、选择对焦点、操作拍摄按钮，实现尸体正上方的全景图像采集。 3、具有局部无影照明，亮度、色温可调。 4、能够通过手感应开启和关闭光源。 5、悬停：相机、平板电脑和剖眼在平衡臂的活动范围内可任意悬停。 6、升降范围：相机、平板电脑和剖眼垂直方向升降范围：0～1000mm。 ★7、转动角度：相机在水平方向的转动角度范围：0°～360°，平板电脑在水平方向的转动角度范围：0°～360°，剖眼在水平方向的转动角度范围：0°～360°。 8、可对接法医解剖专用摄像机（头），产生清洗图像，拍摄法医解剖时局部细微特征，为数字化、智能化法医解剖室而开发的，可对接远程专家会诊和视频会议系统，解决了移动时图像的抖动和模糊问题，强光抑制，无光斑问题。 三、主要参数 1、多方位导轨照相机构： 1）、平衡臂旋转角度：任意角度； 2）、上下摆动角度为±40°； 3）、吸顶吊杆：（1）水平旋转臂一长度≥700mm；（2）水平旋转臂二长度≥590mm；（3）平衡臂长度≥700mm； 4）、接体管装置：导进管一≥φ34×40mm，导出管一≥φ29×55mm；导进管二≥φ34×40mm，导出管二≥φ47×8mm；导进管三≥φ29×32mm，导出管三≥φ49×8mm； 5）、双夹仪装置：①夹板尺寸≥124×64mm；②夹头尺寸：上边长≥20mm，下边长≥20mm，斜边长≥15mm；③卡扣：≥6×2.5mm，孔径≥5mm； 四、远程音视频尸体解剖会诊实现功能：①解剖室与会议室（或非本地会议室）之间通过网络能进行语音和视频交互。②在会议室（或非本地会议室）大显示上能实时看到解剖室内的解剖场景及解剖局部画面，并与解剖室内法医进行语音通话。③解剖室内法医在解剖室内的大显示屏上能看到会议室的实时场景，并与会议室内人员进行语音通话。④配置品牌平板电脑：屏幕尺寸:≥9英寸。⑤配置≥55寸品牌液晶电视。 五、以上★参数必须在省级或以上产品质量监督检验单位出具的悬挂式法医辅助系统检测报告中体现，并符合要求。 |
| 4 | 清洗消毒机 | 1 | 套 | 1.一次成型不锈钢圆角内胆:耐高温、耐腐蚀、易清洁; 2.法医提取工具专用清洗篮、托架、挂架; 3. 内腔容积:≥65L ; 4.主机尺寸(高*宽*深): ≥595*595*500(mm); 5.工作噪声: 50dB; 6.最大功率: ≥2400W;7.净重: ≥22kg; 8.标配进水过滤器，孔隙率: 96%，滤速: 20-85m3/h, 对水质进行优化,保证清洗品质; 9.软水功能，进一步优化水质，减少或防止水垢产生; 10. 额定外接水流压力:0.04-1.00Mpa,支持冷水和热水清洗; 11.内置3种程序自动清洗程序:强快洗、节能洗、晶亮洗，时间约15~ 135min可选; 12.可显示不同程序的冲洗过程、时间、温度等信息，冲洗结束蜂呜提示; 13.真空复合过滤器:最小过滤10um; 14.冷凝+热交换烘干功能; 15.水流方向:三维动态可变方向全方位连续喷淋冲洗(作用于过滤器:最小过滤10um，标准型内腔水流压力: 0.3~0. 4Mpa; 16.自动排污:独特的双泵结构，双重不锈钢滤网，使污渍分离，自动排除。 |
| 5 | 不锈钢器械柜 | 1 | 台 | 主要用于存放法医解剖器械，整体不锈钢设计，双开式玻璃门，下设抽屉，一般配置在解剖室内。尺寸（宽深高）：90×42×180cm。 |
| 6 | 法医操作台 | 1 | 个 | 放置在解剖台上使用，两侧有刻度;为了防止污水通过操作台水孔溅到解剖台台面再回溅到法医身上，经过特别结构设计的中央孔接软管，使得水不会再溅到法医身上。304不锈钢材质。 |
| 7 | 法医解剖安全防护装置 | 2 | 套 | 功能具备：大组织切割导仪，小组织切割导仪，内脏固定取带，解剖辅助工具，特殊尸解导流器，法医专用防勒器，皮肤缝合装置，收纳盒，安全防护手术刀，取脏防护装置，防割手套，铝合金箱子等。 |
| 8 | 解剖器具手推车 | 1 | 辆 | 适用于解剖室内解剖器具的盛放，万向脚轮，方便法医取用。双层；层间距：55cm；不锈钢材质。 |
| 9 | 脏器秤 | 1 | 个 | 最大称重为5kg，精度为1g |
| 10 | 不锈钢除臭排毒组合柜 | 1 | 台 | 功能：上层为器械柜，下层为通风柜，带洗手水池和经模具冲压而成的排风栅栏（栅栏数量根据解剖室排风而定），内置式热功能水发生供应装置和专用快捷清洗模块。尺寸:≥高80cm*深50cm*长350cm。 |
| 11 | 不锈钢拖把池 | 1 | 个 | 304不锈钢材质，和边柜同高 |
| （三） | 照明系统 |  |  |  |
| 1 | 无影防炫目照明光带 | 1 | 套 | 高亮照明模块，双驱动控制，分段式设计,照度控制在1000-1800LUX；室内灯光配置平均色温范围：5000－6000K。 |
| (四) | 法医解剖室杀菌消毒系统 |  |  |  |
| 1 | 法医解剖室专用消毒控制系统 | 1 | 套 | 根据生物实验室和医用手术室消毒标准，0—10小时可调，20W/220V/50Hz，7um波壳形式：玻璃。法医解剖结束开启消毒系统。 |
| 2 | 环保杀菌消毒系统 | 1 | 套 | 消毒液可有效的降低甲醛、分解臭气分子、杀灭有害微生物，所以能够轻松祛除尸体在存放过程中释放出来的各种有害气体；1、除异味气体；雾化装置将次氯酸雾化为气溶胶，均匀弥漫在空气中， 迅速扑捉空气中的臭气因子，并与臭气因子发生分解、氧化还原等反应，将臭气因子降解为低味或无味的水、二氧化碳、氮气等无害物质，从而解决臭气污染的现象，也不会对环境造成二次污染。2、杀菌，次氯酸的氧化作用，能扩散到带负电荷的菌体表面(因次氯酸为中性分子，不带电荷），并通过细胞壁穿透到菌体内与菌体蛋白、核酸和酶等发生氧化反应，破坏细菌的磷酸脱氢酶，使糖代谢失衡而致细菌死亡，从而杀死病原微生物；3、新生态氧的作用：由次氯酸分解形成新生态氧[O]，将菌体蛋白质氧化，从而杀死细菌病毒。 |
| 四、 | 衣物清理间 |  |  |  |
| 1 | 衣物清理台 | 1 | 套 | 用途：用于清理从尸体身上清理下来的衣物。材质：不锈钢304 |
| 2 | 温度调节器 | 1 | 套 | 制冷量 3.5（kW），制热量 4.5（kW）。 |
| 五、 | 物证存放室 |  |  |  |
| 1 | 实验边台 | 7 | m | D75×H80cm；1、台面：采用≥12mm厚耐强酸、碱实芯理化板制作，边缘加厚至25mm。2、立柱：型材，采用≥60×40mm，壁厚≥1.5mm方管(特质)。表面经过酸洗后，再进行纯氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。3、侧架：型材，采用≥60×40mm，壁厚≥1.5mm方管（特质）。表面经过酸洗后，再进行纯氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。4、横梁：型材。采用≥60×30mm，壁厚≥1.5mm的方管（特质）。表面经过酸洗后，再进行纯氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。5、侧板、柜门板及抽屉面板：采用≥18mm厚优质双贴面三聚氰胺中密度板，基材为18mm厚中密度板，所有断面以优质2mmPVC封边条配进口胶粒热熔封边作防火处理。长度根据使用要求定做。 |
| 2 | 不锈钢检材柜 | 1 | 台 | 主要用于存放尸检检材，配在检材处理保藏室内使用，不锈钢整体设计；4层双开式玻璃门。 |
| 3 | 传递窗 | 1 | 台 | 主要用于连接尸体通道和物证检材室，减少暴露时间，配在检材处理保藏室内墙体，不锈钢整体设计；双开式玻璃门。 |
| 4 | 物证保管柜 | 2 | 台 | 主要用于存放物证，整体不锈钢设计，双开式玻璃门，下设抽屉，一般配置在解剖室内。尺寸（宽深高）：≥120×45×180cm。 |
| 5 | 检材存放低温冰柜 | 1 | 个 | 总有效容积(L)：320L，储藏温度：-10℃--30℃； 2.0 外型尺寸((宽×深×高)mm)：≥1180×660×884；重量(kg)：≥65 |
| 6 | 管道式风机 | 1 | 台 | 风量 ≥2500 m3/h,余压按现场实际，低噪音离心风机箱，电机为强冷变频电机内置前倾双进风离心风机，内置弹簧减震器，叶轮及整机动平衡等级为 G2.5；含风管软连接及变径。 |
| 7 | 温度调节器 | 1 | 套 | 制冷量 ≥3.5（kW），制热量 ≥4.5（kW）。 |
| 六、 | 器材物品室 |  |  |  |
| 1 | 不锈钢检材层架 | 1 | 台 | 主要用于存放尸检检材，配在检材处理保藏室内使用，不锈钢整体设计；4层双开式玻璃门。 |
| 2 | 耗材存放架 | 3 | 米 | 4层结构，承重≥200kg。 |
| 3 | 管道式风机 | 1 | 台 | 风量 ≥2500 m3/h,余压按现场实际，低噪音离心风机箱，电机为强冷变频电机内置前倾双进风离心风机，内置弹簧减震器，叶轮及整机动平衡等级为 G2.5；含风管软连接及变径。 |
| 4 | 温度调节器 | 1 | 套 | 制冷量 ≥3.5（kW），制热量 ≥4.5（kW）。 |
| 七、 | 办公室/更衣室/法医通道 |  |  |  |
| 1 | 风淋房 | 1 | 套 | 外形尺寸≥1500*1200*2200,单位:MM;材质:箱体内外及双门门框及门板皆采用不锈钢材质;门:配备两扇单开门, 门框采用≥30*60MM不锈钢方管制作,门框厚度≥1.2MM,双门采用二道不锈钢合页加固,保障门的坚固耐用,不易损坏及变形. 经过特殊工艺加工,形成凹凸圆弧形，美观大方，双门带PVC橡塑密封条,密封性能好;材料厚度:内外不锈钢板厚度≥1.0MM,风淋区不锈钢底板厚度≥1.0MM;低噪音高风压离心风机，数量1台，功率：≥0.75KW, 风机风量≥2500风量/台,风压为:1200帕,转速≥2800转/分;风淋室一次性可容纳1人吹淋;风淋净化过滤系统配高效过滤器, 对于粒径≥0.5um尘埃应≥99.995%（钠焰法）测试,高效过滤器尺寸为:450*400MM,数量:1只,确保净化质量;控制方式:手动门+微电脑控制系统，喷嘴分布：采用多角度可调镜光不锈钢喷嘴,口径为30mm，数量:16个，顶部和左右两面吹风,效果更佳,出风口速度为≥23M/S;时间：吹淋时间0-99S可调，一般吹淋时间为15-30 s/次;照明:照明灯具，数量1只，功率：20W,采用嵌入式不锈钢包边设计,美观大方；双门进出设置优质优质球形锁把手,进出双门设置净化专用可视净化透明斜边观察窗;内部焊接处采用不锈钢龙骨加固，更加坚固，内部密封材料采用不锈钢材料。 |
| 2 | 监控及摄录像防盗报警设备 | 1 | 套 | 解剖室影音互动系统；解剖室设置双摄像头，包含全景摄像及解剖台上方高清摄像装置。 功能要求：1、摄录像功能，并能与网络衔接并传输；2、播放功能；3、云台操纵功能。 |
| 3 | 温度调节器 | 1 | 套 | 制冷量 ≥12（kW），制热量 ≥14.5（kW），一拖三中央空调。 |
| 八、 | 大厅 |  |  |  |
| 1 | 温度调节器 | 1 | 套 | 制冷量 ≥7.2（kW），制热量≥ 7.7（kW）。 |
| 2 | 法医文化背景墙设计与安装 | 1 | 套 | 技术参数：展示法医文化，根据专业设计，符合法医工作特色，造型简洁大方，含灯具、装饰和绿化盆景。 |
| 九、 | 家属观察室 |  |  |  |
| 1 | 温度调节器 | 1 | 套 | 制冷量≥ 3.5（kW），制热量 ≥4.5（kW）。 |

| 临海市公安局法医解剖室改造工程（建筑部分） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| 一、 | 土方工程 |  |  |
| 1 | 挖地槽、地坑深1.5m以内三类土 | m3 | 78.51 |
| 2 | 人工就地回填土夯实 | m3 | 48.93 |
| 3 | 自卸汽车运土方运距 5km | m3 | 29.58 |
| 二、 | 拆除工程 |  |  |
| 4 | 多孔砖拆除 | m3 | 28.055 |
| 三、 | 砌筑工程 |  |  |
| 5 | 非粘土烧结实心砖墙厚1砖~干混砌筑砂浆DM M10.0 | m3 | 5.65 |
| 6 | 墙面一般抹灰 外墙14+6~干混抹灰砂浆 DP M15.0 | m2 | 56.5 |
| 7 | 混凝土实心砖墙厚190~干混砌筑砂浆DM M7.5 | m3 | 15.38 |
| 8 | 非粘土烧结实心砖墙厚1砖~干混砌筑砂浆DM M7.5 | m3 | 22.954 |
| 9 | 墙面一般抹灰 内墙14+6~干混抹灰砂浆 DP M15.0 | m2 | 345.083333333333 |
| 10 | 墙柱面界面剂喷涂 | m2 | 345.083 |
| 11 | 隔墙龙骨 轻钢龙骨中距（mm以内)竖600横1500 | m2 | 71.8214444444444 |
| 12 | 干铺隔音棉厚度(mm)50 | m2 | 71.8214444444444 |
| 13 | 墙饰面 木夹板基层~12mm阻燃板 | m2 | 71.821 |
| 四、 | 混凝土工程 |  |  |
| 14 | 垫层~非泵送商品混凝土C15 | m3 | 6.88 |
| 15 | 基础混凝土~非泵送商品混凝土C35 | m3 | 19.95 |
| 16 | 构造柱~非泵送商品混凝土C35 | m3 | 3.91 |
| 17 | 圈梁、过梁、拱形梁~非泵送商品混凝土C35 | m3 | 6.195 |
| 18 | 雨篷~非泵送商品混凝土C35 | m3 | 0.548 |
| 19 | 基础垫层模板 | m2 | 11.94 |
| 20 | 带形基础有梁式复合木模 | m2 | 71.36 |
| 21 | 构造柱模板 | m2 | 38.59 |
| 22 | 直形圈过梁复合木模 | m2 | 74.12 |
| 23 | 阳台、雨篷模板 | m2水平投影面积 | 5.48 |
| 24 | 箍筋带肋钢筋HRB400以内直径(10mm以内)~热轧带肋钢筋HRB400φ6.5 | t | 0.008 |
| 25 | 箍筋带肋钢筋HRB400以内直径(10mm以内)~热轧带肋钢筋HRB400φ8 | t | 0.697 |
| 26 | 箍筋圆钢 HPB300直径(10mm以内)~热轧光圆钢筋HPB300 φ6.5 | t | 0.051 |
| 27 | 带肋钢筋HRB400以内直径(10mm以内)~热轧带肋钢筋HRB400φ8 | t | 0.096 |
| 28 | 带肋钢筋HRB400以内直径(10mm以内) | t | 0.17 |
| 29 | 带肋钢筋HRB400以内直径(18mm以内)~热轧带肋钢筋HRB400φ12 | t | 0.56 |
| 30 | 带肋钢筋HRB400以内直径(18mm以内)~热轧带肋钢筋HRB400φ14 | t | 0.84 |
| 31 | 带肋钢筋HRB400以内直径(18mm以内)~热轧带肋钢筋HRB400φ16 | t | 0.082 |
| 32 | 带肋钢筋HRB400以内直径(18mm以内) | t | 0.88 |

| 临海市公安局法医解剖室改造工程（装饰部分） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| 一、 | 地面工程 |  |  |
| 【防滑地砖1500*750】 |  |  |  |
| 1 | 干混砂浆找平层混凝土或硬基层上20厚~干混地面砂浆DS M15.0 | m2 | 83.474 |
| 2 | 地砖楼地面（干混砂浆铺贴）周长2400(mm)以外密缝~防滑地砖1500×750 | m2 | 83.474 |
| 3 | 瓷砖美缝 | m2 | 83.471 |
| 【防滑地砖1200*600】 |  |  |  |
| 4 | 干混砂浆找平层混凝土或硬基层上20厚~干混地面砂浆DS M15.0 | m2 | 11.151 |
| 5 | 干混砂浆找平层混凝土或硬基层上20厚~干混地面砂浆DS M15.0 | m2 | 11.151 |
| 6 | 地砖楼地面（干混砂浆铺贴）周长2400(mm)以外密缝~防滑地砖1200×600 | m2 | 11.151 |
| 7 | 瓷砖美缝 | m2 | 11.151 |
| 【防水丙纶】 |  |  |  |
| 8 | 高分子卷材胶粘法一层平面~丙纶布 | m2 | 12.347 |
| 9 | 高分子卷材胶粘法一层立面~丙纶布 | m2 | 21.066 |
| 【20mm英国棕门槛石】 |  |  |  |
| 10 | 干混砂浆找平层混凝土或硬基层上20厚~干混地面砂浆DS M15.0 | m2 | 2.31 |
| 11 | 零星装饰项目干混砂浆铺贴石材~20mm英国棕石材(黑棕) | m2 | 2.31 |
| 12 | 石材磨边斜边 | m | 6.4 |
| 【20厚英国棕石材淋浴房底托】 |  |  |  |
| 13 | 干混砂浆找平层混凝土或硬基层上20厚~干混地面砂浆DS M15.0 | m2 | 1.195 |
| 14 | 干混砂浆找平层混凝土或硬基层上20厚~干混地面砂浆DS M15.0 | m2 | 1.195 |
| 15 | 石材楼地面干混砂浆铺贴~20厚英国棕石材淋浴房底托 | m2 | 1.195 |
| 【20mm中国黑花岗岩挡水条】 |  |  |  |
| 16 | ~60*60*20英国棕石材淋浴房挡水条 | m | 1.122 |
| 【20厚英国棕窗台板】 |  |  |  |
| 17 | 粘贴石材零星项目干混砂浆~20mm英国棕石材(黑棕) | m2 | 1.2744 |
| 18 | 石材磨边斜边 | m | 10.62 |
| 二、 | 顶棚工程 |  |  |
| 【木料转换层】 |  |  |  |
| 19 | 预埋铁件25kg/块以内~镀锌角钢综合 | t | 0.0278 |
| 20 | 幕墙化学螺栓 | 个 | 82 |
| 21 | 方木桁（檩）条厚度（cm）11以内制作、安装 | m3 | 0.438585 |
| 22 | 其他板材面防火涂料二遍 | m2 | 30.0744 |
| 【轻钢龙骨石膏板吊顶】 |  |  |  |
| 23 | 轻钢龙骨（U50型）平面 | m2 | 69.05 |
| 24 | 石膏板安在U型轻钢龙骨上平面 | m2 | 69.05 |
| 25 | 石膏板每增加一层 | m2 | 69.05 |
| 26 | 板缝贴胶带、点锈 | m2 | 69.05 |
| 27 | 批刮腻子（满刮两遍）石膏板或其他基层板面 | m2 | 69.05 |
| 28 | 刷乳胶漆 遍数2遍 | m2 | 69.05 |
| 【灯带】 |  |  |  |
| 29 | 悬挑式灯槽、灯带直形细木工板面高15cm内~12mm阻燃板 | m2 | 11.67595 |
| 30 | 石膏板每增加一层 | m2 | 11.676 |
| 31 | 板缝贴胶带、点锈 | m2 | 11.676 |
| 32 | 批刮腻子（满刮两遍）石膏板或其他基层板面 | m2 | 11.676 |
| 33 | 刷乳胶漆 遍数2遍 | m2 | 11.676 |
| 34 | 其他板材面防火涂料二遍 | m2 | 11.676 |
| 【铝扣板吊顶】 |  |  |  |
| 35 | 金属板天棚T形铝合金龙骨600×600平面~铝扣板600*300 | m2 | 8.5 |
| 【硅酸盖板吊顶】 |  |  |  |
| 36 | 轻钢龙骨（U50型）平面 | m2 | 27.93 |
| 37 | 硅酸钙板搁放在U形龙骨上~硅酸钙板δ5 | m2 | 27.93 |
| 【窗帘盒】 |  |  |  |
| 38 | 窗帘盒基层细木工板基层直形悬挂式 | m2 | 1.3545 |
| 39 | 石膏板每增加一层 | m2 | 1.355 |
| 40 | 板缝贴胶带、点锈 | m2 | 1.355 |
| 41 | 批刮腻子（满刮两遍）石膏板或其他基层板面 | m2 | 1.355 |
| 42 | 刷乳胶漆 遍数2遍 | m2 | 1.355 |
| 【石膏板走边】 |  |  |  |
| 43 | 墙饰面 木夹板基层~12mm阻燃板 | m2 | 5.336 |
| 44 | 板缝贴胶带、点锈 | m2 | 5.336 |
| 45 | 墙饰面 石膏板基层 | m2 | 5.336 |
| 46 | 石膏板每增加一层 | m2 | 5.336 |
| 47 | 批刮腻子（满刮两遍）石膏板或其他基层板面 | m2 | 5.336 |
| 48 | 刷乳胶漆 遍数2遍 | m2 | 5.336 |
| 三、 | 内墙面工程 |  |  |
| 【办公室】 |  |  |  |
| 【A立面】 |  |  |  |
| 49 | 抹灰面铲涂料铲除 | m2 | 9.0418 |
| 50 | 批刮腻子 遍数2遍 | m2 | 9.0418 |
| 51 | 刷乳胶漆 遍数2遍 | m2 | 9.0418 |
| 52 | 踢脚线铺在水泥面上九夹板~12mm阻燃板 | m2 | 0.21595 |
| 53 | 踢脚线铺在夹板基层上金属板50*15*1mm | m2 | 0.21595 |
| 54 | 不锈钢折边费 | m | 4.319 |
| 55 | 墙饰面 木夹板基层~12mm阻燃板 | m2 | 1.20498 |
| 56 | 墙饰面 成品木饰面粘贴~12mm抗培特板 | m2 | 1.20498 |
|  | 【B立面】 |  |  |
| 57 | 踢脚线铺在水泥面上九夹板~12mm阻燃板 | m2 | 0.17695 |
| 58 | 踢脚线铺在夹板基层上金属板50*15*1mm | m2 | 0.17695 |
| 59 | 不锈钢折边费 | m | 3.539 |
| 60 | 墙饰面 成品木饰面粘贴~18mm隔音板(阻尼橡胶三层复合) | m2 | 2.8017 |
| 61 | 墙饰面 成品木饰面粘贴~实木复合长城板 | m2 | 8.003 |
| 62 | 墙饰面 木夹板基层~12mm阻燃板 | m2 | 2.567 |
| 63 | 墙饰面 成品木饰面粘贴~12mm抗培特板 | m2 | 2.567 |
| 【C立面】 |  |  |  |
| 64 | 踢脚线铺在水泥面上九夹板~12mm阻燃板 | m2 | 0.15495 |
| 65 | 踢脚线铺在夹板基层上金属板50*15*1mm | m2 | 0.15495 |
| 66 | 不锈钢折边费 | m | 3.099 |
| 67 | 墙饰面 木夹板基层~18mm隔音板(阻尼橡胶三层复合) | m2 | 10.2267 |
| 68 | 墙饰面 成品木饰面粘贴~12mm抗培特板 | m2 | 9.35898 |
| 69 | 铝合金型材工形线 | m | 16.3 |
| 【D立面】 |  |  |  |
| 70 | 踢脚线铺在水泥面上九夹板~12mm阻燃板 | m2 | 0.177 |
| 71 | 踢脚线铺在夹板基层上金属板50*15*1mm | m2 | 0.177 |
| 72 | 不锈钢折边费 | m | 3.54 |
| 73 | 墙饰面 木夹板基层~18mm隔音板(阻尼橡胶三层复合) | m2 | 10.725 |
| 74 | 墙饰面 成品木饰面粘贴~实木复合长城板 | m2 | 9.815 |
| 75 | 墙饰面 木夹板基层~12mm阻燃板 | m2 | 1.125 |
| 76 | 墙饰面 成品木饰面粘贴~12mm抗培特板 | m2 | 0.755 |
| 【大厅】 |  |  |  |
| 【A立面】 |  |  |  |
| 77 | 墙饰面 FC板基层~20mm水泥压力板 | m2 | 1.305 |
| 78 | 墙饰面 成品木饰面粘贴~12mm抗培特板 | m2 | 0.942 |
| 79 | 墙饰面 木夹板基层~12mm阻燃板 | m2 | 0.942 |
| 80 | 瓷砖墙面(干粉型粘结剂）周长（mm）1200以上~瓷砖1500×750 | m2 | 10.4247 |
| 81 | 铝合金型材工形线 | m | 12 |
| 【B立面】 |  |  |  |
| 82 | 踢脚线铺在水泥面上九夹板~12mm阻燃板 | m2 | 0.175 |
| 83 | 踢脚线铺在夹板基层上金属板50*15*1mm | m2 | 0.175 |
| 84 | 不锈钢折边费 | m | 3.5 |
| 85 | 墙饰面 成品木饰面粘贴~18mm隔音板(阻尼橡胶三层复合) | m2 | 8.6925 |
| 86 | 墙饰面 成品木饰面粘贴~实木复合长城板 | m2 | 8.723 |
| 87 | 墙饰面 成品木饰面粘贴~12mm抗培特板 | m2 | 1.83 |
| 【C立面】 |  |  |  |
| 88 | 墙饰面 FC板基层~20mm水泥压力板 | m2 | 2.757 |
| 89 | 墙饰面 成品木饰面粘贴~12mm抗培特板 | m2 | 0.942 |
| 90 | 瓷砖墙面(干粉型粘结剂）周长（mm）1200以上~瓷砖1500×750 | m2 | 10.4247 |
| 91 | 铝合金型材工形线 | m | 12 |
| 【D立面】 |  |  |  |
| 92 | 抹灰面铲涂料铲除 | m2 | 2.45 |
| 93 | 批刮腻子 遍数2遍 | m2 | 2.45 |
| 94 | 刷乳胶漆 遍数2遍 | m2 | 2.45 |
| 95 | 80*40*1.0mm彩色不锈钢电动感应玻璃门（含门套、电机等所有配件） | m2 | 8.4 |
| 【更衣室】 |  |  |  |
| 【A立面】 |  |  |  |
| 96 | 踢脚线铺在水泥面上九夹板~12mm阻燃板 | m2 | 0.162 |
| 97 | 踢脚线铺在夹板基层上金属板50*15*1mm | m2 | 0.162 |
| 98 | 不锈钢折边费 | m | 3.24 |
| 99 | 墙饰面 石膏板基层~纸面石膏板1200×2400×9.5 | m2 | 10.04 |
| 100 | 板缝贴胶带、点锈 | m2 | 10.04 |
| 101 | 批刮腻子（满刮两遍）石膏板或其他基层板面 | m2 | 10.04 |
| 102 | 刷乳胶漆 遍数2遍 | m2 | 10.04 |
| 103 | 墙饰面 成品木饰面粘贴~12mm抗培特板 | m2 | 3.965 |
| 104 | 铝合金型材工形线 | m | 2.95 |
| 【B立面】 |  |  |  |
| 105 | 踢脚线铺在水泥面上九夹板~12mm阻燃板 | m2 | 0.11055 |
| 106 | 踢脚线铺在夹板基层上金属板50*15*1mm | m2 | 0.11055 |
| 107 | 不锈钢折边费 | m | 2.211 |
| 108 | 墙饰面 石膏板基层~纸面石膏板1200×2400×9.5 | m2 | 5.16975 |
| 109 | 板缝贴胶带、点锈 | m2 | 5.16975 |
| 110 | 批刮腻子（满刮两遍）石膏板或其他基层板面 | m2 | 5.16975 |
| 111 | 刷乳胶漆 遍数2遍 | m2 | 5.16975 |
| 112 | 墙饰面 成品木饰面粘贴~12mm抗培特板 | m2 | 2.0408 |
| 113 | 铝合金型材工形线 | m | 1.2 |
| 【C立面】 |  |  |  |
| 114 | 批刮腻子 遍数2遍 | m2 | 12.087 |
| 115 | 刷乳胶漆 遍数2遍 | m2 | 12.087 |
| 116 | 踢脚线铺在水泥面上九夹板~12mm阻燃板 | m2 | 0.169 |
| 117 | 踢脚线铺在夹板基层上金属板50*15*1mm | m2 | 0.169 |
| 118 | 不锈钢折边费 | m | 3.38 |
| 【D立面】 |  |  |  |
| 119 | 抹灰面铲涂料铲除 | m2 | 5.5935 |
| 120 | 批刮腻子 遍数2遍 | m2 | 5.5935 |
| 121 | 刷乳胶漆 遍数2遍 | m2 | 5.5935 |
| 122 | 墙饰面 木夹板基层~12mm阻燃板 | m2 | 4.40725 |
| 123 | 墙饰面 成品木饰面粘贴~12mm抗培特板 | m2 | 4.40725 |
| 124 | 铝合金型材工形线 | m | 3.05 |
| 125 | 踢脚线铺在水泥面上九夹板~12mm阻燃板 | m2 | 0.158 |
| 126 | 踢脚线铺在夹板基层上金属板50*15*1mm | m2 | 0.158 |
| 127 | 不锈钢折边费 | m | 3.16 |
| 【卫生间】 |  |  |  |
| 【A立面】 |  |  |  |
| 128 | 瓷砖墙面(干粉型粘结剂）周长（mm）1200以上~瓷砖1200×600 | m2 | 10.38 |
| 【B立面】 |  |  |  |
| 129 | 瓷砖墙面(干粉型粘结剂）周长（mm）1200以上~瓷砖1200×600 | m2 | 3.06 |
| 130 | 瓷砖美缝 | m2 | 3.06 |
| 【C立面】 |  |  |  |
| 131 | 瓷砖墙面(干粉型粘结剂）周长（mm）1200以上~瓷砖1200×600 | m2 | 12.78 |
| 132 | 瓷砖美缝 | m2 | 12.78 |
| 【D立面】 |  |  |  |
| 133 | 瓷砖墙面(干粉型粘结剂）周长（mm）1200以上~瓷砖1200×600 | m2 | 6.06 |
| 134 | 镜面玻璃带金属框 | m2 | 1.126 |
| 135 | 成品洗手台（含龙头、台盆、柜子等） | 套 | 1 |
| 136 | 成品卫生间塑料隔断 | m2 | 1.1 |
| 137 | 瓷砖美缝 | m2 | 6.06 |
| 【法医通道】 |  |  |  |
| 【家属接待室】 |  |  |  |
| 138 | 墙饰面 石膏板基层~纸面石膏板1200×2400×9.5 | m2 | 26.2755 |
| 139 | 板缝贴胶带、点锈 | m2 | 26.2755 |
| 140 | 批刮腻子 遍数2遍 | m2 | 35.037 |
| 141 | 刷乳胶漆 遍数3遍 | m2 | 35.037 |
| 142 | 踢脚线铺在水泥面上九夹板~12mm阻燃板 | m2 | 0.58395 |
| 143 | 踢脚线铺在夹板基层上金属板50*15*1mm | m2 | 0.58395 |
| 144 | 不锈钢折边费 | m | 11.679 |
| 四、 | 外墙面工程 |  |  |
| 145 | 抹灰层铲除抹灰面拆除 | m2 | 20 |
| 146 | 墙面一般抹灰 外墙14+6~干混抹灰砂浆 DP M15.0 | m2 | 20 |
| 147 | 批刮腻子（满刮两遍）混凝土面 | m2 | 20 |
| 148 | 外墙涂料弹性涂料 | m2 | 20 |
| 五、 | 门窗工程 |  |  |
| 149 | 彩色不锈钢玻璃门（亚麻色、10mm钢化玻璃）含门套、五金、锁具、门把手、地弹簧等含门套、五金、锁具、等 | m2 | 2.352 |
| 150 | 成品定制实木多层木门含门套、五金、锁具等含门套、五金、锁具等 | m2 | 12.72 |
| 151 | 卫生间抗倍特隔断 | m2 | 1.726 |
| 152 | 钢化玻璃淋浴房 | m2 | 2.04 |
| 153 | 钢质防火门安装~甲级钢质防火门 | m2 | 2.16 |
| 154 | 隔热断桥铝合金推拉~铝合金推拉窗 | m2 | 2.8 |
| 六、 | 其他装饰工程 |  |  |
| 155 | 不锈钢栏杆不锈钢扶手 | m | 3 |
| 156 | 台阶砖砌 | m2 | 12.875 |
| 157 | 台阶干混砂浆铺贴石材~20mm黄金麻花岗岩 | m2 | 15.4814 |
| 158 | 改性沥青自粘卷材自粘法一层平面~自粘聚合物改性沥青防水卷材3.0mm I型 N类 | m2 | 6.592 |
| 七、 | 措施费 |  |  |
| 159 | 满堂脚手架基本层3.6m～5.2m | m2 | 218.011 |

| 临海市公安局法医解剖室改造工程（安装部分） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| 一、 | 分部分项工程 |  |  |
| 给排水 |  |  |  |
| 1 | 室内塑料冷水管（热熔连接） PP-R de50 | m | 5.41 |
| 2 | 室内塑料冷水管（热熔连接） PP-R de40 | m | 13.97 |
| 3 | 室内塑料冷水管（热熔连接） PP-R de32 | m | 7.36 |
| 4 | 室内塑料冷水管（热熔连接） PP-R de20 | m | 17.1 |
| 5 | 室内塑料热水管（热熔连接） PP-R de20 | m | 10.9 |
| 6 | 室内塑料排水管（粘接） UPVC110 | m | 51.22 |
| 7 | 室内塑料排水管（粘接） UPVC50 | m | 6.42 |
| 8 | 螺纹水表组成安装 DN40 | 组 | 1 |
| 9 | 螺纹止回阀安装 DN40 | 个 | 1 |
| 10 | 塑料阀门（热熔连接） DN40 | 个 | 1 |
| 11 | 不锈钢地漏DN50 | 个 | 3 |
| 12 | 卫生间（内周长在12m以下）暗敷管道，每间补贴1.0工日 | 间 | 1 |
| 13 | 壁挂式小便器安装 感应开关埋入式 | 套 | 1 |
| 14 | 洗涤盆 单嘴 | 组 | 1 |
| 15 | 蹲式大便器安装 手动延时自闭冲洗阀 | 套 | 1 |
| 16 | 成套淋浴器 手动开关冷热水 | 套 | 1 |
| 17 | 人工挖沟槽土方三类土 | m3 | 12.24 |
| 18 | 人工沟槽原土夯实 | m3 | 12.24 |
| 19 | 混凝土路面开挖厚度（mm）≤180 | m2 | 30.36 |
| 20 | 脚手架搭拆费第十册 | 工日 | 20.544433 |
| 电气 |  |  |  |
| 21 | 成套配电箱安装 1AL | 台 | 1 |
| 22 | 成套配电箱安装 1ALfb | 台 | 1 |
| 23 | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径（DN）≤150 | m | 2.5 |
| 24 | 钢制槽式防火桥架 300*100 | m | 15.2 |
| 25 | 砖、混凝土结构暗配 镀锌钢管DN100 | m | 4.44 |
| 26 | 砖、混凝土结构暗配 镀锌钢管DN25 | m | 23.9 |
| 27 | 砖、混凝土结构暗配 镀锌钢管DN20 | m | 215.2 |
| 28 | 砖、混凝土结构暗配 KBG管DN20 | m | 24.35 |
| 29 | 一般铁构件制作 | kg | 50 |
| 30 | 一般铁构件安装 | kg | 50 |
| 31 | 穿照明线 BV-2.5 | m | 112.91 |
| 32 | 穿照明线 WDZB-BYJ-2.5 | m | 475.08 |
| 33 | 穿照明线 WDZB-BYJR-2.5 | m | 213.89 |
| 34 | 穿照明线 WDZBN-BYJ-2.5 | m | 64.33 |
| 35 | 穿照明线 WDZBN-BYJR-2.5 | m | 2.95 |
| 36 | 穿照明线 WDZB-BYJ-4 | m | 214.12 |
| 37 | 穿照明线 WDZB-BYJR-4 | m | 107.06 |
| 38 | 穿照明线 WDZB-BYJ-6 | m | 86.08 |
| 39 | 穿照明线 WDZB-BYJR-6 | m | 39.07 |
| 40 | 嵌入式筒灯φ75 3W | 套 | 11 |
| 41 | 300*600集成吊顶板灯安装 24W | 套 | 3 |
| 42 | 600*600面板灯安装 嵌入式 48W | 套 | 5 |
| 43 | 600*600面板灯安装 嵌入式 48W(带应急电源) | 套 | 1 |
| 44 | 消防应急照明灯安装 6W DC36V | 套 | 3 |
| 45 | LED灯带 18W/米 | m | 36 |
| 46 | 嵌入式 LED线条灯 11W/米 | m | 48.2 |
| 47 | 驱动电源 | 台 | 4 |
| 48 | 浴房取暖器 600*300 | 套 | 1 |
| 49 | 跷板暗开关单控1开 | 套 | 3 |
| 50 | 跷板暗开关单控2开 | 套 | 4 |
| 51 | 跷板暗开关单控3开 | 套 | 2 |
| 52 | 声控延时开关 | 套 | 1 |
| 53 | 二三极插座 | 套 | 22 |
| 54 | 空调插座 | 套 | 3 |
| 55 | 热水器插座 | 套 | 1 |
| 56 | 防溅插座 | 套 | 1 |
| 57 | 风扇安装换气扇 | 台 | 2 |
| 58 | 门禁控制器单门（人脸识别+指纹+密码） | 台 | 1 |
| 59 | 出入门按钮 | 台 | 1 |
| 60 | 钢质开关盒、插座盒安装 | 个 | 39 |
| 61 | 钢质接线盒 | 个 | 65 |
| 62 | 总等电位箱 | 个 | 1 |
| 63 | 避雷网安装 均压环敷设利用圈梁钢筋`卫生间接地中的底板钢筋网焊接无论跨接或电焊 | m | 13.8 |
| 64 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合) | 系统 | 1 |
| 65 | 接地母线敷设 沿砖混结构暗敷-40*4镀锌扁钢 | m | 3 |
| 66 | 脚手架搭拆费第四册 | 工日 | 43.920809 |
| 消防水 |  |  |  |
| 67 | 室内灭火器安装箱体暗装(含灭火器ABC*2) | 套 | 3 |
| 68 | 成套轻便消防水龙箱安装 | 套 | 1 |
| 69 | 脚手架搭拆费第九册 | 工日 | 1.0692 |
| 化粪池、井 |  |  |  |
| 70 | 1#玻璃钢化粪池 容积1.71m3 | 座 | 1 |
| 71 | 砖砌窨井 内径周长1m内 ~井深1m | 只 | 7 |

▲备注：

1.以上技术指标只是采购人提出的参考技术指标，供应商可选择其他性能与以上技术指标相当或优于的产品参加投标，可提供国家规定检测机构出具的检测报告或证明材料作为投标产品技术指标依据。

2.采购内容及技术指标只是采购人提出的参考内容，但作为所有供应商的报价基础，供应商提供的产品清单不得少于采购内容及技术指标规定的种类及数量。如采购内容及技术指标中遗漏了完工必须具备的设备、材料、货物、配件或服务，请供应商在响应文件中自行配齐，并包含在投标单价中。

3.以上产品数量为预估数量，供应商投标时须对应以上项目内容提供每个产品分项报价，具体以每个产品中标单价，按最终实际安装产品数量验收、结算，供应商在投标时应综合考虑风险。

4.供应商有义务保证采购人产品的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、材料、货物、配件或服务导致本产品无法正常运行，供应商须免费提供。在项目实施过程中，因设计变更导致产品数量的变化，采购人可以进行合同价格的调整，其他情形均不进行合同价格的调整，供应商在报价时应综合考虑风险。

5.本项目必须由供应商自行完成建设，不得转包或分包，按同类项目建设的通常做法，纯劳务部分工作供应商可雇用非本企业人员担当，但相关质量问题由供应商向采购人负责。

三、其他要求

1、本项目各单项内容为交钥匙项目，在项目投入正常运行前的一切工作，包括因交钥匙应该包括的所有工作内容由中标供应商完成，其费用已含在合同价款中，不再增加。采购内容及数量包含但不限于招标需求-技术需求清单中所示内容，供应商综合考虑后进行投标报价并承担相应的风险责任。投标报价时按上述清单数量进行报价，工程量偏差或漏项的由各投标单位综合考虑在投标报价中，中标后视为已包含在合同总价中，并应按采购人要求完成，今后不作调整。

2、供应商有义务保证采购人产品的完整性，确保验收时构成一个完整的产品并按技术要求连续运行。如项目实施过程中因缺少设备、材料、货物、配件或服务等导致采购人产品无法正常运行或使用，供应商按需提供，费用视为包含在报价内，不再计算。

3、供应商须按国家有关规定及标准完成本次项目所需的产品供货、安装、调试、验收、质保等各项工作，供应商对产品使用的安全性与可靠性负全部责任。

4、供应商在本项目合同履行期间必需为完成本项目所招用的所有人员【劳务人员、技术人员、管理人员等】办理人身意外保险。

5、供应商应严格执行各项国家地方有关规定，应实施严格的各类安全防护保证措施，做好安全工作。供应商在项目实施期间，若发生与本项目相关的安全事故、交通事故等事故，一切法律和经济责任均由供应商承担，采购人概不负责。

四、质量要求

1、供应商应保证提供的产品完全符合国家有关法律、法规、规章的规定，及国家有关部门最新颁布强制性技术质量规范及国家现行相关政策的要求；

2、供应商应保证提供的产品应满足采购人的使用功能要求；

3、供应商应保证提供的产品与投标文件相一致，产品是原厂生产、全新、未使用过，满足规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

五、质保期

▲1、保修期：提供不少于10年的整体质保服务，质保期自项目终验合格之日算起。

（1）保修期内，如因修理货物或更换部件，而非人为因素出现故障而造成短期停用时，则保修期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过20天，则货物保修期重新计算。

（2）保修期内，采购人无须自行付费，中标供应商负责修理和替换任何由于货物自身的质量问题造成的损坏及故障。

（3）保修期内，须指定一名技术工程师专门负责本项目的售后服务工作；如有更换，须采购人同意。

（4）中标供应商在保修期内安装（更换）的任何零配件，必须是货物制造商原产的或是经采购人认可的。

（5）所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的,除非最终用户提供书面许可，否则不可使用此范围外的其他（非新的）配件。

（6）保修期结束前，须由中标供应商和采购人进行一次全面检查，任何缺陷必须由中标供应商负责修理，在修理之后，中标供应商应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给采购人，报告一式两份。

（7）中标供应商或原厂家的承诺的保修期不符的，以最高标准为准，除非供应商事前正式声明，否则均视为认同，并将在合同中载明。

六、售后服务要求

1、中标人必须有可靠的售后服务保障，包括但不限于在台州附近有固定的维修服务点，能提供正常的技术、备品备件服务。当发生故障时，中标人在接到采购单位通知后，临海及附近地区4小时内，外地6小时内派人赴现场处理设备质量问题。24小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供采购单位使用。

2、中标人服务维修人员均经过良好的系统技术培训，并有丰富的现场维修经验。

3、若中标人未能满足上述售后服务要求中的任何一条，采购单位有权委托第三方单位提供售后服务，由此产生的一切费用由中标人承担。

- 第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：临海市公安局刑侦大队尸体解剖室改造工程 |
| 2 | 采购内容及数量：详见“第二章 招标需求” |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 3、本项目招标代理服务费根据中标价由中标人支付给采购代理机构，在采购代理机构发出成交通知书前一次性付清招标代理服务费用，收费采用差额定率累进计费方式，具体标准如下： 货物类：100万*1.5%+（500-100）万*1.1%； |
| 4 | 现场踏勘：投标人可对项目现场和周围环境进行踏勘，现场踏勘时投标人按照图纸（如有）、招标文件等技术性资料比对现场实际参数，如有问题，由投标人发起书面质疑，如无质疑，即认为满足采购条件，由投标人承担相应风险。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。 |
| 5 | 质疑与澄清：潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以以书面形式（参照政府采购质疑函范本）向招标人就该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内以书面形式提出，且应当在采购响应截止时间之前在政采云平台的质疑系统一次性提出，否则被质疑人可不予接受。投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清、答复、修改和补充将以更正公告的形式，通过采购公告发布的网站予以发布。 |
| 6 | 投标截止时间、开标时间及地点：详见“第一章 投标邀请” |
| 7 | 评标办法：综合评分法 |
| 8 | ▲投标有效期：自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效 |
| 9 | 实质性条款：带▲是实质性条款，投标人不得负偏离或内容缺失，否则为无效标。 |
| 10 | 中标公告及中标通知书：评标结束后7个工作日内，中标公告发布于采购公告发布的网站。 |
| 11 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 12 | ▲付款方式：合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同金额40%的预付款，安装调试完毕并通过验收合格后付至合同总价的100%，发票应随付款进度及时提供给采购人。 |
| 13 | 履约保证金的收取及退还:按中标价的1%收取，领取中标通知书前缴纳至临海市公共资源交易中心账户。验收合格后凭《临海市政府采购验收单》向临海市公共资源交易中心申请退还。 |
| 14 | 解释：本招标文件的解释权属于招标人。本招标文件如临海市公共资源交易中心网站上发布的内容与浙江省政府采购网上发布的内容有不一致的，以浙江省政府采购网上发布的内容为准，并请及时告知采购项目联系人。 |

一 、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

（二）定义

1.“招标人”系指组织本次招标的采购代理机构和采购单位。

2.“投标人”系指向招标人提交投标文件的单位。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购单位提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购单位提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款投标人不得负偏离或内容缺失，否则为无效标。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书，格式见第六章。

（五）投标费用及结算

1）不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

2）除业主要求或设计变更要求外不签署任何增加费用的联系单，工程量清单外而要完成本项目所必需的设备、物料、服务等各投标人请自行考虑并计入投标总报价，中标后不予调整。投标时工程量按照招标文件中提供的工程量进行投标报价，竣工决算时按实决算。

（六）转包与分包

本项目不允许转包与违法分包。

（七）特别说明

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如有上述行为的，相关投标均无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员须为本法人员工。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购单位，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（八）质疑

1.投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，以书面形式并在政采云平台的质疑系统一次性向采购人或采购组织机构提出质疑：

（1）投标人认为招标文件的内容损害其权益的，应当自获取之日起（获取截止日之后收到招标文件的，以获取截止日为准）7个工作日内提出质疑；

（2）投标人对采购过程提出质疑的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑；

（3）投标人对成交结果提出质疑的，应当在成交结果公告之日起7个工作日内提出质疑；

2.采购人或采购组织机构在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式或政采云平台回复质疑投标人和其他有关投标人，但答复内容不涉及商业秘密。

3.投标人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。（依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料）。

（九）投诉

投标人对采购人或采购组织机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，向同级政府采购监督管理机构投诉。

二、招标文件

（一）招标文件的构成

1.投标邀请

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容（如有）

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在前附表规定的时间前以书面形式要求招标人澄清。招标人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间前，以采购公告发布的网站予以发布。

2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告为准。

3.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过招标人以法定形式发布，采购单位没有通过招标人，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

本项目实行电子投标，投标人应准备电子投标文件，本项目线下无需提供任何备份投标文件。电子投标文件，按政采云平台项目采购--电子招投标操作指南及本招标文件要求编制。

（一）投标文件的组成

投标文件由资格响应文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。相关格式见附件，其余格式自拟。

1.资格响应文件

（1）营业执照（推荐使用电子营业执照）或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料原件扫描件或复印件；

（2）资质文件复印件（如有）；

（3）没有重大违法记录的承诺函（请投标人在资格响应文件中勿遗漏该表格）；

2.商务技术文件

（1）投标函；

（2）法定代表人授权委托书；

（3）投标人按照评分标准要求提供的相应资料；

（4）设备说明表；

（5）项目负责人简历表；

（6）项目实施人员一览表；

（7）投标人类似成功案例一览表；

（8）售后服务网点情况表；

（9）商务技术响应表；

（10）投标人认为需要提供的其他资料。

3.报价文件

（1）开标一览表；

（2）报价汇总表

（3）报价明细表；

（4）中小企业声明函（投标人未提供《中小企业声明函》的、《中小企业声明函》中内容未填写齐全的、缺项的、填写内容出现错误的、未如实填写的，将不给予投标人小微企业报价优惠扣除）。

评标委员会根据上述资料和《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库［2020］46号文件、工信部联企业[2011]300号文件、浙财采监〔2018〕2号、浙财采监【2022】3号文件等规定，综合评判后确认是否给予投标人小微企业报价优惠扣除，用扣除后的价格参加评审。评标过程中如须核实上述单位网上统计、社保、税务等信息的，投标人请提供配合。

（二）采购项目评分索引表(该表格仅为方便评标之用，不涉及无效标条款，表格放置在商务技术文件目录的前页，以方便评委进行评审，格式见第四章)

（三）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（四）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、保修等一切税金和费用。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（五）投标有效期

▲1.自投标截止日起  90  天投标文件应保持有效。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的投标人不能修改投标文件内容。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

5.投标人有下列情形之一的，按有关规定进行处罚：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购单位签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的签署

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱而导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人责任自负。

2.电子投标文件中公章采用CA签章，并根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评标时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。

电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由投标人自行承担。

3.温馨提醒：CA签章上目前没有法人或授权代表签字信息，需要投标人联系杭州天谷信息科技有限公司、浙江杭州汇信科技有限公司进行办理，或在投标文件中涉及到签字的位置线下签好字然后扫描或者拍照做成PDF的格式亦可。

4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是电子邮件、扫描件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，如有需要应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格响应文件未提供齐全的或者资格响应文件存在过期的或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（2）电子投标文件在招标文件格式指定页面无法定代表人盖章或签字、未在招标文件格式指定页面盖公章、在招标文件格式指定页面无被授权人签字（打字无效）、未提供法定代表人授权委托书、未提供投标函、未提供《没有重大违法记录的承诺函》或者投标函、《没有重大违法记录的承诺函》格式不符合招标文件要求或填写项目不齐全的；

（3）多项主要服务响应或者主要设备功能响应不满足招标文件要求或缺项的，主要设备尺寸严重不满足招标文件要求的。

（4）与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能参数、服务响应发生实质性负偏离或内容缺失的；

（5）未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离存在虚假的；

（6）投标有效期、工期（供货期、交货时间、服务期）、保修期（质保期）、付款方式等商务条款不能满足招标文件要求或缺失的；

（7）在商务及技术响应表中缺失部分招标文件中打▲的商务和技术要求的应标内容，同时在评标委员会对其进行询标时，投标人未能在规定时间内提供出其投标文件中有该项响应内容的；

（8）投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（9）商务技术文件中出现投标总报价的；

（10）不同投标人的投标文件，存在IP地址重复或硬件设备信息异常的。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）未填写投标报价的、《报价明细表》中工程量少于招标文件中提供的工程量数量的。

3.被拒绝的投标文件为无效。

（八）在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、因重大变故，采购任务取消的；

3、投标人的报价均超过了采购预算价，采购单位不能支付的。

4.其他法律法规规定应予以废标的情形。

四、开标

（一）开标准备

采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人请准时在线参加。投标投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障、停电而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（二）开标程序

1.开标会由招标人主持，并通过临海市公共资源交易中心网站--每日直播平台进行现场直播，各投标人请准时在线参加。各投标人如对开、评标过程有异议的，应该登陆临海市公共资源交易中心网站—-每日直播平台---点击该项目—登陆，进入投标人提问区进行提问，招标人（采购代理机构）应当及时作出答复，并制作记录；

2. 招标人点击政采云系统--【开始解密】按钮，由投标人按招标文件规定的时间及政采云平台显示的时间内自行进行投标文件解密。投标文件的制作和解密应使用同一个数字证书，否则将可能解密失败。解密过程中如因CA数字证书等问题而无法解密的，请马上致电：汇信客服电话：400-888-4636，天谷客服电话：400-087-8198寻求解决。投标人未按时解密或解密失败的，其投标文件为无效标。

该项目投标人数量及各投标人投标文件是否完成解密以政采云平台及临海市公共资源交易中心网站—-每日直播平台上主持人发言区显示内容为准，不以临海市公共资源交易中心直播平台上页面右侧显示的表格内容为准。

3. 解密结束后，主持人介绍参加开标会的人员名单，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4.投标文件结束解密后，投标人应当通过邮件形式，将经授权代表签署的《政府采购活动现场确认声明书》（格式见招标文件最后一页17.政府采购活动现场确认声明书）扫描件发至代理机构电子邮箱（ 1191848993@qq.com ）,联系人：王洪挺，电话：0576-85302508；

5.采购组织机构点击【开启标书信息】，开启标书成功后进入评标流程；

6.资格及商务技术文件评审；

7.由主持人公布资格及商务技术文件无效的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分汇总分；

8.开启报价响应文件：采购代理机构成功开启报价响应文件后，方可查看各投标人报价情况。代理机构在线公布开标一览表有关内容，投标人应在10分钟内在线签字确认（不予确认或超时确认的应说明原因，否则视为无异议）；

9.报价文件评审；

10．由主持人公布报价文件无效的投标人名单、投标无效的原因，宣布综合得分结果及中标候选人名单。投标人可通过政采云平台及临海市公共资源交易中心视频直播平台查看评审结果，请各投标人注意收看；

11．开标会议结束。

五、评标

（一）组建评标委员会

（1）本项目评标委员会由招标人依法组建。

（2）评标委员会成员与参与投标的供应商有下列情形之一的，应当回避：

①参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

②参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

③参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

④与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

⑤与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

（3）评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1.审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

2.要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3.对投标文件进行比较和评价；

4.确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

5.向采购人、采购组织机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

6.法律法规规定的其他职责。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件，本项目采用电子评审方法。

（三）评标程序

1.资格审查

采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

2.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过政采云电子交易平台交换数据电文。  同时采购代理机构也将通过临海市公共资源交易中心视频直播平台、政采云视频询标（视频讲标）系统协助进行问题澄清。投标人登录政采云系统-----进入开标大厅---进入本项目----就可以进入政采云视频询标系统。政采云视频询标系统在询标时需要投标人电脑配置有摄像头、音箱和必要的网络带宽，请投标人开标前予以提前准备，以免延误询标（浏览器建议用谷歌浏览器，网络带宽不少于50兆，请勿用无线，以免出现卡顿现象。摄像头建议用中档及以上摄像头，以利于询标时的画面质量；音箱请提前予以调试，以避免询标时出现没有声音现象）。政采云视频会议系统目前不支持手机客户端。

评标委员会发出澄清内容后，投标人应当在采购代理机构及政采云平台上规定的时间内（30分钟，具体时间以政采云系统上显示的时间为准），提交澄清说明或补正，否则视为投标人放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。政采云平台客户端里开标一览表录入的投标报价信息与扫描上传的报价响应文件中开标一览表的报价信息不一致的，以扫描上传的报价响应文件中开标一览表的报价信息为准，修正政采云平台上的报价信息。

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（五）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，修正后的报价经投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

六、定标

（一）确定中标人

1.招标人在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购单位确认，采购单位应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购单位可在质疑处理完毕后确定中标人。

2.采购单位依法确定中标人后2个工作日内，招标人以书面形式发出《中标通知书》,并同时在采购公告发布的网站上发布成交结果公告。中标供应商享受小微企业报价优惠扣除的，将在成交结果公告中公开中标供应商的《中小企业声明函》。成交结果公告期间,投标人不得通过非正当途径，更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会(包括其他相关人员)应当保密的相关内容。即使由此获得资料并作为向采购人（采购代理机构）或监督管理部门提出异议、质疑、投诉或法院起诉的依据，均属于非法获取的依据。

3.定标中，应坚持第一中标候选人为首选中标人，但出现其它原因的，采购单位可以确定排名第二的候选人为中标人，或重新组织招标。采购单位如确定第二中标候选人为中标人的，应当在确定前向临海市财政局报告说明。

4.根据《政府采购法》第四十六条之规定：中标通知书发出后，中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。《政府采购法实施条例》第72条第二款之规定：中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，供应商将被处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

本采购文件明确：如给采购人造成损失的，弃标供应商依法应当承担赔偿责任，包括重新采购所需的费用、顺延第二名可能产生的差价等。采购单位可以采取不予退还弃标供应商的履约保证金等方式，若上述不足以赔偿损失的，采购人可以要求弃标供应商赔偿实际损失。若协商不成的，采购人可以报财政部门处理或者通过法院诉讼的方式追偿。

5.为营造更优质的营商环境，中标人可选择采购代理机构以邮寄方式向其寄达《中标通知书》（邮寄地址、收件人等信息请在“投标函”中详细写明，邮费可到付）。同时中标人应在中标后以邮寄或其他方式向采购代理机构提供3套与电子版投标文件相同的胶装版本投标文件。

七、合同授予

（一）签订合同

1.采购单位与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同，并且在同一时间送至采购代理机构见证盖章（合同一式不少于四份，采购单位与中标人各执一份，代理机构留存二份），招标人对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，予以纠正。为营造更优质的营商环境，中标人可选择采购代理机构以邮寄方式向其寄达《政府采购合同》。

2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

（二）履约保证金

1.签订合同前，中标人应根据招标文件确定的履约保证金的金额，交纳履约保证金：①采用网上银行转帐、电汇、汇票缴纳履约保证金的，履约保证金必须通过投标人在临海市公共资源交易中心后台注册的银行账号汇入，否则无法达账（开户名：临海市公共资源交易中心，开户行：浙江临海农村商业银行股份有限公司科技支行，账号：201000102293922000003。财务咨询电话：0576-85280673）。
②采用银行、保险公司出具的保函形式提交履约保证金的，中标人将保函原件提交给采购人保管，采购人提供3份加盖公章或“原件收讫”证明印章的保函复印件给中标人，中标人或采购代理机构将经采购人确认的保函复印件提交到临海市公共资源交易中心财务窗口登记存档（地址：临海市巾山中路18号（移动公司对面）一楼大厅）。
  2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则其履约保证金将予以扣罚，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。
  3.履约保证金在中标人履行合同义务后且经验收合格，凭《临海市政府采购验收单》向临海市公共资源交易中心申请退还。

- 第四章评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于本项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、商务技术分70分两部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为中标候选人,排名第二的投标人为候补中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

节能环保产品，不发达地区、少数民族地区、监狱企业、残疾人企业、制造精品产品的政府采购优惠政策按相关文件规定执行。投标人提供的产品如为首台套产品的，业绩分为满分。

投标人评标综合得分=价格分+商务技术分

二、评标内容及标准

（一）价格分（30分）

1.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

评标委员会根据投标人提供的资料综合评判后确认是否给予投标人报价10%的小微企业优惠扣除，用扣除后的价格参加评审。

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十条之规定：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

如本采购项目有投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料（货物类：提供原与其他采购单位签订的采购项目合同，项目合同中的报价明细清单须包括本次主要采购设备，如一份采购项目合同中不能完全包括上述主要采购设备的，可以提供多份采购项目合同来完全包括上述主要采购设备。或者提供设备供应商的购置发票、购销合同等资料，购置发票、购销合同中的明细清单须包括本次主要采购设备，如一份购置发票、购销合同中不能完全包括上述主要采购设备的，可以提供多份购置发票、购销合同来完全包括上述主要采购设备的。）投标人如不能提供相关证明材料证明其报价合理性的，或未在评标现场合理的时间内提供相关证明材料的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（二）商务技术分（70分）

评标委员会对通过符合性审查的投标人的投标技术参数或方案充分审核后，进行综合评定独立打分。

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 认证证书 | 3 | 供应商具备有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每提供1个得1分，最多得3分。 备注： 1、上述所有证书必须真实、合规，在有效期内。 2、投标文件中须提供清晰可辨的证书扫描件，同时提供全国认证认可信息公共服务平台证书查询截图，否则不得分。 3、如投标人提供的证书扫描件因模糊不清或一些影响评分的重要内容缺失或不够明确而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 |
| 2 | 业绩 | 3 | 投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），承接过类似项目业绩的，每提供一个得1.5分，最高3分。 须提供合同扫描件、中标通知书扫描件及类似项目业绩完工的尸解室内部照片并加盖投标人公章编入商务与技术文件中，未提供的不得分。 |
| 3 | 拟派项目组人员 | 3 | 根据拟任本项目负责人的专业素质、技术能力、经验情况，项目组实施人员专业人员素质、技术能力、专业分布、经验情况，数量是否充足，配置是否合理，是否具有类似项目建设经验，项目组人员资质、工作履历、工程实践证明资料等情况进行评定，得0-3分。 （团队成员应为本单位职员，提供人员证明材料和人员劳动合同证明扫描件并加盖单位公章，否则不得分） |
| 4 | 技术性能 | （24分） | （1）根据所投产品与本招标文件打★重要参数的偏离情况进行打分（提供包括但不限于官网和功能截图或相应检测报告或产品图册或其他类似效力的相关证明材料佐证），满足招标文件打△重要参数要求的，每有1项加1分，最高加19分。 说明：投标人须在《商务及技术响应表》中针对上述打△技术参数逐条列明响应情况，否则未列明的内容将不予得分。 |
|  |  |  | （2）根据所投其他产品的整体性能情况、技术参数（需提供包括但不限于官网和功能截图或相应检测报告或产品图册或其他类似效力的相关证明材料佐证）与本项目需求的偏离情况等进行打分（0-5分）。 所投产品的整体性能情况能满足并高于本项目采购需求、与本项目采购需求相比有正偏离的得5分； 所投产品的整体性能情况能全部满足、与本项目采购需求相比无负偏离的得3分； 所投产品的整体性能情况能基本满足、与本项目采购需求相比有负偏离的得1分； 缺项的得0分。 |
| 5 | 项目总体技术方案 | 10分 | （1）总体设计方案：在理解项目总体建设目标和需求的基础上，充分考虑合理性、全面性、协调性、完备性等，根据投标人项目的总体技术方案进行打分（0-2分）。 |
|  |  |  | （2）方案与需求的吻合程度：根据产品的成熟度、扩展性；总体方案的功能实现以及设计方案配置的合理性等方面与项目对应需求的满足程度等进行打分（0-2分）。 |
|  |  |  | （3）项目的理解分析方案：根据投标人对项目的理解分析，对现状和存在的问题的阐述，对用户需求、业务需求、性能需求的阐述进行打分（0-2分）。 |
|  |  |  | （4）安全设计方案：根据投标人对项目的安全设计方案，包括技术安全设计和管理安全设计，内容是否完善且合理可行等进行打分（0-2分）。 |
|  |  |  | （5）合理化建议：根据投标人针对本项目的合理化建议，建议是否完整全面、可执行性强、建议创造的价值等进行打分（0-2分）。 |
| 6 | 项目具体实施方案 | 15分 | （1）质量保证措施：达到项目质量目标及保障项目质量的有力措施，措施应科学、可行、完善，根据投标文件措施情况等进行打分（0-3分）。 |
|  |  |  | （2）技术保证措施：根据项目技术组织措施、满足用户单位个性化需求、项目技术风险分析、测试与验收方案等内容的针对性、科学性、合理性、完整性等进行打分（0-3分）。 |
|  |  |  | （3）工期保证措施：根据投标人的施工准备保证措施、材料、设备保证措施、工序管理保证措施等内容进行打分（0-3分）。 |
|  |  |  | （4）应急预案：根据应对突发状况的应急举措、响应时间、后续处理方法等方案的可行性等进行打分（0-3分）。 |
|  |  |  | （5）项目总体实施方案：根据项目实施方案是否科学合理、内容齐全、功能实用、经济适度，具有一定的前瞻性、对项目实施效果的分析等进行打分（0-3分）。 |
| 7 | 项目培训方案 | 3分 | 提供详细合理的项目培训方案（包括培训计划、方式、目标等），对相关人员进行培训，确保人员能熟练掌握所提供设备和软件的操作技术、维护保养知识及常见故障排除方法等进行打分（0-3分）。 |
| 8 | 售后服务 | 6分 | 据投标人提供的售后服务方案（包括服务流程、服务人员、服务组织机构、服务响应、服务内容、产品质量保证、备品备件等）的完整性，进行评定，得0-2分。 |
|  |  |  | 备品备件：根据投标文件中明确给采购人提供的备品备件的数量、存放地点等情况，进行打分（0-2分）。 |
|  |  |  | 优惠措施：根据投标文件中提供的售后服务优惠措施等情况，进行打分（0-2分）。 |
| 9 | 应急维护方案 | 3分 | 根据投标人提供的项目维护方案、故障处理方案（对用户故障的响应、处理、定期巡检等情况）、维护周期及承诺到达现场并处理故障时间等，进行打分（0-3分）。 |

提示：

1、请各投标人根据本招标文件及评分标准的顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评分项即可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。

2、投标人提交的所有投标文件、资料（包括所有证书、合同、报告等）都是准确、真实、合规的，如提供虚假资料，投标人需承担一切后果。

3、为了评审工作更加优质、高效，投标文件张数建议不要超过300张。

4、各投标人请将本采购项目评分索引表放在商务技术文件目录的前页，投标人自评分值（客观分部分）请投标人将应得分值准确自评（请勿不填写也请勿错误填写），以方便评委进行更加优质、高效的评审。

（三）商务技术分的计算方式

商务技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后，取全部评标委员会成员评分值的算术平均分，计算公式为：

商务技术分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

三、投标人义务

评标期间，投标人应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。

采购项目评分索引表

（重要提示：本采购项目评分索引表放在商务技术文件目录的前页，“投标人应标情况栏目” （客观分部分）请投标人务必逐项详细进行填写（请勿不填写），投标人自评分值（客观分部分）请投标人将应得分值准确自评（请勿不填写也请勿错误填写），以方便评委进行更加优质、高效的评审)

项目名称：                                 投标人名称：

| 评标内容 |  | 分值 | 投标文件 响应页码 | 投标人 应标情况 | 投标人自评分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 认证证书 | 3 |  | / | / |
| 2 | 业绩 | 3 |  | / | / |
| 3 | 拟派项目组人员 | 3 |  | 投标人务必将应标情况逐项详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 投标人将应得分值填写准确 |
| 4 | 技术性能 | 24 |  | 投标人务必将应标证书内容逐项详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 投标人将应得分值填写准确 |
| 5 | 项目总体技术方案 | 10 |  | 投标人务必将应标证书内容逐项详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 投标人将应得分值填写准确 |
| 6 | 项目具体实施方案 | 15 |  | 投标人务必将应标情况详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 投标人将应得分值填写准确 |
| 7 | 项目培训方案 | 3 |  | 投标人务必将应标情况逐项详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 投标人将应得分值填写准确 |
| 8 | 售后服务 | 6 |  | 投标人务必将应标情况逐项详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 投标人将应得分值填写准确 |
| 9 | 应急维护方案 | 3 |  | 投标人务必将应标情况逐项详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 投标人将应得分值填写准确 |
| 合计 |  | 70分 |  | / | / |

- 第五章  合同主要条款

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

- 采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

- 品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- ①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

- 标的名称：

- 关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

- （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

- ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

- ¨否

- （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

- （5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

- ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

- （注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

- （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

- （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

- （9）是否涉及进口产品：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

- 国别：         品牌：         规格型号：

¨否

- （10）是否涉及节能产品：

- ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及环境标志产品：

- ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

¨否

- （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- ¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

- （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

- 验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

## 12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

附件：附上报价明细表

- 第六章　投标文件格式

- 一、资格响应文件格式

1.资格响应文件封面格式：

资格响应文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.营业执照等：

营业执照（推荐使用电子营业执照）

或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料原件扫描件或复印件

温馨提示：下载电子营业执照：可微信搜索“电子营业执照”小程序——点击“下载执照”——输入“姓名”“身份证号”“手机号码”（必须与当初登记的信息一致）——点击“确认”——点击“授权验证”后点击“返回”并勾选协议后进行人脸识别——输入登记地“浙江”——选择需要下载的营业执照——勾选执照下载声明并点击下载。

特定资格条件要求的资质文件复印件（如有）

（由投标人根据招标公告合格的投标人应具备的特定资格要求编制，如果本项目没有设置特定资格条件，则不需要提供）

3. 没有重大违法记录的承诺函格式：

参加本次政府采购项目前三年内在经营活动中

没有重大违法记录的承诺函

致：             （招标采购单位名称） ：

我方郑重承诺，我方在参加               项目（项目编号：        ）采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件而被限制参加政府采购，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此承诺！

法定代表人签字（或盖章）：         投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

- 二、商务技术文件格式

4.商务技术文件封面格式：

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

5.投标函格式：

投 标 函

致：_______     __（招标采购单位名称）：

1、我方自愿参加贵方组织的______              __项目（项目编号：_____     __）的投标，并按采购文件的要求提交商务技术文件、报价文件。

2、我方完全理解并接受招标文件（包括修改补充文件）的各项规定和要求，不再对招标文件的合理性、合法性等相关内容提出质疑或投诉。

3、我方不是采购单位的附属机构以及其它法律法规所规定的限制投标单位。

4.、我方向贵方提交的所有投标文件、资料（包括所有证书、合同、报告等）都是准确、真实、合规的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。

5、自投标截止日起 90天内有效。

6、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕均保持有效，同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，并按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

7、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解，同意我方的履约保证金不予退回，并对招标采购单位因此引起的损失予以赔偿。

8、我方全权授权被授权人办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件，对被授权的各项行为负全部责任，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人无转委托权。

与本投标有关的一切正式往来信函、传真或邮件（例如质疑回复函、中标通知书、采购合同等）请采用如下联系方式送达，我方确保能够及时、准确收悉。

邮寄详细地址：__________          邮编：__________

收件人姓名：________   联系手机：________       公司电子邮箱： _     __

为了方便评标委员会在必要时对投标人进行询标，请投标人填写以下投标文件编制人信息，以便及时、准确进行询标，投标文件编制人信息可不限于1人。

投标文件编制人姓名：__________    手机号码：______    _    __

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字）:___________  被授权人手机号码：______    _    __

投标人:(公章)                            日期:_____年___月___日

6.法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：_______     __（招标采购单位名称）：

我________（姓名）系_______     __（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托本单位职工 _______ （姓名）以我方的名义参加_______          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人签名或盖章：             被授权人签字：

法定代表人身份证复印件            被授权人身份证复印件

| 身份证复印件粘贴处，正反两面均复印，复印件清晰可认。 | 身份证复印件粘贴处，正反两面均复印，复印件清晰可认。 |
| --- | --- |

投标人:(公章)

日期：  _____年___月___日

7. 设备说明表格式：

设备说明表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌及型号 | 详细参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |

注：投标人根据采购清单中的内容进行填写，设备说明表中勿填写价格信息。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

8.项目负责人简历表格式：

项目负责人简历表

项目名称：

项目编号：

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 龄 |  |  | 身份证号 |  |
| 资 格 |  |  | 资格证书号 |  |
| 职 称 |  |  | 学 历 |  |
| 手机号 |  |  | 联系电话 |  |
| 简 历 |  |  |  |  |

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

9、项目实施人员一览表格式

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 进入本单位工作开始时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

10.投标人类似合同案例一览表格式：

投标人类似合同案例一览表

项目名称：                                            项目编号：

| 采购单位名称 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 合同签订时间 | 合同完成时间 | 采购单位联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人签字（或盖章）：                            投标人（盖章）：                    日期：  _____年___月___日

11.售后服务网点情况表格式：

售后服务网点情况表

项目名称：

项目编号：

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 设立日期 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

12.商务及技术响应表格式：

商务及技术响应表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 招标文件要求 | 是否 响应 | 投标人的应标情况 | 相应内容在投标文件中页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

特别说明：

1、投标人应在此表中将招标文件中列明的商务要求和技术参数要求的正偏离或负偏离的应标内容详细写明，特别是勿遗漏招标文件中打▲的商务和技术要求的应标内容。如果投标人在本响应表中缺失部分招标文件中打▲的商务和技术要求的应标内容，同时在评标委员会对其进行询标时，投标人未能在规定时间内提供出其投标文件中有该项响应内容，其投标文件将会被判定为无效。

2、如果在本表格中--投标人的应标情况栏中仅填写响应或完全响应等文字而不列出具体的应标内容，不予认可该商务及技术条款已作响应。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

- 三、报价文件格式

13.报价文件封面格式：

报 价 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

14.开标一览表格式：

开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 名称 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 投标总报价 | 大写：人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分整 小写：￥________________________元整 |  |

货物类：投标总报价包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、服务、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

15.报价汇总表

投标报价汇总表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 分部分项 | 投标报价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备部分 |  |
| 2 | 建筑部分 |  |
| 3 | 装饰部分 |  |
| 4 | 安装部分 |  |
| 合计人民币：大写 小写 |  |  |

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

16.报价明细表格式：

报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 标的设备名称 | 制造商名称 | 是否是小微企业 | 品牌 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 智慧法医解剖检验综合研判管理系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 尸体解剖语音物证图像信息取证采集系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 法医解剖检验规范指引系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、 | 1个标准普通尸体解剖室装备 |  |  |  |  |  |  |  |
| (一) | 普通尸体解剖室空气净化处理系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能环境控制塔 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 空气净化处理模块式机组 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 分体翻转层流新风净化集成装置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 高效层流新风分流装置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 新风机组安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 层流新风管道 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 橡塑保温棉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 空调防护装置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 通风软管 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | SLT高效静吸机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | SLT高效静吸机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 风机排风管 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 防水风阀 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 防雨新风口（带网） |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 底座阻尼减震装置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 防虫网 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 防雨弯头 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 防雨帆布软接头 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 设备支吊架及安装辅材 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 动力电源线 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 动力电源线 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 护套信号控制线 |  |  |  |  |  |  |  |
| (二) | 多功能集成解剖设备及取材设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 位移负压尸体解剖台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 清洗消毒机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 法医器械净化柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 不锈钢器械柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 法医操作台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 解剖器具手推车 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 脏器秤 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 不锈钢除臭排毒组合柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 不锈钢拖把池 |  |  |  |  |  |  |  |
| （三） | 照明系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 无影防炫目照明光带 |  |  |  |  |  |  |  |
| (四) | 法医解剖室防护杀菌消毒系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 法医解剖室专用消毒控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、 | 1个标准传染病尸体解剖室装备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 物联网智能语音控制中心 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 解剖室智能物联网运维平台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 系统风压检测模块 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 系统温度检测模块 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | VOC检测模块 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 硫化氢检测模块 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 氨气检测模块 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 臭氧检测模块 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 环境压差检测模块 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 噪音检测模块 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 光照度检测模块 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 空气净化处理模块式机组 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 双联分体翻转层流新风净化集成装置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 高效层流新风分流装置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 新风机组安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 层流新风管道 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 通风软管 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 防雨新风口（带网） |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 橡塑保温棉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 空调防护装置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | SLT高效静吸机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | SLT高效静吸机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 风机排风管 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 防水风阀 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 底座阻尼减震装置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 防虫网 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 防雨弯头 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 防雨帆布软接头 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 设备支吊架及安装辅材 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 动力电源线 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 动力电源线 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 护套信号控制线 |  |  |  |  |  |  |  |
| (二) | 多功能集成解剖设备及取材设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高腐败尸体解剖翻转综合台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 尸体清划版称重手推车 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 悬挂式法医辅助系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 清洗消毒机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 不锈钢器械柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 法医操作台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 法医解剖安全防护装置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 解剖器具手推车 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 脏器秤 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 不锈钢除臭排毒组合柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 不锈钢拖把池 |  |  |  |  |  |  |  |
| （三） | 照明系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 无影防炫目照明光带 |  |  |  |  |  |  |  |
| (四) | 法医解剖室杀菌消毒系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 法医解剖室专用消毒控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 环保杀菌消毒系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、 | 衣物清理间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 衣物清理台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 温度调节器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、 | 物证存放室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 实验边台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 不锈钢检材柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 传递窗 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 物证保管柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 检材存放低温冰柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 管道式风机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 温度调节器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、 | 器材物品室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢检材层架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 耗材存放架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 管道式风机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 温度调节器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、 | 办公室/更衣室/法医通道 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 风淋房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 监控及摄录像防盗报警设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 温度调节器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、 | 大厅 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 温度调节器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 法医文化背景墙设计与安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 九、 | 家属观察室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 温度调节器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币：大写 小写 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 临海市公安局法医解剖室改造工程（建筑部分） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 一、 | 土方工程 |  |  |  |  |
| 1 | 挖地槽、地坑深1.5m以内三类土 | m3 | 78.51 |  |  |
| 2 | 人工就地回填土夯实 | m3 | 48.93 |  |  |
| 3 | 自卸汽车运土方运距 5km | m3 | 29.58 |  |  |
| 二、 | 拆除工程 |  |  |  |  |
| 4 | 多孔砖拆除 | m3 | 28.055 |  |  |
| 三、 | 砌筑工程 |  |  |  |  |
| 5 | 非粘土烧结实心砖墙厚1砖~干混砌筑砂浆DM M10.0 | m3 | 5.65 |  |  |
| 6 | 墙面一般抹灰 外墙14+6~干混抹灰砂浆 DP M15.0 | m2 | 56.5 |  |  |
| 7 | 混凝土实心砖墙厚190~干混砌筑砂浆DM M7.5 | m3 | 15.38 |  |  |
| 8 | 非粘土烧结实心砖墙厚1砖~干混砌筑砂浆DM M7.5 | m3 | 22.954 |  |  |
| 9 | 墙面一般抹灰 内墙14+6~干混抹灰砂浆 DP M15.0 | m2 | 345.083333333333 |  |  |
| 10 | 墙柱面界面剂喷涂 | m2 | 345.083 |  |  |
| 11 | 隔墙龙骨 轻钢龙骨中距（mm以内)竖600横1500 | m2 | 71.8214444444444 |  |  |
| 12 | 干铺隔音棉厚度(mm)50 | m2 | 71.8214444444444 |  |  |
| 13 | 墙饰面 木夹板基层~12mm阻燃板 | m2 | 71.821 |  |  |
| 四、 | 混凝土工程 |  |  |  |  |
| 14 | 垫层~非泵送商品混凝土C15 | m3 | 6.88 |  |  |
| 15 | 基础混凝土~非泵送商品混凝土C35 | m3 | 19.95 |  |  |
| 16 | 构造柱~非泵送商品混凝土C35 | m3 | 3.91 |  |  |
| 17 | 圈梁、过梁、拱形梁~非泵送商品混凝土C35 | m3 | 6.195 |  |  |
| 18 | 雨篷~非泵送商品混凝土C35 | m3 | 0.548 |  |  |
| 19 | 基础垫层模板 | m2 | 11.94 |  |  |
| 20 | 带形基础有梁式复合木模 | m2 | 71.36 |  |  |
| 21 | 构造柱模板 | m2 | 38.59 |  |  |
| 22 | 直形圈过梁复合木模 | m2 | 74.12 |  |  |
| 23 | 阳台、雨篷模板 | m2水平投影面积 | 5.48 |  |  |
| 24 | 箍筋带肋钢筋HRB400以内直径(10mm以内)~热轧带肋钢筋HRB400φ6.5 | t | 0.008 |  |  |
| 25 | 箍筋带肋钢筋HRB400以内直径(10mm以内)~热轧带肋钢筋HRB400φ8 | t | 0.697 |  |  |
| 26 | 箍筋圆钢 HPB300直径(10mm以内)~热轧光圆钢筋HPB300 φ6.5 | t | 0.051 |  |  |
| 27 | 带肋钢筋HRB400以内直径(10mm以内)~热轧带肋钢筋HRB400φ8 | t | 0.096 |  |  |
| 28 | 带肋钢筋HRB400以内直径(10mm以内) | t | 0.17 |  |  |
| 29 | 带肋钢筋HRB400以内直径(18mm以内)~热轧带肋钢筋HRB400φ12 | t | 0.56 |  |  |
| 30 | 带肋钢筋HRB400以内直径(18mm以内)~热轧带肋钢筋HRB400φ14 | t | 0.84 |  |  |
| 31 | 带肋钢筋HRB400以内直径(18mm以内)~热轧带肋钢筋HRB400φ16 | t | 0.082 |  |  |
| 32 | 带肋钢筋HRB400以内直径(18mm以内) | t | 0.88 |  |  |
| 合计人民币：大写 小写 |  |  |  |  |  |

| 临海市公安局法医解剖室改造工程（装饰部分） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 一、 | 地面工程 |  |  |  |  |
| 【防滑地砖1500*750】 |  |  |  |  |  |
| 1 | 干混砂浆找平层混凝土或硬基层上20厚~干混地面砂浆DS M15.0 | m2 | 83.474 |  |  |
| 2 | 地砖楼地面（干混砂浆铺贴）周长2400(mm)以外密缝~防滑地砖1500×750 | m2 | 83.474 |  |  |
| 3 | 瓷砖美缝 | m2 | 83.471 |  |  |
| 【防滑地砖1200*600】 |  |  |  |  |  |
| 4 | 干混砂浆找平层混凝土或硬基层上20厚~干混地面砂浆DS M15.0 | m2 | 11.151 |  |  |
| 5 | 干混砂浆找平层混凝土或硬基层上20厚~干混地面砂浆DS M15.0 | m2 | 11.151 |  |  |
| 6 | 地砖楼地面（干混砂浆铺贴）周长2400(mm)以外密缝~防滑地砖1200×600 | m2 | 11.151 |  |  |
| 7 | 瓷砖美缝 | m2 | 11.151 |  |  |
| 【防水丙纶】 |  |  |  |  |  |
| 8 | 高分子卷材胶粘法一层平面~丙纶布 | m2 | 12.347 |  |  |
| 9 | 高分子卷材胶粘法一层立面~丙纶布 | m2 | 21.066 |  |  |
|  | 【20mm英国棕门槛石】 |  |  |  |  |
| 10 | 干混砂浆找平层混凝土或硬基层上20厚~干混地面砂浆DS M15.0 | m2 | 2.31 |  |  |
| 11 | 零星装饰项目干混砂浆铺贴石材~20mm英国棕石材(黑棕) | m2 | 2.31 |  |  |
| 12 | 石材磨边斜边 | m | 6.4 |  |  |
| 【20厚英国棕石材淋浴房底托】 |  |  |  |  |  |
| 13 | 干混砂浆找平层混凝土或硬基层上20厚~干混地面砂浆DS M15.0 | m2 | 1.195 |  |  |
| 14 | 干混砂浆找平层混凝土或硬基层上20厚~干混地面砂浆DS M15.0 | m2 | 1.195 |  |  |
| 15 | 石材楼地面干混砂浆铺贴~20厚英国棕石材淋浴房底托 | m2 | 1.195 |  |  |
| 【20mm中国黑花岗岩挡水条】 |  |  |  |  |  |
| 16 | ~60*60*20英国棕石材淋浴房挡水条 | m | 1.122 |  |  |
| 【20厚英国棕窗台板】 |  |  |  |  |  |
| 17 | 粘贴石材零星项目干混砂浆~20mm英国棕石材(黑棕) | m2 | 1.2744 |  |  |
| 18 | 石材磨边斜边 | m | 10.62 |  |  |
| 二、 | 顶棚工程 |  |  |  |  |
| 【木料转换层】 |  |  |  |  |  |
| 19 | 预埋铁件25kg/块以内~镀锌角钢综合 | t | 0.0278 |  |  |
| 20 | 幕墙化学螺栓 | 个 | 82 |  |  |
| 21 | 方木桁（檩）条厚度（cm）11以内制作、安装 | m3 | 0.438585 |  |  |
| 22 | 其他板材面防火涂料二遍 | m2 | 30.0744 |  |  |
| 【轻钢龙骨石膏板吊顶】 |  |  |  |  |  |
| 23 | 轻钢龙骨（U50型）平面 | m2 | 69.05 |  |  |
| 24 | 石膏板安在U型轻钢龙骨上平面 | m2 | 69.05 |  |  |
| 25 | 石膏板每增加一层 | m2 | 69.05 |  |  |
| 26 | 板缝贴胶带、点锈 | m2 | 69.05 |  |  |
| 27 | 批刮腻子（满刮两遍）石膏板或其他基层板面 | m2 | 69.05 |  |  |
| 28 | 刷乳胶漆 遍数2遍 | m2 | 69.05 |  |  |
| 【灯带】 |  |  |  |  |  |
| 29 | 悬挑式灯槽、灯带直形细木工板面高15cm内~12mm阻燃板 | m2 | 11.67595 |  |  |
| 30 | 石膏板每增加一层 | m2 | 11.676 |  |  |
| 31 | 板缝贴胶带、点锈 | m2 | 11.676 |  |  |
| 32 | 批刮腻子（满刮两遍）石膏板或其他基层板面 | m2 | 11.676 |  |  |
| 33 | 刷乳胶漆 遍数2遍 | m2 | 11.676 |  |  |
| 34 | 其他板材面防火涂料二遍 | m2 | 11.676 |  |  |
| 【铝扣板吊顶】 |  |  |  |  |  |
| 35 | 金属板天棚T形铝合金龙骨600×600平面~铝扣板600*300 | m2 | 8.5 |  |  |
| 【硅酸盖板吊顶】 |  |  |  |  |  |
| 36 | 轻钢龙骨（U50型）平面 | m2 | 27.93 |  |  |
| 37 | 硅酸钙板搁放在U形龙骨上~硅酸钙板δ5 | m2 | 27.93 |  |  |
| 【窗帘盒】 |  |  |  |  |  |
| 38 | 窗帘盒基层细木工板基层直形悬挂式 | m2 | 1.3545 |  |  |
| 39 | 石膏板每增加一层 | m2 | 1.355 |  |  |
| 40 | 板缝贴胶带、点锈 | m2 | 1.355 |  |  |
| 41 | 批刮腻子（满刮两遍）石膏板或其他基层板面 | m2 | 1.355 |  |  |
| 42 | 刷乳胶漆 遍数2遍 | m2 | 1.355 |  |  |
| 【石膏板走边】 |  |  |  |  |  |
| 43 | 墙饰面 木夹板基层~12mm阻燃板 | m2 | 5.336 |  |  |
| 44 | 板缝贴胶带、点锈 | m2 | 5.336 |  |  |
| 45 | 墙饰面 石膏板基层 | m2 | 5.336 |  |  |
| 46 | 石膏板每增加一层 | m2 | 5.336 |  |  |
| 47 | 批刮腻子（满刮两遍）石膏板或其他基层板面 | m2 | 5.336 |  |  |
| 48 | 刷乳胶漆 遍数2遍 | m2 | 5.336 |  |  |
| 三、 | 内墙面工程 |  |  |  |  |
| 【办公室】 |  |  |  |  |  |
| 【A立面】 |  |  |  |  |  |
| 49 | 抹灰面铲涂料铲除 | m2 | 9.0418 |  |  |
| 50 | 批刮腻子 遍数2遍 | m2 | 9.0418 |  |  |
| 51 | 刷乳胶漆 遍数2遍 | m2 | 9.0418 |  |  |
| 52 | 踢脚线铺在水泥面上九夹板~12mm阻燃板 | m2 | 0.21595 |  |  |
| 53 | 踢脚线铺在夹板基层上金属板50*15*1mm | m2 | 0.21595 |  |  |
| 54 | 不锈钢折边费 | m | 4.319 |  |  |
| 55 | 墙饰面 木夹板基层~12mm阻燃板 | m2 | 1.20498 |  |  |
| 56 | 墙饰面 成品木饰面粘贴~12mm抗培特板 | m2 | 1.20498 |  |  |
| 【B立面】 |  |  |  |  |  |
| 57 | 踢脚线铺在水泥面上九夹板~12mm阻燃板 | m2 | 0.17695 |  |  |
| 58 | 踢脚线铺在夹板基层上金属板50*15*1mm | m2 | 0.17695 |  |  |
| 59 | 不锈钢折边费 | m | 3.539 |  |  |
| 60 | 墙饰面 成品木饰面粘贴~18mm隔音板(阻尼橡胶三层复合) | m2 | 2.8017 |  |  |
| 61 | 墙饰面 成品木饰面粘贴~实木复合长城板 | m2 | 8.003 |  |  |
| 62 | 墙饰面 木夹板基层~12mm阻燃板 | m2 | 2.567 |  |  |
| 63 | 墙饰面 成品木饰面粘贴~12mm抗培特板 | m2 | 2.567 |  |  |
| 【C立面】 |  |  |  |  |  |
| 64 | 踢脚线铺在水泥面上九夹板~12mm阻燃板 | m2 | 0.15495 |  |  |
| 65 | 踢脚线铺在夹板基层上金属板50*15*1mm | m2 | 0.15495 |  |  |
| 66 | 不锈钢折边费 | m | 3.099 |  |  |
| 67 | 墙饰面 木夹板基层~18mm隔音板(阻尼橡胶三层复合) | m2 | 10.2267 |  |  |
| 68 | 墙饰面 成品木饰面粘贴~12mm抗培特板 | m2 | 9.35898 |  |  |
| 69 | 铝合金型材工形线 | m | 16.3 |  |  |
| 【D立面】 |  |  |  |  |  |
| 70 | 踢脚线铺在水泥面上九夹板~12mm阻燃板 | m2 | 0.177 |  |  |
| 71 | 踢脚线铺在夹板基层上金属板50*15*1mm | m2 | 0.177 |  |  |
| 72 | 不锈钢折边费 | m | 3.54 |  |  |
| 73 | 墙饰面 木夹板基层~18mm隔音板(阻尼橡胶三层复合) | m2 | 10.725 |  |  |
| 74 | 墙饰面 成品木饰面粘贴~实木复合长城板 | m2 | 9.815 |  |  |
| 75 | 墙饰面 木夹板基层~12mm阻燃板 | m2 | 1.125 |  |  |
| 76 | 墙饰面 成品木饰面粘贴~12mm抗培特板 | m2 | 0.755 |  |  |
| 【大厅】 |  |  |  |  |  |
| 【A立面】 |  |  |  |  |  |
| 77 | 墙饰面 FC板基层~20mm水泥压力板 | m2 | 1.305 |  |  |
| 78 | 墙饰面 成品木饰面粘贴~12mm抗培特板 | m2 | 0.942 |  |  |
| 79 | 墙饰面 木夹板基层~12mm阻燃板 | m2 | 0.942 |  |  |
| 80 | 瓷砖墙面(干粉型粘结剂）周长（mm）1200以上~瓷砖1500×750 | m2 | 10.4247 |  |  |
| 81 | 铝合金型材工形线 | m | 12 |  |  |
| 【B立面】 |  |  |  |  |  |
| 82 | 踢脚线铺在水泥面上九夹板~12mm阻燃板 | m2 | 0.175 |  |  |
| 83 | 踢脚线铺在夹板基层上金属板50*15*1mm | m2 | 0.175 |  |  |
| 84 | 不锈钢折边费 | m | 3.5 |  |  |
| 85 | 墙饰面 成品木饰面粘贴~18mm隔音板(阻尼橡胶三层复合) | m2 | 8.6925 |  |  |
| 86 | 墙饰面 成品木饰面粘贴~实木复合长城板 | m2 | 8.723 |  |  |
| 87 | 墙饰面 成品木饰面粘贴~12mm抗培特板 | m2 | 1.83 |  |  |
| 【C立面】 |  |  |  |  |  |
| 88 | 墙饰面 FC板基层~20mm水泥压力板 | m2 | 2.757 |  |  |
| 89 | 墙饰面 成品木饰面粘贴~12mm抗培特板 | m2 | 0.942 |  |  |
| 90 | 瓷砖墙面(干粉型粘结剂）周长（mm）1200以上~瓷砖1500×750 | m2 | 10.4247 |  |  |
| 91 | 铝合金型材工形线 | m | 12 |  |  |
| 【D立面】 |  |  |  |  |  |
| 92 | 抹灰面铲涂料铲除 | m2 | 2.45 |  |  |
| 93 | 批刮腻子 遍数2遍 | m2 | 2.45 |  |  |
| 94 | 刷乳胶漆 遍数2遍 | m2 | 2.45 |  |  |
| 95 | 80*40*1.0mm彩色不锈钢电动感应玻璃门（含门套、电机等所有配件） | m2 | 8.4 |  |  |
| 【更衣室】 |  |  |  |  |  |
| 【A立面】 |  |  |  |  |  |
| 96 | 踢脚线铺在水泥面上九夹板~12mm阻燃板 | m2 | 0.162 |  |  |
| 97 | 踢脚线铺在夹板基层上金属板50*15*1mm | m2 | 0.162 |  |  |
| 98 | 不锈钢折边费 | m | 3.24 |  |  |
| 99 | 墙饰面 石膏板基层~纸面石膏板1200×2400×9.5 | m2 | 10.04 |  |  |
| 100 | 板缝贴胶带、点锈 | m2 | 10.04 |  |  |
| 101 | 批刮腻子（满刮两遍）石膏板或其他基层板面 | m2 | 10.04 |  |  |
| 102 | 刷乳胶漆 遍数2遍 | m2 | 10.04 |  |  |
| 103 | 墙饰面 成品木饰面粘贴~12mm抗培特板 | m2 | 3.965 |  |  |
| 104 | 铝合金型材工形线 | m | 2.95 |  |  |
| 【B立面】 |  |  |  |  |  |
| 105 | 踢脚线铺在水泥面上九夹板~12mm阻燃板 | m2 | 0.11055 |  |  |
| 106 | 踢脚线铺在夹板基层上金属板50*15*1mm | m2 | 0.11055 |  |  |
| 107 | 不锈钢折边费 | m | 2.211 |  |  |
| 108 | 墙饰面 石膏板基层~纸面石膏板1200×2400×9.5 | m2 | 5.16975 |  |  |
| 109 | 板缝贴胶带、点锈 | m2 | 5.16975 |  |  |
| 110 | 批刮腻子（满刮两遍）石膏板或其他基层板面 | m2 | 5.16975 |  |  |
| 111 | 刷乳胶漆 遍数2遍 | m2 | 5.16975 |  |  |
| 112 | 墙饰面 成品木饰面粘贴~12mm抗培特板 | m2 | 2.0408 |  |  |
| 113 | 铝合金型材工形线 | m | 1.2 |  |  |
| 【C立面】 |  |  |  |  |  |
| 114 | 批刮腻子 遍数2遍 | m2 | 12.087 |  |  |
| 115 | 刷乳胶漆 遍数2遍 | m2 | 12.087 |  |  |
| 116 | 踢脚线铺在水泥面上九夹板~12mm阻燃板 | m2 | 0.169 |  |  |
| 117 | 踢脚线铺在夹板基层上金属板50*15*1mm | m2 | 0.169 |  |  |
| 118 | 不锈钢折边费 | m | 3.38 |  |  |
| 【D立面】 |  |  |  |  |  |
| 119 | 抹灰面铲涂料铲除 | m2 | 5.5935 |  |  |
| 120 | 批刮腻子 遍数2遍 | m2 | 5.5935 |  |  |
| 121 | 刷乳胶漆 遍数2遍 | m2 | 5.5935 |  |  |
| 122 | 墙饰面 木夹板基层~12mm阻燃板 | m2 | 4.40725 |  |  |
| 123 | 墙饰面 成品木饰面粘贴~12mm抗培特板 | m2 | 4.40725 |  |  |
| 124 | 铝合金型材工形线 | m | 3.05 |  |  |
| 125 | 踢脚线铺在水泥面上九夹板~12mm阻燃板 | m2 | 0.158 |  |  |
| 126 | 踢脚线铺在夹板基层上金属板50*15*1mm | m2 | 0.158 |  |  |
| 127 | 不锈钢折边费 | m | 3.16 |  |  |
| 【卫生间】 |  |  |  |  |  |
| 【A立面】 |  |  |  |  |  |
| 128 | 瓷砖墙面(干粉型粘结剂）周长（mm）1200以上~瓷砖1200×600 | m2 | 10.38 |  |  |
| 【B立面】 |  |  |  |  |  |
| 129 | 瓷砖墙面(干粉型粘结剂）周长（mm）1200以上~瓷砖1200×600 | m2 | 3.06 |  |  |
| 130 | 瓷砖美缝 | m2 | 3.06 |  |  |
| 【C立面】 |  |  |  |  |  |
| 131 | 瓷砖墙面(干粉型粘结剂）周长（mm）1200以上~瓷砖1200×600 | m2 | 12.78 |  |  |
| 132 | 瓷砖美缝 | m2 | 12.78 |  |  |
| 【D立面】 |  |  |  |  |  |
| 133 | 瓷砖墙面(干粉型粘结剂）周长（mm）1200以上~瓷砖1200×600 | m2 | 6.06 |  |  |
| 134 | 镜面玻璃带金属框 | m2 | 1.126 |  |  |
| 135 | 成品洗手台（含龙头、台盆、柜子等） | 套 | 1 |  |  |
| 136 | 成品卫生间塑料隔断 | m2 | 1.1 |  |  |
| 137 | 瓷砖美缝 | m2 | 6.06 |  |  |
| 【法医通道】 |  |  |  |  |  |
| 【家属接待室】 |  |  |  |  |  |
| 138 | 墙饰面 石膏板基层~纸面石膏板1200×2400×9.5 | m2 | 26.2755 |  |  |
| 139 | 板缝贴胶带、点锈 | m2 | 26.2755 |  |  |
| 140 | 批刮腻子 遍数2遍 | m2 | 35.037 |  |  |
| 141 | 刷乳胶漆 遍数3遍 | m2 | 35.037 |  |  |
| 142 | 踢脚线铺在水泥面上九夹板~12mm阻燃板 | m2 | 0.58395 |  |  |
| 143 | 踢脚线铺在夹板基层上金属板50*15*1mm | m2 | 0.58395 |  |  |
| 144 | 不锈钢折边费 | m | 11.679 |  |  |
| 四、 | 外墙面工程 |  |  |  |  |
| 145 | 抹灰层铲除抹灰面拆除 | m2 | 20 |  |  |
| 146 | 墙面一般抹灰 外墙14+6~干混抹灰砂浆 DP M15.0 | m2 | 20 |  |  |
| 147 | 批刮腻子（满刮两遍）混凝土面 | m2 | 20 |  |  |
| 148 | 外墙涂料弹性涂料 | m2 | 20 |  |  |
| 五、 | 门窗工程 |  |  |  |  |
| 149 | 彩色不锈钢玻璃门（亚麻色、10mm钢化玻璃）含门套、五金、锁具、门把手、地弹簧等含门套、五金、锁具、等 | m2 | 2.352 |  |  |
| 150 | 成品定制实木多层木门含门套、五金、锁具等含门套、五金、锁具等 | m2 | 12.72 |  |  |
| 151 | 卫生间抗倍特隔断 | m2 | 1.726 |  |  |
| 152 | 钢化玻璃淋浴房 | m2 | 2.04 |  |  |
| 153 | 钢质防火门安装~甲级钢质防火门 | m2 | 2.16 |  |  |
| 154 | 隔热断桥铝合金推拉~铝合金推拉窗 | m2 | 2.8 |  |  |
| 十、 | 其他装饰工程 |  |  |  |  |
| 155 | 不锈钢栏杆不锈钢扶手 | m | 3 |  |  |
| 156 | 台阶砖砌 | m2 | 12.875 |  |  |
| 157 | 台阶干混砂浆铺贴石材~20mm黄金麻花岗岩 | m2 | 15.4814 |  |  |
| 158 | 改性沥青自粘卷材自粘法一层平面~自粘聚合物改性沥青防水卷材3.0mm I型 N类 | m2 | 6.592 |  |  |
| 十一、 | 措施费 |  |  |  |  |
| 159 | 满堂脚手架基本层3.6m～5.2m | m2 | 218.011 |  |  |
| 合计人民币：大写 小写 |  |  |  |  |  |

| 临海市公安局法医解剖室改造工程（安装部分） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 一、 | 分部分项工程 |  |  |  |  |
| 给排水 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内塑料冷水管（热熔连接） PP-R de50 | m | 5.41 |  |  |
| 2 | 室内塑料冷水管（热熔连接） PP-R de40 | m | 13.97 |  |  |
| 3 | 室内塑料冷水管（热熔连接） PP-R de32 | m | 7.36 |  |  |
| 4 | 室内塑料冷水管（热熔连接） PP-R de20 | m | 17.1 |  |  |
| 5 | 室内塑料热水管（热熔连接） PP-R de20 | m | 10.9 |  |  |
| 6 | 室内塑料排水管（粘接） UPVC110 | m | 51.22 |  |  |
| 7 | 室内塑料排水管（粘接） UPVC50 | m | 6.42 |  |  |
| 8 | 螺纹水表组成安装 DN40 | 组 | 1 |  |  |
| 9 | 螺纹止回阀安装 DN40 | 个 | 1 |  |  |
| 10 | 塑料阀门（热熔连接） DN40 | 个 | 1 |  |  |
| 11 | 不锈钢地漏DN50 | 个 | 3 |  |  |
| 12 | 卫生间（内周长在12m以下）暗敷管道，每间补贴1.0工日 | 间 | 1 |  |  |
| 13 | 壁挂式小便器安装 感应开关埋入式 | 套 | 1 |  |  |
| 14 | 洗涤盆 单嘴 | 组 | 1 |  |  |
| 15 | 蹲式大便器安装 手动延时自闭冲洗阀 | 套 | 1 |  |  |
| 16 | 成套淋浴器 手动开关冷热水 | 套 | 1 |  |  |
| 17 | 人工挖沟槽土方三类土 | m3 | 12.24 |  |  |
| 18 | 人工沟槽原土夯实 | m3 | 12.24 |  |  |
| 19 | 混凝土路面开挖厚度（mm）≤180 | m2 | 30.36 |  |  |
| 20 | 脚手架搭拆费第十册 | 工日 | 20.544433 |  |  |
| 电气 |  |  |  |  |  |
| 21 | 成套配电箱安装 1AL | 台 | 1 |  |  |
| 22 | 成套配电箱安装 1ALfb | 台 | 1 |  |  |
| 23 | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径（DN）≤150 | m | 2.5 |  |  |
| 24 | 钢制槽式防火桥架 300*100 | m | 15.2 |  |  |
| 25 | 砖、混凝土结构暗配 镀锌钢管DN100 | m | 4.44 |  |  |
| 26 | 砖、混凝土结构暗配 镀锌钢管DN25 | m | 23.9 |  |  |
| 27 | 砖、混凝土结构暗配 镀锌钢管DN20 | m | 215.2 |  |  |
| 28 | 砖、混凝土结构暗配 KBG管DN20 | m | 24.35 |  |  |
| 29 | 一般铁构件制作 | kg | 50 |  |  |
| 30 | 一般铁构件安装 | kg | 50 |  |  |
| 31 | 穿照明线 BV-2.5 | m | 112.91 |  |  |
| 32 | 穿照明线 WDZB-BYJ-2.5 | m | 475.08 |  |  |
| 33 | 穿照明线 WDZB-BYJR-2.5 | m | 213.89 |  |  |
| 34 | 穿照明线 WDZBN-BYJ-2.5 | m | 64.33 |  |  |
| 35 | 穿照明线 WDZBN-BYJR-2.5 | m | 2.95 |  |  |
| 36 | 穿照明线 WDZB-BYJ-4 | m | 214.12 |  |  |
| 37 | 穿照明线 WDZB-BYJR-4 | m | 107.06 |  |  |
| 38 | 穿照明线 WDZB-BYJ-6 | m | 86.08 |  |  |
| 39 | 穿照明线 WDZB-BYJR-6 | m | 39.07 |  |  |
| 40 | 嵌入式筒灯φ75 3W | 套 | 11 |  |  |
| 41 | 300*600集成吊顶板灯安装 24W | 套 | 3 |  |  |
| 42 | 600*600面板灯安装 嵌入式 48W | 套 | 5 |  |  |
| 43 | 600*600面板灯安装 嵌入式 48W(带应急电源) | 套 | 1 |  |  |
| 44 | 消防应急照明灯安装 6W DC36V | 套 | 3 |  |  |
| 45 | LED灯带 18W/米 | m | 36 |  |  |
| 46 | 嵌入式 LED线条灯 11W/米 | m | 48.2 |  |  |
| 47 | 驱动电源 | 台 | 4 |  |  |
| 48 | 浴房取暖器 600*300 | 套 | 1 |  |  |
| 49 | 跷板暗开关单控1开 | 套 | 3 |  |  |
| 50 | 跷板暗开关单控2开 | 套 | 4 |  |  |
| 51 | 跷板暗开关单控3开 | 套 | 2 |  |  |
| 52 | 声控延时开关 | 套 | 1 |  |  |
| 53 | 二三极插座 | 套 | 22 |  |  |
| 54 | 空调插座 | 套 | 3 |  |  |
| 55 | 热水器插座 | 套 | 1 |  |  |
| 56 | 防溅插座 | 套 | 1 |  |  |
| 57 | 风扇安装换气扇 | 台 | 2 |  |  |
| 58 | 门禁控制器单门（人脸识别+指纹+密码） | 台 | 1 |  |  |
| 59 | 出入门按钮 | 台 | 1 |  |  |
| 60 | 钢质开关盒、插座盒安装 | 个 | 39 |  |  |
| 61 | 钢质接线盒 | 个 | 65 |  |  |
| 62 | 总等电位箱 | 个 | 1 |  |  |
| 63 | 避雷网安装 均压环敷设利用圈梁钢筋`卫生间接地中的底板钢筋网焊接无论跨接或电焊 | m | 13.8 |  |  |
| 64 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合) | 系统 | 1 |  |  |
| 65 | 接地母线敷设 沿砖混结构暗敷-40*4镀锌扁钢 | m | 3 |  |  |
| 66 | 脚手架搭拆费第四册 | 工日 | 43.920809 |  |  |
| 消防水 |  |  |  |  |  |
| 67 | 室内灭火器安装箱体暗装(含灭火器ABC*2) | 套 | 3 |  |  |
| 68 | 成套轻便消防水龙箱安装 | 套 | 1 |  |  |
| 69 | 脚手架搭拆费第九册 | 工日 | 1.0692 |  |  |
| 化粪池、井 |  |  |  |  |  |
| 70 | 1#玻璃钢化粪池 容积1.71m3 | 座 | 1 |  |  |
| 71 | 砖砌窨井 内径周长1m内 ~井深1m | 只 | 7 |  |  |
| 合计人民币：大写 小写 |  |  |  |  |  |

说明：

1、是否是小、微企业请根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件第四条规定的划型标准来填写。

2、本报价明细表投标人请根据招标文件采购清单中的内容进行填写，不得漏项。招标文件中未曾明确或有所遗漏的工作内容，但实际工作中发生的工作量与设施设备等，投标人均需在报价中充分考虑进去，否则视为已综合考虑在总报价内。

3、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人签字或盖章或授权委托人签字或盖章。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

17.中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库［2020］46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称） 的 （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于工业（制造业）行业，制造商为（企业名称），从业人员   人、营业收入为   万元，资产总额   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于工业（制造业）行业，制造商为（企业名称），从业人员   人、营业收入为   万元，资产总额   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

………

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期:_____年___月___日

温馨提醒：

- 1、供应商请将《中小企业声明函》中加    里面的内容全部填写齐全，《中小企业声明函》中内容未填写齐全的、缺项的将不给予供应商享受中小企业扶持政策（即资格响应文件为无效）。

- 2、投标人请根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号文件）、国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知（国统字〔2017〕213号文件）要求，将《中小企业声明函》中加“      ”里面的内容全部填写正确，《中小企业声明函》中填写内容出现错误的（不影响企业规模类型判定的除外）、未如实填写的，将不给予投标人享受中小企业扶持政策（即资格响应文件为无效）。

填表说明：

1、标的设备分别由不同制造商制造的，请按序号填写齐全所有标的设备制造商的信息。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、（1）按照国家统计局统计口径规定，单位从业人员指报告期末最后一日在本单位工作，并取得工资或其他形式劳动报酬的人员数。

（2）企业划型时，应将分公司的从业人员、营业收入纳入合并计算。

4、为了更加准确判定制造商是否为小微企业，请投标人根据工业和信息化部官方网站---中小企业规模类型自测小程序来辨别制造商企业规模类型，中小企业规模类型自测小程序链接网址为

http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html

- 5、投标人未提供《中小企业声明函》的、《中小企业声明函》中内容未填写齐全的、缺项的、填写内容出现错误的、未如实填写的，将不给予投标人小微企业报价优惠扣除。

中标供应商享受小微企业报价优惠扣除的，将在成交结果公告中公开中标供应商的《中小企业声明函》。

6、如国家对中小企业划型标准有新的规定的，从其规定。

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

18.政府采购活动现场确认声明书

政府采购活动现场确认声明书

（采购组织机构名称）：

本人经由                             单位         (法人代表)合法授权参加                      采购（编号：       ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间

□不存在利害关系

□存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系

□与之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现供应商之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

□不存在利害关系

□存在下列利害关系

供应商代表签名：

年  月   日