台州市政府采购

# 公开招标采购文件

# [2024]002号临

（电子招投标）

采购项目：台州湾新区农业科技创新园薯芋类种质资源保护圃组培室及冷库采购项目

# 采 购 人：台州市农业科学研究院（盖章）

# 台州市建设咨询有限公司（盖章）

2024年 7 月 30 日

目录

第一章 投标邀请	3

第二章 投标人须知	5

第三章 招标需求	16

第四章 评标	26

第五章 拟签订的合同文本	32

第六章 投标文件格式	32

- 投标邀请

台州市建设咨询有限公司受台州市农业科学研究院委托，就台州湾新区农业科技创新园薯芋类种质资源保护圃组培室及冷库采购项目进行公开招标，欢迎符合资格条件的国内投标人参加投标。

一、项目基本情况

项目编号：[2024]002号临

项目名称：台州湾新区农业科技创新园薯芋类种质资源保护圃组培室及冷库采购项目

| 标项号 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 最高限价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台州湾新区农业科技创新园薯芋类种质资源保护圃组培室及冷库采购项目 | 1 | 批 | 95.1182 |

二、投标人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

（二）本项目的特定资格要求：无。

（三）本项目专门面向中小企业采购。

（四）信用记录：未被列入“信用中国”失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单；未处于“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间。

（五）法律、行政法规规定的其他条件：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目投标；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（联合体投标的，联合体各方均须满足该条款）。

三、获取招标文件

（一）时间：公告发布至投标截止时间

（二）方式：浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn）免费下载

四、提交投标文件

（一）截止时间（开标时间）：2024年8月22日9点整（北京时间）

（二）投标网址：浙江政府采购云平台（http://www.zcygov.cn）

五、发布公告

（一）公告网址：浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn）、台州市公共资源交易网（https://tzztb.zjtz.gov.cn）

（二）公告期限：本公告期限自发布之日起五个工作日

六、注册报名

投标人需登录浙江省政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）进行注册报名。

七、联系方式

（一）采购人（受理招标文件相关质疑及答复）

名  称：台州市农业科学研究院

地  址：台州湾新区渔舟路1069号

联系人：张先生

联系电话：0576-85196705

（二）采购组织机构

名 称：台州市建设咨询有限公司（盖章）

地 址：台州市市府大道507号

项目联系人：王先生

联系电话：15157693555

受理联系人：徐先生（受理注册、中标结果相关质疑及答复）

联系电话：0576-88520051

（三）同级政府采购监管机构

名 称：台州市财政局政府采购监管处

地 址：台州市台州湾新区纬一路66号天元大厦

联系人：陈女士、李女士

联系电话：0576-88206705、0576-88206731

（四）政采云平台

联系电话：95763

台州市建设咨询有限公司

2024年7月30日

- 投标人须知

一、前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是否允许联合体 | ☑是 /□ 否 （以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。） |
| 2 | 是否允许分包 | □是（但主体部分不得分包，详见招标需求内容）/☑ 否 |
| 3 | 是否进口 | □允许进口 不允许进口 |
| 4 | 政府强制采购节能产品 | 产品属于政府强制采购节能品目的（详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019﹞19号），投标人须提供节能产品认证证书或规定网站证书查询截图，产品属于政府强制采购节能产品品目的，投标人未提供节能产品的，其投标将作无效标处理。 |
| 5 | 答疑会或 现场踏勘 | 无 |
| 6 | 投标文件的制作和投标 | 请投标人在投标前仔细阅读《政府采购项目电子交易操作指南》。 1.投标文件的制作：投标人按照本项目招标文件和政采云平台的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制、加密并递交投标文件（下载网址：https://zfcg.czt.zj.gov.cn/download/index.html）。 2.投标：投标人应当在投标截止时间前（开标当天北京时间09:00）完成投标文件的传输递交，逾期上传的投标文件恕不接受。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成上传的，视为撤回投标文件。 3.投标文件解密：投标人应在开标当天北京时间09:00至09:30完成解密。 |
| 7 | 备份投标文件的递交 | 备份投标文件是通过政采云电子交易客户端制作投标文件产生的备份文件，请投标人自行妥善保管。 1.使用前提：在解密截止时间前，投标人自行在线解密操作失败，又未能及时联系技术人员帮助解密，或者投标人寻求技术人员帮助仍无法完成解密。 2.递交截止时间：开标当天09:00（北京时间）。 3.投递邮箱：543114552@qq.com。 4.未按上述要求递交备份投标文件或所提供的备份投标文件不符合要求的视同放弃投标，仅提交备份投标文件的，投标无效。 5.投标人未按时完成解密的，并符合备份投标文件使用前提的，投标人应提供备份投标文件，否则视为放弃投标。 |
| 8 | 不见面开标 | 本项目开评标环节实行全流程电子化，采取政采云不见面开标大厅实现，投标人可自行登录政采云平台进入开标大厅观看现场直播画面。采购组织机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。如未参加，造成无法响应或响应失败等后果由投标人自行承担。 |
| 9 | 样品递交要求 | 无 |
| 10 | 远程询标/远程在线演示要求 要求 | - 评审小组可能向投标人发起远程询标，投标人需提前做好准备。 - 本项目是否需要远程在线演示要求详见采购需求。 - 远程询标/远程在线演示要求通过“政采云视频讲标系统”进行线上问答，投标人在接到政采云信息推送后登录政采云系统--进入开标大厅--进入本项目进行操作，单方面视频下回答评委询问。 - 投标人进行远程在线演示可通过共享桌面来实现，具体操作指南在《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》2.4.4项。 - “政采云视频讲标系统”目前不支持手机端，投标人需配置带高清摄像头的电脑、音箱、麦克风等设备，以及足够的网络带宽保障远程询标顺利进行（建议用谷歌浏览器，网络带宽不少于50兆，有线网线、中档及以上摄像头，提前调试音响麦克风）。 |
| 11 | 投标与开标注意事项 | 1.本项目实行电子投标，投标人自行承担投标一切费用。 2.标前准备：投标人在开标前确保成为浙江省政府采购网正式注册用户，并完成CA数字证书办理（办理流程详见本招标公告附件：政采云CA签章申领操作流程）。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。 |
| 12 | 信用信息查询渠道 | 信用中国（网址：http://www.creditchina.gov.cn） 中国政府采购网（网址：http://www.ccgp.gov.cn） |
| 13 | 中小企业预留份额情况 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件的规定，本项目(☑是 /□ 否)属于专门面向中小企业采购的项目。 |
| 14 | 中小企业优惠措施 | 1.项目属性：货物类。 2.中小企业划分标准所属行业（具体根据《中小企业划型标准规定》执行）： 采购标的：货物，所属行业：工业。 3.属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应符合财库〔2017〕141号文件规定，视同小型、微型企业，在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），享受评审中价格扣除政策。 4.根据财库〔2014〕68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业的视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。 (注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除） |
| 15 | 质疑渠道 | 政采云平台网上质疑系统。 |
| 16 | 实质性条款 | 带“▲”的条款是实质性条款，投标文件须作出实质性响应，否则作无效投标处理。 |
| 17 | 主要性能参数 | 带“★”的条款是主要性能参数。 |
| 18 | 书面形式 | 包括电子邮件、信函、传真。 |
| 19 | 解释权 | 本招标文件解释权属于采购人和采购组织机构。 |
| 20 | 投标报价及费用 | 本项目投标应以人民币报价； 不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 本项目招标代理费为14000元，招标代理费由中标人支付。 |

其他：政采贷服务、合同履约保函服务、预付款保函服务

根据监管部门通知，成交供应商可根据项目情况及自身需求向以下银行申请政采贷服务:

| 银行 | 贷款年利率 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国工商银行 | 3.8%起 | 卢嘉诚 | 13867658508 |
| 中国农业银行 | 3.8%起 | 龚盛 | 15858682216 |
| 中国建设银行 | 3.8%起 | 梅晶晶 | 88525339 13736585303 |
| 中国银行 | 3.75%起 | 王海 | 13857677798 |
| 浦发银行台州分行 | 4.05%起 | 王渊 | 13616676319 |
| 浦发银行椒江分行 | 4.05%起 | 孙瑞华 | 13857688081 |
| 交通银行台州分行 | 3.75%起 | 周翔宇 | 13867697018 |
| 招商银行台州分行 | 4.32%起 | 王海玲 | 13566413827 |
| 浙商银行台州分行 | 5.01%起 | 章涉漪 | 81880185 13606681262 |
| 中信银行台州分行 | 4.15%起 | 陈金园 | 13586052161 |
| 华夏银行台州分行 | 4.5%起 | 邱明达 | 81871518 13736252233 |
| 泰隆银行开发区支行 | 5.6%起 | 梁宛莉 | 13306869100 |
| 民泰银行椒江支行 | 5.8%起 | 陈慧珠 | 13857699669 |
| 绍兴银行台州分行 | 5.1%起 | 郭庭斌 | 15958633119 |
| 温州银行台州分行 | 4.55%起 | 王晓波 | 15824005475 |
| 平安银行台州分行 | 6.53%起 | 李俊丽 | 15906861025 |
| 宁波银行台州分行 | 4.35%起 | 戴莉丽 | 13566627207 |
| 金华银行台州分行 | 4.05%起 | 金雪婷 | 81886670 15968661569 |
| 台州银行 | 5.6%起 | 洪婷 | 15858624999 |
| 邮储银行台州分行 | 3.85%起 | 董庆 | 81888982 18957683735 |

合同履约保函联系方式

| 保险公司名称 | 保费率 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国人寿财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率1%，最低保费50元 | 徐凌 | 13905168070 |
| 永诚财产保险股份有限公司台州分公司 | 年费率1%，最低保费1000元 | 尹刚强 | 13750668184 |
| 华泰财产保险有限公司台州中心支公司 | 年费率0.5%，最低保费1000元 | 王灵芳 | 88869818 13586123199 |
| 中国大地财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率1.5%，最低保费1000元 | 徐小明 | 88552788 13968603112 |
| 阳光保险台州中心支公司 | 年费率1%，最低保费50元 | 林高明 | 15888682693 |
| 中华联合财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率2%，最低保费50元 | 王仙高 | 13858600221 |
| 中国人民财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率0.3%，最低保费1000元 | 王仙春 | 13515769179 |
| 永安财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率0.3%，最低保费1000元 | 王春宇 | 13676675331 |

预付款保函联系方式

| 保险公司名称 | 保费率 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国人寿财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率3%，最低保费50元 | 徐凌 | 13905168070 |
| 阳光保险台州中心支公司 | 年费率1%，最低保费50元 | 林高明 | 15888682693 |
| 天安财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率1%-2%，最低保费50元 | 罗赛 | 13736605643 |

二、说 明

（一）总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和浙江省有关法律、法规、规章编制。

投标人应仔细阅读本项目招标公告及招标文件的所有内容（包括补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则由此引起的一切后果应由投标人承担。

## （二）适用范围

本招标文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

## （三）当事人

1.采购组织机构：是指采购人委托组织招标的集中采购机构或采购代理机构；

2.采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织；

3.投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人；

4.中标人：是指经评标委员会评审确定的对招标文件作出实质性响应，经采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定的或受采购人委托直接确认的，与采购人签订合同资格的投标人；

5.联合体：两个或两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。

（四）以联合体形式投标的，应符合以下规定

1.联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分；

2.联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料；

3.联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录；

4.联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的资格要求。由同一资质条件的投标人组成的联合体，应当按照资质等级较低的投标人确定联合体资质等级；

5.联合体各方不得再以自己名义单独在同一合同项中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标；

6.联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任；

7.投标时，应以联合体协议中确定的主体方名义投标，对联合体各方均具有约束力。

（五）语言文字以及度量衡单位

1.投标文件以及投标人与采购组织机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写，除签字、盖章、专用名称等特殊情形外。投标资料提供外文证书或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

2.所有计量均采用中国法定的计量单位。

3.所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

（六）现场踏勘

1.招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

2.投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

3.采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

（七）特别说明

1.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有且所提供的资料都是真实有效的。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工。

2.投标人所投产品除招标文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以投标文件为准。投标人对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目招标结束后且在质疑期限内，如有投标人认为中标人所投产品、投标文件技术参数与招标需求存在重大偏离、错误，甚至造假的情况，而招标文件中未明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”的，应提供其他具体有效的证明材料。

3.本招标文件中关于电子招投标的内容、流程，如与政采云系统中最新的内容、操作不一致的，以政采云系统中的要求为准。

三、招标文件

（一）招标文件由招标文件目录所列内容组成。

（二）投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。

（三）对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

（四）采购组织机构对招标文件进行必要的澄清更正的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，于投标截止时间的15日前在浙江省政府采购网上以更正公告的形式通知各潜在的投标人；不足15日的，采购组织机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

四、投标文件

（一）投标文件的编制

投标人获取招标文件后，按照采购组织机构的要求提供：资格证明文件、商务与技术文件和报价文件。【特别提示：如在投标时有要求提供资料原件的，将原件扫描放入投标文件】若参与多标项投标的，则按每个标项分别独立编制投标文件。

1.资格证明文件的组成（以联合体形式参加本项目投标的，联合体各方均应当提供如下资格证明材料。）

（1）投标声明书（附件1）；

（2）授权委托书或联合体授权委托书（法定代表人办理投标事宜的，则无需提交授权委托书；以联合体形式投标时需提供联合体授权委托书)（附件2-1、附件2-2）；

（3）联合体共同投标协议书（以联合体形式投标时需提供）（附件3）；

（4）法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明；

（5）具有依法缴纳税收和社会保障资金证明的承诺函（附件4）；

（6）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函（附件5）；

（7）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函（附件6）；

（8）中小企业、残疾人福利性单位、监狱企业等声明（附件7）；

（9）本项目要求的特定资质证书（如有）。

2.商务与技术文件的组成

（1）投标人基本情况表（附件8）；

（2）技术方案（供应商根据招标需求和评标办法自行拟定）；

（3）项目实施人员一览表（附件9）；

（4）项目负责人情况表（附件10）；

（5）供货清单（附件11）；

（6）技术需求响应表（附件12）；

（7）证书一览表（附件13）；

（8）投标人类似项目实施情况一览表（附件14）；

（9）商务需求响应表（附件15）；

（10）主要货物用材响应表（附件16）；

（11）符合采购文件规定的其他证明文件及评分标准中涉及的其他材料。

3.报价文件的组成

（1）开标一览表；

（2）报价明细表；

（3）针对报价投标人认为其他需要说明的。

（二）投标报价

1.投标人应按照招标需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“报价明细表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。

2.投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、配件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

3.投标报价不得为选择性报价和附有条件的报价。

（三）投标文件的有效期

1.投标文件有效期为投标截止日起90天。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期。

# 3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

# （四）投标文件的签署

1.投标文件需由法定代表人或经其正式授权的代表签字或盖章（本项目如允许联合体投标且投标人是联合体的，联合体牵头单位应盖章，并签署联合体牵头单位法定代表人或经其正式授权的代表的全名）。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。

2.投标文件中所有的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字或盖章才有效。

3.投标文件中要求加盖公章处，可使用有效安全的电子签章替代。

（五）投标文件的递交要求

按照前附表要求提交，如采购组织机构顺延截止时间和开标时间，采购组织机构和投标人的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

五、开标

（一）开标程序

1.开标时间到后，主持人准时组织开标；

2.宣布采购组织机构工作人员；

3.投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对投标文件进行在线解密。在线解密时间为开标时间起半个小时内；

4.采购组织机构工作人员当众宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；

5.公布开标结果。

（二）开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购组织机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请，开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

（三）投标人不足三家，不得开标。

## 六、评标（详见第四章）

七、定标

（一）确定中标人

评标委员会根据采购单位的《授权意见确认书》，推荐中标候选人或确定中标人。其中推荐中标候选人的，采购组织机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人自收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中确定中标人。

- 发布中标结果公告

- 采购组织机构自中标人确定之日起2个工作日内，在浙江省政府采购网和台州市公共资源交易网上公告中标结果，中标结果公告期为1个工作日。

- 发放中标通知书

- 采购组织机构在发布中标结果公告的同时，通过政采云平台向中标人发放中标通知书。

八、合同签订及公告

（一）签订合同

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件内容要求，与中标人签订书面合同或者电子合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

2.采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

3.中标人无故拖延、拒签合同的，将取消中标资格。

4.中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的中标人，由同级财政部门依法作出处理。

5.询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

（二）合同公告及备案

1.采购人应当自合同签订之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告。

2.采购人应当自合同签订之日起7个工作日内，将合同通过政采云平台提交至同级人民政府财政部门备案存档。

九、询问、质疑与投诉

（一）询问

投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购组织机构提出询问，采购人或采购组织机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。联系方式见第一章“投标邀请”中“采购人、采购组织机构的名称、地址和联系方式”。

（二）质疑

1.报名本项目的投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，通过政采云平台的质疑系统一次性向采购人或采购组织机构提出质疑：

（1）投标人认为招标文件的内容损害其权益的，应当自获取之日起（获取截止日之后收到招标文件的，以获取截止日为准）7个工作日内提出质疑；

（2）投标人对采购过程提出质疑的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑；

（3）投标人对中标结果提出质疑的，应当在中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。

2.采购人或采购组织机构在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式或政采云平台回复质疑投标人和其他有关投标人，但答复内容不涉及商业秘密。

3.投标人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任（依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料）。

（三）投诉

投标人对采购人或采购组织机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，向同级政府采购监督管理机构投诉。

- 招标需求

一、招标项目一览表

本次招标共 1 个标项，具体内容如下表：

| 标项号 | 标项名称 | 简要技术要求 | 数量 | 单位 | 最高限价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台州湾新区农业科技创新园薯芋类种质资源保护圃组培室及冷库采购项目 | 详见技术需求 | 1 | 批 | 95.1182 |

二、技术需求

（一）采购内容及技术参数一览表

1、冷库

| 序号 | 名称 | 规格 | 参数要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷库1+缓存间 | 缓冲间：1900*4150*3000（mm） 冷库1：3940*8670*3000（mm） (外径尺寸，5面库板搭建，净高2.7米） | 1.面 积：7.9+34.2㎡ 2.名义容积:23.7+102.5m³ 3.设计温度：15℃±1℃ 4.湿度：77%±8 5.库板厚度：100mm(含复合B1级阻燃） 6.库体保温结构组成： 6.1 100mm库板，缓冲间的墙板及顶板：板厚100mm，双面彩钢0.5mm，聚氨酯密度40±2kg/m³ 6.2 100mm库板，缓冲间和冷库1之间的隔墙板及冷库1内部墙板、顶板：板厚100mm，单面#SUS304不锈钢0.8mm，单面彩钢0.5mm，聚氨酯密度40±2kg/m³ 6.3 100mm库板，冷库1与冷库2之间的隔墙板：板厚100mm，双面#SUS304不锈钢0.8mm，聚氨酯密度40±2kg/m³ 6.4 平衡窗（1台）：冷暖空气压力保护 6.5 库门（缓冲间门）（1樘）：1000*2200双面彩钢半埋门 6.6 库门（冷库门）（1樘）：1000*2200单面不锈钢单面彩钢半埋门 6.7 发泡A.B料：聚氨酯用于库体开孔密封 6.8 地面保温：2层*50mm(XPS)冷库地坪挤塑板保温层 交叉铺设，上浇水泥100mm（含室外设备基础） 6.9 地面混凝土现浇与地面地砖铺设：C25混凝土+钢筋网片+铺设防滑砖 6.10 配件：冷库专用胶、彩钢地槽、装潢角、装饰板、拉铆钉、焊料、耗材、五金件等 7.制冷设备，系统配套： 7.1 制冷机组（1台）：6HP全封闭（中高温），风冷侧出风机组。 7.2 蒸发器（1台）：DL-11.5/55风机制冷制热 7.3 加湿机（1台） 7.4 除湿机（1台） 7.5 冷媒回液管：￠22~35铜管，包含三通、变径、直接、弯头等及损耗 7.6 冷媒：R22 7.7 冷冻油：3GS 7.8 配件：热力膨胀阀、截止阀、铜管、管道保温材料、PVC管、管下水槽（PPC）、隔霜加热线等 8.电器控制系统： 8.1 温控器（1台）：系统控制采用PLC控制 8.2 防潮库灯（4套）：专用冷库LED防潮照明 8.3 配件：防潮开关总成、电缆、电线、电气布线穿管、管件、桥架等 8.4地面：2层*50mm(XPS)冷库地坪挤塑板保温层 交叉铺设，上浇钢筋网片混凝土100mm，完成面铺设600*600地砖 | 1 | 套 |  |
| 2 | 冷库2 | 2050*6860*3000（mm） (外径尺寸，5面库板搭建，净高2.7米） | - 面 积：14㎡ - 2.名义容积:42.2m³ - 3.设计温度：12℃±1℃ - 4.湿度：80%±5 - 5.库板厚度：100mm(含复合B1级阻燃） - 6.库体保温结构组成： - 6.1 100mm库板，缓冲间的冷库2的隔墙板及冷库2内部墙板、顶板：板厚100mm，单面#SUS304不锈钢0.8mm，单面彩钢0.5mm，聚氨酯密度40±2kg/m³ - 6.2 100mm库板，冷库2与冷库3之间的隔墙板：板厚100mm，双面#SUS304不锈钢0.8mm，聚氨酯密度40±2kg/m³，与冷库1共用墙板：20.6㎡ - 6.3 平衡窗（1台）：冷暖空气压力保护 - 6.4 库门（冷库门）（1樘）：1000*2200单面不锈钢单面彩钢半埋门 - 6.5 发泡A.B料：聚氨酯用于库体开孔密封 - 6.6 地面保温：2层*50mm(XPS)冷库地坪挤塑板保温层 交叉铺设，上浇水泥100mm（含室外设备基础） - 6.7 地面混凝土现浇与地面地砖铺设：C25混凝土+钢筋网片+铺设防滑砖 - 6.8 配件：冷库专用胶、彩钢地槽、装潢角、装饰板、拉铆钉、焊料、耗材、五金件等 - 7.制冷设备，系统配套： - 7.1 制冷机组（1台）：5HP全封闭（中高温），风冷侧出风机组，管道距离为：10米以内 - 7.2 蒸发器（1台）：DL-8.2/40风机制冷制热。 - 7.3 加湿机（1台） - 7.4 除湿机（1台） - 7.5 冷媒回液管：￠22~35铜管，包含三通、变径、直接、弯头等及损耗 - 7.6 冷媒：R22 - 7.7 冷冻油：3GS - 7.8 配件：热力膨胀阀、截止阀、铜管、管道保温材料、PVC管、管下水槽（PPC）、隔霜加热线等 - 8.电器控制系统： - 8.1 温控器（1台）：系统控制采用PLC控制 - 8.2 防潮库灯（2套）：专用冷库LED防潮照明 - 8.3 配件：防潮开关总成、电缆、电线、电气布线穿管、管件、桥架等 - 8.4地面：2层*50mm(XPS)冷库地坪挤塑板保温层 交叉铺设，上浇钢筋网片混凝土100mm，完成面铺设600*600地砖 | 1 | 套 |  |
| 3 | 冷库3 | 2100*6860*3000（mm） (外径尺寸，5面库板搭建，净高2.7米） | - 面 积：14㎡ - 2.名义容积:43.2m³ - 3.设计温度：1℃±3℃ - 4.库板厚度：100mm(含复合B1级阻燃） - 5.库体保温结构组成： - 5.1 100mm库板，缓冲间和冷库3的隔墙板及冷库3内部墙板、顶板：板厚100mm，单面#SUS304不锈钢0.8mm，单面彩钢0.5mm，聚氨酯密度40±2kg/m³ - 5.2 平衡窗（1台）：冷暖空气压力保护 - 5.3 库门（冷库门）（1樘）：1000*2200单面不锈钢单面彩钢半埋门 - 5.4 发泡A.B料：聚氨酯用于库体开孔密封 - 5.5 地面保温：2层*50mm(XPS)冷库地坪挤塑板保温层 交叉铺设，上浇水泥100mm（含室外设备基础） - 5.6 地面混凝土现浇与地面地砖铺设：C25混凝土+钢筋网片+铺设防滑砖 - 5.7 配件：冷库专用胶、彩钢地槽、装潢角、装饰板、拉铆钉、焊料、耗材、五金件等 - 6.制冷设备，系统配套： - 6.1 制冷机组（1台）：5HP全封闭（中高温），风冷侧出风机组，管道距离为：10米以内 - 6.2 蒸发器（1台）：DL-8.2/40风机制冷制热。 - 6.3 冷媒回液管：￠22~35铜管，包含三通、变径、直接、弯头等及损耗 - 6.4 冷媒：R22 - 6.5 冷冻油：3GS - 6.6 配件：热力膨胀阀、截止阀、铜管、管道保温材料、PVC管、管下水槽（PPC）、隔霜加热线等 - 7.电器控制系统： - 7.1 温控器（1台）：全自动微电脑温度控制柜，一备一用24小时轮值自动切换及故障自动切换，远程短信报警+远程手机监控 - 7.2 防潮库灯（2套）：专用冷库LED防潮照明 - 7.3 配件：防潮开关总成、电缆、电线、电气布线穿管、管件、桥架等 - 7.4地面：2层*50mm(XPS)冷库地坪挤塑板保温层 交叉铺设，上浇钢筋网片混凝土100mm，完成面铺设600*600地砖 | 1 | 套 |  |

备注：1.以上均包含能够按照采购人要求保证设备正常运行的配件、人工等一切费用。

2.本项目标注“一用一预留”为：本次采购一套，预留一套相应管线等，预留的后期采购人根据实际需求另外采购安装。

2、组培室

| 序号 | 名称 | 规格 | 参数要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | 组培室设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 靠边实验台 | 4500*750*850 | 1.台面：13MM厚实芯理化板 2.柜体：采用1.2mm冷轧钢板或者1.0mm电镀钢板,拉力强度≥270N/mm2，表面均经静电及磷化处理，环氧树脂喷涂厚度≥85μm；工艺采用优质数控机床一体折弯成型，无焊接点外露，具备防化、防潮、耐高温及耐磨特性；每组实验台底柜数量按照标准配置。 3.柜门和抽屉面板：采用环氧树脂喷涂优质冷轧钢板质，做到双层设计，中间填充有隔音材料；工艺采用优质数控机床一体折弯成型，无焊接点外露；柜门内侧装有防撞贴，内加隔音棉装置。 4.合页：锌合金或304/316不锈钢合页（防止生锈，避免使用易生锈，不耐腐蚀的其他材质）开度180度，柜门可以全部打开，外型美观，使用过程中无噪音，耐腐蚀，使用寿命长。 5.拉手： PVC内嵌、锌合金或316不锈钢拉手。 6.导轨：采用承重托底阻尼导轨，耐用50000次以上，具自动归位功能。 7.调整脚：采用高强度万向钢纯尼龙或改性硬聚氯乙烯，可调高度30-40mm(±5%)，螺杆直径≥10mm，具防滑减震耐蚀的特点，保证整个柜体水平良好；加工工艺优良，确保产品质量良好。 8.承重：整体≥250kg，抽屉、柜门承重≥68kg。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 转角台 | 10000*1000*850 | 1.台面：13MM厚实芯理化板 2.柜体：采用1.2mm冷轧钢板或者1.0mm电镀钢板,拉力强度≥270N/mm2，表面均经静电及磷化处理，环氧树脂喷涂厚度≥85μm；工艺采用优质数控机床一体折弯成型，无焊接点外露，具备防化、防潮、耐高温及耐磨特性；每组实验台底柜数量按照标准配置。 3.柜门和抽屉面板：采用环氧树脂喷涂优质冷轧钢板质，做到双层设计，中间填充有隔音材料；工艺采用优质数控机床一体折弯成型，无焊接点外露；柜门内侧装有防撞贴，内加隔音棉装置。 4.合页：锌合金或304/316不锈钢合页（防止生锈，避免使用易生锈，不耐腐蚀的其他材质）开度180度，柜门可以全部打开，外型美观，使用过程中无噪音，耐腐蚀，使用寿命长。 5.拉手： PVC内嵌、锌合金或316不锈钢拉手。 6.导轨：采用承重托底阻尼导轨，耐用50000次以上，具自动归位功能。 7.调整脚：采用高强度万向钢纯尼龙或改性硬聚氯乙烯，可调高度30-40mm(±5%)，螺杆直径≥10mm，具防滑减震耐蚀的特点，保证整个柜体水平良好；加工工艺优良，确保产品质量良好。 8.承重：整体≥250kg，抽屉、柜门承重≥68kg。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 靠边实验台 | 1350*750*850 | - 台面：13MM厚实芯理化板 - 2.柜体：采用1.2mm冷轧钢板或者1.0mm电镀钢板,拉力强度≥270N/mm2，表面均经静电及磷化处理，环氧树脂喷涂厚度≥85μm；工艺采用优质数控机床一体折弯成型，无焊接点外露，具备防化、防潮、耐高温及耐磨特性；每组实验台底柜数量按照标准配置。 - 3.柜门和抽屉面板：采用环氧树脂喷涂优质冷轧钢板质，做到双层设计，中间填充有隔音材料；工艺采用优质数控机床一体折弯成型，无焊接点外露；柜门内侧装有防撞贴，内加隔音棉装置。 - 4.合页：锌合金或304/316不锈钢合页（防止生锈，避免使用易生锈，不耐腐蚀的其他材质）开度180度，柜门可以全部打开，外型美观，使用过程中无噪音，耐腐蚀，使用寿命长。 - 5.拉手： PVC内嵌、锌合金或316不锈钢拉手。 - 6.导轨：采用承重托底阻尼导轨，耐用50000次以上，具自动归位功能。 - 7.调整脚：采用高强度万向钢纯尼龙或改性硬聚氯乙烯，可调高度30-40mm(±5%)，螺杆直径≥10mm，具防滑减震耐蚀的特点，保证整个柜体水平良好；加工工艺优良，确保产品质量良好。 - 8.承重：整体≥250kg，抽屉、柜门承重≥68kg。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 更衣柜 | 900*450*1800 | 四门全钢结构-标配一块 活动层板,柜体：1.0mm冷轧钢板表面阿克苏粉末 | 2 | 台 |  |
| 5 | 鞋柜 | 900*400*600 | 四门全钢结构-标配三块 活动层板,柜体：1.1mm冷轧钢板表面阿克苏粉末 | 1 | 台 |  |
| 6 | 超净工作台 | 1300mm×620mm×1850mm； | 1.4 额定功率：750 W； 1.5 气流流速：0.30～0.45m/s； 1.6 紫外灯功率：40W； 1.7 LED日光灯功率：16W； 1.8 前窗玻璃最大开口高度：400mm； 1.9 前窗玻璃开口安全操作高度：200-350mm； 1.10 噪音≤65dB(A)； 1.11 风机：，转速:2460 RPM，流量：750 m³/h，功率90W； 1.12 产品安全性：菌落数≤0.5CFU/30min； 1.13 照明：≥300lx； 1.14 毛重：231KG； 1.15 洁净等级：ISO5级（ISO Class5）； 2、结构特点 2.1 洁净台分类：垂直层流、单面操作； 2.2 过滤效率:过滤器均采用无隔板高效过滤器，对直径0.3μm颗粒过滤效率为99.995%； 2.3 具有预过滤器，能够有效拦截大的颗粒物及杂质，有效延长高效过滤器的使用寿命； 2.4 工作区台面选用优质304不锈钢材质，美观、易清理、耐腐蚀； 2.5 箱体采用优质冷轧钢板静电喷涂，美观、稳定性好； ※2.6 控制面板采用轻触式开关，按键由风机键、照明键、紫外键、电源键、插座键、风量减小键、风量增大键组成，易于操作；显示屏显示内容有：风机的风速、显示时间、紫外灯的工作时间、过滤器的工作时间； 2.7 洁净台前视窗是采用5mm厚钢化玻璃的手动视窗，玻璃门-配重结构，上下开启灵活方便，行程范围内任意高度悬停； ※2.8 紫外灯与风机、日光灯互锁功能，即当风机、日光灯工作时，紫外灯无法开启，保护操作人员； ※2.9 具有紫外灯、风机预约定时功能； ※2.10 具有压力单位转换功能，进行PA和m/s之间的单位切换； 2.11 紫外灯延时5S开启，保护操作人员安全； 2.12 完善的报警系统： ※（1）设置前窗开口安全高度，在低于或高于安全高度时报警，保证设备使用时性能稳定； ※（2）过滤器压力超高报警：当过滤器的阻力变大时报警； ※（3）过滤器失效更换报警：当过滤器寿命使用到期后，会有过滤器更换报警； ※（4）风速报警：当洁净台的气流波动低于标称值的20%时报警； ※2.13 福马脚轮设计，方便柜体移动与固定。 | 1 | 台 |  |
| 7 | 超净工作台 | 1460mm×620mm×1850mm； | 1.4 额定功率：750 W； 1.5 气流流速：0.30～0.45m/s； 1.6 紫外灯功率：40W； 1.7 LED日光灯功率：16W； 1.8 前窗玻璃最大开口高度：400mm； 1.9 前窗玻璃开口安全操作高度：200-350mm； 1.10 噪音≤65dB(A)； 1.11 风机：转速:2460 RPM，流量：750 m³/h，功率90W； 1.12 产品安全性：菌落数≤0.5CFU/30min； 1.13 照明：≥300lx； 1.14 洁净等级：ISO5级（ISO Class5）； 2、结构特点 2.1 洁净台分类：垂直层流、单面操作； 2.2 过滤效率:过滤器均采用无隔板高效过滤器，对直径0.3μm颗粒过滤效率为99.995%； 2.3 具有预过滤器，能够有效拦截大的颗粒物及杂质，有效延长高效过滤器的使用寿命； 2.4 工作区台面选用优质304不锈钢材质，美观、易清理、耐腐蚀； 2.5 箱体采用优质冷轧钢板静电喷涂，美观、稳定性好； ※2.6 控制面板采用轻触式开关，按键由风机键、照明键、紫外键、电源键、插座键、风量减小键、风量增大键组成，易于操作；显示屏显示内容有：风机的风速、显示时间、紫外灯的工作时间、过滤器的工作时间； 2.7 洁净台前视窗是采用5mm厚钢化玻璃的手动视窗，玻璃门-配重结构，上下开启灵活方便，行程范围内任意高度悬停； ※2.8 紫外灯与风机、日光灯互锁功能，即当风机、日光灯工作时，紫外灯无法开启，保护操作人员； ※2.9 具有紫外灯、风机预约定时功能； ※2.10 具有压力单位转换功能，进行PA和m/s之间的单位切换； 2.11 紫外灯延时5S开启，保护操作人员安全； 2.12 完善的报警系统： ※（1）设置前窗开口安全高度，在低于或高于安全高度时报警，保证设备使用时性能稳定； ※（2）过滤器压力超高报警：当过滤器的阻力变大时报警； ※（3）过滤器失效更换报警：当过滤器寿命使用到期后，会有过滤器更换报警； ※（4）风速报警：当洁净台的气流波动低于标称值的20%时报警； ※2.13 福马脚轮设计，方便柜体移动与固定。 | 1 | 台 |  |
| 8 | 高效节 能培养架（带光源货架） | 1200*450*2100 | 1.名称：高效节能培养架 2.规格尺寸:1200*450*2100,实用6层，架体采用表明喷塑，立柱为φ25 的圆管，层板为钢丝网，每层可 承重100KG,平网丝3mm.主丝 6mm.加强丝4mm,每套培养架有一套微电脑程控控制系统，可单独控制 每支灯的开关高效节能.采用 优质LED植物光 源，尺寸1200mm*32mm*3 5mm,3排灯、要求每种 光谱的光强可通过数字接口无级调节任意一颗灯珠损坏均不影响其他灯珠正常工作光源具有数据 总线控制接口，可配合信息化控制系统工作电压100-264VAC,额定功率13W,工作面PPFD:50UMOL/M 2/S。 ①植物补光灯具为数字控制接口，在总线上的灯具可LED 灯具光谱性能培光配方，光谱红蓝比连续无级可调，红光，白光100%-10%范围可调。 ②在补光系统中的每一种波长都可以独立控制，LED灯具光效≥20M/W, LED芯片采用高 效率、高可靠红光和白光芯片，灯具在额定电压条件下工作时无频闪； ③LED灯具光谱红蓝比连续无级可调，红光，白光100%-10%范 围可调 ④工作环境温度-20℃~40℃,工作环境相对湿度20% ~100%;件的防水等级 应达到IP65要 求，灯具L90大 于30000h; | 29 | 组 |  |
| 9 | 桌上型洗眼器 |  | 1、主体:加厚铜质H59-1； 2、洗眼喷头:加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶,出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛； 3、莲蓬头护罩：Φ70橡胶质护杯，以避免紧急使用时瞬间接触眼部造成碰撞二次伤害； 4、防尘盖: PP材质，平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然时短暂的高水压，防止冲伤眼睛，防尘盖有连接于护罩可防尘脱落。使用时自动被水冲开； 5、水流锁定开关:水流开启,水流锁定功能一次完成,方便使用； 6、控水阀:止逆阀,其阀门可自动关闭； 7、前置过滤器：配有小型前置过滤器主要的去除管道所产生的沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、沙泥等大于5微米以上的颗粒杂质，避免眼睛及人体肌肤受到伤害； 8、供水软管:长度1.5米,软性PVC管外覆不锈钢网,外层包裹PE管,有效防止生锈、渗漏。 | 1 | 台 |  |
| 10 | 三口龙头及PP水槽 | 水槽尺寸：550mm*450mm*310mm | 1、三口龙头:龙头选用59-1级黄铜棒及H63黄铜管，使用红冲锻造工艺，不出现沙眼；涂层经哑光环氧树脂粉末涂料热固处理，防紫外线辐射，耐化学腐蚀；陶瓷阀芯可90度旋转、耐磨、耐腐蚀，开关使用寿命测试可达60万次，静态最大耐压2.5MPa,鹅颈出水管可360度旋转；旋钮把手为PP全新料无添加碳酸钙；供水软管:长度1.5米,软性PVC管外覆不锈钢网,外层包裹PE管,有效防止生锈、渗漏。 2、PP水槽:水槽采用全新PP料及色母料，无碳酸钙成分；下水口与水槽一体注塑成型，水槽内壁无缩印，四边平整，表面光滑顺畅，不有划伤、裂纹、气泡、爆边等明显缺陷。水槽壁厚≤5mm；为防止水槽中间或四周有积液，槽体底部有导流线。 | 1 | 台 |  |
| 11 | 滴水架 |  | 1、材料：采用高密度PP，一体成型，无异味；表面光洁，无缩印，无划痕，无飞边；内部无气泡、无气纹； 2、款式：滴水棒卡扣设计为嵌入式，可拆卸，安装简便，插好后不易脱落，左右摇晃<1mm； 3、接水底部：设计为漏斗型（非平面）使更加排液顺畅； 4、可拆卸式滴水棒，滴水棒61根，有三种不同功能及长度的滴水棒，方便不同规格的器皿挂放； 5、安装方式：壁挂式/台式； 6、耐候性试验：将样品在氙气灯暴露≥100小时后，外观无变化 7、弯曲强度试验：检测结果值≥30Mpa， | 1 | 台 |  |
| 12 | 酸度计 |  | - 1.准确度:+0.01pH，分辨率:0.01pH，测量范围:0-14.0pH，测定精度:0.01，参数种类:单参数仪器，种类:台式。 - 2.相关需求: - 2.1 具备快速读数，避免猜测结果和读数因人而异。 - 2.2 抽屉式简要说明，快速帮助校准和测量，防止错误操作。2.3 易用的 pH 电极保护套及相应的安放位置，确保电极妥善储存，延长使用寿命，保证测量准确，同时保持实验台整洁。2.4 全中文界面，<四按键完成所有操作。 - 2.5 可选择>3种缓冲液类型，满足不同需要。默认中国国标标液(b1)。 - 2.6 pH电极采用单球泡3合1设计，坚固耐用且易清洗。 - 2.7 示值误差小，重复性高； | 1 | 台 |  |
| 13 | 人工气候箱 |  | 参考外部：64*64*136cm，控温范围，有光照：10-60℃，无光照：5-60℃；控湿范围：45-90%；温度波动：±1℃；光照强度;0-10000LX;功率：600w，净重70kg；工作容积：150升 | 1 | 台 |  |
| 14 | 光照培养箱 |  | 参考外部：60*54*196cm，功率：460w：容积;300L；层数：4层；温度范围：5-40℃;可制冷制热，四级可用 | 1 | 台 |  |
| 15 | 电子天平 |  | 最大称重3kg 精度0.01g 最小称重0.05g 配送砝码500g 秤盘16*18 | 1 | 台 |  |
| 16 | 精密电子秤 |  | 精度0.0001g，量程100g，重复性±0.0002，带防风罩 | 1 | 台 |  |
| 17 | 超纯水机（核心产品） |  | 系统产水量(25℃)： 60升/小时* 超纯水最大出水量(25℃)： 2升/分钟(开启压力储水桶) 反渗透水最大出水量： 2升/分钟（开启压力储水桶） UP超纯水指标： 电阻率：18.25MΩ.cm@25℃ 电导率：0.054us/cm@25℃(＜0.1us/cm) 重金属离子(ppb)： <0.1ppb 总有机碳(TOC)：<10ppb 细菌：<1cfu/ml 颗粒物(>0.2μm) ：<1/ml RO反渗透水指标： TDS(总固体溶解度,ppm)： ≤进水TDS×5%(稳定脱盐率≥95%) 二价离子分离率：95%-99%(使用新RO膜时) 有机物分离率：>99%，当MW>200Dalton 正面出水口：RO反渗透水口、UP超纯水口 侧面出水口：进水口、废水口、水箱口 数显水质监测：LCD在线式电阻率、电导率 外形尺寸/重量：长×宽×高：35×36×42cm 电源/功率：AC220V±10%,50Hz；120W 环境温度 ： 5℃-45℃ 相对湿度 ： 20%-80% | 1 | 台 |  |
| 18 | 数控电热恒温鼓风干燥箱 |  | 不锈钢内胆带鼓风； 参考工作区域:80cm*80cm*100cm； 电压：380v； 功率：6000w； 容积；640升； 温度范围：室温+10-300℃； 温度分辨率：0.1℃ | 1 | 台 |  |
| 19 | 高压灭菌锅 |  | - 快开结构 - 2.优质不锈钢材料 - 3.微电脑自动控制，任意设定灭菌参数 - 4.数码显示，触摸式按键 - 5.配有标准测试接口 - 6.自涨式密封 - 7.自动保护功能：超温保护；超压自泄保护；低水位保护，防干烧 - 8.不锈钢网篮（桶） - 9.灭菌结束蜂鸣器提醒，自动停机 - 10.自动排放冷空气，灭菌结束自动排放蒸汽 - 11.有显示报警代码 - 12.可选配外接打印机 - 13.容积：75L - 14.容积：75L - 15.功率：4.5kw - 16.电源：AC220V 50Hz | 1 | 台 |  |
| 20 | 超净工作台 |  | 1.控制方式：触摸式三挡调速； 2.空气流向：垂直流； 3.工作面：一个； 4.洁净等极：100 级（≥0.3µm 过滤效率达到 99.99％）； 5.工作区风速范围：0.3-0.6m/s（可调）； 6.噪音：≤62dB； 7.振动半峰值：≤3µm（X、Y、Z 方向）； 8.照度：≥300LX； 9.外型尺寸(mm)：1200×700×1620； 10.过滤器规格及数量(mm)：1200×484×50×①； 11.荧光灯/紫外线规格及数量：14W×2/14W×2； 12.重量(kg)：135； 13.功率(kw)：0.37； 14.电源：AC220±10V 50/60Hz。 15.材质:全钢 | 1 | 台 |  |
| 21 | 除湿机 |  | 智能抽除菌大功率吸湿工业除湿器50升/天 | 3 | 台 |  |
| （2） | 新风空调 |  |  |  |  |  |
| 1 | 恒温恒湿空调机组（核心产品） | 直膨净化式空调机组 | 1.送风量 ：4100m/h3 2.机外余压：600Pa 3.额定冷量：45.0KW 4.额定热量：31.5KW 5.加湿量：4kg/h 6.电加热量：7KW 7.电加热功率：7KW 8.风机功率：2.2KW 9.加湿功率：3.8KW 10.风机变频 11.风管（国标）厚度：0.5mm、0.6mm、0.7mm 12.防雨百叶（自带初效过滤网G4)：国标，800*250，1个 13.电动调节阀：800*250，1个 14.定风量电动调节阀（新风段）：200*200，热镀锌，3个 15.定风量电动调节阀（新风段）：250*200，热镀锌，3个 16.定风量电动调节阀（回风段）：200*120，热镀锌，2个 17.定风量电动调节阀（回风段）：250*160，热镀锌，2个 18.定风量电动调节阀（回风段）：400*200，热镀锌，2个 19.回风口百叶（带中效过滤）：200*120，铝合金，2个 20.回风口百叶（带中效过滤）：250*160，铝合金，2个 21.回风口百叶（带中效过滤）：400*200，铝合金，2个 22.高效送风口液槽：9台 23.PLC控制柜：1台 24.温度传感器：9台 25.钢圈帆布软管、微穿孔双腔消声器、支吊架、塑料保温、2空调铜管（室内、外机冷媒管）、控制管线、五金配件等 26.空调外机布置在塔楼屋面，外机空调混凝土基础（2.0M*2.0M*0.2M） 27.空调自控系统安装及调试 | 1 | 套 |  |
| 2 | 植物组培室前处理排风系统 | 中效过滤排风机 | 排风量:450m/h3，机外余压：100pa，功率：40W； | 1 | 台 |  |
| （3） | 组培实验室装饰 |  |  |  |  |  |
| 1 | 组培实验室装饰 |  | 地面找平：83.65平方米 地面铺设：2.0MM厚PVC卷材铺设；90.342平方米 水泥自流平：3MM厚水泥自流平；83.65 平方米 不锈钢踢脚线：木制基层、10CM高、1MM厚、304不锈钢；15.6米 吊顶：600*600*0.7实厚铝扣板吊顶，5.0国标轻钢龙骨间距小于1.2M；16.04 平方米 彩钢板隔墙：1.机制双玻镁中空彩钢板，规格:0.426mm双面钢板；2.填充物材质、规格:50mm岩棉板；148.96平方米 彩钢板吊顶：1.机制双玻镁中空彩钢板，规格:0.426mm双面钢板；2.填充物材质、规格:50mm岩棉板；67.61平方米 钢制门：1000*2100成品套装钢制手动开门，带观察窗；3樘 检修孔：500*500；1只 配件：铝型材配件、墙面乳胶漆、钢制门配件等 | 1 | 项 | 详见图纸 |

备注：以上均包含能够按照采购人要求保证设备正常运行的配件、人工等一切费用。

（二）项目验收标准

1.本项目验收工作由采购人组织实施，验收工作在中标人项目实施完毕，经自验合格，提交交付验收申请后3日内启动。

2.验收标准

验收标准须符合中国有关的国家、地方、行业的标准。验收主要以招标文件定义、投标文件承诺、采购合同约定的所有硬件技术参数及系统功能要求为标准，严格按照各项参数要求对相应的硬件、系统功能进行验收。

3.验收内容

验收内容包括但不限于：

①设备配置、数量；

②如系统在试运行期间发生故障或暴露缺陷，中标人需进行修复，如在规定时间内未完成修复，试运行期顺延，直到遗留问题解决。

③项目在达到了全部规定要求，连续成功稳定试运行后，中标人已按合同规定提供了符合招标文件规定的要求的货物，并经使用单位或第三方检验单位检验合格，所有的技术资料和清单已向采购人提交的前提下，可以向采购人提出最终验收的申请。采购人组织验收小组按照验收标准进行最终验收，验收应在采购人及供应商双方参加下进行，按照相关技术需求及采购人的建设要求，整理提供项目完备的文档资料，双方签署验收证书，最终验收通过。若因中标人质量问题等导致验收不合格，中标人应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切费用由中标人承担，采购人保留向中标人索赔的权利。

4.中标人在设备到货、安装、调试和验收期间应采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用。调试及验收所需专用工具设施材料由中标人自备、自运到现场，完工后自费搬走。

5.▲验收合格标准：符合招标文件约定的质量要求、完成合同全部约定。

（三）培训要求

1.中标人必须为采购人提供系统使用、系统操作和管理维护培训，培训形式包括客户现场培训、课堂培训；投标人必须列明相应的培训课程。

2.投标人应在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训项目、人数、地点、日程、资料、其它等详细内容，为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品。

3.技术培训的内容必须包含软件的日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错。中标人培训人员必须是公司的资深工程师。培训工作必须在合同生效之后系统试运行之前安排。所有培训费用（含培训教材费），已包括在投标总价中。

4.实际培训时间、人数和地点按中标人与项目采购人商定的为准。

（四）售后服务要求

1.能提供7×24小时的电话响应售后服务；提供每年365天的专业技术支持服务，随时解答解决采购人问题；

2.出现一般性故障，接到维修通知后，在半小时内电话响应，在24小时内到达现场，到达现场后1小时内修复。

三、商务需求

（一）质保期：免费质保期至少1年。

（二）交货时间及地点：

1.项目工期：自签订合同之日起70个日历天内供货、安装调试完毕。

2.交货和安装地点：冷库安装位置：台州农业科技创新园南区管理房一层。组培室安装位置：台州市农科院科研楼C楼四层。

（三）付款条件：合同签订后15个工作日内预付合同款项的40％，项目完成验收合格后15个工作日内支付合同款项的60％。

# 第四章  评标

一、评标原则

（一）评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

（二）任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员应不带任何倾向性和启发性，不得向外界透露任何与评标有关的内容，不得私下与投标人接触。

二、评标方法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

三、评标委员会

（一）本项目评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

（二）评标委员会成员与参与投标的供应商有下列情形之一的，应当回避：

1.参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

2.参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

3.参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

4.与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

5.与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；

6.法律法规规定的其他情形。

（三）评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1.审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

2.要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3.对投标文件进行比较和评价；

4.确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

5.向采购人、采购组织机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

6.法律法规规定的其他职责。

四、无效标情形

（一）在资格证明文件或商务与技术文件中出现投标报价的，或者报价文件中报价的货物跟商务与技术文件中的投标货物出现重大偏差的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（四）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人在限定的时间内不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

（五）报价超过招标文件中规定的预算金额/最高限价或未填写投标报价的；

（六）主要性能参数指标负偏离 7 项（含）以上的；

（七）投标参数未如实填写，完全复制粘贴招标参数的；

（八）投标文件存在虚假材料的；

（九）有中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，并移送采购监管部门：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装。

（十）实质性要求（招标文件中打“▲”内容）不响应的；

（十一）商务条款不响应的；

（十二）投标文件有效期不足的；

（十三）逾期或未按要求提交投标文件的；

（十四）未按要求提供资格证明文件的；

（十五）其他不符合法律法规相关规定的。

五、废标情形

（一）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（二）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的；

（三）因重大变故，采购任务取消的；

（四）法律、法规和招标文件规定的其他导致评标结果无效的。

六、评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，政府采购监管部门视情进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

七、评标程序

（一）资格性审查

投标文件解密后，采购人或采购组织机构依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询问，在政采云平台公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

| 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）扫描件，法定代表人委托办理招标事宜的请提交授权委托书（根据附件2-1《授权委托书》填报）。 |
| --- | --- |
| 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函。 |
| 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函。 |
| 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录的承诺函。 |
| 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参加本次采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录（根据附件1《投标声明书》）。 |
| 信用记录 | 1.截止时点：开标后评标前。 2.信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。 3.使用规则：投标人未被列入“信用中国”失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单；未处于“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间 |
| 必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目投标。 2.为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。（以上两项须提供相关承诺函） |
| 联合体投标 | 1.若以联合体形式投标，请提交联合体授权委托书（根据附件2-2《联合体授权委托书》填报），并载明联合体各方承担的工作和义务（根据附件3 《联合体共同投标协议书》填报）。 2.若以联合体形式投标，联合体各方均须满足上方条款，并提供相应承诺或说明。 |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 中小企业、残疾人福利性单位、监狱企业等（以联合体形式投标时，联合体各方均须满足该条款） |

（二）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询问，在政采云平台公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

| “▲”实质性条款 | “▲”实质性条款必须满足招标文件要求。 |
| --- | --- |
| 串通投标 | 未出现财政部87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条规定的串通投标情形。 |
| 无效标情形 | 投标文件未出现招标文件中规定的无效标情形。 |
| 附加条件 | 投标文件未含有采购人不可接受的附加条件。 |

（三）商务技术及价格评审

项目评标方法为综合评分法，总计100分，评标按以下标准及要求进行：

1.评分标准

| 评审因素 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 认证证书 （6分） | 供应商具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证，认证范围须包含净化工程，每项得2分，本项最高得6分。（需提供认证证书扫描件并加盖公章，否则不得分） | 6分 |
| 质保期 （6分） | 供应商的质保期承诺在满足采购文件的基础上，每增加1年加2分，本项最高得6分。 | 6分 |
| 冷库技术要求 （9分） | 1、提供冷库板检测报告且检测报告指标符合GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》B1（难燃）级的阻燃要求的；2、提供冷库灯检测报告且检测报告指标符合GB4208-2008防尘（IP6X）、防水（IPX8）及耐压测试；每提供一项得3分，本项最高得6分。（需提供检测报告扫描件并加盖公章，检测报告包含CMA\CNAS认证标志，否则不得分） | 6分 |
|  | 投标产品具有符合控制系统技术要求的控制系统图的，得3分。（需提供控制系统图并加盖公章，否则不得分） | 3分 |
| 组培室技术要求 （6分） | 净化空调机组： 1、框架与面板之间、各功能之间在拼装时，应采用可靠的密封措施。风量大于10万立方/小时以上机组，依据GB/T 14294-2008规定的检测方法，机组内静压保持在1000pa时漏风率不大于0.1%，箱体变形率小于0.2mm/m，提供“省级及以上第三方检测机构”出具的相关检测报告的得3分。（需提供检测报告扫描件并加盖公章，检测报告包含CMA\CNAS认证标志，否则不得分） 2、机组应采取良好的放冷桥措施，整个箱体的冷桥因子达到0.8，提供“省级及以上第三方检测机构”出具的相关检测报告、详细说明及结构示意图的得3分。（需提供检测报告扫描件并加盖公章，检测报告包含CMA\CNAS认证标志，否则不得分） | 6分 |
| 技术指标偏离情况 （10分） | 投标产品的基本功能、技术指标与采购需求中技术要求的吻合程度和偏差情况：包括所投标产品的详细配置、主要技术参数等，是否能够满足采购文件要求。全部满足或明显优于采购文件要求得10分；技术条款低于技术要求（负偏离）的每条扣2分，扣完为止。 | 10分 |
| 实施方案 （11分） | 根据本项目特点制定的实施组织方案，包括项目实施组织安排、主要设备工具配备等。按照实施安排的合理性，科学性，专业性及工具的完备程度等进行评分。 ①方案详实、内容完整、操作性强的给11-8.1分； ②方案合理、内容合理、可操作的给8-4.1分； ③方案粗糙、内容缺漏、操作性差的给4-0.1分； ④未提供不得分。 | 11分 |
| 项目重点难点分析 （7分） | 供应商针对本项目实际情况，对重点难点及解决措施分析进行评分。 ①分析清晰到位，解决措施合理可行的得7-5.1分； ②分析部分合理，解决措施基本合理的得5-3.1分； ③分析欠缺，解决措施不够合理的得3-0.1分； ④未提供不得分。 | 7分 |
| 服务团队 （3分） | 项目负责人、项目组实施人员专业人员素质、技术能力、专业分布、经验等情况，数量是否充足，配置是否合理等，项目小组认证工程师资质情况和其他有关资质证书等情况。 ①人员技术能力强、经验丰富、配置合理的给3-2.1分； ②人员有一定技术能力、有相关工作经验、配置基本合理的给2-1.1分； ③人员技术能力差、无相关工作经验、配置不够合理的给1-0.1分。 ④未提供不得分。 | 3分 |
| 售后服务 （6分） | 根据供应商及制造厂商提供的技术支持和售后服务方案（包括售后服务承诺和履约保证、售后服务范围、维修保养具体内容、具体服务标准、售后人员配备，服务网点）的优劣评价。 ①售后服务方案完善，合理，售后人员、服务点设置全面6-4.1分： ②方案一般，较合理，售后人员、服务点设置较全面4-2.1分； ③方案较差，不够合理，售后人员、服务点设置不全面2-0.1分。 ④未提供不得分。 | 6分 |
| 培训方案 （3分） | - 根据培训方案的具体承诺、实施计划安排情况打分。 - ①方案详实、内容新颖、操作性强的给3-2.1分； - ②方案合理、内容完整、可操作的给2-1.1分； ③方案粗糙、内容缺漏、操作性差的给1-0.1分。 ④未提供不得分。 | 3分 |
| 优惠承诺 （3分） | 供应商承诺给予采购人的各种优惠力度，包括增加产品功能、配置，质保期外重要部件维修、更换及易耗件价格等，每承诺一项得1分，本项最高3分。 | 3分 |
| 价格 （30分） | 以合格供应商有效投标总报价中的最低价为基准价，基准价为30分。投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30%×100（小数点后保留2位小数）。 关于价格分计算的说明：本项目专门面向中小企业采购，报价分评审时不再执行价格评审优惠的扶持政策。 | 30分 |

注：请扫描上传合同、证书、报告及其他相关证明材料的原件扫描件至投标文件，并加盖公章。

2.评审要求

（1）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件的商务部分和技术部分进行综合比较与评价，其中客观评分项的分值应当一致。

（2）对于投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①“政采云平台”上开启的投标报价与电子投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以电子投标文件中开标一览表（报价表）为准；

②投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

③大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

④单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

⑤总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当采用询标的形式，并加盖公章。

（3）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

（4）投标人的澄清、说明或者补正采用书面形式，并加盖公章或者由法定代表人或授权代表签字，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）结果汇总及排序

评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

1.评标结果按评审后综合得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2.非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，参照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（第87号令）第三十一条有关规定执行。

（五）评标报告撰写

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

# 第五章 拟签订的合同文本

（此稿为合同样本，最终定稿待双方协商后定）

甲方（发包方）：台州市农业科学研究院；

乙方（承包方）：                           ；

台州市农业科学研究院经过公开招标，确定       （乙方名称）为台州湾新区农业科技创新园薯芋类种质资源保护圃组培室及冷库采购项目的中标单位，双方经协商，达成以下条款：

一、合同内容

台州湾新区农业科技创新园薯芋类种质资源保护圃组培室及冷库采购项目的，详细清单及技术要求具体见招标文件。

二、技术资料

1.乙方应按甲方要求提供有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3.乙方提供的成果，若其相应功能达不到甲方的要求，则由乙方负责赔偿甲方所产生的损失。

三、知识产权

乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时均不会侵犯任何第三方的专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

四、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、转包或分包

本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应，否则，甲方有权单方面解除合同，并追究乙方的违约责任。

六、质保期

质保期为：自验收合格之日起   年，质保期内免费维修、免费更换缺陷部件。

七、交货方式及交货地点

1.交货方式：现场交货。

2.交货和安装地点：冷库安装位置：台州农业科技创新园南区管理房一层。组培室安装位置：台州市农科院科研楼C楼四层。

3.交货期限：自签订合同之日起70个日历天内供货、安装调试完毕。

八、合同款项和付款方式

1、合同款项：

本合同金额（投标报价金额）为人民币大写      元，小写      元。分项价格见《报价明细清单》（附后，作为合同组成部分）。

投标报价包括了项目实施所需的所有主件、标准附件、配件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

2、付款方式：

合同签订后15个工作日内预付合同款项的40％，项目完成验收合格后15个工作日内支付合同款项的60％。

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、责任义务、质量保证及售后服务

1.乙方保证所供应的商品是最新生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品，并能满足甲方的使用需要。如所供商品不合格、不符合约定或不能满足甲方的使用要求，甲方有权拒收或退换，乙方应无条件配合，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，甲方可选择以下方式处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物在质保期内免费保修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的货物，终生维修，维修时只收部件成本费。

5.乙方与本项目相关的其他有关人员的所有技术协调工作应取得甲方的书面同意。如果发生争议，应以甲方的意见为准，各方均应遵守，并不得籍此要求增加费用或延长设备交货和安装施工工期。

6. 乙方必须承担货物的一切技术、专利费用，及办理各种手续所产生的全部费用和责任，并负责维护甲方的权益不受任何损害。一切由于文字、商标和技术专利侵权引起的法律裁决、诉讼结果和费用，均由乙方负责。

7.乙方中标后，除甲方书面同意外不得随意更换货物，否则按违约处理。

8.本项目招标文件所载明的技术参数等要求系应达到的基本要求。乙方可以对招标文件技术参数进行完善和细化，并负责向甲方移交完整的、安全的、可靠的设备，并保证符合本招标文件技术参数的要求。

9.水、电费用包含在本合同价内，不再另行计取。

10.安装、修复时被破坏的建筑和装修、清除并处置安装过程中产生的垃圾。费用包含在本合同价内，不再另行计取。

十一、调试和验收

1.乙方交货前应对产品做出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果和相关文件、资料等应随货物交甲方。国内直接供货的进口设备需提供报关单。

2.到货验收：到货后，甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场到货验收，主要检查货物原产地、规格、型号、配置是否符合要求。符合招投标文件技术要求的给予签收，初步验收不合格的不予签收。

3.交付验收：乙方在货物交付前负责安装调试，乙方须事先负责安装达到合同规定的技术要求，同时负责培训甲方的使用操作人员，安装调试完毕，甲方才做交付验收，在交付验收合格前，乙方负责承担相应风险。验收通过后，采购货物正式交付给甲方。

4.对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与到货验收及交付验收，并由其出具质量检测报告。验收费用由乙方承担。

5.如发现有重大的质量问题：

（1）甲乙双方可协商，应在合理的期限内负责更换直至符合质量要求；

（2）协商不成，甲乙双方均同意提请国家法定检测机构鉴定。如检测结果证明产品无质量问题，由甲方承担检测费用；如检测结果证明产品有质量问题，由乙方承担检测费用，同时乙方同意甲方无条件退货并支付给甲方货款总价 10％ 的赔偿金。

十二、货物包装、发运及运输

1．乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2．使用说明书、质量说明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3．乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4．货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5．乙方应按甲方的指示在规定时间内将货物运送至甲方指定地点，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方确定采购清单后，确定合理的交货期，乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值30%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

3.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

4.乙方不能按合同交付（实施）期限要求完成的，按照每日2000元处罚。

5.乙方不能交货或乙方未按合同要求提供产品，应向甲方偿付违约金。违约金按未能交货部分款项总价的2倍计算。

6.若乙方供货设备出现弄虚作假（如贴牌、代加工），甲方有权不予支付合同款并向乙方追偿合同总价50%的违约金。

7.经买卖双方协商同意延期交付使用和经双方友好协商同意延期付款或退货且无需支付违约金的情况不在此列。

十四、不可抗力事件处理

1.签约双方任一方由于受不可抗力事件的影响而不能履行合同时，履行合同的期限应进行延长，其延长期限应相当于事件所影响的时间。

2.本条所述的不可抗力系指甲乙双方在合同执行期间，不可预见的并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等及其他双方同意的情况。

3.在不可抗力事件发生后，受阻的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方，并于事件发生后14天内将有关方面出具的证明文件用特快专递寄给对方审阅确认。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响延续超过30天，双方应通过友好协商在合理的时间内就进一步实施合同达成协议。

十五、争议处理方式

合同实施或与合同有关的一切争端通过双方友好协商解决。如果友好协商开始后30天还不能解决， 任何一方可向甲方住所所在地的人民法院起诉。

十六、合同生效及其它

1.合同经甲、乙双方法定代表人或授权委托人签名（或盖章）并加盖单位公章（或单位合同专用章）后生效。

2.本项目技术文件、招标文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

3.下列文件与本合同都具有同样的法律效力。如有纠纷，以下列文件的以下排列次序作为依据：

（1）本协议书；（2）询标承诺；（3）采购文件；(4)相关技术标准与规范；(5)投标文件。

4.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

5.本协议书一式   份，具有同等法律效力，各方各执   份。

| 甲方： （盖章） | 乙方： （盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或受委托人 （签名）： | 法定代表人或受委托人 （签名）： |
| 项目负责人： | 项目负责人： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 地址： | 地址： |
| 邮 编： | 邮编： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 签订日期: 年 月 日 | 签订日期: 年 月 日 |

# 第六章 投标文件格式

项目名称

项目编号：（标项）

投

标

文

件

（资格证明文件）

投标人全称（公章/电子章）：

地    址：

时    间：

资格证明文件目录

- 投标声明书（附件1）

- 授权委托书或联合体授权委托书（法定代表人办理投标事宜的，则无需提交授权委托书；以联合体形式投标时需提供联合体授权委托书)（附件2-1、附件2-2）

- 联合体共同投标协议书（以联合体形式投标时需提供）（附件3）

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明

- 具有依法缴纳税收和社会保障资金证明的承诺函（附件4）

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函（附件5）

- 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函（附件6）

- 中小企业、残疾人福利性单位、监狱企业等声明（附件7）

- 本项目要求的特定资质证书（如有）

- 符合采购文件规定的其他材料

附件1

投标声明书

台州市建设咨询有限公司（盖章）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我（ 姓名 ）系（ 投标人名称 ）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为）的投标，为此，我公司就本次投标有关事项郑重声明如下：

- 我公司声明截止投标时间近三年以来：未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以及不存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件【说明：投标人在截止投标时间近三年以来，如有上述所列情形，但限制期届满的，可按实陈述，并提供相应证明文件】。

- 我公司在参与投标前已详细审查了招标文件和所有相关资料，我方完全知悉并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方对招标文件的所有内容没有任何异议，不申请澄清和质疑。

- 我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

- 我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

- 我公司严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务。

- 以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人名称（公章/电子章）：

法定代表人或授权委托人签字：

日期：××年 ×× 月 ×× 日

附件2-1

授权委托书

台州市建设咨询有限公司（盖章）：

（投标人全称）  法定代表人（或营业执照中单位负责人）	（法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权   （全权代表姓名） 为全权代表，参加贵单位组织的	    项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

法定代表人签字或盖章：

投标人全称（公章/电子章）：                              日期：

附：

法定代表身份证

法定代表人姓名：

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

全权代表身份证

全权代表姓名：

职务：

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

附件2-2

联合体授权委托书

台州市建设咨询有限公司（盖章）：

（联合体牵头人公司全称）  法定代表人（或营业执照中单位负责人）、  （联合体成员1公司全称）  法定代表人（或营业执照中单位负责人）、（联合体成员2公司全称）  法定代表人（或营业执照中单位负责人）	                    组成的联合体，现共同授权   （全权代表姓名） 为全权代表，参加贵单位组织的       （项目名称）      （项目编号：          ）的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

联合体牵头人全称（公章/电子章）：

法定代表人签字或盖章：

联合体成员1全称（公章/电子章）：

法定代表人签字或盖章：

日期：

附：

法定代表身份证粘贴处

联合体牵头人法定代表人姓名：

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

法定代表身份证粘贴处

联合体成员1法定代表人姓名：

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

全权代表身份证粘贴处

全权代表姓名：

职务：

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

附件3

联合体共同投标协议书

（联合体所有成员名称） 自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加贵单位组织的       （项目名称）      （项目编号：          ）的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

- （某联合体成员名称） 为联合体的牵头人。

- 联合体牵头人合法代表联合体各成员，负责本采购项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接受相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

- 联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

- 本次联合投标中，分工如下：（联合体牵头人名称）承担的工作义务为：               ；（联合体成员1名称）承担的工作和义务为：                。  ……

- 本次联合投标中，各方对于分享项目成果和知识产权的约定为：

- 。

- 各方具体的责任、权利、义务，在中标后经各方协商后报采购人同意后在合同中明确。

- 联合体各方不得再以自己的名义参加本项目的投标。联合投标的项目负责人不能作为其他联合体或单独投标单位的项目组成员。因发生上述问题导致联合体投标无效的，联合体的其他成员可追求违约行为。

- 未中标，本协议自动废止。

联合体牵头人名称（盖单位公章或电子签章）：

法定代表人（签字）：

联合体成员1名称（盖单位公章或电子签章）：

法定代表人（签字）：

签订日期：   年   月   日

（注：联合体各方成员应在本协议上共同盖章，不得分别签署协议书）

附件4

具有依法缴纳税收和社会保障资金证明的承诺函

（如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金。）

台州市农业科学研究院：

我单位具有依法缴纳税收和社会保障资金。如本声明失实，我单位自愿承担被取消成交资格等责任。

特此声明。

供应商名称（公章/电子章）：

法定代表人或授权委托人签字或盖章：

日期：××年 ×× 月 ×× 日

附件5

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

台州市农业科学研究院：

我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。如本声明失实，我单位自愿承担被取消成交资格等责任。

特此声明。

供应商名称（公章/电子章）：

法定代表人或授权委托人签字或盖章：

日期：××年 ×× 月 ×× 日

附件6

具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函

台州市农业科学研究院：

若我单位有幸成为台州湾新区农业科技创新园薯芋类种质资源保护圃组培室及冷库采购项目项目的成交单位，我单位有履行该项目合同的设备和专业技术能力，胜任本项目的服务工作。如本声明失实，我单位自愿承担被取消成交资格等责任。

特此声明。

供应商名称（公章/电子章）：

法定代表人或授权委托人签字或盖章：

日期：××年 ×× 月 ×× 日

附件7

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为    万元，资产总额为    万元①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章/电子章）：

日 期：

①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

②本声明函将随中标结果公开，接受社会监督。

## 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                单位的          项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章/电子章）：

日  期  ：

项目名称

项目编号：（标项）

投

标

文

件

（商务与技术文件）

投标人全称（公章/电子章）：

地    址：

时    间：

商务与技术文件目录

- 投标人基本情况表（附件8）

- 技术方案（供应商根据招标需求和评标办法自行拟定）

- 项目实施人员一览表（附件9）

- 项目负责人情况表（附件10）

- 供货清单（附件11）

- 技术需求响应表（附件12）

- 证书一览表（附件13）

- 投标人类似项目实施情况一览表（附件14）

- 商务需求响应表（附件15）

- 主要货物用材响应表（附件16）

- 符合采购文件规定的其他证明文件及评分标准中涉及的其他材料

附件8

投标人基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  | 企业性质 |  |  |  |  |
| 股东姓名 |  | 股权结构（%） |  |  |  |  | 股东关系 |  |  |  |  |
| 联系人姓名 |  | 固定电话 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
|  |  | 手机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 企 业 概 况 | 职工人数 |  |  | 具备大专以上学历人数 |  |  | 国家授予技术职称人数 |  |  |  |  |
|  | 占地面积 |  |  | 建筑 面积 | 平方米 □自有 □租赁 |  | 生产经营场所及场所的设施与设备 |  |  |  |  |
|  | 注册资金 |  |  | 注册发证机关 |  |  |  |  |  | 公司成立时间 |  |
|  | 核准经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 发展历程及主要荣誉： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2． 企业有关资质获证情况 | 产品生产许可证情况（对需获得生产许可证的产品要填写此栏） |  | 产品名称 |  |  | 发证机关 |  | 编号 | 发证时间 |  | 期限 |
|  | 企业通过质量体系、环保体系、计量等认证情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业获得专利情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.姓名栏必须将所有股东都统计在内，若非股份公司此行（第三行）无需填写。

投标人名称（公章/电子章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日        期：

附件9

项目实施人员一览表

（主要从业人员及其技术资格）

| 序号 | 姓名 | 职务 | 职责 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

2.附人员证书。

3.出具上述人员在本单位服务的外部证明，如：投标截止日之前六个月以内的代缴个税税单、参加社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》等。

投标人名称（公章/电子章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日        期：

附件10

项目负责人情况表

| 姓名 |  | 近年来主要工作业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  | 注：业绩证明应提供旁证材料 （供货合同或中标通知书）。 |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 最近一年工作状况 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |  |

投标人名称（公章/电子章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日        期：

附件11

供货清单

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

- 本表中的名称、数量应与报价明细表中相对应的报价名称、数量一致。

- 不含报价。

投标人名称（公章/电子章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日        期：

附件12

技术需求响应表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 招标参数 | 投标参数 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.本表的名称须与《报价明细表》一致。

2.本表参照本招标文件第三部分“招标需求”内第二条“具体技术需求”填制，投标人应根据投标设备的性能指标、服务指标，对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，如不填写视作完全响应招标文件的技术要求。

投标人名称（公章/电子章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日        期：

附件13

证书一览表

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

要求：

1.填写投标人获得资质、认证或企业信誉证书。

2.附所列证书或其他证明材料。

投标人名称（公章/电子章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日        期：

附件14

投标人类似项目实施情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同总价 | 实施时间 | 项目质量 | 项目单位名称及其联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.业绩证明应提供证明材料（合同可只提供首页、含金额页、盖章页并加盖公章）。

2.投标人可按此表格式复制。

投标人名称（公章/电子章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日        期：

# 附件15

商务需求响应表

| 序号 | 内容 | 招标需求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 售后服务保障要求 |  |  |  |
|  | 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
|  | 质保期 |  |  |  |
|  | 交货和服务 时间及地点 |  |  |  |
|  | 付款条件 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

投标人名称（公章/电子章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日        期：

# 附件16

# 主要货物用材响应表

| 序号 | 货物名称 | 产品配置 | 产品主要用材 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 材料规格及参数 | 品牌 商标 | 生产厂家 | 符合标准 | 性能说明 | 备注 |

要求：

1.请列出以上产品的各项主要用材、辅料、油漆、五金件等。

2.本表所列产品主要用材均为采购人抽样送检的范围。

投标人名称（公章/电子章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日        期：

项目名称

项目编号：（标项）

# 报

# 价

文

# 件

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

报价文件目录

- 开标一览表（附件17）

- 报价明细表（附件18）

- 针对报价投标人认为其他需要说明的

# 附件17

# 开标一览表

项目编号：

项目名称：                                 [货币单位：人民币元]

| 投标总报价 | 大写 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 小写 |  |

填报要求：投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、配件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

投标人名称（公章/电子章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日        期：

# 附件18

# 报价明细表

项目编号：

项目名称：                                             [货币单位：人民币元]

| 序号 | 报价项目 | 品牌、产地 | 型号规格 | 制造商名称 | 数量/单位 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、 | 冷库 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 冷库1+缓存间 |  |  |  | 1套 |  |  |  |
| 2 | 冷库2 |  |  |  | 1套 |  |  |  |
| 3 | 冷库3 |  |  |  | 1套 |  |  |  |
| 2、 | 组培室 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 组培室设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 靠边实验台 |  |  |  | 1台 |  |  |  |
| 2 | 转角台 |  |  |  | 1台 |  |  |  |
| 3 | 靠边实验台 |  |  |  | 1台 |  |  |  |
| 4 | 更衣柜 |  |  |  | 2台 |  |  |  |
| 5 | 鞋柜 |  |  |  | 1台 |  |  |  |
| 6 | 超净工作台 |  |  |  | 1台 |  |  |  |
| 7 | 超净工作台 |  |  |  | 1台 |  |  |  |
| 8 | 高效节 能培养架（带光源货架） |  |  |  | 29组 |  |  |  |
| 9 | 桌上型洗眼器 |  |  |  | 1台 |  |  |  |
| 10 | 三口龙头及PP水槽 |  |  |  | 1台 |  |  |  |
| 11 | 滴水架 |  |  |  | 1台 |  |  |  |
| 12 | 酸度计 |  |  |  | 1台 |  |  |  |
| 13 | 人工气候箱 |  |  |  | 1台 |  |  |  |
| 14 | 光照培养箱 |  |  |  | 1台 |  |  |  |
| 15 | 电子天平 |  |  |  | 1台 |  |  |  |
| 16 | 精密电子秤 |  |  |  | 1台 |  |  |  |
| 17 | 超纯水机 |  |  |  | 1台 |  |  |  |
| 18 | 数控电热恒温鼓风干燥箱 |  |  |  | 1台 |  |  |  |
| 19 | 高压灭菌锅 |  |  |  | 1台 |  |  |  |
| 20 | 超净工作台 |  |  |  | 1台 |  |  |  |
| 21 | 除湿机 |  |  |  | 3台 |  |  |  |
| （2） | 新风空调 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 恒温恒湿空调机组 （核心产品） |  |  |  | 1套 |  |  |  |
| 2 | 植物组培室前处理排风系统 |  |  |  | 1台 |  |  |  |
| （3） | 组培实验室装饰 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 组培实验室装饰 |  |  |  | 1项 |  |  |  |
| 合计人民币：大写 小写 |  |  |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.本表为《开标一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相关费用，采购人无需另外支付任何费用。

2.“报价明细表”中的报价合计应与“开标一览表”中的投标总报价相一致，不一致时，以开标一览表为准。

3.投标报价明细表所填内容按招标文件采购设备清单要求为准。如有漏报的，视同已包含在投标总价内或已作优惠处理。有重大缺项的将作无效标处理。

4. 本表中的型号规格必须明确，招标文件中明确要求定制的除外。

投标人名称（公章/电子章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日        期：