瑞安市公共资源交易中心

磋 商 文 件

| 项 目 编 号： | ZJCDRACG20241025 |
| --- | --- |
| 项 目 名 称： | 施昕更瑞安印迹馆布展项目 |
| 采 购 方 式： | 竞争性磋商 |
| 采 购 人： | 瑞安安阳中心城区开发建设中心 |
| 采购代理机构： | 浙江策鼎工程项目管理有限公司 |
| 2024年10月 |  |

目    录

第一部分  采购公告	2

第二部分  磋商供应商须知	6

第三部分  采购需求	21

第四部分  评审办法	39

第五部分  拟签订的合同文本	47

第六部分  应提交的有关格式范例	54

第七部分 实质性响应条款及无效标条款	74

# 第一部分  采购公告

项目概况 施昕更瑞安印迹馆布展项目的潜在供应商应在政采云平台（www.zcygov.cn）线上获取获取（下载）采购文件，并于2024年11月04日09点00分（北京时间）前提交（上传）磋商响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJCDRACG20241025

项目名称：施昕更瑞安印迹馆布展项目

预算金额（元）：1499668

最高限价（元）：1499668

采购需求：

标项名称：施昕更瑞安印迹馆布展项目

数量：1

单位：项

预算金额（元）：1499668

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：施昕更瑞安印迹馆布展项目（详见磋商文件第三部分）

合同履行期限：详见磋商文件第三部分。

本项目接受联合体投标：¨是，þ否。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目整体专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位和监狱企业视同小微企业）。

3.本项目的特定资格要求： / 。

三、获取（下载）采购文件

时间：/至磋商响应文件提交截止时间前，每天上午0：00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）；

地点：“政府采购云平台”在线获取；

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价：0元

四、响应文件提交

截止时间：2024年11月04日09时（北京时间）。

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）。

五、响应文件开启

开启时间：2024年11月04日09时（北京时间）

地点：政府采购云平台（www.zcygov.cn）。

六、公告期限：

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）、浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政务服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

3.其他事项：

（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展、扶持不发达地区和少数民族地区等。

（2）电子招投标的说明：①本项目采用全流程电子化交易，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质响应文件；②供应商须在投标前申领CA数字证书、下载政采云电子交易客户端。申领CA数字证书:申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”:前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③电子投标具体操作流程详见浙江省“项目采购电子交易系统/不见面开评标”学习专题（网址https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）；④采购文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取采购文件。⑤若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云，点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。注：供应商在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。供应商需自行准备好摄像头和耳麦，保持网络稳定通畅，并在响应文件开启时间前自测硬件能否正常使用，如因自身硬件或网络原因导致询标讲解失败，相关后果自行负责。

- 磋商文件公告期限与竞争性磋商公告公告期限一致。

（4）潜在供应商已依法获取磋商文件，认为磋商文件使自己的权益受到损害的，可以自获取磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取磋商文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）下载专区下载。注意：游客通道获取的磋商文件仅供浏览使用，潜在供应商请通过规定方式依法获取磋商文件。

八、对本次磋商提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1、采购代理机构名称：浙江策鼎工程项目管理有限公司

项目经办人：戴乐乐

联系电话：15267784831

质疑联系人：陈强

联系电话：13587528100

地址：瑞安市安阳南路669号三楼

2、采购人名称：瑞安安阳中心城区开发建设中心

项目经办人：伍女士

联系电话：0577-58895802

质疑联系人：何先生

联系电话：18305870177

地址：瑞安市时代大厦13楼

3、同级政府采购监督管理部门名称：瑞安市财政局政府采购监管科

联系人：施女士

联系电话：0577-65827567

传真：0577-658221563

地址：瑞安市万松东路379号瑞安财税大楼1505室

# 第二部分  磋商供应商须知

## 磋商须知前附表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 施昕更瑞安印迹馆布展项目 |
| 2 | 项目编号 | ZJCDRACG20241025 |
| 3 | 采购方式及评标方法 | 竞争性磋商； 综合评分法。 |
| 4 | 预算及最高限价 | 预算金额：1499668元； 最高限价：1499668元。 |
| 5 | 是否专门面向 中小企业采购 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定，本项目属于 þ预留份额专门面向中小企业采购 ¨部分预留份额项目面向中小企业采购 ¨未预留份额专门面向中小企业采购 |
| 6 | 项目属性 | þB服务类。 |
| 7 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的：施昕更瑞安印迹馆布展项目；属于 其他未列明行业 。 注：磋商供应商应属于磋商文件中明确的行业所对应的中小企业/小微企业；中小企业的划分标准依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件执行。 （2）监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 |
| 8 | 是否允许 采购进口产品 | þ本项目不允许采购进口产品。 ¨可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不会对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 9 | 是否允许分包 | ¨ 不允许分包。 þ 允许将非主体、非关键性的 工作分包。 |
| 10 | 是否接受 联合体投标 | þ不接受 ¨接受 |
| 11 | 投标保证金 | 不需要 |
| 12 | 是否需要缴纳 履约保证金 | ¨不需要 þ需要,本项目合同金额的 1 % 。 |
| 13 | 预付款 | þ预付款为本项目采购合同金额的40％； ¨本项目为分年度安排预算，每年预付款为项目年度计划支付资金额的 ％。 ¨本项目为实施以人工投入为主且按月支付，不约定预付款。 ¨成交供应商如为大型企业，采购人可不约定预付款。 |
| 14 | 磋商有效期 | 提交响应文件截止之日起90日内有效。 |
| 15 | 开标前答疑会或现场考察 | A不组织。 ☐B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 16 | 提交响应文件 截止时间及 开标时间 | 2024年11月04日09时00分（北京时间） |
| 17 | 解释权 | 本磋商文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |
| 18 | 合同管理 | 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告。 |
| 19 | 特别说明 | 1.成交供应商在领取中标通知书时提供全套纸质磋商响应文件一正三副。 2.如最终的磋商报价与首次报价不同，其报价明细表中各项报价需另行明确，原则上各项报价均按同比例下调后提供。 |

- 一、总则

1. 适用范围

本磋商文件适用于该项目的磋商、评审、成交、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1 “采购人”系指采购公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指采购公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “供应商”系指是指是指响应采购、参加磋商竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5成交供应商：系指在本次竞争性磋商中成交的磋商供应商。

2.6磋商小组：磋商小组是依《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》组建的专门负责采购评审工作的临时性机构。

2.7“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。

2.8“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.9 “▲” 系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品，“” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

2.10 供应商必须对磋商文件中以“▲”标识的有关技术和商务条款做出实质性响应，否则其响应无效。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在“供应商须知”中明确规定可以采购进口产品，如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按磋商文件要求提供相关产品认证证书。采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按磋商文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，其响应无效。

3.2.2 纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

3.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.3.2.2在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业的，享受价格扣除。监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.3.7可享受中小企业扶持政策的供应商应按照磋商文件格式要求提供《中小企业声明函》。

3.3.8中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内，视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

3.6 支持中小企业信用融资

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，温州市财政局出台了《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》（温财采〔2020〕3号），供应商若有融资意向，可直接登录http://jinrong.zcygov.cn，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案，也可直接向各银行咨询相关业务。

4. 询问、质疑、投诉

4.1供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理。供应商在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4.2.2.1对磋商文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日起计算（公告期限届满后获取磋商文件的，以公告期限届满之日为准）。

4.2.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。4.2.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.3.4事实依据；

4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.2.4采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

4.2.5质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.3供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.3.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

4.3.5 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

- 二、磋商文件的构成、澄清、修改

5．磋商文件的构成

5.1 磋商文件包括下列文件及附件：

5.1.1采购公告；

5.1.2供应商须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评审办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例；

5.1.7补充通知及答疑（若有）。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

6. 磋商文件的澄清、修改

6.1已获取磋商文件的潜在供应商，若有问题需要采购人或采购代理机构澄清，应于磋商截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。采购人或采购代理机构对磋商文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取磋商文件的潜在供应商，澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分，当磋商文件与磋商文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正（澄清）公告为准。

6.3澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以更正（澄清）公告形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商，并对其具有约束力；不足5日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交响应文件的截止时间。供应商应及时关注浙江政府采购网上该项目的公告信息。

- 三、响应

7.磋商文件的获取

详见采购公告中获取磋商文件的时间期限、地点、方式及磋商文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在供应商按第二部分供应商须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10.响应文件的语言

响应文件及供应商与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11.响应文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1具有独立承担民事责任能力的证明材料。

11.1.2符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函。

11.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求。

11.1.4本项目的特定资格要求（如有）。

备注：以上所需的各种证书、证件、证明、执照等证明材料均须加盖CA电子签章或供应商公章。

11.2商务技术文件：

11.2.1磋商函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明。

11.2.3符合性审查资料。

11.2.4评审标准相应的商务技术资料。

11.2.5政府采购供应商廉洁自律承诺书。

11.2.6供应商认为需要提供的其它文件和资料。

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）。

11.3.2报价汇总表

11.3.3报价明细表

11.3.4供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（如有）。

备注：以上所需的各种证书、证件、证明、执照等证明材料如遇年检或换证等特殊情况须提供相应的证明材料。

12. 响应文件的编制

12.1响应文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各供应商在编制响应文件时请按照磋商文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或磋商小组查找不到有效文件是供应商的风险。

12.2供应商进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照磋商文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

- 13.磋商报价

13.1供应商提供的货物和服务价格应该用人民币报价。磋商价格应该已经扣除所有商业折扣以及现金折扣。磋商报价应包括购买货物、服务所需缴纳的所有税费和一切费用，费用包括送达使用单位指定地点的一切费用。

13.2根据本次竞争性磋商采购工作要求，最后只允许有一个磋商报价，磋商供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，在磋商结束后提供给采购机构及采购人最优惠的磋商价格。

13.3首次报价不公开。

13.4采购代理机构开启新一轮报价，供应商在报价时限内在线提交最后报价，若供应商在报价截止时间前未按要求提交最后报价的，视作响应无效。

13.5最后一轮报价时，其报价明细表中各项报价需另行明确，否则各项报价均按比例调整。

13.6供应商在报价文件上传的价格和电子交易平台里填写的金额不一致时，以供应商上传的报价文件为准，对供应商的报价进行修正。

14.响应文件的签署、盖章

14.1响应文件按照磋商文件格式要求进行签署、盖章。供应商的响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的，其响应无效。

14.2为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在磋商截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

14.3磋商文件对响应文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

15.响应文件的提交、补充、修改、撤回

15.1供应商应当在磋商截止时间前完成响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。磋商截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。磋商截止时间后递交的响应文件，电子交易平台将拒收。

15.2电子交易平台收到响应文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在磋商截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

15.3采购人、采购代理机构可以视情况延长响应文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与供应商以前在磋商截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的磋商截止期。

15.4供应商应承担其参加投标所涉及的一切费用，不管投标结果如何，采购人对这些费用不负任何责任。

16.响应文件的无效处理

属于磋商文件无效标规定的情形的，响应无效。

17.磋商有效期

17.1磋商有效期为从提交响应文件的截止之日起90天。供应商的响应文件中承诺的磋商有效期少于磋商文件中载明的磋商有效期的，响应无效。

17.2响应文件合格投递后，自磋商截止日期起，在磋商有效期内有效。

17.3在原定磋商有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知供应商延长磋商有效期。▲供应商同意延长的，不得要求或被允许修改其响应文件，供应商拒绝延长的，其响应无效。

17.4本政府采购项目不允许转包。

18.备份响应文件：本项目无需提供。

- 四、解密与开启响应文件、资格审查与信用信息查询

19.开标

19.1采购代理机构按照磋商文件规定的时间通过电子交易平台组织磋商，所有供应商均应当准时在线参加。供应商不足3家的，不得开标。

19.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有响应文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商按照平台提示和磋商文件的规定时间内完成在线解密。

19.3响应文件未按时解密，视为响应文件撤回。

19.4开启磋商响应文件后，采购代理机构通过电子交易平台发出询标函，磋商供应商在规定的时间内真实完整填写《政府采购活动现场确认声明书》（按附表格式），通过电子交易平台提交《政府采购活动现场确认声明书》并电子签章。

20.资格审查

20.1磋商小组将依据法律法规和磋商文件的规定，对供应商的资格进行审查。

20.2▲供应商未按照磋商文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为供应商不具备磋商文件中规定的资格要求，其响应无效。

20.3对未通过资格审查的供应商，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

20.4合格供应商不足3家的，不得评审。

20.5▲单位负责人（指法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得分别参加同一合同项下的采购活动。

20.6▲为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

20.7▲以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

21.信用信息查询

21.1信用信息查询渠道及截止时间：采购人或采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询供应商接收资格审查时的信用记录。

21.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的供应商的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

21.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝参与政府采购活动。

21.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、磋商与评审

22.磋商小组

22.1磋商小组组成：磋商小组由采购人代表和磋商小组组成，成员人数为3（含）人以上单数，其中磋商小组不得少于成员总数的三分之二。

22.2磋商小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）进行资格性审查、符合性审查；

（2）审查、评价响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求；

（3）要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明；

（4）对响应文件进行比较和评价；

（5）确定成交候选人名单或根据采购人委托直接确定成交供应商；

（6）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

22.3评审纪律：

（1）磋商小组成员要严格遵守评审工作纪律、保密、回避等相关规定，依法独立履行评审职责，客观、公正、审慎参与评审工作。

（2）与供应商或磋商小组其他成员存在利害关系的，要主动回避，自觉签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

（3）磋商小组成员不得私下接触联系供应商，不得接受或参加供应商或与投标有关的单位、组织或个人的有碍公务的宴请、娱乐活动等，不得以任何形式弄虚作假。

（4）保持评审现场安静，不在评审现场随意走动，因发生不可预见情况确需与外界联系或暂时离开评审现场的，应向现场监督员说明情况，征得同意后在监控区域内进行相关活动，并应接受相关工作人员的监督。

（5）磋商小组成员不得将自身意见强加给其他磋商小组成员，或私下相互串通压制其他磋商小组成员的意见。

（6）磋商小组成员不得征询采购人对供应商的倾向性意向，不得接受任何单位、个人明示或暗示提出的倾向或排斥特定供应商的要求。

（7）严格遵守政府采购评审工作纪律，不得向外泄露评审情况及涉及供应商商业秘密的信息。

（8）评审结束后，各磋商小组成员应将全部资料整理上交采购代理单位，严禁将评审过程中的任何资料带出评审现场向供应商或其他单位提供。

22.4磋商小组将根据磋商文件和有关规定，履行评审工作职责，并按照评审方法及评分标准，全面衡量各供应商对磋商文件的响应情况。对实质上响应磋商文件的供应商，按照评审因素的量化指标排出推荐成交的供应商的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见磋商文件第四部分评审办法。

22.5保密义务：参与采购活动的所有各方，对在参与磋商过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

- 六、成 交

23.确定成交供应商

23.1采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内通过电子交易平台在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

24.成交通知书与成交结果公告

24.1自成交供应商确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向成交供应商发出成交通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式发出成交通知书。

24.2成交结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准、成交公告期限以及磋商小组名单等。成交供应商享受中小企业扶持政策的，采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。

24.3采购机构将在 “浙江省政府采购网”（网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn//）上发布《成交结果公示》，采购结果公告期限为1个工作日。

- 25.代理服务费

经采购人和代理人双方协商，本次采购代理服务费由成交供应商支付，采购代理服务费根据成交金额依据发改办价格（2003）857号文件及国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格【2002】1980号文件的服务类收费标准收取，不足捌仟元按捌仟元收取。采购代理服务费不在报价中单列（各磋商供应商应在报价中予以考虑），该费用必须在领取成交通知书前付清。

- 七、合同授予

26.合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

27.合同的签订

27.1 采购人与成交供应商应当通过电子交易平台在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件和成交供应商响应文件等确定的事项签订政府采购合同，并在合同签订之日起2个工作日内依法发布合同公告。

27.2成交供应商按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如成交供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

27.3成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

27.4鼓励有条件的采购人与成交供应商通过政府采购电子交易平台在线签订政府采购合同。

- 28.履约保证金和预付款

28.1履约保证金拟签订的合同文本要求成交供应商提交履约保证金的，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，供应商应当以银行转账、转账支票银行汇票或工程保函等非现金形式提交。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函。

供应商也可以登录政采云平台-[金融服务]—[我的项目]—[已备案合同]以保函形式提供：①供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。②在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。③在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

28.2预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。

供应商也可以登录政采云前台大厅选择金融服务-[保函保险服务]出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

- 八、电子交易活动的中止

29.电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

29.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

29.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

29.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

29.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

29.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

30.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 九、验收

31.验收

31.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

31.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

31.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

- 31.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 31.5政府采购履约验收书（参考模板）详见“附表4”

# 第三部分  采购需求

（一）概述

1、每个磋商供应商必须完成采购内容和合同规定义务，不允许只对部分内容进行报价。

2、▲现场踏勘：各磋商供应商于磋商截止时间前自行到现场进行踏勘 ，以获取本次磋商所需的现场资料及数据，磋商人若未到现场踏勘，引起的一切后果均由其自行负责，由此造成投标价的偏差均不予调整。现场踏勘费用自理。

3、磋商供应商需按磋商文件的要求完成采购服务工作。按工作顺序提交所需的无论其是否被明细列在合同文件中的所有资料，提供的服务必须满足磋商文件中提出的相关要求。

4、在报价之前，磋商供应商须仔细阅读磋商文件，如发现有任何疑问、冲突或技术问题，磋商供应商须在答疑截止时间前以书面形式向采购代理机构提出。逾期采购人不再作答复，有关风险及责任由磋商供应商自行承担。

5、磋商供应商须对磋商文件中各个条款一一给予实质性答复，否则有可能导致作无效标处理 。

（二）磋商内容及要求

一、项目概况

1、项目名称：施昕更瑞安印迹馆布展项目。

2、建设地点：本项目位于瑞安市玉海街道云江社区西山历史文化街区，处于国旗教育馆与烈士陵园之间，原为文昌阁东侧附属建筑。

3、项目规模：本项目建筑面积139平方米，其中室内布展面积66平方米，功能用房面积24.8平方米。另外，户外庭院面积47平方米，共计186平方米。

4、项目背景：良渚遗址作为中华文明五千年历史的实证，于2019年7月被联合国教科文组织正式列入《世界遗产名录》。良渚文化发现人施昕更，1938年于瑞安完成《良渚》报告，1939年逝世于瑞安，安葬于西山。为深入贯彻落实习近平文化思想，加强文化遗产保护传承，弘扬优秀传统文化，本项目旨在展示中华五千年文明史实证的发现者施昕更与瑞安的重要联系，深入挖掘“施昕更发现良渚”这一学术性事件内蕴含的历史意义和爱国情怀，使其成为国旗教育馆展示线路的自然延伸。

5、项目内容（包括但不限于以下内容）：以项目整体策划研究、内容生产、布展设计、多媒体展项开发一体化方式提供项目全案服务，包括资料搜集整理、挖掘施昕更与瑞安有关的史料证明（包括但不限于手稿、老报纸等历史档案）、采访报道本项目相关人物或地点、展厅逻辑策划、布展文创设计制作、多媒体软件程序开发、多媒体设备采购/安装/调试、艺术品创作及定制、展品采购、布展搭建等工作。

二、布展原则

项目建设和布展过程中，要充分挖掘施昕更与瑞安之间的关联，运用好电子展陈、数字沙盘等现代展陈形式，结合报纸、照片等展品，打造集文化传承、知识科普、爱国教育等于一体的特色展馆。

需要体现以下设计原则：

1.创新创意原则。展示内容要充实，展陈手段要新颖，充分利用声、光、电等现代信息技术，以多媒体互动、综合演示为重要展示手段，融专业性、互动性为一体。

2.布局清晰原则。展示空间需体现系统性、前瞻性、可操作性，既要结合原有建筑内部空间布局情况，亦要基于人体工学考虑清晰的展览布局及参观动线。

3.科学性原则。展览内容应基于准确的采访、文献或报道，避免误导观众，确保展览的教育性和权威性。

4.安全方便原则。确保展品和观众的安全，考虑展品的保护和防盗措施，同时确保展览空间的消防、照明和紧急疏散设施符合安全标准；充分考虑展示内容的更新问题，并要求各展项安全耐用。

5.经济实用原则。注重实用性，合理分配资源，确保展览效果与经济效益的平衡。

6.功能完善原则。保证展陈形式和功能的丰富性及完整性，充分考虑宣传展示、旅游研学、政务接待、研究交流等功能需求。

三、布展设计要求

1.整体策划与设计要求

（1）以准确的采访、文献或报道为基础，充分挖掘施昕更的生平履历、考古成果以及在瑞安的事迹等方面内容进行重点呈现，凸显良渚文化的重要价值以及良渚文化发现人施昕更与瑞安之间的紧密联系，弘扬优秀传统文化与家国情怀。策划内容须与展陈空间、展板、多媒体设备展项需求相匹配，包含各版块标题、展板文字等，并要求逻辑清晰、行文平实、案例生动，便于普通观众理解。

（2）整体策划与设计要坚持高质量、高文化内涵、精致典雅的原则。需结合建筑空间、整体策划方案和文案大纲，细化各展区的具体内容和形式，设计要求包括但不限于以下几点：

①整体设计与布局按照本项目初步设计方案自由发挥，各个主题展区内部的区域布局应当科学合理，具有层次感、通透性，不同展区之间需具备清晰且合乎逻辑的展示关联；

②要求设计、布局构思新颖，展示重点突出，创造亮点空间；

③各个主题展区的设计思路应当清晰连贯，并凸显主题特色。

- 采用丰富的展现形式，包括但不限于展板、沙盘、触摸屏等展陈设备与多媒体数字内容、艺术展品相结合：

①布展文创设计制作，提倡采用图形、图片、艺术雕塑、壁画墙绘等方式展现，视觉观感上符合人体工学，精炼文字表达；

②多媒体软件程序开发，应考虑用户的需求和体验，交互界面应直观易懂，交互元素应与整体设计保持一致的风格和行为；

③多媒体设备采购/安装/调试，应满足国家相关的节能、环保和消防的要求，并充分考虑建筑设计的疏散和消防通道；

④艺术品定制、展品布置应符合展览目的，围绕施昕更与瑞安、良渚文化等主题展开。

（4）需描述各区域板块的主题、主要展示内容、展现形式等信息，需考虑参观者的互动体验以及内容后续更新的需求。

（5）需在部分区域板块布置与主题相关的展品，列好展品清单以及对应说明。

2.展示分区与要求

（1）本馆主要分为展厅、庭院和功能区域。展厅主要呈现施昕更的成长经历、完成《良渚》报告的过程、施昕更与瑞安的故事以及良渚文化的重要价值等内容；庭院主要包括名人铜像雕塑和配套景墙。

（2）内容策划方面，需通过采访、文献或报道等可靠途径充分挖掘施昕更与良渚文化以及瑞安之间的关联，以通俗易懂、具有感染力的形式讲述“施昕更发现良渚”的历程，体现其中蕴含的历史意义、爱国情怀及良渚文化的重要价值。

四、任务清单

固定单价部分具体内容如下：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、空调 |  |  |  |  |
| 1 | 空调器 | 四面出风分体空调 5.0匹，冷量12.5kW，制冷电功率3.1kW 热量14.0kW，制热电功率3.5kW 电源形式：380V/3N/50Hz,含冷媒、铜管及电源线足量、支架，具体参数详见图纸 | 台 | 1 |
| 2 | 空调器 | 壁挂空调 1.5P,冷量3510(150~5250)W,制冷电功率845(70~1900)W，热量5010(150~6790)W,制热电功率1240(70~2095)W,含冷媒、铜管及电源线足量、支架，具体参数详见图纸 | 台 | 1 |
| 二、消防设施 |  |  |  |  |
| 3 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配 JDG20 | m | 31 |
| 4 | 点型探测器 | 点型探测器安装 感烟探测器；含底座安装；校接线；编码；调试 | 个 | 9 |
| 5 | 配线 | WDZ-RVS 2*1 | m | 62 |
| 6 | 接线盒 | 钢制暗装接线盒安装 | 个 | 9 |
| 7 | 火灾报警系统控制主机 | 火灾报警系统控制主机 | 台 | 1 |
| 8 | 配电箱 | 应急照明控制器系统主机，详见系统图 | 台 | 1 |
| 9 | 自动报警系统调试 | 自动报警系统调试 64点以内 | 系统 | 1 |
| 三、基础改造 |  |  |  |  |
|  | 3.1强电 |  |  |  |
| 10 | 配电箱 | 总配电箱AP；含浪涌保护器；技术参数及箱内配置详见系统图 | 台 | 1 |
| 11 | 配电箱 | 应急照明集中电源；技术参数及箱内配置详见系统图 | 台 | 1 |
| 12 | 配电箱 | 应急照明配电箱；含浪涌保护器；技术参数及箱内配置详见系统图 | 台 | 1 |
| 13 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配 SC20 | m | 40 |
| 14 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配 SC32 | m | 7 |
| 15 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配 SC50 | m | 50 |
| 16 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配 JDG20 | m | 225 |
| 17 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配 JDG25 | m | 13 |
| 18 | 配线 | 管内穿线 WDZB-BYJ-2.5 | m | 435 |
| 19 | 配线 | 管内穿线WDZN-RYJS-3×4 | m | 4 |
| 20 | 配线 | 管内穿线WDZB1N-RYJS-2×2.5 | m | 20 |
| 21 | 配线 | 管内穿线 WDZB-BYJ-4 | m | 240 |
| 22 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJY-5×2.5 | m | 12 |
| 23 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJY-5×16 | m | 50 |
| 24 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJY-5×4 | m | 7 |
| 25 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯25mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 2 |
| 26 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯10mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 2 |
| 27 | 照明开关 | 单位单极开关 ；距地1.3m安装 | 个 | 4 |
| 28 | 照明开关 | 三位单极开关 ；距地1.3m安装 | 个 | 3 |
| 29 | 插座 | 五孔插座 | 个 | 11 |
| 30 | 插座 | 空调插座 | 个 | 1 |
| 31 | 景观灯 | 户外地面射灯 I 地面嵌入式防水射灯 | m | 4 |
| 32 | 装饰灯 | 中式工艺吊灯 吊装 参数：48W 色温：6000K | 套 | 7 |
| 33 | 装饰灯 | 黑色轨道射灯 吊装 参数：18W 色温：4000K 深杯防眩晕，含筒灯防眩晕钛黑反光杯等所需配件，配套：黑色铜轨道 配套：黑色铜轨道 | 套 | 23 |
| 34 | 装饰灯 | LED射灯2 吊装 参数：48W 色温：4000K | 套 | 6 |
| 35 | 装饰灯 | LED射灯1 参数：5W 色温：4000K 深杯防眩晕，含筒灯防眩晕钛黑反光杯等所需配件 | 套 | 8 |
| 36 | 装饰灯 | 疏散应急照明灯≥90min LED 6W(DC24V) | 套 | 2 |
| 37 | 装饰灯 | 应急照明灯 TY-ZFJC 系列,6W,A型,LED应急照明、巡检、开灯、灭灯 | 套 | 4 |
| 38 | 荧光灯 | 300mm*600照明排气集成电器 | 套 | 2 |
| 39 | 荧光灯 | 300mm*600照明模块 | 套 | 8 |
| 40 | 装饰灯 | LED灯带 参数：15W/m 防护套管、变压器等所需配件，色温6000k | m | 140 |
| 41 | 接线盒 | 钢制暗装接线盒安装 | 个 | 83 |
| 42 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合) | 系统 | 1 |
|  | 3.2给水 |  |  |  |
| 43 | 塑料管 | 1.安装部位：（室内）； 2.输送介质：（给水）； 3.材质：PP-R给水管； 4.型号、规格：DN15； 5.连接方式：热熔连接； 6.管道压力试验及消毒、冲洗按设计说明； | m | 12.3 |
| 44 | 塑料管 | 1.安装部位：（室内）； 2.输送介质：（给水）； 3.材质：PP-R给水管； 4.型号、规格：DN20； 5.连接方式：热熔连接； 6.管道压力试验及消毒、冲洗按设计说明； | m | 2.7 |
| 45 | 塑料管 | 1.安装部位：（室内）； 2.输送介质：（给水）； 3.材质：PP-R给水管； 4.型号、规格：DN25； 5.连接方式：热熔连接； 6.管道压力试验及消毒、冲洗按设计说明； | m | 17.8 |
| 46 | 塑料管 | 1.安装部位：（室内）； 2.输送介质：（给水）； 3.材质：PP-R给水管； 4.型号、规格：DN32； 5.连接方式：热熔连接； 6.管道压力试验及消毒、冲洗按设计说明； | m | 4.6 |
| 47 | 塑料管 | 1.安装部位：（室内）； 2.输送介质：（给水）； 3.材质：PP-R给水管； 4.型号、规格：DN40； 5.连接方式：热熔连接； 6.管道压力试验及消毒、冲洗按设计说明； | m | 9.7 |
| 48 | 水表 | 水表安装 DN40含截止阀DN40 | 组 | 1 |
| 49 | 灭火器 | 灭火器MF/ABC5*2，箱内安装 | 具 | 2 |
| 50 | 钻孔 | 管道出墙开孔及修复 | 项 | 1 |
|  | 3.3排水 |  |  |  |
| 51 | 塑料管 | U-PVC塑料排水管-DN50；粘接；含管道及管件安装，灌水试验、塑料吊杆及管夹安装 | m | 12.1 |
| 52 | 塑料管 | U-PVC塑料排水管-DN75；粘接；含管道及管件安装，灌水试验、塑料吊杆及管夹安装 | m | 5.4 |
| 53 | 塑料管 | U-PVC塑料排水管-DN100；粘接；含管道及管件安装，灌水试验、塑料吊杆及管夹安装；含阻火圈 | m | 15 |
| 54 | 给、排水附(配)件 | 不锈钢地漏DN50 | 个 | 2 |
| 55 | 钻孔 | 管道出墙开孔及修复 | 项 | 1 |
| 56 | 大便器 | 1、冲洗水箱蹲式大便器； 2、含水箱、阀门、软管等全部配件； 3、详细参数见图纸； 4、节水型卫生洁具； | 组 | 4 |
| 57 | 大便器 | 陶瓷坐式大便器，含配套其他附件 | 组 | 2 |
| 58 | 小便器 | 小便器，含配套其他附件 | 组 | 2 |
| 59 | 其他成品卫生器具 | 1、拖把池 2、含水龙头、阀门、软管等全部配件； 3、详细参数见图纸； 4、节水型卫生洁具； | 组 | 1 |
| 60 | 卫生间暗敷人工补贴 | 卫生间（内周长在12m以上）暗敷管道，每间补贴 1.5 工日 | 间 | 1 |
| 61 | 卫生间暗敷人工补贴 | 卫生间（内周长在12m以下）暗敷管道，每间补贴1.0工日 | 间 | 1 |
| 四、智能 |  |  |  |  |
|  | 4.1综合布线系统 |  |  |  |
| 62 | 信息插座 | 网络信息插座面板，含六类非屏蔽信息模块、86盒安装 | 个 | 10 |
| 63 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 PVC25 | m | 240 |
| 64 | 双绞线缆 | 1.名 称：六类非屏蔽双绞线 2.规 格：CAT6 3.敷设方式：综合考虑 | m | 249.1 |
| 65 | HDMI光纤线 | HDMI光纤线 | 项 | 1 |
|  | 4.2AP |  |  |  |
| 66 | 扩声系统设备 | 时序电源，技术参数详见图纸 | 台 | 2 |
| 67 | 集线器 | 室内吸顶AP，技术参数详见图纸 | 台 | 2 |
| 68 | 交换机 | 5口全千兆路由器，技术参数详见图纸 | 台 | 1 |
| 69 | 交换机 | 10口无线POE交换机，技术参数详见图纸 | 台 | 1 |
| 70 | 计算机应用、网络系统系统联调 | 计算机应用、网络系统联调 | 系统 | 1 |
|  | 4.3视频监控系统 |  |  |  |
| 71 | 监控摄像设备 | 400万带录音，技术参数详见图纸 | 台 | 9 |
| 72 | 存储设备 | 16路2盘位NVR数字硬盘录像机，技术参数详见图纸 | 台 | 1 |
| 73 | 输入设备 | 4T硬盘，技术参数详见图纸 | 台 | 2 |
| 74 | 显示设备 | 22寸液晶显示器，技术参数详见图纸 | 台 | 1 |
| 75 | 交换机 | 18口POE交换机，技术参数详见图纸 | 台 | 1 |
| 76 | 机柜、机架 | 设备机柜，2000*1000*600mm，含8位PDU电源 | 台 | 1 |
| 77 | 输入设备 | 电脑主机：I5 12400F，24寸显示器，技术参数详见图纸 | 台 | 1 |
| 78 | 安全防范分系统调试 | 电视监视系统~≤50台 | 系统 | 1 |
|  | 4.4中控系统 |  |  |  |
| 79 | 扩声系统设备 | 中控主机，技术参数详见图纸 | 台 | 1 |
| 80 | 软件 | 中控系统，技术参数详见图纸 | 套 | 1 |
| 81 | 输入设备 | 11.5英寸平板电脑含桌面支架，技术参数详见图纸 | 台 | 1 |
| 82 | 控制器 | 空调控制器：485控制器,空调需支持485控制，技术参数详见图纸 | 台 | 1 |
| 83 | 控制器 | 8路电源控制器，技术参数详见图纸 | 台 | 2 |
|  | 4.5LED显示系统 |  |  |  |
| 84 | 显示设备 | 户内P1.5全彩LED屏，技术参数详见图纸 | m2 | 6.144 |
| 85 | 小电器 | LED显示屏专用电源，技术参数详见图纸 | 个 | 20 |
| 86 | 视频系统设备 | LED视频处理器及配套系统播控软件1套，技术参数详见图纸 | 台 | 1 |
| 87 | 视频系统设备 | 接收卡，技术参数详见图纸 | 台 | 10 |
| 88 | 屏体框架钢结构 | 屏体框架钢结构及包边，定制 | m2 | 6.144 |
| 89 | 配电箱 | 智能配电柜，技术参数详见图纸 | 台 | 1 |
| 90 | 输入设备 | 电脑主机：I5 11400F,独显1050TI，19寸液晶显示器，技术参数详见图纸 | 台 | 1 |
| 91 | 扩声系统设备 | 天花喇叭，技术参数详见图纸 | 台 | 2 |
| 92 | 扩声系统设备 | 功放，技术参数详见图纸 | 台 | 1 |
|  | 4.6多媒体设备 |  |  |  |
| 93 | 显示设备 | 65寸壁挂电容触摸一体机，含专用配套液压前维护支架，技术参数详见图纸 | 台 | 1 |
| 94 | 显示设备 | 55寸透明OLED，技术参数详见图纸 | 台 | 1 |
| 95 | 显示设备 | 75寸壁挂电容触摸一体机，含专用配套液压前维护支架，技术参数详见图纸 | 台 | 1 |
| 96 | 显示设备 | 55寸电容触摸一体机，含前维护支架，技术参数详见图纸 | 台 | 1 |
| 97 | 输入设备 | 电脑主机：I5 11400F,独显1050TI，技术参数详见图纸 | 台 | 1 |
| 98 | 视频传输设备 | HDMI网传器，技术参数详见图纸 | 台 | 2 |
|  | 4.7展厅出口处 |  |  |  |
| 99 | 激光DIY刻字机 | 激光DIY刻字机，技术参数详见图纸 | 台 | 1 |
| 五、装修工程 |  |  |  |  |
|  | 5.1地面工程 |  |  |  |
| 100 | 块料楼地面 | 1、400*400mm哑光砖铺装，抬高部分用C10煤渣砼回填/LC7.5轻骨料混凝土(干密度 14KN/m)； 2、 30厚RS20预拌砂浆保护层； 3、1.5mm厚单组份聚氨酯防水涂料(JS)2道,上翻300； 4、20厚1:3水泥砂浆找平层抹平； 5、刷水泥浆结合层一道(水灰比0.4~0.5)； | m2 | 24.85 |
| 101 | 石材楼地面 | 大理石门槛 1、15mm厚黑金砂大理石门槛； 2、20mm厚1:3水泥砂浆； 3、40厚C20细石混凝土找平层； 4、刷水泥浆结合层一道(水灰比0.4~0.5； | m2 | 0.66 |
| 102 | 块料楼地面 | 1、10mm厚黑灰麻通体地砖； 2、20mm厚1:3水泥砂浆粘结层； 3、40厚C20细石混凝土找平层； 4、刷水泥浆结合层一道(水灰比0.4~0.5； | m2 | 63.66 |
|  | 5.2天棚工程 |  |  |  |
| 103 | 吊顶天棚 | 1、定制50mm*50mm*1.5mm铝代木仿古橼子； | m2 | 125 |
| 104 | 藤条造型悬挂吊顶 | 1、定制非标准藤编异形装置（藤编+金属）； 2、尺寸：2400mm*1185mm*400mm； | m2 | 4.77 |
|  | 5.3墙面 |  |  |  |
| 105 | 墙面涂膜防水 | 1、1.5mm厚单组份聚氨酯防水涂料2道，地面延伸400mm，高2800mm； | m2 | 171.6 |
| 106 | 墙面卷材防水 | 1、1.5mm厚PVC卷材防水，地面延伸400mm，高2800mm； | m2 | 171.6 |
| 107 | 块料墙面 | 1、10mm厚1:3水泥砂浆打底找平； 2、400*800浅灰哑光； 3、颜色及规格由设计与业主确认，综合单价不变； | m2 | 68.24 |
|  | 5.4装饰工程 |  |  |  |
| 108 | 金属隔断 | 1、40*80*2镀锌方管结构、Q75轻钢龙骨框架； 2、基层部分：12mm阻燃板基层、防火等级A2级； 3、面层:12mm厚石膏板面层； 4、板缝贴胶带、点锈； 5、详见施工图。 | m2 | 95.98 |
| 109 | 墙面喷刷涂料 | 1、腻子2道打磨，拉毛艺术漆 | m2 | 85 |
| 110 | 墙面喷刷涂料 | 1、定制手工艺术墙绘； 2、规格尺寸：约2200*2000mm； 3、内容由业主确认后再施工； 4、含布展文创设计。 | m2 | 4.4 |
| 111 | 金属装饰线 | 1、1.2mm不锈钢烤漆边框宽； | m2 | 15.16 |
| 112 | 金属踢脚线 | 1、0.8mm黑钛金踢脚线，高50mm； | m2 | 1.62 |
| 113 | 成品隔断 | 1、卫生间定制密度板隔墙； 2、报价含安装及五金。 | m2 | 25.25 |
| 114 | 吊装成品镜子 | 1、吊装成品镜子； 2、尺寸：详见施工图。 | 个 | 1 |
| 115 | 立式成品镜子 | 1、立式成品镜子； 2、尺寸：详见施工图。 | 个 | 1 |
| 116 | 平面成品镜子 | 1、平面成品镜子； 2、尺寸：详见施工图。 | 个 | 2 |
| 117 | 洗涤盆 | 1、定制高低台盆； 2、具体做法详见施工图； 3、含水龙头及其它配件。 | 组 | 4 |
| 118 | 沙盘底座 | 1、沙盘底座； 2、尺寸：详见施工图； | 个 | 1 |
| 119 | 满堂脚手架 | 满堂脚手架 | m2 | 125 |
| 120 | 二次搬运费 | 二次搬运费用； 1、考虑现场车辆无法进场施工，需人力搬运进场增加费用； 2、施工单位自行踏勘现场，一次性报价，结算不另作调整。 | 项 | 1 |
| 121 | 原始地面青石板拆除及外运、消纳 | 1、原始地面青石板拆除及外运、消纳； 2、施工单位自行踏勘现场，一次性报价，结算不另作调整； | 项 | 1 |
| 122 | 原有工程保护费 | 1、原有工程保护费，破坏由施工单位负责修复； 2、施工单位自行踏勘现场，一次性报价，结算不另作调整； | 项 | 1 |

二、固定总价部分具体内容如下：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、软件开发及数字内容 |  |  |  |  |
|  | 版块一 |  |  |  |
| 1 | 软件创意策划 | 依据界面设计与用户画像进行功能需求分析整理并输出初步软件 PRD; 根据需求分析深化设计交互逻辑，输出交互设计原型（包括功能、操作、反馈及信息呈现逻辑等）； 根据展项主题梳理内容文本与内容架构；根据展项内容，整理、筛选、提炼、 输出合适的原始素材包根据原始素材设计制作版面所需内容并排版，输出界面设计文件（审核后开始制作并确认定稿后输出，变更不超过 3 版） | 套 | 1 |
| 2 | 动态UI设计制作 | 根据展项主题梳理内容文本与内容架构；根据展项内容，整理、筛选、提炼、输出合适的原始素材包根据原始素材设计制作版面所需内容并排版，输出界面设计文件（审核后开始制作并确认定稿后输出，变更不超过 3 版） | 套 | 1 |
| 3 | 交互内容设计制作 | 含三块内容，最多层级为三级界面。 A板块：二级界面，展示图片+图说介绍。 B板块：上下滑动展示，内容为文字+辅助配图。 C板块：三级界面，两块内容，通过按钮控制前后页面切换 交互动效设计与制作（包括首页待机动画制作、界面元素动画制作、按钮动效动画制作、组件切换动画制作、页面转场动画制作等） 交互音效设计与制作等 | 套 | 1 |
| 4 | 交互软件开发 | 软件开发:图文查询播放展示系统，支持内容更新替换 文件格式.exe; 展项模块程序编写：包含资源整理、图片裁剪美化、UI 搭建、素材整合，场景制作； 程序调试:展项模块程序调试，服务端联调，功能调试评审 软件版本的迭代更新：内容更新替换，软件升级，现场调试，现场调试 | 套 | 1 |
| 5 | 内容深化 | 依据施昕更的成长经历，进行资料梳理和深化 | 套 | 1 |
|  | 版块二 |  |  |  |
| 6 | 软件创意策划 | 依据界面设计与用户画像进行功能需求分析整理并输出初步软件 PRD; 根据需求分析深化设计交互逻辑，输出交互设计原型（包括功能、操作、反馈及信息呈现逻辑等）； 根据展项主题梳理内容文本与内容架构；根据展项内容，整理、筛选、提炼、输出合适的原始素材包根据原始素材设计制作版面所需内容并排版，输出界面设计文件（审核后开始制作并确认定稿后输出，变更不超过 3 版） | 套 | 1 |
| 7 | 动态UI设计制作 | 根据展项主题梳理内容文本与内容架构；根据展项内容，整理、筛选、提炼、 输出合适的原始素材包根据原始素材设计制作版面所需内容并排版，输出界面设计文件（审核后开始制作并确认定稿后输出，变更不超过 3 版） | 套 | 1 |
| 8 | 交互内容设计制作 | 含三块内容，最多层级为三级界面。 A板块：二级界面，展示图片+图说介绍。 B板块：上下滑动展示，内容为文字+辅助配图。 C板块：三级界面，两块内容，通过按钮控制前后页面切换 交互动效设计与制作（包括首页待机动画制作、界面元素动画制作、按钮动效动画制作、组件切换动画制作、页面转场动画制作等） 交互音效设计与制作等 | 套 | 1 |
| 9 | 交互软件开发 | 软件开发:图文查询播放展示系统，支持内容更新替换 文件格式.exe; 展项模块程序编写：包含资源整理、图片裁剪美化、UI 搭建、素材整合，场景制作； 程序调试:展项模块程序调试，服务端联调，功能调试评审 软件版本的迭代更新：内容更新替换，软件升级，现场调试，现场调试 | 套 | 1 |
| 10 | 内容深化 | 依据《良渚》报告的出版过程，进行资料梳理和深化 | 套 | 1 |
|  | 版块三 |  |  |  |
| 11 | 软件创意策划 | 依据界面设计与用户画像进行功能需求分析整理并输出初步软件 PRD; 根据需求分析深化设计交互逻辑，输出交互设计原型（包括功能、操作、反馈及信息呈现逻辑等）； 根据展项主题梳理内容文本与内容架构；根据展项内容，整理、筛选、提炼、输出合适的原始素材包根据原始素材设计制作版面所需内容并排版，输出界面设计文件（审核后开始制作并确认定稿后输出，变更不超过 3 版） | 套 | 1 |
| 12 | 动态UI设计制作 | 根据展项主题梳理内容文本与内容架构；根据展项内容，整理、筛选、提炼、输出合适的原始素材包根据原始素材设计制作版面所需内容并排版，输出界面设计文件（审核后开始制作并确认定稿后输出，变更不超过 3 版） | 套 | 1 |
| 13 | 交互内容设计制作 | 含三块内容，最多层级为三级界面。 A板块：二级界面，展示图片+图说介绍。 B板块：上下滑动展示，内容为文字+辅助配图。 C板块：三级界面，两块内容，通过按钮控制前后页面切换 交互动效设计与制作（包括首页待机动画制作、界面元素动画制作、按钮动效动画制作、组件切换动画制作、页面转场动画制作等） 交互音效设计与制作等 | 套 | 1 |
| 14 | 交互软件开发 | 软件开发:图文查询播放展示系统，支持内容更新替换 文件格式.exe; 展项模块程序编写：包含资源整理、图片裁剪美化、UI 搭建、素材整合，场景制作； 程序调试:展项模块程序调试，服务端联调，功能调试评审 软件版本的迭代更新：内容更新替换，软件升级，现场调试，现场调试 | 套 | 1 |
| 15 | 内容深化 | 依据施昕更在瑞安的故事，进行资料梳理和深化 | 套 | 1 |
| 16 | 内容深化 | 依据施昕更在瑞安的故事，进行素材收集整理、逻辑深化，用于定制影片 | 套 | 1 |
| 17 | 视频剪辑加工 | 根据现有视频素材进行二次剪辑创作 | 套 | 1 |
|  | 版块四 |  |  |  |
| 18 | 软件创意策划 | 依据界面设计与用户画像进行功能需求分析整理并输出初步软件 PRD; 根据需求分析深化设计交互逻辑，输出交互设计原型（包括功能、操作、反馈及信息呈现逻辑等）； 根据展项主题梳理内容文本与内容架构；根据展项内容，整理、筛选、提炼、输出合适的原始素材包根据原始素材设计制作版面所需内容并排版，输出界面设计文件（审核后开始制作并确认定稿后输出，变更不超过 3 版） | 套 | 1 |
| 19 | 动态UI设计制作 | 根据展项主题梳理内容文本与内容架构；根据展项内容，整理、筛选、提炼、输出合适的原始素材包根据原始素材设计制作版面所需内容并排版，输出界面设计文件（审核后开始制作并确认定稿后输出，变更不超过 3 版） | 套 | 1 |
| 20 | 交互内容设计制作 | 含三块内容，最多层级为三级界面。 A板块：二级界面，展示图片+图说介绍。 B板块：上下滑动展示，内容为文字+辅助配图。 C板块：三级界面，两块内容，通过按钮控制前后页面切换 交互动效设计与制作（包括首页待机动画制作、界面元素动画制作、按钮动效动画制作、组件切换动画制作、页面转场动画制作等） 交互音效设计与制作等 | 套 | 1 |
| 21 | 交互软件开发 | 软件开发:图文查询播放展示系统，支持内容更新替换 文件格式.exe; 展项模块程序编写：包含资源整理、图片裁剪美化、UI 搭建、素材整合，场景制作； 程序调试:展项模块程序调试，服务端联调，功能调试评审 软件版本的迭代更新：内容更新替换，软件升级，现场调试，现场调试 | 套 | 1 |
| 22 | 内容深化 | 依据良渚文化介绍，进行大量资料梳理和深化 | 套 | 1 |
| 二、展项道具、美工图文 |  |  |  |  |
|  | 庭院 |  |  |  |
| 23 | 定制施昕更人物雕塑 | 1.材质：铜； 2.规格尺寸：约2000mm*1100mm*700mm； 3.雕塑艺术造型：分层套圈放线、搭制钢木骨架、上大泥、大形塑造、细部刻划、过程保养，原创作者监制; 4.制模定样（石膏成型）：制外模、掏泥、拆内骨架、组合外模、制内模、清脱外模、内模整型、表面喷漆及保护、清运垃圾、原创作者监制; 5.金属铸造（黄铜）：制硅胶与石膏套模、制腊型、制耐火壳、金属熔炼、浇铸、清砂、组合成品、表面处理、现场安装，原创作者监制; 6.含包装、运输费、安装费； 7.含方案设计。 | 项 | 1 |
| 24 | 定制金属景墙 | 1.规格尺寸：约5880*2550*290mm，其中画面规格：约5300mm*2280mm*80mm(最厚位置厚度)，立柱规格：约直径290mm； 2.基础安装：清理施工区域、安装位置定位、基础浇筑； 3.景墙制作：设计图纸、金属框架制作、金属板材加工、焊接和组装、表面处理、安装、细节处理、质量检查； 4.含搬运上山费用、安装费； 5.含文案内容创作，布展文创设计。 | 项 | 1 |
| 25 | 定制牌匾 | 定制实木牌匾制品 1.规格尺寸：约2000mm*600mm*100mm； 2.定制及安装； 3.含文案内容创作，布展文创设计； | 项 | 1 |
|  | 前言 |  |  |  |
| 26 | 定制立体字 | 立体字 1.精工不锈钢烤漆背发光金属字； 2.规格尺寸：约250mm*290mm*25mm； 3.定制及安装； 4.数量:4个； 5.含文案内容创作，布展文创设计。 | 项 | 1 |
| 27 | 定制立体字 | 立体字 1.亚克力背打UV雕刻字； 2.规格尺寸：约65mm*70mm*10mm； 3.定制及安装； 4.数量：23个； 5.含文案内容创作，布展文创设计。 | 项 | 1 |
| 28 | 定制墙面印刷字 | 印刷字 1.专业印刷机器现场印刷； 2.面积：约0.63㎡； 3.含文案内容创作，布展文创设计。 | 项 | 1 |
|  | 版块一 |  |  |  |
| 29 | 定制展板 | 烤漆不锈钢底板 1.规格尺寸：约1560mm*620mm*5mm； 2.定制及安装； 3.数量：1个； 4.含布展文创设计。 | 项 | 1 |
| 30 | 定制立体字 | 立体字 1.精工不锈钢烤漆背发光金属字； 2.规格尺寸：约200mm*180mm*25mm； 3.定制及安装； 4.数量:4个； 5.含文案内容创作，布展文创设计。 | 项 | 1 |
| 31 | 定制立体字 | 立体字 1.亚克力烤漆雕刻字； 2.规格尺寸：约60mm*60mm*10mm； 3.定制及安装； 4.数量:9个； 5.含文案内容创作，布展文创设计。 | 项 | 1 |
| 32 | 定制玻璃 | 超白钢化玻璃UV 1.规格尺寸：约1180mm*1670mm*8mm； 2.定制及安装； 3.数量：1个； 4.含文案内容创作，布展文创设计。 | 项 | 1 |
| 33 | 定制展板 | 不锈钢烤漆展板UV 1.规格尺寸：约345mm*215mm*12mm、365mm*295mm*12mm、370mm*275mm*12mm、365mm*200mm*12mm； 2.定制及安装； 3.数量：共4个； 4.含文案内容创作，布展文创设计。 | 项 | 1 |
| 34 | 定制挂式展示牌 | 不锈钢烤漆展板UV（穿孔挂绳） 1.规格分别为：约765mm*135mm*10mm，765mm*300mm*10mm，260mm*355mm*10mm，550mm*305mm*10mm，410mm*470mm*10mm ，760mm*605mm*10mm ， 425mm*325mm*10mm ，270mm*460mm*10mm ，765mm*430mm*10mm，645mm*390mm*10mm，330mm*870mm*10mm ，765mm*135mm*10mm， 680mm*360mm*10mm ，585mm*420mm*10mm; 2.定制及安装; 3.数量：共14个; 4.含文案内容创作，布展文创设计. | 项 | 1 |
| 35 | 定制展柜 | 不锈钢烤漆玻璃展柜 1.面层不锈钢板UV; 2.型钢烤漆骨架，专业展陈级绒布面底座; 3.面罩 8mm超白钢化玻璃; 4.规格尺寸：约2715mm*370mm*630mm; 5.定制及安装; 6.数量：1个; 7.含文案内容创作，布展文创设计. | 项 | 1 |
|  | 版块二 |  |  |  |
| 36 | 定制展板 | 烤漆不锈钢底板 1.规格尺寸：约1560mm*620mm*5mm； 2.定制及安装； 3.数量：1个； 4.含布展文创设计。 | 项 | 1 |
| 37 | 定制立体字 | 立体字 1.精工不锈钢烤漆背发光金属字； 2.规格尺寸：约200mm*180mm*25mm； 3.定制及安装； 4.数量:4个； 5.含文案内容创作，布展文创设计。 | 项 | 1 |
| 38 | 定制立体字 | 立体字 1.亚克力烤漆雕刻字； 2.规格尺寸：约60mm*60mm*10mm； 3.定制及安装； 4.数量:11个； 5.含文案内容创作，布展文创设计。 | 项 | 1 |
| 39 | 定制展板 | 不锈钢烤漆展板UV 1.规格尺寸分别为：约545mm*135mm*12mm，540mm*380mm*12mm，625mm*535mm*12mm，965mm*360mm*12mm，240mm*360mm*12mm； 2.定制及安装； 3.数量：共5个； 4.含文案内容创作，布展文创设计。 | 项 | 1 |
| 40 | 定制展台 | 不锈钢烤漆展台 1.面层不锈钢烤漆板UV； 2.规格尺寸：约1145mm*385mm*980mm； 3.数量：1套； 4.定制及安装； 5.含文案内容创作，布展文创设计。 | 项 | 1 |
| 41 | 定制金属书 | 异形不锈钢烤漆装置 1.表面文字丝印处理； 2.整体规格尺寸：约1050*1330mm*150mm； 3.定制及安装； 4.数量：1套； 5.含文案内容创作，布展文创设计。 | 项 | 1 |
| 42 | 定制文件盒 | 不锈钢烤漆底座、亚克力展示盒 1.规格尺寸：约290mm*370mm*20mm； 2.定制及安装； 3.数量：1套。 | 项 | 1 |
| 43 | 定制画框 | 不锈钢烤漆画框 1.规格分别：为850mm*340m，260mm*370mm，260mm*370mm； 2.定制及安装； 3.数量：共3套。 | 项 | 1 |
| 44 | 定制壁龛 | 深灰色不锈钢烤漆壁龛 1.规格分别为：约530mm*330mm*200mm，290mm*330mm*200mm，290mm*330mm*200mm，290mm*330mm*200mm，310mm*280mm*200mm； 2.定制及安装； 3.数量：共5个。 | 项 | 1 |
|  | 版块三 |  |  |  |
| 45 | 定制展板 | 烤漆不锈钢底板 1.规格尺寸：约1560mm*620mm*5mm； 2.定制及安装； 3.数量：1个； 4.含布展文创设计。 | 项 | 1 |
| 46 | 定制立体字 | 立体字 1.精工不锈钢烤漆背发光金属字； 2.规格尺寸：约200mm*180mm*25mm； 3.定制及安装； 4.数量:4个； 5.含文案内容创作，布展文创设计。 | 项 | 1 |
| 47 | 定制立体字 | 立体字 1.亚克力烤漆雕刻字； 2.规格尺寸：约60mm*60mm*10mm； 3.定制及安装； 4.数量:6个； 5.含文案内容创作，布展文创设计。 | 项 | 1 |
| 48 | 定制立体字 | 立体字 1.亚克力烤漆雕刻字； 2.规格尺寸：约90mm*120mm*5mm； 3.定制及安装； 4.数量:4个； 5.含文案内容创作，布展文创设计。 | 项 | 1 |
| 49 | 定制展板 | 不锈钢烤漆饰面板UV 1.规格尺寸：约4780mm*1150mm*1.5mm； 2.定制及安装； 3.数量：1个； 4.含文案内容创作，布展文创设计。 | 项 | 1 |
| 50 | 定制展板 | 不锈钢烤漆饰面板UV 1.规格尺寸约：300mm*1150mm*1.5mm; 2.定制及安装; 3.数量：1个; 4.含文案内容创作，布展文创设计; | 项 | 1 |
| 51 | 定制画框 | 不锈钢烤漆画框 1.规格尺寸：约435mm*680mm*25mm； 2.定制及安装； 3.数量：3套。 | 项 | 1 |
| 52 | 定制展柜 | 不锈钢烤漆玻璃展柜 1.型钢烤漆骨架，专业展陈级绒布面底座； 2.面罩 8mm超白钢化玻璃； 3.规格尺寸：约3675mm*440mm*240mm； 4.定制抽拉底板及抽屉面板； 5.内部及底部 LED 灯光； 6.内置恒温恒湿器； 7.定制及安装； 8.数量：1个。 | 项 | 1 |
|  | 版块四 |  |  |  |
| 53 | 定制沙盘 | 制作异形沙盘，规格约：约2500mm（长）*1500mm（宽） （1）资料收集与研究：首先需要对良渚古城的历史背景、地理环境、建筑特点等进行深入研究，收集相关的考古资料、历史文献和图片 （2）设计沙盘模型：根据收集的资料，设计沙盘的初步模型，包括古城的城墙、宫殿、街道、水系等主要结构。 （3）制作模型：使用草裹泥，根据设计图制作沙盘模型的各个部分。 （4）雕刻细节：对模型的各个部分进行精细雕刻。 （5）上色与涂装：根据良渚古城的历史特点，对模型进行上色和涂装，使其尽可能接近实际古城的颜色和质感。 （6）组装：将雕刻好的各个部分按照设计图组装起来，形成完整的沙盘模型。 （7）景观布置：在沙盘上布置植被、水体等自然景观，增加沙盘的真实感和观赏性。 （8）灯光效果：安装水流灯光系统，增强沙盘的视觉效果。 （9）最终检查与调整：对完成的沙盘进行最终检查，确保所有细节都符合历史资料，并对需要调整的部分进行修改。 （10）含搬运上山费用、安装费。 | 项 | 1 |
|  | 结语 |  |  |  |
| 54 | 定制立体字 | 立体字 1.精工不锈钢烤漆背发光金属字； 2.规格尺寸：约150mm*165mm*25mm； 3.定制及安装； 4.数量:4个； 5.含文案内容创作，布展文创设计。 | 项 | 1 |
| 55 | 定制立体字 | 立体字 1.亚克力背打UV雕刻字； 2.规格尺寸：约55mm*55mm*10mm； 3.定制及安装； 4.数量:79个； 5.含文案内容创作，布展文创设计。 | 项 | 1 |
| 56 | 定制墙面印刷字 | 印刷字 1.专业印刷机器现场印刷； 2.面积：约0.42㎡； 3.含文案内容创作，布展文创设计。 | 项 | 1 |
|  | 展品 |  |  |  |
| 57 | 定制展品 | 技术特征及要求： 1、包含3D打印技术构建、印刷复制品、仿制品、模型复制品等 2、规格尺寸：根据展品深化方案 3、独立定制、包装、运输、摆放 4、数量：约30套 | 项 | 1 |

五、其它要求

- 1.采购人提供施工现场，并配合提供能正常施工的要素（如：水、电接口，物品过渡性安放区，工人、物料进出的相关流程办理等）。

2.项目实施要求：

2.1.服务期要求：本项目总服务期60日历天。

2.2. 供应商须在响应文件技术标中针对本项目制定详细的计划，保证本项目按时优质完成。

2.3. 项目实施中如需专业承包资质企业实施的，中标供应商须按相关规定执行，产生的相应费用由中标供应商承担，且专业承包单位需经采购人确认后方可进场作业。

2.4. 中标供应商对质量、工程材料的标准必须符合设计及规范要求，并且满足国家颁发的《建筑工程施工质量验收统一标准》。装修布展必须采用环保型一线品牌的材料。

2.5. 中标供应商应当按照安全文明施工标准进行实施，做好安全保护措施以及成品保护，减少对周围群众工作及生活的影响，杜绝安全事故发生。由于中标供应商的责任造成的一切人员伤亡及损失均由中标供应商承担法律责任并负责陪偿。

2.6. 中标供应商需为本项目成立设计师团队，能够在施工中全程派驻现场。采购人确认布展方案后必须严格按照要求实施，并接受采购人对其项目实施的质量、工期、安全、文明施工、环保等进行监督和管理。

2.7. 项目实施期间所需的用水、用电由采购人指定驳接点，由中标供应商自行布线管、加表计量，并向采购人交付水、电费。

2.8. 中标供应商在项目实施期间须严格遵守政府职能部门的各项规章制度，由于其自身原因导致政府职能部门对其罚款和停工整改，由中标供应商自行承担相应的损失及整改费用。

2.9. 项目实施期间中标供应商的建筑垃圾必须及时清运干净，未及时清理的，采购人有权委托他人进行处理，相应费用从中标供应商的合同款中扣除。

3.售后服务期：

- 3.1.本项目售后服务期为自项目验收通过之日起计算，共计为 12 个月。

- 3.2.如果售后服务期内因设备或所提供货物本身缺陷造成各种故障应由中标供应商免费技术服务和维修(包括零部件供应)。

- 3.3.中标供应商必须在2小时内作出响应，并在最短的时间内提出解决方案。自接到保修通知之日起24小时内派人保修，直至修复。

- 3.4.在国家规定的合理使用年限内，中标供应商要确保质量。因中标供应商原因致使在合理使用年限内造成人身和财产损害的，中标供应商应承担损害赔偿责任。

- 3.5.售后服务期结束后，采购人继续要求中标人提供维修服务，中标供应商不得拒绝。中标供应商仍应按质保维修要求对本保证提供及时、良好的维护服务，其费用应由采购人承担。

- 4.服务能力：供应商有足够的服务能力响应招标方对项目的各项技术支持，如人员、工具、服务响应、安装调试、培训等。

5.付款方式及要求

- 5.1履约保证金：

- 5.1.1履约担保的形式、金额：合同签订后7个工作日内，中标供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、保险机构出具的保函等非现金形式向采购人缴纳合同金额1%的履约担保。

- 5.1.2以保函方式提交的：保函应满足以下几个条件：

- ①见索即付：即在成交供应商没有实施合同或者未履行合同义务时，采购人不需要出具任何证明和理由，只要看到成交供应商违约，就可对保函进行收兑；

- ②保函期限：自合同生效且项目具备实施条件后起至工程竣工验收合格之日止；

- ③如果由于服务期延误或银行、保险公司要求分期出具保函的，则在前一份保函有效期满之日2个月前必须重新出具相同内容的保函；

- ④保函开具方需开通官方网站进行在线查询功能。采购人通过开具方的官方网站进行在线查询后，可以确认真实性的，对原件进行收讫。否则，采购人有权不予收讫。

- 5.1.3以支票、汇票、本票等形式提交：应当从成交供应商基本户转出，交纳至采购人指定账户；履约担保退还时间：自合同生效且项目具备实施条件后起至工程竣工验收合格后退还履约担保。

- 5.2付款方式：

- 5.2.1预付款的支付：合同签订且具备实施条件后7个工作日内支付合同总额的40%作为预付款。（根据浙财采监[2022]3号文件，在签订合同时，磋商供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。）

- 5.2.2预付款的扣回：从支付第一期进度款开始，全额扣回。

- 5.2.3采购人视成交供应商资信情况，可要求成交供应商向采购人开具预付款担保：

①提交预付款担保的期限：成交供应商向采购人支付预付款7天前提供预付款担保。

②预付款担保的形式为：采用银行、保险机构出具的形式。保函为见索即付保函：即在成交供应商没有实施合同或者未履行合同义务时，采购人不需要出具任何证明和理由，只要看到成交供应商违约，就可对保函进行收兑。

③采购人在合同款中逐期扣回预付款后，预付款担保额度应相应减少，但剩余的预付款担保金额不得低于未被扣回的预付款金额。

- 5.2.4进度款：设备进场后支付至合同价的60%；布展施工及设备安装完成后支付至合同价的85%；项目结算审计完成后至结算价的100%。

- 注：

- 根据《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监〔2022〕3号）文件要求，对于满足合同支付约定条件的，采购人于收到成交供应商开具的正式税务发票后7个工作日内予以支付相应合同价款，由违约或验收结果引起的经济扣罚，直接在进度款中扣除。

- 延迟支付中小企业中小企业款项的，供应商可要求采购单位支付逾期利息。

6.其他要求

本项目采用部分单价合同与部分固定总价相结合的承包方式。具体如下：

- 6.1采购人提供的空调、消防设施、基础改造、智能、装修工程等部分（具体详见第三部分发包人要求提供的清单）采用单价合同（此部分单价包括完成清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、企业管理费、利润、安全文明施工费、规费、税金等全部费用，并考虑一定的风险因素。）

- 6.2布展部分内容包括软件开发及数字内容（多媒体制作）、展现道具、美工图文等（具体详见第三部分发包人要求提供的清单）为固定总价合同。此部分应包括了提供所有承包服务所需的人员费用、资料搜集整理、布展设计、多媒体软件程序开发、动画影片、多媒体设备采购/安装/调试、艺术品创作及定制、展品采购、布展搭建、拆除费用、垃圾清运处理、备件、专用工具、保修期内的缺陷修复和维修维护、保险、规费、税费、利润费等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。本部分价格由于细微偏差（如规格、尺寸、制作内容、细节材料等）等引起变化，价格均不予调整；若因非承包人原因发生重大变更的，由双方协商确定。

# 第四部分  评审办法

评审办法前附表

| - 序号 | - 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录* | - 评标标准 | 主观分/客观分 | - 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 商务技术（90分） |  |  |  |  |
| - 1 | - 相关荣誉 | 磋商供应商具有展陈类项目市级及以上荣誉证书的每个得2分，最高得6分； - 注：提供荣誉证书等并加盖供应商公章，不提供不得分。 | - 客观分 | - 6分 |
| - 2 | - 类似项目业绩 | - 磋商供应商2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）以来的同类业绩，每个得1分，最高得1分。（注：业绩有效性认定：提供中标通知书和合同原件扫描件并加盖供应商公章，不提供不得分，二者缺一不可，否则不得分。） | - 客观分 | - 1分 |
| - 3 | - 项目人员配备 | 投入本项目人员中： 1.具有信息技术专业高级工程师及以上资格职称的，得2分，最高得2分。 2.具有陈列展览专业工艺美术师及以上资格职称，得2分，最高得2分。本项最高得4分，同一人得分只计1次，不重复计分。 - 注：提供职称证书复印件并加盖供应商公章，不提供不得分；由供应商为其缴纳的2024年7月-2024年9月社保证明（加盖社保缴费证明专用章或电子章），非独立法人的分公司社保证明有效。 | - 客观分 | - 4分 |
| - 4 | - 深化策划方案 | 根据策划文案（包括但不限于展陈大纲、内容策划、展品布置）进行评分： - 展陈大纲叙事线索非常清晰、逻辑顺序非常严谨的得6分；叙事线索较清晰、逻辑顺序较为严谨的得3分；叙事线索不清晰、逻辑顺序错乱的或不提供的不得分。 - 内容策划全面完整，能够连贯性、教育性和故事性地讲述“施昕更发现良渚”的过程，彰显施昕更与瑞安之间的关联的得6分；内容较为完整，较为具有连贯性、教育性和故事性的得3分；内容不完整、不连贯的不得分。 - 展品布置与展陈内容具有非常高的关联性，满足展陈内容系统性，具备能高度体现施昕更与瑞安有关的历史展品（包括但不限于手稿、老报纸等历史档案）的得6分；展品布置与展陈内容具有较高关联性，具备能体现施昕更与瑞安有关的历史展品（包括但不限于手稿、老报纸等历史档案）的得4分；展品布置与展陈内容具有较高关联性，但与瑞安关联度不高的得2分；展品布置不具有匹配度，不满足展陈内容系统性的或不提供的不得分。 | - 主观分 | - 18分 |
| - 5 | - 文创设计方案 | 根据文创设计方案（包含但不限于名人铜像雕塑及配套景墙、人物肖像绘制、平面版式设计）进行评分： - 庭院名人铜像雕塑及配套景墙非常符合施昕更形象，形式与展示内容有效结合，视觉上美观大方，易于维护和操作的得8分；较为美观的，较为符合展示主题的得4分；不美观、不方便维护和操作的或不提供的不得分。 - 展馆内人物肖像及其他元素绘制非常符合展示主题，细节刻画形象、美观大气的得8分；较为美观，较为符合展示主题的得4分；不美观、不符合展示主题的或不提供的不得分。 - （3）平面版式设计精致典雅，视觉传达内容非常丰富，版面设计非常合理，信息传递清晰，制作应用水平非常高的得8分，平面美工排版一般，视觉传达内容普通，制作应用水平一般的得4分；平面美工排版不美观，视觉传达内容不清晰的或不提供的不得分。 | - 主观分 | - 24分 |
| - 6 | 多媒体 - 设计方案 | 根据多媒体设计方案（多媒体软件开发手册、软件交互界面等）进行评分： - 多媒体软件开发手册非常符合本项目内容交互展示需求，交互逻辑清晰、准确，层级设置非常合理的得5分；多媒体软件开发手册较为符合本项目内容交互展示需求，交互逻辑较为清晰准确，层级设置较为合理的得3分；多媒体软件开发手册不符合本项目内容交互展示需求，交互逻辑较混乱，层级设置不合理的或不提供的不得分。 - （2）软件界面直观易懂、交互元素体现良渚文化主题并与整体设计保持一致风格和行为的得5分；软件界面较为清晰、交互元素较为符合展示主题的得3分；软件界面不清晰、交互元素偏离展示主题的或不提供的不得分。 | - 主观分 | - 10分 |
| - 7 | - 采访、宣传方案 | 根据采访、宣传方案进行评分（需提供采访、宣传计划、采访对象、发表媒体等信息）： - 采访计划清晰明确，拟定采访对象与本馆关联度高，采访内容逻辑顺畅，符合展示主题的得6分；采访计划较清晰，采访对象与本馆有关，比较符合展示主题的得3分；采访计划不明朗，不符合展示主题的或不提供的不得分。 - （2）媒体宣传计划方案全面、内容关联度高、具有传播效应并且能够确保后续宣传方案执行的，得6分；媒体宣传计划方案较全面，内容关联度较高并且能确保后续宣发执行的，得3分。不提供宣传报道或报道没有关联度、无法确保宣传方案执行的不得分。 | - 主观分 | - 12分 |
| - 8 | - 演示 | 根据方案演示（空间漫游），进行评分： - 非常符合或优于本项目服务采购要求，视觉效果强，可操作性强的得8分； - 较符合本项目服务采购要求，有一定视觉效果，可操作性较强的得4分； - 不符合本项目服务采购要求的或不提供的，不得分。 注：演示时长3分钟以内（采用常规视频文件格式，如avi、mp4、wmv等，windows系统自带播放器可播放）； U盘因未标注单位名称或其他原因导致无法判断所属单位的，或者U盘无法读取，或未提供U盘的，演示不得分。 - 注：演示文件应密封（加盖单位公章及法定代表人印章）于投标当天投标截止时间前送达开标地点（瑞安市公共资源交易中心开标室-瑞安市安阳街道阳光路155号国投大厦北首3楼），否则本项不得分。接收联系人：郭先生 联系电话：13454882026 | - 主观分 | - 8分 |
| 9 | 实施组织方案 | 根据供应商提供的项目实施组织方案（包含但不限于包括项目进度计划、质量保证措施、安全文明措施等）进行评分： （1）项目进度计划及进度保障措施好，工作进度控制科学合理，各阶段衔接紧密，进度把控措施得当的得1.5分；项目进度计划较为科学合理，进度把控措施较为得当的得1分；项目进度计划不合理，进度把控措施不得当的不得分。 （2）安全文明措施方案合理合法、安全责任制度非常规范、安全防护措施非常完善的得1.5分；安全文明措施方案合理合法、安全责任制度较为规范、安全防护措施较为完善的得1分；安全文明措施方案不合理的或不提供的不得分。 | - 主观分 | - 3分 |
| 10 | 项目重难点分析 | 根据供应商提供的项目重难点分析进行评分 （1）分析符合项目实际需求，具有科学性、合理性、针对性和可行性强的得2分； （2）分析合理性、针对性和可行性较强的得1分； （3）分析不合理、无可行性或不提供的不得分。 | - 主观分 | - 2分 |
| 11 | 服务承诺 | 根据供应商提供的服务承诺进行评分： （1）服务响应及时、方案符合项目服务需求，具有先进性、合理性、科学性的得2分； （2）服务响应一般、方案比较具有先进性、合理性、科学性的得1分； （3）服务响应不及时、方案不合理或不提供的不得分。 | - 主观分 | - 2分 |
| - 报价（10分） |  |  |  |  |
| - 12 | - 报价评标 | - 价格分统一采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他磋商供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分：（评标基准价/投标报价）*10。计算分数时四舍五入取小数点后两位。 | - 自动计算 | - 10分 |

*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2. 评标标准：见评标办法前附表。

三、评标程序

3.1符合性审查。磋商小组应当对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。不满足磋商文件的实质性要求的，响应无效。

3.2磋商

3.2.1磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

3.2.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

3.2.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组通过政府采购云平台以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

3.2.4供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求通过政府采购云平台提交磋商记录，并由其法定代表人或授权代表签名或者加盖公章。

3.2.5供应商的磋商记录无法通过政府采购云平台上传的，可在规定时间内（不少于半小时）通过指定的电子邮箱（228967618@163.com）提交。

3.3最后报价

3.3.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

3.3.2磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

3.3.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第三条第四项情形的，提交最后报价的供应商可以为2家

3.4 比较与评价。磋商小组应当按照磋商文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.5汇总商务技术得分。磋商小组各成员应当独立对每个供应商的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.6报价评审。

3.6.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.6.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.6.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.6.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.6.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.6.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.6.1规定的顺序修正。修正后的报价按照相关法律法规经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

3.6.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.6.3投标报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.6.4磋商小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.6.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第二十一条第三款情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。出现并列第一名时由采购人确认成交供应商或采购人授权磋商小组按抽签方式确认成交供应商。

3.6编写评标报告。磋商小组根据全体成员签字的原始评审记录和评审结果，按照评审得分由高到低推荐成交候选供应商（成交候选供应商应包括所有合格供应商），并编写评审报告。磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。▲有下列情况之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备采购文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备采购文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照采购文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于采购文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.13投标文件不满足采购文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

4.3▲有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

4.3.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

4.3.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.3.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.3.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4.3.5不同投标人的投标文件相互混装；

4.3.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

4.3.7不同供应商的电子投标（响应）文件上传的IP地址、MAC地址、硬盘序列号等硬件信息相同且无法合理解释的；

4.3.8.不同供应商的电子投标（响应）文件上传时的手机号信息相同且无法合理解释的。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改采购文件，重新组织采购活动。评标委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改采购文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标或者中标人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标或者中标人但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照7.1-7.4规定处理。

- 第五部分  拟签订的合同文本

甲方：                          （以下简称甲方）

乙方：                          （以下简称乙方）

经过公开招标，确定                              为施昕更瑞安印迹馆布展项目服务供应商，甲乙双方经协商，就协议有效期内乙方向甲方提供施昕更瑞安印迹馆布展项目事宜达成以下条款：

第一条：定义

1、本协议中的下列术语应解释为：

（1）“协议”系指甲方与乙方签署的、载明甲方与乙方协利义务的协议，包括所有的附件、附录和其他构成协议的所有文件。

（2）本协议由甲方与乙方签订。

（3）“甲方”系指瑞安市名称建设投资有限公司。

（4）“乙方”系指本次中标人。

第二条：服务期限：自合同签订之日起至2024年   月     日前完成本项目陈列布置并通过验收。

第三条：合同价：大写                    （￥        .00）。

本项目采用部分单价合同与部分固定总价相结合的承包方式。具体如下：

- 一、采购人提供的空调、消防设施、基础改造、智能、装修工程（具体详见第三部分发包人要求提供的清单）采用单价合同（此部分单价包括完成清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、企业管理费、利润、安全文明施工费、规费、税金等全部费用，并考虑一定的风险因素。）。关于变更估价的约定:按《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》、《浙江省建设工程计价规则（2018版）》第8.3合同价款调整的规定执行（详见附件1），费率按《浙江省建设工程计价规则（2018版）》取费定额中值计取，中标下浮率=[1-（中标价-暂列金额）/（招标控制价-暂列金额）]×100％。

- 二、布展部分内容包括软件开发及数字内容（多媒体制作）、展现道具、美工图文等（具体详见第三部分发包人要求提供的清单）为固定总价合同。此部分应包括了提供所有承包服务所需的人员费用、资料搜集整理、布展设计、多媒体软件程序开发、动画影片、多媒体设备采购/安装/调试、艺术品创作及定制、展品采购、布展搭建、拆除费用、垃圾清运处理、备件、专用工具、保修期内的缺陷修复和维修维护、保险、规费、税费、利润费等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。本部分价格由于细微偏差（如规格、尺寸、制作内容、细节材料等）等引起变化，价格均不予调整；若因非承包人原因发生重大变更的，由双方协商确定。

- 第四条：履约担保

合同签订后7个工作日内，乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、保险机构出具的保函等非现金形式向采购人缴纳合同金额1%的履约担保。

- 采用支票、汇票、本票等非现金形式提交的，应满足以下几个条件：

- 应当从中标人基本户转出；

- 履约担保的退还时间：待项目通过竣工验收之日后予以无息退还。

- 采用保函形式提交履约担保的，应满足以下几个条件：

- 为见索即付保函：即在中标人没有实施合同或者未履行合同义务时，采购人不需要出具任何证明和理由，只要看到中标人违约，就可对保函进行收兑。

- 保函期限：自合同生效之日起至服务期限满之日止。

- 如果由于服务期延误或保函出具机构要求分期出具保函的，则在前一份保函有效期满之日1个月前必须重新出具相同内容的保函。

- 若以支票、汇票、本票等非现金形式提交的，应当从中标人基本户转出，履约担保的退还：合同服务期满后予以全部退还（不含罚款）。

- 第五条：付款方式：

- 预付款的支付：合同签订且具备实施条件后7个工作日内支付合同总额的40%作为预付款。（根据浙财采监[2022]3号文件，在签订合同时，磋商供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。）

- 预付款的扣回：从支付第一期进度款开始，全额扣回。

- 采购人视成交供应商资信情况，可要求成交供应商向采购人开具预付款担保：

①提交预付款担保的期限：成交供应商向采购人支付预付款7天前提供预付款担保。

②预付款担保的形式为：采用银行、保险机构出具的形式。保函为见索即付保函：即在成交供应商没有实施合同或者未履行合同义务时，采购人不需要出具任何证明和理由，只要看到成交供应商违约，就可对保函进行收兑。

③采购人在合同款中逐期扣回预付款后，预付款担保额度应相应减少，但剩余的预付款担保金额不得低于未被扣回的预付款金额。

- 进度款：设备进场后支付至合同价的60%；布展施工及设备安装完成后支付至合同价的85%；项目结算审计完成后至结算价的100%。

- 注：

①根据《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监〔2022〕3号）文件要求，对于满足合同支付约定条件的，采购人于收到成交供应商开具的正式税务发票后7个工作日内予以支付相应合同价款，由违约或验收结果引起的经济扣罚，直接在进度款中扣除。

- ②延迟支付中小企业中小企业款项的，供应商可要求采购单位支付逾期利息。

第六条：项目实施要求

根据招标文件第三部分要求实施

第七条：服务保证

- 乙方保证所提供服务质量标准按照相关标准确定。如发现不满足相关标准或甲方要求的，甲方有权拒绝，由此产生的一切经济损失和责任全部由乙方负责。

- 在项目服务过程中，乙方应采取必要的安全保护措施,以保障工作人员的人身和财产安全。如工作人员在服务过程中发生任何人身损害及财产损失,与甲方无关,乙方负责全权处理事故并承担全部费用,并且乙方自愿放弃对甲方提起任何索赔及法律责任追究。

第八条：甲方的权利和义务

- 1、甲方有权监督乙方承诺服务方面的承诺实施情况并有权提出整改要求。

- 2、甲方将不定期地对投标人的服务情况进行跟踪审查。

- 3、甲方有权随时对乙方所提供的服务进行监督，如发现有不符合要求现象，甲方有权要求整改，并没收履约担保，由乙方承担由此发生的一切费用和工期延误等损失。

第九条：乙方的权利和义务

乙方应在委托范围内按规定处理一切事务，对甲方提出的服务标准等有依法审查和纠正的权利，并对服务事项的合法性负责。

第十条：履约延误

1、在履行《协议》过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延期提供服务。

2、如乙方无正当理由而拖延服务，经协商无效, 甲方有权追究乙方的违约责任。乙方应向甲方支付误期赔偿费，赔偿费按实际造成的损失计算。

第十一条 双方违约责任

1、协议签订后，如乙方擅自中途停止或解除协议，乙方应退还所得合同价款，并向甲方支付支付违约金人民币拾万元。

2、乙方工期延误的，应向甲方偿付拖期损失费，每天的拖期损失费按合同价款的2﹪计算，超出10个日历天不能完成任务的，甲方有权终止协议并无须承担任何责任、义务，同时不退还履约担保。因不可抗力造成的服务期拖期，乙方不承担赔偿责任。

3、因甲方原因而造成停工的，项目工期顺延。

第十二条 乙方发生以下事项的，应在7个日历天内以书面形式向甲方报送相关材料，甲方视情况作出相应处理：

（1)合并、分立、撤销；

（2)法定代表人更换、注册资本变更；

（3）从业资质和执业人员发生变动，对服务能力产生影响；

（4）办公场所、联系电话发生变化的；

（5）受到主管部门或行业协会处罚的；

（6）涉及诉讼等事项的。

第十三条 在协议有效期内，相关行政监督部门、甲方对乙方项目执行情况进行考评，乙方有下列情形之一的， 列入不良行为记录名单，终止服务合同：

（1）在企业资质、业绩、奖惩情况，执业人员等方面弄虚作假、提供不实信息资料的；

（2）在作业过程中存在严重工作过失、造成重大损失或不良影响的；

（3）存在行贿、受贿、提供回扣等违反有关法律法规，被司法机关或行政监督单位等部门处罚的行为；

（4）法律、法规和规章禁止的其他行为。

第十四条 在协议有效期内，相关行政监督部门、甲方对乙方项目执行情况进行考评，乙方有下列情形之一的，先予以书面警告，警告超过三次，则列入不良行为记录名单，终止服务合同：

（1）设备、人员力量不足的；

（2）服务质量、管理水平达不到要求的；

（3）服务期严重延误的；

（4）对甲方任务响应不及时，故意推诿任务的；

（5）无故放弃任务或出租、出借等形式给其他供应商的；

（6）其他可能产生不良影响或后果的行为。

第十五条 不可抗力事件处理

1、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

2、在协议有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行协议，则协议履约执行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

3、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

4、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行协议。

第十六条 诉讼

如在本协议执行过程中双方发生争议，由双方当事人协商解决或由双方主管部门调解，协商或调解不成的，可向瑞安市人民法院提起诉讼。

第十七条 关于补充协议

1、协议文件：招标文件、投标文件、乙方的承诺函等是构成本协议有效组成部分。

如上述文件与本协议有不符之处，以本协议为准。本协议未尽事宜，双方可以补充协议加以补充或增加条款，但补充增加部分必须符合《中华人民共和国政府采购法》的相关要求。补充协议或增加条款与本协议具有相同的法律效力。

2、本协议经甲方和乙方负责人或其委托人签字并加盖双方公章后生效。

3、本协议一式五份，甲乙双方各执二份，代理机构执一份，具有同等法律效力。

甲方（公章）：                                            乙方（公章）：

法定代表人或委托人（签字或盖章）：       法定代表人或委托人（签字或盖章）：

地址：                                          地址：

邮编：                        邮编：

电话：                                   电话：

传真：                             传真：

开户银行：                                      开户银行：

帐号：                                          帐号：

签约时间：2024年  月   日

附件1：

浙江省建设工程计价规则（2018版）第8.3合同价款调整的规定内容

8.3.3工程量清单项目和工程量调整。

- 采用工程量清单综合单价计价工程，发生下列情况的，工程量清单项目应予调整：

- 发包人提供的工程量清单项目漏缺项、重复列项；

- 工程变更引起新增或减少清单项目；

- 施工图纸、工程变更后与原招标工程量清单的特征描述不符。

- 采用工程量清单综合单价计价工程，发生下列情况的，工程量清单项目的工程量应予调整：

- 发包人提供的工程量清单项目工程量有偏差；

- 工程变更引起的工程量的增减。

- 清单项目或工程量调整应根据合同约定、施工图纸、工程变更联系单等内容，按“计价规范”、浙江省“计价依据”等要求进行列项、计量。

8.3.4综合单价调整。

因第8.3.3条的工程量清单项目或工程数量变化，按以下规定调整综合单价：

- 已标价工程量清单中有适用综合单价的，按原综合单价；合价金额占合同总价2％及以上的分部分项清单项目，其工程量增减超过本项工程量15％及以上，或合价金额占合同总价不到2％的分部分项清单项目，但其工程量增减超过本项目工程数量25％及以上时，增减工程量超过部分的单价按第8.3.4条第3款处理。

- 已标价工程量清单中没有适用的综合单价，但有类似的工程项目综合单价，可参照类似工程项目综合单价计算确定。

- 某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料市场价格之差；

- 清单项目组合内容中某一个（或多个）定额子目发生变化，不影响其他特征及工程内容价格的，仅调整发生变化的定额子目价格；

- 如该类似工程项目综合单价异常，则不宜参照，按第8.3.4条第3款重新计算综合单价。

- 已标价工程量清单中没有适用的综合单价，可按以下原则处理：

- 依据合同约定编制依据、组价原则和承包人投标报价浮动率，提出适当的单价，经发包人确认后执行。

承包人报价浮动率可按下列公式计算：

招标工程：承包人报价浮动率=(1-中标价/招标控制价)×100％。

以上式中的中标价及招标控制价均扣除暂列金额。

- 承包人依据合同约定的组价原则，合理成本和利润提出适当的单价经发包人确认后执行。

- 如当前施行的计价依据缺项内容，承包人应通过市场调查等手段提出单价，经发包人确定后执行。

8.3.5投标综合单价异常的处理。

- 投标综合单价遇下列情况，应对其异常性进行判定：

- 投标综合单价与按合同约定的计价依据计算的综合单价偏差±30％以上；

- 虽然综合单价正常，但组成综合单价的人、材、机消耗量或单价与按合同约定计价依据计算的人、材、机消耗量或单价相比偏差±30％以上；

- 其他异常情况。

- 综合单价异常且工程量增减超过本项工程量15％以上的，按以下原则处理：

- 工程量增加超过本项工程量15％以内的，按原综合单价计算，增加超过15％以外部分工程量，按第8.3.4条第3款重新确定综合单价，计算合价；

- 工程量减少超过本项工程量15％以内的，按原综合单价在该项目合价中扣除，减少超过15％以外部分工程量，按第8.3.4条第3款重新确定综合单价，计算合价后，在该项目合价中扣除。

8.3.6措施项目调整。因第8.3.3条的工程量清单项目及工程数量变化，造成施工组织设计或施工方案变更，引起措施项目内容、工程数量发生变化，应调整措施项目内容及措施费。

- 采用综合单价计价的措施项目，按第8.3.4条规定计价；

- 采用以“项”计价的技术措施项目，工程量清单项目及工程数量变化引起措施变动部分应重新组价；

- 施工组织措施项目按合同约定的费率内容调整相关措施费用。

# 第六部分  应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函…………………………（页码）

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求……………………………………………（页码）

（3）本项目的特定资格要求……………………………………………………………（页码）

（4）具有独立承担民事责任能力的证明材料…………………………………………（页码）

## 具有独立承担民事责任能力的证明材料

供应商须在磋商响应文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（四选一）：

（1）如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

（2）如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

（3）如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

（4）如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在响应文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

## 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

瑞安安阳中心城区开发建设中心、浙江策鼎工程项目管理有限公司：

我方参与施昕更瑞安印迹馆布展项目（项目编号：ZJCDRACG20241025）政府采购活动，郑重承诺：

- （一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

- ①具有独立承担民事责任的能力；

- ②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- ③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- ④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- ⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- ⑥具有法律、行政法规规定的其他条件。

- 未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

我方对上述承诺的真实性负责。上述承诺如有虚假，将按“提供虚假材料谋取中标、成交”情形，由采购人取消我公司任何资格（投标/中标/签订合同），且由采购单位/采购代理机构报告至政府采购监管部门。一经监管部门查证属实，将按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的，依法追究刑事责任”规定予以处理。

我方已知晓前述法律规定，对此无任何异议。

注：1.▲本承诺函必须提供。2.参加政府采购活动的时间是指供应商参加本项目的政府采购活动时间为准（具体以投标截止时间为准）。

磋商供应商全称（电子签名或公章）：

日期：    年   月    日

## 落实政府采购政策需满足的资格要求

- （一）中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业或微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业或微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

磋商供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

- 注：

- 1.填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据磋商文件第二部分磋商供应商须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④磋商供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。

- 2.符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件（二））的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，磋商供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

- 3.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 中小企业划型标准

- （二）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加__(采购人)___单位的_（项目名称）_项目（项目编号：_（项目编号）_）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

磋商供应商名称（电子签名或公章）：

日  期：

- 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

- 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 如成交供应商声明为残疾人福利性单位，本声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

## 商务技术文件部分

- 目录

（1）磋商函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………………（页码）

（3）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（4）评标标准相应的商务技术资料………………………………………………………（页码）

（5）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（6）政府采购供应商廉洁自律承诺书……………………………………………………（页码）

（7）磋商供应商认为需要提供的其它文件和资料（如有）……………………………（页码）

- 注：技术文件部分（包括文字说明、图纸等）建议不超过200页，否则磋商小组有权做出不利于该投标人的评分。

- （一）、磋商函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【项目编号：（采购编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     日，本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.3本项目的特定资格要求（如果有）。

2.1.4联合协议（如果有）

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3分包意向协议（如果有）；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评标标准相应的商务技术资料；

2.2.6投标标的清单

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:                                        。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供

## （二）-1、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

法定代表人授权委托书

采购人、采购代理机构   ：

本授权委托书声明：我（法人代表姓名）系（磋商供应商名称） 的法定代表人，现授权委托（授权代表姓名）为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的       项目名称         （项目编号：    ）投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的磋商响应文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表签字：                     职务：              电联系方式：

附：磋商供应商授权代表身份证复印件。（正反面）

磋商供应商全称：                             （盖公章）

法定代表人：                              （签字或盖章）

授权委托日期：        年    月    日

注：如授权代表参与投标的，则须提供本《法定代表人授权书》。

（二）-2、法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表磋商供应商参加投标）

法定代表人身份证明

采购人、采购代理机构   ：

姓名：          性别：          职务：

联系方式：          ，系   （磋商供应商名称）       的法定代表人，特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。（正反面）

磋商供应商全称：                    （盖公章）

日期：        年       月      日

- （三）、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 磋商响应文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磋商响应文件按照磋商文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的磋商响应文件的组成部分 | 见磋商响应文件 第 页 |
| 2 | 磋商响应文件中承诺的投标有效期不少于磋商文件中载明的投标有效期。 | 磋商函 | 见磋商响应文件第 页 |
| 3 | 磋商响应文件满足磋商文件的其它实质性要求。 | 磋商文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，磋商文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见磋商响应文件第 页 |
| 4 | 报价唯一 | 磋商响应文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。 | 见磋商响应文件第 页 |

注：按本格式和要求提供

- （四）、评标标准相应的商务技术资料

（按磋商文件第四部分评标办法前附表中“磋商响应文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料），相关格式参考如下：

  - 企业简介

附相关认证证书（如有）

  - 商务技术偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 磋商文件章节及具体内容 | 磋商响应文件章节及具体内容 | 磋商响应文件偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：如不填写，则视为完全响应磋商文件的商务技术要求。

磋商供应商全称（电子签名或公章）：

日期：    年   月    日

  - 磋商供应商自2021年1月1日以来的类似项目业绩一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 用户单位 | 合同金额 | 合同日期 | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：业绩有效性认定：中标通知书和合同原件扫描件，时间以合同为准。

磋商供应商全称（电子签名或公章）：

日期：    年   月    日

  - 投标人相关荣誉（格式自拟）

  - 项目人员配备（格式自拟）

  - 深化策划方案（格式自拟）

  - 文创设计方案（格式自拟）

  - 多媒体设计方案（格式自拟）

  - 采访、宣传方案（格式自拟）

  - 实施组织方案（格式自拟）

  - 项目重难点分析（格式自拟）

  - 服务承诺（格式自拟）

- （五）、政府采购供应商廉洁自律承诺书

瑞安安阳中心城区开发建设中心、浙江策鼎工程项目管理有限公司：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

注：按本格式和要求提供。

磋商供应商全称（电子签名或公章）：

日期：    年   月    日

## 报价文件部分

目录

- 开标一览表（报价表）……………………………………………（页码）

- 报价汇总表……………………………………………………………………（页码）

- 报价明细表……………………………………………………………………（页码）

- 供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（如有）……………………（页码）

### 一、开标一览表（报价表）

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方采购文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【项目编号：  】的实施。

（价格单位：人民币元）

| 项目名称 | 投标总价 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 施昕更瑞安印迹馆布展 项目 | 小写： 大写： |  |

注：

1、▲投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、供应商的投标报价不得高于最高投标限价。报价包括了提供所有承包服务所需的人员费用、资料搜集整理、布展设计、多媒体软件程序开发、动画影片、多媒体设备采购/安装/调试、艺术品创作及定制、展品采购、布展搭建、拆除费用、垃圾清运处理、备件、专用工具、保修期内的缺陷修复和维修维护、保险、规费、税费、利润费等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

4、不提供此表格将被视为未实质性响应采购文件。

磋商供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

## 二、报价汇总表

（价格单位：人民币元）

| 序号 | 项目名称 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 固定单价部分 |  |  |
| 二 | 固定总价部分 |  |  |
| 三 | 合计 |  | 一+二 |

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

## 三、报价明细表

项目名称：                                                      价格单位：元

| 序号 | 报价内容 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 合计总价 |  |  |  |  |  |

注：1. 合计总价应与附件一“开标一览表”中投标报价相一致。

2. 各项费用如已包含在其它费用中请注明“含”，若免费请注明“免”, 若没有请注明“无”。

3. 本表所列费用为本项目的全部费用，除此外，不允许增加任何费用。

4. 不提供详细分项报价将视为没有实质性响应采购文件。

5. 本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

6. 具体分项报价详见第三部分采购人招标内容及要求任务清单部分。

磋商供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

# 实质性响应条款及无效标条款

- 一、实质性响应条款

- 1.1在原定磋商有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知供应商延长磋商有效期。▲供应商同意延长的，不得要求或被允许修改其响应文件，供应商拒绝延长的，其响应无效。

1.2▲供应商未按照磋商文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为供应商不具备磋商文件中规定的资格要求，其响应无效。

1.3▲单位负责人（指法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得分别参加同一合同项下的采购活动。

1.4▲为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

1.5▲以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

1.6▲本承诺函必须提供---《符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函》。

- 二、无效标条款

- 2.1关于响应无效：▲有下列情况之一的，响应无效：

2.1.1供应商不具备磋商文件中规定的资格要求的（供应商未提供有效的资格文件的，视为供应商不具备磋商文件中规定的资格要求）；

2.1.2响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的；

2.1.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按磋商文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

2.1.4响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

2.1.5响应文件中承诺的磋商有效期少于磋商文件中载明的磋商有效期的；

2.1.6最后报价具有选择性的;

2.1.7报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的;

2.1.8报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

2.1.9供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的；

2.1.10供应商提供虚假材料投标的；

2.1.11供应商有恶意串通、妨碍其他供应商的竞争行为、损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的；

2.1.12供应商仅提交备份响应文件，没有在电子交易平台传输递交响应文件的，响应无效；

2.1.13响应文件不满足磋商文件的其它实质性要求的；

2.1.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

2.2关于串通投标：▲有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其响应无效：

2.2.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2.2.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

2.2.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

2.2.4不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

2.2.5不同供应商的响应文件相互混装；

2.2.6法律、法规或规章规定的其他串通行为。

2.2.7不同供应商的电子投标（响应）文件上传的IP地址、MAC地址、硬盘序列号等硬件信息相同且无法合理解释的；

2.2.8不同供应商的电子投标（响应）文件上传时的手机号信息相同且无法合理解释的。

- 其他附表：

- 附表1：政府采购活动现场确认声明书

浙江策鼎工程项目管理有限公司：

本人经由   （供应商全称）     负责人   （法定代表人姓名）合法授权参加           （项目名称）                     （项目编号：）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                  供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

磋商供应商全称：                  （盖公章）

供应商代表签名：

年   月   日

## 附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

## 附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 附表4：政府采购履约验收书（参考模板）

根据政府采购项目（采购合同编号：    ）的约定，我单位对（  项目名称   ）政府采购项目中标（或成交）供应商（            公司名称              ）提供的货物、服务（或政府采购工程）进行了验收，验收情况如下：

| 一、验收方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 供应商名称 |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同编号 |  |  |  |
| 合同签订时间 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同规定验收时间 |  |  |  |
| 项目类型 |  | □货物/□服务 |  |  |  |  |  |  | 合同金额 |  |  |  |
| （二）验收方式与方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收组织方式 |  | □自行组织/□委托代理 |  |  |  |  |  |  | 代理机构名称 |  |  |  |
| 验收方式 |  | □一般验收程序/□简易验收程序 |  |  |  |  |  |  | 选择简易验收理由 |  |  |  |
| 验收方法 |  | □一次性验收/□分段验收/□分期验收 |  |  |  |  |  |  | 选择非一次性验收理由 |  |  |  |
| 大型或复杂项目 |  | □是/□否 |  |  |  |  |  |  | 邀请本项目其他供应商 | □是/□否 |  |  |
|  |  | 参与验收检测机构名称 |  |  |  |  |  |  |  | 参与验收供应商名称 |  |  |
| 向社会公众提供的公共服务项目方式 |  | □是/□否 |  |  |  |  |  |  | 采购人、使用人分离项目 | □是/□否 |  |  |
|  |  | 参与验收服务对象 |  |  |  |  |  |  |  | 使用单位名称 |  |  |
| （三）验收人员组成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组总人数 |  |  |  | 专业技术人员人数 |  |  |  | 实际使用人人数（如有） |  |  | 其他验收人员数量 |  |
| 验收人员姓名 |  | 工作单位 |  |  |  | 职 称（专业） |  |  |  | 联系方式 | 备注 |  |
| （四）验收主要指标和标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 合同履约时间、地点、方式 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  |  |  |  |  | 数量 | 单价 | 金 额 |  |
| 二、验收情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分期情况 |  | 共分 期，此为第 期验收 |  |  |  |  |  |  | 分段情况 | 共分 段，此为 阶段 |  |  |
| 第三方参考情况说明 |  | 评价对象 | 评价结果 |  |  |  |  |  | 理由 |  | 签字 |  |
|  |  | 检测机构 | □合格□不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他供应商 | □合格□不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 服务对象 | □合格□不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 货物类验收内容及验收情况 |  | 评价内容 | 评价情况 |  | 理由 |  |  |  | 评价内容 | 评价情况 | 理由 |  |
|  |  | 货物清单 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 品牌、型号、规格、数量及外观质量 | □合 格□不合格 |  |  |
|  |  | 技术、性能指标 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 运行状况及安装调试 | □合 格 □不合格 |  |  |
|  |  | 质量证明文件 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 售后服务承诺 | □合 格□不合格 |  |  |
|  |  | 安全标准 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 合同履约时间、地点、方式 | □合 格□不合格 |  |  |
| 服务类验收内容及结果 |  | 评价内容 | 评价情况 |  | 理由 |  |  |  | 评价内容 | 评价情况 | 理由 |  |
|  |  | 服务质量 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 服务进度 | □合 格 □不合格 |  |  |
|  |  | 人员、设备配备情况 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 安全标准 | □合 格 □不合格 |  |  |
|  |  | 服务承诺实现 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 合同履约时间、地点、方式 | □合 格 □不合格 |  |  |
| 三、验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题和改进意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组 意见 |  | 验收结论性意见： □合 格 □不合格 其他需要说明的事项： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购人意见： 经办人： 负责人： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  | 供应商确认： 供应商盖章或授权代表签字： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

注：

- 该表为履约验收书的综合性参考模板，采购人可以根据工作实际进行调整。

- 采购人按照合同规定的技术、服务、安全标准，组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收报告应当包括每一项技术、服务、安全标准履约情况。

- 向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

履约保函格式

保险单编号：

## 履约担保

（委托人名称）：

(委托人名称) ：

鉴于         （委托人名称，以下简称“委托人”）接受       （监理人名称，以下称“监理人”）于     年     月    日 递交的          （项目名称）        （标段名称）的响应文件，签订《        合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就监理人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1．本保函担保的范围（担保金额）为人民币（大写）         元（¥          ） 。

2．本保函的有效期待监理服务期结束之日止。

3．在本保函有效期内，因监理人违反合同约定义务时，无条件地在7天内予以支付。

4．委托人和监理人按《通用合同条款》变更合同时，我方（银行方）承担本保函规定的义务不变。

担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年        月        日