- 遂昌县颐养中心二期项目康复设备采购

- 公开招标

| 采购编号： | ZJCDSC[2025]02号 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 遂昌县颐养中心二期项目康复设备采购 |
| 采 购 人： | 遂昌县民政局 |

采购代理机构：浙江策鼎工程项目管理有限公司

二〇二五年一月

目  录

第一章 公开招标公告	3

第二章 投标人须知	7

前附表	7

一   总则	9

二   招标文件说明	10

三   投标文件的编写	11

四   履约保证金	13

五   投标文件的加密、提交、修改和撤回	13

六   开标和评审	13

七   投标无效的情形	16

八   法律责任	17

九   澄清、修改发布媒体	19

十   质疑	19

十一  投诉	20

十二  授予合同	20

十三  验收	21

十四  政府采购政策	22

十五  其他事项	22

第三章 采购需求	24

第四章 政府采购合同格式	43

第五章 投标相关文件格式	48

一   资格审查文件格式	48

二   资信商务及技术文件格式	58

三   报价文件格式	68

第六章 评标办法和细则	71

一   总则	71

二   评审委员会	71

三   评标程序	71

四   评标一般规定	73

五   评标办法和细则	73

六   评审纪律和要求	74

附件：政府采购活动现场确认声明书	79

# 公开招标公告

项目概况：

遂昌县颐养中心二期项目康复设备采购的潜在投标人应在政采云平台线上获取（下载）采购文件，并于2025年2月19日09:00（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJCDSC[2025]02号

项目名称：遂昌县颐养中心二期项目康复设备采购

采购方式：公开招标

预算金额（元）：1110000

最高限价（元）：1110000

采购需求：详见采购文件第三章

标项名称：遂昌县颐养中心二期项目康复设备采购

数量：详见采购文件第三章

预算金额（元）：1110000

简要规格描述：详见采购文件第三章

备注：

合同履行期限：标项1，详见采购文件第三章

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。（注：本项内容由代理机构在资格审查现场完成查询）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业/小微企业采购，投标人应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

3.本项目特定资格要求：具有第二类医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营企业许可证。

三、获取招标文件

时间：发布公告之日至2025年2月19日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）；

地点（网址）：浙江政府采购网https://zfcg.czt.zj.gov.cn/，丽水市公共资源交易网https://lssggzy.lishui.gov.cn/公告附件；

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间2025年2月19日09:00（北京时间）

投标地点（网址）：

⑴ 电子加密投标文件：在“政府采购云平台”上传提交，“电子加密投标文件”成功上传提交后，投标人自行打印投标文件接收回执；

⑵ 备份投标文件：

备份投标文件是否提交由投标人自行决定，如不提交的，当电子投标文件无法解密时，将导致无备份投标文件而失去投标资格。

如提交备份投标文件的，应在投标截止时间前将最后生成的具有电子签章的备份投标文件通过电子邮件方式传送至代理机构邮箱（943488532@qq.com），传送的备份投标文件须打包压缩并加密，密码由投标人自行保管，压缩包命名为“备份投标文件”，并在邮件中注明项目名称及投标人名称。

开标时间：2025年2月19日09:00（北京时间）

开标地点（网址）：遂昌县公共资源交易中心(遂昌县妙高街道君子路357号A区5楼开标室)，浙江政府采购网—用户入驻/登录—用户登录—项目采购—开标评标—进入开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.补充（答疑、澄清）、修改文件获取：

- 潜在供应商可登录 “浙江政府采购网” “丽水市公共资源交易网”下载获取；

- 潜在供应商应自行关注“浙江政府采购网” “丽水市公共资源交易网”上的招标公告、更正公告、答疑文件等内容，采购人不再一一通知。

七、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

- 采购人信息

名  称：遂昌县民政局

地  址：遂昌县妙高街道官碧路5弄2号

项目联系人（询问）：叶蕾

联系方式：15068541056

质疑联系人：梁旭伟

质疑联系电话：13757856906

- 采购代理机构信息

名  称：浙江策鼎工程项目管理有限公司

地  址：遂昌县妙高街道水阁路170号三楼

项目联系人（询问）：潘星辰

项目联系方式（询问）：15157876481

质疑联系人： 蓝小芳

质疑联系方式：15988070364

- 同级政府采购监督管理部门

名  称：遂昌县财政局

地  址：遂昌县妙高街道南街66号

传真：0578-8121718

联系人：李先生

监督投诉电话：0578-8121718

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 投标人须知

### 前附表

| 序号 | 须知项目 | 内容、要求和时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 遂昌县颐养中心二期项目康复设备采购 |  |  |
| 2 | 采购人 | 遂昌县民政局 |  |  |
| 3 | 采购代理机构 | 浙江策鼎工程项目管理有限公司 |  |  |
| 4 | 采购方式 | 公开招标 | 组织方式 | 分散采购 |
| 5 | 资格审查方式 | 采用资格后审。投标人获取招标文件或提交投标文件不表明已获取投标资格。开标会上通过资格审查的投标人才具有投标资格。 |  |  |
| 6 | 小型、微型企业的价格扣除 | 1.专门面向中小企业的项目，不享受价格扣除。 2.本项目所属行业：工业。 |  |  |
| 7 | 投标有效期 | 提交投标文件的截止之日起90天内有效 |  |  |
| 8 | 招标文件质疑 | - 只有通过电子交易平台“潜在供应商”栏获取招标文件的投标人才能对招标文件提出质疑（质疑时间详见前附表），否则不予受理。 - 质疑期限为自招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构一次性提出质疑。 |  |  |
| 9 | 招标文件澄清或修改时间 | 投标截止时间15天前，发布网址同招标公告发布网址。 |  |  |
| 10 | 投标文件提交 | 接收人：浙江策鼎工程项目管理有限公司 提交投标文件截止时间（即投标截止时间）：2025年2月19日09时00分 提交投标文件地点： - 电子投标文件：投标截止时间前在政采云平台完成电子投标文件的传输提交； - 备份投标文件：备份投标文件是否提交由投标人自行决定，如不提交的，当电子投标文件无法解密时，将导致无备份投标文件而失去投标资格。如提交备份投标文件的，应在投标截止时间前将最后生成的具有电子签章的备份投标文件通过电子邮件方式传送至代理机构邮箱（943488532@qq.com），传送的备份投标文件须打包压缩并加密，密码由投标人自行保管。压缩包命名为“备份投标文件”，并在邮件中注明项目名称及投标人名称。 |  |  |
| 11 | 开标时间及地点 | 开标时间：2025年2月 19 日09时00分 地点：遂昌县公共资源交易中心(遂昌县妙高街道君子路357号A区5楼开标室)，浙江政府采购网—用户入驻/登录—用户登录—项目采购—开标评标—进入开标大厅 |  |  |
| 12 | 中标结果公告及中标通知书 | 评标报告经采购人确认后2个工作日内，中标公告在浙江政府采购网https://zfcg.czt.zj.gov.cn//和丽水市公共资源交易网https://lssggzy.lishui.gov.cn/上发布，并同时发出中标通知书 |  |  |
| 13 | 评标办法和细则 | 详见本招标文件第六章 |  |  |
| 14 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |  |  |
| 15 | 发布媒体 | 浙江政府采购网 https://zfcg.czt.zj.gov.cn//、丽水市公共资源交易网https://lssggzy.lishui.gov.cn/ |  |  |
| 16 | 采购文件解释 | 本项目采购文件的解释权属于浙江策鼎工程项目管理有限公司 |  |  |
| 17 | 采购代理服务费 | 本项目采购代理服务费由中标单位支付 |  |  |
| 18 | 特别提醒 | - 请投标人根据资格审查要求和投标文件格式要求及评标办法要求提供相关原件扫描件，未提供原件扫描件所造成的风险由投标人自行承担。 - 请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 - 请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 |  |  |
| 19 | 踏勘现场 | 由投标人自行踏勘，费用自理。 |  |  |

### 一   总则

1.适用范围

1.1招标文件适用于本次所述项目的采购行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1.1“采购人”系遂昌县民政局。

2.1.2“投标人”系指符合本项目投标人应具备的资格要求，依法获取招标文件并参与项目投标的供应商。“投标人代表”系指投标文件中的负责人或其授权的委托代理人。

2.1.3“采购代理机构”系指浙江策鼎工程项目管理有限公司。

2.1.4“负责人”系指法人企业的法定代表人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.1.5“合同”系指甲乙双方签署的规定甲乙双方权利与义务的协议，以及所有的附件、附录和招标文件所提到的构成合同的所有文件。

2.1.6“产品”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的一切产品（包括：虚拟产品），以及产品相关的保险、税金、备品备件、附件、耗材、工具、手册及其它有关技术资料和材料等。

2.1.7“服务”系指投标人按招标文件规定应承担的送货上门、安装、调试、技术协助、维修、产品三包制度、校准、培训、技术指导以及其他类似的附随义务。

2.1.8本文件所指的公章均指投标人的CA电子章（投标文件格式有特殊要求的除外）。

2.1.9标有“▲” 系指实质性要求条款，不允许负偏离。

3.投标人基本要求

3.1符合第一章公告第“二”条规定；

3.2投标人应遵守有关的法律、法规和规章条例。

4.联合体说明

4.1本项目不接受联合体投标。

5.特别说明

▲5.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲5.2 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.3投标人自行承担所有与投标有关的全部费用。

### 二   招标文件说明

6.招标文件的构成

6.1招标文件用以阐明所需货物及服务、招标、投标程序和合同条款。招标文件由下述部分组成：

6.1.1公开招标公告

6.1.2投标人须知

6.1.3采购需求

6.1.4政府采购合同格式

6.1.5投标相关文件格式

6.1.6评标办法和细则

6.1.7与本项目有关的招标文件澄清、答复、修改、补充的内容。

7.投标人的风险

7.1投标人应认真阅读招标文件中的所有条款。投标人没有按照招标文件的要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

8.招标文件的澄清和修改

8.1招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。

8.2依法获取招标文件的投标人应认真阅读招标文件，如有疑问应于招标文件规定的时间前向采购代理机构（可传真）提出澄清申请。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构在投标截止时间15日前,在“浙江政府采购网https://zfcg.czt.zj.gov.cn//”和“丽水市公共资源交易网https://lssggzy.lishui.gov.cn/”发布更正公告，并对其具有约束力。不足15日的，采购代理机构有权顺延提交投标文件的截止时间。

8.3 潜在投标人应密切关注“浙江省政府采购网”、“丽水市公共资源交易网（遂昌）”交易平台，如有修改等，投标人应及时响应。

### 三   投标文件的编写

9.要求

9.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.2投标文件、投标人与采购有关的往来通知、函件和文件均应使用中文。如涉及非中文内容的，投标人有义务将其内容翻译成中文，一切对非中文内容的误解，都将由投标人承担。

9.3投标文件的形式和效力

9.3.1 投标文件的形式：投标文件分为电子投标文件、备份投标文件。

9.3.2 投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、备份投标文件。

电子投标文件未按时解密，投标人已在规定时间内按规定方式提交了备份投标文件，且经代理机构工作人员通知后提供备份投标文件密码的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回；电子投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

10. 投标文件的组成

▲10.1提交的投标文件应分为资格审查文件、资信商务及技术文件、报价文件三部分。资格审查文件、资信商务及技术文件如有报价的内容, 其投标文件无效；报价文件如有资信商务及技术文件内容, 其资信商务及技术文件内容评标时将作为无效内容。

11. 投标文件编制内容和要求

11.1 资格审查文件编制内容和要求：格式见第五章资格审查文件格式

▲11.1.1 公司有效营业执照电子文档；

▲11.1.2 法定代表人资格证明书或授权委托书（委托代理人参加投标的，提供负责人身份证扫描件，同时提供授权委托书及委托代理人身份证扫描件）；

▲11.1.3 政府采购资格承诺函；

▲11.1.4 资格声明；

▲11.1.5 无重大违法记录声明书；

▲11.1.6 中小企业声明函；

▲11.1.7 特定资格；

▲11.1.8信用信息记录查询（注：本项内容由代理机构在资格审查现场完成查询，故不作导入资格审查文件要求。）

注：

①资格审查不通过的，不进入下一阶段评标。

②资格审查顺序为电子交易平台解密后自动生成的“投标（响应）文件签收登记表”名单顺序。

11.2资信商务及技术文件编制内容和要求：

11.2.1资信及商务部分详见第五章格式。

11.2.2技术部分（包含但不限于）:

11.2.2.1按招标文件第五章投标相关文件格式所列的内容、格式的要求,及投标人认为有必要提供的其它文件；

11.2.2.2投标人需对照招标文件第三章招标要求所列的内容进行承诺；

11.2.2.3投标人认为有必要提交的其他资料文件；

11.3报价文件内容: 详见第五章格式。

11.3.1投标报价要求

▲投标人应在招标文件所附的投标报价表上写明投标报价。投标人只允许有一个报价,采购人不接受有任何选择性的报价。投标报价高于最高限价的作投标文件无效处理。

12.投标文件排版

按政采云平台投标人项目采购-电子招投标操作指南（网址：service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na?keyword）和本招标文件要求编制；

13.投标有效期

▲13.1提交投标文件的截止之日起90天内有效。

14.投标文件的签署及规定

14.1投标人应按招标文件规定的内容和要求编制投标文件，投标文件须清楚的标明“资格审查文件”、“资信商务及技术文件”、“报价文件”。

14.2电子投标文件及备份投标文件中须加盖公章部分均采用CA签章（投标文件格式有特殊要求的除外）。

14.3电报、电话、传真形式的投标概不接受。

### 四   履约保证金

15.1履约保证金：本项目不设履约保证金。

### 五   投标文件的加密、提交、修改和撤回

16.投标文件的加密

16.1投标人应当将资格审查文件、资信商务及技术文件和报价文件三部分分别导入相应位置，各文件之间不得混装；

16.2电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南进行加密；将最后生成的具有电子签章的备份投标文件进行压缩并加密。

17.投标文件的提交

▲17.1投标文件上传截止时间和地点详见本章前附表。

17.2不予接收的电子投标文件情形

⑴投标截止时间前未完成传输的电子投标文件；

⑵未生成加密的电子投标文件；

⑶在规定时间内未解密的电子投标文件或者解密不成功又未在规定时间内提交备份投标文件的。

18.投标文件的修改和撤回

18.1在投标截止时间前，可以修改或撤回其投标文件：（1）电子投标文件补充、修改或撤回的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交；（2）备份投标文件补充、修改或撤回的应以书面形式通知采购代理机构。

18.2修改后重新提交的投标文件应按招标文件的规定编制、标记和提交。

▲18.3在投标截止时间后,投标人不得修改、撤回已提交的投标文件。

▲18.4补充、修改后的电子投标文件、备份投标文件内容均应相同。

### 六   开标和评审

19.开标

19.1优先采用电子投标文件进行开标，电子投标文件未按时解密的，采用备份投标文件开标。

19.2采购代理机构在招标文件规定的时间和地点组织开标会，投标人应准时参加开标会，否则产生的风险由投标人自行承担。

19.3电子投标文件解密：由代理机构工作人员开启电子投标文件解密通道，解密时限以政采云电子交易平台为准。

19.4电子投标文件无法解密的，代理机构通过电子交易平台“异常处理”通道上传备份投标文件，上传之前须由投标人代表提供备份投标文件密码进行解密。

19.5解密成功的投标人不足三家的，按相关规定重新组织采购。

19.6采购代理机构做好会议记录，投标人在解密完成后可查看投标人名单。

19.7投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可向采购代理机构提出回避申请，并说明理由，申请须由投标人代表签字或盖章。

19.8供应商根据解密后交易平台公布的供应商名单及信息，通过现场或邮件方式提交《政府采购活动现场确认声明书》（详见第六章格式），提交时间在名单公布后的30分钟内。

19.9投标人对记录表有疑义的，投标人代表在开标会议结束前可以向采购代理机构通过现场或电子邮件的方式（943488532@qq.com）提出申请，并说明理由，申请须由投标人代表签字或盖章。

19.10开标会议结束。

20. 资格审查

20.1 采购人或采购代理机构按资格要求和资格审查文件要求对投标人进行资格审查及记录。并通过政采云平台公布审查结果。

20.2 经资格审查后合格的投标人不足三家的，按相关规定重新组织招标。

21. 评审流程

21.1采购代理机构和采购人将根据采购项目的特点组建评标委员会，其成员由技术、经济等方面的专家和采购人代表组成。评标委员会对投标文件进行符合性审查、询标、评价和推荐中标候选人。

21.1.1符合性审查

根据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。通过符合性审查不足三家的，除采购任务取消情形外，按相关规定重新组织招标。

21.1.2 商务技术文件评审

评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的商务技术文件进行评审（商务部分讨论统一后由组长评审、技术部分独立评审），对投标文件进行比较和必要的澄清。

21.1.3报价文件评审

评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的报价的合理性进行审查，必要时可要求投标人对其报价做出澄清、说明。

22. 投标文件的澄清

22.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会应当通过电子交易平台交换数据电文的形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正也应当采用电子交易平台交换数据电文的形式，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.2 报价算术错误将按以下方法修正：

（1）政采云系统填写的第一次报价和上传的报价文件报价不一致的，以上传的报价文件为准；

（2）报价文件中开标一览表（报价表）内容与报价明细表相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（3）报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（5）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（6）同时出现两种以上不一致的，按上述顺序修正；

（7）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

（8）修正错误的的投标报价，投标人应当通过电子交易平台交换数据电文的形式提交，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。若投标人不接受修正后的投标报价，则其投标将作为无效投标处理。

23. 对投标文件的比较和评估

23.1评审委员会根据招标文件规定的评审办法和标准、对符合性审查合格投标人的投标文件及澄清答复内容进行商务和技术评估，综合比较与评价，并按照平等、客观、公正的原则对投标文件进行综合评审和评分。

24. 评标报告

评审委员会根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评标报告，并推荐中标候选人，评审报告由评审委员会成员签字确认提交。

25.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，可中止电子交易活动：

（一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（四）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新组织采购。

26. 采购代理机构或评审委员会因不可抗力（不可抗力包括但不限于自然灾害、断电、传播疫病等）原因造成电子交易活动无法正常运行的，将采取以下措施：

⑴短时间内能消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审委员会在消除不可抗力因素后继续组织电子交易活动。

⑵长时间内无法消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审委员会将中止电子交易活动。中止电子交易活动的，采购人应当重新组织政府采购活动。

27. 保密和评审过程的监控

27.1 自开标时间起至中标结果公告发布时间止，凡属于审查、澄清、评估和比较投标的有关资料，且与授予合同有关的信息都不得向任何投标人或与上述评审过程无关的人员透露。

27.2 本项目开标、评审过程实行全程录音、录像监控，投标人在开标、评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正行为或授予合同决定的过程施加影响的企图和行为，可能导致和其投标被拒绝。

### 七   投标无效的情形

28. 实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。投标人如有下列情形之一的，其投标将被拒绝，投标文件无效：

28.1电报、电话、传真形式提交投标文件的；

28.2投标人未按招标文件规定的时间和地点提交电子投标文件的；

28.3未按招标文件规定要求签署、盖章的；

28.4不具备投标文件规定资格要求的；

28.5 投标有效期不足的。

28.6评审委员会评定有实质上“▲”条款的负偏离的。

28.7投标文件含有采购人不能接受的附加条款的。

28.8投标报价高于招标文件中规定的预算金额或者最高限价的。

28.9招标文件中未要求，但投标人给予赠品、回扣或与采购无关的其他商品、服务的。

28.10投标报价存在漏项或报价数量少于采购要求的。

28.11评审委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人代表应在评审委员会规定的时间内通过电子交易平台提交说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

28.12投标人已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用专供的备品备件和试剂耗材的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，不在投标文件中予以特别说明的。

28.13提供虚假材料谋取中标的。

28.14在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按招标文件和中标人的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的。

28.15不同投标人IP地址相同的，投标人未作合理说明，或理由不充分的，作无效响应处理。

28.16不同投标人MAC、设备硬件信息相同的，作无效响应处理，经核实存在串围标情形的，由财政部门按规定处理。

28.17招标文件规定的其他投标文件无效情形。

### 八   法律责任

29. 投标人有下列情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

29.1 提供虚假材料谋取中标的；

29.2 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

29.3 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

29.4 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

29.5 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

29.6 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

投标人有前款29.1至29.5项情形之一的，中标无效。

30. 投标人有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

30.1 向评审委员会或者评审委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

30.2 中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

30.3 未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同；

30.4 将政府采购合同转包；

30.5 提供假冒伪劣产品；

30.6 擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

投标人有前款第一项规定情形的，中标无效。评审阶段资格发生变化，投标人未依照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标无效。

31.投标人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

32.有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：

32.1投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

32.2 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

32.3 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

32.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

32.5 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

32.6 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

32.7投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为；

32.8 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

32.9 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

32.10 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

32.11 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

32.12 不同投标人的投标文件相互混装。

### 九   澄清、修改发布媒体

33.1针对潜在投标人提出的询问，采购代理机构一般在3个工作日内作出答复，如需澄清或修改的，采购代理机构将在投标截止时间十五日前将澄清或修改内容在浙江政府采购网https://zfcg.czt.zj.gov.cn//、丽水市公共资源交易网https://lssggzy.lishui.gov.cn/上予以公布，潜在投标人应自行关注网站更正公告等内容，采购代理机构不再一一通知。

33.2潜在投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，投标人应向采购人提出。

### 十   质疑

34.1投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

34.2投标人认为采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构一次性提出各采购程序环节的质疑。

34.3质疑的主要内容应符合《政府采购质疑和投诉办法》（94号令）规定以及浙江省和丽水市相关文件的规定。质疑内容涉及保密事项，质疑投标人应提供有效的信息来源或有效证据。

34.4质疑投标人可直接提交、传真或邮寄方式提交质疑书（一式三份以上）。以其他方式提出的质疑，采购代理机构可不予接受、答复。

34.4.1邮寄方式送达质疑书的，以采购代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

34.4.2传真方式送达质疑书的，质疑投标人应当取得采购代理机构确认收到传真的意见，并及时将质疑书原件送达采购代理机构。采购代理机构以实际收到原件之日作为收到质疑的日期。

34.4.3在质疑期限届满前，质疑书已经邮寄或传真成功的，质疑不视为过期。

34.5质疑投标人提供的相关材料中有外文资料的，应将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

34.6采购代理机构在收到质疑投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式答复质疑投标人。

34.7质疑投标人捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，采购代理机构报告同级财政部门，由同级财政部门审查，情况属实的，应列入不良行为记录，并在指定的媒体上公告。

### 十一  投诉

35.质疑投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，书面向同级政府采购管理办公室投诉。

### 十二  授予合同

36. 中标结果公告及中标通知书

36.1 采购代理机构将在浙江政府采购网https://zfcg.czt.zj.gov.cn//和丽水市公共资源交易网https://lssggzy.lishui.gov.cn/上发布中标结果公告。中标结果公告内容不包括国家秘密、商业秘密。

36.2发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

37.授予合同时变更数量的权力

37.1采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可经同级政府采购管理办公室批准直接与中标人签订补充合同，补充合同需交由同级政府采购管理办公室备案，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

38.签订合同

38.1中标人自中标通知书发出之日起30日内与采购人签定合同。

38.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等,均为签订合同的依据。

38.3中标人不遵守招标文件和投标文件的要约条款及所作的承诺,擅自修改报价或在中标通知书发出之日起30日内,借故拖延、拒签合同者,采购人有权取消该投标人的中标资格。

按有关法律法规中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

38.4质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

38.5如中标人在履约期间未履行有关义务或项目未验收通过的，采购人有权延期退还或没收履约保证金，采购人对履约保证金的处理，不影响中标人正常履行合同的义务。

38.6采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### 十三  验收

39. 采购人应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对投标人履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

39.1本项目采购人可邀请其他投标人或者第三方机构参与验收、核对，参与验收、核对的内容为中标产品的技术指标、规格型号、保修服务、承诺等内容，是否和招标文件、中标人投标文件的内容相符合。

39.2其他投标人，在项目中标结果公告前将参与验收的人员名单、联系方式等相关信息书面告知采购人。采购人在验收二日前告知其参加验收的具体时间和地址。参加验收工作的人员，应提供投标人出具的授权委托书。

39.3其他投标人应遵守诚实信用、实事求是的原则，在验收期间积极配合采购人组织的验收工作，不得影响或阻扰验收工作的正常进行。

### 十四  政府采购政策

40. 关于中小企业参与政府采购活动的规定

40.1本项目 是 专门面向中小企业采购，不再进行小微企业报价优惠扣除。

40.2本项目对应的企业划分标准所属行业： 工业

40.3中小企业是指中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

国务院批准的中小企业划分标准：具体见工信部联企业[2011]300号。

40.4在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，视为本办法规定的中小企业：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，视为非中小企业。

40.5中小企业应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》，否则视为非中小企业。

40.6根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

40.7根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

40.8按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

40.9供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

### 十五  其他事项

41. 解释权

41.1本招标文件是根据国家有关法律、法规、规章和有关规定编制的,解释权属采购代理机构。

41.2 采购代理机构对决标结果不负责解释。

42. 采购代理服务费

本项目采购代理服务费由成交人承担。收费标准按照下表以差额定律累进计费方式计算（低于4500元按4500元计取）。成交人在成交结果公告发出后五个工作日内向采购代理机构缴纳代理服务费。

| 中标金额（万元） | 货物招标 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.5％ |
| 100-500 | 1.1％ |

# 采购需求

- 采购项目说明

本项目采购内容为遂昌县颐养中心二期项目1-6层的配套设备，具体放置地点以采购人提供的区域清单为准。

- 采购内容、数量及配置要求

| 序号 | 名称 | 图片 | 数量 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 舞蹈把杆 |  | 2 | 个 | 尺寸：2000*840*1200mm±20mm 1.基材：优质实木制作； 2.五金：优质五金配件； ★3.提供舞蹈把杆符合GB/T19851.2-2006《中小学体育器材和场地 第2部分:体操器材》标准要求的第三方检测机构出具的检测报告。 （提供以上标★处要求的成品的符合检测标准要求的同时通过国家计量认证带有“CMA”或“CNAS”标识的第三方检测机构出具的检测报告。） |
| 2 | 医用诊疗床 |  | 2 | 张 | 规格尺寸：1800*650*620mm±20mm 1、基材：优质钢管； 2、紧固件：优质紧固件。 3、海绵：优质高弹海绵，回弹力好、抗老化性能好的海绵，坐垫采用55㎏/m3阻燃海绵，靠背采用45㎏/m3阻燃海 绵。 4、软包：采用优质皮革软包，手感舒适、细腻、抗老化、耐脏易清洗。 5、管材表面：采用抑菌静电喷涂粉末； |
| 3 | 游乐园设备 |  | 1 | 组 | 规格尺寸：2000*1800*600mm±20mm； 1、主材：优质防火塑料件+注塑配件；2、功能：含游戏栏、篮球框、滑梯、秋千、摇马。 |
| 4 | 多功能训练器 |  | 1 | 台 | 外形尺寸：1960*1900*2500～2900mm+20mm 组件： 1.前臂旋转练习器 外形尺寸/cm：42×46×100，升降装置调节范围/cm：0～60， 托架前后调节范围/cm：0～20，最大阻尼：980N.CM 2.腕关节屈伸训练器 外形尺寸/cm：58×20×100,升降高度调节范围/cm：0～60，最大阻尼980N·cm 3.肩关节回旋训练器 外形尺寸/cm：72×32×100，升降装置调节范围/cm：0～60。手柄至转动轴距离调节范围/cm：19～32。，最大阻尼：980N.CM 4.复式墙拉力器 外形尺寸/cm：64×16×167,拉力器个数：2个，配重块质量及数量：2kg/块，共12块,最大行程/cm：108，拉手额定承载：480N,绳索额定承载：720N 5.肩梯 外形尺寸/cm：51×11×128，肩梯升降范围/cm：0～20。 6.滑轮吊环训练器 外形尺寸/cm：75×9×144～199，升降支架调节范围/cm：0～55cm，额定载荷150N,拉手、绳索额定承载：300N 7.滑轮吊环训练器 外形尺寸/cm：39×6×20，额定载荷10kg。 8.肋木 外形尺寸/cm：98×36×220，肋木杠直径/cm：Ø3.2，肋木杠间距离/cm：15，额定载荷135kg。 9、材质：优质型钢、静电喷塑、不锈钢、塑料、油漆等； ★10、提供多功能训练器的第 一类医疗器械备案凭证复印件并加盖厂家公章作为佐证材料。 ★11、提供多功能训练器符合GB 24436-2009 《康复训练器 安全通用要求》 （提供以上标★处要求的成品的符合检测标准要求的同时通过国家计量认证带有“CMA”或“CNAS”标识的第三方检测机构出具的检测报告及要求的文件） |
| 5 | 股四头肌训练椅 |  | 1 | 台 | 外形尺寸：1120*1140*1200mm+20mm；1、参数：外形尺寸/cm：112×114×120,坐垫高度/cm：64，扶手宽度/cm：62,伸缩杆调节范围/cm：0～15，小腿垫调节范围/cm：0～47，助力手柄调节范围/cm：0～18，座位额定负载质量135kg, 靠背额定负载质量70kg，靠背平放时额定负载质70kg，配重块每块1.8kg（共6块）。 材质：优质型钢、静电喷塑、*凳面和靠背垫采用一体发泡成型技术 2、提供股四头肌训练椅的第 一类医疗器械备案凭证复印件并加盖厂家公章作为佐证材料。 ★3、提供股四头肌训练椅符合GB 24436-2009 《康复训练器 安全通用要求》标准要求的同时通过国家计量认证带有“CMA”或“CNAS”标识的第三方检测机构出具的检测报告。 （提供以上标★处要求的成品的符合检测标准要求的第三方检测机构出具的检测报告。） |
| 6 | 训练用阶梯（双向） |  | 1 | 台 | 外形尺寸/cm：340×82×132～166， 1、相邻阶梯高度分别为/cm：10，12， 2、扶手杠调节范围/cm：0～34， 3、扶手间距/cm：72； 4、扶手杠侧向额定载荷70kg， 5、阶梯踏板额定载荷135kg。 6、材质：不锈钢、型钢静电喷塑、实木、复合板、防滑地毯； ★ 7、提供训练用阶梯（双向）符合《训练用阶梯(双向)技术条件》标准要求的同时通过国家计量认证带有“CMA”或“CNAS”标识的第三方检测机构出具的检测报告。 （提供以上标★处要求的成品的符合检测标准要求的第三方检测机构出具的检测报告。） |
| 7 | 平行杠（配矫正板） |  | 1 | 1 | 外形尺寸/cm：330×（86～110）×（78～122）, 1、台面板尺寸/cm：330×84×6， 2、扶手杆高度调节范围/cm：78～122,, 3、扶手杆之间调节范围/cm：44～65， 4、扶手杆直径/cm：￠3.8， 5、杠杆静载荷不小于135kg，矫正板坡度15°。 6、材质：优质型钢、静电喷塑、不锈钢扶手、实木、复合板、地毯； ★7、提供平行杠（配矫正板）符合《平行杠(配矫正板)技术条件》标准要求的同时通过国家计量认证带有“CMA”或“CNAS”标识的第三方检测机构出具的检测报告。 （提供以上标★处要求的成品的符合检测标准要求的第三方检测机构出具的检测报告。） |
| 8 | 四肢联动健身车（健身车） |  | 1 | 台 | 控制面板：155*90mmLCD液晶显示窗口 面板显示：时间、距离、卡路里、速度、心率等 电源输入：外接220V 位置调节：扶手可伸缩、座位上下多位置调节 飞轮规格：Ø250mm，双向内磁控轮，7KG 传动系统：皮带传动 阻力控制：拉线马达阻力调节 阻力级数：1-24 24级阻力可调，锻炼躯干和四肢大部分肌群，有效提高心血管和肌肉功能 展开尺寸：1570*950*1280mm 步幅：210mm 毛/净重：96/86KG 最大负重：150KG 1、坐垫有滑动和锁定系统 2、自动阻力调节，马达控制系统 3、把手旋转可切换成胸腔/背部运动与二头肌/三头肌锻炼 4、电子表有8个预设程序 5、产品设有安全锁，防止小孩与无大人照看时使用产品，确保人身安全 ★6、提供有效期内生产厂家对健身车系列产品所投的产品质量保证保险保单的复印件并加盖厂家公章作为佐证材料。 ★7、提供四肢联动健身车符合GB17498.1-2008《固定式健身器材第1部分:通用安全要求和试验方法》标准要求的同时通过国家计量认证带有“CMA”或“CNAS”标识的第三方检测机构出具的检测报告。 （提供以上标★处要求的成品的符合检测标准要求的第三方检测机构出具的检测报告及要求的文件。） |
| 9 | 按摩机 |  | 2 | 台 | 产品规格:71X42X108CM 1、产品毛净重:20.3/17.3KG 2、最大负重:100KG 3、调节范围:二档 4、电源参数：220V，50Hz 额定输出功率：90W 电机转速：1357r/min 振动频率：140次/min 振动幅值：±6.75mm ★5、提供有效期内生产厂家对按摩机系列产品所投的产品质量保证保险保单的复印件并加盖厂家公章作为佐证材料。 ★6、提供按摩机符合GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》标准要求的同时通过国家计量认证带有“CMA”或“CNAS”标识的第三方检测机构出具的检测报告。 （提供以上标★处要求的成品的符合检测标准要求的第三方检测机构出具的检测报告及要求的文件） |
| 10 | 太空漫步机 |  | 1 | 台 | - 仪表显示：扫描、时间、次数、总次数等功能 2、展开尺寸：845*610*1470mm±20mm 3、净重/毛重：≈20.5/23.5KG 4、最大承重：≥100KG ★5、提供有效期内生产厂家对太空漫步机系列产品所投的产品质量保证保险保单的复印件并加盖厂家公章作为佐证材料。 - （提供以上标★处要求的文件） |
| 11 | 仰卧板 |  | 1 | 台 | - 产品规格：1470X325X655±20mm 2、纸箱尺寸：1320X230X345mm±20mm 3、产品毛净重：≈11/9.5KG 4、最大负重：≥100KG； ★5、提供有效期内生产厂家对仰卧板系列产品所投的产品质量保证保险保单的复印件并加盖厂家公章作为佐证材料。 - （提供以上标★处要求的文件） |
| 12 | 电动跑步机 |  | 1 | 台 | - "控制面板：≥5寸LCD液晶显示屏，≥3种速度快捷键，带MP3/IPAD音频输入接口， 2、一对高保真音响" 3、面板显示：时间，速度，距离，卡路里，心率 4、折叠设计：轻松折叠，自带缓降功能，放落无需扶手 5、自动程序：≥9档设置 6、用户模式：时间、里程、卡路里 7、速度范围：0.8-12KM/H 8、坡度范围：手动式三档坡度调节 9、驱动马达：DC马达 峰值1.5HP 持续1.0HP 直径95 10、额定功率：≥730瓦 11、最大载重：≥100KG 12、跑步面积：≥400X1200MM 13、展开尺寸：≥1540X700X1240MM ★14、提供有效期内生产厂家对电动跑步机系列产品所投的产品质量保证保险保单的复印件并加厂家公章作为佐证材料。 - （提供以上标★处要求的文件） |
| 13 | 智能上下肢康复训练机 |  | 1 | 台 | 具有患者从完全被动训练阶段到主动和被动训练相交叉的助力训练阶段到完全的主动训练阶段到初期主动力量训练阶段的患者康复过程。 1、助力：32 档； 2、速度及速度范围：25 档： 3、设备连接到 WIFI 网络，将数据传输到云平台，手机登陆 APP，可实时显 示训练数据 4、速度、阻力、肌力动态、训练时长、里程显示；； 5、显示屏调节范围：水平 0-180 度，垂直 0-45 度 6、具备被动训练模式，具备主动训练模式，具备助力训练模式，具备定时 训练模式，具备主被动切换训练 7、智能语音鼓励； 8、低速扭矩放大 9、具备阻力均衡控制，具备转向切换； 10、控制方式：远程红外遥控； 11、主机尺寸560mm×465mm×300mm； 12、输入电压：AC220V ★13、需提供省级或省级以上智能上下肢主被动康复机的检测报告； （提供以上标★处要求的成品的符合检测标准要求的同时通过国家计量认证带有“CMA”或“CNAS”标识的第三方检测机构出具的检测报告及要求的文件。） |
| 14 | 可调式沙磨板及附件 |  | 1 | 台 | - 参数：外形尺寸/cm：101×81×83（不含附件）,台面尺寸/cm：101×81，沙磨板面积：930×730（mm2），沙磨板角度调节范围：0°～50°，附件：砂磨斗、摇磨具、单手推板、单手磨具，各1只。材质：喷塑钢架，实木料、油漆、塑料 ★2、提供可调式沙磨板及附件的第 一类医疗器械备案凭证复印件并加盖厂家公章作为佐证材料。 ★3、提供可调式沙磨板及附件符合GB 24436-2009 《康复训练器 安全通用要求》标准要求的同时通过国家计量认证带有“CMA”或“CNAS”标识的第三方检测机构出具的检测报告。 - （提供以上标★处要求的成品的符合检测标准要求的第三方检测机构出具的检测报告及要求的文件。） |
| 15 | 颈牵扭腰按摩器 |  | 2 | 台 | - 参数： 外形尺寸/cm ：113×100×194，牵引架上下调节范围/cm：50 抓握杆高度调节范围/cm: 35 脚部按摩器额定载荷/kg：75。扭腰盘额定负载/kg：200。牵引力/N：20。配重块重1kg，共2块 2、材质： 采用优质型钢，静电喷塑，高密度泡沫海绵，外包PVC皮革； ★3、提供颈牵扭腰按摩器的第 一类医疗器械备案凭证复印件并加盖厂家公章作为佐证材料。 ★4、提供颈牵扭腰按摩器符合GB 24436-2009 《康复训练器 安全通用要求》标准要求的同时通过国家计量认证带有“CMA”或“CNAS”标识的第三方检测机构出具的检测报告。 - （提供以上标★处要求的成品的符合检测标准要求的第三方检测机构出具的检测报告及要求的文件。） |
| 16 | 踝关节矫正训练器 |  | 1 | 台 | 参数：外形尺寸：610×460×（980～1480）mm±20mm,矫正板尺寸：420×380mm±20mm，扶手杆高度调节范围：0～500mm±20mm，脚踏板调节角度8°，20°，30°，40°，矫正板额定承载质量：≥135kg 材质：优质型钢、静电喷塑 |
| 17 | 检测一体机 |  | 2 | 台 | 尺寸：常规； 1、可检测血压指标； 2、可检测血糖指标； 3、可检测血脂指标； 4、可检测尿酸指标； 5、可检测脉搏指标。 ★6、提供多功能一体机的医疗器械备案凭证复印证并加盖厂家公章作为佐证材料。 （提供以上标★处要求的文件。） |
| 18 | 多功能病床 |  | 3 | 张 | 1.电动护理床由床头、床尾、床面、脚轮、护栏、电机驱动系统及手持式控制器组成。 2.护理床功能：需具备背部升降、腿部升降、背膝联动、整体升降、头高脚低、脚高头低、一键复位、一键座椅位功能； 3.床体升降行程：250-800mm±10mm； 4.护理床具备腹部缓释功能，可缓解老人腹部挤压； 5.床体尺寸：长度2100mm（±5mm），宽度1040（±5mm），内宽900mm（±5mm） 6.背部升降高度：0-70°（±5°），腿部升降高度：0-30°（±5°），整床前后倾斜0-12°（±2°）； 7.电气系统：采用品牌电气，医用四电机驱动，具有静音、恒速的特点，额定电压为220V，输出电压≤36V（人体安全电压），电机和控制盒防水等级≥IPX4。控制器按钮操作灵敏，床面升降、床框间转动应平稳，不应有冲击和卡塞现象。 8.护理床带有有线遥控器，遥控器可控制护理床背部升降、腿部升降、整体升降、背膝联动、前后倾斜、一键复位。遥控器带有正面带有磁锁，可锁定护理床操作，防止老人不当操作。 9.护理床装有8个3寸双排脚轮； 10.护理床管材表面：采用抑菌静电喷涂粉末；提供抑菌静电喷涂粉末：抑金黄色葡萄球菌率率≥99.99%、抑大肠杆菌率≥99.99%、抑乙型副伤寒沙门氏菌率≥99.99%、抑表皮葡萄球南率≥99.99%、抑甲型副伤寒沙门氏菌率≥99.99%、耐酸性、耐碱性等均检测合格，检测报告符合HG/T2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、GB/T1740-2007《漆膜耐湿热测定法》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》的标准要求； 11.护理床所用管材规格：矩形管：50mm*20mm*2mm，方管：25mm*25mm*1.6mm，扁钢：40mm*1.5mm。头部两端需预留助起抓手或输液架插孔，小腿部具有5档高度调节装置。 12.护理床需用激光切割机切割，机械手焊接设备焊接完成，保证焊点均匀，无脱焊、漏焊、虚焊、焊穿、夹渣、气孔、焊瘤等现象； 13.护理床应满足家居风格，床头、床尾板边框材质为实木，中间为饰面实木多层板。 14.木制表面：采用优质环保性漆，油漆符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》的标准要求； 15.整床承重≥220Kg。 16护栏采用分段式升降护栏，分段式护栏有四个组成，可分别垂直升降，满足介护型和护理型老人的需求，离床可做支撑，每个护栏长度≥800mm，护栏由40*40*2mm方管、20*20*1.2方管、φ30*1.2mm圆管、φ22mm实心钢管组成，护栏最上沿配置实木条（须提供护栏实景图盖厂家公章作为佐证）； 17.采用10cm厚弹簧床垫，其中上下2cm海绵，中间为6cm弹簧，边框为海绵。 ★18.提供电动护理床的第二类医疗器械注册证复印件并加盖厂家公章作为佐证材料。 （提供以上标★处要求的文件。） |
| 19 | 手摇助浴床 |  | 2 | 张 | 产品尺寸:2200*1980*450～800mm±20mm 1、动力：手动双摇，平稳整体升降 2、床架：不锈钢材质，床架整体表面镜面精抛处理。 3、浴槽：采用高韧性环保皮划艇料制成，垫内夹高密度EVA。 4、承重：≥200kg。 5、整体倾斜角度:0-30°（±5°）； 6、护栏：护栏高270mm±3mm，四周护栏皆可≥180°旋转，能直接由睡床转移洗澡者前往沐浴；易于洗澡者移动搬运。 7、排水：护栏向外倾斜13°（±2°）。 8、脚轮/零配件：高级防护万向刹车轮，移动方便，操作简单，性能可靠，床架零件均采用不锈钢材质材料。 9、配件：软枕1个，排水软喉管1条 |
| 20 | 多功能沐浴椅 |  | 4 | 把 | 尺寸：常规； 1、防滑扶手，左右扶手可上翻，加大加深大便桶 2、尺寸：≥高15cm 宽33cm 3、四个轮子；选用高强度铝合金，壁厚达1.35mm，稳固性能好； 4、采用易拆装结构； 5、车架表面采用超亮银处理； |
| 21 | 蓝色沐浴椅 |  | 57 | 把 | 1、铝合金+ABS材质，带扶手,高度可调，安全承重200kg，产品净重4kg， 长度范围：440mm，宽度范围：520mm ，高度范围：850mm ,坐位宽范围：400mm，坐位深范围：330mm，靠背高度范围：330mm； |
| 22 | 电动病床（提供样品） |  | 13 | 张 | - 电动护理床由床头、床尾、床面、脚轮、护栏、电机驱动系统及手持式控制器组成； 2.护理床功能：需具备背部升降、腿部升降、背膝联动功能； 3.护理床床面离地距离400、450、500mm可调节； 4.床体尺寸：长度2100mm（±5mm），宽度1190（±5mm） 5.背部升降高度：0-70°（±5°），腿部升降高度：0-30°（±5°）； 6.电气系统：采用医用两电机驱动，具有静音、恒速的特点，额定电压为220V，输出电压≤36V（人体安全电压），电机和控制盒防水等级≥IPX4。 7.护理床带有6键有线遥控器，遥控器可控制护理床背部升降、腿部升降、背膝联动。遥控器带有机械锁定功能，防止老人不当操作。 8.护理床装有4个4寸脚轮，具备独立刹车功能； ★9.护理床管材表面：采用抑菌静电喷涂粉末；提供抑菌静电喷涂粉末：抑金黄色葡萄球菌率率≥99.99%、抑大肠杆菌率≥99.99%、抑乙型副伤寒沙门氏菌率≥99.99%、抑表皮葡萄球南率≥99.99%、抑甲型副伤寒沙门氏菌率≥99.99%、耐酸性、耐碱性等均检测合格，检测报告符合HG/T2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、GB/T1740-2007《漆膜耐湿热测定法》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》的标准要求； 10.护理床应满足家居风格，床头、床尾板边框材质为橡胶木实木，中间为也为橡胶木实木； ★11.木制表面：采用优质环保性漆，油漆符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》的标准要求； 12.整床承重≥220Kg。 13.护栏采用分段式升降护栏，分段式护栏有四个组成，可分别垂直升降，满足介护型和护理型老人的需求，离床可做支撑，每个护栏长度≥800mm，护栏由40*40*2mm方管、20*20*1.2方管、φ30*1.2mm圆管、φ22mm实心钢管组成，护栏最上沿配置橡胶木实木条； ★14.提供电动护理床的第二类医疗器械注册证复印件并加盖厂家公章作为佐证材料。 ★15..提供护理床符合GB9706.1-2020《医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求》的标准要求； - （提供以上标★处要求的原材料及成品的符合检测标准要求的同时通过国家计量认证带有“CMA”或“CNAS”标识的第三方检测机构出具的检测报告及要求的文件。） |
| 23 | 护理床垫A（提供样品） |  | 13 | 张 | 护理床配备半棕半海绵床垫，尺寸1960*1030*90mm（±5mm），其中25mm环保棕，60mm高密度海绵，外套为防水牛津面料； |
| 24 | 电动两功能居家病床（提供样品） |  | 118 | 张 | 尺寸：2050*1200*1090±20mm（宽度不含扶手） 1、床体最大载重量≥240kg。 3、调节范围：起背0-75°（±5°）可调。曲腿0-45°（±5°）可调 4、床头、床尾板：优质橡胶木实木边框制作，中间为饰面实木多层板，侧板：饰面实木多层板； 5、电气系统：采用医用两电机驱动，具有静音、恒速的特点，额定电压为220V，输出电压≤36V（人体安全电压），电机和控制盒防水等级≥IPX4。 6、护理床带有6键有线遥控器，遥控器可控制护理床背部升降、腿部升降、背膝联动。遥控器带有机械锁定功能，防止老人不当操作。 7.护理床管材表面：采用抑菌静电喷涂粉末；提供抑菌静电喷涂粉末：抑金黄色葡萄球菌率率≥99.99%、抑大肠杆菌率≥99.99%、抑乙型副伤寒沙门氏菌率≥99.99%、抑表皮葡萄球南率≥99.99%、抑甲型副伤寒沙门氏菌率≥99.99%、耐酸性、耐碱性等均检测合格，检测报告符合HG/T2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、GB/T1740-2007《漆膜耐湿热测定法》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》的标准要求； 8、护理床应满足家居风格，床头、床尾板边框材质为橡胶木实木，中间为也为橡胶木实木； 9、木制表面：采用优质环保性漆，油漆符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》的标准要求； 10、整床承重≥220Kg。 11.、床体：床框碳钢矩管。 12、护栏：橡胶木实木 |
| 25 | 护理床垫B（提供样品） |  | 118 | 张 | 尺寸：配套居家护理床 1、床垫长宽规格与病床匹配，床垫厚≥80mm，可拆卸外套。 2、床垫外套采PU材料； 3、床垫内芯由≥38mm椰丝垫和≥38mm高弹海绵组成； |
| 26 | 手动病床 |  | 48 | 张 | 1. 规格：≥2000mm×1060mm×500mm 2、床体最大载重量≥240kg。 3、调节范围：起背0-80度可调。曲腿0-45度可调 4、床头、床尾板：采用优质密度板 5、床体：床框碳钢矩管。 6、脚轮： 压制钢支架，表面覆盖防腐ABS包罩，美观易清洁；静音、承载大、使用稳定；轮径125mm。 7、护栏：护栏长≥1500mm。 8、护栏：护栏长≥1400mm。 ★9、须提供手动病床的第一类医疗器械备案表并加盖厂家公章作为佐证材料； （提供以上标★处要求的文件。） |
| 27 | 护理床垫C |  | 50 | 张 | 尺寸：1900*860*80mm±20mm 1、床垫长宽规格与病床匹配，床垫厚≥80mm，可拆卸外套。 2、床垫外套采PU材料； 3、床垫内芯由≥30mm椰丝垫和≥50mm高弹海绵组成； |
| 28 | 护理双人功能床 |  | 4 | 张 | 尺寸：2050*1800*1000mm±20mm 1、遥控调节背部调节68°±2°腿部调节0-45°±2°；床体承重≥150KG 2、床垫尺寸：匹配床，起背角度68°±2°腿部调节0-45°±2°（电动调节）。 3、床体骨架采用优质冷轧碳素钢管而成，先进的焊接工艺，焊接质量优质，表面喷塑处理防锈防腐蚀。 4、床面：采用的金属网片，高强度寿命长。 5、输入电压110-220，床垫使用29V安全电压，整床工作功率100W、待机无损耗，安全无隐患。 6、一键呼叫功能，采用无线自带网络设计，可实现无网络断电实现远程呼叫。 二、功能 1、背部抬起：背部抬高，下巴上翘，呼吸顺畅，可以缓解打鼾、方便老人起床。 2、腿部抬起：腿部抬高，使血液轻松回流心脏，促进血液循环，保护心脏。适合心脏病、腿部浮肿人群。 3、震动护脊：半卧床及下床不方便人群，使用轻震动模式，减少褥疮及翻身次数，提高生活品质。 三、改善睡眠： 1、 养护脊椎：记忆棉能够完全贴合身体，给人体全面的承托。身体与床垫之间没有空隙，脊椎处于自然的S型放松状态，脊椎周围的肌肉也放松不紧绷，脊椎能够在睡眠中得到充分的休息和恢复，起到很好的保护作用。 2、 促进深度睡眠：由于记忆棉床垫能够和人体完全贴合，身体表面受到的压强小于36mmHG，血液流通顺畅，肌肉放松无痛点，翻身次数少，从而能促进深睡眠，增加深度睡眠时间。 3、 促进微循环：当身体受到的压强小于36mmHG,身体表面血液循环系统就会畅通无阻，从而保护了微循环系统; 四、材质： 1、框架：优质橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，整体固装榫卯结构； ★2、辅材：多层板，多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GBT17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》的标准要求，其中外观质量、含水率、胶合强度、浸渍剥离、静曲强度、弹性模量、甲醛释放量、挥发性有机化合物、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）总含量等均检测合格； ★3、辅材：木皮；木皮符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》的标准要求； ★4、油漆：采用优质环保水性漆，水性漆符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 35602-2017 《绿色产品评价 涂料》的标准要求，其中重金属元素含量、VOC 含量、甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量等均检测合格； ★5、胶粘剂：使用水基型胶粘剂：水基型胶粘剂符合HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》、GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的标准要求，其中游离甲醛、苯、甲苯+乙苯+二甲苯、卤代烃、总挥发性有机物等均检测合格； ★6、靠背：优质高密度高回弹阻燃海绵，高密度高回弹阻燃海绵符合GB/T 6670-2008《软质泡沫聚合材料落球法回弹性能的测定》、GB/T 10802-2006 《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》的标准要求，其中检测内容中回弹率、25%压陷硬度、拉伸强度、75%压缩永久变形率、撕裂强度、总挥发性有机化合物（TVOC）含量、阻燃性能等级-阻燃I级(泡沫塑料)、甲醛含量等均检测合格； ★7、软包：采用优质西皮，手感舒适、细腻、抗老化、耐脏易清洗，西皮符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》的标准要求，其中干擦、湿擦、碱性汗液、涂层粘着牢度、耐磨性、撕裂力、禁用偶氮染料、游离甲醛、挥发性有机化合物等均检测合格； （提供以上标★处要求的原材料符合检测标准要求的同时通过国家计量认证带有“CMA”或“CNAS”标识的第三方检测机构出具的检测报告。） |
| 29 | 步行测量贴纸 |  | 1 | 个 | 不干胶贴纸；用于测量步行距离 |
| 30 | 台盆扶手 |  | 1 | 个 | 根据现场台盆尺寸定制相应扶手，材质：骨采用钢管烤漆处理，手柄使用ABS，用于老人防滑，更安全。两侧扶手可以上下活动，使用中具有锁死功能更安全，使用中可以根据使用者的身高体型上下调节高度，并具有锁死功能。 |
| 31 | 马桶扶手 |  | 1 | 个 | 570*435*545-695mm,龙骨采用钢管烤漆处理，手柄使用ABS，用于老人防滑，更安全。两侧扶手可以上下活动，使用中具有锁死功能更安全，使用中可以根据使用者的身高体型上下调节高度，并具有锁死功能。 |
| 32 | 综合训练器 |  | 1 | 台 | 1、配重：66KG 2、占地面积：150*265*223CM 3、功能：背拉、下拉、扩胸、抬腿、提拉、双杠、后踢腿、 腹肌、提腿、扭腰、哑铃、俯卧撑、提拉、坐姿划船、屈膝、屈腿、拳击； ★4、..提供有效期内生产厂家对综合训练器系列产品所投的产品质量保证保险保单的复印件并加盖厂家公章作为佐证材料。 （提供以上标★处要求的文件。） |
| 33 | 淋浴花洒 |  | 1 | 个 | 材质：精铜；双花洒 尺寸：常规 |
| 34 | 淋浴扶手 |  | 1 | 个 | （1）用于老人淋浴时站立评估。 （2）规格：500*700m（±5mm）m颜色：白色、黄色（同质透芯）；材质：外包ABS，内衬优质铝型材，直径35mm，ABS厚度3.2mm，内衬铝型材厚度1.8mm； |
| 35 | OT综合训练工作台 |  | 1 | 张 | 1、参数：外形尺寸：1900×1030×940mm±20mm，左右操作台面:450×360×20mm±20mm,后操作面板:950×360×20mm±20mm;组件：上肢协调功能练习器（手指），分指板、铁棍插板、木插板、套圈（立式）、几何图形插板、认知图形插板、模拟作业工具、上螺丝、上螺母、磁性纽。 2、材质：实木材等。 ★3、须提供OT综合训练工作台符合GB 24436-2009 《康复训练器 安全通用要求》的标准的检测报告并加盖厂家公章作为佐证材料； （提供以上标★处要求的成品的符合检测标准要求的同时通过国家计量认证带有“CMA”或“CNAS”标识的第三方检测机构出具的检测报告。） |
| 36 | 迷你训练阶梯 |  | 1 | 个 | 1.规格：1400×830×1180mm 2.材质：木质 3.用途：用于老人步行康复训练 |
| 37 | 认知图形插板 |  | 1 | 个 | 1.规格：450*350*30mm 2.材质：木 患者感知能力及大脑对图形的识别能力 |
| 38 | 自理生活辅具（含挂板） |  | 1 | 套 | 一、助餐类：流质喂食杯、介护筷（左手用）、可弯曲粗柄勺、防滑餐盘、漱口杯(带把手）、防滑吸盘碗； 二、自理生活类：贴膏药辅助器、切药盒 、涂膏药辅助器、穿衣辅助杆、取物夹、带LED灯放大镜指甲钳、台式可折叠3倍便携式放大镜（带LED灯） |
| 39 | 深层肌肉刺激仪 |  | 1 | 套 | 1、手持式全金属材质振动头，优质电机，优质传动结构件； 2、三种规格钛合金振动头：φ20mm、φ25mm、φ35mm，满足人体大小肌肉、筋膜链的需求； 3、振动头振动频率可调为15Hz~60Hz，即最高可达3600次/分钟； 4、使用时间,控制器可调5-30min； 5、振动头振幅6mm，误差≤±1mm； 6、振动仪尺寸：270mm×150mm×54mm； 7、手柄直径：4.1cm； 8、重量2.4kg,误差≤±0.3kg，具有多种支点式手持方式，方便使用者操作； 9、标配订制手提箱、电源适配器、控制器、润滑油、折叠毛巾、肌肉刺激临床使用图解等。 10、工作噪音：≤65dB； 11、输出功率：≤60W； ★12、须提供深层肌肉刺激仪的第二类医疗器械注册证复印件并加盖厂家公章作为佐证材料； （提供以上标★处要求的文件。） |
| 40 | 电脑中频治疗仪 |  | 1 | 台 | 1、外形尺寸（长宽高）：360×340×205mm，允差±5%。 2、输出通道：四路中频加透热输出、四路离子导入直流输出、两路干扰电输出。。 3、中频频率：1kHz～10kHz，单一频率允差±10%。 4、调制频率：0～150Hz，单一频率允差±10%。 5、中频载波波形：双向方波。 6、调制波形：正弦波、方波、三角波、指数波、锯齿波、尖波、等幅波。 7、调制方式：连续、断续、间歇、变频、疏密和交替调制。 8、脉宽：50μs～500μs，允差±10%。 9、中频调幅度：0%、25%、50%、75%、100%，允差±5%。 10、干扰电性能 10.1、工作频率：4kHz，允差±10%。 10.2、调制频率：0.125Hz，允差±10%。 10.3、差频频率范围：0～112Hz，允差±10%。 10.4、差频变化周期：5.5s、32s，允差±10%。 11、操作显示：触控操作，数码显示。 12、处方：≥100个固定处方，允差±5%。 13、中频输出电流：在500Ω的负载下，每路输出电流不大于100mA。输出强度分0～99级可调。 14、中频输出峰值电压：在开路条件下测量时，中频输出峰值电压不得超过500V。 15、运行：输出设定到最大值时，将输出端开路运行10min后再短路运行5min，治疗仪应能正常工作。 16、电极板温度：38℃～55℃，分6档可调，允差±3℃。 17、离子导入输出直流电流：在500Ω的负载下，每路输出电流不超过50mA，分0～99级可调。 18、治疗时间可调整。 投标人须提供该产品的医疗器械注册证。 ★19、须提供电脑中频治疗仪的第二类医疗器械注册证复印件并加盖厂家公章作为佐证材料； （提供以上标★处要求的文件。） |
| 41 | 吞咽神经和肌肉电刺激仪 |  | 1 | 台 | 1.产品组成：由主机、输出线、电源线、手持控制器、电极组成。 2.操作方式：彩色液晶触摸屏，配合一键飞梭进行定位操作； 3.通道数量：单通道便携机型 4.4种输出模式：成人连续模式，儿童交替模式，手控触发脉冲模式，自动触发脉冲模式（选配手持电极具有手持电极模式）。 5.设备内置电极放置和粘贴示意图，便于临床操作人员根据不同病症灵活选择。 6.患者病历信息管理：记录患者详情信息，可新增、查询、删除、导出病历信息。 7.成人连续模式 输出电流：0～80mA，分160档连续可调； 脉冲宽度：1～31档可调，即100μs～400μs可调； 脉冲间隔：100μs； 脉冲频率：20Hz～100Hz。 ★8、须提供吞咽神经和肌肉电刺激仪的第二类医疗器械注册证复印件并加盖厂家公章作为佐证材料； （提供以上标★处要求的文件。） |
| 42 | 生物陶瓷 热敷袋 |  | 1 | 个 | 1、外形尺寸：265×182×40mm，重量：1.75kg（允差±10%）。 2、升温迅速、保温时间长，操作简单，使用方便；保温时间：热敷袋加温到60℃后，在25℃室温下，30min后外袋中央表面温度不小于40℃。 3、耐热性能；瓷珠（不含外包袋）在微波炉内加热至100℃时，无破裂； 4、耐压性能：瓷珠在10kg静态压力下，历时10分钟无破裂； 5、使用成本低，每加热一次仅需少量电能； 6、瓷珠坚固耐用、耐压、耐热性能优良，使用寿命长。 7、具有冷敷作用。 ★8、须提供生物陶瓷热敷袋的第二类医疗器械注册证复印件并加盖厂家公章作为佐证材料； （提供以上标★处要求的文件。） |

注：1、本项目所涉及的安装数量，招标时确认数量不一定准确时，按其中标单价和实际使用量结算。税收、人工费、安装费等一切与之相关的所有费用都需包含在报价中。

- 本项目为定制项目，所有设备规格参数允许±20mm，实际提供的产品需投标人现场考察后根据采购人提供的设计规范及要求进行定制后提供。

三、样品

结合项目实际情况，要求投标人提供样品。由评委样品的外观设计、人性化设计、美观程度、主辅材料质量、制作工艺及优越性、配件的通用性以及与招标需求的响应程度等进行评审。

1、要求提供以下样品（样品规格允许±20mm）：

（1）电动病床（序号22）；

（2）护理床垫A（序号23）；

（3）电动两功能居家病床（序号24）；

（4）护理床垫B（序号25）。

2、样品注意事项

（1）按采购需求规定的制作标准和投标样品清单中的要求提供样品。评标委员会将根据评分标准对样品进行评审。

（2）样品不得有可以辨别投标人身份的任何标记，如投标人名称、货物品牌、生产厂家等，如发现有，样品分按零分处理。

（3）提供样品时间：2025年2月19日8:20起至9:00止；提供样品地点：遂昌县政务服务中心(遂昌县妙高街道君子路357号A区负二楼)

（4）采购活动结束后，对于未中标的投标人的样品评审结束后当天自行取回，逾期未取回的，采购代理机构将不承担损坏、遗失等保管责任，提交样品所涉及的运输、临时存放、保管等一切费用由投标人自行承担；中标投标人的样品由采购人统一保管，作为供货依据及验收标准，未提供样品的设备，货到后由采购人进行抽验，若发现有与投标文件内容不一致的，采购人有权单方取消合同，由此给采购人带来的损失由投标人承担。

（5）所有样品均有可能因检测造成破坏，由此造成的损失由投标人负责。

四、商务要求

1、交货期：合同签订后35天内供货并安装完毕，交付使用。

2、质保及服务响应：货物质保期要求至少1年，质保期内免费维修、免费更换缺陷部件，响应时间要求为中标人接到采购人通知后立即响应，并在6小时内到达项目现场；提供一定量的备用零部件；质保期内上门回访、免费保修；质保期后终身维修。

3、付款方式：

（1）合同签订后且具备实施条件后7个工作日内，业主单位向中标人支付合同总供货物款价的40%作为预付款；

（2）货到工地、开箱验收合格后15个工作日内，业主单位向中标人支付至合同总供货物款价的70%；

（3）全部货物安装结束、调试完成、验收合格后一个月内支付至合同总供货物款价的100%。

4、安装与验收：

（1）在明确安装地点后，中标人应先行到安装现场察看，有核数量、安装条件及各类户型左右向区分等义务。

（2）中标人负责在货物送达采购人使用现场，完成安装调试，向采购人提出验收申请。

验收合格后，甲方应向乙方出具加盖公章的《政府采购项目验收单》（一式三份）。验收不合格的，甲方有权拒收，并书面通知乙方，乙方应在合同规定时间内按约如数更换到位，并保证验收合格。

（3）搬运安装过程中造成原建筑设施、室外道路、绿化、墙体、门窗、锁具等损坏及下水道堵塞的，由中标人进行修复或按实赔偿，或由采购人委托第三方修复，所产生费用由中标人支付。

五、其他要求

1、要求使用绿色环保材料，制作的产品要进行异味的去除，确保安装后的货物对人体无害。

2、投标人必须充分考虑招标方案中的技术规范，根据招标人的产品式样、功能、结构、材质等技术要求，提供投标响应方案。

3、投标人的投标货物要按照本招标文件货物规格尺寸要求一次性报价；未确定尺寸的产品，投标人应根据实际情况自行确定，同时应满足使用要求。报价应包含货物本体、运输、包装、装卸、安装、调试、服务等完税后费用。

4、在中标后采购人有权选择中标货物的颜色，中标价格不变；采购人有权在不改基本规格尺寸的基础上，要求中标单位提供的货物在样式上稍做改动，价格不变。

5、供应商按照招标文件要求提供相关检验报告复印件，在签订合同时必须提供对应的检验报告原件交由采购单位进行核实真伪，在规定时间内未提供原件或发现原件不符合招标文件要求的，采购单位有权取消其成交资格，拒绝签订合同，并承担由此造成的损失及后果。

# 政府采购合同格式

政府采购合同参考范本

（货物类）

合同编号：_________

项目名称：

甲方：

乙方：

签署地点：

签订日期：               年       月       日

采购人：                     （以下称甲方）

中标人：                     （以下称乙方）

根据招标文件采购编号（                ）在      年    月     日开标会上，经评标委员会评定 　　　　  　      (乙方)为中标人。甲乙双方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规和招标文件的要求，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

第一条　合同标的

1.1  乙方根据甲方需求提供下列货物：

1.2  货物名称、规格及数量详见“供货一览表”。

第二条　合同总价款

2.1  本合同项下货物总价款为人民币       （大写）（￥：）        ，分项价款在“报价表”中有明确规定。本项目所涉及的安装数量，若供货数量发生变化时，按其中标单价和实际供货量结算。税收、人工费、安装费等一切与之相关的所有费用都需包含在总价中。

2.2  本合同总价款包括货款（设备款）、标准附件、产品标配的备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

2.3  本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

2.4  本合同执行期间合同总价款不变【甲方对货物数量进行调整除外】。

第三条　组成本合同的有关文件

3.1 下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

3.1.1  本合同书

3.1.2  中标通知书

3.1.3  中标人澄清修改文件

3.1.4  中标人投标文件

3.1.5  招标文件澄清修改文件

3.1.6  招标文件

第四条  权利保证

乙方保证提供的服务不存在对任何第三方侵权行为（包括商标、专利、版权、知识产权等）。若发生侵权行为，由乙方负全责，应承担由此发生的一切经济和法律责任，并赔偿甲方30%的合同总款。

第五条  质量保证

5.1  乙方须保证货物与投标文件相一致，货物是原厂生产的、全新、未使用过的；货物完全符合国家有关法律、法规、规章的规定，如：中国强制性产品认证制度；货物完全符合国家有关部门最新颁布强制性技术质量规范的；货物符合合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

5.2  乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的故障负责，由此引发的风险和费用将由乙方承担。

5.3  根据甲方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后     天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

5.4  如果乙方在收到通知后     天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。

第六条  技术资料

6.1  乙方应将每台设备和仪器的中文技术资料完整一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图等随同每批货物一起发运。

6.2  如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后   天内将这些资料免费寄给甲方。

第七条　包装要求

7.1  除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

7.2  每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第八条  交货时间、方式、地点

8.1  乙方应按照本合同或招标文件规定的时间和方式向甲方交付货物，交货地点为 甲方指定地点 ；

8.2  乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方不得少交或多交货物。乙方提供的货物不符合招标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

8.3  为确保甲方项目正常运行，若甲方招标文件中遗漏了完工必须具备的设备、材料、货物、配件或服务，乙方须免费自行配齐，确保甲方项目的完整性。由此而引起项目在实施过程中因缺少设备、材料、货物、配件或服务导致本项目无法正常运行的风险，由乙方承担。

第九条  检验和验收

9.1  乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

9.2  货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好；甲方须按照采购合同规定或招标文件的技术、服务等要求组织对乙方履约的验收，并出具验收书，验收书应当包括每一项技术、服务等要求的履约情况。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

大型或者复杂的项目，甲方应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收。

9.3  甲方应当在到货后的　  个工作日内对货物进行验收；需要乙方对货物或系统进行安装调试的，甲方应在货物安装调试完毕后的　  个工作日内进行质量验收。验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。招标文件对检验期限另有规定的，从其规定。

9.4  货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方最终响应内容的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

9.5  甲方有在货物制造过程中派员监造的权利，乙方有义务为甲方监造人员行使该权利提供方便。

9.6  制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，乙方必须提前通知甲方

9.7  由甲方邀请相关专家或第三方机构参与验收、核对中标产品的技术指标、规格型号、保修服务、承诺等内容是否与投标文件的响应内容相符合。验收方需要乙方提供相关证明资料文件的，乙方必须予以配合。如验收时发现产品与投标响应文件技术指标不相符, 乙方应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切费用由乙方承担，由此造成项目逾期的，每逾期1天，乙方支付给甲方逾期违约金5000元，不足1天按1天计，依次累计，累计逾期达到5天的，甲方有权单方面解除合同。

9.8  排烟系统噪音排放按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国城市区域环境噪声标准》、《中华人民共和国环境噪音污染治理条例》等相关标准执行，未达到标准的，乙方需无条件进行整改，直至达标，相关费用由乙方自行承担。

第十条　伴随服务／售后服务

10.1  乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

10.2  除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

10.2.1  货物的现场安装、调试和/或启动监督；

10.2.2  就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

10.2.3  若或文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

。

10.3  乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

10.4  所购货物按生产厂家的标准执行，但不得少于   年；保修期自甲方在货物质量验收单上签字之日起计算，保修费用计入总价。

10.5  保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

10.6  货物故障报修的响应时间为：工作期间（星期一至星期五8：00-18：00）为    小时；非工作期间为     小时。

10.7  货物故障报修的到达指定地点时间为：工作期间（星期一至星期五8：00-18：00）为    小时；非工作期间为    小时。

10.8  下列货物（分别列出：               ）若故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在24小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

10.9  所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

10.10  保修期后的货物维护由双方协商再定。

10.11  本项目售后服务的特殊条款：                                        。

10.12  本项目培训服务的特殊条款：                                      。

第十一条　履约保证金

11.1  本项目不设履约保证金。

第十二条　货款支付

12.1  本合同项下所有款项均以人民币支付。

12.2  货款支付方法：  　                                           。

第十三条　违约责任

13.1  甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的3%违约金。

13.2  甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的3% 。

13.3  如乙方不能交付货物，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价3％的违约金。

13.4  乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交货达     天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间；不认可乙方不能按时交货理由的，按逾期交付货物处理。

13.5  乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术指标不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额3%的违约金。

13.6  在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第13.3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

13.7  乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的    %向甲方承担违约责任。

13.8  乙方在承担上述13.3～13.7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

第十四条　合同的转让和分包

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务；乙方不得擅自分包其应履行的合同义务。

第十五条　合同的变更和终止

除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十六条  不可抗力

16.1  如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

16.2  受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并尽快将有关部门出具的证明文件送达另一方。

16.3  不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

第十七条　争议的解决

17.1  因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（17.1.1）种方式解决争议：

17.1.1  向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

17.1.2  向  丽水市  仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

17.2  在纠纷解决期间，本合同应继续履行。

第十八条　合同生效及其他

18.1  合同经双方负责人或被委托人签字并加盖单位公章。

18.2  合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须签书面补充协议，方可作为合同不可分割的一部分。

18.3  本合同自签订之日起生效。

18.4  本合同一式    份，甲乙双方各执    份，一份交采购代理机构存档。一份报送政府采购监督管理部门备案。

18.5  浙江策鼎工程项目管理有限公司为甲方的采购代理机构，根据甲方的授权代其采购确定乙方为中标人，但不承担本合同规定的甲方的权利、责任和义务。

18.6  本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（盖单位章）： | 乙方（盖单位章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人（签字或盖章）： | 法定代表人（签字或盖章）： |
| 授权代表（签字或盖章）： | 授权代表（签字或盖章）： |
| 地 址： | 地 址： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 签订时间： 年 月 日 | 签订时间： 年 月 日 |

注：本合同仅作示范文本，具体以双方签定的正式合同为准，合同内容不得违背本招标文件实质性要求。

# 投标相关文件格式

### 一   资格审查文件格式

资格审查文件封面

采购编号：

项目名称：

投标文件名称：资格审查文件

投标人名称（CA签章）：

投标人地址：

▲1.公司有效营业执照

内容要求：

提供有效的营业执照电子文档并加盖公司公章；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本电子文档并加盖单位公章(电子签章)。

▲2.法定代表人资格证书或授权委托书

2.1 法定代表人资格证书

单位名称：

地址：

姓名：	          性别：        	年龄：           	职务：

系	  （供应商名称）     的法定代表人。为参加就贵方组织的有关（采购项目名称）（采购编号：	     ）项目的投标活动，签署并全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

特此证明。

供应商盖章（电子章）：

日      期：

▲本“法定代表人资格证明书”需附法定代表人身份证件扫描件，如扫描件不清晰或错误的， 后果由供应商承担。

法定代表人身份证件扫描件：

| 正面： | 反面： |
| --- | --- |

2.2 授权委托书

遂昌县民政局、浙江策鼎工程项目管理有限公司：

我 法定代表人（负责人）系 （供应商全称） 的法定代表人（或负责人），现授权委托本单位在职职工   （姓名）  以我方的名义参加就贵方组织的   （项目名称）（项目编号） 的招标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的招标、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或盖章事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知送达贵方以前，本授权委托书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

供应商盖章（电子章）：

日      期：

注：1.供应商为法人企业的，其负责人为其法定代表人；供应商为其他组织的，其负责人为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.委托人为上述条款中的负责人；若是负责人参会的，不需要提供此授权委托书。

3.本“授权委托书”需附负责人和委托代理人身份证扫描件，如扫描件不清晰或错误的，后果由供应商自行承担。

4.上述格式中的“法定代表人签字或盖章”，供应商无法通过电子签章实现的，可以采用下载纸质签字完成后再扫描上传政采云平台电子投标工具。

法定代表人身份证正、反面电子文档：

| 正面： | 反面： |
| --- | --- |

委托代理人身份证正、反面电子文档：

| 正面： | 反面： |
| --- | --- |

▲3.政府采购资格承诺函

我单位——                  （供应商全称）参与   （项目名称）（项目编号：          ）投标，郑重承诺具备下列条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本项目采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录（包括行贿犯罪记录）。

6.投标截止时间前未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（注：本项内容以代理机构在资格审查现场查询为准）。

如有虚假，采购人可取消我单位任何资格（投标/中标（成交）/签订合同），我单位对此无任何异议。

特此承诺！

注：（1）参加政府采购活动的时间是指供应商参加本项目的政府采购活动时间为准（具体以投标截止时间为准）。

（2）本承诺函必须提供。

供应商盖章（电子章）：

日     期：

▲4.资格声明

遂昌县民政局、浙江策鼎工程项目管理有限公司：

(供应商全称)  系中华人民共和国合法企业，经营地址                。

我(负责人名字)系    (供应商名称)       的负责人，我方愿意参加贵方组织的    （项目名称）（采购编号：   ）的投标。为便于贵方公正、择优地确定成交人以及投标产品和服务，我方就本次投标有关事项证明如下：

（一）名称及概况：

1．企业名称：________________________________________________

银行开户名称：________________________________________________

开户银行：_________________________________________________

账    号：________________________________________________

企业详细地址：________________________________________________

传    真： ________________________________________________

电    话： ________________________________________________

2．负责人姓名：___________________________________________

3．项目联系人：姓名__________职务：______电话______手机______

4．注册地址：________________________________________________

5．注册资金：________________________________________________

自有资金：______________________________________________________

企业人数：_______人

6．企业性质：_______

7．主要经营地点：________________________________________________

如有派出机构，请列出名称及详细通讯地址如下：________________

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商盖章（电子章）：

日      期：

▲5.无重大违法记录声明书

遂昌县民政局、浙江策鼎工程项目管理有限公司：

我方参与的                         （采购项目名称）（采购编号：　　  　　）项目的投标活动，我方郑重声明，我方参加本项目投标活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

供应商盖章（电子章）：

日      期：

▲6、特定资格

要求：

1.提供有效的第二类医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营企业许可证扫描件，图像清晰。

注：扫描件须加盖供应商公章。

▲7、中小企业声明函

7.1中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加遂昌县民政局（单位名称）的遂昌县颐养中心二期项目康复设备采购（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 遂昌县颐养中心二期项目康复设备采购（标的名称） ，属于工业（采购文件中明确的所属行业）； 制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为        万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 遂昌县颐养中心二期项目康复设备采购（标的名称） ，属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

7.2残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

7.3监狱企业证明

注：须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

企业名称（盖章）：

日期：

注：如不属于7.2、7.3所属单位性质，则7.2、7.3无需提供

### 二   资信商务及技术文件格式

资信商务及技术文件封面

采购编号：

项目名称：

投标文件名称：资信商务及技术文件

投标人名称（CA签章）：

投标人地址：

- 投标声明书

遂昌县民政局、浙江策鼎工程项目管理有限公司：

(投标人全称)系中华人民共和国合法企业，经营地址         。

我   (法定代表人或负责人名字)  系    (投标人名称)       的负责人，我方愿意参加贵方组织的    （项目名称）   （采购编号：   ）的投标。为便于贵方公正、择优地确定中标人以及投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3.提供投标人须知规定的全部投标文件，包括：

①电子投标文件；

②备份投标文件（注：是否提交由投标人自行决定，如不提交，本条可删除）。

4.如果我方中标，将派出  （姓名及身份证号码），作为本项目与采购人联系的项目实施负责人，联系手机号码：             。在项目实施过程中，并承诺项目实施负责人不更换，若确需要更换的，书面征得采购人同意后才准予更换。

5.我方的投标有效期自提交投标文件的截止之日起90天内有效。

6.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

7.我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改文件（如有）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

8.我方不是采购人的附属机构，并未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务。

9.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（三）与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

10.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

11.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本次投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

供应商盖章（电子章）：

日      期：

注：按照本声明书要求填。

- 投标人参标申请表

| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  | 投标人名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 投标人地址 |  |
| 注册日期 |  |  |  |  |  | 注册资金 |  |
| 投标人网址 |  |  |  |  |  | E-mail |  |
| 负责人 |  |  |  | 联系电话： |  |  | 手机： |
| 联系人 |  |  |  | 联系电话： |  |  | 手机： |
| 主营项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 兼营项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本单位申请参加下列采购项目的投标： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 采购编号 |  |  |  | 项目名称 |  | 是否申请参加 |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |

供应商盖章（电子章）：

日      期：

- 商务响应表

商务响应表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 类别 | 采购文件要求 | 投标人承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货期 |  |  |  |
| 2 | 质保及服务响应 |  |  |  |
| 3 | 付款方式 |  |  |  |
| 4 | 安装与验收 |  |  |  |
| 5 | 其他要求 |  |  |  |
| 6 | ...... |  |  |  |

注：1.本表格为商务要求中除报价以外的其他要求，不填写视同完全响应采购文件要求。此表可在不改变格式的情况下可自行制作。

2.请按第三章要求填写，备注栏填正偏离、负偏离或无偏离。

供应商盖章（电子章）：

日      期：

- 相关证书

注：1. 请按第三章和第六章内容要求编制；

2. 格式自拟。

供应商盖章（电子章）：

日      期：

- 同类业绩

供应商项目实施情况一览表

| 序号 | 采购人名称 | 项目名称 | 合同金额 | 合同起止时间 | 采购联系人 及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |

注：1. 请按第三章和第六章内容要求编制；

2. 格式自拟。

供应商盖章（电子章）：

日      期：

- 技术响应偏离

技术规格响应偏离表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 投标产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离指标及说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … | … |

注：请各投标人参照招标文件严格按以下要求认真填写偏离表：

1. 投标人应根据投标产品的实际技术规格，并对照招标文件要求，对确实存在投标产品要求与招标文件要求有偏离的情况，应如实填写本表。“投标产品名称”栏注明偏离产品的名称；“投标响应” 栏注明投标产品的详细技术参数；“偏离指标及说明”栏注明偏离情况；“备注”栏注明此项偏离为“正偏离”或“负偏离”；投标人应任何原因漏写或缺项或填写不正确的，后果由投标人自行承担。

2. 投标人如实填写本表，并对其真实性负责。评标委员会将根据评标办法和细则进行打分。如某项非实质性技术规格实际为“负偏离”，而投标人注明为“正偏离”或不注明的，评标委员会可对此项偏离按评标办法加倍减分。

3. 投标人注明的偏离情况只作为评审专家评定的参考，最终是否构成偏离或实质性偏离情况应由评标委员会决定。要求提供相关证明材料的须附后，否则视为负偏离。

4. “▲”系指实质性要求条款，不允许负偏离，出现负偏离的将导致投标无效。

5. 投标规格的实际偏离情况以评标委员会综合评价为准，解释权属评标委员会。

供应商盖章（电子章）：

日      期：

- 项目实施方案

注：1. 请按第三章和第六章内容要求编制；

2. 格式自拟。

供应商盖章（电子章）：

日      期：

- 安装服务实施方案

注：1. 请按第三章和第六章内容要求编制；

2. 格式自拟。

供应商盖章（电子章）：

日      期：

- 专用生产设备情况

注：1. 请按第三章和第六章内容要求编制；

2. 格式自拟。

供应商盖章（电子章）：

日      期：

- 售后服务方案

注：1. 请按第三章和第六章内容要求编制；

2. 格式自拟。

供应商盖章（电子章）：

日      期：

- 质保期承诺

注：1. 请按第三章和第六章内容要求编制；

2. 格式自拟。

供应商盖章（电子章）：

日      期：

- 验收方案

注：1. 请按第三章和第六章内容要求编制；

2. 格式自拟。

供应商盖章（电子章）：

日      期：

- 供应商认为需要提供的或评分办法要求提供的其他资料（格式自行设计）

### 三   报价文件格式

报价文件封面

采购编号：

项目名称：

投标文件名称：报价文件

投标人名称（CA签章）：

投标人地址：

1.开标一览表格式

开标一览表

项目名称：

采购编号：                                              单位：人民币元

| 名称 | 总报价 |
| --- | --- |
| 遂昌县颐养中心二期项目康复设备采购 | 大写： 小写：¥ |

注：

1.报价超过采购最高限价或不提供详细分项报价，其报价文件不进入评定，报价得分为0，且不得推荐为中标候选人。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或由负责人或授权代表签字或盖章，否则其报价文件不进入评定，报价得分为0，且不得推荐为中标候选人。

- 3.报价包括货款（设备款）、标准附件、产品标配的备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

供应商盖章（电子章）：

日      期：

2.响应分项报价表格式

分项报价表

（格式自行设计）

项目名称：

采购编号：                                              单位：人民币元

| 序号 | 报价内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… |
| 总价合计 |  | 人民币 元（¥ ） |  |  |  |

要求：

1.供应商可根据具体情况调整报价明细清单格式，填写内容应包含项目人员费用(工资、各类社会保险、福利、津贴、奖金等)、服务费、税金等实施本项目所产生的一切费用，采购人不另行支付其他任何费用。

2.《分项报价表》必须与《开标一览表》总价相同。

▲3.所有单项报价均不得为0，否则作无效标处理。

供应商盖章（电子章）：

日      期：

## 评标办法和细则

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，按照公正、公平、科学、择优的原则选择中标人，特制定本办法。

### 一   总则

1.1 为最大限度地保护各当事人的权益，评审委员会应严格按照招标文件的技术、资信及商务、报价要求，对投标文件进行综合分析评价并编制评标报告。评审专家必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标有关的情况，不得索贿受贿，不得参加影响评标的任何活动。

1.2本次评审方法采取百分制综合评分法，按总得分由高到低顺序排列。总得分相同的，按报价得分由高到低顺序排列；总得分和报价得分均相同的，按技术部分得分由高到低顺序排列；以上得分均相同的，由采购人抽签确定排名（即第一抽出人为第一名，以此类推）。评标委员会推荐最终得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

### 二   评审委员会

2.1评审委员会

2.1.1成员：由采购人代表和评审专家组成五人及以上单数，其中评审专家不得少于评审委员会总人数的三分之二。除国务院财政部门规定的情形外，评审专家由采购代理机构在政府采购专家库中随机抽取。评审委员会对投标文件进行符合性审查、询标、评价和推荐中标候选人。

2.1.2职责：严格按政府采购法律法规的有关规定执行，评审专家应按招标文件规定的评审要求、评审程序、评审内容、评审方法和评审标准进行评审，对评审意见承担个人责任。

2.2评审专家的评审情况和评审意见受监督人员和采购代理机构审查，如发现评审专家的评审意见带有明显倾向性，或不按规定程序和标准评审、计分的，可要求评审专家进行书面澄清和说明。

### 三   评标程序

3.1 符合性审查

评审委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。通过符合性审查不足三家的，除采购任务取消情形外，按相关规定重新组织招标。

3.2 资信商务及技术文件评审

3.2.1评审委员会依据招标文件的规定，对各投标人的资信商务部分进行评审，对客观分应统一意见后统一给分。

3.2.2评审委员会依据招标文件的规定，对各投标人的技术部分进行独立评审，对各投标文件进行比较和必要的澄清，若有演示（或述标）、样品要求和技术文件评审同步进行，演示（或述标）顺序为电子交易平台解密后自动生成的“投标（响应）文件签收登记表”名单顺序，并根据审查、澄清、演示（或述标）、样品等情况结合评审办法进行独立打分；

3.2.3各投标人的资信商务及技术得分，为各评审专家对该投标人的评分汇总后的算术平均数。

3.2.4通过政采云平台公布各投标人的资信商务及技术得分，开启有效投标人的报价文件。

3.3 报价文件评审

3.3.1 评审委员会依据招标文件的规定，对各投标人的报价的合理性进行审查，必要时可要求投标人对其报价做出澄清、说明；

3.3.2报价修正；

3.3.3评审委员会根据投标人的报价和评审标准，计算各投标人的报价得分。

3.4 评标结果

3.4.1 评审结果汇总，投标人结果排序；

3.4.2 起草评标报告，确定中标候选人；

3.4.2.1 评标报告应包括以下内容：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）投标人名单和评审委员会成员名单；

（3）评审方法和标准；

（4）资格审查记录；

（5）开标记录和评审情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（6）评审结果，确定的中标候选人名单。

（7）其他需要说明的情况，包括评审过程中投标人根据评审委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评审委员会成员的更换等。

3.6 评标报告由全体评审委员会成员确认后提交。

3.7 评审结束后，由电子交易平台自动生成评审结果，采购人确定中标人后2个工作日内，发出中标通知书，并在相关媒体上公告中标结果。

### 四   评标一般规定

4.本评标办法采用综合评分法,总分100分。

4.1资信商务及技术分的权重为70%，评审分值为70分。评审专家对各供应商的资信商务及技术文件经充分审核后，在规定的分值内由评审小组单独评定打分。各有效供应商的资信商务及技术得分为各评审专家对该供应商的评审得分结果汇总后的算术平均值。

4.2报价分的权重为30%，评审分值为30分，由评标委员会按各供应商报价统一计算。

4.3供应商总得分=资信商务及技术得分+报价得分。

4.4评审专家在规定的分值范围内打分，评分保留两位小数。

### 五   评标办法和细则

5.1资信商务及技术分70分，详细评分见下表：

| 评审内容 |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资信 商务 部分 | 相关证书（3分） | 投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书（认证范围应包含养老用品或养老设备销售）的，每个证书得1分，共3分。 【须提供以上证书扫描件和官方网站查询结果截图并加盖投标人公章，否则不得分。】 | 0～3 |
|  | 同类业绩（3分） | 投标人自2021年1月1日以来有独立完成的类似适老设备项目业绩（以合同签订时间为准），每个得1分，最高3分。 【须提供项目合同和中标通知书原件扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。】 | 0～3 |
| 技术部分 | 技术响应偏离 （24分） | 投标产品满足采购文件技术要求的得24分，主要技术条款（即“★号条款”）发生负偏离的，每有1条扣2分；一般性技术条款发生负偏离的，每有1条扣1分，扣完为止。 有重复的不再重复扣分。 | 0～24 |
|  | 项目实施方案（10分） | 项目组织实施计划安排 根据投标人的供货方案，进度安排，安装调试方案有明确的人员配备，组织分工、实施周期及进度安排是否合理，保证措施是否到位等进行综合评价（0-6分）。 | 0～6 |
|  |  | 项目质量保证措施方案 根据投标人的质量保证措施方案，是否完全满足或优于招标文件等情况进行打分（0-2分）。 | 0～2 |
|  |  | 应急预案及保障措施 根据投标人针对本项目提出的应急预案及相关保障措施是否科学进行评审（0-2分）。 | 0～2 |
|  | 安装服务实施方案 （2分） | 安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评标委员会判定评分，方案可行、合理、科学的得2分，方案欠可行、欠合理、欠科学的得1分，方案不科学、不合理的0.5分，没方案的不得分。 | 0～2 |
|  | 专用生产设备情况（3分） | 生产设备： 提供产品制造商的生产检测设备，对生产检测设备、生产工艺的先进性进行评审，设备范围如下： 护理床生产设备：机器人焊接系统、光纤激光切割机、喷粉涂裝生产线； 注:提供有效证明材料：每提供一种设备得1分，本项最高得3分。须提供设备购置或者租赁合同复印件、发票复印件、现场照片（加盖投标单位公章），设备购置或者租赁合同及发票上的购置人或租赁人名称与投标单位名称一致。如设备名称不一致，应提供设备的技术资料、参数性能、现场照片及设备制造商的官网截图以证明其所购设备与上列要求的设备具有同等功能水平。招标单位有权对厂家设备进行核实，如发现虚假应标，取消其中标资格。 | 0～3 |
|  | 售后服务方案（4分） | 结合本项目特点，对供应商提供的运维保障及措施进行综合评分，包含但不限于： ①质保期服务内容承诺、响应方式、响应时间（0-2分）； ②售后服务点设置情况（0-2分） 运维保障及措施合理、可行，内容全面，制度完整，能够确保服务质效的，最高得4分。存在缺陷或不完善、不可行的每处扣0.5分，多处不满足累计扣分。 | 0～4 |
|  | 质保期 承诺（2分） | 质保期完全响应投标文件的不得分，每延长一年加1分，最多加2分。 | 0～2 |
|  | 验收方案 （2分） | 根据投标人针对本项目制定的验收方案是否满足采购需求，验收措施是否科学、合理等进行综合评价（0-2分）。 | 0～2 |
|  | 样品1：电动病床+护理床垫A（序号22、23）（10分） | 根据投标人所提供电动病床和护理床垫A样品的性能进行综合评议： ①样品尺寸、形状要求等与招标要求的符合程度（0-3分）：偏差20mm以上的此项不得分。 未提供样品或样品提供不全的此项不得分。 | 0～3 |
|  |  | 根据投标人所提供电动病床和护理床垫A样品的性能进行综合评议： ②样品材质工艺外观（木材、辅材等）（0-1分）。 未提供样品或样品提供不全的此项不得分。 | 0～1 |
|  |  | 根据投标人所提供电动病床和护理床垫A样品的性能进行综合评议： ③电动病床功能：床面离地距离400、450、500mm可调节，背部升降高度：0-70°（±5°），腿部升降高度：0-30°（±5°）的功能符合性综合评分（0-2分）。 未提供样品或样品提供不全的此项不得分。 | 0～2 |
|  |  | 根据投标人所提供电动病床和护理床垫A样品的性能进行综合评议： ④电动病床护栏功能：采用分段式升降护栏，分段式护栏有四个组成，可分别垂直升降，满足介护型和护理型老人的需求，离床可做支撑，每个护栏长度≥800mm，护栏最高处离床面距离≥38cm，护栏最上沿配置橡胶木实木条；操作便捷性，升降顺滑情况。（0-3分），扶手款式不符合的此项不得分。 未提供样品或样品提供不全的此项不得分。 | 0～3 |
|  |  | 根据投标人所提供电动病床和护理床垫A样品的性能进行综合评议： ⑤护理床垫A外层材质、内胆材质、细节度符合度。（0-1分）。 未提供样品或样品提供不全的此项不得分。 | 0～1 |
|  | 样品2：电动两功能居家病床+护理床垫B（序号24、25）（7分） | 根据投标人所提供电动两功能居家病床和护理床垫B样品的性能进行综合评议： ①样品尺寸、形状要求等与招标要求的符合程度（0-3分）：偏差20mm以上（宽度不含扶手）的此项不得分。 - 未提供样品或样品提供不全的此项不得分。 | 0～3 |
|  |  | 根据投标人所提供电动两功能居家病床和护理床垫B样品的性能进行综合评议： ②样品材质工艺外观（木材、辅材等）（0-1分） - 未提供样品或样品提供不全的此项不得分。 | 0～1 |
|  |  | 根据投标人所提供电动两功能居家病床和护理床垫B样品的性能进行综合评议： ③电动功能；起背0-75°（±5°）、曲腿0-45°（±5°）的功能符合性综合评分（0-2分）。 未提供样品或样品提供不全的此项不得分。 | 0～2 |
|  |  | 根据投标人所提供电动两功能居家病床和护理床垫B样品的性能进行综合评议： ④半棕半海绵床垫外层材质、内胆材质、细节度符合度。（0-1分）未提供样品或样品提供不全的此项不得分。 | 0～1 |

5.2报价分值为30分，权重为30%，由评审委员会根据以下内容统一打分：

5.2.1报价评分应在投标报价范围口径一致的评标价基础上进行。属招标文件不清楚引起的报价内容和口径不一致的，则按有关规定统一调整投标报价内容和口径，计算出投标人的最终评定价。属投标人失误造成的报价差错和遗漏，不得调整。

▲5.2.2投标报价高于最高限价的作投标文件无效处理。

5.3 报价得分计算：

5.3.1报价得分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他供应商的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30％×100

5.3.2价格扣除：因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

调整后的投标报价＝调整前的投标报价×(1-扣除率)

### 六   评审纪律和要求

6.1 评审专家必须公平、公正评审，遵纪守法，客观、廉洁地履行职责。

6.2 评审专家在评审开始前，应关闭并上交随身携带的各种通信工具。

6.3 评审专家在评审过程中，未经许可不得中途离开评审现场，不得迟到早退。

6.4 评审专家和工作人员不得透露评审过程中的讨论情况和评审结果。

6.5 评审时，评审专家须按招标文件规定的程序、条件和标准，对投标人投标文件的合规性、完整性和有效性进行审查、比较和评估，其中对投标人的资格条件、主要技术参数、商务报价和其他评审要素等，评审专家应逐项进行审查、比较，不得漏评少评。如发现与招标文件要求相偏离的，应对其偏离情形进行必要的核实，并在工作底稿中予以说明；如属于实质性偏离或符合无效投标文件的，可询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。

6.6 采购人、采购代理机构不得向评审委员会的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

6.7 采购代理机构应当为评审专家提供必要的评审条件和相应的评审工作底稿，并严格按规定程序组织评审专家有步骤地进行项目评审，对各评审专家的评审情况和评审意见进行合理性和合规性审查，对明显畸高、畸低的重大差异评审情况（其总评分偏离平均分30%以上），提醒相关评审专家进行复核或书面说明理由。

6.8 评审专家在评审过程中不得将自己的观点强加给其他评审专家，评审专家应自主发表见解，对评审意见承担个人责任。

6.9 评审结束后，评审委员会应向采购代理机构提交项目评审报告。评审报告是采购人确定中标人的合法依据，评审委员会应当如实、客观地反映评审情况，按招标文件的评审办法和细则的规定推荐中标候选人，说明推荐理由，并重点对中标候选人的技术、服务和价格等情况进行评价和比较。如排名第一的投标人报价为最高报价的，评审报告中须对其报价的合理性等进行分析和特别说明。

6.10 评审专家应当独立、客观、公正地提出评审意见，不得带有倾向性，不得影响其他评审专家评审，并在评审报告上签字；如对评审报告有异议的，可在报告上签署不同意见，并说明理由，否则将视为同意。

6.11 评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

评审委员会在评审过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

6.12 招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评审委员会应当停止评审并向采购代理机构说明情况。

6.13 评审专家应当配合采购代理机构答复投标人提出的质疑。

6.14 评审专家应当配合财政部门的投诉处理工作。

6.15 评审专家有如下行为之一的，责令改正，给予警告，可以并处一千元以下的罚款：

6.15.1 明知应当回避而未主动回避的；

6.15.2 在知道自己为评审专家身份后至评审结束前的时段内私下接触投标人的；

6.15.3 在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

6.15.4 在评审过程有明显不合理或者不正当倾向性的；

6.15.5 未按招标文件规定的评审方法和标准进行评审的。

6.15.6 上述6.15.1至6.15.5行为影响中标结果的，中标结果无效。

6.16 采购代理机构可对各评审专家的专业技术水平和职业道德素质等情况进行评价，并可将评价意见在评审结束后2个工作日内反馈给财政部门，财政部门以此作为对评审专家的考核管理依据。

6.17 政府采购评审专家未按照招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审或者泄露评审文件、评审情况的，由财政部门给予警告，并处2000元以上2万元以下的罚款；影响中标、成交结果的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家与投标人存在利害关系未回避的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家收受采购人、采购代理机构、投标人贿赂或者获取其他不正当利益，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家有上述违法行为的，其评审意见无效，不得获取评审费；有违法所得的，没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担民事责任。

### 附件：政府采购活动现场确认声明书

政府采购活动现场确认声明书

（采购代理机构名称）：

本人     经由   （公司名称）      法定代表人（负责人）       ，合法授权参加（项目名称）（项目编号：       ） 政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系         ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系  □与（供应商名称）     之间存在下列利害关系        ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现                      和                  供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（投标人代表签名）：

年   月   日

注：1.投标人认为有利害关系和需要回避的人员，应提供相关证明材料，与本声明书一同提交。由采购代理机构和财政监督部门负责询问核查；

2.该声明书在投标文件解密后30分钟内以邮件方式发送至邮箱943488532@qq.com。超时未提交的，视为均无利害关系。