招标文件

| 招标编号： | QTJZCG2025-003 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 青田县瓯南医疗综合服务中心新建工程电梯 |
| 采购人： | 青田县瓯南街道社区卫生服务中心 |
| 采购代理机构： | 青田县政府采购招投标交易中心 |
| 地 址： | 青田县瓯南街道百悦城5幢（华侨总部经济大楼）12楼 |

二〇二五年二月

目  录

目  录	2

第一章	招标公告	5

第二章  招标需求	8

一、产地要求	8

二、采购内容及数量	8

三、基本要求	8

四、招标范围	11

五、电梯设备技术规格和要求	11

六、保养要求和售后服务	17

七、资信及商务要求表	18

八、电梯安装前事项说明	18

九、中标人责任	19

第三章  投标人须知	21

第一节　投标人须知前附表（一）	21

第二节　投标人须知前附表（二）	24

第三节　投标人须知	25

一     总则	25

1.1     适用范围	25

1.2     定义	25

1.3     投标人应具备资格条件	25

1.4     联合体投标	25

1.5     投标文件的语言及计量	26

1.6     投标费用	26

1.7     现场踏勘	26

1.8     答疑会	26

1.9     分包	26

1.10    保密	26

1.11    政府采购政策	26

1.12    相同品牌产品	27

1.13    信用信息记录查询	27

1.14    质疑和投诉	28

1.15    特别声明	29

二      招标文件	29

2.1     招标文件的组成	29

2.2     招标文件的澄清、修改	29

3.1     投标文件组成	30

3.2     投标文件组成	30

3.3     资格审查文件的组成	30

3.4     商务及技术文件的组成	30

3.5     报价文件的组成	30

四      投标文件的编制	30

4.1     投标文件编制	30

4.2     投标报价要求	30

4.3     投标有效期	31

4.4     投标文件格式	31

4.5     投标文件份数及签署	31

五      投标文件的提交	31

5.1     投标文件的导入和加密	31

5.2     投标文件的提交	31

5.3     投标文件修改和撤回	31

5.4     备选投标方案	32

5.5     投标诚实信用	32

六      开标、资格审查、评标	32

6.1     开标	32

6.2     资格审查	33

6.3     评标	34

6.4     投标文件的澄清、说明或补正	34

6.5     报价错误修正	35

6.6     评标报告	35

七    　投标无效的情形	35

7.1     在开标时，如发现有以下情形之一的，其投标无效	35

7.2     在符合性审查时，如发现下列情形之一的，其投标无效	35

7.3     在商务技术标评审时，如发现下列情形之一的，其投标无效	36

7.4     在报价标评审时，如发现下列情形之一的，其投标无效	36

7.5     如有下列情形之一的，其投标无效	36

7.6     如有下列情形之一的，可中止电子交易活动	37

八      中标和合同	37

8.1     中标	37

8.2     中标公告和中标通知书	37

8.3     履约保证金	38

8.4     合同	38

九      其他事项	38

9.1     解释权	38

第四章  合同格式	39

第一节 政府采购合同协议书	41

第二节 政府采购合同通用条款	46

第三节 政府采购合同专用条款	53

第五章  投标文件格式	55

一  资格审查文件格式	55

1.1    资格审查文件封面格式	55

1.2    资格审查文件目录	55

1.3    有效营业执照电子文档	55

1.4    法定代表人（负责人）身份证电子文档	55

1.5    授权委托书格式	56

1.6    具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函格式	57

1.7    具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函格式	57

1.8    无重大违法记录声明书格式	58

1.9    联合体协议书格式	58

1.10    分包意向协议书格式	59

1.11    特定资格条件证明材料附件（若有）	60

1.12    其他	60

二  商务及技术文件格式	61

2.1    商务及技术文件封面格式	61

2.2    商务及技术文件目录	61

2.3    投标函格式	62

2.5    资质证书	64

2.6    商务响应表	64

2.7    类似业绩	64

2.8    技术规格偏离	65

2.9    项目实施方案	66

2.10    安装调试验收方案	66

2.11    售后服务方案	66

2.12    投标人需要说明的其他文件和说明	66

三  报价文件格式	67

3.1    报价文件文件封面格式	67

3.3     报价文件文件目录	68

3.4     开标一览表格式	68

3.5     投标分项报价表格式	69

第六章  评标办法和评审标准	72

一    总则	72

二    评审一般规定	72

三    评审内容及标准	72

- 招标公告

项目概况：

青田县瓯南医疗综合服务中心新建工程电梯 招标项目的潜在供应商应在 浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/ ），丽水市公共资源交易网（http://lssggzy.lishui.gov.cn/qtweb/）获取（下载）招标文件，并于2025年03月28日09:00（北京时间）前递交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：QTJZCG2025-003

项目名称：青田县瓯南医疗综合服务中心新建工程电梯

预算金额（元）：1980000

最高限价（元）：1980000

采购需求：

标项名称：青田县瓯南医疗综合服务中心新建工程电梯

数量：1

预算金额（元）：1980000

单位：台

简要规格描述：4台1.75米/秒9层9站9门的有机房医用电梯和1台1.75米/秒9层9站9门的有机房消防医用电梯

合同履约期限：标项 1，120天

本项目（联合体）：否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：/至2025年03月28日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/），丽水市公共资源交易网（http://lssggzy.lishui.gov.cn/qtweb/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年03月28日 09:00（北京时间）

投标地点（网址）：在“政府采购云平台”上传提交，“电子投标文件”成功上传提交后，投标人自行打印投标文件接收回执。

开标时间：2025年03月28日 09:00

开标地点（网址）：青田县瓯南街道百悦城5幢（华侨总部经济大楼）12楼开标室一。投标人无需到场，但均应当准时在线参加，投标人需准时登录政采云平台进行在线解密。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：无

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：青田县瓯南街道社区卫生服务中心

地    址：青田县瓯南街道水南公路3号

传     真：

项目联系人（询问）：张礼勇

项目联系方式（询问）：0578-6026157

质疑联系人：洪莲

质疑联系方式：0578-6026157

2.采购代理机构信息

名    称：青田县政府采购招投标交易中心

地    址：青田县瓯南街道百悦城5幢（华侨总部经济大楼）12楼

传    真：

项目联系人（询问）：朱月锋

项目联系方式（询问）：0578-6500235

质疑联系人：陈亚坤

质疑联系方式：0578-6818051

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：青田县财政局政府采购监管科

地    址：青田县鹤城街道临江东路1号

传     真：0578-6830575

联系人 ：陈玲晓

监督投诉电话：0578-6826642

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二章  招标需求

### 一、产地要求

根据法律法规，本项目采购产品须为中华人民共和国境内（不含港、澳、台）生产或组装。

### 二、采购内容及数量

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有机房医用电梯 | 台 | 4 | 台 | … |
| 2 | 有机房消防功能、乘客电梯 | 台 | 1 | 台 | … |

### 三、基本要求

1、项目概况及工作环境

（1）工作地点

（2）环境条件

室内温度0～40℃；室外温度-10℃～50℃

气候：北亚热带湿润气候

电源：三相交流：380V、50HZ

单相交流：220V、50HZ

2、技术标准化和规范

（1）所有施工和材料所涉及的设计标准规范（如产品标准/规范、工程标准/规范、验收标准/规范等）必须完全符合所有中华人民共和国的标准及规范。

（2）投标人采用其它标准和规范时，应在投标书中注明是采用何种标准，并应保证设备达到或优于国家规定的现行相关标准。

（3）对国家规定有强制性规范或条例或认证要求的设备或材料，投标人提供的设备或材料应符合该类要求。

3、技术资格和能力

（1）投标人须具有类似工程和服务的经历。

（2）招标人将对投标人提供服务的用户的产品运行状况和售后服务进行总体评估。

4、设备（材料）要求

（1）投标人所投设备必须是厂商全新的、性能最优的，型号、性能及指标符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

（2）所有设备在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于招标文件的要求。

（3）设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示；应准确无误地表明设备之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。

（4）对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。

（5）所有货物提供出厂合格证等质量证明文件，国外生产的必须有合法的进货渠道证明。

5、制造监制和出厂检验

（1）在设备制造期间，招标人有权在适当的时间到制造厂进行制造监制，在制造监制期间，制造商有责任提供有关设备包括各种数据，设备结构图和部件图的详细中文资料。但招标人监制并不解除制造商对所有产品在制造质量上应负的全部责任。

（2）主要部件和电气部件及总体工程的检验都应在工厂内完成。投标人须提供由招标人工程师认可的一整套检验标准和计划。所有检验应严格地按照认可的方式进行。在检验结束后，投标人须提供必要的技术数据和图纸，并提交一份测试报告给招标人，但招标人的工厂检验并不解除制造商对所有产品在制造质量上应负的全部责任。

6、数量调整：招标人保留在签约时调整部分方案及定购设备数量和服务的权力，投标人应对系统方案中设备和服务明细报价，施工设计变更后发生的数量增减，按投标单价不变的前提下进行调整，双方不得拒绝。

如遇本次招标没有涉及的设备或服务时，由中标人提供申请，招标人确认后实施。

7、运输、保管、保险

中标人负责设备材料货到现场或招标人指定的地点过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场搬运。

8、安装、调试及验收

▲中标人应委派具有特种设备生产许可证（许可范围内含电梯安装、修理）或者特种设备安装改造维修许可证（电梯）的安装公司进行安装，安装前应当向招标人提供许可证证书进行核验。中标人应当委派经招标人认可的有经验和能力、具有相应资质的技术人员，负责系统设备安装工作，在设备安装期间应充分了解设备安装进度要求，保证施工质量，解决施工中出现的技术问题

（1）中标人负责设备的安装、调试、验收。

（2）中标人现场服务人员要服从监理单位及招标人的进度安排。

（3）调试所需专用工具设施物料由中标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

（4）调试：按国家相关施工验收规范进行，分阶段进行调试。

（5）设备的拆箱、通电、调试等工作由投标人负责，但必须在招标人指定人员的参与下进行。在实际实施前必须先经招标人同意方可进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

电梯设备安装完成后，进行调试、验收(包括负责通过有关部门组织的验收)。验收由招标人与中标人及相关人员依国家有关标准、合同、设计图纸及有关附件要求进行。

9、资料

至少应包括下列基本内容：

（1）所有设备规格和详细操作说明。

（2）系统和主要部件常见故障说明，说明书应包括备件清单、操作和维修方法。

（3）例行维修保养项目和期限的建议。

（4）紧急安全措施的建议。

（5）紧急维修中心电话号码、地址，维修人员的电话号码。

（6）中标人应于验收后向招标人提供验收报告、技术文档的归纳、整理、提交，并提供完整的软、硬件技术资料。

10、技术培训

（1）投标人须对招标人的技术人员维修培训。投标人须在投标文件中提供详细的培训计划,包括培训内容、培训时间、培训费用等。

（2）投标人提供的负责培训的人员应具备同类工程五年以上的工程经验。

（3）技术培训费用应包含在投标总价中。

（4）技术培训至少应包括下列内容：

①系统的原理、构成和功能的描述。

②常见故障的处理或排除。

③各系统部件（设备）的检查、调整和维护。

11、售后服务

（1）投标人须提供经调试、试运行、验收合格后24个月的免费质保期(投标人可根据自身实力作出更长时间的质保承诺)。在此期间，投标人应免费处理因质量发生的故障，并进行正常保养。

（2）投标人应提供在质保期满后不少于5年的维修和保养服务费用（不含在本次投标报价内），分别按大包和小包费用进行报价。

（3）中标人必须有可靠的售后服务保障包括但不限于在丽水市区有固定的维修服务点，能提供正常的技术、备品备件服务。

（4）中标人服务维修人员均经过良好的技术培训，并有丰富的现场维修经验。

### 四、招标范围

1、设备(材料)供应、安装、调试、验收、技术培训、售后服务等。

2、投标人须接受资格审查和认可。招标人将从设备制造、供货、运输、安装及调试、试运行、培训、脚手架费、验收费、售后服务、技术培训、维修等各方面对投标人进行全方位的综合考核。

3、中标人的工作范围需包含但不局限于以下内容：

（1）提供图纸设计资料，包括土建需要预留、预埋的部件及尺寸，和轿厢平面图；

（2）设备的制造与供货；

（3）设备及部件的包装、保护、运输及仓储和现场内运输；

（4）设备的安装及部件的就位和固定；

（5）设备调试；

（6）实施过程中与其他供应商的协调和配合；

（7）验收（包括负责通过质量技术监督局验收，直至拿到质量管理部门的验收合格报告和电梯《安全检验合格》标志）；

（8）技术培训；

（9）售后服务。

（10）投标人应承担招标范围内所有工作的一切费用和风险。

### 五、电梯设备技术规格和要求

| 序号 | 项目名称 | 型号规格 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | L01医用电梯兼无障碍 | 梯型：有机房客梯 载重（kg）：1600 速度(m/s)：1.75 井道尺寸（mm）：2400×3000 开门尺寸（mm）：1100*2100 开门方式：中分 底坑深度（mm）：1500 顶层高度（mm）：4100 层站门：9/9/9 行程：32.6 | （1）行程（m）：按照现场，由投标人自行实地勘察为准。 （2）各楼层高度（m）：按照现场，由投标人自行实地勘察为准。 （3）逻辑控制系统：全集选。 32位及以上电脑微机控制系统或更优，并具有/无司机操作功能。 （4）驱动系统：▲曳引式VVVF，永磁同步无齿轮电机。 （5）控制系统：▲32位电脑微机控制，交流变频变压调速（VVVF）,逆变和整流部分均采用IGBT，频率≥10KHZ。 （6）轿箱尺寸（mm）：轿厢高度≥2400mm。 （7）开门尺寸（mm）：▲按电梯规格要求表提供，以上为最小的要求。 （8）开门方式：中分。 （9）机房类别：有机房 （10）门保护：光幕门保护，≥174束以上。 （11）门机：轿门（门机）系统采用交流变频变压调速VVVF。门电机需提供3C认证证书扫描件的； （12）通讯系统（井道内）：采用串行连接方式 （13）导轨：▲实心轨道（实心轨道，满足通用标准即可。） （14）导靴：标准 （15）平层精度：≤±5mm （16）噪声指标：符合或优于国家标准 （17）年故障次数/台：≤3次，如超过一次，整机保修期免费延长一年 （18）称重装置：机械或电子称重装置 （19）轿门/厅门：▲轿门、厅门均采用304发纹不锈钢，厚度：1.2mm，层门材质不允许采用喷涂钢板外包不锈钢工艺；电梯门防火性能为乙级防火门。 （20）小门套：▲304发纹不锈钢标准门套，厚度：1.2mm。 （21）轿顶：轿顶为豪华型吊顶轿顶（包括日光灯照明、低噪声通风扇，应急照明，紧急出口），轿顶需留有摄像孔，随行电缆中应穿视频电缆。 （22）轿厢四壁：▲304发纹不锈钢， 厚度：1.2mm。 （23）轿厢地面：大理石地面，提供三种以上图案由用户选择 （24）地坎：硬质铝合金 （25）踢脚板：发纹不锈钢 （26）厅外召唤按纽和层站显示器：面板材料采用发纹不锈钢，液晶显示楼层及运行方向。 （27）轿厢操纵盘和层站显示器：面板材料采用发纹不锈钢，液晶显示楼层及运行方向。一体化操纵箱，8英寸以上液晶显示。 （28）功能要求：除标准功能外还需满足以下功能： 1.五方通话; 2.火警紧急回车后给监控室返馈信号； 3.故障时最近自动平层(非电源及安全回路故障)； 4.全集选自动运行功能； 5.超载显示、报警功能； 6.停机功能； 7.防止超员装置； 8.照明自动控制； 9.通风自动控制； 10.消防迫降及运转功能； 11.满员直达功能； 12.故障自检、记忆显示功能； 13.附司机操纵功能； 14.停电应急照明功能； 15.开门时间自动调整功能； 16.超速保护功能； 17.取消轿厢内恶作剧指令； 18.错误选层取消功能； 19.光幕保护功能； 20.轿厢内警报钮； 21.语音报站； 22.反向运转时取消轿内呼梯功能； 23.异常时梯门自动反复开关功能； 24.梯门反向控制； 25.远程监控系统接口预留； 26.一般故障信号； 27.返回基站停车； 28.机房电源盒； 29.断相及反相保护； 30.门闩故障时重复关门； 31.电梯检修操作功能； 32.启动补偿功能； 33.并联功能； | 台 | 1 |  |
| 2 | L02医用电梯 | 梯型：有机房客梯 载重（kg）：1600 速度(m/s)：1.75 井道尺寸（mm）：2400×3000 开门尺寸（mm）：1100*2100 开门方式：中分 底坑深度（mm）：1500 顶层高度（mm）：4100 层站门：9/9/9 行程：32.6 |  | 台 | 1 |  |
| 3 | L03消防电梯兼污梯 | 梯型：有机房客梯 载重（kg）：1600 速度(m/s)：1.75 井道尺寸（mm）：2600×2600 开门尺寸（mm）：1200*2100 开门方式：中分 底坑深度（mm）：1500 顶层高度（mm）：4100 层站门：9/9/9 行程：32.6 |  | 台 | 1 |  |
| 4 | L04医用电梯兼无障碍 L05医用电梯 | 梯型：有机房客梯 载重（kg）：1600 速度(m/s)：1.75 井道尺寸（mm）：2400×3000 开门尺寸（mm）：1100*2100 开门方式：中分 底坑深度（mm）：1500 顶层高度（mm）：4100 层站门：9/9/9 行程：32.6 |  | 台 | 2 |  |

|  | 曳引机▲ | 与电梯整梯同一品牌，不接受OEM贴牌加工 |
| --- | --- | --- |
|  | 控制柜▲ | 与电梯整梯同一品牌，不接受OEM贴牌加工 |
|  | 门机▲ | 与电梯整梯同一品牌 ，不接受OEM贴牌加工 |
|  | 光幕▲ | 与电梯整梯同一品牌，不接受OEM贴牌加工 |

注：1、具体尺寸由中标单位根据施工现场测量核准。

2、上述设备运送到本项目施工场地后应安装调试完毕，安装调试费应包含在投标人的报价内。

（二）一般要求

1、消防电梯：配置消防员专用功能；

2、无障碍担架电梯需具备：残疾人操作箱功能、盲文按钮功能、语音报站、半身镜（后部之间三分之一镜面不锈钢）、扶手（采用不锈钢圆扶手，轿厢内三面安装扶手）；

3、物联网：电梯物联网系统（96333应急平台）。

4、医用电梯均为医疗医用专用电梯。

5、电梯需中外合资，标注原品牌商标。

6、电梯部件要求：（应包括但不仅限于或更优于下列条件）

▲关键安全部件限速器、安全钳要求与电梯整梯同一品牌。

7、所有设备在安装前须经招标人开箱验收合格后实施；否则将暂缓支付相应款项。

8、中标人应在合同签订后3日内提供电梯土建施工图，确认相关参数。

（三）乘客电梯一般技术要求

1、工作情况：

投标人提供的产品和服务须适应本标书所有条款，并运转顺利、正常、可靠。

2、可靠性要求：①要求连续工作每天24小时，全年365天。

②正常使用寿命期要求11万小时以上。

3、配置要求

①采用32位以上全电脑集散模块化串行通讯网络控制系统。

② 开门系统采用VVVF门机系统或其他性能相当的门机系统。

4、投标人提供的电梯的操作方法应符合：并联或单控。

5、技术指标要求：

（1）平层精度：在±5mm范围之内。

（2）电梯在一年内制动运行失效（故障）次数不超过5次，如超过免费维保期延迟三个月。

（3）在确定认可的材质、工艺要求前提下，其外观质量和舒适感应有可比性的优越。请投标人根据投标产品的技术参数详细填写附表。

6、电梯基本功能

要求投标电梯具有投标型号电梯的标准功能（以提供的相应型号电梯样本为准），且必须包括下列功能：

⑴ 司机操作

⑵ 超重警告（在轿厢内的操纵箱上装有声音警报装置）

当电梯超重时，不允许关门启动，门必须打开，并同时发出声光警报，当超重现象消除时，警报自动解除，电梯回复正常运行。

⑶ 报警铃（在轿厢内的操纵箱上装一按钮）

若事故发生，按下操纵箱上的警铃按钮，向控制中心和机房呼叫，在轿厢顶和一楼井道的铃声响起。

⑷ 五方通讯

按下轿厢中的紧急呼叫按钮能向机房和管理中心呼叫、通话，机房、底坑。轿顶、控制中心和轿内之间能五向互通。五方通话在控制中心只允许设一个电话分机来集中受理通话请求。投标报价中须含轿内、机房、控制中心、底坑、轿顶的对讲设备及调试费用。

⑸ 轿厢紧急照明灯

当照明断电，紧急照明灯会自动打开，当照明电源恢复正常时，紧急照明灯自动熄灭。

⑹ 自动起停轿厢照明、通风装置

如果电梯停用超过设定的时间，自动关闭轿厢内的照明灯及通风装置。如遇召唤在轿门打开时，同时自动开启照明和通风。通风装置应为低噪音。

⑺ 满载不停

⑻ 防捣乱功能（轿内误召唤自动消除）

如轿厢已登记的召唤次数与乘梯数不一致时，为避免不必要的停靠，轿厢内的召唤将全部自动消除。

⑼ 自动调整保持开门时间

按照召唤是层站召唤或轿厢召唤的区别，自动调整保持开门时间。

⑽ 轿内到站钟

⑾ 光幕保护

⑿ 逆向操作取消功能（EN-CCO反向指令全自动取消）

⒀ 开关门受阻保护（轿厢门开关时遇故障物应自动开门）

⒁ 紧急消防操作功能

⒂ 故障时自动停靠站功能

投标人须对以上基本功能要求做出如实准确的答复。

以上功能是买方对电梯的基本要求，如有偏离必须在偏离表中如实反映，投标人在投标时应详细列出所提供电梯的其他标准功能。

7、安全设备

投标人提供的电梯应包括（但不仅限于）下列设备。其应符合有关标准中的规定。

⑴ 断相和错相保护；⑵ 上、下终点开关和上、下极限开关；⑶ 缓冲器；⑷ 限速器；⑸ 安全钳；⑹ 紧急停止按钮；⑺ 层门安全设施；⑻ 轿门安全设施。

8、制造

投标人提供的设备条件应按标准制造，并有替换性和精确装配性。特别对于驱动装置（曳引原件设备）、门机等的装配，所有都应在工厂完成或预装配或其尺寸误差达到预装配水平。

9、设备性能

投标人提供的电梯设备应在噪音、震动、减速箱的油渗漏、设备可靠性、性能等方面需符合国家标准和相应的国际标准。

10、其他

⑴ 在工地的建设工程中，中标人有责任与监理单位、土建单位及其他供应商保持联系和合作。在安装期间，中标人应遵守有关部门的管理，并遵照相关的规定。

⑵ 中标人应与所有相关的部门相联系，获得相关认可，以便设备能及时投入服务。并提交相关文件图纸资料等。

⑶ 中标人有责任防止所有电梯在未经正式认可便使用，而应根据招标人需要，得到招标人认可后再投入运行。

⑷ 中标人应参加监理单位或招标人要求参加的现场会议，并接受总承包及监理单位的统一管理，遵守建设工地安全生产和文明施工的相关规定，确保符合总包方的管理目标要求。

⑸ 投标人需对每台电梯填写电梯主要部件的产地、规格说明表。

五、其他要求

1、任何合理化建议或技术偏离，可专列章节说明并报价，供采购人评标时参考。

2、投标文件应特别详细描述、说明整个电梯设备安装施工环节的处理方法、注意事项、规范、以及详细的施工、网络组织图；

3、中标人同采购人签订了设备供货合同后，须按建设进度要求提供下列资料（一式六份）：系统图、布置方案图、电路图、接线图、设计图、装配图、井道尺寸剖面图及其他有必要提供的其他文件和技术资料。内容包括：

①所有对土建的要求符合现有的实际情况，包括荷载、打孔位置和尺寸、预埋件、吊装预留孔、吊装荷载、通道、预埋沟地基和用于固定的一些细节等；

②主要设备和装置额定值、外形、尺寸、表面装饰、维修、更换、安装方法等；

③与其他设备的连接示意图及工作范围（例，防火系统、电气设备等）；

④主要设备的交货程序，外形尺寸、重量和预留吊装位置和吊勾；

⑤主要设备的电源负荷和通风降温要求；

4、如果有任何图纸未被认可，须由投标人按采购人建议做好修改，并再次送审直到认可。

5、在合同生效后，中标人在执行合同工程中，有责任完成与土建、安装公司及其他公司之间的技术协调，并对工作作出书面的计划，该计划还应取得采购人的书面同意和安排。如果发生争议，经协商一致后，各方都应遵守，并不得借此要求增加费用或延长工期。

6、中标人须在完成合同范围的安装和调试工作后，两星期内提交所有相关的安装记录和工序验收记录，并且在一个月内编写并提交竣工图。

7、这部份技术要求（规格）书只是对设备的一些原则性要求，并不是详尽的要求，供应商有责任对设计符合技术规范、标准负责。中标人应对投标内容所涉及的专利承担责任，并负责保护采购人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件制作专利引起的法律裁决、诉讼和费用均与采购人无关。

8、采购人提供的设计图纸和内容，根据情况的变化，有可能进行局部修改，中标人应根据修改后的图纸，相应地改变自己的施工方案。

9、电梯的井道尺寸、底坑深度、顶层高度已不能改变，请投标单位现场勘察并咨询发包人土建施工图，确认相关尺寸。

### 六、保养要求和售后服务

1、实施全年365天，每天24小时全天候服务，接到故障指令后30分钟内响应，并在1小时内赶到现场。

2、电梯安装并通过专业部门验收合格之日起质保期不少于24个月（包括免费保养与免费更换故障部件）。

3、日常保养：及时派出专业人员对设备进行检查、调整、润滑，保证设备正常运转。

4、定期检查：在质保期内，每月二次进行免费检查保养。及时排除故障，进行必要的修理；质保期内无偿更换非人为损坏的机件，提供24小时应急故障处理服务；提供年检前的服务和协助报检工作；随时优惠提供易损件，优惠提供产品更新、改造服务。

5、投标人应当向招标人提供免费24小时服务热线服务。

6、投标人应当承诺无论在质保期内还是质保期外均在接到招标人故障通知后30分钟内响应，并在1小时内赶到现场。

7、投标人应当承诺在质保期内，投标产品设计上存在着较大缺陷或重大质量问题时，招标人有权协商退货。

8、投标人应为招标人提供电梯使用和应急处置的免费培训。

9、如在投标人提供的质保期内出现因产品质量问题造成电梯故障，一年内超过3次及以上，则免费在原有的质保及维保期上增加1年。

### 七、资信及商务要求表

| 售后服务 保障要求 | 投标人须提供经调试、试运行、验收合格后24个月的免费质保期，由中标单位的原厂家或者具有维修资格的经销商负责电梯的免费日常维修。并进行正常保养。提供24小时服务。维修人员接到维修电话后须在30分钟内响应，并在1小时内赶到现场，在6小时内修复完毕。维修点需提供足够的备件以适应维修需求。 中标人服务维修人员均须过良好的系统技术培训，并取得相关的专业资格证书。 |
| --- | --- |
| 采购期限 | 合同签订之日，相应款项到位后起120天完工。 |
| 备品备件及 耗材等要求 | 投标时标明质保期后5年备品备件及耗材的价格，并提供电梯质保后5年的每台电梯的小包和大包维修费，但不计入投标总价。 |
| 技术培训 | 1.投标人须对招标人的技术人员进行免费维修培训。乙方须在投标文件中提供详细的培训计划,包括培训内容、培训时间等。 2.投标人提供的负责培训的人员应具备同类工程五年以上的工程经验。 3.技术培训至少应包括下列内容：系统的原理、构成和功能的描述、常见故障的处理或排除、各系统部件（设备）的检查、调整和维护。 |
| 交货和完工期限 | 中标人负责运至现场安装调试，在整个设备安装调试验收合格前的所有设备材料的运输、保管、保险均由中标人负责。具体应配合建设方施工进度，应在建设方竣工验收前的60天内通过有关部门的验收。 |
| 付款条件 | 设备款付款方式：合同签订完毕后7个工作日内支付40%预付款，设备通过当地质量监督部门验收后支付清余款。同时向招标人提供1%的银行保函作为履约保证金至电梯安装完毕（无息）。 安装款付款方式：合同签订完毕后7个工作日内支付40%预付款，安装完成经有关部门验收合格后7个工作日内支付清余款。 |

### 八、电梯安装前事项说明

|  | 序号 | 项目内容 | 责任方 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电梯 机房 | 1 | 清空机房内与电梯无关的管道、设施及杂物。 | 招标人完成 |
|  | 2 | 机房窗（或临时窗）安装。 | 招标人完成 |
|  | 3 | 机房门或临时门已安装（如机房尺寸与井道尺寸相同， 门的安装可在开工后，但必须在控制柜开箱前）。 | 招标人完成 |
|  | 4 | 机房地面、墙体已粉刷完成。 | 招标人完成 |
|  | 5 | 机房尺寸及土建承重梁须符合双方确认的图纸要求。 | 招标人完成 |
|  | 6 | 机房承重吊钩须符合双方确认的图纸要求。 | 招标人完成 |
|  | 7 | 机房预留孔洞应须双方确认的图纸相符。 | 招标人完成 |
| 电梯 井道 | 8 | 电梯井道应清空(井道内安全隔离网的拆除时间可稍后)。 | 招标人完成 |
|  | 9 | 底坑无积水、无渗漏。 | 招标人完成 |
|  | 10 | 书面提供各层电梯厅门装饰后的地面标高及中轴标线。 | 招标人完成 |
|  | 11 | 井道尺寸须与双方确认的图纸相符。 | 招标人完成 |
|  | 12 | 顶层高度须与双方确认的图纸相符。 | 招标人完成 |
|  | 13 | 底坑深度须与双方确认的图纸相符。 | 招标人完成 |
|  | 14 | 安装电梯支架的圈梁或预埋件须与双方确认的图纸相符。 | 招标人完成 |
|  | 15 | 电梯厅门门洞尺寸及门头梁须与双方确认的图纸相符。 | 招标人完成 |
|  | 16 | 电梯厅外召唤、层门显示等预留孔洞须与双方确认的图纸 相符（如需修凿可在电梯安装放样后进行）。 | 招标人完成 |
|  | 17 | 如底坑为非封闭悬空，用户应书面承诺：在申报政府部门 检验前，采取符合国家检规要求的措施。 | 招标人完成 |
|  | 18 | 电梯厅门口有符合要求的安全护栏。 | 招标人完成 |
| 电梯 前室 | 19 | 电梯层门三侧封堵与装饰 | 招标人完成 |
|  | 20 | 电梯层门门槛石铺设 | 招标人完成 |
| 其他 | 21 | 提供电梯施工用电，电源点离电梯井道距离应小于20米 | 招标人完成 |
|  | 22 | 机房安装完成后的孔洞封堵、基坑缓冲器水泥墩浇筑 | 招标人完成 |
|  | 23 | 施工与调试电缆 | 中标人负责 |
|  | 24 | 五方通话放线至机房 | 招标人完成 |
|  | 25 | 提供电梯货到工地后的临时放置场地及贵重部件的仓储 | 招标人完成 |

### 九、中标人责任

1、施工前

1.1对现有电梯井道进行首次工勘后向招标人进行技术交底，并负责绘制《电梯井道土建图》。

1.2每月定期对现场进行土建勘测，确认施工条件，提供咨询服务和提出整改要求。

1.3负责向电梯安装地特种设备检测机构办理电梯开工安装的申报手续。

2、施工中

2.1负责产品的起重、分层、搬运、就位等工作。

2.2如采用脚手架施工，由中标人负责搭建符合国家安全规定和施工要求的井道脚手架。因招标人不及时提供地坪标高、门套封堵、调试电源等原因致使脚手架不能及时拆除，产生的脚手架延期租赁费用由招标人承担。

2.3负责电梯井道内固定照明的材料提供及安装工作。

2.4按照国家规范和标准完成产品安装、调试、自检工作。

2.5严格遵守施工现场的有关规章制度。

2.6根据招标人的要求，出席招标人主持的现场施工协调会，落实协调会议的工作要求。

3、施工后

3.1配合招标人，做好电梯安装地特种设备检测机构使用许可验收工作。

3.2提供产品使用咨询服务。

3.3按照招标文件约定提供产品保修期内的服务。

第三章  投标人须知

- 第一节　投标人须知前附表（一）

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.2.1 | 采购人 | 见第一章招标公告 |
| 1.2.2 | 采购代理机构 | 见第一章招标公告 |
| 1.4.1 | 联合体投标 |  不接受；  接受。 |
| 1.7.1 | 现场踏勘 |  不组织。  组织，详见第二章招标需求。 |
| 1.8.1 | 答疑会 |  不召开；  召开。 |
| 1.9.1 | 分包 | □1.本项目不允许分包。 2.本项目可以分包，但主体部分不得分包。本项目主体部分是指： 电梯设备（不含安装、修理） |
| 1.11.1 | 节能环保产品认证 | 须提供节能产品、环境标志产品的有效认证证书。 |
| 1.11.2 | 强制采购的节能产品 | □台式计算机 □便携式计算机 □平板式计算机 □激光打印机 □针式打印机 □液晶显示设备 □水嘴 □制冷压缩机 □空调机组 □专用制冷、空调设备 □镇流器 □视频设备 □电热水器 □便器 □普通照明用双端荧光灯 □电视设备 □空调机 |
| 1.11.3 | 小型、微型企业的价格扣除 | 1. 对小型和微型企业产品给予10%的价格扣除 2. 联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%，给予4%的价格扣除 3、本项目所属行业：工业 。 |
| 1.11.6 | 采购进口产品 | 不允许采购进口产品 □允许采购进口产品 |
| 1.12.2 | 核心产品 | 电梯 |
| 1.14.7 | 质疑联系人 | 1. 招标需求、合同格式、评标办法和评审标准、投标人资格条件质疑： 单 位：青田县瓯南街道社区卫生服务中心 联系人： 洪莲 联系电话：0578-6026157 2. 其他事项质疑： 单 位：青田县政府采购招投标交易中心 联系人：陈亚坤 联系电话：0578-6818051 |
| 1.14.12 | 同级政府采购监督管理部门 | 见第一章招标公告 |
| 2.2.1 | 投标人要求提交澄清、修改截止时间 | 投标截止时间15日前 |
| 2.2.4 | 澄清、修改发布网址 | 1. 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/） 2. 丽水市公共资源交易网（青田）（http://lssggzy.lishui.gov. cn/qtweb/） |
| 3.3 | 资格审查文件组成 | 1. 有效的营业执照电子文档； 2. 负责人身份证电子文档。 3. 若有委托代理人的，则还应当提供授权委托书及委托代理人的身份证电子文档； 4、具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺诺 5. 具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函； 6. 无重大违法记录声明书； 7. 联合体协议书（若有）； 8．分包意向协议书（若有） 9. 特定资格条件证明材料电子文档； 10. 其他。 注：编制格式要求见第五章投标文件格式，无格式的自行设计。 |
| 3.4 | 商务及技术文件组成 | 1.投标函； 2.资质证书 3.商务响应表 4.类似业绩 5.技术规格偏离 6.项目实施方案 7.安装调试验收方案 8.售后服务方案 9.投标人需要说明的其他文件和说明。 注：编制格式要求见第五章投标文件格式，无格式的自行设计。 |
| 3.5 | 报价文件组成 | 1.开标一览表； 2.投标分项报价表； 3.中小企业声明函（若有）； 4.监狱企业声明函（若有）； 5.残疾人福利性企业声明函（若有）； 注：编制格式要求见第五章投标文件格式，无格式的自行设计。 |
| 4.3.1 | 投标有效期 | 90 天 |
| 4.5.1 | 投标文件份数 | 1.电子加密投标文件1份，自行在政府采购云平台在线提交； 2.备份投标文件1份，由投标人自行确定是否提交；若提交请将备份投标文件打包压缩加密后以电子邮件的形式发送至qtzfcg@163.com。 注：投标人在线解密失败后，启用备份投标文件，否则不启用备份投标文件。 |
| 5.2.1 | 投标文件提交截止时间 | 同投标截止时间，见第一章招标公告 |
| 5.2.2 | 投标文件提交地点 | 见第一章招标公告 |
| 6.1.1 | 开标时间和地点 | 见第一章招标公告，投标人可以远程在线参加，不必现场参加开标 |
| 6.3.1 | 评标方法 | 综合评分法 最低评标价法 |
| 7.3 | 非实质性条款负偏离项数 | / 项 |
| 8.2.1 | 中标公告发布网址 | 1. 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/） 2. 丽水市公共资源交易网（青田）（http://lssggzy.lishui.gov.cn /qtweb/） |
| 8.3.1 | 履约保证金 | 无 |

- 第二节　投标人须知前附表（二）

招标活动日程安排表

| 序号 | 工作内容 | 时间安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发布招标公告 | 2025年03月06日 | 1.浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/） 2.丽水市公共资源交易网（青田）（http://lssggzy. lishui.gov.cn/qtweb/） |
| 2 | 发放招标文件 | 2025年03月06日起 | 获取方式：招标公告附件自行下载 |
| 3 | 现场踏勘和答疑 |  无  有 |  |
| 4 | 更正公告 | 澄清或修改内容可能影响投标文件编制的，投标截止时间15日前，不足15日的，顺延投标截止时间； | 澄清或修改内容获取方式：更正公告 |
| 5 | 投标文件提交截止时间 | 同投标人须知前附表（一） |  |
| 6 | 开标时间 | 同投标截止时间 |  |
| 7 | 中标公告及中标通知书 | 中标人确定之日起2个工作日内 |  |
| 8 | 质疑期限 | 中标结果公告期限届满之日起7个工作日内 |  |
| 9 | 投诉期限 | 质疑答复期满后15个工作日内 |  |
| 10 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。 |  |

- 第三节　投标人须知

- 一     总则

1.1     适用范围

招标文件适用于本次招标项目的采购行为，法律、法规另有规定的，从其规定。

1.2     定义

1.2.1   “采购人”是指：见投标人须知前附表（一）；

1.2.2   “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构，详见投标人须知前附表（一）；

1.2.3   “投标人”系指按照本招标文件的规定参加并递交投标文件的自然人、法人或其他组织；

1.2.4   “法定代表人（负责人）”系指法人企业的法定代表人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人；

1.2.5   “投标人代表”系指法定代表人（负责人）或其授权的委托代理人；

1.2.6   “合同”系指采购人与中标人双方签署的规定双方权利与义务的协议，以及所有附件、附录、招标文件和投标文件所提到的构成合同的所有文件；

1.2.7   “服务”系指中标人按招标文件规定须承担的义务以及其他类似的附随义务。

1.2.8   “产品”系指中标人按招标文件规定须向采购人提供本项采购的产品（包括：虚拟产品），以及与之相关的配套设施、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

1.2.9   “项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务；

1.2.10  标有“”符号均属于“实质性条款”，不允许负偏离；

1.2.11  标有“★”系指项目关键核心产品，作为判断同品牌产品的依据。

1.2.12  “电子投标文件”系指投标人通过“政采云电子交易客户端”编制的数据电文形式的“电子加密投标文件”。

1.2.13  “备份投标文件”系指与“电子投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

1.3     投标人应具备资格条件

1.3.1   符合本文件第一章第二条的规定；

1.4     联合体投标

1.4.1   联合体投标：见投标人须知前附表（一）；

1.4.2   联合体各方均符合政府采购法第二十二条第一款规定；

1.4.3   联合体中至少有一方符合本文件规定的特定资质要求。但联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级；

1.4.4   以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动；

1.4.5   联合体参与的，必须提供《联合体协议书》。

1.5     投标文件的语言及计量

1.5.1   投标文件以及投标人、采购人与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以简体中文书写，除签名、盖章、专用名称等特殊情形外；

1.5.2   投标资料提供外文证书或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；

1.5.3   投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应当采用中华人民共和国法定计量单位。

1.6     投标费用

不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

1.7     现场踏勘

1.7.1   采购人按投标人须知前附表（一）规定的时间、地点组织投标人现场踏勘；

1.7.2   投标人踏勘现场发生的费用自理；

1.7.3   除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失；

1.7.4   采购人在现场踏勘中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责；

1.7.5   投标人自身原因不参与现场踏勘的，不得就差别待遇或歧视待遇提出质疑。

1.8     答疑会

1.8.1   采购人或采购代理机构按投标人须知前附表（一）规定的时间和地点召开答疑会；

1.8.2   答疑会后，采购人或采购代理机构按本章第2.2款规定对投标人所提问题进行澄清答复；

1.8.4   投标人自身原因不参与答疑会的，不得就差别待遇或歧视待遇提出质疑。

1.9     分包

1.9.1   分包：见投标人须知前附表（一）；

1.9.2   投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

1.10    保密

参与招标投标活动的各方当事人应当对评标情况以及在评标过程中的获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.11    政府采购政策

1.11.1  节能环保产品认证：见投标人须知前附表（一）；有效的节能、环境标志产品认证系指国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并且认证证书的认证标准必须符合国家规定的；

1.11.2  政府强制采购的节能产品品目：见投标人须知前附表（一）。各投标人拟投产品属于政府强制采购的，必须提供符合第1.11.1条规定的认证证书，或者中国政府采购网节能环保查询平台的有效截图；

1.11.3  根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件要求，在政府采购活动按下列情形之一给予价格扣除：

（1）对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予扣除，用扣除后的价格参与评审，价格扣除比例见投标人须知前附表（一）；

（2）大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，可给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。价格扣除比例见投标人须知前附表（一）；

（3）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

1.11.4  投标人符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件要求，并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型、微型企业，享受第1.11.3条的扶持政策；

1.11.5  投标人符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件要求，并提供《残疾人福利性单位声明函》的，则视同小型、微型企业，享受第1.11.3条的扶持政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

1.11.6  采购进口产品：见投标人须知前附表（一）；招标需求中未注明进口产品或允许进口产品，不得提供进口产品。

1.12    相同品牌产品

1.12.1  采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一项目投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，则按照技术优的投标人参加评标；均相同时，随机抽取方式确定；

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一项目投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；得分相同时，取报价最低者；均相同时，随机抽取方式确定。其他同品牌投标人不作为中标候选人；

非单一产品采购项目中，招标需求中标注“★”的核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌均相同的，按前两款规定处理；

1.12.2  核心产品：见投标人须知前附表（一）

1.12.3  因相同品牌产品原因造成多家投标人按一家有效认定后，造成项目有效投标人不足三家的，项目应予以废标处理。

1.13    信用信息记录查询

1.13.1  查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

1.13.2  信用信息记录查询截止时间：同资格审查结束时间，网站显示的信用信息记录将作为投标人资格审查的依据；

1.13.3  查询内容：列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

1.13.4  信用信息留存方式：信用信息查询记录和证据以网页页面打印（或截图）等方式进行留存；

1.13.5  联合体成员存在不良信用信息记录的，视同联合体存在不良信用记录。

1.14    质疑和投诉

1.14.1  投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.14.2  提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目招标活动的投标人；

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；

1.14.3  同一招标程序环节的质疑，投标人须一次性提出，否则不予以答复；

1.14.4  投标人未对开标记录进行在线签字确认的，将视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标程序，采购结果提出质疑。

1.14.5  质疑主要内容应符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）等相关规定，质疑内容涉及保密事项，质疑人应提供有效的信息来源或有效证据；

1.14.6  质疑人可直接提交、传真、邮寄等书面形式提交质疑函（一式三份以上），或者政采云平台的在线质疑方式提交质疑函。以其他方式提出的质疑，采购人或采购代理机构可不予接受、答复。

（1）邮寄方式送达质疑函的，以采购人或采购代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

（2）传真方式送达质疑函的，质疑人应当取得采购人或采购代理机构确认收到传真的意见，并及时将质疑函原件送达采购人或采购代理机构。采购人或采购代理机构以实际收到原件之日作为收到质疑的日期。

（3）在线质疑方式送达质疑函的，以采购人或采购代理机构实际接收到质疑函之日作为收到质疑的日期。

（4）在质疑期限届满前，质疑函已经邮寄或传真成功的，质疑不视为过期。

1.14.7  质疑联系人：见投标人须知前附表（一）

1.14.8  相关当事人提供外文证书或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续。相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续；

1.14.9  采购人或采购代理机构在收到质疑人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式答复质疑人；

1.14.10  质疑人捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，采购人或采购代理机构报告同级政府采购监督管理部门，由同级政府采购监督管理部门审查，情况属实的，应列入不良行为记录，并在指定的媒体上公告；

1.14.11 质疑人对采购人或采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门提起投诉；

1.14.12 同级政府采购监督管理部门：见投标人须知前附表（一）

1.14.13 质疑函、投诉书范本在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）-下载专区中下载。

1.15    特别声明

1.15.1   单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，以及属于同一母公司或集团的不同投标人不得参加同一合同项下的政府采购活动；

1.15.2   为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

- 二      招标文件

2.1     招标文件的组成

2.1.1   第一章  招标公告；

2.1.2   第二章  招标需求；

2.1.3   第三章  投标人须知；

2.1.4   第四章  政府采购合同格式；

2.1.5   第五章  投标文件格式；

2.1.6   第六章  评标办法及标准；

2.1.7   本项目招标文件的澄清、修改的内容。

2.2     招标文件的澄清、修改

2.2.1   招标文件的澄清、修改截止时间：见投标人须知前附表（一）。投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。发现其中有误或有不合理要求的，应当在招标文件的澄清、修改截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清、修改；

2.2.2   澄清或修改内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构在提交投标截止时间15日前，将以发布更正公告的形式通知各潜在的投标人。不足15日的，采购代理机构有权顺延投标截止时间；

2.2.3   投标截止时间前，采购代理机构可以对发出的招标文件进行必要的澄清或修改，澄清或修改后的补充文件，作为招标文件的组成部分，对各投标人起同等约束作用；

2.2.4   澄清、修改等更正内容发布网址：见投标人须知前附表（一）；

2.2.5   当招标文件与澄清或修改文件就同一内容的表述不一致时，以最后发出的澄清或修改文件为准。

3.1     投标文件组成

3.1.1   投标文件形式：电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，“电子加密投标文件”和“备份投标文件”在投标文件编制完成后同时生成）。

3.1.2   投标文件的效力：“电子加密投标文件”和“备份投标文件”具有同等效力，数据电文内容应完全一致。

3.1.3   电子加密投标文件按时解密成功的，备份投标文件自动失效；电子加密投标文件解密失败，按时启动备份投标文件电子且有效的，以备份投标文件为准；电子加密投标文件解密失败，又未提交备份投标文件（包括提交备份投标文件未按时提供解密密码或密码错误的），视同放弃投标；

3.2     投标文件组成

投标文件由【资格审查文件】、【商务及技术文件】、【报价文件】三部分组成。

3.3     资格审查文件的组成

资格审查文件的组成：见投标人须知前附表（一）。

3.4     商务及技术文件的组成

商务及技术文件的组成：见投标人须知前附表（一）。

3.5     报价文件的组成

报价文件的组成：见投标人须知前附表（一）。

- 四      投标文件的编制

4.1     投标文件编制

4.1.1   本招标文件中若有多标项的，若参与多标项投标的，则按每个标项分别独立编制投标文件；

4.1.2   电子投标文件编制请按政府采购云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）和本招标文件要求编制并进行关联定位。未按要求进行相应关联定位的造成后果由投标人自行承担。

4.1.3   投标人应按招标文件的要求提供相关资料，并对招标文件中提出的所有内容要求给予明确响应，须保证投标文件的准确、真实、明确。投标文件响应内容对招标文件要求如有偏离均应填写偏离表，如不填写，评标委员会有权视作投标文件不完全响应招标文件要求；

4.1.4   投标文件编制时应有正确的索引目录及连续页码标注；

4.1.5   投标文件须清晰可辨，因模糊不清所引起的后果由投标人自行负责。

4.2     投标报价要求

4.2.1   投标报价是包括产品、产品标准配件、备品备件、专用工具、包装、工时、运输、装卸、保险、税金、设备保护、安装、调试与试运行、培训、保修、售后服务费、工程配套费、以及实施本项目所需的其他一切费用；

4.2.2   投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

4.2.3   投标总报价为零则视为无效投标，但是报价明细表中部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。

4.3     投标有效期

4.3.1   投标有效期：见投标人须知前附表（一）。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期；

4.3.2   在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

4.4     投标文件格式

投标文件格式见招标文件“第五章投标文件格式”，投标文件应当按照招标文件已提供的格式填写，无格式的可自行设计。

4.5     投标文件份数及签署

4.5.1   投标文件份数：见投标人须知前附表（一）；

4.5.2   投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

- 五      投标文件的提交

5.1     投标文件的导入和加密

5.1.1   投标人应当按照资格审查文件、商务及技术文件和报价文件三部分分别导入相应位置，各文件之间不得导错位置；

5.1.2   投标文件编制好后应当生成电子加密投标文件，生成电子加密投标文件具体操作详见（电子招投标操作指南网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）。

5.2     投标文件的提交

5.2.1   投标文件提交截止时间：见投标人须知前附表（一）

5.2.2   投标文件提交地点：见投标人须知前附表（一）

5.2.3   不予接收的投标文件情形

（1）投标截止时间前未完成传输的投标文件；

（2）未生成加密的投标文件；

5.2.4   投标人所提交的投标文件不予退还。

5.3     投标文件修改和撤回

5.3.1   在投标截止时间前，投标人可对已提交的投标文件进行补充、修改或撤回。补充、修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新生成加密的投标文件并重新上传提交；

5.3.2   补充、修改后重新提交的投标文件应按招标文件的规定编制、加密、导入和提交；

5.3.3   在投标截止时间后，投标人不得修改、撤回已提交的投标文件。

5.4     备选投标方案

本项目不接受备选投标方案。与“电子投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）投标方案。

5.5     投标诚实信用

5.5.1   投标人应当遵守诚实信用原则。

5.5.2   投标人有下列情形之一的，将会报告财政部门并按照相关规定处理：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人有串通投标行为的；

（6）严重扰乱政府采购程序的；

（7）违反其他法律法规规定的情形。

5.5.3   因投标人有第5.5.2条情形之一造成采购人和采购代理机构损失的，采购人和采购代理机构有权追究投标人赔偿责任。

- 六      开标、资格审查、评标

6.1     开标

6.1.1   开标时间和地点：见投标人须知前附表（一）

6.1.2   开标时，投标人代表应当在线参加，在开启签字时段及时签字确认。投标人代表未签字确认的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出质疑。

6.1.3   开标程序

（1）主持人宣布项目开标会开始，介绍参加本次开标会的相关人员；

（2）介绍招标项目招标情况，包括采购方式，发布媒体，提交投标文件的投标人家数、投标人名称；

（3）宣布开标纪律；

（4）投标人进行在线解密（解密时间为采购代理机构确定解密开始后30分钟内）；解密未成功的，投标人应当在解密时间内向采购代理机构通过电子邮箱（qtzfcg@163.com）提供备份投标文件压缩解密密码；否则视为放弃投标；

（5）采购代理机构开启标书信息，在线公布投标人名称、投标报价及相关内容；

（6）开启签字时段，投标人应当及时确认无疑义后进行在线签字确认；

（7）采购代理机构做好开标记录，投标人在开标完成后可点击【查看开标记录】查看开标记录；

6.1.4   投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形，应通过电子邮件、传真等形式向采购代理机构提出询问或回避申请；

6.1.5   开标会议结束。

6.2     资格审查

6.2.1   资格审查内容：

采购人按招标公告内投标人资格要求及本章第3.3条资格审查文件的组成内容进行审查；

6.2.2   资格审查：全部满足下表要求的投标人为合格投标人，否则资格审查不予以通过；

| 序号 | 资格审查内容 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 营业期限在有效期内； |
| 2 | 法定代表人（负责人）身份 | 1. 法定代表人（负责人）身份证正、反面； 2. 和营业执照上的法定代表人（负责人）一致； |
|  | 授权委托书及委托代理人 | 1. 是否按授权委托书格式内容填写且签字盖章； 2. 委托代理人的身份证正、反面； |
| 3 | 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金 | 是否按《具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函》格式填写且盖章 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 是否按《具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函》格式填写且盖章 |
| 5 | 无重大违法记录声明书 | 是否按《无重大违法记录声明书》格式填写且盖章 |
| 6 | 信用信息查询 | 1. 查询网址： （1）信用中国（www.creditchina.gov.cn） （2）中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 2. 核对事项： 有无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； 注：信用信息已修复的，已修复后的信息为准。 |
| 7 | 特定资格证明材料（若有） | 无 |
| 8 | 联合体协议书（若有） | 1. 联合体按规定格式内容填写； 2. 联合体各方资料是否齐全； 3. 联合体各方资料审查同本表第一至八条（其中有另行说明除外）。 |
| 注：以上资料内容须清晰可辨的，模糊不清造成资格审查不予以通过，由投标人自行负责； |  |  |

6.2.3   经资格审查后合格的投标人不足三家的，不得进入评标，并按相关规定重新组织采购。

6.3     评标

6.3.1   评标办法：见投标人须知前附表（一）；

6.3.2   评标委员会由采购代理机构组建：评标委员会由评审专家或采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数（采购预算金额达到1000万以上、或者技术复杂、或者社会影响较大的项目，评标委员会成员人数为7人以上单数），其中评审专家不少于成员总数的三分之二，评审专家按规定从评审专家库中随机抽取。如有特殊情况的，按相关规定组建评标委员会；

6.3.3   评标由评标委员会负责，评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件确定评标程序、评标办法和评审标准独立评审；

6.3.4   评标程序：符合性审查、商务及技术文件评审、报价文件评审；

6.3.5   符合性审查

（1）评标委员会对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应，实质性响应是指投标文件符合招标文件规定的实质性内容、条件和规定；

（2）通过符合性审查不足三家的，除采购任务取消情形外，按相关规定重新组织招标。

6.3.6   商务及技术文件评审

（1）评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的商务及技术文件进行评审，其中客观部分应统一意见后统一给分，其他技术部分由评委委员会对各投标文件进行比较并出具评审意见。若有演示环节要求的和商务及技术文件评审同步进行，演示循序由开标排序进行演示，并根据演示、样品等情况按评审细则进行独立打分；

（2）各投标人的商务及技术得分，为各评审专家对该投标人的评审得分结果汇总后的算术平均数。

6.3.7   报价文件评审

（1）评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的报价的完整性、合理性进行审查，必要时可要求投标人对其报价做出澄清、说明；

（2）报价修正；

（3）政府采购政策价格扣除；

（4）评审委员会根据投标人的报价和评审标准，计算各投标人的报价得分。

6.4     投标文件的澄清、说明或补正

6.4.1   对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过政府采购云平台要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。电子投标文件的澄清、说明或者补正采用政府采购云平台交换数据电文，投标人对澄清、说明或补正答复请在规定时间内提交，否则造成的后果由投标人自行承担（投标人务必在线等待，留意手机短信，及时在线澄清、说明或补正）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容；

6.4.2   投标人的的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分；

6.4.3   评审时评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，在评标现场合理的时间内说明原因和提供证明材料；

6.4.4   不接受投标人主动对投标文件的澄清、说明或者补正。

6.5     报价错误修正

6.5.1   评标委员会对确定投标文件为实质上响应招标文件要求的，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）报价文件中开标一览表（报价表）内容与报价明细表相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。政采云系统上报价与投标文件报价不一致时，以投标文件的开标一览表（报价表）为准；

（2）报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（5）同时出现两种以上不一致的，按上述顺序修正；

（6）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

（7）修正错误的投标报价，经投标人的在线签章确认后产生约束力。调整后的投标报价对投标人具有约束作用。若投标人不接受修正后的投标报价，则其投标无效。

6.6     评标报告

6.6.1   评审结果汇总，同品牌投标人的确定，投标人结果排序；

6.6.2   评标委员会根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评标报告，并推荐二名中标候选人或确定一名中标人；

6.6.3   评标报告由评标委员会成员签字确认生效，持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告；

6.6.4   评标结束后，采购代理机构通过中标公告的形式宣布评标结果。

- 七    　投标无效的情形

7.1     在开标时，如发现有以下情形之一的，其投标无效

（1）未按要求提交电子加密投标文件的；

（2）提交电子加密投标文件未解密或无法解密，且未提交备份投标文件的（包括提交备份投标文件未按规定时间内提供解密密码或密码错误的）。

7.2     在符合性审查时，如发现下列情形之一的，其投标无效

（1）未按招标文件规定进行盖章、签字的；

（2）未实质响应招标文件中带“”条款要求的投标文件；

（3）资信审查文件、商务及技术文件和报价文件混装；

（4）实质性响应内容前后矛盾、不一致的；

（5）存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（6）投标人提交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的。

### 7.3     在商务技术标评审时，如发现下列情形之一的，其投标无效

（1）投标文件含有采购人不能接受的附加条款的；

（2）投标文件中提供赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务的；

（3）评标委员会评定有非实质性条款负偏离超过招标文件规定项数的，项数要求见投标人须知前附表；

（4）投标人已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用专供的备品备件和试剂耗材的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，不在投标文件中予以特别说明的；

（5）采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人未提供节能产品认证证书的；

（6）投标文件内容不全或内容字迹模糊辨认不清的而导致评标无法正常进行（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外的）；

（7）违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员认定的其他属于重大偏离的。

### 7.4     在报价标评审时，如发现下列情形之一的，其投标无效

（1）报价超过招标文件中规定的最高限价的；

（2）投标报价存在漏项或报价数量少于采购要求的，报价文件内容与对应商务及技术文件内容不一致的；

（3）评标委员会评定其投标的报价明显高于其市场报价或报价明显不合理或低于成本，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人未在评标现场合理的时间内提供书面说明以及评委认为有必要的相关证明材料。

（4）报价有涂改，涂改处未加盖单位公章或由法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章的；

（5）拒不接受报价错误修正或报价错误修正后未签字确认的；

（6）投标总报价为零的（但是报价明细表中部分产品、服务单价为零的则视作已包含在总价中）。

### 7.5     如有下列情形之一的，其投标无效

（1）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

（2）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

（3）投标人之间协商投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

（6）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（7）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为；

（8）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（9）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（10）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

（11）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异或或内容存在三处（含）以上错误一致的；

（12）不同投标人的投标文件相互混装；

（13）不同投标人的电子投标文件上传计算机的IP地址、网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

（14）不同投标人的电子投标文件出现使用本项目其他投标人的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标人的电子印章的；

（15）提供虚假材料谋取中标的。

### 7.6     如有下列情形之一的，可中止电子交易活动

7.6.1   招标过程中出现以下情形，导致政府采购云平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构将中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新组织采购。

- 八      中标和合同

8.1     中标

8.1.1   采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告提交采购人确认；

8.1.2   采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人；

8.1.3   采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人；

8.1.4   中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

8.2     中标公告和中标通知书

8.2.1   采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在投标人须知前附表（一）规定的网址发布中标结果；

8.2.2   中标结果公告内容包括采购人和采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单，以及中标人若为小微型企业的则附《中小企业声明函》，但不包括国家秘密或商业秘密；

8.2.3   中标公告期限为1个工作日；

8.2.4   采购代理机构将在线向中标人发出中标通知书；

8.2.5   中标通知书发出后，采购人不得改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。否则将作为不良行为记录上报财政部门，由财政部门按相关法律法规给予处理。

8.3     履约保证金

8.3.1   履约保证金：见投标人须知前附表（一）。

8.3.2   中标人提供的服务内容和质量符合合同约定并经验收合格的，其履约保证金按规定要求由采购人无息退还。

8.4     合同

8.4.1   采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

8.4.2   询问或者质疑事项可能影响中标（成交）结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

8.4.3   采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在浙江省政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 九      其他事项

9.1     解释权

9.1.1   本招标文件解释权属采购代理机构；

9.1.2   采购代理机构对决标结果不负责解释。

第四章  合同格式

政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

（1）采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

否

（4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购

（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是       否      不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

第五章  投标文件格式

- 一  资格审查文件格式

### 1.1    资格审查文件封面格式

投标文件

| 投标文件名称： | 资格审查文件 |
| --- | --- |
| 采 购 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （若有） |
| 投标人全称（盖章）： |  |
| 投标人地址： |  |
| 年 月 日 |  |

### 1.2    资格审查文件目录

（格式自行设计）

### 1.3    有效营业执照电子文档

内容要求：须有效的营业执照电子文档；

### 1.4    法定代表人（负责人）身份证电子文档

内容要求：

1、法定代表人（负责人）身份证正、反面电子文档；

2、若有委托代理人的，则还应当提供授权委托书及委托代理人的身份证电子文档。

### 1.5    授权委托书格式

授权委托书

（采购代理机构名称）：

我 法定代表人（负责人）系 （投标人全称） 的法定代表人（或负责人），现授权委托本单位在职职工   （姓名）  以我方的名义参加就贵方组织的   （项目名称）（项目编号）（标项） 的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或盖章事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知送达贵方以前，本授权委托书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此声明。

投标人盖章：               。

日      期：               。

附：1、委托代理人工作单位：					职务：

身份证号码：　　　　　　　　  　　	性别：

2、委托代理人身份证正、反面电子文档：

| 正面： | 反面： |
| --- | --- |

注：若是法定代表人（负责人）参会的，不需要提供此授权委托书。

### 1.6    具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函格式

具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

（采购人名称）：

我方参与的     （项目名称）（项目编号）（标项）    的投标活动，我方郑重承诺，我方具有良好的财务会计制度，并依法缴纳税收和社会保障资金，不存在着偷逃税款和逃避缴纳社会保障资金的情况。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人盖章：

日      期：

### 1.7    具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函格式

具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函

（采购人名称）：

我方参与的     （项目名称）（项目编号）（标项）    的投标活动，我方郑重承诺，我方承诺具有履行合同所必需设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人盖章：

日      期：

### 1.8    无重大违法记录声明书格式

无重大违法记录声明书

（采购人名称）：

我方参与的     （项目名称）（项目编号）（标项）    的投标活动，我方郑重声明，我方参加本项目投标活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人盖章：               。

日      期：               。

### 1.9    联合体协议书格式

联合体协议书（若有）

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应 （采购代理机构名称） 组织实施的  （项目名称）（项目编号）（标项）  的采购活动联合参与采购之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以                           为主办人进行采购活动，并按照采购文件的规定提交采购响应文件。

二、在本次采购过程中，主办人的  （法定代表人或委托代理人）根据采购文件规定及采购内容而对（采购代理机构名称）和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合体各方产生约束力。如果中标（或成交）并签订合同，则联合体各方将共同履行对（采购代理机构名称）和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合体其余各方保证对主办人为响应本次采购而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合体中

甲方承担的工作和义务为:

乙方承担的工作和义务为：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

五、有关本次联合体的其他事宜：

六、本协议提交（采购代理机构名称）后，联合体各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议一式   份，签约各方各持   份，提交（采购代理机构名称）一份。

甲方（盖章）：                           乙方（盖章）：

日期：    年   月    日                 日期：    年   月    日

注：1、若是联合体参与投标的，须提供本协议；

2、联合体投标的：联合体各方均需提供营业执照电子文档、法定代表人（负责人）身份证电子文档、财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金、资格证明、无重大违法记录声明书等相关材料。

### 1.10    分包意向协议书格式

分包意向协议书（若有）

甲方（投标供应商）：

乙方（分包供应商）：

甲乙双方经协商，就响应 （采购代理机构名称） 组织实施的  （项目名称）（项目编号）（标项）  的采购活动中，甲方将该项目  （XX部分）   分包给乙方，现就有关事项达成如下协议：

一、在本次采购过程中，甲方的（法定代表人或委托代理人）根据采购文件规定及采购内容而对（采购代理机构名称）和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对甲乙双方产生约束力。如果甲方中标（或成交）并签订合同，则甲乙双方将共同履行对（采购代理机构名称）和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

二、乙方保证对甲方响应本次采购而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

三、本次分包意向中

甲方承担的工作和义务为:

乙方承担的工作和义务为：

四、有关本次分包的其他事宜：

五、本协议提交（采购代理机构名称）后，分包各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

六、本协议一式   份，签约甲乙各持一份，投标响应时提交（采购代理机构名称）一份。

甲方（盖章）：                           乙方（盖章）：

日期：    年   月    日                 日期：    年   月    日

注：1、项目若是有分包的，须提供本协议；有多个分包协议的，按本格式要求相应添加。

2、分包供应商：需提供营业执照电子文档，法定代表人（或负责人）身份证电子文档，财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函，无重大违法记录声明书等相关材料。

### 1.11    特定资格条件证明材料附件（若有）

（格式自行设计）

### 1.12    其他

（格式自行设计）

（投标人认为有利于其本次投标的其它资格证明材料等。）

- 二  商务及技术文件格式

### 2.1    商务及技术文件封面格式

投标文件

| 投标文件名称： | 商务及技术文件 |
| --- | --- |
| 采 购 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （若有） |
| 投标人全称（盖章）： |  |
| 投标人地址： |  |
| 年 月 日 |  |

### 2.2    商务及技术文件目录

（格式自行设计）

### 2.3    投标函格式

投标函

致：（采购人名称）：

根据贵方（项目名称）（项目编号）（标项） 的招标文件要求，正式授权下述签字人（姓名和职务）全权代表投标人（投标人全称）参加贵方组织的有关招标活动，并提交下述文件：

1、电子投标文件   份；

2、备份投标文件   份（若有）；

据此函我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3、如果我方中标，在合同签订后        履行该项目。

4、如果我方中标，将派出（姓名及身份证号码），作为本项目与采购单位联系的项目经理，联系手机号码：            。在项目实施过程中，并承诺项目经理不更换，若确需要更换的，书面征得采购人同意后才准予更换。

5、我方的投标有效期自在开标日起     天内有效。如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，贵方可按相关规定处理我方。

6、我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

7、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

8、我方不是采购人的附属机构，并未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（三）与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

10、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

11、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本次投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人盖章：               。

日      期：               。

注：按照本声明书要求填报。

### 2.5    资质证书

（格式自行设计）

投标人盖章：               。

日      期：               。

### 2.6    商务响应表

商务响应表

项目编号：                                  项目名称：

| 序号 | 类别 | 采购文件要求 | 供应商承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 |  |  |  |
| 2 | 工期 |  |  |  |
| 3 | 付款方式 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 | …… |  |  |  |

供应商盖章：               。

日      期：               。

### 2.7    类似业绩

类似业绩（若有）

投标人类似项目实施情况一览表

| 序号 | 采购人名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 签约及完成日期 | 附件页码 | 采购人联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

此表后附合同电子文档等相关证明材料

投标人盖章：               。

日      期：               。

### 2.8    技术规格偏离

技术规格偏离表

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 采购文件要求 | 投标响应 | 偏离指标及说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … | … |

注：

请各投标人参照采购文件严格按以下要求认真填写偏离表：

1.投标人应根据所投产品的实际功能要求及技术规格，并对照采购文件要求，对确实存在产品要求与采购文件要求有偏离的情况，应如实填写本表。“产品名称”栏注明偏离产品的名称；“投标响应” 栏注明产品的详细功能要求及技术参数；“偏离指标及说明”栏注明偏离情况；“备注”栏注明此项偏离为“正偏离”或“负偏离”或“无”；投标人因任何原因漏写或缺项或填写不正确的，后果由投标人自行承担。

2.投标人如实填写本表，并对其真实性负责。评标委员会将根据评审办法和细则进行打分。如某项非实质性技术规格实际为“负偏离”，而供应商注明为“正偏离”或不注明的，评标委员会可对此项偏离按评审办法加倍减分。

3. 投标人注明的偏离情况只作为评审专家评定的参考，最终是否构成偏离或实质性偏离情况应由评标委员会决定。

4. 不允许存在实质性负偏离。非实质性负偏离超过采购文件规定的项数，投标文件无效；（采购文件中标注“▲”条款为实质性条款）

5. 规格型号的实际偏离情况以评标委员会综合评价为准，解释权属评标委员会。

投标人盖章：               。

日      期：               。

### 2.9    项目实施方案

（格式自行设计）

投标人盖章：               。

日      期：               。

### 2.10    安装调试验收方案

（格式自行设计）

投标人盖章：               。

日      期：               。

### 2.11    售后服务方案

（投标人应当提供在质保期满后不少于5年的维修和保养服务费用，分别按大包和小包费用进行报价，格式自行设计）

投标人盖章：               。

日      期：               。

### 2.12    投标人需要说明的其他文件和说明

（格式自行设计）

投标人盖章：               。

日      期：               。

- 三  报价文件格式

### 3.1    报价文件文件封面格式

投标文件

| 投标文件名称： | 报价文件 |
| --- | --- |
| 采 购 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （若有） |
| 投标人全称（盖章）： |  |
| 投标人地址： |  |
| 年 月 日 |  |

### 3.3     报价文件文件目录

（格式自行设计）

### 3.4     开标一览表格式

开标一览表

项目编号：

项目名称：                                         标项：（若有）

| 名称 | 总报价（元） |
| --- | --- |
| 项目总报价 | 大写 （￥ ） |

注：1. 具体价格明细详见《投标分项报价表》

2. 总报价一经涂改，应当在涂改处加盖单位公章或投标人代表签字（或盖章），否则其投标作无效标处理。

投标人盖章：               。

日      期：               。

### 3.5     投标分项报价表格式

投标分项报价表

项目编号：

项目名称：                                         标项： 若有

| 序号 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

投标人盖章：               。

日      期：               。

#### 附件1：中小企业声明函（若有）

中小企业声明函

【小微企业提供】

本公司（联合体） 郑重声明， 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号） 的规定，本公司（联合体）参加（单位名称） 的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业； 制造商为（企业名称）， 从业人员   人， 营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业； 制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业， 不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形， 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日 期：

注：从业人员、 营业收入、 资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

#### 附件2：监狱企业声明函（若有）

监狱企业声明函

【监狱企业提供】

本公司郑重声明，根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本公司为监狱企业。

本公司参加（采购人名称）的（项目名称）（项目编号）（标项）提供本企业制造的产品（由本企业承担工程、提供服务），或者提供其他监狱企业制造的产品。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

监狱企业盖章：

日        期：

注：须附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则视为投标人放弃相关政策优惠处理；

#### 附件3：残疾人福利性企业声明函（若有）

残疾人福利性企业声明函

【残疾人福利性企业提供】

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本企业为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）的（项目名称）（项目编号）（标项）项目采购活动提供本单位制造的产品（由本单位承接工程、提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性企业盖章：

日       期：

第六章  评标办法和评审标准

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，特制定本办法，本办法只适用于本项目政府采购的评标。

- 一    总则

1.1  评标工作遵循公正、公平、科学、择优的原则确定中标候选人。评标委员会应严格按照招标文件的商务及技术和报价要求，对投标文件综合分析评价并编制评标报告。评审专家必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标有关的情况，不得索贿受贿，不得参加影响评标的任何活动。

1.2  本次评标采用综合评分法，按最终得分由高到低顺序排列。最终得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；最终得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评标委员会按顺序推荐二名中标候选人或者确认一名中标人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

- 二    评审一般规定

2.1  本次评标采用综合评分法，总分100分。

2.2  商务资信、技术分的权重为70%，评审分值为70分。评审专家对各投标人的商务资信及技术文件经充分审核，讨论后，其中客观部分（即商务资信部分）应统一意见后统一给分，其他部分（即技术部分）由评审专家独立评定打分。各有效投标人的商务资信及技术得分为各评审专家对该投标人的评审得分结果汇总后的算术平均值。

2.3   报价分的权重为30%，评审分值为30分，由评标委员会按各投标人报价统一计算。

2.4   投标人总得分=商务资信及技术得分+报价得分。

2.5   评审专家在规定的分值范围内打分，评分保留两位小数。

- 三    评审内容及标准

3.1   报价分（30分）

3.1.1 报价得分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×报价权重×100

3.1.2  价格扣除：因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

调整后的投标报价＝调整前的投标报价×(1-扣除率)

3.2  商务资信及技术分70分，详细评分见下表

| 序号 | 评分 类型 | 评审内容 | 评分细则 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资信商务 | 类似业绩 | 投标人提供2020年1月1日起至投标截止时间止（以合同签定时间为准）类似项目业绩的，每提供一个得1分，最高3分。（需提供合同扫描件加盖公章）。 | 0-3 |
| 2 |  | 企业认证 | 投标人具有有效的质量管理体系认证ISO 9001、环境管理体系认证ISO 14001、职业健康管理体系认证ISO 45001，获得一项认证得1分，满分为3分。 | 0-3 |
| 3 |  | 项目质保期 | 电梯整梯的质保期满足招标需求规定的不得分，超过招标需求规定的，每增加1年得2分，本项最多得4分。 | 0-4 |
| 4 |  | 主要部件质保期 | 全部六大部件（曳引机、控制柜、门机、安全钳、限速器、缓冲器）质保期在项目质保期外的基础上每增加一年得1分，最高4分。 | 0-4 |
| 5 | 技术部分 | 参数需求性能偏离情况 | 根据投标产品的整体参数需求进行打分，全部满足招标文件要求的得25分，非实质性负偏离每项扣1分，扣完为止；有无偏离，由评委判定。 | 0-25 |
| 6 |  | 客梯制动器 | 制动器的动作寿命≥200万次且＜500万次，得1分，制动器的动作寿命≥500万次且＜800万次，得2分，制动器的动作寿命≥800万次且＜1200万次，得3分，制动器的动作寿命≥1200万次且＜1600万次，得4分，制动器的动作寿命≥1600万次，得5分。注：提供第三方检测机构的检测报告，未提供的不得分。 | 0-5 |
| 7 |  | 马达温升参数 | 投标产品的马达主机温升＜80K的得5分；马达主机温升≥80K且＜85K的得4分；马达主机温升≥85K且＜90K得3分，马达主机温升≥90K且＜95K得2分，马达主机温升≥95K且＜100K的得1分；其余不得分。注：提供第三方检测机构的检测报告，未提供的不得分。 | 0-5 |
| 8 |  | 客梯梯门系统寿命 | 投标产品的门系统(含开门机、层门)的动作寿命同时都≥50万次且＜150万次 ，得1分；动作寿命同时都≥150万次且＜300万次，得2分；动作寿命同时都≥300万次且＜400万次，得3分；动作寿命同时都≥400万次且＜500万次 ，得4分；动作寿命同时都≥50万次的，得5分。注：提供第三方检测机构的检测报告，未提供不得分。 | 0-5 |
| 9 |  | 控制柜抗雷击浪涌电压 | 投标产品抗雷击电压≥±15KV(含),得7分；±12KV（含）≤抗雷击电压<±15KV(不含)，得5分；±10KV（含）≤抗雷击电压<±12KV(不含)，得3分；抗雷击电压<±10KV（不含）,得1分。注：提第三方检测机构的检测报告，未提供不得分。 | 0-7 |
| 10 |  | 客梯梯门系统噪音值 | 所投电梯开关门过程中最大噪声值≤50dB(A)，得4分。 所投电梯开关门过程中最大噪声值＞50dB(A)且≤60dB(A)，得2分。注：提供第三方检测机构的证明材料，未提供不得分。 | 0-4 |
| 11 |  | 实施方案 | 根据投标人提供的施工及质量管理方案，现场管理方案、施工安全（人员安全及设备设施安全，是否购买意外伤亡保险）保障方案，施工进度管理方案的科学性、合理性进行打分。完整科学的得2分，欠缺的得1分，未提供不得分。 | 0-2 |
| 12 |  | 售后服务 | 根据投标人对本项目的售后人员配置、售后服务承诺、售后服务方案、响应时间及应急保障措施等进行评分，售后人员配置、售后服务方案科学合理且响应时间在15分钟以内的得3分，售后人员配置、售后服务方案科学合理且响应时间在20分钟以内的得2分，售后人员配置、售后服务方案科学合理且响应时间在30分钟以内的得1分，未提供不得分。 | 0-3 |