青田县政府采购

公开招标文件

| 招标编号： | QTFSCG2024-150 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 青田县金坑水库现代化水库运行管理矩阵建设 |
| 采购人： | 青田县水利局 |
| 采购代理机构： | 丽水建兴项目咨询管理有限公司 |
| 地址： | 青田县滨江国际5幢3单元301室 |
| 邮编： | 323900 |
| 二〇二四年八月 |  |

目  录

第一章 招标公告	4

第二章 招标需求	7

一、项目概况	7

二、项目背景	7

三、项目内容	7

四、采购清单	11

五、技术标准要求	15

六、产品要求	16

七、安全要求	16

八、商务条款	16

第三章 投标人须知	18

1．总则	21

1.1适用范围	21

1.2定义	21

1.3合格的投标人	21

1.4联合体投标	21

1.5投标文件的语言及计量	21

1.6投标费用	22

1.7现场踏勘	22

1.8答疑会	22

1.9分包	22

1.10保密	23

1.11政府采购政策	23

1.12相同品牌产品	24

1.13信用信息记录查询	24

1.14质疑和投诉	24

1.16特别声明	25

2．招标文件	25

2.1招标文件的构成	25

2.2招标文件的澄清、答疑、修改、补充	25

3.投标文件的组成	26

3.1投标文件形式及效力	26

3.2投标文件内容的组成	26

3.3资格审查文件的组成	26

3.4资信商务及技术文件的组成	26

3.5报价文件的组成	26

3.6其他文件的组成	26

4．投标文件的编制	26

4.1投标文件的编制要求	26

4.2投标报价	27

4.3投标文件的有效期	27

4.4投标文件的格式	27

4.5投标文件的份数和签署	27

5．投标文件的提交	27

5.1投标文件的导入及加密	27

5.2投标文件提交地点和截止时间	27

5.3投标文件修改和撤回	27

5.4 备选投标方案	28

5.5 投标诚实信用	28

6．开标、评标及定标	28

6.1开标	28

6.2资格审查	29

6.3评标	30

6.4投标文件的澄清、说明或补正	30

6.5错误修正	31

6.6评标纪律	31

6.7评标办法：见投标人须知前附表。	31

6.8评标过程的监控	31

6.9定标	31

7.投标无效情形	31

7.1在开标时，如发现有以下情形之一的，其投标无效	31

7.2在符合性审查时，如发现下列情形之一的，其投标无效	31

7.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，其投标无效	32

7.4在报价评审时，如发现下列情形之一的，其投标无效	32

7.5有下列情形之一的，其投标无效	32

7.6 突发情况处理	33

8．中标和合同	33

8.1中标	33

8.2追加采购合同标的	33

8.3中标公告和中标通知书	33

8.4履约保证金	34

8.5合同签订	34

9．其他事项	34

第四章 合同主要条款	35

1.总则	35

2.合同文件	35

3.合同金额	35

4.清单及技术参数	35

5.项目要求	36

6.知识产权及保密要求	36

7.产品包装、发运及运输	37

8.质量保证及售后服务	37

9.验收	37

10.甲乙双方责任	37

11.违约处理	38

12.不可抗力	38

13.争议及仲裁	38

14.合同修改	38

15.合同生效	39

第五章 投标文件格式	40

一、资格审查文件格式	40

二、资信商务及技术文件格式	48

三、报价文件格式	59

第六章 评标办法及评分标准	66

- 招标公告

项目概况: 青田县金坑水库现代化水库运行管理矩阵建设项目的潜在投标人应在浙江省政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn），丽水市公共资源交易网（http://lssggzy.lishui.gov.cn/）获取（下载）采购文件，并于2024年09月20日09：00（北京时间）前提交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：QTFSCG2024-150

项目名称：青田县金坑水库现代化水库运行管理矩阵建设

预算金额（元）：1850000

最高限价（元）：1850000

采购需求：

标项名称:青田县金坑水库现代化水库运行管理矩阵建设

数量: 1

预算金额（元）：1850000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件

备注：

合同履约期限：标项1，详见招标文件

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取（下载）采购文件

1.时间：/至2024年09月20日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2.地点（网址）：浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn），丽水市公共资源交易网（http://lssggzy.lishui.gov.cn/）公告附件。

3.方式：投标人在浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）登录政采云平台进入“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取招标文件。

4.售价（元）：0。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2024年09月20日09：00（北京时间）

2.投标地点（网址）：本项目实行电子招投标，投标人须在投标截止时间前，前往政采云平台上传电子投标文件，无需到达现场提交投标文件。

3.开标时间：2024年09月20日09：00（北京时间）

4.开标地点（网址）：青田县瓯南街道百悦城5幢（华侨总部经济大楼）12楼1201招投标中心开标室（一），投标人均应当准时在线参加，投标人需在投标文件递交截止时间后30分钟内登录政采云平台进行电子投标文件解密，解密电子投标文件时须插入CA锁。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励投标人在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励投标人在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑投标人对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提供质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提供质疑。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：

（1）潜在投标人应当依照本公告第三条第3款规定方式获取招标文件，其他渠道获取招标文件的，不得对招标文件提起质疑投诉。

（2）备份投标文件：投标人自行确定是否提交；若提交请在投标文件截止时间前将备份投标文件打包压缩加密后（未加密造成泄密的由投标人自行承担）以电子邮件的形式发454093773@qq.com，备份投标文件在“电子投标文件”在线解密失败后启用，否则不予以启用。

七、对本次招标提供询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名  称：青田县水利局

地  址：青田县鹤城西路28号

项目联系人（询问）：刘朝崇

项目联系方式（询问）：13506502331

质疑联系人：季建光

质疑联系方式：13967092271

2.采购代理机构信息

名  称：丽水建兴项目咨询管理有限公司

地  址：青田县滨江国际小区5幢3单元301室

项目联系人（询问）：章顺慧

项目联系方式（询问）：15869208865

质疑联系人：吴丽聪

质疑联系方式：0578-6516220

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：青田县财政局政府采购监管科

地  址：青田县临江东路1号

联系人：陈女士

监督投诉电话：0578-6826642

传真：0578-6830575

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二章 招标需求

## 一、项目概况

1、金坑水库属瓯江水系船寮港支流十二都源上游。瓯江是浙江省第二大江，发源于庆元、龙泉交界的洞宫山脉百祖山西麓，流经龙泉、大港头、丽水，大溪与小溪在我县湖边汇合后称瓯江，流经鹤城、温溪，在花岩头出境入永嘉境内至温州入东海。瓯江流域总集雨面积18100km²，主流长384km。在青田县境内河长22.1km，主要支流有石溪源、湖边源、石郭源、四都港、贵岙源、港头源、菇溪等8条。

2、瓯江流域暴雨洪水频发，洪水威胁沿岸防洪保护区。丽水市水利局经过多年的防洪建设，逐步形成了以干流紧水滩水库、支流小溪滩坑水库为骨干控制性工程，配以中小型水库、干支流防洪堤的防洪排涝格局。其中水库调度在流域防洪中发挥着主动防洪的“王牌作用”，可有效改善流域整体防洪形势，确保标准内洪水的防洪安全。

3、金坑水库是由县财政统一拨款的事业单位，经费有保障，也是县重点水库单位。在2016年创建了标准化管理，并在沿岸各村庄设立预警预报系统5处。为响应习近平总书记的号召，强化数字赋能，改进提升大坝安全监测系统，建立了中控室数字化大屏，实时监控大坝监测数据及洪水预报系统，使工作人员一目了然观察大坝的各项数据运行情况。并于2022年创建了“双重预防机制”，落实了大坝风险管控多层次风险管控机制。现已实现水库监管全覆盖，水雨情和工情监测全覆盖，并严格落实水库防汛“三个责任人”制度，有序推进现代化管理。具有良好的现代化水库运行管理矩阵建设基础，因此金坑水库为现代化水库运行管理矩阵建设试点水库。

## 二、项目背景

2023年10月8日，水利部办公厅发布关于《构建现代化水库运行管理矩阵先行先试工作方案》的通知，办运管[2023]245号。文件要求按照《水利部关于加快构建现代化水库运行管理矩阵的知道意见》(水运管[2023]248号)要求，制定了先行先试工作方案，选取一批试点水库和先行区域开展矩阵建设，规划在2024年底前取得阶段性成果，2025年底前完成试点水库和先行区域建设，推进实现数字化应用成果在全国水库运行管理系统集成展示，形成可复制、可推广的成果和经验呢，为全面推进矩阵建设提供支撑。

## 三、项目内容

1、网络安全保障体系提升建设

按照等保二级要求采购，包括日志审计、数据库审计、上网行为管理、安全运维管理、防火墙、隔离网闸、终端检测和等保测评等内容。

1.1日志审计：在数据中心业务系统网络中所有网络设备和新增的边界安全设备上均开启完整的日志记录功能，对重要的用户行为和重要安全事件进行审计，并将审计记录实时发送给集中的日志审计设备，便于长期存储保护和分析使用。

1.2数据库审计：本地数据中心部署数据库审计系统，政务云上数据库服务器可通过安装数据库审计系统agent插件形式进行审计，本地数据库服务器可通过流量镜像方式进行审计。审计记录的留存时间符合法律法规要求。

1.3上网行为管理：在办公网边界部署上网行为管理，上网行为管理系统通过访问审计和监控，能够有效防止信息通过 Internet 泄露，并建立强大的内部安全威慑，减少内部泄密行为。

1.4安全运维管理：运维安全管控和审计（堡垒机），在业务网络部署一套运维审计系统（堡垒主机），在系统运维人员和信息系统（网络、主机、数据库、应用等）之间搭建一个唯一的入口和统一的交互的界面，针对信息系统中关键软硬件设备运维的行为进行管控及审计。

1.5下一代防火墙：在互联网边界、数据中心边界和政务网边界部署下一代防火墙。当前防火墙系统只能对网络层、传输层进行基本的访问控制，针对应用层的攻击如缓冲区溢、蠕虫、间谍软件、SQL注入、DOS/DDoS等攻击手段，防火墙无法精确识别。因此根据等保要求，建议边界部署下一代防火墙，且含有入侵检测功能和防病毒功能，通过入侵防御和防病毒模块对网络数据流量进行深度检测、实时分析，并对网络中的攻击行为进行主动检测与防御。

1.6隔离网闸：工控网与办公网实现物理隔离，工控网数据通过网闸实现数据摆渡传输至办公网。

1.7终端检测：在系统网络中所有服务器、终端系统上部署终端威胁防御系统（国产EDR），实现的统一病毒查杀、漏洞管理、系统加固、软件管理、流量监控、资产管理等安全功能，有效地保护计算环境内用户计算机系统安全和信息数据安全。应用终端威胁防御系统管理服务器和病毒库升级服务器，确保全网终端具有一致的威胁防御策略和最新的病毒查杀能力。

2、物联感知体系补充完善建设

本次补充建设雨水情监测1套，河道视频监控4套。

系统主要包含如下功能：

2.1水位采集监测功能

（1）能对监测点进行24小时连续在线监测，监测信息采用定时自报或召测工作方式。每日监测次数和工作方式可以本地设置也可以远程设置。

（2）具有将采集的水位信息通过蜂窝数据网络或计算机网络等传输到接收中心功能。

（3）测站能存储3个月以上的数据。

（4）具有本地、远程软件下载、参数配置功能。

（5）具有设备故障、异常自动报警功能。

2.2雨量采集监测功能

（1）雨量数据自动采集：中心站自动采集各站点的实时雨量信息；遥测站自动完成各类雨情信息的采集，按设定策略自报，可定时自报或满足设定条件时自报。

（2）主动雨量数据查询：中心站可随时或定时召测所需遥测站的雨情信息；遥测站自动响应中心站召测指令，按照指令要求上传数据。

（3）远端测站状态查询/遥调：中心站可监视各遥测站的时钟、电压等设备的运行参数，并且实现预警，可对遥测站的运行模式和参数进行遥调；也可在遥测站现场手动设置各种运行模式和参数。

（4）标准水雨情数据库存储：中心站按照标准水雨情数据库的统一格式存放水雨情信息；遥测站实现大容量数据固态存储，可现场读取或由中心站指令远程传输；满足浙江省水雨情库对接。

（5）短信预警：当雨量站的时段雨量超过设定警戒值，或水位站的水位超过警戒水位时，中心站自动或手动将该站点的水雨情信息以短信的方式单发或者广播给有关人员的手机上。

（6）短信自动查询：用户向中心站发送查询站点信息的短信，中心站会返回当前该站点的水雨情信息；用户向遥测站发送查询短信，遥测站会返回实时测站信息。

（7）系统时钟同步：系统定时播发时钟同步信号，遥测站可通过授时信息获得时钟校准，以保证所有水情数据采集在时间上保持一致。

2.3视频监控

摄像头选用全彩轻智能网络高清球机，采用市电接入和VPN专线或4G视频数据回传。

3、水库精细化气象预报服务

3.1通过购买金坑水库流域精细化气象预报服务、利用加密的库区雨量站网、水库水位站和下游区间水位雨量站网，构建气象卫星、雨量站、水文站组成的雨水情监测“三道防线”。

3.2由省气象中心向金坑水库进行集雨区及防洪控制断面区间流域短中期逐时降水量滚动预报（72h、48h、36h、24h、12h、6h），数据接入水库数字化管理平台，实时获取流域精细化数值预报气象数据，由此产生的相关费用均由中标人承担。

4、智能应急预警子系统

4.1根据水库防洪预报或监测预警，对下游河道预报受淹点位或易积水点进行提前预警，通过联动视频和声光电一体化设备实现水库放水的提前语音广播预警，告知周边民众（接入下游3套声光电预警报警系统），由此产生的相关开发费用均由中标人承担。

5、库容测量复核

5.1通过水下地形扫描测量、勘测，通过计算复核水位库容曲线。

6、水库数字化管理系统提升

6.1水库风险预警分类与预警发布

（1）健全水库风险分级分类预警及发布体系，实现预警信息提前直达工作一线或受影响区域社会公众。根据雨水情测报、水文预报和大坝安全监测等信息，及时分析研判水情、工情，开展水库风险分级分类预警。

（2）水库风险分级分类预警：水库风险分级分类预警是指根据水库可能出现的风险类型和程度，将其划分为不同的风险等级，并采取相应的预警措施。

（3）预报雨水情分级预警：水雨情分级预警是一种根据降雨情况和水位等水文数据，对可能发生的水灾风险进行等级划分并发出预警信号的系统。这种预警系统的目的是为了提前预防和减少水灾可能带来的损失。根据降雨量、水位等水文数据的超出程度，将预警分为不同的等级，如一般、较重、严重等。

（4）工程安全分析预警：工程安全分析预警模型是一种用于预测和评估工程安全风险的工具，它可以帮助工程师和管理者在工程项目中发现潜在的安全隐患，提前进行预警，从而采取相应的措施防止事故的发生。本项目采用统计预警模型，主要通过分析历史安全事故的数据，找出事故发生的规律和趋势，从而预测未来可能发生的安全事故。

6.2全生命周期数字档案建设

（1）结合数字化工程管理，流程跟踪工程各类巡检、维修养护、日常调度和考核绩效等工作相关信息，构建项目、人员的全生命周期数字档案系统。

（2）数字档案将具体每一个设备检查、维修养护、人员考核、调度运行等任务涉及到的安全对象统一展示，提供当前所有来源的任务和处理情况，对进度滞后的任务进行预警和提醒，并随着工程运行管理进行动态更新；同时进行合同流程化管理，将具体每项任务进展进行进度、资金、工程量的全过程跟踪显示，同时整合历史情况、任务进展统计分析情况等，动态全面的了解工程的总体情况，更加有效的对工程任务进行控制管理。

（3）数字档案系统主要包含文档目录管理、工程资料登记、资料传阅、资料整编、档案库管理等功能。

6.3水库综合健康评价体系建设

结合大坝安全管理、安全元素管理、对象管理、巡检管理、隐患管理等功能对水库健康度进行综合分析评估，基于对结构物的原型监测资料和物联感知设备上报数据，实现海量信息的全过程、统一集中管理，整合模型库、实时库、历史库、方法库等信息资源，以理论知识和专家实践经验为依据，以综合分析推理为手段，获得对水工建筑物、设备、危险源等对象的历史运行性态的基本认识，进而对这些监测对象当下的安全状况做出安全体检报告，对未来的（或特定条件下的）安全状况做出预测，并将上述认识、评估和预测结果予以反馈，为工程施工、运行调度和维护管理提供决策支持。

6.4应急抢险系统功能提升

应急抢险包含预警和应急两块内容，主要用于金坑水库防汛防台、水工安全应急工作，规范程序，提高工作效率，在日常做好应急预案，对存在的隐患和风险进行预警预报，在汛期做好防汛抢险、人员转移、避险地点等措施，切实增强预案的实用性和可操作性，提高应急处置能力。

6.5水库洪水预报系统提升

（1）提升预报精度：提高洪水预报模型的精度是防范和减轻洪水灾害的关键。金坑水库于2022年对已有洪水预报系统进行改造，现须提高洪水预报模型精度。

（2）溃坝洪水淹没分析：溃坝洪水淹没分析是一项重要的安全评估工作，它主要是评估水库大坝在发生溃坝事件时，洪水可能淹没的区域范围、淹没深度以及可能带来的影响。进行这一分析，可以更好地制定防洪措施、指导下游地区的城市规划和建设、制定应急疏散计划等。

（3）短中长不同预见期洪水预报：洪水预报根据预见期的长短，可以分为短期、中期和长期预报。

①短期洪水预报：预见期通常在2天以内。短期洪水预报主要关注降雨过程、流域特性、来水大小和系统响应速度等因素。通过对实时降雨数据、气象预报和洪水演进模型的综合分析，对洪水过程进行预测。短期洪水预报可以帮助相关部门及时采取防洪措施，减轻洪水灾害。

②中期洪水预报：预见期通常在3～10天之间。中期洪水预报需要考虑降雨分布、流域特性、来水大小等因素。通过对历史降雨事件、径流数据、气象预报和流域模型的综合分析，对洪水过程进行预测。中期洪水预报有助于提前做好防洪准备，降低洪水灾害风险。

③长期洪水预报：预见期通常在10天以上，最长可达一年。长期洪水预报主要关注流域内降雨的大小、分布和变化趋势，以及流域特性、高程等因素。通过对长期历史数据、气象预报和流域模型的综合分析，对洪水过程进行预测。长期洪水预报可以用于指导流域内防洪规划和水资源管理。

7、等保测评：含等级保护二级测评服务、等保咨询服务。

## 四、采购清单

根据“四全”管理、“四预”措施技术要求，围绕保障水库安全运行和综合效益发挥需求，在现有数字化建设基础上，进一步提升水库“四预”能力和智慧化管理水平，具体采购清单如下：

| 序号 | 项目名称 | 服务内容及产品技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | ★金坑水库网络安全保障体系提升建设 | 按照二级等保要求对金坑水库信息化管理系统网络安全保障进行提升改造，建设内容包括管理网设备、网络安全、隔离网闸、终端防护、备用服务器、工作站等。 | 1 | 项 |
| 1 | 日志审计 | （1）支持80个日志源：日志处理能力EPS:4000条/秒（峰值：5000条/秒）标配； CPU:4核4线程； 硬盘：2T*1； 内存：16G ； 网口：6个千兆电工作管理口；标准2U硬件，1个Console口； 双电源：300W。 （2）可通过接收协议限制日志接收速率，包括Http接收、syslog接收、SNMPtrap接收、TCP接收、WMI接收。 | 1 | 台 |
| 2 | 数据库审计 | （1）支持的数据库实例个数：999（即：无限）； 审计性能：峰值SQL处理能力：≥4000条/秒； 硬件最大吞吐量：1Gbps； 双向审计数据库流量：200Mbps； 标配日志存储数：10亿条； 审计日志检索能力：≥1500万条/秒； 1U机架式，内置交流单电源； 产品采用专用工控机硬件架构，非普通PC服务器，MTBF(平均故障间隔时间)：≥65000小时； 内存：≥8GB，硬盘：≥2TB； 硬盘：支持2TB、4TB、6TB、12TB硬盘； 管理网口：千兆电口*2（admin口*1、HA口*1） 工作网口：千兆电口*4。 （2）旁路部署模式下无须在被审计数据库系统上安装任何代理，仅通过镜像流量即可实现审计。 （3）在目标数据库安装Agent解决云环境、虚拟化环境内部流量无法镜像场景下数据库的审计。 （4）支持Oracle（包括21C及其他版本）、Clickhouse、MySQL、SQL Server、Sybase ASE、DB2、Informix、Cache（包括2021及其他版本）、 PostgreSQL（14及其他版本）、Teradata、MariaDB、Hana等主流数据库的审计。 | 1 | 台 |
| 3 | 上网行为管理 | （1）网络层吞吐量：≥6 Gbps；IPSec VPN性能：≥1 Gbps；最大并发连接数：≥300万；每秒新建连接数：≥5万；IPSec VPN隧道数：≥1024；SSL VPN接入数：≥400；标准1U机柜型硬件平台，内置交流单电源，硬盘容量：≥1TB HDD；10*GE电口，4*Combo口；支持千兆接口总数：≥14个。 （2）支持旁路模式，支持在设备旁路部署时针对违规上网行为进行阻断过滤和针对内网上网用户进行实名身份认证。 | 1 | 台 |
| 4 | 安全运维管理系统 | （1）授权资产：100个； 硬件性能：并发字符连接最大100个； 并发图形连接最大20个； 机箱高度：1U； 标配网口：2*GE电管理口，4*GE电业务口； 硬盘容量：2T； USB口：USB2.0*2； 串口：RJ45口*1； 电源：单电源（包含三年硬件维保服务）。 （2）支持按部门组织架构（至少10个层级的部门）管理用户数据、资产数据、授权数据、审计数据，且数据相互隔离；可按部门层级分别设定各部门不同权限的管理员，如部门内的运维管理员、审计管理员、系统管理员等。每个部门管理员仅可管理本部门及下级部门的相关配置。 （3）支持基于不同的用户设置不同的双因子认证模式；支持单用户同时开启多种身份认证方式。 | 1 | 套 |
| 5 | 下一代防火墙 | （1）设备最大吞吐量≥4Gbps，IPS吞吐量≥800Mbps，AV吞吐量≥800Mbps，最大并发连接数≥200万，1U硬件平台，内置双电源，内存≥8GB，硬盘≥2TB HDD。标配8个千兆电口（含2组电口Bypass），2个千兆光口，2个万兆光口，1个Console口，2个USB接口；支持2个接口扩展槽（包含三年硬件维保服务）。 （2）支持基于时间段的SNAT、DNAT规则； DNAT-双向NAT模式支持基于地址池的源转换方式；NAT66的SANT支持前缀转换方式。 （3）支持IPSec VPN的协商方式为IKEv1和IKEv2。 | 2 | 台 |
| 6 | 隔离网闸 | （1）吞吐量：≥500Mbps。 （2）最大并发连接数：10万。 （3）系统延迟：<1ms。 （4）小文件传输速度(1KB)：≥500个/s。 （5）大文件传输速度：≥40MB/s。 （6）数据库传输速度：≥1000条/s。 （7）高清（4M）视频传输：≥100路。 （8）标准2U机架式设备。 （9）网络接口：8个千兆电口，4个Combo口，2个串口，4个USB口。 （10）标配单电源，双液晶屏。 | 1 | 个 |
| 7 | 终端检测响应平台 | （1）提供管理中心一套，支持可视化态势大屏展示，包括终端安全管控大屏和安全概况大屏，安全概况展示内容包括防护概况、检测概况、入侵检测概况、防护风险趋势、安全动态；终端管控包括终端状态、分组分类、版本状态、安装量、防护率、在线率等。 （2）PC客户端授权15个。支持操作系统、数据库、中间件的等保1级到等保4级的系统基线检查，支持的操作系统、数据库、中间件类型包括Windows、Linux、Oracle Linux、Suse、Debian、MySQL、Apache、Nginx（包含3年产品升级服务）。 | 1 | 套 |
| （二） | 物联感知体系补充完善建设 | 雨水情监测(下游水位站)补充和接入视频监控(库区、上下游视频监控接入和补充) | 1 | 项 |
| 1 | 水雨情设备 | 新建上游水雨情1套，接入下游水雨情2个，新建包含遥测终端、安全网关、太阳能供电系统、浮子式水位传感器、翻斗式雨量计、雨量立杆、设备安装套件、标识标牌、安装调试。 | 1 | 套 |
| 1.1 | 遥测终端 | 全面支持4G全网通通信功能，向下兼容3G/2G通信模式，支持三大运营商。同时根据现场的网络情况，提供灵活的频段锁定功能，保证现场网络通信的可靠；信号采集，可接入各种类型的外部传感器，并可扩展北斗等外部通信模块；除接入雨量桶外，还可实现报警监测，用于开箱报警等功能；实时时钟自动校对和调整功能。 | 1 | 套 |
| 1.2 | 安全网关 | 安装于测站侧，具备与遥测终端机链接接口，承担数据通信及安全处理的云端边缘安全设备，符合浙江省水文通信平台接入技术要求。 | 1 | 套 |
| 1.3 | 太阳能供电系统 | （1）自动遥测站采用12V蓄电池供电。 （2）电池类别：密封免维护电池或固体电池。 （3）电压：允许变幅－10％-＋20％。 （4）容量：采用不小于100AH蓄电池。 | 1 | 套 |
| 1.4 | 雷达水位计 | （1）量程：≥20m。 （2）通讯接口：RS485，标准modbus协议。 （3）测量精度：±1mm。 （4）分辨率：1m。 （5）波射角：≤10°。 （6）测量原理：FMCW连续调频波。 （7）供电：DC12V或DC24V。 （8）防护等级：优于或等于IP67。 （9）适用于河道、渠道、水库、蓄水池、管网等水位监测。 | 1 | 套 |
| 1.5 | 翻斗式雨量计 | （1）承雨口口径：Φ200+0.6mm。 （2）分辨率：根据年平均降雨量确定，可选0.2/0.5mm。 （3）测量精度：0.5mm。 | 1 | 套 |
| 1.6 | 雨量立杆 | 与主设备兼容。 | 1 | 套 |
| 1.7 | 设备安装套件 | 设备箱、防雷模块、充放电控制器、空气开关等。 | 2 | 套 |
| 1.8 | 附件辅材 | 所有满足设备运行的附件辅材。 | 1 | 套 |
| 1.9 | 标识标牌 | 按照浙江省水文专用站标识牌制作说明执行。 | 1 | 套 |
| 1.10 | 高程测量 | 测站高程引测。 | 1 | 套 |
| 1.11 | 遥测设备安装调试 |  | 1 | 套 |
| 2 | 视频监控 | （1）新建上下游视频监控4个，包含400万、23倍焦距球机、监控立杆、防水箱、漏电保护断路器、网络防雷器、电缆、硬盘录像机、VPN专线、安装及调试(包含辅材）。 （2）3年的VPN专线费用由中标人承担。 | 4 | 套 |
| 2.1 | 智能球机 | （1）7寸全彩球机。 （2）分辨率：≥400万，倍率：≥23倍，传感器尺寸：≥1/2.8"。 （3）支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测。 （4）红外补光：≥150m，白光补光：≥30m。 （5）支持最大2560×1440 @30 fps高清画面输出； （6）最低照度：彩色：0.005Lux @ (F1.5，AGC ON)。黑白：0.001Lux @(F1.5，AGC ON)；0 Lux with IR （7）SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽；支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡；最大支持256G。 （8）报警输入：≥2路报警输入。 （9）报警输出：≥1路报警输出。 （10）音频输入：≥1路音频输入。 （11）音频输出：≥1路音频输出。 （12）供电方式：AC24V。 | 4 | 台 |
| 2.2 | 立杆支架（含地笼） | 根据现场实际环境定制。 | 4 | 根 |
| 2.3 | 室外防水箱 | 根据现场实际环境定制。 | 4 | 只 |
| （三） | 金坑水库精细化气象预报服务 | 由省气象中心向金坑水库进行集雨区及防洪控制断面区间流域短中期逐时降水量滚动预报（72h、48h、36h、24h、12h、6h），数据接入水库数字化管理平台，实时获取流域精细化数值预报气象数据，由此产生的相关费用均由中标人承担。 | 1 | 项 |
| （四） | 智能应急预警子系统 | 根据水库防洪预报或监测预警，对下游河道预报受淹点位或易积水点进行提前预警，通过联动视频和声光电一体化设备实现水库放水的提前语音广播预警，告知周边民众（接入下游3套声光电预警报警系统），由此产生的相关开发费用均由中标人承担。 | 1 | 项 |
| （五） | 库容测量复核 | 通过水下地形扫描测量、勘测，通过计算复核水位库容曲线。 | 1 | 项 |
| （六） | 数字化运管系统功能完善提升 | 完善运管系统功能。 | 1 | 项 |
| 1 | 水库风险预警分类与预警发布 | 水库风险分类机制建立，预警发布功能开发，内外部联动机制建立。 | 1 | 项 |
| 2 | 全生命周期数字档案建设 | 按照统一的数据格式、信息代码和元数据项，建立完整、准确、规范的水库全生命周期数字信息档案，实现全过程动态管理。 | 1 | 项 |
| 3 | 水库综合健康评价 体系建设 | 通过水库运行管理、现场巡查、识别报警、安全研判等方面信息，建立水库综合健康评价体系。 | 1 | 项 |
| 4 | 应急抢险系统功能 提升 | 建立应急抢险流程，应急信息接入上一级信息系统，增加应急抢险全过程管理和信息反馈功能。 | 1 | 项 |
| 5 | 水库洪水预报系统 提升 | 根据不同工况（溃口过程）构建溃坝洪水淹没分析模型，计算淹没范围、水深、退水过程等。结合前期水文气象数据，计算中长期水文要素和洪水过程。同时增加淹没过程展示、淹没灾害评估、洪水后评估等功能模块。 | 1 | 项 |
| （七） | 等保测评服务 | 1.配合完成等级保护建设全过程咨询服务：完成整个定级、备案、建设、整改、测评、检查的等级保护测评与建设流程，响应等级保护中对于安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心等相关要求。 2.建立安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全建设管理、安全运维管理相关等级保护管理制度以及对工业控制系统安全扩展要求的响应。 | 1 | 项 |

- 1.投标人对上述清单逐项进行报价，投标人少项、漏项均视为该产品（或服务）的报价已包含在总报价中，且中标后按要求向采购人提供相应产品（或服务）。

2.投标人上述清单中未列明但项目实际可能产生的项目内容或增加数量的，投标人均应充分考虑后自行计算,并予以增加项目内容、数量，否则视为该产品或施工内容的报价均已包含在总报价中。

3.本项目建设设备、设施安装所需的线缆、管线及其它安装材料、辅材均由投标人根据现场条件自行核算，投标人必须保证产品和整个系统的完整性及正常运行。后期，投标人不得以任何理由增加该项报价。

4.投标人所提供的产品应当提供源代码、数据库结构、接口协议、接入SDK开发包等所有接口服务，并提供数据推送接入集成调试服务，费用均已包含在总报价中。

5.以上技术参数及功能中如有涉及特定描述，该技术参数及功能不具有限制性，投标人可对该参数及功能进行适当调整，但调整后的参数及功能需满足或优于该参数及功能，否则视同该项参数及功能负偏离，实质性条款负偏离按无效投标处理。

6.投标人最终是否构成偏离或实质性偏离情况应由评标委员会综合评价为准，解释权属于评标委员会。

## 五、技术标准要求

本次采购的产品（服务）所涉及的产品标准、规范、验收标准、规范，应符合国家有关条例及规范。如有新的标准应采纳新标准；若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

## 六、产品要求

1.投标人所提供的货物必须严格按国家最新的行业或部门规定执行，并满足本需求表中的参数及性能要求。

2.投标人需向采购人提供技术成熟、功能齐全先进，品牌在行业中较认可的全新产品，不得使用库存或功能严重落后或淘汰的产品。

3.投标人须保证所供产品全新、原包装，若事后发现所供货物不符要求并引起纠纷的，采购人保留对供应商索赔的权利。

4.产品如出现质量问题，投标人负责上门包换或作退货处理，所产生的费用已包含在投标人报价中，造成损失及责任由投标人按实际损失赔偿。

## 七、安全要求

1.投标人必须为其工作人员投保员工人身意外保险或其他商业险，以保证采购人在投标人工作人员索偿时不受任何责任的约束，保险费用已包含在投标人的投标报价中，采购人不单独另行支付。

2.投标人应自觉遵守安全生产有关法律、法规及规章制度。

3.投标人工人上岗前必须进行安全教育和培训，并做好记录；凡履行任务所需使用的机械，应做到持证操作，并及时保养、维护。

4.投标人工作人员进行作业时，注意安全，由于投标人的责任造成的一切人员伤亡及损失均由投标人承担法律责任并负责赔偿。

## 八、商务条款

| 序号 | 名 称 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 质量要求 | 符合国家相关规定质量验收合格标准。 |
| 2 | 质保期 | 质保期不少于三年，自项目整体验收合格之日起计。质保期内，与质保和运行维护、维修、耗材等相关的所有费用均由中标人承担。 |
| 3 | 售后服务 | 在整个保修期内，投标人应确保产品的正常使用。在接到采购人维修要求电话后1小时内作出回应，供应商应提供不低于6小时的现场质保和技术支持服务。维修过程中所需更换零配件的投标人在接到通知后24小时内修复完毕（若质保期内保修上门服务时间不能保证，相应延迟质保期时间）。不能修复的，必须采取提供备品，以保证采购单位的正常使用，费用已包含在总报价中。 |
| 4 | 工 期 | 合同签订后60日历天内完成本项目所有建设内容并保证系统上线运行正常。 |
| 5 | 知识产权及保密要求 | （1）投标人应保证提供服务或产品的过程中不会侵犯任何第三方的知识产权，保证采购人免受第三方提出的侵犯其著作权或其他知识产权的起诉，由此产生的责任及费用的赔偿均由供应商承担。 （2）在本合同有效期内，采购人利用供应商提交的技术成果所完成的新的技术成果，归采购人所有。投标人不得用于本合同之外的用途，不得通过任何方式透露给第三方。 （3）对于一方向另一方提供的信息和资料。另一方须以合理和合适的方式或按照适用的专业标准保密这些资料。未经提供方书面同意，另一方不得将这些资料通过任何方式透露给第三方。但采购人合理使用获得的本项目成果则不在此列。 |
| 6 | 验收要求 | 投标人配合采购人组织的按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准进行的项目验收。 |
| 7 | 技术培训 | 投标人进行现场实地培训，通过技术培训结合现场操作对维护管理和实际操作人员培训，使他们对产品及技术有较深的理解，能熟练地进行系统操作。培训地点及场次由采购人按需指定。 |
| 8 | 付款条件 | - （1）付款进度： ①合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，采购人向中标单位支付合同价40%的预付款，签订合同时中标单位明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可按其要求执行。 ②中标单位完成本项目所有建设内容并保证系统上线运行正常，且通过验收合格后60天内，采购人向中标单位支付合同价的40%。 ③本项目设备运行稳定，符合现代化水库矩阵创建并通过省、部级创建验收合格后，采购人向中标单位支付合同价的15%；质保期满后，采购人一次性结清合同价款。 - （2）采购人向中标人支付预付款前，可要求中标人向其提供银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函，因中标人未及时向采购人提供预付款保函而导致采购人未及时支付款项的，由此产生的责任及风险均由中标人自行承担。 - （3）采购人向中标人支付款项前（含预付款支付），中标人需提供经采购人确定金额的税务发票，因中标人未及时向采购人提供税务发票而导致采购人未及时支付款项的，由此产生的责任及风险均由中标人自行承担。 |

- 第三章 投标人须知

投标人须知（附表）

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.2.1 | 采购人 | 青田县水利局 |
| 1.2.2 | 采购代理机构 | 丽水建兴项目咨询管理有限公司 |
| 1.3.1 | 合格的投标人 | 见招标公告中投标人资格要求 |
| 1.4.1 | 联合体投标 | þ不接受； □接受。 |
| 1.7.1 | 现场踏勘 | þ 不组织。 ¨ 组织，详见第二章招标需求。 |
| 1.8.1 | 答疑会 | þ 不召开； ¨ 召开。 |
| 1.9 | 分包 | þ 1.本项目不允许分包。 ¨ 2.本项目可以分包，但主体部分不得分包。本项目主体部分是指： / （根据项目具体情况确定）。 |
| 1.11.1 | 节能环保产品认证 | 须提供节能产品、环境标志产品的有效认证证书或者中国政府采购网的有效节能产品、环境标志产品查询截图。 |
| 1.11.2 | ▲政府强制采购的节能产品清单品目 | □台式计算机 □便携式计算机 □平板式微型计算机 □激光打印机 □针式打印机 □液晶显示设备 □水嘴 □制冷压缩机 □空调机组 □专用制冷、空调设备 □镇流器 □视频设备 □电热水器 □便器 □普通照明用双端荧光灯 □电视设备 □空调机 详细请对照《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 |
| 1.11.5 | 小型、微型企业的价格扣除 | 1.对小型和微型企业的货物或服务给予10%的价格扣除。 2.联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价按4%给予扣除。 |
| 1.11.7 | 采购进口产品 | 不允许采购进口产品 □允许采购进口产品 |
| 1.12.3 | 核心产品 | 详见第二章采购需求标★产品。 |
| 1.13.2 | 信用信息记录 查询截止时间 | 同资格审查结束时间。 |
| 1.14.3 | 质疑联系人 | 1.招标需求及投标人资格条件质疑： 单 位：青田县水利局 联系人：季建光 联系电话：13967092271 2.其他事项质疑： 单 位：丽水建兴项目咨询管理有限公司 联系人：吴丽聪 联系电话：0578-6516220 |
| 1.14.12 | 同级政府采购监督管理部门 | 见第一章招标公告 |
| 2.2.1 | 招标文件的澄清、答疑、修改、补充截止时间 | 投标截止时间15天前 |
| 2.2.2 | 招标文件的澄清、答疑、修改、补充发布地点 | 浙江政府采购网（http：//www.zjzfcg.gov.cn） 丽水市公共资源交易网（http://lssggzy.lishui.gov.cn/） |
| 3.3.1 | 资格审查文件的组成 | ▲（1）远程参与投标会议诚信承诺书； ▲（2）有效的营业执照电子文档； ▲（3）法定代表人（负责人）身份证电子文档； ▲（4）若有委托代理人的，则还应当提供授权委托书及委托代理人的身份证电子文档； ▲（5）具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函； ▲（6）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函； ▲（7）无重大违法记录的书面声明。 注：编制格式要求见第五章投标文件格式，无格式的自行设计。 |
| 3.4.1 | 资信商务及技术文件的组成 | 一、资信及商务文件 （1）投标函（按格式填写）； （2）承诺书； （3）投标人信用信息声明书； （4）商务响应表； （5）类似业绩表； （6）投标人认为有利于本次投标的其它资信及商务文件； 二、技术文件 （7）人员配备； （8）技术参数响应表； （9）产品配置清单； （10）现状的了解及建设需求的理解； （11）项目设计方案； （12）培训方案； （13）售后服务方案； |
|  |  | （14）应急方案； （15）投标人认为有利于本次投标的其它技术文件（不得出现报价）。 注：编制格式要求见第五章投标文件格式，无格式的自行设计。 |
| 3.5.1 | 报价文件的组成 | （1）开标一览表； （2）报价明细表； （3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。 注：编制格式要求见第五章投标文件格式，无格式的自行设计。 |
| 4.3 | 投标有效期 | 90天 |
| 4.5.1 | 投标文件份数 | （1）电子加密投标文件1份，自行在政府采购云平台在线提交； （2）备份投标文件1份，由投标人自行确定是否提交；若提交请将备份投标文件打包压缩加密后以电子邮件的形式发送至454093773@qq.com。 （3）中标单位在领取中标通知书时同时提供纸质投标文件2份，纸质投标文件内容必须与电子文件一致。 注：投标人在线解密失败后，启用备份投标文件，否则不启用备份投标文件。 |
| 5.2.1 | 投标文件提交 截止时间 | 同投标截止时间，见第一章招标公告。 |
| 5.2.2 | 投标文件提交地点 | 本项目实行电子招投标，投标人须在投标截止时间前，前往政采云平台上传电子投标文件，无需到达现场提交投标文件。 |
| 6.1.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2024年09月20日09时 开标地点：投标人均应当准时在线参加（政采云平台）。 |
| 6.7 | 评标办法 | 本项目的评标办法是： 综合评分法□最低评标价法，具体评标内容及评分标准等详见《第六章：评标办法及评分标准》 |
| 6.9.1 | 推荐中标候选人家数 | 推荐1家，确定1家。 |
| 8.3.1 | 成交公告发布网址 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/） 丽水市公共资源交易网（http://lssggzy.lishui.gov.cn/） |
| 8.4.1 | 履约保证金 | / |

## 1．总则

## 1.1适用范围

本招标文件适用于本招标文件所叙述项目的公开招标。投标人一旦参与本次招标活动，即视为接受了本招标文件的所有内容；如有任何异议，均应在开标时间前书面提供。

## 1.2定义

1.2.1采购人：见投标人须知前附表。

1.2.2采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.2.3“投标人”系指按照本招标文件的规定参加并递交投标文件的自然人、法人或其他组织。

1.2.4负责人”系指法人企业的法定代表人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

1.2.5“投标人代表”系指负责人或其授权的委托代理人。

1.2.6“合同”系指采购人与中标人双方签署的规定双方权利与义务的协议，以及所有附件、附录、招标文件和投标文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2.7“服务”系指投标人按招标文件规定应承担的服务内容，包括送货上门、安装、调试、技术协助、维修、产品三包制度、校准、培训、技术指导以及其他类似的附随义务；

1.2.8“产品”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的一切产品（包括：虚拟产品），以及产品相关的保险、税金、备品备件、附件、耗材、工具、手册及其它有关技术资料和材料等；

1.2.9“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的服务和产品。

1.2.10标有“▲”符号均属于“实质性条款”，不允许负偏离。

1.2.11标有“★”系指项目关键核心产品，作为判断同品牌产品的依据。

1.2.12“电子投标文件”系指投标人通过“政采云电子交易客户端”编制的数据电文形式的“电子加密投标文件”。

1.2.13“备份投标文件”系指与“电子投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

## 1.3合格的投标人

1.3.1见投标人须知前附表。

## 1.4联合体投标

1.4.1联合体投标：见投标人须知前附表。

1.4.2联合体各方均符合政府采购法第二十二条第一款规定。

1.4.3联合体中至少有一方符合本文件规定的特定资质要求。但联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

1.4.4以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

1.4.5联合体投标的，必须提供《联合投标协议书》。

## 1.5投标文件的语言及计量

1.5.1投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，应当以中文简体书写，除签名、盖章、专用名称等特殊情形外。

1.5.2投标资料提供外文证书或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

1.5.3投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应当采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币）。

## 1.6投标费用

1.6.1不论投标的结果如何（包括取消采购任务等情况），投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

1.6.2招标代理服务费：由中标人向采购代理机构支付，招标代理服务费按计价格[2002]1980号文件 货物类 收费标准差额定率累进法计算后收取，代理机构出具浙江增值税电子普通发票，中标人在领取中标通知书前以现金或转账形式支付给采购代理机构。

| 中标 金额（万元） | 费率（货物） | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 0--100 | 1.50% | 例如：某招标代理业务中标金额为500万元，计算招标代理服务费额如下： 100万元×1.5％＝1.5万元 （500－100）万元×1.1％＝4.4万元 合计：1.5+4.4=5.9万元 招标代理服务费经计算后少于5000元的按5000元收取。 |
| 100--500 | 1.1% |  |

1.6.3代理机构账户信息

户名：丽水建兴项目咨询管理有限公司

账号：3305 0169 7127 0000 0730

开户银行：中国建设银行股份有限公司青田支行营业部

银行号：105343201001

1.6.4中标人如未按以上规定及时办理缴费，采购人有权视为其自动放弃中标资格，并有权重新组织采购。

## 1.7现场踏勘

1.7.1现场踏勘：见投标人须知前附表。

1.7.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.7.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.7.4招标人在现场踏勘中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.7.5投标人自身原因不参与现场踏勘的，不得就差别待遇或歧视待遇提供质疑。

## 1.8答疑会

1.8.1答疑会：见投标人须知前附表。

1.8.2答疑会后（如有），采购人或采购代理机构按本章第2.2款规定对投标人所提问题进行澄清答复。

1.8.3投标人自身原因不参与答疑会的，不得就差别待遇或歧视待遇提供质疑。

## 1.9分包

1.9.1分包：见投标人须知前附表。

1.9.2投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

## 1.10保密

参与招标投标活动的各方当事人应当对评标情况以及在评标过程中的获悉的国家秘密、商业密负有保密责任，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

## 1.11政府采购政策

1.11.1节能环保产品认证：见投标人须知前附表。有效的节能、环境标志产品认证系指国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并且认证证书的认证标准必须符合国家规定的或者中国政府采购网的有效节能产品、环境标志产品查询截图。

▲1.11.2政府强制采购的节能产品品目：见投标人须知前附表。各投标人拟投产品属于政府强制采购的，必须提供符合第1.11.1条规定的认证证书。

1.11.3关于中小企业参与政府采购活动的规定

（1）本项目 否 专门面向中小企业采购。

（2）本项目对应的中小企业划分标准所属行业： 工业 。

（3）中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（4）对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予扣除，用扣除后的价格参与评审，价格扣除比例见投标人须知前附表。

1.11.4在政府采购活动中，投标人提供的 þ货物 ¨工程 ¨服务 符合下列情形的，视为本办法规定的中小企业：

þ在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

¨在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

¨在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，视为非中小企业。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（4）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》，否则视为非中小企业。

1.11.5投标人符合《政府采购促进中小企业发展管理办法〉（财库〔2020〕46号），按《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）文件要求，在政府采购活动按下列情形之一给予价格扣除：详见投标人须知前附表。

1.11.6投标人符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件要求，并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型、微型企业，享受第1.11.5条的扶持政策。

1.11.7投标人符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件要求，并提供《残疾人福利性单位声明函》的，则视同小型、微型企业，享受第1.11.5条的扶持政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

▲1.11.8采购进口产品：见投标人须知前附表。采购需求中未注明进口产品或允许进口产品，不得提供进口产品。

## 1.12相同品牌产品

1.12.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的投标人参加评标；报价相同的，则按照技术优的投标人参加评标。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后的得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，则按照报价最低的投标人获得中标人推荐资格。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的、或部分核心产品品牌相同金额占项目报价50%以上的，按前两款规定处理。

1.12.2核心产品：见投标人须知前附表。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合同确定核心产品，并在招标文件中标明“★”标志的产品。

1.12.3因相同品牌产品原因造成多家投标人按一家有效认定后，造成项目有效投标人不足三家的，项目应予以废标处理。

## 1.13信用信息记录查询

1.13.1查询渠道：各投标人的信用信息记录应当从信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的进行查询。

1.13.2信用信息记录查询截止时间：同资格审查结束时间，网站显示的信用信息记录将作为投标人资格审查的依据。

1.13.3查询内容：列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，应当拒绝其参与政府采购活动。

1.13.4信用信息留存方式：信用信息查询记录和证据以网页页面打印（或截图）等方式进行留存。

1.13.5联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

## 1.14质疑和投诉

1.14.1投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式或数据电文形式向采购人、采购代理机构提供质疑。

1.14.2提供质疑的投标人应当是参与所质疑项目政府采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提供质疑。对招标文件提供质疑的，应当在依法获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提供。

1.14.3同一招标程序环节的质疑，投标人应当一次性提供，否则不予以答复。

1.14.4投标人未对开标记录进行在线签字确认的，将视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标程序，采购结果提供质疑。

1.14.5质疑主要内容应符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）等相关规定，质疑内容涉及保密事项，质疑人应提供有效的信息来源或有效证据。

1.14.6质疑人可直接提交、传真或邮寄方式提交书面质疑函（书面质疑函一式三份以上），或者通过政采云平台在线质疑。以其他方式提供的质疑，采购人或采购代理机构可不予接受、答复：

（1）邮寄方式送达质疑函的，以采购人或采购代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期；

（2）传真方式送达质疑函的，质疑人应当取得采购人或采购代理机构确认收到传真的意见，并及时将质疑函原件送达采购人或采购代理机构。采购人或采购代理机构以实际收到原件之日作为收到质疑的日期；

（3）在质疑期限届满前，书面质疑函已经邮寄或传真成功的，质疑不视为过期。

1.14.7质疑联系人：见投标人须知前附表。

1.14.8相关当事人提供外文证书或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

1.14.9采购人或采购代理机构在收到质疑人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式答复质疑人。

1.14.10质疑人捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，采购人或采购代理机构报告同级政府采购监督管理部门，由同级政府采购监督管理部门审查，情况属实的，将列入不良行为记录，并在指定的媒体上公告。

1.14.11质疑人对采购人或采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门提起投诉。

1.14.12同级政府采购监督管理部门：见投标人须知前附表。

1.14.13质疑函、投诉书范本在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）-下载专区中下载。

## 1.16特别声明

1.15.1▲单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，以及属于同一母公司或集团的不同投标人不得参加同一合同项下的政府采购活动。

1.15.2▲为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

## 2．招标文件

## 2.1招标文件的构成

2.1.1本招标文件的内容由以下部分组成：

（1）招标公告；

（2）招标需求；

（3）投标人须知；

（4）合同主要条款；

（5）投标文件格式；

（6）评标办法及标准；

（7）本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容。

## 2.2招标文件的澄清、答疑、修改、补充

2.2.1招标文件的澄清、答疑、修改、补充截止时间：见投标人须知前附表。投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人或采购代理机构提供，以便补齐。如有疑问，应当在招标文件的澄清、答疑截止时间内以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）或电子文档形式，要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清、答疑、修改、补充。

2.2.2招标文件的澄清、答疑、修改、补充发布地点：见投标人须知前附表。澄清、答疑、修改、补充的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理应当投标截止时间15天前，以电子文档形式在招标文件的澄清、答疑、修改、补充发布地点发布，供各投标人查询，无论因任何原因造成投标人无法查询或浏览，采购人和采购代理机构均不予以负责。澄清、答疑、修改、补充发出的时间距投标截止时间不足15天，采购人或采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.2.3澄清、答疑、修改、补充的内容作为招标文件的组成部分，对各投标人起同等约束作用。

## 3.投标文件的组成

## 3.1投标文件形式及效力

3.1.1投标文件形式：电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，“电子加密投标文件”和“备份投标文件”在投标文件编制完成后同时生成）。

3.1.2投标文件的效力：“电子加密投标文件”和“备份投标文件”具有同等效力，数据电文内容应完全一致。

3.1.3▲电子加密投标文件按时解密成功的，备份投标文件自动失效；电子加密投标文件解密失败，按时启动有效的备份投标文件（投标人应当在提交投标文件截止时间前将备份投标文件发送至454093773@qq.com），则以备份投标文件为准；电子加密投标文件解密失败，又未提交备份投标文件，视同放弃投标。

## 3.2投标文件内容的组成

投标文件由资格审查文件、资信商务及技术文件、报价文件、其他文件四部分组成。

## 3.3资格审查文件的组成

3.3.1资格审查文件的组成：见投标人须知前附表。

3.3.2联合体投标的各方投标人必须按照本条要求提供各自的资格审查证明文件。

## 3.4资信商务及技术文件的组成

3.4.1资信商务及技术文件的组成：见投标人须知前附表。

## 3.5报价文件的组成

3.5.1报价文件的组成：见投标人须知前附表。

## 3.6其他文件的组成

3.6.1其他文件的组成：见投标人须知前附表。

3.6.2其他文件只作为投标文件组成的部分，具体内容不体现在投标文件当中。

## 4．投标文件的编制

## 4.1投标文件的编制要求

4.1.1本招标文件中若有多标项的，则按每个标项独立编制投标文件。

4.1.2电子投标文件编制请按照政采云平台电子交易系统和本招标文件要求编制并进行关联定位。未按要求进行相应关联定位的造成后果由投标人自行承担。

4.1.3投标人应按招标文件的要求提供相关资料，并对招标文件中提供的所有内容要求给予明确响应，应当保证投标文件的准确、真实、明确。投标文件响应内容对招标文件要求如有偏离均应填写偏离表，如不填写，评标委员会有权视作投标文件不完全响应招标文件要求。

4.1.4 投标文件编制时应有正确的索引目录及连续页码标注。

4.1.5投标文件须清晰可辨，因模糊不清所引起的后果由投标人自行负责。

## 4.2投标报价

4.2.1投标报价应当按照招标文件中相关格式填写。

4.2.2投标报价是履行合同的价格，合同总价已包括中标人履行本合同所必须的所有成本费用和其应承担的一切税费和拟获得的利润。合同价包括但不仅限于货款、标准附件、产品标配的备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位（系统集成）以及安装、调试、培训、保修、利润、人员工资、招标咨询费等各项全部费用。投标人在编写投标方案时应充分考虑各种风险因素，凡投标人漏项、漏报均认为已包含在总报价中。

▲4.2.3本项目预算金额为1850000元，投标人报价不得超过预算价，否则作无效报价处理。

4.2.4投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

## 4.3投标文件的有效期

4.3.1▲投标有效期：见投标人须知前附表。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

4.3.2在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

## 4.4投标文件的格式

4.4.1投标文件格式见招标文件“第五章投标文件格式”，投标文件应当按照招标文件已提供的格式填写，无格式的可自行设计。

## 4.5投标文件的份数和签署

4.5.1▲投标文件的份数：见投标人须知前附表。

4.5.2电子响应文件所有加盖公章处则采用CA签章。CA签章流程（制作标书操作指南网址：https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/detail?siteCode=beijing&manualId=853&topicId=4345）。

## 5．投标文件的提交

## 5.1投标文件的导入及加密

5.1.1投标人应当按照资格审查文件、资信商务及技术文件、报价文件三部分分别导入相应位置，各文件之间不得导错位置。

5.1.2投标文件应当生成电子加密投标文件。

## 5.2投标文件提交地点和截止时间

5.2.1投标文件提交截止时间：见投标人须知前附表。

5.2.2投标文件提交地点：见投标人须知前附表。

5.2.3不予接收的投标文件情形

▲⑴投标截止时间前未完成传输的电子投标文件；

▲⑵未生成加密的电子投标文件；

⑶在规定时间内未解密的电子投标文件，或者解密不成功未提供备份投标文件的。

5.2.4投标人所提交的投标文件不予退还。

## 5.3投标文件修改和撤回

5.3.1在投标截止时间之前，投标人可对已提交的电子投标文件进行补充、修改或撤回。补充、修改后的电子投标文件应当重新生成加密的电子投标文件并重新传输递交。

5.3.2补充、修改后重新提交的电子投标文件应按招标文件的规定编制、导入、加密和提交。

5.3.3投标截止时间后，投标人不得修改、撤回已提交的电子投标文件。

## 5.4 备选投标方案

5.4.1本项目不接受备选投标方案。与“电子投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）投标方案。

## 5.5 投标诚实信用

5.5.1投标人应当遵守诚实信用原则。

5.5.2 投标人有下列情形之一的，将会报告财政部门并按照相关规定处理：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人有串通投标行为的；

（6）严重扰乱政府采购程序的；

（7）违反其他法律法规规定的情形。

5.5.3因投标人有第5.5.2条情形之一造成采购人和采购代理机构损失的，采购人和采购代理机构有权追究投标人赔偿责任。

## 6．开标、评标及定标

## 6.1开标

6.1.1开标时间和地点

采购人在本章第5.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和第5.2.2项规定的地点公开开标。

6.1.2开标准备

（1）本项目采用电子交易进行开标、评审，投标人均应当准时在线参加，否则产生的风险由投标人自身承担（投标人务必不要离开电脑太久，并留意手机短信，建议投标人提前做好检查“政府采购云平台”内，关于“项目采购”的岗位权限是否勾选。如有问题，请致电95763）。

6.1.3开评标程序

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）主持人宣布开标会的人员姓名；

（4）投标人进行在线解密（解密时间为30分钟），解密未成功的，投标人应当在解密时间内向采购代理机构通过电子邮箱（454093773@qq.com）方式提交《启用备份投标文件申请书》（格式见附件1），否则视为放弃投标；

（5）投标人根据解密后交易平台公布的投标人名单及信息，在“开启标书信息”后的20分钟内通过电子邮箱（454093773@qq.com）方式提交《政府采购活动现场确认声明书》（格式见附件2），未提交的视为放弃提供相关事项质疑的权利；

（6）采购人或代理机构对投标人进行资格审查，主持人宣布通过资格审查的投标人名单；

（7）评标委员会对投标文件进行符合性审查；

（8）评标委员会对资信及商务标和技术标进行评审（包括打分）；

（9）主持人宣布资信商务及技术标评审（得分）情况；

（10）采购代理机构做好开标记录，投标人在解密完成后可点击【查看开标记录】查看开标记录；

（11）采购代理机构开启标书信息，在线公布投标人名称、投标报价及相关内容，投标人代表按系统规定的时间在开标记录上对报价进行在线签字确认，否则自行承担风险。签字时段结束后，采购代理机构按照流程进入下步工作；

（12）评标委员会对各投标人的报价文件进行审核（包括打分）；

（13）主持人宣布报价标评审（得分）情况；

（14）顺序排序：采用综合评分法的，则汇总各投标人得分并按得分由高到低顺序进行排序。采用最低评标价法的，则按报价由低到高顺序进行排序；

（15）评标委员会起草评标报告，并推荐中标候选人或确定中标人；

（16）主持人宣布有效投标人的评审结果以及推荐的中标候选人或确定中标人；

（17）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形，应通过电话、电子邮箱等形式向采购代理机构提供询问或回避申请；

（18）开标结束。

## 6.2资格审查

6.2.1资格审查内容：采购人按招标公告内投标人资格要求及本章第3.3条资格审查文件的组成内容进行审查。

6.2.2▲资格审查：全部满足下表要求的投标人为合格投标人，否则资格审查不予以通过

| 序号 | 资格审查内容 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 营业期限在有效期内。 |
| 2 | 资质证书 | 无。 |
| 3 | 负责人身份 | 1.负责人身份证正、反面电子文档。 2.和营业执照上的法定代表人或负责人一致。 |
|  | 授权委托书及委托代理人 | 1.是否按授权委托书格式内容填写且签字盖章。 2.委托代理人的身份证正、反面。 |
| 4 | 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金 | 是否按《具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函》格式填写且盖章。 |
| 5 | 无重大违法记录声明书 | 是否按《无重大违法记录声明书》格式填写且盖章。 |
| 6 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函 | 是否按《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函》格式填写且盖章。 |
| 7 | 信用信息查询 | 1.查询网址： （1）信用中国（www.creditchina.gov.cn）。 （2）中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 2.核对事项：有无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 注：信用信息已修复的，以修复后的信息为准。 |
| 注：以上资料内容须清晰可辨的，模糊不清造成资格审查不予以通过，由投标人自行负责。 |  |  |

## 6.3评标

6.3.1评标委员会组成：评标委员会由评审专家或采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数（采购金额1000万元以上、社会关注度高，关系公共利益或者公共安全的项目，成员人数为7人以上单数），其中评审专家不少于成员总数的三分之二，评审专家按规定从评审专家库中随机抽取。如有特殊情况的，按相关规定组建评标委员会。

6.3.2评标规定

（1）评标委员会审查资信及商务标和技术标投标文件的完整性、符合性，是否满足招标文件的实质性条款。

（2）评标委员会审查技术标投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（3）评标委员会将根据投标人的技术标投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以政采云平台交换数据电文进行答复。

投标人全权代表未在线或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（4）采用综合评分法的，评标委员会按照评标办法中的技术、资信及商务分的计算公式计算出各投标人的技术、资信及商务分，并指定专人进行计算复核。

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内通过政采云平台交换数据电文提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（6）评标委员会根据政府采购政策的规定，对投标人进行价格扣除，按照评标办法中的价格扣除公式计算出投标人调整后的投标报价且计算出各投标人的价格分，并指定专人进行计算复核。

（7）采用综合评分法的，评标委员会应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

（8）评标委员会按评标办法推荐中标候选人或确定中标人，同时起草评标报告。

（9）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论，持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（10）评标委员会协助采购代理机构处理现场投标人对评标结果报告提供的疑问。

## 6.4投标文件的澄清、说明或补正

6.4.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过政府采购云平台要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

6.4.2投标人的澄清、说明或者补正采用政府采购云平台交换数据电文，投标人提交的澄清、说明或补正的时间为30分钟，否则造成的后果由投标人自行承担（投标人务必在线等待，留意手机短信，及时在线澄清、说明或补正）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

6.4.3投标人的的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

6.4.4不接受投标人主动对投标文件的澄清、说明或者补正。

## 6.5错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

6.5.1投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

6.5.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

6.5.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

6.5.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

6.5.5同时出现两种以上不一致的，按上述顺序修正；

6.5.6对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

6.5.7修正错误的投标报价，经投标人在线签章确认后产生约束力。调整后的投标报价对投标人具有约束作用。若投标人不接受修正后的投标报价，则其投标无效。

## 6.6评标纪律

6.6.1评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；

6.6.2评标委员会及有关工作人员不得向外界透露任何与评标有关的内容；

6.6.3任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；

6.6.4评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触；

6.6.5在评标过程中撤离职守，影响评标程序正常进行的；

6.6.6记录、复制或者带走任何评标资料；

6.6.7其他不遵守评标纪律的行为。

## 6.7评标办法：见投标人须知前附表。

## 6.8评标过程的监控

6.8.1本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所有进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

## 6.9定标

6.9.1本项目由评标委员会推荐中标候选人或经采购人授权直接确定中标人。推荐中标候选人家数：见投标人须知前附表。

6.9.2定标排序：见第六章 «评标办法及评分标准»。

## 7.投标无效情形

## 7.1在开标时，如发现有以下情形之一的，其投标无效

7.1.1未按要求提交电子加密投标文件的；

7.1.2提交电子加密投标文件未解密或无法解密，且未提交备份投标文件的（包括提交备份投标文件未按规定时间内提供解密密码或密码错误的）。

## 7.2在符合性审查时，如发现下列情形之一的，其投标无效

7.2.1投标人未按招标文件规定进行盖章、签字的；

7.2.2未实质响应招标文件中带“▲”条款要求的投标文件；

7.2.3实质性响应内容前后矛盾、不一致的；

7.2.4投标有效期、服务期限、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

7.2.5存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

7.2.6投标人提交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的。

## 7.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，其投标无效

7.3.1投标文件有采购人不能接受的附加条款的；

7.3.2投标文件中提供赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务的；

7.3.3评标委员会评定有非实质性条款负偏离超过招标文件规定项数的，项数要求见投标人须知前附表；

7.3.4投标人已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用专供的备品备件和试剂耗材的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，不在投标文件中予以特别说明的；

7.3.5采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人未提供节能产品认证证书或者中国政府采购网的有效节能产品查询截图；

7.3.6投标文件的内容不全或内容字迹模糊辨认不清的而导致评标无法正常进行（经评标小组认定并允许其当场更正的笔误除外）；

7.3.7违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员认定的其他属于重大偏离的。

## 7.4在报价评审时，如发现下列情形之一的，其投标无效

7.4.1报价超过招标文件中规定的最高限价或采购预算金额的；

7.4.2投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

7.4.3投标报价存在漏项或报价数量少于招标文件要求的（经评委同意修正的除外），报价文件内容与对应技术文件内容不一致的；

7.4.4拒不接受报价错误修正或报价错误修正后未在线确认的；

7.4.5报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内通过政采云平台交换数据电文提供说明及证明材料来证明其报价合理性的。

## 7.5有下列情形之一的，其投标无效

7.5.1投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

7.5.2投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

7.5.3投标人之间协商投标文件的实质性内容；

7.5.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

7.5.5投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

7.5.6投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

7.5.7投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为；

7.5.8不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

7.5.9不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

7.5.10不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

7.5.11不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性一般异；

7.5.12不同投标人的投标文件相互混装；

7.5.13提供虚假材料谋取中标的。

## 7.6 突发情况处理

7.6.1采购过程中出现以下情形，导致政采云平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构将中止电子交易活动：

⑴电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

⑵电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

⑶电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

⑷病毒发作导致不能进行正常操作的；

⑸其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

7.6.2采购代理机构或评审小组因不可抗力（不可抗力包括但不限于自然灾害、断电、传播疫病等）原因造成电子交易活动无法正常运行的，将采取以下措施：

⑴短时间内能消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审小组在消除不可抗力因素后继续组织电子交易活动。

⑵长时间内无法消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审小组将中止电子交易活动。

7.6.3中止电子交易活动的，采购人应当重新组织政府采购活动。

## 8．中标和合同

## 8.1中标

8.1.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告提交采购人确认。

8.1.2采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

8.1.3采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

8.1.4采购人原则上应当按照排名顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人出现下列情形之一的，采购人重新组织采购：

（1）中标候选人因自身原因放弃中标成交或因不可抗力不能履行合同的；

（2）经质疑，采购人审查确认因中标候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的。

## 8.2追加采购合同标的

8.2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标人签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

## 8.3中标公告和中标通知书

8.3.1采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在投标人须知前附表规定的网址发布中标结果。

8.3.2中标结果公告内容包括采购人和采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单，但不包括国家秘密或商业秘密。若中标人为小、微型企业的，则附《中小企业声明函》。

8.3.3中标公告期限为1个工作日。

8.3.4采购代理机构将线下向中标人发出中标通知书。

8.3.5中标通知书发出后，采购人不得改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。否则将作为不良行为记录上报财政部门，由财政部门按相关法律法规给予处理。

## 8.4履约保证金

8.4.1履约保证金：见投标人须知前附表。

## 8.5合同签订

8.5.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和投标文件确定的事项签订书面采购合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标单位的投标文件作实质性修改。

8.5.2询问或者质疑事项可能影响中标（成交）结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

8.5.3采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在浙江省政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外

## 9．其他事项

9.1本招标文件所称的“以上”、“以下”、“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”、“超过”、“以外”，不包括本数。招标文件内另行标明的除外。

9.2招标文件编制依据和解释权。

本招标文件是根据国家、省、地方现行有关规定和参照国际惯例编制，凡属招标文件未规定内容将根据国家、省、地方现行有关规定执行。本招标文件解释权属采购人和采购代理机构。

9.3采购代理机构对定标结果不负责解释。

第四章 合同主要条款

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

## 1.总则

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务采购投标管理办法》、《中华人民共和国合同法》等有关政府采购法规，甲乙双方根据

的招标结果，甲方同意接受乙方为本项目采购所做的投标文件，乙方必须完全按中标通知书、投标文件和本合同条款履行义务。甲、乙双方同意签署本合同：

## 2.合同文件

2.1 本合同条款和合同补充条款或说明；

2.2 中标通知书；

2.3 投标人在询标时的书面承诺；

2.4 投标文件；

2.5 补充文件；

2.6 招标文件；

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容先后顺序为准。

## 3.合同金额

3.1合同金额为（大写）：           元整（￥           元）人民币，包括乙方履行本合同所必须的所有成本费用和其应承担的一切税费和拟获得的利润。合同价包括但不仅限于所有货款、标准附件、产品标配的备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位（系统集成）以及安装、调试、培训、保修、利润、人员工资、招标咨询费等各项全部费用。凡乙方投标时漏项、漏报均认为已包含在总报价中，结算时合同总价不作调整。

3.2付款进度：                                                    。

3.5付款条件：经甲方确认金额后，乙方提供税务发票，甲方予以直接支付。

## 4.清单及技术参数

| 序号 | 货物名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |

4.1上述清单中未列明但项目实际可能产生的项目内容或增加数量的，乙方均应充分考虑后自行计算,并予以增加项目内容、数量，否则视为该产品或施工内容的报价均已包含在总报价中。

4.2本项目建设设备、设施安装所需的线缆、管线及其它安装材料、辅材均由乙方根据现场条件自行核算，乙方必须保证产品和整个系统的完整性及正常运行。后期，乙方不得以任何理由增加该项报价。

4.3乙方所提供的产品应当提供源代码、数据库结构、接口协议、接入SDK开发包等所有接口服务，并提供数据推送接入集成调试服务，费用均已包含在合同价中。

4.4乙方需向甲方提供技术成熟，功能齐全先进，品牌在行业中较认可的全新产品，不得使用库存或功能严重落后或淘汰的产品。

## 5.项目要求

5.1工期：                   。

5.2地点：                   。

5.3项目负责人：              （姓名）联系电话：             。

5.4质量要求：符合国家相关规定质量验收合格标准。

5.5技术培训：乙方进行现场实地培训，通过技术培训结合现场操作对维护管理和实际操作人员培训，使他们对产品及技术有较深的理解，能熟练地进行系统操作。

5.6乙方保证所交付的产品所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

5.7中标之后，如甲方发现乙方投标文件内容不一致，应以有利于甲方的原则为准。

5.8产品要求

5.8.1乙方所提供的产品必须严格按国家最新的行业或部门规定执行，并满足本需求表中的参数及性能要求。

5.8.2乙方需向甲方提供技术成熟、功能齐全先进，品牌在行业中较认可的全新产品，不得使用库存或功能严重落后或淘汰的产品。

5.8.3乙方须保证所供产品全新、原包装，若事后发现所供产品不符要求并引起纠纷的，甲方保留对乙方索赔的权利。

5.8.4产品如出现质量问题，乙方负责上门包换或作退货处理，所产生的费用已包含在乙方报价中，造成损失及责任由乙方按实际损失赔偿。

5.9安全要求

5.9.1乙方必须为其工作人员投保员工人身意外保险或其他商业险，以保证甲方在乙方工作人员索偿时不受任何责任的约束，保险费用已包含在乙方的合同价中，甲方不单独另行支付。

5.9.2乙方应自觉遵守安全生产有关法律、法规及规章制度。

5.9.3乙方工人上岗前必须进行安全教育和培训，并做好记录。

5.9.4凡乙方履行任务所需使用的机械，应做到持证操作，并及时保养、维护。

5.9.5乙方工作人员进行作业时，注意安全，由于乙方的责任造成的一切人员伤亡及损失均由供应商承担法律责任并负责赔偿。

## 6.知识产权及保密要求

6.1乙方应保证提供服务或产品的过程中不会侵犯任何第三方的知识产权，保证甲方免受第三方提出的侵犯其著作权或其他知识产权的起诉，由此产生的责任及费用的赔偿均由乙方承担。

6.2乙方保证所交付的产品所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

6.3对于一方向另一方提供的信息和资料。另一方须以合理和合适的方式或按照适用的专业标准保密这些资料。未经提供方书面同意，另一方不得将这些资料通过任何方式透露给第三方。

## 7.产品包装、发运及运输

7.1乙方应在产品发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证产品安全运达甲方指定地点。

7.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于产品内。

7.3乙方在产品发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货或验收。

7.4产品在项目整体交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

## 8.质量保证及售后服务

8.1乙方应按竞争性磋商文件规定的产品性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

8.2乙方在质保期内因产品或施工本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换产品和保修。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

8.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在       小时内到达甲方现场。

8.4质保期：          年，在质保期内，乙方应对产品等出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

8.5因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

## 9.验收

9.1乙方安装调试完毕后，双方协商择日对项目进行验收，验收合格后提供验收竣工资料一份，装订成册。

9.2乙方应提供合同货物的有效检验文件，经甲方认可后，与合同的性能指标一起作为合同货物验收标准。验收中发现合同货物达不到验收标准或合同规定的性能指标，乙方必须更换合同货物，并负担由此给甲方造成的损失，直到验收合格为止。

9.3乙方投标文件中提供的合同货物的验收标准和检测办法经甲方确认后作为验收的依据，乙方在验收中提供甲方认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准。

9.4甲方可以邀请参加本项目的其他投标人或者国家认可的第三方检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具验收意见。参与验收的投标人或者第三方检测机构的意见作为验收书的参考资格一并存档。

9.5甲方根据上述规定进行验收，并不能免除乙方根据本合同质量保证条款规定所应承担的质量保证责任。

## 10.甲乙双方责任

10.1乙方有下列行为将作为违约：

⑴逾期完成合同内容的，不可抗力除外。

⑵乙方所提供的合同货物或服务未达到采购文件要求或未按投标文件承诺执行。

⑶不履行合同条款或只履行部分合同条款，或拒绝履行合同义务。

⑷不履行售后服务承诺及相关的伴随服务。

⑸违反政府采购法和国家其他的相关法律法规。

10.2甲方有下列行为将作为违约：

⑴无正当理由逾期支付款项的。

⑵违反政府采购法和国家其他的相关法律法规。

## 11.违约处理

11.1乙方未按照合同规定的时间完成合同内容的，乙方每日应按项目合同总价款的2‰向甲方支付违约金，逾期完成合同内容超过30天以上的，甲方有权单方终止合同，乙方应向甲方支付违约金2%， 若违约金不足以赔偿甲方的损失的，应赔偿损失。

11.2违约金的最高限额不超过项目总合同款的2%，甲方将从应付款项中扣除相应的违约金，如违约金不足以弥补甲方因该原因造成所受损失的，应赔偿损失。

11.3乙方违反本合同条款第10.1条第⑵款时：一是甲方有权要求乙方更换产品或重新提供服务至符合甲方要求为止，而乙方愿意重新提供产品或服务但未完成相应进度的，则按11.1条款处理；二是乙方拒绝重新提供产品或服务的，甲方可单方面解除合同，并要求乙方承担甲方和采购代理机构因此造成的损失及相关法律责任；三是甲方也可以有权拒绝接受乙方的服务或产品等，甲方有权单方终止合同，并追加乙方承担因此造成的损失和相关法律责任。

11.4乙方违反本合同条款第10.1条第⑶-⑸款时，甲方有权单方终止合同，并追加乙方承担因此造成的损失及相关法律责任。

11.5因乙方的违约行为导致甲方单方解除合同的，乙方应要承担相应的法律责任。而因乙方违约行为造成的损失超出的由乙方继续承担赔偿责任。

11.6甲方未按期支付乙方款项的（非甲方原因的除外），甲方按每日2‰向乙方支付违约金，违约金的最高限额不超过项目总合同款的2%。

## 12.不可抗力

12.1不可抗力事故系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果无法避免和无法克服的事故。

12.2签约双方任一方由于不可抗力事故的影响而不能执行合同时，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

## 13.争议及仲裁

13.1在本合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决。双方不愿协商、调解解决或者协商、调解不成的，如协商不成，可向丽水市仲裁委员会青田分会申请仲裁。

13.2在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其他部分应继续执行。

## 14.合同修改

14.1合同履行期内甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经双方共同协商，订立补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。

14.2当事人一方要求变更或解除合同时，应当提前30天通知对方，因变更或解除合同使一方遭受损失的，除依法可以免除的责任外，应由责任方负责赔偿。变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。

## 15.合同生效

15.1 本合同一式四份，甲、乙双方各执二份。

15.2 本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后立即生效。

15.3 甲方应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在浙江省政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

| 单位名称 类别名称 | 甲方(盖章) | 乙方(盖章) |
| --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |
| 法定代表人 |  |  |
| 或委托代理人 |  |  |
| 电话 |  |  |
| 传真 |  |  |
| 邮政编码 |  |  |
| 开户名称 |  |  |
| 开户银行 |  |  |
| 账号 |  |  |
| 签订地点 |  |  |
| 签订日期 | 年 月 日 |  |

注：本合同作为示范文本，具体以中标人与采购人所签定正式合同为准。

第五章 投标文件格式

## 一、资格审查文件格式

资格审查文件封面格式

投标文件

| 投标文件名称： | 资格审查文件 |
| --- | --- |
| 采 购 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （若有） |
| 投标人全称（盖章）： |  |
| 投标人地址： |  |
| 年 月 日 |  |

资格审查文件目录

（1）远程参与投标会议诚信承诺书

（2）有效的营业执照电子文档

（3）法定代表人（负责人）身份证电子文档

（4）若有委托代理人的，则还应当提供授权委托书及委托代理人的身份证电子文档

（5）具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

（6）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

（7）无重大违法记录的书面声明

1.远程参与投标会议诚信承诺书

致：           （采购人）

我方郑重承诺：遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加本次远程开标会议，是我方真实意思的表达。

一、不出借、买卖、伪造、涂改企业和从业人员的资质证书、营业执照、资格业绩、印章以及其他相关资信证明文件，严禁其他企业或个人以我公司的名义投标。

二、严格遵守法律、法规和招标文件规定的开标会议程序。不隐瞒真实情况，不弄虚作假，不骗取投标和成交资格。

三、坚决抵制和杜绝串标、围标、哄抬报价、贿赂、回扣等违法采购和不正当竞争行为。

四、依法经营，公平竞争，不采取违法、违规或不正当手段损害、侵犯同行企业的正当权益。

五、遵守指令、不擅离职守。开标过程中，我方将坚持全程参加开标会议，积极响应采购人的指令和操作要求，不擅离职守，始终保持通讯顺畅，因我方原因导致10分钟内无法与采购人或代理机构建立起联系的，即视为放弃参与开标会议的权利，我方认可采购人或评标小组的任意处置及决定，接受包括终止投标资格在内的任何处理结果。

六、确保设施、设备状况良好。我方将负责提前检查电力供应、网络环境和远程开标会议有关设施、设备的稳定性和安全性，因我方原因导致无法完成评标或者不能进行现场实时询问、澄清、补充等，均由我方自行承担一切后果。

七、不向采购人或评标小组成员或相关人员行贿，以牟取项目成交。

八、我方将在法律、法规框架允许的范围内就有关评审过程中的事项向管理人员提供咨询或疑问，如需要提供现场质疑的，将严格按照有关规定提供。不在采购活动中虚假质疑和投诉。

我方若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标资格、将不良行为记录记入档案等有关处理，并承担相应的法律责任。给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

承 诺 单 位（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年     月     日

2.有效营业执照电子文档

内容要求：

1.提供有效的营业执照副本原件扫描件；

2.原件扫描件须加盖公章确认。

3.法定代表人（负责人）身份证电子文档

内容要求：

1.法定代表人（负责人）身份证正、反面电子文档；

2.若有委托代理人的，则还应当提供授权委托书及委托代理人的身份证电子文档。

4.授权委托书

（采购单位名称）：

我   （姓名）系        （投标人全称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加             项目（招标编号：      ）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被委托人的签字或盖章事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知送达贵方以前，本授权委托书一直有效。被委托人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被委托人无转委托权，特此声明。

被委托人签名：

法定代表人签名：

投标人盖章：               。

日      期：               。

附：1.委托代理人工作单位：					职务：

身份证号码：　　　　　　　　  　　	性别：

2.委托代理人身份证正、反面电子文档：

| 正面： | 反面： |
| --- | --- |

注：1.投标人为法人企业的，其负责人为其法定代表人；投标人为其他组织的，其负责人为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人；投标人为自然人的，其负责人为自然人本人。

2.若是法定代表人（负责人）参会的，不需要提供此授权委托书。

3.联合体参加投标的,提供联合体牵头方的授权委托书。

5.具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

致：       （采购单位名称）

我方参与的           （采购项目名称）（采购编号：　　　　）的投标活动，我方郑重承诺，我方具有良好的财务会计制度，并依法缴纳税收和社会保障资金，不存在着偷逃税款和逃避缴纳社会保障资金的情况。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（开标/定标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人盖章：

日     期：

6.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

致：    （采购单位名称） ：

我方参与的            （项目名称）（采购编号：　　　　）的采购活动，我方郑重承诺具有履行合同所必需设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/定标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人盖章：

日     期：

7.无重大违法记录的书面声明

致：       （采购单位名称）

我方参与           （采购项目名称）（采购编号：　　　　）项目的投标活动，我方郑重声明，我方参加本项目投标活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人盖章：

日     期：

## 二、资信商务及技术文件格式

资信商务及技术文件封面格式

投标文件

| 投标文件名称： | 商务及技术文件 |
| --- | --- |
| 采 购 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （若有） |
| 投标人全称（盖章）： |  |
| 投标人地址： |  |
| 年 月 日 |  |

资信商务及技术文件目录

一、资信商务及文件（必须提供商务响应表）

（1）投标函（按格式填写）

（2）承诺书

（3）投标人信用信息声明书

（4）商务响应表

（5）类似业绩表

（6）投标人认为有利于本次投标的其它资信商务及文件

二、技术文件

（7）人员配备

（8）技术参数响应表

（9）产品配置清单

（10）现状的了解及建设需求的理解

（11）项目设计方案

（12）培训方案

（13）售后服务方案

（14）应急方案

（15）投标人认为有利于本次投标的其它技术文件（不得出现报价）

（一）、资信商务及文件

1.投标函

致：          （采购人名称）

1.根据贵方            （项目名称）项目（招标编号：        ）的招标文件要求，正式授权下述签字人          （姓名和职务）全权代表投标人           （投标人全称）参加贵方组织的有关招标活动，并提交电子投标文件：

（1）政府采购云系统提交电子加密投标文件    份；

（2）通过电子邮件提交备份电子投标文件（打包压缩加密）    份。

2.据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1）我们承担根据招标文件的规定，完成合同的责任和义务。

（2）我们已详细审核全部招标文件、参考资料及有关附件，我们知道必须放弃提供含糊不清或误解问题的权利。

（3）我们同意在投标人须知规定的开标日期起遵循本投标文件，并在投标人须知规定的投标有效期满之前均具有约束力，并有可能中标。

（4）如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或者有其他违约行为，贵方有权上报财政部门，建议财政部门将本公司列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止本公司参加政府采购活动并予以通报。

（5）同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何数据或资料。

（6）我们完全理解贵方不一定要接受最低报价或收到的任何投标。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                        邮政编码：

电话、传真：

电子邮件：

投标人盖章：

日     期：

2.承诺书

丽水建兴项目咨询管理有限公司：

如我公司被确定为该项目中标单位，我公司承诺在中标公告发布之日起5个工作日之内向贵公司按本项目招标文件约定一次性支付招标代理服务费。逾期未支付的，贵公司有权就此事项向我公司提供赔偿，我公司愿意承担由此产生的全部赔偿责任及费用。

注：

代理机构账户信息：

账户名称：丽水建兴项目咨询管理有限公司

账号：3305 0169 7127 0000 0730

开户行：中国建设银行股份有限公司青田支行营业部

银行号：105343201001

投标人盖章：

日     期：

3.投标人信用信息声明书

| 企业名称 |  |  |  | 企业资质等级 （如 有） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企 业 地 址 |  |  |  | 联 系 电 话 |  |
| 拟投标项目名称 |  |  |  | 拟投标项目经理 姓名 |  |
| 投标人 市场 行为 信誉 情况 | 有无受到财政监管部门处理、公告的不良行为。（未注明公告期限的） |  |  |  |  |
|  | 有无受到财政监管部门处理、公告的不良行为（在公告期内）。 |  |  |  |  |
|  | 有无受到财政监管部门处理、公告的不良行为（不在公告期但在三年内）。 |  |  |  |  |
|  | 申请报名前三年内，在经营活动中有无重大违法记录（重大违法记录包括：（一）县级以上行政机关对企业或其法定代表人、董事、监事、高级管理人员在经营活动中的违法行为做出的行政处罚决定，但警告和罚款额在较大数额以下的行政处罚决定除外。（二）各级司法机关对投标人或其法定代表人、董事、监事、高级管理人员在经营活动中的违法行为做出的刑事判决。 |  |  |  |  |
| 投标人 信用 情况 | 是否列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。 |  |  |  |  |
| 投标人声明 |  | 本企业对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。 (单位公章) 日 期： 年 月 日 |  |  |  |

注：1.企业对上述情况进行承诺，按本表格内容如实填写；

2.本表格须在投标时作为投标文件的资信部分内容放入投标文件中；

3.本表格由企业自己填写，若无表中所列情况，则在相应栏中写“无”，若有，须按具体次数分别说明（包括处罚时间、事由、处罚主体等）。

4.商务响应表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务要求 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 质量要求 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

填写说明：

（1）项数不够时，可自行添加。

（2）投标人对照招标文件第二章招标需求进行响应，如有偏离的，投标人必须据实填写，不得虚假响应，否则将作无效标处理。

（3）未在上表列出或不填写此表的，则视为完全响应招标文件要求。

投标人盖章：

日     期：

5.类似业绩表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位名称 | 服务内容 | 合同 金额 （万元） | 合同签订日期 | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：合同等相应资料扫描件附后。

投标人盖章：

日     期：

6.投标人认为有利于本次投标的其它资信商务文件

（投标人根据自身需求及招标要求提供相关材料，无格式的由投标人自行设计）

二、技术文件

7.本项目人员配备表

| 姓名 | 本项目拟任岗位 | 年龄 | 性别 | 学历 | 职称 | 专业 | 联系电话 | 类似业绩或工作经验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格自行划表填写。

2.上述人员如有学历、职称证书等，可将其扫描件附本表后

投标人盖章：

日     期：

8.技术参数响应表

| 序号 | 投标产品名称 |  | 招标文件要求 | 投标产品 详细规格 | 偏离情况 详细说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 型号、品牌 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … |

注：请各投标人参照招标文件严格按以下要求认真填写偏离表：

1.投标人应根据投标货物的实际规格，并对照招标文件要求，对确实存在投标规格要求与招标文件要求有偏离的情况，应真实、认真的填写本表。“投标产品名称”栏注明偏离产品的名称；“投标产品详细规格” 栏注明投标产品的详细技术参数；“偏离情况详细说明”栏注明详细的偏离指标及说明；“备注”栏注明此项偏离为“正偏离”或“负偏离”；投标人因任何原因漏写或缺项或填写不正确的，后果由投标人自行承担。

2.投标人真实填写本表，并对其真实性负责。评标委员会将根据评审办法和细则进行打分。如某项非实质性投标规格实际为“负偏离”，而投标人注明为“正偏离”或不注明的，评标委员会可对此项偏离按评审办法加倍减分。

3. 投标人注明的偏离情况只作为评审专家评定的参考，最终是否构成偏离或实质性偏离情况应由评标委员会综合评价为准，解释权属于评标委员会。

4.不允许存在实质性负偏离（招标文件中“▲”条款为实质性条款）。

投标人盖章：

日     期：

9.产品配置清单（不含报价）

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

▲注：（1）货物清单中的所有货物需逐一提供说明。

（2）产品如为政府强制采购的节能产品，须提供节能产品有效认证证书或中国政府采购网的有效节能产品截图。

投标人盖章：

日     期：

10.现状的了解及建设需求的理解

结合评标办法并根据招标需求的情况进行编制，格式自拟。

11项目设计方案

结合评标办法并根据招标需求的情况进行编制，格式自拟。

12.培训方案

结合评标办法并根据招标需求的情况进行编制，格式自拟。

13.售后服务方案

结合评标办法并根据招标需求的情况进行编制，格式自拟。

14.应急方案

结合评标办法并根据招标需求的情况进行编制，格式自拟。

15.投标人认为有利于本次投标的其它技术文件

（格式自拟）

## 三、报价文件格式

报价文件封面格式

投标文件

| 投标文件名称： | 报价文件 |
| --- | --- |
| 采 购 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （若有） |
| 投标人全称（盖章）： |  |
| 投标人地址： |  |
| 年 月 日 |  |

报价文件目录

1.开标一览表

2.报价明细表

3.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明

1.开标一览表

币种：人民币（元）

| 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 采购编号 |  |  |
| 采购人名称 |  |  |
| 投标人名称 |  |  |
| 总报价 | 小写 | ￥： |
|  | 大写 |  |

注：

▲（1）评审时如发现投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在开标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理，同时采购组织机构按规定将该情况报主管部门，并视情将其列入不良投标人名单。

（2）投标报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

（3）不接受有选择性的报价，不提供该报价表的报价文件视为未实质性响应招标文件。

投标人盖章：

日     期：

2.报价明细表

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

（1）投标人对产生的总报价进行分析并结合招标需求的情况详细分项列表说明，报价明细表中的合计应等于“开标一览表”中的总报价。

投标人盖章：

日     期：

3.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明

3.1中小企业声明函格式

（中小企业提供）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司提供产品的制造商为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.  （标的名称）  ，属于   （采购文件中明确的所属行业）  ；制造企业为  企业名称  ,从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元,属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.  （标的名称）  ，属于   （采购文件中明确的所属行业）  ；制造企业为  企业名称  ,从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元,属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人盖章：

日     期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.2监狱企业声明函

（监狱企业提供）

本公司郑重声明，根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本公司为监狱企业。

本公司参加（采购人名称）的（项目名称）（项目编号）（标项）供本企业制造的产品（产品名称见下表一），由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他监狱企业制造的产品（产品名称见表二）。本条所称产品不包括使用其他监狱企业制造的产品。

| 表一 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 制造企业 | 品牌 | 规格型号 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 与分项报价表一致 |
|  |  |  |  |  | 与分项报价表一致 |

| 表二 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 制造企业 | 品牌 | 规格型号 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 与分项报价表一致 |
|  |  |  |  |  | 与分项报价表一致 |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

监狱企业盖章：

日        期：

注：须附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则视为投标人放弃相关政策优惠处理。

3.3残疾人福利性企业声明函

[残疾人福利性企业提供]

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本企业为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）的（项目名称）（项目编号）（标项）项目采购活动提供本单位制造的产品（产品名称见下表一），由本单位承接工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品（产品名称见下表二），本条不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

| 表一 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 制造企业 | 品牌 | 规格型号 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 与分项报价表一致 |
|  |  |  |  |  | 与分项报价表一致 |

| 表二 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 制造企业 | 品牌 | 规格型号 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 与分项报价表一致 |
|  |  |  |  |  | 与分项报价表一致 |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性企业盖章：

日       期：

注：

1）符合小微企业或监狱企业或残疾人福利性企业政策的投标人应提供以上相关材料，否则视为投标人放弃相关政策优惠处理。

2）中小微型企业划分标准参照国家统计局印发的《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》。

3）投标人提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交资格，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

# 第六章 评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。本办法适用于本项目政府采购项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、资信商务及技术分70分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标综合得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；评标综合得分相同且投标报价相同的，由招标人随机抽签选取中标候选人排名，排名第一的投标人为中标候选人。评分结果采用四舍五入法，并保留2位小数。

投标人评标综合得分=资信商务及技术分+价格分

二、评标内容及标准

（一）资信商务及技术标

| 序号 | 评审内容 | 评 审 要 点 | 最高分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 类似业绩 | 投标人2021年8月1日以来至投标截止日（以合同签订之日为准）完成过水库工程信息化项目，每提供一个业绩得1分，最高得3分。 投标文件内须同时提供合同、中标通知书、验收证明材料原件扫描件，上述资料不能体现评审要点的，还需提供合同甲方盖章的证明原件扫描件，否则不得分。 | 3 |
| - 2 | 综合实力 | （1）投标人具有信息技术服务运行维护（ITSS）三级及以上证书或具有信息系统建设和服务能力（CS）二级及以上证书的，每提供一个得1分，本项最高可得2分。 投标文件内须提供相应证书扫描件，否则不得分。 | 2 |
|  |  | （2）投标人具有可视化洪水淹没分析软件著作权证书或洪水预报调度软件著作权证书或工程应急管理平台软件著作权证书或水利工程智慧管理软件著作权证书的，每提供一份证书得0.5分，本项最高得2分。 投标文件内须提供相应证书扫描件，否则不得分。 | 2 |
| - 3 | 人员配置 | （1）投标人拟派的项目负责人具有水利工程信息化专业副高级职称得1分，正高级工程师职称的得2分；具有信息系统项目管理师资格证书的得1分；本小项最高得3分。 （2）投标人拟派的技术负责人具有水利工程信息化专业中级职称得0.5分，高级工程师职称的得1分；具有信息系统项目管理师资格证书的得1分；本小项最高得2分。 投标文件内须提供人员证书原件扫描件及其在投标单位缴纳的2024年4月起任意三个月的社保证明，否则不得分。 | 5 |
|  |  | 本项目配备的团队人员（项目负责人、项目技术负责人除外）具有水利相关专业中级职称的每提供一人得0.5分，水利相关专业高级职称的每提供一人得1分，最高可得2分；具有信息化相关专业中级职称的每提供一人得0.5分，信息化相关专业高级职称的每提供一人得1分，最高可得2分；同一人只计一次分，本项最高得4分。 投标文件内须提供人员证书原件扫描件及其在投标单位缴纳的2024年4月起任意三个月的社保证明，否则不得分。 | 4 |
| 4 | 技术参数 响应情况 | 评标委员会根据投标人提供的性能及技术参数响应表，以及投标人提供产品的技术性能等详细介绍进行综合评审。投标人所投产品性能指标及技术参数满足招标需求的得17分，如有偏离的，评标委员会在17分的基础上按下列条款顺序进行减分。 ①带“▲”为实质性条款，若不满足，作无效标处理。 ②投标人产品性能及技术参数不满足招标文件要求负偏离的，每项扣1分，投标人产品性能及技术参数有负偏离而投标人未列出的，经评标委员会发现，加倍扣分；性能指标及技术负偏离10项及以上的，本项得0分。 投标人最终是否构成偏离或实质性偏离情况应由评标委员会综合评审为准。本项最高可得17分，最低可得0分。 | 17 |
| 5 | 现状的了解及建设需求的理解 | 根据投标人提供的项目建设背景、水库现有洪水预报系统和视频监控系统的硬件设备和软件接口现状的了解程度及对本项目建设需求的理解程度进行打分：背景及需求分析全面、理解深入、针对需求的得4-5分；背景及需求分析不够全面、理解不够深入的得2-3分；分析不全面、理解不深入的得0-1分。 | 5 |
| - 6 | 项目设计 方案 | 根据投标人提供的金坑水库精细化气象预报服务、智能应急预警子系统接入、库容测量复核方案进行评审：方案满足招标需求、内容详细、全面的得3分；方案基本满足招标需求的得2分；方案有所欠缺或前后矛盾二处及以上的得1分；无方案的得0分。 | 3 |
|  |  | 根据投标人提供的水库风险预警分类与预警发布建设理念，能够实现金坑水库风险分类机制建立、预警发布功能开发、内外部联动机制建立等进行评审：方案满足招标需求、内容详细、全面的得3分；方案基本满足招标需求的得2分；方案有所欠缺或前后矛盾二处及以上的得1分；无方案的得0分。 | 3 |
|  |  | 根据投标人提供的全生命周期数字档案建设方案，能够按照统一的数据格式、信息代码和元数据项，建立完整、准确、规范的水库全生命周期数字信息档案实现全过程动态管理的：方案满足招标需求、内容详细、全面的得3分；方案基本满足招标需求的得2分；方案有所欠缺或前后矛盾二处及以上的得1分；无方案的得0分。 | 3 |
|  |  | 根据投标人提供的水库综合健康评价体系建设方案，能够通过水库运行管理、现场巡查、识别报警、安全研判等方面信息，建立水库综合健康评价体系：方案满足招标需求、内容详细、全面的得3分；方案基本满足招标需求的得2分；方案有所欠缺或前后矛盾二处及以上的得1分；无方案的得0分。 | 3 |
|  |  | 根据投标人提供的应急抢险系统功能提升方案，能够建立应急抢险流程并将应急信息接入上一级信息系统，增加应急抢险全过程管理和信息反馈功能的：方案满足招标需求、内容详细、全面的得3分；方案基本满足招标需求的得2分；方案有所欠缺或前后矛盾二处及以上的得1分；无方案的得0分。 | 3 |
|  |  | 根据投标人提供的水库洪水预报系统提升功能设计对金坑水库所在流域水文气象状况及水库预报调度模式理解充分，能够与已有入库洪水预报系统融合的：方案满足招标需求、内容详细、全面的得3分；方案基本满足招标需求的得2分；方案有所欠缺或前后矛盾二处及以上的得1分；无方案的得0分。 | 3 |
| - 7 | 培训方案 | 投标人有详细的针对本项目的培训方案（包括投标人及原厂技术人员提供现场服务技术培训，培训内容、培训对象、培训评测、培训场次及人次、用户使用手册等），由评标专家在0-3分范围内酌情打分。 | 3 |
| - 8 | 售后 服务方案 | 投标人针对本项目有详细的售后服务方案，包括服务人员的配备、响应时间、响应程度、解决问题的能力，有完善的质量保证期内产品维护措施、配件提供、紧急问题处理预案的，由评标专家在0-3分范围内酌情打分。 | 3 |
| - 9 | 应急方案 | 供应商应根据可能发生的故障问题，提供有效可行的系统应急方案，以保障系统正常稳定运行：应急方案详细合理，可行性好的得3分；应急方案合理性、可行性一般的得2分；应急方案合理性、可行性较差的得1分；无方案的得0分。 | 3 |
| - 10 | 产品系统演示 | 投标人对下列内容进行视频演示，评标专家根据投标人的演示内容在对应分值范围内进行评审，满足功能要求的得对应项分值的满分，不满足要求的对应项得0分： 1.首页演示水库综合信息一张图，并对水库矩阵建设情况进行汇总展示（0-1分）； 2.“四全”管理页面包含监管全覆盖、掌握全要素、管控全天候、管理全周期（0-1分）； 3.“四制”管理页面包含完善体制、健全机制、强化法治、落实责任制（0-1分）； 4.“四预”管理页面包含预报：展示洪水预报过程线，预警：展示水库水位预警情况，预演：展示下游溃坝洪水演进情况，预案：展示预报方案中水库调度情况总结（0-1分）； 5.“四管”管理页面包含及时除险、定期体检、强化维护、保障安全（0-1分）。 注：提供系统功能演示，投标人将演示内容提前拍摄成视频并压缩加密（密码由投标人自行保管），视频播放时间控制在10分钟以内，并在投标截止时间前将加密视频一次性发送至代理机构指定邮箱 454093773@qq.com（限时内多次发送的，以最后一次为准，其余无效）。投标截止时间起30分钟内投标人自行将视频密码发送至上述代理机构邮箱，投标人未在规定时间内发送演示视频或视频无法打开的，此项不得分。 | 5 |
| 资信商务及技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为： 资信商务及技术分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。 |  |  |  |

（二）报价文件

1.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标总报价)×30%×100。（结果四舍五入，保留两位小数）

2.价格扣除：因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和价格分。

调整后的报价＝调整前的报价×（1-扣除率）

该评标办法仅适用于本项目采购，解释权属于采购人。

附件1：

启用备份投标文件申请书

（采购代理机构名称）：

我公司参与       （项目名称）   （标项：   ）  （项目编号：           ）投标，已按本项目招标文件要求提供备份投标文件。我方电子加密投标文件解密失败，现申请贵方启用备份投标文件上传至政采云平台，备份投标文件解压缩密码：                    。

如备份投标文件上传失败，我方愿意承担一切风险和责任。

投标人（盖章）：

日     期：

投标人进行在线解密（解密时间为30分钟），解密未成功的，投标人应当在解密时间内自行主动向采购代理机构通过电子邮箱（454093773@qq.com）方式提交《启用备份投标文件申请书》（格式见附件1），否则视为放弃投标。

附件2：

政府采购活动现场确认声明书

（采购代理机构名称）：

本人           （授权代表姓名），经由                     （单位） 负责人          （法定代表人）合法授权参加          （项目编号：      ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间□不存在利害关系□存在下列利害关系          ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系    D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）               。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有投标人名称，本单位 □与其他所有投标人之间均不存在利害关系  □与 （投标人名称）            之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                                                     投标人之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

投标人代表签名：

年   月   日

投标人根据解密后交易平台公布的投标人名单及信息，在“开启标书信息”后的20分钟内自行主动通过电子邮箱（454093773@qq.com）方式提交《政府采购活动现场确认声明书》（格式见附件2），未提交的视为放弃提供相关事项质疑的权利。