青田县政府采购

公开招标文件

| 招标编号： | QTFSCG2025-023 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 青田县中医医院北山中心分院医技综合楼-门诊排队叫号系统、病房医护对讲系统 |
| 采购人： | 青田县北山镇中心卫生院 |
| 采购代理机构： | 丽水瓯瑞项目管理有限公司 |
| 地址： | 青田县鹤城街道彩石巷2幢1单元101室 |
| 邮编： | 323900 |
| 二〇二五年二月 |  |

目  录

第一章 招标公告	3

第二章 采购需求	6

第三章 投标人须知	25

1．总则	28

1.1适用范围	28

1.2定义	28

1.3合格的投标人	28

1.4联合体投标	28

1.5投标文件的语言及计量	29

1.6投标费用	29

1.7现场踏勘	29

1.8答疑会	30

1.9分包	30

1.10保密	30

1.11政府采购政策	30

1.12相同品牌产品	31

1.13信用信息记录查询	31

1.14质疑和投诉	32

1.16特别声明	33

2．采购文件	33

2.1采购文件的构成	33

2.2采购文件的澄清、答疑、修改、补充	33

3.投标文件的组成	34

3.1投标文件形式及效力	34

3.2投标文件内容的组成	34

3.3资格审查文件的组成	34

3.4资信商务及技术文件的组成	34

3.5报价文件的组成	34

4．投标文件的编制	34

4.1投标文件的编制要求	34

4.2投标报价	35

4.3投标文件的有效期	35

4.4投标文件的格式	35

4.5投标文件的份数和签署	35

5．投标文件的提交	35

5.1投标文件的导入及加密	35

5.2投标文件提交地点和截止时间	35

5.3投标文件修改和撤回	36

5.4 备选投标方案	36

5.5 投标诚实信用	36

6．开标、评标及定标	36

6.1开标	36

6.2资格审查	37

6.3评标	38

6.4投标文件的澄清、说明或补正	39

6.5错误修正	39

6.6评标纪律	40

6.7评标办法：见投标人须知前附表。	40

6.8评标过程的监控	40

6.9定标	40

7.投标无效情形	40

7.1在开标时，如发现有以下情形之一的，其投标无效	40

7.2在符合性审查时，如发现下列情形之一的，其投标无效	40

7.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，其投标无效	41

7.4在报价评审时，如发现下列情形之一的，其投标无效	41

7.5有下列情形之一的，其投标无效	41

7.6 突发情况处理	42

8．中标和合同	42

8.1中标	42

8.2追加采购合同标的	43

8.3中标公告和中标通知书	43

8.4履约保证金	43

8.5合同签订	43

9．其他事项	44

第四章 合同主要条款	45

第五章 投标文件格式	58

一、资格审查文件格式	58

二、资信商务及技术文件格式	67

三、报价文件格式	78

第六章 评标办法及评分标准	84

- 招标公告

项目概况:青田县中医医院北山中心分院医技综合楼-门诊排队叫号系统、病房医护对讲系统的潜在投标人应在浙江省政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn），丽水市公共资源交易网（http://lssggzy.lishui.gov.cn/）获取（下载）采购文件，并于2025年03月06日9：00（北京时间）前提交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：QTFSCG2025-023

项目名称：青田县中医医院北山中心分院医技综合楼-门诊排队叫号系统、病房医护对讲系统

预算金额（元）：480000

最高限价（元）：480000

招标需求：

标项名称:青田县中医医院北山中心分院医技综合楼-门诊排队叫号系统、病房医护对讲系统

数量: 1

预算金额（元）：480000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件

备注：

合同履约期限：详见采购文件

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取（下载）采购文件

1.时间：/至2025年03月06日，每天上午08:30至12:00，下午14:30至17:30（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2.地点（网址）：浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn），丽水市公共资源交易网（http://lssggzy.lishui.gov.cn/）公告附件。

3.方式：投标人在浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）登录政采云平台进入“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取采购文件。

4.售价（元）：0。

四、投标文件提交（上传）

1.截止时间：2025年03月06日9:00（北京时间）

2.地点（网址）：本项目实行电子招投标，投标人须在投标截止时间前，前往政采云平台上传电子投标文件，无需到达现场提交投标文件。

五、投标文件开启

开启时间：2025年03月06日9:00（北京时间）

地点（网址）：靑田县瓯南街道百悦城5幢（华侨总部经济大楼）12楼招投标中心1204室(开标室三)。投标人均应当准时在线参加，投标人需在投标文件递交截止时间后30分钟内登录政采云平台进行电子投标文件解密，解密电子投标文件时须插入CA锁。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励投标人在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励投标人在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑投标人对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江省政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：

（1）潜在投标人应当依照本公告第三条第3款规定方式获取采购文件，其他渠道获取采购文件的，不得对采购文件提起质疑投诉。

（2）备份投标文件：投标人自行确定是否提交；若提交请在投标文件截止时间前将备份投标文件打包压缩加密后（未加密造成泄密的由投标人自行承担）以电子邮件的形式发送至478210988@qq.com，备份投标文件在“电子投标文件”在线解密失败后启用，否则不予以启用。

八、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1、采购人信息

名  称：青田县北山镇中心卫生院

地    址：青田县北山镇泉山村泉山街7号

项目联系人（询问）：吴先生

项目联系方式（询问）：15869223225

质疑联系人：陈先生

质疑联系方式：15857824866

- 采购代理机构信息

名  称：丽水瓯瑞项目管理有限公司

地  址：青田县鹤城街道彩石巷2幢1单元101室

联系人：徐阳倩

联系电话：0578-6608289

质疑联系人：叶达

质疑联系方式：15906402731

- 同级政府采购监督管理部门

名  称：青田县财政局政府采购监管科

地  址：青田县临江东路1号

联系人：陈玲晓

监督投诉电话：0578-6826642

传真：0578-6830575

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 2025年02月14日

- 采购需求

- 采购内容

| - 序号 | - 名称 | - 数量 | - 单位 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 信息发布系统及分诊导医系统 | - 1 | - 项 |  |
| - 2 | - “e”呼对讲系统 | - 1 | - 项 |  |

- 采购清单

| 信息发布系统及分诊导医系统 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 商品名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 55寸网络液晶一体机 | 台 | 1 |
| 2 | 22寸网络液晶一体机 | 台 | 10 |
| 3 | 43寸网络液晶一体机 | 台 | 2 |
| 4 | 智能自助服务终端（落地式） | 台 | 1 |
| 5 | 功放 | 个 | 2 |
| 6 | 喇叭 | 个 | 4 |
| 7 | LCD多媒体医疗导引系统 | 套 | 1 |
| 8 | 多媒体综合业务显示系统 | 套 | 1 |
| 9 | 普通门诊导诊叫号系统 | 套 | 1 |
| 10 | 数据系统接口软件 | 套 | 1 |
| 11 | 护士分诊台管理客户端软件 | 套 | 2 |
| 12 | 医生工作站客户端软件 | 套 | 4 |
| 13 | 信息显示客户端软件 | 套 | 9 |
| 14 | 药房导诊叫号系统 | 套 | 1 |
| “e”呼对讲系统 |  |  |  |
| 序号 | 商品名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 服务器 | 台 | 1 |
| 2 | 10寸床头分机 | 台 | 20 |
| 3 | 16寸病房门口机 | 台 | 10 |
| 4 | 值班室医生分机 | 台 | 1 |
| 5 | 护士站话机 | 台 | 1 |
| 6 | 卫生间紧急呼叫按钮 | 个 | 10 |
| 7 | 护士交互看板 | 台 | 1 |
| 8 | 双面液晶走廊屏 | 台 | 1 |
| 9 | 智能输液报警器 | 个 | 20 |
| 10 | 输液报警器专用充电柜 | 台 | 1 |
| 11 | 报警器网关 | 台 | 1 |
| 12 | 提醒器配置器 | 台 | 1 |
| 13 | 对讲系统软件 | 套 | 1 |
| 14 | 对讲终端软件 | 套 | 22 |
| 15 | 护士智慧看板系统 | 套 | 1 |
| 16 | 客户端软件 | 套 | 11 |
| 17 | 输液管理系统 | 套 | 1 |
| 18 | 第三方软件对接 | 套 | 1 |
| 19 | 系统集成 | 项 | 1 |

- 详细清单及参数

| 信息发布系统及分诊导医系统 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 商品名称 | 技术参数 |
| 1 | 55寸网络液晶一体机 | 显示屏尺寸：55英寸 操作系统：Android，且操作系统需为厂家深度开发定制产品，稳定性高，不易遭受病毒感染。 分辨率≥3840*2160亮度≥350 cd/m²音频格式：MP3/WMA/AAC/OGG 高清视频格式: RMVB/AVI/MPG/MKV/TS/ASF/FLV/WebM 视频接口： 支持HDMI IN音频接口：LINE OUT 工作电压要求：220V 50Hz安装方式要求：壁挂/吊挂安装 要求： 1、为保障用电安全，要求设备具有安全电压接入设计装； |
| 2 | 22寸网络液晶一体机 | 显示屏尺寸：22英寸 屏幕厚度：≤25mm 内存要求：≥1GB 外存储：≥8GB 操作系统：Android，且操作系统需为厂家深度开发定制产品，稳定性高，不易遭受病毒感染。 分辨率≥1920*1080 音频格式:支持MP3/WAV/FLV/AC3 视频格式:支持RM/RMVB/AVI/3GP/MKV/MOV/MP4 数据接口：需支持USB、RJ45 支持定时开关机，支持定时下载、定时播放、下载限速、断点续传； 安装方式要求：壁挂安装 要求： 1、为便于管理，要求设备具有远程操作功能，设备可以通过网络控制终端设备执行远程开机、远程关机、远程重启、定时开关机、远程控制、远程截图、远程桌面、远程音量调节、远程日志抓取、磁盘信息、下载查看、设备信息、状态统计、下载限速、终端音量、终端亮度、定时播放监控、定时刷新、自动截取所有设备当前播放画面等操作。 |
| 3 | 43寸网络液晶一体机 | 显示屏尺寸：43英寸 内存要求：≥2GB 外存储：≥8GB 操作系统：Android8，且操作系统需为厂家深度开发定制产品，稳定性高，不易遭受病毒感染。 分辨率≥1920*1080 亮度≥350 cd/m² 音频格式：MP3/WMA/AAC 高清视频格式: RMVB/AVI/MPG/MKV/VOB/MP4 视频接口： 支持HDMI-IN 音频接口：耳机 3.5mm音频 工作电压要求：220V 50Hz 安装方式要求：壁挂/吊挂安装 |
| 4 | 智能自助服务终端（落地式） | 1、17寸及以上投射式电容触摸液晶显示屏： 显示比例：4:3分辨支持：1280*1024背光寿命；≥50000小时颜色：16.7M 对比度≥1000:1(典型值)平均亮度：≥250cd/m2 响应时间；≤5ms,视角：多视角，具有防窥功能 投射式电容多点触摸屏，防爆、抗划伤、防水、防尘支持单击，双击，右键 准确率：99%,定位准确：2mm触摸响应时间≤2ms 触摸精度[mm]<1.5mm(中心区域),<3.2mm(边缘区域); 2、身份证阅读器： 符合公安部《GA450-2003台式居民身份证阅读器通用技术要求》和《1GA450-2003台式居民身份证阅读器通用技术要求第1号修改单》行业标准，兼容IS014443(TypeB)标准；通讯接口：智能型，同时支持RS-232C和USB;阅读距离：0-5cm读卡时间≤1s;提供身份证阅读系统及开发套件 3、社保卡读卡器：配备社保卡读卡器 4、凭条打印机： 行式热敏打印；250mm/s(max)打印纸宽：79.5±0.5mm打印宽度：576dots(72mm±1mm) 纸卷外径：170mm(max)纸张厚度：55~150um;进纸方式：自动吸纸；切纸方式：全切/半切缺纸检测：机械式光电传感器抬杠检测：微动开关：堵纸检测：反射式光电传感器；打印头温度；温度传感器工作电压：24V±10%V(平均电流2.5A) 打印寿命：脉冲个数1亿次、打印长度100Km 5、二维码扫描模块： 兼容读取纸类载体上的条码、手机屏幕上的条码/二维码，辅助 光照，CMOS图像传感器式；图像分辨率；640*480可实现360度读取二维码，首读率达到95%以上内置漫反射白色LED灯。二维条码：Qrcode、DataMatrix、PDF417,一维条码：EAN8、EAN13、UPCA、UPCE、Code39/128、intee2rleav of 5、ITF14等 6、激光打印机： 产品类型：黑白激光打印机 最大打印幅面A4最高分辨率600×600dpi 黑白打印速度20ppm或38ppm 内存标配：32MB,最大：32MB或标配：128MB,最大：128MB首页打印时间7.6秒或6.4秒月打印负荷20000页或80000页 进纸盒容量150页或200页出纸盒容量100页或150页 7、机柜：外表面金属烤漆，防磁、防静电，整机防爆、防锈、防腐； 采用1.5mm优质冷扎钢板； 内置多口USB-HUB、时控开关、漏电保护器、所有电缆线均符合 CCC国家强制安全标准；重要连接器均采用ABC抗震、抗爆、防火材料 ； 采用色彩LED亚克力背雕工艺灯箱，展示本院LOGO 为确保打印单据不易卡纸，整机符合嵌入式单据输出机专利要求 ； 8、外观尺寸、及功能要求：与医院原门诊综合挂号缴费机外形式样、尺寸一致、功能一致。所有I/0设备口需要LED灯控提示功能，含与主机、系统匹配的 接口通讯软件。 |
| 5 | 功放 | 两路话筒输入，两路线路输入； 其中一路话筒有优先功能，额定输出功率40W； 输出形式（一）定阻8-16Ω，（二）定压100V； 频率响应40±18KHz； 电源电压AC200-240V。 |
| 6 | 喇叭 | 喇叭单元6.5寸； 功率大小3-6W； 定压输入70-100v |
| 7 | LCD多媒体医疗导引系统 | 1、 具有联网和远程控制功能，支持跨路由控制，对终端可以远程管理和维护。支持局域网，分管理端和播放端，系统采用B/S架构。 2、 操作在管理端进行，管理端可以是局域网上的任意多台计算机。 3、 ●要求设备符合高可用容灾，系统提供高可用容灾服务，支持主应用服务器故障时自动转移至备应用服务器。提供标注有CNAS和CMA认证标识的检测报告扫描件。 4、 支持手动维护医生信息，可上传医生照片、职称、业务擅长以及排班信息的自动同步和管理。 5、 系统应能够与HIS、PACS、LIS等信息系统进行数据交互，支持按照序号或签到顺序自动生成排队队列。 6、 系统可根据各个科室的就诊流程，灵活配置叫号机制，适应各种队列排序方式、各种呼叫模式、各种显示样式、各种语音效果。 7、 系统应支持候诊区一级分诊以及诊室门口二级分诊或特殊科室需要的多级分诊模式，候诊区叫号将多名患者呼叫到诊室门口等候，诊室门口叫号将患者逐一呼叫至诊室就诊。 8、 ●满足信息显示隐私保护，对面向公众的候诊屏显示，支持后台一键开启/关闭患者信息显示隐私保护功能，支持自定义隐私保护显示效果，如姓氏显示法，星号隐藏法等。提供标注有CNAS和CMA认证标识的检测报告扫描件。 9、 要求候诊区域一级分诊屏、医生所在诊室门口的二级分诊屏显示各自对应的叫号信息，并实现对应的叫号语音同步播报。 10、 系统须支持全自动形成队列、人工报到形成队列（患者自助报到、护士操作报到）以及自动及人工混合报到三种模式。 11、 系统须支持分诊管理服务平台角色类型划分，如诊区管理、队列管理、终端管理、人员管理、数据管理、页面管理、系统设置、规格管理、日志管理等等。 12、 系统须支持诊室呼叫、诊区呼叫、分诊台呼叫语音设置，支持是否开启提示音、人声选择（包括但不限于普通话女声和普通话男声）；语音读法选择、语速选择（需含较慢、标准、和较快）以及重复次数设置功能。 13、 支持维护多音字发音，支持在后台以图形化界面为姓氏中常见多音字进行多音字替换发音维护，可自行对多音字进行增加或删除。 14、 系统后台需具备显示页面管理功能，内含多种显示界面供医院选择，包含但不限于报到机界面、队列列表界面、诊室列表界面、诊室门口界面、历史叫号界面、显示叫号界面等，可通过后台预览界面。 15、 护士站电脑安装护士工作站管理软件，能够实现在其管控区域内对患者的就诊状态检索、排队队列管理以及预约等操作。 16、 医生电脑安装医生工作站管理软件，能够根据需求实现顺序叫号或选择叫号功能。 |
| 8 | 多媒体综合业务显示系统 | 播放功能要求 1、 可播放各种格式的图片、文档、FLASH、网页及音视频。支持同时叠加多个元素同时播放。 2、 立体声、双声道，支持MP3,AAC,WMA等格式，系统音频文件播放可以隐藏任务方式编排和播放，不影响可见窗口的媒体播放，即可播放背景音乐。 3、 图像明亮清晰，不受显示屏尺寸大小限制可满屏播放，视频播放连续，无动画和马赛克，画面流畅。每个液晶屏幕上可以播放不同的节目，每个液晶屏幕上可以自由分割出多画面同时播放，支持各种高清播放格式文件。 发布和播放要求 1、 可以指定终端空闲时间下载，宽带占用率低，不会影响正常的网络办公。在网络断开或服务器瘫痪的条件下，不影响显示端的正常播放。 2、 可通过制定、编辑节目播放列表，网络管理播放顺序。 3、 播放列表设定多个媒体内容的播放时间次序。可定时播放、指定时间播放、随时插播，可以对发布时间（开始，持续，结束）、发布顺序等进行编制和定义管理。 4、 显示屏幕划分成多个区域，每个区域可根据采购方需求播放不同的多媒体节目，可设置不同大小。采购方可以利用系统中提供的固定模版，也可以通过系统的模版制作模块，自己任意拖拉制作新的分割画面模版。可预定所有区域的播放日期和时间，也可对每个区域设定一个独立的播放时间表。 5、 系统提供多种不同的屏幕划分显示模版供选择，同时还可以自己编辑新的布局模版，这些布局可以作为模板，在节目编排时使用。 6、 可以随时随地的向各显示播放端发布“滚动字幕（跑马灯信息）”，而且“滚动字幕”的字体类型、大小、颜色、滚动速度与位置都允许调整。 7、 具有紧急信息和临时信息的插入播放功能，紧急信息或临时播放完毕能够自动切换到原播放节目。 8、 可以在主控端控制和调节各个显示终端的声音大小。 管理控制软件指标要求 1、 系统满足支持一机多用的设置，根据采购人要求，随时改变其功能，点播、直播、信息发布功能随意切换，一屏多用，节省资源。 2、 支持各种多媒体档案格式，包含： MPEG-2, AVI, RMVB、WMV、DAT、 JPEG、 BMP、TXT、MP3等；支持网络上流行的各类格式，如RMVB、FLV；并能够很好的兼容后续的新的媒体格式； 3、 系统支持各类素材的分类管理，格式转换灵活，可对素材进行预览。 4、 支持提供常规节目模板库；管理员可自行设计制作模板，或在模板基础上进行定制修改形成新的模板，可以保存、复用；可以导入导出节目模板。 5、 可以简单而轻松地编辑和自动生成播放列表；一个节目可以排在一个时段、或连续多个时段播出，或全天播出同一节目。节目表一次可设定31天的播放内容。 6、 对所有显示终端设备进行有效的管理，包括IP管理、时间校对管理、显示终端分组管理等。 7、 对系统的用户及用户组、发布点及发布组、多级管理等功能进行权限的设置，以方便系统的管理及维护。 8、 播出单审核功能：系统具备播出单审核与预览功能，操作员编辑后的播出单，需要通过对应的审核员进行审核，审核后的播出单才能进行发布，审核不通过的进行打回，通过站内消息通知操作员。 9、 实时查看各终端的网络联机状态监控其运行情况，提供播放日志，管理人员可以直接浏览、查询和导出。日志文件的数据包括播放文件的时间信息及次数、文件下载时间、开关机时间等等。 10、 支持远程设置终端的定时播放/音量/重启功能，当终端出现异常情况，系统可远程重启终端播放器，使之恢复正常。支持远程升级，可通过网络进行智能软件升级，无需到现场进行操作；可对所有终端实施分组管理模式，同一组的终端可以进行统一设置。 |
| 9 | 普通门诊导诊叫号系统 | 1、 系统可根据诊间环境大小及特点设定诊间等候区等候人数1-3人不等。 2、 患者多的时候，可以开启二级分诊模式。 3、 系统支持对复诊、过号患者与初诊患者进行间隔呼叫的设定，设定规设定灵活简便。 4、 系统须支持全自动形成队列、人工报到形成队列（患者自助报到、护士操作报到）以及自动及人工混合报到三种模式。 5、 支持一对多（单个医生看诊多个队列）和多对一（多个医生看诊同一个队列）叫号模式； 6、 支持一诊室一医生、一诊室多医生的排队叫号模式。 7、 支持患者刷卡/扫描签到排队模式；支持非签到自动排队模式；支持自助取号排队模式； 8、 支持当日挂号与预约患者混合排队模式，预约患者在预约时段内优先就诊。 9、 中午午休时间，系统可自动切换到信息发布显示，叫号屏播放医院自己的宣教片。 |
| 10 | 数据系统接口软件 | 1. 可根据实际项目具体需求，对医院HIS系统厂商开放供货方数据库，允许合作方对数据库直接操作。 2. 可提供同等规模同类项目系统接口范例； 3. 支持数据库视图、中间表、Web service、SOCKET、DLL调用、webapi等多方式实现与HIS系统及其他信息系统的数据交换； |
| 11 | 护士分诊台管理客户端软件 | 1. 支持查看当前诊区的每个医生叫号情况（如：排队队列名称、已叫号人数、过号人数、等候人数、诊结人数、排队时间、预约时间等） 2. 支持同步HIS系统中医生排班数据，并支持临时手动调整功能；支持编辑周期内医生排班功能，并支持对医生每天出诊情况进行手动调整； 3. 分诊台需支持医生模式和诊室模式，方便护士操作； 4. ●支持通过手动录入人员信息选择队列进入排队，在录入时支持通过读卡/扫描/手动输入等方式输入人员基本信息，包括但不限于：人员姓名、性别、出生年月日、身份证号、就诊卡号、社保卡号、选择科室、选择医生等。（供应商应提供相关截图证明） 5. 支持在预检补录时录入跌倒评估状态，如：意识障碍、步态不稳、需人陪伴、协助行器、特殊术后、视力障碍等。 6. 系统应支持以即时聊天形式输入文字信息发送给检查室/诊室/窗口的工作人员，检查室/诊室/窗口工作人员可进行常用语的消息回复，并记录对话。 7. 支持替呼功能，通过操作人员在诊台点击下一个或呼叫按钮，代替诊室/检查室/窗口工作人员呼叫下一位人员。 8. 支持跨科室/跨诊区转诊功能。 9. 支持鼠标右键快捷功能菜单（包括但不限于：呼叫、优先、回退、暂停、弃号等），同时支持右键菜单跟随鼠标即时展开方便操作。 10. 支持诊区模式为急诊时，排队人员等级以不同颜色区分展示，同时展示排队候诊时长倒计时。 11. 支持操作人员对排队人员赋予身份标识信息，包括但不限于：军人、老人、儿童等，且标识信息支持自定义添加。 12. 支持操作人员通过图形化界面，对区域内业务终端进行重启、关机、截屏、清屏、开关机时间设置等操作。 13. 支持对排队等候人员进行延迟排队操作，包括但不限于延迟5分钟再排队、10分钟再排队等。 14. 支持限号功能，以图形化界面方式满足操作人员按全天、上下午、时间段方式设定限号数量。 15. 分诊台需内置操作手册，方便护士操作过程中随时学习操作方法。 16. 早间高峰期患者突增情况下，分诊台软件须支持自动报到和手动批量报到机制，避免患者拥堵分诊台签到，降低排队护士工作量。 17. 在普通号情况下，分诊台系统须支持将患者手动分配至指定医生或诊室下排队候诊。 18. 支持复诊（回诊）患者签到再次进入队列功能，同时可根据需求设置复诊插队策略，例如：优先插队、间隔插队。 19. 分诊台须支持操作记录追溯功能，可按日期、按患者卡号等多种方式进行查询追溯；支持查看患者往期就诊记录，包括就诊队列、操作时间、工作人员等。 20. 软件支持密码登录功能，防止其他人员误操作。 |
| 12 | 医生工作站客户端软件 | 1. 支持输入用户名验证身份登录； 2. 支持呼叫快捷键设定； 3. 支持呼叫业务操作功能，包括但不限于：顺呼、重呼、过号、完成、停诊等； 4. 支持使用人员与分诊台发送文字聊天功能； 5. 支持展示已签到排队人员列表，包括但不限于：预检补录信息中的血压、体温等； 6. 支持展示过号人员列表； 7. 支持在有新患者时语音及弹框提示； 8. 支持跨诊区跨科室转诊功能，医生叫号后，如发现患者挂错科室，可直接为患者转诊至相应科室，减少患者多走路；； 9. 支持多队列混合排序展示列表； 10. 支持医生求援功能，当即将发生伤医事件时可通过快捷按键隐蔽触发求援，通知护士站、门办及第三方安保力量； 11. 支持停诊操作，点击停诊后停止呼叫诊区候诊人员，可呼叫门口等候人员； 12. 支持文字转语音广播功能，通过输入文字选择业务终端发送广播； 13. 支持双击各类列表内的任一人员姓名，执行即时呼叫动作； 14. 支持顺呼模式、顺呼简洁模式、扫描呼叫模式、选呼模式； 15. 须支持叫号器样式选择，支持常规叫号模式和大字体叫号模式； 16. 可开放叫号器功能接口，允许第三方系统调用。 |
| 13 | 信息显示客户端软件 | 1. 每个终端需具备证书授权功能，防止内容篡改，保证稳定发布。 2. 支持基于HTTP、RTSP、UDP等各类流媒体协议的视频流接收及播放，可以设定缓冲，支持多终端同步播放； 3. 应具备接收来自系统的播放时间端数据，基于硬件的RTC时钟设计，进行终端的起动、关闭进入低功耗模式等操作动作。 |
| 14 | 药房导诊叫号系统 | 1. 支持患者缴费后未分和预分窗口两种模式。 2. 支持取药患者报到机制，避免出现配药发药后无人领取的现象。 3. 支持取药患者报到后自动分配窗口功能，明确指示患者在分配窗口等候。 4. 支持扫描患者药单即呼叫患者取药 。 5. 取药窗口屏显示全部已呼叫患者信息，提高采购人发药效率。 6. 要求药房排队叫号系统具有实际的可扩展性，支持与药房摆药系统进行无缝连接。 |
| “e”呼对讲系统 |  |  |
| 序号 | 商品名称 | 技术参数 |
| 1 | 服务器 | 技术参数 机架式≥2U服务器 配置1颗HYGON处理器5380(16C,2.5GHz) 配置≥64G(32G*2)，支持16根DDR4内存，最大内存容量2TB,支持NV-DIMM技术 本次配置≥2块600G 10K SAS硬盘； 前置硬盘支持配置≥12块3.5/2.5英寸硬盘或后置硬盘支持配置≥4块2.5英寸硬盘，板载支持≥2块M.2 SSD硬盘，整机最大支持16块硬盘或8块U.2 NVMe SSD硬盘配置 RAID 2G缓存，支持 0/1/5等 最大支持5个标准PCIe插槽 支持4个USB接口，2个VGA接口，1个串口 本次配置四个网络接口，采用国产网络芯片 1+1高效冗余热插拔800W电源；热插拔冗余风扇模组 产品通过国家3C标准、过国家节能标准、MTBF 20W小时标准 支持UOS、银河麒麟等 原厂3年质保，签订合同前必须提供原厂3年整机硬件保修质保函 |
| 2 | 10寸床头分机 | 功能要求： 1. 床头分机可根据HIS接口提供的实时患者数据，在对应的床头终端进行显示，也可通过手工更新床头屏上相应的患者信息。 2. 呼叫终端的信息要求简洁、清晰，可显示患者的姓名、性别、年龄、住院号、护理等级、护理标签、主治医师、责任护士、滚动字幕等相关信息。显示界面可灵活改变，适应我院不同时期或不同科室的需求。 3. 支持双向呼叫对讲，呼叫发起后，病房门口、走廊有声、光的提示，护士站电话同步收到呼叫请求，能够与床头进行清晰地通话。 4. 支持显示患者基本信息：姓名、年龄、床号、护理级别、责任医生、责任护士、饮食等信息，信息可根据后台设置显示或者隐藏，显示界面可根据要求定制。 5. 护理呼叫系统后台可定义接受呼叫有效时长、呼叫音量等系统设置。 6. 支持护士定位，当开启定位服务后，此床头分机可以接收到其他床头的呼叫请求并能进行对讲通话。 7. 支持根据环境调节屏幕亮度，支持后台配置多时间段屏幕亮度，可根据医院作息灵活控制，减少设备的光线干扰，同时节约能耗。 8. 支持呼叫增援，当护士在房间内需要增援时，可直接通过床头屏发起增援呼叫请求，方便其他护士到场增援。 9. 护士可以通过患者床头分机调出入院须知，健康宣教等辅助性医疗服务功能。 10. 病床呼叫终端具有消息推送功能，例如显示用药提醒、手术提醒（含注意事项）等内同的定时弹窗提示。 11. 充分利用床头液晶屏和可触摸的特性，还可以扩展信息发布内容显示（可接受来自护士站的宣教及广播信息，信息包含图片、文字、视频）、费用查询、满意度调查等功能。 12. 支持软件在线批量升级，升级无需手工干预。 13. 支持通过边缘计算（AI识别）实现视觉模型比对，对患者的体位进行实时监测。 14. 支持通过边缘计算（AI识别）实现视觉模型比对，对病床的护栏进行监测，当护栏落下时，即刻警示请勿落下护栏，同步在护士站大屏和门口屏也显示护栏落下的信息。 15.AI预警功能：通过AI体态识别模组，24小时实时守护，对患者在床的风险行为，进行预警，预警的内容包含但不限于：1.床帏落下预警；2.患者起床预警；3.预防压疮提醒 参数要求： 配置10英寸液晶带鱼屏； 采用工业级触摸芯片； 要求触摸屏表面为超白钢化 2.5D 弧边设计，钢化玻 璃厚度1.1mm，采用电容式十点触控，抗眩抗反射，反应时间 1 毫秒； 屏幕分辨率：1600*720，屏幕比例：20:9，全视角； 全IP网络接入，网络接口4Pin 1.25 ，带锁扣，10/100M LAN；支持磁吸呼叫手柄连接接口；支持TTL串口扩展接口； 采用Android 12操作系统，高效稳定； 支持DC12-24V、POE（含非标）等多种供电方式； 要求内置高灵敏度全向麦克风、喇叭； 隐藏式整机断电重启按键：需要特定工具触发； 无感知修复系统故障问题，减轻系统运维压力，保障设备稳定运行； 配套壁挂板； 配置呼叫手柄：内置近距离拾音麦克风，支持磁吸收纳。 包2个麦克风（板载1个，手柄1个）； 视频摄像头：600W，具备AI功能； 防静电：接触≥8KV，非接触≥12KV； 配套壁挂板，壁挂安装于医疗设备上。 接口要求，要求支持手柄接口，RJ45接口 为保证患者液晶休息，设备显示模式要求：设备支持显示夜间模式、通过网络按时间设置开启/关闭夜间模式。 |
| 3 | 16寸病房门口机 | 功能要求： 响应床头分机呼叫；主动呼叫护士站主机； 支持通过系统后台控制通话音量、设备重启、开关机、屏幕亮度等。 电子门牌显示：支持显示病房基本信息：病房号码、病区名称、时间、天气、患者床号、患者姓名、探视时间、责任医生、责任护士等信息，信息可根据后台设置显示或者隐藏，显示界面可根据要求定制。 支持消息推送、广播通知、输液提醒等丰富的智慧病房功能。 参数要求 终端整体为塑壳材料。 配置15.6英寸液晶显示屏； 全平面设计，电容触摸屏，要求触摸屏表面为超白钢化 2.5D 弧边设计，电容式十点触控，抗眩抗反射，反应时间 1 毫秒； 屏幕分辨率： ≥1920*1080； 要求屏幕亮度可随环境自适应变化，可在系统后台进行设置； 采用全IP网络接入，RJ45接口,网口自适应：10M/100M； 采用Android 11操作系统，高效稳定； 支持DC 12-24V、POE（含非标）等多种供电方式； 要求内置高灵敏度全向麦克风、喇叭； 摄像头：200万像素； 支持光线强度自动探测； 无感知修复系统故障问题，减轻系统运维压力，保障设备稳定运行； 配套壁挂板，水平/垂直安装均可。 防静电：接触≥4KV，非接触≥8KV； 散热方式：铝型材散热片被动散热； 具备重启方式，内置看门狗: 设备异常时自动断电重启功能;一键重启: 隐藏式 Reset 按键 (需工具触发) 灯条：设备四周嵌入式 RGB 三色灯； 支持外接卫生间按钮。 |
| 4 | 值班室医生分机 | 功能要求： 响应床头分机、护士站主机呼叫信息。 支持通过系统后台控制通话音量、设备重启、开关机、屏幕亮度等 参数要求： 终端整体为白色塑壳材料； 配置10.1英寸液晶显示屏； 全平面设计，电容触摸屏，要求触摸屏表面为超白钢化 2.5D 弧边设计，电容式十点触控，抗眩抗反射，反应时间 1 毫秒； 屏幕分辨率： ≥800*1280； 要求屏幕亮度可随环境自适应变化，可在系统后台进行设置； 采用全IP网络接入，RJ45接口,网口自适应：10M/100M； 采用Android12 操作系统，高效稳定； 支持DC 12-24V、POE（含非标）等多种供电方式； 要求内置高灵敏度全向麦克风、喇叭； ●具备重启方式，内置看门狗: 设备异常时自动断电重启功能;一键重启: 隐藏式 Reset 按键 (需工具触发) ，提供CNAS或CMA认证的检测报告。 |
| 5 | 护士站话机 | 软件功能： 1. 护士站主机操作界面应显示医院名称、医院LOGO、病区科室信息、总床位数、空床数、日期、时间等信息。 2. 护士站主机可通过摘机接听和直接选择服务，可进行音频对讲。 3. 护士站主机应具有服务记录查询页面，可清晰显示通话患者的姓名、床号、通话时长、受理或未受理状态、呼叫发生时间等。 4. 护士站主机可查询管辖病区内每一床位使用情况，无患者时显示为空床，有患者时显示该患者姓名、床号、年龄、护理等级、是否在线等。 5. 护士站主机可通过护理等级、空床、已入住、性别、床号等条件对管辖病区信息进行筛选，方便护士查看。 6. 护士站主机可进行系统设置和音量设置，音量设置包括护士站主机的音量和走廊屏音量，音量的控制可根据时间段进行灵活管控。 7. 系统需支持呼叫终端灵活调配，可将呼叫终端配置到任意护士站话机进行管理，无需做物理线路上的调整。 8. 护士可通过护士站主机向床头屏进行发布健康宣教视频、广播通知（语音和文字均可，如欠费通知等），且智能床支付终端支持人工智能语音合成功能，能够自动识别文本内容并自动配音播报。 9. 护士台可以针对不同床位病人进行实时点对点健康宣教。 10. 护士可通过护士站主机设置呼叫转移功能，护士服务于某呼叫终端时，其他呼叫将被自动转移至被服务的呼叫终端上。护士可以在当前床头触控一体机上与其他呼叫终端的患者进行通话。 11. 护士可通过护士站主机设置呼叫托管，被托管病区的呼叫信息自动转至托管病区的护士站主机上，该病区可以管理2个以上的病区。 12.护士站主机呼叫联动：设备自带嵌入式灯条，当有呼叫信息时，灯条根据不同呼叫信息显示不同颜色。 硬件参数： 终端整体为智能电话样式，听筒手柄位于屏幕左侧，磁感应设计，配备鹅颈麦克风，支持高清免提通话，支持耳机模式； 采用RJ-9接口，整机采用白色塑壳材料，配置标准15.6英寸液晶显示屏； 电容触摸屏，支持多点触控，工业级触摸芯片； 设备前面板采用钢化玻璃； 屏幕：16寸触控一体式话机 分辨率：≥1920*1080； 采用全IP网络接入，RJ45接口，网口自适应：10M/100M； 采用Android 操作系统，高效稳定； 支持DC 12V 1A、POE等多种供电方式； 防静电：接触≥4KV，非接触≥8KV； 桌面摆放安装（配备话机支架）。 鹅颈麦克风： 单指向性麦克风。 |
| 6 | 卫生间紧急呼叫按钮 | 参数要求 1、卫生间紧急呼叫器安装在卫生间内，支持按钮和拉绳两种方式，采用防水设计，确保卫生间潮湿环境下的正常使用需支持标准86盒安装； 2、标准86盒安装 3、呼叫功能：按压中间按钮呼叫和下拉红绳呼叫均可； 4、防水等级：≥IPX8 5、主机提示：所在卫生间呼叫，走廊、护士站显示； 6、接入方式：二线，K2端子连接 7、工作时间：可7x24小时不间断工作。 |
| 7 | 护士交互看板 | 显示屏尺寸：55英寸 内存要求：≥2GB 外存储：≥8GB 操作系统：Android，且操作系统需为厂家深度开发定制产品，稳定性高，不易遭受病毒感染。 分辨率≥3840*2160 亮度≥350 cd/m² 音频格式：MP3/WMA/AAC/OGG 高清视频格式: RMVB/AVI/MPG/MKV/TS/ASF/FLV/WebM 视频接口：支持HDMI IN 音频接口：LINE OUT 触摸方式：红外触摸 工作电压要求：220V 50Hz 安装方式要求：壁挂/吊挂安装 |
| 8 | 双面液晶走廊屏 | 功能要求： 支持显示文字信息：病区名称、探视时间、温馨提示（保持安静、禁止吸烟、小心台阶）等信息。信息可根据后台设置，显示界面可根据要求定制，信息包含图片、文字、视频。 支持时钟显示：时间支持与时钟系统同步。 支持呼叫联动，当病床或卫生间发起呼叫时，走廊屏同步显示呼叫请求。 支持系统后台/护士站主机远程控制音量。 参数要求： 终端整体为五金材料，双面液晶屏结构； 单面屏幕尺寸：≥28.6英寸； 分辨率：≥1920*540； 采用全IP网络接入，RJ45接口； 采用Android 操作系统，高效稳定； 供电方式：AC 220V 50Hz； 内置喇叭，支持外接音频输出，音量大小可在系统后台进行设置； 支持各种音频、视频播放，各种多媒体显示业务； 配套吊挂架，水平吊装于走廊。 |
| 9 | 智能输液报警器 | 参数要求： 外壳材质：塑胶结构，白色通讯方式：支持无线通讯频段：470-510MHz通讯距离：空旷处不少于100米。系统：SoC 电池容量：≥900毫安酒精等级：≥99.5的无水酒精 工作环境温度：常温5 ℃-40℃ 扬声器音量：75dBA 提示警示灯数据连接：LORA传输 适应性：各色药液都可以检测； 安装方式：吊挂在输液管上端工作电压：3.3V 充电方式：磁吸，DC5V/1A额定：≤1W 待机：≤0.5W |
| 10 | 输液报警器专用充电柜 | 尺寸：不小于483*403*83mm颜色：白色净重：≤5.6kg材质：金属喷漆供电输入接口：品字插座充电槽：20PCS输入电压：AC220V工作电流：0.92(max)整机额定功率：≤200W 待机功率：≤1W单口充电输出：DC5V/1A方式：壁挂或者平放温度：0℃~45℃ 湿度：5~85%RH温度：-20℃ ~ +60℃湿度：5~85%RH |
| 11 | 报警器网关 | 颜色：黑色通讯方式：无线+以太网通讯频段：470-510MHz通讯距离：空旷处不少于100米 内存：≥192K存储：≥1M 尺寸：≥4.3 寸屏显比例：16：9分辨率：≥480*272亮度：≥300cd/m² 视角：≥U/D/R/L(CR＞10)：89 /89 /89/ 89通信网口：RJ45 100M(带标准POE) 数据接口：USB2.0≥1 TYPE-C≥1按键：升级按键1个，配置按键：5个 指示灯：1个工作电压：DC12V/1A工作电流：120mA额定功率：≤1.5W待机功率：≤1W 安装方式：壁挂或者垂直平放 |
| 12 | 提醒器配置器 | 颜色：黑底，正面透明。内存：≥2K，存储：≥16K系统：SoC 尺寸：≥1.3 寸屏显比例：16:9分辨率：≥128 × 64亮度：≥220cd/m²视角：≥U/D/R/L(CR＞10)：80/80/80/80电池容量：≥2200mah充电方式：有线充电功率：5W(DC 5V/1A) 电源接口(充电)：Micro/Type-CUSB：usb2.0≥2 |
| 13 | 对讲系统软件 | 1. 病区的呼叫对讲系统要求整个系统架构使用IP架构连接系统内所有设备，系统需要与医院现有HIS对接，实现数据的共享和服务。 2. 平台需以B/S架构的方式呈现，医院内的任何一台PC机均可通过浏览器进行访问，通过不同用户的管理权限，可对系统后台进行管理操作。支持呼叫对讲、信息发布、设备管理、健康宣教、输液提醒、医患信息管理、呼叫统计分析、设备监控等功能。 3. 支持对用户账号所属的用户类型和组织，进行分级分权管理。 4. 设备监控要求：系统需具备实时监控功能，提供后台查看设备在线运行状态。支持在系统管理界面上，以文字、列表等直观方式实时显示设备相关的监控状态。支持显示设备上下线、忙闲状态、告警、参数配置等信息。 5. 医患信息管理要求：支持床位和房间一览表管理与显示，支持住院人数、护理级别人数统计和关键字搜索。提供床头、护士看板等图形用户界面的在线编辑工具，支持日常呼叫护理记录查询、导出，具有完善的病区公告信息、护理标识预警颜色等管理功能。 6. 设备亮度调节：后台支持对设备进行亮度分时段调节功能，不同时段屏幕亮度不同。 7. 呼叫统计分析要求：支持设置不同帐号，护士长或管理员可通过账号登录到系统WEB页面查看自己科室或全院的呼叫数据统计分析。服务器可以实时对所有的服务进行记录、存储。 8. 费用查询功能：院内住院患者及家属可通过在床头屏上查询自己住院期间的治疗费用使用情况。 9. 支持软件在线批量升级，升级无需手工干预。 |
| 14 | 对讲终端软件 | 1. 病区的呼叫对讲系统要求整个网络使用IP架构连接系统内所有设备，系统需要与医院现有HIS对接，实现数据的共享和服务。 2. 建设的呼叫对讲系统应具备医患信息管理、呼叫统计分析、设备监控等功能。 3. 医患信息管理要求：支持床位和房间一览表管理与显示，支持住院人数、护理级别人数统计和关键字搜索。提供床头、门口、护士看板等图形用户界面的在线编辑工具，支持日常呼叫护理记录查询、导出和录音回放，具有完善的病区公告信息、护理标识预警颜色等管理功能； 4. 设备亮度调节：后台支持对设备进行亮度分时段调节功能，不同时段屏幕亮度不同。 5. 为保证系统的稳定性、安全性、可靠性，要求呼叫对讲系统软件和所有呼叫设备为同一生产厂家； 6. 支持权限管理，各病区护士可独立管理所属病区所有业务终端； 7. 牵涉医疗安全，全套软件平台、护士站主机、门口分机、床头分机、走廊屏等终端硬件，时钟必须自动与院内标准时间服务器同步，保持全系统时间准确一致。 |
| 15 | 护士智慧看板系统 | 1. 智慧看板需支持按照不同的病区业务显示不同的内容，同时可根据病区需求由护士自行调整显示样式及显示模板； 2. 支持显示护理一览表功能，可实时显示系统中提供的病区的概况，展现常规护理内容，各病区可以自定义显示的护理内容，整体数据实时更新。 3. 支持患者一览表功能，展示全院患者的床号、姓名、入院天数、主治医生等；一目了然显示病床护理等级、是否手术等。 4. 患者通过床头分机发起呼叫时，病区智慧看板以弹框形式显示呼叫床号信息。 5. 支持输液监控计时显示：实时显示各床位的输液情况，在输液将要结束时提供声音或者颜色的提醒。 |
| 16 | 客户端软件 | 1. 每个终端需具备证书授权功能，防止内容篡改，保证稳定发布。 2. 支持基于HTTP、RTSP、UDP等各类流媒体协议的视频流接收及播放，可以设定缓冲，支持多终端同步播放； 3. 应具备接收来自系统的播放时间端数据，基于硬件的RTC时钟设计，进行终端的起动、关闭进入低功耗模式等操作动作。 |
| 17 | 输液管理系统 | 1、支持与呼叫信息系统对接，通过卡在输液管上的智能输液提醒器实时监测输液状态，避免对护士工作流程的繁琐，提高护士对无线输液监控系统的依从性。 2、支持通过与呼叫信息系统或移动护理系统对接，结合输液监控系统智能算法，提高对输液结束告警的准确性，避免玻璃瓶、塑料袋、塑料瓶的药品的液体颜色不同对输液结束告警的影响。 3、支持通过与呼叫信息系统或移动护理系统对接，对输液过程实时监控及提醒，减少护士的来回往返路程，更快速、主动的给患者提供服务，提高患者满意度，更提高了医疗质量管理。 4、对在病区所有床位的输液进度实时监控，能够对滴速异常、输液终端及输液结束等事件报警，重点监测输液剩余量，并可在接近输液结束时提醒，保证输液过程安全有序进行；通过卡在输液管上的智能输液提醒器实时监测输液状态, 如有异常会报警并自动截流，当药液快输完的时候，系统会进行余量提醒，输液完毕还会进行报警并自动关断。实时将数上传至服务器, 护士站话机、病房门口屏、护士看板屏等均可直接显示输液状态。 |
| 18 | 第三方软件对接 | 门诊排队（科室视图、医生视图、患者基本信息、患者挂号数据）药房排队（药房科室视图、药师视图、待发药视图）自助机（挂号、慢病分流检查）。 |
| 19 | 系统集成 | 项目系统集成。 |

- 注：1.带“▲”号参数指标为实质性要求，标“●”为重要技术指标，其余为一般性技术指标。

- 四、商务要求

4.1工期要求：签订合同后60天。如遇特殊情况，应提供应急预案，确保项目顺利进行。

4.2项目质保期要求：质保期不少于3年

4.3售后技术服务要求：质保期内免费保修上门服务；质保期内出现故障，在接到电话后0.5小时内响应，12小时内到现场，48小时内解决问题，不能当场解决的，必须采取提供备品、备件或备机等措施，以保证采购单位的正常使用。

4.4其他要求：为确保产品实际质量及性能可以满足需求，在签订采购合同前将按招标要求对本次采购的设备进行测试，测试相关费用由中标方承担。测试通过后才能执行合同流程，测试中若发现有虚假应标行为，取消中标资格并追究中标方法律责任。

4.5付款方式：在合同生效且收到发票后10个工作日内向中标人支付40%合同款作为预付款，验收合格后10个工作日内支付剩余合同款。

- 五、安装调试及验收

5.1 安装要求：

5.1.1负责安装调试的项目负责人和团队人员应具有一定的项目管理及实施能力；

5.1.2地点要求：青田县北山中心卫生院。

5.2 调试要求：按招标要求调试到位。

5.3 验收要求：中标人在项目规定工期内完工后申请验收，本项目采购人组织本院分管领导、负责人参与验收。核对中标产品的技术指标、规格型号、保修服务、承诺等内容，是否和招标文件、中标人投标文件的内容相符合。

- 第三章 投标人须知

投标人须知（附表）

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.2.1 | 采购人 | 青田县北山镇中心卫生院 |
| 1.2.2 | 采购代理机构 | 丽水瓯瑞项目管理有限公司 |
| 1.3.1 | 合格的投标人 | 见招标公告中投标人资格要求 |
| 1.4.1 | 联合体投标 | 不接受 □接受 |
| 1.7.1 | 现场踏勘 | þ 不组织。 ¨ 组织，详见第二章招标需求。 |
| 1.8.1 | 答疑会 | þ 不召开； ¨ 召开。 |
| 1.9 | 分包 | þ 1.本项目不允许分包。 ¨ 2.本项目可以分包，但主体部分不得分包。本项目主体部分是指： / （根据项目具体情况确定）。 |
| 1.11.1 | 节能环保产品认证 | 须提供有效的节能产品、环境标志产品认证证书 |
| 1.11.3 | 小型、微型企业的 价格扣除 | 1.本项目所属行业： 工业 。 2.本项目 非 专门面向中小企业采购项目 3.非专门面向中小企业采购项目，小微企业享受以下价格扣除优惠政策。 （1）对小型和微型企业产品服务给予10%的价格扣除； （2）小型、微型企业的协议合同金额占到联合协议合同总金额30%以上的，给予联合体6%的价格扣除。 |
| 1.11.7 | 采购进口产品 | 不允许采购进口产品 □允许采购进口产品 |
| 1.11.2 | ▲强制采购的节能产品 | □台式计算机 □便携式计算机 □平板式微型计算机 □激光打印机 □针式打印机 ☑液晶显示设备 □水嘴 □制冷压缩机 □ 空调机组 □专用制冷、空调设备 □镇流器 □视频设备 □电热水器 □便器 □普通照明用双端荧光灯 □电视设备 □ 空调机 |
| 1.12.3 | 核心产品 | / |
| 1.13.2 | 信用信息记录 查询截止时间 | 同资格审查结束时间。 |
| 1.14.3 | 质疑联系人 | 1.招标需求及投标人资格条件质疑： 单 位：青田县北山镇中心卫生院 联系人：陈先生 联系方式：15857824866 2.其他事项质疑： 单 位：丽水瓯瑞项目管理有限公司 联系人：叶达 联系电话：15906402731 |
| 1.14.12 | 同级政府采购监督管理部门 | 见第一章招标公告 |
| 2.2.1 | 采购文件的澄清、答疑、修改、补充截止时间 | 投标截止时间15天前 |
| 2.2.2 | 采购文件的澄清、答疑、修改、补充发布地点 | 浙江政府采购网（http：//www.zjzfcg.gov.cn） 丽水市公共资源交易网（http://lssggzy.lishui.gov.cn/） |
| 3.3.1 | 资格审查文件的组成 | ▲（1）远程参与投标会议诚信承诺书； ▲（2）有效的营业执照电子文档； ▲（3）法定代表人（负责人）身份证电子文档； ▲（4）若有委托代理人的，则还应当提供授权委托书及委托代理人的身份证电子文档； ▲（5）具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函； ▲（6）无重大违法记录的书面声明； ▲（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函； （8）其他。 注：编制格式要求见第五章投标文件格式，无格式的自行设计。 |
| 3.4.1 | 资信商务及技术文件的组成 | （1）投标函（按格式填写）； （2）投标人信用信息声明书； （3）商务响应表； （4）类似业绩表； （5）响应产品配置清单格式； （6）技术规格偏离表格式； （7）企业综合情况； （8）人员配备情况； （9）项目实施方案； （10）质量保障方案； （11）质保期限； （12）服务质量保证措施； （13）应急方案； （14）合理化建议； （15）供应商需要说明的其他文件和证明。（不得出现报价） 注：编制格式要求见第五章投标文件格式，无格式的自行设计。（结合“第二章采购需求”和“第六章评审办法和细则”进行编制）。 |
| 3.5.1 | 报价文件的组成 | （1）开标一览表； （2）报价明细表； （3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。 注：编制格式要求见第五章投标文件格式，无格式的自行设计。 |
| 4.3 | 投标有效期 | 90天 |
| 4.5.1 | 投标文件份数 | （1）电子加密投标文件1份，自行在政府采购云平台在线提交； （2）备份投标文件1份，由投标人自行确定是否提交；若提交请将备份投标文件打包压缩加密后以电子邮件的形式发送至478210988@qq.com。 （3）中标单位在领取中标通知书时同时提供纸质投标文件3份，纸质投标文件内容必须与电子文件一致。 注：投标人在线解密失败后，启用备份投标文件，否则不启用备份投标文件。 |
| 5.2.1 | 投标文件提交截止时间 | 同投标截止时间，见第一章招标公告。 |
| 5.2.2 | 投标文件提交地点 | 本项目实行电子招投标，投标人须在投标截止时间前，前往政采云平台上传电子投标文件，无需到达现场提交投标文件。 |
| 6.1.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2025年03月06日9时整 开标地点：投标人均应当准时在线参加（政采云平台）。 |
| 6.7 | 评标办法 | 本项目的评标办法是： 综合评分法□最低评标价法，具体评标内容及评分标准等详见《第六章：评标办法及评分标准》 |
| 6.9.1 | 推荐中标候选人家数 | 推荐1家，确定1家。 |
| 8.3.1 | 中标公告发布网址 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/） 丽水市公共资源交易网（http://lssggzy.lishui.gov.cn/） |
| 8.4.1 | 履约保证金 | / |

## 1．总则

## 1.1适用范围

本采购文件适用于本采购文件所叙述项目的公开招标。投标人一旦参与本次招标活动，即视为接受了本采购文件的所有内容；如有任何异议，均应在开标时间前书面提出。

## 1.2定义

1.2.1采购人：见投标人须知前附表。

1.2.2采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.2.3“投标人”系指按照本采购文件的规定参加并递交投标文件的自然人、法人或其他组织。

1.2.4负责人”系指法人企业的法定代表人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

1.2.5“投标人代表”系指负责人或其授权的委托代理人。

1.2.6“合同”系指采购人与中标人双方签署的规定双方权利与义务的协议，以及所有附件、附录、采购文件和投标文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2.7“服务”系指投标人按采购文件规定应承担的服务内容，包括送货上门、安装、调试、技术协助、维修、产品三包制度、校准、培训、技术指导以及其他类似的附随义务；

1.2.8“产品”系指投标人按采购文件规定，须向采购人提供的一切产品（包括：虚拟产品），以及产品相关的保险、税金、备品备件、附件、耗材、工具、手册及其他有关技术资料和材料等；

1.2.9“项目”系指投标人按采购文件规定向采购人提供的服务和产品。

1.2.10标有“▲”符号均属于“实质性条款”，不允许负偏离。

1.2.11标有“★”系指项目关键核心产品，作为判断同品牌产品的依据。

1.2.12“电子投标文件”系指投标人通过“政采云电子交易客户端”编制的数据电文形式的“电子加密投标文件”。

1.2.13“备份投标文件”系指与“电子投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

## 1.3合格的投标人

1.3.1见投标人须知前附表。

## 1.4联合体投标

1.4.1联合体投标：见投标人须知前附表。

1.4.2联合体各方均符合政府采购法第二十二条第一款规定。

1.4.3联合体中至少有一方符合本文件规定的特定资质要求。但联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

1.4.4以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

1.4.5联合体投标的，必须提供《联合投标协议书》。

## 1.5投标文件的语言及计量

1.5.1投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，应当以中文简体书写，除签名、盖章、专用名称等特殊情形外。

1.5.2投标资料提供外文证书或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

1.5.3投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应当采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币）。

## 1.6投标费用

1.6.1不论投标的结果如何（包括取消采购任务等情况），投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

1.6.2招标代理服务费：由中标人向采购代理机构支付，招标代理服务费按计价格[2002]1980号文件 货物类 收费标准差额定率累进法计算收取，代理机构出具浙江增值税电子普通发票，中标人在领取中标通知书前以现金或转账形式支付给采购代理机构。

| 中标 金额（万元） | 费率（货物） | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 100 | 1.50% | 例如：某招标代理业务中标金额为50万元，计算招标代理服务费额如下： 50万元×1.5％＝0.75万元 招标代理服务费经计算后少于5000元的按5000元收取。 |

1.6.3代理机构账户信息

户名：丽水瓯瑞项目管理有限公司

账号：33050169712709110299

开户银行：中国建设银行股份有限公司青田支行

## 1.7现场踏勘

1.7.1现场踏勘：见投标人须知前附表。

1.7.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.7.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.7.4招标人在现场踏勘中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.7.5投标人自身原因不参与现场踏勘的，不得就差别待遇或歧视待遇提出质疑。

## 1.8答疑会

1.8.1答疑会：见投标人须知前附表。

1.8.2答疑会后（如有），采购人或采购代理机构按本章第2.2款规定对投标人所提问题进行澄清答复。

1.8.3投标人自身原因不参与答疑会的，不得就差别待遇或歧视待遇提出质疑。

## 1.9分包

1.9.1分包：见投标人须知前附表。

1.9.2投标人根据采购文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

## 1.10保密

参与招标投标活动的各方当事人应当对评标情况以及在评标过程中的获悉的国家秘密、商业密负有保密责任，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

## 1.11政府采购政策

1.11.1节能环保产品认证：见投标人须知前附表（一）。有效的节能、环境标志产品认证系指国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并且认证证书的认证标准必须符合国家规定。

▲1.11.2政府强制采购的节能产品品目：见投标人须知前附表（一）。各投标人拟投产品属于政府强制采购的，必须提供符合第1.11.1条规定的认证证书。

1.11.3 关于中小企业参与政府采购活动的规定

（1）本项目 非 专门面向中小企业采购。

（2）本项目对应的中小企业划分标准所属行业：工业 。

（3）中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

1.11.4在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，视为本办法规定的中小企业：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，视为非中小企业。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（4）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》，否则视为非中小企业。

1.11.5投标人符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件要求，并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型、微型企业，享受第1.11.3条的扶持政策。

1.11.6投标人符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件要求，并提供《残疾人福利性单位声明函》的，则视同小型、微型企业，享受第1.11.3条的扶持政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

▲1.11.7采购进口产品：见投标人须知前附表（一）。采购需求中未注明进口产品或允许进口产品，不得提供进口产品。

## 1.12相同品牌产品

1.12.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的投标人参加评标；报价相同的，则按照技术优的投标人参加评标。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后的得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，则按照报价最低的投标人获得中标人推荐资格。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的、或部分核心产品品牌相同金额占项目报价50%以上的，按前两款规定处理。

1.12.2核心产品：见投标人须知前附表。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合同确定核心产品，并在采购文件中标明“★”标志的产品。

1.12.3因相同品牌产品原因造成多家投标人按一家有效认定后，造成项目有效投标人不足三家的，项目应予以废标处理。

## 1.13信用信息记录查询

1.13.1查询渠道：各投标人的信用信息记录应当从信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的进行查询。

1.13.2信用信息记录查询截止时间：同资格审查结束时间，网站显示的信用信息记录将作为投标人资格审查的依据。

1.13.3查询内容：列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，应当拒绝其参与政府采购活动。

1.13.4信用信息留存方式：信用信息查询记录和证据以网页页面打印（或截图）等方式进行留存。

1.13.5联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

## 1.14质疑和投诉

1.14.1投标人认为采购文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式或数据电文形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.14.2提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目政府采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在依法获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

1.14.3同一招标程序环节的质疑，投标人应当一次性提出，否则不予以答复。

1.14.4投标人未对开标记录进行在线签字确认的，将视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标程序，采购结果提出质疑。

1.14.5质疑主要内容应符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部5376000号令）等相关规定，质疑内容涉及保密事项，质疑人应提供有效的信息来源或有效证据。

1.14.6质疑人可直接提交、传真或邮寄方式提交书面质疑函（书面质疑函一式三份以上），或者通过政采云平台在线质疑。以其他方式提出的质疑，采购人或采购代理机构可不予接受、答复：

（1）邮寄方式送达质疑函的，以采购人或采购代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期；

（2）传真方式送达质疑函的，质疑人应当取得采购人或采购代理机构确认收到传真的意见，并及时将质疑函原件送达采购人或采购代理机构。采购人或采购代理机构以实际收到原件之日作为收到质疑的日期；

（3）在质疑期限届满前，书面质疑函已经邮寄或传真成功的，质疑不视为过期。

1.14.7质疑联系人：见投标人须知前附表。

1.14.8相关当事人提供外文证书或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

1.14.9采购人或采购代理机构在收到质疑人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式答复质疑人。

1.14.10质疑人捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，采购人或采购代理机构报告同级政府采购监督管理部门，由同级政府采购监督管理部门审查，情况属实的，将列入不良行为记录，并在指定的媒体上公告。

1.14.11质疑人对采购人或采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门提起投诉。

1.14.12同级政府采购监督管理部门：见投标人须知前附表。

1.14.13质疑函、投诉书范本在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）-下载专区中下载。

## 1.16特别声明

1.15.1▲单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，以及属于同一母公司或集团的不同投标人不得参加同一合同项下的政府采购活动。

1.15.2▲为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

## 2．采购文件

## 2.1采购文件的构成

2.1.1本采购文件的内容由以下部分组成：

（1）招标公告；

（2）招标需求；

（3）投标人须知；

（4）合同主要条款；

（5）投标文件格式；

（6）评标办法及标准；

（7）本项目采购文件的澄清、答复、修改、补充的内容。

## 2.2采购文件的澄清、答疑、修改、补充

2.2.1采购文件的澄清、答疑、修改、补充截止时间：见投标人须知前附表。投标人应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人或采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应当在采购文件的澄清、答疑截止时间内以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）或电子文档形式，要求采购人或采购代理机构对采购文件予以澄清、答疑、修改、补充。

2.2.2采购文件的澄清、答疑、修改、补充发布地点：见投标人须知前附表。澄清、答疑、修改、补充的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理应当投标截止时间15天前，以电子文档形式在采购文件的澄清、答疑、修改、补充发布地点发布，供各投标人查询，无论因任何原因造成投标人无法查询或浏览，采购人和采购代理机构均不予以负责。澄清、答疑、修改、补充发出的时间距投标截止时间不足15天，采购人或采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.2.3澄清、答疑、修改、补充的内容作为采购文件的组成部分，对各投标人起同等约束作用。

## 3.投标文件的组成

## 3.1投标文件形式及效力

3.1.1投标文件形式：电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，“电子加密投标文件”和“备份投标文件”在投标文件编制完成后同时生成）。

3.1.2投标文件的效力：“电子加密投标文件”和“备份投标文件”具有同等效力，数据电文内容应完全一致。

3.1.3▲电子加密投标文件按时解密成功的，备份投标文件自动失效；电子加密投标文件解密失败，按时启动有效的备份投标文件（投标人应当在提交投标文件截止时间前将备份投标文件发送至478210988@qq.com），则以备份投标文件为准；电子加密投标文件解密失败，又未提交备份投标文件，视同放弃投标。

## 3.2投标文件内容的组成

投标文件由资格审查文件、资信商务及技术文件、报价文件、其他文件四部分组成。

## 3.3资格审查文件的组成

3.3.1资格审查文件的组成：见投标人须知前附表。

3.3.2联合体投标的各方投标人必须按照本条要求提供各自的资格审查证明文件。

## 3.4资信商务及技术文件的组成

3.4.1资信商务及技术文件的组成：见投标人须知前附表。

## 3.5报价文件的组成

3.5.1报价文件的组成：见投标人须知前附表。

## 4．投标文件的编制

## 4.1投标文件的编制要求

4.1.1本采购文件中若有多标项的，则按每个标项独立编制投标文件。

4.1.2电子投标文件编制请按照政采云平台电子交易系统和本采购文件要求编制并进行关联定位。未按要求进行相应关联定位的造成后果由投标人自行承担。

4.1.3投标人应按采购文件的要求提供相关资料，并对采购文件中提出的所有内容要求给予明确响应，应当保证投标文件的准确、真实、明确。投标文件响应内容对采购文件要求如有偏离均应填写偏离表，如不填写，评标委员会有权视作投标文件不完全响应采购文件要求。

4.1.4 投标文件编制时应有正确的索引目录及连续页码标注。

4.1.5投标文件须清晰可辨，因模糊不清所引起的后果由投标人自行负责。

## 4.2投标报价

4.2.1投标报价应当按照采购文件中相关格式填写。

4.2.2合同金额是履行合同的价格，包括但不仅限于一切与站点及显示屏运维所需的费用、其他辅助设施的运维费用、人员薪酬、保险、税金、电费等为完成本项目所需的一切费用。。投标人在编写响应方案时应充分考虑各种风险因素，凡投标人漏项、漏报均认为已包含在报价中，结算时，综合单价不予以调整，数量按实结算。

▲4.2.3本项目预算价为480000元，最高限价总价480000元，投标人总报价不得超过最高限价总价，否则作无效报价处理。

4.2.4投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

## 4.3投标文件的有效期

4.3.1▲投标有效期：见投标人须知前附表。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于采购文件中载明的投标有效期。

4.3.2在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

## 4.4投标文件的格式

4.4.1投标文件格式见采购文件“第五章投标文件格式”，投标文件应当按照采购文件已提供的格式填写，无格式的可自行设计。

## 4.5投标文件的份数和签署

4.5.1▲投标文件的份数：见投标人须知前附表。

4.5.2电子投标文件所有加盖公章处则采用CA签章。CA签章流程详见（电子招投标操作指南网址：http://www.qingtian.gov.cn/cgtb/zxdt/202002/t20200228_4372050.html）。

## 5．投标文件的提交

## 5.1投标文件的导入及加密

5.1.1投标人应当按照资格审查文件、资信商务及技术文件、报价文件三部分分别导入相应位置，各文件之间不得导错位置。

5.1.2投标文件应当生成电子加密投标文件，生成电子加密投标文件具体操作详见（电子招投标操作指南网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）。

## 5.2投标文件提交地点和截止时间

5.2.1投标文件提交截止时间：见投标人须知前附表。

5.2.2投标文件提交地点：见投标人须知前附表。

5.2.3不予接收的投标文件情形

▲⑴投标截止时间前未完成传输的电子投标文件；

▲⑵未生成加密的电子投标文件；

⑶在规定时间内未解密的电子投标文件，或者解密不成功未提供备份投标文件的。

5.2.4投标人所提交的投标文件不予退还。

## 5.3投标文件修改和撤回

5.3.1在投标截止时间之前，投标人可对已提交的电子投标文件进行补充、修改或撤回。补充、修改后的电子投标文件应当重新生成加密的电子投标文件并重新传输递交。

5.3.2补充、修改后重新提交的电子投标文件应按采购文件的规定编制、导入、加密和提交。

5.3.3投标截止时间后，投标人不得修改、撤回已提交的电子投标文件。

## 5.4 备选投标方案

5.4.1本项目不接受备选投标方案。与“电子投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）投标方案。

## 5.5 投标诚实信用

5.5.1投标人应当遵守诚实信用原则。

5.5.2 投标人有下列情形之一的，将会报告财政部门并按照相关规定处理：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人有串通投标行为的；

（6）严重扰乱政府采购程序的；

（7）违反其他法律法规规定的情形。

5.5.3因投标人有第5.5.2条情形之一造成采购人和采购代理机构损失的，采购人和采购代理机构有权追究投标人赔偿责任。

## 6．开标、评标及定标

## 6.1开标

6.1.1开标时间和地点

采购人在本章第5.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和第5.2.2项规定的地点公开开标。

6.1.2开标准备

（1）本项目采用电子交易进行开标、评审，投标人均应当准时在线参加，否则产生的风险由投标人自身承担（投标人务必不要离开电脑太久，并留意手机短信，建议投标人提前做好检查“政府采购云平台”内，关于“项目采购”的岗位权限是否勾选。如有问题，请致电400-881-7190）。

7.1.3开评标程序

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）主持人宣布开标会的人员姓名；

（4）投标人进行在线解密（解密时间为30分钟），解密未成功的，投标人应当在解密时间内向采购代理机构通过电子邮箱（478210988@qq.com）提供备份投标文件；

（5）投标人根据解密后交易平台公布的投标人名单及信息，在“开启标书信息”后的20分钟内通过电子邮箱（478210988@qq.com）方式提交《政府采购活动现场确认声明书》（格式见附件1）。

（6）采购人或代理机构对投标人进行资格审查，主持人宣布通过资格审查的投标人名单；

（7）评标委员会对投标文件进行符合性审查；

（8）评标委员会对资信商务及技术标进行评审（包括打分）；

（9）主持人宣布资信商务及技术标评审（得分）情况；

（10）采购代理机构做好开标记录，投标人在解密完成后可点击【查看开标记录】查看开标记录；

（11）采购代理机构开启标书信息，在线公布投标人名称、投标报价及相关内容，投标人代表按系统规定的时间在开标记录上对报价进行电子签章确认；

（12）评标委员会对各投标人的报价文件进行审核（包括打分）；

（13）主持人宣布报价标评审（得分）情况；

（14）顺序排序：采用综合评分法的，则汇总各投标人得分并按得分由高到低顺序进行排序。采用最低评标价法的，则按报价由低到高顺序进行排序；

（15）评标委员会起草评标报告，并推荐中标候选人或确定中标人；

（16）主持人宣布有效投标人的评审结果以及推荐的中标候选人或确定中标人；

（17）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形，应通过电话、电子邮箱等形式向采购代理机构提出询问或回避申请。

（18）开标结束。

## 6.2资格审查

6.2.1资格审查内容：采购人按招标公告内投标人资格要求及本章第3.3条资格审查文件的组成内容进行审查。

6.2.2▲资格审查：全部满足下表要求的投标人为合格投标人，否则资格审查不予以通过

| 序号 | 资格审查内容 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 远程参与投标会议诚信承诺书 | 是否按格式填写且盖章 |
| 2 | 营业执照 | 营业期限在有效期内。 |
| 3 | 法定代表人（负责人）身份 | 1.法定代表人（负责人）身份证正、反面电子文档。 2.和营业执照上的法定代表人或负责人一致。 |
|  | 授权委托书及委托代理人 | 1.是否按授权委托书格式内容填写且签字盖章。 2.委托代理人的身份证正、反面。 |
| 4 | 财务会计制度，依法缴纳税收和社会保障资金 | 是否按《具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函》格式填写且盖章。 |
| 5 | 无重大违法记录声明书 | 是否按《无重大违法记录声明书》格式填写且盖章。 |
| 6 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函 | 是否按格式填写且盖章 |
| 7 | 信用信息查询 | 1.查询网址： （1）信用中国（www.creditchina.gov.cn）。 （2）中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 2.核对事项：有无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 注：信用信息已修复的，以修复后的信息为准。 |
| 注：以上资料内容须清晰可辨的，模糊不清造成资格审查不予以通过，由投标人自行负责。 |  |  |

## 6.3评标

6.3.1评标委员会组成：评标委员会由评审专家或采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数（采购金额1000万元以上、社会关注度高，关系公共利益或者公共安全的项目，成员人数为7人以上单数），其中评审专家不少于成员总数的三分之二，评审专家按规定从评审专家库中随机抽取。如有特殊情况的，按相关规定组建评标委员会。

6.3.2评标规定

（1）评标委员会审查资信商务及技术文件、报价文件投标文件的完整性、符合性，是否满足采购文件的实质性条款。

（2）评标委员会审查资信商务及技术文件的实质性内容是否符合采购文件的实质性要求。

（3）评标委员会将根据投标人的资信商务及技术文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以政采云平台交换数据电文进行答复。

投标人全权代表未在线或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（4）采用综合评分法的，评标委员会按照评标办法中的资信商务及技术分的计算公式计算出各投标人的资信商务及技术分，并指定专人进行计算复核。

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内通过政采云平台交换数据电文提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（6）采用综合评分法的，评标委员会按照评标办法中的价格分计算公式计算出各投标人的价格分，并指定专人进行计算复核。

（7）采用综合评分法的，评标委员会应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

（8）评标委员会按评标办法推荐中标候选人或确定中标人，同时起草评标报告。

（9）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论，持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（10）评标委员会协助采购代理机构处理现场投标人对评标结果报告提出的疑问。

## 6.4投标文件的澄清、说明或补正

6.4.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过政府采购云平台要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

6.4.2投标人的澄清、说明或者补正采用政府采购云平台交换数据电文，投标人提交的澄清、说明或补正的时间为30分钟，否则造成的后果由投标人自行承担（投标人务必在线等待，留意手机短信，及时在线澄清、说明或补正）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

6.4.3投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

6.4.4不接受投标人主动对投标文件的澄清、说明或者补正。

## 6.5错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（5）同时出现两种以上不一致的，按上述顺序修正；

（6）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

（7）修正错误的投标报价，经投标人在线签章确认后产生约束力。调整后的投标报价对投标人具有约束作用。若投标人不接受修正后的投标报价，则其投标无效。

## 6.6评标纪律

（1）评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；

（2）评标委员会及有关工作人员不得向外界透露任何与评标有关的内容；

（3）任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；

（4）评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

## 6.7评标办法：见投标人须知前附表。

## 6.8评标过程的监控

6.8.1本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所有进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

## 6.9定标

6.9.1本项目由评标委员会推荐中标候选人或经采购人授权直接确定中标人。推荐中标候选人家数：见投标人须知前附表。

6.9.2定标排序：见第六章 «评标办法及评分标准»。

## 7.投标无效情形

## 7.1在开标时，如发现有以下情形之一的，其投标无效

（1）未按要求提交电子加密投标文件的；

（2）提交电子加密投标文件未解密或无法解密，且未提交备份投标文件的（包括提交备份投标文件未按规定时间内提供解密密码或密码错误的或格式错误无法上传的）。

## 7.2在符合性审查时，如发现下列情形之一的，其投标无效

（1）投标人未按采购文件规定进行盖章、签字的；

（2）未实质响应采购文件中带“▲”条款要求的投标文件；

（3）实质性响应内容前后矛盾、不一致的；

（4）投标有效期、服务期限、质保期等商务条款不能满足采购文件要求的；

（5）存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（6）投标人提交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的。

## 7.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，其投标无效

（1）投标文件有采购人不能接受的附加条款的；

（2）投标文件中提供赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务的；

（3）评标委员会评定有非实质性条款负偏离超过采购文件规定项数的，项数要求见投标人须知前附表；

（4）投标人已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用专供的备品备件和试剂耗材的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，不在投标文件中予以特别说明的；

（5）采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人未提供节能产品认证证书的；

（6）投标文件的内容不全或内容字迹模糊辨认不清的而导致评标无法正常进行（经评标小组认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员认定的其他属于重大偏离的。

## 7.4在报价评审时，如发现下列情形之一的，其投标无效

（1）报价超过采购文件中规定的最高限价或采购预算金额的；

（2）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（3）投标报价存在漏项或报价数量少于采购文件要求的，报价文件内容与对应技术文件内容不一致的；

（4）拒不接受报价错误修正或报价错误修正后未在线确认的。

（5）报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内通过政采云平台交换数据电文提供说明及证明材料来证明其报价合理性的。

## 7.5有下列情形之一的，其投标无效

（1）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

（2）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

（3）投标人之间协商投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

（6）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（7）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为；

（8）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（9）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（10）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（11）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性一般异；

（12）不同投标人的投标文件相互混装；

（13）提供虚假材料谋取中标的。

## 7.6 突发情况处理

7.6.1采购过程中出现以下情形，导致政采云平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构将中止电子交易活动：

⑴电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

⑵电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

⑶电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

⑷病毒发作导致不能进行正常操作的；

⑸其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

7.6.2采购代理机构或评审小组因不可抗力（不可抗力包括但不限于自然灾害、断电、传播疫病等）原因造成电子交易活动无法正常运行的，将采取以下措施：

⑴短时间内能消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审小组在消除不可抗力因素后继续组织电子交易活动。

⑵长时间内无法消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审小组将中止电子交易活动。

7.6.3中止电子交易活动的，采购人应当重新组织政府采购活动。

## 8．中标和合同

## 8.1中标

8.1.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告提交采购人确认。

8.1.2采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

8.1.3采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

8.1.4采购人原则上应当按照排名顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人出现下列情形之一的，采购人可将排名第二的中标候选人确定其为中标人：

（1）中标候选人因自身原因放弃中标成交或因不可抗力不能履行合同的；

（2）经质疑，采购人审查确认因中标候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的。（成交人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交人名单排序，确定下一候选人为成交人，也可以重新开展政府采购活动。）

8.1.5若第二中标候选人也存在本须知8.1.4条情形之一的，除采购任务取消外，应重新组织招标。

## 8.2追加采购合同标的

8.2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标人签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

## 8.3中标公告和中标通知书

8.3.1采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在投标人须知前附表规定的网址发布中标结果。

8.3.2中标结果公告内容包括采购人和采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单，但不包括国家秘密或商业秘密。若中标人为小、微型企业的，则附《中小企业声明函》。

8.3.3中标公告期限为1个工作日。

8.3.4采购代理机构将线下向中标人发出中标通知书。

8.3.5中标通知书发出后，采购人不得改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。否则将作为不良行为记录上报财政部门，由财政部门按相关法律法规给予处理。

## 8.4履约保证金

8.4.1履约保证金：见投标人须知前附表。签订合同前，中标人必须按本条规定的要求向采购代理机构交纳履约保证金。合同期满后扣除相应违约金一次性无息退还。

8.4.2如果中标人没能按第8.4.1条规定执行，采购人将有权取消其中标资格，并有权将标授予第二中标候选人或重新组织招标。

8.4.3在履约期间，中标人不履行采购文件和投标文件规定及相关承诺的，采购人有权不予返还履约保证金。

## 8.5合同签订

8.4.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和投标文件确定的事项签订书面采购合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标单位的投标文件作实质性修改。

8.4.2询问或者质疑事项可能影响中标（成交）结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

8.4.3采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在浙江省政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外

## 9．其他事项

9.1本采购文件所称的“以上”、“以下”、“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”、“超过”、“以外”，不包括本数。采购文件内另行标明的除外。

9.2采购文件编制依据和解释权。

本采购文件是根据国家、省、地方现行有关规定和参照国际惯例编制，凡属采购文件未规定内容将根据国家、省、地方现行有关规定执行。本采购文件解释权属采购人和采购代理机构。

9.3采购代理机构对定标结果不负责解释。

第四章 合同主要条款

政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

¨否

（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

（5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

¨否

（10）是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 2.合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

## 12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

注：本合同作为示范文本，具体以供应商与采购人所签定正式合同为准。

第五章 投标文件格式

## 一、资格审查文件格式

资格审查文件封面格式

投标文件

| 投标文件名称： | 资格审查文件 |
| --- | --- |
| 采 购 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （若有） |
| 投标人全称（盖章）： |  |
| 投标人地址： |  |
| 年 月 日 |  |

资格审查文件目录

（1）远程参与投标会议诚信承诺书

（2）有效的营业执照电子文档

（3）法定代表人（负责人）身份证电子文档

（4）若有委托代理人的，则还应当提供授权委托书及委托代理人的身份证电子文档

（5）具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

（6）无重大违法记录的书面声明

（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

（8）其他

1、远程参与投标会议诚信承诺书

致：           （采购人）

我方郑重承诺：遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加本次远程开标会议，是我方真实意思的表达。

一、不出借、买卖、伪造、涂改企业和从业人员的资质证书、营业执照、资格业绩、印章以及其他相关资信证明文件，严禁其他企业或个人以我公司的名义投标。

二、严格遵守法律、法规和采购文件规定的开标会议程序。不隐瞒真实情况，不弄虚作假，不骗取投标和中标资格。

三、坚决抵制和杜绝串标、围标、哄抬报价、贿赂、回扣等违法采购和不正当竞争行为。

四、依法经营，公平竞争，不采取违法、违规或不正当手段损害、侵犯同行企业的正当权益。

五、遵守指令、不擅离职守。开标过程中，我方将坚持全程参加开标会议，积极响应采购人的指令和操作要求，不擅离职守，始终保持通讯顺畅，因我方原因导致10分钟内无法与采购人或代理机构建立起联系的，即视为放弃参与开标会议的权利，我方认可采购人或评标小组的任意处置及决定，接受包括终止投标资格在内的任何处理结果。

六、确保设施、设备状况良好。我方将负责提前检查电力供应、网络环境和远程开标会议有关设施、设备的稳定性和安全性，因我方原因导致无法完成评标或者不能进行现场实时询问、澄清、补充等，均由我方自行承担一切后果。

七、不向采购人或评标小组成员或相关人员行贿，以牟取项目中标。

八、我方将在法律、法规框架允许的范围内就有关评审过程中的事项向管理人员提出咨询或疑问，如需要提出现场质疑的，将严格按照有关规定提出。不在采购活动中虚假质疑和投诉。

我方若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标资格、将不良行为记录记入档案等有关处理，并承担相应的法律责任。给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

承 诺 单 位（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年     月     日

2、有效营业执照电子文档

内容要求：

1.提供有效的营业执照副本复印件；

2.复印件须加盖公章确认。

3、法定代表人（负责人）身份证电子文档

内容要求：

1.法定代表人（负责人）身份证正、反面电子文档；

2.若有委托代理人的，则还应当提供授权委托书及委托代理人的身份证电子文档。

4、授权委托书

（采购单位名称）：

我   （姓名）系        （投标人全称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加             项目（招标编号：      ）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被委托人的签字或盖章事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知送达贵方以前，本授权委托书一直有效。被委托人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被委托人无转委托权，特此声明。

被委托人签名：

法定代表人签名：

投标人盖章：               。

日      期：               。

附：1、委托代理人工作单位：					职务：

身份证号码：　　　　　　　　  　　	性别：

2、委托代理人身份证正、反面电子文档：

| 正面： | 反面： |
| --- | --- |

注：1.投标人为法人企业的，其负责人为其法定代表人；投标人为其他组织的，其负责人为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人；投标人为自然人的，其负责人为自然人本人。

2.若是法定代表人（负责人）参会的，不需要提供此授权委托书。

5、具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

致：       （采购单位名称）

我方参与的           （采购项目名称）（采购编号：　　　　）的投标活动，我方郑重承诺，我方具有良好的财务会计制度，并依法缴纳税收和社会保障资金，不存在着偷逃税款和逃避缴纳社会保障资金的情况。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（开标/定标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人盖章：

日     期：

6、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

致：    （采购单位名称） ：

我方参与的            （项目名称）（采购编号：　　　　）的采购活动，我方郑重承诺具有履行合同所必需设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/定标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人盖章：

日     期：

7、无重大违法记录的书面声明

致：       （采购单位名称）

我方参与           （采购项目名称）（采购编号：　　　　）项目的投标活动，我方郑重声明，我方参加本项目投标活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人盖章：

日     期：

8、其他

（格式自行设计）

（投标人认为有利于其本次投标的其它资格证明材料等。）

## 二、资信商务及技术文件格式

资信商务及技术文件封面格式

投标文件

| 投标文件名称： | 资信商务及技术文件 |
| --- | --- |
| 采 购 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （若有） |
| 投标人全称（盖章）： |  |
| 投标人地址： |  |
| 年 月 日 |  |

资信商务及技术文件目录

（1）投标函（按格式填写）；

（2）投标人信用信息声明书；

（3）商务响应表；

（4）类似业绩表；

（5）响应产品配置清单格式；

（6）技术规格偏离表格式；

（7）企业综合情况；

（8）人员配备情况；

（9）项目实施方案；

（10）质量保障方案；

（11）质保期限；

（12）服务质量保证措施；

（13）应急方案；

（14）合理化建议；

（15）供应商需要说明的其他文件和证明。（不得出现报价）

1、投标函

致：          （采购人名称）

1.根据贵方            （项目名称）项目（招标编号：        ）的采购文件要求，正式授权下述签字人          （姓名和职务）全权代表投标人           （投标人全称）参加贵方组织的有关招标活动，并提交电子投标文件：

（1）政府采购云系统提交电子加密投标文件    份；

（2）通过电子邮件提交备份电子投标文件（打包压缩加密）    份。

2.据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1）我们承担根据采购文件的规定，完成合同的责任和义务。

（2）我们已详细审核全部采购文件、参考资料及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

（3）我们同意在投标人须知规定的开标日期起遵循本投标文件，并在投标人须知规定的投标有效期满之前均具有约束力，并有可能中标。

（4）如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或者有其他违约行为，贵方有权上报财政部门，建议财政部门将本公司列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止本公司参加政府采购活动并予以通报。

（5）同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何数据或资料。

（6）我们完全理解贵方不一定要接受最低报价或收到的任何投标。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                        邮政编码：

电话、传真：

电子邮件：

投标人盖章：

日     期：

2、投标人信用信息声明书

| 企业名称 |  |  |  | 企业资质等级 （如 有） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企 业 地 址 |  |  |  | 联 系 电 话 |  |
| 拟投标项目名称 |  |  |  | 拟投标项目经理 姓名 |  |
| 投标人 市场 行为 信誉 情况 | 有无受到财政监管部门处理、公告的不良行为。（未注明公告期限的） |  |  |  |  |
|  | 有无受到财政监管部门处理、公告的不良行为（在公告期内）。 |  |  |  |  |
|  | 有无受到财政监管部门处理、公告的不良行为（不在公告期但在三年内）。 |  |  |  |  |
|  | 申请报名前三年内，在经营活动中有无重大违法记录（重大违法记录包括：（一）县级以上行政机关对企业或其法定代表人、董事、监事、高级管理人员在经营活动中的违法行为做出的行政处罚决定，但警告和罚款额在较大数额以下的行政处罚决定除外。（二）各级司法机关对投标人或其法定代表人、董事、监事、高级管理人员在经营活动中的违法行为做出的刑事判决。 |  |  |  |  |
| 投标人 信用 情况 | 是否列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。 |  |  |  |  |
| 投标人声明 |  | 本企业对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。 (单位公章) 日 期： 年 月 日 |  |  |  |

注：1、企业对上述情况进行承诺，按本表格内容如实填写；

2、本表格须在投标时作为投标文件的资信部分内容放入投标文件中；

3、本表格由企业自己填写，若无表中所列情况，则在相应栏中写“无”，若有，须按具体次数分别说明（包括处罚时间、事由、处罚主体等）。

投标人盖章：

日     期：

3、商务响应表

| 项目 | 采购文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务要求 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| … |  |  |  |

填写说明：

1.项数不够时，可自行添加。

2.投标人对照采购文件第二章招标需求进行响应，如有偏离的，投标人必须据实填写，不得虚假响应，否则将作无效标处理。

3.未在上表列出或不填写此表的，则视为完全响应采购文件要求。

投标人盖章：

日     期：

4、类似业绩表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位名称 | 服务内容 | 合同 金额 （万元） | 合同签订日期 | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：合同等相应资料复印件附后。

投标人盖章：

日     期：

### 5、响应产品配置清单格式

响应产品配置清单

项目编号：

项目名称：                                               标项：（若有）

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … | … | … | … | … | … | … |  |

注：1、本表格不得体现报价；

2、如产品为政府采购节能产品、环保产品的，须在备注栏中说明。

投标人盖章：

日      期：

### 6、   技术规格偏离表格式

技术规格偏离表

| 序号 | 投标产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离指标及说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … | … |

注：

请各投标人参照招标文件严格按以下要求认真填写偏离表：

1. 投标人应根据投标产品的实际技术规格，并对照招标文件要求，对确实存在投标产品要求与招标文件要求有偏离的情况，应如实填写本表。“投标产品名称”栏注明偏离产品的名称；“投标响应” 栏注明投标产品的详细技术参数；“偏离指标及说明”栏注明偏离情况；“备注”栏注明此项偏离为“正偏离”或“负偏离”；投标人因任何原因漏写或缺项或填写不正确的，后果由投标人自行承担。

2. 投标人如实填写本表，并对其真实性负责。评标委员会将根据评标办法和细则进行打分。如某项非实质性技术规格实际为“负偏离”，而投标人注明为“正偏离”或不注明的，评标委员会可对此项偏离按评标办法加倍减分。

3. 投标人注明的偏离情况只作为评审专家评定的参考，最终是否构成偏离或实质性偏离情况应由评标委员会决定。

4. 不允许存在实质性负偏离。非实质性负偏离超过招标文件规定的项数，投标文件无效；（招标文件中标注“▲”条款为实质性条款）

5. 投标规格的实际偏离情况以评标委员会综合评价为准，解释权属评标委员会。

投标人盖章：

日      期：

- 7、企业综合情况

（格式自拟）

投标人盖章：

- 日     期：

- 人员配备情况

（格式自拟）

投标人盖章：

- 日     期：

9、项目实施方案（格式自拟）

投标人盖章：

- 日     期：

- 10、质量保障方案

（格式自拟）

投标人盖章：

- 日     期：

- 11、质保期限

（格式自拟）

投标人盖章：

- 日     期：

- 12、服务质量保证措施

（格式自拟）

投标人盖章：

- 日     期：

- 应急方案

（格式自拟）

投标人盖章：

- 日     期：

- 合理化建议

（格式自拟）

投标人盖章：

- 日     期：

15、供应商需要说明的其他文件和证明。（不得出现报价）

## 三、报价文件格式

报价文件封面格式

投标文件

| 投标文件名称： | 报价文件 |
| --- | --- |
| 采 购 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （若有） |
| 投标人全称（盖章）： |  |
| 投标人地址： |  |
| 年 月 日 |  |

报价文件目录

1、开标一览表

2、报价明细表

3、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明

1、开标一览表

币种：人民币（元）

| 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 采购编号 |  |  |
| 采购人名称 |  |  |
| 供应商名称 |  |  |
| 总报价 | 小写 | ￥： |
|  | 大写 |  |

注：

1.报价高于最高限价的作无效标处理。

2.具体价格明细详见《报价明细表》

3.总报价应包括产品、产品标准配件、备品备件、专用工具、包装、工时、运输、装卸、保险、税金、设备保护、安装、调试与试运行、培训、保修、售后服务费、工程配套费、以及实施本项目所需的其他一切费用。

投标人盖章：

- 日     期：

- 报价明细表

项目编号：

项目名称：                                         标项：（若有）

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 制造商全称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价 |  | 大写： （￥： ） |  |  |  |  |  |  |

注：

1、总报价应与开标一览表中总报价一致；

2、总报价应包括产品、产品标准配件、备品备件、专用工具、包装、工时、运输、装卸、保险、税金、设备保护、安装、调试与试运行、培训、保修、售后服务费、工程配套费、以及实施本项目所需的其他一切费用。

投标人盖章：

- 日     期：

3、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明

3.1 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填。
2、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第三章投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④在货物采购项目中，制造商指即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，声明函中的制造商请务必和《报价明细表》、商务技术文件中的制造商保持一致。
3、投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

### 3.2    残疾人福利性单位声明函格式（若有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   （采购人名称）    的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

### 3.3    监狱企业证明格式（若有）

监狱企业证明

注：须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

# 第六章 评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择投标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

一、总则

本次采购采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、资信商务及技术分70分。合格投标人的综合得分为各项目汇总得分，中标候选人资格按综合总得分由高到低顺序排列，得分相同的，按报价由低到高顺序排列；综合得分相同且报价相同的，采购人抽签选取中标候选人。排名第一的投标人为中标候选人,排名第二的投标人为预备中标候选人……其他投标人中标候选资格依此类推。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

综合得分=资信商务及技术分+价格分

- 评审内容及标准

2.1   报价分（30分）

2.1.1 报价得分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评审基准价，其他供应商的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

2.1.2 价格扣除：因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评审基准价和投标报价。

调整后的投标报价＝调整前的投标报价×(1-扣除率)

2.2  资信商务及技术分70分，详细评分见下表：

| 序号 | 评分项目内容 |  | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业综合情况 | 投标人具有有效的质量管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书，每个得1分，最高得3分。注：需提供证书扫描件，否则不得分。 | 0-3 |
| 2 | 业绩 | 2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来类似项目业绩，每提供1个类似业绩得2分，最高得2分。 # 注：需提供类似业绩合同扫描件，否则不得分。 | 0-2 |
| 3 | 人员证书 | - 本次项目团队中项目负责人具备数据库系统工程师或软件设计师或网络工程师或信息系统项目管理师（高级）证书，每提供1个证书得1分。本项最高得2分。 - 2、项目团队中技术负责人具备系统集成项目管理工程师证书或网络工程师证书或注册信息系统安全专家（CISSP）证书或云计算安全知识认证(CCSK）证书，每提供1个证书得1分。本项最高得2分。 3、项目团队中售后服务负责人具备信息系统项目管理师（高级）证书、注册信息安全专业人员（CISP）证书、信息技术基础架构库(ITIL)证书、网络安全能力认证（CCSC）证书的，每提供1个证书得0.5分。本项最高得2分。 4、本次项目售后服务团队成员（项目负责人及售后服务负责人除外）具备中级网络工程师资格证书或PMP资格认证证书或CISP证书，每提供1个证书得0.5分。本项最高得1分。 注：以上人员不得重复计分。需提供以上人员证书扫描件并加盖投标人公章及投标人近3个月为其缴纳社保的证明扫描件并加盖投标人公章，不提供不得分。 | 0-7 |
| 4 | 一般及重要技术指标 | 所投产品的非实质性技术指标（除特定技术指标外）全部符合得23分，一个参数指标（除重要指标外）负偏离的，每项扣1分；重要指标即标●号的指标参数负偏离的加倍扣分，即每发生一个重要指标负偏离的，扣2分，扣完为止。出现▲实质性负偏离的，作无效标处理。本项最高得23分。 注：需要提供检测报告的未提供视为负偏离。 | 0-23 |
| 5 | 项目实施方案 | 根据投标人针对本项目前期调研设计成果（点位图）与采购单位需求吻合度，并结合材料的完整性、科学性、合理性等方面进行综合评定（评审分值：5、4、3、2、1、0分）。 | 0-5 |
| 6 | 质量保障方案 | 根据包括质量保障计划、质量保障标准、质量保障措施对投标人提供的质量保障方案进行打分（评审分值：4、3、2、1、0分）。 | 0-4 |
| 7 | 质保期限 | 投标人承诺质保期限在三年基础上每增加一年得1分。本项最高得2分。 | 0-2 |
| 8 | 服务质量保证措施 | 根据投标人所提供的服务质量保证措施进行评议，包括但不限于针对本项目制定的内部管理制度，组织架构、管理方法、内部考核等内容进行打分（评审分值：4、3、2、1、0分）。 | 0-4 |
| 9 | 应急方案 | 根据投标人针对本项目基本情况，提供的应急响应方案的科学性、合理性、规范性、可行性等方面进行打分（评审分值：4、3、2、1、0分）。 | 0-4 |
| 10 | 合理化建议 | 根据项目情况，提供合理化建议，根据内容进行打分（评审分值：2、1、0分）。 | 0-2 |
| 11 | 功能演示 | 投标人针对以下内容进行逐条演示，演示时间不超过30分钟，由评委根据对应分值进行打分。 ## 门诊叫号演示内容。按完整度0-7分 （1）系统包含智能化、视频化的门诊健康教育功能模块，支持患者通过移动端设备如手机扫码的访问方式，可访问云端服务器实现宣教内容的交互式点播查看，要求涵盖科室不低于三十个；（2）要求支持规则管理，可以自定义设置多种规则，支持新增患者标识，如军人标识，增加标识后，可以调整该标识优先级别，支持设置间隔数量，可通过下拉框选择间隔的人数，设置完成提交保存后，各科室可通过队列管理直接调用；设置后，支持导诊护士对排队人员赋予身份标识信息，包括但不限于：普通、军人、老人等，可根据赋予的身份自动调整该人员所在队列位置，如：军人身份，可自动调整赋予军人身份患者在队列的位置，做优先处理；（3）系统支持自定义语音，可设置多种语音模板，每种模板可细化分为门口呼叫、诊区呼叫和分诊台呼叫，支持单独设置每种呼叫模式，如门口呼叫，可设置忙时呼叫和闲时呼叫，支持设置语速（涵盖很慢、较慢、标准、较快、很快）和重复次数，支持设置播音声音（如普通话男声、普通话女声、粤语女声等），支持自定义呼叫内容，可添加词组，自定义编辑语句；保存设置后，各科室可通过队列管理直接调用；（4）分诊台支持设置回诊间隔，可根据医院回诊人流情况，自助配置，如上午初诊患者多，回诊患者少，可设置回诊间隔为1人，下午初诊患者少，回诊患者多，可设置回诊患者为2人；需支持队列互看功能，且分配方式支持按照等候人数分配和按照总人数分配两种机制；（5）虚拟叫号软件支持医生工作站与分诊台发送文字聊天功能；支持医生工作站文字转语音广播功能，通过输入文字选择业务终端发送广播； ## 病房呼叫演示内容。按完整度0-7分 （1）AI预警功能：通过AI体态识别模组，24小时实时守护，对患者在床的风险行为，进行预警，预警的内容包含但不限于：1.床帏落下预警；2.患者起床预警；3.预防压疮提醒。 （2）护士可通过护士站主机向床头屏进行发布健康宣教视频、广播通知（语音和文字均可，如欠费通知等），且智能床支付终端支持人工智能语音合成功能，能够自动识别文本内容并自动配音播报。 （3）护士站主机呼叫联动：设备自带嵌入式灯条，当有呼叫信息时，灯条根据不同呼叫信息显示不同颜色。 （4）支持动态展示患者的基本信息，护理标识等并可进行编辑，智能床头屏自动同步展示。 （5）支持护士在交互大屏上自定义设置当前需要显示的护理项目，护理项目包括但不限于留置针、引流、鼻饲等，护士可任意添加和删除。 注：本项目不接受现场演示，投标人应将演示内容提前录制成视频并压缩加密（密码由供应商自行保管），演示视频播放时间控制在30分钟以内，并在投标截止时间前将加密视频文件一次性发送至代理机构邮箱（478210988@qq.com），限时内多次发送的，以最后一次为准，其余无效。代理机构按照演示顺序分别向各投标人获取视频密码，未在规定时间内发送演示视频或视频损坏等原因无法打开的，此项不得分。 | 0-14 |

1.相关证明文件、材料扫描件编制入资信商务及技术文件中，否则不得分。

- 2.所列人员与项目实际实施配备人员必须一致。

附件1：

政府采购活动现场确认声明书

（采购代理机构名称）：

本人           （授权代表姓名），经由                     （单位） 负责人          （法定代表人）合法授权参加          （项目编号：      ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间□不存在利害关系□存在下列利害关系          ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系    D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）               。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有投标人名称，本单位 □与其他所有投标人之间均不存在利害关系  □与 （投标人名称）            之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                                                     投标人之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

投标人代表签名：

年   月   日

投标人根据解密后交易平台公布的投标人名单及信息，在“开启标书信息”后的20分钟内通过电子邮箱（478210988@qq.com）方式提交《政府采购活动现场确认声明书》。

附件2：

启用备份投标文件申请书

（采购代理机构名称）：

我公司参与       （项目名称）   （标项：   ）  （项目编号：           ）投标，已按本项目采购文件要求提供备份投标文件。我方电子加密投标文件解密失败，现申请贵方启用备份投标文件上传至政采云平台，备份投标文件解压缩密码：                    。

如备份投标文件上传失败，我方愿意承担一切风险和责任。

投标人（盖章）：

日     期：

投标人进行在线解密（解密时间为30分钟），解密未成功的，投标人应当在解密时间内向采购代理机构通过电子邮箱（478210988@qq.com）提供备份投标文件。