遂昌县第二污水处理厂2025-2026年度代管运维服务项目

招标文件

（电子招投标）

项目编号:SCYH【2025】020-公07

浙江遂昌经济开发区管理委员会

遂昌一航采购代理有限公司

二〇二五年二月二十八日

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标办法

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

# 第一部分 招标公告

项目概况

遂昌县第二污水处理厂2025-2026年度代管运维服务项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取（下载）招标文件，并于2025年3月20日09:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：SCYH【2025】020-公07

项目名称：遂昌县第二污水处理厂2025-2026年度代管运维服务项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：6600000

最高限价（元）：6600000

采购需求：详见采购文件第三章

标项名称：遂昌县第二污水处理厂2025-2026年度代管运维服务项目

数量：15个月

预算金额（元）：6600000

简要规格描述：详见采购文件第三章

备注：▲综合单价最高限价为2.5元/m3。

合同履行期限：标项1，详见采购文件第三章

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。（注：本项内容由代理机构在资格审查现场完成查询）。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：无

- 本项目特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：/至2025年3月20日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）；

地点（网址）：政采云平台线上获取；

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年3月20日09:30（北京时间）

投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2025年3月20日09:30（北京时间）

开标地点（网址）：浙江省丽水市遂昌县妙高街道君子路357号A区五楼开标室3

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监〔2022〕3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前以电子压缩文件通过电子邮箱递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、提交详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

七、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

- 采购人信息

名  称：浙江遂昌经济开发区管理委员会

地  址：遂昌县云峰街道昌和路1号

项目联系人（询问）：华先生

项目联系方式（询问）：15990420827

质疑联系人：徐先生

质疑联系方式：13957040292

- 采购代理机构信息

名  称：遂昌一航采购代理有限公司

地  址：遂昌县妙高街道北街348号203室

传  真：0578-8126963

项目联系人（询问）：华莉瑛

项目联系方式（询问）：13754268787

质疑联系人：尹丽香

质疑联系方式：15990878558

- 同级政府采购监督管理部门

名  称：遂昌县财政局

地  址：遂昌县妙高街道南街66号

传真：0578-8121718

联系人：李先生

监督投诉电话：0578-8121718

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 服务类。 |
| 2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | - 本项目非专门面向中小企业的项目； - 对小型和微型企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审； - 本项目对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业 - 中小企业划型标准：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 |
| 3 | 是否允许采购进口产品（服务项目不适用） | ☐本项目不允许采购进口产品。 ☐可以就 采购进口产品。 |
| 4 | 分包 | ☐同意将非主体、非关键性的 工作分包。 þ不同意分包。（理由：为保障项目整体性、一致性） |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | þA不组织。投标截止前，投标人可自行到项目所在地予以踏勘，对项目实施现场及周边环境等进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。无论投标人是否踏勘现场，均被视作对项目现场的了解已完全满足本采购项目投标报价的需要。有关踏勘现场需要发生的一切费用由投标人自理，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的任何风险责任和财产损失。 ☐B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 6 | 样品提供 | þA不要求提供。 ☐B要求提供， （1）样品： ； （2）样品制作的标准和要求： ； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：☐否；☐是，检测机构的要求： ；检测内容： 。 （5）提供样品的时间： ；地点： ；联系人： ，联系电话： 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 7 | 方案讲解演示 | þA不组织。 ☐B组织。 （1）在评标时安排每个投标人进行方案讲解演示。每个投标人时间不超过 / 分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过 / 人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。 （2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式： 方式一：政采云平台在线讲解演示。政采云平台在线讲解需投标人根据政采云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。 方式二：交易中心现场讲解演示。现场讲解地点为 / ，讲解演示所用电脑等设备由投标人自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章或授权代表签名）及身份证明，否则不得讲解演示。 注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 8 | 投标人应当提供的资格文件 | 见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
| 9 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 10 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。总价不为零，分项报价中部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 1.投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 2.投标报价超过招标文件中规定的最高限价的; 3.报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; 4.投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | 备份投标文件 | 备份投标文件是否提交由投标人自行决定，如不提交的，当电子投标文件无法解密时，将导致无备份投标文件而失去投标资格。如提交备份投标文件的，应在投标截止时间前将最后生成的具有电子签章的备份投标文件通过电子邮件方式传送至代理机构邮箱（846824067@qq.com），传送的备份投标文件须打包压缩并加密，密码由投标人自行保管，压缩包命名为“备份投标文件”，并在邮件中注明项目名称及投标人名称。 |
| 13 | 特别提醒 | 政采云平台项目采购系统目前获取并在开标（开启）阶段展示投标（响应）供应商投标客户端制作投标（响应）文件的 IP、MAC、设备硬件等信息，并对 IP、MAC 、投标手机号等信息重复的供应商进行标红。 （注：投标手机号是上传投标文件时的手机号信息。每次上传记录均获取）。 |
| 14 | 推荐中标候选人数量 | 推荐中标候选人数量：1名 |
| 15 | 招标代理服务费 | 1.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 2.中标人在中标通知书发出之日起七个工作日内，向采购代理机构交纳代理服务费； 3.收费标准（差额定律累进计费的50%收取）： 中标金额（万元）; 服务招标. 100以下; 1.5%. 100-500; 0.8%. 500-1000; 0.45%. |

- 总则

- 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5 “电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6 “电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“þ” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

- 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展（本项目不适用）

3.2.1 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

3.2.3 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

3.2.4 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3.3 支持中小企业发展

3.3.1 中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2 在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3 对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4 符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5 符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6 可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7 中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4 支持创新发展（本项目不适用）

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2 首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起33个月内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.4.3 采购人应当贯彻落实知识产权保护相关法律法规，应当采购使用正版软件。

3.5 平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

- 询问、质疑、投诉

4.1 在线询问、质疑、投诉。根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.2 供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.3 供应商质疑

4.3.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2 供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.3.2.1 对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.3.2.2 对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.3.3.1 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.3.3.2 质疑项目的名称、编号；

4.3.3.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.3.3.4 事实依据；

4.3.3.5 必要的法律依据；

4.3.3.6 提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.3.4 对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5 采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）,质疑答复人将质疑答复内容在浙江政府采购网公开，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.3.6 询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4 供应商投诉

4.4.1 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2 供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3 供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

- 招标文件的构成、澄清、修改

- 招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 投标

- 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

- 开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

- 投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

- 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

- 投标文件的组成

11.1 资格文件：

▲11.1.1公司有效营业执照电子文档；

▲11.1.2法定代表人资格证明书或授权委托书（委托代理人参加投标的，提供负责人身份证扫描件，同时提供授权委托书及委托代理人身份证扫描件）；

▲11.1.3符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

▲11.1.4资格声明；

▲11.1.5无重大违法记录声明书；

▲11.1.6信用信息记录查询（注：本项内容由代理机构在资格审查现场完成查询，故不作导入资格审查文件要求。）

注：①资格审查不通过的，不进入下一阶段评标。

②资格审查顺序为电子交易平台解密后自动生成的“投标（响应）文件签收登记表”名单顺序。

11.2  商务技术文件：

11.2.1投标声明书；

11.2.2投标人参标申请表

11.2.3政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.2.4商务响应表；

11.2.5评标标准相应的商务技术资料；

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2报价明细表；

11.3.3中小企业声明函（如有）。

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

投标人应对投标文件中材料的真实性、合法性负责。

- 投标文件的编制

12.1 投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2 投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3 使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

- 投标文件的签署、盖章

13.1 投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2 为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3 招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

- 投标文件的提交、补充、修改、撤回

- 14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2 电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3 采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

- 备份投标文件

15.1 投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接以电子邮件形式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并通过电子邮件方式传送至代理机构邮箱（846824067@qq.com），传送的备份投标文件须打包压缩并加密，密码由投标人自行保管，压缩包命名为“备份投标文件”，并在邮件中注明项目名称及投标人名称。不符合上述制作、提交规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

- 投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

- 投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2 投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

- 开标、资格审查与信用信息查询

- 开标

18.1 采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2 开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3 投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

- 资格审查

19.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2 投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3 对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4 合格投标人不足3家的，不再评标。

19.5 金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总机构授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加政府采购活动。

- 信用信息查询

20.1 信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接受资格时的信用记录。

20.2 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3 信用信息的使用规则：列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4 联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 评标

- 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

- 定 标

- 确定中标供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。

22.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告提交采购人确认；

22.2采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人；

22.3采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

- 中标通知与中标结果公告

23.1 自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2 中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3 公告期限为1个工作日。

23.4  由于中标、成交供应商原因导致重新采购的，应当承担支付代理费和专家评审费等费用在内的赔偿责任。

- 合同授予

- 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

- 合同的签订

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起10个工作日内，与中标供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

25.2 中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3 如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5 采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

- 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

- 预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

- 电子交易活动的中止

- 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

28.1 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

28.2 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

28.3 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

28.4 病毒发作导致不能进行正常操作的；

28.5 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

- 出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 验收

- 验收

30.1 采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

30.2 采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

30.3 严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

30.4 验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

30.5 对于满足合同约定的采购资金支付条件的，供应商可通过政采云平台提起在线支付申请、查询支付结果，路径为政采云-我的工作台-合同管理-支付管理。对于供应商提起在线支付申请的，采购人应当按规定做好审核并完成支付。

- 采购需求

- 项目概况

项目名称：遂昌县第二污水处理厂2025-2026年度代管运维服务项目

项目地点：遂昌县云峰街道洋浩口

占地面积：4.2 公顷

纳污范围：洋浩区块、云峰区块及毛田、龙板山区块。

处理污水量：目前预计日均处理量5000吨，其中2026年1月-3月预计日均处理量9000吨，预计总量为5000×365×1.25+4000×365×0.25=2646250吨。

- 设备设置及性能描述

- 主要构筑物工艺设计

（1）现有构筑物工艺设计

遂昌县第二污水处理厂接纳服务范围内的生活污水、工业污水等，其中工业污水占比 70%~80%，处理难度相对较高。厂区建设规模为 2 万m3/d，目前已投入运营能力为10000m3/d，完成阶段性验收5000m3/d。主要建设内容包括进水粗格栅间及污水提升泵房、调节池、细格栅间及曝气沉砂池、水解酸化池、改进 AAO 生化池、二沉池、二沉池配水井、污泥泵房、高效沉淀池、滤布滤池、消毒接触池、加氯加药间除臭设施、污泥脱水间、储泥池、鼓风机房及附属工程等。2024年全年平均处理废水量4700t/d。

- 即将实施的改造工程

2025年正在实施经开区污水调度工程，设上江点和利民点二级泵站，调度上江区块和利民区块的化工园区废水，设计调度能力8000t/d，实际调度废水量预计4000t/d，预计2025年12月底前完成。

2025年将实施“遂昌县化工园区专业污水处理设施改扩建工程”，保留现有10000m3/d的处理单元，用于服务范围内的综合废水处理；利用厂区及周边部分空地和应急备用单元进行改造，用于处理遂昌县化工园区废水，接纳处理经开区污水调度工程和龙板山化工集中区专管输送的化工废水，设计处理能力10000m3/d，出水执行标准为一级A排放标准，具体处理工艺尚在选取中；该项目预计在2026年上半年前完成。

- 厂区主要设备清单

| 序号 | 设备名称及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备 |  |  |  |  |
| 一 | 污水提升泵房 |  |  |  |
| 1 | 机械粗格栅，井宽 B=1000，b=20，H=10300 | 套 | 2 | 反捞式，出渣高度 1m |
| 2 | 潜污泵，Q=480m³/h，H=15m，N=45KW | 台 | 4 | 3 用 1 备，采用变频供电 |
| 3 | 超声波液位计，H=0-12m | 套 | 2 |  |
| 4 | 单轨电动葫芦，T=3t，H=12m，N=4.3KW | 套 | 1 | 起重机 2t，起重高度12m |
| 5 | 皮带输送机，B=500，L=5600，N=1.5kw | 套 | 1 |  |
| 6 | 进水管道流量计 | 台 | 1 |  |
| 二 | 调节池 |  |  |  |
| 1 | 潜水搅拌器，Φ600,10=kw，460rpm，耐磨叶轮 | 套 | 4 | 最小淹深 0.9m，带起吊支架 |
| 2 | 潜污泵，Q=450m³/h，H=10m，N=30kw | 台 | 4 | 3 用一备 |
| 3 | 超声波液位计，0-10m | 套 | 2 | 安装于泵井内 |
| 4 | 单轨电动葫芦，W=2T，H=15m，N=3+2*4kw | 套 | 1 | 水泵，阀门起吊 |
| 三 | 细格栅 |  |  |  |
| 1 | 回转式格栅除污机，B=1000mm，b=5mm， H=1700mm，N=0.75kw | 台 | 2 |  |
| 2 | 螺旋输送压渣机，B*H=1100mm*1500mm， N=1.5kw | 台 | 2 | 带手电两用启闭机 |
| 3 | 吸砂泵，Q=25m³/hr，H=15m，N=1.5kw | 台 | 1 |  |
| 4 | 工作桥，L=4.1m，N=0.75kw | 套 | 1 |  |
| 5 | 砂水分离器，L=15L/s，N=0.55kw | 套 | 1 | 两池共用一套 |
| 6 | 罗茨风机，L=8.08m³/min，N=7.5kw | 台 | 2 | 一用一备 |
| 四 | 水解酸化池 |  |  |  |
| 1 | 潜水推流器，Φ1300mm，N=2.2kw | 台 | 6 | 配起吊装置 |
| 五 | 生化池 |  |  |  |
| 1 | 潜水搅拌器，Φ710mm，N=2kw | 台 | 2 | 预缺氧区，配起吊装置 |
| 2 | 潜水搅拌器，Φ710mm，N=2.5kw | 台 | 4 | 厌氧区，配起吊装置 |
| 3 | 潜水搅拌器，Φ710mm，N=3.6kw | 台 | 6 | 缺氧区，配起吊装置 |
| 4 | 混合液回流泵，Φ710mm，N=5kw | 台 | 5 | 变频，一台库房备用， 配起吊装置 |
| 5 | 移动式潜水泵，Q=100m³/h，H=10m，N=4kw， | 台 | 2 | 库存备用 |
| 六 | 二沉池 |  |  |  |
| 1 | 半式周边转动刮泥机，Φ30m，P=2*1.5kw | 套 | 2 |  |
| 七 | 二沉池配水井及污泥泵房 |  |  |  |
| 1 | 回流污泥泵，Q=420 立方米/h，H=7m，N=17kw | 台 | 3 | 变频，2 用 1 备 |
| 2 | 剩余污泥泵，Q=72m³/h，H=10m，N=4kw | 台 | 2 | 一备一用 |
| 3 | 电动葫芦，T=1t，H=12m，P=1.5kw+0.2kw | 台 | 1 |  |
| 八 | 高效沉淀池 |  |  |  |
| 1 | 混合搅拌机，折板桨直径 700m，N=3kw | 台 | 1 | 水下部件 |
| 2 | 反应搅拌机 A，立式，直径 2000mm，N=2.2kw | 台 | 2 |  |
| 3 | 反应搅拌机 B，立式，直径 2000mm，N=1.5kw | 台 | 2 |  |
| 4 | 刮泥机，中心转动，直径 9m，外缘线速度1.5m/min | 套 | 2 |  |
| 5 | 污泥回流、排放螺杆泵，Q=20m³/h，H=8m， 5.5kw | 台 | 6 | 4 用 2 备 |
| 6 | 潜水排污泵 1，Q=10m³/h，H=10m，N=1.1kw | 台 | 1 | 集水坑排水 |
| 7 | 潜水排污泵 2，Q=132m³/h，H=12.5m，N=7.5kw | 台 | 1 | 库存一台，用于排空， 与消毒接触池合用 |
| 九 | 滤布滤池 |  |  |  |
| 1 | 行车组，L=4.3m，N=0.55kw | 组 | 2 |  |
| 2 | 手电两用式调节堰门，L*B=2000mm*500mm， N=0.75kw | 套 | 2 |  |
| 3 | 超声波液位计，IP68,0-3m | 套 | 2 |  |
| 4 | 反冲洗泵，Q=54m³/h，H=17m，N=3.7kw | 套 | 2 |  |
| 5 | 排底泥泵，Q=54m³/h，H=17m，N=3.7kw | 套 | 2 |  |
| 十 | 消毒接触池 |  |  |  |
| 1 | 潜水排污泵，Q=18m³/h，H=14m，N=2.2kw | 台 | 2 | 一备一用 |
| 2 | 潜水排污泵，Q=132m³/h，H=12.5m，N=7.5kw | 台 | 1 | 库存一台，用于防空， 与高效沉淀池合用 |
| 十一 | 储泥池 |  |  |  |
| 1 | 水下搅拌器，Φ630m，N=1.2kw | 套 | 2 | 50kw，配钢丝葫芦，起吊架叶轮，导杆等 |
| 十二 | 污泥调质池设备 |  |  |  |
| 1 | 搅拌机，N=0.75kw，桨板直径 3m | 套 | 2 |  |
| 2 | 石灰投加装置，20m³， | 套 | 1 | 含仓体、除尘器，呼吸机，振动器，所必需的阀门及料位仪表，星型给料机及螺旋输送机 |
| 十三 | 加氯加药间 |  |  |  |
| 1 | PE 投加罐，（次氯酸钠），15 吨有效容积， | 只 | 2 | PT15000L |
| 2 | PE 投加罐，（乙酸铵），20 吨有效容积 | 只 | 2 | PT2000L |
| 3 | 卸料泵,Q=25m³/h，H=20m，N=4kw | 只 | 4 | 各两备两用 |
| 4 | 轴流风机，BT35-11， | 个 | 8 | 叶轮直径 280mm， Q=1346m³/h，0.025kw |
| 5 | 搅拌机，直径 700mm，N=7kw | 套 | 4 | 与储药罐配套 |
| 十四 | 鼓风机房、配电间 |  |  |  |
| 1 | 罗茨鼓风机，Q=40m³/min，H=7m，P=75kw | 套 | 3 | 2 用 1 备，变频驱动， 风机配套提供进出风口消音器，压力表，泄压阀，止回阀，风机罩等 |
| 2 | 电动单桨起重机，G=3T，Lk4.5m，N=10.7kw | 套 | 1 | LX3-4.5-20 |
| 3 | 轴流通风机，Q=4504m³/hr，H=11mmH2O，Φ 20，N=0.18kw | 台 | 10 | T35-11-4.5 |
| 十五 | 污泥脱水间 |  |  |  |
| 1 | 压滤机，过滤面积 300 ㎡，N=18.5kw | 台 | 2 |  |
| 2 | 高压进料泵，Q=40m³/h，N=22kw | 台 | 2 |  |
| 3 | 压榨泵，Q=12m³/h，H=183m，N=11kw | 台 | 2 |  |
| 4 | 空压机，排气量 2.2m³/min，N=15kw，压力0.8Mpa | 套 | 1 |  |
| 5 | 洗布水泵，Q=20 ㎡/h，H=197m，N=18.5kw | 台 | 2 |  |
| 6 | 储气罐 1#，容积 1m³，压力 1Mpa | 台 | 1 |  |
| 7 | 储气罐 2#，容积 5m³，压力 1Mpa | 台 | 1 |  |
| 8 | 空气处理系统，冷干机、过滤器 | 套 | 1 | 与空压机配套 |
| 9 | 电动单梁悬挂起重机，G=10t，N=15kw | 台 | 2 |  |
| 10 | 隔膜计量泵，Q=235L/h，N=0.67kw | 台 | 8 |  |
| 11 | 轴流风机，BT35-11 | 台 | 8 |  |
| 12 | 卸料泵，Q=25m³/h，H=20m，N=4kw | 台 | 2 |  |
| 十六 | 应急池 |  |  |  |
| 1 | 潜水搅拌器 | 台 | 4 |  |
| 十七 | 污泥浓缩设备 |  |  |  |
| 1 | 转鼓浓缩机，处理量：50~60m³/h，N=3.55kw | 台 | 2 |  |
| 2 | 絮凝剂系统，溶药能力 400L/h，N=1.4kw | 台 | 1 |  |
| 3 | 加药泵，Q=4m³/h，H=60m，N=1.5kw | 台 | 2 |  |
| 十八 | 机修仓库设备 |  |  |  |
| 1 | LED 配电箱 | 台 | 1 |  |
| 2 | AP 配电箱及配电设备 | 套 | 1 |  |
| 十九 | 中控室中央控制系统 |  |  |  |
| 1 | 中央监控服务器 | 台 | 2 |  |
| 2 | 中央监控操作员终端 | 台 | 2 |  |
| 3 | 工业网络交换机 | 台 | 1 |  |
| 4 | 核心交换机 | 套 | 1 |  |
| 5 | 中央控制台 | 套 | 1 |  |
| 6 | 网络机柜 | 台 | 1 |  |
| 7 | 大屏显示系统 | 套 | 9 |  |
| PLC 控制系统 |  |  |  |  |
| 一 | 粗格栅站 PLC1 |  |  |  |
| 1 | 主要包括 PLC 控制器 1 套，工业网络交换机1 套，触摸屏 1 面，PLC 控制柜 1 套，USB电源 1 台，柜内辅助器材 1 套） | 套 | 1 |  |
| 二 | 细格栅站 PLC2 |  |  |  |
| 1 | 主要包括 PLC 控制器 1 套，工业网络交换机1 套，触摸屏 1 面，PLC 控制柜 1 套，USB电源 1 台，柜内辅助器材 1 套 | 套 | 1 |  |
| 三 | 生物池 PLC3 |  |  |  |
| 1 | 主要包括 PLC 控制器 1 套，工业网络交换机1 套，触摸屏 1 面，PLC 控制柜 1 套，USB电源 1 台，柜内辅助器材 1 套 | 套 | 1 |  |
| 四 | 污泥系统 PLC4 |  |  |  |
| 1 | 主要包括 PLC 控制器 1 套，工业网络交换机1 套，触摸屏 1 面，PLC 控制柜 1 套，USB电源 1 台，柜内辅助器材 1 套 | 套 | 1 |  |
| 五 | 高效沉淀池 PLC5 |  |  |  |
| 1 | 主要包括 PLC 控制器 1 套，工业网络交换机1 套，触摸屏 1 面，PLC 控制柜 1 套，USB电源 1 台，柜内辅助器材 1 套 | 套 | 1 |  |
| 六 | 加药间 PLC6 |  |  |  |
| 1 | 主要包括 PLC 控制器 1 套，工业网络交换机1 套，触摸屏 1 面，PLC 控制柜 1 套，USB电源 1 台，柜内辅助器材 1 套 | 套 | 1 |  |
| 七 | 在线监测仪表 |  |  |  |
| 1 | 主要包括 COD 在线监测仪、氨氮监测仪，COD分析仪，氨氮分析仪，总磷总氮分析仪，pH/T检测仪，超声波液位计，气体报警仪，DO 仪，MLSS 仪，泥位计，流量计等 | 套 | 2 |  |
| 八 | 电视监控系统 |  |  |  |
| 1 | 主要包括管理工作站 2 套，高清红外半球摄像机 4 套，快球摄像机 13 套，监控立杆及制作 12 根，网络硬盘录像机 1 台机，视频防雷系统 12 套，光纤交换机 1 套，监控控制箱 6 套 | 套 | 1 |  |
| 九 | 综合楼 |  |  |  |
| 1 | 主要包括 110AB2-100FT 对配线架(AB 型)1 个，24 口 RJ45 配线架（配模块)7 个，核心交换机主机 1 台，24 口百兆接入交换机 3台，六类非屏蔽模块 112 个，双孔面板 56 个，六类非屏蔽带十字骨架双绞线，305 米/箱 118 箱，LC 双工光纤耦合器 12 个，光纤配线架 1 个，19"标准机柜,42U1 个，壁挂机箱 1 个，路由器 1 个，网管服务器（配软件)1 个 | 套 | 1 |  |
| 十 | 信息发布系统 |  |  |  |
| 1 | 主要包括门厅室内全彩LED 屏7 平方米，LED结构及装璜 1 块，控制系统 1 套，管理电脑1 台 | 套 | 1 |  |
| 十一 | 空调系统 |  |  |  |
| 1 | 主要包括分体空调 1 台，室外机支架 1 套 | 套 | 1 | 总冷量(24℃-50%)： 15.0kw。 |
| 十二 | 防雷接地系统 |  |  |  |
| 1 | 主要包括防雷模块 4 套，防浪涌保护箱（三级）1 套，等电位端子箱 1 个 | 套 | 1 |  |
| 除臭系统 |  |  |  |  |
| 1 | 1#除臭设施（主要包括生物洗涤过滤除臭装置，风机，循环洗涤泵，循环水箱，补充水箱，补充泵，自动控制装置，排放管道，PH 检测仪，温度计，液位计） | 套 | 1 | 处理风量：15000m3/h |
| 2 | 2#除臭设施（主要包括生物洗涤过滤除臭装置，风机，循环洗涤泵，循环水箱，补充水箱，补充泵，自动控制装置，排放管道，PH 检测仪，温度计，液位计） | 套 | 1 | 处理风量：3000m3/h |
| 办公室家具 |  |  |  |  |
| 1 | 3 门柜 | 个 | 6 |  |
| 2 | 4 门柜 | 个 | 1 |  |
| 3 | 2 门柜 | 个 | 2 |  |
| 4 | 椅子 | 把 | 29 |  |
| 5 | 皮椅 | 把 | 1 |  |
| 6 | 三人沙发 | 套 | 1 |  |
| 7 | 桌子 | 张 | 8 |  |
| 8 | 空调 1.5 匹 | 台 | 6 | 电工房、化验室、3 楼办公室、3 楼中控室、3 楼技改办、厨房 |
| 9 | 空调 3 匹 | 台 | 1 | 3 楼接待室 |
| 10 | 空气能 | 台 | 1 | 1 楼卫生间 |
| 11 | 油烟机 | 台 | 1 | 厨房 |
| 12 | 消毒柜 | 台 | 1 | 厨房 |
| 化验室仪器器材 |  |  |  |  |
| 1 | 紫外可见分光光度计 品牌：元析 UV-6000 | 台 | 1 | 波 长 范 围 ： 190-1100nm 。光谱宽带：1.8nm。波长准确度：±0.5nm。波长重复性：≤0.2nm。杂射光：≤0.05%T。检测器：进口硅光二极管。光源：进口长寿命钨灯、氘灯 |
| 2 | 多参数水质检测仪（COD、氨氮、总磷、总氮） 品牌:盛奥华 6B-2000 | 台 | 1 | 可直接测定COD、氨氮、总磷、总氮、可扩展测硫化物、浊度、悬浮物 （SS）等多项指标。 |
| 3 | 智能消解仪 品牌:盛奥华 6B-24 | 台 | 1 | 控温范围： 室温－ 200℃ 消解温度：165/122± 0.5℃ 消解时间：10/30 分钟处理样：24/30 个/批 （依照用户需求配置） 抗氯干扰： {cl-} ＜ 1200mg/l ； {cl-} ＜ 4000mg/l 工作电源：AC/220V± 10%/50Hz |
| 4 | 台式 PH 计，品牌：盛奥华 PHS-300 | 台 | 1 | 测 量 范 围 ： (-2.00~16.00)pH 分辨率：0.01 pH 基本误差：±0.02 pH |
| 5 | 台式溶解氧，品牌:盛奥华 DOS-200 | 台 | 1 | 测量范围：0-20mg/L 温度：0-40℃ 饱和度：0-199% 分辨率：0.01mg/L 测量精度（测量校准同温）：±0.3mg/L 温度误差：±0.5℃ |
| 6 | COD 回流消解器，品牌:盛奥华 6B-6C | 台 | 1 | 测 量 范 围 ： 4 ～ 700mg/L 、 700 ～ 10000mg/L（须稀释水样） 测量时间：≤150 分钟 （可依据用户需求自行设定时间） 测量误差：邻苯二甲酸氢 钾 标 准 溶 液 （500mg/L）、相对标准偏不大于 5.0%，工业废水（500mg/L）、 相对标准偏不大于8.0% |
| 7 | BOD 测定仪 品牌:盛奥华 SH-850 | 台 | 1 | 测定范围：0-1000mg/L 测定精度：±10% 存储数据：每 1 小时自动保存当前数值测量周期：5 天数据打印：支持测量数量：8 组 搅拌模式：8 组，支持连续、间歇搅拌 培养温度：20℃±1℃ 培养瓶容积：560mL |
| 8 | 双目生物显微镜 品牌:凤凰光学BMC100-A2 | 台 | 1 | 目镜：WF10X，其中一个目镜带 0.01mm 十字分划板；目镜可锁紧在目镜筒上，目镜放大率准 确 度 不 超 过 ± 1.05%。 PH 无限远平场消色差物镜：4X 平场消色差物镜（ 成像直径圆≥ 15.8mm）；10X 平场消色差物镜（成像直径圆 ≥15.8mm）；40X 平场消色差弹簧物镜（成像直径圆≥ 15.9mm）； 100X 平场消色差物镜 （弹簧，油镜）（成像直径圆≥16.2mm），10 倍→ 4 倍齐焦不超过0.012mm,所 10 倍→40 倍 齐 焦 不 超 过0.009mm,40 倍 → 100 倍 齐 焦 不 超 过 0.015mm, 所有物镜均保证齐焦； |
| 9 | 万分之一电子分析天平 品牌:民桥FA1104N | 台 | 1 | 称量范围 ：0-210g 读数精度： 0.1mg 秤盘尺寸： Φ90mm 净重： 6.8kg 电 源 / 功 率 ： 220V/50Hz±1Hz |
| 10 | 电热鼓风干燥箱 品牌:博迅GZX-9070MBE | 台 | 1 | 控温范围：室温+5℃ -250℃ 温度波动：±1℃ 分辨率：1℃ |
| 11 | 万用电炉 品牌:泰斯特DK-98-11 | 台 | 1 | 额定功率：1kw*6 加热盘尺寸：125*125 最 大 额 定 电 流 ： AC220V/27.3A |
| 12 | 不锈钢压力蒸汽灭菌器 品牌:博迅BXM-30R | 台 | 1 | 容积：30L 功率：2kw 最高工作温度：126℃ -128℃ 最 高 工 作 压 力 ： 0.14Mpa-0.165Mpa 定时范围：0-120 分钟 |
| 13 | 隔水式生化培养箱 品牌:博迅 9 BG-80 | 台 | 1 | 容积：80L 内胆不锈钢，LCD 液晶显示 控温范围：室温：±2℃ -65℃ 温度波动：±2℃ |
| 14 | 生化培养箱 品牌:盛奥华SH-100L | 台 | 1 | 容积：100L 环境温度：5～35° 温度范围：0～60℃ 温度分辨率：0.1℃ |
| 15 | 超纯水机 品牌：永洁达UPWS-1-10T | 台 | 1 | 产 水 量: 纯水≥ 10L/H （25℃） 超纯水≥1.5L/min(瞬间流速) 电阻率≥18.2MΩ/cm （25℃）功率<100W |
| 16 | 马弗炉，品牌：硕舟 YTH-2.5-12 | 台 | 1 | 搅拌方式：正反向工作调速范围：0-2600 转/ 分钟 定时：0-120 分钟加热功率:400w 控温范围：室温-100℃ 控温精度：±1℃ |
| 18 | 冰箱 品牌：海尔HYC-198 | 台 | 1 | 内部尺寸（宽*深*高） （mm）：455*445*900 外部尺寸（宽*深*高） （mm）：530*600*1580 输入功率：198W |
| 19 | 真空泵 品牌：予华SHZ-D(111) | 台 | 1 | 功率：180W 流量：80L/min 扬程：10m 最大真空度：0.098Mpa |
| 20 | 数显恒温水浴锅 品牌：博迅HH.S11-6 | 台 | 1 | 操作室尺寸（mm）：900*170*120 功率：1.5kw 温控范围：RT+5-100℃ 温度误差：±0.1℃ |
| 21 | SS 测定仪 品牌:盛奥华6B-50SS | 台 | 1 | 测定范围：1-200mg/L 准确度：≤±10% 重复性：≤±5% |
| 22 | DST 大肠菌群检测仪 品牌:爱德士Seal er plus | 台 | 1 | 尺 寸 ： 33cm 高 x 35.5cm 宽 x 40.6cm 长 |
| 23 | 便携式溶氧仪 品 牌 :HACH HQ30d | 台 | 1 | 量 程 : 0.05~20.0 mg/L 1~200% 饱和度 分辨率：0.01 mg/L 溶解氧的准确度： 在0.1~8 mg/L 时，为 ± 0.1 mg/L 大于 8.0 mg/L 时，为 ±0.2 mg/L |
| 24 | 电子天平（百分之一） 品牌:民桥SL102M | 台 | 1 | 最大称量：1000g 精度：0.01g 秤盘直径：128 |

- 项目要求说明

- 人员要求

- 投标人自行测算人数，但不得低于以下安排：项目负责人（可同： 技术负责人）1名，财务管理1名，技术员工7人，化验工3名，管道巡检人员2名，脱泥人员1名，电工1名，门卫1名。

- ▲报价要求

1、本项目为总价合同。投标人投标报价时按处理污水总量2646250吨进行报价，合同签订后，在“经开区污水调度工程”投入使用前，无论每日处理污水量低于或高于5000吨，合同总价不变；“经开区污水调度工程”投入运行3个月内，无论每日处理污水量低于或高于9000吨，合同总价不变；若“经开区污水调度工程”投入运行超过3个月的，调度部分污水按中标人投标总报价折算出的单价（即投标总报价/处理污水总量2646250吨）另行签订补充协议；投标人报价时需考虑和承担污水处理量变化的风险。

2、投标人报价包含但不仅限于运维全过程所涉及的服务人员费用、设备维护费用、耗材更换费用、药剂费用、实验室化验分析费、在线监测系统维护费(含维修)、污泥处置费、绿化维护费等一切费用及规费、水电费、管理费、税金、合理利润、招标代理服务费等一切成本及费用。投标人应自行增加系统正常、合法运行及使用所必需但招标文件没有包含的所有部件、版权、专利等一切费用，如果投标人在中标并签署合同后，在供货、安装、调试、培训等工作中出现硬件、软件等的任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人将不再支付任何费用。投标报价为履行合同的最终价格，投标人不得再要求追加任何费用。

- 3、本项目出水监测设备运维和进水监测设备运维须委托有资质的第三方，但此项费用已包含在本次招标范围内，供应商的投标报价须包含该运行维护项的内容，采购人不再另行支付其他费用。

（三）服务要求

1、污水处理厂实行每天24小时值班制度，确保污水处理厂等系统设备每天24小时正常运行和排放污染物达标；中标人需保证污水处理厂等每天24小时都有值班运行人员，并且值班人员需持证上岗。

2、负责设备维修、维护、更换及管理：

（1）供应商应自行前往现场进行踏勘，对目前污水处理厂设备的运行情况及现有设备全面了解，将风险综合考虑进投标报价中，采购人除运维服务费外不再另行支付任何费用。在今后运维过程中没有按相关规定操作、运维不到位及其他一切原因造成的设施损坏，所产生的损失（包括维修、更换费用）不管金额多少全部由中标人承担，并由中标人及时组织维修、更换，若中标人拒不组织维修、更换，采购人可自行组织力量进行维修、更换，维修、更换经费直接在运行管理费用中扣除。

（2）待合同结束后，采购人与中标人组织人员对设备进行排查，排查时发现的设备故障，全部由中标人负责维修或更换，确保设备无故障能正常运行后移交给采购人，采购人方予以支付项目尾款。

3、负责对厂区绿化的日常维护及施肥、构筑物的日常维护、土建维护管理费用(包括土建的小修小补)及进水污水管网及泵站（包含毛田区块泵站和经开区污水调度工程的二级泵站）的日常巡查及管理，产生的费用均考虑到投标报价内。

4、保证污水达标排放，因中标人管理不善造成排污超标的，行政处罚及相应的行政罚款由中标人自行承担（因进水水质超设计进水参数，且中标人采取应急预案中的相应应对措施后引起的出水超标，中标人免于承担责任）。

5、为保障运营管理人员的人身安全及意外保险，应按社会劳动保险的有关规定， 为员工购买养老、工伤、医疗、失业等保险。

6、从事本项目运营管理人员日常作业时，应配置安全作业的工具和使用劳动保护产品。

7、中标人接管污水处理厂后，必须严格执行《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《排污许可管理条例》及国家、地方有关法律法规、标准，及时变更排污许可证，遵守现行颁布的环境管理规章制度及有关政策。

8、中标人应配备充足的运营管理人员，制定岗位生产和安全责任制度，保证污水处理厂及配套环保处理设施不间断运转，保证各项污染物达到相关排放标准要求。对系统设备、设施运行中出现的故障进行及时维修维护，制定《设备维护保养计划》，定期进行维护保养，定期清淤、清渣等。

9、中标人应建立日常工作记录台簿，将每日进行的一切工作活动记录在册，包括开泵、关泵、清渣、投加药剂、定期清理格栅、固废（危废）贮存和处置、维修、清洗在线监测仪探头、交接班时间以及工作内容等。

10、中标人应保证污水处理设备和设施的安全与完整，防止各类事故的发生，如因管理不善造成的经济损失或重大事故，由中标人负全部责任，采购人有权解除合同。

11、中标人应按要求制定或修订突发环境事件应急预案，并组织演练；进水异常时应开展溯源排查，并将结果及时上报给采购人；无条件配合服务范围内的突发环境事件的处置；配合采购人及相关部门做好应急物资管理。

12、中标人应无条件配合采购人实施污水处理厂改造工程，包含且不限于以下内容：为改造工程的施工场地整理和提供便利；采取合理的措施应对改造工程的临时停水；改造工程的运行调试；改造工程的验收和交接投运等。

13、运营管理协议期限到后，中标人应将所有资料无条件移交给采购人，且保证资料的真实与完整。

14、请各投标单位在投标之前自行前往实地进行查勘，详细了解设备、配件等的技术参数、生产厂家、型号等情况及软硬件的兼容性，结合自身综合实力着重考虑中标后维修时能否在市场上获得与原设备匹配的替代设备及配件，以及设备、配件的市场销售和价格情况。

15、供应商需在中标通知书发出之日后15日内，与采购人签订合同，并组织人员与原运维单位进行移交，若供应商未在规定期限内签订合同，视为自动放弃中标资格；若供应商在签订合同后未在采购人规定期限内移交，则视为严重违约，采购人将取消其中标资格并承担其违约责任。

16、在合同期内，现出水执行标准为一级A排放标准，如合同期内需提高排放标准， 提标改造所增加的运维费用另行商议。

- 商务要求

- 售后技术服务要求：

（1）中标人必须提供足够的工作人员。

（2）委托运营维护及管理的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备、软件、配套设施、应急物资、自动站和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料）属采购人所有。未经采购人方同意，中标人不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移；在委托运营及管理期间，中标人有责任保证上述全部资产的完整、安全并处于良好状态。

（3）合同签订后，排污许可证过户至中标人。

2、备品备件及耗材要求：中标人提供满足运行管理服务期限内正常运行所需的备品备件及耗材。

3、运维期限：15个月（2025年4月1日至2026年6月31日）。

4、合同期内，供应商须通过采购人的考核。合同履行期间依据浙江省污染源自动监控信息管理平台在线监测数据、丽水市生态环境局遂昌分局不定期抽查数据及采购人对其运行维护质量进行定期或不定期考核，考核结果不合格的，采购人有权提前终止合同。

5、付款方式：

（1）本项目分六次进行付款：项目合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同总价的40%作为预付款；剩余款项按季度分五次进行结算，即每季度开始第一月，结算上一季度运维管理费（扣除合同总额8%的预付款）。

供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购合同可不适用前述规定。

采购人在向供应商支付预付款之前，有权要求供应商提供与预付款金额相对应的担保措施，担保措施可以是银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。

（3）需丽水市环境生态局遂昌分局对污水厂运行相关指标进行确认，合格后支付。如出现日均值超标的，扣除当日运营费用的2倍。

（4）合同款支付须成交供应商开具正式发票，采购人在成交供应商开具发票后7个工作日内支付。

- 其他要求

1、本项目接入光伏发电系统，光伏电费由中标人按浙江省供电公司拟定的电费价格支付给光伏产权所有人。

2、原运维单位与国网（丽水）综合能源有限公司签订的风机节能改造合同，本次招标项目的中标人须继续履行该合同条约，根据合同约定每月向国网（丽水）综合能源有限公司支付节能服务费7365元。合同截止时间为2025年4月底。

3、毛田区块的污水加压泵的运行维护包含在本次招标范围内，供应商的投标报价须包含该运行维护项的内容，采购人不在另行支付其他费用。经开区污水调度工程的二级泵站运行费用，根据投运情况另行补充协议约定。

4、中标人如不继续聘用原有工作人员，应预留3个月的过渡期，以便相关工作的交接。

5、合同期结束时，采购人委托第三方进行项目的绩效评估，中标人应无条件配合。

- 评标办法

评标办法前附表

| 序号 | 评分类型 | 评标标准 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业荣誉 | 根据投标人获得污水处理或污水治理或污水运维相关奖项情况进行打分：省级及以上政府部门颁发的每个得2分；市级政府部门颁发的表彰荣誉的每个得1分；县级政府部门颁发的表彰荣誉的每个得0.5分，最高得2分。 注：须提供表彰文件或表彰证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 | 2分 | 客观分 |
| 2 | 类似业绩 | 投标人自2021年1月1日起（以合同签订时间为准）至投标截止时间止，具有污水处理厂运维项目业绩的，每提供一个得0.5分，最高得1分。 注：须提供合同原件扫描件并加盖公章，否则不得分。 | 1分 | 客观分 |
| 3 | 人员配置情况 | 项目负责人： - 具有环保类高级及以上工程师职称证书的得2分，工程师职称证书的得1分，其他不得分。 - 同时具有注册环保工程师或注册给排水工程师职称证书的得1分。 注：须提供人员相关证书及开标截止时间前三个月任意一个月投标人为其缴纳的社保证明材料并加盖公章，否则不得分。 | 3分 | 客观分 |
|  |  | 项目组成员（项目负责人除外）： 根据拟派项目组成员配置情况进行综合打分，包括人员数量、专业技能、工作经验、岗位设置及分工等： 1.人员数量（0-1分）； - 2.专业技能（0-2分）； 3.工作经验（0-1分）； 4.岗位设置及分工（0-1分）。 注：须提供人员学历证书、职称证书等相关证明材料及开标截止时间前三个月任意一个月投标人为其缴纳的社保证明材料并加盖公章，否则不得分。 | 5分 | 主观分 |
| 4 | 需求的理解及分析 | 根据投标人对本项目运行维护工作背景、现状以及对本项目工作目的、工作任务、工作内容的理解是否清晰，由评审专家进行综合打分：内容阐述全面完整，能充分了解项目现状及目标需求，问题分析准确、归纳总结到位的得3.1-5.0分；基本了解项目现状及目标需求，问题分析及归纳情况一般的得1.1-3.0分；内容与项目实际情况符合度差、阐述粗略、分析差、缺陷较多的得0-1.0分；未提供相关阐述或不符合项目需求的不得分。 | 5分 | 主观分 |
| 5 | 重难点分析及解决措施 | 投标人结合自身工作经验，针对污水处理及运维管理的重难点问题进行技术分析，并提出对应解决措施，由评审专家进行综合打分：内容阐述全面完整，分析准确到位，措施针对性强的得3.1-5分；技术分析及措施一般的得1.1-3.0分；内容与项目实际情况符合度差、阐述粗略、分析差、缺陷较多的得0-1.0分；未提供相关阐述或不符合项目需求的不得分。 | 5分 | 主观分 |
| 6 | 运维管理方案 | 根据投标人运维管理方案的全面性、合理性、可操作性，由评审专家进行综合打分，包括污水处理设施设备的管理措施，工作思路及方法以及关键节点及工作重点的控制措施等：内容阐述全面完整，满足项目需求的得4.1-6.0分；内容阐述较全面完整，基本满足项目需求的得2.1-4.0分；内容与项目实际情况符合度差、阐述粗略、缺陷较多的得0-2.0分；未提供相关阐述或不符合项目需求的不得分。 | 6分 | 主观分 |
|  |  | 根据投标人运维工作制度的全面性、合理性、可操作性，由评审专家进行综合打分，包括项目管理制度、工艺运行管理、人员管理、教育培训、考核办法等：内容阐述全面完整，满足项目需求的得4.1-6.0分；内容阐述较全面完整，基本满足项目需求的得2.1-4.0分；内容与项目实际情况符合度差、阐述粗略、缺陷较多的得0-2.0分；未提供相关阐述或不符合项目需求的不得分。 | 6分 | 主观分 |
|  |  | - 根据投标人管理台账的全面性、合理性、可操作性，由评审专家进行综合打分，包括巡查巡检报告、水质数据报表、故障维修记录以及各类管理台账等：内容阐述全面完整，满足项目需求的得4.1-6.0分；内容阐述较全面完整，基本满足项目需求的得2.1-4.0分；内容与项目实际情况符合度差、阐述粗略、缺陷较多的得0-2.0分；未提供相关阐述或不符合项目需求的不得分。 | 6分 | 主观分 |
|  |  | - 根据投标人管道巡查方案的全面性、合理性、可操作性，由评审专家进行综合打分，包括备机、备件、耗材的采购、存放、使用等：内容阐述全面完整，满足项目需求的得4.1-6.0分；内容阐述较全面完整，基本满足项目需求的得2.1-4.0分；内容与项目实际情况符合度差、阐述粗略、缺陷较多的得0-2.0分；未提供相关阐述或不符合项目需求的不得分。 | 6分 | 主观分 |
|  |  | - 根据投标人备品备件储备及管理方案的全面性、合理性、可操作性，由评审专家进行综合打分，包括备机、备件、耗材的采购、存放、使用等：内容阐述全面完整，满足项目需求的得4.1-6.0分；内容阐述较全面完整，基本满足项目需求的得2.1-4.0分；内容与项目实际情况符合度差、阐述粗略、缺陷较多的得0-2.0分；未提供相关阐述或不符合项目需求的不得分。 | 6分 | 主观分 |
| 7 | 水质管理方案 | - 根据投标人水质管理方案的全面性、合理性、可行性，由评审专家进行综合打分：内容阐述全面完整，满足项目需求的得3.1-5.0分；内容阐述较全面完整，基本满足项目需求的得1.1-3.0分；内容与项目实际情况符合度差、阐述粗略、缺陷较多的得0-1.0分；未提供相关阐述或不符合项目需求的不得分。 | 5分 | 主观分 |
| 8 | 智能化运维管理 | - 根据投标人智能化运维管理方案的全面性、先进性，由评审专家进行综合打分，包括智能化运维管理系统、智能化管理措施等：内容阐述全面完整，具有智能化运维管理系统的得2.1-3.0分；内容阐述较全面完整，具备部分智能化管理措施的得1.1-2.0分；阐述粗略，不具备智能化管理措施的得0-1.0分；未提供相关阐述或不符合项目需求的不得分。 | 3分 | 主观分 |
| 9 | 污泥处置方案 | 根据投标人提供的的污泥运输处置方案的全面性、针对性、安全性、规范性等，由评审专家进行综合打分：内容阐述全面完整，满足项目需求的得2.1-3.0分；内容阐述较全面完整，基本满足项目需求的得1.1-2.0分；内容与项目实际情况符合度差、阐述粗略、缺陷较多的得0-1.0分；未提供相关阐述或不符合项目需求的不得分。 | 3分 | 主观分 |
| 10 | 质量控制措施 | 根据投标人提供的质量控制措施及技术保障措施的全面性、合理性、可行性，由评审专家进行综合打分：内容阐述全面完整，措施有效可行，满足项目需求的得3.1-5.0分；内容阐述较全面完整，措施比较可行，基本满足项目需求的得1.1-3.0分；内容与项目实际情况符合度差、阐述粗略、缺陷较多的得0-1.0分；未提供相关阐述或不符合项目需求的不得分。 | 5分 | 主观分 |
| 11 | 安全保障措施 | 根据投标人对运维过程的安全保证措施的全面性、合理性、可行性，由评审专家进行综合打分：内容阐述全面完整，满足项目需求的得3.1-5.0分；内容阐述较全面完整，基本满足项目需求的得1.1-3.0分；内容与项目实际情况符合度差、阐述粗略、缺陷较多的得0-1.0分；未提供相关阐述或不符合项目需求的不得分。 | 5分 | 主观分 |
| 12 | 应急方案 | 根据投标人应急方案的全面性、合理性、可操作性，由评审专家进行综合打分，包括停水停电情况处理、设备故障应急处理、水质超标紧急处理、有限空间作业等：内容阐述全面完整，满足项目需求的得3.1-5.0分；内容阐述较全面完整，基本满足项目需求的得1.1-3.0分；内容与项目实际情况符合度差、阐述粗略、缺陷较多的得0-1.0分；未提供相关阐述或不符合项目需求的不得分。 | 5分 | 主观分 |
| 13 | 项目移交审核、验收方案 | 根据投标人提供项目移交审核、验收方案的全面性、合理性、可操作性，由评审专家进行综合打分：内容阐述全面完整，满足项目需求的得3.1-5.0分；内容阐述较全面完整，基本满足项目需求的得1.1-3.0分；内容与项目实际情况符合度差、阐述粗略、缺陷较多的得0-1.0分；未提供相关阐述或不符合项目需求的不得分。 | 5分 | 主观分 |
| 14 | 合理化建议及优惠承诺 | 根据投标人对本项目的合理化建议和其他优惠承诺进行打分，对采购人有实际价值、有重要的实质性的意义的每有1条得1分，最高得3分。 | 3分 | 主观分 |
| 15 | 报价分 | 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*15］的计算公式计算。 ☑对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 | 15分 | 客观分 |

备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2. 评标标准：见评标办法前附表。

三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1报价文件中开标一览表（报价表）内容与报价明细表相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准（政采云系统开启报价若与报价文件不一致以报价文件为准）；

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。（本项目不适用）

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。投标人如有下列情形之一的，其投标将被拒绝，投标文件无效：

4.2.1不同投标人IP地址相同的，投标人未作合理说明，或理由不充分的，作无效响应处理；

4.2.2不同投标人MAC、设备硬件信息相同的，作无效响应处理，经核实存在串围标情形的，由财政部门按规定处理。

4.2.3投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.4投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.5采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.6评审委员会评定有实质上“▲”条款的负偏离的。

4.2.7投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.8投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.9投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

4.2.10投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4.2.11招标文件中未要求，但投标人给予赠品、回扣或与采购无关的其他商品、服务的。

4.2.12投标报价存在漏项或报价数量少于采购要求的。

4.2.13报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

4.2.14投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.15投标人提供虚假材料投标的；

4.2.16投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.17投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.18投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.19《中小企业声明函》填写企业类型错误或者未填写企业类型的（本条针对专门面向中小企业项目）；

4.2.20参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效：（1）上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）人的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）人的电子印章的；（2）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致，且无法合理解释的；（3）不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致，且无法合理解释的；

4.2.21法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

- 拟签订的合同文本

合同编号：

政府采购合同参考范本

（服务类）

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

采购人：                          （以下简称甲方）

中标人：                          （以下简称乙方）

年    月    日， 浙江遂昌经济开发区管理委员会 以 公开招标 对 遂昌县第二污水处理厂2025-2026年度代管运维服务项目 进行了采购。经 评审委员会 评定， （中标或者成交供应商名称） 为该项目中标或者成交供应商。现于中标或者成交通知书发出之日起    个工作日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经 浙江遂昌经济开发区管理委员会  (以下简称：甲方)和   （中或者成交标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.2 中标或者成交通知书；

1.3 投标或者响应文件（含澄清或者说明文件）；

1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；

1.5 其他相关采购文件。

- 服务内容和范围

2.1 污水处理厂实行每天24小时值班制度，确保污水处理厂等系统设备每天24小时正常运行和排放污水达标；乙方需保证污水处理厂等每天24小时都有值班运行人员，并且值班人员需持证上岗。

2.2 负责设备维修、维护、更换及管理：

(1)甲方除运维服务费外不再另行支付任何费用。在今后运维过程中没有按相关规定操作、运维不到位及其他一切原因造成的设施损坏，所产生的损失(包括维修、更换费用)不管金额多少全部由乙方承担，并由乙方及时组织维修、更换，若乙方拒不组织维修、更换，甲方可自行组织力量进行维修、更换，维修、更换经费直接在运行管理费用中扣除。

(2)待合同结束后，甲方与乙方组织人员对设备进行排查，排查时发现的设备故障，全部由乙方负责维修或更换，确保设备无故障能正常运行后移交给甲方，甲方予以支付项目尾款。

2.3 负责对厂区绿化的日常维护及施肥、构筑物的日常维护、土建维护管理费用(包括土建的小修小补)及进水污水管网及泵站（包含毛田区块泵站和经开区污水调度工程的二级泵站）的日常巡查及管理，产生的费用均包含在合同价款中。

2.4 保证污水达标排放，因乙方管理不善造成排污超标的，行政处罚及相应的行政罚款由中标人自行承担(因进水水质超设计进水参数，且乙方采取应急预案中的相应应对措施后引起的出水超标，乙方免于承担责任)。

2.5 为保障运营管理人员的人身安全及意外保险，乙方应按社会劳动保险的有关规定，为员工购买养老、工伤、医疗、失业等保险。

2.6 从事本项目运营管理人员日常作业时，乙方应配置安全作业的工具和使用劳动保护产品。

2.7 乙方接管污水处理厂后，必须严格执行《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《排污许可管理条例》及国家、地方有关法律法规、标准，及时变更排污许可证，遵守现行颁布的环境管理规章制度及有关政策。

2.8 乙方应配备充足的运营管理人员，制定岗位生产和安全责任制度，保证污水处理厂及配套环保处理设施不间断运转，保证各项污染物达到相关排放标准要求。对系统设备、设施运行中出现的故障进行及时维修维护，制定《设备维护保养计划》,定期进行维护保养，定期清淤、清渣等。

2.9 乙方应建立日常工作记录台簿，将每日进行的一切工作活动记录在册，包括开泵、关泵、清渣、投加药剂、定期清理格栅、固废（危废）贮存和处置、维修、清洗在线监测仪探头、交接班时间以及工作内容等。

2.10 乙方应保证污水处理设备和设施的安全与完整，防止各类事故的发生，如因管理不善造成的经济损失或重大事故，由乙方负全部责任，甲方有权解除合同 。

- 2.11 乙方应按要求制定或修订突发环境事件应急预案，并组织演练；进水异常时应开展溯源排查，并将结果及时上报给甲方；无条件配合服务范围内的突发环境事件的处置；配合甲方及相关部门做好应急物资管理。

2.12乙方应无条件配合甲方实施污水处理厂改造工程，包含且不限于以下内容：为改造工程的施工场地整理和提供便利；采取合理的措施应对改造工程的临时停水；改造工程的运行调试；改造工程的验收和交接投运等。

2.13 合同到期或终止时，在交接前乙方必须确保污水处理厂设备设施正常运行、出水达标排放。且应将所有资料无条件移交给甲方，且保证资料的真实与完整

2.14 乙方应做好上游排污企业和相关污水管网排摸，发现企业超标排污或偷排污水，及时向市生态环境局遂昌分局和相关单位报告。

2.15 委托运营维护及管理的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备、软件、配套设施、自动站和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料）属甲方所有。未经甲方同意，乙方不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移；在委托运营及管理期间，乙方有责任保证上述全部资产的完整、安全并处于良好状态。

2.16 乙方提供满足运行管理期限内正常运行所需的备品备件及耗材。

2.17 如因乙方管理不善造成的经济损失、重大事故或不良社会影响等问题的，乙方应主动积极消除影响，并承担所有相关责任及损失，且甲方保留追溯相关责任的权利。

- 合同总价款

3.1 本合同总价款：             （大写）（¥：            ）（小写）。

- 3.2 本项目采用总价合同一次性包干。合同签订后，在“经开区污水调度工程”投入使用前，无论每日处理污水量低于或高于5000吨，合同总价不变；“经开区污水调度工程”投入运行3个月内，无论每日处理污水量低于或高于9000吨，合同总价不变，若投入运行超过3个月的，调度部分污水按中标人报价的单价另行签订补充协议。

3.3 本合同总价款包含但不仅限于运维全过程所涉及的服务人员费用、设备维护费用、耗材更换费用、药剂费用、实验室化验分析费、在线监测系统维护费(含维修)、污泥处置费、绿化维护费等一切费用及规费、水电费、管理费、税金、合理利润、招标代理服务费等一切成本及费用。乙方应自行增加系统正常、合法运行及使用所必需但招标文件没有包含的所有部件、版权、专利等一切费用，如果乙方在中标并签署合同后，在供货、安装、调试、培训等工作中出现硬件、软件等的任何遗漏，均由乙方免费提供，甲方将不再支付任何费用。投标报价为履行合同的最终价格，乙方不得再要求追加任何费用。

3.4 本项目出水监测设备运维和进水监测设备运维须委托有资质的第三方，但此项费用已包含在本次招标范围内，甲方不再另行支付其他费用。

- 付款方式

4.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

4.2 付款方式：

4.2.1 本项目分六次进行付款，项目合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同总价的40%作为预付款；剩余款项按季度分五次进行结算，即每季度开始第一月，结算上一季度运维管理费（扣除合同总额8%的预付款）。

乙方确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购合同可不适用前述规定。

甲方在向乙方支付预付款之前，有权要求乙方提供与预付款金额相对应的担保措施，担保措施可以是银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。

4.2.2 需丽水市环境生态局遂昌分局对污水厂运行相关指标进行确认，合格后支付。如出现日均值超标的，扣除当日运营费用的2倍。

4.2.3 合同款支付须成交供应商开具正式发票，采购人在成交供应商开具发票后7个工作日内支付。

- 服务期限

15个月，2025 年 4 月 1 日至2026 年 6 月 31 日止。

- 甲乙双方的权利和义务

6.1 本项目污泥处理事宜由甲方负责协调，乙方应积极配合并承担费用。

- 6.2 合同期结束时，甲方委托第三方进行项目的绩效评估，乙方应无条件配合。

6.3 乙方应按照本项目采购要求执行。

6.4 在乙方正式运行前，甲方应按照本合同条款组织污水处理厂移交，在移交过程中相关事宜由甲方负贵协调，乙方积极配合。

6.5 如果进入污水处理厂的废水水量、水质超过本项目设计规定范围，乙方及时查找原因，甲方积极配合，并进行有效的控制。

6.6 乙方应积极配合处理经甲方协调同意的特殊项目的废水，产生的处理费用，由乙方与纳入方另行合同约定。

6.7如有其他规定区域废水纳入，需确保达到国家标准与地方环境保护主管部门要求，除提升泵站电费及维护外，废水处理费用暂定按遂昌县富春紫光污水处理厂处理达到一级A标时的处理费1.65 元/吨支付给乙方，如有必要，根据运行情况，经双方协商后另行补充协议支付。

- 信息和保密

7.1 乙方应准确系统地建立项目和服务过程中的文档和记录，其形式和详细程度应符合其专业水平，并允许甲方在项目执行过程中进行检查和复印。

7.2 对于一方向另一方提供的信息和资料。另一方须以合理和合适的方式或按照适用的专业标准保密这些资料。未经提供书面同意，另一方不得将这些资料通过任何方式透露给第三方。但甲方合理使用获得的本项目成果则不在此列。

7.3 甲方向乙方提供的报告、图纸、资料室、档案均属于甲方的财产，当项目完成或终止后，应甲方要求，乙方须归还这些报告、图纸、资料和档案（包括拷贝） 。

7.4 本项目形成的资料(包括知识产权)归甲方所有，乙方不得用于本合同之外的用途，不得通过任何方式透露给第三方。

- 知识产权

乙方应保证所提供的服务数据或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

- 技术服务

技术服务要求：出水执行标准为一级A排放标准。

- 质量保证及后续服务

10.1 乙方应按采购文件规定向甲方提供服务。

10.2 乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理 ：

(1)重做：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方合议定价。

(3)解除合同。

10.3 委托运维期间，乙方应提供7×24小时全天候服务。

10.4 在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

- 违约处理

11.1 甲乙双方应当履行合同约定的义务，如有违反，须承担相应的违约责任。

11.2 未经甲方同意，乙方不得在任何时期擅自更换投标文件中规定的项目负责人和技术负责人，同时必须确保项目技术人员的数量和水平与投标文件一致，否则甲方有权放弃或终止合同。

11.3 若乙方违反保密协议的约定，将保密资料用于其它用途，或以任何方式泄露给第三方，则乙方按保密协议的相关规定向甲方支付违约金，并赔偿甲方的全部损失。

11.4 如一方认为另一方无正当理由而未正确或未完全履行义务时，可向对方发出书面违约通知。若发出通知的一方在10天内没有收到对方实质性改进意见和实施措施，则有权解除合同。

11.5 因甲方原因造成设施停运或水质不达标的，由甲方承担相应责任。因乙方原因造成水质不达标的由乙方承担相应责任；若污水厂进水水质、水量不符合设计进水要求造成的水质不达标，则免除乙方责任，但乙方有义务做好应急措施，应尽量避免出水不达标的风险。

- 不可抗力

12.1 不可抗力事故系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果无法避免和无法克服的事故。

12.2 签约双方任一方由于不可抗力事故的影响而不能执行合同时，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

- 争议及仲裁

13.1 在本合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决。双方不愿协商、调解解决或者协商、调解不成的通过以下 ⑴ 途径解决：

⑴向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

⑵向 丽水 仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

13.2在诉讼或仲裁期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，本合同其他部分应继续执行。

- 合同生效

14.1 本合同一式 陆 份，甲、乙双方各执贰份，监督机构和主管部门备案各一份。

14.2 本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后立即生效。

- 合同修改

15.1 合同履行期内甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经双方共同协商，订立补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。

15.2 当事人一方要求变更或解除合同时，应当提前30天通知对方，因变更或解除合同使一方遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方负责赔偿。变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。

- 其他

16.1 本项目接入光伏发电系统，光伏电费由乙方按浙江省供电公司拟定的电费价格支付给光伏产权所有人。

16.2 运维单位与国网（丽水）综合能源有限公司签订的风机节能改造合同，乙方须继续履行该合同条约，根据合同约定每月向国网（丽水）综合能源有限公司支付节能服务费7365元。合同截止时间为2025年4月底。

16.3 毛田区块的污水加压泵的运行维护包含在本次招标范围内，乙方须包含该运行维护项的内容，甲方不在另行支付其他费用。经开区污水调度工程的二级泵站运行费用，根据投运情况另行补充协议约定。

16.4 未经过甲方的书面同意，乙方不得转让其应履行的合同项下的义务，和将部分合同项下的义务分包给其他单位完成。

16.5  乙方不得参与可能与合同规定的与甲方的利益相冲突的任何活动。

16.6 乙方人员在甲方场地工作时，应遵守甲方相关规章、制度。

16.7 本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或传真的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

16.8 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

| 甲方（盖单位章）： | 乙方（盖单位章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人（签字或盖章）： | 法定代表人（签字或盖章）： |
| 授权代表（签字或盖章）： | 授权代表（签字或盖章）： |
| 地 址： | 地 址： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 签订时间： 年 月 日 | 签订时间： 年 月 日 |

注：本合同仅作示范文本，具体以双方签定的正式合同为准，合同内容不得违背本招标文件实质性要求。

- 应提交的有关格式范例

## 一  资格审查文件格式

1.资格审查文件封面格式

响应文件

| 响应文件名称： | 资格审查文件 |
| --- | --- |
| 项 目 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 供应商全称（盖章）： |  |
| 供应商地址： |  |
| 年 月 日 |  |

2.资格审查文件目录

（格式自行设计）

▲3.公司有效营业执照电子文档

内容要求：

提供有效的营业执照电子文档并加盖电子公章。

▲4.法定代表人资格证明书或授权委托书

4.1 法定代表人资格证书

单位名称：

地址：

姓名：	          性别：        	年龄：           	职务：

系	  （供应商名称）     的法定代表人。为参加就贵方组织的有关（采购项目名称）（项目编号：	     ）项目的投标活动，签署并全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

特此证明。

投标人盖章（电子章）：

日      期：

▲本“法定代表人资格证明书”需附法定代表人身份证件扫描件，如扫描件不清晰或错误的， 后果由供应商承担。

法定代表人身份证正、反面电子文档：

| 正面： | 反面： |
| --- | --- |

4.2 授权委托书

浙江遂昌经济开发区管理委员会、（代理公司名称）：

我 法定代表人（负责人）系 （供应商全称） 的法定代表人（或负责人），现授权委托本单位在职职工   （姓名）  以我方的名义参加就贵方组织的   （项目名称）（项目编号） 的招标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的招标、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或盖章事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知送达贵方以前，本授权委托书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

投标人盖章（电子章）：

日      期：

注：1.供应商为法人企业的，其负责人为其法定代表人；供应商为其他组织的，其负责人为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.委托人为上述条款中的负责人；若是负责人参会的，不需要提供此授权委托书。

3.本“授权委托书”需附负责人和委托代理人身份证扫描件，如扫描件不清晰或错误的，后果由供应商自行承担。

4.上述格式中的“法定代表人签字或盖章”，供应商无法通过电子签章实现的，可以采用下载纸质签字完成后再扫描上传政采云平台电子投标工具。

法定代表人身份证正、反面电子文档：

| 正面： | 反面： |
| --- | --- |

委托代理人身份证正、反面电子文档：

| 正面： | 反面： |
| --- | --- |

▲5.符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

浙江遂昌经济开发区管理委员会、（代理公司名称）：

我方参与遂昌县第二污水处理厂2025-2026年度代管运维服务项目（项目编号：SCYH【2025】020-公07）政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人盖章（电子章）：

日      期：

▲6.资格声明

资格声明

浙江遂昌经济开发区管理委员会、（代理公司名称）：

(供应商全称)  系中华人民共和国合法企业，经营地址                。

我(负责人名字)系    (供应商名称)       的负责人，我方愿意参加贵方组织的    遂昌县第二污水处理厂2025-2026年度代管运维服务项目（项目编号：SCYH【2025】020-公07）的投标。为便于贵方公正、择优地确定成交人以及投标产品和服务，我方就本次投标有关事项证明如下：

（一）名称及概况：

1．企业名称：________________________________________________

银行开户名称：________________________________________________

开户银行：_________________________________________________

账    号：________________________________________________

企业详细地址：________________________________________________

传    真： ________________________________________________

电    话： ________________________________________________

2．负责人姓名：___________________________________________

3．项目联系人：姓名__________职务：______电话______手机______

4．注册地址：________________________________________________

5．注册资金：________________________________________________

自有资金：______________________________________________________

企业人数：_______人

6．企业性质：_______

7．主要经营地点：________________________________________________

如有派出机构，请列出名称及详细通讯地址如下：________________

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人盖章（电子章）：

日      期：

▲7.无重大违法记录声明书

无重大违法记录声明书

浙江遂昌经济开发区管理委员会、（代理公司名称）：

我方参与的遂昌县第二污水处理厂2025-2026年度代管运维服务项目（项目编号：SCYH【2025】020-公07）的投标活动，我方郑重声明，我方参加本项目投标活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人盖章（电子章）：

日      期：

## 二  商务技术文件格式

1.资信商务技术文件封面格式

响应文件

| 响应文件名称： | 商务技术文件 |
| --- | --- |
| 项 目 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 供应商全称（盖章）： |  |
| 供应商地址： |  |
| 年 月 日 |  |

2.商务技术文件目录

（格式自行设计）

- 投标声明书

浙江遂昌经济开发区管理委员会、（代理公司名称）：

(投标人全称)系中华人民共和国合法企业，经营地址         。

我   (法定代表人或负责人名字)  系    (投标人名称)       的负责人，我方愿意参加贵方组织的 遂昌县第二污水处理厂2025-2026年度代管运维服务项目（项目编号：SCYH【2025】020-公07）的投标。为便于贵方公正、择优地确定中标人以及投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3.提供投标人须知规定的全部投标文件，包括：

①电子投标文件；

②备份投标文件（注：是否提交由投标人自行决定，如不提交，本条可删除）。

4.如果我方中标，将派出  （姓名及身份证号码），作为本项目与采购人联系的项目实施负责人，联系手机号码：             。在项目实施过程中，并承诺项目实施负责人不更换，若确需要更换的，书面征得采购人同意后才准予更换。

5.我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

6.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

7.我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改文件（如有）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

8.我方不是采购人的附属机构，并未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务。

9.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（三）与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

10.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

11.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本次投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人盖章（电子章）：

日      期：

注：按照本声明书要求填。

- 投标人参标申请表

| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  | 投标人名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 投标人地址 |  |
| 注册日期 |  |  |  |  |  | 注册资金 |  |
| 投标人网址 |  |  |  |  |  | E-mail |  |
| 负责人 |  |  |  | 联系电话： |  |  | 手机： |
| 联系人 |  |  |  | 联系电话： |  |  | 手机： |
| 主营项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 兼营项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本单位申请参加下列采购项目的投标： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目编号 |  |  |  | 项目名称 |  | 是否申请参加 |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |

投标人盖章（电子章）：

日      期：

- 政府采购供应商廉洁自律承诺书

浙江遂昌经济开发区管理委员会、（代理公司名称）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报县财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人盖章（电子章）：

日      期：

注：按本格式和要求提供。

- 商务响应表

商务响应表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 类别 | 采购文件要求 | 投标人承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 | …… | …… | …… | …… |

- 注：

- 投标人根据采购文件第三章内容填写并作出相应承诺。如未填写或漏项，视为响应招标文件要求。此表可在不改变格式的情况下可自行制作。

- 备注栏填正偏离、负偏离或无偏离。

投标人盖章（电子章）：

日      期：

- 评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）

## 三  报价文件格式

1.报价文件封面格式

响应文件

| 响应文件名称： | 报价文件 |
| --- | --- |
| 项 目 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 供应商全称（盖章）： |  |
| 供应商地址： |  |
| 年 月 日 |  |

2.开标一览表格式

开标一览表（报价表）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 采购内容 | 服务期限 | 总报价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 遂昌县第二污水处理厂2025-2026年度代管运维服务项目 | 15个月 | 大写： 小写：¥ |

注：

1.投标总报价应包含但不仅限于运维全过程所涉及的服务人员费用、设备维护费用、耗材更换费用、药剂费用、实验室化验分析费、在线监测系统维护费(含维修)、污泥处置费、绿化维护费等一切费用及规费、水电费、管理费、税金、合理利润、招标代理服务费等一切成本及费用。投标人应自行增加系统正常、合法运行及使用所必需但招标文件没有包含的所有部件、版权、专利等一切费用，如果投标人在中标并签署合同后，在供货、安装、调试、培训等工作中出现硬件、软件等的任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人将不再支付任何费用。投标报价为履行合同的最终价格，投标人不得再要求追加任何费用。

2.如果不提供详细分项报价，其报价文件不进入评定，报价得分为0，且不得推荐为中标候选人。

3.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或由负责人或授权代表签字或盖章，否则其报价文件不进入评定，报价得分为0，且不得推荐为中标候选人。

投标人盖章（电子章）：

日      期：

3.报价明细表格式

报价明细表

（格式仅供参考，可以根据实际情况自行设计）

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 项目内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 药剂费用 |  |  |  |  |
| 2 | 水费 |  |  |  |  |
| 3 | 电费 |  |  |  |  |
| 4 | 设备维护费用 |  |  |  |  |
| 5 | 服务人员费用 |  |  |  |  |
| 6 | …… |  |  |  |  |
| 7 | 税费 |  |  |  |  |
| 8 | 总报价：（大写） 元（¥ ） |  |  |  |  |

注：

1、投标总报价应包含但不仅限于运维全过程所涉及的服务人员费用、设备维护费用、耗材更换费用、药剂费用、实验室化验分析费、在线监测系统维护费(含维修)、污泥处置费、绿化维护费等一切费用及规费、水电费、管理费、税金、合理利润、招标代理服务费等一切成本及费用。投标人应自行增加系统正常、合法运行及使用所必需但招标文件没有包含的所有部件、版权、专利等一切费用，如果投标人在中标并签署合同后，在供货、安装、调试、培训等工作中出现硬件、软件等的任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人将不再支付任何费用。投标报价为履行合同的最终价格，投标人不得再要求追加任何费用。

2、《分项报价表》必须与《开标一览表》报价相同。

3、▲所有单项报价均不得为0，否则作无效标处理。

4、本表所列项目内容为参考内容，投标人可根据项目实际需要按实填写。

投标人盖章（电子章）：

日      期：

4.中小企业声明函（如有）

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的  （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于其他未列明行业（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为        万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业三选一）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为        万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业三选一）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人盖章（电子章）：

日      期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.投标人应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》，对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3.如中标，将在中标公告中将此中小企业声明函予以公示，接受社会监督。

附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加  （采购人）  单位的 遂昌县第二污水处理厂2025-2026年度代管运维服务项目 采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人盖章（电子章）：

日      期：

监狱企业证明

注：须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否 公告期限：

采购结果公告：是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：政府采购活动现场确认声明书

（采购代理机构名称）：

本人     经由   （公司名称）      法定代表人（负责人）       ，合法授权参加遂昌县第二污水处理厂2025-2026年度代管运维服务项目（项目编号：SCYH【2025】020-公07）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系         ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系  □与（供应商名称）     之间存在下列利害关系        ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现                      和                  供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（投标人代表签名）：

年   月   日

注：1.投标人认为有利害关系和需要回避的人员，应提供相关证明材料，与本声明书一同提交。由采购代理机构和财政监督部门负责询问核查；

2.该声明书在投标文件解密后30分钟内以邮件方式发送至邮箱846824067@qq.com。