招   标  文  件

| 项目编号： | 浙亿云采2024-087号 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 云和县浮云社区、青阳门社区老旧小区改造工程--数字化平台建设项目 |
| 采 购 人： | 云和县人民政府浮云街道办事处 |
| 采购代理机构： | 浙江亿丰工程管理有限公司 |
| 地 址： | 云和县白龙山街道新建南路544号 |
| 2024年9月 |  |

目  录

目  录	1

第一章  招标公告	1

第二章  采购清单及技术参数要求	4

第三章  投标人须知	58

一    总则	60

二    招标文件	63

三    投标文件	64

四    投标文件的编制	64

五    投标文件的提交	65

六    开标、资格审查、评标	66

七    投标无效的情形	69

八    中标和合同	70

九    其他事项	71

第四章  合同格式	72

第五章  投标文件格式	78

一  资格审查文件格式	78

二  资信商务及技术文件格式	83

三  报价文件格式	94

第六章  评标办法和评审标准	101

一    总则	55

二    评审一般规定	55

三    评审内容及标准	55

第一章  招标公告

项目概况：

云和县浮云社区、青阳门社区老旧小区改造工程--数字化平台建设项目的潜在供应商应在浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn），丽水市公共资源交易网（http://lssggzy.lishui.gov.cn/lsweb/ ）采购公告附件中自行获取采购文件，并于2024年9月26日14:30（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：浙亿云采2024-087号

项目名称：云和县浮云社区、青阳门社区老旧小区改造工程--数字化平台建设项目

采购方式：公开招标

采购需求：见招标文件第二章

| 标项 | 采购内容 | 数量 | 单位 | ▲最高限价 | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 云和县浮云社区、青阳门社区老旧小区改造工程--数字化平台建设项目 | 1 | 项 | 313.08万元 | 见招标文件第二章 |  |

合同履行期限：见招标文件第二章

联合体投标：☑接受   □不接受

二、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3. 本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1. 时间：发布公告之日至2024年09月26日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2. 地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn），丽水市公共资源交易网（http://http://lssggzy.lishui.gov.cn/lsweb/ ）公告附件。

3. 方式：自行下载获取

⑴获取流程：浙江政府采购网—用户入驻/登录—用户登录—项目采购—获取招标文件管理；

⑵未在浙江省政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）注册成为正式供应商的，请注册完成审核成功后方可登录获取，注册流程见网址：zfcg.czt.zj.gov.cn/register/2017-07-24/6728.html?_=2020-03-09%2006:00:22，注册咨询电话：400-881-7190；

⑶在浙江政府采购网采购公告附件中以“游客”身份（或丽水市公共资源交易网）获取的招标文件在仅供阅览；潜在供应商未按上述第⑴条方式获取招标文件的不得对招标文件提起质疑投诉；

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 提交投标文件截止时间：2024年09月26日14:30（北京时间）

2. 投标地点（网址）：

⑴ 电子加密投标文件：在“政府采购云平台”上传提交，“电子加密投标文件”成功上传提交后，投标人自行打印投标文件接收回执；

⑵备份投标文件：投标人自行确定是否提交；若提交请将备份投标文件以电子邮件的形式发送至（2081948186@qq.com），备份投标文件在“电子加密投标文件”在线解密失败后启用，否则不予以启用；未在规定时间内发送备份投标文件造成的响应无效或失败由供应商自行承当。

3. 开标时间：2024年09月26日 14:30（北京时间）

4. 开标地点（网址）：浙江政府采购网—用户入驻/登录—用户登录—项目采购—开标评标—进入开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2. 其他事项：本项目全程电子招投标，相关的操作规程务必关注《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）

七、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名  称：云和县人民政府浮云街道办事处

地  址：云和县人民路16号

项目联系人（询问）：王女士     项目联系方式（询问）：0578-5520160

质疑联系人：代先生             质疑联系方式：13754265590

2. 采购代理机构信息

名  称： 浙江亿丰工程管理有限公司

地  址：云和县白龙山街道新建南路544号

项目联系人（询问）：练先生    项目联系方式（询问）：13957041505

质疑联系人：陈女士            质疑联系方式：0578-5520525

3. 同级政府采购监督管理部门

名  称：云和县政府采购办公室

地 址：云和县中山街2号

联系人：李先生    监督投诉电话：0578-5122898

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二章  采购需求

- 一、项目建设背景

未来社区是推动城市高质量发展、推进城市现代化的新实践。全面推进建设未来社区建设，是浙江省坚持满足人民对美好生活向往要求的政治初心，是推动浙江高质量发展勇立潮头的时代使命，是引领浙江社会治理创新走在前列的改革要求，是数字化改革数字社会领域的重要内容，对整个社会的数智化建设具有深远的时代意义。

浙江省未来社区建设试点将聚焦人本化、生态化、数字化三维价值坐标，深刻把握未来社区是浙江建设共同富裕示范区的引领性工程、战略性工程、标志性工程的内涵特征，联动城乡风貌整治提升工作，按照“标配+选配”原则，构建以未来邻里、教育、健康、创业、建筑、交通、低碳、服务和治理等九大场景创新为重点的集成系统，打造有归属感、舒适感和未来感的新型城市功能单元，实现民生、投资、产业、转型的四大红利释放，努力实现社区高质量发展、高水平均衡、高品质生活、高效能治理。

根据浙建风貌〔2023〕24号文件，云和浮云未来社区已列入浙江省第七批未来社区创建名单之一。云和县浮云社区、青阳门社区的教育、卫生、服务老幼的公共服务设施基本齐全，社区以居住用地和教育用地为主，公共建筑及住宅区建筑风貌整体较好,但仍需对社区党群服务中心、居家养老服务中心、共富工坊、儿童之家、幼儿园以及电信新村、涌金花苑、前巷北区等场所进行提升改造，以满足社区居民对更便捷生活服务设施的诉求。同时，随着数字化在社区层面的普及，社区居民对便民服务、就业创业、运动健身等数字化应用也存在一定的需求。为此，为满足社区居民对美好生活向往的需要，积极响应政府侧对未来社区建设要求，根据未来社区数字化建设验收指标项，利用物联网、大数据等先进技术赋能社区九大场景应用建设，拟以本项目为起点，建设符合省要求的云和县全域未来社区数字化系统，提升政府侧对社区基层治理能力和效率的同时，服务云和县浮云社区、青阳门社区的长效运营和管理，面向社区管理人员、社区居民、社区运营人员提供数字化便捷服务，助推云和浮云未来社区的数字化建设。

- 二、项目的意义和必要性

未来社区的建设涉及面广、战线长、内容多、任务重、协同要求高。必须紧紧围绕提高社区治理和服务能力这一主题，通过现代信息技术强化系统谋划，实现共同治理，助推能力提升，促进政府治理体系和治理能力现代化。

1）社区服务多元化的需要。未来社区居民对社区多元服务、邻里互动的诉求，需要统一的社区数字化系统，提供分享生活经验、加强业主联系、构筑睦邻友好关系、增强业主归属感，享受来自社区运营管理者的多元服务。同时，基于服务的成效反推社区运营管理侧提升服务水平。

2）社区管理智能化的需要。云和县浮云社区、青阳门社区尽管具备一定的智能化服务设施、具有一定数量的共享社区空间，但在智能化程度方面仍需提升，需要借助IOT智能化设备，提升社区安全管理水平以及服务便民的智能化感知水平。

3）社区治理数字化的需要。社区拥有良好的治安环境促进增强居民的安全需求和居住安宁，有利于社会稳定的维护，进而促进社会各方面和谐发展，是城市快速发展的基础。作为社区治理人员，需要借助数字化手段提升现有依赖人工表格的管理方式，以数字化方式提效是当前社区治理的需要之一。

4）社区文化塑造的需要。社区文化水平的发展是城市乃至国家文化发展那水平的缩影，只有通过智慧化系统辅助提升社区内部的文化水平，文化发展的成果才能被更多居民所共享。

5）社区老年群体生活需要。当前社会老龄化严重，城市老年群体比例增加，社区养老服务需要能够很好满足老年群体逐渐增多的依赖性和需求。对浮云社区、青阳门社区而言，老年人群体较多，如何服务好老年人，提高对社区养老服务水平是当前社区工作的重要内容之一。

云和县浮云社区、青阳门社区老旧小区改造工程——数字化建设项目的建设关系民生、关系社区治理水平、关系居民精神文化满足感的实现、关系安居乐业环境的建设，对整个云和县其他社区的数字化建设、对于共同富裕目标的实现具有重要价值。通过云和县浮云未来社区系统覆盖省级基础应用、九大场景应用、社区特色应用，满足未来社区数字化验收标准，对县域全域未来社区数字化建设赋能，应用即发即用、复用高效、降低成本，有利于降低资金压力。

- 三、项目建设依据和原则

1、《关于印发加快推进“最多跑一次”改革实施方案的通知》（浙政发〔2017〕6号）；

2、《关于印发浙江省深化“互联网+政务服务”工作方案的通知》（浙政办发〔2017〕22号）；

3、《关于深化“最多跑一次”改革推动重点领域改革的意见》（浙委发〔2018〕1号）；

4、《关于印发浙江省数字化转型标准化建设方案（2018-2022）的通知》（浙政办发〔2018〕70号）；

5、《关于印发浙江省深化“最多跑一次”改革推进政府数字化转型工作总体方案的通知》（浙政发〔2018〕48号）；

6、《关于印发深化数字浙江建设实施方案的通知》（浙委发〔2018〕110号）；

7、《浙江省未来社区建设试点工作方案》（浙政发〔2019〕8号）；

8、省政府办公厅《关于印发2019年浙江省深化“最多跑一次”改革推进政府数字化转型工作要点的通知》（浙政发〔2019〕17号）；

9、《浙江省人民政府办公厅关于高质量加快推进未来社区试点建设工作的意见》（浙政办发〔2019〕60号）；

10、《浙江省文化和旅游厅 浙江省发展和改革委员会关于印发《高质量打造未来社区公共文化空间的实施意见》的通知》（浙文旅公共〔2020〕1号）；

11、《浙江省未来社区试点建设管理办法（试行）》（浙发改基综〔2021〕195）号；

12、《省发展改革委 省建设厅关于开展2021年度未来社区创建的通知》（浙发改基综函〔2021〕228号）；

13、《浙江省教育厅 浙江省发展和改革委员会印发《关于高质量营造未来社区教育场景的实施意见》的通知》（浙教规〔2021〕23号）；

14、《浙江省全域推进未来社区建设的指导意见（征求意见稿）》（2022年3月）；

15、《省风貌办关于征求<浙江省未来社区数字化建设指引（2.0版）>（征求意见稿）意见的通知》（2022年5月）；

16、《浙江省人民政府办公厅关于全域推进未来社区建设的指导意见》（浙政办发〔2023〕 4号）；

17、《省风貌办关千发布浙江省未来社区（完整社区）创建评价指标体系的通知》（2023年3月）；

18、《省风貌办关千进一步做好“浙里未来社区在线”重大应用贯通实施的通知》（2023年3月）；

18、《省风貌办关于开展浙江省未来社区第七批验收工作的通知》（2023年3月）；

19、《省风貌办关千征求《浙江省未来社区（完整社区）验收办法（试行）〉意见的通知》（2023年3月）；

20、《关于未来社区数字化建设验收有关问题的通知》（丽风貌办【2022】9号）。

四、项目采购清单

| 序号 | 分项内容 | 分项说明 | 数量 | 单位 | ▲最高限价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统开发（全域未来社区数字化系统） | 包括云和县全域未来社区数字化系统建设，浮云社区和青阳门社区智慧服务系统实施，以及已建大坪未来社区和普光未来社区的系统与全域系统对接实施，与浙政钉对接实施，与浙里办对接实施等内容。 | 1 | 项 | 154.54 |  |
| 2 | 软件系统运维服务 | 项目验收后提供3年软件系统运维服务。 | 1 | 项 | 15 |  |
| 3 | 硬件产品 | 包含视频监控系统、智能消防烟雾感知监测系统、抓拍一体机系统等硬件产品。 | 1 | 项 | 96.65 |  |
| 4 | 网络安全 | 软件等保测评（二级等保） | 1 | 次 | 3 |  |
|  |  | 第三方测评 | 1 | 次 | 2.32 |  |
|  |  | 国产操作系统 | 7 | 套 | 4.2 |  |
|  |  | 国产数据库 | 1 | 套 | 4.78 |  |
|  |  | 国产中间件 | 1 | 套 | 2.59 |  |
| 5 | 广告系统 | 包含浮云街道党群服务中心背景墙、文化墙；浮云社区居家养老服务照料中心门口字、浮云社区居家养老服务照料中心文化墙、共富工坊；青阳门居家养老服务照料中心门头牌、文化墙等。 | 1 | 项 | 30 |  |

### 1、系统开发清单

| 序号 | 产品名称 | 一级功能 | 二级功能 | 三级功能 | 功能描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全域基础数据仓 | 基础数据建库系统 | 人房数据基础库 |  | 人房数据存储及管理功能 |  |
| 2 |  |  | 场景应用主题库 |  | 场景应用数据存储及管理功能 |  |
| 3 |  |  | 基础数据汇聚治理系统 |  | 主要包含数据归集及清洗功能 |  |
| 4 |  | 基础数据画像 | 人员画像 |  | 基础人员数据的各维度画像分析功能 |  |
| 5 |  |  | 房屋画像 |  | 基础房屋数据的各维度画像分析功能 |  |
| 6 |  | 基础数据管理系统 | 人房基础数据管理模块 |  | 在数据安全基础上，通过数据接口与全域公共数据系统实现数据交换和共享。 |  |
| 7 |  |  | 开发基础数据组件 |  | 包含各类数据开发组件功能 |  |
| 8 | 全域物联网使能 | 集成适配功能 | 连接器 |  | 1、对接不同厂商的硬件设备/子系统，并转化为系统模型，2、管理硬件设备/子系统的统一连接配置 |  |
| 9 |  |  | 资源点类型 |  | 资源点类型的增删改 |  |
| 10 |  |  | 系统模型连接 |  | 管理门禁、安防、停车等功能清单 |  |
| 11 |  |  | 设备类型管理 |  | 对硬件设备类型的管理 |  |
| 12 |  |  | 设备型号管理 |  | 对硬件设备型号的管理 |  |
| 13 |  |  | 系统模型管理 |  | 标准的物模型或系统功能，不随供应商、品牌、型号的变化而改变 |  |
| 14 |  |  | 供应商管理 |  | 对供应商提供的各种弱电系统进行管理 |  |
| 15 |  | 设备接入功能 | 多网络接入 | 无线网络接入 | 无线：2/3/4G、5G、NB-IoT、LoRaWAN、ZigBee、蓝牙、BLE MESH； |  |
| 16 |  |  |  | 有线网络接入 | 有线：固定网络； |  |
| 17 |  |  | 多协议接入 |  | 支持设备通过MQTT-TCP、MQTT-Websocket、CoAP、HTTP/2、Modbus、OPC-UA协议连接云端 |  |
| 18 |  |  | 设备传输 |  | 非对称：TLS、DTLS设备与云端的数据传输通道进行非对称加密，保证数据的不可篡改；MQTT-TCP非加密：设备与云端的数据传统通道支持MQTT-TCP连接 |  |
| 19 |  |  | 海量设备接入 |  | 最高可扩展至支持千万级设备接入，百万级设备同时在线，万级消息并发，支撑城市级数量设备接入，设备上报消息处理时延≤200ms；能够提供商用交付案例 |  |
| 20 |  |  | 数据路由 |  | 设备与云端通信，需要与指定的Topic进行通信，对Topic进行一定规范，方便管理； |  |
| 21 |  |  | 双向通信 |  | 设备和云的双向通信，支持设备上报数据、支持云端控制设备；MQTT（Pub/Sub）异步通信模型，支持设备上报数据； |  |
| 22 |  |  | 设备连接认证 |  | 支持设备一机一密的认证方式，每个物理设备都要注册生成唯一的设备ID及密钥，并将ID和密钥烧录到物理设备，认证连接物联网系统；每个设备都需要烧录不同的ID和密钥 |  |
| 23 |  | 设备管理功能 | 设备生命周期管理 |  | 提供设备的创建、禁用、删除功能 |  |
| 24 |  |  | 产品管理 |  | 提供同一类设备（产品）的创建、禁用、删除功能 |  |
| 25 |  |  | 设备分组 |  | 支持对设备进行分组管理 |  |
| 26 |  |  | 设备标签 |  | 提供设备标签管理，可以为设备或者产品打标签，方便搜索设备 |  |
| 27 |  |  | 固件升级 |  | 可以对系统上的设备进行远程升级 |  |
| 28 |  |  | 远程配置 |  | 可以对系统上的设备下发配置文件 |  |
| 29 |  |  | 数据存储 |  | 提供设备原始数据的存储，保证数据存储的可靠性 |  |
| 30 |  |  | 物模型 |  | 物模型是设备在云端的功能描述，包括设备的属性、服务和事件。物联网系统通过定义一种物的描述语言来描述物模型，称之为 TSL（即 Thing Specification Language），采用JSON格式，您可以根据TSL组装上报设备的数据。 |  |
| 31 |  |  | 设备影子 |  | 设备影子是一个 JSON 文档，用于存储设备上报状态、应用程序期望状态信息。每个设备有且只有一个设备影子，设备可以通过MQTT获取和设置设备影子以此来同步状态，该同步可以是影子同步给设备，也可以是设备同步给影子。应用程序通过物联网系统的SDK获取和设置设备影子，获取设备最新状态或者下发期望状态给设备。 |  |
| 32 |  |  | 设备检索 |  | 系统提供多维度的设备检索能力，包括devicename、设备标签等 |  |
| 33 |  |  | 过滤数据 |  | 支持对数据进行过滤，筛选，然后转发 |  |
| 34 |  |  | 虚拟设备 |  | 云端虚拟出设备，无需真实设备，即可快速与云端应用集成 |  |
| 35 |  | 安全功能 | 身份认证 |  | 提供一机一密的设备认证机制，降低设备被攻破的安全风险。适合有能力批量预分配设备证书，将设备证书信息烧入到每个芯片的设备。安全级别高。 |  |
| 36 |  |  | 通信安全 |  | 支持TLS（MQTT\HTTP）、DTLS（CoAP）数据传输通道，保证数据的机密性和完整性，适用于硬件资源充足、对功耗不是很敏感的设备。安全级别高。 |  |
| 37 |  |  | 安全管控 |  | 支持基于物联网系统的设备日志分析与安全风控；支持物联网安全运营可视化，实时查看设备风险情况，提供风险预警能力。 |  |
| 38 | 全域空间数据资产 | 数字孪生产品功能 | 孪生引擎开放能力 | API能力 | 75个功能API，13种动效API能力。包含室内类、对象信息类、导航类、气泡类、坐标模块、事件交互、相机类、图层类、天气控制、控制模块、输入模块、动效模块等模块 |  |
| 39 |  |  | 云渲染 | 引擎资源控制、可伸缩架构 | 引擎资源控制、可伸缩架构 |  |
| 40 |  |  |  | 视频流输出 | 视频流输出 |  |
| 41 |  |  |  | HTTP/HTTPS支持 | HTTP/HTTPS支持 |  |
| 42 |  |  | 模型库 | 模型上传 | 模型上传 |  |
| 43 |  |  |  | 模型管理 | 模型管理 |  |
| 44 |  |  |  | 客户端模型数据同步 | 客户端模型数据同步 |  |
| 45 |  |  | 运维管理 | 主系统户打通，实时自动更新 | 主系统户打通，实时自动更新 |  |
| 46 |  |  |  | 用户权限控制 | 用户权限控制 |  |
| 47 | 贯通枢纽中心 | 数据贯通枢纽 | 标准地址库数据贯通接口 |  | 提供统一的标准地址数据维护入口，且支持数据全链路贯通。横向贯通至各子系统、纵向贯通至省级、市级、区县、社区 |  |
| 48 |  |  | 项目数据贯通接口 |  | 提供统一的项目数据维护入口，且支持数据全链路贯通。横向贯通至各子系统、纵向贯通至省级、市级、区县、社区 |  |
| 49 |  |  | 人房关系数据贯通接口 |  | 提供统一的人房数据维护入口，且支持数据全链路贯通。横向贯通至各子系统、纵向贯通至省级、市级、区县、社区 |  |
| 50 |  |  | 运营数据贯通接口 |  | 提供统一的运营数据维护入口，且支持数据全链路贯通。横向贯通至各子系统、纵向贯通至省级、市级、区县、社区 |  |
| 51 |  | 物联贯通枢纽 | 设备基础数据接口 |  | 提供设备基础数据接口 ，实现快速对接全域物联引擎。 |  |
| 52 |  |  | 设备运营数据接口 |  | 提供设备运营数据接口，实现快速对接全域物联引擎。 |  |
| 53 |  |  | 事件数据接口 |  | 提供事件数据接口，实现快速对接全域物联引擎。 |  |
| 54 |  |  | 视频流地址接口 |  | 提供视频流地址接口，实现快速对接全域物联引擎。 |  |
| 55 |  |  | 客流统计数据接口 |  | 提供客流统计数据接口，实现快速对接全域物联引擎。 |  |
| 56 |  |  | 实时视频画面接口 |  | 提供实时视频画面数据接口，实现快速对接全域物联引擎。 |  |
| 57 |  |  | 一老一小场景设备接口 |  | 提供一老一小场景设备接口，实现快速对接全域物联引擎。 |  |
| 58 |  |  | 公共空间设备数据接口 |  | 提供公共空间设备数据接口，实现快速对接全域物联引擎。 |  |
| 59 | 应用服务中心 | 场景应用服务中心 | 商品服务 | 项目数据读取 | 读取管理后台创建的项目数据，作为应用展示与应用选购的基础服务 |  |
| 60 |  |  |  | 应用展示 | 根据项目和应用分类属性，读取应用数据进行展示应用展示（名称、详情、简介、功能标签、服务商、客服、帮助手册、成功案例）、项目选购状态 |  |
| 61 |  |  |  | 应用选购 | 1. 选购：项目下未选购此应用时，展示选购按钮，点击后可分渠道进行应用推送。选择后，数据进入社区智慧服务项目应用管理入口，可发布应用至居民端口；选择联通后，数据推送给联通；2. 管理：项目下已选购此应用时，展示管理应用按钮，点击后跳转到社区智慧服务系统 |  |
| 62 |  |  |  | 应用分类 | 按照自定义场景进行应用的分类查询和展示 |  |
| 63 |  |  | 搜索服务 | 应用搜索 | 支持根据应用、解决方案名称进行数据快速检索 |  |
| 64 |  | 开放平台 | 开放平台-用户中心 | 账号注册 | 支持用户填写手机号、验证码、密码并完善开发者资料后，自主注册开放平台账号 |  |
| 65 |  |  |  | 基础资料修改 | 支持手机号、管理员姓名、身份证、联系电话的查改操作 |  |
| 66 |  |  |  | 修改密码 | 用户验证手机号后，可进行密码更新 |  |
| 67 |  |  |  | 忘记密码 | 用户验证手机号信息后，即可输入新密码，进行密码更新修改 |  |
| 68 |  |  | 开发者后台 | 通知管理 | 用户创建应用、应用接口审核、上架审核、消息模板审核完成后，发送消息通知至通知待办中心 |  |
| 69 |  |  |  | 应用信息管理 | 1. 开放平台：开发者提交应用新建申请，支持小程序、轻应用两种类型，需填写应用名称、简介、icon、分类、背景色、后台管理地址后进行数据提交。2. 应用信息审核：管理者在应用管理后台进行应用信息审核，审核通过后，应用即创建成功可以进行对接开发以及调试 |  |
| 70 |  |  |  | 基础配置 | 1. 用户可在应用创建成功后查询到appid、appsecret、schemes信息。2. 支持进行IP白名单配置，配置后即可通过此IP调用access-token接口。 |  |
| 71 |  |  |  | 接口管理 | 1.开发者在开放平台接口管理位置进行接口信息查询（包含有哪些接口，接口的访问地址、每日使用上线、接口状态），并可进行接口权限获取申请。2. 管理者可在应用管理后台进行接口权限申请审核。 |  |
| 72 |  |  |  | 消息模板 | 1. 开发者自定义消息模板数据结构，推送内容，发起模板申请。2. 管理人员在管理后台进行消息模板数据审核，审核通过后开发者的应用即获得此消息模板使用权限。 |  |
| 73 |  |  |  | 版本管理与发布 | 1. 区分开发版本、审核版本、线上版本展示应用上架情况。 2. 发者在此处进行应用商店应用上架申请，审核通过后，即可点击上架按钮，将应用上架至应用商店。 |  |
| 74 |  | 应用管理后台 | 系统管理 | 角色管理 | 1. 后台用户全部来源于管理后台配置的员工账号，可通过系统管理的角色管理，配置各个账号的菜单页面权限。2. 支持对角色的增删查改，以及角色下用户的增删查改操作（若未配置角色，则默认用户为应用管理后台的超管人员，拥有所有权限）。 |  |
| 75 |  |  | 运营管理 | 应用分类管理 | 支持对应用分类数据的增删查改，影响开放平台创建应用的分类选项以及商城展示应用的分类管理 |  |
| 76 |  |  |  | 首页banner配置 | 支持运营人员在应用管理后台自定义首页，进行banner内容，进行增删查改 |  |
| 77 |  |  |  | 精选推荐 | 支持运营人员在应用管理后台自定义配置服务应用商城首页展示的最新、最热应用数据，进行数据的增删查改操作 |  |
| 78 |  |  |  | 优质解决方案 | 支持运营人员在应用管理后台选择审核通过的解决方案数据，配置后展示在优质解决方案列表当中，并可指定到首页末尾运营位中展示，限定最多2个 |  |
| 79 |  |  |  | 热搜词配置 | 支持运营配置搜索框旁边展示的热门搜索词，最多5个，若未配置则展示默认热搜词 |  |
| 80 |  |  | 内容审核 | 合作伙伴列表 | 支持查看通过审核的合作伙伴的列表和详细信息 |  |
| 81 |  |  |  | 合作伙伴审核 | 支持查看提交审核的合伙伙伴的列表和详细信息 |  |
| 82 |  |  |  | 轻应用列表 | 支持查看通过审核的轻应用的列表和详细信息 |  |
| 83 |  |  |  | 轻应用信息审核 | 支持查看提交申请的轻应用列表和详细信息 |  |
| 84 |  |  |  | 轻应用上架审核 | 支持查看提交申请上架的轻应用列表和详细信息 |  |
| 85 |  |  | 应用下发 | 端口管理 | 支持填写、修改要下发的小程序端口的相关详细信息；支持禁用小程序端口（已经上架的应用不受影响，新增应用无法下发）；支持查看端口接口回调相关日志信息。 |  |
| 86 |  |  |  | 选购应用 | （场景应用服务中心）通过场景应用服务中心，为相关项目绑定的端口选购轻应用 |  |
| 87 |  |  |  | 发布应用 | （运营管理系统）通过运营管理系统的应用管理模块，为相关项目绑定的端口发布对应的轻应用 |  |
| 88 |  |  | 属地化管理 | 属地化商城管理 | 创建属地化商城，填写属地化名称、配置管辖范围。二次编辑，支持修改属地管辖范围、商城名称，属地化范围变更，前台数据产生对应的变更。属地化禁用，项目归属默认商城；启用则恢复为属地化商城。 |  |
| 89 |  |  |  | 属地化用户管理 | 创建属地化用户，若该用户在底座已经创建，则创建即关联绑定；若未在底座创建，即为新建用户，密码通过短信发送给用户。支持绑定管辖范围内的属地化中心，一个用户支持管理多个属地化，同时可配置属地化管理后台对应的菜单权限。支持二次编辑，可修改或新增管辖的属地化、菜单权限。支持禁启用用户。 |  |
| 90 | 服务运营中心 | 首页 | 单位（团队）选择 | 单位（团队）选择 | 登录完成后，需要选择所归属的团队/单位 |  |
| 91 |  |  | 帮助中心 | 帮助中心 | 可查看产品相关的文档 |  |
| 92 |  |  | 项目管理 | 项目创建 | 项目基础信息由数字底座同步给装配中心，并且通过数字底座进行项目的权限、子系统的权限的分配。同时，会同步该项目的基础数据，包括空间（楼盘）数据、人房数据。 |  |
| 93 |  |  | 流程指引 | 新手任务 | 提供操作指引新手任务，快速引导新人了解页面各模块能力和作用 |  |
| 94 |  |  |  | 帮助文档 | 提供详细帮助文档，了解配置实施标准化sop以及各系统实际操作手册、案例演示 |  |
| 95 |  |  |  | 流程工作台 | 以流程化的角度串联项目交付所需要使用的各个配置，配合实施SOP，精准指导实施人员完成项目配置 |  |
| 96 |  |  | 开发工具箱 | 开发工具箱 | 集成应用低代码、运营大屏、项目配置环节，各个实施单位提供的优质模版、组件、插件服务，降低实施开发成本 |  |
| 97 |  |  | 单位管理 | 单位概览 | 提供单位（团队）基础信息（如名称、系统使用情况、所有者）展示和更新服务 |  |
| 98 |  |  |  | 用户管理 | 进行本团队所有系统操作人员的新增、维护和管理 |  |
| 99 |  |  | 消息通知 | 消息通知 | 维护和查阅系统消息通知，支持【团队邀请】、【团队变更】、【身份变更】三类通知 |  |
| 100 |  | 团队工作台 | 基础数据配置 | 数据维护入口 | 指物联网配置工具，IOT引擎连接园区所有硬件设备信息，支持软硬件系统打通，如车间、门禁等 |  |
| 101 |  |  | 社区治理系统配置 | 治理小程序工作台配置入口 | 配置移动端工作台应用服务 |  |
| 102 |  |  |  | 治理管理端工作台配置入口 | 配置WEB端工作台应用服务 |  |
| 103 |  |  | 社区数字看板配置 | 可视化配置工具入口 | 拖拉拽实现数据可视化管理 |  |
| 104 |  |  |  | 数据源连接工具入口 | 连接数据源，数据表单加工、API生成 |  |
| 105 |  |  |  | 场景配置工具入口 | CIM地图、数据图表、设备点位信息，进行联动集成 |  |
| 106 |  | OEM移动终端 | 首页功能 | 终端列表展示 | 展示终端名称、终端标识、绑定项目数，并能进行查看、绑定项目等相关操作 |  |
| 107 |  |  |  | 搜索功能 | 输入终端名称，可快速搜索需要寻找的终端 |  |
| 108 |  |  | 创建终端 | 创建终端 | 支持终端名称、终端标识、包名自定义，创建终端服务 |  |
| 109 |  |  | 终端配置 | 终端配置 | 支持小程序移动端的自动构建 |  |
| 110 |  |  | 小程序开发 | 初始配置 | 支持通过第三方服务商模式，进行自动化小程序代开发服务。初始配置包含版本号、项目备注 |  |
| 111 |  |  |  | 界面配置 | 界面配置包含应用图标、分享封面图配置 |  |
| 112 |  |  |  | 功能配置 | 功能配置包含小程序配置、数据采集配置 |  |
| 113 |  |  |  | 构建管理 | 构建管理则系统开始自动化构建体验版小程序，包含初始化、拉取代码、代码上传、体验二维码生成四个步骤 |  |
| 114 |  |  | 上架协议配置 | 用户协议 | 支持进行终端的用户协议配置管理 |  |
| 115 |  |  |  | 隐私协议 | 支持进行终端的隐私协议配置管理 |  |
| 116 |  |  | 终端绑定 | 项目绑定 | 支持终端与对应项目进行绑定 |  |
| 117 |  |  | 我的可视化 | 可视化列表与缩略图展示 | 与该登录账户相关的大屏分组与大屏缩略图查看，展示大屏的名称、发布状态、编辑时间基础信息 |  |
| 118 |  |  | 我的数据 | 数据源管理 | 大屏相关的已配置的数据源列表展示，支持新增、编辑、删除、拷贝。数据源支持静态数据与API接口数据配置。 |  |
| 119 |  |  | 组件管理 | 我的组件 | 该登录账户收藏的组件，对收藏的组件支持编辑、分享、删除 |  |
| 120 |  |  |  | 组件市场 | 展示市场中的组件，即大家共享的组件模块，可对组件进行编辑、删除操作 |  |
| 121 |  |  | 工作空间管理 | 工作空间列表 | 每一个全新的工作空间对应着一个全新的edata控制台，使用工作空间管理功能可以自由管理不同类别的可视化应用。在工作空间管理页面可进行新增、排序、修改、删除。 |  |
| 122 |  |  | 项目管理 | 分支管理 | 分支管理展示当前工作空间分支列表，包括分支名称、分支描述、分支包含的项目、创建时间及当前使用的分支，对分支可进行新增、修改、删除操作。 |  |
| 123 |  |  |  | 成员管理 | 成员管理展示成员列表，超级管理员可创建普通管理员，并对普通管理员进行管理。 |  |
| 124 |  |  | 标签管理 |  | 标签管理分为图表标签、组件标签和自定义标签。可对不同类型标签进行新增、编辑、移动、删除 |  |
| 125 |  |  | 回收站 |  | 回收站分为工作空间回收站和大屏回收站，展示已删除的工作空间和大屏，在此处可进行还原操作。 |  |
| 126 |  |  | 我的工作空间 |  | 展示当前操作的空间，可在此进行操作空间切换 |  |
| 127 |  |  | 版本号 |  | 展示当前操作的版本号，可在此进行版本号切换 |  |
| 128 |  |  | 制作可视化应用 |  | 可视化应用制作需完成创建可视化应用、修改组件样式、修改数据源、预览并发布可视化应用 |  |
| 129 |  |  | 管理可视化应用 |  | 每一个可视化应用均可进行名称修改、编辑、移动、复制、删除、保存为模板、拷贝、预览、发布功能。 |  |
| 130 |  | 数据源连接工具 | 数据源管理 |  | 支持数据源添加、编辑、发布、配置等，支持数据源分组、复制等管理 |  |
| 131 |  |  | 数据资源管理 | 数据连接管理 | 支持mysql数据连接的添加和维护 |  |
| 132 |  |  |  | 文件资源管理 | 支持excel文件的导入，并自动生成库表。支持文件资源的追加、替换、删除等操作，并提供模板 |  |
| 133 |  |  | 数据鉴权管理 | 鉴权管理 | 支持第三方api鉴权管理包括新增、执行等 |  |
| 134 |  |  |  | 依赖包管理 | 支持第三方api鉴权依赖包管理，包括版本更新、版本号设置等 |  |
| 135 |  |  |  | 代码块管理 | 支持第三方api鉴权代码块管理，包括代码名称、描述、代码快等维护 |  |
| 136 |  |  | 空间管理 | 工作空间管理 | 提供工作空间管理，方便用户管理不同项目的api |  |
| 137 |  |  |  | 分支管理 | 提供分支管理，管理不同项目不同版本的api |  |
| 138 |  |  | 子系统管理 |  | 支持子系统设置，包括子系统编辑、用户管理等，管理数据录入系统配置内容 |  |
| 139 |  |  | 数据录入系统 |  | 提供数据录入系统，用于更新和维护静态数据及excel文件 |  |
| 140 |  | 可视化配置工具 | 项目展示 | 项目列表 | 展示登录成功账号拥有的项目，并可切换查看、编辑 |  |
| 141 |  |  | 项目配置 | 业务配置 | 业务配置主要为大屏配置、点位管理、场景管理、应用管理、事件管理 |  |
| 142 |  |  |  | 其他配置 | 其他配置主要为技术配置、成员管理、项目设置 |  |
| 143 |  |  | 大屏配置 | 大屏新增 | 新增大屏，支持大屏名称自定义、大屏图标自定义、大屏分级配置，讲解词可配置，用于pad使用场景 |  |
| 144 |  |  |  | 大屏展示 | 展示已配置的大屏，可进行编辑、删除、拖拽成组、离组 |  |
| 145 |  |  | 点位管理 | 点位管理 | 点位分为空间、设备、人员、商铺、公共站点、楼幢类型，可tab切换分别进行配置、查看已配置的内容列表 |  |
| 146 |  |  |  | 空间点位 | 空间点位配置空间名称、空间ID、图标、点位等，支持停车场车位占用情况、进出动效配置 |  |
| 147 |  |  |  | 设备点位 | 针对各种IoT设备进行设备ID、设备状态、设备类型等参数配置、编辑。设备数据支持真实数据和模拟数据的配置 |  |
| 148 |  |  |  | 人员点位 | 对各种人员类型进行姓名、手机、角色、园区等参数配置 |  |
| 149 |  |  |  | 商铺点位 | 对各种商铺进行商家名称、商家类型、点位等参数配置 |  |
| 150 |  |  |  | 公共站点 | 对公共站点，如垃圾回收站、公交站等进行基本信息及位置配置 |  |
| 151 |  |  |  | 楼幢点位 | 对楼幢基本信息、点位等参数进行配置 |  |
| 152 |  |  | 场景管理 | 场景列表 | 展示已配置的大屏场景及场景下包含的应用 |  |
| 153 |  |  |  | 场景配置 | 大屏场景配置，配置场景名称、图标、场景下包含的应用及场景展示的大屏 |  |
| 154 |  |  | 应用管理 | 应用类型 | 应用类型当前分为人员、设备、热力图、动效、商圈、空间、公共站点和其他 |  |
| 155 |  |  |  | 应用配置 | 支持应用名称、应用图标、应用编码、应用类型配置 |  |
| 156 |  |  | 事件管理 | 事件管理 | 对已配置的事件大类进行tab切换展示，如安防事件、消防事件、停车事件、人行事件等 |  |
| 157 |  |  |  | 事件配置 | 支持事件类型、事件关联的大屏场景配置 |  |
| 158 |  |  | 技术配置 | 技术配置 | 集成场景动作和交互事件管理，tab切换查看。场景动作包括园区周界显示、WiFi动效显示等；交互事件包括各类型的弹窗。 |  |
| 159 |  |  | 成员管理 | 成员管理 | 具有超级管理员权限的账号可在此新增项目成员，对项目进行相关的查看、编辑操作 |  |
| 160 |  |  | 项目设置 | 项目基础信息 | 对项目的大屏标题、对应的组件配置大屏、项目描述、项目logo基础信息进行配置 |  |
| 161 |  |  |  | 地图配置 | 对大屏中间部分采用的地图引擎进行配置，包括3D和2D地图大类选择以及对应地图下的视角、可视高度、字号大小、标题显影进行配置。支持定制化地图接入。高级配置中，支持同一种大类的地图数据互相拷贝。 |  |
| 162 | 运行保障中心 | 用户体系管理 | 用户体系管理 |  | 管理系统用户体系，授权配套角色使用系统 |  |
| 163 |  | 数据埋点 | 数据埋点 |  | 建立系统运行的指标体系，构建数据埋点，实现系统运行数据的统一归集、处理和使用 |  |
| 164 |  | 运行状态管理 | 运行状态管理 |  | 对系统的运行服务状态进行监测，实现服务的可视化管理和运维 |  |
| 165 | 三端入口功能 | 居民端 | 首页 | 项目切换 | 可切换不同项目 |  |
| 166 |  |  |  | banner | 展示项目banner |  |
| 167 |  |  |  | 金刚区 | 展示全部应用，点击可进入应用进行使用 |  |
| 168 |  |  |  | 公告 | 展示项目公告信息 |  |
| 169 |  |  |  | 内容组件 | 可配置各种展示样式的内容 |  |
| 170 |  |  | tab | tab配置 | 可将应用按需配置在tab进行展示 |  |
| 171 |  |  | 我的 | 我的房屋-添加房屋 | 房屋信息填写，业主认证 |  |
| 172 |  |  |  | 我的动态 | 圈子动态消息 |  |
| 173 |  |  |  | 我的活动 | 用户参与的活动 |  |
| 174 |  |  |  | 我的消息 | 系统消息提醒 |  |
| 175 |  |  |  | 我的收藏 | 用户收藏的动态 |  |
| 176 |  |  |  | 意见反馈 | 用户可提出个人意见至运营服务系统 |  |
| 177 |  | 治理移动端 | 工作台 | 信息栏-个人资料 | 显示当前工作人员头像、姓名、所在组织、身份类型的信息，查看管理接收到的通知消息 |  |
| 178 |  |  |  | 信息栏-事件处理分析 | 统计显示当前工作人员办结的事件量、上报的事件量、事件的处置率、满意度情况 |  |
| 179 |  |  |  | 待办事项-事件处理 | 个人待办事件记录，查看需个人签收、处理的事件，支持对事件进行签收、办结、上报、退回等操作，根据操作记录事件的操作状态和处理结果，形成事件处置流程，并对已反馈和已办结的事件进行记录。 |  |
| 180 |  |  |  | 待办事项-任务处理 | 党员个人认领的先锋任务记录，党员可在此模块上传已完成任务的服务记录，查看服务记录审核进度和审核结果。 |  |
| 181 |  |  |  | 待办事项-服务审核 | 记录党员提交的先锋任务服务记录，可在此模块审核党员的服务记录，也可对党员认领的任务进行取消。 |  |
| 182 |  |  |  | 待办事项-党员审核 | 党员报到记录，可在此模块查看本社区党员的报到情况，并对报到的党员进行审核，审核通过的党员可参与社区的先锋岗服务。 |  |
| 183 |  |  |  | 应用服务 | 根据治理移动工作台的服务配置，结合当前用户的权限显示相应的应用服务信息 |  |
| 184 |  |  | 看板 | 事件分析 | 统计事件上报、处置的整体情况。包括事件上报总数，物业、网格、四平台处置事件数量和处置比例分析。 |  |
| 185 |  |  |  | 处置分析 | 分析物业人员、网格力量人员配置情况及事件处置情况。包括办件量、上报量、处置率、处置满意度。 |  |
| 186 |  |  |  | 热点分析 | 分析事件上报的基础信息，根据事件出现频率的高低进行排名，最终呈现排名前六位的热点事件。 |  |
| 187 |  |  | 通讯录 | 网格力量 | 汇总网格力量信息，展示网格力量下具体的党员、网格员、微网格员、业委会成员、物业人员及志愿者信息。 |  |
| 188 |  |  |  | 一键拨号 | 支持一键拨号，联系网格力量成员 |  |
| 189 |  |  | 个人中心 | 上报管理 | 个人上报的事件记录，可在此查事件的处置流转过程和最终办结结果，并可对已办结的事件进行星级评价和文字评论。 |  |
| 190 |  |  |  | 任务管理 | 个人认领的党员先锋任务记录，可在此模块上传已完成任务的服务记录，查看服务记录审核进度和审核结果。 |  |
| 191 |  |  |  | 消息管理 | 汇总个人接收的消息，查看、阅读消息 |  |
| 192 |  | 治理管理后台 | 标签中心 | 标签类型 | 管理维护人员、房屋、车辆的标签分类信息。 |  |
| 193 |  |  |  | 标签管理 | 管理维护具体人员、房屋、车辆标签信息，包括标签的名称、属性、分类、权限等信息，支持新增、编辑、删除；系统提供一部分内置标签，只允许删除。 |  |
| 194 |  |  | 系统设置 | 员工管理 | 管理配置员工基础信息、账号信息，支持员工账号的新增、编辑、删除、禁用/启用、重置密码 |  |
| 195 |  |  |  | 角色管理 | 配置社区工作人员的角色信息 |  |
| 196 |  |  | 基础信息 | 小区管理 | 管理配置社区内各小区的基础信息等 |  |
| 197 |  |  |  | 楼栋管理 | 管理配置社区内各楼栋的基础信息等 |  |
| 198 |  |  |  | 房屋管理 | 管理配置社区内各房屋的基础信息等 |  |
| 199 |  |  |  | 住户管理 | 管理配置社区内各住户的基础信息等 |  |
| 200 |  |  | 共治力量 | 业委会管理 | 管理维护业委会信息，呈现已组建也会的基础信息，包括业委会成立时间、届别、任期期限、负责人等相关信息，将业委会组织纳入事件处置的共治力量体系。 |  |
| 201 |  |  |  | 业委会成员管理 | 管理维护业委会成员，支持新增、导入、编辑、查询业委会成员基础信息，包括成员的职位、政治面貌、学历等；支持为成员设置帐号，开通权限，便于业委会成员参与社区治理，处置治理事件。 |  |
| 202 |  |  |  | 社团组织管理 | 管理社会组织、群团组织、志愿者组织等各类社团组织信息，维护社团组织的基础信息，将社团组织纳入事件处置共治力量体系。 |  |
| 203 |  |  |  | 社团成员管理 | 管理社团组织下的志愿者信息，设置志愿者帐号和使用权限，便于志愿者参与社区治理，处置治理事件。 |  |
| 204 |  |  |  | 物业组织信息 | 管理物业组织信息，维护物业组织服务项目信息，包括物业名称、所在区域、负责人等信息，设置物业企业服务的小区，将物业组织纳入事件处置共治力量体系。 |  |
| 205 |  |  |  | 物业成员管理 | 管理物业企业下的成员信息，支持设置成员帐号和功能权限，便于物业组织人员参与社区治理，处置治理事件。 |  |
| 206 |  |  |  | 社区社工管理 | 建立社区社工档案库，管理、维护社工基础信息，设置社工帐号和使用权限，便于参与社区治理，处置治理事件。 |  |
| 207 |  |  | 民呼必应 | 待办事项 | 待办事件记录，对事件进行签收、处置操作，根据操作记录事件的操作状态和处理结果，形成事件处置流程。 |  |
| 208 |  |  |  | 督办事件 | 未处理事件记录，支持对事件进行派发和催办，根据操作记录状态和处理内容，形成处置流程。 |  |
| 209 |  |  |  | 问题事件 | 无处置流程事件记录，支持对事件进行派发，根据操作记录状态和处理内容，形成处置流程。 |  |
| 210 |  |  |  | 上报管理 | 创建上报内容模板，配置上报内容，指定上报对象，自定义上报字段等。支持单个事件类别单独设置模板，也支持多个事件类别统一设置模板。 |  |
| 211 |  |  |  | 流程设置 | 创建处置流程模板，设置主流程，支持单独设置单个事件类别的处置流程，也支持多个事件类别统一设置流程。 |  |
| 212 |  |  |  | 事件统计 | 按上报、处置两种维度统计事件，包括事件整体情况、事件来源情况、事件分类情况、近期事件趋势和事件处置情况。 |  |
| 213 |  |  | 问卷调查 | 问卷发布 | 发布所需调查、征集的问卷信息，配置问卷的基本信息、开放对象、截止时间、调查内容（支持选项类、文本类、评价类、表格类组件）等内容 |  |
| 214 |  |  |  | 问卷管理 | 管理发布的问卷信息，对问卷可进行置顶、修改截止时间的配置，可查看各问卷参与人提交的信息 |  |
| 215 |  |  |  | 统计分析 | 查看各问卷收集到反馈结果的统计分析 |  |
| 216 |  |  | 社区发布 | 信息公开-信息管理 | 管理面向居民的信息公开内容，包括公开的信息内容、面向的公开对象、是否允许留言等信息，支持图文、视频、文本模式 |  |
| 217 |  |  |  | 信息公开-信息分类 | 信息类型的维护管理 |  |
| 218 |  |  |  | 信息公开-用户留言 | 管理用户的留言信息 |  |
| 219 |  |  |  | 通知通报 | 管理面向工作人员的通知通报信息，包括通知的信息内容、面向公开的工作人员，支持图文、视频、文本模式 |  |
| 220 |  | 运营端 | 空间管理 | 项目空间管理-项目层级列表 | 以“项目-园区-楼幢-单元-户”层级展示空间层级信息 |  |
| 221 |  |  |  | 项目空间管理-操作区 | 按照空间层级模板提供的信息，填入空间层级，可批量导入空间信息 |  |
| 222 |  |  |  | 项目空间管理-基本信息 | 项目基本信息展示，包含项目名称、类型、所在地等信息 |  |
| 223 |  |  |  | 项目空间管理-新建 | 手动新建/编辑/删除各个层级的空间信息 |  |
| 224 |  |  |  | 项目空间管理-园区信息列表 | 空间详细列表信息展示 |  |
| 225 |  |  |  | 户型管理 | 新增/编辑/删除/搜索房屋户型信息 |  |
| 226 |  |  | 项目运营人员管理 | 项目人员管理 | 1、新增/编辑/禁用/删除/搜索本项目运营人员账号。2、开通账号的用户，可登陆运营后台进行业务操作. |  |
| 227 |  |  | 用户管理 | 住户信息管理 | 支持按照空间层级查询所有展示住户身份信息、关联的房屋信息 |  |
| 228 |  |  |  | 普通用户管理 | 展示所有终端注册用户信息，包含其用户名称、联系方式、真实姓名、注册端等信息 |  |
| 229 |  |  |  | 第三方人员管理 | 展示第三方进入园区人员身份信息 |  |
| 230 |  |  |  | 房产认证 | 用于业主房产认证审核管理和操作 |  |
| 231 |  |  | 项目应用管理 | 应用管理 | 1、应用商店选购的应用进行管理.2、应用可进行发布与上架.3、有配置后台的应用，可进入配置后台进行管理后台内容配置。 |  |
| 232 |  |  |  | 应用属性管理 | 全部应用页中应用所属分类管理，支持新增/编辑/删除等操作 |  |
| 233 |  |  | 页面管理 | tab管理 | 小程序框架层底部的tab配置，支持调整顺序、显示/隐藏、编辑名称等操作 |  |
| 234 |  |  |  | 首页推荐位管理 | 满足小程序首页根据运营需求进行个性化排版设计，系统提供多样化的模板，支持选择模板自定义配置内容。 |  |
| 235 |  |  | 基础配置 | 公告管理 | 新增/编辑/删除园区公告信息 |  |
| 236 |  |  |  | 意见反馈管理 | 展示用户上传的意见反馈 |  |
| 237 |  |  |  | 开屏页管理 | 新增/编辑/删除开屏页图片 |  |
| 238 |  |  |  | banner配置 | 首页banner位配置 |  |
| 239 |  |  |  | 资讯管理 | 展示首页所有资讯文章编辑列表 |  |
| 240 |  |  |  | 背景图管理 | 首页背景图配置 |  |
| 241 |  |  | 系统管理 | 菜单管理 | 支持运营后台模块配置，满足不同的管理需求 |  |
| 242 |  |  |  | 角色管理 | 运营后台角色配置，支持区域权限配置、应用权限配置、菜单和操作权限配置 |  |
| 243 |  |  |  | 操作日志 | 运营后台用户操作日志记录 |  |
| 244 | 政府侧全域未来社区在线监测系统 | 一图总览 | 全域概况 | 全域居民总数统计 | 统计全域所有社区的居民总数 |  |
| 245 |  |  |  | 本月新增居民数统计 | 统计本月全域所有社区的新增居民数 |  |
| 246 |  |  |  | 社区数统计 | 统计全域中所有的社区数 |  |
| 247 |  |  |  | 已验收社区数 | 统计全域项目中已验收的社区数 |  |
| 248 |  |  | 全域总客流分析 | 全域客流分析 | 统计全域所有社区的近7天各个场景总客流量 |  |
| 249 |  |  | 各社区设备总数 | 各社区设备总数 | 统计各个社区的所有物联设备数量 |  |
| 250 |  |  | 用户活跃度分析 | 注册用户数 | 展示近7日小程序注册用户数量 |  |
| 251 |  |  |  | 活跃用户数 | 展示近7日所有社区小程序日活数 |  |
| 252 |  |  |  | 小程序日活趋势 | 统计近7日全域所有社区小程序的日活数 |  |
| 253 |  |  | 当月新增用户数 | 当月新增用户数 | 展示当月所有社区中新增小程序用户数以及月环比增长值 |  |
| 254 |  |  | 各社区通行人次 | 各社区通行人次 | 统计当前时间往前推30日的各社区通行人次情况 |  |
| 255 |  |  | 各社区组织活动数 | 各社区组织活动数 | 统计当前时间往前推30日的各社区组织活动次数 |  |
| 256 |  |  | 全域地区地图展示 | 2D地图展示 | 展示该全域地区地图以及已接入未来社区数 |  |
| 257 |  | 场景运营-多元治理 | 社区服务 | 事件处理情况--已处理工单事件 | 展示近30日已处理的事件数量 |  |
| 258 |  |  |  | 事件处理情况--处理中工单事件 | 展示近30日处理中的事件数量 |  |
| 259 |  |  |  | 事件处理情况--未处理工单事件 | 展示近30日还未被处理的事件数 |  |
| 260 |  |  |  | 各事件类型数 | 展示近30日各个类型的事件数 |  |
| 261 |  |  | 各社区网格人员分布 |  | 展示各个社区的网格工作人员数量 |  |
| 262 |  |  | 社区治理热线汇总 |  | 展示各个社区的热线电话 |  |
| 263 |  |  | 各社区党组织数分布 |  | 展示各个社区的组织数情况 |  |
| 264 |  |  | 各社区党员数量分布 |  | 展示各个社区的党员数量分布情况 |  |
| 265 |  |  | 社区共治 | 党支部总数 | 展示该全域项目社区中所有的党支部总数 |  |
| 266 |  |  |  | 党员总数 | 展示该全域项目社区中所有的党员总数 |  |
| 267 |  |  | 最新事件上报 | 最新事件上报 | 展示各个社区的事件中心里上报的事件信息 |  |
| 268 |  |  | 事件趋势分析 | 事件趋势分析 | 展示所有社区近7天从优社上报的事件总数变化趋势 |  |
| 269 |  | 场景运营-社区生活 | 邻里社群 | 社群数 | 展示所有社区下创建的社群总数 |  |
| 270 |  |  |  | 参与人数 | 展示所有社区下参与社群互动的用户总数 |  |
| 271 |  |  |  | 社群达人数 | 展示所有的社群达人数 |  |
| 272 |  |  |  | 各社区社群个数 | 统计各个社区创建的社群个数 |  |
| 273 |  |  | 商业服务情况 |  | 统计各个社区的商家数量 |  |
| 274 |  |  | 社区活动情况 |  | 统计各个社区近7日组织活动个数 |  |
| 275 |  |  | 各社区可预约空间数 |  | 统计各个社区当前创建并可进行预约的空间数量 |  |
| 276 |  |  | 空间预约次数趋势分析 |  | 统计所有社区近30日内预约空间的次数 |  |
| 277 |  |  | 热门活动展示 |  | 展示各个社区当前正在进行的活动或参与人数>20人的热门活动信息 |  |
| 278 |  |  | 社区积分总览 |  | 统计各个社区的积分产生和消耗情况 |  |
| 279 |  |  | 积分兑换好礼展示 |  | 展示各个社区能够用积分兑换的商品 |  |
| 280 |  | 场景运营-社区人行 | 人行设备概况 | 门禁设备总数 | 统计所有社区的门禁设备总数 |  |
| 281 |  |  |  | 设备在线率 | 展示全域所有设备的设备在线率 |  |
| 282 |  |  | 各社区门禁设备情况分析 | 各社区门禁设备数 | 统计各个社区的门禁设备数 |  |
| 283 |  |  |  | 各社区门禁设备在线率 | 统计个社区的门禁设备在线率 |  |
| 284 |  |  | 各时间段通行人数分析 | 各时间段通行人数分析 | 统计所有社区各个时间段的通行人数 |  |
| 285 |  |  | 通行方式分析 | 通行方式分析 | 统计近30日使用扫码、刷脸或其他方式通过门禁的用户数量以及占比 |  |
| 286 |  |  |  | 通行人员类型占比 | 统计近30日所有居民通过门禁系统时的方式 |  |
| 287 |  |  | 各社区本月人行数 |  | 展示各个社区当月的通行人次 |  |
| 288 |  |  | 各社区业主通行占比 |  | 展示各个社区通行人数中业主类型用户占比 |  |
| 289 |  |  | 各社区无感通行认证用户数 |  | 统计各社区通行用户中用扫码通过门禁的用户数以及占所有居民比重 |  |
| 290 |  | 场景应用-一老一小 | 老年公共服务 | 康养机构数 | 统计全域所有的康养机构数 |  |
| 291 |  |  |  | 养老义工数 | 统计全域所有的养老义工数 |  |
| 292 |  |  | 老年人群画像 |  | 统计全域所有老年人各年龄段的占比 |  |
| 293 |  |  | 浙里康养线上应用日活变化 |  | 统计浙里康养线上应用近7日的日活变化 |  |
| 294 |  |  | 婴幼儿人群画像 |  | 统计全域所有婴幼儿人群各年龄段的占比 |  |
| 295 |  |  | 各社区老年人数占比 |  | 统计各社区老年人数占各社区总居民的比重 |  |
| 296 |  |  | 老幼场景风采展示 |  | 视频流展示各个社区老幼场景监控 |  |
| 297 |  |  | 婴幼儿场景设施数 | 托育机构 | 展示全域所有的托育机构数 |  |
| 298 |  |  |  | 普惠性托育机构 | 展示全域所有的普惠性托育机构数 |  |
| 299 |  |  | 各个社区婴幼儿人数占比 |  | 统计各社区婴幼儿人数占各社区总居民的比重 |  |
| 300 |  |  | 浙有善育线上应用日活变化 |  | 统计浙有善育线上应用近7日的日活变化 |  |
| 301 |  | 社区运营 | 基础信息 | 小区数 | 统计该社区下的小区总数 |  |
| 302 |  |  |  | 户数 | 统计该社区的总户数 |  |
| 303 |  |  |  | 人口总数 | 统计该社区的居民人口总数 |  |
| 304 |  |  |  | 居民画像 | 展示所有居民数和各个类型的居民数量 |  |
| 305 |  |  |  | 社区居住人口性别占比 | 展示全域居民各个性别居民比重以及具体人数 |  |
| 306 |  |  | 场景运营 | 邻里场景--社群数、活动数、参与人数 | 统计该社区创建社群数、活动数、参与人数 |  |
| 307 |  |  |  | 邻里场景--组织活动数趋势 | 统计近7天社区组织的活动数 |  |
| 308 |  |  |  | 服务场景--商业线上积分兑换物品种类 | 展示部分积分兑换商品以及商品库存 |  |
| 309 |  |  |  | 交通场景 | 统计该社区历史所有的各类型人员通行数 |  |
| 310 |  |  | 本月活动预告/上月活动回顾 | 本月活动预告/上月活动回顾 | 展示本月即将进行的活动信息以及上月已经结束的活动内容回顾 |  |
| 311 |  | 运营评价 | 应用概况 | 应用总数 | 统计各社区应用总数 |  |
| 312 |  |  |  | 社区标配应用均值 | 统计各社区标配应用平均值 |  |
| 313 |  |  |  | 社区个性应用均值 | 统计各社区个性应用平均值 |  |
| 314 |  |  | 场景应用日均活跃度 | 九大场景应用日活统计 | 统计9大场景应用近30日日均日活数 |  |
| 315 |  |  | 线上运营成效分析 | 组织活动数 | 统计近30日所有社区组织活动总数 |  |
| 316 |  |  |  | 事件闭环率 | 统计全域所有事件处置的闭环率 |  |
| 317 |  |  |  | 数字社会应用累积使用人次 | 统计全域所有数字社会应用累积使用人次 |  |
| 318 |  |  | 线上线下服务应用日活均值 |  | 统计报事保修、空间预约、社区活动三个应用各自近30日的日活均值 |  |
| 319 |  |  | 居民声音 |  | 展示居民在小程序壳中的意见反馈模块中上传的内容 |  |
| 320 |  |  | 各社区数字社会应用累计点击量 |  | 统计近30日各个社区数字社会应用累积点击量 |  |
| 321 |  |  | 各社区数据完备率 |  | 统计各个社区的数字仓数据完备率信息 |  |
| 322 |  |  | 未来社区数据贯通 | 场景应用数据更新条目 | 统计所有社区场景应用数据更新条目 |  |
| 323 |  |  |  | 物联数据归集记录数 | 统计所有社区物联数据归集记录数 |  |
| 324 |  |  |  | 应用日活归集条目数 | 统计所有社区应用日活归集条目数 |  |
| 325 |  |  | 物联贯通情况 |  | 统计各个社区物联设备接入数、物联设备类型数、近30日客流总量、近30日门禁通行数 |  |
| 326 |  | 数据监测 | 全域社区类型分析 | 人房匹配率达标数 | 统计全域所有社区中人房匹配率>90%的社区数 |  |
| 327 |  |  |  | 全域占比 | 人房匹配率达标的社区数占全域比重 |  |
| 328 |  |  |  | 引领社区数 | 统计全域中引领社区个数 |  |
| 329 |  |  |  | 全域占比 | 引领社区个数占全域所有社区比重 |  |
| 330 |  |  |  | 普惠性社区数 | 展示全域所有社区中普惠性社区数 |  |
| 331 |  |  | 各社区人房数据推送条目数 |  | 展示各个社区推送人房信息的条目数 |  |
| 332 |  |  | 引领社区名单 |  | 展示引领社区名单，具体展示字段为引领社区名称和申报时间 |  |
| 333 |  |  | 全域应用/物联设备数量分析 | 全域轻应用数 | 统计全域轻应用总数 |  |
| 334 |  |  |  | 特色应用数 | 统计全域特色应用总数 |  |
| 335 |  |  |  | 物联设备设施对接数 | 统计全域所有社区的物联设备对接数 |  |
| 336 |  |  |  | 客流相机数 | 统计全域所有社区的客流相机总数 |  |
| 337 |  |  | 已验收社区评分排行榜 |  | 展示该全域项目下已验收的社区，并按照验收评分进行倒序排列，显示排名前五的社区 |  |
| 338 |  |  | 各个街道（或区县）验收社区数 |  | 统计各个街道或区县下的验收社区总数，按街道级或区县级进行分类显示 |  |
| 339 |  |  | 高频应用列表 |  | 统计全域日活数排名前五的高频应用，展示该高频应用的应用名称和日活数 |  |
| 340 |  |  | 各社区物联设备安装情况分析 |  | 展示各个社区的物联设备总数和客流相机数 |  |
| 341 | 全域未来社区统一门户 | 统一门户 | 统一门户 | 在线监测、数字底座、应用管理后台、装配中心、场景应用服务中心等访问入口 | 为治理侧用户提供统一进入入口。对两级数字看板、单点社区数字看板及未来社区应用商城提供统一门户页面 |  |
| 342 | 全域系统应用 | 全域基础应用 | 邻里交往 |  | 包含社区活动、居民动态、社群圈子功能等功能 |  |
| 343 |  |  | 智慧通行 |  | 包含一脸通、扫码出行等功能 |  |
| 344 |  |  | 生活服务 |  | 包含声望(积分)系统、生活地图、空间预约、市集商家 |  |
| 345 |  |  | 社区治理 |  | 包含报事报修、便民热线、选举调查、社区通知等功能 |  |
| 346 |  | 云和特色应用 | 社区学堂 | 发布分享 | 1、用户可以申请成为达人，上传自己的资质名称，证明图片等信息，可以多选达人类型。 |  |
| 347 |  |  |  |  | 2、成为达人后可以发表所在类型的达人文章，发表编辑后文章需要后台审核通过后才能上架。 |  |
| 348 |  |  |  |  | 3、达人可以对用户的评论进行回复 |  |
| 349 |  |  |  |  | 4、达人可以收到认证审核结果消息，文章状态变化消息，用户评论消息等 |  |
| 350 |  |  |  | 学习展示 | 1、用户可以查看达人文章，并进行点赞、评论。 |  |
| 351 |  |  |  |  | 1）可以查看最热、最新文章； |  |
| 352 |  |  |  |  | 2）可以查看多个选定类型的文章； |  |
| 353 |  |  | 幸福学堂 | 报名课程 | 1、居民可以查看社区提供的课程。课程信息包括：开课时间，课程内容介绍（图文、视频），讲师介绍等。 |  |
| 354 |  |  |  |  | 2、居民可以报名参与社区提供的课程。报名后 |  |
| 355 |  |  |  |  | 1）线上课程可以直接在线观看； |  |
| 356 |  |  |  |  | 2）线下课程可以到现场参加 |  |
| 357 |  |  |  | 我的学堂 | １、居民可以查看已报名的课程，线上课程可以直接在线观看； |  |
| 358 |  |  |  |  | ２、居民可以查看学堂课表，课表仅显示该用户报名的课程 |  |
| 359 |  |  |  | 用户评价 | 课程完成后，报名的用户可以线上进行课程评价。 |  |
| 360 | 集成对接 | 已建未来社区系统对接 | 已建大坪未来社区系统集成对接 |  | 已建大坪未来社区系统集成至全域系统并调整实施 |  |
| 361 |  |  | 已建普光未来社区系统集成对接 |  | 已建普光未来社区系统集成至全域系统并调整实施 |  |
| 362 |  | 其他集成对接 | 浙政钉对接 |  | 根据浙政钉对接要求，进行系统对接 |  |
| 363 |  |  | 浙里办对接 |  | 根据浙里办对接要求，进行系统对接 |  |

### 2、软件运维服务清单

| 序号 | 内容 | 内容说明 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软件系统运维服务 | 项目验收后提供3年软件系统运维服务。 | 1 | 项 |  |

- 硬件产品清单

| 序号 | 社区 | 地点 | 设备名称 | 参数配置 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浮云社区 | 党群服务中心 | 400万客流摄像机 | 传感器类型：≥1/2.7英寸CMOS； 最大分辨率：≥2688×1520； 最低照度优于：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）； 最大补光距离：≥50m（红外视频监控距离），≥25m（暖光视频监控距离）≥4m（暖光人脸检测距离）； 补光灯：不低于4颗补光灯； 镜头焦距：2.7mm～12mm； 热度图：支持； 智能轨迹功能检验:可在预览画面和录像中显示人员运动轨迹；可开启/关闭智能轨迹显示（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）； 周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 人数统计：支持绊线人数统计，并可显示及输出日、月、年统计报表；支持区域内人数统计；支持排队管理功能； 人数去重功能检验:人数统计模式下,可开启/关闭人数去重功能,开启后可设置去重时间段、去重方式、灵敏度；可将去重人数信息以OSD方式叠加到预览西面中（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）； 拥挤检测功能检验:可检测在设定区域内是否有人员拥挤,报警类型可设置为自适应或自定义；可设置灵敏度:当超过设置的最短持续时间时,可触发报警；报警类型设置为自定义后,可添加拥堵等级。 离岗检测功能检验:可检测在设定区域内是否有人员离岗,报警类型可设置为无人、离开、值岗人数异常；当超过设置的最短持续时间时,可触发报警、录像、抓图、声音报警；最短持续时间可设置为1s~3600s； 支持H.264、H.265编码； 音频接口：支持； 内置双MIC、内置1个扬声器； 接入标准：ONVIF、GB/T28181； 预览最大用户数：≥18个； 最大Micro SD卡：512GB； 其他功能：灯光报警；声音报警；智能补光； RS-485接口：≥1个、音频输入：≥1路、音频输出：≥1路、报警输入：≥2路、报警输出：≥2路； 支持DC12V电源返送，最大电流165mA，峰值电流700mA； 供电方式：DC12V/PoE； 防护等级：≥IP66 | 2 | 台 |  |
| 2 |  |  | 智能消防烟雾感知监测 | 设备采用双光路、光电式感知技术； 支持空间温湿度感知； 电池容量≥2800 mAh； 电池设计寿命 ≥5年； 产品需符合GB 20517-2006《独立式感烟火灾探测报警器》要求，提供强制性产品认证证书。 设备应具有1个红外光信号发射管、1个蓝光信号发射管、1个光信号接收管、1个温湿度传感器和1个红外遥控接收管等内部传感器。 设备支持4G网络无线通讯，可以插入移动/电信/联通/广电 SIM卡后接入运营商的物联网设备管理平台； 当蜂鸣器出现故障时，设备应能产生蜂鸣器故障报警，并上报至手机APP端与平台端。 设备应支持监测周围室内环境的温度和湿度，并定时自动上报至平台端（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）。 设备应具备抗水汽干扰功能，放置在25℃、RH99%的环境下，持续4h；试验期间无误报情况发生。此后保持以上温湿度环境，注入烟雾，设备发生报警（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）。 设备的外壳防护等级应符合GB/T4208-2017中IP31的要求。 | 30 | 个 |  |
| 3 |  |  | 光纤链路（总汇聚点）（三年） | 光纤链路 | 1 | 条 |  |
| 4 |  |  | 互联网固定IP及带宽（三年） | 500M互联网固定IP宽带 | 1 | 条 |  |
| 5 |  | 居家养老服务中心 | 400万客流摄像机 | 传感器类型：≥1/2.7英寸CMOS； 最大分辨率：≥2688×1520； 最低照度优于：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）； 最大补光距离：≥50m（红外视频监控距离），≥25m（暖光视频监控距离）≥4m（暖光人脸检测距离）； 补光灯：不低于4颗补光灯； 镜头焦距：2.7mm～12mm； 热度图：支持； 智能轨迹功能检验:可在预览画面和录像中显示人员运动轨迹；可开启/关闭智能轨迹显示（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）； 周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 人数统计：支持绊线人数统计，并可显示及输出日、月、年统计报表；支持区域内人数统计；支持排队管理功能； 人数去重功能检验:人数统计模式下,可开启/关闭人数去重功能,开启后可设置去重时间段、去重方式、灵敏度；可将去重人数信息以OSD方式叠加到预览西面中（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）； 拥挤检测功能检验:可检测在设定区域内是否有人员拥挤,报警类型可设置为自适应或自定义；可设置灵敏度:当超过设置的最短持续时间时,可触发报警；报警类型设置为自定义后,可添加拥堵等级。 离岗检测功能检验:可检测在设定区域内是否有人员离岗,报警类型可设置为无人、离开、值岗人数异常；当超过设置的最短持续时间时,可触发报警、录像、抓图、声音报警；最短持续时间可设置为1s~3600s； 支持H.264、H.265编码； 音频接口：支持； 内置双MIC、内置1个扬声器； 接入标准：ONVIF、GB/T28181； 预览最大用户数：≥18个； 最大Micro SD卡：512GB； 其他功能：灯光报警；声音报警；智能补光； RS-485接口：≥1个、音频输入：≥1路、音频输出：≥1路、报警输入：≥2路、报警输出：≥2路； 支持DC12V电源返送，最大电流165mA，峰值电流700mA； 供电方式：DC12V/PoE； 防护等级：≥IP66 | 1 | 台 |  |
| 6 |  |  | 400万红外枪型网络摄像机 | 传感器类型：≥1/2.7英寸CMOS； 最大分辨率：≥2688×1520； 最低照度优于：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）； 最大补光距离：≥50m； 补光灯：≥1颗； 镜头焦距：2.8mm/3.6mm/4mm； 通用行为分析：物品遗留；物品搬移； 周界防范：绊线入侵；区域入侵；徘徊检测；人员聚集； 支持H.264、H.265编码； 宽动态：≥120dB； 走廊模式：90°/270°；内置1个MIC； 报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；徘徊检测；人员聚集；音频异常侦测；电压检测；SMD；安全异常； 接入标准：ONVIF、GB/T28181-2022（双国标）； 预览最大用户数：≥18个； 供电方式：DC12V | 1 | 台 |  |
| 7 |  |  | 智能消防烟雾感知监测 | 设备采用双光路、光电式感知技术； 支持空间温湿度感知； 电池容量≥2800 mAh； 电池设计寿命 ≥5年； 产品需符合GB 20517-2006《独立式感烟火灾探测报警器》要求，提供强制性产品认证证书。 设备应具有1个红外光信号发射管、1个蓝光信号发射管、1个光信号接收管、1个温湿度传感器和1个红外遥控接收管等内部传感器。 设备支持4G网络无线通讯，可以插入移动/电信/联通/广电 SIM卡后接入运营商的物联网设备管理平台； 当蜂鸣器出现故障时，设备应能产生蜂鸣器故障报警，并上报至手机APP端与平台端。 设备应支持监测周围室内环境的温度和湿度，并定时自动上报至平台端（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）。 设备应具备抗水汽干扰功能，放置在25℃、RH99%的环境下，持续4h；试验期间无误报情况发生。此后保持以上温湿度环境，注入烟雾，设备发生报警（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）。 设备的外壳防护等级应符合GB/T4208-2017中IP31的要求。 | 14 | 个 |  |
| 8 |  |  | 室外安防箱 | 含空开，插板 | 1 | 个 |  |
| 9 |  |  | 16+2口POE交换机 | 非管理机架式高功率PoE交换机， 16个10/100/1000Mbps自适应PoE电口，2个1000Mbps上行光口 1-16口单口最大PoE输出功率30w，整机最大PoE输出功率135w 交换容量：≥36Gbps，包转发率：≥26.784Mpps 支持PoE功耗管理策略，可适应终端设备的功耗波动； 工作温度：-10 ℃~+55 ℃； | 1 | 台 |  |
| 10 |  |  | 硬盘录像机16路 | 主处理器：工业级微控制器； 接入路数：16路； 硬盘接口：5个SATA，单盘最大16T。； 分辨率：16MP； 12MP； 8MP； 6MP； 5MP； 4MP； 3MP； 1080p； 960p； 720p； D1； CIF； 解码能力：1路 16 MP@30fps； 2路 12 MP@30fps； 3路 8 MP@30fps； 4路 5 MP@30fps； 6路 4 MP@30fps； 12路 1080p@30fps；； 多路回放：最大支持16路回放； 报警输入：16路； 报警输出：4路； 画面分割：主屏：1/4/8/9/16；辅屏: 1/4/8/9/16； 前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、SMD、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别； 后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、SMD； 音频输入：1路，RCA接口； 音频输出：1路，RCA接口； HDMI接口：1个； VGA接口：1个； 网络接口：2个 (10/100/1000 Mbps以太网口, RJ-45)； 人脸检测前智能性能（路数）：8路； 人脸检测后智能性能（1080P）(路数)：1路，单路同时最多检测12张人脸； 人脸识别前智能性能（路数）：8路； 人脸识别后智能性能（1080P）(路数)：1、前端人脸检测+后端人脸比对支持8路，图片流人脸12张/秒；2、后端人脸检测+后端人脸比对支持1路，视频流人脸12张/秒。 | 1 | 台 |  |
| 11 |  |  | 6T监控硬盘 | 单盘容量：6TB； 硬盘接口：SATA； 转速：5400RPM； 缓存：256MB。 | 2 | 块 |  |
| 12 |  |  | 光纤链路（到箬溪书院）（三年） | 光纤链路 | 1 | 条 |  |
| 13 |  | 共富工坊 | 400万红外枪型网络摄像机 | 传感器类型：≥1/2.7英寸CMOS； 最大分辨率：≥2688×1520； 最低照度优于：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）； 最大补光距离：≥50m； 补光灯：≥1颗； 镜头焦距：2.8mm/3.6mm/4mm； 通用行为分析：物品遗留；物品搬移； 周界防范：绊线入侵；区域入侵；徘徊检测；人员聚集； 支持H.264、H.265编码； 宽动态：≥120dB； 走廊模式：90°/270°；内置1个MIC； 报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；徘徊检测；人员聚集；音频异常侦测；电压检测；SMD；安全异常； 接入标准：ONVIF、GB/T28181-2022（双国标）； 预览最大用户数：≥18个； 供电方式：DC12V | 7 | 台 |  |
| 14 |  |  | 智能消防烟雾感知监测 | 设备采用双光路、光电式感知技术； 支持空间温湿度感知； 电池容量≥2800 mAh； 电池设计寿命 ≥5年； 产品需符合GB 20517-2006《独立式感烟火灾探测报警器》要求，提供强制性产品认证证书。 设备应具有1个红外光信号发射管、1个蓝光信号发射管、1个光信号接收管、1个温湿度传感器和1个红外遥控接收管等内部传感器。 设备支持4G网络无线通讯，可以插入移动/电信/联通/广电 SIM卡后接入运营商的物联网设备管理平台； 当蜂鸣器出现故障时，设备应能产生蜂鸣器故障报警，并上报至手机APP端与平台端。 设备应支持监测周围室内环境的温度和湿度，并定时自动上报至平台端（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）。 设备应具备抗水汽干扰功能，放置在25℃、RH99%的环境下，持续4h；试验期间无误报情况发生。此后保持以上温湿度环境，注入烟雾，设备发生报警（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）。 设备的外壳防护等级应符合GB/T4208-2017中IP31的要求。 | 8 | 个 |  |
| 15 |  | 老帮宁 | 电动幕布（120寸） | 精品白软幕料 | 1 | 个 |  |
| 16 |  |  | 投影仪 | ≥5000流明，1920*1080分辨率全高清投影，500万:1对比度，HDMI接口，灯泡寿命≥25000小时。 | 1 | 台 |  |
| 17 |  |  | 投影支架 | 定制 | 1 | 套 |  |
| 18 |  |  | 无线投屏器 | 国产 | 1 | 个 |  |
| 19 |  |  | 单门磁力锁 | 产品款式：磁力锁； 外壳材料：铝合金； 表面工艺：电镀拉丝； 安全类型：断电开门； 最大拉力：≥280kg（600Lbs）直线拉力； 电源：不标配； 供电方式：DC 12V 650(mA)； 工作温度：-20℃～+55℃； 工作环境：室内； | 4 | 把 |  |
| 20 |  |  | 智能门禁一体机 | 屏幕流明度不低于600cd/m² 1.设备应支持至少5段视频的播放； 2.视频应支持上分屏播放或下分屏播放可配置； 3.视频格式应支持MP4、AVI、DAV； 4.视频应能配置开始播放时间及结束播放时间； 5.视频应支持原比例播放和全屏播放两种模式可 配置； 视频应支持多段循环播放。 设备应采用模块化设计，可灵活扩展； 支持扩展指纹模块、身份证模块、二维码模块、指纹+二维码模块、身份证+二维码模块。 设备防护等级应不低于IP66 设备应采用2.5D曲面屏，全面屏 设备应支持胁迫报警、防拆报警、闯入报警、门超时报警、非法卡超次报警 设备应支持与室内机、管理机、手机小程序可视对讲 设备应支持人脸、卡片、密码、二维码等多种验证方式； 设备应支持人脸识别速度不大于0.2秒，可实现无感通行 支持显示人脸框，并实时检测最大人脸，支持识别区域及人脸目标大小设置 支持最多6人同时进行人脸识别。 | 1 | 台 |  |
| 21 |  |  | 7寸人脸门禁 | 采用不低于7英寸LCD触摸显示屏，屏幕分辨率应为1024×600 应具有双目摄像头，一路为可见光 ≥200 万摄像头，另一路为红外≥ 200 万摄像头。 应能在 Web 端设置设备补偿模式为宽动态。 设备应具有防假体攻击功能。对视频、电子照片、打印照片中的人脸、3D 人脸面具应不能进行人脸识别。 应支持在 0.001lux 低照度无可见光补光环境下实现人脸识别。 设备应支持胁迫报警、防拆报警、闯入报警、门超时报警、非法卡超次报警 设备应支持与室内机、管理机、手机小程序可视对讲 设备应支持人脸、卡片、密码、二维码等多种验证方式； 设备应支持人脸识别速度≤0.2秒，可实现无感通行 支持显示人脸框，并实时检测最大人脸，支持识别区域及人脸目标大小设置 设备刷卡距离应≥6cm； 设备应支持人脸、卡片、二维码、密码单凭证识读； 除二维码凭证外，应支持上述任意两种或三种组合凭证识读开门。 应满足TFTA/T0003-2022《人脸识别系统基础安全能力要求》标准，系统安全等级达到优秀级。 | 3 | 台 |  |
| 22 |  |  | 出门按钮 | 外壳材料：塑料外壳； 工作温度：-30℃～+60℃； 工作湿度：≤95%； | 4 | 个 |  |
| 23 |  |  | 门禁控制器（4门） | 开门模式:支持刷卡/远程/密码/二维码/指纹开门模式支持组合开门模式设置； 读卡类型:IC卡/CPU卡/身份证（序列号） 供电方式检查：1.支持控制器对满接读卡器与门锁供电2.控制器开关电源额定电压12V，6A 用户容量：≥10W个用户 指纹容量：≥1W枚 卡片容量：≥10W张 存储记录数量：50W条刷卡记录 安装方式检查：1.支持机柜式安装2.支持壁装，横装竖装可选3.支持桌面安装 接口参数： 1、RS-485接口：≥9个 2、韦根接口：≥8路输入 3、网络接口：≥4个RJ-45，10Mbps/100Mbps自适应 4、报警输入：≥9路（其中1路为消防接口，外接报警模块可扩展8路） 5、报警输出：≥8路（外接报警模块可扩展8路） 6、报警联动：支持 7、开门按钮：≥4路 8、门状态检测：≥4路 9、门锁控制：≥4路 | 1 | 台 |  |
| 24 |  |  | 400万半球网络摄像机 | 传感器类型：≥1/2.7英寸CMOS； 最大分辨率：≥2688×1520； 最低照度优于：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）； 最大补光距离：≥50m； 补光灯：≥1颗； 镜头焦距：2.8mm/3.6mm/4mm； 通用行为分析：物品遗留；物品搬移； 周界防范：绊线入侵；区域入侵；徘徊检测；人员聚集； 支持H.264、H.265编码； 宽动态：≥120dB； 走廊模式：90°/270°；内置1个MIC； 报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；徘徊检测；人员聚集；音频异常侦测；电压检测；SMD；安全异常； 接入标准：ONVIF、GB/T28181-2022（双国标）； 预览最大用户数：≥18个； 供电方式：DC12V | 4 | 台 |  |
| 25 |  |  | 电源 | 10A | 1 | 台 |  |
| 26 |  |  | 16+2口POE交换机 | 非管理机架式高功率PoE交换机 16个10/100/1000Mbps自适应PoE电口，2个1000Mbps上行光口； 1-16口单口最大PoE输出功率30w，整机最大PoE输出功率135w； 交换容量：≥36Gbps，包转发率：≥26.784Mpps 支持PoE功耗管理策略，可适应终端设备的功耗波动； 工作温度：-10 ℃~+55 ℃； | 1 | 台 |  |
| 27 |  |  | 硬盘录像机8路 | 主处理器：工业级微控制器； 接入路数：8路； 硬盘接口：1个SATA，单盘最大16TB。； 分辨率：16MP； 12MP； 8MP； 6MP； 5MP； 4MP； 3MP； 1080p； 960p； 720p； D1； CIF； 解码能力：1路 16 MP@30fps； 2路 12 MP@30fps； 3路 8 MP@30fps； 4路 5 MP@30fps； 6路 4 MP@30fps； 12路 1080p@30fps；； 多路回放：最大支持8路回放； 画面分割：主屏：1/4/8/9；辅屏: 1/4/8/9； 前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、SMD、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别； 后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、SMD； 音频输入：1路，RCA接口； 音频输出：1路，RCA接口； HDMI接口：1个； VGA接口：1个； 网络接口：1个 (10/100 Mbps以太网口, RJ-45)； 人脸检测前智能性能（路数）：8路； 人脸检测后智能性能（1080P）(路数)：1路，单路同时最多检测12张人脸； 人脸识别前智能性能（路数）：8路； 人脸识别后智能性能（1080P）(路数)：1、前端人脸检测+后端人脸比对支持8路，图片流人脸12张/秒；2、后端人脸检测+后端人脸比对支持1路，视频流人脸12张/秒； | 1 | 台 |  |
| 28 |  |  | 6T监控硬盘 | 单盘容量：6TB； 硬盘接口：SATA； 转速：5400RPM； 缓存：256MB | 1 | 块 |  |
| 29 |  |  | 光纤链路（到箬溪书院）（三年） | 光纤链路 | 1 | 条 |  |
| 30 |  | 涌金花苑 | 400万杆式抓拍一体机 | 显示屏尺寸：不小于256mm×256mm（长×宽）； 补光灯数量：3颗（可根据需求切换为暖光灯或红外灯，亮度可自动调节）； 传感器类型：≥1/2.7英寸CMOS； 图像分辨率：≥1920×1080； 视频压缩标准：H.265；H.264； 二维码显示：支持； 屏幕坏点检测：支持； 抓拍距离：2.5~6m； 除雾功能：支持自动除雾； 供电方式：AC220V； 镜头：标配； 镜头类型：电动变焦； 镜头焦距：2.7mm～13.5mm | 2 | 台 |  |
| 31 |  |  | 变频直臂道闸 | 杆件类型：直杆； 支持杆长：3米； 起杆速度：2s； 电机类型：直流无刷； 防砸功能：支持：压力波防砸、雷达防砸、线圈防砸、红外防砸； 断电抬杆：支持； 遇阻反弹：支持； 防撞功能：支持； 断电手摇：支持； 远程遥控：支持遥控器远程开关，最大距离50m； 供电方式：AC186~264V； 工作温度：-40℃～+70℃； 防护等级：IP54； | 2 | 台 |  |
| 32 |  |  | 防砸雷达 | 发射频率：77GHz —81GHz； 检测区域：1~6m（可调）； 防砸区域：广告杆、栅栏杆：左侧0.7-1.5m（可调），右侧0.7-1.5m（可调）折臂杆、直杆：左侧0.1-1.5m（可调），右侧0.1-1.5m（可调）； 检测目标：人、车； 在线调试：支持； 升级功能：支持； 工作电压：DC10V~16V | 2 | 个 |  |
| 33 |  |  | 电子支付 | 停车云电子支付服务，按出入口车道（/车闸/卡口相机数量）数计 | 2 | 车道/年 |  |
| 34 |  |  | 室外落地箱 | 含空开，插板 | 2 | 台 |  |
| 35 |  |  | 光纤链路（三年） | 光纤链路（三年） | 1 | 条/年 |  |
| 36 |  |  | 辅材 | 辅材 | 1 | 批 |  |
| 37 |  |  | 安装调试费 | 安装调试费 | 1 | 项 |  |
| 38 |  | 前巷北区 | 400万杆式抓拍一体机 | 显示屏尺寸：不小于256mm×256mm（长×宽）； 补光灯数量：≥3颗（可根据需求切换为暖光灯或红外灯，亮度可自动调节）； 传感器类型：≥1/2.7英寸CMOS； 图像分辨率：≥1920×1080； 视频压缩标准：H.265；H.264； 二维码显示：支持； 屏幕坏点检测：支持； 抓拍距离：2.5~6m； 除雾功能：支持自动除雾； 供电方式：AC220V； 镜头：标配； 镜头类型：电动变焦； 镜头焦距：2.7mm～13.5mm | 8 | 台 |  |
| 39 |  |  | 变频直臂道闸 | 杆件类型：直杆； 支持杆长：3米； 起杆速度：2s； 电机类型：直流无刷； 防砸功能：支持：压力波防砸、雷达防砸、线圈防砸、红外防砸； 断电抬杆：支持； 遇阻反弹：支持； 防撞功能：支持； 断电手摇：支持； 远程遥控：支持遥控器远程开关，最大距离50m； 供电方式：AC186~264V； 工作温度：-40℃～+70℃； 防护等级：IP54； | 4 | 台 |  |
| 40 |  |  | 防砸雷达 | 发射频率：77GHz —81GHz； 检测区域：1~6m（可调）； 防砸区域：广告杆、栅栏杆：左侧0.7-1.5m（可调），右侧0.7-1.5m（可调）折臂杆、直杆：左侧0.1-1.5m（可调），右侧0.1-1.5m（可调）； 检测目标：人、车； 在线调试：支持； 升级功能：支持； 工作电压：DC10V~16V | 4 | 个 |  |
| 41 |  |  | 电子支付 | 停车云电子支付服务，按出入口车道（/车闸/卡口相机数量）数计 | 8 | 车道/年 |  |
| 42 |  |  | 室外落地箱 | 含空开，插板 | 8 | 台 |  |
| 43 |  |  | 水泥墩浇筑 | 根据现场实际情况，进行水泥墩浇筑 | 4 | 个 |  |
| 44 |  |  | 光纤链路（三年） | 光纤链路（三年） | 4 | 条/年 |  |
| 45 |  |  | 辅材 | 辅材 | 1 | 批 |  |
| 46 |  |  | 安装调试费 | 安装调试费 | 1 | 项 |  |
| 47 |  | 盼盼幼儿园 | 400万半球网络摄像机 | 传感器类型：≥1/2.7英寸CMOS； 最大分辨率：≥2688×1520； 最低照度优于：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）； 最大补光距离：≥50m； 补光灯：≥1颗； 镜头焦距：2.8mm/3.6mm/4mm； 通用行为分析：物品遗留；物品搬移； 周界防范：绊线入侵；区域入侵；徘徊检测；人员聚集； 支持H.264、H.265编码； 宽动态：≥120dB； 走廊模式：90°/270°；内置1个MIC； 报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；徘徊检测；人员聚集；音频异常侦测；电压检测；SMD；安全异常； 接入标准：ONVIF、GB/T28181-2022（双国标）； 预览最大用户数：≥18个； 供电方式：DC12V | 2 | 台 |  |
| 48 |  |  | 400万客流摄像机 | 传感器类型：≥1/2.7英寸CMOS； 最大分辨率：≥2688×1520； 最低照度优于：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）； 最大补光距离：≥50m（红外视频监控距离），≥25m（暖光视频监控距离）≥4m（暖光人脸检测距离）； 补光灯：不低于4颗补光灯； 镜头焦距：2.7mm～12mm； 热度图：支持； 智能轨迹功能检验:可在预览画面和录像中显示人员运动轨迹；可开启/关闭智能轨迹显示（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）； 周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 人数统计：支持绊线人数统计，并可显示及输出日、月、年统计报表；支持区域内人数统计；支持排队管理功能； 人数去重功能检验:人数统计模式下,可开启/关闭人数去重功能,开启后可设置去重时间段、去重方式、灵敏度；可将去重人数信息以OSD方式叠加到预览西面中（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）； 拥挤检测功能检验:可检测在设定区域内是否有人员拥挤,报警类型可设置为自适应或自定义；可设置灵敏度:当超过设置的最短持续时间时,可触发报警；报警类型设置为自定义后,可添加拥堵等级。 离岗检测功能检验:可检测在设定区域内是否有人员离岗,报警类型可设置为无人、离开、值岗人数异常；当超过设置的最短持续时间时,可触发报警、录像、抓图、声音报警；最短持续时间可设置为1s~3600s； 支持H.264、H.265编码； 音频接口：支持； 内置双MIC、内置1个扬声器； 接入标准：ONVIF、GB/T28181； 预览最大用户数：≥18个； 最大Micro SD卡：512GB； 其他功能：灯光报警；声音报警；智能补光； RS-485接口：≥1个、音频输入：≥1路、音频输出：≥1路、报警输入：≥2路、报警输出：≥2路； 支持DC12V电源返送，最大电流165mA，峰值电流700mA； 供电方式：DC12V/PoE； 防护等级：≥IP66 | 1 | 台 |  |
| 49 |  |  | 4+2POE交换机 | 二层非管理PoE交换机； 交换容量：≥20Gbps；包转发率：≥14.88Mpps； 8个RJ45 10M/100M/1000M(PoE)，其中Port1≤ 90W，Port2-8≤30W，总功率≤96W； 工作温度：-10℃～55℃；雷电防护：共模 4KV，差模 2KV； 全千兆PoE交换机，保障实时传输，视频流畅； 红口支持IEEE 802.3bt，最大供电功率可达90 W； 支持PoE 看门狗，实时监测终端状态； 支持250米远距离供电； 支持功耗管理策略； 支持八芯供电； | 1 | 台 |  |
| 50 |  |  | 硬盘录像机8路 | 主处理器：工业级微控制器； 接入路数：8路； 硬盘接口：1个SATA，单盘最大16TB。； 分辨率：16MP； 12MP； 8MP； 6MP； 5MP； 4MP； 3MP； 1080p； 960p； 720p； D1； CIF； 解码能力：1路 16 MP@30fps； 2路 12 MP@30fps； 3路 8 MP@30fps； 4路 5 MP@30fps； 6路 4 MP@30fps； 12路 1080p@30fps；； 多路回放：最大支持8路回放； 画面分割：主屏：1/4/8/9；辅屏: 1/4/8/9； 前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、SMD、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别； 后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、SMD； 音频输入：1路，RCA接口； 音频输出：1路，RCA接口； HDMI接口：1个； VGA接口：1个； 网络接口：1个 (10/100 Mbps以太网口, RJ-45)； 人脸检测前智能性能（路数）：8路； 人脸检测后智能性能（1080P）(路数)：1路，单路同时最多检测12张人脸； 人脸识别前智能性能（路数）：8路； 人脸识别后智能性能（1080P）(路数)：1、前端人脸检测+后端人脸比对支持8路，图片流人脸12张/秒；2、后端人脸检测+后端人脸比对支持1路，视频流人脸12张/秒； | 1 | 台 |  |
| 51 |  |  | 6T监控硬盘 | 单盘容量：6TB； 硬盘接口：SATA； 转速：5400RPM； 缓存：256MB | 1 | 块 |  |
| 52 | 青阳门社区 | 党群服务中心 | 400万客流摄像机 | 传感器类型：≥1/2.7英寸CMOS； 最大分辨率：≥2688×1520； 最低照度优于：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）； 最大补光距离：≥50m（红外视频监控距离），≥25m（暖光视频监控距离）≥4m（暖光人脸检测距离）； 补光灯：不低于4颗补光灯； 镜头焦距：2.7mm～12mm； 热度图：支持； 智能轨迹功能检验:可在预览画面和录像中显示人员运动轨迹；可开启/关闭智能轨迹显示（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）； 周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 人数统计：支持绊线人数统计，并可显示及输出日、月、年统计报表；支持区域内人数统计；支持排队管理功能； 人数去重功能检验:人数统计模式下,可开启/关闭人数去重功能,开启后可设置去重时间段、去重方式、灵敏度；可将去重人数信息以OSD方式叠加到预览西面中（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）； 拥挤检测功能检验:可检测在设定区域内是否有人员拥挤,报警类型可设置为自适应或自定义；可设置灵敏度:当超过设置的最短持续时间时,可触发报警；报警类型设置为自定义后,可添加拥堵等级。 离岗检测功能检验:可检测在设定区域内是否有人员离岗,报警类型可设置为无人、离开、值岗人数异常；当超过设置的最短持续时间时,可触发报警、录像、抓图、声音报警；最短持续时间可设置为1s~3600s； 支持H.264、H.265编码； 音频接口：支持； 内置双MIC、内置1个扬声器； 接入标准：ONVIF、GB/T28181； 预览最大用户数：≥18个； 最大Micro SD卡：512GB； 其他功能：灯光报警；声音报警；智能补光； RS-485接口：≥1个、音频输入：≥1路、音频输出：≥1路、报警输入：≥2路、报警输出：≥2路； 支持DC12V电源返送，最大电流165mA，峰值电流700mA； 供电方式：DC12V/PoE； 防护等级：≥IP66 | 1 | 台 |  |
| 53 |  |  | 智能消防烟雾感知监测 | 设备采用双光路、光电式感知技术； 支持空间温湿度感知； 电池容量≥2800 mAh； 电池设计寿命 ≥5年； 产品需符合GB 20517-2006《独立式感烟火灾探测报警器》要求，提供强制性产品认证证书。 设备应具有1个红外光信号发射管、1个蓝光信号发射管、1个光信号接收管、1个温湿度传感器和1个红外遥控接收管等内部传感器。 设备支持4G网络无线通讯，可以插入移动/电信/联通/广电 SIM卡后接入运营商的物联网设备管理平台； 当蜂鸣器出现故障时，设备应能产生蜂鸣器故障报警，并上报至手机APP端与平台端。 设备应支持监测周围室内环境的温度和湿度，并定时自动上报至平台端（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）。 设备应具备抗水汽干扰功能，放置在25℃、RH99%的环境下，持续4h；试验期间无误报情况发生。此后保持以上温湿度环境，注入烟雾，设备发生报警（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）。 设备的外壳防护等级应符合GB/T4208-2017中IP31的要求。 | 20 | 个 |  |
| 54 |  |  | 7寸人脸门禁 | 采用不低于7英寸LCD触摸显示屏，屏幕分辨率应为1024×600 应具有双目摄像头，一路为可见光 ≥200 万摄像头，另一路为红外≥ 200 万摄像头。 应能在 Web 端设置设备补偿模式为宽动态。 设备应具有防假体攻击功能。对视频、电子照片、打印照片中的人脸、3D 人脸面具应不能进行人脸识别。 应支持在 0.001lux 低照度无可见光补光环境下实现人脸识别。 设备应支持胁迫报警、防拆报警、闯入报警、门超时报警、非法卡超次报警 设备应支持与室内机、管理机、手机小程序可视对讲 设备应支持人脸、卡片、密码、二维码等多种验证方式； 设备应支持人脸识别速度≤0.2秒，可实现无感通行 支持显示人脸框，并实时检测最大人脸，支持识别区域及人脸目标大小设置 设备刷卡距离应≥6cm； 设备应支持人脸、卡片、二维码、密码单凭证识读； 除二维码凭证外，应支持上述任意两种或三种组合凭证识读开门。 应满足TFTA/T0003-2022《人脸识别系统基础安全能力要求》标准，系统安全等级达到优秀级。 | 1 | 台 |  |
| 55 |  |  | 出门按钮 | 外壳材料：塑料外壳； 工作温度：-30℃～+60℃； 工作湿度：≤95%； | 1 | 个 |  |
| 56 |  |  | 微波红外感应 | 吸顶微波红外探测器，吸顶安装；安装高度2.5~3.6m，探测范围直径8米，角度360°； 报警延时5s；支持下视窗技术，彻底消除探测死角；脉冲计数1P/2P可选，支持防拆报警； 常闭无电压输出，接点容量DC28V，100mA；支持温度补偿，可确保高温环境下探测距离不衰减，抗EMI/RFI干扰，适应基站、货仓等较为恶劣的使用环境； 抗白光等级20000Lux，探测速度0.3~3m/s； 供电电压DC9~16V工作电流≤35mA | 2 | 个 |  |
| 57 |  | 居家养老服务中心 | 400万客流摄像机 | 传感器类型：≥1/2.7英寸CMOS； 最大分辨率：≥2688×1520； 最低照度优于：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）； 最大补光距离：≥50m（红外视频监控距离），≥25m（暖光视频监控距离）≥4m（暖光人脸检测距离）； 补光灯：不低于4颗补光灯； 镜头焦距：2.7mm～12mm； 热度图：支持； 智能轨迹功能检验:可在预览画面和录像中显示人员运动轨迹；可开启/关闭智能轨迹显示（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）； 周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 人数统计：支持绊线人数统计，并可显示及输出日、月、年统计报表；支持区域内人数统计；支持排队管理功能； 人数去重功能检验:人数统计模式下,可开启/关闭人数去重功能,开启后可设置去重时间段、去重方式、灵敏度；可将去重人数信息以OSD方式叠加到预览西面中（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）； 拥挤检测功能检验:可检测在设定区域内是否有人员拥挤,报警类型可设置为自适应或自定义；可设置灵敏度:当超过设置的最短持续时间时,可触发报警；报警类型设置为自定义后,可添加拥堵等级。 离岗检测功能检验:可检测在设定区域内是否有人员离岗,报警类型可设置为无人、离开、值岗人数异常；当超过设置的最短持续时间时,可触发报警、录像、抓图、声音报警；最短持续时间可设置为1s~3600s； 支持H.264、H.265编码； 音频接口：支持； 内置双MIC、内置1个扬声器； 接入标准：ONVIF、GB/T28181； 预览最大用户数：≥18个； 最大Micro SD卡：512GB； 其他功能：灯光报警；声音报警；智能补光； RS-485接口：≥1个、音频输入：≥1路、音频输出：≥1路、报警输入：≥2路、报警输出：≥2路； 支持DC12V电源返送，最大电流165mA，峰值电流700mA； 供电方式：DC12V/PoE； 防护等级：≥IP66 | 1 | 台 |  |
| 58 |  |  | 400万半球网络摄像机 | 传感器类型：≥1/2.7英寸CMOS； 最大分辨率：≥2688×1520； 最低照度优于：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）； 最大补光距离：≥50m； 补光灯：≥1颗； 镜头焦距：2.8mm/3.6mm/4mm； 通用行为分析：物品遗留；物品搬移； 周界防范：绊线入侵；区域入侵；徘徊检测；人员聚集； 支持H.264、H.265编码； 宽动态：≥120dB； 走廊模式：90°/270°；内置1个MIC； 报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；徘徊检测；人员聚集；音频异常侦测；电压检测；SMD；安全异常； 接入标准：ONVIF、GB/T28181-2022（双国标）； 预览最大用户数：≥18个； 供电方式：DC12V | 6 | 台 |  |
| 59 |  |  | 8+2POE交换机 | 二层非管理PoE交换机； 交换容量：≥20Gbps；包转发率：≥14.88Mpps； 8个RJ45 10M/100M/1000M(PoE)，其中Port1≤ 90W，Port2-8≤30W，总功率≤96W； 工作温度：-10℃～55℃；雷电防护：共模 4KV，差模 2KV； 全千兆PoE交换机，保障实时传输，视频流畅； 红口支持IEEE 802.3bt，最大供电功率可达90 W； 支持PoE 看门狗，实时监测终端状态； 支持≥250米远距离供电； 支持功耗管理策略； 支持八芯供电； | 2 | 台 |  |
| 60 |  |  | 无线网桥 | 5KM可接入≥20个200W摄像头，3KM可接入≥45个200W摄像头。双千兆端口，5Ghz双条无线流。包含录像机端和摄像头端两个设备，出厂默认配对，无需配置即可使用。支持一对多拓展。最大桥接速率867Mbps，内置定向天线。支持Web/MACC云平台管理。支持12VDC和24V非标PoE两种供电方式。支持壁挂/抱箍安装。 | 4 | 对 |  |
| 61 |  |  | 设备箱 | 含空开，插板 | 3 | 个 |  |
| 62 |  |  | 硬盘录像机16路 | 主处理器：工业级微控制器； 接入路数：16路； 硬盘接口：5个SATA，单盘最大16T。； 分辨率：16MP； 12MP； 8MP； 6MP； 5MP； 4MP； 3MP； 1080p； 960p； 720p； D1； CIF； 解码能力：1路 16 MP@30fps； 2路 12 MP@30fps； 3路 8 MP@30fps； 4路 5 MP@30fps； 6路 4 MP@30fps； 12路 1080p@30fps；； 多路回放：最大支持16路回放； 报警输入：16路； 报警输出：4路； 画面分割：主屏：1/4/8/9/16；辅屏: 1/4/8/9/16； 前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、SMD、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别； 后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、SMD； 音频输入：1路，RCA接口； 音频输出：1路，RCA接口； HDMI接口：1个； VGA接口：1个； 网络接口：2个 (10/100/1000 Mbps以太网口, RJ-45)； 人脸检测前智能性能（路数）：8路； 人脸检测后智能性能（1080P）(路数)：1路，单路同时最多检测12张人脸； 人脸识别前智能性能（路数）：8路； 人脸识别后智能性能（1080P）(路数)：1、前端人脸检测+后端人脸比对支持8路，图片流人脸12张/秒；2、后端人脸检测+后端人脸比对支持1路，视频流人脸12张/秒； | 1 | 台 |  |
| 63 |  |  | 6T监控硬盘 | 单盘容量：6TB； 硬盘接口：SATA； 转速：5400RPM； 缓存：256MB | 2 | 块 |  |
| 64 |  |  | 光纤链路（到箬溪书院）（三年） | 光纤链路 | 1 | 条 |  |
| 65 |  | 童话书屋 | 400万半球网络摄像机 | 传感器类型：≥1/2.7英寸CMOS； 最大分辨率：≥2688×1520； 最低照度优于：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）； 最大补光距离：≥50m； 补光灯：≥1颗； 镜头焦距：2.8mm/3.6mm/4mm； 通用行为分析：物品遗留；物品搬移； 周界防范：绊线入侵；区域入侵；徘徊检测；人员聚集； 支持H.264、H.265编码； 宽动态：≥120dB； 走廊模式：90°/270°；内置1个MIC； 报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；徘徊检测；人员聚集；音频异常侦测；电压检测；SMD；安全异常； 接入标准：ONVIF、GB/T28181-2022（双国标）； 预览最大用户数：≥18个； 供电方式：DC12V | 1 | 台 |  |
| 66 |  | 儿童之家 | 400万客流摄像机 | 传感器类型：≥1/2.7英寸CMOS； 最大分辨率：≥2688×1520； 最低照度优于：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）； 最大补光距离：≥50m（红外视频监控距离），≥25m（暖光视频监控距离）≥4m（暖光人脸检测距离）； 补光灯：不低于4颗补光灯； 镜头焦距：2.7mm～12mm； 热度图：支持； 智能轨迹功能检验:可在预览画面和录像中显示人员运动轨迹；可开启/关闭智能轨迹显示（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）； 周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 人数统计：支持绊线人数统计，并可显示及输出日、月、年统计报表；支持区域内人数统计；支持排队管理功能； 人数去重功能检验:人数统计模式下,可开启/关闭人数去重功能,开启后可设置去重时间段、去重方式、灵敏度；可将去重人数信息以OSD方式叠加到预览西面中（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）； 拥挤检测功能检验:可检测在设定区域内是否有人员拥挤,报警类型可设置为自适应或自定义；可设置灵敏度:当超过设置的最短持续时间时,可触发报警；报警类型设置为自定义后,可添加拥堵等级。 离岗检测功能检验:可检测在设定区域内是否有人员离岗,报警类型可设置为无人、离开、值岗人数异常；当超过设置的最短持续时间时,可触发报警、录像、抓图、声音报警；最短持续时间可设置为1s~3600s； 支持H.264、H.265编码； 音频接口：支持； 内置双MIC、内置1个扬声器； 接入标准：ONVIF、GB/T28181； 预览最大用户数：≥18个； 最大Micro SD卡：512GB； 其他功能：灯光报警；声音报警；智能补光； RS-485接口：≥1个、音频输入：≥1路、音频输出：≥1路、报警输入：≥2路、报警输出：≥2路； 支持DC12V电源返送，最大电流165mA，峰值电流700mA； 供电方式：DC12V/PoE； 防护等级：≥IP66 | 1 | 台 |  |
| 67 |  | 同心花园 | LED游字屏（4.15米） | LED游字屏（4.15米） | 1 | 套 |  |
| 68 |  | 华鸿云野 | 用户传输装置联网服务（三年） | 1．设备采用AC220V（主电）和DC12V（备电）两种供电方式供电，主备电源自动切换； 2. 设备支持本机故障检测功能，自动检测主、备电源故障、与系统和平台的通讯故障 ； 3.无线通讯模组模块化设计，针对不同的现场环境可进行通讯模组的更换； 4.支持存储2000条本机操作记录、2000条本机状态记录和4000条控制器记录； 5.手动报警：具有手动火警按钮，可以向管理系统上传人工火灾报警信息 ； 6.设备在网络断开恢复后，设备能上传断网期间的数据； 7.设备支持值班查岗功能； 8.设备自带3英寸LCD液晶屏 9.设备应不少于3路RS485数据接口、3路RS232数据接口,2路开关量输入接口、2路开关量输出接口和1路CAN总线接口； 10.指示灯不少于三种颜色来区分主机状态； 11.为保障设备不漏报，声音报警和语音指示应能支持手动消音，当再次发生火警信号时，应能再次启动声音报警和语音提示； 12.为保障在发生火灾后可以准确复盘火灾原因，设备应能储存不少于7000条系统日志记录； 13.设备支持通过移动2G/4G网络制式、电信2G/4G网络制式、联通2G/4G网络制式或以太网将采集到的数据上传到远程系统，并支持查看； 14.设备支持声、光报警指示和语音指示。 15.执行国家标准GB26875-2011《城市消防远程监控系统》，需获得国家认可的机构出具的消防产品认证证书。 | 1 | 套 |  |
| 69 |  |  | NB压力采集服务（三年） | 1.支持NB-IoT无线通讯； 2.一体式设计，对水压数据进行采集； 3.设备支持外接外置天线功能； 4.设备量程 0MPa～2.5MPa； 5.采用DC3.0V锂电池供电，电池容量不小于12Ah，低功耗设计，支持多级休眠和唤醒模式； 6.设备防护等级不低于IP66； 7.支持通过显示屏显示实时采集的压力值、实时采集的温度值及数据传输状态、信号强度、电池电量、设备状态等标识指示； 8.当设备存在报警时，支持在显示屏上显示报警提示，若存在多个报警，应能通过按键在显示屏上逐个查询； 9.支持将信号强度（CSQ）、信噪比（SNR）、信号功率(RSRP)、电池电压、电池电量上传到管理平台； 10.支持对压力值、温度值数据进行采集，并能通过显示屏、蓝牙APP、管理平台查看； 11.支持通过蓝牙调试APP进行设备设置，设置内容包含：产品名称、波动阈值、过压报警值、欠压报警值、采集周期、上报周期、通讯设置（目标平台IP）、休眠时间设置； 12.支持断网自动重连，断网期间数据可在网络重新连接后向管理平台补发； 13.设备采集的数据高于报警上限值时或低于报警下限值时，设备应能将报警状态上报管理平台； 14.设备可在-20℃~60℃范围内正常使用。 | 2 | 套 |  |
| 70 |  | 优贝乐成长中心 | 400万客流摄像机 | 传感器类型：≥1/2.7英寸CMOS； 最大分辨率：≥2688×1520； 最低照度优于：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）； 最大补光距离：≥50m（红外视频监控距离），≥25m（暖光视频监控距离）≥4m（暖光人脸检测距离）； 补光灯：不低于4颗补光灯； 镜头焦距：2.7mm～12mm； 热度图：支持； 智能轨迹功能检验:可在预览画面和录像中显示人员运动轨迹；可开启/关闭智能轨迹显示（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）； 周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 人数统计：支持绊线人数统计，并可显示及输出日、月、年统计报表；支持区域内人数统计；支持排队管理功能； 人数去重功能检验:人数统计模式下,可开启/关闭人数去重功能,开启后可设置去重时间段、去重方式、灵敏度；可将去重人数信息以OSD方式叠加到预览西面中（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）； 拥挤检测功能检验:可检测在设定区域内是否有人员拥挤,报警类型可设置为自适应或自定义；可设置灵敏度:当超过设置的最短持续时间时,可触发报警；报警类型设置为自定义后,可添加拥堵等级。 离岗检测功能检验:可检测在设定区域内是否有人员离岗,报警类型可设置为无人、离开、值岗人数异常；当超过设置的最短持续时间时,可触发报警、录像、抓图、声音报警；最短持续时间可设置为1s~3600s； 支持H.264、H.265编码； 音频接口：支持； 内置双MIC、内置1个扬声器； 接入标准：ONVIF、GB/T28181； 预览最大用户数：≥18个； 最大Micro SD卡：512GB； 其他功能：灯光报警；声音报警；智能补光； RS-485接口：≥1个、音频输入：≥1路、音频输出：≥1路、报警输入：≥2路、报警输出：≥2路； 支持DC12V电源返送，最大电流165mA，峰值电流700mA； 供电方式：DC12V/PoE； 防护等级：≥IP66 | 1 | 台 |  |
| 71 |  |  | 4+2POE交换机 | 二层非管理PoE交换机； 交换容量：≥20Gbps；包转发率：≥14.88Mpps； 8个RJ45 10M/100M/1000M(PoE)，其中Port1≤ 90W，Port2-8≤30W，总功率≤96W； 工作温度：-10℃～55℃；雷电防护：共模 4KV，差模 2KV； 全千兆PoE交换机，保障实时传输，视频流畅； 红口支持IEEE 802.3bt，最大供电功率可达90 W； 支持PoE 看门狗，实时监测终端状态； 支持≥250米远距离供电； 支持功耗管理策略； 支持八芯供电； | 1 | 台 |  |
| 72 |  | 电信新村 | 400万杆式抓拍一体机 | 显示屏尺寸：不小于256mm×256mm（长×宽）； 补光灯数量：≥3颗（可根据需求切换为暖光灯或红外灯，亮度可自动调节）； 传感器类型：≥1/2.7英寸CMOS； 图像分辨率：≥1920×1080； 视频压缩标准：H.265；H.264； 二维码显示：支持； 屏幕坏点检测：支持； 抓拍距离：2.5~6m； 除雾功能：支持自动除雾； 供电方式：AC220V； 镜头：标配； 镜头类型：电动变焦； 镜头焦距：2.7mm～13.5mm | 6 | 台 |  |
| 73 |  |  | 变频直臂道闸 | 杆件类型：直杆； 支持杆长：3米； 起杆速度：2s； 电机类型：直流无刷； 防砸功能：支持：压力波防砸、雷达防砸、线圈防砸、红外防砸； 断电抬杆：支持； 遇阻反弹：支持； 防撞功能：支持； 断电手摇：支持； 远程遥控：支持遥控器远程开关，最大距离50m； 供电方式：AC186~264V； 工作温度：-40℃～+70℃； 防护等级：IP54； | 5 | 台 |  |
| 74 |  |  | 防砸雷达 | 发射频率：77GHz —81GHz； 检测区域：1~6m（可调）； 防砸区域：广告杆、栅栏杆：左侧0.7-1.5m（可调），右侧0.7-1.5m（可调）折臂杆、直杆：左侧0.1-1.5m（可调），右侧0.1-1.5m（可调）； 检测目标：人、车； 在线调试：支持； 升级功能：支持； 工作电压：DC10V~16V | 5 | 个 |  |
| 75 |  |  | 电子支付 | 停车云电子支付服务，按出入口车道（/车闸/卡口相机数量）数计 | 6 | 车道/年 |  |
| 76 |  |  | 室外落地箱 | 含空开，插板 | 6 | 台 |  |
| 77 |  |  | 水泥墩浇筑 | 根据现场实际情况，进行水泥墩浇筑 | 5 | 个 |  |
| 78 |  |  | 光纤链路（三年） | 光纤链路（三年） | 3 | 条/年 |  |
| 79 |  |  | 辅材 | 辅材 | 1 | 批 |  |
| 80 |  |  | 安装调试费 | 安装调试费 | 1 | 项 |  |
| 81 | 其他 |  | 网线 | 国标六类 | 3500 | 米 |  |
| 82 |  |  | 电源线 | 2*1.5 | 1500 | 米 |  |
| 83 |  |  | 辅材 | 含光纤、阻燃PVC管、电源线等网络配件 | 1 | 批 |  |
| 84 |  |  | 物联网卡 | 三年物联网卡 | 72 | 张 |  |
| 85 |  |  | 4G卡 | 4G卡 | 5 | 张 |  |
| 86 |  |  | 86英寸会议屏 | 一、硬件部份 1.整机超薄窄边框设计，整机屏占比高达≥85%以上，框贴合屏体 2.外边框采用弧形转角设计，边框和背壳采用金属材质。 3.采用2.0声道，2*10W扬声器。 4.内置千兆路由模块，最多支持40个端接入；内置WI-FI6无线STA模块。 5.内置视频会议软件，可兼容世面上所有会议软件的APP安装及应用。 6.为保证整机一体性，内置天线设计，整机包括模块无外伸天线。 7.整机正面上居中内置单颗4800W像素高清摄像头，可拍摄不低于4K 30fps高清视频画面；摄像头对角线场视角≥100°，水平视场角≥90°，垂直视场角≥60°，畸变≤11.6%。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件） 8.内置8阵列麦克风，支持前向≥180°拾音，有效拾音距离≥12米，自带AI降噪+混响抑制，让远程视频会议声音清晰通透。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件） 二、软件功能 1.提笔检测功能，提笔感应快整批注。 2.支持智能集控，可通过后台控查看整机使用时间，控制软件升级，接口开放，内容推送等功能。 4.兼容钉钉，腾讯，保利通，瞩目，亿联，MINDLINKER等视频会议。 5.分屏功能，可轻松实限单屏多窗口联动使用。 三、系统 1.内置式，PC模块可完全插入整机，保护PC模块不易受灰尘影响。 2.配置：内存DDR4 8G /固态硬盘256G。 | 1 | 台 |  |
| 87 |  |  | 无线传屏器 | 实现电脑和平板之间的无线同屏传输，反向控制，双屏互动，5S快速启动 TypeC免驱，即插即用 NFC一碰传2.5M蓝牙互联2.5K高清TypeC/USB4K高清，每台平板最多支持32个设备切换，无间隔30米内有效。 | 1 | 个 |  |
| 88 |  |  | 智慧社区管理软件 | 包括系统管理、视频管理、报警管理、门禁管理、可视对讲、车辆卡口、设备运维、停车管理8大业务系统。 支持100路视频通道管理授权、100路国标网关级联授权、11路停车场车道管理授权、20路门禁授权、人员布控、客流统计软件模块功能； 1、 系统管理： (1) 支持基础资源（组织、设备、人、卡、车等信息）管理，提供事件中心、数据存储、电子地图、日志记录等基础功能； (2) 支持平台运维，提供服务部署维护功能、支持模块化升级部署、系统资源使用情况监控等运维相关功能； (3) 支持级联、分布式、集群，实现系统核心能力提升； (4) 支持双机热备，提升系统灾备能力，保障系统的可靠性； (5) 支持云数据库，统一云、标准云、智微云，满足图片、视频、结构化数据的按需求存储； (6) 支持标准开放平台，提供rest ful 等多维度接口，显示数据互联互通； (7) 支持光栅、矢量、3D 三种类型，不同厂家的地图； (8) 支持逻辑组织树的管理与配置，支持用户组织在基础组织和逻辑组织切换，并应用到客户端，管理端、移动端； (9) 支持按照用户配置的权限过滤展示组织设备树、部门人员树、数据查询； (10)支持对菜单名称、图标、源菜单路径， 打开方式，业务描述进行管理，打开方式包含：内部页签打开，浏览器页签及新窗口打开； (11)支持对 UPS 市电断电/市电恢复报警事件进行管理，并配置报警预案及对应的事件联动动作，并在客户端、APP、管理端事件中心可以查询和处理； 2、 视频管理： (1) 支持实时视频、录像回放、录像下载、电视墙、雷球联动，热成像； (2) 支持与车载单兵等移动设备的对接，提供车载单兵设备GPS信息接收服务； (3) 支持手机移动客户端（5060）进行实时视频监控，音频播放，本地截图，本地录像，云台控制，远程视频回放； (4) 支持统计人脸设备信息，包含总数、在离线数、在线率以及按照设备类型分类统计，针对离线设备可快速跳转至设备管理界面定位离线原因 3、 报警管理： (1) 支持报警主机接入及布撤防； 4、 门禁管理： (1) 支持门禁设备管理； (2) 支持门禁控制，包括：门通道控制、门组分配、首卡开门、多卡开门、多门互锁、反潜回、开门计划、远程验证、常开常闭； (3) 支持门禁控制授权及复核，支持门禁管理任务查询； (4) 支持门禁系统集群，分布式方式提升接入能力； 5、 可视对讲： (1) 支持设备管理、权限分组、呼叫分组、监控权限分组、信息发布分组； (2) 支持卡片、人脸等授权及复核； (3) 支持呼叫通话、信息发布、开门记录查询； (4) 支持同时最大100路对讲； 6、 园区卡口： (1) 支持道路监控、过车记录、布控记录、违章信息、区间测试； (2) 支持布控报警及相关记录信息查询； 7、 设备运维： 支持扩容运维模块，展示运维功能； 8、 停车管理： (1) 支持出入口管理、场区管理、地图管理、收费规则管理、用户布控设置、场内超速报警； (2) 支持配套软件实现在线支付和无人值守； (3) 单台系统支持出入口设备最大50进50出； | 1 | 套 |  |
| 89 |  |  | 管理硬件 | 1、尺寸：2U机架式服务器机箱 2、处理器：国产化X86 CPU，16核，2.2GHz 3、内存：配置64G内存，内存槽位数16个，最大单根支持：64GB，最大支持内存1024GB支持 UDIMM/RDIMM 4、硬盘：配置2块2T 3.5吋 SATA热插拔机械硬盘最大支持12块3.5吋/2.5吋SSD/SAS/SATA硬盘 5、电源：2个550W交流电源模块，支持热插拔，支持1+1冗余100–240VAC，50/60Hz，7.0-3.5A支持240V直流输入 6、风扇：4 个热插拔N+1冗余风扇模组 7、支持RAID 0/1/10/1E | 1 | 台 |  |
| 90 |  |  | 信创电脑 | CPU：8核/2.8GHZ 内存：8GB DDR4 存储：256GB NVME M.2 SSD 操作系统：预装统信UOS 显示器：不含显示器 | 1 | 台 |  |
| 91 |  |  | 6T企业级硬盘 | 磁记录方式 CMR（垂直式） 平均故障间隔时间（H） 200万 转速 7200RPM 缓存 256M 接口 SATA 尺寸 3.5inch 单硬盘容量 6TB | 6 | 块 |  |
| 92 |  |  | 24口千兆汇聚交换机 | 三层网管交换机； 交换容量：≥598Gbps，包转发率：≥168Mpps； 24个10/100/1000BASE-T电口，其中8个千兆SFP光口(Combo)，4个万兆SFP+光口； 1U高度，19英寸宽，支持桌面安装方式； 工作温度：-5℃～45℃； 支持VLAN：802.1Q VLAN、端口VLAN、QinQ、Voice VLAN、协议VLAN、MAC VLAN； 支持链路聚合：静态聚合、动态聚合； 支持生成树STP/RSTP/MSTP，支持RRPP/ERPS； 支持IRF2智能弹性架构； 支持ACL、QoS、端口镜像； 支持CLI，WEB，SSH，SNMP V1/V2C/V3等管理方式。 | 1 | 台 |  |
| 93 |  |  | 服务器机柜 | 42U，600*1200mm*2000mm | 1 | 台 |  |
| 94 |  |  | 应急广播 | 与县应急广播系统对接 | 6 | 套 |  |
| 95 |  |  | 学习终端 | 学习终端 | 80 | 个 |  |
| 96 |  |  | 安装调试费 | 系统集成 | 1 | 项 |  |
| 97 |  |  | 维护费（三年） | 提供三年硬件产品的维护服务费 | 1 | 项 |  |
| 98 |  |  | 电费（三年） | 提供三年外场设备的电费 | 1 | 项 |  |

### 4、网络安全产品清单

| 序号 | 产品类别 | 产品内容 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软件等保测评（二级等保） | 软件等保二级 | 1 | 次 |  |
| 2 | 第三方测评 | 第三方软件测评 | 1 | 次 |  |
| 3 | 国产操作系统 | 国产操作系统 | 7 | 套 |  |
| 4 | 国产数据库 （含三年售后服务） | 国产集中式关系型数据库，具有跨操作系统平台的能力。 | 1 | 套 |  |
| 5 | 国产中间件 （含三年售后服务） | 包括Rabbitmq1套、Redis1套、Apollo1套、Nacos1套、Kafka1套、zookeeper1套、Nginx1套、nfs1套等国产中间件。 | 1 | 套 |  |

- 5、广告系统清单

| 序号 | 内容 | 材质要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浮云社区居家养老服务照料中心门口字 | 水晶字造型，尺寸按现场要求定制。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 浮云社区居家养老服务照料中心文化墙1 | PVC板+亚克力，尺寸按现场要求定制。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 浮云社区居家养老服务照料中心文化墙2 | PVC板+亚克力，尺寸按现场要求定制。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 浮云社区居家养老服务照料中心文化墙3 | PVC板+亚克力，尺寸按现场要求定制。 | 1 | 套 |  |
| 5 | 浮云社区居家养老服务照料中心文化墙4 | PVC板+亚克力，尺寸按现场要求定制。 | 1 | 套 |  |
| 6 | 浮云社区居家养老服务照料中心文化墙5 | PVC板+亚克力，尺寸按现场要求定制。 | 1 | 套 |  |
| 7 | 浮云社区居家养老服务照料中心阅读室6 | PVC板+亚克力，尺寸按现场要求定制。 | 1 | 套 |  |
| 8 | 浮云社区共富工坊门头牌 | PVC板+亚克力，尺寸按现场要求定制。 | 1 | 套 |  |
| 9 | 浮云社区共富工坊1 | 1.5公分PVC+0.2亚克力背面uv+1公分PVC板+0.2亚克力背面uv，尺寸按现场要求定制。 | 1 | 套 |  |
| 10 | 浮云社区共富工坊2 | 1.5公分PVC+0.2亚克力背面uv+1公分PVC板+0.2亚克力背面uv，尺寸按现场要求定制。 | 1 | 套 |  |
| 11 | 箬溪书院总入口导览图 | 不锈钢+烤漆+雕刻UV+安装，尺寸按现场要求定制。 | 1 | 套 |  |
| 12 | 路上指示牌 | - 1、不锈钢折弯焊接成型，表面烤漆。 - 2、文字图案丝网印刷。 - 3、尺寸按现场要求定制。 | 5 | 块 |  |
| 13 | 户外座椅 | 玻璃钢坐凳，尺寸按现场要求定制。 | 2 | 套 |  |
| 14 | 青阳门导视牌总平图 | 1、1.5mm不锈钢折弯焊接成型，表面烤漆。 - 2、文字图案丝网印刷。 - 3、尺寸按现场要求定制。 | 1 | 套 |  |
| 15 | 青阳门社区居家养老服务照料中心 | 1、钢架焊接+阳光底板+1.5mm不锈钢折弯焊接成型，表面烤漆。 2、文字图案丝网印刷+LED发光灯带。 3、尺寸按现场要求定制。 | 1 | 套 |  |
| 16 | 青阳门社区居家养老服务照料中心门头牌发光字 | 亚克力发光字，尺寸按现场要求定制。 | 1 | 套 |  |
| 17 | 青阳门社区居家养老服务照料中心文化墙 | 1.5公分PVC+0.2亚克力背面uv+1公分PVC板+0.2亚克力背面uv，尺寸按现场要求定制。 | 1 | 套 |  |
| 18 | 青阳门社区助餐点 | 铜牌，尺寸按现场要求定制。 | 1 | 套 |  |
| 19 | 青阳门社区居家养老服务照料中心文化墙 | 1.5公分PVC+0.2亚克力背面uv+1公分PVC板+0.2亚克力背面uv，尺寸按现场要求定制。 | 1 | 套 |  |
| 20 | 青阳门社区居家养老服务照料中心室制度 | 1.5公分PVC+0.2亚克力背面uv+1公分PVC板+0.2亚克力背面uv，尺寸按现场要求定制。 | 1 | 套 |  |
| 21 | 室内门牌 | 1.5公分PVC+0.2亚克力，尺寸按现场要求定制。 | 6 | 套 |  |
| 22 | 展架+展板 | 铝合金展架+展板画面，尺寸按现场要求定制。 | 26 | 套 |  |
| 23 | 华鸿架空老年活动室文化墙1 | 1.5公分PVC+0.2亚克力背面uv+1公分PVC板+0.2亚克力背面uv，尺寸按现场要求定制。 | 1 | 套 |  |
| 24 | 华鸿架空老年活动室文化墙2 | 1.5公分PVC+0.2亚克力背面uv+1公分PVC板+0.2亚克力背面uv，尺寸按现场要求定制。 | 1 | 套 |  |
| 25 | 华鸿架空老年活动室文化墙3 | 1.5公分PVC+0.2亚克力背面uv+1公分PVC板+0.2亚克力背面uv，尺寸按现场要求定制。 | 1 | 套 |  |
| 26 | 青阳门社区居家养老服务照料中心活动室门牌 | 不锈钢uv，尺寸按现场要求定制。 | 1 | 套 |  |
| 27 | 浮云街道党群服务中心背景墙 | 1.5水晶字+钛金，尺寸按现场要求定制。 | 1 | 套 |  |
| 28 | 浮云街道党群服务中心文化墙 | 1.5公分PVC+0.2亚克力背面uv+实木雕刻+水晶字，尺寸按现场要求定制。 | 1 | 套 |  |
| 29 | 浮云社区驿站多功能区块 | PVC.亚克力+水晶牌，尺寸按现场要求定制。 | 1 | 套 |  |
| 30 | 浮云社区驿站文化墙1 | 1.5水晶+0.2亚克力，尺寸按现场要求定制。 | 1 | 套 |  |
| 31 | 浮云社区驿站文化墙2 | 1.5公分PVC+0.2亚克力背面uv+1公分PVC板+0.2亚克力背面uv，尺寸按现场要求定制。 | 1 | 套 |  |
| 32 | 浮云社区驿站玻璃单透 | 透明贴+不干胶+玻璃单透，尺寸按现场要求定制。 | 1 | 套 |  |
| 33 | 场景空间标识牌（门牌） | 0.5亚克力+0.3亚克力+0.3亚克力，尺寸按现场要求定制。 | 20 | 块 |  |
| 34 | 采真里门头牌字 | 1.5公分PVC+0.2亚克力，尺寸按现场要求定制。 | 1 | 套 |  |
| 35 | 采真里共富工坊背景墙1 | 1.5公分PVC+0.2亚克力背面uv+1公分PVC板+0.2亚克力背面uv，尺寸按现场要求定制。 | 1 | 套 |  |
| 36 | 采真里共富工坊背景墙2 | 1.5公分PVC+0.2亚克力背面uv+1公分PVC板+0.2亚克力背面uv，尺寸按现场要求定制。 | 1 | 套 |  |
| 37 | 采真里共富工坊背景墙3 | 1.5公分PVC+0.2亚克力背面uv+1公分PVC板+0.2亚克力背面uv，尺寸按现场要求定制。 | 1 | 套 |  |
| 38 | 折页 | 200克铜版纸印刷。 | 200 | 张 |  |
| 39 | 定制笔记本 | 优质仿皮、80g道林纸。 | 200 | 本 |  |
| 40 | 定制伴手礼 | 包括青瓷、笔、雨伞、保温杯、充电宝、精美礼盒、手提袋等。 | 1 | 批 |  |

# 五、商务要求

1.项目质保期要求：本项目的所有服务内容质保期为3年（如产品厂家出厂质保期超过3年，以产品厂家出厂质保期为准），质保期的具体日期从项目终验合格后算起。

2.项目核验要求：在成交后五日内，如有需要，成交单位须根据业主要求，在指定地点完成关于本项目产品的相关演示，根据技术参数进行逐条核验，确保所投产品满足招标要求及成交单位的投标文件，若不满足或发现存在虚假应标行为的，则判定为初验不合格，将拒签合同，所有费用由中标方自行承担。

3.售后技术服务要求：按厂家产品规定保修期限及内容以及供应商的其它承诺条款实行保修，中标人提供7×24小时服务支持，出现故障后1小时内服务响应、2小时内现场服务到位、8小时内解决问题，不能解决的提供备品配件。

4.培训要求：免费提供操作和维修培训。培训完成后，成交单位须提供详细培训记录，培训记录应有培训内容、参加人员（签字）、培训地点、培训时间等。

5.交货时间及地点：签订合同后30日内交货及完成本项目的安装部署工作。供货（安装）地点：采购人指定地点。

6.付款方式：

6.1、签订合同后，支付合同价的40%作为预付款；

6.2、通过本年度未来社区省级命名验收，支付合同价的20%。若未通过本年度未来社区省级命名验收，不予支付此款项；

6.3、项目通过业主方验收后，支付剩余合同价的40%；

7.验收：项目完成后按相关标准验收。

8.其他要求：要求本项目开发的软件系统知识产权归属项目采购单位所有，项目施工安装期间应服从采购单位安排。

9.本项目工程报价包括货物、运输、安装、调试、所需辅材等涉及本项目的所有费用。为保证项目的正常实施，投标前可自行现场勘察，如有缺漏项，采购单位不再另行支付任何费用。

第三章  投标人须知

- 投标人须知前附表（一）

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.2.1 | 采购人 | 见第一章招标公告 |
| 1.2.2 | 采购代理机构 | 见第一章招标公告 |
| 1.4.1 | 联合体投标 | □ 不接受； ☑ 接受。； |
| 1.7.1 | 现场踏勘 | ☑ 不组织。 组织，详见第二章采购需求。 |
| 1.8.1 | 答疑会 | ☑ 不召开； 召开。时间： 年 月 日 时 分；地点： |
| 1.9.1 | 分包 | 1.不允许。 □ 2.允许，但主体部分不得分包，详见第二章采购需求 |
| 1.11.1 | 节能环保产品认证 | 须提供节能产品、环境标志产品的有效认证证书。 |
| 1.11.3 | 小型、微型企业的价格扣除 | 1. 对小型和微型企业产品给予10%的价格扣除； 2. 联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%，给予4%的价格扣除； 3. 专门面向中小企业的项目或小微企业，不再享受价格评审扣除优惠政策； |
| 1.12.2 | 核心产品 | 根据招标需求的标注的填写 |
| 1.14.6 | 质疑联系人 | 1. 招标需求及投标人资格条件质疑： 单 位：云和县人民政府浮云街道办事处 联系人：代先生 质疑联系方式：13754265590 2. 其他事项质疑： 单 位：浙江亿丰工程管理有限公司 联系人：陈女士 联系电话：0578-5520525 |
| 1.14.11 | 同级政府采购监督管理部门 | 见第一章招标公告 |
| 2.2.4 | 澄清、修改发布网址 | 1. 浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn） 2. 丽水市公共资源交易网（http://lssggzy.lishui.gov.cn/lsweb/ ） |
| 3.4 | 资格审查文件组成 | ▲1. 有效的营业执照电子文档； ▲2. 负责人身份证电子文档。 ▲3. 若有委托代理人的，则还应当提供授权委托书及委托代理人的身份证电子文档； ▲4. 具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函； ▲5. 具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函； ▲6. 无重大违法记录声明书； 7.中小企业声明函（若有）； 8.联合体协议书（若有） 9. 其他。 注：编制格式要求见第五章投标文件格式，无格式的自行设计。 |
| 3.5 | 资信商务及技术文件组成 | 1. 投标函； 2. 节能环保产品（若有） 3. 成功案例及业绩（若有） 4. 商务响应表； 5. 技术服务； 6. 售后服务； 7. 对本项目总体要求的理解； 8. 实施方案及实施计划； 9. 投标产品配置清单； 10. 技术规格偏离表； 11. 拟投入的设施设备； 12. 拟投入的项目班子； 13. 质量保证措施方案； 14. 安装、调试、验收方案； 15. 投标人需要说明的其他文件和说明。 注：结合“第二章招标需求”和“第六章评标办法和细则”进行编制，编制格式要求见第五章投标文件格式，无格式的自行设计。 |
| 3.6 | 报价文件组成 | 1. 开标一览表； 2. 投标分项报价表； 3. 中小企业声明函（若有）； 4. 监狱企业声明函（若有）； 5. 残疾人福利性企业声明函（若有）。 注：编制格式要求见第五章投标文件格式，无格式的自行设计。 |
| 4.3.1 | 投标有效期 | 90 天 |
| 4.5.1 | 投标文件份数 | 1. 电子加密投标文件：政府采购云平台在线提交、上传一份； 2. 备份投标文件：电子邮件提交一份，由投标人自行确定是否提交；若提交请将备份投标文件以电子邮件的形式发送至（2081948186@qq.com）。 注：投标人在线解密失败后，启用备份投标文件，否则不启用备份投标文件。 |
| 6.1.1 | 开标时间和地点 | 见第一章招标公告（邀请），投标人可以远程在线参加，不必现场参加开标 |
| 6.3.1 | 评标方法 | 综合评分法； |
| 8.2.1 | 中标公告发布网址 | 1. 浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn） 2. 丽水市公共资源交易网（http://lssggzy.lishui.gov.cn/lsweb/ ） |
| 8.3.1 | 履约保证金 | 不作要求； |

- 投标人须知前附表（二）

招标活动日程安排表

| 序号 | 工作内容 | 时间安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发布招标公告 | 2024年9月6日 | 1.浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn） 2.丽水市公共资源交易网（http://lssggzy.lishui.gov.cn/lsweb/ ） |
| 2 | 发放招标文件 | 2024年9月6日起 | 获取方式：招标公告附件自行下载 |
| 3 | 现场踏勘和地点 | 不组织； |  |
| 4 | 更正公告 | 澄清或修改内容可能影响投标文件编制的，提交投标文件截止时间15日前，不足15日的，顺延投标截止时间； | 澄清或修改内容获取方式：更正公告 |
| 5 | 提交投标文件截止时间 | 见第一章招标公告 |  |
| 6 | 开标时间 | 见第一章招标公告 |  |
| 7 | 中标公告及中标通知书 | 中标人确定之日起2个工作日内 |  |
| 8 | 质疑期限 | 中标结果公告期限届满之日起7个工作日内 |  |
| 9 | 投诉期限 | 质疑答复期满后15个工作日内 |  |
| 10 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。 |  |

- 一    总则

1.1     适用范围

招标文件适用于本次招标项目的采购行为，法律、法规另有规定的，从其规定。

1.2     定义

1.2.1   “采购人”是指：见投标人须知前附表（一）；

1.2.2   “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构，详见投标人须知前附表（一）；

1.2.3   “投标人”系指按照本招标文件的规定参加并提交投标文件的自然人、法人或其他组织；

1.2.4   “负责人”系指法人企业的法定代表人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人；

1.2.5   “投标人代表”系指负责人或其授权的委托代理人；

1.2.6   “合同”系指采购人与中标人双方签署的规定双方权利与义务的协议，以及所有附件、附录、招标文件和投标文件所提到的构成合同的所有文件；

1.2.7   “产品”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的一切产品（包括：虚拟产品），以及产品相关的保险、税金、备品备件、附件、耗材、工具、手册及其它有关技术资料和材料等；

1.2.8   “服务”系指投标人按招标文件规定应承担的送货上门、安装、调试、技术协助、维修、产品三包制度、校准、培训、技术指导以及其他类似的附随义务；

1.2.9   “项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务；

1.2.10  标有“▲”符号均属于“实质性条款”，不允许负偏离；

1.2.11  标有“★”系指项目关键核心产品，作为判断同品牌产品的依据。

1.2.12  “电子投标文件”系指投标人通过“政采云电子交易客户端”编制的数据电文形式的“电子加密投标文件”。

1.2.13  “备份投标文件”系指与“电子投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

1.3     投标人应具备资格条件

1.3.1   符合本文件第一章“第二条”的规定；

1.4     联合体投标

1.4.1   联合体：见投标人须知前附表（一）；

1.4.2   联合体各方均符合政府采购法第二十二条第一款规定；

1.4.3   联合体中至少有一方符合本文件规定的特定资质要求。但联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级；

1.4.4   以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动；

1.4.5   联合体参与的，必须提供《联合体协议书》。

1.5     投标文件的语言及计量

1.5.1   投标文件以及投标人、采购人与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以简体中文书写，除签名、盖章、专用名称等特殊情形外；

1.5.2   投标资料提供外文证书或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；

1.5.3   投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应当采用中华人民共和国法定计量单位。

1.6     投标费用

不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

1.7     现场踏勘

1.7.1   采购人按投标人须知前附表（一）规定的时间、地点组织投标人现场踏勘；

1.7.2   投标人踏勘现场发生的费用自理；

1.7.3   除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失；

1.7.4   招标人在现场踏勘中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责；

1.7.5   投标人自身原因不参与现场踏勘的，不得就此提出质疑。

1.8     答疑会

1.8.1   采购人或采购代理机构按投标人须知前附表（一）规定的时间和地点召开答疑会；

1.8.2   答疑会后，采购人或采购代理机构按本章第2.2款规定对投标人所提问题进行澄清答复；

1.8.3   1.8.3   投标人自身原因不参与现场踏勘的，不得就此提出质疑。

1.9     分包

1.9.1   分包：见投标人须知前附表（一）；

1.9.2   投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

1.10    保密

参与招标投标活动的各方当事人应当对评标情况以及在评标过程中的获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.11    政府采购政策

1.11.1  节能环保产品认证：见投标人须知前附表（一）；有效的节能、环境标志产品认证系指国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并且认证证书的认证标准必须符合国家规定的；

1.11.2  ▲政府强制采购的节能产品品目：见投标人须知前附表（一）。各投标人拟投产品属于政府强制采购的，必须提供符合第1.11.1条规定的认证证书；

1.11.3  根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件要求，在政府采购活动按下列情形之一给予价格扣除：

⑴对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予扣除，用扣除后的价格参与评审，价格扣除比例见投标人须知前附表（一）；

⑵大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，可给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。价格扣除比例见投标人须知前附表（一）；

⑶参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

1.11.4  投标人符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件要求，并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型、微型企业，享受第1.11.3条的扶持政策；

1.11.5  投标人符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件要求，并提供《残疾人福利性单位声明函》的，则视同小型、微型企业，享受第1.11.3条的扶持政策。

1.11.6  ▲采购进口产品：招标需求中未注明进口产品或允许进口产品，不得提供进口产品。

1.12    相同品牌产品

1.12.1  采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一项目投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，则按照技术优的投标人参加评标；均相同时，随机抽取方式确定；

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一项目投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；得分相同时，取报价最低者；均相同时，随机抽取方式确定。其他同品牌投标人不作为中标候选人；

非单一产品采购项目中，招标需求中标注“★”的核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌均相同的，按前两款规定处理；

1.12.2  核心产品：见投标人须知前附表（一）

1.12.3  因相同品牌产品原因造成多家投标人按一家有效认定后，造成项目有效投标人不足三家的，项目应予以废标处理。

1.13    信用信息记录查询

1.13.1  查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

1.13.2  信用信息记录查询截止时间：同资格审查结束时间，网站显示的信用信息记录将作为投标人资格审查的依据；

1.13.3  查询内容：列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

1.13.4  信用信息留存方式：信用信息查询记录和证据以网页页面打印（或截图）等方式进行留存；

1.13.5  联合体成员存在不良信用信息记录的，视同联合体存在不良信用记录。

1.14    质疑和投诉

1.14.1  投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.14.2  提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目招标活动的投标人；

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；

1.14.3  同一招标程序环节的质疑，投标人须一次性提出，否则不予以答复；

1.14.4  质疑主要内容应符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）等相关规定，质疑内容涉及保密事项，质疑人应提供有效的信息来源或有效证据；

1.14.5  质疑人可直接提交、传真或邮寄方式提交质疑函（一式三份以上）。以其他方式提出的质疑，采购人或采购代理机构可不予接受、答复。

⑴邮寄方式送达质疑函的，以采购人或采购代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

⑵传真方式送达质疑函的，质疑人应当取得采购人或采购代理机构确认收到传真的意见，并及时将质疑函原件送达采购人或采购代理机构。采购人或采购代理机构以实际收到原件之日作为收到质疑的日期。

⑶在质疑期限届满前，质疑函已经邮寄或传真成功的，质疑不视为过期。

1.14.6  质疑联系人：见投标人须知前附表（一）

1.14.7  相关当事人提供外文证书或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续。相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续；

1.14.8  采购人或采购代理机构在收到质疑人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式答复质疑人；

1.14.9  质疑人捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，采购人或采购代理机构报告同级政府采购监督管理部门，由同级政府采购监督管理部门审查，情况属实的，应列入不良行为记录，并在指定的媒体上公告；

1.14.10 质疑人对采购人或采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门提起投诉；

1.14.11 同级政府采购监督管理部门：见投标人须知前附表（一）

1.14.12 质疑函、投诉书范本在浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）-下载专区中下载。

1.15    特别声明

1.15.1   ▲单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，以及属于同一母公司或集团的不同投标人不得参加同一合同项下的政府采购活动；

1.15.2  ▲为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

1.15.3  ▲根据《浙江省财政厅关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）第6条规定接受金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，且已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总机构授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力）；

- 二    招标文件

2.1     招标文件的组成

2.1.1   第一章  招标公告；

2.1.2   第二章  招标需求；

2.1.3   第三章  投标人须知；

2.1.4   第四章  政府采购合同格式；

2.1.5   第五章  投标文件格式；

2.1.6   第六章  评标办法及标准；

2.1.7   本项目招标文件的澄清、修改的内容。

2.2     招标文件的澄清、修改

2.2.1   投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。发现其中有误或有不合理要求的，应当在招标文件的澄清、修改截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清、修改；

2.2.2   澄清或修改内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构在提交投标文件截止时间15日前，将以发布更正公告的形式通知各潜在的投标人。不足15日的，采购代理机构有权顺延提交投标文件截止时间；

2.2.3   提交投标文件截止时间前，采购代理机构可以对发出的招标文件进行必要的澄清或修改，澄清或修改后的补充文件，作为招标文件的组成部分，对各投标人起同等约束作用；

2.2.4   澄清、修改等更正内容发布网址：见投标人须知前附表（一）；

2.2.5   当招标文件与澄清或修改文件就同一内容的表述不一致时，以最后发出的澄清或修改文件为准。

- 三    投标文件

3.1     投标文件的形式和效力

3.1.1   投标文件形式：电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，“电子加密投标文件”和“备份投标文件”在投标文件编制完成后同时生成）。

3.1.2   投标文件的效力：“电子加密投标文件”和“备份投标文件”具有同等效力，数据电文内容应完全一致。

3.1.3   ▲电子加密投标文件按时解密成功的，备份投标文件自动失效；电子加密投标文件解密失败，按招标文件规定提交备份投标文件且有效的，以备份投标文件为准；电子加密投标文件解密失败，又未提交备份投标文件，视同放弃投标。

3.2     在线投标响应（电子投标）说明

3.2.1   本项目通过政府采购云平台实行电子投标，应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制；投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

3.2.2   标前准备：各投标人应在开标前确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理（办理流程详见电子投标工具链接：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

3.2.3   投标文件制作：投标人通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请投标人自行前往浙江省政府采购网下载并安装（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html），电子投标具体流程文档详见网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na。

3.2.4   本项目通过政府采购云平台进行开标、资格审查、评审、询标，投标人均应当准时在线参加，否则产生的风险由投标人自行承担（投标人务必不要离开电脑太久，并留意手机短信，建议投标人提前做好检查“政府采购云平台”内，关于“项目采购”的岗位权限是否勾选。如有问题，请致电400-881-7190）。

3.3     投标文件组成

投标文件由【资格审查文件】、【资信商务及技术文件】、【报价文件】三部分组成。

3.4     资格审查文件的组成

资格审查文件的组成：见投标人须知前附表（一）。

3.5     资信商务及技术文件的组成

资信商务及技术文件的组成：见投标人须知前附表（一）。

3.6     报价文件的组成

报价文件的组成：见投标人须知前附表（一）。

- 四    投标文件的编制

4.1     投标文件编制

4.1.1   ▲本招标文件中若有多标项的，若参与多标项投标的，则按每个标项分别独立编制投标文件；

4.1.2   电子投标文件编制请按政府采购云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）和本招标文件要求编制并进行关联定位。

4.1.3   投标人应按招标文件的要求提供相关资料，并对招标文件中提出的所有内容要求给予明确响应，须保证投标文件的准确、真实、明确。投标文件响应内容对招标文件要求如有偏离均应填写偏离表，如不填写，评标委员会有权视作投标文件不完全响应招标文件要求；

4.1.4   投标文件编制时应有正确的索引目录及连续页码标注；

4.1.5   投标文件须清晰可辨，因模糊不清所引起的后果由投标人自行负责。

4.2     投标报价要求

4.2.1   ▲投标报价是履行合同的最终价格，包括产品、产品标准配件、备品备件、专用工具、包装、工时、运输、装卸、保险、税金、设备保护、安装、调试与试运行、培训、保修、售后服务费、工程配套费、以及实施本项目所需的其他一切费用；

4.2.2   ▲投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

4.3     投标有效期

4.3.1  ▲投标有效期：见投标人须知前附表（一）。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期；

4.3.2   在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

4.4     投标文件格式

投标文件格式见招标文件“第五章投标文件格式”，投标文件应当按照招标文件已提供的格式填写，无格式的可自行设计。

4.5     投标文件份数及签署

4.5.1   投标文件份数：见投标人须知前附表（一）；

4.5.2   投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

- 五    投标文件的提交

5.1     投标文件导入和加密

5.1.1   投标人应当按照资格审查文件、资信商务及技术文件和报价文件三部分分别导入相应位置，各文件之间不得导错位置；

5.1.2   投标文件编制好后应当生成电子加密投标文件，生成电子加密投标文件具体操作详见（电子招投标操作指南网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）。

5.2     投标文件的提交

5.2.1   提交投标文件截止时间：见第一章招标公告

5.2.2   提交投标文件地点：见第一章招标公告

5.2.3   不予接收的投标文件情形

▲⑴提交投标文件截止时间前未完成传输的投标文件；

▲⑵未生成加密的投标文件；

5.2.4   投标人所提交的投标文件不予退还。

5.3     投标文件修改和撤回

5.3.1   在提交投标文件截止时间前，投标人可对已提交的投标文件进行补充、修改或撤回。补充、修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新生成加密的投标文件并重新上传提交；

5.3.2   补充、修改后重新提交的投标文件应按招标文件的规定编制、加密、导入和提交；

5.3.3   在提交投标文件截止时间后，投标人不得修改、撤回已提交的投标文件。

5.4     备选投标方案

本项目不接受备选投标方案。与“电子投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）投标方案。

5.5     投标诚实信用

5.5.1   投标人应当遵守诚实信用原则。

5.5.2   投标人有下列情形之一的，将会报告财政部门并按照相关规定处理：

⑴投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

⑵未按规定提交履约保证金的；

⑶投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

⑷中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

⑸投标人有串通投标行为的；

⑹严重扰乱政府采购程序的；

⑺违反其他法律法规规定的情形。

5.5.3   因投标人有第5.5.2条情形之一造成采购人和采购代理机构损失的，采购人和采购代理机构有权追究投标人赔偿责任。

- 六    开标、资格审查、评标

本项目通过政府采购云平台进行开标、资格审查、评审、询标，投标人应当准时在线参加，否则产生的风险由投标人自行承担（投标人务必不要离开电脑太久，并留意手机短信，建议投标人提前做好检查“政府采购云平台”内，关于“项目采购”的岗位权限是否勾选。如有问题，请致电400-881-7190）。

6.1     开标

6.1.1   开标时间和地点：见投标人须知前附表（一）

6.1.2   投标人的投标人代表应当在线参加，否则视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出质疑；

6.1.3   开标程序

⑴主持人宣布项目开标会开始，介绍参加本次开标会的相关人员；

⑵介绍招标项目招标情况，包括采购方式，发布媒体，提交投标文件的投标人家数、投标人名称；

⑶宣布开标纪律；

⑷投标人进行在线解密（解密时间为提交投标文件截止时间后30分钟内）；解密未成功的，启动备份投标文件，未提供备份投标文件的，视为放弃投标；

⑸投标人填写并通过邮件发送方式递交《政府采购活动现场确认声明书》（见招标文件附件），递交时间为解密指令发出后30分钟内；

⑹采购代理机构做好开标记录，投标人在解密完成后点击【查看开标记录】查看开标记录，并在线确认开标结果；

6.1.4   投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形，应通过电子邮件、传真等形式向采购代理机构提出询问或回避申请；

6.1.5   开标会议结束。

6.2     资格审查

6.2.1   资格审查内容：

采购人或采购代理机构按招标公告内投标人资格要求及本章第3.4条资格审查文件的组成内容进行审查；

6.2.2   ▲资格审查：全部满足下表要求的投标人为合格投标人，否则资格审查不予以通过；

| 序号 | 资格审查内容 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 营业期限在有效期内； |
|  | 负责人身份 | 1. 负责人身份证正、反面电子文档； 2. 和营业执照上的法定代表人或负责人一致； |
|  | 授权委托书及委托代理人 | 1. 是否按授权委托书格式内容填写且盖章； 2. 委托代理人的身份证正、反面电子文档； |
| 2 | 财务状况报告依法缴纳税收和社会保障资金 | 是否按《具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函》格式填写且盖章 |
| 3 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 是否按《具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函》格式填写且盖章 |
| 4 | 无重大违法记录 | 是否按无重大违法记录声明书格式填写且盖章 |
| 5 | 中小企业声明函 | 是否按中小企业声明函格式填写且盖章 |
| 6 | 信用信息查询（此项由代理机构现场查询） | 1. 查询网址： ⑴信用中国（www.creditchina.gov.cn） ⑵中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 2. 核对事项： 有无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； 注：信用信息已修复的，以修复后的信息为准。 |
| 7 | 特定资格条件（若有） | 特定资格条件证明材料。 |
| 8 | 联合体（若有） | 1. 是否按联合体协议书格式内容填写且盖章； 2. 联合体各方资料是否齐全； 3. 联合体各方资料审查内容按上述要求提供，委托书由主办方提供一份。 |
| 注：以上资料内容须清晰可辨的，模糊不清造成资格审查不予以通过，由投标人自行负责； |  |  |

6.2.3   经资格审查后合格的投标人不足三家的，不得进入评标，并按相关规定重新组织采购。

6.3     评标

6.3.1   评标办法：见投标人须知前附表（一）；

6.3.2   评标委员会由采购代理机构组建：评标委员会由评审专家或采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二，评审专家按规定从评审专家库中随机抽取。如有特殊情况的，按相关规定组建评标委员会；

6.3.3   评标由评标委员会负责，评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件确定评标程序、评标办法和评审标准独立评审；

6.3.4   评标程序：符合性审查、资信商务及技术文件评审、报价文件评审；

6.3.5   符合性审查

⑴评标委员会对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应，实质性响应是指投标文件符合招标文件规定的实质性内容、条件和规定；

⑵通过符合性审查不足三家的，除采购任务取消情形外，按相关规定重新组织招标。

6.3.6   资信商务及技术文件评审

⑴评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的资信商务及技术文件进行评审，其中客观部分应统一意见后统一给分，其他技术部分由评委委员会对各投标文件进行比较和必要的澄清，若有演示环节要求的和资信商务及技术文件评审同步进行，演示顺序由政采云系统自动生成循序进行，并根据澄清、演示、样品等情况按评审细则进行独立打分；

⑵各投标人的资信商务及技术得分，为各评审专家对该投标人的评审得分结果汇总后的算术平均数。

6.3.7   报价文件评审

⑴评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的报价的完整性、合理性进行审查，必要时可要求投标人对其报价做出澄清、说明；

⑵报价修正；

⑶政府采购政策价格扣除；

⑷评审委员会根据投标人的报价和评审标准，计算各投标人的报价得分。

6.4     投标文件的澄清、说明或补正

6.4.1   ⑴对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过政府采购云平台要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。电子投标文件的澄清、说明或者补正采用政府采购云平台交换数据电文，投标人提交的澄清、说明或补正的时间为30分钟（投标人务必在线等待，留意手机短信，及时在线澄清、说明或补正）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容；

⑵投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分；

6.4.2   评审时评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，在评标合理的时间内说明原因和提供证明材料；

6.4.3   不接受投标人主动对投标文件的澄清、说明或者补正。

6.5     报价错误修正

6.5.1   评标委员会对确定投标文件为实质上响应招标文件要求的，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

⑴报价文件中开标一览表（报价表）内容与报价明细表相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

⑵报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

⑶单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

⑷总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

⑸同时出现两种以上不一致的，按上述顺序修正；

⑹对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

⑺修正错误的投标报价，经投标人在线签章确认后产生约束力。调整后的投标报价对投标人具有约束作用。若投标人不接受修正后的投标报价，则其投标无效。

6.6     评标报告

6.6.1   评审结果汇总，同品牌投标人的确定，投标人结果排序；

6.6.2   评标委员会根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评标报告，并推荐中标候选人或确定中标人；

6.6.3   评标报告由评标委员会成员签字确认生效，持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告；

6.6.4   评标结束后，采购代理机构通过中标公告的形式宣布评标结果。

- 七    ▲投标无效的情形

7.1     在开标时，如发现有以下情形之一的，其投标无效

⑴未按要求提交电子加密投标文件的；

⑵在规定时间内未解密电子加密投标文件或提交电子加密投标文件无法解密，且未按规定提交备份投标文件。

7.2     在符合性审查时，如发现下列情形之一的，其投标无效

⑴未按招标文件规定进行盖章的；

⑵未实质响应招标文件中带“▲”条款要求的投标文件；

⑶存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

⑷投标人提交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的。

### 7.3     在资信商务技术评审时，如发现下列情形之一的，其投标无效

⑴投标文件含有采购人不能接受的附加条款的；

⑵投标文件中提供赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务的；

⑶评标委员会评定有非实质性条款负偏离超过招标文件规定项数的，项数要求见投标人须知前附表（一）；

⑷投标人已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用专供的备品备件和试剂耗材的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，不在投标文件中予以特别说明的；

⑸采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人未提供节能产品认证证书的；

⑹投标文件内容不全或内容字迹模糊辨认不清的而导致评标无法正常进行（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外的）；

⑺违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员认定的其他属于重大偏离的。

### 7.4     在报价评审时，如发现下列情形之一的，其投标无效

⑴报价超过招标文件中规定的最高限价的；

⑵投标报价存在漏项或报价数量少于采购要求的，报价文件内容与对应资信商务及技术文件内容不一致的；

⑶评标委员会评定其投标的报价明显不合理或低于成本，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，在评标现场合理的时间内不能合理说明原因和提供证明材料的来证明其报价合理性的；

⑷拒不接受报价错误修正或报价错误修正后未盖章确认的。

### 7.5     如有下列情形之一的，其投标无效

⑴投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

⑵投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

⑶投标人之间协商投标文件的实质性内容；

⑷属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

⑸投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

⑹投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

⑺投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为；

⑻不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

⑼不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

⑽不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

⑾不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

⑿提供虚假材料谋取中标的。

### 7.6     如有下列情形之一的，可中止电子交易活动的情形

7.6.1   招标过程中出现以下情形，导致政府采购云平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构将中止电子交易活动：

⑴电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

⑵电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

⑶电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

⑷病毒发作导致不能进行正常操作的；

⑸其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新组织采购。

- 八    中标和合同

8.1     中标

8.1.1   采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告提交采购人确认；

8.1.2   采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人；

8.1.3   采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人；

8.1.4   中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

8.2     中标公告和中标通知书

8.2.1   采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在投标人须知前附表（一）规定的网址发布中标结果；

8.2.2   中标结果公告内容包括采购人和采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单，但不包括国家秘密或商业秘密；

8.2.3   中标公告期限为1个工作日；

8.2.4   采购代理机构将在中标结果公告中附中标通知书，视同向中标人发出中标通知书，同时中标人应在中标结果公告发布后签订合同前，赴政府采购代理机构项目负责人处领取书面中标通知书；

8.2.5   中标通知书发出后，采购人不得改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。否则将作为不良行为记录上报财政部门，由财政部门按相关法律法规给予处理。

8.3     履约保证金

8.3.1   履约保证金：见投标人须知前附表（一）。

8.3.2   中标人提供的货物质量和服务符合合同约定并经验收合格的，其履约保证金按规定要求由采购人无息退还。

8.4     合同

8.4.1   采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

8.4.2   询问或者质疑事项可能影响中标（成交）结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

8.4.3   采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在浙江省政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 九    其他事项

9.1     解释权

9.1.1   本招标文件解释权属采购代理机构；

9.1.2   采购代理机构对决标结果不负责解释。

9.1.3委托代理服务费：

由中标人支付采购代理服务费，费用以中标价按下表收费标准的70%计取（不足4000元的按4000元计取），中标人在领取中标通知书前向代理机构一次性付清。

| 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |

第四章  合同格式（仅供参考）

（根据具体项目要求可替换）

合同编号：_________

采购人：（以下称买方）

中标人：（以下称卖方）

根据  云和县浮云社区、青阳门社区老旧小区改造工程--数字化平台建设项目 招标文件（项目编号：    ），在       年    月    日，  云和县人民政府浮云街道办事处对该项目进行了公开招标采购，经评标委员会评定，确定  （中标人名称）  为该项目中标人。甲乙双方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规和招标文件的要求，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

第一条　合同标的

1.1卖方根据买方需求提供下列货物：

1.2货物名称、规格及数量详见“货物一览表”；

1.3货物一览表：

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第二条　合同总价款

2.1 本合同项下货物总价款为人民币    （大写） （￥：）            ；

2.2 本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用；

2.3 本合同总价款还包含卖方应当提供的伴随服务/售后服务费用；

2.4 本合同执行期间合同总价款不变。

第三条　组成本合同的有关文件

3.1 下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

3.1.1 本合同书

3.1.2 中标通知书

3.1.3 中标投标人澄清修改文件

3.1.4 中标投标人投标文件

3.1.5 招标文件澄清修改文件

3.1.6 招标文件

第四条　权利保证

卖方保证提供的货物不存在对任何第三方侵权行为（包括商标、专利、版权、知识产权等）。若发生侵权行为，由卖方负全责，应承担由此发生的一切经济和法律责任，并赔偿买方    %的合同货款的。

第五条　质量保证

5.1 卖方须保证货物与响应文件相一致，货物是原厂生产的、全新、未使用过的；货物完全符合国家有关法律、法规、规章的规定，如：中国强制性产品认证制度；货物完全符合国家有关部门最新颁布强制性技术质量规范的；货物符合合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求；

5.2 卖方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，卖方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的故障负责，由此引发的风险和费用将由卖方承担；

5.3 根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后       天内应维修或更换有缺陷的货物或部件；

5.4 如果卖方在收到通知后       天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担；

5.5 其他

第六条  技术资料

6.1 卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料完整一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图等随同每批货物一起发运；

6.2 如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方将在收到买方通知后    天内将这些资料寄给买方；

6.3 其他

第七条　包装要求

7.1 除合同另有规定外，卖方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由卖方承担；

7.2 每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第八条　交货时间、方式、地点

8.1 卖方应按照本合同或招标文件规定的时间和方式向买方交付货物，交货地点为                   ；

8.2 卖方交付的货物应当完全符合本合同或者招标文件所规定的货物、数量和规格要求。卖方不得少交或多交货物。卖方提供的货物不符合招标文件和合同规定的，买方有权拒收货物，由此引起的风险，由卖方承担；

8.3 其他

第九条  检验和验收

9.1 卖方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给买方；卖方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，卖方负责补齐，因此导致逾期交付的，由卖方承担相关的违约责任；

9.2 货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好；买方须按照采购合同规定或招标文件的技术、服务等要求组织对投标人履约的验收，并出具验收书，验收书应当包括每一项技术、服务等要求的履约情况。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任；

大型或者复杂的项目，买方应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收；

9.3 买方应当在到货后的   个工作日内对货物进行验收；需要卖方对货物或系统进行安装调试的，买方应在货物安装调试完毕后的    个工作日内进行质量验收。验收合格的，由买方签署验收单并加盖单位公章。招标文件对检验期限另有规定的，从其规定；

9.4 货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和卖方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）；

9.5 买方有在货物制造过程中派员监造的权利， 卖方有义务为买方监造人员行使该权利提供方便；

9.6 制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，卖方必须提前通知买方；

9.7 本项目第三方参与验收：

9.8 其他

第十条　伴随服务／售后服务

10.1 卖方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务；

10.2 除前款规定外，卖方还应提供下列服务：

10.2.1 货物的现场安装、调试和/或启动监督；

10.2.2 就货物的安装、启动、运行及维护等对买方人员进行培训；

10.2.3 若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

；

10.3 卖方应为买方提供培训服务，并指派专人负责与买方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如买方未使用过同类型货物，卖方还需就货物的功能对买方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由买方安排；

10.4 所购货物若为电脑则由卖方提供至少3年的整机保修和系统维护；

若为其他货物则按生产厂家的标准执行，但不得少于1年（请分别列出：

）；保修期自买方在货物质量验收单上签字之日起计算，保修费用计入总价；

10.5 保修期内，卖方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外；

10.6 货物故障报修的响应时间为：工作期间（星期一至星期五8：00-18：00）为

时；非工作期间为       小时；

10.7 货物故障报修的到达指定地点时间为：工作期间（星期一至星期五8：00-18：00）为   时；非工作期间为   小时；

10.8 下列货物（分别列出：               ）若故障在检修8工作小时后仍无法排除，卖方应在48小时内提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供买方使用，直至故障货物修复；

10.9 所有货物保修服务方式均为卖方上门保修，即由卖方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由卖方承担；

10.10 保修期后的货物维护由双方协商再定；

10.11 本项目售后服务的特殊条款：                        ；

10.12 本项目培训服务的特殊条款：                 。

10.13 其他

第十一条　履约保证金

11.1 卖方应在签订合同前，按招标文件要求向买方提交（   大写    ￥：   ）履约保证金；

11.2 履约保证金有效期为买卖双方签署验收单后的     天；

11.3 履约保证金用于补偿买方因卖方不能履行其合同义务而蒙受的损失；

11.4 如果卖方未能按合同规定履行其义务，买方有权从履约保证金中取得补偿；

11.5 履约保证金扣除买方应得补偿后的余额在有效期后   天内无息退还给卖方。

第十二条　货款支付

12.1本合同项下所有款项均以人民币支付；

12.2货款支付方法：

第十三条　违约责任

13.1 买方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由买方向卖方偿付合同总价的3%违约金。

13.2 买方未按合同规定的期限向卖方支付货款的，每逾期  天买方向卖方偿付欠款总额的    ‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的   % 。

13.3 如卖方不能交付货物，买方有权扣留全部履约保证金；同时卖方应向买方支付合同总价3％的违约金。

13.4 卖方逾期交付货物的，每逾期  天，卖方向买方偿付逾期交货部分货款总额的   ‰的滞纳金。如卖方逾期交货达      天，买方有权解除合同，解除合同的通知自到达卖方时生效；

在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知买方。买方收到卖方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间；不认可卖方不能按时交货理由的，按逾期交付货物处理；

13.5 卖方所交付的货物品种、型号、规格、技术指标不符合合同规定的，买方有权拒收。买方拒收的，卖方应向买方支付货款总额3%的违约金；

13.6 在卖方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经卖方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，买方有权退货，卖方应退回全部货款，并按第13.3款处理，同时，卖方还须赔偿买方因此遭受的损失；

13.7 卖方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的    %向买方承担违约责任；

13.8 卖方在承担上述13.3～13.7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（买方解除合同的除外）。买方未能及时追究卖方的任何一项违约责任并不表明买方放弃追究卖方该项或其他违约责任；

其他

第十四条　转让和分包

卖方不得擅自分包其应履行的合同义务。须将项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

第十五条　合同的变更和终止

除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十六条  不可抗力

16.1 如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

16.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并尽快将有关部门出具的证明文件送达另一方；

16.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

第十七条　争议的解决

17.1 因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由买方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由卖方承担。

17.2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，买、卖双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第      种方式解决争议：

17.2.1 向买方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

17.2.2 向 丽水 仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

第十八条　合同生效及其他

18.1 合同经双方负责人或委托代理人签字并加盖单位公章。

18.2 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门批准，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为合同不可分割的一部分。

18.3 本合同自签订之日起生效。

18.4 本合同一式六份，买卖双方各执二份，一份交代理公司存档，一份报送政府采购监督管理部门备案。

18.5本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 单位名称 类别名称 | 甲方（盖章） | 乙方（盖章） |
| --- | --- | --- |
| 地 址： |  |  |
| 法 定 代 表 人： |  |  |
| 或委托代理人： |  |  |
| 电 话： |  |  |
| 传 真： |  |  |
| 邮 政 编 码： |  |  |
| 开 户 名 称： |  |  |
| 开 户 银 行： |  |  |
| 帐 号： |  |  |
| 签 订 地 点： |  |  |
| 签 订 时 间： | 年 月 日 | 年 月 日 |

第五章  投标文件格式

- 一  资格审查文件格式

### 1.1    资格审查文件封面格式

投标文件

| 投标文件名称： | 资格审查文件 |
| --- | --- |
| 采 购 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （若有） |
| 投标人全称（盖章）： |  |
| 投标人地址： |  |
| 年 月 日 |  |

### 1.2    资格审查文件目录

（格式自行设计）

### 1.3    有效营业执照电子文档

内容要求：

提供有效的营业执照电子文档并加盖公司公章；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本电子文档并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证电子文档；

1.4   特定资格条件（若有）

内容要求：

提供有效的特定资格证相关材料电子文档；

### 1.5    负责人身份证电子文档

内容要求：

1、负责人身份证正、反面电子文档；

2、若有委托代理人的，则还应当提供授权委托书及委托代理人的身份证电子文档。

### 1.6    授权委托书格式

授权委托书

云和县人民政府浮云街道办事处：

我 法定代表人（负责人）系 （投标人全称） 的法定代表人（或负责人），现授权委托本单位在职职工   （姓名）  以我方的名义参加就贵方组织的   云和县浮云社区、青阳门社区老旧小区改造工程--数字化平台建设项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或盖章事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知送达贵方以前，本授权委托书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此声明。

投标人盖章：

日      期：

附：1、委托代理人工作单位：					职务：

身份证号码：　　　　　　　　　　	性别：

2、委托代理人身份证正、反面电子文档：

| 正面： | 反面： |
| --- | --- |

注：1. 投标人为法人企业的，其负责人为其法定代表人；投标人为其他组织的，其负责人为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人；投标人为自然人的，其负责人为自然人本人。

2. 若是负责人参会的，不需要提供此授权委托书。

### 1.7    具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函格式

具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

云和县人民政府浮云街道办事处：

我方参与的 云和县浮云社区、青阳门社区老旧小区改造工程--数字化平台建设项目的投标活动，我方郑重承诺，我方具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，不偷逃税款和逃避缴纳社会保障资金。如有虚假，招标人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人盖章：

日      期：

### 1.8    具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函格式

具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函

云和县人民政府浮云街道办事处：

我方参与的 云和县浮云社区、青阳门社区老旧小区改造工程--数字化平台建设项目   的投标活动，我方郑重承诺，我方承诺具有履行合同所必需设备和专业技术能力。如有虚假，招标人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人盖章：

日      期：

### 1.9    无重大违法记录声明书格式

无重大违法记录声明书

云和县人民政府浮云街道办事处：

我方参与的云和县浮云社区、青阳门社区老旧小区改造工程--数字化平台建设项目   的投标活动，我方郑重声明，我方参加本项目投标活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人盖章：

日      期：

### 1.10   其他

（格式自行设计）

（投标人认为有利于其本次投标的其它资格证明材料等。）

- 二  资信商务及技术文件格式

（根据具体实施项目调整相关格式）

### 2.1    资信及商务文件封面格式

投标文件

| 投标文件名称： | 资信商务及技术文件 |
| --- | --- |
| 采 购 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （若有） |
| 投标人全称（盖章）： |  |
| 投标人地址： |  |
| 年 月 日 |  |

### 2.2    资信商务及技术文件目录

（格式自行设计）

### 2.3    投标函格式

投标函

致：云和县人民政府浮云街道办事处：

根据贵方云和县浮云社区、青阳门社区老旧小区改造工程--数字化平台建设项目的招标文件要求，正式授权下述签字人（姓名和职务）全权代表投标人（投标人全称）参加贵方组织的有关招标活动，并提交下述文件：

政府采购云系统提交电子加密投标文件   份；

通过电子邮件提交备份电子投标文件（打包压缩加密）   份（投标人可自行选择是否提供）；

据此函我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3、如果我方中标，将派出（姓名及身份证号码），作为本项目与采购单位联系的项目实施负责人，联系手机号码：            。在项目实施过程中，并承诺项目实施负责人不更换，若确需要更换的，书面征得采购人同意后才准予更换。

4、我方的投标有效期自在开标日起     天内有效。如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，贵方可按相关规定处理我方。

5、我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

6、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

7、我方不是采购人的附属机构，并未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务。

8、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（三）与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

9、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

10、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本次投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人盖章：

日      期：

注：按照本声明书要求填报。

### 2.4    节能环保产品格式

节能环保产品

| 一、本次投标拟投入的节能产品说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 |  | 型号 |  | 节能产品有效认证证书号 |  | 页码 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本次投标拟投入的环保产品说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 |  | 品牌 |  | 型号 |  | 环保标志产品有效认证证书号 | 页码 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |

注：节能产品、环境标志产品须提供的有效认证证书电子文档，否则节能和环保产品不给分。

投标人盖章：

日      期：

### 2.5    成功案例及业绩格式

成功案例及业绩（若有）

投标人类似项目实施情况一览表

| 序号 | 采购人名称 | 产品或项目名称 | 采购数量 | 合同金额 （万元） | 签约及完成日期 | 附件页码 |  |  | 采购人联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

此表后附合同电子文档等相关证明材料。

投标人盖章：

日      期：

### 2.6    商务响应表格式

商务响应表

项目编号：

项目名称：                               标项（若有）：

| 序号 | 类别 | 招标文件要求 | 投标人承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 |  |  |  |
| 2 | 工期 |  |  |  |
| 3 | 售后技术服务 |  |  |  |
| 4 | 付款方式 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 | …… |  |  |  |

投标人盖章：

日      期：

### 2.7    售后服务

（格式自行设计）

售后服务机构说明及售后服务承诺：

1、售后服务机构说明包括长期售后服务机构的详细介绍、资质资格、技术力量、成立时间等。

2、保修期说明；

3、售后服务承诺：

（1）保修期内售后服务承诺包含售后服务内容、故障响应时间、到达现场时间、处理故障方式及时间；服务计划说明、保障措施；

（2）保修期外售后服务承诺包括服务内容、收费标准、维修配件价格等；

4、其他说明。

投标人盖章：

日      期：

### 2.8   实施方案及实施计划

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

### 2.9    投标产品配置清单格式

投标产品配置清单

项目编号：

项目名称：                                               标项：（若有）

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … | … | … | … | … | … | … |  |

注：1、本表格不得体现报价；

2、如产品为政府采购节能产品、环保产品的，须在备注栏中说明。

投标人盖章：

日      期：

### 2.10   技术规格偏离表格式

技术规格偏离表

| 序号 | 投标产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离指标及说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … | … |

注：

请各投标人参照招标文件严格按以下要求认真填写偏离表：

1. 投标人应根据投标产品的实际技术规格，并对照招标文件要求，对确实存在投标产品要求与招标文件要求有偏离的情况，应如实填写本表。“投标产品名称”栏注明偏离产品的名称；“投标响应” 栏注明投标产品的详细技术参数；“偏离指标及说明”栏注明偏离情况；“备注”栏注明此项偏离为“正偏离”或“负偏离”；投标人应任何原因漏写或缺项或填写不正确的，后果由投标人自行承担。

2. 投标人如实填写本表，并对其真实性负责。评标委员会将根据评标办法和细则进行打分。如某项非实质性技术规格实际为“负偏离”，而投标人注明为“正偏离”或不注明的，评标委员会可对此项偏离按评标办法加倍减分。

3. 投标人注明的偏离情况只作为评审专家评定的参考，最终是否构成偏离或实质性偏离情况应由评标委员会决定。

4. 不允许存在实质性负偏离。（招标文件中标注“▲”条款为实质性条款）

5. 投标规格的实际偏离情况以评标委员会综合评价为准，解释权属评标委员会。

投标人盖章：

日      期：

### 2.11    拟投入的设施设备格式

本项目拟投入的设施设备一览表

| 序号 | 设施设备名称 | 规格型号 | 制造厂家 | 数量 | 用途 | 备注（自有或租赁） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … |

投标人盖章：

日      期：

### 2.12   拟投入的项目班子格式

拟投入的项目班子格式

（格式仅供参考）

项目负责人简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  |  | 拟在本项目任职 |  |  |
| 毕业院校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作履历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 参加过类似项目 |  |  | 担任职务 |  | 业主及联系电话 |  |

附：执业资格证书、职称证书、学历证书等电子文档证明材料

项目班子一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 实施经验说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附：相关人员的专业技术资格证书电子文档证明材料

投标人盖章：

日      期：

### 2.13    质量保证措施方案

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

### 2.14    投标人需要说明的其他文件和说明

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

- 三  报价文件格式

### 3.1     报价文件文件封面格式

投标文件

| 投标文件名称： | 报价文件 |
| --- | --- |
| 采 购 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （若有） |
| 投标人全称（盖章）： |  |
| 投标人地址： |  |
| 年 月 日 |  |

### 3.2     报价文件文件目录

（格式自行设计）

### 3.3     开标一览表格式

开标一览表

项目编号：

项目名称：                                         标项：（若有）

| 序号 | 采购内容 |  | 单位 | 数量 | ▲最高限价 （万元） | 单 价 （万元） | 合 计 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统开发（全域未来社区数字化系统） |  | 项 | 1 | 154.54 |  |  |  |
| 2 | 软件运维服务 |  | 项 | 1 | 15 |  |  |  |
| 3 | 硬件产品 |  | 项 | 1 | 96.65 |  |  |  |
| 4 | 网络安全 | 软件等保测评（二级等保） | 次 | 1 | 3 |  |  |  |
|  |  | 第三方测评 | 次 | 1 | 2.32 |  |  |  |
|  |  | 国产操作系统 | 套 | 7 | 4.2 |  |  |  |
|  |  | 国产数据库 | 套 |  | 4.78 |  |  |  |
|  |  | 国产中间件 | 套 |  | 2.59 |  |  |  |
| 5 | 广告系统 |  | 项 |  | 30 |  |  |  |
| 项目总报价 |  | 大写 （￥ ） |  |  |  |  |  |  |

注：

1. 具体价格明细详见《投标分项报价表》

2. 总报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或投标人代表签字（或盖章），否则其投标作无效标处理。

- 3. 总报价应包括产品、产品标准配件、备品备件、专用工具、包装、工时、运输、二次搬运费、装卸、保险、税金、设备保护、安装、调试与试运行、验收、培训、保修、售后服务费以及清单中未列入但实施本项目所需所有辅材等的其他一切费用。

投标人盖章：

日      期：

### 3.4     投标分项报价表格式

投标分项报价表

（格式仅供参考，可以根据实际情况自行设计）

项目编号：

项目名称：                                         标项：（若有）

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 总报价 |  |  |  |  |  |  |  |

注：报价应包括产品、产品标准配件、备品备件、专用工具、包装、工时、运输、二次搬运费、装卸、保险、税金、设备保护、安装、调试与试运行、验收、培训、保修、售后服务费以及清单中未列入但实施本项目所需所有辅材等的其他一切费用。

投标人盖章：

日      期：

### 3.5    中小企业声明函格式（若有）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称） 的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业

的负责人为同一人的情 形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

### 3.6   联合体协议书格式（联合体投标时使用）

联合体协议书

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应 （采购代理机构名称） 组织实施的  云和县浮云社区、青阳门社区老旧小区改造工程--数字化平台建设项目  的采购活动联合参与采购之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以                           为主办人进行采购活动，并按照采购文件的规定提交采购响应文件。

二、在本次采购过程中，主办人的  （法定代表人或委托代理人）根据采购文件规定及采购内容而对（采购代理机构名称）和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合体各方产生约束力。如果中标（或成交）并签订合同，则联合体各方将共同履行对（采购代理机构名称）和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合体其余各方保证对主办人为响应本次采购而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合体中

甲方承担的工作和义务为:

乙方承担的工作和义务为：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

五、有关本次联合体的其他事宜：

六、本协议提交（采购代理机构名称）后，联合体各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议一式   份，签约各方各持一份，提交（采购代理机构名称）一份。

| 甲方单位： （公章） 法定代表人或委托代理人： （签字或盖章） 日期： 年 月 日 | 乙方单位： （公章） 法定代表人或委托代理人： （签字或盖章） 日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

▲注：1、若是联合体参与投标的，须提供本协议；

2、联合体投标的：联合体各方均需提供营业执照电子文档，法定代表人（或负责人）身份证电子文档，财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函，无重大违法记录声明书等相关材料。

### 3.7   分包意向协议书格式（若有）

分包意向协议书

甲方（投标供应商）：

乙方（分包供应商）：

甲乙双方经协商，就响应 （采购代理机构名称） 组织实施的  云和县单村水站改造提升工程设备采购项目  的采购活动中，甲方将该项目  （XX部分）   分包给乙方，现就有关事项达成如下协议：

一、在本次采购过程中，甲方的（法定代表人或委托代理人）根据采购文件规定及采购内容而对（采购代理机构名称）和招标人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对甲乙双方产生约束力。如果甲方中标（或成交）并签订合同，则甲乙双方将共同履行对（采购代理机构名称）和招标人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对招标人承担连带责任。

二、乙方保证对甲方响应本次采购而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

三、本次分包意向中

甲方承担的工作和义务为:

乙方承担的工作和义务为：

四、有关本次联合体的其他事宜：

五、本协议提交（采购代理机构名称）后，联合体各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

六、本协议一式   份，签约甲乙各持一份，投标响应时提交（采购代理机构名称）一份。

| 甲方单位： （公章） 法定代表人或委托代理人： （签字或盖章） 日期： 年 月 日 | 乙方单位： （公章） 法定代表人或委托代理人： （签字或盖章） 日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

▲注：1、项目若是有分包的，须提供本协议；有多个分包协议的，按本格式要求相应添加。

2、分包供应商：需提供营业执照电子文档，法定代表人（或负责人）身份证电子文档，财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函，无重大违法记录声明书等相关材料。

第六章  评标办法和评审标准

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，特制定本办法，本办法只适用于本项目政府采购的评标。

- 一    总则

1.1  评标工作遵循公正、公平、科学、择优的原则确定中标候选人。评标委员会应严格按照招标文件的资信商务及技术和报价要求，对投标文件综合分析评价并编制评标报告。评审专家必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标有关的情况，不得索贿受贿，不得参加影响评标的任何活动。

1.2  本次评标采用综合评分法，按最终得分由高到低顺序排列。最终得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；最终得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评标委员会按顺序推荐中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

- 二    评审一般规定

2.1  本次评标采用综合评分法，总分100分。

2.2  资信商务及技术分的权重为80%，评审分值为80分。评审专家对各投标人的资信商务及技术文件经充分审核，讨论后，其中客观部分（即资信商务部分）应统一意见后统一给分，其他部分（即技术部分）由评审专家独立评定打分。各有效投标人的资信商务及技术得分为各评审专家对该投标人的评审得分结果汇总后的算术平均值。

2.2   报价分的权重为20%，评审分值为20分，由评标委员会按各投标人报价统一计算。

2.3   投标人总得分=资信商务及技术得分+报价得分。

2.3   评审专家在规定的分值范围内打分，评分保留两位小数。

- 三    评审内容及标准

3.1   报价分（20分）

3.1.1 报价得分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×报价权重×100

3.3.1  价格扣除：因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

调整后的投标报价＝投标报价×（1-扣除率）

3.2  资信商务及技术分80分，详细评分见下表：

| 评审因素 | 评审内容 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资信商务部分 | 认证证书 | 3分 | 投标人具有有效期内质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的每项得1分，最高得3分。注：提供相关证书原件扫描件，未提供不得分。 |
|  | 项目业绩 | 2分 | 投标人自2021年1月1日（以签订合同时间为准）以来具有类似项目业绩，每提供1个得1分，最高得2分。 注：提供合同原件扫描件，否则不得分。 |
| 技术部分 | 技术参数偏离情况 | 20分 | 根据招标文件的采购内容（含系统开发清单、软件运维服务清单、硬件产品清单、网络安全产品清单、广告系统清单）参数偏离情况，全部满足招标文件要求的得20分；参数有负偏离的每项扣1分，扣完为止。 注：招标文件中要求提供的证明材料，投标人未提供视为负偏离。 |
|  | 项目理解 | 4分 | 根据投标人对本项目概述的理解进行综合评审，包括项目背景、项目现状、建设目标、建设内容等，结合项目实际，了解建设内容完整、清晰、明确，有具体分析且内容符合实际，完全满足招标要求的得4分，存在不合理的每项扣1分，扣完为止。 |
|  | 数字化建设方案 | 6分 | 根据投标人对本项目的数字化系统建设方案内容进行综合评审，包括：1、数字化系统底座建设方案；2、应用功能场景建设方案；3、三端入口建设方案；由此进行综合比较打分，每一项方案内容完整、项目针对性强、科学合理的得6分；存在不合理的每项扣1分，扣完为止。 |
|  | 数据调试方案 | 6分 | 根据投标人对本项目的数据调试方案内容进行综合评审，包括：1、数据初始化方案；2、数据采集汇聚方案；3、数据治理方案等；由此进行综合比较打分，每一项方案内容完整、项目针对性强、科学合理的得6分；存在不合理的每项扣1分，扣完为止。 |
|  | 项目总体实施方案 | 4分 | 根据投标人对本项目的组织部署方案、进度计划及保证工期措施、安装部署方案、系统测试方案、试运行方案、验收方案等内容进行综合比较打分，每一项方案内容完整、项目针对性强、科学合理的得4分；存在不合理的每项扣1分，扣完为止。 |
|  | 与省平台对接集成方案 | 3分 | 项目建设与省级未来社区验收要求，投标人在本项目建设过程中需要与“浙里未来社区在线”对接。根据对接集成方案内容的合理性、可行性、完整性等进行综合打分，方案满足招标需求的得3分，存在不合理的每项扣1分，扣完为止。 |
|  | 项目实施团队 | 8分 | 1、投标人拟派项目负责人具有信息系统项目管理师（高级）、系统规划与管理师（高级）、注册信息安全专业人员（CISP）的，每个得1分，最高得3分； 2、投标人拟派技术负责人具有统架构设计师证书、系统集成项目管理师证书、网络技术工程师证书，每个得1分，最高得3分； 3、按项目组成员的学历、专业、工作经验等进行综合比较打分，最高得2分。 注：提供实施团队人员相关证书及在投标单位的社保证明，否则不得分。 |
|  | 场景应用演示 | 18分 | 1、小程序自动生成工具（实现以下功能）（0-2分） ①可通过程序脚本在线完成终端配置文件资源修改； ②联动完成微信小程序代码自动化打包构建服务； 完全响应发包文件要求的得2分，每缺一项扣1分。 2、数据源连接工具（0-6分） ①静态数据接入：需提供静态json数据接入能力、schema数据接入能力； ②动态API接入：需提供动态API包括POST、GET等接口接入能力、字段映射能力、自动更新配置能力； ③数据库连接：通过NodeJS，实现JDBC数据库连接 完全响应发包文件要求的得6分，每缺一项扣2分。 3、可视化配置工具 （0-4分） ①画布编辑能力：需提供拖拉拽组件能力、画布缩放能力、坐标及辅助线能力、智能对齐能力； ②组件布局能力：需提供组件成组能力、组件锁定能力、组件复制能力； ③图层管理能力：需提供视图切换能力、图层顺序管理能力、图层回收站能力、跨屏拷贝能力； ④主题管理能力：需提供滤镜配置能力、系统主题切换能力、自定义主题能力。完全响应发包文件要求的得4分，每缺一项扣1分。 4、场景配置工具（0-4分） ①项目配置能力：需提供数据可视化配置能力、视频流配置能力、项目基本信息配置能力； ②业务大屏配置能力：需提供大屏2个以上层级管理能力、地图可视化配置能力、场景故事线配置能力、场景空间配置能力、业务大屏交互配置能力； ③业务场景构建能力：需提供应用同步能力、应用初始化能力、应用维护能力，需提供引擎视角配置能力、场景应用匹配能力、事件过滤能力、讲解词配置能力、地图动作配置能力； ④空间点位管理能力：需提供空间同步能力、空间维护能力、空间地图配置能力、空间类型配置能力，需提供点位类型配置能力、点位地图配置能力、点位维护能力。 完全响应发包文件要求的得4分，每缺一项扣1分。 5、驾驶舱多级贯通能力（0-2分） 支持省、市、区（县）、街道、社区五级贯通能力。完全响应发包文件要求的得2分，每缺一级贯通能力扣0.4分。 演示要求：1、演示时间不得超过10分钟，要求使用实际系统进行演示，如只提供通过PPT、图片、WORD等方式演示或者无系统原型演示，视为不满足招标文件演示要求，不得分。 2、投标人若不派代表前往开标现场进行讲解的，应将讲解内容提前拍摄成视频并压缩加密（密码由投标人自行保管），视频播放时间控制在15分钟以内，并在投标截止时间前将加密视频文件一次性发送至代理机指定邮箱:2081948186@qq.com（限时内多次发送的，以最后一次为准，其余无效），讲解开始后，代理机构按照讲解顺序分别向供应商获取视频密码，未参加现场讲解且未在规定时间内发送讲解视频或视频无法打开的，此项不得分。） |
|  | 培训方案 | 2分 | 根据投标人对本项目培训方案的培训内容、培训方式、培训计划等情况进行综合比较打分，最高得2分。 |
|  | 售后服务 | 4分 | 根据投标人拟设立的售后服务网点、响应时间、售后服务人员、售后服务内容等进行比较评分，最高得4分。 |

注：（1）以上证明材料未按要求提供的不得分。

（2）评标委员会有权对以上证明材料进行认定，如评标委员会认为以上证明材料有涉嫌提供虚假材料、虚假内容或不足以证明达到评分标准的，有权作进一步认证或认定；投标人应无条件配合，否则将有可能作出最不利于投标人的认定。

附件：政府采购活动现场确认声明书

政府采购活动现场确认声明书

（采购代理机构名称）：

本人经由   （公司名称）      法定代表人（负责人）       ，合法授权参加云和县浮云社区、青阳门社区老旧小区改造工程--数字化平台建设项目 政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系         ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系  □与（供应商名称）     之间存在下列利害关系        ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现                      和                  供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（投标人代表签名）：

年   月   日

注：1、投标人认为有利害关系和需要回避的人员，应提供相关证明材料，与本声明书一同提交。由采购代理机构和财政监督部门负责询问核查；

2、该声明书在投标文件解密后30分钟内以邮件方式发送至邮箱2081948186@qq.com；

3、该声明书请各供应商在开标前提前准备好。