公开招标文件

（电子招投标）

| 项目编号： | YHJC2024-15 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 云和县中医医院迁建工程医疗办公家具采购项目 |
| 采 购 人： | 云和县中医医院 |
| 采购代理机构： | 云和县招标投标中心 |
| 地 址： | 云和县城南路1号 |
| 2024年9月 |  |

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  采购需求	5

第三章  投标人须知	17

投标人须知前附表（一）	17

投标人须知前附表（二）	19

一    总则	20

1.1     适用范围	20

1.2     定义	20

1.3     投标人应具备资格条件	20

1.4     联合体投标	20

1.5     投标文件的语言及计量	21

1.6     投标费用	21

1.7     现场踏勘	21

1.8     答疑会	21

1.9     分包	21

1.10    保密	22

1.11    政府采购政策	22

1.12    相同品牌产品	24

1.13    信用信息记录查询	24

1.14    询问、质疑和投诉	25

1.15    特别声明	27

二    招标文件	27

2.1     招标文件的组成	27

2.2     招标文件的澄清、修改	27

三    投标文件组成	28

3.1    投标文件组成	28

3.2    资格文件	28

3.3    商务技术文件	28

3.4    报价文件	28

3.5     投标文件形式	29

四    投标文件编制	29

4.1     投标文件编制	29

4.2     投标报价要求	29

4.3     投标有效期	29

4.4     投标文件格式	30

4.5     投标文件份数及签署	30

五    投标文件提交	30

5.1     投标文件导入和加密	30

5.2     投标文件提交	30

5.3     投标文件修改和撤回	30

5.4     备份投标文件的提交	31

六    开标、资格审查、评标	31

6.1     开标	31

6.2     资格审查	32

6.3     评标	32

6.4     投标文件的澄清、说明或补正	33

6.5     报价错误修正	34

6.6     评标报告	34

七    ▲投标无效的情形	34

八    中标和合同	35

8.1     中标	35

8.2     中标公告和中标通知书	36

8.3     履约保证金	36

8.4     合同	36

九    其他事项	36

第四章  拟签订的合同文本	39

第五章  投标文件格式	55

一  资格文件格式	55

1.1    资格文件封面格式	55

1.2    资格文件目录	56

1.3    有效营业执照电子文档	56

1.4    法定代表人身份证电子文档	56

1.5    授权委托书格式	57

1.6    符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函格式	58

1.7    联合体协议书格式	错误！未定义书签。

1.8    分包意向协议书格式	错误！未定义书签。

1.9    落实政府采购政策需满足的资格要求相关声明函格式（如果有）	59

1.10   特定资格条件证明材料附件（如有）	60

1.11   其他	60

二  商务技术文件格式	61

2.1    资信及商务文件封面格式	61

2.2    商务技术文件目录	61

2.3    投标函格式	62

2.4    廉洁自律承诺书格式	64

2.5    符合性审查资料	65

2.6    投标项目明细清单	66

2.7    商务技术偏离表格式	67

2.8    评标标准相应的商务技术资料	68

2.8.1   节能环保产品格式	68

2.8.2   成功案例及业绩格式	69

2.8.3   拟投入的设施设备格式	69

2.8.4   拟投入的项目班子格式	70

2.9     投标人需要说明的其他文件和说明	70

三  报价文件格式	71

3.1     报价文件文件封面格式	71

3.2     报价文件文件目录	71

3.3     开标一览表格式	72

3.4     报价明细表格式	73

3.5     落实政府采购政策需满足的资格要求相关声明函格式（如果有）	错误！未定义书签。

第六章  评标办法和评标标准	74

一    总则	74

二    评标一般规定	74

三    评标内容及标准	75

第一章  招标公告

项目概况：

云和县中医医院迁建工程医疗办公家具采购项目 的潜在供应商应在浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn），丽水市公共资源交易网（云和）（lssggzy.lishui.gov.cn）采购公告附件中自行获取采购文件，并于2024年9月30日09:00（北京时间）前提交（上传）响应文件。

- 项目基本情况

## 本项目专门面向中小企业

项目编号：YHJC2024-15

项目名称：云和县中医医院迁建工程医疗办公家具采购项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：3000000

最高限价（元）：3000000

采购需求：见招标文件第二章

标项一：

标项名称：云和县中医医院迁建工程医疗办公家具采购项目

数量：1

预算金额（元）：3000000

最高限价（元）：3000000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：见招标文件第二章

备注：无

合同履行期限：详见招标文件

本项目   ¨是  þ否  接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

标项XX：

¨无（注：不得限制大中型企业与小微企业组成联合体参与投标）；

þ专门面向中小企业

þ货物（或服务）全部由符合政策要求的中小企业制造（或承接），提供中小企业声明函；

¨货物（或服务）全部由符合政策要求的小微企业制造（或承接），提供中小企业声明函；

¨本项目预留部分金额面向中小企业，要求以联合体形式参加，提供联合体协议书和中小企业声明函，联合体协议书中中小企业合同金额应达到  %，其中小微企业合同金额应达到 %;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

¨本项目预留部分金额面向中小企业，要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应达到达到  % ，其中小微企业合同金额应达到 % ;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

- 本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：发布公告之日至2024年9月30日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）公告附件

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年9月30日 09:00（北京时间）

投标地点（网址）：

⑴电子加密投标文件：在“政采云平台”上传提交，“电子加密投标文件”成功上传提交后，投标人自行打印投标文件接收回执；

⑵备份投标文件：

投标人自行确定是否提交；备份投标文件采用数据电文形式，以U盘或光盘形式存储，并在本项目提交投标文件截止时间前，通过邮寄方式或现场送达以下地点，未按要求送达或未密封将被拒收。备份文件收件人：政府采购办公室 ，联系方式： 0578-5132602 ，收件地址：浙江省云和县城南路一号云和县公共资源交易中心政府采购科室。（收件时间为正常上班时间）备份投标文件在“电子加密投标文件”在线解密失败后启用，否则不予以启用。

3. 开标时间：2024年9月30日 09:00（北京时间）

4. 开标地点（网址）：云和县招标投标中心开标大厅；浙江政府采购网—用户入驻/登录—用户登录—项目采购—开标评标—进入开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：本项目采用“电子交易/不见面开评标”，投标人无须派人员到现场出席开标会议。具体操作指南：见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

七、凡对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名  称：云和县中医医院

地  址：云和县中山西路76号

项目联系人（询问）：刘磊

项目联系方式（询问）：0578-5135069

质疑联系人：王凤娥

质疑联系方式：0578-5135012

2. 采购代理机构信息

名  称：云和县招标投标中心

地  址：云和县城南路1号体育馆一楼

项目联系人（询问）：柳女士

项目联系方式（询问）：0578-5132602

质疑联系人：叶女士

质疑联系方式：0578-5529177

3. 同级政府采购监督管理部门

名  称：云和县财政局行事科（采购办）

地  址：云和县中山路2号（云和县财政局）

联系人：李先生

监督投诉电话：0578-5122898

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（zfcg.czt.zj.gov.cn），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二章  采购需求

- 采购清单

| 序号 | 图片 | 名称 | 规格 | 材质说明 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 诊桌 | 1400*1400*750 | 1、主材：采用优质E0级实木颗粒板，甲醛释放量≤0.5mg/L。经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种物理、化学性能指标均达到国际相关标准。 2、饰面： 板材采用饰面纸，耐磨，不易变色，防霉抗菌。 3、封边：采用优质厚PVC封边带。封边带使用无铅、汞、镉三大重金属的高成份PVC粉做为原料来生产封边条，弹性好，耐撞击，达到国标环保要求； 4、五金配件：采用优质品牌五金件。具有安装快速，结构简单，连接牢固，开启快捷之特点。 | 31 | 张 |
| 2 |  | 病人椅 | 530*530*855 | 椅背：塑背采用高强度改性PP塑料； 弓形架：13MM钢架，承重102KG下跌落测试。 | 63 | 把 |
| 3 |  | 诊查床 | 1800*600*650 | 1、台架：优质冷扎钢管，金属表面经酸洗、磷化等化学防锈、防腐处理后，环氧树酯高温喷涂、烤漆，喷涂后具有耐腐蚀、防火、防潮等功能； 2、床面：50mm厚西皮软包垫(西皮厚度不低于2mm）,采用高密度、高弹力聚氨脂海绵，密度不低于45，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形 3、床腿：采用优质冷扎钢管。 | 40 | 张 |
| 4 |  | 收费桌 | 1200*600*750 | 1、主材：采用优质E0级实木颗粒板； 2、贴面：板材采用饰面纸，耐磨，不易变色，防霉抗菌。 3、封边：采用优质厚PVC封边带。封边带使用无铅、汞、镉三大重金属的高成份PVC粉做为原料来生产封边条，弹性好，耐撞击，达到国标环保要求； 4、五金配件：优质品牌五金件。具有安装快速，结构简单，连接牢固，开启快捷之特点。 | 6 | 张 |
| 5 |  | 中药柜 | 1500*500*2100 | 1、材质： 全柜体采用实木,抽屉内胆采用松木,抽屉与抽屉直接均含竖板横板内部全封闭、防鼠、防串药； 2、抽屉面板采用实木制作或白蜡木贴木皮; 3、油漆： 符合国际环保标准， 用水性漆喷涂； 4、工艺： 油漆工艺五底三面， 符合工艺要求； 5、配置：上部分开门柜+中间部分含大小抽屉（内含定位销避免抽屉掉落）抽屉最终数量以科室确认需求为主，全铜五金拉手，含塑料盒。 | 7 | 个 |
| 6 |  | 中药台 | 2600*1600*1000 | 1、材质： 全柜体采用实木,抽屉内胆采用松木,抽屉与抽屉直接均含竖板横板内部全封闭、防鼠、防串药； 2、抽屉面板采用实木制作或白蜡木贴木皮; 3、台面为人造石台面，材料厚度≥12mm，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点； 4、油漆： 符合国际环保标准， 用水性漆喷涂； 5、工艺： 油漆工艺五底三面， 符合工艺要求； 6、配置：为上下柜结构，双面抽屉（要求内含定位销避免抽屉掉落）含塑料盒，抽屉最终数量以科室确认需求为主。 | 2 | 个 |
| 7 |  | 中药柜 | 1800*450*850 | （1）材料：抽屉面板表面贴0.6mm胡桃木皮，基材选用E0级中密度纤维板； （2）台面为人造石台面 （3）油漆：符合国际环保标准，水性漆喷涂； （4）工艺：油漆工艺五底三面，符合工艺要求。 （5）需现场深化 | 1 | 个 |
| 8 |  | 中药架 | 900*450*2000 | （1）材料：抽屉面板表面贴0.6mm胡桃木皮，基材选用E0级中密度纤维板； （2）油漆：符合国际环保标准，水性漆喷涂； （3）工艺：油漆工艺五底三面，符合工艺要求。 | 2 | 个 |
| 9 |  | 中药隔断柜 | 900*400*1200 | （1）材料：抽屉面板表面贴0.6mm胡桃木皮，基材选用E0级中密度纤维板； （2）油漆：符合国际环保标准，水性漆喷涂； （3）工艺：油漆工艺五底三面，符合工艺要求。 | 4 | 个 |
| 10 |  | 示教桌 | 2200*1100*750 | 基材；采用优质E0级实木颗粒板 贴面：板材采用饰面纸，耐磨，不易变色，防霉抗菌。 表面：光滑，有光泽，整体效果好； 封边：采用优质实木颗粒板为基材和PVC边，热熔胶经200℃高温压制于边部，有效防止水气侵入； 五金： 钢脚：凸型管/50*25*1.5方管焊接脚架、焊点平整、边角平直无毛刺. 横杆：624*25*50、m6拉伸螺孔、孔距误差±0.3mm、边角平直无毛刺. 单面翻盖线盒（带阻尼）:开合次数5000次左右。 | 1 | 张 |
| 11 |  | 示教桌 | 4000*1200*760 | 基材；采用优质E0级实木颗粒板 贴面：板材采用饰面纸，耐磨，不易变色，防霉抗菌。 表面：光滑，有光泽，整体效果好； 封边：采用优质实木颗粒板为基材和PVC边，热熔胶经200℃高温压制于边部，有效防止水气侵入； 五金： 钢脚：凸型管/50*25*1.5方管焊接脚架、焊点平整、边角平直无毛刺. 横杆：624*25*50、m6拉伸螺孔、孔距误差±0.3mm、边角平直无毛刺. 单面翻盖线盒（带阻尼）:开合次数5000次左右。 | 5 | 张 |
| 12 |  | 床头柜（高） | 500*400*850 | 1、材质：全部采用优质橡胶木实木框架，实木板厚度≥18mm环保夹板； 2、配件：优质品牌静音三节导轨，隐藏式把手设计。 3、功能：上有挡边，防止物品跌落，双抽屉储物功能，分类存放。 34、油漆：采用优质水性环保油漆，以水做稀释剂，无毒无刺激性气味，对人体无伤害，对环境无污染 | 6 | 个 |
| 13 |  | 高低床 | 900*2000 | 1、床采用樟子松木制作， 2、床板：材质为杉木（不可用水杉代替），木板条宽度为50mm、厚度为15mm、板条之间留10mm间隙，床板横衬均匀分布5根，其规格为50mm×34mm,床立柱为80mm×50mm,横档80mm×32mm，床竖档为50mm×30mm,床板要求正反两面刨光，横衬无明显缺边料（边皮）。床板含水率、虫眼和节疤数符合国家家具用材标准, 3、油漆：采用优质水性环保油漆，以水做稀释剂，无毒无刺激性气味，对人体无伤害，对环境无污染。 | 13 | 张 |
| 14 |  | 床垫 | 900*2000*70 | 1、布料：多种经济型与功能面料可选，多种材质、颜色与功能可选。 2、海绵：高密海绵。具有吸收外力，手感细腻、柔软、舒适的特点，增加床垫回弹性与舒适度。 3、防螨布：永久性物理防螨抗过敏，经SGS机构检测螨虫趋避率高达99.99%；透气性极好能将汗气迅速排出的同时防水、防油污。 4、棕芯：椰棕丝与聚酯纤维高温热压成型。零甲醛，生产原料椰丝跟聚酯纤维本身不含有有甲醛，材料科学组合不含胶水；防蛀虫，产品经过高温破坏植物纤维中的糖分，不为蛀虫提供生长养分；良好的抗潮性能，不冷凝水蒸气，破坏蛀虫生长所需的潮湿环境。不变形，成熟椰棕丝良好的耐磨性和弹性结合聚酯纤维的优良伸展性，奠定材料抗压能力强，经过2.5万次耐久性检测不塌陷，使用寿命长。无气味，椰丝跟聚酯纤维本身无气味，物理加工工艺而成，完全没有异味。 5、围边：高密度精编针织布料，高精度机器缝合走边，不开口不绽线。 | 26 | 张 |
| 15 |  | 办公桌 | 1400*1040*750 | 1、主材：采用优质E0级实木颗粒板； 2、贴面：板材采用饰面纸，耐磨，不易变色，防霉抗菌。 3、封边：采用优质厚PVC封边带。封边带使用无铅、汞、镉三大重金属的高成份PVC粉做为原料来生产封边条，弹性好，耐撞击，达到国标环保要求； 4、五金配件：优质品牌五金件。具有安装快速，结构简单，连接牢固，开启快捷之特点。 | 30 | 张 |
| 16 |  | 文件柜 | 900*400*1800 | 1、主体采用0.6厚/0.8厚裸板一级冷轧钢板或同等级别的冷轧钢板，承重部分采用1.2厚冷轧钢板。经激光下料，数控冲床冲压，数控折弯一体成型，整体90%气保焊焊接，保证结构强度，避免碰焊表面留下疤痕，影响整体美度。 2、经除油，除锈，磷化等十一道隧道式表面前处理，能确保各种环境下长时间表面不脱落，不生锈情况发生。外处理热固性环氧树脂粉末或同等级别的粉末，环保无污染。 3、拉手采用冷轧钢板冲压成型，颜色可根据客户需要随意变化，起到画龙点睛的效果使整体办公环境更加协调。 | 80 | 个 |
| 17 |  | 等候椅 | 三人位 | 椅面内置中空钢制骨架，表面覆以高密度PU材料，坐感舒适，富有弹性，扶手采用冷轧钢材料，静电喷涂饰面处理；连接件：钢制螺帽，螺丝；其它：座面及椅背为PU材质，椅座及椅座之间均带扶手。 | 48 | 张 |
| 18 |  | 办公椅 | 550*555*885 | 网布：双层3D网布结构，使得网布性能全面提高，耐磨高达50000转，寿命大大提高。 海绵：密度30KG/m³原生海绵坐垫，健康无异味，5公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。 座木板：12mm多层曲木板热压成型。 椅背：塑背采用高强度改性PP材料。 椅架：2.0mm厚度圆管折弯而成，承重102KG向下冲击测试无变形。 | 13 | 把 |
| 19 |  | 雾化桌 | 900*500*1200 | 1、主材：采用优质E0级实木颗粒板，甲醛释放量≤0.5mg/L。经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种物理、化学性能指标均达到国际相关标准。 3、贴面：板材采用饰面纸，耐磨，不易变色，防霉抗菌。 3、封边：采用优质厚PVC封边带。封边带使用无铅、汞、镉三大重金属的高成份PVC粉做为原料来生产封边条，弹性好，耐撞击，达到国标环保要求； | 8 | 张 |
| 20 |  | 雾化凳 | 530*520*860 | 1.面材：优质西皮面料，芳香胺有害物质含量＜5mg/kg，颜色 干擦牢度≥4级，耐酸碱汗渍变色≥3级、沾色≥3级。 2.海绵：优质高密度回弹海绵，座面表观密度≥25kg/m³，其 他部位表观密度≥20kg/m³，泡沫回弹性能A级≥45%。 3.内架：材料为优质东北落叶松实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理。 | 8 | 张 |
| 21 |  | 医用输液椅 | 1200*600*1300 | 1.基材由优质E0级实木颗粒板，甲醛释放量≤0.5mg/L。经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种物理、化学性能指标均达到国际相关标准。 2.靠背、坐垫由高密度聚氨酯定型海绵用高组面料或者皮料包制而成；底下设有储物功能。 | 12 | 张 |
| 22 |  | 医用输液椅 | W870*D920*H970 | 1、饰面：采用专业医用皮革，10年耐水解，防水去污；耐磨耐刮，马丁代尔测试超过10万次无明显破损；干湿色牢度性能优，不掉色，色牢度4级以上，表面耐高温性能佳； 2海绵：采用优质发泡棉，密度为40KG/m³，软硬适中，久坐不变形，拉伸强度≥90kPa，伸长率≥130%，回弹率≥35%，撕裂强度≥2.0N/cm，干热老化后拉伸强度≥55kPa，甲醛释放≤0.120mg/m2h,TVOC≤0.5mg/m2h，所检项目符合检验依据要求。 3、内框架：采用优质冷轧钢管，表面喷涂处理，金属抗盐雾 18h，1.5mm以下锈点≤20点/dm²，其中直径≥1.0mm锈点不超过5点（距离边缘棱角2mm以内的不计） 检验依据 参照：GB/T 3325-2017《金属家具通用条件》； 4、电动伸缩机构：采用双电机伸缩机构，最大角度可达150°，使用3万次无故障； 5、扶手面：采用优质进口白蜡木经过五底三面油漆工艺处理，表面光滑无气泡。油漆采用环保木器漆，甲醛释放量达到国家标准，安全无害。 | 15 | 张 |
| 23 |  | 会议桌 | 3500*1400*760 | 1、面材：采用0.6mm天然实木木皮，木皮完整干净、无腐料，颜色均匀平整； 2、基材：采用E0级环保中密度纤维板，表面平整，厚度均匀，含水率≤10%。 3、油漆：采用优质水性环保油漆，以水做稀释剂，无毒无刺激性气味，对人体无伤害，对环境无污染 4、桌面含2只多功能侧滑线盒，桌下隐藏式走线 | 1 | 张 |
| 24 |  | 茶水柜 | 800*400*800 | 1、面材：采用0.6mm天然实木木皮，木皮完整干净、无腐料，颜色均匀平整； 2、基材：采用E0级环保中密度纤维板，表面平整，厚度均匀，含水率≤10%。 3、油漆：采用优质水性环保油漆，以水做稀释剂，无毒无刺激性气味，对人体无伤害，对环境无污染 4、五金配件：采用优质品牌五金件。具有安装快速，结构简单，连接牢固，开启快捷之特点 | 2 | 只 |
| 25 |  | 会议椅 | 585*705*955 | 皮：纳米皮饰面。 海绵：密度30KG/M3原生海绵，健康无异味，保证臀部有足够的舒适度。 座木板：12mm多层曲木板热压成型。 背木板：外板12mm和内板6mm多层木皮热压成型。 椅架：1.8mm厚度扁管折弯而成，承重102KG向下冲击测试无变形，表面电镀，高品质外观。 结构功能：座垫可承受57KG的重物冲击100000次不变形。 背钢板：8mm厚钢板确保足够的强度。 | 45 | 把 |
| 26 |  | 办公桌 | 1200*600*750 | 1、主材：采用优质E0级实木颗粒板； 2、贴面：板材采用饰面纸，耐磨，不易变色，防霉抗菌。 3、封边：采用优质厚PVC封边带。封边带使用无铅、汞、镉三大重金属的高成份PVC粉做为原料来生产封边条，弹性好，耐撞击，达到国标环保要求； 4、五金配件：优质品牌五金件。具有安装快速，结构简单，连接牢固，开启快捷之特点。 | 60 | 张 |
| 27 |  | 医生椅 | 670*590*1000 | 1、网布：双层网布结构，使得网布性能全面提高，耐磨高达50000转，寿命大大提高，表面防水防污处理。 2、海绵：密度30KG/m³原生海绵坐垫，健康无异味，5公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。 3、曲木板：坐垫曲木板为14mm多层曲木板热压成型。 4、底盘：安全防爆TG底盘,2挡调节，承重102KG下往复拉力测试，3MM钢板冲压而成。 5、尼龙背框，升降腰托，固定PP扶手，带塑料座壳，STG底盘，单档锁定，R320五星脚，三级喷塑气压杆，60R的黑色尼龙轮。 | 100 | 把 |
| 28 |  | 办公桌 | 总长：6600*600*2200 | 1、主材：采用优质E0级实木颗粒板； 2、贴面：板材采用饰面纸，耐磨，不易变色，防霉抗菌。 3、封边：采用优质厚PVC封边带。封边带使用无铅、汞、镉三大重金属的高成份PVC粉做为原料来生产封边条，弹性好，耐撞击，达到国标环保要求； 4、五金配件：优质品牌五金件。具有安装快速，结构简单，连接牢固，开启快捷之特点。 | 7 | 组 |
| 29 |  | 等候椅 | 1600*800*750 | 1、覆面：优质布，专业工序处理，耐磨性强，透气性好。 2、海绵：优质高密度回弹海绵，座面密度≥25kg/m³，压缩永久变形≤10%，泡沫回弹性≥35%，软硬适中，回弹性能好，不变形，耐用度高 3、框架：内框架采用优质实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理。 | 15 | 张 |
| 30 |  | 医用更衣柜 | 900*500*1800 | 柜体采用≥0.8MM优质冷轧钢板,表面经酸洗、磷化、防腐、防锈处理，静电喷涂，有防水、防腐、防脱落、易清洗等优点，表面均匀光亮、色泽一致、无划伤。符合国家标准：GB/T3325-2017<金属家具通用技术标准》；锁具、拉手等采用优质五金件，牢固耐用。 工艺：1、柜体侧板、顶板、层板等正面多道折弯形成凹槽,凹槽宽度≤6MM以增加柜体承重强度，柜框宽度≤25MM。2、顶板及侧板采用45度对角拼接。3、侧板和顶板采用一体成型无焊接工艺制作。4、拉手优质全钢一体冲压成型。5、每门内配一根挂衣杆，一只毛巾钩，一块小镜子，一块活动层板。 | 42 | 个 |
| 31 |  | 推拿床 | 1800*700*700 | 1、面料：采用优质超细纤维增强PU皮革,厚度≥1.5mm，具有优异的耐磨、耐寒、透气、耐老化性能。颜色为黑色 ； 2、脚架：采用优质实木制作，牢固且使用寿命长； 3、海绵：采用高密度一次成型泡绵，密度≥35度厚实、弹性好，表面涂防止老化变形的保护膜，确保5年内不会出现弹不起现象； 4、油漆：环保漆，有害物质释放量达到国际E0级环保标准； | 6 | 张 |
| 32 |  | 移动功能柜 | 600*400*600 | 1、面材：采用优质天然实木木皮，厚度为标准≥0.6mm；含水率≤8.6%，木皮完整干净、无腐料，颜色均匀平整； 2、基材：采用松木材质,经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形； 4、油漆：采用环保油漆，油漆工艺“五底三面”工艺，苯含量≤0.02%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤20%，游离二异氰酸酯含量总和≤0.1%。 5、五金配件：优质品牌五金件。具有安装快速，结构简单，连接牢固，开启快捷之特点。 | 6 | 个 |
| 33 |  | 病人椅 | 常规 | 座板：选用一次灌铸成型ABS工程塑料坐垫，具有耐污染、易清理、美观、不退色、耐火、耐磨、耐刮、不易破损等优点；气压棒，升降行程80-100mm，可承受250KG压力，升降次数可达8-12万次。合金脚, 最大受力1.25N。 | 16 | 把 |
| 34 |  | 单人办公桌 | 1400*700*750 | 1、主材：采用优质E0级实木颗粒板； 2、贴面：板材采用饰面纸，耐磨，不易变色，防霉抗菌。 3、封边：采用优质厚PVC封边带。封边带使用无铅、汞、镉三大重金属的高成份PVC粉做为原料来生产封边条，弹性好，耐撞击，达到国标环保要求； 4、五金配件：优质品牌五金件。具有安装快速，结构简单，连接牢固，开启快捷之特点。 | 6 | 张 |
| 35 |  | 沙发（二人） | 1600*760*700 | 1、面料：采用优质医用抗菌超纤皮，超纤皮厚度不低于2mm，透气性好； 2、海绵：采用高密度一体成型泡绵，再衬丝绵，回弹力≥45%； 3、框架：实木内架，含水量严格控制在国家最高标准10%以内，南北温差变化率≤2%，需无卷翘、变形、开裂，并经防腐、防蛀处理； 4、脚架：镜面不锈钢。 | 3 | 个 |
| 36 |  | 换鞋凳 | 1200*420*450 | 1、基材：采用优质环保E0级实木颗粒板. 2、贴面：优质耐磨三聚氰胺饰面，具有易清洗、防划痕等特性. 3、封边：高品质PVC，不易断裂，热溶胶工艺. 4、凳面：50mm厚超纤皮皮软包垫(超纤皮厚度不低于2mm）,采用高密度、高弹力聚氨脂海绵，密度不低于45，软硬适中，回弹性良好. | 6 | 个 |
| 37 |  | 会议桌 | 7500*2000*760 | 1、面材：采用0.6mm天然实木木皮，木皮完整干净、无腐料，颜色均匀平整； 2、基材：采用E0级环保中密度纤维板，表面平整，厚度均匀，含水率≤10%。 3、油漆：采用优质水性环保油漆，以水做稀释剂，无毒无刺激性气味，对人体无伤害，对环境无污染 4、五金配件：采用优质品牌五金件。具有安装快速，结构简单，连接牢固，开启快捷之特点 | 1 | 张 |
| 38 |  | 诊查床 | 1800*600*650 | 1、饰面：优质西皮软包垫(西皮厚度不低于1.2mm）,采用高密度、高弹力聚氨脂海绵，密度不低于45，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形 2、柜体主材：采用优质E0级实木颗粒板，甲醛释放量≤0.5mg/L。经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种物理、化学性能指标均达到国际相关标准。 3、柜体饰面： 板材采用饰面纸，耐磨，不易变色，防霉抗菌。 4、五金配件：采用优质品牌五金件。具有安装快速，结构简单，连接牢固，开启快捷之特点。 | 2 | 张 |
| 39 |  | 餐桌 | 1400*1600*840 | 基材：采用优质E0级实木颗粒板，贴面：板材采用饰面纸，耐磨，不易变色，防霉抗菌 ； 表面：光滑，有光泽，整体效果好； 封边：采用优质实木颗粒板为基材和PVC边，用热熔胶经200℃高 温压制于边部，有效防止水气侵入； 椅背：塑背采用高强度改性PP材料，4种颜色可选； 钢架：钢架主管采用50*50*2.0mm方管、70*30*1.5mm椭圆管，辅管采用50*50*1.8mm方管、30*50*1.5mm扁管、20*40*1.5扁管，钢管焊接均采用二氧化碳保护焊接工艺，焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝咬边和飞溅，无脱焊，虚焊和焊空的现象。喷塑采用国际最先进的硅烷化工艺，达到产品管内外都能成膜，做到管内外全部防锈，提高了产品使用寿命。喷塑表面光亮平整，无颗粒渣点，颜色均匀。 | 12 | 套 |
| 40 |  | 组合沙发 | 2380*1060*820 | 1、框架：优质实木框架，含水率≤9%，无朽木、无虫蚀、材质坚硬、承重力强； 2、皮料：质地柔软且富有弹性以及外观漂亮等优点； 3、海绵：密度>50KG/M3定型海绵，健康无异味，回弹力40%以上，厚度>5公分，保证臀部有足够的下陷深度，HD测试永不变形； 4、沙发脚：黑色调节脚，高度可调节； | 2 | 张 |
| 41 |  |  | 870*760*790 |  | 2 | 张 |
| 42 |  | 茶几 | Ø872*400 | 1.面材：采用优质三聚氰胺装饰纸贴面。 2.封边条：封边条龟裂性能达到1级，甲醛释放量、重金属（铅、镉、铬、汞）未检出。 3.钢脚:喷涂光滑均匀，色泽统一，无流挂、疙瘩、邹皮、脱层等现象。 | 1 | 个 |
| 43 |  | 茶几 | Ф500*450 | 1.面材：采用优质三聚氰胺装饰纸贴面。 2.封边条：封边条龟裂性能达到1级，甲醛释放量、重金属（铅、镉、铬、汞）未检出。 3.钢脚:喷涂光滑均匀，色泽统一，无流挂、疙瘩、邹皮、脱层等现象。 | 2 | 个 |
| 44 |  | 接待桌 | φ900*750 | 1.面材：采用优质三聚氰胺装饰纸贴面。 2.封边条：封边条龟裂性能达到1级，甲醛释放量、重金属（铅、镉、铬、汞）未检出。 3.钢脚:喷涂光滑均匀，色泽统一，无流挂、疙瘩、邹皮、脱层等现象。 | 3 | 张 |
| 45 |  | 接待椅 | 545*645*810 | 1.框架：优质实木框架，含水率≤11%，无朽木、无虫蚀、材质坚硬、承重力强； 2.面料：采用PU皮，柔软贴手，透气性好、应无色差。理化性能：摩擦色牢度（光面革）：干擦（500次）≥4级。耐磨性（光面革）（CS-10，1000g，500r）：无明显损伤、剥落；挥发性有机物（VOC）≤44mg/kg。 3.阻燃海绵：依据GB/T10802-2006检测项目须包含【厚度偏差、感官要求、回弹率≥36%、拉伸强度≥108kpa、撕裂强度≥3.8N/cm、干热老化后拉伸强度≥96kpa、干热老化后拉伸强度变化率、湿热老化后拉伸强度≥101kpa、湿热老化后拉伸强度变化率】；须符合国标要求; 4.脚：喷涂光滑均匀，色泽统一，无流挂、疙瘩、邹皮、脱层等现象. | 8 | 把 |
| 46 |  | 示教椅 | 常规 | 网布：双层3D网布结构，使得网布性能全面提高，耐磨高达50000转，寿命大大提高。 海绵：密度30KG/m³原生海绵坐垫，健康无异味，5公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。 座木板：12mm多层曲木板热压成型。 椅背：塑背采用高强度改性PP材料。 椅架：2.0mm厚度圆管折弯而成，承重102KG向下冲击测试无变形。 结构功能：坐垫可翻转。 | 50 | 把 |
| 47 |  | 主任办公桌 | 1600*1600*750 | 1、主材：采用优质E0级实木颗粒板； 2、饰面： 板材采用饰面纸，耐磨，不易变色，防霉抗菌。 3、封边：采用优质厚PVC封边带。封边带使用无铅、汞、镉三大重金属的高成份PVC粉做为原料来生产封边条，弹性好，耐撞击，达到国标环保要求； 4、五金配件：采用优质品牌五金件。具有安装快速，结构简单，连接牢固，开启快捷之特点。 | 6 | 张 |
| 48 |  | 主任办公椅 | 670*590*1180 | 网布：双层3D网布结构，使得网布性能全面提高，耐磨高达50000转，寿命大大提高。 海绵：密度30KG/M3原生海绵坐垫，健康无异味，5公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。 曲木板：坐垫曲木板为14mm多层曲木板热压成型。 底盘：安全防爆底盘，自负重机构，四挡调节，承重102KG下往复拉力测试，4MM钢板冲压而成。 气压棒：气杆升降行程10CM，采用气压棒，国际SGS认证三级，12万次升降旋转测试，2.0MM厚壁管，正品钢印认证。 椅脚：注塑尼龙椅脚，半径350cm，一体成型，1136KG抗冲击测试，通过美国ANSI/BIFMA X5.1-2017标准。 | 6 | 把 |
| 49 |  | 文件柜 | 1200*400*2000 | 1、主材：采用优质E0级实木颗粒板； 2、饰面： 板材采用饰面纸，耐磨，不易变色，防霉抗菌。 3、封边：采用优质厚PVC封边带。封边带使用无铅、汞、镉三大重金属的高成份PVC粉做为原料来生产封边条，弹性好，耐撞击，达到国标环保要求； 4、五金配件：采用优质品牌五金件。具有安装快速，结构简单，连接牢固，开启快捷之特点。 | 5 | 个 |
| 50 |  | 条桌 | 1600*600*750 | 基材:采用优质E0级实木颗粒板； 贴面：板材采用饰面纸，耐磨，不易变色，防霉抗菌。 表面：光滑，有光泽，整体效果好； 封边：采用优质实木颗粒板为基材和PVC边，用热熔胶经200℃高温压制于边部，有效防止水气侵入。 | 5 | 张 |
| 51 |  | 会议椅 | 常规 | 1、皮料；西皮：、耐寒性好，皮质感较强，耐磨耐刮，柔软弹性,通过：拉力、弹力、耐挠、脱色、耐摩擦测试 2、扶手：PU扶手面：性能稳定耐用，防撞防碰花、耐清洗 3、海绵：采用高密度发泡成型棉，35密度海绵，阻燃性能达到Ⅰ级 4、椅脚：采用1.5mm钢管，表面电镀处理，硬度大，韧性好安全性高。 | 20 | 把 |
| 52 |  | 可折叠会议桌 | 1400*600*760 | 1、基材：采用优质环保E0级实木颗粒板，经过二次高温处理甲醛及甲苯 2、贴面：优质耐磨三聚氰胺饰面，具有易清洗、防划痕等特性 3、封边：高品质PVC，不易断裂，热溶胶工艺 4、 钢制下架：表面静电粉末喷涂。 | 96 | 张 |
| 53 |  | 折叠会议椅 | 545*590*820 | 1、面料:靠背使用优质针织面料,干擦色牢度≥4级,耐磨性≥50000次;座垫使用优质网布面料,干擦色牢度≥4级,耐磨性≥6000次； 2、椅背:PP+30%玻纤一体成型背框； 3、座垫:裁切棉,密度25kg/m3±1.5,座垫配置E1级曲木板,座面承重136kg； 4、扶手:PA固定扶手5)椅轮:后脚配置PA小滑轮6)椅架:钢架,异型管,壁厚1.5mm,表面静电粉末喷涂。 功能说明:1)折叠收纳:坐垫可向上翻转,水平堆叠收纳 | 600 | 把 |
| 54 |  | 接待沙发 | 910*790*840 | 1、框架：优质实木框架，含水率≤9%，无朽木、无虫蚀、材质坚硬、承重力强；采用铁刀木防火板饰面扶手外框； 2、皮料：具有舒适透气、坚实耐磨、具有防静电、防滑、抗老化等效果； 3、内部材质：高密度高回弹海绵，海绵密度达到≥30.0以上，回弹性能≥40%以上，不易变形； 4、沙发脚：锌合金开模工艺；喷涂光滑均匀，色泽统一，无流挂、疙瘩、邹皮、脱层等现象； | 3 | 张 |
| 55 |  | 茶几 | 500*500*418 | 1.面材：采用优质三聚氰胺装饰纸贴面。 2.封边条：封边条龟裂性能达到1级，甲醛释放量、重金属（铅、镉、铬、汞）未检出。 3.钢脚:喷涂光滑均匀，色泽统一，无流挂、疙瘩、邹皮、脱层等现象。 | 2 | 张 |
| 56 |  | 肌注椅 | 650*520*9 50 | 框架：橡胶木实木框架，板木结合，木制部份用环保油漆处理，含脚踏 | 1 | 个 |
| 57 |  | 门药柜 | 900*450*2 000 | 柜体采用≥0.8MM优质冷轧钢板,表面经酸洗、磷化、防腐、防锈处理，静电喷涂，有防水、防腐、防 脱落、易清洗等优点，表面均匀光亮、色泽一致、无划伤。符合国家标准：GB/T3325-2017<金属家 具通用技术标准》；锁具、拉手等采用优质五金件，牢固耐用。 工艺：1、柜体侧板、顶板、层板等正面多道折弯形成凹槽,凹槽宽度≤6MM以增加柜体承重强度，柜 框宽度≤25MM。2、分五层，分隔板可按需调整分隔大小，每层层板含标签框，标签框可按需调整位 置。 | 38 | 个 |
| 58 |  | 西药房操作 柜 | 900*600*2 000 | 柜体采用≥0.8MM优质冷轧钢板,表面经酸洗、磷化、防腐、防锈处理，静电喷涂，有防水、防腐、防 脱落、易清洗等优点，表面均匀光亮、色泽一致、无划伤。符合国家标准：GB/T3325-2017<金属家 具通用技术标准》；锁具、拉手等采用优质五金件，牢固耐用。 工艺：1、柜体侧板、顶板、层板等正面多道折弯形成凹槽,凹槽宽度≤6MM以增加柜体承重强度，柜 框宽度≤25MM。2、理化板台面+上为4层架，下为双开门+双抽（含锁），层板含标签条。 | 6 | 个 |
| 59 |  | 不锈钢器械 柜 | 900*420*1 800 | 柜体采用≥0.8MM优质冷轧钢板,表面经酸洗、磷化、防腐、防锈处理，静电喷涂，有防水、防腐、防 脱落、易清洗等优点，表面均匀光亮、色泽一致、无划伤。符合国家标准：GB/T3325-2017<金属家 具通用技术标准》；锁具、拉手等采用优质五金件，牢固耐用。 工艺：1、柜体侧板、顶板、层板等正面多道折弯形成凹槽,凹槽宽度≤6MM以增加柜体承重强度，柜 框宽度≤25MM。2、分上下双开门柜，上内含两块层板，下含一块层板，上下为不锈钢封闭门，含锁 | 11 | 个 |
| 60 |  | 屏风工作位 | 1400*650* 750*1100 | 屏风采用40mm铝合金边柜，材质玻璃+三胺板，主桌台面为25mm,其余为18mm厚；封面抽面采用激光 封边，ABS封边条；三节导轨，主台+三抽柜+主高架。 | 8 | 位 |
| 61 |  | 地台架 | 1200*600* 140 | 1、承载办大，吹塑托盘和木托重量相等的情况下；2、使用年限长，安全性能好。 | 32 | 个 |
| 62 |  | 医护换鞋柜 | 900*350*4 00 | 软包垫：面料超纤软包垫，高官度高弹力聚氨脂海绵；材料为18mmEO级实木颗料板，PVC封边，主柜 +50mm软包垫 | 15 | 个 |
| 63 |  | 货架 | 1500*600* 2000 | 1、钢板：选用优质一级冷轧钢材； 2、层板主板材厚度为0.8mm，承重不低于200㎏； 3、粉末涂层.选用优质环保型粉末，并经过200度高温固化； 4.表面处理选用乳化剂和碱性助洗剂脱脂、磷酸除锈、锌系薄膜型磷化，最后粉末喷涂。装饰防护性 好，附着力强等功能。 | 35 | 个 |
| 64 |  | 沙发 | 1510*720*780 | 1、框架：优质实木框架，含水率≤9%，无朽木、无虫蚀、材质坚硬、承重力强； 2、面料：耐干摩擦（级）≥4以上，具有防静电、仿滑等效果。皮料：具有耐磨、耐寒、耐老化、质地柔软且富有弹性以及外观漂亮等优点； 3、内部材质：高密度高回弹海绵，海绵密度达到≥30.0以上，回弹性能≥40%以上，不易变形； 4、沙发脚：喷涂光滑均匀，色泽统一，无流挂、疙瘩、邹皮、脱层等现象； | 1 | 个 |
| 65 |  | 茶几 | Ф500*418 | 1、面材：采用优质三聚氰胺装饰纸贴面。 2、封边条：封边条龟裂性能达到1级，甲醛释放量、重金属（铅、镉、铬、汞）未检出。 3、钢脚:喷涂光滑均匀，色泽统一，无流挂、疙瘩、邹皮、脱层等现象。 | 1 | 个 |
| 66 |  | 折叠式婴儿护理台 | 800*800*1050 | 1.两侧毛巾杆设计；2.可折叠纸巾盒；3.安全带设计；4.平滑合页系统；5.顶部置物台设计；6.HDPE材质一体成型；7.加高侧护栏 | 2 | 个 |
| 67 |  | 单人位沙发 | 730*810*970 | ①、饰面：采用专业医用皮革，具有卓越的耐腐蚀、耐紫外线消毒及抗老化性能、高耐磨耐用性、防霉抗菌抗有害微生物抗病毒性能、具备100% 防水防渗透能力，医用等级的抗污易清洁能力；②海绵：采用优质发泡棉，密度为40KG/m³，软硬适中，久坐不变形，拉伸强度≥90kPa，伸长率≥130%，回弹率≥35%，撕裂强度≥2.0N/cm，干热老化后拉伸强度≥55kPa，甲醛释放≤0.120mg/m2h,TVOC≤0.5mg/m2h，所检项目符合检验依据要求。 ③、内框架：采用优质冷轧钢管，表面喷涂处理，金属抗盐雾 18h，1.5mm以下锈点≤20点/dm²，其中直径≥1.0mm锈点不超过5点（距离边缘棱角2mm以内的不计） 检验依据 参照：GB/T 3325-2017《金属家具通用条件》； ④、脚轮：优质PU静音轮，避免划伤地板，扶手前轮带刹车，不需移动时可锁定避免沙发自行移动！ | 12 | 个 |
| 68 |  | 二人位沙发 | 1550*840*850 | 1、框架：优质实木框架，含水率≤9%，无朽木、无虫蚀、材质坚硬、承重力强； 2、面料：耐干摩擦（级）≥4以上，具有防静电、仿滑等效果。皮料：具有耐磨、耐寒、耐老化、质地柔软且富有弹性以及外观漂亮等优点； 3、内部材质：高密度高回弹海绵，海绵密度达到≥30.0以上，回弹性能≥40%以上，不易变形； 4、沙发脚：喷涂光滑均匀，色泽统一，无流挂、疙瘩、邹皮、脱层等现象； | 12 | 个 |
| 69 |  | 茶几 | 800*400*450 | 1.面材：采用优质三聚氰胺装饰纸贴面。 2.封边条：封边条龟裂性能达到1级，甲醛释放量、重金属（铅、镉、铬、汞）未检出。 3.钢脚:喷涂光滑均匀，色泽统一，无流挂、疙瘩、邹皮、脱层等现象。 | 12 | 个 |
| 70 |  | 陪护椅 | 820*600*930 | 1、主架采用Ф38碳钢管制作，壁厚为1.5mm，三个折叠面框架均采用20*20*1.2碳钢方管，经酸洗、磷化、高温、静电喷塑而成，永不生锈。 2、坐垫底架采用20*20*1.2mm碳钢方管折弯制作一方框，下配装4个移动定向静音轮，方便拉伸；椅体后支架下装2只2.5寸聚胺脂万向轮，方便陪护椅搬运移动。 3、凳面内衬高泡海绵，外包采用高档超纤皮，坐卧舒适。 4、皮面耐磨、防污、不开裂、不褪色，皮颜色中标后可按医院要求提供。手感舒适，牢度高，其断裂伸长率（MD）≥60%、断裂伸长率（CD）≥100%，耐磨程度≥50000次。 | 100 | 个 |

- 样品：

- 样品清单

| 序 | 名称 | 规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 诊桌 | 1400*1400*750 |
| 2 | 医生椅 | 670*590*1000 |
| 3 | 病人椅 | 530*530*855 |

- 1.样品递交方式：供应商自行提交并安装到位（须标注项目名称、项目编号及供应商名称）。

- 2.递交截止时间：同第一章招标公告中响应文件提交截止时间。

3.递交地点：云和县招标投标中心

4.未中标人样品的退还处理方式：开评标结束后，由供应商自行处理，7个工作日后不处理，由采购人自行处理。

5.中标人的样品应当由采购人进行保管、封存，作为履约验收的参考。

- 三、工期及供货地点要求

1. 工期要求：合同签订后45日历天。

2. 供货（安装）地点要求：指定地点。

- 四、验收标准

1.所供产品的规格、数量符合招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的要求。

2.所供产品的材质、颜色符合招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的要求。

3.所供产品的外观完好，无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。

4.所供产品结构牢固，无安全隐患。

5.如有抽检要求的，检测结果符合招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的要求。

6.所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。

7.供应商投标时应承诺及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证。

- 五、付款方式

合同签订生效并具备实施条件且收到正式发票后7个工作日内支付合同款的40%作为预付款，项目验收合格且收到正式发票后7个工作日内支付剩余合同款。

- 六、其他

若本项目实际的安装数量与招标文件中的数量不一致时，按其中标单价和实际工程量结算。税收、人工费、安装费等一切与之相关的所有费用都需包含在报价中。

第三章  投标人须知

- 投标人须知前附表（一）

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 见第一章招标公告 |
| 2 | 采购代理机构 | 见第一章招标公告 |
| 3 | 联合体投标 | ☑ 不接受； □ 接受。 |
| 4 | 现场踏勘 | ☑ 不组织。 □ 组织，见第二章招标需求。 |
| 5 | 答疑会 | ☑ 不召开； □ 召开。时间： 年 月 日 时 分；地点： |
| 6 | 分包 | ☑ 1.不允许。 □ 2.允许，同意将非主体、非关键性的 工作分包。 |
| 7 | 节能环保产品认证 | 须提供节能产品、环境标志产品的有效认证证书。 |
| 8 | ▲强制采购的节能产品 | □台式计算机 □便携式计算机 □平板式微型计算机 □激光打印机 □针式打印机 □液晶显示设备 □水嘴 □制冷压缩机 □空调机组 □专用制冷、空调设备 □镇流器 □视频设备 □电热水器 □便器 □普通照明用双端荧光灯 □电视设备 □空调机 …… |
| 9 | 小型、微型企业的价格扣除 | 1. 对小型和微型企业产品（或服务）给予 / %（10-20%）（工程项目为4-6%）的价格扣除； 2. 联合体协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%，给予 / %（4-6%）（工程类1-2%）的价格扣除； 3. 本项目所属行业： （1）标的： 一 ，属于 工业 行业； 4. 专门面向中小企业的项目，不享受价格扣除。 |
| 10 | 核心产品 | “★”标注的产品 |
| 11 | 质疑联系人 | 1. 采购需求、供应商资格条件及评标办法质疑： 单 位：云和县中医医院 联系人：王凤娥 联系电话：0578-5135012 2. 其他事项质疑： 单 位：云和县招标投标中心 联系人：叶女士 联系电话：0578-5529177 |
| 12 | 同级政府采购监督管理部门 | 见第一章招标公告 |
| 13 | 澄清、修改发布网址 | 1.浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn） 2.丽水市公共资源交易网（云和）（lssggzy.lishui.gov.cn） |
| 14 | 投标文件组成 | 投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件组成。见第五章 投标文件格式 |
| 15 | 投标有效期 | 90 天 |
| 16 | 投标文件份数 | 1.电子加密投标文件：政采云平台在线提交、上传一份； 2. 备份投标文件：如有需要可按招标文件第三章5.4条款要求提交一份备份投标文件； 注：投标人在线解密失败后，启用备份投标文件，否则不启用备份投标文件。 |
| 17 | 样品 | ¨ 不要求提供。 þ 要求提供，具体要求见第二章采购需求 |
| 18 | 演示或讲解 | þ 不组织。 ¨ 组织。（具体要求见第二章采购需求） |
| 19 | 评标方法 | þ 综合评分法 ¨ 最低评标价法 |
| 20 | 非实质性条款负偏离项数 | 非实质性条款负偏离1项以上（不含）的，作无效投标处理 |
| 21 | 中标公告发布网址 | 1. 浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn） 2. 丽水市公共资源交易网（云和）（lssggzy.lishui.gov.cn） |
| 22 | 履约保证金 | 1.þ无 2.¨有 政府采购合同金额的XX%（履约保证金缴纳比例，不得超过成交金额1%。） 缴纳方式：电汇、转账、银行或保险公司出具履约保函 缴纳时间：合同签订后 工作日内(具体根据项目情况和采购人要求填写） 电汇、转账缴至如下账号： 开 户 名：云和县中医医院 开户银行：中国农业银行云和县支行 开户账号：19815101040025422 退还时间：项目验收合格后XX工作日内一次性无息退还(具体根据项目情况和采购人要求填写） 履约保函：以各银行或保险公司出具的保函为准。 |

- 投标人须知前附表（二）

招标活动日程安排表

| 序号 | 工作内容 | 时间安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发布招标公告 | 2024年9月10日 | 1.浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn） 2.丽水市公共资源交易网（云和）（lssggzy.lishui.gov.cn） |
| 2 | 发放招标文件 | 2024年9月10日起 | 获取方式：招标公告附件自行下载 |
| 3 | 现场踏勘和地点 | þ 无 ¨ XXXX年XX月XX日XX时， 地点： |  |
| 4 | 更正公告 | 提交投标文件截止时间前 | 澄清或修改内容获取方式：更正公告 |
| 5 | 提交投标文件截止时间 | 见第一章招标公告 |  |
| 6 | 开标时间、地点 | 见第一章招标公告 |  |
| 7 | 中标公告及中标通知书 | 中标人确定之日起2个工作日内 |  |
| 8 | 质疑期限 | 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内提出 |  |
| 9 | 投诉期限 | 质疑答复期满后15个工作日内 |  |
| 10 | 签订合同 | 采购人应自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订政府采购合同。 |  |

- 一    总则

1.1     适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为，法律、法规另有规定的，从其规定。

1.2     定义

1.2.1   “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

1.2.2   “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

1.2.3   “投标人”系指按照招标文件的规定响应招标，参加并提交投标文件的法人、自然人或其他组织。

1.2.4   “负责人”系指法人企业的法定代表人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人或者自然人本人。

1.2.5   “投标人代表”系指负责人或其授权的委托代理人。

1.2.6  标有“▲”符号均属于“实质性条款”，不允许负偏离。

1.2.7  标有“★”系指项目关键核心产品，作为判断同品牌产品的依据。

1.2.8  “电子交易平台”是指政府采购活动所依托的政府采购云平台（简称政采云平台：https://www.zcygov.cn/）

1.2.9  “电子投标文件”系指投标人通过“政采云平台”编制的数据电文形式的“电子加密投标文件”。

1.2.10  “备份投标文件”系指与“电子投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

1.2.11  “电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。

1.3     投标人应具备资格条件

1.3.1   符合本招标公告中载明“申请人的资格要求”的规定。

1.4     联合体投标

1.4.1   联合体：见投标人须知前附表（一）。

1.4.2   联合体各方均符合政府采购法第二十二条第一款规定。

1.4.3   联合体中至少有一方符合本文件规定的特定资质要求。但联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

1.4.4   以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

1.4.5   联合体参与的，应提供《联合体协议书》。

1.5     投标文件的语言及计量

1.5.1   投标文件以及投标人、采购人与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以简体中文书写，除签名、盖章、专用名称等特殊情形外。

1.5.2   投标资料提供外文证书或者外国语视听资料的，应附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

1.5.3   投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。

1.6     投标费用

投标人自行承担与本项目投标有关的所有费用（法律、法规有规定的除外）。

1.7     现场踏勘

1.7.1   现场踏勘：见投标人须知前附表（一）。

1.7.2   投标人踏勘现场发生的费用自行承担。

1.7.3   除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.7.4   采购人在现场踏勘中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.8     答疑会

1.8.1   答疑会：见投标人须知前附表（一）。

1.9     分包

1.9.1   分包：见投标人须知前附表（一）。

1.9.2   投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应具备相应资质条件且不得再次分包。

1.9.3   分包承担主体应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并具

有良好信用记录。

1.10    保密

参与招标投标活动的各方当事人应对投标、评标情况以及在评标过程中获悉的商业秘密、国家秘密等负有保密义务，违者应承担相应的法律责任。

1.11    政府采购政策

1.11.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

1.11.2  支持绿色发展

1.11.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

1.11.2.2修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

1.11.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

1.11.2.4 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

1.11.3支持中小企业发展

1.11.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

1.11.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.11.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

1.11.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

1.11.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

1.11.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

1.11.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

1.11.4支持创新发展

1.11.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

1.11.4.2对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分，投标文件中提供相应的证明材料。

1.11.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

1.12    相同品牌产品

1.12.1  采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一项目合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评标后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评标得分相同的，取报价最低者；均相同时，采取随机抽取方式确定。其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，招标需求中标注“★”的核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌均相同的，按前两款规定处理。

1.12.2  核心产品：见投标人须知前附表（一）。

1.12.3  因相同品牌产品原因造成实质性响应投标人不足三家的，项目应予以废标处理。

1.13    信用信息记录查询

1.13.1  查询网址：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

1.13.2  信用信息记录查询截止时间：同资格审查结束时间，网站显示的信用信息记录将作为投标人资格审查的依据。

1.13.3  查询内容：列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

1.13.4  信用信息留存方式：信用信息查询记录和证据以网页页面打印（或截图）等方式进行留存。

1.13.5  联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

1.14    询问、质疑和投诉

在线询问、质疑和投诉：根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

1.14.1  供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应告知供应商向采购人提出。

1.14.2  供应商质疑

1.14.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

1.14.2.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

（1）对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

（2）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。（3）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

1.14.2.3 质疑主要内容应符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）等相关规定。质疑内容涉及保密事项，质疑人应提供有效的信息来源或必要的证明材料。

1.14.2.4  对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

1.14.2.5  质疑供应商可直接提交、传真、邮寄方式（一式三份以上）或通过政采云系统在线提交质疑函。以其他方式提出的质疑，采购人或采购代理机构可不予接受、答复。

（1）邮寄方式送达质疑函的，以采购人或采购代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期；

（2）传真方式送达质疑函的，质疑人应取得采购人或采购代理机构确认收到传真的意见，并及时将质疑函原件送达采购人或采购代理机构。采购人或采购代理机构以实际收到原件之日作为收到质疑的日期；

（3）通过政采云系统在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表；

（4）在质疑期限届满前，质疑函已经邮寄或传真成功的，质疑不视为过期。

1.14.2.6  相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续。

相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应履行相关的证明手续；

1.14.2.7  采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

1.14.2.8  质疑供应商捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，采购人或采购代理机构报告同级政府采购监督管理部门，由同级政府采购监督管理部门审查，情况属实的，应列入不良行为记录，并在指定的媒体上公告。

1.14.3  供应商投诉

1.14.3.1 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门提起投诉。

1.14.3.2 同级政府采购监督管理部门：见投标人须知前附表（一）。

1.14.4 质疑函、投诉书范本在浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）-下载专区中下载。

1.15    特别声明

1.15.1   ▲单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

1.15.2   ▲为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

1.15.3  公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得参加本项目的政府采购活动。

1.15.4  金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加政府采购活动。

上述单位参加政府采购活动时，应提供该单位负责人签署的相关文件材料（合伙企业由全体合伙人签署相关材料，但合伙协议约定或者全体合伙人决定委托一名或数名合伙人执行合伙企业事务的，由执行合伙企业事务的全体合伙人签署相关文件材料），与其他法人单位法定代表人签署的文件材料具有同等效力。

- 二    招标文件

2.1     招标文件的组成

2.1.1   第一章  招标公告（邀请）；

2.1.2   第二章  采购需求；

2.1.3   第三章  投标人须知；

2.1.4   第四章  拟签订的合同文本；

2.1.5   第五章  投标文件格式；

2.1.6   第六章  评标办法和评标标准；

2.1.7   本项目招标文件的澄清、修改的内容。

2.2     招标文件的澄清、修改

2.2.1   采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

2.2.2   澄清或修改内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构在提交投标文件截止时间至少15日前，将以发布更正公告的形式通知潜在投标人。不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间。

2.2.3   澄清、修改等更正内容发布网址：见投标人须知前附表（一）。

2.2.4   招标文件与澄清或修改文件就同一内容表述不一致的，以最后发出的澄清或修改文件为准。

- 三    投标文件组成

3.1    投标文件组成

投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。

3.2    资格文件

3.2.1  有效的营业执照电子文档；

3.2.2  负责人身份证电子文档，若有委托代理人的，则还应当提供授权委托书及委托代理人的身份证电子文档；

3.2.3  符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

3.2.4  联合协议（如果有)；

3.2.5  分包意向协议（如果有)；

3.2.6  落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有)；

3.2.7  本项目的特定资格要求（如果有)。

3.2.8  其他。

3.3    商务技术文件

3.3.1  投标函；

3.3.2  政府采购供应商廉洁自律承诺书；

3.3.4  符合性审查资料；

3.3.5  投标标的清单；

3.3.6  商务技术偏离表；

3.3.7  评标标准相应的商务技术资料。

3.4    报价文件

3.4.1  开标一览表（报价表）；

3.4.2  落实政府采购政策相关声明函。

▲投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

▲投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

3.5    投标文件形式

3.5.1   投标文件以电子投标文件形式提交。包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，两份文件在投标文件编制完成后同时生成。

“电子加密投标文件”和“备份投标文件”具有同等效力，数据电文内容应完全一致。

- 四    投标文件编制

4.1     投标文件编制

4.1.1   投标人按招标文件和政采云平台电子投标工具的要求编制电子投标文件，并进行关联定位。

4.1.2   ▲投标人如参与多标项投标的，则按每个标项分别独立编制投标文件。

4.1.3   投标人按招标文件的要求提供相关资料，并对招标文件中提出的所有内容要求给予明确响应，确保投标文件真实和准确。

4.1.4   投标文件编制时应有正确的索引目录及连续页码标注。

4.1.5   投标文件应清晰可辨，因模糊不清所引起的不利结果由投标人自行承担。

4.2     投标报价要求

4.2.1   ▲投标报价是履行合同的最终价格，是为实现本项目目标所需的一切费用（含税费）。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

4.2.2   ▲投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

4.3     投标有效期

4.3.1   ▲投标有效期：见投标人须知前附表（一）。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应不少于招标文件中载明的投标有效期。

4.3.2   投标有效期结束前，采购人可与投标人协商延长投标有效期。

4.4     投标文件格式

投标文件格式见招标文件“第五章投标文件格式”，投标文件应按照招标文件已提供的格式填写，无格式的可自行设计。

4.5     投标文件份数及签署

4.5.1   投标文件份数：见投标人须知前附表（一）；

4.5.2   投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

4.6     注意事项

4.6.1   投标人进行电子投标应提前注册浙江省政府采购网正式供应商，安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

4.6.2   使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

4.6.3   投标人在编制电子投标文件过程中，如遇到政采云平台系统使用问题的，可致电政采云平台技术支持热线，咨询电话式：95763，或在线咨询“咨询小采”。

- 五    投标文件提交

5.1     投标文件导入和加密

5.1.1   投标人应按照资格文件、商务技术文件和报价文件内容分别导入相应位置，各文件之间不得导错位置。

5.1.2   投标人按照招标文件和政采云平台的要求编制并加密投标文件，并确认将投标文件提交至政采云平台。

5.2     投标文件提交

5.2.1   提交投标文件截止时间：见第一章招标公告（邀请）。

5.2.2   提交投标文件地点：见第一章招标公告（邀请）。

5.2.3   投标人所提交的投标文件将不予退还。

5.3     投标文件修改和撤回

5.3.1   在提交投标文件截止时间前，投标人可对已提交的投标文件进行补充、修改或撤回。补充、修改投标文件的，应先行撤回原文件，补充、修改后按要求重新生成加密的投标文件并重新上传提交。

5.3.2   在提交投标文件截止时间后，投标人不得修改、撤回已提交的投标文件。

5.4     备份投标文件的提交

5.4.1   投标人在政采云平台上传提交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮寄方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

5.4.2   备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘、U盘等存储介质中。备份投标文件应密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

5.4.3   直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的备份文件送达地点，将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

5.4.4   以邮寄方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行快递包装后邮寄。备份投标文件应在投标截止时间前送达招标公告规定的备份投标文件送达地点（拒绝代收点或丰巢等储存柜接收）；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

5.4.5   投标人仅提交备份投标文件，未在政采云平台上传提交投标文件的，投标无效。

- 六    开标、资格审查、评标

6.1     开标

6.1.1   开标时间和地点：见投标人须知前附表（一）。

6.1.2   所有投标人应准时参加线上开标，否则视同认可开标结果。

6.1.3   采购代理机构按招标文件规定的时间在政采云平台上组织开标。投标人不足三家的，不得开标。

6.1.4   开标时，政采云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托政采云平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

6.1.5  ▲电子加密投标文件按时解密成功的，备份投标文件自动失效；电子加密投标文件未按时解密，投标人按招标文件规定提交备份投标文件且有效的，以备份投标文件为准；电子加密投标文件未按时解密，又未提交备份投标文件，视为投标文件撤回。

6.1.6   主持人报价确认指令发出后5分钟内，投标人未按时签字确认的，视同已确认投标报价。

6.2     资格审查

6.2.1   资格审查：采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

6.2.2   ▲投标人未按招标文件要求提供完整有效资格证明材料的，其投标无效。

6.2.3   经资格审查，合格投标人不足三家的，采购项目不得进入评标，并按相关规定重新组织采购。

6.2.4   信用信息查询。

（1）信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接受资格审查时的信用记录；

（2）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询投标人的信用记录；查询结果经确认后将与采购文件一起存档；

（3）信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。信息信息已修复的，按修复后的信息为准；

（4）联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应对所有联合体成员进行信用记录查询。联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.3     评标

6.3.1   评标办法：见投标人须知前附表（一）。

6.3.2   评标委员会由采购人或采购代理机构组建，评标委员会由采购人代表和评标专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评标专家不少于成员总数的三分之二，评标专家按规定从评标专家库中随机抽取。如有特殊情况的，按相关规定组建评标委员会。

6.3.3   评标由评标委员会负责。评标委员会应按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件确定评标程序、评标办法和评标标准独立评标。

6.3.4   评标程序：符合性审查、商务技术文件评标、报价文件评标。

6.3.5   符合性审查

（1）评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

（2）通过符合性审查不足三家的，除采购任务取消情形外，按相关规定重新组织采购。

6.3.6   商务技术文件评审

评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评审过程中，如有样品或演示环节要求的，应与商务技术文件评审同步进行，各投标人演示顺序由政采云系统自动生成。评标委员会成员根据澄清、演示、样品等情况按评标细则进行独立打分；

6.3.7   报价文件评审

（1）评标委员会依据招标文件的规定，对各投标报价的完整性、合理性进行审查；

（2）报价修正；

（3）政府采购政策价格扣除；

（4）评标委员会根据投标人的报价和评标标准，计算各投标人的报价得分。

6.4     投标文件的澄清、说明或补正

6.4.1   ⑴对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过政采云平台要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。电子投标文件的澄清、说明或者补正采用政采云平台交换数据电文，投标人应在规定时间内提交的澄清、说明或补正（投标人务必在线等待，留意手机短信，及时在线澄清、说明或补正）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容；

⑵投标人的的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

6.4.2   评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求投标人在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能在规定时间内证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为无效投标处理。

6.4.3   不接受投标人主动对投标文件的澄清、说明或者补正。

6.5     报价错误修正

6.5.1   评标委员会对投标文件报价出现前后不一致的，按照以下规定修正：

（1）报价文件中开标一览表（报价表）内容与报价明细表相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准（政采云系统开启报价若与报价文件不一致以报价文件为准）；

（2）报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（5）同时出现两种以上不一致的，按上述顺序修正；

（6）修正错误后的投标报价，经投标人确认后产生约束力。如投标人不接受修正后的投标报价，则其投标无效。

6.6     评标报告

6.6.1   评标结果汇总，同品牌投标人的确定，投标人结果排序。

6.6.2   评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并推荐中标候选人。

6.6.3   评标报告由评标委员会成员签字确认生效，持不同意见的评标委员会成员应在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6.6.4   评标结束后，采购代理机构通过中标公告的形式宣布评标结果。

- 七    ▲投标无效的情形

7.1     如有以下情形之一的，其投标无效：

（1）投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

（2）投标人（含联合体成员、分包承接主体）不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

（3）投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

（4）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未提供有效节能产品认证证书扫描件或中国政府采购网节能清单查询结果截图扫描件的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

（7）投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价或投标方案，且未声明哪一份有效的;

（8）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

（9）报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

（10）投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

（11）评标委员会评定有非实质性条款负偏离超过招标文件规定项数的，项数要求见投标人须知前附表（一）；

（12）投标人提供虚假材料投标的；

（13）投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

（14） 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

（15）法律、法规、规章、规范性文件及招标文件等规定的其他无效情形。

- 八    中标和合同

8.1     中标

8.1.1   采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告提交采购人确认。

8.1.2   采购人应自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

8.1.3   中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

8.2     中标公告和中标通知书

8.2.1   采购代理机构在投标人须知前附表（一）规定的网址发布中标结果。

8.2.2   中标结果公告内容包括采购人和采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评标专家名单，但不包括国家秘密或商业秘密。

8.2.3   中标公告期限为1个工作日。

8.2.4   采购代理机构在中标结果公告中附中标通知书，视同向中标人发出中标通知书。

8.2.5   中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

8.3     履约保证金

8.3.1   履约保证金：见投标人须知前附表（一）。

8.3.2   验收合格的项目，采购人应根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。

8.4     合同

8.4.1   采购人应自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

8.4.2   询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应暂停签订合同，已经签订合同的，应中止履行合同。

8.4.3   采购人应自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在浙江省政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 九    其他事项

- 9.1    废标

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

- 9.2    修改招标文件，重新组织采购活动

评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

- 9.3    重新开展采购

- 有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

9.3.1   未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

9.3.2   已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

9.3.3   政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

9.3.4   政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

9.3.5   政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照9.3.1-9.3.4规定处理。

- 9.4    电子交易活动的中止

招标过程中出现以下情形，导致政采云平台无法正常运行，或者无法保证电子交易公平、公正和安全时，采购代理机构将中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应重新组织采购。

- 9.5    解释权

9.5.1   本招标文件解释权属采购代理机构；

9.5.2   未尽事宜按有关政府采购法律法规和规章制度的规定执行。

第四章  拟签订的合同文本

（根据具体项目要求可替换）

政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                    （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                   （供应商）

乙方2（全称）：                    （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                      （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

- 采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

- 品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- ①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

- 标的名称：

- 关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

- （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

- ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

- ¨否

- （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

- （5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

- ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

- （注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

- （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

- （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

- （9）是否涉及进口产品：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

- 国别：         品牌：         规格型号：

¨否

- （10）是否涉及节能产品：

- ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及环境标志产品：

- ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

¨否

- （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- ¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

- （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

- 验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

- 1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

第五章  投标文件格式

- 一  资格文件格式

### 1.1    资格文件封面格式

投标文件

| 投标文件名称： | 资格文件 |
| --- | --- |
| 项 目 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （如有） |
| 投标人全称（盖章）： |  |
| 投标人地址： |  |
| 年 月 日 |  |

### 1.2    资格文件目录

（格式自行设计）

### 1.3    有效营业执照电子文档

内容要求：

提供有效的营业执照电子文档并加盖公司公章；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本电子文档并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证电子文档。

### 1.4    法定代表人身份证电子文档

内容要求：

1.投标人法定代表人身份证正、反面电子文档。

2.如有委托代理人的，则还应提供授权委托书及委托代理人的身份证电子文档。

### 1.5    授权委托书格式

授权委托书（适用于非联合体投标）

云和县中医医院：

我 法定代表人（负责人）系 （投标人全称） 的法定代表人（或负责人），现授权委托本单位在职职工   （姓名）  以我方的名义参加就贵方组织的   云和县中医医院迁建工程医疗办公家具采购项目YHJC2024-15（标项） 的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或盖章事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知送达贵方以前，本授权委托书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此声明。

投标人盖章：

日      期：

附：1.委托代理人工作单位：                     职务：

身份证号码：                             性别：

2.委托代理人身份证正、反面电子文档：

注：1. 投标人为法人企业的，其负责人为其法定代表人；投标人为其他组织的，其负责人为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人；投标人为自然人的，其负责人为自然人本人。

2. 若是负责人参会的，不需要提供此授权委托书。

1.6    符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函格式

符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

云和县中医医院：

我方参与的     云和县中医医院迁建工程医疗办公家具采购项目YHJC2024-15（标项）    的政府采购活动，我方郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人盖章：

日      期：

### 1.7   落实政府采购政策需满足的资格要求相关声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加云和县中医医院的云和县中医医院迁建工程医疗办公家具采购项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投投标人（盖章）：

日 期：

注：

- 1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填。

- 2、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第三章投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

- 3、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

- 4.制造商的请务必和《报价明细表》的制造商保持一致。

- 残疾人福利性单位声明函

（投标人如不是残疾人福利性单位可以不用提供此表格）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   云和县中医医院    的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

监狱企业证明

注：须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

### 1.8   特定资格条件证明材料附件（如有）

（格式自行设计）

### 1.9   其他

（格式自行设计）

（投标人认为有利于其本次投标的其它资格证明材料等。）

- 二  商务技术文件格式

（根据具体实施项目调整相关格式）

### 2.1    资信及商务文件封面格式

投标文件

| 投标文件名称： | 商务技术文件 |
| --- | --- |
| 项 目 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （如有） |
| 投标人全称（盖章）： |  |
| 投标人地址： |  |
| 年 月 日 |  |

### 2.2    商务技术文件目录

（格式自行设计）

### 2.3    投标函格式

投标函

致：云和县中医医院：

根据贵方云和县中医医院迁建工程医疗办公家具采购项目YHJC2024-15（标项） 的招标文件要求，正式授权下述签字人（姓名和职务）全权代表投标人（投标人全称）参加贵方组织的有关招标活动，并提交下述文件：

政采云系统提交电子加密投标文件   份；

提交备份电子投标文件   份；

据此函我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1.我方承诺对向该项目提交的所有投标文件、资料的合法性、准确性、真实性负责。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的投标人应具备的条件，并真实提供相关材料。

3.如果我方中标，将派出（姓名及身份证号码），作为本项目与采购单位联系的项目实施负责人，联系手机号码：            。在项目实施过程中，并承诺项目实施负责人不更换，若确需要更换的，书面征得采购人同意后才准予更换。

4、我方的投标有效期自在开标日起     天内有效。本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

5.我方完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

6.我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

7.我方不是采购人的附属机构，并未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务。

8.我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

9.如中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

10.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本次投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人盖章：

日      期：

注：按照本声明书要求填报。

### 2.4    廉洁自律承诺书格式

政府采购供应商廉洁自律承诺书

云和县中医医院：

我单位响应你单位项目采购要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在实施项目的承接资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目承接或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人盖章：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

### 2.5    符合性审查资料

符合性审查表

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 投标文件 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |

注：按本格式和要求提供，行数不足可填加。

投标人盖章：

日      期：

### 2.6    投标项目明细清单

投标项目明细清单（货物类）（如有）

（格式仅供参考）

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格 型号 | 单位及 数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。

投标人盖章：

日      期：

### 2.7    商务技术偏离表格式

商务技术偏离表（如有）

（格式仅供参考）

项目编号：

项目名称：                               标项（如有）：

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离指标及说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

投标人承诺：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求。

注：请各投标人参照招标文件严格按以下要求认真填写偏离表：

1. 投标人应根据投标产品的实际商务技术规格，并对照招标文件要求，对确实存在投标产品（或服务）要求与招标文件要求有偏离的情况，应如实填写本表。“偏离指标及说明”栏注明偏离情况；“备注”栏注明此项偏离为“正偏离”或“负偏离”；投标人应任何原因漏写或缺项或填写不正确的，后果由投标人自行承担。

2. 投标人如实填写本表，并对其真实性负责。评标委员会将根据评标办法和细则进行打分。

3. 投标人注明的偏离情况只作为评标专家评定的参考，最终是否构成偏离或实质性偏离情况应由评标委员会决定。

4. 不允许存在实质性负偏离。非实质性负偏离超过招标文件规定的项数，投标文件无效；（招标文件中标注“▲”条款为实质性条款）。

5. 投标规格的实际偏离情况以评标委员会综合评价为准，解释权属评标委员会。

投标人盖章：

日      期：

### 2.8    评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第六章评标办法和评标标准中“评标内容及标准”要求提供资料，招标文件中的格式仅供参考，无格式的可自行设计。）

### 2.8.1   节能环保产品格式

节能环保产品（如有）

（格式仅供参考）

| 一、本次投标拟投入的节能产品说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 |  | 型号 |  | 节能产品有效认证证书号 |  | 页码 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本次投标拟投入的环保产品说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 |  | 品牌 |  | 型号 |  | 环保标志产品有效认证证书号 | 页码 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |

注：

- 节能产品：须提供的有效节能产品认证证书扫描件或中国政府采购网节能清单查询结果截图扫描件。▲强制节能产品未按要求提供相关证明材料的，作无效投标文件处理。

2.环保产品：须提供的有效环境标志产品认证证书扫描件或中国政府采购网环保清单查询结果截图扫描件。

投标人盖章：

日      期：

### 2.8.2   成功案例及业绩格式

成功案例及业绩（如有）

（格式仅供参考）

投标人类似项目实施情况一览表

| 序号 | 采购人名称 | 产品或项目名称 | 采购数量 | 合同金额 （万元） | 签约及完成日期 | 附件页码 |  |  | 采购人联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

此表后附合同电子文档等相关证明材料。

投标人盖章：

日      期：

### 2.8.3   拟投入的设施设备格式

本项目拟投入的设施设备一览表（如有）

（格式仅供参考）

| 序号 | 设施设备名称 | 规格型号 | 制造厂家 | 数量 | 用途 | 备注（自有或租赁） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … |

投标人盖章：

日      期：

### 2.8.4   拟投入的项目班子格式

拟投入的项目班子格式（如有）

（格式仅供参考）

项目负责人简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  |  | 拟在本项目任职 |  |  |
| 毕业院校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作履历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 参加过类似项目 |  |  | 担任职务 |  | 业主及联系电话 |  |

附：执业资格证书、职称证书、学历证书等电子文档证明材料

项目班子一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 实施经验说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附：相关人员的专业技术资格证书电子文档证明材料

投标人盖章：

日      期：

### 2.9     投标人需要说明的其他文件和说明

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

- 三  报价文件格式

### 3.1     报价文件文件封面格式

投标文件

| 投标文件名称： | 报价文件 |
| --- | --- |
| 项 目 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （如有） |
| 投标人全称（盖章）： |  |
| 投标人地址： |  |
| 年 月 日 |  |

### 3.2     报价文件文件目录

（格式自行设计）

### 3.3     开标一览表格式

开标一览表

项目编号：

项目名称：                                         标项：（如有）

| 名称 | 总报价（元） |
| --- | --- |
| 项目总报价 | 大写 （￥ ） |

注：

- 具体价格明细详见《报价明细表》

- 总报价应包括产品、产品标准配件、备品备件、专用工具、包装、工时、运输、装卸、保险、税金、设备保护、安装、调试与试运行、培训、保修、售后服务费、工程配套费、以及实施本项目所需的其他一切费用。

投标人盖章：

日      期：

### 3.4     报价明细表格式

报价明细表（货物类）

（格式仅供参考，可以根据实际情况自行设计）

项目编号：

项目名称：                                         标项：（如有）

| 序号 | 货物 名称 | 品牌 | 产地 | 规格 型号 | 数量 | 单价 （元） | 总价（元） | 制造商情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 企业全称 | 是否中小企业 |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价合计金额大写： 小写： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.此表应按项目的明细情况列项填报,在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。

▲2.有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

3.开标时，电子交易平台公开投标人的报价信息后，投标人对报价信息进行确认。投标人对报价信息不予确认的不影响后续评标过程。

4.如因此表所填信息与商务技术文件、资格文件所填内容不一致，造成的所有后果，由投标人自行承担。

投标人盖章：

日      期：

第六章  评标办法和评标标准

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，特制定本办法，本办法只适用于本项目政府采购的评标。

- 一    总则

1.1  评标工作遵循公正、公平、科学、择优的原则确定中标候选人。评标委员会应严格按照招标文件的资信商务及技术和报价要求，对投标文件综合分析评价并编制评标报告。评标专家必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标有关的情况，不得索贿受贿，不得参加影响评标的任何活动。

1.2  本次评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，由评标委员会推荐1名中标候选人。最终得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

1.3  多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

- 二    评标一般规定

2.1  本次评标采用综合评分法，总分100分。

2.2  资信商务及技术分的权重为70%，评标分值为70分。评标委员会成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评审。各有效投标人的资信商务及技术得分为各评标委员会成员对该投标人的评标得分结果汇总后的算术平均值。

2.3评标委员会成员要对评定得分进行校对、核对。如个人主观打分偏离所有评标委员会成员主观打分平均值30%以上的，评标委员会组长应提醒相关评标委员会成员进行复核或书面说明理由。

2.4评标委员会对拟认定符合性审查不通过、投标无效、修改报价等的，应组织相关投标人进行陈述、澄清或申辩。

2.5   报价分的权重为30%，评标分值为30分，由评标委员会按各投标人报价统一计算。

2.6  投标人总得分=资信商务及技术得分+报价得分。

2.7  评标委员会成员在规定的分值范围内打分，评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

- 三    评标内容及标准

3.1   报价分（30分）

3.1.1 报价得分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×报价权重×100

3.3.1  价格扣除：因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。（专门面向中小企业的项目或者采购包不适用）

调整后的投标报价＝投标报价×（1-扣除率）

3.2  资信商务及技术分70分，详细评分见下表：

| 序号 | 评分类型 | 评审内容 | 评分标准 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资信商务部分 | 项目业绩 | 自2021年1月1日以来，投标人具有类似项目业绩，每提供一个得0.5分，共3分。（提供合同复印件，否则不得分，时间以合同签订时间为准） 注：对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。 注：以上业绩须提供相关证明：合同首末页、签字盖章页及（发票（或付款凭证））复印件。 | 0-3 |
| 2 |  | 认证证书 | 1、投标人或产品制造商具有有效期内的：ISO9001质量管理体系认证证书，认证范围需包含（实木家具、人造板类家具、金属家具、不锈钢家具、软体家具），提供证书复印件，符合条件的证书得1分。 2、投标人或产品制造商具有有效期内的：ISO14001环境管理体系认证证书，认证范围需包含（实木家具、人造板类家具、金属家具、不锈钢家具、软体家具），提供证书复印件，符合条件的证书得1分。 3、投标人或产品制造商具有有效期内的：ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，认证范围需包含（实木家具、人造板类家具、金属家具、不锈钢家具、软体家具），提供证书复印件，符合条件的证书得1分。 4、投标人或产品制造商具有有效期内的：CEC家具产品环保卫士认证证书，认证范围需包含（医生办公桌、示教桌、雾化桌、中药柜、医用更衣柜、医生椅、等候椅、医用输液椅、组合沙发、诊查床等），提供证书复印件，符合条件的证书得1分。 5、投标人或产品制造商具有有效期内的：低Vocs家具产品认证证书，认证范围需包含（医生办公桌、示教桌、雾化桌、中药柜、医用更衣柜、医生椅、等候椅、医用输液椅、组合沙发、诊查床等），提供证书复印件，符合条件的证书得1分。 注：在投标文件中提供相应证书扫描件及“全国认证认可信息公共服务平台”查询网页截图，否则不得分。 | 0-5 |
| 3 |  | 政策功能 | 投标产品中获得国家确定的认证机构出具的环境标志产品认证证书的，每类产品得0.5分，最高得1分。（同时提供有效证书复印件及国家认监委网站查询截图。） | 0-1 |
| 4 | 技术部分 | 投标设计方案 | 投标人提供本项目整体的平面布局设计图、效果图、详细配置清单，根据设计方案是否数量完整、比例合适、设计完整合理性给分，方案合理、完整、规范的得10分，方案欠合理、欠完整、欠规范的每项扣1分，方案不合理、不完整、不规范处每项扣2分，扣完该项得分为止。 | 0-10 |
| 5 |  | 生产设备 | 1、投标人投入生产技术设备（自有）：高速电脑裁板锯、全自动封边机、六面数控钻孔中心、木工柔性生产线、水性UV喷漆生产线、数控CNC加工中心、焊接机器人、弯管机、折弯机、激光切割机、数控光纤激光切管机等，全部提供的得3分，每缺少一项设备扣0.5分，扣完为止。 2、投标人投入检测技术设备（自有）：家具综合力学测试仪、全自动耐破强度测试机、家具表面耐干湿热测定仪、皮革摩擦色牢度仪、纺织品颜色摩擦牢度测定仪、可见分光光度计、抽屉导轨耐久性试验机、恒温恒湿箱、耐划痕试验机、针式木材测湿仪、万能材料试验机、油漆附着力检测仪、5立方米VOC检测环境箱等全部提供的得3分，每缺少一项设备扣0.2分，扣完为止。 （投标文件中需提供照片、发票，二者需同时提供，否则不得分）。 | 0-6 |
| 6 |  | 成品检测 报告 | 提供自2023年1月1日（检验报告以批准日期为准）以来国家认可的第三方检测机构出具的主材检测/检验报告扫描件（报告须在有效期内）： 1、办公桌；2、文件柜；3、组合沙发；4、办公椅；5、接待椅；6、雾化桌；7.医用输液椅；8.高低床；8项成品检测报告，全部提供且符合要求的检测报告得8分。每少提供一个检测报告扣1分，扣完为止，每项检测报告技术指标如下： - 1、办公桌：满足QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌限量标准 - 办公桌：满足QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌限量标准 - 2、文件柜：满足GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》外观、力学性能；GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》项目：甲醛释放量≤0.05mg/m³、总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.3mg/m³；GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》燃烧性能达到阻燃1级；JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》绳状青霉防霉性能达到1级 3、组合沙发：满足QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》泡沫塑料要求、覆面材料理化性能（均符合标准要求）；GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》项目：甲醛释放量≤0.05mg/m³；GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》燃烧性能达到阻燃1级；JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》绳状青霉防霉性能达到1级 4、办公椅：满足GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》项目：甲醛释放量≤0.05mg/m³、总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.3mg/m³；GB-T 228.1-2021金属材料 拉伸试验第1部分：室温试验方法 屈服强度、断后伸长率。 - 5、接待椅：满足GB T4340.1-2009金属材料维氏硬度试验第1部分：试验方法 维氏硬度、GB-T 228.1-2021金属材料 拉伸试验第1部分：室温试验方法 屈服强度、断后伸长率 6、雾化桌：满足GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》外观、力学性能、理化性能；GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》项目：甲醛释放量≤0.05mg/m³、总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.3mg/m³；GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》燃烧性能达到阻燃1级。 - 7、医用输液椅：满足GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》金属件外观、结构安全、金属喷涂层理化性能、力学性能；GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》项目：甲醛释放量≤0.05mg/m³、总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.3mg/m³；GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》燃烧性能达到阻燃1级。 8、高低床：符合QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》标准；形状和位置公差（着底平稳性、分缝）合格；外观要求（木制件外观要求、其他外观要求）合格；理化性能（木制件表面涂层/覆面材料）合格；力学性能（床类：铺面均布静载荷、铺面集中静载荷、铺面冲击均合格、扶梯：挠度和强度均合格、安全栏静载荷合格；有害物质限量：甲醛释放量≤0.5mg/L、重金属含量（可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞）均未检出。 注：投标人需提供有效期内具有CMA 或 CNAS 标志的成品检测报告扫描件和全国认证认可信息公共服务平台官网（http://cx.cnca.cn/)查询截图（加盖投标单位公章），否则不得分。检验报告内容包括封面、封底及所有检测内容，复印局部内容及缩放后导致无法识别的均不得分。 | 0-8 |
| 7 |  | 原材料检测报告 | 原材料检测报告1: 提供自2023年1月1日（检验报告以批准日期为准）以来国家认可的第三方检测机构出具的主材检测/检验报告扫描件（报告须在有效期内）： 1.实木多层板；2.封边条；3.轨道；4.锁具；5.铰链；6.钢管；7.胶粘剂；7项原材料检测报告，全部提供且符合要求的检测报告得7分。每少提供一个检测报告扣1分，扣完为止，每项检测报告技术指标如下： 1、实木多层板： 符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，检测报告必须包含甲醛释放量≤0.025mg/m³，挥发性有机化合物（72h），燃烧性能为B1级及以上，阻燃性1级 2、封边条：封边条：符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准，检测报告必须包含耐光色牢度≥4级，肺炎克雷伯氏菌抗菌率≥95%，大肠杆菌抗菌率≥95% 3、轨道：符合QB/T 2454-2013标准；过载：①垂直向下静载荷(300N)、②水平侧向静载荷 (150N)、③猛关、猛开，检测结果：a) 所有组件或连接件不应断裂损坏；b) 通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；c)所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损；d)五金连接件不应松动；e)所有组件的功能不应损害；f)抽屉导轨及其组件不应分离。）；操作力：当M＜40Kg时，拉力≤50N，检测合格；抽屉导轨组件底部变形：变形量不应超过内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的1/75；功能：抽屉导轨组件结构强度(200N)、耐久性(80000次）、垂直向下静载荷(200N)，水平侧向静载荷（100N）；耐腐蚀：18h, 1.5mm以下锈点不应超过20点/dm2 , 其中直径1.0mm以上的锈点不应超过5点/dm2 （距离边缘棱角2mm以内的不计）检测结果：合格；符合QB/T 3827-1999及QB/T 3832-1999；乙酸盐雾≥200小时，等级达到10级。符合QB/T3826-1999及QB/T 3832-1999；中性盐雾≥200小时，等级达到10级。 符合GB/T 3325-2017；理化性能：硬度5H、冲击强度合格、耐腐蚀合格（耐腐蚀：100h内，观察在溶液中的样板上划道两侧3mm以外，无鼓泡产生，100h后，检查划道两侧3mm以外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象）、附着力0级。 4、锁具：符合GB/T3325-2017；金属件外观（喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；光滑均匀、色泽一致、无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷），硬度5H；冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹；耐腐蚀合格（耐腐蚀：100h内，观察在溶液中的样板上划道两侧3mm以外，无鼓泡产生，100h后，检查划道两侧3mm以外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象）；附着力0级，符合QB/T3827-1999及QB/T 3832-1999；乙酸盐雾（连续喷雾300小时），镀（涂）层本身的耐腐蚀等级≥10级；镀（涂）层对基体的保护等级≥10级（10级最好，0级最差）。符合QB/T3828-1999及QB/T3832-1999；铜盐加速乙酸盐雾（连续喷雾300小时），镀（涂）层本身的耐腐蚀等级≥10级；镀（涂）层对基体的保护等级≥10级（10级最好，0级最差）。符合GB/T 10125-2021及QB/T 3832-1999；铜加速乙酸盐雾（连续喷雾300小时），镀（涂）层本身的耐腐蚀等级≥10级；镀（涂）层对基体的保护等级≥10级（10级最好，0级最差）。符合QB/T 3826-1999及QB/T 3832-1999；中性盐雾（连续喷雾300小时），镀（涂）层本身的耐腐蚀等级≥10级；镀（涂）层对基体的保护等级≥10级（10级最好，0级最差）。 | 0-4 |
|  |  |  | 原材料检测报告2: 5、铰链：符合QB/T 3827-1999及QB/T 3832-1999；乙酸盐雾≥200小时，等级达到10级。符合QB/T 3826-1999+QB/T 3832-1999；中性盐雾≥200小时，等级达到10级。 符合QB/T 2189-2013；过载：水平静载荷（a) 所有组件或结合处不应断裂：b) 通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；c) 所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损；d) 固定组件不应松动：e) 所有组件的功能不应损害；f)杯状暗较链及其组件不应分离）。符合GB/T3325-2017；理化性能：硬度5H；冲击强度合格；耐腐蚀合格（耐腐蚀：100h内，观察在溶液中的样板上划道两侧3mm以外，无鼓泡产生，100h后，检查划道两侧3mm以外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象）；附着力0级。 6、钢管（检测项目：GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》（外观：喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象。涂层应光滑均匀、色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。甲醛释放量：≤0.05 mg/m³；重金属限量：可溶性铅≤90mg/Kg；可溶性镉≤75mg/Kg、可溶性铬≤60mg/Kg、可溶性汞≤60mg/Kg）、GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识（检测结果符合阻燃性1级）、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）≥99%，具有较好的抗菌效果）、抗盐雾300H。 7、胶粘剂：采用水性胶粘剂，符合HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》标准要求。 | 0-3 |
| 8 |  | 实施方案 | - 项目组织实施方案（包括设计、加工制造、运输装卸、安装、调试、检验、验收等各阶段）及保证措施,方案合理、完整、规范的得3分，方案欠合理、欠完整、欠规范的每项扣0.5分，方案不合理、不完整、不规范处每项扣1分，扣完该项得分为止。 2、根据供应商拟派项目团队成员包括工作经验、专业水平、岗位设置、技术实力等的合理性、规范性进行打分，配置方案合理、完整、规范的得2分，方案欠合理、欠完整、欠规范的每项扣0.5分，方案不合理、不完整、不规范处每项扣1分，扣完该项得分为止。 | 0-5 |
| 9 |  | 产品质量保障措施 | 根据供应商产品质量保障措施包括工艺流程控制、自检体系、独立品管部门和人员的合理性、规范性进行打分，保障措施合理、完整、规范的得2分，方案欠合理、欠完整、欠规范的每项扣0.5分，方案不合理、不完整、不规范处每项扣1分，扣完该项得分为止。 | 0-2 |
| 10 |  | 售后服务 | 售后服务承诺情况： 1.技术支持和售后服务响应时间承诺，服务范围，维修保养和服务标准完全满足采购需求，且阐述全面、合理，需提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等），方案合理、完整、规范的得2分，方案欠合理、欠完整、欠规范的每项扣0.5分，方案不合理、不完整、不规范处每项扣1分，扣完该项得分为止。 2.质保期满后配件详细情况（投标人详细列明所需配件）及配件优惠力度大得2分；配件列明情况基本全面及配件有一定优惠得1分；配件列明情况不全面及配件优惠不大得0.5分；不提供得0分。 3.质保期满足招标文件基本要求的基础上每增加1年得0.5分，不足1年不得分，最高得4分。 | 0-8 |
| 11 |  | 样品评审 | 成品样品为：（样品提供不全或没有提供样品，样品分为0分）具体评分标准如下： 一、产品主要尺寸、外观及位置公差（3分）：每偏离一个参数指标扣1分，扣完为止。 采购人有明确要求且明示的产品尺寸，偏差控制在±3mm以内(测量工具：0～3m钢卷尺，精度1mm)。 二、材料要求（3分）：材料选用不合格每项扣0.5分，扣完为止。样品所选用管材、人造板、钢材、面料、封边条等原辅材料，以及铰链、拉手、锁、脚轮等配件与采购需求一致。 三、功能性要求（3分）：每个不合格项扣0.5分，扣完为止。 是否符合招标文件功能要求，包括物理性能、人体工程等方面的成熟性、舒适性、安全性、可维护性等 四、样品外观（3分）：每个不合格项扣1分，扣完为止。1.金属件： (1)管材：管材应无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭； (2)焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊接处表面波纹应均匀； (3)冲压件：冲压件应无脱层、裂缝； (4)铆接件：铆接处应铆接牢固，无漏铆、脱铆，铆钉应端正圆滑，无明显锤印 (5)喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷； (6)电镀层：表面应无剥落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕。 2.人造板件外观: (1)外表应无干花、湿花,内表干花、湿花面积不超过板面的5%； (2)同一板面外表，允许1处，面积在3mm²～30mm²内； (3)外表应无明显划痕、压痕； (4)表面应无明显色差； (5)外表应无鼓泡、龟裂、分层。 3.软包件： (1)软面包覆表面：包覆的面料拼接对称图案应完整；同一部位绒面料的绒毛方向应一致；不应有明显色差，包覆的面料应无破损、严重划痕、色污、油污，应平服饱满，松紧均匀，不应有明显皱折，对称工艺性皱折应匀称，层次分明； (2)缝纫：线迹间距应均匀，无明显浮线、跳针或外露线头、脱线、开缝、脱胶。 4.塑料件: 应无裂纹，无明显变形，应无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表用塑料件表面应光洁、无划痕、无污渍、无明显色差。 五、制作工艺（3分）：每个不合格项扣0.5分，扣完为止。 1.板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角； 2.板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致； 3.榫、塞角、零部件等结合处不应断裂； 4.零部件的结合应严密、牢固； 5.各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）； 6.各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动； 注：评审样品为1.诊桌（1400*1400*750），2.医生椅（670*590*1000），3.病人椅（530*530*855） | 0-15 |