招 标 文 件

| 项目编号： | LQZX2024-02-110 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 龙泉市菌物制作保存库建设采购项目 |
| 采 购 人： | 龙泉市农业农村局 |
| 采购代理机构： | 龙泉中信项目管理有限公司 |
| 地 址： | 龙泉市中山东路龙锦公寓310室 |
| 2024年10月 |  |

项目名称：龙泉市菌物制作保存库建设采购项目

项目编号：LQZX2024-02-110

采 购 人：      龙泉市农业农村局     （盖章）

采购代理机构：  龙泉中信项目管理有限公司  （盖章）

备案单位：   龙泉市财政局政府采购监管科   （盖章）

日期：2024年10月18日

目  录

目  录	2

第一章  招标公告	5

第二章  招标需求	8

第三章  投标人须知	26

投标人须知前附表（一）	26

投标人须知前附表（二）	28

一    总则	29

1.1     适用范围	29

1.2     定义	29

1.3     投标人应具备资格条件	29

1.4     联合体	30

1.5     投标文件的语言及计量	30

1.6     投标费用	30

1.7     现场踏勘	30

1.8     答疑会	30

1.9     分包	31

1.10    保密	31

1.11    政府采购政策	31

1.12    信用信息记录查询	32

1.13    质疑和投诉	32

1.14    特别声明	34

二    招标文件	34

2.1     招标文件的组成	34

2.2     招标文件的澄清、修改	34

三    投标文件	35

3.1     投标文件的形式和效力	35

3.2     在线投标响应（电子投标）说明	35

3.3     投标文件组成	36

3.4     资格审查文件的组成	36

3.5     资信商务及技术文件的组成	36

3.6     报价文件的组成	36

四    投标文件的编制	36

4.1     投标文件编制	36

4.2     投标报价要求	36

4.3     投标有效期	36

4.4     投标文件格式	37

4.5     投标文件份数及签署	37

五    投标文件的提交	37

5.1     投标文件导入和加密	37

5.2     投标文件的提交	37

5.3     投标文件修改和撤回	37

5.4     备选投标方案	38

5.5     投标诚实信用	38

六    开标和评标	38

6.1     开标	38

6.2     资格审查	39

6.3     评标	40

6.4     投标文件的澄清、说明或补正	41

6.5     报价错误修正	41

6.6     评标报告	42

七    ▲投标无效的情形	42

7.1     在开标时，如发现有以下情形之一的，其投标无效	42

7.2     在符合性审查时，如发现下列情形之一的，其投标无效	42

7.3     在资信商务技术评审时，如发现下列情形之一的，其投标无效	42

7.4     在报价评审时，如发现下列情形之一的，其投标无效	43

7.5     如有下列情形之一的，其投标无效	43

7.6     如有下列情形之一的，可中止电子交易活动的情形	44

八    中标和合同	44

8.1     中标	44

8.2     中标公告和中标通知书	44

8.3     履约保证金	45

8.4     合同	45

九    其他事项	45

9.1     解释权	45

9.2.    采购代理服务费:	46

第四章  投标文件格式	47

一  资格审查文件格式	47

1.1    资格审查文件封面格式	47

1.2    资格审查文件目录	48

1.3    有效营业执照复印件	48

1.4    负责人身份证复印件	48

1.5    授权委托书格式	49

1.6    具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函格式	50

1.7    具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函格式	50

1.8    无重大违法及相关失信记录声明书格式	51

无重大违法及相关失信记录声明书	51

1.中小企业声明函格式	52

3.监狱企业证明格式	54

1.10联合体协议书格式	55

1.11    特定资格条件证明材料附件（若有）	56

1.12    其他	56

二  资信商务及技术文件格式	57

2.1    资信及商务文件封面格式	57

2.2    资信商务及技术文件目录	57

2.3    投标函格式	58

2.4    成功案例及业绩及相关证明材料格式	60

2.5    商务响应表格式	60

2.6   技术偏离表	61

2.7拟投入的项目班子格式	62

2.8类似项目案例、投标产品综合性能、项目实施方案、重点难点分析及解决措施、项目进度安排、质量保证措施、安全文明施工措施、项目验收保证方案、售后服务方案	63

2.9投标人需要说明的其他文件和说明	63

三  报价文件格式	64

3.1     报价文件文件封面格式	64

3.2     报价文件文件目录	64

3.3     开标一览表格式	65

3.4    分项报价表格式	66

第五章  政府采购合同格式	67

第六章  评标办法和细则	72

一    总则	72

二    评审一般规定	72

三    评审内容及标准	72

附件：政府采购活动现场确认声明书	76

第一章  招标公告

项目概况：

龙泉市菌物制作保存库建设采购项目的潜在投标人应在浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn），丽水市公共资源交易网（lssggzy.lishui.gov.cn）采购公告附件中自行获取招标文件，并于2024年11月7日09:30（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：LQZX2024-02-110

项目名称：龙泉市菌物制作保存库建设采购项目

采购方式：公开招标

采购需求：见招标文件第二章

标项一

数量：1

单位：项

预算金额：65万元

最高限价：65万元

简要规格描述：见招标文件第二章

备注：无

合同履行期限：见招标文件第二章

联合体投标：R接受   £不接受

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.投标截止时间前，未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、人民法院系统列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

3.1本项目属于专门面向中小企业釆购的项目，供应商应为中、小、微型企业，残疾人福利性单位，监狱企业，需上传《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或 《监狱企业证明》。

3.2.联合体参加本项目采购活动应满足以下条件：

⑴两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目采购活动，联合体在投标文件中提供联合体协议并明确分工；

(2)联合体各方不得再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加本项目采购活动。

4.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1. 时间：发布公告之日至2024年11月7日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

2. 地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn），丽水市公共资源交易网（http://lssggzy.lishui.gov.cn）公告附件

3. 方式：自行下载获取

⑴获取流程：浙江政府采购网—用户入驻/登录—用户登录—项目采购—获取招标文件管理；

⑵未在浙江省政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）注册成为正式供应商的，请注册完成审核成功后方可登录获取，注册流程见网址：zfcg.czt.zj.gov.cn/register/2017-07-24/6728.html?_=2020-03-09%2006:00:22，注册咨询电话：400-881-7190；

⑶在浙江政府采购网采购公告附件中以“游客”身份（或丽水市公共资源交易网）获取的招标文件在仅供阅览；潜在供应商未按上述第⑴条方式获取招标文件的不得对招标文件提起质疑投诉；

4. 售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 提交投标文件截止时间：2024年11月7日09:30（北京时间）

2. 投标地点（网址）：

⑴ 电子加密投标文件：在“政府采购云平台”上传提交，“电子加密投标文件”成功上传提交后，投标人自行打印投标文件接收回执；

⑵备份投标文件：投标人自行确定是否提交；若提交请将备份投标文件以电子邮件的形式发送至（7111581@163.com），备份投标文件在“电子加密投标文件”在线解密失败后启用，否则不予以启用；未在规定时间内发送备份投标文件造成的响应无效或失败由供应商自行承担。

3. 开标时间：2024年11月7日09:30（北京时间）

4. 开标地点（网址）：龙泉中信项目管理有限公司开标室（龙泉市中山东路龙锦公寓310室），（网址：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2. 其他事项：本项目全程电子招投标，相关的操作规程务必关注《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）

七、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人名称：龙泉市农业农村局

地址：龙泉市中山东路142号

项目联系人：文先生         联系电话：0578-7121055

质疑联系人：叶女士         联系方式：0578-7766715

2. 采购代理机构信息

名  称：龙泉中信项目管理有限公司

地  址：龙泉市中山东路龙锦公寓310室

传  真：/

项目联系人（询问）：王先生   项目联系方式（询问）：0578-7125770

质疑联系人：潘女士          质疑联系方式：0578-7125770

3. 同级政府采购监督管理部门

名  称：龙泉市财政局政府采购监管科

地  址：龙泉市华楼街229号财政局政府采购监管科

联系人：叶先生

监督投诉电话：0578-7760601

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二章  招标需求

##### 一、采购总说明

1. 本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，投标人应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

2. 投标人产品与本技术要求不一致时，投标人应在响应文件中予以说明，并由评标委员会鉴定投标人产品能否达到要求。如投标人没有在响应文件中提出异议，则视为投标人提供的产品完全按照本采购文件要求。

3. 技术要求及标准的执行

投标人提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

- 清单中参考品牌栏注明“允许进口”的，允许进口产品投标；未注明的，要求为国产品牌，拒绝进口产品投标。

- 投标人须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、售后服务、售后服务期后维保等各项工作，并保证产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如成交，成交投标人及制造企业对成交产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。成交投标人须随产品提供使用说明书与维保卡。投标人提供相关数据与说明，响应文件须对下列要求作出实质性回应。

##### 二、采购内容及清单

| 序号 | 产品名称 | 规格及参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能菌种标本密集柜 | 详见：技术功能及参数说明 | 1组 |  |
| 2 | 库房温湿度智慧中枢 | 详见：技术功能及参数说明 | 1台 |  |
| 3 | 实验台（含1套水龙头和1套水槽） | 详见：技术功能及参数说明 | 1组 |  |
| 4 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 详见：技术功能及参数说明 | 3樘 |  |
| 5 | 304不锈钢传递窗 | 详见：技术功能及参数说明 | 3樘 |  |
| 6 | 走廊文化宣传展示板 | 详见：技术功能及参数说明 | 1项 |  |
| 7 | 展示柜 | 详见：技术功能及参数说明 | 1组 |  |
| 8 | 共2层门锁更换 | 详见：技术功能及参数说明 | 1项 |  |
| 9 | 墙体改造 | 详见：技术功能及参数说明 | 1项 |  |
| 10 | 暖通、水电改造 | 详见：技术功能及参数说明 | 1项 |  |

##### 技术指标

（一）采购验收标准

《建筑设计防火规范》 GB50016－2014（2018版）

《建筑防火通用规范》 GB 55037-2022

《建筑装饰工程质量验收规范》GB50210-2018

《建筑装饰装修工程成品保护技术标准》JGJ/T427-2018

《检验检测实验室设计与建设技术要求 第1部分：通用要求》GB/T 32146.1-2015

《供配电系统设计规范》 GB50052-2009

《低压配电设计规范》 GB50054-2011

《电力工程电缆设计标准》 GB50217-2018

《民用建筑电气设计标准》 GB51348-2019

《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2015

《建筑防火封堵应用技术标准》 GB/T51410-2020

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

《建筑机电工程抗震设计规范》 GB50981-2014

《建筑抗震设计规范》 GB50011-2010（2016版）

《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2015

《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2016

《通风与空调工程施工规范》 GB50738-2011

《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019；

及建设方提供任务书及有关文件。

（二）总体要求

要求该系统采购的设备选择、装饰材料和施工要满足现代化实验室的使用要求，达到国际先进水平。

要具有先进性、高可靠性、实用性和经济性，配套设施齐全，各项技术指标达到优良等级；要具有升级更新的灵活性。投标人需按本招标文件的要求，提供招标范围内所需全部深化设计、设备、材料，并运抵买方工地现场，完成安装、调试、伴随服务，通过所有相关部门验收合格，直至交付使用，即“交钥匙”采购。

▲本次采购包含：建筑装饰、实验室台柜等基础配套、强电系统、智能化系统、给排水改造、暖通改造。投标人需结合现场情况，提供针对产品的相关施工图纸，并依据施工图纸施工，项目竣工后提供竣工图纸。

（三）技术功能及参数说明

- 智能密集柜

本项目密集柜所在房间内部尺寸为：7600*5800mm，密集柜规格为：每组柜体设置九层抽屉。密集柜整体尺寸根据房间实际大小、设备摆放、甲方需求、楼层承重来进行深化设计。

1.1.固定列具备智能化人机交互功能

1.1.1固定列触摸屏具有用户中心功能，在用户中心可添加、删除用户，可注册设置用户登录密码、九宫格手势密码。

1.1.2.智能系统开机时能自动根据实际列数生成对应的密集架3D立体图，可在3D立体图上选择任一列上下左右滑动控制该列架体的打开、关闭、通风、锁定、查看等操作。

1.1.3.密集架移动时，固定列显示屏有实时的、真实的架体运行位置 3D 立体图形显示。

1.1.4.具有系统消息、语音消息、业务消息、系统状态、历史记录的查看功能；具有架体操作、档案查询、温湿度查询、查看列、电子标牌、音量调节等常用功能的快捷菜单。

1.1.5.档案查询可通过关键词、档案号、标签信息查找到档案所在的位置。

1.1.6.图形化查询任意列，以获得该列的档案存储信息。

1.1.7.支持环境管理，可显示近24小时温湿度、PM2.5、TVOC、甲醛、CO2 数据信息以及数据曲线，曲线可放大缩小查看。

1.1.8.具有语音开启、声音关闭、系统参数设置等功能；系统参数设置必须输入正确的九宫格手势才能进行设置。

1.1.9.系统具有操作帮助功能，可查看详细的用户操作手册（PDF 格式）。

1.1.10.显示区域内所在区号及区号描述、列号、状态等信息。

1.1.11.可以设置并显示密集架所存放档案的电子标牌。

1.1.12.具有语音搜索及查询翻页功能，在固定列查询档案时，可根据档案关键词或档案号语音搜索对应的档案，并且可通过语音说出“上一页”、“下一页”、”第 XX 页”，可以实现对搜索结果的任意翻页。

1.1.13.密集架区描述和公告内容可以通过固定列屏触摸的方式直接进行编辑，可以设置区描述公告内容。

1.1.14.固定列触摸显示屏支持可通过手写输入、智慧拼音输入法、语音输入法等多种方式实现关键字查询档案信息。

1.1.15.固定列屏上可显示某个团组真实的3D实景，通过指尖滑动，可以在显示屏上 360°旋转、放大、缩小3D场景，可直接在3D图形上进行密集架打开，关闭，通风，锁定等操作。

1.2.移动列具备智能化人机互动功能

1.2.1.通电开机即可控制架体的全区域关闭、打开、通风、锁定等操作，支持手势滑动操作，同时具备语音提示。

1.2.2.具有图形化查询本列的档案存储信息以及通过关键词、档案号查询档案所在的位置并能自动打开。

1.2.3.具有电机、灯光等参数设置菜单；支持运行时实时显示移动距离及工作电流；支持通讯状态实时显示；支持灯光独立控制。

1.2.4.显示近24小时温湿度、PM2.5 、VTOC 、CO2 、甲醛数据信息以及数据曲线，曲线可放大缩小查看；

1.2.5.显示所在区号及描述、列号、通告、状态等信息；显示密集架所存放档案类型的电子标牌。

1.3.采用高分辨率彩色触摸屏

1.3.1.固定列触摸屏尺寸≥12.1寸（不含外壳） ，分辨率≥1920×1080dpi，操作系统采用开源的Android系统，竖屏安装。

1.3.2.移动列触摸屏尺寸≥7 寸（不含外壳），分辨率≥1024×768dpi。

1.3.3.固定列系统采用≥4 核处理器，运行顺畅，处理能力强、画质清晰流畅，支持以太网、485 通讯，功能强大，不存在卡慢、自动重启等缺点。

1.3.4.可在固定列触摸显示屏任意界面多指合拢滑动实现返回主界面，在文件浏览界面双指合拢/分开滑动可缩小/放大文件界面；移动列触摸显示屏左右滑动可控制移动列左右移动，向上滑动通风，向下滑动关闭；移动列移动过程中LED数码显示管或触摸屏给出移动方向的指示，且在架体移动过程中，点击触摸屏任意位置，移动列应能停止移动。

1.4.采用24V直流120W无刷直流电机驱动

1.4.1.电机低噪声，免维护，无火花，长寿命。具有缓启动缓着陆功能：可低速启动、高速运行、轻柔合拢，避免碰撞。

电机运行速度可以通过触摸屏调节。

1.4.2.电机低速启动、高速运行、轻柔合拢曲线参数可以通过固定列触摸屏调节。

1.5.智能声控及语音提示人机交互

1.5.1.系统具有离线智能声控功能：通过装在侧板上的拾音盒，在收到特定的普通话声音指令后，架体能实现自动打开、关闭、停止、电子锁定等功能。语音识别距离不小于5米，在无噪声干扰的条件下，要求10米之外也能实现语音识别；

1.5.2.可以通过离线方式随时任意修改声控唤醒词；

1.5.3.高音质语音提示：架体的打开、关闭、通风、锁定、安全警告、架内有人、温湿度超限等情况有语音播报及提示；

1.5.4.语音提示声音音量可调，并提供不少于5种声音供选择。

1.6.任意多通道开启功能

1.6.1.可以实现同一区域一键打开任意多个(≥2）通道。在固定列屏幕的打开界面，一次输入任意多个要打开的列号，系统会根据可用路轨长度，开启多个通道，实现开启多通道功能。

1.6.2.通道数和每个通道距离可通过触摸屏进行设置，需要更改多通道时，无需重新学习探测。

1.7.系统登录

1.7.1.提供密码登录方式；

1.7.2.可根据安全程度设置手势图案为9点图案、16点图案、25点、36点图案等手势密码验证方式；

1.8.手、电动互换功能

断电或停电后自动切换成手动功能。

1.9.自动LED灯照明系统

1.9.1.人员进架体灯亮，人员出架体灯灭可调。

1.9.2.架体打开超过40CM时灯亮，架体关闭时灯灭可调。

1.9.3.灯光常闭可调。

1.9.4.灯光亮度可调。

1.10.架体到位检测系统

每个通道采用两套非接触式的磁感应位置检测传感器判断架体是否关闭，避免单一传感器故障引起电机堵转，显示屏上可查询判断传感器是否有故障。

1.11.提示档案位置功能

无论在架体触摸屏还是在管理计算机上查找档案，显示查找结果并点击打开按钮后，该档案所在列远程自动打开，列号数码管闪烁，触摸屏上以三维立体图红点指示方式显示档案所在的单元格位置，人员进入通道后，应由扬声器给出档案所在位置的语音提示，实现精确引导档案位置。

1.12.紧急电子锁定功能

可以通过显示屏的电子锁定按钮对操作进行锁定，架体锁定之后，控制屏上面显示禁止移动操作。

1.13.温湿度检测及定时通风功能

1.13.1.具备温湿度检测及定时通风、超限通风功能。逐列依次最大通道打开全面通风，通风间隔时间可设置。通风时，语音播报通风区域信息。

1.13.2.密集架显示屏上的温湿度显示数值与库房现有环控系统实现对接，库房现有环控系统检测的环境参数实时显示在密集架显示屏上。

1.14.空气环境显示树功能

当系统无人操作超过一定时间（时间可设置），所有列的显示屏进入温度、湿度、二氧化碳、甲醛、PM2.5、PM10、VTOC 等数据树显示功能界面；点击数据树的数据可查看该数据的曲线。

1.15.自动关闭功能

当架体内通道没有人或其它物体且节能息屏时，架体可以自动关闭。在固定列控制屏的设置界面里，可以对该关闭功能设置开启与否，并可以设置自动关闭时间。

1.16.开机自检功能

密集架开机时，可自动对密集架的状态进行自检，检测内容包括：红外和接近感应传感器状态、温湿度传感器状态、触摸屏状态、电机状态、烟雾传感器状态、语音识别模块状态、照明灯状态、网络状态、级联通信状态、机械锁定状态。

1.17.日志存储和查看

在脱机或在线状态下，应能在固定列触摸显示屏上按年、月、日查询最近十年的报警日志和操作日志，支持视频查看，可查看现场抓拍图片，抓拍图片分辨率应为 1920×1080；日志在本地存储空间不小于1GB，可存储不少于10万条日志记录。

1.18.休眠设置功能

系统在无人操作一定时间后可进入系统屏保状态，屏保页面可设置成环境树、黑屏、温湿度仪表盘、自行设定的轮播图片，显示模式可设置。

1.19.系统统计

固定列具有系统统计功能，可统计具体操作，档案注册、借还、审批，故障修复，系统设置等次数，可按时间进行查询。

1.20.列号正序与倒序显示功能

架体列号支持自动编址，列号显示可从左到右递增编址排序，也可从右到左递增编址排序，方便馆内的布局设置。

1.21.架体运行与温湿度曲线并行显示功能

在固定列屏上操作密集架时，密集架在运动时可直接调出架内温湿度曲线并行运行，密集架实时运行，温湿度曲线也可实时显示。此模式可进行设置。

1.22.Logo和背景图片替换功能

可通过固定列触摸屏和管理平台软件上传对应的logo和背景，固定列可主动获取信息并进行logo和背景的替换。

1.23.红外对射保护功能

1.23.1.过道采用红外保护技术，当架体关闭时，如有人员在通道内，能轻易触发红外对射，使架体停止移动。

1.23.2.红外线防夹：探测方式:双元红外+微波+人工智能微波频率:10.525GHz工作电压: 12VDC谐耗电流:25mA自动温度补偿:支持。

1.24.人员进出架体检测

每个通道配置人员检测红外模块，对人员进入或者离开通道进行检测，进出人员都可以准确显示人数，以保证架内有人时系统锁定不能操作，无人时系统解锁。

1.25.紧急停止或锁定功能

下列情况密集架能立即锁定或停止：

1.25.1.触动安全系统；

1.25.2.架体运动时触摸显示屏；

1.25.3.有异物进入关闭移动中的通道；

1.25.4.任何安全装置发生故障；

1.26.运行超时保护功能

当机械构件松脱或打滑时会导致电机长时间运行。应具备超时运行保护功能：运行时间（应可调）超过时能紧急停止运行。

1.27.防夹保护功能

实现安全的密集架防夹保护功能，在所有传感器失效情况下，通过向密集架运动方向施加反向力能够可靠停止运行，且反向力大小可调节。

1.28.安全电压供电功能

除进电线路外，系统所有部件用电不超过24V；

1.29.档案操作基本功能

上位机具备档案注册、查询、销毁、借阅、归还、审批、统计、打印、批量导入导出、移架、标签绑定、盘点等功能。

1.30.档案批量下发

支持档案批量操作，管理平台可选择多份要处理的档案，一次性批量下发到对应架体上，直接在架体上进行批量操作。

1.31.用户权限管理功能

管理系统不同功能可以通过权限划分账号管理。在系统的用户管理中设置了用户以及群组管理，可以对不同用户、不同群组设置不同档案访问权限以及系统操作权限，实现了对群组、用户的新建、修改、删除、密码修改、权限设置等功能。

1.32.借出/归还/记录/审批功能

支持借还审批功能，可通过查询、扫描条码或读取电子标签 方式录入借出/归还的档案信息，并通过平台软件生成相应的借出/归还记录，可定义审批流程，档案借出进行审批；固定列触摸屏具有档案管理功能，支持档案注册、借阅、归还、审批操作。档案借阅归还记录可查询。

1.33.跨区搜索

固定列控制器可实现跨区列搜索档案位置。在同一局域网内的多个固定列控制器可分成不同的区域，并可通过其中一个固定列控制器搜索不同区域的档案信息。

1.34.管理计算机架体控制

计算机远程控制各架体打开、关闭、通风、锁定等各种操作；具备档案管理查询、信息录入、借还档案审批功能等功能；具备远程设置各架体的配置参数、区列号、故障诊断等功能；在打开档案所在的架体时自动在右下角显示该区域监控视频，可以实时查看区域架体运行情况及掌握工作人员情况。

1.35.智能控制系统电气配置

1.35.1.触摸屏控制面板：移动列为不小于 7寸彩色高分辨率触摸屏。固定列为不小于12寸彩色高分辨率安卓一体机。

1.35.2.24V无刷直流电机：24V、9N.m、150W。

1.35.3.磁感应到位开关：CHE18_20NB_H710。

1.35.4.过道红外/底 盘红外：CHE/JK_10L_B710。

1.35.5.照明器材：24V LED条状灯。

1.35.6.列号灯：多色 1.8 寸数码管。

1.35.7.开关电源：24V 250W。

1.35.8.主控板：配套研发。

1.35.9.电机控制器：配套研发。

1.35.10.人体检测红外：配套研发。

1.35.11.钥匙开关：DZ47LE-32。

1.35.12.行程开关：配套研发。

1.35.13.通讯线：专业定制线。

1.35.14.温湿度传芯片：配套研发。

1.35.15.电源线。

1.35.16.语音模块：配套研发。

1.35.17.系统管理软件：配套研发。

2. 库房温湿度智慧中枢

2.1.库房智慧中枢

套装包含库房温湿度监测和控制，各种空气成分监测，以及漏水监测和报警布防。

2.1.1.屏幕：15.6英寸全贴合多点触摸屏。

2.1.2.通讯：电力线载波通讯、WIFI、ETH。

2.1.3.CPU:RK3588（国产化）/R5 5500U按需选配。

2.1.4.操作系统：定制FitOS物联网操作系统，支持选配国产化系统。

2.1.5.功能介绍：

2.1.5.1.数据大屏：首页提供数据展示图帮助用户清晰了解库房内实际设备分布情况及运行状态，并且用户可轻松通过设备类型切换按钮快速查看不同类型设备的运行状态。用户可点击各个设备卡片快速查看具体设备的运行状态并进行操作。

2.1.5.2.远程控制：支持远程控制空调、除湿机等设备。

2.1.5.3.房自动化控制：支持恒温、恒湿控制，支持自动与设备同步恒温恒湿状态。

2.2.恒湿净化一体机90L

2.2.1.采用蒸发式加湿技术，加湿量达到8L/H。采用高分子纤维湿膜作为加湿材料，透湿饱和度达到95%以上；材料具有良好的阻燃性和抗老化性能，并且解决了无机湿膜材料中二氧化硅团粒结构分子在长时间使用中分散的问题，终生免维护。

2.2.2.采用高品质1.5HP超静音压缩机，满载工作＜60分贝。压缩机具备高低压自检功能，可准确监测制冷剂状态，及时提示漏氟、高温、堵转等情况，并进行自动停机保护。

2.2.3.采用冷凝干燥技术，除湿量≥90L/D。亲水箔两器提高除湿效率，支持自动恒温化霜控制功能，借助霜冻传感器、温湿度传感器，智能根据环境温度、湿度、翅片状态，动态调整压缩机、风速，保证翅片温度恒定在±1℃的最高效除湿范围内，防止因霜冻、过温导致的效率缩减，满足不同地域和工况下的高效运行。

2.2.4.采用高品质BLDC风扇，支持0-1600m³/h无极风量自动控制。采用低噪音混流风扇设计，功耗小、使用寿命长，满载功耗低至42W。

2.2.5.采用超级滤芯组设计，6多重净化设计，多种空气污染一举拿下。内置初效滤芯拦截毛发、毛发、皮屑；高精度HEPA滤芯拦截灰尘、颗粒、过敏原；碳素滤芯除异味、吸附TVOC；活性炭吸附甲醛等有害物质；脱臭棉分解异味；紫外UV光幕消毒滤芯和湿膜。

2.2.6.采用超静音设计，3重减噪技术有效涵盖高中低噪音，运行噪音低至41.7分贝。压缩机采用类浮阀减震技术有效降低设备共振产生的低频噪音；钣金两器护边减少中频噪音；高品质鸡蛋棉+静音胶条有效包容高频噪音。

2.2.7.智能自动湿度控制功能，支持5-95%任意湿度恒湿功能，湿度控制精度可达±2%。

2.2.8. 35L双层不锈钢超大容量水箱，减少频繁倒水烦恼，水箱和加湿器支持自动UV光幕杀菌保证存水安全。采用智能液位计设计，支持故障自检，支持上下水箱同步监测。

2.2.9. 7英寸高清触摸屏，支持湿手、手套触摸，更符合档案馆工作条件。

2.2.10.为保障用户安全，设备采用全低压直流设计，设备内水泵、UV光幕、浮阀、风扇POE网口、水车口均采用24V低压直流设计，防止因漏电造成的安全性问题。

2.2.11.支持人工加水、水车自动加水、进水管排水管对接实现自动上下水等三种运行模式，自动排水支持5米排水高度，可无需地漏，地下室也可使用。

2.3.温控系统

2.3.1.控制方式：遥控式

2.3.2.能力名称：制冷量

2.3.3.能力数值：7290

2.3.4.电源电压：220V

2.3.5.电源频率：50Hz

2.3.6.变频/定频：变频

2.3.7.商品定位：N/A

2.3.8.单台外包装体积(m3)：0.794820

2.3.9.机身尺寸(长mm)510*315*1750

2.3.10.机身体积(m3)0.485986

2.3.11.额定制冷量：7290

2.3.12.冷媒类型：R32

3.实验台

3.1.实验台（靠墙边台）总长度尺寸为3500mm，宽750mm*高850mm，根据现场台柜拆除情况进行增补调整。实验台台面须面对实验室使用环境的要求，需满足耐强酸碱、有机溶剂腐蚀，耐设备移动对台面磨损，承受大型设备重压不弯曲。

台面材料尽量同原实验室台面技术要求，具体如下：

采用13.0mm厚实芯双面理化膜优抗板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至26.0mm，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。为了确保使用者的健康安全，产品各项性能满足或高于如下要求：

3.1.1.化学性能--台面板材正反两面参照GB/T 17657-2022人造板及饰面人造板理化性能试验办法进行不少于140项化学试剂及有机溶液检测，硫酸（98%）、77%硫酸、40%氢氟酸、硝酸（65%）、四氯化碳、氢氧化钠（40%）、乙基苯、饱和氯化锌等检验结果均为无明显变化，分级结果为“5级”。

3.1.2.环保性能---甲醛释放量按照GB/T39600-2021标准检测，检验结果为未检出；检测依据QB/T 2761-2006《室内空气净化产品净化效果测定方法》，提供甲醛去除率≥60%、甲苯去除率≥15%报告。

3.1.3.物理性能-----按照 GB/T 17657-2022标准及其他相关的标准进行不少于27项检测，结果为：密度≥1.44g/㎝³；24h吸水率≤0.2%；静曲强度大于138MPa；弹性模量≥9890MPa；顺纹抗压强度大于176MPa；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化；漆膜硬度：≥9H；耐臭氧（72h）；外观无明显变化；表面耐磨性能：≥1550r，未出现磨损；尺寸稳定性检测结果：纵向≤0.04%、横向≤0.05%；漆膜附着力：六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落；体积电阻≤3.1*1012；表面电阻≤4.7*1012。含水率≤0.8%；负荷变形温度：＞200℃。

3.1.4.防霉性能：霉菌生长情况0级，抗菌性：不少于17种的菌种检测结果抗菌率≥99.99%。

3.1.5.具有三聚氰胺迁移量检测报告，结果为未检出。

3.1.6.经SEFA 3-2020科学设备及家具协会-实验室工作台面条款 2.1，49项化学试剂检测评级结果为符合实验室级别应不大于四个3级要求。

3.1.7.参照US EPA3540C：1996方法，采用GC-MS设备对不少于39项邻苯二甲酸酯进行检测，结果为未检出。

3.1.8.参照AfPS GS 2019:01PAK方法，采用GC-MS设备对不少于15项多环芳烃（PAHs15)进行检测，结果为未检出。

3.1.9.根据ISO 21702：2019对H1N1、H3N2进行抗病毒活性试验，抗病毒活性率结果＞93%。

3.1.10.参考US EPA5021A：2014方法，采用HS-GC-MS进行分析，VOC挥发性有机化合物检测，至少60项结果为nd(未检出）；挥发性有机化合物排放结果达到TVOC释放检测值≤0.04mg/(m2*h)，苯、甲苯、二甲苯释放检测值≤0.005mg/(m2*h)。

3.1.11.台面参照GB/T16422.2-2022标准进行1450小时以上氙灯老化试验，检测结果为样品无变色、发粘、裂纹等异常，等级为5级。

3.1.12.燃烧性能项目检测符合GB 8624-2012标准，达到B1（C-s1,d0,t1）级，烟气毒性等级为ZA3级；检测依据GB/T 2408-2021标准水平燃烧符合HB级、垂直燃符合V-0级；

★投标人应针对以上台面技术参数要求，提供符合参数的检测报告。

3.2.柜身结构

3.2.1.柜体：板材采用厚度不低于18毫米厚三聚氰胺板，E1级，断面PVC封边，表面粘贴耐腐蚀贴面板。

3.2.2.柜体为独立的、可拆装结构。各个柜体可以单独或组合使用。单元柜体含单门吊柜、双门吊柜和三抽屉吊柜等。

3.2.3.柜门/抽屉面板

颜色与柜体一致，板材采用厚度不低于18毫米厚三聚氰胺板，E1级，断面PVC封边，表面粘贴耐腐蚀贴面板

3.3.门铰

3.3.1. 高光泽的不锈钢材质

3.3.2.非焊接方式将门铰和柜体及柜门固定。

3.3.3.运动负重：≥90kg（≥100000次）。

3.4.手抽：C型，圆形截面一体成形，表面有光滑防腐涂层，极易清洁。

3.5.抽屉装置

3.5.1.三节导轨，自闭结构设计。可以保护柜体内所承载物体不因关门力太大而受到不必要的损失。

3.5.2.运动负重≥25kg（≥100000次）。

3.5.3.台体承重能力：大于150kg/m2。

3.6.采用高强度尼龙地脚，外加防腐伸缩套，调节高度20－50mm，可消除地面凹凸不平造成的影响。具有防滑、减震、高低调节台体水平、防酸碱腐蚀、承重力强等特点。

3.7 试验台配件：水龙头

3.7.1.龙头选用H63黄铜管，使用红冲锻造工艺，不出现沙眼；涂层经哑光环氧树脂粉末涂料热固处理，防紫外线辐射，耐化学腐蚀；陶瓷阀芯可90度旋转、耐磨、耐腐蚀，开关使用寿命测试可达60万次，静态最大耐压2.5MPa，鹅颈出水管可360度旋转；旋钮把手为PP全新料无添加碳酸钙；供水软管:长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网,外层包裹PE管，有效防止生锈、渗漏。

产品认证（提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告）：

3.7.2.铜管拉伸试验：依据GB/T228.1标准，抗拉强度≥480MPa，断后伸长率≤15%；

3.7.3.粉末涂料：依据国际航空运输协会《危险品规则》，本产品属于非限制性货物，无可识别危险性；

3.7.4.抗菌性：依据JC/T897-2014标准，要求≥12种细菌的检测，检测值≥99.99%；（菌种包括金黄色葡萄球菌，大肠埃希氏菌，肺炎克雷伯氏菌，表皮葡萄球菌等）；

3.7.5.耐冲击性：依据GB/T1732-2020标准，检测结果值要求50cm，应无裂纹、皱纹及剥落现象。

3.8试验台配件：水槽

3.8.1.水槽采用全新PP料及进口色母料，无碳酸钙成分；下水口与水槽一体注塑成型，水槽内壁无缩印，四边平整，表面光滑顺畅，不有划伤、裂纹、气泡、爆边等明显缺陷。水槽壁厚≤5mm；为防止水槽中间或四周有积液，槽体底部有导流线。

产品认证（提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告）：

3.8.2.抗菌性能：依据JC/T897-2014标准，要求≥12种细菌的检测，检测值≥99.99%；（菌种包括金黄色葡萄球菌，大肠埃希氏菌，肺炎克雷伯氏菌，表皮葡萄球菌）；

3.8.3.球压痕硬度试验：依据GB/T3398-2008标准，两块试样叠合测试，试样总厚度约为7.2mm，检验结果≥358N；

3.8.4.垂直燃烧试验：依据GB/T2408-2021标准，该样品厚度约为2.8mm，实测值V-0；

3.8.5.耐腐蚀性试验：依据GB/T11547-2008标准，99%苯、77%硫酸与70%硝酸的混合物(等体积比例)、99%乙酸、42%氢氟酸、1%硝酸银、98%硫酸、饱和氢氧化钠溶液等16种试剂，无明显变化；

4.金属（塑钢、断桥）窗

4.1.墙面开窗洞，平整窗洞四周。

4.2.成品洁净窗尺寸：1180*1100mm

4.3.5mm厚钢化玻璃视察窗，离地1000mm，含五金配件。

5.  304不锈钢传递窗

5.1.墙面开窗洞，平整窗洞四周。

5.2. 304不锈钢，钢板厚度不低于1mm。

5.3. 5mm厚钢化玻璃窗。

5.4. 规格：600*600*600。

5.5. 机械互锁。

6.基础改造

6.1.墙体拆除与墙体砌筑。确定拆除的范围和顺序，制定拆除计划。根据隔墙的结构和材料选择适当的工具和方法进行拆除，确保不会对周围结构和设施造成损坏。拆除过程中注意安全，佩戴必要的防护装备，如手套、护目镜等。

6.2.装饰（含顶面、墙面、地面）修复。根据拆除范围和材料选用适当的修复方法和材料，如填补漆、粉刷等。确保修复后的隔墙与周围结构和颜色协调一致。对修复的隔墙进行质量检查，确保修复效果符合预期。在施工结束后清理施工现场，清除残留的隔墙材料和垃圾。整理工具和设备，确保归位和安全。

7.水电工程改造

7.1.配电系统：插座断路器选用优质，JDG管选用优质，电线选用优质；

7.2.其它配电材料选用市场优质品牌。

7.3.原有水电工程改造，符合新实验室需求。

8.实验室功能提升

8.1.冰箱、培养箱、超净工作台等设备拆移，

8.2.台柜改造及新增。

9.暖通改造

原有暖通工程改造，符合新实验室需求。

10.走廊文化宣传展示板

10.1.0.5PVC

10.2.彩面海报印刷

10.3.木制边框

11.展示柜

11.1.成品展示柜

11.2.色调与展示厅相符

12.更换门锁

12.1.标本展示厅门锁更换

12.2.菌种室2-3层原门锁更换

##### 四、质量保证

- 投标人应保证提供的产品完全符合国家有关法律、法规、规章的规定，国家有关部门最新颁布强制性技术质量规范及国家现行相关政策的要求（如：中国强制性产品认证制度、政府强制采购的节能、环保产品等）并提供相应的证书、证明等扫描件。

- 投标人应保证提供的产品应满足采购人的使用功能要求。

- 投标人应保证提供的产品与响应文件相一致，产品是原厂生产、全新、未使用过，规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。准确无误地标明设备型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。

##### ▲五、商务要求

（一）履约保证金

投标人在中标（成交）结果公告发布后7个工作日内向采购人（指定账户）缴纳合同价1%的履约保证金（可采用转账或政府采购云平台履约保函形式缴纳）。该履约保证金在投标人完成产品供货、安装、调试、验收，至质保期满，中标人无违约责任无息退还。

（二）工期要求

1. 投标人必须承诺在2024年12月10日前完成基础改造、产品供货、安装、调试及验收并交付采购人使用。

2. 投标人逾期交付的，每逾期1天，投标人向采购人偿付合同总额的5‰的违约金，依次累计；如投标人逾期交货达 5 天，采购人有权解除合同，解除合同的通知自到达投标人时生效，且不予支付合同款，采购人保留向投标人索赔的权利。

（三）安装及调试

1. 提供设备安装现场（地点为招标人指定地点），确保设备正常安装和使用，供应商可在投标前到现场查看实际情况，并在应标时提供实施方案。

2. 投标人应派经招标人认可的有经验和能力、具有相应资质的技术人员，负责系统设备安装工作，在设备安装期间应充分了解设备安装进度要求，解决安装中出现的技术问题。

3. 安装完成后，进行调试、验收按国家有关规范标准（国家无验收规范标准的按双方合同规定的要求）进行。调试所需专用工具设施物料由投标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

4. 设备的拆箱、通电、调试等各项工作由投标人负责，但必须在招标人指定人员的参与下进行。在实际实施前必须先经招标人同意方可进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

5. 所有的招标设备应按照国家有关技术标准在制造厂检查和试验合格，以表明其运行性能、安全性能以及设备材料和结构在电气、机械上的完整性。

6. 产品供货、安装、调试及验收过程中发生的费用由投标人承担。

（四）验收

1. 投标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理列出清单，根据采购人要求，提供相关证书作为收货验收和使用的重要技术依据，证书应随货物交采购，所有的费用总综合考虑在投标报价中。

2. 设备满足合同中规定的各项技术规格、指标和性能要求，符合厂家提供的正式技术文件的说明。

3. 采购人应在货到指定地点安装调试完毕之日起5个工作日内组织验收完毕。验收时投标人应在现场。所有调试及验收测试已进行完毕，并形成书面报告。

（五） 付款方式

1. 合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同金额的40%，投标人完成产品供货、安装、调试及验收并交付采购人使用后付清余款（投标人根据支付金额提供正规税务发票）。

2. 投标人在本项目合同履行期间，采购人将对其服务态度和产品质量进行评价，若经采购人评价为政府采购产品质量差、服务态度差的，采购人将暂不予以支付合同款，待纠纷解决后再根据具体情况予以支付。

（六）质保期、售后服务

1.质保期：

1.1除单独列明质保期年限的，其余设备质保期均不少于1年。投标人可根据自身实力做出更长时间的质保承诺,自采购人（或其被委托人）验收合格之日起计算。

2. 售后服务期内，投标人应保证除人为因素和法律规定的不可抗力造成的故障外免费负责维保、更换配件，售后服务期满后应保证优惠提供备件和维保服务。

3. 投标人或产品制造商须提供详细的售后服务承诺，在国内设有专业的维修站，配有较强的技术队伍包括但不限于有专职的维修工程师及应用工程师，能提供快速的售后服务响应及准确有效的服务机构联系方式。有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，保证仪器的正常操作。

4. 投标人能提供24小时全天候召修服务，接到故障通知后24小时以内到达现场履行维修服务义务，48小时解决问题，若不能在48小时内解决，须提供同等性能、同等配置的产品替换，售后服务期内发生的一切费用由投标人承担。

5. 备品备件及耗材要求：本项目中产品所需要的所有配件，投标人应常年备货以保证产品正常运行。

6. 投标人应结合产品的使用、保养过程，无偿对采购人派出的管理人员进行产品的基本知识、使用、维护保养技术的现场培训，以保证售后产品的良好运行状态。

▲7. 投标人应在设备安装调试合格后1周内，委派工程师上门进行免费操作培训，并提供实验室认证性增值服务：提供检测参数方法开发与方法验证等服务以达到认证要求、设备校准报告。

##### ▲六、项目安全事项

- 投标人须按国家有关规定及标准完成本次项目所需的产品供货、安装、调试、验收、质保等各项工作，投标人对产品使用的安全性与可靠性负全部责任。

- 投标人在本项目合同履行期间必须为完成本项目所招用的所有人员【劳务人员、技术人员、管理人员等】办理人身意外保险。

- 投标人应严格执行各项国家地方有关规定，应实施严格的各类安全防护保证措施，做好安全工作。投标人在项目实施期间，若发生与本项目相关的安全事故、交通事故等事故，一切法律和经济责任均由投标人承担，采购人概不负责。

##### 七、培训要求

投标人应在设备安装调试完毕后1周内，委派工程师进行免费操作培训，免费提供计量认证等服务、设备校准报告。

1. 技术培训

1.1 现场培训

在所有产品部署现场，投标人负责用户的现场技术培训，包括产品的功能、部署条件、部署步骤和注意事项、产品升级、日常维护事项及基础理论课程等方面，使用户达到能独立进行管理、维护测试和故障处理等工作，以使所提供的软硬件产品能够正常、安全的运行。

1.2 课程培训

1.2.1 投标人应提供专门的课程培训，包括理论教授，问题讨论和上机操作，以便采购人能够迅速掌握相应的培训内容。

1.2.2 投标人须在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间、资料讲义、授课方式、课程目标。

1.2.3 技术培训至少应包括下列内容：

a原理、构成和功能的描述;

b常见故障的处理或排除;

c各系统部件（设备）的检查、调整和维护;

d对使用者关于设备基本操作技能的培训。

2.培训费用

所有培训所涉及的所有费用应由投标人承担，不得另行向采购人收取。

3.培训地点：按采购人要求 ；

4.培训人数：至少6人；

5.培训天数：至少3 天。

##### ▲八、其他

- 投标人未按本项目合同、招标文件和投标人投标文件的规定及政府采购法律、法规的规定履行责任和义务，采购人有权解除或终止合同，并提请政府采购监管部门将其列入政府采购不良行为记录名单。

- 本项目所涉及的报价，应包括本次项目实施所需的物资、产品、劳务、管理、材料、运费、安装调试、质保、保险、利润、税金、培训费、措施费、人身意外伤害保险费、第三方检测费用、备品备件费用、相关审批费用、政策性文件规定费用及合同包含的所有风险、责任等所有费用。投标人应列入而未列入其中的费用，均视为已包含在内，风险由投标人承担。

- 进口设备需报免税价，一律用人民币报价且含一切进口货物报关费用（外贸公司进口代理费用、清关费用、银行手续费、海关监管手续费）、负责申办机电进口网上申报及许可证批文费用、最终目的地运费、保险费。

第三章  投标人须知

- 投标人须知前附表（一）

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.2.1 | 采购人 | 见第一章招标公告 |
| 1.2.2 | 采购代理机构 | 见第一章招标公告 |
| 1.4.1 | 联合体投标 | □ 不接受； R 接受。 |
| 1.7.1 | 现场踏勘 | ☑ 不组织。 □ 组织，详见第二章招标需求。 |
| 1.8.1 | 答疑会 | ☑ 不召开； □ 召开。时间： 年 月 日 时 分；地点： |
| 1.9.1 | 分包 | ☑ 1.不允许。 □ 2.允许，但主体部分不得分包，详见第二章招标需求 |
| 1.11.1 | 小型、微型企业的价格扣除 | 1. 对小型和微型企业产品给予10%的价格扣除； 2. 联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%，给予6%的价格扣除； 3. 本项目所属行业：其他未列明行业； 4.本项目面向中小企业采购，不进行价格扣除。 |
| 1.13.6 | 质疑联系人 | 1. 采购需求、供应商资格条件及.评审办法质疑： 单 位：龙泉市农业农村局 联系人：练女士 联系电话： 0578-7766715 2. 其他事项质疑： 单 位：龙泉中信项目管理有限公司 联系人：王先生 联系电话：0578-7125770 |
| 1.13.11 | 同级政府采购监督管理部门 | 见第一章招标公告 |
| 2.2.4 | 澄清、修改发布网址 | 1. 浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn） 2. 丽水市公共资源交易网（lssggzy.lishui.gov.cn） |
| 3.4 | 资格审查文件组成 | ▲1. 有效的营业执照扫描件； ▲2. 负责人身份证扫描件；有被委托人的，则还应当提供授权委托书及被委托人的身份证扫描件）； ▲3.具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函； ▲4具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函； ▲5. 无重大违法及相关失信记录声明书； ▲6.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中、小、微型企业，残疾人福利性单位，监狱企业，需上传《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或《监狱企业证明》 ▲7.联合体协议书（若有）； 8.特定资格条件证明材料电子文档（若有）； 9. 其他。 注：编制格式要求见第五章投标文件格式，无格式的自行设计。 |
| 3.5 | 资信商务及技术文件组成 | 1. 投标函； 2. 成功案例及业绩及相关证明材料（若有） 3. 商务响应表； 4. 实施方案及实施计划（结合“第二章招标需求”和“第六章评标办法和细则”进行编制） 5. 投标人需要说明的其他文件和证明。 注：编制格式要求见第五章投标文件格式，无格式的自行设计。 |
| 3.6 | 报价文件组成 | 1. 开标一览表； 2. 投标分项报价表； 注：编制格式要求见第五章投标文件格式，无格式的自行设计。 |
| 4.3.1 | 投标有效期 | 90 天 |
| 4.5.1 | 投标文件份数 | 1. 电子加密投标文件：政府采购云平台在线提交、上传一份； 2. 备份投标文件：电子邮件提交一份，由投标人自行确定是否提交；若提交请将备份投标文件以电子邮件的形式发送至（7111581@163.com）。 注：投标人在线解密失败后，启用备份投标文件，否则不启用备份投标文件。 |
| 6.1.1 | 开标时间和地点 | 见第一章招标公告，投标人可以远程在线参加，不必现场参加开标 |
| 6.3.1 | 评标方法 | ☑ 综合评分法 □ 最低评标价法 |
| 7.3 | 非实质性条款允许偏离项数 | 5 项 |
| 8.3 | 履约保证金 | 1.缴纳金额：1%。 2.缴纳时间：中标（成交）结果公告发布后7个工作日内。 3.缴纳方式：电汇、转账、银行或保险公司出具履约保函。 4.履约保证金退还：投标人完成产品供货、安装、调试、验收，至质保期满，中标人无违约责任无息退还。 |
| 8.2.1 | 中标公告发布网址 | 1. 浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn） 2. 丽水市公共资源交易网（lssggzy.lishui.gov.cn） |

- 投标人须知前附表（二）

招标活动日程安排表

| 序号 | 工作内容 | 时间安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发布招标公告 | 2024年10月18日 | 1.浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn） 2.丽水市公共资源交易网（lssggzy.lishui.gov.cn） |
| 2 | 发放招标文件 | 2024年10月18日起 | 获取方式：招标公告附件自行下载 |
| 3 | 现场踏勘和地点 | ☑ 无 □ XXXX年XX月XX日XX时， 地点： |  |
| 4 | 更正公告 | 澄清或修改内容可能影响投标文件编制的，提交投标文件截止时间15日前，不足15日的，顺延提交投标文件截止时间； | 澄清或修改内容获取方式：更正公告 |
| 5 | 提交投标文件截止时间 | 见第一章招标公告 |  |
| 6 | 开标时间 | 见第一章招标公告 |  |
| 7 | 中标公告及中标通知书 | 中标人确定之日起2个工作日内 |  |
| 8 | 质疑期限 | 中标结果公告期限届满之日起7个工作日内 |  |
| 9 | 投诉期限 | 质疑答复期满后15个工作日内 |  |
| 10 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。 |  |

- 一    总则

1.1     适用范围

招标文件适用于本次招标项目的采购行为，法律、法规另有规定的，从其规定。

1.2     定义

1.2.1   “采购人”是指：见投标人须知前附表（一）；

1.2.2   “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构，详见投标人须知前附表（一）；

1.2.3   “投标人”系指按照本招标文件的规定参加并递交投标文件的自然人、法人或其他组织；

1.2.4   “负责人”系指法人企业的法定代表人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人；

1.2.5   “投标人代表”系指负责人或其授权的委托代理人；

1.2.6   “合同”系指采购人与中标人双方签署的规定双方权利与义务的协议，以及所有附件、附录、招标文件和投标文件所提到的构成合同的所有文件；

1.2.7   “服务”系指投标人按招标文件规定应承担的服务内容，包括送货上门、安装、调试、技术协助、维修、产品三包制度、校准、培训、技术指导以及其他类似的附随义务；

1.2.8   “产品”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的一切产品（包括：虚拟产品），以及产品相关的保险、税金、备品备件、附件、耗材、工具、手册及其它有关技术资料和材料等；

1.2.9   “项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的服务和产品；

1.2.10  标有“▲”符号均属于“实质性条款”，不允许负偏离；

1.2.11  标有“★”系指项目关键核心产品，作为判断同品牌产品的依据。

1.2.12  “电子投标文件”系指投标人通过“政采云电子交易客户端”编制的数据电文形式的“电子加密投标文件”。

1.2.13  “备份投标文件”系指与“电子投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

1.3     投标人应具备资格条件

1.3.1   符合本文件第一章“第二条”的规定；

1.4     联合体

1.4.1   联合体：见投标人须知前附表（一）；

1.4.2   联合体各方均符合政府采购法第二十二条第一款规定；

1.4.3   联合体中至少有一方符合本文件规定的特定资质要求。但联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级；

1.4.4   以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动；

1.4.5   联合体参与的，必须提供《联合体协议书》。

1.5     投标文件的语言及计量

1.5.1   投标文件以及投标人、采购人与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以简体中文书写，除签名、盖章、专用名称等特殊情形外；

1.5.2   投标资料提供外文证书或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；

1.5.3   投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应当采用中华人民共和国法定计量单位。

1.6     投标费用

不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

1.7     现场踏勘

1.7.1   采购人或采购代理机构按投标人须知前附表（一）规定的时间、地点组织投标人现场踏勘；

1.7.2   投标人踏勘现场发生的费用自理；

1.7.3   除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失；

1.7.4   招标人在现场踏勘中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责；

1.7.5   投标人自身原因不参与现场踏勘的，不得就此提出质疑。

1.8     答疑会

1.8.1   采购人或采购代理机构按投标人须知前附表（一）规定的时间和地点召开答疑会；

1.8.2   答疑会后，采购人或采购代理机构按本章第2.2款规定对投标人所提问题进行澄清答复；

1.8.3   投标人自身原因不参与答疑会的，不得就此提出质疑。

1.9     分包

1.9.1   分包：见投标人须知前附表（一）；

1.9.2   投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

1.10    保密

参与招标投标活动的各方当事人应当对评标情况以及在评标过程中的获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.11    政府采购政策

1.11.1 关于中小企业参与政府采购活动的规定

1.11.2本项目 是R否£专门面向中小企业采购。

1.11.3本项目对应的中小企业划分标准所属行业： 其他未列明行业

1.11.4中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

国务院批准的中小企业划分标准：具体见工信部联企业[2011]300号。

1.11.5在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，视为本办法规定的中小企业：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动民法典》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，视为非中小企业。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.11.6中小企业未按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》，视为非中小企业。

1.11.7根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

1.11.8根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

1.11.9小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

1.11.10供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

1.12    信用信息记录查询

1.12.1  查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

1.12.2  信用信息记录查询截止时间：同资格审查结束时间，网站显示的信用信息记录将作为投标人资格审查的依据；

1.12.3  查询内容：列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

1.12.4  信用信息留存方式：信用信息查询记录和证据以网页页面打印（或截图）等方式进行留存；

1.12.5  联合体成员存在不良信用信息记录的，视同联合体存在不良信用记录。

1.13    质疑和投诉

1.13.1  投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.13.2  提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目招标活动的投标人；

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；

1.13.3  同一招标程序环节的质疑，投标人须一次性提出，否则不予以答复；

1.13.4  质疑主要内容应符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）等相关规定，质疑内容涉及保密事项，质疑人应提供有效的信息来源或有效证据；

1.13.5  质疑人可直接提交、传真或邮寄方式提交质疑函（一式三份以上）。以其他方式提出的质疑，采购人或采购代理机构可不予接受、答复。

⑴邮寄方式送达质疑函的，以采购人或采购代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

⑵传真方式送达质疑函的，质疑人应当取得采购人或采购代理机构确认收到传真的意见，并及时将质疑函原件送达采购人或采购代理机构。采购人或采购代理机构以实际收到原件之日作为收到质疑的日期。

⑶在质疑期限届满前，质疑函已经邮寄或传真成功的，质疑不视为过期。

1.13.6  质疑联系人：见投标人须知前附表（一）

1.13.7  相关当事人提供外文证书或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续。相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续；

1.13.8  采购人或采购代理机构在收到质疑人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式答复质疑人；

1.13.9  质疑人捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，采购人或采购代理机构报告同级政府采购监督管理部门，由同级政府采购监督管理部门审查，情况属实的，应列入不良行为记录，并在指定的媒体上公告；

1.13.10 质疑人对采购人或采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门提起投诉；

1.13.11 同级政府采购监督管理部门：见投标人须知前附表（一）

1.13.12 质疑函、投诉书范本在浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）-下载专区中下载。

1.14    特别声明

1.14.1   ▲单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，以及属于同一母公司或集团的不同投标人不得参加同一合同项下的政府采购活动；

1.14.2   ▲为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

- 二    招标文件

2.1     招标文件的组成

2.1.1   第一章  招标公告；

2.1.2   第二章  招标需求；

2.1.3   第三章  投标人须知；

2.1.4   第四章  政府采购合同格式；

2.1.5   第五章  投标文件格式；

2.1.6   第六章  评标办法及标准；

2.1.7   本项目招标文件的澄清、修改的内容。

2.2     招标文件的澄清、修改

2.2.1   投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。发现其中有误或有不合理要求的，应当在招标文件的澄清、修改截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清、修改；

2.2.2   澄清或修改内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构在提交投标文件截止时间15日前，将以发布更正公告的形式通知各潜在的投标人。不足15日的，采购代理机构有权顺延提交投标文件截止时间；

2.2.3   提交投标文件截止时间前，采购代理机构可以对发出的招标文件进行必要的澄清或修改，澄清或修改后的补充文件，作为招标文件的组成部分，对各投标人起同等约束作用；

2.2.4   澄清、修改等更正内容发布网址：见投标人须知前附表（一）；

2.2.5   当招标文件与澄清或修改文件就同一内容的表述不一致时，以最后发出的澄清或修改文件为准。

- 三    投标文件

3.1     投标文件的形式和效力

3.1.1   投标文件形式：电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，“电子加密投标文件”和“备份投标文件”在投标文件编制完成后同时生成）。

3.1.2   投标文件的效力：“电子加密投标文件”和“备份投标文件”具有同等效力，数据电文内容应完全一致。

3.1.3   ▲电子加密投标文件按时解密成功的，备份投标文件自动失效；电子加密投标文件解密失败，按招标文件规定提交备份投标文件且有效的，以备份投标文件为准；电子加密投标文件解密失败，又未提交备份投标文件，视同放弃投标。

3.2     在线投标响应（电子投标）说明

3.2.1   本项目通过政府采购云平台实行电子投标，应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制；投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

3.2.2   标前准备：各投标人应在开标前确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理（办理流程详见电子投标工具链接：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

3.2.3   投标文件制作：投标人通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请投标人自行前往浙江省政府采购网下载并安装（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html），电子投标具体流程文档详见网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na。

3.2.4   本项目通过政府采购云平台进行开标、资格审查、评审、询标，投标人均应当准时在线参加，否则产生的风险由投标人自行承担（投标人务必不要离开电脑太久，并留意手机短信，建议投标人提前做好检查“政府采购云平台”内，关于“项目采购”的岗位权限是否勾选。如有问题，请致电400-881-7190）。

3.3     投标文件组成

投标文件由【资格审查文件】、【资信商务及技术文件】、【报价文件】三部分组成。

3.4     资格审查文件的组成

资格审查文件的组成：见投标人须知前附表（一）。

3.5     资信商务及技术文件的组成

资信商务及技术文件的组成：见投标人须知前附表（一）。

3.6     报价文件的组成

报价文件的组成：见投标人须知前附表（一）。

- 四    投标文件的编制

4.1     投标文件编制

4.1.1   ▲本招标文件中若有多标项的，若参与多标项投标的，则按每个标项分别独立编制投标文件；

4.1.2   电子投标文件编制请按政府采购云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）和本招标文件要求编制并进行关联定位。

4.1.3   投标人应按招标文件的要求提供相关资料，并对招标文件中提出的所有内容要求给予明确响应，须保证投标文件的准确、真实、明确。投标文件响应内容对招标文件要求如有偏离均应填写偏离表，如不填写，评标委员会有权视作投标文件不完全响应招标文件要求；

4.1.4   投标文件编制时应有正确的索引目录及连续页码标注；

4.1.5   投标文件须清晰可辨，因模糊不清所引起的后果由投标人自行负责。

4.2     投标报价要求

4.2.1   ▲投标报价是履行合同的最终价格，包括服务内容、包装、工时、运输、装卸、保险、税金、安装、调试与试运行、培训、保修、售后服务费、配套费、以及实施本项目所需的其他一切费用；

4.2.2   ▲投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

4.3     投标有效期

4.3.1   ▲投标有效期：见投标人须知前附表（一）。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期；

4.3.2   在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

4.4     投标文件格式

投标文件格式见招标文件“第五章投标文件格式”，投标文件应当按照招标文件已提供的格式填写，无格式的可自行设计。

4.5     投标文件份数及签署

4.5.1   ▲投标文件份数：见投标人须知前附表（一）；

4.5.2   投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

- 五    投标文件的提交

5.1     投标文件导入和加密

5.1.1   投标人应当按照资格审查文件、资信商务及技术文件和报价文件三部分分别导入相应位置，各文件之间不得导错位置；

5.1.2   投标文件编制好后应当生成电子加密投标文件，生成电子加密投标文件具体操作详见（电子招投标操作指南网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）。

5.2     投标文件的提交

5.2.1   提交投标文件截止时间：见第一章招标公告

5.2.2   提交投标文件地点：见第一章招标公告

5.2.3   不予接收的投标文件情形

▲⑴提交投标文件截止时间前未完成传输的投标文件；

▲⑵未生成加密的投标文件；

5.2.4   投标人所提交的投标文件不予退还。

5.3     投标文件修改和撤回

5.3.1   在提交投标文件截止时间前，投标人可对已提交的投标文件进行补充、修改或撤回。补充、修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新生成加密的投标文件并重新上传提交；

5.3.2   补充、修改后重新提交的投标文件应按招标文件的规定编制、加密、导入和提交；

5.3.3   在提交投标文件截止时间后，投标人不得修改、撤回已提交的投标文件。

5.4     备选投标方案

本项目不接受备选投标方案。与“电子投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）投标方案。

- 5.5     投标诚实信用

5.5.1   投标人应当遵守诚实信用原则。

5.5.2   投标人有下列情形之一的，将会报告财政部门并按照相关规定处理：

⑴投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

⑵未按规定提交履约保证金的；

⑶投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

⑷中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

⑸投标人有串通投标行为的；

⑹严重扰乱政府采购程序的；

⑺违反其他法律法规规定的情形。

5.5.3   因投标人有第5.5.2条情形之一造成采购人和采购代理机构损失的，采购人和采购代理机构有权追究投标人赔偿责任。

- 六    开标和评标

本项目通过政府采购云平台进行开标、资格审查、评审、询标，投标人应当准时在线参加，否则产生的风险由投标人自行承担（投标人务必不要离开电脑太久，并留意手机短信，建议投标人提前做好检查“政府采购云平台”内，关于“项目采购”的岗位权限是否勾选。如有问题，请致电400-881-7190）。

6.1     开标

6.1.1   开标时间和地点：见投标人须知前附表（一）

6.1.2   投标人的投标人代表应当在线参加，否则视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出质疑；

6.1.3   开标程序

⑴主持人宣布项目开标会开始，介绍参加本次开标会的相关人员；

⑵介绍招标项目招标情况，包括采购方式，发布媒体，提交投标文件的投标人家数、投标人名称；

⑶宣布开标纪律；

⑷投标人进行在线解密（解密时间为提交投标文件截止时间后30分钟内）；解密未成功的，启动备份投标文件，未提供备份投标文件的，视为放弃投标；

⑸投标人填写并通过邮件发送方式递交《政府采购活动现场确认声明书》（见招标文件附件），递交时间为解密指令发出后30分钟内；

⑹采购代理机构做好开标记录，投标人在解密完成后点击【查看开标记录】查看开标记录，并在线确认开标结果；

6.1.4   投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形，应通过电子邮件、传真等形式向采购代理机构提出询问或回避申请；

6.1.5   开标会议结束。

6.2     资格审查

6.2.1   资格审查内容：

采购人或采购代理机构按招标公告内投标人资格要求及本章第3.4条资格审查文件的组成内容进行审查；

6.2.2   ▲资格审查：全部满足下表要求的投标人为合格投标人，否则资格审查不予以通过；

| 序号 | 资格审查内容 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 营业期限在有效期内； |
|  | 负责人身份 | 1. 负责人身份证正、反面电子文档； 2. 和营业执照上的法定代表人或负责人一致； |
|  | 授权委托书及委托代理人 | 1. 是否按授权委托书格式内容填写且盖章； 2. 委托代理人的身份证正、反面电子文档； |
| 2 | 财务状况报告依法缴纳税收和社会保障资金 | 是否按《具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函》格式填写且盖章 |
| 3 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 是否按《具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函》格式填写且盖章 |
| 4 | 无重大违法记录 | 是否按无重大违法及相关失信记录声明书格式填写且盖章 |
| 5 | 落实政府采购政策需满足的资格要求： | 本项目属于专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中、小、微型企业，残疾人福利性单位，监狱企业，需上传《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或《监狱企业证明》。 |
| 6 | 联合体（若有） | 1. 是否按联合体协议书格式内容填写且盖章； 2. 联合体各方资料是否齐全； 3. 联合体各方资料审查内容按上述要求提供，委托书由主办方提供一份。 |
| 7 | 特定资格条件（若有） | 提供特定资格条件相关证书电子文档。 |
| 注：以上资料内容须清晰可辨的，模糊不清造成资格审查不予以通过，由投标人自行负责； |  |  |

6.2.3   经资格审查后合格的投标人不足三家的，不得进入评标，并按相关规定重新组织采购。

6.3     评标

6.3.1   评标办法：见投标人须知前附表（一）；

6.3.2   评标委员会由采购代理机构组建：评标委员会由评审专家或采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二，评审专家按规定从评审专家库中随机抽取。如有特殊情况的，按相关规定组建评标委员会；

6.3.3   评标由评标委员会负责，评标委员会应当遵循公正、合理、科学、择优的原则，严格按照招标文件确定的评标办法和评标细则进行评审和评分；

6.3.4   评标流程：符合性审查、资信商务及技术文件评审、报价文件评审；

6.3.5   符合性审查

⑴评标委员会对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应，实质性响应是指投标文件符合招标文件规定的实质性内容、条件和规定；

⑵通过符合性审查不足三家的，除采购任务取消情形外，按相关规定重新组织招标。

6.3.6   资信商务及技术文件评审

⑴评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的资信商务及技术文件进行评审，其中客观部分应统一意见后统一给分，其他技术部分由评委委员会对各投标文件进行比较和必要的澄清，若有样品（演示）环节要求的和资信商务及技术文件评审同步进行，演示顺序由政采云系统自动生成循序进行，并根据澄清、演示、样品等情况按评审细则进行独立打分；

⑵各投标人的资信商务及技术得分，为各评审专家对该投标人的评审得分结果汇总后的算术平均数。

6.3.7   报价文件评审

⑴评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的报价的完整性、合理性进行审查，必要时可要求投标人对其报价做出澄清、说明；

⑵报价修正；

⑶政府采购政策价格扣除；

⑷评审委员会根据投标人的报价和评审标准，计算各投标人的报价得分。

6.4     投标文件的澄清、说明或补正

6.4.1   ⑴对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过政府采购云平台要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。电子投标文件的澄清、说明或者补正采用政府采购云平台交换数据电文，投标人提交的澄清、说明或补正的时间为30分钟（投标人务必在线等待，留意手机短信，及时在线澄清、说明或补正）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容；

⑵投标人的的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分；

6.4.2   评审时评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人在评标现场合理的时间内说明原因和提供证明材料；

6.4.3   不接受投标人主动对投标文件的澄清、说明或者补正。

6.5     报价错误修正

6.5.1   评标委员会对确定投标文件为实质上响应招标文件要求的，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

⑴报价文件中开标一览表（报价表）内容与报价明细表相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准（政采云系统开启报价若与报价文件不一致以报价文件为准）；

⑵报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

⑶单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

⑷总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

⑸同时出现两种以上不一致的，按上述顺序修正；

⑹对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

⑺修正错误的投标报价，经投标人在线签章确认后产生约束力。调整后的投标报价对投标人具有约束作用。若投标人不接受修正后的投标报价，则其投标无效。

6.6     评标报告

6.6.1   评审结果汇总，投标人结果排序；

6.6.2   评标委员会根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评标报告，并推荐中标候选人或确定中标人；

6.6.3   评标报告由评标委员会成员签字确认生效，持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告；

6.6.4   评标结束后，采购代理机构通过中标公告的形式宣布评标结果。

- 七    ▲投标无效的情形

7.1     在开标时，如发现有以下情形之一的，其投标无效

⑴未按要求提交电子加密投标文件的；

⑵在规定时间内未解密电子加密投标文件或提交电子加密投标文件无法解密，且未按规定提交备份投标文件。

7.2     在符合性审查时，如发现下列情形之一的，其投标无效

⑴未按招标文件规定进行盖章的；

⑵未实质响应招标文件中带“▲”条款要求的投标文件；

⑶存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

⑷投标人提交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的。

### 7.3     在资信商务技术评审时，如发现下列情形之一的，其投标无效

⑴投标文件含有采购人不能接受的附加条款的；

⑵投标文件中提供赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务的；

⑶评标委员会评定有非实质性条款负偏离超过招标文件规定项数的，项数要求见投标人须知前附表（一）；

⑷投标人已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用专供的备品备件和试剂耗材的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，不在投标文件中予以特别说明的；

⑸采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人未提供节能产品认证证书的；

⑹投标文件内容不全或内容字迹模糊辨认不清的而导致评标无法正常进行（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外的）；

⑺违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员认定的其他属于重大偏离的。

### 7.4     在报价评审时，如发现下列情形之一的，其投标无效

⑴报价超过招标文件中规定的最高限价的；

⑵投标报价存在漏项或报价数量少于采购要求的，报价文件内容与对应资信商务及技术文件内容不一致的；

⑶评标委员会评定其投标的报价明显不合理或低于成本，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，在评标现场合理的时间内不能合理说明原因和提供证明材料的来证明其报价合理性的；

⑷拒不接受报价错误修正或报价错误修正后未签字确认的。

### 7.5     如有下列情形之一的，其投标无效

⑴投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

⑵投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

⑶投标人之间协商投标文件的实质性内容；

⑷属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

⑸投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

⑹投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

⑺投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为；

⑻不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

⑼不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

⑽不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

⑾不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

⑿提供虚假材料谋取中标的。

⒀不同供应商制作电子投标（响应）文件的计算机网卡MAC、上传IP地址相同的。

⒁不同供应商制作电子投标(响应)文件的计算机硬盘序列号相同的;

⒂不同(响应)文件的内容存在一处及以上细节错误一致，且无法合理解释的。

### 7.6     如有下列情形之一的，可中止电子交易活动的情形

7.6.1   招标过程中出现以下情形，导致政府采购云平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构将中止电子交易活动：

⑴电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

⑵电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

⑶电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

⑷病毒发作导致不能进行正常操作的；

⑸其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新组织采购。

- 八    中标和合同

8.1     中标

8.1.1   采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告提交采购人确认；

8.1.2   采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人；

8.1.3   采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人；

8.1.4   中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

8.2     中标公告和中标通知书

8.2.1   采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在投标人须知前附表（一）规定的网址发布中标结果；

8.2.2   中标结果公告内容包括采购人和采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单，但不包括国家秘密或商业秘密；

8.2.3   中标公告期限为1个工作日；

8.2.4   采购代理机构将在中标结果公告中附中标通知书，视同向中标人发出中标通知书，同时中标人应在中标结果公告发布后签订合同前，赴政府采购代理机构项目负责人处领取书面中标通知书；

8.2.5   中标通知书发出后，采购人不得改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。否则将作为不良行为记录上报财政部门，由财政部门按相关法律法规给予处理。

8.3     履约保证金

8.3.1   履约保证金：见投标人须知前附表（一）。

8.3.2   中标人提供的服务和货物质量符合合同约定并经验收合格的，其履约保证金按规定要求由采购人无息退还。

8.4     合同

8.4.1   采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

8.4.2   询问或者质疑事项可能影响中标（成交）结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

8.4.3   采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在浙江省政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 九    其他事项

9.1     解释权

9.1.1   本招标文件解释权属采购代理机构；

9.1.2   采购代理机构对决标结果不负责解释。

9.2.    采购代理服务费:

9.2.1代理服务费: 本次代理服务费按中标金额的1.5%收取（如有续签的按续签合同金额的1.5%收取采购代理服务费）。

9.2.2评标专家评审、交通费用及开标过程中产生的其他费用按实际支出收取。

9.2.3采购代理服务费支付：由中标人支付代理服务费，中标人在领取中标（成交）通知书时向龙泉中信项目管理有限公司支付代理服务费，采购代理服务费可以是现金或银行转账形式支付。

第四章  投标文件格式

- 一  资格审查文件格式

### 1.1    资格审查文件封面格式

投标文件

| 投标文件名称： | 资格审查文件 |
| --- | --- |
| 项 目 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （若有） |
| 投标人全称（盖章）： |  |
| 投标人地址： |  |
| 年 月 日 |  |

### 1.2    资格审查文件目录

（格式自行设计）

### 1.3    有效营业执照复印件

内容要求：

提供有效的营业执照电子文档并加盖公司公章；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本电子文档并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证电子文档；

### 1.4    负责人身份证复印件

内容要求：

1、负责人身份证正、反面电子文档；

2、若有委托代理人的，则还应当提供授权委托书及委托代理人的身份证电子文档。

### 1.5    授权委托书格式

授权委托书

（采购人名称）：

我 法定代表人（负责人）系 （投标人全称） 的法定代表人（或负责人），现授权委托本单位在职职工   （姓名）  以我方的名义参加就贵方组织的   龙泉市菌物制作保存库建设采购项目（项目编号）（标项） 的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或盖章事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知送达贵方以前，本授权委托书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此声明。

投标人盖章：

日      期：

附：1、委托代理人工作单位：					职务：

身份证号码：　　　　　　　　　　	性别：

2、委托代理人身份证正、反面复印件：

| 正面： | 反面： |
| --- | --- |

注：1. 投标人为法人企业的，其负责人为其法定代表人；投标人为其他组织的，其负责人为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人；投标人为自然人的，其负责人为自然人本人。

2. 若是负责人参会的，不需要提供此授权委托书。

### 1.6    具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函格式

具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

（采购人名称）：

我方参与的 龙泉市菌物制作保存库建设采购项目（项目编号）（标项）    的投标活动，我方郑重承诺，我方具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，不偷逃税款和逃避缴纳社会保障资金。如有虚假，招标人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人盖章：

日      期：

### 1.7    具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函格式

具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函

（采购人名称）：

我方参与的     龙泉市菌物制作保存库建设采购项目（项目编号）（标项）    的投标活动，我方郑重承诺，我方承诺具有履行合同所必需设备和专业技术能力。如有虚假，招标人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人盖章：

日      期：

### 1.8    无重大违法及相关失信记录声明书格式

### 无重大违法及相关失信记录声明书

龙泉中信项目管理有限公司：

我方参与的                         （项目名称）（项目编号：　　  　　）项目的投标活动，我方郑重声明，我方参加本项目投标活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；投标截止之日至前三年内，在“信用中国网” (www.creditchina.gov.cn)无被列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单、政府采购严重违法失信行为的记录名单；投标截止前，在“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn) 在处罚有效期内无被列入政府采购严重违法失信行为的记录名单。符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人盖章：

日      期：

1.9    落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中、小、微型企业，残疾人福利性单位，监狱企业，需上传《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或《监狱企业证明》。

### 1.中小企业声明函格式

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（采购人名称）的龙泉市菌物制作保存库建设采购项目采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   单位的    项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

### 3.监狱企业证明格式

监狱企业证明

注：须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

### 1.10联合体协议书格式

联合体协议书（若有）

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应 （采购代理机构名称） 组织实施的  龙泉市菌物制作保存库建设采购项目（项目编号）（标项）  的采购活动联合参与采购之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以                           为主办人进行采购活动，并按照采购文件的规定提交采购响应文件。

二、在本次采购过程中，主办人的  （法定代表人或委托代理人）根据采购文件规定及采购内容而对（采购代理机构名称）和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合体各方产生约束力。如果中标（或成交）并签订合同，则联合体各方将共同履行对（采购代理机构名称）和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合体其余各方保证对主办人为响应本次采购而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合体中

甲方承担的工作和义务为:

乙方承担的工作和义务为：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

五、有关本次联合体的其他事宜：

六、本协议提交（采购代理机构名称）后，联合体各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议一式   份，签约各方各持一份，提交（采购代理机构名称）一份。

| 甲方单位： （公章） 法定代表人或委托代理人： （签字或盖章） 日期： 年 月 日 | 乙方单位： （公章） 法定代表人或委托代理人： （签字或盖章） 日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

▲注：1、若是联合体参与投标的，须提供本协议；

2、联合体投标的：联合体各方均需提供营业执照复印件、法定代表人（或负责人）身份证复印件、财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金、无重大违法及相关失信记录声明书等相关材料。

### 1.11    特定资格条件证明材料附件（若有）

### 1.12    其他

（格式自行设计）

（投标人认为有利于其本次投标的其它资格证明材料等。）

- 二  资信商务及技术文件格式

（根据具体实施项目调整相关格式）

### 2.1    资信及商务文件封面格式

投标文件

| 投标文件名称： | 资信商务及技术文件 |
| --- | --- |
| 项 目 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （若有） |
| 投标人全称（盖章）： |  |
| 投标人地址： |  |
| 年 月 日 |  |

### 2.2    资信商务及技术文件目录

（格式自行设计）

### 2.3    投标函格式

投标函

致：（采购人名称）：

根据贵方龙泉市菌物制作保存库建设采购项目（项目编号）（标项） 的招标文件要求，正式授权下述签字人（姓名和职务）全权代表投标人（投标人全称）参加贵方组织的有关招标活动，并提交下述文件：

政府采购云系统提交电子加密投标文件   份；

通过电子邮件提交备份电子投标文件（打包压缩加密）   份；

据此函我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3、如果我方中标，将派出（姓名及身份证号码），作为本项目与采购单位联系的项目实施负责人，联系手机号码：            。在项目实施过程中，并承诺项目实施负责人不更换，若确需要更换的，书面征得采购人同意后才准予更换。

4、我方的投标有效期自在开标日起     天内有效。如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，贵方可按相关规定处理我方。

5、我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

6、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

7、我方不是采购人的附属机构，并未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务。

8、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（三）与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

9、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

10、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本次投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人盖章：

日      期：

注：按照本声明书要求填报。

### 2.4    成功案例及业绩及相关证明材料格式

成功案例及业绩（若有）

投标人类似项目实施情况一览表

| 序号 | 采购人名称 | 产品或项目名称 | 采购数量 | 合同金额 （万元） | 签约及完成日期 | 附件页码 |  |  | 采购人联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

此表后附合同复印件等相关证明材料。

投标人盖章：

日      期：

### 2.5    商务响应表格式

商务响应表

项目编号：

项目名称：                               标项（若有）：

| 序号 | 类别 | 招标文件要求 | 投标人承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 | …… |  |  |  |

投标人盖章：

日      期：

### 2.6   技术偏离表

| 序号 | 投标产品名称 | 采购需求技术指标 | 投标产品实际技术指标 | 偏离情况详细说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … |

注：

请各供应商参照采购需求，根据投标产品的实际技术指标真实、认真的填写本表：

1.“投标产品名称”应与采购需求的内容一致；

2.“采购需求技术指标”应与采购需求的内容一致；

3.“投标产品实际技术指标”应注明投标产品的详细技术指标、参数等，并提供相应证明资料；

4.“偏离情况详细说明”应注明详细的偏离技术指标及说明，并提供相应证明资料；

5.“备注”应注明此项偏离为“正偏离”或“负偏离”，并提供相应证明资料；

6.存在实质性条款负偏离，投标文件无效（采购需求中“▲”条款为实质性条款）；

7.“投标产品名称”、“采购需求技术指标”如与采购需求的内容不一致，有意修改且不作出说明，评标委员会可对此项按评审办法加倍减分；

8.评标委员会将根据评审办法和细则进行打分，如某项投标产品实际技术指标为“负偏离”，而供应商注明为“正偏离”或不注明的，评标委员会可对此项偏离按评审办法加倍减分；

9.供应商注明的偏离情况只作为评标委员会评审的参考，最终是否构成偏离或实质性偏离情况以评标委员会综合评价为准，解释权属评标委员会；

10.供应商应真实、认真的填写本表，并对其真实性负责，因任何原因漏写或缺项或填写不正确的，造成后果由供应商自行承担。

供应商盖章：

日     期：

### 2.7拟投入的项目班子格式

拟投入的项目班子格式

（格式仅供参考）

项目负责人简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  |  | 拟在本项目任职 |  |  |
| 毕业院校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作履历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 参加过类似项目 |  |  | 担任职务 |  | 业主及联系电话 |  |

附：执业资格证书、职称证书、学历证书等电子文档证明材料

项目班子一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 实施经验说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附：相关人员的专业技术资格证书电子文档证明材料

投标人盖章：

日      期：

### 2.8类似项目案例、投标产品综合性能、项目实施方案、重点难点分析及解决措施、项目进度安排、质量保证措施、安全文明施工措施、项目验收保证方案、售后服务方案

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

### 2.9投标人需要说明的其他文件和说明

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

- 三  报价文件格式

### 3.1     报价文件文件封面格式

投标文件

| 投标文件名称： | 报价文件 |
| --- | --- |
| 项 目 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （若有） |
| 投标人全称（盖章）： |  |
| 投标人地址： |  |
| 年 月 日 |  |

### 3.2     报价文件文件目录

（格式自行设计）

### 3.3     开标一览表格式

开标一览表

项目编号：

项目名称：                                         标项：（若有）

| 名称 | 总报价（元） |
| --- | --- |
| 项目总报价 | 大写 （￥ ） |

注：

1. 具体价格明细详见《投标分项报价表》

2. 总报价应包括服务内容、人工、保险、税金、培训、售后服务费、配套费、以及实施本项目所需的其他一切费用。

投标人盖章：

日      期：

### 3.4    分项报价表格式

分项报价表内容要求：

供应商需按“开标一览表”的总报价，对产生总报价的分项报价进行详细列表说明，本表内容不计入报价分评审。（表格请按第二章和第五章相关内容和要求自行设计）

| 序号 | 项目内容 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 总计：（大写）元整（￥：元） |  |  |  |  |

供应商盖章：

日     期：

## 第五章  政府采购合同格式

政 府 采 购 合 同

合同编号：

项目名称：

项目编号：

采购人：（以下称甲方）

中标人：（以下称乙方）

签署地点：

签署日期：

根据项目编号：                ，                            的采购文件,在    年  月  日开标会上，经评审小组评定 　　　  　  (乙方)为中标人。甲、乙双方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国劳动法》等相关法律法规及采购文件和乙方投标（响应）文件的规定，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

一、组成本合同的有关文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

1.补充协议（如有）

2.本合同书

3.中标（成交）通知书

4.乙方澄清修改文件

5.乙方投标（响应）文件

6.采购文件澄清（修改）、更正文件

7.采购文件

二、主要服务内容

1.

2.乙方应按照采购文件和乙方投标（响应）文件的规定提供服务，详细服务内容见采购文件和乙方投标（响应）文件。

三、合同金额

1.本合同金额为人民币（大写）         元整（￥：                 元），分项价款详见乙方投标（响应）文件“分项报价表”。

2.本合同金额应包括本次项目实施所需的                              政策性文件规定费用及合同包含的所有风险、责任等所有费用。

四、技术资料

1.乙方应按采购文件和乙方投标（响应）文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2.没经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

六、转包或分包

1.本合同范围的服务（产品），应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2. 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。甲方有绝对权力阻止分包。

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

七、服务质保期和服务质保金(选用)

1.服务质保期      年。（自验收合格之日起计）

2.服务质保金            元。

八、合同履行时间、履行方式及履行地点

1.履行时间：                                    ；

2.履行方式：                                    ；

3.履行地点：                                    ；

九、款项支付

付款方式：                                    。

十、税

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证

1.乙方应按采购文件和乙方投标（响应）文件规定向甲方提供服务。

2.如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在6小时内到达甲方现场。

3.在服务质保期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.本项目质量保证的特殊条款：

十二、违约责任

1.甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期提供服务的，每日向甲方支付千分之六违约金。逾期超过约定日期3个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方未按本合同、采购文件和乙方投标（响应）文件的规定及政府采购法律、法规的规定履行责任和义务，甲方提请政府采购监管部门将其列入政府采购不良行为记录名单。

十三、合同的变更和终止

除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，双方不得擅自变更、中止或终止合同。

十四、不可抗力

1.如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

2.受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并尽快将有关部门出具的证明文件送达另一方。

3.不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

十五、争议的解决

1.因服务的质量问题发生争议的，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第 1.1 种方式解决争议：

1.1向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

1.2向 丽水 仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2.在仲裁期间，本合同应继续履行。

十六、合同生效及其他

1.合同经双方法定代表人或被委托人签字并加盖单位公章，需经龙泉中信项目管理有限公司鉴证。

2.龙泉中信项目管理有限公司为甲方的采购代理机构，根据甲方的授权代其采购确定乙方为中标人，龙泉中信项目管理有限公司作为合同见证方，但不承担本合同规定的甲方的权利、责任和义务。

3.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，甲方须经龙泉市财政局相关部门批准，并签书面补充协议，经龙泉中信项目管理有限公司鉴证报龙泉市财政局政府采购监管科备案，方可作为合同不可分割的一部分。

4.本合同自签订之日起生效。

5.本合同一式六份，甲乙双方各执二份，一份交龙泉中信项目管理有限公司存档，一份报送龙泉市财政局政府采购监管科备案。

6.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲　方：                            	 乙　方：

盖  章：                                盖  章：

年　  月　  日　　　　　　　                年　  月  　日

法定代表人 (签字或盖章)：               法定代表人(签字或盖章)：

被委托人(签字或盖章)：        	        被委托人(签字或盖章)：

地　　址：		     	               	 地　　址：

邮政编码：		     	               	 邮政编码：

电　　话：		     	               	 电　　话：

开户银行：		     	               	 开户银行：

账　　号：		     	               	 账　　号：

见证方：龙泉中信项目管理有限公司       备案方：

盖  章：                               盖  章：

年　 月　 日　　　　　　                年　 月 　日

第六章  评标办法和细则

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，特制定本办法，本办法只适用于本项目政府采购的评标。

- 一    总则

1.1  评标工作遵循公正、公平、科学、择优的原则确定中标候选人。评标委员会应严格按照招标文件的资信商务及技术和报价要求，对投标文件综合分析评价并编制评标报告。评审专家必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标有关的情况，不得索贿受贿，不得参加影响评标的任何活动。

1.2  本次评标采用综合评分法，按最终得分由高到低顺序排列。最终得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；最终得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评标委员会按顺序推荐一名中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

- 二    评审一般规定

2.1  本次评标采用综合评分法，总分100分。

2.2  资信商务及技术分的权重为70%，评审分值为70分。评审专家对各投标人的资信商务及技术文件经充分审核，讨论后，其中客观部分（即资信商务部分）应统一意见后统一给分，其他部分（即技术部分）由评审专家独立评定打分。各有效投标人的资信商务及技术得分为各评审专家对该投标人的评审得分结果汇总后的算术平均值。

2.3   报价分的权重为30%，评审分值为30分，由评标委员会按各投标人报价统一计算。

2.4   投标人总得分=资信商务及技术得分+报价得分。

2.5   评审专家在规定的分值范围内打分，评分保留两位小数。

- 三    评审内容及标准

3.1   报价分（30分）

3.1.1 报价得分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×报价权重×100

3.3.1落实政府采购扶持政策说明：本项目面向中小企业采购，不进行价格扣除。

3.2  资信商务及技术分70分，详细评分见下表：

| 序号 | 评审内容 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 类似项目案例 | 供应商自2021年1月1日（以签订合同时间为准）以来成功实施过类似项目案例的每个得1分，最高得3分。 注：需提供合同扫描件和中标通知书扫描件加盖公章，否则不得分。 | 0-3 （客观分） |
| 2 | 投标产品综合性能 | 供应商应根据投标产品的配置、实际技术指标，并对照采购需求，对确实存在配置、技术指标与采购需求有偏离的情况应真实、认真的填写并提供相应证明资料: - 完全满足或完全响应采购需求的得5分。 - 非实质性指标如出现不响应或有缺陷的，每项扣1分。 | 0-5 （客观分） |
| 3 | 项目实施方案 | 根据供应商针对本次采购项目制定的详细实施方案，现场踏勘、组织方案、安全保障方案、施工方案内容全面、合理且切实可行的得9分;基本能满足项目实施要求,内容全面但存在不足之处的得7分;基本能满足项目实施要求，但内容不全面、存在缺陷的得5分;基本能满足项目实施要求但内容不全面、缺陷较多的得2分;无法满足项目实施要求的得0分。 | 0～9 （主观分） |
| 4 | 设计方案 | 1、项目设计方案完全能满足项目实施要求，视觉设计布局的合理性、空间平衡布局的创新性、框架布局的安全性的内容全面切实可行的得8分:基本能满足项目实施要求的得6分;基本能满足项目实施要求，但内容不够全面的得4分:基本能满足项目实施要求，但内容不全面、存在缺陷的得2分;无法满足项目实施要求的得 0分。 2、项目设计方案全部用效果图体现、内容全面、合理的得 8分;效果图基本能满足项目实施要求的得6分;基本能满足项目实施要求，但内容不够全面的得4分;基本能满足项目实施要求，但内容存在缺陷的得2分;无法满足项目实施要求的得 0分。 | 0～16 （主观分） |
| 5 | 重点难点分析及解决措施 | - 针对本项目施工难点、施工重点的描述及解决措施:对本项目施工难点、施工重点描述清晰，且具有针对性的解决措施的得7分; - 对本项目施工难点、施工重点描述较清晰，针对性的解决措施基本满足需求的得5分; - 对本项目施工难点、施工重点描述不够清晰，针对性的解决措施有欠缺的得3分: - 对本项目施工难点、施工重点描述不清晰，针对性的解决措施欠缺较多的得 1分;未提供不得分 | 0～7 （主观分） |
| 6 | 项目进度安排 | 根据项目整体工作阶段、任务划分、进度控制、关键时间节点把握的优劣等进行评分： 1）内容详细合理，操作性强的得7分； 2）内容较详细合理，操作性较强的得5分； 3）内容基本合理，操作性一般的得3分 4）内容存在明显缺陷不合理的得1分。 未提供不得分 | 0～7 （主观分） |
| 7 | 质量保证措施 | 根据供应商提供对本项目质量保证的证明资料、质量保证的措施和承诺的优劣等进行评分： 1）内容详细合理，操作性强的得6分； 2）内容较详细合理，操作性较强的得4分； 3）内容基本合理，操作性一般的得2分 4）内容存在明显缺陷不合理的得1分。 未提供不得分 | 0～6 （主观分） |
| 8 | 安全文明施工措施 | 供应商针对本项目的安全文明施工措施的完整性、合理性评价,包括对施工现场的材料堆场、施工通道的安排，对消防安全的保证措施等。 方案科学合理、执行力强的得6分； 方案较为科学合理、有实质性措施的得4分； 方案有欠缺、执行力较弱的得2分； 方案欠缺较多、执行力差的得1分； 未提供不得分 | 0～6 （主观分） |
| 9 | 项目验收保证方案 | 项目验收保证方案完全能满足项目实施要求，内容全面、合理且切实可行的得6分；基本能满足项目实施要求，内容全面但存在不足之处的得4分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、存在缺陷的得2分；无法满足项目实施要求的得0分。 | 0-6 （主观分） |
| 10 | 售后服务方案 | 售后服务方案完全能满足项目实施要求，内容全面、合理且切实可行的得5分；基本能满足项目实施要求，内容全面但存在不足之处的得3分；基本能满足项目实施要求，但内容不全面、存在缺陷的得1分；无法满足项目实施要求的得0分。 | 0-5 （主观分） |

附件：政府采购活动现场确认声明书

政府采购活动现场确认声明书

（采购代理机构名称）：

本人经由   （公司名称）      法定代表人（负责人）       ，合法授权参加龙泉市菌物制作保存库建设采购项目（项目编号）（标项） 政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系         ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系  □与（供应商名称）     之间存在下列利害关系        ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现                      和                  供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（投标人代表签名）：

年   月   日

注：1、投标人认为有利害关系和需要回避的人员，应提供相关证明材料，与本声明书一同提交。由采购代理机构和财政监督部门负责询问核查；

2、该声明书在投标文件解密后30分钟内以邮件方式发送至邮箱7111581@163.com。

3、该声明书请各供应商在开标前提前准备好。