招  标  文  件

| 采购编号： | JY分散公开2024-38 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 缙云县轩辕学校厨房餐厅设备采购项目 |
| 采 购 人： | 缙云县七里小学 |
| 采购代理机构： | 浙江鼎峰工程咨询有限公司 |
| 地 址： | 缙云县县城新区江滨巷17号301室 |
| 2024年09月 |  |

目  录

第一章  公开招标公告	3

第二章  投标人须知	6

前列表	6

一   总则	8

二   招标文件说明	8

三   投标文件的编写	9

四   履约保证金	11

五   投标文件的加密、提交、修改和撤回	11

六   开标和评审	11

七   投标无效的情形	13

八   法律责任	14

九   澄清、修改发布媒体	15

十   质疑	15

十一  投诉	16

十二  授予合同	16

十三  验收	16

十四  政府采购政策	17

十五  其他事项	18

第三章  采购需求	19

第四章　政府采购合同	19

第五章　投标相关文件格式	30

一  资格审查文件格式	35

二  资信商务及技术文件格式	46

三  报价文件格式	59

第六章  评标办法和细则	64

# 第一章  公开招标公告

项目概况：

缙云县轩辕学校厨房餐厅设备采购项目的潜在供应商应在浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/），丽水市公共资源交易网（https://lssggzy.lishui.gov.cn/）采购公告附件中自行获取采购文件，并于2024年9月27日09:00（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JY分散公开2024-38

项目名称：缙云县轩辕学校厨房餐厅设备采购项目

预算金额：770000元

最高限价：770000元

简要规格描述：详见招标文件 第三章 采购需求

备注：无

合同履行期限：详见招标文件 第三章 采购需求

联合体投标：本项目 是 接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目 是 专门面向中小企业/小微企业；

4. 本项目的特定资格要求：无。

5.本项目 是 接受联合体投标。

三、获取招标文件

1. 时间：发布公告之日至2024年9月27日9:00，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

2. 地点（网址）：浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/），丽水市公共资源交易网（https://lssggzy.lishui.gov.cn/）公告附件

3. 方式：自行下载获取。⑴获取流程：浙江政府采购网—用户入驻/登录—用户登录—项目采购—获取招标文件管理；⑵未在浙江省政府采购网注册成为正式供应商的，请注册完成审核成功后登录获取；⑶在浙江政府采购网采购公告附件中以“游客”身份（或丽水市公共资源交易网）获取的招标文件在仅供阅览；潜在供应商未按上述第⑴条方式获取招标文件的不得对招标文件提起质疑投诉；

4. 售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 提交投标文件截止时间：2024年9月27日09:00（北京时间）

2. 投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

3. 开标时间：2024年9月27日09:00（北京时间）

4. 开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2. 其他事项：/

七、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1. 采购人信息

采购人名称：缙云县七里小学

地  址：缙云县七里乡七里村溪东路26号

联系人：蔡老师

联系电话：13884359944

质疑联系人：蔡老师

质疑联系方式：13884359944

2. 采购代理机构信息

采购代理机构名称：浙江鼎峰工程咨询有限公司

项目负责人：李彬

联系电话：0578-3311234

质疑联系人：徐如锐

联系电话：0578-3311234

地址：缙云县五云街道江滨巷17号301室

3. 同级政府采购监督管理部门名称：缙云县财政局政府采购监管科

联系人：朱航

监督投诉电话：0578-3318985

传真：0578-3318985

地 址：缙云县财政局7楼

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或政采云热线人工客服咨询电话：95763（工作时间：工作日08:00~20：00）获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：95763（工作时间：工作日08:00~20：00）。

- 第二章  投标人须知

## 前列表

| 序号 | 须知项目 | 内容、要求和时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 缙云县轩辕学校厨房餐厅设备采购项目 |  |  |
| 2 | 采购人 | 缙云县七里小学 |  |  |
| 3 | 采购代理机构 | 浙江鼎峰工程咨询有限公司 |  |  |
| 4 | 采购方式 | 公开招标 | 组织方式 | 分散采购 |
| 5 | 资格审查方式 | 采用资格后审。投标人获取招标文件或提交投标文件不表明已获取投标资格。开标会上通过资格审查的投标人才具有投标资格。 |  |  |
| 6 | 投标有效期 | 提交投标文件的截止之日起90天内有效 |  |  |
| 7 | 招标文件质疑 | 1、只有通过浙江政府采购网—用户入驻/登录—用户登录—项目采购—获取招标文件管理栏获取招标文件的投标人才能对招标文件提出质疑，否则不予受理。 2、质疑期限为自招标公告期限届满之日（招标公告届满日为公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构一次性提出质疑。 |  |  |
| 8 | 招标文件澄清或修改时间 | 投标截止时间15天前，发布网址同招标公告发布网址。 |  |  |
| 9 | 投标文件提交 | 接收人：浙江鼎峰工程咨询有限公司 提交投标文件截止时间（即投标截止时间）：2024年9月27日09时00分 提交投标文件地点： （1）电子投标文件：在“政府采购云平台”上传提交，“电子加密投标文件”成功上传提交后，投标人自行打印投标文件接收回执； （2）备份投标文件： 备份投标文件是否提交由投标人自行决定，如不提交的，当电子投标文件无法解密时，将导致无备份投标文件而失去投标资格。如提交备份投标文件的，应在投标截止时间前将最后生成的具有电子签章的备份投标文件通过电子邮件方式传送至代理机构邮箱（280788845@qq.com），传送的备份投标文件须打包压缩并加密，密码由投标人自行保管，压缩包命名为“备份投标文件”，并在邮件中注明项目名称及投标人名称。 |  |  |
| 10 | 开标时间及地点 | 开标时间：同投标截止时间。 开标地点：浙江政府采购网—用户入驻/登录—用户登录—项目采购—开标评标—进入开标大厅 评标地点：缙云县公共资源交易中心（缙云县五云街道黄龙路广电大楼六楼）。 |  |  |
| 11 | 中标结果公告及中标通知书 | 评标报告经采购人确认后2个工作日内，中标公告在浙江政府采购网https://zfcg.czt.zj.gov.cn/、丽水市公共资源交易网 https://lssggzy.lishui.gov.cn/媒体上发布，并同时发出中标通知书。 |  |  |
| 12 | 评标办法和细则 | 详见本招标文件第六章 |  |  |
| 13 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |  |  |
| 14 | 发布媒体 | 浙江政府采购网https://zfcg.czt.zj.gov.cn/ 丽水市公共资源交易网https://lssggzy.lishui.gov.cn/ |  |  |
| 15 | 采购文件解释 | 本项目采购文件的解释权属于浙江鼎峰工程咨询有限公司 |  |  |
| 16 | 投标人硬件准备 | 1.电脑、网络（供电子投标文件解密和澄清答疑使用）； 2.电子投标文件解密CA锁(即原编制电子投标文件加密的CA锁)； |  |  |
| 17 | 落实政府采购支持中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展政策 | 1.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目 是 专门面向中小企业/小微企业采购。 2.本项目所属行业：工业。(中小微型企业划分标准参照国家统计局印发的《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》，上述填写的所属行业详见《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》附件)。 3.对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小型和微型企业产品（服务）给予20%的价格扣除；小型、微型企业的协议合同金额占到联合协议合同总金额30%以上的，给予联合体6%的价格扣除； 监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除； 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |  |  |
| 18 | 其它 | 中标供应商有资金需求，可申请政采贷、履约保函、预付款保函等政府采购金融服务。 1、政采贷 通过发挥政府采购政策功能，依托政采云在互联网、云计算、大数据等方面的优势，由各银行向平台用户提供中短期贷款（主要包括流水贷和合同贷），以解决中小微企业“融资难”、“担保难”问题的信用融资产品。 2、履约保函、预付款保函 中标供应商可通过以保函的形式提交履约保证金，减少对中小微企业的资金占用，降低财务成本。 履约保函，政采贷，预付款保函等金融服务办理方式。 中标供应商登陆政采云——我的工作台——金融服务——融资专区或保函专区申请。金融专线95763。 3.风险提示 （1）本宣传简介内容仅为提供给各中标供应商对办理政府采购金融服务的宣传和了解之方便，对金融服务的具体内容和操作流程均以各金融机构的要求为准，也不作强制要求。 （2）政府采购金融服务有风险，请详细了解并综合评估后再决定。 （3）政府采购金融服务遵循平等自愿、风险自担的原则。采购人、代理机构、财政部门不为任何政府采购金融服务项目承担任何形式的担保、解释或其他连带责任。 |  |  |

## 一   总则

1.适用范围

1.1招标文件适用于本次所述项目的采购行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1.1“采购人”系缙云县七里小学。

2.1.2 “投标人”系指符合本项目投标人应具备的资格要求，依法获取招标文件并参与项目投标的供应商。“投标人代表”系指投标文件中的负责人或其授权的委托代理人。

2.1.3 “采购代理机构”系指浙江鼎峰工程咨询有限公司。

2.1.4“负责人”系指法人企业的法定代表人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.1.5“合同”系指甲乙双方签署的规定甲乙双方权利与义务的协议，以及所有的附件、附录和招标文件所提到的构成合同的所有文件。

2.1.6 “产品”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的一切产品（包括：虚拟产品），以及产品相关的保险、税金、备品备件、附件、耗材、工具、手册及其它有关技术资料和材料等。

2.1.7 “服务”系指投标人按招标文件规定应承担的送货上门、安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的附随义务。

2.1.8本文件所指的公章均指投标人的CA电子章（投标文件格式有特殊要求的除外）。

2.1.9“▲”系指实质性要求条款，“★”为关键性技术参数。

3.投标人基本要求

3.1符合第一章第“二”条规定；

3.2投标人应遵守有关的法律、法规和规章条例。

4.联合体说明

4.1本项目 是 接受联合体投标。

4.2联合体投标的应当符合第一章第“二”条的特定资质条件。

4.3联合体投标的各方同一资质应当以资质最低一方作为合格供应商资格条件。

4.4联合体投标的，必须提供《联合协议书》。

5.特别说明

▲5.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲5.2 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.3投标人自行承担所有与投标有关的全部费用。

## 二   招标文件说明

6.招标文件的构成

6.1招标文件用以阐明所需货物及服务、招标、投标程序和合同条款。招标文件由下述部分组成：

6.1.1公开招标公告

6.1.2投标人须知

6.1.3采购需求

6.1.4政府采购合同

6.1.5投标相关文件格式

6.1.6评标办法和细则

6.1.7与本项目有关的招标文件澄清、答复、修改、补充的内容。

7.投标人的风险

7.1投标人应认真阅读招标文件中的所有条款。投标人没有按照招标文件的要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

8.招标文件的澄清和修改

8.1招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。

8.2依法获取招标文件的投标人应认真阅读招标文件，如有疑问应于招标文件规定的时间前向采购代理机构（可传真）提出澄清申请。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构在投标截止时间15日前,在“浙江政府采购网https://zfcg.czt.zj.gov.cn/ 、丽水市公共资源交易网https://lssggzy.lishui.gov.cn/”发布更正公告，并对其具有约束力。不足15日的，采购代理机构有权顺延提交投标文件的截止时间。

## 三   投标文件的编写

9.要求

9.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.2投标文件、投标人与采购有关的往来通知、函件和文件均应使用中文。如涉及非中文内容的，投标人有义务将其内容翻译成中文，一切对非中文内容的误解，都将由投标人承担。

9.3投标文件的形式和效力

9.3.1 投标文件的形式：投标文件分为电子投标文件、备份投标文件。

9.3.2 投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、备份投标文件。

电子投标文件未按时解密，投标人已在规定时间内按规定方式提交了备份投标文件，且经代理机构工作人员通知后提供备份投标文件密码的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回；电子投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

10. 投标文件的组成

▲10.1提交的投标文件应分为资格审查文件、资信商务及技术文件、报价文件三部分。资格审查文件、资信商务及技术文件如有报价的内容, 其投标文件无效；报价文件如有资信商务及技术文件内容, 其资信商务及技术文件内容评标时将作为无效内容。

11. 投标文件编制内容和要求

11.1 资格审查文件编制内容和要求：格式见第五章资格审查文件格式

▲11.1.1公司有效营业执照扫描件；

▲11.1.2负责人身份证扫描件（委托代理人参加投标的，提供负责人身份证扫描件，同时提供授权委托书及委托代理人的身份证扫描件）；

▲11.1.3资格承诺函：

▲11.1.4资格声明；

▲11.1.5无重大违法记录声明书；

11.1.6企业类型声明函格式；

11.1.7联合协议。

注：

①资格审查不通过的，不进入下一阶段评标。

②资格审查顺序为电子交易平台解密后自动生成的“投标（响应）文件签收登记表”名单顺序。

11.2资信商务及技术文件编制内容和要求：

11.2.1资信及商务部分详见第五章格式。

11.2.2技术部分（包含但不限于）:

11.2.2.1按招标文件第五章投标相关文件格式所列的内容、格式的要求,及投标人认为有必要提供的其它文件；

11.2.2.2投标人需对照招标文件第三章招标要求所列的内容进行承诺；

11.2.2.3投标人认为有必要提交的其他资料文件；

11.3报价文件内容: 详见第五章格式。

11.3.1投标报价要求

▲投标人应在招标文件所附的投标报价表上写明投标报价。投标人只允许有一个报价,采购人不接受有任何选择性的报价。投标报价高于最高限价的作无效标处理。

11.3.2投标相关报价明细表填写时应详细注明该表列举的费用及分项清单。

12.投标文件排版、封面

12.1排版：建议A4排版。

12.2封面：按照招标文件第五章提供的格式制作封面。

13.投标有效期

▲13.1提交投标文件的截止之日起90天内有效。

14.投标文件的签署及规定

14.1投标人应按招标文件规定的内容和要求编制投标文件，投标文件须清楚的标明“资格审查文件”、“资信商务及技术文件”、“报价文件”。

14.2电子投标文件及备份投标文件中须加盖公章部分均采用CA签章（投标文件格式有特殊要求的除外）。

14.3电报、电话、传真形式的投标概不接受。

## 四   履约保证金

15.1履约保证金：合同签订后，中标供应商向采购人提供中标金额1%的履约保证金（采用电汇、转账、银行或保险公司出具履约保函），签订合同前向采购人提交，验收合格后采购人扣除相应违约金后退还履约保证金（无息）。

## 五   投标文件的加密、提交、修改和撤回

16.投标文件的加密

16.1投标人应当将资格审查文件、资信商务及技术文件和报价文件三部分分别导入相应位置，各文件之间不得混装；

16.2电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南进行加密；将最后生成的具有电子签章的备份响应文件进行压缩并加密。

17.投标文件的提交

▲17.1投标文件提交截止时间和提交地点详见本章前附表。

17.2不予接收的电子投标文件情形

⑴投标截止时间前未完成传输的电子投标文件；

⑵未生成加密的电子投标文件；

⑶在规定时间内未解密的电子投标文件或者解密不成功又未在规定时间内提交备份投标文件的。

18.投标文件的修改和撤回

18.1在投标截止时间前，可以修改或撤回其投标文件：

- （1）电子投标文件补充、修改或撤回的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交；

- （2）备份投标文件补充、修改或撤回的应以书面形式通知采购代理机构。

18.2修改后重新提交的投标文件应按招标文件的规定编制、标记和提交。

▲18.3在投标截止时间后,投标人不得修改、撤回已提交的投标文件。

▲18.4补充、修改后的电子投标文件、备份投标文件内容均应相同。

## 六   开标和评审

19.开标

19.1优先采用电子投标文件进行开标，电子投标文件未按时解密的，采用备份投标文件开标。

19.2采购代理机构在招标文件规定的时间和地点组织开标会，建议投标人派代表参加开标会，投标人若未安排人员到场的应准时在线参加，否则产生的风险由供应商自行承担。

19.3电子投标文件解密：由代理机构工作人员开启电子投标文件解密通道，解密时限以政采云电子交易平台为准。

19.4电子投标文件无法解密的，代理机构通过电子交易平台“异常处理”通道上传备份投标文件，上传之前须由投标人代表提供备份投标文件密码进行解密。备份投标文件上传成功视同解密成功。

19.5解密成功的投标人不足三家的，按相关规定重新组织采购。

19.6采购代理机构做好会议记录，投标人在代理机构开启标书信息后可查看投标人名单。

19.7投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可向采购代理机构提出回避申请，并说明理由，申请须由投标人代表签字或盖章。

19.8在代理机构“开启标书信息”后30分钟内提交《政府采购活动现场确认声明书》（详见第五章格式）。

19.9投标人对记录表有疑义的，投标人代表在开标会议结束前可以向采购代理机构通过现场或电子邮件的方式（280788845@qq.com）提出申请，并说明理由，申请须由投标人代表签字或盖章。

19.10开标会议结束。

20. 资格审查

20.1 采购人或采购代理机构按资格要求和资格审查文件要求对投标人进行资格审查及记录。并通过政采云平台公布审查结果。

20.2 经资格审查后合格的投标人不足三家的，按相关规定重新组织招标。

21. 评审流程：详见第六章。

22. 投标文件的澄清

22.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会应当通过电子交易平台交换数据电文的形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正也应当采用电子交易平台交换数据电文的形式，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.2 报价算术错误将按以下方法修正：

（1）报价文件中开标一览表（报价表）内容与报价明细表相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（5）同时出现两种以上不一致的，按上述顺序修正；

（6）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

（7）修正错误的的投标报价，投标人应当通过电子交易平台交换数据电文的形式提交，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。若投标人不接受修正后的投标报价，则其投标将作为无效投标处理。

23. 对投标文件的比较和评估

23.1评审委员会根据招标文件规定的评审办法和标准、对符合性审查合格投标人的投标文件及澄清答复内容进行商务和技术评估，综合比较与评价，并按照平等、客观、公正的原则对投标文件进行综合评审和评分。

24. 评标报告

评审委员会根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评标报告，并推荐中标候选人，评审报告由评审委员会成员签字确认提交。

25.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，可中止电子交易活动：

（一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（四）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新组织采购。

26. 采购代理机构或评审委员会因不可抗力（不可抗力包括但不限于自然灾害、断电、传播疫病等）原因造成电子交易活动无法正常运行的，将采取以下措施：

⑴短时间内能消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审委员会在消除不可抗力因素后继续组织电子交易活动。

⑵长时间内无法消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审委员会将中止电子交易活动。中止电子交易活动的，采购人应当重新组织政府采购活动。

27. 保密和评审过程的监控

27.1 自开标时间起至中标结果公告发布时间止，凡属于审查、澄清、评估和比较投标的有关资料，且与授予合同有关的信息都不得向任何投标人或与上述评审过程无关的人员透露。

27.2 本项目开标、评审过程实行全程录音、录像监控，投标人在开标、评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正行为或授予合同决定的过程施加影响的企图和行为，可能导致和其投标被拒绝。

## 七   投标无效的情形

28. 实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。投标人如有下列情形之一的，其投标将被拒绝，投标文件无效：

28.1电报、电话、传真形式提交响应文件的；

28.2投标人未按招标文件规定的时间和地点提交电子投标文件的；

28.3未按招标文件规定要求签署、盖章的；

28.4不具备投标文件规定资格要求的；

28.5 投标有效期不足的。

28.6采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人未提供节能产品认证证书的；

28.7评审委员会评定有实质上“▲”条款的负偏离的。

28.8投标文件含有采购人不能接受的附加条款的。

28.9投标报价高于招标文件中规定的预算金额或者最高限价的。

28.10招标文件中未要求，但投标人给予赠品、回扣或与采购无关的其他商品、服务的。

28.11投标报价存在漏项或报价数量少于采购要求的。

28.12评审委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人代表应在评审委员会规定的时间内通过电子交易平台提交说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

28.13投标人已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用专供的备品备件和试剂耗材的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，不在投标文件中予以特别说明的。

28.14提供虚假材料谋取中标的。

28.15在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按招标文件和中标人的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的。

28.16 计算机硬盘序列号相同或MAC地址相同的。

28.17招标文件规定的其他投标文件无效情形。

## 八   法律责任

29. 投标人有下列情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

29.1 提供虚假材料谋取中标的；

29.2 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

29.3 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

29.4 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

29.5 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

29.6 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

投标人有前款29.1至29.5项情形之一的，中标无效。

30. 投标人有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

30.1 向评审委员会或者评审委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

30.2 中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

30.3 未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同；

30.4 提供假冒伪劣产品；

30.5 擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

投标人有前款第一项规定情形的，中标无效。评审阶段资格发生变化，投标人未依照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标无效。

31. 投标人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

32. 有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：

32.1投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

32.2 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

32.3 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

32.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

32.5 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

32.6 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

32.7投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为；

32.8 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

32.9 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

32.10 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

32.11 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

32.12 不同投标人的投标文件相互混装。

## 九   澄清、修改发布媒体

33.1针对潜在投标人提出的询问，采购代理机构一般在3个工作日内作出答复，如需澄清或修改的，采购代理机构将在投标截止时间十五日前将澄清或修改内容在浙江政府采购网https://zfcg.czt.zj.gov.cn/、丽水市公共资源交易网（https://lssggzy.lishui.gov.cn/）上予以公布，潜在投标人应自行关注网站更正公告等内容，采购代理机构不再一一通知。

33.2潜在投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，投标人应向采购人提出。

## 十   质疑

34.1投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构一次性提出各采购程序环节的质疑。

34.2质疑的主要内容应符合《政府采购质疑和投诉办法》（94号令）规定以及浙江省和丽水市相关文件的规定。质疑内容涉及保密事项，质疑投标人应提供有效的信息来源或有效证据。

34.3质疑投标人可直接提交、传真或邮寄方式提交质疑书（一式三份以上）。以其他方式提出的质疑，采购代理机构可不予接受、答复。

34.3.1邮寄方式送达质疑书的，以采购代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

34.3.2传真方式送达质疑书的，质疑投标人应当取得采购代理机构确认收到传真的意见，并及时将质疑书原件送达采购代理机构。采购代理机构以实际收到原件之日作为收到质疑的日期。

34.3.3在质疑期限届满前，质疑书已经邮寄或传真成功的，质疑不视为过期。

34.4质疑投标人提供的相关材料中有外文资料的，应将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

34.5采购代理机构在收到质疑投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式答复质疑投标人。

34.6质疑投标人捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，采购代理机构报告同级财政部门，由同级财政部门审查，情况属实的，应列入不良行为记录，并在指定的媒体上公告。

## 十一  投诉

35.质疑投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，书面向同级政府采购管理办公室投诉。

## 十二  授予合同

36. 中标结果公告及中标通知书

36.1 采购代理机构将在浙江政府采购网https://zfcg.czt.zj.gov.cn/ 、丽水市公共资源交易网https://lssggzy.lishui.gov.cn/上发布中标结果公告。中标结果公告内容不包括国家秘密、商业秘密。

36.2发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

37.授予合同时变更数量的权力

37.1采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可经同级政府采购管理办公室批准直接与中标人签订补充合同，补充合同需交由同级政府采购管理办公室备案，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

38.签订合同

38.1中标人自中标通知书发出之日起30日内与采购人签定合同。

38.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等,均为签订合同的依据。

38.3中标人不遵守招标文件和投标文件的要约条款及所作的承诺,擅自修改报价或在中标通知书发出之日起30日内,借故拖延、拒签合同者,采购人有权取消该投标人的中标资格。

按有关法律法规中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

38.4质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

38.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

## 十三  验收

39.采购人应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对投标人履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

39.1本项目采购人可邀请其他投标人或者第三方机构参与验收、核对，参与验收、核对的内容为中标产品的技术指标、规格型号、质保服务、承诺等内容，是否和招标文件、中标人投标文件的内容相符合。

39.2其他投标人在项目中标结果公告前将参与验收的人员名单、联系方式等相关信息书面告知采购人。采购人在验收二日前告知其参加验收的具体时间和地址。参加验收工作的人员，应提供投标人出具的授权委托书。

39.3其他投标人应遵守诚实信用、实事求是的原则，在验收期间积极配合采购人组织的验收工作，不得影响或阻扰验收工作的正常进行。参与验收的一切费用，原则上由投标人自行承担。

## 十四  政府采购政策

40. 关于中小企业参与政府采购活动的规定

40.1本项目 是 专门面向中小企业/小微企业采购。

40.2本项目对应的中小企业划分标准所属行业： 工业  。(中小微型企业划分标准参照国家统计局印发的《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》，上述填写的所属行业详见《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》附件)。

40.3中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

40.4在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，可享受小型、微型企业（以下简称小微企业）的价格扣除：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

40.5中小企业应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》。

40.6根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

40.7根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

40.8按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

40.9供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度力扎实稳住经济的通知》（浙财采监﹝2022﹞8号）规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

## 十五  其他事项

44. 解释权

44.1本招标文件是根据国家有关法律、法规、规章和有关规定编制的,解释权属采购代理机构。

44.2 采购代理机构对决标结果不负责解释。

45. 采购代理服务费:

由中标人支付代理服务费，费用为：壹万元整，中标人在中标公告发布之日起5个工作日内向代理机构一次性付清。

- 第三章  采购需求

- 一、采购内容及清单

| 编号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 尺寸 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a验收区 |  |  |  |  |  |
| a01 | 米面架 | 1.规格：≥1200*500*200㎜ 2.材质：整体采用304不锈钢≥38㎜*38㎜*1.2㎜厚制作，其中立柱，外框连接架采用≥38㎜*38㎜*1.2㎜厚304不锈钢方管，配可调节脚。 | 台 | 1 |  |
| a02 | 灭蚊灯 | 1.规格：430*260*180mm 2.说明：粘捕式灭虫灯，采用独特的紫外光、不可抗拒的飞虫引诱剂，以及无毒的粘胶剂来引诱和捕捉飞虫。 | 台 | 1 |  |
| a03 | 风幕机 | 1.电压/220V； 2.风速：9-11m/s； 3.风量：≥2500m³/h； 4.规格：长1500㎜； 5.噪声：≤55dB； 6.档位调节：高低两档，配遥控器。 | 台 | 1 |  |
| b男更衣间 |  |  |  |  |  |
| b01 | 六门更衣柜 | 1.规格：≥1240*500*1800㎜ 2.说明：整体采用优质304板制作；门板、背板、侧板1.0㎜；内置挂衣杆，挂衣杆304不锈钢厚≥1.0mm，采用方管每位配搁物层板，设有放鞋空格；共六门；独立开门带锁。 | 台 | 1 |  |
| c女更衣间 |  |  |  |  |  |
| c01 | 六门更衣柜 | 1.规格：≥1240*500*1800㎜ 2.说明：整体采用优质304板制作；门板、背板、侧板1.0㎜；内置挂衣杆，挂衣杆304不锈钢厚≥1.0mm，采用方管每位配搁物层板，设有放鞋空格；共六门；独立开门带锁。 | 台 | 2 |  |
| d工具间 |  |  |  |  |  |
| e主副食库 |  |  |  |  |  |
| e01 | 米面架 | 1.规格：≥1200*500*200㎜ 2.材质：整体采用304不锈钢≥38㎜*38㎜*1.2㎜厚制作，其中立柱，外框连接架采用≥38㎜*38㎜*1.2㎜厚304不锈钢方管，配可调节脚。 | 台 | 2 |  |
| e02 | 四层平板货架 | 1.规格：≥1200*500*1550㎜ 2.材质：采用1.2㎜厚304#不锈钢制作，其中立柱，外框连接架采用φ38厚304不锈钢方管，层板采用厚度1.0㎜不锈钢板折弯成型，配可调节脚。 | 台 | 1 |  |
| f蔬菜加工 |  |  |  |  |  |
| f01 | 收餐柜 | 1.规格：≥700*700*800+150㎜ 2.材质及要求：整体采用优质304发纹贴塑不锈钢板；面板1.2mm；其它材料采用不锈钢304厚≥1.0㎜下配不锈钢推车优质4寸加重万向脚轮，其中两个带刹车掣不锈钢垃圾桶。 | 台 | 2 |  |
| f02 | 单星盆水池 | 1.规格：≥1000*700*800+150㎜ 2.材质及要求：整体所有材料采用304不锈钢板台面采用≥1.5mm不锈钢板；星盆斗采用≥1.0mm围板≥0.8mm不锈钢机冲；下水口配优质量水漏及拉渣蓝，带溢水口水漏链接下水管，脚管采用≥1.0mmφ50mm不锈钢圆管；横档采用≥1.0mmφ38不锈钢圆管；调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚。 | 台 | 4 |  |
| f03 | 洗地龙头 | 1.规格：≥10米 2.材质及功能要求：耐压2mpa爆破测试，1mpa测试每分钟出水3.6L,碳钢静电喷涂圆形敞开式；10M黑色钢丝液压管。304#旋转便捷拆卸更换的接头，水枪可360度旋转，前把手控制出水，按压渐变出水形状。附带70度摆动支架。 | 台 | 1 |  |
| f04 | 双层工作台（圆腿） | 1.规格：≥1800*800*800mm 2.材质：整体采用优质304不锈钢制作；台面厚度≥1.5mm；加厚台面厚度不用木质密度板，因为厨房潮湿容易发霉长虫,下用不锈钢制作加强筋；下一层为≥1.0㎜不锈钢板；板折成型焊接；立脚采用≥Φ50*1.0㎜不锈钢圆管配有可调子弹脚。 | 台 | 1 |  |
| f05 | 四层栅格货架 | 1.规格：≥1200*500*1550㎜ 2.材质：采用1.2mm厚304不锈钢制作，其中立柱采用φ38厚304不锈钢管，外框连接架，层板采用厚度1.0mm不锈钢板折弯成型，配可调节脚。 | 台 | 1 |  |
| g肉食加工 |  |  |  |  |  |
| g01 | 冷藏四门高身柜 | 1.规格：≥1200*D700*H1980㎜ 2.容量：≥900L 3.功率：220V/370/405W 4.箱内温度：R2-8/F-12--18℃ 5.控制面板：微电脑控制器 6.采用内外不锈钢，门铰链304不锈钢产品，箱内拼接采用倒圆弧设计，干净清爽更易清洁。橡胶轮带刹车，可换不锈钢调节脚。 7.▲具有一级能效标识及证明材料 | 台 | 1 |  |
| g02 | 灭蚊灯 | 1.规格：430*260*180mm 2.说明：粘捕式灭虫灯，采用独特的紫外光、不可抗拒的飞虫引诱剂，以及无毒的粘胶剂来引诱和捕捉飞虫。 | 台 | 1 |  |
| g03 | 120型上翻门万能组合消毒柜 | 1.规格：≥1200*600*1980㎜ 2.材质及要求：整体采用优质304不锈钢制作，板厚1.2mm，上层毛巾消毒，下层菜墩消毒，中间带抽屉刀具消毒，采用高温紫外线消毒，消毒灭菌彻底，充分消毒无死角。紫外线功率：220V/17w，红外线功率：220V/300w。 3.消毒方式：紫外线加臭氧红外线循环风。 | 台 | 1 |  |
| g04 | 四层栅格货架 | 1.规格：≥1200*500*1550㎜ 2.材质：采用1.2mm厚304不锈钢制作，其中立柱采用φ38厚304不锈钢管，外框连接架，层板采用厚度1.0mm不锈钢板折弯成型，配可调节脚。 | 台 | 1 |  |
| g05 | 双层工作台（圆腿） | 1.规格：≥1800*800*800mm 2.材质：整体采用优质304不锈钢制作；台面厚度≥1.5mm；加厚台面厚度不用木质密度板，因为厨房潮湿容易发霉长虫,下用不锈钢制作加强筋；下一层为≥1.0㎜不锈钢板；板折成型焊接；立脚采用≥Φ50*1.0㎜不锈钢圆管配有可调子弹脚。 | 台 | 1 |  |
| g06 | 绞切肉机 | 1.规格：≥515mm*480mm*850mm； 2.电源电压:380V/50Hz； 3.电机功率:1.1KW/0.75kw； 4.绞肉产量:300KG/H（绞肉）； 5.料口直径：55mm（绞肉）； 6.孔板尺寸：6mm/8mm（绞肉）； 7.切片产量:500KG/H（切肉）； 8.切割厚度:3/4.5/6/8/10（切肉）； 9.上入料口:130*110mm（切肉）； 10.下出料口:165*165mm（切肉）； 11.机身钢板厚度:3mm； | 台 | 1 |  |
| g07 | 收餐柜 | 1.规格：≥700*700*800+150㎜ 2.材质及要求：整体采用优质304发纹贴塑不锈钢板；面板1.2mm；其它材料采用不锈钢304厚≥1.0㎜下配不锈钢推车优质4寸加重万向脚轮，其中两个带刹车掣不锈钢垃圾桶。 | 台 | 1 |  |
| g08 | 单星盆水池 | 1.规格：≥1000*700*800+150㎜ 2.材质及要求：整体所有材料采用304不锈钢板台面采用≥1.5mm不锈钢板；星盆斗采用≥1.0mm围板≥0.8mm不锈钢机冲；下水口配优质量水漏及拉渣蓝，带溢水口水漏链接下水管，脚管采用≥1.0mmφ50mm不锈钢圆管；横档采用≥1.0mmφ38不锈钢圆管；调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚。 | 台 | 2 |  |
| h面点间 |  |  |  |  |  |
| h01 | 单通移门荷台柜 | 1.规格≥1800*800*800㎜ 2.材质及要求：整体采用优质304不锈钢制作；台面厚度≥1.5mm；加厚台面厚度不用木质密度板，因为厨房潮湿容易发霉长虫,下用不锈钢制作加强筋；使用不锈钢板折成加强筋加固；其他板材304不锈钢≥1.0㎜中层为≥1.0㎜不锈钢板；下层为≥1.0㎜不锈钢强筋用304不锈钢管≥1.0㎜加固，配有重型可调子弹脚。 | 台 | 1 |  |
| h02 | 单星盆水池 | 1.规格：≥1000*700*800+150㎜ 2.材质及要求：整体所有材料采用304不锈钢板台面采用≥1.5mm不锈钢板；星盆斗采用≥1.0mm围板≥0.8mm不锈钢机冲；下水口配优质量水漏及拉渣蓝，带溢水口水漏链接下水管，脚管采用≥1.0mmφ50mm不锈钢圆管；横档采用≥1.0mmφ38不锈钢圆管；调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚。 | 台 | 1 |  |
| h03 | 灭蚊灯 | 1.规格：430*260*180mm 2.说明：粘捕式灭虫灯，采用独特的紫外光、不可抗拒的飞虫引诱剂，以及无毒的粘胶剂来引诱和捕捉飞虫。 | 台 | 1 |  |
| i二次更衣间 |  |  |  |  |  |
| i01 | 干手器 | 1.规格：≥156*176*207mm 2.说明：外壳一体成型，外壳底部厚度19CM，强劲双面出风喷气，5-7秒快速干手，内置空气压缩箱，提高风速，一边风干一边沥干，1000W大功率电机，噪音低，启动性能好，结合全金属涡轮增压风扇，金属结构承受高强度压力，48个圆形风孔，带降噪音园弧，以波长为主要感应距离的近红外线应用技术，搭配高灵敏的收送感光材料，智能快速感应。 | 台 | 1 |  |
| i02 | 手部消毒杀菌机 | 1.规格：≥210*195*420㎜ 2.说明：配备红外自动感应系统和高级芯片控制技术，性能稳定，控制效果精准。连续感应测试超过30万次运全新轻巧设计，款式时尚；高速动力设计，出酒精消毒7~12秒；采用防火工程塑料，环保、安全。 3.功率：1.8KW/50Hz/220 | 台 | 1 |  |
| i03 | 洗手星 | 1.规格：≥400*300*500mm 2.材质及要求：整体所有材料采用304不锈钢板台面采用≥1.5mm不锈钢板；星盆斗采用≥1.0mm围板≥0.8mm不锈钢机冲；下水口配优质量水漏及拉渣蓝，带溢水口水漏链接下水管，配感应水龙头。 | 台 | 1 |  |
| j烹饪间 |  |  |  |  |  |
| j01 | 油烟净化一体机 | 规格：≥8500*1300*650㎜ 1、材质：不锈钢304，国标≥1.0mm。 2、电源：具有恒定电源控制功能，开机自检功能。 3、功率：整机≤1.5KW（380V三相五线制） 4、触摸屏:人性化界面，美观大方，可实时显示设备。 5、自动清洗：设备根据产生的油烟浓度，任意定义和设置清洗时间和间隔，以保持设备高效、稳定的运行。 6、风机：置于机体外出风口尺寸（500*315mm），出风口可选择前、后、左、右任意方向排风。 | ㎡ | 8.71 |  |
| j02 | 电磁单头单尾50防粘锅小炒灶 | 1.规格：≥1100*1140*（800+400）mm； 2.额定电压、功率：380V-、≥15kW； 3.锅具：双耳50防粘锅小炒锅：1个，直径≥500mm，深≥160mm；锅具净重，≥2.35kg；容量≥17L； 小炒灶用防腐蚀尾撑锅：1个，锅具口径：Ф（D330-d240）h150mm，容量：约10L 4.锅具材质：双耳50防粘锅小炒锅：采用≥厚1.2-1.5mm的耐冲击、耐磨损、无涂层，经过防粘锅技术处理的的Q235#板材一体拉深成型； 小炒灶用防腐蚀尾撑锅：采用≥厚1.0-1.2mm的06Cr19Ni10（304#）不锈钢防腐蚀板材制作； 5.进水∶1个，≥Ф4分*250mm304#不锈钢250摇摆龙头进水，龙头主体采用不锈钢06Cr19Ni10（304#）材质，水龙头过滤网采用POM材质，水龙头密封硅胶垫采用硅胶材质； 6.整机制作工艺具有美观性、实用性、密封性、完整性、合理性采用304#不锈钢板材制作： A、面板、框架：釆用≥1.2mm 板材； B、侧板、底板、门板：釆用≥1.0mm 板材； | 台 | 1 |  |
| j03 | 电磁单头大锅灶（样品） | 1.规格：≥1000*1140*（800+400）mm； 2.额定电压、功率：380V-、≥20kW； 3.锅具：1个，外直径≥800mm，内直径≥740mm，锅内深≥250mm；锅具净重，≥18.35kg；容量，≥114L； 4.锅具材质：采用≥厚3.0mm的019Cr21CuTi（443#）防腐蚀不锈钢板材一体拉深成型； 5.进水：1个，≥Ф4分*300mm304#不锈钢250摇摆龙头进水，龙头主体采用不锈钢06Cr19Ni10（304 #）材质，水龙头过滤网采用POM材质，水龙头密封硅胶垫采用硅胶材质； 6.整机制作工艺具有美观性、实用性、密封性、完整性、合理性采用优质不锈钢板材制作： A、面板、框架：釆用≥1.2mm 板材； B、侧板、底板、门板：釆用≥1.0mm 板材； | 台 | 1 |  |
| j04 | 炉拼台带抽屉 | 1.规格：≥500*1140*800+400㎜ 2.材质：说明整体采用优质304不锈钢制作；台面厚度≥1.5mm；加厚台面厚度不用木质密度板，因为厨房潮湿容易发霉长虫,下使用不锈钢板折成加强筋加固封304#厚0.8mm不锈钢板，Ф38*1.2mm不锈钢管制脚架，配可调节子弹脚。 | 台 | 2 |  |
| j05 | 双通移门荷台柜（样品） | 1.规格≥1800*800*800㎜ 2.材质及要求：整体采用优质304不锈钢制作；台面厚度≥1.5mm；加厚台面厚度不用木质密度板，因为厨房潮湿容易发霉长虫,下用不锈钢制作加强筋；使用不锈钢板折成加强筋加固；其他板材304不锈钢≥1.0㎜中层为≥1.0㎜不锈钢板；下层为≥1.0㎜不锈钢强筋用304不锈钢管≥1.0㎜加固，配有重型可调子弹脚。 | 台 | 2 |  |
| j06 | 单星盆水池 | 1.规格：≥1000*700*800+150㎜ 2.材质及要求：整体所有材料采用304不锈钢板台面采用≥1.5mm不锈钢板；星盆斗采用≥1.0mm围板≥0.8mm不锈钢机冲；下水口配优质量水漏及拉渣蓝，带溢水口水漏链接下水管，脚管采用≥1.0mmφ50mm不锈钢圆管；横档采用≥1.0mmφ38不锈钢圆管；调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚。 | 台 | 1 |  |
| j07 | 四层栅格货架 | 1.规格：≥1200*500*1550㎜ 2.材质：采用1.2mm厚304不锈钢制作，其中立柱采用φ38厚304不锈钢管，外框连接架，层板采用厚度1.0mm不锈钢板折弯成型，配可调节脚。 | 台 | 2 |  |
| j08 | 灭蚊灯 | 1.规格：430*260*180mm 2.说明：粘捕式灭虫灯，采用独特的紫外光、不可抗拒的飞虫引诱剂，以及无毒的粘胶剂来引诱和捕捉飞虫。 | 台 | 1 |  |
| J09 | 不锈钢烟管 | 1.规格：按实际定制，最终按实际数量结算 2.材质：选用304优质不锈钢板制作，板面五筋加强、阻燃密封处理，板厚1.0mm | ㎡ | 40 |  |
| J10 | 一体机控制箱 | 1.功率：6KW/380V 2.说明：含相匹配的空开、继电器、过载保护、热保护、缺相保护、按钮启动及指示灯。 | 只 | 1 |  |
| k蒸煮间 |  |  |  |  |  |
| k01 | 油烟净化一体机 | 规格：≥8500*1300*650㎜ 1、材质：不锈钢304，国标≥1.0mm。 2、电源：具有恒定电源控制功能，开机自检功能。 3、功率：整机≤1.5KW（380V三相五线制） 4、触摸屏:人性化界面，美观大方，可实时显示设备。 5、自动清洗：设备根据产生的油烟浓度，任意定义和设置清洗时间和间隔，以保持设备高效、稳定的运行。 6、风机：置于机体外出风口尺寸（500*315），出风口可选择前、后、左、右任意方向排风。 | ㎡ | 7.8 |  |
| k02 | 双门蒸饭柜(电热) | 1.规格：≥1050*740*1600㎜ 2.功率：380V/12*2KW 3.材质及功能要求：整体采用304板材制作，门面板厚度1.0㎜，40㎜厚硅酸铝板保温，下托蒸汽水管及内胆为304板厚1.0㎜制作,配放置一次压制成型304饭盘24只。外胆板厚0.8㎜,手轮式铸造铰链，每门四副铰链，每副铰链都可单独松紧密封。铰链螺丝焊接螺母，长期使用螺丝无松动滑牙现象。材质加长双ｕ型优质发热管，微电脑智能控制，可实现全自动控制，定时定温，缺水保护，过热保护配有接地标准。自动进水功能。 | 台 | 1 |  |
| k03 | 电磁单头 56防积垢蒸炉 | 1、规格：≥800*800*（800+60）mm； 2、额定电压、功率：380V-、≥15kW； 3、汤锅：1个，≥Φ（D560`d450)*h（250+60）mm，容量≥33L； 4、汤锅材质：采用≥厚1.5-5.0mm的耐冲击、耐磨损、无涂层，经过防积垢技术处理的Q235#板材制作； 5、进水系统：1个，采用≥Ф4分304#不锈钢浮球阀控制进水，浮球阀主体采用黄铜H63材质，浮球阀杆及球不锈钢06Cr19Ni10（304#)材质，过滤网采用POM材质，密封硅胶垫采用硅胶材质； 6、排水系统：1个，采用≥Φ1寸*厚3mm的不锈钢管件及≥Φ1寸铜闸阀组成的排水系统，闸阀主体采用黄铜H63材质； 7、整机制作工艺具有美观性、实用性、密封性、完整性、合理性等，采用304#不锈钢板材制作： A、面板、框架：釆用≥1.2mm 板材； B、侧板、底板、门板：釆用≥1.0mm 板材； | 台 | 2 |  |
| k04 | 电饼铛 | 1.规格：≥600*740*700㎜ 2.电压:220V 3.额定功率:5KW 4.频率:50HZ 5.炉盘直径:550mm 6.最大工作效率:30KG/小时 7.重量:42KG柱采用加厚钢 8.材质及功能：铛体全不锈钢制作，铜制加热管，独立温控，上下铛可单独加热。 | 台 | 1 |  |
| k05 | 二层餐车 | 1.规格：≥850*510*900㎜ 2.材质：整体所有材料采用304不锈钢板；面板厚度1.0㎜；双层；优质4寸脚轮，其中两个带刹车掣。 | 台 | 2 |  |
| k06 | 100kg水压式洗米机 | 1.规格：≥Φ590*830mm整体采用不锈钢制作； 2.材质及功能：产品整体采用优质不锈钢钢板制作；台脚通为Ø38 ㎜不锈钢管 ，洗米能力25KG/次，配4分进水接口，排水端配手动阀门。 | 个 | 1 |  |
| k07 | 单星盆水池 | 1.规格：≥1000*700*800+150㎜ 2.材质及要求：整体所有材料采用304不锈钢板台面采用≥1.5mm不锈钢板；星盆斗采用≥1.0mm围板≥0.8mm不锈钢机冲；下水口配优质量水漏及拉渣蓝，带溢水口水漏链接下水管，脚管采用≥1.0mmφ50mm不锈钢圆管；横档采用≥1.0mmφ38不锈钢圆管；调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚。 | 台 | 1 |  |
| k08 | 四层栅格货架 | 1.规格：≥1200*500*1550㎜ 2.材质：采用1.2mm厚304不锈钢制作，其中立柱采用φ38厚304不锈钢管，外框连接架，层板采用厚度1.0mm不锈钢板折弯成型，配可调节脚。 | 台 | 1 |  |
| k09 | 灭蚊灯 | 1.规格：430*260*180mm 2.说明：粘捕式灭虫灯，采用独特的紫外光、不可抗拒的飞虫引诱剂，以及无毒的粘胶剂来引诱和捕捉飞虫。 | 台 | 1 |  |
| K10 | 不锈钢烟管 | 1.规格：按实际定制，最终按实际数量结算 2.材质：选用304优质不锈钢板制作，板面五筋加强、阻燃密封处理，板厚1.0mm | ㎡ | 40 |  |
| K11 | 一体机控制箱 | 1.功率：6KW/380V 2.说明：含相匹配的空开、继电器、过载保护、热保护、缺相保护、按钮启动及指示灯。 | 只 | 1 |  |
| l洗碗间 |  |  |  |  |  |
| L01 | 单星盆水池 | 1.规格：≥1000*700*800+150㎜ 2.材质及要求：整体所有材料采用304不锈钢板台面采用≥1.5mm不锈钢板；星盆斗采用≥1.0mm围板≥0.8mm不锈钢机冲；下水口配优质量水漏及拉渣蓝，带溢水口水漏链接下水管，脚管采用≥1.0mmφ50mm不锈钢圆管；横档采用≥1.0mmφ38不锈钢圆管；调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚。 | 台 | 3 |  |
| L02 | 活动工作台下栅格 | 1.规格：≥1800*800*800㎜ 2.材质：整体采用优质304不锈钢制作；台面厚度1.5mm；加厚台面厚度不用木质密度板，因为厨房潮湿容易发霉长虫,下用不锈钢制作加强筋其中立柱，外框连接架采用38*38mm，1.0mm厚304#不锈钢方管，带万向轮带刹车。 | 台 | 1 |  |
| L03 | 洗地龙头 | 1.规格：≥10米 2.材质及功能要求：耐压2mpa爆破测试，1mpa测试每分钟出水3.6L,碳钢静电喷涂圆形敞开式；10M黑色钢丝液压管。304#旋转便捷拆卸更换的接头，水枪可360度旋转，前把手控制出水，按压渐变出水形状。附带70度摆动支架。 | 台 | 1 |  |
| L04 | 抽气罩 | 1.规格：≥3650*1200*650㎜ 2.材质及要求：采用优质304不锈钢板制造，板厚1.0mm，配防潮灯、积油杯、油烟网。 | ㎡ | 4.38 |  |
| L05 | 长龙洗碗机 | 1、尺寸≥4300*875*2000mm，电加热总功率≤56KW，电压：380V，洗涤量：2800-4200碟/小时。 2、配置：单主洗+漂洗+烘干（含内置智能分配器）； 3、清洗温度：主洗温度55-70°，漂洗温度82-95°，烘干温度110-130°，精准温控设计，持续恒温保证清洗效果； 4、操作配置：采用高清触摸液晶显示屏幕，3D动画实时显示设备运行状态，中文展示设备各项数据，让用户直观明了轻松掌握设备状态； 5、烘干配置：烘干风机双向二次360°循环烘干，餐具受热无死角、干燥更彻底； 6、喷淋设计：内凹防堵广角水刀式清洗喷臂，上下清洗，拆装简便； 7、板材配置：整机采用高品质304#不锈钢材料，发热管采用800#不锈钢材质，经久耐用； 8、依据GB4806.11-2016;GB4806.7-2016;GB 4806.9-2016标准检测，符合食品接触产品认证 ，提供产品认证证书，（证书在国家认监委网站查询截图复印件进行佐证）。 | 台 | 1 |  |
| L06 | 收餐柜 | 1.规格：≥700*700*800+150㎜ 2.材质及要求：整体采用优质304发纹贴塑不锈钢板；面板1.2mm；其它材料采用不锈钢304厚≥1.0㎜下配不锈钢推车优质4寸加重万向脚轮，其中两个带刹车掣不锈钢垃圾桶。 | 台 | 3 |  |
| L07 | 热风循环消毒柜 | 1.规格：≥1310mm*620mm*1950mm 2.功率：220V/4.4kW 3.控制面板：微电脑控制器 4.材质及功能要求：整体采用304不锈钢制作；厚度1.0mm，加强筋厚度1.0mm，重力脚φ50*150*1.0mm；超大功率消毒，130度立体循环风高温杀菌，红外线高温消毒，双重杀毒效果彻底、无死角。安全的超高温保险防止意外操作失误造成的不必要损失。双温双控独立控制，美观大方、安全可靠、性能卓越。带消毒推车*2台。 | 台 | 1 |  |
| L08 | 不锈钢烟管 | 1.规格：按实际定制，最终按实际数量结算 2.材质：选用304优质不锈钢板制作，板面五筋加强、阻燃密封处理，板厚1.0mm | ㎡ | 40 |  |
| L09 | 一体机控制箱 | 1.功率：6KW/380V 2.说明：含相匹配的空开、继电器、过载保护、热保护、缺相保护、按钮启动及指示灯。 | 只 | 1 |  |
| L10 | 风机 | 1.外壳采用≥1.0mm双面烤漆钢板制作； 2.内部双层静音棉孔板制作适当地加固以避免在正常运作时产生振动； 3.轴承：采用耐腐蚀风机专用轴承； 4.电机：纯铜芯国标电机； 5.风机设有检修门，方便日后维护；底部自带槽钢支架，便于安装； 6.具有风量大，噪音低、震动小等优点噪音≦65db，处理风量16000ｍ³/h。 7.规格：≥2.5kw/380v。 | 台 | 1 |  |
| m售卖间 |  |  |  |  |  |
| m01 | 紫外线消毒灯 | 1.规格：≥920*130*80mm 2.电压:220V 3.功率:30w 4.紫外线消毒，带镇流器。 | 台 | 8 |  |
| m02 | 六格售饭台 | 1.规格：≥2100mm*700mm*800mm 2.功率：220V/5kW 3.材质及要求：整体所有材料采用304不锈钢板、台面采用厚度≥1.5mm不锈钢板制作，层板采用≥1.0mm304#不锈钢板制作；立脚采用Φ≥51*1.2mm304不锈钢管制作，配304不锈钢可调子弹脚；加热水箱采用≥1.2mm304不锈钢磨砂板制作，下一层为≥1.0㎜不锈钢管，配发热管3根及份数盘525*325*150mm及冲孔板，可调式控温系统，自动恒温自动进水电脑板控制配置国内知名品牌加热系统装置。 | 台 | 6 |  |
| m03 | 保温车 | 1.规格：≥700*750*920㎜ 2.材质及要求：双口设计整体所有材料采用304不锈钢板、台面采用≥1.5mm厚不锈钢板制作，层板采用≥1.0mm厚304不锈钢板制作；加热水箱采用≥1.2mm厚304不锈钢磨砂板制作，配发热管1根可调式控温系统，设置不锈钢推拉手，推拉手采用不锈钢304φ38㎜管下配两定两动静音轮；下层板厚度1.0mm； | 台 | 3 |  |
| n餐厅 |  |  |  |  |  |
| n01 | 风幕机 | 1.电压/220V； 2.风速：9-11m/s； 3.风量：≥2500m³/h； 4.规格：长1500㎜； 5.噪声：≤55dB； 6.档位调节：高低两档，配遥控器。 | 台 | 3 |  |
| n02 | 八位学生餐桌 | 1.规格：≥2000*1600*760mm 2.规格：座位一体式结构，整体全不锈钢桌面采用304不锈钢板优质不锈钢制，台面≥1.5mm，桌面规格：2000*600*40mm厚面板内采用优质≥20mm密度板及≥30*30mm不锈钢管固定。凳面采用304不锈钢板优质不锈钢制，凳面1.2mm，凳面规格：2000*190*40mm。支架采用50*50*1.2mm加厚304不锈钢方管制作。 | 张 | 125 |  |
| n03 | 不锈钢餐盘回收框带车 | - 1.定制1000*600*600㎜ - 2.规格：采用优质304发纹贴塑不锈钢板；面板1.2mm；其它材料采用不锈钢304厚≥1.0㎜配优质4寸加重万向脚轮，其中两个带刹车掣。 | 个 | 3 |  |
| n04 | 不锈钢调羹 | - 1.规格：165*350mm采用优质304不锈钢板制造，板厚3.0mm - 2.产品具有不锈钢器皿。 | 个 | 1600 |  |
| n05 | 不锈钢快餐盒 | 规格：282*220*42mm采用优质304不锈钢板制造，板厚1.0mm | 个 | 1600 |  |
| n06 | 不锈钢盘汤碗 | 规格：φ140mm采用优质304不锈钢板制造，板厚1.0mm | 个 | 1600 |  |
| n07 | 不锈钢盘汤碗 | 规格：φ160mm采用优质304不锈钢板制造，板厚1.0mm | 个 | 120 |  |

- 二、供货要求

1、工期要求：合同签订后20天内安装调试验收完毕。

2、供货安装地点：采购人指定地点。

3、资料提供：货物到场后，中标人须向招标人出具产品合格证，并提供货物清单。

4、到场初步验收及调试：在合同工期内按时供货，货到场初步验收，经安装调试后组织正式验收。

5、质量要求：达到国家及浙江省相关最新规定。

6、产品保护：设备安装完成后，中标人须负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备验收合格并正常运行后为止。在安装过程中，如建筑结构或其它设备被损坏，中标人必须无条件负责修理或赔偿损失。

7、投标样品清单：

（1）电磁单头大锅灶1台；

（2）双通移门荷台柜1台；

投标样品需在2024年9月27日上午8：00时至9：00时前运送至缙云县七里小学（缙云县七里乡七里村溪东路26号）门口，由现场工作人员引领至指定样品存放地点，建议投标人做好标前现场踏勘工作。现场联系工作人员：吕老师  联系电话：13967062817。

- 三、验收和售后服务

1、验收

（1）运行结果符合产品标准和技术规格书及合同要求。

（2）在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到招标人的认可。

（3）所有合同中规定的货物、材料和技术文件都已提交。

（4）▲供货完成后采购人随机抽验1个产品进行送检。检测产品质量不合格的，按验收不合格处理，采购人有权退回货物并要求重新供货。

2、售后服务

（1）设备质保及维护期不少于3年，自竣工验收合格之日起计算，质保维护期内中标人为招标人提供项目免费咨询、日常维护、保养、维修及零配件更换。质保维护期满后，中标人须提供长期维修服务，收取维修成本费，零配件不高于中标时零配件的投标价格。在质保期内非人为破坏因素引起的维修、保养均由中标人承担，合同内的所有产品要求提供上门服务（招标文件另有规定除外）。

（2）技术培训：中标人须对采购人的技术人员、维修人员及操作人员进行免费培训。中标人须在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、地点、培训时间等。

（3）服务响应要求：提供产品保修卡，并按厂家产品规定保修期限及内容以及供应商的其它承诺条款实行保修，出现故障后1小时内服务响应、8小时内现场服务到位、24小时内解决问题，不能解决的提供相应功能产品进行临时替换。

- 四、付款方式

签订合同且收到正式发票后7个工作日内支付合同金额的40%作为预付款，供应商应提交银行、保险公司等金融机构出具同等金额的预付款保函。全部货物验收合格后凭正式发票于7个工作日内一次性支付剩余合同款。

- 五、其他事项

▲1、施工安装过程中，各有关人员人身安全及财产安全问题由投标人自行解决，采购人概不负责。

2、备品备件及耗材要求：质保期配件等质量问题需要原配件维修。

3、采购人不组织统一现场勘察，根据本项目特性，建议投标人自行前往现场踏勘，以获取本次投标所需的现场资料及数据，投标人若未到现场踏勘，引起的一切后果均由其自行负责，由此造成投标价的偏差均不予调整，现场踏勘费用自理。

- 第四章　政府采购合同

合同编号：_________

采购人：（以下称甲方）   缙云县七里小学

中标人：（以下称乙方）

根据                     招标文件（项目编号：             ）在     年      月   日，  缙云县七里小学 对该项目进行了招标采购，经评标委员会评定，确定       为该项目中标人。甲乙双方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规和招标文件的要求，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

- 一、货物及其数量、金额等

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同总金额： ¥ 元整 |  |  |  |  |  |  |  |
| 甲方 |  | 联系人： 固定电话： 移动电话： |  |  |  |  |  |
| 乙方 |  | 联系人： 固定电话： 移动电话： |  |  |  |  |  |

二、服务的内容、方式及要求

1、乙方根据采购文件提出的采购需求和甲方要求，组织实施。

2、履行本合同的过程中，因在现有水平和条件下难以克服的技术困难，导致部分或全部失败所造成的损失，风险责任由乙方承担。

3、乙方承诺免费承担与本项目实施任务以外有关协调解决工作。

4、乙方保证提供的货物不存在对任何第三方侵权行为（包括商标、专利、版权、知识产权等）。若发生侵权行为，由乙方负全责，应承担由此发生的一切经济和法律责任。

三、质量保证

乙方须保证货物与投标文件相一致。乙方保证所供商品是    年  月  日以后生产的产品，符合国家技术规格和质量标准的出厂合格产品；如发生所供商品与合同不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

四、工作条件

1、甲方负责提供有关基本信息及需求。

2、甲方应确定专人负责与乙方的联络工作。

3、甲方负责提供查阅与项目有关的基本信息所必要的工作场所和环境。

4、甲方积极协助乙方与相关部门做好配合协调工作。

五、实施安排和协作事项

1、乙方应按招标文件规定时间完成项目，向甲方提供相关的主要技术资料、系统图纸及其他伴随服务资料。

2、乙方应做好与相关公司的相互配合工作。

3、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

六、售后服务

1、设备质保及维护期为  年，自竣工验收合格之日起计算，质保维护期内中标人为甲方提供项目免费咨询、日常维护、保养、维修及零配件更换。质保维护期满后，中标人须提供长期维修服务，收取维修成本费，零配件不高于中标时零配件的投标价格。在质保期内非人为破坏因素引起的维修、保养均由中标人承担，合同内的所有产品要求提供上门服务。

七、工期及供货地点要求

1、工期要求：      。

2、供货（安装）地点要求：甲方指定地点。

八、验收

1、验收

（1）运行结果符合产品标准和技术规格书及合同要求。

（2）在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到甲方的认可。

（3）所有合同中规定的货物、材料和技术文件都已提交。

（4）供货完成后甲方随机抽验1个产品进行送检。检测产品质量不合格的，按验收不合格处理，甲方有权退回货物并要求重新供货。

注：验收时需进行破坏性验收，实物作为破坏性试验验收依据，若乙方没有满足采购参数实质性要求需更换直至满足甲方需求。

九、履约保证金

履约保证金：  元（中标金额的1%）。采用电汇、转账、银行或保险公司出具履约保函，签订合同前向采购人提交，验收合格后采购人扣除相应违约金后退还履约保证金（无息）。

十、付款方式

- 签订合同且收到正式发票后7个工作日内支付合同金额的40%作为预付款，乙方应提交银行、保险公司等金融机构出具同等金额的预付款保函。全部货物验收合格后凭正式发票于7个工作日内一次性支付剩余合同款。

- 乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购合同可不适用前述规定。

在乙方领取项目款时，应提供与项目款同等数额的发票，否则，甲方有权拒绝支付结算款。

十一、违约责任

1、如乙方不能交付货物，甲方有权单方解除合同，不退还履约保证金；同时乙方除退还全部已收取款项，还应向甲方支付合同总价10％的违约金，造成甲方及学校损失超过违约金的，乙方继续承担赔偿责任。

2、乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的5‰的违约金。如乙方逾期交货达30天，甲方有权单方解除合同，不退还履约保证金，解除合同的通知自到达乙方时生效，乙方除全部退还甲方已收款项及支付前述应付违约金外，还应向甲方支付合同总价10％的违约金，造成甲方及学校损失超过违约金的，乙方继续承担赔偿责任。

3、在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方及学校。甲方、学校收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间；不认可乙方不能按时交货理由的，按乙方逾期交付货物处理。

4、乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术指标不符合合同规定的，甲方及学校有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额1%的违约金。乙方应继续交付符合合同规定的货物。

5、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方及学校有权退货，乙方应退回全部货款，乙方还应向甲方支付合同总价10%的违约金，造成甲方及学校损失超过违约金的，乙方继续承担赔偿责任。

6、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的30%向甲方承担违约责任，造成甲方、学校损失超过违约金的，乙方继续承担赔偿责任。

7、乙方在承担上述1-6款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

十二、合同纠纷处理：

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（2）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向丽水仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

十三、合同的转让和分包：

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务；乙方不得擅自分包其应履行的合同义务。

十四、组成本合同的文件包括：

（一）本合同；

（二）采购文件和乙方的投标文件；

（三）中标通知书；

（四）乙方与学校签订的关联合同；

（五）甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

十五、合同生效及其他

15.1 合同经双方负责人或委托代理人签字并加盖单位公章。

15.2 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门批准，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为合同不可分割的一部分。

15.3 本合同自签订之日起生效。

15.4本合同一式四份，甲乙双方各执两份。

15.5本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 单位名称 类别名称 | 甲方(盖章) | 乙方(盖章) |
| --- | --- | --- |
|  | 缙云县七里小学 |  |
| 地 址： |  |  |
| 法 定 代 表 人： |  |  |
| 或被授权人： |  |  |
| 电 话： |  |  |
| 开 户 名 称： |  |  |
| 开 户 银 行： |  |  |
| 帐 号： |  |  |
| 签 订 地 点： |  |  |
| 签 订 时 间： | 年 月 日 | 年 月 日 |

- 第五章　投标相关文件格式

- 一  资格审查文件格式

1.1 资格审查文件封面格式

投标响应文件

| 投标响应文件名称： | 资格审查文件 |
| --- | --- |
| 采 购 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 供应商全称 （CA签章）： |  |
| 供应商地址： |  |
| 年 月 日 |  |

时间：在  年  月  日  时  分之前不得启封

1.2 资格审查文件目录

（格式自拟）

▲1.3 企业营业执照扫描件（若为联合体则各方均需提供）

- 内容要求：

- 1提供有效的营业执照扫描件；

▲1.4 法定代表人身份证明格式（若为联合体则各方均需提供）

法定代表人身份证明

供 应 商：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                                                 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人签字或盖章:

供应商盖章:

日     期:

法定代表人身份证复印件粘贴处

▲1.5 授权委托书格式（若为联合体则各方均需提供）

授权委托书

（采购代理机构名称）：

我 法定代表人（负责人）系 （供应商全称） 的法定代表人（或负责人），现授权委托本单位在职职工   （姓名）  以我方的名义参加就贵方组织的 （项目名称）   （项目编号： ） 的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或盖章事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知送达贵方以前，本授权委托书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此声明。

负责人签字或盖章：

供应商盖章：

日      期：

附：1、委托代理人工作单位：					职务：

身份证号码：　　　　　　　　　　	性别：

注：1、供应商为法人企业的，其负责人为其法定代表人；供应商为其他组织的，其负责人为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2、委托人为上述条款中的负责人。

3、本“授权委托书”需附负责人和委托代理人身份证扫描件，如扫描件不清晰或错误的，后果由供应商自行承担。

4、上述格式中的“负责人签字或盖章”，供应商无法通过电子签章实现的，可以采用下载纸质签字完成后再扫描上传政采云平台电子投标工具。

负责人身份证件扫描件：

正面： 反面：

委托代理人身份证件扫描件：

正面： 反面：

▲1.6 政府采购资格承诺函格式（若为联合体则各方均需提供）

政府采购资格承诺函

我单位——                  （供应商全称）参与（项目名称）  （项目编号：  ）投标，郑重承诺具备下列条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本项目采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录（包括行贿犯罪记录）。

6.投标截止时间前未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有虚假，采购人可取消我单位任何资格（投标/中标（成交）/签订合同），我单位对此无任何异议。

特此承诺！

注：（1）参加政府采购活动的时间是指供应商参加本项目的政府采购活动时间为准（具体以响应截止时间为准）。

（2）本承诺函必须提供。

供应商盖章：

日      期：

▲1.7 资格证明格式（若为联合体则各方均需提供）

资格证明

（采购代理机构名称）：

(供应商全称)  系中华人民共和国合法企业，经营地址                。

我(负责人名字)系    (供应商名称)       的负责人，我方愿意参加贵方组织的    （项目名称）    （项目编号：      ）的投标。为便于贵方公正、择优地确定成交人以及投标产品和服务，我方就本次投标有关事项证明如下：

（一）名称及概况：

1．企业名称：________________________________________________

银行开户名称：________________________________________________

开户银行：_________________________________________________

账    号：________________________________________________

企业详细地址：________________________________________________

传    真： ________________________________________________

电    话： ________________________________________________

2．负责人姓名：___________________________________________

3．项目联系人：姓名__________职务：______电话______手机______

4．注册地址：________________________________________________

5．注册资金：________________________________________________

自有资金：_____________________________________________________

企业人数：_______人

6．企业性质：__________              _

7．主要经营地点：________________________________________________

如有派出机构，请列出名称及详细通讯地址如下：________________

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商盖章：

日      期：

▲1.8 无重大违法记录声明书格式（若为联合体则各方均需提供）

无重大违法记录声明书

（采购代理机构名称）：

我方参与的               （标项）    的响应活动，我方郑重声明，我方参加本项目响应活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

供应商盖章：

日      期：

1.9 企业类型声明函格式（若为联合体则各方均需提供）

1.9.1中小企业声明函格式（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（ 单位名称）  的（项目名称）  采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（ 标 的 名 称 ）   ， 属 于 （ 采 购 文 件 中 明 确 的 所 属 行 业 ） 行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（ 标 的 名 称 ） ， 属 于 （ 采 购 文 件 中 明 确 的 所 属 行 业 ） 行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	  万元，资产总额为 	 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

企业名称（盖章））：

日期：

1.9.2监狱企业声明函（监狱企业提供）

本公司郑重声明，根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本公司为监狱企业。

本公司参加（采购人名称）的（项目名称）（项目编号）（标项）供本企业制造的产品（产品名称见下表一），由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他监狱企业制造的产品（产品名称见表二）。本条所称产品不包括使用其他监狱企业制造的产品。

| 表一 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 制造企业 | 品牌 | 规格型号 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 与分项报价表一致 |
|  |  |  |  |  | 与分项报价表一致 |

| 表二 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 制造企业 | 品牌 | 规格型号 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 与分项报价表一致 |
|  |  |  |  |  | 与分项报价表一致 |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

监狱企业盖章：

日        期：

注：1.须附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则视为供应商放弃相关政策优惠处理；

2.供应商提供的是其他小微、监狱、残疾人福利性企业制造的产品，还需提供制造企业声明函。

1.9.3残疾人福利性企业声明函（残疾人福利性企业提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本企业为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）的（项目名称）（项目编号）（标项）项目采购活动提供本单位制造的产品（产品名称见下表一），由本单位承接工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品（产品名称见下表二），本条不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

| 表一 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 制造企业 | 品牌 | 规格型号 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 与分项报价表一致 |
|  |  |  |  |  | 与分项报价表一致 |

| 表二 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 制造企业 | 品牌 | 规格型号 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 与分项报价表一致 |
|  |  |  |  |  | 与分项报价表一致 |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性企业盖章：

日       期：

注：1.须附相关主管部门（民政或残疾人联合会）的证明文件，否则视为供应商放弃相关政策优惠处理；

2.供应商提供的是其他小微、监狱、残疾人福利性企业制造的产品，还需提供制造企业声明函。

1.10 联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：             ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：             ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的服务由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

- 二  资信商务及技术文件格式

（根据具体实施项目调整相关格式）

2.1 资信及商务文件封面格式

投标响应文件

| 投标响应文件名称： | 资信商务及技术文件 |
| --- | --- |
| 采 购 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 供应商全称 （CA签章）： |  |
| 供应商地址： |  |
| 年 月 日 |  |

2.2 资信技术目录

（格式自拟）

2.2.1投标声明书格式（若为联合体则各方均需提供）

投标声明书

（代理机构名称）：

(投标人全称)系中华人民共和国合法企业，经营地址         。

我   (法定代表人或负责人名字)  系    (投标人名称)       的负责人，我方愿意参加贵方组织的    （项目名称及标项）（采购编号：   ）的投标。为便于贵方公正、择优地确定中标人以及投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3、提供投标人须知规定的全部投标文件，包括：

①电子投标文件；

②备份投标文件（注：是否提交由投标人自行决定，如不提交，本条可删除）。

4、如果我方中标，将派出  （姓名及身份证号码），作为本项目与采购人联系的项目实施负责人，联系手机号码：             。在项目实施过程中，并承诺项目实施负责人不更换，若确需要更换的，书面征得采购人同意后才准予更换。

5、我方的投标有效期自提交投标文件的截止之日起90天内有效。

6、我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

7、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改文件（如有）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

8、我方不是采购人的附属机构，并未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（三）与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

10、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

11、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本次投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

供应商盖章：

日      期：

注：按照本声明书要求填报。

2.2.2投标人参标申请表格式（若为联合体则各方均需提供）

投标人参标申请表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册日期 |  |  |  |  |  | 注册资金 |  |
| 投标人网址 |  |  |  |  |  | E-mail |  |
| 负责人 |  |  |  | 联系电话： |  |  | 手机： |
| 联系人 |  |  |  | 联系电话： |  |  | 手机： |
| 主营项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 兼营项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本单位申请参加下列采购项目的投标： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 采购编号 |  |  |  | 项目名称 |  | 标项 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

2.2.3节能环保产品格式（若有）

节能环保产品（若有）

项目名称：                          标项（ ）

采购编号：

| 一、本次投标拟投入的节能产品说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 |  |  | 型号 |  | 节能产品有效认证证书号 |  | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拟投入的节能产品总报价占本次投标总报价的比重（%） |  |  |  | □20%（不含）以下的 □20%-50%的 □50%（含）以上 |  |  |  |  |  |
| 二、本次投标拟投入的环保产品说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 |  | 品牌 |  |  | 型号 |  | 环保标志产品有效认证证书号 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拟投入的环保产品总报价占本次投标总报价的比重（%） |  |  |  | □20%（不含）以下的 □20%-50%的 □50%（含）以上 |  |  |  |  |  |

注：

1.节能产品、环境标志产品须提供有效认证证书扫描件，否则节能和环保产品不给分。

2.投标人应在对应比重前的□内打“√”，未打“√”的作未提供处理。

2.2.4代理服务费支付承诺书格式

代理服务费支付承诺书

浙江鼎峰工程咨询有限公司：

如确定我公司为该项目中标（成交）人，我公司承诺在中标（成交）公告发出之日起5个工作日之内向贵公司按招标文件约定一次性支付代理服务费。逾期未支付的，贵公司有权就此事项向我公司提出赔偿，我公司愿意承担由此产生的全部赔偿责任。

注：

代理服务费收取账户信息：

户名：浙江鼎峰工程咨询有限公司

账号：33001697435050002001

开户行：中国建设银行缙云县支行

供应商盖章：

日      期：

2.2.5 其  他

除招标文件规定的要求外，投标人还可以提供如下证明材料：

⑴评标办法要求的其他资料；

⑵投标人认为需要提供的其他材料，但不得出现报价。

2.3 技术目录

（格式自行设计）

2.3.1类似案例成功的业绩格式

类似案例成功的业绩（若有）

供应商类似项目实施情况一览表

| 序号 | 采购人名称 | 产品或项目名称 | 采购数量 | 合同金额 （万元） | 签约及完成日期 | 附件页码 |  |  | 采购人联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

此表后附合同复印件等相关证明材料，并提供原件核对。

供应商盖章：

日      期：

2.3.2商务响应表

项目编号：

项目名称：                               标项（若有）：

| 序号 | 类别 | 投标文件要求 | 供应商承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

填写说明：

1.项数不够时，可自行添加。

2.对照招标文件第三章采购需求进行响应，如有偏离的，投标人必须据实填写，不得虚假响应，否则将作无效标处理。

供应商盖章：

日      期：

2.3.3技术响应偏离表

项目编号：

项目名称：                               标项（若有）：

| 序号 | 采购要求 | 响应内容 | 说明（正偏离/负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第三章采购需求内容 | （有偏离的要求点对点逐项列明，未注明视为全部满足） |  |
| 1.1 |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |
| ..... |  |  |  |

注：

1.对招标文件中“第三章采购需求”有任何偏离（包括正偏离及负偏离）均应汇总并填写在此表中。

2.完全满足招标文件要求的投标人只需填写“完全满足招标文件的全部要求”。

3.若中标人以未在偏离表中列出的负偏离为由，不按采购要求签约，招标人有权取消该中标人的成交资格并按有关规定重新确定中标人或另行采购。

4.不允许存在实质性负偏离。（招标文件中“▲”条款为实质性条款）

5.▲未提供本表的投标视为未实质性响应采购要求，投标无效。

2.3.4体系认证（格式自行设计）

供应商盖章：

日      期：

2.3.5实施方案（格式自行设计）

供应商盖章：

日      期：

2.3.6质量保证方案（格式自行设计）

供应商盖章：

日      期：

2.3.7安装调试方案（格式自行设计）

供应商盖章：

日      期：

2.3.8验收、培训方案（格式自行设计）

供应商盖章：

日      期：

2.3.9售后服务（格式自行设计）

供应商盖章：

日      期：

2.3.10其他（格式自行设计）

- 三  报价文件格式

3.1 报价文件文件封面格式

投标响应文件

| 投标响应文件名称： | 报价文件 |
| --- | --- |
| 采 购 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 供应商全称 （CA盖章）： |  |
| 供应商地址： |  |
| 年 月 日 |  |

3.2 报价文件目录

（格式自拟）

3.3 开标一览表格式

开标一览表

项目编号：

项目名称：                                         标项：（若有）

| 名称 | 总报价（元） |
| --- | --- |
| 项目总报价 | 大写： （¥： ） |

注：

注：

1、本次报价包含设备费、运输费、安装调试费、验收费、技术服务费、差旅费、培训费、保修费、税费等实施本项目所产生的一切费用，采购人不再另行支付任何费用。

▲2、总价合计高于最高限价的作无效标处理。

3.4 分项报价表格式

分项报价表

采购编号：

项目名称：

| 序号 | 报价内容 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |
| 总价合计（元） |  |  |  |  |  |

注：

1. 本报价包含但不限于第三章要求的所有内容；

2.总价合计必须与报价书（开标一览表）总报价相同；

▲3.各单项报价不得为0，否则作无效标处理。

- 四、政府采购活动现场确认声明书

（采购代理机构名称）：

本人经由   （公司名称）         法定代表人（负责人）             ，合法授权  （姓名及联系方式）  参加（采购项目名称、项目编号     ） 政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系         ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系  □与（供应商名称）     之间存在下列利害关系        ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现                      和                  供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（负责人或委托代理人签名）：

年   月   日

注：

- 1、供应商认为有利害关系和需要回避的人员，应提供相关证明材料，与本声明书一同提交。由采购代理机构和财政监督部门负责询问核查。

- 第六章  评标办法和细则

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，按照公正、公平、科学、择优的原则选择中标人，特制定本办法。

### 一   总则

1.1 为最大限度地保护各当事人的权益，评审委员会应严格按照招标文件的商务技术、报价要求，对投标文件进行综合分析评价并编制评标报告。评审专家必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标有关的情况，不得索贿受贿，不得参加影响评标的任何活动。

1.2本次评审方法采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。最终得分且投标报价相同的，按技术部分得分由高到低顺序排列。评标委员会按顺序推荐1名中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

▲1.3本项目允许供应商同时参与两个标项竞标。

### 二   评审委员会

2.1评审委员会

2.1.1成员：由采购人代表和评审专家组成五人及以上单数，其中评审专家不得少于评审委员会总人数的三分之二。除国务院财政部门规定的情形外，评审专家由采购代理机构在政府采购专家库中随机抽取。评审委员会对投标文件进行符合性审查、询标、评审和推荐中标候选人。

2.1.2职责：严格按政府采购法律法规的有关规定执行，评审专家应按招标文件规定的评审要求、评审程序、评审内容、评审方法和评审标准进行评审，对评审意见承担个人责任。

2.2评审专家的评审情况和评审意见受监督人员和采购代理机构审查，如发现评审专家的评审意见带有明显倾向性，或不按规定程序和标准评审、计分的，可要求评审专家进行书面澄清和说明。

### 三   评标程序

3.1 符合性审查

评审委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。通过符合性审查不足三家的，除采购任务取消情形外，按相关规定重新组织招标。

3.2 商务技术文件评审

3.2.1评审委员会依据招标文件的规定，对各投标人的商务技术进行评审，对客观分应统一意见后统一给分。

3.2.2评审委员会依据招标文件的规定，对各投标文件进行比较和必要的澄清，若有演示（或述标）、样品要求和技术文件评审同步进行，演示（或述标）顺序为电子交易平台解密后自动生成的“投标（响应）文件签收登记表”名单顺序，并根据审查、澄清、演示（或述标）、样品等情况结合评审办法进行独立打分；

3.2.3各投标人的商务技术得分，为各评审专家对该投标人的评分汇总后的算术平均数。

3.4通过政采云平台公布各投标人的商务技术得分，开启有效投标人的报价文件。

3.5 报价文件评审

3.5.1 评审委员会依据招标文件的规定，对各投标人的报价的符合性进行审查，必要时可要求投标人对其报价做出澄清、说明；

3.5.2报价修正；

3.5.3政策优惠扣除；

3.5.4评审委员会根据投标人的报价和评审标准，计算各投标人的报价得分。

3.6 评标结果

3.6.1 评审结果汇总，同品牌认定，投标人结果排序；

3.6.2 起草评标报告，确定中标候选人；

3.6.2.1 评标报告应包括以下内容：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）投标人名单和评审委员会成员名单；

（3）评审方法和标准；

（4）资格审查记录；

（5）开标记录和评审情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（6）评审结果，确定的中标候选人名单。

（7）其他需要说明的情况，包括评审过程中投标人根据评审委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评审委员会成员的更换等。

3.7 评标报告由全体评审委员会成员确认后提交。

3.8 评审结束后，由电子交易平台自动生成评审结果，采购人确定中标人后2个工作日内，发出中标通知书，并在相关媒体上公告中标结果。

### 四   评标一般规定

4.本评标办法采用综合评分法,总分100分。

4.1商务技术权重为60%，分值为60分。评委对各投标文件的技术标经充分审核、讨论后，在规定的分值内由评委单独评定打分。

4.2报价权重为40%，分值为40分，由评委按各投标人的报价统一计算。

### 五   评标办法和细则

5.1.商务技术分值为60分，权重为60%。由评标委员会成员统一打分。

| 序号 | 评审内容 | 评审标准 | 分值 | 打分方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分（6分） |  |  |  |  |
| 1 | 业绩 | 自2021年1月1日至投标截止时间止（以合同签订时间为准）投标人具有厨房设备合同业绩的，每提供一个得1分，最高得3分。 注：业绩合同扫描件导入资信商务及技术文件，否则不得分。 | 0～3分 | 客观分 |
| 2 | 认证体系 | 投标人具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每项得1分，最高得3分。 注：以上证书（有效期内）扫描件装入商务技术文件中，否则不得分。 | 0～3分 | 客观分 |
| 技术部分（54分） |  |  |  |  |
| 3 | 技术偏离 （15分） | 完全符合招标文件参数要求的得15分，参数与招标文件要求有负偏离的每项扣1分，相同产品的条款不重复计算条数。 ▲为实质性指标出现负偏离的，作无效标处理。 | 0～15分 | 客观分 |
| 4 | 实施方案（10分） | 根据投标人对本项目的需求理解、踏勘及难重点分析的方案由评委进行打分。 方案完整、科学、可行、合理的得5分； 方案欠完整、欠科学、欠可行、欠合理的每项扣0.5分； 方案不完整、不科学、不可行、不合理的每项扣1分。 | 0～5分 | 主观分 |
|  |  | 根据投标人针对本项目实施过程中制造组装方案、设备及管道布局方案、主体设备实施方法等，提出的保障措施、应急预案、技术支撑等方案由评委进行综合打分。 方案完整、科学、可行、合理的得5分； 方案欠完整、欠科学、欠可行、欠合理的每项扣0.5分； 方案不完整、不科学、不可行、不合理的每项扣1分。 | 0～5分 | 主观分 |
| 5 | 质量保证 | 根据投标人为保证本项目实施过程中的质量保证措施的合理性、科学性、全面性等由评委打分。 方案完整、科学、可行、合理的得6分； 方案欠完整、欠科学、欠可行、欠合理的每项扣0.5分； 方案不完整、不科学、不可行、不合理的每项扣1分。 | 0～6分 | 主观分 |
| 6 | 安装调试 | 根据投标人提供的安装调试方案，是否具有科学性、合理性、规范性、可实施性等，由评委在分值范围内打分。 方案完整、科学、可行、合理的得5分； 方案欠完整、欠科学、欠可行、欠合理的每项扣0.5分； 方案不完整、不科学、不可行、不合理的每项扣1分。 | 0～5分 | 主观分 |
| 7 | 验收、培训方案 | 根据投标人提供的验收、培训计划方案是否具有科学性、合理性、规范性、可操作性等，由评委在分值范围内打分。 方案完整、科学、可行、合理的得5分； 方案欠完整、欠科学、欠可行、欠合理的每项扣0.5分； 方案不完整、不科学、不可行、不合理的每项扣1分。 | 0～5分 | 主观分 |
| 8 | 售后服务 | 针对本项目提供详细的售后服务方案，质保期内的的响应速度、到达现场服务能力、结果反馈时间、售后服务保障及售后服务机构的综合实力等，由评委在规定分值内打分。 方案完整、科学、可行、合理的得5分； 方案欠完整、欠科学、欠可行、欠合理的每项扣0.5分； 方案不完整、不科学、不可行、不合理的每项扣1分。 | 0～5分 | 主观分 |
| 9 | 样品 | 根据投标人所提供电磁单头大锅灶样品的实用性、外观、生产工艺等进行评分。 样品符合标准、先进、耐用得4分； 样品欠符合标准、欠先进、欠耐用的每项扣0.5分； 样品不符合标准、不先进、不耐用的每项扣1分； 不提供样品的得0分。 | 0～4分 | 主观分 |
|  |  | 根据投标人所提供双通移门荷台柜样品的实用性、外观、生产工艺等进行评分。 样品符合标准、先进、耐用得4分； 样品欠符合标准、欠先进、欠耐用的每项扣0.5分； 样品不符合标准、不先进、不耐用的每项扣1分； 不提供样品的得0分。 | 0～4分 | 主观分 |

5.2报价分值均为40分，权重为40%，由评审委员会根据以下内容统一打分：

5.2.1报价评分应在投标报价范围口径一致的评标价基础上进行。属招标文件不清楚引起的报价内容和口径不一致的，则按有关规定统一调整投标报价内容和口径，计算出投标人的最终评定价。属投标人失误造成的报价差错和遗漏，不得调整。

▲5.2.2投标报价高于最高限价的作投标文件无效处理。

5.2.3报价得分计算：

（1）确定评标基准价

（2）评标基准价=进入报价评分的各投标人有效评标价中的最低评标价

（3）评标价等于评标基准价的得40分，其他投标人的报价得分按下列公式计算：

报价得分=（评标基准价/评标价）×报价权重×100。

5.3本项目最终得分=商务技术得分＋报价得分。

### 六   评审纪律和要求

6.1 评审专家必须公平、公正评审，遵纪守法，客观、廉洁地履行职责。

6.2 评审专家在评审开始前，应关闭并上交随身携带的各种通信工具。

6.3 评审专家在评审过程中，未经许可不得中途离开评审现场，不得迟到早退。

6.4 评审专家和工作人员不得透露评审过程中的讨论情况和评审结果。

6.5 评审时，评审专家须按招标文件规定的程序、条件和标准，对投标人投标文件的合规性、完整性和有效性进行审查、比较和评估，其中对投标人的资格条件、主要技术参数、商务报价和其他评审要素等，评审专家应逐项进行审查、比较，不得漏评少评。如发现与招标文件要求相偏离的，应对其偏离情形进行必要的核实，并在工作底稿中予以说明；如属于实质性偏离或符合无效投标文件的，可询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。

6.6 采购人、采购代理机构不得向评审委员会的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

6.7 采购代理机构应当为评审专家提供必要的评审条件和相应的评审工作底稿，并严格按规定程序组织评审专家有步骤地进行项目评审，对各评审专家的评审情况和评审意见进行合理性和合规性审查，对明显畸高、畸低的重大差异评审情况（评审小组成员个人主观打分偏离所有评审小组成员主观打分平均值30%以上的），提醒相关评审专家进行复核或书面说明理由。

6.8 评审专家在评审过程中不得将自己的观点强加给其他评审专家，评审专家应自主发表见解，对评审意见承担个人责任。

6.9 评审结束后，评审委员会应向采购代理机构提交项目评审报告。评审报告是采购人确定中标人的合法依据，评审委员会应当如实、客观地反映评审情况，按招标文件的评审办法和细则的规定推荐中标候选人，说明推荐理由，并重点对中标候选人的技术、服务和价格等情况进行评价和比较。如排名第一的投标人报价为最高报价的，评审报告中须对其报价的合理性等进行分析和特别说明。

6.10 评审专家应当独立、客观、公正地提出评审意见，不得带有倾向性，不得影响其他评审专家评审，并在评审报告上签字；如对评审报告有异议的，可在报告上签署不同意见，并说明理由，否则将视为同意。

6.11 评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

评审委员会在评审过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

6.12 招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评审委员会应当停止评审并向采购代理机构说明情况。

6.13 评审专家应当配合采购代理机构答复投标人提出的质疑。

6.14 评审专家应当配合财政部门的投诉处理工作。

6.15评审专家有如下行为之一的，责令改正，给予警告，可以并处一千元以下的罚款：

6.15.1 明知应当回避而未主动回避的；

6.15.2 在知道自己为评审专家身份后至评审结束前的时段内私下接触投标人的；

6.15.3 在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

6.15.4 在评审过程有明显不合理或者不正当倾向性的；

6.15.5 未按招标文件规定的评审方法和标准进行评审的。

6.15.6 上述6.15.1至6.15.5行为影响中标结果的，中标结果无效。

6.16 采购代理机构可对各评审专家的专业技术水平和职业道德素质等情况进行评价，并可将评价意见在评审结束后2个工作日内反馈给财政部门，财政部门以此作为对评审专家的考核管理依据。

6.17 政府采购评审专家未按照招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审或者泄露评审文件、评审情况的，由财政部门给予警告，并处2000元以上2万元以下的罚款；影响中标、成交结果的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家与投标人存在利害关系未回避的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家收受采购人、采购代理机构、投标人贿赂或者获取其他不正当利益，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家有上述违法行为的，其评审意见无效，不得获取评审费；有违法所得的，没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担民事责任。