缙云县第二人民医院救护车及自动上车担架设备采购项目

竞争性谈判文件

项目编号:JY分散谈判2024-03

采 购 人:缙云县第二人民医院

采购代理机构:浙江鼎峰工程咨询有限公司

编制时间：二〇二四年十二月

目  录

第一章  竞争性谈判采购公告	3

第二章  采购需求	6

第三章  供应商须知	19

前附表	19

一 、总  则	22

二、谈判响应文件	24

三、谈判保证金	27

四、谈判	27

五、谈判结果确定	31

六、合同签订及公告	31

第四章 合同主要条款	33

第五章　谈判响应文件格式附件	40

第六章  评审办法和细则	55

## 第一章  竞争性谈判采购公告

一、项目基本情况：

项目概况

缙云县第二人民医院救护车及自动上车担架设备采购项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（http：//zfcg.czt.zj.gov.cn）获取（下载）招标文件，并于2024年12月19日15：00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

项目编号：JY分散谈判2024-03

项目名称：缙云县第二人民医院救护车及自动上车担架设备采购项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额（元）：650000元

最高限价（元）：650000元

采购需求：详见第二章内容。

标项名称：缙云县第二人民医院救护车及自动上车担架设备采购项目 
   数量：1 
   单位：批

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体详见招标需求

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.本项目的特定资格要求：无。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：谈判响应的供应商必须是中小微企业，不接受大型企业谈判响应。

4.本项目不接受联合体投标。

三、获取（下载）采购文件

时间：/至2024年12月19日15：00 ，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网本项目公告附件

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

四、响应文件提交（上传）

截止时间：2024年12月19日15:00（北京时间）

地点（网址）：投标供应商应当在投标截止时间前将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”

五、响应文件开启

开启时间：2024年12月19日15:00（北京时间）

地点（网址）：政采云平台在线开启

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
  2.其他事项：无

八、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

采购人名称：缙云县第二人民医院

项目联系人：李先生

联系电话：13695785080

2.采购代理机构信息

名  称：浙江鼎峰工程咨询有限公司

地  址：浙江省缙云县江滨巷17号301室

项目联系人：陈先生

联系电话：0578-3311234

质疑联系人：徐先生

联系电话：0578-3311234

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：缙云县财政局政府采购监管科

地  址：缙云县财政大楼7楼

联系人 ：朱女士

监督投诉电话：0578-3318985

## 第二章  采购需求

- 1、采购清单

| - 序号 | - 产品名称 | - 数量 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 救护车 | - 2辆 |
| - 2 | - 自动上车担架 | - 3台 |

- 2、参数要求

| - 序号 | - 技术规格要求 | - 备注 |
| --- | --- | --- |
| - 一 | - 救护车车辆基本要求 | - 2辆 |
| - 1.1 | - 整车基本功能：投标车型主要功能为转运、救治和监护病人的专用救护车，设计要把握院前急救发展方向，具备前瞻性。基础车型满足操控性能好、动力强等要求，医疗舱整体应在功能和性能上具备一定的超前性，能够体现目前最新、最先进的技术理念，投标车型的改装需要采用先进的制造材料及工艺。 |  |
| - 1.2 | - 适应环境：投标车型应适应各种自然条件，适应户外长时期作业的需求，适合城市道路，社区通行及郊县崎岖道路，适应气温－35到60摄氏度之间。 |  |
| - 1.3 | - 产品公告：投标车型应具备国家工信部目录公告，能在买方所在地公安交通管理部门办理特种车上牌照手续。 |  |
| - 二 | - 车辆技术要求 |  |
| - 2.1 | - 外形尺寸：5400mm≥长≥5300mm、2000mm≥宽≥1900mm、2450mm≥高≥2350mm |  |
| - 2.2 | - 医疗舱尺度：2800mm≥长≥2700mm、1750mm≥宽≥1650mm、1800mm≥高≥1700mm |  |
| - 2.3 | - 轴距：≥3300mm |  |
| - 2.4 | - 最高时速：≥160KM/h |  |
| - 2.5 | - 整备质量：≤2500Kg |  |
| - 2.6 | - 总质量：≤3510 Kg |  |
| - 2.7 | - 发动机排量：≥1990ml |  |
| - 2.8 | - 发动机型式：前置前驱 |  |
| - 2.9 | - 燃油种类：柴油 |  |
| - 2.10 | - 额定功率：≥105Kw |  |
| - 2.11 | - 最大扭矩：≥350N.m |  |
| - 2.12 | - 排放标准：尾气排放必须符合国VI标准。 |  |
| - 2.13 | - 变速器：5档手动变速箱 |  |
| - 2.14 | - 发电机：发电机为12V，功率为120AH以上。 |  |
| - 2.15 | - 制动系统：双管路液压制动、前通风盘式、后实心盘式，带防抱死制动系统（ABS) |  |
| - 2.16 | - 空调系统：控制：冷暖空调，前后双空调，独立控制。 |  |
| - 2.17 | - 其他配置： |  |
| - 2.17.1 | - 安全气囊：驾驶座应配有安全气囊。 |  |
| - 2.17.2 | - 车窗：医疗舱右侧侧拉门上应为可开启式玻璃窗。 |  |
| - 2.17.3 | - 侧拉门：医疗舱右侧必须为大开度侧拉门。 |  |
| - 2.17.4 | - 尾门：尾门要求对开式，可180度打开。 |  |
| - 2.17.5 | - 踏板：医疗舱右侧侧拉门处应安装电动折叠伸缩式上车踏板。 |  |
| - ★2.17.6 | - 后视镜：后视镜为电动可调节后视镜。 |  |
| - 2.17.7 | - 应配备原厂三点式以上的尾部倒车雷达。 |  |
| - 2.17.8 | - 轮毅：铝合金轮毅。 |  |
| - 2.18 | - 外 观 |  |
| - 三 | - 医疗舱及改装 |  |
| - 3.1 | - 医疗舱内饰防火性能：医疗舱内饰材料及装饰材料的防火性能应符合GB8410－2006《汽车内饰材料的燃烧特性》的要求。 |  |
| - 3.2 | - 内饰材料：医疗舱内饰（顶、左侧、右侧、中隔板等覆盖件）材料应全部采用ABS复合材料模具一次成型工艺，ABS复合材料应具有：防霉、防菌、防静电、防潮、阻燃、易清洗、易消毒、高强度、抗老化、无异味、无毒、安全性强等优点。内饰件应无尖锐突出形状，周边应修光，连接应平滑，禁止使用板材拼接工艺，应符合GB/T30512-2014《汽车禁用物质要求》的环保要求。 |  |
| - 3.3 | - 内饰工艺：医疗舱内饰（顶、左侧、右侧、中隔板等覆盖件）要求采用ABS复合材料模具一次成型工艺，使医疗舱更加易清洗易消毒，功能集成度高。（需提供实物佐证图片）。 |  |
| - 3.4 | - 内饰及结构件：医疗舱内饰及结构件安装必须与车身固定连接，并应形成具有良好密封性和保温性。 |  |
| - 3.5 | - 电控系统 |  |
| - ★3.5.1 | - 控制电路：应采用集成电路控制系统，高清液晶屏显示，防水薄膜开关操作，且电瓶电量、工作灯状态、排风状态等相关用电设备的工作状态能够在液晶屏上显示，工作人员能够直观的掌握用电设备的工作状态和及时发现故障。（需提供实物佐证图片）。 |  |
| - 3.5.2 | - 附加电瓶：应为汽车专用电瓶，容量不小于65AH，在驻车时可供医疗器械使用。电瓶应该安装在方便检修的位置。蓄电池安装及其所有连接应防止任何情况下发生短路的可能。在车辆熄火后，附加电瓶和启动电瓶自动断开。车辆启动时自动连接，以保证救护车的正常启动和附加电设备的用电需要。 |  |
| - 3.5.3 | - 逆变器：应为智能逆变/充电一体机，12V输入，输出为220V、不小于600W纯正弦波电源。用电安全：220V供电线路要有断电保护和接地保护，要求符合交流工频三级移动电站的要求。 |  |
| - 3.5.4 | - 供电要求：在车辆启动状态下，可实现24小时不间断供电，可输出220V，不小于600W纯正弦波电源可供医疗设备使用，并在相应的位置安置12V电源插座两只、220V电源插座四只、5V USB插座两只。在总开关关闭后所有用电器应与主、副电瓶断开，防止漏电，以保证蓄电池保存充足电力。 |  |
| - 3.5.5 | - 安全保护：每个分电路应设有相应规范的过载保护装置，以确保医疗救护设备的电器正常使用。 |  |
| - 3.5.6 | - 备份控制电路：在主控制系统在故障状态下，有相应的手动备份控制系统，确保在故障状态下，仍能使用医疗舱内电器设施。 |  |
| - 3.5.7 | - 驾驶室配电：驾驶舱预留保险盒及连接端口（由电源经由保险盒至用电器连接端口），以便于加装GPS、行车记录仪、计价器等设备，保证车辆电路系统及外接用电器安全。 |  |
| - 3.5.8 | - 外接充电：应配备内置大功率充电设备，可提供对蓄电池的充电，同时也可提供电力供车载医疗设备充电，需配备防水外接充电接口，外接充电线缆长度≥10M。 |  |
| - 3.6 | - 医疗舱结构 |  |
| - 3.6.1 | - 地板：采用耐磨、耐酸、耐碱、阻燃、防滑、防霉、易清洗医疗专用塑胶地板。。 |  |
| - 3.6.2 | - 中隔墙：中隔墙能将驾驶舱和急救舱完全隔离，采用ABS材料模具一次成型工艺。中隔墙上配有可开启移动式透明推窗，推窗玻璃带有锁定装置。 |  |
| - 3.6.3 | - 操作平台：应位于医疗舱左侧，采用ABS材料模具一次成型工艺。操作平台下面为电器柜及医疗器械柜，可根据用户实际要求布置。 |  |
| - 3.6.4 | - 药品柜：药品器械柜可分别放置一次性耗材、注射用品、外伤包扎用品、隔离防护用品、插管箱、按压泵、软担架、呼吸机、心电图机、除颤仪等急救药械，应采用ABS复合材料与高分子板材相结合制作而成，不吸水、易清洗，边角均应采用圆角过度，封边及接口处不可有触手感。药品器械柜的布置要便于医护人员的操作。 |  |
| - 3.6.5 | - 辅料柜：应位于医疗舱顶部两侧以及中隔墙上方，可分别放置一次性床单、外伤包扎用品、隔离防护用品、插管等辅料，辅料柜数量不少于6个。 |  |
| - 3.6.6 | - 器械平台：应位于左侧中部，应按照招标方提供的设备及安装要求放置监护仪、心电图机、呼吸机、除颤仪等急救设备，安装牢固，便于医护人员的观察和操作。 |  |
| - 3.6.7 | - 医生椅：应位于医疗舱右侧柜式床前方，医生椅的固定应符合GB15083汽车座椅、座椅固定装置及头枕强度要求。医生椅的座垫、靠背应采用自吸皮整体发泡工艺，表面不应有拼接线缝，并便于冲洗消毒。 |  |
| - 3.6.8 | - 柜式床：应采用ABS复合材料模具一次成型工艺，可坐二人（带安全带），座垫下方两侧空间可做工具箱。座椅的座垫、靠背表面无拼接线缝，并便于冲洗消毒，安全带装配牢固、耐用、可靠。 |  |
| - 3.6.9 | - 氧气瓶柜：应采用ABS复合材料模具一次成型工艺，位于医疗舱左侧后部，操作方便，并可放置2个10升氧气瓶的空间。 |  |
| - 3.6.10 | - 集成内顶：集成内顶应集成照明、储物、杀菌、输液、全方位扶手等功能与一体，采用ABS复合材料模具一次成型工艺，其设计合理方便医护人员开展抢救工作。 |  |
| - 3.6.11 | - 污物桶：在不影响医护人员急救工作且方便操作的位置应配有免洗消毒液固定装置、污物桶。 |  |
| - 3.6.12 | - 医疗舱车窗：医疗舱至少有2个车窗，至少1个可开启，车窗材料符合车辆有关规定。 |  |
| - 3.6.13 | - 安全扶手：医疗舱的上、下车门处、顶部应安装扶手，确保人员安全。 |  |
| - 3.7 | - 警示系统 |  |
| - ★3.7.1 | - 警灯：三段式内嵌式警灯，内部安装超高亮度LED警灯，整体美观大方，流线型设计，视觉冲击力与整体造型与基础车融为一体，警示角度范围大，效果好；左右中部各安装蓝色方形LED警示灯，左右后部安装蓝色菱形LED警示灯，车身后部配有长条型尾翼集成警灯。（需提供实物佐证图片）。 |  |
| - 3.7.2 | - 警报器：分体式手柄控制器，多档调节，由驾驶室控制，并符合GB8108规定。 |  |
| - 3.8 | - 供氧系统 |  |
| - 3.8.1 | - 氧气瓶：救护车应可放置2瓶10升铝合金氧气瓶，带高压减压阀及不锈钢固定装置。 |  |
| - 3.8.2 | - 氧气管道：氧气主连接管道应采用金属管，并隐藏于内饰与车身之间，氧气阀与管道连接应采用金属快速活接，确保安全性及便捷性。 |  |
| - 3.8.3 | - 湿化瓶：即插即用湿化瓶。 |  |
| - 3.9 | - 换气系统：隐藏式下排风，带初级过滤装置，车厢内换气次数可达20次/小时。 |  |
| - 3.10 | - 杀菌系统：应配备长条型紫外线消毒灯，杀菌有效空间可达10m3 ，并具有延时启动功能，定时控制。 |  |
| - 3.11 | - 照明系统 |  |
| - 3.11.1 | - 工作灯：应配有LED平板光带，光线均匀、柔和，考虑病人直视的舒适性。在病人区域最高照度为不小于300lx，可根据实际情况调节亮度。 |  |
| - 3.11.2 | - 专用射灯：应配有专用射灯2组，LED冷光源，聚光型，高亮度，可调节照射角度，可在实施急救时辅助照明使用。 |  |
| - 3.11.3 | - 后照灯：应采用大功率LED后射灯，有效距离不小于10米。 |  |
| - 3.11.4 | - 夜间外部照明系统：应配备夜间外部照明系统，便于夜间急救工作的开展。 |  |
| - 3.12 | - 担架系统：配备自动上车担架、铲式担架、软担架。 |  |
| - 3.12.1 | - 自动上车担架 | - 3台 |
| - 3.12.1.1 | - 带有自动收折功能，上下救护车均可实现单人操控的转运担架。 |  |
| - 3.12.1.2 | - 主体框架结构设计，采用铬钢合金材质，亮黄色外喷漆，警示醒目。 |  |
| - 3.12.1.3 | - 采用顺应性悬挂系统，稳定性高。 |  |
| - 3.12.1.4 | - 分叉型前腿、分叉型弧形后腿，加强担架的吸震与负载能力，弧形弯腿作为担架折叠后的支撑点，减少对救护车地面的损伤。 |  |
| - 3.12.1.5 | - 担架各部位的连接采用尼龙装置，增加各部件的灵活性，提高稳定性及安全性。 |  |
| - 3.12.1.6 | - 担架运行平稳，抗颠簸性强，四轮采用航空轮胎技术，碰撞时具有吸震补偿的效果。车轮直径≥190mm，双后轮360°转向，自带刹车装置，收折后具有自动收折回位功能。 |  |
| - 3.12.1.7 | - 两折三段式床垫，采用高频焊接技术，增大病员的接触面积，舒适度高。外部材料为采用Spentex®®塑胶材料（专利设计，具有防火，耐腐蚀的特点）。 |  |
| - 3.12.1.8 | - 承载式担架背板，可根据不同病情要求调整病员体位，九种模式可调；头部及上半身位置，0~75度可调，脚部0-15度可调。 |  |
| - 3.12.1.9 | - 担架背板采用一次模压成型材料，安装于担架金属主体结构之上，病人床垫之下，可以避免骨折病人在转运过程中的二次伤害；需要时，可以直接在担架上进行心肺复苏。 |  |
| - 3.12.1.10 | - 收折后的担架，床面高度≤400mm；四点对称的支撑轮，提高担架抗车辆颠簸能力，病人舒适度高。 |  |
| - ▲3.12.1.11 | - 担架采用通过10G测试的一体式固定装置，最大程度避免担架床在车内的横向移动，在提高担架安全性的同时提高病人的舒适性 |  |
| - 3.12.1.12 | - 担架打开时前后轮之间轴距≥1030mm，保证担架在运行过程中的稳定性。 |  |
| - 3.12.1.13 | - 担架尺寸：长度≥1970mm、宽度≥570mm |  |
| - 3.12.1.14 | - 自身重量：≤38KG |  |
| - 3.12.1.15 | - 载重能力：≥170KG |  |
| - 3.12.1.16 | - 标准配置：一体式固定装置*1、床垫*1、可调节金属卡扣式安全带*2。 |  |
| - 3.12.1.17 | - 厂家具有良好的售后服务体系，国内设有零配件仓库，产品享受3年质保服务。 |  |
| - 3.12.1.18 | - 具备（国家级）进口医疗设备备案凭证的进口担架产品。 |  |
| - ▲3.12.1.19 | - 具备EN13485国际医疗产品认证证书 |  |
| - 3.12.1.20 | - 符合MDR（医疗器械法规）对产品安全的法规要求，具备 EN 1865-1:2015及EN 1789:2014 证明 |  |
| - 3.12.2 | - 铝合金铲式担架 |  |
| - 3.12.3 | - 专用软担架 |  |
| - 3.13 | - 等离子空气消毒机 | - 2台 |
| - 3.13.1 | - 广泛适用于负压救护车、医疗车、急救车、体检车、核酸检测车、疫苗运输车以及公交旅游巴士等公共交通工具的封闭空间内的空气持续循环消毒。 |  |
| - 3.13.2 | - 对车内封闭空间定流消杀防护，适用体积≥30m³。 |  |
| - 3.13.3 | - 壁挂式安装方式，空气消毒机持续工作时可实现人机共存。 |  |
| - ★3.13.4 | - 外形尺寸：长+宽+高≤700MM，输入电压DC 12V（投标文件中提供检验报告或产品彩页文件佐证）。 |  |
| - ▲3.13.5 | - 细菌杀灭率≥99.93%，对空气自然菌的消亡率≥90.50%。（投标文件中提供第三方检验报告佐证） |  |
| - ▲3.13.6 | - 臭氧浓度＜0.003mg/m³，紫外线泄漏量＜0.1uW/c㎡,设计循环风量＞240m³/h，可以循环调节风量大小。（投标文件中提供第三方检验报告佐证） |  |
| - 3.13.7 | - 以紫外线及过滤为主杀毒因子，同时辅助光触媒及释放高浓度离子利用循环风对空间内的空气进行循环消毒，可有效杀灭空气中的细菌和病毒，提供涵盖前述所有杀毒方式的空气杀毒原理图。 |  |
| - 3.13.8 | - 空气消毒机可以显示所安装空间内的温度、湿度、PM2.5等空气质量状态（投标文件中提供机器截图照片）。 |  |
| - 3.13.9 | - 可用遥控器或触摸面板进行空气消毒机的操作。当机器与手机处于同一WIFI环境下，可以拓展手机控制功能（提供实际操作的图示文件）。 |  |
| - ★3.13.10 | - 空气消毒机作为第二类消毒产品，其卫生安全评价结论为合格。（投标文件中提供全国消毒产品网上备案信息服务平台的截图证明）。 |  |
| - ▲3.13.11 | - 空气消毒机最高风速档的稳态工作噪声＜50dB（投标文件中提供第三方检验报告佐证）。 |  |
| - 3.13.12 | - 应配置安装壁挂板，并提供便捷安装说明。 |  |
| - 3.13.13 | - 提供产品真实使用场景图片或详细的产品宣传画册。 |  |
| - 3.13.14 | - 出具制造商针对本项目的质保及售后服务承诺函。 |  |
| - 3.14 | - 呼吸皮囊（成人、儿童、婴儿） | - 2套 |
| - 3.14.1 | - 成人硅胶复苏器 - 1、硅胶复苏器是一种自充气手动复苏器，适用于需要全部或间歇通气支持的病人。通气可在提供或不提供补充氧气的情况下实现。 - 2、硅胶复苏器提供正压通气，并且可以在自主呼吸的情况下采用面罩或者人工气道。 - 3、适用于25公斤以上的病人。 - 4、硅胶物料使复苏球容易再胀起来。 - 5、对肺部顺应性异常敏感，帮助减低膨胀的危险。 - 6、综合的输入口/储氧袋阀门，让氧气易于传递。 - 7、易于装配/折叠，方便清洁和再次使用。 - 8、可拆解：人工呼吸器各部件连接处能够组装和拆解。 - 9、通气囊容量1600ml。 - 10、一次性储氧袋更加安全卫生，容量2600ml。 - 11、可手动清洁，也可用自动清洗机或消毒柜进行清洁（储氧袋除外）。 - 12、除储氧袋外，其他部位均可进行高水平的消毒。 - 13、面罩特点： - 14、透明面罩，便于对病人进行观察； - 15、整体的面罩提供较好的覆盖，而且较容易清洁； - 16、即使手比较小仍可紧握； - 17、软套确保封密和让病人舒适； - 18、面罩十分耐用，极具经济效益； - 19、在面罩有封密困难时，独特的多功能面罩盖子提供附加的支持，多功能面罩盖子上的钩扣可让急救员对病人用带固定面罩，具有可选配的头部固定带。 - 20、面罩和盖子都可再次使用。 - 21、不含乳胶。 - 22、具有CE认证及中国CFDA医疗器械注册证。 |  |
| - 3.14.2 | - 儿童硅胶复苏器 - 1、硅胶复苏器是一种自充气手动复苏器，适用于需要全部或间歇通气支持的病人。通气可在提供或不提供补充氧气的情况下实现。 - 2、硅胶复苏器提供正压通气，并且可以在自主呼吸的情况下采用面罩或者人工气道。 - 3、适用于2.5-25公斤之间的病人。 - 4、硅胶物料使复苏球容易再胀起来。 - 5、对肺部顺应性异常敏感，帮助减低膨胀的危险。 - 6、综合的输入口/储氧袋阀门，让氧气易于传递。 - 7、易于装配/折叠，方便清洁和再次使用。 - 8、可拆解：人工呼吸器各部件连接处能够组装和拆解。 - 9、通气囊容量≥500ml。 - 10、一次性储氧袋更加安全卫生，容量≥600ml。 - 11、可手动清洁，也可用自动清洗机或消毒柜进行清洁（储氧袋除外）。 - 12、除储氧袋外，其他部位均可进行高水平的消毒。 - 13、面罩特点： - 14、透明面罩，便于对病人进行观察； - 15、整体的面罩提供较好的覆盖，而且较容易清洁； - 16、即使手比较小仍可紧握； - 17、软套确保封密和让病人舒适； - 18、面罩十分耐用，极具经济效益； - 19、在面罩有封密困难时，独特的多功能面罩盖子提供附加的支持，多功能面罩盖子上的钩扣可让急救员对病人用带固定面罩，具有可选配的头部固定带； - 20、面罩和盖子都可再次使用。 - 21、不含乳胶。 - 22、具有CE认证及中国CFDA医疗器械注册证。 |  |
| - 3.14.3 | - 婴儿硅胶复苏器 - 1、硅胶复苏器是一种自充气手动复苏器，适用于需要全部或间歇通气支持的病人。通气可在提供或不提供补充氧气的情况下实现。 - 2、硅胶复苏器提供正压通气，并且可以在自主呼吸的情况下采用面罩或者人工气道。 - 3、适用于2.5公斤以下的病人。 - 4、硅胶物料使复苏球容易再胀起来。 - 5、对肺部顺应性异常敏感，帮助减低膨胀的危险。 - 6、综合的输入口/储氧袋阀门，让氧气易于传递。 - 7、带有压力调节阀防止压力过大。 - 8、易于装配/折叠，方便清洁和再次使用。 - 9、可拆解：人工呼吸器各部件连接处能够组装和拆解。 - 10、通气囊容量240ml。 - 11、一次性储氧袋更加安全卫生，容量600ml。 - 12、可手动清洁，也可用自动清洗机或消毒柜进行清洁（储氧袋除外）。 - 13、除储氧袋外，其他部位均可进行高水平的消毒。 - 14、面罩特点： - 15、提供2种型号面罩，适用不同病人：0/0号，0/1号； - 16、透明面罩，便于对病人进行观察； - 17、整体的面罩提供较好的覆盖，而且较容易清洁； - 18、软套确保封密和让病人舒适； - 19、面罩十分耐用，极具经济效益； - 20、面罩可再次使用。 - 21、不含乳胶。 - 22、具有CE认证及中国CFDA医疗器械注册证。 |  |
| - 四 | - 售后服务要求 |  |
| - ▲4.1 | - 车辆（不含改装部分及相关设备）免费保修期为3年或6万公里具体按底盘车保修手册执行；救护车医疗舱改装部分免费保修3年。终身维修，质保期满后，只收配件成本费，不收工时费、差旅费。在保修期内由供应商负责保修，排除故障，无偿提供非操作不当及非外部原因造成的部件、配件的更换，接报障电话后工作时间2小时内响应，修复时限24小时。保修期内，由此产生的费用均不再收取。 |  |

- 3、交货地点：

- 缙云县第二人民医院。

- 4、付款方式：

- 合同签订生效并具备实施条件后，甲方支付合同金额40%的预付款，同时乙方提供金融机构、担保机构出具的预付款保函，通过正式验收合格后，无质量和服务问题，提交全部验收材料，7个工作日内支付到合同金额的100%。

- 5、质保期：

- 3年。

- 6、安装、调试、验收要求

- 1、本项目安装、调试完成后， 7 天内组织验收。

- 2、安装调试完毕，根据中华人民共和国现行技术标准，按招标文件以及合同规定的验收评定标准等规范，由采购人负责验收。

## 第三章  供应商须知

### 前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商特定资格要求 | 符合谈判公告资格要求的供应商 |
| 2 | 答疑会或现场踏勘 | 不组织。 |
| 3 | 谈判响应文件份数及谈判响应文件递交 | 接收人：浙江鼎峰工程咨询有限公司 提交谈判响应文件截止时间（即谈判截止时间）：2024年12月19日15时00分 提交谈判响应文件地点： （1）电子响应文件：谈判截止时间前在政采云平台上完成电子谈判响应文件的传输提交； （2）备份响应文件： 备份响应文件是否提交由供应商自行决定，如不提交的，当电子响应文件无法解密时，将导致无备份响应文件而失去谈判资格， 如提交备份投标文件的，应在谈判截止时间前将系统最后生成的具有电子签章的加密备份文件通过电子邮件方式传送至代理机构邮箱（1193974586@qq.com），并在邮件中注明项目名称及供应商名称。 |
| 4 | 响应有效期 | 谈判响应有效期为谈判后90天，谈判响应有效期从提交谈判响应文件的截止之日起算。 |
| 5 | 开标时间及地点 | 时间：北京时间2024年12月19日15:00时 地点：政采云在线开标 |
| 6 | 履约保证金 | 履约保证金为合同金额的1%（履约保证金可以为现金，银行转账，银行、保险公司等金融机构出具保函、保单）。合同履约结束后，中标人的履约保证金扣除相应违约金后返还（无息）。 |
| 7 | 实质性条款 | 带“★”的条款是实质性条款，投标文件须作出实质性响应，否则作无效投标处理。 |
| 8 | 节能环保 | 符合国家相关法律规定。 |
| 9 | 是否专门面向中小微企业采购 | 是 |
| 10 | 落实政府采购支持中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展政策 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定，本项目 是 专门面向中小微企业采购，不再重复享受价格扣除的优惠政策。 对于非专门面向中小企业/小微企业采购的项目，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 本项目所属行业：工业。(中小微型企业划分标准参照国家统计局印发的《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》，上述填写的所属行业详见《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》附件)。 监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除。 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
| 11 | 其他 | 1、各供应商自行在浙江政府采购网下载或查阅采购文件和相关更正公告等，不另行通知，如有遗漏采购人、采购代理机构概不负责。 2、两家或两家以上供应商提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）报名或网上投标的，后果由供应商自行承担。 |
| 12 | 解释权 | 本招标文件解释权属于采购人和浙江鼎峰工程咨询有限公司。 |
| 13 | 温馨提示 | 1、政采贷 通过发挥政府采购政策功能，依托政采云在互联网、云计算、大数据等方面的优势，由各银行向平台用户提供中短期贷款（主要包括流水贷和合同贷），以解决中小微企业“融资难”、“担保难”问题的信用融资产品。 具体要求、条件和操作教程：中标供应商登陆政采云——我的工作台——金融服务——融资专区或保函专区申请。金融专线95763。也可查看公告附件中的相关宣传资料，或向各地保险公司、银行咨询办理。 2、履约保函、预付款保函 中标供应商可通过政采云以保函的形式提交履约保证金，减少对中小微企业的资金占用，降低财务成本。 具体要求、条件和操作教程：中标供应商登陆政采云——我的工作台——金融服务——融资专区或保函专区申请。金融专线75763。也可查看公告附件中的相关宣传资料，或向各地保险公司、银行咨询办理。 3、风险提示. （1）本宣传简介内容仅为提供给各中标供应商对办理政府采购金融服务的宣传和了解之方便，对金融服务的具体内容和操作流程均以各金融机构的要求为准，也不作强制要求。 （2）政府采购金融服务有风险，请详细了解并综合评估后再决定。 （3）政府采购金融服务遵循平等自愿、风险自担的原则。采购人、代理机构、财政部门不为任何政府采购金融服务项目承担任何形式的担保、解释或其他连带责任。 |

### 一 、总  则

- （一）适用范围

本谈判文件适用于本次项目的谈判、评审、确定成交供应商、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1、“采购组织机构”指采购人委托组织谈判的集中采购机构或采购代理机构。

2、采购人：是指委托集中采购机构或采购代理机构采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。

3、谈判供应商：是指向采购组织机构提交谈判响应文件的单位或个人。

4、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5、服务：是指除货物和工程以外的政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

6、“书面形式”包括信函、传真等。

7、“▲”系指实质性要求条款。

（三）谈判费用

不论谈判结果如何，供应商均应自行承担所有与谈判有关的全部费用（谈判文件有相关规定除外）。

（四）特别说明

1、供应商谈判所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商谈判所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（指必须为本法人或控股公司正式员工）。

2、供应商所标产品除谈判文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以谈判文件为准。谈判供应商对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目谈判结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为成交供应商所投产品、谈判文件技术参数与谈判需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

3、供应商在谈判活动中提供任何虚假材料,其响应无效，并报监管部门查处；成交后发现的,根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

4、供应商不得相互串通谈判报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或其他供应商的合法权益，供应商不得以向采购人、谈判小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

5、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6、谈判响应文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整,但应当保持表格样式基本形态不变。

7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

8、本项目不允许分包。

（五）政府采购政策

1、本项目 是 专门面向中小微企业采购。

2、中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，可享受小型、微型企业（以下简称小微企业）的价格扣除：

（1）在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；

（3）在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受的小微企业价格扣除。

5、本项目对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定的小微企业报价给予 20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

6、中小企业应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》。

7、根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

8、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

9、按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

10、供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

### 二、谈判响应文件

（一）谈判响应文件的组成

供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按谈判采购文件的要求，详细编制谈判响应文件。【特别提示：如有要求提供资料原件的，原件另行包装，并与谈判响应文件一起提交，谈判响应截止时间后所有原件不予接收。资料原件也可以用与原件相符的公证原件替代】

资格证明部分

1、谈判声明书（附件1）

2、授权委托书（法定代表人亲自办理谈判响应事宜的，则无需提交)（附件3）；

3、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

4、政府采购资格承诺函（附件2）

5、提供采购公告中符合供应商特定条件的有效资质证书扫描件（如有则提供），以及需要说明的其他资料。

6、中小企业声明函等（附件4-附件6）。

商务与技术部分

1、供应商基本情况表（附件7）

2、投标供货方案描述：（包括确保项目供货的措施或方案、项目实施进度安排、项目实施人员等）。

3、投标产品描述及相关资料：

4、供货产品清单(附件9）

5、商务响应表（附件10）；

6、项目实施人员一览表(附件8）

7、类似项目业绩一览表（附件11）；

8、售后服务情况表（附件12）；

报价部分

1、首次报价一览表（附件13）；

2、此报价为供应商针对本项目报出的唯一的首次报价，包含其它一切所要涉及到的费用，有选择的报价将被拒绝。

3、报价应包含中标人提供货物价款、人员的相关全部劳务费用(劳动、社会、医疗、安全)、仓储费、装卸车费、途中运输费、途中损耗费、检测、验收费、保险费、招标代理费、税金等所有费用。如有漏项,视同已包含在其总价中合同总价不予调整。

4、相关报价单需打印或用不褪色的墨水填写， 谈判报价单不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

5、报价有关表格应按谈判采购文件中相关附表格式填写。

- 谈判响应文件的制作、封装及递交要求

1、谈判响应文件的制作要求

1.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。投标人应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本谈判文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密谈判响应文件。

1.2各投标人在编制谈判响应文件时请按照谈判文件第六部分规定的格式进行，并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供，未提供格式的，请各投标人自行拟定格式。

1.3 供应商应对所提供的全部资料的真实性承担法律责任，谈判响应文件内容中有要求盖章或签字的地方，必须加盖谈判供应商的公章以及法定代表人（单位负责人）或授权委托代理人的盖章或签字，其中所有证书类文件提供的复印件或扫描件必须全部加盖单位公章且必须在有效期内的。

1.4谈判响应文件以及谈判供应商与采购组织机构就有关谈判事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的谈判响应文件视同未提供。

1.5 若谈判供应商不按采购文件的要求提供资格审查材料，其风险由谈判供应商自行承担。

2.提供纸质投标文件要求：不作要求。

3.投标文件的签章

谈判响应文件按照谈判文件第六部分格式要求进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照谈判文件要求签署、盖章的，其投标无效；其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章，并根据《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》及本谈判文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

4. 备份投标文件的密封与标志

4.1备份响应文件是否提交由供应商自行决定，如不提交的，当电子响应文件无法解密时，将导致无备份响应文件而失去谈判资格，

如提交备份投标文件的，应在谈判截止时间前将系统最后生成的具有电子签章的加密备份文件通过电子邮件方式传送至代理机构邮（749278492@qq.com），并在邮件中注明项目名称及供应商名称。

5. 谈判响应文件的上传和递交

5.1“谈判响应文件”的上传、递交：见竞争性谈判公告及《前附表》。未传输递交电子投标文件的，投标无效。

5.2投标人应当在投标截止时间将以介质存储的数据电文形式的备份谈判响应文件和纸质备份谈判响应文件分别密封送交到招标公告规定的投标地点。未按规定提供相应的备份谈判响应文件，造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效。采购机构将拒绝接受逾期送达的谈判响应文件。

6. 投标文件的补充、修改、撤回

6.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

6.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改投标文件。

6.3在开标后规定的投标有效期内，投标人不能撤销投标文件。

（三）谈判响应文件的有效期

自谈判响应截止日起90天谈判响应文件应保持有效。有效期不足的谈判响应文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长谈判响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.成交供应商的谈判响应文件自谈判之日起至合同履行完毕均应保持有效。

### 三、谈判保证金

本项目保证金0元。

### 四、谈判

（一）谈判程序

1、采购组织机构将在“谈判公告”规定的时间和地点进行谈判，谈判采购会议由采购组织机构工作人员主持。

2、主持人宣布谈判采购会议开始，介绍谈判现场的人员情况，宣读提交谈判响应文件的供应商名单、谈判纪律、应当回避的情形等注意事项，组织供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。

3、向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按谈判文件规定的时间内自行进行投标文件解密。谈判响应文件的制作和解密应使用同一个数字证书，否则将可能解密失败。

4、采购组织机构点击【开启标书信息】，开启标书成功后进入开标流程。

5、本项目原则上采用电子评审方法，若因政采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，采购代理机构将开启所有投标人递交的纸质备份投标文件，以完成开、评标，电子投标文件及以介质存储的数据电文形式的备份投标文件自动失效。

6.谈判小组对符合资格的供应商的谈判响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足谈判文件的实质性要求。

7.谈判小组对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理；

8.谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。所有参加谈判的供应商均有相同轮数的谈判机会。供应商应由法人代表或法人代表授权的人进行。供应商所作的重要答复均应以书面形式，并经法定代表人或授权人签署，作为谈判文件的一部分，对谈判供应商有约束力，但不得对内容进行实质性修改。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息；

9.在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，经采购人代表确认后，将以书面形式通知所有参加谈判的供应商；

10.谈判结束后，谈判小组将要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价，超过规定时间提交的报价作无效处理；

11.最后报价采用政采云平台进行报价；

最后报价结束后，供应商可通过政采云平台查看各供应商最后报价，请各供应商注意收看。按照最终报价由低到高的顺序推荐1名成交候选人。

12.谈判小组编写评审报告（评审报告应按相关规定及时向财政部门申请备案）；

13.采购组织机构对谈判小组专家成员进行评价；

14.宣布谈判结果，谈判采购会议结束。

（二）澄清问题的形式

谈判人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代理人或其授权的代表签字，并不得超出谈判响应文件的范围或者改变谈判响应文件的实质性内容。

（三）错误修正

谈判响应文件报价出现前后不一致的，除谈判采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

1.谈判响应文件中首次报价一览表内容与谈判响应文件中相应内容不一致的，以首次报价一览表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以首次报价一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。修正后的报价经谈判人确认后产生约束力，谈判人不确认的，将终止谈判。

（四）供应商存在下列情况之一的，响应无效，终止谈判

1.电子投标文件及纸质备份投标文件在指定页面无法定代表人盖章或签字、未在指定页面盖公章、在指定页面无被授权人签字、未提供法定代表人授权委托书；。

2.谈判响应文件中报价的货物跟商务与技术内容中的供应货物出现重大偏差的；

3.不具备谈判文件中规定的资格要求的。

4.谈判响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

5.谈判代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

6.谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将与其终止谈判。

7.报价超过谈判文件中规定的预算金额/最高限价。

8.主要性能参数指标负偏离项（含）5项以上的。

9.谈判响应文件提供虚假材料的。

10.不同供应商的谈判响应文件由同一单位或者个人编制；

11.不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；

12.不同供应商的谈判响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

13.不同供应商的谈判响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

14.不同供应商的谈判响应文件相互混装；

15.不符合法律、法规和谈判文件中规定的其他实质性要求的（谈判采购文件中打“▲”内容及被拒绝的条款）。

16.参与同一标段（包）的供应商存在以下情形的，其投标文件无效：

（1）ip地址、MAC地址相同；

（2）计算机硬盘序列号相同；

（3）投标文件细节错误一致且无合理解释。

（五）有下列情况之一的，本次谈判终止

1.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2.谈判小组发现谈判文件存在歧义、重大缺陷导致谈判工作无法进行，或者谈判文件内容违反国家有关强制性规定的；

3.因重大变故，采购任务取消的；

4.法律、法规和谈判文件规定的其他导致谈判结果无效的。

（六）谈判原则和办法

1、谈判原则。谈判小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；评审委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

2、谈判办法：（1）谈判小组根据谈判结果和供应商最后报价，在符合采购需求的情况下，按照质量和服务相等且最后评审报价最低的成交方法，向采购单位推荐最后评审报价最低的为第一成交候选人。

（2）如遇相同最低报价，取交货期短者为成交单位；如两者均相同，则在相同最低报价中重新报价，直至产生最低报价者为成交单位。

（七）评审过程的监控

本项目评审过程实行全程录音、录像监控，政府采购监管部门视情进行现场监督，供应商在评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正活动，可能导致其谈判响应被拒绝。

### 五、谈判结果确定

1、确定成交供应商。谈判小组根据采购人的《授权意见确认书》，推荐成交候选供应商或直接确定成交供应商。其中推荐成交候选供应商的，采购组织机构在谈判结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

2、发布成交结果公告。采购组织机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告成交结果，并将谈判文件随同公告。

3、发出成交通知书。采购组织机构在发布成交结果同时，向成交供应商发出成交通知书。

4、采购咨询费：由成交投标人向采购代理机构支付，代理机构出具普通税务发票，采购咨询服务费按国家收费标准的75%收取，成交投标人在成交公告发布之日起5个工作日内以现金或转账形式支付给采购代理机构，请在测算报价时考虑该费用。

### 六、合同签订及公告

（一）签订合同

1、采购人应当自成交通知书发出之日起30日内，按照谈判采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量和服务要求等事项签订政府采购合同。

2、采购人不得向成交供应商提出超出谈判文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离谈判文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量和服务要求等实质性内容的协议。

3、成交供应商无故拖延、拒签合同的,取消成交资格。

4、成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一候选供应商为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的供应商，由同级财政部门依法作出处理。

5、询问或者质疑事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（成交结果的质疑期为成交结果公告期限届满之日起七个工作日）。

（二）合同公告及备案

1、采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告。

## 第四章 合同主要条款

合同编号：

项目名称：

甲方：

乙方：

签署地点：

甲方：（指采购人）

乙方：（指成交供应商）

根据招标文件采购编号（               ）在    年   月   日开标会上，经评标委员会评定 　　　　  　  (乙方)为供应商。甲乙双方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规和招标文件的要求，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

第一条　合同标的

1.1 乙方根据甲方需求提供下列货物：

1.2 货物名称、规格及数量详见“产品清单”。

1.3供货要求：

1.3.1.供货时间：

1.3.2.供货地点：缙云县第二人民医院。

第二条　合同总价款

2.1 本合同项下货物总价款为人民币            （大写）（￥：）            ，分项价款在“投标分项报价表”中有明确规定。

2.2 本合同总价款包括为货物、包装、工时、运输、装卸、保险、税金、安装、调试与试运行、培训、保修、售后服务费、配套费、以及实施本项目所需的其他一切费用。

2.3 本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

2.4 本合同执行期间合同总价款不变。

2.5产品清单

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价合计 |  | （大写） （￥：） |  |  |  |

第三条　组成本合同的有关文件

3.1 下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

3.1.1 本合同书

3.1.2 成交通知书

3.1.3 供应商澄清修改文件

3.1.4 供应商响应文件

3.1.5 招标文件澄清修改文件

3.1.6 招标文件

第四条　权利保证

乙方保证提供的货物不存在对任何第三方侵权行为（包括商标、专利、版权、知识产权等）。若发生侵权行为，由乙方负全责，应承担由此发生的一切经济和法律责任，并支付甲方合同总价30%的违约金，造成甲方损失超过违约金的，乙方继续赔偿违约责任。

第五条　质量保证

5.1 乙方须保证货物与响应文件相一致，货物是原厂生产的、全新、未使用过的；货物完全符合国家有关法律、法规、规章的规定，如：中国强制性产品认证制度；货物完全符合国家有关部门最新颁布强制性技术质量规范的；货物符合合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

5.2 乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的故障负责，由此引发的风险和费用将由乙方承担。

5.3 根据甲方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后 3 天内应维修或更换有缺陷的货物或部件。

5.4 如果乙方在收到通知后3 天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。

第六条  包装要求

6.1除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

6.2每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第七条　交货时间、方式、地点

7.1 乙方应按照本合同或招标文件规定的时间和方式向甲方交付货物，交货地点为 缙云县第二人民医院 ；

7.2 乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方不得少交或多交货物。乙方提供的货物不符合招标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

第八条  检验和验收

8.1 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

8.2 货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好；甲方须按照采购合同规定或招标文件的技术、服务等要求组织对供应商履约的验收，并出具验收书，验收书应当包括每一项技术、服务等要求的履约情况。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

8.3甲方应当在到货后的7个工作日内对货物进行验收；需要乙方对货物或系统进行安装调试的，甲方应在货物安装调试完毕后的7个工作日内进行质量验收。验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。招标文件对检验期限另有规定的，从其规定。

8.4货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方响应文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

8.5甲方有在货物制造过程中派员监造的权利，乙方有义务为甲方监造人员行使该权利提供方便。

8.6制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，乙方必须提前通知甲方。

第九条　伴随服务／售后服务

9.1乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

9.2除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

9.2.1货物的现场安装、调试和/或启动监督；

9.2.2就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行培训。

9.2.3若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

9.3乙方应为甲方提供培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

9.4所购货物若为电脑则由乙方提供至少 3 年的整机保修和系统维护；

若为其他货物则按生产厂家的标准执行，但不得少于 3 年（请分别列出：

）；保修期自甲方在货物质量验收单上签字之日起计算，保修费用计入总价。

9.5保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

9.6货物故障报修的响应时间为：工作期间（星期一至星期五8：00-18：00）为      时；非工作期间为       小时。

9.7货物故障报修的到达指定地点时间为：工作期间（星期一至星期五8：00-18：00）为   时；非工作期间为   小时。

9.8下列货物（分别列出：               ）若故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

9.9所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

9.10保修期后的货物维护由双方协商再定。

9.11本项目售后服务的特殊条款：

第十条　履约保证金

10.1本项目不提供履约保证金

第十一条  付款方式:

12.1付款方式：

12.1.1合同签订生效并具备实施条件后，甲方支付合同金额40%的预付款，同时乙方提供金融机构、担保机构出具的预付款保函，通过正式验收合格后，无质量和服务问题，提交全部验收材料，7个工作日内支付到合同金额的100%。

- 第十二条  违约责任

12.1、甲方无故逾期办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

12.2、乙方未能如期提供货物的，每日向甲方支付合同款项的万分之五作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供货物的，甲方可单方解除本合同。乙方因未能如期提供货物或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值20%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，由乙方继续承担赔偿责任。

第十三条　合同的转让和分包

13.乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务；乙方不得擅自分包其应履行的合同义务。

第十四条　合同的变更和终止

14.除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十五条  不可抗力

15.1如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

15.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并尽快将有关部门出具的证明文件送达另一方。

15.3不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

第十六条　争议的解决

16.1因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

16.2因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第    种方式解决争议：

16.2.1向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

16.2.2向 丽水 仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

16.3在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十七条　合同生效及其他

17.1合同经双方负责人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

17.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门批准，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为合同不可分割的一部分。

17.3本合同自签订之日起生效。

17.4本合同一式四份，甲乙双方各执二份。

17.5本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲　方：                 	         乙　方：

名　称：(印章)　　　       	         名　称：(印章)

年　 月　 日　　　　　　             年　 月 　日

负责人 (签字或盖章)：                负责人(签字或盖章)：

委托代理人(签字或盖章)：             委托代理人(签字或盖章)：

地　　址：		     	             地　　址：

邮政编码：		     	             邮政编码：

电　　话：		     	             电　　话：

开户银行：		     	             开户银行：

账　　号：		     	             账　　号：

## 第五章　谈判响应文件格式附件

项目名称

项目编号：

谈

判

响

应

文

件

单位全称（公章）：

地    址：

时    间：

谈判响应文件目录

第一部分：资格证明部分

- 1、谈判声明书（附件1；）

- 2、授权委托书（法定代表人亲自办理谈判响应事宜的，则无需提交)（附件3）；

- 3、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

- 4、政府采购资格承诺函（附件2）；

- 5、提供采购公告中符合供应商特定条件的有效资质证书扫描件（如有则提供），以及需要说明的其他资料；

- 6、中小企业声明函等（附件4-附件6）。

第二部分：商务与技术部分

1、供应商基本情况表（附件7）；

2、投标供货方案描述：（包括确保项目供货的措施或方案、项目实施进度安排、项目实施人员等）；

3、投标产品描述及相关资料；

4、供货产品清单(附件9）；

5、商务响应表（附件10）；

6、项目实施人员一览表(附件8）；

7、类似项目业绩一览表（附件11）；

8、售后服务情况表（附件12）；

第三部分 ：报价部分

1、首次报价一览表（附件13）；

第四部分 ：其他部分

1、针对竞争性谈判，响应供应商认为其他需要说明的；

（以上内容具体描述详见“第二章 供应商须知”中“二、谈判响应文件”的组成说明）

附件1

谈判声明书

（缙云县第二人民医院）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我（ 姓名 ）系（ 供应商名称 ）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的（竞争性谈判项目名称）（编号为        ）的谈判，为此，我公司就本次谈判有关事项郑重声明如下：

- 我公司声明截止谈判响应时间近三年以来：在参加政府采购活动过程中无任何不良行为记录；无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

- 我公司在参与谈判响应前已详细审查了谈判文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此谈判采购文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方同意谈判采购文件的相关条款，放弃对谈判采购文件提出误解和质疑的一切权利。

- 3、我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司谈判响应的货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的总报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

5、我公司严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

6、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供应商名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(签字)：

日期：   年  月  日

附件2

政府采购资格承诺函

（缙云县第二人民医院）：

我单位—— （供应商全称）参与（竞争性谈判项目名称）（编号为          ）的谈判，郑重承诺具备下列条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本项目采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录（包括行贿犯罪记录）。

6.开标截止时间前未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单(税收违法黑名单)、政府采购严重违法失信行为记录名单（注：本项内容以代理机构在资格审查现场查询为准）。

如有虚假，采购人可取消我单位任何资格（投标/中标（成交）/签订合同），我单位对此无任何异议。

特此承诺！

注：（1）参加政府采购活动的时间是指投标人参加本项目的政府采购活动时间（具体以投标截止时间为准）。

（2）本承诺函必须提供。

附件3

授权委托书

（采购代理机构名称）：

（供应商全称）  法定代表人（或营业执照中单位负责人）（法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权   （全权代表姓名） 为全权代表，参加贵单位组织的	    项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的谈判、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

法定代表人签字或盖章：

供应商全称（公章）：                              日期：

附：

法定代表人姓名： 法定代表身份证复印件粘帖处

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

全权代表姓名： 全权代表身份证复印件粘帖处

职务：

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

附件4：            中小企业声明函格式

中小企业声明函格式（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（ 单位名称）  的（项目名称）  采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（ 标 的 名 称 ）   ， 属 于 （ 采 购 文 件 中 明 确 的 所 属 行 业 ） 行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（ 标 的 名 称 ） ， 属 于 （ 采 购 文 件 中 明 确 的 所 属 行 业 ） 行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	  万元，资产总额为 	 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

企业名称（盖章））：

日期：

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.上表信息填写不全的，不得享受小微企业价格扣除政策。

附件5

残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   单位的    项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件6

监狱企业证明文件格式

监狱企业证明

注：须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

附件7：

供应商基本情况表

| 单位名称 |  | 注册地址 |  | 法定代表人 |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位简介 |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商有关情况 | 企业业务发展情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业实力情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业社会信誉度、荣誉情况 |  |  |  |  |  |  |

谈判供应商名称（盖章）：

谈判供应商代表签字或盖章：

日        期：

附件8：

项目实施人员一览表

| 姓名 | 职务 | 拟负责本项目事项 | 资格证书（如有） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

2.附人员证书复印件；

3.社保证明（如有）。

谈判供应商名称（盖章）：

谈判供应商代表签字：

日        期：

附件9：

供货产品清单

项目编号：

| 序号 | 名称 | 种类 | 描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

谈判供应商名称（盖章）：

谈判供应商代表签字：

日        期：

附件10：

商务响应表

项目编号：

项目名称：                               标项（若有）：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 |  |  |  |
| 工作要求 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| … |  |  |  |

填写说明：

1.项数不够时，可自行添加。

2.对照采购文件中采购需求进行响应，如有偏离的，投标人必须据实填写，不得虚假响应。

3.未在上表列出或不填写此表的，则视为完全响应招标文件要求。

谈判供应商名称：

日      期：

附件11:

类似项目实施情况一览表（如有）

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同总价 | 实施时间 | 项目质量 | 项目单位名称及其联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.业绩证明应提供证明材料（合同复印件可只提供首页、含金额页、盖章页并加盖谈判供应商公章）；

2.谈判供应商可按此表格式复制。

谈判供应商名称（盖章）：

谈判供应商代表签字：

日        期：

附件12:

售后服务情况表

| 序号 | 项目 | 谈判供应商承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 售后服务情况(服务方式、服务网点、售后服务的内容和措施等等，可用附页和宣传材料) | 谈判供应商售后服务承诺： |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… | …… |  |  |

谈判供应商名称（盖章）：

谈判供应商代表签字：

日        期：

附件13：

首次报价一览表

项目名称：

采购编号：                              报价金额单位：人民币元

| 名称 | 总报价（元） |
| --- | --- |
| 项目总报价 | 大写 （￥ ） |

注：报价应包含中标人提供货物价款、人员的劳务(劳动、社会、医疗、安全)、仓储费、装卸车费、途中运输费、途中损耗费、检测、验收费、保险费、招标代理费、税金等所有费用。如有漏项,视同已包含在其总价中合同总价不予调整。

负责人盖章：

供应商盖章：

日      期：

## 第六章  评审办法和细则

为公正、公平、科学地选择成交供应商，根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于本项目的评标。

一   总则

1.1为最大限度地保护各当事人的权益，谈判小组应严格按照谈判文件的技术、资信、商务要求，对谈判响应文件进行综合分析评价并编制评审报告。评审人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审有关的情况，不得索贿受贿，不得参加影响评审的任何活动。

1.2评审时，谈判小组应对照谈判文件规定的条件和标准，对谈判响应文件的合规性、完整性和有效性进行审查、比较和评估。

对竞争性谈判供应商的资格条件、主要技术参数、商务谈判和其他评审要素等，评审专家应逐项进行审查、比较，不得漏评、少评。如发现与谈判文件要求相偏离的，应对其偏离情况进行必要的核实，并在工作底稿中予以说明；如属于实质性偏离或符合无效响应条件的，可当场询问竞争性谈判供应商，并可允许竞争性谈判供应商进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。

1.3本次评审采用最低报价法，即由谈判小组从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的竞争性谈判供应商中，按照最终报价由低到高的顺序推荐1名成交候选人。

二   谈判小组

2谈判小组

2.1成员：由采购人代表和评审专家组成，其中评审专家不得少于谈判小组总人数的三分之二。评审专家由监督小组在采购专家库中随机抽取。

2.2职责：严格按法律法规的有关规定执行，谈判小组成员应按谈判文件规定的评审要求、评审程序、评审内容、评审方法和评审标准进行评审，对评审意见承担个人责任。

2.3评审专家的评分情况和评审意见受监督人员和采购代理机构审查，如发现评审专家的评审意见带有明显倾向性，或不按规定程序和标准评审的，可要求评审专家进行书面澄清和说明。

三  谈判程序

3.谈判方式及程序

3.1初审和初评：由谈判小组对所竞争性谈判供应商的谈判响应文件进行初审和初评。谈判文件存在“▲”项不允许实质性负偏离，或非实质性负偏离超过本文件规定的，谈判响应文件无效。

3.2第一轮谈判：谈判小组依据竞争性谈判供应商递交的谈判响应文件进行服务和商务报价，根据评定情况要求竞争性谈判供应商进行重新承诺服务和第二次商务总报价（如项目包括备品备件或专用耗材的，应同时报各项单价），以满足业主最大需求。

3.3第二轮谈判：对第一轮谈判结果不满意，谈判小组可以再次要求竞争性谈判供应商进行第二轮谈判，谈判内容及要求跟第一轮谈判相同。

3.4每轮谈判结束，谈判小组对该轮谈判情况进行讨论，综合考虑供应商提供的方案及性价比。

3.6最后一轮谈判结束后，竞争性谈判供应商进行最终报价。

3.7谈判小组按评定原则推荐成交候选人。

四   评审内容及规定

4.1结果确定规则要求：谈判工作必须遵循公平、公正的竞争原则。最大程度地保护当事人的权益，谈判小组应严格按照谈判文件的技术、商务要求，对谈判响应文件进行分析评价，编制评审报告。谈判人员必须严格遵守保密规定，不得泄露谈判有关的情况，不得索贿受贿，不得参加影响谈判的任何活动。

4.2 本项目参谈单位的确定将以提交的谈判响应文件及澄清文件为依据，谈判小组从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的竞争性谈判供应商中，按照最终报价由低到高的顺序提出1名以上成交候选人。

4.3评定由谈判小组负责，评审报告由采购人确认，成交通知书由采购代理机构发出。

4.4竞谈结果在评定当日宣布。

五   供应商义务

评标期间，供应商应随时随地答复谈判小组的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。