嘉兴市南湖区自建一期、重点场所人脸识别、国保文物保护视频监控维保项目

公开招标文件

（电子交易）

项目编号：ZJZM-2025-06

采购单位：嘉兴市公安局南湖区分局

代理单位：浙江中明工程咨询有限公司

2025年01月

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标办法

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

- 第一部分 招标公告

项目概况

嘉兴市南湖区自建一期、重点场所人脸识别、国保文物保护视频监控维保项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2025年02月24日09点30分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJZM-2025-06

项目名称：嘉兴市南湖区自建一期、重点场所人脸识别、国保文物保护视频监控维保项目

预算金额：88.956万元

最高限价：88.956万元

采购需求：具体以招标文件第三部分采购需求为准，供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

合同履约期限：详见招标文件。

本项目接受联合体投标：☐是；否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.以联合体形式投标的，提供联合协议(本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供)；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小企业，服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

4.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：/至2025年02月24日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年02月24日09点30分（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2025年02月24日09点30分（北京时间）

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：嘉兴市公安局南湖区分局

地    址：嘉兴市南湖区望湖路566号

传    真：/

项目联系人（询问）：李先生

项目联系方式（询问）：13732583555

质疑联系人：沈剑

质疑联系方式：0573-83673591

2.采购代理机构信息

名    称：浙江中明工程咨询有限公司

地    址：嘉兴市南湖区由拳路309号紫御大厦17楼

传    真：/

项目联系人（询问）：张华  杨林杰

项目联系方式（询问）：15356833792

质疑联系人：姚琪

质疑联系方式：0573-83679692

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：嘉兴市南湖区财政局

地    址：嘉兴市南湖区凌公塘路1260号

传    真：/

联系人：张先生

监督联系电话：0573-82832019

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二部分 投标人须知

- 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 服务类。 |
| 2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | 标的：嘉兴市南湖区自建一期、重点场所人脸识别、国保文物保护视频监控维保项目，属于软件和信息技术服务业。 指标名称; 计量单位; 大型; 中型; 小型; 微型. 从业人员(X); 人; X≥300; 100≤X＜300; 10≤X＜100; X＜10. 营业收入(Y); 万元; Y≥10000; 1000≤Y＜10000; 50≤Y＜1000; Y＜50. |
| 3 | 分包 | ☐ A同意将非主体、非关键性的工作分包。  B不同意分包。 |
| 4 | 开标前答疑会或现场考察 | A不组织。 ☐B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 5 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 6 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 投标报价出现下列情形的，投标无效： （1）投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； （2）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； （3）报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的； （4）投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 7 | 中小企业信用融资 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 8 | 履约保证金 | 本项目不设置履约保证金。 ☐本项目设置履约保证金，具体按合同文件执行。 |
| 9 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 备份投标文件送达地点：嘉兴市南湖区由拳路309号紫御大厦17楼1701；备份响应文件签收人员联系电话：15356833792。采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |

一、总则

- 1. 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、开标及资格审查、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7“▲”系指实质性要求条款，“”系指适用本项目的要求，“☐”系指不适用本项目的要求。

3.采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 支持中小企业发展

3.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.1.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.1.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.1.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

3.1.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.1.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.1.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.2平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

4. 询问、质疑、投诉

4.1在线询问、质疑、投诉。根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.2供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.3供应商质疑

4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.3.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.3.3.4事实依据；

4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据相关规定，采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

- 开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

- 投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有)；

11.2商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3符合性审查资料；

11.2.4评标标准相应的商务技术资料；

11.2.5商务技术偏离表；

11.2.6政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2中小企业声明函（如果有)。

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

- 12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并及时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以备份文件压缩加密，以邮件形式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘等存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标及资格审查

18.开标

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19、资格审查

19.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不再评标。

- 五、评标

20.评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

- 六、定标

21. 确定中标供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起5个工作日内在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

22. 中标通知与中标结果公告

22.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

22.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

22.3公告期限为1个工作日。

七、合同授予

23. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

24. 合同的签订

24.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起10个工作日内，与中标供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

24.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

24.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

24.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

24.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

25. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

## 26.预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

八、电子交易活动的中止

27. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

27.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

27.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

27.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

27.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

27.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

- 出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

29.验收

29.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

29.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

29.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

29.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

十、采购代理服务费

1、中标人应在收取《中标通知书》时向采购代理机构交纳采购代理服务费，按下列“服务招标”规定的收费标准（见下表），采用差额定率累进计费方式计算。

| 费 率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |

2、本项目按“服务招标”收费标准70%计取，不足4000元按4000元计取。

3、服务费的货币为人民币。

4、服务费支付方式：一次性以网银、电汇的形式支付。

5、服务费以银行划账方式按下列要求提交：

户名：浙江中明工程咨询有限公司

开户银行：交通银行嘉兴禾城支行

账号：334603000018170031720

6、服务费支付时间：服务费必须在中标人领取《中标通知书》时一次性付清，如果中标人未能按时交纳服务费，采购代理机构/采购人保留取消其中标资格并追究其法律责任的权利。

7、服务费不在投标报价中单列。

第三部分   采购需求

一、项目概况及要求

本次项目是嘉兴市南湖区自建一期、重点场所人脸识别、国保文物保护视频监控维保项目所涉及的过保视频监控设备的系统维护以及损坏设备的更换项目；本项目涉及前端:389个点位，其中人脸38路、视频351路；后端:自建一期项目包括高清解码器22台，视频存储21台，综合平台主机1台，交换机17台，3维键盘7台，KVM1台，服务器14台，UPS1套，重点场所人脸识别、国保文物保护不涉及后端设备的维护。

点位清单如下：

| 序号 | 项目 | 设备名称（立元名称） | 分类 | 辖区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南湖重点场所人脸识别项目 | B8DQ001八里基督教堂人脸 | 人脸 | 大桥 |
| 2 | 南湖重点场所人脸识别项目 | B8DQ002步云基督教堂人脸 | 人脸 | 大桥 |
| 3 | 南湖重点场所人脸识别项目 | B8DQ003桥里27号球机 | 视频 | 大桥 |
| 4 | 南湖重点场所人脸识别项目 | B8DQ004桥里27号人脸 | 人脸 | 大桥 |
| 5 | 南湖重点场所人脸识别项目 | B8DQ005建国基督教 | 视频 | 大桥 |
| 6 | 南湖重点场所人脸识别项目 | B8DZ006澳洲花园56幢1单元人脸 | 人脸 | 东栅 |
| 7 | 南湖重点场所人脸识别项目 | B8DZ007东栅基督教人脸 | 人脸 | 七星 |
| 8 | 南湖重点场所人脸识别项目 | B8FQ013三星村成坟浜28组 | 人脸 | 凤桥 |
| 9 | 南湖重点场所人脸识别项目 | B8FQ014三星村成坟浜28组东 | 人脸 | 凤桥 |
| 10 | 南湖重点场所人脸识别项目 | B8FQ015新民村人脸向南 | 人脸 | 凤桥 |
| 11 | 南湖重点场所人脸识别项目 | B8FQ016新民村人脸向北 | 人脸 | 凤桥 |
| 12 | 南湖重点场所人脸识别项目 | B8FQ017南码头21号人脸朝东 | 人脸 | 凤桥 |
| 13 | 南湖重点场所人脸识别项目 | B8FQ018南码头21号枪机朝西 | 视频 | 凤桥 |
| 14 | 南湖重点场所人脸识别项目 | B8JS003南门基督教人脸 | 人脸 | 建设 |
| 15 | 南湖重点场所人脸识别项目 | B8JS004嘉兴基督教人脸 | 人脸 | 建设 |
| 16 | 南湖重点场所人脸识别项目 | B8JS006紫阳街天主教人脸 | 人脸 | 南湖 |
| 17 | 南湖重点场所人脸识别项目 | B8JS007斜西街觉海寺门口 | 视频 | 南湖 |
| 18 | 南湖重点场所人脸识别项目 | B8NH002绢纺三村8幢2单元人脸 | 人脸 | 南湖 |
| 19 | 南湖重点场所人脸识别项目 | B8QX001七星精严寺人脸 | 人脸 | 七星 |
| 20 | 南湖重点场所人脸识别项目 | B8QX002七里店基督教堂人脸 | 人脸 | 七星 |
| 21 | 南湖重点场所人脸识别项目 | B8QX003芙蓉苑132幢2单元人脸 | 人脸 | 七星 |
| 22 | 南湖重点场所人脸识别项目 | B8XF011赵家兜16号枪机 | 视频 | 新丰 |
| 23 | 南湖重点场所人脸识别项目 | B8XF012赵家兜16号人脸 | 人脸 | 新丰 |
| 24 | 南湖重点场所人脸识别项目 | B8XJ001云都大厦人脸 | 人脸 | 新嘉 |
| 25 | 南湖重点场所人脸识别项目 | B8XX009王冠里4幢3单元 | 人脸 | 新兴 |
| 26 | 南湖重点场所人脸识别项目 | B8XX010西马桥35幢1单元门口 | 人脸 | 新嘉 |
| 27 | 南湖重点场所人脸识别项目 | B8YX001普光村1人脸 | 人脸 | 余新 |
| 28 | 南湖重点场所人脸识别项目 | B8YX002普光村2人脸 | 人脸 | 余新 |
| 29 | 南湖重点场所人脸识别项目 | B8YX003南棚21号人脸 | 人脸 | 余新 |
| 30 | 南湖重点场所人脸识别项目 | B8YX004横泾桥31号人脸向西 | 人脸 | 余新 |
| 31 | 南湖重点场所人脸识别项目 | B8YX005金鑫村23组人脸 | 人脸 | 余新 |
| 32 | 南湖重点场所人脸识别项目 | B8YX006金鑫村23组人脸路面 | 人脸 | 余新 |
| 33 | 南湖重点场所人脸识别项目 | BGBJF001中房制高点西南角 | 视频 | 解放 |
| 34 | 南湖重点场所人脸识别项目 | BJT001甪里街基督教堂东门人脸 | 人脸 | 解放 |
| 35 | 南湖重点场所人脸识别项目 | BJTFJ伊斯兰教-南湖建设清真寺大门 | 人脸 | 建设 |
| 36 | 南湖重点场所人脸识别项目 | BJT甪里街基督教大厅讲台 | 视频 | 解放 |
| 37 | 南湖重点场所人脸识别项目 | BJT甪里街基督教二楼大厅 | 视频 | 解放 |
| 38 | 南湖重点场所人脸识别项目 | BJT甪里街基督教堂南门人脸 | 人脸 | 解放 |
| 39 | 南湖重点场所人脸识别项目 | BJT甪里街基督教一楼大厅 | 视频 | 解放 |
| 40 | 南湖重点场所人脸识别项目 | BXJPCS001新嘉派出所门口人脸 | 人脸 | 新嘉 |
| 41 | 南湖重点场所人脸识别项目 | BZJRL002大桥曹庄基督教堂门口人脸 | 人脸 | 大桥 |
| 42 | 南湖重点场所人脸识别项目 | BZJRL003新兴血印禅寺人脸 | 人脸 | 新兴 |
| 43 | 南湖重点场所人脸识别项目 | BZJRL006新丰真实禅寺门口人脸 | 人脸 | 新丰 |
| 44 | 南湖重点场所人脸识别项目 | BZJRL009大桥建国村横塘庙大门人脸 | 人脸 | 大桥 |
| 45 | 南湖重点场所人脸识别项目 | BZJRL011冷仙亭人脸 | 人脸 | 建设 |
| 46 | 南湖重点场所人脸识别项目 | BYGSJ623新丰镇黎林禅寺人脸 | 人脸 | 新丰 |
| 47 | 国保文物保护项目 | B8DZ001南湖区政府南门红船精神 | 视频 | 东栅 |
| 48 | 国保文物保护项目 | B8DZ002区政府社会主义核心价值观 | 视频 | 东栅 |
| 49 | 国保文物保护项目 | B8DZ003凌公塘公园教育红色长廊 | 视频 | 东栅 |
| 50 | 国保文物保护项目 | B8DZ004凌公塘公园主题教育雕像 | 视频 | 东栅 |
| 51 | 国保文物保护项目 | B8DZ005凌公塘三环东路口核心价值观 | 视频 | 东栅 |
| 52 | 国保文物保护项目 | B8DZ008南湖区区政府南桥桥洞东侧 | 视频 | 东栅 |
| 53 | 国保文物保护项目 | B8DZ009南湖区区政府南桥桥洞西侧 | 视频 | 东栅 |
| 54 | 国保文物保护项目 | B8DZ010景宜路凌公塘桥下朝西 | 视频 | 东栅 |
| 55 | 国保文物保护项目 | B8GC001广场路花坛标语 | 视频 | 南湖 |
| 56 | 国保文物保护项目 | B8JS001建设街道消防所遗址 | 视频 | 建设 |
| 57 | 国保文物保护项目 | B8JS002环城北路巴金雕像 | 视频 | 建设 |
| 58 | 国保文物保护项目 | B8JS005环城东路508号邮穆家洋房 | 视频 | 建设 |
| 59 | 国保文物保护项目 | B8NH001三景花园门口南湖精神 | 视频 | 南湖 |
| 60 | 国保文物保护项目 | B8XX006三塔公园三塔遗址 | 视频 | 新兴 |
| 61 | 国保文物保护项目 | B8XX007三塔公园小亭牌匾 | 视频 | 新兴 |
| 62 | 国保文物保护项目 | BGBJS001文化园对面河边-狮子会 | 视频 | 建设 |
| 63 | 国保文物保护项目 | BGBJS002文化园对面河边-狮子会 | 视频 | 建设 |
| 64 | 自建一期 | B1DQ001中环南路亚太路口 | 视频 | 大桥 |
| 65 | 自建一期 | B1DQ002南溪路亚太路口 | 视频 | 大桥 |
| 66 | 自建一期 | B1DQ003中环南路亚澳路口 | 视频 | 大桥 |
| 67 | 自建一期 | B1DQ004南溪路亚中路口 | 视频 | 大桥 |
| 68 | 自建一期 | B1DQ005中环南路夏霖路口 | 视频 | 大桥 |
| 69 | 自建一期 | B1DQ006老07省道夏霖路口 | 视频 | 大桥 |
| 70 | 自建一期 | B1DQ007老07省道夏义路口 | 视频 | 大桥 |
| 71 | 自建一期 | B1DQ008派出所内 | 视频 | 大桥 |
| 72 | 自建一期 | B1DQ009大桥信用社门口 | 视频 | 大桥 |
| 73 | 自建一期 | B1DQ010嘉善大道云栖路口 | 视频 | 大桥 |
| 74 | 自建一期 | B1DQ011北环三路欧嘉路口 | 视频 | 大桥 |
| 75 | 自建一期 | B1DQ012北环三路江南路口 | 视频 | 大桥 |
| 76 | 自建一期 | B1DQ013北环三路步焦路口 | 视频 | 大桥 |
| 77 | 自建一期 | B1DQ014明新路步焦路口 | 视频 | 大桥 |
| 78 | 自建一期 | B1DQ015步云汽车站对面 | 视频 | 大桥 |
| 79 | 自建一期 | B1DQ016人民东路双云公路 | 视频 | 大桥 |
| 80 | 自建一期 | B1DQ017余新曹庄医院路口 | 视频 | 大桥 |
| 81 | 自建一期 | B1DQ018余新曹庄环马路口 | 视频 | 大桥 |
| 82 | 自建一期 | B1DQ019余新曹庄加油站 | 视频 | 大桥 |
| 83 | 自建一期 | B1DZ001双溪路南溪路口 | 视频 | 东栅 |
| 84 | 自建一期 | B1DZ002中港路云东路 | 视频 | 东栅 |
| 85 | 自建一期 | B1DZ003三环东路广益路口 | 视频 | 东栅 |
| 86 | 自建一期 | B1DZ004三环东路凌公塘路口 | 视频 | 东栅 |
| 87 | 自建一期 | B1DZ005外环东路南溪路口 | 视频 | 东栅 |
| 88 | 自建一期 | B1DZ006双溪路东栅街道路口 | 视频 | 东栅 |
| 89 | 自建一期 | B1DZ007南溪路景宜路口 | 视频 | 东栅 |
| 90 | 自建一期 | B1DZ008云东路12号门口 | 视频 | 东栅 |
| 91 | 自建一期 | B1DZ009南湖消防队对面 | 视频 | 东栅 |
| 92 | 自建一期 | B1DZ010云东路中港路口 | 视频 | 东栅 |
| 93 | 自建一期 | B1DZ011云东路望湖路口 | 视频 | 东栅 |
| 94 | 自建一期 | B1DZ012南江路九曲路 | 视频 | 东栅 |
| 95 | 自建一期 | B1DZ013南江路凌公塘路口 | 视频 | 东栅 |
| 96 | 自建一期 | B1DZ014中环东路南溪路口 | 视频 | 东栅 |
| 97 | 自建一期 | B1DZ015中环东路望湖路口 | 视频 | 东栅 |
| 98 | 自建一期 | B1DZ016中环东路凌公塘路口 | 视频 | 东栅 |
| 99 | 自建一期 | B1DZ017中环东路中环南路口 | 视频 | 东栅 |
| 100 | 自建一期 | B1DZ018南溪路云东路口 | 视频 | 东栅 |
| 101 | 自建一期 | B1DZ019庆丰路广益路口 | 视频 | 东栅 |
| 102 | 自建一期 | B1DZ020凌公塘路庆丰路口 | 视频 | 东栅 |
| 103 | 自建一期 | B1DZ021广益路景宜路口 | 视频 | 东栅 |
| 104 | 自建一期 | B1DZ022庆丰路南溪路口 | 视频 | 东栅 |
| 105 | 自建一期 | B1DZ023广益路双溪路口 | 视频 | 东栅 |
| 106 | 自建一期 | B1DZ024双溪路望湖路口 | 视频 | 东栅 |
| 107 | 自建一期 | B1DZ025广益路云东路口 | 视频 | 东栅 |
| 108 | 自建一期 | B1DZ026双溪路凌公塘路口 | 视频 | 东栅 |
| 109 | 自建一期 | B1FQ001凤余公路三星汽车站 | 视频 | 凤桥 |
| 110 | 自建一期 | B1FQ002新康路余篁公路 | 视频 | 凤桥 |
| 111 | 自建一期 | B1FQ003凤桥汽车站对面 | 视频 | 凤桥 |
| 112 | 自建一期 | B1FQ004大桥路新康路口 | 视频 | 凤桥 |
| 113 | 自建一期 | B1FQ005凤启路桥东 | 视频 | 凤桥 |
| 114 | 自建一期 | B1FQ006庄史中法公司对面 | 视频 | 凤桥 |
| 115 | 自建一期 | B1FQ007庄史中法公司东面 | 视频 | 凤桥 |
| 116 | 自建一期 | B1FQ008凤篁公路新兴路口 | 视频 | 凤桥 |
| 117 | 自建一期 | B1FQ009青龙路太平路口 | 视频 | 凤桥 |
| 118 | 自建一期 | B1FQ010青龙路口盐丰公路 | 视频 | 凤桥 |
| 119 | 自建一期 | B1FQ011盐丰公路华德纺织 | 视频 | 凤桥 |
| 120 | 自建一期 | B1JF001城东路凌塘路口 | 视频 | 解放 |
| 121 | 自建一期 | B1JF002公园路嘉禾路 | 视频 | 解放 |
| 122 | 自建一期 | B1JF003美菱苑12幢 | 视频 | 解放 |
| 123 | 自建一期 | B1JF004代代康幼儿园朝南 | 视频 | 解放 |
| 124 | 自建一期 | B1JF005街道办事处门口 | 视频 | 解放 |
| 125 | 自建一期 | B1JF006嘉丝联楼顶东侧球机 | 视频 | 解放 |
| 126 | 自建一期 | B1JF007东方路三元路 | 视频 | 解放 |
| 127 | 自建一期 | B1JF009大新路春波 | 视频 | 解放 |
| 128 | 自建一期 | B1JF010大新路城东路 | 视频 | 解放 |
| 129 | 自建一期 | B1JF011解放路秀洲路 | 视频 | 解放 |
| 130 | 自建一期 | B1JF012光明小学门口 | 视频 | 解放 |
| 131 | 自建一期 | B1JF013城东路凌塘路 | 视频 | 解放 |
| 132 | 自建一期 | B1JF014城东路07省道 | 视频 | 解放 |
| 133 | 自建一期 | B1JF015禾东公寓 | 视频 | 解放 |
| 134 | 自建一期 | B1JF016凌塘路废品回收站 | 视频 | 解放 |
| 135 | 自建一期 | B1JF017太阳城秋泾公寓 | 视频 | 解放 |
| 136 | 自建一期 | B1JF018东方路三元路 | 视频 | 解放 |
| 137 | 自建一期 | B1JF019闸前街东升路 | 视频 | 解放 |
| 138 | 自建一期 | B1JF020菜花泾 | 视频 | 解放 |
| 139 | 自建一期 | B1JF021街道办事处门口 | 视频 | 解放 |
| 140 | 自建一期 | B1JF022东升路东方路 | 视频 | 解放 |
| 141 | 自建一期 | B1JF023东升路春波坊 | 视频 | 解放 |
| 142 | 自建一期 | B1JF024凌塘路废品回收站 | 视频 | 解放 |
| 143 | 自建一期 | B1JF025光明街卫生服务站 | 视频 | 解放 |
| 144 | 自建一期 | B1JF026城东路中环东路口2 | 视频 | 解放 |
| 145 | 自建一期 | B1JF027春波坊大新桥 | 视频 | 解放 |
| 146 | 自建一期 | B1JF028城东路东升路 | 视频 | 解放 |
| 147 | 自建一期 | B1JF029美菱苑9栋 | 视频 | 解放 |
| 148 | 自建一期 | B1JS001望吴门休闲广场 | 视频 | 建设 |
| 149 | 自建一期 | B1JS002冷仙亭门口 | 视频 | 建设 |
| 150 | 自建一期 | B1JS003秀州桥南侧西 | 视频 | 建设 |
| 151 | 自建一期 | B1JS004瓶山警务站东侧 | 视频 | 建设 |
| 152 | 自建一期 | B1JS005建国路瓶山公园门口 | 视频 | 建设 |
| 153 | 自建一期 | B1JS006勤俭大桥 | 视频 | 建设 |
| 154 | 自建一期 | B1JS007月河桥 | 视频 | 建设 |
| 155 | 自建一期 | B1JS008旭辉广场2 | 视频 | 建设 |
| 156 | 自建一期 | B1JS009华庭街中庭3 | 视频 | 建设 |
| 157 | 自建一期 | B1JS010华庭街金伯利 | 视频 | 建设 |
| 158 | 自建一期 | B1JS011雅典服饰城2 | 视频 | 建设 |
| 159 | 自建一期 | B1JS012华庭街勤俭路段1 | 视频 | 建设 |
| 160 | 自建一期 | B1JS013秀城宾馆门口 | 视频 | 建设 |
| 161 | 自建一期 | B1JS014华庭步行街2 | 视频 | 建设 |
| 162 | 自建一期 | B1JS015二院门口 | 视频 | 建设 |
| 163 | 自建一期 | B1JS016南湖饭店对面 | 视频 | 建设 |
| 164 | 自建一期 | B1JS017戴梦得广场 | 视频 | 建设 |
| 165 | 自建一期 | B1JS018禾兴城北路 | 视频 | 建设 |
| 166 | 自建一期 | B1JS019紫阳府前街 | 视频 | 建设 |
| 167 | 自建一期 | B1JS020秀州勤俭路 | 视频 | 建设 |
| 168 | 自建一期 | B1JS021秀州环城南路 | 视频 | 建设 |
| 169 | 自建一期 | B1JS022紫阳中山路 | 视频 | 建设 |
| 170 | 自建一期 | B1JS023文华园对面 | 视频 | 建设 |
| 171 | 自建一期 | B1JS024中山影城 | 视频 | 建设 |
| 172 | 自建一期 | B1JS025建国环城北路 | 视频 | 建设 |
| 173 | 自建一期 | B1JS026环城东路秀水桥南侧 | 视频 | 建设 |
| 174 | 自建一期 | B1JS027嘉禾桥北侧 | 视频 | 建设 |
| 175 | 自建一期 | B1JS028中山路秀州路 | 视频 | 建设 |
| 176 | 自建一期 | B1JS029环城东路嘉禾桥南 | 视频 | 建设 |
| 177 | 自建一期 | B1JS030南湖饭店东南角 | 视频 | 建设 |
| 178 | 自建一期 | B1JS031紫阳斜西街 | 视频 | 建设 |
| 179 | 自建一期 | B1JS032中山西路桥 | 视频 | 建设 |
| 180 | 自建一期 | B1JS033建国斜西街 | 视频 | 建设 |
| 181 | 自建一期 | B1JS034安乐路斜西街 | 视频 | 建设 |
| 182 | 自建一期 | B1JS035环城南路老一中 | 视频 | 建设 |
| 183 | 自建一期 | B1JS036禾兴路斜西街口 | 视频 | 建设 |
| 184 | 自建一期 | B1JS037丁家桥弄建设弄交叉口 | 视频 | 建设 |
| 185 | 自建一期 | B1JS038禾兴肯德基对面 | 视频 | 建设 |
| 186 | 自建一期 | B1JS039秀洲桥对面 | 视频 | 建设 |
| 187 | 自建一期 | B1JS040城北桥 | 视频 | 建设 |
| 188 | 自建一期 | B1JS041三塔路 | 视频 | 建设 |
| 189 | 自建一期 | B1JS042禾兴勤俭路 | 视频 | 建设 |
| 190 | 自建一期 | B1JS043嘉禾桥西侧 | 视频 | 建设 |
| 191 | 自建一期 | B1JS044嘉兴商城 | 视频 | 建设 |
| 192 | 自建一期 | B1JS045秀水桥西侧 | 视频 | 建设 |
| 193 | 自建一期 | B1JS046建国家电市场 | 视频 | 建设 |
| 194 | 自建一期 | B1JS047禾兴环城南路 | 视频 | 建设 |
| 195 | 自建一期 | B1JS048神龙桥 | 视频 | 建设 |
| 196 | 自建一期 | B1JS049建国勤俭路 | 视频 | 建设 |
| 197 | 自建一期 | B1JS050紫阳街环城南路口 | 视频 | 建设 |
| 198 | 自建一期 | B1JS051二院北门口 | 视频 | 建设 |
| 199 | 自建一期 | B1JS052中山西桥南侧引桥 | 视频 | 建设 |
| 200 | 自建一期 | B1JS053财政局门口 | 视频 | 建设 |
| 201 | 自建一期 | B1JS054小竹廊下西侧出口 | 视频 | 建设 |
| 202 | 自建一期 | B1JS055东门桥北堍 | 视频 | 建设 |
| 203 | 自建一期 | B1JS056城北桥2 | 视频 | 建设 |
| 204 | 自建一期 | B1JS057建国路中和街口 | 视频 | 建设 |
| 205 | 自建一期 | B1JS058建国路中和街口 | 视频 | 建设 |
| 206 | 自建一期 | B1JS059斜西街府南街口 | 视频 | 建设 |
| 207 | 自建一期 | B1JS060环城北路新喜洋对面 | 视频 | 建设 |
| 208 | 自建一期 | B1JS061大年堂前 | 视频 | 建设 |
| 209 | 自建一期 | B1JS062安乐路斜西街 | 视频 | 建设 |
| 210 | 自建一期 | B1JS063建国路勤俭路口 | 视频 | 建设 |
| 211 | 自建一期 | B1JS064小西门横街东侧 | 视频 | 建设 |
| 212 | 自建一期 | B1JS065中山影城2 | 视频 | 建设 |
| 213 | 自建一期 | B1JS066环城东路清真寺门口 | 视频 | 建设 |
| 214 | 自建一期 | B1JS067小西门横街西侧 | 视频 | 建设 |
| 215 | 自建一期 | B1JS068城北桥桥洞 | 视频 | 建设 |
| 216 | 自建一期 | B1JS069新东方1 | 视频 | 建设 |
| 217 | 自建一期 | B1JS070禾兴路秀城宾馆门口 | 视频 | 建设 |
| 218 | 自建一期 | B1JS071华庭步行街1 | 视频 | 建设 |
| 219 | 自建一期 | B1JS072港澳大厦 | 视频 | 建设 |
| 220 | 自建一期 | B1JS073旭辉广场1 | 视频 | 建设 |
| 221 | 自建一期 | B1JS074华庭步行街3 | 视频 | 建设 |
| 222 | 自建一期 | B1JS075雅典服饰城1 | 视频 | 建设 |
| 223 | 自建一期 | B1JS076中山东桥南侧河边 | 视频 | 建设 |
| 224 | 自建一期 | B1JS077勤俭路老百姓药房 | 视频 | 建设 |
| 225 | 自建一期 | B1JS078旭辉广场3 | 视频 | 建设 |
| 226 | 自建一期 | B1JS079华庭街中庭1 | 视频 | 建设 |
| 227 | 自建一期 | B1JS080华庭街勤俭路段2 | 视频 | 建设 |
| 228 | 自建一期 | B1JS081新东方2 | 视频 | 建设 |
| 229 | 自建一期 | B1JS082华庭街中庭2 | 视频 | 建设 |
| 230 | 自建一期 | B1JS083华庭步行街4 | 视频 | 建设 |
| 231 | 自建一期 | B1JS084旭辉广场4 | 视频 | 建设 |
| 232 | 自建一期 | B1NH001农翔路景湖路口 | 视频 | 南湖 |
| 233 | 自建一期 | B1NH002纺工路景湖路口 | 视频 | 南湖 |
| 234 | 自建一期 | B1NH003南溪路农翔路口 | 视频 | 南湖 |
| 235 | 自建一期 | B1NH004迎宾桥口 | 视频 | 南湖 |
| 236 | 自建一期 | B1NH005武警医院门口 | 视频 | 南湖 |
| 237 | 自建一期 | B1NH006南湖所门口 | 视频 | 南湖 |
| 238 | 自建一期 | B1NH007三水湾菜场门口 | 视频 | 南湖 |
| 239 | 自建一期 | B1NH008钧儒小学门口 | 视频 | 南湖 |
| 240 | 自建一期 | B1NH009甪里街东塔桥口 | 视频 | 南湖 |
| 241 | 自建一期 | B1NH010望湖路农翔路口 | 视频 | 南湖 |
| 242 | 自建一期 | B1NH011花园路体育场西侧 | 视频 | 南湖 |
| 243 | 自建一期 | B1NH012中环南路纺公路口嘉兴一中 | 视频 | 南湖 |
| 244 | 自建一期 | B1NH013花园路中环南路口 | 视频 | 南湖 |
| 245 | 自建一期 | B1NH014鸳湖路紫阳桥南侧1 | 视频 | 南湖 |
| 246 | 自建一期 | B1NH015休闲街天枫路口 | 视频 | 南湖 |
| 247 | 自建一期 | B1NH016中环东路07省道口 | 视频 | 南湖 |
| 248 | 自建一期 | B1NH017创业路长平路 | 视频 | 南湖 |
| 249 | 自建一期 | B1NH018海盐塘路南侧 | 视频 | 南湖 |
| 250 | 自建一期 | B1NH019新气象路中环南路口 | 视频 | 南湖 |
| 251 | 自建一期 | B1NH020创业路西端 | 视频 | 南湖 |
| 252 | 自建一期 | B1NH021南湖路南湖革命纪念馆 | 视频 | 南湖 |
| 253 | 自建一期 | B1NH022南溪路桂苑小区门口 | 视频 | 南湖 |
| 254 | 自建一期 | B1NH023中环东路甪里街口 | 视频 | 南湖 |
| 255 | 自建一期 | B1NH024民丰南大门 | 视频 | 南湖 |
| 256 | 自建一期 | B1NH025花园路信访局门口 | 视频 | 南湖 |
| 257 | 自建一期 | B1NH026农翔路凌公塘路口 | 视频 | 南湖 |
| 258 | 自建一期 | B1NH027南溪西路纺工路毛纺厂门口 | 视频 | 南湖 |
| 259 | 自建一期 | B1NH028七一广场正南面 | 视频 | 南湖 |
| 260 | 自建一期 | B1NH031七一广场南溪路口 | 视频 | 南湖 |
| 261 | 自建一期 | B1NH033红船船头左岸 | 视频 | 南湖 |
| 262 | 自建一期 | B1NH034清晖堂前右边 | 视频 | 南湖 |
| 263 | 自建一期 | B1NH035南湖渔港门口左边 | 视频 | 南湖 |
| 264 | 自建一期 | B1NH036南湖大桥西生态公园 | 视频 | 南湖 |
| 265 | 自建一期 | B1NH037豪股塔门口右边 | 视频 | 南湖 |
| 266 | 自建一期 | B1NH038南湖大桥南堍 | 视频 | 南湖 |
| 267 | 自建一期 | B1NH039三景花园门口 | 视频 | 南湖 |
| 268 | 自建一期 | B1NH040天天农展会向南 | 视频 | 南湖 |
| 269 | 自建一期 | B1NH042会景园过道靠门口 | 人脸 | 南湖 |
| 270 | 自建一期 | B1NH043会景园过道靠中间 | 视频 | 南湖 |
| 271 | 自建一期 | B1NH044会景园过道靠小卖部 | 视频 | 南湖 |
| 272 | 自建一期 | B1NH045海盐塘路档案馆 | 视频 | 南湖 |
| 273 | 自建一期 | B1NH046招标中心大门右边 | 视频 | 南湖 |
| 274 | 自建一期 | B1NH047纺工路凌公塘路 | 视频 | 南湖 |
| 275 | 自建一期 | B1NH048甪里街西端铁路立交桥 | 视频 | 南湖 |
| 276 | 自建一期 | B1NH049海盐塘路停车场2 | 视频 | 南湖 |
| 277 | 自建一期 | B1NH050南湖大桥下 | 视频 | 南湖 |
| 278 | 自建一期 | B1NH051中环南路纺工路口2 | 视频 | 南湖 |
| 279 | 自建一期 | B1NH052揽秀园前100米 | 视频 | 南湖 |
| 280 | 自建一期 | B1NH053南溪路英雄园门口 | 视频 | 南湖 |
| 281 | 自建一期 | B1NH054甪里街勤俭路口 | 视频 | 南湖 |
| 282 | 自建一期 | B1NH055海盐塘路博物馆北侧 | 视频 | 南湖 |
| 283 | 自建一期 | B1NH056市政府广场东大屏 | 视频 | 南湖 |
| 284 | 自建一期 | B1QX001-320国道七星大道 | 视频 | 七星 |
| 285 | 自建一期 | B1QX002七星大道菜场 | 视频 | 七星 |
| 286 | 自建一期 | B1QX003七星路星桥路口 | 视频 | 七星 |
| 287 | 自建一期 | B1QX004杨庙大桥南路口 | 视频 | 七星 |
| 288 | 自建一期 | B1QX005-320国道红船粽子厂 | 视频 | 七星 |
| 289 | 自建一期 | B1QX006七星路桥埭路口 | 视频 | 七星 |
| 290 | 自建一期 | B1QX007-B13 320国道七星收费站卡点 | 视频 | 七星 |
| 291 | 自建一期 | B1XF001竹林花园路45号 | 视频 | 新丰 |
| 292 | 自建一期 | B1XF002新丰广场西南角 | 视频 | 新丰 |
| 293 | 自建一期 | B1XF003新丰瓜亩浜 | 视频 | 新丰 |
| 294 | 自建一期 | B1XF004丰南街丰盛路口 | 视频 | 新丰 |
| 295 | 自建一期 | B1XF005中兴南街丰南东路 | 视频 | 新丰 |
| 296 | 自建一期 | B1XF006乌桥村部十字路口 | 视频 | 新丰 |
| 297 | 自建一期 | B1XF007富丽嘉路新丰桥北 | 视频 | 新丰 |
| 298 | 自建一期 | B1XF008富丽嘉路新荷路口 | 视频 | 新丰 |
| 299 | 自建一期 | B1XF009新阳路万丰路口 | 视频 | 新丰 |
| 300 | 自建一期 | B1XF010老07商家浜路口 | 视频 | 新丰 |
| 301 | 自建一期 | B1XF011乌桥村村口 | 视频 | 新丰 |
| 302 | 自建一期 | B1XF012镇北村村口 | 视频 | 新丰 |
| 303 | 自建一期 | B1XF013横港村部门口 | 视频 | 新丰 |
| 304 | 自建一期 | B1XF014竹林村警务站 | 视频 | 新丰 |
| 305 | 自建一期 | B1XF015净箱村三叉路口 | 视频 | 新丰 |
| 306 | 自建一期 | B1XF016栖凰埭农贸市场 | 视频 | 新丰 |
| 307 | 自建一期 | B1XJ001城北路长寿弄口 | 视频 | 新嘉 |
| 308 | 自建一期 | B1XJ002二环北路城北路口 | 视频 | 新嘉 |
| 309 | 自建一期 | B1XJ003越秀北路东升东路口 | 视频 | 新嘉 |
| 310 | 自建一期 | B1XJ004越秀北路洪波路口 | 视频 | 新嘉 |
| 311 | 自建一期 | B1XJ005越秀北路洪越路口 | 视频 | 新嘉 |
| 312 | 自建一期 | B1XJ006越秀北路洪兴路口 | 视频 | 新嘉 |
| 313 | 自建一期 | B1XJ007越秀北路竹桥街口 | 视频 | 新嘉 |
| 314 | 自建一期 | B1XJ008洪波路洪声路口 | 视频 | 新嘉 |
| 315 | 自建一期 | B1XJ009洪兴路36所门口向西 | 视频 | 新嘉 |
| 316 | 自建一期 | B1XJ010洪波路栅堰路口 | 视频 | 新嘉 |
| 317 | 自建一期 | B1XJ011栅堰路勤俭大桥下 | 视频 | 新嘉 |
| 318 | 自建一期 | B1XJ012洪兴路洪声路口 | 视频 | 新嘉 |
| 319 | 自建一期 | B1XJ013东升东路人才市场门口 | 视频 | 新嘉 |
| 320 | 自建一期 | B1XJ014新丝路杉青闸路口 | 视频 | 新嘉 |
| 321 | 自建一期 | B1XJ015百墅路老年公寓门口 | 视频 | 新嘉 |
| 322 | 自建一期 | B1XJ016东升路新建数码广场西侧 | 视频 | 新嘉 |
| 323 | 自建一期 | B1XJ017建国北路坛弄口 | 视频 | 新嘉 |
| 324 | 自建一期 | B1XJ018月河街月河桥北堍广场 | 视频 | 新嘉 |
| 325 | 自建一期 | B1XJ019建国路北京路南侧 | 视频 | 新嘉 |
| 326 | 自建一期 | B1XJ020栅堰路极度门口南 | 视频 | 新嘉 |
| 327 | 自建一期 | B1XJ021中环北路禾平路口 | 视频 | 新嘉 |
| 328 | 自建一期 | B1XJ022中环北路振兴路口 | 视频 | 新嘉 |
| 329 | 自建一期 | B1XJ023建国北路东升东路口 | 视频 | 新嘉 |
| 330 | 自建一期 | B1XJ024建国北路三元路口 | 视频 | 新嘉 |
| 331 | 自建一期 | B1XJ025二环北路建国北路口 | 视频 | 新嘉 |
| 332 | 自建一期 | B1XJ026禾兴北路同乐路口 | 视频 | 新嘉 |
| 333 | 自建一期 | B1XJ027禾兴北路东升东路口 | 视频 | 新嘉 |
| 334 | 自建一期 | B1XJ028禾兴北路清河街口 | 视频 | 新嘉 |
| 335 | 自建一期 | B1XJ029禾兴北路三元路口 | 视频 | 新嘉 |
| 336 | 自建一期 | B1XJ030禾兴北路恬园路口 | 视频 | 新嘉 |
| 337 | 自建一期 | B1XJ031禾兴北路二环北路口 | 视频 | 新嘉 |
| 338 | 自建一期 | B1XJ032城北路栅堰路口 | 视频 | 新嘉 |
| 339 | 自建一期 | B1XJ033城北路同乐路口 | 视频 | 新嘉 |
| 340 | 自建一期 | B1XJ034城北路东升东路口 | 视频 | 新嘉 |
| 341 | 自建一期 | B1XJ035城北路百花菜场门口 | 视频 | 新嘉 |
| 342 | 自建一期 | B1XJ036洪波路洪兴路口 | 视频 | 新嘉 |
| 343 | 自建一期 | B1XJ037月河街建银桥下东侧 | 视频 | 新嘉 |
| 344 | 自建一期 | B1XJ038东升东路落帆亭支路口 | 视频 | 新嘉 |
| 345 | 自建一期 | B1XJ039城北路三元路口 | 视频 | 新嘉 |
| 346 | 自建一期 | B1XX001中山东路中山西桥西堍北侧 | 视频 | 新兴 |
| 347 | 自建一期 | B1XX002中山东路洪波路口 | 视频 | 新兴 |
| 348 | 自建一期 | B1XX003中山东路吉水路口 | 视频 | 新兴 |
| 349 | 自建一期 | B1XX004中山东路越秀南路口天桥桥面 | 视频 | 新兴 |
| 350 | 自建一期 | B1XX005中山东路中医院对面 | 视频 | 新兴 |
| 351 | 自建一期 | B1XX006中山东路二环西路东南角 | 视频 | 新兴 |
| 352 | 自建一期 | B1XX007吉安路明月路口 | 视频 | 新兴 |
| 353 | 自建一期 | B1XX008越秀南路吉安路口 | 视频 | 新兴 |
| 354 | 自建一期 | B1XX009越秀南路吉杨路口 | 视频 | 新兴 |
| 355 | 自建一期 | B1XX010三塔路龙凤桥下 | 视频 | 新兴 |
| 356 | 自建一期 | B1XX011吉扬路吉水路口 | 视频 | 新兴 |
| 357 | 自建一期 | B1XX012吉水路188弄路底 | 视频 | 新兴 |
| 358 | 自建一期 | B1XX013西园弄拐角处向西 | 视频 | 新兴 |
| 359 | 自建一期 | B1XX014吉水路吉明路口 | 视频 | 新兴 |
| 360 | 自建一期 | B1XX015吉明路明月路口 | 视频 | 新兴 |
| 361 | 自建一期 | B1XX016吉水路吉运桥上 | 视频 | 新兴 |
| 362 | 自建一期 | B1XX017越秀路越秀桥上 | 视频 | 新兴 |
| 363 | 自建一期 | B1XX018二环西路双园路口 | 视频 | 新兴 |
| 364 | 自建一期 | B1XX019双园路金融干校门口 | 视频 | 新兴 |
| 365 | 自建一期 | B1XX020二环西路文昌路口 | 视频 | 新兴 |
| 366 | 自建一期 | B1XX021越秀南路文昌路口 | 视频 | 新兴 |
| 367 | 自建一期 | B1XX022文昌路文萃路口 | 视频 | 新兴 |
| 368 | 自建一期 | B1XX023文纬路文经路口 | 视频 | 新兴 |
| 369 | 自建一期 | B1XX024文昌路吉水路口 | 视频 | 新兴 |
| 370 | 自建一期 | B1XX025二环南路越秀南路口 | 视频 | 新兴 |
| 371 | 自建一期 | B1XX026城南路真合路口2朝南 | 视频 | 新兴 |
| 372 | 自建一期 | B1XX027越秀南路真合路口 | 视频 | 新兴 |
| 373 | 自建一期 | B1XX028城南路文昌路口 | 视频 | 新兴 |
| 374 | 自建一期 | B1XX029城南路真合路口 | 视频 | 新兴 |
| 375 | 自建一期 | B1XX030二环南路城南路口 | 视频 | 新兴 |
| 376 | 自建一期 | B1XX032放鹤洲路放鹤洲公园门口 | 视频 | 新兴 |
| 377 | 自建一期 | B1XX033城南路望鹤路口 | 视频 | 新兴 |
| 378 | 自建一期 | B1XX034二环南路放鹤洲路口 | 视频 | 新兴 |
| 379 | 自建一期 | B1XX035二环西路嘉兴学院消防通道 | 视频 | 新兴 |
| 380 | 自建一期 | B1XX036吉安路明月路口东侧 | 视频 | 新兴 |
| 381 | 自建一期 | B1YX001余新镇政府路口 | 视频 | 余新 |
| 382 | 自建一期 | B1YX002余新金星村路口 | 视频 | 余新 |
| 383 | 自建一期 | B1YX003余新菜市场路口 | 视频 | 余新 |
| 384 | 自建一期 | B1YX005余新转盘三叉路口 | 视频 | 余新 |
| 385 | 自建一期 | B1YX008余新江南超市路口 | 视频 | 余新 |
| 386 | 自建一期 | B1NH041祝家港新气象路卡口球机朝东 | 视频 | 南湖 |
| 387 | 自建一期 | B1NH030七一广场东南面 | 视频 | 南湖 |
| 388 | 自建一期 | B1NH032会景园渡口西边 | 视频 | 南湖 |
| 389 | 自建一期 | B1NH029七一广场西南面 | 视频 | 南湖 |

现有设备参数清单如下：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清网络球 | 海康威视 | DS-DF7284-A | 1/3"Progressive Scan CM0s/有效像素223万/最低照度 彩色:0.05Lux @(F1.6，AGC ON),黑白:0.005Lux @(F1.6，AGC ON),0Lux with IR/白平衡:自动，手动,自动跟踪白平衡,室外,室内,日光灯白平衡,钠灯白平衡/3D降噪/信噪比大于 52dB/支持背光补偿支持宽动态/日夜模式自动ICR 彩转黑/数字变倍16倍/焦距4.7mm94mm，20倍光学变倍/变倍速度大约2.7秒(光学，广角-望远/:支持多种颜色、马赛克可选/水平范围360°连续旋转/垂直范围-2°90°(自动翻转)/红外照射距离150米/红外灯亮度和角度根据场景智能调整/同时预览视频数10路/支持三码流/支持24块R0I编码，等级可调/7路报警输入/2路报警输山，支持报警联动/支持10M/100M网络数据/内置SD 卡插槽，支持SD/SDHC卡(最大支持32G)水平分辨力:1000TVL 智能运动跟踪 宽动态 主码流支持1280x720、1280x960、1280x1080，子码流支持176x144、352x288、704x576，第三码流支持1280x720、1280x960、1280x1080、176x144、352x288、704x576ROI感兴趣区域增强编码(支持24块区域，等级可调) 支持GB/T 28181-2011 隐私遮蔽:最多24块多边形区域，支持多种颜色，马赛克可选。 | 284 |
| 2 | 全景监控单元 | 海康威视 | DS-2CD4224F-I | 200万1/2.8”CMOS红外变焦ICR简机2.8-12mm@F1.4,-Z支持电动镜头8-20mm@F1.6(可选)，红外>80米支持音频输入输出 0.01Lx(彩色)/0.003Lx(黑白)@(F1.4,帧累积关闭,黑白)1/3~1/100,000,支持慢快门IP66,红外20-30米 接口协议ONVIF,PSIA,CGI定制支持GB28181 H.264编码类型(BaseLine Profile / Main Profile / HighProfile) 高温:60℃士2℃ 低温:-30℃士2℃ 恒温:RH93%/温度40℃，持续48小时 DC12V/PoE水平:0°~360°,垂直:0°~75°,旋转0°~3601920x1080/1280x960/1280x720@25fps 1000TVL(1920X1080@25fps,8M码率) 亮度监别等级(灰度级)11级 支持3D降噪、数字宽动态、ROI ROI感兴趣区域增强编码、人脸侦查、可伸缩编码检查、走廊模式支持三码流。 | 42 |
| 3 | 抓拍单元 | 海康威视 | 卡口抓拍单元-VCU-5025-T2(国内标配) | 卡口抓拍单元/采用1英寸500万像素逐行扫描CCD/分辨率 2592(H)x2048(V)/防护罩(防尘、防水滴面板)/内置LED补光/支持H.264码流输出/输出图片格式:JPEG/支持断网时本地SD卡存储/1个10M/100M/1000M自适应RJ45接口;1个RS-485半双工接口/4路外部触发输入/3路(光耦隔离2500VAC)，作为补光灯同步输出控制/支持闪光灯和LED频闪灯同步补光/支持车牌识别、视频触发、车身颜色识别和通行车辆信息捕获/采用线圈触发时，车辆捕获率>99%;采用视频触发时，车辆捕获率>95%/车牌识别准确率(车牌大于100像素):>95%/识别车牌种类:民用车牌(除5小车辆)，警用车牌，2012式新军用车牌，2012式武警车牌及2002式新车牌/车身颜色识别准确率:深浅分类准确率>80%:10种常见车身颜色的识别准确率≥70%，当采用LED灯补光时，夜间无车身颜色识别功能/支持雷达的接入/支持接入终端服务器/具有网络信号防雷功能/电压:100VAC~240VAC;频率:48Hz~52Hz/工作环境温度:-30℃~+60C/工作环境湿度:5%~95%@40℃，无凝结/防护等级:IP54 | 26 |
| 4 | 存储 | 海康威视 | DS-A81016S | 单控制器架构、64位多核处理器，4GB(标配，可扩展至8G)高速缓存，16个阵列通道，SATA硬盘接口，6Gbps SAS通道速率，支持热插拔磁盘，支持RAID0、1、3、5、10、50、Hot-Spare，支持扩展柜，2个10M/100M/1000M自适应以太网口(可扩展至6个)，冗余电源(1+1)、单电源可选，支持Windows，Linux，Solaris，HP-UX，AIX，Mac0S操作系统，支持视频流传输协议/iSCSI/NFSCIFS/FTP / HTTP /AFP，支持海康存储RAID管理，支持秒级检索和即时回放，对视频数据以时间点进行标记，可以实现海量数据中的秒级查询和即存即看;存储虚拟化，网络虚拟化，监视工具，系统日志，报错处理，440*132*480(标准3U机箱)，功率(W，含硬盘)<460; SBB2.0 控制器无线缆架构，支持控制器热插拔替换:3U16盘位 | 21 |
| 5 | 管理服务器 | 海康威视 | R720 | E5-2620*2/8*8G/600G SAS *4/H710/元余电源/导轨/IDRAC6 远程管理卡/DVD/3N | 14 |
| 6 | 高清解码器 | 海康威视 | DS-6408HD-T | 8个HDMI输出口，支持1080P高清解码输出/8个VGA输出/4个BNC输出(无音频)/解码分辨率500W及以下/解码能力8路500W/16路1080P/32路720P/64路4CIF及以下分辨率/画面分割数1/4/9/16/1个3.5mm音频接口(电平:2.0Vp-p，阻抗:1K2)语音对讲输入/1路，3.5mm音频接口(电平:2.0Vp-p，阻抗:1K2)语音对讲输出/1个，RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应以太网口/一个标准232接口一个标准485接口/4路报警输入/4路报警输出/8路音频输(DB9)出，1个DB15接口/AC220V /功耗<70W/工作温度-10℃-+55℃/工作湿度10%-90%/重量≤5.20kg，支持部分第三方设备解码，支持2*2、2*3、2*4拼接，支持跨浏览器平台 | 22 |
| 7 | 核心交换机 | 华三 | S5120-24P-EI-H3 | 千兆以太网交换机 应用层级:三层 包转发率:71Mpps 接入交换机 H3C S5120-48P-EI-H3 传输速率:10/100/1000Mbps 端口数量:52个 背板带宽:240Gbps VLAN:支持基于端口的VLAN 交换方式:存储-转发 传输模式:支持全双工 Q0S:支持对端口接收报文 | 8 |
| 8 | 核心交换机 | 华三 | LS-5800-56C-H3 | 万兆以太网交换机 应用层级:三层 包转发率:192Mpps 传输速率:10/100/1000/10000Mbps 端口数量:52个 VLAN:支持基于端口的VLAN 交换方式:存储-转发 传输模式:支持全双工 Q0S:支持对端口接收报文 | 1 |
| 9 | 网络枪机摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2T25D-I5 | 200万H.265筒型网络摄像机 最高分辨率可达1920 × 1080 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测 支持萤石平台接入 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同环境 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达50 m 符合IP67防尘防水设计，可靠性高 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态：120 dB 焦距&视场角：4 mm，水平视场角：87.6°，垂直视场角：44.4°，对角视场角：104.9° 6 mm，水平视场角：53.9°，垂直视场角：28.8°，对角视场角：62.8° 8 mm，水平视场角：40.9°，垂直视场角：22.5°，对角视场角：47.4° 12 mm，水平视场角：25.4°，垂直视场角：14.4°，对角视场角：29.1° 补光距离：最远可达50 m 防补光过曝：支持 红外波长范围：850 nm 补光灯类型：红外灯 最大图像尺寸：1920 × 1080 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 电流及功耗：DC：12 V，0.50 A，最大功耗：6 W 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 产品尺寸：194.0 × 93.9 × 93.5 mm 包装尺寸：235 × 125 × 120 mm 设备重量：630 g 带包装重量：850 g 防护：IP67 | 23 |
| 10 | 黑光摄像机 | 海康威视 | DS-2CD7048FWD/E2-XZ11 | AI黑光护罩一体机 海康威视黑光护罩一体机， 基于视网膜成像原理，采用双sensor架构和双光融合技术，提供卓越的图像视觉体验，在极低亮度下，呈现如在白昼中的彩色画质 采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的人脸图像。极大的提升了目标人脸的检出率。 支持智能资源模式切换：全结构化（默认）、人脸抓拍、人脸比对、道路监控、Smart事件 全结构化模式：a)抓拍人体：支持运动方向、上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、上衣类型、下装类型、发型、骑行状态、载人状态、骑车类型等属性识别；b)抓拍人脸：支持性别、年龄、年龄段、戴眼镜、戴口罩、表情、戴帽子等属性识别；c)抓拍非机动车：支持上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、年龄段、背包、拎东西、戴帽子、上衣类型、下装类型、戴口罩、发型、非机动车类型，帽子款式等属性识别；d)抓拍机动车：支持车牌号码、车牌类型、车辆类型、车身颜色、车辆品牌等属性识别。 人脸抓拍模式：a)支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸，b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸，c)支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式，d)最多同时检测60张人脸，e)支持人脸去重 人脸比对模式：a)支持前端人脸比对，b)支持最多10个人脸库的管理，最多15万张人脸的导入，c)支持合计人脸库的存储空间最大3 GB，单张人脸不超过300 KB，d)支持不同人脸库不同时间布防，e)支持黑名单比对成功报警输出，f)支持人脸瞳距20像素以上的人脸检测，g)支持人脸快速比对，最佳比对方式设置，h)最多同时检测60个目标 道路监控模式：a)车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌，b)混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片 Smart事件模式： 支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升/陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测 Smart录像：支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放，Smart编码：支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术，支持Smart265编码 专业智能：支持背景大图图片字符叠加功能，支持设备编号、抓拍时间、监测点信息 专业智能：支持脸谱、治安刀锋、超脑以及平台的对接应用 图像相关：支持2688×1520@30fps实时帧率，图像更流畅 图像相关：支持120dB宽动态 图像相关：支持透雾、电子防抖 系统功能：支持开放型网络视频接口、ISAPI、GB/T28181、E-HOME、ISUP和视图库接入 系统功能：支持五路码流技术，双路高清，支持同时20路取流 接口功能：支持标准的256G Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存储 接口功能：支持1路音频输入，1路音频输出 接口功能：支持2路报警输入，2路报警输出 安全服务：支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤 接口功能：支持10M/100M/1000M自适应网口 安全服务：支持GB35114安全加密 AI黑光70护罩一体机 海康威视黑光护罩一体机， 基于视网膜成像原理，采用双sensor架构和双光融合技术，提供卓越的图像视觉体验，在极低亮度下，呈现如在白昼中的彩色画质 采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的人脸图像。极大的提升了目标人脸的检出率。 支持智能资源模式切换：全结构化（默认）、人脸抓拍、人脸比对、道路监控、Smart事件 全结构化模式：a)抓拍人体：支持运动方向、上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、上衣类型、下装类型、发型、骑行状态、载人状态、骑车类型等属性识别；b)抓拍人脸：支持性别、年龄、年龄段、戴眼镜、戴口罩、表情、戴帽子等属性识别；c)抓拍非机动车：支持上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、年龄段、背包、拎东西、戴帽子、上衣类型、下装类型、戴口罩、发型、非机动车类型，帽子款式等属性识别；d)抓拍机动车：支持车牌号码、车牌类型、车辆类型、车身颜色、车辆品牌等属性识别。 人脸抓拍模式：a)支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸，b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸，c)支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式，d)最多同时检测60张人脸，e)支持人脸去重 人脸比对模式：a)支持前端人脸比对，b)支持最多10个人脸库的管理，最多15万张人脸的导入，c)支持合计人脸库的存储空间最大3 GB，单张人脸不超过300 KB，d)支持不同人脸库不同时间布防，e)支持黑名单比对成功报警输出，f)支持人脸瞳距20像素以上的人脸检测，g)支持人脸快速比对，最佳比对方式设置，h)最多同时检测60个目标 道路监控模式：a)车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌，b)混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片 Smart事件模式： 支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升/陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测 Smart录像：支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放，Smart编码：支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术，支持Smart265编码 专业智能：支持背景大图图片字符叠加功能，支持设备编号、抓拍时间、监测点信息 专业智能：支持脸谱、治安刀锋、超脑以及平台的对接应用 图像相关：支持2688×1520@30fps实时帧率，图像更流畅 图像相关：支持120dB宽动态 图像相关：支持透雾、电子防抖 系统功能：支持开放型网络视频接口、ISAPI、GB/T28181、E-HOME、ISUP和视图库接入 系统功能：支持五路码流技术，双路高清，支持同时20路取流 接口功能：支持标准的256G Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存储 接口功能：支持1路音频输入，1路音频输出 接口功能：支持2路报警输入，2路报警输出 安全服务：支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤 接口功能：支持10M/100M/1000M自适应网口 安全服务：支持GB35114安全加密 传感器类型：1/1.8” Progressive Scan CMOS 最大图像尺寸：2688 × 1520 最低照度：彩色：0.0002 Lux @（F1.2, AGC ON） 宽动态：120 dB 焦距&视场角：水平视场角：41°~13.5°，垂直视场角：23°~7.5°，对角视场角：47.5°~15.5° 补光灯类型：混合补光（支持白光模式和混光模式），750 nm+暖白光 补光距离：混光模式：普通监控：最远可达100 m，人脸抓拍/识别：最远可达15 m 白光模式：普通监控：最远可达70 m，人脸抓拍/识别：最远可达15 m 防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 视频输出：1 Vp-p Composite Output（75 Ω/CVBS） 网络：1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口 音频：1路输入（Line in），1路输出（Line out） 报警：2路输入，2路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持AC/DC24 V，1 A） RS-485：1个RS-485接口，采用半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议 复位：支持 电源输出：DC12 V，100 mA 接口类型：内插线 产品尺寸：445.3 × 160.4 × 169.4 mm 包装尺寸：598 × 402 × 273 mm 设备重量：3710 g 带包装重量：7830 g 存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 恢复出厂设置：支持 在线升级：支持 文件系统双备份：支持 电流及功耗：AC：24 V，2.12 A，最大功耗：33.1 W 供电方式：AC：24 V ± 20%，摄像机出厂自带适配器 电源接口类型：2芯接口 防护：IP66 | 12 |
| 11 | 高清网络枪机 | 海康威视 | DS-2CD5026ECH/E-IR5 | 200万星光级1/1.8” CMOS超宽动态 ICR日夜型枪机护罩一体化网络摄像机 最低照度:彩色:0.001 Lux @(F1.2,AGC ON);黑白:0.0001Lux @(F1.2,AGC ON);0 Lux with IR 镜头焦距:3.8-16mm 宽动态范围:120dB 视频压缩标准:H.265/H.264 / MJPEG 最大图像尺寸:1920 × 1080 存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) 音频接口:1对3.5mm音频输入(Mic in/Line in)/输出外部接口,1个内置麦克风（可关闭） 通讯接口:1 个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口,1个RS-485接口,1个RS-232接口 报警输入:1路 报警输出:1路,最大支持AC/DC 24V 1A Max 视频输出:1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC) 工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结); 电源供应:AC24V 电源接口类型:两线式电源接口 功耗:23W MAX; 防护等级:IP67 红外距离:50米 尺寸(mm):445.3×110×140.6 重量:3800g | 3 |

二、设计依据

图像信息联网平台设计方面：

《跨区域视频监控联网共享技术规范》（DB33/T 629.1～6-2011）

《城市监控报警联网系统技术标准》（GA/T 669-2008）

《全国公安机关视频图像信息整合与共享工作任务书》（公科信[2012]11号）

安防视频监控系统设计方面：

《中华人民共和国公安部行业标准》（GA70-94）

《视频安防监控系统技术要求》（GA/T367-2001）

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50198-94)

《工业电视系统工程设计规范》（GBJ115-87）

《安全防范系统通用图形符号》（GA/T75-2000）

《建筑及建筑群综合布线工程设计规范》（GB/T50311-2000）

公安部《警用地理信息系统系列标准规范》

视频监控图像质量方面：

《电视视频通道测试方法》（GB3659-83）

《彩色电视图像质量主观评价方法》（GB7401-1987）

视频系统网络设计方面：

《信息技术开放系统互连网络层安全协议》（GB/T 17963）

《计算机信息系统安全》（GA 216.1－1999）

《计算机软件开发规范》（GB8566-88）

视频系统工程建设方面：

《安全防范工程程序与要求》（GA/T75-94）

《安全防范工程技术规范》(GB 50348-2018)

《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93）

《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94)

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2004)

《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》(GA/T670-2006)

《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)

视频系统工程验收方面：

《公安交通电视监视系统验收规范》（GA/T509）

《安全防范系统验收规则》（GA308/2001）

《中国电气装置安装工程施工及验收规范》（GBJ232-90.92）

《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》 (GB/T50312-2000)

上述技术标准和规范如与国家、国际最新标准相抵触或未能罗列完全时，应以国家、国际最新标准为依据。

三、项目工作要求

（一）维护部分

电子监控系统维护：本项目范围内所有的电子监控系统过保设备的维护，维护过程中产生的人工、车辆、线材（包含网线、控制线、电源线等）、辅材以及设备更换和维修等。

1、维护要求

在维护期内，维护单位需要完成前端监控点设备、基础、立杆、机箱、中心设备以及后端设备等系统设备的维护工作、维修损坏的设备（包含小零小件、小型配件等，包括其他不可抗拒外力造成监控点设备损坏）。

维护过程中的部件维修及更换损坏设备，必须和原设备品牌一致且性能和参数不得低于原设备。

维护项目人员及车辆的要求如下：

★【1】配备专职技术维护人员不得少于5人；

★【2】配备专门维护车辆不得低于2辆。

2、维护工作内容

投标人须提供应急响应服务，能有效提供本项目维修所需的人员、设备、备品备件及总成件。提供7×24小时电话响应技术支持。

1）系统日常维护内容

A）硬件维护内容：

①对项目内所有设备进行保养、性能检查、故障修复及更换损坏设备；

②对立杆、设备箱的损坏及自然锈迹进行修复；

③对摄像机表面进行定期的清洁、除垢。

注：立杆、设备箱、摄像机等所有外置设备，每季度进行一次全面清洁、维修与保养，并每季提供电子报告。

B）其他工作内容：

①负责系统操作培训及应用技巧传授，接受各类相关问题的咨询；

②协助做好建设方系统运行及其它相关工作。

2）系统日常维护制度

A)巡检方式；

①远程巡检、现场巡检；

B)巡检途径；

①通过公安网络客户WEB浏览平台对项目点位设备逐一巡检；

C)巡检责任人；

①维护单位明确固定的巡检责任人；

D)巡检时间；

定时进行现场巡检，巡检发现的故障问题要求第一时间进行处理，紧急任务情况下需要坚守岗位，不得擅离职守，对于故障问题应马上处理；监控室、中心机房设备每月巡检不少于1次；其他设备每季度巡检不少于1次；每次系统巡检应出具巡检报告；

严格遵守公安网络的安全保密制度和其它各项规章制度；

E)巡检步骤；

①系统所有设备运行状态；

②视频图像质量；

③设备运维报修日志；

④存储容量。

3）维护服务要求

①准时填写维护记录、及时填写反馈维修情况报告；

②配件材料交接应有经手人的签名；

★③响应时间：提供7×24小时电话响应技术支持，在远程无法排除故障的前提下必须指定技术人员工作时间2小时、非工作时间4小时内到达现场；

★④故障修复时间（包括响应时间在内）：前端设备24小时内修复、后端设备24小时内修复、重大事故（8个以上摄像点不能正常工作）48小时内修复，如遇不可抗力原因导致无法修复的，双方另行协商修复时间。

⑤对设备日常保养、维护、维修、更换、清洁及巡检，所产生一切费用由投标方负责并自行承担建设、维护过程中的所有安全管理责任。

遇有重大节目、活动、恶劣天气等因素或者应采购人要求时，随时提供相应服务；

▲3、维护考核

3.1提供24小时热线电话服务，并指定专人负责上门受理调试、日常维护及平时协助采购人维护检测等工作，若发生故障，投标人在约定修复期限内修复的，仅扣除该线路自视频丢失之日起，直至视频恢复间的维护费用（涉及市政改造、交通事故、天气、盗窃、人为破坏等意外原因导致故障的除外）：

①若修复时间超过24小时但不超过的48小时内不能修复，扣除该路的当月维护费；

②若修复时间超过48小时但不超过72小时的，双倍扣除该路的当月维护费；

③若修复时间超过3天但不超过的7天的，扣除该路的当年维护费；

④若修复时间超过7天但不超过的15天内的，双倍扣除该路的当年维护费；

⑤若修复时间超过15天但不超过的30天内的，三倍扣除该路的当年维护费；

⑥若超过30天内不能修复的，则提前结束合同，并将该单位列为不信任单位。

投标人超过24小时期不能修复的，即作为一次故障点计算；之后每24小时未修复，作为一次故障点计算。

3.2涉及市政改造、交通事故、恶劣天气、盗窃、人为破坏等意外原因造成设备损坏或者故障的，双方另行约定修复期限。投标人在约定修复期限内修复的，扣除该路视频自视频丢失之日起，直至视频恢复的维护费用。

①若逾期约定修复期限修复但未超过24小时的，扣除该路的当月维护费；

②若逾期约定修复期限超过24小时但不超过72小时的，双倍扣除该路的当月维护费；

③若逾期约定修复期限超过3天但不超过7天内的，扣除该路的当年维护费；

④若逾期约定修复期限超过7天但不超过15天的，双倍扣除该路的当年维护费；

⑤若逾期约定修复期限超过15天但不超过30天的，三倍扣除该路的当年维护费；

⑥若超过30天内不能修复的，则提前结束合同，并将该单位列为不信任单位。

投标人超过24小时期不能修复的，即作为一次故障点计算；之后每24小时未修复，作为一次故障点计算。

以上故障包括：无视频、无录像、有实时视频无法回放录像、无法转动、跳帧、树枝遮挡、聚焦问题、监控模糊等。

3.3故障责任

①若月平均故障率在2%（含）以上，5%（含）以下的，扣除的当月维护费；

②若月平均故障率达到5%（不含）但低于10%（含）的，扣除的三个月维护费；

③若月平均故障率超过10%（不含），则提前结束合同，并将该单位列为不信任单位。

3.4供应商对于本项目承诺事项，未能如期提供服务的，每日向采购人支付合同款项的万分之五作为违约金。供应商超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，采购人可解除本合同。供应商因未能如期提供服务或因其他违约行为导致采购人解除合同的，供应商应向采购人支付合同总值5%的违约金，如造成采购人损失超过违约金的，超出部分由供应商继续承担赔偿责任。

4、损坏设备的更换工作

4.1费用

本项目投标报价包含项目维护的所有费用（不含线路费和电费，但包括所有的前端设备及后端设备损坏修理及更换费用）。

4.2售后服务

设备如有设备更换，则更换的设备质保三年，质保期从设备验收通过且投入试运行一个月后算起。

4.3验收

①提供的维修替换货物依据技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合商务谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，采购方在7个工作日内验收。

②中标方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交招标方。

③对提供的货物在使用前进行调试时，中标方需负责安装并培训招标方的使用操作人员，并协助采购方一起调试，直到符合技术要求，才可做最终验收。

④验收时供方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收时检测费、专家费等验收所产生的合理费用由采购人承担，不包含在投标总价中，若由供应商原因造成的验收不合格所产生的费用，由供应商承担。。

五、其他

5.1项目实施涉及的软件开发、部署服务及产生的相关辅材、工程实施等均属于建设服务内容，供应商在投标报价时综合考虑，由此产生的费用，采购人不另增加费用。

5.2涉及接口对接产生的费用，由中标单位承担，供应商在投标报价时综合考虑，由此产生的费用，采购人不另增加费用。

5.3项目实施及运维期内，产生的培训、测试等费用，均由中标单位承担，供应商在投标报价时综合考虑，由此产生的费用，采购人不另增加费用。

5.4针对拆迁、市政改造等市政原因造成的点位迁移，中标单位应无偿响应（拆迁、市政改造等市政有补偿的除外）。

5.5投标人为应对设备故障快速响应，可以在嘉兴市公安局南湖区分局派驻现场驻点工程师或运维人员，采购人只免费提供办公场所、办公桌椅、空调及水电等基础设施，其他如办公电脑等办公设备由中标单位自行承担。

四、服务周期限及地点

服务周期：2025年04月26日至2028年04月25日。（招标文件需求中有其它要求的按其它要求）。

地点：嘉兴市南湖区。

五、付款方式

本项目按季度支付，合同签订后且具备实施条件后7个工作日内支付三个月费用作为预付款，2025年9月且具备实施条件后7个工作日内支付三个月费用，之后每年1月且具备实施条件后7个工作日内支付三个月费用，每年4月且具备实施条件后7个工作日内支付三个月费用，每年6月且具备实施条件后7个工作日内支付三个月费用，每年9月且具备实施条件后7个工作日内支付三个月费用，最后二季度暂停支付，项目结束后且具备实施条件后7个工作日内支付至核定价的100%。

注：建设、新兴、新嘉、南湖、解放五个街道由采购单位支付，大桥、东栅、余新、新丰、七星、凤桥镇费用由各镇（街道）自行支付，中标单位与采购人签订总合同，再与各镇（街道）签订分合同。

第四部分   评标办法

评标办法前附表

| 序号 | 评标标准 | 权重（分） | 主观分/客观分属性 | 投标文件中相应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对维护技术方案设计的合理性描述比较后酌情打分， 总体架构设计科学合理、实现思路和关键技术分析符合项目建设要求、内容严谨、能有效推进项目实施的得4分； 总体架构设计科学合理、实现思路和关键技术分析比较符合项目建设要求，内容较严谨得3分； 总体架构设计能基本满足项目需求得2分； 对总体架构设计不完整或实现思路和关键技术分析欠缺得1分； 不提供的不得分。 | 4 | 主观分 |  |
| 2 | 详细阐述与原有系统如何融为一体实现，比较后酌情打分， 科学合理的得4分； 较合理的得3分； 一般的得2分；该项内容缺项的不得分。 | 4 | 主观分 |  |
| 3 | 符合本项目对当前和未来发展的要求以及对功能设计的建议等比较后酌情打分， 科学合理的得3分； 较合理的得2分； 一般的得1分；该项内容缺项的不得分。 | 3 | 主观分 |  |
| 4 | 针对设备（高清网络球、全景监控单元、抓拍单元、网络枪机摄像机、黑光摄像机、高清网络枪机）损坏无法修复后维修产品的性能及技术指标要求：指标基本满足要求不得分；设备性能优于现有设备的每项得0.5分，最高得3分，该项内容缺项的不得分。 | 3 | 客观分 |  |
| 5 | 施工部署及现场施工组织管理机构；施工总进度计划及保证措施；劳动力配备计划现场投入主要机械设备、检测仪器；主要材料、构配件供应进度计划等，比较后酌情打分， 科学合理的得4分；较合理的得3分；一般的得2分；该项内容缺项的不得分。 | 4 | 主观分 |  |
| 6 | 安全保证体系及安全文明施工措施要点，比较后酌情打分，科学合理的得4分、较合理的得3分、一般的得2分，该项内容缺项的不得分。 | 4 | 主观分 |  |
| 7 | 主要部分项施工方法及技术措施；质量保证体系及控制要点，比较后酌情打分，科学合理的得4分、较合理的得3分、一般的得2分，该项内容缺项的不得分。 | 4 | 主观分 |  |
| 8 | 根据监控项目维护特点，日常维护维修方案办法全面、合理，维护流程完善情况，专家比较后酌情打分，科学合理的得4分、较合理的得3分、一般的得2分，该项内容缺项的不得分。 | 4 | 主观分 |  |
| 9 | 根据监控项目维护特点，对售后服务详细计划情况，专家比比较后酌情打分，科学合理的得4分、较合理的得3分、一般的得2分，该项内容缺项的不得分。 | 4 | 主观分 |  |
| 10 | 根据监控项目维护特点，维护设施、设备配备齐全，数量充沛的情况，比较后酌情打分，科学合理的得4分、较合理的得3分、一般的得2分，该项内容缺项的不得分。 | 4 | 主观分 |  |
| 11 | 现场响应、维护完毕时间承诺情况，比较后酌情打分，科学合理的得4分、较合理的得3分、一般的得2分，该项内容缺项的不得分。 | 4 | 主观分 |  |
| 12 | 具备或承诺具备有7*24小时（常年无休）接警中心负责维护受理工作，接警中心每班不少于二人。 已具备的需提供24小时值班表及值班电话的，承诺具备的，应承诺在合同签订前提供提供24小时值班表（每班值班人员不少于2人）及值班电话，得2分； 只具备或承诺具备值班电话，无固定接警中心或承诺具备接警中心但值班人员每班少于2人，得1分，未提供不得分。 注：评标时以提供的证明文件或承诺书（格式自拟）加盖投标人公章为准，未提供不得分。 | 2 | 客观分 |  |
| 13 | 投标人须对设备故障快速响应，需在嘉兴市公安局南湖区分局派驻现场驻点人员，具备或承诺派驻工程人员得2分，未提供不得分。（须提供承诺书并加盖投标人公章，或提供相关证明。） | 2 | 客观分 |  |
| 14 | 投标人须对设备故障快速响应，需在南湖区新兴街道、新嘉街道、南湖街道、建设街道、解放街道、七一广场、东栅街道、新丰镇、七星镇、大桥镇、凤桥镇、余新镇每个辖区派驻维修人员，具备或承诺具备派驻工程人员的，每一个辖区得0.5分，最高得6分。(须提供承诺书并加盖投标人公章，复印件加盖公章为准，或提供相关证明)。 | 6 | 客观分 |  |
| 15 | 投标人自有工程登高作业车辆或租赁或承诺在中标后30日历天内提供的，提供4辆及以上，得4分；提供3辆，得3分；提供2辆，得2分；提供1辆，得1分；缺项得0分。 注：评标时以提供有效期内行驶证或机动车登记证书且能体现评分要素为准；如租赁车辆须提供租赁合同及有效期内行驶证或机动车登记证书；如承诺的须在投标文件中提供承诺书（格式自拟）并加盖投标人公章，复印件加盖公章为准。 | 4 | 客观分 |  |
| 16 | 项目工作要求中有4项加“★”的技术指标，全部满足的得2分。每有一项不满足的扣0.5分，扣完为止；每正偏离一项加0.5分。本项最高得4分。 投标人按内容要求提供相关证明材料或提供承诺书（格式自拟）未提供相关证明材料或提供承诺书的不得分。 | 4 | 客观分 |  |
| 17 | 根据供应商对本项目开展所必须的人员组织情况，人员配置是否充足、专业技能是否齐全等情况，比较后酌情打分。 人员配备充足、专业技能配备齐全，能有效推进项目实施的得4分； 人员配备较充足、专业技能配备较齐全，能够较有效推进项目实施的得3分； 员配备较一般、专业技能配备一般，基本满足推进项目实施的得2分；该项内容缺项的不得分。 注：评标时以提供与项目相关的专业技术人员的职称证书或执业资格证书复印件加盖公章和2025年1月1日之后的专业技术人员社保证明或劳动合同、公司为人员发放工资的银行流水等证明，未提供的不得分。 | 4 | 主观分 |  |
| 18 | 针对项目推进和实施中可能会出现的问题和存在的困难，进行客观仔细地分析，并结合自身专业、经验等实际情况，在对项目理解的基础上提出合理化建议（解决对策）。每条合理化建议（解决对策）得1分，最高得3分。 | 3 | 主观分 |  |
| 19 | 供应商2022年1月1日以来（合同签订时间）承担过类似项目业绩：每提供一个有效业绩得1分，最高得3分。 （须提供业绩合同复印件加盖公章） | 3 | 客观分 |  |
| 20 | - 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30分］的计算公式计算。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 | - 30 | - / | - / |

备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2.评标标准：见评标办法前附表。

- 三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。政采云平台填报的投标报价与上传的开标一览表(报价表)的报价不一致的，以上传的开标一览表(报价表)为准。

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列（若影响中标候选人推荐的，按照技术指标优劣顺序推荐）。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评标委员会推荐前二名为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；

4.2.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

4.2.3投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.4投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.5采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.6投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.7投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.8投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

4.2.9投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4.2.10报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

4.2.11投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.12投标人提供虚假材料投标的；

4.2.13投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.14投标文件若出现使用本项目其他投标供应商的数字证书加息密的，或者加盖本项目其他投标供应商的电子印章的；

4.2.15不同供应商的电子投标文件出现 MAC 地址或硬盘序列号相同的；

4.2.16不同供应商的电子投标文件出现 IP 地址相同的，且无法合理解释的；

4.2.17不同供应商的投标文件的内容存在三处（含）以上错误一致，且无法合理解释的；

4.2.18不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致，且无法合理解释的；

4.2.19投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.20投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.21法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

第五部分 拟签订的合同文本

合同编号：

政府采购合同参考范本

（服务类）

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：年月日

年  月  日，   （采购人）   以   （政府采购方式）  对  （项目名称）    项目进行了采购。经评定，   （中标或者成交供应商名称） 为该项目中标或者成交供应商。现于中标或者成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人）   (以下简称：甲方)和   （中或者成交标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标或者成交通知书；

1.1.3 投标或者响应文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

- 1.2 标的

1.2.1 服务内容：；

1.2.2 服务标准：；

1.2.3 技术保障：；

1.2.4 服务人员组成：；

1.2.5合同（是/否）涉及货物。若涉及货物的，则：

1.2.5.1 货物名称、品牌、规格型号、花色：；

1.2.5.2 货物数量：；

1.2.5.3 货物质量：。

- 1.3 价款

本项目采用以下第条款规定的计价方式计价。

1.3.1总价合同，本合同总价（含税）为：￥元（大写：元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

1.3.2单价合同，本合同单价（含税）标准为：。服务工作量的计量方式为：合同专用条款。单价合同，在合同履行期间内，根据实际完成的工作量据实结算，但结算总价上限不得超过预算金额或者双方确定的金额￥元（大写：元人民币）。

## 1.3.3其他计价方式：。

1.4履约保证金

乙方（是/否）需要支付履约保证金。若需要支付履约保证金的，则：

- 1.4.1履约保证金的比例为合同金额的%；

- 1.4.2履约保证金支付方式详见合同专用条款；

## 1.4.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；

- 1.4.4甲方在项目验收结束后应该及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起个工作日内将履约保证金无息退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的  0.05%（可根据情况修改）计算，最高限额为本合同履约保证金的  20%。

- 1.5预付款

甲方（是/否）需要支付预付款。若需要支付预付款的，则：

1.5.1预付款比例、支付方式、时间详见合同专用条款；

1.5.2预付款的扣回方式详见合同专用条款；

1.5.3预付款的担保措施详见合同专用条款。

1.6资金支付

1.6.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后   个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

- 1.6.2资金支付的方式、时间和条件详见合同专用条款。

- 1.7 履行期限、地点和方式

1.7.1 服务交付（实施）的时间（期限）：合同专用条款；

1.7.2 服务交付（实施）的地点（地域范围）：合同专用条款；

1.7.3 服务交付（实施）的方式：合同专用条款。

- 1.7.4若服务涉及货物的，则货物的：

1.7.4.1 交付期限：详见合同专用条款；

1.7.4.2 交付地点：合同专用条款；

1.7.4.3 交付方式：合同专用条款。

- 1.8违约责任

1.8.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付服务成果或者实施服务，那么甲方可要求乙方支付违约金，迟延履行违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的0.05%计算，最高限额为本合同总价的  20%；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

## 1.8.2服务中涉及的货物，除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的  0.05%（可根据情况修改）  计算，最高限额为本合同总价的  20%；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.8.3除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的  0.05%计算，最高限额为本合同总价的  20%（可根据情况修改）；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.8.4 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.8.5 除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.8.6如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.8.7违约责任合同专用条款另有约定的，从其约定。

- 1.9合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第条款规定的方式解决：

1.9.1 将争议提交合同专用条款仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.9.2 向合同专用条款人民法院起诉。

- 2.0 合同生效

本合同自双方当事人盖章签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人或

授权代表（签字）：                       授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

- 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标或成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标或成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标或成交供应商的价格。

2.1.3 “服务”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4 “甲方”系指与中标或成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的中标或成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。

- 2.2 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

- 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿，乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，甲方保留追责的权利。

2.3.2 合同涉及技术成果的归属和收益的分成办法的，详见合同专用条款。

2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

- 2.5 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

- 2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

- 2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

- 2.8 延迟履行

甲乙双方签订合同后，乙方应按照合同约定履行合同义务，除不可抗力外，乙方不得延迟履行。在合同履行过程中，如果因不可抗力，乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

- 2.9 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.10 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

- 2.11 不可抗力

2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

- 2.12 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

- 2.13 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

- 2.14 合同中止、终止

2.14.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.15 检验和验收

2.15.1 乙方按照合同专用条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用条款的约定进行定期验收；

2.15.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.15.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

- 2.16 通知和送达

2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件 发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

- 2.17 合同使用的文字和适用的法律

2.17.1 合同使用汉语书写、变更和解释；

2.17.2 合同适用中华人民共和国法律。

- 2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.19合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

- 第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |
| 1.3.2 |  |
| 1.4.2 |  |
| 1.5.1 |  |
| 1.5.2 |  |
| 1.5.3 |  |
| 1.6.2 |  |
| 1.7.1 |  |
| 1.7.2 |  |
| 1.7.3 |  |
| 1.7.4.1 |  |
| 1.7.4.2 |  |
| 1.7.4.3 |  |
| 1.8.7 |  |
| 1.9.1 |  |
| 1.9.2 |  |
| 2.3.2 |  |
| 2.5 |  |
| 2.11.3 |  |
| 2.11.4 |  |
| 2.15.1 |  |
| 2.15.3 |  |
| 2.19 |  |

- 南湖区公安分局信息系统维护单位保密协议书

甲方：

乙方：

甲方委托乙方为    （项目名称）     承办商。甲方有责任和权利要求乙方严格遵守国家保密法律、法规和相关规定，保守国家秘密和警务工作秘密。乙方应加强保密意识并严格遵守以下协议：

一、严格遵守公安机关保密管理工作相关法律法规，保守在工作中所涉及的秘密，保密有效时间与国家对各具体秘密事项的保密期限要求相一致。不该说的秘密不说，不该知悉的秘密不问，不该看的秘密不看。

二、不得擅自记录、复制、拍摄、摘抄、收藏在工作中涉及的秘密和敏感信息；严禁将公安机关内部会议、谈话内容泄露给无关人员；严禁将工作中涉及的相关项目技术方案及实施规划透露给无关人员。

三、服从甲方的安排，依照有关法律、法规和合同规定工作，不得将工作过程中接触到的机关文件（包括内部发文、各类通知及会议记录等）的内容泄露给无关人员；不得翻阅与工作无关的文件和资料，不得从事其它与合同无关的工作。

四、如需接触公安信息网，应认真学习和遵守公安信息网使用相关规定，严禁“一机两用” ； 严禁将公安信息网设备直接或间接与互联网设备物理连接；内外网数据交换按规定使用专用介质交换数据。

五、不得将从公安信息网上获得的警务工作相关信息透露给无关人员；严禁私自下载、拷贝计算机内的秘密和敏感信息；严禁将公安信息系统的程序、口令、密钥等泄露给无关人员；不得擅自携带记载工作内容的硬盘、闪存盘和打印资料外出。

六、如不携带设备外出维修无法修复系统时，应将具有设备存储功能部分（如：计算机硬盘）拆除后，方能带出；如存储功能部分无法拆除，应填写《公安网设备外出维修跟踪表》后，方能带出，维修全程必须在甲方指定现役人员监督下进行，严禁将设备接入任何外部网络。

七、严格对公安信息网计算机终端的出（入）网、设备维修和机房改造等重要环节的管理；服务器等核心设备应不易被破解的管理密码，及时安装操作系统、中间件漏洞补丁。

八、严禁泄露在工作中接触到的公安机关科技研究、发明、装备器材及其技术资料等国家科学技术秘密和警务工作秘密；不得发表涉及工作中国家秘密组织和警务工作秘密的技术文档和论文，未经甲方同意，乙方不得使用工程项目案例进行演示或宣传。

九、不得带领无关人员进入办公场所、设备机房。

十、严禁在公安网内使用黑客手段进行扫描、攻击。严禁采用黑客手段非法或违规获取外地和上级公安机关信息、数据，不得将公安内网的数据复制到外网计算机及网络。

十一、乙方必须向甲方提供从事该项目的所有人员档案，甲方审核后，有权向乙方提出人员变更要求，乙方应据此调整人员安排。

十二、乙方必须与从事该项目的人员签订保密协议，保密协议内容应听取甲方意见，并向甲方提供协议的副本等相关资料。

十三、无论乙方今后完成“信息网络及办公设备维护”工作或因故中途退出，均不得泄露所知悉的国家秘密和警务工作秘密。

十四、如发生国家秘密和警务工作秘密泄露，乙方应立即向甲方报告，并积极协助甲方及有关保密部门进行查处。

十五、本协议视同合同的组成部分，对协议的任何修改，必须采取书面形式，并有双方法定代表人（或委托授权人）签字。

乙方如未能遵守上述协议，有违反保密规定行为而造成泄密的，甲方可依据有关规定追究乙方的责任，拒付合同中的质量保证金；构成犯罪的，将依法追究刑事责任。

本协议书一式二份，甲乙双方各执一份，双方签字、盖章生效。

甲方（盖章）：                  乙方（盖章）：

代表签字：                     代表签字：

日期：                         日期：

第六部分应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

- 目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（3）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

一、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月日

注：如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均应提交该承诺函。

二、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件5）。

三、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

- 目录

（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（4）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）（5）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（6）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………（页码）

一、投标函

（采购人）：

我方参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.2商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3符合性审查资料；

2.2.4评标标准相应的商务技术资料；

2.2.5商务技术偏离表；

2.2.6政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金（如果有）；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书

（采购人）：

现委托（姓名）为我方代理人（身份证号码：，手机：），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自年月日起至年月日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

三、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第页 |
| 3 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第页 |

注：按本格式和要求提供。

四、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）

五、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

注：按本格式和要求提供。

六、政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

- 报价文件部分

- 目录

（1）开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

（2）中小企业声明函（如果有）……………………   …………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

（采购人）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 服务人数 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XX |  |  |  |  |  |  |
| 2 | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准等予以公示。

4、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商名称（电子签名）：

日期：    年  月   日

二、中小企业声明函（如果有）

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件5）。]

# 附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加(采购人)单位的（项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：联系电话：

地     址：邮编：

被投诉人1：

地     址：邮编：

联系人：联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：邮编：

联系人：联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于年月日,向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于年月日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：业务专用章使用说明函

（采购人）：

我方(投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

- 附件5：中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）等规定，本公司（联合体）参加 （采购人） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引逐一填写，不得缺漏；若填写错误或未填写的，中小企业声明函无效；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；若企业类型填写错误，中小企业声明函无效；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。