镇海区九龙湖镇专职消防队消防器材装备采购

（重发）

公开招标文件

## （电子招投标）

| 项目编号： | GTCG2024056 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 镇海区九龙湖镇专职消防队消防器材装备采购 |
| 采购单位： | 宁波市镇海区九龙湖镇人民政府 |
| 代理机构： | 宁波市镇海国泰工程建设投资管理咨询有限公司 |

二0二四年十二月

目  录

第一部分 招标公告	3

第二部分 招标内容及要求	7

第三部分 投标人须知	52

第四部分 评标办法	66

第五部分 主要合同条款	74

第六部分 投标文件格式	84

第一部分 招标公告

项目概况 镇海区九龙湖镇专职消防队消防器材装备采购招标项目的潜在投标人政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2025年1月7日14时00分(北京时间)前递交（上传）投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：GTCG2024056

项目名称： 镇海区九龙湖镇专职消防队消防器材装备采购

预算金额：332,250元

最高限价: 332,250元

采购需求如下：根据采购文件要求提供消防器材装备一批。

简要规格描述或项目基本概况介绍：详见本项目招标文件第二部分 采购内容及要求。

交货时间：

签订合同后30日内将全部货物交付至采购人指定地点并通过验收。

本项目接受联合体响应：¨是，þ否。

- 二、申请人的资格要求（本项目采用资格后审）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2. 以联合体形式投标的，提供联合协议(本项目不接受联合体投标或者供应商不以联合体形式投标的，则不需要提供)

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号和镇采购办[2022] 1号文，本项目为专门面向中小企业采购，仅有提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造注(须提供中小企业声明函)或视同中小企业的监狱企业、残疾人福利性单位提供相关证明材料方可投标本项目。 中小企业划型标准详见[2011]300号文。项目对应的中小企业划分标准所属行业：工业 。

4.本项目的特定资格要求：    /      。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.公益一类事业单位不能作为本服务项目的承接主体。

- 三、获取招标文件

时间：自本公告发布之日起至2024年12月24日23时59分59秒(北京时间)止

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件）。

售价（元）：0

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年1月7日14时00分（北京时间）。

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）。

开标时间：2025年1月7日14时00分（北京时间）。

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2. 根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、代理机构的答复不满意或者采购人、代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4. 其他事项：

（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第三部分总则。

（2）电子招投标的说明：

①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；

②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”--前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；

③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，获取招标文件；

④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；

⑤采购人、代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动；

⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或代理机构将不予处理；

⑦本项目不提供招标文件纸质版；

⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前以邮件发送的方式提交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、发送详见招标文件第五部分 总则中的“备份投标文件”；

⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

- 七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：宁波市镇海区九龙湖镇人民政府

地    址：宁波市镇海区九龙湖镇龙源路7号

传    真：/

项目联系人（询问）：伊老师

项目联系方式（询问）：0574-86532001

质疑联系人：戴老师

质疑联系方式：0574-86533082

2.代理机构信息

名    称：宁波市镇海国泰工程建设投资管理咨询有限公司

地    址：宁波市镇海区骆驼街道锦业街18号镇海大厦10楼

传    真：0574-86661526

项目联系人（询问）：徐建宁

项目联系方式（询问）：13506843679

质疑联系人：沈朝伦

质疑联系方式：0574-86661526

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：宁波市镇海区政府采购办公室

地    址：宁波市镇海区九龙湖镇龙源路7号

传    真：/

联系人 ：金国军

监督投诉电话：0574-89389666

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二部分 招标内容及要求

特别申明：本采购文件中带有“★”标记的条款为不可负偏离条款，若负偏离则被评标委员认为不响应标书要求，视作无效标。

- 一、基本情况

宁波市镇海国泰工程建设投资管理咨询有限公司受采购人委托，就镇海区九龙湖镇专职消防队消防器材装备采购项目进行公开采购。本次招标的资金已经落实。

- 二、采购总说明

1、本采购需求中的标准、规范及相应要求低于国家及行业相关要求的，应按从高要求执行，有矛盾时应以国家及行业相关要求为准。

2、本采购文件中若对部分关键设备或配件推荐了品牌，则推荐品牌仅供参考，投标人也可另选推荐外的品牌，但其所投标的部分关键设备或配件的质量性能指标及服务内容不应低于所推荐参考品牌型号之质量性能指标和服务内容。

3、投标人所供产品与本技术要求不一致时，投标人应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定投标人所供产品能否达到要求。如投标人没有在投标文件中提出异议，则视为投标人提供的产品完全按照本招标文件要求。

4、技术要求及标准的执行

投标人提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。如国家有强制标准要求的，投标人所投产品应符合国家强制标准要求规定。

- 三、采购内容

| 子包号 | 采购内容 | 主要货物名称 | 数量 | 交货期 | 最高限价（总价） | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专职消防队消防器材装备 | 正压式消防空气呼吸器、抢险救援服、消防员灭火防护服、抢险救援靴等 | 一批 | 签订合同后30日内将全部货物交付至采购人指定地点并通过验收 | 332,250 | 宁波市镇海区采购人指定地点 |

- 具体采购货物清单

以下除招标文件有特别约定外，涉及长宽高（或深度）大小尺寸的，一般允许偏差幅度为±10%；其他数量、指标等固定数值的，为招标文件要求的最低要求，投标人可提供优于该指标的货物。

| 序号 | 装备名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 含税单价限价（元） | 含税合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气动起重气垫 | 1、起重气垫由合成橡胶和高强纤维材料制成；具备良好的耐油、耐高低温、耐老化等性能。充气时间短；起重吨位大，插入间隙小；对工作环境无特殊要求，可用于软土、雪地、砾石、垃圾等场所；由气源（高压气瓶或脚踏泵）提供动力，动作迅速，可在短时间内完成举升、支撑。气垫表面采用防滑花纹设计，气垫本体上应具有生产厂家商标，气垫标识上含有气垫对应的参数，方便救援者使用。 2、技术参数： 气垫1、6T：额定工作压力≤0.8MPa；外形尺寸≥300×300×25mm；最大起重力≥58.8kN；最大举升高度≥160mm；垫体质量≤3kg； 气垫2、10T：额定工作压力≤0.8MPa；外形尺寸≥370×370×25mm；最大起重力≥98kN；最大举升高度≥200mm；垫体质量≤4.5kg； 3、整套包含：6T、10T起重气垫各1块；碳纤瓶1具；由阀本体，瓶阀，安全阀，高低压表，减压装置，输出管路组成的减压器1套；由2个压力表、2个控制阀、快速阳接口、快速阴接口、开关阀等组成的双控管路1套；5米充气管2根；1米截流管2根；铝合金箱2只。 | 1 | 套 | 9500 | 9500 |
| 2 | 外壳内充式救生圈 | 1、采用高密度聚乙烯为壳体，内充高密度聚氦酯闭孔泡沬塑料。 2、产品按GB 4302-2008标准制造。救生圈具有颜色稳定、抗老化等特点。 3、尺寸≥710mm，内径≥450mm；浮力≥150N；重量≤2.7KG | 6 | 个 | 130 | 780 |
| 3 | 消防全身式安全吊带 | 1.技术标准：符合XF494-2004《消防用防坠落装备》标准。 2.材质:涤纶高强丝/7075铝合金，全身安全吊带由织带、前部拉环、后背拉环、后背衬垫、带扣等零部件组成。有5 个挂点，背部、胸部、腹部各一个、腰部 D 型环两个，并附有工具挂环。 3.安全吊带的承重织带宽度43mm；厚度：1.5mm；金属拉环厚度：10mm ，重量：2kg。 4.静负荷性能正立方向≥22KN，水平方向≥10KN，倒立方向≥10KN(安全吊带不从人体模型上松脱，安全吊带上的带扣和调节装置滑移距离不超过 10 mm，而且安全吊带不出现影响其安全性能的明显损伤。 5.抗冲击性能：安全吊带不出现影响其安全性能的明显损伤。 6.耐高温性能：经 204℃±5℃的耐高温性能试验后，安全吊带的织带和缝线不出现熔融、焦化现象。 7.金属零件的耐腐蚀性能： 经48h中性盐雾试验后，外观符合 GB/T 6461-2002 外观等级评定轻微级的要求。 8.安全带能调节尺寸大小以适合不同体型佩戴。腰环周长65cm-130cm ，脚环周长40cm-75cm。 | 3 | 根 | 360 | 1080 |
| 4 | 正压式消防空气呼吸器（核心产品） | 1.产品符合XF124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准 2。全面罩视野开阔，采用凯夫拉网状头罩，镜面防雾、防划、抗冲击，无视觉扭曲，面罩具有视窗除结雾功能。 3.▲全面罩总视野保留率≥75%，双目视野保留率≥65%，镜面透光率≥95%，吸入空气中二氧化碳含量不大于1%。（上述参数提供具有CMA或CNAS标志或具有相应检测资质的第三方检测报告） 4。背具、背具带、带扣、采用阻燃材料制成，肩带有反光条，气瓶固定带便于伸缩，带有快调锁止机构。按照GA123-2013《正压式消防空气呼吸器》标准,要求进行试验后，不产生熔融滴落现象，续燃时间小于5秒。 5.减压器输出压力在0.52MPa~0.72MPa。减压器输出端设置安全阀，胸前配备他救接头。 6.供气阀最大供气流量不小于500升/分钟，吸气自动供气，无需辅助按钮。供气设置自动正压机构。 7.动态呼吸阻力参数气瓶压力 30MPa～2MPa呼吸量100L/min面罩内始终保持正压，吸气阻力≤470Pa，呼气阻力≤830Pa。气瓶压力2MPa～1MPa呼吸量50L/min面罩内仍保持正压，吸气阻力≤420Pa，呼气阻力≤660Pa。 8，机械压力表量程的最低值为0，最高值不应小于35MPa，精度不应低于1.6级，最小分格值不应大于1MPa， 表壳采用高强度抗冲压材料。报警装置连在接近压力表的高压导管上，气瓶中压力降至（5.5±0.5）MPa时，报警哨发出持续的报警声响。使用者应尽快撤离现场，更换气瓶。经24h水下1m的浸泡后，压力表内不应有水。漏气量不应大于25L/min。 9.压力平视装置的显示装置最低工作环境温度≤-40℃,最高工作环境温度≥60℃,可不使用任何工具独立拆卸，面罩可直接清洗消毒。 10.压力平视装置的显示装置一次配对后，开启自动连接，无需再次配对，当气瓶压力为30MPa~10MPa时，绿灯常亮；10MPa~6MPa时，黄灯常亮；6MPa以下时，红灯一直闪烁。当压力平视显示装置电压低时，黄灯一直闪亮。当气瓶压力30MPa~10MPa时，绿灯常亮；10MPa~6MPa时，黄灯常亮；6MPa以下时，红灯一直闪烁。压力平视装置的显示装置的防爆性能不低于GB3836.1-2010及GB3836.4-20100中ExiaIICT4Ga要求。显示模块防护等级≥IP67，发射模块防护等级≥IP65. 11.气瓶符合GB28058-2023的规定，气瓶阀开启方向为逆时针，气瓶手轮带有自锁功能，开启手轮应至少旋转两周达到关闭状态。气瓶符合GB28058-2011的规定。气瓶采用碳纤维丝缠绕，外层采用黄色钢琴烤漆工艺，耐磨醒目。气瓶符合GB28058-2023的规定。 12、产品标示、包装满足GA124-2013《正压式消防空气呼吸器》要求，每具呼吸器的导气管、供气阀、减压器、面罩、背架、气瓶上应有制造厂名称和注册商标。每具呼吸器包装箱的明显处应有以下标志内容：制造厂名称、地址和注册商标；产品名称及型号；生产日期和批号；产品执行标准的代号；认证标志或批准文件的编号。 13.内含一个备用钢瓶。 | 12 | 具 | 12620 | 151440 |
| 5 | 消防手套 | 1.整体性能： 1.1产品符合国家XF7-2004《消防手套》标准要求。 2.颜色及结构： 2.1颜色要求：手掌为黑色；手背藏蓝色。 2.2款式要求：采用 3D 立体设计，符合人体手型自然弯曲。 2.3主体结构。手背结构：由外向里，分为五层。手掌结构: 由外向里，分为四层。手掌外层为牛二层皮。 2.4手腕处有腕带锁紧设计。 3.技术性能 3.1阻燃性能： 3.1.1手套掌心面：经向续燃时间0s，阴燃时间0s，损毁长度≤6mm；纬向续燃时间0s，阴燃时间0s，损毁长度≤6mm，无熔融、滴落现象。 3.1.2手套手背面：经向续燃时间0s，阴燃时间0s，损毁长度≤22mm；纬向续燃时间0s，阴燃时间0s，损毁长度≤20mm，无熔融、滴落现象；衬里无熔融、滴落现象。 3.1.3手套本体：经向续燃时间0s，阴燃时间0s，损毁长度≤45mm；纬向续燃时间0s，阴燃时间0s，损毁长度≤40mm，无熔融、滴落现象；衬里无熔融、滴落现象。 3.2整体热防护性能≥38.0cal/cm2 3.3耐热性能：手套收缩率≤1.0%，衬里收缩率≤1.0%，表面无明显变化，无熔融、脱离和燃烧现象。 3.4力学性能：耐磨性能：9kPa压力下掌心、背面耐磨＞2000次；割破力：＞15N；掌心撕破强力：≥200.0N；背面撕破强力：≥120.0N；掌心穿刺力：≥150.0N；背面穿刺力：≥65.0N。 3.5阻隔性能：手套防水层和其线缝在静水压7kPa下试验5min后不出现水滴。在20±2℃的水中保持5min，试验人员伸握动作12次，每次10s，手套无渗漏。 3.6人体工效要求： 3.6.1灵巧性能30S3次拾取钢棒直径≤6.5 mm。 3.6.2握紧性能：拉重力比≥94%。 3.6.3穿戴性能：穿戴时间≤1.8S。 | 15 | 双 | 130 | 1950 |
| 6 | 数码相机 | 全高清数码相机 传感器尺寸:1/1.7英寸 像素:不少于2410万像素 感光元件类型:CMOS 电池类型:锂电池 液晶屏尺寸:3.2英寸 感光元件类型: CMOS 储存介质:含SD卡 | 1 | 台 | 3680 | 3680 |
| 7 | 救援支架 | 1、需由三角支架、手动绞盘、吊索、滑轮等组成。 2、材质：需为高强度铝合金 3、救援三脚架顶端应设置不少于4个固定锚点，且均应能安装通用型滑轮装置。救援三脚架的客条支撑脚完全展开后，各支撑脚之间的最大长度差不应大于5mm。救援三脚架的每条支撑脚均应能安装并固定级盘。救援三脚架应设置连接每条支撑脚、可调节长度的保护链(带)并有相应的捆绑固定措施。 4、三脚架最大工作状态高度（MM）：3010.最小工作状态高度（MM）：1800；额定负载质量：≥300kg；额定提升高度：≥30M。 5、救援三脚架所有金属部件(含功能性附件)经48h的中性盐雾试验后，应无明显的腐蚀损坏，并能正常工作。救援三脚架应配置通用型滑轮装置，且滑轮装置应符合《XF494》的规定。救援脚架绞盘所用钢丝绳的直径5 mm。绞盘为彩锌1800磅救援三脚架的支撑脚应具备防滑功能，从完全展开并承载起，至作业完成为止，各支撑脚的滑动位移均不得超过20mm。救援三脚架明显位置应设置可永久保持的标牌，标牌上字体清晰，标志内容需符合XF3009-20205.11的要求。 6、供货时产品需依据XF3009-2020进行检测。 | 1 | 组 | 5700 | 5700 |
| 8 | 救生缓降器 | 1.使用航空用钢丝绳，强度高、阻燃、耐磨、匀速下降，无空程；缓降器可以往复连续交替使用，一台救生缓降器可连续多次救人； 2.使用高度30米，≤100kg使用负荷，承载人数：1人/次，下降速度：0.16m/s~1.5m/s； 3.一年内免费维护保养(包含航空钢丝绳更换一次）及免费质保； 3.执行标准GB/T21976.1-2008，GB/T21976.2-2012 4.包含安装、调试； 5.供货时提供产品的3C认证书复印件； 6.供货时提供产品的检验报告复印件。 | 2 | 个 | 720 | 1440 |
| 9 | 闪光警示灯 | 频闪型透烟雾性强。具备高强度性，能适应恶劣环境。高亮度的LED频闪警示灯，能见度高，使用中无需保养。可连续快速的三频闪的闪光形式，产生强烈的视觉冲击。多层LED 弧形环绕设计，灯光均匀，亮度高，无死点，无接触不良。 安装方便，工作稳定，低维护成本，带支架。 | 2 | 个 | 220 | 440 |
| 10 | 抢险救援头盔 | - 整体要求 1.1符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求 2.结构 2.1半盔式头盔，颜色：桔红色和红色。 2.2盔壳采用高强度塑料材料制成，顶部有加强筋，高抗冲击，具有优异的防紫外线功能。 2.3头盔粘贴有反光标志，头盔指定位置可粘贴标识。 2.4佩戴装置整体为黑色，能灵活方便地调节大小。帽托和缓冲层形状适体，且不移位，佩戴舒适。顶部为网状衬垫，四周为舒适层。下颏带能灵活方便地调节长短，保证佩戴头盔稳定舒适，解脱方便。 2.5帽壳两侧有多功能模块化滑轨设计，为阻燃尼龙材质。 2.6帽箍调节器为旋钮式。 2.7下颏带插扣为快脱插扣。 2.8配备防雾护目镜。 3.技术性能 3.1冲击吸收性能：高温预处理、低温预处理、浸水预处理，最大冲击力≤2700N。 - 3.2耐穿透性能：按标准试验后，钢锥不应与头模接触。 3.3阻燃性能：火源离开帽壳后，帽壳火焰应在5S内自熄。 3.4电绝缘性能：≤3.0mA。 3.5侧向刚性：帽壳最大变形值≤40mm,卸载后变形值≤15mm。 3.6下额带抗拉强度：延伸长度≤20mm。 3.7质量（不含附件）：≤0.8 kg。 | 32 | 顶 | 260 | 8320 |
| 11 | 抢险救援手套 | - 1.整体要求 1.1符合《消防员抢险救援防护服装试验大纲》标准要求 1.2款式要求：采用3D立体设计，自然弯曲，手掌指尖一片式翻转入手指背，袖口采用内扣收缩式。 2.主体结构要求 2.1手掌结构：内层为芳纶针织布，颜色为黄色。外层用牛皮头层反绒加强，颜色为黄色。 2.2手背结构：芳纶双面针织布。颜色为橘红色。 3.技术性能 3.1阻燃性能：掌心面料经、纬向续燃时间≤2s，损毁长度≤50mm ；背面面料经纬向续燃时间0S，损毁长度≤50mm 。 3.2热稳定性能：收缩率≤3%。 3.3抗切割性能：割破力≥5N。 3.4耐撕破性能：掌心面和背面材料≥100N。 - 3.5抗机械刺穿性能：掌心面穿刺力≥150N，背面≥120N。 3.6耐摩擦性能：掌心面材料≥5000次。 3.7接缝断裂强力：≥300N 3.8灵巧性能：徒手控制百分比为≤120%。 3.9抓握性能：拉重力比为≥85%。 3.10穿戴性能：穿戴时间≤10S。 | 32 | 副 | 120 | 3840 |
| 12 | 抢险救援服 | - 1.整体要求 1.1符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求 2. 款式 2.1服装款式、号型符合《20式消防员抢险救援防护服款式标识统型要求》。 2.2颜色：抢险救援防护服主体颜色为橘红色，肩背部、口袋袋盖为火焰蓝色。 2.3服装面料采用单层织物，为原液染色芳纶、阻燃粘胶纤维等交织而成的双重组织。具有防静电、阻燃、轻便、柔软、弹性、抗拉力强，外层防水拒油里层吸湿排汗等性能。克重：（200±10）g/m2。 2.4拉链：上衣前门襟和裤子前襟处采用不小于8号的树脂拉链，颜色为橘红色。 3.技术要求 3.1阻燃性能: 经纬向损毁长度≤40mm，续燃时间为0s，且无熔融、滴落现象； ▲3.2断裂强力:经向断裂强力≥800N；纬向断裂强力≥800N；（提供具有CMA或CNAS标志或具有相应检测资质的第三方检测报告） - ▲3.3撕破强力：面料经向撕破强力≥200N、纬向撕破强力≥200N；（提供具有CMA或CNAS标志或具有相应检测资质的第三方检测报告） 3.4接缝强力：≥700N； 3.5热稳定性能：经（180±5）°C热稳定性能试验后，沿经、纬方向尺寸变化率≤1%，且试样表面应无明显变化。 3.6橘红和火焰蓝两种面料色牢度：面料的耐水摩擦色牢度、耐洗沾色色牢度、耐光色牢度不小于4级； 3.7针距密度：明暗线≥12针/3cm，包缝线≥9针/3cm； 3.8防静电性能：≤0.6μC。 3.9质量：≤1.2kg。 | 32 | 套 | 720 | 23040 |
| 13 | 抢险救援靴 | 1.整体性能 1.1符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求 2.材料和结构 2.1由靴底、带舒适层的靴帮（靴帮内中间层为阻燃海绵）、带防穿刺层的靴内底、鞋垫和靴头等组成,靴头材质为碳纤维。 2.2内怀设有快速穿脱功能防水拉链，靴身内怀配有两颗单向防水透气眼。 2.3从靴内后跟中央起至靴口最低处的高度≥170mm。主体为黑色。鞋带材质为芳纶。 3.技术性能 3.1物理机械性能：靴帮厚度≥1.2mm,抗张强度横向、纵向≥15N/m㎡，撕裂强度≥100N/m㎡。外底扯断强度≥11MPa，扯断伸长率≥500%。 3.2靴帮耐弯折、耐磨性能：≥20000次。 3.3靴帮抗穿刺性能：≥180N，鞋帮抗热辐射性能：内表面温升≤10℃。 3.4靴头性能：静压力试验后靴头间间隙高度≥20mm,冲击试验后靴头间间隙高度≥20mm。 ▲3.5靴底抗穿刺性能：≥2000N。（提供具有CMA或CNAS标志或具有相应检测资质的第三方检测报告） 3.6防滑性能：始滑角＞15°。 3.7电绝缘性能：测试电压为5000V，泄漏电流≤1.0mA。 3.8阻燃性能：离火自熄时间0S，损毁长度≤50mm。 3.9隔热性能：靴底内表面温升≤12℃。 3.10重量≤1.30kg | 32 | 双 | 450 | 14400 |
| 14 | 消防员灭火防护服（核心产品） | 1.整体要求 1.1符合XF10-2014《消防员灭火防护服》标准要求。 2.外观要求 2.1外观为藏蓝色。 2.2符合国家消防救援局最新统型要求。由外层、防水透气层、舒适层共三层面料组成，并带有救生拖拉带。 2.3按采购人要求在服装背面印制单位标识。 3.材料要求 3.1外层面料：芳纶阻燃面料，克重：≤（240±12）g/㎡。 3.2防水透气层：芳纶无纺布＋阻燃PTFE膜、克重：≤（125±6.25）g/㎡。 3.3舒适层：芳纶粘胶阻燃布舒适层，克重：≤（120±6）g/㎡。 4.技术要求 ▲4.1整体热防护性能（TPP（cal/c㎡））：≥34。（提供具有CMA或CNAS标志或具有相应检测资质的第三方检测报告） ▲4.2阻燃性能（损毁长度）： 外层经向：≤20mm、纬向：≤20mm； 防水透气层经向：≤40mm、纬向：≤40mm；舒适层经向：≤30mm、纬向：≤40mm；外层加强材料经向：≤20mm、纬向：≤20mm；所有试验续燃时间0s，且无熔融滴落现象。(上述参数提供具有CMA或CNAS标志或具有相应检测资质的第三方检测报告） 4.3热稳定性能（变化率）： 外层：≤1.0%；防水透气层：≤1.0%；外层加强材料：≤1.0%；舒适层：≤2.0%；试样表面无明显变化。 4.4缩水率： 外层经纬向：≤1.5%、≤1.5%；防水透气层经纬向：≤1.5%、≤1.0%；舒适层经纬向：≤2.0%、≤2.0%。 4.5表面抗湿性能：≥3级。 ▲4.6断裂强力：外层：经向≥3000N、纬向≥2800N；舒适层：经向≥500N、纬向≥500N；救生拖拉带≥15000N。(上述参数提供具有CMA或CNAS标志或具有相应检测资质的第三方检测报告）。 4.7外层撕破强力：经向≥1000N、纬向≥1000N；接缝断裂强力：经向≥1200N、纬向≥1200N。 4.8色牢度：耐洗沾色4级、耐水摩擦4级、耐光色牢度：符合4级要求。 4.9防水透气层耐静水压＞50kpa、透湿率≥8000（g/(㎡·24h)）、拒油性能4级。 4.10针距密度：明暗线≥12（针/3cm）。 4.11质量：≤ 2.60kg。 | 38 | 套 | 2300 | 87400 |
| 15 | 攻击炮 | 设计合理、结构紧凑、重心低、工作平稳，自锁性能好。既有流量可调、又有喷雾、直流功能。操作简单、灵活可靠、可折叠、便于携带与存放，在工作时，各部位都具有定位销紧功能，以便消防人员定点喷射，撤离火场 额定工作压力：0.6MPa； 工作压力范围： ( 0.6~0.8)MPa； 流量（L/S)：23.1； 射程（m）：45； 最大喷雾角度：120° ； 俯仰角度：+25°~+65°； 水平回转角度：45°； 重量：单进口≤4.5KG，双进口≤5KG。 技术性能符合GB19156-2019《消防炮通用技术条件》 | 1 | 把 | 9720 | 9720 |
| 16 | 吸水管 | 对“东发”牌（型号VC52AS）机动消防泵的吸水管进行更换。DN80，≥8米，橡胶材质，红色。 | 2 | 根 | 3200 | 6400 |
| 17 | 卡式止水器 | 1、接口、阀体、手柄：全部采用高强度铝镁合金A6061材质，表面阳极氧化防腐处理，中性盐雾试验≥300小时，止水器主体与手柄采用整体式锻造成型，结合T6调质处理，增强抗压防爆能力，阀芯采用国标HPb59-1黄铜材质，高强度挤压成型，保护胶圈采用高性能防紫外线抗老化硅胶。 2、配置65卡式接口，通水孔径≥55mm，阀门采用减压式T型通孔球阀，阀体通水孔径≥55mm，门字型手柄结构，重量≤1.5kg，耐压强度≥6.0MPa；采用耐腐蚀、耐高温特性的高密封结构，可在+250℃至-180℃的温度下保证密封性。 3、密封圈：采用防脱结构设计，空排水时有效防止密封圈脱落。 技术参数： 接口型式 ：卡式 阀门型式 ：球阀式 规 格 ：65 公称压力(MPa)：4.0 强度压力(MPa)：6.0 阀门通孔直径：≥55mm 适用介质：水、水和泡沫混合液 产品重量：≤1.5 kg | 6 | 个 | 520 | 3120 |

- 五、质量及服务要求

1、提供的产品须保证质量，不得提供假冒伪劣产品，如发现假货、以次充好，采购人有权处以所供该批次货物价值的5%的违约赔偿，且有权无条件终止合同，并获得相应赔偿。

2、质保期内投标人须提供 7×24 小时技术支持，对用户的服务要求应在1小时内响应；如用户提出需要现场服务的（在给于供应商必要的准备条件下），应在4小时内赶到现场；并在6小时内解决问题，如在规定时间内不能解决问题，应提供同档次的设备给采购人代用。重大问题或其它无法迅速解决的问题应在48小时内解决或提出明确解决方案。如质保期内采购人要求中标人提供维保服务的，中标人应无条件响应并符合采购人要求。

3、中标人交货时须填写完整的送货单，送货单中应标明货物名称、品牌型号、价格、数量、送货时间、送货人签名等。

4、所供货物须确保包装完好无损，对于包装损坏或采购人认为可能已开封过的货物，采购人有权拒收。同时采购人有权采取抽样的方式对所供货物进行抽检，抽检率不低于10%，抽检方式可采用官网核对、总代询问等采购人认为有效的方式。

- 六、投标文件的编制要求

投标人应在投标文件中提供包括但不限于：

◇投标货物需求响应表；

◇投标货物供货及配送方案；

◇投标货物验收方案；

◇售后服务方案；

◇培训方案；

◇其他与评标办法相关的内容

- 七、★商务要求

1、交货时间

签订合同后30日内将全部货物交付至采购人指定地点并通过验收。

2、交付地点

宁波市镇海区采购人指定地点。

3、合同价款(亦即投标报价)

本项目合同价款(含单价) 应包含所有与本采购货物相关的，应支付的包括但不应限于诸如货物的制作或采买费、验收费、检测费、仓储费、包装费、运输费、装卸费、安装调试费、上门服务费、管理费、风险费、利润、税金(含增值税)等一切（包括需要向第三方支付的）费用。

4、合同价格类型

本项目合同价格类型为单价合同，最终依据中标人的中标单价结合实际供货数量进行结算，实际供货时，采购人有权对中标货物在规格和尺寸上作微调，价格不变。最终结算金额以采购人通知的所需供货数量×中标人所报单价为准。

5、付款

①预付款：合同签订后7个工作日内支付合同价款的40%。

②在产品验收合格后15日内付至合同价款的100%。

中标人送货时须附有标明名称、型号、价格、数量的送货单，作为结账凭证。

6、质量要求

提供的产品须保证质量，不得提供假冒伪劣产品，如发现假货、以次充好，采购人有权处以所供该批次货物价值的5%的违约赔偿，且有权无条件终止合同，并获得相应赔偿。

所供产品必须符合国家及行业有关环保的规定。

招标所涉货物质保期：验收通过且交付之日起一年[单个设备(或零部件)质保期长于采购文件约定质保期的按质保期长的期限确定]

7、履约保证金

金额为合同价的 1  %；履约保证金形式：支票、电汇、汇票、本票、保函、保险保单等采购人认可的非现金形式；项目服务单位应于合同签订后5个工作日内将履约保证金交至采购人指定账户。合同履行期间，项目服务单位不得将履约保证金取回或作任何抵押。履约保证金于合同履行完毕后无息返还（项目服务单位未按合同要求进行履约的情形除外，如出现未按合同要求履约的情形按合同约定执行）。

8、合同签订时间

中标通知书发出后30日内。

9、采购预算价及最高限价

| 子包 | 最高限价(总计及单价) |
| --- | --- |
| 1 | 最高限价：总价最高限价332,250元，总报价及相应含税单价（详见本章第四条）分别超出各自对应上限价的为无效报价，其投标被否决。 |

注：投标人应保证“政采云”系统中申报的价格和“开标一览表”中的总价合计一致。

投标人应保证“政采云”系统中开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）相应内容一致，不一致时以“政采云”系统中申报的价格为准，同时应修正投标文件中开标一览表（报价表）相应内容，拒绝修正的按否决投标处理。

第三部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 内容 | 本项目规定或要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目类别 | 货物类 |
|  | 采购方式 | 公开 |
|  | 信息发布媒体 | 政采云平台（https://www.zcygov.cn/） |
|  | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的： 镇海区九龙湖镇专职消防队消防器材装备采购 ，属于 工业 行业； |
|  | 转包与分包 | 转包：本项目不允许转包 分包：未经采购人同意项目非主体或非关键部分不得分包 |
|  | 开标前答疑会或现场考察 | þA不组织。 ¨B组织，时间： / ,地点： / ，联系人： / ，联系方式： / 。 |
|  | 方案讲解演示 | þA不组织。 ¨B组织。 投标人须针对评标标准中的功能演示要求进行演示录屏并提供视频文件，每个投标人演示录屏时间不超过5分钟，要求能直观判断出演示是可运行的软件系统。PPT等演示减半得分。 （1）投标人应将视频播放内容拷入U盘中，并将U盘进行密封包装，封套上注明投标人名称并盖公章。 （2）U盘递交方式：现场提交：递交的截止时间为投标截止时间，地点为 宁波市镇海区骆驼街道金华南路55号E座宁波市镇海公共资源交易中心三楼开标室3 。 （3）演示文件接收人：倪琦磊 联系电话：13516786656 （4）未按要求提供演示或演示内容无法达到技术要求的，该项评分按零分处理。 |
|  | 投标报价 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以“政采云”系统中申报的价格为准，同时应修正投标文件中开标一览表（报价表）相应内容，拒绝修正的按否决投标处理。投标文件中价格全部采用人民币报价，其报价内容至少应包含第二部分 招标内容及要求的“商务要求”中的“合同价款(亦即投标报价)”要求，招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性的最后报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的； 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。。 |
|  | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起九十日历天 |
|  | 投标文件组成 | 投标文件由资格证明文件、投标书(含商务技术)和报价文件组成，并分别上传。 |
|  |  | 一、资格证明文件应有： 1. 目录 2. 投标人资格自查表，自查表应包括以下资料： (1) 法定代表人(或单位负责人)资格证明书（参考格式，见第六部分）； (2) 法定代表人(或单位负责人)授权书(有授权时，下同)[若投标人代表系法定代表人(或单位负责人)，投标文件可以无本授权书，否则按无法定代表人(或单位负责人)授权处理]（参考格式，见第六部分）；后附投标人代为缴纳的被授权人2024年7月份~9月份中任意一个月的社保证明打印件，未附者为无效标 (3) 投标人承诺书； (4) 投标人基本情况表，后附营业执照(或事业单位法人登记证或非企业单位登记证书或个人投标时自然人身份证)； (5) 其他特殊资质证书复印件编入标书，如有； (6) 具备履行合同所必需的关键设备和专业技术能力的声明 (7) 行业或产品必须的生产、经营证书或注册证书（若有）； (8) 采购代理服务费承诺书； (9) 中小企业须提交声明函(参考格式，见第六部分）； (10) 残疾人福利性单位或监狱企业声明函(参考格式，见第六部分）； (11) 招标文件列明的影响投标人资格的其他证明文件。 |
|  |  | 二、投标书(含商务技术)应有： (1) 目录 (2) 采购需求响应表（参考格式，见第六部分）； (3) 技术文件（采购技术要求详见第二部分 招标内容及要求）； 技术文件应为针对本项目的完整投标方案，包括但不限于： ◇投标货物供货及配送方案； ◇投标货物验收方案； ◇售后服务方案； ◇其他与评标办法相关的内容 (4) 针对招标文件第四部分 评标办法中的技术评分的应答并附相关证明材料 (5) 其他投标人认为需要提交的商务技术资料。 (6) 投标投标人商务得分资料(若有时适用)： ①投标人部分商务得分自评表(参考格式见第六部分)； ②后附影响商务评分的资料扫描件。 |
|  |  | 三、报价文件 (1) 投标函（参考格式，见第六部分）； (2) 开标一览表（参考格式，见第六部分）； (3) 投标分项报价表(参考格式，见第六部分）。 |
|  | 投标文件份数 | 投标文件组成：电子文本各 壹 份； （1）资格证明文件，电子文本 壹 份； （2）投标书(含商务技术)，电子文本 壹 份； （3）报价文件，电子文本 壹 份。 |
|  | 备份投标文件送达 | 备份投标文件请在投标文件提交截止时间之前发送至邮箱2589002191@qq.com，备份投标文件的接收时间以指定邮箱的接收时间为准，代理机构拒绝接受投标文件提交截止时间之后收到的备份投标文件。采购人、代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
|  | 开标顺序 | 先技术商务后报价(后唱标) |
|  | 中小企业 信用融资 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
|  | 1. 中标人在领取中标通知书时，本代理机构根据宁波市招标投标协会于2023年7月28日发布的关于印发《宁波市招标(采购 ) 代理服务收费指导意见》的通知文件规定的标准以及招标文件明确的项目类别，以成交总额作为计费额向中标人收取代理服务费。按前述方式计算不足10000元的，按10000元计取。 2.采购代理服务费只收现金、银行支票、银行汇票或转账支票或银行转账。 3.中标人如未按以上1条和2条规定办理，本代理机构有权从其应得款项中扣回。 4. 采购代理服务费按下列开户银行及账号汇款(汇款单上应注明汇款用途及项目编号)： 帐户：宁波市镇海国泰工程建设投资管理咨询有限公司 帐 号：33101984036050508384-0002（注意该“-”号为减号，短横） 开户银行：建设银行镇海支行 联系人：徐晶 电话：0574-86274782 地点：宁波市镇海区骆驼街道锦业街18号镇海大厦10楼1020室。 |  |
|  | ☐联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第三部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 ¨联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第三部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |  |
|  | 解释：本招标文件的解释权属于采购人。 |  |
|  | 核心产品：本项目的核心产品为正压式消防空气呼吸器和消防员灭火防护服，只有在不同投标人投报的“正压式消防空气呼吸器”和“消防员灭火防护服”品牌分别对应相同时才按同一投标人处理 多家投标人提供相同品牌产品（单一产品招标项目中的该产品或者非单一产品招标项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标人。 |  |
|  | 支持创新发展 对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。 |  |
|  | 节能产品、环境标志产品：采购人拟采购的产品若属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。 若采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。 |  |

一、总则

1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2. 定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “代理机构”系指招标公告中载明的本项目的代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据（包括手写签名后的电子扫描件）；“公章”系指单位法定名称章。

2.6“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “书面形式”包括数据电文形式与纸质形式。数据电文形式与纸质形式的采购活动具有同等法律效力。

2.8“★” 系指实质性要求条款，“þ” 系指适用本项目的要求，“¨” 系指不适用本项目的要求。

3. 需要落实的政府采购政策

3.1 支持中小企业发展

3.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.1.2在政府采购活动中，服务类项目采购，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.1.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的最后报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的最后报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.1.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.1.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.1.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.1.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4. 询问、质疑与投诉

4.1 在线询问、质疑、投诉

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励投标人在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励投标人在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑投标人对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.2投标人询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对代理机构委托授权范围的，代理机构应当告知投标人向采购人提出。

4.3投标人质疑

4.3.1提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者代理机构提出质疑，否则，采购人或者代理机构不予受理。

4.3.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为投标人获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标人提交的质疑函需一式三份。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明请自行从政府采购云平台（www.zcygov.cn）下载。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，投标人须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5采购人或者代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。采购人或者代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4 投标人投诉

4.4.1质疑投标人对采购人、代理机构的答复不满意或者采购人、代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3投标人投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2采购需求；

5.1.3投标人须知；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向代理机构提出。

6.2 代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按“第三部分 投标人须知”的“前附表”的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

投标文件的组成详见“第三部分 投标人须知”的“前附表”。

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格证明文件、投标书(含商务技术)和报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。★投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向投标人发出确认回执通知。在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前按“第三部分 投标人须知”的“前附表”中所列方式通过邮件递交备份投标文件1份，但采购人、代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成经加密后的备份文件，未经加密导致投标人利益受损的后果由投标人自行承担。代理机构拒绝接受在投标截止时间后（以到达接收邮箱的时间为准）发送的备份投标文件。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份

15.4投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效。

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。★投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19.资格审查

19.1采购人或代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，采购人或代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不再评标。

20、信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接受资格时的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与招标文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

五、评标

21. 评标

21.1受采购人的委托，代理机构依据《政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购服务和服务招标投标管理办法》财政部第87号的规定和有关的法规组建评标委员会。评标工作由评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和技术、经济专家组成，且评标专家库中随机抽取的人数不得少于评标委员会成员总数的2/3。评标专家将在开标日之前在“政采云”平台的评标专家库中随机抽取。评标委员会成员名单在采购结果确定之前依法保密。

21.2评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

六、定 标

22. 确定中标投标人

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交投标人。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

七、合同授予

24. 合同主要条款

详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，投标人无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标投标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标投标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标投标人根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线备案。

26. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标投标人提交履约保证金的，投标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，鼓励根据项目特点、投标人诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持投标人以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

投标人可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、投标人在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，投标人自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写投标人信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

27.预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对投标人为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，投标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、投标人诚信等因素，可以要求投标人提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。投标人可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写投标人信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

八、电子交易活动的中止

28. 电子交易活动的中止。

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，代理机构可中止电子交易活动：

28.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

28.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

28.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

28.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

30.验收

30.1采购人组织对投标人履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，投标人须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

30.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

30.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

30.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向投标人支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。投标人在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

第四部分 评标办法

评标办法前附表

| 序号 | 评标标准 |  | 权重 | 主观分/客观分属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、商务技术分（70分） |  |  |  |  |
| 1 | 技术参数响应性 | 根据投标人所投产品的技术参数响应情况进行评审： 1）完全符合采购文件“第三部分 采购需求”中“四、采购货物清单及技术参数”所有条款要求的得30分； 2）对于采购文件“第三部分 采购需求”中“四、采购货物清单及技术参数”中标注“▲”的技术参数，若存在负偏离的，每负偏离一条扣1分； 3）对于采购文件“第三部分 采购需求”中“四、采购货物清单及技术参数”中未标注“▲”的技术参数，若存在负偏离的，每负偏离一条扣0.5分。 4）当投标人此项分值扣减至0分及以下时，其投标文件作无效标处理，不再进行评审。 注：“四、采购货物清单及技术参数”中要求投标文件中提供佐证材料的，不提供的视为负偏离。 | 30 | 客观分 |
| 2 | 供货及配送方案 | 根据投标人提供的供货及配送方案，需包含但不限于以下要点：①供货期限、②交货方式、③供货保障流程、④供货流程要点、⑤供货实施步骤。由评标委员会进行评审： 1）供货期完全满足招标文件要求，交货方式切合实际，供货流程合理且供货流程要点明确，供货实施步骤清晰的得5分； 2）交货方式较为切合实际，供货流程较为合理，供货实施步骤较为清晰的得3分； 3）交货方式不够切合实际，供货流程不合理，供货实施步骤笼统的得1分； 4）未提供相关内容的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 3 | 验收方案 | 根据投标人提供的验收方案，需包含但不限于以下要点：①验收人员配置；②验收时间；③验收方式；④验收标准；⑤验收流程。由评标委员会进行评审： 1）验收方案详细合理，完全满足招标文件要求，货到现场能无条件配合采购人验收的得5分； 2）验收方案较为详细合理，货到现场能基本能配合采购人验收的得3分； 3）验收方案笼统，货到现场无法配合采购人验收的得1分； 4）未提供相关内容的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 4.1 | 售后服务 | 根据投标人提供的退换货品处理方案，需包含但不限于以下要点：①退换货品时间；②退换货范围；③退换货操作流程；④退换货处理人员。由评标委员会进行评审： 1）退换货品时间能完全满足招标文件要求，退换货操作流程简便，退换货范围广的得5分； 2）退换货操作流程较为简便，退换货范围较广的得3分； 3）退换货操作流程繁琐的得1分。 4）未提供相关内容的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 4.2 |  | 根据投标人提供的故障处理方案，需包含但不限于以下要点：①故障维修响应时间；②故障维修处理流程；③故障处理人员。由评标委员会进行评审： 1）服务响应时间能完全满足招标文件要求，故障处理方案合理明确，故障处理人员配备充足的得5分； 2）故障处理方案较合理明确，故障处理人员配备较为充足的得3分； 3）故障处理方案欠缺，故障处理人员配备不足的得1分。 4）未提供相关内容的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 5 | 服务质量保障措施及承诺 | 投标人需结合项目实际货物提供服务质量保障措施及承诺进行评审： 1）各项服务承诺能与采购人实际相结合，能提供实质性承诺及保障措施，能有效保证货物正常使用的得5分； 2）各项服务承诺能与采购人实际相结合，承诺及保障基本符合货物实际使用情况的得3分； 3）服务承诺和保障措施与采购人实际需求存在巨大偏差，会严重影响货物正常使用的得1分。 4）未提供相关内容的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 6.1 | 培训方案 | 投标人需结合项目实际货物提供的培训时间计划安排、培训方式进行评审： 1）培训计划安排合理，培训方式切合项目实际的得4分； 2）培训计划安排较为合理，培训方式较切合项目实际的得3分； 3）培训计划安排不合理，培训方式未切合项目实际的得1分； 4）未提供相关内容的不得分。 | 4 | 主观分 |
| 6.2 |  | 投标人需结合项目实际货物提供的培训范围、培训内容进行评审： 1）培训范围及培训内容符合货物使用要求，培训次数能确保设备实际使用人灵活使用且场地安排合理的得4分； 2）培训范围及培训内容不够符合采购需求，缺少针对性内容的得3分； 3）培训范围及培训内容没有结合采购需求，内容敷衍的得1分； 4）未提供相关内容的不得分。 | 4 | 主观分 |
| 7 | 备品备件配备 | 根据投标人提供的针对本项目提供的备品备件配备情况进行评审： - 备品备件配备种类齐全，能切实保障项目需求的得3分； - 备品备件配备种类稍有欠缺，基本能保障项目需求的得2分； - 备品备件配备种类不全，无法保障项目需求的得1分； - 未提供相关内容的不得分。 | 3 | 主观分 |
| 8 | 业绩分 | 投标人自2021年10月1日（以合同签订日期为准）以来具有同类案例（证明材料以合同为准，合同中需包含至少一项本采购项目所涉货物），每提供一个业绩得1分，最多得3分。 投标文件中提供合同（合同中附清单，体现采购内容，未体现的提供合同中甲方证明）的扫描件加盖公章。 | 3 | 客观分 |
| 9 | 政策性加分：节能产品、环境标志产品1分 投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分； 投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料： （1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书扫描件并加盖公章。 |  | 1 | 客观分 |
| 二、报价分（30分） |  |  |  |  |
| 10 | 评标基准价指的是满足采购文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格=投标报价。 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分30分。 其他供应商价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/参与评审的价格）×30%×100。 |  | 30 | 客观分 |

备注：

（1）投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

（2）评审顺序依次为资格审查、符合性审查、商务技术评审、价格评审、最终评审；评审过程中出现不合格时，不再进行下个程序评审，其投标报价也不进入价格评审范围。

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2. 评标标准：见评标办法前附表。

三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

代理机构可协助评标委员会组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会组长应提醒相关评标委员会成员进行复核或书面说明理由，评标委员会成员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评标委员会成员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人再参加该采购项目的其他采购活动的；

4.2.6如以联合体形式参加政府采购活动的，联合协议不符合磋商文件规定的联合协议要求的；

4.2.7投标文件未按招标文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的；

4.2.8投标文件组成漏项，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的；

4.2.9投标文件中法人授权书所载内容与本项目内容有异的；

4.2.10投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.11投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.12投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.13报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.14投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.15投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。

4.2.16投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的。有下列情形之一的，属于或视为恶意串通，其投标无效：

（1）投标人直接或者间接从采购人或者代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其响应文件；

（2）投标人按照采购人或者代理机构的授意撤换、修改响应文件或者响应文件；

（3）投标人之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

（6）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（7）投标人与采购人或者代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

（8）不同投标人的响应文件由同一单位或者个人编制；

（9）不同投标人委托同一单位或者个人办理响应事宜；

（10）不同投标人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（11）不同投标人的响应文件异常一致或者最后报价呈规律性差异；

（12）不同投标人的响应文件相互混装。

4.2.17投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.18 投标文件不满足招标文件的其他实质性要求的；

4.2.19法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动

评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、代理机构沟通并作书面记录。采购人、代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购

有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标投标人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标投标人但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标投标人；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标投标人；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、投标人造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

8.评审过程的保密与录像

8.1保密。评标活动在严格保密的情况下进行。评标过程中凡是与采购响文件评标和比较、中标人推荐等评标有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评标委员会、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评标有关的人员应当予以保密。

8.2录音录像。代理机构对评标工作现场进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

第五部分 主要合同条款

(本合同为合同格式，双方协商后确定）

镇海区九龙湖镇专职消防队消防器材装备采购合同

项目名称：镇海区九龙湖镇专职消防队消防器材装备采购

委托单位(甲方)：宁波市镇海区九龙湖镇人民政府

受托单位(乙方)：

签订时间：2025年   月    日

镇海区九龙湖镇专职消防队消防器材装备采购合同

宁波市镇海区九龙湖镇人民政府   （以下称甲方）

（以下称乙方）

甲乙双方根据《镇海区九龙湖镇专职消防队消防器材装备采购项目》采购中标结果（见表1），在双方履行招投标文件及文件澄清、修订、变更、确认函、承诺函等各项承诺原则下，同意按下述条款和条件签署本合同：

- 供货内容

甲方向乙方购买专职消防队消防器材装备，具体的规格、预计需求量等见下表：

- 具体采购内容

| 序号 | 货物名称 | 规格参数 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气动起重气垫 | 符合采购需求，具体详见第二部分 招标内容及要求 |  |  |  |
| 2 | 外壳内充式救生圈 |  |  |  |  |
| 3 | 消防全身式安全吊带 |  |  |  |  |
| 4 | 正压式消防空气呼吸器 |  |  |  |  |
| 5 | 消防手套 |  |  |  |  |
| 6 | 数码相机 |  |  |  |  |
| 7 | 救援支架 |  |  |  |  |
| 8 | 救生缓降器 |  |  |  |  |
| 9 | 闪光警示灯 |  |  |  |  |
| 10 | 抢险救援头盔 |  |  |  |  |
| 11 | 抢险救援手套 |  |  |  |  |
| 12 | 抢险救援服 |  |  |  |  |
| 13 | 抢险救援靴 |  |  |  |  |
| 14 | 消防员灭火防护服 |  |  |  |  |
| 15 | 攻击炮 |  |  |  |  |
| 16 | 吸水管 |  |  |  |  |
| 17 | 卡式止水器 |  |  |  |  |

- 合同金额

预估合同价款大写：                                小写：

合同价格(总价及单价)应包含所有与本采购货物相关的，应支付的包括但不应限于诸如货物的制作或采买费、验收费、检测费、仓储费、包装费、运输费、装卸费、安装调试费、上门服务费、管理费、风险费、利润、税金(含增值税)等一切（包括需要向第三方支付的）费用，乙方不得再向甲方收取任何费用。

本合同价格类型为固定单价合同，数量按最终实际交货数量计算。

- 付款方式

①预付款：合同签订后7个工作日内支付合同价款的40%。

②在产品验收合格后15日内付至合同价款的100%。

- 中标人送货时须附有标明名称、型号、价格、数量的送货单，作为结账凭证款。中标人在收取对应合同价款时，应开具有效的增值税发票。

- 交货地点交货时间：

1、交货地点：宁波市镇海区采购人指定地点。

2、交货时间：签订合同后30日内将全部货物交付至采购人指定地点并通过验收。

- 质量要求

1、提供的产品须保证质量，不得提供假冒伪劣产品，如发现假货、以次充好，甲方有权处以所供该批次货物价值的5%的违约赔偿，且有权无条件终止合同，并获得相应赔偿。

2、质保期内，中标人须提供 7×24 小时技术支持，对用户的服务要求应在 1 小时内响应；如用户提出需要现场服务（在给于乙方必要的准备条件下），应在   小时内赶到现场；并在   小时内解决问题，如在规定时间内不能解决问题，应提供同档次的设备或材料给甲方代用。重大问题或其它无法迅速解决的问题 应在48小时内解决或提出明确解决方案。如质保期内甲方要求乙方提供维保服务的，乙方应无条件响应并符合采购人要求。

3、乙方交货时须填写完整的送货单，送货单中应标明货物名称、品牌型号、价格、数量、送货时间、送货人签名等。

4、所供货物须确保包装完好无损，对于包装损坏或甲方认为可能已开封过的货物，甲方有权拒收。同时甲方有权采取抽样的方式对所供货物进行抽检，抽检率不低于10%，抽检方式可采用官网核对、总代询问等甲方认为有效的方式。

5、乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

6、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在2小时内到达甲方现场。

7、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

8、因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。

9、所供产品必须符合国家及行业有关环保的规定。

- 交货联系人：

甲方收货联系人为：          ，联系电话：        。

乙方交货联系人为：          ，联系电话：        。

- 双方的权利及义务

1．甲方收到采购的货物后，乙方应在甲方监督下及时配合验收工作，甲方验收时可对不符合合同要求及标书要求的货物拒绝接收；

2．甲方在合同规定期限内履行付款责任；

3．甲方对乙方的商业机密予以保密；

4．乙方有权按照合同，要求甲方支付相应款项；

5．乙方将货物运送到约定地点，经过甲方组织相关人员验收合格，并出具验收合格相关手续后，视为乙方履行了交付义务。在乙方履行交付义务前，货物损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

6.如遇特殊原因，甲方在货物所需数量上有增加或减少等调整情况，乙方应及时调整相应供货计划。

- 履约保证金

本项目履约保证金金额为合同总价的 1  %，计   元；履约保证金形式：支票、电汇、汇票、本票、保函、保险保单等甲方认可的非现金形式；乙方应于中标通知书发出后30日内将履约保证金交至甲方指定账户。合同履行期间，乙方不得将履约保证金取回或作任何抵押。履约保证金于全部货物供货完毕后无息返还（乙方未按合同要求进行履约的情形除外，如出现未按合同要求履约的情形按合同约定执行）。

- 违约责任

乙方出现一次不按甲方要求时间交货的行为，自交货截止时间起，按1000元/天扣罚，单批次累计延迟交货5个工作日以上者或不同批次延迟交货达3次以上者，扣除乙方全部履约保证金且甲方有权终止合同。

抽检过程中，批次验收合格率不得低于95%。若验收时批次货物合格率低于95%，甲方有权对该批货物做退货处理。乙方出现一次批次货物合格率低于95%的情况时，除退货或经甲方许可予以免费更换外，甲方有权扣除乙方履约保证金20%，出现两次批次货物合格率低于95%的情况，则除退货或经甲方许可予以免费更换外扣除乙方履约保证金的50%，出现二次以上者，甲方有权解除合同。

乙方未按售后服务要求响应或赶到现场或解决问题的，凡出现一次，甲方将扣除乙方500元/次，累计出现5次以上者，扣除乙方全部履约保证金且甲方有权终止合同。

乙方须严格履行合同义务,若因乙方的原因无法全部、足量、合格采购清单中所列货物时甲方有权认为乙方违约，其递交的履约保证金全额不予退还。

凡出现以上违约行为，致使甲方有权解除合同的，甲方将上报采购监管机构将乙方列入不诚信履约名单中，且甲方有权在以后采购中拒绝乙方组织的采购活动。

- 不可抗力：

1. 合同任何一方因不可抗力事件不能履行合同的全部或部分义务时，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任。但因一方迟延履行合同后发生不可抗力的，责任不能免除。

2. 本合同所称不可抗力事件是指双方在订立合同时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的客观事件，如：战争、火灾、地震等。

3. 遭受不可抗力一方须在事故发生后立即传真告知另一方并在事故发生后15天内将事故发生地相关机构出具的事故证明书用航空邮寄另一方为证。如果乙方遭受不可抗力且不可抗力事件持续60天以上，甲方可解除合同或解除合同中未装运部分的内容。甲方解除合同时，应向乙方发出解除通知，合同自通知到达乙方时解除。

- 合同终止和解除

因政策性原因导致甲方无需再向乙方采购本合同约定的货物的，甲方有权在乙方未完成合同约定全部内容时解除合同，本合同自乙方收到甲方解除合同的通知之日起解除。

因上述第九条不可抗力导致合同义务不能完全履行时，本合同自然终止或解除。

- 争端的解决：

本合同履行过程中，甲乙双方所发生的争议，应首先友好协商解决。无法协商解决的，任何一方可向宁波市镇海区人民法院提起诉讼。

- 合同生效：

本合同经双方签字、盖章，并经乙方提交合格的履约保函后生效。

- 其他

1．其他未尽事宜，双方友好协商后签署补充协议。未经协商，擅自变更行为无效。

2．本合同一式柒份，甲乙两方各执三份(另报送采购代理机构壹份)。具同等法律效力。

3．附表为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

4．因国家对内、对外政策变化导致本合同不能履行的，比照不可抗力条款内容执行。

甲方：             （盖章）          乙方                (盖章)：

法定代表人或委托代理人签字：         法定代表人或委托代理人签字：

签字日期：                           签字日期：

第六部分 投标文件格式

- 投标文件封面

投 标 文 件

采购人名称：宁波市镇海区九龙湖镇人民政府

项目名称：镇海区九龙湖镇专职消防队消防器材装备采购

项目编号：GTCG2024056

投标文件名称：报价文件/投标书/资格证明文件

投标人名称：    [填写单位名称并盖章]

投标人地址：

法定代表人(或单位负责人)或其被授权代表：     [签字或盖章]

年  月  日

- 投标人资格自查表

| 评审内容 | 序号 | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 | 1 | 法定代表人(或单位负责人)授权书（适用于授权代表签署投标文件） | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 2 | 法定代表人(或单位负责人)资格证明书（适用于法定代表人签署投标文件） | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 3 | 承诺书 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 3.1 | （1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件。以承诺书为证。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 3.2 | （2）投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以磋商截止日当天代理机构在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。以承诺书为证。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 4 | 投标人基本情况表 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 5 | 有效的营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件，投标人如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 5.1 | 投标人如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 5.2 | 具备履行合同所必需的关键设备和专业技术能力的声明：声明书 | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 6 | 招标代理服务费承诺书 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 7 | 中小企业声明 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 8 | 本项目不接受联合体投标。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 9 | 其他特殊资质证书要求：无 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

- 法定代表人(或单位负责人)授权书

[采购人名称]          ：

[投标人]全称        系中华人民共和国合法企业，地址：             ，特授权

代表我公司（单位）全权办理                   的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人情况：

姓名：                        性别：                   年龄：

身份证号码：                                           职务：

联系电话：

通讯地址：

邮    编：

被授权人签名：         [签名]

投标人名称：   [填写单位名称并盖章 ]

法定代表人(或单位负责人)：    [签名]

日          期：

（※此处请粘贴法定代表人(或单位负责人)和被授权人身份证扫描件，需清晰反映身份证有效期限※）

后附投标人代为缴纳的被授权人2024年7月份~9月份中任意一个月的社保证明打印件，未附者为无效标

★  说明：法定代表人(或单位负责人)的授权代表参加本采购项目投标的，须出具此授权书

- 法定代表人(或单位负责人)资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：          性别：           年龄：            职务：

本人系      <投标人名称>      的法定代表人(或单位负责人)。 就参加    [采购人名称]        组织的项目编号为      <项目编号>      的      <项目名称>      公开采购项目的投标、报价，签署上述项目的投标文件及合同的执行、完成和服务，签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

（※此处请粘贴法定代表人(或单位负责人)身份证扫描件，需清晰反映身份证有效期限※）

投标单位：   [填写单位名称并盖章]

日期：2025年   月   日

★  说明：法定代表人(或单位负责人)参加本采购项目投标的，仅须出具此证明书。

- 承诺书

致   宁波市镇海国泰工程建设投资管理咨询有限公司 ：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有““信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，将在投标文件中全面如实反映。

六、承诺依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。不向采购单位、代理机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。不以提供虚假资质文件等形式参与政府采购活动，不以虚假材料谋取中标。不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，与其他参与政府采购活动投标人保持良性的竞争关系。不与采购单位、代理机构和政府采购评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。不与其他投标人串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、在参加政府采购活动前三年内(自2021年7月1日至投标截止日期间)，我单位在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。同时我单位及现任法定代表人无行贿犯罪行为。以上声明如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/成交/签订合同），我方对此无任何异议。

八、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购单位的利益，并自觉承担违约责任。

九、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标单位：  [填写单位名称并盖章]

法定代表人(或单位负责人)或其被授权代表：  [签字或盖章]

日期：2025年   月   日

- 投标人基本情况表

| 1 | 企业名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 联 系 人： |  | 电子信箱： |
| 5 | 电 话： |  | 传 真： |
| 6 | 注册地： |  | 注册年份： |
| 7 | 从业人员： |  | 其中技术人员： |
| 8 | 营业收入： |  | 自有设备情况： |
| 9 | 公司的资质等级（请后附有关证书的扫描件） |  |  |
| 10 | 其他需要说明的情况 |  |  |

投标单位：  [填写单位名称并盖章]

法定代表人(或单位负责人)或其被授权代表：  [签字或盖章]

日期：2025年   月   日

- 营业执照（或事业单位法人登记证或非企业单位登记证，以下简称营业执照)

（扫描件编入标书）

具备履行合同所必需的关键设备和专业技术能力的证明材料

（制造商投标时适用）

我公司（单位）具备履行合同所需的设备和专业技术能力，具体情况介绍如下：

（内容包括：主要设备、专业技术人员、公司资质等）

………

特此承诺。

投标单位：  [填写单位名称并盖章]

法定代表人(或单位负责人)或其被授权代表（签字或盖章）：  [签字或盖章]

日期：2025年   月   日

具备履行合同所必需的关键设备和专业技术能力的声明

（代理商投标时适用）

致：                        （发包人名称）：

我们此次就   (项目名称)         项目向   (发包人名称)          投标时所供货物声明如下：

所投货物        为      (制造商名称)         自产(制造或组装)，该产品品牌及规格型号为：               。我公司确保向制造商所购产品为全新的、成熟型产品。

所投货物        为      (制造商名称)         自产(制造或组装)，该产品品牌及规格型号为：               。我公司确保向制造商所购产品为全新的、成熟型产品。

……

特此承诺。

投标单位：  [填写单位名称并盖章]

法定代表人(或单位负责人)或其被授权代表（签字或盖章）：  [签字或盖章]

日期：2025年   月   日

- 其他特殊资质(格)证书复印件编入标书(如有)

- 采购代理服务费承诺书

致：宁波市镇海国泰工程建设投资管理咨询有限公司

我们在贵公司组织的            采购中投标（项目编号： GTCG2024056 ），如获中标，我们保证按招标文件的规定，以支票、汇票、电汇、现金或经贵公司认可的其他付款方式，向贵公司按照本招标文件“第三部分 投标人须知”的“前附表”中第15条的约定缴交采购代理服务费。

我方如违约，愿凭贵方开出的违约通知，按上述承诺金额的200%在采购人应付我方的服务费中扣除，或要求我方以其他方式支付。

特此承诺！

投标单位：  [填写单位名称并盖章]

法定代表人(或单位负责人)或其被授权代表：  [签字或盖章]

日期：2025年   月   日

如属于中小微型或属于残疾人福利性单位的须提交声明书，否则按资格审查不合格处理。

- 中小企业资格声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库( 2020 )46号)的规定，本公司参加_镇海区九龙湖镇专职消防队消防器材装备采购 项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

- 1、（气动起重气垫） ，属于（采购文件中明确的所属行业 (采购文件中明确的所属工业行业)行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（外壳内充式救生圈） ，属于（采购文件中明确的所属行业 (采购文件中明确的所属工业行业)行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）

3、（消防全身式安全吊带） ，属于（采购文件中明确的所属行业 (采购文件中明确的所属工业行业)行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）

4、（正压式消防空气呼吸器） ，属于（采购文件中明确的所属行业 (采购文件中明确的所属工业行业)行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）

5、（消防手套） ，属于（采购文件中明确的所属行业 (采购文件中明确的所属工业行业)行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）

- 6、（数码相机） ，属于（采购文件中明确的所属行业 (采购文件中明确的所属工业行业)行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

7、（救援支架） ，属于（采购文件中明确的所属行业 (采购文件中明确的所属工业行业)行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）

8、（救生缓降器） ，属于（采购文件中明确的所属行业 (采购文件中明确的所属工业行业)行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）

9、（闪光警示灯） ，属于（采购文件中明确的所属行业 (采购文件中明确的所属工业行业)行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）

10、（抢险救援头盔） ，属于（采购文件中明确的所属行业 (采购文件中明确的所属工业行业)行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）

- 11、（抢险救援手套） ，属于（采购文件中明确的所属行业 (采购文件中明确的所属工业行业)行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

12、（抢险救援服） ，属于（采购文件中明确的所属行业 (采购文件中明确的所属工业行业)行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）

13、（抢险救援靴） ，属于（采购文件中明确的所属行业 (采购文件中明确的所属工业行业)行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）

14、（消防员灭火防护服） ，属于（采购文件中明确的所属行业 (采购文件中明确的所属工业行业)行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）

15、（攻击炮） ，属于（采购文件中明确的所属行业 (采购文件中明确的所属工业行业)行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）

16、（吸水管） ，属于（采购文件中明确的所属行业 (采购文件中明确的所属工业行业)行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）

17、（卡式止水器） ，属于（采购文件中明确的所属行业 (采购文件中明确的所属工业行业)行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）

……（供应商根据实际情况自行添加）

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注1：“中小企业声明函填写不全的，视为未填报，按资格审查不合格处理。如项目包含“多件”标的物（货物）的，需按标的物项数逐项填写。

注2：供应商提供《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

企业名称(盖章)：

日期：

- 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定）

| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入 Y（万元） | 资产总额 Z（万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |

说明　1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。

- 残疾人福利性单位声明函

(若申报残疾人福利性单位则提交，未提交者不认定为残疾人福利性单位)

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加  (采购人名称)   单位的   (项目名称)  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位：  [填写单位名称并盖章]

法定代表人(或单位负责人)或其被授权代表：  [签字或盖章]

日期：2025年   月   日

注：本函由残疾人福利性单位自行声明。

- 技术文件

（采购技术要求详见第二部分 招标内容及要求）；

(1) 目录

(2) 采购需求响应表（参考格式，见第六部分）；

(3) 技术文件（采购技术要求详见第二部分 招标内容及要求）；

技术文件应为针对本项目的完整投标方案，包括但不限于(格式自拟)：

◇投标货物供货及配送方案；

◇投标货物验收方案；

◇售后服务方案；

◇售后培训方案；

◇其他与评标办法相关的内容

(4) 针对招标文件第四部分 评标办法中的技术评分的应答并附相关证明材料

(5) 其他投标人认为需要提交的商务技术资料。

(6) 投标投标人商务得分资料(若有时适用)：

(1) 投标人部分商务得分自评表(参考格式见第六部分)；

(2) 后附影响商务评分的资料扫描件。

- 采购需求偏离表(商务)

项目名称：镇海区九龙湖镇专职消防队消防器材装备采购

项目编号： GTCG2024056

| 序号 | 招标文件商务条款 | 投标响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 投标报价及费用：详见招标文件 |  |  |
|  | 投标有效期：从开标之日起90日历天 |  |  |
|  | 质量要求：符合相关法律法规规定和本项目招标需求 |  |  |
|  | 交货时间 |  |  |
|  | 履约保证金： |  |  |
|  | 付款方式： |  |  |
|  | 服务地点： |  |  |
|  | 合同价款及价格类型:符合招标文件约定 |  |  |
|  | 付款条件： |  |  |
|  | …… |  |  |
|  | 采购代理服务费符合招标文件第三部分《投标人须知》的前附表中15条约定 | 须填写是否同意 |  |
|  | 承诺是否同意招标文件中其他商务要求 | 须填写是否同意 |  |
|  | 承诺是否同意合同中相关商务要求 | 须填写是否同意 |  |

投标单位：  [填写单位名称并盖章]

法定代表人(或单位负责人)或其被授权代表：  [签字或盖章]

日期：2025年   月   日

备注：此表在不改变表式的情况下，可自行制作但必须应答，未实质性响应的为无效标。

招标文件中标注“★”的商务要求为投标人必须满足的最基本要求，不允许负偏离。

单条商务条款无偏离时应在本表“投标响应”所在行填写“响应”字样，在“偏离情况””所在行填写“无偏离”字样；若全部无偏离的可不填写具体商务，可将“投标响应”所在列合并单元格后填写“与招标文件要求完全一致”字样，将“偏离情况”所在列合并单元格后填写“无偏离”字样。

- 采购需求偏离表(技术)

项目名称：镇海区九龙湖镇专职消防队消防器材装备采购

项目编号： GTCG2024056

| 序号 | 物资名称 | 数量 | 计量单位 | 规格要求 | 投标响应（根据采购需求逐条响应） | 偏离情况（根据采购需求逐条响应） | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位：  [填写单位名称并盖章]

法定代表人(或单位负责人)或其被授权代表：  [签字或盖章]

日期：2025年   月   日

◇投标货物供货及配送方案；

◇投标货物验收方案；

◇售后服务方案；

◇培训方案；

◇其他与评标办法相关的内容

供货进度表

| 序号 | 项目 | 主要内容 | 起止时间 | 所需天数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 附表 随机备品备件、特殊工具清单(并备注质保期内或外)

| 序号 | 备品备件及易耗件名称 | 备品备件及易耗件型号规格 | 用于设备具体部件及作用 | 产地/制造厂 | 数量/ 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 类似项目业绩表

项目名称：镇海区九龙湖镇专职消防队消防器材装备采购

项目编号： GTCG2024056

| 序号 | 项目名称 | 项目负责人 | 业主姓名 | 合同金额 | 合同扫描件所在页码 | 项目负责人姓名所在页码 | 合同签订时间 | 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1此表在不改变表式的情况下，可自行制作

2投标人提供的合同必须是真实有效的。在合同签订前，如采购人经核实后发现与实际情况不符，取消其中标资格，并按有关规定处理。

3影响业绩得分时请附合同扫描件，否则不得分

投标单位：  [填写单位名称并盖章]

法定代表人(或单位负责人)或其被授权代表：  [签字或盖章]

日期：2025年   月   日

- 投标人部分技术商务得分自评表

| 序号 | 自评内容 | 得分依据 | 自评分 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

注：投标人仅须填写客观分部分，由评委主观打分部分无需填列。

后附影响商务评分的资料扫描件(若前面方案中已附，可引用)，否则不予评分。

投标单位：  [填写单位名称并盖章]

法定代表人(或单位负责人)或其被授权代表：  [签字或盖章]

日期：2025年   月   日

- 投标函

致：宁波市镇海区九龙湖镇人民政府

（投标人全称）       的 （法定代表人(或单位负责人)或其被授权代表）      为本公司合法代理人，参加贵方组织的 项目编号为GTCG2024056号的镇海区九龙湖镇专职消防队消防器材装备采购采购活动，代表本公司处理采购活动中的一切事宜，为对  镇海区九龙湖镇专职消防队消防器材装备采购进行投标。

1.据此函，签字代表宣布并承诺如下：

（1） 投标服务项目的投标价： 见开标一览表中“总价合计”对应的金额。

本投标报价已经包含了所供服务应纳的税金及采购文件规定的报价方式应包含的其它费用。本报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

（2） 本投标自开标之日起  九十 日历天内有效。

（3） 我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件(若有的话)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。保证遵守招标文件有关条款规定。

（4） 保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在中标后按照招标文件的规定支付采购代理服务费。

（5） 承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

（6） 我们郑重声明：我公司符合采购法规定的参加采购活动应当具备的条件：具有健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金、参加本次采购活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法活动。

2.与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：            电话：              传真：

投标单位：  [填写单位名称并盖章]

法定代表人(或单位负责人)或其被授权代表：  [签字或盖章]

日期：2025年   月   日

- 开标一览表

项目名称：镇海区九龙湖镇专职消防队消防器材装备采购

项目编号： GTCG2024056

| 项目名称 | 投标报价 | 交货时间 |
| --- | --- | --- |
| 镇海区九龙湖镇专职消防队消防器材装备采购 | 小写人民币 元 | 签订合同后30日内将全部货物交付至采购人指定地点并通过验收。 |
| 总价合计(大写) |  |  |
| 投标声明 |  |  |

注：

1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人签字或盖章，否则其投标报价作无效标处理。

2、投标人应保证“政采云”系统中开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）总价一致，不一致时以“政采云”系统中申报的价格为准，同时应修正投标文件中开标一览表（报价表）相应内容，拒绝修正的按否决投标处理。

投标单位：  [填写单位名称并盖章]

法定代表人(或单位负责人)或其被授权代表：  [签字或盖章]    日期：2025年   月   日

- 投标分项报价表

项目名称：镇海区九龙湖镇专职消防队消防器材装备采购

项目编号： GTCG2024056

| 序号 | 物资名称 | 数量 | 计量单位 | 投标单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气动起重气垫 | 1 | 套 |  |  |  |
| 2 | 外壳内充式救生圈 | 6 | 个 |  |  |  |
| 3 | 消防全身式安全吊带 | 3 | 根 |  |  |  |
| 4 | 正压式消防空气呼吸器 | 12 | 具 |  |  |  |
| 5 | 消防手套 | 15 | 双 |  |  |  |
| 6 | 数码相机 | 1 | 台 |  |  |  |
| 7 | 救援支架 | 1 | 组 |  |  |  |
| 8 | 救生缓降器 | 2 | 个 |  |  |  |
| 9 | 闪光警示灯 | 2 | 个 |  |  |  |
| 10 | 抢险救援头盔 | 32 | 顶 |  |  |  |
| 11 | 抢险救援手套 | 32 | 副 |  |  |  |
| 12 | 抢险救援服 | 32 | 套 |  |  |  |
| 13 | 抢险救援靴 | 32 | 双 |  |  |  |
| 14 | 消防员灭火防护服 | 38 | 套 |  |  |  |
| 15 | 攻击炮 | 1 | 把 |  |  |  |
| 16 | 吸水管 | 2 | 根 |  |  |  |
| 17 | 卡式止水器 | 6 | 个 |  |  |  |
| 18 | 合计 |  |  |  |  | 合计金额应和开标一览表中总价合计金额一致 |

备注：1、此表在不改变表式的情况下，可自行制作

备注：2、各投标产品单价均不得超过采购需求所规定的单价限价，否则为无效标

投标单位：  [填写单位名称并盖章]

法定代表人(或单位负责人)或其被授权代表：  [签字或盖章]

日期：2025年   月   日

注? 中小企业包括中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外