浙 江 工 商 大 学

2024-2025年度零星维修材料配送服务

公开招标采购文件

项目编号：0625-24218C63

采购单位：浙 江 工 商 大 学

代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

2024年10月

目  录

电子交易须知 -----------------------------------------------------------------------1

- 招标公告 ----------------------------------------------------------------2

- 投标人须知 -------------------------------------------------------------5

前附表 --------------------------------------------------------------------------5

一 总则 ------------------------------------------------------------------------8

二 招标文件 ------------------------------------------------------------------9

三 投标文件的编制 --------------------------------------------------------10

四 开标 -----------------------------------------------------------------------13

五 评标 -----------------------------------------------------------------------14

六 定标 -----------------------------------------------------------------------16

七 合同授予 -----------------------------------------------------------------16

- 评标办法----------------------------------------------------------------17

- 招标内容及需求 -----------------------------------------------------21

- 合同主要条款 --------------------------------------------------------41

- 投标文件格式 --------------------------------------------------------44

电子交易须知

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号。供应商应充分考虑完成平台登记、申领CA证书等所需的时间。

2、供应商编制电子投标文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在投标截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密投标文件”后，还可以邮寄或送达的方式在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份投标文件”。“电子备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章。

5、开标时，通过“政府采购云平台”递交的“电子加密投标文件”如无法按时解密，供应商提交了“电子备份投标文件”的，则由代理机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。未上传“电子加密投标文件”，仅提交“电子备份投标文件”的，投标无效。

- 6、供应商在参加电子交易过程中，可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

第一章  招标公告

项目概况

浙江工商大学2024-2025年度零星维修材料配送服务招标项目的潜在投标人应在https://www.zcygov.cn获取（下载）招标文件，并于2024年11月15日9时00分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：0625-24218C63

项目名称：浙江工商大学2024-2025年度零星维修材料配送服务

采购方式：公开招标

预算金额（元）：1000000

最高限价（元）：1000000

采购需求：

标项一：

标项名称：2024-2025年度零星维修材料配送服务

数量：1

单位：项

预算金额（元）：1000000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件

备注：不允许进口

合同履约期限：详见招标文件

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，供应商（服务承接单位）应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取（下载）招标文件

1.时间：/至2024年11月15日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn

3.方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件）。本次招标不提供纸质版招标文件。（2）供应商获取招标文件前应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。（3）招标公告所附招标文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才被视为合法获取了招标文件，否则其投标将被拒绝。

4.售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2024年11月15日9时00分（北京时间）

2.投标地点（网址）：（1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线投标；（2）“电子备份投标文件”：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1401室。

3.开标时间：2024年11月15日9时00分（北京时间）

4.开标地点（网址）：https://www.zcygov.cn

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）供应商对采购文件的质疑应一次性提出。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（4）本项目不收取投标保证金。（5）本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）政策。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：浙江工商大学

地  址：杭州市钱塘区学正街18号

项目联系人（询问）：朱老师

项目联系方式（询问）：0571-28877852

质疑联系人：陈老师

质疑联系方式：0571-28877292

2.采购代理机构信息

名  称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地  址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

项目联系人（询问）：吴东嶂

项目联系方式（询问）：0571-85860825

质疑联系人：喻胜良

质疑联系方式：0571-85860241

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：浙江省政府采购行政裁决服务中心

地    址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼

联 系 人：朱老师、王老师、匡老师

监督投诉电话：057187800218、87227671、87227986

第二章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 浙江工商大学2024-2025年度零星维修材料配送服务 |
| 2 | 采购内 容及数量 | 详见招标文件第四章招标内容及需求部分 |
| 3 | 预算金额 | 详见招标公告 |
| 4 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn） |
| 5 | 电子交 易平台 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 6 | 投标报价 | 1、本项目投标应以人民币报价； 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 7 | 投标保证金 | 不收取 |
| 8 | 踏勘现场 | 本项目不统一组织现场踏勘，投标人可自行联系相关负责人自行进行踏勘，联系人：陈老师，联系电话：0571-28877859。 注：投标人自行负责在踏勘现场中所发生的费用、人员伤亡和财产损失。采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。 |
| 9 | 样品 | □ 提供 ■ 不提供 |
| 10 | 演示 | □ 要求 ■ 不要求 |
| 11 | 招标文 件澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在投标截止日7个工作日前以书面形式要求招标采购单位作出书面澄清。 |
| 12 | 投标文 件组成 | 投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 13 | 投标文件 的编制 | 1、“电子加密投标文件”： （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2、“电子备份投标文件”： （1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。 （3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 14 | 投标文件 的签章 | 采用电子签章。 |
| 15 | 投标文件 的包装、密封和递交 | 1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。 （1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 （2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交： （1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。 （2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。 （3）“电子备份投标文件” 应在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交：邮寄或送达地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1401室，收件人：吴东嶂，0571-85860825。 （4）“电子备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至指定地点的“电子备份投标文件”将不予接收。 |
| 16 | 投标截止 时间和地址 | 投标截止时间：2024年11月15日9时00分（北京时间） 投标地址： （1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线投标。 （2）“电子备份投标文件”：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1401室。 |
| 17 | 开标时 间和地址 | 开标时间：2024年11月15日9时00分（北京时间） 开标地址：https://www.zcygov.cn。投标人在线参加开标。 |
| 18 | 开标 | 1、采购组织机构（即代理机构）按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标供应商均应当准时在线参加。 2、开标时间后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 3、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“电子备份投标文件”自动失效。 4、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商按规定递交“电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。 5、投标截止时间前，投标供应商仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 19 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 20 | 投标文件 有效期 | 90天 |
| 21 | 采购进 口产品 | ■不允许采购进口产品。 □允许采购进口产品。 |
| 22 | 节能产品 | 不适用。 |
| 23 | 环境标 志产品 | 不适用。 |
| 24 | 促进中小 企业发展 | 1、本次采购为专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。 2、本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 3、本次采购标的为浙江工商大学2024-2025年度零星维修材料配送服务，对应的中小企业划分标准所属行业是：其他未列明行业。 4、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。 5、符合中小企业划分标准的个体工商户，视同中小企业。 6、本项目所须的服务要求全部由中小企业承接。 7、提供的服务由中小企业承接的，供应商应当出具《中小企业声明函》。 8、残疾人福利性单位视同中小企业，在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 9、监狱企业视同中小企业，在参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。 |
| 25 | 代理服务费 | 1、本项目代理服务费（以中标金额为收费基数。中标金额0-100万元人民币部分，按1.05%向中标供应商收取；代理服务费金额不足2000元的按2000元计取。）由中标供应商在中标结果公告发布之日起5个工作日内一次性向代理机构支付，并在投标文件中出具代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。 2、代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开 户：中国工商银行杭州市武林支行 账 号：9558851202064655244 3、增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 |
| 26 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |
| 27 | 其他 | 1.本项目不允许转包。 2.本项目可以将非主体、非关键性的送货服务部分工作分包。 |

一、总则

- （一）适用范围

本招标文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购单位：系指组织本次招标的代理机构和采购人。

2.投标人：系指按招标文件规定合法获取了招标文件并向招标采购单位提交投标文件的单位或个人，也称作供应商。

3.投标人代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标。

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、招标人、用户相同。

6.乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同。

7.“产品”系指供方按招标文件规定，须向招标人提供的一切设备、材料、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指招标文件规定投标人必须承担的各类服务以及其他类似的义务。

9.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

投标人代表参加开标活动时应当携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，投标文件应当提供法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

- （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（六）联合体投标

本项目接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目可以将非主体、非关键性的送货服务部分工作分包。

- （八）特别说明

- 1.本次招标采用电子交易方式。

- 2.招标文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

- （九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日（公告期限届满之日后获取招标文件的为招标公告期限届满之日）。

（2）对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日。

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

1.招标公告

2.投标人须知

3.评标办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、修改内容（如有）

（二）投标人的风险

1.投标截止时间前，投标供应商仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件” 成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。

2.投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，投标人可以在投标截止日7个工作日前以书面形式要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2.招标采购单位必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有合法获取了招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。

1.资格证明文件：

（1）投标人资格承诺函（格式见第六章）；

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（3）中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或属于监狱企业的证明文件（格式见第六章）；

（4）投标人的其他证明或自述材料。

注：（如有联合体投标、分包的内容，则在投标文件中提供联合协议、分包意向协议，格式见第六章）

2.商务技术文件：

（1）投标声明函（格式见第六章）；

（2）法定代表人授权委托书（格式见第六章，法定代表人参加投标的，无须提供）；

（3）投标人情况介绍；

（4）商务响应表（格式见第六章）；

（5）投标同类项目业绩表（格式见第六章）；

（6）技术响应表（格式见第六章）

（7）整体服务方案；

（8）经营管理及服务支撑；

（9）供货渠道；

（10）仓储能力；

（11）车辆及配送人员保障情况；

（12）服务团队情况；

（13）应急方案；

（14）售后服务方案；

（15）投标人认为需要提供的其他文件和资料。

3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）开标一览表（格式按电子交易平台）；

（3）投标报价明细表（格式见第六章）；

（4）投标人针对报价认为需要提供的其他文件和资料；

（5）代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。

- （二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标报价应按电子交易平台有关格式填写。

2.本次投标报价分为清单内材料综合报价及清单外材料折扣率报价二部分：

①清单内材料综合报价以清单内材料的综合报价合计金额（▲最高限价为100万元，超过最高限价为无效标）作为评审价格，合同执行时根据清单内各材料的综合单价按实结算；

②清单外材料折扣率报价以折扣率（▲最高限价为100%，超过最高限价为无效标）作为评审价格，合同执行时的材料单价按采购当月《杭州造价信息》、《浙江造价信息》（以送货时间为准，信息价引用优先顺序依次为：《杭州造价信息》、《浙江造价信息》）正刊信息价乘以折扣率按实结算。

3.本次投标报价为货到采购人指定地点的价格，包括货物采购、供货（分批次）、运输、验收、保险费、装卸费、检验验收费、利润、税金、售后服务费以及其他需要发生或可能发生的所有费用。

4.投标人在报价时应充分考虑各种风险，一经确认价格将不予调整。

5.本次投标只允许有一个报价，有选择的报价不予接受。

- （四）投标文件的有效期

- 1.自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被视为无效。

- 2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，投标人不能修改其投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标文件的编制

1.“电子加密投标文件”：

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

2.“电子备份投标文件”：

（1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

（2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。

（3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

- （六）投标文件的签章

采用电子签章。

- （七）投标文件的包装、密封和递交

1.“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。

（1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

2.“电子备份投标文件”的密封、包装和递交：

（1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。

（2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份投标文件” 应当在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备投标应文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至指定地点的“电子备份投标文件”将不予接收。

（八）投标文件的修改和撤回

1.投标人在投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。

2.补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传递交。

3.投标截止时间前未完成上传的，视为撤回投标文件。

- 四、开标

（一）开标形式

1.采购组织机构（即代理机构）将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线开标，所有投标供应商均应当准时在线参加。

（二）开标准备

1.开标的准备工作由采购组织机构负责落实。

2.采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标，所有投标供应商均应当准时在线参加。投标供应商自行承担因不参加在线开标而产生的不利后果。

（三）开标流程

1.开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商在规定的时间内无法完成“电子加密投标文件”解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

（2）开启资格证明文件、商务技术文件。

（3）进行资格审查。对通过资格审查的投标供应商进行符合性审查、商务技术评审。

2.开标第二阶段

（1）资格审查、符合性审查、商务技术评审结束后，进入开标第二阶段。

（2）通过电子交易平台公布无效供应商名单及导致无效的原因；公布有效供应商的名单及其商务得分、技术得分。

（3）开启有效供应商的《报价文件》，系统形成开标记录。

（4）价格评审。价格评审结束后，通过电子交易平台公布中标候选供应商名单。

- 五、评标

（一）组建评标委员会（评审小组）

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1.在评审专家中推选评审小组组长。

2.评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.采购人或者采购代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

4.评审小组对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

5.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

6.各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

7.评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

8.实质上响应招标文件要求的投标人不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。

评标委员会发出澄清内容后，供应商应当在30分钟内提交澄清说明或补正，否则视为供应商放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.电子交易平台生成的开标记录表内容与投标文件中相应内容不一致的，以电子交易平台生成的开标记录表为准（出现万元或元单位错误时，则以投标人澄清确认后的合理报价为准）；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当通过电子交易平台要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人不接受修正或在30分钟内不予确认的，其投标无效。

（五）评标原则和评标办法

1.评审小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评审小组及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第三章：评标办法》。

- 六、定标

（一）确定中标人

1.每一标项，采购人依法确定1名中标人。确定中标人后2个工作日内，代理机构以书面形式发出《中标通知书》和《招标结果通知书》，并同时在相关网站上发布中标公告。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。

（二）履约保证金

1.中标人应按招标文件确定的履约保证金的金额，在约定的时间内向采购人交纳履约保证金。

2.合同执行中，如中标人不按双方合同约定履约，则按合同约定先在履约保证金中扣除相应金额作为违约金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

- 第三章  评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于浙江工商大学2024-2025年度零星维修材料配送服务项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、技术分60分、商务分10分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。除财政部门另有规定外，评标委员会推荐得分排列前 3 名的投标人为中标候选人。

技术、商务分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+技术分+商务分

二、资格审查

- 采购人或者采购代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

- 三、符合性审查

评审小组对对资格审查合格的投标文件进行符合性审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。符合性审查不合格的投标无效，不再进行商务和技术评估、综合比较与评价。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标，但经评审小组认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须通过电子交易平台进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。

1.在商务、技术评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下的投标；

（2）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（3）投标文件未按招标文件要求签字和盖章的；

（4）未提供法定代表人授权委托书（供应商代表不是法定代表人）、投标声明函或填写项目不齐全的；

（5）投标有效期不满足招标文件要求的；

（6）投标文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假投标的；

（7）未响应招标文件中标注“▲”的实质性要求的；

（8）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（10）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（包括IP地址相同、MAC地址相同、计算机硬盘序列号相同、投标文件细节错误一致且无合理解释等情形）。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

（1）投标文件未按招标文件要求盖章的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额的；

（3）投标报价具有选择性的；

（4）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

（5）评审小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、评审内容及标准

| 评审项目 |  |  | 分值 | 评审要点及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务分（10分） | 资信业绩分 | 投标同类项目业绩 | 3分 | （客观分） 投标人2021年1月1日至投标截止时间（以合同签订时间为准）具有同类项目业绩的，每提供一个业绩证明材料得1分，得分不超过3分。 注：须在投标文件中提供合同扫描件，否则不得分。 |
|  |  | 相关认证 | 2分 | （客观分） 投标人获得有效期内的质量管理体系认证证书的，得2分。备注：须提供以上相关证书，否则不得分。 |
|  | 商务条款分 | 服务期限 | 2分 | （客观分） 满足招标文件要求的，得2分；不满足招标文件要求的，不得分。 |
|  |  | 付款条件 | 3分 | （客观分） 满足招标文件要求的，得3分；不满足招标文件要求的，不得分。 |
| 技术分（60分） | 服务满足程度 |  | 20分 | （客观分） 根据投标人对招标文件《第四章：招标内容及需求》的“三、项目需求”中“2、总体要求”和“3、供货清单要求”的响应情况进行评审。全部响应并满足或优于采购需求的，得20分，每负偏离一项扣1分，扣完20分止。 |
|  | 整体服务方案 |  | 5分 | （主观分） 整体服务方案包括进货、存储、配送、交货等全部流程。服务内容应全面，流程应科学合理。（评分范围：0，1，2，3，4，5） |
|  | 管理制度及服务支撑 |  | 5分 | （主观分） 管理制度至少包括采购管理制度、仓库管理制度、发货配送制度等。管理制度应科学系统，服务支撑应合理且有针对性。（评分范围：0，1，2，3，4，5） |
|  | 供货渠道 |  | 5分 | （主观分） 投标人供货渠道合规合法，供货渠道的全面性保障项目的顺利实施，提供相关证明材料。（评分范围：0，1，2，3，4，5） |
|  | 仓储能力 |  | 6分 | （主观分） （1）根据仓储场所或仓库的存储可满足配送产品种类需求情况进行评审。（评分范围：0，1，2，3） （2）根据仓储场所或仓库的产品明码分类情况进行评审。（评分范围：0，1，2，3） 注：提供仓储场所图片、场所自有证明或租赁合同证明以及能体现评审要素所需的相关材料；否则评审小组不予认可。 |
|  | 车辆及配送人员保障情况 |  | 4分 | （客观分） （1）投标人配有确定的普通运输车用于本项目的，得2分，否则不得分。（提供车辆行驶证扫描件或车辆为租赁的提供租赁协议扫描件） （2）投标人配有驾驶员情况：具有驾驶经营，且身体健康的固定配送驾驶员的，得2分，否则不得分。（要求驾驶员为本单位职工，提供驾驶证及社保证明。） |
|  | 服务团队 |  | 4分 | （客观分） （1）投标人承诺拟派专人与采购人相关经办人进行对接服务的，得2分。（提供承诺函，否则不得分） （2）拟派专人具有同类项目实施工作经历，提供证明材料（如合同或业主证明等，须体现人员姓名）的，得2分。 |
|  | 应急方案 |  | 6分 | （主观分） （1）根据投标人提供的紧急物资配送应急服务方案完整详细程度进行评审。（评分范围：0，1，2，3） （2）根据投标人提供的突发事件（天气、交通、重大事件等因素）时应急预案及响应承诺措施完整详细程度进行评审。（评分范围：0，1，2，3） |
|  | 售后服务 |  | 5分 | （主观分） （1）出现零星维修材料质量问题退换货承诺、退换速度及质量问题引起不良后果的处理措施应合理且退换货速度应及时，根据退换货承诺及处理措施进行评审。（评分范围：0，1，2，3） （2）售后服务响应时间应及时，售后服务机构与采购人之间的距离应合理，根据售后服务响应时间及售后服务机构进行评审。（评分范围：0，1，2） |
| 价格分（30分） | 投标报价 【清单内材料综合报价】 |  | 25分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算： 价格分=（评标基准价/投标报价）×25%×100 |
|  | 投标报价 【清单外材料折扣率报价】 |  | 5分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算： 价格分=（评标基准价/投标报价）×5%×100 |

- 第四章  招标内容及需求

一、项目基本情况

1、项目名称：浙江工商大学2024-2025年度零星维修材料配送服务

2、服务期限：13个月，自2024年12月5日至2025年12月31日

3、项目总预算：100万元

4、付款条件、履约保证金

| 付款条件 | 1.供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函（保函数额与预付款金额相同）；合同生效并具备实施条件后7个工作日内，采购人向供应商支付合同金额40%的预付款。服务款项每月末结算一次，逢寒暑假结算工作顺延至开学后完成，无特殊原因尽量当月结算。结算时，中标人提供经采购人验收签字的月销售清单，采购人在7个工作日内以转账支付方式支付当次结算金额（预付款扣除优先），服务期内支付总额不超过预算金额。 2.在签订合同前，供应商主动要求降低预付款比例的，按实际比例计。供应商明确表示无需预付款的，采用下述付款方式：服务款项每月末结算一次，逢寒暑假结算工作顺延至开学后完成，无特殊原因尽量当月结算。结算时，中标人提供经采购人验收签字的月销售清单，采购人在7个工作日内以转账支付方式支付当次结算金额（预付款扣除优先），服务期内支付总额不超过预算金额。 |
| --- | --- |
| 履约保证金 | 无需缴纳履约保证金。 |

三、项目需求

1、采购需求表

| 标项 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 预算金额（万元） | 简要技术要求、用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 电器、五金、管道类零星维修材料配送服务 | 1 | 批 | 100.00 | 详见招标需求 | 2024-2025年度零星维修材料配送服务，服务期限13个月。 |

1.1本次招标确定壹家服务供应商。

1.2本次招标各标项材料清单最终报价作为服务期内的结算依据（注：材料采购清单报价作为整个服务期内的采购定价，一旦中标不作变更，各投标人应充分考虑到服务期材料价格波动等诸多因素，合理报价）。

1.3关于采购价格

1.3.1 清单以内的材料单价以此次招标所报的材料单价作为结算依据。

1.3.2 清单以外的材料单价按采购当月《杭州造价信息》、《浙江造价信息》（以送货时间为准，信息价引用优先顺序依次为：《杭州造价信息》、《浙江造价信息》）正刊信息价乘以折扣率作为结算依据。

1.3.3 其它采购方式：上述两项中均没有的材料，按市场、政采云、网络卖场（如淘宝、京东、阿里巴巴等官方旗舰店）询价后，原则上以最低价作为结算依据进行采购，如采购人、投标人双方协调未果，采购人有权按本单位采购管理规定进行自行采购。

1.3.4上述采购价格均包含货物费、保险费、运输装卸费、利润、税费、服务费等一切费用。

1.4电话订购、送货上门，运费由投标人负责。

2、总体要求

2.1供货响应时间：投标人须承诺，在接到采购人供货通知后，在规定时间内将供货材料送至采购人指定地点，并负责所需的安装调试（如有）。

2.2投标人应确保供货材料的质量符合国家相关标准，不得提供冒牌及不合格材料，不得私自降低材料等级标准，不得提供存在质量缺陷材料，以劣充优，以假充真，不得串通、贿赂采购人或其他严重违法、违规、违约行为，否则一旦查实，采购人有权取消其服务供应商资格，并要求赔偿相应损失。

2.3投标报价须包含货物费、保险费、运输装卸费（送至采购人指定地点）、利润、税金、服务费等所需的全部费用。

2.4根据《消费者权益保护法》相关规定，投标人提供的所有零星维修材料必须按“三包”服务要求执行，在保修期内两次修理仍不能正常使用的，投标人应当负责更换或退货，更换或退货所产生的运输费等合理费用应由投标人承担。

2.5质保期：投标人所提供的零星维修材料，质保期按国家相关规定执行。投标人应当负责更换或退货，更换或退货所产生的运输费等合理费用应由投标人承担。

2.6此次零星维修材料服务期：13个月，自2024年12月5日至2025年12月31日。

2.7在服务期内，投标人应提供零星维修材料的售后服务及技术服务。售后服务：不符合质量要求，退货或更换，响应时间在24小时内。采购人在使用过程中发现采购的；零星维修材料有误，如需调换零星维修材料，投标人须积极响应。

2.8采购人提出送货要求时，投标人应按采购人要求及时将零星维修材料送到指定地点。原则上采购人提前二天通知投标人送货，定制类材料（包括但不限于大理石、定制钥匙的锁芯）下单之日起5个工作日内到货。因情况紧急需要立即送货的，投标人应予以配合。

2.9投标人对常用零星维修材料应有一定的储备。

2.10零星维修材料送至指定地点后，必须当场验收，验收应在双方共同参与下进行。

2.11零星维修材料生产日期要求：电器类、结构胶、PVC胶水、玻璃胶、黄油、白油等包括但不限于以上材料生产日期在3个月以内，管道与五金材料生产日期在6个月以内，超出生产日期拒收。所有材料收货之日起30天内无条件退换。

2.12采购人将对投标人进行定期考核，考核不合格的，采购人有权提前终止服务供货合同。

3、供货清单要求

3.1学校建设时间长、标段多、校区分布广、建筑面积大，由于上述原因，零星维修材料有不同规格型号，其中部分为非标材料和定制材料。此次供货的零星维修材料品类包括但不仅限于下列清单。

3.2本项目供货清单的主要品类、规格、型号、产地等详见下列两大类材料清单，清单中材料数量为预估量，具体采购数量以实际采购为准。投标人必须对材料清单单价进行报价，合同执行过程中按中标单价据实结算。

3.3投标人必须对下述供货清单中的零星维修材料进行综合报价（最高限价100.00万；综合报价超过最高限价为无效标）。

| 序号 | 品名 | 规格/型号 | 品牌 | 产地 | 单位 | 预估数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黑胶布 | 1600V | 3M | 江苏 | 卷 | 200 |
| 2 | 停门地弹簧 | N-818+（单地弹簧无附件）90度定位 承重115公斤 | GMT | 上海 | 套 | 5 |
| 3 | 停门地弹簧 | N-818+（单地弹簧无附件）不定位 承重115公斤 | GMT | 上海 | 套 | 5 |
| 4 | 玻璃门上门夹 | PFC020US15 | GMT | 上海 | 套 | 5 |
| 5 | 玻璃门下门夹 | PFC010US15 | GMT | 上海 | 套 | 5 |
| 6 | 地弹簧 | LG-18B | LG | 广州 | 只 | 20 |
| 7 | 除锈剂 | 400ML | WD-40 | 上海 | 瓶 | 30 |
| 8 | 球阀 | （201）DN15/Q11F-40T/Q11F-25T/黄铜材质/蓝柄 | 埃美柯 | 宁波 | 只 | 25 |
| 9 | 球阀 | （266）DN15/Q11F-20T/黄铜材质/蓝柄 | 埃美柯 | 宁波 | 只 | 25 |
| 10 | 球阀 | （213）DN15/Q11F-20T/黄铜材质/蓝柄 | 埃美柯 | 宁波 | 只 | 20 |
| 11 | 球阀 | （201）DN20/Q11F-40T/Q11F-25T/黄铜材质/蓝柄 | 埃美柯 | 宁波 | 只 | 30 |
| 12 | 球阀 | （266）DN20/Q11F-20T/黄铜材质/蓝柄 | 埃美柯 | 宁波 | 只 | 30 |
| 13 | 球阀 | （201）DN25/Q11F-40T/Q11F-25T/黄铜材质/蓝柄 | 埃美柯 | 宁波 | 只 | 20 |
| 14 | 球阀 | （260）DN25/Q14F-16T(L型）/黄铜材质/蓝柄/三通 | 埃美柯 | 宁波 | 只 | 20 |
| 15 | 编织软管 | DN15*40cm/608~608A/不锈钢材质 | 埃美柯 | 宁波 | 根 | 100 |
| 16 | 编织软管 | DN15*50cm/608~608A/不锈钢材质 | 埃美柯 | 宁波 | 根 | 150 |
| 17 | 编织软管 | DN15*80cm/608~608A/不锈钢材质 | 埃美柯 | 宁波 | 根 | 100 |
| 18 | 编织软管 | DN15*150cm/608~608A/不锈钢材质 | 埃美柯 | 宁波 | 根 | 50 |
| 19 | 止回阀 | DN65 | 埃美柯 | 宁波 | 个 | 5 |
| 20 | 编织软管 | DN15*50cm/608D/不锈钢材质 | 埃美柯 | 宁波 | 根 | 150 |
| 21 | 开水箱水嘴 | DN15/504/黄铜材质 | 埃美柯 | 宁波 | 只 | 50 |
| 22 | 直角阀 | DN15（4分）/黄铜材质 | 埃美柯 | 宁波 | 只 | 10 |
| 23 | 冷水表 | DN15 | 埃美柯 | 宁波 | 只 | 5 |
| 24 | 冷水表 | DN20 | 埃美柯 | 宁波 | 只 | 5 |
| 25 | 冷水表 | DN25 | 埃美柯 | 宁波 | 只 | 5 |
| 26 | 球阀 | (213)DN20/Q11F-20T/黄铜材质 | 埃美柯 | 宁波 | 只 | 10 |
| 27 | 大卷纸盒 | 直径27左右/白色 | 北奥 | 浙江 | 只 | 50 |
| 28 | 擦手纸盒 | 28CM*22CH*10CM/白色 | 北奥 | 浙江 | 只 | 20 |
| 29 | 手枪钻 | 一电一冲GSR120-L1 | 博世（BOSCH） | 上海 | 套 | 1 |
| 30 | 换气扇 | APB25-21 | 乘风 | 杭州 | 台 | 5 |
| 31 | 吊扇 | 1400㎜/FC3-6C /电机纯铜芯 | 乘风 | 杭州 | 只 | 50 |
| 32 | 通风扇 | APT12-1 | 乘风 | 杭州 | 只 | 50 |
| 33 | 通风扇 | APT18-1 | 乘风 | 杭州 | 只 | 50 |
| 34 | 通风扇电机 | 通风扇电机/铜芯 | 乘风 | 杭州 | 只 | 100 |
| 35 | 厨房排气扇 | 16寸 尺寸：480*480mm | 春田 | 广东 | 台 | 10 |
| 36 | 防火锁芯 | CB—SIC | 大地 | 广东 | 把 | 100 |
| 37 | 防火锁 | CB—SIC | 大地 | 广东 | 把 | 20 |
| 38 | 透明云石胶 | 0.6升 | 大力士 | 江苏 | 瓶 | 50 |
| 39 | 钢丝钳 | DL2008/8寸/材质45#总长200MM | 得力 | 宁波 | 把 | 25 |
| 40 | 墙纸刀 | DL003/18MM | 得力 | 宁波 | 把 | 25 |
| 41 | 钢卷尺 | 5.0M*19MM DL9005B | 得力 | 宁波 | 把 | 25 |
| 42 | 交流接触器 | CJX2-1810 | 德力西 | 杭州 | 只 | 5 |
| 43 | 空开 | 1P/16A | 德力西 | 杭州 | 只 | 5 |
| 44 | 空开 | 1P/20A | 德力西 | 杭州 | 只 | 5 |
| 45 | 空开 | 1P/32A | 德力西 | 杭州 | 只 | 5 |
| 46 | 空开 | 1P/40A | 德力西 | 杭州 | 只 | 5 |
| 47 | 空开 | 1P/63A | 德力西 | 杭州 | 只 | 5 |
| 48 | 空开 | 2P/20A | 德力西 | 杭州 | 只 | 5 |
| 49 | 空开 | 2P/32A | 德力西 | 杭州 | 只 | 5 |
| 50 | 空开 | 2P/40A | 德力西 | 杭州 | 只 | 5 |
| 51 | 空开 | 2P/63A | 德力西 | 杭州 | 只 | 5 |
| 52 | 空开 | 3P/16A | 德力西 | 杭州 | 只 | 5 |
| 53 | 空开 | 3P/20A | 德力西 | 杭州 | 只 | 5 |
| 54 | 空开 | 3P/32A | 德力西 | 杭州 | 只 | 5 |
| 55 | 空开 | 3P/40A | 德力西 | 杭州 | 只 | 5 |
| 56 | 空开 | 3P/63A | 德力西 | 杭州 | 只 | 5 |
| 57 | 空开 | 3P/100A | 德力西 | 杭州 | 只 | 5 |
| 58 | 空开 | 4P/16A | 德力西 | 杭州 | 只 | 5 |
| 59 | 空开 | 4P/20A | 德力西 | 杭州 | 只 | 5 |
| 60 | 空开 | 4P/32A | 德力西 | 杭州 | 只 | 5 |
| 61 | 空开 | 4P/40A | 德力西 | 杭州 | 只 | 5 |
| 62 | 空开 | 4P/63A | 德力西 | 杭州 | 只 | 5 |
| 63 | 空开 | 4P/100A | 德力西 | 杭州 | 只 | 5 |
| 64 | 空开带漏保 | 1P/16A | 德力西 | 杭州 | 只 | 5 |
| 65 | 空开带漏保 | 1P/20A | 德力西 | 杭州 | 只 | 5 |
| 66 | 空开带漏保 | 1P/25A | 德力西 | 杭州 | 只 | 5 |
| 67 | 空开带漏保 | 1P/32A | 德力西 | 杭州 | 只 | 5 |
| 68 | 空开带漏保 | 1P/40A | 德力西 | 杭州 | 只 | 5 |
| 69 | 空开带漏保 | 1P/63A | 德力西 | 杭州 | 只 | 5 |
| 70 | 空开带漏保 | 2P/16A | 德力西 | 杭州 | 只 | 5 |
| 71 | 空开带漏保 | 2P/20A | 德力西 | 杭州 | 只 | 5 |
| 72 | 空开带漏保 | 2P/25A | 德力西 | 杭州 | 只 | 5 |
| 73 | 空开带漏保 | 2P/32A | 德力西 | 杭州 | 只 | 5 |
| 74 | 空开带漏保 | 2P/40A | 德力西 | 杭州 | 只 | 5 |
| 75 | 空开带漏保 | 2P/63A | 德力西 | 杭州 | 只 | 5 |
| 76 | 空开带漏保 | 3P/16A | 德力西 | 杭州 | 只 | 5 |
| 77 | 空开带漏保 | 3P/20A | 德力西 | 杭州 | 只 | 5 |
| 78 | 空开带漏保 | 3P/32A | 德力西 | 杭州 | 只 | 5 |
| 79 | 空开带漏保 | 3P/40A | 德力西 | 杭州 | 只 | 5 |
| 80 | 空开带漏保 | 3P/63A | 德力西 | 杭州 | 只 | 5 |
| 81 | 空开带漏保 | 4P/16A | 德力西 | 杭州 | 只 | 5 |
| 82 | 空开带漏保 | 4P/20A | 德力西 | 杭州 | 只 | 5 |
| 83 | 空开带漏保 | 4P/32A | 德力西 | 杭州 | 只 | 5 |
| 84 | 空开带漏保 | 4P/40A | 德力西 | 杭州 | 只 | 5 |
| 85 | 空开带漏保 | 4P/63A | 德力西 | 杭州 | 只 | 5 |
| 86 | 锂电池组 | 3.6V /0.3AH | 迪生 | 广东 | 组 | 50 |
| 87 | 铜三角淋浴 | 87110 | 法恩莎 | 福建 | 只 | 10 |
| 88 | LED灯盘 | 60*60CM/ RC057B | 飞利浦 | 上海 | 套 | 10 |
| 89 | LED投光灯 | BVP150/50W/220-240/白光 | 飞利浦 | 上海 | 个 | 30 |
| 90 | 金属按钮开关防水带线（炉灶专用） | 开孔30mm自复 | 飞林 | 浙江 | 个 | 10 |
| 91 | 金属按钮开关防水带线（炉灶专用） | 开孔22mm自复 | 飞林 | 浙江 | 个 | 10 |
| 92 | 金属按钮开关防水带线（炉灶专用） | 开孔30mm自锁 | 飞林 | 浙江 | 个 | 10 |
| 93 | 金属按钮开关防水带线（炉灶专用） | 开孔22mm自锁 | 飞林 | 浙江 | 个 | 10 |
| 94 | 链条锁 | 100mm | 飞一 | 浦江 | 把 | 50 |
| 95 | 链条锁 | 120cm | 飞一 | 浦江 | 把 | 25 |
| 96 | LED日光灯管 | T5/ 16W/双端/（晶莹系列） | 佛山 | 广东 | 只 | 500 |
| 97 | LED日光灯管 | T5 /8W/6500K/双端/三基色（晶莹系列） | 佛山 | 广东 | 支 | 300 |
| 98 | LED日光灯管 | T8 /8W/6500K/双端/白光（晶莹系列） | 佛山 | 广东 | 只 | 6000 |
| 99 | LED日光灯管 | T8 /日光灯管18W | 佛山 | 广东 | 只 | 7000 |
| 100 | LED吸顶灯 | 芯爱系列/25W/直径35CM | 佛山 | 广东 | 只 | 50 |
| 101 | LED吸顶灯光源模组 | 芯光二代17W/内装式 | 佛山 | 广东 | 片 | 1000 |
| 102 | LED照明球泡 | E27/7W/A60 | 佛山 | 广东 | 只 | 7000 |
| 103 | LED照明球泡 | E27/13W | 佛山 | 广东 | 只 | 150 |
| 104 | LED照明球泡 | E27/52W/A60 | 佛山 | 广东 | 个 | 200 |
| 105 | 一体LED无影支架 | T5/14W | 佛山 | 广东 | 支 | 15 |
| 106 | 浴霸球泡 | 275W-φ125-H183MM | 佛山 | 广东 | 只 | 50 |
| 107 | 闭门器 | F2 | 福利门 | 浙江 | 套 | 100 |
| 108 | 脚踏式大便自闭阀 | DN25/8cm | 甘露达 | 深圳 | 只 | 15 |
| 109 | 手按式大便自闭阀 | DN25/7cm | 甘露达 | 深圳 | 只 | 15 |
| 110 | 摇摆水龙头 | 304不锈钢 25Cm 铜阀芯/不锈钢材质 | 甘露达 | 深圳 | 只 | 10 |
| 111 | 门铃感应开关 | 无线通用 50米 | 高科曼 | 浙江 | 个 | 10 |
| 112 | 防水按钮开关 | 自锁带灯LA11-B5-11DT 380V | 高桥 | 浙江 | 只 | 10 |
| 113 | 插座 | GN-109K /6位3米 | 公牛 | 慈溪 | 只 | 10 |
| 114 | 插座 | GN-109K /3位1.8米 | 公牛 | 慈溪 | 只 | 10 |
| 115 | 插座 | GN-109K /6位5米 | 公牛 | 慈溪 | 只 | 50 |
| 116 | 插座 | GN-109K /6位10米 | 公牛 | 慈溪 | 只 | 10 |
| 117 | 球型锁 | 5831 | 固力 | 广东 | 把 | 100 |
| 118 | 螺杠弹性座封闸阀 | 暗杆DN65/不锈钢材质 | 冠龙 | 上海 | 只 | 1 |
| 119 | 螺杠弹性座封闸阀 | 暗杆DN80/不锈钢材质 | 冠龙 | 上海 | 只 | 1 |
| 120 | 螺杠弹性座封闸阀 | 暗杆DN100/不锈钢材质 | 冠龙 | 上海 | 只 | 1 |
| 121 | 螺杠弹性座封闸阀 | 暗杆DN150/不锈钢材质 | 冠龙 | 上海 | 只 | 1 |
| 122 | 螺杠弹性座封闸阀 | 暗杆DN200/不锈钢材质 | 冠龙 | 上海 | 只 | 1 |
| 123 | 螺杠弹性座封闸阀 | 明杆DN65/不锈钢材质 | 冠龙 | 上海 | 只 | 1 |
| 124 | 螺杠弹性座封闸阀 | 明杆DN80/不锈钢材质 | 冠龙 | 上海 | 只 | 1 |
| 125 | 螺杠弹性座封闸阀 | 明杆DN100/不锈钢材质 | 冠龙 | 上海 | 只 | 1 |
| 126 | 螺杠弹性座封闸阀 | 明杆DN150/不锈钢材质 | 冠龙 | 上海 | 只 | 1 |
| 127 | 螺杠弹性座封闸阀 | 明杆DN200/不锈钢材质 | 冠龙 | 上海 | 只 | 1 |
| 128 | 橡胶辩止回阀 | DN100 | 冠龙 | 上海 | 只 | 1 |
| 129 | 橡胶辩止回阀 | DN150 | 冠龙 | 上海 | 只 | 1 |
| 130 | 橡胶辩止回阀 | DN200 | 冠龙 | 上海 | 只 | 1 |
| 131 | 静音式止回阀 | DN100 | 冠龙 | 上海 | 只 | 1 |
| 132 | 静音式止回阀 | DN150 | 冠龙 | 上海 | 只 | 1 |
| 133 | WBLX把手型对夹式蝶阀 | DN100 | 冠龙 | 上海 | 只 | 1 |
| 134 | WBLX把手型对夹式蝶阀 | DN150 | 冠龙 | 上海 | 只 | 1 |
| 135 | 遥控浮球阀 | DN150 PN10/16 | 冠龙 | 上海 | 台 | 1 |
| 136 | 大便自闭阀 | B5 | 桂花 | 广西 | 只 | 10 |
| 137 | 脚踏式大便自闭阀 | B17 | 桂花 | 广西 | 只 | 80 |
| 138 | 大便自闭阀 | B13 | 桂花 | 广西 | 只 | 200 |
| 139 | 大便自闭阀 | B14 | 桂花 | 广西 | 只 | 200 |
| 140 | 大便自闭阀 | B15 | 桂花 | 广西 | 只 | 100 |
| 141 | 小便冲洗阀 | LG6A (4分) | 桂花 | 广西 | 只 | 10 |
| 142 | 小便自闭阀 | LG1A | 桂花 | 广西 | 只 | 50 |
| 143 | 大便冲洗阀阀芯 | B13 | 桂花 | 广西 | 只 | 300 |
| 144 | 大便冲洗阀阀芯 | B14 | 桂花 | 广西 | 只 | 300 |
| 145 | 大便冲洗阀阀芯 | B17 | 桂花 | 广西 | 只 | 50 |
| 146 | 大便自闭阀按钮 | B14 | 桂花 | 广西 | 只 | 200 |
| 147 | 全铜大便冲洗阀 | A1B1 | 桂花 | 广西 | 个 | 30 |
| 148 | 全铜大便冲洗阀阀芯 | A1B1 | 桂花 | 广西 | 个 | 10 |
| 149 | 大便自闭阀按钮 | B13 | 桂花 | 广西 | 只 | 200 |
| 150 | 脚踏式大便自闭阀 | B7 | 桂花 | 广西 | 只 | 10 |
| 151 | 延时自闭式大便冲洗阀 | B27 | 桂花 | 广西 | 只 | 10 |
| 152 | 延时自闭式大便冲洗阀 | B28 | 桂花 | 广西 | 只 | 10 |
| 153 | 白色透明玻璃 | 3MM消防玻璃带警示标语贴纸 | 杭玻 | 杭州 | 平方米 | 30 |
| 154 | 钢化玻璃 | 6MM | 杭玻 | 杭州 | 平方米 | 30 |
| 155 | 钢化玻璃 | 8MM | 杭玻 | 杭州 | 平方米 | 30 |
| 156 | 钢化玻璃 | 10MM | 杭玻 | 杭州 | 平方米 | 30 |
| 157 | 钢化玻璃 | 12MM | 杭玻 | 杭州 | 平方米 | 20 |
| 158 | 镜子玻璃 | 5MM | 杭玻 | 杭州 | 平方米 | 20 |
| 159 | 磨砂玻璃 | 5MM | 杭玻 | 杭州 | 平方米 | 20 |
| 160 | 六角轮快开三角阀 | 205B（DN15） | 杭特 | 浙江 | 只 | 30 |
| 161 | 快开水咀(中柄) | 15 | 杭特 | 浙江 | 只 | 150 |
| 162 | 加长水咀 | 1306（DN15） | 杭特 | 浙江 | 只 | 150 |
| 163 | 翻板面盆落水头 | 40 | 杭特 | 浙江 | 只 | 75 |
| 164 | 快开水咀阀芯 | 15 高4.3cm | 杭特 | 浙江 | 只 | 200 |
| 165 | 大弯立式水嘴 | 1317B | 杭特 | 浙江 | 只 | 30 |
| 166 | 快开水咀(中柄)手柄 | 15 | 杭特 | 浙江 | 只 | 500 |
| 167 | 单孔混水龙头 | 3508 （含冷热水编织管2支） | 杭特 | 浙江 | 套 | 1 |
| 168 | 单孔面盆龙头 | 213 | 杭特 | 浙江 | 只 | 10 |
| 169 | 单孔面盆龙头 | 609 | 杭特 | 浙江 | 只 | 10 |
| 170 | 单冷立式龙头 | 118 | 杭特 | 浙江 | 只 | 10 |
| 171 | 多功能喷头 | 311 | 杭特 | 浙江 | 只 | 100 |
| 172 | 高脚大弯龙头 | 1317 | 杭特 | 浙江 | 个 | 10 |
| 173 | 软管 | 1.5M双扣软管 | 杭特 | 浙江 | 只 | 50 |
| 174 | 下水器 | 620A | 杭特 | 浙江 | 只 | 50 |
| 175 | 下水器 | 621 | 杭特 | 浙江 | 只 | 50 |
| 176 | 洗衣机水咀 | 1701（DN15） | 杭特 | 浙江 | 只 | 10 |
| 177 | 淋浴龙头 | 3508 | 杭特 | 浙江 | 只 | 20 |
| 178 | 喷头 | 216 | 杭特 | 浙江 | 只 | 10 |
| 179 | 脸盆双联 | 3002 | 杭特 | 浙江 | 只 | 10 |
| 180 | 万向下水器 |  | 杭特 | 浙江 | 只 | 10 |
| 181 | 不锈钢波纹管 | 长100cm/不锈钢材质 | 杭特 | 浙江 | 只 | 50 |
| 182 | 高校专用防盗锁 |  | 豪门 | 遂昌 | 把 | 90 |
| 183 | 高校专用双舌锁芯 | 带6把钥匙 | 豪门 | 遂昌 | 把 | 50 |
| 184 | 高校专用双舌锁芯 | 带8把钥匙 | 豪门 | 遂昌 | 把 | 100 |
| 185 | 塑壳断路器 | HM3S-100/80A 4300 | 黑猫 | 上海 | 套 | 5 |
| 186 | 塑壳断路器 | HM3S-160/125A 300 | 黑猫 | 上海 | 套 | 5 |
| 187 | 塑壳断路器 | HM3S-100/80A 300 | 黑猫 | 上海 | 套 | 5 |
| 188 | 开水箱电热管 | 6KW | 宏华 | 宁波 | 只 | 25 |
| 189 | 开水箱锁开关 | 380V | 宏华 | 宁波 | 只 | 25 |
| 190 | 开水箱温度器 | 380V | 宏华 | 宁波 | 只 | 25 |
| 191 | 开水箱温控器 | 380V | 宏华 | 宁波 | 只 | 25 |
| 192 | 开水箱指示灯 | 380V | 宏华 | 宁波 | 只 | 25 |
| 193 | 开水箱水咀 | DN15 | 宏华 | 宁波 | 只 | 30 |
| 194 | 开水箱阀 | DN15 | 宏华 | 宁波 | 只 | 50 |
| 195 | 开水箱浮球杆 | DN15 | 宏华 | 宁波 | 只 | 50 |
| 196 | 三相四线插座 | 86Z14-16 | 鸿雁 | 杭州 | 只 | 100 |
| 197 | 三孔插座 | X3-86Z13-20 | 鸿雁 | 杭州 | 只 | 100 |
| 198 | 插头 | 电玉粉材质 产品代码：77720103T2-10FS-111 | 鸿雁 | 杭州 | 只 | 30 |
| 199 | 插头 | 电玉粉材质 产品代码：90070104T3-10N | 鸿雁 | 杭州 | 只 | 30 |
| 200 | 插头 | 电玉粉材质 产品代码：90070105T3-16N | 鸿雁 | 杭州 | 只 | 30 |
| 201 | 插头 | 电玉粉材质 产品代码：90070102T3-20N | 鸿雁 | 杭州 | 只 | 30 |
| 202 | 插头 | 电玉粉材质 产品代码：90070106T4-16N | 鸿雁 | 杭州 | 只 | 30 |
| 203 | 插头 | 电玉粉材质 产品代码：90070107T4-25N | 鸿雁 | 杭州 | 只 | 30 |
| 204 | 电脑插座 | 250V | 鸿雁 | 杭州 | 只 | 5 |
| 205 | 电视插座 | 250V | 鸿雁 | 杭州 | 只 | 5 |
| 206 | 防水插座 | 10A | 鸿雁 | 杭州 | 只 | 10 |
| 207 | 换气扇 | APC09-0-A10 | 鸿雁 | 杭州 | 只 | 50 |
| 208 | 空白面板 | 86型 | 鸿雁 | 杭州 | 只 | 200 |
| 209 | 两极双用-两极带接地插座 | A86Z223A-10N | 鸿雁 | 杭州 | 只 | 500 |
| 210 | 两位单极开关 | A86K21-10N | 鸿雁 | 杭州 | 只 | 100 |
| 211 | 两位双路开关 | A86K22-10N | 鸿雁 | 杭州 | 只 | 100 |
| 212 | 明盒 | 86型 | 鸿雁 | 杭州 | 只 | 150 |
| 213 | 配电箱 | 6路 | 鸿雁 | 杭州 | 只 | 2 |
| 214 | 配电箱 | 8路 | 鸿雁 | 杭州 | 只 | 2 |
| 215 | 配电箱 | 10路 | 鸿雁 | 杭州 | 只 | 2 |
| 216 | 配电箱 | 12路 | 鸿雁 | 杭州 | 只 | 2 |
| 217 | 三孔插座 | A86Z13-10N | 鸿雁 | 杭州 | 只 | 150 |
| 218 | 三孔插座 | X3-86Z13A16 | 鸿雁 | 杭州 | 只 | 150 |
| 219 | 三位单极开关 | A86K31-10N | 鸿雁 | 杭州 | 只 | 100 |
| 220 | 三位双路开关 | A86K32-10N | 鸿雁 | 杭州 | 只 | 100 |
| 221 | 单联双路开关 | A86K12-10N | 鸿雁 | 杭州 | 只 | 100 |
| 222 | 无极调速开关 | 250V | 鸿雁 | 杭州 | 只 | 150 |
| 223 | 线槽 | 15*10 长度2.5米 | 鸿雁 | 杭州 | 支 | 150 |
| 224 | 线槽（八角型） | 32*16 长度2.5米 | 鸿雁 | 杭州 | 支 | 500 |
| 225 | 延时开关 | 250V | 鸿雁 | 杭州 | 只 | 5 |
| 226 | 小便感应器 | DC6V | 辉煌 | 广东 | 套 | 5 |
| 227 | 石灰粉 | 25公斤/袋 | 徽牌 | 安徽 | 公斤 | 1000 |
| 228 | 小便感应器 | HD-233PX1 | 惠达 | 广东 | 套 | 5 |
| 229 | 小便感应器 | OAJY191 | 箭牌 | 广东 | 只 | 50 |
| 230 | 小便电磁阀 | OAJY191 | 箭牌 | 广东 | 只 | 50 |
| 231 | 小便感应窗 | OAJY191 | 箭牌 | 广东 | 只 | 50 |
| 232 | 热水器混水阀龙头 | 全铜加厚明装 YC-3003 | 江南友诚 | 杭州 | 只 | 10 |
| 233 | 室内消防栓 | DN65 | 江升 | 江山 | 只 | 10 |
| 234 | 大便冲洗阀 | 铜大四通（8公分） | 金牌 | 广东 | 只 | 30 |
| 235 | 双滑轮 | 2001/不锈钢材质 | 金象万家灯火 | 广东 | 只 | 200 |
| 236 | 单滑轮 | 不锈钢材质 | 金象万家灯火 | 广东 | 只 | 200 |
| 237 | 非凡系列筒灯 | 6寸 6000K 开孔尺寸Ф150-170 产品尺寸Ф185*32.2 24W | 进势照明 | 广东 | 只 | 20 |
| 238 | 挂衣钩 | 4钩/不锈钢材质 | 聚源 | 广东 | 只 | 600 |
| 239 | 挂衣钩 | 6钩/不锈钢材质 | 聚源 | 广东 | 只 | 200 |
| 240 | 挂衣钩 | 7钩/不锈钢材质 | 聚源 | 广东 | 只 | 200 |
| 241 | LED筒灯 | 12W 3000K 开孔Ф11-13CM | 开尔 | 千岛湖 | 个 | 40 |
| 242 | LED配件方向盘透镜吸顶灯 | 200V 6500K（白光）功率0.5 尺寸185*25mm 18W | 开尔 | 千岛湖 | 套 | 100 |
| 243 | 开水箱龙头 | 3分 带铜芯 | 康胜 | 余姚 | 只 | 100 |
| 244 | LED炫彩筒灯 | 24W 6寸开孔Ф155±1mm | 科光 | 浙江 | 只 | 30 |
| 245 | LED防眩天花灯 | NLED1193DS | 雷士 | 广东 | 个 | 20 |
| 246 | LED配套变压器 | ET60E 12V（卤素皆可用） | 雷士 | 广东 | 只 | 10 |
| 247 | LED灯盘 | 4014C/5700K 30*120 | 雷士 | 广东 | 套 | 20 |
| 248 | LED灯盘 | 4013C/ 36W 5700K 60*60 | 雷士 | 广东 | 套 | 50 |
| 249 | 卤素LED灯杯 | 12V低压 4W 直径5CM MR16 | 雷士 | 广东 | 只 | 10 |
| 250 | 灯脚带连接线（圆）瓷接头 | G5.3 | 雷士 | 广东 | 只 | 50 |
| 251 | 一体化支架灯管 | T5 1.2米 14W 白光 | 雷士 | 广东 | 支 | 100 |
| 252 | 射灯 | 12V 35W | 雷士 | 广东 | 只 | 100 |
| 253 | 射灯 | 12V 50W | 雷士 | 广东 | 只 | 100 |
| 254 | LED筒灯嵌入式灯具 | NLED9208 18W 开孔Ф200mm | 雷士 | 广东 | 只 | 30 |
| 255 | LED筒灯嵌入式灯具 | NLED9205S 色温5700K 功率12W 颜色白光 | 雷士 | 广东 | 套 | 30 |
| 256 | 堵漏王 | 1KG | 力顿 | 浙江 | 包 | 10 |
| 257 | 挂锁 | BC075 45mm/铜质 | 梅花 | 浦江 | 把 | 30 |
| 258 | 挂锁 | BC076 55mm/铜质 | 梅花 | 浦江 | 把 | 30 |
| 259 | 手轮阀芯 | φ15 | 梅花 | 浦江 | 只 | 80 |
| 260 | 手轮 | φ15 | 梅花 | 浦江 | 只 | 80 |
| 261 | 小便感应器 | CF8005（交流） | 美标 | 广东 | 套 | 5 |
| 262 | 电池盒 | CF8005 | 美标 | 广东 | 只 | 10 |
| 263 | 电磁阀配件 | 铜球阀 | 美标 | 广东 | 个 | 50 |
| 264 | 小便器探头 | CF8005 | 美标 | 广东 | 只 | 50 |
| 265 | 龙头手柄 | FFAS1511 | 美标 | 广东 | 个 | 5 |
| 266 | 感应冲水器配件 | 电磁阀膜片 | 美标 | 广东 | 个 | 30 |
| 267 | 合金全圆草坪喷头 | PY-15 4分 | 美环 | 浙江 | 个 | 50 |
| 268 | 锁芯 | 超B级32.5-67.5/100偏芯 | 美利保 | 浙江 | 把 | 5 |
| 269 | 窗纱 | 32目 宽1.5m*长25米 内带硬纸卷芯 | 美宴 | 杭州 | 卷 | 50 |
| 270 | 生料带 | 18mm*0.1mm*20M | 美中 | 上海 | 卷 | 300 |
| 271 | 中间继电器 | C7-20X10A | 欧姆龙 | 天津 | 只 | 30 |
| 272 | LED灯驱动器 | 25-36W(公插端口） | 欧普 | 广东 | 只 | 50 |
| 273 | 轨道射灯 | 白光 15W | 欧普 | 广东 | 个 | 50 |
| 274 | 水底泡 | PAR30 64841FL/暖色 75W | 欧司朗 | 广东 | 只 | 50 |
| 275 | 电子镇流器 | 一拖一/1*58W | 欧司朗 | 广东 | 只 | 10 |
| 276 | 三基色灯管 | 55W/930 | 欧司朗 | 广东 | 只 | 20 |
| 277 | 地弹簧 | H-818/295*130*50MM | 帕朗思 | 上海 | 只 | 10 |
| 278 | 电线 | BV 0.5mm² /100米每卷 | 起帆 | 上海 | 卷 | 5 |
| 279 | 电线 | BV 0.75mm² /100米每卷 | 起帆 | 上海 | 卷 | 5 |
| 280 | 插座模数化空开导轨 | 三极20A | 人民电器 | 浙江 | 只 | 20 |
| 281 | 自喷漆 | 400ML/普通色系 | 三和 | 广东 | 瓶 | 30 |
| 282 | 消火栓 | SS100*65-1.6（大体）/室外地上 | 三辉 | 福建 | 只 | 5 |
| 283 | 双舌门锁 | 556型RIM-LATCH | 三力 | 广东 | 把 | 100 |
| 284 | 平板灯 | LED32W 明朗四代600*600MM | 三雄极光 | 广东 | 套 | 10 |
| 285 | 玻璃锁 | 120mm | 申翔 | 湖州 | 把 | 25 |
| 286 | 防盗门锁体 | 五舌 | 申翔 | 湖州 | 把 | 50 |
| 287 | 防盗门执手 | 五舌 | 申翔 | 湖州 | 把 | 100 |
| 288 | 执手锁芯 | 65mm | 申翔 | 湖州 | 把 | 100 |
| 289 | 塑壳断路器 | 3P CVS250F/250A | 施耐德 | 天津 | 只 | 1 |
| 290 | 塑壳断路器 | 3P CVS200F/200A | 施耐德 | 天津 | 只 | 1 |
| 291 | 塑壳断路器 | 3P CVS160F/160A | 施耐德 | 天津 | 只 | 1 |
| 292 | 塑壳断路器 | 3P CVS125F/125A | 施耐德 | 天津 | 只 | 1 |
| 293 | 塑壳断路器 | 3P CVS100F/100A | 施耐德 | 天津 | 只 | 1 |
| 294 | 塑壳断路器 | 3P CVS100F/80A | 施耐德 | 天津 | 只 | 1 |
| 295 | 塑壳断路器 | 3P CVS100F/63A | 施耐德 | 天津 | 只 | 1 |
| 296 | 塑壳断路器 | 3P CVS100F/40A | 施耐德 | 天津 | 只 | 1 |
| 297 | 塑壳断路器 | 3P CVS100F/32A | 施耐德 | 天津 | 只 | 1 |
| 298 | 塑壳断路器 | 3P CVS100F/25A | 施耐德 | 天津 | 只 | 1 |
| 299 | 塑壳带漏电保护器 | 4P vigi100/160/80A | 施耐德 | 天津 | 只 | 1 |
| 300 | 塑壳带漏电保护器 | 4P vigi100/160/63A | 施耐德 | 天津 | 只 | 1 |
| 301 | 塑壳带漏电保护器 | 4P vigi100/160/40A | 施耐德 | 天津 | 只 | 1 |
| 302 | 塑壳断路器 | 4P CVS250F/250A | 施耐德 | 天津 | 只 | 1 |
| 303 | 塑壳断路器 | 4P CVS200F/200A | 施耐德 | 天津 | 只 | 1 |
| 304 | 塑壳断路器 | 4P CVS160F/160A | 施耐德 | 天津 | 只 | 1 |
| 305 | 塑壳断路器 | 4P CVS125F/125A | 施耐德 | 天津 | 只 | 1 |
| 306 | 塑壳断路器 | 4P CVS100F/100A | 施耐德 | 天津 | 只 | 1 |
| 307 | 塑壳断路器 | 4P CVS100F/80A | 施耐德 | 天津 | 只 | 1 |
| 308 | 塑壳断路器 | 4P CVS100F/63A | 施耐德 | 天津 | 只 | 1 |
| 309 | 塑壳断路器 | 4P CVS100F/40A | 施耐德 | 天津 | 只 | 1 |
| 310 | 塑壳断路器 | 4P CVS100F/32A | 施耐德 | 天津 | 只 | 1 |
| 311 | 塑壳断路器 | 4P CVS100F/25A | 施耐德 | 天津 | 只 | 1 |
| 312 | 空开 | 1P/16A | 施耐德 | 天津 | 只 | 50 |
| 313 | 空开 | 1P/20A | 施耐德 | 天津 | 只 | 50 |
| 314 | 空开 | 1P/32A | 施耐德 | 天津 | 只 | 30 |
| 315 | 空开 | 1P/40A | 施耐德 | 天津 | 只 | 30 |
| 316 | 空开 | 1P/63A | 施耐德 | 天津 | 只 | 30 |
| 317 | 空开 | 2P/16A | 施耐德 | 天津 | 只 | 30 |
| 318 | 空开 | 2P20A | 施耐德 | 天津 | 只 | 25 |
| 319 | 空开 | 2P/32A | 施耐德 | 天津 | 只 | 25 |
| 320 | 空开 | 2P/40A | 施耐德 | 天津 | 只 | 25 |
| 321 | 空开 | 2P/63A | 施耐德 | 天津 | 只 | 25 |
| 322 | 空开 | 3P/16A | 施耐德 | 天津 | 只 | 25 |
| 323 | 空开 | 3P/20A | 施耐德 | 天津 | 只 | 25 |
| 324 | 空开 | 3P/32A | 施耐德 | 天津 | 只 | 25 |
| 325 | 空开 | 3P/40A | 施耐德 | 天津 | 只 | 25 |
| 326 | 空开 | 3P/63A | 施耐德 | 天津 | 只 | 25 |
| 327 | 空开 | 3P/100A | 施耐德 | 天津 | 只 | 25 |
| 328 | 空开 | 4P/16A | 施耐德 | 天津 | 只 | 25 |
| 329 | 空开 | 4P/20A | 施耐德 | 天津 | 只 | 25 |
| 330 | 空开 | 4P/32A | 施耐德 | 天津 | 只 | 25 |
| 331 | 空开 | 4P/40A | 施耐德 | 天津 | 只 | 25 |
| 332 | 空开 | 4P/63A | 施耐德 | 天津 | 只 | 25 |
| 333 | 空开 | 4P/100A | 施耐德 | 天津 | 只 | 25 |
| 334 | 空开带漏保 | 1P/16A | 施耐德 | 天津 | 只 | 50 |
| 335 | 空开带漏保 | 1P/20A | 施耐德 | 天津 | 只 | 50 |
| 336 | 空开带漏保 | 1P/25A | 施耐德 | 天津 | 只 | 50 |
| 337 | 空开带漏保 | 1P/32A | 施耐德 | 天津 | 只 | 5 |
| 338 | 空开带漏保 | 1P/40A | 施耐德 | 天津 | 只 | 5 |
| 339 | 空开带漏保 | 1P/63A | 施耐德 | 天津 | 只 | 5 |
| 340 | 空开带漏保 | 2P/16A | 施耐德 | 天津 | 只 | 5 |
| 341 | 空开带漏保 | 2P/20A | 施耐德 | 天津 | 只 | 5 |
| 342 | 空开带漏保 | 2P/25A | 施耐德 | 天津 | 只 | 5 |
| 343 | 空开带漏保 | 2P/32A | 施耐德 | 天津 | 只 | 5 |
| 344 | 空开带漏保 | 2P/40A | 施耐德 | 天津 | 只 | 5 |
| 345 | 空开带漏保 | 2P/63A | 施耐德 | 天津 | 只 | 5 |
| 346 | 空开带漏保 | 3P/16A | 施耐德 | 天津 | 只 | 5 |
| 347 | 空开带漏保 | 3P/20A | 施耐德 | 天津 | 只 | 5 |
| 348 | 空开带漏保 | 3P/32A | 施耐德 | 天津 | 只 | 5 |
| 349 | 空开带漏保 | 3P/40A | 施耐德 | 天津 | 只 | 5 |
| 350 | 空开带漏保 | 3P/63A | 施耐德 | 天津 | 只 | 5 |
| 351 | 空开带漏保 | 3P/100A | 施耐德 | 天津 | 只 | 5 |
| 352 | 空开带漏保 | 4P/16A | 施耐德 | 天津 | 只 | 5 |
| 353 | 空开带漏保 | 4P/20A | 施耐德 | 天津 | 只 | 5 |
| 354 | 空开带漏保 | 4P/25A | 施耐德 | 天津 | 只 | 5 |
| 355 | 空开带漏保 | 4P/32A | 施耐德 | 天津 | 只 | 5 |
| 356 | 空开带漏保 | 4P/40A | 施耐德 | 天津 | 只 | 5 |
| 357 | 空开带漏保 | 4P/63A | 施耐德 | 天津 | 只 | 5 |
| 358 | 空开带漏保 | 4P/100A | 施耐德 | 天津 | 只 | 5 |
| 359 | 空气开关 | MGNEA9A45C20 1P+N双进双出C20 | 施耐德 | 上海 | 只 | 10 |
| 360 | 数字电笔 | 62602 | 世达 | 上海 | 支 | 30 |
| 361 | 尖咀钳 | 70124A/6寸 | 世达 | 上海 | 把 | 10 |
| 362 | 十字螺丝刀 | 62313/A系列 | 世达 | 上海 | 把 | 30 |
| 363 | 一字螺丝刀 | S2材质 批头带磁62213 6*150mm/T系列 | 世达 | 上海 | 把 | 30 |
| 364 | 钢丝钳 | 70303A | 世达 | 上海 | 把 | 20 |
| 365 | 羊角锤 | 5602/1磅/木柄 | 世达 | 上海 | 把 | 20 |
| 366 | 羊角锤 | 5606/1磅/玻璃纤维柄 | 世达 | 上海 | 把 | 20 |
| 367 | 工具箱 | 05312含隔层17寸 | 世达 | 上海 | 只 | 2 |
| 368 | LED球泡 | 24W/超炫系列大功率 | 视贝 | 福建 | 只 | 50 |
| 369 | 电池 | 1号 | 双鹿 | 宁波 | 节 | 10 |
| 370 | 电池 | 5号/二粒纸包装 | 双鹿 | 宁波 | 节 | 400 |
| 371 | 电池 | 7号/二粒纸包装 | 双鹿 | 宁波 | 节 | 20 |
| 372 | 闭门器 | SC-711 | 斯力高 | 广东 | 套 | 30 |
| 373 | 高硼紫外线杀菌灯管 | T8/36W | 四通 | 北京 | 支 | 50 |
| 374 | 高硼紫外线杀菌灯管 | T8/30W | 四通 | 北京 | 支 | 50 |
| 375 | 锂电池 | 单节装CR123A/3V | 松下 | 日本 | 节 | 10 |
| 376 | 锂电池 | CR-P2 6V/一粒装 | 松下 | 日本 | 节 | 10 |
| 377 | 地弹簧 | SL-222/1100*2200MM | 索利 | 广州 | 只 | 30 |
| 378 | 消防应急灯 | TY-BLZD-2LROE-2W41A/明装/双面 | 台谊 | 海宁 | 套 | 5 |
| 379 | 消防应急标志灯具 | 嵌墙（定制款：长37.5*宽16） | 台谊 | 海宁 | 套 | 200 |
| 380 | 消防应急标志灯具 | TY-BLZD-10E-2W45A/门头单面吊装 | 台谊 | 海宁 | 套 | 100 |
| 381 | 密封胶 | 中性硅酮/796 | 陶熙（DOW） | 三门 | 支 | 100 |
| 382 | 防水结构胶 | 590毫升(中性硅酮)995 | 陶熙（DOW） | 三门 | 支 | 25 |
| 383 | LED防潮灯 | 大圆23.5CM带24WLED光源 | 特一 | 杭州 | 只 | 50 |
| 384 | 弹子插芯门锁 | HX1系列/5HL18139L（LCHOJ)(整把价格） | 天宇 | 温州 | 把 | 60 |
| 385 | 弹子插芯门锁 | 5G17439L(整把价格） | 天宇 | 温州 | 把 | 40 |
| 386 | 弹子插芯门锁 | 9G10301L(整把价格） | 天宇 | 温州 | 把 | 40 |
| 387 | 弹子插芯门锁 | GPA00348L(整把价格） | 天宇 | 温州 | 把 | 40 |
| 388 | 弹子插芯门锁 | HX1系列/5HL18139L（LCHOJ)（执手价格） | 天宇 | 温州 | 付 | 120 |
| 389 | 弹子插芯门锁 | 5G17439L（执手价格） | 天宇 | 温州 | 付 | 100 |
| 390 | 弹子插芯门锁 | 9G10301L（执手价格） | 天宇 | 温州 | 付 | 100 |
| 391 | 弹子插芯门锁 | GPA00348L（执手价格） | 天宇 | 温州 | 付 | 100 |
| 392 | 执手锁锁芯 | 5把钥匙/单开 | 天宇 | 温州 | 把 | 200 |
| 393 | 执手锁锁芯 | 5把钥匙/双开 | 天宇 | 温州 | 把 | 200 |
| 394 | 弹子插芯门锁 | HX18139L(整把价格） | 天宇 | 温州 | 套 | 60 |
| 395 | 弹子插芯门锁 | HX18139L（执手价格） | 天宇 | 温州 | 付 | 60 |
| 396 | 防汛沙袋 | 加厚/25*50 | 通用 | 浙江 | 个 | 200 |
| 397 | 防盗锁 | 五舌（一整套） | 万家豪 | 浙江 | 把 | 100 |
| 398 | 防盗锁芯 | 五舌 长75mm 偏芯/全铜 | 万家豪 | 浙江 | 把 | 250 |
| 399 | 防盗锁芯 | 五舌 长75mm 偏芯 带8把钥匙/全铜 | 万家豪 | 浙江 | 把 | 30 |
| 400 | 防盗锁芯 | 五舌 长85mm 偏芯/全铜 | 万家豪 | 浙江 | 把 | 20 |
| 401 | 防盗锁芯 | 五舌 长85mm 偏芯 带8把钥匙/全铜 | 万家豪 | 浙江 | 把 | 30 |
| 402 | 防盗锁芯 | 五舌 长95mm 偏芯/全铜 | 万家豪 | 浙江 | 把 | 10 |
| 403 | 防盗锁芯 | 五舌 长100mm 偏芯/全铜 | 万家豪 | 浙江 | 把 | 5 |
| 404 | 卷闸门锁 | 薄型JC—3 | 卫川 | 广东 | 把 | 50 |
| 405 | 墙纸刀片 | FD-09B/0.45MM | 吸木鸟 | 宁波 | 盒 | 30 |
| 406 | 阀门 | XSD-7712/洗眼机专用 | 希诗顿 | 浙江 | 个 | 5 |
| 407 | 水龙头 | 3313标准款/实验室专用/三联三口/精铜 | 希诗顿 | 浙江 | 套 | 5 |
| 408 | 水龙头阀芯 | 3313标准款含防水垫片/实验室专用/三联三口/精铜 | 希诗顿 | 浙江 | 只 | 50 |
| 409 | 水龙头手轮 | 3313标准款含防水垫片/实验室专用/三联三口/精铜 | 希诗顿 | 浙江 | 只 | 50 |
| 410 | 小便感应器 | 6V | 小白杨 | 浙江 | 只 | 30 |
| 411 | 小便电磁阀 | 6V | 小白杨 | 浙江 | 只 | 30 |
| 412 | 小便感应窗 | 6V | 小白杨 | 浙江 | 只 | 30 |
| 413 | 小便电池盒 | 6V | 小白杨 | 浙江 | 只 | 50 |
| 414 | 面盆双联 | M201 | 小白杨 | 浙江 | 只 | 50 |
| 415 | 面盆双联阀芯 | M201 | 小白杨 | 浙江 | 只 | 200 |
| 416 | 面盆双联阀芯 | D-108X | 小白杨 | 浙江 | 只 | 150 |
| 417 | 面盆单孔龙头阀芯 | DN15 | 小白杨 | 浙江 | 只 | 200 |
| 418 | 抽屉锁 | 338-22 | 小博士 | 广东 | 把 | 30 |
| 419 | 抽屉锁 | 138-22 | 小博士 | 广东 | 把 | 30 |
| 420 | 抽屉锁 | 138-22AC | 小博士 | 广东 | 把 | 30 |
| 421 | 月亮锁 | YL809/双向 | 亚尔 | 温州 | 把 | 100 |
| 422 | 月亮锁 | YL809/单向 | 亚尔 | 温州 | 把 | 100 |
| 423 | 弓型执手 | 07 | 亚尔 | 温州 | 把 | 200 |
| 424 | 弓型执手 | 03 | 亚尔 | 温州 | 把 | 100 |
| 425 | 弓型执手 | 50 | 亚尔 | 温州 | 把 | 100 |
| 426 | 月牙锁 | 黑色/可调双向 | 亚尔 | 温州 | 把 | 100 |
| 427 | 自攻螺丝 | 35*250mm | 亿晋 | 浙江 | 盒 | 5 |
| 428 | 自攻螺丝 | 35*350mm | 亿晋 | 浙江 | 盒 | 15 |
| 429 | 自攻螺丝 | 35*450mm | 亿晋 | 浙江 | 盒 | 15 |
| 430 | 自攻螺丝 | 50*350mm | 亿晋 | 浙江 | 盒 | 15 |
| 431 | LED雷达感应灯管 | 单管T8/18W 1.2米 | 引球照明 | 广东 | 支 | 50 |
| 432 | 电线 | BV/1 mm²/100米每卷 | 永通 | 千岛湖 | 卷 | 3 |
| 433 | 电线 | BV/1.5mm²/100米每卷 | 永通 | 千岛湖 | 卷 | 3 |
| 434 | 电线 | BV/2.5mm²/100米每卷 | 永通 | 千岛湖 | 卷 | 3 |
| 435 | 电线 | BV4/mm² /100米每卷 | 永通 | 千岛湖 | 卷 | 3 |
| 436 | 电线 | BV6/mm² /100米每卷 | 永通 | 千岛湖 | 卷 | 3 |
| 437 | 电线 | BVR/1mm² /100米每卷 | 永通 | 千岛湖 | 卷 | 3 |
| 438 | 电线 | BVR/1.5mm² /100米每卷 | 永通 | 千岛湖 | 卷 | 3 |
| 439 | 电线 | BVR/2.5mm² /100米每卷 | 永通 | 千岛湖 | 卷 | 3 |
| 440 | 电线 | BVR/4mm² /100米每卷 | 永通 | 千岛湖 | 卷 | 3 |
| 441 | 电线 | BVR/6mm² /100米每卷 | 永通 | 千岛湖 | 卷 | 3 |
| 442 | 电线 | BVVB/2×1.5mm² | 永通 | 千岛湖 | 卷 | 3 |
| 443 | 电线 | BVVB/2×2.5mm² | 永通 | 千岛湖 | 卷 | 3 |
| 444 | 电线 | BVVB/2×4mm² | 永通 | 千岛湖 | 卷 | 3 |
| 445 | 电线 | BVVB/3×1.5mm² | 永通 | 千岛湖 | 卷 | 3 |
| 446 | 电线 | BVVB/3×2.5mm² | 永通 | 千岛湖 | 卷 | 1 |
| 447 | 电线 | BVVB/3×4mm² | 永通 | 千岛湖 | 卷 | 2 |
| 448 | 耐火水泥 | 耐高温1800℃ | 优瑞 | 江苏 | 斤 | 300 |
| 449 | 水泥钉 | 0.8寸20mm | 元立 | 浙江 | 0.35KG/包 | 5 |
| 450 | 水泥钉 | 1寸25mm | 元立 | 浙江 | 0.35KG/包 | 5 |
| 451 | 水泥钉 | 1.5寸40mm | 元立 | 浙江 | 0.35KG/包 | 5 |
| 452 | 水泥钉 | 2寸50mm | 元立 | 浙江 | 0.35KG/包 | 5 |
| 453 | 接触器 | CJT1-20 380V | 正泰 | 上海 | 只 | 30 |
| 454 | 接触器 | CJXZ1810 220V | 正泰 | 上海 | 只 | 50 |
| 455 | 接触器 | CJXZ1810 380V | 正泰 | 上海 | 只 | 50 |
| 456 | 接触器 | CJXZ-25(10) 220V | 正泰 | 上海 | 只 | 30 |
| 457 | 接触器 | CJXZ-25(10) 380V | 正泰 | 上海 | 只 | 30 |
| 458 | 插座模数化空开导轨 | AC30-110 3插16A | 正泰 | 上海 | 只 | 15 |
| 459 | 插座模数化空开导轨 | AC30-451 4插25A | 正泰 | 上海 | 只 | 15 |
| 460 | 插座模数化空开导轨 | AC30-103 2插10A | 正泰 | 上海 | 只 | 10 |
| 461 | 插座模数化空开导轨 | AC30-108 3插10A | 正泰 | 上海 | 只 | 10 |
| 462 | 插座模数化空开导轨 | AC30-10530 5孔插10A | 正泰 | 上海 | 只 | 10 |
| 463 | 插座模数化空开导轨 | AC30-10540 5孔插16A | 正泰 | 上海 | 只 | 10 |
| 464 | 交流接触器 | （CHINT）CJX2-5011 220V | 正泰 | 上海 | 只 | 20 |
| 465 | 交流接触器 | （CHINT）CJX2-6511 220V | 正泰 | 上海 | 只 | 20 |
| 466 | 热过载继电器 | NR2-25/Z36 93 30-40 A | 正泰 | 上海 | 只 | 20 |
| 467 | 热过载继电器 | JR36-20 14-22A | 正泰 | 上海 | 只 | 20 |
| 468 | 交流接触器 | CJX2-1210/380V | 正泰 | 上海 | 台 | 27 |
| 469 | 绝缘阻燃电工套管 | 中型DN16 壁厚1.6mm 3.03米/支/PVC材质 | 中财 | 杭州 | 支 | 50 |
| 470 | 绝缘阻燃电工套管 | 中型DN20 壁厚1.6mm 3.03米/支/PVC材质 | 中财 | 杭州 | 支 | 50 |
| 471 | 绝缘阻燃电工套管 | 中型DN25 壁厚1.6mm 3.03米/支/PVC材质 | 中财 | 杭州 | 支 | 50 |
| 472 | 绝缘阻燃电工套管 | 中型DN32 壁厚1.6mm 3.03米/支/PVC材质 | 中财 | 杭州 | 支 | 50 |
| 473 | 管卡 | ZXGY0073 DN20（50个/包）/PVC材质 | 中财 | 杭州 | 包 | 10 |
| 474 | 电线管直接头 | 中型DN16 壁厚1.6mm/PVC材质 | 中财 | 杭州 | 只 | 50 |
| 475 | 电线管90度弯接头 | 中型DN16 壁厚1.6mm/PVC材质 | 中财 | 杭州 | 只 | 50 |
| 476 | 电线管三通接头 | 中型DN16 壁厚1.6mm/PVC材质 | 中财 | 杭州 | 只 | 50 |
| 477 | 电线管直接头 | 中型DN20 壁厚1.6mm/PVC材质 | 中财 | 杭州 | 只 | 50 |
| 478 | 电线管90度弯接头 | 中型DN20 壁厚1.6mm/PVC材质 | 中财 | 杭州 | 只 | 50 |
| 479 | 电线管三通接头 | 中型DN20 壁厚1.6mm/PVC材质 | 中财 | 杭州 | 只 | 50 |
| 480 | 电线管直接头 | 中型DN25 壁厚1.6mm/PVC材质 | 中财 | 杭州 | 只 | 50 |
| 481 | 电线管90度弯接头 | 中型DN25 壁厚1.6mm/PVC材质 | 中财 | 杭州 | 只 | 50 |
| 482 | 电线管三通接头 | 中型DN25 壁厚1.6mm/PVC材质 | 中财 | 杭州 | 只 | 50 |
| 483 | 电线管直接头 | 中型DN32 壁厚1.6mm/PVC材质 | 中财 | 杭州 | 只 | 50 |
| 484 | 电线管90度弯接头 | 中型DN32 壁厚1.6mm/PVC材质 | 中财 | 杭州 | 只 | 50 |
| 485 | 电线管三通接头 | 中型DN32 壁厚1.6mm/PVC材质 | 中财 | 杭州 | 只 | 50 |
| 486 | 电线 | BV /0.75mm² /100米每卷 | 中策 | 杭州 | 卷 | 5 |
| 487 | 电线 | BV/0.5mm²/100米每卷 | 中策 | 杭州 | 卷 | 20 |
| 488 | 布花线 | 2×1mm² | 中策 | 杭州 | 卷 | 2 |
| 489 | 双色线 | 2.5mm² /100米每卷 | 中策 | 杭州 | 卷 | 5 |
| 490 | 双色线 | 4mm² /100米每卷 | 中策 | 杭州 | 卷 | 5 |
| 491 | 双色线 | 6mm² /100米每卷 | 中策 | 杭州 | 卷 | 5 |
| 492 | 电缆 | YJV-5×6mm² | 中策 | 杭州 | 米 | 100 |
| 493 | 座便器盖板 | 6009 | 卓威 | 广东 | 个 | 30 |
| 494 | 微电脑时控开关 | ZYT16G | 卓一 | 上海 | 只 | 30 |
| 495 | 消防应急电源 | ZX-ZLZD-E20W-16-E3.7 | 左向 | 广东 | 只 | 150 |

- 第五章  合同主要条款

浙江省政府采购合同

甲方（需方）：浙江工商大学

乙方（供方）：

鉴定方（采购代理机构）：

签约地点：杭州                             合同编号：

甲、乙双方根据                              关于浙江工商大学2024-2025年度零星维修材料配送服务（标项：    ）项目（编号：  ，计划书： ）公开招标的结果，签署本合同。

第一条 材料供应范围

（一）教工路校区，地址：教工路149号教工路校区物业管理部一楼。

（二）下沙校区，地址：下沙高教园区东区钱江湾生活园区26#楼

第二条 材料技术标准

（一）按国家标准执行，无国家标准而有部颁标准的，按部颁标准执行；无国家标准或部颁标准的按企业标准执行。

（二）无上述标准的或虽有上述标准，但甲方有特殊要求的，按甲乙双方商定的技术条件、补充的技术要求执行。

第三条 采购价格的选择

（一）甲方根据乙方的中标综合单价（详见附件）进行采购，乙方不得以任何理由拒绝供货。遇不可控因素导致乙方无法供货，乙方应以书面形式提供给甲方，经双方协商解决。

（二）清单以外的材料单价按采购当月《杭州造价信息》、《浙江造价信息》（以送货时间为准，信息价引用优先顺序依次为：《杭州造价信息》、《浙江造价信息》）正刊信息价为依据，按乙方的所报折扣率　　　%进行采购。

（三）其它采购方式：上述两项中均没有的材料，按市场、政采云、网络卖场（如淘宝、京东、阿里巴巴等官方旗舰店）询价后，原则上以最低价作为结算依据进行采购，如甲乙双方协调未果，甲方有权按本单位采购管理规定进行自行采购。

（四）上述采购价格均包含货物费、保险费、运输装卸费、利润、税费、服务费等一切费用。

第四条 材料的交付与运输

（一）甲方采购材料由乙方负责送至甲方指定地点，并由乙方承担运费、装卸费、税金等相关费用。

（二）甲方提出送货要求时，乙方应按甲方要求及时将材料送到指定地点。原则上甲方提前二天通知乙方送货，定制类材料（包括但不限于大理石、定制钥匙的锁芯）下单之日起5个工作日内到货。因情况紧急需要立即送货的，乙方必须立即响应。

（三）乙方在提供送货时，送货单必须与实际材料相符，经甲方验收签字后作为结算依据。

第五条 材料的价格及结算

（一）清单以内的材料根据成交综合单价（详见附件）按实结算。

（二）清单以外的材料及特殊材料，根据本合同第三条第二款、第三款确定的材料单价按实结算。

（三）结算方式根据采购结果起草。

（四）付款方式为转账支付。

第六条 材料质量保证与服务承诺

（一）乙方送达的材料质量应符合国家“材料技术标准”。

（二）根据《消费者权益保护法》相关规定，乙方提供的所有材料必须按“三包”服务要求执行，在保修期内两次修理仍不能正常使用的，乙方应当负责更换或退货，更换或退货所产生的运输费等合理费用应由乙方承担。

（三）质保期：乙方所提供的材料，质保期按国家相关规定执行。乙方应当负责更换或退货，更换或退货所产生的运输费等合理费用应由乙方承担。

（四）零星维修材料生产日期要求：电器类、结构胶、PVC胶水、玻璃胶、黄油、白油等包括但不限于以上材料生产日期在3个月以内，管道与五金材料生产日期在6个月以内，超出生产日期拒收。所有材料收货之日起30天内无条件退换。

第七条 违约责任

（一）乙方若提供假冒伪劣、不合格材料，甲方有权退回，由此而发生事故及经济损失的，乙方除承担甲方的全部经济损失及法律责任外，以违约处理，取消乙方资格。

（二）乙方在服务期内，以材料价格上涨，以缺货、量少不送货、市场内找不到对应材料等为由而拒绝送货被发现，则予以警告；同类问题再次发生，则以违约处理，甲方有权在应付服务款中扣除500元/次作为违约金，直到全部扣完为止。

（三）如果在合同期内出现3次乙方无正当理由不及时供货的情形，甲方有权解除本合同。

第八条　其他

（一）有关本合同的任何修改均应以书面形式作出，并经签字、盖章后生效。

（二）除本合同外，乙方的投标文件，甲方的公开招标文件等一切与本合同有关的书面材料均为本合同之不可分割部分，与本合同具有同等法律效力。

（三）服务期：13个月，自2024年12月5日至2025年12月31日

（四）本合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执贰份，鉴证方壹份。

甲方（签章）：浙江工商大学            乙方（签章）：

住所地：杭州市钱塘区学正街18号       住所地：

开户行：工行杭州高新支行              开户行：

开户帐号：1202026209008930682         开户帐号：

社会统一信用代码：123300004700090180  社会统一信用代码：

法定（授权）代表人                    法定（授权）代表人

（签章）：                            （签章）：

签署日期：     年    月    日         签署日期：     年   月   日

鉴证方（签章）：

住所地：

法定代表人或主要负责人：

（签章）：

鉴证日期：        年     月    日

附：材料中标单价（人民币元）

| 序号 | 品 名 | 规 格 | 品牌 | 产地 | 单位 | 综合单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 第六章　投标文件格式

1.电子备份投标文件的外包装封面格式

电子备份投标文件

项目名称：浙江工商大学

2024-2025年度零星维修材料配送服务

项目编号：0625-24218C63

标 项：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2.资格证明/商务技术/报价文件封面格式

正本/副本

资格证明/商务技术/报价文件

项目名称：浙江工商大学

2024-2025年度零星维修材料配送服务

项目编号：0625-24218C63

标 项：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

3.资格证明文件目录

（1）投标人资格承诺函（格式见第六章）；

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（3）中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或属于监狱企业的证明文件（格式见第六章）；

（4）投标人的其他证明或自述材料。

注：（如有联合体投标、分包的内容，则在投标文件中提供联合协议、分包意向协议，格式见第六章）

4.投标人资格承诺函格式

投标人资格承诺函

致：_______     __：

_______     __（投标人名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下：

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、满足落实政府采购政策需满足的资格要求：

1、本项目专门面向中小企业采购，供应商（服务承接单位）应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

四、满足本项目的特定资格要求：

1、无。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人盖章：                          日  期：

5.中小企业声明函格式

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.浙江工商大学2024-2025年度零星维修材料配送服务，属于其他未列明行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人盖章：                          日  期：

6.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人盖章：                          日  期：

7.联合协议格式（如不是联合体投标可不填写）

联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【项目编号：       】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：；

……

四、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

五、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称（电子签章或公章）：

联合体成员名称（电子签章或公章）：

日期：  年  月   日

8.分包意向协议格式（如不分包可不填写）

分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【项目编号：       】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。     一、分包标的及数量

（投标人名称）将  XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商1名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

- ……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

投标人名称（电子签章或公章）：

分包供应商名称（电子签章或公章）：

日期：  年  月   日

9.商务技术文件目录

（1）投标声明函（格式见第六章）；

（2）法定代表人授权委托书（格式见第六章，法定代表人参加投标的，无须提供）；

（3）投标人情况介绍；

（4）商务响应表（格式见第六章）；

（5）投标同类项目业绩表（格式见第六章）；

（6）技术响应表（格式见第六章）

（7）整体服务方案；

（8）经营管理及服务支撑；

（9）供货渠道；

（10）仓储能力；

（11）车辆及配送人员保障情况；

（12）服务团队情况；

（13）应急方案；

（14）售后服务方案；

（15）投标人认为需要提供的其他文件和资料。

10.投标声明函格式

投标声明函

致：_______     __：

_______              __（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我___    __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

1.本投标有效期自投标截止日起90天。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3.我方参加本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务情况：

4.我单位方负责人同时为下列单位的负责人：

5.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的投标。

6.我方委托授权人      （姓名）为我单位的正式在职职工，以我方的名义参加                          本项目的投标活动。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人盖章：                          日  期：

11.法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：                ：

我               （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，现授权委托      （姓名）以我方的名义参加                    项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名或盖法人章：

职务：                                   职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

投标人盖章：

年    月    日

12.商务响应表格式

商务响应表

项目名称：                                         项目编号：

标项号：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务期限 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人盖章：                          日  期：

13.投标同类项目业绩表格式

投标同类项目业绩表

项目名称：                                         项目编号：

标项号：

| 序号 | 项目名称 | 用户单位 | 合同签订时间 | 主要内容 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：表中所列的业绩，以提供招标文件评审内容及标准中要求的证明材料为准。

投标人盖章：                          日  期：

14.技术响应表格式

技术响应表

项目名称：                                         项目编号：

标项号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - ... |  |  |

注：投标人至少应根据《第四章：招标内容及需求》的“三、项目需求”中“2、总体要求”和“3、供货清单要求”如实填写技术响应表，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。未按要求填写的，有可能作负偏离处理。

投标人盖章：                          日  期：

15.报价文件目录

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）开标一览表（格式按电子交易平台）；

（3）投标报价明细表（格式见第六章）；

（4）投标人针对报价认为需要提供的其他文件和资料；

（5）代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。

16.投标函格式

投 标 函

致：_______：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：_____），_____            （投标人名称）在线提交资格证明文件、商务技术文件、报价文件各一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改、澄清文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止日起 90天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.如中标，我公司将自中标结果公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

6.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：______________邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：______ _______

投标人名称（公章）：___________________

开户银行：                         银行账号：

日期：_____年___月___日

17.开标一览表格式（以电子交易平台格式为准）

开标一览表

项目名称：                             项目编号：                             标项号：

单位：元

| 序号 | 投标人 | 报价内容 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 清单内材料综合报价（最高限价100万元） | 大写： 元 小写： 元 | 以清单内材料的综合报价合计作为评审价格。 |
|  |  | 清单外材料折扣率报价（最高限价100%） | 折扣率 % | 清单以外的材料单价按采购当月《杭州造价信息》、《浙江造价信息》（以送货时间为准，信息价引用优先顺序依次为：《杭州造价信息》、《浙江造价信息》）正刊信息价为依据，投标对材料价格打折优惠进行报价。 |

备注：折扣率的说明：假设折扣率为95%，即九五折，以此类推。

投标人盖章：                          日  期：

18.投标报价明细表格式

投标报价明细表

项目名称：                                         项目编号：

标项号：

金额单位：元

| 序号 | 品名 | 规格/型号 | 品牌 | 产地 | 单位 | 预估数量 | 综合单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黑胶布 | 1600V | 3M | 江苏 | 卷 | 200 |  |  |
| 2 | 停门地弹簧 | N-818+（单地弹簧无附件）90度定位 承重115公斤 | GMT | 上海 | 套 | 5 |  |  |
| 3 | 停门地弹簧 | N-818+（单地弹簧无附件）不定位 承重115公斤 | GMT | 上海 | 套 | 5 |  |  |
| 4 | 玻璃门上门夹 | PFC020US15 | GMT | 上海 | 套 | 5 |  |  |
| 5 | 玻璃门下门夹 | PFC010US15 | GMT | 上海 | 套 | 5 |  |  |
| 6 | 地弹簧 | LG-18B | LG | 广州 | 只 | 20 |  |  |
| 7 | 除锈剂 | 400ML | WD-40 | 上海 | 瓶 | 30 |  |  |
| 8 | 球阀 | （201）DN15/Q11F-40T/Q11F-25T/黄铜材质/蓝柄 | 埃美柯 | 宁波 | 只 | 25 |  |  |
| 9 | 球阀 | （266）DN15/Q11F-20T/黄铜材质/蓝柄 | 埃美柯 | 宁波 | 只 | 25 |  |  |
| 10 | 球阀 | （213）DN15/Q11F-20T/黄铜材质/蓝柄 | 埃美柯 | 宁波 | 只 | 20 |  |  |
| 11 | 球阀 | （201）DN20/Q11F-40T/Q11F-25T/黄铜材质/蓝柄 | 埃美柯 | 宁波 | 只 | 30 |  |  |
| 12 | 球阀 | （266）DN20/Q11F-20T/黄铜材质/蓝柄 | 埃美柯 | 宁波 | 只 | 30 |  |  |
| 13 | 球阀 | （201）DN25/Q11F-40T/Q11F-25T/黄铜材质/蓝柄 | 埃美柯 | 宁波 | 只 | 20 |  |  |
| 14 | 球阀 | （260）DN25/Q14F-16T(L型）/黄铜材质/蓝柄/三通 | 埃美柯 | 宁波 | 只 | 20 |  |  |
| 15 | 编织软管 | DN15*40cm/608~608A/不锈钢材质 | 埃美柯 | 宁波 | 根 | 100 |  |  |
| 16 | 编织软管 | DN15*50cm/608~608A/不锈钢材质 | 埃美柯 | 宁波 | 根 | 150 |  |  |
| 17 | 编织软管 | DN15*80cm/608~608A/不锈钢材质 | 埃美柯 | 宁波 | 根 | 100 |  |  |
| 18 | 编织软管 | DN15*150cm/608~608A/不锈钢材质 | 埃美柯 | 宁波 | 根 | 50 |  |  |
| 19 | 止回阀 | DN65 | 埃美柯 | 宁波 | 个 | 5 |  |  |
| 20 | 编织软管 | DN15*50cm/608D/不锈钢材质 | 埃美柯 | 宁波 | 根 | 150 |  |  |
| 21 | 开水箱水嘴 | DN15/504/黄铜材质 | 埃美柯 | 宁波 | 只 | 50 |  |  |
| 22 | 直角阀 | DN15（4分）/黄铜材质 | 埃美柯 | 宁波 | 只 | 10 |  |  |
| 23 | 冷水表 | DN15 | 埃美柯 | 宁波 | 只 | 5 |  |  |
| 24 | 冷水表 | DN20 | 埃美柯 | 宁波 | 只 | 5 |  |  |
| 25 | 冷水表 | DN25 | 埃美柯 | 宁波 | 只 | 5 |  |  |
| 26 | 球阀 | (213)DN20/Q11F-20T/黄铜材质 | 埃美柯 | 宁波 | 只 | 10 |  |  |
| 27 | 大卷纸盒 | 直径27左右/白色 | 北奥 | 浙江 | 只 | 50 |  |  |
| 28 | 擦手纸盒 | 28CM*22CH*10CM/白色 | 北奥 | 浙江 | 只 | 20 |  |  |
| 29 | 手枪钻 | 一电一冲GSR120-L1 | 博世（BOSCH） | 上海 | 套 | 1 |  |  |
| 30 | 换气扇 | APB25-21 | 乘风 | 杭州 | 台 | 5 |  |  |
| 31 | 吊扇 | 1400㎜/FC3-6C /电机纯铜芯 | 乘风 | 杭州 | 只 | 50 |  |  |
| 32 | 通风扇 | APT12-1 | 乘风 | 杭州 | 只 | 50 |  |  |
| 33 | 通风扇 | APT18-1 | 乘风 | 杭州 | 只 | 50 |  |  |
| 34 | 通风扇电机 | 通风扇电机/铜芯 | 乘风 | 杭州 | 只 | 100 |  |  |
| 35 | 厨房排气扇 | 16寸 尺寸：480*480mm | 春田 | 广东 | 台 | 10 |  |  |
| 36 | 防火锁芯 | CB—SIC | 大地 | 广东 | 把 | 100 |  |  |
| 37 | 防火锁 | CB—SIC | 大地 | 广东 | 把 | 20 |  |  |
| 38 | 透明云石胶 | 0.6升 | 大力士 | 江苏 | 瓶 | 50 |  |  |
| 39 | 钢丝钳 | DL2008/8寸/材质45#总长200MM | 得力 | 宁波 | 把 | 25 |  |  |
| 40 | 墙纸刀 | DL003/18MM | 得力 | 宁波 | 把 | 25 |  |  |
| 41 | 钢卷尺 | 5.0M*19MM DL9005B | 得力 | 宁波 | 把 | 25 |  |  |
| 42 | 交流接触器 | CJX2-1810 | 德力西 | 杭州 | 只 | 5 |  |  |
| 43 | 空开 | 1P/16A | 德力西 | 杭州 | 只 | 5 |  |  |
| 44 | 空开 | 1P/20A | 德力西 | 杭州 | 只 | 5 |  |  |
| 45 | 空开 | 1P/32A | 德力西 | 杭州 | 只 | 5 |  |  |
| 46 | 空开 | 1P/40A | 德力西 | 杭州 | 只 | 5 |  |  |
| 47 | 空开 | 1P/63A | 德力西 | 杭州 | 只 | 5 |  |  |
| 48 | 空开 | 2P/20A | 德力西 | 杭州 | 只 | 5 |  |  |
| 49 | 空开 | 2P/32A | 德力西 | 杭州 | 只 | 5 |  |  |
| 50 | 空开 | 2P/40A | 德力西 | 杭州 | 只 | 5 |  |  |
| 51 | 空开 | 2P/63A | 德力西 | 杭州 | 只 | 5 |  |  |
| 52 | 空开 | 3P/16A | 德力西 | 杭州 | 只 | 5 |  |  |
| 53 | 空开 | 3P/20A | 德力西 | 杭州 | 只 | 5 |  |  |
| 54 | 空开 | 3P/32A | 德力西 | 杭州 | 只 | 5 |  |  |
| 55 | 空开 | 3P/40A | 德力西 | 杭州 | 只 | 5 |  |  |
| 56 | 空开 | 3P/63A | 德力西 | 杭州 | 只 | 5 |  |  |
| 57 | 空开 | 3P/100A | 德力西 | 杭州 | 只 | 5 |  |  |
| 58 | 空开 | 4P/16A | 德力西 | 杭州 | 只 | 5 |  |  |
| 59 | 空开 | 4P/20A | 德力西 | 杭州 | 只 | 5 |  |  |
| 60 | 空开 | 4P/32A | 德力西 | 杭州 | 只 | 5 |  |  |
| 61 | 空开 | 4P/40A | 德力西 | 杭州 | 只 | 5 |  |  |
| 62 | 空开 | 4P/63A | 德力西 | 杭州 | 只 | 5 |  |  |
| 63 | 空开 | 4P/100A | 德力西 | 杭州 | 只 | 5 |  |  |
| 64 | 空开带漏保 | 1P/16A | 德力西 | 杭州 | 只 | 5 |  |  |
| 65 | 空开带漏保 | 1P/20A | 德力西 | 杭州 | 只 | 5 |  |  |
| 66 | 空开带漏保 | 1P/25A | 德力西 | 杭州 | 只 | 5 |  |  |
| 67 | 空开带漏保 | 1P/32A | 德力西 | 杭州 | 只 | 5 |  |  |
| 68 | 空开带漏保 | 1P/40A | 德力西 | 杭州 | 只 | 5 |  |  |
| 69 | 空开带漏保 | 1P/63A | 德力西 | 杭州 | 只 | 5 |  |  |
| 70 | 空开带漏保 | 2P/16A | 德力西 | 杭州 | 只 | 5 |  |  |
| 71 | 空开带漏保 | 2P/20A | 德力西 | 杭州 | 只 | 5 |  |  |
| 72 | 空开带漏保 | 2P/25A | 德力西 | 杭州 | 只 | 5 |  |  |
| 73 | 空开带漏保 | 2P/32A | 德力西 | 杭州 | 只 | 5 |  |  |
| 74 | 空开带漏保 | 2P/40A | 德力西 | 杭州 | 只 | 5 |  |  |
| 75 | 空开带漏保 | 2P/63A | 德力西 | 杭州 | 只 | 5 |  |  |
| 76 | 空开带漏保 | 3P/16A | 德力西 | 杭州 | 只 | 5 |  |  |
| 77 | 空开带漏保 | 3P/20A | 德力西 | 杭州 | 只 | 5 |  |  |
| 78 | 空开带漏保 | 3P/32A | 德力西 | 杭州 | 只 | 5 |  |  |
| 79 | 空开带漏保 | 3P/40A | 德力西 | 杭州 | 只 | 5 |  |  |
| 80 | 空开带漏保 | 3P/63A | 德力西 | 杭州 | 只 | 5 |  |  |
| 81 | 空开带漏保 | 4P/16A | 德力西 | 杭州 | 只 | 5 |  |  |
| 82 | 空开带漏保 | 4P/20A | 德力西 | 杭州 | 只 | 5 |  |  |
| 83 | 空开带漏保 | 4P/32A | 德力西 | 杭州 | 只 | 5 |  |  |
| 84 | 空开带漏保 | 4P/40A | 德力西 | 杭州 | 只 | 5 |  |  |
| 85 | 空开带漏保 | 4P/63A | 德力西 | 杭州 | 只 | 5 |  |  |
| 86 | 锂电池组 | 3.6V /0.3AH | 迪生 | 广东 | 组 | 50 |  |  |
| 87 | 铜三角淋浴 | 87110 | 法恩莎 | 福建 | 只 | 10 |  |  |
| 88 | LED灯盘 | 60*60CM/ RC057B | 飞利浦 | 上海 | 套 | 10 |  |  |
| 89 | LED投光灯 | BVP150/50W/220-240/白光 | 飞利浦 | 上海 | 个 | 30 |  |  |
| 90 | 金属按钮开关防水带线（炉灶专用） | 开孔30mm自复 | 飞林 | 浙江 | 个 | 10 |  |  |
| 91 | 金属按钮开关防水带线（炉灶专用） | 开孔22mm自复 | 飞林 | 浙江 | 个 | 10 |  |  |
| 92 | 金属按钮开关防水带线（炉灶专用） | 开孔30mm自锁 | 飞林 | 浙江 | 个 | 10 |  |  |
| 93 | 金属按钮开关防水带线（炉灶专用） | 开孔22mm自锁 | 飞林 | 浙江 | 个 | 10 |  |  |
| 94 | 链条锁 | 100mm | 飞一 | 浦江 | 把 | 50 |  |  |
| 95 | 链条锁 | 120cm | 飞一 | 浦江 | 把 | 25 |  |  |
| 96 | LED日光灯管 | T5/ 16W/双端/（晶莹系列） | 佛山 | 广东 | 只 | 500 |  |  |
| 97 | LED日光灯管 | T5 /8W/6500K/双端/三基色（晶莹系列） | 佛山 | 广东 | 支 | 300 |  |  |
| 98 | LED日光灯管 | T8 /8W/6500K/双端/白光（晶莹系列） | 佛山 | 广东 | 只 | 6000 |  |  |
| 99 | LED日光灯管 | T8 /日光灯管18W | 佛山 | 广东 | 只 | 7000 |  |  |
| 100 | LED吸顶灯 | 芯爱系列/25W/直径35CM | 佛山 | 广东 | 只 | 50 |  |  |
| 101 | LED吸顶灯光源模组 | 芯光二代17W/内装式 | 佛山 | 广东 | 片 | 1000 |  |  |
| 102 | LED照明球泡 | E27/7W/A60 | 佛山 | 广东 | 只 | 7000 |  |  |
| 103 | LED照明球泡 | E27/13W | 佛山 | 广东 | 只 | 150 |  |  |
| 104 | LED照明球泡 | E27/52W/A60 | 佛山 | 广东 | 个 | 200 |  |  |
| 105 | 一体LED无影支架 | T5/14W | 佛山 | 广东 | 支 | 15 |  |  |
| 106 | 浴霸球泡 | 275W-φ125-H183MM | 佛山 | 广东 | 只 | 50 |  |  |
| 107 | 闭门器 | F2 | 福利门 | 浙江 | 套 | 100 |  |  |
| 108 | 脚踏式大便自闭阀 | DN25/8cm | 甘露达 | 深圳 | 只 | 15 |  |  |
| 109 | 手按式大便自闭阀 | DN25/7cm | 甘露达 | 深圳 | 只 | 15 |  |  |
| 110 | 摇摆水龙头 | 304不锈钢 25Cm 铜阀芯/不锈钢材质 | 甘露达 | 深圳 | 只 | 10 |  |  |
| 111 | 门铃感应开关 | 无线通用 50米 | 高科曼 | 浙江 | 个 | 10 |  |  |
| 112 | 防水按钮开关 | 自锁带灯LA11-B5-11DT 380V | 高桥 | 浙江 | 只 | 10 |  |  |
| 113 | 插座 | GN-109K /6位3米 | 公牛 | 慈溪 | 只 | 10 |  |  |
| 114 | 插座 | GN-109K /3位1.8米 | 公牛 | 慈溪 | 只 | 10 |  |  |
| 115 | 插座 | GN-109K /6位5米 | 公牛 | 慈溪 | 只 | 50 |  |  |
| 116 | 插座 | GN-109K /6位10米 | 公牛 | 慈溪 | 只 | 10 |  |  |
| 117 | 球型锁 | 5831 | 固力 | 广东 | 把 | 100 |  |  |
| 118 | 螺杠弹性座封闸阀 | 暗杆DN65/不锈钢材质 | 冠龙 | 上海 | 只 | 1 |  |  |
| 119 | 螺杠弹性座封闸阀 | 暗杆DN80/不锈钢材质 | 冠龙 | 上海 | 只 | 1 |  |  |
| 120 | 螺杠弹性座封闸阀 | 暗杆DN100/不锈钢材质 | 冠龙 | 上海 | 只 | 1 |  |  |
| 121 | 螺杠弹性座封闸阀 | 暗杆DN150/不锈钢材质 | 冠龙 | 上海 | 只 | 1 |  |  |
| 122 | 螺杠弹性座封闸阀 | 暗杆DN200/不锈钢材质 | 冠龙 | 上海 | 只 | 1 |  |  |
| 123 | 螺杠弹性座封闸阀 | 明杆DN65/不锈钢材质 | 冠龙 | 上海 | 只 | 1 |  |  |
| 124 | 螺杠弹性座封闸阀 | 明杆DN80/不锈钢材质 | 冠龙 | 上海 | 只 | 1 |  |  |
| 125 | 螺杠弹性座封闸阀 | 明杆DN100/不锈钢材质 | 冠龙 | 上海 | 只 | 1 |  |  |
| 126 | 螺杠弹性座封闸阀 | 明杆DN150/不锈钢材质 | 冠龙 | 上海 | 只 | 1 |  |  |
| 127 | 螺杠弹性座封闸阀 | 明杆DN200/不锈钢材质 | 冠龙 | 上海 | 只 | 1 |  |  |
| 128 | 橡胶辩止回阀 | DN100 | 冠龙 | 上海 | 只 | 1 |  |  |
| 129 | 橡胶辩止回阀 | DN150 | 冠龙 | 上海 | 只 | 1 |  |  |
| 130 | 橡胶辩止回阀 | DN200 | 冠龙 | 上海 | 只 | 1 |  |  |
| 131 | 静音式止回阀 | DN100 | 冠龙 | 上海 | 只 | 1 |  |  |
| 132 | 静音式止回阀 | DN150 | 冠龙 | 上海 | 只 | 1 |  |  |
| 133 | WBLX把手型对夹式蝶阀 | DN100 | 冠龙 | 上海 | 只 | 1 |  |  |
| 134 | WBLX把手型对夹式蝶阀 | DN150 | 冠龙 | 上海 | 只 | 1 |  |  |
| 135 | 遥控浮球阀 | DN150 PN10/16 | 冠龙 | 上海 | 台 | 1 |  |  |
| 136 | 大便自闭阀 | B5 | 桂花 | 广西 | 只 | 10 |  |  |
| 137 | 脚踏式大便自闭阀 | B17 | 桂花 | 广西 | 只 | 80 |  |  |
| 138 | 大便自闭阀 | B13 | 桂花 | 广西 | 只 | 200 |  |  |
| 139 | 大便自闭阀 | B14 | 桂花 | 广西 | 只 | 200 |  |  |
| 140 | 大便自闭阀 | B15 | 桂花 | 广西 | 只 | 100 |  |  |
| 141 | 小便冲洗阀 | LG6A (4分) | 桂花 | 广西 | 只 | 10 |  |  |
| 142 | 小便自闭阀 | LG1A | 桂花 | 广西 | 只 | 50 |  |  |
| 143 | 大便冲洗阀阀芯 | B13 | 桂花 | 广西 | 只 | 300 |  |  |
| 144 | 大便冲洗阀阀芯 | B14 | 桂花 | 广西 | 只 | 300 |  |  |
| 145 | 大便冲洗阀阀芯 | B17 | 桂花 | 广西 | 只 | 50 |  |  |
| 146 | 大便自闭阀按钮 | B14 | 桂花 | 广西 | 只 | 200 |  |  |
| 147 | 全铜大便冲洗阀 | A1B1 | 桂花 | 广西 | 个 | 30 |  |  |
| 148 | 全铜大便冲洗阀阀芯 | A1B1 | 桂花 | 广西 | 个 | 10 |  |  |
| 149 | 大便自闭阀按钮 | B13 | 桂花 | 广西 | 只 | 200 |  |  |
| 150 | 脚踏式大便自闭阀 | B7 | 桂花 | 广西 | 只 | 10 |  |  |
| 151 | 延时自闭式大便冲洗阀 | B27 | 桂花 | 广西 | 只 | 10 |  |  |
| 152 | 延时自闭式大便冲洗阀 | B28 | 桂花 | 广西 | 只 | 10 |  |  |
| 153 | 白色透明玻璃 | 3MM消防玻璃带警示标语贴纸 | 杭玻 | 杭州 | 平方米 | 30 |  |  |
| 154 | 钢化玻璃 | 6MM | 杭玻 | 杭州 | 平方米 | 30 |  |  |
| 155 | 钢化玻璃 | 8MM | 杭玻 | 杭州 | 平方米 | 30 |  |  |
| 156 | 钢化玻璃 | 10MM | 杭玻 | 杭州 | 平方米 | 30 |  |  |
| 157 | 钢化玻璃 | 12MM | 杭玻 | 杭州 | 平方米 | 20 |  |  |
| 158 | 镜子玻璃 | 5MM | 杭玻 | 杭州 | 平方米 | 20 |  |  |
| 159 | 磨砂玻璃 | 5MM | 杭玻 | 杭州 | 平方米 | 20 |  |  |
| 160 | 六角轮快开三角阀 | 205B（DN15） | 杭特 | 浙江 | 只 | 30 |  |  |
| 161 | 快开水咀(中柄) | 15 | 杭特 | 浙江 | 只 | 150 |  |  |
| 162 | 加长水咀 | 1306（DN15） | 杭特 | 浙江 | 只 | 150 |  |  |
| 163 | 翻板面盆落水头 | 40 | 杭特 | 浙江 | 只 | 75 |  |  |
| 164 | 快开水咀阀芯 | 15 高4.3cm | 杭特 | 浙江 | 只 | 200 |  |  |
| 165 | 大弯立式水嘴 | 1317B | 杭特 | 浙江 | 只 | 30 |  |  |
| 166 | 快开水咀(中柄)手柄 | 15 | 杭特 | 浙江 | 只 | 500 |  |  |
| 167 | 单孔混水龙头 | 3508 （含冷热水编织管2支） | 杭特 | 浙江 | 套 | 1 |  |  |
| 168 | 单孔面盆龙头 | 213 | 杭特 | 浙江 | 只 | 10 |  |  |
| 169 | 单孔面盆龙头 | 609 | 杭特 | 浙江 | 只 | 10 |  |  |
| 170 | 单冷立式龙头 | 118 | 杭特 | 浙江 | 只 | 10 |  |  |
| 171 | 多功能喷头 | 311 | 杭特 | 浙江 | 只 | 100 |  |  |
| 172 | 高脚大弯龙头 | 1317 | 杭特 | 浙江 | 个 | 10 |  |  |
| 173 | 软管 | 1.5M双扣软管 | 杭特 | 浙江 | 只 | 50 |  |  |
| 174 | 下水器 | 620A | 杭特 | 浙江 | 只 | 50 |  |  |
| 175 | 下水器 | 621 | 杭特 | 浙江 | 只 | 50 |  |  |
| 176 | 洗衣机水咀 | 1701（DN15） | 杭特 | 浙江 | 只 | 10 |  |  |
| 177 | 淋浴龙头 | 3508 | 杭特 | 浙江 | 只 | 20 |  |  |
| 178 | 喷头 | 216 | 杭特 | 浙江 | 只 | 10 |  |  |
| 179 | 脸盆双联 | 3002 | 杭特 | 浙江 | 只 | 10 |  |  |
| 180 | 万向下水器 |  | 杭特 | 浙江 | 只 | 10 |  |  |
| 181 | 不锈钢波纹管 | 长100cm/不锈钢材质 | 杭特 | 浙江 | 只 | 50 |  |  |
| 182 | 高校专用防盗锁 |  | 豪门 | 遂昌 | 把 | 90 |  |  |
| 183 | 高校专用双舌锁芯 | 带6把钥匙 | 豪门 | 遂昌 | 把 | 50 |  |  |
| 184 | 高校专用双舌锁芯 | 带8把钥匙 | 豪门 | 遂昌 | 把 | 100 |  |  |
| 185 | 塑壳断路器 | HM3S-100/80A 4300 | 黑猫 | 上海 | 套 | 5 |  |  |
| 186 | 塑壳断路器 | HM3S-160/125A 300 | 黑猫 | 上海 | 套 | 5 |  |  |
| 187 | 塑壳断路器 | HM3S-100/80A 300 | 黑猫 | 上海 | 套 | 5 |  |  |
| 188 | 开水箱电热管 | 6KW | 宏华 | 宁波 | 只 | 25 |  |  |
| 189 | 开水箱锁开关 | 380V | 宏华 | 宁波 | 只 | 25 |  |  |
| 190 | 开水箱温度器 | 380V | 宏华 | 宁波 | 只 | 25 |  |  |
| 191 | 开水箱温控器 | 380V | 宏华 | 宁波 | 只 | 25 |  |  |
| 192 | 开水箱指示灯 | 380V | 宏华 | 宁波 | 只 | 25 |  |  |
| 193 | 开水箱水咀 | DN15 | 宏华 | 宁波 | 只 | 30 |  |  |
| 194 | 开水箱阀 | DN15 | 宏华 | 宁波 | 只 | 50 |  |  |
| 195 | 开水箱浮球杆 | DN15 | 宏华 | 宁波 | 只 | 50 |  |  |
| 196 | 三相四线插座 | 86Z14-16 | 鸿雁 | 杭州 | 只 | 100 |  |  |
| 197 | 三孔插座 | X3-86Z13-20 | 鸿雁 | 杭州 | 只 | 100 |  |  |
| 198 | 插头 | 电玉粉材质 产品代码：77720103T2-10FS-111 | 鸿雁 | 杭州 | 只 | 30 |  |  |
| 199 | 插头 | 电玉粉材质 产品代码：90070104T3-10N | 鸿雁 | 杭州 | 只 | 30 |  |  |
| 200 | 插头 | 电玉粉材质 产品代码：90070105T3-16N | 鸿雁 | 杭州 | 只 | 30 |  |  |
| 201 | 插头 | 电玉粉材质 产品代码：90070102T3-20N | 鸿雁 | 杭州 | 只 | 30 |  |  |
| 202 | 插头 | 电玉粉材质 产品代码：90070106T4-16N | 鸿雁 | 杭州 | 只 | 30 |  |  |
| 203 | 插头 | 电玉粉材质 产品代码：90070107T4-25N | 鸿雁 | 杭州 | 只 | 30 |  |  |
| 204 | 电脑插座 | 250V | 鸿雁 | 杭州 | 只 | 5 |  |  |
| 205 | 电视插座 | 250V | 鸿雁 | 杭州 | 只 | 5 |  |  |
| 206 | 防水插座 | 10A | 鸿雁 | 杭州 | 只 | 10 |  |  |
| 207 | 换气扇 | APC09-0-A10 | 鸿雁 | 杭州 | 只 | 50 |  |  |
| 208 | 空白面板 | 86型 | 鸿雁 | 杭州 | 只 | 200 |  |  |
| 209 | 两极双用-两极带接地插座 | A86Z223A-10N | 鸿雁 | 杭州 | 只 | 500 |  |  |
| 210 | 两位单极开关 | A86K21-10N | 鸿雁 | 杭州 | 只 | 100 |  |  |
| 211 | 两位双路开关 | A86K22-10N | 鸿雁 | 杭州 | 只 | 100 |  |  |
| 212 | 明盒 | 86型 | 鸿雁 | 杭州 | 只 | 150 |  |  |
| 213 | 配电箱 | 6路 | 鸿雁 | 杭州 | 只 | 2 |  |  |
| 214 | 配电箱 | 8路 | 鸿雁 | 杭州 | 只 | 2 |  |  |
| 215 | 配电箱 | 10路 | 鸿雁 | 杭州 | 只 | 2 |  |  |
| 216 | 配电箱 | 12路 | 鸿雁 | 杭州 | 只 | 2 |  |  |
| 217 | 三孔插座 | A86Z13-10N | 鸿雁 | 杭州 | 只 | 150 |  |  |
| 218 | 三孔插座 | X3-86Z13A16 | 鸿雁 | 杭州 | 只 | 150 |  |  |
| 219 | 三位单极开关 | A86K31-10N | 鸿雁 | 杭州 | 只 | 100 |  |  |
| 220 | 三位双路开关 | A86K32-10N | 鸿雁 | 杭州 | 只 | 100 |  |  |
| 221 | 单联双路开关 | A86K12-10N | 鸿雁 | 杭州 | 只 | 100 |  |  |
| 222 | 无极调速开关 | 250V | 鸿雁 | 杭州 | 只 | 150 |  |  |
| 223 | 线槽 | 15*10 长度2.5米 | 鸿雁 | 杭州 | 支 | 150 |  |  |
| 224 | 线槽（八角型） | 32*16 长度2.5米 | 鸿雁 | 杭州 | 支 | 500 |  |  |
| 225 | 延时开关 | 250V | 鸿雁 | 杭州 | 只 | 5 |  |  |
| 226 | 小便感应器 | DC6V | 辉煌 | 广东 | 套 | 5 |  |  |
| 227 | 石灰粉 | 25公斤/袋 | 徽牌 | 安徽 | 公斤 | 1000 |  |  |
| 228 | 小便感应器 | HD-233PX1 | 惠达 | 广东 | 套 | 5 |  |  |
| 229 | 小便感应器 | OAJY191 | 箭牌 | 广东 | 只 | 50 |  |  |
| 230 | 小便电磁阀 | OAJY191 | 箭牌 | 广东 | 只 | 50 |  |  |
| 231 | 小便感应窗 | OAJY191 | 箭牌 | 广东 | 只 | 50 |  |  |
| 232 | 热水器混水阀龙头 | 全铜加厚明装 YC-3003 | 江南友诚 | 杭州 | 只 | 10 |  |  |
| 233 | 室内消防栓 | DN65 | 江升 | 江山 | 只 | 10 |  |  |
| 234 | 大便冲洗阀 | 铜大四通（8公分） | 金牌 | 广东 | 只 | 30 |  |  |
| 235 | 双滑轮 | 2001/不锈钢材质 | 金象万家灯火 | 广东 | 只 | 200 |  |  |
| 236 | 单滑轮 | 不锈钢材质 | 金象万家灯火 | 广东 | 只 | 200 |  |  |
| 237 | 非凡系列筒灯 | 6寸 6000K 开孔尺寸Ф150-170 产品尺寸Ф185*32.2 24W | 进势照明 | 广东 | 只 | 20 |  |  |
| 238 | 挂衣钩 | 4钩/不锈钢材质 | 聚源 | 广东 | 只 | 600 |  |  |
| 239 | 挂衣钩 | 6钩/不锈钢材质 | 聚源 | 广东 | 只 | 200 |  |  |
| 240 | 挂衣钩 | 7钩/不锈钢材质 | 聚源 | 广东 | 只 | 200 |  |  |
| 241 | LED筒灯 | 12W 3000K 开孔Ф11-13CM | 开尔 | 千岛湖 | 个 | 40 |  |  |
| 242 | LED配件方向盘透镜吸顶灯 | 200V 6500K（白光）功率0.5 尺寸185*25mm 18W | 开尔 | 千岛湖 | 套 | 100 |  |  |
| 243 | 开水箱龙头 | 3分 带铜芯 | 康胜 | 余姚 | 只 | 100 |  |  |
| 244 | LED炫彩筒灯 | 24W 6寸开孔Ф155±1mm | 科光 | 浙江 | 只 | 30 |  |  |
| 245 | LED防眩天花灯 | NLED1193DS | 雷士 | 广东 | 个 | 20 |  |  |
| 246 | LED配套变压器 | ET60E 12V（卤素皆可用） | 雷士 | 广东 | 只 | 10 |  |  |
| 247 | LED灯盘 | 4014C/5700K 30*120 | 雷士 | 广东 | 套 | 20 |  |  |
| 248 | LED灯盘 | 4013C/ 36W 5700K 60*60 | 雷士 | 广东 | 套 | 50 |  |  |
| 249 | 卤素LED灯杯 | 12V低压 4W 直径5CM MR16 | 雷士 | 广东 | 只 | 10 |  |  |
| 250 | 灯脚带连接线（圆）瓷接头 | G5.3 | 雷士 | 广东 | 只 | 50 |  |  |
| 251 | 一体化支架灯管 | T5 1.2米 14W 白光 | 雷士 | 广东 | 支 | 100 |  |  |
| 252 | 射灯 | 12V 35W | 雷士 | 广东 | 只 | 100 |  |  |
| 253 | 射灯 | 12V 50W | 雷士 | 广东 | 只 | 100 |  |  |
| 254 | LED筒灯嵌入式灯具 | NLED9208 18W 开孔Ф200mm | 雷士 | 广东 | 只 | 30 |  |  |
| 255 | LED筒灯嵌入式灯具 | NLED9205S 色温5700K 功率12W 颜色白光 | 雷士 | 广东 | 套 | 30 |  |  |
| 256 | 堵漏王 | 1KG | 力顿 | 浙江 | 包 | 10 |  |  |
| 257 | 挂锁 | BC075 45mm/铜质 | 梅花 | 浦江 | 把 | 30 |  |  |
| 258 | 挂锁 | BC076 55mm/铜质 | 梅花 | 浦江 | 把 | 30 |  |  |
| 259 | 手轮阀芯 | φ15 | 梅花 | 浦江 | 只 | 80 |  |  |
| 260 | 手轮 | φ15 | 梅花 | 浦江 | 只 | 80 |  |  |
| 261 | 小便感应器 | CF8005（交流） | 美标 | 广东 | 套 | 5 |  |  |
| 262 | 电池盒 | CF8005 | 美标 | 广东 | 只 | 10 |  |  |
| 263 | 电磁阀配件 | 铜球阀 | 美标 | 广东 | 个 | 50 |  |  |
| 264 | 小便器探头 | CF8005 | 美标 | 广东 | 只 | 50 |  |  |
| 265 | 龙头手柄 | FFAS1511 | 美标 | 广东 | 个 | 5 |  |  |
| 266 | 感应冲水器配件 | 电磁阀膜片 | 美标 | 广东 | 个 | 30 |  |  |
| 267 | 合金全圆草坪喷头 | PY-15 4分 | 美环 | 浙江 | 个 | 50 |  |  |
| 268 | 锁芯 | 超B级32.5-67.5/100偏芯 | 美利保 | 浙江 | 把 | 5 |  |  |
| 269 | 窗纱 | 32目 宽1.5m*长25米 内带硬纸卷芯 | 美宴 | 杭州 | 卷 | 50 |  |  |
| 270 | 生料带 | 18mm*0.1mm*20M | 美中 | 上海 | 卷 | 300 |  |  |
| 271 | 中间继电器 | C7-20X10A | 欧姆龙 | 天津 | 只 | 30 |  |  |
| 272 | LED灯驱动器 | 25-36W(公插端口） | 欧普 | 广东 | 只 | 50 |  |  |
| 273 | 轨道射灯 | 白光 15W | 欧普 | 广东 | 个 | 50 |  |  |
| 274 | 水底泡 | PAR30 64841FL/暖色 75W | 欧司朗 | 广东 | 只 | 50 |  |  |
| 275 | 电子镇流器 | 一拖一/1*58W | 欧司朗 | 广东 | 只 | 10 |  |  |
| 276 | 三基色灯管 | 55W/930 | 欧司朗 | 广东 | 只 | 20 |  |  |
| 277 | 地弹簧 | H-818/295*130*50MM | 帕朗思 | 上海 | 只 | 10 |  |  |
| 278 | 电线 | BV 0.5mm² /100米每卷 | 起帆 | 上海 | 卷 | 5 |  |  |
| 279 | 电线 | BV 0.75mm² /100米每卷 | 起帆 | 上海 | 卷 | 5 |  |  |
| 280 | 插座模数化空开导轨 | 三极20A | 人民电器 | 浙江 | 只 | 20 |  |  |
| 281 | 自喷漆 | 400ML/普通色系 | 三和 | 广东 | 瓶 | 30 |  |  |
| 282 | 消火栓 | SS100*65-1.6（大体）/室外地上 | 三辉 | 福建 | 只 | 5 |  |  |
| 283 | 双舌门锁 | 556型RIM-LATCH | 三力 | 广东 | 把 | 100 |  |  |
| 284 | 平板灯 | LED32W 明朗四代600*600MM | 三雄极光 | 广东 | 套 | 10 |  |  |
| 285 | 玻璃锁 | 120mm | 申翔 | 湖州 | 把 | 25 |  |  |
| 286 | 防盗门锁体 | 五舌 | 申翔 | 湖州 | 把 | 50 |  |  |
| 287 | 防盗门执手 | 五舌 | 申翔 | 湖州 | 把 | 100 |  |  |
| 288 | 执手锁芯 | 65mm | 申翔 | 湖州 | 把 | 100 |  |  |
| 289 | 塑壳断路器 | 3P CVS250F/250A | 施耐德 | 天津 | 只 | 1 |  |  |
| 290 | 塑壳断路器 | 3P CVS200F/200A | 施耐德 | 天津 | 只 | 1 |  |  |
| 291 | 塑壳断路器 | 3P CVS160F/160A | 施耐德 | 天津 | 只 | 1 |  |  |
| 292 | 塑壳断路器 | 3P CVS125F/125A | 施耐德 | 天津 | 只 | 1 |  |  |
| 293 | 塑壳断路器 | 3P CVS100F/100A | 施耐德 | 天津 | 只 | 1 |  |  |
| 294 | 塑壳断路器 | 3P CVS100F/80A | 施耐德 | 天津 | 只 | 1 |  |  |
| 295 | 塑壳断路器 | 3P CVS100F/63A | 施耐德 | 天津 | 只 | 1 |  |  |
| 296 | 塑壳断路器 | 3P CVS100F/40A | 施耐德 | 天津 | 只 | 1 |  |  |
| 297 | 塑壳断路器 | 3P CVS100F/32A | 施耐德 | 天津 | 只 | 1 |  |  |
| 298 | 塑壳断路器 | 3P CVS100F/25A | 施耐德 | 天津 | 只 | 1 |  |  |
| 299 | 塑壳带漏电保护器 | 4P vigi100/160/80A | 施耐德 | 天津 | 只 | 1 |  |  |
| 300 | 塑壳带漏电保护器 | 4P vigi100/160/63A | 施耐德 | 天津 | 只 | 1 |  |  |
| 301 | 塑壳带漏电保护器 | 4P vigi100/160/40A | 施耐德 | 天津 | 只 | 1 |  |  |
| 302 | 塑壳断路器 | 4P CVS250F/250A | 施耐德 | 天津 | 只 | 1 |  |  |
| 303 | 塑壳断路器 | 4P CVS200F/200A | 施耐德 | 天津 | 只 | 1 |  |  |
| 304 | 塑壳断路器 | 4P CVS160F/160A | 施耐德 | 天津 | 只 | 1 |  |  |
| 305 | 塑壳断路器 | 4P CVS125F/125A | 施耐德 | 天津 | 只 | 1 |  |  |
| 306 | 塑壳断路器 | 4P CVS100F/100A | 施耐德 | 天津 | 只 | 1 |  |  |
| 307 | 塑壳断路器 | 4P CVS100F/80A | 施耐德 | 天津 | 只 | 1 |  |  |
| 308 | 塑壳断路器 | 4P CVS100F/63A | 施耐德 | 天津 | 只 | 1 |  |  |
| 309 | 塑壳断路器 | 4P CVS100F/40A | 施耐德 | 天津 | 只 | 1 |  |  |
| 310 | 塑壳断路器 | 4P CVS100F/32A | 施耐德 | 天津 | 只 | 1 |  |  |
| 311 | 塑壳断路器 | 4P CVS100F/25A | 施耐德 | 天津 | 只 | 1 |  |  |
| 312 | 空开 | 1P/16A | 施耐德 | 天津 | 只 | 50 |  |  |
| 313 | 空开 | 1P/20A | 施耐德 | 天津 | 只 | 50 |  |  |
| 314 | 空开 | 1P/32A | 施耐德 | 天津 | 只 | 30 |  |  |
| 315 | 空开 | 1P/40A | 施耐德 | 天津 | 只 | 30 |  |  |
| 316 | 空开 | 1P/63A | 施耐德 | 天津 | 只 | 30 |  |  |
| 317 | 空开 | 2P/16A | 施耐德 | 天津 | 只 | 30 |  |  |
| 318 | 空开 | 2P20A | 施耐德 | 天津 | 只 | 25 |  |  |
| 319 | 空开 | 2P/32A | 施耐德 | 天津 | 只 | 25 |  |  |
| 320 | 空开 | 2P/40A | 施耐德 | 天津 | 只 | 25 |  |  |
| 321 | 空开 | 2P/63A | 施耐德 | 天津 | 只 | 25 |  |  |
| 322 | 空开 | 3P/16A | 施耐德 | 天津 | 只 | 25 |  |  |
| 323 | 空开 | 3P/20A | 施耐德 | 天津 | 只 | 25 |  |  |
| 324 | 空开 | 3P/32A | 施耐德 | 天津 | 只 | 25 |  |  |
| 325 | 空开 | 3P/40A | 施耐德 | 天津 | 只 | 25 |  |  |
| 326 | 空开 | 3P/63A | 施耐德 | 天津 | 只 | 25 |  |  |
| 327 | 空开 | 3P/100A | 施耐德 | 天津 | 只 | 25 |  |  |
| 328 | 空开 | 4P/16A | 施耐德 | 天津 | 只 | 25 |  |  |
| 329 | 空开 | 4P/20A | 施耐德 | 天津 | 只 | 25 |  |  |
| 330 | 空开 | 4P/32A | 施耐德 | 天津 | 只 | 25 |  |  |
| 331 | 空开 | 4P/40A | 施耐德 | 天津 | 只 | 25 |  |  |
| 332 | 空开 | 4P/63A | 施耐德 | 天津 | 只 | 25 |  |  |
| 333 | 空开 | 4P/100A | 施耐德 | 天津 | 只 | 25 |  |  |
| 334 | 空开带漏保 | 1P/16A | 施耐德 | 天津 | 只 | 50 |  |  |
| 335 | 空开带漏保 | 1P/20A | 施耐德 | 天津 | 只 | 50 |  |  |
| 336 | 空开带漏保 | 1P/25A | 施耐德 | 天津 | 只 | 50 |  |  |
| 337 | 空开带漏保 | 1P/32A | 施耐德 | 天津 | 只 | 5 |  |  |
| 338 | 空开带漏保 | 1P/40A | 施耐德 | 天津 | 只 | 5 |  |  |
| 339 | 空开带漏保 | 1P/63A | 施耐德 | 天津 | 只 | 5 |  |  |
| 340 | 空开带漏保 | 2P/16A | 施耐德 | 天津 | 只 | 5 |  |  |
| 341 | 空开带漏保 | 2P/20A | 施耐德 | 天津 | 只 | 5 |  |  |
| 342 | 空开带漏保 | 2P/25A | 施耐德 | 天津 | 只 | 5 |  |  |
| 343 | 空开带漏保 | 2P/32A | 施耐德 | 天津 | 只 | 5 |  |  |
| 344 | 空开带漏保 | 2P/40A | 施耐德 | 天津 | 只 | 5 |  |  |
| 345 | 空开带漏保 | 2P/63A | 施耐德 | 天津 | 只 | 5 |  |  |
| 346 | 空开带漏保 | 3P/16A | 施耐德 | 天津 | 只 | 5 |  |  |
| 347 | 空开带漏保 | 3P/20A | 施耐德 | 天津 | 只 | 5 |  |  |
| 348 | 空开带漏保 | 3P/32A | 施耐德 | 天津 | 只 | 5 |  |  |
| 349 | 空开带漏保 | 3P/40A | 施耐德 | 天津 | 只 | 5 |  |  |
| 350 | 空开带漏保 | 3P/63A | 施耐德 | 天津 | 只 | 5 |  |  |
| 351 | 空开带漏保 | 3P/100A | 施耐德 | 天津 | 只 | 5 |  |  |
| 352 | 空开带漏保 | 4P/16A | 施耐德 | 天津 | 只 | 5 |  |  |
| 353 | 空开带漏保 | 4P/20A | 施耐德 | 天津 | 只 | 5 |  |  |
| 354 | 空开带漏保 | 4P/25A | 施耐德 | 天津 | 只 | 5 |  |  |
| 355 | 空开带漏保 | 4P/32A | 施耐德 | 天津 | 只 | 5 |  |  |
| 356 | 空开带漏保 | 4P/40A | 施耐德 | 天津 | 只 | 5 |  |  |
| 357 | 空开带漏保 | 4P/63A | 施耐德 | 天津 | 只 | 5 |  |  |
| 358 | 空开带漏保 | 4P/100A | 施耐德 | 天津 | 只 | 5 |  |  |
| 359 | 空气开关 | MGNEA9A45C20 1P+N双进双出C20 | 施耐德 | 上海 | 只 | 10 |  |  |
| 360 | 数字电笔 | 62602 | 世达 | 上海 | 支 | 30 |  |  |
| 361 | 尖咀钳 | 70124A/6寸 | 世达 | 上海 | 把 | 10 |  |  |
| 362 | 十字螺丝刀 | 62313/A系列 | 世达 | 上海 | 把 | 30 |  |  |
| 363 | 一字螺丝刀 | S2材质 批头带磁62213 6*150mm/T系列 | 世达 | 上海 | 把 | 30 |  |  |
| 364 | 钢丝钳 | 70303A | 世达 | 上海 | 把 | 20 |  |  |
| 365 | 羊角锤 | 5602/1磅/木柄 | 世达 | 上海 | 把 | 20 |  |  |
| 366 | 羊角锤 | 5606/1磅/玻璃纤维柄 | 世达 | 上海 | 把 | 20 |  |  |
| 367 | 工具箱 | 05312含隔层17寸 | 世达 | 上海 | 只 | 2 |  |  |
| 368 | LED球泡 | 24W/超炫系列大功率 | 视贝 | 福建 | 只 | 50 |  |  |
| 369 | 电池 | 1号 | 双鹿 | 宁波 | 节 | 10 |  |  |
| 370 | 电池 | 5号/二粒纸包装 | 双鹿 | 宁波 | 节 | 400 |  |  |
| 371 | 电池 | 7号/二粒纸包装 | 双鹿 | 宁波 | 节 | 20 |  |  |
| 372 | 闭门器 | SC-711 | 斯力高 | 广东 | 套 | 30 |  |  |
| 373 | 高硼紫外线杀菌灯管 | T8/36W | 四通 | 北京 | 支 | 50 |  |  |
| 374 | 高硼紫外线杀菌灯管 | T8/30W | 四通 | 北京 | 支 | 50 |  |  |
| 375 | 锂电池 | 单节装CR123A/3V | 松下 | 日本 | 节 | 10 |  |  |
| 376 | 锂电池 | CR-P2 6V/一粒装 | 松下 | 日本 | 节 | 10 |  |  |
| 377 | 地弹簧 | SL-222/1100*2200MM | 索利 | 广州 | 只 | 30 |  |  |
| 378 | 消防应急灯 | TY-BLZD-2LROE-2W41A/明装/双面 | 台谊 | 海宁 | 套 | 5 |  |  |
| 379 | 消防应急标志灯具 | 嵌墙（定制款：长37.5*宽16） | 台谊 | 海宁 | 套 | 200 |  |  |
| 380 | 消防应急标志灯具 | TY-BLZD-10E-2W45A/门头单面吊装 | 台谊 | 海宁 | 套 | 100 |  |  |
| 381 | 密封胶 | 中性硅酮/796 | 陶熙（DOW） | 三门 | 支 | 100 |  |  |
| 382 | 防水结构胶 | 590毫升(中性硅酮)995 | 陶熙（DOW） | 三门 | 支 | 25 |  |  |
| 383 | LED防潮灯 | 大圆23.5CM带24WLED光源 | 特一 | 杭州 | 只 | 50 |  |  |
| 384 | 弹子插芯门锁 | HX1系列/5HL18139L（LCHOJ)(整把价格） | 天宇 | 温州 | 把 | 60 |  |  |
| 385 | 弹子插芯门锁 | 5G17439L(整把价格） | 天宇 | 温州 | 把 | 40 |  |  |
| 386 | 弹子插芯门锁 | 9G10301L(整把价格） | 天宇 | 温州 | 把 | 40 |  |  |
| 387 | 弹子插芯门锁 | GPA00348L(整把价格） | 天宇 | 温州 | 把 | 40 |  |  |
| 388 | 弹子插芯门锁 | HX1系列/5HL18139L（LCHOJ)（执手价格） | 天宇 | 温州 | 付 | 120 |  |  |
| 389 | 弹子插芯门锁 | 5G17439L（执手价格） | 天宇 | 温州 | 付 | 100 |  |  |
| 390 | 弹子插芯门锁 | 9G10301L（执手价格） | 天宇 | 温州 | 付 | 100 |  |  |
| 391 | 弹子插芯门锁 | GPA00348L（执手价格） | 天宇 | 温州 | 付 | 100 |  |  |
| 392 | 执手锁锁芯 | 5把钥匙/单开 | 天宇 | 温州 | 把 | 200 |  |  |
| 393 | 执手锁锁芯 | 5把钥匙/双开 | 天宇 | 温州 | 把 | 200 |  |  |
| 394 | 弹子插芯门锁 | HX18139L(整把价格） | 天宇 | 温州 | 套 | 60 |  |  |
| 395 | 弹子插芯门锁 | HX18139L（执手价格） | 天宇 | 温州 | 付 | 60 |  |  |
| 396 | 防汛沙袋 | 加厚/25*50 | 通用 | 浙江 | 个 | 200 |  |  |
| 397 | 防盗锁 | 五舌（一整套） | 万家豪 | 浙江 | 把 | 100 |  |  |
| 398 | 防盗锁芯 | 五舌 长75mm 偏芯/全铜 | 万家豪 | 浙江 | 把 | 250 |  |  |
| 399 | 防盗锁芯 | 五舌 长75mm 偏芯 带8把钥匙/全铜 | 万家豪 | 浙江 | 把 | 30 |  |  |
| 400 | 防盗锁芯 | 五舌 长85mm 偏芯/全铜 | 万家豪 | 浙江 | 把 | 20 |  |  |
| 401 | 防盗锁芯 | 五舌 长85mm 偏芯 带8把钥匙/全铜 | 万家豪 | 浙江 | 把 | 30 |  |  |
| 402 | 防盗锁芯 | 五舌 长95mm 偏芯/全铜 | 万家豪 | 浙江 | 把 | 10 |  |  |
| 403 | 防盗锁芯 | 五舌 长100mm 偏芯/全铜 | 万家豪 | 浙江 | 把 | 5 |  |  |
| 404 | 卷闸门锁 | 薄型JC—3 | 卫川 | 广东 | 把 | 50 |  |  |
| 405 | 墙纸刀片 | FD-09B/0.45MM | 吸木鸟 | 宁波 | 盒 | 30 |  |  |
| 406 | 阀门 | XSD-7712/洗眼机专用 | 希诗顿 | 浙江 | 个 | 5 |  |  |
| 407 | 水龙头 | 3313标准款/实验室专用/三联三口/精铜 | 希诗顿 | 浙江 | 套 | 5 |  |  |
| 408 | 水龙头阀芯 | 3313标准款含防水垫片/实验室专用/三联三口/精铜 | 希诗顿 | 浙江 | 只 | 50 |  |  |
| 409 | 水龙头手轮 | 3313标准款含防水垫片/实验室专用/三联三口/精铜 | 希诗顿 | 浙江 | 只 | 50 |  |  |
| 410 | 小便感应器 | 6V | 小白杨 | 浙江 | 只 | 30 |  |  |
| 411 | 小便电磁阀 | 6V | 小白杨 | 浙江 | 只 | 30 |  |  |
| 412 | 小便感应窗 | 6V | 小白杨 | 浙江 | 只 | 30 |  |  |
| 413 | 小便电池盒 | 6V | 小白杨 | 浙江 | 只 | 50 |  |  |
| 414 | 面盆双联 | M201 | 小白杨 | 浙江 | 只 | 50 |  |  |
| 415 | 面盆双联阀芯 | M201 | 小白杨 | 浙江 | 只 | 200 |  |  |
| 416 | 面盆双联阀芯 | D-108X | 小白杨 | 浙江 | 只 | 150 |  |  |
| 417 | 面盆单孔龙头阀芯 | DN15 | 小白杨 | 浙江 | 只 | 200 |  |  |
| 418 | 抽屉锁 | 338-22 | 小博士 | 广东 | 把 | 30 |  |  |
| 419 | 抽屉锁 | 138-22 | 小博士 | 广东 | 把 | 30 |  |  |
| 420 | 抽屉锁 | 138-22AC | 小博士 | 广东 | 把 | 30 |  |  |
| 421 | 月亮锁 | YL809/双向 | 亚尔 | 温州 | 把 | 100 |  |  |
| 422 | 月亮锁 | YL809/单向 | 亚尔 | 温州 | 把 | 100 |  |  |
| 423 | 弓型执手 | 07 | 亚尔 | 温州 | 把 | 200 |  |  |
| 424 | 弓型执手 | 03 | 亚尔 | 温州 | 把 | 100 |  |  |
| 425 | 弓型执手 | 50 | 亚尔 | 温州 | 把 | 100 |  |  |
| 426 | 月牙锁 | 黑色/可调双向 | 亚尔 | 温州 | 把 | 100 |  |  |
| 427 | 自攻螺丝 | 35*250mm | 亿晋 | 浙江 | 盒 | 5 |  |  |
| 428 | 自攻螺丝 | 35*350mm | 亿晋 | 浙江 | 盒 | 15 |  |  |
| 429 | 自攻螺丝 | 35*450mm | 亿晋 | 浙江 | 盒 | 15 |  |  |
| 430 | 自攻螺丝 | 50*350mm | 亿晋 | 浙江 | 盒 | 15 |  |  |
| 431 | LED雷达感应灯管 | 单管T8/18W 1.2米 | 引球照明 | 广东 | 支 | 50 |  |  |
| 432 | 电线 | BV/1 mm²/100米每卷 | 永通 | 千岛湖 | 卷 | 3 |  |  |
| 433 | 电线 | BV/1.5mm²/100米每卷 | 永通 | 千岛湖 | 卷 | 3 |  |  |
| 434 | 电线 | BV/2.5mm²/100米每卷 | 永通 | 千岛湖 | 卷 | 3 |  |  |
| 435 | 电线 | BV4/mm² /100米每卷 | 永通 | 千岛湖 | 卷 | 3 |  |  |
| 436 | 电线 | BV6/mm² /100米每卷 | 永通 | 千岛湖 | 卷 | 3 |  |  |
| 437 | 电线 | BVR/1mm² /100米每卷 | 永通 | 千岛湖 | 卷 | 3 |  |  |
| 438 | 电线 | BVR/1.5mm² /100米每卷 | 永通 | 千岛湖 | 卷 | 3 |  |  |
| 439 | 电线 | BVR/2.5mm² /100米每卷 | 永通 | 千岛湖 | 卷 | 3 |  |  |
| 440 | 电线 | BVR/4mm² /100米每卷 | 永通 | 千岛湖 | 卷 | 3 |  |  |
| 441 | 电线 | BVR/6mm² /100米每卷 | 永通 | 千岛湖 | 卷 | 3 |  |  |
| 442 | 电线 | BVVB/2×1.5mm² | 永通 | 千岛湖 | 卷 | 3 |  |  |
| 443 | 电线 | BVVB/2×2.5mm² | 永通 | 千岛湖 | 卷 | 3 |  |  |
| 444 | 电线 | BVVB/2×4mm² | 永通 | 千岛湖 | 卷 | 3 |  |  |
| 445 | 电线 | BVVB/3×1.5mm² | 永通 | 千岛湖 | 卷 | 3 |  |  |
| 446 | 电线 | BVVB/3×2.5mm² | 永通 | 千岛湖 | 卷 | 1 |  |  |
| 447 | 电线 | BVVB/3×4mm² | 永通 | 千岛湖 | 卷 | 2 |  |  |
| 448 | 耐火水泥 | 耐高温1800℃ | 优瑞 | 江苏 | 斤 | 300 |  |  |
| 449 | 水泥钉 | 0.8寸20mm | 元立 | 浙江 | 0.35KG/包 | 5 |  |  |
| 450 | 水泥钉 | 1寸25mm | 元立 | 浙江 | 0.35KG/包 | 5 |  |  |
| 451 | 水泥钉 | 1.5寸40mm | 元立 | 浙江 | 0.35KG/包 | 5 |  |  |
| 452 | 水泥钉 | 2寸50mm | 元立 | 浙江 | 0.35KG/包 | 5 |  |  |
| 453 | 接触器 | CJT1-20 380V | 正泰 | 上海 | 只 | 30 |  |  |
| 454 | 接触器 | CJXZ1810 220V | 正泰 | 上海 | 只 | 50 |  |  |
| 455 | 接触器 | CJXZ1810 380V | 正泰 | 上海 | 只 | 50 |  |  |
| 456 | 接触器 | CJXZ-25(10) 220V | 正泰 | 上海 | 只 | 30 |  |  |
| 457 | 接触器 | CJXZ-25(10) 380V | 正泰 | 上海 | 只 | 30 |  |  |
| 458 | 插座模数化空开导轨 | AC30-110 3插16A | 正泰 | 上海 | 只 | 15 |  |  |
| 459 | 插座模数化空开导轨 | AC30-451 4插25A | 正泰 | 上海 | 只 | 15 |  |  |
| 460 | 插座模数化空开导轨 | AC30-103 2插10A | 正泰 | 上海 | 只 | 10 |  |  |
| 461 | 插座模数化空开导轨 | AC30-108 3插10A | 正泰 | 上海 | 只 | 10 |  |  |
| 462 | 插座模数化空开导轨 | AC30-10530 5孔插10A | 正泰 | 上海 | 只 | 10 |  |  |
| 463 | 插座模数化空开导轨 | AC30-10540 5孔插16A | 正泰 | 上海 | 只 | 10 |  |  |
| 464 | 交流接触器 | （CHINT）CJX2-5011 220V | 正泰 | 上海 | 只 | 20 |  |  |
| 465 | 交流接触器 | （CHINT）CJX2-6511 220V | 正泰 | 上海 | 只 | 20 |  |  |
| 466 | 热过载继电器 | NR2-25/Z36 93 30-40 A | 正泰 | 上海 | 只 | 20 |  |  |
| 467 | 热过载继电器 | JR36-20 14-22A | 正泰 | 上海 | 只 | 20 |  |  |
| 468 | 交流接触器 | CJX2-1210/380V | 正泰 | 上海 | 台 | 27 |  |  |
| 469 | 绝缘阻燃电工套管 | 中型DN16 壁厚1.6mm 3.03米/支/PVC材质 | 中财 | 杭州 | 支 | 50 |  |  |
| 470 | 绝缘阻燃电工套管 | 中型DN20 壁厚1.6mm 3.03米/支/PVC材质 | 中财 | 杭州 | 支 | 50 |  |  |
| 471 | 绝缘阻燃电工套管 | 中型DN25 壁厚1.6mm 3.03米/支/PVC材质 | 中财 | 杭州 | 支 | 50 |  |  |
| 472 | 绝缘阻燃电工套管 | 中型DN32 壁厚1.6mm 3.03米/支/PVC材质 | 中财 | 杭州 | 支 | 50 |  |  |
| 473 | 管卡 | ZXGY0073 DN20（50个/包）/PVC材质 | 中财 | 杭州 | 包 | 10 |  |  |
| 474 | 电线管直接头 | 中型DN16 壁厚1.6mm/PVC材质 | 中财 | 杭州 | 只 | 50 |  |  |
| 475 | 电线管90度弯接头 | 中型DN16 壁厚1.6mm/PVC材质 | 中财 | 杭州 | 只 | 50 |  |  |
| 476 | 电线管三通接头 | 中型DN16 壁厚1.6mm/PVC材质 | 中财 | 杭州 | 只 | 50 |  |  |
| 477 | 电线管直接头 | 中型DN20 壁厚1.6mm/PVC材质 | 中财 | 杭州 | 只 | 50 |  |  |
| 478 | 电线管90度弯接头 | 中型DN20 壁厚1.6mm/PVC材质 | 中财 | 杭州 | 只 | 50 |  |  |
| 479 | 电线管三通接头 | 中型DN20 壁厚1.6mm/PVC材质 | 中财 | 杭州 | 只 | 50 |  |  |
| 480 | 电线管直接头 | 中型DN25 壁厚1.6mm/PVC材质 | 中财 | 杭州 | 只 | 50 |  |  |
| 481 | 电线管90度弯接头 | 中型DN25 壁厚1.6mm/PVC材质 | 中财 | 杭州 | 只 | 50 |  |  |
| 482 | 电线管三通接头 | 中型DN25 壁厚1.6mm/PVC材质 | 中财 | 杭州 | 只 | 50 |  |  |
| 483 | 电线管直接头 | 中型DN32 壁厚1.6mm/PVC材质 | 中财 | 杭州 | 只 | 50 |  |  |
| 484 | 电线管90度弯接头 | 中型DN32 壁厚1.6mm/PVC材质 | 中财 | 杭州 | 只 | 50 |  |  |
| 485 | 电线管三通接头 | 中型DN32 壁厚1.6mm/PVC材质 | 中财 | 杭州 | 只 | 50 |  |  |
| 486 | 电线 | BV /0.75mm² /100米每卷 | 中策 | 杭州 | 卷 | 5 |  |  |
| 487 | 电线 | BV/0.5mm²/100米每卷 | 中策 | 杭州 | 卷 | 20 |  |  |
| 488 | 布花线 | 2×1mm² | 中策 | 杭州 | 卷 | 2 |  |  |
| 489 | 双色线 | 2.5mm² /100米每卷 | 中策 | 杭州 | 卷 | 5 |  |  |
| 490 | 双色线 | 4mm² /100米每卷 | 中策 | 杭州 | 卷 | 5 |  |  |
| 491 | 双色线 | 6mm² /100米每卷 | 中策 | 杭州 | 卷 | 5 |  |  |
| 492 | 电缆 | YJV-5×6mm² | 中策 | 杭州 | 米 | 100 |  |  |
| 493 | 座便器盖板 | 6009 | 卓威 | 广东 | 个 | 30 |  |  |
| 494 | 微电脑时控开关 | ZYT16G | 卓一 | 上海 | 只 | 30 |  |  |
| 495 | 消防应急电源 | ZX-ZLZD-E20W-16-E3.7 | 左向 | 广东 | 只 | 150 |  |  |
| 综合报价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：上表所列的材料清单采购量为“采购预估量”，只用于本项目评标用，综合单价作为合同期内采购的结算依据，合计总价不得超过预算金额100.00万元。

投标人盖章：                          日  期：

18.代理服务费支付承诺书格式

代理服务费支付承诺书

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了招标文件（项目编号：0625-24218C63）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标结果公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称：__________（盖章）_________

承诺方（投标人）法定地址：__________（盖章）_________

联系电话：                 联系传真：

承诺日期：_____年___月___日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。