浙江大学医学院附属第一医院

污水处理设备维保服务

竞争性磋商采购文件

项目编号：0625-24217E49

项目名称：污水处理设备维保服务

采购单位：浙江大学医学院附属第一医院

代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

2024年11月15日

电子交易须知

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。编制电子响应文件前还需申领CA证书并绑定帐号。供应商应充分考虑完成平台登记、申领CA证书等所需的时间。

2、供应商编制电子响应文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。未按规定加密的响应文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在递交响应文件截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密响应文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的响应文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密响应文件”后，还可以邮寄或送达的方式在递交响应文件截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份响应文件”。“电子备份响应文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、供应商名称等并加盖公章。

5、通过“政府采购云平台”递交的“电子加密响应文件”如无法按时解密，供应商提交了“电子备份响应文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份响应文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，以“电子备份响应文件”参与评审，“电子加密响应文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份响应文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为响应文件撤回。供应商未按规定递交“电子备份响应文件”的，视为响应文件撤回。未上传“电子加密响应文件”，仅提交“电子备份响应文件”的，响应无效。

6、供应商在参加电子交易过程中,可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

目    录

第一章  采购邀请	2

第二章  供应商须知	6

第三章  评审办法	21

第四章  采购内容及需求	26

第五章  合同主要条款	36

第六章　响应文件格式	54

- 第一章 采购邀请

项目概况

浙江大学医学院附属第一医院污水处理设备维保服务采购项目的潜在供应商应在https://www.zcygov.cn获取（下载）采购文件，并于2024年11月28日9:00（北京时间）前提交（上传）响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：0625-24217E49

项目名称：浙江大学医学院附属第一医院污水处理设备维保服务

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：508000.00

最高限价（元）：508000.00

采购需求：

标项一：

标项名称：浙江大学医学院附属第一医院污水处理设备维保服务

数量：1

单位：项

预算金额（元）：508000.00

简要规格描述：浙江大学医学院附属第一医院2025年度污水处理设备维保服务，要求供应商指派专业人员在合同期限内（13个月）对庆春、之江、余杭等院区污水处理站污水处理设备、废气处理设备、在线监测系统等进行维修保养，提供全部维修配件，并支付环保互联网专线使用年费，具体详见采购内容及需求。

备注：本项目不允许进口

合同履行期限：服务期：13个月，自2024年12月1日至2025年12月31日止。

本项目（是）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）。

3.本项目的特定资格要求：/。

三、获取（下载）采购文件

1.时间：/至2024年11月28日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn

3.方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载采购文件）。本次采购不提供纸质版采购文件。（2）供应商获取采购文件前应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。（3）采购公告所附采购文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才被视为合法获取了采购文件，否则其响应将被拒绝。

4.售价（元）：0

## 四、响应文件递交（上传）

1.递交响应文件截止时间：2024年11月28日9：00（北京时间）

2.递交地点（网址）：（1）“电子加密响应文件”：https://www.zcygov.cn在线递交；（2）“电子备份响应文件”：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1410室。

## 五、响应文件开启

1.开启时间：2024年11月28日9：00（北京时间）

2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）供应商对采购文件的质疑应以书面形式一次性提出。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的谈判（磋商、询价）。（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（4）本项目不收取磋商保证金。（5）本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。

## 八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：浙江大学医学院附属第一医院

地  址：杭州市庆春路79号

项目联系人（询问）：陈老师

项目联系方式（询问）：0571-87236998

质疑联系人：仇老师

质疑联系方式：0571-87236923

2.采购代理机构信息

名  称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地  址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

项目联系人（询问）：汪丽、沈佩文

项目联系方式（询问）：0571-85860260、85860253

邮箱：313436290@qq.com

质疑联系人：喻胜良、孙荣

质疑联系方式：0571-85860241、0571-85860270

3.该项目由采购人处理采购争议。质疑环节，采购人委托采购代理机构处理的，可由采购代理机构答复。对质疑答复不满意的，向采购人内部设置的采购监督机构反映。

政策咨询：何一平、冯华，0571-87058424、87055741

预算金额未达100万元的采购项目，由采购人处理采购争议。

- 第二章 供应商须知

- 前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 浙江大学医学院附属第一医院污水处理设备维保服务 |
| 2 | 采购内 容及数量 | 采购内容：浙江大学医学院附属第一医院污水处理设备维保服务，具体详见采购内容及需求。 实施地址：浙江大学医学院附属第一医院庆春院区、城站院区、大学路院区、下沙基地、之江院区、余杭院区 数量：1项 |
| 3 | 预算金额 最高限价 | 预算金额：人民币508000.00元 ▲最高限价：人民币508000.00元 |
| 4 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn） |
| 5 | 电子交 易平台 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 6 | 磋商报价 | 1.本项目应以人民币报价。 2.无论采购结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。 3.磋商报价为完成本项目服务期内维修保养全部费用（含全部维修配件）的包干报价，保证本次采购范围内的设备正常使用的全部费用，包含完成本项目服务内容所需的人工费、全部维修配件材料费、交通费、食宿费、管理费、税费等所有费用。若服务期内发生维保对象更新改造、暂停或中止使用等情况，视维保对象实际维保时长支付维保大包费用。 |
| 7 | 现场考察/标前答疑会 | □组织（详细内容） 不组织 不统一组织，由供应商自行现场踏勘。 |
| 8 | 样品 | □提供 成交供应商提供的样品将由采购人保管、封存，并作为履约验收的参考。 不提供 |
| 9 | 演示 | □ 要求（详细内容） 不要求 |
| 10 | 采购文 件澄清 | 供应商如认为采购文件表述不清晰、前后矛盾等内容的，应当在响应文件递交截止日 5 天前以书面形式要求采购单位作出书面澄清。 |
| 11 | 响应文 件组成 | 响应文件由资格证明、商务技术、报价等内容组成。 |
| 12 | 响应文件 的编制 | 1、“电子加密响应文件”： （1）“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。 （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。 2、“电子备份响应文件”： （1）“电子备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份响应文件”。 （3）其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。 |
| 13 | 响应文件 的签章 | 采用电子签章。 |
| 14 | 响应文件 的包装、密封和递交 | 1.“电子加密响应文件”的递交：在线上传递交。 （1）供应商应在递交响应文件截止时间前将“电子加密响应文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则响应无效。 （2）“电子加密响应文件”成功上传递交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。 2. “电子备份响应文件”的密封、包装和递交： （1）供应商可自主选择是否递交“电子备份响应文件”。 （2）“电子备份响应文件”存入U盘（一份）。 （3）“电子备份响应文件” 应当在响应文件递交截止时间前以邮寄或送达方式递交： （4）“电子备份响应文件”应当密封包装，并在包装上标注采购项目编号、项目名称、响应单位名称等并加盖公章（详见第六章响应文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份响应文件”将不予接收。 |
| 15 | 响应文件 递交截止 时间和地点 | 响应文件递交截止时间：2024年11月28日9：00（北京时间） 响应文件递交地点： （1）“电子加密响应文件”：政府采购云平台在线递交。 （2）“电子备份响应文件”：杭州市凤起路334号同方财富大厦 14楼1410室。 收件人：汪丽，0571-85860260 |
| 16 | 响应文件 开启时间 和地点 | 1.开启时间：2024年11月28日9：00（北京时间） 2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn 响应文件开启后，供应商在线参加磋商。 |
| 17 | 开启（解密）响应文件 | 1.采购组织机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织磋商，所有供应商均应当准时在线参加磋商。 2.响应文件递交截止时间后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密响应文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。 3.通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”已按时解密的，“电子备份响应文件”自动失效。 4.通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密的，如供应商按规定递交 “电子备份响应文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份响应文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份响应文件”参与评审，“电子加密响应文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份响应文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为响应文件撤回。如供应商未按规定递交“电子备份响应文件”的，视为响应文件撤回。 5.响应文件递交截止时间前，供应商仅递交了“电子备份响应文件”而未将“电子加密响应文件”上传至“政府采购云平台”的，响应无效。 |
| 18 | 评审办法 | 综合评分法 |
| 19 | 响应文 件有效期 | 90 天 |
| 20 | 进口 | □允许 不允许 |
| 21 | 节能产品 | □ 强制采购节能产品 □优先采购节能产品 不适用 |
| 22 | 环境标 志产品 | □优先采购环境标志产品 不适用 |
| 23 | 促进中小 企业发展 | 1.本次采购为专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。 2.本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 3.本次采购标的为服务，对应的中小企业划分标准所属行业是：工业。（规模标准：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。） 4.以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。 5.符合中小企业划分标准的个体工商户，视同中小企业。 6.本次采购的服务要求全部由中小企业承接。。 7.提供的服务由中小企业承接的（包括联合体内的中小企业和接受分包的中小企业），供应商应当出具《中小企业声明函》。 8.残疾人福利性单位视同小微企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 9.监狱企业视同小微企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。 |
| 24 | 采购代理服务费 | 1.本项目代理服务费，以成交金额为基数，参照计价格【2002】1980号文的收费标准的80%向成交供应商收取。 供应商应当自成交公告发布之日起5个工作日内一次性向采购代理机构支付代理服务费，并在响应文件中出具代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。 2.代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开 户：中国工商银行杭州武林支行 账 号：9558851202064655228 3.增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 |
| 25 | 解释权 | 本采购文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |
| 28 | 其他 | 1.如果竞争性磋商文件中有文字表述与本供应商须知前附表内容不一致时,以本供应商须知前附表为准。 2.请供应商仔细阅读本竞争性磋商文件，其中带“▲”标记的条款为实质性内容，供应商须对带“▲”标记的条款作出实质性响应。 3.任何与磋商报价相关的信息请只在报价文件中体现，否则如开标时发生报价泄露的，由供应商自行承担相关责任。 4.成交人在领取成交通知书时应提供与电子磋商响应文件内容一致的纸质磋商响应文件2份，胶装成册，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。 |

一   总  则

- （一） 适用范围

本采购文件适用于本次采购项目的磋商、评审、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.采购单位：系指组织本次采购的代理机构和采购人。

2.供应商: 系指按采购文件规定合法获取采购文件并向采购单位提交响应文件的单位或个人。

3.供应商代表：是指参加本项目采购活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加磋商。

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、用户相同。

6.乙方：是指合同签订的另一方，与成交供应商相同。

7.“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指采购件规定供应商须承担的维修、保养、安装、调试以及其他与本次供货有关的及其他类似义务。

9.“项目”系指供应商按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、邮件、传真、电报等。

11.“▲”系指实质性要求条款。

- （三）磋商费用

不论采购结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。

（四）联合体参加磋商

以联合体形式进行磋商的，参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当在响应文件中提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

以联合体形式参加磋商的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目的磋商。

（五）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.供应商根据采购文件载明的项目实际情况，拟在成交后将成交项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应当在响应文件中载明；如响应文件中未明确分包内容的，视作无分包内容，成交后不得分包。

- （六）特别说明：

- 1.本次采购采用电子交易方式。

2.采购文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商在响应文件中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过采购文件的要求。

3.供应商参加磋商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为该供应商所拥有。

4.供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

5.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

- （七）质疑和投诉

1.供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日（公告期限届满

之日后获取采购文件的为采购公告期限届满之日）。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、采购过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二  采购文件

（一）采购文件的构成。本采购文件由以下部份组成：

1.采购邀请

2.供应商须知

3.评审办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.响应文件格式

7.本项目采购文件的澄清、修改内容（如有）

（二）供应商的风险

1. 递交响应文件截止时间前，供应商仅递交了“电子备份响应文件”而未将“电子加密响应文件”成功上传至“政府采购云平台”的，响应无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密的，如供应商未按规定递交“电子备份响应文件”的，视为响应文件撤回；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份响应文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为响应文件撤回。

2.供应商没有按照采购文件要求提供全部资料，或者供应商没有对采购文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应无效。

（三）采购文件的澄清与修改

1.供应商应认真阅读本采购文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，供应商可以在响应文件递交截止日 5 天前以书面形式要求采购人、采购代理机构澄清。采购人、采购代理机构对已发出的采购文件进行必要澄清、修改的，应当在响应截止时间5日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有采购文件收受人。

2.采购人、采购代理机构必须以书面形式答复供应商要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买采购文件的供应商；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.采购文件澄清、修改的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.采购文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

三、响应文件的编制

（一）响应文件的组成

▲A. 资格证明文件（以下证明材料必须提供，否则响应文件无效）

- 1、基本资格证明文件

（1）供应商资格承诺函（格式见第六章）；

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（3）中小企业声明函(格式见第六章)或残疾人福利性单位声明函(如有，格式见第六章）或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）

- 注：（如有联合体磋商、分包的内容，则在响应文件中提供联合协议、分包意向协议，格式见第六章（允许供应商完善及修改））

-1、联合协议（如为联合体磋商）；

-2、分包意向协议（如有分包）。

- B. 商务技术文件

- （1）磋商声明函；

- （2）法定代表人授权委托书(格式见第六章，可以不提供)；

- （3）供应商情况介绍；

（4）商务响应表（格式见第六章）；

（5）技术响应表（格式见第六章）；

（6）资信业绩资料：根据评审办法提供；

（7）商务技术文件：根据评审办法提供；

（8）供应商认为应该提供的其他资料。

- C.报价文件

（1）磋商响应函（格式见第六章）；

（2）报价一览表（格式见第六章）；

（3）报价明细表（格式见第六章）；

（4）代理服务费支付承诺书；

（5）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明。

（二）响应文件的语言及计量

1.响应文件以及供应商与采购方就有关事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的响应文件视同未提供。

2.计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）磋商报价

1.报价应按采购文件中相关附表格式填写。

2.磋商报价要求详见供应商须知前附表。

3.磋商结束后，所有继续参加磋商的供应商应当按照磋商小组的要求在规定时间内提交最后报价。

（四）响应文件的有效期

1.自响应截止日起90天响应文件应保持有效。有效期不足的响应文件将被视为无效。

2.在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，供应商不能修改其响应文件。

4.成交供应商的响应文件自磋商之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）响应文件的编制

1、“电子加密响应文件”：

（1）“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。

（2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。

2、“电子备份响应文件”：

（1）“电子备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

（2）供应商可自主选择是否编制“电子备份响应文件”。

（3）其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。

（六）响应文件的签章

采用电子签章。

（七）响应文件的包装、密封和递交

1、“电子加密响应文件”的递交：在线上传递交。

（1）供应商应在递交响应文件截止时间前将“电子加密响应文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则响应无效。

（2）“电子加密响应文件”成功上传递交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。

2、“电子备份响应文件”的密封、包装和递交：

（1）供应商可自主选择是否递交“电子备份响应文件”。

（2）“电子备份响应文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份响应文件” 应当在响应文件递交截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备份响应文件”应当密封包装，并在包装上标注项目编号、采购项目名称、响应单位名称并加盖公章（详见第六章响应文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份响应文件”将不予接收。

（八）响应文件的修改和撤回

1、供应商在递交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。

2、补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新上传递交。

3、递交响应文件截止时间前未完成上传的，视为撤回响应文件。

四、磋商

（一）磋商形式

采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线磋商，所有供应商均应当准时在线参加。供应商自行承担因不参加在线磋商而产生的不利后果。

（二）磋商程序

1.向各供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。供应商在规定的时间内无法完成 “电子加密响应文件”解密的，如供应商已按规定递交 “电子备份响应文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份响应文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份响应文件”参与评审，“电子加密响应文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份响应文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为响应文件撤回。如供应商未按规定递交“电子备份响应文件”的，视为响应文件撤回。

2.在评审专家中推选评审小组组长。

3.评审小组组长召集成员认真阅读采购文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，响应文件无效情形。

4.磋商小组所有成员均通过电子交易平台集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

5.磋商小组可以根据与供应商磋商情况对采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作出实质性变动。

6.作出实质性变动的，磋商小组应当及时均通过电子交易平台通知所有参加磋商的供应商。

7.供应商应当按照采购文件的变动情况和磋商小组的要求作出书面响应或重新提交响应文件。供应商在收到通知后，应当在规定的时间内提交答复，否则视为供应商放弃响应，并自行承担因此而产生的不利后果。

8.磋商结束后，评审小组应当要求实质上响应采购文件要求的供应商在规定时间内通过电子交易平台提交最后报价。供应商在收到通知后，应当在规定的时间内提交最终报价，否则视为退出磋商。

9.提交最后报价的供应商不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

10. 磋商结束后，通过电子交易平台公布中标候选供应商名单。

（三）澄清问题的形式

对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。评审小组的澄清内容及供应商的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。

评审小组发出澄清内容后，供应商应当在规定的时间内提交澄清说明或补正，否则视为供应商放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。

（四）错误修正

响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1. 电子交易平台生成的开标记录表内容与响应文件中相应内容不一致的，以电子交易平台生成的开标记录表为准（出现万元或元单位错误时，以供应商澄清确认后的合理报价为准）；

2.响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评审小组应当通过电子交易平台要求供应商对修正后的报价予以确认并对供应商产生约束力。供应商不接受修正或在规定的时间内不予确认的，其响应无效。

（五）评审原则和评审办法

1.评审小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；评审小组及有关工作人员不得私下与供应商人接触。

2.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由评审小组投票方式（不得弃权）确定一个供应商获得成交候选人推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交候选人。（本项目不适用）

3.本项目评审办法是综合评分法，具体评审内容及评分标准等详见第三章《评审办法》。

五、确定成交供应商

（一）确定成交供应商

1.采购人依法确定成交供应商后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《成交通知书》,并同时在相关网站上发布成交结果公告。

六、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.成交供应商拖延、拒签合同的,将被取消成交资格。

（二）履约保证金

1.成交供应商应按采购文件确定的履约保证金金额，向采购人交纳履约保证金。

2.签订合同后，如成交供应商不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金。

- 第三章  评审办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于浙江大学医学院附属第一医院污水处理设备维保服务的评审。

一、总则

本次评审采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、商务、技术分70分二部分。递交了有效响应文件的供应商的评审得分为各项目汇总得分，成交候选资格按评审得分由高到低顺序排列，得分相同的，按最终报价由低到高顺序排列；得分且最终报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。除财政部门另有规定外，评审小组推荐得分排列前 3 名的供应商为成交候选人。

技术、商务分=评审小组所有成员评分合计数/评审小组人数

供应商评审综合得分=价格分+商务、技术分

- 二、响应无效的情形

评审人员对各供应商的资格条件、响应文件的符合性进行审查，确定是否对采购文件作出了实质性响应。实质上没有响应采购文件要求的响应无效。

1.在商务、技术评审时，存在下列情形之一的，响应无效：

（1）资格证明文件不全，或者不符合采购文件中规定的资格条件的；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下的其他采购活动的；

（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本采购项目的其他采购活动的；

（4）响应文件未按采购文件要求盖章的；

（5）磋商响应函或填写项目不齐全的；

（6）响应文件有效期不满足采购文件要求的；

（7）采购文件不接受联合体磋商而采用联合体磋商的；以联合体形式参加磋商的，在响应文件中未提交联合协议的；

（8）未提供或未如实提供报价货物的技术参数，或者响应文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假响应的；

（9）未响应采购文件标注“▲”的实质性要求的；

（10）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（11）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制的；

（12）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜的；

（13）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（14）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异的；

（15）不同供应商的响应文件相互混装的；

（16）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

2.在最后报价评审时，存在下列情形之一的，响应无效：

（1）报价超过采购文件中规定的最高限价的；

（2）报价具有选择性的；

（3）不接受按采购文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

（4）评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，且供应商确认其报价有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

（5）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

3.参加同一个标项的供应商存在下列情形之一的，响应无效：

（1）不同供应商的电子响应文件上传计算机的IP地址、网卡MAC地址、CPU序列号或硬盘序列号等硬件信息相同的；

（2）上传的电子响应文件若出现使用本项目其他供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他供应商的电子印章的；

（3）不同供应商的响应文件的内容存在三处（含）以上错误一致，且无法合理解释的；

（4）不同供应商的联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致，且无法合理解释的。

三、评审内容及标准

（一）商务、技术部分（70分）

| 序号 | 评审项目 | 客观分/主观分属性 | 评审内容 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务部分 | 客观分 | 供应商自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有服务期1年及以上的污水设备维保项目业绩情况：每提供1个业主评价满意（或相当）的合同业绩得1分；本项累计最多得3分。 证明材料：同时提供合同和业主满意度评价。 | 3 |
| 2 |  | 客观分 | 供应商具有有效的环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书、质量管理体系认证证书的,每个得1分，最高得3分。 注：提供认证证书以及全国认证认可信息公共服务平台网站打印件（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page?showMode=2）。 | 3 |
| 3 | 技术部分 | 客观分 | 供应商针对“第四章 采购内容及需求”中的“三、维修保养范围”、“四、维保内容”、“五、维保要求”、“六、管理要求”、 “七、货物（维修配件）”各项内容的响应情况：完全响应的得8分，未响应或不满足的服务要求的每项扣1分，本项分值扣完为止。根据供应商提供的“技术响应表”进行评审。 | 8 |
| 4 |  | 主观分 | 根据采购文件规定的服务标准，维保服务总体方案详尽、完整、具有可操作性。（评审范围：5，4，3，2，1，0） | 5 |
| 5 |  | 主观分 | 日常维护保养计划措施:日常维护保养计划措施详尽、合理、完整、具有可操作。（评审范围：5，4，3，2，1，0） | 5 |
| 6 |  | 主观分 | 故障预防诊断措施及管理制度：故障预防诊断措施及管理制度详尽、合理、完整、具有可操作性。（评审范围：5，4，3，2，1，0） | 5 |
| 7 |  | 主观分 | 应急预案，建立运行服务保障应急预案，方案对系统实施可能遇到的问题及其应对措施的考虑情况完整程度。（评审范围：5，4，3，2，1，0） | 5 |
| 8 |  | 主观分 | 维保服务方案中保障措施对保证医院正常工作和医疗秩序的保障措施。保障措施清晰合理，遵循各项目管理原则（特别是安全文明实施方案及安全责任承诺），对医疗特殊环境的作业有针对性的措施方案。（评审范围：5，4，3，2，1，0） | 5 |
| 9 |  | 主观分 | 供应商的时效性承诺情况：根据供应商收到维修单的响应时间、到达现场时间、修理完成时间等的承诺情况进行评分。（评审范围：5，4，3，2，1，0） | 5 |
| 10 |  | 主观分 | 维修配件供应的保障措施，针对本次采购范围内涉及到的各规格型号的维修配件，供应商保障维修配件正常供应的措施可行、配件来源可靠。（评审范围：5，4，3，2，1，0） | 5 |
| 11 |  | 主观分 | 供应商提供设备保养和维修记录格式，提供的记录完善、内容全面。（评审范围：5，4，3，2，1，0） | 5 |
| 12 |  | 主观分 | 根据本项目的采购需求，拟派服务团队的组织方案；现场组织管理：设备维保的实施过程中，现场人员管理方案严谨、可实施性强。（评审范围：5，4，3，2，1，0） | 5 |
| 13 |  | 客观分 | 项目负责人经验情况： 拟派项目负责人具有5年以上的同类项目工作经验的，得3分；3年以上不足5年的，得1分。 提供合同或业主证明。 | 3 |
| 14 |  | 主观分 | 供应商为完成本项目投入的主要设备、维修工器具等情况。（评审范围：4，3，2，1，0） | 4 |
| 15 |  | 主观分 | 针对本项目拟设立的各项档案资料的建立与管理：档案资料的建立与管理方案内容详细、全面、合理且切实可行的。（评分范围：4，3，2，1，0） | 4 |

（二）价格部分（30分）

价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评审基准价/报价）×30%×100

- 第四章  采购内容及需求

一、概述

浙江大学医学院附属第一医院2025年度污水处理设备维保服务，要求供应商指派专业人员在合同期限内（13个月）对庆春、之江、余杭等院区污水处理站污水处理设备、废气处理设备、在线监测系统等进行维修保养，提供全部维修配件，并支付环保互联网专线使用年费。

二、总体要求

1、供应商应具有相关项目的实施经验和管理方案、内部考核制度。

2、供应商在响应文件中提供整体服务和实施方案，对重点难点进行分析并提供响应措施。

3、供应商在日常工作中应具备充足的维修保养工具、设备和材料以及易耗品。

4、供应商应为本项目组建服务团队，包括项目负责人和团队成员等。

三、维修保养范围

浙江大学医学院附属第一医院2025年度污水处理设备维保，具体范围如下：

| 序号 | 院区 | 点位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 庆春院区 | 水质转化中心 | 1套（含流量、视频在线监测系统） |
|  |  | 动力中心污水处理池 | 1套 |
| 2 | 城站院区 | 污水处理站 | 1套 |
| 3 | 大学路院区 | 污水处理站 | 1套 |
| 4 | 下沙基地 | 污水处理机房 | 1套 |
| 5 | 之江院区 | 污水处理站 | 1套（含在线监测系统） |
|  |  | 1#衰变池 | 1套 |
|  |  | 2#衰变池 | 1套 |
| 6 | 余杭院区 | 污水处理站 | 1套（含流量、视频在线监测系统） |

具体设备清单如下：

庆春院区水质转化中心

| 序号 | 设备名称 | 规格型号、材质 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 喷淋塔 | 3000m3/h | 台 | 1 |
| 2 | UV光解净化设备 | 一体机3000m3/h | 台 | 1 |
| 3 | 除臭风机 | 风机电机功率2.2kW，转速2900r/min,风量2500 | 台 | 1 |
| 4 | 磁悬浮曝气风机 | 风量:20m3/min,风压:85kPa,功率:50kW | 台 | 2 |
| 5 | 机械格栅 | B1=920mm,设备高度:5.5m,栅条间隙:b=5mm,维保角度:75°,功率:N=1.1kW | 套 | 1 |
| 6 | 加药泵 | NaClO加药装置 N=0.75+0.25kW(备用泵功率),配2m3储药罐一台 PAC加药装置 N=0.25kW+0.25kW,两台加药泵,配1m3储药罐一台 PAM加药装置 N=0.25kW+0.25kW+0.75kw,配2m3储药罐及1m3溶药罐各一台,搅拌功率0.75kW PAM(阳离子)加药装置 N=0.25kW+0.25kW+0.37kW,配500L储药罐、200L溶药罐各一台,搅拌功率0.37kW | 台 | 8 |
| 7 | 搅拌机 | 桨叶直径700mm,功率:2.2kW | 台 | 2 |
| 8 | 污泥泵 | 流量:7m3/h,扬程:10m,功率:1.5kW，不锈钢泵体 | 台 | 2 |
| 9 | 叠螺机 | 302型,功率:1.2kW,绝干泥:60-120kg/h | 台 | 1 |
| 10 | 流量计 | — | 台 | 2 |
| 11 | 视频监控 | — | 套 | 2 |
| 12 | 中控软件系统 | — | 套 | 1 |
| 13 | 控制柜 | — | 台 | 1 |
| 14 | 污水提升泵 | 7.5kW | 台 | 2 |
| 15 | 污水提升泵96047627P121310001 | 7.5kW | 台 | 3 |
| 16 | 污水提升泵 | 5.5kW | 台 | 6 |

庆春院区动力中心污水处理池

| 序号 | 设备名称 | 规格型号、材质 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机 | 风机电机功率2.2kW，转速2900r/min,风量2500 | 台 | 2 |
| 2 | 除臭风机 | 除臭设备一体机3000m3/h | 台 | 1 |
| 3 | 加药计量泵 | — | 台 | 2 |
| 4 | 流量计 | — | 台 | 1 |
| 5 | 控制柜 | — | 台 | 1 |
| 6 | 三相污水泵YX3-905 | 7.5kW | 台 | 1 |
| 7 | 三相污水泵YX3-905 | 5.5kW | 台 | 1 |
| 8 | 三相污水泵YX3-905 | 3kW | 台 | 1 |
| 9 | 三相污水泵YX3-905 | 0.25kW | 台 | 1 |
| 10 | 三相污水泵YX3-905 | 4kW | 台 | 2 |
| 11 | 增压泵YS7114 | 1.5kW | 台 | 2 |

城站院区污水处理站

| 序号 | 设备名称 | 规格型号、材质 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械格栅 | B=1000mm，栅齿间隙 5mm，a=70 度，N=1.5kW，材质：304 不锈钢 | 台 | 1 |
| 2 | 曝气罗茨风机 | Q=6m3/min，风压4m；带消音器，减振器 | 台 | 2 |
| 3 | 投药计量泵 | Q60L/h，耐腐蚀型 | 台 | 2 |
| 4 | 消毒设备 | 消毒箱 V=0.5m3/h 维保；材质：PE | 台 | 2 |
| 5 | 污泥泵 | Q=10m3/h，H=10m，N=0.75kW | 台 | 2 |
| 6 | 电器控制柜 | 进口PLC，外壳材质不锈钢 | 台 | 1 |
| 7 | 加药装置 | 次氯酸钠投药装置 V=1000L 维保；一桶一泵，配套搅拌机一台，含 1 台计量泵60L/h，3bar，n=0.05kW，含厂家配套控制箱 | 台 | 2 |
| 8 | 三相污水泵 | 5.5kW | 台 | 6 |

大学路院区污水处理站

| 序号 | 设备名称 | 规格型号、材质 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械格栅 | BWED110-280-1.1kw | 台 | 1 |
| 2 | 曝气风机 | HC-60s,风量1.9-1.71m³/min,转速450rpm,功率2.2kw | 台 | 2 |
| 3 | 除臭装置 | — | 台 | 1 |
| 4 | 加药计量泵 | KAW6，流量54L/H | 台 | 2 |
| 5 | 控制柜 | — | 台 | 2 |
| 6 | 三相污水泵 | 三相污水泵80QW40-13-3，3kW | 台 | 2 |
| 7 | 计量泵 | 三相感应电机，0.25kW | 台 | 2 |

下沙基地污水处理机房

| 序号 | 设备名称 | 规格型号、材质 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械格栅 | — | 台 | 1 |
| 2 | 曝气罗茨风机 | BK5006,风量7.65m³/min,口径100A，转数1500rpm,功率11kw | 台 | 2 |
| 3 | 潜水搅拌机 | — | 台 | 2 |
| 4 | 污泥泵 | — | 台 | 2 |
| 5 | 电器控制柜 | — | 台 | 1 |
| 6 | 加药装置 | GM0050PR1MNN,加药泵一个加药桶2个 | 台 | 1 |
| 7 | 污泥脱水装置 | XMTJ60/800-UB | 台 | 1 |
| 8 | 单螺杆泵/三相异步电动机 | YX3-112M-6，2.2kW | 台 | 2 |
| 9 | 次氯酸钠计量泵/三相异步电动机 | YSJ7114-1HS，0.25kW | 台 | 2 |
| 10 | 潜污泵 | SL1.50.65.30.2.50DB，3kW | 台 | 2 |

之江院区污水处理站

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 格栅减速机 | GSHz-900×4450-5 | 1台 |
| 2 | 格栅小轴 | SS304 | 1套 |
| 3 | 格栅小套 | SS304 | 1套 |
| 4 | 格栅滚轮 | SS304 | 1套 |
| 5 | 格栅链板 | SS304 | 1套 |
| 6 | 格栅挡板 | SS304 | 1套 |
| 7 | 格栅耙齿 | SS304 | 1套 |
| 8 | 格栅主轴 | SS304 | 1套 |
| 9 | 格栅回转轮 | 组合件 | 1套 |
| 10 | 格栅链轮组合件 | 组合件 | 1套 |
| 11 | 药剂桶 | 2吨+1吨 | 2套 |
| 12 | 水泵液位探头 |  | 2套 |
| 13 | 曝气风机 | HC-60s；带消音器，减振器 | 1台 |
| 14 | 曝气风机 | HC-1001s；带消音器，减振器 | 3台 |
| 15 | 除臭风机 | YLDL-2500，含防爆电机减振器 | 1台 |
| 16 | 离子除臭不锈钢过滤网 | 5CM | 1组 |
| 17 | 离子除臭净化系统 | 配套 | 1套 |
| 18 | 离子除臭废气专用UV+催化 | 配套 | 6组 |
| 19 | 离子除臭不锈钢自动控制柜 | 配套 | 1台 |
| 20 | 投药计量泵 | 45L/h | 3台 |
| 21 | 接触氧化层池生物填料 | ∮150*3.0m含支架,495立方 | 1套 |
| 22 | 调节池、生化池曝气器 | KBB-P-215，含连接管 356套 | 1套 |
| 23 | 控制柜 | 施耐德元器件 | 2套 |
| 24 | 控制仪表 | PLC控制器 | 1只 |
| 25 | 集水池提升泵 | 100WQ/E80-11-4-Z | 2台 |
| 26 | 调节池提升泵 | 65WQ/E33-18-3-Z | 3台 |
| 27 | 沉淀池污泥泵 | 50WQ/E10-16-1.1 | 1台 |
| 28 | 混合液回流泵 | 80WQ/E58-16-4 | 2台 |

之江院区污水在线监测系统设备清单表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PH仪 | PH221B（含不锈钢防雨箱） | 1套 |
| 2 | 余氯仪 | CL750M流通式 | 1台 |
| 3 | 电磁流量计 | HWLDE125AAAJMAECFBGACE | 1只 |
| 4 | COD在线监测仪 | ZHYQ3059 | 1台 |
| 5 | 氨氮在线监测仪 | Hpd-200 | 1台 |
| 6 | 超声波流量计 | SULN-200（含不锈钢防雨箱及巴歇尔槽） | 1套 |
| 7 | 数据采集仪 | XR6800 | 1台 |
| 8 | 超标留样仪 | SBC-6000 | 1台 |
| 9 | 定制机柜 | / | 1套 |
| 10 | 稳压电源 | / | 1台 |
| 11 | 高清球机（含支架） | / | 2套 |
| 12 | 采样泵 | 型号:BJZ037-B， | 1台 |
| 13 | 门禁系统 | DS-K1T671TM | 1套 |

之江院区1#衰变池

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电控控制系统 | 配套，触摸屏控制操作 | 1套 |
| 2 | 管阀件 | 配套 | 1套 |
| 3 | 焊接法兰阀门 | 304不锈钢手动球阀 DN50 | 9个 |
| 4 | 焊接法兰阀门 | 304不锈钢电动球阀 DN100 | 3个 |
| 5 | 塑料阀门 | 手动PVC球阀 DN100； | 1套 |
| 6 | 离心式泵 | 离心污水泵 1.5KW 380V扬 程22m | 3台 |
| 7 | 离心式泵 | 不锈钢潜污水泵 带浮球 220V扬程10m 12吨/小时； | 1台 |
| 8 | 物位检测仪表 | 投入式液位计 （超限报警 用），远传信号输出 | 3台 |
| 9 | 仪表阀门 | 3kW以下及电控阀 | 4个 |
| 10 | 压差液位计感器 |  | 4个 |
| 11 | 极限液位计感器 |  | 4个 |
| 12 | 放射性废液检测探头及系统 | 辐射监测 | 4个 |

之江院区2#衰变池

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电控控制系统 | 配套，触摸屏控制操作 | 1套 |
| 2 | 管阀件 | 配套 | 1套 |
| 3 | 橡胶软接头 | DN50 , PN1.0 ,法兰式 | 6只 |
| 4 | 泵止回阀 | DN50 , PN1.0 | 4台 |
| 5 | 出水手动阀门 | DN50 , PN1.0 | 3台 |
| 6 | 超高投入式液位计 | 2.5m量程，信号输出 | 3台 |
| 7 | 高低投入式液位计 | 2.5m量程，信号输出 | 3台 |
| 8 | 进水手动阀门 | DN100 , PN1.0 | 1台 |
| 9 | 辐射监测管理系统 | 辐射监测和管理系统 | 1套 |
| 10 | 辐射在线监测设备 | 辐射监测 | 3台 |
| 11 | 潜水离心泵 | 带浮球,220V扬程10m ,12吨/小时 | 2台 |
| 12 | 管道离心泵 | 1.5KW，380V，扬程22m | 3台 |
| 13 | 进水电动阀 | DN100 , PN1.0 | 3只 |

余杭院区污水处理站

| 1 | 粗格栅 | B=600，栅隙20mm，不锈钢 | 台 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 细格栅 | B=600，栅隙5mm，不锈钢 | 台 | 1 |
| 3 | 鼓风机 | Q=18.79m³/min,H=5mH2O，n=1390rpm | 台 | 3 |
| 4 | 次氯酸钠加药系统 | 加药桶3个共计4m3,每套2个加药泵，组合件 | 套 | 2 |
| 5 | 风机控制柜 | 400X800X1800 | 台 | 1 |
| 6 | 系统控制柜 | 采用PLC控制整个污水系统运行，实现无人值守的自动化运行 | 台 | 1 |
| 7 | 发热门诊污水预消毒：系统模块式智能加药装置 | 加药量5L/H 200L药桶+计量泵2台（一用一备），电柜工作压力 0.7MPa 功率160W，组合件 | 套 | 1 |
| 8 | 污水站臭气处理装置 | 处理量2500m³/h，配据地15m排放烟囱，组合件 | 套 | 1 |
| 9 | 通气排风扇 | ∅300mm，轴流式，组合件 | 台 | 2 |
| 10 | 余氯仪 | 量程：0.00～20.00 mg/L | 套 | 1 |
| 11 | 溶氧仪 | 量程：0.00～20.00 mg/L | 套 | 1 |
| 12 | 检修口 | 1200*800，水泥盖板检修口，设爬梯 | 个 | 23 |
| 13 | 污水处理站水泵 | 100WQ80-15-7.5，7.5kW | 台 | 6 |
| 14 | 污水预消毒池水泵 | 50WQ15-8-1.1，1.1kW | 台 | 4 |
| 15 | 次氯酸钠滴灌泵 | AKS 800，0.04kW | 台 | 4 |

供应商应将与本项目实施有关的全部工作内容所需费用均包含在磋商总报价中。

设备情况、空间分布等需要供应商自行安排现场查看及了解，成交后，不得以采购文件未作详尽描述为理由提出额外的款项支付。

四、维保内容

（一）常规维保

1、污水处理站每月维保二次主要包括：

- 机械格栅机组配套电机检查、轴承加润滑油、链条调整、卫生清洁。

- 提升泵配套电机检查、泵口及配套管道清理、管道阀门紧固、卫生清洁。

- 曝气装置配套电机检查、轴承加润滑油、卫生清洁。

- 废气处理配套电机检查、轴承加润滑油、紫外线灯管设备检查、卫生清洁。

- 加药装置计量泵、次氯酸钠药剂桶接口检查、卫生清洁。

- 集水池、调节池、接触氧化池、沉淀池、消毒池、污泥池投入运行状态检查。

- 污水处理站检查入水口到出水口的状况、管道、阀门、控制系统、消毒装置的运行状况。

- 检查曝气池及风机运行状况，免费提供机油及皮带。

- 调试污水处理设备系统使系统运行处于最佳状态。

2、污水在线监测系统每年维保一次主要包括：

耗品更换：PH 计传感器 、余氯检测传感器等。

3、污水在线监测系统每月维保一次主要包括：

- 水质监测分析仪器用标准液进行校标；在线监测设备及手持便携总余氯测定仪及时更换或添加各类试剂、标准溶液并进行标注。

- 进行标准溶液及水样三方比对，并出具报告。

- 对信号传输误差进行校对。

- 对各监测仪器卫生清洁。

4、污水在线监测系统每周维保一次主要包括：

- 在线监测设备检查，采样管路清洗 ，电极填充液更换等。

- 对所有水质监测分析仪器用标准液进行校标。

- 废液处理并记录归档。

- 所有标样核查应满足环保指标要求和技术规范要求(包括当地环保主管部门各项对接事宜，且每次试剂更换和数据标定由乙方专人操作 ,均需要纸质记录并存档）。

5、衰变池每月维保两次主要包括：

- 监测设备数据检查、卫生清洁。

- 提升泵配套电机检查、泵口及配套管道清理、管道阀门紧固、卫生清洁。

- 控制柜配套电气元件检查、线路有无过载，松动、卫生清洁。

- 降解槽和衰变槽投入运行状态检查、卫生清洁。

- 衰变池检查入水口到出水口的状况。

- 调试衰变池使系统运行处于最佳状态。

（二）故障维修

提供7*24小时维修响应服务。维保范围内的设备如有损坏，在任何时间接到院方报修信息，1小时内到场向医院提供技术服务，直至故障消除、恢复正常运行为止。紧急故障（如污水满溢等紧急情况）应急响应到场时间为30分钟内，需在最短的时间内保证设备正常运行，并同时提供备用解决方案。

五、维保要求

1、提供对应设备使用的皮带及机油，并按维保使用时长进行更换，合同内至少更换一次风机皮带及机油。对废气处理装置中的活性炭，每年更换一次，并做好记录；更换下来的活性炭，由乙方负责合规清运。

2、乙方杭州设仓库备存相应水量的水泵、浮球、风机易损件及主要电气元件等。

3、当污水处理站因设备管件更换或其他原因，造成污水处理站暂时不能正常运行时，排放口临时投加消毒药剂进行应急消毒处理。

4、污染源自动监控系统由乙方负责日常运维工作（包括当地环保主管部门各项对接事宜），且每次试剂更换和数据标定由乙方专人操作，均需要纸质记录并存档；

5、在线设备数据第三方比对：每月由乙方定期组织1次第三方检测公司针对在线设备数据比对，及时更正设备参数，并出具对比报告；

6、乙方有义务对甲方运行管理人员进行操作培训包括日常维护、操作方法、操作注意事项、应急处理等。

六、管理要求

1、人员要求：

如需特殊工种的，操作人员应持证上岗，并熟悉相关产品使用、维修等要求。

2、工作时间：医院工作时间为早上8:00-下午17:30，具体根据实际情况安排工作时间，并遵守院方的要求和规定。实施过程如遇特殊情况需调整时间，由甲方负责协调调整。乙方在维保作业和提供服务期间，不得影响医院正常的工作秩序和病人就医休息。

3、配合监管：

本合同内必须完成的规定工作须提前排好工作计划，合同签订后安排服务期内整体工作计划提交医院基建总务部审核，同意后按计划执行推进。

每次服务需提前通知甲方，现场工作通知甲方在场监督，服务过程拍照记录并上传至工作群，若更换配件需上传坏件照片，每次工作的服务单据当天交由甲方使用部门、管理部门双方签字（需要写工号）确认，否则无效，过后不补。服务单据样式以合同附件为准，甲方有权根据实际情况进行修改。

服务期内维保维修全部单据、与单据一一对应的工作台账，须按月整理，每月10号前提交至医院基建总务部验收并记录，如有与要求不相符的单据，及时纠偏，按医院要求修正。每季度、每年及合同到期后一周内须提交维修保养总结及设备运行报告。总结报告内容应包含设备目前运行状态、本次总结周期内服务内容清单、所产生的零配件费用及来年设备维修维保计划书，在提供服务过程中保证不泄露院方未公开的相关信息。

5、项目人员对医院工作场所内的卫生环境负责，保持工作环境整洁、安全，不得随意堆放与维保维修工作不相关的杂物。项目人员在维保期间必须遵守院方在安全、消防、防盗、停车、周围环境卫生及排放污物等各项规章制度，院内严禁发生吸烟、与病人医护人员发生冲突、不规范用水、用电等行为，一旦发现罚款500元/例。项目人员服务期间不得损坏医院设施，如有损坏应照价赔偿。专业工程师工作时，须统一着装，有良好的职业道德和精湛的技术素养。维保过程中产生的垃圾、更换耗材等须由乙方负责及时清运，清运费用由乙方承担。若在两天之内未进行清运处理，则由医院安排其他人员进行处理，相关费用从本次维保费用中扣除。

6、服务期内如遇临时特殊情况，临时因故增加维保维修工作量的，须无条件配合支持医院工作，保质保量完成服务。

七、货物（维修配件）

本次采购为维保服务全包性质（含全部维修配件）。

要求供应商提供的货物必须是合格的、未曾使用过的全新产品，且须符合相应的国家标准和行业标准的要求。易耗品材料在更换周期内，如出现材料质量问题，供应商须负责免费更换。

国家规定实行生产许可证管理的产品应取得《全国工业产品生产许可证》，国家实施强制性产品认证的产品须具有中国国家强制性产品认证证书（3C认证）。

配件供货方式和交货期：供应商按采购人确认的维修要求按需按时供货，货到采购人指定的使用地点。

更换耗材需要提供送货清单、实物及到货照片、更换下来的旧件实物及照片视频，经甲方确认后由乙方清运走。

八、服务期：13个月，2024年12月1日至2025年12月31日。

九、报价要求

磋商报价为完成本项目服务期内维修保养全部费用（含全部维修配件）的包干报价，保证本次采购范围内的设备正常使用的全部费用，包含完成本项目服务内容所需的人工费、全部维修配件材料费、交通费、食宿费、管理费、税费等所有费用。若服务期内发生维保对象更新改造、暂停或中止使用等情况，视维保对象实际维保时长支付维保大包费用。

十、其他

响应文件要求提供以下内容：

1、供应商详细阐述对本次服务内容的了解程度，对相关业务熟悉程度，对项目需求的重点难点的理解和针对性解决，提出合理化的建议，并突出整体技术解决方案的独到优势。

2、供应商针对本次服务的所有设备设施制定科学详细的排查方案，保证及时准确的发现设备问题、环境问题和安全隐患，预先排除，保证污水设备安全长期正常运行。

3、供应商针对本次服务制定完整合理的维保方案，要求涵盖所有需求的内容，保障所有设备正常稳定运行，最大限度保障系统日常运行。

4、供应商针对本次服务制定完善的污水质量检测方案，要求内容全面，技术先进，数据准确，报告内容完整。

5、供应商详细阐述本次所有服务内容的作业规程，要求工作流程科学合理，技术手段先进有效，方式方法符合国家标准和行业规范，能完全满足采购人的服务需求。

6、要求供应商具有完善的内部管理制度，对公司内部、维护人员以及操作现场合理管控，在作业中完全满足采购人的管理要求。

7、供应商针对本项目制定详细的安全管理措施，包括人员安全、设备安全以及技术安全等，要求坚决杜绝一切安全事故。

8、风险控制措施，对可能影响项目质量、进度的风险点，制定具体的防范风险、规避风险的措施。

9、供应商建立服务应急保障预案，针对医院特殊环境下污水系统运行可能出现的问题制定针对性的解决方案，要求方案科学、合理、可操作。

10、在出现设备故障等采购人需要现场技术支持的情况下供应商响应时间承诺和问题解决时间承诺的情况。

11、供应商具备对应抢修和临时性或重要任务的的能力，要求技术手段科学完善，响应及时，快速解决问题。

12、供应商对项目实施过程中易耗品材料的更换周期和选用情况：易耗品材料更换的种类、数量、周期符合设备运行要求，材料选用的规格型号可靠。

# 第五章  合同主要条款

（本条款为双方必须遵守的基本条款，双方可根据实际情况签订合同文本；正式合同以双方签字盖章的文本为准。）

项目名称：                                      项目编号：

甲方：                                         （以下简称甲方）

乙方：                                         （以下简称乙方）

一、概述

浙江大学医学院附属第一医院2025年度污水处理设备维保服务，要求供应商指派专业人员在合同期限内（13个月）对庆春、之江、余杭等院区污水处理站污水处理设备、废气处理设备、在线监测系统等进行维修保养，提供全部维修配件，并支付环保互联网专线使用年费。

二、维修保养范围

浙江大学医学院附属第一医院2025年度污水处理设备维保，具体范围如下：

| 序号 | 院区 | 点位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 庆春院区 | 水质转化中心 | 1套（含流量、视频在线监测系统） |
|  |  | 动力中心污水处理池 | 1套 |
| 2 | 城站院区 | 污水处理站 | 1套 |
| 3 | 大学路院区 | 污水处理站 | 1套 |
| 4 | 下沙基地 | 污水处理机房 | 1套 |
| 5 | 之江院区 | 污水处理站 | 1套（含在线监测系统） |
|  |  | 1#衰变池 | 1套 |
|  |  | 2#衰变池 | 1套 |
| 6 | 余杭院区 | 污水处理站 | 1套（含流量、视频在线监测系统） |

具体设备清单如下（初稿后补充）：

庆春院区水质转化中心

| 序号 | 设备名称 | 规格型号、材质 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 喷淋塔 | 3000m3/h | 台 | 1 |
| 2 | UV光解净化设备 | 一体机3000m3/h | 台 | 1 |
| 3 | 除臭风机 | 风机电机功率2.2kW，转速2900r/min,风量2500 | 台 | 1 |
| 4 | 磁悬浮曝气风机 | 风量:20m3/min,风压:85kPa,功率:50kW | 台 | 2 |
| 5 | 机械格栅 | B1=920mm,设备高度:5.5m,栅条间隙:b=5mm,维保角度:75°,功率:N=1.1kW | 套 | 1 |
| 6 | 加药泵 | NaClO加药装置 N=0.75+0.25kW(备用泵功率),配2m3储药罐一台 PAC加药装置 N=0.25kW+0.25kW,两台加药泵,配1m3储药罐一台 PAM加药装置 N=0.25kW+0.25kW+0.75kw,配2m3储药罐及1m3溶药罐各一台,搅拌功率0.75kW PAM(阳离子)加药装置 N=0.25kW+0.25kW+0.37kW,配500L储药罐、200L溶药罐各一台,搅拌功率0.37kW | 台 | 8 |
| 7 | 搅拌机 | 桨叶直径700mm,功率:2.2kW | 台 | 2 |
| 8 | 污泥泵 | 流量:7m3/h,扬程:10m,功率:1.5kW，不锈钢泵体 | 台 | 2 |
| 9 | 叠螺机 | 302型,功率:1.2kW,绝干泥:60-120kg/h | 台 | 1 |
| 10 | 流量计 | — | 台 | 2 |
| 11 | 视频监控 | — | 套 | 2 |
| 12 | 中控软件系统 | — | 套 | 1 |
| 13 | 控制柜 | — | 台 | 1 |
| 14 | 污水提升泵 | 7.5kW | 台 | 2 |
| 15 | 污水提升泵96047627P121310001 | 7.5kW | 台 | 3 |
| 16 | 污水提升泵 | 5.5kW | 台 | 6 |

庆春院区动力中心污水处理池

| 序号 | 设备名称 | 规格型号、材质 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机 | 风机电机功率2.2kW，转速2900r/min,风量2500 | 台 | 2 |
| 2 | 除臭风机 | 除臭设备一体机3000m3/h | 台 | 1 |
| 3 | 加药计量泵 | — | 台 | 2 |
| 4 | 流量计 | — | 台 | 1 |
| 5 | 控制柜 | — | 台 | 1 |
| 6 | 三相污水泵YX3-905 | 7.5kW | 台 | 1 |
| 7 | 三相污水泵YX3-905 | 5.5kW | 台 | 1 |
| 8 | 三相污水泵YX3-905 | 3kW | 台 | 1 |
| 9 | 三相污水泵YX3-905 | 0.25kW | 台 | 1 |
| 10 | 三相污水泵YX3-905 | 4kW | 台 | 2 |
| 11 | 增压泵YS7114 | 1.5kW | 台 | 2 |

城站院区污水处理站

| 序号 | 设备名称 | 规格型号、材质 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械格栅 | B=1000mm，栅齿间隙 5mm，a=70 度，N=1.5kW，材质：304 不锈钢 | 台 | 1 |
| 2 | 曝气罗茨风机 | Q=6m3/min，风压4m；带消音器，减振器 | 台 | 2 |
| 3 | 投药计量泵 | Q60L/h，耐腐蚀型 | 台 | 2 |
| 4 | 消毒设备 | 消毒箱 V=0.5m3/h 维保；材质：PE | 台 | 2 |
| 5 | 污泥泵 | Q=10m3/h，H=10m，N=0.75kW | 台 | 2 |
| 6 | 电器控制柜 | 进口PLC，外壳材质不锈钢 | 台 | 1 |
| 7 | 加药装置 | 次氯酸钠投药装置 V=1000L 维保；一桶一泵，配套搅拌机一台，含 1 台计量泵60L/h，3bar，n=0.05kW，含厂家配套控制箱 | 台 | 2 |
| 8 | 三相污水泵 | 5.5kW | 台 | 6 |

大学路院区污水处理站

| 序号 | 设备名称 | 规格型号、材质 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械格栅 | BWED110-280-1.1kw | 台 | 1 |
| 2 | 曝气风机 | HC-60s,风量1.9-1.71m³/min,转速450rpm,功率2.2kw | 台 | 2 |
| 3 | 除臭装置 | — | 台 | 1 |
| 4 | 加药计量泵 | KAW6，流量54L/H | 台 | 2 |
| 5 | 控制柜 | — | 台 | 2 |
| 6 | 三相污水泵 | 三相污水泵80QW40-13-3，3kW | 台 | 2 |
| 7 | 计量泵 | 三相感应电机，0.25kW | 台 | 2 |

下沙基地污水处理机房

| 序号 | 设备名称 | 规格型号、材质 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械格栅 | — | 台 | 1 |
| 2 | 曝气罗茨风机 | BK5006,风量7.65m³/min,口径100A，转数1500rpm,功率11kw | 台 | 2 |
| 3 | 潜水搅拌机 | — | 台 | 2 |
| 4 | 污泥泵 | — | 台 | 2 |
| 5 | 电器控制柜 | — | 台 | 1 |
| 6 | 加药装置 | GM0050PR1MNN,加药泵一个加药桶2个 | 台 | 1 |
| 7 | 污泥脱水装置 | XMTJ60/800-UB | 台 | 1 |
| 8 | 单螺杆泵/三相异步电动机 | YX3-112M-6，2.2kW | 台 | 2 |
| 9 | 次氯酸钠计量泵/三相异步电动机 | YSJ7114-1HS，0.25kW | 台 | 2 |
| 10 | 潜污泵 | SL1.50.65.30.2.50DB，3kW | 台 | 2 |

之江院区污水处理站

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 格栅减速机 | GSHz-900×4450-5 | 1台 |
| 2 | 格栅小轴 | SS304 | 1套 |
| 3 | 格栅小套 | SS304 | 1套 |
| 4 | 格栅滚轮 | SS304 | 1套 |
| 5 | 格栅链板 | SS304 | 1套 |
| 6 | 格栅挡板 | SS304 | 1套 |
| 7 | 格栅耙齿 | SS304 | 1套 |
| 8 | 格栅主轴 | SS304 | 1套 |
| 9 | 格栅回转轮 | 组合件 | 1套 |
| 10 | 格栅链轮组合件 | 组合件 | 1套 |
| 11 | 药剂桶 | 2吨+1吨 | 2套 |
| 12 | 水泵液位探头 |  | 2套 |
| 13 | 曝气风机 | HC-60s；带消音器，减振器 | 1台 |
| 14 | 曝气风机 | HC-1001s；带消音器，减振器 | 3台 |
| 15 | 除臭风机 | YLDL-2500，含防爆电机减振器 | 1台 |
| 16 | 离子除臭不锈钢过滤网 | 5CM | 1组 |
| 17 | 离子除臭净化系统 | 配套 | 1套 |
| 18 | 离子除臭废气专用UV+催化 | 配套 | 6组 |
| 19 | 离子除臭不锈钢自动控制柜 | 配套 | 1台 |
| 20 | 投药计量泵 | 45L/h | 3台 |
| 21 | 接触氧化层池生物填料 | ∮150*3.0m含支架,495立方 | 1套 |
| 22 | 调节池、生化池曝气器 | KBB-P-215，含连接管 356套 | 1套 |
| 23 | 控制柜 | 施耐德元器件 | 2套 |
| 24 | 控制仪表 | PLC控制器 | 1只 |
| 25 | 集水池提升泵 | 100WQ/E80-11-4-Z | 2台 |
| 26 | 调节池提升泵 | 65WQ/E33-18-3-Z | 3台 |
| 27 | 沉淀池污泥泵 | 50WQ/E10-16-1.1 | 1台 |
| 28 | 混合液回流泵 | 80WQ/E58-16-4 | 2台 |

之江院区污水在线监测系统设备清单表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PH仪 | PH221B（含不锈钢防雨箱） | 1套 |
| 2 | 余氯仪 | CL750M流通式 | 1台 |
| 3 | 电磁流量计 | HWLDE125AAAJMAECFBGACE | 1只 |
| 4 | COD在线监测仪 | ZHYQ3059 | 1台 |
| 5 | 氨氮在线监测仪 | Hpd-200 | 1台 |
| 6 | 超声波流量计 | SULN-200（含不锈钢防雨箱及巴歇尔槽） | 1套 |
| 7 | 数据采集仪 | XR6800 | 1台 |
| 8 | 超标留样仪 | SBC-6000 | 1台 |
| 9 | 定制机柜 | / | 1套 |
| 10 | 稳压电源 | / | 1台 |
| 11 | 高清球机（含支架） | / | 2套 |
| 12 | 采样泵 | 型号:BJZ037-B， | 1台 |
| 13 | 门禁系统 | DS-K1T671TM | 1套 |

之江院区1#衰变池

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电控控制系统 | 配套，触摸屏控制操作 | 1套 |
| 2 | 管阀件 | 配套 | 1套 |
| 3 | 焊接法兰阀门 | 304不锈钢手动球阀 DN50 | 9个 |
| 4 | 焊接法兰阀门 | 304不锈钢电动球阀 DN100 | 3个 |
| 5 | 塑料阀门 | 手动PVC球阀 DN100； | 1套 |
| 6 | 离心式泵 | 离心污水泵 1.5KW 380V扬 程22m | 3台 |
| 7 | 离心式泵 | 不锈钢潜污水泵 带浮球 220V扬程10m 12吨/小时； | 1台 |
| 8 | 物位检测仪表 | 投入式液位计 （超限报警 用），远传信号输出 | 3台 |
| 9 | 仪表阀门 | 3kW以下及电控阀 | 4个 |
| 10 | 压差液位计感器 |  | 4个 |
| 11 | 极限液位计感器 |  | 4个 |
| 12 | 放射性废液检测探头及系统 | 辐射监测 | 4个 |

之江院区2#衰变池

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电控控制系统 | 配套，触摸屏控制操作 | 1套 |
| 2 | 管阀件 | 配套 | 1套 |
| 3 | 橡胶软接头 | DN50 , PN1.0 ,法兰式 | 6只 |
| 4 | 泵止回阀 | DN50 , PN1.0 | 4台 |
| 5 | 出水手动阀门 | DN50 , PN1.0 | 3台 |
| 6 | 超高投入式液位计 | 2.5m量程，信号输出 | 3台 |
| 7 | 高低投入式液位计 | 2.5m量程，信号输出 | 3台 |
| 8 | 进水手动阀门 | DN100 , PN1.0 | 1台 |
| 9 | 辐射监测管理系统 | 辐射监测和管理系统 | 1套 |
| 10 | 辐射在线监测设备 | 辐射监测 | 3台 |
| 11 | 潜水离心泵 | 带浮球,220V扬程10m ,12吨/小时 | 2台 |
| 12 | 管道离心泵 | 1.5KW，380V，扬程22m | 3台 |
| 13 | 进水电动阀 | DN100 , PN1.0 | 3只 |

余杭院区污水处理站

| 1 | 粗格栅 | B=600，栅隙20mm，不锈钢 | 台 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 细格栅 | B=600，栅隙5mm，不锈钢 | 台 | 1 |
| 3 | 鼓风机 | Q=18.79m³/min,H=5mH2O，n=1390rpm | 台 | 3 |
| 4 | 次氯酸钠加药系统 | 加药桶3个共计4m3,每套2个加药泵，组合件 | 套 | 2 |
| 5 | 风机控制柜 | 400X800X1800 | 台 | 1 |
| 6 | 系统控制柜 | 采用PLC控制整个污水系统运行，实现无人值守的自动化运行 | 台 | 1 |
| 7 | 发热门诊污水预消毒：系统模块式智能加药装置 | 加药量5L/H 200L药桶+计量泵2台（一用一备），电柜工作压力 0.7MPa 功率160W，组合件 | 套 | 1 |
| 8 | 污水站臭气处理装置 | 处理量2500m³/h，配据地15m排放烟囱，组合件 | 套 | 1 |
| 9 | 通气排风扇 | ∅300mm，轴流式，组合件 | 台 | 2 |
| 10 | 余氯仪 | 量程：0.00～20.00 mg/L | 套 | 1 |
| 11 | 溶氧仪 | 量程：0.00～20.00 mg/L | 套 | 1 |
| 12 | 检修口 | 1200*800，水泥盖板检修口，设爬梯 | 个 | 23 |
| 13 | 污水处理站水泵 | 100WQ80-15-7.5，7.5kW | 台 | 6 |
| 14 | 污水预消毒池水泵 | 50WQ15-8-1.1，1.1kW | 台 | 4 |
| 15 | 次氯酸钠滴灌泵 | AKS 800，0.04kW | 台 | 4 |

供应商应将与本项目实施有关的全部工作内容所需费用均包含在磋商总报价中。

设备情况、空间分布等需要供应商自行安排现场查看及了解，成交后，不得以采购文件未作详尽描述为理由提出额外的款项支付。

三、维保内容

（一）常规维保

1、污水处理站每月维保二次主要包括：

- 机械格栅机组配套电机检查、轴承加润滑油、链条调整、卫生清洁。

- 提升泵配套电机检查、泵口及配套管道清理、管道阀门紧固、卫生清洁。

- 曝气装置配套电机检查、轴承加润滑油、卫生清洁。

- 废气处理配套电机检查、轴承加润滑油、紫外线灯管设备检查、卫生清洁。

- 加药装置计量泵、次氯酸钠药剂桶接口检查、卫生清洁。

- 集水池、调节池、接触氧化池、沉淀池、消毒池、污泥池投入运行状态检查。

- 污水处理站检查入水口到出水口的状况、管道、阀门、控制系统、消毒装置的运行状况。

- 检查曝气池及风机运行状况，免费提供机油及皮带。

- 调试污水处理设备系统使系统运行处于最佳状态。

2、污水在线监测系统每年维保一次主要包括：

耗品更换：PH 计传感器 、余氯检测传感器等。

3、污水在线监测系统每月维保一次主要包括：

- 水质监测分析仪器用标准液进行校标；在线监测设备及手持便携总余氯测定仪及时更换或添加各类试剂、标准溶液并进行标注。

- 进行标准溶液及水样三方比对，并出具报告。

- 对信号传输误差进行校对。

- 对各监测仪器卫生清洁。

4、污水在线监测系统每周维保一次主要包括：

- 在线监测设备检查，采样管路清洗 ，电极填充液更换等。

- 对所有水质监测分析仪器用标准液进行校标。

- 废液处理并记录归档。

- 所有标样核查应满足环保指标要求和技术规范要求(包括当地环保主管部门各项对接事宜，且每次试剂更换和数据标定由乙方专人操作 ,均需要纸质记录并存档）。

5、衰变池每月维保两次主要包括：

- 监测设备数据检查、卫生清洁。

- 提升泵配套电机检查、泵口及配套管道清理、管道阀门紧固、卫生清洁。

- 控制柜配套电气元件检查、线路有无过载，松动、卫生清洁。

- 降解槽和衰变槽投入运行状态检查、卫生清洁。

- 衰变池检查入水口到出水口的状况。

- 调试衰变池使系统运行处于最佳状态。

（二）故障维修

提供7*24小时维修响应服务。维保范围内的设备如有损坏，在任何时间接到院方报修信息，1小时内到场向医院提供技术服务，直至故障消除、恢复正常运行为止。紧急故障（如污水满溢等紧急情况）应急响应到场时间为30分钟内，需在最短的时间内保证设备正常运行，并同时提供备用解决方案。

四、维保要求

1、提供对应设备使用的皮带及机油，并按维保使用时长进行更换，合同内至少更换一次风机皮带及机油。对废气处理装置中的活性炭，每年更换一次，并做好记录；更换下来的活性炭，由乙方负责合规清运。

2、乙方杭州办事处备存相应水量的水泵、浮球、风机易损件及主要电气元件等。

3、当污水处理站因设备管件更换或其他原因，造成污水处理站暂时不能正常运行时，排放口临时投加消毒药剂进行应急消毒处理。

4、污染源自动监控系统由乙方负责日常运维工作（包括当地环保主管部门各项对接事宜），且每次试剂更换和数据标定由乙方专人操作，均需要纸质记录并存档；

5、在线设备数据第三方比对：每月由乙方定期组织1次第三方检测公司针对在线设备数据比对，及时更正设备参数，并出具对比报告；

6、乙方有义务对甲方运行管理人员进行操作培训包括日常维护、操作方法、操作注意事项、应急处理等。

五、管理要求

1、人员要求：

如需特殊工种的，操作人员应持证上岗，并熟悉相关产品使用、维修等要求。

2、工作时间：医院工作时间为早上8:00-下午17:30，具体根据实际情况安排工作时间，并遵守院方的要求和规定。实施过程如遇特殊情况需调整时间，由甲方负责协调调整。乙方在维保作业和提供服务期间，不得影响医院正常的工作秩序和病人就医休息。

3、配合监管：

本合同内必须完成的规定工作须提前排好工作计划，合同签订后安排服务期内整体工作计划提交医院基建总务部审核，同意后按计划执行推进。

每次服务需提前通知甲方，现场工作通知甲方在场监督，服务过程拍照记录并上传至工作群，若更换配件需上传坏件照片，每次工作的服务单据当天交由甲方使用部门、管理部门双方签字（需要写工号）确认，否则无效，过后不补。服务单据样式以合同附件为准，甲方有权根据实际情况进行修改。

服务期内维保维修全部单据、与单据一一对应的工作台账，须按月整理，每月10号前提交至医院基建总务部验收并记录，如有与要求不相符的单据，及时纠偏，按医院要求修正。每季度、每年及合同到期后一周内须提交维修保养总结及设备运行报告。总结报告内容应包含设备目前运行状态、本次总结周期内服务内容清单、所产生的零配件费用及来年设备维修维保计划书，在提供服务过程中保证不泄露院方未公开的相关信息。

5、项目人员对医院工作场所内的卫生环境负责，保持工作环境整洁、安全，不得随意堆放与维保维修工作不相关的杂物。项目人员在维保期间必须遵守院方在安全、消防、防盗、停车、周围环境卫生及排放污物等各项规章制度，院内严禁发生吸烟、与病人医护人员发生冲突、不规范用水、用电等行为，一旦发现罚款500元/例。项目人员服务期间不得损坏医院设施，如有损坏应照价赔偿。专业工程师工作时，须统一着装，有良好的职业道德和精湛的技术素养。维保过程中产生的垃圾、更换耗材等须由乙方负责及时清运，清运费用由乙方承担。若在两天之内未进行清运处理，则由医院安排其他人员进行处理，相关费用从本次维保费用中扣除。

6、服务期内如遇临时特殊情况，临时因故增加维保维修工作量的，须无条件配合支持医院工作，保质保量完成服务。

六、货物（维修配件）

本次采购为维保服务全包性质（含全部维修配件）。

要求供应商提供的货物必须是合格的、未曾使用过的全新产品，且须符合相应的国家标准和行业标准的要求。易耗品材料在更换周期内，如出现材料质量问题，供应商须负责免费更换。

国家规定实行生产许可证管理的产品应取得《全国工业产品生产许可证》，国家实施强制性产品认证的产品须具有中国国家强制性产品认证证书（3C认证）。

配件供货方式和交货期：供应商按采购人确认的维修要求按需按时供货，货到采购人指定的使用地点。

更换耗材需要提供送货清单、实物及到货照片、更换下来的旧件实物及照片视频，经甲方确认后由乙方清运走。

七、服务期：13个月，2024年12月1日至2025年12月31日。

八、合同金额

合同金额：             元，包含完成本项目服务期内维修保养全部费用（含全部维修配件）的包干报价，保证本次采购范围内的设备正常使用的全部费用，包含完成本项目服务内容所需的人工费、全部维修配件材料费、交通费、食宿费、管理费、税费等所有费用。若服务期内发生维保对象更新改造、暂停或中止使用等情况，视维保对象实际维保时长支付维保大包费用。

付款方式：

（1）预付款：在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同价格的20%作为预付款。

注：签订合同时供应商明确表示无需预付款或者要求降低预付款比例的，采购人可在合同中另行约定。

（2）进度款：分两次次支付（时间节点分别为服务满7个月后、服务期结束时），第一次支付维保包干价格的30%，即      ；第二次支付维保包干价格的50%，即      。每期付款前，乙方提交支付申请并附甲方要求的维保记录资料，经甲方验收合格并签字确认符合合同要求，并收到乙方发票后30天内，甲方向乙方支付当期款项。

需要提交的结算资料如下，全部结算资料需提交电子版扫描件：

①工作记录表（含日期、事项、备注等）

②与工作记录表条目一一对应的该周期全部服务单据（样表见附件）

③详细的描述性周期总结报告（需要提供有效数据，含甲方设备基本信息、系统运行情况、服务次数、所用耗材清单与费用、系统维护建议等）

结算需保证及时性，规定结算周期内的工作完成后，次月乙方必须提交相关资料申请报销结算，原则上不允许跨周期结算，如有延后甲方有权不予结算。

九、违约责任

1、因乙方原因造成常规维护保养未按期完成的，每逾期一天应当按人民币2000元向甲方支付违约金，甲方有权要求乙方继续维保直至完毕；

2、故障报修后，若维修人员未能在规定时间（    小时）内到场维修，甲方有权按次对乙方处以2000元的罚款，罚款金额从合同款中扣除；

3、维修质量不符合约定的，甲方有权要求乙方按照合同约定的标准重新免费维修，给甲方造成损失的乙方应赔偿相应损失；

4、同一故障点、同一故障现象，被认为是同一问题，如维修2次以上还无法彻底解决的，每逾期一天应当按人民币2000元向甲方支付罚款，罚款金额从合同款中扣除，甲方有权要求乙方继续维修直至彻底维修完毕；

5、如故障报修后乙方无有响应，或无法解除故障，每发生一次罚款5000元，类似情况发生三次及以上的，甲方有权要求赔偿并解除合同，同时履约保证金不予以退还。

6、因检修维护保养延期给甲方带来损失的、导致甲方无法实现合同目的的，甲方有权要求乙方赔偿和解除合同；

7、因乙方检修维护保养造成甲方财物损失的，乙方应承担赔偿责任。

8、如因乙方维保责任范围内的设备发生故障（例如爆管等）未及时修复造成损失的，由乙方负责赔偿。

9、签订合同后，乙方不得将本项目进行转包。未经甲方同意，乙方不得采用分包的形式履行合同。否则，甲方有权终止合同。转包造成甲方损失的，乙方还应承担相应的赔偿责任。

十、双方责任

1、乙方的责任

定期对污水系统及设备进行维护保养，在接到甲方紧急召修后，提供召修服务；

购买乙方工作人员的人身意外保险；

自行配备工作所需的工具及设备，保养时设置现场安全警示标志；

随时听取甲方的反馈，对不正常的运行状况，做认真分析及纠正，并记录成册。

对于未能明显察觉到的故障所引起的设备损失或人身伤亡由当地政府有关部门鉴定并确定责任。执行合同过程中由于乙方工作人员过失而造成的直接的可预见的延误、人身伤亡或经济损失，由乙方承担。

乙方联系人：           ，联系电话：           。

承包期间在乙方对其服务内容范围内对污水系统进行保养时，如发现零部件损坏或需要更换的，乙方将事先书面告知甲方，在征得甲方现场确认后再实施更换，更换部件所需的材料费由乙方支付。

2、甲方责任

甲方应为乙方员工在不违反甲方管理规定的情况下，提供出入之方便，同时应阻止非乙方雇员或非特别授权人员，进入设备维修的专用区域。

甲方负责污水设备固定资产的管理工作，并指定医院主管部门就乙方所提供的维护保养服务内容和工作量在《设备维护保养工作单》上签字确认。

甲方联系人：       ，联系电话：           。

十一、合同的生效、变更与终止

本合同经甲方和乙方双方签字盖章后生效。

若双方在本合同有效期内就本合同有关事项提出变更，双方认为有必要时可另行签订变更协议。

本合同正常终止前，若甲方对污水系统的管理权发生更换时，甲方应及时通知乙方，乙方须无条件接受，甲方并为新甲方与乙方的签约提供便利条件，原则上合同条款不变。

当出现下列任一情形时，甲方有权向乙方发出书面通知终止本合同，并没收履约保证金：

若乙方因非甲方的原因或非不可抗力原因未完成本合同规定的工作，经甲方连续两次书面催告后十日内乙方仍未履行且无可信的书面答复，甲方有权书面通知乙方终止合同；

如果乙方被迫、自愿或由债权人提出破产（合并或重组公司的除外）而无力再履行合同；

若乙方由于法定的不可抗力原因无法再履行合同的职责。

十二、其他事项

如乙方在本合同实施过程中发生违约行为，甲方将视违约程度和造成的损失从合同款中扣除。

采购文件、响应文件均作为本合同的有效组成部分。

本合同一式八份，甲、乙双方各执四份。

如有未尽事宜，双方可另行商定并签订补充协议作为合同附件。

附件：廉洁协议、安全协议、服务单据样表

甲方名称：                        乙方名称：

甲方代表：                        乙方代表：

盖章：                            盖章：

地址：                            地址：

邮编：                            邮编：

联系电话：                        联系电话：

签约日期：                        签约日期：

注：各供应商应对采购文件《合同条款》中的条款全部响应，如有偏离需在商务条款偏离表中注明。

附件：

廉洁协议书

甲方：浙江大学医学院附属第一医院

乙方：（成交供应商）

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范采购行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《民法典》及物资购销、服务外包合同约定购销医院总务物资或做好外包服务。

二、甲方应当严格执行物资购销合同验收、入库制度，对采购物资及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。甲方要按照服务外包合同的约定做好监管工作。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况，并如数上缴钱物。

四、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用物品的选择权，不得在会议等相关活动中提供旅游、超标准支付食宿费用等。

五、乙方指定（姓名）        作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到临床、医技等部门推销产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

六、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向招标管理机构报备，列入黑名单，及向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

七、本合同作为后勤物资购销及外包服务合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

八、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，同等有效。

甲方（盖章）：               乙方（盖章）：

法定代表人（负责人）：       法定代表人（负责人）：

经办人签名：                经办人签名：

年   月   日                年   月  日

附件：服务单据样表

维护保养服务单

| 时间 | 月 | 地点 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  | 服务人员 |  |  |
| 服务类型 | □常规巡检 □故障维修 |  |  |  |
| 1、污水处理保养和维护项目： |  |  | 维保时间： 月 日 |  |
|  |  |  | 正常 | 异常 |
| 检查衰变池及污水处理系统各池、井。 |  |  |  |  |
| 检查污水从入口到排放口的状况。 |  |  |  |  |
| 检查衰变池及污水处理系统各管道、各阀门的运行状况。 |  |  |  |  |
| 检查衰变池及污水处理设备电器控制系统运行状况。 |  |  |  |  |
| 检查水泵、消毒装置运行状况。 |  |  |  |  |
| 检查曝气池及风机运行状况，更换机油及皮带。 |  |  |  |  |
| 调试污水处理设备，使系统运行处于最佳状态。 |  |  |  |  |
| 2.在线监测系统保养及维护项目： |  |  | 月 日 第 周 | 月 日 第 周 |
|  |  |  | 是/否 | 是/否 |
| 水质监测分析仪器用标准液进行校标；更换或添加各类试剂、标准溶液并进行标注。 |  |  |  |  |
| 进行标准溶液及水样三方比对，并出具报告。 |  |  |  |  |
| 对信号传输误差进行校对。 |  |  |  |  |
| 对各监测仪器卫生清洁。 |  |  |  |  |
| 对所有水质监测分析仪器用标准液进行校标。 |  |  |  |  |
| 废液收集理并记录归档。 |  |  |  |  |
| 所有标样核查应满足环保指标要求和技术规范要求。 |  |  |  |  |
| 3.耗材使用情况（若有） |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 4.备注及维修记录 |  |  |  |  |
| 院方确认 | 基建总务部： |  |  |  |
| 签字 | 工号： |  |  |  |
|  | 日期： |  |  |  |

附件：安全协议书

甲方：浙江大学医学院附属第一医院

乙方：

甲乙双方为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，明确乙方的安全责任，确保维保作业中的财产、人身等安全，根据《安全生产法》等国家有关法律法规，达成协议如下：

1、乙方在现场生产作业应遵守国家和地方关于劳动安全的一切法律法规，配备合格的劳动防护用品、安全用具。

2、乙方应加强对项目包括人身、设备、物料及第三方利益的检查和保障。

3、维保作业期间，乙方应配备相应数量的专职安全监督人员。安全监督人员负责对维保现场进行监督检查。发现安全事故隐患，违章指挥、违章操作的，乙方应当立即纠正。

4、乙方应建立健全维保安全责任制度，对所承担的维护工作进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。

5、乙方应对项目维保中的难点、危险源、危险因素进行识别，并制定专门的应急预案和措施。

6、乙方应在维保作业范围内装设临时围栏或警告标志，不得超越指定的生产作业范围进行维保作业，禁止无关人员进入维保作业现场：未经甲方同意，乙方不得擅自使用与维保作业无关的甲方设施设备；不得擅自拆除、变更甲方防护设施及标示。

7、乙方用于本工程项目的生产作业机械、工器具及安全防护用具的数量和质量必须满足维保作业安全的需要，对因使用工器具不当等所造成的一切人员伤害及设备损坏均由乙方自行负责。

8、乙方维保作业过程中需使用电、水源，应事先与甲方取得联系，不得私拉乱接；中断作业或遇故障应立即切断所有开关。

9、乙方承诺，在与甲方合作期间，所有施工和维护工作都会遵照院方工程施工维护安全生产操作规范，否则产生的相关人身伤害及其它事故责任全部由乙方承担。

10、乙方必须接受甲方的监督、检查，对甲方提出的安全整改意见必须及时整改。

11、乙方对在工程维护作业过程中非因甲方原因造成的一切人身伤害、设备损坏等事故承担完全责任。

12、乙方应为维保现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，意外伤害保险期限自维保开始之日起至维保结束之日止。

13、针对上述条款由于乙方原因而导致甲方利益受损，乙方须承担赔偿责任。

14、本协议有效期限：自项目维保开始之日起至项目维保结束之日止。

15、本协议履行过程中，如发生争议，由双方协商、调解解决；若经协商、调解不能解决争议的，任何一方可以向甲方所在地人民法院提起诉讼解决争议。

甲方（盖章）：                  乙方（盖章）：

法定代表人（负责人）：          法定代表人（负责人）：

经办人签名：                   经办人签名：

年   月   日                   年   月  日

- 第六章　响应文件格式

1. 电子备份响应文件的外包装封面格式

电子备份响应文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：（盖章）

供应商地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2.响应文件封面格式

竞争性磋商采购响应文件

资格证明/商务技术/报价文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：（盖章）

供应商地址：

年    月    日

3.资格证明文件：

详见“第二章 供应商须知”“三、响应文件的编制” “（一）响应文件的组成”中的“A. 资格证明文件”。

4.供应商资格承诺函

供应商资格承诺函

致：                ：

（供应商名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）。

四.本项目的特定资格要求：/

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（盖章）                      年    月    日

5.中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.浙江大学医学院附属第一医院污水处理设备维保服务，属于  工业  ；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为  万元，资产总额为     万元，属于          （三选一填报：中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

6.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（盖章）日期：

附件：

联合协议

（以联合体形式磋商的，提供联合协议；格式仅供参考。）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个供应商的身份参加（项目名称）【项目编号：           】磋商。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责磋商和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据采购文件规定及磋商内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合磋商各方产生约束力。

三、本次联合磋商中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：；……。

四、（联合体其中一方成员名称）提供的全部货物/服务由小微企业制造/承接，其合同份额占到合同总金额%以上；……。

五、如果成交，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合磋商的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

日期：          年  月  日

附件：

分包意向协议

（成交后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；格式仅供参考。）

（供应商名称）若成为（项目名称）【项目编号：         】的成交供应商，将依法采取分包方式履行合同。（供应商名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（供应商名称）将   XX工作内容分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

供应商名称(电子签章)：

分包供应商名称：

日期：    年  月  日

7. 商务技术文件目录

详见“第二章 供应商须知”“三、响应文件的编制” “（一）响应文件的组成”中的“B. 商务技术文件”。

8.磋商声明函格式

磋商声明函

致：                ：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我                （姓名）系                （供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                项目的磋商采购，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其提供的产品和服务，我方就参加本次磋商有关事项郑重声明如下：

1.本响应文件有效期自响应文件递交截止日起90日。

2.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

3.我方未参加本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

4.我方单位负责人同时为下列单位的负责人：

5.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的磋商。

6. 我方委托授权人（姓名）为我单位的正式在职职工，以我方的名义参加本项目的磋商采购活动，

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：       （盖章）                        年    月    日

9.法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：                （代理机构名称）：

我                （姓名）系                （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加项目的磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：（签字或盖章）法定代表人签名：（签字或盖章）

职务：职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

供应商名称：      （盖章）

年  月  日

10.商务响应表格式

商务响应表

项目编号：

| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（盖章）      日期：

11.技术响应表格式

技术响应表

项目编号：

| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

供应商针对“第四章  采购内容及需求”要求进行点对点应答响应，对照采购文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。如未按要求填写的，视作负偏离。

供应商名称：（盖章）      日期：

12.报价文件目录

详见“第二章 供应商须知”“三、响应文件的编制” “（一）响应文件的组成”中的“C. 报价文件”。

13.磋商响应函格式：

磋 商 响 应函

致：                （代理机构名称）：

根据贵方为项目的采购邀请（项目编号：           ），签字代表      （全名）经正式授权并代表供应商                （供应商名称）提交竞争性磋商采购响应文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.供应商已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件、澄清（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.供应商在参加磋商之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本响应文件有效期自磋商日起90日。

4.如成交，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.如成交，我公司将自成交公告发布之日起5个工作日内按采购文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

6.供应商同意按照贵方要求提供与磋商有关的一切数据或资料。

7.与本此采购有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                _邮编：__________   电话：______________

传真：______________供应商代表姓名 ___________  职务：_____________

供应商名称:_________ (盖章)__________

开户银行：银行帐号：

法定代表人或授权委托人:_____（签字或盖章）______

日期:_____年___月___日

14.报价一览表

报价一览表

项目编号：

单位：元

| 项目名称 | 磋商报价 | 备注 |
| --- | --- | --- |

供应商名称：    （盖章）

日期：    年  月  日

15. 报价明细表格式

报价明细表

项目编号：                                   单位：元

（供应商格式自拟）

供应商名称：    （盖章）

日期：    年  月  日

16. 代理服务费支付承诺书

代理服务费支付承诺书

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了采购文件（项目编号：0625-         ）并在此承诺：

如成交，我公司将自成交公告发布之日起5个工作日内按采购文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（供应商）法定名称:__________（盖章）_________

承诺方（供应商）法定地址:__________（盖章）_________

联系电话：    联系传真：

承诺日期:_____年___月___日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。