浙江省疾病预防控制中心微生物检验与实验室监测试剂耗材采购

公开招标采购文件

项目编号：0625-24217B09-3

项目名称：微生物检验与实验室监测试剂耗材采购

采购单位：浙江省疾病预防控制中心

代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

2024年9月20日

目    录

第一章  招标公告	3

第二章  投标人须知	8

第三章  评标办法	25

第四章  招标内容及需求	31

第五章  合同主要条款	49

第六章　投标文件格式	61

电子交易须知

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号，供应商应充分考虑完成登记、申领CA证书等所需的时间。

2、供应商编制电子投标文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在投标截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密投标文件”后，还可以邮寄或送达的方式在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份投标文件”。“电子备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章。

5、开标时，通过“政府采购云平台”递交的“电子加密投标文件”如无法按时解密的，如供应商提交了“电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。未上传“电子加密投标文件”，仅提交“电子备份投标文件”的，投标无效。

- 6、供应商在参加电子交易过程中,可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

- 第一章  招标公告

项目概况

浙江省疾病预防控制中心微生物检验与实验室监测试剂耗材采购招标项目的潜在投标人应在https://www.zcygov.cn获取（下载）招标文件，并于2024年10月12日9时00分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：0625-24217B09-3

项目名称：微生物检验与实验室监测试剂耗材采购

采购方式：公开招标

预算金额（元）：284965.00

最高限价（元）：34480.00，20850.00，138035.00，91600.00

采购需求：

标项一：

标项名称：微生物检验与实验室监测试剂耗材采购（健康科）

数量：1

单位：项

预算金额（元）：34480.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：微生物检验与实验室监测试剂耗材采购（健康科）的供货及相关服务。

备注：本标项不允许进口。

标项二：

标项名称：微生物检验与实验室监测试剂耗材采购（研究室）

数量：1

单位：项

预算金额（元）：20850.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：微生物检验与实验室监测试剂耗材采购（研究室）的供货及相关服务。

备注：本标项允许部分进口，具体详见第四章招标内容及需求。

标项三：

标项名称：微生物检验与实验室监测试剂耗材采购（病毒科）

数量：1

单位：项

预算金额（元）：138035.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：微生物检验与实验室监测试剂耗材采购（病毒科）的供货及相关服务。

备注：本标项允许部分进口，具体详见第四章招标内容及需求。

标项四：

标项名称：微生物检验与实验室监测试剂耗材采购（P3）

数量：1

单位：项

预算金额（元）：91600.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：微生物检验与实验室监测试剂耗材采购（P3）的供货及相关服务。

备注：本标项允许部分进口，具体详见第四章招标内容及需求。

合同履行期限：合同签订后15日历天内完成供货。

本项目（是）接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：/。

3.本项目的特定资格要求：/。

- 三、获取招标文件

1.时间：/至2024年10月12日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn

3.方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件）。本次招标不提供纸质版招标文件。（2）供应商获取招标文件前应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。（3）招标公告所附招标文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才被视为合法获取了招标文件，否则其投标将被拒绝。

4.售价（元）：0

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2024年10月12日9时00分（北京时间）

2.投标地点（网址）：（1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线投标；（2）“电子备份投标文件”，邮寄地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1410室，汪丽，0571-85860260。

3.开标时间：2024年10月12日9时00分（北京时间）

4.开标地点（网址）：https://www.zcygov.cn

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）供应商对采购文件的质疑应以书面形式一次性提出。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（4）本项目不收取投标保证金。（5）本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）政策。

- 七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：浙江省疾病预防控制中心

地  址：杭州市滨江区滨盛路3399号

项目联系人（询问）：曾蓓蓓

项目联系方式（询问）：0571-87115074

质疑联系人：韩宗梅

质疑联系方式：0571-87115389

2.采购代理机构信息

名  称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地  址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

项目联系人（询问）：汪丽、沈佩文

项目联系方式（询问）：0571-85860260

E-Mail：313436290@qq.com

质疑联系人：孙荣、喻胜良

质疑联系方式：0571-85860270、0571-85860241

3. 该项目由采购人处理采购争议。质疑环节，采购人委托采购代理机构处理的，可由采购代理机构答复。对质疑答复不满意的，向采购人内部设置的采购监督机构反映。

预算金额未达100万元的采购项目，由采购人处理采购争议

第二章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 微生物检验与实验室监测试剂耗材采购 |
| 2 | 采购内容 及数量 | 微生物检验与实验室监测试剂耗材采购，本次采购内容分为2个标项分别是： 标项号; 标项名称; 采购内容. 标项一; 微生物检验与实验室监测试剂耗材采购（健康科）; 微生物检验与实验室监测试剂耗材采购（健康科）的供货及相关服务。. 标项二; 微生物检验与实验室监测试剂耗材采购（研究室）; 微生物检验与实验室监测试剂耗材采购（研究室）的供货及相关服务。. 标项三; 微生物检验与实验室监测试剂耗材采购（病毒科）; 微生物检验与实验室监测试剂耗材采购（病毒科）的供货及相关服务。. 标项四; 微生物检验与实验室监测试剂耗材采购（P3）; 微生物检验与实验室监测试剂耗材采购（P3）的供货及相关服务。. 供货地点：杭州市滨盛路3399号浙江省疾病预防控制中心内。 |
| 3 | 预算金额/最高限价 | 标项号; 标项名称; 预算金额（元）; 最高限价（元）. 标项一; 微生物检验与实验室监测试剂耗材采购（健康科）; 34480; 34480. 标项二; 微生物检验与实验室监测试剂耗材采购（研究室）; 20850; 20850，其中允许进口部分最高限价为19250元。. 标项三; 微生物检验与实验室监测试剂耗材采购（病毒科）; 138035; 138035，其中允许进口部分最高限价为37000元。. 标项四; 微生物检验与实验室监测试剂耗材采购（P3）; 91600; 91600，其中允许进口部分最高限价为21400元。. |
| 4 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/） |
| 5 | 电子交 易平台 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 6 | 投标报价 | 1.本项目应以人民币报价。 2.无论采购结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 3.投标报价包括货物费、包装费、运输费、装卸费、保险费、管理费、利润、税金等完成本项目的所有费用。 |
| 7 | 交货期/交货地点 | 交货期：合同签订后15日历天内完成供货。 交货地点：杭州市滨盛路3399号浙江省疾病预防控制中心内。 |
| 8 | 现场考察/标前答疑会 | □ 组织（详细内容） 不组织 |
| 9 | 样品 | □提供（详细内容） 中标人提供的样品将由招标人保管、封存，并作为履约验收的参考。 不提供 |
| 10 | 演示 | □要求（详细内容） 不要求 |
| 11 | 招标文 件澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在投标截止日5天前以书面形式（纸质）要求招标采购单位作出书面（纸质）澄清。 |
| 12 | 投标文件 的组成 | 投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 13 | 投标文件 的编制 | 1. “电子加密投标文件”： （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2. “电子备份投标文件”： （1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。 （3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 14 | 投标文件 的签章： | 采用电子签章。 |
| 15 | 投标文件 的包装、密封和递交 | 1. “电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。 （1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 （2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 2. “电子备份投标文件”的密封、包装和递交： （1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。 （2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。 （3）“电子备份投标文件”应在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。 （4）“电子备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。 |
| 16 | 投标截止 时间和投 标地址 | 1.投标截止时间：2024年10月12日9时00分（北京时间） 2.投标地址： （1）“电子加密投标文件”：政府采购云平台在线投标。 （2）“电子备份投标文件”：邮寄地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1410室，汪丽，0571-85860260 |
| 17 | 开标时间 和地址 | 开标时间：2024年10月12日9时00分（北京时间） 开标地址：https://www.zcygov.cn 投标人在线参加开标。 |
| 18 | 开标 | 1.采购组织机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。 2.开标时间后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 3.通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“电子备份投标文件”自动失效。 4.通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。 5.投标截止时间前，投标供应商仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 19 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 20 | 投标文件 有效期 | 90天 |
| 21 | 进口 | 允许 允许部分进口，具体详见第四章 招标内容及需求 □不允许 |
| 22 | 节能产品 | □ 强制采购节能产品 □优先采购节能产品 不适用 |
| 23 | 环境标 志产品 | □优先采购环境标志产品 不适用 |
| 24 | 促进中小 企业发展 | （1）本次采购为非专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。 （2）本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 （3）本次采购标的为货物，对应的中小企业划分标准所属行业是：工业。（规模标准：从业人员1000人以下或营业收入40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300 人及以上，且营业收入2000 万元及以上的为中型企业；从业人员20 人及以上，且营业收入300 万元及以上的为小型企业；从业人员20 人以下或营业收入300 万元以下的为微型企业。） （4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业 （5)符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。 （6）参加本次采购活动的供应商提供的货物全部由小微企业制造的，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 （7)本项目接受大中型企业与小微企业组成联合体。对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 （8)本项目允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包。对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 （9)提供的货物由小微企业制造的（包括联合体内的小微企业和接受分包的小微企业），供应商应当出具《中小企业声明函》。 （10)残疾人福利性单位视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 （11)监狱企业视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。监狱企业参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。 |
| 25 | 代理服务费 | 1.本项目代理服务费参照计价格【2002】1980号文收费标准的65%向中标供应商收取，分段计算累积汇总。 投标人应当自中标公告发布之日起5个工作日内一次性向采购代理机构支付代理服务费，并在投标文件中出具代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。 2.代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开 户：中国工商银行杭州武林支行 账 号：9558851202064655228 3、增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 |
| 26 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |
| 27 | 其他 | 注意事项：投标人如需在开标现场完成传输、解密等事宜，请自行携带笔记本电脑及CA数字证书保障解密成功。 |

一、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购单位：系指组织本次招标的代理机构和采购人。

2.投标人：系指按招标文件规定合法获取了招标文件并向招标采购单位提交投标文件的单位或个人，也称作供应商。

3.投标人代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标。

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、招标人、用户相同。

6.乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同。

7.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的制作、运输、保管、储存、交货、验收、技术协助、培训以及其他与本次供货有关的及其他类似义务。

9.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

11.“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（五）联合体投标

以联合体形式进行投标的，参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当在投标文件中提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

以联合体形式参加投标的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目的投标。

（六）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目可以分包。投标人根据招标文件载明的项目实际情况，拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应当在投标文件中载明。

- （七）特别说明：

- 1.本次招标采用电子交易方式。

2.招标文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

- （八）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式（纸质）向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日（公告期限届满之日后获取招标文件的为招标公告期限届满之日）。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式（纸质），质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

1.招标公告

2.投标人须知

3.评标办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、修改内容（如有）

（二）投标人的风险

1. 投标截止时间前，投标供应商仅递交了“ 电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件” 成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商未按规定递交“ 电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。

2.投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，投标人可以在投标截止日5天前以书面形式要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2.招标采购单位必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有合法获取了招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

- 三、投标文件

- （一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。

▲1.资格证明文件（投标文件中必须提供以下证明材料，否则资格审查不予通过）：

（1）投标人资格承诺函(格式见第六章)；

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

注：（如有联合体投标、分包的内容，则在投标文件中提供联合协议、分包意向协议，格式见第六章（允许供应商完善及修改））

-1、联合协议（如为联合体投标）；

-2、分包意向协议（如有分包）。

2.商务技术文件：

（1）投标声明函(格式见第六章)；

（2）法定代表人授权委托书(格式见第六章，可以不提供)；

（3）中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）投标人情况介绍；

（5）商务响应表（格式见第六章）；

（6）技术响应表（格式见第六章）；针对“第四章 采购内容及需求”中的“第二部分 采购需求”“ 一、采购清单及产品技术要求”的技术条款的一对一响应情况；

（7）投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类产品的供货业绩证明材料。

（8）商务技术文件：根据评审办法内容提供。

（9）投标人认为需要提供得其他资料。

3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）开标一览表（格式见第六章）；

（3）投标报价明细表（格式见第六章）；

（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；

（5）代理服务费支付承诺书。

- （二）投标文件的语言及计量

1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标报价应按电子交易平台有关格式填写。

2. 报价要求具体详见“第二章 投标人须知前附表”。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择或有条件的报价将不予接受，其投标无效。

- （四）投标文件的有效期

- 1.自投标截止日起 90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被视为无效。

- 2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面（纸质）形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，投标人不能修改其投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标文件的编制

1. “电子加密投标文件”：

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

2. “电子备份投标文件”：

（1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

（2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。

（3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

（六）投标文件的签章

采用电子签章。

（七）投标文件的包装、密封和递交

1. “电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。

（1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

2. “电子备份投标文件”的密封、包装和递交：

（1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。

（2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份投标文件”应当在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备投标应文件”应当密封包装，并在包装上标注项目编号、采购项目名称、投标单位名称并加盖公章（详见第六章 投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。

（八）投标文件的修改和撤回

1.供应商在投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。

2.补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传递交。

3.投标截止时间前未完成上传的，视为撤回投标文件。

- 四、开标

### （一）开标形式

1.采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线开标，所有供应商均应当准时在线参加。

### （二） 开标准备

1.开标的准备工作由采购组织机构负责落实。

2.采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。供应商自行承担因不参加在线开标而产生的不利后果。

### （三）开标流程

1.开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商在规定的时间内无法完成“电子加密投标文件”解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

（2）开启资格证明文件、商务技术文件。

（3）进行资格审查。对通过资格审查的投标供应商进行符合性审查、商务技术评审；

2.开标第二阶段

（1）资格审查、符合性审查、商务技术评审结束后，进入开标第二阶段。

（2）通过电子交易平台公布无效供应商名单及导致无效的原因；公布有效供应商的名单及其资信商务得分、技术得分。

（3）开启有效供应商的《报价文件》，系统形成开标记录。

（4）价格评审。价格评审结束后，通过电子交易平台公布中标候选供应商名单。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数应当为五人以上单数。其中,技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1.在评审专家中推选评审小组组长。

2.评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

4.评审小组对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

5.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

6.各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

7.评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

8.实质上响应招标文件要求的投标人不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。

评标委员会发出澄清内容后，供应商应当在政采云上的规定的时间内提交澄清说明或补正，否则视为供应商放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.电子交易平台生成的开标记录表内容与投标文件中相应内容不一致的，以电子交易平台生成的开标记录表为准（出现万元或元单位错误时，经供应商澄清后以合理的报价为准）；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以总价金额为准，并修改单价。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当通过电子交易平台要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人不接受修正或在政采云上的规定的时间内不予确认的，其投标无效。

（五）评标原则和评标办法

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评审小组投票，确定票数多的投标人获得中标人推荐资格，确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第三章《评标办法》。

- 六、定标

（一）确定中标人

1.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式（纸质）发出《中标通知书》和《招标结果通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

- 七、合同授予

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

- 第三章  评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于浙江省疾病预防控制中心微生物检验与实验室监测试剂耗材采购的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、商务技术分70分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。除财政部门另有规定外，评标委员会推荐得分排列第1名的投标人为中标候选人。

技术、资信及商务分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+技术分+商务分

本项目分为4个标项，按标项分别评审和推荐中标候选人。

二、资格审查

招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

- 三、符合性审查

评标委员会对资格审查合格的投标文件进行符合性审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。符合性审查不合格的投标无效，不再进行商务和技术评估、综合比较与评价。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须通过电子交易平台进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。

1.在商务、技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下投标的；

（2）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本采购项目的其他采购活动的；

（3）投标文件未按招标文件要求盖章的；

（4）未提供投标声明函或填写项目不齐全的；

（5）投标有效期不满足招标文件要求的；

（6）招标文件不接受联合体投标而采用联合体投标的；

（7）未提供或未如实提供投标货物的商务、技术参数，或者投标文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假投标的；

（8）未响应招标文件标注“▲”的实质性要求的；

（9）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（10）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（11）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（12）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

（13） 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（14）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

（15）不同投标人的投标文件相互混装的；

（16）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

（1）投标文件未按招标文件要求盖章的；

（2）报价超过招标文件中规定的最高限价的；

（3）投标报价具有选择性的；

（4）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、评审内容及标准

（一）商务、技术部分（70分）

适用于标项一、三、四

| 序号 | 评分项目 | 主观分/客观分属性 | 评分内容 【电子投标文件中提供的证明材料（证书、合同等）应清晰可辨，如无法辨识，将不予给分。】 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务部分 | 客观分 | 投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间或开票时间为准）同类产品（同类产品指包含采购标项内容之一的产品）的供货业绩：投标人每提供一个业绩证明材料，得1分，最多得3分。 证明材料：合同，业绩证明材料必须为投标产品的最终用户单位的合同，中间贸易商的合同不能作为有效业绩。 | 3分 |
| 2 | 技术部分 | 客观分 | 投标人针对 “第四章 招标内容及需求”第二部分采购需求中的“一、采购清单及产品技术要求”的响应情况：技术响应全部满足或优于“第四章 招标内容及需求”第二部分采购需求中的“一、采购清单及产品技术要求”的，得50分；“★”条款每负偏离1项扣2分；其条款每负偏离1项扣1分，本项分值扣完为止。 注：采购文件要求提供证明材料但未提供的，视作负偏离。 ▲本项得分为0分的，投标将被视为无效。 | 50分 |
| 3 |  | 主观分 | 针对本项目供货内容，提供的实施方案的完整性、合理性进行评分。（评分范围：4，3，2，1，0分） | 4分 |
| 4 |  | 主观分 | 投标人所投产品采购渠道的稳定性、保障性，能满足项目实施要求的相关说明。（评分范围： 3，2，1，0分） | 3分 |
| 5 |  | 主观分 | 投标人针对本项目的交货方案（包括但不限于运输、人员安排、交货周期等）的合理性、可操作性进行评分。（评分范围,3，2，1，0分） | 3分 |
| 6 |  | 主观分 | 质量保证承诺及出现质量问题的处理方案，根据投标文件承诺的内容，有利于项目实施情况进行评分。 质量保证承诺：（评分范围：2，1，0分） 出现质量问题的处理方案：（评分范围：2，1，0分） | 4分 |
| 7 |  | 主观分 | 突发事件（天气、交通、重大事件等因素）时的应急预案及响应的承诺措施详细、合理、切实可行。（评分范围： 3，2，1，0分） | 3分 |

适用于标项二

| 序号 | 评分项目 | 主观分/客观分属性 | 评分内容 【电子投标文件中提供的证明材料（证书、合同等）应清晰可辨，如无法辨识，将不予给分。】 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务部分 | 客观分 | 投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间或开票时间为准）同类产品（同类产品指包含采购标项内容之一的产品）的供货业绩：投标人每提供一个业绩证明材料，得1分，最多得3分。 证明材料：合同，业绩证明材料必须为投标产品的最终用户单位的合同，中间贸易商的合同不能作为有效业绩。 | 3分 |
| 2 | 技术部分 | 客观分 | 投标人针对 “第四章 招标内容及需求”第二部分采购需求中的“一、采购清单及产品技术要求”的响应情况：技术响应全部满足或优于“第四章 招标内容及需求”第二部分采购需求中的“一、采购清单及产品技术要求”的，得50分；“★”条款每负偏离1项扣5分；其条款每负偏离1项扣3分，本项分值扣完为止。 注：采购文件要求提供证明材料但未提供的，视作负偏离。 ▲本项得分为0分的，投标将被视为无效。 | 50分 |
| 3 |  | 主观分 | 针对本项目供货内容，提供的实施方案的完整性、合理性进行评分。（评分范围：4，3，2，1，0分） | 4分 |
| 4 |  | 主观分 | 投标人所投产品采购渠道的稳定性、保障性，能满足项目实施要求的相关说明。（评分范围： 3，2，1，0分） | 3分 |
| 5 |  | 主观分 | 投标人针对本项目的交货方案（包括但不限于运输、人员安排、交货周期等）的合理性、可操作性进行评分。（评分范围,3，2，1，0分） | 3分 |
| 6 |  | 主观分 | 质量保证承诺及出现质量问题的处理方案，根据投标文件承诺的内容，有利于项目实施情况进行评分。 质量保证承诺：（评分范围：2，1，0分） 出现质量问题的处理方案：（评分范围：2，1，0分） | 4分 |
| 7 |  | 主观分 | 突发事件（天气、交通、重大事件等因素）时的应急预案及响应的承诺措施详细、合理、切实可行。（评分范围： 3，2，1，0分） | 3分 |

（二）价格部分（30分）

价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评审基准价/报价）×30%×100

备注：以投标总价作为价格部分评审的基数。

# 第四章  招标内容及需求

第一部分 采购内容一览表

| 标项号 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 预算金额（元） | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标项一 | 微生物检验与实验室监测试剂耗材采购（健康科） | 详见“第二部分 采购需求” | 详见“第二部分 采购需求” | 34480 | 详见“第二部分 |
| 标项二 | 微生物检验与实验室监测试剂耗材采购（研究室） | 详见“第二部分 采购需求” | 详见“第二部分 采购需求” | 20850 | 详见“第二部分 |
| 标项三 | 微生物检验与实验室监测试剂耗材采购（病毒科） | 详见“第二部分 采购需求” | 详见“第二部分 采购需求” | 138035 | 详见“第二部分 |
| 标项四 | 微生物检验与实验室监测试剂耗材采购（P3） | 详见“第二部分 采购需求” | 详见“第二部分 采购需求” | 91600 | 详见“第二部分 |

第二部分 采购需求

一、采购清单及产品技术要求

标项一：微生物检验与实验室监测试剂耗材采购（健康科）

| 序号 | 名称 | 规格 | 参数 | 数量 | 单位 | 是否允许进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 七种乳酸菌核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 50T/盒 | 所有试剂反应程序一致，可以满足不同试剂同时上机。 生产企业具备核酸提取产品一类体外诊断试剂备案凭证，提供证明材料； ▲1.试剂盒需符合GB4789.32-2023国家标准中乳酸菌鉴定的第二法，PCR检测引特物和探针系列满足国家标准公布要求； ▲2.检测范围：干酪乳杆菌，德氏乳杆菌保加利亚亚种，嗜酸乳杆菌，罗伊氏乳杆菌，鼠李糖乳杆菌，植物乳杆菌，嗜热链球菌； ★3.检测效率：全预混液，无需配置体系,检测时间≤90min； 4.产品质保期：-20℃保存条件下，保质期≥12个月； 5.适用机型：试剂使用仪器为开放性机型，至少适用ABI系列荧光PCR仪、罗氏系列荧光PCR仪及国产系列荧光PCR仪等。 ★6.试剂提供加样变色系统，避免样品漏加或者少加。 ★7.试剂本身需具有内参对照，用于对反应体系的有效性进行有效的质控。 ▲8.试剂为一管设计，酶和引物探针和反应体系为一管，减少操作步骤。 | 2 | 盒 | 否 |
| 2 | 产志贺毒素埃希氏菌(STEC)核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 50T/盒 | 所有试剂反应程序一致，可以满足不同试剂同时上机。 生产企业具备核酸提取产品一类体外诊断试剂备案凭证，提供证明材料； ▲1.检测指标必须包括：金黄色葡萄球菌肠毒素毒力基因（SEA/SEB/SEC/SED/SEE）。 ★2.阳性对照为菌株核酸。 ★3.检测效率：全预混液，无需配置体系,检测时间≤90min； 4.产品质保期：-20℃保存条件下，保质期≥12个月。 5.适用机型：试剂使用仪器为开放性机型，至少适用ABI系列荧光PCR仪、罗氏系列荧光PCR仪及国产系列荧光PCR仪等。 ★6.试剂提供加样变色系统，避免样品漏加或者少加。 ★7.试剂本身需具有内参对照，用于对反应体系的有效性进行有效的质控。 ▲8.试剂为一管设计，酶和引物探针和反应体系为一管，减少操作步骤。 | 2 | 盒 | 否 |
| 3 | 沙门氏菌单相（二相缺失）鉴定试剂盒（荧光PCR法） | , 50T/盒 | 所有试剂反应程序一致，可以满足不同试剂同时上机。 生产企业具备核酸提取产品一类体外诊断试剂备案凭证，提供证明材料； ▲1.检测原理：采用实时荧光PCR技术，用于沙门氏菌二相的鉴定，指导沙门氏菌的血清分型； ▲2.可检测沙门氏菌二相是否缺失检测。 ★3.检测效率：全预混液，无需配置体系,检测时间≤90min。 4.产品质保期：-20℃保存条件下，保质期≥12个月。 5.适用机型：试剂使用仪器为开放性机型，至少适用ABI系列荧光PCR仪、罗氏系列荧光PCR仪及国产系列荧光PCR仪等。 ★6.试剂提供加样变色系统，避免样品漏加或者少加。 ★7.试剂本身需具有内参对照，用于对反应体系的有效性进行有效的质控。 ▲8.试剂为一管设计，酶和引物探针和反应体系为一管，减少操作步骤。 | 2 | 盒 | 否 |

标项二：微生物检验与实验室监测试剂耗材采购（研究室）

| 序号 | 名称 | 规格 | 参数 | 单位 | 数量 | 是否允许进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DMEM培养基 | 500ml/瓶 | 1.在其早期的 MEM培养基配方基础上开发的。 ★2.符合 cGMP 要求的工厂内生产，且通过ISO 13485标准认证。提供证明材料。 3.SAL（无菌保证水平）达到10-3级别。 ★4.颈式样：倾斜。 | 瓶 | 20 | 否 |
| 2 | optimem | 500 mL/瓶 | ★1.产品类型：胎牛血清。 ★2.Serum Treatment：标准品（无菌过滤）。 ★3.内毒素浓度：≤5 EU/mL。 ★4.血红蛋白浓度：≤30 mg/dL。 5.SAL（无菌保证水平）达到10-3级别。 | 瓶 | 3 | 是 |
| 3 | 胎牛血清 | 500 mL/瓶 | ★1.符合 cGMP 要求的工厂内生产，且通过ISO 13485标准认证。提供证明材料。 2.SAL（无菌保证水平）达到10-3级别。 ★3.颈式样：倾斜。 | 瓶 | 2 | 是 |

▲备注：标项二：序号2-3合计值最高限价为19250元，供应商的报价不得超过最高限价。

标项三：微生物检验与实验室监测试剂耗材采购（病毒科）

| 序号 | 名称 | 规格 | 参数 | 数量 | 单位 | 是否允许进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新型冠状病毒2019-nCov、甲型流感病毒、乙型流感病毒核酸检测试剂盒 | 48T/盒 | 1.检测限：FluA:200copies/ml，FluB:200copies/ml，SARS-CoV-2:200copies/ml 2.阳性符合率：FluA:100%，FluB:100%，SARS-CoV-2:100% 3.阴性符合率：FluA:99.9%，FluB:99.9%，SARS-CoV-2:100% 4.总符合率：FluA:99.9%，FIuB:99.9%，SARS-CoV-2:100% 5.扩增时间：60 min 6.能够在一次测试同一管反应液中同时识别新型冠状病毒、甲型流感病毒、乙型流感病毒，匹配样本分装机器人、自动化样本提取系统，能够全面覆盖各级医疗机构，特别是能够为发热门诊、疫情爆发地的防控提供精确、快速、可及的全场景解决方案。 | 1 | 盒 | 否 |
| 2 | 登革病毒Ⅰ型/Ⅲ型核酸检测试剂盒 | 24T/盒 | 1、一步法RT-PCR，一个反应管同时检测登革病毒I型和III型核酸，双通道荧光标记分别为FAM和VIC。 2、规格：24反应/盒 3、适用仪器包括ABI 7500、QuantStudio5、QuantStudio7，Bio-rad CFX96，宏石SLAN-96S，AGS4800等荧光定量PCR仪。 4、反应体系配制：反应液A 17μL + 反应液B 3μL，上样量为5μL，反应总体积25μL。操作简单，快速省时，减少误差。 5、PCR扩增采用热启动酶，反应条件为：50℃15分钟，1个循环；95℃15分钟，1个循环；94℃15秒→55℃45秒（收集荧光），40个循环。同类试剂反应条件相同，可以同时上机扩增。 6、灵敏度为200copies/ml。 7、特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应。 8、重复性良好，Ct 值的CV 值不高于5%。 9、阳性/阴性参考品符合率为100%。 10、线性范围：5×102--2×1010copies/ml。 11、稳定性好，-20±5℃冷冻保存，有效期12个月。 | 1 | 盒 | 否 |
| 3 | 登革病毒Ⅱ型/Ⅳ型核酸检测试剂盒 | 24T/盒 | 1、一步法RT-PCR，一个反应管同时检测登革病毒II型和IV型核酸，双通道荧光标记分别为FAM和VIC。 2、规格：24反应/盒 3、适用仪器包括ABI 7500、QuantStudio5、QuantStudio7，Bio-rad CFX96，宏石SLAN-96S，AGS4800等荧光定量PCR仪。 4、反应体系配制：反应液A 17μL + 反应液B 3μL，上样量为5μL，反应总体积25μL。操作简单，快速省时，减少误差。 5、PCR扩增采用热启动酶，反应条件为：50℃15分钟，1个循环；95℃15分钟，1个循环；94℃15秒→55℃45秒（收集荧光），40个循环。同类试剂反应条件相同，可以同时上机扩增。 6、灵敏度为200copies/ml。 7、特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应。 8、重复性良好，Ct 值的CV 值不高于5%。 9、阳性/阴性参考品符合率为100%。 10、线性范围：5×102--2×1010copies/ml。 11、稳定性好，-20±5℃冷冻保存，有效期12个月。 | 1 | 盒 | 否 |
| 4 | 登革病毒通用型核酸检测试剂盒 | （PCR-荧光探针法）24T/盒 | 1、一步法RT-PCR检测登革病毒通用型核酸 2、规格：24反应/盒 3、适用仪器包括ABI 7500、QuantStudio5、QuantStudio7，Bio-rad CFX96，宏石SLAN-96S，AGS4800等荧光定量PCR仪。 4、反应体系配制：反应液A 17μL + 反应液B 3μL，上样量为5μL，反应总体积25μL。操作简单，快速省时，减少误差。 5、PCR扩增采用热启动酶，反应条件为：50℃15分钟，1个循环；95℃15分钟，1个循环；94℃15秒→55℃45秒（收集荧光），40个循环。同类试剂反应条件相同，可以同时上机扩增。 6、灵敏度为200copies/ml。 7、特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应。 8、重复性良好，Ct 值的CV 值不高于5%。 9、阳性/阴性参考品符合率为100%。 10、线性范围：5×102--2×1010copies/ml。 11、稳定性好，-20±5℃冷冻保存，有效期12个月。 | 1 | 盒 | 否 |
| 5 | 50ml离心管 | 25个/包 | 1.配有先进的聚乙烯盖，采用25支/袋的大包装。盖具有便于开合的平顶，采用先进的人体工程学设计，带有宽大压纹和滚边，更易于抓握。这种带创新塞盖的防漏设计可以避免在推荐条件下使用时出现漏液。 泡沫支架需单独购买。 2.最大RCF为17,000 xg，温度范围为-80℃至120℃； 3.保质期为5年； 4.清晰且准确的刻度，大块白色标记区； 5.不含RNase/Dnase，色母料不含重金属，6.无热原，无菌； 7.底部式样 ：锥形 8.顶部式样：带螺纹 9.刻度间隔：2.5 mL 10.颜色：透明 11.盖材料：高密度聚乙烯 12.盖直径：34.7 mm (近似值) 13.盖颜色：橙色 14.外径：29.1 mm (近似值) 15.长度：114.4 mm (近似值) 16.特性：一次性 | 250 | 包 | 否 |
| 6 | 甲型H1N1（2009）/季节性H3亚型/乙型BV系/BY系流感病毒核酸检测试剂盒 | 25T | 1、本试剂盒用于咽拭子等人源性样本中，甲型 H1N1(2009)/H3 亚型/乙型 BV 系/BY 系流感病毒核酸的定性检测。 2、规格：25 反应/盒 3、主要组成成分：RT-PCR反应液、酶混合液、甲型H1N1(2009)/ H3亚型/乙型 BV系/BY系流感病毒检测液、阳性对照、去RNA 酶水（空白对照） 4、储存条件及有效期：避光-20±5℃贮存，有效期12个月。开封后避光-20±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输4天、反复冻融5次对效期没有影响。 5、探针为Taqman探针，试剂灵敏度高、特异性好、抗污染性强。 6、病毒检测通道：FAM、VIC、ROX、CY5 7、最低检测限：500 copies/mL； 8、线性检测范围：2×103～1×108 copies/mL 9、★反应程序：50℃ 10min；95℃ 5min；95℃ 10sec，58℃ 30sec， 45个循环，运行时间≤80min。 10、特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其它病原体（丙型流感病毒、腺病毒、巨细胞病毒、麻疹病毒、人冠状病毒、人偏肺病毒、腮腺炎病毒、呼吸道合胞病毒、鼻病毒、肺炎衣原体、肺炎支原体、流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、金黄色葡萄球菌、脑膜炎奈瑟菌、无毒结核分枝杆菌）和人类白细胞的总核酸无交叉反应。 11、适用仪器：ABI 7500、ViiA™7、QuantStudio™ 5、QuantStudio™ 6/7 、Roche LightCycler®480、Bio-Rad CFX96™、上海宏石SLAN-96P/S 等荧光定量 PCR 仪。 12、生产企业需具有医疗器械生产许可证，提供证明材料 。 13、生产企业通过ISO9001、ISO13485国际质量体系认证及高新技术企业认证、环境管理体系认证、职业健康管理体系认证，提供证明材料 。 | 3 | 盒 | 否 |
| 7 | 100μL盒装滤芯低吸附吸头 | 96个/盒 | 1.适合DNA扩增和微生物学应用，在这些应用中，极微量的污染便会导致结果失效。 2.滤芯可以在吸头内形成物理屏障，抑制并阻挡气溶胶，从而防止样本间的交叉污染。每个聚乙烯滤芯均不含DNA抑制剂，采用自动操作方式插入吸头，以避免核酸酶污染。这种吸头采用带盖的底部密封吸头盒包装，以防止污染，并可提供灭菌形式。 3.不含RNase/Dnase，无热原，无菌； Maxymum Recovery技术可实现超低滞留和高产量 4.容量：100 µL 5.过滤器：是 6.颜色：透明 7.包装规格：96支吸头/盒，10盒/大盒，5包/箱 8.可高压灭菌：没有 9.容积范围：1 - 100 µL | 100 | 大盒 | 否 |
| 8 | 柯萨奇病毒A16型、肠道病毒71型和肠道病毒通用型核酸检测试剂盒 | 50T | 1、本试剂盒用于咽拭子等样本中，肠道病毒通用型、CoxA16 和 EV71 型核酸的定性检测。 2、规格：25反应/盒 3、组成成份：RT-PCR 反应液、酶混合液、EV-U 检测液、CA16 型/EV71 型检测液、EV-U 阳性对照、CA16 型/EV71 型阳性对照、去 RNA 酶水（空白对照） 4、储存条件及有效期：避光-20±5℃贮存，有效期 12 个月。开封后避光-20±5℃ 贮存。 5、探针为Taqman探针，试剂灵敏度高、特异性好、抗污染性强。 6、病毒检测通道：FAM、VIC。 7、最低检测限：500 copies/mL 。 8、线性检测范围：2×103～1×108 copies/mL 9、★反应程序：50℃ 10min；95℃ 5min；95℃ 10sec，58℃ 30sec， 45个循环，运行时间≤80min。 10、特异性：与感染部位相同或感染症状相似的其它病原体（柯萨奇病毒A16型、肠道病毒71型和肠道通用型病毒以外其它亚型、乙型流感病毒、丙型流感病毒、副流感病毒、偏肺病毒、呼吸道合胞病毒、人腺病毒、流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、嗜肺军团菌、肺炎支原体、肺炎衣原体）以及人类白细胞的 总核酸无交叉反应。 11、适用仪器：ABI 7500、ViiA™7、QuantStudio™ 5、QuantStudio™ 6/7、 Roche LightCycler®480、Bio-Rad CFX96™、上海宏石SLAN-96P/S 等荧光定量 PCR 仪。 12、生产企业有医疗器械生产许可证，提供证明材料。 13、生产企业通过ISO9001、ISO13485质量体系认证、环境管理体系认证、职业健康管理体系认证，提供证明材料。 | 1 | 盒 | 否 |
| 9 | 柯萨奇病毒A6型和A10型核酸检测试剂盒 | 50T | 1、本试剂盒用于咽拭子等样本中，柯萨奇病毒A6型和A10型核酸的定性检测。 2、规格：25反应/盒、50反应/盒 3、组成成份：RT-PCR 反应液、酶混合液、CA6 型/CA10型检测液、阳性对照、去 RNA 酶水（空白对照） 4、储存条件及有效期：避光-20±5℃贮存，有效期12个月。开封后避光-20±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输4天、反复冻融5次对效期没有影响。5、探针为Taqman探针，试剂灵敏度高、特异性好、抗污染性强。 6、病毒检测通道：FAM、VIC、ROX。 7、最低检测限：500 copies/mL 。 8、线性检测范围：2×103～1×108 copies/mL 9、★反应程序：50℃ 10min；95℃ 5min；95℃ 10sec，58℃ 30sec， 45个循环，运行时间≤80min。 10、特异性：与感染部位相同或感染症状相似的其它病原体（柯萨奇病毒A4型、柯萨奇病毒A16型、肠道病毒71型、埃可病毒30型、脊髓灰质炎病毒1型、乙型流感病毒、丙型流感病毒、副流感病毒、偏肺病毒、呼吸道合胞病毒、人腺病毒、流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、嗜肺军团菌、肺炎支原体、肺炎衣原体）以及人类白细胞的总核酸无交叉反应。 11、适用仪器：ABI 7500、ViiA™7、QuantStudio™ 5、QuantStudio™ 6/7 、Roche LightCycler®480、Bio-Rad CFX96™、上海宏石SLAN-96P/S 等荧光定量 PCR 仪。 12、生产企业有医疗器械生产许可证，提供证明材料。 13、生产企业通过ISO9001、ISO13485质量体系认证、环境管理体系认证、职业健康管理体系认证，提供证明材料。 | 1 | 盒 | 否 |
| 10 | 埃可病毒11型和30型核酸检测试剂盒 | 50T | 1、本试剂盒用于咽拭子等样本中，埃可病毒11型和30型核酸的定性检测。 2、规格：25 反应/盒，50 反应/盒 3、主要组成成分：RT-PCR反应液、酶混合液、埃可病毒11型和30型检测液 、阳性对照、去RNA 酶水（空白对照） 4、储存条件及有效期：避光-20±5℃贮存，有效期12个月。开封后避光-20±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输4天、反复冻融5次对效期没有影响。 5、探针为Taqman探针，试剂灵敏度高、特异性好、抗污染性强。 6、病毒检测通道：FAM、VIC 7、最低检测限：500 copies/mL； 8、线性检测范围：2×103～1×108 copies/mL 9、★反应程序：50℃ 10min；95℃ 5min；95℃ 10sec，58℃ 30sec， 45个循环，运行时间≤80min。 10、特异性：与感染部位相同或感染症状相似的其它病原体（柯萨奇病毒B1型、柯萨奇病毒B2型、柯萨奇病毒B3型、柯萨奇病毒B4型、柯萨奇病毒B5型、柯萨奇病毒B6型、柯萨奇病毒A2型、柯萨奇病毒A4型、柯萨奇病毒A6型、柯萨奇病毒A8型、柯萨奇病毒A10型、柯萨奇病毒A16型、肠道病毒68型、肠道病毒71型、脊髓灰质炎病毒、甲型流感病毒）以及人类白细胞的总核酸无交叉反应。 11、适用仪器：ABI 7500、QuantStudio™ 5、QuantStudio™7 、Roche LightCycler®480、Bio-Rad CFX96™、上海宏石SLAN-96P/S 等荧光定量 PCR 仪。 12、生产企业需具有医疗器械生产许可证，提供证明材料。 13、生产企业通过ISO9001、ISO13485质量体系认证、环境管理体系认证、职业健康管理体系认证，提供证明材料。 | 1 | 盒 | 否 |
| 11 | 流感新冠呼吸道13种病原体核酸检测试剂盒 | 25T | 1、本试剂盒主要用于新型冠状病毒、甲型流感病毒、乙型流感病毒、呼吸道合胞病毒、肠道病毒、副流感病毒、博卡病毒、人鼻病毒、腺病毒、普通冠状病毒、人偏肺病毒、肺炎衣原体、肺炎支原体、肺炎链球菌核酸的定性检测。 2、规格：25 反应/盒 3、主要组成成分：RT-PCR反应液、酶混合液、流感新冠呼吸道 13 种病原体检测液、流感新冠呼吸道 13 种病原体阳性对照、去RNA 酶水（空白对照） 4、储存条件及有效期：避光-20±5℃贮存，有效期12个月。开封后避光-20±5℃ 贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输4天、反复冻融5次对效期没有影响。 5、探针为Taqman探针，试剂灵敏度高、特异性好、抗污染性强。 6、病毒核酸检测通道：FAM、VIC、ROX、CY5。 7、最低检测限：500 copies/ml 8、线性检测范围： 2×103～1×108 copies/ml； 9、精密度：检测精密度参考品的变异系数小于5%； 10、★反应程序：50℃ 10min；95℃ 5min；95℃ 10sec，58℃ 30sec， 45个循环，运行时间≤80min。 11、特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其它病原体（丙型流感病毒、丁型流感病毒、副百日咳杆菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、A组乙型溶血链球菌、肺炎克雷伯菌、流感嗜血杆菌）和人类白细胞的总核酸无交叉反应。 12、生产企业具有医疗器械生产许可证，提供证明材料。 13、适用仪器：ABI 7500、ViiA™7、QuantStudio™ 5、QuantStudio™ 6/7 、 Roche LightCycler®480、Bio-Rad CFX96™、上海宏石SLAN-96P/S 等荧光定量 PCR 仪，提供说明书或检验报告等证明材料。 14、生产企业通过ISO9001、ISO13485质量体系认证、环境管理体系认证、职业健康管理体系认证，提供证明材料。 | 4 | 盒 | 否 |
| 12 | 柯萨奇病毒A6型/A10型核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50T | 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测从肛拭子、咽拭子、粪便、培养物等样本中提取的柯萨奇病毒A6型/A10型核酸。 ★3.检测技术：多重实时荧光PCR技术，单管多重，要求一个反应管完成所有目标定性检测（非分管检测）。 4.试剂组成：酶混合液、反应混合液、阴性对照及阳性对照，4个组成。 5.反应体系：25μL，核酸模板加样量5μL。 ★6.反应程序：a）逆转录50℃，≤10min；b）预变性95℃，≤30sec；c）退火/延伸/检测荧光95℃，≤5sec及60℃，≤30sec，循环45次。 7.检测时间：反应理论时长≤38分钟。 8.检测性能：灵敏度≤500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 9.质量控制：设有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 10.试剂规格：50T或25T包装。 （须提供说明书证明） | 1 | 盒 | 否 |
| 13 | 柯萨奇病毒A16型/肠道病毒71型核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50T | 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 ▲2.适用范围：适用于定性检测从咽拭子、肛拭子、粪便和环境样本中提取的柯萨奇病毒A16型（CA16）、肠道病毒71型（EV71）核酸。 3.检测技术：多重实时荧光PCR技术，单管多重，要求一个反应管完成所有目标定性检测（非分管检测）。 4.试剂组成：酶混合液、反应混合液、阴性对照及阳性对照，4个组成。 5.反应体系：25μL，核酸模板加样量5μL。 ★6.反应程序：a）逆转录50℃，≤10min；b）预变性95℃，≤30sec；c）退火/延伸/检测荧光95℃，≤5sec及60℃，≤30sec，循环45次。 7.检测时间：反应理论时长≤38分钟。 8.检测性能：灵敏度≤500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 9.质量控制：设有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 10.试剂规格：50T或25T包装。 （须提供说明书证明） | 1 | 盒 | 否 |
| 14 | 柯萨奇病毒A2型和A4型核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T | 1、本试剂盒用于咽拭子等样本中，柯萨奇病毒A2型和A4型核酸的定性检测。 2、规格：25 反应/盒，50 反应/盒。 3、组成成分：RT-PCR反应液、酶混合液、CoxA2 型/ CoxA4 型检测液、阳性对照、去 RNA 酶水（空白对照）。 4、储存条件及有效期：避光-20±5℃贮存，有效期12个月。开封后避光-20±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输 4 天、反复冻融 5 次对效期没有影响。 5、探针为Taqman探针，试剂灵敏度高、特异性好、抗污染性强。 6、病毒检测通道：FAM、VIC 7、最低检测限：500 copies/mL 。 8、线性检测范围：2×103~1×108 copies/mL 9、★反应程序：50℃ 10min；95℃ 5min；95℃ 10sec，58℃ 30sec， 45个循环，运行时间≤80min。 10、特异性：与感染部位相同或感染症状相似的其它病原体（柯萨奇病毒A6型、柯萨奇病毒A10型、柯萨奇病毒A16型、肠道病毒71型、埃可病毒30型、脊髓灰质炎病毒、乙型流感病毒、丙型流感病毒、副流感病毒、偏肺病毒、呼吸道合胞病毒、人腺病毒、流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、嗜肺军团菌、肺炎支原体、肺炎衣原体）以及人类白细胞的总核酸无交叉反应。 11、适用仪器：ABI 7500、QuantStudio™ 5、QuantStudio™7 、Roche LightCycler®480、Bio-Rad CFX96™、上海宏石SLAN-96P/S 等荧光定量 PCR 仪。 12、生产企业需具有医疗器械生产企业许可证。 13、生产企业通过ISO9001、ISO13485质量体系认证、环境管理体系认证、职业健康管理体系认证，提供证明材料。 | 1 | 盒 | 否 |
| 15 | 肠道病毒(EV-U)核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50T | 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 ★2.适用范围：适用于定性检测从咽拭子、肛拭子、粪便和环境样本中提取的肠道病毒核酸。 3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。 4.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 5.检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，仅采用一个反应管一次性完成多种病原体基因型的定性检测，反应理论时间≤38分钟，反应时长≤70min。 （提供说明书证明） 6.反应体系：不超过25μL。 7.荧光PCR反应程序：a）逆转录50℃，10min；b）预变性95℃，30sec；c）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环45次。（提供说明书证明） 8.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 9.试剂规格：50T或25T包装；如提供25T包装，数量为2盒。 | 1 | 盒 | 否 |
| 16 | 1ml加长枪头（带滤芯） | 96个／盒 | 1.带滤心移液器吸嘴，防止因空气和样品上方的气溶胶引起空气对样品的污染和样品间的交叉污染，吸嘴顶部，内侧呈柔软弹性锥体，使用时对移液器起到缓冲保护作用，且无须用力即可与移液器端头严密吻合，使得吸嘴和移液器之间密封性更好。 2.适配绝大多数品牌的单道、多道和电动移液器。洁净度高于PCR级的生物纯级。 3.优质级吸嘴，无热源、无DNA酶和RNA酶，用户自己可以进行高压灭菌PCR:PCR级别吸嘴辐照消毒无菌，无热源、无DNA酶和RNA酶、无DNA和PCR抑制剂。 4.芯片板：聚丙烯；过滤器：聚乙烯。 | 80 | 盒 | 是 |
| 17 | 15ml离心管 | 50个/包，10包/箱 | 1.带有黑色印制刻度和大块白色标记区。 2.可选管盖：先进的盖或原配密封盖。 3.无菌。不含RNase/DNase。 4.无热原。 5.经过95 kPA (14 psi) 压力测试——仅限密封盖。 6.PP = 聚丙烯，PET = 聚对苯二甲酸乙二醇酯，RCF = 相对离心力 (x g)。 | 15 | 箱 | 否 |
| 18 | 1.5ML离心管 | 500支/盒*10盒/箱 | 1.均具有便于标记的磨砂盖表面以及便于书写的侧面磨砂标记区，且管盖中心带有穿孔口。 2.可承受的最大RCF为14,000xg 3.Snaplock盖可确保有效密封 4.不含RNase/DNase，无热原 | 3 | 箱 | 否 |
| 19 | 2ml 圆底管 | 500个/包，10包/箱 | 1.离心管均具有便于标记的磨砂盖表面以及便于书写的侧面磨砂标记区，且管盖中心带有穿孔口。 2.可承受的最大RCF为14,000xg 3.Snaplock盖可确保有效密封 4.不含RNase/DNase且无热原，以确保样本完整性 | 1 | 包 | 否 |
| 20 | 1.5ml DNA低吸附离心管 | 250个/盒，16盒/箱 | 1.低吸附材料确保样品的更高回收率,改善检测结果 2.无表面涂层(如硅化),减少对样品的干扰 3.批次验证的PCR洁净级:不含人类DNA、DNase、RNase和 PCR抑制剂 4.提供离心管、微孔板和深孔板多种规格,便于平行放大 5.管盖密封良好,降低蒸发率 6.离心耐受力最高达30,000Xg (25,000 Xg为2.0mL离心管的最大离心耐受力),用于分子生物学研究 | 2 | 箱 | 否 |
| 21 | High Pure Viral Nucleic Acid Kit | 盒 | - 病原体的核酸提取，不用配合任何仪器，手工提取； - 至少保证每 200 μL 样品中有 2 × 10^5 个 RNA 分子。 | 10 | 盒 | 是 |
| 22 | 1.1ml 12连管无菌小管 | 10个/盒,箱 | 96孔迷你管设计用于安装ANSI/SLAS 1-2004：微孔板-封装尺寸兼容支架，并设计用于使用8条或12条插头帽密封。 有0.65毫升单迷你管或1.1毫升单迷你试管和8管或12管条形形式可供选择。 96孔机架占地面积与Beckman-Colter®、Tecan®和其他机器人工作站兼容。 单向盖子设计，结合字母数字网格，确保阳性样本识别。 | 4 | 箱 | 否 |

▲备注：标项三：序号16和21合计值最高限价为37000元，供应商的报价不得超过最高限价。

标项四：微生物检验与实验室监测试剂耗材采购（P3）

| 序号 | 名称 | 规格 | 参数 | 单位 | 数量 | 是否允许进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RNA/DNA 核酸提取试剂盒 | 50 Rxns | 本试剂盒是专门用于从血浆、全血、无细胞体液、病毒原液和感染病毒的组织中提取各种病毒 (Virus) RNA/DNA的小量纯化试剂盒。试剂盒采用了特别的病毒裂解系统，由病毒裂解液裂解病毒释放RNA或DNA，再结合核酸制备膜技术纯化RNA或DNA，适用于各种RNA或DNA病毒的核酸提取。本试剂盒具有高效、快速、方便之特点，病毒裂解后，提取操作仅需20分钟便可完成。提取得到的RNA可用于RT-PCR反应、Northern杂交等多种分子生物学实验。 | 2 | 盒 | 是 |
| 2 | 一步法RT-PCR预混液 | 100 reactions | 1. One-Step RT-PCR 试剂适用于使用快速单管 实时逆转录 PCR (RT-PCR) 策略对 RNA 靶标进行灵敏且稳定的扩增。 •推荐用于 RNA 病原体扩增 •一致性扩增具有高特异性和高灵敏度的 RNA 靶标 •经过优化，可与靶标特异性引物和探针一起使用 •包含 ROX，用于定量荧光信号归一化 2.One-Step RT-PCR 试剂可用于快速而简单的反应构建。反应混装在单管内，从而尽可能地减少样品处理错误并加快构建时间。混装后，可在大约一小时内获得结果。试剂盒中包括的 25X RT-PCR 酶混合物含有高效的 ArrayScript™ 逆转录酶（一种能够获得高 cDNA 得率的突变体 MMLV RT）以及 聚合酶（用于特异性靶标扩增的首选热启动 DNA 聚合酶）。2X RT-PCR 缓冲液经过优化，可实现高效、稳健的逆转录和 PCR，包括惰性参比染料 ROX™ 染料，用于定量荧光信号标准化。 | 2 | 盒 | 否 |
| 3 | BCA蛋白定量试剂盒 | 50T | BCA蛋白浓度测定试剂盒 碱性条件下，蛋白将Cu2+还原为Cu+， Cu+与BCA试剂形成紫蓝色的络合物，测定其在562nm处的吸收值，并与标准曲线对比，即可计算待测蛋白的浓度。常用浓度的去垢剂SDS，Triton X-100，Tween不影响检测结果，但受螯合剂(EDTA, EGTA)、还原剂（DTT，巯基乙醇）和脂类的影响。 | 2 | 盒 | 否 |
| 4 | Tris-base | 500g/瓶 | 三(羟甲基)氨基甲烷,99.9%生物技术级 分子式:C4H11NO3CAS号: 77-86-1 | 2 | 瓶 | 否 |
| 5 | 甘氨酸 | 1000g/瓶 | 甘氨酸,99.5-100.5% | 1 | 瓶 | 否 |
| 6 | SDS | 2500g/瓶 | 十二烷基硫酸钠,AR,92.5-100.5% | 2 | 瓶 | 否 |
| 7 | 考马斯亮蓝染色液 | 500ml/瓶 | 考马斯亮蓝染色液,过滤除菌 | 2 | 瓶 | 否 |
| 8 | 考马斯亮蓝脱色液 | 500ml/瓶 | 考马斯亮蓝脱色液 | 2 | 瓶 | 否 |
| 9 | TBS（20*） | 500ml/瓶 | TBS 缓冲液是生物学中常使用的 Tris-HCl 缓冲盐溶液，由 Tris-HCl 构成稳定的 PH 缓冲体系，NaCl 提供等渗条件。 特点 分装后高压灭菌。加水稀释到1x 后使用。 应用主要用于免疫组化和原位杂交，酶联免疫等实验中，清洗免疫印迹实验中非特异性结合的抗体等。 组分 500 mmol/L Tris.HCl; 2.8 mol/L NaCl; 60 mmol/L KCl;pH 7.2-7.6 | 2 | 瓶 | 否 |
| 10 | 电化学发光显色剂 | 2*25 ml | UltraSignal 超敏ECL化学发光底物 | 2 | 盒 | 否 |
| 11 | 无水磷酸二氢钠 | 2.5kg/瓶 | 无水磷酸二氢钠,AR,99.0% | 2 | 瓶 | 否 |
| 12 | 磷酸氢二钠,二水 | 1.0kg/瓶 | 磷酸氢二钠,二水合物,AR | 2 | 瓶 | 否 |
| 13 | 磷酸二氢钾 | 2.5kg/瓶 | 磷酸二氢钾,99.5% | 1 | 瓶 | 否 |
| 14 | Anti-Respiratory Syncytial Virus抗体 | 100ul/支 | 产品名称 Anti-Respiratory Syncytial Virus抗体 参阅全部 Respiratory Syncytial Virus 一抗 描述 山羊多克隆抗体to Respiratory Syncytial Virus 宿主 Goat 经测试应用 适用于: Conjugation, ICC/IF, IHC-P, WB, ELISAmore details 种属反应性 与反应: Respiratory syncytial virus 免疫原 Tissue, cells or virus corresponding to Respiratory Syncytial Virus. Viral lysate of Human RSV isolate. | 1 | 支 | 是 |
| 15 | Anti-Respiratory Syncytial Virus G Glycoprotein抗体[RSV133] | ，50 μg/支 | 产品名称 Anti-Respiratory Syncytial Virus G Glycoprotein抗体[RSV133] 描述 小鼠单克隆抗体[RSV133] to Respiratory Syncytial Virus G Glycoprotein 宿主 Mouse 经测试应用 适用于: ELISA, WB, ICC/IF, IHC-Frmore details 种属反应性 与反应: Respiratory syncytial virus 免疫原 Tissue, cells or virus corresponding to Respiratory Syncytial Virus G Glycoprotein. Human RSV strain A2 infected HeLa cells | 1 | 支 | 是 |
| 16 | Anti-Respiratory Syncytial Virus Nucleoprotein抗体[RSV1C3] | 100ug/支 | 产品名称 Anti-Respiratory Syncytial Virus Nucleoprotein抗体[RSV1C3] 描述 小鼠单克隆抗体[RSV1C3] to Respiratory Syncytial Virus Nucleoprotein 宿主 Mouse 特异性 This antibody has broad specificity for Human Respiratory syncytial virus of both sub groups A and B. 经测试应用 适用于: ELISA, IP, ICC/IFmore details 种属反应性 与反应: Respiratory syncytial virus 免疫原 Tissue, cells or virus corresponding to Respiratory Syncytial Virus Nucleoprotein. hRSV strain A2 infected HeLa cells | 1 | 支 | 是 |
| 17 | Anti-6X His tag®抗体[HIS.H8] | 100ug/支 | 产品名称 Anti-6X His tag®抗体[HIS.H8] 参阅全部 6X His tag® 一抗 描述 小鼠单克隆抗体[HIS.H8] to 6X His tag® 宿主 Mouse 特异性 Recognizes His-tagged recombinant proteins or His-tagged proteins overexpressed in cells. ab18184 reacts to recombinant proteins containing the 6X His tag® or 10X His tag® fused to either the amino or carboxy terminus. 经测试应用 适用于: ICC/IF, ELISA, Dot blot, WB, IPmore details 种属反应性 与反应: Species independent 免疫原 Synthetic peptide corresponding to 6X His tag®. | 1 | 支 | 是 |
| 18 | 兔抗小鼠IgG H&L (HRP) | 1mg/支 | 产品名称 兔抗小鼠IgG H&L (HRP) 参阅全部 IgG 二抗 宿主 Rabbit 靶标种属 Mouse 经测试应用 适用于: Dot blot, ELISA, IHC-P, IHC-Fr, Immunomicroscopy, ICC/IF, WBmore details 免疫原 Mouse IgG whole molecule 偶联物 HRP | 1 | 支 | 是 |
| 19 | 氨基酸多肽合成 | 纯度95%以上，4mg/支 | 1、 普通线性多肽：合成2-120个氨基酸的各种序列的直线多肽，纯度可以达到95%以上，4mg/支。 2、 目录多肽：合成各种指定的目录多肽。 3、免费提供酰胺化，乙酰化修饰。 4、 多肽修饰：脂肪酸修饰肽，磷酸化多肽（Ser、Thr、Tyr），环肽（首尾酰胺环、二硫键环），荧光标记肽（FAM、FITC，罗丹明B），生物素标记肽（BIOTIN）、复合抗原分支肽（MAP），PEG修饰等。 5、 特殊氨基酸多肽：含有同位素，D型氨基酸及各种氨基酸衍生物的多肽。 6、 多肽偶联：提供KLH,BSA,OVA等偶联。 7、 各种转盐（盐酸盐，醋酸盐等），各种纯度（粗肽、＞70%、＞80%、＞90%、＞95%、＞98%、＞99%）各种量（毫克，公斤级） | 300 | 条 | 否 |

▲备注：标项四：序号1、14、15、16、17、18合计值最高限价为21400元，供应商的报价不得超过最高限价。

说明1：上表中的货物、标注不允许进口的产品，投标人不可以提供进口产品进行投标。标注允许进口的产品，投标人可以提供进口产品参加投标。

政府采购项下进口产品的界定依据为财政部颁布的文件（财库〔2007〕119号、财办库〔2008〕248号）。

2.不同投标人提供的产品品牌应不同。多家投标人提供的产品品牌相同的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评审小组投票，确定票数多的投标人获得中标人推荐资格，确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

标项一中的序号1的“七种乳酸菌核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法)”为标项一招标的核心产品；标项二中的序号3的“胎牛血清”为标项二招标的核心产品；标项三中的序号11的“流感新冠呼吸道13种病原体核酸检测试剂盒”为标项三招标的核心产品；标项四中的序号19的“氨基酸多肽合成”为标项四招标的核心产品；核心产品品牌相同的按前款规定处理。

3.招标文件中指出的推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

▲4.投标人提供的货物必须是全新的、原包装未拆封过的。

二、实施要求

1. 售中服务

1.1 包括运输、保险、卸货到采购人指定地点、保管、开箱验收（箱体外观无人为损坏情况下）、安装调试、检测、试运行、检验、最终验收并交付。

1.2 到货地点：杭州市滨盛路3399号浙江省疾病预防控制中心内。

1.3 交货方式：现场交货。

1.4实施周期：合同签订后15日历天内完成供货。

1.5 最终验收

乙方应提供产品的有效检验文件及供货清单，经甲方认可后，与合同的性能指标一起作为产品验收标准。甲方对产品验收合格后，双方共同签署验收合格证书。验收中发现产品达不到验收标准或合同规定的性能指标，乙方必须更换相关零部件，甚至于更换产品。并且赔偿由此给用户造成的损失。

验收合格条件：运行结果及使用效果符合招标要求及国家相关标准；在进行测试和验收运行过程中发生的故障和发现的问题已被排除，并得到采购人的认可；所有合同中规定的设备、备品备件和资料都已提交并得到接受。

1.6其他要求详见采购合同。

2. 售后服务

2.1 售后服务机构

投标人应提供及时、快捷的售后服务，并负责提供技术支持。

2.2售后服务响应

在接到使用单位电话后，在 24小时内作出应答，进行电话指导、网上诊断协助排除故障。必要时，在24小时内到达现场。

第三部分 商务要求

一、报价要求

▲报价包括货物费、包装费、运输费、装卸费、保险费、管理费、利润、税金等完成本项目的所有费用。本次投标报价为人民币价。

二、签订合同

▲本项目合同甲方为浙江省疾病预防控制中心，乙方为中标人，合同款支付给乙方。

三、付款条件

▲详见《第五章 采购合同》

四、其他内容

详见招标文件的《第五章 采购合同》，投标人应对合同内容进行确认，如有偏离，请在投标文件的“偏离表”中反映。

五、分包和转包

▲本项目内容不得转包：供应商不得将本合同标的转包由其他单位承担；

本项目可以分包：本项目可以分包。投标人根据招标文件载明的项目实际情况，拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应当在投标文件中载明，并提供分包意向协议，签订合同后须将分包合同交至采购人处备案。如投标文件中未提供分包意向协议的，视作全部内容均由投标人完成，合同签订后不得分包。

# 第五章  合同主要条款

采购合同

合同编号：

项目名称：微生物检验与实验室监测试剂耗材采购项目

合同内容：

甲方：浙江省疾病预防控制中心

乙方：

签署日期：    年  月  日

一、合同协议

浙江省疾病预防控制中心（甲方）微生物检验与实验室监测试剂耗材采购项目（项目名称）中所需             （标项内容）经浙江省疾病预防控制中心（采购人）以招标文件（项目编号：            ）进行公开招标。经评标委员会评定【                       】（乙方）为中标人。甲、乙双方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、项目采购依据

政府采购预算执行确认书：[2024]56225号、[2024]55668号、[2024]55669号

2、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a. 本合同书

b. 中标通知书

c. 投标文件（含询标澄清文件）

d. 招标文件（含招标文件补充）

3、合同标的物

本合同标的物名称及数量：【    详见附件   】

4、合同总价

本合同总价为【                       】元人民币。

分项价格：【      详见附件        】

5、付款方式

本合同的付款方式为：见合同特殊条款

6、本合同标的物的实施周期

实施周期：【        】

7、本合同标的物的交货地点及安装地点

交货地点：【杭州市滨盛路3399号浙江省疾病预防控制中心内】

安装地点：【杭州市滨盛路3399号浙江省疾病预防控制中心内】

8、合同的生效。

本合同经双方全权代表签署、加盖单位章后生效。授权代表签署的后附法定代表人授权书。

| 甲方（单位章）：浙江省疾病预防控制中心 | 乙方（单位章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人（签字或盖章）： | 法定代表人（签字或盖章）： |
| 或授权代表（签字）： | 或授权代表（签字）： |
| 地 址：浙江省杭州市滨江区滨盛路3399号 | 地 址： |
| 邮政编码：310051 | 邮政编码： |
| 电 话：0571-87115165 | 电 话： |
| 开户银行：交通银行浙江省分行 | 开户银行： |
| 账 号：331066110010460001265 | 账 号： |
| 统一社会信用代码：123300004700519887 | 统一社会信用代码： |
| 签订时间： 年 月 日 | 签订时间： 年 月 日 |

签约地点：杭州市

二、合同一般条款

1、定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2 “合同价”系指根据合同约定，乙方在完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价格。

1.3 “标的物”系指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件，包括工具、手册等其它相关资料。

1.4 “服务”系指根据合同约定乙方承担与标的物有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术服务、培训、售后服务和其他合同约定的服务。

1.5 “甲方”系指与中标人签属采购合同的单位（含最终用户）。

1.6 “乙方”系指根据合同约定提供标的物及相关服务的中标人。

1.7 “现场”系指合同约定标的物将要运至和安装的地点。

1.8 “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的标的物符合合同规定的活动。

1.9“质量保证期”系指乙方保证标的物在合同约定的期限内正常运行，免费解决任何因标的物自身质量造成的问题。也称“质保期”。

2、技术规范

2.1 提交标的物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其投标文件的技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3、知识产权

3.1 乙方应保证甲方在使用该标的物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿（包括但不限于诉讼费、律师费、担保费、担保公司费用、差旅费、公证费等费用）。

4、包装要求

4.1 除合同另有约定外，乙方提供的全部标的物，均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保标的物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的标的物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5、装运标志

5.1 乙方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：收货人、合同号、装运标志、收货人代号、目的地、标的物名称、品目号和箱号、毛重／净重、尺寸(长×宽×高以厘米计)。

5.2 如果标的物单件重量在2 吨或2 吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据标的物的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”“勿倒置”等字样和其他适当的标志。

6、交货方式

6.1 交货方式一般为下列其中一种，具体在合同特殊条款中规定。

6.1.1 现场交货：乙方负责办理运输和保险，将标的物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。所有标的物运抵现场的日期为交货日期。

6.1.2 工厂交货：由乙方负责代办运输和保险事宜。运输费和保险费由甲方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3 甲方自提标的物：由甲方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2 乙方应在合同约定的时间以前以电报或传真形式将合同号、标的物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知甲方。同时乙方应用挂号信将详细交货清单一式6 份包括合同号、标的物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)、包装箱件数和每个包装箱的尺寸(长×宽×高)、标的物总价和备妥待交日期以及对标的物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知甲方。

6.3 在现场交货和工厂交货条件下，乙方装运的标的物不应超过合同规定的数量或重量。否则，乙方应对超运部分引起的一切后果负责。

7、装运通知

7.1 在现场交货和工厂交货条件下的标的物，乙方通知甲方标的物已备妥待运输后24 小时之内，应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及装运日期，以电报或传真通知甲方。

7.2 如因乙方延误将上述内容用电报或传真通知甲方，由此引起的一切后果以及直接损失、间接损失应由乙方自行负责。

8、保险

8.1 如果标的物是按现场交货方式或工厂交货方式报价的，由乙方按照发票金额的110％办理“一切险”；如果标的物是按甲方自提标的物方式报价的，其保险由甲方办理。

9、服务

根据合同约定乙方承担与标的物有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术服务、培训、售后服务和其他合同约定的服务。具体在合同特殊条款中约定。

10、付款条件

10.1 付款条件在合同特殊条款中约定。

11、技术资料

合同项下技术资料(除合同特殊条款规定外)将以下列方式交付：

11.1 合同签订时，乙方应将每台产品的中文技术资料一套提供给甲方，技术资料具体包括：

（1）产品样本（中文）；

（2）操作手册或使用说明书；

（3）安装、调试及维修保养手册（含维修线路图）；

（4）随机配送的备品备件、易损件、另配件、专用工具清单；

（5）其它文件。

11.2 交货时，以下资料应包装好随同每批标的物一起发运。

（1）产品样本（中文）；

（2）操作手册或使用说明书；

（3）安装、调试及维修保养手册（含维修线路图）；

（4）随机配送的备品备件、易损件、另配件、专用工具清单；

（5）出厂合格证；

（6）质量保修卡和售后服务卡；

（7）其它必要的文件。

11.3 如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后7天内将这些资料免费寄给甲方。

11.4 进口设备交货时，需提供相关进口证明完整文件（不仅限于以下）：①原产地证明；②报关单；③商检证明；④海（空）运提单；⑤海关完税单；⑥其他资料。

12、质量保证

12.1 乙方须保证标的物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

12.2 乙方须保证所提供的标的物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在标的物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

12.3 根据甲方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现标的物的数量、质量、技术性能、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实标的物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后在约定时间内应免费维修或更换有缺陷的标的物或部件。

12.4 如果乙方在收到通知后约定时间内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和产生的费用将由乙方承担。

12.5 合同项下标的物的质量保证期为自标的物通过最终验收起计算，具体期限在合同特殊条款中约定。

13、检验和验收

13.1 在交货前，乙方应对标的物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明标的物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

13.2 标的物运抵现场后，甲方应在约定时间内组织乙方及有关人员进行验收，并制作验收备忘录。

13.3 甲方有在标的物制造过程中派员监造的权利，乙方有义务为甲方监造人员行使该权利提供方便。

13.4 乙方安排对所供标的物进行机械运转试验和性能试验时，乙方必须提前2 个工作日通知甲方。

13.5 标的物安装完毕，联合调试完成，甲方应在约定时间内组织乙方及有关人员进行最终验收，并制作验收备忘录。

14、索赔

14.1 如果标的物的质量、规格、数量、重量、技术性能等与合同不符，或在第12.5 规定的质量保证期内证实标的物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2 在根据合同第12 条和第13 条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1 在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2 根据标的物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低标的物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或／和修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第12条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

14.3 如果在甲方发出索赔通知后规定时间内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。

如乙方未能在甲方提出索赔通知后约定时间内或甲方同意的更长时间内，按照本合同第14.2 条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从合同款或从乙方开具的履约保证金保函中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

15、迟延交货

15.1 乙方应按照合同规定的时间交货和提供服务。

15.2 如果乙方无正当理由迟延交货，甲方有权单方面提出违约损失赔偿并解除合同。

15.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

16、违约赔偿

16.1 除合同第17条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金按每周合同款的0.5%计收。但违约金的最高限额为合同价的5%。一周按7 天计算，不足7 天按一周计算。如果达到最高限额，甲方有权解除合同。

16.2 其他违约条款双方协商确定。

17、不可抗力

17.1 如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后合同规定时间内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

17.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

18、税费

18.1 与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定，由乙方承担。

19、合同争议的解决

19.1 因合同履行中发生的争议，可通过合同当事人双方友好协商解决。如自协商开始之起15 日内得不到解决，双方应将争议提交政府采购监管部门调解。调解不成的，可申请/ 仲裁委员会进行仲裁或向甲方所在区人民法院提起诉讼。

19.2 仲裁裁决为最终裁决，当事人一方在规定时间内不履行仲裁机构裁决的，另一方可以申请人民法院强制执行。

19.3 律师费等所有诉讼成本和其他维权成本，应由败诉方负担。

20、违约解除合同

20.1 在乙方违约的情况下，甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向乙方追诉的权利。

20.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分标的物的；

20.1.2 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3 甲方认为乙方在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

20.1.3.1 “腐败行为”和“欺诈行为”定义如下：

20.1.3.1.1 “腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响甲方在合同签订、履行过程中的行为。

20.1.3.1.2 “欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害甲方的利益的行为。

20.2 项目结束时验收不合格或解除合同，乙方应在收到甲方通知后5 日内退还甲方已支付的合同款，逾期退还合同款的，每日按未退还金额的0.5 %支付违约金。

21、破产终止合同

21.1 如果乙方破产或无清偿能力时，甲方经报同级政府采购监督管理部门审批后，可在任何时候以书面通知乙方，提出终止合同而不给乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

22、转让和分包

22.1 政府采购合同不能转让。

22.2 经甲方事先书面同意乙方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除乙方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

23、合同修改

23.1 甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，做为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

23.2 有下列情形之一的，双方协商一致可以变更合同：

（1）发生不可预见的紧急情况，继续按照原合同履行不能实现采购目的，又不能从其他供应商处采购；

（2）因甲方的过错导致不能实现采购目的，重新采购费用和违约金、违约损失赔偿金额占合同金额比例过大，但违背社会公共利益的除外；

（3）属于合同主要条款确定的事项，但变更不改变合同实质性内容；

（4）合同主要条款以外的内容；

（5）法律、法规规定可以变更合同的其他情形。

协商一致变更合同的，应当报同级财政部门备案。

23.3 有下列情形之一的，政府采购合同的双方当事人可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的；

（2）在履行期限届满之前，乙方明确表示或者以自己的行为表示不履行主要义务；

（3）乙方迟延履行主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行；

（4）乙方迟延履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；

（5）乙方转包，或者未经甲方书面同意采取分包方式履行合同；

（6）法律、法规规定的其他情形。

解除合同的，应当报同级财政部门备案。

24、通知

24.1 本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25、计量单位

25.1 除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

26、适用法律

26.1 本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

27、其他未及事宜按合同约定，并不得违背其实质性内容。

28、合同生效和其它

28.1 政府采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。合同将在双方签字盖章后开始生效。

28.2 本合同一式   份，具同等法律效力。甲方执  份，乙方执   份。

三、合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。合同特殊条款的序号与合同一般条款序号相对应。

1、定义

1.5 甲方：本合同甲方系指：浙江省疾病预防控制中心。

1.6 乙方：本合同乙方系指：【                       】。

1.7 现场：本合同项下的标的物安装和运行地点位于杭州市滨盛路3399号。

6、交货方式

6.1 本合同项下的标的物交货方式为：【   】。

6.2 乙方应在合同规定的交货期【3】天以前以传真或邮件形式将合同号、标的物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积（立方米）和备妥交货日期通知甲方。

9、服务

9.1 技术服务：【          】

9.2 培训服务：【         】

9.3 售后服务：【         】

9.4 其他服务：【            】

10、付款条件

| 序号 | 付款节点 | 付款比例（%） | 付款方式 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同生效之日 | 30% | 满足合同约定支付条件，甲方收到乙方提供的同等金额的正规发票后7个工作日内支付 |  |
| 2 | 验收合格后 | 70% | 到货签收确认，双方签署验收报告后，甲方收到乙方提供同等金额的正规发票后7个工作日内支付 |  |

注：如供应商为符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）第四条规定的中小企业的，上述第一次付款比例为40%，第二次付款比例为60%。

（1）以上付款以经费实际到账时间为准。

（2）以上付款时间是指甲方完成向财政部门申报支付手续的时间，财政部门审查及实际支付可能造成的时间延误不视为甲方违约。

（3）每次合同款项支付，乙方需提供同等金额的正规发票（应符合甲方财务管理要求）给甲方，甲方收到发票后按规定向财政部门申请支付。

（4）发票类型：增值税发票。

（5）项目未经验收或验收不合格，不得支付相应合同款。

11、技术资料

11.1 合同生效后5 天之内，乙方应将所涉及产品的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图寄给甲方。

12、质量保证

12.3 根据甲方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现标的物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实标的物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后2 天内应免费维修或更换有缺陷的标的物或部件。

12.4 如果乙方在收到通知后2 天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

12.5 合同项下标的物的质量保证期为自标的物通过最终验收起【   】个月。

13、检验和验收

13.1 标的物运抵现场后，甲方应在【3】天内组织乙方及有关人员进行初步表面瑕疵验收，并制作验收报告等。

14、索赔

14.3 索赔通知期限：30 天。

16、违约赔偿

16.2【除合同第17条规定外，如果甲方没有按照合同规定的时间支付货款，乙方可要求甲方支付违约金。违约金按每周合同款的0.5%计收。但违约金的最高限额为合同价的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。】

17、不可抗力

17.2 不可抗力通知送达时间：事故发生后5天内。

附件：医疗卫生机构廉洁购销合同

甲方：浙江省疾病预防控制中心

乙方：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构购销行为，有效防范商业贿赂，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》及产品购销合同约定办理仪器设备、疫苗药品、试剂耗材、服务维护等购销活动。

二、甲方应当严格按购销合同执行验收、入库制度，对采购的货物及发票进行查验，不得违反有关规定进行合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被动接受乙方给予的钱物，应予以退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方提供采购标的，试剂耗材使用量情况及疫苗生物制品调拨信息，或为乙方取得信息提供便利。

五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用产品、服务的选择权，不得在学术活动中提供旅游或超标准支付食宿费用。

六、乙方指定【      】作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得在中心实验区域推销产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向省卫生健康委报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《关于印发2019 年纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风工作要点的通知》（国卫医函〔2019〕90 号）相关规定处理。

八、本合同作为货物、服务购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

甲方（盖章）：	                    乙方（盖章）：

法定代表人（负责人）：	             法定代表人（负责人）：

经办人签名：	                        经办人签名：

年	月	日	                           年	月	日

# 第六章　投标文件格式

1. 电子备份投标文件的外包装封面格式

电子备份投标文件

项目名称：浙江省疾病预防控制中心微生物检验与实验室监测试剂耗材采购

项目编号： 0625-24217B09-3

标项号：

标项名称:

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2. 资格证明/商务技术/报价文件封面格式

资格证明/商务技术/报价文件

项目名称：浙江省疾病预防控制中心微生物检验与实验室监测试剂耗材采购

项目编号： 0625-24217B09-3

标项号：

标项名称:

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年  月  日

3.资格证明文件：

详见“第二章  投标人须知”“三、投标文件” “（一）投标文件的组成”中的“1.资格证明文件”。

4.投标人资格承诺函

投标人资格承诺函

致：                   ：

（投标人名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；
  2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
  3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
  4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
  5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、落实政府采购政策需满足的资格要求：/。

四.本项目的特定资格要求：/。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （盖章）

年    月    日

附件：

联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；格式仅供参考。）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个供应商的身份参加（项目名称）【项目编号：           】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据采购文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：；……。

四、（联合体其中一方成员名称）提供的全部货物/服务由小微企业制造/承接，其合同份额占到合同总金额   %以上；……。

五、如果成交，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

日期：  年  月   日

附件：

分包意向协议

（成交后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；格式仅供参考。）

（供应商名称）若成为（项目名称）【项目编号：         】的成交供应商，将依法采取分包方式履行合同。（供应商名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（供应商名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

供应商名称(电子签章)：

分包供应商名称：

日期：  年  月   日

5.商务技术文件目录

- 详见“第二章  投标人须知”“三、投标文件” “（一）投标文件的组成”中的“2.商务技术文件”。

6.投标声明函格式

投标声明函

致：　　　　　　　　　　　　：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我　　　　　　　　（姓名）系　　　　　　　　　　　　（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的　　　　　　　　　　　　项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

1.本投标有效期自开标日起 90日。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3.我方未参加本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

4.我方单位负责人同时为下列单位的负责人：

5.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的投标。

6.我方委托授权人      （姓名）为我单位的正式在职职工，以我方的名义参加                          本项目的投标活动，

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （盖章）                              年    月    日

7.法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：                   ：

我                   （姓名）系                   （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                   （姓名）以我方的名义参加                          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：  （签字或盖章）                法定代表人： （签字或盖章）

职务：                                    职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

投标人：       （盖章）

年    月    日

8.中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于   （三选一：中型企业、小型企业、微型企业）；

，属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于   （三选一：中型企业、小型企业、微型企业）

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（提供的货物全部由小微企业制造的，供应商应填写上表，且须填写“第四章  招标内容及需求”“一、采购清单及产品技术要求”中的全部产品的制造商名称、从业人员数量、营业收入、资产总额等数据）

供应商名称：       （盖章）         日  期：

9. 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：      （盖章）           日  期：

10.商务响应表格式

商务响应表

项目编号：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人未填写视为完全响应招标文件中的商务要求。

投标人：      （盖章）           日  期：

11.技术响应表格式

技术响应表

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - ... |  |  |

注：

  - 投标人应根据投标的采购需求响应内容、对照招标文件“第四章  采购内容及需求”中的“第二部分 采购需求”“一、采购清单及产品技术要求”点对点如实填写技术响应表，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。未按要求填写的，将视作负偏离处理。

投标人：      （盖章）           日  期：

12.产品清单格式

产品清单格式

项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：      （盖章）           日  期：

13.报价文件目录

- 详见“第二章  投标人须知”“三、投标文件” “（一）投标文件的组成”中的“3.报价文件”。

14.投标函格式

投 标 函

致：                ：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书

（项目编号：              ），                            （投标人名称）在线提交资格证明文件、商务技术文件、报价文件各一份。投标总价为           。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改、澄清文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.投标有效期自开标日起 90日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

6.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：_____________           邮编：__________

电话：______________                 传真：______________

投标人名称:__________（盖章）_________

开户银行：                         银行帐号：

日期:_____年___月___日

15. 开标一览表格式

开标一览表（按标项报价）

项目编号：                                 金额单位：人民币（元）

| 项目名称 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- |

投标人：      （盖章）           日  期：

16.投标报价明细表格式

投标报价明细表（按标项报价）

（按照“第四章  招标内容及需求”“一、采购清单及产品技术要求”中的全部产品内容进行填写）

项目编号：                                 金额单位：人民币（元）

| 序号 | 产品名称 | 制造商/产地/品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 合价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：   （盖章）

日  期：

17.代理服务费支付承诺书

代理服务费支付承诺书

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了招标文件（项目编号：0625-         ）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称:     （盖章）

承诺方（投标人）法定地址:     （盖章）

联系电话：                 联系传真：

承诺日期:_____年___月___日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。