浙江大学医学院附属第一医院

空压机及真空泵维保服务

竞争性磋商采购文件

项目编号：0625-24217A83

项目名称：空压机及真空泵维保服务

采购单位：浙江大学医学院附属第一医院

代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

2024年9月30日

电子交易须知

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。编制电子响应文件前还需申领CA证书并绑定帐号。供应商应充分考虑完成平台登记、申领CA证书等所需的时间。

2、供应商编制电子响应文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。未按规定加密的响应文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在递交响应文件截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密响应文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的响应文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密响应文件”后，还可以邮寄或送达的方式在递交响应文件截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份响应文件”。“电子备份响应文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、供应商名称等并加盖公章。

5、通过“政府采购云平台”递交的“电子加密响应文件”如无法按时解密，供应商提交了“电子备份响应文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份响应文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，以“电子备份响应文件”参与评审，“电子加密响应文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份响应文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为响应文件撤回。供应商未按规定递交“电子备份响应文件”的，视为响应文件撤回。未上传“电子加密响应文件”，仅提交“电子备份响应文件”的，响应无效。

6、供应商在参加电子交易过程中,可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

目    录

第一章  采购邀请	2

第二章  供应商须知	6

第三章  评审办法	21

第四章  采购内容及需求	25

第五章  合同主要条款	33

第六章　响应文件格式	43

- 第一章 采购邀请

项目概况

浙江大学医学院附属第一医院空压机及真空泵维保服务采购项目的潜在供应商应在https://www.zcygov.cn获取（下载）采购文件，并于2024年10月16日9:00（北京时间）前提交（上传）响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：0625-24217A83

项目名称：浙江大学医学院附属第一医院空压机及真空泵维保服务

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：420000.00

最高限价（元）：420000.00

采购需求：

标项一：

标项名称：浙江大学医学院附属第一医院空压机及真空泵维保服务

数量：1

单位：项

预算金额（元）：420000.00

简要规格描述：浙江大学医学院附属第一医院空压机及真空泵维保服务，具体详见采购内容及需求。

备注：本项目不允许进口

合同履行期限：服务期：2024年12月01日至2025年12月31日。

本项目（是）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：/。

3.本项目的特定资格要求：/。

三、获取（下载）采购文件

1.时间：/至2024年10月16日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn

3.方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载采购文件）。本次采购不提供纸质版采购文件。（2）供应商获取采购文件前应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。（3）采购公告所附采购文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才被视为合法获取了采购文件，否则其响应将被拒绝。

4.售价（元）：0

## 四、响应文件递交（上传）

1.递交响应文件截止时间：2024年10月16日9：00（北京时间）

2.递交地点（网址）：（1）“电子加密响应文件”：https://www.zcygov.cn在线递交；（2）“电子备份响应文件”：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1410室。

## 五、响应文件开启

1.开启时间：2024年10月16日9：00（北京时间）

2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）供应商对采购文件的质疑应以书面形式一次性提出。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的谈判（磋商、询价）。（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（4）本项目不收取磋商保证金。（5）本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。

## 八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：浙江大学医学院附属第一医院

地  址：杭州市庆春路79号

项目联系人（询问）： 梁雷波

项目联系方式（询问）：0571-87236998

质疑联系人： 胡亮

质疑联系方式：0571-87236901

2.采购代理机构信息

名  称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地  址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

项目联系人（询问）：汪丽、沈佩文

项目联系方式（询问）：0571-85860260、85860253

邮箱：313436290@qq.com

质疑联系人：喻胜良、孙荣

质疑联系方式：0571-85860241、0571-85860270

3.该项目由采购人处理采购争议。质疑环节，采购人委托采购代理机构处理的，可由采购代理机构答复。对质疑答复不满意的，向采购人内部设置的采购监督机构反映。

政策咨询：何一平、冯华，0571-87058424、87055741

预算金额未达100万元的采购项目，由采购人处理采购争议。

- 第二章 供应商须知

- 前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 浙江大学医学院附属第一医院空压机及真空泵维保服务 |
| 2 | 采购内 容及数量 | 采购内容：浙江大学医学院附属第一医院空压机及真空泵维保服务，具体详见采购内容及需求。 实施地址：浙浙江大学医学院附属第一医院庆春院区、钱塘院区、城站院区、之江院区 数量：1项 |
| 3 | 预算金额 最高限价 | 预算金额：人民币420000.00元 ▲最高限价：人民币420000.00元 |
| 4 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn） |
| 5 | 电子交 易平台 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 6 | 磋商报价 | 1.本项目应以人民币报价。 2.无论采购结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。 3.磋商报价时填报维保包干报价，维保包干报价指完成本项目服务期内维修保养（含维修配件）的全部费用，保证本次维保范围内的全部设备正常使用的全部费用，包括但不限于服务期内的人工费、全部维修配件材料费、空压机机头和真空泵机大修费用、保养费、耗材费、交通费、食宿费、措施费、风险费、管理费、税费等所有费用。 注：若服务期内有设备更新改造，视实际维保时长支维保费用。 |
| 7 | 现场考察/标前答疑会 | □组织（详细内容） 不组织 不统一组织，由供应商自行现场踏勘。 |
| 8 | 样品 | □提供 成交供应商提供的样品将由采购人保管、封存，并作为履约验收的参考。 不提供 |
| 9 | 演示 | □ 要求（详细内容） 不要求 |
| 10 | 采购文 件澄清 | 供应商如认为采购文件表述不清晰、前后矛盾等内容的，应当在响应文件递交截止日 5 天前以书面形式要求采购单位作出书面澄清。 |
| 11 | 响应文 件组成 | 响应文件由资格证明、商务技术、报价等内容组成。 |
| 12 | 响应文件 的编制 | 1、“电子加密响应文件”： （1）“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。 （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。 2、“电子备份响应文件”： （1）“电子备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份响应文件”。 （3）其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。 |
| 13 | 响应文件 的签章 | 采用电子签章。 |
| 14 | 响应文件 的包装、密封和递交 | 1.“电子加密响应文件”的递交：在线上传递交。 （1）供应商应在递交响应文件截止时间前将“电子加密响应文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则响应无效。 （2）“电子加密响应文件”成功上传递交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。 2. “电子备份响应文件”的密封、包装和递交： （1）供应商可自主选择是否递交“电子备份响应文件”。 （2）“电子备份响应文件”存入U盘（一份）。 （3）“电子备份响应文件” 应当在响应文件递交截止时间前以邮寄或送达方式递交： （4）“电子备份响应文件”应当密封包装，并在包装上标注采购项目编号、项目名称、响应单位名称等并加盖公章（详见第六章响应文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份响应文件”将不予接收。 |
| 15 | 响应文件 递交截止 时间和地点 | 响应文件递交截止时间：2024年10月16日9：00（北京时间） 响应文件递交地点： （1）“电子加密响应文件”：政府采购云平台在线递交。 （2）“电子备份响应文件”：杭州市凤起路334号同方财富大厦 14楼1410室。 收件人：汪丽，0571-85860260 |
| 16 | 响应文件 开启时间 和地点 | 1.开启时间：2024年10月16日9：00（北京时间） 2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn 响应文件开启后，供应商在线参加磋商。 |
| 17 | 开启（解密）响应文件 | 1.采购组织机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织磋商，所有供应商均应当准时在线参加磋商。 2.响应文件递交截止时间后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密响应文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。 3.通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”已按时解密的，“电子备份响应文件”自动失效。 4.通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密的，如供应商按规定递交 “电子备份响应文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份响应文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份响应文件”参与评审，“电子加密响应文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份响应文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为响应文件撤回。如供应商未按规定递交“电子备份响应文件”的，视为响应文件撤回。 5.响应文件递交截止时间前，供应商仅递交了“电子备份响应文件”而未将“电子加密响应文件”上传至“政府采购云平台”的，响应无效。 |
| 18 | 评审办法 | 综合评分法 |
| 19 | 响应文 件有效期 | 90 天 |
| 20 | 进口 | □允许 不允许 |
| 21 | 节能产品 | □ 强制采购节能产品 □优先采购节能产品 不适用 |
| 22 | 环境标 志产品 | □优先采购环境标志产品 不适用 |
| 23 | 促进中小 企业发展 | 1.本次采购为非专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。 2.本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 3.本次采购标的为服务，对应的中小企业划分标准所属行业是：工业。（规模标准：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。） 4.以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 5.符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。 6.提供的服务由小微企业承接的（包括联合体内的中小企业和接受分包的中小企业），其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。。 7.本项目接受大中型企业与小微企业组成联合体。对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 8.本项目允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包。对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 9.提供的服务全部由小微企业承接（包括联合体内的小微企业和接受分包的小微企业）的，供应商应当出具《中小企业声明函》。 10.残疾人福利性单位视同小微企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 11.监狱企业视同小微企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。 |
| 24 | 采购代理服务费 | 1、本项目代理服务费，以成交金额为基数，参照计价格【2002】1980号文的收费标准的80%向成交供应商收取。 供应商应当自成交公告发布之日起5个工作日内一次性向采购代理机构支付代理服务费，并在响应文件中出具代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。 2、代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开 户：中国工商银行杭州武林支行 账 号：9558851202064655228 3、增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 |
| 25 | 解释权 | 本采购文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |
| 28 | 其他 | 1.如果竞争性磋商文件中有文字表述与本供应商须知前附表内容不一致时,以本供应商须知前附表为准。 2.请供应商仔细阅读本竞争性磋商文件，其中带“▲”标记的条款为实质性内容，供应商须对带“▲”标记的条款作出实质性响应。 3.任何与磋商报价相关的信息请只在报价文件中体现，否则如开标时发生报价泄露的，由供应商自行承担相关责任。 4.成交人在领取成交通知书时应提供与电子磋商响应文件内容一致的纸质磋商响应文件2份，胶装成册，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。 |

一   总  则

- （一） 适用范围

本采购文件适用于本次采购项目的磋商、评审、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.采购单位：系指组织本次采购的代理机构和采购人。

2.供应商: 系指按采购文件规定合法获取采购文件并向采购单位提交响应文件的单位或个人。

3.供应商代表：是指参加本项目采购活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加磋商。

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、用户相同。

6.乙方：是指合同签订的另一方，与成交供应商相同。

7.“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指采购件规定供应商须承担的维修、保养、安装、调试以及其他与本次供货有关的及其他类似义务。

9.“项目”系指供应商按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、邮件、传真、电报等。

11.“▲”系指实质性要求条款。

- （三）磋商费用

不论采购结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。

（四）联合体参加磋商

以联合体形式进行磋商的，参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当在响应文件中提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

以联合体形式参加磋商的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目的磋商。

（五）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.供应商根据采购文件载明的项目实际情况，拟在成交后将成交项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应当在响应文件中载明；如响应文件中未明确分包内容的，视作无分包内容，成交后不得分包。

- （六）特别说明：

- 1.本次采购采用电子交易方式。

2.采购文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商在响应文件中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过采购文件的要求。

3.供应商参加磋商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为该供应商所拥有。

4.供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

5.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

- （七）质疑和投诉

1.供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日（公告期限届满

之日后获取采购文件的为采购公告期限届满之日）。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、采购过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二  采购文件

（一）采购文件的构成。本采购文件由以下部份组成：

1.采购邀请

2.供应商须知

3.评审办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.响应文件格式

7.本项目采购文件的澄清、修改内容（如有）

（二）供应商的风险

1. 递交响应文件截止时间前，供应商仅递交了“电子备份响应文件”而未将“电子加密响应文件”成功上传至“政府采购云平台”的，响应无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密的，如供应商未按规定递交“电子备份响应文件”的，视为响应文件撤回；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份响应文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为响应文件撤回。

2.供应商没有按照采购文件要求提供全部资料，或者供应商没有对采购文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应无效。

（三）采购文件的澄清与修改

1.供应商应认真阅读本采购文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，供应商可以在响应文件递交截止日 5 天前以书面形式要求采购人、采购代理机构澄清。采购人、采购代理机构对已发出的采购文件进行必要澄清、修改的，应当在响应截止时间5日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有采购文件收受人。

2.采购人、采购代理机构必须以书面形式答复供应商要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买采购文件的供应商；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.采购文件澄清、修改的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.采购文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

三、响应文件的编制

（一）响应文件的组成

▲A. 资格证明文件（以下证明材料必须提供，否则响应文件无效）

- 1、基本资格证明文件

（1）供应商资格承诺函（格式见第六章）；

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

- 注：（如有联合体磋商、分包的内容，则在响应文件中提供联合协议、分包意向协议，格式见第六章（允许供应商完善及修改））

-1、联合协议（如为联合体磋商）；

-2、分包意向协议（如有分包）。

- B. 商务技术文件

- （1）磋商声明函；

- （2）法定代表人授权委托书(格式见第六章，可以不提供)；

（3）中小企业声明函(格式见第六章)或残疾人福利性单位声明函(如有，格式见第六章）或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）

- （4）供应商情况介绍；

（5）商务响应表（格式见第六章）；

（6）技术响应表（格式见第六章）；

（7）资信业绩资料：根据评审办法提供；

（8）商务技术文件：根据评审办法提供；

（9）供应商认为应该提供的其他资料。

- C.报价文件

（1）磋商响应函（格式见第六章）；

（2）报价一览表（格式见第六章）；

（3）报价明细表（格式见第六章）；

（4）代理服务费支付承诺书；

（5）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明。

（二）响应文件的语言及计量

1.响应文件以及供应商与采购方就有关事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的响应文件视同未提供。

2.计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）磋商报价

1.报价应按采购文件中相关附表格式填写。

2.磋商报价要求详见供应商须知前附表。

3.磋商结束后，所有继续参加磋商的供应商应当按照磋商小组的要求在规定时间内提交最后报价。

（四）响应文件的有效期

1.自响应截止日起90天响应文件应保持有效。有效期不足的响应文件将被视为无效。

2.在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，供应商不能修改其响应文件。

4.成交供应商的响应文件自磋商之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）响应文件的编制

1、“电子加密响应文件”：

（1）“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。

（2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。

2、“电子备份响应文件”：

（1）“电子备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

（2）供应商可自主选择是否编制“电子备份响应文件”。

（3）其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。

（六）响应文件的签章

采用电子签章。

（七）响应文件的包装、密封和递交

1、“电子加密响应文件”的递交：在线上传递交。

（1）供应商应在递交响应文件截止时间前将“电子加密响应文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则响应无效。

（2）“电子加密响应文件”成功上传递交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。

2、“电子备份响应文件”的密封、包装和递交：

（1）供应商可自主选择是否递交“电子备份响应文件”。

（2）“电子备份响应文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份响应文件” 应当在响应文件递交截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备份响应文件”应当密封包装，并在包装上标注项目编号、采购项目名称、响应单位名称并加盖公章（详见第六章响应文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份响应文件”将不予接收。

（八）响应文件的修改和撤回

1、供应商在递交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。

2、补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新上传递交。

3、递交响应文件截止时间前未完成上传的，视为撤回响应文件。

四、磋商

（一）磋商形式

采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线磋商，所有供应商均应当准时在线参加。供应商自行承担因不参加在线磋商而产生的不利后果。

（二）磋商程序

1.向各供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。供应商在规定的时间内无法完成 “电子加密响应文件”解密的，如供应商已按规定递交 “电子备份响应文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份响应文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份响应文件”参与评审，“电子加密响应文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份响应文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为响应文件撤回。如供应商未按规定递交“电子备份响应文件”的，视为响应文件撤回。

2.在评审专家中推选评审小组组长。

3.评审小组组长召集成员认真阅读采购文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，响应文件无效情形。

4.磋商小组所有成员均通过电子交易平台集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

5.磋商小组可以根据与供应商磋商情况对采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作出实质性变动。

6.作出实质性变动的，磋商小组应当及时均通过电子交易平台通知所有参加磋商的供应商。

7.供应商应当按照采购文件的变动情况和磋商小组的要求作出书面响应或重新提交响应文件。供应商在收到通知后，应当在规定的时间内提交答复，否则视为供应商放弃响应，并自行承担因此而产生的不利后果。

8.磋商结束后，评审小组应当要求实质上响应采购文件要求的供应商在规定时间内通过电子交易平台提交最后报价。供应商在收到通知后，应当在规定的时间内提交最终报价，否则视为退出磋商。

9.提交最后报价的供应商不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

10. 磋商结束后，通过电子交易平台公布中标候选供应商名单。

（三）澄清问题的形式

对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。评审小组的澄清内容及供应商的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。

评审小组发出澄清内容后，供应商应当在规定的时间内提交澄清说明或补正，否则视为供应商放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。

（四）错误修正

响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1. 电子交易平台生成的开标记录表内容与响应文件中相应内容不一致的，以电子交易平台生成的开标记录表为准（出现万元或元单位错误时，以供应商澄清确认后的合理报价为准）；

2.响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评审小组应当通过电子交易平台要求供应商对修正后的报价予以确认并对供应商产生约束力。供应商不接受修正或在规定的时间内不予确认的，其响应无效。

（五）评审原则和评审办法

1.评审小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；评审小组及有关工作人员不得私下与供应商人接触。

2.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由评审小组投票方式（不得弃权）确定一个供应商获得成交候选人推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交候选人。（本项目不适用）

3.本项目评审办法是综合评分法，具体评审内容及评分标准等详见第三章《评审办法》。

五、确定成交供应商

（一）确定成交供应商

1.采购人依法确定成交供应商后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《成交通知书》,并同时在相关网站上发布成交结果公告。

六、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.成交供应商拖延、拒签合同的,将被取消成交资格。

（二）履约保证金

1.成交供应商应按采购文件确定的履约保证金金额，向采购人交纳履约保证金。

2.签订合同后，如成交供应商不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金。

- 第三章  评审办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于浙江大学医学院附属第一医院空压机及真空泵维保服务的评审。

一、总则

本次评审采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、商务、技术分70分二部分。递交了有效响应文件的供应商的评审得分为各项目汇总得分，成交候选资格按评审得分由高到低顺序排列，得分相同的，按最终报价由低到高顺序排列；得分且最终报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。除财政部门另有规定外，评审小组推荐得分排列前 3 名的供应商为成交候选人。

技术、商务分=评审小组所有成员评分合计数/评审小组人数

供应商评审综合得分=价格分+商务、技术分

- 二、响应无效的情形

1、评审人员对各供应商的资格条件、响应文件的符合性进行审查，确定是否对采购文件作出了实质性响应。实质上没有响应采购文件要求的响应无效。如发现下列情形之一的，响应无效：

（1）资格证明文件不全，或者不符合采购文件中规定的资格条件的；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下的其他采购活动的；

（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本采购项目的其他采购活动的；

（4）响应文件未按采购文件要求盖章的；

（5）磋商响应函或填写项目不齐全的；

（6）响应文件有效期不满足采购文件要求的；

（7）采购文件不接受联合体磋商而采用联合体磋商的；以联合体形式参加磋商的，在响应文件中未提交联合协议的；

（8）未提供或未如实提供报价货物的技术参数，或者响应文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假响应的；

（9）未响应采购文件标注“▲”的实质性要求的；

（10）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（11）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制的；

（12）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜的；

（13）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（14）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异的；

（15）不同供应商的响应文件相互混装的；

（16）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

2.在最后报价评审时，如发现下列情形之一的，响应将被视为无效：

（1）报价超过采购文件中规定的最高限价的；

（2）报价具有选择性的；

（3）不接受按采购文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

（4）评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，且供应商确认其报价有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

（5）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

三、评审内容及标准

（一）商务、技术部分（70分）

| 序号 | 评审项目 | 客观分/主观分属性 | 评审内容 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务部分 | 客观分 | 供应商2021年1月1日（以合同签订时间为准）同类设备（空压机、真空泵）维保项目业绩情况：单个合同中维保内容同时包括空压机和真空泵业绩合同得1分；单个合同中维保内容是空压机、真空泵的其中之一的，每个业绩合同得0.5分；本项累计最多得3分。 证明材料：合同。 | 3 |
| 2 | 技术部分 | 客观分 | 供应商针对“第四章 采购内容及需求”中的“三、采购范围和内容”、“四、维保内容”、“五、其他相关要求”、“六、项目管理原则”以及“七、货物（维修配件）及质保要求”中各项内容的响应情况：完全响应的得10分，未响应或不满足的服务要求的每项扣1分，本项分值扣完为止。 根据供应商提供的“技术响应表”进行评审。 | 10 |
| 3 |  | 主观分 | 空压机维修维保服务方案： 1.供应商针对本次服务制定完整合理的维保方案，要求涵盖所有需求的内容，保障所有设备正常稳定运行，最大限度保障系统日常运行。(评分范围：5，4，3，2，1，0） 2.供应商详细阐述本次所有服务内容的作业规程，要求工作流程科学合理，技术手段先进有效，方式方法符合国家标准和行业规范，能完全满足采购人的服务需求。（评分范围：5，4，3，2，1，0） | 10 |
| 4 |  | 主观分 | 真空泵维修维保服务方案: 1.供应商针对本次服务制定完整合理的维保方案，要求涵盖所有需求的内容，保障所有设备正常稳定运行，最大限度保障系统日常运行。(评分范围：5，4，3，2，1，0） 2.供应商详细阐述本次所有服务内容的作业规程，要求工作流程科学合理，技术手段先进有效，方式方法符合国家标准和行业规范，能完全满足采购人的服务需求。（评分范围：5，4，3，2，1，0） | 10 |
| 5 |  | 主观分 | 供应商针对本项目制定详细的安全管理措施，包括人员安全、设备安全以及技术安全等，要求坚决杜绝一切安全事故。(评分范围：5，4，3，2，1，0） | 5 |
| 6 |  | 主观分 | 供应商具备对应抢修和临时性或重要任务的能力，要求技术手段科学完善，响应及时，快速解决问题。（评分范围：4，3，2，1，0） | 4 |
| 7 |  | 主观分 | 根据本项目的采购需求，拟派服务团队的组织方案；现场组织管理：设备维保的实施过程中，现场人员管理方案严谨、可实施性强。(评分范围：5，4，3，2，1，0） | 5 |
| 8 |  | 客观分 | 项目负责人经验情况： 拟派本项目的项目负责人具有中级及以上技术职称的，得2分。提供证书复印件。 拟派项目负责人在同类项目中担任过项目负责人的，需要在合同文本或业主证明中体现，得3分。 | 5 |
| 9 |  | 主观分 | 供应商为完成本项目投入的主要设备、维修工器具等情况。(评分范围：5，4，3，2，1，0） | 5 |
| 10 |  | 主观分 | 供应商对项目实施过程中易耗品材料的更换周期和选用情况、更换配件质保期进行综合评分：易耗品材料更换的种类、数量、周期符合设备运行要求，材料选用的规格型号可靠性强。更换配件质保期满足或优于采购需求。(评分范围：5，4，3，2，1，0） | 5 |
| 11 |  | 主观分 | 在出现设备故障等采购人需要现场技术支持的情况下供应商响应时间承诺和问题解决时间承诺的情况。（评分范围：5，4，3，2，1，0） | 5 |
| 12 |  | 主观分 | 针对本项目拟设立的各项档案资料的建立与管理：档案资料的建立与管理方案内容详细、全面、合理且切实可行的。（评分范围：3，2，1，0） | 3 |

（二）价格部分（30分）

价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评审基准价/报价）×30%×100

本项以报价一览表中的维保包干报价作为价格分评审的计算基础。

- 第四章  采购内容及需求

一、项目概况

浙江大学医学院附属第一医院空压机及真空泵维保服务，包含庆春院区、城站院区、钱塘院区、之江院区的空压机、真空泵的维保服务。

服务期：13个月，2024年12月01日至2025年12月31日

二、现场情况

采购人不组织供应商踏勘现场，由供应商自行安排。无论供应商是否踏勘现场，均被视作对项目现场的了解已完全满足本采购项目投标报价的需要。有关踏勘现场需要发生的一切费用由供应商自理，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的任何风险责任和财产损失。

机组具体分布、运行情况、机房面积等需要供应商自行安排现场查看及了解，成交后，不得以采购文件未作详尽描述为理由提出额外的款项支付。

三、采购范围和内容

1、设备数量及需求概要

设备数量及需求概要表

| 院区 | 空压机 （台） | 真空泵 （台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 庆春院区 | 8 | 12 | 对空压机4次维保，包含固定更换耗材（如空气过滤器滤芯、油过滤器滤芯、油气分离器、润滑油、无油涡旋机润滑油脂、干燥剂等耗材和辅材辅料）、每月1次巡检、故障应急维修服务或紧急维修服务。 对真空泵5次维保（其中2次小保养，仅更换真空泵油及过滤器），包含固定更换耗材（如排气过滤器、进气过滤芯、油过滤器、真空泵油、细菌过滤器芯、机壳密封组件等耗材和辅材辅料）、每月1次巡检、故障应急维修服务或紧急维修服务。 服务期内空压机机头和真空泵机大修费用，包含在报价中。 |
| 城站院区 | 3 | 2 |  |
| 钱塘院区 | 2 | 0 |  |
| 之江院区 | 4 | 4 |  |

2、设备分布和规格型号

空压机设备分布和规格型号

| 序号 | 院区 | 位置 | 规格型号 | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 庆春院区 | 1号楼-1楼 | 德国博集SD10 | 3 |
| 2 |  | 5号楼-1楼 | 英格索兰WE18-8 | 2 |
| 3 |  | 6号楼地下室 | 阿特拉斯ZT37 | 2 |
| 4 |  | 6号楼地下机房内 | 开山BK7.5-8G | 1 |
| 5 | 钱塘院区 | 钱塘院区制剂中心 | 英格索兰UP22 | 1 |
| 6 |  |  | 英格索兰GDK22-7A | 1 |
| 7 | 城站院区 | 空压机房 | 阿特拉斯.科普柯ZT 15+ | 2 |
| 8 |  | 8号楼 | 阿特拉斯.科普柯SF15+ | 1 |
| 9 | 之江院区 | 5号楼负一层 | 阿特拉斯.科普柯SF11+ | 2 |
| 10 |  | 5号楼负一层 | 阿特拉斯.科普柯ZT22 | 2 |

真空泵设备分布和规格型号

| 序号 | 院区 | 位置 | 规格型号 | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 庆春院区 | 5号楼地下室 | 里其乐C-VLR301 | 2 |
| 2 |  | 1号楼地下室 | BUSCH RA0100E | 2 |
| 3 |  | 1号楼地下室 | BUSCH RA0165D | 2 |
| 4 |  | 2号楼地下室 | BUSCH RA0305D | 2 |
| 5 |  | 6号楼地下室 | BUSCH MM1322AV | 4 |
| 6 | 城站院区 | 负压机房 | BUSCH R5 | 2 |
| 7 | 之江院区 | 5号楼负一层 | 普旭R5 RA 0302D | 3 |
| 8 |  | 1号3层口腔科 | DURR 1803-490-51 | 1 |

3、空压机及真空泵时间节点

3.1空压机保养时间节点：

2024年12月、2025年04月、2025年08月、2025年12月。其中5号楼2台空压机保养时间为2025年11月28日至2025年12月31日。

3.2真空泵保养时间节点：

2024年12月、2025年03月、2025年06月、2025年09月、2025年12月、其中5号楼两台真空泵保养时间为2025年11月28日至2025年12月31日。

4、维修保养范围：

从机房内总电源箱第一道空开开始，至机器所有电器设备；从空压机空气进口至压缩空气出机房前最后一道阀门止；从真空泵进机房管道开始，至真空泵排气出机房管道止；上述范围内所有设备及附属设备故障维修人工费、材料费、易损件、安全阀年检费用等均包含在维保包干价中。机房内装饰面、照明、空调、排气、排水、大门维修及压力表、不包含在合同价中，由甲方自行承担。

四、维保内容

保养工作应包含但不限于以下列明的内容，如设备说明书或通用机械设备保养规格已有规定的内容未在采购需求中表明，则供应商提供的维保服务应满足其要求，所需的费用也应包含在磋商报价中，如有此类费用未在响应文件或报价表中列明的，则视作供应商已优惠。所需的费用已包含在报价因素中。

（一）空压机

1.定期保养内容

更换压空气过滤器滤芯及油过滤器滤芯；

物理清洗机组进气过滤网；

检查机组润滑油系统，并更换润滑油；

检查机组油气分离系统，并更换油气分离器；

检查温度传感器、压力传感器；

检查系统设定压力、启动压力、高压报警压力；

检查压缩机电机、轴封及电机绝缘情况；

检查加卸载电磁阀；

检查排气管道；

检查油路管道；

检查控制面板及动力盘；

通过显示面板模块检查机组各控制点和设定点；

检查皮带及自动张紧装置；

检查无热再生干燥机并更换干燥剂；

更换管道精密过滤器滤芯并检查密封情况；

清洁机组外表面；

按照保养规程和设备说明书需要完成的其他工作内容；

提供机组保养情况报告。报告包含当次维保前所有拟更换耗材照片，维保结束后所有更换下耗材照片。

2.每月不少于1次定期检查保养内容

检查安装螺栓紧固；

检查电气控制回路、接触器工作情况；

检查加卸载电磁阀工作情况；

检查空气过滤器、油过滤器工作情况；

检查机组润滑油油量情况；

检查电机运行情况；

检查控制面板工作情况；

检查压力传感器、温度传感器工作情况；

检查皮带磨损情况、自动张紧装置是否完好；

检查管道过滤器工作情况；

检查油气分离器工作情况；

检查排气、油路管道；

检查无热再生干燥机运行情况；

检查自动排水装置工作情况；

检查并清洁机组表面卫生；

吹扫散热系统；

吹扫空气滤芯；

检查冷干机露点温度；

按照保养规程和设备说明书需要完成的其他工作内容；

提供当月维保情况报告

3.故障应急维修服务或紧急维修服务

在合同约定的服务期内，在接到采购人传真或电话通知后，乙方工作人员应即时作出电话响应，并应在4小时内（紧急情况下2小时内）安排相应的技术人员赶到指定的设备所在现场开展检查维修。除不可抗力或人为因素造成的设备损坏需另行计费外，乙方不能在合同价款外另行收取人工费。

（二）真空泵

1.定期保养内容

每次例保更换真空泵油、油过滤器、排气、进气滤芯；

每次例保检测真空泵及电动机噪声；

每次例保检测真空泵及电动机工作温度；

每次例保清洁真空泵表面、风扇罩、冷却器、进气滤网；

每次例保检查真空泵是否漏油；

按照保养规程和设备说明书需要完成的其他工作内容；

提供机组保养情况报告。报告包含当次维保前所有拟更换耗材照片，维保结束后所有更换下耗材照片。

2.每月不少于1次定期检查保养内容

检查安装螺栓紧固；

检查电气控制回路、接触器工作情况；

检查电机运行工作情况；

检查空气过滤器、油过滤器工作情况；

检查机组润滑油油量情况；

检查控制面板工作情况；

检查压力传感器、温度传感器工作情况；

检查传动装置是否完好；

检查管道过滤器工作情况；

检查排气、油路管道；

检查并清洁机组表面卫生；

吹扫散热系统；

按照保养规程和设备说明书需要完成的其他工作内容；

提供当月维保情况报告

3.故障应急维修服务或紧急维修服务

在合同约定的服务期内，在接到采购人传真或电话通知后，乙方工作人员应立即作出电话响应，一般情况应在4小时内（紧急情况下2小时内）安排相应的技术人员赶到指定的设备现场开展检查维修等工作。除不可抗力或人为因素造成的设备损坏需另行计费外，乙方不能在合同价款外另行收取人工费。

五、其他相关要求

1.服务内容的技术要求按采购要求、相关的通用设备保养规程、设备使用说明书等，并符合现行国家标准、技术规范和行业及项目所在地的政府相关部门的管理规定。

2.工作时间要求

供应商在作业和提供服务期间，不得影响医院正常的工作秩序和病人就医和休息，不得损坏医院设施，如有损坏应照价赔偿。本项目所有作业人员要求具有较丰富的设备检修维护保养保养经验，并统一着装。

3.负责设备使用过程中除采购人人为或不可抗力出现的设备故障修复。对采购人机器遗留故障进行修复，供应商应进行实地勘踏，合同签订后，默认供应商已经知晓故障并同意进行修复。

4.维修所需备件、耗材、辅材辅料由供应商负责提供。

5.每次实施保养或工作前需与采购人充分沟通，确认工作内容或保养级别以及时间安排，每次保养结束后填写数据、工作内容等，形成书面报告，并根据现在的机器状况做情况分析，按约定进行定期保养、巡检,按照实际需要更换备件，报经采购人知情并由采购人签字确认。

6.实行每天24小时、每周7天、全年365天响应叫修服务，影响生产的紧急故障2小时内人员到位,一般性故障4小时人员到位，小故障及时修复，大故障连夜抢修，确保设备及系统设备正常运行。

7.在现场备存状态完好的机器常用的空滤、油滤、油分、转子等, 以备紧急故障维修，并列出清单需由采购人确认。备品备件，在运行维护期内对影响供气而可能损坏的易损件（阀、开关等）做好备货。

8.检测验收期间需要发生的费用由供应商承担，包含在报价中。

9.供应商需具备同类设备的维保经验，并确保维保所需的配件的供货能力。

10.供应商在提供服务过程中有关食宿、交通、通讯等费用由供应商自行承担。

11.开展维修工作前按照规范的工作程序做好维修前水、电、气等物料管线的切换和确认等准备和交底工作，确保安全和尽量减少不利影响；维保工作完成后做好清场和交付使用的工作。

12.采购需求未尽的技术要求和维保操作规范由供应商按相应设备的使用手册、操作手册、维保检修规程进行。

六、项目管理原则

1.浙江大学医学院附属第一医院基建总务部负责本项目的管理与质量监督。

2.服务单位应合理安排项目进度和工序。

3.本项目承包范围内的服务项目，未经采购人同意，供应商擅自分包、转包以违约论，一经发现立即取消成交人的承包资格，供应商应承担由此引起的一切经济责任和法律责任，并应另向采购人支付合同总金额30%的违约金。

4.成交人严格按照已确认的施工技术方案组织实施，并无条件接受采购人和采购人委托的监理单位监理人员的管理。

5.供应商在响应文件中确定的项目负责人及项目管理班子人员，未经采购人同意，不得调换和撤离，本项目确定的供应商的项目管理班子成员，不得在服务工作期间兼任其他项目职务并应完全到位。采购人有权要求供应商撤换工作不负责任、管理不力、贻误工期、违法乱纪及造成严重安全事故和工程质量事故的项目班子的任何人员，直至项目负责人本人。如项目班子成员被采购人撤换，按项目班子成员不到位处罚额度进行处罚，供应商不得姑息迁就，拖延撤换和有碍项目进展，否则，采购人有权单方面终止合同，并对由此造成的采购人损失，予以追究赔偿。

6.安全施工、文明管理

服从当地政府有关部门在社会治安、综合治理、计划生育、交通管理、环境保护等的管理规定，供应商应设专职人员负责本条款的执行，采购人有权对此进行监督检查。

响应文件中应有详细的施工安全措施和安全管理组织及配备专职负责人的说明和承诺，以确保安全生产。

供应商在项目施工期间，必须配备专职用电管理员，全面负责施工用电的管理。

供应商在施工全过程中，要认真做好材料和成品的保护，因失窃失火或其他原因而造成的损失均由供应商负责。凡由此而损及采购人利益时，供应商应负责赔偿采购人的损失。

在项目服务过程中，因供应商原因造成的一切安全事故，由供应商承担全部经济责任和法律责任。

供应商因自身施工而对周围的环境、人员造成影响，由供应商采取措施解决，费用由供应商负担。

七、货物（维修配件）及质保要求

1.要求供应商提供的货物必须是符合原厂要求的、未曾使用过的全新产品，且须符合相应的国家标准和行业标准的要求。易耗品材料在更换周期内，如出现材料质量问题，供应商须负责免费更换。

2.配件供货方式和交货期：供应商按采购人确认的维修要求按需按时供货，货到采购人指定的使用地点。交货期为1-5天内。

3.各类采购人付费维修经验收合格后，质量保证期为至少半年（或根据磋商响应文件中的质保期），如在修后质量保证期内由于维修质量原因（含供应商材料质量）导致再次修理的，其维修费用不再支付。

# 第五章  合同主要条款

（本条款为双方必须遵守的基本条款，双方可根据实际情况签订合同文本；正式合同以双方签字盖章的文本为准。）

甲方：

乙方：

根据      年   月   日           项目采购结果和采购文件的要求，并依照《中华人民共和国民法典》等有关法律、行政法规的规定，同时在平等、公平、诚实和信用的原则下，经双方协商一致，订立本合同。

| 维保项目名称 | 服务地点 | 规格型号及数量 | 单价 | 合同金额 （RMB） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同金额（大写）： ￥ |  |  |  |  |

一、合同时间：

二、付款方式

1.维保包干价：             元

（1）预付款：在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付维保包干价格的20%作为预付款。

注：签订合同时供应商明确表示无需预付款或者要求降低预付款比例的，采购人可在合同中另行约定。

（2）进度款：分二次支付（2025年6月支付合同价的50%；2026年1月支付合同价的50%；如支付预付款的，第一次支付合同价的30%）。每期付款前，乙方提交发票并附当期保养记录及每个月维保记录资料（附电子版扫描件），经甲方验收合格并签字确认符合合同要求，甲方安排向乙方支付当期款项（付款周期约60天）。

三、具体服务内容：

1、设备数量及需求概要

设备数量及需求概要表

| 院区 | 空压机 （台） | 真空泵 （台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 庆春院区 | 8 | 12 | 对空压机4次维保，包含固定更换耗材（如空气过滤器滤芯、油过滤器滤芯、油气分离器、润滑油、无油涡旋机润滑油脂、干燥剂等耗材和辅材辅料）、每月1次巡检、故障应急维修服务或紧急维修服务。 对真空泵5次维保（其中2次小保养，仅更换真空泵油及过滤器），包含固定更换耗材（如排气过滤器、进气过滤芯、油过滤器、真空泵油、细菌过滤器芯、机壳密封组件等耗材和辅材辅料）、每月1次巡检、故障应急维修服务或紧急维修服务。 服务期内空压机机头和真空泵机大修费用，包含在报价中。 |
| 城站院区 | 3 | 2 |  |
| 钱塘院区 | 2 | 0 |  |
| 之江院区 | 4 | 4 |  |

2、设备分布和规格型号

空压机设备分布和规格型号

| 序号 | 院区 | 位置 | 规格型号 | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 庆春院区 | 1号楼-1楼 | 德国博集SD10 | 3 |
| 2 |  | 5号楼-1楼 | 英格索兰WE18-8 | 2 |
| 3 |  | 6号楼地下室 | 阿特拉斯ZT37 | 2 |
| 4 |  | 6号楼地下机房内 | 开山BK7.5-8G | 1 |
| 5 | 钱塘院区 | 钱塘院区制剂中心 | 英格索兰UP22 | 1 |
| 6 |  |  | 英格索兰GDK22-7A | 1 |
| 7 | 城站院区 | 空压机房 | 阿特拉斯.科普柯ZT 15+ | 2 |
| 8 |  | 8号楼 | 阿特拉斯.科普柯SF15+ | 1 |
| 9 | 之江院区 | 5号楼负一层 | 阿特拉斯.科普柯SF11+ | 2 |
| 10 |  | 5号楼负一层 | 阿特拉斯.科普柯ZT22 | 2 |

真空泵设备分布和规格型号

| 序号 | 院区 | 位置 | 规格型号 | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 庆春院区 | 5号楼地下室 | 里其乐C-VLR301 | 2 |
| 2 |  | 1号楼地下室 | BUSCH RA0100E | 2 |
| 3 |  | 1号楼地下室 | BUSCH RA0165D | 2 |
| 4 |  | 2号楼地下室 | BUSCH RA0305D | 2 |
| 5 |  | 6号楼地下室 | BUSCH MM1322AV | 4 |
| 6 | 城站院区 | 负压机房 | BUSCH R5 | 2 |
| 7 | 之江院区 | 5号楼负一层 | 普旭R5 RA 0302D | 3 |
| 8 |  | 1号3层口腔科 | DURR 1803-490-51 | 1 |

3、空压机及真空泵时间节点

3.1空压机保养时间节点：

2024年12月、2025年04月、2025年08月、2025年12月。其中5号楼2台空压机保养时间为2025年11月28日至2025年12月31日。

3.2真空泵保养时间节点：

2024年12月、2025年03月、2025年06月、2025年09月、2025年12月、其中5号楼两台真空泵保养时间为2025年11月28日至2025年12月31日。

4、维修保养范围：

从机房内总电源箱第一道空开开始，至机器所有电器设备；从空压机空气进口至压缩空气出机房前最后一道阀门止；从真空泵进机房管道开始，至真空泵排气出机房管道止；上述范围内所有设备及附属设备故障维修人工费、材料费、易损件、安全阀年检费用等均包含在维保包干价中。机房内装饰面、照明、空调、排气、排水、大门维修及压力表不包含在合同价中，由甲方自行承担。

四、维保内容

保养工作应包含但不限于以下列明的内容，如设备说明书或通用机械设备保养规格已有规定的内容未在采购需求中表明，则供应商提供的维保服务应满足其要求，所需的费用也应包含在磋商报价中，如有此类费用未在响应文件或报价表中列明的，则视作供应商已优惠。所需的费用已包含在报价因素中。

（一）空压机

1.定期保养内容

更换压空气过滤器滤芯及油过滤器滤芯；

物理清洗机组进气过滤网；

检查机组润滑油系统，并更换润滑油；

检查机组油气分离系统，并更换油气分离器；

检查温度传感器、压力传感器；

检查系统设定压力、启动压力、高压报警压力；

检查压缩机电机、轴封及电机绝缘情况；

检查加卸载电磁阀；

检查排气管道；

检查油路管道；

检查控制面板及动力盘；

通过显示面板模块检查机组各控制点和设定点；

检查皮带及自动张紧装置；

检查无热再生干燥机并更换干燥剂；

更换管道精密过滤器滤芯并检查密封情况；

清洁机组外表面；

按照保养规程和设备说明书需要完成的其他工作内容；

提供机组保养情况报告。报告包含当次维保前所有拟更换耗材照片，维保结束后所有更换下耗材照片。

2.每月不少于1次定期检查保养内容

检查安装螺栓紧固；

检查电气控制回路、接触器工作情况；

检查加卸载电磁阀工作情况；

检查空气过滤器、油过滤器工作情况；

检查机组润滑油油量情况；

检查电机运行情况；

检查控制面板工作情况；

检查压力传感器、温度传感器工作情况；

检查皮带磨损情况、自动张紧装置是否完好；

检查管道过滤器工作情况；

检查油气分离器工作情况；

检查排气、油路管道；

检查无热再生干燥机运行情况；

检查自动排水装置工作情况；

检查并清洁机组表面卫生；

吹扫散热系统；

吹扫空气滤芯；

检查冷干机露点温度；

按照保养规程和设备说明书需要完成的其他工作内容；

提供当月维保情况报告

3.故障应急维修服务或紧急维修服务

在合同约定的服务期内，在接到采购人传真或电话通知后，乙方工作人员应即时作出电话响应，并应在4小时内（紧急情况下2小时内）安排相应的技术人员赶到指定的设备所在现场开展检查维修。除不可抗力或人为因素造成的设备损坏需另行计费外，乙方不能在合同价款外另行收取人工费。

（二）真空泵

1.定期保养内容

每次例保更换真空泵油、油过滤器、排气、进气滤芯；

每次例保检测真空泵及电动机噪声；

每次例保检测真空泵及电动机工作温度；

每次例保清洁真空泵表面、风扇罩、冷却器、进气滤网；

每次例保检查真空泵是否漏油；

按照保养规程和设备说明书需要完成的其他工作内容；

提供机组保养情况报告。报告包含当次维保前所有拟更换耗材照片，维保结束后所有更换下耗材照片。

2.每月不少于1次定期检查保养内容

检查安装螺栓紧固；

检查电气控制回路、接触器工作情况；

检查电机运行工作情况；

检查空气过滤器、油过滤器工作情况；

检查机组润滑油油量情况；

检查控制面板工作情况；

检查压力传感器、温度传感器工作情况；

检查传动装置是否完好；

检查管道过滤器工作情况；

检查排气、油路管道；

检查并清洁机组表面卫生；

吹扫散热系统；

按照保养规程和设备说明书需要完成的其他工作内容；

提供当月维保情况报告

3.故障应急维修服务或紧急维修服务

在合同约定的服务期内，在接到采购人传真或电话通知后，乙方工作人员应立即作出电话响应，一般情况应在4小时内（紧急情况下2小时内）安排相应的技术人员赶到指定的设备现场开展检查维修等工作。除不可抗力或人为因素造成的设备损坏需另行计费外，乙方不能在合同价款外另行收取人工费。

五、质量考核

乙方对维保过程和维保结果的质量、安全负全责。

1.当接到甲方招修要求时，未按时到达现场的，扣除1000元/次。一般情况下（备用机正常使用，不影响当前医疗使用的）4小时；紧急情况下（所有机器故障，影响医疗使用时）2小时。

2.未在规定时间节点内完成保养工作的，扣除2000元一次，保养时未进行影像留底的扣除2000一次。

31.未完成当月例行巡检维保的，扣除1000元/次。

六、双方的权利及义务

1.甲方向乙方尽可能详尽的提供履行本合同所需的相关技术资料，不足的部分由乙方自行查询、收集并补充。

2.合同期内乙方派出一名经验丰富，有专业设备维修保养实践经验、责任性强的技术员定期进驻医院，对甲方设备进行定期定时的维护保养、运行检查及系列预防性维护，通过巡查及时发现和纠正可能出现的隐患问题，从而在最大程度上为设备可连续稳定运行提供保证。

3.乙方应对进驻技术人员严格做好职业道德和安全教育，承担因乙方原因造成的安全责任。

4.乙方应按合同约定对设备进行维修保养，并能确保设备安全可靠运行，同时对医院设备系统合理运行、优化改造提出合理化建议，协同甲方解决。

5.乙方根据约定的检查和维保周期，提交对应的报告给甲方。

6.乙方人员在提供服务过程中有关食宿、交通、通讯等费用由乙方自行承担。

7.开展维修工作前按照规范的工作程序做好维修前水、电、气等物料管线的切换和确认等准备和交底工作，确保安全和尽量减少不利影响；维保工作完成后做好清场和交付使用的工作。

8.本合同未尽的技术要求和维保操作规范按相应设备的使用手册、操作手册、维保检修规程进行。

9.合同签署时，双方就在用各设备的现状做好交接工作，并有书面资料记录。如属于合同签署前非乙方责任的设备故障和缺陷等，其维修工作如甲方有需要的，则乙方应无条件承担维修服务，但相关的修复所需的费用经甲方确认后由甲方承担。

七、违约纠纷处理

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成时，依法向甲方所在地的人民法院起诉。

八、本合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份。

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

法定代表人或受委托人（签字）：         法定代表人或受委托人（签字）：

地址：                               地址：

邮编：                               邮编：

电话：                               电话：

传真：                               传真：

开户银行：                           开户银行：

帐号：                              帐号：

注：各供应商应对采购文件“第五章  合同主要条款”中的条款全部响应，如有偏离需在商务条款偏离表中注明。

附件：廉洁协议书

廉洁协议书

甲方：浙江大学医学院附属第一医院

乙方：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范采购行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《民法典》及物资购销、服务外包合同约定购销医院总务物资或做好外包服务。

二、甲方应当严格执行物资购销合同验收、入库制度，对采购物资及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。甲方要按照服务外包合同的约定做好监管工作。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况，并如数上缴钱物。

四、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用物品的选择权，不得在会议等相关活动中提供旅游、超标准支付食宿费用等。

五、乙方指定（姓名）        作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到临床、医技等部门推销产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

六、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向采购管理机构报备，列入黑名单，及向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

七、本合同作为后勤物资购销及外包服务合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

八、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，并从签订之日起生效。

甲方（盖章）：               乙方（盖章）：

法定代表人（负责人）：       法定代表人（负责人）：

经办人签名：                经办人签名：

年   月   日                年   月  日

- 第六章　响应文件格式

1. 电子备份响应文件的外包装封面格式

电子备份响应文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：（盖章）

供应商地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2.响应文件封面格式

竞争性磋商采购响应文件

资格证明/商务技术/报价文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：（盖章）

供应商地址：

年    月    日

3.资格证明文件：

详见“第二章 供应商须知”“三、响应文件的编制” “（一）响应文件的组成”中的“A. 资格证明文件”。

4.供应商资格承诺函

供应商资格承诺函

致：_______     __：

_______     __（供应商名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三.落实政府采购政策需满足的资格要求：/。

四.本项目的特定资格要求：/

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（盖章）                      年    月    日

附件：

联合协议

（以联合体形式磋商的，提供联合协议；格式仅供参考。）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个供应商的身份参加（项目名称）【项目编号：           】磋商。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责磋商和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据采购文件规定及磋商内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合磋商各方产生约束力。

三、本次联合磋商中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：；……。

四、（联合体其中一方成员名称）提供的全部货物/服务由小微企业制造/承接，其合同份额占到合同总金额%以上；……。

五、如果成交，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合磋商的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

日期：          年  月  日

附件：

分包意向协议

（成交后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；格式仅供参考。）

（供应商名称）若成为（项目名称）【项目编号：         】的成交供应商，将依法采取分包方式履行合同。（供应商名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（供应商名称）将   XX工作内容分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

供应商名称(电子签章)：

分包供应商名称：

日期：    年  月  日

5. 商务技术文件目录

详见“第二章 供应商须知”“三、响应文件的编制” “（一）响应文件的组成”中的“B. 商务技术文件”。

6.磋商声明函格式

磋商声明函

致：_______     __：

_______     __（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我___    __（姓名）系_______     __（供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的磋商采购，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其提供的产品和服务，我方就参加本次磋商有关事项郑重声明如下：

1.本响应文件有效期自响应文件递交截止日起90日。

2.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

3.我方未参加本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

4.我方单位负责人同时为下列单位的负责人：

5.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的磋商。

6. 我方委托授权人（姓名）为我单位的正式在职职工，以我方的名义参加本项目的磋商采购活动，

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：       （盖章）                        年    月    日

7.法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：_______     __（代理机构名称）：

我_______     __（姓名）系_______     __（供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加项目的磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：（签字或盖章）法定代表人签名：（签字或盖章）

职务：职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

供应商名称：      （盖章）

年  月  日

8.中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.浙江大学医学院附属第一医院空压机及真空泵维保服务，属于  工业  ；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于          （三选一填报：中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

9.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（盖章）日期：

10.商务响应表格式

商务响应表

项目编号：

| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（盖章）      日期：

11.技术响应表格式

技术响应表

项目编号：

| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

供应商针对“第四章  采购内容及需求”要求进行点对点应答响应，对照采购文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。如未按要求填写的，视作负偏离。

供应商名称：（盖章）      日期：

12.报价文件目录

详见“第二章 供应商须知”“三、响应文件的编制” “（一）响应文件的组成”中的“C. 报价文件”。

13.磋商响应函格式：

磋 商 响 应函

致：_______     __（代理机构名称）：

根据贵方为项目的采购邀请（项目编号：_____     __），签字代表_______     （全名）经正式授权并代表供应商_______                    __（供应商名称）提交竞争性磋商采购响应文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.供应商已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件、澄清（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.供应商在参加磋商之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本响应文件有效期自磋商日起90日。

4.如成交，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.如成交，我公司将自成交公告发布之日起5个工作日内按采购文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

6.供应商同意按照贵方要求提供与磋商有关的一切数据或资料。

7.与本此采购有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____邮编：__________   电话：______________

传真：______________供应商代表姓名 ___________  职务：_____________

供应商名称:_________ (盖章)__________

开户银行：银行帐号：

法定代表人或授权委托人:_____（签字或盖章）______

日期:_____年___月___日

14.报价一览表

报价一览表

项目编号：单位：元

| 内容 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 维保包干报价 |  |  |

供应商名称：    （盖章）

日期：    年  月  日

15. 报价明细表格式

报价明细表（维保包干报价）

空压机设备维保包干价

| 序号 | 院区 | 位置 | 规格型号 | 数量（台） | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 庆春院区 | 1号楼-1楼 | 德国博集SD10 | 3 |  |  |
| 2 |  | 5号楼-1楼 | 英格索兰WE18-8 | 2 |  |  |
| 3 |  | 6号楼地下室 | 阿特拉斯ZT37 | 2 |  |  |
| 4 |  | 6号楼地下机房内 | 开山BK7.5-8G | 1 |  |  |
| 5 | 钱塘院区 | 钱塘院区制剂中心 | 英格索兰UP22 | 1 |  |  |
| 6 |  |  | 英格索兰GDK22-7A | 1 |  |  |
| 7 | 城站院区 | 空压机房 | 阿特拉斯.科普柯ZT 15+ | 2 |  |  |
| 8 |  | 8号楼 | 阿特拉斯.科普柯SF15+ | 1 |  |  |
| 9 | 之江院区 | 5号楼负一层 | 阿特拉斯.科普柯SF11+ | 2 |  |  |
| 10 |  | 5号楼负一层 | 阿特拉斯.科普柯ZT22 | 2 |  |  |
| 总计： 元 |  |  |  |  |  |  |

真空泵设备维保包干价

| 序号 | 院区 | 位置 | 规格型号 | 数量（台） | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 庆春院区 | 5号楼地下室 | 里其乐C-VLR301 | 2 |  |  |
| 2 |  | 1号楼地下室 | BUSCH RA0100E | 2 |  |  |
| 3 |  | 1号楼地下室 | BUSCH RA0165D | 2 |  |  |
| 4 |  | 2号楼地下室 | BUSCH RA0305D | 2 |  |  |
| 5 |  | 6号楼地下室 | BUSCH MM1322AV | 4 |  |  |
| 6 | 城站院区 | 负压机房 | BUSCH R5 | 2 |  |  |
| 7 | 之江院区 | 5号楼负一层 | 普旭R5 RA 0302D | 3 |  |  |
| 8 |  | 1号2层牙科 | 牙科负压泵 | 1 |  |  |
| 总计： 元 |  |  |  |  |  |  |

注：上表中的空压机设备维保包干价和真空泵设备维保包干价合计值与“报价一览表”中的维保包干报价一致。

供应商名称：    （盖章）

日期：    年  月  日

17.报价分析表格式（维保包干部分）

项目编号：                                   单位：元

报价分析表（维保包干部分）

1.人工费

| 设备 | 类别 | 上门次数（预计） | 人数 （人/次） | 综合单价 （元/人/次） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空压机 | 定期巡检 |  |  |  |  |
|  | 应急响应维修 |  |  |  |  |
| 真空泵 | 定期巡检 |  |  |  |  |
|  | 应急响应维修 |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |

备注：上表中的上门次数为供应商根据项目情况预计的次数，实际以现场需要为准，费用包含在总报价中，不论次数增加或减少，上述费用均包干。

2.易损件及固定耗材报价表

（由供应商自拟格式）

供应商名称（盖章）：

日期：    年   月  日

17. 代理服务费支付承诺书

代理服务费支付承诺书

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了采购文件（项目编号：0625-         ）并在此承诺：

如成交，我公司将自成交公告发布之日起5个工作日内按采购文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（供应商）法定名称:__________（盖章）_________

承诺方（供应商）法定地址:__________（盖章）_________

联系电话：    联系传真：

承诺日期:_____年___月___日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。