温州医科大学附属第二医院

中央空调末端深度清洗

公开招标采购文件

项目编号：0625-24215E45

项目名称：中央空调末端深度清洗

采购单位：温州医科大学附属第二医院

代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

2024年12月18日

目    录

电子交易须知	- 1 -

第一章  招标公告	- 2 -

一、项目基本情况	- 2 -

二、申请人的资格要求：	- 2 -

三、获取招标文件	- 3 -

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	- 3 -

五、公告期限	- 3 -

六、其他补充事宜	- 3 -

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。	- 3 -

第二章  投标人须知	- 6 -

前附表	- 6 -

一、总 则	- 12 -

二、招标文件	- 14 -

三、投标文件的编制	- 15 -

四、开标	- 18 -

五、评标	- 19 -

六、定标	- 20 -

七、合同授予	- 21 -

第三章  评标办法	- 22 -

一、总则	- 22 -

二、资格审查	- 22 -

三、符合性审查	- 22 -

四、商务技术及政府采购政策详细评审	- 24 -

五、评分细则	- 24 -

第四章  招标内容及需求	- 27 -

第五章  采购合同模板	- 32 -

第六章　投标文件格式	- 44 -

1. 电子备份投标文件的外包装封面格式	- 44 -

2. 资格证明文件/商务技术文件/报价文件封面格式	- 45 -

3. 资格证明文件目录	- 46 -

4. 投标人资格承诺函	- 47 -

5. 商务、技术文件目录	- 48 -

6.投标声明函格式	- 49 -

7.联合协议格式	- 51 -

8.分包意向协议格式	- 52 -

9.采购内容及需求偏离表格式	- 53 -

10.业绩清单	- 54 -

11.项目实施管理、服务人员一览表格式	- 55 -

12.拟投入本项目的物资维修设备等配件清单	- 56 -

13.代理服务费支付承诺书	- 57 -

14.报价文件目录	- 58 -

15.开标一览表	- 59 -

16.响应报价明细表格式	- 60 -

17.中小企业声明函	- 61 -

18.残疾人福利性单位声明函	- 62 -

- 电子交易须知

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号，供应商应充分考虑完成登记、申领CA证书等所需的时间。

2、供应商编制电子投标文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在投标截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密投标文件”后，还可以邮寄或送达的方式在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份投标文件”。“电子备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章。

5、开标时，通过“政府采购云平台”递交的“电子加密投标文件”如无法按时解密的，如供应商提交了“电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。未上传“电子加密投标文件”，仅提交“电子备份投标文件”的，投标无效。

6、供应商在参加电子交易过程中，可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

- 第一章  招标公告

项目概况

温州医科大学附属第二医院中央空调末端深度清洗招标项目的潜在投标人应在https://www.zcygov.cn获取（下载）招标文件，并于2025年1月8日14:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：0625-24215E45

项目名称：中央空调末端深度清洗

采购方式：公开招标

预算金额（元）：1,800,000.00

最高限价（元）：/

采购需求：

标项一：

标项名称：中央空调末端深度清洗

数量：1

单位：年

预算金额（元）：1,800,000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：温州医科大学附属第二医院各院区中央空调末端深度清洗。采购人下单后，服务商要在90天完成相应服务。

备注：不允许进口

合同履行期限：详见招标文件

本项目（是）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

## 三、获取招标文件

1.时间：自本公告发布之日起至投标文件递交截止时间止（以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn

3.方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件）。本次招标不提供纸质版招标文件。（2）供应商获取招标文件前应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。（3）招标公告所附招标文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才被视为合法获取了招标文件，否则其投标将被拒绝。

4.售价（元）：0

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2025年1月8日14:00（北京时间）

2.投标地点（网址）：

（1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线投标；

（2）“电子备份投标文件”：温州市飞霞南路896号建设大厦1层101室。

3.开标时间：2025年1月8日14:00（北京时间）

4.开标地点（网址）：https://www.zcygov.cn

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）供应商对采购文件的质疑应以书面形式一次性提出。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（4）本项目不收取投标保证金。（5）本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）政策。

## 七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：温州医科大学附属第二医院

地  址：浙江省温州市龙湾区温州大道1111号

项目联系人（询问）：潘老师

项目联系方式（询问）：0577-85676844

质疑联系人：邵老师

质疑联系方式：0577-85676846

2.采购代理机构信息

名  称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地  址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

项目联系人（询问）：林财，孙翔，汪飞君

项目联系方式（询问）：0571-85860240，0577-88101913

质疑联系人：孙荣

质疑联系方式：0571-85860270

3.同级政府采购监督管理部门

名称：浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼）

地址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼

联 系 人：朱老师、王老师、匡老师

监督投诉电话：057187800218、87227671、87227986

政策咨询：何一平、冯华，0571-87058424、87055741

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 温州医科大学附属第二医院中央空调末端深度清洗采购 |
| 2 | 采购内容及数量 | 采购内容：中央空调末端深度清洗 数量：1年 |
| 3 | 预算金额 | 1,800,000.00元 |
| 4 | 结算方式 | 详见招标文件第四章 |
| 5 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn） |
| 6 | 电子交易 平台 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 7 | 投标报价 | 1、本项目投标应以人民币报价； 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 8 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 9 | 样品 | □ 提供 不提供 |
| 10 | 演示 | □ 要求 不要求 |
| 11 | 招标文件 澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在投标截止日10天前以书面形式（纸质）要求招标采购单位作出书面（纸质）澄清。 |
| 12 | 投标文件 组成 | 投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 13 | 投标文件 的编制 | 1、“电子加密投标文件”： （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2、“电子备份投标文件”： （1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。 （3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 14 | 投标文件 的签章 | 采用电子签章。 |
| 15 | 投标文件 的包装、密封和递交 | 1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。 （1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 （2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交： （1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。 （2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。 （3）“电子备份投标文件” 应在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交：温州市飞霞南路896号建设大厦1层101室 收件人：林财（15158188766） （4）“电子备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。 |
| 16 | 投标截止 时间和投 标地址 | 1、投标截止时间：详见招标公告 2、投标地址： （1）“电子加密投标文件”：政府采购云平台在线投标。 （2）“电子备份投标文件”：浙江省温州市飞霞南路896号建设大厦1层101室。 |
| 17 | 开标时间 和地址 | 详见招标公告 |
| 18 | 开标 | 1、采购组织机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。 2、开标时间后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 3、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“电子备份投标文件”自动失效。 4、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。 5、投标截止时间前，投标供应商仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 19 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 20 | 投标文件有效期 | 90天 |
| 21 | 采购进口产品 | 详见招标公告 |
| 22 | 节能产品 | 不适用 |
| 23 | 环境标志产品 | 不适用 |
| 24 | 促进中小 企业发展 | 1）本次采购为非专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。 2）本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 3）本次采购标的为中央空调末端深度清洗，对应的中小企业划分标准所属行业是：其他未列明行业（从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。） 4）以联合体形式参加采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 5）符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。 6）参加本次采购活动的供应商提供的服务全部由小微企业承接的，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 7）本项目接受大中型企业与小微企业组成联合体。对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 8）本项目允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包。对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 9）参加本次采购活动的供应商提供的服务全部由小微企业承接的（包括联合体内的小微企业和接受分包的小微企业）的，供应商应当出具《中小企业声明函》。 10）残疾人福利性单位视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。残疾人福利性单位参加采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 11）监狱企业视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。监狱企业参加采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。 |
| 25 | 代理服务费 | 1、本项目代理服务费参照计价格【2002】1980号文收费标准（计算公式见下表）的80%向中标供应商收取。 中标金额P （万元人民币）; 货物招标服务费 （万元人民币）. 100以下; P*1.5%. 100-500; 0.7+P*0.8%. 500-1000; 2.45+P*0.45%. 1000-5000; 4.45+P*0.25%. 5000-10000; 11.95+P*0.1%. 10000-100000; 16.95+P*0.05%. 中标人应当自中标公告发布之日起5个工作日内一次性向采购代理机构支付代理服务费，并在投标文件中出具代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。 2、代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开 户：中国工商银行杭州武林支行 账 号：9558851202064655202 3、增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 |
| 26 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |

- 一、总 则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购单位：系指组织本次招标的代理机构和采购人。

2.投标人：系指按招标文件规定合法获取了招标文件并向招标采购单位提交投标文件的单位或个人，也称作供应商、供方。

3.投标人代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标。

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、招标人、用户、院方、需方相同。

6.乙方：是指合同签订的另一方，与中标人、供方相同。

7.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

9.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

11.“▲”系指实质性要求条款，对标注“▲”的条款的负偏离将导致废标。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

- （五）联合体投标

以联合体形式进行投标的，参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当在投标文件中提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

以联合体形式参加投标的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目的投标。

- （六）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目允许分包（同意将非主体、非关键性的工作分包）。

- （七）特别说明：

1. 本次招标采用电子交易方式。

2.招标文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

- （八）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面（纸质）形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日（公告期限届满之日后获取招标文件的为招标公告期限届满之日）。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对中标结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、招标文件

- （一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.投标人须知

3.评标办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、修改内容（如有）

- （二）投标人的风险

1. 投标截止时间前，投标供应商仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。

2. 投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，投标人可以在投标截止日10天前以书面形式要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2.招标采购单位以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知合法获取了招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件和报价文件三部份组成。

1. 资格证明文件

（1）投标人资格承诺函；

（2）法人或者其他组织投标的提供《营业执照》等证明文件，自然人投标的提供身份证明；

2. 商务技术文件：

（1）投标人的《营业执照》等材料；

（2）投标声明函（格式见第六章）；

（3）采购内容及需求偏离表（格式见第六章）；

（4）投标人管理体系认证；

（5）投保人中央空调末端深度清洗业绩；

（6）拟派项目人员清单及证明材料（项目实施管理、服务人员一览表格式见附件）；

（7）本次中央空调末端深度清洗的重点、难点的分析；

（8）本项目工作组织实施方案；

（9）针对本次服务制定完善的空气质量检测方案；

（10）根据医院中央空调末端深度清洗的工作特点及采购需求，投标文件中提供管理标准及制度或办法等；

（11）对本项目制定详细的安全管理措施，包括人员安全、设备安全以及技术安全等；

（12）应急保障预案，针对医院特殊环境下洁净区系统运行可能出现抢修和临时性或重要任务的能力及解决方案；

（13）拟投入本项目的物资维修设备等配备；

（14）更换配件耗材供应的保障措施；

（15）维修成本：包括设备维修配件价格、报价的全面程度等；

（16）中标服务费承诺书；

（17）需要提供的其他文件。

3.报价文件：

（1）开标一览表（格式见第六章）；

（2）响应报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有）；

（4）中小企业声明函（格式见第六章）；

（5）残疾人福利性单位声明函（格式见第六章）；

（6）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）。

- （二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标报价应按电子交易平台有关格式填写。

2.投标文件只允许有一个报价，有选择或有条件的报价将不予接受，其投标无效。

- （四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被视为无效。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面（纸质）形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，投标人不能修改其投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标文件的编制

1、“电子加密投标文件”：

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

2、“电子备份投标文件”：

（1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

（2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。

（3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

（六）投标文件的签章

采用电子签章。

（七）投标文件的包装、密封和递交

1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。

（1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交：

（1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。

（2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份投标文件” 应当在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备投标应文件”应当密封包装，并在包装上标注项目编号、采购项目名称、投标单位名称并加盖公章（详见第六章 投标文件件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。

（八）投标文件的修改和撤回

1、供应商在投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。

2、补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传递交。

3、投标截止时间前未完成上传的，视为撤回投标文件。

- 四、开标

- （一）开标形式

1、 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线开标，所有供应商均应当准时在线参加。

- （二） 开标准备

1、开标的准备工作由采购组织机构负责落实。

2、采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。供应商自行承担因不参加在线开标而产生的不利后果。

- （三）开标流程

1、开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商在规定的时间内无法完成“电子加密投标文件”解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

（2）开启资格证明文件、商务技术文件。

（3）进行资格审查。对通过资格审查的投标供应商进行符合性审查、商务技术评审；

2、开标第二阶段

（1）资格审查、符合性审查、商务技术评审结束后，进入开标第二阶段。

（2）通过电子交易平台公布无效供应商名单及导致无效的原因；公布有效供应商的名单及其资信商务得分、技术得分。

（3）开启有效供应商的《报价文件》，系统形成开标记录。

（4）价格评审。价格评审结束后，通过电子交易平台公布中标候选供应商名单。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1.在评审专家中推选评审小组组长。

2.评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

4.评审小组对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

5.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

6.各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

7.评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

8.实质上响应招标文件要求的投标人不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。

评标委员会发出澄清内容后，供应商应当在30分钟内提交澄清说明或补正，否则视为供应商放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会允许延长提交澄清说明或补正时间的，以评标委员会同意的时间为准。

（四）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.电子交易平台生成的开标记录表内容与投标文件中相应内容不一致的，以电子交易平台生成的开标记录表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正；但明显计算错误、单位错误且按上述顺序修正导致修正后结果明显不合常理、或与投标文件其他部分内容明显冲突的，评标委员会可讨论决定修正顺序。评标委员会应当通过电子交易平台要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人不接受修正或在30分钟内不予确认的，其投标无效。

（五）评标原则和评标办法

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第三章《评标办法》。

- 六、定标

（一）确定中标人

1.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式（纸质）发出《中标通知书》和《招标结果通知书》，并同时在相关网站上发布中标公告。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。

# 第三章  评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。本办法适用于温州医科大学附属第二医院本项目的评标。

- 一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、商务技术分70分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列；得分相同的，优先采购中小企业服务；均相同的，投标报价由低到高顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。中标候选人数量：1人。评审小组推荐得分最高的投标人为中标候选人，采购人或经授权的评审小组确定中标候选人为中标人。

商务技术分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+商务技术分

- 二、资格审查

招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

- 三、符合性审查

评标委员会对资格审查合格的投标文件进行符合性审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。符合性审查不合格的投标无效，不再进行商务和技术评估、综合比较与评价。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须通过电子交易平台进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。

▲1、在商务、技术评审时，存在下列情形之一的，投标无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下投标的。

（2）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本采购项目的其他采购活动的。

（3）投标文件未按招标文件要求签章的；

（4）未提供投标声明书或声明内容填写项目不齐全的；

（5）投标有效期不足的；

（6）未响应招标文件标注“▲”的条款的；

（7）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假投标的；

（8）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（9）投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（10）参加采购活动前3年内在经营活动中有重大违法记录的；

（11）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（12）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

（13）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（14）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

（15）不同投标人的投标文件相互混装的；

（16）存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。

▲2、在报价评审时，存在下列情形之一的，投标无效：

（1）报价超出招标文件规定的采购预算金额（含预算单价）或者最高限价的；

（2）投标报价具有选择性的；

（3）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的。

（4）报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的；

（5）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

▲3.参加同一个标项的投标人存在下列情形之一的，投标无效：

（1）不同投标人的电子投标文件上传计算机的IP地址、网卡MAC地址、CPU序列号或硬盘序列号等硬件信息相同的；

（2）上传的电子投标文件若出现使用本项目其他投标供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标人的电子印章的；

（3）不同投标人的投标文件的内容存在三处（含）以上错误一致，且无法合理解释的；

（4）不同投标人的联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致，且无法合理解释的。

- 四、商务技术及政府采购政策详细评审

1、商务技术评分

商务技术评审合格的，由评标专家采用记名方式各自评分，投标人的商务技术及其他的最终评审得分为全体评标专家评分的算术平均值。各投标人商务技术得分为所有评委有效评分的算术平均值。

2、政府采购政策情况评审

详见投标人须知前附表。

3、评标报告

评标委员会应根据评标情况和结果，编写评标报告。评标报告应由评标委员会起草，按少数服从多数的原则通过。评标委员会全体成员应在评标报告上签字认可，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。

评标委员会应在评标报告中按招标文件约定推荐中标候选人。

- 五、评分细则

1、商务技术分（0-70分）

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购要求响应：对应于招标文件《招标内容及需求》，完全满足得满分21分；投标人响应不能满足招标文件要求的偏离，每一项偏离扣2分，扣完为止。本评分细则已单独列明的评分内容，本项评分不再重复评价。 | 21 | 客观分 |
| 2 | 投标人管理体系认证：投标人具有国家认证认可监督管理部门认证机构颁发并在有效期内的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证，每个认证得1分，最高得2分。 注：须提供以上有效期内证书原件扫描件并加盖响应单位公章，否则不得分。 | 2 | 客观分 |
| 3 | 投标人2021年1月1日至投标截止时间（以合同签订时间为准），具有中央空调末端深度清洗业绩的，每提供1个业绩得1分，本项最高3分，同一机构不同合同最多算1个业绩。要求提供的证明材料内容能体现评审要素： （1）合同约定的服务期在12个月及以上； （2）服务内容包含中央空调末端深度清洗工作。 如合同不能完全反映以上要素的，还应在投标文件中补充提供业绩合同业主方出具的证明材料，并写明证明联系人及联系电话。 | 3 | 客观分 |
| 4 | 拟派项目人员（提供投标人近3个月内任一个月为下述人员缴纳社保的证明，未提供社保缴纳证明的，该人员不能得分）： |  |  |
| 4.1 | 项目负责人：具有工程师等技术类中级及以上职称，或技师、高级技师证书的，得2分，提供相关证书扫描件证明，否则不得分。 | 2 | 客观分 |
| 4.2 | 高空作业人员：为本项目提供高处作业的人员，具有高处作业证，每提供一人得1分，最多得2分。 | 2 | 客观分 |
| 4.3 | 本项目涉及的其他特种作业人员需要具备对应的特种作业操作证：制冷与空调作业、电工作业，每提供一人得1分，每类最多得2分，本项最多得4分。 | 4 | 客观分 |
| 5 | 对本次中央空调末端深度清洗服务的重点、难点的分析，重点、难点把握准确、分析合理，对策的针对性，综合评价，评分分值：3、2、1、0分。未提供分析或对策的，得0分。 | 3 | 主观分 |
| 6 | 供应商针对本次服务制定完善的空气质量检测方案，要求内容全面、数据准确、报告内容完整。评分范围：3，2，1，0，未提供实施方案的，得0分。 | 3 | 主观分 |
| 7 | 根据医院中央空调末端深度清洗的工作特点及采购需求，投标文件中提供服务标准、服务流程、服务方案等： （1）针对风机盘管服务标准、服务流程、服务方案，合理性可行性评价。评分分值：4、3、2、1、0.5、0分。 （2）针对新风机组服务标准、服务流程、服务方案，合理性可行性评价。评分分值：2、1.5、1、0.5、0分。 （3）针对新风管道服务标准、服务流程、服务方案，合理性可行性评价。评分分值：3、2、1、0.5、0分。 未提供管理标准及制度或办法的，得0分。 | 9 | 主观分 |
| 8 | 根据医院中央空调末端深度清洗的工作特点及采购需求，投标文件中提供管理标准及制度或办法等： （1）有不同岗位职责制度、服务人员管理制度，制度全面性合理性评价。评分分值：3、2、1.5、1、0.5、0分。 （2）建立服务过程相关记录资料的信息管理办法，合理可行性。评分分值：3、2、1.5、1、0.5、0分。 未提供管理标准及制度或办法的，得0分。 | 6 | 主观分 |
| 9 | 供应商针对本项目制定详细的安全文明施工管理措施，包括人员安全、设备安全以及技术安全等，要求坚决杜绝一切安全事故。评分分值：3、2、1、0分。未提供安全管理措施的，得0分。 | 3 | 主观分 |
| 10 | 应急保障预案，针对医院特殊环境下可能出现紧急情形和临时性或重要任务的能力及解决方案，技术手段、响应及时性、解决方案可行性等，综合评价，评分分值：4、3、2、1、0分。未提供应急保障预案的，得0分。 | 4 | 主观分 |
| 11 | 拟投入本项目的清洗设备等配备的全面性、合理性及先进性进行综合评分： （1）清洗设备、装备的全面性、合理性、针对性评价，评分分值：2、1.5、1、0.5、0分。 （2）各类清洗药剂、辅材的全面性、合理性、针对性评价，评分分值：3、2、1.5、1、0.5、0分。 未提供清洗设备等配备方案的，得0分。 | 5 | 主观分 |
| 12 | 根据投标人提供的防止交叉感染和消毒制度保障措施方案的全面性、合理性、可行性综合评价，评分分值：3、2、1、0分。未提供相关承诺措施的，得0分。 | 3 | 主观分 |

2、价格分（0-30分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其得分为满分30分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

- 投标人的综合得分为以上商务技术分及价格分之和。

- 第四章  招标内容及需求

- 项目概况

- 温州医科大学附属第二医院中央空调末端深度清洗服务项目。

- 服务地点：鹿城院区学院路部（学院西路109号）、鹿城院区南浦部（划龙桥路306号）、瓯江口院区（瓯石路666号）、龙湾院区（温州大道东段1111号）、龙湾院区康复医学中心（温州大道188号）、龙湾双创园（永强中学对面）。

- 服务期：一年。采购人下单后，服务商要在90天完成相应服务。

- 二、服务内容

- 服务清单：

- 温州医科大学附属第二医院中央空调末端深度清洗汇总单

| 序号 | 项目名称 | 预估数量 | 单位 | 预算单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机盘管 | 8592 | 台 | 135 | 1159920 |
| 2 | 新风机组 | 348 | 台 | 370 | 128760 |
| 3 | 新风管道 | 348 | 条 | 1450 | 504600 |
| 4 | 合计： |  |  |  | 1793280 |

备注：

▲(1)如投标人分项报价超过各预算单价视为无效投标。

▲(2)不得缺项漏项报价，否则将视为废标。

- 温州医科大学附属第二医院各院区中央空调末端深度清洗汇总单

| 院区名称 | 风机盘管（台） | 新风机组（台） | 新风管道预估面积（㎡） | 按条结算 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 鹿城院区学院路部 | 1966 | 43 | 4090 | 43 |
| 鹿城院区南浦部 | 668 | 37 | 900 | 37 |
| 瓯江口院区 | 2383 | 120 | 39284 | 120 |
| 龙湾院区 | 2727 | 110 | 48989 | 110 |
| 龙湾院区康复院区 | 431 | 23 | 2039 | 23 |
| 龙湾双创园 | 267 | 15 | 2789 | 15 |
| 暂估（装修中） | 150 |  |  |  |
| 合计 | 8592 | 348 | 98091 | 348 |

- （三）清单说明：

- 清洗中按实际清洗数量结算，本次清单内各区域清洗目标的具体位置、数量均为预估，供应商需自行安排现场查勘，中标后不得以招标文件对目标设备的规格、型号及其他参数未作详尽描述或数量不对为理由提出额外的款项支付。

- VRV空调末端深度清洗及消毒含VRV外机清洗，外机不再单独设立报价。

- 中央空调末端不区分设备型号含四面出风吊顶机等。

- 新风管道及空调风管按系统主机计算，每套主机系统为一条风管，风管总面积见清单预估面积。

- 清单内的新风机组或空调机组清洗包含需更换过滤网初效（如有），过滤网材料由甲方提供。

- 结算需要通过第三方检测机构的合格报告，检测按《公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范》-WS/T 10004-2023 执行，检测服务由采购人另行采购。

- 三、具体要求

- 根据采购人要求指定在鹿城院区学院路部、鹿城院区南浦部、瓯江口院区、龙湾院区、龙湾院区康复医学中心、龙湾双创园各需求区域清洗。

- 服务内容：温州医科大学附属第二医院各院区中央空调末端盘管深度清洗消毒包括但不限于以下内容：中央空调风机盘管、新风机组、VRV空调等设备深度清洗，具体有空调新风、空调送风管、回风管、送风口、回风口、回风过滤网、冷凝水接水盘、过滤器、翅片、叶轮、电机、盘管机组内表面、水过滤器、电子净化过滤器（如有）、新风及空调机组过滤网更换（滤网材料甲供）。

- 清洗要求：

- 所有设备都要在清洗前试运行，检查是否有异响、噪音、故障等并做好记录，如有异响、噪音、设备故障无法运行，需及时书面通知甲方维修。如未通知采购人后续责任均由中标方承担并修复正常。

- 风机盘管：清洗出风口、回风口、回风滤网、风机盘管蜗壳、叶轮、翅片、冷凝水接水盘、水过滤器、电子净化过滤器（如有）等进行清洗、消毒，任务完成后进行安装调试，并做好记录。

- 新风及空调机组：新风及空调机组的内表面、冷凝水盘、翅片、加湿和除湿器（如有）、盘管组件、风机、更换机组过滤网（如有）滤网材料由采购人提供。

- 空调及新风风管：风管清洗应根据材质及管道实际布局，分段、分区域进行清洗，应保证清洗时风管内污染物不外溢，避免二次污染通风管，清洗须进行全管道清洗消毒，管道深处要求用专用清洗设备进行清洗、吸尘等。所有通风管道（含通风管道进出风口）全部按采购人要求清洗及进出风口加固。

- 清洗现场应保护处理（如地面覆盖塑料布、办公用品、家具、电器覆盖防尘布）。施工过程中不得影响医院医疗秩序。保证清洗施工不会损坏吊顶和风管的强度及其使用寿命，将现场记录所开工艺口的数量及在图纸的位置。针对风管的特殊情况，对特殊地点和位置做相应安排（如在石膏吊顶板上开检修口）如特殊情况必须通知采购人并征得同意后方可。因清洗引起的原因造成成品或设备损坏须按原价赔偿损失。

- 消毒处理：必须对集中空调通风系统的风管、设备、部件进行消毒处理。集中空调通风系统需要清洗并消毒时，应先进行系统或部件的清洗，达到相应卫生要求后再进行消毒处理。应选择在保证消毒效果的前提下对风管及设备损害小的消毒剂，必要时消毒后应及时进行冲洗与通风，防止消毒溶液残留物对人体与设备的有害影
响。

- 质量相关标准：包括但不仅限于以下所列标准规范的现行最新版本：

- 《公共场所集中空调系统卫生管理办法》；

- 《公共场所集中空调通风系统卫生规范》-WS 10013-2023  ；

- 《公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范》-WS/T 10004-2023 ；

- 《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》 WS/T 10005-2023；

- 结算依据：清洗过程需按具体区域（详细至房间号）按图标注，留存清洗现场打卡照片或影像资料（清洗前后），无打卡相片或影像资料的按未清洗设备不予结算；清洗完成后需由使用科室及院区后勤班组双方签字。

- 清洗沟通：清洗前安排计划发给院区经办人并提前告知并做好沟通。清洗完成处理好现场清洗时留下的污物，若因未清场导致的人员意外伤害或其他问题均由中标人承担。

- 人员资质及配备要求：

- 本项目至少配置一名项目负责人。（并担任过同类项目的技术负责人）

- 项目组人员要求提供员工在投标单位最近三个月内的任意一月的社保证明。

- 配置合理清洗人员，合同期内完成清洗。

- 本项目涉及高空作业的人员，需具有高空作业操作证书。

- 本项目涉及的特种作业人员需要具备对应的上岗证书（如制冷与空调作业、电工证、高处作业证、空调清洗技能证书）。

- 其他要求：

- 因违规清洗造成设备、风管、部件、装修等损坏的一切损失及费用由中标人负责。

- 中标人须按照国家有关法律法规的规定与员工建立劳动合同关系、支付劳动报酬。在履约过程中，因供应商原因造成的一切（含自身或他人）人事劳资、人身损害、财产损失、名誉损害、消防问题等，均由中标人承担全部责任。

- 四、商务要求：

- 报价要求：所报价格应当包含人工费、税费、清洗费等相关的一切费用在内，报价须注明清洗设备品牌、药剂品牌、辅材的品牌等。

- 验收要求：

- 完成清洗消毒服务后，分批按院区验收，中标人须向采购人提交各区域设备清洗签字确认书。

- 完成清洗消毒服务后，采购人组织人员进行初步核查，核查结果须符合采购人要求，如核查不合格须重新清洗，直至合格为止。

- 完成清洗消毒服务后，提供相关资料：具体区域房间号的结算清单，清洗现场打卡照片或影像资料（清洗前后），详细至每台设备，无打卡相片或影像资料的按未清洗设备不予结算。

- 完成清洗消毒服务后，采购人委托具备国家认定的空气质量检测资质的单位进行检测，并出具检测报告；检测结果须符合采购人要求，如检测不合格须重新按抽检不合格区域清洗（区域按科室或楼层为单位计算），直至合格为止（重新检测费用由中标人承担）。

- 中标人清洗该层的风机盘管或新风机组，必须认真核对其数量，发现数量不对时应及时通知采购人进行核对，待验收时发现未清洗的按清洗上报，不得以漏洗为由推脱。

- 采购人在验收时发现虚算多报的，查实一处按同类的5个合同单价扣除，依次叠加，中标人不得以漏洗为由。

- 风管清洗消毒后须达到的检测合格标准：

- 《公共场所集中空调通风系统卫生规范》WS 10013-2023  ；

- 《公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范》WS/T 10004-2023 ；

- 《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》 WS/T 10005-2023；

- 经双方验收合格后15天内若出现风机盘管漏水，电机声音过大，电机不转等问题由中标人负责免费维修和更换。

- 付款：

- 中标人若为中小企业，签订合同时，中标人向采购人提交预付款保函；采购人在收到预付款保函、合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，采购人向中标人支付合同金额的40%作为预付款。预付款保函要求见索即赔、保函金额与预付款金额等额、保函期限不低于合同期限等要素。预付款在后续货款中作相应抵扣。其余合同款项根据合同约定，验收合格后，供应商按院区开具对应结算正式发票，采购人收到发票后完成审批后7个工作日内完成支付。分批按院区结算，每次按结算金额100%付清。

- 若中标人未提供银行预付款保函，则视为放弃预付款，合同款项按验收合格后，供应商按院区开具对应结算正式发票，采购人收到发票后完成审批后7个工作日内完成支付。分批按院区结算，每次按结算金额100%付清。

- 合同因故无法履约或无法完全履约，出现预付款金额大于实际支付金额时，中标人或出具预付款保函的金融机构应及时向采购人返还超出部分的预付款金额。

- 中标人若为大型企业，不约定预付款。不约定预付款的，合同款项在验收合格后，供应商按院区开具对应结算正式发票，采购人收到发票后完成审批后7个工作日内完成支付。分批按院区结算，每次按结算金额100%付清。

- 所开发票明细内容必须与所供服务明细相符，否则不予结算。

- 第五章  采购合同模板

- 中央空调末端深度清洗采购合同

甲方：温州医科大学附属第二医院

乙方：

经甲乙双方友好协商，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方现就乙方为甲方提供的设备服务事宜，经协商一致，签订本合同并共同遵守。

# 清洗服务对象（目标）

- 清洗地点：温州医科大学附属第二医院，鹿城院区学院路部（学院西路109号）、鹿城院区南浦部（划龙桥路306号）、瓯江口院区（瓯石路666号）、龙湾院区（温州大道东段1111号）、龙湾院区康复医学中心（温州大道188号）、龙湾双创园（永强中学对面）。

- 服务时间：自合同签订生效之日起一年。甲方下单后，乙方要在90天完成相应服务。

- 中央空调末端深度清洗清单

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机盘管 | 8592 | 台 |  |  |
| 2 | 新风机组 | 348 | 台 |  |  |
| 3 | 新风管道 | 348 | 条 |  |  |
| 4 | 合计： |  |  |  |  |

# 合同金额及付款方式

- 合同签订后，中标人须向采购人提交合同总价1%的履约保证金，即履约保证金为     元（大写：       ）（履约保证金金额小数点后保留二位小数，第三位四舍五入），合同签订后，中标人按要求向采购人缴纳履约保证金，中标人发生履约责任问题时，中标人需在采购人规定时间内支付违约金，若中标人未按采购人要求支付违约金，采购人有权从当月结算货款或履约保证金中予以扣除，履约保证金如发生扣款情况，中标人应在30日内予以补足。履约保证金在合同终止或解除后的30天内无息退还给供应商。

- 中标人若为中小企业，签订合同时，中标人向采购人提交预付款保函；采购人在收到预付款保函、合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，采购人向中标人支付合同金额的20%作为预付款。预付款保函要求见索即赔、保函金额与预付款金额等额、保函期限不低于合同期限等要素。预付款在后续货款中作相应抵扣。其余合同款项根据合同约定，验收合格后，供应商按院区开具对应结算正式发票，采购人收到发票后完成审批后7个工作日内完成支付。分批按院区结算，每次按结算金额100%付清。

- 若中标人未提供银行预付款保函，则视为放弃预付款，乙方在完成规定区域（院区）的深度清洗后，应立即通知甲方进行检测，并整理好验收所需的相关资料，通知甲方进行现场验收。甲方在验收完成并收到第三方检测的合格报告后，根据验收时的实际的清洗量支付对应验收结算100%服务费，同时乙方开具相同金额的发票给甲方，甲方收到发票后完成审批后7个工作日内完成支付。

- 合同因故无法履约或无法完全履约，出现预付款金额大于实际支付金额时，中标人或出具预付款保函的金融机构应及时向采购人返还超出部分的预付款金额。

- 中标人若为大型企业，不约定预付款。不约定预付款的，合同款项在验收合格后，供应商按院区开具对应结算正式发票，采购人收到发票后完成审批后7个工作日内完成支付。分批按院区结算，每次按结算金额100%付清。

- 所开发票明细内容必须与所供服务明细相符，否则不予结算。

# 双方权利义务

- 甲方应当向乙方提供清洗服务所需的水、电等必备条件，为乙方出入空调清洗工作提供方便未尽事宜双方可另行约定，为乙方出入空调清洗工作提供方便。

- 乙方承诺严格遵守清洗步骤，不得偷工减料确保清洗效果，在清洗过程中如未按照清洗标准执行而造成的客户空调的损毁，由乙方承担相应的赔偿责任。

- 乙方应当文明、安全操作，不损坏甲方清洗服务场所内的物品。乙方在服务过程中，如因违反规定的劳动作业而造成的损失，或因乙方原因导致其自身、甲方、第三方人身、财产损失的，由乙方承担所有责任。

- 乙方应当及时对清洗服务中及清洗服务后产生的污水、废弃物、一次性消耗品、有毒有害物质的包装物等进行统一回收和集中处理，不产生二次污染。

# 清洗要求：

- 所有设备都要在清洗前试运行，检查是否有异响、噪音、故障等并做好记录，如有异响、噪音、设备故障无法运行，需及时书面通知甲方维修。如未通知甲方后续责任均由中标方承担并修复正常。

- 风机盘管：清洗出风口、回风口、回风滤网、风机盘管蜗壳、叶轮、翅片、冷凝水接水盘、水过滤器、电子净化过滤器（如有）等进行清洗、消毒，任务完成后进行安装调试，并做好记录。

- 新风及空调机组：新风及空调机组的内表面、冷凝水盘、翅片、加湿和除湿器（如有）、盘管组件、风机、更换机组过滤网（滤网材料由甲方提供）

- 空调及新风风管：风管清洗应根据材质及管道实际布局，分段、分区域进行清洗，应保证清洗时风管内污染物不外溢，避免二次污染通风管，清洗须进行全管道清洗消毒，管道深处要求用专用清洗设备进行清洗、吸尘等。所有通风管道（含通风管道进出风口）全部按业主要求清洗及进出风口加固。

- 清洗现场应保护处理（如地面覆盖塑料布、办公用品、家具、电器覆盖防尘布）。施工过程中不得影响医院医疗秩序。保证清洗施工不会损坏吊顶和风管的强度及其使用寿命，将现场记录所开工艺口的数量及在图纸的位置。针对风管的特殊情况，对特殊地点和位置做相应安排（如在石膏吊顶板上开检修口）如特殊情况必须通知甲方并征得同意。因清洗引起的原因造成成品或设备损坏须按原价赔偿损失。

- 消毒处理：必须对集中空调通风系统的风管、设备、部件进行消毒处理。集中空调通风系统需要清洗并消毒时，应先进行系统或部件的清洗，达到相应卫生要求后再进行消毒处理。应选择在保证消毒效果的前提下对风管及设备损害小的消毒剂，必要时消毒后应及时进行冲洗与通风，防止消毒溶液残留物对人体与设备的有害影响。

- 质量相关标准：包括但不仅限于以下所列标准规范的现行最新版本：

- 《中华人民共和国传染病防治法》；

- 《公共场所集中空调通风系统卫生规范》-WS 10013-2023  ；

- 《公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范》-WS/T 10004-2023 ；

- 《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》 WS/T 10005-2023；

- 结算依据：清洗过程需按具体区域（详细至房间号）按图标注，留存清洗现场打卡照片或影像资料（清洗前后），无打卡相片或影像资料的按未清洗设备不予结算；清洗完成后需由使用科室及院区后勤班组双方签字。

- 清洗沟通：清洗前安排计划发给院区经办人并提前告知并做好沟通。清洗完成处理好现场清洗时留下的污物，若因未清场导致的人员意外伤害或其他问题均由承包方承担。

- 其他要求：

- 因违规清洗造成设备、风管、部件、装修等损坏的一切损失及费用由乙方负责。

- 乙方须按照国家有关法律法规的规定与员工建立劳动合同关系、支付劳动报酬。在履约过程中，因乙方原因造成的一切（含自身或他人）人事劳资、人身损害、财产损失、名誉损害、消防问题等，均由乙方承担全部责任。

# 验收要求：

- （一）完成清洗消毒服务后，分批按院区验收，乙方须向采购人提交各区域设备清洗签字确认书。

- （二）完成清洗消毒服务后，院方组织人员进行初步核查，核查结果须符合院方要求，如核查不合格须重新清洗，直至合格为止。

- （三）完成清洗消毒服务后，提供相关资料：具体区域房间号的结算清单，清洗现场打卡照片或影像资料（清洗前后），详细至每台设备，无打卡相片或影像资料的按未清洗设备不予结算。

- （四）完成清洗消毒服务后，采购人委托具备国家认定的空气质量检测资质的单位进行检测，并出具检测报告；检测结果须符合采购人的要求，如检测不合格须重新按抽检不合格区域清洗（区域按科室或楼层为单位计算），直至合格为止（重新检测费用由中标方承担）。

- （五）乙方清洗该层的风机盘管或新风机组，必须认真核对其数量，发现数量不对时应及时通知甲方进行核对，待验收时发现未清洗的按清洗上报，不得以漏洗为由推脱，

- （六）甲方在验收时发现虚算多报的，查实一处按同类的5个合同单价扣除，依次叠加，乙方不得以漏洗为由。

- （七）风管清洗消毒后须达到的检测合格标准：

- 《公共场所集中空调通风系统卫生规范》-WS 10013-2023  ；

- 《公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范》-WS/T 10004-2023 ；

- 《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》 WS/T 10005-2023；

# 售后服务保证

经甲乙双方验收合格后15天内若出现风机盘管漏水，电机声音过大，电机不转等问题由乙方负责免费维修和更换。

# 违约责任

- （一）因乙方原因造成清洗消毒及更换滤网服务未按期完成的，逾期一天按合同总金额的万分之五扣除，甲方有权要求乙方继续以上服务直至完毕；因清洗消毒及更换滤网服务给甲方带来损失的，甲方有权要求乙方赔偿；因清洗消毒及更换滤网服务延期导致甲方无法实现合同目的的，甲方有权解除合同，乙方按照合同总金额的5%支付违约金，履约保证金作为违约金予以抵扣没收。若违约金不足以抵付甲方损失的，乙方还应根据甲方实际经济损失补足差额。

- （二）清洗消毒服务质量不符合约定的，甲方有权要求乙方按照合同约定的标准重新免费完成；给甲方造成损失的，乙方应予以等额赔偿，重新检测费用由乙方支付。

- （三）因甲方原因造成乙方财物损失的，甲方应承担赔偿责任。

- （四）因乙方清洗消毒及更换滤网服务造成甲方其他财物损失的，乙方应承担赔偿责任。

# 争议解决方式

双方发生争议的，可协商解决，如协商不成，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

# 合同生效

（一）本合同经双方法人及法定代表人签字盖章生效；

（二）合同份数：合同正本一式五份，具有同等法律效力，甲方执三份，乙方执二份。

（三）本合同经甲乙双方法定代表人或授权代表签署，甲方与乙方加盖印章后生效。

# 合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

# 合同附件

下列文件与本合同具有同等法律效力：

- 甲方的采购文件与采购补充文件；

- 乙方投标响应文件；

- 评审纪要和承诺书

- 成交通知书。

# 清洗前的工作确认

开工前，施工单位应查阅有关技术资料，检查整个系统，制定详细的施工方案，确定合适的清洁方法、清洁工具和设备，尽量少开作业口。并对整个中央空调故障进行专业技术排查，发现设备故障，应及时通知甲方派人维修。

第十三条：双方需签署购销廉洁自律协议书，详见附件1。如乙方违反购销廉洁自律协议书，甲方有权单方面解除采购协议。

甲方：（印章）                      乙方：（印章）

法定代表：（签字）                  法定代表：（签字）

授权代表：                         授权代表：

地址：                             地址：

邮政编码：                          邮政编码：

电话：                              电话：

传真：                              传真：

开户银行：                          开户银行：

账号：                              账号：

签订日期：                          签订日期：

附件1

温州医科大学附属第二医院

购销廉洁自律协议书

甲方：温州医科大学附属第二医院

乙方：

根据卫健委《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》及省卫生厅《关于进一步加强卫生系统行业作风建设的通知》等法规精神，为加强双方在购销活动中的廉洁自律建设，有效防范商业贿赂行为，严格管理、强化监督、确保医院医疗安全和廉洁行医，经甲、乙双方协商，同意签订本协议，并共同遵守。

- 为了保证购销活动中的公开、公平、公正的竞争，甲方应当严格执行购销协议验收、入库制度，对采购的项目及发票进行查验，不得违反有关规定协议外采购、违规采购或从非规定渠道采购。

- 甲方及相关科室的工作人员严禁利用职务上的便利或以各种名义向乙方索取各种形式带有回扣性质的现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等（含以科室集体活动的名义接收赞助经费），否则乙方有权拒绝并向各级主管部门举报。

- 甲方及相关科室及工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动；被动接受乙方给予的钱物，应予退还；无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

- 严禁甲方工作人员利用任何途径或方式，为乙方统计相关数据，或为乙方统计提供便利。

- 乙方不得以各种理由向甲方及相关科室及工作人员赠送回扣的现金、有价证券和礼品，不得宴请甲方工作人员，也不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。如经查实，一律停止乙方在甲方的一切销售活动，并根据情节，对相关公司给予终止使用或取消准入使用资格。

- 乙方必须指定固定的销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中拜访并提供任何好处费。

- 甲乙双方如违反本协议，由甲方纪检监察部门会同有关部门按党纪法规处理，情节严重涉及犯罪的移交司法机关处理。

- 乙方一旦被列入商业贿赂不良记录，则严格按照国家相关法规规定处理。

- 本协议作为购销协议的重要组成部分，与购销协议一并执行，具有同等法律效力。

- 本协议一式伍份，甲方叁份，乙方贰份，自签字盖章之日起生效。

甲方：（医院盖章）              乙方：（公司盖章）

授权代表：                             授权代表：

联系电话：                             联系电话：

联系地址：                             联系地址：

年     月     日                        年       月      日

附件2

预付款保函示范文本

（独立保函）

编号：

申请人：

地址：

受益人：

地址：

开立人：

地址：

（受益人名称）：

鉴于        （以下简称“受益人”）与         （以下简称“申请人”）于   年   月   日就           项目（以下简称“本项目”，采购编号：       ）货物和服务有关事项签订合同（以下简称“主合同”），我方（即“开立人”）根据主合同了解到申请人为主合同项下之供应商，受益人为主合同项下之买方，基于申请人的请求，我方同意就申请人按照合同约定正确和合理地为合同目的使用预付款，向贵方提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。

一、本保函担保范围：申请人未按照合同约定正确和合理地为合同目的使用预付款，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。

三、本保函有效期自开立之日起至买方全额扣回预付款后  7   日止。

四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的7日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；

（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；

（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；

（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：             。

受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转 让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。

七、贵方应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论贵方是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国  温州市龙湾区   。

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

开 立 人：                              （公章）

法定代表人（或授权代表）：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

开立时间：      年      月        日

附件3

温州医科大学附属第二医院

驻点单位/供应商安全生产综合治理责任书

为贯彻省卫健委和院党委建设平安医院的要求，进一步完善消防、综合治理、防诈防控体系，进驻单位/供应商（承诺人）在医院从事服务、经营业务、供货等事务期间，承诺做好消防安全、综合治理、防诈事务，并对其所属人员（包括但不限于其员工、雇佣人员、委托代理人等）的行为负责，签订责任书如下：

―、消防方面

1.承诺人接受医院对消防安全工作的统一部署、统一管理，自觉接受医院消防专项检查。

2.承诺人组织本单位所属人员认真学习执行消防安全方面的法律法规和医院有关消防安全方面的规章制度，自行组织和积极参加医院组织的消防知识培训，提高自身的消防意识和消防技能。

3.结合自身业务制定具体的消防安全管理制度，严格遵守安全用电用火用气的规定，严禁责任区私拉乱接电源，不得违反电动自行车管理规定，严格落实消防安全防范措施。

4.驻点单位按照国家标准、行业标准、医院要求配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效。

5.驻点单位认真排查责任区域（从事服务、经营业务区域及作业区域）的风险点和危险源，做好检查记录，发现问题及时进行整改；自己不能消除的应立即报告医院保卫部，及时消除火灾隐患。

6.驻点单位/供应商工作人员不得在医院内吸烟，不得有占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散的行为，不得有埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距等违反国家相关政策的行为。

7.医院在组织督查中发现驻点单位/供应商工作人员存在违反相关制度的，经告知后仍不整改的，按照 500-1000 元/次向医院支付消防安全责任金。

8.因驻点单位/供应商工作人员原因造成消防事故，自行及时处理未造成影响的按照  3000-5000 元/次向医院支付消防安全责任金；未能自行及时处置，致使院区义务消防队出动的，按照 5000-10000 元/次向医院支付消防安全责任金；自行未能及时处置，致使院外消防救援队出动的，按照 30000-50000 元/次向医院支付消防安全责任金。承诺人行为构成违法的，移送相关行政、司法部门处理。如因承诺人原因导致医院产生相关隐患和损失的，驻点单位/供应商负责无条件整改，并赔偿给医院造成的损失。

二、综合治理方面

1.驻点单位/供应商负责做好本责任区域内（从事服务、经营业务、供货区域及作业区域）的安全生产教育，谨防盗窃、治安纠纷、安全事故的发生。

2.驻点单位/供应商加强对本责任区各类外來人员的关注，发现可疑对象（偷窃嫌疑、贩卖物品、发放广告、内盗职工、从事宗教、迷信活动或有其他违法行为的人员）要及时向医院保卫部报告。

3.驻点单位/供应商工作人员在从事生产经营期间，发生安全事故，造成自身、第三方、医院损失的，由驻点单位/供应商负责处理并承担所有责任。

三、防诈方面

1.驻点单位/供应商工作人员要及时学习防范各类电信网络诈骗的相关知识，确保所属员工不受骗，如发生被骗情况的第一时间向保卫处报告，并根据保卫处指导科学报警。

2.驻点单位/供应商工作人员应遵纪守法，杜绝网络博彩等赌博和兼职刷单等违法行为，杜绝出租、出借、出售、购买“两卡”（指银行卡和手机卡等），杜绝跨境进行赌博或电信网络诈骗等违法行为，积极落实医院要求的各项防诈相关工作。

本责任书自签订之日起生效，与合同同步有效时限。

承诺人（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

年      月      日

- 第六章　投标文件格式

- 1. 电子备份投标文件的外包装封面格式

电子备份投标文件

项目名称：

项目编号：0625-24215E45

采购单位：

代理机构：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

- 2. 资格证明文件/商务技术文件/报价文件封面格式

资格证明文件/商务技术文件/报价文件

项目名称：

项目编号：0625-24215E45

采购单位：

代理机构：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

- 3. 资格证明文件目录

（1）投标人资格承诺函；

（2）法人或者其他组织投标的提供《营业执照》等证明文件，自然人投标的提供身份证明；

- 4. 投标人资格承诺函

投标人资格承诺函

致：温州医科大学附属第二医院、浙江省国际技术设备招标有限公司：

（投标人名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （签章）

年    月    日

- 5. 商务、技术文件目录

（1）投标人的《营业执照》等材料；

（2）投标声明函（格式见第六章）；

（3）采购内容及需求偏离表（格式见第六章）；

（4）投标人管理体系认证；

（5）投保人中央空调末端深度清洗业绩；

（6）拟派项目人员清单及证明材料（项目实施管理、服务人员一览表格式见附件）；

（7）本次中央空调末端深度清洗的重点、难点的分析；

（8）本项目工作组织实施方案；

（9）针对本次服务制定完善的空气质量检测方案；

（10）根据医院中央空调末端深度清洗的工作特点及采购需求，投标文件中提供管理标准及制度或办法等；

（11）对本项目制定详细的安全管理措施，包括人员安全、设备安全以及技术安全等；

（12）应急保障预案，针对医院特殊环境下洁净区系统运行可能出现抢修和临时性或重要任务的能力及解决方案；

（13）拟投入本项目的物资维修设备等配备；

（14）更换配件耗材供应的保障措施；

（15）维修成本：包括设备维修配件价格、报价的全面程度等；

（16）中标服务费承诺书；

（17）需要提供的其他文件。

- 6.投标声明函格式

投标声明函

致：温州医科大学附属第二医院、浙江省国际技术设备招标有限公司：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

（投标人名称）愿意参加贵方组织的                   （项目编号：           ）项目的投标，提交商务文件、技术文件、报价文件。为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.本投标有效期自开标日起 90日。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3.我方不是采购人的附属机构；

4. 我方参加本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务情况：

5.我方单位负责人同时为下列单位的负责人：

6.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的投标。

7.我方参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中的重大违法记录有：

8.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

9.在投标截止前未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；未被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

如被列入，说明具体情况，否则删除本行

10.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

11. 如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

12.本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                     邮编：               电话：

传真：______________投标联系人姓名： ___________  职务：

投标人名称（签章）：___________________

开户银行：                         银行帐号：

日期：      年   月   日

- 7.联合协议格式

联合协议

（以联合体形式参加投标的，提供联合协议；不以联合体形式投标的，则不需要提供。）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：……。

四、（联合体其中一方成员名称）提供的全部货物/服务由小微企业制造/承接，其合同份额占到合同总金额   %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合体其中一方提供的货物/服务全部由小微企业制造/承接，且其合同份额占到合同总金额 30%以上，对联合体报价给予3%的扣除）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

- 8.分包意向协议格式

分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，同意将非主体、非关键性的工作分包，提供分包意向协议；投标人中标后不以分包方式履行合同的，不需要提供分包意向协议。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

（分包供应商名称）提供的货物/服务全部由小微企业制造/承接；其合同份额占到合同总金额  %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包供应商提供的货物全部货物/服务由小微企业制造/承接，且其合同份额占到合同总金额 30%以上的，对大中型企业的报价给予3%的扣除）

投标人名称(电子签章)：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日

- 9.采购内容及需求偏离表格式

采购内容及需求偏离表

招标编号：                   项目名称：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1、此表需列明技术商务条款，包括《第四章  招标内容及需求》所有内容及要求，采购要求条款须在该表中逐一列明，并在“投标响应”栏填写具体应答内容，在“偏离情况”说明偏离情形，若无偏离请在“偏离情况”中填写“无偏离”；

2、投标人可根据其投标内容进一步细化上述表格，并可增添其它表格或说明以便进一步明确投标内容。

投标人签章：                          日 期：

- 10.业绩清单

业绩清单

招标编号：                   项目名称：

| 序号 | 采购单位 | 合同签订时间 | 服务期限 | 项目实施内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

附：合同原件扫描件并加盖电子签章。

投标人签章：                          日 期：

- 11.项目实施管理、服务人员一览表格式

项目管理、服务人员一览表

项目编号：

| 姓名 | 分工职务 | 学历 | 类似工作经验（年） | 职称 | 专业证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。附上相关证明材料原件扫描件、社保缴纳证明等材料！

投标人签章：                          日 期：

- 12.拟投入本项目的物资维修设备等配件清单

- 13.代理服务费支付承诺书

代理服务费支付承诺书

致浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了温州医科大学附属第二医院中央空调末端深度清洗项目招标文件（项目编号：0625-24215E45）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称：         （签章）

承诺方（投标人）法定地址：

联系电话：                  联系传真：

承诺日期：_____年___月___日

- 14.报价文件目录

（1）开标一览表（格式见第六章）；

（2）响应报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有）；

（4）中小企业的相关证明材料（如有，格式见第六章）；

（5）残疾人福利性单位声明函（如有）；

（6）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）。

- 15.开标一览表

开标一览表

招标编号：                            项目名称：

| 序号 | 投标人名称 | 投标总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 小写： 大写： |  |

特别提醒：本项目为电子招投标，请确保政采云系统投标信息与报价文件中开标一览表内容一致！

投标人名称（签章）：

日期：    年   月   日

- 16.响应报价明细表格式

响应报价明细表

项目编号：                                 金额单位：人民币（元）

项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 预估数量 | 单位 | 预算单价（元） | 投标单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机盘管 | 8592 | 台 | 135 |  |  |
| 2 | 新风机组 | 348 | 台 | 370 |  |  |
| 3 | 新风管道 | 348 | 条 | 1450 |  |  |
| 4 | 合计： |  |  |  |  |  |

供应商请务必认真填写单价及计算总价。

响应供应商签章：                          日 期：

- 17.中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加温州医科大学附属第二医院的中央空调末端深度清洗采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.中央空调末端深度清洗，属于其他未列明行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

- 18.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：      （盖章）           日  期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。