温州医科大学附属第二医院

智慧病房数字呼叫系统

公开招标采购文件

项目编号：0625-24215842

项目名称：智慧病房数字呼叫系统

采购单位：温州医科大学附属第二医院

代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

2024年9月14日

目    录

电子交易须知	1

第一章  招标公告	2

一、项目基本情况	2

二、申请人的资格要求：	2

三、获取招标文件	3

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	3

五、公告期限	3

六、其他补充事宜	3

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。	4

第二章  投标人须知	6

前附表	6

一、总 则	13

二、招标文件	15

三、投标文件的编制	16

四、开标	19

五、评标	20

六、定标	22

七、合同授予	22

第三章  评标办法	23

一、总则	23

二、资格审查	23

三、符合性审查	23

四、商务技术及政府采购政策详细评审	24

五、评分细则	25

第四章  招标内容及需求	28

第六章　投标文件格式	47

1.电子备份投标文件的外包装封面格式	47

2.资格证明文件/商务技术文件/报价文件封面格式	48

3.资格证明文件目录	49

4.投标人资格承诺函	50

5.中小企业声明函	51

6.残疾人福利性单位声明函	52

7.商务、技术文件目录	53

8.投标声明函格式	54

9.联合协议格式	56

10.分包意向协议格式	57

11.投标货物总清单	58

12.采购要求响应表格式	59

13.业绩清单	60

14.项目实施人员一览表格式	61

15.采购合同承诺格式	62

16.代理服务费支付承诺书	63

17.报价文件目录	64

18.开标一览表	65

19.投标报价明细表格式	66

- 电子交易须知

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号，供应商应充分考虑完成登记、申领CA证书等所需的时间。

2、供应商编制电子投标文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在投标截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密投标文件”后，还可以邮寄或送达的方式在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份投标文件”。“电子备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章。

5、开标时，通过“政府采购云平台”递交的“电子加密投标文件”如无法按时解密的，如供应商提交了“电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。未上传“电子加密投标文件”，仅提交“电子备份投标文件”的，投标无效。

6、供应商在参加电子交易过程中,可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

- 第一章  招标公告

项目概况

温州医科大学附属第二医院智慧病房数字呼叫系统招标项目的潜在投标人应在https://www.zcygov.cn获取（下载）招标文件，并于2024年10月9日09:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：0625-24215842

项目名称：智慧病房数字呼叫系统

采购方式：公开招标

预算金额（元）：2,500,000.00

最高限价（元）：2,500,000.00

采购需求：

标项一：

标项名称：智慧病房数字呼叫系统

数量：1

单位：项

预算金额（元）：2,500,000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：床头智能终端、病房门口智能终端等硬件和智慧病房综合管理平台软件。详见招标文件。

备注：不允许进口

合同履行期限：详见招标文件

本项目（是）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，货物制造商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

3.本项目的特定资格要求：无

## 三、获取招标文件

1.时间：自本公告发布之日起至投标文件递交截止时间止（以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn

3.方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件）。本次招标不提供纸质版招标文件。（2）供应商获取招标文件前应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。（3）招标公告所附招标文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才被视为合法获取了招标文件，否则其投标将被拒绝。

4.售价（元）：0

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2024年10月9日09:00（北京时间）

2.投标地点（网址）：

（1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线投标；

（2）“电子备份投标文件”：温州市飞霞南路896号建设大厦1层101室。

3.开标时间：2024年10月9日09:00（北京时间）

4.开标地点（网址）：https://www.zcygov.cn

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）供应商对采购文件的质疑应以书面形式一次性提出。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（4）本项目不收取投标保证金。（5）本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）、优先采购节能产品、优先采购环境标志产品政策。

## 七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：温州医科大学附属第二医院

地  址：温州市龙湾区温州大道东段1111号

项目联系人（询问）：王老师

项目联系方式（询问）：0577- 85678574

质疑联系人：黄老师

质疑联系方式：0577-85676875

2.采购代理机构信息

名  称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地  址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

项目联系人（询问）：林财，孙翔，汪飞君

项目联系方式（询问）：0571-85860240，0577-88101913

质疑联系人：孙荣

质疑联系方式：0571-85860270

3.同级政府采购监督管理部门

名称：浙江省财政厅政府采购监管处、浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地址：杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室

联系人 ：朱女士、王女士

监督投诉电话：0571-85252453

政策咨询：何一平、冯华，0571-87058424、87055741

- 第二章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 温州医科大学附属第二医院智慧病房数字呼叫系统采购 |
| 2 | 采购内容及数量 | 智慧病房数字呼叫系统 1项 |
| 3 | 预算金额 | 预算金额250.00万元，最高投标限价250.00万元。 |
| 4 | 合同形式 | 总价合同。 |
| 5 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn） |
| 6 | 电子交易 平台 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 7 | 投标报价 | 1、以人民币为计价单位投标 2、投标总价=∑《第四章 招标内容及需求》所列货物数量×单价。 3、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 8 | 踏勘现场 | 不统一组织，投标人可自行联系采购人踏勘现场，获取投标报价所需的信息。采购单位联系人详见招标公告。 |
| 9 | 样品 | （1）提供投标机型床头智能终端、病房门口智能终端、智能手柄、配套原厂印刷版产品说明书一本； （2）样品制作的标准和要求：床头智能终端、病房门口智能终端、智能手柄与实际投标产品一致，样品用纸箱密封（纸箱外注明投标人名称和箱内物品清单）； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：否（招标文件另有规定的除外）；☐是。 （5）提供样品的时间：投标截止时间前；地点：温州市飞霞南路896号建设大厦1层101室；联系人：林财，联系电话：15158188766。请投标人在上述时间内提供样品。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 （6）采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）未按招标文件要求提供样品或提供样品不满足采购需求实质性条件的，投标无效。 |
| 10 | 演示 | 现场演示内容： 1：支持余额查询、催款功能，支持通过微信和支付宝向预交金账户充值；支持付款二维码，患者及家属可通过手机等设备进行扫码支付欠费。 2：护士可通过护士站主机向床头屏进行发布健康宣教视频、广播通知（语音和文字均可，如欠费通知等），且智能床支付终端支持人工智能语音合成功能，能够自动识别文本内容并自动配音播报。 3：护士可通过护士站主机查看科室中所有设备在线状态。（1分） 4：护士站主机呼叫联动：设备自带嵌入式灯条，当有呼叫信息时，灯条根据不同呼叫信息显示不同颜色。 5：支持动态展示患者的基本信息，护理标识等并可进行编辑，智能床头屏自动同步展示。 6：支持护士在交互大屏上自定义设置当前需要显示的护理项目，护理项目包括但不限于留置针、引流、鼻饲等，护士可任意添加和删除。 7：支持自定义个性化设置，支持默认首页设置和功能显示模块设置及顺序，科室可根据临床需要设置模块是否隐藏。 8：病床分机设备内容监测功能演示：当监测到设备无重要信息时，设备可自动进入屏保模式或关屏状态，以起到节能效果。 9：AI预警功能：通过下视红外摄像机，24小时实时守护，对患者在床的风险行为，进行预警，预警的内容包含但不限于：1.夜间床帏落下预警；2.夜间患者起床预警；3.违反护理标识的姿态及离床预警 10：系统设置：能通过医护智能交互终端进行设备报修，报修的工单信息支持汇总并导出 演示注意事项：系统演示必须为可运行的软件系统演示，所提供的演示软件与所投软件必须保持一致。投标人自行准备演示所需软硬件设备、搭建演示环境，演示时间不超过15分钟。投标人自行准备演示所需网络、笔记本电脑、数据连接线等所有演示所需设备。投标代表需在开标当日到达温州市飞霞南路建设大厦1层准备演示事宜。 |
| 11 | 招标文件 澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在投标截止日15天前以书面形式要求招标采购单位作出书面澄清。 |
| 12 | 投标文件 组成 | 投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 13 | 投标文件 的编制 | 1、“电子加密投标文件”： （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2、“电子备份投标文件”： （1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。 （3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 14 | 投标文件 的签章 | 采用电子签章。 |
| 15 | 投标文件 的包装、密封和递交 | 1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。 （1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 （2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交： （1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。 （2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。 （3）“电子备份投标文件” 应在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交：温州市飞霞南路896号建设大厦1层101室 收件人：林财（15158188766） （4）“电子备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。 |
| 16 | 投标截止 时间和投 标地址 | 1、投标截止时间：详见招标公告 2、投标地址： （1）“电子加密投标文件”：政府采购云平台在线投标。 （2）“电子备份投标文件”：浙江省温州市飞霞南路896号建设大厦1层101室。 |
| 17 | 开标时间 和地址 | 详见招标公告 |
| 18 | 开标 | 1、采购组织机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。 2、开标时间后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 3、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“电子备份投标文件”自动失效。 4、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。 5、投标截止时间前，投标供应商仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 19 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 20 | 投标文件有效期 | 90天 |
| 21 | 采购进口产品 | 详见招标公告 |
| 22 | 节能产品 | □ 本项目强制采购节能产品。 本项目优先采购节能产品。 具体详见第三章《评标办法》。 |
| 23 | 环境标志产品 | 本项目优先采购环境标志产品，具体详见第三章《评标办法》。 |
| 24 | 促进中小 企业发展 | 1）本次采购为专门面向中小企业预留采购份额的采购项目，所有产品均须由中小企业制造。 2）本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 3）本次采购标的为货物，对应的中小企业划分标准所属行业是：工业（从业人员1000 人以下或营业收入40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300 人及以上，且营业收入2000 万元及以上的为中型企业；从业人员20 人及以上，且营业收入300 万元及以上的为小型企业；从业人员20 人以下或营业收入300 万元以下的为微型企业。） 4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小微企业的，联合体视同中小微企业。 5）符合中小微企业划分标准的个体工商户，视同中小微企业。 6）提供的货物全部由中小微企业制造的，供应商应当出具《中小企业声明函》。 7）本次采购的货物要求全部由中小微企业提供。 8）残疾人福利性单位视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 9）监狱企业视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。监狱企业参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。 |
| 25 | 代理服务费 | 1、本项目代理服务费参照计价格【2002】1980号文收费表（见下表）的80%向中标供应商收取。 中标金额P （万元人民币）; 货物招标服务费 （万元人民币）. 100以下; P*1.5%. 100-500; 0.4+P*1.1%. 500-1000; 1.9+P*0.8%. 1000-5000; 4.9+P*0.5%. 5000-10000; 17.4+P*0.25%. 10000-100000; 37.4+P*0.05%. 中标人应当自中标公告发布之日起5个工作日内一次性向采购代理机构支付代理服务费，并在投标文件中出具代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。 2、代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开 户：中国工商银行杭州武林支行 账 号：9558851202064655202 3、增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。上述信息请发送到18357042496@126.com。 |
| 26 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |
| 27 | 其他 | 无 |

- 一、总 则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购单位：系指组织本次招标的代理机构和采购人。

2.投标人：系指按招标文件规定合法获取了招标文件并向招标采购单位提交投标文件的单位或个人，也称作供应商、供方。

3.投标人代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标。

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、招标人、用户、院方、需方相同。

6.乙方：是指合同签订的另一方，与中标人、供方相同。

7.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

9.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

11.“▲”系指实质性要求条款，对标注“▲”的条款的负偏离将导致废标。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

- （五）联合体投标

以联合体形式进行投标的，参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当在投标文件中提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

以联合体形式参加投标的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目的投标。

- （六）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目允许分包（同意将非主体、非关键性的工作向中小微企业分包）。

- （七）特别说明：

1. 本次招标采用电子交易方式。

2.招标文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

- （八）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日（公告期限届满之日后获取招标文件的为招标公告期限届满之日）。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对中标结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、招标文件

- （一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.投标人须知

3.评标办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、修改内容（如有）

- （二）投标人的风险

1. 投标截止时间前，投标供应商仅递交了“ 电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件” 成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商未按规定递交“ 电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。

2. 投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，投标人可以在投标截止日15天前以书面形式要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2.招标采购单位以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知合法获取了招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件和报价文件三部份组成。

1. 资格证明文件

（1）投标人资格承诺函；

（2）法人或者其他组织投标的提供《营业执照》等证明文件，自然人投标的提供身份证明；

▲本项目专门面向中小企业采购，所有货物由中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位生产。供应商提供中小企业声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件或残疾人福利性单位声明函。

（3）中小企业声明函（格式见第六章）；

（4）残疾人福利性单位声明函（格式见第六章）；

（5）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）。

2. 商务技术文件：

（1）投标人的《营业执照》；

（2）投标声明函（格式见第六章）；

（3）联合协议（如为联合体投标）；

（4）分包意向协议（如有分包）；

（5）投标货物一览表（格式见第六章）；

（6）采购要求响应表（格式见第六章）、要求提供的截图等证明材料；

（7）投标人同类项目业绩清单及证明文件（清单格式见第六章）；

（8）项目总体设计；

（9）实施方案；

（10）项目实施团队及证明材料（项目实施人员一览表格式见第六章）；

（11）售后服务；

（12）培训方案；

（12）节能产品的相关证明材料：国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书（投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的）

（13）环境标志产品的相关证明材料：国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书（投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的）

（14）招标文件要求提供及投标人认为需要提供的其他文件。

3.报价文件：

（1）开标一览表（格式见第六章）；

（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有）。

- （二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标报价应按电子交易平台有关格式填写。

2.以人民币为计价单位投标。

3.投标报价应当包括履行合同的全部价格，包括但不限于货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、税金等一切费用，以及中标后向采购代理机构支付的代理服务费。智慧病房数字呼叫系统相关服务费均已包含在各货品的单价中。

4.投标文件只允许有一个报价，有选择或有条件的报价将不予接受，其投标无效。

5. 投标总价=∑《第四章 招标内容及需求》所列货物数量×单价。

6.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

- （四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被视为无效。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，投标人不能修改其投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标文件的编制

1、“电子加密投标文件”：

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

2、“电子备份投标文件”：

（1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

（2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。

（3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

（六）投标文件的签章

采用电子签章。

（七）投标文件的包装、密封和递交

1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。

（1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交：

（1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。

（2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份投标文件” 应当在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备投标应文件”应当密封包装，并在包装上标注项目编号、采购项目名称、投标单位名称并加盖公章（详见第六章 投标文件件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。

（八）投标文件的修改和撤回

1、供应商在投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。

2、补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传递交。

3、投标截止时间前未完成上传的，视为撤回投标文件。

- 四、开标

- （一）开标形式

1、 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线开标，所有供应商均应当准时在线参加。

- （二） 开标准备

1、开标的准备工作由采购组织机构负责落实。

2、采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。供应商自行承担因不参加在线开标而产生的不利后果。

- （三）开标流程

1、开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商在规定的时间内无法完成“电子加密投标文件”解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

（2）开启资格证明文件、商务技术文件。

（3）进行资格审查。对通过资格审查的投标供应商进行符合性审查、商务技术评审；

2、开标第二阶段

（1）资格审查、符合性审查、商务技术评审结束后，进入开标第二阶段。

（2）通过电子交易平台公布无效供应商名单及导致无效的原因；公布有效供应商的名单及其资信商务得分、技术得分。

（3）开启有效供应商的《报价文件》，系统形成开标记录。

（4）价格评审。价格评审结束后，通过电子交易平台公布中标候选供应商名单。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1.在评审专家中推选评审小组组长。

2.评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

4.评审小组对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

5.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

6.各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

7.评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

8.实质上响应招标文件要求的投标人不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。

评标委员会发出澄清内容后，供应商应当在政采云系统规定时间内提交澄清说明或补正，否则视为供应商放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会允许延长提交澄清说明或补正时间的，以评标委员会同意的时间为准。

（四）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.电子交易平台生成的开标记录表内容与投标文件中相应内容不一致的，以电子交易平台生成的开标记录表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正；但明显计算错误、单位错误且按上述顺序修正导致修正后结果明显不合常理、或与投标文件其他部分内容明显冲突的，评标委员会可讨论决定修正顺序。评标委员会应当通过电子交易平台要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人不接受修正或在30分钟内不予确认的，其投标无效。

（五）评标原则和评标办法

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

智慧病房综合管理平台软件为本项目的核心产品，不同投标人提供的产品为同一制造商产品的，按前款规定处理。

3.本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第三章《评标办法》。

- 六、定标

（一）确定中标人

1.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》和《招标结果通知书》，并同时在相关网站上发布中标公告。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。

# 第三章  评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。本办法适用于温州医科大学附属第二医院本项目的评标。

- 一、总则

本次评标采用综合评分法。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列；得分相同的，优先采购中小企业产品；均相同的，投标报价由低到高顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。中标候选人数量：1名。评标委员会推荐得分排列第一的投标人为中标候选人。采购人或经授权的评审小组确定排名第一中标候选人为中标人。

商务技术分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+商务技术分

- 二、资格审查

招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

- 三、符合性审查

评标委员会对资格审查合格的投标文件进行符合性审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。符合性审查不合格的投标无效，不再进行商务和技术评估、综合比较与评价。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须通过电子交易平台进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。

▲1、在商务、技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下投标的。

（2）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本采购项目的其他采购活动的。

（3）截至投标文件递交截止前1日历天17:00（北京时间），投标人被列入“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且尚处于禁止参加政府采购活动期内的。

（4）投标文件未按招标文件要求签章的；

（5）未提供投标声明书或声明内容填写项目不齐全的；

（6）投标有效期不足的；

（7）未响应招标文件标注“▲”的条款的；

（8）未按招标文件要求提供样品或提供样品不满足采购需求实质性条件的，投标无效。

（9）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假投标的；

（10）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（11）投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（12）参加采购活动前3年内在经营活动中有重大违法记录的；

（13）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（14）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

（15）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（16）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

（17）不同投标人的投标文件相互混装的；

（18）存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。

▲2、在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

（1）报价超出招标文件规定的采购预算金额或者最高限价；

（2）投标报价具有选择性的；

（3）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的。

（4）报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

（5）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 四、商务技术及政府采购政策详细评审

1、商务技术评分

商务技术评审合格的，由评标专家采用记名方式各自评分，投标人的商务技术及其他的最终评审得分为全体评标专家评分的算术平均值。各投标人商务技术得分为所有评委有效评分的算术平均值。

2、政府采购政策情况评审

政府采购政策情况评审详见第二章投标人须知前附表。

3、评标报告

评标委员会应根据评标情况和结果，编写评标报告。评标报告应由评标委员会起草，按少数服从多数的原则通过。评标委员会全体成员应在评标报告上签字认可，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。

评标委员会应在评标报告中按招标文件约定推荐中标候选人。

- 五、评分细则

1、商务技术分（0-70分）

| 序号 | 评审标准 | 类型 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬件产品参数响应情况：对招标文件第四章“一、建设内容”中的“2、硬件部分”，完全满足得满分18 分；普通技术参数（不带“★”）未响应或不能满足的，每项扣除1分；标注“★”得重要技术参数未响应或不能满足的，每一项扣除2分，扣完为止。 （注：现场需提供床头智能终端、病房门口智能终端、智能手柄的样机。各投标文件的技术响应参数，评标委员会认为有必要且有条件，可以经样机现场验证，如样机与投标响应不符者，评标委员会可认定该项条款为负偏离。） | 客观分 | 18分 |
| 2 | 软件功能响应情况：对招标文件第四章“一、建设内容”中的“3、软件部分”，完全满足得满分15分；普通技术参数（不带“★”）未响应或不能满足的，每项扣除1分；标注“★”得重要技术参数未响应或不能满足的，每一项扣除2分，扣完为止。（注：招标文件演示内容按本办法序号3扣分，本条不再扣分） | 客观分 | 15分 |
| 3 | 软件功能演示： 根据演示情况分项打分：完全满足要求得对应分值，不满足要求或仅部分满足或未演示均不得分； 1：支持余额查询、催款功能，支持通过微信和支付宝向预交金账户充值；支持付款二维码，患者及家属可通过手机等设备进行扫码支付欠费。（2分） 2：护士可通过护士站主机向床头屏进行发布健康宣教视频、广播通知（语音和文字均可，如欠费通知等），且智能床支付终端支持人工智能语音合成功能，能够自动识别文本内容并自动配音播报。（2分） 3：护士可通过护士站主机查看科室中所有设备在线状态。（1分） 4：护士站主机呼叫联动：设备自带嵌入式灯条，当有呼叫信息时，灯条根据不同呼叫信息显示不同颜色。（1分） 5：支持动态展示患者的基本信息，护理标识等并可进行编辑，智能床头屏自动同步展示。（1分） 6：支持护士在交互大屏上自定义设置当前需要显示的护理项目，护理项目包括但不限于留置针、引流、鼻饲等，护士可任意添加和删除。（2分） 7：支持自定义个性化设置，支持默认首页设置和功能显示模块设置及顺序，科室可根据临床需要设置模块是否隐藏。（2分） 8：病床分机设备内容监测功能演示：当监测到设备无重要信息时，设备可自动进入屏保模式或关屏状态，以起到节能效果（1分） 9：AI预警功能：通过下视红外摄像机，24小时实时守护，对患者在床的风险行为，进行预警，预警的内容包含但不限于：1.夜间床帏落下预警；2.夜间患者起床预警；3.违反护理标识的姿态及离床预警（3分） 10: 系统设置：能通过医护智能交互终端进行设备报修，报修的工单信息支持汇总并导出（1分） | 客观分 | 16 |
| 4 | 投标人同类项目业绩：投标人提供自2021起至本项目投标截止之日止（以合同签订日期为准）与最终用户签订实施的同类项目（合同内容须包含本项目的建设内容床头智能终端 、病房门口智能终端、护士站主机、卫生间紧急按钮、POE连接器等），提供项目合同及验收报告证明（如合同和验收报告中未列明建设内容的，可提供该合同采购方盖章证明），每个有效业绩得1分，最多得3分。 对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。 | 客观分 | 3分 |
| 5 | 项目总体设计： 根据投标人对采购项目的建设内容及预期目标有深刻理解，方案需结合医院的现场实际情况，应包含设计清单、现场安装效果图等内容，设计符合建设要求的技术先进性、适用性、可扩展性和安全性。综合评价，评分分值：2、1、0分。未提供总体设计方案的得0分。 | 主观分 | 2分 |
| 6 | 实施方案：根据实施方案对于项目组织的运作方式、项目管理目标、项目实施的组织结构、项目的管理措施、协调方法、实施流程、实施进度详细方案，综合评价，评分分值：4、3、2、1、0分。未提供实施方案的得0分。 | 主观分 | 4分 |
| 7 | 项目实施团队 1、项目负责人具备计算机技术与软件专业专业技术资格高级资格的，得1分； 2、项目实施经理具备计算机技术与软件专业专业技术资格高级资格的，得1分； 3、项目组其他实施人员具备计算机技术与软件专业专业技术资格中级及以上资格的，每提供一名得0.5分，共2分。 提供项目实施团队成员的资格证书或职称证书及近三个月内任一个月在投标单位缴纳社保的社保部门证明，缺一不可，否则不得分。同一人具有多项证书的，最多得一项分。 | 客观分 | 4分 |
| 8 | 售后服务 |  |  |
| 8.1 | 根据售后服务响应时间、售后服务内容、服务体系、及技术力量支撑情况，以及售后服务承诺的范围和完善程度（包括保修、服务标准、故障响应修复时间方式及保障措施），综合评价，分值：3、2、1、0分。未提供售后服务方案的得0分。 | 主观分 | 3分 |
| 8.2 | 质保期软硬件超过5年的，每增加一年得1分，最多2分。提供供应商承诺证明。 | 客观分 | 2分 |
| 9 | 培训方案：内容包含对使用单位相关人员的培训方案，培训工作的目标、任务计划、组织措施等进行评分。综合评价，评分分值：1、0.5、0分 | 主观分 | 1分 |
| 10 | 环境标志产品、节能产品评审： 产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。 产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得1分。 | 客观分 | 2分 |

2、价格分（0-30分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其得分为满分30分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

3、投标人的综合得分为以上商务技术分及价格分之和。

- 第四章  招标内容及需求

一、技术要求

1.采购内容

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 床头智能终端 | 台 | 1600 | 合同生效后分批供货，接到采购人通知后30日历天内完成供货 | 医院指定地点 |
| 2 | 病房门口智能终端 | 台 | 540 |  |  |
| 3 | 护士站主机 | 台 | 38 |  |  |
| 4 | 走廊液晶显示屏 | 台 | 76 |  |  |
| 5 | 护理交互白板 | 台 | 38 |  |  |
| 6 | 卫生间紧急按钮 | 个 | 540 |  |  |
| 7 | POE连接器 | 个 | 2140 |  |  |
| 8 | 48口POE接入交换机 | 台 | 52 |  |  |
| 9 | 24口POE接入交换机 | 台 | 40 |  |  |
| 10 | 智慧病房综合管理平台软件 | 套 | 1 |  |  |

2.硬件部分

2.1床头智能终端

| 序号 | 技术指标 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲屏尺寸 | ≥10英寸电容多点触控屏，反应时间≤1毫秒，整机厚度≤15mm（提供带CNAS或CMA标识的的检验报告复印件或扫描件证明并加盖投标人公章） |
| 2 | 分辨率 | ≥1600*720 |
| 3 | 主板 | CUP≥4核，主频≥1.4GHz，内存≥2G，存储≥16G |
| 4 | 操作系统 | ≥Android 12 |
| 5 | 通信协议 | TCP/IP，用全IP网络接入，RJ45接口,网口自适应：10M/100M |
| 6 | 供电方式 | 支持DC12-24V、POE（含非标）等多种供电方式 |
| 7 | 工作功率 | ≤10W |
| 8 | ★内置扩展 | 内置高灵敏度全向麦克风≥1个，喇叭≥2个，摄像头数量：≥2个，持设备出现异常一键重启，支持IA体位观察，视频对讲等服务 |
| 9 | ★智能手柄 | 提供外接呼叫手柄，支持磁吸收纳呼叫手柄内置拾音器，支持呼叫、取消、开关灯等按键，自带照明灯、瞳孔灯、耳鼻喉灯； |
| 10 | ★防静电 | 接触≥4KV，非接触≥8KV。要求投标厂商提供具有CMA或者CNAS标识的检验报告扫描件 |
| 11 | ★外壳材质 | 整体为白色塑壳材料，要求提供显示设备外壳材料铜绿假单胞菌和金黄色葡萄球菌抗菌率检测报告，提供CNAS或MA认证的检测报告 |
| 12 | 安装方式 | 壁挂安装 |
| 13 | ▲备件 | 提供≥45台同规格型号全新备机 |

2.2病房门口智能终端

| 序号 | 技术指标 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲屏尺寸 | ≥15.6英寸电容多点触控屏，反应时间≤1毫秒，整机厚度≤15mm（提供带CNAS或CMA标识的的检验报告复印件或扫描件证明并加盖投标人公章） |
| 2 | 分辨率 | ≥1920×1080 |
| 3 | 主板 | CUP≥4核，主频≥1.4GHz，内存≥2G，存储≥16G |
| 4 | 操作系统 | ≥Android 12 |
| 5 | 通信协议 | TCP/IP，用全IP网络接入，RJ45接口,网口自适应：10M/100M |
| 6 | 供电方式 | 支持DC12-24V、POE（含非标）等多种供电方式 |
| 7 | 工作功率 | ≤10W |
| 8 | ★内置扩展 | 内置高灵敏度全向麦克风≥1个，喇叭≥1个，支持设备出现异常一键重启。 |
| 9 | ★防静电 | 接触≥4KV，非接触≥8KV。要求投标厂商提供具有CMA或者CNAS标识的检验报告扫描件 |
| 10 | ★门灯 | 集成，两侧灯带，支持多色显示 |
| 11 | ★外壳材质 | 整体为白色塑壳材料，要求提供显示设备外壳材料铜绿假单胞菌和金黄色葡萄球菌抗菌率检测报告，提供CNAS或MA认证的检测报告 |
| 12 | 安置方式 | 壁挂安装 |
| 13 | ▲备件 | 提供≥15台同规格型号全新备机 |

2.3护士站主机

| 序号 | 技术指标 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲屏尺寸 | ≥15英寸电容多点触控屏，反应时间≤1毫秒 |
| 2 | 分辨率 | ≥1920× 1080 |
| 3 | 主板 | CUP≥4核，主频≥1.5GHz，内存≥2G，存储≥32G |
| 4 | 操作系统 | ≥Android 12 |
| 5 | 通信协议 | TCP/IP，用全IP网络接入，RJ45接口,网口自适应：10M/100M |
| 6 | 供电方式 | 支持DC 12V 1A、POE等多种供电方式 |
| 7 | 工作功率 | ≤15W |
| 8 | ★内置扩展 | 摄像头数量≥1个，支持设备出现异常一键重启。 |
| 9 | 麦克风 | 鹅颈麦克风： 单指向性麦克风； 频率响应: 20Hz-20KHz； 信噪比：≥60 dB.1kHz at 1 Pa |
| 10 | ★防静电 | 接触≥4KV，非接触≥8KV。要求投标厂商提供具有CMA或者CNAS标识的检验报告扫描件 |
| 11 | 安装方式 | 桌面安装 |
| 12 | ▲备件 | 提供≥2台同规格型号全新备机 |

2.4走廊液晶显示屏

| 序号 | 技术指标 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲屏尺寸 | ≥28英寸电容多点触控屏，反应时间≤1毫秒 |
| 2 | ▲分辨率 | 双面液晶屏设计，单侧屏幕分辨率：≥1920*540 |
| 3 | 主板 | CUP≥4核，主频≥1.4GHz，内存≥2G，存储≥16G |
| 4 | 操作系统 | ≥Android 12 |
| 5 | 通信协议 | TCP/IP，RJ45接口,网口自适应：10M/100M |
| 6 | 供电方式 | 220V |
| 7 | 亮度视角 | 亮度≥250cd/m²；视角：≥178° |
| 8 | 内置扩展 | 内置扬声器：≥1个 |
| 9 | 工作功率 | ≤50W |
| 10 | ★容灾设计 | 内置看门狗：设备异常时自动断电重启功能;一键重启: |
| 11 | ★用电安全 | 为保障用电安全，要求设备内置安全电压接入装置设计，提供升级或国家级相关认证证书 |
| 12 | ★远程控制 | 为便于管理，要求设备具有远程操作功能，设备可以通过网络控制终端设备执行远程开机、远程关机、远程重启、定时开关机、远程控制、远程截图、远程桌面、远程音量调节、远程日志抓取、磁盘信息、下载查看、设备信息、状态统计、下载限速、终端音量、终端亮度、定时播放监控、定时刷新、自动截取所有设备当前播放画面等操作。具有开机控制技术，提供CNAS或MA认证的检测报告 |
| 13 | 安装方式 | 吊挂安装 |
| 14 | ▲备件 | 提供≥2台同规格型号全新备机 |

2.5护理交互白板

| 序号 | 技术指标 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲屏尺寸 | ≥55英寸红外电容多点触控屏，反应时间≤1毫秒 |
| 2 | 分辨率 | ≥3840*2160 |
| 3 | 主板 | CUP≥4核，主频≥1.5GHz，内存≥2G，存储≥16G，支持扩展 |
| 4 | 操作系统 | ≥Android 8 |
| 5 | 通信协议 | TCP/IP，全 IP 网络接入，RJ45 接口，网口自适应:100M/1000M |
| 6 | 供电方式 | 220V |
| 7 | 亮度 | 亮度≥350cd/m² |
| 8 | 视频格式支持 | MPEG2, MPEG2_HD, MPEG4, MPEG4_SD, MPEG4_HD, H.264, RM, DivX 1080p HD, DivX 720p HD, DivX_DRM, FLV |
| 9 | 音频解码支持 | MMP3、MPA、WAV、AAC、PCM |
| 10 | 图片支持 | BMP、JPEG、GIF、PNG |
| 11 | 工作功率 | ≤165W |
| 12 | ★用电安全 | 为保障用电安全，要求设备内置安全电压接入装置设计，提供升级或国家级相关认证证书 |
| 13 | ★远程控制 | 为便于管理，要求设备具有远程操作功能，设备可以通过网络控制终端设备执行远程开机、远程关机、远程重启、定时开关机、远程控制、远程截图、远程桌面、远程音量调节、远程日志抓取、磁盘信息、下载查看、设备信息、状态统计、下载限速、终端音量、终端亮度、定时播放监控、定时刷新、自动截取所有设备当前播放画面等操作。具有开机控制技术，提供CNAS或MA认证的检测报告 |
| 14 | 防护强度 | 要求设备安全防护的强度达到GB 4943.1-2022中P级判定，提供CNAS或MA认证的检测报告 |
| 15 | 安装方式 | 壁挂安装 |
| 16 | ▲备件 | 提供≥1台同规格型号全新备机 |

2.6卫生间紧急按钮

| 序号 | 技术指标 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 材质 | 采用抗菌、抑菌塑壳材料，支持医用级消毒，有效降低院感风险 |
| 2 | 拉绳 | 标配≥1500mm |
| 3 | 通信方式 | 二线制，连接门口机 |
| 4 | ▲防水等级 | 支持在卫生间、淋浴房等潮湿环境下使用，防水等级不低于IPX8；要求投标厂商提供第三方检测报告扫描件 |
| 5 | 工作功率 | ≤0.1W |
| 6 | 安装方式 | 标准86底盒安装 |
| 7 | ▲备件 | 提供≥15个同规格型号全新备件 |

2.7 POE连接器

| 序号 | 技术指标 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外壳材质 | 塑胶外壳 |
| 2 | 安装 | 医疗带或 86盒隐藏安装 |
| 3 | 输入 | 标准 48V |
| 4 | 输出 | 12V |
| 5 | I0接口 | 输入：标准 RJ45 输出:5pin-G1.25 供电)，4pin-GH1.25(供网) |

2.8 48口POE接入交换机

| 序号 | 技术指标 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★设备性能 | 交换容量≥685Gbps，转发性能≥205Mpps，以官网最小值为准，提供官网截图和链接证明 |
| 2 | 硬件架构 | 高度1U，支持冗余电源，工作环境温度-5ºC～45ºC |
| 3 | ★软件规格 | 整机最大路由地址表≥12K、ARP地址表≥8K、MAC地址表≥32K |
| 4 | 固定端口 | 千兆电口≥48个，万兆SFP+口≥6个 |
| 5 | ▲POE功能 | 支持PoE(802.3af)/POE+(802.3at)供电标准，单端口最大输出30W；整机PoE供电总功率≥850W，提供官网技术说明及链接证明 |
| 6 | 三层功能 | 支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、ISIS、BGP；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+；支持IPv4和IPv6环境下的策略路由 ，支持IPv6手动隧道、6to4隧道和ISATAP隧道 |
| 7 | 安全防护 | 支持CPU保护功能，支持安全启动，支持SAVI功能 |
| 8 | 环网保护 | 支持ERPS功能，收敛时间小于50ms |
| 9 | SDN | 支持NETCONF网络管理协议，支持SDN管理，实现网络控制、编排、管理的入口统一 |
| 10 | 可视化 | 支持Telemetry可视化，配合SDN分析器，通过精细化的数据采集及大数据、AI分析，实现智能运维能力 |
| 11 | ▲兼容性 | 要求与温州医科大学附属第二医院SDN控制平台兼容，依托现网SDN平台实现与现网网络设备统一管理及运维 |
| 12 | 服务要求 | 包含设备安装，安装过程中所需耗材和人工等配套费用全由中标方提供。必须提供原厂商针对本项目的3年原厂服务承诺函原件，产品厂商要求在温州地区设有产品备件库 |

2.9 24口POE接入交换机

| 序号 | 技术指标 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★交换容量 | 交换容量≥336Gbps、包转发率≥108Mpps（以官网低指标为准，官网参数若标注为交换容量“A/B”，以A/B中更小值为准）, 提供官网链接及截图证明 |
| 2 | ★接口要求 | 提供≥24个千兆电口（其中有4个combo口），≥4个万兆SFP口，（为满足用户实际供电需求，要求端口支持POE供电，供电功率≥370W），提供官网链接及截图证明 |
| 3 | 路由协议 | 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPF v3 |
| 4 | CPU防护 | 实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作，要求提供权威机构颁发的第三方测试报告 |
| 5 | ★堆叠 | 支持本地负载分担，流量可以均匀负载分担到各个堆叠链路，要求提供权威机构颁发的第三方测试报告 |
|  |  | 虚拟化单点管理功能测试，可以通过任意一台设备的Console口对整个堆叠进行管理 |
|  |  | 最大堆叠台数≥9台 |
|  |  | 支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预 |
|  |  | 支持通过标准以太端口进行堆叠（万兆或千兆均支持） |
| 6 | SDN/OPENFLOW | 支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换 |
|  |  | 支持多表流水线 |
|  |  | 支持Group table |
|  |  | 支持Meter |
| 7 | 可靠性 | 支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms，要求提供权威机构颁发的第三方测试报告 |
|  |  | 支持Smartlink，收敛时间≤50ms，要求提供权威机构颁发的第三方测试报告 |
| 8 | 纵向虚拟化 | 连接到主设备就可以自动化上线，可以被管理设备统一管理，实现自动配置功能，要求提供权威机构颁发的第三方测试报告 |
| 9 | 内嵌式管理平台 | 可配合上端管理设备，实现整网拓扑可视，实现在网络设备上对整网交换机的统一管理，无需再额外配置网管平台，提供官方清晰截图证明 |
| 10 | 绿色节能 | 符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准 |
|  |  | 端口定时down功能（Schedule job） |
|  |  | 支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源 |
|  |  | 提供CQC节能认证 |
| 11 | 资质认证 | 要求提供信产部入网证和检验报告 |
|  |  | 要求提供泰尔实验室第三方权威测试报告 |
| 12 | ▲兼容性 | 无缝兼容温州医科大学附属第二医院现有网络，设备接入医院现有SDN系统统一纳管 |
| 13 | 服务要求 | 包含设备安装，安装过程中所需耗材和人工等配套费用全由中标方提供。必须提供原厂商针对本项目的3年原厂服务承诺函原件，产品厂商要求在温州地区设有产品备件库 |

3.软件部分

| 序号 | 名称 | 内容要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 床头智能终端 | 1.按键/手柄呼叫发起，主机呼叫接听 2.支持对讲：可与护士站管理机对讲，支持音频对讲、支持视频对讲 3.床头增援呼叫；定位功能 4.电子床头卡显示：HIS接口直接获取、系统后台手工录入、实时自动更新；显示信息包含但不限于：患者基本信息、医保类型、诊断结果、护理等级、入院天数、手术天数、护理标识、检验特检等信息，可根据后台设置显示或者隐藏，显示界面可根据要求定制。 5.广播功能，支持实时显示通过系统后台及护士站主机控制播放音频、视频、文字等内容，如入院须知，医院介绍。 6.支持通过触摸床头分机，查询患者相关住院费用，分时间费用明细列表展示。 ★7.支持余额查询、催款功能，支持通过微信和支付宝向预交金账户充值；支持付款二维码，患者及家属可通过手机等设备进行扫码支付欠费。 8.特检信息提醒：如B超、CT、磁共振、TCD等执行时间、过时未执行提醒。 9.设备支持内容监测功能，当监测到设备无重要信息时，设备可自动进入屏保模式或关屏状态，以起到节能效果；（提供带CNAS或CMA标识的的检验报告复印件或扫描件证明并加盖投标人公章） 10.亮度调节：支持定时亮度调节功能，设备在夜间自动降低屏幕亮度，早晨自动恢复亮度。 11.支持计时器功能，可用于皮试、餐后血糖、餐后血压等检测的计时提醒。 12.设备需支持患者信息、须知告知、宣传教育、信息提醒、滚动字幕、语音广播、二维码等内容显示及发布规则设置，文字和背景可以指定颜色显示，要求投标厂商提供具有CMA或者CNAS标识的检验报告扫描件。 13.可根据需求对单个或多个设备的显示内容进行修改，包含模版布局、显示文字等，远程修改后无需重启即可使用，通过系统控制设备音量、重启、显示模式等。 ▲14.可通过后台远程进行批量系统固件、应用软件的安装、升级和卸载，实现设备功能和应用软件功能的升级迭代。 ▲15.支持医院客户化修改，并与医院信息系统对接。 |
| 2 | 病房门口智能终端 | 1.呼叫按钮：通过点击屏幕发起呼叫和关闭呼叫。 2.房间门口增援呼叫；定位功能 ★3.信息显示：包括但不限病房床位预览，可显示当前日期和时间、房间号、病床号、病人姓名、护理等级、性别等基本信息。可显示该房间的责任护士姓名、责任医生姓名，并能查看该房间的责任护士照片、责任医生照片，查看科室资料简介等。 4.可同步显示房间内的病床呼叫信息，即分机呼叫时，病房门口机和护士站管理机的液晶屏上均同步显示呼叫状态、病人信息，并支持提示窗显示病房呼叫和报警。 5.支持接入卫生间呼叫器。 6.设备支持内容监测功能，当监测到设备无重要信息时，设备可自动进入屏保模式或关屏状态，以起到节能效果；（提供带CNAS或CMA标识的的检验报告复印件或扫描件证明并加盖投标人公章） 7.亮度调节：支持定时亮度调节功能，设备在夜间自动降低屏幕亮度，早晨自动恢复亮度。 8.可根据需求对单个或多个设备的显示内容进行修改，包含模版布局、显示文字等，远程修改后无需重启即可使用，通过系统控制设备音量、重启、显示模式等。 ▲9.可通过后台远程进行批量系统固件、应用软件的安装、升级和卸载，实现设备功能和应用软件功能的升级迭代。 ▲10.支持医院客户化修改，并与医院信息系统对接。 |
| 3 | 护士站主机 | ★1.病人一览表：主页显示该科室的所有床位的病人信息，包括：病人姓名、病情级别、入院时间、主治医生、责任护士、医保类型、余额、医嘱提醒、护理警示包括：饮食、坠床、压疮、药物过敏等信息。 2.可视对讲：可与其他管理机可视对讲；可与床头智能终端、病房智能终端对讲。 ▲3.支持同步HIS数据，实时更新床位信息数据。 4.能对病区内所有病床进行，也可选择指定床位进行广播、宣教、通知等。 5.呼叫记录：保存所有历史呼叫数据，选择其中一条记录可以回拔。 6.呼叫托管：呼叫托管可将当前病区呼叫托管到其它病区，由另一病区护士代为接听呼叫。 7.控制功能：通过操作设备远程控制病房智能终端、床头智能终端等设备的亮屏、息屏。（须提供第三方产品检验机构出具的有效检验报告复印件佐证，并加盖制造商公章） ★8.系统设置：能查看科室中所有设备在线状态。 ▲9.可通过后台远程进行批量系统固件、应用软件的安装、升级和卸载，实现设备功能和应用软件功能的升级迭代。 ▲10.支持医院客户化修改，并与医院信息系统接。 |
| 4 | 走廊液晶显示屏 | 1.支持显示文字信息：病区名称、探视时间、温馨提示等信息。信息可根据后台设置，显示界面可根据要求定制，信息包含图片、文字、视频。 2.支持时钟显示：时间支持与时钟系统同步。 3：支持呼叫联动，当病床或卫生间发起呼叫时，走廊屏同步显示呼叫请求。 4.支持显示环境信息：显示当前楼层的温度、湿度数据。 |
| 5 | 护理交互白板 | 1、菜单设置：支持默认首页设置及功能显示模块设置，科室根据临床需要设置模块是否隐藏。 2、模式设置：支持白天/夜间显示模式。 3、呼叫信息联动：支持与呼叫系统对接，接收所在病区的呼叫信息并进行弹窗提醒，护士可以手动确认收到呼叫提醒。 4、床位信息展示：患者床卡信息展示。大屏显示数据通过与医疗系统对接直接获取患者信息，将患者信息进行图形转换后显示在交互白板上，显示的内容包含但不限于床号、患者姓名、年龄、性别、入院号、入院时间、诊断、护理级别、医保类型等内容，支持将新入院、过敏、危重患者、隔离、导管、是否欠费等重点内容清晰显示，支持手动根据今日入院、护理级别、是否空床筛选查看内容。 ★5、患者详细信息显示：为确保患者隐私，点击患者床卡信息，需要登录验证功能。输入正确的用户名和密码后，可进入查看患者详情页面，可以查看该患者的电子病历、医嘱（医嘱可根据类型、类别、状态筛选）、护理标识（饮食、跌倒、压疮、脱管、隔离等）、住院清单（可根据日期查询）等功能。 ★6、护理一览显示：支持常规护理小治疗项目的展示，可直观看到科里患者在院数、隔离、病危、病种等今日入院数等信息。可设置护理项目分类名称及顺序，动态显示各类护理任务标签，以便医护人员高效获取信息，显示的内容包含但不限于：监护监测、基础护理、评估单、饮食、专科护理项目、换床信息、风险预警、消息推送、联系电话（病区通讯录）、友情提示等内容，其中联系电话和友情提示可以根据科室临床需支持在大屏上进行编辑录入操作。 7、护士排班表显示：支持与第三方系统做对接，按照日期和星期显示本病区的相关护士排班表及医生排班表。 8、手术项目查看：支持显示当前病区昨天、今天、明天手术安排。 检查项目查看：支持显示当前病区昨天、今天、明天检查安排。可根据床号、姓名、检查项目、注意事项、执行时间、状态等条件快速排序和筛选。 ★9.特检信息提醒：如B超、CT、磁共振、TCD等执行时间、过时未执行提醒，时间针、血糖监测提醒。 ★10.生命体征：支持显示患者的体温、脉搏、呼吸、收缩、舒张、血氧等体征信息，支持体温单的显示，数据的来源需来自于体征采集设备。 11.健康教育功能：支持宣教内容播放和展示。护士可面向患者、家属进行统一宣教，也可以进行护士内部宣教培训。 ▲12.支持医院客户化修改，并与医院信息系统对接。 |

4.演示部分

| 序号 | 演示内容 |
| --- | --- |
| 1 | 支持余额查询、催款功能，支持通过微信和支付宝向预交金账户充值；支持付款二维码，患者及家属可通过手机等设备进行扫码支付欠费。 |
| 2 | 护士可通过护士站主机向床头屏进行发布健康宣教视频、广播通知（语音和文字均可，如欠费通知等），且智能床支付终端支持人工智能语音合成功能，能够自动识别文本内容并自动配音播报。 |
| 3 | 护士可通过护士站主机查看科室中所有设备在线状态。 |
| 4 | 护士站主机呼叫联动：设备自带嵌入式灯条，当有呼叫信息时，灯条根据不同呼叫信息显示不同颜色。 |
| 5 | 支持动态展示患者的基本信息，护理标识等并可进行编辑，智能床头屏自动同步展示。 |
| 6 | 支持护士在交互大屏上自定义设置当前需要显示的护理项目，护理项目包括但不限于留置针、引流、鼻饲等，护士可任意添加和删除。 |
| 7 | 支持自定义个性化设置，支持默认首页设置和功能显示模块设置及顺序，科室可根据临床需要设置模块是否隐藏。 |
| 8 | 病床分机设备内容监测功能演示：当监测到设备无重要信息时，设备可自动进入屏保模式或关屏状态，以起到节能效果。。 |
| 9 | 病床分机AI预警功能：通过下视红外摄像机，24小时实时守护，对患者在床的风险行为，进行预警，预警的内容包含但不限于：1.夜间床帏落下预警；2.夜间患者起床预警；3.违反护理标识的姿态及离床预警 |
| 10 | 系统设置：能通过医护智能交互终端进行设备报修，报修的工单信息支持汇总并导出。 |

二、商务要求

2.1项目实施进度要求

合同生效后分批供货，接到采购人通知后30日历天内完成供货，合同有效期12个月。

2.2项目培训要求

- 供应商针对采购人各类用户（系统使用人员、系统运维人员等）提出相应的培训计划；

- 对采购人信息管理部门的工作人员（至少2名）进行培训，使其具备独立进行系统日常维护、故障的诊断与处理的能力。

2.3项目售后服务要求

- 供应商必须根据本次招标文件所制定的目标和范围，提出相应的售后服务方案；

- 为了保证本次项目顺利成功，要求供应商承诺项目验收后按合同要求提供质保，免费质保期软硬件均≥5年，软件永久免费升级，包括7×24小时售后技术服务、免费升级、功能完善、故障排除、性能调优、技术咨询等；

- 供应商须保证所提供产品具有合法的版权或使用权，本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由乙方负责，采购人和采购机构不承担任何责任；

- 供应商应为用户提供系统培训，使其能对系统熟练的操作和日常的维护以及能对一般系统故障进行处置。

- 提供项目实施团队名单及相关计算机技术与软件专业专业技术资格认证证明，包括项目负责人一名、项目经理一名及不少于四名实施人员。所有人员均需提供近3个月内任一个月投标人为其缴纳设备的证明。

- 供应商需提供驻场人员1名，具备计算机技术与软件专业专业技术资格初级及以上资格认证。

2.4项目验收要求

- 采购人在项目完成安装并投入使用后1个月内组织验收；

- 供应商需提交以下文档用于验收：

- 所提供的设备明细，包含设备名称、型号、序列号等主要信息；

- 采购人接收设备时的签收记录；

- 相关培训记录。

- 项目验收合格后，采购人及供应商双方应在项目验收报告上签字确认。

2.5付款方式

- 1、合同签订后供应商提供合同总金额1%的履约保证金（¥___），履约保证金在验收合格后一次性无息退还。

- 2、供应商若为中小企业，签订合同时，供应商向采购人提交银行预付款保函；采购人在收到预付款保函、合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，向采购人支付合同金额的40%作为预付款，预付款在后续货款中作相应抵扣。其余合同款项根据合同约定，分批付款，每批次在安装验收合格后支付，采购人自收到发票且具备支付条件后7个工作日内将货款支付给供应商。

- 3、供应商若为大型企业，不约定预付款。不约定预付款的，合同款项分批支付，每批次在安装验收合格后支付，采购人自收到发票且具备支付条件后7个工作日内将货款支付给供应商。

第五章  采购合同模板

合同书

招标编号：

合同名称：

甲    方：

乙    方：

甲方：

单位名称：温州医科大学附属第二医院

通讯地址：浙江省温州市学院西路109号

邮编：325000

乙方：

单位名称：

通讯地址：

邮编：

- 由               组织采购的项目名称：             ，招标编号为：            ，经评标小组评定          为成交供应商。甲、乙双方同意按照下面条款和条件，签署本合同。

- 项目内容

- 1、合同标的物：（详见合同附件）

- 合同金额及付款方式

- 合同总金额为：人民币___________元整（小写：¥______）。

- 2、合同签订后乙方提供合同总金额1%的履约保证金（¥___），履约保证金在验收合格后一次性无息退还。

- 3、乙方若为中小企业，签订合同时，乙方向甲方提交银行预付款保函；甲方在收到预付款保函、合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，向乙方支付合同金额的40%作为预付款，预付款在后续货款中作相应抵扣。其余合同款项根据合同约定，分批付款，每批次在安装验收合格后支付，甲方自收到发票且具备支付条件后7个工作日内将货款支付给乙方。

- 4、乙方若为大型企业，不约定预付款。不约定预付款的，合同款项分批支付，每批次在安装验收合格后支付，甲方自收到发票且具备支付条件后7个工作日内将货款支付给乙方。

- 交货地点和时间

- 1、交货地点：温州医科大学附属第二医院指定地点，运费由乙方承担。

- 2、完工时间：合同生效后分批供货，接到甲方通知后30日历天内完成供货，合同有效期12个月。

- 质量保证

- 乙方保证按ISO9000系列标准或相应的质量管理和质量保证体系，对项目实施、调试、检测等各个环节进行严格的质量控制。

- 乙方须严格按设计方案和国家现行项目实施验收规范有关规定，精心组织实施、记录、检测。

- 项目的质量、技术标准如在招标文件和投标文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁布的最新的国家或专业（部）标准或相应的国际标准执行。没有国家或专业（部）标准的，按企业标准执行。

- 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿，乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，甲方保留追责的权利。

- 项目实施过程中应严格做好安全防范措施，如乙方项目实施人员在实施中违反操作规定造成人员伤亡事故或实施现场防范措施设置不明造成人员伤害事故，一切责任均由乙方负责。

- 乙方提供的货物应保证是企业原厂生产的产品而不是其他地方生产的、全新的、未使用过的，是原包装未拆封的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在使用寿命期内应具有使甲方满意的性能，并且确保一次性通过各项检验和测试。在货物质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺、材料和配套件的缺陷所产生的任何不足或故障负责。

- 根据甲方按检验标准检验的结果或当地质检部门检验的结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方，提出索赔。乙方在接到通知后，应在规定期限内，用与投标时采用的零件、部件或材料来更换有缺陷的或不符合要求的零件、部件或材料，同时相应延长质量保证期。

- 乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

- 乙方必须按照本项目进度进场实施，按照项目需求、国家技术规范和质量标准实施项目。

- 项目验收

- 货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验；货物交付后，甲方组织验收，并出具验收报告。

- 2、在履行合同过程中，如果乙方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将延误的事实、可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行分析评价，并确定是否同意延长交货时间。

- 3、如果发现与合同中要求不符，乙方须承担由此发生的一切损失和费用。

- 4、除了合同条款中不可抗力的情况外，除甲方同意延误并不收赔偿费外，乙方延误交货或提供服务将被收取误期赔偿费。

- 5、所有提供的设备交货、安装、调试及验收都应服从甲方的统一安排。

- 6、产品安装完毕后，若甲方要求，乙方需免费向甲方进行技术培训。

- 7、验收合格后，甲乙双方共同签署验收报告。

- 甲方的责任与义务

- 甲方应当主要负责项目建设的科室间所有外部关系的联系与协调，为乙方工作提供良好的外部条件。

- 甲方应授权一名熟悉本项目情况、能迅速做出决定的项目代表，负责与乙方联系。

- 甲方有与乙方订立补充合同的签订权。

4、其他约定：__________________________

- 乙方的责任与义务

1、根据投标文件的承诺向甲方委派项目负责人、技术负责人和专业技术人员。2、在履行本合同义务的期间，应遵守甲方相关规定，运用合理的技能完成项目实施。

- 乙方对在本合同期内或合同终止后，对所获得的甲方的情报和资料有保密义务，泄露秘密应承担责任。不论本合同是否变更、解除、终止，本条款均有效。

4、负责本系统项目建设及整体联动，负责处理好与其他项目实施单位的协调。5、其他约定：__________________________

- 售后服务

- 技术支持：乙方提供系统产品异常及故障的查找诊断、排错及问题解决，            乙方需组成一支专门的项目建设队伍，自始至终积极配合项目各阶段的工作，必要时增派人手。

- 2、乙方所提供的产品自验收合格日起，质保期时限为____年。

- 3、售后维修服务响应：乙方需提供终身7*24小时服务热线，即时响应，在半小时内以电话、电子邮件以及传真等方式给予问题的解答。在电话支持或远程服务无法解决的情况下，保证在故障发生的__小时内派技术人员到达现场，为甲方进行现场维修。若判断为硬件问题则立刻替换故障设备，确保甲方的系统不中断运行，同时启动备品备件服务。在保修期内，与保修等相关的所有费用由乙方承担；质保期后，对于更换或维修的设备部件或零件只收取成本费，人工费用由乙方承担。

- 4、维保期内，若甲方要求，乙方需免费向甲方进行技术培训。

- 5、乙方对甲方提供以工程师现场维护服务为主，配合电话技术支持和远程连接系统，在线维护服务。

- 6、乙方需建立完整的系统配置及维护档案。

- 7、其他约定_______________

- 违约责任

- 甲方应当履行合同约定的义务，如有违反，须承担相应的违约责任。

- 除不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价款中扣除误期赔偿费。每延误一周（不到一周按一周计算）的赔偿费按迟交货物交货价的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费最高限额为合同总价的百分之五（5%）。一旦延到误期赔偿费的最高限额，甲方可考虑终止合同。

- 乙方提供的货物品种、型号、规格、技术参数、质量等不符合合同规定或招标文件规定导致验收不通过，甲方有权单方面终止合同，乙方需按合同总价的 10%支付违约金。

- 4、甲方在乙方违约的情况下，如果发生下列情况之一，可考虑终止部分或全部合同：

- （1）乙方未能在合同规定的期限内或甲方同意延长的期限内提供全部或部分货物；

- （2）乙方未能履行合同规定的任何其他义务。乙方在收到甲方发出的违约通知后30天内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失。甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或合同全部，通知到达乙方时合同即行解除。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出的索赔。

- 5、如果甲方根据上述第九章第4点的规定，终止了部分或全部合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，乙方应承担甲方因购买类似货物而产生的额外支出。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

- 6、其他约定：__________________________

- 不可抗力

如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、破坏性台风和地震以及其他经双方同意属不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同期限应予延长，延长时限应相当于事故所影响的时间，或双方协商解决。

- 争议解决

1、合同实施或与合同有关的一切争端，甲乙双方应通过友好协商解决，如果协商仍得不到解决，任何一方可向买方所在地法院提起诉讼。

2、法院判决结果，对双方均有约束力。

- 其他

- 未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让和分包其履行合同义务。

- 产品不可替代，乙方在没有取得甲方的书面授权的情况下，不得将合同货物的生产制造转交其他生产厂商或以其他厂商的产品替代。

- 在乙方的责任期即合同的有效期内，如因甲方的原因，导致项目建设进度的推迟或延误而超过约定的日期，甲乙双方应协商，重新约定相应延长的合同期。因乙方的责任，导致项目建设进度的推迟或延误而超过约定的日期按违约责任处罚。

- 在合同签订后，因项目需求发生重大变化，使得乙方不能按原计划全部或部分执行项目时，乙方应当立即通知甲方。该项目的完成时间是否延长或当恢复执行项目时，是否需增加时间用于恢复执行，由双方协商确定。

- 本合同的任何变更、修改和补充规定均须双方同意并签署书面意见方为有效，合同的变更、补充部分构成合同的有效组成部分，与合同具有同等效力。

- 双方需签署购销廉洁自律协议书，详见附件。

- 合同一式陆份，甲执叁份，乙方执叁份，具有同等法律效力。附件是本合同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力。本合同自双方签字盖章后生效，清晰传真件、扫描件具有同等法律效力。

- 招标文件（编号：________）、投标文件及评选过程中形成的文字资料、询标纪要均作为本合同的组成部分，具有同等效力。

（以下无正文）

| 甲方：温州医科大学附属第二医院 | 乙方： |
| --- | --- |
| 法人代表签字： 授权代表签字： | 法人代表签字： 授权代表签字： |
| 开户行：建设银行温州分行营业部 | 开户行： |
| 银行账号：33001623535059111111 | 银行账号： |
| 日期： | 日期： |

温州医科大学附属第二医院 育英儿童医院

信息相关软硬件购销廉洁自律协议书

甲方：温州医科大学附属第二医院

乙方：

根据国家卫生健康委员会《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》等精神，为加强双方在信息相关软硬件购销活动中的廉洁自律建设，有效防范商业贿赂行为，严格管理、强化监督、确保患者的治疗安全和廉洁行医，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守。

- 为了保证购销活动中的公开、公平、公正的竞争，甲方应当严格执行信息相关软硬件购销合同验收、入库制度，对采购的信息相关软硬件及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违规采购或从非规定渠道采购。

- 甲方及相关科室的工作人员严禁利用职务上的便利或以各种名义向乙方索取各种形式带有回扣性质的现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等（含以科室集体活动的名义接收赞助经费），否则乙方有权拒绝并向各级主管部门举报。

- 甲方及相关科室及工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动；被动接受乙方给予的钱物，应予退还；无法退还的，有责任如实向有关纪委办公室反映情况。

- 严禁甲方工作人员利用任何途径或方式，为乙方统计信息相关软硬件用量信息，或为乙方统计提供便利。

- 乙方不得以各种理由向甲方及相关科室及工作人员赠送作为信息相关软硬件回扣的现金、有价证券和礼品，不得宴请甲方工作人员，也不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。如经查实，一律停止乙方在甲方的一切信息相关软硬件销售活动。

- 乙方必须指定固定的销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销信息相关软硬件，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中拜访并提供任何好处费。

- 甲乙双方如违反本合同，由甲方纪委办公室会同有关部门按党纪法规处理，情节严重涉及犯罪的移交司法机关处理。

- 乙方一旦被列入商业贿赂不良记录，则严格按照国家相关法规规定处理。

- 本合同作为信息相关软硬件购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等法律效力。

甲方：（医院盖章）              乙方：（公司盖章）

授权代表：                             授权代表：

联系电话：                             联系电话：

联系地址：                             联系地址：

年     月     日                        年       月      日

- 第六章　投标文件格式

- 1.电子备份投标文件的外包装封面格式

电子备份投标文件

项目名称：

项目编号：0625-24215842

采购单位：

代理机构：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

- 2.资格证明文件/商务技术文件/报价文件封面格式

资格证明文件/商务技术文件/报价文件

项目名称：

项目编号：0625-24215842

采购单位：

代理机构：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

- 3.资格证明文件目录

（1）投标人资格承诺函；

（2）法人或者其他组织投标的提供《营业执照》等证明文件，自然人投标的提供身份证明；

▲本项目专门面向中小企业采购，所有货物由中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位生产。供应商提供中小企业声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件或残疾人福利性单位声明函。

（3）中小企业声明函（格式见第六章）；

（4）残疾人福利性单位声明函（格式见第六章）；

（5）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）。

- 4.投标人资格承诺函

投标人资格承诺函

致：温州医科大学附属第二医院、浙江省国际技术设备招标有限公司：

（投标人名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （签章）

年    月    日

- 5.中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于  （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

- 6.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：      （盖章）           日  期：

- 7.商务、技术文件目录

（1）投标人的《营业执照》；

（2）投标声明函（格式见第六章）；

（3）联合协议（如为联合体投标）；

（4）分包意向协议（如有分包）；

（5）投标货物一览表（格式见第六章）；

（6）采购要求响应表（格式见第六章）、要求提供的截图等证明材料；

（7）投标人同类项目业绩清单及证明文件（清单格式见第六章）；

（8）项目总体设计；

（9）实施方案；

（10）项目实施团队及证明材料（项目实施人员一览表格式见第六章）；

（11）售后服务；

（12）培训方案；

（12）节能产品的相关证明材料：国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书（投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的）

（13）环境标志产品的相关证明材料：国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书（投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的）

（14）招标文件要求提供及投标人认为需要提供的其他文件。

- 8.投标声明函格式

投标声明函

致：温州医科大学附属第二医院、浙江省国际技术设备招标有限公司：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

（投标人名称）愿意参加贵方组织的                   （项目编号：           ）项目的投标，提交商务文件、技术文件、报价文件。为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.本投标有效期自开标日起 90日。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3.我方不是采购人的附属机构；

4. 我方参加本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务情况：

5.我方单位负责人同时为下列单位的负责人：

6.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的投标。

7.我方参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中的重大违法记录有：

8.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

9.在投标截止前未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；未被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

如被列入，说明具体情况，否则删除本行

10.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

11. 如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

12.本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                     邮编：               电话：

传真：______________投标联系人姓名： ___________  职务：

投标人名称（签章）：___________________

开户银行：                         银行帐号：

日期：      年   月   日

- 9.联合协议格式

联合协议

（以联合体形式参加投标的，提供联合协议；不以联合体形式投标的，则不需要提供。）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：……。

四、（联合体其中一方成员名称）提供的全部货物/服务由小微企业制造/承接，其合同份额占到合同总金额   %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合体其中一方提供的货物/服务全部由小微企业制造/承接，且其合同份额占到合同总金额 30%以上，对联合体报价给予4%的扣除）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

- 10.分包意向协议格式

分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，同意将非主体、非关键性的工作分包，提供分包意向协议；投标人中标后不以分包方式履行合同的，不需要提供分包意向协议。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

（分包供应商名称）提供的货物/服务全部由小微企业制造/承接，其合同份额占到合同总金额  %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包供应商提供的货物全部货物/服务由小微企业制造/承接，且其合同份额占到合同总金额 30%以上的，对大中型企业的报价给予4%的扣除）

投标人名称(电子签章)：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日

- 11.投标货物总清单

投标货物总清单

招标编号：                          项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 制造商\产地 | 规格型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

注：填写详细制造商、型号，对应到唯一机型。

投标人名称（签章）：

日期：    年   月   日

- 12.采购要求响应表格式

采购要求响应表

招标编号：                   项目名称：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术要求 |  |  |  |
| 商务要求 |  |  |  |

注：

  - 投标人应根据招标文件第四章内容逐条响应，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。未按要求填写的，有可能作负偏离处理。

投标人签章：                          日 期：

- 13.业绩清单

业绩清单

招标编号：                   项目名称：

| 序号 | 采购单位 | 项目内容 | 签订日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |

附：合同原件扫描件并加盖电子签章。

投标人签章：                          日 期：

- 14.项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

项目编号：

| 姓名 | 职务 | 专业技术证书 | 证书编号、有效期 | 参加本单位工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1、 2、 |  |  |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。需同时提供证书原件扫描件及投标人近3个月内任一个月为其缴纳社保的证明

投标人签章：                          日 期：

- 15.采购合同承诺格式

采购合同承诺

声明：本公司在此郑重承诺，完全响应采购文件《第五章 采购合同模板》的要求，如本项目成交，同意按《第五章 采购合同模板》要求，与采购人签定供货合同。

法定代表人或授权代表签字：___________________

投标人名称（签章）：___________________

日期：    年    月    日

▲注：未提供《采购合同承诺》或不同意按《第五章 采购合同模板》的要求签订合同的，投标无效！

- 16.代理服务费支付承诺书

代理服务费支付承诺书

致浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了温州医科大学附属第二医院智慧病房数字呼叫系统项目招标文件（项目编号：0625-24215842）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称：         （签章）

承诺方（投标人）法定地址：

联系电话：                  联系传真：

承诺日期：_____年___月___日

- 17.报价文件目录

（1）开标一览表（格式见第六章）；

（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有）；

- 18.开标一览表

开标一览表

招标编号：                            项目名称：

| 序号 | 投标人名称 | 投标总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 小写： 大写： |  |

特别提醒：本项目为电子招投标，请确保政采云系统投标信息与报价文件中开标一览表内容一致！

投标人名称（签章）：

日期：    年   月   日

- 19.投标报价明细表格式

投标报价明细表

项目编号：                                 金额单位：人民币（元）

项目名称：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 生产厂家 | 型号 | 单价 |  | 单项总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人请务必认真填写单价及计算总价。

投标人签章：                         日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。