温州医科大学附属第二医院

病床

公开招标采购文件

项目编号：0625-24215B02

项目名称：病床

采购单位：温州医科大学附属第二医院

代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

2024年9月18日

目    录

电子交易须知	3

第一章  招标公告	1

一、项目基本情况	1

二、申请人的资格要求：	1

三、获取招标文件	2

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	2

五、公告期限	2

六、其他补充事宜	2

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。	3

第二章  投标人须知	5

前附表	5

一、总 则	11

二、招标文件	13

三、投标文件的编制	14

四、开标	17

五、评标	18

六、定标	20

七、合同授予	20

第三章  评标办法	21

一、总则	21

二、资格审查	21

三、符合性审查	21

四、商务技术及政府采购政策详细评审	22

五、评分细则	23

第四章  招标内容及需求	25

第五章  采购合同模板	37

第六章　投标文件格式	42

1. 电子备份投标文件的外包装封面格式	44

2. 资格证明文件/商务技术文件/报价文件封面格式	45

3. 资格证明文件目录	46

4. 投标人资格承诺函	47

5. 商务、技术文件目录	48

6.投标声明函格式	50

7.联合协议格式	52

8.分包意向协议格式	53

9.技术响应表格式	54

10.商务响应表格式	55

11.货物配置清单格式	56

12. 运行成本列表	57

13.项目实施人员一览表格式	58

15.代理服务费支付承诺书	60

16.报价文件目录	61

17.开标一览表	62

18.分项报价表格式	63

19.中小企业声明函	64

20.残疾人福利性单位声明函	65

- 电子交易须知

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号，供应商应充分考虑完成登记、申领CA证书等所需的时间。

2、供应商编制电子投标文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在投标截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密投标文件”后，还可以邮寄或送达的方式在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份投标文件”。“电子备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章。

5、开标时，通过“政府采购云平台”递交的“电子加密投标文件”如无法按时解密的，如供应商提交了“电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。未上传“电子加密投标文件”，仅提交“电子备份投标文件”的，投标无效。

6、供应商在参加电子交易过程中，可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

- 第一章  招标公告

项目概况

温州医科大学附属第二医院病床招标项目的潜在投标人应在https://www.zcygov.cn获取（下载）招标文件，并于2024年10月10日9:00（北京时间）（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：0625-24215B02

项目名称：病床

采购方式：公开招标

预算金额（元）：537,800.00

最高限价（元）：537,800.00

采购需求：

标项一：

标项名称：病床

数量：1

单位：项

预算金额（元）：537,800.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：包含手摇式骨科牵引病床、手摇三折病床、儿童手摇床、翻身床、普通电动病床等。

备注：不允许进口

合同履行期限：详见招标文件

本项目（是）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无

## 三、获取招标文件

1.时间：自本公告发布之日起至投标文件递交截止时间止（以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn

3.方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件）。本次招标不提供纸质版招标文件。（2）供应商获取招标文件前应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。（3）招标公告所附招标文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才被视为合法获取了招标文件，否则其投标将被拒绝。

4.售价（元）：0

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2024年10月10日9:00（北京时间）

2.投标地点（网址）：

（1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线投标；

（2）“电子备份投标文件”：温州市飞霞南路896号建设大厦1层101室。

3.开标时间：2024年10月10日9:00（北京时间）

4.开标地点（网址）：https://www.zcygov.cn

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）供应商对采购文件的质疑应以书面形式一次性提出。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（4）本项目不收取投标保证金。（5）本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）政策。

## 七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：温州医科大学附属第二医院

地  址：浙江省温州市龙湾区温州大道1111号

项目联系人（询问）：潘老师

项目联系方式（询问）：0577-85676844

质疑联系人：徐老师

质疑联系方式：0577-85676846

2.采购代理机构信息

名  称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地  址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

项目联系人（询问）：林财，孙翔，汪飞君

项目联系方式（询问）：0571-85860240、0577-88101913

质疑联系人：孙荣

质疑联系方式：0571-85860270

3.该项目由采购人处理采购争议。质疑环节，采购人委托采购代理机构处理的，可由采购代理机构答复。对质疑答复不满意的，向采购人内部设置的采购监督机构反映。

政策咨询：何一平、冯华，0571-87058424、87055741

预算金额未达100万元的采购项目，由采购人处理采购争议。

- 第二章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 病床 |
| 2 | 采购内容 | 病床，1批，根据采购人要求按需分批供货。 |
| 3 | 预算金额 | 53.78万元 |
| 4 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn） |
| 5 | 电子交易 平台 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 6 | 投标报价 | 1、本项目投标应以人民币报价； 2、投标价：所有（货物品种投标单价×预估数量）的总和。 3、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 7 | 踏勘现场 | □ 组织 不组织 |
| 8 | 样品 | 要求提供样品。样品提交要求详细内容详见第四章“招标内容及需求”。 未按招标文件要求提供样品或提供样品不满足采购需求实质性条件的，投标无效。 |
| 9 | 演示 | □ 要求 不要求 |
| 10 | 招标文件 澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在投标截止日15天前以书面形式要求招标采购单位作出书面澄清。 |
| 11 | 投标文件 组成 | 投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 12 | 投标文件 的编制 | 1、“电子加密投标文件”： （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2、“电子备份投标文件”： （1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。 （3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 13 | 投标文件 的签章 | 采用电子签章。 |
| 14 | 投标文件 的包装、密封和递交 | 1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。 （1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 （2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交： （1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。 （2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。 （3）“电子备份投标文件” 应在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交：浙江省温州市飞霞南路896号建设大厦1层101室 收件人：林财（15158188766） （4）“电子备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。 |
| 15 | 投标截止 时间和投 标地址 | 1、投标截止时间：详见招标公告 2、投标地址： （1）“电子加密投标文件”：政府采购云平台在线投标。 （2）“电子备份投标文件”：浙江省温州市飞霞南路896号建设大厦1层101室。 |
| 16 | 开标时间 和地址 | 详见招标公告 |
| 17 | 开标 | 1、采购组织机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。 2、开标时间后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 3、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“电子备份投标文件”自动失效。 4、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。 5、投标截止时间前，投标供应商仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 18 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 19 | 投标文件有效期 | 90天 |
| 20 | 采购进口产品 | 详见招标公告 |
| 21 | 节能产品 | □ 本项目强制采购节能产品。 本项目优先采购节能产品。 具体详见第三章《评标办法》。 |
| 22 | 环境标志产品 | 本项目优先采购环境标志产品，具体详见第三章《评标办法》。 |
| 23 | 促进中小 企业发展 | 1）本次采购为非专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。 2）本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 3）本次采购标的为货物，对应的中小企业划分标准所属行业是：工业（从业人员1000 人以下或营业收入40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300 人及以上，且营业收入2000 万元及以上的为中型企业；从业人员20 人及以上，且营业收入300 万元及以上的为小型企业；从业人员20 人以下或营业收入300 万元以下的为微型企业。） 4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 5）符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。 6）参加本次采购活动的供应商提供的货物全部由小微企业制造的，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 7）本项目接受大中型企业与小微企业组成联合体。对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 8）本项目允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包。对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 9）参加本次采购活动的供应商提供的货物全部由小微企业制造的（包括联合体内的小微企业和接受分包的小微企业）的，供应商应当出具《中小企业声明函》。 10）残疾人福利性单位视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 11）监狱企业视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。监狱企业参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。 |
| 24 | 代理服务费 | 1、本项目代理服务费参照计价格【2002】1980号文收费表（见下表）的80%向中标供应商收取，计费基数为中标价。 中标金额P （万元人民币）; 货物招标服务费 （万元人民币）. 100以下; P*1.5%. 100-500; 0.4+P*1.1%. 中标人应当自中标公告发布之日起5个工作日内一次性向采购代理机构支付代理服务费，并在投标文件中出具代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。 2、代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开 户：中国工商银行杭州武林支行 账 号：9558851202064655202 3、增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 |
| 25 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |
| 26 | 其他 | 无 |

- 一、总 则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购单位：系指组织本次招标的代理机构和采购人。

2.投标人：系指按招标文件规定合法获取了招标文件并向招标采购单位提交投标文件的单位或个人，也称作供应商、供方。

3.投标人代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标。

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、招标人、用户、院方、需方相同。

6.乙方：是指合同签订的另一方，与中标人、供方相同。

7.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的配送、更换、培训、技术指导以及其他类似的义务。

9.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

11.“▲”系指实质性要求条款，对标注“▲”的条款的负偏离将导致废标。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

- （五）联合体投标

以联合体形式进行投标的，参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当在投标文件中提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

以联合体形式参加投标的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目的投标。

- （六）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目仅允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包（同意将非主体、非关键性的工作分包）。

- （七）特别说明：

1. 本次招标采用电子交易方式。

2.招标文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

- （八）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面（纸质）形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日（公告期限届满之日后获取招标文件的为招标公告期限届满之日）。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对中标结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、招标文件

- （一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.投标人须知

3.评标办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、修改内容（如有）

- （二）投标人的风险

1. 投标截止时间前，投标供应商仅递交了“ 电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件” 成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商未按规定递交“ 电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。

2. 投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，投标人可以在投标截止日15天前以书面形式要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2.招标采购单位以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知合法获取了招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件和报价文件三部份组成。

1. 资格证明文件

（1）投标人资格承诺函；

（2）法人或者其他组织投标的提供《营业执照》等证明文件，自然人投标的提供身份证明；

2. 商务技术文件：

（1）投标人简介、营业执照等；

▲（2）投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；

投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；

（适用于按医疗器械管理的产品）

▲（3）提供食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明；（适用于按医疗器械管理的产品）

▲（4）投标声明函（格式见第六章）；

（5）技术响应表（格式见第六章）；

（6）商务响应表（格式见第六章）；

（7）投标产品配置清单（均不含报价，格式见第六章）；

（8）投标机型的临床应用相关说明及证明材料；

（9）综合运行成本：包括投标货物的维保价格、年运行费用、消耗品或易耗品价格、零配件及维修服务费等（格式见第六章）；

（10）核心产品业绩证明（详见评分标准要求）；

（12）安装调试方案（详见评分标准要求）；

（13）制造商或代理商售后服务和维修能力（详见评分标准要求）；

（14）售后服务机构备品备件储备情况；

（15）项目实施人员一览表（格式见第六章）；

（16）投标机型的彩页和原厂技术参数；

（17）代理服务费支付承诺书（格式见第六章）；

（18）节能产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；

（19）环境标志产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；

（20）评分方法中的评审证明文件等；

（21）投标人认为需要提供的其他文件。

3.报价文件：

（1）开标一览表（格式见第六章）；

（2）分项报价表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有）；

（4）中小企业的相关证明材料（如有，格式见第六章）；

（5）残疾人福利性单位声明函（如有）；

（6）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）。

- （二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标报价应按电子交易平台有关格式填写。

2.投标价：所有（货物品种投标单价×预估数量）总和。

3.根据投标结算价为货到医院指定地点价，包括包含设计费、材料费、辅助材料费、制造、购置费、运输费、售后服务、质检费、验收费、税金和其它费用等，以及中标后向采购代理机构支付的代理服务费。

4.投标文件只允许有一个报价，有选择或有条件的报价将不予接受，其投标无效。

- （四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被视为无效。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面（纸质）形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，投标人不能修改其投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标文件的编制

1、“电子加密投标文件”：

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

2、“电子备份投标文件”：

（1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

（2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。

（3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

（六）投标文件的签章

采用电子签章。

（七）投标文件的包装、密封和递交

1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。

（1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交：

（1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。

（2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份投标文件” 应当在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备投标应文件”应当密封包装，并在包装上标注项目编号、采购项目名称、投标单位名称并加盖公章（详见第六章 投标文件件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。

（八）投标文件的修改和撤回

1、供应商在投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。

2、补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传递交。

3、投标截止时间前未完成上传的，视为撤回投标文件。

- 四、开标

- （一）开标形式

1、 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线开标，所有供应商均应当准时在线参加。

- （二） 开标准备

1、开标的准备工作由采购组织机构负责落实。

2、采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。供应商自行承担因不参加在线开标而产生的不利后果。

- （三）开标流程

1、开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商在规定的时间内无法完成“电子加密投标文件”解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

（2）开启资格证明文件、商务技术文件。

（3）进行资格审查。对通过资格审查的投标供应商进行符合性审查、商务技术评审；

2、开标第二阶段

（1）资格审查、符合性审查、商务技术评审结束后，进入开标第二阶段。

（2）通过电子交易平台公布无效供应商名单及导致无效的原因；公布有效供应商的名单及其资信商务得分、技术得分。

（3）开启有效供应商的《报价文件》，系统形成开标记录。

（4）价格评审。价格评审结束后，通过电子交易平台公布中标候选供应商名单。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1.在评审专家中推选评审小组组长。

2.评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

4.评审小组对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

5.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

6.各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

7.评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

8.实质上响应招标文件要求的投标人不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。

评标委员会发出澄清内容后，供应商应当在30分钟内提交澄清说明或补正，否则视为供应商放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会允许延长提交澄清说明或补正时间的，以评标委员会同意的时间为准。

（四）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.电子交易平台生成的开标记录表内容与投标文件中相应内容不一致的，以电子交易平台生成的开标记录表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正；但明显计算错误、单位错误且按上述顺序修正导致修正后结果明显不合常理、或与投标文件其他部分内容明显冲突的，评标委员会可讨论决定修正顺序。评标委员会应当通过电子交易平台要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人不接受修正或在30分钟内不予确认的，其投标无效。

（五）评标原则和评标办法

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

普通电动病床（对应第四章“采购内容一览表”序号5）为本项目的核心产品，不同投标人提供同一制造商产品的，按前款规定处理。

3.本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第三章《评标办法》。

- 六、定标

（一）确定中标人

1.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式（纸质）发出《中标通知书》和《招标结果通知书》，并同时在相关网站上发布中标公告。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格并承担相应法律责任。

# 第三章  评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

- 一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分35分、商务技术分65分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列；得分相同的，优先采购中小企业产品；均相同的，投标报价由低到高顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。除财政部门另有规定外，评标委员会推荐综合得分总分最高的投标人为中标候选人。采购人或经授权的评审小组确定排名第一中标候选人为中标人。

商务技术分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+商务技术分

- 二、资格审查

招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

- 三、符合性审查

评标委员会对资格审查合格的投标文件进行符合性审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。符合性审查不合格的投标无效，不再进行商务和技术评估、综合比较与评价。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须通过电子交易平台进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。

▲1、在商务、技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下投标的。

（2）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本采购项目的其他采购活动的。

（3）截至投标文件递交截止前1日历天17:00（北京时间），投标人被列入“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且尚处于禁止参加政府采购活动期内的。

（4）投标文件未按招标文件要求签章的；

（5）未提供投标声明书或声明内容填写项目不齐全的；

（6）投标有效期不足的；

（7）未响应招标文件标注“▲”的条款的；

（8）未按招标文件要求提供样品或提供样品不满足采购需求实质性条件的；

（9）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假投标的；

（10）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（11）投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（12）参加采购活动前3年内在经营活动中有重大违法记录的；

（13）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（14）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

（15）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（16）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

（17）不同投标人的投标文件相互混装的；

（18）存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。

▲2、在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

（1）报价超出招标文件规定的采购预算金额、最高限价或单价最高限价的；

（2）投标报价具有选择性的；

（3）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的。

（4）报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

（5）单价有缺项或漏报的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 四、商务技术及政府采购政策详细评审

1、商务技术评分

商务技术评审合格的，由评标专家采用记名方式各自评分，投标人的商务技术及其他的最终评审得分为全体评标专家评分的算术平均值。各投标人商务技术得分为所有评委有效评分的算术平均值。

2、政府采购政策情况评审

详见第二章投标人须知前附表。

3、评标报告

评标委员会应根据评标情况和结果，编写评标报告。评标报告应由评标委员会起草，按少数服从多数的原则通过。评标委员会全体成员应在评标报告上签字认可，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。

评标委员会应在评标报告中按招标文件约定推荐中标候选人。

- 五、评分细则

1、商务技术分（0-65分）

| 序号 | 评标内容 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对应于招标文件技术商务的偏离度：与招标文件第四章招标内容及要求（“采购内容一栏表”除外）对比，完全满足的得满分24分，技术指标偏离每项扣1.5分，商务要求偏离每项扣3分。扣完为止。招标文件要求提供证明材料而投标文件中未提供的，按负偏离扣分。 | 24 | 客观分 |
| 2 | 投标产品配套的合理性：评委对投标产品配套的合理性、功能实现程度进行评价，提供详细配置清单及证明材料。无内容的不得分，评分范围：3、2、1、0.5、0。 | 3 | 主观分 |
| 3 | 样品评价：对投标产品的样品进行各部分用材的质量、加工工艺等进行评价 |  |  |
| 3.1 | 床体主架的用材质量、稳定性和牢固度。评分范围：3、2、1、0.5，完全不满足要求或者无法使用不得分。 | 3 | 主观分 |
| 3.2 | 床体主架加工工艺及防撞设计、焊接工艺等。评分范围：3、2、1、0.5，完全不满足要求或者无法使用不得分。 | 3 | 主观分 |
| 3.3 | 护栏用材的质量、加工工艺及稳固性等。评分范围：2、1.5、1、0.5、0.5，完全不满足要求或者无法使用不得分。 | 2 | 主观分 |
| 3.4 | 床头床尾板及锁定开关用材的质量、加工工艺及稳固性等。评分范围：2、1.5、1、0.5，完全不满足要求或者无法使用不得分。 | 2 | 主观分 |
| 3.5 | 脚轮滚动的平顺性、静音性、刹车性能等。评分范围：3、2、1、0.5，完全不满足要求或者无法使用不得分。 | 3 | 主观分 |
| 3.6 | 餐桌板用材的质量、加工工艺、稳固性、使用便利性和安全性综合评价。评分范围：2、1.5、1、0.5，完全不满足要求或者无法使用不得分。 | 2 | 主观分 |
| 3.7 | 电动操作背部抬高、腿部抬高平稳无噪音。评分范围：2、1.5、1、0.5，完全不满足要求或者无法使用不得分。 | 2 | 主观分 |
| 4 | 综合运行成本，评委对投标货物的维保价格、年运行费用、消耗品或易耗品价格、零配件及维修服务费等进行综合评议，无内容的不得分。评分范围：5、4、3、2、1、0.5、0 | 5 | 主观分 |
| 5 | 投标核心产品销售业绩：提供2021年1月1日以来与本次投标相同型号（核心产品普通电动病床，第四章“采购内容一览表”序号5）且与不同最终用户签订的合同，每个最终用户得0.6分，最高得3分。（须提供完整的合同扫描件并加盖电子章，能清楚的辨析型号和价格，否则不计分） 对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。 | 3 | 客观分 |
| 6 | 根据供应商的安装调试方案，包括对场地环境的了解、人员的安排、时间进度的规划，对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等评分，无内容的不得分。评分范围：4、3、2、1、0.5、0。 | 4 | 主观分 |
| 7 | 制造商或代理商的售后服务和维修能力，评委对制造商或代理商的售后服务和维修能力进行评价评议，无内容的不得分。评分范围：3、2、1、0.5、0。 | 3 | 主观分 |
| 8 | 根据售后服务机构备品备件储备情况进行评价，无内容的不得分。评分范围：2、1.5、1、0.5、0。 | 2 | 主观分 |
| 9 | 质保期：质保期满足本项目5年基本要求的不得分；质保期优于招标件规定的，每增加一年得1分，最高得2分。 | 2 | 客观分 |
| 10 | 环境标志产品、节能产品评审： 1）投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得1分。 2）投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。 | 2 | 客观分 |

2、价格分（0-35分）

投标价：所有（货物品种投标单价×预估数量）的总和。

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其得分为满分35分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×35%×100

3、投标人的综合得分为以上商务技术分及价格分之和。

- 第四章  招标内容及需求

一、采购内容一览表

| 序号 | 货物名称 | 预估数量 | 预算单价（元） | 交货期 | 目的地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手摇式骨科牵引病床 | 2 | 4400 | 分批供货，接到采购人供货通知后45天内保质保量完成产品的供货、安装和调试。 | 温州医科大学附属第二医院指定地点 |
| 2 | 手摇三折病床 | 5 | 3500 |  |  |
| 3 | 儿童手摇床 | 5 | 4500 |  |  |
| 4 | 翻身床 | 2 | 16000 |  |  |
| 5 | 普通电动病床 | 60 | 4600 |  |  |
| 6 | 床头柜 | 100 | 500 |  |  |
| 7 | 陪护椅 | 250 | 500 |  |  |
| 8 | 成人床垫 | 10 | 300 |  |  |
| 9 | 儿童床垫 | 10 | 300 |  |  |
| 投标人须提供全套技术资料以及其他资料 |  |  |  |  |  |
| 备注： ▲(1)如投标人分项报价超过各预算单价视为无效投标。投标人各分项的单价报价最多保留两位小数（若有两位以上小数，则直接舍去多余小数，不做四舍五入）。 ▲(2)不得缺项漏项报价，否则将视为投标无效。 注3：数量为预估数量，按实际供货量结算。如采购金额达到合同金额或合同期满，即视为合同完全履行完毕，双方的合同将自动终止。 注4：提供样品普通电动病床1张。 |  |  |  |  |  |

二、招标技术要求

2.1手摇式骨科牵引病床：

参考图片：

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 一 | 投标人注明制造商、品牌、产地 |
| 二 | 主要技术要求 |
| 1 | 背部升降0-68°±2° |
| 2 | 膝部升降0-35°±2° |
| 3 | 中控刹车脚轮 |
| 4 | 脚轮： 直径≥5英寸； 静音、耐磨、防杂物缠绕设计； 单轮负重≥80KG； 内置全封闭自润滑轴承，防水 |
| 5 | 手摇柄：采用高强度 ABS 工程塑料材质，内置金属件，万向节联轴结构，隐藏式与防撞脚设计，坚固耐用。 |
| 6 | 丝杆与连接件：各部位活动联接件采用优质冷轧钢板制作，表面静电喷塑处理,丝杆采用加长铜螺母，钢制防尘套结构，丝杆为滚丝全封闭免维护，有两极空转极限设置，防损耗。 |
| 7 | 结构：独立框架设计，底部前后均采用优质双支撑钢管，无框设计减少病床清洁面积 |
| 8 | 全床尺寸：全长≤2200 mm，全宽≤1010mm |
| 9 | 床板尺寸：床板长≥1920 mm，全宽≥830 mm |
| 10 | 床面高度：约500mm |
| 11 | 床体载重≥170KG |
| 12 | 护栏：稳固、不易损坏、防夹手、易清洁、操作方便 |
| 13 | 餐板采用ABS一次成型，挂钩稳固耐用，尺寸与床匹配 |
| 14 | 床头、床尾板：材质采用全新 ABS工程塑料或相同性能其他材料；床头尾板壁厚≥3.5mm。与床体连接为嵌入式、挂钩式或插入式结构，可以锁定和方便拆卸，方便及时拔出床头尾板进行抢救和治疗，病人长期倚靠，不易歪斜，床头尾板流线型设计，无卫生死角。 |
| 15 | 床板：优质冷轧钢板或同等性能材料（提供采购合同），厚度≥1.2mm；床板整体模压或一次冲压成型，保证床板的完整性。 |
| 16 | 床体头部端配安装单臂助力棒固定器装置；床体头腿部端配安装骨科牵引架固定装置，具有良好的互换性，方便安装拆卸。 |
| 17 | 床架主梁：采用优质方型钢管，要求壁厚≥1.5mm |
| 18 | 焊接工艺：采用焊接机器人精密焊接，无气孔，高熔接度，高强度，保证产品质量稳定。（提供机器焊接现场图片复印件） |
| 19 | 金属表面处理： 1）整体床架及护栏多重防锈处理技术，经过去油、除锈、表面调整、磷化镀膜、钝化等多道工艺，再进行静电粉末喷涂，达到内外防锈。（提供现场作业指导书及现场图片复印件） 2）涂料选用的固体粉末通过ROHS环保认证。耐酸碱，抗UV，长久使用不变色，不脱膜。 |
| 20 | 床架两侧设计4个附件挂钩可悬挂药剂袋、引流袋及污物袋等 |
| 21 | 床架两侧共配备4个点滴架插座 |
| 22 | 床底配备金属置物架，尺寸约530mm×400mm，承重≥15KG |
| 23 | 厂家可提供多种装饰片颜色供院方选择：投标文件中提供颜色图片 |
| 24 | 其他功能：由投标人提供，包含在投标总价中。 |
| 25 | 配套床垫：尺寸与床配套，内芯为平板式设计，双面床垫，一面海绵一面棕垫，海绵厚度5厘米，3厘米椰棕，床垫套为防水透气材料，表面经过经过防污，防霉，防虫等抗菌处理。床垫外套可水洗，防水透气 |
| 26 | 设有输液杆插槽，方便患者使用；插槽塑料件采用加强设计，使用安全，推车时输液杆无抖动现象。 |

2.2手摇三折病床

参考图片：

一、规格尺寸：约2120mm*960mm*500-750mm（长*宽*高） 二、材料 1、床体：床框采用优质冷轧钢方管40*80*1.5mm（长*宽*厚度）。采用焊接机器人以焊接，整床金属部件施以高精度焊接工艺，确保病床安全可靠，牢固结实，不变形，不波动，稳固结实，推动灵活；床体可承受载重≧200kg。 2、床面：尺寸为：1950*840*1.2mm（长*宽*厚度）； 采用延伸优质板材，一次性模具冲压成型冲孔床面，床面厚度≥1.2mm,抗压力强，永不变形；并带透气孔，兼防滑抗菌功能。 - 床脚：床脚采用优质方管,脚轮采用5寸豪华静音刹车轮。材质为PU面，静音，防缠绕，使床移动转运时更灵活，锁止更可靠并具有坚固耐用的性能。 - 床头尾：采用高级PE塑料整体吹塑成型，表面光滑，易擦拭，清洁更方便；流畅设计，美观豪华，有符合人体工程学结构的把手。床头及床尾架可以锁定，床尾佩带床头卡,拆卸方便。 5、护栏：五档不锈钢折叠护栏，护栏整体高度430mm,横杆型材采用碳钢材质，壁厚≥1.5mm，上下支架采用厚度≥3.0mm冷钢冲压件，每个支座外包ABS外套，全套铁件模具化，并带有锁件，防夹手装置，使用更方便、安全，可承受50KG拉力负荷。 6、丝杆：采用加长铜罗母，并且有双向打滑限位之功能，内有适量黄油，使丝杆传动灵活、耐用，全封闭式，无灰尘进入。ABS最新固定式摇手，把手等易损、耐磨件采用高强度、高韧性工业尼龙。 7、餐桌：新型弯曲支架，采用气弹簧式带阻尼装置ABS翻板餐桌，餐桌放下后起缓冲作用，放倒时无噪音，防止压伤病人、医护人员、陪护人员的手指，餐桌放倒时，置于床尾部。 8、所有管子有封口，所以表面没有尖锐、突出等影响使用、安全的因素。 三、功能配置 1、手动三摇：背部可升降角度：0-75度，脚部可升降角度：0-40度，整体高度500mm-750mm。 2、床腿：8条腿设计，4腿带轮，4腿不带轮。整体升降时，带轮腿部着地，可方便床体推行，平时病房使用时，不带轮腿着地，床体更牢固稳定；床头两侧可选配有角度指示器可清楚显示床背升降角度。 3、摇手：采用高韧性工业尼龙材质。颜色跟床体协调。 4、不锈钢护栏：带有人性化的防夹手功能，并带有锁件且贴有警示标志。 5、床头尾可轻松装卸。 6、床体两侧配备4只引流袋挂钩。 7、床体两侧各配备2个输液杆插孔，床尾配置床头卡。 8、鞋架：条状型，直接装在床腿。所有管子有封口，所以表面没有尖锐、突出等影响使用、安全的因素。 9、设有输液杆插槽，方便患者使用；插槽塑料件采用加强设计，使用安全，推车时输液杆无抖动现象。 10、配套床垫：尺寸与床配套，内芯为平板式设计，双面床垫，一面海绵一面棕垫，海绵厚度5厘米，3厘米椰棕，床垫套为防水透气材料，表面经过经过防污，防霉，防虫等抗菌处理。床垫外套可水洗，防水透气

2.3儿童手摇床：

参考图片：

| 产品名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 儿童手摇床 | 1.床体规格：1900*900*1230mm±50mm；护栏高度：600mm；面板升降角度：背部面板0～75°腿部面板0～45°。 2. 床板：面板采用≧ 1.2mm的冷轧钢板，通过模具一次冲压成型，椭圆形透气孔设计。 3.护栏：整体全封闭式设计，表面无任何螺丝连接，保证其美观性与统一性；防护管间距小于8公分，可保证婴儿的安全；防护栏与面板间距≧50公分以上，防止婴儿爬出护栏；护栏自锁结构；护栏设置3档位；上中下三级固定位置，护栏按键式双开关；一体式设计，产品外观新颖，与管件连为一体；人体手部结构合理运用。 4.设有输液杆插槽，方便患者使用；插槽塑料件采用加强设计，使用安全，推车时输液杆无抖动现象。 5.丝杆采用加长铜螺母，具有钢制防尘套结构，丝杆材料为45＃滚丝，全封闭免维护，无灰尘进入，并且有两极空转限位装置，防止损耗。 6.摇手柄采用ABS材质，高强POM（聚甲醛）尼龙PA6材质万向节联轴结构 7.脚轮：双面包覆豪华脚轮，四轮独立踩刹；表面采用PU材质，静音，耐磨，抗腐蚀；不易缠绕异物的特性。 8.床头、床尾板：床头可卸载。 9.输液杆：不需配置输液杆。 10.杂物架：由优质碳钢冷轧板喷塑而成，整体架焊接，带储物盘。床尾配置储物柜 11、尺寸与床配套，内芯为平板式设计，双面床垫，一面海绵一面棕垫，海绵厚度5厘米，3厘米椰棕，床垫套为防水透气材料，表面经过经过防污，防霉，防虫等抗菌处理。床垫外套可水洗，防水透气 |

2.4翻身床：

参考图片

| 翻身床 | 规格：约2100*1000*420-720mm，病床调节范围：整床高低升降250mm、背部上升75°±5°、膝部上升40°±5°、左侧翻25°±5°、右侧翻25°±5°。上述功能均可在手控板、操作板上操作完成，大大方便对病人的护理。 1、电机：采用四个医疗专用电机，背板电机输出≥6000N，腿板电机输出≥6000N，运行安静无声，低噪音，低EMI（电磁辐射），不干扰床旁心电监护仪等医疗设备工作。配有不间断电源一个，能保障病床在断电情况下继续操作6~8小时。在断电或运送患者时可任意调节。 2、床架主梁采用优质钢管，床体各部连接根据人体力学设计，支点位置准确、焊接牢固，各部连动装置活动自如，无噪音。 3、床头床尾板：采用全新的ABS工程材料整体注塑成型。保证病人长期倚靠，不易歪斜。暗藏锁定开关可以锁定和方便拆卸，流线型设计，美观大方，无卫生死角。 4、床架由精密机器人整体焊接，精确度高，稳固可靠。 5、床体涂覆为静电粉体涂装，厂内防锈全处理烤漆一贯作业，采用超声波除锈技术，抗酸碱腐蚀，耐褪色。 6、脚轮：5寸豪华中控脚轮，骨架采用航空铝材，一脚制动，四轮刹车，内置全封闭自润滑轴承，轮面采用TPR耐磨材料；运行静音又耐用。 7、护栏：主体由6支厚无缝钢管支柱组成，有自动锁紧功能，收缩时略高于床面，能有效防止床垫移动，下座隐藏倒置结构，护栏开关采用表面硬化处理铝合金材料，冷钢型材扶手，表面磷化喷涂处理，美观大方、坚固耐用，可以承受50公斤拉力负荷,稳固、不易损坏、防夹手、操作方便。 9、餐桌：活动式可悬挂餐板一块，不使用时可以悬挂于床尾部，方便医护人员护理，餐板采用ABS工程塑料注塑成型，颜色可根据用户自选。 10、床下配置搁物架，配置点滴架插座、引流袋挂钩等 11、尺寸与床配套，内芯为平板式设计，双面床垫，一面海绵一面棕垫，海绵厚度5厘米，3厘米椰棕，床垫套为防水透气材料，表面经过经过防污，防霉，防虫等抗菌处理。床垫外套可水洗，防水透气 12、设有输液杆插槽，方便患者使用；插槽塑料件采用加强设计，使用安全，推车时输液杆无抖动现象。 |
| --- | --- |

2.5普通电动病床：

参考图片：

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 一 | 投标人注明制造商、品牌、产地 |
| 二 | 主要技术要求 |
| ▲ 1 | 符合国家医药行业标准YY0571-2013中的医院电动床安全专用要求；可电动操作背部抬高、腿部抬高。 |
| 2 | 背部升降0-68°±2° |
| 3 | 膝部升降0-35°±2° |
| 4 | 中控刹车脚轮 |
| 5 | 脚轮： 直径≥5英寸； 静音、耐磨、防杂物缠绕设计； 单轮负重≥80KG； 内置全封闭自润滑轴承，防水 |
| 6 | 电机 |
| 6.1 | 推荐品牌：参照或相当于丹麦linak、德国DEWERT、日本PARAMOUNT、匈牙利ILCON、美国J-star。 |
| 6.2 | 额定电源：交流电100~240V/50HZ |
| ▲ 6.3 | 两组电机：背部电机输出≥6000N，膝部电机输出≥6000N； |
| 6.4 | 低噪音； |
| 6.5 | 低EMI（电磁辐射），不干扰床旁心电监护仪等医疗设备工作（非推荐品牌电机需提供相关认证） |
| 7 | 电气部分防水等级：IPX4防水级别。（提供IPX4检测报告复印件加盖公章） |
| ▲ 8 | 结构：独立框架设计，底部前后均采用优质双支撑钢管，无框设计设计减少病床清洁面积 |
| 9 | 全床尺寸：全长≤2200 mm，全宽≤1010mm |
| 10 | 床板尺寸：床板长≥1920 mm，全宽≥830 mm |
| 11 | 床面高度：约500mm |
| 12 | 床体载重≥170KG |
| 13 | 护栏：稳固、不易损坏、防夹手、易清洁、操作方便 |
| 14 | 控制面板：具备开关锁定功能；防水、抗摔设计。 |
| 15 | 需设置急停开关1个，便于出现控制失灵时患者断电操作。 |
| 16 | 餐板采用ABS一次成型，挂钩稳固耐用，尺寸与床匹配 |
| 17 | 床头、床尾板：材质采用全新 ABS工程塑料或相同性能其他材料；床头尾板壁厚≥3.5mm。与床体连接为嵌入式、挂钩式或插入式结构，可以锁定和方便拆卸，方便及时拔出床头尾板进行抢救和治疗，病人长期倚靠，不易歪斜，床头尾板流线型设计，无卫生死角。 |
| 18 | 床板：优质冷轧钢板或同等性能材料（提供采购合同），厚度≥1.2mm；床板整体模压或一次冲压成型，保证床板的完整性。 |
| 19 | 床架主梁：采用优质方型钢管，要求壁厚≥1.5mm |
| 20 | 焊接工艺：采用焊接机器人精密焊接，无气孔，高熔接度，高强度，保证产品质量稳定。（提供机器焊接现场图片） |
| 21 | 金属表面处理： 1）整体床架及护栏多重防锈处理技术，经过去油、除锈、表面调整、磷化镀膜、钝化等多道工艺，再进行静电粉末喷涂，达到内外防锈。（提供现场作业指导书及现场图片） 2）涂料选用的固体粉末通过ROHS环保认证。耐酸碱，抗UV，长久使用不变色，不脱膜。 |
| 22 | 床头床尾具备防撞功能。 |
| 23 | 床架两侧设计4个附件挂钩可悬挂药剂袋、引流袋及污物袋等 |
| 24 | 床架两侧共配备4个点滴架插座 |
| 25 | 床底配备金属置物架，尺寸约530mm×400mm，承重≥15KG |
| 26 | 配套床垫：尺寸与床配套，内芯为平板式设计，双面床垫，一面海绵一面棕垫，海绵厚度5厘米，3厘米椰棕，床垫套为防水透气材料，表面经过经过防污，防霉，防虫等抗菌处理。床垫外套可水洗，防水透气 |
| 27 | 厂家可提供多种装饰片颜色供院方选择：投标文件中提供颜色图片 |
| 28 | 设有输液杆插槽，方便患者使用；插槽塑料件采用加强设计，使用安全，推车时输液杆无抖动现象。 |
| 29 | 其他功能：由投标人提供，包含在投标总价中。 |
| 三 | 其他要求 |
| ▲ 1 | 投标商须在医院设立备品备件库，供医院维修时使用。库内物品至少包括： 电机≥10个、电机箱≥10个、控制面板≥10个，脚轮≥30个；护栏、床头床尾板和其他易损件若干。 详细提供备品、备件库清单、规格和数量 |
| ▲ 2 | 提供厂家的技术参数白皮书（datasheet） |

2.6床头柜

参考图片：

| 1 | 规格：约460×480×820mm （长×宽×高） |
| --- | --- |
| 2 | 功能：隐藏式毛巾架、餐桌板（托物板）、抽屉、储物柜 |
| 3 | 储物柜内中间隔板可调节高度，灵活运用，弧线型柜门设计，配带刹尼万向脚轮，静音耐用 |
| 4 | 颜色需和病床配套 |

2.7陪护椅

参考图片：

| 1 | 尺寸规格（长宽高）：约840*560*910 mm±10mm |
| --- | --- |
| 2 | 展开长度：不小于1800mm±10mm |
| 3 | 软包宽度：460 mm±5mm |
| 4 | 软包厚度：60 mm±5mm |
| 5 | 大脚采用φ38*1.5圆管;坐板部小脚采用φ25*1.2圆管；坐板框（小脚）架配2吋高静音脚轮二只；主框（大脚）配3吋高静音脚轮二只（选配）；大小脚无脚轮部分落地脚均配有高质量橡胶垫，底厚5mm，壁厚2mm，高度25mm |
| 6 | 软包表皮为PU仿皮（颜色可选），内置高密度海绵 |
| 7 | 侧边设限位通开锁一具，具有坐板横向定位功能 |
| 8 | 打开为一张睡床，收起为一张椅子，操作简便,整体设计美观大方，表面易清洁 |

2.8成人床垫

参考图片：

| 1 | 尺寸规格（长宽高）：1870*820*80(±10mm) |
| --- | --- |
| 2 | 床垫参数：内芯为平板式设计，双面床垫，一面海绵一面棕垫，海绵厚度5厘米，3厘米椰棕，床垫套为防水透气材料，表面经过经过防污，防霉，防虫等抗菌处理。床垫外套可水洗，防水透气。 |

2.9儿童床垫

参考图片：

| 1 | 尺寸规格（长宽高）：1750*790*80(±10mm) |
| --- | --- |
| 2 | 床垫参数：内芯为平板式设计，双面床垫，一面海绵一面棕垫，海绵厚度5厘米，3厘米椰棕，床垫套为防水透气材料，表面经过经过防污，防霉，防虫等抗菌处理。床垫外套可水洗，防水透气。 |

- 商务条款

1.	质保期

▲1.1.质保期≥5年，质保期自产品验收合格后算起，整套（含所有部件、耐用性耗材）提供全免费保修。终身维修。

1.2.	投标人在投标文件中说明在保质期内提供的服务计划。

2.	付款方式

2.1签订合同后，乙方向甲方提交合同总价 1%（   元）的履约保证金（应当以支票、汇票、本票或者银行、保险公司出具的保函等非现金形式提交）。在完成整个项目、办理结算手续并支付至结算价100%后一次性无息退还履约保证金。

2.2签订合同后，乙方向采购人提交银行预付款保函；采购人在收到预付款保函、合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，向乙方支付合同金额的40%作为预付款，预付款保函要求见索即赔，保函金额与预付款金额等额。预付款在后续货款中作相应抵扣。其余合同款项根据合同约定，分批验收合格后支付，采购人自收到发票具备实施条件后7个工作日内将货款支付给中标人。合同因故无法履约或无法完全履约，出现预付款金额大于实际支付金额时，乙方或出具预付款保函的金融机构应及时向甲方返还超出部分的预付款金额。

2.3若乙方未提供预付款保函，按货物分批验收合格后支付，采购人自收到发票具备实施条件后7个工作日内将货款支付给中标人。

3.	售后服务

3.1.	在产品整个使用期内，中标人应确保产品的正常使用。在接到采购人维修要求后应立即作出回应，并在24小时内派员到达买方现场实施维修。零配件在该产品停产后仍需保证十年的供应。维修过程中所需零配件卖方在接到通知后最长不超过3天必须送达采购人。

3.2.	投标人应在投标文件中应详细说明其服务计划及收费标准，提供维修点的分布情况，及配件供应情况。

3.3供应商提供的售后服务应符合GB/T 37652-2019《家具售后服务要求》。

4.	安装调试

4.1.	安装地点：温州医科大学附属第二医院指定地点。

4.2.	安装完成时间：接到用户通知后45天内完成安装和调试，如在规定的时间内由于卖方的原因不能完成安装和调试，投标方应承担由此给用户造成的损失。

4.3.	安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

4.4.	安装过程中发生的费用由卖方负责。

4.5.	投标人应在投标文件中提供其安装调试过程中买方需配合的内容。

5.	验收

5.1.	供货方应提供设备的有效检验文件，经买方认可后，与产品性能指标、合同内容一起作为产品验收标准。验收中发现产品达不到验收标准或合同规定的性能指标，卖方必须更换产品。并且赔偿由此给用户造成的损失。

5.2.	验收费用由产品投标人负担。

6.	交货

▲6.1. 交货期：分批供货，接到招标人供货通知后45天内保质保量完成产品的供货、安装和调试。

6.2.	交货地点：温州医科大学附属第二医院指定地点

7.	报价方式

本次报价方式报总价，提供分项价格。单价中应包含设计费、材料费、辅助材料费、制造、购置费、运输费、售后服务、质检费、验收费、税金和其它费用等。总价=Σ（货物综合单价*货物数量）。

7.1	所有投标价格为含税人民币价（含货物进口应交纳的进口环节税等一切税费、进口口岸运至最终目的地的内陆运输费、保险费和伴随服务费）并进行分项报价；质保期后的维保费单独报价（不包括在投标价中），选购件单独分项报价（不包括在投标价中）。

四、其他商务要求

- 1、供货方式及期限：

合同生效后，接到甲方购货通知后，乙方负责在45天内将货物送至甲方指定地点。运输过程中发生的成本及风险由乙方承担。乙方因未准备所需数量的货物或其他原因造成超过规定时间未送货到位的，甲方有权选择解除合同。

- 五、样品要求

（1）样品是评标的主要内容之一供应商应依据采购货物的要求提供产品的样品，提交样品供采购人及评审小组评审。

（2）样品提交地址：样品请于投标截止时间前送到温州市飞霞南路896号建设大厦1层101室，递交截止时间之后送达的样品不予接收；

样品放置联系人：李雪峰，0577-88101913（该号码已绑定手机）。

（3）评审结束后，未中标的样品自行取回。中标人的样品不退还，由采购人保管、封存，并作为履约验收的参考，最终货物的材质与工艺质量低于投标时提供样品质量的，采购人有权按不合格产品退货。

（4）样品不需要密封，但样品的合适位置需牢固粘贴标记，标记上至少注明样品名称、规格或型号、品牌、制造商、供应商名称（加盖单位公章），供应商递交样品同时提供“样品清单表”一式二份并加盖公章，以便递交和退回时核对。

材料样品清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号/技术参数 | 样品数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通电动病床 | 要求同“二、招标技术要求”2.5普通电动病床，投标人根据提供的设备实际情况，提供详细的规格型号及技术参数。 | 1套 |

- 第五章  采购合同模板

甲方：温州医科大学附属第二医院

乙方：

甲、乙双方本着诚信和互惠互利的原则，就温州医科大学附属第二医院病床采购、售后服务等事宜，经协商，签订如下协议：

- 项目编号          ，中标总金额：      。详见附件：价格清单（包含设计费、材料费、辅助材料费、制造、购置费、运输费、售后服务、质检费、验收费、税金和其它费用等）。供应时间自2024年  月  日起至  年  月  日。如采购金额达到协议金额或协议期满，即视为协议完全履行完毕，双方的协议将自动终止。

- 交货期：分批供货，接到甲方供货通知后45天内保质保量完成产品的供货、安装和调试。

- 协议生效后，接到甲方购货通知后，乙方负责在45天内将货物送至甲方指定地点。运输过程中发生的成本及风险由乙方承担。乙方未准备所需数量的货物或超过规定时间仍未送货的，甲方有权按照违约责任处理。

- 签订协议后，乙方须向甲方提交协议总价1%（     ）的履约保证金（应当以支票、汇票、本票或者银行机构、保险公司出具的保函等非现金形式提交）。在完成整个项目、办理结算手续并支付至结算价 100%后一次性无息退还履约保证金。

- 签订协议后，乙方向甲方提交银行预付款保函；甲方在收到预付款保函、协议生效以及具备实施条件后7个工作日内，向乙方支付协议金额的40%作为预付款，预付款保函要求见索即赔，保函金额与预付款金额等额。预付款在后续货款中作相应抵扣。其余协议款项根据协议约定，分批验收合格后支付，甲方自收到发票具备实施条件后7个工作日内将货款支付给乙方。协议因故无法履约或无法完全履约，出现预付款金额大于实际支付金额时，乙方或出具预付款保函的金融机构应及时向甲方返还超出部分的预付款金额。

- 若乙方未提供预付款保函，按货物分批验收合格后支付，甲方自收到发票具备实施条件后7个工作日内将货款支付给乙方。

- 按招标要求，乙方应向甲方如实提供与投标相关的所有资料，并对提供资料的真实性、合法性负责。

- 质量保证

（一）乙方所提供的货物应保证是全新的、未使用过的，是原包装未拆封的，是用合格的工艺和材料制造而成的，并完全符合协议规定的质量、规格和性能要求，并随货提供质检报告单（或合格证）。乙方应保证所提供的货物经正确使用，在其使用寿命期内应具有使甲方满意的性能，并且确保一次性通过各项检验和测试。在货物质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺、材料和配套件的缺陷所产生的任何不足或故障负责。

（二）如果货物的数量、质量或规格与协议不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方，提出索赔。乙方在收到通知后，应在规定期限内，用与投标时采用的零件、部件或材料来更换有缺陷的或不符合要求的零件、部件或材料，同时相应延长质量保证期。

（三）▲本合同项下货物质量保证期为向甲方移交，通过最终验收合格之日起（货物另有超过质保期规定的按原规定执行），在保修期内所产生的相关费用由卖方承担，合同内的所有产品要求卖方提供上门服务（招标文件另有规定除外）。

9.售后服务

- 10.乙方违约责任

- （一）如果乙方除不可抗力外，拒绝履行协议规定的任何义务，经催告后在合理期限内仍不履行的，甲方有权解除协议。

- （二）乙方如未按甲方规定时间配送货物，每次扣除履约保证金的10%，三次以上延期供货的或单次延期供货达到30天以上的，甲方有权解除协议。

- （三）乙方所送货物若出现严重质量问题，每次扣除履约保证金的10%，三次以上甲方有权解除协议。

- （四）出现货物规格不符，数量少于票据载明数量或型号不符的，每出现一次乙方需向甲方支付500元的违约金，甲方可将履约保证金作为违约金予以扣除，三次以上甲方有权单方面解除协议。经甲方提醒后乙方未在规定时间内调换货的，视同延期供货，按本协议乙方违约责任第（二）条协议条款执行。

- （五）因本条上述（一）、（二）、（三）、（四）及其他乙方原因，导致本协议解除的，乙方应按照协议总金额的10%支付违约金，履约保证金作为违约金予以抵扣没收，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方需根据实际损失补足差额。

- 11.不可抗力

如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、破坏性台风和地震以及其它经双方同意属不可抗力的事故，致使协议履行受阻时，履行协议期限应予延长，延长时限应相当于事故所影响的时间，或双方协商解决。并视情况免于承担部分或全部的违约责任。

12. 转让和分包及货物不可替代

（一）未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让和分包其履行协议的义务。

（二）产品不可替代，乙方在没有取得甲方书面授权的情况下，不得将协议货物的生产制造转交其他生产厂商或以其他厂商的货物替代。

13. 争端的解决

（一）协议实施或与协议有关的一切争端，甲乙双方应通过友好协商解决，如果协商仍得不到解决，任何一方可向龙湾人民法院提起诉讼。

（二）诉讼费、律师费等守约方为维护权利所支付的合理费用，除法院另有判决外应由败诉方承担。

（三）在诉讼期间，除正在执行诉讼的部分外，本协议的其他部分应继续执行。

14. 招标文件（编号ZJ-      ）、投标文件及评标过程中形成的文字资料、询标纪要均作为本协议的组成部分，具有同等效力。

15. 本协议一式伍份，甲方叁份，乙方贰份，具有同等法律效力。

# 16. 双方需签署购销廉洁自律协议书，详见附件2。如乙方违反购销廉洁自律协议书，甲方有权单方面解除采购协议。

（以下无正文）

| 甲方：（签章） | 乙方：（签章） |
| --- | --- |
| 法定代表： | 法定代表： |
| 授权代表： | 授权代表： |
| 地址：浙江省温州市温州大道1111号 | 地址： |
| 邮政编码：325000 | 邮政编码： |
| 电话：0577-88002660 | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 开户银行: 建设银行温州分行营业部 | 开户银行： |
| 账号：33001623535059111111 | 账号： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

附表1：

分类单价组成明细表

项目名称：

招标项目编号：

价格单位：元人民币

| 序号 | 货物名称 | 预估数量 | 规格型号 | 制造商/品牌/产地 | 成交单价 | 单项总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手摇式骨科牵引病床 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | 手摇三折病床 | 5 |  |  |  |  |
| 3 | 儿童手摇床 | 5 |  |  |  |  |
| 4 | 翻身床 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | 普通电动病床 | 60 |  |  |  |  |
| 6 | 床头柜 | 100 |  |  |  |  |
| 7 | 陪护椅 | 250 |  |  |  |  |
| 8 | 成人床垫 | 10 |  |  |  |  |
| 9 | 儿童床垫 | 10 |  |  |  |  |
| 合同总价 |  |  |  |  |  |  |
| 投标人须提供全套技术资料以及其他资料 |  |  |  |  |  |  |

注1：数量为预估数量，按实际供货量结算。如采购金额达到合同金额或合同期满，即视为合同完全履行完毕，双方的合同将自动终止。

附件2：

温州医科大学附属第二医院

购销廉洁自律协议书

甲方：温州医科大学附属第二医院

乙方：

根据卫健委《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》及省卫生厅《关于进一步加强卫生系统行业作风建设的通知》等法规精神，为加强双方在购销活动中的廉洁自律建设，有效防范商业贿赂行为，严格管理、强化监督、确保医院医疗安全和廉洁行医，经甲、乙双方协商，同意签订本协议，并共同遵守。

- 为了保证购销活动中的公开、公平、公正的竞争，甲方应当严格执行购销协议验收、入库制度，对采购的项目及发票进行查验，不得违反有关规定协议外采购、违规采购或从非规定渠道采购。

- 甲方及相关科室的工作人员严禁利用职务上的便利或以各种名义向乙方索取各种形式带有回扣性质的现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等（含以科室集体活动的名义接收赞助经费），否则乙方有权拒绝并向各级主管部门举报。

- 甲方及相关科室及工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动；被动接受乙方给予的钱物，应予退还；无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

- 严禁甲方工作人员利用任何途径或方式，为乙方统计相关数据，或为乙方统计提供便利。

- 乙方不得以各种理由向甲方及相关科室及工作人员赠送回扣的现金、有价证券和礼品，不得宴请甲方工作人员，也不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。如经查实，一律停止乙方在甲方的一切销售活动，并根据情节，对相关公司给予终止使用或取消准入使用资格。

- 乙方必须指定固定的销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中拜访并提供任何好处费。

- 甲乙双方如违反本协议，由甲方纪检监察部门会同有关部门按党纪法规处理，情节严重涉及犯罪的移交司法机关处理。

- 乙方一旦被列入商业贿赂不良记录，则严格按照国家相关法规规定处理。

- 本协议作为购销协议的重要组成部分，与购销协议一并执行，具有同等法律效力。

- 本协议一式伍份，甲方叁份，乙方贰份，自签字盖章之日起生效。

甲方：（医院盖章）                  乙方：（公司盖章）

授权代表：                             授权代表：

联系电话：                             联系电话：

联系地址：                             联系地址：

年     月     日                        年       月      日

附件3

预付款保函示范文本

（独立保函）

编号：

申请人：

地址：

受益人：

地址：

开立人：

地址：

（受益人名称）：

鉴于        （以下简称“受益人”）与         （以下简称“申请人”）于   年   月   日就           项目（以下简称“本项目”，采购编号：       ）货物和服务有关事项签订合同（以下简称“主合同”），我方（即“开立人”）根据主合同了解到申请人为主合同项下之供应商，受益人为主合同项下之买方，基于申请人的请求，我方同意就申请人按照合同约定正确和合理地为合同目的使用预付款，向贵方提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。

一、本保函担保范围：申请人未按照合同约定正确和合理地为合同目的使用预付款，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。

三、本保函有效期自开立之日起至买方全额扣回预付款后  7   日止。

四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的7日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；

（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；

（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；

（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：             。

受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转 让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。

七、贵方应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论贵方是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国  温州市龙湾区   。

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

开 立 人：                              （公章）

法定代表人（或授权代表）：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

开立时间：      年      月        日

温州医科大学附属第二医院、育英儿童医院

驻点单位/供应商安全生产综合治理责任书

为贯彻省卫健委和院党委建设平安医院的要求，进一步完善消防、综合治理、防诈防控体系，进驻单位/供应商（承诺人）在医院从事服务、经营业务、供货等事务期间，承诺做好消防安全、综合治理、防诈事务，并对其所属人员（包括但不限于其员工、雇佣人员、委托代理人等）的行为负责，签订责任书如下：

―、消防方面

1.承诺人接受医院对消防安全工作的统一部署、统一管理，自觉接受医院消防专项检查。

2.承诺人组织本单位所属人员认真学习执行消防安全方面的法律法规和医院有关消防安全方面的规章制度，自行组织和积极参加医院组织的消防知识培训，提高自身的消防意识和消防技能。

3.结合自身业务制定具体的消防安全管理制度，严格遵守安全用电用火用气的规定，严禁责任区私拉乱接电源，不得违反电动自行车管理规定，严格落实消防安全防范措施。

4.驻点单位按照国家标准、行业标准、医院要求配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效。

5.驻点单位认真排查责任区域（从事服务、经营业务区域及作业区域）的风险点和危险源，做好检查记录，发现问题及时进行整改；自己不能消除的应立即报告医院保卫部，及时消除火灾隐患。

6.驻点单位/供应商工作人员不得在医院内吸烟，不得有占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散的行为，不得有埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距等违反国家相关政策的行为。

7.医院在组织督查中发现驻点单位/供应商工作人员存在违反相关制度的，经告知后仍不整改的，按照 500-1000 元/次向医院支付消防安全责任金。

8.因驻点单位/供应商工作人员原因造成消防事故，自行及时处理未造成影响的按照  3000-5000 元/次向医院支付消防安全责任金；未能自行及时处置，致使院区义务消防队出动的，按照 5000-10000 元/次向医院支付消防安全责任金；自行未能及时处置，致使院外消防救援队出动的，按照 30000-50000 元/次向医院支付消防安全责任金。承诺人行为构成违法的，移送相关行政、司法部门处理。如因承诺人原因导致医院产生相关隐患和损失的，驻点单位/供应商负责无条件整改，并赔偿给医院造成的损失。

二、综合治理方面

1.驻点单位/供应商负责做好本责任区域内（从事服务、经营业务、供货区域及作业区域）的安全生产教育，谨防盗窃、治安纠纷、安全事故的发生。

2.驻点单位/供应商加强对本责任区各类外來人员的关注，发现可疑对象（偷窃嫌疑、贩卖物品、发放广告、内盗职工、从事宗教、迷信活动或有其他违法行为的人员）要及时向医院保卫部报告。

3.驻点单位/供应商工作人员在从事生产经营期间，发生安全事故，造成自身、第三方、医院损失的，由驻点单位/供应商负责处理并承担所有责任。

三、防诈方面

1.驻点单位/供应商工作人员要及时学习防范各类电信网络诈骗的相关知识，确保所属员工不受骗，如发生被骗情况的第一时间向保卫处报告，并根据保卫处指导科学报警。

2.驻点单位/供应商工作人员应遵纪守法，杜绝网络博彩等赌博和兼职刷单等违法行为，杜绝出租、出借、出售、购买“两卡”（指银行卡和手机卡等），杜绝跨境进行赌博或电信网络诈骗等违法行为，积极落实医院要求的各项防诈相关工作。

本责任书自签订之日起生效，与合同同步有效时限。

承诺人（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

年      月      日

- 第六章　投标文件格式

- 1. 电子备份投标文件的外包装封面格式

电子备份投标文件

项目名称：

项目编号：0625-24215B02

采购单位：

代理机构：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

- 2. 资格证明文件/商务技术文件/报价文件封面格式

资格证明文件/商务技术文件/报价文件

项目名称：

项目编号：0625-24215B02

采购单位：

代理机构：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

- 3. 资格证明文件目录

（1）投标人资格承诺函；

（2）法人或者其他组织投标的提供《营业执照》等证明文件，自然人投标的提供身份证明；

- 4. 投标人资格承诺函

投标人资格承诺函

致：温州医科大学附属第二医院、浙江省国际技术设备招标有限公司：

（投标人名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （签章）

年    月    日

- 5. 商务、技术文件目录

（1）投标人简介、营业执照等；

▲（2）投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；

投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；

（适用于按医疗器械管理的产品）

▲（3）提供食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明；（适用于按医疗器械管理的产品）

▲（4）投标声明函（格式见第六章）；

（5）技术响应表（格式见第六章）；

（6）商务响应表（格式见第六章）；

（7）投标产品配置清单（均不含报价，格式见第六章）；

（8）投标机型的临床应用相关说明及证明材料；

（9）综合运行成本：包括投标货物的维保价格、年运行费用、消耗品或易耗品价格、零配件及维修服务费等（格式见第六章）；

（10）核心产品业绩证明（详见评分标准要求）；

（12）安装调试方案（详见评分标准要求）；

（13）制造商或代理商售后服务和维修能力（详见评分标准要求）；

（14）售后服务机构备品备件储备情况；

（15）项目实施人员一览表（格式见第六章）；

（16）投标机型的彩页和原厂技术参数；

（17）代理服务费支付承诺书（格式见第六章）；

（18）节能产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；

（19）环境标志产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；

（20）评分方法中的评审证明文件等；

（21）投标人认为需要提供的其他文件。

- 6.投标声明函格式

投标声明函

致：温州医科大学附属第二医院、浙江省国际技术设备招标有限公司：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

（投标人名称）愿意参加贵方组织的                   （项目编号：           ）项目的投标，提交商务文件、技术文件、报价文件。为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.本投标有效期自开标日起 90日。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3.我方不是采购人的附属机构；

4. 我方参加本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务情况：

5.我方单位负责人同时为下列单位的负责人：

6.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的投标。

7.我方参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中的重大违法记录有：

8.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

9.在投标截止前未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；未被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

如被列入，说明具体情况，否则删除本行

10.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

11. 如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

12.本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                     邮编：               电话：

传真：______________投标联系人姓名： ___________  职务：

投标人名称（签章）：___________________

开户银行：                         银行帐号：

日期：      年   月   日

- 7.联合协议格式

联合协议

（以联合体形式参加投标的，提供联合协议；不以联合体形式投标的，则不需要提供。）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：……。

四、（联合体其中一方成员名称）提供的全部货物/服务由小微企业制造/承接，其合同份额占到合同总金额   %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合体其中一方提供的货物/服务全部由小微企业制造/承接，且其合同份额占到合同总金额 30%以上，对联合体报价给予4%的扣除）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

- 8.分包意向协议格式

分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，本项目仅允许同意将非主体、非关键性的工作向一家或者多家企业分包，提供分包意向协议；投标人中标后不以分包方式履行合同的，不需要提供分包意向协议。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

（分包供应商名称）提供的货物/服务全部由小微企业制造/承接，其合同份额占到合同总金额  %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包供应商提供的货物全部货物/服务由小微企业制造/承接，且其合同份额占到合同总金额 30%以上的，对大中型企业的报价给予4%的扣除）

投标人名称（电子签章）：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日

- 9.技术响应表格式

技术响应表

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ... |  |  |

注：

  - 投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求一一对应如实填写技术响应表，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。未按要求填写的，有可能作负偏离处理。

投标人签章：                          日 期：

- 10.商务响应表格式

商务响应表

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 特别声明： 是否完全同意按招标文件《第五章合同主要条款》中所列条款签订合同？ |  |  |

投标人签章：                          日 期：

- 11.货物配置清单格式

货物配置清单

项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 制造商 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人签章：                          日 期：

- 12. 运行成本列表

运行成本列表

项目编号：

| 序号 | 消耗品或易耗品内容 | 规格型号 | 适用机型 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 维保价格： |  |  |  |  |
| 年运行费用测算： |  |  |  |  |

投标人签章：                          日 期：

- 13.项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

项目编号：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人签章：                          日 期：

14.同类项目业绩清单

同类项目业绩清单

招标编号：                   项目名称：

| 序号 | 采购单位 | 合作年限 | 采购内容 | 签订日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

附：合同原件扫描件并加盖电子签章。

投标人签章：                          日 期：

- 15.代理服务费支付承诺书

代理服务费支付承诺书

致浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了温州医科大学附属第二医院病床项目招标文件（项目编号：0625-24215B02）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称：         （签章）

承诺方（投标人）法定地址：

联系电话：                  联系传真：

承诺日期：_____年___月___日

- 16.报价文件目录

（1）开标一览表（格式见第六章）；

（2）分项报价表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有）；

（4）中小企业的相关证明材料（如有，格式见第六章）；

（5）残疾人福利性单位声明函（如有）；

（6）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）。

- 17.开标一览表

开标一览表

招标编号：                            项目名称：

| 序号 | 投标人名称 | 投标价（元） | 政府采购政策情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 小写： 大写： |  |

投标价：所有（货物品种投标单价×预估数量）总和

特别提醒：本项目为电子招投标，请确保政采云系统投标信息与报价文件中开标一览表内容一致！

投标人名称（签章）：

日期：    年   月   日

- 18.分项报价表格式

分项报价表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 预估数量 | 制造商/品牌/产地 | 规格型号 | 单价 | 小计 | 图样 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手摇式骨科牵引病床 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | 手摇三折病床 | 5 |  |  |  |  |  |
| 3 | 儿童手摇床 | 5 |  |  |  |  |  |
| 4 | 翻身床 | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | 普通电动病床 | 60 |  |  |  |  |  |
| 6 | 床头柜 | 100 |  |  |  |  |  |
| 7 | 陪护椅 | 250 |  |  |  |  |  |
| 8 | 成人床垫 | 10 |  |  |  |  |  |
| 9 | 儿童床垫 | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 投标总价 |  |  |  |  |  |  |

投标人请务必认真填写单价及计算总价。

投标人签章：                         日 期：

- 19.中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于  （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

- 20.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：      （盖章）           日  期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。