浙江大学医学院附属第二医院

多院区五金维修材料采购及配送服务项目

公开招标招标文件

项目编号：0625-24217607

项目名称：多院区五金维修材料采购及配送服务

采购单位：浙江大学医学院附属第二医院

代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

2024年6月

- 电子交易须知

- 1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。投标人参与本项目电子交易活动前，应通过浙江政府采购网“浙江政府采购投标人信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号，投标人应充分考虑完成登记、申领CA证书等所需的时间。

- 2、投标人编制电子投标文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请投标人自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

- 3、投标人应当在投标截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

- 4、“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件。投标人在电子交易平台上传“电子加密投标文件”后，还可以邮寄或送达的方式在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份投标文件”。“电子备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章。

- 5、开标时，通过“政府采购云平台”递交的“电子加密投标文件”如无法按时解密的，如投标人提交了“电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。投标人未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。未上传“电子加密投标文件”，仅提交“电子备份投标文件”的，投标无效。

- 6、投标人在参加电子交易过程中,可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

目    录

电子交易须知	1

第一章 投标邀请	3

第二章 投标人须知	7

前附表	7

一、总则	14

二、招标文件	16

三、投标文件的编制	17

四、开标	21

五、评标	22

六、定标	23

七、合同授予	24

第三章 评标办法	25

第四章 招标内容及需求	30

第五章 合同主要条款	93

第六章 投标文件格式	98

- 第一章  投标邀请

项目概况

浙江大学医学院附属第二医院多院区五金维修材料采购及配送服务招标项目的潜在投标人应在https://www.zcygov.cn获取（下载）招标文件，并于2024年7月17日14:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：0625-24217607

项目名称：多院区五金维修材料采购及配送服务

采购方式：公开招标

预算金额（元）：4,350,000.00

最高限价（元）：4,350,000.00

采购需求：

标项一：

标项名称：多院区五金维修材料采购及配送服务

数量：1

单位：项

预算金额（元）：4,350,000.00

最高限价（元）：4,350,000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：浙江大学医学院附属第二医院解放路院区、城东院区、滨江院区、博奥院区以及眼科院区五金维修材料采购，根据招标人要求按需分批制作、供货及相关配套服务等。

备注：不允许进口

合同履行期限：服务期2年。

本项目（是	）接受联合体投标

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：/ 至2024年7月17日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn

3.方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取招标文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件）。本次招标不提供纸质版招标文件。（2）投标人获取招标文件前应通过浙江政府采购网“浙江政府采购投标人信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。（3）招标公告所附招标文件仅供阅览使用，投标人只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才被视为合法获取了招标文件，否则其投标将被拒绝。

4.售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2024年7月17日14:00（北京时间）

2.投标地点（网址）：（1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线投标；（2）“电子备份投标文件”：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1410室。

3.开标时间：2024年7月17日14:00（北京时间）

4.开标地点（网址）：https://www.zcygov.cn

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励投标人在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励投标人在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑投标人对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对招标文件需求的以书面形式向招标人提出质疑，对其他内容的以书面形式向招标人和采购代理机构提出质疑。质疑投标人对招标人、采购代理机构的答复不满意或者招标人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）投标人对招标文件的质疑应以书面形式一次性提出。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一合同项下的投标。（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（4）本项目不收取投标保证金。（5）本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）和优先采购环境标志产品的政策。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

1.招标人信息

名  称：浙江大学医学院附属第二医院

地  址：杭州市解放路88号

项目联系人（询问）：单工

项目联系方式（询问）：0571-87767117

质疑联系人：王工

质疑联系方式：0571-87784555

2.采购代理机构信息

名  称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地  址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

项目联系人（询问）：金俊超、朱淅、沈佩文

项目联系方式（询问）：0571-85860267

质疑联系人：孙荣

质疑联系方式：0571-85860270

3. 同级政府采购监督管理部门

名  称：浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地  址：杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室

联系人 ：朱女士、王女士

监督投诉电话：0571-85252453

第二章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 多院区五金维修材料采购及配送服务 |
| 2 | 采购内 容及数量 | 江大学医学院附属第二医院解放路院区、城东院区、滨江院区、博奥院区以及眼科院区五金维修材料采购，根据招标人要求按需分批制作、供货及相关配套服务等。 服务期（供应期）：2年，具体起止时间在签订合同时由招标人确定。 交货期：投标人按招标人要求按需分批次供货；常规物资要求收到招标人供货通知后3天内（紧急物资接到招标人通知后2小时内），按招标人要求的数量供货到招标人指定的使用地点。 供货地点：解放路院区招标人指定地点（杭州市上城区解放路88号）；滨江院区招标人指定地点（杭州市滨江区江虹路1511号）；城东院区招标人指定地点（杭州市上城区源聚路300号）；博奥院区招标人指定地点（杭州市萧山区启迪路456号）；眼科院区招标人指定地点（杭州市上城区西湖大道1号）。 数量：1项 合同形式：单价合同，结算累计至本项目预算金额或服务期满后本合同履行完毕。 |
| 3 | 预算金额 | 本项目预算金额为人民币435万元。 |
| 4 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn） |
| 5 | 电子交易平台 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 6 | 投标报价 | 1、本项目投标应以折扣形式报价。 2、投标报价包括货物采购、供货（分批次）、运输、验收、保险费、装卸费、检验验收费、税金、售后服务费以及其他需要发生或可能发生的所有费用。 3、投标人在招标文件提供基准价上填报折扣，中标后按产品的基准价结合中标折扣，按实际的供货量进行分期结算；具体基准价详见招标文件第四章“二、服务期配送货物需求及规格型号一览表”。 例如：荧光灯基准价为4.7元/支，投标人填报的折扣为90%，则荧光灯单价为4.7×90%=4.23元/支；每月实际供货用量100只；当月荧光灯结算价格=4.23×100=423元。 4、如在供货过程中，不在“服务期配送货物需求及规格型号一览表”中的维修材料产品，将以麦德龙超市或医院周边五金市场前一个月25号当天调研价为基准价，投标人在投标文件中填报折扣。 5、不论采购结果如何，投标人均应自行承担所有与采购有关的全部费用。 |
| 7 | 现场踏勘 | 招标人不统一组织现场踏勘；投标人可自行现场踏勘。 联系人：单工 联系电话： 0571-87767117 |
| 8 | 样品 | （1）投标人自行确保在投标文件递交截至时间前将样品送达代理机构指定的联系人。具体要求如下： 邮寄或送达地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1410室；联系人：金俊超；联系电话：0571-85860267。 （2）具体详见招标文件 “第四章招标内容及需求”。 （3）中标人提供的样品将由招标人保管、封存，并作为履约验收的依据。 ▲（4）投标人未按招标文件要求提供样品或在样品递交截止时间之后递交样品的，其投标文件无效。 |
| 9 | 演示 | 不要求 |
| 10 | 招标文 件澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在投标截止日10天前以书面形式要求招标采购单位作出书面澄清。 |
| 11 | 投标文 件组成 | 投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 12 | 投标文件 的编制 | 1、“电子加密投标文件”： （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）投标人应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2、“电子备份投标文件”： （1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）投标人可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。 （3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 13 | 投标文件 的签章 | 采用电子签章。 |
| 14 | 投标文件的包装、密封和递交 | 1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。 （1）投标人应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 （2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。 2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交： （1）投标人可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。 （2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。 （3）“电子备份投标文件” 应在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交： 邮寄或送达地址：浙江省国际技术设备招标有限公司（杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1410室） 收件人：金俊超 13868143292 （4）“电子备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。 |
| 15 | 投标截止时间和投标地址 | 1、投标截止时间：2024年7月17日14:00（北京时间） 2、投标地址： （1）“电子加密投标文件”：政府采购云平台在线投标。 （2）“电子备份投标文件”：浙江省国际技术设备招标有限公司（杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1410室） |
| 16 | 开标时间和地址 | 开标时间：2024年7月17日14:00（北京时间） 开标地址：https://www.zcygov.cn 投标人在线参加开标。 |
| 17 | 开标 | 1、采购组织机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。 2、开标时间后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 3、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“电子备份投标文件”自动失效。 4、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。 5、投标截止时间前，投标供应商仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 18 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 19 | 投标文件有效期 | 自投标截止时间起90天 |
| 20 | 进口 | 不允许进口 |
| 21 | 节能产品 | 不适用 |
| 22 | 环境标志产品 | 优先采购环境标志产品 |
| 23 | 促进中小企业发展 | （1）本次采购为非专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。 （2）本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 （3）本次采购标的为服务，对应的中小企业划分标准所属行业是：批发业。 标准：从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。 （4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 （5）符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。 （6）参加本次采购活动的投标人提供的服务全部由小微企业提供的，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。小微企业将合同分包给大中型企业的，其报价不予扣除。 （7）本项目接受大中型企业与小微企业组成联合体。对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予4%扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 （8）本项目允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包。对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 （9）提供的服务全部由小微企业承接（包括联合体内的小微企业和接受分包的小微企业）的，投标人应当出具《中小企业声明函》。 （10）残疾人福利性单位视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 （11）监狱企业视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。监狱企业参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。 |
| 24 | 代理服务费 | 1、本项目代理服务费以预算金额为计算基础，参照计价格【2002】1980号文收费标准的80%向中标投标人收取。 部分费率摘录如下： 预算金额 费率 100万元及以下部分 1.5%×80% 100-500万元部分 0.8%×80% 500-1000万元部分 0.45%×80% 1000-5000万元部分 0.25%×80% 2、代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开 户：中国工商银行杭州武林支行 账 号：9558851202064655228 3、增值税发票开票资料： 单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 |
| 25 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于招标人和采购代理机构。 |

- 一、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.招标采购单位：系指组织本次招标的代理机构和招标人。

2.投标人：系指按招标文件规定合法获取了招标文件并向招标采购单位提交投标文件的单位或个人，也称作投标人。

3.投标人代表：是指参加本项目投标活动的投标人法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上投标人组成联合体，以一个投标人的身份参加投标。

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与招标人、采购人、用户相同。

6.乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同。

7.“产品”系指供方按招标文件规定，须向招标人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指招标文件规定投标人必须承担的各类服务以及其他类似的义务。

9.“项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

11.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（五）联合体投标

以联合体形式进行投标的，参加联合体的投标人均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当在投标文件中提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与招标人签订采购合同，就采购合同约定的事项对招标人承担连带责任。

联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

以联合体形式参加投标的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加本项目的投标。

（六）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目允许部分非主体、非关键性工作分包。

（七）特别说明：

1.本次招标采用电子交易方式。

2.招标文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

3.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证证书必须为该投标人所拥有。

4.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

5.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，招标人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，招标人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

（八）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式（纸质）向招标人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标人、采购代理机构的质疑答复不满意或者招标人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日（公告期限届满之日后获取招标文件的为招标公告期限届满之日）。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对中标结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式（纸质），质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.投标邀请

2.投标人须知

3.评标办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、修改内容（如有）

（二）投标人的风险

1.投标截止时间前，投标供应商仅递交了“ 电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件” 成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商未按规定递交“ 电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。

2.投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，投标人可以在投标截止日10天前以书面形式（纸质）要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式（纸质）通知所有招标文件收受人。

2.招标采购单位必须以书面形式（纸质）答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面（纸质）通知所有合法获取了招标文件的投标人；除书面（纸质）答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面（纸质）文件为准。

4.招标文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

- 三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。

1.资格证明文件：

（1）投标人资格承诺函；

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（3）联合体协议书；（格式自拟，非联合体参加可不提供）

2.商务技术文件

（1）投标声明函；

（2）法定代表人授权委托书(格式见第六章)；（注：可以不提供)

（3）中小企业的相关证明材料（如货物制造商为小型或微型企业）：中小企业声明函(格式见第六章)；残疾人福利性单位声明函（如投标人为残疾人福利性单位，格式见第六章）；监狱企业的相关证明材料（如投标人为监狱企业）： 由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）节能产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；（如有）

（5）环境标志产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；（如有）

（6）商务响应表（格式见第六章）；

（7）技术响应表（格式见第六章）；

（8）投标人内部管理制度，是否具有保管、发货等规章制度和保障措施；

（9）产品的主要技术、结构、性能、特点、材质、质量等的详细描述；

（10）供货的总体方案、分批次供货方案、服务的及时性等保证措施或承诺；针对招标人按需分批次供货的要求，拟投入的配送人员以及车辆设备情况

（11）售后服务计划、质量保证承诺、售后服务承诺详述等。投标人应以书面形式完整准确地表述投标人的标准售后服务承诺（范围、标准及期限等）、可能增加的服务承诺等，并明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的.

（12）项目实施人员一览表（包括人员数量、工作经验、相关职业资格证书）；

（13）产品质量保证措施及产品的质量保证承诺；

（14）投标人自2021年1月1日以来完成过同类项目业绩材料；

（15）其他与评审评分相关的证明材料、资料；（如有）。

3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）开标一览表（格式按电子交易平台）；

（3）投标报价明细表（格式见第六章）；

（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；

（5）代理服务费支付承诺书。

（二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写；

2.投标报价详见投标人须知前附表；

3.投标文件只允许有一个报价，有选择或有条件的报价将不予接受，其投标无效。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被视为无效。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面（纸质）形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，投标人不能修改其投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的编制

1.“电子加密投标文件”：

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）投标人应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

2.“电子备份投标文件”：

（1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

（2）投标人可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。

（3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

（六）投标文件的签章

采用电子签章。

（七）投标文件的包装、密封和递交

1.“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。

（1）投标人应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。

2.“电子备份投标文件”的密封、包装和递交：

（1）投标人可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。

（2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份投标文件” 应当在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备投标应文件”应当密封包装，并在包装上标注项目编号、采购项目名称、投标单位名称并加盖公章（详见第六章响投标件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。

（八）投标文件的修改和撤回

1.投标人在投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。

2.补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传递交。

3.投标截止时间前未完成上传的，视为撤回投标文件。

- 四、开标

（一）开标形式

1.采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线开标，所有投标人均应当准时在线参加。

（二） 开标准备

1.开标的准备工作由采购组织机构负责落实。

2.采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人自行承担因不参加在线开标而产生的不利后果。

（三）开标流程

1.开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商在规定的时间内无法完成“电子加密投标文件”解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

（2）开启资格证明文件、商务技术文件。

（3）进行资格审查。对通过资格审查的投标供应商进行符合性审查、商务技术评审；

2.开标第二阶段

（1）资格审查、符合性审查、商务技术评审结束后，进入开标第二阶段。

（2）通过电子交易平台公布无效投标人名单及导致无效的原因；公布有效投标人的名单及其资信商务得分、技术得分。

（3）开启有效投标人的《报价文件》，系统形成开标记录。

（4）价格评审。价格评审结束后，通过电子交易平台公布中标候选投标人名单。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1.在评审专家中推选评审小组组长。

2.评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

4.评审小组对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

5.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对投标人投

标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

6.各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

7.评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

8.实质上响应招标文件要求的投标人不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。

评标委员会发出澄清内容后，投标人应当在规定的时间内提交澄清说明或补正，否则视为投标人放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.电子交易平台生成的开标记录表内容与投标文件中相应内容不一致的，以电子交易平台生成的开标记录表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当通过电子交易平台要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人不接受修正或在规定的时间内不予确认的，其投标无效。

（五）评标原则和评标办法

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.提供的所有产品均为相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。（服务类项目不适用）

3.本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第三章《评标办法》。

- 六、定标

（一）确定中标人

1.招标人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式（纸质）发出《中标通知书》和《招标结果通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1.招标人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。

- 第三章  评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于多院区五金维修材料采购及配送服务项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、技术分67分、资信及商务分3分三部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。除财政部门另有规定外，评标委员会推荐得分排列前3名的投标人为中标候选人。

技术、资信及商务分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+技术分+资信及商务分

二、资格审查

招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

三、符合性审查

评标委员会对资格审查合格的投标文件进行符合性审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。符合性审查不合格的投标无效，不再进行商务和技术评估、综合比较与评价。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须通过电子交易平台进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。

1.在商务、技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，同时参加同一合同项下投标的。

（2）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，再参加本采购项目的其他采购活动的。

（3）投标文件未按招标文件要求盖章的；

（4）未提供投标声明函或填写项目不齐全的；

（5）投标有效期不满足招标文件要求的；

（6）招标文件不接受联合体投标而采用联合体投标的；以联合体形式进行投标的，在投标文件中未提交联合体协议的；

（7）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假投标的；

（8）未响应招标文件标注“▲”的实质性要求的；

（9）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（10）投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

（11）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（12）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

（13）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（14）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

（15）不同投标人的投标文件相互混装的；

（16）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

（1）投标文件未按招标文件要求盖章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额（最高限价）的；

（3）投标报价具有选择性的；

（4）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、评审内容及标准

（一）资信及商务分（3分）

| 序号 | 评审内容 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 客观分 | 投标人2021年1月1日至投标截止时间（以合同签订时间为准）具有同类项目业绩的，每提供一个业绩证明材料得0.5分，得分不超过3分。须在投标文件中提供合同复印件。 要求提供的证明材料内容能体现评审要素： （1）合同约定的供货服务期在12个月及以上；（2）供货内容同时包含电器类及水暖五金件维修材料的供货。 注：须在投标文件中提供合同复印件，合同未能体现评审要素的须附相应的佐证资料，否则不得分。 | 3分 |

（二）技术分（67分）

| 序号 | 评审内容 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 客观分 | 根据投标人对招标文件第四章中“二、服务期配送货物需求及规格型号一览表”中要求进行逐条逐项的响应情况进行评审。全部响应并满足或优于采购需求的，得10分，每负偏离一项或每存在一项未作出明确响应的，扣1分，扣完10分止。 | 10分 |
| 2 | 主观分 | 根据供应商提供内部管理制度，对其满足招标需求的情况进行评审： （1）采购管理制度。【评分分值范围：2、1、0】 （2）仓库管理制度。【评分分值范围：2、1、0】 （3）发货配送制度。【评分分值范围：2、1、0】 | 6分 |
| 3 | 主观分 | 投标人仓储场所： （1）仓储场所或仓库的存储可满足配送产品种类需求情况进行评审。【评分分值范围：3、2、1、0】 （2）仓储场所或仓库的产品明码分类情况进行评审。【评分分值范围：3、2、1、0】 注：提供仓储场所图片、场所自有证明或租赁合同证明以及能体现评审要素所需的相关材料；否则评审小组不予认可。 | 6分 |
| 4 | 客观分 | 投标人交货期承诺： （1）常规货物交货期满足招标文件要求的，得3分；不满足的不得分。 （2）紧急货物交货期满足招标文件要求的，得3分；不满足的不得分。 注：在投标文件中提供完整承诺。 | 6分 |
| 5 | 主观分 | 投标人拟定的针对各院区服务期内分批次供应服务方案。 （1）解放路院区供应服务方案：针对分批次配送方案的具体流程以及时间安排内容进行评审；【评分分值范围：2、1、0】 （2）城东院区供应服务方案：针对分批次配送方案的具体流程以及时间安排内容进行评审；【评分分值范围：2、1、0】 （3）滨江院区供应服务方案：针对分批次配送方案的具体流程以及时间安排内容进行评审；【评分分值范围：2、1、0】 （4）博奥院区供应服务方案：针对分批次配送方案的具体流程以及时间安排内容进行评审；【评分分值范围：2、1、0】 （5）眼科院区供应服务方案：针对分批次配送方案的具体流程以及时间安排内容进行评审；【评分分值范围：2、1、0】 | 10分 |
| 6 | 客观分 | 车辆及配送人员保障情况： （1）普通运输车：每拥有1辆得0.5分，最高得分不超过2分；（提供车辆行驶证复印件或车辆为租赁的提供租赁协议） （2）配置驾驶员情况：具有驾驶年限5年及以上，且身体健康的固定配送驾驶员的，每人得0.5分，得分不超过2分。 （要求驾驶员为本单位职工，提供驾驶证、劳动合同及社保证明。） | 4分 |
| 7 | 客观分 | （1）投标人承诺拟派专人对接与招标人相关科室经办人进行对接服务的，得1分。 （2）拟派专人具有同类项目实施工作经历，提供证明材料（如合同或业主证明等，须体现人员姓名）的，得1分。 注：提供人员信息以及工作经历的证明材料。 | 2分 |
| 8 | 主观分 | 针对投标人拟定的售后服务应对方案及承诺的针对性及合理性进行评审。 （1）产品质量售后问题处理措施。【评分分值范围：2、1、0】 （2）售后服务网点安排。【评分分值范围：2、1、0】 （3）售后响应时效承诺。【评分分值范围：2、1、0】 | 6分 |
| 9 | 主观分 | 投标人提供的特殊情况应急方案，对其针对性及合理性进行评审： （1）紧急物资配送应急服务方案；【评分分值范围：2、1、0】 （2）突发事件（天气、交通、重大事件等因素）时应急预案及响应承诺措施。【评分分值范围：2、1、0】 | 4分 |
| 10 | 客观分 | 投标人承诺提供的备货库存产品按每月需求科室领用后按合同约定的方式进行结算的，得4分；未提供承诺的不得分。 | 4分 |
| 11 | 主观分 | 投标样品：对以下提供样品的质量进行评审。 （1）LED灯具：材质表面的色差、面层涂层制作进行评审。【评分分值范围：2、1、0】 （2）二联双控开关：开关灵敏度以及面板开关按键的触感。【评分分值范围：2、1、0】 （3）马桶盖：表面及连接部位使用灵活性及牢固度。【评分分值范围：2、1、0】 （4）分体锁：表面镀层光亮度、把手使用及锁芯旋转顺畅度。【评分分值范围：2、1、0】 | 8分 |
| 12 | 客观分 | 产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得0.5分。 产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得0.5分。 | 1分 |

（三）价格部分（30分）

1、在“服务期配送货物需求及规格型号一览表”中的折扣报价评审

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×25%×100

2、不在“服务期配送货物需求及规格型号一览表”中的折扣报价评审

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×5%×100

第四章  招标内容及需求

一、项目概况

1、浙江大学医学院附属第二医院解放路院区、城东院区、滨江院区、博奥院区以及眼科院区五金维修材料采购，根据招标人要求按需分批制作、供货及相关配套服务等。

2、服务期（供应期）：2年，具体起止时间在签订合同时由招标人确定。

3、交货期：投标人按招标人要求按需分批次供货；常规物资要求收到招标人供货通知后3天内（紧急物资接到招标人通知后2小时内），按招标人要求的数量供货到招标人指定的使用地点。

4、供货地点：解放路院区招标人指定地点（杭州市上城区解放路88号）；滨江院区招标人指定地点（杭州市滨江区江虹路1511号）；城东院区招标人指定地点（杭州市上城区源聚路300号）；博奥院区招标人指定地点（杭州市萧山区启迪路456号）；眼科院区招标人指定地点（杭州市上城区西湖大道1号）。

5、投标人须承诺所供全部产品的质量符合或优于国家和行业的技术标准和规范、安全。否则，投标人将承担一切经济损失的赔偿及法律责任。

6、要求投标人在中标后按招标人要求提交实样，经招标人确认后方可批量供货。

7、所有维修材料按每月领用且验收合格后向招标人进行结算。

8、现场踏勘：招标人不组织投标人踏勘现场，由投标人自行安排。无论投标人是否踏勘现场，均被视作对项目现场的了解已完全满足本招标项目投标报价的需要。有关踏勘现场需要发生的一切费用由投标人自理，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的任何风险责任和财产损失。

二、服务期配送货物需求及规格型号一览表

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 |  | 计量单位 | 暂定 数量 | 基准价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电器1 | 荧光灯 | 参照或相当于飞利浦、博莱及以上产品 | T4/12W | 支 | 256 | 4.61 |
| 电器2 | 荧光灯 | 参照或相当于飞利浦、雷士及以上产品 | T5/14W | 支 | 23515 | 5.98 |
| 电器3 | 荧光灯 | 参照或相当于飞利浦、雷士及以上产品 | T5/21W | 支 | 2028 | 7.15 |
| 电器4 | 荧光灯 | 参照或相当于飞利浦、雷士及以上产品 | T5/28W | 支 | 4944 | 7.35 |
| 电器5 | 荧光灯 | 参照或相当于飞利浦、雷士及以上产品 | T8/18W | 支 | 2325 | 5.78 |
| 电器6 | 荧光灯 | 参照或相当于飞利浦、雷士及以上产品 | T8/30W | 支 | 522 | 6.57 |
| 电器7 | 荧光灯 | 参照或相当于飞利浦、雷士及以上产品 | T8/36W | 支 | 2189 | 6.17 |
| 电器8 | 荧光灯 | 参照或相当于飞利浦、雷士及以上产品 | T5/40W | 支 | 9 | 5.29 |
| 电器9 | 荧光灯 | 参照或相当于飞利浦、雷士及以上产品 | T4/18W | 支 | 45 | 4.61 |
| 电器10 | 荧光灯 | 参照或相当于飞利浦、雷士及以上产品 | T5/22W | 支 | 8 | 15.29 |
| 电器11 | 荧光灯 | 参照或相当于飞利浦、雷士及以上产品 | T6/55W | 支 | 3 | 39.49 |
| 电器12 | 荧光灯 | 参照或相当于飞利浦、金立及以上产品 | T4/22W | 支 | 5 | 12.94 |
| 电器13 | 荧光灯 | 参照或相当于佛山及以上产品 | T4/20W | 支 | 12 | 11.96 |
| 电器14 | 节能灯 | 参照或相当于飞利浦及以上产品 | 4针/13W(白光) | 只 | 8 | 9.51 |
| 电器15 | 节能灯 | 参照或相当于飞利浦及以上产品 | 3U/11W（暖色） | 只 | 192 | 18.23 |
| 电器16 | 节能灯 | 参照或相当于飞利浦及以上产品 | 10W插口(白光) | 只 | 866 | 9.51 |
| 电器17 | 节能灯 | 参照或相当于飞利浦及以上产品 | 8W螺口 白光 | 个 | 7 | 9.02 |
| 电器18 | 节能灯 | 参照或相当于飞利浦及以上产品 | E27-32W 白光螺旋 | 支 | 6 | 59.98 |
| 电器19 | 节能灯 | 参照或相当于飞利浦及以上产品 | 节能灯螺口E14.5W | 个 | 85 | 13.72 |
| 电器20 | 节能灯 | 参照或相当于飞利浦及以上产品 | E14/5W螺口(白光) | 只 | 12 | 13.72 |
| 电器21 | 节能灯 | 参照或相当于飞利浦及以上产品 | 3U/11W(白光) | 只 | 8 | 18.33 |
| 电器22 | 白炽灯 | 参照或相当于飞利浦及以上产品 | E27/25W | 只 | 11 | 2.45 |
| 电器23 | 白炽灯 | 参照或相当于飞利浦及以上产品 | E14/25W | 只 | 11 | 2.45 |
| 电器24 | 白炽灯 | 参照或相当于飞利浦及以上产品 | 36V/40W低压灯泡 | 只 | 8 | 2.16 |
| 电器25 | 白炽灯 | 参照或相当于飞利浦及以上产品 | 220V/40W | 只 | 8 | 2.45 |
| 电器26 | 白炽灯 | 参照或相当于佛山及以上产品 | E14/15W | 只 | 427 | 3.23 |
| 电器27 | 白炽灯 | 参照或相当于佛山及以上产品 | E27/40W 大球泡 | 个 | 12 | 1.86 |
| 电器28 | 灯头 | 参照或相当于逸峰及以上产品 | 陶瓷灯头 | 个 | 16 | 2.16 |
| 电器29 | 灯头 | 参照或相当于逸峰及以上产品 | 吊灯头 | 只 | 11 | 2.45 |
| 电器30 | 灯头 | 参照或相当于逸峰及以上产品 | 瓷灯头E14 | 只 | 88 | 2.45 |
| 电器31 | 灯头 | 参照或相当于逸峰及以上产品 | 瓷灯头E27 | 只 | 35 | 2.45 |
| 电器32 | 灯泡 | 参照或相当于飞利浦及以上产品 | 40W E27 | 个 | 24 | 2.45 |
| 电器33 | 灯泡 | 参照或相当于飞利浦及以上产品 | 60W | 个 | 11 | 2.45 |
| 电器34 | 灯泡 | 参照或相当于飞利浦及以上产品 | 40W | 个 | 19 | 2.45 |
| 电器35 | 灯泡 | 参照或相当于飞利浦及以上产品 | 40W E14 | 个 | 11 | 2.45 |
| 电器36 | 灯泡 | 参照或相当于雷士及以上产品 | LED E27 9W灯泡 | 个 | 482 | 17.54 |
| 电器37 | 球泡 | 参照或相当于飞利浦及以上产品 | 25W | 个 | 12 | 2.45 |
| 电器38 | 球泡 | 参照或相当于飞利浦及以上产品 | LED 19W-E27 | 个 | 286 | 61.25 |
| 电器39 | 球型灯泡 | 参照或相当于飞利浦及以上产品 | 25W E27 | 只 | 10 | 2.45 |
| 电器40 | 球型磨砂灯泡 | 参照或相当于飞利浦及以上产品 | 25W E27 | 只 | 10 | 2.45 |
| 电器41 | LED灯泡 | 参照或相当于飞利浦及以上产品 | 7W/E27 | 只 | 126 | 17.54 |
| 电器42 | LED灯泡 | 参照或相当于飞利浦及以上产品 | 7W/E14 | 只 | 13 | 11.66 |
| 电器43 | LED灯泡 | 参照或相当于飞利浦及以上产品 | 5W/E27 | 只 | 138 | 11.66 |
| 电器44 | led灯泡 | 参照或相当于飞利浦及以上产品 | 5W/E14 | 只 | 12 | 10.39 |
| 电器45 | led灯泡 | 参照或相当于飞利浦及以上产品 | E27-12W | 只 | 96 | 15.68 |
| 电器46 | LED日光灯管 | 参照或相当于雷士，佛山及以上产品 | 2头进电 T8-16W | 支 | 4266 | 23.23 |
| 电器47 | LED灯具 | 参照或相当于雷士及以上产品 | LED平板灯 300×300 | 只 | 259 | 80.65 |
| 电器48 | LED灯具 | 参照或相当于雷士及以上产品 | LED平板灯 300×600 | 个 | 127 | 87.42 |
| 电器49 | LED灯具 | 参照或相当于雷士及以上产品 | LED平板灯 600×600 | 只 | 1264 | 143.57 |
| 电器50 | LED灯具 | 参照或相当于雷士及以上产品 | 300×1200 | 只 | 737 | 153.57 |
| 电器51 | 日光灯管（镜前灯） | 参照或相当于佛山及以上产品 | T4/21W | 支 | 75 | 11.96 |
| 电器52 | 灯珠 | 参照或相当于佛山及以上产品 | 70W/942 | 个 | 34 | 30.18 |
| 电器53 | 射灯接线头 | 参照或相当于雷士及以上产品 | 35W | 支 | 62 | 2.84 |
| 电器54 | LED筒灯 | 参照或相当于雷士及以上产品 | LED黄光筒灯 3寸 5W | 个 | 714 | 33.12 |
| 电器55 | LED 筒灯 | 参照或相当于雷士及以上产品 | 平板筒灯特优仕TRD8101 12A 6000K | 个 | 19 | 101.53 |
| 电器56 | LED筒灯 | 参照或相当于雷士及以上产品 | 6寸15W开孔170-175mm4000K | 个 | 5263 | 101.53 |
| 电器57 | LED筒灯 | 参照或相当于佛山及以上产品 | 4寸 12W | 个 | 1754 | 24.89 |
| 电器58 | LED筒灯 | 参照或相当于佛山及以上产品 | 18寸 12W | 个 | 1357 | 48.31 |
| 电器59 | LED平板灯 | 参照或相当于佛山及以上产品 | 300×300集成吊顶 24w 3000k | 套 | 10 | 80.65 |
| 电器60 | 灭蚊灯管 | 参照或相当于BBL及以上产品 | 灭蚊灯管T8 15W | 个 | 12 | 24.3 |
| 电器61 | 灭蚊灯 | 参照或相当于BBL及以上产品 | LED2W×40双管 | 个 | 10 | 84.18 |
| 电器62 | 卤钨杯灯 | 参照或相当于佛山、雷士及以上产品 | 卤钨杯灯 5w LED灯杯(5W) | 个 | 13 | 13.82 |
| 电器63 | 卤钨杯灯 | 参照或相当于佛山、雷士及以上产品 | 卤钨杯灯 4.2w LED灯杯 | 个 | 7 | 13.82 |
| 电器64 | 扣板灯 | 参照或相当于佛山、雷士及以上产品 | LED扣板灯 600×600 | 套 | 466 | 153.37 |
| 电器65 | 平板灯 | 参照或相当于佛山、雷士及以上产品 | LED平板灯 600×600 中性光 | 套 | 280 | 158.47 |
| 电器66 | 扣板灯 | 参照或相当于佛山、雷士及以上产品 | LED扣板灯 300×1200 | 套 | 426 | 164.05 |
| 电器67 | LED吸顶灯 | 参照或相当于飞利浦及以上产品 | 圆盘吸顶灯22w白光 | 个 | 67 | 163.76 |
| 电器68 | 卤钨杯灯 | 参照或相当于飞利浦及以上产品 | 12V 35W灯杯 | 只 | 3 | 3.72 |
| 电器69 | 灯脚 |  | (T5)日光灯 | 只 | 3120 | 2.06 |
| 电器70 | 灯脚 |  | (T8)日光灯 | 只 | 1715 | 2.06 |
| 电器71 | 吸顶灯 | 参照或相当于飞利浦及以上产品 | LED 22W吸顶灯 | 套 | 157 | 133.48 |
| 电器72 | 吸顶灯 | 参照或相当于飞利浦及以上产品 | LED 20W吸顶灯 | 套 | 30 | 133.48 |
| 电器73 | LED模组 | 参照或相当于飞利浦及以上产品 | 15W-865 | 个 | 581 | 55.76 |
| 电器74 | LED模组 | 参照或相当于佛山及以上产品 | 13W-865 | 个 | 272 | 18.42 |
| 电器75 | 指示灯 | 参照或相当于正泰及以上产品 | 220V | 只 | 9 | 14.7 |
| 电器76 | 节能灯 | 参照或相当于飞利浦及以上产品 | E27-5W | 个 | 43 | 8.62 |
| 电器77 | 节能灯 | 参照或相当于飞利浦及以上产品 | 3U螺口E27,14W暖光 | 个 | 10 | 24.5 |
| 电器78 | 节能灯 | 参照或相当于飞利浦及以上产品 | E27 18W 螺口(暖光) | 只 | 22 | 80.95 |
| 电器79 | LED球泡 | 参照或相当于飞利浦，佛山及以上产品 | E14-6.5W黄光 | 套 | 38 | 17.54 |
| 电器80 | LED球泡 | 参照或相当于飞利浦，佛山及以上产品 | E27-11W 白光 | 个 | 322 | 18.23 |
| 电器81 | LED球泡 | 参照或相当于飞利浦及以上产品 | E27 6.5W 白光 | 只 | 422 | 13.43 |
| 电器82 | 金钨灯 | 参照或相当于亚明及以上产品 | 250W | 个 | 29 | 80.36 |
| 电器83 | 金卤灯 | 参照或相当于亚明及以上产品 | JLZ400KN PS-ED | 个 | 2 | 89.28 |
| 电器84 | 金卤灯 | 参照或相当于亚明及以上产品 | 配套电容触发器整流器 | 个 | 3 | 149.25 |
| 电器85 | 水龙头气泡器 |  | 2.4CM | 只 | 80 | 4.12 |
| 电器86 | 照明筒灯 | 参照或相当于科光，佛山及以上产品 | LED9W | 个 | 371 | 22.44 |
| 电器87 | 一体灯 | 参照或相当于飞利浦；佛山及以上产品 | TCH086EV1×8W,T5 | 套 | 1498 | 23.81 |
| 电器88 | 一体灯 | 参照或相当于雷士，佛山及以上产品 | LED T5/14W | 套 | 8555 | 29.11 |
| 电器89 | 荧光灯 | 参照或相当于佛山及以上产品 | T5/8W | 支 | 80 | 8.72 |
| 电器90 | 灯珠 |  | 12V 20W灯珠 | 个 | 19 | 1.76 |
| 电器91 | 灯珠 |  | 12V 35W灯珠 | 只 | 21 | 1.76 |
| 电器92 | LED高亮灯带 | 参照或相当于雷士及以上产品 | 白光(双排) | 米 | 160 | 15.58 |
| 电器93 | LED高亮灯带 | 参照或相当于雷士及以上产品 | 中性光(双排) | 米 | 2952 | 15.58 |
| 电器94 | LED灯 | 参照或相当于雷士及以上产品 | 带电源、插头 | 套 | 98 | 9.41 |
| 电器95 | 灯罩 |  | 磨砂玻璃灯罩85×32×5cm | 套 | 5 | 57.13 |
| 电器96 | 灯罩 |  | 磨砂玻璃灯罩97×35×5cm | 个 | 6 | 62.72 |
| 电器97 | 荧光灯支架 | 参照或相当于雷士及以上产品 | 配套T5/21W灯具 | 套 | 728 | 28.62 |
| 电器98 | 荧光灯支架 | 参照或相当于飞利浦及以上产品 | 配套36W灯具 | 个 | 10 | 84.48 |
| 电器99 | 荧光灯支架 | 参照或相当于博莱及以上产品 | T4/12W灯具 | 套 | 315 | 21.85 |
| 电器100 | 荧光灯支架 | 参照或相当于雷士及以上产品 | T5/14W灯具 | 米 | 1056 | 24.99 |
| 电器101 | 荧光灯支架 | 参照或相当于雷士及以上产品 | T5/28W灯具 | 套 | 1120 | 31.65 |
| 电器102 | 荧光灯支架 | 参照或相当于雷士，佛山及以上产品 | 30W角灯灯具 | 个 | 8 | 24.99 |
| 电器103 | 荧光灯支架 | 参照或相当于雷士，佛山及以上产品 | 32W吸顶灯灯具 | 个 | 8 | 31.65 |
| 电器104 | 灯管支架 | 参照或相当于雷士及以上产品 | 灯管支架T5/14W | 套 | 56 | 24.99 |
| 电器105 | 灯管支架 | 参照或相当于飞利浦及以上产品 | T4/22W | 套 | 14 | 36.55 |
| 电器106 | 灯管支架 | 参照或相当于飞利浦及以上产品 | T5/18W | 套 | 10 | 36.55 |
| 电器107 | 灯管支架 | 参照或相当于飞利浦及以上产品 | T4/20W | 套 | 7 | 37.63 |
| 电器108 | 电子镇流器 | 参照或相当于飞利浦及以上产品 | T8 18W×1 | 只 | 98 | 21.56 |
| 电器109 | 电子镇流器 | 参照或相当于飞利浦及以上产品 | T8 18W×2 | 只 | 82 | 32.44 |
| 电器110 | 电子镇流器 | 参照或相当于飞利浦及以上产品 | T8 36W×1 | 只 | 118 | 20.09 |
| 电器111 | 电子镇流器 | 参照或相当于飞利浦及以上产品 | T8 36W×2 | 只 | 227 | 30.18 |
| 电器112 | 电子镇流器 | 参照或相当于飞利浦及以上产品 | T5-14W×1 | 个 | 8 | 20.58 |
| 电器113 | 电子镇流器 | 参照或相当于飞利浦及以上产品 | T8-18W×3 | 个 | 86 | 45.18 |
| 电器114 | 电子镇流器 | 参照或相当于飞利浦及以上产品 | 铁壳镇流器D7 T5/114 | 只 | 9 | 38.12 |
| 电器115 | 电子镇流器 | 参照或相当于飞利浦及以上产品 | 铁壳镇流器D7 T5/214 | 只 | 8 | 58.41 |
| 电器116 | 电子镇流器 | 参照或相当于飞利浦及以上产品 | 铁壳镇流器D7 T5/128 | 只 | 16 | 60.76 |
| 电器117 | 电子镇流器 | 参照或相当于飞利浦及以上产品 | 铁壳镇流器D7 T5/228 | 只 | 5 | 60.27 |
| 电器118 | 电感式镇流器 | 参照或相当于飞利浦及以上产品 | 18W | 只 | 2 | 15.39 |
| 电器119 | 电感式镇流器 | 参照或相当于飞利浦及以上产品 | 36W | 个 | 11 | 12.64 |
| 电器120 | 电感式镇流器 | 参照或相当于飞利浦及以上产品 | 30W | 个 | 8 | 16.95 |
| 电器121 | 电子镇流器 | 参照或相当于飞利浦及以上产品 | T5/21W | 只 | 24 | 16.56 |
| 电器122 | 电子镇流器 | 参照或相当于飞利浦及以上产品 | T5/40W | 只 | 6 | 16.56 |
| 电器123 | 电子镇流器 | 参照或相当于飞利浦及以上产品 | T6/55W | 只 | 3 | 42.43 |
| 电器124 | 电子镇流器 | 参照或相当于雷士及以上产品 | 3U/45W | 只 | 8 | 21.17 |
| 电器125 | 电子镇流器 | 参照或相当于飞利浦及以上产品 | T8/30W | 只 | 7 | 22.64 |
| 电器126 | 电子镇流器 | 参照或相当于飞利浦及以上产品 | 2×T5-28W | 支 | 120 | 45.28 |
| 电器127 | 电子整流器 | 参照或相当于飞利浦及以上产品 | T5 28x1 | 只 | 43 | 23.13 |
| 电器128 | 石英灯镇流器 | 参照或相当于飞利浦及以上产品 | 12V 35W | 支 | 9 | 15.29 |
| 电器129 | 电子镇流器 | 参照或相当于飞利浦及以上产品 | 40W | 支 | 8 | 19.01 |
| 电器130 | 电子镇流器 | 参照或相当于飞利浦及以上产品 | 2×T5-14W | 支 | 74 | 24.89 |
| 电器131 | 管电子镇流器 | 参照或相当于飞利浦及以上产品 | H管电子镇流器T5，55W | 支 | 8 | 30.38 |
| 电器132 | 管电子镇流器 | 参照或相当于飞利浦及以上产品 | H管电子镇流器T5，36W | 支 | 80 | 30.38 |
| 电器133 | 通用型镇流器 | 参照或相当于飞利浦及以上产品 | T5 | 个 | 2134 | 44.98 |
| 电器134 | 卤钨灯镇流器 | 参照或相当于飞利浦及以上产品 | 60W | 只 | 15 | 17.15 |
| 电器135 | 启辉器 | 参照或相当于飞利浦及以上产品 | 4-65w/S10(C2) | 只 | 320 | 1.67 |
| 电器136 | 启辉器 | 参照或相当于飞利浦及以上产品 | 4-65a(C10) | 只 | 424 | 1.67 |
| 电器137 | 交流接触器 | 参照或相当于施耐德，正泰及以上产品 | CJX2-1210C220V | 个 | 2 | 29.4 |
| 电器138 | 交流接触器 | 参照或相当于施耐德，正泰及以上产品 | ABB继路器A50-30-11/220V | 只 | 37 | 225.6 |
| 电器139 | 交流接触器 | 参照或相当于施耐德，正泰及以上产品 | LC1-D0601/220V | 个 | 23 | 46.06 |
| 电器140 | 交流接触器 | 参照或相当于施耐德，正泰及以上产品 | LC1D0910/220V | 只 | 8 | 46.06 |
| 电器141 | 交流接触器 | 参照或相当于施耐德，正泰及以上产品 | LC1D1210W5N | 支 | 8 | 55.27 |
| 电器142 | 接触器 | 参照或相当于施耐德，正泰及以上产品 | 10a线圈220v | 只 | 12 | 56.25 |
| 电器143 | 接触器 | 参照或相当于施耐德，正泰及以上产品 | 20a线圈220v | 个 | 2 | 51.45 |
| 电器144 | 接触器 | 参照或相当于施耐德，正泰及以上产品 | 40a线圈220v | 只 | 21 | 120.05 |
| 电器145 | 继电器 | 参照或相当于施耐德，正泰及以上产品 | 24v | 只 | 6 | 23.23 |
| 电器146 | 继电器 | 参照或相当于施耐德，正泰及以上产品 | 220v | 只 | 7 | 25.87 |
| 电器147 | LCIN接触器 | 参照或相当于施耐德，正泰及以上产品 | LCIN65M5N | 只 | 22 | 138.28 |
| 电器148 | 防触电保护器 | 参照或相当于施耐德，正泰及以上产品 | 防触电保护器二级DE47LE-32 2P C32 | 只 | 9 | 90.45 |
| 电器149 | 接触器 | 参照或相当于施耐德、鸿雁及以上产品 | LC1-65 | 个 | 57 | 988.23 |
| 电器150 | 继电器 | 参照或相当于正泰及以上产品 | 110V/S2 | 个 | 12 | 69.19 |
| 电器151 | 熔断器 |  | 6A | 个 | 2 | 25.97 |
| 电器152 | 时控开关 | 参照或相当于正泰及以上产品 | KG316T-3A-AC220 | 套 | 203 | 71.15 |
| 电器153 | 双开双控开关 | 参照或相当于鸿雁及以上产品 | 86型 | 个 | 5 | 5.88 |
| 电器154 | 开关 | 参照或相当于鸿雁及以上产品 | 开关A86 K41-10 四开关 | 只 | 8 | 9.21 |
| 电器155 | 开关 | 参照或相当于鸿雁及以上产品 | 开关A86K21-10 二开单控 | 只 | 29 | 5.68 |
| 电器156 | 开关 | 参照或相当于鸿雁及以上产品 | 开关A86K51-10 五开单控 | 只 | 8 | 12.35 |
| 电器157 | 开关 | 参照或相当于鸿雁及以上产品 | A86 K12-10 单开关 | 只 | 414 | 3.92 |
| 电器158 | 开关 | 参照或相当于鸿雁及以上产品 | A86 K21-10 双开关 | 个 | 25 | 5.68 |
| 电器159 | 开关 | 参照或相当于鸿雁及以上产品 | A86 K31-10 三开关 | 套 | 39 | 6.96 |
| 电器160 | 开关 | 参照或相当于鸿雁及以上产品 | A86 K41-10 四开关 | 个 | 43 | 9.21 |
| 电器161 | 开关 | 参照或相当于鸿雁及以上产品 | 86型1开 | 只 | 9 | 2.94 |
| 电器162 | 开关 | 参照或相当于鸿雁及以上产品 | 86型2开 | 只 | 9 | 4.7 |
| 电器163 | 转换开关 | 参照或相当于正泰及以上产品 | 220V | 只 | 3 | 31.36 |
| 电器164 | 按钮（启动、停止） | 参照或相当于正泰及以上产品 | 220V | 个 | 8 | 7.55 |
| 电器165 | 空开 | 参照或相当于施耐德及以上产品 | 空开1P10A | 只 | 7 | 15.68 |
| 电器166 | 空开 | 参照或相当于施耐德及以上产品 | 空开1P16A | 个 | 62 | 25.87 |
| 电器167 | 空开 | 参照或相当于施耐德及以上产品 | 空开2P32A带漏保 | 个 | 16 | 112.6 |
| 电器168 | 空开 | 参照或相当于施耐德及以上产品 | 空开2P40A带漏保 | 个 | 3 | 115.64 |
| 电器169 | 空开 | 参照或相当于施耐德及以上产品 | E9/1P 25A空开 | 只 | 2 | 19.4 |
| 电器170 | 空开 | 参照或相当于施耐德及以上产品 | E9/1P 16A空开 | 只 | 8 | 18.03 |
| 电器171 | 空开 | 参照或相当于施耐德及以上产品 | E9/1P 20A空开 | 只 | 2 | 18.42 |
| 电器172 | 空开 | 参照或相当于施耐德及以上产品 | 25A/3P | 只 | 11 | 70.27 |
| 电器173 | 空开 | 参照或相当于施耐德及以上产品 | 32A/3P | 只 | 128 | 66.44 |
| 电器174 | 空开 | 参照或相当于施耐德及以上产品 | 40A/3P | 只 | 94 | 79.09 |
| 电器175 | 空开 | 参照或相当于施耐德及以上产品 | 63A/3P | 只 | 3 | 104.86 |
| 电器176 | 空开 | 参照或相当于施耐德及以上产品 | 100A/3P | 只 | 66 | 270.77 |
| 电器177 | 空开 | 参照或相当于施耐德及以上产品 | 空开3P100A D型 | 个 | 34 | 294.1 |
| 电器178 | 空开 | 参照或相当于施耐德及以上产品 | 空开漏电保护器+空开VIGIC65/2P50A | 个 | 19 | 106.62 |
| 电器179 | 空开 | 参照或相当于施耐德及以上产品 | 1P25A | 只 | 8 | 16.27 |
| 电器180 | 空开 | 参照或相当于施耐德及以上产品 | 动力型E9/3PD63A | 只 | 2 | 121.72 |
| 电器181 | 空开 | 参照或相当于施耐德及以上产品 | 动力型E9/3P/D50A | 只 | 6 | 104.47 |
| 电器182 | 空开 | 参照或相当于施耐德及以上产品 | 动力型E9/3P/D40A | 只 | 4 | 102.02 |
| 电器183 | 空开 | 参照或相当于施耐德及以上产品 | 动力型E9/3P/D32A | 只 | 27 | 85.95 |
| 电器184 | 空开 | 参照或相当于施耐德及以上产品 | 动力型E9/3P/D25A | 个 | 6 | 82.12 |
| 电器185 | 空开 | 参照或相当于施耐德及以上产品 | E9/3P16A/D型 | 只 | 2 | 79.09 |
| 电器186 | 空开 | 参照或相当于施耐德及以上产品 | D9/3P20A/D型 | 只 | 3 | 79.09 |
| 电器187 | 空开 | 参照或相当于施耐德及以上产品 | C65N/2P/16A | 块 | 46 | 38.51 |
| 电器188 | 空开 | 参照或相当于施耐德及以上产品 | C65 220V/1P/16A | 只 | 54 | 15.48 |
| 电器189 | 空开 | 参照或相当于施耐德及以上产品 | E9-3P D63A | 只 | 2 | 138.77 |
| 电器190 | 空开 | 参照或相当于施耐德及以上产品 | E9/2P 25A+ELE带漏保 | 只 | 3 | 158.17 |
| 电器191 | 空开 | 参照或相当于施耐德及以上产品 | 漏电保护器+空开VIGIC65/2P63A | 只 | 2 | 149.94 |
| 电器192 | 空开 | 参照或相当于施耐德及以上产品 | 漏电保护器E9/3P63A+ELE | 只 | 10 | 189.63 |
| 电器193 | 空开 | 参照或相当于施耐德及以上产品 | IC65/1P20A | 只 | 8 | 15.88 |
| 电器194 | 空开 | 参照或相当于施耐德及以上产品 | IC65/1P16A | 块 | 8 | 15.88 |
| 电器195 | 空开 | 参照或相当于施耐德及以上产品 | IC65/2P32A+ELE40 | 套 | 3 | 107.41 |
| 电器196 | 空开 | 参照或相当于施耐德及以上产品 | IC65/4P/63A | 块 | 37 | 190.12 |
| 电器197 | 空开 | 参照或相当于施耐德及以上产品 | 3P/25A空开 | 块 | 5 | 73.4 |
| 电器198 | 空开 | 参照或相当于施耐德及以上产品 | 漏电保护器+空开MGNEA9C45C1630C | 只 | 5 | 82.52 |
| 电器199 | 空开 | 参照或相当于施耐德及以上产品 | 动力型空开E9/D/1P16A | 只 | 8 | 25.38 |
| 电器200 | 空开 | 参照或相当于施耐德及以上产品 | 1P C16带漏保 | 只 | 21 | 80.26 |
| 电器201 | 开关面板 | 参照或相当于鸿雁及以上产品 | 五孔带开关面板 | 个 | 42 | 14.21 |
| 电器202 | 86白板 | 参照或相当于鸿雁及以上产品 | 86白板 | 块 | 728 | 2.25 |
| 电器203 | 明盒 | 参照或相当于鸿雁及以上产品 | 86HM33 | 只 | 3254 | 2.16 |
| 电器204 | 明盒 | 参照或相当于鸿雁及以上产品 | 33M | 只 | 109 | 2.16 |
| 电器205 | 插座底盒 | 参照或相当于鸿雁及以上产品 | 插座底盒146明盒 | 个 | 342 | 2.65 |
| 电器206 | 插头 | 参照或相当于公牛及以上产品 | 10A两脚插头 | 只 | 102 | 3.23 |
| 电器207 | 插头 | 参照或相当于公牛及以上产品 | 两极带接地插头250V 10A | 只 | 91 | 5.1 |
| 电器208 | 插头 | 参照或相当于公牛及以上产品 | 两极带接地插头250V 16A | 个 | 128 | 6.47 |
| 电器209 | 插头 | 参照或相当于鸿雁及以上产品 | 10A 3插 | 个 | 285 | 3.63 |
| 电器210 | 底座 | 参照或相当于鸿雁及以上产品 | 启辉器底座 | 只 | 13 | 2.06 |
| 电器211 | 地插 | 参照或相当于梅兰及以上产品 | 120×120 | 个 | 74 | 101.43 |
| 电器212 | 插座 | 参照或相当于鸿雁及以上产品 | A86Z13-16A | 个 | 5 | 5 |
| 电器213 | 插座 | 参照或相当于鸿雁及以上产品 | A86Z223-10A | 只 | 58 | 5.49 |
| 电器214 | 插座 | 参照或相当于鸿雁及以上产品 | A146Z42T-10A | 只 | 408 | 15.97 |
| 电器215 | 插座 | 参照或相当于公牛及以上产品 | 120组装型插座 | 只 | 14 | 11.07 |
| 电器216 | 插座 | 参照或相当于公牛及以上产品 | 12位5米 | 个 | 7 | 82.03 |
| 电器217 | 插座 | 参照或相当于鸿雁及以上产品 | 16A带大翘板86型 | 个 | 28 | 35.08 |
| 电器218 | 插座 | 参照或相当于鸿雁及以上产品 | 86Z13－10A | 只 | 5 | 5 |
| 电器219 | 插座 | 参照或相当于鸿雁及以上产品 | 86型二三插 | 块 | 2598 | 5.49 |
| 电器220 | 插座 | 参照或相当于鸿雁及以上产品 | 86－16A | 只 | 184 | 5 |
| 电器221 | 插座 | 参照或相当于公牛及以上产品 | 模数化插座AC30-16/4N | 只 | 35 | 18.42 |
| 电器222 | 插座 | 参照或相当于公牛及以上产品 | 插座86R16A三相四线插座 | 个 | 9 | 10.09 |
| 电器223 | 电线 | 参照或相当于中策及以上产品 | bv2.5平方多股软线 | 个 | 688 | 1.96 |
| 电器224 | 电线 | 参照或相当于中策及以上产品 | BVR2.5 | 只 | 192 | 1.96 |
| 电器225 | 电线 | 参照或相当于中策及以上产品 | 3×2.5平方电缆线 | 只 | 1969 | 6.66 |
| 电器226 | 电线 | 参照或相当于元通及以上产品 | YC3X2.5+2X1.5 | 块 | 6 | 9.11 |
| 电器227 | 电线 | 参照或相当于中策及以上产品 | BV0.75平方单芯铜芯线 | 米 | 5680 | 0.78 |
| 电器228 | 电线 | 参照或相当于中策及以上产品 | 软线RVV3X2.5 | 个 | 9232 | 6.17 |
| 电器229 | 电线 | 参照或相当于中策及以上产品 | BVR2.5 | 个 | 280 | 2.06 |
| 电器230 | 电线 | 参照或相当于元通及以上产品 | 三芯护套线BVR2.5 | 米 | 6808 | 4.9 |
| 电器231 | 电线 | 参照或相当于中策及以上产品 | 二芯护套线BVR2.5 | 米 | 408 | 3.53 |
| 电器232 | 电线 | 参照或相当于中策及以上产品 | 接地线 BV1.5 软线 | 米 | 4150 | 0.98 |
| 电器233 | 电线 | 参照或相当于中策及以上产品 | 接地线 BV2.5 软线 | 米 | 5920 | 1.57 |
| 电器234 | 电线 | 参照或相当于中策及以上产品 | 接地线 1.5 二芯铜芯硬线 | 米 | 800 | 2.16 |
| 电器235 | 电线 | 参照或相当于中策及以上产品 | BV2.5平方单芯铜芯线 | 米 | 20627 | 1.37 |
| 电器236 | 电线 | 参照或相当于中策及以上产品 | 电线BV1.5平方单芯铜芯线 | 米 | 9922 | 0.98 |
| 电器237 | 电线 | 参照或相当于中策及以上产品 | BV1平方单股电源线 | 米 | 320 | 0.69 |
| 电器238 | 一联双控开关 | 参照或相当于正泰及以上产品 | 16Ax250V,NEW6 | 米 | 164 | 18.13 |
| 电器239 | 二联双控开关 | 参照或相当于正泰及以上产品 | 16Ax250V,NEW6 | 只 | 214 | 27.93 |
| 电器240 | 三关 | 参照或相当于正泰及以上产品 | 16Ax250V,NEW6 | 只 | 240 | 36.65 |
| 电器241 | 一联三级插座 | 参照或相当于正泰及以上产品 | 16Ax250V,NEW6 | 米 | 62 | 25.19 |
| 电器242 | 四联双控开关 | 参照或相当于正泰及以上产品 | 16Ax250V,NEW6 | 米 | 200 | 43.51 |
| 电器243 | 五孔插座 | 参照或相当于正泰及以上产品 | 10A | 个 | 718 | 21.56 |
| 电器244 | 单联双控开关 | 参照或相当于鸿雁及以上产品 | 16A NEW6-D00200 | 个 | 122 | 18.13 |
| 电器245 | 线槽 | 参照或相当于中财及以上产品 | 4cm PVC | 根 | 680 | 12.74 |
| 电器246 | 线槽 | 参照或相当于中财及以上产品 | 4cm铝合金 | 只 | 379 | 12.05 |
| 电器247 | 电缆 | 参照或相当于公牛及以上产品 | 移动式电缆卷盘8030 20米 2.5mm | 只 | 3 | 201.68 |
| 电器248 | 接线板 | 参照或相当于公牛及以上产品 | 218/3米 | 块 | 200 | 58.6 |
| 电器249 | 接线板 | 参照或相当于公牛及以上产品 | 109/5米 | 块 | 246 | 66.35 |
| 电器250 | 接地线 | 参照或相当于中策及以上产品 | BVVR2.5平方单芯铜芯软线 | 个 | 880 | 1.57 |
| 电器251 | 护套线 | 参照或相当于中策及以上产品 | 2.5平方三芯铜芯硬线 | 个 | 20 | 5.49 |
| 电器252 | 护套线 | 参照或相当于中策及以上产品 | 1.5平方二芯铜芯硬线 | 米 | 480 | 2.84 |
| 电器253 | 射灯接头线 |  | 35W | 根 | 15 | 3.82 |
| 电器254 | 儿童三孔保护套 | 参照或相当于鸿雁及以上产品 |  | 个 | 461 | 1.18 |
| 电器255 | 电笔 | 参照或相当于史丹利及以上产品 | 数显（奥格测电笔A21） | 块 | 24 | 14.41 |
| 电器256 | 空开 | 参照或相当于施耐德及以上产品 | 2P/16A带漏保 | 只 | 50 | 85.46 |
| 电器257 | 空开 | 参照或相当于施耐德及以上产品 | 2P/20A带漏保 | 只 | 10 | 88.4 |
| 电器258 | 空开 | 参照或相当于施耐德及以上产品 | 2P/25A带漏保 | 米 | 38 | 95.06 |
| 电器259 | 线槽 | 参照或相当于中财及以上产品 | 39×19mmPVC线槽 | 米 | 68 | 14.6 |
| 电器260 | 接线板 | 参照或相当于公牛及以上产品 | 6位总控全长10米(过载保护) | 只 | 86 | 140.43 |
| 电器261 | 换气扇 | 参照或相当于拓力及以上产品 | 吸顶式240mm×240mm | 只 | 146 | 258.33 |
| 电器262 | 换气扇 | 参照或相当于拓力及以上产品 | 275mm×275mm300m3/h 100 | 只 | 22 | 358.09 |
| 电器263 | 角灯架 | 参照或相当于佛山及以上产品 | 36W 角灯架 | 套 | 69 | 106.92 |
| 电器264 | 装饰灯泡 | 参照或相当于佛山及以上产品 | 螺口E27，15W (红色) | 只 | 5 | 11.86 |
| 电器265 | LED灯 | 参照或相当于佛山及以上产品 | 5.5W E27 | 只 | 848 | 18.03 |
| 电器266 | LED灯 | 参照或相当于佛山及以上产品 | 3.5W E14 | 只 | 8 | 16.86 |
| 电器267 | 看片灯 | 参照或相当于佛山及以上产品 | T8/15W看片灯 | 只 | 8 | 5.29 |
| 电器268 | LED灯管 | 参照或相当于佛山及以上产品 | T5/8W | 支 | 7371 | 16.15 |
| 电器269 | LED灯管 | 参照或相当于佛山及以上产品 | T8/7W | 支 | 1752 | 17 |
| 水暖1 | 落水管 |  | 直径32白色伸缩水管 | 个 | 181 | 9.6 |
| 水暖2 | 落水管 | 参照或相当于友诚及以上产品 | L100不锈钢下水 | 根 | 93 | 19.11 |
| 水暖3 | 下水管 |  | 32 下水管(塑料） | 支 | 197 | 5.49 |
| 水暖4 | 下水管 |  | 洗衣机下水管 | 个 | 6 | 6.37 |
| 水暖5 | 下水管 |  | 带钢丝下水管（蓝色直径40mm） | 根 | 37 | 9.02 |
| 水暖6 | 落水管 | 参照或相当于友诚及以上产品 | 不锈钢 | 根 | 27 | 17.25 |
| 水暖7 | 落水管 |  | 50排水管 | 根 | 35 | 24.21 |
| 水暖8 | 落水管 | 参照或相当于友诚及以上产品 | 直径32 全铜下水管 | 根 | 7 | 19.11 |
| 水暖9 | 落水管 |  | 直径32灰色塑料下水软管 | 根 | 9 | 4.51 |
| 水暖10 | 落水管 | 参照或相当于友诚及以上产品 | 直径32铜波纹下水管 | 根 | 46 | 26.85 |
| 水暖11 | 落水管 | 参照或相当于友诚及以上产品 | 直径32不锈钢下水管 | 根 | 176 | 17.15 |
| 水暖12 | 进水管（大小接口） | 参照或相当于杭特、九牧及以上产品 | 4分L50 编织软管 | 根 | 19 | 11.86 |
| 水暖13 | 短落水 | 参照或相当于友成及以上产品 | 台盆下水管短下水 DN32 | 只 | 54 | 11.56 |
| 水暖14 | 进水管 | 参照或相当于杭特、九牧及以上产品 | 进水管DN15×1000 | 根 | 5 | 17.35 |
| 水暖15 | 进水管 | 参照或相当于友成及以上产品 | 洗衣机进水管 | 根 | 8 | 14.8 |
| 水暖16 | 进水管 | 参照或相当于杭特、九牧及以上产品 | 4分L30编织软管 | 根 | 86 | 7.35 |
| 水暖17 | 进水管 | 参照或相当于杭特、九牧及以上产品 | 4分L40编织软管 | 根 | 373 | 9.21 |
| 水暖18 | 进水管 | 参照或相当于杭特、九牧及以上产品 | 4分L50编织软管 | 根 | 45 | 10.09 |
| 水暖19 | 进水管 | 参照或相当于杭特、九牧及以上产品 | 4分L60编织软管 | 根 | 168 | 11.17 |
| 水暖20 | 进水管 | 参照或相当于杭特、九牧及以上产品 | 尖咀编织软管 | 根 | 16 | 11.96 |
| 水暖21 | 浮球阀 | 参照或相当于中财及以上产品 | 5m带线 | 只 | 39 | 35.77 |
| 水暖22 | 马桶盖 | 参照或相当于WDI及以上产品 | WDI I12235S-W-CLB1 | 个 | 109 | 161.21 |
| 水暖23 | 马桶盖 |  | 马桶盖安装螺丝单球带塑料垫片28MM | 个 | 5 | 11.86 |
| 水暖24 | 马桶盖 | 参照或相当于TOTO、科勒及以上产品 | ECOMAX CSW728 | 个 | 41 | 125.34 |
| 水暖25 | 马桶盖 | 参照或相当于TOTO、科勒及以上产品 | K-1149141 kohler.co | 个 | 11 | 410.33 |
| 水暖26 | 马桶 | 参照或相当于科勒、箭牌及以上产品 | 马桶水箱盖箭牌1132 | 个 | 11 | 460.99 |
| 水暖27 | 马桶 | 参照或相当于丰华、九牧及以上产品 | 马桶套件潜水艇 喷枪+弹簧管+拖把池头 | 个 | 4 | 215.7 |
| 水暖28 | 马桶凳 | 定制 | 不锈钢厕所马桶移动坐凳 | 个 | 4 | 190.81 |
| 水暖29 | 坐便器盖 | 参照或相当于腾吾及以上产品 | 抽水马桶盖8104 | 只 | 19 | 65.27 |
| 水暖30 | 坐便器盖 | 参照或相当于腾吾及以上产品 | 抽水马桶盖8106 | 只 | 10 | 50.67 |
| 水暖31 | 坐便器盖 | 参照或相当于腾吾及以上产品 | 抽水马桶盖8102 | 只 | 61 | 65.27 |
| 水暖32 | 马桶密封圈 | 参照或相当于蒙娜丽莎及以上产品 | 马桶密封圈 | 个 | 166 | 11.07 |
| 水暖33 | 小便斗 | 参照或相当于美标、科勒及以上产品 | 小便器感应面板 | 个 | 3 | 424.14 |
| 水暖34 | 小便斗 | 参照或相当于美标、科勒及以上产品 | 感应小便斗 | 个 | 2 | 2950.39 |
| 水暖35 | 小便阀 | 参照或相当于桂花及以上产品 | 小便阀 LG1A | 个 | 3 | 160.43 |
| 水暖36 | 冲洗阀 | 参照或相当于桂花，惠达及以上产品 | 大便冲洗阀配件阀芯 | 个 | 85 | 64.68 |
| 水暖37 | 冲洗阀 | 参照或相当于桂花，惠达及以上产品 | 大便冲洗阀配件扳手螺帽阀芯 | 个 | 17 | 194.14 |
| 水暖38 | 冲洗阀 | 参照或相当于桂花，惠达及以上产品 | 延时自闭式大便冲洗阀 | 只 | 7 | 161.31 |
| 水暖39 | 冲洗阀 | 参照或相当于桂花，惠达及以上产品 | 脚踏式大便冲洗阀 加长加厚 | 只 | 54 | 224.71 |
| 水暖40 | 小便电磁阀 | 参照或相当于美标、科勒及以上产品 | SHX0003 | 个 | 21 | 278.52 |
| 水暖41 | 小便基板 | 参照或相当于美标、科勒及以上产品 | SHXAE01 | 个 | 5 | 276.56 |
| 水暖42 | 感应洗手器 | 参照或相当于九牧、丰华及以上产品 | 小便感应洗手器45×22dc感应头带电池盒 | 个 | 4 | 368.77 |
| 水暖43 | 感应器 | 参照或相当于美标、科勒及以上产品 | 小便感应器CF-8605.005 | 个 | 5 | 1051.05 |
| 水暖44 | 小便感应面板 | 参照或相当于惠达及以上产品 | EMAV 5N 12131 105×105 | 块 | 6 | 271.95 |
| 水暖45 | 座厕安装密封圈 | 参照或相当于蒙娜丽莎及以上产品 | TWWR-9107-1 | 只 | 2 | 17.15 |
| 水暖46 | 马桶盖螺丝 |  | 303.5×10×64圆形 | 付 | 156 | 14.01 |
| 水暖47 | 马桶盖 | 参照或相当于TOTO及以上产品 | 4087T/5857T-0 | 套 | 6 | 765.28 |
| 水暖48 | 轮子 | 参照或相当于烽火、牛仕及以上产品 | 轮子4寸 中型RP轮片 | 只 | 13 | 25.97 |
| 水暖49 | 轮子 | 参照或相当于烽火及以上产品 | 轮子5寸硅胶平板万向车轮 灰色 重型烽火 | 个 | 6 | 27.83 |
| 水暖50 | 轮子 | 参照或相当于烽火及以上产品 | 轮子6寸 带刹车 M20×30 | 个 | 2 | 46.06 |
| 水暖51 | 轮子 | 参照或相当于烽火及以上产品 | 轮子6寸 工业重型红PVC轮片 | 个 | 8 | 46.06 |
| 水暖52 | 轮子 | 参照或相当于烽火及以上产品 | 轮子6寸硅胶平板定向车轮 灰色 | 个 | 8 | 46.06 |
| 水暖53 | 轮子 | 参照或相当于烽火及以上产品 | 4寸硅胶平板车轮 | 只 | 8 | 26.85 |
| 水暖54 | 轮子（定制） | 参照或相当于烽火及以上产品 | 医院平车后18-1.75带内外胎 | 个 | 5 | 84.48 |
| 水暖55 | 轮子（定制） | 参照或相当于烽火及以上产品 | 轮子2寸聚氨酯万向轮10×25插口光杆 | 个 | 8 | 4.8 |
| 水暖56 | 轮子（定制） | 参照或相当于烽火及以上产品 | 轮子2寸万向平脚双刹 | 个 | 8 | 8.62 |
| 水暖57 | 轮子（定制） | 参照或相当于烽火及以上产品 | 轮子5寸硅胶平板车轮 | 个 | 8 | 56.35 |
| 水暖58 | 前轮 | 参照或相当于烽火及以上产品 | 轮子轮椅前轮 3寸 | 只 | 16 | 44.49 |
| 水暖59 | 万向轮 | 参照或相当于烽火及以上产品 | 轮子聚氨酯万向轮 2寸 | 只 | 6 | 7.35 |
| 水暖60 | 实心轮 | 参照或相当于烽火及以上产品 | 轮子6×2实心轮 | 只 | 7 | 56.35 |
| 水暖61 | 轮子转椅轮子 | 参照或相当于烽火及以上产品 | 2寸 ( 10mm) 插口 | 只 | 134 | 7.35 |
| 水暖62 | 轮子转椅轮子 | 参照或相当于烽火及以上产品 | 2寸 (8mm) 插口 | 只 | 30 | 7.35 |
| 水暖63 | 轮子转椅轮子 | 参照或相当于烽火及以上产品 | 2寸 （8mm) 长插口 | 只 | 8 | 7.35 |
| 水暖64 | 轮子转椅轮子 | 参照或相当于烽火及以上产品 | 2寸 (10mm) 螺口 | 只 | 94 | 7.35 |
| 水暖65 | 轮子转椅轮子 | 参照或相当于烽火及以上产品 | 2寸 (8mm) 螺口 | 只 | 101 | 7.35 |
| 水暖66 | 轮子转椅轮子 | 参照或相当于烽火及以上产品 | 2寸 平角 | 只 | 19 | 7.35 |
| 水暖67 | 轮子躺椅前轮子 | 参照或相当于烽火及以上产品 | 2寸 不带刹车 | 只 | 267 | 7.35 |
| 水暖68 | 轮子躺椅前轮子 | 参照或相当于烽火及以上产品 | 2寸 带刹车 | 只 | 134 | 7.35 |
| 水暖69 | 轮子万向轮 | 参照或相当于烽火及以上产品 | 3寸 | 只 | 8 | 6.47 |
| 水暖70 | 轮子 | 参照或相当于烽火及以上产品 | 轮子5寸硅胶平板万向车轮 | 只 | 32 | 56.35 |
| 水暖71 | 轮子 | 参照或相当于烽火及以上产品 | 轮子4寸硅胶平板万向车轮 | 只 | 8 | 53.7 |
| 水暖72 | 轮子 | 参照或相当于烽火及以上产品 | 轮子3寸硅胶平板万向车轮 | 只 | 9 | 44.49 |
| 水暖73 | 平车轮子 | 参照或相当于烽火及以上产品 | 6寸 | 个 | 157 | 56.35 |
| 水暖74 | 开水车轮子 | 参照或相当于烽火及以上产品 | 5寸 | 个 | 6 | 56.35 |
| 水暖75 | 候诊椅椅脚 | 参照或相当于烽火及以上产品 | 候诊椅椅脚大号（铁质） | 只 | 2 | 8.33 |
| 水暖76 | 候诊椅椅脚 | 参照或相当于烽火及以上产品 | 候诊椅椅脚小号（铁质） | 只 | 8 | 8.33 |
| 水暖77 | LED驱动 | 参照或相当于龙牌及以上产品 | 40w | 个 | 573 | 30.87 |
| 水暖78 | 白油 | 参照或相当于美孚及以上产品 | 50g | 桶 | 3 | 5.98 |
| 水暖79 | 插销 |  | 插销轴45钢 7mm×900 | 个 | 8 | 11.56 |
| 水暖80 | 插销 |  | 家具插销80×20 | 个 | 8 | 2.74 |
| 水暖81 | 抛光片 | 参照或相当于兴达及以上产品 | 抛光片直径100cm | 个 | 11 | 2.94 |
| 水暖82 | 平垫 | 参照或相当于晋亿及以上产品 | 平垫M5 | 个 | 50 | 0.04 |
| 水暖83 | 弹簧垫 | 参照或相当于晋亿及以上产品 | 弹簧垫M5 | 个 | 50 | 0.04 |
| 水暖84 | 锁扣 | 参照或相当于家来顺及以上产品 | 锁扣3寸不锈钢加厚 | 付 | 322 | 6.08 |
| 水暖85 | 锁扣 | 参照或相当于家来顺及以上产品 | 锁扣4寸不锈钢加厚 | 付 | 2 | 6.47 |
| 水暖86 | 合页 | 参照或相当于盛世及以上产品 | 直弯旦王合页 | 个 | 810 | 6.27 |
| 水暖87 | 门锁 | 参照或相当于美金及以上产品 | 卫生间门锁红绿 | 个 | 37 | 14.01 |
| 水暖88 | 合页 |  | 不锈钢子母合页 | 付 | 21 | 14.31 |
| 水暖89 | 锁 | 参照或相当于小博士及以上产品 | 铁皮文件锁18×16mm | 把 | 158 | 8.62 |
| 水暖90 | 锁 | 参照或相当于小博士及以上产品 | 铁皮文件锁18×30mm | 把 | 30 | 8.62 |
| 水暖91 | 抽屉锁 | 参照或相当于小博士及以上产品 | 136-22 黑色 | 把 | 373 | 8.62 |
| 水暖92 | 锁 | 参照或相当于小博士及以上产品 | 扁WJ锁2 | 把 | 355 | 9.7 |
| 水暖93 | 三链抽屉锁 | 参照或相当于小博士及以上产品 | 三链抽屉锁19mm | 把 | 98 | 10.49 |
| 水暖94 | 抽轨 | 参照或相当于雅福及以上产品 | 二节抽轨40 | 付 | 9 | 9.21 |
| 水暖95 | 飞机锁 |  | 飞机锁 | 个 | 6 | 19.4 |
| 水暖96 | 锁芯定制 |  | 无钥匙B-1 25×29×32×37 | 个 | 3 | 24.3 |
| 水暖97 | 弯管 |  | 加厚弯管DN15×300 | 个 | 6 | 24.3 |
| 水暖98 | 凿子 |  | 尖头 | 个 | 6 | 8.13 |
| 水暖99 | 凿子 |  | 平头 | 个 | 7 | 8.13 |
| 水暖100 | 结构胶 | 参照或相当于匠华及以上产品 | 黑色 590ml/支 | 支 | 211 | 26.26 |
| 水暖101 | 气门芯小橡皮 |  | 气门芯小橡皮 | 个 | 50 | 1.76 |
| 水暖102 | 浮球阀 | 定制 | 特制不锈钢浮球阀可调方向DN25 | 个 | 26 | 75.46 |
| 水暖103 | 油漆刷 |  | 油漆刷7寸 | 把 | 12 | 5.68 |
| 水暖104 | 氧气管 |  | 8×15×30mm | 卷 | 3 | 147.98 |
| 水暖105 | 松香水 |  | 6kg | 桶 | 2 | 66.35 |
| 水暖106 | 钻头 | 参照或相当于哈工及以上产品 | 麻花钻头 直径3 | 支 | 144 | 2.35 |
| 水暖107 | 钻头 | 参照或相当于哈工及以上产品 | 麻花钻头 直径4 | 支 | 144 | 2.35 |
| 水暖108 | 钻头 | 参照或相当于哈工及以上产品 | 麻花钻头 直径5 | 支 | 200 | 3.92 |
| 水暖109 | 牛筋管 |  | 19mm | 米 | 192 | 4.41 |
| 水暖110 | 砂皮 |  | 飞轮 120号 | 张 | 320 | 3.23 |
| 水暖111 | 宝塔弹簧 | 参照或相当于绍兴及以上产品 | 不锈钢 T7128 | 只 | 8 | 1.67 |
| 水暖112 | 弹簧锁具 |  | 29 | 个 | 8 | 3.53 |
| 水暖113 | 弹簧锁具 |  | 扁簧27 C款 | 个 | 320 | 2.45 |
| 水暖114 | 弹簧锁具 |  | 39 | 个 | 480 | 4.31 |
| 水暖115 | 弹簧锁具 |  | 28 A款 | 个 | 6 | 3.04 |
| 水暖116 | 卡扣 | 参照或相当于雷士及以上产品 | LED平板灯 | 个 | 1088 | 11.07 |
| 水暖117 | O型圈 |  | 45×40×5mm | 只 | 8 | 0.88 |
| 水暖118 | 感应龙头 | 参照或相当于友诚及以上产品 | 感应龙头三通带止回阀 AUTOMA | 个 | 9 | 46.06 |
| 水暖119 | 钢锯条 | 参照或相当于鲨鱼及以上产品 | 普通细齿 | 根 | 1280 | 0.39 |
| 水暖120 | 挂衣钩 |  | 挂衣钩不锈钢 单钩 | 个 | 8 | 7.64 |
| 水暖121 | 铁皮柜锁 | 参照或相当于金珠王及以上产品 | 钩锁铁皮柜锁103-20 | 个 | 146 | 8.43 |
| 水暖122 | 输液滑轮挂钩 |  | 输液滑轮挂钩 | 个 | 50 | 13.82 |
| 水暖123 | 外丝 | 参照或相当于杭特及以上产品 | 双头外丝DN25 | 个 | 25 | 12.25 |
| 水暖124 | 涂料 | 参照或相当于大桥及以上产品 | 涂料600g | 听 | 8 | 26.36 |
| 水暖125 | 白油（维修） | 参照或相当于美孚及以上产品 | 白油5L | 桶 | 221 | 91.24 |
| 水暖126 | 插销 |  | 插销6寸 暗插 | 个 | 67 | 12.84 |
| 水暖127 | 拉铆钉 | 参照或相当于宏挺及以上产品 | 拉铆钉4×16mm | 个 | 1600 | 0.08 |
| 水暖128 | 螺母 | 参照或相当于晋亿及以上产品 | 螺母M5 | 个 | 100 | 0.05 |
| 水暖129 | 螺母 | 参照或相当于晋亿及以上产品 | 螺母 M8 | 颗 | 100 | 0.07 |
| 水暖130 | 螺母 | 参照或相当于晋亿及以上产品 | 螺母 M10 | 颗 | 8 | 0.1 |
| 水暖131 | 螺母 | 参照或相当于晋亿及以上产品 | 螺母 M12 | 颗 | 3200 | 0.2 |
| 水暖132 | 抽轨 | 参照或相当于雅福及以上产品 | 抽轨三节SD1234 30 | 个 | 56 | 16.56 |
| 水暖133 | 抽轨 | 参照或相当于雅福及以上产品 | 抽轨三节SD1234 35 | 个 | 10 | 19.11 |
| 水暖134 | 抽轨 | 参照或相当于雅福及以上产品 | 抽轨三节SD1234 45 | 个 | 52 | 24.11 |
| 水暖135 | 抽轨 | 参照或相当于雅福及以上产品 | 二节抽轨30 | 个 | 19 | 7.25 |
| 水暖136 | 抽轨 | 参照或相当于雅福及以上产品 | 二节抽轨35 | 个 | 48 | 8.23 |
| 水暖137 | 抽轨 | 参照或相当于雅福及以上产品 | 二节抽轨45 | 个 | 6 | 10.19 |
| 水暖138 | 抽屉滑轨 | 参照或相当于雅福及以上产品 | 抽屉滑轨30 | 个 | 78 | 8.43 |
| 水暖139 | 抽屉滑轨 | 参照或相当于雅福及以上产品 | 抽屉滑轨35 | 个 | 72 | 9.51 |
| 水暖140 | 抽屉滑轨 | 参照或相当于雅福及以上产品 | 抽屉滑轨45 | 个 | 13 | 9.51 |
| 水暖141 | 拉手 | 参照或相当于雅福及以上产品 | 厨门拉手620-6.4 | 个 | 5 | 6.47 |
| 水暖142 | 拉手 | 参照或相当于雅福及以上产品 | 厨门拉手620-9.6 | 个 | 46 | 9.11 |
| 水暖143 | 拉手 | 参照或相当于雅福及以上产品 | 柜门拉手620-12.8 | 个 | 27 | 13.92 |
| 水暖144 | 抽斗锁 | 参照或相当于金珠王及以上产品 | 18×22 | 个 | 8 | 3.92 |
| 水暖145 | 抽斗锁 | 参照或相当于金珠王及以上产品 | 18×32 | 个 | 8 | 3.92 |
| 水暖146 | 窗帘单钩 |  | 窗帘单钩65MM | 个 | 7616 | 0.59 |
| 水暖147 | 锁 | 参照或相当于精冶及以上产品 | 执手锁DH06-002单舌 | 个 | 66 | 65.27 |
| 水暖148 | 合页 | 参照或相当于盛世及以上产品 | 中弯旦王合页 | 个 | 616 | 7.55 |
| 水暖149 | 锁 | 参照或相当于梅花王及以上产品 | 铜挂锁 60 | 个 | 58 | 24.11 |
| 水暖150 | 拉手 |  | 8511-160 | 个 | 6 | 13.92 |
| 水暖151 | 锁芯定制 | 参照或相当于BK及以上产品 | 锁芯24.360 | 个 | 8 | 22.44 |
| 水暖152 | 单钩 |  | 小号2cm | 个 | 290 | 5.59 |
| 水暖153 | 排钩 |  | 397-6钩 | 个 | 195 | 37.44 |
| 水暖154 | 快接 |  | 快接4分铁 | 个 | 9 | 12.45 |
| 水暖155 | 快接 |  | 快接6分铁 | 个 | 8 | 17.54 |
| 水暖156 | 麻花钻 | 参照或相当于好开及以上产品 | 麻花钻6.6 | 个 | 156 | 7.15 |
| 水暖157 | 直接 |  | 内丝直接4分铁 | 个 | 134 | 1.76 |
| 水暖158 | 内胎 | 参照或相当于朝阳及以上产品 | 内胎4.00-8 | 个 | 8 | 29.11 |
| 水暖159 | 平垫圈 |  | 平垫圈6×18 | 个 | 6080 | 0.88 |
| 水暖160 | 灯脚 |  | 日光灯脚T5带贴片 | 个 | 160 | 2.06 |
| 水暖161 | 三角头 |  | 三角头10A | 个 | 8 | 0.88 |
| 水暖162 | 三通 |  | 三通4分铁 | 个 | 10 | 3.72 |
| 水暖163 | 顺位器 |  | 顺位器长28公分 | 个 | 118 | 21.07 |
| 水暖164 | 锁芯 |  | 锁芯无钥匙 | 个 | 38 | 24.3 |
| 水暖165 | 外丝 |  | 外丝直接4分铁 | 个 | 171 | 1.76 |
| 水暖166 | 硬管 | 参照或相当于中财及以上产品 | 硬管30mm | 个 | 8 | 9.8 |
| 水暖167 | 硬管 | 参照或相当于中财及以上产品 | 硬管40mm | 个 | 7 | 11.17 |
| 水暖168 | 硬管 | 参照或相当于中财及以上产品 | 硬管50mm | 个 | 8 | 12.64 |
| 水暖169 | 硬管 | 参照或相当于中财及以上产品 | 硬管60mm | 个 | 24 | 14.01 |
| 水暖170 | 拉手 |  | 拉手16公分 | 个 | 14 | 13.92 |
| 水暖171 | 水箱洁具 | 参照或相当于TOTO及以上产品 | 水箱洁具水箱扳手铜 | 个 | 231 | 24.3 |
| 水暖172 | 龙头 | 参照或相当于君莎及以上产品 | 单孔单把混合龙头300mm LT-134 | 把 | 3 | 257.35 |
| 水暖173 | 龙头 | 参照或相当于九牧、杭特及以上产品 | 单把淋浴龙头 35127-147 | 个 | 3 | 312.82 |
| 水暖174 | 龙头 | 参照或相当于九牧、杭特及以上产品 | 单孔冷热龙头红箭单孔 | 个 | 14 | 151.02 |
| 水暖175 | 龙头 | 参照或相当于九牧、杭派及以上产品 | 单把浴缸龙头3577-122/1c-1 | 个 | 3 | 354.47 |
| 水暖176 | 水龙头 | 参照或相当于君莎及以上产品 | 单孔单把混合台盆龙头 (高) | 只 | 30 | 312.72 |
| 水暖177 | 水龙头 | 参照或相当于君莎及以上产品 | 单孔单把混合台盆龙头 (低) | 只 | 68 | 257.35 |
| 水暖178 | 水龙头 | 参照或相当于君莎及以上产品 | 单孔单把混合台盆龙头 (中) | 只 | 40 | 312.72 |
| 水暖179 | 感应龙头 | 参照或相当于美标、科勒及以上产品 | 美标 面盆感应龙头CF-8601 | 个 | 10 | 1229.31 |
| 水暖180 | 工具箱定制版 | 参照或相当于世达及以上产品 | 塑料工具箱16寸 | 个 | 3 | 169.93 |
| 水暖181 | 钢丝钳 | 参照或相当于世达及以上产品 | 钢丝钳8寸 | 把 | 8 | 53.02 |
| 水暖182 | 电笔 | 参照或相当于世达及以上产品 | 普通侧电笔185 | 支 | 16 | 10.78 |
| 水暖183 | 尖嘴钳 | 参照或相当于世达及以上产品 | 尖嘴钳6寸 | 把 | 5 | 41.36 |
| 水暖184 | 线盘 | 参照或相当于世达及以上产品 | 线盘20米 | 架 | 4 | 228.63 |
| 水暖185 | 接线板 | 参照或相当于公牛及以上产品 | 接线板217 | 块 | 2 | 60.37 |
| 水暖186 | 疏通器（定制） | 定制 | 下水道疏通器 5M | 只 | 3 | 32.05 |
| 水暖187 | 麻花钻 | 参照或相当于哈工及以上产品 | 4mm | 个 | 8 | 2.35 |
| 水暖188 | 防毒口罩 |  | 防毒口罩自吸过滤式防毒面具2001 | 个 | 32 | 23.52 |
| 水暖189 | 安全帽（维修） |  | LA-2006-0331 | 顶 | 8 | 56.74 |
| 水暖190 | 门铃 |  | 无线遥控门铃F-108A | 个 | 78 | 65.27 |
| 水暖191 | 螺丝 | 参照或相当于晋亿及以上产品 | 自攻螺丝3.5×20 | 颗 | 13700 | 0.03 |
| 水暖192 | 螺丝 | 参照或相当于晋亿及以上产品 | 圆头螺丝4×50 | 个 | 4000 | 0.1 |
| 水暖193 | 螺丝 | 参照或相当于晋亿及以上产品 | 圆头螺丝M4×20 | 个 | 63600 | 0.05 |
| 水暖194 | 螺丝 | 参照或相当于晋亿及以上产品 | 圆头螺丝4×35 | 个 | 27000 | 0.07 |
| 水暖195 | 螺丝 | 参照或相当于晋亿及以上产品 | 沉头木螺丝4-40 | 个 | 50 | 0.07 |
| 水暖196 | 螺丝 | 参照或相当于晋亿及以上产品 | 5×16 元机 | 个 | 1600 | 0.07 |
| 水暖197 | 螺丝 | 参照或相当于晋亿及以上产品 | 止退螺丝M6 | 个 | 50 | 0.05 |
| 水暖198 | 螺丝 | 参照或相当于晋亿及以上产品 | 走廊护栏螺丝M8×20不锈钢 | 颗 | 5840 | 0.88 |
| 水暖199 | 螺丝 | 参照或相当于晋亿及以上产品 | 自攻4×40 | 只 | 6080 | 0.07 |
| 水暖200 | 螺丝 | 参照或相当于晋亿及以上产品 | 自攻4×25 | 只 | 12000 | 0.02 |
| 水暖201 | 螺丝 | 参照或相当于晋亿及以上产品 | 自攻5×40 | 只 | 52160 | 0.1 |
| 水暖202 | 螺丝 | 参照或相当于晋亿及以上产品 | 8×80螺栓 | 套 | 20 | 1.18 |
| 水暖203 | 螺丝 | 参照或相当于晋亿及以上产品 | 马桶安装螺丝单球带塑料垫片28mm | 付 | 14 | 9.21 |
| 水暖204 | 螺丝 | 参照或相当于晋亿及以上产品 | M16×65带垫，帽 | 个 | 80 | 2.45 |
| 水暖205 | 螺丝 | 参照或相当于晋亿及以上产品 | 自攻 3.5×16 | 个 | 2400 | 0.02 |
| 水暖206 | 螺丝 | 参照或相当于晋亿及以上产品 | 3.5×40 | 个 | 3696 | 0.1 |
| 水暖207 | 螺丝 | 参照或相当于晋亿及以上产品 | 上工4MM螺丝 | 支 | 3300 | 0.49 |
| 水暖208 | 螺丝 | 参照或相当于晋亿及以上产品 | 12×50 | 套 | 4160 | 0.59 |
| 水暖209 | 螺丝 | 参照或相当于晋亿及以上产品 | 10×50 | 套 | 100 | 0.39 |
| 水暖210 | 螺丝 | 参照或相当于晋亿及以上产品 | 8×20 | 套 | 1260 | 0.39 |
| 水暖211 | 螺丝 | 参照或相当于晋亿及以上产品 | 8×40 | 套 | 4160 | 0.39 |
| 水暖212 | 螺丝 | 参照或相当于晋亿及以上产品 | 8×70 | 套 | 640 | 0.39 |
| 水暖213 | 螺丝 | 参照或相当于晋亿及以上产品 | 3.5×25 | 盒 | 100 | 0.05 |
| 水暖214 | 螺丝 | 参照或相当于晋亿及以上产品 | 3.5×50自攻 | 盒 | 100 | 0.08 |
| 水暖215 | 螺帽 | 参照或相当于晋亿及以上产品 | 4# | 颗 | 100 | 0.03 |
| 水暖216 | 螺帽 | 参照或相当于晋亿及以上产品 | 5# | 颗 | 100 | 0.04 |
| 水暖217 | 螺帽 | 参照或相当于晋亿及以上产品 | 6# | 颗 | 100 | 0.05 |
| 水暖218 | 自锁螺丝帽（304） | 参照或相当于晋亿及以上产品 | M3 | 盒 | 21 | 122.5 |
| 水暖219 | 自锁螺丝帽（304） | 参照或相当于晋亿及以上产品 | M4 | 盒 | 82 | 142.49 |
| 水暖220 | 自锁螺丝帽（304） | 参照或相当于晋亿及以上产品 | M5 | 盒 | 149 | 188.26 |
| 水暖221 | 自锁螺丝帽（304） | 参照或相当于晋亿及以上产品 | M6 | 盒 | 5 | 117.21 |
| 水暖222 | 自锁螺丝帽（304） | 参照或相当于晋亿及以上产品 | M8 | 盒 | 6 | 104.47 |
| 水暖223 | 自锁螺丝帽（304） | 参照或相当于晋亿及以上产品 | M10 | 盒 | 11 | 104.08 |
| 水暖224 | 自锁螺丝帽（304） | 参照或相当于晋亿及以上产品 | M12 | 盒 | 2 | 104.86 |
| 水暖225 | 螺帽 | 参照或相当于晋亿及以上产品 | 螺杆螺帽 | 套 | 2806 | 0.29 |
| 水暖226 | 罗批定制 | 参照或相当于世达及以上产品 | ×150/×38 | 把 | 8 | 23.32 |
| 水暖227 | 罗批定制 | 参照或相当于世达及以上产品 | ×75/×200 | 把 | 3 | 24.89 |
| 水暖228 | 罗批定制 | 参照或相当于世达及以上产品 | ×100 | 把 | 6 | 24.89 |
| 水暖229 | 罗批定制 | 参照或相当于世达及以上产品 | ×250 | 把 | 11 | 32.24 |
| 水暖230 | 罗批定制 | 参照或相当于世达及以上产品 | 世达×300 | 把 | 2 | 35.57 |
| 水暖231 | 螺丝批 | 参照或相当于世达及以上产品 | 一字型螺丝批 A系列-7 | 支 | 8 | 9.02 |
| 水暖232 | 螺丝批 | 参照或相当于世达及以上产品 | 一字型螺丝批 A系列-100 | 支 | 19 | 15.29 |
| 水暖233 | 螺丝批 | 参照或相当于世达及以上产品 | 一字型螺丝批A系列-150 | 支 | 30 | 18.91 |
| 水暖234 | 防尘帽 |  | 防尘帽 医院设备带端口 | 个 | 560 | 2.84 |
| 水暖235 | 地漏盖 | 参照或相当于远志及以上产品 | 地漏盖 铜镀 | 只 | 91 | 5.68 |
| 水暖236 | 拉铆钉 |  | 拉铆钉5〞 | 颗 | 1600 | 0.2 |
| 水暖237 | 栏杆套 |  | 不锈钢栏杆套12×20 | 个 | 51 | 0.49 |
| 水暖238 | 龙头压帽 |  | 单孔 | 套 | 9 | 4.7 |
| 水暖239 | 平垫 |  | 20×8×1 | 个 | 3200 | 0.1 |
| 水暖240 | 地漏盖 |  | 78mm | 个 | 333 | 5.68 |
| 水暖241 | 挂锁 | 参照或相当于狼狗及以上产品 | 30mm通开 | 只 | 122 | 5.68 |
| 水暖242 | 138抽屉锁 | 参照或相当于小博士及以上产品 | 138-22 | 把 | 653 | 6.66 |
| 水暖243 | 弹簧垫 |  | 弹簧M10 | 片 | 8 | 0.05 |
| 水暖244 | 地漏盖 |  | 75×1 | 个 | 48 | 6.37 |
| 水暖245 | 垫片 |  | 过滤网垫片 | 个 | 8 | 0.49 |
| 水暖246 | 垫片 |  | 氧气头垫片 23×15×3 | 个 | 7 | 0.78 |
| 水暖247 | 拉手 |  | 柜门拉手圆形铝合金 | 个 | 67 | 6.37 |
| 水暖248 | 锁 | 参照或相当于文杰及以上产品 | 铁皮文件锁18×20 | 个 | 941 | 6.76 |
| 水暖249 | 线槽 | 参照或相当于波达及以上产品 | 4号半圆 pvc 40×20 | 个 | 80 | 8.62 |
| 水暖250 | 暗插销 |  | 8寸 | 只 | 13 | 32.34 |
| 水暖251 | 包塑金属软管 |  | DN16黑色 | 米 | 166 | 2.55 |
| 水暖252 | 不锈钢盖 |  | 下水道硅胶芯带不锈钢盖 35mm | 套 | 115 | 8.62 |
| 水暖253 | 不锈钢盖 |  | 下水道硅胶芯带不锈钢盖 30mm | 套 | 362 | 8.62 |
| 水暖254 | 窗把手 |  | 不锈钢 | 只 | 24 | 21.07 |
| 水暖255 | 窗帘滑轮 |  | 窗帘滑轮 | 颗 | 3520 | 0.49 |
| 水暖256 | 窗帘拉绳 |  | 窗帘珠子 | 个 | 8 | 2.45 |
| 水暖257 | 大门把手 |  | 不锈钢（加厚） | 付 | 99 | 88.49 |
| 水暖258 | 电工胶布 | 参照或相当于公牛，正泰及以上产品 | 1600电工胶布 | 卷 | 800 | 5.68 |
| 水暖259 | 垫圈 |  | 23×14×2白色硅胶 | 个 | 50 | 1.47 |
| 水暖260 | 隔板 |  | 隔板隔脚 | 块 | 4784 | 0.88 |
| 水暖261 | 挂锁 | 参照或相当于狼狗及以上产品 | 30MM通开 | 个 | 474 | 5.68 |
| 水暖262 | 合金拉手 |  | 大门拉手 | 付 | 154 | 71.34 |
| 水暖263 | 护套线定制 | 参照或相当于中策及以上产品 | rvv2.5 | 米 | 480 | 4.31 |
| 水暖264 | 胶布 | 参照或相当于3M及以上产品 | 3M电工胶布 | 卷 | 262 | 6.27 |
| 水暖265 | 科勒水箱板手 |  |  | 根 | 8 | 47.82 |
| 水暖266 | 拉手 |  | 9.6公分 | 个 | 166 | 9.11 |
| 水暖267 | 淋浴配件 | 参照或相当于友诚及以上产品 | 1.5米淋浴软管 | 根 | 306 | 24.5 |
| 水暖268 | 淋浴配件 | 参照或相当于杭特及以上产品 | 淋浴花洒 | 套 | 16 | 57.13 |
| 水暖269 | 淋浴配件 | 参照或相当于杭特及以上产品 | 花洒头 | 只 | 362 | 27.34 |
| 水暖270 | 淋浴支架 | 参照或相当于友成及以上产品 | 花洒底座（潜水艇） | 个 | 48 | 8.62 |
| 水暖271 | 门窗限位锁 |  | 6061铝 普通款大号 | 把 | 181 | 16.07 |
| 水暖272 | 全铜大门锁芯 |  | 70MM 5把钥匙 | 把 | 96 | 49.98 |
| 水暖273 | 水箱翻板球 | 参照或相当于友成；潜水艇及以上产品 | 水箱翻板球 大号 | 个 | 99 | 4.9 |
| 水暖274 | 锁芯（短） |  | 锁芯（短） | 把 | 8 | 3.63 |
| 水暖275 | 锁芯（长） |  | 锁芯（长）（小博士抽屉锁） | 把 | 8 | 4.02 |
| 水暖276 | 卫生间门拉手 |  | 不锈钢 | 对 | 22 | 21.95 |
| 水暖277 | 门吸 | 参照或相当于马蒂尼及以上产品 | 门吸 | 个 | 258 | 32.05 |
| 水暖278 | 暗插销 |  | 12寸 | 只 | 6 | 48.12 |
| 水暖279 | 厕所门颌 |  | 厕所门颌 | 付 | 71 | 24.3 |
| 水暖280 | 地漏盖 |  | 花洒提篮 | 只 | 9 | 5.68 |
| 水暖281 | 电子温度计 |  |  | 只 | 8 | 38.32 |
| 水暖282 | 垫片 |  | 硅胶 7×19×2 | 个 | 352 | 1.37 |
| 水暖283 | 阀芯 |  | 阀芯 | 个 | 197 | 4.31 |
| 水暖284 | 钩锁 |  | 2.5CM | 把 | 74 | 11.76 |
| 水暖285 | 合页 | 参照或相当于盛世及以上产品 | 大弯旦王合页 | 个 | 315 | 9.11 |
| 水暖286 | 黄黑胶带 |  | 黄黑胶带 33m×50mm | 卷 | 56 | 9.11 |
| 水暖287 | 混合水龙头 | 参照或相当于杭特、九牧及以上产品 | 3001 | 套 | 30 | 248.72 |
| 水暖288 | 快开水龙头 | 参照或相当于杭特、九牧及以上产品 | 快开水咀 | 只 | 22 | 26.85 |
| 水暖289 | 快开水龙头 | 参照或相当于杭特、九牧及以上产品 | 1306加长网咀 | 只 | 106 | 30.77 |
| 水暖290 | 拉姆头 |  | 窗帘 | 个 | 440 | 8.33 |
| 水暖291 | 拉手 |  | 拉手6.4公分 | 个 | 8 | 6.47 |
| 水暖292 | 轮椅扶手 | 参照或相当于鱼跃及以上产品 | H033D型号配套 | 只 | 15 | 18.82 |
| 水暖293 | 轮椅踏板 | 参照或相当于鱼跃及以上产品 | H033D型号配套 | 只 | 35 | 20.19 |
| 水暖294 | 轮椅坐垫 | 参照或相当于鱼跃及以上产品 | H033D型号配套 | 只 | 8 | 43.9 |
| 水暖295 | 轮子 |  | 2寸聚氨酯万向轮 | 只 | 8 | 7.35 |
| 水暖296 | 面盆水龙头 | 参照或相当于友诚及以上产品 | 单把单孔32150－147 | 只 | 5 | 295.76 |
| 水暖297 | 磨光片 | 参照或相当于稳可及以上产品 | 直径 10cm 厚度6MM | 片 | 8 | 4.61 |
| 水暖298 | 配电箱锁 | 参照或相当于驰凯及以上产品 | AB403 | 只 | 140 | 21.17 |
| 水暖299 | 切割片 | 参照或相当于稳可及以上产品 | 100-1-16 | 个 | 688 | 1.37 |
| 水暖300 | 切割片 | 参照或相当于稳可及以上产品 | 直径 35公分 | 片 | 640 | 1.37 |
| 水暖301 | 切割片 | 参照或相当于稳可及以上产品 | 直径 10.7公分 | 片 | 7 | 1.27 |
| 水暖302 | 生料带 |  | 20m×26mm×0.1mm | 卷 | 936 | 3.53 |
| 水暖303 | 水嘴网 |  | 外丝网嘴 | 只 | 128 | 5.68 |
| 水暖304 | 锁扣 |  | 4寸不锈钢加厚 | 付 | 86 | 6.47 |
| 水暖305 | 梯子护脚 |  | 5×2.9 | 只 | 8 | 9.9 |
| 水暖306 | 洗涤龙头快开 | 参照或相当于友诚及以上产品 | 77003－1831 | 只 | 5 | 119.17 |
| 水暖307 | 执手锁 |  | 18－33 单 | 把 | 2 | 99.08 |
| 水暖308 | 直弯旦王合页 | 参照或相当于盛世及以上产品 | 261－直－C | 付 | 6 | 6.27 |
| 水暖309 | 闭门器 | 参照或相当于DODO,欧宝及以上产品 | 液压缓冲（大号） | 个 | 18 | 199.72 |
| 水暖310 | 电脑键盘滑轨 | 参照或相当于雅福及以上产品 | 加厚3510型 | 付 | 125 | 17.74 |
| 水暖311 | 轮子 |  | 5寸硅胶平板车轮 | 只 | 56 | 56.35 |
| 水暖312 | 轮子 |  | 5寸硅胶平板万向车轮 | 只 | 8 | 24.99 |
| 水暖313 | 锁心 |  | 大门锁芯（加厚） | 把 | 73 | 51.94 |
| 水暖314 | 外丝接头 |  | 4分外丝接头 | 只 | 32 | 2.35 |
| 水暖315 | 502胶水 | 参照或相当于曾师傅及以上产品 | 20克 | 支 | 148 | 1.67 |
| 水暖316 | PVC配件 | 参照或相当于中财、伟星及以上产品 | 50弯头 | 只 | 9 | 2.25 |
| 水暖317 | PVC配件 | 参照或相当于中财、伟星及以上产品 | 50/90C弯头 | 只 | 8 | 2.25 |
| 水暖318 | PVC配件 | 参照或相当于中财、伟星及以上产品 | 50 带检口弯头 | 只 | 10 | 4.9 |
| 水暖319 | PVC配件 | 参照或相当于中财、伟星及以上产品 | 50 进水弯 | 只 | 38 | 5.39 |
| 水暖320 | PVC配件 | 参照或相当于中财、伟星及以上产品 | 45度弯头 DN110 | 只 | 51 | 6.27 |
| 水暖321 | PVC配件 | 参照或相当于中财、伟星及以上产品 | 110活接 | 只 | 99 | 12.94 |
| 水暖322 | PVC配件 | 参照或相当于中财、伟星及以上产品 | 50弯头 | 只 | 8 | 2.25 |
| 水暖323 | 扳手 |  | 医用混合龙头扳手 50CM全铜 | 把 | 8 | 29.11 |
| 水暖324 | 闭门器 | 参照或相当于DODO及以上产品 | 中号 | 个 | 431 | 67.33 |
| 水暖325 | 闭门器 | 参照或相当于DODO,欧宝及以上产品 | 液压缓冲 | 个 | 96 | 119.36 |
| 水暖326 | 玻璃胶 | 参照或相当于道康宁、陶熙及以上产品 | 瓷白 | 支 | 946 | 15.58 |
| 水暖327 | 不锈钢抱箍 | 参照或相当于兴牌及以上产品 | 22-32 | 只 | 8 | 2.35 |
| 水暖328 | 不锈钢抱箍 | 参照或相当于兴牌及以上产品 | 13-19 | 只 | 94 | 2.35 |
| 水暖329 | 不锈钢抱箍 | 参照或相当于兴牌及以上产品 | 15-19 | 只 | 16 | 1.96 |
| 水暖330 | 不锈钢抱箍 | 参照或相当于兴牌及以上产品 | 16-25 | 只 | 7 | 1.96 |
| 水暖331 | 不锈钢抱箍 | 参照或相当于兴牌及以上产品 | 17-27 | 只 | 48 | 2.06 |
| 水暖332 | 不锈钢抱箍 | 参照或相当于兴牌及以上产品 | 18-32 | 只 | 136 | 2.06 |
| 水暖333 | 不锈钢抱箍 | 参照或相当于兴牌及以上产品 | 21-38 | 只 | 64 | 2.25 |
| 水暖334 | 不锈钢抱箍 | 参照或相当于兴牌及以上产品 | 21-44 | 只 | 8 | 2.35 |
| 水暖335 | 不锈钢抱箍 | 参照或相当于兴牌及以上产品 | 27-51 | 只 | 8 | 2.35 |
| 水暖336 | 不锈钢抱箍 | 参照或相当于兴牌及以上产品 | 33-57 | 只 | 32 | 2.45 |
| 水暖337 | 不锈钢抱箍 | 参照或相当于兴牌及以上产品 | 40-63 | 只 | 8 | 2.55 |
| 水暖338 | 不锈钢抱箍 | 参照或相当于兴牌及以上产品 | 46-70 | 只 | 8 | 2.65 |
| 水暖339 | 不锈钢抱箍 | 参照或相当于兴牌及以上产品 | 80-85 | 只 | 194 | 5.39 |
| 水暖340 | 不锈钢插销 | 参照或相当于兴牌及以上产品 | 4寸 | 个 | 19 | 3.14 |
| 水暖341 | 不锈钢子母合页 |  | 100×50×2.5 | 付 | 6 | 22.64 |
| 水暖342 | 侧面抽屉三连锁 | 参照或相当于雅福及以上产品 | 16MM 带连杆 | 套 | 13 | 20.48 |
| 水暖343 | 插座 | 参照或相当于公牛及以上产品 | 109k9S 10米升级版 | 个 | 8 | 96.24 |
| 水暖344 | 抽屉滑轨 | 参照或相当于雅福及以上产品 | 40抽三节轨 | 付 | 6 | 17.15 |
| 水暖345 | 抽屉滑轨 | 参照或相当于雅福及以上产品 | 40抽二节轨 | 付 | 16 | 13.43 |
| 水暖346 | 窗帘滚珠 |  | 窗帘滚珠 | 包 | 8 | 13.43 |
| 水暖347 | 刀片 | 参照或相当于啄木鸟及以上产品 | 墙纸刀片 | 盒 | 107 | 4.9 |
| 水暖348 | 堵漏王 | 参照或相当于力顿及以上产品 | 堵漏王 | 包 | 1714 | 4.9 |
| 水暖349 | 钢据条 | 参照或相当于鲨鱼及以上产品 | 细齿钢据条 | 根 | 8 | 0.29 |
| 水暖350 | 管道通 | 参照或相当于易化通及以上产品 |  | 瓶 | 506 | 24.3 |
| 水暖351 | 柜子锁 | 参照或相当于小博士及以上产品 | 柜子锁 | 把 | 251 | 5 |
| 水暖352 | 合页 |  | 4寸不锈钢 | 付 | 9 | 5.78 |
| 水暖353 | 胶棒 |  | 溶胶枪胶棒 | 支 | 148 | 1.47 |
| 水暖354 | 脚踏式大便冲洗阀 | 参照或相当于桂花及以上产品 | A11B1-1卧式 | 只 | 32 | 161.31 |
| 水暖355 | 拉手 |  | 推拉拉手不锈钢 | 个 | 610 | 34.59 |
| 水暖356 | 淋浴 | 参照或相当于杭特、九牧及以上产品 | 淋浴喷头 | 根 | 405 | 23.32 |
| 水暖357 | 淋浴软管 | 参照或相当于杭特、九牧及以上产品 | 淋浴软管 DN15×150cm | 根 | 94 | 25.48 |
| 水暖358 | 轮椅刹车 | 参照或相当于鱼跃及以上产品 | 刹车总成H033D | 付 | 5 | 38.71 |
| 水暖359 | 门把手 |  | 不锈钢 带锁芯 | 个 | 130 | 88.49 |
| 水暖360 | 普通合页 |  | 100×35×1.5 | 付 | 34 | 2.65 |
| 水暖361 | 钳形表 | 参照或相当于胜利及以上产品 | VC6016A+ | 只 | 5 | 204.53 |
| 水暖362 | 三角阀 | 参照或相当于杭特及以上产品 | 4分 | 只 | 221 | 20.97 |
| 水暖363 | 三通 | 参照或相当于中财、伟星及以上产品 | PPR三通 直径20 | 只 | 5 | 2.45 |
| 水暖364 | 砂轮片 | 参照或相当于稳可及以上产品 | 200×20 | 片 | 315 | 10.88 |
| 水暖365 | 手持疏通器 |  | 智能疏通器 | 只 | 34 | 32.05 |
| 水暖366 | 手套 |  | 布手套 | 双 | 160 | 3.53 |
| 水暖367 | 双面胶 | 参照或相当于永大及以上产品 | 双面泡沫胶 | 卷 | 706 | 4.21 |
| 水暖368 | 水龙头 | 参照或相当于杭派及以上产品 | 台盆龙头把手 | 只 | 45 | 20.58 |
| 水暖369 | 水龙头 | 参照或相当于杭派及以上产品 | 加长柄4分 | 只 | 40 | 27.73 |
| 水暖370 | 水龙头 | 参照或相当于杭特、九牧及以上产品 | 单孔320012冷热混合水龙头 | 只 | 30 | 315.56 |
| 水暖371 | 水龙头 | 参照或相当于杭特、九牧及以上产品 | 台盆龙头 | 只 | 3 | 382.2 |
| 水暖372 | 水龙头 | 参照或相当于杭特、友诚及以上产品 | 洗衣机水龙头 | 只 | 20 | 28.62 |
| 水暖373 | 水泥钉 | 参照或相当于晋亿及以上产品 | 2寸 | 盒 | 53 | 4.8 |
| 水暖374 | 水泥钉 | 参照或相当于晋亿及以上产品 | 2.5寸 | 盒 | 48 | 4.8 |
| 水暖375 | 水箱盖 | 参照或相当于TOTO及以上产品 | ECOMAX CSW728 | 个 | 4 | 125.34 |
| 水暖376 | 水箱盖 | 参照或相当于科勒及以上产品 | K-1149141 kohler.co | 个 | 10 | 410.33 |
| 水暖377 | 水箱洁具 | 参照或相当于安玛及以上产品 | 水箱翻板 铜 | 只 | 107 | 22.64 |
| 水暖378 | 水箱洁具 | 参照或相当于安玛及以上产品 | 马桶进水 | 只 | 150 | 33.71 |
| 水暖379 | 水箱洁具 | 参照或相当于友诚及以上产品 | 水箱扳手 塑料 | 只 | 27 | 23.5 |
| 水暖380 | 水箱洁具 | 参照或相当于友诚及以上产品 | 抽水马桶按钮 大 | 只 | 5 | 8.43 |
| 水暖381 | 水箱洁具 | 参照或相当于友诚及以上产品 | 抽水马桶按钮 中 | 只 | 16 | 6.17 |
| 水暖382 | 水箱洁具 | 参照或相当于友诚及以上产品 | 抽水马桶按钮 小 | 只 | 22 | 6.08 |
| 水暖383 | 水箱洁具 |  | 马桶螺丝 | 付 | 51 | 11.86 |
| 水暖384 | 锁 | 参照或相当于文杰及以上产品 | 执手锁 双舌 | 把 | 2 | 98.2 |
| 水暖385 | 锁心 | 参照或相当于华都及以上产品 | 大门锁心（70锁芯） | 把 | 136 | 44.79 |
| 水暖386 | 锁芯 | 参照或相当于文杰及以上产品 | 卧室锁芯 | 把 | 176 | 24.11 |
| 水暖387 | 外胎 | 参照或相当于朝阳及以上产品 | 轮椅外胎 朝阳24寸13/8 | 个 | 3 | 32.05 |
| 水暖388 | 弯头 | 参照或相当于中财、伟星及以上产品 | PPR内丝弯头 直径20 | 只 | 54 | 13.82 |
| 水暖389 | 弯头 | 参照或相当于中财、伟星及以上产品 | PPR弯头 直径20 | 只 | 16 | 1.96 |
| 水暖390 | 万向充气轮 | 参照或相当于朝阳及以上产品 | 250-4 | 只 | 7 | 56.35 |
| 水暖391 | 洗衣机水咀 | 参照或相当于杭特、埃美柯及以上产品 | 4分 | 只 | 29 | 22.15 |
| 水暖392 | 消防锁 | 参照或相当于RuiNi及以上产品 | Lock | 把 | 8 | 53.9 |
| 水暖393 | 转换器 | 参照或相当于公牛及以上产品 | GN403 5M | 只 | 24 | 42.92 |
| 水暖394 | 自行车内胎 | 参照或相当于朝阳及以上产品 | 24寸 | 只 | 8 | 19.31 |
| 水暖395 | 闸阀 | 参照或相当于玉环及以上产品 | DN20 | 只 | 24 | 29.5 |
| 水暖396 | PPR热熔器 |  | PPR20-63.800W | 套 | 5 | 206.19 |
| 水暖397 | PVC胶水 | 参照或相当于南方及以上产品 | 100g | 瓶 | 12 | 5.68 |
| 水暖398 | PVC角弯 | 参照或相当于中财及以上产品 | DN75 | 只 | 32 | 3.53 |
| 水暖399 | PVC直弯 | 参照或相当于中财及以上产品 | DN75 | 只 | 32 | 4.9 |
| 水暖400 | 玻璃胶 | 参照或相当于道康宁、陶熙 及以上产品 | 透明 300ml | 支 | 456 | 14.31 |
| 水暖401 | 不锈钢抱箍 | 参照或相当于远志及以上产品 | 80mm（不锈钢304） | 只 | 8 | 5.59 |
| 水暖402 | 不锈钢抱箍 | 参照或相当于远志及以上产品 | 130 mm（不锈钢304） | 只 | 8 | 6.27 |
| 水暖403 | 不锈钢抱箍 | 参照或相当于远志及以上产品 | 130 mm（不锈钢304） 加宽 | 只 | 8 | 6.27 |
| 水暖404 | 不锈钢麻花钻头 | 参照或相当于好开及以上产品 | 直径6mm | 支 | 8 | 18.23 |
| 水暖405 | 不锈钢麻花钻头 | 参照或相当于好开及以上产品 | 直径8mm | 支 | 8 | 18.23 |
| 水暖406 | 车轮锁 |  | 6994洗车锁 | 只 | 25 | 69.48 |
| 水暖407 | 抽轨 | 参照或相当于雅福及以上产品 | 三节SD1234 40 | 个 | 8 | 16.56 |
| 水暖408 | 电箱锁 |  | 电箱锁 | 个 | 7 | 21.17 |
| 水暖409 | 定时控制器 | 参照或相当于鸿雁及以上产品 | 86 | 个 | 29 | 52.53 |
| 水暖410 | 堵头 |  | 尺寸32 | 个 | 8 | 2.65 |
| 水暖411 | 堵头 |  | 尺寸25 | 个 | 17 | 1.67 |
| 水暖412 | 堵头 |  | 4分 | 个 | 202 | 2.55 |
| 水暖413 | 短落水 | 参照或相当于友诚及以上产品 | 花式提笼(中号) | 只 | 45 | 25.77 |
| 水暖414 | 短落水 | 参照或相当于友诚及以上产品 | 翻板台盆下水624型 | 只 | 240 | 25.19 |
| 水暖415 | 阀芯 | 参照或相当于台湾99及以上产品 | 35台盆阀芯 | 只 | 40 | 17.54 |
| 水暖416 | 阀芯 | 参照或相当于台湾99及以上产品 | 40平脚台盆阀芯 | 只 | 82 | 17.93 |
| 水暖417 | 阀芯 | 参照或相当于台湾99及以上产品 | 40台盆阀芯 | 只 | 96 | 17.93 |
| 水暖418 | 阀芯 | 参照或相当于台湾99及以上产品 | 龙头阀芯 | 只 | 16 | 70.95 |
| 水暖419 | 分批头 | 参照或相当于易亿丰及以上产品 | 分批头1/4×651×ph2-6.0 | 个 | 48 | 2.84 |
| 水暖420 | 分体锁 | 参照或相当于天宇及以上产品 | 分体锁UA10155M | 个 | 35 | 172.87 |
| 水暖421 | 钢丝 |  | 1.6mm | 米 | 320 | 0.88 |
| 水暖422 | 工具箱 | 参照或相当于世达及以上产品 | 工具箱 | 只 | 3 | 169.93 |
| 水暖423 | 管钳 | 参照或相当于金虎及以上产品 | 450×60 | 把 | 5 | 149.84 |
| 水暖424 | 管钳 | 参照或相当于金虎及以上产品 | 300×40 | 把 | 2 | 88.98 |
| 水暖425 | 轨道 | 参照或相当于雅福及以上产品 | 抽斗/二折轨道10寸 | 个 | 9 | 7.35 |
| 水暖426 | 轨道 | 参照或相当于雅福及以上产品 | 抽斗轨道20寸 | 个 | 8 | 17.15 |
| 水暖427 | 轨道 | 参照或相当于雅福及以上产品 | 二折轨道14寸 | 个 | 6 | 8.33 |
| 水暖428 | 轨道 | 参照或相当于雅福及以上产品 | 二折轨道16寸 | 个 | 8 | 14.21 |
| 水暖429 | 轨道 | 参照或相当于雅福及以上产品 | 三折轨道35cm | 个 | 8 | 22.44 |
| 水暖430 | 轨道 | 参照或相当于雅福及以上产品 | 三折轨道40cm | 个 | 27 | 25.68 |
| 水暖431 | 轨道 | 参照或相当于雅福及以上产品 | 三折轨道45cm | 个 | 21 | 28.91 |
| 水暖432 | 轨道 | 参照或相当于雅福及以上产品 | 三折轨道30cm | 个 | 90 | 20.58 |
| 水暖433 | 柜门门把手 | 参照或相当于雅福及以上产品 | 不锈钢 | 个 | 8 | 6.37 |
| 水暖434 | 合页 | 参照或相当于格拉斯及以上产品 | 不锈钢合页4寸 | 个 | 171 | 22.15 |
| 水暖435 | 横式活动水嘴 | 参照或相当于丰华、九牧及以上产品 | FH-2077C-696 | 只 | 8 | 119.95 |
| 水暖436 | 混合水龙头 | 参照或相当于杭特、九牧及以上产品 | 3002 | 套 | 6 | 364.56 |
| 水暖437 | 胶水 | 参照或相当于得力及以上产品 | 502 | 瓶 | 136 | 1.67 |
| 水暖438 | 脚踏阀 | 参照或相当于桂花，惠达及以上产品 | B6 | 个 | 7 | 99.37 |
| 水暖439 | 接头 |  | 外丝接头不锈钢DN15/DN10 | 只 | 40 | 6.86 |
| 水暖440 | 结构胶 | 参照或相当于圆梦，美得及以上产品 | 590ml | 个 | 583 | 26.26 |
| 水暖441 | 拉手 |  | 大门拉手30×2.5 DO3-002 | 个 | 45 | 25.28 |
| 水暖442 | 立式活动水嘴 | 参照或相当于丰华、九牧及以上产品 | 2075C-696 | 只 | 45 | 119.95 |
| 水暖443 | 淋浴混合龙头 | 参照或相当于友诚及以上产品 | 3577－122三联龙头 | 只 | 6 | 354.47 |
| 水暖444 | 淋浴龙头 | 参照或相当于丰华、九牧及以上产品 | 双轮 | 只 | 50 | 341.92 |
| 水暖445 | 马桶 | 参照或相当于腾吾及以上产品 | ZB-022 | 套 | 6 | 687.67 |
| 水暖446 | 门锁 |  | 卫生间门锁圆形不锈钢 | 个 | 13 | 28.91 |
| 水暖447 | 内外丝 |  | 不锈钢DN20/15 | 个 | 24 | 6.27 |
| 水暖448 | 内外丝 |  | 外丝大小头不锈钢DN15/DN10 | 个 | 16 | 6.86 |
| 水暖449 | 配电柜锁 | 参照或相当于驰凯及以上产品 | MS818黑色 | 只 | 8 | 63.9 |
| 水暖450 | 皮老虎 |  | 皮老虎 | 只 | 9 | 6.66 |
| 水暖451 | 墙装定时器 | 参照或相当于鸿雁及以上产品 | 墙装定时器TQ-724 | 个 | 13 | 36.85 |
| 水暖452 | 球头内六角 |  | 九件套 | 套 | 11 | 27.24 |
| 水暖453 | 全铜减压阀 | 参照或相当于埃美柯，玉环及以上产品 | DN25 | 只 | 6 | 104.27 |
| 水暖454 | 生料带 | 参照或相当于航泰及以上产品 | 液态生料带250G | 卷 | 221 | 22.83 |
| 水暖455 | 水龙头 | 参照或相当于杭派及以上产品 | 7104 长水咀4分 | 只 | 115 | 32.24 |
| 水暖456 | 锁舌 |  | 短款型 | 个 | 118 | 7.45 |
| 水暖457 | 台盆阀芯 | 参照或相当于台湾99及以上产品 | 35平脚台盆阀芯 | 只 | 74 | 17.54 |
| 水暖458 | 台盆龙头 | 参照或相当于杭特、九牧及以上产品 | 3002单孔脸盆 | 只 | 6 | 364.56 |
| 水暖459 | 铜闸阀 | 参照或相当于埃美柯，玉环及以上产品 | DN25 | 只 | 22 | 41.36 |
| 水暖460 | 铜闸阀 | 参照或相当于埃美柯，玉环及以上产品 | DN20 | 只 | 18 | 29.5 |
| 水暖461 | 铜闸阀 | 参照或相当于埃美柯，玉环及以上产品 | DN15 | 只 | 18 | 20.48 |
| 水暖462 | 油漆刷子 |  | 4寸 | 把 | 84 | 5.68 |
| 水暖463 | 钻头 | 参照或相当于威利达及以上产品 | 含钴麻花钻头天工 4.0mm | 个 | 8 | 18.23 |
| 水暖464 | 钻头 | 参照或相当于天工及以上产品 | 不锈钢麻花钻头直径4mm | 个 | 40 | 18.23 |
| 水暖465 | 钻头 | 参照或相当于天工及以上产品 | 不锈钢麻花钻头直径6mm | 个 | 40 | 18.23 |
| 水暖466 | 钻头 | 参照或相当于天工及以上产品 | 不锈钢麻花钻头直径8mm | 个 | 117 | 18.23 |
| 水暖467 | 钻头 | 参照或相当于哈工及以上产品 | 2.8麻花钻 | 支 | 8 | 2.06 |
| 水暖468 | 钻头 | 参照或相当于哈工及以上产品 | 3.2麻花钻 | 支 | 72 | 2.06 |
| 水暖469 | 钻头 | 参照或相当于哈工及以上产品 | 4.2麻花钻 | 支 | 7 | 2.35 |
| 水暖470 | 钻头 | 参照或相当于哈工及以上产品 | 6麻花钻 | 支 | 96 | 3.53 |
| 水暖471 | 钻头 | 参照或相当于方大王及以上产品 | 电锤加长钻头6 | 支 | 8 | 2.45 |
| 水暖472 | 按键式便池冲水阀 | 参照或相当于九牧、桂花及以上产品 | 8206-003/1B-1 | 只 | 37 | 125.34 |
| 水暖473 | 扳手 | 参照或相当于得力及以上产品 | 活动扳手8寸 | 把 | 138 | 9.8 |
| 水暖474 | 扳手 | 参照或相当于得力及以上产品 | 活动扳手12寸 | 把 | 36 | 30.77 |
| 水暖475 | 扳手 | 参照或相当于得力及以上产品 | 活动扳手10寸 | 把 | 53 | 22.54 |
| 水暖476 | 扳手 | 参照或相当于捷科及以上产品 | 万用扳手11寸 | 把 | 8 | 36.26 |
| 水暖477 | 扳手 | 参照或相当于捷科及以上产品 | 万用扳手12寸 | 把 | 2 | 38.61 |
| 水暖478 | 扳手 | 参照或相当于捷科及以上产品 | 万用扳手13寸（棘轮二用扳手） | 把 | 6 | 40.87 |
| 水暖479 | 扳手 | 参照或相当于捷科及以上产品 | 内六 12 | 把 | 2 | 40.87 |
| 水暖480 | 玻璃胶 | 参照或相当于赛博及以上产品 | 防霉瓷白专用型335ml | 支 | 1226 | 52.72 |
| 水暖481 | 玻璃胶枪 | 参照或相当于田岛及以上产品 | 玻璃胶枪 CNV-JUST/CHN | 把 | 13 | 90.36 |
| 水暖482 | 冲洗阀 | 参照或相当于桂花，惠达及以上产品 | 四通B5冲洗阀 | 只 | 2 | 82.32 |
| 水暖483 | 抽屉滑轨 | 参照或相当于雅福及以上产品 | 抽屉滑轨40 | 个 | 91 | 10.68 |
| 水暖484 | 地插 | 参照或相当于鸿雁及以上产品 | 铜地插 DDZ120T60-223A10 | 个 | 3 | 136.91 |
| 水暖485 | 电磁阀 | 参照或相当于小霸王及以上产品 | 电磁阀应面盆 | 套 | 21 | 85.55 |
| 水暖486 | 涂料 | 参照或相当于大桥及以上产品 | 铁红 3kg | 桶 | 9 | 46.75 |
| 水暖487 | 台盆感应龙头 | 参照或相当于小霸王及以上产品 | XBW-1018 A/DC | 套 | 43 | 405.72 |
| 水暖488 | 台盆感应龙头 | 参照或相当于小霸王及以上产品 | 1117DC | 套 | 6 | 340.26 |
| 水暖489 | 台盆感应龙头 | 参照或相当于小霸王及以上产品 | 1050DC | 套 | 27 | 470.6 |
| 水暖490 | 感应洗手器 | 参照或相当于小霸王及以上产品 | 感应洗手器1113dc | 个 | 7 | 368.77 |
| 水暖491 | 钢据 |  | 钢据 | 把 | 8 | 10.09 |
| 水暖492 | 工具组套 | 参照或相当于世达及以上产品 | 27件03760 | 个 | 2 | 590.06 |
| 水暖493 | 单挂钩 |  | 不锈钢单挂钩 | 个 | 85 | 5.98 |
| 水暖494 | 尖嘴钳 | 参照或相当于世达及以上产品 | 尖嘴钳 | 把 | 11 | 41.36 |
| 水暖495 | 胶水 | 参照或相当于南方及以上产品 | PVC胶水(250ml) | 瓶 | 244 | 13.82 |
| 水暖496 | 卷尺 | 参照或相当于长城及以上产品 | 5米 | 把 | 18 | 19.11 |
| 水暖497 | 快板 | 参照或相当于世达及以上产品 | 14mm46607 | 个 | 18 | 77.42 |
| 水暖498 | 快板 | 参照或相当于世达及以上产品 | 17mm46610 | 个 | 8 | 90.16 |
| 水暖499 | 快速胶 | 参照或相当于南方及以上产品 | 401 | 支 | 139 | 23.03 |
| 水暖500 | 老虎钳 |  | 8/200M | 把 | 11 | 22.64 |
| 水暖501 | 淋浴 | 参照或相当于九牧、丰华及以上产品 | 淋浴花洒套件 | 个 | 2 | 1180.12 |
| 水暖502 | 淋浴喷头 | 参照或相当于友诚及以上产品 | 椭圆形美标型 | 只 | 6 | 80.95 |
| 水暖503 | 淋浴喷头 | 参照或相当于友诚及以上产品 | 喇叭形 | 只 | 8 | 72.81 |
| 水暖504 | 淋浴喷头 | 参照或相当于友诚及以上产品 | 连杆喇叭形 | 只 | 8 | 72.81 |
| 水暖505 | 淋浴转换龙头 | 参照或相当于九牧、友诚及以上产品 | 淋浴转换龙头 | 只 | 42 | 41.45 |
| 水暖506 | 龙头 | 参照或相当于九牧、友诚及以上产品 | 双孔单把混合龙头 | 只 | 2 | 420.71 |
| 水暖507 | 门锁 |  | 弹子插芯门锁 金典f2010448 | 个 | 21 | 232.65 |
| 水暖508 | 门锁 | 参照或相当于威斯特及以上产品 | 移门 KXY-1XYB | 个 | 80 | 112.31 |
| 水暖509 | 门锁 | 参照或相当于长江及以上产品 | 外装9219锌头 中心距60mm 门厚 35-55mm | 个 | 58 | 64.19 |
| 水暖510 | 墨镜 |  | 墨镜 大号 烧焊 | 个 | 2 | 3.72 |
| 水暖511 | 尼龙扎带 | 参照或相当于大力及以上产品 | 4×150 | 包 | 61 | 21.36 |
| 水暖512 | 尼龙扎带 | 参照或相当于大力及以上产品 | 4×200 | 包 | 8 | 21.36 |
| 水暖513 | 尼龙扎带 | 参照或相当于大力及以上产品 | 5×250 | 包 | 8 | 21.36 |
| 水暖514 | 尼龙扎带 | 参照或相当于大力及以上产品 | 5×300 | 包 | 245 | 21.36 |
| 水暖515 | 喷头 | 参照或相当于友诚及以上产品 | 喷头2063大顶喷 | 个 | 8 | 42.73 |
| 水暖516 | 手压式大便池冲洗阀 | 参照或相当于美标、科勒及以上产品 | CF-9805.005.50 | 只 | 18 | 503.43 |
| 水暖517 | 水龙头 | 参照或相当于九牧、友诚及以上产品 | 混合龙头3557-03J | 只 | 3 | 417.48 |
| 水暖518 | 水箱洁具 | 参照或相当于安玛及以上产品 | 马桶进水(国际保健中心专用) | 只 | 6 | 33.71 |
| 水暖519 | 松锈油 |  | 松锈油500ml | 瓶 | 98 | 33.71 |
| 水暖520 | 锁 | 参照或相当于固力及以上产品 | 锁双头70cm | 个 | 8 | 55.27 |
| 水暖521 | 锁 | 参照或相当于固力及以上产品 | 球形锁 | 把 | 19 | 59.88 |
| 水暖522 | 锁芯定制 |  | 锁芯70mm 孔距60mm | 个 | 61 | 32.05 |
| 水暖523 | 梯子 | 参照或相当于步步高，奥鹏及以上产品 | 三档双梯 | 把 | 3 | 123.48 |
| 水暖524 | 羊角螺杆 |  | M6×50 | 根 | 64 | 1.08 |
| 水暖525 | 涂料 | 参照或相当于大桥及以上产品 | 涂料中灰 2.5kg | 个 | 8 | 59.98 |
| 水暖526 | 执手锁 | 参照或相当于文杰及以上产品 | EH58-012分体太空铝轴承锁体 | 个 | 4 | 121.03 |
| 水暖527 | 轴承 | 参照或相当于双喜及以上产品 | 608Z | 只 | 32 | 4.61 |
| 水暖528 | 手摇涂料 | 参照或相当于三和及以上产品 | 环保水性涂料230g全色系 | 瓶 | 27 | 10.39 |
| 水暖529 | 偏心锁 |  | 锁芯截面18mm长度20mm | 只 | 8 | 9.7 |
| 水暖530 | 医用手肘水嘴 | 参照或相当于友诚及以上产品 | 冷暖型 | 套 | 27 | 120.05 |
| 水暖531 | 马桶皮吸 |  | 强力型 | 个 | 76 | 18.13 |
| 水暖532 | 钩锁 | 参照或相当于汤曼及以上产品 | 2.0cm | 把 | 224 | 8.04 |
| 水暖533 | 门碰 | 参照或相当于莱克及以上产品 |  | 个 | 34 | 14.6 |
| 水暖534 | 闭门器 | 参照或相当于DODO,欧宝及以上产品 | 液压缓冲（特大号） | 个 | 13 | 190.12 |
| 水暖535 | 双面胶 | 参照或相当于永大及以上产品 | 2.0cm | 卷 | 43 | 7.84 |
| 水暖536 | 水泥钉 | 参照或相当于晋亿及以上产品 | 0.5寸 | 公斤 | 19 | 34.2 |
| 水暖537 | 插销 |  | 塑料红 | 个 | 206 | 6.57 |
| 水暖538 | 全铜大门锁芯 | 参照或相当于美金及以上产品 | 50mm | 把 | 48 | 49.78 |
| 水暖539 | 插销 |  | 不锈钢 2.5寸 | 把 | 8 | 3.63 |
| 水暖540 | 阀芯 | 参照或相当于桂花及以上产品 | 脚踏式大便冲洗阀阀芯 | 个 | 42 | 81.93 |
| 水暖541 | 插销 |  | 不锈钢 2寸 | 把 | 2 | 3.33 |
| 水暖542 | 自粘带 | 参照或相当于3M及以上产品 | 3M防水 | 卷 | 64 | 19.01 |
| 水暖543 | 合页 | 参照或相当于格拉斯及以上产品 | 子母加厚 | 个 | 77 | 25.28 |
| 水暖544 | 大门合页 | 参照或相当于格拉斯及以上产品 | 4寸，加厚 | 付 | 134 | 46.06 |
| 水暖545 | 快速连接线夹 |  | 配套筒灯 | 个 | 4866 | 1.86 |
| 水暖546 | 防水盒 |  | 86型 | 个 | 90 | 6.96 |
| 水暖547 | 锁芯 |  | 晾衣间锁芯 | 把 | 13 | 18.23 |
| 水暖548 | 正面抽屉三连锁 | 参照或相当于小博士及以上产品 | 16mm | 套 | 6 | 15.78 |
| 水暖549 | 钩锁 | 参照或相当于汤曼及以上产品 | 1.6cm | 把 | 96 | 8.04 |
| 水暖550 | PVC线槽 | 参照或相当于中财及以上产品 | 20×15 | 米 | 2464 | 4.61 |
| 水暖551 | 插销 | 参照或相当于利德利及以上产品 | 不锈钢 6寸 | 把 | 29 | 8.72 |
| 水暖552 | 不锈钢角码90度 |  | 32×27×27 | 个 | 220 | 0.39 |
| 水暖553 | 锁舌 | 参照或相当于小博士及以上产品 | 单舌执手锁50mm | 个 | 16 | 32.05 |
| 水暖554 | 轮椅后轮整组 | 参照或相当于鱼跃及以上产品 | 24×13/8寸实心胎 铝合金 | 套 | 22 | 146.9 |
| 水暖555 | 正面抽屉锁头 | 参照或相当于小博士及以上产品 | 16mm | 套 | 38 | 8.04 |
| 水暖556 | 脚踏阀芯 | 参照或相当于TOTO，桂花及以上产品 | DC603VLFR | 个 | 170 | 63.9 |
| 水暖557 | 轮椅扶手 | 参照或相当于鱼跃及以上产品 |  | 个 | 74 | 63.9 |
| 水暖558 | 小便斗感应器 | 参照或相当于科勒、TOTO及以上产品 | 面板+感应器 | 块 | 55 | 211.29 |
| 水暖559 | 小便斗感应器电磁阀 | 参照或相当于科勒、TOTO及以上产品 | 电池阀面板总成 | 个 | 9 | 96.04 |
| 水暖560 | 小便斗感应器 | 参照或相当于科勒、TOTO及以上产品 | 电池阀面板总成 | 个 | 5 | 62.43 |
| 水暖561 | 水箱排水阀 | 参照或相当于科勒、TOTO及以上产品 | 18666T | 只 | 43 | 326.34 |
| 水暖562 | 螺丝 | 参照或相当于晋亿及以上产品 | 4×60 | 颗 | 1808 | 0.07 |
| 水暖563 | 轮椅内胎 | 参照或相当于朝阳及以上产品 | 24寸 | 个 | 22 | 19.31 |
| 水暖564 | 桌脚垫 |  |  | 个 | 160 | 3.72 |
| 水暖565 | 卫生间移门滑轮 |  | 合金四轮9cm×4cm | 付 | 45 | 31.26 |
| 水暖566 | 鱼跃轮椅实心胎 | 参照或相当于朝阳及以上产品 | 24×11/4 | 只 | 5 | 55.96 |
| 水暖567 | 小便冲洗阀 | 参照或相当于小霸王及以上产品 | XBW-2097 | 套 | 14 | 371.32 |
| 水暖568 | 柜子移门锁 |  |  | 个 | 18 | 12.25 |
| 水暖569 | 弹子插芯门锁 |  | 507-307右 | 把 | 21 | 238.14 |
| 水暖570 | 插芯门锁 |  | 304-18 | 把 | 24 | 115.25 |
| 水暖571 | 感应水龙头电池盒 |  | 7号 | 个 | 33 | 26.66 |
| 水暖572 | 感应水龙头电池盒 |  | 5号 | 个 | 41 | 23.72 |
| 水暖573 | 小便感应池配件 | 参照或相当于桂花及以上产品 |  | 只 | 34 | 123.19 |
| 水暖574 | 冲洗阀配件 | 参照或相当于桂花及以上产品 |  | 个 | 96 | 71.64 |
| 水暖575 | 窗户锁 |  |  | 把 | 37 | 8.43 |
| 水暖576 | 移门锁WT-9700 |  |  | 把 | 2 | 14.7 |
| 水暖577 | 铝合金人字梯 | 参照或相当于步步高 奥鹏及以上产品 | 1.5m | 把 | 19 | 179.83 |
| 水暖578 | 铝合金人字梯 | 参照或相当于步步高 奥鹏及以上产品 | 3m | 把 | 27 | 351.53 |
| 水暖579 | 五孔插座面板 | 参照或相当于鸿雁及以上产品 | X3-86Z223A10 | 只 | 528 | 8.53 |
| 水暖580 | 花洒固定底座 | 参照或相当于潜水艇；友诚及以上产品 |  | 个 | 69 | 14.7 |
| 水暖581 | 花洒弯杆头 | 参照或相当于友诚及以上产品 | 不锈钢 | 个 | 72 | 7.74 |
| 水暖582 | 卫生间移门滑轮 |  | 合金四轮6cm×3cm | 个 | 104 | 31.26 |
| 水暖583 | 玻璃门轴 |  | 70×42mm | 套 | 69 | 14.99 |
| 水暖584 | 卫生间隔断锁 |  | 太空铝大号 | 个 | 101 | 75.17 |
| 水暖585 | 卫生间隔断锁 |  | 锌合金小号 | 个 | 13 | 21.66 |
| 水暖586 | 台盆龙头 | 定制 |  | 套 | 2 | 642 |
| 水暖587 | 花式提笼 | 参照或相当于友诚及以上产品 | 大号 | 只 | 45 | 32.54 |
| 水暖588 | 开水器龙头 | 参照或相当于友诚及以上产品 | 开水器龙头 | 个 | 93 | 49.39 |
| 水暖589 | 感应龙头 | 参照或相当于箭牌，展鹰及以上产品 | 220V | 套 | 64 | 653.07 |
| 水暖590 | 感应龙头 | 参照或相当于箭牌，展鹰及以上产品 | 6V | 套 | 50 | 653.07 |
| 水暖591 | 插座防水盖 |  | 塑料 | 只 | 272 | 12.25 |
| 水暖592 | 不锈钢波纹管 | 参照或相当于友诚及以上产品 | 1米 | 根 | 90 | 22.83 |
| 水暖593 | 轮椅前轮 | 参照或相当于鱼跃及以上产品 | 前轮总成 | 套 | 59 | 91.24 |
| 水暖594 | 护栏 |  | 床护栏 | 付 | 2 | 118.09 |
| 水暖595 | 锁 | 参照或相当于三星及以上产品 | 防火锁(通用型) | 把 | 45 | 56.15 |
| 水暖596 | 波纹管 | 参照或相当于友诚及以上产品 | 30cm不锈钢波纹管 | 根 | 13 | 5.29 |
| 水暖597 | 波纹管 | 参照或相当于友诚及以上产品 | 40cm不锈钢波纹管 | 根 | 26 | 5.78 |
| 水暖598 | 波纹管 | 参照或相当于友诚及以上产品 | 50cm不锈钢波纹管 | 根 | 40 | 6.27 |
| 水暖599 | 进水管 | 参照或相当于杭特、九牧及以上产品 | 4分L80编织软管(大小头) | 根 | 138 | 15.48 |
| 水暖600 | 弹簧合页 | 参照或相当于顶郎及以上产品 | 不锈钢6寸 | 付 | 24 | 108.09 |
| 水暖601 | 不锈钢钻头 | 参照或相当于方大王及以上产品 | 3号(10支/盒) | 盒 | 512 | 24.21 |
| 水暖602 | 不锈钢钻头 | 参照或相当于方大王及以上产品 | 3.2号(10支/盒) | 盒 | 3 | 27.64 |
| 水暖603 | 不锈钢钻头 | 参照或相当于方大王及以上产品 | 4.2号(10支/盒) | 盒 | 19 | 41.45 |
| 水暖604 | 不锈钢钻头 | 参照或相当于方大王及以上产品 | 5.2号(10支/盒) | 盒 | 14 | 59.68 |
| 水暖605 | 三角钻 | 参照或相当于威利达及以上产品 | 直径6(10支/盒) | 支 | 752 | 5.39 |
| 水暖606 | PVC直接 | 参照或相当于华亚、伟星及以上产品 | 50分 | 个 | 2 | 1.18 |
| 水暖607 | PVC管子 | 参照或相当于华亚、伟星及以上产品 | 50分(100米/捆) | 捆 | 15 | 564.68 |
| 水暖608 | PPR管子 | 参照或相当于华亚、伟星及以上产品 | 4分(100米/捆) | 捆 | 30 | 795.96 |
| 水暖609 | PPR管子 | 参照或相当于华亚、伟星及以上产品 | 6分(100米/捆) | 捆 | 3 | 1034.68 |
| 水暖610 | PPR内丝三通 | 参照或相当于华亚、伟星及以上产品 | 4分 | 个 | 374 | 21.27 |
| 水暖611 | PPR内丝三通 | 参照或相当于华亚、伟星及以上产品 | 6分 | 个 | 200 | 28.81 |
| 水暖612 | PPR三通 | 参照或相当于华亚、伟星及以上产品 | 6分 | 个 | 120 | 5 |
| 水暖613 | PPR直接 | 参照或相当于华亚、伟星及以上产品 | 4分 | 个 | 187 | 2.45 |
| 水暖614 | PPR直接 | 参照或相当于华亚、伟星及以上产品 | 6分 | 个 | 94 | 3.14 |
| 水暖615 | PPR 45度弯头 | 参照或相当于华亚、伟星及以上产品 | 4分 | 个 | 8 | 3.14 |
| 水暖616 | PPR 45度弯头 | 参照或相当于华亚、伟星及以上产品 | 6分 | 个 | 48 | 3.72 |
| 水暖617 | PPR内丝直接 | 参照或相当于华亚、伟星及以上产品 | 4分 | 个 | 182 | 17.44 |
| 水暖618 | PPR内丝直接 | 参照或相当于华亚、伟星及以上产品 | 6分 | 个 | 85 | 19.99 |
| 水暖619 | PPR 90度弯头 | 参照或相当于华亚、伟星及以上产品 | 4分 | 个 | 242 | 3.14 |
| 水暖620 | PPR 90度弯头 | 参照或相当于华亚、伟星及以上产品 | 6分 | 个 | 141 | 4.02 |
| 水暖621 | 固化剂 |  | 固化剂 | 支 | 80 | 8.53 |
| 水暖622 | PPR管活接直通 | 参照或相当于华亚、伟星及以上产品 | 4分 | 个 | 128 | 7.74 |
| 水暖623 | PPR管活接直通 | 参照或相当于华亚、伟星及以上产品 | 6分 | 个 | 72 | 11.37 |
| 水暖624 | PVC50三通 | 参照或相当于华亚、伟星及以上产品 | 50 | 个 | 37 | 3.04 |
| 水暖625 | 膨胀螺丝 | 参照或相当于晋亿及以上产品 | M10x100 | 盒 | 149 | 46.45 |
| 水暖626 | 免钉胶 | 参照或相当于胶乐施及以上产品 | 310ML 白色 | 支 | 85 | 24.5 |
| 水暖627 | 有机玻璃胶水 |  | 500ml | 瓶 | 12 | 34.3 |
| 水暖628 | 有机玻璃强力粘合剂 |  | V3206 | 瓶 | 32 | 34.3 |
| 水暖629 | 松锈油 | 参照或相当于W D及以上产品 | WD-40(350ml) | 瓶 | 7 | 43.22 |
| 水暖630 | 云石胶 | 参照或相当于帝致牌及以上产品 | 900g/桶 | 桶 | 90 | 31.85 |
| 水暖631 | 304不锈钢内丝 | 参照或相当于远志及以上产品 | 5cm 4分 | 只 | 24 | 6.37 |
| 水暖632 | 304不锈钢内丝 | 参照或相当于远志及以上产品 | 5cm 6分 | 只 | 19 | 8.43 |
| 水暖633 | 304不锈钢内丝 | 参照或相当于远志及以上产品 | 10cm 4分 | 只 | 8 | 11.27 |
| 水暖634 | 304不锈钢内丝 | 参照或相当于远志及以上产品 | 10cm 6分 | 只 | 96 | 14.11 |
| 水暖635 | 304不锈钢外丝 | 参照或相当于远志及以上产品 | 4分 | 只 | 8 | 4.9 |
| 水暖636 | 304不锈钢外丝 | 参照或相当于远志及以上产品 | 6分 | 只 | 8 | 6.37 |
| 水暖637 | 螺丝 | 参照或相当于晋亿及以上产品 | M3×8×7 镀镍PWA 1000根/盒 | 盒 | 19 | 21.46 |
| 水暖638 | 泡沫填缝剂 | 参照或相当于奥峰 窗王及以上产品 | 750ml | 瓶 | 142 | 17.25 |
| 水暖639 | 铲雪锹 |  | 大号 带柄 | 把 | 18 | 44.59 |
| 水暖640 | 草包 |  | 大号 | 只 | 120 | 5.29 |
| 水暖641 | 床摇手柄 |  |  | 只 | 6 | 48.02 |
| 水暖642 | 卫生间门锁 | ABPC | 卫生间门锁 ABPC | 套 | 68 | 192.67 |
| 水暖643 | 钢丝刷 |  |  | 把 | 19 | 4.31 |
| 水暖644 | 不锈钢三通 | 参照或相当于远志及以上产品 | 4分 | 个 | 54 | 6.57 |
| 水暖645 | 防火锁芯 | 三星 | 一匙通 | 把 | 176 | 14.31 |
| 水暖646 | 冲击钻头（圆柄） | 参照或相当于博世及以上产品 | M6 | 支 | 21 | 12.94 |
| 水暖647 | 冲击钻头（圆柄） | 参照或相当于博世及以上产品 | M8 | 支 | 10 | 14.31 |
| 水暖648 | 冲击钻头（圆柄） | 参照或相当于博世及以上产品 | M10 | 支 | 5 | 14.99 |
| 水暖649 | 冲击钻头（圆柄） | 参照或相当于博世及以上产品 | M12 | 支 | 16 | 19.7 |
| 水暖650 | 仿古台盆龙头 |  | 定制 | 套 | 2 | 642 |
| 水暖651 | 冷热混水阀 | 参照或相当于杭特、埃美柯及以上产品 |  | 只 | 61 | 43.81 |
| 水暖652 | 304不锈钢膨胀螺栓 | 参照或相当于晋亿及以上产品 | M6×100 | 支 | 227 | 2.16 |
| 水暖653 | 304不锈钢膨胀螺栓 | 参照或相当于晋亿及以上产品 | M8×100 | 支 | 1664 | 2.35 |
| 水暖654 | 铁丝 |  | 14号 | 捆 | 40 | 155.62 |
| 水暖655 | 六角钻尾螺丝+PVC垫圈 | 参照或相当于晋亿及以上产品 | 7公分 | 盒 | 58 | 67.72 |
| 水暖656 | 六角钻尾螺丝+PVC垫圈 | 参照或相当于晋亿及以上产品 | 5.5×40mm | 盒 | 6 | 59.09 |
| 水暖657 | 不锈钢三通内丝 | 参照或相当于远志及以上产品 | 4分 | 只 | 38 | 11.86 |

注：1、上述规格型号等方面的资料如涉及特定品牌、型号规格或制造商的信息，则仅系技术需求及说明而并非进行限制。投标人可提出替代响应内容，但该替代应相当于或优于招标内容及需求的规定，以满足本次采购要求并使招标人可以接受。

2、上述基准价为招标人在2022年度通过政府采购公开招标形式确定中标单价。

3、上述暂定数量为两年的采购数量。

4、投标人中标后需备货2个月的库存量存放至招标人医院后勤库房内，并提供响应的备货实施方案；该批库存产品以每月领用验收后按合同约定的方式进行结算。

三、服务要求

1、要求投标人具有完善的采购管理制度、仓库管理制度以及保管、发货等规章制度，符合本次招标范围内分批次供货的需求。

2、负责供货范围内的包装运输、供货至招标人指定的地点。

3、有专门的联络人员，自行配备相应的运输和配送工具（车辆不少于4辆且配备相当的驾驶员）。

4、按要求设置专门客服人员与招标人进行对接（要求具有同类服务项目经验），并拟派现场驻点人员提供相应的服务。

5、严格质量控制，供货合格率100%，如验货抽检合格率达不到100%，按合同条款作相应处理。

6、在采购范围内，按招标人需求要求分批次、按时按需供货和服务，并在投标文件中提供完整的配送方案及时间安排。中标人未按时按需供货或提供服务，需在约定时间内向招标人作书面说明，未及时做出说明的，招标人有权根据合同条款作相应处罚；

7、要求中标后按招标人要求提交实样，经招标人确认后方可批量供货。

8、如在合同执行阶段，投标人提供的货物质量及服务与投标文件所承诺的不符，招标人有权根据合同条款作相应处罚。情节严重的，招标人有权终止合同，并承担相关责任。

9、非招标人的人为原因而出现产品质量，由投标人负责包换或包退等服务，并承担因此而产生的一切费用，并在投标文件提供完善的三包服务承诺及措施。

此类情况如出现3次的，招标人有权单方面无条件解除合同，投标人将承担由此给招标人带来的损失。

10、投标人按供应商品的销售额开具符合招标人要求的增值税发票。

11、验收应在中标人及招标人双方共同参加下进行。中标人如有调换产品，减低产品等级标准或提供存在质量缺陷产品，以劣充优，以假充真，串通、贿赂或其他严重违法、违规、违约行为的，一经查实，将取消其中标资格。

12、服务期内紧急物资接到招标人通知后在要求的时间内立即送达。在投标文件中提供应急服务方案，包括紧急供货方案、出现缺货、断货以及遇到疫情等特殊状况的针对性方案及解决措施。

▲13、要求投标人提供的产品为正规渠道获取的正品（非贴牌产品），每批次供货时随产品提供各类厂家授权销售证明，否则招标人有权拒收该批次产品。（在投标文件中提供完整承诺。）

四、样品

1、因仅凭书面方式不能准确详细描述采购需求，需要对样品进行主观判断；样品是评审的主要内容之一，投标人应依据其企业的实力和货物的要求提供产品的样品。

2、投标人在递交投标文件同时提供样品，在评审过程中供评审小组评审，并作为中标后供货时的验收标准。投标人因提供样品所发生的一切费用由投标人自行承担。

3、提供样品清单一览表

递交样品清单条目的所有样品（共4项）。样品上注明产品名称、供应商单位名称以及样品清单。样品清单如下：

| 对应货物需求及规格一览表序号 | 产品名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 电器47 | LED灯具 | 1个 |
| 电器239 | 二联双控开关 | 1个 |
| 水暖22 | 马桶盖 | 1个 |
| 水暖420 | 分体锁 | 1个 |

4、评审结束后中标供应商的样品由招标人封样保存，可作为验收的依据，未中标投标人的样品在接到代理机构通知后退还。

5、投标人自行确保在投标文件递交截至时间前将样品送达代理机构指定的联系人。具体要求如下：

邮寄或送达地址：浙江省国际技术设备招标有限公司（杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1410室）

联系人：金俊超；

联系电话：0571-85860267、13868143292。

▲7、投标人未按招标文件要求提供样品或在样品递交截止时间之后递交样品的，其投标文件无效。

五、本章未尽之处详见“第五章  合同主要条款”。

第五章  合同主要条款

（本条款为双方必须遵守的基本条款，双方可根据实际情况签订合同文本；正式合同以双方签字盖章的文本为准。）

甲方（需方）：浙江大学医学院附属第二医院

地址1：  联系电话：    传真：

地址2：  联系电话：    传真：

地址3：  联系电话：    传真：

地址4：  联系电话：    传真：

地址5：  联系电话：    传真：

乙方（供方）：

地址：  联系电话：    传真：

依照《中华人民共和国民法典》等有关法律、行政法规的规定，同时在平等、公平、诚实和信用的原则下，经双方协商一致，订立本合同。

| 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 单 价 （RMB） | 预算控制金额（RMB） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 详见附件一 |  |  |  |  |
| 预算控制金额（人民币）（大写）： |  |  |  |  |

注：本合同为单价合同，按甲方需求分批次供货，并按实际供货量与附件清单表的单价进行结算。

一、合同时间

服务期2年，自年月日至年月日；结算累计至本项目预算控制金额或服务期满后本合同履行完毕。

二、质量要求和考核

1.符合国家有关技术规范和技术标准，应与产品原始样本技术数据及乙方书面承诺一致。

2.产品免费保修期按国家相关规定执行，未按保修执行的，甲方有权根据货物价格进行扣款。

3.如每次送货经过抽样检查，合格率达不到100%，做退货处理，三次不合格以上则自第三次开始进行500元/次扣款处罚。

4.交货品牌、型号、数量应与甲方提交的采购申请单一致，如无法保持一致，需提供可替代的品牌和型号，且需相当于或优于甲方采购需求。交货数量如当次无法全部到货，需在15天内补齐。交货品牌、型号、数量如果与甲方提交的采购申请单不一致，且乙方未出具任何书面（公司盖章）原因的，发生一次进行500元/次扣款处罚。

5.合同服务期内，乙方需严格按照中标价格进行供货，不得以材料涨价为由停止供货或擅自更换其他替代材料。

三、交货时间、地点

接到甲方网络传输文件或其他通讯方式后,常规物资天、订购物资天将货物运至甲方指定地点，经甲乙双方验收合格后办理入库或移交手续。

四、货物运输、验收

1.乙方确保货物安全无损地运抵甲方指定场所，并承担货物的运费、保险费、装卸费用等。货物包装牢固，符合储存要求，符合行业外包装质量标准要求。

2.甲乙双方对货物进行开箱清点检查验收，如出现质量问题或品名规格、数量不符合协议规定，乙方应在15天内妥善处理，并承担由此发生的一切损失和费用。

3.甲、乙双方在符合国家相关技术标准的基础上，根据协议的技术标准进行验收，验收合格后入库，双方在甲方验收合格单上签字确认。

五、付款方式

1.在签订合同后7个工作日内，甲方向乙方支付预算金额的40%预付款。（若乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用该项规定。）

2.预付款之外的货款甲方每月按照实际领用量进行结算，收到乙方每月正规发票后30个工作日支付乙方每月货款。滨江院区、城东院区以及博奥院区的货款需单独开具发票。

3.服务期内，在清单里的产品按中标折扣进行结算；不在附件清单内的，参照麦德龙超市或医院周边五金市场（         ）的前一个月25号当天调研价的     %，经甲方确认审核通过后进行结算。

六、违约纠纷处理

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成时，依法向甲方所在地的人民法院起诉。

七、其它约定事项

1.本合同一式捌份，乙方一份，甲方柒份，经甲乙双方代表签字盖章后生效。

2.其他约定：

（1）乙方应免费提供货物的技术支持，包括相应操作手册、维护手册、服务指南等。

（2）乙方应派专业技术人员在现场对甲方使用人员进行免费培训或指导。

3.双方的各种协议、中标通知书、招标文件、投标文件、供方承诺书、技术澄清及询标答复的所有内容是构成合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力，当文件有相矛盾之处，以时间后者为准。

甲方（盖章）：浙江大学医学院附属第二医院     乙方（盖章）：

甲方法定代表人或授权委托人                   法定代表人或授权委托人：

（签字）：                                  （签字）：

日   期：                                   日   期:

注：各投标人应对招标文件“第五章  合同主要条款”中的条款全部响应，如有偏离需在商务条款偏离表中注明。

附件：

医疗卫生机构廉洁购销合同

甲方（医疗卫生机构）：浙江大学医学院附属第二医院

乙方（生产经营企业及其代理人）：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构后勤货物、服务、工程购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《民法典》及后勤货物、服务、工程类合同约定购销合同产品。

二、甲方应当严格按照合同要求进行验收，对发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被动接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用乙方产品的选择权，不得提供旅游、支付食宿费用。

五、乙方指定作为合同代表洽谈业务。合同代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

六、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

七、本合同作为后勤购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

八、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，甲方纪检监察部门执一份，并从签订之日起生效。

甲方（盖章）：浙江大学医学院附属第二医院     乙方（盖章）：

甲方法定代表人或授权委托人                   法定代表人或授权委托人：

（签字）：                                  （签字）：

日   期：                                   日   期:

第六章  投标文件格式

附件：电子备份投标文件的外包装封面格式

电子备份投标文件

项目名称：

项目编号：0625-

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

在年月日时分之前不得启封

年    月   日

附件：资格证明/商务技术/报价文件封面格式

正本/副本

资格证明/商务技术/报价文件

项目名称：

项目编号：0625-

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年    月    日

1、资格证明文件：

详见第二章投标人须知“三、投标文件的编制”中“1.资格证明文件”

附件：投标人资格承诺函

投标人资格承诺函

致：

（投标人名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、满足落实政府采购政策需满足的资格要求：

（如有请提供，未涉及的请删除或空白提供。）

四、满足本项目的特定资格要求：

（如有请提供，未涉及的请删除或空白提供。）

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（盖章）                      年    月    日

2.商务技术文件目录

详见第二章投标人须知“三、投标文件的编制”中“2.商务技术文件”

附件：投标声明函格式

投标声明函

致：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

1.本投标有效期自投标截止时间起90天。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3. 我方参加本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务情况：

4.我方单位负责人同时为下列单位的负责人：

5.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的投标。

6.我方委托授权人（姓名）为我单位的正式在职职工，以我方的名义参加项目的投标活动，

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（盖章）                      年    月

附件：法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致:

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：（签字或盖章）法定代表人：（签字或盖章）

职务：职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

投标人：       （盖章）

年   月   日

附件：中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）      的（项目名称）        采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

多院区五金维修材料采购及配送服务     ，属于    批发业    ；承建（承接）企业为（供应商名称）                ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于                     （中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（盖章）

日期：

附件：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（盖章）

日期：

附件：商务响应表格式

商务响应表

项目编号：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |

投标人：（盖章）

日期：

附件：技术响应表格式

技术响应表

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| ... | ... |  |  |

注：投标人应根据配送产品规格标准要求以及服务要求对照招标文件要求一一对应如实填写技术响应表，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。未按要求填写的，有可能作负偏离处理。

投标人：（盖章）

日期：

附件：项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

项目编号：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书名称及编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人：（盖章）

日期：

3、报价文件目录

详见第二章投标人须知“三、投标文件的编制”中“3.报价文件”

附件：投标函格式

投标函

致：

根据贵方为项目的招标公告/投标邀请书                    （项目编号：），经正式授权并代表投标人  （投标人名称）在线提交资格证明文件、商务技术文件、报价文件各一份。投标报价为详见开标一览表。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改、澄清文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.投标有效期自开标日起90个日历天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                邮编：                电话：

传真：                  投标人代表姓名职务：

投标人名称:（盖章）_____

开户银行：                  银行帐号：

日期:_____年___月___日

附件：开标一览表

开标一览表

项目编号：

| 投标人名称 | 在“服务期配送货物需求及规格型号一览表”中的折扣报价 | 不在“服务期配送货物需求及规格型号一览表”中的折扣报价 |
| --- | --- | --- |
|  | 在招标文件规定的基准价上按 %进行结算 | 在招标文件规定的基准价上按 %进行结算 |

投标人：（盖章）

日期：

附件：投标报价明细表格式

投标报价明细表

项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌及规格型号 | 计量 单位 | 基准价（元） | 折扣（%） | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（盖章）

日期：

附件：代理服务费支付承诺书

代理服务费支付承诺书

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了招标文件（项目编号：0625-         ）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称:__________（盖章）_________

承诺方（投标人）法定地址:__________（盖章）_________

联系电话：    联系传真：

承诺日期:_____年___月___日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。