浙江大学医学院附属第二医院

滨江院区创新中心手术室行为管理系统采购项目

公开招标招标文件

项目编号：0625-25217064

项目名称：滨江院区创新中心手术室

行为管理系统采购

采购单位：浙江大学医学院附属第二医院

代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

2025年2月

- 电子交易须知

- 1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。投标人参与本项目电子交易活动前，应通过浙江政府采购网“浙江政府采购投标人信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号，投标人应充分考虑完成登记、申领CA证书等所需的时间。

- 2、投标人编制电子投标文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请投标人自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

- 3、投标人应当在投标截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

- 4、“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件。投标人在电子交易平台上传“电子加密投标文件”后，还可以邮寄或送达的方式在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份投标文件”。“电子备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章。

- 5、开标时，通过“政府采购云平台”递交的“电子加密投标文件”如无法按时解密的，如投标人提交了“电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。投标人未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。未上传“电子加密投标文件”，仅提交“电子备份投标文件”的，投标无效。

- 6、投标人在参加电子交易过程中,可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

目    录

电子交易须知	1

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	7

前附表	7

一、总  则	13

二、招标文件	15

三、投标文件的编制	16

四、开标	19

五、评标	20

六、定标	22

七、合同授予	22

第三章  评标办法	23

第四章  招标内容及需求	28

第五章  合同主要条款	39

第六章  投标文件格式	43

- 第一章  投标邀请

项目概况

浙江大学医学院附属第二医院滨江院区创新中心手术室行为管理系统采购招标项目的潜在投标人应在https://www.zcygov.cn获取（下载）招标文件，并于2025年2月28日14:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：0625-25217064

项目名称：滨江院区创新中心手术室行为管理系统采购

采购方式：公开招标

预算金额（元）：2,923,600.00

最高限价（元）：2,923,600.00

采购需求：

标项一：

标项名称：滨江院区创新中心手术室行为管理系统采购

数量：1

单位：项

预算金额（元）：2,923,600.00

最高限价（元）：2,923,600.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：浙江大学医学院附属第二医院滨江院区滨江院区创新中心手术室行为管理系统设备设施供货、安装调试，平台系统开发建设、与HIS系统等医院既有信息系统对接、软硬件集成以及调试试运行，保修及售后服务等。

备注：不允许进口

合同履行期限：接到招标人通知后 45 天内，完成系统开发建设、软硬件集成以及调试试运行，配套设备设施供货安装调试，整体项目验收合格交付招标人使用。

本项目（是	）接受联合体投标

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：  / 至2025年2月28日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn

3.方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取招标文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件）。本次招标不提供纸质版招标文件。（2）投标人获取招标文件前应通过浙江政府采购网“浙江政府采购投标人信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。（3）招标公告所附招标文件仅供阅览使用，投标人只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才被视为合法获取了招标文件，否则其投标将被拒绝。

4.售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2025年2月28日14:00（北京时间）

2.投标地点（网址）：（1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线投标；（2）“电子备份投标文件”：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1410室。

3.开标时间：2025年2月28日14:00（北京时间）

4.开标地点（网址）：https://www.zcygov.cn

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励投标人在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励投标人在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑投标人对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对招标文件需求的以书面形式向招标人提出质疑，对其他内容的以书面形式向招标人和采购代理机构提出质疑。质疑投标人对招标人、采购代理机构的答复不满意或者招标人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）投标人对招标文件的质疑应以书面形式一次性提出。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一合同项下的投标。（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（4）本项目不收取投标保证金。（5）本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）、优先采购节能产品、优先采购环境标志产品的政策。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

1.招标人信息

名  称：浙江大学医学院附属第二医院

地  址：杭州市解放路88号

项目联系人（询问）：单工

项目联系方式（询问）： 0571-87767117

质疑联系人：王工

质疑联系方式：0571-87784555

2.采购代理机构信息

名  称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地  址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

项目联系人（询问）：金俊超、沈佩文、朱淅

项目联系方式（询问）：0571-85860267

质疑联系人：孙荣

质疑联系方式：0571-85860270

3. 同级政府采购监督管理部门

名  称：浙江省财政厅政府采购监管处、浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地  址：浙江省杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼（快递仅限ems或顺丰）

联系人 ：朱女士、王女士

监督投诉电话：0571-85252453

第二章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 滨江院区创新中心手术室行为管理系统采购 |
| 2 | 采购内 容及数量 | 浙江大学医学院附属第二医院滨江院区滨江院区创新中心手术室行为管理系统设备设施供货、安装调试，平台系统开发建设、与HIS系统等医院既有信息系统对接、软硬件集成以及调试试运行，保修及售后服务等。 交货期：接到招标人通知后 45 天内，完成系统开发建设、软硬件集成以及调试试运行，配套设备设施供货安装调试，整体项目验收合格交付招标人使用。 供货地点：浙江大学医学院附属第二医院滨江院区招标人指定地点（杭州市滨江区江虹路1511号）。 数量：1项 |
| 3 | 预算金额 | ▲本项目预算金额为人民币292.36万元，投标报价超过预算金额的其投标文件无效。 |
| 4 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn） |
| 5 | 电子交易平台 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 6 | 投标报价 | 1、本项目投标应以人民币形式报价。 2、本次投标报价采用固定总价形式，投标报价包含完成本招标文件所述全部内容的价款，包括但不限于软件系统平台开发建设、设备组装安装调试、软硬件集成、与HIS系统及其他医院既有信息系统对接、试运行维护、验收调试、保修及售后服务、管理费、税金以及中标后向代理机构交纳的代理服务费等所有费用； 在安装、验收过程中，如发现有漏项、缺件，投标人应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标报价之中，且并不因此而影响交付招标人使用的时间。 3、不论采购结果如何，投标人均应自行承担所有与采购有关的全部费用。 |
| 7 | 现场踏勘 | 招标人不统一组织现场踏勘；投标人可自行现场踏勘。 联系人：单工 联系电话： 0571-87767117 |
| 8 | 样品 | （1）投标人自行确保在投标文件递交截至时间前将样品送达代理机构指定的联系人。具体要求如下： 邮寄或送达地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1410室；联系人：金俊超；联系电话：0571-85860267。 （2）具体详见招标文件 “第四章 招标内容及需求”。 （3）中标人提供的样品将由招标人保管、封存，并作为履约验收的依据。 ▲（4）投标人未按招标文件要求的种类提供样品或在样品递交截止时间之后递交样品的，其投标文件无效。 |
| 9 | 演示 | 不要求 |
| 10 | 招标文 件澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在投标截止日10天前以书面形式要求招标采购单位作出书面澄清。 |
| 11 | 投标文 件组成 | 投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 12 | 投标文件 的编制 | 1、“电子加密投标文件”： （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）投标人应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2、“电子备份投标文件”： （1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）投标人可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。 （3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 13 | 投标文件 的签章 | 采用电子签章。 |
| 14 | 投标文件的包装、密封和递交 | 1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。 （1）投标人应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 （2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。 2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交： （1）投标人可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。 （2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。 （3）“电子备份投标文件” 应在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交： 邮寄或送达地址：浙江省国际技术设备招标有限公司（杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1410室） 收件人：金俊超 13868143292 （4）“电子备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。 |
| 15 | 投标截止时间和投标地址 | 1、投标截止时间：2025年2月28日14:00（北京时间） 2、投标地址： （1）“电子加密投标文件”：政府采购云平台在线投标。 （2）“电子备份投标文件”：浙江省国际技术设备招标有限公司（杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1410室） |
| 16 | 开标时间和地址 | 开标时间：2025年2月28日14:00（北京时间） 开标地址：https://www.zcygov.cn 投标人在线参加开标。 |
| 17 | 开标 | 1、采购组织机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。 2、开标时间后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 3、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“电子备份投标文件”自动失效。 4、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。 5、投标截止时间前，投标供应商仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 18 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 19 | 投标文件有效期 | 自投标截止时间起90天 |
| 20 | 进口 | 不允许进口 |
| 21 | 节能产品 | 优先采购节能产品 |
| 22 | 环境标志产品 | 优先采购环境标志产品 |
| 23 | 促进中小企业发展 | （1）本次采购为非专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。 （2）本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 （3）本次采购标的为货物，对应的中小企业划分标准所属行业是：工业。 标准：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300 人及以上，且营业收入2000 万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300 万元以下的为微型企业。 （4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 （5）符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。 （6）参加本次采购活动的投标人提供的货物全部由小微企业制造的，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。小微企业将合同分包给大中型企业的，其报价不予扣除。 （7）本项目接受大中型企业与小微企业组成联合体。对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予4%扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 （8）本项目允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包。对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 （9）提供的货物全部由小微企业制造（包括联合体内的小微企业和接受分包的小微企业）的，投标人应当出具《中小企业声明函》。 （10）残疾人福利性单位视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 （11）监狱企业视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。监狱企业参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。 |
| 24 | 代理服务费 | 1、本项目代理服务费以中标金额为计算基础，参照计价格【2002】1980号文收费标准的80%向中标供应商收取。 部分费率摘录如下： 中标金额 费率 100万元及以下部分 1.5%×80% 100-500万元部分 1.1%×80% 2、代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开 户：中国工商银行杭州武林支行 账 号：9558851202064655228 3、增值税发票开票资料： 单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 |
| 25 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于招标人和采购代理机构。 |

- 一、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.招标采购单位：系指组织本次招标的代理机构和招标人。

2.投标人：系指按招标文件规定合法获取了招标文件并向招标采购单位提交投标文件的单位或个人，也称作投标人。

3.投标人代表：是指参加本项目投标活动的投标人法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上投标人组成联合体，以一个投标人的身份参加投标。

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与招标人、采购人、用户相同。

6.乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同。

7.“产品”系指供方按招标文件规定，须向招标人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指招标文件规定投标人必须承担的各类服务以及其他类似的义务。

9.“项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

11.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（五）联合体投标

以联合体形式进行投标的，参加联合体的投标人均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当在投标文件中提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与招标人签订采购合同，就采购合同约定的事项对招标人承担连带责任。

联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

以联合体形式参加投标的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加本项目的投标。

（六）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目允许部分非主体、非关键性工作分包。

（七）特别说明：

1.本次招标采用电子交易方式。

2.招标文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

3.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证证书必须为该投标人所拥有。

4.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

5.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，招标人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，招标人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

（八）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式（纸质）向招标人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标人、采购代理机构的质疑答复不满意或者招标人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日（公告期限届满之日后获取招标文件的为招标公告期限届满之日）。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对中标结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式（纸质），质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.投标邀请

2.投标人须知

3.评标办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、修改内容（如有）

（二）投标人的风险

1.投标截止时间前，投标供应商仅递交了“ 电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件” 成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商未按规定递交“ 电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。

2.投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，投标人可以在投标截止日10天前以书面形式（纸质）要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式（纸质）通知所有招标文件收受人。

2.招标采购单位必须以书面形式（纸质）答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面（纸质）通知所有合法获取了招标文件的投标人；除书面（纸质）答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面（纸质）文件为准。

4.招标文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

- 三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。

1.资格证明文件

（1）投标人资格承诺函；

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（3）联合体协议书；（格式自拟，非联合体参加可不提供）

2.商务技术文件

（1）投标声明函；

（2）法定代表人授权委托书(格式见第六章)；（注：可以不提供)

（3）中小企业的相关证明材料（如货物制造商为小型或微型企业）：中小企业声明函(格式见第六章)；

（4）残疾人福利性单位声明函（如投标人为残疾人福利性单位，格式见第六章）；

（5）监狱企业的相关证明材料（如投标人为监狱企业）： 由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（6）节能产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；（如有）

（7）环境标志产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；（如有）

（8）商务响应表（格式见第六章）；

（9）技术响应表（格式见第六章）；

（10）针对“第四章  招标内容及需求”的内容作出具体的技术服务方案，内容和条目基于招标需求并结合评审评分内容编写；

（11）其他与评审评分相关的证明材料、资料；（如有）。

3.报价文件

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）开标一览表（格式按电子交易平台）；

（3）投标报价明细表（格式见第六章）；

（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；

（5）代理服务费支付承诺书。

（二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写；

2.投标报价详见投标人须知前附表；

3.投标文件只允许有一个报价，有选择或有条件的报价将不予接受，其投标无效。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被视为无效。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面（纸质）形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，投标人不能修改其投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的编制

1.“电子加密投标文件”：

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）投标人应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

2.“电子备份投标文件”：

（1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

（2）投标人可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。

（3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

（六）投标文件的签章

采用电子签章。

（七）投标文件的包装、密封和递交

1.“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。

（1）投标人应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。

2.“电子备份投标文件”的密封、包装和递交：

（1）投标人可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。

（2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份投标文件” 应当在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备投标应文件”应当密封包装，并在包装上标注项目编号、采购项目名称、投标单位名称并加盖公章（详见第六章响投标件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。

（八）投标文件的修改和撤回

1.投标人在投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。

2.补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传递交。

3.投标截止时间前未完成上传的，视为撤回投标文件。

- 四、开标

（一）开标形式

1.采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线开标，所有投标人均应当准时在线参加。

（二） 开标准备

1.开标的准备工作由采购组织机构负责落实。

2.采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人自行承担因不参加在线开标而产生的不利后果。

（三）开标流程

1.开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商在规定的时间内无法完成“电子加密投标文件”解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

（2）开启资格证明文件、商务技术文件。

（3）进行资格审查。对通过资格审查的投标供应商进行符合性审查、商务技术评审；

2.开标第二阶段

（1）资格审查、符合性审查、商务技术评审结束后，进入开标第二阶段。

（2）通过电子交易平台公布无效投标人名单及导致无效的原因；公布有效投标人的名单及其资信商务得分、技术得分。

（3）开启有效投标人的《报价文件》，系统形成开标记录。

（4）价格评审。价格评审结束后，通过电子交易平台公布中标候选投标人名单。

五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1.在评审专家中推选评审小组组长。

2.评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

4.评审小组对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

5.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对投标人投

标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

6.各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

7.评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

8.实质上响应招标文件要求的投标人不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。

评标委员会发出澄清内容后，投标人应当在规定的时间内提交澄清说明或补正，否则视为投标人放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.电子交易平台生成的开标记录表内容与投标文件中相应内容不一致的，以电子交易平台生成的开标记录表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当通过电子交易平台要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人不接受修正或在规定的时间内不予确认的，其投标无效。

（五）评标原则和评标办法

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.提供的所有产品均为相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

智能发衣机为本次招标的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

3.本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第三章《评标办法》。

- 六、定标

- （一）确定中标人

1.招标人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式（纸质）发出《中标通知书》和《招标结果通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

七、合同授予

（一）签订合同

1.招标人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。

- 第三章  评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于滨江院区创新中心手术室行为管理系统采购项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分40分、技术分56.5分、资信及商务分3.5分三部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。除财政部门另有规定外，评标委员会推荐得分排列前3名的投标人为中标候选人。

技术、资信及商务分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+技术分+资信及商务分

二、资格审查

招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

三、符合性审查

评标委员会对资格审查合格的投标文件进行符合性审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。符合性审查不合格的投标无效，不再进行商务和技术评估、综合比较与评价。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须通过电子交易平台进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。

1.在商务、技术评审时，存在下列情形之一的，投标无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，同时参加同一合同项下投标的。

（2）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，再参加本采购项目的其他采购活动的。

（3）投标文件未按招标文件要求盖章的；

（4）未提供投标声明函或填写项目不齐全的；

（5）投标有效期不满足招标文件要求的；

（6）招标文件不接受联合体投标而采用联合体投标的；以联合体形式进行投标的，在投标文件中未提交联合体协议的；

（7）未按招标文件要求提供样品的；

（8）投标产品被列入财政部、发展改革委发布的节能产品政府采购品目清单且标注为“★”的政府强制采购产品，未提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的该产品的节能标志产品认证证书的；

（9）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假投标的；

（10）未响应招标文件标注“▲”的实质性要求的；

（11）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（12）投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

（13）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（14）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

（15）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（16）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

（17）不同投标人的投标文件相互混装的；

（18）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.在报价评审时，存在下列情形之一的，投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求盖章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额（最高限价）的；

（3）投标报价具有选择性的；

（4）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

3.参加同一个标项的投标人存在下列情形之一的，投标无效：

（1）不同投标人的电子投标文件上传计算机的IP地址、网卡MAC地址、CPU序列号或硬盘序列号等硬件信息相同的；

（2）上传的电子投标文件若出现使用本项目其他投标供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标人的电子印章的；

（3）不同投标人的投标文件的内容存在三处（含）以上错误一致，且无法合理解释的；

（4）不同投标人的联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致，且无法合理解释的。

四、评审内容及标准

（一）资信及商务分（3.5分）

| 序号 | 评审内容 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 客观分 | 投标人自2022年1月1日至投标截止时间（以合同签订时间为准），具有同类手术室行为管理系统项目业绩的，每提供一个业绩证明材料，得0.5分，最高得1.5分。 注：提供合同复印件加盖公章，要求合同内容能体现供货产品内容，未提供不得分。 对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。 | 1.5分 |
| 2 | 客观分 | 投标人或制造商有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书认证的，每提供一个证书得0.5分。 | 2分 |

（二）技术分（56.5分）

| 序号 | 评审内容 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 客观分 | 针对招标文件第四章中 “二、货物需求一览表及技术参数要求”的响应情况进行评审，完全响应采购需求的，得10分；标注“★”的技术参数存在负偏离或未响应的，每项扣2分；其他技术参数存在负偏离的，每项扣1分；扣完10分止。 | 10分 |
| 2 | 主观分 | 根据招标文件第四章中货物需求一览表及技术参数要求拟定的实施方案的针对性及合理性进行评审。 （1）显示屏、手术智能发鞋机（回收机）、手术智能发衣机（回收机）、交换机安装调试方案。【评分分值范围：4、3、2、1、0】 （2）各类智能控制柜（衣柜、鞋柜等）安装调试方案。【评分分值范围：4、3、2、1、0】 （3）系统软硬件集成方案。【评分分值范围：4、3、2、1、0】 （4）整体区域范围内的现有设备利旧、整合及数据互通互享技术实施方案。【评分分值范围：4、3、2、1、0】 （5）试运行上线及整体功能测试方案。【评分分值范围：4、3、2、1、0】 | 20分 |
| 3 | 客观分 | 交货期承诺满足招标文件要求的，得1.5分；未承诺或不满足的不得分。注：提供完整的承诺。 | 1.5分 |
| 4 | 主观分 | 针对交货期承诺拟定的供货安装调试及试运行上线及功能测试周期保障措施的针对性及合理性进行评审。【评分分值范围：5、4、3、2、1、0】 | 5分 |
| 5 | 主观分 | 对售后服务方案的针对性和完善程度进行评审。 （1）售后服务方案。【评分分值范围：2、1、0】 （2）质保期内软硬件维保方案。【评分分值范围：2、1、0】 （3）故障报修响应时间及维修处理。【评分分值范围：2、1、0】 （4）巡检回访以及技术培训。【评分分值范围：2、1、0】 （5）应急方案（预防预警机制、应急处理措施等）。【评分分值范围：2、1、0】 | 10分 |
| 6 | 客观分 | 售后服务机构和售后管理技术人员安排： （1）拟派技术人员具有信息系统项目管理师证书的，得1分； （2）承诺提供驻场服务人员的，得1分。 注：提供人员信息、证书以及对应的社保证明材料。 | 2分 |
| 7 | 客观分 | 针对招标文件第四章中 “五、其它服务要求”的响应情况：完全响应采购需求的，得3分；存在负偏离或未响应的（标注“▲”的除外），每项扣1分，扣完3分止。 | 3分 |
| 8 | 主观分 | 样品评审： （1）智能更衣柜柜门： 1）柜门表面喷涂工艺效果。【评分分值范围：1、0.5、0】 2）柜门收口处细部处理。【评分分值范围：1、0.5、0】 （2）铰链：开合灵活程度。【评分分值范围：2、1、0】 | 4分 |
| 9 | 客观分 | 用于本项目的设备或材料列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得0.5分。 用于本项目的设备或材料列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得0.5分。 | 1分 |

（三）价格部分（40分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×40%×100

- 第四章  招标内容及需求

一、项目概况

1、浙江大学医学院附属第二医院滨江院区创新中心手术室行为管理系统设备设施供货、安装调试，平台系统开发建设、与HIS系统等医院既有信息系统对接、软硬件集成以及调试试运行，保修及售后服务等。

2、交货期：接到招标人通知后 45 天内，完成系统开发建设、软硬件集成以及调试试运行，配套设备设施供货安装调试，整体项目验收合格交付招标人使用。

3、安装地点：浙江大学医学院附属第二医院滨江院区招标人指定地点（杭州市滨江区江虹路1511号）。

4、招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证。

5、质量要求：设备设施质量达到国家规定的验收合格标准，符合国家技术规范和质量标准，满足招标人的使用需求。所有报价的产品，各项技术标准应当符合国家标准及各项强制性规范要求，国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准规定。并且通过相关部门的验收。

6、现场条件：

（1）已具备实施条件，但项目实施不能影响医院正常的医疗工作。

（2）采购人不组织现场踏勘，供应商应自行对现场和周围环境进行踏勘和了解，以获取有关编制投标文件和签署合同所需的资料，并应充分考虑影响本次报价因素、预计实施过程中各种不利因素，由此可能发生的费用均由供应商考虑并包含在投标报价中。中标后，供应商不得再以不完全了解现场情况等为理由而提出额外付款或延长交货期等的要求，若有此类要求，采购人将不作任何答复与考虑，供应商应承担现场踏勘责任和风险，踏勘现场的费用由供应商自行承担。

二、货物需求一览表及技术参数要求

| 序号 | 产品名称 | 技术参数及规格型号 | 计量单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信息公告显示屏 | 1）尺寸：86寸； 2）分辨率：3840×2160； 3）网络：有线+WiFi； 4）主机：I3,4G,128G； 5）接口：HDMI、USB。 | 台 | 2 |
| 2 | 手术智能发鞋机 | 1）控制主机：CPU I3及以上、内存≥8G、SSD硬盘≥128G； 2）显示模块：液晶触摸屏，屏幕尺寸≥10.1寸； 3）供电单元：AC220V，500W及以上供电模块，防浪涌及雷击功能； 4）识别模块：标配人脸、指纹、IC卡、二维码模块； 5）高频天线：支持15693高频读卡协议； 6）总存储数量：不低于105双； 7）设备支持批量添加手鞋，支持混合摆放手术鞋； ★8）设备软件响应反馈时间时间小于5秒（投标文件中提供具有CMA（或CNAS）认证的检测机构出具的检测报告或承诺中标后签订合同前提供上述要求的检测报告）； 9）外部接口：机器自带RJ45网口； 10）离线工作模式：机器需具备断网环境下工作能力； 11）机身：机身钣金结构，无花镀锌板，喷塑工艺，结构牢固；外表需防尘、防水、耐磨、防腐蚀； ★12）保障设备长期稳定和耐腐蚀性，设备选用钣金抗电强度试验、恒定力试验、冲击试验均符合相关要求（投标文件中提供具有CMA（或CNAS）认证的检测机构出具的检测报告或承诺中标后签订合同前提供上述要求的检测报告）。 | 台 | 2 |
| 3 | 手术智能发衣机 | 1）控制主机：CPU I3及以上、内存≥8G、SDD硬盘≥128G； 2）显示模块：液晶触摸屏，屏幕尺寸≥21寸； 3）供电单元：AC220V，500W及以上供电模块，防浪涌及雷击功能； 4）识别模块：标配人脸、指纹、IC卡、二维码模块； 5）高频天线：支持15693高频读卡协议； 6）总存储数量：不低于120套； 7）采用双升降门设计，支持衣服尺码分类； 8）支持批量添加手术衣，衣物无需任何折叠； 8）支持衣服数量少于设定值时，自动提醒，设备软件响应时间小于5秒； 9）外部接口：机器自带RJ45网口； ★12）离线工作模式：机器需具备断网环境下工作能力（投标文件中提供具有CMA（或CNAS）认证的检测机构出具的检测报告或承诺中标后签订合同前提供上述要求的检测报告）； 13）机身：机身钣金结构，无花镀锌板，喷塑工艺，结构牢固；外表需防尘、防水、耐磨、防腐蚀； ★14）保障设备长期稳定和耐腐蚀性，设备选用钣金抗电强度试验、恒定力试验、冲击试验均符合相关要求（投标文件中提供具有CMA（或CNAS）认证的检测机构出具的检测报告或承诺中标后签订合同前提供上述要求的检测报告）。 | 台 | 3 |
| 4 | 手术智能回收机（收衣） | 1)控制主机：CPU I3及以上、内存≥8G、SSD硬盘≥128G； 2）显示模块：液晶触摸屏，屏幕尺寸≥15.1寸； 3）供电单元：AC220V，500W及以上供电模块，防浪涌及雷击功能； 4）回收容量：≥80套； 5）识别模块：标配人脸、指纹、IC卡、二维码模块； 6）高频天线：支持15693高频读卡协议； 7）支持当回收机衣服数量超过设定阈值时，系统会提示回收机已满； ★8）设备软件响应时间小于5秒（投标文件中提供具有CMA（或CNAS）认证的检测机构出具的检测报告或承诺中标后签订合同前提供上述要求的检测报告）； 9）外部接口：机器自带RJ45网口； 10）回收方式：无接触式直投回收，无回收板，减少交叉感染概率； 11）断网处理功能：机器系统在断网状态下可以独立工作，独立工作产生的数据在联网后主动上传； 12）机身：机身钣金结构，无花镀锌板，喷塑工艺，结构牢固；外表需防尘、防水、耐磨、防腐蚀； ★13）为保障产品稳定可靠，设备选用钣金抗电强度试验、恒定力试验、冲击试验均符合相关要求（投标文件中提供具有CMA（或CNAS）认证的检测机构出具的检测报告或承诺中标后签订合同前提供上述要求的检测报告）。 | 台 | 1 |
| 5 | 手术智能回收机（收鞋） | 1）控制主机：CPU I3及以上、内存≥8G、SSD硬盘≥128G； 2）显示模块：液晶触摸屏，屏幕尺寸≥15.1寸； 3）供电单元：AC220V，500W及以上供电模块，防浪涌及雷击功能； 4)回收容量：≥80双； 5)识别模块：标配人脸、指纹、IC卡、二维码模块； 6)高频天线：支持15693高频读卡协议； ★17）支持当回收机鞋子数量超过设定阈值时，系统会提示回收机已满（投标文件中提供具有CMA（或CNAS）认证的检测机构出具的检测报告或承诺中标后签订合同前提供上述要求的检测报告）； 8）设备软件响应时间小于5秒； 9）外部接口：机器自带RJ45网口； 10）回收方式：无接触式直投回收，无回收板，减少交叉感染概率； 11）断网处理功能：机器系统在断网状态下可以独立工作，独立工作产生的数据在联网后主动上传； 12）机身：机身钣金结构，无花镀锌板，喷塑工艺，结构牢固；外表需防尘、防水、耐磨、防腐蚀； ★13）为保障产品稳定可靠，设备选用钣金抗电强度试验、恒定力试验、冲击试验均符合相关要求（投标文件中提供具有CMA（或CNAS）认证的检测机构出具的检测报告或承诺中标后签订合同前提供上述要求的检测报告）。 | 台 | 1 |
| 6 | 外出鞋柜 | 1）2列外出鞋柜； 2）柜体要求：柜体外观、颜色可定制； 3）选用优质镀锌钢板，柜体钢板厚度不低于0.8mm。 | 台 | 1 |
| 7 | 大衣柜 | 1）柜体要求：柜体外观、颜色可定制； 2）选用优质镀锌钢板，柜体钢板厚度不低于0.8mm； 4）配置横向挂衣杆； 5）配置左右移动门； 6）配置可移动万向轮。 | 台 | 10 |
| 8 | 智能鞋柜控制主柜 | 1）控制主机：CPU I3及以上、内存≥8G、SSD硬盘≥128G； 2）显示模块：液晶触摸屏，竖屏，屏幕尺寸≥15.1寸； 3）供电单元：AC220V，500W及以上供电模块，防浪涌及雷击功能； 4）UPS模块：保证设备断电情况下工作0.5小时及以上； 5）识别模块：标配指纹、IC卡、二维码模块； 6）通讯及管理要求：使用局域网通过TCP/IP协议实现远程通讯和管理； ★7）离线工作模式：机器需具备断网环境下工作能力（投标文件中提供具有CMA（或CNAS）认证的检测机构出具的检测报告或承诺中标后签订合同前提供上述要求的检测报告）； 8）机身：机身钣金结构，无花镀锌板，喷塑工艺，结构牢固；外表需防尘、防水、耐磨、防腐蚀。 | 台 | 14 |
| 9 | 智能更鞋柜（10层） | 1) 柜体指标：选用优质镀锌钢板，柜体钢板厚度不低于0.8mm，表面经去油、去酸、磷化、防锈处理最后静电喷涂； 2) 箱门指标：箱门采用镀锌钢板制作，钢板厚度要求不低于0.8mm，背面增加加强筋。 3) 电控锁：360度防撬、防软片插入，寿命达30万次以上。 4) 鞋柜内部有臭氧发生装置； 5) 鞋柜内部有红外检测装置； 6) 单箱内部规格（高×宽×深）：（160-190）×（270-320）×（400-450）；单位：mm。 | 门 | 1180 |
| 10 | 智能衣柜控制主柜 | 1）控制主机：CPU I3及以上、内存≥8G、SSD硬盘≥128G； 2）显示模块：液晶触摸屏，竖屏，屏幕尺寸≥15.1寸； 3）供电单元：AC220V，500W及以上供电模块，防浪涌及雷击功能； 4）UPS模块：保证设备断电情况下工作0.5小时及以上； 5）识别模块：标配指纹、IC卡、二维码模块； 6）通讯及管理要求：使用局域网通过TCP/IP协议实现远程通讯和管理； 7）离线工作模式：机器需具备断网环境下工作能力； 8）机身：机身钣金结构，无花镀锌板，喷塑工艺，结构牢固；外表需防尘、防水、耐磨、防腐蚀。 | 台 | 32 |
| 11 | 智能更衣柜（2层） | 1)定制不规则异形2层柜，上层柜上宽下窄，下层柜上窄下宽， 2）柜体要求：选用优质镀锌钢板，柜体钢板厚度不低于0.8mm；表面经去油、去酸、磷化、防锈处理最后静电喷涂， 2）箱门要求：箱门采用镀锌钢板制作；钢板厚度要求不低于0.8mm；背面增加加强筋， 3) 电控锁：360度防撬、防软片插入，寿命达30万次以上， 4）衣柜内部有红外检测装置， 6）衣柜配备层板及挂衣杆。 | 门 | 1004 |
| 12 | 智能更衣柜（3层） | 1)柜体要求：选用优质镀锌钢板，柜体钢板厚度不低于0.8mm，表面经去油、去酸、磷化、防锈处理最后静电喷涂； 2)箱门要求：箱门采用镀锌钢板制作，钢板厚度要求不低于0.8mm；背面增加加强筋； 3) 电控锁：360度防撬、防软片插入，寿命达30万次以上； 4)衣柜内部有红外检测装置； 5) 更衣柜单箱内部规格（高×宽×深）：（550-600）×（270-320）×（400-450）；单位：mm； 6)衣柜配备层板及挂衣杆 | 门 | 96 |
| 13 | 交换机 | 1）产品类型 千兆以太网交换机； 2）传输速率 10/100/1000Mbps； 3）产品内存 512MB； 4）交换方式 存储-转发； 5）包转发率 11.9Mpps； 6）端口参数：端口结构 非模块化； 7）端口数量 52个：端口描述 48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP。 | 台 | 2 |
| 14 | 安装辅材、人工 | 1）包含本次采购设备辅材及安装调试人工费用； 2）包含更衣区现有行为管理设备搬运、异地安装调试费用； 3）实现老设备与新设备同一平台化管理，实现软件统一、管理统一、运维统一。 | 项 | 1 |
| 15 | 行为管理系统软件 | 1）系统可通过医院信息系统自动同步医护人员的相关信息；系统支持手工维护医护人员相关信息； 2）系统可以将使用者的性别、身材尺码、科室等基本信息维护到IC卡中进行统一管理； 3）系统具有群组管理能力，手术室内所有的发衣机、发鞋机、回收机、衣鞋柜都在一个平台上进行控制及管理； 4）系统可以通过配置对柜子的使用权限进行分配； 5）鞋柜、衣柜单个柜门自带红外装置，系统实时检测柜体内是否有物，当流动柜有遗留物品时，系统自动锁定该柜门，防止其他人员使用该柜子，造成物品丢失； 6）支持医院多个手术室区域在同一系统平台上进行管理； 7）系统可通过重置功能，将人员信息恢复到初始状态； 8）系统自动记录各个节点数据信息，如手术衣、洁净鞋的发放数据，衣鞋柜使用信息，污衣、污鞋回收信息数据等； 9）可根据系统记录的信息设置各种报表生成机制。； 10）未按照规范进行使用的医护人员，异常信息大屏公告提醒功能； 11）管理系统的界面支持一键锁定功能，避免其它人员误操作而造成不必要的麻烦； ★12）系统支持与医院现有手术麻醉系统、手术护理、排班系统对接，获取手术实时进程，对手术室入口人员进出进行提醒。 | 套 | 1 |

注：招标内容及需求中所指出技术规格、技术参数、材料和功能标准等方面的资料如涉及特定品牌、型号规格或制造商的信息，则仅系技术需求及说明而并非进行限制。投标人可提出替代响应内容，但该替代应相当于或优于招标内容及需求的规定，以满足本次招标要求并使招标人可以接受。

五、部分设备利旧要求

1、本项目涉及原手术室搬迁，院区间调拨迁移等旧柜体利旧拆除、外运、组装和修缮等内容。

2、部分利旧设备如下：

（1）城东院区：10台控制柜，10台智能更衣柜（3层），60台智能更衣柜（2层）。

（2）滨江院区：手术智能发鞋机(发鞋)2台，手术智能发衣机(发衣) 4台，手术智能回收机(收衣)3台，手术智能回收机(收鞋)1台，智能鞋柜控制主柜 5台，智能更鞋柜(10层) 70台，智能衣柜控制主柜 32台，智能更衣柜(2 层)77台，智能更衣柜(3层) 102台，大衣柜3个，口罩帽子柜2个，外出鞋柜2个。

3、上述利旧设备为滨江院区手术室现有在用设备，要求投标人按以上设备类型和相应数量拆除搬运至指定院区，对其进行整合安装布置，并实现数据互通互享，实现利旧使用。投标人可自行踏勘现场获取相关资料，并在投标文件中提供对应的技术方案。

城东院区现场踏勘联系人：陈老师：18267137039

滨江院区现场踏勘联系人：钱老师：13819192683

五、其它服务要求

1、质保期：系统整体验收合格后不少于3年质保期，质保期内所有设备设施提供维保服务，所涉及费用均包含在投标报价中。

2、其中软件系统终身提供维护、升级服务，所涉及费用均包含在投标报价中。

3、投标人须具有相应的资格和服务能力，有相关的技术人员，相应的软硬件设施设备，经验丰富，能迅速满足采购人要求。

4、投标单位中标后，若采购人要求投标人提供相关联的服务如系统升级等，未应能在要求的时间内完成提供服务或未能按时提交成果的，采购人将终止合同，给采购人造成损失的，由投标人承担。

5、投标人须在签订合同后一个月内设立服务团队并提供采购人相关联系信息，否则采购人将终止合同，给采购人造成损失的，由投标人承担。

6、若本次中标的单位在实际项目实施过程中存在服务质量达不到采购人或相关部门要求的，采购人将终止合同，给采购人造成损失的，由投标人承担。

7、如出现故障，中标单位应在1天内响应并处理完成。

▲8、交货验收：采购人对产品质量有异议的，有权核查产品检验报告原件并委托具有相应检验能力、检验资质的第三方检验机构对中标产品随机抽样进行检验，相应检测费用供货方负责。样品检测不达标的采购人有权终止合同，负责赔偿采购人一切损失，并上报财政监管部门。投标文件中需按以上要求提供承诺函（格式自拟）。

六、售后服务

1、质保期满后，以优惠价格提供长期、不间断的技术服务；投标人需提供质保期满后详细服务方案。

2、保修期内，现场维修响应时间≤2小时，24小时内到达采购人现场解决问题。重大问题或其它无法立刻解决的问题应在一周内解决或提出明确的解决方案，如因投标人原因不能及时修复，保修期将相应顺延。

七、培训服务

技术培训的内容应覆盖软件系统的安装、日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排除。费用由中标人支付，包含在投标报价中。

八、样品

1、因对产品的主材表面处理及细节处理情况、部件连接工艺等内容仅凭书面方式不能准确详细的描述，需要对样品进行主观判断；样品是评审的主要内容之一，供应商应依据其企业的实力和货物的要求提供产品的样品。

2、要求将递交的样品以适当的方式写明项目名称、投标人的名称及样品名称，并提供一份样品清单。

3、样品内容如下（共 2项）：

| 序号 | 产品名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智能更衣柜柜门（尺寸不限） | 1块 |
| 2 | 柜门铰链 | 1个 |

4、评审结束后中标供应商的样品由招标人封样保存，可作为验收的依据，未中标投标人的样品在接到代理机构通知后退还。

5、投标人自行确保在投标文件递交截至时间前将样品送达代理机构指定的联系人。具体要求如下：

邮寄或送达地址：浙江省国际技术设备招标有限公司（杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1410室）

联系人：金俊超；

联系电话：0571-85860267、13868143292。

▲6、投标人未按招标文件要求的种类提供样品或在样品递交截止时间之后递交样品的，其投标文件无效。

八、本章未尽之处详见“第五章  合同主要条款”。

第五章  合同主要条款

（本条款为双方必须遵守的基本条款，双方可根据实际情况签订合同文本；正式合同以双方签字盖章的文本为准。）

甲方：浙江大学医学院附属第二医院

地址：杭州市解放路88号       联系电话：0571-87784625    传真：0571-87077409

乙方：

地址：                      联系电话：                 传真：

根据      年   月   日浙江大学医学院附属第二医院          项目（项目编号：            ）招标结果和招标文件的要求，并依照《中华人民共和国民法典》等有关法律、行政法规的规定，经双方协商一致，订立本合同。

| 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |  |
| 总计 | （人民币）: 元 |  |  |  |  |

一、质量要求

1、符合国家有关技术规范和技术标准的出厂合格产品。

2、质保期为安装验收合格交付使用后      年。

二、交货时间、地点

1、交货期：                    。

2、交货地点：                    。

三、货物运输、验收

1、乙方确保货物安全无损地运抵甲方指定场所，并承担货物的运费、保险费、装卸费用等。货物包装牢固，符合储存要求，符合行业外包装质量标准要求。

2、甲乙双方对货物进行开箱清点检查验收，如出现质量问题或品名规格、数量不符合同规定，乙方应在7天内妥善处理，并承担由此发生的一切损失和费用。

3、甲、乙双方在符合国家相关技术标准的基础上，根据合同的技术标准进行验收，验收合格后，双方在甲方验收合格单上签字确认。

四、付款方式

1、签订合同前，乙方向甲方递交履约保证金为合同总价的1%，形式：银行汇票、转帐支票或现金。

2、预付款: 签署合同后在7个工作日内支付合同总价的40%(乙方为中小微企业的）。

（乙方为大型企业或在签订合同时明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，签署合同后在7个工作日内支付合同总价的10%）

3、完成所有设备的到货；设备清点验货后15个工作日内完成安装调试、系统集成，初验合格后进入试运行；并出具初步验收报告后10个工作日内，支付合同总额的50%；

4、系统投入试运行，培训、系统正常运转1个月后，提交全部报告材料并通过甲方最终验收，出具项目终验报告后支付剩余款项。

注：签订合同时或合同履行过程中，甲方保留变更产品配置和数量的权力，如有产品配置和数量的删减，则对应的价款从报价中核减；如有数量的增加，则在甲方书面确认同意的范围内，相应的单价按单价结算。

五、违约纠纷处理

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成时，依法向甲方所在地的人民法院起诉。

六、其它约定事项

1.本合同一式陆份，乙方壹份，甲方伍份，经双方代表签字盖章后生效。

2.保修期满后，乙方负责终身维修且免维修人工，仅收取材料费；执行更换的配件须经甲方认可，以旧换新。

甲方（盖章）：浙江大学医学院附属第二医院     乙方（盖章）：

甲方法定代表人或授权委托人                   法定代表人或授权委托人：

（签字）：                                  （签字）：

日   期：                                   日   期:

注：各投标人应对招标文件“第五章  合同主要条款”中的条款全部响应，如有偏离需在商务条款偏离表中注明。

附件：

医疗卫生机构廉洁购销合同

甲方（医疗卫生机构）：浙江大学医学院附属第二医院

乙方（生产经营企业及其代理人）：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构后勤货物、服务、工程购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《民法典》及后勤货物、服务、工程类合同约定购销合同产品。

二、甲方应当严格按照合同要求进行验收，对发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被动接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用乙方产品的选择权，不得提供旅游、支付食宿费用。

五、乙方指定                作为合同代表洽谈业务。合同代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

六、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

七、本合同作为后勤购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

八、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，甲方纪检监察部门执一份，并从签订之日起生效。

甲方（盖章）：浙江大学医学院附属第二医院     乙方（盖章）：

甲方法定代表人或授权委托人                   法定代表人或授权委托人：

（签字）：                                  （签字）：

日   期：                                    日   期：

第六章  投标文件格式

附件：电子备份投标文件的外包装封面格式

电子备份投标文件

项目名称：

项目编号： 0625-

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

附件：资格证明/商务技术/报价文件封面格式

正本/副本

资格证明/商务技术/报价文件

项目名称：

项目编号： 0625-

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年  月  日

1、资格证明文件：

详见第二章投标人须知“三、投标文件的编制”中“1.资格证明文件”

附件：投标人资格承诺函

投标人资格承诺函

致：            ：

（投标人名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、满足落实政府采购政策需满足的资格要求：

（如有请提供，未涉及的请删除或空白提供。）

四、满足本项目的特定资格要求：

（如有请提供，未涉及的请删除或空白提供。）

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （盖章）                              年    月    日

2.商务技术文件目录

详见第二章投标人须知“三、投标文件的编制”中“2. 商务技术文件”

附件：投标声明函格式

投标声明函

致：            ：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我            （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                       项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

1.本投标有效期自投标截止时间起90天。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3. 我方参加本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务情况：

4.我方单位负责人同时为下列单位的负责人：

5.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的投标。

6.我方委托授权人      （姓名）为我单位的正式在职职工，以我方的名义参加                          项目的投标活动，

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （盖章）                              年    月

附件：法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：             ：

我            （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                   （姓名）以我方的名义参加                          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：  （签字或盖章）                法定代表人： （签字或盖章）

职务：                                    职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

投标人：       （盖章）

年    月    日

附件：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1．       ，属于      工业 行业；制造商为        （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元 ，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）。

2.        ，属于      工业 行业；制造商为        （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元 ，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）。

3.        ，属于      工业 行业；制造商为        （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元 ，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）。

4.        ，属于      工业 行业；制造商为        （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元 ，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）。

…………………………

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：      （盖章）           日  期：

附件：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：      （盖章）           日  期：

附件：商务响应表格式

商务响应表

项目编号：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |

投标人：      （盖章）           日  期：

附件：技术响应表格式

技术响应表

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| ... | ... |  |  |

注：投标人应根据服务要求对照招标文件要求一一对应如实填写技术响应表，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。未按要求填写的，有可能作负偏离处理。

投标人：      （盖章）           日  期：

附件：项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

项目编号：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书名称及编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人：      （盖章）           日  期：

3、报价文件目录

详见第二章投标人须知“三、投标文件的编制”中“3. 报价文件”

附件：投标函格式

投 标 函

致：                   ：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书

（项目编号：         ），经正式授权并代表投标人             （投标人名称）在线提交资格证明文件、商务技术文件、报价文件各一份。投标报价为 详见开标一览表 。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改、澄清文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.投标有效期自开标日起 90个日历天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                       邮编：                电话：

传真：                 投标人代表姓名              职务：

投标人名称:             （盖章）_____

开户银行：                         银行帐号：

日期:_____年___月___日

附件：开标一览表

开标一览表

项目编号：

| 项目名称 | 投标报价（元） |
| --- | --- |

投标人：      （盖章）

日  期：

附件：投标报价明细表

投标报价明细表

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 尺寸规格型号及技术参数 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 小计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（元） |  |  |  |  |  |  |  |

注：上述投标报价的金额与“开标一览表”中的投标报价金额一致。

投标人：      （盖章）

日  期：

附件：代理服务费支付承诺书

代理服务费支付承诺书

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了招标文件（项目编号：0625-         ）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称:__________（盖章）_________

承诺方（投标人）法定地址:__________（盖章）_________

联系电话：                 联系传真：

承诺日期:_____年___月___日