浙江大学医学院附属第二医院

创新中心医用家具采购项目

公开招标招标文件

项目编号：0625-25217065

项目名称：创新中心医用家具采购

采购单位：浙江大学医学院附属第二医院

代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

2025年2月

- 电子交易须知

- 1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。投标人参与本项目电子交易活动前，应通过浙江政府采购网“浙江政府采购投标人信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号，投标人应充分考虑完成登记、申领CA证书等所需的时间。

- 2、投标人编制电子投标文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请投标人自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

- 3、投标人应当在投标截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

- 4、“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件。投标人在电子交易平台上传“电子加密投标文件”后，还可以邮寄或送达的方式在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份投标文件”。“电子备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章。

- 5、开标时，通过“政府采购云平台”递交的“电子加密投标文件”如无法按时解密的，如投标人提交了“电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。投标人未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。未上传“电子加密投标文件”，仅提交“电子备份投标文件”的，投标无效。

- 6、投标人在参加电子交易过程中,可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

目    录

电子交易须知	1

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	7

前附表	7

一、总  则	13

二、招标文件	15

三、投标文件的编制	16

四、开标	19

五、评标	20

六、定标	22

七、合同授予	22

第三章  评标办法	23

第四章  招标内容及需求	29

第五章  合同主要条款	62

第六章  投标文件格式	68

- 第一章  投标邀请

项目概况

浙江大学医学院附属第二医院创新中心医用家具采购招标项目的潜在投标人应在https：//www.zcygov.cn获取（下载）招标文件，并于2025年2月28日09:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：0625-25217065

项目名称：创新中心医用家具采购

采购方式：公开招标

预算金额（元）：4,600,000.00

最高限价（元）：4,600,000.00

采购需求：

标项一：

标项名称：创新中心医用家具采购

数量：1

单位：项

预算金额（元）：4,600,000.00

最高限价（元）：4,600,000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：浙江大学医学院附属第二医院滨江院区创新中心医用家具采购，按采购人要求提供设计、制作、运输、装卸、产品保护、安装、调试、验收及售后服务等。

备注：不允许进口

合同履行期限：本项目分批次供货；接到采购人通知后20天内完成设计制作安装和调试；每批次送货数量以采购人的要求为准，经双方验收合格后交付采购人使用。

本项目（是	）接受联合体投标

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：  / 至2025年2月28日，每天上午00：00至12：00 ，下午12：00至23：59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2.地点（网址）：https：//www.zcygov.cn

3.方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取招标文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件）。本次招标不提供纸质版招标文件。（2）投标人获取招标文件前应通过浙江政府采购网“浙江政府采购投标人信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。（3）招标公告所附招标文件仅供阅览使用，投标人只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才被视为合法获取了招标文件，否则其投标将被拒绝。

4.售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2025年2月28日09:00（北京时间）

2.投标地点（网址）：（1）“电子加密投标文件”：https：//www.zcygov.cn在线投标；（2）“电子备份投标文件”：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1410室。

3.开标时间：2025年2月28日09:00（北京时间）

4.开标地点（网址）：https：//www.zcygov.cn

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励投标人在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表：鼓励投标人在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑投标人对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对招标文件需求的以书面形式向招标人提出质疑，对其他内容的以书面形式向招标人和采购代理机构提出质疑。质疑投标人对招标人、采购代理机构的答复不满意或者招标人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）投标人对招标文件的质疑应以书面形式一次性提出。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一合同项下的投标。（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（4）本项目不收取投标保证金。（5）本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）、优先采购环境标志产品的政策。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

1.招标人信息

名  称：浙江大学医学院附属第二医院

地  址：杭州市解放路88号

项目联系人（询问）：单工

项目联系方式（询问）： 0571-87767117

质疑联系人：王工

质疑联系方式：0571-87784555

2.采购代理机构信息

名  称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地  址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

项目联系人（询问）：金俊超、沈佩文、朱淅

项目联系方式（询问）：0571-85860267

质疑联系人：孙荣

质疑联系方式：0571-85860270

3. 同级政府采购监督管理部门

名  称：浙江省财政厅政府采购监管处、浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地  址：浙江省杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼（快递仅限ems或顺丰）

联系人 ：朱女士、王女士

监督投诉电话：0571-85252453

第二章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 创新中心医用家具采购 |
| 2 | 采购内 容及数量 | 浙江大学医学院附属第二医院滨江院区创新中心医用家具采购，按采购人要求提供设计、制作、运输、装卸、产品保护、安装、调试、验收及售后服务等。 交货期：本项目分批次供货；接到采购人通知后20天内完成设计制作安装和调试；每批次送货数量以采购人的要求为准，经双方验收合格后交付采购人使用。 供货地点：浙江大学医学院附属第二医院滨江院区招标人指定地点（杭州市滨江区江虹路1511号）。 数量：1项 |
| 3 | 预算金额 | ▲本项目预算金额为人民币460万元，投标报价超过预算金额的其投标文件无效。 |
| 4 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（http：//zfcg.czt.zj.gov.cn） |
| 5 | 电子交易平台 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 6 | 投标报价 | 1、本项目投标应以人民币形式报价。 2、投标报价包括设计制作费、材料费（含标准附件、备品配件、专用工器具等）、分批次供货运输费、保险费、安装费、调试费、检测验收费、利润、税金、质保期费用、以及与完成本项目有关的技术服务、其他售后服务以及代理服务费等的所有费用。 3、不论采购结果如何，投标人均应自行承担所有与采购有关的全部费用。 |
| 7 | 现场踏勘 | 招标人不统一组织现场踏勘；投标人可自行现场踏勘。 联系人：单工 联系电话： 0571-87767117 |
| 8 | 样品 | （1）投标人自行确保在投标文件递交截至时间前将样品送达代理机构指定的联系人。具体要求如下： 邮寄或送达地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1410室；联系人：金俊超；联系电话：0571-85860267。 （2）具体详见招标文件中“第四章 招标内容及需求”。 （3）中标人提供的样品将由招标人保管、封存，并作为履约验收的依据。 ▲（4）投标人未按招标文件要求的种类提供样品或在样品递交截止时间之后递交样品的，其投标文件无效。 |
| 9 | 演示 | 不要求 |
| 10 | 招标文 件澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在投标截止日10天前以书面形式要求招标采购单位作出书面澄清。 |
| 11 | 投标文 件组成 | 投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 12 | 投标文件 的编制 | 1、“电子加密投标文件”： （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）投标人应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2、“电子备份投标文件”： （1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）投标人可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。 （3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 13 | 投标文件 的签章 | 采用电子签章。 |
| 14 | 投标文件的包装、密封和递交 | 1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。 （1）投标人应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 （2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。 2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交： （1）投标人可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。 （2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。 （3）“电子备份投标文件” 应在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交： 邮寄或送达地址：浙江省国际技术设备招标有限公司（杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1410室） 收件人：金俊超 13868143292 （4）“电子备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。 |
| 15 | 投标截止时间和投标地址 | 1、投标截止时间：2025年2月28日09:00（北京时间） 2、投标地址： （1）“电子加密投标文件”：政府采购云平台在线投标。 （2）“电子备份投标文件”：浙江省国际技术设备招标有限公司（杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1410室） |
| 16 | 开标时间和地址 | 开标时间：2025年2月28日09:00（北京时间） 开标地址：https：//www.zcygov.cn 投标人在线参加开标。 |
| 17 | 开标 | 1、采购组织机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。 2、开标时间后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 3、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“电子备份投标文件”自动失效。 4、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。 5、投标截止时间前，投标供应商仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 18 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 19 | 投标文件有效期 | 自投标截止时间起90天 |
| 20 | 进口 | 不允许进口 |
| 21 | 节能产品 | 不适用 |
| 22 | 环境标志产品 | 优先采购环境标志产品 |
| 23 | 促进中小企业发展 | （1）本次采购为非专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。 （2）本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 （3）本次采购标的为货物，对应的中小企业划分标准所属行业是：工业。 标准：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300 人及以上，且营业收入2000 万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300 万元以下的为微型企业。 （4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 （5）符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。 （6）参加本次采购活动的投标人提供的货物全部由小微企业制造的，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。小微企业将合同分包给大中型企业的，其报价不予扣除。 （7）本项目接受大中型企业与小微企业组成联合体。对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予4%扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 （8）本项目允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包。对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 （9）提供的货物全部由小微企业制造（包括联合体内的小微企业和接受分包的小微企业）的，投标人应当出具《中小企业声明函》。 （10）残疾人福利性单位视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 （11）监狱企业视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。监狱企业参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。 |
| 24 | 代理服务费 | 1、本项目代理服务费以中标金额为计算基础，参照计价格【2002】1980号文收费标准的80%向中标供应商收取。 部分费率摘录如下： 中标金额 费率 100万元及以下部分 1.5%×80% 100-500万元部分 1.1%×80% 2、代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开 户：中国工商银行杭州武林支行 账 号：9558851202064655228 3、增值税发票开票资料： 单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 |
| 25 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于招标人和采购代理机构。 |

- 一、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.招标采购单位：系指组织本次招标的代理机构和招标人。

2.投标人：系指按招标文件规定合法获取了招标文件并向招标采购单位提交投标文件的单位或个人，也称作投标人。

3.投标人代表：是指参加本项目投标活动的投标人法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上投标人组成联合体，以一个投标人的身份参加投标。

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与招标人、采购人、用户相同。

6.乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同。

7.“产品”系指供方按招标文件规定，须向招标人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指招标文件规定投标人必须承担的各类服务以及其他类似的义务。

9.“项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

11.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（五）联合体投标

以联合体形式进行投标的，参加联合体的投标人均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当在投标文件中提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与招标人签订采购合同，就采购合同约定的事项对招标人承担连带责任。

联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

以联合体形式参加投标的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加本项目的投标。

（六）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目允许部分非主体、非关键性工作分包。

（七）特别说明：

1.本次招标采用电子交易方式。

2.招标文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

3.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证证书必须为该投标人所拥有。

4.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

5.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，招标人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，招标人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

（八）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式（纸质）向招标人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标人、采购代理机构的质疑答复不满意或者招标人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日（公告期限届满之日后获取招标文件的为招标公告期限届满之日）。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对中标结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式（纸质），质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.投标邀请

2.投标人须知

3.评标办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、修改内容（如有）

（二）投标人的风险

1.投标截止时间前，投标供应商仅递交了“ 电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件” 成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商未按规定递交“ 电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。

2.投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，投标人可以在投标截止日10天前以书面形式（纸质）要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式（纸质）通知所有招标文件收受人。

2.招标采购单位必须以书面形式（纸质）答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面（纸质）通知所有合法获取了招标文件的投标人；除书面（纸质）答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面（纸质）文件为准。

4.招标文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

- 三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。

1.资格证明文件

（1）投标人资格承诺函；

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（3）联合体协议书；（格式自拟，非联合体参加可不提供）

2.商务技术文件

（1）投标声明函；

（2）法定代表人授权委托书(格式见第六章)；（注：可以不提供)

（3）中小企业的相关证明材料（如货物制造商为小型或微型企业）：中小企业声明函(格式见第六章)；

（4）残疾人福利性单位声明函（如投标人为残疾人福利性单位，格式见第六章）；

（5）监狱企业的相关证明材料（如投标人为监狱企业）： 由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（6）节能产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；（如有）

（7）环境标志产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；（如有）

（8）商务响应表（格式见第六章）；

（9）技术响应表（格式见第六章）；

（10）针对“第四章  招标内容及需求”的内容作出具体的技术服务方案，内容和条目基于招标需求并结合评审评分内容编写；

（11）其他与评审评分相关的证明材料、资料；（如有）。

3.报价文件

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）开标一览表（格式按电子交易平台）；

（3）投标报价明细表（格式见第六章）；

（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；

（5）代理服务费支付承诺书。

（二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写；

2.投标报价详见投标人须知前附表；

3.投标文件只允许有一个报价，有选择或有条件的报价将不予接受，其投标无效。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被视为无效。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面（纸质）形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，投标人不能修改其投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的编制

1.“电子加密投标文件”：

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）投标人应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

2.“电子备份投标文件”：

（1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

（2）投标人可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。

（3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

（六）投标文件的签章

采用电子签章。

（七）投标文件的包装、密封和递交

1.“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。

（1）投标人应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。

2.“电子备份投标文件”的密封、包装和递交：

（1）投标人可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。

（2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份投标文件” 应当在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备投标应文件”应当密封包装，并在包装上标注项目编号、采购项目名称、投标单位名称并加盖公章（详见第六章响投标件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。

（八）投标文件的修改和撤回

1.投标人在投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。

2.补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传递交。

3.投标截止时间前未完成上传的，视为撤回投标文件。

- 四、开标

（一）开标形式

1.采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线开标，所有投标人均应当准时在线参加。

（二） 开标准备

1.开标的准备工作由采购组织机构负责落实。

2.采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人自行承担因不参加在线开标而产生的不利后果。

（三）开标流程

1.开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商在规定的时间内无法完成“电子加密投标文件”解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

（2）开启资格证明文件、商务技术文件。

（3）进行资格审查。对通过资格审查的投标供应商进行符合性审查、商务技术评审；

2.开标第二阶段

（1）资格审查、符合性审查、商务技术评审结束后，进入开标第二阶段。

（2）通过电子交易平台公布无效投标人名单及导致无效的原因；公布有效投标人的名单及其资信商务得分、技术得分。

（3）开启有效投标人的《报价文件》，系统形成开标记录。

（4）价格评审。价格评审结束后，通过电子交易平台公布中标候选投标人名单。

五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1.在评审专家中推选评审小组组长。

2.评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

4.评审小组对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

5.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对投标人投

标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

6.各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

7.评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

8.实质上响应招标文件要求的投标人不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。

评标委员会发出澄清内容后，投标人应当在规定的时间内提交澄清说明或补正，否则视为投标人放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.电子交易平台生成的开标记录表内容与投标文件中相应内容不一致的，以电子交易平台生成的开标记录表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当通过电子交易平台要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人不接受修正或在规定的时间内不予确认的，其投标无效。

（五）评标原则和评标办法

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.提供的所有产品均为相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

诊椅为本次招标的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

3.本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第三章《评标办法》。

- 六、定标

- （一）确定中标人

1.招标人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式（纸质）发出《中标通知书》和《招标结果通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

七、合同授予

（一）签订合同

1.招标人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。

- 第三章  评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于创新中心医用家具采购项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分40分、技术分57分、资信及商务分3分三部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。除财政部门另有规定外，评标委员会推荐得分排列前3名的投标人为中标候选人。

技术、资信及商务分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+技术分+资信及商务分

二、资格审查

招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

三、符合性审查

评标委员会对资格审查合格的投标文件进行符合性审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。符合性审查不合格的投标无效，不再进行商务和技术评估、综合比较与评价。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须通过电子交易平台进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。

1.在商务、技术评审时，存在下列情形之一的，投标无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，同时参加同一合同项下投标的。

（2）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，再参加本采购项目的其他采购活动的。

（3）投标文件未按招标文件要求盖章的；

（4）未提供投标声明函或填写项目不齐全的；

（5）投标有效期不满足招标文件要求的；

（6）招标文件不接受联合体投标而采用联合体投标的；以联合体形式进行投标的，在投标文件中未提交联合体协议的；

（7）未按招标文件要求提供样品的；

（8）投标产品被列入财政部、发展改革委发布的节能产品政府采购品目清单且标注为“★”的政府强制采购产品，未提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的该产品的节能标志产品认证证书的；

（9）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假投标的；

（10）未响应招标文件标注“▲”的实质性要求的；

（11）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（12）投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

（13）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（14）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

（15）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（16）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

（17）不同投标人的投标文件相互混装的；

（18）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.在报价评审时，存在下列情形之一的，投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求盖章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额（最高限价）的；

（3）投标报价具有选择性的；

（4）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

3.参加同一个标项的投标人存在下列情形之一的，投标无效：

（1）不同投标人的电子投标文件上传计算机的IP地址、网卡MAC地址、CPU序列号或硬盘序列号等硬件信息相同的；

（2）上传的电子投标文件若出现使用本项目其他投标供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标人的电子印章的；

（3）不同投标人的投标文件的内容存在三处（含）以上错误一致，且无法合理解释的；

（4）不同投标人的联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致，且无法合理解释的。

四、评审内容及标准

（一）资信及商务分（3分）

| 序号 | 评审内容 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 客观分 | 供应商自2022年1月1日至投标截止时间（以合同签订时间为准），具有同类项目业绩的（供货内容须包括但不限于本项目同类医用家具），每提供一个业绩证明材料，得0.5分，最高得1.5分。 注：提供合同复印件加盖公章，要求合同内容能体现供货产品内容，未提供不得分。 对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。 | 1.5分 |
| 2 | 客观分 | 投标人或制造商具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书的，每提供一个证书得0.5分；最高得1.5分。 | 1.5分 |

（二）技术分（57分）

| 序号 | 评审内容 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 客观分 | 针对招标文件第四章中 “二、货物需求一览表及技术要求”的采购需求响应：完全响应采购需求的，得10分；存在负偏离或未响应的，每项扣0.5分，扣完10分止。 | 10分 |
| 2 | 主观分 | 投标人根据招标人提供的医疗家具供货区域范围内楼层平面图、整体装修效果图，深化设计本次供货各类医疗家具产品，并提供布局图、医用家具配置图以及效果图。对其深化设计方案图的呈现效果、多角度产品展示效果以及整体区域环境协调性进行评审。 （1）门诊诊间区域。【评分分值范围：1、0.5、0】 （2）普通门诊候诊区域。【评分分值范围：1、0.5、0】 （3）VIP门诊候诊区域。【评分分值范围：1、0.5、0】 （4）会议室区域。【评分分值范围：1、0.5、0】 （5）病房护理站和办公区域。【评分分值范围：1、0.5、0】 （6）更衣室区域。【评分分值范围：1、0.5、0】 （7）功能检查、控制室区域。【评分分值范围：1、0.5、0】 （8）手术室餐厅区域。【评分分值范围：1、0.5、0】 （9）主任办公室区域。【评分分值范围：1、0.5、0】 | 9分 |
| 3 | 客观分 | 承诺供货期及交货期满足招标文件要求的，得1分；未承诺或不满足的不得分。注：提供完整的承诺。 | 1分 |
| 4 | 客观分 | 质保期承诺，质保期为5年的不得分，在此基础上每增加一年得1分，不足一年的不得分，最高不超过3分 | 3分 |
| 5 | 主观分 | 对供应商拟定的各类家具产品质量保障措施的针对性及合理性进行评审。【评分分值范围：5、4、3、2、1、0】 | 5分 |
| 6 | 主观分 | 对供应商拟定的每批次各类家具生产、供货及现场安装验收调试方案的针对性及合理性进行评审。【评分分值范围：5、4、3、2、1、0】 | 5分 |
| 7 | 主观分 | 对售后服务方案的针对性和完善程度进行评审。 （1）整体售后服务方案。【评分分值范围：2、1、0】 （2）售后服务机构安排。【评分分值范围：3、2、1、0】 （3）报修响应时间及维修处理。【评分分值范围：2、1、0】 （4）巡检回访以及技术培训。【评分分值范围：1、0】 | 8分 |
| 8 | 主观分 | 根据招标文件要求对所提供的样品进行评审。 （1）诊椅2 ： 1）整体样品款式以及部件配件的选用。【评分分值范围：1、0.5、0】 2）使用方便性、试坐舒适度。【评分分值范围：1、0.5、0】 3）表面及细节方面处理度。【评分分值范围：1、0.5、0】 （2）诊椅3： 1）整体样品款式以及部件配件的选用。【评分分值范围：1、0.5、0】 2）使用方便性、试坐舒适度。【评分分值范围：1、0.5、0】 3）表面及细节方面处理度。【评分分值范围：1、0.5、0】 25 （3）就诊椅： 1）整体样品款式以及部件配件的选用。【评分分值范围：1、0.5、0】 2）使用方便性、试坐舒适度。【评分分值范围：1、0.5、0】 3）表面及细节方面处理度。【评分分值范围：1、0.5、0】 （4）三人位诊疗等候排椅： 1）整体样品款式以及部件配件的选用。【评分分值范围：1、0.5、0】 2）椅面牢固度、背靠稳固度，试坐舒适度。【评分分值范围：1、0.5、0】 3）表面及细节方面处理度。【评分分值范围：1、0.5、0】 （5）医用更衣柜： 1）整体样品款式以及部件配件的选用。【评分分值范围：1、0.5、0】 2）柜门、锁具开合顺畅度、灵活性。【评分分值范围：1、0.5、0】 3）收口、封边，调节脚及细节方面处理。【评分分值范围：1、0.5、0】 | 15分 |
| 9 | 客观分 | 投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。 | 1分 |

（三）价格部分（40分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×40%×100

- 第四章  招标内容及需求

一、项目概况

1、本项目为浙江大学医学院附属第二医院滨江院区创新中心医用家具采购，要求供应商提供的货物必须是全新的未曾使用过的合格产品，符合或优于采购文件要求的规格的产品。

2、交货期：本项目分批次供货；接到采购人通知后 20天内完成设计制作安装和调试；每批次送货数量以采购人的要求为准，经双方验收合格后交付采购人使用。

3、供货地点：浙江大学医学院附属第二医院滨江院区招标人指定地点（杭州市滨江区江虹路1511号）。

4、招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证。

5、质量要求：

质量达到国家规定的验收合格标准，符合国家技术规范和质量标准，满足采购人的使用需求。所有报价的产品，各项技术标准应当符合国家标准及各项强制性规范要求，国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准规定。并且通过相关部门的验收。

6、现场条件：

（1）已具备实施条件，但项目实施不能影响医院正常的医疗工作。

（2）采购人不组织现场踏勘，供应商应自行对现场和周围环境进行踏勘和了解，以获取有关编制投标文件和签署合同所需的资料，并应充分考虑影响本次报价因素、预计实施过程中各种不利因素，由此可能发生的费用均由供应商考虑并包含在投标报价中。中标后，供应商不得再以不完全了解现场情况等为理由而提出额外付款或延长交货期等的要求，若有此类要求，采购人将不作任何答复与考虑，供应商应承担现场踏勘责任和风险，踏勘现场的费用由供应商自行承担。

二、货物需求一览表及技术要求

1、货物需求一览表

| 序号 | 产品名称 | 规格 （单位mm） | 技术参数及材质要求 | 数量 | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主任工位 | 1600×1500×750 | 1、面材：优质三聚氰胺纸饰面，色泽艳丽，花样选择多，耐磨、耐高温、易清洁、防水、防潮等特性。 2、激光封边条：选用优质同色激光封边条，全自动激光封边机封边，厚度≥2.0mm。 3、基材：刨花板E0，参照或相当于“丰林”、“大亚”、“福人”产品的刨花板，台面板厚度为25mm；侧封板厚度为16mm；经过防虫、防腐等化学处理，符合国家标准；甲醛释放量未检出，挥发性有机化合物（72h）苯、甲苯、二甲苯、TVOC检测结果均为未检出。 4、钢架：优质喷涂钢架，表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 5、五金件：选用优质五金件（参照或相当于“FGV”、"DTC"、“海蒂诗”、“海福乐”、“BMB”），符合国家标准；铰链：阻尼铰链，耐久性10万次开合。 锁具：正面连杆锁，互开率需符合国家标准。 滑轨：三节静音阻尼导轨，耐久性8万次，垂直向下静荷载200N，水平侧向静荷100N。 6、侧柜内含主机位，强弱电8×6线合孔，底部具有可调节功能。 | 57 | 张 |
| 2 | L型屏风位 | 1400×1400×750/1200 | 1、面材：优质三聚氰胺纸饰面，色泽艳丽，花样选择多，耐磨、耐高温、易清洁、防水、防潮等特性； 2、激光封边条：选用优质同色激光封边条，≥2.0mm厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色； 3、基材：刨花板E0，参照或相当于“丰林”、“大亚”、“福人”产品的刨花板，台面板厚度为25mm；侧封板厚度为16mm；经过防虫、防腐等化学处理，符合国家标准；甲醛释放量未检出，挥发性有机化合物（72h）苯、甲苯、二甲苯、TVOC检测结果均为未检出。 4、钢架：优质喷涂钢架，表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 5、五金件：选用优质五金件（参照或相当于“FGV”、"DTC"、“海蒂诗”、“海福乐”、“BMB”），符合国家标准；铰链：阻尼铰链，耐久性10万次开合。 锁具：正面连杆锁，互开率需符合国家标准。 滑轨：三节静音阻尼导轨，耐久性8万次，垂直向下静荷载200N，水平侧向静荷100N。 6、含配套桌活动柜。铝框屏风，屏风厚度38mm，可内部走线。 7、功能说明： 开合功能：无把手,侧面开合。 抽屉内置物空间大,分类细致。 安全防护：抽屉互锁功能,单独打开一个抽屉后不可继续打开第二个抽屉,有效防止柜子倾翻。底部大抽配置第五轮,防止底部大抽拉出后因为抽内置物过重导致柜体倾翻。 | 73 | 张 |
| 3 | 桌上屏工位 | 1400×700×750 | 1、面材：优质三聚氰胺纸饰面，色泽艳丽，花样选择多，耐磨、耐高温、易清洁、防水、防潮等特性； 2、激光封边条：选用优质同色激光封边条，≥2.0mm厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色； 3、基材：刨花板E0，参照或相当于“丰林”、“大亚”、“福人”产品的刨花板，台面板厚度为25mm；侧封板厚度为16mm；经过防虫、防腐等化学处理，符合国家标准；甲醛释放量未检出，挥发性有机化合物（72h）苯、甲苯、二甲苯、TVOC检测结果均为未检出。 4、钢架：优质喷涂钢架，表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 5、五金件：选用优质五金件（参照或相当于“FGV”、"DTC"、“海蒂诗”、“海福乐”、“BMB”），符合国家标准；铰链：阻尼铰链，耐久性10万次开合。 锁具：正面连杆锁，互开率需符合国家标准。 滑轨：三节静音阻尼导轨，耐久性8万次，垂直向下静荷载200N，水平侧向静荷100N。 6、含配套桌活动柜。 | 256 | 张 |
| 4 | 控制操作台1 | 1000×600×750 | 1、面材：优质三聚氰胺纸饰面，色泽艳丽，花样选择多，耐磨、耐高温、易清洁、防水、防潮等特性。 2、激光封边条：选用优质同色激光封边条，≥2.0mm厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。 3、基材：刨花板E0，参照或相当于“丰林”、“大亚”、“福人”产品的刨花板，台面板厚度为25mm；侧封板厚度为16mm；经过防虫、防腐等化学处理，符合国家标准；甲醛释放量未检出，挥发性有机化合物（72h）苯、甲苯、二甲苯、TVOC检测结果均为未检出。 4、钢架：优质喷涂钢架，表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 5、五金件：选用优质五金件（参照或相当于“FGV”、"DTC"、“海蒂诗”、“海福乐”、“BMB”），符合国家标准；铰链：阻尼铰链，耐久性10万次开合。 锁具：正面连杆锁，互开率需符合国家标准。 滑轨：三节静音阻尼导轨，耐久性8万次，垂直向下静荷载200N，水平侧向静荷100N。 6、柜体采用1抽+1门配置，门内活动隔板可通用储物与放置电脑主机功能。 | 19 | 张 |
| 5 | 控制操作台2 | 1400×600×750 |  | 27 | 张 |
| 6 | 诊疗桌 | 1600×1400×750/1100 | 1、基材：参照或相当于“丰林”、“大亚”、“福人”的E0级中密度纤维板，性能稳定，抗变形能力强，握钉力佳，可经过多次拆装，承重力好，表面平整。 2、工艺：采用环保中纤板静电喷粉工艺（主要材料为特制树脂），通过预热加温，将基材内的甲醛和挥发物（VOC）等有害物质充分释放，通过静电将树脂粉末直接均匀吸附在中纤板表面，饰面板 360 度无死角、无封边，环保性高,无异味，抗菌、防潮防水、耐高温，符合国家标准。 3、五金件：选用优质五金件（参照或相当于“FGV”、"DTC"、“海蒂诗”）。 4、结构：主台面与副台连接成整体，其中主台面的边沿位置切大斜边，斜边宽度≥50MM，使用喷粉中密度纤维板，360度全方位包裹，台底设置键盘架；副柜底部设置主机箱柜，资料柜和抽斗，屏风部分隔板使用喷粉中密度纤维板，屏风板使用≥1mm电解钢板，钢板尖角位置需要预留安全角。 | 42 | 张 |
| 7 | 培训折叠桌 | 1400×600×750 | 1、面材：优质三聚氰胺纸饰面，色泽艳丽，花样选择多，耐磨、耐高温、易清洁、防水、防潮等特性。 2、激光封边条：选用优质同色激光封边条，≥2.0mm厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。 3、基材：刨花板E0，参照或相当于“丰林”、“大亚”、“福人”产品的刨花板，台面板厚度为25mm；挡板厚度为16mm；经过防虫、防腐等化学处理，符合国家标准；甲醛释放量未检出，挥发性有机化合物（72h）苯、甲苯、二甲苯、TVOC检测结果均为未检出。 4、钢架：优质喷涂钢架，表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 5、桌与桌可通过锁扣装置进行连接固定。 | 182 | 张 |
| 8 | 会议桌1 | 2400×1200×750 | 1、面材：优质三聚氰胺纸饰面，色泽艳丽，花样选择多，耐磨、耐高温、易清洁、防水、防潮等特性； 2、激光封边条：选用优质同色激光封边条，≥2.0mm厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色； 3、基材：刨花板E0，参照或相当于“丰林”、“大亚”、“福人”产品的刨花板，台面板厚度为25mm；侧封板厚度为16mm；经过防虫、防腐等化学处理，符合国家标准；甲醛释放量未检出，挥发性有机化合物（72h）苯、甲苯、二甲苯、TVOC检测结果均为未检出。 4、钢架：优质喷涂钢架，表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 5、线盒：双面翻盖,材质铝合金。 | 5 | 张 |
| 9 | 会议桌2 | 3200×1400×750 |  | 6 | 张 |
| 10 | 会议桌3 | 5000×1400×750 |  | 4 | 张 |
| 11 | 洽谈桌1 | 1500×800×750 | 1、面材：优质三聚氰胺纸饰面，色泽艳丽，花样选择多，耐磨、耐高温、易清洁、防水、防潮等特性； 2、激光封边条：选用优质同色激光封边条，≥2.0mm厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色； 3、基材：刨花板E0，参照或相当于“丰林”、“大亚”、“福人”产品的刨花板，台面板厚度为25mm；经过防虫、防腐等化学处理，符合国家标准；甲醛释放量未检出，挥发性有机化合物（72h）苯、甲苯、二甲苯、TVOC检测结果均为未检出。 4、钢架：优质喷涂钢架，表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 | 17 | 张 |
| 12 | 圆桌 | 直径800×750 | 1、面材：优质三聚氰胺纸饰面，色泽艳丽，花样选择多，耐磨、耐高温、易清洁、防水、防潮等特性； 2、激光封边条：选用优质同色激光封边条，≥2.0mm厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色； 3、基材：刨花板E0，参照或相当于“丰林”、“大亚”、“福人”产品的刨花板，台面板厚度为25mm；经过防虫、防腐等化学处理，符合国家标准；甲醛释放量未检出，挥发性有机化合物（72h）苯、甲苯、二甲苯、TVOC检测结果均为未检出。 4、钢架：优质喷涂钢架，表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 | 6 | 张 |
| 13 | 等侯圆桌 | 直径600×650 | 台面：岩板；厚度≥1.5mm，石材件外观符合要求。符合国家标准。 底座： 1、木皮：优质胡桃木实木木皮饰面，符合国家标准。 2、封边：胡桃木实木封边条符合QB/T4463-2013<家具用封边条技术要求>标准要求，外观要求符合要求，出厂含水率：8~16%，含水率检测结果10.0%，甲醛释放量≤0.1mg/L，符合国家标准， 3、基材：参照或相当于“丰林”、“大亚”、“福人”E0级中密度纤维板，性能稳定，抗变形能力强，握钉力佳，可经过多次拆装，承重力好，表面平整。 4、油漆：采用环保水性面漆，硬度（擦伤）≥4H。 5、五金件：选用优质五金件（参照或相当于“FGV”、"DTC"、“海蒂诗”）。 | 8 | 个 |
| 14 | 餐桌1 | 1200×600×750 | 1、面材：优质三聚氰胺纸饰面，色泽艳丽，花样选择多，耐磨、耐高温、易清洁、防水、防潮等特性。 2、激光封边条：选用优质同色激光封边条，≥2.0mm厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色。 3、基材：刨花板E0，参照或相当于“丰林”、“大亚”、“福人”产品的刨花板，台面板厚度为25mm；经过防虫、防腐等化学处理，符合国家标准；甲醛释放量未检出，挥发性有机化合物（72h）苯、甲苯、二甲苯、TVOC检测结果均为未检出。 4、底座：配置400×700mm不锈钢烤漆底盘脚架，脚架立柱60×60mm； 5、五金件：选用优质五金件（参照或相当于“FGV”、"DTC"、“海蒂诗”）。 5、台面四边做防水喷漆处理。 6、台架结构简单牢固。 | 40 | 张 |
| 15 | 餐桌2 | 600×600×750 |  | 10 | 张 |
| 16 | 看片讨论桌 | 电视墙：1600×90×1700 主台面：1200×1000×760 | 会议台面及底座： 1、木皮：优质胡桃木实木木皮饰面，符合GB/T 13010-2020《木材工业用单板》QB/T18584-2001（室内装饰装修材料木家具有害物质限量）标准要求，符合国家标准。； 2、封边：胡桃木实木封边条符合QB/T4463-2013<家具用封边条技术要求>标准要求，外观要求符合要求，出厂含水率：8~16%，含水率检测结果10.0%，甲醛释放量≤0.1mg/L，符合国家标准。 3、基材：参照或相当于“丰林”、“大亚”、“福人”E0级中密度纤维板，性能稳定，抗变形能力强，握钉力佳，可经过多次拆装，承重力好，表面平整。 4、油漆：采用环保水性面漆。 5、五金件：选用优质五金件（参照或相当于“FGV”、"DTC"、“海蒂诗”）。 6、电视墙板： 结构：内为钢架、外为MFC板扪布。 电源模块：XH005夹桌集成插座(1个HDMI、2个USB、3个电源)、USB数据线、HDMI高清线。 | 4 | 组 |
| 17 | 演讲台 | 650×600×625-965 | 1、台面采用环保中纤板静电喷粉工艺（主要材料为特制树脂），通过静电将树脂粉末直接均匀吸附在中纤板表面，饰面板 360 度无死角、无封边， 环保性高,无异味，抗菌、防潮防水、耐高温，符合国家标准。 2、电动升降钢架支撑脚； 3、底部带可制动活动万向轮。 | 3 | 张 |
| 18 | 诊椅1 | 高背 L650×W605×H1130-1190 | 1、面材：人造革（西皮）符合HJ 507-2009环境标志产品技术要求皮革和合成革》GB/T 16799-2018（家具用皮革）、GB/T 22807-2019（皮革和毛皮 化学试验 六价铬含量的测定：分光光度法）、GB/T19942-2019(皮革和毛皮 化学试验禁用偶氮染料的测定）GB/T 22808-2021皮革和毛皮化学试验，含氯苯酚的测定）标准要求，摩擦色牢度：干擦500次≥4-5级,湿擦250次≥4-5级，碱性汗液80次≥4-5级。耐光性≥5级、耐折牢度、耐磨性符合要求，气味≤2级，PH值≥6.57，禁用偶氮染料未检出；游离甲醛未检出，挥发性有机物（VOC）未检出，可萃取的重金属未检出，感观要求符合，五氯苯酚未检出、 符合国家标准。 2、阻燃海棉：优质高回弹海绵，拉伸强度≥81.7kpa、断裂伸长率≥179.2%、，撕裂强度≥2.8N/cm,干热老化后拉伸强度≥97.6kPa，湿热老化后拉伸强度≥77.1kPa、灰分≤0.91%、甲醛释放量mg/㎡h未检出，TVOC ≤ 0.404mg/㎡ h,甲醛释放量未检出、符合国家标准。 香烟抗引燃特性试验：未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，评定该试样至少为阻燃Ⅰ级，通过香烟抗引燃特性试验。 3、气压棒：采用优质气压棒，升降行程≥100mm，通过荷载性和疲劳性测试。 4、五星脚：电镀层耐盐雾18h无锈点，底座静载试符合要求，金属涂层耐腐蚀等级，中性盐雾试验，连续喷雾200h,检测结果达到10级，乙酸盐雾试验，连续喷雾200h,检测结果达到10级，人造气氛腐蚀试验（盐雾试验）铜加速乙酸盐雾18h、检测结果达到10级，符合国家标准。 5、扶手：铝合金扶手。 | 57 | 张 |
| 19 | 会客椅 | 常规 600×500×950 | 1、面材：人造革（西皮）符合HJ 507-2009环境标志产品技术要求皮革和合成革》GB/T 16799-2018（家具用皮革）、GB/T 22807-2019（皮革和毛皮 化学试验 六价铬含量的测定：分光光度法）、GB/T19942-2019(皮革和毛皮 化学试验禁用偶氮染料的测定）GB/T 22808-2021皮革和毛皮化学试验，含氯苯酚的测定）标准要求，摩擦色牢度：干擦500次≥4-5级,湿擦250次≥4-5级，碱性汗液80次≥4-5级。耐光性≥5级、耐折牢度、耐磨性符合要求，气味≤2级，PH值≥6.57，禁用偶氮染料未检出；游离甲醛未检出，挥发性有机物（VOC）未检出，可萃取的重金属未检出，感观要求符合，五氯苯酚未检出、 符合国家标准。 2、阻燃海棉：优质高回弹海绵，拉伸强度≥81.7kpa、断裂伸长率≥179.2%、，撕裂强度≥2.8N/cm,干热老化后拉伸强度≥97.6kPa，湿热老化后拉伸强度≥77.1kPa、灰分≤0.91%、甲醛释放量mg/㎡h未检出，TVOC ≤ 0.404mg/㎡ h,甲醛释放量未检出、符合国家标准。 香烟抗引燃特性试验：未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，评定该试样至少为阻燃Ⅰ级，通过香烟抗引燃特性试验。 3、曲木板:靠背、座垫为多层曲木板热压成型，按照人体工程学设计，坐感舒适，不易疲劳。 4、脚架：电镀弓形脚，脚架钢管厚度1.5mm，规格≥18×30mm，表面抛光处理，连接位置无外露焊点、无瑕疵。 | 37 | 张 |
| 20 | 诊椅2 | 600×500×1050-1110 | 1、面材：优质特网网布，透气性好。 2、阻燃海棉：优质高回弹海绵，拉伸强度≥81.7kpa、断裂伸长率≥179.2%、，撕裂强度≥2.8N/cm,干热老化后拉伸强度≥97.6kPa，湿热老化后拉伸强度≥77.1kPa、灰分≤0.91%、甲醛释放量mg/㎡h未检出，TVOC ≤ 0.404mg/㎡ h,甲醛释放量未检出、符合国家标准。 香烟抗引燃特性试验：未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，评定该试样至少为阻燃Ⅰ级，通过香烟抗引燃特性试验。 3、气压棒：采用优质气压棒，升降行程≥100mm，通过荷载性和疲劳性测试。 4、脚架：尼龙五星脚。 5、椅轮：合成玻璃纤维树脂材料制成，活动自如。 6、配置：固定分体T型扶手。 | 442 | 张 |
| 21 | 会议椅 | 600×500×780 | 1、材质：采用聚丙烯加玻纤（PA66+GF40%）深灰色改性料，聚丙烯材料强度和韧性较高，玻璃纤维有减少聚丙烯缩水,提高背框的精度，同时增强材料的强度和耐热性能，表面光洁平整，颜色均匀，不得有明显缩水凹痕。座、背壳一体成型。 1、面材：人造革（西皮）符合HJ 507-2009环境标志产品技术要求皮革和合成革》GB/T 16799-2018（家具用皮革）、GB/T 22807-2019（皮革和毛皮 化学试验 六价铬含量的测定：分光光度法）、GB/T19942-2019(皮革和毛皮 化学试验禁用偶氮染料的测定）GB/T 22808-2021皮革和毛皮化学试验，含氯苯酚的测定）标准要求，摩擦色牢度：干擦500次≥4-5级,湿擦250次≥4-5级，碱性汗液80次≥4-5级。耐光性≥5级、耐折牢度、耐磨性符合要求，气味≤2级，PH值≥6.57，禁用偶氮染料未检出；游离甲醛未检出，挥发性有机物（VOC）未检出，可萃取的重金属未检出，感观要求符合，五氯苯酚未检出、 符合国家标准。 3、阻燃海棉：优质高回弹海绵，拉伸强度≥81.7kpa、断裂伸长率≥179.2%、，撕裂强度≥2.8N/cm,干热老化后拉伸强度≥97.6kPa，湿热老化后拉伸强度≥77.1kPa、灰分≤0.91%、甲醛释放量mg/㎡h未检出，TVOC ≤ 0.404mg/㎡ h,甲醛释放量未检出、符合国家标准。 香烟抗引燃特性试验：未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，评定该试样至少为阻燃Ⅰ级，通过香烟抗引燃特性试验。 4、脚架：不锈钢脚架。脚架钢管厚度≥1.5mm，直径规格≥16mm。 | 172 | 张 |
| 22 | 示教椅1 | 600×550×800 | 1、面材：采用高弹网布，符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》，甲醛含量mg/kg未检出、PH值≤6.8、可萃取的重金属HJ 2546-2016，铜 Cu≤1.54mg/kg Cd锑≤1.77mg/kg、砷As铅Pb铬Cr钴Co镍Ni铬Cr(VI)镉 Sb汞Hg未检出，富马酸二甲酯未检出，可萃取的重金属HJ507-2009，铜 Cu≤1.52mg/kg Cd锑≤1.73mg/kg、砷As铅Pb铬Cr钴Co镍Ni铬Cr(VI)镉 Sb汞Hg未检出，符合国家标准。 2、阻燃海棉：优质高回弹海绵，拉伸强度≥81.7kpa、断裂伸长率≥179.2%、撕裂强度≥2.8N/cm，干热老化后拉伸强度≥97.6kPa，湿热老化后拉伸强度≥77.1kPa、灰分≤0.91%、甲醛释放量mg/㎡h未检出，TVOC ≤ 0.404mg/㎡ h,甲醛释放量未检出、符合国家标准。 香烟抗引燃特性试验：未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，评定该试样至少为阻燃Ⅰ级，通过香烟抗引燃特性试验。 3、脚架：可折叠脚架，使用铝合金材质，铝合金壁厚≥1.5mm,规格≥18×30mm，前脚采用脚钉固定，后脚采用滑轮。 | 364 | 张 |
| 23 | 示教椅2 | 带写字板600×550×800 | 1、面材：采用高弹网布，符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》，甲醛含量mg/kg未检出、PH值≤6.8、可萃取的重金属HJ 2546-2016，铜 Cu≤1.54mg/kg Cd锑≤1.77mg/kg、砷As铅Pb铬Cr钴Co镍Ni铬Cr(VI)镉 Sb汞Hg未检出，富马酸二甲酯未检出，可萃取的重金属HJ507-2009，铜 Cu≤1.52mg/kg Cd锑≤1.73mg/kg、砷As铅Pb铬Cr钴Co镍Ni铬Cr(VI)镉 Sb汞Hg未检出，符合国家标准。 2、阻燃海棉：优质高回弹海绵，拉伸强度≥81.7kpa、断裂伸长率≥179.2%、，撕裂强度≥2.8N/cm,干热老化后拉伸强度≥97.6kPa，湿热老化后拉伸强度≥77.1kPa、灰分≤0.91%、甲醛释放量mg/㎡h未检出，TVOC ≤ 0.404mg/㎡ h,甲醛释放量未检出、符合国家标准。 香烟抗引燃特性试验：未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，评定该试样至少为阻燃Ⅰ级，通过香烟抗引燃特性试验。 3、脚架：可折叠脚架，使用铝合金材质，铝合金壁厚≥1.5mm,规格≥18×30mm，前脚采用脚钉固定，后脚采用滑轮。 4、带写字板。 | 221 | 张 |
| 24 | 诊椅3 | 常规椅身： L670×W660×H1030-1090 | 1、椅背：PA+31%GF+定型海绵，逍遥倾仰130°，后背造型圆润有型，10mm厚背钢板连接底盘外加PP装饰盖，可搭配弧形哑光银色装饰盖 2、坐垫：≥12mm曲木板，高密度高回弹定型海绵+超纤皮面料。 3、坐壳：PA塑胶材质+坐垫右侧扶手处内镶式滑行控制按钮滑行距离50mm。 4、扶手：1D升降功能PU面，（聚氨酯发泡內镶钢板）尺寸长80mm×宽26mm，升降高度70mm,7档升降锁定。 5、底盘：机械式双手柄无极任意锁定角度+线控功能连接坐壳+升降旋转功能，标配自载重调节旋钮，厚度3mm可达国标2.5mm以上标准（防暴击）。 6、气压棒：采用优质气压棒；升降行程≥100mm，通过荷载性和疲劳性测试。 7、椅脚：直径680mmPA尼龙脚，防氧化耐久使用。 8、椅轮：半径R30mm静音轮。 | 100 | 张 |
| 25 | 就诊椅 | 660×665×995-1095 | 1、材质：采用尼龙加玻纤（PA66+GF40%）材质，靠背符合人体工学，无缝贴合脊背弧度，表面光洁平整，颜色均匀，不得有明显缩水凹痕。座、背壳一体成型。 2、坐垫面料：优质超纤皮面料，符合国家标准。 3、海绵：采用高密度、高弹力定型海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形。 4、脚架：不锈钢脚架。脚架钢管厚度1.5mm，直径规格≥16mm。 | 50 | 张 |
| 26 | 助手诊椅 | 560×560×760-860 | 1、面材：人造革（西皮）符合HJ 507-2009环境标志产品技术要求皮革和合成革》GB/T 16799-2018（家具用皮革）、GB/T 22807-2019（皮革和毛皮 化学试验 六价铬含量的测定：分光光度法）、GB/T19942-2019(皮革和毛皮 化学试验禁用偶氮染料的测定）GB/T 22808-2021皮革和毛皮化学试验，含氯苯酚的测定）标准要求，摩擦色牢度：干擦500次≥4-5级,湿擦250次≥4-5级，碱性汗液80次≥4-5级。耐光性≥5级、耐折牢度、耐磨性符合国家标准。 2、阻燃海棉：优质高回弹海绵，拉伸强度≥81.7kpa、断裂伸长率≥179.2%、，撕裂强度≥2.8N/cm,干热老化后拉伸强度≥97.6kPa，湿热老化后拉伸强度≥77.1kPa、灰分≤0.91%、甲醛释放量mg/㎡h未检出，TVOC ≤ 0.404mg/㎡ h,甲醛释放量未检出、符合国家标准。 香烟抗引燃特性试验：未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，评定该试样至少为阻燃Ⅰ级，通过香烟抗引燃特性试验。 3、气压棒：采用优质气压棒；升降行程≥100mm，通过荷载性和疲劳性测试。 4、脚架：脚架：尼龙五星脚。 5、椅轮：采用优质静音椅轮。 | 51 | 张 |
| 27 | 餐椅 | 480×500×850 | 1、面材：人造革（西皮）符合HJ 507-2009环境标志产品技术要求皮革和合成革》GB/T 16799-2018（家具用皮革）、GB/T 22807-2019（皮革和毛皮 化学试验 六价铬含量的测定：分光光度法）、GB/T19942-2019(皮革和毛皮 化学试验禁用偶氮染料的测定）GB/T 22808-2021皮革和毛皮化学试验，含氯苯酚的测定）标准要求，摩擦色牢度：干擦500次≥4-5级,湿擦250次≥4-5级，碱性汗液80次≥4-5级。耐光性≥5级、耐折牢度、耐磨性符合要求，气味≤2级，PH值≥6.57，禁用偶氮染料未检出；游离甲醛未检出，挥发性有机物（VOC）未检出，可萃取的重金属未检出，感观要求符合，五氯苯酚未检出、 符合国家标准。 2、阻燃海棉：优质高回弹海绵，拉伸强度≥81.7kpa、断裂伸长率≥179.2%、，撕裂强度≥2.8N/cm,干热老化后拉伸强度≥97.6kPa，湿热老化后拉伸强度≥77.1kPa、灰分≤0.91%、甲醛释放量mg/㎡h未检出，TVOC ≤ 0.404mg/㎡ h,甲醛释放量未检出、符合国家标准。 3、框架：曲木板； 4、脚架：水曲柳或更优材质实木脚架，表面木蜡油处理。 | 208 | 把 |
| 28 | 洽谈椅 | 550×500×800 | 1、内框架：实木框架配多层夹板+木方装钉而成； 2、阻燃海棉：优质高回弹海绵，拉伸强度≥81.7kpa、断裂伸长率≥179.2%、，撕裂强度≥2.8N/cm,干热老化后拉伸强度≥97.6kPa，湿热老化后拉伸强度≥77.1kPa、灰分≤0.91%、甲醛释放量mg/㎡h未检出，TVOC ≤ 0.404mg/㎡ h,甲醛释放量未检出、符合国家标准。 香烟抗引燃特性试验：未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，评定该试样至少为阻燃Ⅰ级，通过香烟抗引燃特性试验。 3、承重弹力结构：靠背装钉进口多条橡筋，坐垫为标准间距蛇形簧+平衡进口橡筋+面布； 4、面材：人造革（西皮）符合HJ 507-2009环境标志产品技术要求皮革和合成革》GB/T 16799-2018（家具用皮革）、GB/T 22807-2019（皮革和毛皮 化学试验 六价铬含量的测定：分光光度法）、GB/T19942-2019(皮革和毛皮 化学试验禁用偶氮染料的测定）GB/T 22808-2021皮革和毛皮化学试验，含氯苯酚的测定）标准要求，摩擦色牢度：干擦500次≥4-5级,湿擦250次≥4-5级，碱性汗液80次≥4-5级。耐光性≥5级、耐折牢度、耐磨性符合要求，气味≤2级，PH值≥6.57，禁用偶氮染料未检出；游离甲醛未检出，挥发性有机物（VOC）未检出，可萃取的重金属未检出，感观要求符合，五氯苯酚未检出、 符合国家标准。 5、脚架：电镀钢脚，4脚支撑，脚架扁管厚度1.5mm，规格≥18mm×30mm，表面抛光处理，连接位置无外露焊点、无瑕疵。 | 75 | 张 |
| 29 | 陪护椅 | 380×420×780 | 1、基材采用橡胶木实木，总体强度性能好，颜色、材质及纹理与饰面材料协调；经防腐、防虫处理，无腐朽材，拼接严密牢固。 2、油漆：“五底三面” 多道先进油漆工艺处理，采用环保水性面漆，符合HJ 2537-2014、GB/T 23999-2009、GB 18581-2020相关标准要求。 | 150 | 张 |
| 30 | 长条柜凳 | 1000×400×450/±10mm | 1、面材：人造革（西皮）符合HJ 507-2009环境标志产品技术要求皮革和合成革》GB/T 16799-2018（家具用皮革）、GB/T 22807-2019（皮革和毛皮 化学试验 六价铬含量的测定：分光光度法）、GB/T19942-2019(皮革和毛皮 化学试验禁用偶氮染料的测定）GB/T 22808-2021皮革和毛皮化学试验，含氯苯酚的测定）标准要求，摩擦色牢度：干擦500次≥4-5级,湿擦250次≥4-5级，碱性汗液80次≥4-5级。耐光性≥5级、耐折牢度、耐磨性符合国家标准。 2、阻燃海棉：优质高回弹海绵，拉伸强度≥81.7kpa、断裂伸长率≥179.2%、，撕裂强度≥2.8N/cm,干热老化后拉伸强度≥97.6kPa，湿热老化后拉伸强度≥77.1kPa、灰分≤0.91%、甲醛释放量mg/㎡h未检出，TVOC ≤ 0.404mg/㎡ h,甲醛释放量未检出、符合国家标准。 3、框架：喷涂电解钢板，采用厚度≥1.0mm；金属件喷涂层外观符合要求；金属喷漆（塑）涂层：硬度≥4H、附着力至少达到1级、冲击强度合格、耐腐蚀合格；金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、乙型副伤寒沙门氏菌、白色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、甲型副伤寒沙门氏菌、肺炎克雷伯氏菌，以上抗细菌率≥99.9%；耐霉菌性等级（黄曲霉、桔灰青霉、绳状青霉、球毛壳霉、出芽短梗霉、黑曲霉）：至少达到0级。 | 8 | 个 |
| 31 | 患者输液椅 | 带脚踏可躺 | 1、面材：人造革（西皮）符合HJ 507-2009环境标志产品技术要求皮革和合成革》GB/T 16799-2018（家具用皮革）、GB/T 22807-2019（皮革和毛皮 化学试验 六价铬含量的测定：分光光度法）、GB/T19942-2019(皮革和毛皮 化学试验禁用偶氮染料的测定）GB/T 22808-2021皮革和毛皮化学试验，含氯苯酚的测定）标准要求，摩擦色牢度：干擦500次≥4-5级,湿擦250次≥4-5级，碱性汗液80次≥4-5级。耐光性≥5级、耐折牢度、耐磨性符合要求，气味≤2级，PH值≥6.57，禁用偶氮染料未检出；游离甲醛未检出，挥发性有机物（VOC）未检出，可萃取的重金属未检出，感观要求符合，五氯苯酚未检出、 符合国家标准。 2、阻燃海棉：优质高回弹海绵，拉伸强度≥81.7kpa、断裂伸长率≥179.2%、，撕裂强度≥2.8N/cm,干热老化后拉伸强度≥97.6kPa，湿热老化后拉伸强度≥77.1kPa、灰分≤0.91%、甲醛释放量mg/㎡h未检出，TVOC ≤ 0.404mg/㎡ h,甲醛释放量未检出、符合国家标准。 香烟抗引燃特性试验至少为阻燃Ⅰ级。 3、框架：铝合金配置框架； 4、含环形吊水挂钩、可躺脚踏、置物架等。 | 28 | 张 |
| 32 | VIP候诊椅1 | 单人位 750×770×800/±50mm | 1、面材：人造革（西皮）符合HJ 507-2009环境标志产品技术要求皮革和合成革》GB/T 16799-2018（家具用皮革）、GB/T 22807-2019（皮革和毛皮 化学试验 六价铬含量的测定：分光光度法）、GB/T19942-2019(皮革和毛皮 化学试验禁用偶氮染料的测定）GB/T 22808-2021皮革和毛皮化学试验，含氯苯酚的测定）标准要求，摩擦色牢度：干擦500次≥4-5级,湿擦250次≥4-5级，碱性汗液80次≥4-5级。耐光性≥5级、耐折牢度、耐磨性符合要求，气味≤2级，PH值≥6.57，禁用偶氮染料未检出；游离甲醛未检出，挥发性有机物（VOC）未检出，可萃取的重金属未检出，感观要求符合，五氯苯酚未检出、 符合国家标准。 2、阻燃海棉：优质高回弹海绵，拉伸强度≥81.7kpa、断裂伸长率≥179.2%，撕裂强度≥2.8N/cm,干热老化后拉伸强度≥97.6kPa，湿热老化后拉伸强度≥77.1kPa、灰分≤0.91%、甲醛释放量mg/㎡h未检出，TVOC ≤ 0.404mg/㎡ h,甲醛释放量未检出、符合国家标准。 香烟抗引燃特性试验至少为阻燃Ⅰ级。 3、内框架：实木框架配多层夹板+木方装钉而成； 4、五金：脚架：电镀钢脚，脚架扁管厚度1.5mm，规格≥20mm×35mm，表面抛光处理，连接位置无外露焊点、无瑕疵。 5、实木扶手：采用白蜡木实木；总体强度性能好，颜色、材质及纹理与饰面材料协调；经防腐、防虫处理，无腐朽材，拼接严密牢固，表面喷涂环保水性面漆，五底三面工艺，美观耐用。 | 17 | 张 |
| 33 | VIP候诊椅2 | 双人位 1300×770×800/±50mm |  | 2 | 张 |
| 34 | VIP候诊椅3 | 三人位 1850×770×800/±50mm |  | 3 | 张 |
| 35 | 3人位诊疗等候排椅 | 1800×700×900/±50mm | 一．椅座和椅背： 椅座、椅背:内层材质：采用1.5mm优质冷斩钢板，外部采用100%纯高密度聚氨酯（PU)全部包裹（即椅座和椅背造型上无外露钢架）模注一体成型，座椅PU外沿整体厚度：≥28mm，椅座及椅背内不填充其它物质，座背板PU组装连体板设计制作,坐感舒适，久坐不变形。座板与座板之间缝隙控制≤5mm。 二．扶手与椅脚： 1.采用实心优质铝合金，大型精铸模具压铸成型后直接抛光，静电喷粉喷涂处理，确保最佳的支撑稳定性，椅腿底部附有不易刮伤表面的防滑橡塑垫以防损坏地面。调节脚垫为优质PP脚垫，与地面接触无响声，沉稳大方，具有保护地面用途。 2、椅座及椅背：内置厚度≥1.5mm高强度钢架，外部采用100%纯高密度聚氨酯（PU)全部包裹，座椅和椅背采用连体式设计，座板与座板之间无缝隙设置，控制在4mm-5mm之间的空隙 三．承重横梁： 采用高强度优质六角形钢管端面直径60mm，厚度≥2.0mm，结构厚重，表面做静电喷粉喷涂处理，承载力好，表面平整光滑，不能有凹凸不平导致容易藏尘藏灰的现像发生，无任何弯曲变形、下挠现象。 | 84 | 张 |
| 36 | 4人位诊疗等候排椅 | 2350×700×900/±50mm |  | 11 | 张 |
| 37 | 过道候诊沙发 | 2100×1150×770 | 1、面材：人造革（西皮）符合HJ 507-2009环境标志产品技术要求皮革和合成革》GB/T 16799-2018（家具用皮革）、GB/T 22807-2019（皮革和毛皮 化学试验 六价铬含量的测定：分光光度法）、GB/T19942-2019(皮革和毛皮 化学试验禁用偶氮染料的测定）GB/T 22808-2021皮革和毛皮化学试验，含氯苯酚的测定）标准要求，摩擦色牢度：干擦500次≥4-5级,湿擦250次≥4-5级，碱性汗液80次≥4-5级。耐光性≥5级、耐折牢度、耐磨性符合要求，气味≤2级，PH值≥6.57，禁用偶氮染料未检出；游离甲醛未检出，挥发性有机物（VOC）未检出，可萃取的重金属未检出，感观要求符合，五氯苯酚未检出、 符合国家标准。 2、阻燃海棉：优质高回弹海绵，拉伸强度≥81.7kpa、断裂伸长率≥179.2%、，撕裂强度≥2.8N/cm,干热老化后拉伸强度≥97.6kPa，湿热老化后拉伸强度≥77.1kPa、灰分≤0.91%、甲醛释放量mg/㎡h未检出，TVOC ≤ 0.404mg/㎡ h,甲醛释放量未检出、符合国家标准。 香烟抗引燃特性试验至少为阻燃Ⅰ级。 3、内框架：采用橡木实木框架，牢固无异响； 4、脚架：电镀钢脚，脚架扁管厚度1.5mm，规格≥25mm×25mm，表面抛光处理，连接位置无外露焊点、无瑕疵。 | 12 | 组 |
| 38 | 医用资料柜 | 800×400×1800 | 1、面材：优质三聚氰胺纸饰面，色泽艳丽，花样选择多，耐磨、耐高温、易清洁、防水、防潮等特性。 2、激光封边条：选用优质同色激光封边条，全自动激光封边机封边，激光封边条甲醛释放量未检出；氯乙烯单体未检出；可迁移元素（可溶性重金属）：铅、镉、铬、汞、砷、锑、硒未检出，钡≤7.1mg/kg；邻苯二甲酸酯的总量未检出；多溴联苯未检出；多溴联苯醚未检出。 3、基材：刨花板E0，参照或相当于“丰林”、“大亚”、“福人”产品的刨花板，经过防虫、防腐等化学处理，静曲强度（MOR）≥15.1Mpa,弹性模量（MOE）≥2800Mpa,内胶合强度≥0.48Mpa，表面胶合强度≥1.5Mpa，2h吸水厚度膨胀率≤1.5%，握螺钉力:板面≥1360N，板边≥1150N，挥发性有机化合物(72h)未检出、符合国家标准。 4、五金件：选用优质五金件（参照或相当于“FGV”、"DTC"、“海蒂诗”），阻尼铰链的耐腐蚀中性盐雾试验≥18h无锈点，金属涂层耐腐蚀等级中性盐雾试验≥312h腐蚀等级不低于10级，金属镀层耐腐蚀等级，乙盐雾.抗盐雾≥312h，实测值不低于10级，人造气氛腐蚀试验（盐雾试验）≥18h实测值不低于10级，等级检测结果不低于10级,符合国家标准。 5、柜门可选配玻璃材质或板材材质，柜内层板可上下调节，层板每块承重≥30kg。 6、锁具配弯折式钥匙，互开率六百分之一。 | 222 | 个 |
| 39 | 实木高低床 | 2000×900×1780 | 框架：采用优质橡胶木实木；总体强度性能好，颜色、材质及纹理与饰面材料协调；经防腐、防虫处理，无裂缝、孔洞，无腐朽材，支撑脚厚度大于8mm，四腿落地，榫卯结构，拼接严密牢固。 床板采用杉木材质，高密度设计； 油漆：采用环保水性面漆。五底三面工艺，美观耐用。 | 136 | 套 |
| 40 | 棕垫 | 2000×900×80 | 材质：3D面料/3E椰棕+乳胶。 厚度：80mm。 | 272 | 张 |
| 41 | 医用更衣柜 | 900×500×1850 | 1、柜体：基材采用优质冷轧钢板，厚度≥1.0mm；所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面静电粉末喷涂，金属件喷涂层外观符合要求；金属喷漆（塑）涂层：硬度≥4H； 2、功能配置：含上挂衣杆，下储物格，配铭牌及散热孔，柜门把手表面光滑平整，采用暗卡式设计。 4、锁：制作工艺精湛，外观漂亮，制作工艺精湛；外观质量合格：锁头、钥匙合格；电镀件合格；涂层件合格；保密度：叶片锁钥匙不同牙花数≥600种；叶片锁互开率≤0.12%； 5、底部带调节脚。 | 339 | 个 |
| 42 | 单人位沙发 | 单人位 1100×850×720 | 1、面材：人造革（西皮）符合HJ 507-2009环境标志产品技术要求皮革和合成革》GB/T 16799-2018（家具用皮革）国家标准。 2、阻燃海棉：优质高回弹海绵，密度≥35kg/㎡，拉伸强度≥80kpa、断裂伸长率≥170%、甲醛释放量未检出，符合国家标准。香烟抗引燃特性试验至少为阻燃Ⅰ级。 3、内框架：采用橡木实木框架，牢固无异响； 4、底座采用S 形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结构，经久耐用； 5、金属脚架。 | 5 | 张 |
| 43 | 两人位沙发 | 两人位 1650×850×720 |  | 2 | 张 |
| 44 | 三人位沙发 | 三人位 2100×850×720 |  | 4 | 张 |
| 45 | 洽谈桌2 | 1200×600×420 | 1、面材：优质三聚氰胺纸饰面，色泽艳丽，花样选择多，耐磨、耐高温、易清洁、防水、防潮等特性。 2、激光封边条：选用优质同色激光封边条，全自动激光封边机封边，激光封边条甲醛释放量未检出；厚度≥2.0mm 。 3、基材：刨花板E0，参照或相当于“丰林”、“大亚”、“福人”产品的刨花板，经过防虫、防腐等化学处理，符合：GB/T 9846-2015《普通胶合板（多层板）》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准，依据GB/T 39600-2021《人造板及其制品中甲醛释放限量分级》判定。甲醛释放量未检出，挥发性有机化合物（72h）苯、甲苯、二甲苯、TVOC检测结果均为未检出。 4、钢架：优质喷涂钢架，中性盐雾测试验：≥50H，镀(涂)层对基体的保护等级不低于10级，镀(涂)层本身耐腐蚀等级不低于10级；乙性盐雾测试验：≥50H，镀(涂)层对基体的保护等级不低于10级，镀(涂)层本身耐腐蚀等级不低于10级；铜加速乙酸盐雾试验：≥18h ，镀(涂)层对基体的保护等级不低于10级，镀(涂)层本身耐腐蚀等级不低于10级。 | 4 | 张 |
| 46 | 茶水柜 | 1200×500×900 | 1、面材：优质三聚氰胺纸饰面，色泽艳丽，花样选择多，耐磨、耐高温、易清洁、防水、防潮等特性。 2、激光封边条：选用优质同色激光封边条，全自动激光封边机封边，激光封边条甲醛释放量未检出；厚度≥2.0mm。 3、基材：刨花板E0，参照或相当于“丰林”、“大亚”、“福人”产品的刨花板，经过防虫、防腐等化学处理，符合：GB/T 9846-2015《普通胶合板（多层板）》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准，依据GB/T 39600-2021《人造板及其制品中甲醛释放限量分级》判定。甲醛释放量未检出。 4、五金件：选用优质五金件（参照或相当于“FGV”、"DTC"、“海蒂诗”），符合国家标准。 | 7 | 张 |
| 47 | 诊疗床 | 1900×600×650 | 1、台架：采用管壁厚度1.5mm优质冷轧钢管，支撑脚直径规格≥35mm，表面经先进工艺处理，防锈抗菌，美观耐用。 2、床面：医用皮软包垫，厚度≥50mm，皮面颜色可选。 3、阻燃海棉：优质高回弹海绵，拉伸强度≥81.7kpa、断裂伸长率≥179.2%，撕裂强度≥2.8N/cm,干热老化后拉伸强度≥97.6kPa，湿热老化后拉伸强度≥77.1kPa、灰分≤0.91%、甲醛释放量mg/㎡h未检出，TVOC ≤ 0.404mg/㎡h,甲醛释放量未检出、符合国家标准。 4、床板：采用E0级刨花板，板厚18mm。 | 48 | 张 |

2、上述提供的产品技术参数说明中涉及产品款式描述的内容不作限制仅供参考；供应商可结合采购需求对产品款式及细部处理进行优化设计；上述所有家具均由供应商负责设计、制作、供货、运输、装卸、产品保护、安装、调试及验收，并配合采购人开展后续验收；清单中家具颜色可选，最终制作供货前由采购人确定，所涉及的费用均包含在投标报价中；中标后，每批次家具供货前均须经采购人确认货物规格或实样后方可批量制作及供货；家具款式、型号如有调整的，供应商必须按照采购人要求进行调整，所涉及的费用均包含在投标报价中。

四、服务标准、期限、效率等要求

1、供应商需要提供生产实施方案，包括原材料采购、加工制作等各个环节的实施方案，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产和装配。

2、供应商需要提供品控管理方案，对产品品质有管理管控过程，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善。

3、供应商需要提供安装服务实施方案，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。

4、售后服务要求：

（1）供应商提供的售后服务应满足GB/T27922相关家具商品售后服务的要求；

（2）供应商需提供7×24小时售后服务，维修人员须在接到维修电话后24小时内赶到现场，提供不间断的服务直到修复为止。维修点需提供足够的备件以适应采购人维修需求；

（3）明确具体售后服务机构、报修响应时间及维修处理时效，并提供技术培训服务。

5、项目团队要求：供应商需要提供项目技术团队及其能力说明，提供人员清单、履历、专业技术能力等资料。

五、验收标准

1、所供产品的材质、颜色、规格、数量符合招标文件供应商投标承诺及合同约定的要求。所供产品的外观完好，无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。产品结构牢固，无安全隐患。

2、产品的验收和抽检：产品生产过程中及产品到货后，采购人有权抽检原附材料和成品送浙江省家具与产品质量检验中心对原材料的环保技术参数进行验证和成品的材质、质量、环保性能等进行检验，所有检验费用由供应商承担。如产品检验不通过，供应商必须接受无条件退货并赔偿由此造成对采购人的所有损失。

3、所有产品应运输至采购人指定地点，并安装调试完毕。招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证。

▲4、交货验收：采购人对产品质量有异议的，有权核查产品检验报告原件并委托具有相应检验能力、检验资质的第三方检验机构对中标产品随机抽样进行检验，相应检测费用由中标供应商负责。样品检测不达标或不满足投标文件所响应的技术参数的，供应商负责赔偿采购人一切损失，采购人有权终止合同，并上报浙江省财政厅政府采购监管处。投标文件中须按以上要求提供完整的承诺函（格式自拟）。

六、质保期

供应商提供不少于5年的质保期（自每批次产品供应完成并验收合格之日开始计算，质保期内维修或更换不收取任何费用）。

七、其他要求

1、招标内容及需求中所指出技术规格、技术参数、材料和功能标准等方面的资料如涉及特定品牌、型号规格或制造商的信息，则仅系技术需求及说明而并非进行限制。供应商可提出替代响应内容，但该替代应相当于或优于招标内容及需求的规定，以满足本次招标要求并使采购人可以接受。

2、供应商须提交证明其拟供货物和服务符合采购文件规定的技术响应文件，文件可以是文字资料、图纸和数据等佐证资料，并提供货物主要技术、结构、性能、功能、特点和质量水平的详细阐述。

3、本项目设计制作、材料配件选配、安装、调试验收等须符合现行的国家标准、技术规范、行业标准等，国家实施强制性产品认证的产品须具有中国国家强制性产品认证证书（3C认证）。

4、所有提交的图纸及技术文件应使用国际单位制，提交的图纸及文件应清楚、完整，否则，采购人将有权拒绝。

5、交货验收：采购人对产品质量有异议的，有权核查产品检验报告原件并委托具有相应检验能力、检验资质的第三方检验机构对中标产品随机抽样进行检验，相应检测费用由供货方负责。样品检测不达标或不满足投标文件所响应的技术参数采购人有权终止合同，负责赔偿采购人一切损失，并上报财政监管部门。

八、深化设计效果图

1、投标人根据招标人提供的医疗家具供货区域范围内楼层平面图、整体效果图，深化设计本次供货各类医疗家具产品，并提供布局图、医用家具配置图以及效果图。对其深化设计方案图的呈现效果、多角度产品展示效果以及整体区域环境协调性进行评审。（招标人提供平面图、部分效果图详见附件）

2、要求提供的深化设计区域如下：

（1）门诊诊间区域。

（2）普通门诊候诊区域。

（3）VIP门诊候诊区域。

（4）会议室区域。

（5）病房护理站和办公区域。

（6）更衣室区域。

（7）功能检查、控制室区域。

（8）手术室餐厅区域。

（9）主任办公室区域

九、样品

1、因对产品的整体制作工艺、美观性、表观质量、表面处理及细节处理情况、部件连接工艺、操作的方便性等内容仅凭书面方式不能准确详细的描述，需要对样品进行主观判断；样品是评审的主要内容之一，供应商应依据其企业的实力和货物的要求提供产品的样品。

2、要求将递交的样品以适当的方式写明项目名称、投标人的名称及样品名称，并提供一份样品清单。

3、样品内容如下（共5项）：

| 对应“二、货物需求一览表及技术参数要求”序号 | 产品名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 20 | 诊椅2 | 1张 |
| 24 | 诊椅3 | 1张 |
| 25 | 就诊椅 | 1张 |
| 35 | 3人位诊疗等候排椅 | 1张 |
| 41 | 医用更衣柜 | 1套 |

4、评审结束后中标供应商的样品由招标人封样保存，可作为验收的依据，未中标投标人的样品在接到代理机构通知后退还。

5、投标人自行确保在投标文件递交截至时间前将样品送达代理机构指定的联系人。具体要求如下：

邮寄或送达地址：浙江省国际技术设备招标有限公司（杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1410室）

联系人：金俊超；

联系电话：0571-85860267、13868143292。

▲6、投标人未按招标文件要求的种类提供样品或在样品递交截止时间之后递交样品的，其投标文件无效。

十、本章未尽之处详见“第五章  合同主要条款”。

附件（招标人提供平面图、部分效果图详见附件）：电子版另附

# 附件：

# 投 标 确 认 函（格式）

浙江省国际技术设备招标有限公司：

关于贵方      年     月     日发布的                   项目的招标公告，本单位愿意参加该项目的投标。现予以确认！

单位名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签章）：

单位地址：

电  话：                   邮  编：

传  真：                   日  期：

联系人：                   手机号码：

注：因本次招标涉及样品提供，需提前安排样品摆放场地，故请各投标单位在投标截止时间之前3天发送投标确认函，以邮箱发送方式到浙江省国际技术设备招标有限公司（联系人：金俊超  联系电话：0571-85860267  邮箱：390987804@qq.com）。

第五章  合同主要条款

（本条款为双方必须遵守的基本条款，双方可根据实际情况签订合同文本；正式合同以双方签字盖章的文本为准。）

甲方：浙江大学医学院附属第二医院

地址：杭州市解放路88号       联系电话：0571-87784625    传真：0571-87077409

乙方：

地址：                      联系电话：                 传真：

根据      年   月   日浙江大学医学院附属第二医院          项目（项目编号：            ）招标结果和招标文件的要求，并依照《中华人民共和国民法典》等有关法律、行政法规的规定，经双方协商一致，订立本合同。

| 货物名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |  |
| 总计 | （人民币）： 元 |  |  |  |  |

一、质量要求

1、符合国家有关技术规范和技术标准的出厂合格产品。

2、质保期为安装验收合格交付使用后      年。

二、交货时间、地点

1、交货期：                    。

2、交货地点：                    。

三、货物运输、验收

1、乙方确保货物安全无损地运抵甲方指定场所，并承担货物的运费、保险费、装卸费用等。货物包装牢固，符合储存要求，符合行业外包装质量标准要求。

2、甲乙双方对货物进行开箱清点检查验收，如出现质量问题或品名规格、数量不符合同规定，乙方应在7天内妥善处理，并承担由此发生的一切损失和费用。

3、甲、乙双方在符合国家相关技术标准的基础上，根据合同的技术标准进行验收，验收合格后，双方在甲方验收合格单上签字确认。

四、付款方式

1、签订合同前，乙方向甲方递交履约保证金为合同总价的1%，形式：银行汇票、转帐支票或现金。

2、预付款： 签署合同后在7个工作日内支付合同总价的40%(乙方为中小微企业的）。

（乙方为大型企业或在签订合同时明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，签署合同后在7个工作日内支付合同总价的10%）

3、按甲方要求分批供货，接到甲方通知后在规定的时间内将甲方要求的数量和品种的家具供货至甲方指定的地点，支付该批次的合同金额的50%；

4、该批次所有家具组装、安装、调试、检测、直至验收合格后支付该批次合同金额40%；

5、质保期满后7个工作日内一次性退还履约保证金（不计息）。

注：签订合同时或合同履行过程中，甲方保留变更产品配置和数量的权力，如有产品配置和数量的删减，则对应的价款从报价中核减；如有数量的增加，则在甲方书面确认同意的范围内，相应的单价按单价结算。

五、违约纠纷处理

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成时，依法向甲方所在地的人民法院起诉。

六、其它约定事项

1.本合同一式陆份，乙方壹份，甲方伍份，经双方代表签字盖章后生效。

2.保修期满后，乙方负责终身维修且免维修人工，仅收取材料费；执行更换的配件须经甲方认可，以旧换新。

甲方（盖章）：浙江大学医学院附属第二医院     乙方（盖章）：

甲方法定代表人或授权委托人                   法定代表人或授权委托人：

（签字）：                                  （签字）：

日   期：                                   日   期：

注：各投标人应对招标文件“第五章  合同主要条款”中的条款全部响应，如有偏离需在商务条款偏离表中注明。

附件：

医疗卫生机构廉洁购销合同

甲方（医疗卫生机构）：浙江大学医学院附属第二医院

乙方（生产经营企业及其代理人）：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构后勤货物、服务、工程购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《民法典》及后勤货物、服务、工程类合同约定购销合同产品。

二、甲方应当严格按照合同要求进行验收，对发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被动接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用乙方产品的选择权，不得提供旅游、支付食宿费用。

五、乙方指定                作为合同代表洽谈业务。合同代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

六、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

七、本合同作为后勤购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

八、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，甲方纪检监察部门执一份，并从签订之日起生效。

甲方（盖章）：浙江大学医学院附属第二医院     乙方（盖章）：

甲方法定代表人或授权委托人                   法定代表人或授权委托人：

（签字）：                                  （签字）：

日   期：                                    日   期：

第六章  投标文件格式

附件：电子备份投标文件的外包装封面格式

电子备份投标文件

项目名称：

项目编号： 0625-

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

附件：资格证明/商务技术/报价文件封面格式

正本/副本

资格证明/商务技术/报价文件

项目名称：

项目编号： 0625-

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年  月  日

1、资格证明文件：

详见第二章投标人须知“三、投标文件的编制”中“1.资格证明文件”

附件：投标人资格承诺函

投标人资格承诺函

致：            ：

（投标人名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、满足落实政府采购政策需满足的资格要求：

（如有请提供，未涉及的请删除或空白提供。）

四、满足本项目的特定资格要求：

（如有请提供，未涉及的请删除或空白提供。）

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （盖章）                              年    月    日

2.商务技术文件目录

详见第二章投标人须知“三、投标文件的编制”中“2. 商务技术文件”

附件：投标声明函格式

投标声明函

致：            ：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我            （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                       项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

1.本投标有效期自投标截止时间起90天。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3. 我方参加本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务情况：

4.我方单位负责人同时为下列单位的负责人：

5.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的投标。

6.我方委托授权人      （姓名）为我单位的正式在职职工，以我方的名义参加                          项目的投标活动，

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （盖章）                              年    月

附件：法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：             ：

我            （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                   （姓名）以我方的名义参加                          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：  （签字或盖章）                法定代表人： （签字或盖章）

职务：                                    职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

投标人：       （盖章）

年    月    日

附件：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

| 序号 | 标的物名称 | 中小企业说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主任工位 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 2 | L型屏风位 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 3 | 桌上屏工位 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 4 | 控制操作台1 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 5 | 控制操作台2 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 6 | 诊疗桌 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 7 | 培训折叠桌 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 8 | 会议桌1 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 9 | 会议桌2 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 10 | 会议桌3 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 11 | 洽谈桌1 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 12 | 圆桌 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 13 | 等侯圆桌 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 14 | 餐桌1 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 15 | 餐桌2 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 16 | 看片讨论桌 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 17 | 演讲台 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 18 | 诊椅1 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 19 | 会客椅 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 20 | 诊椅2 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 21 | 会议椅 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 22 | 示教椅1 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 23 | 示教椅2 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 24 | 诊椅3 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 25 | 就诊椅 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 26 | 助手诊椅 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 27 | 餐椅 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 28 | 洽谈椅 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 29 | 陪护椅 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 30 | 长条柜凳 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 31 | 患者输液椅 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 32 | VIP候诊椅1 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 33 | VIP候诊椅2 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 34 | VIP候诊椅3 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 35 | 3人位诊疗等候排椅 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 36 | 4人位诊疗等候排椅 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 37 | 过道候诊沙发 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 38 | 医用资料柜 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 39 | 实木高低床 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 40 | 棕垫 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 41 | 医用更衣柜 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 42 | 单人位沙发 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 43 | 两人位沙发 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 44 | 三人位沙发 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 45 | 洽谈桌2 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 46 | 茶水柜 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 47 | 诊疗床 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：      （盖章）           日  期：

附件：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：      （盖章）           日  期：

附件：商务响应表格式

商务响应表

项目编号：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |

投标人：      （盖章）           日  期：

附件：技术响应表格式

技术响应表

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| ... | ... |  |  |

注：投标人应根据服务要求对照招标文件要求一一对应如实填写技术响应表，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。未按要求填写的，有可能作负偏离处理。

投标人：      （盖章）           日  期：

附件：项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

项目编号：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书名称及编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人：      （盖章）           日  期：

3、报价文件目录

详见第二章投标人须知“三、投标文件的编制”中“3. 报价文件”

附件：投标函格式

投 标 函

致：                   ：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书

（项目编号：         ），经正式授权并代表投标人             （投标人名称）在线提交资格证明文件、商务技术文件、报价文件各一份。投标报价为 详见开标一览表 。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改、澄清文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.投标有效期自开标日起 90个日历天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                       邮编：                电话：

传真：                 投标人代表姓名              职务：

投标人名称：             （盖章）_____

开户银行：                         银行帐号：

日期：_____年___月___日

附件：开标一览表

开标一览表

项目编号：

| 项目名称 | 投标报价（元） |
| --- | --- |

投标人：      （盖章）

日  期：

附件：投标报价明细表

投标报价明细表

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 尺寸规格型号及技术参数 | 图片 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 小计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：上述投标报价的金额与“开标一览表”中的投标报价金额一致。

投标人：      （盖章）

日  期：

附件：代理服务费支付承诺书

代理服务费支付承诺书

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了招标文件（项目编号：0625-         ）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称：__________（盖章）_________

承诺方（投标人）法定地址：__________（盖章）_________

联系电话：                 联系传真：

承诺日期：_____年___月___日