浙江大学医学院附属第二医院

滨江院区中央净水设备维保服务项目

公开招标招标文件

项目编号：0625-25217084

项目名称：滨江院区中央净水设备维保服务

采购单位：浙江大学医学院附属第二医院

代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

2025年2月

- 电子交易须知

- 1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。投标人参与本项目电子交易活动前，应通过浙江政府采购网“浙江政府采购投标人信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号，投标人应充分考虑完成登记、申领CA证书等所需的时间。

- 2、投标人编制电子投标文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请投标人自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

- 3、投标人应当在投标截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

- 4、“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件。投标人在电子交易平台上传“电子加密投标文件”后，还可以邮寄或送达的方式在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份投标文件”。“电子备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章。

- 5、开标时，通过“政府采购云平台”递交的“电子加密投标文件”如无法按时解密的，如投标人提交了“电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。投标人未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。未上传“电子加密投标文件”，仅提交“电子备份投标文件”的，投标无效。

- 6、投标人在参加电子交易过程中,可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

目    录

电子交易须知	1

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	7

前附表	7

一、总  则	13

二、招标文件	15

三、投标文件的编制	16

四、开标	19

五、评标	20

六、定标	22

七、合同授予	22

第三章  评标办法	24

第四章  招标内容及需求	29

第五章  合同主要条款	38

第六章  投标文件格式	44

- 第一章  投标邀请

项目概况

浙江大学医学院附属第二医院滨江院区中央净水设备维保服务招标项目的潜在投标人应在https://www.zcygov.cn获取（下载）招标文件，并于2025年3月14日14:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：0625-25217084

项目名称：滨江院区中央净水设备维保服务

采购方式：公开招标

预算金额（元）：1,202,900.00

最高限价（元）：1,202,900.00

采购需求：

标项一：

标项名称：滨江院区中央净水设备维保服务

数量：1

单位：项

预算金额（元）：1,202,900.00

最高限价（元）：1,202,900.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：浙江大学医学院附属第二医院滨江院区中央净水设备维保以及相关服务。

备注：不允许进口

合同履行期限：服务期3年。

本项目（是	）接受联合体投标

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：  / 至2025年3月14日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn

3.方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取招标文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件）。本次招标不提供纸质版招标文件。（2）投标人获取招标文件前应通过浙江政府采购网“浙江政府采购投标人信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。（3）招标公告所附招标文件仅供阅览使用，投标人只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才被视为合法获取了招标文件，否则其投标将被拒绝。

4.售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2025年3月14日14:00（北京时间）

2.投标地点（网址）：（1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线投标；（2）“电子备份投标文件”：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1410室。

3.开标时间：2025年3月14日14:00（北京时间）

4.开标地点（网址）：https://www.zcygov.cn

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励投标人在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励投标人在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑投标人对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对招标文件需求的以书面形式向招标人提出质疑，对其他内容的以书面形式向招标人和采购代理机构提出质疑。质疑投标人对招标人、采购代理机构的答复不满意或者招标人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）投标人对招标文件的质疑应以书面形式一次性提出。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一合同项下的投标。（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（4）本项目不收取投标保证金。（5）本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）的政策。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

1.招标人信息

名  称：浙江大学医学院附属第二医院

地  址：杭州市解放路88号

项目联系人（询问）：单工

项目联系方式（询问）： 0571-87767117

质疑联系人：王工

质疑联系方式：0571-87784555

2.采购代理机构信息

名  称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地  址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

项目联系人（询问）：金俊超、沈佩文、朱淅

项目联系方式（询问）：0571-85860267

质疑联系人：孙荣

质疑联系方式：0571-85860270

3. 同级政府采购监督管理部门

名  称：浙江省财政厅政府采购监管处、浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地  址：浙江省杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼（快递仅限ems或顺丰）

联系人 ：朱女士、王女士

监督投诉电话：0571-85252453

第二章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 滨江院区中央净水设备维保服务 |
| 2 | 采购内 容及数量 | 浙江大学医学院附属第二医院滨江院区中央净水设备维保以及相关服务。 服务期：3年，具体起止时间在签订合同时由招标人确定。 服务地点：杭州市滨江区江虹路1511号，招标人指定地点。 数量：1项。 |
| 3 | 预算金额 | ▲本项目预算金额为人民币120.29万元，投标报价超过预算金额的其投标文件无效。 |
| 4 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn） |
| 5 | 电子交易平台 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 6 | 投标报价 | 1、本项目投标应以人民币形式报价。 2、投标报价包括完成本次维保服务全部工作所需的一切费用，包括但不限于人工成本、交通工具、维保设备、维保耗材、保险费、安全措施费、检测费、管理费、利润、税金等所有费用。 其中维保配件费用另行结算，不包含在本次投标报价中。 3、不论采购结果如何，投标人均应自行承担所有与采购有关的全部费用。 |
| 7 | 现场踏勘 | 招标人不统一组织现场踏勘；投标人可自行现场踏勘。 联系人：单工 联系电话：0571-87767117 |
| 8 | 样品 | 不要求 |
| 9 | 演示 | 不要求 |
| 10 | 招标文 件澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在投标截止日10天前以书面形式要求招标采购单位作出书面澄清。 |
| 11 | 投标文 件组成 | 投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 12 | 投标文件 的编制 | 1、“电子加密投标文件”： （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）投标人应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2、“电子备份投标文件”： （1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）投标人可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。 （3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 13 | 投标文件 的签章 | 采用电子签章。 |
| 14 | 投标文件的包装、密封和递交 | 1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。 （1）投标人应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 （2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。 2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交： （1）投标人可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。 （2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。 （3）“电子备份投标文件” 应在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交： 邮寄或送达地址：浙江省国际技术设备招标有限公司（杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1410室） 收件人：金俊超 13868143292 （4）“电子备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。 |
| 15 | 投标截止时间和投标地址 | 1、投标截止时间：2025年3月14日14:00（北京时间） 2、投标地址： （1）“电子加密投标文件”：政府采购云平台在线投标。 （2）“电子备份投标文件”：浙江省国际技术设备招标有限公司（杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1410室） |
| 16 | 开标时间和地址 | 开标时间：2025年3月14日14:00（北京时间） 开标地址：https://www.zcygov.cn 投标人在线参加开标。 |
| 17 | 开标 | 1、采购组织机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。 2、开标时间后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 3、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“电子备份投标文件”自动失效。 4、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。 5、投标截止时间前，投标供应商仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 18 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 19 | 投标文件有效期 | 自投标截止时间起90天 |
| 20 | 进口 | 不允许进口 |
| 21 | 节能产品 | 不适用 |
| 22 | 环境标志产品 | 不适用 |
| 23 | 促进中小企业发展 | （1）本次采购为非专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。 （2）本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 （3）本次采购标的为服务，对应的中小企业划分标准所属行业是：其他未列明行业。 标准：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人 以下的为微型企业。 （4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 （5）符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。 （6）参加本次采购活动的投标人提供的服务全部由小微企业提供的，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。小微企业将合同分包给大中型企业的，其报价不予扣除。 （7）本项目接受大中型企业与小微企业组成联合体。对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予4%扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 （8）本项目允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包。对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 （9）提供的服务全部由小微企业承接（包括联合体内的小微企业和接受分包的小微企业）的，投标人应当出具《中小企业声明函》。 （10）残疾人福利性单位视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 （11）监狱企业视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。监狱企业参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。 |
| 24 | 代理服务费 | 1、本项目代理服务费以中标金额为计算基础，参照计价格【2002】1980号文收费标准的80%向中标供应商收取。 部分费率摘录如下： 中标金额 费率 100万元及以下部分 1.5%×80% 100-500万元部分 0.8%×80% 2、代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开 户：中国工商银行杭州武林支行 账 号：9558851202064655228 3、增值税发票开票资料： 单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 |
| 25 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于招标人和采购代理机构。 |

- 一、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.招标采购单位：系指组织本次招标的代理机构和招标人。

2.投标人：系指按招标文件规定合法获取了招标文件并向招标采购单位提交投标文件的单位或个人，也称作投标人。

3.投标人代表：是指参加本项目投标活动的投标人法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上投标人组成联合体，以一个投标人的身份参加投标。

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与招标人、采购人、用户相同。

6.乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同。

7.“产品”系指供方按招标文件规定，须向招标人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指招标文件规定投标人必须承担的各类服务以及其他类似的义务。

9.“项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

11.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（五）联合体投标

以联合体形式进行投标的，参加联合体的投标人均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当在投标文件中提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与招标人签订采购合同，就采购合同约定的事项对招标人承担连带责任。

联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

以联合体形式参加投标的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加本项目的投标。

（六）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目允许部分非主体、非关键性工作分包。

（七）特别说明：

1.本次招标采用电子交易方式。

2.招标文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

3.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证证书必须为该投标人所拥有。

4.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

5.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，招标人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，招标人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

（八）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式（纸质）向招标人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标人、采购代理机构的质疑答复不满意或者招标人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日（公告期限届满之日后获取招标文件的为招标公告期限届满之日）。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对中标结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式（纸质），质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.投标邀请

2.投标人须知

3.评标办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、修改内容（如有）

（二）投标人的风险

1.投标截止时间前，投标供应商仅递交了“ 电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件” 成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商未按规定递交“ 电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。

2.投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，投标人可以在投标截止日10天前以书面形式（纸质）要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式（纸质）通知所有招标文件收受人。

2.招标采购单位必须以书面形式（纸质）答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面（纸质）通知所有合法获取了招标文件的投标人；除书面（纸质）答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面（纸质）文件为准。

4.招标文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

- 三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。

1.资格证明文件

（1）投标人资格承诺函；

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（3）联合体协议书；（格式自拟，非联合体参加可不提供）

2.商务技术文件

（1）投标声明函；

（2）法定代表人授权委托书(格式见第六章)；（注：可以不提供)

（3）中小企业的相关证明材料（如投标人为小型或微型企业）：中小企业声明函(格式见第六章)；

（4）残疾人福利性单位声明函（如投标人为残疾人福利性单位，格式见第六章）；

（5）监狱企业的相关证明材料（如投标人为监狱企业）： 由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（6）投标人情况介绍；

（7）商务响应表（格式见第六章）；

（8）技术响应表（格式见第六章）；

（9）维保服务：

各类设备检修维护保养方案(格式自拟)，应采用文字并结合图表阐述，应包括下列内容：

1）中央净水设备维保服务的人员安排、相应的工作经验和各类相关资格，可列表说明拟派本项目管理和作业人员的姓名、年龄、工作经验、资格等；

2）结合招标项目特点提出针对医疗环境作业的切实可行的技术和组织措施，同时应对关键工序、重点工作提出相应质量等的保证措施，如减少医疗工作环境中施工对周围的影响等。

3）应在投标文件中提供各台（类）设备检修维护保养的规程和遵循的相关标准、技术规范、验收标准等。

4）对服务质量和售后服务响应及质量的承诺等。

（10）维保耗材

1）耗材技术详细说明

2）耗材及配件供货方案，质量保证措施

3）耗材及配件售前、售后技术服务内容和服务承诺书

4）耗材及配件配件测试、检验、验收等采用或依据的标准、规范；

5）根据招标文件中的要求，需要提供的文件和资料。

（11）维保配件折扣及单价报价表(格式见第六章)；

（12）项目实施人员一览表；

（13）投标人自2022年1月1日以来完成过同类项目业绩材料；

（14）其他与评审评分相关的证明材料、资料；（如有）。

3.报价文件

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）开标一览表（格式按电子交易平台）；

（3）投标报价明细表（格式见第六章）；

（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；

（5）代理服务费支付承诺书。

（二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写；

2.投标报价详见投标人须知前附表；

3.投标文件只允许有一个报价，有选择或有条件的报价将不予接受，其投标无效。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被视为无效。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面（纸质）形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，投标人不能修改其投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的编制

1.“电子加密投标文件”：

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）投标人应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

2.“电子备份投标文件”：

（1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

（2）投标人可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。

（3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

（六）投标文件的签章

采用电子签章。

（七）投标文件的包装、密封和递交

1.“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。

（1）投标人应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。

2.“电子备份投标文件”的密封、包装和递交：

（1）投标人可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。

（2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份投标文件” 应当在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备投标应文件”应当密封包装，并在包装上标注项目编号、采购项目名称、投标单位名称并加盖公章（详见第六章响投标件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。

（八）投标文件的修改和撤回

1.投标人在投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。

2.补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传递交。

3.投标截止时间前未完成上传的，视为撤回投标文件。

- 四、开标

（一）开标形式

1.采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线开标，所有投标人均应当准时在线参加。

（二） 开标准备

1.开标的准备工作由采购组织机构负责落实。

2.采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人自行承担因不参加在线开标而产生的不利后果。

（三）开标流程

1.开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商在规定的时间内无法完成“电子加密投标文件”解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

（2）开启资格证明文件、商务技术文件。

（3）进行资格审查。对通过资格审查的投标供应商进行符合性审查、商务技术评审；

2.开标第二阶段

（1）资格审查、符合性审查、商务技术评审结束后，进入开标第二阶段。

（2）通过电子交易平台公布无效投标人名单及导致无效的原因；公布有效投标人的名单及其资信商务得分、技术得分。

（3）开启有效投标人的《报价文件》，系统形成开标记录。

（4）价格评审。价格评审结束后，通过电子交易平台公布中标候选投标人名单。

五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1.在评审专家中推选评审小组组长。

2.评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

4.评审小组对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

5.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对投标人投

标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

6.各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

7.评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

8.实质上响应招标文件要求的投标人不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。

评标委员会发出澄清内容后，投标人应当在规定的时间内提交澄清说明或补正，否则视为投标人放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.电子交易平台生成的开标记录表内容与投标文件中相应内容不一致的，以电子交易平台生成的开标记录表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当通过电子交易平台要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人不接受修正或在规定的时间内不予确认的，其投标无效。

（五）评标原则和评标办法

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.提供的所有产品均为相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。（服务类项目不适用）

3.本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第三章《评标办法》。

- 六、定标

- （一）确定中标人

1.招标人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式（纸质）发出《中标通知书》和《招标结果通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

七、合同授予

（一）签订合同

1.招标人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。

- 第三章  评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于滨江院区中央净水设备维保服务项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分15分、技术分82分、资信及商务分3分三部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。除财政部门另有规定外，评标委员会推荐得分排列前3名的投标人为中标候选人。

技术、资信及商务分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+技术分+资信及商务分

二、资格审查

招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

三、符合性审查

评标委员会对资格审查合格的投标文件进行符合性审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。符合性审查不合格的投标无效，不再进行商务和技术评估、综合比较与评价。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须通过电子交易平台进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。

1.在商务、技术评审时，存在下列情形之一的，投标无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，同时参加同一合同项下投标的。

（2）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，再参加本采购项目的其他采购活动的。

（3）投标文件未按招标文件要求盖章的；

（4）未提供投标声明函或填写项目不齐全的；

（5）投标有效期不满足招标文件要求的；

（6）招标文件不接受联合体投标而采用联合体投标的；以联合体形式进行投标的，在投标文件中未提交联合体协议的；

（7）未按招标文件要求提供样品的；

（8）投标产品被列入财政部、发展改革委发布的节能产品政府采购品目清单且标注为“★”的政府强制采购产品，未提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的该产品的节能标志产品认证证书的；

（9）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假投标的；

（10）未响应招标文件标注“▲”的实质性要求的；

（11）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（12）投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

（13）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（14）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

（15）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（16）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

（17）不同投标人的投标文件相互混装的；

（18）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.在报价评审时，存在下列情形之一的，投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求盖章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额（最高限价）的；

（3）投标报价具有选择性的；

（4）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

3.参加同一个标项的投标人存在下列情形之一的，投标无效：

（1）不同投标人的电子投标文件上传计算机的IP地址、网卡MAC地址、CPU序列号或硬盘序列号等硬件信息相同的；

（2）上传的电子投标文件若出现使用本项目其他投标供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标人的电子印章的；

（3）不同投标人的投标文件的内容存在三处（含）以上错误一致，且无法合理解释的；

（4）不同投标人的联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致，且无法合理解释的。

四、评审内容及标准

（一）资信及商务分（3分）

| 序号 | 评审内容 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 客观分 | 投标人自2022年1月1日至投标截止时间（以合同签订时间为准），具有中央净水设备维保服务业绩的，每提供一个证明材料的，得0.5分，本项最高1.5分，同一业主不同的合同均按一个业绩计算。 证明材料：投标文件中须提供“同类项目业绩”的合同复印件 。如合同不能完全反映以上要素的，还应在投标文件中补充提供业绩合同业主出具的证明材料，并写明证明联系人及联系电话。 | 1.5分 |
| 2 | 客观分 | 具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每提供一个证书的，得0.5分；本项最高得1.5分。注：须提供证书复印件或扫描件。 | 1.5分 |

（二）技术分（82分）

| 序号 | 评审内容 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主观分 | 制定的定期巡检制度和运行情况报告制度内容针对性及合理性进行评审。【评分分值范围：4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0】 | 4分 |
| 2 | 主观分 | 定期出具巡检和运行情况报告的内容以及频率针对性及合理性进行评审。【评分分值范围：4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0】 | 4分 |
| 3 | 主观分 | 制定的服务档案和台帐内容计划和方案，解决方案资料库等进行评审。【评分分值范围：4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0】 | 4分 |
| 4 | 主观分 | 中央净水设备维护保养具体实施方案进行评审。 （1）医用中央净水设备预处理系统维保方案。【评分分值范围：4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0】 （2）医用中央净水设备反渗透系统维保方案。【评分分值范围：4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0】 （3）医用中央净水设备后处理系统维保方案。【评分分值范围：4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0】 （4）维保耗材定期更换服务方案。【评分分值范围：4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0】 （5）旧耗材及废料无害化处置方案。【评分分值范围：4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0】 | 20分 |
| 5 | 主观分 | 维护保养过程中对设备安全正常运行的保障措施及方案。【评分分值范围：4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0】 | 4分 |
| 6 | 主观分 | 投标人建立运行服务保障应急预案，方案对系统实施可能遇到的问题及其应对措施进行评审。【评分分值范围：4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0】 | 4分 |
| 7 | 主观分 | 投标人对本次项目的技术难点分析、风险分析，以及解决难题、规避风险的措施和对策等。【评分分值范围：4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0】 | 4分 |
| 8 | 客观分 | 投标人承诺按招标文件要求提供驻场工程师的，得4分；不承诺的不得分。注：提供完整的承诺以及人员信息。 | 4分 |
| 9 | 客观分 | 提供驻场工程师具有与本项目维保服务相关的职业资格证书或职称证书的，得3分。注：提供人员证书及社保证明。 | 3分 |
| 10 | 客观分 | 针对招标文件第四章招标内容及需求“三、服务范围”、“四、服务要求”、“五、维修响应”、“六、提供免费技术咨询服务”及“七、质量考核”的服务内容完全响应的，得22分；存在未响应或负偏离的，每项扣2分，扣完22分止。 | 22分 |
| 11 | 主观分 | 根据投标人填报的配件报价表的折扣进行评审，折扣最低的为满分5分，其他投标人按以下公式计算： 得分=各投标人最低的折扣/各投标人填报的折扣×5。 注：得分保留两位小数。 | 5分 |
| 12 | 主观分 | 投标人的后续技术支持、维护能力及售后机构完善程度进行评审。【评分分值范围：4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0】 | 4分 |

（三）价格部分（15分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×15%×100

- 第四章  招标内容及需求

一、项目概况

1、浙江大学医学院附属第二医院滨江院区中央净水设备维保以及相关服务，包括滨江院区中央净水设备日常维护保养服务以及提供维保耗材更换服务等。

2、投标人指派专业人员在服务期内对招标范围内的服务内容提供日常保养和故障维修，使其净水设备符合相应的国家标准和行业标准的要求；并按实际需要保证耗材的供货及更换，要求投标人的投标货物必须是合格的、未曾使用过的全新产品，且须符合相应的国家标准和行业标准的要求。维保产品在更换周期内，如出现质量问题，投标人须负责免费更换。

二、服务期

服务期：服务期3年，具体起止时间在签订合同时由招标人确定。

三、服务范围

1、维保服务以及维保耗材需求表

| 序号 | 维保服务内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 一、维保服务 |  |  |
| （一）2025年维保服务内容 |  |  |
| 1 | 石英砂、无烟煤多介质过滤器拆卸、填料、安装、清洗。 | 2套 |
| 2 | 活性炭过滤器拆卸、填料、安装、清洗。 | 2套 |
| 3 | 软化树脂拆卸、填料、安装、清洗。 | 2套 |
| 4 | 精密滤器过滤芯拆卸、更换、安装、调试。 | 35支×4次 |
| 5 | 反渗透膜拆卸、更换、安装、调试。 | 40支×1次 |
| 6 | EDI模块的拆卸、清洗、安装、调试。 | 1次 |
| 7 | 除菌膜1滤器内容物拆卸、更换、清洗、安装、调试。 | 11支×2次 |
| 8 | 除菌膜2滤器内容物拆卸、更换、清洗、安装、调试。 | 14支×2次 |
| 9 | 紫外线杀菌灯管拆卸、更换。 | 11支×1次 |
| 10 | 水箱呼吸过滤器内容物拆卸、更换、清洗、安装、调试。 | 5支×1次 |
| 11 | 维护设备电气控制系统的正常运行，并与公司远程监视与报警系统相连接，及早预警和解决问题。 | 1项 |
| 12 | 每季度提供第三方水质检测报告。（投标人提供的耗材更换后的水质检测、设备故障与巡检中的水质检测及故障排除。） | 1项 |
| 13 | 管网系统每周巡检。 | 1项 |
| 14 | 管网系统保压试验。 | 1项 |
| 15 | 管网化学消毒。 | 4次 |
| 16 | 管网消毒后水质取样送检。 | 1项 |
| 17 | 管网水质的维护检测。 | 1项 |
| 18 | 每周巡查各个使用科室用水情况。 | 12路 |
| 19 | 技术支持服务。 | 1项 |
| 20 | 机房及设备卫生清洁服务。 | 1项 |
| 21 | 驻点工程师24小时服务。 | 1项 |
| （二）2026年维保服务内容 |  |  |
| 1 | 石英砂、无烟煤多介质过滤器拆卸、填料、安装、清洗。 | 2套 |
| 2 | 活性炭过滤器拆卸、填料、安装、清洗。 | 2套 |
| 3 | 软化树脂拆卸、填料、安装、清洗。 | 2套 |
| 4 | 精密滤器过滤芯拆卸、更换、安装、调试。 | 35支×4次 |
| 5 | EDI模块的拆卸、清洗、调试。 | 1次 |
| 6 | 除菌膜1滤器内容物拆卸、更换、清洗、安装、调试。 | 11支×2次 |
| 7 | 除菌膜2滤器内容物拆卸、更换、清洗、安装、调试。 | 14支×2次 |
| 8 | 紫外线杀菌灯管拆卸、更换。 | 11支×1次 |
| 9 | 水箱呼吸过滤器内容物拆卸、更换、清洗、安装、调试。 | 5支×1次 |
| 10 | 维护设备电气控制系统的正常运行，并与投标人远程监视与报警系统相连接，及早预警和解决问题。 | 1项 |
| 11 | 每季度提供第三方水质检测报告、耗材更换后的水质检测、设备故障与巡检中的水质检测及故障排除。 | 1项 |
| 12 | 管网系统每周巡检。 | 1项 |
| 13 | 管网系统保压试验。 | 1项 |
| 14 | 管网化学消毒。 | 4次 |
| 15 | 管网消毒后水质取样送检。 | 1项 |
| 16 | 管网水质的维护检测。 | 1项 |
| 17 | 每周巡查各个使用科室用水情况。 | 12路 |
| 18 | 技术支持服务。 | 1项 |
| 19 | 机房及设备卫生清洁服务。 | 1项 |
| 20 | 驻点工程师24小时服务。 | 1项 |
| （三）2027年维保服务内容 |  |  |
| 1 | 石英砂、无烟煤多介质过滤器拆卸、填料、安装、清洗。 | 2套 |
| 2 | 活性炭过滤器拆卸、填料、安装、清洗。 | 2套 |
| 3 | 软化树脂拆卸、填料、安装、清洗。 | 2套 |
| 4 | 精密滤器过滤芯拆卸、更换、安装、调试。 | 35支×4次 |
| 5 | EDI模块的拆卸、清洗、安装、调试。 | 1次 |
| 6 | 除菌膜1滤器内容物拆卸、更换、清洗、安装、调试。 | 11支×2次 |
| 7 | 除菌膜2滤器内容物拆卸、更换、清洗、安装、调试。 | 14支×2次 |
| 8 | 紫外线杀菌灯管拆卸、更换。 | 11支×1次 |
| 9 | 水箱呼吸过滤器内容物拆卸、更换、清洗、安装、调试。 | 5支×1次 |
| 10 | 维护设备电气控制系统的正常运行，并与投标人远程监视与报警系统相连接，及早预警和解决问题。 | 1项 |
| 11 | 每季度提供第三方水质检测报告。（投标人提供的耗材更换后的水质检测、设备故障与巡检中的水质检测及故障排除。） | 1项 |
| 12 | 管网系统每周巡检。 | 1项 |
| 13 | 管网系统保压试验。 | 1项 |
| 14 | 管网化学消毒。 | 4次 |
| 15 | 管网消毒后水质取样送检。 | 1项 |
| 16 | 管网水质的维护检测。 | 1项 |
| 17 | 每周巡查各个使用科室用水情况。 | 12路 |
| 18 | 技术支持服务。 | 1项 |
| 19 | 机房及设备卫生清洁。 | 1项 |
| 20 | 驻点工程师24小时服务。 | 1项 |
| 二、维保耗材（维保耗材费包含本次投标报价中） （注：服务期内维保耗材按实际更换的数量按实结算。） |  |  |
| （一）2025年维保耗材需求 |  |  |
| 1 | 名称：石英砂，品牌：承德冀北燕山，型号及规格：2-4目、4-6目 | 2罐 |
| 2 | 名称：无烟煤，品牌：承德冀北燕山，号及规格：2-4目 | 2罐 |
| 3 | 名称：活性炭，品牌：承德冀北燕山，型号及规格：果壳类 | 2罐 |
| 4 | 名称：软化树脂，品牌：英国漂莱特，型号及规格：C100E | 2罐 |
| 5 | 名称：精密滤芯，品牌：滨特尔，型号及规格：40英寸5um | 35支×4次 |
| 6 | 名称：反渗透膜，品牌：美国海德能，型号及规格：8040 | 40支×1次 |
| 7 | 名称：除箘膜1，品牌：滨特尔，型号及规格：20英寸0.22 um | 11支×2次 |
| 8 | 名称：除箘膜2，品牌：滨特尔，型号及规格：30英寸0.22 um | 14支×2次 |
| 9 | 名称：紫外灯管，品牌：重庆瑞朗，型号及规格：UV灯管 | 11支×1次 |
| 10 | 名称：水箱呼吸过滤器滤芯，品牌：滨特尔，型号及规格：聚氟0.1um | 5支×1次 |
| （二）2026年维保耗材需求 |  |  |
| 1 | 名称：石英砂，品牌：承德冀北燕山，型号及规格：2-4目、4-6目 | 2罐 |
| 2 | 名称：无烟煤，品牌：承德冀北燕山，号及规格：2-4目 | 2罐 |
| 3 | 名称：活性炭，品牌：承德冀北燕山，型号及规格：果壳类 | 2罐 |
| 4 | 名称：软化树脂，品牌：英国漂莱特，型号及规格：C100E | 2罐 |
| 5 | 名称：精密滤芯，品牌：滨特尔，型号及规格：40英寸5um | 35支×4次 |
| 6 | 名称：除箘膜1，品牌：滨特尔，型号及规格：20英寸0.22 um | 11支×2次 |
| 7 | 名称：除箘膜2，品牌：滨特尔，型号及规格：30英寸0.22 um | 14支×2次 |
| 8 | 名称：紫外灯管，品牌：重庆瑞朗，型号及规格：UV灯管 | 11支×1次 |
| 9 | 名称：水箱呼吸过滤器滤芯，品牌：滨特尔，型号及规格：聚氟0.1um | 5支×1次 |
| （三）2027年维保耗材需求 |  |  |
| 1 | 名称：石英砂，品牌：承德冀北燕山，型号及规格：2-4目、4-6目 | 2罐 |
| 2 | 名称：无烟煤，品牌：承德冀北燕山，号及规格：2-4目 | 2罐 |
| 3 | 名称：活性炭，品牌：承德冀北燕山，型号及规格：果壳类 | 2罐 |
| 4 | 名称：软化树脂，品牌：英国漂莱特，型号及规格：C100E | 2罐 |
| 5 | 名称：精密滤芯，品牌：滨特尔，型号及规格：40英寸5um | 35支×4次 |
| 6 | 名称：除箘膜1，品牌：滨特尔，型号及规格：20英寸0.22 um | 11支×2次 |
| 7 | 名称：除箘膜2，品牌：滨特尔，型号及规格：30英寸0.22 um | 14支×2次 |
| 8 | 名称：紫外灯管，品牌：重庆瑞朗，型号及规格：UV灯管 | 11支×1次 |
| 9 | 名称：水箱呼吸过滤器滤芯，品牌：滨特尔，型号及规格：聚氟0.1um | 5支×1次 |
| （四）2025-2027年EDI模块 |  |  |
| 1 | 名称：EDI模块，品牌：浙江东大，型号及规格：YJD-EDI-2T/流量：2m3/hr/依据实际电阻使用情况，电阻低于10兆欧以下更换. | 1块×2次 |

2、维保配件一览表（配件费不包含本次投标报价中）

| 序号 | 配件名称 | 型号 | 计量单位 | 品牌 |  | 基准价 （元） | 折扣（%） | 单价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气动蝶阀 | DN65 | 只 | 博雷 |  | 3600 |  |  |
| 2 | 电导仪 | CM-230 | 套 | 诚磁 |  | 2000 |  |  |
| 3 | 截止阀 | DN65 | 只 | 龙泽 |  | 1378 |  |  |
| 4 | 止回阀 | DN65 | 只 | 龙泽 |  | 1738 |  |  |
| 5 | 手动蝶阀 | DN65 | 只 | 龙泽 |  | 980 |  |  |
| 6 | 手动球阀 | 38 | 只 | 龙泽 |  | 810 |  |  |
| 7 | 手动蝶阀 | DN100 | 只 | 龙泽 |  | 1300 |  |  |
| 8 | 手动球阀 | 32 | 只 | 龙泽 |  | 710 |  |  |
| 9 | 液位传感器 | SP802-0.3 | 只 | 立森 |  | 3200 |  |  |
| 10 | 气动隔膜阀片 | DN32 | 片 | 龙泽 |  | 100 |  |  |
| 11 | 立式多级离心泵 | 5-15 | 台 | 南方 |  | 2700 |  |  |
| 12 | 立式多级离心泵 | 10-10 | 台 | 南方 |  | 5382 |  |  |
| 13 | 立式多级离心泵 | 5-12 | 台 | 南方 | 2620 |  |  |  |
| 14 | 立式多级离心泵 | 5-10 | 台 | 南方 | 2380 |  |  |  |
| 15 | 立式多级离心泵 | 20-3 | 台 | 南方 | 5000 |  |  |  |
| 16 | 多级离心泵 | 32-9 | 台 | 格兰富 | 89000 |  |  |  |
| 17 | 多级离心泵 | 15-09 | 台 | 格兰富 | 30000 |  |  |  |

注：（1）上述配件在服务期内涉及配件更换的，由投标人免费负责更换安装；配件费招标人根据实际产生的数量另行支付。

（2）要求投标人在上述基准价（含税价）上填报统一折扣，并在投标文件中提供配件基准价结合折扣后的单价（含税价），该价格用于服务期内结算的依据。

四、服务要求

1、服务期内，至少委派一名专业人员专职负责滨江院区中央净水设备的日常维保服务，全年365天提供驻点服务响应，每天按时巡查净水设备机房、中央净水系统各设备设施和管路系统，并记录净水设备运行数据，每周汇总至招标人负责人进行确认。根据符合国家及行业标准规范并经甲方认可的巡检和维护频次，以及合同规定的耗材备件更换周期，提供相应的检查、测试、维护记录，每月提供设备运维报告。

2、每月对系统出水的水质指标进行跟踪检测，并检查每道过滤设备是否正常工作；每季度对中央净水系统管路和各用水末端装置进行消毒，除检验科用水罐一年消毒一次，牙科用水、冲洗供水、清洗供水每季度消毒一次，同时对每个使用科室的末端进行放消毒水至少五分钟以上，确保水质微生物指标符合医院感染管理的要求，并提供有效的第三方水质监测报告。

3、按维保项目的各类耗材配件使用周期，编制每个年度的预防性维护保养计划表，并按计划表准时完成维保服务工作，并提供相关记录表单和验收资料。当系统故障或水质指标不符合要求时，及时更换对应设备耗材。

4、每周对纯水机房内净水设备以及管路进行清洁，确保环境符合医院6S管理标准的要求。

5、针对本项目的中央净水系统设备，应对常规的维修配件，关键元器件和设备建立备品库，确保故障后的立即修复。同时，对常规维修零配件免费进行更换。

五、维修响应

服务期内，如设备出现故障，需在接到招标人电话后驻点服务工程师应立即响应到达现场排查尽快恢复系统正常运行，如无法独立完成维修工作的，中标人应在接到招标人或驻点工程师的联系电话后一小时之内派专业工程师到现场，2小时之内排除故障使设备正常运行。

如系统因设备故障无法及时修复的，中标人应确保中央净水的不间断供应，如派驻人员在现场手动控制系统，或提供合适备用设备等措施。

六、提供免费技术咨询服务

投标人售后服务处有专业的技术工程师对接,负责招标人的技术问题咨询并及时给予答复。

七、质量考核

1、服务期内，招标人对投标人进行每一季度的服务质量考核和人员考核，巡查表单不符合招标人要求的从当年维保费中扣除500元/次。

2、每季度对中央净水系统管路和各用水末端装置进行消毒，确保水质微生物指标符合医院感染管理的要求，一旦出现水质指标不符合医院感染管理要求的，投标人需马上进行第二次消毒，直至符合医院感染管理的要求。

3、各类更换的耗材质保期均应在相应检修类别的1个保养周期以上，如因检修维护保养不当或作业质量原因等导致修理次数增加所需的一切费用和责任均由投标人承担，由此造成招标人损失或影响医院各科室和部门正常工作的，应承担赔偿责任，并从当年维保费中扣除1000元/次。

4、一旦设备出现故障，需在接到招标人电话后驻点服务工程师应立即响应到达现场排查尽快恢复系统正常运行，如无法独立完成维修工作的，中标人应在接到招标人或驻点工程师的联系电话后一小时之内派专业工程师到现场，4小时之内排除故障使设备正常运行。投标人响应不及时从当年维保费中扣除1000元/次。

5、投标人驻点人员不符合合同要求，从当年维保费中扣除360元/天。

6、设备每月故障率小于5%。如当月设备故障率大于5%，每高于1%，甲方对投标人扣款500元整。

7、机房内环境以及净水设备及管路符合医院6S管理标准，一旦发现机房环境卫生不符合要求，招标人有权利从当年维保费扣除200元/次。

8、当月设备巡查完成率100%。如投标人未按合同要求规定完成所有设备巡查，招标人有权利从当年维保费扣除1000元/次。

9、接到设备使用部门工作人员投诉一次（甲方工作人员接到电话投诉或受到相应书面资料后，经查实确实由投标人责任造成的投诉）每次从当年维保费扣除500元/次。

10、服务期为三年，每年到期时需进行评估。如出现上述扣款现象三次（含）以上（一年内），招标人有权提前终止合同。

招标人应书面通知投标人并指出其违约性质，投标人应收到通知起20天内就通知的违约事宜予以补救。如果上述违约行为通知20天后仍未纠正，且造成重大损失的，招标人届时可以书面通知投标人终止合同。

11、服务期内招标人对投标人进行考核，考核内容详见考核表。

投标人在服务期内需建立维保服务档案及台帐，负责全部设备的运维管理，根据拟定的服务方案制定设备运维巡检表（包括巡检、设备保养的流程、周期以及记录等），并在投标文件中提供设备运维巡检表，中标后将作为招标人考核的依据之一。

考核表

| 序号 | 项目 | 具体要求 | 考核情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员情况 | 人员定岗定责，确保每个岗位均有人员，没有无故缺岗、离岗，管理人员无特殊原因不得兼岗，确需兼岗的，时间不得超过2天。 |  |
|  |  | 投标人驻点人员情况是否符合要求。 |  |
| 2 | 设备巡检情况 | 具体按投标人提供的“设备运维巡检表”的内容，在签订合同时明确。 |  |
| 3 | 其它 | 接到设备使用部门工作人员的投诉情况。 |  |
|  |  | 维保工作按照采购人要求执行。 |  |
|  |  | 员工应自觉节约医院能源，合理使用水源、电源，发现问题及时向有关部门报告等情况。 |  |

七、投标文件中需提供以下资料：

1、各类设备检修维护保养方案(格式自拟)，应采用文字并结合图表阐述，应包括下列内容：

（1）中央净水设备维保服务的人员安排、相应的工作经验和各类相关资格，可列表说明拟派本项目管理和作业人员的姓名、年龄、工作经验、资格等；

（2）结合招标项目特点提出针对医疗环境作业的切实可行的技术和组织措施，同时应对关键工序、重点工作提出相应质量等的保证措施，如减少医疗工作环境中施工对周围的影响等。

（3）应在投标文件中提供各台（类）设备检修维护保养的规程和遵循的相关标准、技术规范、验收标准等。

（4）对服务质量和售后服务响应及质量的承诺等。

2、维保耗材

（1）耗材技术详细说明

（2）配件供货方案，质量保证措施

（3）维修配件售前、售后技术服务内容和服务承诺书

（4）维保配件测试、检验、验收等采用或依据的标准、规范；

（5）根据招标文件中的要求，需要提供的文件和资料。

3、项目实施人员一览表；

4、投标人同类项目业绩清单；

5、与评审、评分有关的其他技术资料。三、本章未尽之处详见“第五章  合同主要条款”。

八、本章未尽之处详见“第五章  合同主要条款”。

第五章  合同主要条款

（本条款为双方必须遵守的基本条款，双方可根据实际情况签订合同文本；正式合同以双方签字盖章的文本为准。）

甲方：浙江大学医学院附属第二医院

地址：                      联系电话：                  传真：

乙方：

地址：                      联系电话：                 传真：

根据《中华人民共和国民法典》等有关规定，经双方友好协商，签订本合同，具 体条款如下：

| 项目名称 | 结算周期 | 数量 | 单位 | 单价(RMB） | 合计（RMB） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同金额（人民币）（大写）： 元（ 整） |  |  |  |  |  |

一、合同时间：自20    年   月   日至20   年  月  日。

二、维保服务范围：浙江大学医学院附属第二医院滨江院区

三、维保服务内容及要求：

1、设备日常维护

（1）设备的每日维护针对设备的各个单元，记录设备仪表上的数据，并通过这些数据，可以对设备进行自检。

（2）每天对医用净水系统进行巡检和维护工作。

（3）根据耗材更换的频率进行耗材的更换。

（4）每周的巡检中，对砂滤罐、活性碳过滤罐及软化树脂罐要进行反冲洗的记录，确保系统的正常运行。若阻垢剂用完时，需及时添加。

（5）反渗透装置一旦投入运行，原则上每天至少运行1小时，每逢节假日，应安排值班人员开机运行。当设备出现以下现象时应进行反渗透膜的清洗：

①标准化产水量降低10%以上

②进水和浓水之间的标准化压差上升了15%

③标准化透盐率增加5%以上

设备每年应安排检修，若平时设备出现故障应及时报修。

2、管网日常维护

（1）每日巡查项目：在对管网系统进行每日巡检时，针对管网的漏、渗点进行修复。

（2）每季度巡查项目：每季度利用晚上或周末时间，对管网进行化学消毒；每季度抽取一次水样，送第三方进行检验。

3、终端日常维护

每周巡查项目：到甲方各个使用科室了解一周来用水情况，供水量是否正常。

4、维修响应

在质保期内提供24小时应急服务，派驻驻点工程师     名，设备发生故障时，在接到甲方故障通知及时响应，如需更换小部件，应在接到故障通知2小时内更换修理完毕；如需更换重大部件，应在接到故障通知24小时内更换修理完毕。

5、提供免费技术咨询服务

乙方配有专门的技术支持工程师,负责甲方技术问题咨询，及时给予答复，并保证与甲方保持长期、良好的技术交流和协作关系。

四、双方的权利及义务：

1、乙方的权利及义务

（1）定期对净水系统进行维护保养，在接到甲方紧急召修后，提供召修服务；

（2）自行配备工作所需的工具及设备，保养时设置现场安全警示标志；

（3）随时听取甲方的反馈，对不正常的运行状况，做认真分析及纠正，并记录成册；

（4）对于未能明显察觉到的故障所引起水处理机房内的设备损失或人身伤亡由当地政府有关部门鉴定并确定责任。执行合同过程中由于乙方工作人员过失而造成的直接的可预见的延误、人身伤亡或经济损失，由乙方承担。

2、甲方的权利及义务

（1）甲方应为乙方员工在不违反甲方管理规定的情况下，提供出入之方便，同时应阻止非乙方雇员或非特别授权人员，进入设备维修的专用区域。

（2）甲方负责净水系统日常管理工作，并授权专门人员就乙方所提供的维护保养服务在巡检单上签字确认。

五、付款方式

1、合同签订完成并收到乙方合同金额1%的履约保证金后合同生效后7个工作日内，甲方向乙方支付当年度维保服务费的40%；

2、维保配件按实结算，每次更换完毕验收合格后一个月内予以支付；

3、每个年度服务期满后1个月内，结清当年合同余款；

4、服务期满后退还履约保证金余款，利息不计。

六、质量考核

1、合同期内，甲方对乙方进行每季度一次的服务质量考核和每月一次的人员考核。

2、各类维修部件的保修期均应在相应检修类别的1个检修周期以上，如因检修维护保养不当或作业质量原因等导致修理次数增加所需的一切费用和责任均由乙方自行承担，由此造成甲方损失或影响医院各科室和部门正常工作的，应承担赔偿责任，并从当月维保费中扣除1000元/次。

3、一旦发生故障，乙方在接到通知之时起    小时内赶赴现场处理问题。一般故障     小时内解决，重大故障     小时内解决。乙方响应不及时从当月维保费中扣除1000元/次。

4、乙方驻点人员不符合合同要求，每少一个人从当月维保费中扣除360元/人.天。

5、设备当月故障率小于5%。如当月设备当月故障率大于5%，高于5%每1%甲方对乙方扣款500元整。

6、当月设备巡查完成率100%。如乙方未按合同规定完成所有设备的巡查，甲方有权利从当月维保费中扣除1000元/次。

7、设备使用科室满意度调查以90%为基准。低于90%每1%甲方対乙方扣款人民币500元整。

8、接到设备使用部门工作人员投诉一次（甲方工作人员接到电话投诉，或收到相应书面资料后，经查实确属由乙方员工责任造成的投诉）每次扣款人民币500元整，封顶5000元。

9、本合同为三年期合同，每年到期时需经过评估。如出现上述扣款现象三次（含）以上（一年内），甲方有权提前终止本合同。

10、甲方应书面通知乙方并指出其违约性质。乙方应自收到该通知起20天内就通知的违约事宜予以补救。如果上述违约行为通知20天后仍未纠正，且造成重大损失的，甲方届时可以书面通知乙方终止本协议，在提交终止协议书面通知第30天后，本协议应视为终止。

七、违约纠纷处理：

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成时，依法向甲方所在地的人民法院起诉。

八、其它约定事项：

1、本合同一式柒份，乙方贰份，甲方伍份。

2、其他约定：其他未列尽事宜可参照招标文件和投标文件，招标文件、投标文件具有和本合同同等法律效力。

甲方（盖章）：浙江大学医学院附属第二医院     乙方（盖章）：

甲方法定代表人或授权委托人                   法定代表人或授权委托人：

（签字）：                                   （签字）：

日   期：                                     日   期：

注：各投标人应对招标文件“第五章  合同主要条款”中的条款全部响应，如有偏离需在商务条款偏离表中注明。

附件：

医疗卫生机构廉洁购销合同

甲方（医疗卫生机构）：浙江大学医学院附属第二医院

乙方（生产经营企业及其代理人）：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构后勤货物、服务、工程购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《民法典》及后勤货物、服务、工程类合同约定购销合同产品。

二、甲方应当严格按照合同要求进行验收，对发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被动接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用乙方产品的选择权，不得提供旅游、支付食宿费用。

五、乙方指定                作为合同代表洽谈业务。合同代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

六、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

七、本合同作为后勤购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

八、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，甲方纪检监察部门执一份，并从签订之日起生效。

甲方（盖章）：浙江大学医学院附属第二医院     乙方（盖章）：

甲方法定代表人或授权委托人                   法定代表人或授权委托人：

（签字）：                                  （签字）：

日   期：                                    日   期：

第六章  投标文件格式

附件：电子备份投标文件的外包装封面格式

电子备份投标文件

项目名称：

项目编号： 0625-

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

附件：资格证明/商务技术/报价文件封面格式

正本/副本

资格证明/商务技术/报价文件

项目名称：

项目编号： 0625-

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年  月  日

1、资格证明文件：

详见第二章投标人须知“三、投标文件的编制”中“1.资格证明文件”

附件：投标人资格承诺函

投标人资格承诺函

致：            ：

（投标人名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、满足落实政府采购政策需满足的资格要求：

（如有请提供，未涉及的请删除或空白提供。）

四、满足本项目的特定资格要求：

（如有请提供，未涉及的请删除或空白提供。）

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （盖章）                              年    月    日

2.商务技术文件目录

详见第二章投标人须知“三、投标文件的编制”中“2. 商务技术文件”

附件：投标声明函格式

投标声明函

致：            ：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我            （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                       项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

1.本投标有效期自投标截止时间起90天。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3. 我方参加本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务情况：

4.我方单位负责人同时为下列单位的负责人：

5.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的投标。

6.我方委托授权人      （姓名）为我单位的正式在职职工，以我方的名义参加                          项目的投标活动，

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （盖章）                              年    月

附件：法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：             ：

我            （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                   （姓名）以我方的名义参加                          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：  （签字或盖章）                法定代表人： （签字或盖章）

职务：                                    职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

投标人：       （盖章）

年    月    日

附件：中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）      的（项目名称）        采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

滨江院区中央净水设备维保服务  ，属于  其他未列明行业 ；承建（承接）企业为（企业名称）                ，从业人员                人，营业收入为                    万元，资产总额为                    万元，属于                     （中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：      （盖章）           日  期：

附件：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：      （盖章）           日  期：

附件：商务响应表格式

商务响应表

项目编号：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |

投标人：      （盖章）           日  期：

附件：技术响应表格式

技术响应表

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| ... | ... |  |  |

注：投标人应根据服务要求对照招标文件要求一一对应如实填写技术响应表，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。未按要求填写的，有可能作负偏离处理。

投标人：      （盖章）           日  期：

附件：项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

项目编号：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书名称及编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人：      （盖章）           日  期：

附件：维保配件折扣及单价报价表格式

维保配件折扣及单价报价表

| 序号 | 配件名称 | 型号 | 计量单位 | 品牌 |  | 基准价 （元） | 折扣（%） | 单价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气动蝶阀 | DN65 | 只 | 博雷 |  | 3600 |  |  |
| 2 | 电导仪 | CM-230 | 套 | 诚磁 |  | 2000 |  |  |
| 3 | 截止阀 | DN65 | 只 | 龙泽 |  | 1378 |  |  |
| 4 | 止回阀 | DN65 | 只 | 龙泽 |  | 1738 |  |  |
| 5 | 手动蝶阀 | DN65 | 只 | 龙泽 |  | 980 |  |  |
| 6 | 手动球阀 | 38 | 只 | 龙泽 |  | 810 |  |  |
| 7 | 手动蝶阀 | DN100 | 只 | 龙泽 |  | 1300 |  |  |
| 8 | 手动球阀 | 32 | 只 | 龙泽 |  | 710 |  |  |
| 9 | 液位传感器 | SP802-0.3 | 只 | 立森 |  | 3200 |  |  |
| 10 | 气动隔膜阀片 | DN32 | 片 | 龙泽 |  | 100 |  |  |
| 11 | 立式多级离心泵 | 5-15 | 台 | 南方 |  | 2700 |  |  |
| 12 | 立式多级离心泵 | 10-10 | 台 | 南方 |  | 5382 |  |  |
| 13 | 立式多级离心泵 | 5-12 | 台 | 南方 | 2620 |  |  |  |
| 14 | 立式多级离心泵 | 5-10 | 台 | 南方 | 2380 |  |  |  |
| 15 | 立式多级离心泵 | 20-3 | 台 | 南方 | 5000 |  |  |  |
| 16 | 多级离心泵 | 32-9 | 台 | 格兰富 | 89000 |  |  |  |
| 17 | 多级离心泵 | 15-09 | 台 | 格兰富 | 30000 |  |  |  |

投标人：      （盖章）           日  期：

3、报价文件目录

详见第二章投标人须知“三、投标文件的编制”中“3. 报价文件”

附件：投标函格式

投 标 函

致：                   ：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书

（项目编号：         ），经正式授权并代表投标人             （投标人名称）在线提交资格证明文件、商务技术文件、报价文件各一份。投标报价为 详见开标一览表 。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改、澄清文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.投标有效期自开标日起 90个日历天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                       邮编：                电话：

传真：                 投标人代表姓名              职务：

投标人名称:             （盖章）_____

开户银行：                         银行帐号：

日期:_____年___月___日

附件：开标一览表

开标一览表

项目编号：

| 项目名称 | 投标报价（元） |
| --- | --- |

投标人：      （盖章）

日  期：

附件：投标报价明细表

投标报价明细表

（本表可由投标人根据实际报价情况自行扩展）

| 序号 | 各项费用组成 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 维保服务费（3年） |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … | ……………… | ………… | ………… |  |
| 维保服务费合计 |  |  |  |  |
| 耗材费（3年） |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … | ……………… | ………… | ………… |  |
| 耗材费合计 |  |  |  |  |
| 投标报价 （维保服务费合计+耗材费合计） |  |  |  |  |

投标人：      （盖章）

日  期：

附件：代理服务费支付承诺书

代理服务费支付承诺书

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了招标文件（项目编号：0625-         ）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称:      （盖章）

承诺方（投标人）法定地址:      （盖章）

联系电话：                 联系传真：

承诺日期:_____年___月___日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。