公开招标采购文件

项目编号：ZJ-2570037-02

项目名称：三菱电梯维保服务

温州医科大学附属第二医院

浙江国际招投标有限公司

2024年12月

目  录

第一章  招标公告	3

供应商须知前附表	6

第二章  采购内容及需求	11

第三章  供应商须知	21

第四章  评标办法	33

第五章  采购合同	38

第六章  投标文件格式	44

# 第一章  招标公告

项目概况

温州医科大学附属第二医院三菱电梯维保服务招标项目的潜在投标人应在浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2025年1月20日14：00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJ-2570037-02

项目名称：温州医科大学附属第二医院三菱电梯维保服务

预算金额（元）：700000.00

最高限价（元）：700000.00

采购需求：

标项一：

标项名称：三菱电梯维保服务

数量：2年

预算金额（元）：700000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件

备注：

合同履约期限：按采购文件要求

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

1）具有电梯的《特种设备安装改造维修许可证》B 级及以上资质或《特种设备生产许可证》[电梯安装（含修理）。

2）具有自动扶梯的《特种设备安装改造维修许可证》B 级及以上资质或《特种设备生产许可证》[自动扶梯安装（含修理）

三、获取招标文件

时间：/至2025年1月20日，每天上午00：00至12：00，下午12：00至23：59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）

方式：在线获取

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年1月20日14：00（北京时间）

投标地点（网址）：线上（政采云平台（https://www.zcygov.cn/））；

开标时间：2025年1月20日14：00（北京时间）

开标地点（网址）：线上（政采云平台（https://www.zcygov.cn/））；

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）采购项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）。

（2）根据《浙江省财政厅关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）第6条规定接受金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，且已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总机构授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力。

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。

（4）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加该项目的投标。

（5）本项目采购文件公告期限为本公告发布之日起5个工作日。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：温州医科大学附属第二医院

地址：温州市龙湾区温州大道东段1111号

传真：/

项目联系人（询问）：潘恩乐

项目联系方式（询问）：0577- 85676844

质疑联系人：邵老师

质疑联系方式：0577-85676846

2.采购代理机构信息

名称：浙江国际招投标有限公司

地址：杭州市文三路90号东部软件园1号楼3楼

传真：0571-81061803

项目联系人（询问）：盛磊敏

项目联系方式（询问）：0571-81061824

质疑联系人：郑珊珊

质疑联系方式：0571-81061842

- 3.该项目由采购人处理采购争议。质疑环节，采购人委托采购代理机构处理的，可由采购代理机构答复。对质疑答复不满意的，向采购人内部设置的采购监督机构反映。

- 政策咨询：何一平、冯华，0571-87058424、87055741

- 预算金额未达100万元的采购项目，由采购人处理采购争议。

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 供应商须知前附表

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：温州医科大学附属第二医院 地址：温州市龙湾区温州大道1111号 项目联系人（询问）：潘老师 项目联系方式（询问）：0577- 85676844 技术咨询：郑老师 联系电话：0577-85676864 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：浙江国际招投标有限公司 地址：杭州市文三路90号东部软件园1号楼3楼 联系人：盛磊敏 联系电话：0571-81061824 传真：0571-88473430 邮编：310012 Email：178433617@qq.com |
| 3 | 踏勘现场 | 自行踏勘 |
| 4 | 资金来源 | 已落实 |
| 5 | 环境标志产品 节能产品 | （1）严格执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 （2）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按采购文件要求提供相关产品认证证书。 ▲（3）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标无效。 - 属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则不予认定。 不适用 □适用 |
| 6 | 投标产品主体 | □适用 不适用 |
| 7 | 投标保证金 | □适用 不适用 |
| 8 | 投标文件有效期 | 自投标截止时间起90天 |
| 9 | 投标截止时间 | 按“招标公告”规定 |
| 10 | 投标地点 | 按“招标公告”规定 |
| 11 | 开标时间和地点 | 按“招标公告”规定 |
| 12 | 投标答疑 | 供应商如认为采购文件表述不清晰的，请于2025年1月10日17：00之前将疑问发送至该电子邮件（邮箱178433617@qq.com）。答疑回复内容是采购文件的组成部份，并将以更正公告的形式在本采购公告发布的同一媒体发布，请供应商密切关注更正公告。 |
| 13 | 采购文件的澄清与修改 | 采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，将以更正公告的形式在采购公告发布的同一媒体发布。采购文件的修改和澄清（答疑）答复的文件作为采购文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。若后续仍有更正内容，将继续以更正公告形式在本网站发布，请供应商密切关注更正公告。 |
| 14 | 投标文件形式 | 本项目实行电子投标。 供应商应准备2种形式的投标文件：电子加密投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件。中标后递交纸质投标文件一份。 （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件（后缀格式为.jmbs） （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份投标文件，用于供应商电子加密投标文件解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。备份投标文件（后缀格式为.bfbs）以U盘形式提供或发邮件至178433617@qq.com。 |
| 15 | 投标文件的上传和递交 | （1）电子加密投标文件：投标文件制作完成并生成加密文件，在投标截止时间前，供应商需将加密的投标文件上传至浙江政府采购网，到达开标时间后，供应商自行解密。（具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。） 供应商未能在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效。 （2）备份投标文件：投标截止时间前，供应商应将备份投标文件递交至开标地点，以便电子加密投标文件解密异常时应急使用。 备份投标文件递交要求：供应商须将备份投标文件以U盘形式单独放在密封袋中，密封后并在密封袋上注明投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。未密封包装或者逾期送达的“备份投标文件”将不予接收。 供应商若选择非开标当天递交，请确保在2025年1月19日17：00之前，将备份投标文件通过快递形式或直接送达采购代理机构处，以便标书解密异常时应急使用（地址：杭州市文三路90号东部软件园1号楼3楼305室，接收人：盛磊敏，电话：0571-81061824）或发电子邮件至178433617@qq.com |
| 16 | 询标澄清 | 在评标过程中，如评审小组对投标文件有疑问，由评审组长将问题汇总后发起询标澄清函，供应商应在规定截止时间前回复相关内容并提交。 |
| 17 | 质疑 | 根据《中华人民共和国政府采购法》第五十二条的规定，供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 政府采购法第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指： （一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日； （二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日； （三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。 根据《政府采购质疑和投诉办法》第十三条，采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。 |
| 18 | 投诉 | 根据《中华人民共和国政府采购法》第五十五条的规定，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 |
| 19 | 样品 | 不提供 |
| 20 | 演示 | 不要求 |
| 21 | 支持中小企业 | 1.说明 （1）中小企业 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 投标文件中须同时出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》【财库（2020）46号】规定的《中小企业声明函》。 （2）残疾人福利性单位 符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业； （3）监狱企业 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。 2.价格扣除： 本项目对符合规定的小微企业（含小型企业）报价给予10%的扣除。 3.本项目采购标的为：三菱电梯维保服务 4.本项目采购标的所属行业为：其他未列明行业 |
| 22 | 联合体投标说明 | （1）以联合体形式投标的，联合体各方的业绩证明材料均认可。 （2）以联合体形式投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按采购文件评标细则要求提供材料的，视为符合评审要求。 |
| 23 | 其他 | （1）采购文件中凡标注“▲”的条款均为实质性要求，不响应的响应文件将作无效标处理。 （2）供应商未上传电子加密响应文件，其响应无效。 （3）供应商上传了电子加密响应文件，未提供备份响应文件，解密出现问题后，由此导致对该供应商无法评审的，其后果由该供应商自行承担。 （4）各供应商自行在浙江政府采购网下载或查阅采购文件和相关更正公告等，不另行通知，如有遗漏采购人、采购代理机构概不负责。 （5）两家或两家以上供应商提供的响应文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）报名或网上投标的，后果由供应商自行承担。 |

# 第二章  采购内容及需求

一、概述

温州医科大学附属第二医院瓯江口院区共有36台三菱牌电梯，其中直梯30台，扶梯6台；鹿城院区共有13台三菱牌电梯，其中学院路部2台，南浦部11台。

二、现场情况

采购方不组织供应商踏勘现场，由供应商自行安排。无论供应商是否踏勘现场，均被视作对项目现场的了解已完全满足本采购项目投标报价的需要。有关踏勘现场需要发生的一切费用由供应商自理，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的任何风险责任和财产损失。

三、维保服务内容

1.供应商负责根据国家质检总局新制定的《电梯维护保养规则》（TSG T5002-2017）要求，每两周、每季度、每半年、每年度，派出保养人员对每台设备进行一次必要的保养、检查、维护、调整、加油、润滑，使设备保持安全、正常状态。

2.供应商免费提供维保所需的基本辅材（润滑油、润滑脂和清洁材料等）。

3.供应商负责24小时提供紧急故障处理和意外事件的技术性服务, 并于接到采购方通知后派出人员到现场进行处理和提供协助，普通维修在2小时内到达现场，紧急维修30分钟到达现场。

4供应商对设备每年进行一次 “年度安全检查”，确保设备得到必要的检查、测试、调整和校验。“年度安全检查”可结合设备所在地政府有关部门的安全年度检查之前进行，政府有关部门所收的检查费由采购方支付。同时，供应商需保证通过设备所在地政府有关部门的年检，若因供应商责任而未能通过年检，供应商承担因此所造成的复检费用；但非供应商责任及原因导致未能通过则除外。

5.供应商对设备进行维护保养及安全检查的标准, 是以国家制定的有关电梯的法规、标准为依据。

6.供应商负责电梯年检费（到期时间每年一次）、直梯限速器校验费（到期时间合同期内一次）、125%试验费（含砝码租赁费）（到期时间合同期内一次）。

7.医院如有防疫规定，供应商派遣的所有工作人员必须按医院防疫规定要求，严格落实各项措施，保证所有工作人员健康、安全。配合医院在规定时间内做好相关防疫工作。产生的相关费用由供应商负责。

8.供应商不承担责任事项:

1）凡因非供应商疏忽、人为破坏、错误使用、火灾、水湿、水浸及其它不可抗力造成的一切损失。

2）设备的附属装置如井道、井道工字梁、井底梯、安全门、安全网、机房电源装置及不属供应商提供或安装的设施的保养工作。

3）未经供应商书面同意，采购人派遣或容许供应商授权人员以外的其它人士，在设备内进行任何工程或工作后出现的一切损坏或意外事故。

4）其他依法规定的供应商不承担责任事项。

9.	供应商需另外收费事项:

1）保养维护中更换的常用易损零件、部件及齿轮箱油、缓冲器油的物料费。

2）大型零件、部件更换、整修(如换钢缆、割缆、更换齿轮、缆轮, 油压机油等)的报价工程的物料及人工费用。

3）供应商要求、意外事件或根据国家法规、标准需进行的装饰、更换、更改、加装之报价工程。

4）供应商要求派员值班、协助采购人工作事项。

10.供应商另行提供给采购人的材料配件，双方应本着互惠互利的原则,其价格与质量应公平、公正,价格不得高于其同类产品市场价格。若供应商提供给采购人的材料配件高于市场价，采购人有权向其他三菱授权的供应商采购配件。

▲11.供应商需提供书面承诺：承诺提供的所有配件均为原厂生产配件，供应商的零配件报价工程在后续零配件询价中标后，采购人一旦发现配件为非原厂生产配件，采购人有权终止合同并提出相关赔偿。供应商不得随意更换原有配件，每次更换配件须得到采购人相关工作人员确认，如供应商随意更换零配件导致设备故障或以次充好，将由供应商承担一切责任。

四、招标范围和内容

| 瓯江口直梯 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 梯号 |  | 型号 | 速度 (m/s) | 层站 (站/ 门 ) | 数量 (台) | 单价限价（元/台/月） | 维保服务期限 |
| 1#,2#,8#,9#,15#,16# |  | MAXIEZ-B | 1.75 | 13/13 | 6 | 600 | 2025年5月1日至2027年2月28日（22个月） |
| 3#,4#,5# |  | MAXIEZ-B | 1.75 | 13/13 | 3 | 600 |  |
| 10#,11# 12# |  | MAXIEZ-B | 1.75 | 13/13 | 3 | 600 |  |
| 17# 18# 19# |  | MAXIEZ-B | 1.75 | 13/13 | 3 | 600 |  |
| 6#,7#,13# ,14#,20#,21# |  | MAXIEZ-B | 1.75 | 13/13 | 6 | 600 |  |
| 22#,23#,2 4#,25#,26 #,27#,29# |  | MAXIEZ-B | 1.75 | 5/5 | 7 | 600 |  |
| 28# |  | MAXIEZ-B | 1.75 | 4/4 | 1 | 600 |  |
| 30# |  | ELENESSA | 1.0 | 3/3 | 1 | 600 |  |
| 瓯江口扶梯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 梯号 |  | 型号 | 提升高度(m) | 扶手带 间距 (mm) | 数量 (台) | 预算单价（元/台/月） | 维保服务期限 |
| 31#,32# |  | KS-SBF | 5.1 | 1200 | 2 | 590 | 2025年5月1日至2027年2月28日（22个月） |
| 33#,34#, 35#,36# |  | KS-SBF | 4.2 | 1200 | 4 | 590 |  |
| 鹿城院区直梯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 位置 | 梯号 | 型号 | 速 度 (m/s) | 层 站 (站/ 门 ) | 数 量 (台) | 预算单价（元/台/月） | 维保服务期限 |
| 南浦部 | L1-L3/L6 | VFEL | 1.75 | 20/20 | 4 | 600 | 2025年3月1日至2027年2月28日（24个月） |
|  | L4-L5 | VFEL | 1.75 | 6/6 | 2 | 600 |  |
|  | L7 | VFEL | 1.75 | 21/21 | 1 | 600 |  |
|  | L8 | VFEL | 1.75 | 5/5 | 1 | 600 |  |
|  | L9 | VFEL | 1.75 | 7/7 | 1 | 600 |  |
|  | L10-L11 | VFEL | 1.75 | 21/21 | 2 | 600 |  |
| 学院路部 | L1-L2 | VFCL | 1.0 | 10/10 | 2 | 600 |  |

注1：报价单应含电梯年检费（到期时间每年一次）、直梯限速器校验费（到期时间合同期内一次）、125%实验（含砝码租赁费）费（到期时间合同期内一次）。

注2：按月报价，维保费按实际提供服务时间结算。

▲注3：如投标人分项报价超过各预算单价视为无效投标。

▲注4：不得缺项漏项报价，否则将视为无效投标。

- 维保服务要求

1.维修和维护保养服务按《电梯维护保养规则》TSGT5002-2017、《电梯监督检验和定期检验规则》TSG T7001-2023等国家相关的法律法规和条例执行。

2.中标方负责24小时提供紧急故障处理和意外事件的技术性服务, 并于接到采购方通知后派出人员到现场进行处理和提供协助，普通维修在2小时内到达现场，紧急维修30分钟到达现场。

3.如因中标人维护保养不规范或其他违规操作导致的事故或处罚，由中标人承担一切责任。

4.服务人员均须电梯维修证（特种设备作业人员电梯维修证，项目代号T）。

- 商务要求

6.1维保期：2年

6.2 报价要求

本项目报价包括相关维保人员的工资、福利、保险、服装、通信工具、社保医保、及完成该项目所需工具、一切税费等所有费用。中标人负责电梯年检费（到期时间每年一次）、直梯限速器校验费（到期时间合同期内一次）、125%实验（含砝码租赁费）费（到期时间合同期内一次）。

5.2.履约保证金：

履约保证金（应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交）按合同金额的1%收取，即履约保证金为     元（大写：       ）（履约保证金金额小数点后保留二位小数，第三位四舍五入），合同签订后，按要求向采购人缴纳履约保证金，中标人发生履约责任问题时，中标人需在采购人规定时间内支付违约金，若中标人未按采购人要求支付违约金，采购人有权从当月结算货款或履约保证金中予以扣除，履约保证金如发生扣款情况，中标人应在30日内予以补足。履约保证金在合同终止或解除后的30天内无息退还给中标人。

5.3.结算方式和付款方式

（一）中标人若为中小企业，签订合同时，中标人向采购人提交预付款保函；采购人在收到预付款保函、合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，采购人向中标人支付合同金额的20%作为预付款。预付款保函要求见索即赔、保函金额与预付款金额等额、保函期限不低于合同期限等要素。预付款在后续货款中作相应抵扣。其余合同款项根据合同约定，项目服务费用依据各院区的服务开始时间，每半年结算一次；结算不到半年的，按实际服务月数结算。中标人提供维保单，经医院后勤保障部工作人员确认签字，经由采购人审核认可后，在7个工作日内将对应服务费用支付到中标人账户。

（二）若中标人未提供银行预付款保函，则视为放弃预付款，项目服务费用依据各院区的服务开始时间，每半年结算一次；结算不到半年的，按实际服务月数结算。中标人提供维保单，经医院后勤保障部工作人员确认签字，经由采购人审核认可后，在7个工作日内将对应服务费用支付到中标人账户。

（三）合同因故无法履约或无法完全履约，出现预付款金额大于实际支付金额时，中标人或出具预付款保函的金融机构应及时向采购人返还超出部分的预付款金额。

（四）中标人若为大型企业，不约定预付款。不约定预付款的，项目服务费用依据各院区的服务开始时间，每半年结算一次；结算不到半年的，按实际服务月数结算。中标人提供维保单，经医院后勤保障部工作人员确认签字，经由采购人审核认可后，在7个工作日内将对应服务费用支付到中标人账户。

- 考核方式

每半年考核一次。如《电梯维保服务质量考核表》评分达不到90分标准，即参照考核办法进行处罚。

电梯维护保养服务质量考核表（半年）

维保单位：                                              日期：

| 类别 | 考核项目 | 分值 | 考核办法 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 机 房 | 机房内应保持清洁，无杂物。 | 3分 | 不合格的每次扣0.5分，扣完为止 |  |
|  | 控制柜内各电子元件及微机设备内无灰尘，无异味等异常情况。 | 3分 | 不合格的每次扣0.5分，扣完为止 |  |
|  | 运行时应无异常噪音、无异常气味、无漏油现象。 | 5分 | 不合格的每次扣1分，扣完为止 |  |
|  | 机房风机正常运行，排风系统良好。 | 3分 | 不合格的每次扣0.5分，扣完为止 |  |
|  | 机房内应有救援说明、救援工具应齐全。 | 5分 | 不合格的每次扣2分，扣完为止 |  |
| 井 道 | 各层厅门电气开关、门锁应动作灵活可靠，井道照明完好。 | 3分 | 不合格的每次扣0.5分，扣完为止 |  |
|  | 各层厅门门头、门扇、地坎、门槽应无垃圾、砂石、油污等。 | 3分 | 不合格的每次扣0.5分，扣完为止 |  |
|  | 钢丝绳有无断股断丝现象，并检查钢丝绳的涨紧受力均匀情况。 | 3分 | 不合格的每次扣0.5分，扣完为止 |  |
|  | 检查各层厅门的门导轨、门触点是否符合标准。 | 3分 | 不合格的每次扣0.5分，扣完为止 |  |
|  | 强迫换速开关、限位开关、极限开关应动作灵活可靠。 | 3分 | 不合格的每次扣1分，扣完为止 |  |
| 轿 顶 | 轿顶应保持清洁，没有油污和杂物。 | 3分 | 不合格的每次扣0.5分，扣完为止 |  |
|  | 导轨润滑要良好，油杯油量应适当，不宜过多，也不宜过少。 | 3分 | 不合格的每次扣0.5分，扣完为止 |  |
|  | 空调过滤网是否清洗干净，机器是否有异响。 | 3分 | 不合格的每次扣0.5分，扣完为止 |  |
| 轿 厢 | 轿内照明、风扇通风应良好，回风口、灯罩干净卫生。 | 4分 | 不合格的每次扣0.5分，扣完为止 |  |
|  | 安全触板、光幕板动作应有效，电梯紧急报警装置应有效。 | 3分 | 不合格的每次扣1分，扣完为止 |  |
| 底 坑 | 定期清理底坑垃圾，底坑无垃圾。 | 3分 | 不合格的每次扣0.5分，扣完为止 |  |
|  | 底坑积水过多，在补漏前没及时抽水 | 3分 | 不合格的每次扣0.5分，扣完为止 |  |
|  | 电梯底坑低压接线盒应符合标准，缓冲器开关应动作灵活。 | 4分 | 不合格的每次扣1分，扣完为止 |  |
| 基 础 部 分 | 1、维保人员统一着装佩戴工作证，严禁穿拖鞋和赤脚作业，遵守医院的控烟相关规定； 2、服务人员均须持证上岗； | 12分 | 不合格的每次扣3分，扣完为止 |  |
|  | 1、维修及时性，同种故障没有反复出现； | 12分 | 不合格的每次扣3分，扣完为止 |  |
|  | 1、电梯维保、维修记录清晰； 2、维保单位作业时严格按照相关规范，并铺设安全围栏及警示标语； | 6分 | 不合格的每次扣2分，扣完为止 |  |
|  | 1、按时办理电梯年审，保证电梯在有效期内； 2、做好维保管理工作，免受上级主管部门的处罚 | 10分 | 不合格的每次扣5分，扣完为止 |  |
| 总分 |  |  |  |  |

说明：

1、此表每半年考核一次，根据评分情况按一定比例扣除相应的维保费用作为处罚；

2、考核分为A、B、C三级，A≥90分，90分＞B≥80分，C＜80分；

3、以每半年的维保费为基数，扣罚比例如下：A级不扣罚；B级扣罚半年5%服务费，C级扣罚半年10%服务费，连续两次考核为C级的，采购人有权单方面无条件终止本服务合同。

八、参与投标响应的要求

- （一）投标人相关要求

1.供应商具有自2021年以来同类项目业绩。

2.供应商具有质量管理体系认证证书、职业健康安全体系认证证书、环境管理体系认证证。

（二）投标文件中提交的方案

1.针对本项目配备专业的项目团队。具有中级职称以上的项目负责人，项目团队具有特种设备作业人员证（电梯修理）。

2.具有详细的电梯保养方案及措施。

3.具有详细的服务标准、检验标准、服务质量标准

4.具有详细的定期巡检制度和设备运行情况报告制度

5.安全文明作业措施（包括作业人员安全保障措施、安全文明作业培训教育、安全事故善后措施）

6.电梯保养的管理制度及作业规程

7.针对本项目拟投入的设备设施

8.突发状况的应急处理措施及本项目制定的紧急预案

10.维修配件的保障措施

11.供应商具有本项目拟维保电梯的维保能力，可提供原厂配件，及技术支持

12.具有良好的档案管理方案

未尽事宜可进一步参阅合同条款、采购文件其他内容。

# 第三章  供应商须知

## 一、总则

### 1.1 实施依据

本次招标工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规、规章、文件的规定组织和实施。

### 1.2 采购方式

公开招标，是指招标采购单位依法以招标公告的方式邀请不特定的供应商参加投标。

### 1.3 定义

采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，见“供应商须知前附表”；

采购代理机构：受采购人委托，在委托的范围内办理政府采购事宜的机构，见“供应商须知前附表”；

供应商：是指参加本政府采购项目投标的供应商；

供应商代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表；

投标联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标；

甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、用户相同；

乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同；

制造商：是指拥有投标产品自主知识产权的单位；

### 1.4 联合体投标

不接受联合体投标。

### 1.5 投标费用

无论招投标过程中的做法和结果如何，供应商自行承担招投标活动中所发生的全部费用。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对采购文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对此造成的后果承担法律责任。

### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言使用中文。专用术语应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场（如适用）

1.9.1供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

1.9.2供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4采购人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供供应商在编制投标文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

### 1.10 分包（如适用）

供应商须知前附表规定允许分包的，供应商应当在投标文件载明分包的具体情况，应符合采购人在供应商须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制条件。

### 1.11 偏离

投标文件应完全响应采购文件规定的实质性内容和条件。

### 1.12 其他说明

1.12.1根据政府采购相关法律、法规、规章、文件规定并满足采购文件规定资格条件的区域性分支机构、个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标并由单位负责人签署的相关投标资料与本采购文件规定由法定代表人签署的的文件材料具有同等效力。

▲1.12.2供应商对所投标项内的采购内容必须全部进行投标。

1.12.3采购文件中所涉及的产品品牌或型号均为建议性要求或为代替部分技术指标描述，供应商可以选择其他品牌型号的产品参加投标但投标产品须具有相当于或优于采购文件要求的指标、性能。否则，评标委员会将对其作出不利的评审。

1.12.4采购文件中如有描述歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按公平、合理的原则进行评判，但对同一条款的评判适用于每个供应商。

1.12.5投标文件的响应内容必须真实、明确、准确。否则，评标委员会将对其作出不利的评审。

1.12.6供应商为履行合同引起的相关人员的差旅费、食宿费以及其它费用由供应商自理。合同实施过程中，须与采购人积极配合。

1.12.7项目资金性质见供应商须知前附表规定，且资金已落实。

1.12.8供应商须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有、使用、收益、处分的权利，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

1.12.9单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。违反该款规定的，相关投标均无效。

1.12.10为证明供应商拥有的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等而在投标文件中提供的证明材料必须为供应商自身所有。不同法人、其他组织的资料与供应商无关。

1.12.11采用最低评标价法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照商务技术部分得分最高的供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

## 二、采购文件

### 2.1 采购文件组成

2.1.1第一章  招标公告

2.1.2供应商须知前附表

2.1.3第二章  采购内容及需求

2.1.4第三章  供应商须知

2.1.5第四章  评标办法

2.1.6第五章  采购合同

2.1.7第六章  投标文件格式

2.1.8补充文件

### 2.2 采购文件的解释权

采购文件的解释权归采购人所有。

### 2.3 采购文件的质疑

2.3.1供应商认为采购文件规定内容使自己的合法权益受到损害的，供应商可以提出书面质疑。

2.3.2质疑书须包括以下内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

2.3.3质疑期限为供应商收到采购文件之日或者招标公告期限届满之日起7个工作日内向采购代理机构提出。

2.3.4质疑书中涉及的相关材料中有外文资料的，应当将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

2.3.5质疑书必须署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章，否则不予受理。

2.3.6质疑书以直接提交、传真或邮寄方式提交（一式三份）。

2.3.7质疑书以传真形式提交后，同时须向采购代理机构提交质疑书原件，实际收到原件之日作为收到质疑日。

### 2.4 采购文件的澄清

见供应商须知前附表“采购文件的澄清和修改”。

### 2.5 采购文件的修改

见供应商须知前附表“采购文件的澄清和修改”。

## 三、投标文件

### 3.1 投标文件

3.1.1 供应商应仔细阅读采购文件规定的所有内容，以保证能全面准确理解采购文件，并按照采购文件要求，详细编制投标文件，投标文件内容必须针对本次招标响应。

3.1.2供应商必须按采购文件的要求提供相关资料，并对采购文件中提出的所有内容要求给予实质性响应，须保证投标文件的准确、真实、明确。投标文件响应内容对采购文件要求如有偏离均应填写偏离表，如不填写，采购人有权视作投标文件完全响应采购文件要求。

### 3.2 投标文件组成

3.2.1报价文件

（1）开标一览表；

（2）投标价格组成明细表；

（3）中小企业声明函；

（4）供应商为监狱企业的证明文件：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具；

（5）残疾人福利性单位声明函	；

（6）	供应商认为有必要提供的其它文件。

3.2.2资格文件

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的相关证明材料；

各投标人须在投标文件中出具对应证明材料。（商业信誉可提前自查，投标文件中可不提供）

a.具有独立承担民事责任能力的证明材料；

投标人须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

①　如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

②　如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

③　如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

④　如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

⑤　如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

b.符合参与政府采购活动资格条件的承诺函；

c.商业信誉：

至本项目投标截止时间止未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（代理机构以开标当日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网页查询记录为准）

对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标将作无效标处理。

（2）采购政策资格要求：无

（3）特定资格条件：

1）具有电梯的《特种设备安装改造维修许可证》B 级及以上资质或《特种设备生产许可证》[电梯安装（含修理）。

2）具有自动扶梯的《特种设备安装改造维修许可证》B 级及以上资质或《特种设备生产许可证》[自动扶梯安装（含修理）

（4）联合协议（如为联合体投标）。

3.2.3商务技术文件

（1）投标函；

（2）技术规格偏离表；

（3）商务条款偏离表；

（4）法定代表人资格证明书；

（5）法定代表人授权委托书（法定代表人签署不需提供此书）；

法定代表人及授权代表身份证正反面复印件；

社保机构出具的投标截止日前6个月内授权代表的投标单位社保缴纳证明，任职不足6个月的可提供劳动合同证明文件；

（6）中标服务费支付承诺书；

（7）认证证书：供应商具有有效的量管理体系认证证书、职业健康安全体系认证证书、环境管理体系认证证书；

（8）业绩：供应商在2021年1月1日同类电梯维保项目业绩

（9）拟投入的人员安排

（10）技术/商务规格偏离表

（11）电梯维保方案

（12）定期巡检制度和设备运行情况报告制度

（13）维保的效果与质量标准

（12）安全文明作业措施

（13）维保服务保障应急预案

（14）维保拟投入的设备

（15）电梯保养的管理制度及作业规程方案

（16）维修配件运行成本

（17）各项档案资料的建立与管理

（18）主要零部件、备品备件提供方案

（19）维保电梯品牌的维修许可证书

（20）分包意向协议（如有分包）

（21）	供应商认为有必要提供的其它文件。

### 3.3 投标文件的编制

3.3.1本项目实行网上投标。

3.3.2供应商应准备2种形式的投标文件：电子加密投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件。

投标文件均由资格文件、报价文件、商务技术文件组成。

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件（后缀格式为.jmbs）

（2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份投标文件，用于供应商电子加密投标文件解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。备份投标文件（后缀格式为.bfbs）以U盘形式提供。

3.3.3投标文件须按照采购文件要求加盖供应商公章或电子签章（除此之外的投标专用章、合同章等均视为无效）

3.3.4以联合体形式参与本项目投标的，联合协议中联合体成员均需盖章。其他采购文件要求需盖章的部分，仅由联合体牵头人加盖供应商公章或电子签章即可。

### 3.4 投标报价

▲3.4.1本次投标报价为含税人民币价。

3.4.2投标报价包括完成所有产品供货及履行所有规定服务所产生的全部费用。产品及服务须达到采购文件规定的质量标准及使用要求。

3.4.3报价应按不同费用构成分开填写，具体详见“投标文件格式”。

▲3.4.4所投标项只允许有一个报价，不接受有选择报价的投标文件。

### 3.5 投标保证金

3.5.1 本项目不收取投标保证金。

### 3.6 投标文件有效期

3.6.1 投标文件有效期按“供应商须知前附表”规定，投标文件应在该有效期内保持有效。合同签订后，投标文件作为合同附件，投标文件有效期同合同有效期。

3.6.2 在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

3.6.3同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

## 四、投标

### 4.1 投标文件的上传和递交

### 见供应商须知前附表“投标文件的上传和递交”。

### 4.2 投标文件的修改和撤回

4.2.1 在投标截止时间前，供应商均可撤回其已上传的电子加密投标文件，进行内容修改。修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的电子加密投标文件，“浙江政府采购网”将予以拒收。

4.2.2 从投标截止期至供应商在投标函格式中确定的投标有效期期满这段时间内，供应商不得撤回其投标。

### 4.3 备选投标方案

供应商不得提交备选投标方案，否则，投标文件将被判定为无效标。

### 4.4 供应商不足三家情况处理

投标截止时间后参加标项投标的供应商不足三家的，本标项作废标处理，重新组织采购。

## 五、开标、评标及合同签订

5.1 开标准备

5.1.1 采购代理机构将按照采购文件规定的时间通过浙江政府采购网组织开标、开启电子加密投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商因未在线参加开标而导致电子加密投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。（具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。）

5.2 开标流程（两阶段）

5.2.1 开标第一阶段

（1）采购代理机构开始解密，供应商在规定的时间内自行进行电子加密投标文件解密。

（2）解密时间为开标后30分钟内。

（3）解密失败的异常处理：供应商在规定的时间内无法完成已递交的电子加密投标文件解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购代理机构将备份投标文件上传至浙江政府采购网，上传成功后，原电子加密投标文件自动失效。

（4）第一阶段开标结束。

（5）转入资格文件和商务技术文件评审。

（6）商务技术文件开启后30分钟内，供应商通过邮件形式将经授权代表签署的《政府采购活动现场确认声明书》（格式见附件）扫描件发至代理机构经办人邮箱（邮箱地址：178433617@qq.com，联系人：盛磊敏）；

说明：未按上述要求提供《政府采购活动现场确认声明书》的，视同不存在《声明书》中所涉及的利害关系。

5.2.2 开标第二阶段

（1）资格文件和商务技术文件评审结束后，进入开标大会第二阶段。公布无效供应商名称及理由，同时公布有效供应商的商务技术部分得分情况。

（2）开启有效供应商的报价文件，公布开标一览表有关内容。开标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

### 5.3 投标文件初步评审

5.3.1采购人或采购代理机构将首先审查各供应商的资格条件是否满足采购文件的要求。

5.3.2评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求，实质性响应的投标文件是指投标文件符合采购文件规定的实质性内容、条件和规定。

5.3.3重大偏离或保留是指将会影响到采购文件规定的服务范围、质量标准，或会给合同中规定的采购人的权利和供应商的责任造成实质性限制，而纠正这些偏离或保留将对其他提交了实质性响应的投标文件的供应商产生不公平影响的。

5.3.4细微偏离是指投标文件对采购文件的非实质性内容存在不完全响应或不响应。

5.3.5重大偏离和保留、细微偏离由评标委员会界定。初步评审时如发现投标文件与采购文件要求有重大偏离和保留，其投标文件将被作无效标处理。供应商不得通过修正或撤消不符合采购文件要求的重大偏离和保留从而使其投标文件实质性响应采购文件要求。但允许投标文件在实质性满足采购文件要求的前提下出现的细微偏差，在详细评审时可按评标办法对细微偏差做出不利于该供应商的评审。

5.3.6初步评审工作内容

（1）资格性检查

依据法律法规及采购文件的规定，对投标文件中的提供的资格证明材料进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

（2）符合性检查

依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

5.3.7除符合5.6款规定外，评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身和按采购文件规定提交资料，不依靠开标后的任何外来证明。如供应商提交的资质证明或其他内容不齐全，由此造成的后果由供应商自己负责。

### 5.4 投标文件的澄清

5.4.1评标委员会可要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致、有明显的文字和计算错误的内容等进行澄清并做出书面答复。

5.4.2 供应商对投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

### 5.5 错误修正

评标委员会将对确定为实质上响应采购文件要求的投标文件进行校核，看其在投标报价方面是否有计算、累计或表达上的错误，修正错误的原则及顺序如下：

（1）正本与副本不一致时，以正本为准；

（2）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（3）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（5）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（6）如投标文件中报价明细表分项价格或单价有遗报，应视作已含在投标总价中；其投标总价在评标过程中不予调整。其分项价或单价由评标委员会在投标总价不变的前提下根据合理的原则对其予以确定；

（7）	政采云平台填报的开标一览表中的价格与上传的报价文件中开标一览表的报价不一致的，以上传的报价文件为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价以澄清方式经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

### 5.6 合理报价澄清说明

评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

### 5.7 无效标

5.7.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

5.7.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

5.7.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

5.7.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5.7.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

5.7.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

5.7.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

5.7.8《中小企业声明函》填写企业类型错误或者未填写企业类型的，投标无效。

5.7.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

5.7.10投标人提供虚假材料投标的；

5.7.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

5.7.12 参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效：（1）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；（2）上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）人的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）人的电子印章的；（3）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致，且无法合理解释的；（4）不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致，且无法合理解释的。

5.7.13投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

5.7.14 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

5.7.15法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件规定的其他无效情形。

### 5.8 评标

5.8.1 采购人将按相关规定组织评标委员会，对投标文件进行审查、比较和评价。

5.8.2评标办法

评标办法详见第四章。

### 5.9 有效供应商少于三家的情况处理

评审期间，出现符合资格条件的供应商或者对采购文件做出实质响应的供应商不足三家，本标项作废标处理，重新组织采购。

### 5.10 废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合采购文件规定废标情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

### 5.11 确定采购结果

采购代理机构自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

### 5.12 结果公告

采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

### 5.13 采购过程、采购结果质疑

5.13.1供应商认为采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的，供应商可以提出书面质疑。

5.13.2质疑书须包括以下内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

5.13.3采购过程的质疑期限自各采购程序环节结束之日起计算，7个工作日内向采购代理机构提出，逾期提出不予受理。

采购结果的质疑期限自采购结果公告期限届满之日（自本公告发布之日起至第2日24时止）之日起计算，7个工作日内向采购代理机构提出，逾期提出不予受理。

5.13.4质疑书中涉及的相关材料中有外文资料的，应当将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

5.13.5质疑书必须署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章，否则不予受理。

5.13.6质疑书以直接提交、传真或邮寄方式提交（一式三份）。

5.13.7质疑书以传真形式提交后，同时须向采购代理机构提交质疑书原件，采购代理机构以收到原件之日作为收到质疑日。

5.13.8供应商不得捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑。

### 5.14 发出中标通知书

5.14.1采购人及采购代理机构将以书面形式向中标人发出中标通知书。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

### 5.15 签订合同

5.15.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

5.15.2采购文件及补充文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件和中标通知书均作为合同附件。

5.15.3拒签合同的责任

中标人接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同者，以投标违约处理，应赔偿采购人由此造成的直接经济损失。

### 5.16采购代理服务费

5.16.1 中标人须向采购代理机构按如下标准和规定交纳中标服务费。

5.16.2 以合同作为收费的计算基数。

5.16.3 中标服务费按计价[2002]1980号文规定（见下）下浮20%收取：

| 中标金额P（万元人民币） | 货物招标服务费（万元人民币） |
| --- | --- |
| 100以下 | P*1.5% |
| 100-500 | 0.7+P*0.8% |
| 500-1000 | 2.45+P*0.45% |
| 1000-5000 | 4.45+P*0.25% |
| 5000-10000 | 11.95+P*0.1% |
| 10000-100000 | 16.95+P*0.05% |

# 第四章  评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《浙江省政府采购活动现场组织管理办法》等有关规定，结合本项目的实际情况，制定本评标办法。

一、总则

评标工作遵循公正、公平、科学、择优的原则，评标人员将本着认真、公正、诚实、廉洁的精神，进行评标工作，择优推荐中标候选人。在评标期间，评标委员及相关工作人员必须严格遵守保密规定，不得泄露评标的有关情况。

对未中标人，评标委员会不作任何落标解释。

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

二、评标组织

评标工作由招标采购单位依法组建的评标委员会负责。评标委员会负责审标、询标、评审等工作，并向采购人提出评审意见和评标报告。

三、评标纪律

1.评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。评标委员会将按照评标原则的要求，公正、平等地对待所有供应商。

2.所有评标人员应忠于职守、廉洁自律、秉公办事、不徇私情。

3.评标人员不得接受或参加供应商或与投标有关的单位、组织或个人的有碍公务的宴请、娱乐活动等，不得以任何形式弄虚作假。

4.评标期间，评标人员不得随意出入评标地点、与外界通讯、会客等。

5.在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商对采购人、采购机构人员及评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致被取消投标资格。

6.为保证评标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与供应商或与中标结果有利害关系的人进行私下接触。在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得将评标情况扩散出评标委员会以外。

7.评标过程中，评标专家对供应商的优劣情况，以及认为差异较大的情况等，应以书面意见作出真实、专业、诚恳负责的表述，不得违背客观、公正的原则。

8.评标结束后，各评标人员应将全部资料整理上交采购人，严禁将评标过程中的任何资料带出评标现场向供应商或其他单位提供。

9.在中标结果公布前应对评标委员会成员名单予以保密。

10.评标委员会对各供应商的商业秘密予以保密。

11.评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

12.在整个评标过程中，供应商企图影响招标结果的任何活动，可能导致其投标失败。如有违法行为，将依法追究其法律责任。

四、评标程序

1.本项目采用不公开方式评标，评标的依据为采购文件和投标文件。

2.熟悉采购文件和评标办法。

3.采购代理机构按照采购文件规定的时间、地点及程序组织评审。评审程序如下：

1）开启评审场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

2）核验出席评审活动现场的评审小组各成员和相关监督人员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

3）介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评审小组组长。

4）通报报名参加本项目采购的供应商名单及资格预审情况（如有），宣读最终提交采购响应文件的供应商名单，组织评审小组各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

5）根据需要简要介绍采购文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等。

6）评审小组组长组织评审人员独立评审。评审小组对拟认定为采购响应文件无效、供应商资格不符合的，应组织相关供应商代表进行陈述、澄清或申辩。

授权代表对澄清、说明或者补正内容未签字确认的，将自行承担由此可能导致的对其不利的评审结果，评标委员会按少数服从多数原则对相关内容进行评判。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

4.起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

评审人员对有关采购文件、采购响应文件、样品、演示（如有）的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。对采购文件本身不明确或存在歧义、矛盾的内容，应作对供应商而非采购人有利的解释；评标委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，可停止评标工作，重新组织采购活动。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。

评审报告是根据评审人员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

1）采购项目基本情况：采购代理机构，项目名称，项目编号，采购内容，预算执行确认书编号，采购预算金额，采购方式，发布公告时间；公告发布网站，采购响应截止时间，购买采购文件单位情况，采购响应单位情况等

2）评审小组组成；

3）评审方法和标准；

4）评审情况及说明；

5）评标结果和中标候选人排序；

6）评标委员会的授标建议。

五、评标细则

1.本项目采用综合评分法（总分100分），评标委员会根据本评审办法进行评审，对各供应商的价格、商务、技术等评分因素在分值范围内进行各自打分。每个供应商最终得分=价格分+商务技术分。

2.评审时，评标委员会各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

3.对供应商的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。评审小组成员个人主观打分偏离所有评审小组成员主观打分平均值30%以上的，由评审委员会启动评分畸高、畸低行为认定程序。

4.采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。本项目推荐一名中标候选人。

5.评分因素及分值范围

1）商务技术分（70分）

该评分分值由评标委员会根据评审情况在分值范围内独立打分（具体分值设定详见表格），小数点后保留一位小数。每个供应商的最终得分为评标委员会打分汇总后的算术平均值（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。

| 序号 | 评标标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商自2021年1月1日至投标文件提交截止时间以来同类项目业绩，每提供一个同类业绩证明材料的得1分，本项最高得3分。 同类项目业绩指电梯维保服务业绩。 证明材料：合同复印件或扫描件 | 3分 |
| 2 | 供应商具备有效的质量管理体系认证证书、职业健康安全体系认证证书、环境管理体系认证证书的，每个证书得1分，本项最高得3分。 投标人提供全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）中认证证书截图和证书扫描件 | 3分 |
| 3 | 本项目负责人技术水平和经验，提供工作经历，职业证书复印件；提供人员近3个月中任意1个月在本次投标单位的社保证明。未提供不得分【评分分值范围：3、2、1、0.5、0】 | 3分 |
| 4 | 项目团队成员，具有特种设备作业人员证（电梯修理），每个得2分，最多得4分。 证明材料：需提供证书复印件或扫描件及近3个月中任意1个月在本次投标单位的社保证明。未提供不得分 | 4分 |
| 5 | 采购需求响应：投标文件根据采购文件 第二章 采购内容及需求的“维保服务内容”响应情况，每一条不能完全响应采购需求的要求，扣2分，扣完为止。 | 14分 |
| 6 | 根据供应商提供直梯保养方案及措施。包括维保工作前期准备和维保工作程序、维保工作内容等，未提供不得分。【评分分值范围：5、4、3、2、1、0.5、0】 | 10分 |
|  | 根据供应商提供扶梯保养方案及措施。包括维保工作前期准备和维保工作程序、维保工作内容等，未提供不得分。【评分分值范围：5、4、3、2、1、0.5、0】 |  |
| 7 | 定期巡检制度和设备运行情况报告制度，定期出具巡检和设备运行情况报告。从制度制定的合理规范与项目需求的匹配情况评分，未提供不得分。【评分分值范围：4、3、2、1、0.5、0】 | 4 |
| 8 | 供应商提供针对本项目的服务质量标准，从服务标准、检验标准、服务质量标准等方面进行评分，未提供不得分【评分分值范围：3、2、1、0.5、0】 | 3分 |
| 9 | 项目实施安全文明作业措施，包括作业人员安全保障措施、安全文明作业培训教育、安全事故善后措施，未提供不得分。【评分分值范围：3、2、1、0.5、0】 | 3分 |
| 10 | 根据供应商电梯保养的管理制度及作业规程方案，从保养内容、作业流程及与采购需求的匹配情况给分，未提供不得分。【评分分值范围：3、2、1、0.5、0】 | 3分 |
| 11 | 根据供应商拟投入本项目设备的数量、配置与采购需求的匹配情况给分，未提供不得分。【评分分值范围：3、2、1、0.5、0】 | 3分 |
| 12 | 针对本项目拟设立的各项档案资料的建立与管理，从维保档案记录内容、记录间隔周期、保存方式、保存时长等方面评分，未提供不得分。【评分分值范围：3、2、1、0.5、0】 | 3分 |
| 13 | 针对突发事件（如重大节假日，雨雪、台风恶劣天气等）应急处理措施及本项目制定的紧急预案评分，未提供不得分。【评分分值范围：3、2、1、0.5、0】 | 3分 |
| 14 | 维修配件运行成本:包括但不限于设备维修配件价格等，未提供不得分。【评分分值范围：5、4、3、2、1、0.5、0】 | 5分 |
| 15 | 维修配件供应的保障措施，针对本次采购范围内涉及到的各规格型号的维修配件，供应商保障维修配件正常供应的措施、配件供应的时效、配件稳定供应的保障措施等评分，未提供不得分。【评分分值范围：3、2、1、0.5、0】 | 3分 |
| 16 | 供应商具有本项目拟维保电梯的维保能力，有原厂技术支持能力证明的得3分，没有的不得分 | 3分 |

2）价格分（30分）

价格评分将在有效供应商范围内进行，最高得30分，最低得0分（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

扶持政策说明：

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）的规定，对符合规定的小微企业（含小型企业），其投标报价扣除10%后参与评审。

（2）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

（3）根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

上述（1），（2），（3）政策不重复计算。

此项由评标委员会集体核实后统一打分。

六、询标

对投标文件中存在含义不清楚的内容，必要时评标委员会要求供应商作必要的澄清、说明或补正。询标记录需供应商授权代表签字确认，它将作为投标文件的一部分。

七、修改评标结果

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

# 第五章  采购合同

电梯保养合同

(清保)

| 合同编号 : |  |
| --- | --- |

| 甲 方 : | 温州医科大学附属第二医院 |
| --- | --- |

| 地 址 : |  |
| --- | --- |

| 电 话 : |  | 图文传真 : |  |
| --- | --- | --- | --- |

乙    方：

地    址：                                （邮编：              ）

电    话：                    图文传真：

| 签约日期 : |  | 年 |  | 月 |  | 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《电梯维护保养规则》（TSG T5002-2017）、GB/T 31821-2015  《电梯主要部件报废技术条件》、DB33/T 955-2015《曳引式电梯主要部件判废技术要求》、DB33/T 728-2016《电梯维护保养安全管理规范》等规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，经甲乙双方协商订立本合同。

一、保养维护对象、性质:

乙方为安装于               的                 号共     台三菱牌电梯 （以下简称“设备”）  提供标准保养服务，细则列于第三项内。

| 梯号 | 梯数 | 机型 | 载重（kg） | 速度m/s | 停站/层 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、保养收费及付款方式:

1. 保养期限鹿城院区由  202   年    月   日起至   202   年    月     日止，为期   个月。

保养期限瓯江口院区由  202   年    月   日起至   202   年    月     日止，为期    个月。

- 履约保证金（应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交）按合同金额的1%收取，即履约保证金为     元（大写：       ）（履约保证金金额小数点后保留二位小数，第三位四舍五入），合同签订后，按要求向甲方缴纳履约保证金，乙方发生履约责任问题时，乙方需在甲方规定时间内支付违约金，若乙方未按甲方要求支付违约金，甲方有权从当月结算货款或履约保证金中予以扣除，履约保证金如发生扣款情况，乙方应在30日内予以补足。履约保证金在合同终止或解除后的30天内无息退还给乙方。

- 中标人若为中小企业，签订合同时，中标人向采购人提交预付款保函；采购人在收到预付款保函、合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，采购人向中标人支付合同金额的20%作为预付款。预付款保函要求见索即赔、保函金额与预付款金额等额、保函期限不低于合同期限等要素。预付款在后续货款中作相应抵扣。其余合同款项根据合同约定，项目服务费用依据各院区的服务开始时间，每半年结算一次；结算不到半年的，按实际服务月数结算。中标人提供维保单，经医院后勤保障部工作人员确认签字，经由采购人审核认可后，在7个工作日内将对应服务费用支付到中标人账户。

- 若中标人未提供银行预付款保函，则视为放弃预付款，项目服务费用依据各院区的服务开始时间，每半年结算一次；结算不到半年的，按实际服务月数结算。中标人提供维保单，经医院后勤保障部工作人员确认签字，经由采购人审核认可后，在7个工作日内将对应服务费用支付到中标人账户。

- 合同因故无法履约或无法完全履约，出现预付款金额大于实际支付金额时，中标人或出具预付款保函的金融机构应及时向采购人返还超出部分的预付款金额。

- 中标人若为大型企业，不约定预付款。不约定预付款的，项目服务费用依据各院区的服务开始时间，每半年结算一次；结算不到半年的，按实际服务月数结算。中标人提供维保单，经医院后勤保障部工作人员确认签字，经由采购人审核认可后，在7个工作日内将对应服务费用支付到中标人账户。

- 乙方就本合同项下所有应收款项，向甲方提供由税务部门核发的正式完税发票,所有款项甲方必须以电汇/银行转账方式支付，并以银行记录为准。

- 甲方每次付款前，乙方应向甲方提供等额合法有效的增值税发票及付款通知书。

- 乙 方 开 户 名 称：

乙 方 开 户 银 行：

人 民 币 户口账号：

三、乙方责任内、责任外及需另外收费事项:

1.	在本合同有效期内，乙方的责任如下:

- 乙方负责根据国家质检总局新制定的《电梯维护保养规则》（TSG T5002-2017）要求，每两周、每季度、每半年、每年度按照规定频次，派出保养人员对每台设备进行一次必要的保养、检查、维护、调整、加油、润滑，使设备保持安全、正常状态。

- 乙方免费提供维保所需的基本辅材（润滑油、润滑脂和清洁材料等）。

- 乙方负责24小时提供紧急故障处理和意外事件的技术性服务, 并于接到甲方通知后派出人员到现场进行处理和提供协助，普通维修在2小时内到达现场，紧急维修30分钟到达现场。

- 乙方对设备每年进行一次 “年度安全检查”，确保设备得到必要的检查、测试、调整和校验。“年度安全检查”可结合设备所在地政府有关部门的安全年度检查之前进行，政府有关部门所收的检查费由甲方支付。同时，乙方需保证通过设备所在地政府有关部门的年检，若因乙方责任而未能通过年检，乙方承担因此所造成的复检费用；但非乙方责任及原因导致未能通过则除外。

- 乙方对设备进行维护保养及安全检查的标准, 是以国家制定的有关电梯的法规、标准为依据。

- 乙方负责电梯年检费（到期时间每年一次）、直梯限速器校验费（到期时间合同期内一次）、125%试验费（含砝码租赁费）（到期时间合同期内一次）

- 甲方如有防疫规定，乙方派遣的所有工作人员必须按甲方防疫规定要求，严格落实各项措施，保证所有工作人员健康、安全。配合甲方在规定时间内做好相关防疫工作。产生的相关费用由乙方负责。

2.	乙方不承担责任事项:

- 凡因非乙方疏忽、人为破坏、错误使用、火灾、水湿、水浸及其它不可抗力造成的一切损失。

- 设备的附属装置如井道、井道工字梁、井底梯、安全门、安全网、机房电源装置及不属乙方提供或安装的设施的保养工作。

- 未经乙方书面同意，甲方派遣或容许乙方授权人员以外的其它人士，在设备内进行任何工程或工作后出现的一切损坏或意外事故。

- 其他依法规定的乙方不承担责任事项。

3.	乙方需另外收费事项:

- 保养维护中更换的常用易损零件、部件及齿轮箱油、缓冲器油的物料费。

- 大型零件、部件更换、整修(如换钢缆、割缆、更换齿轮、缆轮, 油压机油等)的报价工程的物料及人工费用。

- 甲方要求、意外事件或根据国家法规、标准需进行的装饰、更换、更改、加装之报价工程。

### 甲方要求派员值班、协助甲方工作事项。

- 乙方提供给甲方的材料配件,双方应本着互惠互利的原则,其价格与质量应公平、公正,价格不得高于其同类产品市场价格。若乙方提供给甲方的材料配件高于市场价，甲方有权向其他三菱授权的乙方采购配件。

- ▲乙方需提供书面承诺：承诺提供的所有配件均为原厂生产配件，乙方的零配件报价工程在后续零配件询价中标后，甲方一旦发现配件为非原厂生产配件，甲方有权终止合同并提出相关赔偿。乙方不得随意更换原有配件，每次更换配件须得到甲方相关工作人员确认，如乙方随意更换零配件导致设备故障或以次充好，将由乙方承担一切责任。

四、甲方的责任和需配合事项:

- 甲方应按本合同第二项的规定支付保养费及其它收费。若甲方未依时付款，并经乙方书面催收超过一个月仍不支付时，每延迟一个月乙方有权按照应付款项的0.1%加收违约金,并有权终止合同，乙方将保留向甲方追收应收取的保养费、违约金及其它收费的权利。

2.  甲方所配备的电梯三角钥匙的使用需由取得特种设备上岗证的作业人员进行。设备发生任何故障或意外,甲方应即时向乙方提供情况,使乙方能迅速到场进行处理或协助。

3.  为保持设备正常运行, 需要更换零件、部件或进行小型收费工程, 乙方将预先通知甲方并经甲方同意后实施，甲方承担并按时支付费用。

4.	设备因本合同第三项第2节A款所列各项或其它原因而损坏, 乙方在接到甲方通知后会先将受影响部分进行清理、维护, 费用由甲方负责。因此而需要更换零件、部件, 乙方应尽快将报价单送交甲方。

5.	本项第4节所述报价单及乙方根据本合同第三项第3节B、C款送交甲方的报价单,甲方应在报价单列明的日期前签署或在与乙方协商后立即签署并交还乙方。若甲方拒绝签署或已签署但未有履行报价单列明的责任, 乙方有权要求乙方停止执行报价单中所述的工程，乙方对因此产生的后果和损失不需负任何责任。

6.   为维护乙方的技术权益，甲方必须以坏换新向乙方购买电子板、控制板等核心专用部件，甲方不得保留坏件、私自修理或挪作他用。

7.	在本合同有效期内, 除非经甲、乙双方协商同意, 甲方不应派遣或允许任何人士对设备进行维护、翻新、更改、加装工程, 以保证设备的安全运行和乙方的保养服务不会受到错误干扰, 否则乙方有权书面通知甲方即时终止本合同并保留向甲方收取违约金的权利。

8.	常用易损零件由乙方有偿提供, 特殊零件、部件乙方将以报价单形式通知甲方, 经甲方签署后由乙方向海外订购。 当紧急需要而乙方有存货时, 由乙方先行提供。

五、保险与赔偿:

- 乙方向保险公司购买公众责任保险, 以保障乘客及第三者 (包括人和物) 的权益。

- 若证明由于乙方疏忽或失责导致设备损坏，则恢复设备正常运行的工程和费用由乙方承担。

- 乙方在施工过程中发生安全事故，造成自身、甲方及第三方人身财产损失的，由乙方负责处理并承担所有责任。

- 考核办法:

每半年考核一次。如《电梯维保服务质量考核表》评分达不到90分标准，即参照考核办法进行处罚（见附件）。

- 合同签订与终止:

1.	本合同一式伍份, 经甲、乙双签署、盖章后生效, 甲方执叁份，乙方执貳份,  具有同等效力。

2.	除本合同第四项 第1、7节的规定外, 在设备仍在正常使用的情况下，若甲、乙任何一方终止本合同, 即属违约，违约方须支付相当于本合同项下三个月保养费的违约金给对方。若上述电梯因甲方需要拆除或停止使用，甲方需于电梯拆除或停止使用前壹个月书面通知乙方，双方自电梯拆除或停止使用之日起，所拆除或停用的电梯就本合同所规定的权利及义务即告终止。如双方就停用电梯签署保养合同的，甲方重新使用电梯需通知乙方进行操作。

八、函件往来:

甲、乙双方书面往来的函件应用对方最近提供的地址以挂号邮件寄给对方。

任何一方以对方最近提供的地址寄出的函件, 均当查收无误。

九、纠纷处理:

1.	本合同执行中发生的分歧、毁约、账务及其它纠纷, 原则上由双方通过协商解决, 协商不成任何一方均可向甲方所在地人民法院提出起诉。

- 乙方为实现债权的费用包括但不限于催收费、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其他相关费用均由甲方承担。

- 本合同中如有未尽事宜，须经合同双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

- 乙方设立的客户投诉电话是：

十、双方需签署购销廉洁自律协议书，详见附件1。如乙方违反购销廉洁自律协议书，甲方有权单方面解除采购协议。

甲方：（印章）                      乙方：（印章）

法定代表：（签字）                  法定代表：（签字）

授权代表：                         授权代表：

地址：                             地址：

邮政编码：                          邮政编码：

电话：                              电话：

传真：                              传真：

开户银行：                          开户银行：

账号：                              账号：

签订日期：                          签订日期：

附件1：

电梯维护保养服务质量考核表（半年）

维保单位：                                              日期：

| 类别 | 考核项目 | 分值 | 考核办法 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 机 房 | 机房内应保持清洁，无杂物。 | 3分 | 不合格的每次扣0.5分，扣完为止 |  |
|  | 控制柜内各电子元件及微机设备内无灰尘，无异味等异常情况。 | 3分 | 不合格的每次扣0.5分，扣完为止 |  |
|  | 运行时应无异常噪音、无异常气味、无漏油现象。 | 5分 | 不合格的每次扣1分，扣完为止 |  |
|  | 机房风机正常运行，排风系统良好。 | 3分 | 不合格的每次扣0.5分，扣完为止 |  |
|  | 机房内应有救援说明、救援工具应齐全。 | 5分 | 不合格的每次扣2分，扣完为止 |  |
| 井 道 | 各层厅门电气开关、门锁应动作灵活可靠，井道照明完好。 | 3分 | 不合格的每次扣0.5分，扣完为止 |  |
|  | 各层厅门门头、门扇、地坎、门槽应无垃圾、砂石、油污等。 | 3分 | 不合格的每次扣0.5分，扣完为止 |  |
|  | 钢丝绳有无断股断丝现象，并检查钢丝绳的涨紧受力均匀情况。 | 3分 | 不合格的每次扣0.5分，扣完为止 |  |
|  | 检查各层厅门的门导轨、门触点是否符合标准。 | 3分 | 不合格的每次扣0.5分，扣完为止 |  |
|  | 强迫换速开关、限位开关、极限开关应动作灵活可靠。 | 3分 | 不合格的每次扣1分，扣完为止 |  |
| 轿 顶 | 轿顶应保持清洁，没有油污和杂物。 | 3分 | 不合格的每次扣0.5分，扣完为止 |  |
|  | 导轨润滑要良好，油杯油量应适当，不宜过多，也不宜过少。 | 3分 | 不合格的每次扣0.5分，扣完为止 |  |
|  | 空调过滤网是否清洗干净，机器是否有异响。 | 3分 | 不合格的每次扣0.5分，扣完为止 |  |
| 轿 厢 | 轿内照明、风扇通风应良好，回风口、灯罩干净卫生。 | 4分 | 不合格的每次扣0.5分，扣完为止 |  |
|  | 安全触板、光幕板动作应有效，电梯紧急报警装置应有效。 | 3分 | 不合格的每次扣1分，扣完为止 |  |
| 底 坑 | 定期清理底坑垃圾，底坑无垃圾。 | 3分 | 不合格的每次扣0.5分，扣完为止 |  |
|  | 底坑积水过多，在补漏前没及时抽水 | 3分 | 不合格的每次扣0.5分，扣完为止 |  |
|  | 电梯底坑低压接线盒应符合标准，缓冲器开关应动作灵活。 | 4分 | 不合格的每次扣1分，扣完为止 |  |
| 基 础 部 分 | 1、维保人员统一着装佩戴工作证，严禁穿拖鞋和赤脚作业，遵守医院的控烟相关规定； 2、服务人员均须持证上岗； | 12分 | 不合格的每次扣3分，扣完为止 |  |
|  | 1、维修及时性，同种故障没有反复出现； | 12分 | 不合格的每次扣3分，扣完为止 |  |
|  | 1、电梯维保、维修记录清晰； 2、维保单位作业时严格按照相关规范，并铺设安全围栏及警示标语； | 6分 | 不合格的每次扣2分，扣完为止 |  |
|  | 1、按时办理电梯年审，保证电梯在有效期内； 2、做好维保管理工作，免受上级主管部门的处罚 | 10分 | 不合格的每次扣5分，扣完为止 |  |
| 总分 |  |  |  |  |

说明：

1、此表每半年考核一次，根据评分情况按一定比例扣除相应的维保费用作为处罚；

2、考核分为A、B、C三级，A≥90分，90分＞B≥80分，C＜80分；

3、以每半年的维保费为基数，扣罚比例如下：A级不扣罚；B级扣罚半年5%服务费，C级扣罚半年10%服务费，连续两次考核为C级的，甲方有权单方面无条件终止本服务合同。

附件2

温州医科大学附属第二医院

购销廉洁自律协议书

甲方：温州医科大学附属第二医院

乙方：

根据卫健委《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》及省卫生厅《关于进一步加强卫生系统行业作风建设的通知》等法规精神，为加强双方在购销活动中的廉洁自律建设，有效防范商业贿赂行为，严格管理、强化监督、确保医院医疗安全和廉洁行医，经甲、乙双方协商，同意签订本协议，并共同遵守。

第一条 为了保证购销活动中的公开、公平、公正的竞争，甲方应当严格执行购销协议验收、入库制度，对采购的项目及发票进行查验，不得违反有关规定协议外采购、违规采购或从非规定渠道采购。

第二条 甲方及相关科室的工作人员严禁利用职务上的便利或以各种名义向乙方索取各种形式带有回扣性质的现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等（含以科室集体活动的名义接收赞助经费），否则乙方有权拒绝并向各级主管部门举报。

第三条 甲方及相关科室及工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动；被动接受乙方给予的钱物，应予退还；无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

第四条 严禁甲方工作人员利用任何途径或方式，为乙方统计相关数据，或为乙方统计提供便利。

第五条 乙方不得以各种理由向甲方及相关科室及工作人员赠送回扣的现金、有价证券和礼品，不得宴请甲方工作人员，也不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。如经查实，一律停止乙方在甲方的一切销售活动，并根据情节，对相关公司给予终止使用或取消准入使用资格。

第六条 乙方必须指定固定的销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中拜访并提供任何好处费。

第七条 甲乙双方如违反本协议，由甲方纪检监察部门会同有关部门按党纪法规处理，情节严重涉及犯罪的移交司法机关处理。

第八条 乙方一旦被列入商业贿赂不良记录，则严格按照国家相关法规规定处理。

第九条 本协议作为购销协议的重要组成部分，与购销协议一并执行，具有同等法律效力。

第十条 本协议一式伍份，甲方叁份，乙方贰份，自签字盖章之日起生效。

甲方：（医院盖章）              乙方：（公司盖章）

授权代表：                             授权代表：

联系电话：                             联系电话：

联系地址：                             联系地址：

年     月     日                        年       月      日

附件2

预付款保函示范文本

（独立保函）

编号：

申请人：

地址：

受益人：

地址：

开立人：

地址：

（受益人名称）：

鉴于        （以下简称“受益人”）与         （以下简称“申请人”）于   年   月   日就           项目（以下简称“本项目”，采购编号：       ）货物和服务有关事项签订合同（以下简称“主合同”），我方（即“开立人”）根据主合同了解到申请人为主合同项下之供应商，受益人为主合同项下之买方，基于申请人的请求，我方同意就申请人按照合同约定正确和合理地为合同目的使用预付款，向贵方提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。

一、本保函担保范围：申请人未按照合同约定正确和合理地为合同目的使用预付款，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。

三、本保函有效期自开立之日起至买方全额扣回预付款后  7   日止。

四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的7日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；

（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；

（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；

（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：             。

受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转 让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。

七、贵方应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论贵方是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国  温州市龙湾区   。

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

开 立 人：                              （公章）

法定代表人（或授权代表）：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

开立时间：      年      月        日

附件3

温州医科大学附属第二医院

驻点单位/供应商安全生产综合治理责任书

为贯彻省卫健委和院党委建设平安医院的要求，进一步完善消防、综合治理、防诈防控体系，进驻单位/供应商（承诺人）在医院从事服务、经营业务、供货等事务期间，承诺做好消防安全、综合治理、防诈事务，并对其所属人员（包括但不限于其员工、雇佣人员、委托代理人等）的行为负责，签订责任书如下：

―、消防方面

1.承诺人接受医院对消防安全工作的统一部署、统一管理，自觉接受医院消防专项检查。

2.承诺人组织本单位所属人员认真学习执行消防安全方面的法律法规和医院有关消防安全方面的规章制度，自行组织和积极参加医院组织的消防知识培训，提高自身的消防意识和消防技能。

3.结合自身业务制定具体的消防安全管理制度，严格遵守安全用电用火用气的规定，严禁责任区私拉乱接电源，不得违反电动自行车管理规定，严格落实消防安全防范措施。

4.驻点单位按照国家标准、行业标准、医院要求配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效。

5.驻点单位认真排查责任区域（从事服务、经营业务区域及作业区域）的风险点和危险源，做好检查记录，发现问题及时进行整改；自己不能消除的应立即报告医院保卫部，及时消除火灾隐患。

6.驻点单位/供应商工作人员不得在医院内吸烟，不得有占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散的行为，不得有埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距等违反国家相关政策的行为。

7.医院在组织督查中发现驻点单位/供应商工作人员存在违反相关制度的，经告知后仍不整改的，按照 500-1000 元/次向医院支付消防安全责任金。

8.因驻点单位/供应商工作人员原因造成消防事故，自行及时处理未造成影响的按照  3000-5000 元/次向医院支付消防安全责任金；未能自行及时处置，致使院区义务消防队出动的，按照 5000-10000 元/次向医院支付消防安全责任金；自行未能及时处置，致使院外消防救援队出动的，按照 30000-50000 元/次向医院支付消防安全责任金。承诺人行为构成违法的，移送相关行政、司法部门处理。如因承诺人原因导致医院产生相关隐患和损失的，驻点单位/供应商负责无条件整改，并赔偿给医院造成的损失。

二、综合治理方面

1.驻点单位/供应商负责做好本责任区域内（从事服务、经营业务、供货区域及作业区域）的安全生产教育，谨防盗窃、治安纠纷、安全事故的发生。

2.驻点单位/供应商加强对本责任区各类外來人员的关注，发现可疑对象（偷窃嫌疑、贩卖物品、发放广告、内盗职工、从事宗教、迷信活动或有其他违法行为的人员）要及时向医院保卫部报告。

3.驻点单位/供应商工作人员在从事生产经营期间，发生安全事故，造成自身、第三方、医院损失的，由驻点单位/供应商负责处理并承担所有责任。

三、防诈方面

1.驻点单位/供应商工作人员要及时学习防范各类电信网络诈骗的相关知识，确保所属员工不受骗，如发生被骗情况的第一时间向保卫处报告，并根据保卫处指导科学报警。

2.驻点单位/供应商工作人员应遵纪守法，杜绝网络博彩等赌博和兼职刷单等违法行为，杜绝出租、出借、出售、购买“两卡”（指银行卡和手机卡等），杜绝跨境进行赌博或电信网络诈骗等违法行为，积极落实医院要求的各项防诈相关工作。

本责任书自签订之日起生效，与合同同步有效时限。

承诺人（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

年      月      日

# 第六章  投标文件格式

（未提供格式的由供应商自拟）

## 报价文件封面

正本/副本

项目名称：

项目编号：

标项序号及标项内容：

投标文件

（报价文件）

供应商：                    （盖单位公章或电子签章）

日期：   年  月  日

目录

（1）开标一览表；

（2）投标价格组成明细表；

（3）中小企业声明函；

（4）供应商为监狱企业的证明文件：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具；

（5）残疾人福利性单位声明函	；

（6）	供应商认为有必要提供的其它文件。

## 1、开标一览表格式

开标一览表

项目名称：

招标项目编号：

价格单位：元人民币

| 投标项目 |  | 服务期限 | 项目负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 温州医科大学附属第二医院三菱电梯维保服务 |  | 2年 |  |
| 投标总价（大写）： （小写）：¥ |  |  |  |

供应商全称（盖单位公章或电子签章）：

日期：  年  月  日

## 2、投标价格组成明细表格式

投标价格组成明细表

项目名称：

招标项目编号：

标项内容：

价格单位：元人民币

| 瓯江口直梯 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 梯号 |  | 型号 | 速度 (m/s) | 层站 (站/ 门 ) | 数量 (台) | 单价（元/台/月） | 维保服务期限 |
| 1#,2#,8#,9#,15#,16# |  | MAXIEZ-B | 1.75 | 13/13 | 6 |  | 2025年5月1日至2027年2月28日（22个月） |
| 3#,4#,5# |  | MAXIEZ-B | 1.75 | 13/13 | 3 |  |  |
| 10#,11# 12# |  | MAXIEZ-B | 1.75 | 13/13 | 3 |  |  |
| 17# 18# 19# |  | MAXIEZ-B | 1.75 | 13/13 | 3 |  |  |
| 6#,7#,13# ,14#,20#,21# |  | MAXIEZ-B | 1.75 | 13/13 | 6 |  |  |
| 22#,23#,2 4#,25#,26 #,27#,29# |  | MAXIEZ-B | 1.75 | 5/5 | 7 |  |  |
| 28# |  | MAXIEZ-B | 1.75 | 4/4 | 1 |  |  |
| 30# |  | ELENESSA | 1.0 | 3/3 | 1 |  |  |
| 瓯江口扶梯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 梯号 |  | 型号 | 提升高度(m) | 扶手带 间距 (mm) | 数量 (台) | 单价（元/台/月） | 维保服务期限 |
| 31#,32# |  | KS-SBF | 5.1 | 1200 | 2 |  | 2025年5月1日至2027年2月28日（22个月） |
| 33#,34#, 35#,36# |  | KS-SBF | 4.2 | 1200 | 4 |  |  |
| 鹿城院区直梯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 位置 | 梯号 | 型号 | 速 度 (m/s) | 层 站 (站/ 门 ) | 数 量 (台) | 单价（元/台/月） | 维保服务期限 |
| 南浦部 | L1-L3/L6 | VFEL | 1.75 | 20/20 | 4 |  | 2025年3月1日至2027年2月28日（24个月） |
|  | L4-L5 | VFEL | 1.75 | 6/6 | 2 |  |  |
|  | L7 | VFEL | 1.75 | 21/21 | 1 |  |  |
|  | L8 | VFEL | 1.75 | 5/5 | 1 |  |  |
|  | L9 | VFEL | 1.75 | 7/7 | 1 |  |  |
|  | L10-L11 | VFEL | 1.75 | 21/21 | 2 |  |  |
| 学院路部 | L1-L2 | VFCL | 1.0 | 10/10 | 2 |  |  |

注1：报价单应含电梯年检费（到期时间每年一次）、直梯限速器校验费（到期时间合同期内一次）、125%实验（含砝码租赁费）费（到期时间合同期内一次）。

注2：按月报价，维保费按实际提供服务时间结算。

供应商全称（盖单位公章或电子签章）：

日期：  年  月  日

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	 人，营业收入为 	 万元，资产总额为 	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为  	万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签章）：

日 期：

## 注：注：①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。②《中小企业声明函》中“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏。《中小企业声明函》填写标的、行业错误或者未填写标的、行业的，声明函无效。③《中小企业声明函》填写企业类型错误或者未填写企业类型的，投标无效。

## 供应商为监狱企业的证明文件：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具（如有）

## 残疾人福利性单位声明函（如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）单位的（项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：  年  月  日

## 6、		供应商认为有必要提供的其它文件

## 资格文件封面

正本/副本

项目名称：

项目编号：

标项序号及标项内容：

投标文件

（资格文件）

供应商：                    （盖单位公章或电子签章）

日期：   年  月  日

目录

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的相关证明材料；

各投标人须在投标文件中出具对应证明材料。（商业信誉可提前自查，投标文件中可不提供）

a.具有独立承担民事责任能力的证明材料；

投标人须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

①　如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

②　如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

③　如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

④　如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

⑤　如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

b.符合参与政府采购活动资格条件的承诺函；

c.商业信誉：

至本项目投标截止时间止未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（代理机构以开标当日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网页查询记录为准）

对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标将作无效标处理。

（2）采购政策资格要求：无

（3）特定资格条件：

1）具有电梯的《特种设备安装改造维修许可证》B 级及以上资质或《特种设备生产许可证》[电梯安装（含修理）。

2）具有自动扶梯的《特种设备安装改造维修许可证》B 级及以上资质或《特种设备生产许可证》[自动扶梯安装（含修理）

（4）联合协议（如为联合体投标）。

基本资格条件相关证明材料

- 具有独立承担民事责任能力的证明材料：

投标人须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

- 如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

- 如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

- 如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

- 如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

- 如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

- 符合参与政府采购活动资格条件的承诺函：

承诺函

（采购人）：

我方    （投标人全称）  参与      （项目名称）   政府采购活动，针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所述条件做如下承诺：

- 我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 我方具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力；

- 我方没有缴纳税收和社会保障等方面的失信记录；

- 我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）

我方对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

## 日期：  年  月  日

- 采购政策资格要求：无

（3）特定资格条件：

1）具有电梯的《特种设备安装改造维修许可证》B 级及以上资质或《特种设备生产许可证》[电梯安装（含修理）。

2）具有自动扶梯的《特种设备安装改造维修许可证》B 级及以上资质或《特种设备生产许可证》[自动扶梯安装（含修理）

（4）联合协议（如为联合体投标）。

联合协议

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）（采购编号：       ）投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；……。

四、中小企业合同金额达到    %，小微企业合同金额达到    %。

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称（盖单位公章或电子签章）：

联合体成员名称（盖单位公章或电子签章）：

……

# 日期：    年  月   日

商务技术文件封面

正本/副本

项目名称：

项目编号：

标项序号及标项内容：

投标文件

（商务技术文件）

供应商：                    （盖单位公章或电子签章）

日期：   年  月  日

目录

（1）投标函；

（2）技术规格偏离表；

（3）商务条款偏离表；

（4）法定代表人资格证明书；

（5）法定代表人授权委托书（法定代表人签署不需提供此书）；

法定代表人及授权代表身份证正反面复印件；

社保机构出具的投标截止日前6个月内授权代表的投标单位社保缴纳证明，任职不足6个月的可提供劳动合同证明文件；

（6）中标服务费支付承诺书；

（7）认证证书：供应商具有有效的量管理体系认证证书、职业健康安全体系认证证书、环境管理体系认证证书；

（8）业绩：供应商在2021年1月1日同类电梯维保项目业绩

（9）拟投入的人员安排

（10）技术/商务规格偏离表

（11）电梯维保方案

（12）定期巡检制度和设备运行情况报告制度

（13）维保的效果与质量标准

（12）安全文明作业措施

（13）维保服务保障应急预案

（14）维保拟投入的设备

（15）电梯保养的管理制度及作业规程方案

（16）维修配件运行成本

（17）各项档案资料的建立与管理

（18）主要零部件、备品备件提供方案

（19）维保电梯品牌的维修许可证书

（20）分包意向协议（如有分包）

（21）	供应商认为有必要提供的其它文件。

## 1、投标函格式

投标函

（采购人单位名称）：

浙江国际招投标有限公司：

（供应商全称）参加贵方组织的（项目名称）（招标项目编号）招标的有关活动，并对（项目名称）进行投标。为此我方：

1、承诺在供应商须知规定的投标截止日起遵守本投标文件中的承诺，且在投标有效期满之前均具有约束力。本投标文件的有效期为自投标截止时间起    天。

2、承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件及采购人规定的特定条件。

3、已详细审核全部采购文件，包括采购文件补充（如果有）、参考资料及有关附件，确认无误。

4、提供供应商须知规定的全部投标文件。

5、投标报价详见《开标一览表》。

6、保证遵守采购文件中的其他有关规定。

7、完全理解不一定接受最低价中标。

8、我公司自愿参加本项目的投标，并保证投标文件中所列举的投标报价文件及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的。愿意向贵方提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

9、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

10、我方承诺不存在以下情况：

a）提供虚假材料谋取中标、成交的；

b）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c）与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

d）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商全称（盖单位公章或电子签章）：

日期：  年  月  日

单位地址：

邮编：

电话：

传真：

## 2、技术规格偏离表

技术规格偏离表

项目名称：

招标项目编号：

标项内容：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商全称（盖单位公章或电子签章）：

日期：  年  月  日

注：

1、与第二章，采购内容及需求““三、维保服务内容”、“五、维保服务要求””逐条对应

2、“偏离情况”栏填写：“正偏离”或“负偏离”或“符合”

## 3、商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目名称：

招标项目编号：

标项内容：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商全称（盖单位公章或电子签章）：

日期：  年  月  日

注：

1、与第二章，采购内容及需求“商务要求”逐条对应

2、“偏离情况”栏填写：“正偏离”或“负偏离”或“符合”

## 4、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

供应商名称：

法定地址：

姓名：

性别：

年龄：

职务：

身份证号码：

该同志系公司法定代表人。

特此证明！

供应商：（盖章）

日期：  年  月  日

附：

法定代表人身份证复印件

## 5、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

（法定代表人签署不需提供此书）

致：    _（采购代理机构）：

我      _（姓名）系             __（供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工              （姓名）以我方的名义参加   （采购单位，项目名称）   项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：

职        务：

被授权人身份证号码：

法定代表人签名：

职          务：

身份证号码：

供应商公章：

签署时间：   年    月    日

附：

| 法定代表人身份证复印件 |  | 被授权人身份证复印件 |
| --- | --- | --- |

附：社保机构出具的投标截止日前6个月内授权代表的投标单位社保缴纳证明，任职不足6个月的可提供劳动合同证明文件

6、	中标服务费支付承诺书

中标服务费支付承诺书

## 浙江国际招投标有限公司：

## 本单位在此承诺：如在本项目中标，中标之日起5个工作日之内，向贵公司按采购文件约定支付中标服务费。

供应商全称（盖单位公章或电子签章）：

日期：  年  月  日

浙江国际招投标有限公司中标服务费收取账号

收款单位（户名）：浙江国际招投标有限公司

开户银行：中国工商银行杭州武林支行

银行账号：1202021209906782015

（7）认证证书：供应商具有有效的量管理体系认证证书、职业健康安全体系认证证书、环境管理体系认证证书；

（8）业绩：供应商在2021年1月1日同类电梯维保项目业绩

（9）拟投入的人员安排

（10）技术/商务规格偏离表

（11）电梯维保方案

（12）定期巡检制度和设备运行情况报告制度

（13）维保的效果与质量标准

（12）安全文明作业措施

（13）维保服务保障应急预案

（14）维保拟投入的设备

（15）电梯保养的管理制度及作业规程方案

（16）维修配件运行成本

（17）各项档案资料的建立与管理

（18）主要零部件、备品备件提供方案

（19）维保电梯品牌的维修许可证书

（20）分包意向协议（如有分包）

（21）	供应商认为有必要提供的其它文件。

附件1

政府采购活动现场确认声明书

浙江国际招投标有限公司：

本人经由              （单位）负责人      （姓名）合法授权参加           项目（编号：    ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）

年  月  日

中标通知书接收函

我公司接收本项目中标通知书的邮箱为：

供应商全称（盖单位公章或电子签章）：

日期：  年  月  日

通讯地址：

联系人：

联系手机：

───────────────────────────────────────────

说明

中标通知书扫描件会发送至投标人指定邮箱，投标人收到邮件即视为收到中标通知书，须在收到中标通知书之日起30日内与采购人签订合同。

如需中标通知书原件，请联系招标代理机构项目负责人现场或邮寄获得。

分包意向协议（如有分包）

分包意向协议

（供应商名称）若成为（项目名称）（采购编号：    ）的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（供应商名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（供应商名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

中小企业合同金额达到   %，小微企业合同金额达到    %。

供应商名称（盖单位公章或电子签章）：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日

质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否 公告期限：

采购结果公告：是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。