淳安县人民法院关于淳安法院千岛湖环境资源法庭数字法庭智慧庭审建设项目

招标文件

（电子招投标）

编号:ZJKJCA[2024]021号

淳安县人民法院

浙江科佳工程咨询有限公司

二〇二四年八月十五日

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标办法

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

- 第一部分 招标公告

项目概况

淳安法院千岛湖环境资源法庭数字法庭智慧庭审建设项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2024年9 月5 日9时30分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJKJCA[2024]021号

项目名称：淳安法院千岛湖环境资源法庭数字法庭智慧庭审建设

预算金额（元）：970000.00元

最高限价（元）：970000.00元

采购需求：本次项目包含环境资源法庭一楼大法庭和二楼两个标准法庭智慧庭审软硬件建设，线材安装，铺管、埋线、调试、培训等工作。法庭庭审主机和摄像机均采用4K设备，各终端主机、语音识别要求完全国产化，显示器和庭审发言话筒做嵌入式设计，增加庭审设备智能巡检功能以及音频、证据展示设备、门口公告显示设备等。

智慧庭审系统的建设和应用完成后，庭审活动的信息化将不再局限在录音录像的范畴内，而是以庭审流程中心，实现标准庭审程序下的案件材料自动关联，电子卷宗、证据的交互质证。在此基础上，更进一步实现远程审判接入、互联网庭审直播、类案法条推送等大数据应用，从而进一步提高审判质效，满足新形势下的审判需求，完善审判这一人民法院信息一体化建设的重要环节。

具体以招标文件第三部分采购需求为准，供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

合同履约期限：40天，以项目实际开工、完工日期为准。

本项目接受联合体投标：是；☐否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2. 以联合体形式投标的，提供联合协议(本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供) ；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

þ无（注：不得限制大中型企业与小微企业组成联合体参与投标）；

¨专门面向中小企业

¨货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

☐货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

☐要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到  %，其中小微企业合同金额应当达到 %;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到达到  % ，其中小微企业合同金额应当达到 % ;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

4.本项目的特定资格要求：

无

☐有特定资格要求：           ，该特定条件的法律法规依据：             。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：/至2024年9 月 5日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年9 月5 日9时30分00秒（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2024年 9月 5日9时30分00秒

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：淳安县人民法院

地    址：淳安县千岛湖镇曙光路59号

项目联系人（询问）:宋明建

项目联系方式（询问）:0571-89601101

质疑联系人： 蒋烟明

质疑联系方式:  0571-89601005

2.采购代理机构信息

名    称：浙江科佳工程咨询有限公司

地    址：淳安县千岛湖镇新安北路42号建设集团大楼6楼

项目联系人（询问）：邵彬

项目联系方式（询问）:15990035521

质疑联系人：唐恒勋

质疑联系方式：15868413300

3. 同级政府采购监督管理部门

名    称：淳安县财政局、浙江省政府采购行政裁决服务中心(杭州)

地    址：杭州市上城区四季青街道新业路市民之家GO3办公室(快递仅限ems或顺丰)

传    真： /

联系人 ：朱女士、王女士

监督投诉电话：0571-85252453

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分 投标人须知

- 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性与核心产品 | 货物类，核心产品为：标准智慧庭审主机（4K）。 |
| 2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | 采购标的及所属行业详见附件7《中小企业声明函》。 |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 ☐可以就 采购进口产品。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，详见评分标准。 |
| 4 | 分包 |  A同意将非主体、非关键性的 运输 工作分包。 ☐ B不同意分包。 注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | A不组织。 ☐B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 6 | 样品提供 | þA不要求提供，（未提供样品或提供样品不满足采购需求实质性条件的供应商，投标无效）。 ¨B要求提供， （1）样品： ； （2）样品制作的标准和要求：详见采购需求 ； （3）样品的评审方法以及评审标准： ¨样品分未超过价格分的50%； ☐样品分超过价格分的50%，理由 ； 详见招标文件第四部分评标办法。 （4）是否需要随样品提交检测报告：¨否；¨是，检测机构的要求： ；检测内容： 。 （5）提供样品的时间：2024年 月 日17时00分时间前（以实际签收时间为准）；地点： ；联系人： ，联系电话： 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 ▲招标文件要求提供样品，投标人没有提供样品或样品不全的，投标无效。 |
| 7 | 方案讲解演示 | þA不组织。 ¨B组织。 - 在评审时安排每个供应商进行方案讲解演示。每个供应商时间不超过20分钟，讲解次序以响应文件解密时间先后次序为准。讲解演示人员不超过3人。 - 方案讲解演示可选择以下其中一种方式： 本项目需制作讲解演示视频(具体详见评分细则)，时间不超过 20分钟。 - 1.讲解演示视频由供应商自主录制，录制的视频应连续，无剪辑。供应商无需派专人参加现场演示，如录屏演示不清晰影响后续评审，投标人自行承担风险。 （北京时间）前以电子邮件形式加密上传至532990955@qq.com。开启投标供应商视频顺序按电子投标文件解密的顺序进行。 - 投标人将视频存储于u盘中， （北京时间）前通过邮寄或派人递送的方式送交到采购代理机构处，联系地址：浙江省杭州市淳安县千岛湖镇新安北路42号建设集团大楼6楼（浙江科佳工程咨询有限公司），联系人：邵彬，电话：15990035521，送达时间以实际签收时间为准，未按时送达的自行承担风险。演示视频须密封完好，并注明投标人单位名称。投标人未按规定递交的演示视频，采购人有权拒收。 - 注：因供应商自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 8 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 9 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 10 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 11 | 中小企业 信用融资 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | 投标文件的组成、份数、效力 | 本项目实行电子投标。 1.供应商应准备电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件两类： （1）电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。 （2）以介质存储的数据电文形式的备份投标文件：按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南制作备份投标文件（后缀名为.bfbs），在投标截止时间前以电子邮件形式递交至(532990955@qq.com)。 （3）投标文件启用顺序和效力。投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件。顺位在先的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。 ▲未传输递交电子投标文件的，投标无效。 ▲未按规定提供相应的备份投标文件，造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效。 |
| 13 | 特别说明 | 联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |
|  |  | ☐联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |
|  |  | 评审因素对应的要求视为采购需求的一部分。 |
| 14 | 采购机构代理 费用 | 采购服务费按照国家发展计划委员会计价格[2002]1980 号文《招标代理服务费管理暂行办法》及发改办价格[2003]857号文的收费标准计取。由中标单位支付给采购代理公司。 |
| 15 | 纸质投标文件 | 中标单位在领取中标通知书时，须提供本项目加盖公章并签字的纸质投标文件（“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”）贰份（正本一份，副本一份，副本是正本的复印件，与电子投标文件一致，如不一致，以电子投标文件为准）。 |

一、总则

- 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2 纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

3.2.4 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除（招标文件第四部分评标办分法明确具体的扣除比例，未明确的，给予20%的扣除），用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%（招标文件第四部分评标办分法明确具体的扣除比例，未明确的，给予6%的扣除）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

4. 询问、质疑、投诉

4.1在线询问、质疑、投诉

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.2供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.3供应商质疑

4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.3.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.3.3.4事实依据；

4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

4.5在线质疑、投诉。

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2联合协议（如果有)；

11.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有)；

11.1.4本项目的特定资格要求（如果有)；

11.2  商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3分包意向协议（如果有)；

11.2.4符合性审查资料；

11.2.5评标标准相应的商务技术资料；

11.2.6投标标的清单；

11.2.7商务技术偏离表；

11.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2中小企业声明函（如果有)。

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

- 12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。供应商撤回投标不得损害国家利益、社会公共利益、采购人利益、代理机构利益、其他供应商利益，否则，供应商撤销（撤回）投标无效。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以以介质存储的数据电文形式的备份投标文件：按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南制作备份投标文件（后缀名为.bfbs），在投标截止时间前以电子邮件形式递交至(532990955@qq.com)。不符合上述制作、存储规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

17.4在投标截止时间起至投标有效期届满，供应商投标文件不可撤销。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19、资格审查

19.1开标后，采购人将依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不再评标。

20、信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接受资格审查时的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

21. 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

- 六、定 标

22. 确定中标供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商。在采购结果确认环节，中标候选人撤销投标文件不能成为采购人不确认采购结果的正当理由。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起10个工作日内，与中标供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

26. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

## 供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

## 27.预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的50％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的50％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于50%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

八、电子交易活动的中止

28. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

28.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

28.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

28.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

28.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

30.验收

30.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

30.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

30.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

30.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 采购需求

- 一、背景概述

为深入贯彻省委数字化改革决策部署，推进建设浙江全域“数字法院”重大改革，规范我省法院审判法庭由数字法庭向智慧法庭升级转型，实现智慧法庭平台化、智能化功能与当前先进的音视频编解码技术和应用高度融合。结合IoT、边缘计算、4K/8K技术等技术要求从智能显示、硬件运维、4K应用等技术，提升智慧法庭整体环境、多功能硬件实施、基于平台化的智能化能力，加快实现审判体系和审判能力现代化。

根据省高院全域数字化法院改革以及浙江省高级人民法院大数据处下发《浙江法院智慧法庭建设技术规范》要求法庭完成国产化数字法庭系统、实现庭审录音录像、庭审语音激励、电子卷宗查阅、举证质证、智能交互、法律法规查询、庭审语音识别、法警联动、法庭设备自检等功能。淳安县人民法院根据最高院以及浙江高院发布的《浙江法院智慧法庭升级改造要求》要求对环境资源法庭进行智慧庭审功能建设。

- 二、需求分析

当前人民群众日益增长的多元司法需求对人民法院工作提出了新的更高要求，以促进审判体系和审判能力现代化为目标，围绕服务人民群众、服务审判执

行、服务司法管理。根据《最高人民法院关于深化人民法院司法体制综合配套改革的意见》要求，审判业务需要全面实现网上办理，实现全程留痕和实时动态监控。针对以上情况，对法院单位的信息化庭审活动进行了需求分析，内容如下：

- 2.1智慧庭审建设，贯彻相关要求

传统的庭审当事人或律师参加庭审活动，需要带上各种纸质的材料，耗时耗力；法官需要带厚厚的卷宗去开庭；在庭审质证阶段，法官、当事人双方或律师需要查找对应的纸质材料，耗时耗力，庭审效率较低。根据最高人民法院及本省高级人民法院的相关阅卷要求及规定减少纸质材料的应用，这就要求提升电子卷宗的应用，法官、当事人和律师在庭审过程中都能查看到本案的电子卷宗材料并可标绘出异议点；在质证阶段能实时的多方共享，提升审判效率。

- 2.2加强法院信息化建设，提高审判质效

随着法治建设的深入推进，公民法律意识逐步提高，案件数量呈爆发式增长，“案多人少”矛盾突出，传统办案模式已难以适应时代的需求；改变传统庭审模式，加强法院各项工作的信息化建设，不仅可以增进资源共享，提高审判信息的传递速度，节约诉讼成本，方便群众诉讼，而且通过电子化、网络化等科技手段，将为法院的改革和管理提供有力的技术支持。加强人民法院信息化建设科学发展是建设现代化法院的重要内容，要作为审判工作的重要组成部分不断开拓进取，为审判工作和人民法院各项建设提供有力的技术支持和保证。

- 2.3AI技术赋能庭审，提高审判效率

庭审活动场景有专门的庭审规则，对庭审笔录有明确、严谨的要求，庭审过程相对较长、内容涉及面较宽且具有专业性，书记员记录压力极大，需要引入语音识别转写、笔录打点、录音录像回看、在线签名等应用为其减负。同时质证阶段也需要更有效的形式聚焦异议或争论点，这就需要系统具备多方共享的功能来实现聚焦。

- 2.4全流程、全要素庭审无纸化

电子卷宗随案同步生成已经成熟并全省推广，奠定智慧庭审无纸化应用基础；在此基础上，充分发挥办案办公一体化平台的资源，利用成熟技术，对庭审过程整个环节查漏补缺，完整闭环在线审判模式，是解决基层法院法官办案难点、痛点的最佳方案，对于提高办案效率、降低成本具有十分重要的作用。

- 三、建设内容和目标

- 3.1建设目标

通过智慧庭审系统的建设和应用，庭审活动的信息化将不再局限在录音录像的范畴内，而是以庭审流程中心，实现标准庭审程序下的案件材料自动关联，电子卷宗、证据的交互质证以及笔录的签名。在此基础上，可进一步拓展应用，如远程审判接入、互联网庭审直播等应用，从而进一步提高审判质效，满足新形势下的审判需求，完善人民法院信息一体化建设的重要环节。

在浙江省法院办案办公一体化平台框架下，与用户中心无缝对接，自动对接淳安县人民法院组织架构、统一账号信息，实现全院统一账号登录，与审判管理系统、数字法庭平台、电子卷宗系统等应用实现数据交互。

- 3.2建设内容

本次项目包含环境资源法庭一楼大法庭和二楼两个标准法庭智慧庭审软硬件建设，线材安装，铺管、埋线、调试、培训等工作。法庭庭审主机和摄像机均采用4K设备，各终端主机、语音识别要求完全国产化，显示器和庭审发言话筒做嵌入式设计，增加庭审设备智能巡检功能以及音频、证据展示设备、门口公告显示设备等。

智慧庭审系统的建设和应用完成后，庭审活动的信息化将不再局限在录音录像的范畴内，而是以庭审流程中心，实现标准庭审程序下的案件材料自动关联，电子卷宗、证据的交互质证。在此基础上，更进一步实现远程审判接入、互联网庭审直播、类案法条推送等大数据应用，从而进一步提高审判质效，满足新形势下的审判需求，完善审判这一人民法院信息一体化建设的重要环节。

- 四、建设原则与依据

- 4.1建设原则

智慧庭审系统的设计涉及到计算机技术、网络通信技术、文字图像和多媒体技术、中控技术、系统集成技术、综合布线技术等，是一项体系相当复杂、集成难度较高的系统工程，因此系统设计与建设应遵循如下原则：

- 科学性

系统设计要考虑到审判业务的现实需要，采用模块化、标准化的设计来满足人民法院标准庭审程序或简易庭审程序，合理设计项目造价。同时兼顾未来发展的需要，便于系统的扩展。对于现有的设备需要充分考虑兼容性。要充分考虑利用现有设备和技术能力，保护现有的投资。可采用与法庭应用相关的其它专业硬件设备，集成设备应满足性能要求，并具有较高的稳定性，功能性参数设计应具有一定的开放性。

- 业务流程有效性

法院司法审判工作具有特殊、固定的业务流程，审判流程管理系统从庭审材料、排期准备到开庭审理、案卷归档、档案调阅均有具体的流程要求，系统要求与现有审判流程管理系统对接，共同保障法院整个业务工作流程完整。卷宗材料的调用、庭审辩论环节的质证过程文件的留存都必须保障有效性。

- 成熟性与可扩展性

以审判工作为中心，从庭审活动需要和实际情况出发，讲求实用、适用，要符合工作的需要，符合办案流程、庭审过程、工作习惯，追求系统应用效益、社会效益和经济效益的最大化。

- 高可靠性和高可用性

系统具有很高的权威性和严谨性，系统必须保证能够提供24小时不间断正常运行的能力，同时保证高度可用并具有强大有效的容错能力。

- 安全性和保密性

能够对庭审产生的数据信息进行加密处理，运用技术手段保证数据不被篡改，确保庭审内容的真实性。

- 4.1建设依据

根据淳安县人民法院原有建设系统的实际情况，依据最高人民法院对数字法庭相关建设规范，结合我省法院的数字法庭建设情况，遵循以下技术标准、政策要求或指导意见。

《国家信息化领导小组关于我国电子政务建设的指导意见》（2004年8月5日签发）

《电子政务工程技术指南》（2003年1月3日签发）

《人民法院信息化建设“十三五”发展规划》

《人民法院信息化建设五年发展规划（2021-2025）》

《浙江省数字化转型标准化建设方案（2018—2020年）》

《浙江法院数字法庭高清改造技术规范》（浙高法〔2014〕64号）

《关于庭审记录录音录像改革的试行意见》（浙高法〔2014〕110号）

《浙江法院全面推进无纸化办案实施方案》 (浙高法〔2020〕33 号)

《杭州市中级人民法院无纸化办案实施方案（试行）》(杭中法〔2020〕35号)

《浙江法院无纸化办案工作指引》（1.0 版）

《关于推进建设”浙江全域数字法院”重大改革的实施方案》（浙高法〔2021〕26 号）

《杭州市中级人民法院无纸化办案实施方案（试行）》(杭中法〔2020〕35号)

浙江法院智慧法庭升级改造要求(浙高法2021.3.25)

浙江法院智慧法庭建设技术规范（浙高法2021.07）

关于印发《浙江法院数字法庭智能化建设技术规范》《浙江法院数字法庭智能化升级改造指引》的通知 (浙高法办〔2023〕8号)

《科技法庭信息化建设指南》 (中华人民共和国法院行业标准FYB/T 54001—2017)

《最高人民法院关于加快建设智慧法院的意见》（法发〔2017〕12号）

《最高人民法院关于全面推进人民法院电子卷宗随案同步生成和深度应用的指导意见》（法〔2016〕264 号）

《最高人民法院关于全面加强人民法院信息化工作的决定》

《人民法院信息网络系统建设技术规范》

《人民法院信息化建设五年发展规划(2019-2023)》

《人民法院审判法庭信息化建设规范（试行）》2020版

《信息技术设备的安全》GB4943-2011

《音频、视频及类似电子设备安全要求》GB8898-2011

《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》GB9254-2016

《公共广播系统工程技术规范》GB50526-2016

《直接辐射式电动扬声器通用规范》GB/T 9397-2013

《声频功率放大器通用技术条件》SJ/T10406-2016

《民用建筑隔声设计规范》GBJ/T118-88

《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2016

《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》GB/T50312-2016

《FYB/T 53001　安全隔离与信息交换平台建设要求》

其他相关规定与规范。

- 五、系统设计

- 5.1设计目标

- 实现与办案办公一体化平台数据对接，遵循省高院要求实现数据交互。

智慧庭审系统须实现与办案办公一体化平台的数据对接，实现案件基本信息、开庭排期信息、案件电子卷宗的关联获取，以及直播流信息、点播流信息。同时遵循浙江省高级人民法院平台化的统一要求，定制统一风格的庭审操作端，确保不同应用系统使用统一的操作界面。

- 完成国产化软硬件适配，并实现Windows环境通用。

根据信创工程及省高院相关国产化要求，系统适配适配鲲鹏、飞腾、龙芯等架构电脑、UOS操作系统与360浏览器，本次项目同期采购法庭内国产电脑，但智慧庭审系统采用B/S架构，具备极佳的可部署性，须同时兼容X86架构电脑、Windows系列操作系统与IE11浏览器。

目前，智慧庭审管理系统要求完成海光、鲲鹏、飞腾、龙芯等架构国产电脑、UOS操作系统与360浏览器的适配工作，同时兼容X86电脑、Windows系列操作系统与IE11浏览器、Chrome浏览器。

- 与数字法庭实现联动操作。

本项目包含录音备份管理系统，可与数字庭审系统做联动操作，具备开庭、休庭、复庭、闭庭等功能联动操作。

- 电子质证可交互，满足各方阅卷需求

系统与浙江省高院数据中心无缝对接，可实现案件信息的模糊检索、自动关联。在此基础上，新增案件电子卷宗的导入，庭审过程中，法官与当事人可自行浏览授权可见的文件，并进行批注、备忘等操作，在法官授权许可的情况下，当事人可交换具体意见，从而满足阅卷需求。

- 5.2网络拓扑

系统各终端通过法院局域网TCP/IP网络、RS485/232等通讯方式，实现各终端设备统一管理；通过一张网及多层管理服务架构做到对各个设备进行分布式应用、集中式管理、多维汇聚的要求，从而达到人性化、科学化管理的目的。

- 5.3平台架构

系统架构自下到上分为分层，依次为：设备接入层、数据管理层、服务层和应用层。

设备接入层主要接入各类法庭硬件设备，如视频采集设备、人脸抓拍设备、身份证读取设备、音频设备、控制设备、系统终端设备和庭审主机等设备；为系统提供稳定、高效的设备接入服务。

数据管理层主要提供数据存储管理服务，包含案件基本信息、审判人员信息、电子卷宗数据和业务数据；并提供高效的数据查询检索接口。

服务层是平台建设的基础保障，可为系统提供各类组件服务与资源整合服务，如设备接入服务、数据同步服务、流媒体服务、负载均衡服务等等。

应用层为用户提供各类业务应用，如案件排期管理、电子卷宗深度应用、智能电子笔录、异地远程庭审、当事人身份核验等功能。

- 六、系统功能

系统采用B/S架构实现案件审判的全流程无纸化，通过数据接口的方式与审判管理系统、数字法庭平台、电子卷宗系统等应用实现数据交互；根据庭审活动的各个环节特点，各个关联系统同步操作，实现了从案件开庭排期到宣判的全流程、全要素无纸化。利用先进的科学技术，对法庭、庭审辩论及质证采用智能化应用，聚焦案件焦点，提升审判质效。

通过智慧庭审系统的建设，实现了法院内部各个业务系统之间资源共享与信息互通，采用先进的技术降低案件审理的时间、经济成本，从而有效地提高审判效率。通过人性化的设计，为各角色提供了专属的功能，实现庭审活动高效辅助。同时也充分体现了智慧庭审系统在庭审活动过程中的制度化、规范化、高效化、节约化，为法院节省了大量人力物力，提高了法院的办案效率。

- 6.1电子卷宗深度应用

- 卷宗查阅

庭审过程中，根据权限分配法官、当事人均可在系统内看到本案相应的电子卷宗材料；法官可看到本案所有相关的电子材料，当事人只看到起诉状、当事人身份信息、证据材料等公开类型的电子卷宗内容。支持卷宗搜索功能，具有模糊检索和精确检索功能；支持对电子卷宗图片进行缩放、局部放大等操作。

- 材料标绘

系统为法官、书记员、当事人提供庭审调阅电子卷宗材料功能，可对卷宗材料进行标绘；提供画线、框、圆等工具；支持画笔设置、清除标绘（橡皮擦）、清除整页标绘等操作；支持在“标绘列表”内查看，整个材料标绘列表，可点击快速跳转到该标注页面。可对材料中重点、疑点进行标绘，方便在质证过程中提问及发言。

- 受控双向质证

庭审过程中法官可把自己的屏幕分享给当事人双方，当事人对证据材料进行确认。法官开始质证操作后，当事人可向法官申请质证，法官同意后接收当事人共享的屏幕画面，可转给另外一方，当事人即可把有疑点的材料分享给法官，大大节省法官查找材料的时间，提高审判效率。

- 区域遮挡

系统提供了遮挡功能，法官可把不便公开的电子卷宗信息画框设置遮挡区域，再截图分享给当事人双方，当事人看不到该页面遮挡区域，法官端不影响正常操作。

- 文件上传

系统支持文件上传，并可在庭审过程中查阅，文件包括音频、视频、图片、文档等类型文件；音频支持mp3、WAVE、WMA、MPEG—Ⅱ、MPEG-4（H.264/AVC）、WMV、等格式；视频支持MP4、AVI、WMV、MPEG—Ⅱ、MPEG-4（H.264/AVC）、WMV、AVS等格式；图片支持BMP、JPG、PNG、TIF、GIF、JPEG等；文档支持WORD、POWERPOINT、EXCEL、PDF等类型文件。

- 6.2智能电子笔录

支持书记员手动输入庭审笔录功能，在笔录区域支持编辑排版功能，包括文字增删、复制、粘贴、字体调整、格式排版等功能。

支持在开庭前导入笔录模板功能；支持在笔录模板中自动导入案件信息功能，无需手工录入操作。

- 语音识别服务接入

语音识别功能已经接入“智慧庭审系统-庭审笔录模块”，系统可以按角色实时显示当前语音识别结果。支持书记员现场对语音识别结果进行校正，修改笔录过程中，点击快速定位图标或者按快捷键“Esc”，可快速定位到转写光标，并能实现页面文字自动回滚；可修改笔录区域支持编辑排版功能，包含文字增删改、复制、粘贴、字体调整、格式排版等功能。

- 标记打点

支持笔录打点功能，在庭审过程中记录不及时、陈述人语速过快的情况，书记员可标记相应的位置，在休庭或庭审结束后，选定笔录的标记点，庭审视频可自动定位到对应的位置播放，可快速修正记录内容。

- 笔录传阅

具备笔录传阅功能，书记员整理好庭审笔录，发起笔录传阅功能，法官端、当事人端自动接收笔录，对笔录内容进行核对，对有异议点提出修改；支持多次发起笔录传阅功能。

庭审结束后（已闭庭），书记员点击“笔录传阅”按钮，选择接收笔录人员（审判人员默认接收），即可把整理好的庭审笔录传阅给指定当事人，当事人端自动接收庭审笔录。

发起传阅

当事人接收笔录

- 笔录打印

当事人完成笔录核对并签名，书记员即可直接打印笔录，系统自动关联打印设备，实现笔录在线打印，支持预览和打印份数设置功能。

- 6.3视频接入

- 互联网法院庭审

实现远程开庭，当事人通过互联庭审即可远程参加庭审活动。

- 庭审直播

具有庭审直播功能，通过配备音视频编解码系统、流媒体分发系统，将公开审理通过审核的案件庭审现场的音视频信号传送至各级法院官方网站，面向公众进行网络直播。

- 异地庭审

系统支持异地远程庭审，具备与看守所双向音视频互通的接入能力，从而实现远程提审、异地开庭等业务功能；在法官、公诉人及律师在法院法庭和犯罪嫌疑人在看守所进行庭审活动，通过计算机及网络技术建立的音视频图像传输通道及高清远程提审信息处理终端，实现音视频双向交互、异地展示证据、质证等功能，保障庭审活动正常开展。

- 庭外作证

系统支持异地作证，在庭审过程中证人不在同一个审判法庭现场的情况下，通过音视频接入，异地（庭外）将证人声音和图像传入法庭内，并可与法官、当事人双向对话，进行实时双向传输图像和语音交互，实现异地作证；异地音视频实时进行录音录像。

- 证人保护

利用虚化证人面部特征、变声等即时的技术处理，将证人作证的画面切进庭审现场，实现两个地点、两个画面无缝连接，证人不需要出现在庭审现场，就可以对被告人进行当庭指证；最大限度保护证人的人身安全，打消证人后顾之忧，有效促进和激励证人出庭作证。

- 录音录像

系统支持庭审全程自动录音录像，可对多路庭审现场音视频信息进行实时采集、存储，支持单路视频的编码存储，可对视频和音频信息进行实时合成，并可选择直播或点播；支持接入各类证据信息，如物证、书证、音像证据、电子证据等；支持H.265,H.264视频压缩算法，支持音频G.711A/G.711U/AAC音频压缩算法。

- 6.4法律法规查询

支持法律法规查询功能，法官端、书记员端和当事人端支持一键进入法信平台，向庭审参与人员提供法律规范和裁判规则参考。

- 6.5庭审控制

- 庭审控制

支持一键开庭、闭庭操作；支持进行多次的休庭、复庭操作；自动关联录音录像、录音备份系统、语音识别系统等同步操作。支持庭审视频切换显示，包括庭审摄像机、高拍仪、当事人端画面、书记员端画面等。

支持阅卷控制，可对被告及原告阅卷权限进行一键控制；关闭当事人阅卷权限，当事人即无法查看案件相关材料；该权限由审判长进行控制。

当事人无阅卷权限页面

- 语音播报

系统内置庭审过程中需要宣读的法庭纪律、审判人员入庭、权益告知书、证人出庭等音频内容，能够进行自动播报；避免口音和个人因素，提升庭审严肃与威严。

- 警务助手

支持一键报警、通知提醒及信息反馈等功能；系统内有一键报警按钮，触发报警后，在法警信息显示屏上，显示法庭视频画面并闪烁报警和声音报警，法警接收到报警及时的处理法庭突发事件；支持与羁押室通讯功能，一键传呼犯罪嫌疑人，在信息显示屏上显示被提审人员姓名，法警可在显示屏上点击“收到”，给法庭信息反馈。

- 6.6系统对接

在浙江省法院办案办公一体化平台框架下，通过数据接口的方式与审判管理系统、数字法庭平台、电子卷宗系统等应用实现数据交互；根据庭审活动的各个环节特点，各个关联系统同步操作，实现了从案件开庭排期到宣判的全流程、全要素无纸化。

- 6.7设备智能巡检

系统将实时检测平台及设备运行状态，如设备是否在线、录像状态、磁盘空间等，并图形化展示法庭现场录制音量大小、视频控制等，对系统故障信息或报警消息实时提醒。

- 七、采购清单

- 7.1项目设备清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧庭审软件 | 1 | 套 |
| 2 | 录音备份系统管理平台 | 1 | 套 |
| 3 | 智慧云运维平台 | 1 | 套 |
| 4 | 系统对接费用 | 1 | 项 |
| 5 | 标准智慧庭审主机（4K） | 3 | 台 |
| 6 | 庭审发言话筒 | 33 | 支 |
| 7 | 话筒嵌入固定安装底座 | 33 | 支 |
| 8 | 一拖四无线话筒 | 1 | 套 |
| 9 | 落地式话筒支架 | 2 | 支 |
| 10 | 4K高清摄像机1 | 4 | 台 |
| 11 | 4K高清摄像机2 | 10 | 台 |
| 12 | 切换器 | 4 | 台 |
| 13 | 4口HDMI分配器 | 8 | 台 |
| 14 | 8口HDMI分配器 | 1 | 台 |
| 15 | HDMI网络延长器 | 2 | 套 |
| 16 | 高拍仪 | 1 | 台 |
| 17 | 4K液晶电视机 | 4 | 台 |
| 18 | 电视机支架 | 4 | 台 |
| 19 | 4K液晶电视机 | 4 | 台 |
| 20 | 电视机支架 | 4 | 台 |
| 21 | 24寸显示器 | 34 | 台 |
| 22 | 显示器折叠支架 | 34 | 台 |
| 23 | 智慧运算中心 | 3 | 台 |
| 24 | 音频处理器 | 3 | 台 |
| 25 | 调音台 | 1 | 台 |
| 26 | 一楼功放 | 3 | 台 |
| 27 | 一楼壁挂音箱 | 6 | 只 |
| 28 | 一楼音箱支架 | 6 | 支 |
| 29 | 二楼功放 | 2 | 台 |
| 30 | 二楼壁挂音箱 | 4 | 只 |
| 31 | 二楼音箱支架 | 4 | 支 |
| 32 | 一楼公告屏 | 1 | 台 |
| 33 | 二楼公告屏 | 2 | 台 |
| 34 | 电源时序器 | 4 | 台 |
| 35 | 交换机 | 6 | 台 |
| 36 | 视频采集卡 | 1 | 台 |
| 37 | 外网交换机 | 1 | 台 |
| 38 | 8路录音备份主机 | 1 | 台 |
| 39 | 硬盘 | 1 | 块 |
| 40 | 全向拾音器 | 3 | 只 |
| 41 | 指向拾音器 | 4 | 只 |
| 42 | 语音识别软件（三年版） | 1 | 套 |
| 43 | 12路语音识别主机 | 2 | 台 |
| 44 | 语音识别安装调试 | 1 | 项 |
| 45 | 桌牌 | 18 | 张 |
| 46 | 控制卡 | 18 | 张 |
| 47 | 铝合金框架 | 18 | 套 |
| 48 | 屏施工布线 | 1 | 项 |
| 49 | 一楼大法庭辅材管材 | 1 | 项 |
| 50 | 一楼大法庭施工布线 | 1 | 项 |
| 51 | 二楼法庭辅材管材 | 2 | 项 |
| 52 | 二楼法庭施工布线 | 2 | 项 |

- 7.2 项目设备参数

| 序号 | 名称 | 规格描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智慧庭审软件 | ★1、兼容法院原有1080P高清庭审主机，满足不同制式标准主机混合管理功能，实现录音录像、视频切换、庭审录音备份系统联动操作等功能 2、具备庭审排期功能，显示法官今日开庭案件，展示待开庭案件信息 3、具备庭审控制功能，支持一键开/闭庭、一键休/复庭，自动关联录音录像、录音备份系统、语音识别系统等同步操作 4、支持法庭庭审场景模式切换 5、具备庭审纪律播报功能，内置庭审纪律音频文件，支持播放、停止等操作 6、支持书记员发起对被告及原告阅卷功能；采用功能分区方式显示卷宗材料；具备电子卷宗材料查阅功能；电子卷宗材料可通过卷宗目录迅速定位 7、支持两份材料同时同屏显示，每份独立翻页 8、支持手写标注功能，法官、书记员、当事人可以在案件电子卷宗材料上进行手写批注 9、具备受控双向质证功能，庭审过程中法官可把自己的屏幕分享给指定当事人，当事人对证据材料进行确认 10、具备电子笔录功能，支持书记员手动录入庭审笔录；支持庭审过程中，法官及当事人查看庭审笔录；支持庭审结束后，书记员把庭审笔录发送给当事人进行核对；支持通过二维码笔录签名 11、具备庭审视频切换功能 12、基于智慧庭审的远程庭审系统应具备使用目前专网部署的视频会议终端输出RTSP格式码流，支持H、323/SIP编解码，满足刑事速裁、减刑假释等场景下的多方远程庭审功能；可实现与庭审主机的通讯，快速创建远程审讯的链接 13、具备庭审过程中即时通讯功能 |
| 2 | 录音备份系统管理平台 | 1、与数字法庭实现开庭、闭庭联动操作 2、支持集中管理,对全部法庭、多设备进行实时状态监测和管理 3、实现开庭过程中，设备及开庭状态实时悬浮窗口显示 4、支持备份数据多地保存：录音备份主机、庭审录音备份管理服务器、法院存储系统等 5、支持离线开庭，独立运行 6、支持誊录过程疑点标记、书签记录等功能，极大提高誊录时效 7、支持数据的统计分析功能 8、系统支持预警功能，系统故障时可通过短信方式进行告警，方便系统维护人员及时对问题进行处理 |
| 3 | 智慧云运维平台 | 1、可对系统各个物联设备进行集中管控，可将设备关联到不同房间，根据房间分组，当房间内有异常设备时，进行报警 2、可自行设置联检规则进行设备联检，规则包含联检有效期、周期、时间、设备 3、联检记录上传平台，显示是否存在异常，可查看异常情况详情信息 4、可进行项目总览，查看场所数量、在线设数量备、离线设备数量、告警设备数量以及告警趋势等，可生成图表方便明了查看 5、场景日志上传至服务器，可查看具体信息，显示场景是否运行成功 6、物联管控：通过平台可监控物联网设备运行情况，可控制物联网设备运行使用，可设置设备联检和巡检，设备异常情况报警 7、工作台：可通过工作台所有设备在线情况和告警情况 8、为便携管控及查看设备运行状态，系统需对接本院数字审委会系统及执行指挥会议系统 |
| 4 | 系统对接费用 | 需能与浙江省法院办案办公系统（审判系统）数据库对接，实现功能：实时读取法庭庭审数据，显示各法庭案件庭审信息；提供成熟的数字法庭公告系统管理软件与浙江省法院办案办公系统（审判系统）数据库进行接口，实现庭审公告系统开庭信息实时化、智能化 |
| 5 | 标准智慧庭审主机（4K） | ★兼容利旧淳安法院原有1080P高清庭审主机，满足不同制式标准主机混合管理功能，实现录音录像、视频切换、庭审录音备份系统联动操作等功能 1、支持8路HDMI（最大分辨率4K）、4路VGA信号、8路3G-SDI等类似接口输入 2、支持6路HDMI视频信号输出，1路VGA视频信号输出 3、支持8路48V幻象供电MIC音频输入，8路HDMI音频输入，2路立体声输入 4、画面合成支持单通道画面\2\3\4\6\8\9显示模式，支持1大5小、1大7小等不同庭审场景下的多种分割显示模式 5、支持H264、H265编码，合成通道分辨率支持4K 6、支持AAC、G、711a、G、711u音频高品质编码，支持音频混音、音量调节、回声消除、啸叫抑制功能 7、配备≥7寸高清触摸屏，支持操控与视频显示 8、具备异常报警功能，支持视频信号丢失、音频信号丢失报警 9、支持证人保护功能，可设置变音、图像马赛克功能 10、≥4个SATA接口，单SATA最大支持8TB硬盘接入，支持硬盘RAID功能 11、双光驱设计，支持便捷拆卸更换，支持单室双刻、单室轮刻多种刻录模式，支持双光盘同时回放 12、1+1冗余电源设计 13、≥2个千兆自适应网络接口，支持网络容错、多址设定应用模式，支持NTP、PPPoE、DDNS、GB28181、ONVIF、RTSP等多种协议，支持网络检测、硬盘检测等多种系统维护管理功能 14、配两块4T硬盘，硬盘损坏不回收 |
| 6 | 庭审发言话筒 | 1、元件：背板静电型电容式 2、指向性：超心形指向性 3、频率响应：70~20,000 Hz 4、开路灵敏度：-35 dB (17、8 mV) 以 1V 于 1 Pa 5、阻抗：100 欧姆 6、最大输入声压级：129 dB 声压, 1 kHz 于 1% T、H、D、 7、信噪比：>68 dB, 1 kHz 于 1 Pa 8、幻像电源 ：11-52V 直流, 2 mA 典型 9、输出端子：内置三针XLRM卡农公头 10、要求与嵌入固定安装底座相匹配 |
| 7 | 话筒嵌入固定安装底座 | 为保证性能，底座需要与庭审发言话筒品牌一致，型号匹配。XLRF卡农母座，XLRM 卡农公座，根据安装需求定制，适于本院法庭定制审判桌一体化安装。 |
| 8 | 一拖四无线话筒 | 1、拥有四通道接收信号,每通道﹥95个信道可选，UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-900MHz 2、实现同一发射可在四个通道400个信道中互通互用，采用红外自动对频技术，锁相环频率合成振荡方式 3、设置4条橡胶接收天线，增强接收的信号，设有4个独立SQ电位器、4个平衡输出和1个混合非平衡输出 4、同一场合可供﹥18套机同时使用，即可同时使用﹥18台接收机和﹥72个发射器，每通道设有独立窗口 5、各通道配备独立的音量调节旋钮、红外对频信号灯、一键对频按键、频率前后调节按键、通道电源开关按键 6、振荡方式:锁相环频率合成，频率范围：UHF500MHz～900MHz，频率稳定性：±0、001%，最大频率偏：±50KHz 7、FM调制方式，信噪比>105dB，失真度<0、5%@1KHz，灵敏度1、2/UV @S/N=12dB，音频输出：独立0～400mV、混合0～300mV 8、无线鹅颈话筒载波频率：频率稳定度：±25KHz，信噪比：>105dB 9、无线鹅颈话筒邻频干扰比：>80dB，动态范围：≥100dB，类型：电容式，单一指向性 10、无线鹅颈话筒频率响应：40Hz～20KHz，话筒灵敏度：-45±2dB@1KHz |
| 9 | 落地式话筒支架 | 落地式话筒支架，带托盘 |
| 10 | 4K高清摄像机1 | 1、采用 ≥1/1.8英寸、≥800万像素的高品质UHD CMOS传感器，可实现4KP30(3840x2160)超高分辨率的优质图像。并且向下兼容1080P、720P等多种分辨率 2、至少采用4K长焦镜头，水平视场角≥60°，光学变焦≥20倍，数字变焦≥16倍 3、支持3D降噪，降低图像噪声，图像信噪比≥55dB 4、支持 HDMI1.4b 高清输出，另配备 3G-SDI 等类似接口，有效传输距离最高长达 150 米（1080p30）。支持HDMI+LAN+USB 或 SDI+LAN+USB三路同时输出 5、支持低功耗休眠 / 唤醒，休眠状态下功耗低于400mW 6、支持预置位过程图像冻结功能 7、支持多种白平衡模式 8、支持多种方式控制摄像机，可通过RS232、RS485、网络以及USB对摄像机进行控制，支持VISCA、网络VISCA协议、PELCO-D/P多种协议的对摄像机进行控制 9、摄像机可设置不少于255个预置位，预置位精度≤0.1° 10、可支持PoE供电 11、支持网口音视频编码输出，支持H.265/H.264/MJEPG三种视频编码标准；必须支持NDI®¦HX2,SRT,TCP/IP,HTTP,RTSP,RTMP/ RTMPS,Onvif,DHCP,Multicast，GB/T 28181 等网络协议；网络视频编码码率32kbps~51200kbps 12、支持音频LINE IN输入和音频Line Out输出，摄像机可对音频进行编码；支持音频AAC、G711A编码标准；网络音频编码码率最大可支持128Kbps 13、支持USB音视频输出，支持操作系统Linux, Android；支持YUY2 / H.264 / MJPEG 等编码格式，支持1080P30无压缩视频输出和4KP/30压缩视频输出，USB视频通信协议 UVC1.1-1.5 14、支持UVC PTZ 控制 15、含安装支架 |
| 11 | 4K高清摄像机2 | 1、采用1/2.5英寸、≥800万像素的高品质UHD CMOS传感器，可实现4KP30(3840x2160)超高分辨率的优质图像。并且向下兼容1080P、720P等多种分辨率 2、至少采用4K长焦镜头，水平视场角≥71°，光学变焦≥12倍，数字变焦≥16倍 3、内置OLED显示屏，可显示HDMI和SDI（SDI不能显示4K)输出分辨率，IP地址等信息 4、支持3D降噪，降低图像噪声，图像信噪比≥55dB。支持 HDMI1.4b，可直接输出 4K 无压缩数字视频 5、支持 HDMI1.4b 高清输出，另配备 3G-SDI 等类似接口，有效传输距离最高长达 150 米（1080p30）。HDMI或3G-SDI、USB和LAN同出可同时输出3路高清数字信号 6、支持低功耗休眠 / 唤醒，休眠状态下功耗低 400mW 7、支持预置位过程图像冻结功能 8、支持多种白平衡模式 9、摄像机可设置不少于255个预置位，预置位精度≤0.1° 10、可支持PoE供电。支持多种方式控制摄像机，可通过RS232、RS485、网络以及USB对摄像机进行控制，支持VISCA、网络VISCA协议、PELCO-D/P多种协议的对摄像机进行控制 11、支持网口音视频编码输出，支持H.265/H.264/MJEPG三种视频编码标准；支持TCP/IP,HTTP,RTSP,RTMP/RTMPS,Onvif,DHCP,SRT,GB/T 28181,组播等网络协议；网络视频编码码率最大可支持102400kbps 12、支持音频LINE IN输入，摄像机可对音频进行编码。支持音频AAC、G711A编码标准；支持YUY2 / H.264 / MJPEG / H.265等编码格式，USB视频通信协议 UVC1.1-1.5 13、支持UVC PTZ 控制 14、含安装支架 |
| 12 | 切换器 | HDMI切屏器3进1出4K高清 |
| 13 | 4口HDMI分配器 | HDMI分配器一进四出 |
| 14 | 8口HDMI分配器 | HDMI分配器一进八出 |
| 15 | HDMI网络延长器 | 4k传输HDBaseT HDMI网线传输 发射器+接收器 1080P可传≥70米 4K可传≥35米 |
| 16 | 高拍仪 | 1、最大幅面：A3 2、扫描元件：镜头，补光灯 3、像素：≥1800万 4、最大分辨率：4896×3672dpi 5、扫描速度：＜1、5秒 6、接口类型：USB2、0 High-Speed |
| 17 | 4K液晶电视机 | 75英寸；分辨率 4K（3840*2160）；屏幕比例 16:9；HDMI接口*2 |
| 18 | 电视机支架 | 75寸电视机配套吊装支架,承重≥60kg，可伸缩，伸缩范围≥2m |
| 19 | 4K液晶电视机 | 65英寸；分辨率 4K（3840*2160）；屏幕比例 16:9；HDMI接口*2 |
| 20 | 电视机支架 | 65寸电视机配套吊装支架，承重≥55kg |
| 21 | 24寸显示器 | 1、23.8寸液晶显示器； 2、屏幕比例：16:9； 3、分辨率：1920*1080； 4、接口：标准HDMI+VGA接口 |
| 22 | 显示器折叠支架 | 显示器折叠支架， 标准孔距75*75MM或者100*100MM |
| 23 | 智慧运算中心 | 1、嵌入式一体化架构，具备音频处理模块、视频处理模块、音视频矩阵模块、DSP数字信号处理模块、中控功能模块和时序器功能模块 2、具备强大的音频处理功能，支持音频播放、录制和软视频会议，支持通过终端设备完成音频及视频的操控，具备信号状态的实时监控 3、支持输出音频音量大小可调节，支持均衡等处理算法 4、通过可视化界面，监测输入输出通道实时状态，并能进行可视化编程 5、具备视频处理功能，最大支持输出4K分辨率 6、携带中控功能，485及232可单独设置串口功能 7、兼备8 路电源时序器功能，时序器可独立编辑开、关，整机最大功率 4KW，单路最大支持 2KW，可一键顺序开关，支持手机、8路电源时序器平板控制 8、采样率/量化位数：48K/24bit 9、模拟输入≥8路，模拟输出≥8路，≥8*AUDIOIN，≥8*AUDIO OUT，≥4*HDMIINPUTS，≥2*HDMIOUT，≥5*RS232，≥1*RS-485,≥1*DEBUG 10、支持4路HDMI输入和2路HDMI输出，可以同时发送音频及视频信号，视频信号最大支持输出4K 分辨率,4*GPIO，1*ETHERNET以太网接口，1*USBAUDIO 11、需与智慧云运维平台无缝兼容 |
| 24 | 音频处理器 | 1、 2、内置USB接口，支持录播和远程会议 3、具有中央控制功能，简单地实现电源、信号切换、环境控制、音频等整体控制，实现一键开启 4、≥8通道话筒模拟输入，每路输入均支持48V幻象供电, 5、≥8通道话筒模拟输出 6、每个通道应≥8个点的自适应反馈抑制（AFC），采用陷波式算法，传声增益提升幅度 7、自适应回声消除(AEC)，噪声抑制(ANS)； 增益共享自动混音(AMC)、门限自动混音（Gate Mixer）；自动增益(AGC);噪声增益补偿器(ANC) 8、输入和输出≥8段PEQ,分频器、延时器、限幅器 9、≥16组场景预设功能，可通过TCP/IP、RS-232协议调用 10、支持输入输出通道LINK和分组功能 |
| 25 | 调音台 | 1、16路调音台，内置24—bit DSP效果器，48KHz采样频率，36种效果器模式，断电记忆，CD液晶显示 2、标准双12段电平表，精确显示各种输出电平，外置大容量电源，48V幻象电源，带USB，蓝牙功能 3、支持≥2路左右主混合输出、≥2路编组输出、≥2路辅助、≥2路控制监听输出及双轨录音输出、耳机监听输出 |
| 26 | 一楼功放 | 1、输出功率：≥2*400W/8Ω，≥2*750W/4Ω，≥2*1100W/2Ω，桥接8Ω≥800W，桥接4Ω≥1100W 2、信噪比：103dB，失真：400@8ohm，信号输入：6、3mmTRS平衡插座，XLR插脚 |
| 27 | 一楼壁挂音箱 | 1、高品质15mm中纤板全频扬声器，可定制箱体及颜色；LF：1*10"低音单元/HF：1*1、3"高音单元 2、额定功率：200W，额定阻抗：8Ω，覆盖角度：90°水平*40°垂直 3、频率范围：70Hz-20KHz，灵敏度(1m/1W)：89dB，最大声压级﹥96dB |
| 28 | 一楼音箱支架 | 一楼音箱配套支架 |
| 29 | 二楼功放 | 1、输出功率≥2*200W/8Ω，≥2*350W/4Ω，≥2*380W/2Ω 2、信噪比：103dB，失真：<0.05%@8Ω1KHz，输入阻抗：20KΩ 3、频响范围：35Hz—20KHz，阻尼系数：>400@8ohm，6、3mmTRS平衡插座 |
| 30 | 二楼壁挂音箱 | 1、高密度纤维板全频扬声器，可定制箱体及颜色；单元组成：LF：1*6、5"低音单元/HF：2*3"高音单元 2、额定功率：150W，额定阻抗：8Ω，覆盖角度：90°水平*90°垂直 3、频率范围：100Hz-19KHz，灵敏度(1m/1W)：95dB，最大声压级﹥120dB |
| 31 | 二楼音箱支架 | 二楼音箱配套支架 |
| 32 | 一楼公告屏 | 1、法庭开庭基本信息展示 2、27寸屏,支持壁挂式安装 3、支持全高清格式的视频1080P，分辨率：1920*1080P 4、嵌入式Linux，2G+16G运行内存 5、屏幕比例：16:9，亮度：300 cd/m² 6、含壁挂支架，含庭审公告系统 |
| 33 | 二楼公告屏 | 1、法庭开庭基本信息展示 2、21.5寸屏,支持壁挂式安装 3、支持全高清格式的视频1080P，分辨率：1920*1080P 4、嵌入式Linux，2G+16G运行内存 5、屏幕比例：16:9，亮度：300 cd/m² 6、含壁挂支架，含庭审公告系统 |
| 34 | 电源时序器 | 1、带网口，支持通过网络控制时序开关实现一键开关机。 2、提供8个220VAC/6个12VDC电源时序控制，单通道的最大电流为10A，总输入电流容量为40A； 3、可通过软件指令，锁闭和解锁面板按键操作功能； 4、提供1-8号端口独立开关的延时设置，可现场进行开关机的延时时间和顺序的设定，延时时间可达15小时（可对投影机等进行延时关电操作） |
| 35 | 交换机 | 1、传输速率：10/100/1000Mbps 2、交换方式：存储-转发 3、背板带宽：≥336Gbps/3、36Tbps 4、包转发率：≥51/126Mpps 5、端口结构：非模块化 6、端口数量：≥28个 7、端口描述：≥24个10/100/1000Base-T以太网端口，≥4个千兆SFP+(不含光模块) |
| 36 | 视频采集卡 | 1、接口类型:PCI-E（GEN2） 2、输入接口：≥1路HDMI，≥1路SDI 3、通过转接线可接入：1路VGA+2路立体声音频或1路S端子+2路立体声音频或1路AV（CVBS）+2路立体声音频 4、音频：HDMI Embedded Audio，Audio L/R(2×RCA through optional A/V cable) |
| 37 | 外网交换机 | 1、背板带宽：≥336Gbps 2、包转发率：≥18Mbps 3、端口数量：≥8个 4、端口描述：≥8个10/H00/1000BASE-T以太网端口，≥4个干兆SFP(不含光模块) |
| 38 | 8路录音备份主机 | 1、拾音器通道：≥8路 2、 录音通道数量：≥8路 3、 音频输入接口：3芯端子（音频、公共地、电源正极） 4、 音频输入电平：电平 2、0Vp-p，音量控制范围83DB 5、 音频输入阻抗： 1000Ω 6、 接口：两个RJ45网口10M/100M 7、 音频压缩标准：AAC 8、 内部硬盘容量：支持2TB内置SATA硬盘 9、 音频采样位：16bit 10、 音频输出码率：48kbps 11、 电源功耗：<80W 12、 硬盘安装方式：抽屉式带锁硬盘托架，安装dvr专用硬盘 13、 支持硬盘容量：1T/2T/3T/4T 14、 状态指示：网络接通断开、拾音器接通断开、录音状态指示、硬盘状态指示 |
| 39 | 硬盘 | 4T，128M缓存-7200rpm-3、5英寸-SATA3、0接口，硬盘损坏不返还 |
| 40 | 全向拾音器 | 1、指向性:全指向 2、音频传输距离：>100米 3、频率响应: 20Hz ～ 20kHz（250Hz～10000Hz频段话音增强） 4、驻极体灵敏度:-40dB 5、信噪比：＞60dB ( 标准音源1米，94dB SPL) 6、监听距离：室内背景噪声为40dB(A),音源声级不低于94dB(A)，输出电平幅度不低于90mV时，样机拾音距离应不小于6m。 7、最大承受音压:120dB SPL（1KHz，THD 1%） 8、输出阻抗:200欧姆非平衡 9、信号处理电路:ALC自动电平控制，低噪声高增益AGC放大器,环境噪声抑制，自适应动态稳态双噪声消除技术。 10、自适应动态降噪，自动识别噪声,有效调节信号强度，防止声音信号失真及衰减，最大限度降低环境噪音。 11、自动音量控制，自动抑制高强度声音信号，自动提高比较微弱的声音信号，可靠保护后端音频监控设备。 12、混音器：内置混音器，多只拾音器级联分布式拾音，使拾音效果保真度更高。 13、保护电路:雷击保护、ESD保护、电源极性反接保护 14、供电方式:DC9V～18V或POE 15、POE供电，具有2个RJ45接口和2个音频输出接口 |
| 41 | 指向拾音器 | 1、指向性:心型单指向 2、音频传输距离：>100米 3、频率响应: 20Hz ～ 20kHz（250Hz～8500Hz频段话音增强） 4、驻极体灵敏度:-44dB 5、信噪比：＞60dB ( 1米94 dB SPL) 6、监听距离：室内背景噪声为40dB(A),音源声级不低于94dB(A)，输出电平幅度不低于90mV时，样机拾音距离应不小于6m。最大承受音压:120dB SPL（1KHz，THD 1%） 7、输出阻抗:200欧姆非平衡 8、信号处理电路:ALC自动电平控制，低噪声可变增益AGC放大器,环境噪声抑制 9、自动音量控制，自动抑制高强度声音信号，自动提高比较微弱的声音信号，可靠保护后端音频监控设备，成熟的降噪处理技术和回声消除技术能保证产品在使用过程中得到更好保障，区域性增强设计更适合用在开放式服务窗口，声音效果更圆润保真度更高。 10、混音器：内置混音器，多拾音器级联分布式拾音效果更能得到保障。 11、保护电路:ESD保护、电源极性反转保护 12、耐极性反接保护：电源输入端口正接和反接后，均应正常工作 13、连接方式:电源线、音频、公共地 14、安装方式：桌面安装 15、电源电压:DC9V～16V |
| 42 | 语音识别软件（三年版） | ▲本次项目不另采购语音识别引擎，投标人所投产品需与浙江省高级人民法院智能语音识别服务平台对接。（需提供承诺函并加盖投标人公章。） 一、智能语音识别管理系统 1、管理模式：全院统一管理，支持对所有庭审状况进行监控，支持对当日转写案件、当日转写时长、当日转写字数等情况进行统计并展示；支持对累计转写案件数、累计转写时长、累计转写字数等情况进行统计并展示；支持从转写状态的维度查询并查看转写内容，包括转写中、已完成、暂停中等状态。 2、数据管理：智能语音识别管理系统能够支持部署在语音识别服务器中，实现数据集中管理，需支持各个法庭在其授权范围内随时调取庭审的语音和文字记录，并能够进行审计的功能。 3、更新方式：需实现统一更新，并具备智能庭审语音转写系统客户端软件的自动升级的功能。 4、系统扩展性：系统前端语音识别处理设备需支持轻便化部署，通过在单个法庭中添加单一设备即可支持8路的语音信号输入，同时针对具体智能庭审需求可实现平滑扩展。 5、大屏监控：需提供统一运行监控大屏服务，对所有法庭的语音识别的使用情况进行实施数据统计与展现。 6、通知消息模板：可展现未读、已读消息，支持平台消息的统一通知，并支持消息状态的已读、未读。 7、支持设置修改角色别名和添加一麦多角，即多个角色使用一个麦克风讲话识别。 8、庭审卷宗智能学习：需支持自动从本地指定目录下将文件资料上传至系统对应庭审案件中，进行庭前卷宗的自动学习，通过机器学习后，自动进行人名、地名等热词分词，用以提升个案的语音识别率。 9、系统需支持场地管理功能，支持新建、修改、删除等操作，新建场地需可设置场地所属类型、部门，针对不同场地类型可进行串音设置，通过防串音、Opus压缩等调节，降低串音，提高识别效果。 10、系统需支持对不同场景中采音设备进行管理，为便于管理与场地对应，需能够对设备名称、设备类型等进行设置，并支持设备启用、关闭功能，以便管理员手动操作设备是否启用。 11、系统需支持账号管理功能，账号新建时需可设置角色、绑定场地，实现不同用户归属不同场地，具备场地归属的用户方可使用场地内设备及系统功能。 12、系统需具备全过程留痕能力，需支持使用记录查询功能，支持按开始时间、结束时间及账号名称等进行查询，查询用户在系统中所操作记录。 13、系统支持从数字法庭管理平台一键启动打开语音识别。 14、庭审结束后语音识别笔录支持实时入卷到卷宗系统。 二、智能语音识别客户端 1、系统架构：客户端系统要求支持B/S架构，客户端所有功能均可在浏览器中实现，保证轻量化部署需求。数据要求保存在法院内网服务器中，与外网无任何数据交互。 2、庭审智能语音识别系统客户端：需能够同时支持采用 32/64bit 的 Windows 操作系统；能够实现导入本地标准化庭审模板、庭审信息自动获取、多角色语音区分识别转文字、庭审笔录智能修正、笔录智能笔录导出/打印/同步等功能。 3、并案管理(联审案件)：支持多个案件联审或合并开庭，支持书记员对多个案件合并开庭操作。（投标时需提供第三方权威检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，检测报告中需体现此功能） 4、支持笔录在线编辑和服务端的自动备份，笔录转写、编辑后自动备份时间间隔应不超过3秒，支持当客户端电脑和硬盘出现无法恢复的故障时，能通过网页服务端一键恢复笔录。 5、支持一键导出庭审全过程音频，并支持分角色音频导出和完整音频导出。 6、识别编辑状态栏：需支持缩放，放大功能，支持对庭审状态的实时展现，包括庭审状态、热词情况、笔录字数、开庭时间等。 7、支持笔录编辑时鼠标右键快捷菜单，右键菜单至少包括：全选、清空文档、添加标记、按句回听、段落格式、前插入段落、后插入段落、添加泛热词、添加人名热词、地名热词。 8、场地选择：客户端软件应能支持书记员登录后灵活切换法庭，无需重新退出再登录。 9、今日案件\明日案件：支持今日、明日案件归集，支持今日案件\明日案件信息以图形化方式呈现提醒等，可更直观的面向书记员展示案件信息。（投标时需提供第三方权威检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，检测报告中需体现此功能） 10、支持为书记员提供更便捷的案件查看、检索和案件操作界面，检索条件应包括案件类型、关键字、庭审时间、案件状态、笔录字数范围等，若未选择检索条件，则默认显示属于该书记员在该法庭的全量案件信息，并支持针对不同案件状态进行不同的快捷操作，如：休庭案件应至少具备个案卷宗学习、角色设置、笔录下载等。 11、支持庭审模板管理功能：系统支持导入不同类型案件的庭审笔录模板，并支持模板参数化。 12、支持音频通道管理可以调整每个音频通道的角色，适应不同的庭审需求。 13、识别过程中，可以对识别形成的文字实时修改，支持跨行合并删除功能、多行编辑，并可高亮标记，以备后续修改。在对笔录进行订正时，每份笔录实现分段录音。 14、说话人麦克风控制：系统要求支持书记员能够在庭审过程中远程对各方说话人的麦克风设备进行操作，实现关闭或开启语音识别功能，所有操作都仅限在书记员电脑上完成。 15、需要支持对笔录标记的全部定位点进行可视化时间线展示，纵览高亮标记内容处在笔录中的位置，通过点击展示的定位点，可快速定位切换到对应笔录标记的位置，方便书记员快速查找需修改的笔录内容。 16、分栏设置：系统支持对庭审主页进行界面分栏设置，界面展示可分为一栏、二栏、三栏等模式。 17、换段设置：在笔录识别过程中，支持多种模式的换段设置，如不按短句换段、一句话换段、两句话换段、四句话换段、六句话换段、八句话换段等模式；同时在笔录修订过程中，支持删除中间段落时，系统判断上下两段文本为同一角色发言，则自动合并文本。 |
| 43 | 12路语音识别主机 | 1、 模拟通道数12 进 12 出,模拟接口部分需采用标准通用的凤凰端子接口，数字音频通道数 12 进12 出. 2、 内置自动混音台、反馈抑制、回声消除、扩展器、压限器、均衡器、噪声消除、全功能矩阵混音等功能。 3、内置摄 像跟踪功能，通过RS232或485接口控制自动跟踪，接口需采用标准通用的凤凰端子接口。 4、 可以外接有线的墙装控制面板，通过GPIO接口扩展接入，接口需采用标准通用的凤凰端子接口。 5、 可消防控制连动接入，通过GPIO接口扩展接入，接口需采用标准通用的凤凰端子接口。 6、 支持场景预设存储，并且断电记忆。 7、 支持音频分配器功能，可将12路输入信号单独通过模拟输出，并可单独调节输入及输出增益。 8、 支持通过自主的中文电脑控制软件控制调试设备输入增益等参数，支持调试参数保存，前面板不允许有任何物理按钮和旋钮，有效防止现场人为有意或误操作。 9、设备支持多台级连，满足最多64路数字音频传输到电脑、服务器。 10、 数字网络音频输出的采样率采样深度：16KHz 16Bit 11、 为适应现场更多安装环境和机柜空间，设备高度需小于等于1U，同时需带上机柜挂耳。 12、国产化设备，音频信号传输协议为国产自主自研协议，支持国产自主的电脑和操作系统，包括统信UOS等国产操作系统，同时需支持WINDOWS XP、7、8、10等及个人操作系统，兼容各版本操作系统使用，无需安装驱动。 13、数字音频输出支持千兆网络接口，内置交换机功能。 14、 每路模拟输入通道支持48V幻象电源，并可单独控制。 15、 设备前面板无任何物理旋钮，带电源指示灯和设备进行状态指示灯。 16、 为适应各种现场安装环境，设备需自带循环散热风扇系统，防止设备过热。 17、设备具有国家强制性产品认证证书（投标时需提供复印件并加盖原厂公章） |
| 44 | 语音识别安装调试 | 语音识别线材接插件等辅配件及安装调试。 |
| 45 | 桌牌 | 1、P2.5室内全彩表贴单元板，模组尺寸320*160mm/RGB/模组分辨率128*64 2、像素构成 1R1G1B 3、屏体亮度 ≥1200 4、最佳视角 水平140°；垂直140° 5、最佳视距 ≥3 6、驱动方式 恒流驱动 7、扫描方式 1/32扫描 8、刷新频率 ＞1200 9、灰度等级 ≥65536 |
| 46 | 控制卡 | 1、全彩带载：16*768(低灰)(长宽互补) 2、系统支持：windows、android、ios 3、兼容市面各种主流单元板(支持描点添加扫描方式) 4、支持ICN2038S/SM16188B等特殊芯片模组 5、支持炫动跑边 |
| 47 | 铝合金框架 | 铝合金框架，尺寸≤35*19*4CM，需要家具厂家配合开孔 |
| 48 | 屏施工布线 | 排线电源线磁铁网线等配件，运费、原厂上门安装、差旅费用 |
| 49 | 一楼大法庭辅材管材 | 项目工程师施工及所需的线材辅料，包括HDMI0、5米13根、HDMI10米13根、HDMI15米11根、RVV电源线100米、RVVP 音频线400米、6类网线400米、音箱线150米、插排20个、地插模块25个、插音频模块20个、卡侬地插模块21个、网络地插模块20个、墙面86电源面板25个、墙面86HDMI面板20个、地面管线开槽30米、水晶头100个；布线所需PVC管材、线扎、接插件及其它所需辅材等 |
| 50 | 一楼大法庭施工布线 | 工程师施工布线费用，安装过程中可能对法庭原有装修损坏产生的修补工作，根据客户要求提供以上设备运输、安装、调试、培训。保证整体设备调试成功并进行相应的使用培训工作。 |
| 51 | 二楼法庭辅材管材 | 项目工程师施工及所需的线材辅料，包括HDMI0、5米6根、HDMI10米10根、HDMI15米7根、RVV电源线100米、RVVP 音频线200米、6类网线200米、音箱线100米、插排10个、地插模块15个、插音频模块10个、卡侬地插模块11个、网络地插模块10个、墙面86电源面板15个、墙面86HDMI面板10个、地面管线开槽15米、水晶头100个；布线所需PVC管材、线扎、接插件及其它所需辅材等 |
| 52 | 二楼法庭施工布线 | 工程师施工布线费用，安装过程中可能对法庭原有装修损坏产生的修补工作，根据客户要求提供以上设备运输、安装、调试、培训。保证整体设备调试成功并进行相应的使用培训工作。 |

八、商务要求

- 1.质保期限：此项目中所有产品整体质保3年和3年免费维保（签订合同前需提供主要核心产品的原厂商质保函），质保期内中标人对所供货物实行包修、包维护保养，期满后可同时提供终身有偿维修保养服务。

- 2.技术支持：需提供7*24小时本地化售后服务，并指定一名资深工程师提供在线免费技术指导、售后技术对接服务。要求4小时以内到现场处理，8小时内修复，对于现场解决不了的故障，中标人必须采取无偿提供同型号、同规格的备用设备，保证采购人的正常使用，直至设备故障修复。在项目质保期内，中标人不得以任何理由影响采购人的正常使用，投标人必须承诺对所供产品终身维保。

- 3.培训要求：安装调试后，对设备使用人员进行现场实地培训，直至熟练使用。

- 4.工期要求：40天，以项目实际开工、完工日期为准。

- 5.验收要求：严格按照招投标文件及合同约定组织项目验收。

- （1）设备调试合格后，由采购人组织验收。

- a、由采购人组织验收，设备的符合性及质控质保措施应确保100％执行。

- b、数据有效率须达到相关要求。

- c、符合国家有关技术标准和招标人管理要求。

- d、中标人提供验收报告、专家验收意见作为成果资料。

- （2）应按项目技术规范和服务要求完成产品的设计、制造、运输、安装、调试及售后服务等工作。

- （3）产品的使用功能、规格尺寸、材料说明、数量等详见清单，制作及加工要符合相关的国家标准、行业标准及实际需要。

- 6.款项支付：在合同生效及具备实施条件后7个工作日内支付合同价的50%预付款，中标人严格按照合同约定完成所有系统设备供货、安装、调试，并经采购人整体验收合格后支付合同价的50%货款。整体验收不合格，则需整改至合格后再付款。

- ▲7.资产管理：投标人须承诺按照采购人要求做好合同内相关设备资产的登记和标签工作。

- 特别提示：如招标文件中遗漏了必须具备的设备、配件或服务，请投标人在投标文件中指出，并提出解决方案供采购人、采购机构参考；中标人有义务保证采购人系统的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致采购人系统无法正常运行，中标人须承诺免费提供。

第四部分   评标办法

评标办法前附表

| 序号 | 评标标准 | 权重 | 主观分/客观分属性 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录 * |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 根据投标设备的技术配置优势、配置方案的完整性和合理性，与需求的吻合程度；选用产品品牌、性能与采购文件要求的比较，以及技术水平、应用程度、系统结构和产品实际功能的先进性、科学性和合理性，(从主要技术指标，按品牌及质量、主频等主要技术参数上综合考虑)，满足的得15分；如实标明偏离状况，存在负偏离的每项扣1分，扣完为止。 | 15 | 客观分 | 技术参数 |
| 2 | 自2021年1月1日至今（以合同签订日期为准），供应商具有类似项目案例的，每提供1个合同得1分，最高得3分。 （须提供合同、验收证明等材料复印件，不提供不得分）。 | 3 | 客观分 | 类似业绩 |
| 3 | 1.提供投标核心产品关于国家强制认证（3C认证）的证明材料，符合得2分，否则不得分。 2.证明所投智慧庭审软件与本院原有庭审主机、庭审录音主机在使用操作上的互联互通情况，须提供相关证明材料，每个得1分，最高得2分，不提供不得分。（0-2分） | 4 | 客观分 | 3C认证及互联互通性相关证明文件 |
| 4 | 1.根据投标人为本项目构建稳定的项目团队情况进行打分。（需提供团队内每个成员的工作履历、资质证书、项目实施经历和社保缴纳证明等相关材料）。（0-3分） 2.投标人项目经理具有高级工程师证书得2分，中级工程师证书得1分。（0-2分） 3.投标人拟投入本项目的管理与作业人员总数、作业设施设备等情况。（0-1分）（须提供作业设施设备清单、人员清单及证书复印件和近三个月社保缴纳证明等相关证明材料，不提供不得分）。 | 6 | 主观分 | 项目组成人员 |
| 5 | 满足招标文件（3年）要求的不得分,承诺每增加一年质保期限加1分，最高加2分（签订合同前需提供主要（核心）设备的原厂商质保函）。 | 2 | 客观分 | 保修年限 |
| 6 | 投标人是否具有较强的本地化服务能力及较强的专业技术队伍，能提供快速的售后服务响应。（0-3分） 对确需现场实施的紧急售后服务应在2小时内（或满足采购人要求的合理时间）到达采购人项目所在地，满足要求得3分，如4小时内到达得2分，1天内到达得1分，1天以后不得分，需提供书面承诺函（格式自理），不提供不得分。 | 3 | 客观分 | 本地化 服务能力 |
| 7 | 根据招标文件要求，列明工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方案等；送货、货物存放、安装调试、验收方案；确保按时交付、正常运作等情况打分。（0-4分） 1.内容完善可实施性强得4分； 2.内容较完善可实施得3分； 3.内容简单尚可实施得2分； 4.内容简单基本可行得1分； 5.未提供不得分。 | 4 | 主观分 | 组织实施方案 |
| 8 | 投标人按采购人要求有明确的项目施工质量目标，质量保证措施，并具有详细可行的实施方案等；投标方案是否提出符合招标文件和采购人要求，按期完成设备供货、系统集成、上线运行、验收等措施。（0-4分） 1.内容完善可实施性强得4分； 2.内容较完善可实施得3分； 3.内容简单尚可实施得2分； 4.内容简单基本可行得1分； 5.未提供不得分。 | 4 | 主观分 | 质量保证措施及验收措施 |
| 9 | 投标人提出的功能测试、试运转及验收方案的合理性、可行性情况等；投标人提出培训计划、地点、组织、人员配备、软硬件资料等内容是否完整、科学合理，费用计入总报价。（0-4分） 1.内容完善可实施性强得4分； 2.内容较完善可实施得3分； 3.内容简单尚可实施得2分； 4.内容简单基本可行得1分； 5.未提供不得分。 | 4 | 主观分 | 培训、测试计划 |
| 10 | 投标人对系统建设的设计施工团队的配合和支持以及关键技术的理解和把握等。投标人提出的优惠条件和承诺情况，包括与其他软件、硬件产品供应商的合作和可实现程度等。（0-4分） 1.内容完善可实施性强得4分； 2.内容较完善可实施得3分； 3.内容简单尚可实施得2分； 4.内容简单基本可行得1分； 5.未提供不得分。 | 4 | 主观分 | 合理化建议和优惠承诺 |
| 11 | 1.投标人具有有效的质量管理体系认证证书1分； 2.投标人具有有效的环境管理体系认证证书1分； 3.投标人具有有效的中国职业健康安全管理体系认证证书1分； 4.投标人具有有效的信息安全管理体系认证证书1分； 5.投标人具有有效的信息技术服务管理体系认证证书1分； 6.投标人具有ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书的得1分； 7.投标人具有有效的音视频系统集成证书得1分。 | 7 | 客观分 | 认证证书 |
| 12 | 投标人拥有有效的软件著作权证书，每个得0.5分，最高得2分。 （须提供证书复印件，不提供不得分） | 2 | 客观分 | 软件著作权 证书 |
| 13 | 投标人在信息系统建设及运维服务中表现优秀获得表彰，县级得1分，省级得2分，最高得2分。同一事项获得过多级别表扬或证书的，不累计加分。 （须提供表扬信或证书复印件并加盖投标人公章，不提供不得分）。 | 2 | 客观分 | 荣誉 |
| 14 | 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*40］的计算公式计算。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 | 40 | 价格分 | / |

*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2. 评标标准：见评标办法前附表。

- 三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

## 4.2.13 投标人未提供样品或提供的样品不满足采购需求实质性条件的，投标无效；

## 4.2.14投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.15法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

第五部分 拟签订的合同文本

合同编号：

政府采购合同参考范本

（货物类）

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日，   （采购人）   以   （政府采购方式）  对   （项目名称、编号）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标或者成交供应商名称）为该项目中标或者成交供应商。现于中标或者成交通知书发出之日起10个工作日内，按照采购文件等确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经   （采购人）   (以下简称：甲方)和   （中标或者成交供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标或者成交通知书；

1.1.3 投标或者响应文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

- 1.2 货物

1.2.1 货物名称、品牌、规格型号、花色：                             ；

1.2.2 货物数量：                                                ；

1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      ；

- 1.3 价款

本合同总价（含税）为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

1.4履约保证金

乙方     （是/否）需要支付履约保证金。若需要支付履约保证金的，则：

- 1.4.1履约保证金的比例为合同金额的     %；

- 1.4.2履约保证金支付方式详见    合同专用条款           ；

## 1.4.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；

- 1.4.4 甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起       个工作日内将履约保证金无息退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的  0.05（可根据情况修改）   %计算，最高限额为本合同履约保证金的  20   %。

- 1.5预付款

甲方     （是/否）需要支付预付款。若需要支付预付款的，则：

1.5.1预付款比例、支付方式、时间详见    合同专用条款           ；

1.5.2预付款的扣回方式详见    合同专用条款           ；

1.5.3预付款的担保措施详见    合同专用条款          。

1.6资金支付

1.6.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

- 1.6.2资金支付的方式、时间和条件详见合同专用条款。

- 1.7货物交付期限、地点和方式

1.7.1 交付期限：详见合同专用条款；

1.7.2 交付地点：合同专用条款；

1.7.3 交付方式：合同专用条款。

- 1.8违约责任

1.8.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的  0.05（可根据情况修改）    %计算，最高限额为本合同总价的 20   %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.8.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 0.05（可根据情况修改）      %计算，最高限额为本合同总价的   20   %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.8.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.8.4 除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.8.5如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.8.6违约责任合同专用条款另有约定的，从其约定。

- 1.9合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第      条款规定的方式解决：

1.9.1 将争议提交合同专用条款仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.9.2 向合同专用条款人民法院起诉。

- 2.0 合同生效

本合同自双方当事人盖章签字时生效。

（注：本合同不强制现场签订，可盖章后邮寄送达。）

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

- 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标或成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标或成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标或成交供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标或成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标或成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

- 2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

- 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿，乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，甲方保留追责的权利。

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

- 2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

2.4.3 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

- 2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

- 2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

- 2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

- 2.8 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

- 2.9 延迟交货

甲乙双方签订合同后，乙方应按照合同约定履行合同义务，除不可抗力外，乙方不得延迟交货。在合同履行过程中，如果因不可抗力，乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

- 2.10 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.11 合同转让和分包

2.11.1合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11.2乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

- 2.12 不可抗力

2.12.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.12.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.12.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.12.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

- 2.13 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

- 2.14乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

- 2.15 合同中止、终止

2.15.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.15.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.16检验和验收

2.16.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，甲方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.16.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.16.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

- 2.17 通知和送达

2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件        发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

- 2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

- 2.19 合同使用的文字和适用的法律

2.19.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。

- 2.20 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

- 第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |
| 1.4.2 | 履约保证金支付方式：中标供应商以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。合同签时缴纳合同价1%履约保证金,交至采购单位。 |
| 1.5.1 | 预付款比例、支付方式、时间：在合同生效及具备实施条件后7个工作日内支付合同价的50%预付款。 |
| 1.5.2 | 预付款的扣回方式：/ |
| 1.5.3 | / |
| 1.6.2 | 资金支付的方式、时间和条件：在合同生效及具备实施条件后7个工作日内支付合同价的50%预付款，中标人严格按照合同约定完成所有系统设备供货、安装、调试，并经采购人整体验收合格后支付合同价的50%货款。整体验收不合格，则需整改至合格后再付款。 |
| 1.7.1 | 合同履约期限：40天，以项目实际开工、完工日期为准。 |
| 1.7.2 | 采购人指定地点 |
| 1.7.3 | 按采购人要求 |
| 1.8.6 | 其他违约条款（可自行补充） - 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式； 2） |
| 1.9 | 1.9.1 |
| 1.9.1 | 项目所在地 |
| 1.9.2 | / |
| 2.3.2 | 本项目成果知识产权归属采购人。（除厂商原已申报所得的知识产权除外） 乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。 |
| 2.4.1 | / |
| 2.4.3 | / |
| 2.8 | 非甲方人为故意损坏情况外，均由乙方承担。货物到达甲方指点地点至安装交付前均由乙方做好防护工作，直至验收合格移交甲方。 |
| 2.12.3 | 不可抗力时间发生后7天内 |
| 2.12.4 | 不可抗力时间发生后7内天，14天内 |
| 2.16.1 | 乙方提交验收申请10天内组织验收会议 |
| 2.16.3 | 检验和验收标准，以及前述验收文件的有效性以招标采购需求为准。 |
| - 2.20 | 本合同一式【伍】份，甲方执【贰】份，乙方执【贰】份，代理机构执【壹】份。 |

- 第六部分 应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

- 目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）联合协议………………………………………………………………（页码）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（4）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

淳安县人民法院、浙江科佳工程咨询有限公司：

我方参与淳安法院千岛湖环境资源法庭数字法庭智慧庭审建设项目【招标编号：ZJKJCA[2024]021号】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

注：根据《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）的相关规定，金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，参与政府采购活动，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，除提供上述《符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函》外，还需提供下列材料：总公司（总机构）的授权书或提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

二、联合协议（如果有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供]

三、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造的，提供相应的中小企业声明函（附件7）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C、要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

四、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

- 目录

（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）分包意向协议…………………………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（5）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）（6）投标标的清单……………………………………………………………………（页码）（7）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（8）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………（页码）

一、投标函

淳安县人民法院、浙江科佳工程咨询有限公司：

我方参加你方组织的淳安法院千岛湖环境资源法庭数字法庭智慧庭审建设项目【招标编号：ZJKJCA[2024]021号】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2联合协议（如果有)；

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.4本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3分包意向协议（如果有）；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评标标准相应的商务技术资料；

2.2.6投标标的清单；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函（如果有）

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:                                        。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

淳安县人民法院、浙江科佳工程咨询有限公司：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理淳安法院千岛湖环境资源法庭数字法庭智慧庭审建设项目【招标编号：ZJKJCA[2024]021号】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

淳安县人民法院、浙江科佳工程咨询有限公司：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理淳安法院千岛湖环境资源法庭数字法庭智慧庭审建设项目【招标编号：ZJKJCA[2024]021号】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：▲供应商委派不在本单位缴纳社保的人员作为授权代表（代理人）的，应当在投标（响应）文件中，说明具体原因、授权代表缴纳社保的单位，并附列该授权代表缴纳社保清单。

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

三、分包意向协议（如果有）

[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件6)；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

四、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |

注：按本格式和要求提供。

五、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）

六、投标标的清单

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

七、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

注：按本格式和要求提供。

八、政府采购供应商廉洁自律承诺书

淳安县人民法院、浙江科佳工程咨询有限公司：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

- 报价文件部分

- 目录

（1）开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

（2）中小企业声明函………………………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

淳安县人民法院、浙江科佳工程咨询有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成淳安法院千岛湖环境资源法庭数字法庭智慧庭审建设项目【招标编号：ZJKJCA[2024]021号】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XX |  |  |  |  |  |  |
| 2 | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。总价不为零，报价明细表中部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如果有）、规格型号、数量、单价等予以公示。

4、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

5、特别说明:▲供应商报价低于项目预算 50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因。

二、中小企业声明函（如果有）

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件7）。]

# 附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_（采购人）_单位的_（项目名称）__项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方                         (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

- 附件5：联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：             ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：             ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，其中小微企业合同金额达到 %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

- 附件6：分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商1名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，其中小微企业合同金额达到 %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

附件7：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 (采购人）的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

| 序号 | 采购标的名称 | 采购文件中明确的所属行业 | 所投产品制造商信息 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 企业名称 | 从业人员（人） | 营业收入（万） | 资产总额（万） | 对应的企业划型（填写“中型”或“小型”或“微型”） |
| 1 | 智慧庭审软件 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 2 | 录音备份系统管理平台 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 3 | 智慧云运维平台 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 4 | 标准智慧庭审主机（4K） | 工业 |  |  |  |  |  |
| 5 | 庭审发言话筒 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 6 | 话筒嵌入固定安装底座 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 7 | 一拖四无线话筒 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 8 | 落地式话筒支架 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 9 | 4K高清摄像机1 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 10 | 4K高清摄像机2 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 11 | 切换器 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 12 | 4口HDMI分配器 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 13 | 8口HDMI分配器 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 14 | HDMI网络延长器 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 15 | 高拍仪 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 16 | 4K液晶电视机 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 17 | 电视机支架 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 18 | 4K液晶电视机 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 19 | 电视机支架 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 20 | 24寸显示器 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 21 | 显示器折叠支架 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 22 | 智慧运算中心 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 23 | 音频处理器 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 24 | 调音台 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 25 | 一楼功放 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 26 | 一楼壁挂音箱 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 27 | 一楼音箱支架 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 28 | 二楼功放 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 29 | 二楼壁挂音箱 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 30 | 二楼音箱支架 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 31 | 一楼公告屏 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 32 | 二楼公告屏 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 33 | 电源时序器 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 34 | 交换机 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 35 | 视频采集卡 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 36 | 外网交换机 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 37 | 8路录音备份主机 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 38 | 硬盘 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 39 | 全向拾音器 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 40 | 指向拾音器 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 41 | 语音识别软件（三年版） | 工业 |  |  |  |  |  |
| 42 | 12路语音识别主机 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 43 | 桌牌 | 工业 |  |  |  |  |  |
| 44 | 控制卡 | 工业 |  |  |  |  |  |

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。