一、工程概况： 1.工程名称：浙江理工大学下沙校区生活区架空层改造工程（二期） 2.工程地点：杭州市钱塘区 3.建设单位：浙江理工大学 二、编制范围： 工程范围主要包括：原装修拆除、天地墙装修、门窗更换、洁具更换、给排水、电气等，具体内容统一以招标人提供的图纸和给出的工程量清单为准。 三、编制依据： - 甲方提供的浙江理工大学下沙校区生活区架空层改造工程（二期）需求清单及现场勘察情况等； - 《建设工程工程量清单计算规范》（GB50500-2013）；《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)；《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)；《市政工程计量规范》（GB500857—2013）；《园林绿化工程工程量计算规范》（GB500858—2013）；《浙江省建设工程工程量清单计价实用手册》 ；《浙江省建设工程计价规则》（2018版）； - 浙江省、杭州市建设行政管理部门的计价规定、竞争性磋商文件及补充文件、设计图纸、相关设计、施工规范、标准和施工现场实际情况； 4、建设项目建筑安装工程相应标段的施工招标文件(含工程量清单)及招标人确定的《主要材料（设备）品牌要求选择一览表》。 四、工程质量、工期、施工等要求： 1、工程质量：符合招标文件要求。 2、工期：符合招标文件要求。 3、材料及施工要求：具体要求详见设计施工图纸及相关规范。 五、安全文明施工措施费用（包括安全施工、文明施工、环境保护和临时设施费用）的报价要求 安全文明施工措施费用必须充分保证，报价不得低于省建设行政主管部门颁发的施工费用定额和相关取费计价文件规定的弹性费率下限的计算值，具体如下： 1、单独装饰工程：取费计算基数为分部分项工程量清单项目和技术措施清单项目中的人工费+机械费之和，标准费率下限值为：5.91％ 2、通用安装工程：取费计算基数为分部分项工程量清单项目和技术措施清单项目中的人工费+机械费之和，费率下限值为7.35％。 安全文明施工费按市区一般工程考虑，投标人未按规定要求报价的，评标委员会可以评定为废标。 六、企业管理费的报价要求 企业管理费、利润的费用计算由投标人自主确定或参照省建设行政主管部门颁发的施工费用定额和计算方法计算。 投标报价时，企业管理费中应包括现场临时宿舍空调设施、安全生产责任保险费用，以及施工企业对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的检验试验费等相关费用。为保障工程质量和安全，企业管理费报价不得低于省建设行政主管部门颁发的施工费用定额和相关取费计价文件规定的对应专业工程企业管理费弹性费率下限乘以20%的计算值，取费计算基数为分部分项工程量清单项目和技术措施清单项目中的人工费+机械费之和，具体如下： 1、房屋建筑与装饰工程为单独装饰工程，企业管理费弹性费率下限的20%为11.37%*20%=2.27%。 2、通用安装工程为水、电、暖通、消防、智能自控及通信安装工程，企业管理费弹性费率下限的20%为16.29%*20%=3.26%。 施工企业的现场临时宿舍空调设施、安全生产责任保险费用，应根据市政府、市建设行政主管部门颁发的有关文件对于现场民工宿舍空调的设置要求或标准、安责险等规定进行相应数量和费用的报价，并在相应的清单明细表中（表2-5）进行单独费用报价分析。 七、规费的报价要求 投标人应根据本企业实际交纳“五险一金”情况自主确定规费费率，规费应以分部分项工程费与施工技术措施项目费中的“人工费+机械费”乘以自主确定规费费率进行计算，但不得低于《浙江省建设工程计价规则》（2018版）中标准费率的30%： 单独装饰工程不得低于27.92%*30%=8.38% 水、电、暖通、消防、智能自控及通信安装工程不得低于30.63%*30%=9.19% 八、不可竞争性费用要求 税金：取费计算基数为税前造价，即分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费之和，费率为9%。 九、暂列金额的数量 无。 十、清单编制说明： 1、各投标单位在进行综合单价报价时必须结合招标文件、招标图纸、设计联系单、设计答疑、相关图集、文件、设计及施工规范、当地质检部门的质量验收规定及工程现场情况等进行综合报价，清单子目中未能对各节点详图进行完全性描述的必须按上述资料进行报价，否则视为已计入相应项目综合单价中，中标后将不调整综合单价。 2、若招标文件中的相关条款与清单描述有冲突，投标单位在答疑时提出疑问，未提出的以招标人解释为准。若特征描述未全但涉及金额较大，对投标人自主报价有影响，则投标人必须以书面方式提出答疑要求，否则视同理解； 3、分部分项工程量清单中的工程量是按《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》及浙江省、杭州市相关规定计算，一切损耗均应考虑在投标报价内； 4、投标人在投标报价时应充分领会《浙江省建设工程量清单计价指引》中各项目所组合的工程内容； 5、投标人应充分考虑施工期间用电、用水等能源的实际情况，在现场自备满足施工需要的设备，所需购置费用在投标时自行考虑列入报价，施工期间不论用电用水紧缺是否加剧，均不作任何调整，且须确保工程按期竣工； 6、投标人应先到工地踏勘，充分了解掌握现场情况，如工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制、当地的市政、市容、交通、治安及任何其它足以影响承包价的情况，预计施工过程中各种不利因素，可将处理所需费用单列，汇入措施费中，计入投标报价； 7、国标清单中已明确的工作内容，清单不再一一罗列，投标人应结合国标清单规定的工作内容进行报价。 8、拆除建筑垃圾及渣土的外运及处理费用已考虑在相应清单项目中，相应内容由投标在报价中根据市场行情及自身情况自行考虑计入报价。 十一、编制口径及其他说明 无。 十二、主要材料推荐品牌 主要材料表 序号; 名称; 品牌. 1; 瓷砖; 诺贝尔、东鹏、大将军或相当于同档次. 2; PVC管; 公元、中财、伟星或相当于同档次. 3; 电缆、电线; 起帆、杭州中策、中大元通或相当于同档次. 4; 开关、插座; 鸿雁/正泰/西门子或相当于同档次. 5; PPR管; 联塑/中财/创杰或相当于同档次. 6; 无机涂料、乳胶漆; 华润、立邦、多乐士或相当于同档次. 7; 灯具; 雷士、欧普、TCL或相当于同档次. 8; 实木门; 美心、木森、盼盼或相当于同档次. 9; 卫生洁具; 九牧、箭牌、恒洁或相当于同档次.