温州医科大学眼视光医院科教楼实验台设备等

磋商文件

（线上电子招投标）

项目编号：WMU-2024CS945

采购人：温州医科大学

采购代理机构：浙江乐诚工程咨询有限公司

二〇二四年十一月

目 录

第一部分  采购邀请

第二部分  供应商须知

第三部分  采购需求

第四部分  合同主要条款

第五部分  附件（响应文件格式）

注：标“▲且加下划线”为投标的实质性要求和条件，必须作出实质性响应，否则做无效处理，加粗部分为着重提醒各供应商注意。各供应商必须认真阅读和理解磋商文件中的每一个条款及要求，因误读磋商文件而造成的后果，采购人和采购代理机构概不负责。

第一部分  采购邀请

参照相关规定，浙江乐诚工程咨询有限公司受温州医科大学委托，就生眼视光医院科教楼实验台设备等项目进行竞争性磋商，欢迎国内合格的供应商前来磋商。

一、采购项目编号：WMU-2024CS945

二、采购组织类型：自行组织(非政府采购)

三、采购方式：竞争性磋商

四、采购项目概况：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 预算金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 眼视光医院科教楼实验台设备等 | 1批 | 459345.00 |  |

五、磋商供应商资格要求：

1.基本资格要求：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.本项目不接受联合体投标。

六、获取（下载）采购文件

1.时间：2024年11月20日至响应文件提交截止时间止，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

2.地点（网址）：政采云平台线上获取

3.方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）(潜在供应商按照本公告规定方式获取磋商文件，未按照规定方式获取磋商文件的，不得对磋商文件提起质疑投诉)

七、响应文件提交（上传）

截止时间：2024年12月02日14:00（北京时间）

地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）

八、响应文件开启

开启时间：2024年12月02日14:00（北京时间）

地点（网址）：浙江乐诚工程咨询有限公司评审室（温州市瓯海区三垟街道桥头河大桥温州生命健康小镇B03）（政府采购云平台（https://www.zcygov.cn））

九、磋商保证金：本项目不收取磋商保证金。

十、其他事项

1.本项目公告期限：3个工作日。供应商认为磋商文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起5个工作日内，且应当在采购响应截止时间前，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。（潜在供应商按照本公告规定方式获取磋商文件，未按照规定方式获取磋商文件的，不得对磋商文件提起质疑。）

十一、联系方式

1.采购人名称：温州医科大学

地址：温州医科大学茶山校区

项目联系人：白老师

项目联系电话：0577-88870750

质疑联系人：郑老师

质疑联系方式：0577-86699623

2.采购代理机构名称：浙江乐诚工程咨询有限公司

地点：温州市瓯海区三垟街道桥头河大桥温州生命健康小镇B03

项目联系人：计盈、陈素芳

项目联系电话：0577-86077722、15372888780

质疑联系人：王纪凤

质疑联系方式：15805779720

3.采购监督管理部门

名称：中共温州医科大学纪律检查委员会、浙江省监察委员会驻温州医科大学监察专员办公室纪检监察室

地址：温州医科大学茶山校区同心楼518室

监督投诉电话：0577-86689702

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

温州医科大学

浙江乐诚工程咨询有限公司

2024年11月20日

第二部分 供应商须知

前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 生眼视光医院科教楼实验台设备等 |
| 2 | 项目编号 | WMU-2024CS945 |
| 3 | 预算金额 | ▲预算金额：459345.00元，各阶段报价超过预算金额的投标无效。 |
| 4 | 磋商供应商资格要求 | 详见第一部分采购邀请第五条 |
| 5 | 是否接受 联合体投标 | 不接受 |
| 6 | 转包与分包 | 不允许 |
| 7 | 踏勘现场 | 如有需要，可自行前往。 |
| 8 | 现场演示 | 如有详见商务和技术分 |
| 9 | 磋商响应备选方案 | 不允许 |
| 10 | 报价要求 | 本项目采用人民币报价 竞争性磋商以最后报价为合同价。 |
| 11 | 资格审查材料 | ①有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（五选一）（格式见附件3-1） ②关于符合磋商文件基本资格要求的承诺函（格式见附件3-2） |
| 12 | 磋商有效期 | 自响应文件提交截止时间起：90日历天。 |
| 13 | 磋商保证金 | 本项目不收取磋商保证金。 |
| 14 | 响应文件形式、制作及组成 | 本项目实行网上电子投标。 供应商应准备电子响应文件、以介质存储的数据电文形式的备份响应文件二类： (1)电子响应文件：通过政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件（文件扩展名为.jmbs）。 (2)以介质存储的数据电文形式的备份响应文件：与“电子响应文件”同时生成的数据电文形式的备份响应文件(文件扩展名为.bfbs)，响应文件提交截止时间前以电子邮件方式传送至浙江乐诚工程咨询有限公司电子邮箱1783329431@qq.com，递交1份，传送的备份响应文件需打包压缩并加密，加密密码由供应商自行保管，未加密导致投标信息泄露的风险由供应商自行承担。 响应文件由报价文件、资格文件、商务和技术文件三部分组成。 注：成交供应商在收到成交通知书时按采购人要求提供全套纸质响应文件壹份。 |
| 15 | 响磋商地点 | 浙江乐诚工程咨询有限公司评审室（温州市瓯海区三垟街道桥头河大桥温州生命健康小镇B03）（政府采购云平台（https://www.zcygov.cn） |
| 16 | 电子招投标特殊情况处理方式 | 本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理： 若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，采购代理机构将开启所有供应商递交的以介质存储的数据电文形式的备份响应文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子响应文件自动失效。 |
| 17 | 磋商小组确定和人数 | 由评审专家共3人（含）以上单数组成 |
| 18 | 评审方法 | 综合评分法 |
| 19 | 信用 | 采购代理机构会对供应商信用记录进行查询并甄别。 1）信用信息查询的截止时点为从本项目投标截止日往前追溯三年； 2）查询渠道：以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询结果为准； 3）信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人或监督人员将查询网页打印与其他磋商文件一并保存； 4）信用信息的使用规则：供应商存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝。 不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
| 20 | 注意事项 | 1）磋商供应商如发现磋商文件及其评审办法中歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请于质疑截止日期前同时向采购人、采购代理机构反映，逾期不得再对磋商文件的条款提出质疑。 2）该项目成交公示期间，磋商供应商不得通过非正当途径、更不得通过非正当手段获取法律法规规定磋商小组（包括其他相关人员）应当保密的相关内容。即便由此获得资料（提供来源并经查实的例外）并作为向采购人或采购代理机构或监督管理部门提出质疑或投诉或法院起诉的理由，均属于非法索取的依据。 |
| 21 | 采购代理服务费 | 本项目的采购代理费由成交供应商支付。收费标准按成交金额的1.05％收取。 采购代理服务费可以是现金、支票或汇票。 结算方式及时间为：成交供应商在收到成交通知书时一次性向采购代理机构付清。 |
| 22 | 其他 | 1）本磋商文件中有关安排如有不一致的，一律以本“前附表”为准； 2）本磋商文件涉及的时间为“北京时间”； 3）本磋商文件涉及的货币为“人民币”； 4）本磋商文件的解释权属于采购代理机构。 5）电子投标注意事项： ①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质响应文件； ②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装； ③磋商文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取磋商文件； ④响应文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入响应文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作； ⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取磋商文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取磋商文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理； ⑦响应文件的传输递交：供应商在投标截止时间前将加密的响应文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前以电子邮件形式递交备份响应文件1份； ⑧响应文件的解密：供应商按照平台提示和磋商文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的响应文件无法按时解密，投标供应商递交了备份响应文件的，以备份响应文件为依据，否则视为响应文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的响应文件已按时解密的，备份响应文件自动失效。供应商仅提交备份响应文件，未在电子交易平台传输递交响应文件的，投标无效； ⑨具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。 |

一、总则

1．适用范围

1.1本次采购参照有关法律法规规定组织和实施。

1.2本项目采购方式采用竞争性磋商采购方式。

2．定义

2.1“采购人”系指采购公告中载明的本项目的采购人。

2.2“采购代理机构”系指采购公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3“投标人、供应商”均系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4“负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。

2.6“电子交易平台”是指本项目采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7“书面形式”“书面形式”包括合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式

2.8“▲且加下划线”系指实质性要求条款，供应商必须做出实质性响应。

2.9“电子响应文件”系指通过政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件（文件扩展名为.jmbs），“备份响应文件”系指以介质存储的数据电文形式的备份响应文件（与“电子响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件(文件扩展名为.bfbs)）

- 竞争性磋商费用

- 供应商应承担其参加磋商所涉及的一切费用，不管结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

4．特别说明

▲4.1供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.3使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评审小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交供应商候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在磋商文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

5.质疑

5.1供应商认为磋商文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起5个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

5.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

提出质疑的供应商应当是参与本项目响应活动的供应商。供应商在磋商文件规定的质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

质疑处理按《温州医科大学货物和服务集中采购争议处理办法》执行。

5.3投诉

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，按《温州医科大学货物和服务集中采购争议处理办法》向采购监督管理部门提出投诉。

供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

投诉处理按《温州医科大学货物和服务集中采购争议处理办法》执行。

二、磋商文件

6.磋商文件的组成

6.1本磋商文件包括目录所示内容及所有按本须知发出的补充资料。

6.2除上述所列内容外，采购人及采购代理机构的任何工作人员对供应商所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供供应商参考，对采购人和供应商无任何约束力。

6.3供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照文件要求提交响应文件，并保证所提交的全部资料的真实性。不按磋商文件的要求提供的响应文件和资料，可能导致磋商被拒绝。

6.4磋商文件是磋商过程进行的有效依据，也是成交后签订合同的依据，对双方均具有约束力，凡不遵守磋商文件规定或对磋商文件的实质性内容不响应的报价，将可能被拒绝或以投标无效处理。本磋商文件由采购人或采购代理机构依据采购相关法律、法规、规章、省市规定和本磋商文件进行解释。

7．磋商文件的澄清和修改

7.1提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改在浙江政府采购网、温州医科大学网站上发布更正公告。同时政采云系统会向所有已按竞争性磋商公告规定方式获取磋商文件的潜在供应商发送更正提醒信息，潜在供应商请自行到浙江省政府采购网上下载公告附件，潜在供应商在收到该公告附件后应于1日内，以书面形式（签署意见并加盖公章或电子签名）向采购代理机构回函给予确认。若无书面回函确认，视同供应商已收到磋商文件修改的通知，并受其约束。澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构会在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构会顺延提交首次响应文件截止时间。

7.2磋商文件澄清、答复、修改、补充的内容为磋商文件的组成部分。当磋商文件与磋商文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面形式文件为准。

7.3磋商文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充磋商文件。

三、响应文件相关要求

8．响应文件的形式

响应文件分为电子响应文件以及备份响应文件，备份文件为以介质存储的数据电文形式的备份响应文件。

8.1电子响应文件，通过政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件（文件扩展名为.jmbs）。

8.2 以介质存储的数据电文形式的备份响应文件：与“电子响应文件”同时生成的数据电文形式的备份响应文件(文件扩展名为.bfbs)，响应文件提交截止时间前以电子邮件方式传送至浙江乐诚工程咨询有限公司电子邮箱1783329431@qq.com，递交1份，传送的备份响应文件需打包压缩并加密，加密密码由供应商自行保管，未加密导致投标信息泄露的风险由供应商自行承担。

8.3 响应文件的效力

响应文件的启用，按先后顺位分别为电子响应文件、以介质存储的数据电文形式的备份响应文件。在下一顺位的响应文件启用时，前一顺位的响应文件自动失效。

8.4供应商应认真阅读磋商文件中所有事项格式、条款和技术规范等。▲供应商没有对磋商文件各个方面做出实质性响应，导致投标被拒绝的风险由供应商自行承担。

8.5▲供应商应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现供应商提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

9．响应文件的组成

磋商供应商向采购人递交的书面响应文件（以下简称响应文件）由报价文件、商务和技术三部分组成，具体如下：

9.1报价文件

（1）磋商响应初始报价一览表；（格式见附件1）

（2）初始报价明细表；（格式见附件2）

（3）报价部分其他内容（如有，格式自拟）

9.2资格文件（格式见附件3）

（1）有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（五选一）（格式见附件3-1）

（2）关于符合磋商文件基本资格要求的承诺函（格式见附件3-2）

9.3商务和技术文件

- 评分索引表（格式见附件4）

- 磋商响应函（格式见附件5）

- 磋商响应供应商基本情况介绍；（格式见附件6）

- 响应声明书；（格式见附件7）

- 法定代表人资格证明书/法定代表人授权书；（格式见附件8）

- 承担过类似项目业绩一览表（如有）；（格式见附件9）

- 采购需求偏离表；（格式见附件10）

- 货物配置清单；（格式见附件11）

- 常用材料、零配件报价清单；（格式见附件12）

- 采购活动现场确认声明书；（格式见附件13）

- 磋商响应方需要说明的其他文件和说明；（格式自拟）

注：以上内容为复印件的应加盖磋商供应商公章，相关证书、报告等如遇年检或换证等特殊情况须提供相应的证明材料，证明材料如为复印件需加盖供应商公章。附件中有参考格式的，参照格式，没有参考格式的，磋商供应商根据磋商文件要求自行编制。

9.3磋商货币

本次磋商项目货币为人民币。

9.4 磋商供应商应仔细阅读磋商文件中的所有内容，按照磋商文件的相关要求，详细编制响应文件，并保证响应文件的正确性和真实性，磋商供应商如与磋商文件商务、合同条款及技术各项要求有偏离，应填写《采购需求偏离表》。

9.5 不按磋商文件的要求提供的响应文件可能导致被拒绝。

10．报价要求

10.1本项目采用人民币报价。

10.2磋商响应报价应按磋商文件中相关附件格式填写。

10.3客户端填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以Pdf格式上传文件中的报价为准。

10.4最后磋商报价是履行合同的最终价格，应包括完成所有产品供货及履行所有规定所产生的全部费用。

11.磋商保证金：本项目不收取磋商保证金。

12．响应文件的有效期

12.1响应文件的有效期为响应文件提交截止时间之日后90日历天。不足有效期的视为非实质性响应，其磋商将被拒绝。

12.2在原定有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人或采购代理机构可以以书面形式向磋商供应商提出延长磋商有效期的要求，磋商供应商对此须以书面形式予以答复。磋商供应商可以拒绝这种要求。

13.响应文件的签署

13.1.供应商应按照磋商文件和政府采购云平台的要求，根据响应文件的组成规定的内容及顺序通过政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）编制加密电子响应文件，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。其中资格文件、商务技术文件中不得出现磋商响应报价，如因供应商原因提前泄露磋商响应报价，是供应商的责任。

13.2.响应文件须由供应商在规定位置加盖公章并由供应商授权代表签署，供应商应写全称。

13.3.响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须由供应商授权代表签字并加盖公章或电子签名。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

13.4响应文件字迹模糊或在关键的技术、商务条款上表述不清楚，将可能导致其投标被拒绝。

四、响应文件的递交

14．响应文件的上传、递交

14.1电子响应文件的加密、递交

供应商于响应文件提交截止时间前按照电子投标要求将加密电子响应文件上传到“政采云”平台，逾期或未上传成功的将被政府采购云平台拒收。

14.2备份响应文件的加密、递交（如有）

为确保采购项目顺利实施，避免因政采云上电子响应文件解密失败导致供应商投标无效，供应商在政府采购云平台完成加密电子响应文件的上传后响应文件提交截止时间前将以介质存储的数据电文形式的备份响应文件按“供应商须知前附表”要求加密、递交。

本项目由采购代理机构做好“介质存储的数据电文形式的备份响应文件”的签收工作后，与投标资料一并归档。供应商授权代表不参加现场开标活动，由相关人员进行现场监督。采购代理机构将记录所有响应文件的开封过程的有关内容，并由相关人员签字确认。

▲供应商递交的备份电子响应文件时，如出现下列情况之一的，视为无效备份电子响应文件：

(1)超过响应文件提交截止时间递交的；

(2)未在政采云平台获取采购文件的。

仅提供其中一种形式的备份响应文件，造成项目开标评审活动无法进行下去的，投标无效，相关风险由供应商自行承担。

15．响应文件的修改与撤回

15.1磋商供应商可以在递交响应文件以后，在规定的响应文件提交截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。

15.2供应商的修改或撤回通知，应按本磋商文件规定编制、密封、标志和递交，并标明“修改”或“撤回”字样。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

15.3在投标(响应）截止时间起至投标（响应）有效期届满，供应商投标（响应）文件不可撤销。

15.4供应商撤销（撤回）投标不得损害国家利益、社会公共利益、采购人利益、代理机构利益、其他供应商利益，否则，供应商撤销（撤回）投标无效。

五、开启响应文件

16．采购代理机构按照磋商文件规定的时间、地点和程序组织响应文件开启。具体按以下程序进行：

①开启响应文件开启场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

②政府采购云平台在线进行磋商响应文件签收，供应商可自行打印磋商响应文件接受回执。

③采购组织机构将按照磋商文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启磋商响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。磋商响应供应商如不在线参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时磋商响应供应商因未在线参加开标而导致磋商响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

④解密

向各供应商发出电子响应文件开始解密通知，由供应商在政采云平台规定时间（不少于30分钟）内自行进行响应文件解密（供应商无需在开标当天到达开标现场对电子投标进行解密，可在公司办公场地在政采云平台规定时间内通过制作电子响应文件的CA锁用“项目采购-开标评标”功能对电子响应文件进行解密。）。

本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形的，按以下情况处理：

供应商在政采云规定时间内无法解密或解密失败的，如已按规定递交备份响应文件的，采购代理机构将按照供应商自身意愿确认是否同意提供加密密码解密传送至浙江乐诚工程咨询有限公司电子邮箱（1783329431@qq.com）的备份响应文件，并以备份响应文件按政府采购云平台操作规范上传至政府采购云平台，上传成功后，电子加密响应文件自动失效，否则视为响应文件撤回。响应文件已按时解密的，备份响应文件自动失效。

请各供应商务必在规定时间内完成电子响应文件的解密工作，在电子开评标期间，供应商（授权代表）需确保在各自所在的区域具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通，联系方式为获取采购文件时留的联系方式，无法保持联系方式畅通的一切后果由供应商自行承担，同时为避免出现意外，建议全程由一台电脑进行操作（包括响应文件制作、上传、解密等），中途不要更换电脑。供应商因未在线参加开标而导致响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

⑤组织供应商签署《采购活动现场确认声明书》，格式详见附件。

特别说明：如遇政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

六、磋商人员及相关原则

17．参加磋商人员

17.1 供应商应带派法定表人授权代表参加磋商。该授权代表须出具法定代表人授权书（格式详见第五部分）。授权代表如是法定代表人的，只须提供法定代表人资格证明书（格式详见第五部分）即可。供应商因未在线参加开标而导致磋商响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

17.2未能出示上述文件或者证件的，磋商领导小组将拒绝与该供应商磋商。

18.磋商小组

18.1磋商小组由评审专家共3人（含）以上单数组成,其中评审专家人数不少于磋商小组成员总数的2/3。

18.2评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

18.3磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向采购单位有关部门报告。

18.4评审专家在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向采购单位有关部门举报。

19.磋商评审原则

19.1本项目采用不公开方式评审，评审的依据为磋商文件、响应文件和磋商记录。

19.2磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

19.3评审专家因回避、临时缺席或健康原因等特殊情况不能继续参加评审工作的，应按规定更换评审专家，被更换的评审人员之前所作出的评审意见不再予以采纳，由更换后的评审人员重新进行评审。无法及时更换专家的，要立即停止评审工作、封存评审资料，并告知供应商择期重新评审的时间和地点。

19.4磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

19.5采购人、采购代理机构不得向磋商小组中的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

19.6客观、公正的对待所有供应商，对所有供应商均采用相同的程序和标准，依据磋商评审程序排列。

19.7在磋商期间，磋商供应商不得向磋商小组成员询问与其无关的磋商情况，不得进行旨在影响磋商结果的活动，否则将取消其磋商资格。

19.8在磋商过程中，评审专家不得与磋商供应商私下交换意见，在竞争性磋商工作结束后，评审专家或知情者应严格保密，不得将磋商评审情况告诉与之无关的人（包括磋商供应商）。

19.9在磋商和评定成交供应商的过程中，如有磋商供应商联合故意抬高报价或其他不正当行为，采购人有权中止磋商。

19.10磋商轮次不超过三轮，具体根据项目的情况由磋商小组决定。

19.11评审报告由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

19.12已提交响应文件的供应商，在提交最后磋商报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

19.13采购人不向未成交供应商解释原因，不退还响应文件。

七、磋商程序

20.采购代理机构按照磋商文件规定的时间、地点及程序组织评审。评审活动一般应按以下程序组织开展：

20.1开启评审场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

20.2核验出席评审活动现场的磋商小组各成员和相关监督人员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

20.3介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知磋商小组应当回避情形；组织推选磋商小组组长。

20.4宣读最终提交响应文件的供应商名单，组织磋商小组各位成员签订《采购评审人员廉洁自律承诺书》。

20.5根据需要简要介绍磋商文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒磋商小组对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对磋商小组提出的有关磋商文件、响应文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

20.6磋商小组组长组织磋商小组成员根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组告知提交响应文件的供应商。

20.7磋商小组对所有响应文件的审查

▲(1)有下列情形之一的，将不予受理响应文件：

①逾期上传电子响应文件至“政采云”平台的。

②仅递交备份电子响应文件的。

③电子响应文件解密失败的，且未在规定时间内提交备份响应文件的视为投标无效。

▲(2)在资格审查时，如发现下列情形之一的，投标无效：

①资格证明材料不全的，或者不符合磋商文件要求的；

②不具备磋商文件中规定的资格要求的；

③资格证明材料未按磋商文件要求签署、盖章的；

④经查询存在不良信用记录的。

▲（3）在符合性审查、商务和技术文件评审时，如发现下列情形之一的，投标无效：

①响应文件未按磋商文件要求签署、盖章的；

②法定代表人资格证明书/法定代表人授权书未按磋商文件要求签署、盖章的；

③响应文件内容虚假的；

④未提供采购需求偏离表的；

⑤明显不符合磋商文件要求，或者与磋商文件中标“▲且加下划线”的项目发生实质性偏离的；

⑥响应技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）响应方案的；

⑦响应文件中承诺的磋商有效期少于磋商文件中载明的磋商有效期的；

⑧响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

⑨符合法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

▲（4）在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标无效：

①报价为零的；

②报价超过磋商文件中规定的预算金额或最高限价的；

③未采用人民币报价或者未按照磋商文件标明的币种报价的；

④最后报价具有选择性的；

⑤对修正后的报价供应商不确认的;

⑥报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价（有可能影响产品质量或者不能诚信履约的），供应商在评标现场合理的时间内无法提供书面说明（必要时提交相关证明材料，证明其报价合理性的）。

（5）磋商小组可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者补正，须通过政采云平台要求澄清、说明或者补正。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式（政府采购云平台询标函形式，下同）作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章或电子签名。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

采用书面形式的澄清、说明或者更正，在规定时间内（不少于半小时，具体以政采云系统显示为为准）通过指定的途径提交。

（6）响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①响应文件中开标一览表(报价表)内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

⑤客户端填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以Pdf格式上传文件中的报价为准。

⑥同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

20.8磋商

资格符合性审查通过的供应商进入下一步的磋商活动。

磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章或电子签名。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

20.9最后报价

（(1)磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内在线提交最后磋商报价，提交最后磋商报价的供应商不得少于3家；磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内在线提交最后磋商报价。

(2)最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。▲报价不得高于上一次报价（磋商小组另有决议的除外），没有在规定时间内在线提交磋商报价的，默认上一轮报价为该轮报价。

（3）已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

20.10经磋商确定最终采购需求和提交最后磋商报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后磋商报价的供应商的响应文件和最后磋商报价进行综合评分。

20.11磋商小组组长对打分结果进行校对、核对；对明显畸高、畸低的评分（其主观评分偏离平均分30%以上的），磋商小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

20.12做好评审现场相关记录，协助磋商小组组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求磋商小组各成员签字确认。

20.13评审结束后，采购代理机构交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具，主持人公布成交候选供应商名单，及采购人最终确定成交供应商名单的时间和公告方式等。

21.综合评分（100分）

21.1本次评审采用综合评分法，总分为100分。

21.2评审时，磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

21.3评审因素

磋商小组对各磋商响应供应商的技术、商务充分审核、讨论及评议后，每人一份评分表，进行独自打分并签名（客观分打分应一致）。在统计得分时，如发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。磋商响应供应商各部分的得分为磋商小组各成员的各有效评分的算术平均值。

- 商务和技术分（70分）

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分标准及细则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体系认证 | 0-3 | 供应商或生产厂家具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业安全健康管理体系认证证书，每提供一个得1分，最高得3分。 注：提供证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台官网查询有效的截图并加盖供应商公章，否则不得分。 | 客观分 |
| 2 | 质保期 | 0-3 | 质保期满足磋商文件要求的得0分，所有产品每延长一年得1分，最多得3分，延长时间不足一年的不计入加分。 | 客观分 |
| 3 | 业绩 | 0-3 | 供应商自2021年11月01日以来在国内完成的同类案例（以合同签订时间为准），每个案例需提供合同、验收报告等证明材料，每个案例得1分，最高得3分。 注：提供完整的合同扫描件并加盖供应商公章，否则不得分。 | 客观分 |
| 4 | 技术指标 | 0-19 | 完全满足产生文件所列的全部技术要求条款的得满分；每负偏离（不满足采购需求）一项扣1分，19分扣完为止。 | 客观分 |
| 5 | 环保材料认证 | 0-2 | 台面生产厂家具有中国绿色材料标志授权使用证书的得2分。 注：提供证书扫描件并加盖供应商公章，否则不得分。 | 客观分 |
| 6 | 生产设备 | 0-3 | 根据生产厂家具备的生产设施、设备清单进行打分： 开料锯机、封边机、排钻床、切割设备、焊接设备、涂装设备、弯管机等，每提供1个得 0.5分，最多得 3分。 注：提供所购设备发票扫描件，购置发票单位名称必须与供应商或生产厂家一致，否则不得分。 | 客观分 |
| 7 | 产品（部件）检测报告 | 0-5 | 供应商或生产厂家提供2023年10月01日以来主要产品部件（台面）检测报告： 1.化学全面性：通过100项以上实验室常用化学试剂浓度且在室温24h测试条件下覆盖及不覆盖玻璃板进行测试，其中测试项目包括硫酸98%、、硝酸65%、盐酸37%、磷酸85%、氢氟酸（48%）、氢氧化钠(40%)、王水、四氯化碳、正己烷、无水甲醇、无水乙醇、甲醇、乙酸乙酯、乙酸丁酯、乳酸、过氧化氢、氨水等，检验结果均为“无明显变化”，分级结果为“5级”；符合得1分，不符合不得分。 2.安全性能：燃烧性能符合GB8624-2012标准中 B1（-S1，d0）级平板状建筑材料要求，烟气毒性等级符合ZA3级，可燃性60s内焰尖高度小于等于70mm；符合得1分，不符合不得分。 3.抗菌性能：肺炎克雷伯氏菌抗菌活性值≥5.7，金黄色葡萄球菌抗菌活性值≥5.4，大肠杆菌抗菌活性值≥6.0,粪链球菌抗菌活性值≥2.6，肠沙门氏菌肠亚种抗菌活性值≥4.1，标准大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、金黄色葡萄球菌抗菌率＞99.6%；符合得1分，不符合不得分。 4.物理性能：依据“GB/T 7911-2013”标准及其他相关标准方法检测，技术要求：1）弯曲强度≥149MPa，2）弯曲弹性模量≥13500MPa，3）抗大球冲击，324克小钢球的下落高度≥1100mm，凹痕直径≤6mm，4）耐磨性能≥1150转，5）防静电性，1.0x105≤体积电阻≤1.0x1010Ω，6）耐沸水性能（2H）质量增加≤1.2%，厚度增加≤0.6，外观等级无变化，7）耐干热性能（180℃），测试结果5级无变化，8）耐香烟灼烧性，5级表面无变化，9）耐湿热性能，5级表面无变化。符合得1分，不符合不得分。 5.化学物排放：包含TVOC释放检测值≤0.068mg/m³，苯及二甲苯未检出；符合得1分，不符合不得分。 注：提供具备国家认可的相应资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章。 | 客观分 |
| 8 | 原材料检测报告 | 0-4 | 提供符合国家标准或行业标准要求的主要原材料 （如三聚氰胺刨花板、钢管、塑粉、导轨、铰链等）的检测报告（自2023年10月01日以来）。每提供一个种类的原材料检测报告，得1分，最高得4分。 注：提供具备国家认可的相应资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章。 | 客观分 |
| 9 | 项目实施方案 | 0-5 | 组织实施方案的科学性、合理性、规范性，包括产品供货（货物交付时间节点，落实送货安装时间等）、验货、验收方案等由评审小组判定评分。（评分范围：5，4，3，1.5，0） | 主观分 |
| 10 | 技术团队 | 0-3 | 技术团队履历及能力说明，提供项目负责人、专业技术人员与本项目有关的能力证明以及和投标人之间的关系证明，包括但不限于职称证明、社保证明等材料。根据与采购需求的满足程度，由评审小组判定评分。（评分范围：3，2，1，0.5，0） | 主观分 |
| 11 | 售后服务 | 0-5 | 根据投标人针对本项目提供的售后服务，包括响应时间、响应方式、处理、定期巡检、修复时间等由评审小组判定评分。（评分范围：5，4，3，1.5，0） | 主观分 |
| 12 | 样品 | 0-15 | - 1.根据提供的台面样品，材质与磋商文件要求的符合度、制造工艺（内部结构稳定）、表面质感（无凹陷、无气泡）等进行评分。（评分范围：5，4，3，1.5，0） - 2.根据提供的万向吸风罩样品，各零件材质与磋商文件要求的符合度、结构设计的灵活性，安装和操作方便程度等进行评分（评分范围：5，4，3，1.5，0） 3.根据提供的板材、五金配件样品，材质与磋商文件要求的符合度，板材涂层、色泽，铰链、滑轨回弹力等进行评分。（评分范围：5，4，3，1.5，0） | 主观分 |

（二）报价评分

报价评分将在有效响应方范围内进行，最高得30分，最低得0分，小数点后保留2位小数。

价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低为评标基准价，其价格分满分。他响应方的价格分按照下列公式计算：

价格评分=（评标基准价/最后报价）×30%×100

投标如缺少须提供的一种功能或配置或服务，评标价将在其投标价的基础上加上其他供应商相应分项价格的最高价。如若成交，该缺漏项费用将由成交供应商自行承担。

（3）其他

评分时保留小数点后2位小数，计算评分值时保留小数点后2位小数，由磋商小组当场统一计算。

磋商响应供应商的最终总得分为技术、商务、报价三部分得分的总和。

报价是成交的一个重要因素，但最低报价不是成交的唯一依据。

21.4 磋商文件没有规定的评审标准不作为评审依据。

21.5磋商小组成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，所有磋商小组成员的打分平均值为每个供应商的得分。

22.推荐成交候选供应商

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐不少于3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

八、确定成交供应商

23.确定成交供应商

23.1采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

23.2采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在浙江政府采购网、温州医科大学网站上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，并将磋商文件随成交结果同时公告。

九、签订合同

24.签订合同

24.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同。采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

24.2成交供应商放弃成交或被废标或拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商并签订合同（依此类推），也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

24.3拒签合同的责任

成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同，将被取消成交资格，并处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加本单位采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由相关部门吊销营业执照。

成交供应商接到成交通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同者，以磋商违约处理。成交供应商承担由此造成的直接经济损失，采购人保留向其索赔的权力。

24.4签订合同后，成交供应商不得将本项目进行转包。未经采购人同意，成交供应商不得采用分包的形式履行合同。否则，采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商还应承担相应的赔偿责任。

十、其他

25.终止竞争性磋商采购活动

在竞争性磋商采购活动过程中，出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目废标公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

26.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

第三部 分采购需求

一、采购内容及数量

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 预算金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生眼视光医院科教楼实验台设备等 | 1批 | 459345.00 |  |

- 二、商务要求（技术要求里另有注明的以技术要求为准）

| 付款条件 | ▲货到安装验收合格并收到乙方开具的正式税务发票后采购人向供应商支付合同总价的100%。 |
| --- | --- |
| 质保期 | 所有产品自验收合格之日起质保5年。 |
| 交付时间 | 合同签订后30天内交货并完成安装调试，交使用方验收。 |
| 交付地点 | 温州医科大学指定地点。 |
| 服务标准 | 质保期内产品出现问题供应商免费更换或维修，出质保期后供应商需提供成本价格的终身维修服务。 |
| 服务效率 | 合同货物出现故障后，2小时内响应，收到维修要求后48小时内到场维护，如有特殊情况不能到场，需征得采购人同意。 |
| 验收标准 | 货物安装完成正常使用10天后，由供货商提出验收申请，项目单位同意后，按照学校验收的权限，相关部门及人员形成验收小组，验收小组根据采购文件、响应文件、合同等项目文件约定内容对项目进行最终验收 |
| 其他技术、服务要求 | 1.产品的安装、调试和验收 1.1 成交供应商需保证在规定时间内完成生产，且接到采购人通知后可及时供货，并在规定时间内完成安装。 1.2 产品的到货、安装、验收 （1）所供产品在现场进行到货验收时，由成交供应商负责，采购人派员参加，如发现问题应及时处理直至使采购人满意，其中费用由中标人负责、产品的存放点由采购人提供、成交供应商负责保管。 （2）安装必须符合我国国家有关标准和规范，安装过程中中标人和有关部门共同对安装质量进行监督。 （3）供应商负责所有的产品安装，台面配套打孔及包装垃圾清理等事项。 2.质量保证 2.1 需要制定服务计划的，成交供应商要制订计划并将服务计划送至采购人确认；具体服务内容按照经确认的计划进行； 2.2 技术服务人员到达用户现场后，向采购人提交本次技术服务内容清单，交用户确认； 2.3 服务过程中形成的服务记录须提交采购人签字确认； 2.4 服务完毕，技术服务工程师离开用户之前，必须将本次服务内容完成情况的书面材料交采购人签字确认，在采购人未签字之前不得擅离服务现场。 |

- 三、技术要求

| 序号 | 产品名称 | 规格尺寸（mm） | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料合成与表征平台 |  |  |  |  |  |
| 1 | 中央台1 | 5000*1500*850 | 1.台面参数：台面要求耐化学腐蚀性能优越，抗刮痕；采用≥12.7mm厚度的耐腐蚀实芯耐蚀理化板，边缘背边加工带止水槽，打磨，呈弧型。台面应保持水平，拼接台面应保持在一个平面内。台面与柜体之间应连接稳固，台面不能脱落或跷起。 2.结构：钢木结构，主框架采用60mm*40mm(壁厚≥2mm)方钢组成的C型骨架，前后梁：采用≥2.0mm厚优质冷轧钢板；底柜托梁：采用40*25mm（壁厚≥2mm）优质方钢；整体表面喷涂纯环氧树脂塑粉高温固化处理，耐酸耐腐蚀。 3.箱体：背板及吊板采用≥16mm厚E1级三聚氰胺刨花板，台身板材组合采用ABS子母件连接组装而成，所有板材截面均采用≥2mm厚PVC封边封边。 4.柜门：采用≥16mm厚E1级三聚氰胺刨花板，柜门和四周2mm厚PVC封边，圆弧拉手。 5.固定脚：采用ABS工程塑料模具成型制作而成，高度可调。 6.其他：含水槽水嘴一套，试剂架5550*400*750mm一组，电源盒+插座六组+洗眼器+滴水架。 | 3 | 台 |
| 2 | 边台1 | 7000*750*850 | - 1.台面参数：台面要求耐化学腐蚀性能优越，抗刮痕；采用≥12.7mm厚度的耐腐蚀实芯耐蚀理化板，边缘背边加工带止水槽，打磨，呈弧型。台面应保持水平，拼接台面应保持在一个平面内。台面与柜体之间应连接稳固，台面不能脱落或跷起。 - 2.结构：钢木结构，主框架采用60mm*40mm(壁厚≥2mm)方钢组成的C型骨架，前后梁：采用≥2.0mm厚冷轧钢板；底柜托梁：采用40*25mm（壁厚≥2mm）方钢；整体表面喷涂纯环氧树脂塑粉高温固化处理，耐酸耐腐蚀。 - 3.箱体：背板及吊板采用≥16mm厚E1级三聚氰胺刨花板，台身板材组合采用ABS子母件连接组装而成，所有板材截面均采用厚≥2mm厚PVC封边。 4.柜门：采用E1级三聚氰胺刨花板，厚≥16mm，柜门和四周≥2mm厚PVC封边，圆弧拉手。 5.固定脚：采用ABS工程塑料模具成型制作而成，高度可调。 6.其他：试剂架7000*250*750mm一组，电源盒+插座七组，吊柜7000*300*600mm一组。 | 1 | 台 |
| 3 | 转角台 | 1000*1000*850 | 1.台面参数：台面要求耐化学腐蚀性能优越，抗刮痕；采用≥12.7mm厚度的耐腐蚀实芯耐蚀理化板，边缘背边加工带止水槽，打磨，呈弧型。台面应保持水平，拼接台面应保持在一个平面内。台面与柜体之间应连接稳固，台面不能脱落或跷起。 2.结构：钢木结构，主框架采用60mm*40mm(壁厚≥2mm)方钢组成的C型骨架，前后梁：采用≥2.0mm厚冷轧钢板；底柜托梁：采用40*25mm（壁厚≥2mm）方钢；整体表面喷涂纯环氧树脂塑粉高温固化处理，耐酸耐腐蚀。 3.箱体：背板及吊板采用≥16mm厚E1级三聚氰胺刨花板，台身板材组合采用ABS子母件连接组装而成，所有板材截面均采用≥2mm厚PVC封边。 4.柜门：采用≥16mm厚E1级三聚氰胺刨花板，柜门和四周≥2mm厚PVC封边，圆弧拉手。 5.固定脚：采用ABS工程塑料模具成型制作而成，高度可调。 | 1 | 台 |
| 4 | 边台2 | 5000*750*850 | 1.台面参数：台面要求耐化学腐蚀性能优越，抗刮痕；采用≥12.7mm厚度的耐腐蚀实芯耐蚀理化板，边缘背边加工带止水槽，打磨，呈弧型。台面应保持水平，拼接台面应保持在一个平面内。台面与柜体之间应连接稳固，台面不能脱落或跷起。 2.结构：钢木结构，主框架采用60mm*40mm(壁厚≥2mm)方钢组成的C型骨架，前后梁：采用≥2.0mm厚冷轧钢板；底柜托梁：采用40*25mm（壁厚≥2mm）方钢；整体表面喷涂纯环氧树脂塑粉高温固化处理，耐酸耐腐蚀。 3.箱体：背板及吊板采用≥16mm厚E1级三聚氰胺刨花板，台身板材组合采用ABS子母件连接组装而成，所有板材截面均采用≥2mm厚PVC封边。 4.柜门：采用≥16mm厚E1级三聚氰胺刨花板，柜门和四周≥2mm厚PVC封边，圆弧拉手。 5.固定脚：采用ABS工程塑料模具成型制作而成，高度可调。 6.其他：试剂架5000*250*750mm一组，电源盒+插座五组，吊柜5000*300*600mm一组。 | 1 | 台 |
| 5 | 万向吸风罩1 |  | - 1.PP材质，管道直径75mm，罩口直径375mm；顶部连接件铝合金360°旋转装置坚固耐用。 - 2.罩口：拱型/杯型；集气罩：高密度PP/PC，材质 罩口加装360°旋转装置，确保罩口能够360°旋转，做到无死角吸风。 - 3.关节：采用高密度PP材质，可360°旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗；关节密封圈：高密度橡胶；关节连接杆：304不锈钢。 4.关节松紧旋钮：全铜材质确保螺纹不滑丝，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合。 5.气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量。 6.覆盖范围：长度3.15米以固定架为中心最大活动半径可达2040mm。 长度2.6米以固定架为中心最大活动半径可达1600mm伸缩导管75mm/110mm 改性PP。 7.固定底座：为高密度PP材质，由模具注塑一体成型，非粘接而成，安装后外观平整，光滑无凹凸。 8.进行静压差试验：当排风量为255m3/h时上游平均静压为253Pa，下游平均静压为477Pa，平均静压差为224Pa。 | 4 | 组 |
| 6 | 全钢通风柜 | 1500*850*2350 | 1.外壳：采用≥1.2MM厚冷轧钢板，经过酸洗、磷化等防锈处理，表面经环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度为≥75微米，最后经高温固化而成，抗压性强，耐酸碱，抗腐蚀，防水。 1.2基材：材质为冷轧钢板，力学性能：最小屈服强度≤280MPA，抗拉强度≥270MPA，断后伸缩率≥28%，厚度1.0mm。 1.3五金件：采用自闭式带阻尼110度铰链，与柜体面水平角度＜15度时，柜门即可自行关闭。 2.视窗： 2.1采用≥5mm厚钢化安全玻璃，透明度高，安全保险。 2.2视窗框采用车窗滑道设计，上下开启灵活方便，噪音小，可上下开启最大幅度为800mm。 2.3推拉门底部设计有橡胶减震垫块，解决了通风柜在高浓度酸碱，水气较重的恶劣环境下生锈、腐蚀、掉色、美观等问题。 2.4采用重锤悬吊方式调节视窗开启高度，重锤后置，可拆卸后背板检修重锤，视窗与重锤之间的平衡索采用同步带（链条）。 2.5实现无级平行式升降，施以＜0.5Kg压力可停留在任何位置，可以上下推拉，利于实验物品的存放。 2.6视窗把手：采用一字型铝合金型材。 3.照 明：30W日光灯组，照明不少于400LUX； 4.通风孔：顶板开通风孔，1200mm通风柜采用φ250通风孔；1500mm与1800mm通风柜采用φ315通风孔 5.水槽：采用高密度PP材料，耐强腐蚀，如王水:受力壁厚可达6mm，平整，不变形；表面纹理:槽沿表面处理为皮纹，耐刻刮，与大部分台面板表面纹理一致。 6.水嘴：采用实验室专用加厚铜质模具化单联水龙头，阀芯采用瓷阀芯，表面经环氧树脂粉沫喷涂处理；防酸、防碱。耐腐蚀，耐热，防紫外线辐射。 7.插座： 7.1采用二三插，安装于设备夹层内，插座默认为10A二三孔插座，特殊情况可配置16A三孔插座。 7.2每个插座标配4平方电线,特殊情况可配置其他规格电线。 8.技术指标：噪音：≤55Db（国标）；风速：0.5m/s三段式排风。 9.功能 9.1释放功能：即将通风柜内部产生的有害气体用吸收柜外气体的方式，使其稀释后排除室外。 9.2不倒流功能：即在通风柜内部由排风机产生的气流将有害气体从通风柜内部不反向流进室内的功能。 9.3隔离功能：即在通风柜前面应具用不滑动的玻璃视窗，将通风柜内外进行分隔。 9.4补充功能：即在排出有害气体时，从通风柜外吸入空气的通道或替代装置。 9.5控制风速功能：为防止通风柜内有害气体逸出，需要有一定的吸入速度。决定通风柜进风的吸入速度的要素有：实验内容产生的热量及与换气次数的关系。其中主要的是实验内容和有害物的性质。一般无毒的污染物面风速为0.25―0.38m/s ，有毒或有危险的有害物面风速为0.4―0.5 m/s ，剧毒或有少量放射性面风速为0.5―0.6m/s 。 9.6耐热及耐酸碱腐蚀功能：通风柜内有的要安置电炉，有的实验产生大量酸碱等有毒有害气体具有极强的腐蚀性。通风柜的台面，衬板、侧板及选用的水嘴、气嘴等都具有防腐功能。 | 4 | 台 |
| 质谱室 |  |  |  |  |  |
| 7 | 仪器台1 | 4000*800*850 | - 1.台面参数：台面要求耐化学腐蚀性能优越，抗刮痕；采用≥12.7mm厚度的耐腐蚀实芯耐蚀理化板，边缘背边加工带止水槽，打磨，呈弧型。台面应保持水平，拼接台面应保持在一个平面内。台面与柜体之间应连接稳固，台面不能脱落或跷起， - 2.结构：钢木结构，主框架采用60mm*40mm(壁厚≥2mm)方钢组成的C型骨架，前后梁：采用≥2.0mm厚冷轧钢板；底柜托梁：采用40*25mm（壁厚≥2mm）方钢；整体表面喷涂纯环氧树脂塑粉高温固化处理，耐酸耐腐蚀。 3.箱体：背板及吊板采用≥16mm厚E1级三聚氰胺刨花板，台身板材组合采用ABS子母件连接组装而成，所有板材截面均采用≥2mm厚PVC封边。 4.柜门：采用≥16mm厚E1级三聚氰胺刨花板，柜门和四周≥2mm厚PVC封边，圆弧拉手。 5.固定脚：采用ABS工程塑料模具成型制作而成，高度可调。 6.其他：电源盒+插座四组。 | 1 | 台 |
| 8 | 仪器台2 | 5000*800*850 | 1.台面参数：台面要求耐化学腐蚀性能优越，抗刮痕；采用≥12.7mm厚度的耐腐蚀实芯耐蚀理化板，边缘背边加工带止水槽，打磨，呈弧型。台面应保持水平，拼接台面应保持在一个平面内。台面与柜体之间应连接稳固，台面不能脱落或跷起。 2.结构：钢木结构，主框架采用60mm*40mm(壁厚≥2mm)方钢组成的C型骨架，前后梁：采用≥2.0mm厚冷轧钢板；底柜托梁：采用40*25mm（壁厚≥2mm）方钢；整体表面喷涂纯环氧树脂塑粉高温固化处理，耐酸耐腐蚀。 3.箱体：背板及吊板采用≥16mm厚E1级三聚氰胺刨花板，台身板材组合采用ABS子母件连接组装而成，所有板材截面均采用≥2mm厚PVC封边。 4..柜门：采用≥16mm厚E1级三聚氰胺刨花板，柜门和四周≥2mm厚PVC封边，圆弧拉手。 5.固定脚：采用ABS工程塑料模具成型制作而成，高度可调。 6.其他：电源盒+插座四组。 | 1 | 台 |
| 9 | 万向吸风罩2 |  | - 1.PP材质，管道直径75mm，罩口直径：375mm；顶部连接件铝合金360°旋转装置坚固耐用。 - 2.罩口：拱型/杯型；集气罩：高密度PP/PC，材质 罩口加装360°旋转装置，确保罩口能够360°旋转，做到无死角吸风； - 3.关节：高密度PP材质，可360°旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗；关节密封圈：不易老化之高密度橡胶；关节连接杆：304不锈钢。 4.关节松紧旋钮：全铜材质确保螺纹不滑丝，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合。 5.气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量。 6.覆盖范围：长度3.15米以固定架为中心最大活动半径可达2040mm。 长度2.6米以固定架为中心最大活动半径可达1600mm伸缩导管75mm/110mm 改性PP。 7.固定底座：为高密度PP材质，由模具注塑一体成型，非粘接而成，安装后外观平整，光滑无凹凸。 8.进行静压差试验：当排风量为255m3/h时上游平均静压为253Pa，下游平均静压为477Pa，平均静压差为224Pa。 | 3 | 组 |
| 色谱室 |  |  |  |  |  |
| 10 | 仪器台3 | 4400*800*850 | - 1.台面参数：台面要求耐化学腐蚀性能优越，抗刮痕；采用≥12.7mm厚度的耐腐蚀实芯耐蚀理化板，边缘背边加工带止水槽，打磨，呈弧型。台面应保持水平，拼接台面应保持在一个平面内。台面与柜体之间应连接稳固，台面不能脱落或跷起 - 2.结构：钢木结构，主框架采用60mm*40mm(壁厚≥2mm)方钢组成的C型骨架，前后梁：采用≥2.0mm厚冷轧钢板；底柜托梁：采用40*25mm（壁厚≥2mm）方钢；整体表面喷涂纯环氧树脂塑粉高温固化处理，耐酸耐腐蚀。 3.箱体：背板及吊板采用≥16mm厚E1级三聚氰胺刨花板，台身板材组合采用ABS子母件连接组装而成，所有板材截面均采用≥2mm厚PVC封边。 4.柜门：采用≥16mm厚E1级优质三聚氰胺刨花板，柜门和四周≥2mm厚PVC封边，圆弧拉手。 5.固定脚：采用ABS工程塑料模具成型制作而成，高度可调。 6.其他：电源盒+插座四三组。 | 2 | 组 |
| 11 | 万向吸风罩3 |  | - 1.PP材质，管道直径75mm，罩口直径：375mm；顶部连接件铝合金360°旋转装置坚固耐用。 - 2.罩口：拱型/杯型；集气罩：高密度PP/PC材质，罩口加装360°旋转装置，确保罩口能够360°旋转，做到无死角吸风。 - 3.关节：高密度PP材质，可360°旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗；关节密封圈：不易老化之高密度橡胶；关节连接杆：304不锈钢。 3.关节松紧旋钮：全铜材质确保螺纹不滑丝，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合。 4.气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量 。 6.覆盖范围：长度3.15米以固定架为中心最大活动半径可达2040mm。长度2.6米以固定架为中心最大活动半径可达1600mm伸缩导管75mm/110mm 改性PP。 6.固定底座：为高密度PP材质，由模具注塑一体成型，非粘接而成，安装后外观平整，光滑无凹凸。 7.进行静压差试验：当排风量为255m3/h时上游平均静压为253Pa，下游平均静压为477Pa，平均静压差为224Pa。 | 4 | 组 |
| 电镜样品制备间 |  |  |  |  |  |
| 12 | 边台3 | 4000*750*850 | - 1.台面参数：台面要求耐化学腐蚀性能优越，抗刮痕；采用≥12.7mm厚度的耐腐蚀实芯耐蚀理化板，边缘背边加工带止水槽，打磨，呈弧型。台面应保持水平，拼接台面应保持在一个平面内。台面与柜体之间应连接稳固，台面不能脱落或跷起。 - 2.结构：钢木结构，主框架采用60mm*40mm(壁厚≥2mm)方钢组成的C型骨架，前后梁：采用≥2.0mm厚冷轧钢板；底柜托梁：采用40*25mm（壁厚≥2mm）方钢；整体表面喷涂纯环氧树脂塑粉高温固化处理，耐酸耐腐蚀。 3.箱体：背板及吊板采用≥16mm厚E1级三聚氰胺刨花板，台身板材组合采用ABS子母件连接组装而成，所有板材截面均采用≥2mm厚PVC封边。 4.柜门：采用≥16mm厚E1级三聚氰胺刨花板，柜门和四周≥2mm厚PVC封边，圆弧拉手。 5.固定脚：采用ABS工程塑料模具成型制作而成，高度可调。 6.其他：试剂架4000*250*750mm一组，电源盒+插座六组，吊柜4000*300*600mm一组 。 | 1 | 台 |
| 电镜室 |  |  |  |  |  |
| 13 | 边台4 | 4000*750*850 | - 1.台面参数：台面要求耐化学腐蚀性能优越，抗刮痕；采用≥12.7mm厚度的耐腐蚀实芯耐蚀理化板，边缘背边加工带止水槽，打磨，呈弧型。台面应保持水平，拼接台面应保持在一个平面内。台面与柜体之间应连接稳固，台面不能脱落或跷起。 - 2.结构：钢木结构，主框架采用60mm*40mm(壁厚≥2mm)方钢组成的C型骨架，前后梁：采用≥2.0mm厚冷轧钢板；底柜托梁：采用40*25mm（壁厚≥2mm）方钢；整体表面喷涂纯环氧树脂塑粉高温固化处理，耐酸耐腐蚀。 3.箱体：背板及吊板采用≥16mm厚E1级三聚氰胺刨花板，台身板材组合采用ABS子母件连接组装而成，所有板材截面均采用≥2mm厚PVC封边。 4.柜门：采用≥16mm厚E1级优质三聚氰胺刨花板，柜门和四周≥2mm厚PVC封边，圆弧拉手。 5.固定脚：采用ABS工程塑料模具成型制作而成，高度可调。 6.其他：一组电源盒+插座四组，吊柜4000*300*600mm一组。 | 1 | 台 |
| 光谱室 |  |  |  |  |  |
| 14 | 边台5 | 3300*750*850 | 1.台面参数：台面要求耐化学腐蚀性能优越，抗刮痕；采用≥12.7mm厚度的耐腐蚀实芯耐蚀理化板，边缘背边加工带止水槽，打磨，呈弧型。台面应保持水平，拼接台面应保持在一个平面内。台面与柜体之间应连接稳固，台面不能脱落或跷起。 2.结构：钢木结构，主框架采用60mm*40mm(壁厚≥2mm)方钢组成的C型骨架，前后梁：采用≥2.0mm厚冷轧钢板；底柜托梁：采用40*25mm（壁厚≥2mm）方钢；整体表面喷涂纯环氧树脂塑粉高温固化处理，耐酸耐腐蚀。 3.箱体：背板及吊板采用≥16mm厚E1级三聚氰胺刨花板，台身板材组合采用ABS子母件连接组装而成，所有板材截面均采用≥2mm厚PVC封边。 4..柜门：采用≥16mm厚E1级三聚氰胺刨花板，柜门和四周≥2mm厚PVC封边，圆弧拉手。 5.固定脚：采用ABS工程塑料模具成型制作而成，高度可调。 6.其他：试剂架3300*250*750mm一组，电源盒+插座四组，吊柜3300*300*600mm一组。 | 1 | 台 |
| 15 | 边台6 | 3800*750*850 | - 1.台面参数：台面要求耐化学腐蚀性能优越，抗刮痕；采用≥12.7mm厚度的优质耐腐蚀实芯耐蚀理化板，边缘背边加工带止水槽，打磨，呈弧型；台面应保持水平，拼接台面应保持在一个平面内；台面与柜体之间应连接稳固，台面不能脱落或跷起。 - 2.结构：钢木结构，主框架采用60mm*40mm(壁厚≥2mm)方钢组成的C型骨架，前后梁：采用≥2.0mm厚优质冷轧钢板；底柜托梁：采用40*25mm（壁厚≥2mm）优质方钢；整体表面喷涂纯环氧树脂塑粉高温固化处理，耐酸耐腐蚀。 3.箱体：背板及吊板采用≥16mm厚E1级优质三聚氰胺刨花板，台身板材组合采用ABS子母件连接组装而成，所有板材截面均采用全自动热溶封边机以≥2mm厚PVC封边条热溶封边； 4.柜门：采用≥16mm厚E1级优质三聚氰胺刨花板，柜门和四周≥2mm厚PVC封边，圆弧拉手。 固定脚：采用ABS工程塑料模具成型制作而成，高度可调。 6.其他：试剂架3800*250*750mm一组，电源盒+插座六组，吊柜3800*300*600mm一组。 | 1 | 台 |
| 16 | 中央台2 | 4200*1500*850 | - 1.台面参数：台面要求耐化学腐蚀性能优越，抗刮痕；采用≥12.7mm厚度的耐腐蚀实芯耐蚀理化板，边缘背边加工带止水槽，打磨，呈弧型；台面应保持水平，拼接台面应保持在一个平面内；台面与柜体之间应连接稳固，台面不能脱落或跷起。 - 2.结构：钢木结构，主框架采用60mm*40mm(壁厚≥2mm)方钢组成的C型骨架，前后梁：采用≥2.0mm厚冷轧钢板；底柜托梁：采用40*25mm（壁厚≥2mm）方钢；整体表面喷涂纯环氧树脂塑粉高温固化处理，耐酸耐腐蚀。 3.箱体：背板及吊板采用≥16mm厚E1级三聚氰胺刨花板，台身板材组合采用ABS子母件连接组装而成，所有板材截面均采用≥2mm厚PVC封边。 4.柜门：采用≥16mm厚E1级优质三聚氰胺刨花板，柜门和四周≥2mm厚PVC封边，圆弧拉手。 5.固定脚：采用ABS工程塑料模具成型制作而成，高度可调。 6.其他：试剂架4200*400*750mm一组，电源盒+插座四组 。 | 1 | 台 |
| 17 | 边台7 | 4200*750*850 | - 1.台面参数：台面要求耐化学腐蚀性能优越，抗刮痕；采用≥12.7mm厚度的耐腐蚀实芯耐蚀理化板，边缘背边加工带止水槽，打磨，呈弧型。台面应保持水平，拼接台面应保持在一个平面内。台面与柜体之间应连接稳固，台面不能脱落或跷起， - 2.结构：钢木结构，主框架采用60mm*40mm(壁厚≥2mm)方钢组成的C型骨架，前后梁：采用≥2.0mm厚冷轧钢板；底柜托梁：采用40*25mm（壁厚≥2mm）方钢；整体表面喷涂纯环氧树脂塑粉高温固化处理，耐酸耐腐蚀。 3.箱体：背板及吊板采用≥16mm厚E1级三聚氰胺刨花板，台身板材组合采用ABS子母件连接组装而成，所有板材截面均采用≥2mm厚PVC封边。 4.柜门：采用≥16mm厚E1级三聚氰胺刨花板，柜门和四周≥2mm厚PVC封边，圆弧拉手。 5.固定脚：采用ABS工程塑料模具成型制作而成，高度可调。 6.其他：试剂架4200*250*750mm一组，电源盒+插座六组，吊柜4200*300*600mm一组，4200*300*600mm吊柜一组。 | 1 | 台 |
| 普通显微镜室 |  |  |  |  |  |
| 18 | 边台8 | 6150*750*850 | - 1.台面参数：台面要求耐化学腐蚀性能优越，抗刮痕；采用≥12.7mm厚度的耐腐蚀实芯耐蚀理化板，边缘背边加工带止水槽，打磨，呈弧型；台面应保持水平，拼接台面应保持在一个平面内；台面与柜体之间应连接稳固，台面不能脱落或跷起。 - 2.结构：钢木结构，主框架采用60mm*40mm(壁厚≥2mm)方钢组成的C型骨架，前后梁：采用≥2.0mm厚冷轧钢板；底柜托梁：采用40*25mm（壁厚≥2mm）方钢；整体表面喷涂纯环氧树脂塑粉高温固化处理，耐酸耐腐蚀。 3.箱体：背板及吊板采用≥16mm厚E1级三聚氰胺刨花板，台身板材组合采用ABS子母件连接组装而成，所有板材截面均采用≥2mm厚PVC封边。 4.柜门：采用≥16mm厚E1级三聚氰胺刨花板，柜门和四周≥2mm厚PVC封边，圆弧拉手。 5.固定脚：采用ABS工程塑料模具成型制作而成，高度可调。 6.其他：电源盒+插座六组 | 1 | 台 |
| 19 | 边台9 | 4700*750*850 | - 1.台面参数：台面要求耐化学腐蚀性能优越，抗刮痕；采用≥12.7mm厚度的耐腐蚀实芯耐蚀理化板，边缘背边加工带止水槽，打磨，呈弧型；台面应保持水平，拼接台面应保持在一个平面内；台面与柜体之间应连接稳固，台面不能脱落或跷起。 - 2.结构：钢木结构，主框架采用60mm*40mm(壁厚≥2mm)方钢组成的C型骨架，前后梁：采用≥2.0mm厚冷轧钢板；底柜托梁：采用40*25mm（壁厚≥2mm）方钢；整体表面喷涂纯环氧树脂塑粉高温固化处理，耐酸耐腐蚀。 3.箱体：背板及吊板采用≥16mm厚E1级三聚氰胺刨花板，台身板材组合采用ABS子母件连接组装而成，所有板材截面均采用≥2mm厚PVC封边。 4.柜门：采用≥16mm厚E1级三聚氰胺刨花板，柜门和四周≥2mm厚PVC封边，圆弧拉手。 5.固定脚：采用ABS工程塑料模具成型制作而成，高度可调。 6.其他：电源盒+插座六组 | 1 | 台 |
| PF-02通风系统 |  |  |  |  |  |
| 20 | PF-02通风系统 |  | 包含管道、弯头、法兰、活性炭吸附箱等含安装辅料运输吊机租赁、拆除原来14楼顶的风机风管等，搬运，处理等。 | 1 | 套 |
| 21 | PF-02控制系统 |  | 含玻璃钢离心风机F4-72-8C 37kw变频风机、活性炭吸附箱L3000xW1480xH1480mmPP材质，含颗粒活性炭，控制柜。 | 1 | 套 |

四、样品

| 序号 | 样品名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台面 | 1份 |  |
| 2 | 万向吸风罩1 | 1个 |  |
| 3 | 板材、五金配件小样 | 1份 | 柜身板材20cm*20cm、钢管15cm，通风柜柜体喷涂钢板，铰链、滑轨等。 |

注：1.以上样品请于响应文件递交截止时间前放置于浙江乐诚工程咨询有限公司（温州市瓯海区三垟街道桥头河大桥温州生命健康小镇B03）一楼大厅（采购代理机构接收前样品保管责任由供应商自负），样品名称、项目名称以及供应商名称均不得标注（由采购代理机构统一标注）。响应文件递交截止时间之后送达将予以拒收。

- 2.采购活动结束后，对于未成交供应商提供的样品，采购代理机构及时退还或者经供应商同意后自行处理；预成交供应商需将样品做好标记，交采购人封存，其样品的质量将作为验收标准之一。

- 五、其他

1、标“▲且加下划线”的有关技术和商务要求为实质性条款，响应方必须做出实质性响应，否则视为无效响应文件。除此之外其余的指标、服务要求以及合同条款可在磋商现场，根据磋商小组与供应商的磋商进行变动。

2、除磋商文件中所明确的采购需求规格外，欢迎其他能满足本项目采购需求且性能相当于或高于所明确的产品参加磋商报价。同时在采购需求偏离表中作出详细对比说明。

3.如技术部分中未特别注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，则统一执行最新标准、规范。

- 第四部分  合同主要条款

- （本合同为样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定）

特别提示：以下为温州医科大学的合同范本，仅供参考，不宜照搬。合同条款的具体内容应严格按照磋商文件、响应文件、采购结果及成交供应商的承诺来拟订。

采购编号：

甲方：温州医科大学    乙方：

2024年  月   日在温州医科大学的        项目委托代理招标采购中，甲方接受乙方对本次项目的投标，甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》等法规和本合同的采购文件、响应文件及其磋商过程中的承诺，经双方协商，同意签订本合同，共同遵守。

一、货物内容及合同价格                                        金额单位：人民币元

| 项 目 | 品名型号 | 规格及指标 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计：￥ |  |  |  |  |  |
| 合同总价（大写）： |  |  |  |  |  |

注：1.货物型号、数量、配置要求等详见附件清单；

2.“合同总价”是指根据本合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款（工地价）。即：货物的货款、税金、包装、运输、保险、装卸、检验、安装、调试、验收、售后服务、质保期保障、材料等全部费用，实行固定费用总包干。

二、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意做好保密工作并在限于履行合同的必需范围内使用。

三、知识产权

乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时均不会侵犯任何第三方的专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权。一旦出现侵权，由乙方承担可能由此造成的全部责任和费用。

四、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、转包或分包

本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让或部分转让他人供应，否则，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

六、质保期

1.所有货物免费保修       年。

七、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：                       。

2.交货地点：温州医科大学指定地点。

八、货款支付

货到安装验收合格后甲方向乙方支付合同总价的100%。

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及售后服务

1.乙方保证本合同中所供应的商品是最新生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责及时免费更换，对于因此故障或因未能及时更换而产生的损失，均由乙方负责并赔偿。对达不到技术要求者，根据实际情况，甲方可选择以下方式处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担处理该货物的全部费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物在质保期内免费保修，因甲方过错导致的故障不在免费保修范围内。超过质保期的货物，终生维修，维修时只收部件成本费。

十一、调试和验收

1.到货验收：货物运抵甲方指定地点后，甲方应依据本合同、采购文件、投标（响应）文件上的数量、型号及技术规格要求和国家有关质量标准及时进行验收。如发生所供货物约定不符，甲方有权退货或要求乙方进行更换、补齐，因此造成逾期交货的，乙方应承担逾期交货的违约责任。乙方应在接到甲方要求后7日内予以补救，所产生的费用及法律后果由乙方承担。

2.安装调试： 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需在甲方指定时间内负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求。安装调试所需的专用工具、备品备件以及合同规定的其他事项由乙方提供。

安装调试过程中，乙方应采取安全保障措施，保证人员安全。如因乙方原因造成人员伤亡和财产损失的，乙方应承担全部赔偿责任。

3.最终验收：货物经安装调试完成且符合技术要求后，甲方根据《浙江省政府采购合同暂行办法》有关规定，进行最终验收。验收时乙方必须在现场。货物符合合同约定的技术规范要求和验收标准的，甲方签署验收合格证明。如货物不符合合同约定的要求的，乙方应当在15日内采取措施消除缺陷后重新申请终验，并承担由此产生的费用。

4.对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告，检测费用由乙方承担。

十二、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点，根据甲方布局要求安装摆放到位，乙方同时需通知甲方货物已送达，经甲方核验签收后视为交付完成。

十三、违约责任

1.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之一向甲方支付违约金，甲方有权从待付货款中扣除。逾期超过约定日期50日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

2.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同约定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，并没收履约保证金。

十四、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120日以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十六、合同生效及其它

1.合同经甲、乙双方签名（或签章）并加盖单位公章（或单位合同专用章）后生效。

2.磋商文件、响应文件与本合同具有同等法律效力，如有冲突之处，以本合同内容为准。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4.本合同一式伍份，具有同等法律效力，甲方三份、乙方二份。

甲方（盖章）：温州医科大学                   乙方（盖章）：

法人代表：                                   法人代表：

委托代理人（签字）：                         委托代理人：

联系方式：                                   联系方式：

地    址：                                   地    址：

开户银行：                                   开户银行：

开户名称：                                   开户名称：

账号：                                       账号：

税号：                                       税号：

第五部分  附件(响应文件格式)

响应文件的编制应按照本项目：“第二部分  供应商须知”响应文件的组成的要求编制。

报价文件封面

（供应商名称）

报 价 文 件

采购人名称：温州医科大学

项目名称： 生眼视光医院科教楼实验台设备等

项目编号：WMU-2024CS930

供应商名称（公章或电子签名）：

供应商地址：

供应商授权代表签字：

日期：    年  月  日

附件1

磋商响应初始报价一览表

项目名称：                                                    项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 初次报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生眼视光医院科教楼实验台设备等 | 1批 | 大写： 小写： |  |

注：1.磋商响应总价是指供应商在正确地完全履行合同义务后采购人应支付给供应商所有的货物价款，即货物的货款、税金、包装、运输、保险、装卸、检验、安装、调试、验收、售后服务、质保期保障、材料等全部费用，实行固定费用总包干，供应商应根据上述因素自行考虑含入报价。

2.此栏内初次投标报价应与“初始报价明细表”中磋商响应总价相一致。

3.客户端填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以Pdf格式上传文件中的报价为准。

磋商响应供应商(公章或电子签名)：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日期：

附件2

初始报价明细表

项目名称：                                            项目编号：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 制造商 | 产地 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 磋商响应总价：小写： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.“报价明细表”内“磋商响应总价”应与附件1“报价一览表”中“初次报价”相一致。

2.如果含在货物价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。此表供应商可根据实际需求自行编制。

磋商响应供应商(公章或电子签名)：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日期：

资格文件封面

（供应商名称）

资 格 文 件

采购人名称：温州医科大学

项目名称： 生眼视光医院科教楼实验台设备等

项目编号：WMU-2024CS930

供应商名称（公章或电子签名）：

供应商地址：

供应商授权代表签字：

日期：    年  月  日

附件3

资格审查证明材料

附件3-1

有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（五选一）

说明：

1.如供应商是企业（包括合伙企业），提供有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

2.如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

3.如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

4.如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

5.如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或证照）。

附件3-2

关于符合磋商文件基本资格要求的承诺函

致：温州医科大学、浙江乐诚工程咨询有限公司：

我单位就            （项目名称）           （项目编号）项目承诺具备下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）；

（六）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单：以采购代理机构在开标当日查询记录为准。

本公司对上述承诺的真实性负责。上述承诺如有虚假，将按“提供虚假材料谋取中标、成交”情形，由采购人取消我公司任何资格（投标/中标/签订合同），且由采购单位/采购代理机构报告至采购监管部门。

“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

我单位已知晓前述法律规定，对此无任何异议。

注：▲本承诺函必须提供

磋商响应供应商(公章或电子签名)：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日期：

商务和技术文件封面

（供应商名称）

商 务 和 技 术 文 件

采购人名称：温州医科大学

项目名称： 生眼视光医院科教楼实验台设备等

项目编号：WMU-2024CS930

供应商名称（公章或电子签名）：

供应商地址：

供应商授权代表签字：

日期：    年  月  日

附件4

评分索引表

| 序号 | 评分内容 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| ... |  |  |

说明：

1.各供应商在响应文件最前页根据本评标细则制作评分索引表，清楚标注响应内容及证明材料的所在页码。

2.响应文件由供应商根据磋商文件要求参照附件格式编制。

3.附件中有参考格式的参照格式，没有参考格式的自行编制。

附件5

磋商响应函

致：温州医科大学、浙江乐诚工程咨询有限公司

根据贵方为_____________项目采购的磋商邀请（项目编号________），授权委托人________（全名、职务）经正式授权并代表_____________（磋商供应商名称）提交下述文件加密电子响应文件壹份、以介质存储的数据电文形式的备份响应文件壹份。

(1)竞争性磋商初始报价单。

(2)按磋商供应商须知要求提供的全部文件。

据此函，授权委托人宣布同意如下：

(1)所附磋商响应数量价格表中所规定的应交付的货物及提供的服务，首次价格等详见《磋商响应初始报价一览表》。

(2)磋商供应商将按磋商文件的规定履行合同责任和义务。

(3)磋商供应商已详细审查全部磋商文件，包括修改文件（如需要修改）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

(4)其磋商自磋商日起有效期为90日历天。

(5)如果在递交最后报价后，磋商供应商在磋商有效期内撤回响应文件（承诺及回复等）。

(6)磋商供应商同意提供按照采购人的可能要求的与其磋商有关的一切数据和资料，完全理解采购人不一定要接受最低价的磋商供应商。

(7)与本磋商有关的一切正式来往通讯请寄：

磋商供应商地址：

邮编：

电话：

传真：

磋商响应供应商(公章或电子签名)：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日期：

附件6

磋商响应供应商基本情况介绍

| 单位名称 |  | 单位地址 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系电话 |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 成立时间 |  | 注册资金(万元) |  | 固定资产(万元) |  |  |
| 法人代表 |  | 技术负责人 |  |  |  |  |
| 资质等级情况 | 资质名称 | 颁发部门 | 资质等级 |  | 颁发时间 |  |
| 其他有竞争力 的说明 |  |  |  |  |  |  |

本表后附公司介绍。

附件7

响应声明书

致：温州医科大学、浙江乐诚工程咨询有限公司：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                                              。

我方愿意参加贵方组织的               （采购人名称）                        项目的磋商响应，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其磋商响应产品和服务，我方就本次磋商有关事项郑重声明如下：

1、我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的；

2、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

磋商响应供应商(公章或电子签名)：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日期：

附件8

法定代表人资格证明书

温州医科大学、浙江乐诚工程咨询有限公司：

（姓名、性别、年龄）在我单位任                      （职务名称）职务，是我单位的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证号： （身份证复印附后）

法定代表人电话：

投标单位全称（公章或电子签名）

日 期：   年  月  日

法人代表身份证复印件粘贴：

说明：供应商的法定代表人参加投标，须在响应文件中提供法定代表人资格证明书；供应商的法定代表人委托授权代表参加投标，须在响应文件中提供法定代表人授权委托书。

法定代表人授权委托书

致：温州医科大学、浙江乐诚工程咨询有限公司 ：

我                （姓名）系                （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）（身份证号：                                ）以我方的名义参加               （采购人）               （采购项目）项目（项目编号：                       ）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签字：                           法定代表人签字或盖章：

职务：                                            职务：

被授权人身份证号码：

被授权人手机号码：

供应商名称（公章或电子签名）：

年    月    日

被授权人身份证：

复印件粘贴处

法定代表人授权书

附件9

承担过类似项目业绩一览表（如有）

| 序号 | 采购人 | 项目名称 | 合同金额 | 合同签订时间 | 采购人联系人、联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：证明材料参照评审因素。

磋商响应供应商(公章或电子签名)：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日期：

附件10

采购需求偏离表

项目名称：                                                         项目编号：

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应文件对应规范 | 是否偏离 （提供说明） | 要求提供的证明材料页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务要求 |  |  |  |  |
| 技术要求 |  |  |  |  |

注意：

- 1．逐项按照磋商文件要求填写响应规格；未按采购需求提供相应证明材料的视为负偏离。

- 2．偏离说明是指对磋商文件要求存在不同之处的解释说明。偏离系指：正偏离（高于采购需求）、负偏离（低于采购需求）、无偏离（满足采购需求）；

- 3．如不填写，则视为完全响应采购文件的要求，自行承担磋商响应风险。

- 4．建议供应商在采购需求偏离表中准备技术要求中需要准备的证明材料（如检测报告、证书）条目索引。

磋商响应供应商((公章或电子签名)：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

日期：

附件11

货物配置清单

项目名称：                                      项目编号：

| 序号 | 名称 | 数量 | 制造商 | 产地 | 品牌 | 型号 | 配置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

磋商响应供应商(公章或电子签名)：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日期：

附件12

常用材料、零配件报价清单

项目名称：                                              项目编号：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 名称 | 制造商 | 产地 | 品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商根据实际情况填写

磋商响应供应商(公章或电子签名)：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日期：

附件13

采购活动现场确认声明书

浙江乐诚工程咨询有限公司：

本人经由                  （单位）法人代表（负责人）        （姓名）合法授权参加             项目（项目编号：             ）采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系            ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系            ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况            。

- 现已清楚知道并严格遵守采购法律法规和现场纪律。

- 我发现          供应商之间存在或可能存在上述第二条第       项利害关系。

供应商授权代表签名：

2024年    月    日