清 单 总 说 明

工程名称：嘉兴大学实验动物中心扩建供电项目

一、工程概况 1．工程地点：浙江省嘉兴市经济技术开发区嘉北街道紫溪社区中环路延伸段与320交叉口、西南地块。 2．工程规模：本项目设计容量新建630KVA户外欧式箱变一座。 二、招标范围： 本次招标范围为：1．从厚礼楼高配房敷设一条高压电缆至仁爱楼附近； 2．在仁爱楼附近安装一座箱式变电站（含变压器、高低压配电设备等 )。详见工程量清单。 三、工程量清单编制依据： 1．《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）； 2．《建筑工程工程量计算规范》（GB50857-2013）； 3．《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）； 4．相关规范的解释和勘误。 四、清单编制说明： 1．工程量清单主要材料价格参照《嘉兴市建设工程造价管理信息》、《浙江造价信息》2024年第10期信息价；人工价格参照《嘉兴市建设工程造价管理信息》2024年第10期的人工价格；