浙江省环境污染控制技术研究

重点实验室能力提升项目

招标文件

（电子招投标）

- 项目编号：ZJWS2024-SHKY17

- 招标人：浙江省生态环境科学设计研究院

招标代理机构：浙江五石中正工程咨询有限公司

日期：2024年09月

目  录

第一部分 招标公告	1

第二部分 投标人须知	5

第三部分 采购需求	21

第四部分 评标办法	36

第五部分 拟签订的合同文本	47

第六部分 应提交的有关格式范例	53

- 第一部分 招标公告

项目概况

（浙江省环境污染控制技术研究重点实验室能力提升）招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2024年10月08日15点30分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：（ZJWS2024-SHKY15）

项目名称：（浙江省环境污染控制技术研究重点实验室能力提升项目）

预算金额（元）：4020000.00

最高限价（元）：4020000.00

其中列明允许进口部分：三重四级杆液质联用仪最高限价3250000元；

不允许进口部分：高通量真空平行浓缩仪、全自动固相萃取系统合计最高限价400000元、细颗粒物自动采样器最高限价50000元、气相分子吸收光谱仪最高限价320000元；以上内容超过对应最高限价作无效处理。

采购需求：

购置三重四级杆液质联用仪1台，主要用于精准定量环境介质中新污染物 ；

购置高通量真空平行浓缩仪1台，主要用于新污染物检测前处理的浓缩；

购置细颗粒物自动采样器2台，主要用于细颗粒物监测采样；

购置全自动固相萃取系统1台，主要用于样品中有机污染物或目标组分的分离、纯化和富集；

购置气相分子吸收光谱仪1台，主要用于全自动测定水中氨氮、总氮、硫化物、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮。

合同履约期限：国产设备自合同签订生效之日起30天内完成安装验收，进口设备自合同签订生效之日起60天内完成安装验收。

售后服务：允许进口设备提供1年的保修服务；国产设备提供2年的保修服务。

本项目接受联合体投标：þ是，¨否。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不允许进口部分专门面向中小企业采购，该部分对应设备的制造商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利企业。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：/至2024年10月08日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年10月08日15点30分 （北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2024年10月08日15点30分 （北京时间）

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：浙江省生态环境科学设计研究院

地    址：杭州市西湖区天目山路109号

项目联系人（询问）：陈老师

项目联系方式（询问）：0571-87997052

质疑联系人：吴老师

质疑联系方式：0571-87961300

2.采购代理机构信息

名    称：浙江五石中正工程咨询有限公司

地    址：杭州市拱墅区白石路318号中国人力资源产业园北楼512室

传    真：/

项目联系人（询问）：周景霞

项目联系方式（询问）：0571-85373019

质疑联系人：陈梦莹

质疑联系方式：0571-85340710

3.同级政府采购监督管理部门

名称：浙江省财政厅政府采购监管处、浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地址：杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室（快递仅限ems或顺丰）

传真：/

联系人：朱女士、王女士

监督投诉电话：0571-85252453

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。开标一览表（报价表）是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 2 | 分包 | ¨ A同意将非主体、非关键性的 工作分包。 þ B不同意分包。 |
| 3 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 4 | 开标前答疑会或现场考察 | A不组织。 ☐B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 5 | 样品提供 | A不要求提供。 ☐B要求提供， （1）样品： ； （2）样品制作的标准和要求： ； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：否；☐是，检测机构的要求： ；检测内容： 。 （5）提供样品的时间： ；地点： ；联系人： ，联系电话： 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 6 | 方案讲解演示 | A不组织。 ☐B组织。 （1）在评标时安排每个投标人进行方案讲解演示。每个投标人时间不超过20分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过3人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。 （2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式： 方式一：政采云平台在线讲解演示。政采云平台在线讲解需投标人根据政采云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。 方式二：现场讲解演示。现场讲解地点为 ，讲解演示所用电脑等设备由投标人自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章）及身份证明，否则不得讲解演示。 注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 7 | 是否允许采购进口产品 | ☐本项目不允许采购进口产品。 三重四级杆液质联用仪可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 8 | 项目属性与核心产品 | A货物类，单一产品或核心产品为：三重四级杆液质联用仪。 ☐B服务类。 |
| 9 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 标的：三重四级杆液质联用仪、高通量真空平行浓缩仪、细颗粒物自动采样器、全自动固相萃取系统、气相分子吸收光谱仪，属于工业行业。 |
| 10 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 备份投标文件送达地点：杭州市拱墅区白石路318号中国人力资源产业园北楼512室 ；备份投标文件签收人员联系电话：周景霞0571-85373019。采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
| 13 | 特别说明 | ### 收取标准：按计价格[2002]1980号文件规定的五折计取。 收取方式：本项目的代理费由中标人支付。在中标结果公告发出后15个工作日内由中标人一次性向采购代理机构付清。账户信息如下： 公司名称：浙江五石中正工程咨询有限公司 开户行：中国工商银行杭州潮王路支行 银行账号： 1202003209900014176 行号：10233100032 |
|  |  | 无。 |

- 一、总则

- 1.适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购机构”系指招标公告中载明的本项目的采购机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中重要扣分技术参数，“” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

3.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，自认定之日起3年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

4. 询问、质疑、投诉

4.1供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购机构提出质疑，否则，采购人或者采购机构不予受理：

4.2.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.2.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

4.2.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.3.4事实依据；

4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.2.4采购人或者采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。采购人或者采购机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.3供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购机构的答复不满意或者采购人、采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.3.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购机构提出。

6.2 采购机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件；

11.1.2符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不允许进口部分专门面向中小企业采购，该部分对应设备的制造商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利企业（提供含该部分设备中小企业声明函）。

11.1.4本项目的特定资格要求：无。

11.2 商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3联合协议；

11.2.4分包意向协议；

11.2.5符合性审查资料；

11.2.6评标标准相应的商务技术资料（需提供相关内容及证明材料）；

11.2.7商务技术偏离表；

11.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.2.9其他投标人认为需要提供的资料。

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2其他报价相关的资料（如有）；

11.3.3中小企业声明（如有，本项目非专门面向中小企业部分设备如制造商为中小微企业或监狱企业或残疾人福利企业，提供含该部分设备中小企业声明函）。

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

- 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在U盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购机构，采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄漏、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2投标无效规定的情形之一的，投标无效。

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

- 四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19、资格审查

19.1开标后，采购人或采购机构将依法对投标人的资格进行审查。

19.2采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

19.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构告知其未通过的原因。

19.5合格投标人不足3家的，不再评标。

20、信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

21. 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

- 六、定 标

22. 确定中标供应商

采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内通过电子交易平台在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在合同签订之日起2个工作日内依法发布合同公告。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

26. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

八、电子交易活动的中止

27. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

27.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

27.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

27.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

27.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

27.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

28.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

29.验收

29.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

29.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

29.3严格按照采购合同开展履约验收，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收意见，列明各项标准的验收情况及项目总体评价。

29.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 第三部分   采购需求

- 一、采购需求

| 序号 | 设备名称 | 数量（套） | 是否允许进口 | 政府采购政策（是否专门面向中小企业） | 预算（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三重四级杆液质联用仪 | 1 | 是 | 否 | 4020000 |
| 2 | 高通量真空平行浓缩仪 | 1 | 否 | 是 |  |
| 3 | 细颗粒物自动采样器 | 2 | 否 | 是 |  |
| 4 | 全自动固相萃取系统 | 1 | 否 | 是 |  |
| 5 | 气相分子吸收光谱仪 | 1 | 否 | 是 |  |

本项目三重四级杆液质联用仪为核心产品。

- 技术要求

| （一） | 三重四级杆液质联用仪 |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 招标内容 | 招标要求 |
| 1.1 | 设备用途 | 本设备主要用于食品安全，环境检测，药物分析，代谢组学，生物化学分析等小分子化合物的快速高灵敏度、高选择性的筛查和对痕量化合物的精准定量分析。在食品检测方面，适用于各种食品基质中农药残留，兽药残留，非法添加物的分析，完全满足国家法规灵敏度要求的检测技术；在环境检测方面，适用于各种复杂基质中新型有机污染物的分析，如水质污染、新型消毒副产物分析、PFAs等；在药物分析方面，适用于组合化学、天然产物测定、产品成分分析等；在生物化学分析方面，适用于受体、激素和药物或毒物的分析等领域。 |
| 2.1 | 质谱仪 |  |
| 2.1.1 | 配有独立的离子源，不破坏真空下可1min钟快速切换离子源，正常工作。 |  |
| 2.1.1.1 | 仅互换喷针便可实现离子源的更换，无需反复插拔离子源。同时离子源的供电电源插口为同一个插口无需反复插拔，软件可以自动切换到相应的工作模式。 |  |
| 2.1.2 | 离子源流速范围：确保灵敏度不损失，无需分流，即可达到5 µL/min to 3.0ml/min；离子源接口适应性：100％有机相到100％水相，耐用一定浓度的缓冲液。 |  |
| ★2.1.3 | 离子源：90度垂直喷雾角度设计，先喷雾后加热保障喷雾气流稳定性；另有辅助加热气加热和聚焦，提高离子化效率。至少两路加热雾化气，辅助加热气软件窗口最大可设置上限显示温度720℃以上（提供软件截图证明）。 |  |
| 2.1.3.1 | 反吹气设计：防止离子簇，保护热不稳定离子，降低中性分子的引入。 |  |
| 2.1.3.2 | 全自动注射泵实现质谱直接进样，自动调谐和校正 |  |
| 2.1.3.3 | 离子源腔体具有观察窗口，可以直接观察喷雾效果 |  |
| 2.1.3.4 | 离子源所有可调节部件具备防烫伤功能，保证操作人员安全 |  |
| 2.1.3.5 | 离子的清洗维护，无需卸真空 |  |
| ★2.1.4 | 接口：离子传输通道采用直线双锥孔结构和反吹气帘气技术，适用于100％有机相到100％水相，耐用一定浓度的缓冲液，不使用毛细管（半径＜1 mm）或DL管（除溶剂管线）设计，保证终身不必支出更新、清洗离子传输通道的毛细管类组件或毛细管耗材的费用。 |  |
| 2.1.5 | 离子源具有废气主动排放功能，最大流速10L/min。 |  |
| 2.1.6 | 预四极杆离子引入部分拥有高压离子聚焦技术，压力至少达8mtorr，软件可以清晰显示设置。 |  |
| 2.1.7 | 碰撞室：弯曲碰撞池设计，弯曲角≥150°，采用7mtorr氮气高压聚焦线性加速技术，保留时间设置为1ms时仍无交叉干扰。 |  |
| ★2.1.8 | 采用氮气发生器产出的氮气作为雾化气和碰撞气，无需任何额外（例如高纯氩气或者瓶装高纯氮气等）工作气体同时不需要任何捕集阱装置净化气体。 |  |
| 2.1.9 | 质量分析器：四极杆采用无需额外加热免维护的陶瓷镀金，如非免维护的陶瓷镀金四极杆请额外提供两套原装四极杆备用。 |  |
| ★2.1.10 | 检测器系统：长寿命电子倍增检测器，无负离子歧视效应，±3KV连续可调。 |  |
| 2.1.11 | 分辨率：质量范围(m/z)可设范围上限不宽于2000 amu；分辨率：0.5amu. 四极杆扫描最大速度：12000 amu/sec。 |  |
| 2.1.12 | 高通量定量分析，驻留时间(dwell time)≤1ms。可满足一针进样不分时间窗口，同时分析＞300种农药或1000对MRM分析，提供证明文件。 |  |
| 2.1.13 | 正负切换和单一极性模式下检测，灵敏度不下降。提供氯霉素和地西泮在正负切换和单一极性模式下检测灵敏度不下降的谱图文件。 |  |
| ★2.1.14.1 | ESI+模式：实际柱上进样1pg利血平，流速0.8mL/min，信噪比＞1,500,000:1。连续进样6次，峰面积CV小于5%； |  |
| 2.1.14.2 | ESI-模式: 实际柱上进样1pg氯霉素，流速0.8mL/min，信噪比＞1,500,000:1。连续进样6次，峰面积CV小于5%； |  |
| 2.1.14.3 | 定量重现性：5ppb和50ppb的氧化胆固醇连续6次进样RSD＜0.5%（提供数据）。 |  |
| 2.1.14.4 | 离子源耐受能力：流速≥3ml/min，流动相100%水无需分流，基本不损失灵敏度、保证液相方法与质谱能力兼容性好，抗污染能力强。 |  |
| 2.1.14.5 | 离子色谱兼容性：可以跟市面上所有型号的离子色谱连结检测液相难分离的强极性化合物。并提供现场安装连接验收（提供体现主机品牌的文献证明）。 |  |
| 2.1.14.6 | 非源内裂解可升级高选择性负离子定量灵敏度：1pg氯霉素,一个模式下必须依次提取母离子321，子离子152，并同时依次提取碎片子离子152下的子离子121，3次依次提取后要求离子S/N≥500:1，6针进样RSD≤15%。 |  |
| 2.1.15 | 不同基质下9种亚硝胺定量重现性：甲醇、废水、土壤萃取液基质下样品10次连续测定结果中9种亚硝胺（NDMA、NDEA、NDBA、NDPA、NMEA、NMOR、NPIP、NPYR、NDPhA）的相对标准偏差(RSD)＜5%（提供具体数值及谱图作为证明材料）。 |  |
| 2.1.16 | 硝基呋喃浓度小于0.02ppb AOZ、SEM、AHD、AMOZ 3次连续测定结果的相对标准偏差(RSD)＜5%（提供具体数值及谱图作为证明材料）。 |  |
| 2.1.17 | 十六种全氟化合物PFBS, PFHxA, PFHpA, PFHxS, PFOA, PFNA, PFNA, PFOS, PFDA, PFUdA, PFDS, PFDoA, PFTrDA, PFTeDA, PFHxDA, PFODA检出下限浓度≤0.005ppb（提供具体数值及谱图作为证明材料）。 |  |
| ★2.1.18 | 非源内裂解可升级高选择性正离子定量灵敏度：200fg克伦特罗进样，一个模式下必须依次提取母离子277，子离子259，并同时依次提取碎片子离子259下的子离子203，依次提取后要求离子S/N≥500:1，6针进样RSD≤15%。 |  |
| 2.1.19 | HFPO-TA,HFPO-DA检出下限浓度≤0.05-0.1ng/mL（提供证明材料）。 |  |
| 2.1.20 | PFPEA，PFBS，PFHXA，PFHPA，PFHXS，PFOA，PFNA，PFDA，PFOS，PFBA，PFHPS，5ppt连续6针CV%≤4.6%(提供数据支持)。 |  |
| 2.1.21 | 七碳全氟三醚类化合物C7-3（全氟-2-[（甲氧基）甲氧基-乙基]-1-丙酸）MRM (m/z 411/85）定量灵敏度：ESI-模式下，流速0.4ml/min,定量限可低至20ppt，且要求定量曲线在50-10000ng/L范围内线性良好，r >0.99；连续六次进样，CV <5%(提供数据支持)。 |  |
| ★2.1.22 | 扫描功能：可实现三重四极杆的扫描功能，包括全扫描、子离子扫描、母离子扫描、中性丢失扫描、MRM扫描、混合扫描等，同时升级可实现增强子离子扫描、增强全扫描、增强多电荷扫描、增强分辨率扫描、时间延迟碎裂扫描；MRM3定量功能。 |  |
| 2.1.23 | 质谱可以直接进样快速方便，同时质谱端配备6通阀，软件可以自动反控。对高盐组分或者复杂机体可以进行自动化切割分离，避免进入质谱端。 |  |
| 2.1.24 | 操作软件: Windows操作系统，质谱工作站，可以实现数据采集，数据分析，液相和质谱同步控制，在线监测，反馈显示和序列采集。自动识别色谱流出物的质谱图，定性分析和定量分析；有建立数据库功能，谱库检索功能，配备智能MRM算法，根据每个MRM目标物的保留时间自动安排MRM分析，无需设置MRM采集时间窗口。 |  |
| 2.1.25 | 能与国产、进口任何品牌的毛细管电泳仪器连接使用，提供文献或者联机图片证明。 |  |
| 2.1.26 | 在数据采集过程中具有动态背景扣除功能，保证低含量化合物也能采集到有效的二级谱图。 |  |
| 2.1.27 | 电荷数判定：可以升级根据离子动能，实现在低分辨条件下，区分离子的电荷数（需实验数据证明）。 |  |
| ★2.1.28 | 扣除平衡时间，5ms正负切换速度加快时灵敏度仍然不损失（提供证明文件）。 |  |
| 2.1.29 | 可升级实现离子淌度，结合9000分辨率对同分异构体化合物定量解析。 |  |
| 2.1.30 | 具备数据采集、数据处理、定性定量分析、建立数据库、谱库检索等功能；具备中文以及英文操作界面选项，可以实现高效的仪器调谐和方法优化,配备智能MRM算法，根据每个MRM目标物的保留时间自动安排MRM分析，无需设置MRM采集时间窗口。每个窗口至少4000个离子对信息。所有的质谱条可以通过一键式导入，不接受逐个手动输入。 |  |
| 2.1.31 | 仪器方法建立：具备中文以及英文操作界面选项，同时具有手动和自动两种优化方式。手动模式：自动针泵进样，可以对单个和多个化合物同时优化，并且手动模式下可以进行趋势图进行数据结果查看，帮助进行方法学优化，所有的优化结果必须直接数据化显示，必须给出确切的具体优化参数数值，不接受通过目测估读来判定测定响应值。 |  |
| 2.1.32 | 仪器数据处理：具备中文以及英文操作界面选项，可以通过筛选、排序，条件判断、公式筛选功能减少90%的数据处理时间，大样本数据处理极大提高数据处理效率；不接受逐个化合物数据积分、拷贝处理，浪费大量的时间，并且人为差异准确定无法保证。必须有批量处理，批量查看功能，所有的数据在3-5秒钟处理完成。不接受逐个样品查看处理。数据处理浏览界面为同一界面，避免反复切换，死机卡顿。不需要先使用再解析模块数据处理后，结果在数据浏览进行结果查看，数据查看必须批量完成。可以通过数据计算进行回收率计算，精密度、准确度计算并出局报告。 |  |
| 2.1.33 | 能与不同离子色谱联机分析草甘膦、甲胺磷等强极性化合物（提供公开发表文献或者其它此功能的证明材料） |  |
| ★2.1.34 | 兼容实验室现有所有型号的液相色谱 |  |
| ★2.1.35 | 如果不满足现有实验室开机条件，必须请提供额外设备确保仪器正常运行。 |  |
| 2.1.36 | 配置清单： |  |
| 2.1.36.1 | 主机系统（兼容组件、离子源、校正系统、排气系统、真空系统、质量分析器等）1套； |  |
| 2.1.36.2 | 系统的控制和数据处理软件1套； |  |
| 2.1.36.3 | 技术文件：提供全套、完整的技术资料，包括仪器说明书、操作手册等； |  |
| 2.1.36.4 | 安装标准品1套； |  |
| 2.1.36.5 | 泵油2桶； |  |
| 2.1.36.6 | 色谱柱3根（有机磷酸酯及代谢物分析色谱柱、全氟分析色谱柱、全氟和磷酸酯分析色谱柱） |  |
| 2.1.37 | 其他要求 |  |
| 2.1.37.1 | 仪器制造厂商在中国设有正规注册的办事处、维修站及零备件保税库，有专门负责的经验丰富的维修工程师和专门的技术应用支持工程师，在国内设有应用开发实验室。保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务. 在国内的技术服务中心（包括维修中心）或消耗品代理商应当提供所有的服务,包括备用零配件及消耗品 |  |
| 2.1.37.2 | 设备安装、调试和验收和服务：设备到达用户所在地后，在接到用户通知后一周内进行安装调试 |  |
| 2.1.37.3 | 维修响应时间：对用户的服务要求应在4小时内响应；需要在现场进行维修的，应在2个工作日内到达仪器现场；一般问题应在24小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在1周内解决或提出明确解决方案 |  |
| 2.1.37.4 | 人员培训：在设备安装调试合格后工程师至少要进行免费操作培训，后面每年至少免费培训1次. |  |
| （二） | 高通量真空平行浓缩仪 |  |
| 1. | 仪器用途：用于环境样品、天然产物、食品和农产品样品、热敏感产品前处理，通过减压、加热、振荡实现高通量液体样品自动浓缩。提高工作效率，提高回收率，减少人为误差，提高分析结果的准确性。 |  |
| 2. | 技术参数： |  |
| 2.1 | 主机 |  |
| ★2.1.1 | 批处理能力：可支持16位200mL样品同时进行浓缩。 |  |
| 2.1.2 | 兼容多种规格样品瓶：16位样品架，可同时兼容200ml、50ml浓缩杯。 |  |
| ★2.1.3 | 浓缩盖板采用上翻盖设计，支持任意位置悬停。采用便捷卡扣式安全锁设计，无需拆卸锁紧，可实现快速开关密封上盖。（提供投标产品上盖板卡扣图片证明并加盖公章） |  |
| 2.1.4 | 浓缩盖板采用高度自适应弹性设计，自动适应样品瓶间的高度差。 |  |
| ★2.1.5 | 每个样品瓶通过各自管路独立密封，独立排出，避免样品爆沸引起的串液问题，防交叉污染、防回流设计。（提供投标产品上盖板独立密封图片证明并加盖公章） |  |
| ★2.1.6 | 样品瓶可任意位置数量放置，浓缩杯悬空设计不受力，无需考虑对称位置；（提供投标产品图片证明并加盖公章） |  |
| 2.1.7 | 浓缩腔体为全透明设计，可视性强，浓缩杯悬空设计，运行时LED灯可对样品底部的浓缩状态进行观察。 |  |
| 2.1.8 | 全密封避光设计，配蓝色闭光面板，对于见光易分解样品，可避光关灯操作。 |  |
| ★2.1.9 | 加热模块：整个浓缩杯全包围式水浴加热，不在空气中外露，提高浓缩效率。 |  |
| 2.1.10 | 加热腔体创新导热及双层保温系统设计，防蒸汽冷凝，保证温度稳定性。水位低于额定值时具有自动报警功能。 |  |
| 2.1.11 | 温度可设定（室温～100℃），双层保温，可设八级以上温度梯度，方便蒸发混合溶剂。 |  |
| 2.1.12 | 水平振荡转速范围：0~300rpm，可设八段以上控制，根据样品量时时调整转速；水平振荡偏心率可调范围：0~10mm。 |  |
| ★2.1.13 | 冷凝回收模块：冷凝回收模块为双冷凝塔设计，可以实现溶剂蒸汽和尾气双重回收，全面确保绿色环保。（提供投标产品双层冷凝塔实机图片证明并加盖公章） |  |
| ★2.1.14 | 配置2个溶剂回收瓶，溶剂回收瓶总体积≥14L。 |  |
| 2.2 | 真空控制 |  |
| 2.2.1 | 真空度可设八段以上程序阶梯式控制，保证浓缩效率同时避免样品爆沸。 |  |
| 2.2.2 | 真空度控制精度：1-10mbar，真空度设置精度1mbar。 |  |
| 2.2.3 | 真空泵：双级泵的结构同时具有抽气速度大和低极限真空的优点，真空泵最大抽速2.0m3/h，极限真空8mbar。 |  |
| 2.3 | 水循环 |  |
| 2.3.1 | 控温范围：5℃～35℃，LCD数字显示温度 |  |
| ★2.3.2 | 控温方式：PID数字控温技术与热气旁路技术（HotGasByPass）相结合; |  |
| 2.3.3 | 控温精度：±0.5℃ |  |
| 2.3.4 | 冷却方式：压缩机制冷，原装进口高质量工业压缩机组，保证超强的长久工作性能。 |  |
| ★2.3.5 | 制冷功率：750W@25℃ |  |
| 2.3.6 | 水泵流量：4L/min，泵压：2bar |  |
| 2.3.7 | 环保型制冷剂R134A |  |
| 2.4 | 工作站 |  |
| ★2.4.1 | 采用≥10寸触控终端电脑控制系统，可360度旋转调节，不占用通风橱空间。（提供投标产品实机图片证明并加盖公章） |  |
| 2.4.2 | 软件可时时改变温度、真空度、振荡，可定时操作，图形显示梯度曲线，时时展示各参数动态变化。 |  |
| 2.4.3 | 软件内置常用溶剂动态应用数据库，用户可自行扩展数据库。 |  |
| 2.4.4 | 手动泄压与自动泄压双重保障，避免系统过压，可有效控制暴沸和起泡。 |  |
| 2.4.5 | 可查看运行日志及报告。 |  |
| 3. | 配置要求： |  |
| 3.1 | 真空浓缩主机1台 |  |
| 3.2 | 全透明水浴模块1套 |  |
| 3.3 | 加热振荡模块1套 |  |
| 3.4 | 触摸屏控制系统1套 |  |
| 3.5 | 冷凝回收系统1套 |  |
| 3.6 | 真空泵及控制器1套 |  |
| 3.7 | 冷却循环系统1套 |  |
| 3.8 | 16位浓缩盖板1套 |  |
| 3.9 | 浓缩杯外置架2套 |  |
| （三） | 细颗粒物自动采样器 |  |
| 一 | 产品要求： |  |
| 1 | 用于空气中PM10/PM2.5颗粒物的采样，采样流量16.67L/min。 |  |
| ★2 | 可实现连续6张滤膜自动更换采样，取放滤膜时，采集单元自动脱开压紧，无需人工旋开或拧紧操作。 |  |
| 3 | 实时测量环境大气压、温度。。 |  |
| ★4 | 采样方式：自动采样和手动采样。 |  |
| 5 | 触摸显示屏，内容直观、操作简便。 |  |
| 6 | 采样器平均无故障时间≥800h。 |  |
| 7 | 带载能力：抽气泵真空度不低于50Kpa，在正常工作时，克服阻力≥35Kpa。 |  |
| 8 | 数据存储能力：采样数据存储量≥1000组，可通过U盘导出。 |  |
| 9 | 具备停电复电自动启动功能。 |  |
| 10 | 采样流量：16.67L/min；分辨率：0.01L/min；误差：≤2.0%。 |  |
| 11 | 环境大气压测量范围：（0～120）kPa；分辨率：0.01kPa；误差：≤0.2kPa。 |  |
| 12 | 大气温度测量范围：（-40～80）℃；分辨率：0.1℃；误差：≤1℃。 |  |
| 13 | 滤膜规格：Φ47mm。 |  |
| 14 | 噪声：采样器噪声≤62dB（A）。 |  |
| 15 | 工作温度：(-30～50)℃ |  |
| 16 | 工作电源：AC220V±10%, 50Hz |  |
| 17 | 大气压：（50～130）kPa，分辨率0.01kPa，准确度不超过±500Pa。 |  |
| 18 | 计前温度：（-55～125）℃，分辨率0.1℃，准确度优于±2.5%。 |  |
| 19 | 计前压力：(-55～0)kPa，分辨率0.01kPa，准确度优于±2.5%。 |  |
| 20 | 工作电源：AC220V±10%，50Hz或外接DC24V。 |  |
| 21 | 功耗：＜50W。 |  |
| 22 | PM10切割特性：Da50=(10±0.5)μmσg=1.5±0.1。 |  |
| 23 | PM2.5切割特性：Da50=(2.5±0.2)μmσg=1.2±0.1。 |  |
| 24 | 入口速度：0.3m/s。 |  |
| 25 | 有效滤膜直径：Φ40mm。 |  |
| 26 | 连接头：M20×1.5。 |  |
| 二 | 配置要求： |  |
| 1 | PM10切割器 1套 |  |
| 2 | PM2.5切割器 1套 |  |
| 3 | 温度传感器 1个 |  |
| 4 | 压力传感器 1个 |  |
| 5 | 流量控制器 1个；流量计 1个；抽气泵 1个 |  |
| （四） | 全自动固相萃取系统 |  |
| 1 | 工作条件 |  |
| 1.1 | 环境温度：10℃~35℃ |  |
| 1.2 | 相对湿度：10~80% |  |
| 1.3 | 工作电压：100~120VAC200~240VAC，50-60Hz |  |
| 1.4 | 工作功率：200W |  |
| 2 | 技术指标 |  |
| 2.1 | 主要功能：全自动固相萃取系统，主要用于样品的分离、纯化和富集，广泛应用于环保、食品、农产品、石化、药物临床分析以及生命科学等领域；整套系统可自动完成固相萃取柱的活化、样品过柱、清洗、氮气干燥、洗脱等操作，处理样品量大，自动化程度高；整套系统密封环保。 |  |
| 2.2 | 萃取指标 |  |
| 2.2.1 | 全自动完成固相萃取的全过程（包括萃取柱的活化、上样、淋洗、吹干、洗脱等）。 |  |
| ★2.2.2 | 并行通道数量：2通道,可同时自动处理2个样品，实现2通道的同时活化、上样、洗脱，提高工作效率，本机可升级至8通道，实现同时处理8个样品。 |  |
| 2.2.3 | 连续处理样品能力：满足16位小体积样品连续处理，8位大体积样品连续处理。 |  |
| 2.2.4 | 上样/收集：标配15mL上样与收集架，大体积上样架，用于大小体积样品上样及收集。样品瓶为15ml离心管，标配6ml小柱萃取柱架。 |  |
| 2.2.5 | 固相萃取柱种类：可全自动连续处理1ml/3ml/6ml/12ml/20ml萃取小柱。 |  |
| 2.2.6 | 流速控制：正压上样、洗脱的模式，采用高精度注射泵精确控制每个通道流速，流速范围：0.1-100mL/min。。 |  |
| 2.2.7 | 溶剂种类：8种溶剂接口，标配1L溶剂瓶6个，2L溶剂瓶2个。 |  |
| ★2.2.8 | 样品兼容能力：大小体积样品架同时放置在仪器内，可以灵活处理大小体积样品，无需手动更换大小体积样品架。 |  |
| ★2.2.9 | 双针结构：采用单独的移液上样针与柱密封针，双针特殊防腐处理，可最大程度解决交叉污染的问题。 |  |
| ★2.2.10 | 小体积样品完全上样：标配具有自动喷淋清洗样品管的功能，实现瓶身内部全部清洗，完成样品的真正完全上样，无样品损失。 |  |
| ★2.2.11 | 大体积样品完全上样：做大体积样品时，对1L样品瓶具有自动喷淋清洗样品瓶和洗脱样品瓶功能，实现样品的真正完全上样，无样品损失。 |  |
| ★2.2.12 | 多功能柱密封针：可适配不同规格固相萃取柱，使用1ml/3ml/6ml/12ml萃取小柱时无需进行更换柱塞等操作，可在同一个序列批表内全自动连续处理1ml/3ml/6ml/12ml等不同规格的萃取小柱，而无需任何手动操作。 |  |
| 2.2.13 | 固相萃取柱密封：SPE柱上采用独特的膜片式弹性密封技术，密封垫不接触样品，杜绝交叉污染。 |  |
| ★2.2.14 | 溶剂增压功能：具有独立溶剂增压装置，低沸点溶剂高温环境下不会汽化，保证低沸点溶剂取液体积的准确性。 |  |
| ★2.2.15 | 仪器本底控制满足标准HJ1333-2023、HJ1334-2023和GB/T5750.8-2023对全氟化合物检出限的要求。 |  |
| ★2.2.16 | 仪器本底控制满足生活饮用水检测标准GB/T5750.8-2023对塑化剂检出限的要求。 |  |
| 2.2.17 | 废液接口：四种废液接口，包含废水、一般有机废液、剧毒废液和含氯废液通道，实现废液的分类收集。 |  |
| 2.2.18 | 整个固相萃取系统采用避光设计，可适用于对光敏感的样品进行固相萃取，例如样品中亚硝胺类物质的萃取等。 |  |
| ★2.2.19 | 整机系统密闭设计，自带通风系统，无需放置于通风橱中，仪器内部采用PEEK耐酸设计，防止有机溶剂、酸腐蚀仪器内部。 |  |
| 2.3 | 控制软件 |  |
| ★2.3.1 | 本机软件控制，15.6寸超大触屏工作站，可触屏控制，无需外接电脑，本机自带USB接口，也可外接鼠标键盘控制。 |  |
| 2.3.2 | 工作站软件适用于windows操作系统，可对仪器各部分进行实时反控。图形化界面设置，实时显示工作状态。 |  |
| 2.3.3 | 系统具有一键式启动、定时预约运行方法及关机功能，做到低碳节能，延长耗材的使用寿命，降低维护成本。 |  |
| 2.3.4 | 具有批处理功能，可进行批表编辑、插入、删除、保存、暂停等功能。 |  |
| 2.3.5 | 具备溯源功能，可根据日期查看工作日志。 |  |
| ★2.3.6 | 系统内置照明和双摄像头，利用本机监控摄像头，通过本机控制终端可以实时观察到仪器内部的运行状态。 |  |
| 3. | 仪器配置 |  |
| 3.1 | 全自动固相萃取系统主机1套（包括以下部分：） |  |
| 3.1.1 | 移液针4根 |  |
| 3.1.2 | 高精度注射泵2个 |  |
| 3.1.3 | 本机监控摄像头2个 |  |
| 3.2 | 6mL萃取柱载架1个 |  |
| 3.3 | 150mg/6ml Oasis WAX密封固相萃取柱（30个/包）1包 |  |
| 3.4 | 6ml萃取柱密封盖（100个/包）1包 |  |
| 3.5 | 15mL收集管架1个 |  |
| 3.6 | 15mL离心管（50个/包）4包 |  |
| 3.7 | 16位大体积上样组件1套 |  |
| 3.8 | 大体积喷淋组件包4套 |  |
| 3.9 | 1L溶剂瓶及瓶口适配器6个 |  |
| 3.10 | 2L溶剂瓶及瓶口适配器2个 |  |
| 3.11 | 2L溶剂瓶放置架 |  |
| 3.12 | 附件包（包括排风管、液路接头等）1套 |  |
| 3.13 | 全自动固相萃取操作系统（包括安装光盘）1套 |  |
| （五） | 气相分子吸收光谱仪 |  |
| 1. | 用途：主要用于全自动测定水中氨氮、总氮、硫化物、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮，基本无需前处理即可直接分析浑浊和有颜色的样品； |  |
| 2 | 系统配置： |  |
| 2.1 | 设备名称：气相分子吸收光谱仪 |  |
| 2.2 | 工作条件：电源电压:单相220V±10%，环境温度:15～35℃，相对湿度:20～80%； |  |
| ★2.3 | 技术特点：模块化集成设计，主机架构紧凑、坚固，自动进样器须叠放于主机上运行，节省实验室空间，主机和自动进样器合计占用总面积不大于0.45m*0.6m。 |  |
| 3. | 光学系统： |  |
| 3.1 | 波长：自动调节波长，含微调点位功能； |  |
| 3.2 | 光源满足H/T195～H/T200六项气相分子吸收光谱法标准对测定波长的要求； |  |
| 3.3 | 检测器：配备多波长同时测定不少于5个波长吸光度值的高灵敏度CCD检测器（提供省级计量部门出具的证明材料复印件并加盖制造商公章） |  |
| 4. | 配备除水系统，分析全过程中完全不使用任何干燥剂； |  |
| 5. | 气液分离采用长管路连续多次萃取方式，以确保待测成份能从液相中充分分离（作为验收必须指标）； |  |
| 6. | 波长显示： |  |
| ★6.1 | 所有项目测定时，实时同时记录不少于5个不同波长吸光度变化情况，形成多个波长的信号图谱曲线，方便用户判断样品数据是否受干扰；（须提供厂家盖章的“含不少于5条不同波长信号曲线”软件界面截图，本功能是验收必须指标） |  |
| ★6.2 | 所有项目在测试过程同时，自动生成待测气体的任一时间点紫外区全波段扫描图谱（波长范围190nm—390nm的），方便使用者判断样品分析是否存在干扰；（须提供厂家盖章的“含小于190nm—390nm的紫外区波长扫描图谱”软件界面截图，本功能是验收必须指标） |  |
| 7 | 载气及控制 |  |
| 7.1 | 载气：以氮气或空气为载气，配备减压阀或对应管路接口。 |  |
| 7.2 | 配备电子压力报警系统：无论载气为空气或氮气，都可能会存在载气流量及气压发生变化或载气系统故障，如发生这种状况，自动蜂鸣报警并自动关闭进样及加热系统，同时锁定软件并自动保存已测定数据； |  |
| ★7.3 | 气路清洗：产品具备气路清洗装置，利于实验数据稳定可靠（需提供国家相关资质部门出具的气路清洗装置证明材料复印件并加盖制造商公章） |  |
| 8. | 自动进样器： |  |
| 8.1 | 样品位数不少于51位，样品管容积不小于50mL； |  |
| 8.2 | 进样器上的样品盘可方便拆卸清洗更换； |  |
| 8.3 | 使用耐腐蚀的PTFE(进样管)和不锈钢（进样针）等材料； |  |
| 8.4 | 样品位置可自由随机编号，无需顺序进行； |  |
| 8.5 | 吹扫均质系统（样品搅拌装置），自动进样器取样前，自动通入气体，将样品搅拌均匀，自动去除VOC等干扰，使容易分层的样品均质化； |  |
| ★8.6 | 进样针清洗：自动进样器具备进样针清洗槽和清洗系统功能（需提供国家相关资质部门出具的证明材料复印件并加盖制造商公章） |  |
| 9. | 氨氮快速氧化装置： |  |
| ★9.1 | 配备氨氮快速氧化装置，测定氨氮项目时，仪器在线自动把氨氮氧化为亚硝酸盐氮（提供国家权威部门出具的氨氮快速氧化方法及装置证明材料复印件并加盖制造商公章）； |  |
| 9.2 | 氨氮快速氧化装置的加热方式为将氨氮样品溶液预加热到温度60℃～70℃； |  |
| 9.3 | 在预热后氨氮样品溶液中迅速加入次溴酸盐氧化剂，氧化剂在加入瞬间将溶液中的氨氮氧化为亚硝酸盐氮； |  |
| 10. | 软件系统 |  |
| 10.1 | 软件系统具有自检功能:测定前仪器自动检测通讯口、波长、狭缝及灯位置等。软件具有反控功能，由软件直接设置仪器测试波长，泵转数，进样时间等测试条件； |  |
| 10.2 | 信息安全：仪器操作软件获信息安全管理体系认证（提供加盖厂家红章的信息安全管理体系认证证书复印件） |  |
| 11. | 仪器指标： |  |
| 11.1 | 氨氮、亚硝酸盐氮项目：一次进样可同时测定样品中氨氮和亚硝酸盐氮含量； |  |
| 11.2 | 氨氮项目：精密度要求（连续测定6次）：0.1mg/L，RSD≤3％；0.2mg/L，RSD≤2％；0.5mg/L，RSD≤1％。线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9996；检出限要求：检出限≤0.01mg/L； |  |
| 11.3 | 亚氮项目：精密度要求（连续测定6次）：0.1mg/L，RSD≤3％；0.2mg/L，RSD≤2％；0.5mg/L，RSD≤1％。线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9996；检出限要求：检出限≤0.003mg/L； |  |
| 11.4 | 硫化物项目：精密度要求（连续测定6次）：0.1mg/L，RSD≤5％；0.2mg/L，RSD≤3％；0.5mg/L，RSD≤2％。线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9996；检出限要求：检出限≤0.004mg/L； |  |
| 11.5 | 硝酸盐氮项目：精密度要求（连续测定6次）：0.2mg/L，RSD≤5％；0.5mg/L，RSD≤3％；1.0mg/L，RSD≤2％。线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9996；检出限要求：检出限≤0.005mg/L； |  |
| 11.6 | 总氮项目（须以紫外在线消解模块为预处理方式）：单个样品测量含消解时间小于5min；精密度要求（连续测定6次）：0.2mg/L，RSD≤3％；0.5mg/L，RSD≤3％；1.0mg/L，RSD≤2％。线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9996；检出限要求：检出限≤0.03mg/L； |  |
| ★11.7 | 为满足环保要求，节约试剂，减少二次污染产生，，要求在符合上述灵敏度检出限时，氨氮测定单个样品的进样量不大于18mL；总氮测定单个样品的进样量不大于12mL；硫化物测定单个样品的进样量不大于10mL； |  |
| ★12. | 自动在线稀释功能：可对高浓度样品自动选择合适的稀释倍数，必须自动配置稀释比达到60倍数的标准曲线，相关性系数>0.9996；最大稀释倍数不小于60，稀释准确度：0~20倍时，稀释误差小于3%；20倍以上稀释误差小于5%(60倍自动稀释比例作为验收必须指标，要求稀释误差小于5%)； |  |
| 13． | 紫外在线消解模块: |  |
| ★13.1 | 主机集成紫外在线消解模块，无需另配独立的紫外在线消解模块（作为验收指标）； |  |
| 13.2 | 消解温度：常温：紫外灯能耗（智能控制功耗）：300～700W，单个样品测量含消解时间在内小于5min； |  |
| 14. | 为提高售后服务能力，制造商售后服务通过五星认证（提供制造商售后服务认证五星认证证书复印件并加盖制造商公章） |  |
| 15 | 配置要求： |  |
| 15.1 | 主机标准套，含51位及以上自动进样盘，流动注射进样系统、自动除水系统、在线加热系统、内置氨氮在线氧化、电子压力报警系统各1套； |  |
| 15.2 | 内置紫外在线消解模块1套； |  |
| 15.3 | 外接管路1套，含载气减压阀及管路接口； |  |
| 15.4 | 壹年耗材配件，含进样软管，尾气吸收装置； |  |
| 15.5 | 品牌电脑（不低于I3/4G/512G）及打印机1套、软件系统1套（支持工作站正常运转）； |  |

- 商务要求

| - 序号 | - 招标要求 |
| --- | --- |
| 1 | 质保期:允许进口设备提供1年的保修服务；国产部分设备提供2年的保修服务。所有产品质保期自验收合格之日起计算。 |
| 1.1 | 原厂商质保期主要服务内容：所有产品提供正常全天服务，终身技术服务支持，提供切实可行的售后应急方案，包括对现场的故障诊断，应急的解决方案，联系原厂商，保证单位的正常工作。投标人必须提供24小时电话技术支持。在质保期内将免费维修和更换故障部件，质保期内提供免费服务（包括人工费、差旅费、备件费、部件更换等所有费用），投标人及原厂商需有主要产品充足的备品备件，确保系统正常运行。 |
| 2 | 售后服务 |
| 2.1 | 投标人应在投标文件中应详细说明其服务计划并列明收费标准：买保修合同的方式及相应的价格、按次计费的价格。投标人必须在投标文件中，详细列出公司所能提供的各种保修方式（比如按年或按次等），并列出详细的收费清单和服务内容。提供维修点的分布情况，及配件供应情况。 |
| 2.2 | 接到采购人通知4小时内响应、8小时内到达采购人现场。 |
| 3 | 付款方式:国产设备：合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，采购人向中标人支付合同总价的70%作为预付款，合同货物送达采购人指定地点，安装调试成功并验收合格后，采购人于7个工作日内向中标人支付剩余合同价款。 进口设备：合同签订后7个工作日内，中标人向采购人提供1%的履约保证金；采购人收到履约保证金后，向指定的进口代理公司支付合同金额70%的预付款；指定的进口代理公司在海关免税证明办理后按照外贸合同支付70%的预付款给中标人；合同货物送达采购人指定地点或货物到海关后或厂家发货后，采购人向进口代理公司支付合同金额25%的进度款；进口代理公司待收到采购人支付的进度款后按照外贸合同约定同比例支付给中标人；合同货物安装调试验收合格后，采购人凭进口代理公司开具的全额货物发票，向其支付合同金额5%的尾款；进口代理公司待收到采购人支付的尾款后按照外贸合同约定同比例支付给中标人。 备注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可降低预付款比例。。 |
| 4 | 技术支持 |
| 4.1 | 中标人应提供软件免费升级，未在招标文件单独列出选配件都视为标准配置（软件，硬件），且免费接入相关系统。 |
| 4.2 | 提供设备原厂技术参数指标 |
| 5 | 交货期:进口设备自合同签订生效之日起60天内完成安装验收，国产设备自合同签订生效之日起30天内完成安装验收。 |
| 6 | 安装调试（若需要安装调试） |
| 6.1 | 安装地点：采购人指定地点； |
| 6.2 | 安装完成时间：接到采购人通知后在规定时间内完成安装和调试，如在规定的时间内由于中标人的原因不能完成安装和调试，中标人应承担由此给采购人造成的损失； |
| 6.3 | 如中标人委托国内代理（或其他机构）负责安装或配合安装应在签约时指明，但中标人仍要对合同货物及其安装质量负全部责任； |
| 6.4 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位； |
| 6.5 | 中标人免费提供合同货物的安装服务； |
| 6.6 | 投标人在投标文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。 |
| 7 | 培训 |
| 7.1 | 中标人应对采购人的操作人员、维修人员免费进行培训，直至能够熟练操作仪器为止； |
| 7.2 | 中标人应提供相应的培训计划； |
| 7.3 | 投标人应对上述内容的实现方式、地点、人数、时间在投标文件中详细说明。 |
| 8 | 验收 |
| 8.1 | 中标人应提供合同货物的有效检验文件，经采购人认可后，与货物的性能指标一起作为合同货物验收标准。采购人对合同货物验收合格后，双方共同签署验收合格证书，验收中发现合同货物达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须更换合同货物，并负担由此给采购人造成的损失，直到验收合格为止。 |
| 8.2 | 投标人应在投标文件中提供合同货物的验收标准和检测办法，并在验收中提供采购人认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若中标，经采购人确认后作为验收的依据。 |
| 8.3 | 如中标人委托国内代理（或其他机构）负责安装或配合安装，应在签约时指明，但中标人仍要对合同货物及其安装质量负全部责任。 |

- 第四部分   评标办法

评标办法前附表

| 评审因素 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 价格分 |  |  |
| 投标报价 | 30 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算： 价格分=（评标基准价/投标报价）*30%*100 |
| 商务分 |  |  |
| 质保期 | 1 | [客观分]满足招标文件要求得1分，不满足招标文件要求投标得0分。 |
| 业绩 | 3 | [客观分]投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）与采购标的同类政府采购项目合同（最高3分）：1分/份（以提供的中标通知书及合同扫描件为准） |
| 技术分 |  |  |
| 产品响应 | 35 | [客观分]满足或优于招标文件明确的全部技术条款（配置除外）要求得35分，标★技术条款低于技术要求（负偏离）扣5分/项（35分起扣）、非标★技术条款低于技术要求（负偏离）扣3分/项（35分起扣），两项合计扣完，投标无效。 说明：与技术方案中相关材料不一致（低于技术要求）以相关材料为准并可视为负偏离 |
| 技术方案 | 5 | [主观分]总体方案详细、完整、科学，对项目需求理解准确、到位得5分；总体方案基本完整、对项目需求理解一般得3分；总体方案阐述不清晰、对项目需求理解不足得1分；未提供相关内容得0分。 |
|  | 5 | [主观分]所投产品的主要技术结构和技术特点的描述详细程度、技术支持资料或证明文件完整、有效反映产品的性能特点和质量状况的、有利于采购标的实现及合同履约得5分；所投产品的主要技术结构和技术特点的描述及证明基本完整、有利于采购标的实现及合同履约得3分；所投产品的主要技术结构和技术特点阐述不清晰、未能表述完整得1分；未提供相关内容得0分。 |
|  | 5 | [主观分]所投产品性能完全能满足采购人的使用要求得5分；所投产品性能基本能满足采购人的使用要求得3分；所投产品性能与采购人使用要求匹配度不高或未描述完整的得1分，未提供相关内容得0分。 |
|  | 3 | [主观分]所投产品硬件可靠、长期使用稳定性好、维护简便，技术支持资料或证明文件完整，有利于采购标的实现得3分；所投产品硬件可靠、长期使用稳定性一般、维护较复杂，有利于采购标的实现及合同履约得1分；所投产品的硬件可靠程度、长期使用稳定性、维护简便程度阐述不清晰或未提供相关内容得0分。 |
|  | 3 | [主观分]所投产品科研应用结合度高，技术支持资料或证明文件完整得3分；所投产品市场科研应用结合度一般的得1分；所投产品科研应用结合度高不强或未描述的得0分。 |
|  | 3 | [主观分]验收方案科学、合理，质量保证措施完善、有力的得3分；验收方案及质量保证措施基本完整且有一定针对性的得1分；验收方案及质量保证措施有较多欠缺或未提供的得0分。 |
| 技术培训 | 2 | [主观分]培训计划（包括培训流程、培训方式、培训对象、培训内容、培训日程等）：全面、针对采购需求及实际特点、有利于采购标的实现及合同履约得2分，与采购标的实现及合同履约相关但有不足或阐述不清晰得1分，未提供相关内容得0分。 |
| 售后服务 | 3 | [主观分]售后服务方案（包括服务内容、服务承诺、响应时间、服务方式、人员配备、应急服务等）：全面、针对采购需求及实际特点、有利于采购标的实现及合同履约得3分，相对全面但采购需求及实际特点针对性不足、有利于采购标的实现及合同履约得2分，与采购标的实现及合同履约相关但有不足或阐述不清晰得1分，未提供相关内容得0分。 |
|  | 2 | [主观分]配件、附件、备品备件准备和保障措施、购买折扣：措施充分、折扣力度大且合理得2分，较充分、给予一定折扣得1分，未提供相关内容得0分。 |

*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

一、评标方法

1.1本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2.1 评标标准：见评标办法前附表。

- 三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5本项目为部分预留中小企业采购项目，具体如下：

3.4.5.1对于专门面向中小企业预留采购份额部分（该部分预算金额77万元，专门面向中小企业的设备清单详见采购需求）

3.4.5.1.1该部分采购为专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。

3.4.5.1.2本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业（所投产品制造商）的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

3.4.5.1.3本次采购标的为货物，对应的中小企业划分标准所属行业是：工业

摘录工信部联企业〔2011〕300中该行业划型标准为：

从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业

3.4.5.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方提供产品的制造商均为小微企业的，视同小微企业。

3.4.5.1.5符合中小企业划分标准的个体工商户，视同中小企业。

3.4.5.1.6本次采购的该部分的货物（指专门面向中小企业采购的设备）要求全部由中小企业制造，供应商应当出具《中小企业声明函》。

3.4.5.1.7残疾人福利性单位视同小微企业。残疾人福利性单位参加

政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

3.4.5.1.8监狱企业视同小微企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。

3.4.5.2对于非专门面向中小企业预留采购份额部分（该部分预算金额325万元，非专门面向中小企业的设备清单详见采购需求）

3.4.5.2.1本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

3.4.5.2.2本次采购标的为货物，对应的中小企业划分标准所属行业是：工业

摘录工信部联企业〔2011〕300中该行业划型标准为：

从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

3.4.5.2.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.4.5.2.5符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。

3.4.5.2.6参加本次采购活动的供应商提供的该部分的货物（指不要求专门面向中小企业采购的设备）全部由小微企业制造的，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3.4.5.2.7本项目接受大中型企业与小微企业组成联合体。对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上（指在该部分中的占比）的，其报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.4.5.2.8本项目允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包。对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上（指在该部分中的占比）的，其报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.4.5.2.9提供的货物全部由小微企业制造，供应商应当出具《中小企业声明函》。

3.4.5.2.10残疾人福利性单位视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

3.4.5.2.11监狱企业视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。监狱企业参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

本项目推荐2家中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情况之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.13 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律法规、规章及省级以上规范性文件规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购机构沟通并作书面记录。采购人、采购机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标或者中标人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标或者中标人但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照7.1-7.4规定处理。

- 第五部分 拟签订的合同文本

（本合同为合同样稿，最终稿由三方协商后确定）

甲、乙双方根据（项目名称，项目编号） 的结果，签署本合同。

一、货物内容

1.货物名称：

2.型号规格：

3.技术参数：

4.数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：          元（￥         元）人民币（含税）。税率为【】%（即，税前金额【】元）。如遇税率调整，税前金额不变，税后合同金额（含税）依照调整后的税率同步调整。

三、技术资料

1.乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

如需合同履约保证金请合同双方在签定合同时商定。

甲方应在全部货物交货并验收合格，且乙方提供合格发票之日起7日内全额无息返还履约保证金。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转包给他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，要求乙方全额退还货款并没收履约保证金，同时乙方应向甲方赔偿【合同总额20%的违约金】。

八、质保期

1.质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

九、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：

2.交货方式：

3.交货地点：

十、货款支付

1.付款方式：银行转账。

2.付款时间：国产设备：合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，采购人向中标人支付合同总价的70%作为预付款，合同货物送达采购人指定地点，安装调试成功并验收合格后，采购人于7个工作日内向中标人支付剩余合同价款。

进口设备：合同签订后7个工作日内，中标人向采购人提供1%的履约保证金；采购人收到履约保证金后，向指定的进口代理公司支付合同金额70%的预付款；指定的进口代理公司在海关免税证明办理后按照外贸合同支付70%的预付款给中标人；合同货物送达采购人指定地点或货物到海关后或厂家发货后，采购人向进口代理公司支付合同金额25%的进度款；进口代理公司待收到采购人支付的进度款后按照外贸合同约定同比例支付给中标人；合同货物安装调试验收合格后，采购人凭进口代理公司开具的全额货物发票，向其支付合同金额5%的尾款；进口代理公司待收到采购人支付的尾款后按照外贸合同约定同比例支付给中标人。

3.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1.乙方应按磋商文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，甲方有权单方决定按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（包括但不限于运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在48小时内到达甲方现场。

4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据磋商文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合磋商文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在     个工作日内验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由专业检测机构出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求的包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1.如中标人未按期发货，则采购人有权解除合同，要求中标人全额退还货款并没收履约保证金，同时中标人应向采购人赔偿【合同总额20%的违约金】。

2.如中标人按期发货，但设备未在约定时间内送达采购人指定地点完成到货安装调试且验收合格完毕的，则判定中标人违约，采购人可选择在下列方式对中标人进行处置：

1）采购人有权解除采购合同，要求中标人全额退还货款并没收履约保证金，同时中标人应向采购人赔偿【合同总额20%的违约金】。如采购合同解除后设备到货，由中标人负责回收，中标人未在15日内回收的，采购人有权自行处置该设备，所发生的一切费用和损失均由中标人自行承担；

2）若届时采购人选择继续履行合同的，中标人每逾期一日，应按合同总额的千分之一向采购人支付违约金，直至实际交货之日。采购人有权在应付合同余款中直接扣除该笔违约金。

3.如中标人交付的设备存在质量瑕疵的，则采购人可选择在下列方式对中标人进行处置：

1）采购人有权解除采购合同，要求中标人全额退还货款并没收履约保证金，同时中标人应向采购人赔偿【合同总额20%的违约金】。设备到货，由中标人负责回收，中标人未在15日内回收的，采购人有权自行处置该设备，所发生的一切费用和损失均由中标人自行承担；

2）若届时采购人选择继续履行合同的，则中标人有义务免费更换符合本合同约定的全新设备，并且中标人应承担因更换设备所发生的全部费用（包括但不限于运输、保险、检验等费用）。且因更换货物导致逾期交付的，每逾期一日，应按合同总额的千分之一向采购人支付违约金，直至实际交货之日。采购人有权在应付合同余款中直接扣除该笔违约金。

十六、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

1.本合同经甲方、乙方法定代表人或其委托人签字并加盖公章后生效。

2.本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份。

3.合同执行期内，经向检察机关查询，发现中标人或供应商有行贿犯罪记录的，即取消中标资格或停止采购合同。

4.合同项下设备的培训计划按投标文件或承诺执行。

5.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

6.合同附件：配置清单、投标文件、承诺书、原厂保修承诺等。

| 甲方全称：浙江省生态环境科学设计研究院 | 乙方全称： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 税号： | 税号： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行账号： | 开户银行账号： |
| 单位邮编： 开户行邮编： | 单位邮编： 开户行邮编： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |

签订时间：     年   月   日

- 第六部分 应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

- 目录

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)………（页码）

（2）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（4）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

一、 营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件

二、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

三、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无须提供）

A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造或者服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件5）。

本项目为部分专门面向中小企业采购项目，须按照专门面向中小企业设备清单提供相应中小企业声明函。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议和中小企业声明函（附件5），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接的，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

四、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

- 商务技术文件部分

- 目录

（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）联合协议………………………………………………………………………………（页码）

（4）分包意向协议…………………………………………………………………………（页码）

（5）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（6）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）

（7）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（8）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………（页码）

- 一、投标函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.3本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3联合协议（如果有）；

2.2.4分包意向协议（如果有）；

2.2.5符合性审查资料；

2.2.6评标标准相应的商务技术资料；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:                                        。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

三、联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；……。

四、（联合体其中一方成员名称）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合体其中一方提供的货物全部由小微企业制造，且其合同份额占到合同总金额 30%以上，对联合体报价给予4%的扣除）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

四、分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

（分包供应商名称）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包供应商提供的货物全部由小微企业制造，且其合同份额占到合同总金额 30%以上的，对大中型企业的报价给予4%的扣除）

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日

五、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 | 节能产品认证证书（本项目拟采购的产品不属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，无需提供） | 见投标文件 ## 第 页 |
| 3 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 4 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |

六、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料）

（需提供相关内容及证明材料）

七、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求。

八、政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

- 报价文件部分

- 目录

- 开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

- 中小企业声明函（如有）……………………………………………………（页码）

、

一、开标一览表（报价表）

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币/元)

| 序号 | 名称 | 具体型号/具体服务 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求（年限） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号（或具体服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。

4、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

5、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

# 附件

- 附件1：

属于监狱企业的证明文件

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

说明：

一、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

二、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

- 附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 附件4：业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）

我方                         (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）项目【招标编号：（采购编号）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

- 附件5：中小企业声明函

注：供应商不得随意更改中小企业声明函格式，由于供应商漏填、错填、格式错误等造成中小企业声明函不予认定的情况，由供应商自行负责。

- 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库［2020］46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称） 的 （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（三重四级杆液质联用仪），属于（ 文件中明确的所属行业）行业，制造商为（企业名称），从业人员   人、营业收入为   万元，资产总额   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；（非专门面向中小企业）

2、（高通量真空平行浓缩仪），属于（ 文件中明确的所属行业）行业，制造商为（企业名称），从业人员   人、营业收入为   万元，资产总额   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；（专门面向中小企业）

3、（细颗粒物自动采样器），属于（ 文件中明确的所属行业）行业，制造商为（企业名称），从业人员   人、营业收入为   万元，资产总额   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；（专门面向中小企业）

4、（全自动固相萃取系统），属于（ 文件中明确的所属行业）行业，制造商为（企业名称），从业人员   人、营业收入为   万元，资产总额   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；（专门面向中小企业）

5、（气相分子吸收光谱仪），属于（ 文件中明确的所属行业）行业，制造商为（企业名称），从业人员   人、营业收入为   万元，资产总额   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；（专门面向中小企业）

………

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人签字（或盖章）：            供应商（盖章）：

日期:_____年___月___日

- 注：

1.▲投标人应当对其出具的声明函的真实性负责，提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，投标无效，采购代理机构有权依法将线索移交至政府采购行政监督管理部门处理，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关法律规定追究相应法律责任。

2.符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（格式详见附件）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。