柯桥区危险废物和污泥监控信息化平台升级改造及运维服务项目

项目编号: 临[2025]10号

- 公开招标文件

（电子招投标）

采购单位：绍兴市生态环境局柯桥分局

采购代理机构：浙江中际工程项目管理有限公司

2025年1月

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标方法及评分标准

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

- 第一部分 招标公告

项目概况

柯桥区危险废物和污泥监控信息化平台升级改造及运维服务项目招标项目的潜在投标人应在政采云系统在线获取招标文件，并于2025年2月12日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：临[2025]10号

项目名称：柯桥区危险废物和污泥监控信息化平台升级改造及运维服务项目

预算金额（元）：4700000

最高限价（元）： 4700000

采购需求：详见招标文件

标项一：

标项名称：柯桥区危险废物和污泥监控信息化平台升级改造及运维服务项目

数量：1项

预算金额（元）: 4700000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：对柯桥区重点一般固废产生单位、重点危险废物产生单位、一般固废和危险废物处置单位等安装的视频监控及平台提供运维服务（含设备租赁、维保及运维服务、线路服务等），具体详见采购文件。

备注：/

合同履行期限：详见招标文件。

本项目（否）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

落实政府采购政策需满足的资格要求：无

£专门面向中小企业

☐货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

☐货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

£服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

☐要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合体协议书中中小企业合同金额应当达到__%，其中小微企业合同金额应当达到__%;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到__% ，其中小微企业合同金额应当达到__% ;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

## 三、获取招标文件

时间：/至2025年2月12 日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）；

方式：供应商登录政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。公告页面附件招标文件可以下载，仅供浏览使用；

售价：0。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间： 2025年2月12 日9：30（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）

开标时间：2025年2月12 日9：30

开标地点（网址）：绍兴市柯桥区公共资源交易中心三楼  2  号交易室（绍兴市柯桥区纺都路1066号）通过政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）在线开标

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1. 《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监〔2022〕3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监〔2022〕8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

## 七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：绍兴市生态环境局柯桥分局

地址：柯桥区越州大道309号

传真：/

项目联系人（询问）：洪林

项目联系方式（询问）：18757564939

质疑联系人：王巍巍

质疑联系方式：0575-81109510
   2.采购代理机构信息

名称：浙江中际工程项目管理有限公司

地址：绍兴市越城区元城大厦10楼1004室

传真：/

项目联系人（询问）：罗燕燕

项目联系方式（询问）：15157512144

质疑联系人： 周俊其

质疑联系方式：15005856334

3.同级政府采购监督管理部门

名称：绍兴市柯桥区财政局

地址：绍兴市柯桥区育才路财税大楼

传真：/

联系人：王涛

监督投诉电话：0575-85672135

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 有关本项目开展所需的一切费用（包括但不限于：人员工资、福利、劳务、交通、验收、管理、风险、保险、税费、培训及不可预见费用等费用）均计入报价。《开标一览表(报价表)》是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 投标报价出现下列情形的，投标无效： ▲投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； ▲投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的; ▲报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的; ▲报价低于项目预算50%的投标报价，投标人应在投标文件中提供成本测算资料，未在投标文件中提供成本测算资料的，将被视为投标人不能证明其报价合理性； ▲《开标一览表(报价表)》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的,经评标委员会认定属于重大偏差的； ▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 2 | 项目采购类型 | 本项目为服务类采购项目 |
| 3 | 分包或转包 | （1）采购人不同意分包。 （2）本项目不得转包。 |
| 4 | 中小企业划分标准所属行业 | - 采购标的：柯桥区危险废物和污泥监控信息化平台升级改造及运维服务项目 （2）所属行业：软件和信息技术服务业。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）行业划分明确项目所属行业。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | 不组织。 /组织时间： 年 月 日 时 分开始,地点：，由采购人介绍相关情况，请准时参加; 联系人：***，联系电话： *******。 |
| 6 | 样品提供 | A不要求提供。 ☐B要求提供， （1）样品：______； （2）样品制作的标准和要求：______； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：☐否；☐是，检测机构的要求：________；检测内容：________。 （5）提供样品的时间：______；地点：______；联系人：______，联系电话：______。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 （6）采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 ▲对未提供样品或提供样品不满足采购需求实质性条件，投标无效。 |
| 7 | 演示 | A不组织。 ☐B组织。 （1）在评标时安排每个投标人进行演示。每个投标人时间不超过20（编制时可根据项目情况进行调整）分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过3（编制时可根据项目情况进行调整）人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。 （2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式： ## 方式一：视频演示。投标人根据交易中心操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。 方式二：政采云平台在线讲解演示。政采云平台在线讲解需投标人根据政采云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。 方式三：现场讲解演示。现场讲解地点为____，讲解演示所用电脑等设备由投标人自备。现场讲解演示人员须携带授权委托书及身份证明，委托书格式详见招标文件格式范例附件1，否则不得讲解演示。 注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 8 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 9 | 采购代理机构代理费用 | 由采购人按年度合同条款进行支付。 |
| 10 | 投标保证金缴纳 | 不收取投标保证金 |
| 11 | 履约保证金金额 | 免收履约保证金 |
| 12 | 中小企业信用融资 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 13 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 本项目实行电子投标。投标文件应按照本项目招标文件和电子交易平台的要求编制、加密，并应当在投标截止时间前在规定电子交易平台完成传输递交，投标截止时间后送达的投标文件，将被电子交易平台拒收。 如认为需要，投标人可以选择递交备份投标文件，采用数据电文形式，以U盘或DVD光盘形式存储，并在投标截止时间前，通过邮寄方式，送达指定地点，逾期送达或未密封将被拒收。 备份文件收件人：王早芬，联系方式：13615753800，收件地址：绍兴市越城区元城大厦10楼1004室。（收件时间：上午8:30-12:00，下午14:00-17:00，节假日、双休日除外，推荐使用中国邮政速递和顺丰快递,快递人员投递时须同时登记邮寄单号等相关信息。） |

注：本项目通用总则条款与前附表等专用特别规定有冲突之处，以专用条款（特别规定）为准

- 一、总则

- 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。

2.6“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求，“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。本项目采购产品属于政府强制采购节能品目清单的（详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号），投标人所投产品须为节能产品并提供该产品所在的节能产品政府采购清单页及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内节能产品认证证书或规定网站证书查询截图。

▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2投标人提供产品如是节能（环境标志）产品，应当优先提供《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕18号和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号）内产品，涉及项目评分条款加分项时，请提供节能（环境标志）政府采购清单页及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内节能（环境标志）产品认证证书或规定网站证书查询截图。

3.2.3参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构详见《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019第16号）。

3.2.4 纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

3.2.5为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

3.2.6 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.3.4接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.5符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.6符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.7可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

3.3.8中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

4. 询问、质疑、投诉

4.1在线询问、质疑、投诉

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.2供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在收到供应商询问后3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.3供应商质疑

4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.3.2.1对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算。采购文件在公告期限届满之日后获得的，应当自采购文件公告期限届满之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.3.3.4事实依据；

4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。采购人或者采购代理机构将质疑答复内容及时在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整，但涉及国家秘密、个人隐私、商业秘密以及法律、法规规定应予保密的信息内容除外。

4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件

- 第一部分 招标公告

- 第二部分 投标人须知

- 第三部分 采购需求

- 第四部分 评标方法及评分标准

- 第五部分 拟签订的合同文本

- 第六部分 应提交的有关格式范例

5.2与本项目有关的澄清或者修改等公告内容亦为招标文件的组成部分，投标人须自行于招标公告所在网站获取相关信息（浙江政府采购网网址http://www.zjzfcg.gov.cn）。

6. 招标文件的澄清、修改

采购人或者采购代理机构如对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在发布招标公告的网站上发布更正、澄清（修改）公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该公告澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 三、投标

7.招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式。附件中直接下载仅供浏览使用。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人视采购项目的具体情况，如果采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、商务技术文件、报价文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.1资格文件应包括以下内容：证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件和采购项目对供应商的特定条件（如果项目要求）的有关资格证明文件。（以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当提供）

11.1.1营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）(若联合体投标，成员单位均需提供)；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

11.1.2投标声明函(若联合体投标，成员单位均需提供)；

11.1.3联合体协议书（如有）；

如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方应当指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当提交联合体协议书，载明联合体各方承担的工作和义务；

11.1.4法定代表人授权书；

如以联合体形式参加政府采购活动的，只需提供联合体牵头人法定代表人授权委托书；如投标人代表系法定代表人，无需提供法定代表人授权委托书；

11.1.5法定代表人及其授权代表的身份证复印件（正反面复印件）；如投标人代表系法定代表人，只需提供其身份证复印件（正反面复印件）；

11.1.6符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）；

11.2 投标人的商务技术文件应包括以下内容：

11.2.1 投标函；

11.2.2评分对应表；如果本项目评标办法采用综合评审法，投标人需在商务技术文件中提供此评分对应表，供评标委员会评审时使用。

11.2.3技术响应表；如果招标文件要求投标人提供投标产品技术指标证明材料的（如官网查询截图、产品彩页、检测报告等），投标人应当对照招标文件要求和投标文件响应情况提供相应证明材料，否则该项技术指标视为负偏离；

11.2.4商务响应表；

11.2.5项目组织实施方案;项目组织实施方案包括但不限于以下内容：组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点；

11.2.6项目负责人情况表；

11.2.7项目组人员名单；

11.2.8承诺书；

11.2.9售后服务方案（如有）。售后服务方案可包含且不限于对用户故障的响应、处理、定期巡检、维护、备品备件、常用耗材提供、售后服务机构设置、驻点人员情况等。服务承诺未明示可能涉及的前提设定和费用，视为是无条件和免费的；

11.2.10优惠条件及特殊承诺（如有）；

11.2.11投标人认为需要的其他商务技术文件或说明。

11.3 投标人的报价文件应包括以下内容：

11.3.1开标一览表(报价表)。

11.3.2投标报价明细表；

11.3.3中小企业声明函（如有, 若联合体投标，成员单位均需提供）；

11.3.4残疾人福利性单位声明函（如有, 若联合体投标，成员单位均需提供)。

- 12. 投标文件的编制

▲投标文件未按本条规定的格式编制的，投标无效；

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，“商务技术文件”可在招标文件规定的格式基础上适当调整，以使内容更加完备，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。其中电子投标文件中所需加盖公章部分均应采用电子签章（联合体投标的，投标人可加盖实体印章）

▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘等存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分 “投标无效”章节规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。

▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。投标有效期内，投标人不得撤销或更换投标文件。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以公告形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

- 四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在30分钟内完成在线解密。

19、资格审查

19.1开标后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。

19.2采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

19.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.5合格投标人不足3家的，不再评标。

20、信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

21.详见招标文件第四部分“评标方法及评分标准”。

- 六、定标

22. 确定中标供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

23. 中标通知书与中标结果公告

23.1采购代理机构将在自中标人确定之日起2个工作日内，发布招标公告的网站上公告中标结果，同时发出中标通知书（中标人可在政采云平台自行下载中标通知书）。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、中标公告期限、评审专家名单、评分汇总及明细等。

23.3公告期限为1个工作日。

- 七、电子交易活动的中止

24. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

24.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

24.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

24.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

24.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

24.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 八、合同授予

25. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

26. 合同的签订

26.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告（采购合同中涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的内容除外）。鼓励采购人视情况缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上采购人应当在中标通知书发出之日起十日内，与中标供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

26.2中标人按规定的时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

26.3采购人或中标人不得向另一方提出超出招标文件及投标响应文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得订立背离招标文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务等实质性内容的协议。如果中标人不能按照招标文件要求及其投标文件的承诺签订合同或其投标文件与事实不符，影响采购合同的实施，损害采购人利益，采购人有权拒绝签订合同，并报采购监督部门处理。

26.4鼓励采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订合同，自动备案。

27. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的0.5%，鼓励采购人根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

## 供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

28.预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于年度计划支付金额的70%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

- 九、履约验收

29.履约验收

29.1采购人自行组织或委托采购代理机构对供应商进行履约验收，出具验收书，存档备查。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并承担相应的法律责任。

29.2技术复杂、社会影响较大的货物类项目，可以根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节；服务类项目，可以根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，结合考核情况和服务效果进行验收。工程类项目应当按照行业管理部门规定的标准、方法和内容进行验收。

29.3采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

29.4政府向社会公众提供的公共服务项目验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，政府向社会公众提供的公共服务项目以及合同金额达到分散采购限额标准的项目验收结果应于验收结束后及时在浙江政府采购网公开。

29.5 采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。

29.6供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 第三部分   采购需求

特别说明：

1.需求中不允许偏离的实质性要求和条件，以“▲”号标明。

2.单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品，以“★”标明。

3.本招标文件如涉及各类品牌、型号，则所述品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标方也可根据招标文件的要求提供性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求其它同档次优质品牌的产品参加投标。

一、服务清单及要求

（一）项目概述

为落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》关于推进固体废物收集、转移、处置等全过程监控和信息化追溯的有关要求，实现危险废物动态管理，通过采购对自有设备运维服务和非自有设备的租赁服务实现。运维服务包含：自有的55套“星光变焦红外大枪型”（简称“危废-变焦枪机”），71套“红外网络枪机”（简称“危废-枪机”）维保服务；租赁服务包含：对165套“危废-变焦枪机”，371套“危废-枪机”，5套“网络高清智能防爆枪机”（简称“危废-防爆机”）等相对应配套的线路、机房托管及存储等租赁服务。从而实现对柯桥区重点污泥产生单位、重点危险废物产生单位、污泥和危险废物处置单位等进行动态监管。结合数字化改革，通过平台模块升级、监控硬件改造等手段，整合视频监控、信息采集、数据传输、预警监测等要件，形成实时、动态、完整的数据信息和全程、全域、可视化、智能化的综合协同监管体系，实现危险废物固体废物的全过程溯源、精细化管理。

本次采购预算为470万，服务时间为3年。三年内，中标人须根据采购人要求，对柯桥区危险废物和污泥全过程信息化监控系统所需的摄像机提供租赁和运维服务，并通过污染源监控视频监管平台模块，实现监控离线自动告警，预警工单自动下发等功能。

▲为保证平台间数据传输的稳定性和可靠性，中标人提供的VPN网络应能与“柯桥区污染源自动监控视频门禁系统网络”、“柯桥区污染源自动监控现场端视频监控及站房门禁系统数据存储租赁服务网络”、“浙江省固体废物监管信息系统网络”互通连接，供应商在投标文件中须承诺：保证在中标后不产生额外费用的前提下按时完成与各个模块网络的互联互通。

(二)服务内容及要求

2.1 服务内容及要求

| 序号 | 服务内容 | 服务要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 前端运维 | 合同期内，按照相关技术规范标准、《柯桥区危险废物和污泥监控信息化平台升级改造及运维服务项目管理考核方案》、本项目招头标文件及上级文件要求和采购人指令等，对柯桥区企业自有的55套“星光变焦红外大枪型”（简称“危废-变焦枪机”），71套“红外网络枪机”（简称“危废-枪机”）提供维保和运维服务，合同期内，若在用设备发生故障48小时内无法修复或同一故障出现超过3次以上的，中标人须提供技术规格不低于原设备的新设备进行更替，详见“2.2 主要产品的技术指标”；对租赁的165套“危废-变焦枪机”，371套“危废-枪机”，5套“网络高清智能防爆枪机”（简称“危废-防爆机”）等提供租赁和运维服务。 以上服务清单详见“清单2：柯桥区危险废物和污泥监控-运维和租赁设备点位清单”，提供3年的相应设备的租赁和运维服务；提供各点位配套辅助设备设施运维服务及本项目相关支持配合服务。具体服务要求包括但不限于： 1、按照合同约定定期对整个视频系统进行现场巡检和维护，监测各点位设备工况健康情况，对发现的问题或隐患及时进行排除，及时做好故障设备维修或更换，确保系统正常运行，并做好相应记录，每月提供巡检、设备维修/更换报告；定期对各摄像机镜头镜片进行外观清洁；及时检查断电重启设备是否正常工作，对断电重启原因进行排查；检查线路是否完好、安全、有缠绕、节点有无松动；检查接地是否良好；检查输入电压是否正常，设备外壳是否带电；检查现场设备参数配置和运行记录是否正常；排除现场安全隐患，保持设备洁净；确保各点位设备安全稳定运行，数据采集实时精准完整符合工作要求，上级部门远程调度正常。 2、按要求做好监视点设备的编址、命名等；做好关停企业视频设备的拆除和保管工作；按需对部分点位进行移位安装，确保监控范围正确、监控效果良好。 3、按要求做好故障响应和突发事件应对，按时完成故障的现场核实反馈工作，一般故障修复时间不超过48小时，确保视频在线率达标。 4、按要求做好摄像头的漏洞修补、版本升级、账户密码管理等，确保不发生网络（数据）安全事件。与省环保厅级联线路直接做好防火墙安全隔离，防火墙功能不低于“2.2.4防火墙详细参数”要求。 |
| 2 | 线路服务 | 线路要求： - 服务期内提供280条100M VPN专线（详见“清单1：需提供VPN网络企业清单”），上下行对称，与原有环保VPN私域网络对接，汇总后做到与省、市环保网络打通；按照一企业一条光纤进行收费，投标单位需做到以企业单点为核心汇聚点到所有监控网络的内部线路布放，包含本次招标维护和租赁的220套“危废-变焦枪机”、442套“红外网络枪机”、5套“网络高清智能防爆枪机”的内部线路布放（详见“清单3：柯桥区危险废物和污泥监控-企业内部监控需接入清单”）；同时还包含“柯桥区污染源自动监控视频门禁系统”中167套“球机”、157套“人脸警戒半球”、166套“人脸识别门禁”、168套“红外高清半球”内部线路布放（详见“清单4：柯桥区污染源自动监控视频门禁系统-企业内部设备需接入清单”）。 线路连接工作包含但不限于：网络打通所需的光缆、套管、收发器、光猫、交换机及与企业沟通的管线等一切费用。线路需与“柯桥区污染源自动监控视频门禁系统网络”、“柯桥区污染源自动监控现场端视频监控及站房门禁系统数据存储租赁服务网络”、“浙江省固体废物监管信息系统网络”互联互通。 |
| 3 | 托管服务 | 合同期内，按照相关技术规范标准、《柯桥区危险废物和污泥监控信息化平台升级改造及运维服务项目管理考核方案》、本项目招头标文件及上级文件要求和采购人指令等，对柯桥区危险废物和污泥监控信息化平台的相关后端设备提供维保服务和机房托管服务，确保托管设备稳健运行，与省市平台无缝级联，与柯桥区危险废物和污泥监控信息化平台实现联动告警。设备托管机房至少需满足如下要求：机房7*24小时有值班人员； |
| 4 | 省平台对接集中网络云端存储服务 | 通过租赁的方式，实现与省平台视频对接，并根据《危险废物贮存污染控制标准》要求提供至少3个月储存时间。 |
| 5 | 平台运维 | 合同期内，按照相关技术规范标准、《柯桥区危险废物和污泥监控信息化平台升级改造及运维服务项目管理考核方案》、本项目招头标文件及上级文件要求和采购人指令等，提供柯桥区危险废物和污泥监控信息化平台运行维护服务、日常管理和优化服务、定期巡检和数据分析服务等，确保系统安全稳定高效运行，为业务正常开展提供健壮支持。具体服务要求包括但不限于： ## 1、按要求做好整个视频系统的日常运营及维护管理，对整个视频系统（包括主机系统、数据库系统、中间件系统等）进行配置管理、性能管理、可靠性管理和数据管理，了解系统运行情况，及时发现潜在的问题和可能的故障，优化完善平台的功能性能，提高可用性和稳定性，对平台的功能完整性、运行性能、稳定性、可用率、安全性，视频画质、视频播放流畅度、视频下载备份成功率和摄像头复位操作成功率等指标进行管理优化，确保系统运行的安全性、合规性和高效性。 ## 2、配合柯桥区生态环境分局完成平台应用的全业务流程闭环管理，包括但不限于：平台业务巡检、综合预处理、分级预警、工单派发、跟踪督办、核查反馈、阶段跟进、报表统计等；确保平台的历史视频存储天数、历史视频完整率等达标。 3、按要求做好平台的漏洞修补、账户密码管理等，确保不发生网络（数据）安全事件，核心网络运维服务（详见“2.2.6核心网络远程运维服务”）。 ## 4、按要求做好数据分析评价和运维月报编制工作，运维月报内容至少包括7项考核内容的总结、问题整改安排及下阶段工作计划。 |

注：供应商应根据本项目的实际实施需要补充配置必要的设备、网络、材料、服务等，确保柯桥区危险废物和污泥监控信息化平台按照上级要求稳定运行，补充配置的货物（服务）均应计入本次投标报价中，采购人不再额外增补任何费用。

2.2 主要产品的技术指标

2.2.1红外网络枪机详细参数要求：

传感器类型≥1/3英寸CMOS；

像素≥400万；

最大分辨率≥2688×1520；

最低照度≥0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；

最大补光距离≥50m（红外）；

补光灯≥1颗（红外灯）；

镜头类型：定焦；

接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022；乐橙云；

预览最大用户数：20个（总带宽：48Ｍ）；

供电方式：DC12V；

防护等级：IP67；

设备角落亮度均匀性（corners）≥85%，四边亮度均匀性（sides）≥90%（提供第三方机构检测报告复印件，并加盖供应商公章）；

设备具有精准搜索功能，开启后可检测分析画面中人体各类特征后形成结构化数据上传后端。

2.2.2星光变焦红外大枪型详细参数：

传感器类型≥1/2.7英寸CMOS；

像素≥400万；

最大分辨率≥2688×1520；

最低照度≥0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；

最大补光距离≥50m（红外视频监控距离）；

补光灯≥1颗（红外灯）；

镜头类型: 电动变焦，镜头焦距: 2.7-13.5mm，镜头光圈: F1.6~F3.05；

视场角: 水平：110.9°~30.8°；垂直：52.3°~17.3°；对角：132.9°~35.4°；

通用行为分析：物品遗留；物品搬移；

周界防范：绊线入侵；区域入侵；徘徊检测；人员聚集；

智能编码：H.264:支持；H.265:支持；

AI编码：H.264:支持（压缩率≥25%）；H.265:支持（压缩率≥25%）；

报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；徘徊检测；人员聚集；音频异常侦测；电压检测；SMD；安全异常；

预览最大用户数：20个（总带宽:48M）；

供电方式：DC12V；

防护等级：IP67

在标准环境下，样机开启智能动态检测，能实时检测、跟踪通过的人、机动车、全部（人或机动车）； 在标准环境下，白天依次通过的人检出率不低于99%，夜晚依次通过的人检出率不低于99%； 在标准环境下，白天依次通过的机动车检出率不低于99%，夜晚依次通过的机动车检出率不低于99%（提供第三方机构检测报告复印件，并加盖供应商公章）；

支持智能方案无缝切换功能，可通过菜单进行各智能方案切换配置，切换过程无需重启设备；

2.2.3网络高清智能防爆枪机详细参数：

传感器类型：1/1.8英寸CMOS；

像素：400万；

最大分辨率：2560×1440；

最低照度检验:彩色:0.0002lx(AGCON、RJ45输出、应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块);黑白:0.0001lx(AGCON、RJ45输出、应能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓)检测结果:补光灯关闭:彩色:0.0002lx黑白:0.0001lx；

运动目标遮挡功能检验:支持检测、框选跟踪撑雨伞、拎包、骑行等被遮挡的人体,支持检测,框选跟踪其遮挡面积不超过20%的机动车（提供第三方机构检测报告复印件，并加盖供应商公章）；

最大补光距离≥100m（红外）；

补光类型：红外；

镜头焦距：5.4mm～135mm；

镜头光圈：F1.6~F4.0；

供电方式：AC100～220V；PoE（802.3af）；

防护等级：IP68;TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护；

球机尺寸：防爆枪

网络自适应功能检查：具有10%的抗丢包能力，在10%的网络丢包环境中，设备预览图像效果良好，不卡顿（提供第三方机构检测报告复印件，并加盖供应商公章）；

预置位冻结功能检验：可通过IE浏览器调用预置位，样机在到达目标预置位前，监视画面可停留在原始位置；

2.2.4防火墙详细参数:

配置≥8个千兆电口，≥2个千兆光电复用口

应用层吞吐量≥1Gbps，网络层吞吐量≥4Gbps，最大并发连接数≥100万，每秒新建连接数≥1.8万。

SSL VPN并发用户不低于650；

IPSec VPN隧道数不少于750；

实现静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP等路由协议；

实现一对一、多对一、多对多等多种形式的NAT，实现DNS、FTP、H.323等多种NAT ALG功能；

NAT地址池支持动态探测和可用地址分配；

实现高性能IPSec、L2TP、GRE VPN、SSL VPN等功能；

支持IPsec VPN隧道自动建立，无需流量触发；

支持IPsec VPN智能选路，根据隧道质量调度流量（提供功能截图）；

可基于每个SSL VPN用户的会话连接数、连接时间和流量阀值进行细颗粒度的管控（提供功能截图）；

实现安全区域划分，访问控制列表，配置对象及策略，动态包过滤，黑名单，MAC和IP绑定功能，基于MAC的访问控制列表，802.1q VLAN 透传等功能；

支持一体化安全策略，能够基于时间、用户/用户组、应用层协议、五元组、内容安全统一界面进行安全策略配置；

支持策略冗余分析，冲突策略分析以及命中率统计；

支持策略风险调优，支持安全策略优化分析，支持策略数冗余及命中分析，支持基于应用风险的策略调优，可根据流量、应用、风险类型等细粒度展示，并给出总体安全评分，便于用户更好的管理安全策略（提供功能截图）；

设备提供海量预分类的URL地址库，支持根据URL类别实现URL过滤；

设备支持管理者自定义新的URL地址和URL分类；

支持联动云端URL地址库进行全面实施核查；

可基于病毒特征进行检测，实现病毒库手动和自动升级，实现病毒日志和报表；

支持基于文件协议、邮件协议（SMTP/POP3/imap)、共享协议（NFS/SMB）的病毒功能；

可基于病毒特征进行检测、动作响应、提供报表；

发现病毒发送的告警信息，支持用户编辑告警内容；

支持云端防病毒，为保证检测时效性，特征缓存数至少保证20万条且缓存保留时间不应少于700分钟

支持多用户共享上网行为管理（提供功能截图）；

实现IPV6动态路由协议、IPV6对象及策略、IPV6状态防火墙、IPV6攻击防范、IPV6 GRE/IPSEC VPN、IPV6日志审计、IPV6会话热备等功能；

支持IPV6下的访问控制、IPSec VPN、DDoS防护等安全功能。

2.2.5 VPN转换路由器详细参数:

功能及技术指标	参数

基本要求	包转发率≥350Kpps，可内置128GTF卡，并可支持内置webserver。

主机固定接口数≥6，提供实物图片。要求支持4G全频段，7模不区分运营商（提供官网截图）；支持VXLAN可扩展虚拟局域网络；

转发性能 350Kpps

防火墙性能 800Mbps

加密性能 200Mbps

NAT会话数 25万

内存 ≥1G

Flash ≥256MB

WAN以太口 1GE+1SFP

LAN以太口 4GE(全部支持切换为WAN接口)

URL过滤黑名单功能	支持基于域的防火墙功能；

IPS入侵防御功能	支持入侵防御系统，提高网络安全性（提供第三方机构的测试报告复印件加盖供应商公章）；

优化加速	支持对HTTP/FTP等TCP业务流量进行优化传输技术，提高广域网带宽利用率（提供第三方机构的测试报告复印件加盖供应商公章）；

VPN功能	通过动态VPN技术，实现动态获取对端分支节点当前的公网地址，从而实现两个节点之间动态建立跨越IP核心网络的ADVPN隧道简化VPN网络部署复杂度和提高管理效率；

开局	支持利用短信下发的方式实现设备开局部署；

U盘0配置部署	支持利用U盘0配置方式实现设备开局部署。

2.2.6网络远程运维服务

内置4G模块，支持7模全网通

内置wifi模块，模块支持连接wifi网络，与平台建立连接

基于LINUX内核系统，ARM架构

支持SOS一键提单，云端自动生成工单（提供功能界面截图，并加盖投标单位公章）。

支持OLED显示设备基本信息和运行状态

支持TFTP功能，拥有1G的存储空间，支持远程升级

支持丰富的用户访问方式，PC机web页面、微信小程序

云端支持多用户分权限管理，可权限管理内容包括但不限于：工单管理、用户管理、阅光保盒、网络设备、权限管理等

支持工单超时配置管理

支持消息接收配置管理，支持微信、短信、邮箱通知方式。

支持通过4G加密隧道对用户信息系统基础设施进行远程维护管理（提供相关截图证明，并加盖投标单位公章）。

支持通过云端进行网络抓包、网络故障诊断、设备软件版本备份、升级功能。

支持终端用户自服务服务请求提交功能；

支持通过微信公众号进入小程序，并通过小程序在线提交工单功能

支持微信小程序端管理功能：工单常规处理、查看服务用户信息、员工管理、给下级用户分配设备、确认接收设备、添加管理网络设备

支持便捷录入设备序列号信息功能，支持微信小程序扫码读取网络、服务器等设备序列号查询服务合同、维保信息

工单处理全流程信息同步功能，在用户提单、工单处理进展变动、工单关闭、用户评价等环节自动生成信息，通过消息中心和微信消息等多种方式推送到相关责任人账号和手机端 手机端消息信息

可查看账户关联模块运行状态，可查看模块信号强度，模块名称可自定义

支持ssh、http、telnet、https、vnc、rs485、rs232隧道创建；支持加密隧道创建数≥10个。

支持调试过程的云端录像审计功能，支持在线录像回放。

2.3 清单

| 清单1：需提供VPN网络企业清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编号 | 所属单位 | 线路名称 |
| 1 | 固废 | 精工工业建筑系统集团有限公司浙江钢结构制造分公司 |
| 2 | 固废 | 康迈尔机电（绍兴）有限公司（长泰） |
| 3 | 固废、污染源共用 | 墻煌新材料股份有限公司 |
| 4 | 固废 | 瑞雪蓝色印染科技有限公司 |
| 5 | 固废 | 睿博（浙江）新材料科技有限公司 |
| 6 | 固废 | 三力士股份有限公司 |
| 7 | 固废、污染源共用 | 绍兴百丽恒印染有限公司 |
| 8 | 固废 | 绍兴宝晨汽车销售服务有限公司 |
| 9 | 固废 | 绍兴宝利德汽车有限公司 |
| 10 | 固废、污染源共用 | 绍兴宝庆印染有限公司 |
| 11 | 固废、污染源共用 | 绍兴布泰纺织印染有限公司 |
| 12 | 固废 | 绍兴畅盛针纺有限公司 |
| 13 | 固废 | 绍兴超超染整有限公司 |
| 14 | 固废、污染源共用 | 绍兴创彩针纺科技有限公司 |
| 15 | 固废 | 绍兴得彩针纺有限公司 |
| 16 | 固废、污染源共用 | 绍兴德美新材料有限公司 |
| 17 | 固废 | 绍兴电力设备有限公司 |
| 18 | 固废 | 绍兴顶力新材料科技有限公司 |
| 19 | 固废 | 绍兴鼎丰铝业有限公司 |
| 20 | 固废、污染源共用 | 绍兴东龙针纺织印染有限公司 |
| 21 | 固废、污染源共用 | 绍兴东森印染有限公司 |
| 22 | 固废、污染源共用 | 绍兴飞凡车辆配件有限公司 |
| 23 | 固废、污染源共用 | 绍兴富茂电镀五金有限公司 |
| 24 | 固废 | 绍兴富强宏泰印染有限公司 |
| 25 | 固废、污染源共用 | 绍兴伽瑞印染有限公司 |
| 26 | 固废 | 绍兴高温印染有限公司 |
| 27 | 固废 | 绍兴国泰印染有限公司 |
| 28 | 固废 | 绍兴国周纺织整理有限公司 |
| 29 | 固废、污染源共用 | 绍兴海滨皮革有限公司 |
| 30 | 固废 | 绍兴海成化工有限公司 |
| 31 | 固废、污染源共用 | 绍兴海通印染有限公司 |
| 32 | 固废 | 绍兴海远针纺有限公司 |
| 33 | 固废 | 绍兴禾盛印染股份有限公司 |
| 34 | 固废、污染源共用 | 绍兴禾宇石化有限公司 |
| 35 | 固废 | 绍兴亨通轻纺工贸有限公司 |
| 36 | 固废 | 绍兴恒辉布业有限公司 |
| 37 | 固废、污染源共用 | 绍兴恒利印染有限公司 |
| 38 | 固废 | 绍兴宏强印染有限公司 |
| 39 | 固废、污染源共用 | 绍兴泓钰印染有限公司 |
| 40 | 固废、污染源共用 | 绍兴华纯再生资源有限公司 |
| 41 | 固废、污染源共用 | 绍兴华江印染有限公司 |
| 42 | 固废、污染源共用 | 绍兴华南纺织印染有限公司 |
| 43 | 固废 | 绍兴华润钢业有限公司 |
| 44 | 固废、污染源共用 | 绍兴华为化工有限公司 |
| 45 | 固废 | 绍兴华夏机械有限公司 |
| 46 | 固废、污染源共用 | 绍兴华夏印染有限公司 |
| 47 | 固废、污染源共用 | 绍兴华鑫环保科技有限公司 |
| 48 | 固废 | 绍兴华星丝织印染有限公司 |
| 49 | 固废 | 绍兴焕鑫管业有限公司 |
| 50 | 固废 | 绍兴洁彩坊印染有限公司 |
| 51 | 固废 | 绍兴金楚印染有限公司 |
| 52 | 固废、污染源共用 | 绍兴金皇后皮塑有限公司 |
| 53 | 固废、污染源共用 | 绍兴金牡印染有限公司 |
| 54 | 固废、污染源共用 | 绍兴金祥惠纺织印染有限公司 |
| 55 | 固废、污染源共用 | 绍兴金冶环保科技有限公司 |
| 56 | 固废、污染源共用 | 绍兴锦发印染有限公司 |
| 57 | 固废 | 绍兴锦森印染有限公司 |
| 58 | 固废 | 绍兴劲特针纺有限公司 |
| 59 | 固废 | 绍兴京瑞电子科技有限公司 |
| 60 | 固废 | 绍兴九洲科技有限公司 |
| 61 | 固废、污染源共用 | 绍兴骏马五金电镀有限公司 |
| 62 | 固废 | 绍兴柯德新材料股份有限公司 |
| 63 | 固废 | 绍兴柯桥昌奥针纺有限公司 |
| 64 | 固废 | 绍兴柯桥楚商针纺有限公司 |
| 65 | 固废 | 绍兴柯桥和兴印染有限公司 |
| 66 | 固废、污染源共用 | 绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司 |
| 67 | 固废 | 绍兴柯桥互佳纺织品整理厂 |
| 68 | 固废 | 绍兴柯桥佳强纺织整理有限公司 |
| 69 | 固废 | 绍兴柯桥嘉贝针纺织有限公司 |
| 70 | 固废、污染源共用 | 绍兴柯桥锦博皮革有限公司 |
| 71 | 固废 | 绍兴柯桥憬瑞针纺织有限公司 |
| 72 | 固废 | 绍兴柯桥明星制管厂 |
| 73 | 固废 | 绍兴柯桥区海礼佛纺织品有限公司 |
| 74 | 固废 | 绍兴柯桥生辉布业有限公司 |
| 75 | 固废、污染源共用 | 绍兴柯桥天实实业有限公司 |
| 76 | 固废 | 绍兴柯桥天宇印染有限公司 |
| 77 | 固废、污染源共用 | 绍兴柯桥新都印染有限公司 |
| 78 | 固废 | 绍兴柯桥永新制管有限公司 |
| 79 | 固废 | 绍兴柯桥育达纺织有限公司 |
| 80 | 固废 | 绍兴柯桥展望印染有限公司 |
| 81 | 固废 | 绍兴力博科兴铜业有限公司 |
| 82 | 固废 | 绍兴明星皮塑有限公司 |
| 83 | 固废、污染源共用 | 绍兴明宇印染有限公司 |
| 84 | 固废、污染源共用 | 绍兴南燕染整有限公司 |
| 85 | 固废、污染源共用 | 绍兴南鹰纺织印染公司 |
| 86 | 固废 | 绍兴蒲华纺织品有限公司 |
| 87 | 固废 | 绍兴前进齿轮箱有限公司 |
| 88 | 固废 | 绍兴钱江亚润家居用品（家具工业）有限公司 |
| 89 | 固废 | 绍兴塞特印染有限公司 |
| 90 | 固废、污染源共用 | 绍兴三杰纺织印染有限公司 |
| 91 | 固废、污染源共用 | 绍兴圣苗针纺有限公司 |
| 92 | 固废、污染源共用 | 绍兴盛鑫印染有限公司 |
| 93 | 固废 | 绍兴士林印染有限公司 |
| 94 | 固废 | 绍兴市东方时代印染有限公司 |
| 95 | 固废、污染源共用 | 绍兴市高峰印染有限公司 |
| 96 | 固废、污染源共用 | 绍兴市环兴污泥处理有限公司 |
| 97 | 固废 | 绍兴市柯桥区宏迪利纺织服饰有限公司 |
| 98 | 固废 | 绍兴市柯桥区佳宇兴腾有限公司 |
| 99 | 固废 | 绍兴市柯桥区柯桥印染有限公司 |
| 100 | 固废 | 绍兴市柯桥区振拓纺织有限公司 |
| 101 | 固废 | 绍兴市柯桥区众诚印染有限公司 |
| 102 | 固废 | 绍兴市南洋染织有限公司 |
| 103 | 固废、污染源共用 | 绍兴市清能环保有限公司 |
| 104 | 固废 | 绍兴市三水纺织有限公司 |
| 105 | 固废、污染源共用 | 绍兴市再生能源发展有限公司 |
| 106 | 固废、污染源共用 | 绍兴舒美针织有限公司 |
| 107 | 固废 | 绍兴舒普林印染有限公司 |
| 108 | 固废 | 绍兴泰宇皮革有限公司 |
| 109 | 固废、污染源共用 | 绍兴天昊印染有限公司 |
| 110 | 固废 | 绍兴通盛印染有限公司 |
| 111 | 固废 | 绍兴微联纺织有限公司 |
| 112 | 固废 | 绍兴欣业传动有限公司 |
| 113 | 固废、污染源共用 | 绍兴新东泽化工有限公司 |
| 114 | 固废、污染源共用 | 绍兴鑫杰环保科技有限公司 |
| 115 | 固废 | 绍兴星发印染有限公司 |
| 116 | 固废 | 绍兴兴隆染织有限公司 |
| 117 | 固废 | 绍兴兴明染整有限公司 |
| 118 | 固废 | 绍兴兴田汽车销售有限公司 |
| 119 | 固废 | 绍兴耀沃针纺股份有限公司 |
| 120 | 固废、污染源共用 | 绍兴怡丰印染有限公司 |
| 121 | 固废、污染源共用 | 绍兴怡中印染有限公司 |
| 122 | 固废 | 绍兴以法联纺织有限公司 |
| 123 | 固废 | 绍兴英吉利印染有限公司 |
| 124 | 固废、污染源共用 | 绍兴永丰纺织有限公司 |
| 125 | 固废 | 绍兴永通印花有限公司 |
| 126 | 固废、污染源共用 | 绍兴勇舜印染有限公司 |
| 127 | 固废 | 绍兴宇华印染纺织有限公司 |
| 128 | 固废 | 绍兴远鼎新材科技有限公司 |
| 129 | 固废 | 绍兴泽平印染有限公司 |
| 130 | 固废 | 绍兴展裕针纺有限公司 |
| 131 | 固废 | 绍兴震东化工有限公司 |
| 132 | 固废 | 绍兴之星汽车有限公司 |
| 133 | 固废、污染源共用 | 绍兴志仁印染有限公司 |
| 134 | 固废 | 绍兴中漂印染有限公司 |
| 135 | 固废 | 索密克汽车配件有限公司 |
| 136 | 固废 | 天龙数码印染科技有限公司 |
| 137 | 固废、污染源共用 | 新发纺织印染（绍兴）有限公司 |
| 138 | 固废 | 旭源新材料科技有限公司 |
| 139 | 固废 | 浙江爱利斯染整有限公司 |
| 140 | 固废 | 浙江奥川汽车设备回收有限公司 |
| 141 | 固废 | 浙江八达铜业有限公司 |
| 142 | 固废、污染源共用 | 浙江宝纺印染有限公司 |
| 143 | 固废 | 浙江宝业建材科技有限公司 |
| 144 | 固废 | 浙江滨康印染有限公司 |
| 145 | 固废、污染源共用 | 浙江波磊涂料有限公司 |
| 146 | 固废、污染源共用 | 浙江彩虹庄印染有限公司 |
| 147 | 固废 | 浙江出口商品包装铁皮有限公司 |
| 148 | 固废 | 浙江创宇印染有限公司(北厂区） |
| 149 | 固废 | 浙江创宇印染有限公司(南厂区） |
| 150 | 固废 | 浙江大昌德印染有限公司 |
| 151 | 固废、污染源共用 | 浙江大拓印染有限公司 |
| 152 | 固废、污染源共用 | 浙江德欧化工制造有限公司 |
| 153 | 固废 | 浙江鼎丰纺织器材有限公司 |
| 154 | 固废 | 浙江东进新材料有限公司 |
| 155 | 固废 | 浙江东盛印染有限公司 |
| 156 | 固废 | 浙江恩慈纺织有限公司 |
| 157 | 固废、污染源共用 | 浙江飞乐环保科技有限公司 |
| 158 | 固废 | 浙江冠松金柯桥汽车有限公司 |
| 159 | 固废 | 浙江冠松汽车销售服务有限公司 |
| 160 | 固废 | 浙江广大铝业有限公司 |
| 161 | 固废、污染源共用 | 浙江海虹印染有限公司 |
| 162 | 固废 | 浙江恒晨印染有限公司 |
| 163 | 固废 | 浙江弘利新材料有限公司 |
| 164 | 固废、污染源共用 | 浙江红绿蓝纺织印染有限公司 |
| 165 | 固废 | 浙江鸿程传动机械有限公司 |
| 166 | 固废 | 浙江鸿大印染集团有限公司 |
| 167 | 固废 | 浙江华晨印染有限公司 |
| 168 | 固废、污染源共用 | 浙江华帝纺织印染有限公司 |
| 169 | 固废、污染源共用 | 浙江华东纺织印染有限公司 |
| 170 | 固废、污染源共用 | 浙江华港染织集团有限公司 |
| 171 | 固废、污染源共用 | 浙江华纳药业有限公司 |
| 172 | 固废 | 浙江华普环保材料有限公司 |
| 173 | 固废、污染源共用 | 浙江华越印染有限公司 |
| 174 | 固废、污染源共用 | 浙江环发纺织印染有限公司 |
| 175 | 固废 | 浙江稽山印染有限公司 |
| 176 | 固废 | 浙江佳彩印染有限公司 |
| 177 | 固废、污染源共用 | 浙江嘉华印染有限公司 |
| 178 | 固废、污染源共用 | 浙江嘉业印染有限公司 |
| 179 | 固废 | 浙江金典印染有限公司 |
| 180 | 固废、污染源共用 | 浙江金塔生物科技有限公司 |
| 181 | 固废 | 浙江乐高实业股份有限公司 |
| 182 | 固废、污染源共用 | 浙江龙德环保热电有限公司 |
| 183 | 固废 | 浙江绿洲印染有限公司 |
| 184 | 固废 | 浙江梅轮电梯股份有限公司 |
| 185 | 固废、污染源共用 | 浙江梅盛新材料有限公司 |
| 186 | 固废 | 浙江明牌珠宝股份有限公司 |
| 187 | 固废、污染源共用 | 浙江诺亿纺织有限公司 |
| 188 | 固废 | 浙江七色彩虹科技有限公司 |
| 189 | 固废、污染源共用 | 浙江润昇新能源有限公司 |
| 190 | 固废、污染源共用 | 浙江商隆印染有限公司 |
| 191 | 固废、污染源共用 | 浙江绍肖印染有限公司 |
| 192 | 固废 | 浙江绍兴艺彩印染有限公司 |
| 193 | 固废 | 浙江绍兴永利印染有限公司 |
| 194 | 固废 | 浙江绍兴中环印染有限公司 |
| 195 | 固废 | 浙江盛兴染整有限公司 |
| 196 | 固废、污染源共用 | 浙江双冠染料有限公司 |
| 197 | 固废、污染源共用 | 浙江天马实业股份有限公司 |
| 198 | 固废、污染源共用 | 浙江天圣化纤有限公司（二分厂） |
| 199 | 固废、污染源共用 | 浙江天圣化纤有限公司（一分厂） |
| 200 | 固废、污染源共用 | 浙江万丰化工股份有限公司 |
| 201 | 固废 | 浙江维艺实业股份有限公司 |
| 202 | 固废、污染源共用 | 浙江昕欣数码科技股份有限公司 |
| 203 | 固废 | 浙江新三印印染有限公司 |
| 204 | 固废、污染源共用 | 浙江新舒纺织有限公司 |
| 205 | 固废 | 浙江新益印染有限公司 |
| 206 | 固废、污染源共用 | 浙江亚太药业股份有限公司 |
| 207 | 固废 | 浙江一川纺织科技有限公司 |
| 208 | 固废 | 浙江宜滨印染有限公司 |
| 209 | 固废 | 浙江屹男印染有限公司 |
| 210 | 固废、污染源共用 | 浙江迎丰科技股份有限公司 |
| 211 | 固废、污染源共用 | 浙江永盛科技有限公司 |
| 212 | 固废、污染源共用 | 浙江优创材料科技股份有限公司 |
| 213 | 固废 | 浙江宇光照明科技有限公司 |
| 214 | 固废 | 浙江越甲印染有限公司 |
| 215 | 固废 | 浙江越新印染有限公司 |
| 216 | 固废、污染源共用 | 浙江长华科技股份有限公司 |
| 217 | 固废、污染源共用 | 浙江浙能滨海热电有限责任公司 |
| 218 | 固废、污染源共用 | 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 |
| 219 | 固废 | 浙江正统钢业有限公司 |
| 220 | 固废 | 浙江中环铜业有限公司 |
| 221 | 固废、污染源共用 | 浙江众华家纺集团有限公司 |
| 222 | 固废 | 浙江紫竹梅印染有限公司 |
| 223 | 污染源 | 会稽山绍兴酒股份有限公司 |
| 224 | 污染源 | 柯桥大坞岙填埋场 |
| 225 | 污染源 | 绍兴市柯桥江滨水处理公司二分厂 |
| 226 | 污染源 | 柯桥锦杰纺织有限公司 |
| 227 | 污染源 | 浙江浙能滨海环保能源有限公司 |
| 228 | 污染源 | 柯桥天圣牧业有限公司 |
| 229 | 污染源 | 柯桥元垄化纤有限公司 |
| 230 | 污染源 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
| 231 | 污染源 | 绍兴八方纺织有限公司 |
| 232 | 污染源 | 绍兴犇牛无水印染科技有限公司 |
| 233 | 污染源 | 绍兴春明天然纤维素膜有限公司（原科瑞） |
| 234 | 污染源 | 绍兴飞凡实业有限公司 |
| 235 | 污染源 | 绍兴富强染化有限公司 |
| 236 | 污染源 | 绍兴宏晟印染有限公司 |
| 237 | 污染源 | 绍兴柯桥德美精细化工有限公司 |
| 238 | 污染源 | 绍兴柯桥富强植绒涂层有限公司 |
| 239 | 污染源 | 绍兴路德环保科技有限公司 |
| 240 | 污染源 | 绍兴仁昌纸品有限公司 |
| 241 | 污染源 | 绍兴市柯桥江滨水处理出口 |
| 242 | 污染源 | 绍兴市柯桥江滨水处理二次沉淀池 |
| 243 | 污染源 | 绍兴市柯桥江滨水处理进口 |
| 244 | 污染源 | 绍兴市柯桥江滨水处理明渠出口 |
| 245 | 污染源 | 绍兴市柯桥江滨水处理公司 |
| 246 | 污染源 | 绍兴市柯桥区中医院 |
| 247 | 污染源 | 绍兴市中心医院 |
| 248 | 污染源 | 绍兴市中心医院齐贤医院 |
| 249 | 污染源 | 绍兴水处理发展有限公司 |
| 250 | 污染源 | 绍兴天明纸业有限公司 |
| 251 | 污染源 | 绍兴远东热电有限公司 |
| 252 | 污染源 | 浙江大鱼造纸有限公司 |
| 253 | 污染源 | 浙江海成化工有限公司 |
| 254 | 污染源 | 浙江华宇纸业有限公司 |
| 255 | 污染源 | 浙江金鑫化纤有限公司 |
| 256 | 污染源 | 浙江精功科技股份有限公司 |
| 257 | 污染源 | 浙江山川科技有限公司 |
| 258 | 污染源 | 浙江绍兴元名聚氨酯有限公司 |
| 259 | 污染源 | 浙江绍兴振亚热电有限公司 |
| 260 | 污染源 | 浙江四海氨纶纤维有限公司 |
| 261 | 污染源 | 浙江塔牌绍兴酒有限公司 |
| 262 | 污染源 | 浙江天马热电有限公司 |
| 263 | 污染源 | 浙江天圣化纤有限公司 |
| 264 | 污染源 | 浙江天圣生态食品有限公司 |
| 265 | 污染源 | 浙江协力纺织整理有限公司 |
| 266 | 污染源 | 浙江怡丰印染有限公司 |
| 267 | 污染源 | 浙江迎丰科技股份有限公司（内控） |
| 268 | 污染源 | 浙江袁盛牛仔服饰织造有限公司 |
| 269 | 污染源 | 浙江正能量新型建筑材料有限公司 |
| 270 | 污染源 | 浙江江邦筑材料有限公司 |
| 271 | 污染源 | 恒隆广场2号楼楼顶 |
| 272 | 污染源 | 环兴污泥厂区楼顶 |
| 273 | 污染源 | 七色彩虹办公楼楼顶 |
| 274 | 污染源 | 华晨印染宿舍楼楼顶 |
| 275 | 污染源 | 集聚区东南 |
| 276 | 污染源 | 泽平印染宿舍楼楼顶 |
| 277 | 污染源 | 泽平印染2号楼楼顶 |
| 278 | 污染源 | 利铭科技办公楼楼顶 |
| 279 | 污染源 | 勇舜电信铁塔顶 |
| 280 | 污染源 | 管委会区块 |

| 清单2：柯桥区危险废物和污泥监控-运维和租赁设备点位清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 厂区位置 | 点位数 | 监控位置 | 监控类型 | 备注 |
| 1 | 精工工业建筑系统集团有限公司浙江钢结构制造分公司 | 1 | 精工工业建筑系统集团有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 2 | 精工工业建筑系统集团有限公司地磅 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 3 | 精工工业建筑系统集团有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
| 2 | 康迈尔机电（绍兴）有限公司（长泰） | 4 | 康迈尔机电绍兴有限公司固废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 5 | 康迈尔机电绍兴有限公司地磅 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 6 | 康迈尔机电绍兴有限公司出入口 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
| 3 | 墻煌新材料股份有限公司 | 7 | 墻煌新材料股份有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 8 | 墻煌新材料股份有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 9 | 墻煌新材料股份有限公司地磅 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
| 4 | 瑞雪蓝色印染科技有限公司 | 10 | 瑞雪蓝色印染科技有限公司污泥 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 11 | 瑞雪蓝色印染科技有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 12 | 瑞雪蓝色印染科技有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
| 5 | 睿博（浙江）新材料科技有限公司 | 13 | 睿博浙江新材料科技有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 14 | 睿博浙江新材料科技有限公司危废出口 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 15 | 睿博浙江新材料科技有限公司大门通道 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 16 | 睿博浙江新材料科技有限公司地磅 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 17 | 睿博浙江新材料科技有限公司危废源 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
| 6 | 三力士股份有限公司 | 18 | 三力士股份有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 19 | 三力士股份有限公司固废1 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 20 | 三力士股份有限公司固废2 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
| 7 | 绍兴百丽恒印染有限公司 | 21 | 绍兴百丽恒印染有限公司污泥 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 22 | 绍兴百丽恒印染有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 23 | 绍兴百丽恒印染有限公司大门通道 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
| 8 | 绍兴宝晨汽车销售服务有限公司 | 24 | 绍兴宝晨汽车销售有限公司危废 | 危废-枪机 | 运维服务 |
|  |  | 25 | 绍兴宝晨汽车销售有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 运维服务 |
| 9 | 绍兴宝利德汽车有限公司 | 26 | 绍兴宝利德汽车销售有限公司大门通道 | 危废-变焦枪机 | 运维服务 |
|  |  | 27 | 绍兴宝利德汽车销售有限公司危废 | 危废-枪机 | 运维服务 |
| 10 | 绍兴宝庆印染有限公司 | 28 | 绍兴宝庆印染有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 29 | 绍兴宝庆印染有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 30 | 绍兴宝庆印染有限公司污泥 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
| 11 | 绍兴布泰纺织印染有限公司 | 31 | 绍兴布泰印染有限公司大门通道 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 32 | 绍兴布泰印染有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 33 | 绍兴布泰印染有限公司污泥 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
| 12 | 绍兴畅盛针纺有限公司 | 34 | 绍兴畅盛针纺有限公司大门通道 | 危废-变焦枪机 | 运维服务 |
|  |  | 35 | 绍兴畅盛针纺有限公司危废 | 危废-枪机 | 运维服务 |
| 13 | 绍兴超超染整有限公司 | 36 | 绍兴超超染整有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 37 | 绍兴超超染整有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 38 | 绍兴超超染整有限公司污泥 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
| 14 | 绍兴创彩针纺科技有限公司 | 39 | 绍兴创彩针纺科技有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 40 | 绍兴创彩针纺科技有限公司污泥 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 41 | 绍兴创彩针纺科技有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
| 15 | 绍兴得彩针纺有限公司 | 42 | 绍兴得彩针纺有限公司大门通道 | 危废-变焦枪机 | 运维服务 |
|  |  | 43 | 绍兴得彩针纺有限公司危废 | 危废-枪机 | 运维服务 |
| 16 | 绍兴德美新材料有限公司 | 44 | 绍兴德美新材料有限公司地磅 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 45 | 绍兴德美新材料有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 46 | 绍兴德美新材料有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
| 17 | 绍兴电力设备有限公司 | 47 | 绍兴电力设备有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 48 | 绍兴电力设备有限公司危废1 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 49 | 绍兴电力设备有限公司地磅 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 50 | 绍兴电力设备有限公司危废源 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 51 | 绍兴电力设备有限公司危废2 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
| 18 | 绍兴顶力新材料科技有限公司 | 52 | 绍兴顶力新材料科技有限公司大门通道 | 危废-变焦枪机 | 运维服务 |
|  |  | 53 | 绍兴顶力新材料科技有限公司废油仓库 | 危废-枪机 | 运维服务 |
| 19 | 绍兴鼎丰铝业有限公司 | 54 | 绍兴鼎丰铝业有限公司大门通道 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 55 | 绍兴鼎丰铝业有限公司危废1 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 56 | 绍兴鼎丰铝业有限公司危废2 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
| 20 | 绍兴东龙针纺织印染有限公司 | 57 | 绍兴东龙针纺织印染有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 58 | 绍兴东龙针纺织印染有限公司污泥 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 59 | 绍兴东龙针纺织印染有限公司大门通道 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
| 21 | 绍兴东森印染有限公司 | 60 | 绍兴东森印染有限公司污泥 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 61 | 绍兴东森印染有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 62 | 绍兴东森印染有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
| 22 | 绍兴飞凡车辆配件有限公司 | 63 | 绍兴飞凡车辆配件有限公司危废进出口 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 64 | 绍兴飞凡车辆配件有限公司产废点 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 65 | 绍兴飞凡车辆配件有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 66 | 绍兴飞凡车辆配件有限公司污泥 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 67 | 绍兴飞凡车辆配件有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
| 23 | 绍兴富茂电镀五金有限公司 | 68 | 绍兴富茂电镀五金有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 69 | 绍兴富茂电镀五金有限公司地磅 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 70 | 绍兴富茂电镀五金有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 71 | 绍兴富茂电镀五金有限公司污泥 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 72 | 绍兴富茂电镀五金有限公司危废出口 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
| 24 | 绍兴富强宏泰印染有限公司 | 73 | 绍兴富强宏泰印染有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 74 | 绍兴富强宏泰印染有限公司污泥 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 75 | 绍兴富强宏泰印染有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
| 25 | 绍兴伽瑞印染有限公司 | 76 | 绍兴伽瑞印染有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 77 | 绍兴伽瑞印染有限公司污泥 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 78 | 绍兴伽瑞印染有限公司大门通道 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
| 26 | 绍兴高温印染有限公司 | 79 | 绍兴高温印染有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 80 | 绍兴高温印染有限公司污泥 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 81 | 绍兴高温印染有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
| 27 | 绍兴国泰印染有限公司 | 82 | 绍兴国泰印染有限公司污泥 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 83 | 绍兴国泰印染有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 84 | 绍兴国泰印染有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
| 28 | 绍兴国周纺织整理有限公司 | 85 | 绍兴国周纺织有限公司危废 | 危废-枪机 | 运维服务 |
|  |  | 86 | 绍兴国周纺织有限公司污泥 | 危废-枪机 | 运维服务 |
|  |  | 87 | 绍兴国周纺织有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 运维服务 |
| 29 | 绍兴海滨皮革有限公司 | 88 | 绍兴海滨皮革有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 89 | 绍兴海滨皮革有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 90 | 绍兴海滨皮革有限公司污泥 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 91 | 绍兴海滨皮革有限公司危废源 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
| 30 | 绍兴海成化工有限公司 | 92 | 绍兴海成化工有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 93 | 绍兴海成化工有限公司危废进出口 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 94 | 绍兴海成化工有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 95 | 绍兴海成化工有限公司污水池 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 96 | 绍兴海成化工有限公司产废点 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
| 31 | 绍兴海通印染有限公司 | 97 | 绍兴海通印染有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 98 | 绍兴海通印染有限公司污泥 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 99 | 绍兴海通印染有限公司大门通道 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
| 32 | 绍兴海远针纺有限公司 | 100 | 绍兴海远针纺有限公司大门通道 | 危废-变焦枪机 | 运维服务 |
|  |  | 101 | 绍兴海远针纺有限公司废油仓库 | 危废-枪机 | 运维服务 |
| 33 | 绍兴禾盛印染股份有限公司 | 102 | 绍兴禾盛印染有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 103 | 绍兴禾盛印染有限公司污泥 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 104 | 绍兴禾盛印染有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
| 34 | 绍兴禾宇石化有限公司 | 105 | 绍兴禾宇石化有限公司通道 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 106 | 绍兴禾宇石化有限公司污泥 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 107 | 绍兴禾宇石化有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
| 35 | 绍兴亨通轻纺工贸有限公司 | 108 | 绍兴县亨通轻纺工贸有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 109 | 绍兴亨通轻纺工贸有限公司大门通道 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
| 36 | 绍兴恒辉布业有限公司 | 110 | 柯桥恒辉布业有限公司大门通道 | 危废-变焦枪机 | 运维服务 |
|  |  | 111 | 柯桥恒辉布业有限公司废油仓库 | 危废-枪机 | 运维服务 |
| 37 | 绍兴恒利印染有限公司 | 112 | 绍兴恒利印染有限公司大门通道 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 113 | 绍兴恒利印染有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 114 | 绍兴恒利印染有限公司污泥 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
| 38 | 绍兴宏强印染有限公司 | 115 | 绍兴宏强印染有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 116 | 绍兴宏强印染有限公司污泥 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 117 | 绍兴宏强印染有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
| 39 | 绍兴泓钰印染有限公司 | 118 | 绍兴泓钰印染有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 119 | 绍兴泓钰印染有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 120 | 绍兴泓钰印染有限公司污泥 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
| 40 | 绍兴华纯再生资源有限公司 | 121 | 绍兴华纯再生资源有限公司大门通道 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 122 | 绍兴华纯再生资源有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 123 | 绍兴华纯再生资源有限公司地磅 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
| 41 | 绍兴华江印染有限公司 | 124 | 绍兴华江印花有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 125 | 绍兴华江印染有限公司污泥 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 126 | 绍兴华江印花有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
| 42 | 绍兴华南纺织印染有限公司 | 127 | 绍兴华南印染有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 128 | 绍兴华南印染有限公司污泥 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 129 | 绍兴华南印染有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
| 43 | 绍兴华润钢业有限公司 | 130 | 绍兴华润钢业有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 131 | 绍兴华润钢业有限公司出入口 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 132 | 绍兴华润钢业有限公司地磅 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 133 | 绍兴华润钢业有限公司固废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
| 44 | 绍兴华为化工有限公司 | 134 | 绍兴华为华威化工有限公司污泥 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 135 | 绍兴华为华威化工有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 136 | 绍兴华为华威化工有限公司大门通道 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
| 45 | 绍兴华夏机械有限公司 | 137 | 绍兴华夏机械有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 138 | 绍兴华夏机械有限公司危废源 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 139 | 绍兴华夏机械有限公司产废点 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
| 46 | 绍兴华夏印染有限公司 | 140 | 绍兴华夏印染有限公司污泥 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 141 | 绍兴华夏印染有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 142 | 绍兴华夏印染有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
| 47 | 绍兴华鑫环保科技有限公司 | 143 | 绍兴华鑫环保科技有限公司焚烧炉1 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 144 | 绍兴华鑫环保科技有限公司危废1(6-1) | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 145 | 绍兴华鑫环保科技有限公司危废4(6-2) | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 146 | 绍兴华鑫环保科技有限公司危废出口1 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 147 | 绍兴华鑫环保科技有限公司危废3(5#箱) | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 148 | 绍兴华鑫环保科技有限公司危废出口4 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 149 | 绍兴华鑫环保科技有限公司危废2(7-1) | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 150 | 绍兴华鑫环保科技有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 151 | 绍兴华鑫环保科技有限公司回转窑1 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
| 48 | 绍兴华星丝织印染有限公司 | 152 | 绍兴华星丝织印染有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 153 | 绍兴华星丝织印染有限公司污泥 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 154 | 绍兴华星丝织印染有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
| 49 | 绍兴焕鑫管业有限公司 | 155 | 绍兴焕鑫管业有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 156 | 绍兴焕鑫管业有限公司危废源 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 157 | 绍兴焕鑫管业有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 158 | 绍兴焕鑫管业有限公司地磅 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
| 50 | 绍兴洁彩坊印染有限公司 | 159 | 绍兴洁彩坊印染有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 160 | 绍兴洁彩坊印染有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 161 | 绍兴洁彩坊印染有限公司污泥 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
| 51 | 绍兴金楚印染有限公司 | 162 | 绍兴金楚印染有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 163 | 绍兴金楚印染有限公司污泥 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
| 52 | 绍兴金皇后皮塑有限公司 | 164 | 绍兴金皇后皮塑有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 165 | 绍兴金皇后皮塑有限公司地磅 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 166 | 绍兴金皇后皮塑有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 167 | 绍兴金皇后皮塑有限公司危废源 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
| 53 | 绍兴金牡印染有限公司 | 168 | 绍兴金牡印染有限公司污泥 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 169 | 绍兴金牡印染有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 170 | 绍兴金牡印染有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
| 54 | 绍兴金祥惠纺织印染有限公司 | 171 | 绍兴金祥惠印染有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 172 | 绍兴金祥惠印染有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 173 | 绍兴金祥惠印染有限公司污泥 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
| 55 | 绍兴金冶环保科技有限公司 | 174 | 绍兴金冶环保科技有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 175 | 绍兴金冶环保科技有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 176 | 绍兴金冶环保科技有限公司地磅 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 177 | 绍兴金冶环保科技有限公司危废通道 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 178 | 绍兴金冶环保科技股份有限公司生产 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 179 | 绍兴金冶环保科技有限公司原料 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
| 56 | 绍兴锦发印染有限公司 | 180 | 绍兴锦发印染有限公司大门通道 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 181 | 绍兴锦发印染有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 182 | 绍兴锦发印染有限公司污泥 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
| 57 | 绍兴锦森印染有限公司 | 183 | 绍兴锦森印染有限公司污泥 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 184 | 绍兴锦森印染有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 185 | 绍兴锦森印染有限公司大门通道 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
| 58 | 绍兴劲特针纺有限公司 | 186 | 绍兴劲特针纺有限公司大门通道 | 危废-变焦枪机 | 运维服务 |
|  |  | 187 | 绍兴劲特针纺有限公司废油仓库 | 危废-枪机 | 运维服务 |
| 59 | 绍兴京瑞电子科技有限公司 | 188 | 绍兴京瑞电子科技有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 运维服务 |
|  |  | 189 | 绍兴京瑞电子科技有限公司危废 | 危废-枪机 | 运维服务 |
| 60 | 绍兴九洲科技有限公司 | 190 | 绍兴九洲科技有限公司大门通道 | 危废-变焦枪机 | 运维服务 |
|  |  | 191 | 绍兴九洲科技有限公司危废 | 危废-枪机 | 运维服务 |
|  |  | 192 | 绍兴九洲科技有限公司污泥 | 危废-枪机 | 运维服务 |
| 61 | 绍兴骏马五金电镀有限公司 | 193 | 绍兴骏马五金有限公司危废通道 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 194 | 绍兴骏马五金电镀有限公司污泥 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 195 | 绍兴骏马五金电镀有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 196 | 绍兴骏马五金有限公司产废点 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 197 | 绍兴骏马五金电镀有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
| 62 | 绍兴柯德新材料股份有限公司 | 198 | 绍兴柯德新材料股份有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 199 | 绍兴柯德新材料股份有限公司通道 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 200 | 绍兴柯德新材料股份有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
| 63 | 绍兴柯桥昌奥针纺有限公司 | 201 | 绍兴昌奥针纺有限公司大门通道 | 危废-变焦枪机 | 运维服务 |
|  |  | 202 | 绍兴昌奥针纺有限公司危废 | 危废-枪机 | 运维服务 |
| 64 | 绍兴柯桥楚商针纺有限公司 | 203 | 绍兴柯桥楚商针纺有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 运维服务 |
|  |  | 204 | 绍兴柯桥楚商针纺有限公司危废 | 危废-枪机 | 运维服务 |
|  |  | 205 | 绍兴柯桥楚商针纺有限公司污泥 | 危废-枪机 | 运维服务 |
| 65 | 绍兴柯桥和兴印染有限公司 | 206 | 绍兴柯桥和兴印染有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 207 | 绍兴柯桥和兴印染有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 208 | 绍兴柯桥和兴印染有限公司污泥 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
| 66 | 绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司 | 209 | 绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 210 | 绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司通道 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 211 | 绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
| 67 | 绍兴柯桥互佳纺织品整理厂 | 212 | 绍兴柯桥互佳纺织有限公司大门通道 | 危废-变焦枪机 | 运维服务 |
|  |  | 213 | 绍兴柯桥互佳纺织有限公司危废 | 危废-枪机 | 运维服务 |
| 68 | 绍兴柯桥佳强纺织整理有限公司 | 214 | 绍兴佳强纺织整理有限公司大门通道 | 危废-变焦枪机 | 运维服务 |
|  |  | 215 | 绍兴佳强纺织整理有限公司危废 | 危废-枪机 | 运维服务 |
| 69 | 绍兴柯桥嘉贝针纺织有限公司 | 216 | 绍兴柯桥嘉贝针纺有限公司大门通道 | 危废-变焦枪机 | 运维服务 |
|  |  | 217 | 绍兴柯桥嘉贝针纺有限公司危废 | 危废-枪机 | 运维服务 |
| 70 | 绍兴柯桥锦博皮革有限公司 | 218 | 绍兴锦薄皮革有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 219 | 绍兴锦薄皮革有限公司污泥 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 220 | 绍兴锦薄皮革有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
| 71 | 绍兴柯桥憬瑞针纺织有限公司 | 221 | 绍兴柯桥憬瑞针纺织有限公司大门通道 | 危废-变焦枪机 | 运维服务 |
|  |  | 222 | 绍兴柯桥憬瑞针纺织有限公司危废 | 危废-枪机 | 运维服务 |
| 72 | 绍兴柯桥明星制管厂 | 223 | 绍兴柯桥明星制管厂污泥 | 危废-枪机 | 运维服务 |
|  |  | 224 | 绍兴柯桥明星制管厂大门 | 危废-变焦枪机 | 运维服务 |
|  |  | 225 | 绍兴柯桥明星制管厂危废 | 危废-枪机 | 运维服务 |
| 73 | 绍兴柯桥区海礼佛纺织品有限公司 | 226 | 绍兴柯桥海礼佛纺织品有限公司大门通道 | 危废-变焦枪机 | 运维服务 |
|  |  | 227 | 绍兴柯桥海礼佛纺织品有限公司危废 | 危废-枪机 | 运维服务 |
| 74 | 绍兴柯桥生辉布业有限公司 | 228 | 绍兴柯桥生辉布业有限公司大门通道 | 危废-变焦枪机 | 运维服务 |
|  |  | 229 | 绍兴柯桥生辉布业有限公司危废 | 危废-枪机 | 运维服务 |
| 75 | 绍兴柯桥天实实业有限公司 | 230 | 绍兴柯桥天实实业有限公司污泥 | 危废-枪机 | 运维服务 |
|  |  | 231 | 绍兴柯桥天实实业有限公司危废 | 危废-枪机 | 运维服务 |
|  |  | 232 | 绍兴柯桥天实实业有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 运维服务 |
| 76 | 绍兴柯桥天宇印染有限公司 | 233 | 绍兴天宇印染有限公司污泥 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 234 | 绍兴柯桥天宇印染有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 235 | 绍兴柯桥天宇印染有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
| 77 | 绍兴柯桥新都印染有限公司 | 236 | 绍兴柯桥新都印染有限公司大门通道 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 237 | 绍兴柯桥新都印染有限公司污泥 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 238 | 绍兴柯桥新都印染有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
| 78 | 绍兴柯桥永新制管有限公司 | 239 | 柯桥永新制管有限公司污泥 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 240 | 柯桥永新制管有限公司大门通道 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 241 | 柯桥永新制管有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
| 79 | 绍兴柯桥育达纺织有限公司 | 242 | 绍兴柯桥育达纺织有限公司污泥 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 243 | 绍兴柯桥育达纺织有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 244 | 绍兴柯桥育达纺织有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
| 80 | 绍兴柯桥展望印染有限公司 | 245 | 绍兴柯桥展望印染有限公司污泥 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 246 | 绍兴柯桥展望印染有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
| 81 | 绍兴力博科兴铜业有限公司 | 247 | 绍兴力博科兴铜业有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 运维服务 |
|  |  | 248 | 绍兴力博科兴铜业有限公司危废 | 危废-枪机 | 运维服务 |
| 82 | 绍兴明星皮塑有限公司 | 249 | 绍兴明星皮塑有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 250 | 绍兴明星皮塑有限公司地磅 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 251 | 绍兴明星皮塑有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
| 83 | 绍兴明宇印染有限公司 | 252 | 绍兴明宇印染有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 253 | 绍兴明宇印染有限公司大门通道 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 254 | 绍兴明宇印染有限公司污泥 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
| 84 | 绍兴南燕染整有限公司 | 255 | 绍兴南燕印染有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 256 | 绍兴南燕印染有限公司污泥 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 257 | 绍兴南燕染整有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
| 85 | 绍兴南鹰纺织印染公司 | 258 | 绍兴南鹰纺织印染公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 259 | 绍兴南鹰印染有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 260 | 绍兴南鹰印染有限公司污泥 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
| 86 | 绍兴蒲华纺织品有限公司 | 261 | 绍兴蒲华纺织品有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 运维服务 |
|  |  | 262 | 绍兴蒲华纺织品有限公司危废 | 危废-枪机 | 运维服务 |
| 87 | 绍兴前进齿轮箱有限公司 | 263 | 绍兴前进齿轮箱有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 264 | 绍兴前进齿轮箱有限公司地磅 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 265 | 绍兴前进齿轮箱有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
| 88 | 绍兴钱江亚润家居用品（家具工业）有限公司 | 266 | 绍兴钱江亚润家居用品有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 267 | 绍兴钱江亚润家居用品有限公司地磅 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 268 | 绍兴钱江亚润家居用品有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
| 89 | 绍兴塞特印染有限公司 | 269 | 绍兴塞特印染有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 270 | 绍兴塞特印染有限公司污泥 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 271 | 绍兴塞特印染有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
| 90 | 绍兴三杰纺织印染有限公司 | 272 | 绍兴三杰纺织印染有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 273 | 绍兴三杰印染有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 274 | 绍兴三杰印染有限公司污泥 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
| 91 | 绍兴圣苗针纺有限公司 | 275 | 绍兴圣苗针纺有限公司大门通道 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 276 | 绍兴圣苗针纺有限公司污泥 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 277 | 绍兴圣苗针纺有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
| 92 | 绍兴盛鑫印染有限公司 | 278 | 绍兴盛鑫印染有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 279 | 绍兴盛鑫印染污泥 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 280 | 绍兴盛鑫印染有限公司大门通道 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
| 93 | 绍兴士林印染有限公司 | 281 | 绍兴士林印染有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 282 | 绍兴士林印染有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 283 | 绍兴士林印染有限公司污泥 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
| 94 | 绍兴市东方时代印染有限公司 | 284 | 绍兴市东方时代印染有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 285 | 绍兴市东方时代印染有限公司污泥 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 286 | 绍兴市东方时代印染有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
| 95 | 绍兴市高峰印染有限公司 | 287 | 绍兴市高峰印染有限公司污泥 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 288 | 绍兴市高峰印染有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 289 | 绍兴市高峰印染有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
| 96 | 绍兴市环兴污泥处理有限公司 | 290 | 绍兴环兴污泥有限公司危废入口 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 291 | 绍兴市环兴污泥处理有限公司地磅 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 292 | 绍兴环兴污泥处理有限公司危废出口 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 293 | 绍兴市环兴污泥处理有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
| 97 | 绍兴市柯桥区宏迪利纺织服饰有限公司 | 294 | 绍兴市柯桥区宏迪利纺织服饰有限公司危废 | 危废-枪机 | 运维服务 |
|  |  | 295 | 绍兴市柯桥区宏迪利纺织服饰有限公司大门通道 | 危废-变焦枪机 | 运维服务 |
| 98 | 绍兴市柯桥区佳宇兴腾有限公司 | 296 | 绍兴市柯桥区佳宇兴腾有限公司兴腾大门通道 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 297 | 绍兴市柯桥区佳宇兴腾有限公司兴腾危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 298 | 绍兴市柯桥区佳宇兴腾有限公司兴腾污泥 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
| 99 | 绍兴市柯桥区柯桥印染有限公司 | 299 | 绍兴市柯桥区柯桥印染有限公司污泥 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 300 | 绍兴市柯桥区柯桥印染有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 301 | 绍兴市柯桥区柯桥印染有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
| 100 | 绍兴市柯桥区振拓纺织有限公司 | 302 | 绍兴市柯桥区振拓纺织有限公司污泥 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 303 | 绍兴市柯桥区振拓纺织有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 304 | 绍兴市柯桥区振拓纺织有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
| 101 | 绍兴市柯桥区众诚印染有限公司 | 305 | 绍兴市柯桥区众诚印染有限公司污泥 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 306 | 绍兴市柯桥区众诚印染有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 307 | 绍兴市柯桥区众诚印染有限公司大门通道 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
| 102 | 绍兴市南洋染织有限公司 | 308 | 绍兴市南洋染织有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 309 | 绍兴市南洋染织有限公司污泥 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 310 | 绍兴市南洋染织有限公司大门通道 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
| 103 | 绍兴市清能环保有限公司 | 311 | 绍兴市清能环保有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 运维服务 |
|  |  | 312 | 绍兴市清能环保有限公司产废点 | 危废-枪机 | 运维服务 |
|  |  | 313 | 绍兴市清能环保有限公司危废仓库 | 危废-枪机 | 运维服务 |
| 104 | 绍兴市三水纺织有限公司 | 314 | 绍兴三水纺织有限公司大门通道 | 危废-变焦枪机 | 运维服务 |
|  |  | 315 | 绍兴三水纺织有限公司危废 | 危废-枪机 | 运维服务 |
| 105 | 绍兴市再生能源发展有限公司 | 316 | 绍兴市再生能源发展有限公司危废1 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 317 | 绍兴市再生能源发展有限公司危废2 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 318 | 绍兴市再生能源发展有限公司危废3 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
| 106 | 绍兴舒美针织有限公司 | 319 | 绍兴舒美针织有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 320 | 绍兴舒美针织有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 321 | 绍兴舒美针织有限公司污泥 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
| 107 | 绍兴舒普林印染有限公司 | 322 | 绍兴舒普林印染有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 323 | 绍兴舒普林印染有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 324 | 绍兴舒普林印染有限公司污泥 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
| 108 | 绍兴泰宇皮革有限公司 | 325 | 绍兴泰宇皮革有限公司大门通道 | 危废-变焦枪机 | 运维服务 |
|  |  | 326 | 绍兴泰宇皮革有限公司危废 | 危废-枪机 | 运维服务 |
| 109 | 绍兴天昊印染有限公司 | 327 | 绍兴天昊印染有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 328 | 绍兴天昊印染有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 329 | 绍兴天昊印染有限公司污泥 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
| 110 | 绍兴通盛印染有限公司 | 330 | 绍兴通盛印染有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 331 | 绍兴通盛印染有限公司大门通道 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 332 | 绍兴通盛印染有限公司污泥 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
| 111 | 绍兴微联纺织有限公司 | 333 | 绍兴微联纺织有限公司大门通道 | 危废-变焦枪机 | 运维服务 |
|  |  | 334 | 绍兴微联纺织有限公司危废 | 危废-枪机 | 运维服务 |
| 112 | 绍兴欣业传动有限公司 | 335 | 绍兴欣业传动有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 336 | 绍兴欣业传动有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
| 113 | 绍兴新东泽化工有限公司 | 337 | 绍兴新东泽化工有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 338 | 绍兴新东泽化工有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 339 | 绍兴新东泽化工有限公司通道 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
| 114 | 绍兴鑫杰环保科技有限公司 | 340 | 绍兴鑫杰环保科技有限公司大门通道 | 危废-防爆 | 租赁服务 |
|  |  | 341 | 绍兴鑫杰环保科技有限公司危废 | 危废-防爆 | 租赁服务 |
|  |  | 342 | 绍兴鑫杰环保科技股份有限公司废油处理设施 | 危废-防爆 | 租赁服务 |
|  |  | 343 | 绍兴鑫杰环保科技有限公司地磅 | 危废-防爆 | 租赁服务 |
|  |  | 344 | 绍兴鑫杰环保科技有限公司仓库 | 危废-防爆 | 租赁服务 |
| 115 | 绍兴星发印染有限公司 | 345 | 绍兴星发印染有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 346 | 绍兴星发印染有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 347 | 绍兴星发印染有限公司污泥 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
| 116 | 绍兴兴隆染织有限公司 | 348 | 绍兴兴隆印染三分厂大门 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 349 | 绍兴兴隆印染三分厂污泥 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 350 | 柯桥兴隆印染三分厂危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
| 117 | 绍兴兴明染整有限公司 | 351 | 绍兴兴明染整有限公司污泥 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 352 | 绍兴兴明染整有限公司大门通道 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 353 | 绍兴兴明染整有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
| 118 | 绍兴兴田汽车销售有限公司 | 354 | 绍兴兴田汽车销售有限公司大门通道 | 危废-变焦枪机 | 运维服务 |
|  |  | 355 | 绍兴兴田汽车销售有限公司危废 | 危废-枪机 | 运维服务 |
| 119 | 绍兴耀沃针纺股份有限公司 | 356 | 浙江耀沃针纺有限公司大门通道 | 危废-变焦枪机 | 运维服务 |
|  |  | 357 | 浙江耀沃针纺有限公司危废 | 危废-枪机 | 运维服务 |
| 120 | 绍兴怡丰印染有限公司 | 358 | 绍兴怡丰印染有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 359 | 绍兴怡丰印染有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 360 | 绍兴怡丰印染有限公司污泥 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
| 121 | 绍兴怡中印染有限公司 | 361 | 绍兴怡中印染有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 362 | 绍兴市怡中染整有限公司污泥 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 363 | 绍兴怡中印染有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
| 122 | 绍兴以法联纺织有限公司 | 364 | 绍兴以法联纺织有限公司危废 | 危废-枪机 | 运维服务 |
|  |  | 365 | 绍兴以法联纺织有限公司大门通道 | 危废-变焦枪机 | 运维服务 |
| 123 | 绍兴英吉利印染有限公司 | 366 | 绍兴英吉利印染有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 367 | 绍兴英吉利印染有限公司污泥 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 368 | 绍兴英吉利印染有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
| 124 | 绍兴永丰纺织有限公司 | 369 | 绍兴永丰纺织有限公司大门通道 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 370 | 绍兴永丰纺织有限公司污泥 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 371 | 绍兴永丰纺织有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
| 125 | 绍兴永通印花有限公司 | 372 | 浙江绍兴永通印染有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 373 | 浙江绍兴永通印染有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 374 | 浙江绍兴永通印染有限公司污泥 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
| 126 | 绍兴勇舜印染有限公司 | 375 | 绍兴勇舜印染有限公司污泥 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 376 | 绍兴勇舜印染有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 377 | 绍兴勇舜印染有限公司大门通道 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
| 127 | 绍兴宇华印染纺织有限公司 | 378 | 绍兴宇华印染纺织有限公司污泥 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 379 | 绍兴宇华印染纺织有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 380 | 绍兴宇华印染纺织有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
| 128 | 绍兴远鼎新材科技有限公司 | 381 | 绍兴远鼎新材科技有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 382 | 绍兴远鼎新材料有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 383 | 绍兴远鼎新材科技有限公司污泥 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
| 129 | 绍兴泽平印染有限公司 | 384 | 绍兴泽平印染有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 385 | 绍兴泽平印染有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 386 | 绍兴泽平印染有限公司污泥 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
| 130 | 绍兴展裕针纺有限公司 | 387 | 绍兴展裕针纺有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 运维服务 |
|  |  | 388 | 绍兴展裕针纺有限公司危废 | 危废-枪机 | 运维服务 |
| 131 | 绍兴震东化工有限公司 | 389 | 绍兴震东化工有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 390 | 绍兴震东化工有限公司污泥 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 391 | 绍兴震东化工有限公司大门通道 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 392 | 绍兴震东化工有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
| 132 | 绍兴之星汽车有限公司 | 393 | 绍兴之星汽车销售有限公司大门通道 | 危废-变焦枪机 | 运维服务 |
|  |  | 394 | 绍兴之星汽车销售有限公司危废 | 危废-枪机 | 运维服务 |
| 133 | 绍兴志仁印染有限公司 | 395 | 绍兴志仁印染有限公司污泥 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 396 | 绍兴志仁印染有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 397 | 绍兴志仁印染有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
| 134 | 绍兴中漂印染有限公司 | 398 | 绍兴中漂印染有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 399 | 绍兴中漂印染有限公司污泥 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 400 | 绍兴中漂印染有限公司大门通道 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
| 135 | 索密克汽车配件有限公司 | 401 | 索密克汽车配件有限公司危废1 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 402 | 索密克汽车配件有限公司危废2 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
| 136 | 天龙数码印染科技有限公司 | 403 | 天龙数码印染科技有限公司污泥 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 404 | 天龙数码印染科技有限公司大门通道 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 405 | 天龙数码印染科技有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
| 137 | 新发纺织印染（绍兴）有限公司 | 406 | 新发纺织印染绍兴有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 407 | 新发纺织印染绍兴有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 408 | 新发纺织印染绍兴有限公司污泥 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
| 138 | 旭源新材料科技有限公司 | 409 | 旭源新材料科技有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 410 | 旭源新材料科技有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 411 | 旭源新材料科技有限公司危废出口 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 412 | 旭源新材料科技有限公司产废点 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
| 139 | 浙江爱利斯染整有限公司 | 413 | 浙江爱利斯染整有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 414 | 浙江爱利斯染整有限公司大门通道 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 415 | 浙江爱利斯染整有限公司污泥 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
| 140 | 浙江奥川汽车设备回收有限公司 | 416 | 浙江奥川汽车设备回收有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 运维服务 |
|  |  | 417 | 浙江奥川汽车设备回收有限公司车间 | 危废-枪机 | 运维服务 |
|  |  | 418 | 浙江奥川汽车设备回收有限公司危废 | 危废-枪机 | 运维服务 |
| 141 | 浙江八达铜业有限公司 | 419 | 浙江八达铜业有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 420 | 浙江八达铜业有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 421 | 浙江八达铜业有限公司地磅 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 422 | 浙江八达铜业有限公司危废源 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
| 142 | 浙江宝纺印染有限公司 | 423 | 绍兴宝纺印染有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 424 | 浙江宝纺印染有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 425 | 绍兴宝纺印染有限公司污泥 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
| 143 | 浙江宝业建材科技有限公司 | 426 | 浙江宝业建材科技有限公司大门通道 | 危废-变焦枪机 | 运维服务 |
|  |  | 427 | 浙江宝业建材科技有限公司危废 | 危废-枪机 | 运维服务 |
| 144 | 浙江滨康印染有限公司 | 428 | 浙江滨康印染有限公司大门通道 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 429 | 浙江滨康印染有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 430 | 绍兴滨康印染有限公司污泥 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
| 145 | 浙江波磊涂料有限公司 | 431 | 浙江波磊涂料有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 432 | 浙江波磊涂料有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 433 | 浙江波磊涂料有限公司地磅 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 434 | 浙江波磊涂料有限公司危废通道 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
| 146 | 浙江彩虹庄印染有限公司 | 435 | 绍兴彩虹庄印染有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 436 | 绍兴彩虹庄印染有限公司污泥 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 437 | 绍兴彩虹庄印染有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
| 147 | 浙江出口商品包装铁皮有限公司 | 438 | 绍兴出口商品包装有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 439 | 绍兴出口商品铁皮包装污泥 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 440 | 绍兴出口商品铁皮包装危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
| 148 | 浙江创宇印染有限公司(北厂区） | 441 | 浙江创宇印染有限公司(北厂区)大门 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 442 | 浙江创宇印染有限公司(北厂区)危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
| 149 | 浙江创宇印染有限公司(南厂区） | 443 | 浙江创宇印染有限公司(南厂区)危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 444 | 浙江创宇印染有限公司(南厂区)大门 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
| 150 | 浙江大昌德印染有限公司 | 445 | 浙江大昌德印染有限公司污泥 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 446 | 浙江大昌德印染有限公司大门通道 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 447 | 浙江大昌德印染有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
| 151 | 浙江大拓印染有限公司 | 448 | 浙江大拓印染有限公司污泥 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 449 | 浙江大拓印染有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 450 | 浙江大拓印染有限公司大门通道 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
| 152 | 浙江德欧化工制造有限公司 | 451 | 绍兴德欧化工有限公司危废出口 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 452 | 绍兴德欧化工有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 453 | 绍兴德欧化工有限公司地泵 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 454 | 绍兴德欧化工有限公司大门通道 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
| 153 | 浙江鼎丰纺织器材有限公司 | 455 | 柯桥鼎丰纺织器材有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 运维服务 |
|  |  | 456 | 柯桥鼎丰纺织器材有限公司危废1 | 危废-枪机 | 运维服务 |
|  |  | 457 | 柯桥鼎丰纺织器材有限公司危废2 | 危废-枪机 | 运维服务 |
| 154 | 浙江东进新材料有限公司 | 458 | 浙江东进新材料危废 | 危废-枪机 | 运维服务 |
|  |  | 459 | 绍兴东进新材料大门通道 | 危废-变焦枪机 | 运维服务 |
| 155 | 浙江东盛印染有限公司 | 460 | 浙江东盛印染有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 461 | 浙江东盛印染有限公司污泥 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 462 | 浙江东盛印染有限公司大门通道 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
| 156 | 浙江恩慈纺织有限公司 | 463 | 绍兴恩慈纺织有限公司大门通道 | 危废-变焦枪机 | 运维服务 |
|  |  | 464 | 绍兴恩慈纺织有限公司危废 | 危废-枪机 | 运维服务 |
|  |  | 465 | 浙江恩慈纺织有限公司污泥 | 危废-枪机 | 运维服务 |
| 157 | 浙江飞乐环保科技有限公司 | 466 | 浙江飞乐环保科技有限公司固废填埋场 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 467 | 浙江飞乐环保科技有限公司地磅及大门 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 468 | 浙江飞乐环保科技有限公司稳固化车间 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
| 158 | 浙江冠松金柯桥汽车有限公司 | 469 | 浙江冠松金柯桥汽车有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 运维服务 |
|  |  | 470 | 浙江冠松金柯桥汽车有限公司危废 | 危废-枪机 | 运维服务 |
| 159 | 浙江冠松汽车销售服务有限公司 | 471 | 绍兴冠松汽车销售服务有限公司大门通道 | 危废-变焦枪机 | 运维服务 |
|  |  | 472 | 绍兴冠松汽车销售服务有限公司危废 | 危废-枪机 | 运维服务 |
| 160 | 浙江广大铝业有限公司 | 473 | 绍兴广大铝业有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 474 | 绍兴广大铝业力博实业股份有限公司污泥 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 475 | 绍兴广大铝业有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
| 161 | 浙江海虹印染有限公司 | 476 | 柯桥海虹印染有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 477 | 浙江海虹印染有限公司污泥 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 478 | 柯桥海虹印染有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
| 162 | 浙江恒晨印染有限公司 | 479 | 浙江恒晨印染有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 480 | 浙江恒晨印染有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 481 | 浙江恒晨印染有限公司地磅 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
| 163 | 浙江弘利新材料有限公司 | 482 | 浙江弘利新材料有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 运维服务 |
|  |  | 483 | 浙江弘利新材料有限公司危废 | 危废-枪机 | 运维服务 |
| 164 | 浙江红绿蓝纺织印染有限公司 | 484 | 浙江红绿蓝纺织印染有限公司污泥 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 485 | 浙江红绿蓝纺织印染有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 486 | 浙江红绿蓝纺织印染有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
| 165 | 浙江鸿程传动机械有限公司 | 487 | 浙江鸿程传动机械有限公司地磅 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 488 | 浙江鸿程传动机械有限公司固废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 489 | 浙江鸿程传动机械有限公司大门通道 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 490 | 浙江鸿程传动机械有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
| 166 | 浙江鸿大印染集团有限公司 | 491 | 浙江鸿大印染集团有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 运维服务 |
|  |  | 492 | 浙江鸿大印染集团有限公司危废 | 危废-枪机 | 运维服务 |
| 167 | 浙江华晨印染有限公司 | 493 | 浙江华晨印染有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 494 | 浙江华晨印染有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
| 168 | 浙江华帝纺织印染有限公司 | 495 | 浙江华帝纺织印染有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 496 | 浙江华帝纺织印染有限公司污泥 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 497 | 浙江华帝纺织印染有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
| 169 | 浙江华东纺织印染有限公司 | 498 | 绍兴华东印染有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 499 | 绍兴华东印染有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 500 | 绍兴华东印染有限公司污泥 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
| 170 | 浙江华港染织集团有限公司 | 501 | 浙江华港染织集团有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 502 | 柯桥华港印染有限公司污泥 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 503 | 浙江华港染织集团有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
| 171 | 浙江华纳药业有限公司 | 504 | 浙江华纳药业有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 505 | 浙江华纳药业有限公司危废通道 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 506 | 浙江华纳药业有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
| 172 | 浙江华普环保材料有限公司 | 507 | 绍兴华普环保有限公司危废 | 危废-枪机 | 运维服务 |
|  |  | 508 | 绍兴华普环保有限公司大门通道 | 危废-变焦枪机 | 运维服务 |
| 173 | 浙江华越印染有限公司 | 509 | 浙江华越印染有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 510 | 浙江华越印染有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 511 | 浙江华越印染有限公司污泥 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
| 174 | 浙江环发纺织印染有限公司 | 512 | 浙江环发纺织印染有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 513 | 浙江环发纺织印染有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 514 | 浙江环发纺织印染有限公司污泥 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
| 175 | 浙江稽山印染有限公司 | 515 | 绍兴稽山印染有限公司大门通道 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 516 | 绍兴稽山印染有限公司污泥 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 517 | 绍兴稽山印染有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
| 176 | 浙江佳彩印染有限公司 | 518 | 浙江佳彩印染有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 519 | 绍兴佳彩印染有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 520 | 浙江佳彩印染有限公司危废通道 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
| 177 | 浙江嘉华印染有限公司 | 521 | 浙江嘉华印染有限公司污泥 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 522 | 浙江嘉华印染有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 523 | 浙江嘉华印染有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
| 178 | 浙江嘉业印染有限公司 | 524 | 绍兴嘉业印染有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 525 | 绍兴嘉业印染有限公司污泥 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 526 | 绍兴嘉业印染有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
| 179 | 浙江金典印染有限公司 | 527 | 浙江金典印染有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 528 | 浙江金典印染有限公司污泥 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 529 | 浙江金典印染有限公司大门通道 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
| 180 | 浙江金塔生物科技有限公司 | 530 | 浙江金塔生物科技有限公司大门通道 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 531 | 浙江金塔生物科技有限公司地磅 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 532 | 浙江金塔生物科技有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 533 | 浙江金塔生物科技有限公司危废源 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
| 181 | 浙江乐高实业股份有限公司 | 534 | 浙江乐高实业股份有限公司污泥 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 535 | 浙江乐高实业股份有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 536 | 浙江乐高实业股份有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
| 182 | 浙江龙德环保热电有限公司 | 537 | 浙江龙德环保热电有限公司污泥卸货点 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 538 | 浙江龙德环保热电有限公司地磅 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 539 | 浙江龙德环保热电有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
| 183 | 浙江绿洲印染有限公司 | 540 | 浙江绿洲印染有限公司污泥 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 541 | 浙江绿洲印染有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 542 | 浙江绿洲印染有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
| 184 | 浙江梅轮电梯股份有限公司 | 543 | 浙江梅轮电梯股份有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 544 | 浙江梅轮电梯股份有限公司危废2 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 545 | 浙江梅轮电梯股份有限公司危废1 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
| 185 | 浙江梅盛新材料有限公司 | 546 | 绍兴梅盛印染有限公司污泥 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 547 | 绍兴梅盛印染有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 548 | 绍兴梅盛印染有限公司大门通道 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
| 186 | 浙江明牌珠宝股份有限公司 | 549 | 浙江明牌珠宝股份有限公司大门通道 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 550 | 浙江明牌珠宝股份有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
| 187 | 浙江诺亿纺织有限公司 | 551 | 绍兴诺亿印染有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 552 | 绍兴诺亿纺织有限公司大门通道 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 553 | 绍兴诺亿纺织有限公司污泥 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
| 188 | 浙江七色彩虹科技有限公司 | 554 | 绍兴七色彩虹印染有限公司污泥 | 危废-枪机 | 运维服务 |
|  |  | 555 | 绍兴七色彩虹印染有限公司危废 | 危废-枪机 | 运维服务 |
|  |  | 556 | 绍兴七色彩虹印染有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 运维服务 |
| 189 | 浙江润昇新能源有限公司 | 557 | 浙江润昇新能源有限公司污泥 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 558 | 浙江润昇新能源有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 559 | 浙江润昇新能源有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
| 190 | 浙江商隆印染有限公司 | 560 | 浙江商隆印染有限公司大门通道 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 561 | 柯桥商隆印染有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 562 | 浙江商隆印染有限公司污泥 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
| 191 | 浙江绍肖印染有限公司 | 563 | 柯桥绍肖印染有限公司污泥 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 564 | 浙江绍肖印染有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 565 | 浙江绍肖印染有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
| 192 | 浙江绍兴艺彩印染有限公司 | 566 | 浙江绍兴艺彩印染有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 567 | 浙江绍兴艺彩印染有限公司污泥 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 568 | 浙江绍兴艺彩印染有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
| 193 | 浙江绍兴永利印染有限公司 | 569 | 浙江绍兴永利印染有限公司污泥 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 570 | 浙江绍兴永利印染有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 571 | 浙江绍兴永利印染有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
| 194 | 浙江绍兴中环印染有限公司 | 572 | 浙江绍兴中环印染有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 573 | 浙江绍兴中环印染有限公司大门通道 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 574 | 浙江绍兴中环印染有限公司污泥 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
| 195 | 浙江盛兴染整有限公司 | 575 | 浙江盛兴染整有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 576 | 浙江盛兴染整有限公司污泥 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 577 | 浙江盛兴染整有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
| 196 | 浙江双冠染料有限公司 | 578 | 绍兴双冠染料有限公司大门通道 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 579 | 绍兴双冠染料有限公司产废点 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 580 | 绍兴双冠染料有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 581 | 绍兴双冠染料有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 582 | 绍兴双冠染料有限公司地磅 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
| 197 | 浙江天马实业股份有限公司 | 583 | 浙江天马实业有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 运维服务 |
|  |  | 584 | 浙江天马实业有限公司污泥 | 危废-枪机 | 运维服务 |
|  |  | 585 | 浙江天马实业有限公司危废 | 危废-枪机 | 运维服务 |
| 198 | 浙江天圣化纤有限公司（二分厂） | 586 | 浙江天圣化纤有限公司二分厂危废 | 危废-枪机 | 运维服务 |
|  |  | 587 | 浙江天圣化纤有限公司二分厂污泥 | 危废-枪机 | 运维服务 |
|  |  | 588 | 浙江天圣化纤有限公司二分厂大门 | 危废-变焦枪机 | 运维服务 |
| 199 | 浙江天圣化纤有限公司（一分厂） | 589 | 浙江天圣化纤有限公司一分厂危废 | 危废-枪机 | 运维服务 |
|  |  | 590 | 浙江天圣化纤有限公司一分厂污泥 | 危废-枪机 | 运维服务 |
|  |  | 591 | 浙江天圣化纤有限公司一分厂大门通道 | 危废-变焦枪机 | 运维服务 |
| 200 | 浙江万丰化工股份有限公司 | 592 | 浙江万丰化工股份有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 593 | 浙江万丰化工股份有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 594 | 浙江万丰化工股份有限公司危废通道 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 595 | 浙江万丰化工股份有限公司地磅 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
| 201 | 浙江维艺实业股份有限公司 | 596 | 绍兴维艺控股危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 597 | 绍兴维艺控股污泥 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 598 | 浙江维艺实业股份有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
| 202 | 浙江昕欣数码科技股份有限公司 | 599 | 浙江欣昕数码科技有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 600 | 浙江昕欣数码科技股份有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 601 | 浙江欣昕数码科技有限公司污泥 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
| 203 | 浙江新三印印染有限公司 | 602 | 浙江新三印印染有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 603 | 浙江新三印印染有限公司污泥 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
| 204 | 浙江新舒纺织有限公司 | 604 | 浙江新舒纺织有限公司污泥 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 605 | 浙江新舒纺织有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 606 | 浙江新舒纺织有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
| 205 | 浙江新益印染有限公司 | 607 | 浙江新益印染有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 608 | 浙江新益印染有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
| 206 | 浙江亚太药业股份有限公司 | 609 | 绍兴兴亚药业有限公司地磅 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 610 | 绍兴兴亚药业有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 611 | 绍兴兴亚药业有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 612 | 绍兴兴亚药业有限公司污泥 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
| 207 | 浙江一川纺织科技有限公司 | 613 | 浙江一川纺织科技有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 运维服务 |
|  |  | 614 | 浙江一川纺织科技有限公司污泥 | 危废-枪机 | 运维服务 |
|  |  | 615 | 浙江一川纺织科技有限公司危废 | 危废-枪机 | 运维服务 |
| 208 | 浙江宜滨印染有限公司 | 616 | 浙江宜滨印染有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 运维服务 |
|  |  | 617 | 浙江宜滨印染有限公司污泥 | 危废-枪机 | 运维服务 |
|  |  | 618 | 浙江宜滨印染有限公司危废 | 危废-枪机 | 运维服务 |
| 209 | 浙江屹男印染有限公司 | 619 | 浙江屹男印染有限公司污泥 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 620 | 浙江屹男印染有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 621 | 浙江屹男印染有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
| 210 | 浙江迎丰科技股份有限公司 | 622 | 浙江迎丰科技股份有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 623 | 浙江迎丰科技股份有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 624 | 浙江迎丰科技股份有限公司污泥 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
| 211 | 浙江永盛科技有限公司 | 625 | 浙江永盛科技有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 626 | 浙江永盛科技有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 627 | 浙江永盛科技有限公司地磅 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
| 212 | 浙江优创材料科技股份有限公司 | 628 | 浙江优创材料科技股份有限公司地磅 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 629 | 浙江优创材料科技股份有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 630 | 浙江优创材料科技股份有限公司污泥 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 631 | 浙江优创材料科技股份有限公司大门通道 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 632 | 浙江优创材料科技股份有限公司危废出口 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
| 213 | 浙江宇光照明科技有限公司 | 633 | 浙江宇光照明科技有限公司危废出口 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 634 | 浙江宇光照明科技有限公司大门通道 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 635 | 浙江宇光照明科技有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
| 214 | 浙江越甲印染有限公司 | 636 | 浙江越甲印染有限公司污泥 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 637 | 浙江越甲印染有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 638 | 浙江越甲印染有限公司大门通道 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
| 215 | 浙江越新印染有限公司 | 639 | 浙江越新印染有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 640 | 浙江越新印染有限公司污泥 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 641 | 浙江越新印染有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
| 216 | 浙江长华科技股份有限公司 | 642 | 浙江长华科技股份有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 643 | 浙江长华科技股份有限公司污泥 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 644 | 浙江长华科技股份有限公司地磅 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 645 | 浙江长华科技股份有限公司大门通道 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
| 217 | 浙江浙能滨海环保能源有限公司 | 646 | 浙江浙能滨海环保能源有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 647 | 浙江浙能滨海环保能源有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 648 | 浙江浙能滨海环保能源有限公司地磅 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
| 218 | 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 | 649 | 浙能滨海热电有限公司大门通道 | 危废-变焦枪机 | 运维服务 |
|  |  | 650 | 浙能滨海热电有限公司废油仓库 | 危废-枪机 | 运维服务 |
| 219 | 浙江正统钢业有限公司 | 651 | 浙江正统钢业有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 运维服务 |
|  |  | 652 | 浙江正统钢业有限公司危废 | 危废-枪机 | 运维服务 |
| 220 | 浙江中环铜业有限公司 | 653 | 绍兴中环铜业有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 运维服务 |
|  |  | 654 | 绍兴中环铜业有限公司危废源 | 危废-枪机 | 运维服务 |
|  |  | 655 | 绍兴中环铜业有限公司危废 | 危废-枪机 | 运维服务 |
| 221 | 浙江众华家纺集团有限公司 | 656 | 浙江众华家纺集团有限公司大门通道 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 657 | 浙江众华家纺集团有限公司污泥 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 658 | 浙江众华家纺集团有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
| 222 | 浙江紫竹梅印染有限公司 | 659 | 浙江紫竹梅印染有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 660 | 浙江紫竹梅印染有限公司污泥 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
|  |  | 661 | 浙江紫竹梅印染有限公司危废 | 危废-枪机 | 租赁服务 |
| 223 | 绍兴柯桥凌祥纺织有限公司 | 662 | 柯桥凌祥纺织大门通道 | 危废-变焦枪机 | 运维服务 |
|  |  | 663 | 柯桥凌祥纺织危废 | 危废-枪机 | 运维服务 |
| 224 | 绍兴屹韬针织品有限公司 | 664 | 绍兴屹韬针织有限公司大门通道 | 危废-变焦枪机 | 运维服务 |
|  |  | 665 | 绍兴屹韬针织有限公司危废 | 危废-枪机 | 运维服务 |
| 225 | 绍兴柯桥奥莉纺织有限公司 | 666 | 柯桥奥莉纺织有限公司大门 | 危废-变焦枪机 | 运维服务 |
|  |  | 667 | 柯桥奥莉纺织有限公司危废 | 危废-枪机 | 运维服务 |

| 清单3：柯桥区危险废物和污泥监控-企业内部监控需接入清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 厂区位置 | 点位数 | 监控位置 |
| 1 | 精工工业建筑系统集团有限公司浙江钢结构制造分公司 | 1 | 精工工业建筑系统集团有限公司大门 |
|  |  | 2 | 精工工业建筑系统集团有限公司地磅 |
|  |  | 3 | 精工工业建筑系统集团有限公司危废 |
| 2 | 康迈尔机电（绍兴）有限公司（长泰） | 4 | 康迈尔机电绍兴有限公司固废 |
|  |  | 5 | 康迈尔机电绍兴有限公司地磅 |
|  |  | 6 | 康迈尔机电绍兴有限公司出入口 |
| 3 | 墻煌新材料股份有限公司 | 7 | 墻煌新材料股份有限公司大门 |
|  |  | 8 | 墻煌新材料股份有限公司危废 |
|  |  | 9 | 墻煌新材料股份有限公司地磅 |
| 4 | 瑞雪蓝色印染科技有限公司 | 10 | 瑞雪蓝色印染科技有限公司污泥 |
|  |  | 11 | 瑞雪蓝色印染科技有限公司大门 |
|  |  | 12 | 瑞雪蓝色印染科技有限公司危废 |
| 5 | 睿博（浙江）新材料科技有限公司 | 13 | 睿博浙江新材料科技有限公司危废 |
|  |  | 14 | 睿博浙江新材料科技有限公司危废出口 |
|  |  | 15 | 睿博浙江新材料科技有限公司大门通道 |
|  |  | 16 | 睿博浙江新材料科技有限公司地磅 |
|  |  | 17 | 睿博浙江新材料科技有限公司危废源 |
| 6 | 三力士股份有限公司 | 18 | 三力士股份有限公司大门 |
|  |  | 19 | 三力士股份有限公司固废1 |
|  |  | 20 | 三力士股份有限公司固废2 |
| 7 | 绍兴百丽恒印染有限公司 | 21 | 绍兴百丽恒印染有限公司污泥 |
|  |  | 22 | 绍兴百丽恒印染有限公司危废 |
|  |  | 23 | 绍兴百丽恒印染有限公司大门通道 |
| 8 | 绍兴宝晨汽车销售服务有限公司 | 24 | 绍兴宝晨汽车销售有限公司危废 |
|  |  | 25 | 绍兴宝晨汽车销售有限公司大门 |
| 9 | 绍兴宝利德汽车有限公司 | 26 | 绍兴宝利德汽车销售有限公司大门通道 |
|  |  | 27 | 绍兴宝利德汽车销售有限公司危废 |
| 10 | 绍兴宝庆印染有限公司 | 28 | 绍兴宝庆印染有限公司大门 |
|  |  | 29 | 绍兴宝庆印染有限公司危废 |
|  |  | 30 | 绍兴宝庆印染有限公司污泥 |
| 11 | 绍兴布泰纺织印染有限公司 | 31 | 绍兴布泰印染有限公司大门通道 |
|  |  | 32 | 绍兴布泰印染有限公司危废 |
|  |  | 33 | 绍兴布泰印染有限公司污泥 |
| 12 | 绍兴畅盛针纺有限公司 | 34 | 绍兴畅盛针纺有限公司大门通道 |
|  |  | 35 | 绍兴畅盛针纺有限公司危废 |
| 13 | 绍兴超超染整有限公司 | 36 | 绍兴超超染整有限公司危废 |
|  |  | 37 | 绍兴超超染整有限公司大门 |
|  |  | 38 | 绍兴超超染整有限公司污泥 |
| 14 | 绍兴创彩针纺科技有限公司 | 39 | 绍兴创彩针纺科技有限公司大门 |
|  |  | 40 | 绍兴创彩针纺科技有限公司污泥 |
|  |  | 41 | 绍兴创彩针纺科技有限公司危废 |
| 15 | 绍兴得彩针纺有限公司 | 42 | 绍兴得彩针纺有限公司大门通道 |
|  |  | 43 | 绍兴得彩针纺有限公司危废 |
| 16 | 绍兴德美新材料有限公司 | 44 | 绍兴德美新材料有限公司地磅 |
|  |  | 45 | 绍兴德美新材料有限公司大门 |
|  |  | 46 | 绍兴德美新材料有限公司危废 |
| 17 | 绍兴电力设备有限公司 | 47 | 绍兴电力设备有限公司大门 |
|  |  | 48 | 绍兴电力设备有限公司危废1 |
|  |  | 49 | 绍兴电力设备有限公司地磅 |
|  |  | 50 | 绍兴电力设备有限公司危废源 |
|  |  | 51 | 绍兴电力设备有限公司危废2 |
| 18 | 绍兴顶力新材料科技有限公司 | 52 | 绍兴顶力新材料科技有限公司大门通道 |
|  |  | 53 | 绍兴顶力新材料科技有限公司废油仓库 |
| 19 | 绍兴鼎丰铝业有限公司 | 54 | 绍兴鼎丰铝业有限公司大门通道 |
|  |  | 55 | 绍兴鼎丰铝业有限公司危废1 |
|  |  | 56 | 绍兴鼎丰铝业有限公司危废2 |
| 20 | 绍兴东龙针纺织印染有限公司 | 57 | 绍兴东龙针纺织印染有限公司危废 |
|  |  | 58 | 绍兴东龙针纺织印染有限公司污泥 |
|  |  | 59 | 绍兴东龙针纺织印染有限公司大门通道 |
| 21 | 绍兴东森印染有限公司 | 60 | 绍兴东森印染有限公司污泥 |
|  |  | 61 | 绍兴东森印染有限公司大门 |
|  |  | 62 | 绍兴东森印染有限公司危废 |
| 22 | 绍兴飞凡车辆配件有限公司 | 63 | 绍兴飞凡车辆配件有限公司危废进出口 |
|  |  | 64 | 绍兴飞凡车辆配件有限公司产废点 |
|  |  | 65 | 绍兴飞凡车辆配件有限公司危废 |
|  |  | 66 | 绍兴飞凡车辆配件有限公司污泥 |
|  |  | 67 | 绍兴飞凡车辆配件有限公司大门 |
| 23 | 绍兴富茂电镀五金有限公司 | 68 | 绍兴富茂电镀五金有限公司危废 |
|  |  | 69 | 绍兴富茂电镀五金有限公司地磅 |
|  |  | 70 | 绍兴富茂电镀五金有限公司大门 |
|  |  | 71 | 绍兴富茂电镀五金有限公司污泥 |
|  |  | 72 | 绍兴富茂电镀五金有限公司危废出口 |
| 24 | 绍兴富强宏泰印染有限公司 | 73 | 绍兴富强宏泰印染有限公司大门 |
|  |  | 74 | 绍兴富强宏泰印染有限公司污泥 |
|  |  | 75 | 绍兴富强宏泰印染有限公司危废 |
| 25 | 绍兴伽瑞印染有限公司 | 76 | 绍兴伽瑞印染有限公司危废 |
|  |  | 77 | 绍兴伽瑞印染有限公司污泥 |
|  |  | 78 | 绍兴伽瑞印染有限公司大门通道 |
| 26 | 绍兴高温印染有限公司 | 79 | 绍兴高温印染有限公司大门 |
|  |  | 80 | 绍兴高温印染有限公司污泥 |
|  |  | 81 | 绍兴高温印染有限公司危废 |
| 27 | 绍兴国泰印染有限公司 | 82 | 绍兴国泰印染有限公司污泥 |
|  |  | 83 | 绍兴国泰印染有限公司大门 |
|  |  | 84 | 绍兴国泰印染有限公司危废 |
| 28 | 绍兴国周纺织整理有限公司 | 85 | 绍兴国周纺织有限公司危废 |
|  |  | 86 | 绍兴国周纺织有限公司污泥 |
|  |  | 87 | 绍兴国周纺织有限公司大门 |
| 29 | 绍兴海滨皮革有限公司 | 88 | 绍兴海滨皮革有限公司大门 |
|  |  | 89 | 绍兴海滨皮革有限公司危废 |
|  |  | 90 | 绍兴海滨皮革有限公司污泥 |
|  |  | 91 | 绍兴海滨皮革有限公司危废源 |
| 30 | 绍兴海成化工有限公司 | 92 | 绍兴海成化工有限公司大门 |
|  |  | 93 | 绍兴海成化工有限公司危废进出口 |
|  |  | 94 | 绍兴海成化工有限公司危废 |
|  |  | 95 | 绍兴海成化工有限公司污水池 |
|  |  | 96 | 绍兴海成化工有限公司产废点 |
| 31 | 绍兴海通印染有限公司 | 97 | 绍兴海通印染有限公司危废 |
|  |  | 98 | 绍兴海通印染有限公司污泥 |
|  |  | 99 | 绍兴海通印染有限公司大门通道 |
| 32 | 绍兴海远针纺有限公司 | 100 | 绍兴海远针纺有限公司大门通道 |
|  |  | 101 | 绍兴海远针纺有限公司废油仓库 |
| 33 | 绍兴禾盛印染股份有限公司 | 102 | 绍兴禾盛印染有限公司大门 |
|  |  | 103 | 绍兴禾盛印染有限公司污泥 |
|  |  | 104 | 绍兴禾盛印染有限公司危废 |
| 34 | 绍兴禾宇石化有限公司 | 105 | 绍兴禾宇石化有限公司通道 |
|  |  | 106 | 绍兴禾宇石化有限公司污泥 |
|  |  | 107 | 绍兴禾宇石化有限公司危废 |
| 35 | 绍兴亨通轻纺工贸有限公司 | 108 | 绍兴县亨通轻纺工贸有限公司危废 |
|  |  | 109 | 绍兴亨通轻纺工贸有限公司大门通道 |
| 36 | 绍兴恒辉布业有限公司 | 110 | 柯桥恒辉布业有限公司大门通道 |
|  |  | 111 | 柯桥恒辉布业有限公司废油仓库 |
| 37 | 绍兴恒利印染有限公司 | 112 | 绍兴恒利印染有限公司大门通道 |
|  |  | 113 | 绍兴恒利印染有限公司危废 |
|  |  | 114 | 绍兴恒利印染有限公司污泥 |
| 38 | 绍兴宏强印染有限公司 | 115 | 绍兴宏强印染有限公司大门 |
|  |  | 116 | 绍兴宏强印染有限公司污泥 |
|  |  | 117 | 绍兴宏强印染有限公司危废 |
| 39 | 绍兴泓钰印染有限公司 | 118 | 绍兴泓钰印染有限公司大门 |
|  |  | 119 | 绍兴泓钰印染有限公司危废 |
|  |  | 120 | 绍兴泓钰印染有限公司污泥 |
| 40 | 绍兴华纯再生资源有限公司 | 121 | 绍兴华纯再生资源有限公司大门通道 |
|  |  | 122 | 绍兴华纯再生资源有限公司危废 |
|  |  | 123 | 绍兴华纯再生资源有限公司地磅 |
| 41 | 绍兴华江印染有限公司 | 124 | 绍兴华江印花有限公司危废 |
|  |  | 125 | 绍兴华江印染有限公司污泥 |
|  |  | 126 | 绍兴华江印花有限公司大门 |
| 42 | 绍兴华南纺织印染有限公司 | 127 | 绍兴华南印染有限公司大门 |
|  |  | 128 | 绍兴华南印染有限公司污泥 |
|  |  | 129 | 绍兴华南印染有限公司危废 |
| 43 | 绍兴华润钢业有限公司 | 130 | 绍兴华润钢业有限公司大门 |
|  |  | 131 | 绍兴华润钢业有限公司出入口 |
|  |  | 132 | 绍兴华润钢业有限公司地磅 |
|  |  | 133 | 绍兴华润钢业有限公司固废 |
| 44 | 绍兴华为化工有限公司 | 134 | 绍兴华为华威化工有限公司污泥 |
|  |  | 135 | 绍兴华为华威化工有限公司危废 |
|  |  | 136 | 绍兴华为华威化工有限公司大门通道 |
| 45 | 绍兴华夏机械有限公司 | 137 | 绍兴华夏机械有限公司大门 |
|  |  | 138 | 绍兴华夏机械有限公司危废源 |
|  |  | 139 | 绍兴华夏机械有限公司产废点 |
| 46 | 绍兴华夏印染有限公司 | 140 | 绍兴华夏印染有限公司污泥 |
|  |  | 141 | 绍兴华夏印染有限公司危废 |
|  |  | 142 | 绍兴华夏印染有限公司大门 |
| 47 | 绍兴华鑫环保科技有限公司 | 143 | 绍兴华鑫环保科技有限公司焚烧炉1 |
|  |  | 144 | 绍兴华鑫环保科技有限公司危废1(6-1) |
|  |  | 145 | 绍兴华鑫环保科技有限公司危废4(6-2) |
|  |  | 146 | 绍兴华鑫环保科技有限公司危废出口1 |
|  |  | 147 | 绍兴华鑫环保科技有限公司危废3(5#箱) |
|  |  | 148 | 绍兴华鑫环保科技有限公司危废出口4 |
|  |  | 149 | 绍兴华鑫环保科技有限公司危废2(7-1) |
|  |  | 150 | 绍兴华鑫环保科技有限公司大门 |
|  |  | 151 | 绍兴华鑫环保科技有限公司回转窑1 |
| 48 | 绍兴华星丝织印染有限公司 | 152 | 绍兴华星丝织印染有限公司大门 |
|  |  | 153 | 绍兴华星丝织印染有限公司污泥 |
|  |  | 154 | 绍兴华星丝织印染有限公司危废 |
| 49 | 绍兴焕鑫管业有限公司 | 155 | 绍兴焕鑫管业有限公司危废 |
|  |  | 156 | 绍兴焕鑫管业有限公司危废源 |
|  |  | 157 | 绍兴焕鑫管业有限公司大门 |
|  |  | 158 | 绍兴焕鑫管业有限公司地磅 |
| 50 | 绍兴洁彩坊印染有限公司 | 159 | 绍兴洁彩坊印染有限公司大门 |
|  |  | 160 | 绍兴洁彩坊印染有限公司危废 |
|  |  | 161 | 绍兴洁彩坊印染有限公司污泥 |
| 51 | 绍兴金楚印染有限公司 | 162 | 绍兴金楚印染有限公司危废 |
|  |  | 163 | 绍兴金楚印染有限公司污泥 |
| 52 | 绍兴金皇后皮塑有限公司 | 164 | 绍兴金皇后皮塑有限公司大门 |
|  |  | 165 | 绍兴金皇后皮塑有限公司地磅 |
|  |  | 166 | 绍兴金皇后皮塑有限公司危废 |
|  |  | 167 | 绍兴金皇后皮塑有限公司危废源 |
| 53 | 绍兴金牡印染有限公司 | 168 | 绍兴金牡印染有限公司污泥 |
|  |  | 169 | 绍兴金牡印染有限公司危废 |
|  |  | 170 | 绍兴金牡印染有限公司大门 |
| 54 | 绍兴金祥惠纺织印染有限公司 | 171 | 绍兴金祥惠印染有限公司危废 |
|  |  | 172 | 绍兴金祥惠印染有限公司大门 |
|  |  | 173 | 绍兴金祥惠印染有限公司污泥 |
| 55 | 绍兴金冶环保科技有限公司 | 174 | 绍兴金冶环保科技有限公司大门 |
|  |  | 175 | 绍兴金冶环保科技有限公司危废 |
|  |  | 176 | 绍兴金冶环保科技有限公司地磅 |
|  |  | 177 | 绍兴金冶环保科技有限公司危废通道 |
|  |  | 178 | 绍兴金冶环保科技股份有限公司生产 |
|  |  | 179 | 绍兴金冶环保科技有限公司原料 |
| 56 | 绍兴锦发印染有限公司 | 180 | 绍兴锦发印染有限公司大门通道 |
|  |  | 181 | 绍兴锦发印染有限公司危废 |
|  |  | 182 | 绍兴锦发印染有限公司污泥 |
| 57 | 绍兴锦森印染有限公司 | 183 | 绍兴锦森印染有限公司污泥 |
|  |  | 184 | 绍兴锦森印染有限公司危废 |
|  |  | 185 | 绍兴锦森印染有限公司大门通道 |
| 58 | 绍兴劲特针纺有限公司 | 186 | 绍兴劲特针纺有限公司大门通道 |
|  |  | 187 | 绍兴劲特针纺有限公司废油仓库 |
| 59 | 绍兴京瑞电子科技有限公司 | 188 | 绍兴京瑞电子科技有限公司大门 |
|  |  | 189 | 绍兴京瑞电子科技有限公司危废 |
| 60 | 绍兴九洲科技有限公司 | 190 | 绍兴九洲科技有限公司大门通道 |
|  |  | 191 | 绍兴九洲科技有限公司危废 |
|  |  | 192 | 绍兴九洲科技有限公司污泥 |
| 61 | 绍兴骏马五金电镀有限公司 | 193 | 绍兴骏马五金有限公司危废通道 |
|  |  | 194 | 绍兴骏马五金电镀有限公司污泥 |
|  |  | 195 | 绍兴骏马五金电镀有限公司大门 |
|  |  | 196 | 绍兴骏马五金有限公司产废点 |
|  |  | 197 | 绍兴骏马五金电镀有限公司危废 |
| 62 | 绍兴柯德新材料股份有限公司 | 198 | 绍兴柯德新材料股份有限公司大门 |
|  |  | 199 | 绍兴柯德新材料股份有限公司通道 |
|  |  | 200 | 绍兴柯德新材料股份有限公司危废 |
| 63 | 绍兴柯桥昌奥针纺有限公司 | 201 | 绍兴昌奥针纺有限公司大门通道 |
|  |  | 202 | 绍兴昌奥针纺有限公司危废 |
| 64 | 绍兴柯桥楚商针纺有限公司 | 203 | 绍兴柯桥楚商针纺有限公司大门 |
|  |  | 204 | 绍兴柯桥楚商针纺有限公司危废 |
|  |  | 205 | 绍兴柯桥楚商针纺有限公司污泥 |
| 65 | 绍兴柯桥和兴印染有限公司 | 206 | 绍兴柯桥和兴印染有限公司大门 |
|  |  | 207 | 绍兴柯桥和兴印染有限公司危废 |
|  |  | 208 | 绍兴柯桥和兴印染有限公司污泥 |
| 66 | 绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司 | 209 | 绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司危废 |
|  |  | 210 | 绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司通道 |
|  |  | 211 | 绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司大门 |
| 67 | 绍兴柯桥互佳纺织品整理厂 | 212 | 绍兴柯桥互佳纺织有限公司大门通道 |
|  |  | 213 | 绍兴柯桥互佳纺织有限公司危废 |
| 68 | 绍兴柯桥佳强纺织整理有限公司 | 214 | 绍兴佳强纺织整理有限公司大门通道 |
|  |  | 215 | 绍兴佳强纺织整理有限公司危废 |
| 69 | 绍兴柯桥嘉贝针纺织有限公司 | 216 | 绍兴柯桥嘉贝针纺有限公司大门通道 |
|  |  | 217 | 绍兴柯桥嘉贝针纺有限公司危废 |
| 70 | 绍兴柯桥锦博皮革有限公司 | 218 | 绍兴锦薄皮革有限公司大门 |
|  |  | 219 | 绍兴锦薄皮革有限公司污泥 |
|  |  | 220 | 绍兴锦薄皮革有限公司危废 |
| 71 | 绍兴柯桥憬瑞针纺织有限公司 | 221 | 绍兴柯桥憬瑞针纺织有限公司大门通道 |
|  |  | 222 | 绍兴柯桥憬瑞针纺织有限公司危废 |
| 72 | 绍兴柯桥明星制管厂 | 223 | 绍兴柯桥明星制管厂污泥 |
|  |  | 224 | 绍兴柯桥明星制管厂大门 |
|  |  | 225 | 绍兴柯桥明星制管厂危废 |
| 73 | 绍兴柯桥区海礼佛纺织品有限公司 | 226 | 绍兴柯桥海礼佛纺织品有限公司大门通道 |
|  |  | 227 | 绍兴柯桥海礼佛纺织品有限公司危废 |
| 74 | 绍兴柯桥生辉布业有限公司 | 228 | 绍兴柯桥生辉布业有限公司大门通道 |
|  |  | 229 | 绍兴柯桥生辉布业有限公司危废 |
| 75 | 绍兴柯桥天实实业有限公司 | 230 | 绍兴柯桥天实实业有限公司污泥 |
|  |  | 231 | 绍兴柯桥天实实业有限公司危废 |
|  |  | 232 | 绍兴柯桥天实实业有限公司大门 |
| 76 | 绍兴柯桥天宇印染有限公司 | 233 | 绍兴天宇印染有限公司污泥 |
|  |  | 234 | 绍兴柯桥天宇印染有限公司大门 |
|  |  | 235 | 绍兴柯桥天宇印染有限公司危废 |
| 77 | 绍兴柯桥新都印染有限公司 | 236 | 绍兴柯桥新都印染有限公司大门通道 |
|  |  | 237 | 绍兴柯桥新都印染有限公司污泥 |
|  |  | 238 | 绍兴柯桥新都印染有限公司危废 |
| 78 | 绍兴柯桥永新制管有限公司 | 239 | 柯桥永新制管有限公司污泥 |
|  |  | 240 | 柯桥永新制管有限公司大门通道 |
|  |  | 241 | 柯桥永新制管有限公司危废 |
| 79 | 绍兴柯桥育达纺织有限公司 | 242 | 绍兴柯桥育达纺织有限公司污泥 |
|  |  | 243 | 绍兴柯桥育达纺织有限公司大门 |
|  |  | 244 | 绍兴柯桥育达纺织有限公司危废 |
| 80 | 绍兴柯桥展望印染有限公司 | 245 | 绍兴柯桥展望印染有限公司污泥 |
|  |  | 246 | 绍兴柯桥展望印染有限公司危废 |
| 81 | 绍兴力博科兴铜业有限公司 | 247 | 绍兴力博科兴铜业有限公司大门 |
|  |  | 248 | 绍兴力博科兴铜业有限公司危废 |
| 82 | 绍兴明星皮塑有限公司 | 249 | 绍兴明星皮塑有限公司大门 |
|  |  | 250 | 绍兴明星皮塑有限公司地磅 |
|  |  | 251 | 绍兴明星皮塑有限公司危废 |
| 83 | 绍兴明宇印染有限公司 | 252 | 绍兴明宇印染有限公司危废 |
|  |  | 253 | 绍兴明宇印染有限公司大门通道 |
|  |  | 254 | 绍兴明宇印染有限公司污泥 |
| 84 | 绍兴南燕染整有限公司 | 255 | 绍兴南燕印染有限公司危废 |
|  |  | 256 | 绍兴南燕印染有限公司污泥 |
|  |  | 257 | 绍兴南燕染整有限公司大门 |
| 85 | 绍兴南鹰纺织印染公司 | 258 | 绍兴南鹰纺织印染公司危废 |
|  |  | 259 | 绍兴南鹰印染有限公司大门 |
|  |  | 260 | 绍兴南鹰印染有限公司污泥 |
| 86 | 绍兴蒲华纺织品有限公司 | 261 | 绍兴蒲华纺织品有限公司大门 |
|  |  | 262 | 绍兴蒲华纺织品有限公司危废 |
| 87 | 绍兴前进齿轮箱有限公司 | 263 | 绍兴前进齿轮箱有限公司大门 |
|  |  | 264 | 绍兴前进齿轮箱有限公司地磅 |
|  |  | 265 | 绍兴前进齿轮箱有限公司危废 |
| 88 | 绍兴钱江亚润家居用品（家具工业）有限公司 | 266 | 绍兴钱江亚润家居用品有限公司大门 |
|  |  | 267 | 绍兴钱江亚润家居用品有限公司地磅 |
|  |  | 268 | 绍兴钱江亚润家居用品有限公司危废 |
| 89 | 绍兴塞特印染有限公司 | 269 | 绍兴塞特印染有限公司危废 |
|  |  | 270 | 绍兴塞特印染有限公司污泥 |
|  |  | 271 | 绍兴塞特印染有限公司大门 |
| 90 | 绍兴三杰纺织印染有限公司 | 272 | 绍兴三杰纺织印染有限公司危废 |
|  |  | 273 | 绍兴三杰印染有限公司大门 |
|  |  | 274 | 绍兴三杰印染有限公司污泥 |
| 91 | 绍兴圣苗针纺有限公司 | 275 | 绍兴圣苗针纺有限公司大门通道 |
|  |  | 276 | 绍兴圣苗针纺有限公司污泥 |
|  |  | 277 | 绍兴圣苗针纺有限公司危废 |
| 92 | 绍兴盛鑫印染有限公司 | 278 | 绍兴盛鑫印染有限公司危废 |
|  |  | 279 | 绍兴盛鑫印染污泥 |
|  |  | 280 | 绍兴盛鑫印染有限公司大门通道 |
| 93 | 绍兴士林印染有限公司 | 281 | 绍兴士林印染有限公司大门 |
|  |  | 282 | 绍兴士林印染有限公司危废 |
|  |  | 283 | 绍兴士林印染有限公司污泥 |
| 94 | 绍兴市东方时代印染有限公司 | 284 | 绍兴市东方时代印染有限公司危废 |
|  |  | 285 | 绍兴市东方时代印染有限公司污泥 |
|  |  | 286 | 绍兴市东方时代印染有限公司大门 |
| 95 | 绍兴市高峰印染有限公司 | 287 | 绍兴市高峰印染有限公司污泥 |
|  |  | 288 | 绍兴市高峰印染有限公司危废 |
|  |  | 289 | 绍兴市高峰印染有限公司大门 |
| 96 | 绍兴市环兴污泥处理有限公司 | 290 | 绍兴环兴污泥有限公司危废入口 |
|  |  | 291 | 绍兴市环兴污泥处理有限公司地磅 |
|  |  | 292 | 绍兴环兴污泥处理有限公司危废出口 |
|  |  | 293 | 绍兴市环兴污泥处理有限公司大门 |
| 97 | 绍兴市柯桥区宏迪利纺织服饰有限公司 | 294 | 绍兴市柯桥区宏迪利纺织服饰有限公司危废 |
|  |  | 295 | 绍兴市柯桥区宏迪利纺织服饰有限公司大门通道 |
| 98 | 绍兴市柯桥区佳宇兴腾有限公司 | 296 | 绍兴市柯桥区佳宇兴腾有限公司兴腾大门通道 |
|  |  | 297 | 绍兴市柯桥区佳宇兴腾有限公司兴腾危废 |
|  |  | 298 | 绍兴市柯桥区佳宇兴腾有限公司兴腾污泥 |
| 99 | 绍兴市柯桥区柯桥印染有限公司 | 299 | 绍兴市柯桥区柯桥印染有限公司污泥 |
|  |  | 300 | 绍兴市柯桥区柯桥印染有限公司大门 |
|  |  | 301 | 绍兴市柯桥区柯桥印染有限公司危废 |
| 100 | 绍兴市柯桥区振拓纺织有限公司 | 302 | 绍兴市柯桥区振拓纺织有限公司污泥 |
|  |  | 303 | 绍兴市柯桥区振拓纺织有限公司大门 |
|  |  | 304 | 绍兴市柯桥区振拓纺织有限公司危废 |
| 101 | 绍兴市柯桥区众诚印染有限公司 | 305 | 绍兴市柯桥区众诚印染有限公司污泥 |
|  |  | 306 | 绍兴市柯桥区众诚印染有限公司危废 |
|  |  | 307 | 绍兴市柯桥区众诚印染有限公司大门通道 |
| 102 | 绍兴市南洋染织有限公司 | 308 | 绍兴市南洋染织有限公司危废 |
|  |  | 309 | 绍兴市南洋染织有限公司污泥 |
|  |  | 310 | 绍兴市南洋染织有限公司大门通道 |
| 103 | 绍兴市清能环保有限公司 | 311 | 绍兴市清能环保有限公司大门 |
|  |  | 312 | 绍兴市清能环保有限公司产废点 |
|  |  | 313 | 绍兴市清能环保有限公司危废仓库 |
| 104 | 绍兴市三水纺织有限公司 | 314 | 绍兴三水纺织有限公司大门通道 |
|  |  | 315 | 绍兴三水纺织有限公司危废 |
| 105 | 绍兴市再生能源发展有限公司 | 316 | 绍兴市再生能源发展有限公司危废1 |
|  |  | 317 | 绍兴市再生能源发展有限公司危废2 |
|  |  | 318 | 绍兴市再生能源发展有限公司危废3 |
| 106 | 绍兴舒美针织有限公司 | 319 | 绍兴舒美针织有限公司大门 |
|  |  | 320 | 绍兴舒美针织有限公司危废 |
|  |  | 321 | 绍兴舒美针织有限公司污泥 |
| 107 | 绍兴舒普林印染有限公司 | 322 | 绍兴舒普林印染有限公司大门 |
|  |  | 323 | 绍兴舒普林印染有限公司危废 |
|  |  | 324 | 绍兴舒普林印染有限公司污泥 |
| 108 | 绍兴泰宇皮革有限公司 | 325 | 绍兴泰宇皮革有限公司大门通道 |
|  |  | 326 | 绍兴泰宇皮革有限公司危废 |
| 109 | 绍兴天昊印染有限公司 | 327 | 绍兴天昊印染有限公司大门 |
|  |  | 328 | 绍兴天昊印染有限公司危废 |
|  |  | 329 | 绍兴天昊印染有限公司污泥 |
| 110 | 绍兴通盛印染有限公司 | 330 | 绍兴通盛印染有限公司危废 |
|  |  | 331 | 绍兴通盛印染有限公司大门通道 |
|  |  | 332 | 绍兴通盛印染有限公司污泥 |
| 111 | 绍兴微联纺织有限公司 | 333 | 绍兴微联纺织有限公司大门通道 |
|  |  | 334 | 绍兴微联纺织有限公司危废 |
| 112 | 绍兴欣业传动有限公司 | 335 | 绍兴欣业传动有限公司大门 |
|  |  | 336 | 绍兴欣业传动有限公司危废 |
| 113 | 绍兴新东泽化工有限公司 | 337 | 绍兴新东泽化工有限公司危废 |
|  |  | 338 | 绍兴新东泽化工有限公司大门 |
|  |  | 339 | 绍兴新东泽化工有限公司通道 |
| 114 | 绍兴鑫杰环保科技有限公司 | 340 | 绍兴鑫杰环保科技有限公司大门通道 |
|  |  | 341 | 绍兴鑫杰环保科技有限公司危废 |
|  |  | 342 | 绍兴鑫杰环保科技股份有限公司废油处理设施 |
|  |  | 343 | 绍兴鑫杰环保科技有限公司地磅 |
|  |  | 344 | 绍兴鑫杰环保科技有限公司仓库 |
| 115 | 绍兴星发印染有限公司 | 345 | 绍兴星发印染有限公司大门 |
|  |  | 346 | 绍兴星发印染有限公司危废 |
|  |  | 347 | 绍兴星发印染有限公司污泥 |
| 116 | 绍兴兴隆染织有限公司 | 348 | 绍兴兴隆印染三分厂大门 |
|  |  | 349 | 绍兴兴隆印染三分厂污泥 |
|  |  | 350 | 柯桥兴隆印染三分厂危废 |
| 117 | 绍兴兴明染整有限公司 | 351 | 绍兴兴明染整有限公司污泥 |
|  |  | 352 | 绍兴兴明染整有限公司大门通道 |
|  |  | 353 | 绍兴兴明染整有限公司危废 |
| 118 | 绍兴兴田汽车销售有限公司 | 354 | 绍兴兴田汽车销售有限公司大门通道 |
|  |  | 355 | 绍兴兴田汽车销售有限公司危废 |
| 119 | 绍兴耀沃针纺股份有限公司 | 356 | 浙江耀沃针纺有限公司大门通道 |
|  |  | 357 | 浙江耀沃针纺有限公司危废 |
| 120 | 绍兴怡丰印染有限公司 | 358 | 绍兴怡丰印染有限公司大门 |
|  |  | 359 | 绍兴怡丰印染有限公司危废 |
|  |  | 360 | 绍兴怡丰印染有限公司污泥 |
| 121 | 绍兴怡中印染有限公司 | 361 | 绍兴怡中印染有限公司危废 |
|  |  | 362 | 绍兴市怡中染整有限公司污泥 |
|  |  | 363 | 绍兴怡中印染有限公司大门 |
| 122 | 绍兴以法联纺织有限公司 | 364 | 绍兴以法联纺织有限公司危废 |
|  |  | 365 | 绍兴以法联纺织有限公司大门通道 |
| 123 | 绍兴英吉利印染有限公司 | 366 | 绍兴英吉利印染有限公司危废 |
|  |  | 367 | 绍兴英吉利印染有限公司污泥 |
|  |  | 368 | 绍兴英吉利印染有限公司大门 |
| 124 | 绍兴永丰纺织有限公司 | 369 | 绍兴永丰纺织有限公司大门通道 |
|  |  | 370 | 绍兴永丰纺织有限公司污泥 |
|  |  | 371 | 绍兴永丰纺织有限公司危废 |
| 125 | 绍兴永通印花有限公司 | 372 | 浙江绍兴永通印染有限公司大门 |
|  |  | 373 | 浙江绍兴永通印染有限公司危废 |
|  |  | 374 | 浙江绍兴永通印染有限公司污泥 |
| 126 | 绍兴勇舜印染有限公司 | 375 | 绍兴勇舜印染有限公司污泥 |
|  |  | 376 | 绍兴勇舜印染有限公司危废 |
|  |  | 377 | 绍兴勇舜印染有限公司大门通道 |
| 127 | 绍兴宇华印染纺织有限公司 | 378 | 绍兴宇华印染纺织有限公司污泥 |
|  |  | 379 | 绍兴宇华印染纺织有限公司大门 |
|  |  | 380 | 绍兴宇华印染纺织有限公司危废 |
| 128 | 绍兴远鼎新材科技有限公司 | 381 | 绍兴远鼎新材科技有限公司危废 |
|  |  | 382 | 绍兴远鼎新材料有限公司大门 |
|  |  | 383 | 绍兴远鼎新材科技有限公司污泥 |
| 129 | 绍兴泽平印染有限公司 | 384 | 绍兴泽平印染有限公司大门 |
|  |  | 385 | 绍兴泽平印染有限公司危废 |
|  |  | 386 | 绍兴泽平印染有限公司污泥 |
| 130 | 绍兴展裕针纺有限公司 | 387 | 绍兴展裕针纺有限公司大门 |
|  |  | 388 | 绍兴展裕针纺有限公司危废 |
| 131 | 绍兴震东化工有限公司 | 389 | 绍兴震东化工有限公司大门 |
|  |  | 390 | 绍兴震东化工有限公司污泥 |
|  |  | 391 | 绍兴震东化工有限公司大门通道 |
|  |  | 392 | 绍兴震东化工有限公司危废 |
| 132 | 绍兴之星汽车有限公司 | 393 | 绍兴之星汽车销售有限公司大门通道 |
|  |  | 394 | 绍兴之星汽车销售有限公司危废 |
| 133 | 绍兴志仁印染有限公司 | 395 | 绍兴志仁印染有限公司污泥 |
|  |  | 396 | 绍兴志仁印染有限公司危废 |
|  |  | 397 | 绍兴志仁印染有限公司大门 |
| 134 | 绍兴中漂印染有限公司 | 398 | 绍兴中漂印染有限公司危废 |
|  |  | 399 | 绍兴中漂印染有限公司污泥 |
|  |  | 400 | 绍兴中漂印染有限公司大门通道 |
| 135 | 索密克汽车配件有限公司 | 401 | 索密克汽车配件有限公司危废1 |
|  |  | 402 | 索密克汽车配件有限公司危废2 |
| 136 | 天龙数码印染科技有限公司 | 403 | 天龙数码印染科技有限公司污泥 |
|  |  | 404 | 天龙数码印染科技有限公司大门通道 |
|  |  | 405 | 天龙数码印染科技有限公司危废 |
| 137 | 新发纺织印染（绍兴）有限公司 | 406 | 新发纺织印染绍兴有限公司危废 |
|  |  | 407 | 新发纺织印染绍兴有限公司大门 |
|  |  | 408 | 新发纺织印染绍兴有限公司污泥 |
| 138 | 旭源新材料科技有限公司 | 409 | 旭源新材料科技有限公司大门 |
|  |  | 410 | 旭源新材料科技有限公司危废 |
|  |  | 411 | 旭源新材料科技有限公司危废出口 |
|  |  | 412 | 旭源新材料科技有限公司产废点 |
| 139 | 浙江爱利斯染整有限公司 | 413 | 浙江爱利斯染整有限公司危废 |
|  |  | 414 | 浙江爱利斯染整有限公司大门通道 |
|  |  | 415 | 浙江爱利斯染整有限公司污泥 |
| 140 | 浙江奥川汽车设备回收有限公司 | 416 | 浙江奥川汽车设备回收有限公司大门 |
|  |  | 417 | 浙江奥川汽车设备回收有限公司车间 |
|  |  | 418 | 浙江奥川汽车设备回收有限公司危废 |
| 141 | 浙江八达铜业有限公司 | 419 | 浙江八达铜业有限公司大门 |
|  |  | 420 | 浙江八达铜业有限公司危废 |
|  |  | 421 | 浙江八达铜业有限公司地磅 |
|  |  | 422 | 浙江八达铜业有限公司危废源 |
| 142 | 浙江宝纺印染有限公司 | 423 | 绍兴宝纺印染有限公司危废 |
|  |  | 424 | 浙江宝纺印染有限公司大门 |
|  |  | 425 | 绍兴宝纺印染有限公司污泥 |
| 143 | 浙江宝业建材科技有限公司 | 426 | 浙江宝业建材科技有限公司大门通道 |
|  |  | 427 | 浙江宝业建材科技有限公司危废 |
| 144 | 浙江滨康印染有限公司 | 428 | 浙江滨康印染有限公司大门通道 |
|  |  | 429 | 浙江滨康印染有限公司危废 |
|  |  | 430 | 绍兴滨康印染有限公司污泥 |
| 145 | 浙江波磊涂料有限公司 | 431 | 浙江波磊涂料有限公司大门 |
|  |  | 432 | 浙江波磊涂料有限公司危废 |
|  |  | 433 | 浙江波磊涂料有限公司地磅 |
|  |  | 434 | 浙江波磊涂料有限公司危废通道 |
| 146 | 浙江彩虹庄印染有限公司 | 435 | 绍兴彩虹庄印染有限公司危废 |
|  |  | 436 | 绍兴彩虹庄印染有限公司污泥 |
|  |  | 437 | 绍兴彩虹庄印染有限公司大门 |
| 147 | 浙江出口商品包装铁皮有限公司 | 438 | 绍兴出口商品包装有限公司大门 |
|  |  | 439 | 绍兴出口商品铁皮包装污泥 |
|  |  | 440 | 绍兴出口商品铁皮包装危废 |
| 148 | 浙江创宇印染有限公司(北厂区） | 441 | 浙江创宇印染有限公司(北厂区)大门 |
|  |  | 442 | 浙江创宇印染有限公司(北厂区)危废 |
| 149 | 浙江创宇印染有限公司(南厂区） | 443 | 浙江创宇印染有限公司(南厂区)危废 |
|  |  | 444 | 浙江创宇印染有限公司(南厂区)大门 |
| 150 | 浙江大昌德印染有限公司 | 445 | 浙江大昌德印染有限公司污泥 |
|  |  | 446 | 浙江大昌德印染有限公司大门通道 |
|  |  | 447 | 浙江大昌德印染有限公司危废 |
| 151 | 浙江大拓印染有限公司 | 448 | 浙江大拓印染有限公司污泥 |
|  |  | 449 | 浙江大拓印染有限公司危废 |
|  |  | 450 | 浙江大拓印染有限公司大门通道 |
| 152 | 浙江德欧化工制造有限公司 | 451 | 绍兴德欧化工有限公司危废出口 |
|  |  | 452 | 绍兴德欧化工有限公司危废 |
|  |  | 453 | 绍兴德欧化工有限公司地泵 |
|  |  | 454 | 绍兴德欧化工有限公司大门通道 |
| 153 | 浙江鼎丰纺织器材有限公司 | 455 | 柯桥鼎丰纺织器材有限公司大门 |
|  |  | 456 | 柯桥鼎丰纺织器材有限公司危废1 |
|  |  | 457 | 柯桥鼎丰纺织器材有限公司危废2 |
| 154 | 浙江东进新材料有限公司 | 458 | 浙江东进新材料危废 |
|  |  | 459 | 绍兴东进新材料大门通道 |
| 155 | 浙江东盛印染有限公司 | 460 | 浙江东盛印染有限公司危废 |
|  |  | 461 | 浙江东盛印染有限公司污泥 |
|  |  | 462 | 浙江东盛印染有限公司大门通道 |
| 156 | 浙江恩慈纺织有限公司 | 463 | 绍兴恩慈纺织有限公司大门通道 |
|  |  | 464 | 绍兴恩慈纺织有限公司危废 |
|  |  | 465 | 浙江恩慈纺织有限公司污泥 |
| 157 | 浙江飞乐环保科技有限公司 | 466 | 浙江飞乐环保科技有限公司固废填埋场 |
|  |  | 467 | 浙江飞乐环保科技有限公司地磅及大门 |
|  |  | 468 | 浙江飞乐环保科技有限公司稳固化车间 |
| 158 | 浙江冠松金柯桥汽车有限公司 | 469 | 浙江冠松金柯桥汽车有限公司大门 |
|  |  | 470 | 浙江冠松金柯桥汽车有限公司危废 |
| 159 | 浙江冠松汽车销售服务有限公司 | 471 | 绍兴冠松汽车销售服务有限公司大门通道 |
|  |  | 472 | 绍兴冠松汽车销售服务有限公司危废 |
| 160 | 浙江广大铝业有限公司 | 473 | 绍兴广大铝业有限公司危废 |
|  |  | 474 | 绍兴广大铝业力博实业股份有限公司污泥 |
|  |  | 475 | 绍兴广大铝业有限公司大门 |
| 161 | 浙江海虹印染有限公司 | 476 | 柯桥海虹印染有限公司危废 |
|  |  | 477 | 浙江海虹印染有限公司污泥 |
|  |  | 478 | 柯桥海虹印染有限公司大门 |
| 162 | 浙江恒晨印染有限公司 | 479 | 浙江恒晨印染有限公司大门 |
|  |  | 480 | 浙江恒晨印染有限公司危废 |
|  |  | 481 | 浙江恒晨印染有限公司地磅 |
| 163 | 浙江弘利新材料有限公司 | 482 | 浙江弘利新材料有限公司大门 |
|  |  | 483 | 浙江弘利新材料有限公司危废 |
| 164 | 浙江红绿蓝纺织印染有限公司 | 484 | 浙江红绿蓝纺织印染有限公司污泥 |
|  |  | 485 | 浙江红绿蓝纺织印染有限公司危废 |
|  |  | 486 | 浙江红绿蓝纺织印染有限公司大门 |
| 165 | 浙江鸿程传动机械有限公司 | 487 | 浙江鸿程传动机械有限公司地磅 |
|  |  | 488 | 浙江鸿程传动机械有限公司固废 |
|  |  | 489 | 浙江鸿程传动机械有限公司大门通道 |
|  |  | 490 | 浙江鸿程传动机械有限公司危废 |
| 166 | 浙江鸿大印染集团有限公司 | 491 | 浙江鸿大印染集团有限公司大门 |
|  |  | 492 | 浙江鸿大印染集团有限公司危废 |
| 167 | 浙江华晨印染有限公司 | 493 | 浙江华晨印染有限公司危废 |
|  |  | 494 | 浙江华晨印染有限公司大门 |
| 168 | 浙江华帝纺织印染有限公司 | 495 | 浙江华帝纺织印染有限公司大门 |
|  |  | 496 | 浙江华帝纺织印染有限公司污泥 |
|  |  | 497 | 浙江华帝纺织印染有限公司危废 |
| 169 | 浙江华东纺织印染有限公司 | 498 | 绍兴华东印染有限公司危废 |
|  |  | 499 | 绍兴华东印染有限公司大门 |
|  |  | 500 | 绍兴华东印染有限公司污泥 |
| 170 | 浙江华港染织集团有限公司 | 501 | 浙江华港染织集团有限公司大门 |
|  |  | 502 | 柯桥华港印染有限公司污泥 |
|  |  | 503 | 浙江华港染织集团有限公司危废 |
| 171 | 浙江华纳药业有限公司 | 504 | 浙江华纳药业有限公司危废 |
|  |  | 505 | 浙江华纳药业有限公司危废通道 |
|  |  | 506 | 浙江华纳药业有限公司大门 |
| 172 | 浙江华普环保材料有限公司 | 507 | 绍兴华普环保有限公司危废 |
|  |  | 508 | 绍兴华普环保有限公司大门通道 |
| 173 | 浙江华越印染有限公司 | 509 | 浙江华越印染有限公司危废 |
|  |  | 510 | 浙江华越印染有限公司大门 |
|  |  | 511 | 浙江华越印染有限公司污泥 |
| 174 | 浙江环发纺织印染有限公司 | 512 | 浙江环发纺织印染有限公司大门 |
|  |  | 513 | 浙江环发纺织印染有限公司危废 |
|  |  | 514 | 浙江环发纺织印染有限公司污泥 |
| 175 | 浙江稽山印染有限公司 | 515 | 绍兴稽山印染有限公司大门通道 |
|  |  | 516 | 绍兴稽山印染有限公司污泥 |
|  |  | 517 | 绍兴稽山印染有限公司危废 |
| 176 | 浙江佳彩印染有限公司 | 518 | 浙江佳彩印染有限公司大门 |
|  |  | 519 | 绍兴佳彩印染有限公司危废 |
|  |  | 520 | 浙江佳彩印染有限公司危废通道 |
| 177 | 浙江嘉华印染有限公司 | 521 | 浙江嘉华印染有限公司污泥 |
|  |  | 522 | 浙江嘉华印染有限公司危废 |
|  |  | 523 | 浙江嘉华印染有限公司大门 |
| 178 | 浙江嘉业印染有限公司 | 524 | 绍兴嘉业印染有限公司危废 |
|  |  | 525 | 绍兴嘉业印染有限公司污泥 |
|  |  | 526 | 绍兴嘉业印染有限公司大门 |
| 179 | 浙江金典印染有限公司 | 527 | 浙江金典印染有限公司危废 |
|  |  | 528 | 浙江金典印染有限公司污泥 |
|  |  | 529 | 浙江金典印染有限公司大门通道 |
| 180 | 浙江金塔生物科技有限公司 | 530 | 浙江金塔生物科技有限公司大门通道 |
|  |  | 531 | 浙江金塔生物科技有限公司地磅 |
|  |  | 532 | 浙江金塔生物科技有限公司危废 |
|  |  | 533 | 浙江金塔生物科技有限公司危废源 |
| 181 | 浙江乐高实业股份有限公司 | 534 | 浙江乐高实业股份有限公司污泥 |
|  |  | 535 | 浙江乐高实业股份有限公司危废 |
|  |  | 536 | 浙江乐高实业股份有限公司大门 |
| 182 | 浙江龙德环保热电有限公司 | 537 | 浙江龙德环保热电有限公司污泥卸货点 |
|  |  | 538 | 浙江龙德环保热电有限公司地磅 |
|  |  | 539 | 浙江龙德环保热电有限公司大门 |
| 183 | 浙江绿洲印染有限公司 | 540 | 浙江绿洲印染有限公司污泥 |
|  |  | 541 | 浙江绿洲印染有限公司大门 |
|  |  | 542 | 浙江绿洲印染有限公司危废 |
| 184 | 浙江梅轮电梯股份有限公司 | 543 | 浙江梅轮电梯股份有限公司大门 |
|  |  | 544 | 浙江梅轮电梯股份有限公司危废2 |
|  |  | 545 | 浙江梅轮电梯股份有限公司危废1 |
| 185 | 浙江梅盛新材料有限公司 | 546 | 绍兴梅盛印染有限公司污泥 |
|  |  | 547 | 绍兴梅盛印染有限公司危废 |
|  |  | 548 | 绍兴梅盛印染有限公司大门通道 |
| 186 | 浙江明牌珠宝股份有限公司 | 549 | 浙江明牌珠宝股份有限公司大门通道 |
|  |  | 550 | 浙江明牌珠宝股份有限公司危废 |
| 187 | 浙江诺亿纺织有限公司 | 551 | 绍兴诺亿印染有限公司危废 |
|  |  | 552 | 绍兴诺亿纺织有限公司大门通道 |
|  |  | 553 | 绍兴诺亿纺织有限公司污泥 |
| 188 | 浙江七色彩虹科技有限公司 | 554 | 绍兴七色彩虹印染有限公司污泥 |
|  |  | 555 | 绍兴七色彩虹印染有限公司危废 |
|  |  | 556 | 绍兴七色彩虹印染有限公司大门 |
| 189 | 浙江润昇新能源有限公司 | 557 | 浙江润昇新能源有限公司污泥 |
|  |  | 558 | 浙江润昇新能源有限公司危废 |
|  |  | 559 | 浙江润昇新能源有限公司大门 |
| 190 | 浙江商隆印染有限公司 | 560 | 浙江商隆印染有限公司大门通道 |
|  |  | 561 | 柯桥商隆印染有限公司危废 |
|  |  | 562 | 浙江商隆印染有限公司污泥 |
| 191 | 浙江绍肖印染有限公司 | 563 | 柯桥绍肖印染有限公司污泥 |
|  |  | 564 | 浙江绍肖印染有限公司大门 |
|  |  | 565 | 浙江绍肖印染有限公司危废 |
| 192 | 浙江绍兴艺彩印染有限公司 | 566 | 浙江绍兴艺彩印染有限公司大门 |
|  |  | 567 | 浙江绍兴艺彩印染有限公司污泥 |
|  |  | 568 | 浙江绍兴艺彩印染有限公司危废 |
| 193 | 浙江绍兴永利印染有限公司 | 569 | 浙江绍兴永利印染有限公司污泥 |
|  |  | 570 | 浙江绍兴永利印染有限公司大门 |
|  |  | 571 | 浙江绍兴永利印染有限公司危废 |
| 194 | 浙江绍兴中环印染有限公司 | 572 | 浙江绍兴中环印染有限公司危废 |
|  |  | 573 | 浙江绍兴中环印染有限公司大门通道 |
|  |  | 574 | 浙江绍兴中环印染有限公司污泥 |
| 195 | 浙江盛兴染整有限公司 | 575 | 浙江盛兴染整有限公司大门 |
|  |  | 576 | 浙江盛兴染整有限公司污泥 |
|  |  | 577 | 浙江盛兴染整有限公司危废 |
| 196 | 浙江双冠染料有限公司 | 578 | 绍兴双冠染料有限公司大门通道 |
|  |  | 579 | 绍兴双冠染料有限公司产废点 |
|  |  | 580 | 绍兴双冠染料有限公司危废 |
|  |  | 581 | 绍兴双冠染料有限公司大门 |
|  |  | 582 | 绍兴双冠染料有限公司地磅 |
| 197 | 浙江天马实业股份有限公司 | 583 | 浙江天马实业有限公司大门 |
|  |  | 584 | 浙江天马实业有限公司污泥 |
|  |  | 585 | 浙江天马实业有限公司危废 |
| 198 | 浙江天圣化纤有限公司（二分厂） | 586 | 浙江天圣化纤有限公司二分厂危废 |
|  |  | 587 | 浙江天圣化纤有限公司二分厂污泥 |
|  |  | 588 | 浙江天圣化纤有限公司二分厂大门 |
| 199 | 浙江天圣化纤有限公司（一分厂） | 589 | 浙江天圣化纤有限公司一分厂危废 |
|  |  | 590 | 浙江天圣化纤有限公司一分厂污泥 |
|  |  | 591 | 浙江天圣化纤有限公司一分厂大门通道 |
| 200 | 浙江万丰化工股份有限公司 | 592 | 浙江万丰化工股份有限公司危废 |
|  |  | 593 | 浙江万丰化工股份有限公司大门 |
|  |  | 594 | 浙江万丰化工股份有限公司危废通道 |
|  |  | 595 | 浙江万丰化工股份有限公司地磅 |
| 201 | 浙江维艺实业股份有限公司 | 596 | 绍兴维艺控股危废 |
|  |  | 597 | 绍兴维艺控股污泥 |
|  |  | 598 | 浙江维艺实业股份有限公司大门 |
| 202 | 浙江昕欣数码科技股份有限公司 | 599 | 浙江欣昕数码科技有限公司危废 |
|  |  | 600 | 浙江昕欣数码科技股份有限公司大门 |
|  |  | 601 | 浙江欣昕数码科技有限公司污泥 |
| 203 | 浙江新三印印染有限公司 | 602 | 浙江新三印印染有限公司危废 |
|  |  | 603 | 浙江新三印印染有限公司污泥 |
| 204 | 浙江新舒纺织有限公司 | 604 | 浙江新舒纺织有限公司污泥 |
|  |  | 605 | 浙江新舒纺织有限公司危废 |
|  |  | 606 | 浙江新舒纺织有限公司大门 |
| 205 | 浙江新益印染有限公司 | 607 | 浙江新益印染有限公司危废 |
|  |  | 608 | 浙江新益印染有限公司大门 |
| 206 | 浙江亚太药业股份有限公司 | 609 | 绍兴兴亚药业有限公司地磅 |
|  |  | 610 | 绍兴兴亚药业有限公司危废 |
|  |  | 611 | 绍兴兴亚药业有限公司大门 |
|  |  | 612 | 绍兴兴亚药业有限公司污泥 |
| 207 | 浙江一川纺织科技有限公司 | 613 | 浙江一川纺织科技有限公司大门 |
|  |  | 614 | 浙江一川纺织科技有限公司污泥 |
|  |  | 615 | 浙江一川纺织科技有限公司危废 |
| 208 | 浙江宜滨印染有限公司 | 616 | 浙江宜滨印染有限公司大门 |
|  |  | 617 | 浙江宜滨印染有限公司污泥 |
|  |  | 618 | 浙江宜滨印染有限公司危废 |
| 209 | 浙江屹男印染有限公司 | 619 | 浙江屹男印染有限公司污泥 |
|  |  | 620 | 浙江屹男印染有限公司危废 |
|  |  | 621 | 浙江屹男印染有限公司大门 |
| 210 | 浙江迎丰科技股份有限公司 | 622 | 浙江迎丰科技股份有限公司大门 |
|  |  | 623 | 浙江迎丰科技股份有限公司危废 |
|  |  | 624 | 浙江迎丰科技股份有限公司污泥 |
| 211 | 浙江永盛科技有限公司 | 625 | 浙江永盛科技有限公司大门 |
|  |  | 626 | 浙江永盛科技有限公司危废 |
|  |  | 627 | 浙江永盛科技有限公司地磅 |
| 212 | 浙江优创材料科技股份有限公司 | 628 | 浙江优创材料科技股份有限公司地磅 |
|  |  | 629 | 浙江优创材料科技股份有限公司危废 |
|  |  | 630 | 浙江优创材料科技股份有限公司污泥 |
|  |  | 631 | 浙江优创材料科技股份有限公司大门通道 |
|  |  | 632 | 浙江优创材料科技股份有限公司危废出口 |
| 213 | 浙江宇光照明科技有限公司 | 633 | 浙江宇光照明科技有限公司危废出口 |
|  |  | 634 | 浙江宇光照明科技有限公司大门通道 |
|  |  | 635 | 浙江宇光照明科技有限公司危废 |
| 214 | 浙江越甲印染有限公司 | 636 | 浙江越甲印染有限公司污泥 |
|  |  | 637 | 浙江越甲印染有限公司危废 |
|  |  | 638 | 浙江越甲印染有限公司大门通道 |
| 215 | 浙江越新印染有限公司 | 639 | 浙江越新印染有限公司大门 |
|  |  | 640 | 浙江越新印染有限公司污泥 |
|  |  | 641 | 浙江越新印染有限公司危废 |
| 216 | 浙江长华科技股份有限公司 | 642 | 浙江长华科技股份有限公司危废 |
|  |  | 643 | 浙江长华科技股份有限公司污泥 |
|  |  | 644 | 浙江长华科技股份有限公司地磅 |
|  |  | 645 | 浙江长华科技股份有限公司大门通道 |
| 217 | 浙江浙能滨海环保能源有限公司 | 646 | 浙江浙能滨海环保能源有限公司大门 |
|  |  | 647 | 浙江浙能滨海环保能源有限公司危废 |
|  |  | 648 | 浙江浙能滨海环保能源有限公司地磅 |
| 218 | 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 | 649 | 浙能滨海热电有限公司大门通道 |
|  |  | 650 | 浙能滨海热电有限公司废油仓库 |
| 219 | 浙江正统钢业有限公司 | 651 | 浙江正统钢业有限公司大门 |
|  |  | 652 | 浙江正统钢业有限公司危废 |
| 220 | 浙江中环铜业有限公司 | 653 | 绍兴中环铜业有限公司大门 |
|  |  | 654 | 绍兴中环铜业有限公司危废源 |
|  |  | 655 | 绍兴中环铜业有限公司危废 |
| 221 | 浙江众华家纺集团有限公司 | 656 | 浙江众华家纺集团有限公司大门通道 |
|  |  | 657 | 浙江众华家纺集团有限公司污泥 |
|  |  | 658 | 浙江众华家纺集团有限公司危废 |
| 222 | 浙江紫竹梅印染有限公司 | 659 | 浙江紫竹梅印染有限公司大门 |
|  |  | 660 | 浙江紫竹梅印染有限公司污泥 |
|  |  | 661 | 浙江紫竹梅印染有限公司危废 |
| 223 | 绍兴柯桥凌祥纺织有限公司 | 662 | 柯桥凌祥纺织大门通道 |
|  |  | 663 | 柯桥凌祥纺织危废 |
| 224 | 绍兴屹韬针织品有限公司 | 664 | 绍兴屹韬针织有限公司大门通道 |
|  |  | 665 | 绍兴屹韬针织有限公司危废 |
| 225 | 绍兴柯桥奥莉纺织有限公司 | 666 | 柯桥奥莉纺织有限公司大门 |
|  |  | 667 | 柯桥奥莉纺织有限公司危废 |

| 清单4：柯桥区污染源自动监控视频门禁系统-企业内部设备需接入清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 厂区位置 | 点位数 | 监控位置 |
| 1 | 墻煌新材料股份有限公司 | 1 | 柯桥墻煌VOCs排放口1喷涂1线标牌口球机1 |
|  |  | 2 | 柯桥墻煌VOC排放口2-3球机1 |
|  |  | 3 | 柯桥墻煌新材料VOC排放口1监测房摄像机1 |
|  |  | 4 | 柯桥墻煌新材料喷涂1线监测房摄像机1 |
|  |  | 5 | 柯桥墻煌新材料VOC排放口2监测房摄像机1 |
|  |  | 6 | 柯桥墻煌新材料VOC排放口3监测房摄像机1 |
|  |  | 7 | 柯桥墻煌新材料VOC排放口1监测房门禁 |
|  |  | 8 | 柯桥墻煌新材料喷涂1线监测房门禁 |
|  |  | 9 | 柯桥墻煌新材料VOC排放口2监测房门禁 |
|  |  | 10 | 柯桥墻煌新材料VOC排放口3监测房门禁 |
|  |  | 11 | 柯桥墻煌新材料VOC排放口1监测房摄像机2 |
|  |  | 12 | 柯桥墻煌新材料喷涂1线监测房摄像机2 |
|  |  | 13 | 柯桥墻煌新材料VOC排放口2监测房摄像机2 |
|  |  | 14 | 柯桥墻煌新材料VOC排放口3监测房摄像机2 |
| 2 | 绍兴百丽恒印染有限公司 | 15 | 柯桥百丽恒标排口球机1 |
|  |  | 16 | 柯桥百丽恒监测房摄像机1 |
|  |  | 17 | 柯桥百丽恒监测房门禁 |
|  |  | 18 | 柯桥百丽恒监测房摄像机2 |
| 3 | 绍兴宝庆印染有限公司 | 19 | 柯桥宝庆标排口球机1 |
|  |  | 20 | 柯桥宝庆监测房摄像机1 |
|  |  | 21 | 柯桥宝庆监测房门禁 |
|  |  | 22 | 柯桥宝庆监测房摄像机2 |
| 4 | 绍兴布泰纺织印染有限公司 | 23 | 柯桥布泰标排口球机1 |
|  |  | 24 | 柯桥布泰监测房摄像机1 |
|  |  | 25 | 柯桥布泰监测房门禁 |
|  |  | 26 | 柯桥布泰监测房摄像机2 |
| 5 | 绍兴创彩针纺科技有限公司 | 27 | 柯桥创彩针纺标排口球机1 |
|  |  | 28 | 柯桥创彩针纺监测房摄像机1 |
|  |  | 29 | 柯桥创彩针纺监测房门禁 |
|  |  | 30 | 柯桥创彩针纺监测房摄像机2 |
| 6 | 绍兴德美新材料有限公司 | 31 | 柯桥德美VOCs排放口标排口球机1 |
|  |  | 32 | 柯桥德美VOC监测房摄像机1 |
|  |  | 33 | 柯桥德美VOC监测房门禁 |
|  |  | 34 | 柯桥德美VOC监测房摄像机2 |
| 7 | 绍兴东龙针纺织印染有限公司 | 35 | 柯桥东龙针纺标排口球机1 |
|  |  | 36 | 柯桥东龙针纺气浮池球机1 |
|  |  | 37 | 柯桥东龙针纺监测房摄像机1 |
|  |  | 38 | 柯桥东龙针纺监测房门禁 |
|  |  | 39 | 柯桥东龙针纺监测房摄像机2 |
| 8 | 绍兴飞凡车辆配件有限公司 | 40 | 柯桥飞凡车辆配件标排口球机1 |
|  |  | 41 | 柯桥飞凡车辆配件监测房摄像机1 |
|  |  | 42 | 柯桥飞凡车辆配件监测房门禁 |
|  |  | 43 | 柯桥飞凡车辆配件监测房摄像机2 |
| 9 | 绍兴富茂电镀五金有限公司 | 44 | 柯桥富茂电镀五金标排口球机1 |
|  |  | 45 | 柯桥富茂电镀五金监测房摄像机1 |
|  |  | 46 | 柯桥富茂电镀五金监测房门禁 |
|  |  | 47 | 柯桥富茂电镀五金监测房摄像机2 |
| 10 | 绍兴伽瑞印染有限公司 | 48 | 柯桥伽瑞标排口球机1 |
|  |  | 49 | 柯桥伽瑞监测房摄像机1 |
|  |  | 50 | 柯桥伽瑞监测房门禁 |
|  |  | 51 | 柯桥伽瑞监测房摄像机2 |
| 11 | 绍兴海滨皮革有限公司 | 52 | 柯桥海滨皮革（车间）标排口球机1 |
|  |  | 53 | 柯桥海滨皮革标排口球机1 |
|  |  | 54 | 柯桥海滨皮革监测房摄像机1 |
|  |  | 55 | 柯桥海滨皮革监测房门禁 |
|  |  | 56 | 柯桥海滨皮革监测房摄像机2 |
| 12 | 绍兴海通印染有限公司 | 57 | 柯桥海通标排口球机1 |
|  |  | 58 | 柯桥海通监测房摄像机1 |
|  |  | 59 | 柯桥海通监测房门禁 |
|  |  | 60 | 柯桥海通监测房摄像机2 |
| 13 | 绍兴恒利印染有限公司 | 61 | 柯桥恒利标排口球机1 |
|  |  | 62 | 柯桥恒利监测房摄像机1 |
|  |  | 63 | 柯桥恒利监测房门禁 |
|  |  | 64 | 柯桥恒利监测房摄像机2 |
| 14 | 绍兴泓钰印染有限公司 | 65 | 柯桥泓钰标排口球机1 |
|  |  | 66 | 柯桥泓钰监测房摄像机1 |
|  |  | 67 | 柯桥泓钰监测房门禁 |
|  |  | 68 | 柯桥泓钰监测房摄像机2 |
| 15 | 绍兴华纯再生资源有限公司 | 69 | 柯桥华纯再生标排口球机1 |
|  |  | 70 | 柯桥华纯再生监测房摄像机1 |
|  |  | 71 | 柯桥华纯再生监测房门禁 |
|  |  | 72 | 柯桥华纯再生监测房摄像机2 |
| 16 | 绍兴华南纺织印染有限公司 | 73 | 柯桥华南印染标排口球机1 |
|  |  | 74 | 柯桥华南印染监测房摄像机1 |
|  |  | 75 | 柯桥华南印染监测房门禁 |
|  |  | 76 | 柯桥华南印染监测房摄像机2 |
| 17 | 绍兴华为化工有限公司 | 77 | 柯桥华为标排口球机1 |
|  |  | 78 | 柯桥华为监测房摄像机1 |
|  |  | 79 | 柯桥华为监测房门禁 |
|  |  | 80 | 柯桥华为监测房摄像机2 |
| 18 | 绍兴华夏印染有限公司 | 81 | 柯桥华夏印染标排口球机1 |
|  |  | 82 | 柯桥华夏印染监测房摄像机1 |
|  |  | 83 | 柯桥华夏印染监测房门禁 |
|  |  | 84 | 柯桥华夏印染监测房摄像机2 |
| 19 | 绍兴华鑫环保科技有限公司 | 85 | 柯桥华鑫环保污水取样口球机1 |
|  |  | 86 | 柯桥华鑫环保2#3#烟囱标排口球机1 |
|  |  | 87 | 柯桥华鑫环保废水监测房摄像机1 |
|  |  | 88 | 柯桥华鑫环保2#3#烟囱监测房摄像机1 |
|  |  | 89 | 柯桥华鑫环保废水监测房门禁 |
|  |  | 90 | 柯桥华鑫环保2#3#烟囱监测房门禁 |
|  |  | 91 | 柯桥华鑫环保废水监测房摄像机2 |
|  |  | 92 | 柯桥华鑫环保2#3#烟囱监测房摄像机2 |
| 20 | 绍兴金皇后皮塑有限公司 | 93 | 柯桥金皇后皮塑取样口球机1 |
|  |  | 94 | 柯桥金皇后皮监测房摄像机1 |
|  |  | 95 | 柯桥金皇后皮监测房门禁 |
|  |  | 96 | 柯桥金皇后皮监测房摄像机2 |
| 21 | 绍兴金牡印染有限公司 | 97 | 柯桥金牡标排口球机1 |
|  |  | 98 | 柯桥金牡监测房摄像机1 |
|  |  | 99 | 柯桥金牡监测房门禁 |
|  |  | 100 | 柯桥金牡监测房摄像机2 |
| 22 | 绍兴金祥惠纺织印染有限公司 | 101 | 柯桥金祥惠标排口球机1 |
|  |  | 102 | 柯桥金祥惠监测房摄像机1 |
|  |  | 103 | 柯桥金祥惠监测房门禁 |
|  |  | 104 | 柯桥金祥惠监测房摄像机2 |
| 23 | 绍兴金冶环保科技有限公司 | 105 | 柯桥金冶环保取样口球机1 |
|  |  | 106 | 柯桥金冶环保监测房摄像机1 |
|  |  | 107 | 柯桥金冶环保监测房门禁 |
|  |  | 108 | 柯桥金冶环保监测房摄像机2 |
| 24 | 绍兴锦发印染有限公司 | 109 | 柯桥锦发印染标排口球机1 |
|  |  | 110 | 柯桥锦发印染监测房摄像机1 |
|  |  | 111 | 柯桥锦发印染监测房门禁 |
|  |  | 112 | 柯桥锦发印染监测房摄像机2 |
| 25 | 绍兴骏马五金电镀有限公司 | 113 | 柯桥骏马五金取样口球机1 |
|  |  | 114 | 柯桥骏马五金监测房摄像机1 |
|  |  | 115 | 柯桥骏马五金监测房门禁 |
|  |  | 116 | 柯桥骏马五金监测房摄像机2 |
| 26 | 绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司 | 117 | 柯桥恒鸣化纤烟囱球机1 |
|  |  | 118 | 柯桥恒鸣化纤烟囱球机2 |
|  |  | 119 | 柯桥恒鸣化纤标排口球机1 |
|  |  | 120 | 柯桥恒鸣化纤废气测房摄像机1 |
|  |  | 121 | 柯桥恒鸣化纤废水测房摄像机1 |
|  |  | 122 | 柯桥恒鸣化纤废气测房门禁 |
|  |  | 123 | 柯桥恒鸣化纤废水测房门禁 |
|  |  | 124 | 柯桥恒鸣化纤废气测房摄像机2 |
|  |  | 125 | 柯桥恒鸣化纤废水测房摄像机2 |
| 27 | 绍兴柯桥锦博皮革有限公司 | 126 | 柯桥锦博皮革（车间）标排口球机1 |
|  |  | 127 | 柯桥锦博皮革取样口球机1 |
|  |  | 128 | 柯桥锦博皮革车间出口监测房摄像机1 |
|  |  | 129 | 柯桥锦博皮革监测房摄像机1 |
|  |  | 130 | 柯桥锦博皮革车间出口监测房门禁 |
|  |  | 131 | 柯桥锦博皮革监测房门禁 |
|  |  | 132 | 柯桥锦博皮革车间出口监测房摄像机2 |
|  |  | 133 | 柯桥锦博皮革监测房摄像机2 |
| 28 | 绍兴柯桥天实实业有限公司 | 134 | 柯桥天实实业取样口球机1 |
|  |  | 135 | 柯桥天实实业监测房摄像机1 |
|  |  | 136 | 柯桥天实实业监测房门禁 |
|  |  | 137 | 柯桥天实实业监测房摄像机2 |
| 29 | 绍兴柯桥新都印染有限公司 | 138 | 柯桥新都标排口球机1 |
|  |  | 139 | 柯桥新都监测房摄像机1 |
|  |  | 140 | 柯桥新都监测房门禁 |
|  |  | 141 | 柯桥新都监测房摄像机2 |
| 30 | 绍兴明宇印染有限公司 | 142 | 柯桥明宇标排口球机1 |
|  |  | 143 | 柯桥明宇监测房摄像机1 |
|  |  | 144 | 柯桥明宇监测房门禁 |
|  |  | 145 | 柯桥明宇监测房摄像机2 |
| 31 | 绍兴南燕染整有限公司 | 146 | 柯桥南燕染整标排口球机1 |
|  |  | 147 | 柯桥南燕染整监测房摄像机1 |
|  |  | 148 | 柯桥南燕染整监测房门禁 |
|  |  | 149 | 柯桥南燕染整监测房摄像机2 |
| 32 | 绍兴南鹰纺织印染公司 | 150 | 柯桥南鹰标排口球机1 |
|  |  | 151 | 柯桥南鹰监测房摄像机1 |
|  |  | 152 | 柯桥南鹰监测房门禁 |
|  |  | 153 | 柯桥南鹰监测房摄像机2 |
| 33 | 绍兴三杰纺织印染有限公司 | 154 | 柯桥三杰标排口球机1 |
|  |  | 155 | 柯桥三杰监测房摄像机1 |
|  |  | 156 | 柯桥三杰监测房门禁 |
|  |  | 157 | 柯桥三杰监测房摄像机2 |
| 34 | 绍兴圣苗针纺有限公司 | 158 | 柯桥圣苗针纺标排口球机1 |
|  |  | 159 | 柯桥圣苗针纺监测房摄像机1 |
|  |  | 160 | 柯桥圣苗针纺监测房门禁 |
|  |  | 161 | 柯桥圣苗针纺监测房摄像机2 |
| 35 | 绍兴盛鑫印染有限公司 | 162 | 柯桥盛鑫印染标排口球机1 |
|  |  | 163 | 柯桥盛鑫印染监测房摄像机1 |
|  |  | 164 | 柯桥盛鑫印染监测房门禁 |
|  |  | 165 | 柯桥盛鑫印染监测房摄像机2 |
| 36 | 绍兴市高峰印染有限公司 | 166 | 柯桥高峰印染标排口球机1 |
|  |  | 167 | 柯桥高峰印染监测房摄像机1 |
|  |  | 168 | 柯桥高峰印染监测房门禁 |
|  |  | 169 | 柯桥高峰印染监测房摄像机2 |
| 37 | 绍兴市环兴污泥处理有限公司 | 170 | 柯桥环兴污泥烟囱标排口球机1 |
|  |  | 171 | 柯桥环兴污泥烟囱监测房摄像机1 |
|  |  | 172 | 柯桥环兴污泥烟囱监测房门禁 |
|  |  | 173 | 柯桥环兴污泥烟囱监测房摄像机2 |
| 38 | 绍兴市清能环保有限公司 | 174 | 柯桥清能环保废水标排口球机1 |
|  |  | 175 | 柯桥清能环保废气烟囱球机1 |
|  |  | 176 | 柯桥清能环保废水监测房摄像机1 |
|  |  | 177 | 柯桥清能环保废气监测房摄像机1 |
|  |  | 178 | 柯桥清能环保废水监测房门禁 |
|  |  | 179 | 柯桥清能环保废气监测房门禁 |
|  |  | 180 | 柯桥清能环保废水监测房摄像机2 |
|  |  | 181 | 柯桥清能环保废气监测房摄像机2 |
| 39 | 绍兴市再生能源发展有限公司 | 182 | 柯桥再生能源1-3#烟囱标排口球机1 |
|  |  | 183 | 柯桥再生能源标排口球机1 |
|  |  | 184 | 柯桥再生能源1#烟囱监测房摄像机1 |
|  |  | 185 | 柯桥再生能源2-3#烟囱监测房摄像机1 |
|  |  | 186 | 柯桥再生能源监测房摄像机1 |
|  |  | 187 | 柯桥再生能源1#烟囱监测房门禁 |
|  |  | 188 | 柯桥再生能源2-3#烟囱监测房门禁 |
|  |  | 189 | 柯桥再生能源监测房门禁 |
|  |  | 190 | 柯桥再生能源1#烟囱监测房摄像机2 |
|  |  | 191 | 柯桥再生能源2-3#烟囱监测房摄像机2 |
|  |  | 192 | 柯桥再生能源监测房摄像机2 |
| 40 | 绍兴舒美针织有限公司 | 193 | 柯桥舒美针织标排口球机1 |
|  |  | 194 | 柯桥舒美针织监测房摄像机1 |
|  |  | 195 | 柯桥舒美针织监测房门禁 |
|  |  | 196 | 柯桥舒美针织监测房摄像机2 |
| 41 | 绍兴天昊印染有限公司 | 197 | 柯桥天昊标排口球机1 |
|  |  | 198 | 柯桥天昊监测房摄像机1 |
|  |  | 199 | 柯桥天昊监测房门禁 |
|  |  | 200 | 柯桥天昊监测房摄像机2 |
| 42 | 绍兴新东泽化工有限公司 | 201 | 柯桥新东泽标排口球机1 |
|  |  | 202 | 柯桥新东泽监测房摄像机1 |
|  |  | 203 | 柯桥新东泽监测房门禁 |
|  |  | 204 | 柯桥新东泽监测房摄像机2 |
| 43 | 绍兴鑫杰环保科技有限公司 | 205 | 柯桥鑫杰环保取样口球机1 |
|  |  | 206 | 柯桥鑫杰环保监测房摄像机1 |
|  |  | 207 | 柯桥鑫杰环保监测房门禁 |
|  |  | 208 | 柯桥鑫杰环保监测房摄像机2 |
| 44 | 绍兴怡丰印染有限公司 | 209 | 柯桥怡丰标排口球机1 |
|  |  | 210 | 柯桥怡丰监测房摄像机1 |
|  |  | 211 | 柯桥怡丰监测房门禁 |
|  |  | 212 | 柯桥怡丰监测房摄像机2 |
| 45 | 绍兴怡中印染有限公司 | 213 | 柯桥怡中取样口球机1 |
|  |  | 214 | 柯桥怡中监测房摄像机1 |
|  |  | 215 | 柯桥怡中监测房门禁 |
|  |  | 216 | 柯桥怡中监测房摄像机2 |
| 46 | 绍兴永丰纺织有限公司 | 217 | 柯桥永丰标排口球机1 |
|  |  | 218 | 柯桥永丰监测房摄像机1 |
|  |  | 219 | 柯桥永丰监测房门禁 |
|  |  | 220 | 柯桥永丰监测房摄像机2 |
| 47 | 绍兴勇舜印染有限公司 | 221 | 柯桥勇舜标排口球机1 |
|  |  | 222 | 柯桥勇舜外排池球机1 |
|  |  | 223 | 柯桥勇舜监测房摄像机1 |
|  |  | 224 | 柯桥勇舜监测房门禁 |
|  |  | 225 | 柯桥勇舜监测房摄像机2 |
| 48 | 绍兴志仁印染有限公司 | 226 | 柯桥志仁标排口球机1 |
|  |  | 227 | 柯桥志仁外排池球机1 |
|  |  | 228 | 柯桥志仁监测房摄像机1 |
|  |  | 229 | 柯桥志仁监测房门禁 |
|  |  | 230 | 柯桥志仁监测房摄像机2 |
| 49 | 新发纺织印染（绍兴）有限公司 | 231 | 柯桥新发标排口球机1 |
|  |  | 232 | 柯桥新发监测房摄像机1 |
|  |  | 233 | 柯桥新发监测房门禁 |
|  |  | 234 | 柯桥新发监测房摄像机2 |
| 50 | 浙江宝纺印染有限公司 | 235 | 柯桥宝纺标排口球机1 |
|  |  | 236 | 柯桥宝纺监测房摄像机1 |
|  |  | 237 | 柯桥宝纺监测房门禁 |
|  |  | 238 | 柯桥宝纺监测房摄像机2 |
| 51 | 浙江波磊涂料有限公司 | 239 | 柯桥波磊涂料标排口球机1 |
|  |  | 240 | 柯桥波磊涂料监测房摄像机1 |
|  |  | 241 | 柯桥波磊涂料监测房门禁 |
|  |  | 242 | 柯桥波磊涂料监测房摄像机2 |
| 52 | 浙江彩虹庄印染有限公司 | 243 | 柯桥彩虹庄标排口球机1 |
|  |  | 244 | 柯桥彩虹庄监测房摄像机1 |
|  |  | 245 | 柯桥彩虹庄监测房门禁 |
|  |  | 246 | 柯桥彩虹庄监测房摄像机2 |
| 53 | 浙江大拓印染有限公司 | 247 | 柯桥大拓印染标排口球机1 |
|  |  | 248 | 柯桥大拓印染监测房摄像机1 |
|  |  | 249 | 柯桥大拓印染监测房门禁 |
|  |  | 250 | 柯桥大拓印染监测房摄像机2 |
| 54 | 浙江德欧化工制造有限公司 | 251 | 柯桥德欧化工制造标排口球机1 |
|  |  | 252 | 柯桥德欧化工制造监测房摄像机1 |
|  |  | 253 | 柯桥德欧化工制造监测房门禁 |
|  |  | 254 | 柯桥德欧化工制造监测房摄像机2 |
| 55 | 浙江飞乐环保科技有限公司 | 255 | 柯桥飞乐环保标排口球机1 |
|  |  | 256 | 柯桥飞乐环保监测房摄像机1 |
|  |  | 257 | 柯桥飞乐环保监测房门禁 |
|  |  | 258 | 柯桥飞乐环保监测房摄像机2 |
| 56 | 浙江海虹印染有限公司 | 259 | 柯桥海虹标排口球机1 |
|  |  | 260 | 柯桥海虹外排池球机1 |
|  |  | 261 | 柯桥海虹监测房摄像机1 |
|  |  | 262 | 柯桥海虹监测房门禁 |
|  |  | 263 | 柯桥海虹监测房摄像机2 |
| 57 | 浙江红绿蓝纺织印染有限公司 | 264 | 柯桥红绿蓝标排口球机1 |
|  |  | 265 | 柯桥红绿蓝监测房摄像机1 |
|  |  | 266 | 柯桥红绿蓝监测房门禁 |
|  |  | 267 | 柯桥红绿蓝监测房摄像机2 |
| 58 | 浙江华帝纺织印染有限公司 | 268 | 柯桥华帝标排口球机1 |
|  |  | 269 | 柯桥华帝监测房摄像机1 |
|  |  | 270 | 柯桥华帝监测房门禁 |
|  |  | 271 | 柯桥华帝监测房摄像机2 |
| 59 | 浙江华东纺织印染有限公司 | 272 | 柯桥华东标排口球机1 |
|  |  | 273 | 柯桥华东监测房摄像机1 |
|  |  | 274 | 柯桥华东监测房门禁 |
|  |  | 275 | 柯桥华东监测房摄像机2 |
| 60 | 浙江华港染织集团有限公司 | 276 | 柯桥华港标排口球机1 |
|  |  | 277 | 柯桥华港监测房摄像机1 |
|  |  | 278 | 柯桥华港监测房门禁 |
|  |  | 279 | 柯桥华港监测房摄像机2 |
| 61 | 浙江华纳药业有限公司 | 280 | 柯桥华纳VOCs标排口球机1 |
|  |  | 281 | 柯桥华纳标排口球机1 |
|  |  | 282 | 柯桥华纳VOCs监测房摄像机1 |
|  |  | 283 | 柯桥华纳监测房摄像机1 |
|  |  | 284 | 柯桥华纳VOCs监测房门禁 |
|  |  | 285 | 柯桥华纳监测房门禁 |
|  |  | 286 | 柯桥华纳VOCs监测房摄像机2 |
|  |  | 287 | 柯桥华纳监测房摄像机2 |
| 62 | 浙江华越印染有限公司 | 288 | 柯桥华越标排口球机1 |
|  |  | 289 | 柯桥华越监测房摄像机1 |
|  |  | 290 | 柯桥华越监测房门禁 |
|  |  | 291 | 柯桥华越监测房摄像机2 |
| 63 | 浙江环发纺织印染有限公司 | 292 | 柯桥环发标排口球机1 |
|  |  | 293 | 柯桥环发外排池球机1 |
|  |  | 294 | 柯桥环发监测房摄像机1 |
|  |  | 295 | 柯桥环发监测房门禁 |
|  |  | 296 | 柯桥环发监测房摄像机2 |
| 64 | 浙江嘉华印染有限公司 | 297 | 柯桥嘉华标排口球机1 |
|  |  | 298 | 柯桥嘉华标排口球机2 |
|  |  | 299 | 柯桥嘉华监测房摄像机1 |
|  |  | 300 | 柯桥嘉华监测房门禁 |
|  |  | 301 | 柯桥嘉华监测房摄像机2 |
| 65 | 浙江嘉业印染有限公司 | 302 | 柯桥嘉业标排口球机1 |
|  |  | 303 | 柯桥嘉业监测房摄像机1 |
|  |  | 304 | 柯桥嘉业监测房门禁 |
|  |  | 305 | 柯桥嘉业监测房摄像机2 |
| 66 | 浙江金塔生物科技有限公司 | 306 | 柯桥金塔标排口球机1 |
|  |  | 307 | 柯桥金塔监测房摄像机1 |
|  |  | 308 | 柯桥金塔监测房门禁 |
|  |  | 309 | 柯桥金塔监测房摄像机2 |
| 67 | 浙江龙德环保热电有限公司 | 310 | 柯桥龙德1-7#烟囱标排口球机1 |
|  |  | 311 | 柯桥龙德烟囱标排口球机1 |
|  |  | 312 | 柯桥龙德5#烟囱标排口球机1 |
|  |  | 313 | 柯桥龙德废水标排口球机1 |
|  |  | 314 | 柯桥龙德废水监测房摄像机1 |
|  |  | 315 | 柯桥龙德1-2#烟囱监测房摄像机1 |
|  |  | 316 | 柯桥龙德3#烟囱监测房摄像机1 |
|  |  | 317 | 柯桥龙德4#烟囱监测房摄像机1 |
|  |  | 318 | 柯桥龙德5#烟囱监测房摄像机1 |
|  |  | 319 | 柯桥龙德6-7#烟囱监测房摄像机1 |
|  |  | 320 | 柯桥龙德废水监测房门禁 |
|  |  | 321 | 柯桥龙德1-2#烟囱监测房门禁 |
|  |  | 322 | 柯桥龙德3#烟囱监测房门禁 |
|  |  | 323 | 柯桥龙德4#烟囱监测房门禁 |
|  |  | 324 | 柯桥龙德5#烟囱监测房门禁 |
|  |  | 325 | 柯桥龙德6-7#烟囱监测房门禁 |
|  |  | 326 | 柯桥龙德废水监测房摄像机2 |
|  |  | 327 | 柯桥龙德1-2#烟囱监测房摄像机2 |
|  |  | 328 | 柯桥龙德3#烟囱监测房摄像机2 |
|  |  | 329 | 柯桥龙德4#烟囱监测房摄像机2 |
|  |  | 330 | 柯桥龙德5#烟囱监测房摄像机2 |
|  |  | 331 | 柯桥龙德6-7#烟囱监测房摄像机2 |
| 68 | 浙江梅盛新材料有限公司 | 332 | 柯桥梅盛标排口球机1 |
|  |  | 333 | 柯桥梅盛监测房摄像机1 |
|  |  | 334 | 柯桥梅盛监测房门禁 |
|  |  | 335 | 柯桥梅盛监测房摄像机2 |
| 69 | 浙江诺亿纺织有限公司 | 336 | 柯桥诺亿标排口球机1 |
|  |  | 337 | 柯桥诺亿监测房摄像机1 |
|  |  | 338 | 柯桥诺亿监测房门禁 |
|  |  | 339 | 柯桥诺亿监测房摄像机2 |
| 70 | 浙江润昇新能源有限公司 | 340 | 柯桥润昇新能源标排口球机1 |
|  |  | 341 | 柯桥润昇新能源监测房摄像机1 |
|  |  | 342 | 柯桥润昇新能源监测房门禁 |
|  |  | 343 | 柯桥润昇新能源监测房摄像机2 |
| 71 | 浙江商隆印染有限公司 | 344 | 柯桥商隆印染标排口球机1 |
|  |  | 345 | 柯桥商隆印染监测房摄像机1 |
|  |  | 346 | 柯桥商隆印染监测房门禁 |
|  |  | 347 | 柯桥商隆印染监测房摄像机2 |
| 72 | 浙江绍肖印染有限公司 | 348 | 柯桥绍肖标排口球机1 |
|  |  | 349 | 柯桥绍肖监测房摄像机1 |
|  |  | 350 | 柯桥绍肖监测房门禁 |
|  |  | 351 | 柯桥绍肖监测房摄像机2 |
| 73 | 浙江双冠染料有限公司 | 352 | 柯桥双冠染料VOC标排口球机1 |
|  |  | 353 | 柯桥双冠染料标排口球机1 |
|  |  | 354 | 柯桥双冠染料VOC监测房摄像机1 |
|  |  | 355 | 柯桥双冠染料监测房摄像机1 |
|  |  | 356 | 柯桥双冠染料VOC监测房门禁 |
|  |  | 357 | 柯桥双冠染料监测房门禁 |
|  |  | 358 | 柯桥双冠染料VOC监测房摄像机2 |
|  |  | 359 | 柯桥双冠染料监测房摄像机2 |
| 74 | 浙江天马实业股份有限公司 | 360 | 柯桥天马实业排口球机1 |
|  |  | 361 | 柯桥天马实业监测房摄像机1 |
|  |  | 362 | 柯桥天马实业监测房门禁 |
|  |  | 363 | 柯桥天马实业监测房摄像机2 |
| 75 | 浙江天圣化纤有限公司（二分厂） | 364 | 柯桥天圣二分厂2-3#烟囱标排口球机1 |
|  |  | 365 | 柯桥天圣南方标排口球机1 |
|  |  | 366 | 柯桥天圣二分厂2-3#监测房摄像机1 |
|  |  | 367 | 柯桥天圣二分厂监测房摄像机1 |
|  |  | 368 | 柯桥天圣二分厂2-3#监测房门禁 |
|  |  | 369 | 柯桥天圣二分厂监测房门禁 |
|  |  | 370 | 柯桥天圣二分厂2-3#监测房摄像机2 |
|  |  | 371 | 柯桥天圣二分厂监测房摄像机2 |
| 76 | 浙江天圣化纤有限公司（一分厂） | 372 | 柯桥天圣化纤1-3#烟囱标排口球机1 |
|  |  | 373 | 柯桥天圣化纤1#烟囱监测房摄像机1 |
|  |  | 374 | 柯桥天圣化纤2#烟囱监测房摄像机1 |
|  |  | 375 | 柯桥天圣化纤3#烟囱监测房摄像机1 |
|  |  | 376 | 柯桥天圣化纤1#烟囱监测房门禁 |
|  |  | 377 | 柯桥天圣化纤2#烟囱监测房门禁 |
|  |  | 378 | 柯桥天圣化纤3#烟囱监测房门禁 |
|  |  | 379 | 柯桥天圣化纤1#烟囱监测房摄像机2 |
|  |  | 380 | 柯桥天圣化纤2#烟囱监测房摄像机2 |
|  |  | 381 | 柯桥天圣化纤3#烟囱监测房摄像机2 |
| 77 | 浙江万丰化工股份有限公司 | 382 | 柯桥万丰化工VOCs标排口球机1 |
|  |  | 383 | 柯桥万丰化工标排口球机1 |
|  |  | 384 | 柯桥万丰化工VOCs监测房摄像机1 |
|  |  | 385 | 柯桥万丰化工监测房摄像机1 |
|  |  | 386 | 柯桥万丰化工VOCs监测房门禁 |
|  |  | 387 | 柯桥万丰化工监测房门禁 |
|  |  | 388 | 柯桥万丰化工VOCs监测房摄像机2 |
|  |  | 389 | 柯桥万丰化工监测房摄像机2 |
| 78 | 浙江昕欣数码科技股份有限公司 | 390 | 柯桥昕欣数码标排口球机1 |
|  |  | 391 | 柯桥昕欣数码监测房摄像机1 |
|  |  | 392 | 柯桥昕欣数码监测房门禁 |
|  |  | 393 | 柯桥昕欣数码监测房摄像机2 |
| 79 | 浙江新舒纺织有限公司 | 394 | 柯桥新舒标排口球机1 |
|  |  | 395 | 柯桥新舒监测房摄像机1 |
|  |  | 396 | 柯桥新舒监测房门禁 |
|  |  | 397 | 柯桥新舒监测房摄像机2 |
| 80 | 浙江亚太药业股份有限公司 | 398 | 柯桥兴亚药业标排口球机1 |
|  |  | 399 | 柯桥兴亚药业监测房摄像机1 |
|  |  | 400 | 柯桥兴亚药业监测房门禁 |
|  |  | 401 | 柯桥兴亚药业监测房摄像机2 |
| 81 | 浙江迎丰科技股份有限公司 | 402 | 柯桥迎丰标排口球机1 |
|  |  | 403 | 柯桥迎丰监测房摄像机1 |
|  |  | 404 | 柯桥迎丰监测房门禁 |
|  |  | 405 | 柯桥迎丰监测房摄像机2 |
| 82 | 浙江永盛科技有限公司 | 406 | 柯桥永盛标排口球机1 |
|  |  | 407 | 柯桥永盛监测房摄像机1 |
|  |  | 408 | 柯桥永盛监测房门禁 |
|  |  | 409 | 柯桥永盛监测房摄像机2 |
| 83 | 浙江优创材料科技股份有限公司 | 410 | 柯桥优创材料标排口球机1 |
|  |  | 411 | 柯桥优创材料外排池球机1 |
|  |  | 412 | 柯桥优创材料监测房摄像机1 |
|  |  | 413 | 柯桥优创材料监测房门禁 |
|  |  | 414 | 柯桥优创材料监测房摄像机2 |
| 84 | 浙江长华科技股份有限公司 | 415 | 柯桥长华科技标排口球机1 |
|  |  | 416 | 柯桥长华科技监测房摄像机1 |
|  |  | 417 | 柯桥长华科技监测房门禁 |
|  |  | 418 | 柯桥长华科技监测房摄像机2 |
| 85 | 浙江浙能滨海环保能源有限公司 | 419 | 浙能滨海环保能源烟囱标排口球机1 |
|  |  | 420 | 浙能滨海环保能源取样口球机1 |
|  |  | 421 | 浙能滨海环保能源废气监测房摄像机1 |
|  |  | 422 | 浙能滨海环保能源废水监测房摄像机1 |
|  |  | 423 | 浙能滨海环保能源废气监测房门禁 |
|  |  | 424 | 浙能滨海环保能源废水监测房门禁 |
|  |  | 425 | 浙能滨海环保能源废气监测房摄像机2 |
|  |  | 426 | 浙能滨海环保能源废水监测房摄像机2 |
| 86 | 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 | 427 | 柯桥滨海热电1-8#烟囱标排口球机1 |
|  |  | 428 | 柯桥滨海热电取样口球机1 |
|  |  | 429 | 柯桥滨海热电1#监测房摄像机1 |
|  |  | 430 | 柯桥滨海热电2#监测房摄像机1 |
|  |  | 431 | 柯桥滨海热电3-4#监测房摄像机1 |
|  |  | 432 | 柯桥滨海热电5-6#监测房摄像机1 |
|  |  | 433 | 柯桥滨海热电7-8#监测房摄像机1 |
|  |  | 434 | 柯桥滨海热电监测房摄像机1 |
|  |  | 435 | 柯桥滨海热电1#监测房门禁 |
|  |  | 436 | 柯桥滨海热电2#监测房门禁 |
|  |  | 437 | 柯桥滨海热电3-4#监测房门禁 |
|  |  | 438 | 柯桥滨海热电5-6#监测房门禁 |
|  |  | 439 | 柯桥滨海热电7-8#监测房门禁 |
|  |  | 440 | 柯桥滨海热电监测房门禁 |
|  |  | 441 | 柯桥滨海热电1#监测房摄像机2 |
|  |  | 442 | 柯桥滨海热电2#监测房摄像机2 |
|  |  | 443 | 柯桥滨海热电3-4#监测房摄像机2 |
|  |  | 444 | 柯桥滨海热电5-6#监测房摄像机2 |
|  |  | 445 | 柯桥滨海热电7-8#监测房摄像机2 |
|  |  | 446 | 柯桥滨海热电监测房摄像机2 |
| 87 | 浙江众华家纺集团有限公司 | 447 | 柯桥众华家纺标排口球机1 |
|  |  | 448 | 柯桥众华家纺监测房摄像机1 |
|  |  | 449 | 柯桥众华家纺监测房门禁 |
|  |  | 450 | 柯桥众华家纺监测房摄像机2 |
| 88 | 会稽山绍兴酒股份有限公司 | 451 | 柯桥会稽山酒标排口球机1 |
|  |  | 452 | 柯桥会稽山酒监测房摄像机1 |
|  |  | 453 | 柯桥会稽山酒监测房门禁 |
|  |  | 454 | 柯桥会稽山酒监测房摄像机2 |
| 89 | 柯桥大坞岙填埋场 | 455 | 柯桥大坞岙1#取样口球机1 |
|  |  | 456 | 柯桥大坞岙2#取样口球机1 |
|  |  | 457 | 柯桥大坞岙3#取样口球机1 |
|  |  | 458 | 柯桥大坞岙1#监测房门禁 |
|  |  | 459 | 柯桥大坞岙2#监测房门禁 |
|  |  | 460 | 柯桥大坞岙3#监测房门禁 |
|  |  | 461 | 柯桥大坞岙1#监测房摄像机1 |
|  |  | 462 | 柯桥大坞岙2#监测房摄像机1 |
|  |  | 463 | 柯桥大坞岙3#监测房摄像机1 |
| 90 | 绍兴市柯桥江滨水处理公司二分厂 | 464 | 柯桥江滨水处理公司二厂标排口球机1 |
|  |  | 465 | 柯桥江滨水处理公司二厂监测房摄像机1 |
|  |  | 466 | 柯桥江滨水处理公司二厂监测房门禁 |
|  |  | 467 | 柯桥江滨水处理公司二厂监测房摄像机2 |
| 91 | 柯桥锦杰纺织有限公司 | 468 | 柯桥锦杰纺织有限公司取样口球机1 |
| 92 | 柯桥天圣牧业有限公司 | 469 | 柯桥天圣牧业取样口球机1 |
|  |  | 470 | 柯桥天圣牧业监测房摄像机1 |
|  |  | 471 | 柯桥天圣牧业监测房门禁 |
|  |  | 472 | 柯桥天圣牧业监测房摄像机2 |
| 93 | 柯桥元垄化纤有限公司 | 473 | 柯桥元垄化纤取样口球机1 |
|  |  | 474 | 柯桥元垄化纤监测房摄像机1 |
|  |  | 475 | 柯桥元垄化纤监测房门禁 |
|  |  | 476 | 柯桥元垄化纤监测房摄像机2 |
| 94 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 477 | 柯桥金龙客车VOCs排放口标排口球机1 |
|  |  | 478 | 柯桥金龙客车VOC监测房摄像机1 |
|  |  | 479 | 柯桥金龙客车VOC监测房门禁 |
|  |  | 480 | 柯桥金龙客车VOC监测房摄像机2 |
| 95 | 绍兴八方纺织有限公司 | 481 | 柯桥八方标排口球机1 |
|  |  | 482 | 柯桥八方监测房摄像机1 |
|  |  | 483 | 柯桥八方监测房门禁 |
|  |  | 484 | 柯桥八方监测房摄像机2 |
| 96 | 绍兴犇牛无水印染科技有限公司 | 485 | 柯桥犇牛标排口球机1 |
|  |  | 486 | 柯桥犇牛监测房摄像机1 |
|  |  | 487 | 柯桥犇牛监测房门禁 |
|  |  | 488 | 柯桥犇牛监测房摄像机2 |
| 97 | 绍兴春明天然纤维素膜有限公司（原科瑞） | 489 | 柯桥春明标排口球机1 |
|  |  | 490 | 柯桥春明监测房摄像机1 |
|  |  | 491 | 柯桥春明监测房门禁 |
|  |  | 492 | 柯桥春明监测房摄像机2 |
| 98 | 绍兴飞凡实业有限公司 | 493 | 柯桥飞凡实业标排口球机1 |
|  |  | 494 | 柯桥飞凡实业监测房摄像机1 |
|  |  | 495 | 柯桥飞凡实业监测房门禁 |
|  |  | 496 | 柯桥飞凡实业监测房摄像机2 |
| 99 | 绍兴富强染化有限公司 | 497 | 柯桥富强染化标排口球机1 |
|  |  | 498 | 柯桥富强染化监测房摄像机1 |
|  |  | 499 | 柯桥富强染化监测房门禁 |
|  |  | 500 | 柯桥富强染化监测房摄像机2 |
| 100 | 绍兴柯桥德美精细化工有限公司 | 501 | 柯桥德美标排口球机1 |
|  |  | 502 | 柯桥德美监测房摄像机1 |
|  |  | 503 | 柯桥德美监测房门禁 |
|  |  | 504 | 柯桥德美监测房摄像机2 |
| 101 | 绍兴柯桥富强植绒涂层有限公司 | 505 | 柯桥富强植绒标排口球机1 |
|  |  | 506 | 柯桥富强植绒监测房摄像机1 |
|  |  | 507 | 柯桥富强植绒监测房门禁 |
|  |  | 508 | 柯桥富强植绒监测房摄像机2 |
| 102 | 绍兴路德环保科技有限公司 | 509 | 柯桥路德环保标排口球机1 |
|  |  | 510 | 柯桥路德环保监测房摄像机1 |
|  |  | 511 | 柯桥路德环保监测房门禁 |
|  |  | 512 | 柯桥路德环保监测房摄像机2 |
| 103 | 绍兴仁昌纸品有限公司 | 513 | 柯桥仁昌纸品标排口球机1 |
|  |  | 514 | 柯桥仁昌纸品监测房摄像机1 |
|  |  | 515 | 柯桥仁昌纸品监测房门禁 |
|  |  | 516 | 柯桥仁昌纸品监测房摄像机2 |
| 104 | 绍兴市柯桥江滨水处理出口 | 517 | 柯桥江滨水处理出口取样口球机1 |
|  |  | 518 | 柯桥江滨水处理出口监测房摄像机1 |
|  |  | 519 | 柯桥江滨水处理出口监测房门禁 |
|  |  | 520 | 柯桥江滨水处理出口监测房摄像机2 |
| 105 | 绍兴市柯桥江滨水处理二次沉淀池 | 521 | 柯桥江滨二沉淀池标排口球机1 |
|  |  | 522 | 柯桥江滨二沉淀池监测房摄像机1 |
|  |  | 523 | 柯桥江滨二沉淀池监测房门禁 |
|  |  | 524 | 柯桥江滨二沉淀池监测房摄像机2 |
| 106 | 绍兴市柯桥江滨水处理进口 | 525 | 柯桥江滨进口标排口球机1 |
|  |  | 526 | 柯桥江滨进口监测房摄像机1 |
|  |  | 527 | 柯桥江滨进口监测房门禁 |
|  |  | 528 | 柯桥江滨进口监测房摄像机2 |
| 107 | 绍兴市柯桥江滨水处理明渠出口 | 529 | 柯桥江滨水处理明渠标排口球机1 |
|  |  | 530 | 柯桥江滨水处理明渠监测房摄像机1 |
|  |  | 531 | 柯桥江滨水处理明渠监测房门禁 |
|  |  | 532 | 柯桥江滨水处理明渠监测房摄像机2 |
| 108 | 绍兴市柯桥江滨水处理公司 | 533 | 柯桥江滨水处理标排口球机1 |
|  |  | 534 | 柯桥江滨水处理监测房摄像机1 |
|  |  | 535 | 柯桥江滨水处理监测房门禁 |
|  |  | 536 | 柯桥江滨水处理监测房摄像机2 |
| 109 | 绍兴市柯桥区中医院 | 537 | 柯桥中医院取样口球机1 |
|  |  | 538 | 柯桥中医院监测房摄像机1 |
|  |  | 539 | 柯桥中医院监测房门禁 |
|  |  | 540 | 柯桥中医院监测房摄像机2 |
| 110 | 绍兴市中心医院 | 541 | 柯桥中心医院取样口球机1 |
|  |  | 542 | 柯桥中心医院监测房摄像机1 |
|  |  | 543 | 柯桥中心医院监测房门禁 |
|  |  | 544 | 柯桥中心医院监测房摄像机2 |
| 111 | 绍兴市中心医院齐贤医院 | 545 | 柯桥中心医院齐贤医院取样口球机1 |
| 112 | 绍兴水处理发展有限公司 | 546 | 绍兴水处理（生活污水）取样口球机1 |
|  |  | 547 | 绍兴水处理一三期取样口球机1 |
|  |  | 548 | 绍兴水处理（生活污水市和区排口）取样口球机1 |
|  |  | 549 | 绍兴水处理工业污水出口取样口球机1 |
|  |  | 550 | 绍兴水处理（二期进水）取样口球机1 |
|  |  | 551 | 绍兴水处理（生活污水）监测房门禁 |
|  |  | 552 | 绍兴水处理一三期监测房门禁 |
|  |  | 553 | 绍兴水处理（生活污水市和区排口）监测房门禁 |
|  |  | 554 | 绍兴水处理工业污水出口监测房门禁 |
|  |  | 555 | 绍兴水处理（二期进水）监测房门禁 |
|  |  | 556 | 绍兴水处理（生活污水）监测房摄像机1 |
|  |  | 557 | 绍兴水处理（生活污水）监测房摄像机2 |
|  |  | 558 | 绍兴水处理一三期监测房摄像机1 |
|  |  | 559 | 绍兴水处理（生活污水市和区排口）监测房摄像机1 |
|  |  | 560 | 绍兴水处理工业污水出口监测房摄像机1 |
|  |  | 561 | 绍兴水处理（二期进水）监测房摄像机1 |
| 113 | 绍兴天明纸业有限公司 | 562 | 柯桥天明纸业标排口球机1 |
|  |  | 563 | 柯桥天明纸业监测房摄像机1 |
|  |  | 564 | 柯桥天明纸业监测房门禁 |
|  |  | 565 | 柯桥天明纸业监测房摄像机2 |
| 114 | 绍兴远东热电有限公司 | 566 | 柯桥远东热电1-2#烟囱标排口球机1 |
|  |  | 567 | 柯桥远东热电3#烟囱标排口球机1 |
|  |  | 568 | 柯桥远东热电4#烟囱标排口球机1 |
|  |  | 569 | 柯桥远东热电1#烟囱监测房摄像机1 |
|  |  | 570 | 柯桥远东热电2#烟囱监测房摄像机1 |
|  |  | 571 | 柯桥远东热电3#烟囱监测房摄像机1 |
|  |  | 572 | 柯桥远东热电4#烟囱监测房摄像机1 |
|  |  | 573 | 柯桥远东热电1#烟囱监测房门禁 |
|  |  | 574 | 柯桥远东热电2#烟囱监测房门禁 |
|  |  | 575 | 柯桥远东热电3#烟囱监测房门禁 |
|  |  | 576 | 柯桥远东热电4#烟囱监测房门禁 |
|  |  | 577 | 柯桥远东热电1#烟囱监测房摄像机2 |
|  |  | 578 | 柯桥远东热电2#烟囱监测房摄像机2 |
|  |  | 579 | 柯桥远东热电3#烟囱监测房摄像机2 |
|  |  | 580 | 柯桥远东热电4#烟囱监测房摄像机2 |
| 115 | 浙江大鱼造纸有限公司 | 581 | 柯桥大鱼纸业标排口球机1 |
|  |  | 582 | 柯桥大鱼纸业监测房摄像机1 |
|  |  | 583 | 柯桥大鱼纸业监测房门禁 |
|  |  | 584 | 柯桥大鱼纸业监测房摄像机2 |
| 116 | 浙江海成化工有限公司 | 585 | 柯桥海成标排口球机1 |
|  |  | 586 | 柯桥海成监测房摄像机1 |
|  |  | 587 | 柯桥海成监测房门禁 |
|  |  | 588 | 柯桥海成监测房摄像机2 |
| 117 | 浙江华宇纸业有限公司 | 589 | 柯桥华宇纸业标排口球机1 |
|  |  | 590 | 柯桥华宇纸业监测房摄像机1 |
|  |  | 591 | 柯桥华宇纸业监测房门禁 |
|  |  | 592 | 柯桥华宇纸业监测房摄像机2 |
| 118 | 浙江精功科技股份有限公司 | 593 | 柯桥精功科技取样口球机1 |
|  |  | 594 | 柯桥精功科技监测房摄像机1 |
|  |  | 595 | 柯桥精功科技监测房门禁 |
|  |  | 596 | 柯桥精功科技监测房摄像机2 |
| 119 | 浙江山川科技有限公司 | 597 | 柯桥山川科技取样口球机1 |
|  |  | 598 | 柯桥山川科技外排池球机1 |
|  |  | 599 | 柯桥山川科技监测房摄像机1 |
|  |  | 600 | 柯桥山川科技监测房门禁 |
|  |  | 601 | 柯桥山川科技监测房摄像机2 |
| 120 | 浙江绍兴元名聚氨酯有限公司 | 602 | 柯桥元名聚氨酯烟囱球机1 |
|  |  | 603 | 柯桥元名聚氨酯烟囱球机2 |
|  |  | 604 | 柯桥元名聚氨酯监测房摄像机1 |
|  |  | 605 | 柯桥元名聚氨酯监测房门禁 |
|  |  | 606 | 柯桥元名聚氨酯监测房摄像机2 |
| 121 | 浙江绍兴振亚热电有限公司 | 607 | 柯桥新亚纺织取样口球机1 |
|  |  | 608 | 柯桥新亚纺织监测房摄像机1 |
|  |  | 609 | 柯桥新亚纺织监测房门禁 |
|  |  | 610 | 柯桥新亚纺织监测房摄像机2 |
| 122 | 浙江四海氨纶纤维有限公司 | 611 | 柯桥四海氨纶标排口球机1 |
|  |  | 612 | 柯桥四海氨纶监测房摄像机1 |
|  |  | 613 | 柯桥四海氨纶监测房门禁 |
|  |  | 614 | 柯桥四海氨纶监测房摄像机2 |
| 123 | 浙江塔牌绍兴酒有限公司 | 615 | 柯桥塔牌标排口球机1 |
|  |  | 616 | 柯桥塔牌监测房摄像机1 |
|  |  | 617 | 柯桥塔牌监测房门禁 |
|  |  | 618 | 柯桥塔牌监测房摄像机2 |
| 124 | 浙江天马热电有限公司 | 619 | 柯桥天马热电1号烟囱取样口球机1 |
|  |  | 620 | 柯桥天马1-3#烟囱标排口球机1 |
|  |  | 621 | 柯桥天马2#烟囱标排口球机1 |
|  |  | 622 | 柯桥天马1#烟囱监测房摄像机1 |
|  |  | 623 | 柯桥天马2#烟囱监测房摄像机1 |
|  |  | 624 | 柯桥天马3#烟囱监测房摄像机1 |
|  |  | 625 | 柯桥天马1#烟囱监测房门禁 |
|  |  | 626 | 柯桥天马2#烟囱监测房门禁 |
|  |  | 627 | 柯桥天马3#烟囱监测房门禁 |
|  |  | 628 | 柯桥天马1#烟囱监测房摄像机2 |
|  |  | 629 | 柯桥天马2#烟囱监测房摄像机2 |
|  |  | 630 | 柯桥天马3#烟囱监测房摄像机2 |
| 125 | 浙江天圣化纤有限公司 | 631 | 柯桥天圣化纤标排口球机1 |
|  |  | 632 | 柯桥天圣化纤监测房摄像机1 |
|  |  | 633 | 柯桥天圣化纤监测房门禁 |
|  |  | 634 | 柯桥天圣化纤监测房摄像机2 |
| 126 | 浙江天圣生态食品有限公司 | 635 | 柯桥天圣食品取样口球机1 |
|  |  | 636 | 柯桥天圣食品监测房摄像机1 |
|  |  | 637 | 柯桥天圣食品监测房门禁 |
|  |  | 638 | 柯桥天圣食品监测房摄像机2 |
| 127 | 浙江协力纺织整理有限公司 | 639 | 柯桥协力纺织取样口球机1 |
|  |  | 640 | 柯桥协力纺织监测房摄像机1 |
|  |  | 641 | 柯桥协力纺织监测房门禁 |
|  |  | 642 | 柯桥协力纺织监测房摄像机2 |
| 128 | 浙江迎丰科技股份有限公司（内控） | 643 | 柯桥迎丰内控标排口球机1 |
|  |  | 644 | 柯桥迎丰内控监测房摄像机1 |
|  |  | 645 | 柯桥迎丰内控监测房门禁 |
|  |  | 646 | 柯桥迎丰内控监测房摄像机2 |
| 129 | 浙江袁盛牛仔服饰织造有限公司 | 647 | 柯桥袁盛牛仔标排口球机1 |
|  |  | 648 | 柯桥袁盛牛仔监测房摄像机1 |
|  |  | 649 | 柯桥袁盛牛仔监测房门禁 |
|  |  | 650 | 柯桥袁盛牛仔监测房摄像机2 |
| 130 | 浙江正能量新型建筑材料有限公司 | 651 | 柯桥正能量排放口标排口球机1 |
|  |  | 652 | 柯桥正能量排放口监测房摄像机1 |
|  |  | 653 | 柯桥正能量排放口监测房门禁 |
|  |  | 654 | 柯桥正能量排放口监测房摄像机2 |
| 131 | 浙江江邦筑材料有限公司 | 655 | 柯桥江邦新材料烟囱球机1 |
|  |  | 656 | 柯桥江邦监测房摄像机1 |
|  |  | 657 | 柯桥江邦监测房门禁 |
|  |  | 658 | 柯桥江邦监测房摄像机2 |

2.4与本项目相关平台及网络介绍

2.4.1“浙江省固体废物监管信息系统”介绍

通过对涉危险废物重点排污和风险管控单位在车辆出入口、贮存仓库、主要装置等点位安装在线视频监控装置，畅通产处双方信息渠道，构建从产生到处置去向可追、处置到产生溯源可查，各运输车辆和重点产废单位实时监控等场景应用闭环，为精准实现危险废物闭环管理提供数据支撑。

（1）监控设备接入要求

设备协议要求

设备应支持H.265/H.264、1080p格式的视频图像，支持ONVIF协议、RTSP协议、GB/T28181协议。

基于兼容性考虑，通过GB/T28181协议和GA/T1400协议将前端摄像头的视频数据和图片数据传输至省“浙江危险废物在线平台”，不允许其他私有协议。

设备接入与联网方式

采用宽带或专线网络等方式接入省“浙江危险废物在线平台”。单个网络摄像机的上行带宽不低于4M/s。

前端设备运行及存储要求

前端视频监控需连续24小时在网运行，录像时长不低于3个月。

（2）地市、区县平台接入要求

协议要求：地市、区县平台应支持GB/T28181协议和GA/T1400协议，不允许采用其他第三方私有协议。

平台接入与联网要求：采用宽带或专线网络，按GB/T28181协议和GA/T1400协议接入省“浙江危险废物在线平台”，并保证推送级联带宽足够，实时视频预览及录像回放正常。

平台运行及存储要求：地市、区县平台应确保点位在线，视频及录像正常，系统需连续24小时在网运行，录像时长不低于3个月。

2.4.2 “柯桥区污染源自动监控现场端视频监控及站房门禁系统数据存储租赁服务”介绍

目前绍兴市生态环境局柯桥分局，柯桥区污染源自动监控现场端视频监控架构如下：

所有监控和门禁系统，通过运营商提供的VPN汇聚到核心机房，通过机房核心设备对各个视频、门禁进行统一的集中管理。

2.4.3“柯桥区污染源自动监控视频门禁系统”介绍

柯桥区污染源自动监控视频门禁系统是浙江省污染源自动监控视频门禁系统的分系统，于2017年招标建设，根据上级要求，于2020年、2021年、2023年(租赁方式)进行了点位扩建和部分前端硬件的升级更迭、后端管理平台的升级优化和二次开发等。现共有：已级联备案的现场端视频监控490套（取样口球机165套、人脸警戒半球157套、红外高清半球166套），人脸识别门禁系统165套，综合管理平台1套，级联对接网关1套等。该项目主要为以上设备系统的3年期运行维护服务(包括租赁设备的租赁服务和部分设备系统的更新服务)，所有视频监控、门禁均须接入柯桥区污染源自动监控视频门禁管理平台和柯桥区污染源综合监管平台，并按照省市要求与上级污染源自动监控现场端视频、门禁管理平台实现稳定级联。

柯桥区污染源自动监控视频门禁系统平台架构图

# 柯桥区污染源自动监控视频门禁系统架构图

（三）考核方式：

柯桥区危险废物和污泥监控信息化平台升级改造及运维服务项目管理考核方案

为进一步发挥柯桥区危险废物和污泥监控信息化平台在环境监管中的作用，确保全区危险废物和污泥监控系统有序规范运行，结合我区实际，特制定本管理考核办法。

一、考核目的

柯桥区危险废物和污泥监控信息化平台是对柯桥区重点污泥产生单位、重点危险废物产生单位、污泥和危险废物处置单位等进行动态监管，实现危险废物固体废物的全过程溯源、精细化管理。通过运维考核管理，提升乙方运维单位的运维质量、服务水平、服务效率，提高人民群众对生态环境的满意度和获得感。

二、考核内容

柯桥区危险废物和污泥监控信息化平台运维工作考核由运维巡检、设备安装、故障响应和备品备件、在线率、平台性能、平台对接、数据完整性、运维月报质量以及其他组成，每月考核一次，每季度汇总考评一次。

三、考核结果运用

由甲方每月依据《柯桥区危险废物和污泥监控信息化平台升级改造及运维服务项目管理考核方案》以及日常巡检报告整改进度等情况对乙方运维单位进行考核打分，由甲方填写《柯桥区危险废物和污泥监控信息化平台运维工作月度考核表》，每季度取月考核分的平均值作为当季度的考核总分。

如当季度考核总分高于96分（含）考核评定为优秀，最终考核得分在80分（含）以上考核评定为合格，最终考核得分低于80分以下情况考核评定为不合格。如全年有两个月考核低于70分，生态环境分局有权单方面终止服务合同，停止支付维护费用。当季度考核评级为优秀的，运维费用全额支付；当季度考核评级为合格的，按以低于96分高于90分的每0.5分扣1000元运维费，低于90分高于80分的每0.5分扣2000元运维费；当季度考核评级出现低于80分的情况，当年该季度运维费不予结算。

注：

运维单位确已尽到维护和维保职责，且该情况确由企业现场端环境、设备、线路等其他第三方或不可抗力因素直接导致（如企业停产、停电，企业内部整顿线路无法通等情况），且运维公司已在48小时内报告告知采购人的，在采购人确认的时限内的，不予扣分。

柯桥区危险废物和污泥监控信息化平台运维工作月度考核表

考核月度：    年  月

| 序号 | 指标 | 分值 | 考核要求 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运维巡检 | 10 | # 每月对每个运维点位的视频监控进行不少于1次的场日常巡检（平台侧巡检），检查视频摄像头运行状况，清理镜头污垢，并对运转不良的设备设施进行及时维修或更换，根据需要对设备进行复位或断电重启，有设备维修和更换情况的需向业主提交设备维修更换报告。（考核组根据平台运维考勤和现场抽检情况进行考核，每发现1个漏检点位或1个维护不合格点位或1起台账资料不合格扣0.5分，直至当月扣完该分项为止。） |  |  |
| 2 | 设备安装 | 10 | 设备设施布线安装确保监控范围正确、监控效果良好，安装点位视频监视画面在确保能覆盖到大门、危废、污泥、地磅等位置；做好关停企业视频设备的拆除和保管工作。（考核组根据平台巡检和现场抽检情况进行考核，每发现1个安装不合格点位扣0.5分，直至当月扣完该分项为止。） |  |  |
| 3 | 故障响应和备品备件 | 20 | 运维公司必须有可靠的售后服务保障包括但不限于在绍兴附近有固定的维修服务点，能提供正常的技术、备品备件服务。运维公司在接到生态环境分局通知后，12小时内派人赴现场处理问题，对于离线原因事件于48小时之内解决；针对生态环境分局联系单中对于监控朝向被旋转，监控镜头有污垢的点位，于48小时内进行恢复；对于设备移位的点位在接到采购人指令后2周内完成；对于设备换新、新装（加装）在1个月内完成；提供7*24小时电话技术支持。（考核组根据故障响应和和日常巡检报告整改进度等情况进行考核，每发现1起响应超时扣0.5分，每出现1起超时未恢复的扣0.5分，直至当月扣完该分项为止。） |  |  |
| 4 | 在线率 | 10 | 对视频在线率进行考核，日在线率=当日视频正常点位/总视频数×100％，月平均在线率=当月日在线率之和/当月总天数×100％。（每发现1起日在线率低于90%扣1分，月平均在线率低于85%得0分） |  |  |
| 5 | 平台性能 | 10 | 对平台的功能完整性、运行性能、稳定性、可用率、安全性，视频画质、视频播放流畅度、视频下载备份成功率、摄像头复位操作成功率等指标进行评价。（根据平台实际操作情况或第三方反馈的情况进行考核，平台出现中病毒事件导致数据丢失或被公安部门通报的，视情况严重性进行扣分，直至当月扣完该分项为止。） |  |  |
| 6 | 平台对接 | 10 | 对柯桥平台和省平台之间点位对接率以及视频相关稳定性进行考核。（考核组根据平台现状和省平台反馈的相关对接级联情况进行考核，每发现1起平台对接异常的扣1分，对接级联故障超过48小时未恢复的得0分） |  |  |
| 7 | 数据完整性 | 10 | 对平台的历史视频存储天数完整率进行考评。视频连续保存时间不少于3个月。（考核组对平台视频进行抽查，每发现1个不合格扣1分，直至当月扣完该分项为止。） |  |  |
| 8 | 运维月报质量 | 10 | 按照固废中心要求编制运维月报，报告内容包括前面相关考核内容的总结、问题整改等。（考核组根据运维月报的质量进行综合打分，） |  |  |
| 9 | 其他 | 10 | 按要求做好生态环境分局布置其他工作，未完成的，酌情进行扣分。 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |

二、商务要求

▲2.1服务期限

合同实施时间为签订合同后3个月内完成安装调试。

服务期限：验收合格之后3年。

▲2.2服务要求

①服务期内，中标人应为采购人提供及时优质的服务：提供不限时间、不限数量的售后电话支持服务，在得到需求响应1小时内，通过电话给出解决方案，不能通过电话解决的，在12小时内到达现场，24小时内排除一般故障，负责故障的全程处理，所产生的费用由供应商负责；中标人应指定专门的联络人，负责本项目的技术咨询、软硬件维护的接洽工作和项目实施质量管控工作；中标人须保障数据传输的稳定、安全。

②中标人需制定详尽的服务计划，按照《柯桥区危险废物和污泥监控信息化平台升级改造及运维服务项目管理考核方案》中的运维要求进行现场检查和维护；并配置一定数量的备用件，对无法及时维修排除疑难故障的硬件进行更换，避免出现空档期（交付之前原有线路不能中断，如产生费用已包含在本次项目之中）；中标人应按照采购要求提供相应的维保/租赁、运维服务，对采购人自建的设备系统应自签订合同之日起按照采购要求提供合格服务；对采购人租赁得设备系统，由中标人根据自身情况提供满足招标要求的租赁产品服务，保证签订合同之日起3个月内正常上线率≥90%（不可抗因素除外，如企业停产、台风、地震等），即日起服务周期开始。若中标人未达到上述要求则取消中标资格（终止合同且中标人须在30日内返还采购人已支付的全部费用），造成采购人损失的，中标人还应承担相应责任。

③本项目须对接柯桥区污染源自动监控视频门禁系统的原有设备设施，若中标人实现采购需要须增加线路的，增加线路须为VPN专线，带宽不得低于原线路（相关费用已包含在本项目内）。

④本项目实施过程中可能涉及的所有财务成本已经包含投标总报价之中，中标人不得以其它理由增加费用。投标供应商应充分考虑本项目实际实施中可能存在“（二）服务内容及要求”之外但为保证需求实现必须增配的货物或服务支出风险，投标供应商应在投标时将相关成本列入投标报价之中。本项目服务期内，若出现：1）供应商的服务质量严重不合格或触发采购文件、合同、考核文件等约定的相关终止合同条款，采购人有权提前终止或单方面解除合同，且不承担任何责任。当需扣减金额超过剩余合同款，将追缴已经支付的款项，乙方须在30日内将追缴部分退还甲方指定的财政账户（乙方若逾期未办理须按项目合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，逾期30日仍未按要求退还的，甲方将上报政府采购管理等相关部门予以处理，由此造成的损失由乙方负责赔偿）。

▲2.3数量调整

采购人保留合同履行中调整部分服务的权力，投标人应对服务类别明细报价，按投标单价不变的前提下进行调整，双方不得拒绝。合同最终结算金额按实际使用量乘以投标单价进行计算，追加的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。如遇本次招标没有涉及的服务时，由中标人提供申请，采购人确认后实施。

▲2.4结算原则

2.4.1采购文件、招标答疑会纪要、中标供应商的中标报价等作为结算依据；

2.4.2中标单价一次性包死，不再调整，经采购人分级审批认可的数量增减，在结算时按中标单价按实调整。

▲2.5付款方式

签订合同后支付当年度费用的50%，后续根据中标价格结合考核情况按季度支付。

涉及中小企业合同的，按采购文件总则28预付款规定执行。

其他结算说明：

①在服务期内，因企业关停原因引起的监控企业数量减少，采购单位与供应商进行协商，可进行监控和线路的迁移，或在下一个计费周期结算时，根据线路使用时间扣除线路费用。

▲2.6验收

为确保柯桥区危险废物和污泥监控信息化平台升级改造及运维服务的正常运行，绍兴市生态环境局柯桥分局将对中标单位的日常运维工作进行监督和定期考核。根据《柯桥区危险废物和污泥监控信息化平台升级改造及运维服务项目管理考核方案》，运维服务考核每月开展一次，根据得分情况每季度结算运维费。

▲2.7 中标人职责

2.7.1中标人根据当地生态环境局认可的运行方案及国家生态环境部、浙江省生态环境厅针对该类系统的运行技术规范及相应的管理要求，对该系统进行定期的维护，确保系统的正常稳定运行。

2.7.2中标人应按本合同约定对系统进行操作、维护、维修等。

2.7.3若系统出现故障，原则上中标人的故障响应时间和一般故障修复时间应不超过48小时（不可抗因素除外，如台风、地震、洪水、冰雹等自然灾害或企业整顿关停）。

2.7.4中标人根据省、市、区生态环境局的运行维护要求，保证系统稳定、正常运行，保证环保部门获取的监控数据完整性和数据准确性等达到相应要求，并建立符合生态环境部门要求的运行维护技术档案。

▲2.8其他要求

中标人须按照有关规定，制定完善的安全管理制度并采取严格的安全防护措施，因中标人自身原因造成的财产损失和伤亡事故由中标人承担并负相应的法律责任。

（1）中标人指派的本项目服务人员须身体健康、具备本项目的服务资格能力；中标人全面负责本单位的安全生产工作，须自行做好员工的安全培训和教育，保证服务人员具备必要的安全知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务；中标人指派的本项目服务人员，发生交通事故、安全事故、意外事故及其他情况，均与采购人无关，一切经济损失和各项费用均由中标人自理，采购人不承担任何法律责任和费用。

（2）对本项目服务所涉系统的相关数据、技术和商业机密保守秘密，中标人在服务过程中，必须确保采购人的信息安全，不得擅自删除、转移采购人系统中的数据；中标人对服务内容负有保密义务，未经采购人书面许可，中标人不得将其所获得的数据和资料泄露、发布、复制或以其他形式披露给任何第三方。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。不得作为商业广告及推荐项目。中标方涉密人员须严格遵守保密规定，中标人的具体项目实施和运维工作，必须在采购人的指定地点进行，对于项目实施中的重要资料和数据，在项目实施期间和结束后，中标人不得带离该地点。若中标人违反本条，则采购人有权立即解除合同，并追缴已经支付的款项，由此造成的损失由中标人负责赔偿。

（3）避免系统网络震荡：目前监控线路与“柯桥区污染源自动监控视频门禁系统网络”、“柯桥区污染源自动监控现场端视频监控及站房门禁系统数据存储租赁服务网络”、“浙江省固体废物监管信息系统网络”对接，中标单位如施工期间出现网络震荡从而引起其他相关系统无法正常使用，采购人有权当面解除合同。

（4）线路复用资源：供应商在施工出现应尽量考虑网络使用周全，做到一企业一光纤，并考虑的其他系统的网络使用情况，充分考虑厂区内部线路布放，本项目为一次性打包服务项目，中间产生的其他额外费用供应商自行解决。

保密期限：中标人需对本项目的业务资料、技术信息等在系统生命周期内一直保密，直至采购人同意或该业务资料、技术信息在同行业中已成为公开信息后方可解除保密义务。

第四部分   评标方法及评分标准

一、评标方法

1.综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标委员会的组成

2.评标委员会的组成。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

3.评标委员会的组成人员的回避。在政府采购活动中，评标委员会的组成人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

3.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

3.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

3.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

3.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

3.5与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

三、评标委员会的职责

4.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

4.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

4.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

4.3对投标文件进行比较和评价；

4.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

4.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

4.6法律、法规、规章、招标文件等规定的其它事项。

5.评标委员会及其成员不得有下列行为：

5.1确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

5.2接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明（财政部87号《政府采购货物和服务招投标管理办法》第五十一条规定的情形除外）；

5.3违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

5.4对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

5.5在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

5.6记录、复制或者带走任何评标资料；

5.7其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有5.1-5.7行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

四、评审程序

6.符合性审查。 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

7. 比较与评价。标委员会应当按照评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

8. 汇总（商务技术得分情况）。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

9. 报价审核。对经商务和技术评审符合采购需求的投标人的报价的合理性、准确性等进行审查核实。

9.1评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

9.2对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购项目，以及预留份额政府采购项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

9.3投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

9.4投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

9.5政采云投标客户端开标一览表内容与投标文件开标一览表(报价表)相应内容不一致的，以投标文件开标一览表(报价表)为准。

9.6投标价格的修正原则。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

9.6.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

9.6.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

9.6.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

9.6.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

9.6.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的，投标无效。

10.汇总得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

11.中标候选人推荐。

11.1评审后总得分最高者为第一中标候选人，总得分相同的，以报价低者为第一中标候选人，总得分与报价均相同的，由采购人当场随机抽取产生第一中标候选人。

11.2多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的报价低者获得中标候选人推荐资格，评审得分与报价均相同的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

12.评标报告与推荐中标候选人。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并推荐中标候选人，评审报告由评标委员会成员签字确认提交。

13.评标争议事项处理。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

五、评标中的其他事项

14.投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人通过政采云平台以书面形式作出必要的澄清、说明或者补正，投标人应在30分钟内提交澄清说明或补正，逾期不提交的视为放弃澄清、说明或补正的权利。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

15.投标无效。有下列情况之一的，投标无效：

15.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；

15.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

15.3投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

15.4投标文件“资格文件”和“商务技术文件”部分中出现用于价格分评审的投标报价的（招标文件另有规定的参与“商务技术文件”评审的报价除外）；

15.5投标文件未按招标文件规定的格式填写，或对招标服务或对技术或产品等要求未详细应答或应答内容不全、有缺失的，经评标委员会认定为无法评审的；

15.6投标文件关键信息填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的，经评标委员会认定属于重大偏差的；

15.7投标文件重要信息前后不一致，经评标委员会询标后仍然无法评审的；

15.8投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

15.9投标文件中未提供应当提供的政府强制采购节能品目内的节能产品或未提供有效的节能产品认证证书的（如果本项目采购涉及节能品目清单中的政府强制采购的节能产品的）；

15.10投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

15.11投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

15.12投标人所投内容不符合采购需求中实质性要求的；

15.13投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

15.14投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的;

15.15报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

15.16《开标一览表(报价表)》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的，经评标委员会认定属于重大偏差的；

15.17投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

15.18投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

15.19对未提供样品或提供样品不满足采购需求实质性条件；

15.20投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）：

15.20.1使用伪造、变造的许可证件；

15.20.2提供虚假的财务状况或者业绩；

15.20.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

15.20.4提供虚假的信用状况；

15.20.5其他弄虚作假的行为。

15.21投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；有下列情形之一的，属于或视为恶意串通，其投标无效：

15.20.1供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

15.21.2供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

15.21.3供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

15.21.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

15.21.5供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

15.21.6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

15.21.7供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

15.21.8不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

15.21.9不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

15.21.10不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

15.21.11不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

15.21.12不同投标人的投标文件相互混装；

15.21.13不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

15.21.14不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致，且无法合理解释的；15.22违反法律、法规及本招标文件规定的其它无效投标情形。

16.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

16.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

16.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

16.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

16.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

17.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

18.重新开展采购。有中华人民共和国政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

18.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

18.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

18.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

18.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

18.5政府采购当事人有其他违反中华人民共和国政府采购法或者中华人民共和国政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照18.1-18.4规定处理。

六、评审过程的保密与录像

19.保密。评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评标委员会成员、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

20.录音录像。采购代理机构对评审工作现场进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

七、具体评标标准

21.商务技术分（85分）

| 序号 | 评分内容 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理体系 | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每项得1分，最高得3分。 (投标时提供证书扫描件并加盖投标人公章，未按要求提供或未在有效期限内不得分) | 3 |
| 2 | 同类业绩 | 投标人自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接过同类项目的业绩，每个合同得1分，最多得1分。 (同一项目续签的业绩不重复计分，投标时提供业绩合同复印件加盖投标人公章，否则不得分) | 1 |
| 3 | 项目团队技术力量 | - 投标人拟派的项目负责人（1名） ①具有信息系统项目管理师中级及以上职称的得2分。 ②具有信息系统监理师中级及以上职称的得2分。 最高得4分。 - 投标人拟派的项目组成员（除项目负责人以外）： ①具备软件设计师（软考）的得2分； ②具备信息技术类中级及以上工程师得2分。 最高得4分。 (同一人员具有多本证书的可重复加分。投标时提供证书扫描件和2024年8月-10月有效社保证明，并加盖公章，不提供或未按要求提供的不得分。以上人员应为投标人在职职工（不包括离退休返聘人员，社保缴费单位和投标人名称必须一致，投标人的分公司社保证明有效，若以上人员为事业编制的，提供人事代理中心出具有效的社保证明）) | 8 |
| 4 | 技术方案 | 1、监控点位：投标人根据招标文件内点“清单2：柯桥区危险废物和污泥监控-运维和租赁设备点位清单”进行现场勘测规划，通过实地勘测，对整体摄像机安装角度、展现效果进行规划，通过现场勘测阐述展示安装角度合理，保障各个监控点位能有效覆盖大门、危废、污染源、地磅等需覆盖位置的得3分；有现场勘测但对现场安装情况了解不深，对监控点位有效覆盖大门、危废、污染源、地磅等全覆盖有一定的偏差的得2分；未进行勘测，仅仅进行理论上的点位规划设计的得1分；不提供的不得分。 | 3 |
|  |  | 2、网络架构规划：投标人需制定网络技术方案，该方案应深入阐释用户需求，充分考虑到原有网络现状，确保网络切换平稳、网络安全合规，减少故障发生：投标人熟悉采购人网络现状，能够准确把握用户需求，技术方案能确保网络切换平稳和网络安全的得8分；投标人大致了解采购人网络现状，技术方案基本满足项目需求的的得5分；投标人不了解采购人网络现状，技术方案与采购需求有偏差的2分；不提供的不得分。 | 8 |
|  |  | ## 3、产品规划：投标人应根据“第三部分 采购需求”要求设计实施方案，与柯桥区危险废物和污泥监控信息化平台实现稳定级联，详述级联方案，由评委进行综合打分：产品方案详细完整、针对性强且可行性程度高，与采购人服务要求一致，能与现有设备平台完美兼容，性能稳定的得8分；实施方案较为完整，与采购人服务要求基本一致的，但与现有设备平台存在兼容性和性能影响的得5分；实施方案简单、实质性不强，有明显不足的得2分；不提供的不得分。 | 8 |
|  |  | 4、建设施工：投标人具有丰富的危险废物和污泥监控建设经验，能充分依托以往建设、运维经验和自有资源，有效提升本项目运维服务质量，减少对采购人正常业务影响的得8分；有一定的建设经验和自有资源，但不足以确保服务质量稳健，会对采购人业务工作造成一定影响的得5分；缺少建设、运维经验或无自有资源，但方案有一定建设性意见的得2分；不提供的不得分。 | 8 |
| 5 | 平台运维能力 | 投标人应充分考虑原有平台的系统架构、采购人的业务需求和与上级平台（浙江省固体废物监管信息系统）的级联要求，须具备平台日常运营及维护管理、全业务流程闭环管理(分级预警、工单派发等)、软件bug处理实力和功能性能升级优化能力，由评委进行综合打分：系统运维方案完整、详细、完全满足本项目需求、思路清晰明确的得9分；系统运维方案基本完整、细节上略有欠缺，但能基本满足本项目的需求、思路基本清晰明确的得7分；系统运维方案欠完整、或有缺漏、思路清晰明确度不高得4分；系统运维方案不够完整、有明显缺漏、思路不够明确2分；不提供的不得分。 | 9 |
| 6 | 参数响应 | 响应所有明确指标参数得13分，出现负偏离每项扣1分，负偏离扣13分及以上的，视为采购人不能接受的附加条件；打▲指标负偏离的作无效投标处理。（投标供应商应对每个指标项的偏离情况做应答，不得遗漏，按要求提供检测报告、官网截图等，须加盖投标供应商公章。未按要求提供的不得分。） | 13 |
| 7 | 履约能力 | 1、项目应急质量保障： 根据危险废物和污泥监控实际情况提供全面性的应急方案，包括网络通讯、应急用电保障，进行综合打分，有充分的设施设备保障，处理应急的能力完善的得8分；服务质量保障体系较完整且应急措施较完善的得5分；服务质量保障体系不够完整且应急措施不够完善的得2分；不提供的不得分。 | 8 |
|  |  | 2、前端监控运维： 根据投标人提供的运行维护机构分布情况，以及服务团队车辆保障、服务团队人员保障等方面由评委进行综合打分：运行维护机构、车辆保障等条件好，有利于提升本项目服务质量，团队人员分配合理的得8分；运行维护机构、车辆保障等条件较好，能基本实现本项目服务质量要求，团队人员分配一般的得5分；运行维护机构、车辆保障条件一般，团队人员分配不合理的2分；不提供的不得分。 | 8 |
|  |  | 3、后端核心机房运维： 根据投标人机房的消防、安防、动环监控、机房电力保障等方面能力和管理体系进行综合评价：各方面能力强，有完善的管理措施的得8分；方案描述较完整，以上能力基本覆盖，有一定的管理措施的得5分；方案描述不完整，只具备以上部分能力的2分；不提供的不得分。 | 8 |

计算得分时，按其算术平均值保留小数点后2位；评审小组成员个人主观打分偏离所有评审小组成员主观打分平均值30%以上的，由评审委员会启动评分畸高、畸低行为认定程序。）商务技术分低于51分的，视为采购人不能接受的附加条件。

22.价格分（15分）

| 价格权值 | 计算方法 |
| --- | --- |
| 价格权值=0.15 | 最低有效投标价格为评标基准价 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100 （计算得分保留小数点后2位） |

第五部分 拟签订的合同文本

（合同按采购文件及中标供应商投标文件的内容制定，以下仅为部分主要条款）

合同编号：

确认书号：

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

甲、乙双方根据    （填写采购代理机构名称）   项目编号为的（标项及名称）项目的政府采购交易结果，签署本合同。

- 服务内容及标准

（按采购需求及投标文件的内容填写）

- 服务价格

（有服务分项的，需报分项价格和总价）

三、技术资料

1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供与本项目有关的技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

1、乙方应保证所提供的货物与服务均不会侵犯任何第三方的知识产权。

2、乙方保证所交付的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、转包或分包

不允许转包。

允许分包部分。

如乙方将项目转包或将不允许分包部分进行了分包，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

六、履约保证金

1.履约保证金元。[履约保证金交至采购人处，服务完成后满（   ）个月之日起5个工作日内无息退还]

七、项目服务期限及实施地点

1.服务期限：

2.实施地点：

八、付款

付款方式：

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、违约责任

1.甲方无正当理由拒绝验收项目的，甲方向乙方偿付拒收合同总价的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期交付项目总额每日万分之六向甲方支付违约金，由甲方从合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所履行的服务质量或服务数量不符合合同规定及采购文件规定的，甲方有权中止接受服务，单方面解除合同，且相关损失由乙方承担。

5.解除合同应按《浙江省政府采购合同暂行办法》向财政备案。

十一、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十二、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十三、合同生效及其他

1.合同经甲、乙双方签名并加盖单位公章后生效。

2.采购文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4.本合同一式五份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执二份，采购代理机构一份。

甲方（盖章）：

地址：

法定（授权）代表人：

签名日期：     年   月   日

乙方（盖章）：

地址：

开户行：

开户账号：

法定（授权）代表人：

签名日期：      年   月   日

第六部分 应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

- 目录

(1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）……………………………………………（页码）

（2）投标声明函 ………………………………………………………………（页码）

（3）联合体协议书（如有） …………………………………………………（页码）

（4）法定代表人授权委托书 …………………………………………………（页码）

（5）法定代表人及其授权代表的身份证（复印件） ………………………（页码）

（6）符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）……（页码）

- 一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）

（联合体投标成员单位均需提供）

- 二、投标声明函

致：（采购单位或采购代理机构名称）：

我方（投标人或联合体牵头人全称）愿意参加贵方组织的（招标项目名称及编号）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件。

2、我方参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、不存在以下情况：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

联系人：            联系电话：            传真号码：

联系地址：                                邮政编码：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

（联合体投标成员单位均需提供）

- 三、联合体协议书（如有）

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应（采购单位或采购代理机构名称）组织实施的 （招标项目名称及编号）的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加本项目政府采购。

二、以   （联合体牵头人名称）   为联合体牵头人，负责包括但不仅限于投标、配合处理质疑投诉等一切和采购活动相关的事宜。

三、联合体各方对投标响应文件及开标过程中的各种书面承诺、澄清等均予以认可，对联合投标各方均产生约束力。

四、如果中标，联合投标各方共同与采购人签订采购合同，共同履行对采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

五、联合体各方不再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一标项（项目）的政府采购活动，否则均被视为无效投标。

六、如果中标，联合体各方在项目实施过程中承担的工作和义务为：

甲方：…            乙方：…

…

七、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的服务由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额___%以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到___%，其中小微企业合同金额达到___%。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

八、本协议签约各方各持一份，并作为投标文件的一部分。

| 甲方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 | 乙方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 |
| --- | --- |

四、法定代表人授权委托书

（采购单位或采购代理机构名称）：

我（姓名及身份证号码） 系  （投标人或联合体牵头人全称） 的法定代表人，现授权委托本单位在职职工 （姓名）(其身份证号码：                     联系电话：       手机：        传真：         )，以我方的名义参加（招标项目名称及编号）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权。特此委托

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

五、法定代表人及其授权代表的身份证（复印件）

六、符合特定资格条件（如果项目要求）

的有关证明材料（复印件）

（由投标人根据招标公告合格的投标人应具备的特定资格要求编制；如果本项目没有设置特定资格条件，则不需要提供）

- 商务技术文件部分

- 目录

（1）投标函……………………………………………………………（页码）

（2）评分对应表………………………………………………………（页码）

（3）技术响应表………………………………………………………（页码）

（4）商务响应表………………………………………………………（页码）

（5）项目组织实施方案………………………………………………（页码）

（6）项目负责人情况表………………………………………………（页码）

（7）项目组人员名单…………………………………………………（页码）

（8）售后服务方案（如有）…………………………………………（页码）

（9）优惠条件及特殊承诺（如有）…………………………………（页码）

（10）投标人认为需要的其它商务技术文件或说明…………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

- 一、投标函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）（项目编号：）招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起___天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺除技术响应表、商务响应表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

3、我方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

4、我方具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。如中标，我方将保证合同顺利履行。

5、我方拟在中标后将_______________________工作分包，分包承担主体是___________________，我方承诺分包承担主体具备相应资质条件__________________，且不再次分包。（不再将工作进行分包或本项目不允许分包的，下划线处填写“/”。）

6、如我方中标，我方承诺：

6.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

6.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

6.3按照招标文件要求提交履约保证金；

6.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

7、其他补充说明:___________。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

二、评分对应表

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 对应第四部分评分办法及评分标准（报价除外） |  |  |
| …… |  |  |

注：如果本项目评标办法采用综合评审法，需在商务技术文件中提供此评分对应表。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

三、技术响应表

| 序号 | 服务名称 | 采购文件 要求 | 投标文件 响应 | 偏离 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：投标人应对照招标文件要求和投标文件响应情况在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月

四、商务响应表

| 类别 | 采购文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| ...... |  |  |  |

注：

1、投标人应对照采购文件要求和投标文件响应情况在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2、“类别”一栏按采购文件第三章中商务要求的分类填写。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

- 五、项目组织实施方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

六、项目负责人情况表

| 姓名 |  | 投标截止时间前三年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目负责人的项目应列明细 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 相关资质证书 |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |
| 联系电话 |  |  |

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

七、项目组人员名单

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

八、售后服务方案（如有）

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

九、优惠条件及特殊承诺（如有）

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

十、投标人认为需要的其他商务技术文件或说明

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

- 报价文件部分

- 目录

- （1）开标一览表(报价表)……………………………………………………（页码）

- （2）投标报价明细表………………………………………………………（页码）

- （3）中小企业声明函（如有）……………………………………………（页码）

- （4）残疾人福利性单位声明函（如有）……………………………………（页码）

一、开标一览表(报价表)

项目名称：

项目编号：                         标项：

| 服务类 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务内容 | 数量 | 综合单价 | 服务总价（元） |
| 1 |  |  |  |  |
| 投标总价合计金额大写： 小写： ￥ |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改，如无对应内容，则填写：“无或/”。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用（详见前附表）均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

4、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称（电子签名）：                                                           日期：  年  月   日

二、投标报价明细表

项目名称：

项目编号：                         标项：

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 工作量（年限） | 单价 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、前端运维 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 星光变焦红外大枪型(自有)维保和运维服务 | 55套 | 3年 |  |  |  |
| 2 | 红外网络枪机(自有)维保和运维服务 | 71套 | 3年 |  |  |  |
| 3 | 星光变焦红外大枪型(租赁)租赁和运维服务 | 165套 | 3年 |  |  |  |
| 4 | 红外网络枪机(租赁)租赁和运维服务 | 371套 | 3年 |  |  |  |
| 5 | 网络高清智能防爆枪机(租赁)租赁和运维服务 | 5套 | 3年 |  |  |  |
| 5 | VPN转换路由器(租赁)租赁和运维服务 | 2套 | 3年 |  |  |  |
| 二、线路服务 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 100M VPN专线 | 280条 | 3年 |  |  |  |
| 7 | 100M互联网专线 | 2条 | 3年 |  |  |  |
| 三、托管服务 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 相关后端设备维保和机房托管服务 | 1项 | 3年 |  |  |  |
| 四、省平台对接集中网络云端存储服务 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 省平台对接集中网络云端存储服务 | 667套 | 3年 |  |  |  |
| 五、平台运维 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 柯桥区危险废物和污泥监控信息化平台运维 | 1项 | 3年 |  |  |  |
|  | 投标总价合计金额大写： 小写： ￥ |  |  |  |  |  |

注：1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改，如无对应内容，则填写：“无或/”。

- 有关本项目实施所涉及的一切费用（详见前附表）均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

投投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

三、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于             ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.（标的名称） ，属于               ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（ 电子签名）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：1、投标人应根据企业实际情况及采购文件中明确的所属行业，对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）所对应的划型标准作出声明，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，中标、成交供应商享受中小企业扶持政策的，采购代理机构将随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

3、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小微企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小微企业。

四、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签名）：

附件1

样品（演示）授权委托书

XXX（单位名称或采购代理机构名称）：

兹委派                先生/女士，身份证号：

手机：             ，代表我公司前来递交                           采购项目【项目编号：              】投标样品或参加演示，并全权负责标后取回样品等其他处理事宜。

特此告知。

投标人名称(公章)：

签发日期：  年  月   日

身份证复印件：

说明：本委托书在有样品或演示时由受委托人携带至指定地点。

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：_________________________

地址：____________________________邮编：___________

联系人：_____________________ 联系电话：__________

授权代表：____________________联系电话：__________

地址：____________________________邮编：___________

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：_________________________________________

质疑项目的编号：__________________包号：_____________

采购人名称：____________________________________________

采购文件获取日期：_______________

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：_________________________________________________________________

事实依据：__________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

法律依据：__________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：______________________________________________________________________

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：__________________________________

地址：___________________________邮编：_________

法定代表人/主要负责人：_______________联系电话：___________

授权代表：_______________联系电话:____________

地址：___________________________邮编：_________

被投诉人1：_______________________________

地址：___________________________邮编：_________

联系人：_______________联系电话：____________

被投诉人2

……

相关供应商：__________________________________

地址：___________________________邮编：_________

联系人：_______________联系电话：____________

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：__________________________________

采购项目编号：_____________________包号：______________

采购人名称：__________________________________

代理机构名称：__________________________________

采购文件公告:是/否    公告期限：_________________

采购结果公告:是/否    公告期限：_________________

三、质疑基本情况

投诉人于_____年__月__日,向__________________提出质疑，质疑事项为：__________________________________________________________________________

采购人/代理机构于____年__月__日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：________________________________________________________________

事实依据：__________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

法律依据：__________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：______________________________________________________________________

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。