湖州学院

生命健康学院生物工程大众仪器采购项目

（财政审批编号:湖财采确临[2025]81号）

公开招标文件

（全流程电子）

项目编号：HZHC-2025(A)005-1

项目名称：湖州学院生命健康学院生物工程大众仪器采购项目

采 购 人：湖州学院                                         （盖章）

代理机构：华诚工程咨询集团有限公司                      （盖章）

2025年2月

目    录

第一章  公开招标采购公告	- 3 -

第二章  招标需求	- 8 -

第三章  投标人须知	- 64 -

前附表	- 64 -

一、总 则	- 66 -

二、招标文件	- 68 -

三、投标文件的编制要求	- 69 -

四、开标	- 75 -

五、评标	- 76 -

六、定标	- 78 -

七、合同授予	- 78 -

八、其他内容	- 79 -

第四章  评标办法及评分标准	- 80 -

第五章 合同主要条款（供参考）	- 85 -

第六章 投标格式	- 89 -

# 第一章  公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律、法规等规定，经湖州市财政局政府采购监管处(财政审批编号：湖财采确临[2025]81号)批准，华诚工程咨询集团有限公司受湖州学院委托，现就湖州学院生命健康学院生物工程大众仪器采购项目进行公开招标采购，欢迎中华人民共和国境内的合格投标人前来参加投标。

一、项目编号：HZHC-2025(A)005-1

二、采购组织类型：分散采购委托代理

三、采购方式：公开招标

四、招标项目概况（内容、数量、简要技术要求等）:

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 采购预算 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湖州学院生命健康学院生物工程大众仪器采购项目 | 1批 | 156.469万元 | 详见招标需求 |
| 注：本项目不允许进口产品参加投标 |  |  |  |  |

五、投标人资格要求:

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购投标人资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目不接受联合体投标。

六、招标文件的获取:

1.获取招标文件时间：/至投标截止时间(潜在投标人获取采购文件前应当在电子交易平台上注册账号并登录，截止时间后不再接受潜在投标人获取采购文件)。

2.本项目招标文件实行网上获取，不再接受投标人现场报名。投标人登录浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取招标文件。（“政采云”注册账号、密码登录系统后获取采购文件）。

3.免费注册网址：浙江政府采购网（投标人注册页面）:https://middle.zcygov.cn/settle-front/#/registry“政采云”，咨询电话：95763。已经注册成功的投标人无需重复注册

七、投标文件的递交及相关事宜

1.投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2025年3月12日9:00时（北京时间）。

2.投标文件递交方式：

(1)电子投标文件：按政采云平台项目采购-电子交易操作指南及本招标文件要求递交。投标人应于2025年3月12日9:00时(北京时间）前将加密的电子版投标文件上传到政采云系统中（不准时上传视为不参加）。

（2) 数据电子备份投标文件：以U盘形式提供的数据电子备份投标文件（生成格式为.bfbs）格式及内容须与政采云平台项目采购-电子交易操作指南中制作、加密并递交的电子投标文件格式及内容一致。递交方式：数据电子备份投标文件应通过邮寄快递方式送达，邮寄地址为：华诚工程咨询集团有限公司湖州分公司[湖州市天宁巷16号镭宝大厦14楼1710室]，联系电话：0572-2170108。邮寄截止时间：投标人应于2025年3月11日17:00时前准时送达，逾期不予受理。截止开标时间前，采购代理机构统一负责接收。投标人须留足投标文件邮寄时间,确保数据电子备份投标文件于规定的时间前送达指定地点，未按时送达的，均按未提供处理。

注：（1）投标人应权衡利弊考虑是否提供数据电子备份投标文件，采购人及采购代理机构不做强制性要求，若因下一条款（第3条）原因须启用数据电子备份投标文件时，而投标人未提供的，视为放弃投标资格，作未递交投标文件处理；（2）投标人提供数据电子备份投标文件的，若需要启用数据电子备份投标文件时，由采购人或采购代理机构启封并进行解密；（3）若投标人未提供数据电子备份投标文件的，招标公告及招标文件中关于数据电子备份投标文件的要求及内容不再适用。

3.CA锁解密时间为开标当日投标截止时间后30分钟内。投标截止时间止未完成上传的电子投标文件作未递交投标文件处理；未按招标文件要求密封、包装的数据电子备份投标文件将拒绝接收。整个开标过程中若因投标人问题造成电子投标文件无法正常解密的，均认定为未提交电子投标文件。若因网络或者其他非投标人问题造成电子投标文件无法正常解密的，启用数据电子备份投标文件，因投标人自身原因造成数据电子备份投标文件无法打开的，作未递交投标文件处理。若正常解密成功，则数据电子备份投标文件不予开启。

4.投标人须在线获取CA数字证书（完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人自行把握时间）,办理流程详见（https://service.zcygov.cn/），并登录“浙江政府采购网”（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/),进入“下载专区”下载“电子交易客户端”，制作投标文件。

5.投标人将加密的电子版投标文件于投标截止时间前上传到政采云系统中。

6.具体的投标文件加密上传等操作详见政采云平台操作指南。 (https://service.zcygov.cn）。

八、投标地址：

1.本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。

2.投标人应当在投标截止时间前，将生成的文件格式“.jmbs”的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”实行在线投标响应。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收，作未递交投标文件处理。

九、开标时间：2025年3月12日9:00时整

十、开标地址：湖州市公共资源交易中心2号楼二楼开标室（湖州市仁皇山片区金盖山路66号，届时详见二楼休息区电子显示屏），投标人应在投标截止时间前登入“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”在线参与开标，并完成 CA 锁在线解密投标文件等相关工作。

十一、其他事项：

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）本项目为电子招投标项目，实行网上招投标，应按照本招标文件及政采云平台的要求编制、加密并要求投标人通过政采云系统在线投标响应，投标截止时间前须完成电子投标文件的上传，同时投标人须使用在线投标响应文件时所用的 CA 锁，投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（2）根据《中华人民共和国财政部令第94号-政府采购质疑和投诉办法》规定，供应商在法定质疑期内须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

（3）潜在投标人已依法获取（依法获取指：投标人按本项目招标公告要求在政采云系统上获取并报名成功）其可质疑的招标文件，可以对该文件提出质疑。未按照规定方式依法获取招标文件的，不得对招标文件提起质疑投诉。

（4）答疑内容是招标文件的组成部分，并将在网上发布补充（答疑、澄清）文件，潜在投标人应自行关注网站公告，采购人不再一一通知，潜在投标人因自身贻误行为导致投标失效的，责任自负。

（5）为有效破解当前中小微企业面临的“融资难、融资贵”困局，充分发挥好政府采购扶持小微企业发展的政策功能，本项目中标人可凭中标通知书等材料至“绿贷通平台”网页（www.lvdt.huzldt.com）或“政采贷”平台网页（www.zcygov.cn）申请相关融资产品。具体操作方式可在“绿贷通”或“政采贷”平台网站查询，也可向“绿贷通”或“政采贷”平台电话咨询（“绿贷通”联系电话：0572-2392590、“政采贷”联系电话：0572-2151055.18698580797）。

（6）本项目是否专门面向中小企业采购：否。

（7）本项目公告发布网站：浙江政府采购网：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/ 、湖州市公共资源交易信息网：http://ggzy.huzhou.gov.cn/hzfront/

十二、联系方式：

1.采购代理机构名称：华诚工程咨询集团有限公司

联系人：张女士              联系电话：0572-2170108

质疑函接收人：杨女士        联系电话：0572-2170098

地址：湖州市天宁巷16号镭宝大厦14楼1710室

2.采购人名称：湖州学院

联系人：孙老师             联系电话：0572-2112239

质疑函接收人：徐老师       联系电话：0572-2322606

地址：湖州市吴兴区学士路1号

- 同级政府采购监督管理部门

名   称：湖州市财政局政府采购监管处

联 系 人：程先生

监督投诉电话：0572-2150216

地址：湖州市龙王山路518号

湖州学院

华诚工程咨询集团有限公司

2025年2月19日

# 第二章  招标需求

一、项目名称：湖州学院生命健康学院生物工程大众仪器采购项目

二、项目编号：HZHC-2025(A)005-1

三、项目预算：156.469万元

四、技术规格概述及其他要求：

1.概述：湖州学院新校区实验室建设已经进入设备采购环节，生命健康学院现需对制药工程系建设的大学化学中心实验室、药学专业实验室、制药工程科研实验室的设备进行采购。

2.环境条件：

使用地点：采购人指定地点。

现场踏勘：采购人不组织投标人踏勘现场，投标人自行进行现场勘查。投标人须自行到现场对采购人现有场地及设备情况进行勘察和现场环境了解，以获取有关编制投标文件所需的各种信息，并应充分考虑影响本次报价的因素、预计实施过程中各种不利因素，由此可能发生的费用均由投标人考虑并包含在报价中。中标后，投标人不得再以不完全了解现有情况等为理由而提出额外付款等要求，若有此类要求，采购人将不作任何答复与考虑，投标人应承担现场踏勘的责任和风险，踏勘现场的费用由投标人自行承担。

3.技术标准和规范

（1）需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：如有未特别注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，则统一执行最新标准、规范。

（2）采购清单内技术规格要求仅为采购人的基本要求，并未对所有技术细节做出规定，投标人作为专业的生产制造企业须按国际、国家有关标准及规范完成本次采购各类产品的制造与检验、供货、运输、安装、调试与通过有关部门验收、质保期服务、货品终身维修等各项工作，并保证使用的寿命与可靠性。

（3）投标人必须按采购清单中需要的货品及技术要求投标。如投标人产品与采购清单内技术要求不一致时，投标人应在投标文件中予以说明。如投标人没有在投标文件中提出异议，则视为投标人提供的产品完全符合采购需求。

（4）知识产权：投标人对一切可能的侵权指控负责。

（5）拟供产品采用的主要用材料及配件品牌，应符合招标文件要求,其技术要求应等同或优于招标文件所规定的技术要求，投标人应提供必要的证明文件以证明该产品的技术性能，可靠性及耐用性，使采购人完全满意。如果响应品牌采用的材料及配件品牌采购人不能接受的，中标后采购人有权要求中标人按招标文件的要求选用材料及配件，但价格不予调整。

4.货物总体要求：

（1）投标人提供的货物必须是原厂生产的、全新的，型号、性能及指标符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准要求。

（2）所有货物在检验时必须完好，无破损。数量、质量及性能不得低于招标文件中提出的要求。

（3）货物外观清洁，标记编号，应准确无误地表明货物之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期等信息。

（4）对于影响货物正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。

（5）所有货物须提供出厂合格证等质量证明文件等。

▲（6）设备报价清单中产品的型号、参数等相同的报价必须一致，如有不一致的价格，以低价格的报价为准。

（7）产品的生产、运输、安装、检测检验必须由中标人负责实施，采购人将不定期对中标人的生产过程进行质量和工艺的监督，一旦发现中标人有违背招标文件要求、合同的情况，采购人有权拒收不合要求的货物，必要时可单方中止合同，由此造成的损失由中标人负责。

5.货物清单一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -40超低温冰箱 | 台 | 2 | 1.样式：立式。 2.容积：358L。 3.净重：138kg。 4.额定功率：345W。 5.耗电量：6.0kW.h/24h。 6.气候类型：SN/N。 7.制冷方式：直冷。 8.温度范围：-20℃～-40℃。 9.工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz。 10.外部尺寸（宽*深*高）：720*830*1870（mm）。 11.内部尺寸（宽*深*高）：466*636*625（mm）*2(上下部2个独立间室)。 12.外部材料：喷涂钢板。 13.内部材料：喷涂钢板。 14.外门：2扇。 15.外门隔热层：无CFC高密度聚氨酯发泡。 16.箱体隔热层：无CFC高密度聚氨酯发泡，95mm的保温材料厚度。 17.内部结构：2个间室，每个间室内部放2个浸塑搁架；每个间室分3层，每层放2个抽屉，每个间室可放6个抽屉。 18.把手：2个具备泄压功能的铝合金把手。 19.脚轮：共4个,带2个调平脚，可固定箱体。 20.检测孔：2个，直径为25mm，方便用户选配温度记录仪。 21.压缩机：品牌压缩机，数量2台。 22.制冷剂：采用碳氢制冷剂；节能环保，含氟量为零，不破坏臭氧层，不产生温室效应。 23.制冷系统：采用铜管盘管式蒸发器，独有的新制冷技术的应用，性能优化的制冷系统，使得产品稳定性更好，降温速度更快。 24.显示方式：LED数码显示屏，可显示箱内温度及报警信息。 25.温度控制：采用微电脑控制系统，可确保精确稳定的运行；精准的电子温度控制及显示，精度达到0.1℃。 26.报警系统：具备高低温报警、环温高报警、门开报警、传感器故障报警、断电报警等报警功能。 27.报警方式：具备声音蜂鸣和灯光闪烁双重报警方式。 28.电器安全： （1）键盘锁定、密码保护功能，防止随意调整运行参数； （2）断电保护：在恢复供电时，所有设备的同时启动会对电网造成较大冲击，从而可能导致断路器跳闸；针对这种情况特别设计的设备延时启动功能可使设备在恢复期间延时数分钟启动，使设备平稳的重新运行； （3）宽电压带适用，可在187～242V范围内正常使用； （4）具备远程报警功能。 29.特色功能： （1）箱体设计两个独立的间室，上下间室分别采用独立的制冷系统，双LED数码温控器，可分别对上下间室独立控温； （2）上部间室在温度-20℃～-40℃范围内可调，下部间室在温度-20℃～-40℃范围内可调； （3）标配2个具备泄压功能的铝合金门把手，方便短时间内频繁开关门； （4）双LED数码显示屏，可分开显示上下部2个间室温度数据； （5）每个间室可放6个抽屉，2个间室共可放12个抽屉，方便存取样本； （6）箱体背部标配2个检测孔，方便安装温度记录仪检测每个间室温度变化； （7）标配USB接口，相关数据可导出PDF和EXCEL格式； （8）标配TTL接口，可用于计算机串行接口外设连接。 30.可选配：RS232接口、RS485接口、温度记录仪、热敏打印机。 31.售后质保：整机质保五年。 |
| 2 | 4度药品柜 | 个 | 2 | 1.样式：立式。 2.容积：312L。 3.净重：86kg。 4.额定功率：257W。 5.气候类型：SN/N。 6.制冷方式：风冷。 7.箱内温度：2～8℃。 8.工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz。 9.外部尺寸（宽*深*高）：650*624*1902（mm）。 10.内部尺寸（宽*深*高）：559*458*1350（mm）。 11.外部材料：喷涂钢板。 12.内胆材料：PS吸塑内胆，防腐性能好。 13.隔热层：无CFC高密度聚氨酯发泡。 14.门体数量：1扇。 15.门体结构：双层中空钢化玻璃门，中间充惰性气体；带电加热膜，防止表面凝露，展示效果更佳。 16.网架：标配5层浸塑网架，搁架配有插卡槽，可调高度，带标识条。 17.脚轮：4个脚轮，其中2个万向轮带锁止设计，用户可根据需要移动箱体；带2个调平脚，可固定箱体。 18.测试孔：1个，方便安装温湿度记录仪。 19.冷凝器：外挂钢丝冷凝器。 20.蒸发器：吹胀式蒸发器。 21.风机类型：采用罩极风机。 22.制冷剂：采用碳氢制冷剂，节能环保。 ★23.压缩机：国际品牌压缩机，数量1个。 24.风道设计：循环风冷背吹技术，避免因储存物品的阻挡导致通风不畅或温度不均匀。 25.温度控制：微电脑控制系统，LED数码显示温度数据，可确保精确稳定的运行；精准的电子温度控制及显示，精度达到0.1℃。 26.显示方式：LED数码显示屏，可显示箱内温度及各种报警信息。 27.报警系统：高低温报警、传感器故障报警、断电报警、开关门异常报警。 28.报警方式：具备声音蜂鸣和灯光闪烁的报警方式。 29.电器安全： （1）备用电池确保断电后报警48小时； （2）温控器探头故障安全运行模式； （3）键盘锁定、密码保护功能，防止随意调整运行参数； （4）断电保护：在恢复供电时，所有设备的同时启动会对电网造成较大冲击，从而可能导致断路器跳闸；针对这种情况特别设计的设备延时启动功能可使设备在恢复期间延时数分钟启动，使设备平稳的重新运行； （5）宽电压带适用，可在187V～242V范围内正常使用。 ★30.特色功能： （1）标配1个暗锁设计，防止开关门异常； （2）内设LED冷光源照明灯，使箱体内部一目了然； （3）标配1个测试孔，方便用户选配温湿度记录仪； （4）冷凝水自蒸发设计。 31.可选配件：温度记录仪、防水插座等。 32.售后质保：整机质保五年。 |
| 3 | PCR仪 | 台 | 1 | 1.适用管型：96孔通量48*0.2ml+48*0.2ml(单管)、8联管； 2.液晶显示：8”彩色液晶显示屏，实时图文显示运行状态； 3.产品尺寸：420mm * 269mm *254mm； 4.产品净重：12kg； 5.输入电源：220V、50Hz； 6.通讯接口：3个，USB2.0、 LAN、 wifi； 7.风道设计：独特的前进风后出风设计，大大的节约仪器摆放空间的同时起到防尘的效果； 8.APP功能：手机移动端同步app，实时监控设备运行情况，并可远程操控多台联网设备的OFF功能； 9.断电保护功能，恢复供电后继续完成未完成的程序； ★10.控温技术：采用Ferrotec最新一代长寿命Peltier器件，保障仪器的使用寿命和可靠性； 11.温度范围：4-99.9℃； 12.最大升降温速率：5.9 ℃/sec 13.控温精度：≤±0.1℃ 14.温度均一性：≤±0.2℃； 15.温度显示分辨率：0.1℃； 16.温控方式：BLOCK、TUBE 模式； 17.Soak恒温功能：有； 18.变速温度可调：0.1 – 5.9℃/sec； 19.双头带线性梯度，单独控温； 20.梯度温差范围：1-30℃ 21.程序存储数：≥2000；通过U盘下载无限存储； 22.最大步骤：100个，可做二重嵌套循环； 23.最大循环数：标准循环99（嵌套2级）可做巢式PCR； 24.时间递增/递减：0-9分59秒可做Long PCR； 25.温度递增/递减：0.1-9.9℃可做Touchdown PCR； 26.自动暂停/断电保护：有； 27.程序运行报告记录功能：有； 28.文件加密功能：有； 29.Tm计算功能：有； 30.语言设置功能：中英文； 31.连接电脑：轻松实现一台电脑控制多达150台仪器得远程控制及管理工作； 32.热盖温度：30-110 ℃； 33.热盖压紧方式：一次压紧热盖，无需反复调节； 34.热盖自动关闭：样品台温度低于用户设定值或程序结束时，热盖自动关闭； 35.安全保证：产品由保险股份有限公司质量承保；（供应商须提供保险公司出具的保单或保函证明材料） |
| 4 | pH计 | 台 | 11 | 1.测量范围：0-14.00PH；2.分辨率：0.01PH 温度±1℃；3.测量精度：0.05PH，温度±1℃；4.温度补偿：0-100℃手动补偿； |
| 5 | 冰箱 | 台 | 4 | 1.产品样式：立式。 2.冷藏室容积：198L。 3.冷冻室容积：102L。 4.总容积：300L。 5.额定功率：349W。 6.产品净重：100kg。 7.气候类型：SN/N。 8.制冷方式：冷藏室采用风冷设计；冷冻室采用直冷设计。 9.温度范围：冷藏室2℃～8℃；冷冻室-10℃～-25℃。 10.工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz。 11.外部材料：喷涂钢板。 12.内部材料：PS吸塑内胆。 13.外部尺寸（宽*深*高）：650*620*1980（mm）。 14.内部尺寸（宽*深*高）： 冷藏室尺寸565*480*759（mm）； 冷冻室尺寸461*465*600（mm）。 15.外门结构：冷藏冷冻室均为发泡门体，数量2扇。 16.保温材料：无CFC高密度聚氨酯发泡，门封条可拆卸。 17.内部结构：冷藏室采用2层浸塑网架+1个网框，搁架可调高度，有插卡槽；冷冻室采用3层抽屉。 18.脚轮：4个脚轮，其中2个万向轮带锁止设计，用户可根据需要移动箱体,带2个调平脚，可固定箱体。 19.制冷剂：采用碳氢制冷剂；节能环保，含氟量为零，不破坏臭氧层，不产生温室效应。 ★20.压缩机：品牌压缩机，数量2台。 21.风道设计：冷藏室采用循环风冷背吹技术，使箱体温度更均匀。 22.温度控制：微电脑控制系统，LED数码显示屏，精准的电子温度控制及显示，精度达到0.1℃；上下间室独立显示温度数据，便于观察，同步显示冰箱运行状态及报警类型。 23.报警系统：高低温报警、传感器故障报警、断电报警、开关门异常报警。 24.报警方式：具备声音蜂鸣和灯光闪烁双重报警方式。 25.安全系统： （1）键盘锁定功能，密码保护功能，防止随意调整运行参数； （2）标配2个暗锁设计，防止开关门异常； （3）备用电池确保断电后报警至少24小时； （4）传感器故障安全运行模式； （5）宽电压带适用，可在187～242V范围内正常使用； 26.特色功能： （1）双LED数码显示屏，可分开显示上下间室的温度数据及各种报警信息； （2）冷藏室和冷冻室，分别采用独立的制冷系统，独立显示、独立控温； （3）冷藏室内设LED冷光源照明灯，使箱体内部一目了然。 27.售后质保：整机质保五年。 |
| 6 | 冰箱 | 台 | 3 | 1.颜色：银灰色； 2.双开门； 3.总容积250-299L； 4.面板材质：钢化玻璃； |
| 7 | 除湿机 | 台 | 2 | 1.除湿量：25L/天； 2.推荐面积：≤60㎡； 3.水箱容量：3.5L; 4.净化方式：PET滤网＋负离子； 5.控制方式：触控式； 6.噪音：43dB; 7.除湿原理：压缩机式 |
| 8 | 倒置相差显微镜 | 台 | 1 | 1.观察筒：铰链式三目，45°倾斜，瞳距调节范围53mm-75mm，五五分光； 2.目镜：大视野目镜，平场目镜，视场数20 3.物镜：标配全套物镜视场数≥25mm， 无限远长工作距离平场消色差物镜4X/0.12 工作距离：10.8mm 无限远长工作距离平场消色差相衬物镜 10X/0.25 PH 工作距离：4.1mm 无限远长工作距离平场消色差相衬物镜 20X/0.45 PH 工作距离：5mm 无限远长工作距离平场消色差相衬物镜 40X/0.58PH 工作距离：2.5mm 投标文件中提供实物照片加以证明上述功能，提供证明文件证明物镜视场数≥25mm 4.调焦机构：粗微调同轴，有效调焦行程11MM，配有限位装置和锁紧装置，低手位同轴调焦手轮，微调手轮格值0.002mm，调焦更加精确 ； 5.转换器 ：四孔内定位转换器，滚珠轴承内定位，有防霉装置 ； 6.载物台 ：平板型载物台，208*255mm. 7.聚光镜 ：插板式相差聚光镜，相称环中心可调, NA.=0.4,工作距离:30mm；10X、20X 插板式相衬环板 8.光源系统 ：9W LED，亮度可调，灯泡中心可调 9.配有Windows平板一体机，11.6英寸屏幕，1/2.3英寸芯片1600万像素相机，支持30fps@1080P解析度，支持USB2.0、HDMI、TF（内置WIFI）接口，支持点坐标、十字线、坐标系、文字注解、长度测量、两圆心距离、几何测量等功能 本软件整合了图像处理软件动态图像采集处理以及静态图像处理的主要功能，并且在荧光合成和处理，动态图像测量，色彩校正方面具备强大的可操作性。 10.软件整合了图像处理软件动态图像采集处理以及静态图像处理的主要功能，并且在荧光合成和处理，动态图像测量，色彩校正方面具备强大的可操作性。软件包含用户管理、权限分配及审计追踪功能，完全符合GMP和ISO9001质量管理体系使用要求。为了确保用户权益，确保显微镜、相机、软件为同一品牌，所投软件必须提供该厂商“软件著作权证书”，证明原装软件，投标文件中提供“软件著作权证书”加以证明； 11.标配软件系统可以多种格式，多种时长方案对动态图像进行即时拍摄，定时拍照，实时拍照和录像，完美兼容MSHOT相机，并可通过Directshow接口兼容其他相机，一个软件可接多台相机。投标文件中提供软件截图加以证明上述功能； 12.功能模块包括曝光控制、图像处理、颜色控制、荧光处理（实时荧光合成）、直方图、图像设置、静态图像处理、测量八个功能模块可对静态动态图像进行参数设置，测量绘制，可支持多方面图像处理。在色彩校正等方面也可进行调节，提高了颜色校正的可靠性、还原准确性。 ★13.支持实时荧光多通道合成：便捷荧光多通道合成操作，支持实时拍摄并实时多通道合成，最多支持5通道荧光合成，可单独调节各通道亮度、对比度及伽马值调节并实时预览合成效果，支持各通道信号位移校正，支持能量曲线测量（实时显示所选定线段上所有点强度），支持多重拍摄，最大支持7重拍摄，支持颜色矩阵设置，支持CPU、GPU设备加速，支持平场校正及彩点校正功能，支持实时单点RGB值以及灰度值获取，实时预览帧率显示，直方图均衡化。投标文件中提供软件截图加以证明上述功能。 |
| 9 | 倒置荧光相差显微镜（核心产品） | 台 | 2 | 1、采用无限远光路系统，显微镜和显微相机及成像软件是同一品牌，为了确保用户权益，所投机器机身必须有“喷涂”型号，型号不可以用铭牌或贴纸形式标识，确保原装机器，非贴牌机器。投标文件必须提供“喷涂型号”实物照片，否则本参数不得分 2、高眼点大视野目镜10X/22mm，屈光度可调，配备对中望远镜 3、45°倾斜目镜筒，瞳距调节53‒75mm，视度可调 4、5孔物镜转盘，内定位转换器，滚珠轴承内定位，有防霉装置 5、物镜配置： 6、长工作距离平场物镜4X/0.13 工作距离：17.15mm 长工作距离半复荧光物镜 Plan Fluor 10X/0.3 WD:7.1mm 长工作距离半复荧光物镜 Plan Fluor 20X/0.45 WD:5.9mm 长工作距离半复荧光物镜 Plan Fluor 40X/0.65 WD:1.6mm 无限远长工作距离平场消色差相衬物镜 10X/0.25PH 工作距离：4.1mm 投标文件中提供实物照片加以证明上述功能； 7、10X相差环1个、20X/40相差环共用1个 8、固定载物台尺寸：227mm×208mm；机械式移动，移动范围：135mm×77mm；圆形透明载物台板：外圈φ118mm，内圈φ68mm；配备四组培养皿托板 ★9、荧光装置 ：标准配B（460nm-490nm激发）,Y（540nm-580nm激发）,UV(330nm-380nm激发)三个荧光激发块，LED荧光光源，长效光源，寿命1万小时以上，响应时间:纳秒级别，安全环保,不发热，即开即关，荧光滤色片采用进口滤色片；荧光模块具有波段及亮度显示功能以及亮度记亿功能，方便记录荧光强度，做对比实验数据更准确。为保证用户权益，投标文件必须提供实物照片以及参数证明文件证明波段及亮度显示功能以及亮度记亿功能 10、内置式0.75XC，粗微调同轴，配有限位装置和锁紧装置，低手位同轴调焦手轮，微调手轮格值2μm 11、透射光源 ：长寿命LED光源，纳秒响应，正常使用寿命1W小时，安全环保,不发热，随开随关； 12、硬件参数：1250万高灵敏度荧光相机、1"芯片尺寸、3.1μm × 3.1μm像元尺寸，帧率最高可达57FPS，电子卷帘快门、64Mb图像缓存，USB3.0 B型接口，5Gbps，支持DirectShow / TWAIN软件接口，为了确保用户权益，摄像装置必须机身喷涂有型号和厂商Logo，型号不可以用铭牌或贴纸形式标识，确保原装机器，非贴牌机器。投标提供“机身喷涂型号”实物照片及参数证明文件，否则本参数不得分； 13、标配软件整合了图像处理软件动态图像采集处理以及静态图像处理的主要功能，并且在荧光合成和处理，动态图像测量，色彩校正方面具备强大的可操作性。软件包含用户管理、权限分配及审计追踪功能，完全符合GMP和ISO9001质量管理体系使用要求。为了确保用户权益，确保显微镜、相机、软件为同一品牌，所投软件必须提供该厂商“软件著作权证书”，证明原装软件，投标文件中提供“软件著作权证书”加以证明； 14、标配软件系统可以多种格式，多种时长方案对动态图像进行即时拍摄，定时拍照，实时拍照和录像，完美兼容MSHOT相机，并可通过Directshow接口兼容其他相机，一个软件可接多台相机。投标文件中提供软件截图加以证明上述功能； 15、功能模块包括曝光控制、图像处理、颜色控制、荧光处理（实时荧光合成）、直方图、图像设置、静态图像处理、测量八个功能模块可对静态动态图像进行参数设置，测量绘制，可支持多方面图像处理。在色彩校正等方面也可进行调节，提高了颜色校正的可靠性、还原准确性。 16、★支持实时荧光多通道合成：便捷荧光多通道合成操作，支持实时拍摄并实时多通道合成，最多支持5通道荧光合成，可单独调节各通道亮度、对比度及伽马值调节并实时预览合成效果，支持各通道信号位移校正，支持能量曲线测量（实时显示所选定线段上所有点强度），支持多重拍摄，最大支持7重拍摄，支持颜色矩阵设置，支持CPU、GPU设备加速，支持平场校正及彩点校正功能，支持实时单点RGB值以及灰度值获取，实时预览帧率显示，直方图均衡化。投标文件中提供软件截图加以证明上述功能。 |
| 10 | 电子分析天平 | 台 | 15 | 1.最大量程110g;2.传感器：Load Cell应变片；3.最小称重：0.004g；4.稳定时间：≤3s;5.使用温度：5-25℃； |
| 11 | 电子天平 | 台 | 13 | 1.最大称重：610g；2.测量精度：0.1g；3.稳定时间：≤2s；4.使用温度：5-25℃； |
| 12 | 防爆冰箱 | 台 | 1 | 1.容积90L； 2.温度范围：2-8℃； 3.单开门防爆冰箱； 4.功率80W； 5.净重：32Kg; 6.制冷方式：直冷； 7.防爆夹层和防爆压缩机 |
| 13 | 负20度冰箱 | 台 | 5 | 1.样式：立式。 2.容积：278L。 3.净重：105kg。 4.额定功率：195W。 5.耗电量：2.45kW.h/24h。 6.噪音值：46dB。 7.气候类型：SN/N。 8.制冷方式：直冷。 9.温度范围：-10℃～-25℃。 10.工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz。 11.外部尺寸（宽*深*高）：659*600*1694（mm）。 12.内部尺寸（宽*深*高）：480*415*1460（mm）。 13.外部材料：喷涂钢板。 14.内部材料：喷涂钢板。 15.隔热层：无CFC高密度聚氨酯发泡。 16.外门：1扇。 17.抽屉：数量7个，材质为PS。 18.脚轮：4个；其中2个万向脚轮带锁止设计，用户可根据需要移动箱体。 19.压缩机：国际品牌压缩机，数量1个。 20.制冷剂：采用碳氢制冷剂，绿色无氟、节能环保。 ★21.制冷系统：采用国际品牌压缩机、冷凝风机，内藏式盘管式蒸发器，丝管式冷凝器，独有的新制冷技术的应用，优化的制冷系统，使得产品稳定性更好，降温速度更快。 22.显示方式：LED数码显示屏，可显示箱内温度及各种报警信息。 23.温度控制：采用微电脑控制系统，可确保精确稳定的运行；精准的电子温度控制及显示，精度达到0.1℃。 24.报警系统：高低温报警、传感器故障报警、开门异常报警。 25.报警方式：具备声音蜂鸣和灯光闪烁报警方式。 26.电器安全： （1）温控器测点故障安全运行模式； （2）控制器键盘锁定和密码保护功能，防止随意调整运行参数； （3）断电保护：在恢复供电时，所有设备的同时启动会对电网造成较大冲击，从而可能导致断路器跳闸。针对这种情况特别设计的设备延时启动功能可使设备在恢复期间延时数分钟启动，使实验室平稳的重新运行； （4）宽电压带适用，可在187V～242V范围内正常使用。 27.特色功能： （1）标配1个暗锁设计，外观简约大方； （2）采用嵌入式门把手设计，方便门体开启； （3）标配测试孔，方便选配温度记录仪。 28.选配件：温度记录仪。 29.售后质保：整机质保五年。 |
| 14 | 负80度冰箱 | 台 | 1 | 1.样式：立式。 2.容积：588L。 3.净重：283kg。 4.运行功率：1500W。 5.气候类型：SN/N。 6.制冷方式：直冷。 7.温度范围：-40℃～-86℃。 8.工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz。 9.外部尺寸（宽*深*高）：891*1155*1994.5（mm）。 10.内部尺寸（宽*深*高）：606*738*1310（mm）。 11.噪音：特殊的降噪音设计，在每个可能产生噪音的部件间都装有特殊材质的减震材料，机组周围装有高密度防火吸音棉。 12.外部材料：喷涂钢板。 13.内部材料：304不锈钢板。 14.保温材料：无CFC高密度聚氨酯发泡，100mm的保温材料厚度，第二代VIP隔热材料，厚度≥25mm，使箱体保温性能增加30%，并减少了设备整体占地面积以及外部尺寸。 15.外门：1扇，喷涂钢板。 16.外门隔热层：无CFC高密度聚氨酯发泡。 17.内门：2扇，材质为304不锈钢。 18.内门隔热层：无CFC高密度聚氨酯发泡。 19.搁板：3层,材质为304不锈钢，隔板挂条带刻度，可调节高度。 20.把手：外门1个可拆卸式大门把手；内门2个压紧式小门把手，可根据使用情况来调节压紧小门的压力。 21.脚轮：4个，均可做为调平脚。 22.检测孔：1个，直径为25mm，方便用户选配温度记录仪。 23.门封条：整机共设计门封条数量为4层，保温效果更好；材质为硅胶，可耐受-86℃环境温度。 ★24.压缩机：进口品牌压缩机。 25.制冷剂：采用自主研发的多元非共沸冷媒R4001。 26.制冷系统：采用自主研发的自动级联制冷技术，降温快速、节能省电、均匀性更好。 27.显示面板： （1）屏幕尺寸为7英寸液晶触摸屏，可直观的进行操作及显示各种与设备相关的信息； （2）屏幕显示信息包括：箱内温度、环境温度、输入电压、显示消音、设备运行模式、日期时间、屏幕状态（是否锁屏）、设备运行状态（是否正常）； （3）屏幕可显示温度历史曲线，可直接实现历史温度曲线查询及下载； （4）屏幕可显示异常信息，可直接查询最近半年出现的各种冰箱运行异常信息； （5）屏幕可显示两种运行状态“节能模式”“高性能模式”，用户可根据实际需求选择运行状态； （6）屏幕可显示两种权限管理方式“授权模式”“普通模式”，供用户选择，更科学的保障冰箱的运行安全； （7）屏幕可显示开门信息以及下载。 28.温度控制：采用微电脑控制系统，可确保精确稳定的运行；精准的电子温度控制及显示，断电记忆，调节精度为0.1℃。 29.报警系统：具备高低温报警、传感器故障报警、冷凝器脏堵报警、环温异常报警、电压异常报警、断电报警、门开报警、电池电量低报警、远程报警接口，所有的报警信息以及历史记录可在液晶屏查询。 30.报警方式：具备完善的声光报警方式；所有报警可通过预留的远程报警端口实现远程报警，也可选配短信通知等报警方式，特别设计的报警逻辑使蜂鸣器被静音后，报警状态持续存在的情况下，蜂鸣器会恢复工作。 31.电器安全： （1）备用电池确保断电后报警及记录内部温度72小时，电池寿命提醒功能可在电池需更换前提示用户； （2）键盘锁定、密码保护功能，防止随意调整运行参数； （3）断电保护：在恢复供电时，所有设备的同时启动会对电网造成较大冲击，从而可能导致断路器跳闸；针对这种情况特别设计的设备延时启动功能可使设备在恢复期间延时数分钟启动，使设备平稳的重新运行； （4）宽电压带适用：在198V～242V范围内正常使用。 32.特色功能： （1）标配独立电源开关； （2）标配远程报警接口； （3）外观采用少钉化设计，简洁美观； （4）易拆卸磁吸式冷凝器前面罩，方便清理维护； （5）标配USB接口，相关数据可导出PDF和EXCEL格式； （6）具备A4纸插槽功能，方便用户管理与设备相关的资料； （7）具备自动式气压平衡孔，方便用户短时间内频繁开关门； （8）专为生物样本库优化的内部容积，588升容积可装载40000份样本（2英寸冻存盒、2ml冻存管）。 33.选配件：液氮后备系统、冻存架、温度记录仪。 34.售后质保：整机质保五年。 |
| 15 | 钢质电热恒温鼓风干燥箱 | 台 | 6 | 1、箱体内均采用镜面不锈钢氩弧焊制作而成，箱体外采用优质钢板。 2、采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑P.I.D温度控制器，带有定时功能，控温精确可靠控温范围 RT+10～250℃; 3、恒温波动度 ±1.0℃; 4、温度分辨率 0.1℃; 5、温度均匀度 ±3%（测试点为100℃）; 6、工作环境温度 +5～40℃; 7、热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适的风道组成，提高工作室内温度均匀度。; 8、采用合成硅密封条，能长期高温运行，使用寿命长，便于更换; 9.可以从控温面板上调节箱内进风和排气量大小; 10.独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外。（选配）; 11.热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适的风道组成，提高工作室内温度均匀度; 12.可配打印机或RS485接口，用于连接打印机或计算机，能记录温度参数的变化状况。 |
| 16 | 光照培养箱 | 台 | 1 | 1.容积:100L; 2.控温范围:有光照10～50℃,无光照0～50℃; 3.温度分辨率:0.1℃; 4.温度波动度:±1℃; 5.光照强度:0～18000LX（六级可调）; 6.光源/光照方式: LED门上光照; 7.程控功能:温度、光照度单独设定，可设定30段程序每段设置时间范围1～99小时59分; 8.输入功率:1500W; 9.电源:AC220V-50HZ; 10.工作环境温度:+5～30℃; 11.连续运转时间:可长时间连续运转（两套进口原装全封闭压缩机自动轮流切换）; 12.内胆尺寸（mm）W*D*H:550*400*670; 13.外形尺寸（mm）W*D*H:690*800*1410; 14.载物托架（标配）:3块; 15.用户设定的参数可以在停电的情况下自动储存，并在通电后运行原设定程序。 16.LED光照培养箱配备各种适合植物生长的LED光源，光谱结构与已有文献数据相符。 17.程序控制温度、湿度、光照度、时间，使复杂的试验过程简化，真正实现自动控制和运行。 18.两套国际品牌压缩机自动轮流切换，确保植物培育长时间运行不发生故障，突破现有光照培养箱无法长时间运行的缺陷。 19.设有独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行，不发生意外 |
| 17 | 恒温振荡培养箱 | 台 | 2 | - 采用微电脑PID控制温度和振荡频率，带有定时功能。 2.用户设定的参数可以在突然停电的情况下自动储存，并在通电后运行原设定程序。 3.压缩机和循环风扇等关键零部件均采用进口产品，环保无氟制冷剂。 4.低散热无碳刷直流电机，启动转矩大，调速宽、免保养、突破现有国产振荡器无法长时间连续运行的缺陷。 5.箱门开启时，微风循环、加热和摇床自动停止，无温度过冲之弊。 6.独特控制转速电路，能确保摇床平稳启动，并能防止液体溅出而造成仪器损坏。 7.独立限温报警系统，超过限制温度后自动切断加热，保证安全运行不发生意外。 8.循环风扇速度大小自动控制，可避免试验过程中，由于循环风扇过快而造成样品挥发。 9.三偏心轴平衡驱动工艺，确保在振荡托盘上的样品都以同样的转速振荡。承重耐用的结构设计保证了我们的振荡器甚至在满载，高速的状态下也能表现出良好性能； 10.电源:AC220V 50HZ; 11.振荡频:40～300r/min 振幅26mm; 12.控温范围: RT+5～65℃ 温度波动度 ±0.2℃(测试点为37℃）温度均匀度0.1℃(测试点为37℃） 13.定时范围: 0～5999min 14.输入功率:1050W 15.托盘尺寸:750*460; 外形尺寸 :1080*620*915; 16.三偏心轴平衡驱动工艺，确保在振荡托盘上的样品都以同样的转速振荡。承重耐用的结构设计保证了我们的振荡器甚至在满载，高速的状态下也能表现出强劲的实力 |
| 18 | 恒温振荡器 | 台 | 1 | 1.电源： AC220V 50HZ； 2.振荡频率:40～300rpm; 3.振幅:20mm; 4.控制器:液晶控制器; 5.控温范围:RT+5～65℃; 6.温度分辨率:0．1℃; 7.输入功率:650W; 8.标准配置:万能弹簧夹; 9.托盘尺寸(mm):350*350; 10.外形尺寸:490*450*690; 11.定时范围:0～5999min; 12.压缩机和循环风扇等关键零部件均采用进口产品，环保无氟制冷; 13.低散热直流电机，启动转矩大，调速宽、免保养、突破现有国产摇床无法长时间连续运行的缺陷; 14.设有门开关，箱门开启时，微风循环、加热和摇床自动停止，无温度过冲之弊; 15.独特控制转速电路，能确保摇床平稳启动，并能防止液体溅出而造成仪器损坏; 16.独立限温报警系统，超过限制温度后自动切断加热，保证安全运行不发生意外; 17.循环风扇速度大小自动控制，可避免试验过程中，由于循环风扇过快而造成的样品挥发。 |
| 19 | 恒温震荡摇床 | 台 | 1 | 1.电源：AC220V-50HZ； 2.振荡频率：40～250rpm； 3.振幅：20mm； 4.控制器：液晶控制器； 5.控温范围：RT+5～65℃； 6.温度分辨率：0．1℃； 7.输入功率：450W； 8.标准配置：万能弹簧夹； 9.托盘尺寸(mm)：280*280； 10.外形尺寸(mm)：390*370*590； 11.内部高度(mm)：195； 12.定时范围：0～5999min； |
| 20 | 加热磁力搅拌器 | 台 | 5 | 1.直流无刷电机，噪音低，低维护，运行平稳； 2.底部带有散热口设计，散热快，有效提高连续使用时间； 3.当样品温度超过设定温度5°C时仪器自动开启声光报警功能并切断加热功能，使用更安全； 4.双旋钮式操作按钮，可同时调节转速和时间，方便快捷； 5.具有停止加热，提示加热盘>50°C加热盘高温提示； 6.智能化指示灯功能,绿色和红色分别表示加热和搅拌输出，清晰可见； 7.机身采用钢板外喷塑,强度高、塑性、耐热性、韧性好、使用寿命长； 8.电压220V、频率50Hz、功率400W 、处理量5L ； 9.转速范围rpm 200～1800； 10.转速精度rpm ±10； 11.调节方式：双旋钮； 12.显示方式：LCD； 13.盘面直径135mm 14.盘面材质 铸铝陶瓷盘面； 15.控温范围：RT+5～200℃； 16.控温精度：±1℃； 17.盘面温度 ≤350℃； 18.允许环境温度：5～40℃； 19.允许环境湿度：80%； 20.仪器尺寸mm 265*160*92； |
| 21 | 紧急冲淋器 | 台 | 2 | 1：喷头—冲身喷头直径为10”ABS工程塑料 2：阀门—冲身阀门为1”304不锈钢球阀 3：进出水口—均为11/4”英制内罗纹 4：流量—根据管道压力不同，其流量随之变化，在规定的水压范围内，最大出水 量为114升/分钟 5：水压—0.2MPA-0.8MPA 6：水源—使用清洁的或经过过滤后的水源 7：使用环境 —有危险物质喷溅的地方，如化 学品、危险液体、固体、气体等 有污染的环境 有可能发生燃烧的地方 在寒冷地区使用请注意管线防冻工作 |
| 22 | 精度紫外可见分光光度计 | 台 | 2 | 1.显示屏：7英寸高分辨率1024*768触摸屏 2.单色器：全息闪耀光栅C-T单色器，比例双光束 3.光栅：1200线/mm 4.光电池：进口硅光二极管 5.接口：USB&蓝牙 6.WIFI模块：支持,标配 7.无线打印：支持，无线蓝牙打印机选配 8.联PC软件：支持，选配 9.物联模块软件：标配，支持 10.比色皿架：标配手动1cm 11.光度范围： 0--200%T,-0.3-3A 12.波长模式：自动 13.波长精度：±0.3nm 14.波长重复性：±0.1nm 15.光谱带宽：2nm 16.波长范围：190-1100 17.杂散光：0.05T% 18.光度准确度：±0.5%T,±0.004Abs（0 ~ 0.5A）;±0.008Abs（0.5 ~ 1A） 19.光度重复性：±0.5%T,±0.004Abs（0 ~ 0.5A）;±0.008Abs（0.5 ~ 1A） 20.光度稳定性：±0.15%T,±0.002Abs（0 ~ 0.5A）;±0.004Abs（0.5 ~ 1A） 21.灯切换方式：自动，340nm（可随意设置） 22.稳定性：0.001A(500nm，3min） 23.噪音：0.15T% |
| 23 | 普通摇床 | 台 | 2 | 1.电源：AC220V 50HZ； 2.振荡频率：40～300rmp； 3.振幅：20mm； 4.控制器：液晶控制器； 5.输入功率：60w； 6.托盘尺寸(mm)：450*450； 7.标准配置：万能弹簧夹； 8.定时范围:0～5999min; 9.大屏幕液晶显示屏，可同时显示温度、频率和时间，菜单式操作界面，简单易懂。锁定式操作模式，防止误操作 10.用户可自行调节电机起动力矩，避免由于负载过大造成仪器无法运转。当振荡过于剧烈时，仪器会自动停止运行，起动和减速平稳 |
| 24 | 气瓶(N2,CO2各1)含减压阀 | 套 | 2 | 输入压力：500 , 1500 psig 输出压力：0～15, 0～25,0～75,0～125psig, 0～250psig 安全测试压力：1.5 倍的输入压力 适用温度:-40℃至＋100℃（大于100℃咨询技术） |
| 25 | 气瓶安全柜 | 套 | 1 | 精密探头，精密探测有毒/易燃液体，一瓶一探 双层防爆，38mm空气绝缘层，双锁管理，智能报警 |
| 26 | 三目生物显微镜 | 台 | 26 | 光学部分： 1. 目镜：大视野目镜 WF10X/20mm 2. 物镜：无限远平场消色差物镜 4X/0.1、10X/0.25、40X/0.65、100X(oil)/1.25 3. 观察头：铰链式三目头，45 度倾斜，瞳距55mm-75mm 4. 转换器：四孔转换器 5. 聚光镜：阿贝聚光镜 NA1.25 带可变光栏，可上下升降，加配斜相干位相差模块，可装滤色片 6. 调焦系统：30mm同轴粗微调焦机构，微调格值 0.002mm, 粗动行程每圈37.7mm，带锁紧和显微装置 7. 载物台：双层活动平台，尺寸 142mm×132mm，移动范围 75mm×50mm,游标格尺0.1mm 8. 照明系统：5w高亮度LED 照明，亮度连续可调。 成像部分： 1. 传感器尺寸1//2.3-inch 对角线尺寸 2. 像元大小1.335μm×1.335μm 3. 有效像素：1200万像素20、解析度：3840*2160@30FPS 4. 曝光范围与方式电子卷帘快门（ERS） 5. 屏幕尺寸：11.6英寸 6. 操作系统：支持Windows10 7. 内存接口内置2GB/8G内存 8. 视频格式：支持4K 9. 网络模块：支持WI-FI无线接入，支持蓝牙 10. 成像系统需与显微镜为同一生产厂家确保设备运行稳定 11. 可升级互动教学系统 1.整套系统（显微镜硬件、摄像系统、软件）由同一厂家整体设计，统一生产，拥有自主知识产权。 2.学生端支持发送信息、举手、本地修改频道、修改本地登录密码及提交文件操作。 3.教师端执行分组教学且设置组长后，组长可进行被分配功能权限，如屏幕广播、语音广播、网络影院、视频直播、远程桌面等。 4. 安装部署方便，支持预设频道号及一键自动安装，支持Windows 7(x86&x64)、Windows 8(x86&x64)、Windows 8.1(x86&x64)、Windows 10(x86&x64)系统，软件激活支持「在线 激活」及「加密狗激活」两种方式；支持多频道教学；教师端可以切换不同的应用样式风格；支持安卓手机APP控制教师端移动执行教学命令。学生智能终端不受种类、品牌的限制。 5控制学生端功能：远程管理支持远程桌面、远程遥控、远程设置、远程命令、远程关机、远程注销、远程重启、远程登录windows、远程修改admin密码、远程关闭应用程序、远程上网限制、远程U盘限制、远程光驱限制、远程程序限制、远程卸载学生端程序。 6. 支持分组管理，对学生进行分组、添加成员、设置组长，并且给组长设置功能权限； 老师可以随时删除分组或更改分组成员的所属分组。老师可以直接套用分组进行分组教学，也可以设置12个不同的主题（包括文本、图片、媒体等素材）进行分组讨论，老师可以随时加入讨论，支持语音+文字讨论模式。 7.支持随堂测试及考试。考试包含试卷编辑、执行考试、自动评分、答卷分析、成绩分析、问题分析、显示答案、成绩打印、储存试卷多个系统；试卷编辑支持简体中文、英文、日文等多种语言，老师不需装软件可以在家编辑试卷，可编辑选择题、填空题、问答题、口试题、图片选择题、连线题、选错题、主观题等多种题型，可导入各类文件作为试题附件。支持word试题导入；考试支持ABCD卷，指定不同学生对不同考试内容进行测试。支持添加音视频，设置播放时间，支持暂挂考试。 8.全无线系统架构，带有图像测评功能：点击图标可打开操作界面，支持老师添加上传各类文档、图片、音视频文件等资料，点击开始自习可供学生下载自学，并可设定使用限制的教学资源文件；支持设置允许最小化窗口，避免学生利用自由时间进行与教学无关的活动。 |
| 27 | 三目正置生物显微镜代数码 | 台 | 1 | 光学部分： 1. VIS无限远双向色差校准系统 2. 目镜：10×视度可调目镜 ：23mm大视场，高眼点，-2～+8超大视度可调 3. 观察镜筒：目镜接口Φ30，固定视度 4. 三目观察镜筒：铰链式三目观察镜筒，30°倾斜，瞳距50-80mm：目/摄（100/0,50/50) 5. 转换器：五孔位编码型电动物镜转盘，RMS安装螺纹，高精度定位，等高面切换 6. 物镜：VIS60系列平场消色差物镜 4X平场消色差物镜 ：NA=0.13 WD=17 10X平场消色差物镜 ：NA=0.30 WD=10 20X平场消色差物镜 ：NA=0.50 WD=2.1 40X平场消色差物镜 ：NA=0.75 WD=0.61 100X平场消色差物镜 ：NA=1.3 WD=0.16 7. 载物台：采用双向耐磨钢丝线轮转动，四周采用钝角斜面设计，表面采用纳米陶瓷抗磨镀层，玻璃样品夹，左手操作，可同时夹双片标准尺寸载玻片，行程：118(X)×76(Y)mm，1mm/格，精度0.1mm 8. 调焦系统：同轴粗微调焦机构 垂直升降行程27mm 带张力环跟限位锁功能 粗调一圈17.6mm，微调一圈0.1mm，最小细分精刻度值1um 9. 配置ECO节能模式，红外感应自动断电，既节能又安全。 10. 聚光镜：阿贝聚光镜 NA=1.1,加配斜相干位相差模块，可添加聚光镜 11. 自动光强度管理功能 ：通过操作LIM/SET键和调光旋钮，预先对不同物镜进行独立亮度设定 12. 抗菌涂层处理:在所有接触点部件进行抑菌添加剂处理 13. 镜头防霉处理：所有光学镜片均采用无铅玻璃环保材料，表面经过特殊防霉镀层处理，经久耐用 14. 光源：大功率全光谱LED照明灯箱，寿命可达60000小时，4500K恒定色温 15. 摄像接口：1倍C型摄像接口，适用于2/3”~4/3”的传感器 成像部分： 1. 图像传感器型号：Sony IMX183 CMOS(彩色) 2. 扫描方式：逐行 3. 最大分辨率：5440 x 3648 (约20,000,000像素) 4. 传感器尺寸（对角线）：1” (对角线15.86mm) 5. 像素大小：2.4μm x 2.4μm 6. G光灵敏度：462mv 在 1/30s 积分时间内 7. A/D转换器：14-bit, 8-bit R.G.B to PC 8. 光谱响应范围：380-650nm (有红外截止滤光片情况下) 9. 视频格式与帧速：15fps @5440 x 3648,50fps @2736 x 1824,60fps @1824 x 1216 10. 采样平均(Binning)：1 x 1,2 x 2,3 x 3 11. 曝光范围与方式：0.1ms~15s,ROI 自动或手动 12. 白平衡：ROI 白平衡/手动Temp-Tint调整 13. 色彩还原技术：Ultra-Fine TM颜色处理引擎 14. 捕获/控制API：Native C/C++, C#, DirectShow, Twain和Labview 15. 记录方式：图像和视频 16. 成像系统需与显微镜为同一生产厂家确保设备使用的稳定性 17. 自定义用户界面与功能管理 18. 用户权限控制 19. 可升级互动教学系统 (1) 教师端可监控学生端图像，教师端可以「全屏/窗口」方式「轮流/顺序」监看学生端的电脑桌面，教师端可在监看学生端桌面时远程发送「Ctrl+Alt+Del」键、进行文件传输、截屏操作，远程遥控支持剪切板同步以及群组遥控。 (2) 支持远程信息，教师端可以远程动态获取学生端的系统信息(包括：计算机名、当前登录用户名、IP地址、Mac地址、操作系统、Cpu信息、PF使用量、CPU使用动态波形)、磁盘信息(包括：磁盘的个数，磁盘分区大小明细、文件系统格式、空间使用情况信息)、进程信息(当前学生端计算机运行的所有进程信息，可以远程结束进程)。 (3) 支持资产管理教师端可以批量获取所有学生端的软、硬件资产信息，当学生端的软、硬件资产信息发生变动时，程序可以智能地判断出详细的变动资讯，资产管理支持按照不同类别导出报表，可以针对软件资产进行批量统计安装的学生端数目等，方便老师实时关注机房的资产使用状况。 (4) 支持上网记录功能，在教师端可以获取学生计算机访问的网址、IP等地址，可以按照时间限制条件及指定的网址筛选记录，并支持导出上网记录生成报表，供老师分析学生上网记录。 (5) 采用高品质语音编码和无线网络传输技术，广播教学流畅无延时，支持全屏广播、窗口广播、指定区域广播、语音广播、网络影院、视频直播、学生演示、示范教学、电子白板。广播参数设置支持教师端和学生端双显示器广播模式；广播时支持教师端和学生端显示CPU、内存等资源占用。 (6) 全无线系统架构。 (7) 教师端主控5G WiFi（11ac）视频矩阵 (8) 采用5G WiFi（11ac）传输方式，运行更高速更稳定，免工程施工、即装即用,拥有所有管理权限 (9) 多根高增益单频外置天线，可覆盖1000平方米左右的单层教室，使每个教室支持最多80个学生端同时流畅运行，满足教学活动的要求 (10) 多终端的数据同步收发，最大传输速率可达2600Mbps@5G Hz (11) 支持协议5G IEEE 802.11/ac；工作频率范围5.180---5.825GHz；传输安全：WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA-PSK2加密 (12) 提供1个千兆WAN 口跟4 个千兆LAN 口，支持外网连接，使得教师端（Windows系统）跟学生端平板电脑在获取显微图像的同时还可以上网获取网络上的辅助资料，无需切换WiFi SSID，大大节省课程时间 |
| 28 | 生化培养箱 | 台 | 4 | 1.控温范围：0-60℃; 2.温度分辨率:0.1℃; 3.温度波动度:高温±0.5℃，低温±1.0℃; 4.温度均匀度:±1.5℃（测试点为25℃）; 5.电源电压:AC220V-50HZ; 6.工作环境温度:+5~30℃; 7.输入功率:450W; 8.内胆尺寸（mm）W*D*H:400*350*500; 9.外形尺寸（mm）W*D*H:530*560*1080; 10.载物托架（标配）:2块; 11.定时范围:0~9999min; ★12.国际品牌压缩机，采用环保制冷剂（R134a），高效率、低能耗、促进节能。 |
| 29 | 生物显微镜（三目） | 台 | 1 | 1.大视野 WF10X FN:18 2.物镜 消色差物镜 4X/0.10 ，工作距离：37.5mm 消色差物镜 10X/0.25 ，工作距离：6.55mm 消色差物镜 40X/0.65 ，工作距离：0.669mm 消色差物镜 100X/1.25 ，工作距离：0.198mm 3.目镜筒 30度倾斜，铰链式三目观察头，瞳距调节：50mm-75mm，单边视度调节，固定式分光比R:T:80:20 4.调焦机构 粗微动同轴调焦, ,微动格值:2μm. 行程：25mm 5物镜转换器 内倾式四孔转换器，带防霉装置 6.载物台 双层活动平台155X142mm 移动范围：76mmX50mm,游标尺刻度0.1mm 7.聚光镜 阿贝聚光镜N.A=1.25带有可变光栏、齿轮，齿条调节机构 可选配暗场聚光镜 8.照明系统 220V 3W大功率LED冷光源照明、亮度可调 9.内置式0.5倍C接口，可升级为同品牌数码生物显微镜，方便维护。 10.配有Windows平板一体机，11.6英寸屏幕，1/2.3英寸芯片1600万像素相机，支持30fps@1080P解析度，支持USB2.0、HDMI、TF（内置WIFI）接口，支持点坐标、十字线、坐标系、文字注解、长度测量、两圆心距离、几何测量等功能 本软件整合了图像处理软件动态图像采集处理以及静态图像处理的主要功能，并且在荧光合成和处理，动态图像测量，色彩校正方面具备强大的可操作性。 11.软件整合了图像处理软件动态图像采集处理以及静态图像处理的主要功能，并且在荧光合成和处理，动态图像测量，色彩校正方面具备强大的可操作性。软件包含用户管理、权限分配及审计追踪功能，完全符合GMP和ISO9001质量管理体系使用要求。为了确保用户权益，确保显微镜、相机、软件为同一品牌，所投软件必须提供该厂商“软件著作权证书”，证明原装软件，投标文件中提供“软件著作权证书”加以证明； 12.标配软件系统可以多种格式，多种时长方案对动态图像进行即时拍摄，定时拍照，实时拍照和录像，完美兼容MSHOT相机，并可通过Directshow接口兼容其他相机，一个软件可接多台相机。投标文件中提供软件截图加以证明上述功能； 13.功能模块包括曝光控制、图像处理、颜色控制、荧光处理（实时荧光合成）、直方图、图像设置、静态图像处理、测量八个功能模块可对静态动态图像进行参数设置，测量绘制，可支持多方面图像处理。在色彩校正等方面也可进行调节，提高了颜色校正的可靠性、还原准确性。 14.支持实时荧光多通道合成：便捷荧光多通道合成操作，支持实时拍摄并实时多通道合成，最多支持5通道荧光合成，可单独调节各通道亮度、对比度及伽马值调节并实时预览合成效果，支持各通道信号位移校正，支持能量曲线测量（实时显示所选定线段上所有点强度），支持多重拍摄，最大支持7重拍摄，支持颜色矩阵设置，支持CPU、GPU设备加速，支持平场校正及彩点校正功能，支持实时单点RGB值以及灰度值获取，实时预览帧率显示，直方图均衡化。投标文件中提供软件截图加以证明上述功能。 |
| 30 | 生物显微镜（三目） | 台 | 2 | 1.大视野 WF10X FN:18 2.物镜 消色差物镜 4X/0.10 ，工作距离：37.5mm 消色差物镜 10X/0.25 ，工作距离：6.55mm 消色差物镜 40X/0.65 ，工作距离：0.669mm 消色差物镜 100X/1.25 ，工作距离：0.198mm 3.目镜筒 30度倾斜，铰链式三目观察头，瞳距调节：50mm-75mm，单边视度调节，固定式分光比R:T:80:20 4.调焦机构 粗微动同轴调焦, ,微动格值:2μm. 行程：25mm 5物镜转换器 内倾式四孔转换器，带防霉装置 6.载物台 双层活动平台155X142mm 移动范围：76mmX50mm,游标尺刻度0.1mm 7.聚光镜 阿贝聚光镜N.A=1.25带有可变光栏、齿轮，齿条调节机构 可选配暗场聚光镜 8.照明系统 220V 3W大功率LED冷光源照明、亮度可调 9.内置式0.5倍C接口，可升级为同品牌数码生物显微镜，方便维护。 |
| 31 | 生物显微镜（双目） | 台 | 2 | 1.大视野 WF10X FN:18 2.物镜 消色差物镜 4X/0.10 ，工作距离：37.5mm 消色差物镜 10X/0.25 ，工作距离：6.55mm 消色差物镜 40X/0.65 ，工作距离：0.669mm 消色差物镜 100X/1.25 ，工作距离：0.198mm 3.目镜筒 30度倾斜，铰链式三目观察头，瞳距调节：50mm-75mm，单边视度调节，固定式分光比R:T:80:20 4.调焦机构 粗微动同轴调焦, ,微动格值:2μm. 行程：25mm 5物镜转换器 内倾式四孔转换器，带防霉装置 6.载物台 双层活动平台155X142mm 移动范围：76mmX50mm,游标尺刻度0.1mm 7.聚光镜 阿贝聚光镜N.A=1.25带有可变光栏、齿轮，齿条调节机构 可选配暗场聚光镜 8.照明系统 220V 3W大功率LED冷光源照明、亮度可调 9.内置式0.5倍C接口，可升级为同品牌数码生物显微镜，方便维护。 |
| 32 | 双人超净工作台 | 台 | 13 | 1、垂直层流送风，防止操作室内部样品相互交叉污染。 2、采用超高效无隔板过滤器，对0.3微米的颗粒过滤效率达到99.99%(操作区洁净度远高于100级）。 3、高品质离心式，超低噪音风机。 4、正压式过滤系统，确保工作区域为无尘无菌环境。 5、人体工程学60倾斜角操作面，减轻操作者压迫感。 6、工作台面选用优质304不锈钢材质，美观、易清理、耐腐蚀。 7、箱体表面采用静电喷涂工艺，耐酸碱，美观大方。 8、前窗采用全钢化玻璃视窗及配重平衡，既可保证操作者的人身安全又任意升降，定位灵活，工作区内配备多功能插座，为操作者提供便利。两侧为透明玻璃视窗，内外通透美观舒适。 9、分体式结构，下设角轮。 标配液晶智能控制器，具有高效过滤器失效报警功能、压差显示功能、 紫外杀菌定时功能、温度显示功能、预约开机功能、累计工作时间功能；手动调风速。 |
| 33 | 水循环真空泵 | 台 | 8 | 1.功率（W）：180 ； 2.电源（V/Hz）：220V,50Hz或220V,60Hz 3.流量（L/min）：80 ； 4.扬程（m）：10 ； 5.大真空度（MPa）：0.098(mbar) ； 6.单头抽气量（L/min）：10 ； 7.抽气头数（个） ：2 ； 8.安全功能：逆流防止阀； 9.水箱容积（L）：15 ； 10.水箱材质：PP； 11.外形尺寸（mm）：385L*280W*420H； 12重量（kg）：11 ； |
| 34 | 水浴锅 | 台 | 7 | 1.采用不锈钢内胆、烧杯孔可任意改变大小。 2.高精度微电脑控制器，控温精确可靠。 3.超温声光跟踪报警，使样品得到可靠保护4.电源电压:AC220V 50HZ 4.消耗功率:1000W 5.控温范围:RT+5～99℃ 6.恒温波动度:±0.5℃ 7.跟踪报警:±2℃ 8.容积:9.9L 9.内胆尺寸（mm）:W*D*H 376*347*165 10.外形尺寸（mm）:W*D*H 483*347*194 11.定时范围：0～999min |
| 35 | 水浴恒温振荡器 | 台 | 2 | 水浴恒温振荡器是一种温度可控的恒温水浴槽和振荡器相结合的生化仪器,该仪器是植物、生物、微生物、遗传、病毒、环保、等科研、教育和生产部门作精密培养制备不可缺少的实验室设备其主要特点:①温控精确，数字显示。②振荡时小浪花，无浪花飞溅。③设有机械定时。④万能弹簧试瓶架特别适合作多种对比实验的生物样品的培养制备。⑤无极调速，运转平稳。操作简便安全。⑥内腔采用不锈钢制作，抗腐蚀性能良好。 型号:SHA-C 振荡方式:往复 转速范围:起动~300r/min 振幅:20mm 温控范围:室温--100”C 数显 加热功率:1500W 温控精度:士0.5'℃ 装 瓶 量:试管f16x200100m1x15200mlx9定时范围:0~120min(或常开) |
| 36 | 体视镜 | 台 | 12 | 1.铰链式三目头，45度倾斜，瞳距54mm-75mm，分光比50%/50% 2.大视野目镜 WF10X/F.N.22mm 视度调节±5屈光度 3.变倍比1:6.7（0.67X-4.5X） 5.坡型立柱式底座，行程106mm，直径95mm磨砂玻璃工作板，调焦镜架，调焦手轮松紧可调，升降范围50mm 3、热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适的风道组成，提高工作室内温度均匀度。6. 0.5倍C型接口，可升级同品牌显微成像系统，方便维护 7.上下LED照明系统 |
| 37 | 脱色摇床(上下) | 台 | 6 | 1.电源: 220V 2.功率: 35W 3.频率：40-240转/分 4.旋幅：回转半径15mm 5.速度: 无级调速表头显示 6.托盘：320×265mm 7.外型尺寸：370×335×145mm |
| 38 | 微波炉 | 台 | 2 | 1.容量20L；2. 转盘直径：255mm；3.额定电压频率：AC220V 50Hz；4.额定输入功率：1150W;6.微博输出功率：700W； |
| 39 | 涡旋混合器 | 台 | 2 | 振荡方式圆周运行，工作方式连续运行，转速范围起动~3000转/分，振幅5mm，电机功率60W，电源交流220V 50Hz |
| 40 | 细胞计数器 | 台 | 1 | 计数时间:30秒 细胞浓度范围:5x104–1x107cells/ml 样品体积:10 μl 细胞直径范围:6～50微米 数据储存:100个数据 数据输出:USB flash drive (USB port A) 打印机兼容性:USB port A or B 内置稀释度计算器:有 细胞图像查看功能:有 细胞直径分选功能:有 PC可选分析软件:有 数据自动导入USB:有 样品命名:有 |
| 41 | 细菌摇床 | 台 | 1 | 内置定时、连续、点动等多种运行模式，以适应不同的实验需求；立柱更高，可适用于更高的试管； |
| 42 | 摇床 | 台 | 3 | 1.电源：AV220V 50HZ； 2.振荡频率：40～300r/min； 3.振幅：20mm； 4.控温范围：4～65℃； 5.温度波动度：±0.2℃（测试点为37℃）； 6.温度均匀度：±0.8℃（测试点为37℃） 7.定时范围：0～5999min； 8.输入功率：1300W； 9.托盘尺寸：500*350； 10.外形尺寸（mm)：725*720*1150 11.户设定的参数可以在突然停电的情况下自动储存，并在通电后运行原设定程序; 12.独立限温报警系统，超过限制温度后自动切断加热，保证安全运行不发生意外。 13.循环风扇速度大小自动控制，可避免试验过程中，由于循环风扇过快而造成样品挥发 |
| 43 | 液氮罐 | 个 | 1 | 1.有效容积（L）: 65； 2.口径（MM）: 216； 3.外径(MM):560； 4.高度(MM): 900； 5.空重(KG):27.4； 6.满重(KG):80； 7.液氮保存天数: ≥75 8.天蓝色皮革保护套：配备 9.防盗锁盖：配备 10.四轮移动车：配备（两轮带刹车） 11.抽屉吊架规格：100 格×6 层 12.可放抽屉吊架数量：4 套 13.可放标本数量：2400 |
| 44 | 液氮罐 | 个 | 1 | 1.容积（L）：10 2.口径（mm）：50 3.外径(mm)： 296 4.高度(mm)： 545 5.空重(kg)：7.3 6.保存天数：≥80 7.人革保护套：配备 8.提桶数量：3 |
| 45 | 液氮运输罐 | 个 | 2 | 1.容积（L）：30; 2.口径（mm）：80 ; 3.外径(mm)： 447; 4.高度(mm)： 665; 5.空重(kg)：13.6; 6.保存天数：≥184; 7.人革保护套：配备; 8.提桶数量：3个； |
| 46 | 医学专用二氧化碳培养箱 | 套 | 1 | 1工作环境温度： 5 - 40℃ 2工作环境湿度： 20 - 80% 3电源: 220V ( 10%，50 Hz ( 1 4工作体积：184升 5标配搁板数目/最多可选装搁板数：3块/16块 6 温度控制范围：高于室温5℃～50℃ 7温度控制精度：±0.1℃ 8温度均一性: ±0.3℃(在37℃下) 9温度跟踪报警：有 10温度显示：绿色LED 11保温方式：直热 12二氧化碳控制范围：0～20% 13二氧化碳控制精度：±0.1% 14二氧化碳跟踪报警：有 15二氧化碳浓度控制：TC 热导传感器 16 HEPA高效过滤系统在关门5分钟内使腔体达到100级洁净指标，每隔1分钟腔体内空气自动过滤循环一次。（选配项） 17具有程序自检功能 18 显示控制：LED数字显示温度和二氧化碳浓度 19断电自动启动：有 20 腔体内壁材料：304 型抛光不锈钢 |
| 47 | 移动式臭氧发生器 | 台 | 2 | 1.功率：80W； 2.气源：空气源； 3.净重：3KG ； 4.冷却：风冷； 5.尺寸（mm)：260*170*253 |
| 48 | 植物光照培养箱 | 台 | 3 | 1.容积：300L； 2.控温范围：有光照10～50℃， 无光照0～50℃； 3.温度分辨率：0.1℃； 4.温度波动度：±1℃； 5.光照强度：0～28000LX（六级可调）； 6.光源/光照方式：LED /三面光照； 7.程控功能：温度、光照度单独设定，可设定30段程序每段设置时间范围1～99小时59分； 8.输入功率：1700W； 9.电源：AC220V-50HZ； 10.工作环境温度：+5～30℃； 11.连续运转时间：可长时间连续运转（两套进口原装全封闭压缩机自动轮流切换）； 12.内胆尺寸（mm）W*D*H：520*550*1140； 13.外形尺寸（mm）W*D*H：830*850*1850； 14.载物托架（标配）：3块； 15.无氟设计，绿色环保保护使用者健康； 16.人性化触摸按键，菜单式操作，直观明了，多个参数可同屏显示； 17.采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧过渡，无需工具可拆卸箱体内隔板或隔条，便于工作室消毒与清洗； 18.大屏幕液晶显示，多组数据一屏显示，菜单式操作界面，简单易懂，便于观察和操作； 19.可设定30组程序，每组设置时间范围1~99小时59分（标配）； 20.可增配：带CO2进气口（促进植物生长）及CO2控制器。（进口红外线CO2传感器）； 21.可模拟大自然白天及黑夜的温度变化，也可以模拟大自然多方向性光源。 22.用户设定的参数可以在停电的情况下自动储存，并在通电后运行原设定程序。 23.循环风速大小自动控制，可避免试验过程中由于循环风速过快而吹到植物幼苗。 |
| 49 | 制冰机 | 台 | 1 | 1.快速出冰：5分钟快速出冰，碎冰颗粒小、含水量低。 2.环保节能：采用进口压缩机，环境友好、制冷快、寿命长。 3.故障自检：一键启动、故障自诊断。 4.人性化设计：原装净水器、纯净制冰防污垢。 5.自动排水：告别无地漏烦恼、实现高位排水。 6.容量升级：真正大容量储冰，满足各类需求。 7.型号: XB-70II 8.制冰量（kg/24h）：70 9.储冰量(kg)：25 10.制冷剂：R404a/120g 11.输入功率（W）：420 12.外型尺寸 (长*宽*高mm)：600*600*830 |
| 50 | 紫外可见分光光度计 | 台 | 10 | 1.光谱带宽：4nm； 2.波长重复性：0.3nm； 3.波长范围：200-1000nm； 4.波长准确度：±1nm； 5.光度准确度：±0.3%T； 6.光度重复性：≤0.2%T； 7.稳定性：±0.002A/h@500nm； 8.杂散光：≤0.2%T@360nm220nm； 9.调零方式：自动； 10.光源：进口卤钨灯氘灯； 11.单色器：CT式； 12.显示系统：液晶显示器； 13.显示范围：0-200%T，-0.3-3A； 14.波长分辨率：0.1nm； 15.电源：AC90-240/50Hz； 16.外形尺寸：470*370*200mm； 17.重量：13kg |
| 51 | 紫外线杀菌灯 | 个 | 8 | 1.额定功率：40W; 2.产品颜色：黑色； |
| 52 | 自动三蒸馏水器 | 台 | 3 | 1.出水量:1500ml/h； 2.输入功率:4.5KW； 3.电压:~220v/50Hz； 4.仪器尺寸:78*45*90 长*宽*高(cm)； 5.重量:15.8Kg； |

注：为避免知识产权纠纷，保证软件后续更新服务，本项目技术参数中需要提供的软件著作权证书允许供应商以承诺形式提供。中标后合同签订之前中标供应商需按技术参数要求提供相关功能软件的软件著作权证书的复印件并加盖厂家公章或授权证明供采购人核查，未提供或经采购人审查不符合参数要求的，采购人有权认定供应商虚假应标，取消中标资格。

五、商务要求：

1.支付方式：

根据《保障中小企业款项支付条例》、省财政厅《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监【2022】3 号）要求， 制定如下付款方式：

1.采购人自采购合同生效及具备实施条件后7个工作日内支付预付款，也即合同金额的40%；（注：若中标供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。）

2.全部货物安装、组装、调试完成后进行初验，初验合格后支付至合同金额的90%，终验合格后支付剩余款项10%。（按实际数量结算，最高不超过合同金额）。

如遇合同期内未完成验收，中标供应商必须出具与付款金额相对应的担保措施，担保措施可以是银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。在出具保函证明后完成余款支付。采购人在收到货物，拆包验收完毕，并出具验收报告后，办理解除担保的相关材料。

2.运输、保管、保险：

（1）中标人负责货物运至采购人指定位置所发生的所有费用，包括运输费、装卸费、保险费、垃圾清运费等。

（2）货物在安装、调试、验收合格前的保管由中标人负责。

（3）货物在安装、调试、验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场工作人员的人身意外保险。

3.制作、安装、调试、验收

（1）中标人在生产前，须依据使用现场实际情况进行货物的二次设计，须经采购人确认后投入生产；货物中涉及带电的，电安装由中标人完成、安装所用电材料不能低于建筑物内同一规格材料的质量、档次，要求电末端必须能正常使用（通电），质量、安全符合国家相关规定，由于安装施工造成原建筑物破损的，须中标人无条件按规范要求维修，此项费用由中标人承担；由于中标人现场查勘、测量数据不准确，造成生产的货物在现场无法安装或匹配的，中标人无条件退货，并免费按现场安装条件重新生产货物并供货安装。

（2）中标人按采购技术要求组织生产，采购人拒收任何有质量问题的产品，并可从货款中扣罚相应的款项。

（3）中标人应派遣有经验能力且具有相应资质的技术人员，负责货物安装工作，在安装期间应充分了解安装进度要求，保证质量，解决安装中出现的技术问题。

（4）安装完成后，进行调试及验收。验收由采购人与中标人及相关监督人员依国家有关验收质量标准、本项目合同、设计图纸及有关附件要求进行。

（5）验收标准

5.1.所供产品的规格、数量符合招标文件投标人投标承诺及合同约定的要求。

5.2.所供产品的材质、颜色符合招标文件投标人投标承诺及合同约定的要求。

5.3.所供产品的外观完好，无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。

5.4.所供产品结构牢固，无安全隐患。

5.5.产品的验收和抽检：投标人在生产过程中及产品送货后，采购人可组织由相关专家组成的验收小组或邀请其他参与本项目的投标人协助对产品进行验收；采购人有权抽检成品送浙江省货品与产品质量检验中心对成品的材质、质量、环保性能等进行检验。所有验收、抽检费用由中标人承担。如产品验收、抽检不通过，中标人必须接受无条件退货并赔偿由此造成对采购人的所有损失。

5.6.所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。

5.7.招标文件投标人投标承诺及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证。

4.售后服务

（1）投标人提供的售后服务应符合GB/T 37652《货品售后服务要求》。投标人必须有可靠的售后服务保障，能提供正常的技术、备品备件服务。

（2）保修期内，中标人对非人为损坏的部位或零件进行免费维修、更换（对确认不能使用的部件进行免费更换，同时免收维修费、零件费、工本费、上门服务费、交通等一切费用）；在收到采购人有关售后服务要求的电话或传真后，中标人必须在4小时内给予答复，并在24小时内到达采购人指定现场，并提出解决出现问题的方案；为不影响采购人的正常办公秩序，对无法维修需要返厂修理的货物，中标人提供备用货物；如系外来因素或由于使用不当，造成货物或零部件损坏、缺失的，中标人必须提供维修、更换配件服务，酌情收取材料工本费；如采购人因发展需要，出现布局调整或搬迁，中标人免费提供设计布局指导及拆装服务。

▲（3）保修期内，中标人应对提供的产品定期（每年一次）进行维护，并承担规定的年度检验费用提供承诺书（自拟）；

（4）超过保修期后，对所提供产品备件、配件做相应保留，便于日后常规维修之所需，中标人对其提供的产品在设备寿命期内提供有偿保修服务，酌情收取成本费。

（5）中标人负责对采购人的管理人员进行有关货物使用、维护等内容的技术指导或培训，包括中标人在投标文件和询标时做出的其他书面承诺的培训。

（6）投标人服务维修人员均须经过良好的系统技术培训，并有丰富的现场维修经验。

5.供货要求：

（1）项目交付截止时间：2025年5月30日。

（2）交货地点：采购人指定。

（3）投标人须按照国家有关标准及规范完成货品的供货、运输保管、装卸、安装（包括货品电气开孔安装等）、调试、检验、无条件提供各项数据资料，保证通过验收。

（4）投标人按采购人要求按需分批次供货，货到采购人指定的使用地点。

（5）投标人在投标文件中制订详细的计划，中标后，做好生产准备，采购内容经采购人确认后生产制作，货到采购人指定地点安装组装完毕，验收合格，交付采购人使用。

（6）投标人中标后，在签订合同前需同采购人再次确认货品的数量、尺寸、颜色、材料及货品的平面布置等。

6.质保期

提供免费质保期：除技术参数表中特定的整机质保五年的另行要求外，其他产品至少满足免费质保期三年。

本项目招标文件及其投标文件中的质保期均指免费维保期，应理解为该质保期内所需的费用均由投标人考虑并包含在报价中，在合同履行过程中及质保期内所发生的保养费用、维护费用、因材料或制造质量问题需要更新和更换的费用、零配件更换费用等以及人工上门服务费均不再另行收费。

7.质量保证

在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，投标人应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（a）更换：由投标人承担所发生的全部费用；

（b）贬值处理：由双方合议定价；

（c）退货处理：投标人应退还采购人支付的货物款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

8.培训：

（1）投标人应对采购人的操作人员、维修人员免费进行培训。

（2）投标人应提供相应的培训计划。

（3）投标人应对上述内容的实现方式、地点、人数、时间在投标文件中详细说明。

9.其他说明

（1）采购内容及需求中所指出技术规格、技术参数、材料和功能标准等方面的资料如涉及特定品牌、型号规格或制造商的信息，则仅系技术需求及说明而并非进行限制。投标人可提出替代响应内容，但该替代应相当于或优于采购内容及需求的规定，以满足本次招标要求并使采购人可以接受。

（2）投标人须提交证明其拟供货物和服务符合招标文件规定的技术投标文件，文件可以是文字资料、图纸和数据等佐证资料，并提供货物主要技术、结构、性能、功能、特点和质量水平的详细阐述。

（3）如投标文件中未提供的相关的佐证资料的或仅对货物技术参数描述“响应”、“正偏离”等情况的，其技术参数不被评审小组认可的风险由投标人自行承担。

（4）招标文件中关于技术规格、选材、工艺等要求描述中出现不一致的，则以要求高的或货物价值高的为准。供应商提供产品须满足或优于招标文件中技术及品牌要求，如提供优于招标文件中技术及品牌的，须提供有力的比对质检报告。

（5）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。

六、其他要求：

1.中标人自行与整体工程总包单位解决相应问题（包括施工用水、用电及总包管理费等）并接受总包单位的管理，应充分考虑在投标报价中。

2.中标人使用工程电梯必须遵循电梯各项规范要求。

3.采购人根据工程实际和使用方需求等因素，有可能对施工图范围内的工作内容进行变更或调整，可能调增，也可能调减，中标人应无条件服从采购人及设计单位的指令，不可因此类原因影响工程的进展和质量等目标。

4.投标人须承诺投标的所有货物的技术参数等在货到工地后发现与投标承诺不一致的，须无偿将所有货物替换成技术参数与投标承诺时一致，并且按投标设备总价的20%向采购人支付违约金。

# 第三章  投标人须知

## 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：湖州学院生命健康学院生物工程大众仪器采购项目 |
| 2 | 采购内容及数量：详见第二章招标需求 |
| 3 | 投标报价及费用：1.本项目投标应以人民币报价；2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3.本项目代理服务费按人民币 壹万壹仟玖佰肆拾伍元整计取由中标人支付。在确定中标人后，领取中标通知书前，由中标人全额支付，请各投标人自行考虑计入投标报价中。 |
| 4 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性或者其他违法内容的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，根据《中华人民共和国财政部令第94号-政府采购质疑和投诉办法》第十条第二款规定，投标人在法定质疑期内须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则采购代理机构有权拒绝第一次质疑以外其他所有质疑。答疑内容是招标文件的组成部分，并将在网上发布补充（答疑、澄清）文件，潜在投标人应自行关注网站公告，采购人不再一一通知，投标人因自身贻误行为导致投标失效的，责任自负。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。 |
| 5 | 采购预算：156.469万元。 |
| 6 | 1.投标文件的制作：本项目实行电子招投标。 2.投标人应按要求提供电子投标文件及数据电子备份投标文件，具体内容如下： （1）电子投标文件：按政采云平台项目采购-电子交易操作指南及本招标文件要求制作、加密并递交，超过上传时间的视为放弃投标资格，作未递交投标文件处理； （2）数据电子备份投标文件：以U盘形式提供的数据电子备份投标文件格式及内容须与政采云平台项目采购-电子交易操作指南中制作、加密并递交的电子投标文件格式及内容一致。数据电子备份投标文件制作成一个U盘，但须密封、包装，不按此规定密封、包装的数据电子备份响应文件均按未提供处理。 |
| 7 | 投标截止时间：2025年3月12日9:00时； 投标地点：（1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）； （2）投标人应当在投标截止时间前，将生成的文件格式“.jmbs”的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”实行在线投标响应。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收，作未递交投标文件处理。 |
| 8 | 开标时间：2025年3月12日9:00时； 地点：湖州市公共资源交易中心2号楼二楼开标室（湖州市仁皇山片区金盖山路66号2号楼，届时详见二楼休息区电子显示屏） 1.投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间止未完成传输的，视为放弃投标资格，作未递交投标文件处理。 2.数据电子备份投标文件（U 盘）：以 U 盘形式提供的数据电子备份投标文件格式及内容须与政采云平台项目采购-电子交易操作指南中制作、加密并递交的电子投标文件格式及内容一致。递交方式： 数据电子备份投标文件应通过邮寄快递方式送达，邮寄地址为：华诚工程咨询集团有限公司湖州分公司[湖州市天宁巷16号镭宝大厦14楼1710室]，联系电话：0572-2170108，电子邮箱：5476362@qq.com。邮寄截止时间：投标人应于2025年3月11日17:00时前准时送达，逾期不予受理。截止开标时间前，采购代理机构统一负责接收。投标人须留足投标文件邮寄时间,确保数据电子备份投标文件于规定的时间前送达指定地点，未按时送达的，均按未提供处理。 注：（1）投标人应权衡利弊考虑是否提供数据电子备份投标文件，采购人及采购代理机构不做强制性要求，若因下一条款（第3条）原因须启用数据电子备份投标文件时，而投标人未提供的，视为放弃投标资格，作作未递交投标文件处理；（2）投标人应对提供的数据电子备份投标文件进行密封处理，若需要启用数据电子备份投标文件时，由采购人或采购代理机构启封并进行解密；（3）若投标人未提供数据电子备份投标文件，招标公告及招标文件中关于数据电子备份投标文件的要求及内容不再适用。 |
| 9 | 评标办法及评分标准：附后 |
| 10 | 中标结果公告：采购人依法确定中标后 2 个工作日内，并公告 7 个工作日。 公告发布网址如下： 浙江政府采购网：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/； 湖州市公共资源交易信息网：http://ggzy.huzhou.gov.cn/hzfront/； 华诚工程咨询集团有限公司湖州分公司：http://www.zjhzhc.cn。 |
| 11 | 中标通知书：在发布中标结果公告的同时，向中标人发中标通知书。 |
| 12 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 13 | 履约保证金的收取及退还：按合同金额的1%计取。中标人在签订合同前应向采购人交纳履约保证金，履约保证金待合同履行结束后5个工作日内视履约情况返还（缴纳形式为支票、汇票、本票、保险或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式）。 |
| 14 | 投标文件有效期：90天 |
| 15 | 解释：本招标文件的解释权属于采购人 |
| 16 | 在确定中标人后，签订合同前，中标人须提供二份完整的纸质投标文件给采购人，纸质投标文件须与电子投标文件格式及内容一致。 |
| 17 | 特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，应按调整的程序操作。 |

## 一、总 则

（一）适用范围

本招标文件适用于湖州学院生命健康学院生物工程大众仪器采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）采购预算：156.469万元。

（三）定义

1. 采购人系指组织本次项目招标的湖州学院；采购代理机构系指采购人授权委托代理本项目招标程序的华诚工程咨询集团有限公司。

2.“投标人”指向采购人提交投标文件的单位。

3. “产品”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的一切产品、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

（四）采购方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（五）投标费用

1. 投标人应自行承担投标过程中的所有相关费用，不论中标与否，采购人在任何情况下不承担有关费用。

2. 本项目代理服务费由中标人在中标后、领取中标通知书时由中标人支付给采购代理机构，按人民币壹万壹仟玖佰肆拾伍元整计取,该费用请投标人自行考虑计入投标报价中。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

本项目不允许转包与分包。

特别说明：

▲1.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工。

▲2.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲3.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；

（八）质疑和投诉

根据《中华人民共和国财政部令第 94 号-政府采购质疑和投诉办法》第二章规定。

1.投标人认为招标文件、采购过程、中标或者中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。招标文件可以要求投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.提出质疑的投标人（以下简称质疑投标人）应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取（依法获取指：投标人按本项目招标公告要求在政采云系统上获取并报名成功）其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。未按照规定方式依法获取招标文件的，不得对招标文件提起质疑投诉。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起 7 个工作日内提出（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）。

3. 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容:

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代理人签字或者盖章，并加盖公章。

- 采购人、采购代理机构不得拒收质疑投标人在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

5. 投标人对评审过程、中标或者中标结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会、竞争性谈判小组、询价小组或者竞争性磋商小组协助答复质疑。

6.质疑答复应当包括下列内容：

（1）质疑投标人的姓名或者名称；

（2）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；

（3）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

（4）告知质疑投标人依法投诉的权利；

（5）质疑答复人名称；

（6）答复质疑的日期。

质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

7.采购人、采购代理机构认为投标人质疑不成立，或者成立但未对中标、中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为投标人质疑成立且影响或者可能影响中标、中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、中标或者中标结果提出的质疑，合格投标人符合法定数量时，可以从合格的中标或者中标候选人中另行确定中标、中标人的，应当依法另行确定中标、中标人；否则应当重新开展采购活动。质疑答复导致中标、中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

## 二、招标文件

（一） 招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

1.公开招标采购公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标格式与附件

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起七个工作日内提出（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准），否则逾期视为默认。采购人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人；不足十五日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.采购人、采购代理机构必须在网上公布答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复网上公布通知所有购买招标文件的投标人。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的网上公告文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本采购代理机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

## 三、投标文件的编制要求

（一）投标文件的组成（如无格式、格式自拟。）

投标文件由《资格文件》《技术、商务、资信及其他文件》《报价文件》三部分组成。

- 资格文件主要包括下列内容：

（1）有效的营业执照；

（2）法定代表人有效身份证明书及身份证或法定代表人授权书及授权人身份证；

（3）授权代理人最近一个月个人社保缴纳证明文件；

（4）投标承诺书；

（5）信用承诺书；

（6）其他招标文件要求提供的或投标人认为需要说明的资格文件内容。

2. 技术、商务、资信及其他文件主要包括下列内容：

投标人自评分索引表；

（1）技术性能指标（产品配置清单、技术参数偏离表）；

（2）项目实施方案；

（3）拟投入产品竞争力；

（4）售后服务方案；

（5）培训方案；

（6）其他承诺；

（7）政府采购政策；

（8）企业实力；

（9）企业业绩；

（10）商务响应表；

（11）其他招标文件要求提供的或投标人认为需要说明的技术、商务、资信及其他文件内容。

3.报价文件：

（1）投标函；

（2）中小企业声明函（如有）；

（3）监狱企业声明函（如有）；

（4）残疾人福利性单位声明函（如有）；

（5）开标一览表；

（6）报价明细表；

（7）招标代理服务费承诺函；

（8）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

（二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

▲（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标报价为本招标项目全部工作内容的报价，所有报价均应使用（人民币元）表示。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括产品、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位、安装、调试、培训等一切税金和费用。投标报价为签订合同的依据。因投标人失误的错漏项均视为已包含在总报价中。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

4.投标人的最终报价由投标人自担全部风险责任，中标后不得以任何理由调整报价或追加任何费用。

5.投标人所有优惠条件和优惠费用不得降低和影响本采购项目质量。

6.投标人对招标文件里有关投标报价的全部内容应仔细确认，若有个别异议，应在开标前提出修改意见，否则视同全部确认。

7.报价如单价与总价不符时，以单价为准；大写与小写不符时以大写为准。

8.投标人在报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视报价总价中已包括所有费用。

9.投标人对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标人负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在报价文件中说明。

（四）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

（五）投标文件的签署和份数

1.电子投标文件：

投标人应根据“政采云投标人项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，若因投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。凡是参加两个或者以上标项投标的，投标文件必须按标项分别制作。

2.数据电子备份投标文件（U 盘）：

电子投标文件的备份文件（.bfbs格式）可以 U 盘形式存储。数据电子备份投标文件格式及内容须与政采云平台项目采购-电子交易操作指南中制作、加密并递交的电子投标文件格式及内容一致。投标人应将数据电子备份（U 盘）形式的投标文件密封、包装，不按此规定密封、包装的数据电子备份投标文件（U 盘）均按未提供处理。

3.其他：

3.1 投标文件需按招标文件要求的格式填写并签字盖章。

3.2 投标文件不应涂改或行间插字和增删, 如有修改，修改处须加盖投标人的公章或由法定代表人或其授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（六）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回源文件，补充、修改后重新传输递交，投标截止时间止未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后送达的投标、响应文件，将被政采云平台拒收，作未递交投标文件处理。

2.数据电子备份投标文件（U 盘）：以 U 盘形式提供的数据电子备份投标文件格式及内容须与政采云平台项目采购-电子交易操作指南中制作、加密并递交的电子投标文件格式及内容一致。递交方式：

数据电子备份投标文件应通过邮寄快递方式送达，邮寄地址为：华诚工程咨询集团有限公司湖州分公司[湖州市天宁巷16号镭宝大厦14楼1710室]，联系电话：0572-2170108，电子邮箱：5476362@qq.com。邮寄截止时间：投标人应于2025年3月11日17:00时前准时送达，逾期不予受理。截止开标时间前，采购代理机构统一负责接收。投标人须留足投标文件邮寄时间,确保数据电子备份投标文件于规定的时间前送达指定地点，未按时送达的，均按未提供处理。

3.整个开标过程中若因投标人问题造成电子投标文件无法正常解密的，均认定为未提交电子投标文件，作未递交投标文件处理。若因网络或者其他非投标人问题造成电子投标文件无法正常解密的，启用数据电子备份投标文件，因投标人自身原因造成数据电子备份投标文件无法打开的，作未递交投标文件处理。若正常解密成功，则数据电子备份投标文件不予开启。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

4.投标人应将以数据电子备份（U 盘）形式提供的投标文件一份密封、包装。数据电子备份投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称、投标项目名称、标项及项目编号，并加盖投标人公章。未按规定密封、包装或标记的数据电子备份投标文件将被拒绝，由此造成数据电子备份投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

（七）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在评标开始前，评标委员会或采购代理机构对投标人的资格进行审查，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效，不在进行下一步评审：

（1）未提供有效的营业执照；

（2）未提供法定代表人有效身份证明书及身份证或未提供法定代表人授权书及授权人身份证或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（3）未提供法定代表人授权委托人社保的；

（4）未提供投标承诺书；

（5）未提供信用承诺书的；

（6）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的。

2.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签字或盖章；

（2）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（3）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（4）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的。

3.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标有“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）与其他参加本次投标投标人的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续 20行以上或者差错相同2处以上的。

4.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用“人民币元”报价的或未按照招标文件表明的币种报价的；

（2）报价超出采购预算金额或者最高限价的；

（3）投标报价具有选择性，或者投标报价未按照招标文件规定的价格进行报价的。

5.被拒绝的投标文件为无效。

6.投标人有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标（响应）文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件或响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标（响应）文件件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标（响应）文件相互混装。

7. 投标人有下列情形之一的，属于恶意串通，其投标无效：

（1）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标（响应）文件；

（2）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标（响应）文件；

（3）投标人之间协商报价、技术方案等投标（响应）文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

（6）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（7）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

8.出现以下情形，导致电子交易平台无法正常进行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以数据电子备份投标文件（U 盘）形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新采购。

(八）废标的情形

在采购活动中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1)符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

## 四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，并按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。

（二） 电子招投标开标及评审程序

1.开标由采购人或者采购代理机构主持，邀请投标人在线参加。评标委员会成员不得参加开标活动；

2.主持人宣布开标会议开始，并按照规定的时间通过政采云系统组织开标，所有投标人应当准时在线参加；

3.投标截止时间后，投标人应登录政采云平台，在收到电子加密投标文件【开始解密】通知后，通过“项目采购-开标评标”模块对电子投标文件进行在线解密；

4.在开标结束后（评标开始前），由采购人或采购代理机构进行资格审查。资格审查后在系统上公布资格审查结果；

5.由评标委员会对资格审查通过的投标人进行技术、商务、资信及其他部分评审，符合性审查及评分结束后，由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因，并在系统上公布其他有效投标的评审结果；

6.由主持人在系统上公布的投标人名称及在其投标文件中承诺的投标报价、投标内容以及其他有必要宣读的内容；

7.报价部分符合性审查及评分结束后，由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因，并在系统上公布其他有效投标的评分结果；

8.最终在政采云系统上公布评审结果；

9.开标会议结束。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，应按调整的程序操作。

## 五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家及采购人代表共5人组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

在开标结束后（评标开始前），采购人或代理机构负责对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。投标人未在规定时间内澄清或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件做出不利于投标人的评判。

（3）评标委员会完成评标后,按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（4）评标委员会按评标原则通过电子系统向采购人及采购代理机构提交评审报告。

（四）澄清问题的形式

评审中需要投标人对投标文件作出澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人应当通过电子交易平台交换数据电文。给予投标人提交澄清说明或补正的时间为30分钟，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

（五）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当采用书面形式并加盖公章或者由法定代表人或其授权的代表签字。不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

3.评标过程中凡是属于审查、澄清、评审和比较的有关资料以及授标建议，任何人均不得向投标人或其他无关人员透露。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，由湖州市公共资源交易管理办公室进行现场监督。投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

## 六、定标

（一）确定中标人。本项目由采购人确定中标人。

1.采购代理机构在评标结束后 2 个工作日内将评标报告交采购人。采购人应当自收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标投标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标投标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

2.采购人在收到评标报告 5 个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

3.采购人依法确定中标人后 2 个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》，并同时在相关网站上发布中标结果公告。

## 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。采购人与中标人签订合同后在规定时间内依法发布合同公告。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

（二）中标通知书

1.确定中标人后，采购代理机构将以书面形式发出中标通知书，通知中标的投标人其投标被接受；

2.中标通知书为双方签订合同的依据；

3.中标人应根据中标通知书中规定的时间内，由法定代表人或其授权代理人与采购人签订合同。

（三）履约保证金：

1.履约保证金：按合同金额的1%计取。中标人在签订合同前应向采购人交纳履约保证金，履约保证金待合同履行结束后5个工作日内视履约情况返还（缴纳形式为支票、汇票、本票、保险或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式）。

## 八、其他内容

1.为有效破解当前中小微企业面临的“融资难、融资贵”困局，充分发挥好政府采购扶持小微企业发展的政策功能，本项目中标人可凭中标通知书等材料至“绿贷通平台”网页（www.lvdt.huzldt.com）或“政采贷”平台网页（www.zcygov.cn）申请相关融资产品。具体操作方式可在“绿贷通”或“政采贷”平台网站查询，也可向“绿贷通”或“政采贷”平台电话咨询（“绿贷通”联系电话：0572-2392590、“政采贷”联系电话：0572-2151055.18698580797）。

# 第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律、法规等规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于湖州学院生命健康学院生物工程大众仪器采购项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中含价格分30分，技术、商务、资信分70分两部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。第一中标候选人放弃中标或者因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定第二中标候选人为中标人，排名第二的中标候选人因前款同样的原因不能签订合同，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

各投标人最终得分=价格分+技术分、商务、资信及其他分得分

二、评标内容及标准

（一）价格分30分

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，价格分为满分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

落实政府采购政策：

1.根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库【2020】46号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监【2022】8号）文件的通知，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

符合以下所有要求的投标人被认定为小型、微型企业：

1）投标人按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）的所属行业规定为小型、微型企业【按《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库【2020】46 号）规定提供《中小企业声明函》，不提供不予认可】。

2.监狱企业参加投标【提供《监狱企业声明函》及其相关的证明材料】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》及其相关的证明材料】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

投标人按照规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标（成交），依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

此项由评审委员会集体核实后统一打分。

（二）技术分、商务分、资信及其他分70分

本项目设技术、商务、资信及其他分70分。

（三）技术分、商务分、资信及其他分的计算

技术、商务、资信及其他按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：

技术分、商务分、资信及其他分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

附件：评分表格式

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术分 |  |  | 48分 |
| 1 | 技术性能指标 | 1.投标人根据招标文件的第二章招标需求的“四、技术规格概述及其他要求” 的技术指标响应情况，满足招标文件要求得15分。重要指标（带 “★”条款指标）负偏离（非实质性偏离）的每偏离一项扣1分；一般指标（除带 “★”条款指标外）技术指标负偏离（非实质性偏离）的每偏离一项扣0.5分，扣完为止。 # 2. 投标产品整体性能及配置的合理性和先进性：投标产品性能符合且优于本项目实际需求，提供产品优点介绍证明文件，能有效阐述产品优点有利于本项目实施的得5分；投标产品整体性能配置基本满足项目实施要求，但对产品的优点阐述较简单的得4分；投标产品有部分技术参数负偏离的得3分；投标产品技术表述不明确且可行性不明确的得2分； 投标产品与本项目要求的配置要求差别较大的得1分，最高得5分。 【技术参数中若有要求提供佐证材料的，未按要求提供相应佐证材料或者响应承诺与其佐证材料不一致的，即相应技术参数条款视为不满足招标文件要求，作负偏离处理】。 | 20分 |
| 2 | 项目实施方案 | 1.根据投标人针对本项目需求，提供的整体实施方案进行评分：方案完整，项目符合度高，专业性强，可实施性强的得6分；方案较完整，项目符合度较高，专业性较强，可实施性较强的得5分；方案基本完整，项目基本具有符合性、专业性、可实施性的得4分；方案一般，符合性、专业性、可实施性一般的得3分；方案存在一定缺陷，项目符合度较差，专业度较差的得2分；方案存在明显缺陷，与项目特征无关，可实施性存在困难的得1分。 2.根据投标人提供的确保供应货物质量的措施方案进行评分：方案科学合理，全面、可实施性强的得6分；方案较科学合理，较全面、可实施性较强的得5分；方案基本科学合理，基本全面、基本具有可实施性的得4分；方案一般、全面性及可行性一般的得3分；方案存在一定缺陷，全面性及可行性较差的得2分；方案存在明显缺陷，与项目特征无关，可实施性存在困难的得1分。 3.根据投标人提供的安装调试方案进行评分，明确供货运输和安装调试方案、方案切实可行、满足采购人实际需求的得6分；供货运输和安装调试方案可行性较强的得5分；供货方案和安装方案基本满足使用要求的得4分；供货方案和安装方案一般的得3分；供货方案和安装方案存在一定缺陷的得2分；供货、安装方案存在明显缺陷的得1分。 4.根据投标人的项目进度计划及安排方案、进度控制措施进行评分，进度计划安排合理且符合实施周期的要求，进度控制措施内容详细、完善、针对性强的得6分；进度计划安排较合理，进度控制措施内容较详细完善、针对性较强的得5分；进度计划安排基本合理，进度控制措施内容基本详细完善、基本具有针对性的得4分；进度计划安排基本满足，进度控制措施内容、针对性一般的得3分；工作进度计划及实施方案描述简单，存在一定缺陷的得2分；进度计划存在明显缺陷，针对性较差的得1分。 以上内容不提供不得分。 | 24分 |
| 3 | 拟投入产品竞争力 | 拟投入产品竞争力进行评分，拟投入产品科学性、先进性、环保性、知名度、质量等方面完善且有利于本项目实施的得4分；拟投入产品科学性、先进性、知名度、质量等方面满足基本实用性的得3分；拟投入产品科学性、先进性、知名度、质量等方面可实用性不确定的得2分；拟投入产品科学性、先进性、知名度、质量等方面存在明显瑕疵的得1分。 以上方案不提供不得分。 | 4分 |
| 商务、资信及其他分 |  |  | 22分 |
| 4 | 售后服务方案 | 综合考虑技术支持和售后服务体系、服务内容、故障解决方案、专业技术人员保障及服务电话等进行评审，售后服务方案完整，项目符合度高，专业性强，可实施性强的得5分；售后服务方案较完整，项目符合度较高，专业性较强，可实施性较强的得4分；方案基本完整，符合度、专业性、可实施性一般的得3分；方案有欠缺，项目符合度较差的得2分；方案不够充分，专业度低的得1分。 以上内容不提供不得分。 | 5分 |
| 5 | 培训方案 | 根据投标人提供的培训方案进行评分，培训内容全面合理、可行性强的得4分；培训方案基本全面合理、基本具有可行性的得3分；培训方案存在一定缺陷、可行性一般的2分；培训方案存在明显缺陷、可行性较差的1分。 以上内容不提供不得分。 | 4分 |
| 6 | 其他承诺 | 1.服务响应时间：接到采购人售后服务通知（电话、电传等）后4小时现场响应得2分，每减少1小时加1分，本项最高得4分。 2.响应招标文件质保期要求的基础上，每增加1年加1分，最高得2分。 以上承诺需提供相关承诺函，未提供不得分。 | 6分 |
| 7 | 政府采购政策 | 1.投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的得0.5分。 2.投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。 提供相关证书原件扫描件并加盖投标人公章，否则不予认可。 | 1分 |
| 8 | 企业实力 | 投标人具有有效的职业健康安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书的，每提供一个证书得1分，本项最高得3分。 注：提供有效认证证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台网站证书信息截图加盖投标人公章，否则不予认可。 | 3分 |
| 9 | 企业业绩 | 投标人自 2022年 1 月 1 日以来（以合同签订日期为准）承担过同类业绩的，每提供一个业绩及其证明材料得1分，本项最高得3分。 同类业绩是指与采购标的同品类的产品案例，须提供合同扫描件并加盖公章，且合同内容能体现同品类的采购内容，未提供或提供内容不完整的不得分。 | 3分 |

# 第五章  采购合同

合同编号：

甲方（采购人）：湖州学院

乙方（中标人）：

乙双方根据代理公司     关于     项目公开招标的结果，签署本合同，签订如下合同条款：

- 商品清单、合同价格结算及付款方式

1.商品名称：      ，乙方必须按甲方要求的品种和数量及时供应（以甲方发出的采购清单为准），不得以任何借口和理由拒绝供应，否则视为违约。

2.合同金额及付款方式

合同金额：大写：                           （小写：              ）

付款方式：

根据《保障中小企业款项支付条例》、省财政厅《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监【2022】3 号）要求， 制定如下付款方式：

合同签订生效及具备实施条件后7个工作日内支付预付款，即合同金额的40%；待项目完成并经甲方验收合格后支付合同金额的60%。

注：签订合同时乙方明确表示无需预付款或者要求降低预付款比例的，甲方可在合同中另行约定。

乙方指定的收款账户如下：

- 合同履约期限：   年   月   日起至   年   月   日止。

第三条 质量保证

- 乙方应保证所供商品质量符合国家卫生、安全有关标准，所供商品配送到甲方的时间在该商品的质保期限的一半之前，并能提供所供商品生产企业的产品合格证等相关证件。

- 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新合格产品。

- 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理:

(1)更换:由乙方承担所发生的全部费用

(2)贬值处理:由甲乙双方合议定价。

(3)退货处理:乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用(运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等)

- 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在     小时内到达甲方现场。

- 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

- 上述的货物免费保修期为    年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

- 配送流程及要求

- 乙方应按照甲方采购清单上所记载的商品名称、数量、交货日期、交货地点配货送货到位。

- 乙方货物送达后由甲方相关负责人对商品的种类、数量验收后确认签字，视为配送完成。

- 售后服务

乙方接到甲方采购清单后，提供7*24小时服务支持。

- 验收

甲方根据招标文件要求或者双方约定的质量标准按收到商品的批次进行验收。若出现质量问题，甲方有权选择退货或者换货，乙方必须无条件配合。

若双方对商品质量有争议的，以甲方所在的卫生或质量技术监督部门检验为准，检验费用由乙方承担。但检测期间，乙方应确保甲方商品的供应。

- 运输包装要求

1.乙方应在商品发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证商品安全运达甲方指定地点。商品若有破损情况，由乙方于发现破损后3天内补足。

2.乙方负责运输、装卸全过程，并按甲方指定地点存放，运输和装卸费用由乙方承担。在配送运输中要确保安全，在运输、装卸过程中发生商品损毁或者其他安全事故，均由乙方承担。

第七条  违约责任

1.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

2.若甲方发现乙方提供以次充好、假冒伪劣、降低产品标准等不符合合同约定的商品的，甲方有权要求乙方在指定时间内重新调换配送，每发生一次扣款1000元，出现三次以上此类情况的或出现上次情况后乙方不同意重新配送的，甲方有权扣除乙方所有本月度货款并提前终止本合同，由此造成的所有损失由乙方承担。

3.若因乙方提供的商品出现安全事故的，乙方应负全部责任。甲方有权提前终止本合同，由此造成的所有损失由乙方承担。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

5.乙方按要求完成供货后，甲方对乙方提供的设备成品进行定量抽检，抽检结果不符合乙方投标文件承诺函响应中内容的，甲方有权退货或在采购人规定期限内完成整改。如整改后仍不符合要求的，甲方有权解除合同，追究乙方对采购人造成的一切损失及影响，并有权要求乙方以合同签订价款的三倍金额作为违约金额向甲方进行赔偿。

第八条  其他约定

1.供货期间，若因商品生产商停产、减产等问题致使不能满足供货的，经甲、乙双方、纪检监督部门、相关专家组成核查小组、核实后，可以更换其他同类商品，但更换后的商品产地必须符合甲方要求，货物质量不低于原货物质量，货物价格按原货物价格。合同期内同种货物只能变更一次。

2.经查实有商业贿赂行为的，甲方有权终止合同，并按有关规定追究相关工作人员责任。

3.招标文件、投标文件、询标纪要、承诺书、投标函等为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，其他未尽事宜或遇不可抗力因素，按《中华人民共和国民法典》的相关规定执行。

第九条  争议的解决

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决，如协商不成的，可向甲方所在地人民法院起诉。

- 合同的生效

本合同经甲、乙双方法定代表或其委托人签字并加盖公章后生效。本合同一式 五份，甲乙双方各执二份，一份由招标代理机构备案。

| 甲方（单位章）： | 乙方（单位章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人（签字或盖章）： | 法定代表人（签字或盖章）： |
| 或授权代表（签字）： | 或授权代表（签字）： |
| 地 址： | 地 址： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 税号： | 税号： |
| 签订时间： 年 月 日 | 签订时间： 年 月 日 |

# 第六章  投标格式

封面格式（中标后提供的纸质版本格式）

投标文件

资格文件/技术、商务、资信及其他文件/报价文件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：资格文件/技术、商务、资信及其他文件 /报价文件

投标人名称：

投标人地址：

年 月 日

目   录

1.资格文件目录（具体参考第三章投标人须知“投标文件的组成”）

………………

2.技术、商务、资信及其他文件目录（具体参考第三章投标人须知“投标文件的组成”）

………………

3.报价文件目录（具体参考第三章投标人须知“投标文件的组成”）

………………

（本章仅提供部分标准通用表格，具体格式内容请参照本投标文件中对投标文件编制要求）

法定代表人有效身份证明书

（姓名）是（投标人全称）的法定代表人，身份证号码为 ______________。

特此证明。

投标人：（盖章）

法定代表人（签名或盖章）：

日期：      年   月   日

——————————————————————————————

有效身份证明复印件粘贴处

法定代表人授权委托书

致 （采购人名称）：

我 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位 （姓名）以我方的名义参加___________________项目的招标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对授权代理人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代理人无转委托权，特此委托。

授权代理人签名：         法定代表人签名：

职务：                   职务：

授权代理人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

——————————————————————————————

授权代理人有效身份证明复印件粘贴处

投标承诺书

（投标人）现参加               （项目名称）政府采购活动，我单位承诺如下：

- 符合参与政府采购活动的资格条件（符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购投标人资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单）。

- 没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录，若违背以上承诺的，我单位原因承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

承诺单位/个人：

（盖章/签名）

时  间：     年     月    日

信用承诺书

（投标人）现参加（项目名称）政府采购活动，郑重承诺如下：

对所提供的资料合法性、真实性、准确性和有效性负责；

严格按照国家法律、法规和规章，依法开展相关经济活动，全面履行应尽的责任和义务；

加强自我约束、自我规范、自我管理，不制假售假、不虚假宣传、不违约毁约、不恶意逃债、不偷税漏税，诚信依法经营；

自愿接受行政主管部门的依法检查、违背承诺约定将自愿承担违约责任，并接受法律法规和相关部门规章制度的惩戒和约束；

按照信用信息管理有关要求，本单位（个人）同意将以上承诺在信用湖州网站公示，若违背以上承诺，依据相关规定记入企业（个人）信用档案；性质严重的，承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

统一社会信用代码：

承诺单位/个人（盖章/签名）

时间：  年  月  日

投标人自评分索引表

投标人全称（公章）：

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 自评分 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 对应第四章评分办法及评分标准（报价除外） |  |  |  |
| …… |  |  |  |

法定代表人或其授权代理人签字或盖章：

日期： 年 月 日

项目实施人员配备表

（项目负责人）

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

| 姓名 |  | 近3年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |
| 联系电话 |  |  |

注：1.此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写；

- 请附随表相应证书等；

- 项目负责人参加投标人社会保险的证明；

- 所有材料提供原件的扫描件，加盖投标人公章。

项目实施人员配备表

（项目团队，除项目负责人以外的配备人员）

投标人全称（加盖公章）：                       项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 项目 经历 | 参与本项目 的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 安全员 |  |  |

法定代表人或授权代理人签名或盖章：

日期：    年  月  日

注：1.此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写；

2.请附证书等；

3.项目团队人员参加投标人社会保险的证明；

4.所有材料加盖投标人公章。

产品配置清单（不含报价信息）

项目名称：                             项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表所列项目应根据实际情况填写；

2、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

法定代表人或其授权代理人签名或盖章：

投标人公章：

年    月    日

技术参数偏离表

项目名称：                             项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 指标参数 | 投标文件 实际指标参数 | 偏离情况 | 偏离原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人必须按采购需求一一对应,未按要求填写的，有可能作负偏离处理；

2、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

法定代表人或其授权代理人签名或盖章：

投标人公章：

年    月    日

商务响应表

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：湖州学院生命健康学院生物工程大众仪器采购项目

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明或优化方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目交付时间 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 其他要求 |  |  |  |
| .....（自拟） |  |  |  |

法定代表人或其授权代理人签字：

日期： 年 月 日

企业业绩

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：湖州学院生命健康学院生物工程大众仪器采购项目

| 序号 | 项目名称 | 使用方 | 合同金额（元） | 签订 时间 | 使用方联系人 | 联系 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

法定代表人或其授权代理人签名或盖章：

日期： 年 月 日

企业认证

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

| 序号 | 证书名称 | 颁发机构 | 颁发时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代理人签名或盖章：

日期：     年  月  日

注：

1.获得的证书(附证书原件的扫描件并加盖公章)；

2.此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

投标函

：

（投标人全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （项目名称）（括号内填项目编号）招标的有关活动，并对            项目（项目名称）进行投标。为此：

1.提供投标人须知规定的全部投标文件： “资格文件”、“技术文件”、“报价文件”正本各一份、副本      份。

2.保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3.保证诚信地执行采购人、投标人双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4.投标人已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按投标人的理解处理。

5.利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的投标人、招标机构没有任何的隶属关系。

6.我公司没有被本项目所在地的主管部门限制参加报价。

7.愿意向贵方提供任何与该项报价有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

8.本报价文件自报价之日起90天内有效。

9.兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人全称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日   期：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加   （单位名称）的    （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于 （所属行业 ：工业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中 型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于 （所属行业 ：工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在 与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：本项目为货物类采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46 号）货物类享受本办法规定的中小企业扶持政策要求：货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。此声明函需如实填写，内容完整，如有缺项、漏项的作为不提供处理。

监狱企业声明函（如有）

【非监狱企业的不用提供】

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为:

本企业为参加(项目名称: ) (项目编号: )采购活动提供本企业的产品。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(盖章) :

日期: 年 月 日

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

监狱企业:是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

残疾人福利性单位声明函（如有）

【非残疾人福利性单位不用提供】

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库(2017) 141号)的规定。本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 (采购人名称)单位的 (项目名称)项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务)，成者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位往册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承但相应责任。

投标人名称(盖章)：

日期： 年 月 日

开标一览表

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

| 项目名称 | 采购内容 | 交货期 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 小写： 大写： |  |

注： 1. 开标一览表中的报价为完成本项目的所有费用。

2.此栏内投标总价应与 “报价明细表”中投标总价金额相一致。

3.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

法定代表人或授权代理人签字：

年   月   日

报价明细表

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌、规格型号 | 产地 | 单位及数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价： 元 |  |  |  |  |  |  |

注：

▲1、表式可按实际报价内容进行修改，但实质性内容不可缺失，实质性内容填写不齐全的投标无效。

▲2、未提供本表的投标无效。

3、请投标人如实填报本表内容。

法定代表人或其授权代理人签名或盖章：

年    月    日

招标代理服务费承诺函

华诚工程咨询集团有限公司：

根据招标文件的规定，一旦我公司中标，我公司同意按招标文件规定金额向贵公司交纳中标标项的招标代理服务费，在收到中标通知书后的当天一次性结清。

本承诺函自开标之日起至本次采购期满有效。

法定代表人或授权代理人签字：

投标人公章：

日期：   年   月   日

-----------------------------------------------------------------------------------------

代理费汇款账号：

开户名称：华诚工程咨询集团有限公司湖州吴兴分公司

开户银行：湖州银行股份有限公司南园支行

银行账号：811269224000500