龙游县中医医院两台彩色超声诊断系统采购项目

招 标 文 件

项目名称：龙游县中医医院两台彩色超声诊断系统采购项目

项目编号：ZJCT-Z20240076

采 购 人：龙游县中医医院

代理机构：浙江省成套工程有限公司

2024年6月

目  录

第一章  招标公告	2

第二章  投标须知前附表及投标须知	5

一、 投标须知前附表	5

二、 投标须知	7

三、 招标文件说明	9

四、 投标文件的编制	9

五、 投标文件的签署及规定	11

六、 投标文件的递交	11

七、 投标无效的情形	11

八、 串通投标的情形	12

九、 废标的情形	12

十、 开标和评标	12

十一、 定标	14

十二、 质疑与投诉	15

十三、 法律责任	15

十四、 代理服务费	16

十五、 其他	16

第三章  采购内容及要求	17

第四章  合同主要条款	17

第五章  应提交的有关格式范例	31

第六章  评标办法及开标程序	40

第七章  政府采购政策附件	43

第一章  招标公告

项目概况

龙游县中医医院两台彩色超声诊断系统采购项目的潜在供应商应在浙江政府采购网上获取采购文件，并于 2024年7月16日09点00分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：ZJCT-Z20240076

项目名称：龙游县中医医院两台彩色超声诊断系统采购项目

采购方式：公开招标

预算金额：390万元

最高限价：380万元

采购需求：详见招标文件“第三章  采购内容及要求”

标项1名称: 龙游县中医医院两台彩色超声诊断系统采购项目（标项一）

数量:1台

预算金额：195万元

最高限价：190万元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购内容及要求。

标项2名称: 龙游县中医医院两台彩色超声诊断系统采购项目（标项二）

数量:1台

预算金额：195万元

最高限价：190万元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购内容及要求。

注：详细采购需求见招标文件第三部分

合同履行期限：正式签订合同之日起60日内到货并安装调试完成

本项目（是）接受联合体

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：/。

3.本项目的特定资格要求：

（1）提供投标产品有效的《医疗器械注册证》或备案表，如非医疗器械产品则无需提供。

（2）提供供应商有效的《医疗器械经营许可证》或医疗器械经营备案凭证，如非第二类、第三类医疗器械产品则无需提供，如果是制造商投标另须提供《医疗器械生产许可证》。

## 三、获取采购文件

时间：/至2024年4月3日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）

方式：供应商通过“浙江政府采购网”在线获取（招标公告下方选取“潜在供应商”处“获取采购文件”），不提供纸制版招标文件；供应商只有在“浙江政府采购网”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件，联合体由主办单位获取招标文件。

售价（元）：0

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间：2024年7月16日9:00分（北京时间）。

2、投标地点（网址）：“浙江政府采购云平台”（http://www.zcy.gov.cn/）

3、开标时间：2024年7月16日9:00分（北京时间）。

4、开标地点（网址）：“浙江政府采购云平台”（http://www.zcy.gov.cn/）

## 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2023）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.在线投标响应（电子投标）说明

4.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程文档详见网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询95763客服电话。

4.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；

4.3投标供应商应当在投标文件递交截止时间前，将系统上生成的“电子加密投标文件（即后缀格式为.jmbs的加密标书，下同）”上传递交至“政府采购云平台”。投标文件递交截止时间以后上传递交的电子加密投标文件将被“政府采购云平台”拒收，投标文件递交截止时间前可以补充、修改或者撤回。补充或者修改电子加密投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

4.4通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

采购人：龙游县中医医院

联 系 人：江先生，联系电话：0570-7211306

质疑联系人：颜先生，质疑联系方式：0570-7211306

采购代理机构名称：浙江省成套工程有限公司

项目联系人：张先生，联系电话：18857049901

质疑受理人：吴先生，联系电话：0570-8757587

同级政府采购监督管理部门名称：龙游县财政局政府采购监管科

联系人：严先生

监督投诉电话：0570﹣7011687

- 第二章  投标须知前附表及投标须知

- 一、投标须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采 购 人 | 龙游县中医医院 |
| 2 | 项目名称 | 龙游县中医医院两台彩色超声诊断系统采购项目 |
| 3 | 最高限价 | 380万元（标项一190万元；标项二190万元） |
| 4 | 交 货 期 | 正式签订合同之日起60日内到货并安装调试完成。 |
| 5 | 现场踏勘 （如有） | 采购人不组织踏勘现场，但投标人须自行安排踏勘现场情况和周边的情况，掌握和分析与投标和报价相关的一切信息，并自行承担踏勘现场的一切费用和风险。 |
| 6 | 投标有效期 | 投标文件递交截止之日起90天 |
| 7 | 投标文件的签章 | 电子签章 |
| 8 | 投标文件的 编制及形式 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件,包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”。 （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 （3）投标文件编制参照政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html） |
| 9 | 投标文件的 上传和递交 | （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的递交： a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以在投标截止时间前将“备份投标文件”（一份）采用邮箱发送至项目负责人邮箱（407656905@qq.com），逾期发送至邮箱的“备份投标文件”将不予接收；解密CA必须是上传并制作电子投标文件CA锁。 b.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 10 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 11 | 投标文件递交 截止时间 | 2024年7月16日9:00分（北京时间） |
| 12 | 开标地点 | “浙江政府采购云平台”（http://www.zcy.gov.cn/） |
| 13 | 开标时间 | 2024年7月16日9:00分（北京时间） |
| 14 | 签订合同 | 中标通知书发出后三十天内签订合同。 |
| 15 | 履约保证金交纳 | 无 |
| 16 | 联合体投标 | 本项目谢绝联合体投标。 |
| 17 | 联系方式 | 采购代理机构名称：浙江省成套工程有限公司 项目联系人：张先生 联系电话：18857049901 地点：衢州市西区花园中大道91号鑫港大厦7楼709室 |
| 18 | 注意事项 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： （1）采购人或采购代理机构将对本项目供应商的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 （2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内。 （3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 （4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 （5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 19 | 采购公告，更正公告，中标公示发布网址 | 浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn） |
| 20 | 支持中小企业发展 | 1.本项目非专门面向中小企业采购。中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 2.在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策： 2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； 2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； 2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 3.对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除（本项目适用），用扣除后的价格参与评审。 4.符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业； 5.符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。 6.可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。 7.中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 8.标的名称：龙游县中医医院两台彩色超声诊断系统采购项目（标项一）/（标项二），货物类所属行业：工业。 备注：《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300）： 工业：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
| 21 | 支持绿色发展 | 1.采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。 2.纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。 3.为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。 |
| 22 | 支持创新发展 | 1.采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。 2.首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。 |

二、投标须知

  - 适用范围

本招标文件仅适用于本次招标采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

  - 定义

    - “采购代理机构”系指组织本次招标的浙江省成套工程有限公司。

    - “采购人”系指提出本次采购的委托单位：龙游县中医医院

    - “投标人”系指向招标方提交投标文件的供应商。

    - “货物” 系指投标人按投标文件规定向采购人提供的各类设备、软件、技术资料及使用手册等。

    - “服务”系指根据本合同规定，中标人必须承担安装、调试、技术协助、培训以及其他类似的义务。

    - “▲”系指实质性要求条款。

  - 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

  - 招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

  - 投标委托

投标人代表须具有身份证明文件。

  - 联合体投标

本项目不接受联合体投标。

  - 转包与分包

本项目不允许转包。分包须经采购人书面同意后方可实施。

  - 特别说明

    - ▲技术商务分与报价分合计得分最高者为第一中标候选人，总分相同时，价格低者优先，若最高总得分与报价均相同时，由采购人当场随机抽签选定第一中标候选人。

    - ▲提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

    - 非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一家投标人认定。

    - ▲投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

    - ▲投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

三、招标文件说明

  - 招标文件的组成

    - 招标公告；

    - 投标须知前附表及投标须知；

    - 采购内容及要求；

    - 合同文本；

    - 应提交的有关格式范例；

    - 评标办法及开标程序。

  - 招标文件的澄清及修改

    - 采购人可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，如澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，在采购公告原发布媒体上发布更正公告，更正内容作为招标文件的组成部分；不足15日的，采购人将顺延提交投标文件的截止时间。如澄清或修改的内容不影响投标文件编制的，采购人将不延长提交投标文件的截止时间。

四、投标文件的编制

  - 总体要求

    - 供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则，投标文件可能视为无效投标文件。

    - 投标文件及供应商与采购有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。

    - 供应商应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件。

  - 投标文件的组成及份数

投标文件应分为【资格文件】、【商务技术文件】和【报价文件】。

    - 【资格文件】

（1）具有参与政府采购活动一般资格条件的声明函；

（2）有效的投标人《企业法人营业执照》；

（3）提供投标产品有效的《医疗器械注册证》或备案表，如非医疗器械产品则无需提供；

（4）提供供应商有效的《医疗器械经营许可证》或医疗器械经营备案凭证，如非第二类、第三类医疗器械产品则无需提供，如果是制造商另须提供《医疗器械生产许可证》；

（5）法定代表人授权委托书（授权代表人参加时提供，格式见第五章）；

（6）法定代表人身份证明（法定代表人参加时提供，格式见第五章）；

（7）法定代表人或授权代表人身份证扫描件；

以上资格文件按招标文件要求提供相应资料。

    - 【商务技术文件】

（1）自评分表（由投标人自行编制）；

（2）技术偏离表（格式见第五章）；

（3）类似成功案例业绩表（格式见第五章）；

（4）投标人根据评分标准编制其他商务技术资料。

    - 【报价文件】

（1）开标一览表（格式见第五章）；

（2）投标产品报价明细表（格式见第五章）；

（3）《中小企业声明函》；（中小企业提供）

（4）监狱和戒毒企业应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；（监狱和戒毒企业提供）

（5）《产品适用监狱和戒毒企业政策情况表》；（监狱和戒毒企业提供）

（6）残疾人福利性单位应提供残疾人福利性单位声明函；（残疾人福利单位提供）

（7）《产品适用残疾人福利性单位政策情况表》；（残疾人福利单位提供）

（8）投标人认为需要提供的其他报价资料。

  - 投标文件内容填写说明

    - 供应商应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标文件应按照招标文件中规定的统一格式填写，严格按照规定的顺序编制目录，混乱的编排导致投标文件被误读或采购人查找不到有效文件是供应商的风险。招标文件对投标文件格式有要求的应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

    - 供应商必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人对其中任何资料进一步审查的要求。

    - 《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。

    - 投标文件须对招标文件中的内容做出实质性的和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将会导致投标被拒绝。

    - 供应商已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用指定的第三方中间件和插件的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，必须在投标文件中予以特别说明，否则，采购人可以拒绝其投标文件。

    - 投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由法定代表人或授权委托人签字或盖章。

    - 由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

    - 技术偏离表：所投产品如与采购产品在型号、规格、技术参数、性能、工艺、材料、质量等方面有偏离或对产品配置有好的建议，应填写《技术偏离表》，否则认为响应招标文件要求。

  - 投标报价

    - 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

    - 本项目投标报价中必须包含服务期间所有的费用、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中的应预见和不可预见费用等。

    - 投标人所报的报价在本项目合同执行过程中是固定的，不论其他任何原因，未经招标人认可，不得以任何理由予以变更。投标人在投标报价时应充分考虑上述原则。

    - 投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

  - 投标有效期

    - ▲投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为90天；

    - 特殊情况下，在原投标文件有效期截止之前，采购人可要求投标人同意延长投标文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝采购人的这种要求。接受延长投标文件有效期的投标人将不会被要求和允许修正投标文件。

五、投标文件的签署及规定

  - 《投标文件》的签章：见《前附表》。

  - 《投标文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并时加盖投标供应商公章。

六、投标文件的递交

  - 递交投标文件截止期

    - 投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

    - “电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

  - 投标文件的修改和撤销

    - 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

    - 在递交投标文件截止时间后，供应商不得对其投标文件做任何修改。

    - 递交投标文件截止时间后，供应商不得撤回其投标文件。

    - 实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

七、投标无效的情形

  - 实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发生下列情况之一的，其投标视为无效：

    - 不具备招标文件规定资格要求；

    - 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的，未有效授权的；

    - 招标文件中有▲处条款投标人未作实质性响应的；

    - 资格文件或商务技术文件中包含报价的；

    - 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，投标人不能证明其报价合理性，并在评标现场合理的时间内提供书面说明与相关证明材料的；

    - 投标文件关键内容字迹模糊、无法辨认的；

    - 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

    - 报价超出招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

    - 提供虚假材料谋取中标的；

    - 投标人串通投标的；

    - 电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交电子备份投标文件的；

    - 仅提交“备份投标文件”的；

    - 电子投标文件未按规定要求提供电子签章的；

    - 电子备份投标文件启用后，未按规定要求提供电子签章的；

    - 不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

八、串通投标的情形

21.有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

21.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

21.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

21.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

21.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

21.5不同投标人的投标文件相互混装。

九、废标的情形

22.采购中，出现下列情形之一的，应予废标，废标后，采购人将废标理由通知所有投标人：

22.1符合专业条件的投标人或对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

22.2出现影响采购公证的违法、违规行为的；

22.3投标人的报价均超过了采购预算（最高限价），采购人不能支付的；

22.4因重大变故，采购任务取消的。

十、开标和评标

23.开标形式

23.1采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

24.开标准备

24.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

24.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

25.开标流程（两阶段）

25.1开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，通过邮件形式发送各投标人组织签署《政府采购活动现场确认声明书》；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

25.2开标大会第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先通过发送邮件形式公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》，通过发送邮件形式公布开标一览表有关内容，同时当场制作开标记录表，供应商通过发送邮件形式签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，通过发送邮件形式公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

26.投标供应商资格审查

26.1开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

26.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

26.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

27.评标委员会

27.1采购代理机构和采购人将根据招标采购货物的特点组建评标委员会，其成员由技术、经济等方面的专家和采购人代表组成。评标委员会对投标文件进行审查、询标、评议和推荐中标候选人。

27.2在评标期间，若有需要投标人应派代表参加询标。

28.对投标文件的审查和响应性的确定

28.1评标委员会将审查投标文件是否真实、完整，总体编排是否有序，文件签署是否正确，有无计算上的错误等。

29.算术错误将按以下方法更正

29.1开标时，投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

29.2投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

29.3单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

29.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，修正后的报价应经投标人书面确认，投标人不予确认的，其投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

30.评标

30.1评定原则：根据符合采购需求、质量和服务等要求，综合评分确定中标人。

30.2投标文件的澄清：在评标期间， 评标委员会可要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清，但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

30.3评标报告：评标委员会完成评定后，向采购人提交经各评标委员会成员签字的评定结果报告，并按评定办法推荐中标候选人。

31.保密

31.1公开开标后直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评估和比较投标的有关资料且与授予合同有关的信息都不得向任何投标人或与上述评标过程无关的人员透露。

31.2投标人对评标、比较或授予合同决定的过程施加影响的企图和行为，都可能导致其投标被拒绝。

32.可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

32.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

32.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

32.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

32.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

32.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

十一、定标

33.中标通知和合同授予

33.1中标通知书：评定结果经公示1个工作日后，采购代理机构将以书面形式发出《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。采购人无义务向未中标供应商解释落选原因，不退回投标文件。《中标通知书》将作为签订合同的依据。

33.2签订合同：中标人按《中标通知书》指定的时间、地点与甲方直接签订合同。在有合理证据证明供应商在投标过程中承诺的内容不能实质响应的，采购人有权拒签合同。

33.3招标文件、澄清文件、投标文件等，均为签订合同的依据。中标人接到中标通知书后在规定的时间内与采购人签定合同。

33.4中标人不遵守投标文件的要约、承诺，擅自修改投标文件的内容或在接到中标通知书规定的时间内，借故拖延、拒签合同者，采购人将取消该供应商的中标资格。

33.5中标人因自身原因放弃中标或因不可抗力不能履行合同的；经质疑，采购人审查确定因中标人在本次招标活动中存在违规行为或其他原因使质疑成立的；采购人可以与综合得分排名靠后的中标候选人依次签订合同，也可重新组织招标。

33.6签约后即为招标结束。投标文件一律不退。

十二、质疑与投诉

34.根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

35.供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购机构在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

36.供应商质疑

供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购机构提出质疑。

政府采购法第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

36.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

36.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

36.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

36.4供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑书格式范本详见：

http://www.qzggzy.com/zlxz/008003/008003001/20180209/e5393fa3-0afe-40b9-9b38-ba76c4c906be.html。

36.5采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

37.供应商投诉

37.1质疑供应商对采购机构的答复不满意或者采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

十三、法律责任

38.投标人有下列情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

38.1提供虚假材料谋取中标的；

38.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

38.3与采购人、采购代理机构、其他投标人恶意串通的；

38.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

38.5在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

38.6拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

十四、代理服务费

39.招标代理服务费由中标单位支付，由招标代理在发中标通知书时按中标金额向中标单位一次性收取。

40.招标代理服务收费标准按国家发展计划委员会计价格[2002]1980号文件收取，按差额定率累进法计算。

招标代理服务收费标准

| 费率 中标金额（万元） | 货物招标 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.5% |
| 100-500 | 1.1% |
| 500-1000 | 0.8% |

41.服务费以人民币收取。

十五、其他

43.解释权：本招标文件是依据《政府采购法》及有关规定编制的，解释权属采购人。

- 第三章  采购内容及要求

- 一、技术参数

标项一 技术要求

| 序号 | 采购要求 |
| --- | --- |
| 一 | 彩色超声诊断仪：1套 |
| 1. | 总体要求 |
| 1.1 | 设备用途说明：超高端全身应用型彩色多普勒超声诊断仪，用于腹部、泌尿、妇产、成人心脏、胎儿心脏、新生儿及小儿；血管（外周、颅脑、腹部）；小器官、肌肉骨骼、神经等方面的临床诊断和科研教学工作，具备持续升级能力，能满足临床开展新技术应用的需求。 |
| ★1.2 | 投标设备为各厂家满足全身应用的最高档次机型，提供厂家已发布的最高型号机型和最新版本软件。 |
| 2. | 系统概述 |
| 2.1 | 主机成像系统包括 |
| 2.1.1 | 高分辨率彩色液晶显示器≥22英寸， 自发光OLED显示器，分辨率≥1920×1080P，采用灵活可调节支撑臂 |
| ▲2.1.2 | 操作面板具备液晶触摸屏≥15.6英寸，按功能分区，支持多点触控。触摸屏可调节仰升角度，同时具备术者模式，即触摸屏和主屏幕可同时显示实时超声图像，便于临床操作。 |
| 2.1.3 | 全数字化彩色超声诊断系统主机 |
| 2.1.4 | 全新集束精准发射技术，全程动态聚焦发射声束 |
| 2.1.5 | 要求提供的探头具备提升影像图像质量和穿透力的先进技术，请详细列出，如InTune探头技术或XDclear探头技术或S-Vue探头技术或其他同等技术探头。 |
| 2.1.6 | 全聚焦相干成像，整个图像区域无焦点，支持所有探头及应用条件 |
| 2.1.7 | 智能图像零键优化技术，零键优化二维、彩色多普勒及造影图像质量 |
| ▲2.1.8 | 具备LGC侧向增益补偿功能，有效补偿心肌侧壁回声失落，具备相关菜单显示，可进行触摸屏滑屏调节，≥4段。 |
| 2.1.9 | 数字化二维灰阶成像及M 型成像单元（包括灰阶M型和彩色M型） |
| 2.1.10 | 具备全方位、多角度解剖M型技术，并同时具备B型全角度心功能测量功能 |
| 2.1.11 | 频谱多普勒零键优化技术，冻结瞬间自动优化频谱为最佳图像，无需特别按键 操作 |
| 2.1.12 | 彩色多普勒成像技术：彩色多普勒速度图、彩色多普勒能量图 |
| 2.1.13 | 具备高清放大功能，并可增加感兴趣区细节显示及图像帧频 |
| 2.1.14 | 智能化组织均衡技术，实时优化二维、频谱多普勒图像，适用于所有成像探头 |
| 2.1.15 | 多参数自动优化成像技术，可实时无间断优化成像参数，维持图像均匀一致性，改进工作流程、提升诊断效率 |
| 2.1.16 | 高级空间复合成像技术，逐级可调可，与彩色和其他高级成像模式兼容 |
| 2.1.17 | 具备血管增强技术，通过数字化减影技术，有效减少大血管及微细血管结构的噪声，提供更为清晰的血管壁定义和组织边界检测 |
| ▲2.1.18 | 具备实时智能图像优化技术，触摸屏上能同步实时显示4幅不同成像风格的图像，医生可自定义选择其中一个作为最优检查条件，减少操作。 |
| ▲2.1.19 | 手势感应探头技术，探头内置多点触控传感器，双击探头前端任何部位，即可激活探头进入扫查，无需在触摸屏上切换，方便使用。 |
| 2.1.20 | 主机具备耦合剂加热装置 360度环绕加热方式加热温度分级可控 |
| 2.1.21 | 内置DICOM3.0标准输出接口 |
| 2.2 | 先进成像技术 |
| ▲2.2.1 | 弹性成像技术：实时软组织弹性成像技术，无需人工加压，具有灰阶，反转及彩色多普勒多种显像方式。具备囊实性结构鉴别弹性成像技术；具备主机内置一体化实时弹性定量分析技术，可对弹性图像进行直径面积对比分析、动态弹性应变分析、动态弹性参数成像。 |
| ▲2.2.2 | 具备点式剪切波成像技术，定量组织弹性，可用文字标记测量点、结节或肝段，测量结果以M/S、KPa值两种显示参数。最大有效检查深度≥14cm。支持相控阵、凸阵、线阵探头。 |
| ▲2.2.3 | 具备二维剪切波弹性成像技术，采用安全的声辐射力技术，可定性定量软组织弹性值，具有速度、位移、质量等多种质控模式，支持腹部、高频探头。测量取样框大小及位置可调，取样点数量无限制。 |
| ▲2.2.4 | 造影成像技术:包含低MI实时灌注成像和高MI造影成像，采用脉冲反相谐波技术、能量调制技术以及多脉冲序列谐波造影技术。具有实时双幅造影对比成像模式，并可进行双幅实时同步测量。具备实时微血管造影成像技术。具有在机造影时间强度曲线定量分析。具备造影定量分析组织运动追踪技术。 |
| 2.3 | 测量和分析：(B型、M型、D型、彩色模式) |
| 2.3.1 | 一般测量：距离、面积、周长等 |
| 2.3.2 | 妇科测量和计算, 外周血管测量和计算, 心脏功能测量和计算, 泌尿科测量和计算 |
| 2.3.3 | 产科测量：包括全面的产科径线测量、NT测量、单/双胎儿孕龄及生长曲线、羊水指数、新生 儿髋关节角度等 |
| 2.3.4 | 多普勒血流测量与分析 |
| 2.4 | 图像存储（电影）回放重现及病案管理单元 |
| 2.4.1 | 超声图像存档与病案管理系统，可按不同条件检索病历资料，病历与对应的超声图像同时显现，并可翻阅所检索的病历。 |
| 2.4.2 | 硬盘容量≥1TB |
| 2.4.3 | USB接口≥8个，其中触摸屏≥2个，显示器≥1个。方便图像及时传输 |
| 2.4.4 | 图像储存格式支持DICOM或PC文件，无需特殊软件转换 |
| 2.5 | 输入/输出信号： |
| 2.5.1 | 输入：DVI、DICOM、USB接口、外部视频、RGB彩色视频 |
| 2.5.2 | 输出：DP 高清输出 |
| 3. | 系统技术参数及要求： |
| 3.1 | 系统通用功能： |
| 3.1.1 | 高分辨率彩色液晶显示器≥22英寸OLED自发光显示器，具有调节拉手及万象关节臂设计，可上下左右前后任意调节显示器位置，可前后折叠。可前后折叠；液晶触摸屏≥15.6英寸，可以进行20度角度位置调节，具备主机在机原配耦合剂加热装置，温度3档可调. |
| 3.1.2 | 探头接口选择：≥4个，采用致密无针式接口，接口大小一致并全部激活可互换通用，具有磁吸式连接技术 |
| 3.1.3 | 预设条件：针对不同检查部位，预置最佳化图像检查条件，减少操作时的调节及常用所需外部调节 |
| 3.1.4 | 安全性能：符合国家商品安全质量要求 |
| 3.2 | 探头规格： |
| 3.2.1 | 二维、彩色、多普勒均可独立变频（频率数值可视可调），投标机型可选配的探头，至少有一把是采用透镜技术或单晶体技术或冰晶技术或Pure Wave纯净波探头或iDMS技术探头或CMUT探头技术等。 |
| 3.2.2 | 腹部凸阵探头：详细描述探头型号及频率 |
| 3.2.3 | 血管/小器官线阵探头具备宽频变频技术：详细描述探头型号及频率 |
| 3.2.4 | 心脏探头：详细描述探头型号及频率，最大扫描角度≥120° |
| 3.2.5 | 超高频探头具备宽频变频技术：详细描述探头型号及频率 |
| 3.2.6 | B/D 兼用：凸阵：B/PWD；线阵: B/PWD；相控阵：B/PWD、B/CWD |
| 3.3 | 二维显像主要参数 |
| 3.3.1 | 成像速率：相控阵探头，全视野，18cm深度时，最高线密度下，帧速度≥55帧/秒；凸阵探头，全视野，18cm深度时，最高线密度下，帧速度≥40帧/秒 |
| 3.3.2 | 智能高密度波束形成器，数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥14bit |
| 3.3.3 | 声束发射聚焦：发射≥8段；接收可连续聚焦 |
| 3.3.4 | 增益调节：TGC增益补偿≥8段，B/M可独立调节 |
| 3.3.5 | 接收超声信号系统动态范围≥320 dB |
| 3.3.6 | 高清放大：放大时信息量增加，提高分辨率及帧频 |
| 3.3.7 | 可视动态范围：10-80 dB，步进为1 |
| 3.3.8 | 回放重现：灰阶图像回放最高可达4000帧，回放时间30秒，并能进行测量和计算 |
| 3.3.9 | 线密度 ≥ 512线/帧 |
| 3.4 | 彩色多普勒 |
| 3.4.1 | 显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示和方差显示 |
| 3.4.2 | 扫描速率：相控阵探头，全视野，18cm深度时，彩色扫描帧速率≥10帧/秒 |
| 3.4.3 | 彩色增强功能：彩色多普勒能量图（CDE）、组织多普勒（DTI） |
| 3.4.4 | 具有双同步/三同步显示（B/D/CDV） |
| 3.4.5 | 彩色显示速度：最低平均血流速度≤5mm/s（非噪声信号） |
| 3.4.6 | 显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比 |
| 3.4.7 | 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-30°～+30° |
| 3.5 | 频谱多普勒 |
| 3.5.1 | 显示模式：脉冲波多普勒（PWD），连续波多普勒 (CWD)，高脉冲重复频率 (HPRF) |
| 3.5.2 | 频谱多普勒 (PWD) 的中心频率可选择≥2个 |
| 3.5.3 | 频谱多普勒取样容积范围：1.0mm---20mm多级可调 |
| 3.5.4 | 最低测量速度：≤ 1mm/s (非噪声信号) |
| 3.5.5 | 最大测量速度：PWD正或反向血流速度≥10 m/s，CWD血流速度≥19 m/s |
| 3.5.6 | 显示控制：反转显示（上/下） 、零移位、B-刷新、放大、D扩展、B/D扩展，局放及移位 |
| 3.5.7 | 频谱多普勒零键优化，冻结瞬间自动优化频谱为最佳状态，无需特别按键操作。 |
| 3.5.8 | 实时自动包络频谱并完成频谱测量计算 |
| 3.6 | 超声功率输出调节 |
| 3.6.1 | B/M、PWD、COLOR DOPPLER |
| 3.6.2 | 输出功率选择分别分级可调 |
| 3.7 | 记录装置 |
| 3.7.1 | 内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，动态图像及静态图像以AVI、BMP或JPG等PC通用格式直接储存 |
| 3.7.2 | 主机固态硬盘容量≥1TB |
| 3.7.3 | USB接口≥8个，其中显示器≥1个，触摸屏≥1个，以方便图像拷贝备份。 |
| 4. | 配置要求 |
| 4.1 | 数量：主机1台 |
| 4.2 | 探头：5个 |
| 4.2.1 | 腹部探头1个 |
| 4.2.2 | 浅表探头1个 |
| 4.2.3 | 血管探头1个 |
| 4.2.4 | 心脏探头1个 |
| 4.2.5 | 腔内探头1个 |
| 5 | 售后服务 |
| 5.1 | 维修 |
| 5.1.1 | 设备验收合格后，整机及配件免费原厂质保期≥3年（包含探头）。 签订合同时需提供原厂保修承诺。保修后免收维修费，保证零配件供应8年以上；保修起始时间以医院验收合格之日为准，不得用任何方式将设备到货至安装完毕后验收的该段时间，部分的或全部的计入设备的保修期 |
| 5.1.2 | 提供仪器电子版SOP文件、中英文操作手册和维修手册 |
| 5.1.3 | 免费提供操作和维修培训（包含时间、地点、人次、内容） |
| 5.1.4 | 维修响应时间8个工作小时，24个工作小时未修复提供备品 |
| 5.1.5 | 请注明售后服务（包括浙江地区维修力量说明）Service |
| 5.2 | 附加必备条件： |
| 5.2.1 | 提供符合上述参数和配置要求的详细配置清单 |
| 5.2.2 | 列出上述已明确选件及未作要求但可提供选件的清单 |
| 5.2.3 | 所有配置为同品牌原装产品(除注明要求例外) |
| 5.2.4 | 所有设备必须是全新的，未曾使用过的原装产品 |
| 5.2.5 | 提供所投产品的详细彩页，如彩页中没有涉及到相关技术参数，提供原厂技术白皮书（DATASHEET）中文版 |
| 6 | 安装及验收要求 |
| 6.1 | 到货期：合同签订后2个月内；如有例外，可在合同中另行约定 |
| 6.2 | 安装地点：由销售方免费将货送至医院安装现场 |
| 6.3 | 安装完成时间：接用户通知后7个工作日内全部调试完成 |
| 6.4 | 安装标准：符合国家有关安全技术规范和技术标准 |
| 6.5 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关技术规范和技术标准 |
| 二、 | 付款方式：合同签订后15个工作日支付合同款的40%作为预付款，在项目规定的工期内设备安装调试完成及项目终验合格后且乙方培训结束、甲方操作人员能熟练操作后30个日内付至合同款的100%。。 |
| 三、 | 其他 |
| 8.1 | 请注明进入市场时间 |
| 8.2 | 请注明软件最新版本 |

标项二 技术要求

| 序号 | 采购要求 |
| --- | --- |
| 一 | 适用范围：妇产科、腹部、心脏、新生儿、泌尿科、浅表组织与小器官、外周血管及科研 |
| ★二 | 总体要求：实时四维彩色多普勒超声诊断仪，尤其在妇产科、新生儿、腹部、乳腺、泌尿领域具有突出优势，满足产科超声诊断，妇科疑难病例超声诊断，胎儿畸形产前诊断及科研。提供厂家已发布的最高型号机型和最新版本软件 |
| 三 | 主要技术参数 |
| 3.1 | 系统概述 |
| 3.1.1 | 全数字化彩色超声诊断系统主机 |
| 3.1.2 | 实时二维扫描成像组件、实时三维扫描成像组件 |
| 3.1.3 | 具备编码激励技术 |
| 3.1.4 | 具备凸型扩展技术，用于二维和彩色血流 |
| 3.1.5 | 具备频率复合成像技术FFC，屏幕可显示 |
| 3.1.6 | 具备实时空间复合成像技术，应用于包括彩色模式在内的多种成像模式 |
| ▲3.1.7 | 具备X-RES核磁像素优化技术或HI-REZ智能滤波成像技术或SRI II (Speckle Reduction Imaging)斑点噪音消除技术 |
| 3.1.8 | 具备二维、胎儿面部三维成像技术，频谱多普勒模式自动图像优化调整 |
| ▲3.1.9 | 具备一体化实时立体成像技术，容积成像速率≥800容积/秒 |
| 3.1.10 | 具备容积探头扫查角度自动偏转技术，支持腹部/腔内容积探头，无需移动探头，单键可拓展扫查视野，角度最大左右各≥60° |
| 3.1.11 | 具备在2D/CFM/PD模式，可计算灰度直方图和彩色直方图 |
| 3.1.12 | 具备二维凸阵探头CW连续波多普勒成像，用于胎儿心脏血流速度测量 |
| 3.1.13 | 具备胎儿生长指标自动测量功能：在获取合适切面的前提下，系统可自动识别测量临床所需的胎儿双顶径，头围，腹围及股骨长度等多个参数 |
| ▲3.1.14 | 具备灰阶血流成像技术：非多普勒原理，无取样框、无角度限制，不需要造影剂，可以对血流进行实时全屏显示，反应血流动力学真实状态 |
| 3.1.15 | 具备自由解剖切面技术，用于3D/4D数据或存储的容积数据。对于不规则结构，可用直线，弧线，曲线，轨迹四种切割方法可显示子宫内膜、胎儿四肢、脊柱、心脏、血管等任意形状的结构和狭窄程度 |
| 3.1.16 | 具备容积成像和虚拟光源移动技术，支持3个独立的可移动光源，具有三维立体血流容积表面成像和透视剪影成像 |
| 3.1.17 | 具有STIC时间空间相关成像，可应用于4D胎儿心脏成像技术，可以适用于多种模式或技术 |
| 3.1.18 | 具备胎儿自动识别技术，可实时跟踪胎儿运动并调整容积成像框位置，快速获得胎儿表面容积成像 |
| 3.1.19 | 具备盆底超声专业测量包，满足国际妇科泌尿协会盆底超声检查规范要求；内置盆底超声智能测量系统，能自动测量子宫最大下降距离和直肠最大下降距离 |
| ▲3.1.20 | 具备超声造影功能，支持2D/3D探头，可实现实时双侧三维输卵管造影 |
| 3.1.21 | 主机内置国际指南推荐的子宫形态分类方法，可以直接根据示意图，判断子宫形态 |
| ▲3.1.22 | 具备国际专家共识推荐的标准超声图文评估流程助手，帮助使用者对深度子宫内膜异位症进行标准化评估 |
| 3.1.23 | 具备胎心容积导航技术：2步自动获取包括四腔心、左室流出道、右室流出道、胃泡、静脉连接、导管弓、主动脉弓、三血管气管切面 |
| 3.1.24 | 具备计算机辅助自动计算多个不规则液性暗区的体积的功能，并按体积大小顺序进行排列，可用于常规卵泡、窦卵泡、脑室、积水等液性区域的体积测量，具有专门的窦卵泡测量功能 |
| 3.1.25 | 支持机械指数和热指数警报设置，可自定义声输出限制并将其设定到系统中,蒋在扫描时提供超预设警报 |
| 3.1.26 | 弹性成像单元，具有压力应变式弹性成像，并可进行弹性定量分析，计算应变比，支持线阵、腔内、腔内容积探头，小器官、肌骨、宫颈弹性等应用 |
| 3.2 | 测量和分析：(B型、M型、频谱多普勒、彩色模式、三维模式) |
| 3.2.1 | 一般测量（包括腹部、泌尿、小器官（包括甲状腺、乳腺等）等软件包） |
| 3.2.2 | 妇、产科测量及心脏超声测量 |
| 3.2.3 | 多普勒血流测量与分析 |
| 3.2.4 | 外周血管测量与分析 |
| 3.2.5 | 定量立体组织测量计算 |
| 3.2.6 | 定量能量直方图显示 |
| 3.3 | 图像存储与(电影)回放重现单元 |
| 3.3.1 | 超声图像静态、动态存储，以剪贴板形式显示在荧屏上，能以鼠标调用 |
| 3.3.2 | 可对回放的图像调节增益、基线、彩色图类型、扫描速度 |
| 3.3.3 | 一体化病案管理单元包括病人资料、报告、图像的存储、修改、检索和打印等 |
| 3.4 | 输入/输出信号 |
| 3.4.1 | 输入：S-Video，复合视频 |
| 3.4.2 | 输出：复合视频、RGB彩色视频、S-Video、USB、VGA |
| 3.4.3 | DICOM 3.0接口 |
| 3.5 | 图像管理与记录装置 |
| 3.5.1 | 超声图像存档与病案管理系统（动态图像、静态图像以PC通用格式直接存储，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像） |
| 3.5.2 | 内置双硬盘：机械硬盘≥1TB；固态硬盘≥64GB |
| 3.5.3 | CD－RW/DVD -RW刻录机 |
| 3.5.4 | USB接口≥6个，支持USB移动存储设备 |
| ▲3.5.5 | 支持一键式输出3D打印格式，包括STL、OBJ、PLY、3MF、XYZ等格式 |
| 3.6 | 系统通用功能 |
| 3.6.1 | 主机监视器：≥23″高分辨率彩色液晶显示器； 主机操作面板上具有≥12英寸多点触控触摸屏，可通过触控屏的多点触控进行容积图像的旋转、放大、切割等直观操作，可通过触屏上手势划线实现任意切面成像以及多光源调节功能 |
| ▲3.6.2 | 探头接口：≥4个（均为无针触点大接口） |
| 3.7 | 探头规格 |
| ★3.7.1 | 总体要求：配探头数量≥5把，投标人应提供有效的技术资料予以详细描述所配探头型号及对应频率，所有探头应具备超宽频可变频技术。所配探头至少包含1支具有XDClear技术或xMatrix技术或DAX技术或苹果探头技术（注明所配探头型号及提供有效证明材料） |
| 3.7.2 | 频率：超宽频变频探头，工作频率明确显示；探头中心频率可选择≥2种 |
| 3.7.3 | 腹部探头（1把）：频率范围≥2.0-5.0MHz，需满足NT及早孕期产科筛查，支持CW连续波多普勒成像（投标人应提供有效的技术参数，图像资料予以注明） |
| ▲3.7.4 | 容积腔内探头（1把）：频率范围≥4.0-9.0MHz，扫描角度≥180°(2D)×120°(3D) |
| 3.7.5 | 腔内探头（1把）：频率范围≥4.0-9.0MHz，具有声能放大技术 |
| 3.7.6 | 浅表探头（1把）：频率范围≥4.0-10.0MHz |
| 3.7.7 | 容积腹部探头（1把）：频率范围≥1.0-7.0MHz，具有有源面阵技术 |
| 3.7.8 | 阵元数：投标机型所配置的腹部容积凸阵探头最大阵元数≥570 |
| 3.7.9 | 高频探头最高支持≥1000阵元 |
| 3.8 | 二维灰阶显像主要参数 |
| 3.8.1 | 扫描线：每帧线密度≥230超声线 |
| 3.8.2 | 接收方式：发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理，动态范围≥270dB |
| 3.8.3 | 数字式声束形成器：全程动态聚焦，可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bits |
| 3.8.4 | 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节 |
| 3.8.5 | 增益调节：B/M可独立调节；STC分段≥8 |
| ▲3.8.6 | 扫描深度：系统最大扫描深度≥50cm |
| 3.8.7 | 放大功能：实时任意区域局部放大功能 |
| 3.9 | 频谱多普勒 |
| 3.9.1 | 方式：脉冲波多普勒：PWD、CWD |
| 3.9.2 | 最大测量速度：PWD血流速度≥16.0m/s；CWD血流速度≥23.0m/s |
| 3.9.3 | 最低测量速度：≤5mm/s(非噪声信号) |
| 3.9.4 | 显示方式：B、B/D、B/M、B＋B、D |
| 3.9.5 | 取样宽度及位置范围：宽度1mm-15mm，分级可调 |
| 3.10 | 彩色多普勒 |
| 3.10.1 | 显示方式：速度分散显示、能量显示，速度显示、分散显示、BDF/MDF、BDF/MDF/FFT |
| 3.10.2 | 扇形扫描角度：10° ～ 110°选择 |
| 3.10.3 | 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～+20° |
| 3.10.4 | 显示控制：零位移动分±15级、黑/白与彩色比较、彩色对比 |
| 3.10.5 | 彩色增强功能：彩色多普勒能量图(CDE) |
| 3.10.6 | 彩色显示速度：最低平均血流测量速度≤3mm/s（非噪声信号） |
| 3.11 | 超声功率输出调节：B/M、PWD、Color Doppler输出功率可调 |
| 四 | 配置要求： |
| 4.1 | 主机及软件1套 |
| 4.2 | 探头5把：腹部探头、腔内探头、高频探头、腹部容积探头、腔内容积探头各一把符合3.7规格要求 |
| 4.3 | 工作站1套 |
| 4.4 | 附件：标配（提供详细配置清单） |
| 五、 | 售后服务 |
| 5.1 | 维修 |
| 5.1.1 | 设备验收合格后免费保修≥3年，需提供原厂保修承诺。保修后免收维修费，保证零配件供应8年以上；保修起始时间以医院验收合格之日为准，不得用任何方式将设备到货至安装完毕后验收的该段时间，部分的或全部的计入设备的保修期 |
| 5.1.2 | 提供仪器电子版SOP文件、中英文操作手册和维修手册 |
| 5.1.3 | 免费提供操作和维修培训（包含时间、地点、人次、内容） |
| 5.1.4 | 维修响应时间8个工作小时，24个工作小时未修复提供备品 |
| 5.1.5 | 请注明售后服务（包括浙江地区维修力量说明）Service |
| 5.2 | 附加必备条件： |
| 5.2.1 | 提供符合上述参数和配置要求的详细配置清单 |
| 5.2.2 | 列出上述已明确选件及未作要求但可提供选件的清单 |
| 5.2.3 | 所有配置为同品牌原装产品(除注明要求例外) |
| 5.2.4 | 所有设备必须是全新的，未曾使用过的原装产品 |
| 5.2.5 | 提供所投产品的详细彩页，如彩页中没有涉及到相关技术参数，提供原厂技术白皮书（DATASHEET）中文版 |
| 5.3 | 资质要求 |
| 5.3.1 | 参照采购公告要求 |
| 六、 | 安装及验收要求 |
| 6.1 | 到货期：合同签订后2个月内；如有例外，可在合同中另行约定 |
| 6.2 | 安装地点：由销售方免费将货送至医院安装现场 |
| 6.3 | 安装完成时间：接用户通知后7个工作日内全部调试完成 |
| 6.4 | 安装标准：符合国家有关安全技术规范和技术标准 |
| 6.5 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关技术规范和技术标准 |
| 6.6 | 如是计量强制检定设备，验收时需提供计量合格证 |
| 七、 | 付款方式：合同签订后15个工作日支付合同款的40%作为预付款，在项目规定的工期内设备安装调试完成及项目终验合格后且乙方培训结束、甲方操作人员能熟练操作后30个日内付至合同款的100%。 |
| 八、 | 其他 |
| 8.1 | 请注明进入市场时间 Year first sold |
| 8.2 | 请注明软件最新版本 LAST UPDATED |

- 备注：

- 1.“★”号系实质性参数，如技术需求响应不满足或负偏离的作无效标处理；

- 2.“▲”号系主要性能参数，如技术需求响应不满足或负偏离的，则每项扣减2分；

- 3.其他技术需求响应不满足招标文件要求的（负偏离），每项扣减0.5分。

- 第四章  合同的通用和专用条款

甲方：

乙方：

- 双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》和    项目招标文件的相关规定，双方达成一致签署本合同。

- 货物内容

| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：以上合同总价包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到检查以及安装、调试、培训、运维保修、配套装修等一切可预见费用及不可预见费用。

二、合同金额

本合同金额为（大写）：________元（￥       元）人民币。

- 三、技术资料

1.项目完工后十五日内提供安装好的台账资料，附有安装好的图片以及安装前后地点的对比图。

2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、转包或分包

本项目不允许转包。分包须经采购人书面同意后方可实施。

七、质保期

年。（自交货验收合格之日起计）

八、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：

2.交货方式：

3.交货地点：

九、货款支付

合同签订后15个工作日支付合同款的40%作为预付款，在项目规定的工期内设备安装调试完成及项目终验合格后且乙方培训结束、甲方操作人员能熟练操作后30个日内付至合同款的100%。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在保修期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。

对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.乙方须向最终用户提供良好的技术支持。并提供全天候的热线技术支持服务，必须对用户所反映的任何问题在1小时之内得到及时响应，设备发生故障通过电话技术支持无法解决的，2小时内派技术人员赴现场处理。8小时内不能当场修复的，必须采取提供备品、备件或备机等措施，以保证设备的正常运行。以上要求中标供应商无法按时响应的，采购人有权委托具备相应能力的单位对设备进行维修或更换，相关费用从合同价中扣除。

4.在保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为    年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，乙方维修时只收部件成本费。

十二、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十三、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，甲方。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、争议的解决

1.双方应通过友好协商解决和本合同有关的一切争议。

2.在履行合同过程中产生争议，双方不能达成协议时，可以向有关部门提请调解。

3.调解不成可以按下列方式解决：

3.1向履约地人民法院提起诉讼。

4.如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。

5.本条规定于本合同解除、终止或届满后仍继续有效。

十七、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权委托人签字并加盖单位公章，浙江省成套工程有限公司盖鉴证章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

4.本合同正本一式伍份,甲乙双方各贰份，代理机构壹份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签订日期：     年　  月　 日             签订日期：     年　  月　 日

鉴证方：浙江省成套工程有限公司

▲ 此仅为合同书样本，成交投标人需根据实际情况和采购人双方协商签订相应的合同。

- 第五章  应提交的有关格式范例

- 一、投标文件封面

资 格 文 件

（商务技术文件、报价文件）

项目名称：

项目编号：

标项：

投 标 人：                    （盖单位公章）

日    期：      年    月     日

二、资格文件

1 具有参与政府采购活动一般资格条件的声明函

龙游县中医医院

浙江省成套工程有限公司：

我方参与               （项目名称）（项目编号：        ）政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：

附：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果截图。

2 （1）法定代表人授权委托书

龙游县中医医院：

（投标人全称）法定代表人授权       （全权代表姓名）为全权代表，参加贵方组织的               项目（项目编号：ZJCT-Z20240076），并全权处理采购活动中的一切事宜。

法定代表人签字或盖章：

投标人（盖章）：

日  期：

附：

授权代表人姓名：             性别：

职务：                       职称：

详细通讯地址：

电话：                       传真：

移动电话：

邮政编码：

附：授权代表人身份证正反面

（2）法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

成立时间：         年      月      日

姓    名：                  性    别：

年    龄：                  职    务：

系                                                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                          （盖章）

日期：      年     月     日

附：法定代表人身份证正反面

三、商务技术文件

1 技术支持及服务承诺书

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 质量保障措施及服务内容 | 承 诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期：设备验收合格后 年 |  |  |
| 2 | 有关技术人员现场免费提供安装、调试服务 |  |  |
| 3 | 免费换货期限 |  |  |
| 4 | 免费上门服务期限 |  |  |
| 5 | 质保期内产品故障服务响应时限 |  |  |
| 7 | 质保期满后的整机质保费用、单次上门费、配件费等费用明细 |  |  |
| 8 | 交货时间 |  |  |
| 9 | 是否有提供备品备件 |  |  |
| 10 | 是否有质保期外的服务承诺 |  |  |
| 11 | 货物品牌是否原装正品 |  |  |
| 12 | 其他 |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表人（签字或盖章）：

日期：

- 2 投标人的类似成功案例业绩表

| 序号 | 采购单位名称 | 项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同金额 （万元） | 是否提供合同扫描件 | 采购单位联系人 及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日  期：

- 3 技术偏离表

| 序号 | 招标文件规范要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.与“技术参数及要求部分”技术条款逐条对应，本表可只填写负偏离技术条款，未填写的技术条款默认为无偏离或完全响应招标文件要求，请投标人自行考虑填写内容；

2.已填写条款“偏离情况”栏填写：“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日  期 ：

- 四、报价文件

- 1 开标一览表

项目名称：

招标编号：                                                            单位：元

| 说明： 有关本项目实施所需的设备购置费、运输费、安装调试费、售后服务及维护费、税金等所涉及的一切费用均计入报价。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 内容 | 备注 |
| 一 | 投标总价（元） | 大写： |  |
|  |  | 小写： |  |
| 备注 |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字）：

日  期 ：

- 2 投标设备报价明细表

项目名称：

项目编号：                                                                               单位：元

| 序号 | 名称（产品配置清单） | 品牌型号 | 制造商 | 主要技术参数 | 原产地 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 附件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 安装调试 | 金额： |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 总计 | ￥： 元 大写： 元 |  |  |  |  |  |  |

注：1、报价应包括运输、培训、安装、调试和售后服务等所有费用。

2、按采购需求逐项列出所需的各种费用。

3、以上表格中各项可进一步细分，栏数不够可自加。

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表人（签字或盖章）：

日期：

- 第六章  评标办法及开标程序

- 一、评标委员会的组成

1.评标委员会由5人组成，由采购人依法组建。

2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

- 二、评标原则

1.投标人得分由技术商务分和报价分合计组成，满分为100分。

2.技术商务分与报价分合计得分最高者为第一中标候选人，总分相同时，价格低者优先，若最高总得分与报价均相同时，由采购人当场随机抽签选定第一中标候选人。

3.评标委员会根据招标文件和投标文件，结合技术商务评分细则对各投标人的商务技术文件进行评审。评标委员会各成员所评分值的算术平均值即为各投标人的技术商务分值（计算时四舍五入保留二位小数）。

4.中标结果经采购人确认并经公示1个工作日无异议，采购代理机构发出《中标通知书》。

- 三、注意事项

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。同时采购代理机构应将该情况报同级财政部门，并视情将其列入不良供应商名单。

- 四、评分标准（标项一、标项二）：

| 评分内容 | 细则内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 业绩 | 根据投标人参与的自2021年1月1日(以合同签订日期为准）至今同类产品销售业绩（业绩品牌须与本次投标品牌一致，否则不得分）进行评议，每提供一个合同得1分，满分3分。 （首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分） 注：投标文件中提供合同或首台套证明文件扫描件并加盖公章，未提供的或合同未按要求盖章签字的视为无效业绩。 | 3 |
| 对采购文件的技术响应 | 根据投标人提供的“技术偏离表”对应招标文件“第三章 采购内容及要求”中的技术参数要求： 1.打“★”号系实质性参数，如技术需求响应不满足或负偏离的作无效标处理； 2.打“▲”号系主要性能参数，如技术需求响应不满足或负偏离的，则每项扣减2分； 3.其他技术需求响应不满足招标文件要求的（负偏离），每项扣减0.5分。 | 40 |
| 节能环保产品 | 1.所投的核心关键设备产品型号有政府采购节能产品的（以《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中所列政府采购节能产品认证机构出具的节能产品认证证书或中国政府采购网节能产品查询结果截图为准）。核心关键设备全部列入的得1分，占核心关键设备产品50%（含）-100%（不含）的得0.5分，占核心关键设备产品50%（不含）以下的得0.2分，未提供的不得分。 2.所投的核心关键设备产品型号有政府采购环境标志产品的（以《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中所列环境标志产品认证机构出具的环境标志产品认证证书或中国政府采购网环境标志产品查询结果截图为准）。核心关键设备全部列入的得1分，占核心关键设备产品50%（含）-100%（不含）的得0.5分，占核心关键设备产品50%（不含）以下的得0.2分，未提供的不得分。 注：政府强制采购的节能产品除外；未提供节能和环境标志产品认证证书或中国政府采购网查询结果截图的不得分。 | 2 |
| - 性能 | 投标货物的技术性能：根据所投货物技术性能先进程度、在临床使用效果评分。技术性能先进充分满足临床要求且优化的得3分，技术性能较先进满足临床要求得2分；技术性能基本满足临床要求的得1分；技术性能不能完全满足临床要求的得0.5分；存在较大的缺陷、技术性能与临床要求差距较大的得0分。 | 3 |
| 质保期 | 质保期在满足采购文件的基础上每增加1年加1分，最多加2分。承诺书自拟。 | 2 |
| 运行成本 | 运行成本：消耗品或易耗品价格 评委根据消耗品或易耗品价格给分：报价合理运行成本低得3分；报价和成本较合理得2分，报价不合理运行成本高1分，无报价得0分。 | 3 |
| 维修成本 | 维修成本：包括保修价格、设备配件价格，维修服务费等维修价格。 报价合理维修成本低得3分；报价和维修成本较合理得2分，报价和维修成本一般得1分，维修成本报价不合理得0.5分，无维修报价得0分 | 3 |
| 供货方案 | 供货方案，包括但不限于供货期限是否满足招标文件要求、交货方式是否切合实际、供货保障流程是否合理、供货流程要点是否明确、供货实施步骤是否清晰。内容全面合理可行，全部符合招标要求且针对性强的，得3分；内容基本全面合理可行，基本符合招标要求且有一定针对性的，得2分；内容有缺漏、方案欠合理，无针对性的，得1分，未提供不得分。 | 3 |
| - 售后服务 | 售后服务方案，包括但不限于服务响应时间、故障解决方案，响应时间短，解决方案充分得3分，响应时间一般，解决方案较合理得2分，响应时间长，解决方案一般1分，响应时间长，解决方案差0.5分，无解决方案得0分。 | 3 |
|  | 售后服务机构备品备件储备情况，储备充足能充分满足售后服务要求得2分，储备一般基本能满足售后服务要求得1分，储备情况差不能满足售后服务要求0.5分，无备品备件储备得0分。 | 2 |
|  | 售后服务机构技术服务人员情况，提供姓名、工作经验、资质证书情况，人员配备充足售后服务经验丰富得2分，人员配备和售后服务一般得1分，人员配备不足售后服务经验差0.5分，无人员配备得0分。 | 2 |
| - 安装培训 | 安装调试方案，包括对场地环境的了解、人员的安排、时间进度的规划，对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等，方案考虑充分措施有效得2分，方案合理措施一般得1分，无方案得0分 | 2 |
|  | 培训方案，包括但不限于培训对象、课时安排、师资力量安排等，方案考虑充分安排有效得2分，方案合理安排一般得1分，无方案得0分 | 2 |
| 报价分 | 评标基准价=满足招标文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格为评标基准价 基准价得分为满分30分，其他供应商报价得分计算公式如下： 其他供应商报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×30%×100 最终结果四舍五入保留两位小数 | 30 |
| 总分 |  | 100 |

- 五、开评标程序

1.开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，开启投标文件，进入资格审查；

（3）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（4）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

2.开标第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标第二阶段会议。首先通过“政府采购云平台”公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》，通过“政府采购云平台”公布开标一览表有关内容，同时当场制作开标记录表，供应商通过“政府采购云平台”签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，通过“政府采购云平台”公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

- 第七章  政府采购政策附件

1.中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    	人，营业收入为   	万元，资产总额为 	 万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	   人，营业收入为	   万元，资产总额为	   万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 2  监狱和戒毒企业证明材料

监狱和戒毒企业参加投标时应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3  产品适用监狱和戒毒企业政策情况表

| 监狱和戒毒企业扶持政策 | 产品名称（品牌、型号） | 数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 监狱和戒毒企业产品金额合计 |  |  |

填报要求：

1.本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额要与《报价明细表》一致。

2.监狱和戒毒企业投标且提供本企业制造的产品才能享受商务报价里监狱和戒毒企业产品优惠政策。

3.本表内容不填写将不能享受商务报价里监狱和戒毒企业产品优惠政策。

- 4  残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注说明：

1.如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2.供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

5  产品适用残疾人福利性单位政策情况表

| 残疾人福利性单位扶持政策 | 产品名称（品牌、型号） | 数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 残疾人福利性单位产品金额合计 |  |  |

填报要求：

1.本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额要与《报价明细表》一致。

2.本表内容不填写将不能享受商务报价里残疾人福利性单位产品优惠政策。