2025年信息化设施设备维保项目-水质监测系统第二次招标

（ZJZJKH2025-4-1）

公

开

招

标

采

购

文

件

（线上电子招投标）

采   购  人：钱江源国家公园管理局

采购代理机构：浙江中际工程项目管理有限公司

开 标 时 间：二○二五年四月十五 日

目  录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知及前附表	5

A、投标人须知前附表	5

B、投标人须知	9

一、总则	9

二、招标文件	11

三、投标文件的编制	11

四、投标文件的递交	13

五、开标、评标和定标	14

六、合同授予	22

第三章 合同主要条款	23

第四章 采购需求	26

第五章 投标文件格式	34

- 招标公告

项目概况

2025年信息化设施设备维保项目-水质监测系统第二次招标的潜在投标人应在政采云平台（网址：https://login.zcygov.cn/login）、浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）免费下载获取（下载）招标文件，并于 2025年 4 月 15 日 14:30 （北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况：

项目编号：ZJZJKH2025-4-1

项目名称：2025年信息化设施设备维保项目-水质监测系统第二次招标

预算金额：48万元。

最高限价：48万元。

采购需求：

| 标项序号 | 标项内容 | 简要技术要求、用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025年信息化设施设备维保项目-水质监测系统第二次招标 | 详见第四章《采购需求》 |  |

合同履行期限：合同签订后一年。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求： 本项目专门面向中小企业采购 ；

4.本项目的特定资格要求：   /  。

三、获取招标文件：

时间：/至 2025年 4 月 15 日  14 点 30 分（北京时间）

地点：政采云平台（网址：https://login.zcygov.cn/login）、浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）免费下载。

方式：已在浙江省政府采购网注册的供应商可登录政采云平台（网址：https://login.zcygov.cn/login）进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单依法获取采购文件；未在浙江省政府采购网注册的供应商可在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）选择“潜在供应商”获取采购文件或“游客”浏览采购文件。

###### 售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间： 2025年 4 月 15 日  14 点 30 分（北京时间）

投标地点（网址）：本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

开标时间： 2025年 4 月 15 日  14 点 30 分（北京时间）

开标地点（网址）：开化县公共资源交易中心开标区(开化县凤凰南路2号5楼)

如认为需要，投标人可以选择递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章，且在投标截止时间前，通过邮寄或现场送达等方式送至指定地点，逾期送达或未密封将被拒收。（收件人：徐女士，联系方式：15068951184，收件地址：开化县江宁路58号）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3. 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

质疑和投诉相关规定详见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令94令）。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4.投标说明

(1)本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。

(2)投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。

(3)投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html）。

(4)投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为未提供投标文件，投标无效。投标截止时间后递交的投标文件，将被政采云平台拒收。

5.中小企业信用融资及电子保函

投标人中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请,也可通过登录浙江政务网-“衢融通”平台-【采购质押融资申请】。

投标人若有办理电子保函意向的可登录浙江政府采购网“浙江政采贷”（网址：https://jinrong.zcygov.cn，政府采购云平台金融服务中心）查看相关政策和服务方案。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名  称：钱江源国家公园管理局

地  址：开化县钟山路6号

传    真：/

项目联系人（询问）：汪昊

项目联系方式（询问）：17757028127

质疑联系人：余航远

质疑联系方式：13575640092

2.采购代理机构信息

名  称：浙江中际工程项目管理有限公司

地  址：开化县江宁路58号

传    真：/

项目联系人（询问）：徐兰英

项目联系方式（询问）：15068951184

质疑联系人：程琦

质疑联系方式：0570-6826168

3.该项目由采购人处理采购争议。质疑环节，采购人委托采购代理机构处理的，可由采购代理机构答复。对质疑答复不满意的，向采购人内部设置的采购监督机构反映。

政策咨询：何一平、冯华，0571-87058424、87055741

预算金额未达100万元的采购项目，由采购人处理采购争议。

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。
CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

钱江源国家公园管理局

- 浙江中际工程项目管理有限公司                                                   二○二五年三月

- 第二章 投标人须知及前附表

- A、投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 须 知 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目概况 | 采购人：钱江源国家公园管理局 采购需求：2025年信息化设施设备维保项目-水质监测系统第二次招标（详见第四章《采购需求》）。 项目编号：ZJZJKH2025-4-1 采购预算/最高限价：48万元 合同履行期限：合同签订后一年。 |
| 2 | 信用查询 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： 1)采购人或采购代理机构在开标当日将对本项目投标人的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等； 2）信用信息查询的截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内； 3）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 |
| 3 | 中小企业有关政策 | 1.项目属性:□货物类þ服务类□工程类 2.中小企业划分标准所属行业根据《中小企业划型标准规定》执行。 3.采购标的名称： 2025年信息化设施设备维保项目-水质监测系统第二次招标 所属行业：其他未列明行业 4.根据财库〔2020〕46号的第十一条规定，中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。 5.根据财库〔2020〕46号的第九条规定：本项目是专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 - 6.根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在响应文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。 7.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，并在响应文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。 |
| 4 | 政府采购节能环保产品 | 投标产品若属于节能（环保）产品的，请提供财政部、生态环境部发布有效期内《环境标志产品政府采购品目清单》以及财政部、发展改革委联合发布有效期内《节能产品政府采购品目清单》。 《采购需求》中要求提供的产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购产品的，投标人须提供该清单内产品，否则其投标将作为无效标处理。 |
| 5 | 是否允许进口产品 | 否 |
| 6 | 是否允许转包与分包 | 转包：否 分包：否 |
| 7 | 是否接受联合体投标 | 否 |
| 8 | 是否组织踏勘现场 | 投标人自行组织踏勘现场，费用自理。 |
| 9 | 答疑与澄清 | 投标人如对招标文件有异议，应当于公告发布之日起至公告期限满第7个工作日内，以书面形式向采购人提出，逾期不予受理。 |
| 10 | 投标有效期 | 投标文件提交截止日起90日内。 |
| 11 | 电子投标文件的传输递交 | 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为未提供电子投标文件，投标无效。投标截止时间后传输递交的投标文件，将被政采云平台拒收。 |
| 12 | 联系方式 | 联系电话：0570-6826168、15068951184 电子邮箱：308742066@qq.com |
| 13 | 投标材料形式、制作及组成 | 1.供应商应准备投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。 2.投标文件均由资格证明文件、技术商务文件、报价文件三部份组成。 3.如认为需要，投标人可以选择递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章，且在投标截止时间前，通过邮寄或现场送达等方式送至指定地点，逾期送达或未密封将被拒收。（收件人：徐女士，联系方式：15068951184，收件地址：开化县江宁路58号） |
| 14 | 投标截止时间 | 2025年 4 月 15 日 14 点 30 时 |
| 15 | 开标时间 及地点 | 开标时间：2025年 4 月 15 日 14 点 30 时 开标地点：开化县公共资源交易中心开标区(开化县凤凰南路2号5楼) |
| 16 | 投标人出席 招标会议 | 本项目实行电子交易，投标人代表无须出席开标现场。 |
| 17 | 中标公告 及中标通知书 | 在中标供应商确定之日起2个工作日内发布中标公告及《中标通知书》，中标公告发布网址：浙江省政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)。（发布中标公告时同步公开评标委员会对每个投标人的《得分汇总表》情况；中标人的中小企业声明函将随中标结果同时公告） |
| 18 | 签订合同时间 | 中标通知书发出之日起30日内。 |
| 19 | 合同价格条款 | 固定总价合同，以中标价为基准，政策性变化均不允许调整，材料价差变动不准调整。 |
| 20 | 履约保证金 | R本项目不收取履约保证金。 £合同签订时，中标人通过电汇、转账、银行或保险公司出具履约保函向采购人交纳中标金额 / %的履约保证金。 退还：服务期满后退还（不计利息）。 |
| 21 | 企业信用融资及电子保函 | 投标人若有办理信用融资及电子保函意向的可登陆浙江政府采购网“浙江政采贷”（网址：https://jinrong.zcygov.cn，政府采购云平台金融服务中心）查看相关政策和服务方案。 |
| 22 | 重要提醒 | 1、投标截止时间后，所有供应商均应当准时在线参加。投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。 2、本次招标采用综合评分法。满分为100分，其中报价分值20分，技术商务等分值80分。评标委员会根据投标文件对各投标人的技术、商务等进行量化打分。 3、投标人应根据本采购项目的具体应用情况，在报价中充分考虑项目实施中可能发生的一切费用。 4、政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（一）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；（二）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%；（三）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；（四）其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 5、带“▲”为必须满足的实质性内容。 6、本采购文件未尽事项按法律法规及行业主管部门文件执行。 |

- B、投标人须知

- 一、总则

1、项目概况

1.1采购人：钱江源国家公园管理局

1.2采购内容：2025年信息化设施设备维保项目-水质监测系统第二次招标（详见《采购需求》）

1.3项目编号：ZJZJKH2025-4-1

1.4采购预算/最高限价：48万元。

▲2、申请人的资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.2未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.3落实政府采购政策需满足的资格要求： 本项目专门面向中小企业采购 ；

2.4本项目的特定资格要求：    /   。

3、投标费用

不论投标结果如何，投标人均自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

招标代理费由中标单位支付，招标代理费按《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格〔2002〕1980号收费标准收取。

招标代理费的收取标准：

| 服费务类率型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 |
| --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% |

收款帐户信息如下：

开户名称：浙江中际工程项目管理有限公司开化分公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司开化支行

账   号：33050168743500001521

▲4、投标委托

投标人代表无须出席开标现场，电子投标文件中的授权委托书须加盖单位公章。

5、关于中小企业参与政府采购活动的规定

5.1根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的有关规定，《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.2根据财库〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。

5.3根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.4小型、微型企业参加投标时，应提供《中小企业声明函》；监狱或戒毒企业参加投标时应提供《省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件》；残疾人福利性单位参加投标时应提供残疾人福利性单位声明函。

5.5专门面向中小企业采购的标项，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

▲5.6本项目专门面向中小企业采购，符合条件但不提供以上材料（中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业的证明文件）的投标人作为投标无效处理。

▲6、特别说明

6.1供应商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有(且在有效期内)。

6.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6.3招标文件中如有描述歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按公平、合理的原则进行评判，但对同一条款的评判适用于每个投标人。

6.4投标文件对实质性条款必须做出承诺并能响应或优于招标文件的规定。投标文件的响应内容必须真实、明确、准确。否则，评标委员会将对其作出不利的评审。

7、解释权

本招标文件的《采购需求》、《评审办法》解释权归采购人，其余部分归采购代理机构。

- 二、招标文件

8、招标文件构成

8.1 招标文件包括

第一章  招标公告

第二章  投标人须知及前附表

第三章  合同主要条款

第四章  采购需求

第五章  投标文件格式

8.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，从而对招标文件做出实质性的响应。如果没有按照招标文件的要求提交全部投标文件或资料，没有对招标文件作出实质性响应，其风险应当由投标人自行承担。

9、招标文件的修改、澄清

9.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清（更正）公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

9.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前(不足15日的，应当顺延提交投标文件的截止时间)。

9.3不论采购人向投标人发送的资料文件，还是投标人提出的问题，均采用信息发布网上公告形式，任何口头提问及答复一律无效。

- 三、 投标文件的编制

10、投标文件的构成

▲投标文件均由资格证明文件、技术商务文件、报价文件三部份组成。电子投标文件中须加盖公章部分均采用CA签章。

▲10.1资格证明文件

10.1.1包括但不限于以下内容：

- 投标声明书（格式附后）；

- 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

- 中小企业声明函（若有，格式附后）；

（4）残疾人福利性单位声明函（若有，格式附后）；

（5）省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（若有）；

- （6）法人或者其他组织的营业执照等证明文件原件扫描件；

（7）法定代表人身份证明及身份证（正、反面）复印件（格式附后）；

（8）法定代表人授权委托书（如为授权委托人参加投标，格式附后）；

（9）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

▲其中（3）中小企业声明函，（4）残疾人福利性单位声明函，（5）省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件投标人投标时必须提供其中的一项，否则作无效标处理。

10.2技术商务文件

包括但不限于以下内容：

▲（1）政府采购项目供应商技术商务评分索引表（格式附后）；

▲（2）采购需求偏离表；

（3）业绩；

（4）企业荣誉及资质；

（5）运维保障能力；

（6）拟投入人员；

（7）重点难点分析；

（8）运维实施方案；

（9）运维周期安排计划方案；

（10）应急方案；

（11）服务质量保障措施；

（12）投标人认为需要的其他文件和说明；

（13）其他影响投标人资信评分的各类资质证明材料。

▲10.3 报价文件

10.3.1包括但不限于以下内容：

（1）投标函（格式附后）；

（2）开标一览表（格式附后）；

（3）投标报价明细表（格式附后）；

（4）投标人需要说明的其他文件和说明。

11、投标文件的语言及计量单位

11.1 投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖公章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

11.2 除技术性能中另有规定外，投标文件所使用的计量单位，一律使用法定计量单位。

11.3招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

▲12、投标报价

12.1 投标人的投标报价为含税总价（以人民币为结算单位），投标人报价应包括完成该项目所涉及的全部费用。投标人的投标报价为整个采购项目的总报价，如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不做调整。

12.2 投标人对所投项目只能提出一个不变总价，采购人不接受任何选择价。

12.3 文字大写的数据与数字表示有差别，以大写为准。

13、投标文件的制作、编写要求

13.1投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密并递交。

13.2 投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，为投标人的责任。

▲13.3 保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，对招标文件作出实质性响应。否则，其投标文件可能被拒绝。

14、投标的有效期

14.1投标文件提交截止日起90日内。

14.2 特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期。

- 四、投标文件的递交

15、 投标文件的签署

15.1电子投标文件按“政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

▲15.2电子投标文件中须加盖公章部分均采用CA签章。

16、投标截止时间和地址

16.1截止时间：2025年 4 月 15 日 14 点 30 时，逾期不受理；

16.2开标地点：开化县公共资源交易中心开标区(开化县凤凰南路2号5楼)

17、投标文件的补充、修改和撤回

17.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为未提供电子投标文件，投标无效。投标截止时间后递交的电子投标文件，将被政采云平台拒收。

17.2投标人修改后的投标文件应按原来的规定编制、标记和递交。

17.3在递交投标文件截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

17.4递交投标文件截止期后，投标人不得撤回其投标文件。

17.5实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

- 五、开标、评标和定标

18、开标程序

18.1采购代理机构将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织开标，投标人应派法定代表人或其授权委托人准时参加线上开标会议，无关人员不得进入开标现场。投标人如未准时在线参加的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

18.2开标及评审程序

18.2.1采购代理机构落实工作场地、设施，检查录音录像采集设备运行情况，验证电子交易平台是否能正常登录。

18.2.2开标由采购代理机构主持，主持人介绍开标现场的人员情况，告知投标人代表相关权利、义务、开评标纪律、应当回避的情形等注意事项。

18.2.3投标截止时，电子交易平台自动提取所有电子投标文件。采购代理机构点击[开始解密]按钮后，投标人用“项目采购-开标评标”功能对投标文件进行在线解密。解密时限为30分钟。

投标人应当在解密时限内完成解密，如所有投标人的电子投标文件都已经解密完成的，则电子交易平台自动结束解密。如有任一投标人未解密，电子交易平台会在解密时限截止时自动结束解密。

解密时限内未完成解密且按规定提供了备份投标文件的，招标方将拆封其备份投标文件，并导入电子交易平台。

18.2.4由采购人代表对资格证明文件进行评审，公布资格证明文件评审结果；

18.2.5由评标委员会对技术商务文件进行评审，公布商务和技术评审无效投标人名称及理由；

18.2.6在电子交易平台开启投标人的报价文件信息，投标人对报价信息进行确认。投标人对报价信息不予确认的不影响后续评标过程。

18.2.7评标委员会对报价情况进行评审；

19.2.8公布评审结果。

19、组建评标委员会

19.1评标工作由评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

19.2评标组长由评标委员会成员推荐产生，采购人代表不得担任评标组长。

20、组织评标程序

采购组织机构要按照采购文件规定的时间、地点及程序组织评标，各评审专家及相关人员应参加评审活动并接受核验、签到，无关人员不得进入评审现场。

20.1开启开标场地录音录像采集设备，并确保正常运行。

20.2按规定统一收缴、保存评标现场相关人员通讯工具。

20.3介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评标委员会组长。

20.4宣读提交投标文件的供应商名单，组织评标委员会各位成员签订纸质形式的《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

20.5采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

20.6评标组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

20.7评标委员会对各供应商投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应。

20.8评标委员会按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

20.9评标委员会对各供应商投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标组长提出。经评标委员会商议认为需要供应商作出必要澄清或说明的，应通知该供应商以书面形式作出澄清或说明。书面通知及澄清说明文件应作为政府采购项目档案归档留存。

20.10评标委员会需对采购代理机构唱票或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误的、分项评分超出评分标准范围、对客观评审因素评分不一致的以及经评标委员会认定评分畸高、畸低的（其总评分偏离平均分30%以上的），应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

20.11评标委员会根据评审汇总情况和招标文件规定确定中标候选供应商排序名单。

20.12起草评标报告，所有评标委员会须在评标报告上签字确认。

21、评标原则

21.1评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

21.2评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合本办法规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效，由更换后的评标委员会重新进行评审。无法及时补足评标委员会成员的，应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，并告知供应商择期重新评审的时间和地点。

21.3评标委员会判断投标文件的响应性，仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

21.4评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

21.5评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。

22、投标文件的澄清

22.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

22.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 投标文件的错误修正

电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价信息与扫描上传的报价文件不一致的，以扫描上传的报价文件为准。

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

24.采购过程中的异常情况及处理措施

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人可中止电子交易活动：

1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

25、评审方法

25.1本项目采用综合评分法，满分为100分，其中报价分值20分，技术商务等分值80分。评分过程中采用四舍五入法，并保留两位小数。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的采取随机抽取方式确定。

25.1.1综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算。

25.2评分标准

| 序号 | 评审内容 |  | 分值 | 评分标准 | 主观分/客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术商务分值80分 | 业绩 | 2 | 投标人自2021年1月1日（时间以合同生效日为准）以来承担类似维保项目业绩的，每提供一个业绩得1分，最多得2分。 注：相同站点不同年份的运维业绩不重复计算，运维业绩需为地表水或饮用水运维业绩，污染源业绩不累入计算。须同时提供中标通知书及合同文本原件扫描件并加盖公章，否则不得分。 | 客观分 |
|  |  | 企业荣誉及资质 | 8 | - 1、投标人具备自动监控系统运行服务能力，通过中国环境保护产业协会的自动监控（水）系统运行服务能力专项评价，通过一级评价得3分，通过二级评价得1分，没有不得分。 - 2、投标人具备网格化监测预警系统运营服务能力（微型水站）证书的得2分。 3、投标人在国家生态环境监测网第三方运维单位服务质量星级评价中，获得三次四星及以上评分的得3分，获得二次四星及以上评分的得2分，获得一次四星及以上评分的得1分，其他不得分。 须提供相应有效的证明材料，否则不得分。 | 客观分 |
|  |  | 运维保障能力 | 8 | - 1、为保证运维效率，投标人针对本项目需在当地配备专门的运维工程车辆，一辆车2分，最高得4分。 - 须提供相关车辆行驶证原件扫描件并加盖公章，否则不得分。 - 2、投标人具有自主或控股的CMA实验室，检测能力覆盖本项目所有监测参数的得4分。 - 须提供相应原件扫描证明文件加盖单位公章。否则不得分。 | 客观分 |
|  |  | 拟投入人员 | 11 | 1、项目负责人同时具有环境类和电气电子类高级工程师职称的得5分，具有其中一类的得2分，本项最高得5分。 2、项目组运维人员（不含项目负责人）具有连续自动监测（水）培训合格证书或考试合格证书，每提供一个得3分，本项最高6分。 须同时提供：①相应有效职称证书等证明材料原件扫描件并加盖公章；②投标人为以上人员连续缴纳开标前6个月的社保证明（缴纳凭证或人社部门出具的证明）复印件。否则不得分。 | 客观分 |
|  |  | 重点难点分析 | 11 | 根据投标人针对性的提出难点和要点的解决方案，准确、清晰，全面、有效的解决方案得11分；对重点难点分析解决方案较差，理解不清晰，解决方案不明确有缺陷，没有针对实际情况的每处扣1分；内容不符合或不提供的不得分。 | 主观分 |
|  |  | 运维实施方案 | 12 | - 根据采购需求提供针对本项目的运维实施方案包括仪器特点、数据有效性、数据完整性（停站期间数据采集）等方案进行评价：运维方案总体思路、全满足采购需求的得12分；运维方案内容不清晰不全面有缺陷的每处扣1分；内容不符合或不提供的不得分。 | 主观分 |
|  |  | 运维周期安排计划方案 | 12 | - 根据采购需求提供的运维服务期内周期安排进度是否计划周详，重要时间节点符合采购方的进度要求进行评价，计划完善充分合理，内容全面、清晰到位的得12分；提供的运维周期计划有一定偏离，不能有效保障项目顺利实施的每处扣1分；内容不符合或不提供的不得分。 | 主观分 |
|  |  | 应急方案 | 8 | 根据投标人针对本项目运维期间各种突发的事件等情况作出的应急预案进行评价，对服务过程中的突发事件有事先预估评判,并制定相应的突发事件防控措施,能够避免突发事件能及时有效处理的得8分；有提出服务过程中可能出现的突发事件,但制定的突发事件防控措施有缺陷的每处扣1分；不符合或不提供的不得分。 | 主观分 |
|  |  | 服务质量 保障措施 | 8 | 根据投标人的服务质量保障措施进行评价：有制定相应的服务质量保障措施,对服务过程中的关键节点有具体质量控制措施,有相应的人力、物力投入安排,能够确保服务质量的得8分；服务质量措施较为简单有缺陷的每处扣1分；不符合或不提供的不得分。 | 主观分 |
| 2 | 报价 |  | 20分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分统一按下列公式计算（按四舍五入取至小数点后两位）： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×20 |  |
| 3 | 总得分 |  | 100分 | 总得分=技术商务部分得分+报价得分 |  |

26、串通投标的情形

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27、投标无效的情形

投标文件属下列情况之一的，按照无效投标处理：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的;

（3）电子投标文件未按规定要求提供电子签章的；

（4）技术商务文件或资格证明文件中含报价；

（5）招标文件中有▲处条款投标人未作实质性响应的；

（6）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（8）仅提供备份投标文件的；

（9）电子投标文件解密失败，且未在规定时间内提交备份投标文件的；

（10）电子投标文件解密失败，虽然在规定时间内提交了备份投标文件，但是备份投标文件无法导入或者无法读取或者不符合本招标文件和电子交易平台要求的；

（11）不同投标人的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

（12）上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）人的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）人的电子印章的；

（13）不同投标人的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致，且无法合理解释的；

（14）不同投标人联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致，且无法合理解释的。

（15）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

28、废标的情形

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标,废标后，采购人将废标理由通知所有投标人：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

29、确定中标人原则

实质上充分响应招标文件要求且总得分最高的被评标委员会推荐为第一中标候选人，得分相同的采取随机抽取方式确定。

30、中标通知及中标公告

30.1在中标供应商确定之日起2个工作日内发布中标公告及《中标通知书》，中标公告发布网址：浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)。（发布中标公告时同步公开评标委员会对每个投标人的《得分汇总表》情况；中标人的中小企业声明函将随中标结果同时公告）

30.2达到公开招标数额标准的项目，将在《中标公告》中公开评标委员会对每个投标人的《得分汇总表》情况。

30.3中标公告发布同时，由浙江中际工程项目管理有限公司和采购人签发《中标通知书》。

30.4《中标通知书》将作为签订合同的重要依据，对采购代理机构、中标人和采购人具有法律效力。若采购代理机构无故改变中标结果、中标人放弃中标项目或采购人无正当理由拒签合同的都应承担法律责任。

31、质疑与投诉

31.1投标人认为采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

31.2质疑材料递交方式：

①通过政采云平台在线提出质疑（政采云系统菜单路径：应用中心-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表-新增质疑）；

②书面递交到浙江中际工程项目管理有限公司。

31.3质疑材料格式见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）附件范本，下载网址：浙江省政府采购网(www.zjzfcg.gov.cn/)，位置：“首页-下载专区-质疑投诉模板”。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- A.供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- B.质疑项目的名称、编号；

- C.具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- D.事实依据；

- E.必要的法律依据；

- F.提出质疑的日期。

- 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑应明确阐述采购过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理, 质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定的，应在规定期限内补齐的，采购人自收到补齐材料之日起受理；逾期未补齐的，按自动撤回质疑处理。

- 六、合同授予

32、签订合同

32.1中标人应在《中标通知书》发出之日起30日内与采购人签订合同。

32.2合同经双方法定代表人或授权委托人签字加盖单位公章，并经浙江中际工程项目管理有限公司鉴证盖章后生效。

32.3 招标文件、投标文件及其澄清文件等，均作为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件和投标文件做实质性修改。

- 第三章 合同条款及前附表

- 一、合同条款前附表

| 主要条款 | 内容 |
| --- | --- |
| 质量等级 | 合格并符合采购文件相应条款要求 |
| 合同履行期限 | 合同签订后一年。 |
| 项目地点 | 开化县 |
| 合同价格 | 固定总价合同，以中标价为基准，政策性变化均不允许调整，材料价差变动不准调整。 |
| 付款方式 | 1、合同签订后，支付合同总金额的60%作为预付款； 2、2025年8月完成半年运维成果报告提交后支付至合同价的80%； 3、2025年11月底支付至合同价的100%（其中，合同价的10%设备维修费由中标方先汇款到开化县财政国库支付中心账户（账号201000015124755，备注：钱江源国家公园管理局）； 4、设备维修费在合同期满后一次性退还。 |

- 二、合同主要条款

2025年信息化设施设备维保项目-水质监测系统第二次招标采购合同

（本合同仅为样稿，最终稿由双方协商后确定）

甲方：                （采购单位）

乙方：                （中标方）

甲乙双方根据      年   月  日浙江中际工程项目管理有限公司所签发的《中标通知书》（项目编号：       ），以及采购文件、投标文件的规定，并经双方协商一致，达成本采购合同（中标通知书、采购文件、投标文件以及甲、乙双方商定的补充协议构成本合同不可分割的部份）。

(一)采购内容

| 序号 | 采购内容 | 要求 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（二）技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

（三） 知识产权

供方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

（四）成果归属

本项目中形成的新的技术成果及其知识产权归甲方所有。

（五）转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，追究乙方的违约责任。

（六）质量保证及后续服务

1. 乙方应按投标文件承诺及采购文件规定向甲方提供服务。

2. 乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生质量问题，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶解除合同。

3. 乙方需提供7×24小时电话技术咨询支持，在收到甲方质量问题通知后，   分钟内须作出有效响应，如非现场响应无法解决问题的，须在    小时内到达现场，    小时内解决问题。

4. 服务质量保证期内，乙方应对服务成果出现的质量问题负责处理解决并承担一切费用。

（七）运行考核

运维质量考核。接受甲方开展的运维管理和质控考核，按照《浙江省地表水水质自动监测系统运行管理细则》，有最新标准按最新标准执行。主要以由业主单位成立运行维护检查小组，检查小组对每个站点的运维工作、质量等情况进行抽查，并作出客观评价。检查内容包括：现场情况检查、仪器准确度检查、实样比对检查等，提交得每月水质数据及分析报告、年度运维及数据分析报告。

（八） 付款方式

见合同条款前附表。

（九） 违约责任

1、乙方逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价万分之一的滞纳金；乙方逾期30日不能交货的，应向甲方支付合同总价百分之五的违约金。

2、因甲方原因逾期支付款项的，自逾期之日起，向乙方每日偿付合同总价万分之一的滞纳金；甲方无正当理由拒付款的，应向乙方偿付合同总价百分之五的违约金，同时承担合同付款责任。

3、乙方所交的产品品种、型号、规格、质量不符合规定标准的，以及按评分标准和承诺后但中标后无法实现的，甲方有权拒绝收货，乙方向甲方偿付设备总值20%的违约金。

（十）不可抗力事件处理

1、 在合同有效期限内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

（十一）争议的解决

双方在履行合同过程中产生争议时(1)双方协调(2)采取仲裁方式解决的,约定向合同签订所在地仲裁委员会提请仲裁,或直接向合同签订所在地人民法院提请诉讼。

（十二）合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权委托人签字加盖单位公章，并经浙江中际工程项目管理有限公司鉴证盖章后生效。

2、政府采购合同履行中，采购人需要追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标、中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

3、本合同一式五份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执二份，浙江中际工程项目管理有限公司一份。

甲方（采购单位） ：         乙方（中标方）：

法定代表人或授权委托人：        法定代表人或授权委托人：

地    址：              地    址：

联系电话：              联系电话：

开户银行：                          开户银行：

开户名称：                          开户名称：

银行帐号：                          银行帐号：

签约地址：

签约日期：   年  月  日

合同鉴证方（公章）：浙江中际工程项目管理有限公司

鉴 证 人：              联系电话：

鉴证日期：   年  月  日

- 第四章 采购需求

一、项目背景

钱江源—百山祖国家公园候选区钱江源园区为浙江省母亲河钱塘江源头区域，是浙江最重要的水源涵养地。保护钱江源园区生态环境，保护浙江省母亲河——钱塘江源区的生态安全，充分发挥钱江源区域生态系统的服务功能具有重大意义。根据钱江源园区水环境的监测数据，园区范围内地表水质量达到国家Ⅰ类水标准。

浙江省经过4年的“五水共治”取得了很大成效，至2017年底已全面消灭劣V类水。秉承“保护钱江源是第一责任”的理念，开化县实施最严格的生态保护制度。全县Ⅰ、Ⅱ类出境水质占比达到98.3%。开化县还组织了“万人畅游钱江源”活动，实现每一条河都能游泳，兑现送出一江清水的承诺。增设水质预警监测站能强化钱江源园区水环境自动监测系统的水环境数据采集、处理、分析、预警预报能力，增强水环境风险控制与预警功能，保障重点水体、敏感水体水环境质量安全及其它管理目标，能更好地保护来之不易的“五水共治”成果，保护好一江春水。

为保障水质自动站正常运行，为钱江源园区污染物总量控制、应急防控和各项综合决策提供稳定有效的数据，现采取第三方运行维护方式对2020年建设的5座水质预警监测站进行运维管理。

本项目为交钥匙工程，本项目需配齐以构成一套完整实用系统，如有任何遗漏，由投标人免费补齐。采购需求中点位清单及内容如有不清楚的地方，投标人可自行现场踏勘，所有维保服务功能配置均须满足本项目实际需求，投标人在投标时须自行考虑该部分风险，否则因此产生的费用均不予调整。

# 二、采购清单

| 序号 | 采购内容 | 运维期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 齐溪镇左溪村站运维服务 | 一年 |  |
| 2 | 何田乡田畈村站运维服务 | 一年 |  |
| 3 | 长虹乡桃源村站运维服务 | 一年 |  |
| 4 | 苏庄古田山水站运维服务 | 一年 |  |
| 5 | 苏庄龙坦村水站运维服务 | 一年 |  |

（最终结算按照实际运维数量结算，设备实际情况以现场实际运行情况为准）

注:1.中标单位在开展维保前，需要围绕业主的要求提供详细的维保方案；

2.非业主原因造成停站或水质数据明显异常的不支付单站本月运维费；

▲3.停站期间，需要通过人工采水检测的形式确保每日数据完整；

▲4.合同结束前完成与业主单位智治平台系统对接链入工作；

▲5.承诺提供本次维保仪器的备品备件都适配原有设备；

6.维保期结束，尽快提交详细的年度水质数据及分析报告、设备维保报告，设备资产正常移交业主，若未提供或延期提供的，以最终提交相关材料时间作为项目结束时点。

三、技术条款

1、 项目概述

为保障水质自动站正常运行，为钱江源园区污染物总量控制、应急防控和各项综合决策提供稳定有效的数据，现采取第三方运行维护方式对已建水站进行运维管理。

2、水质自动监测设备全托管运维服务内容和要求

2.1.水质自动监测系统的运维服务内容

2.1.1基本内容

（1）运维规范：按照《地表水自动监测技术规范》（HJ915-2017）、《浙江省地表水环境自动监测技术规范》和《浙江省地表水环境自动监测系统运行管理实施细则（试行）》要求，对水站系统和仪器进行例行维护、保养检修、故障检修、停机维护与数据平台日常管理与记录等。如运维期间上级部门出台新规定，按新规定执行。

（2）例行维护：包括站房环境检查、仪器与系统检查、易损件更换、耗材更换、试剂更换、管路清洗等工作。运行维护单位定期对水站进行巡检，巡检频次不得低于每周1次，并记录巡检情况。每次对水站巡检时进行下列工作：

a） 查看各台分析仪器及辅助设备的运行状态和主要技术参数，判断运行是否正常；检查仪器供电、过程温度、搅拌电机、传感器、电极以及工作时序等是否正常，检查有无漏液、管路里是否有气泡等；定期清洗常规五参数电极；

b） 依据仪器运行情况、断面水质状况和水站环境条件制定易耗品和消耗品（如泵管、接头、密封件等）的更换周期，并保证在耗材使用到期前完成更换；如果需要更换零配件（如电极等），应备有库存保证及时更换；

c） 检查试剂状况，定期添加、更换试剂。所用纯水和试剂须达到相关技术要求，试剂更换周期不得超过两周、校准使用液不得超过一个月，室内温度较高时应缩短更换周期。每次更换主要试剂后应按相应操作规程或仪器说明重新校准仪器。试剂应在有效期内，提供试剂来源证明，并张贴标签；

d） 及时整理站房及仪器，完成废液收集并按相关规定要求做好处理处置工作，且留档备查；保持水站站房及各仪器干净整洁，及时关闭门窗，避免日光直射各类分析仪器；

e） 检查采水系统、配水系统是否正常，如采水浮筒固定情况，自吸泵运行情况等；定期清洗采配水系统，包括采水头、吊桶、泵体、沉砂池、过滤头、样水杯、阀门、相关管路等，对于无法清洗干净的应及时更换；

f） 检查水站电路系统是否正常，接地线路是否可靠，检查采样和排液管路是否有漏液或堵塞现象，排水排气装置工作是否正常；

g） 检查站房空调及保温措施，保持温度稳定；检查水泵及空压机固定情况，避免仪器振动；检查空压机、不间断电源（UPS）、除藻装置等辅助设施运行状态，及时更换耗材，并排空空压机积水；

h） 检查工控机运行状态，有无中毒现象，至少每季度备份一次现场数据及控制软件；检查仪器与系统的通讯线路是否正常；

i） 站房周围的杂草和积水应及时清除，检查防雷设施是否可靠，站房是否有漏雨现象，站房外围的其他设施是否有损坏或被水淹，如遇到以上问题及时处理，保证系统安全运行。在冬季来临前做好采水管路和站房保温等维护工作；

j） 做好日常例行维护工作记录，重要的工作内容拍照存档。

（3）保养检修：根据系统运行的环境状况，在规定的时间对系统正在运行的仪器设备进行预防故障发生的检修。在有备用仪器作为保障时，应用备用仪器将水站中正在运行的监测分析仪器设备替换下来，送往实验室进行保养检修；如没有备用仪器保障时，可在现场进行保养检修。保养检修计划应根据系统仪器设备的配置情况和设备使用手册的要求制定。

a）水站的监测仪器设备每年至少进行 1 次保养检修；

b）按厂家提供的使用和维修手册规定的要求，根据使用寿命，更换监测仪器中的灯源、电极、蠕动泵、传感器等关键零部件；

c）对仪器进行液路检漏和压力检查；对光路、液路、电路板和各种接头及插座等进行检查和清洁处理；

d）对仪器的输出零点和满量程进行检查和校准，并检查仪器的输出线性；

e）在每次全面保养检修完成后，或更换了仪器中的光源、电极、蠕动泵、传感器等关键零部件后，必须对仪器重新进行校准和检查，并记录检修校准情况。

（4）故障检修：故障检修是指对出现故障的仪器设备进行针对性检查和维修。故障检修应做到：

a）根据所使用的仪器特点和厂商提供的维修手册，制定常见故障的判断和检修的作业指导书；

b）对于在现场能够诊断明确，且可通过更换备件解决的问题（例如电磁阀控制失灵、泵管破裂、液路堵塞和灯源老化等问题），则在现场进行检修；

c）对于其他不易诊断和检修的故障，应采用备用仪器替代发生故障的仪器，将发生故障的仪器或配件送实验室或仪器厂商进行检查和维修；

d）在每次故障检修完成后，根据检修内容和更换部件情况，对仪器进行校准。对于普通易损件的维修（如更换泵管、散热风扇、液路接头或接插件等）至少做标液校准；对于关键部件的维修（如对运动的机械部件、光学部件、检测部件和信号处理部件的维修），按仪器标准规范要求进行标准曲线和精密度检查。所有检修内容均按要求做好记录备查。

（5）停机维护：短时间停机（停机时间小于 24 h）：一般关机即可，再次运行时仪器须重新校准。长时间停机（连续停机时间超过 24 h）：当分析仪需要停机 24 h 或更长时间时，关闭分析仪器和进样阀，关闭电源；用纯水清洗分析仪器的蠕动泵以及试剂管路，清洗测量室并排空；务必取下测量电极并将电极头浸入保护液中存放。再次运行时仪器须重新校准。

（6）数据平台日常管理：数据平台必须安排专人对设备运行和水质情况进行了解，每天上午和下午通过数据平台软件远程调看水站监测数据至少各 1 次，根据情况组织开展巡检、核查、维修等工作，保障水站正常、安全运行。数据平台日常管理工作包括：

a）检查各水站数据传输、仪器及相关系统参数数据情况，发现问题，及时处理；

b）发现数据有持续异常值出现时，立即安排技术人员前往现场进行调查，必要时采集实际水样进行人工分析；

c）调取并分析水站监测数据；

d）上报监测结果；

e）每季度备份一次系统监测数据；

f）做好数据平台日常管理工作记录。

（7）记录：在自动监测系统运行中，对仪器性能核查、巡检、备品备件更换、校准、维修、试剂配制及数据平台日常工作等进行记录，保证涉及各项工作内容的记录完整、全面、准确。对出现的问题和处理描述需翔实、连续、有结论或有处理结果。

（8）相应承诺（格式自拟，均须按要求承诺）

- 承诺中标后15日内在开化县范围内成立办事处，并配置1名专职平台巡检人员；

- 承诺中标后，按照省厅、省站要求开展运维交接工作。

（9）中标方应承诺人员专门实施本项目，因技术人员运维不当造成仪器损坏由该中标方承担相应责任并赔偿损失。采购方有权对中标方安排的技术人员进行技术考核，如不能满足实际维护能力要求，不遵守管理制度，影响运维工作开展，采购方有权要求更换技术人员，中标方在收到要求更换运维技术人员的文件两周之内进行更换。

（10）站点在运行过程中出现故障应及时修复，若3天内无法修复，中标方应按规范进行人工取样并委托有资质实验室进行分析并取得检测报告来代替自动监测数据，若7天内无法修复，中标方应提供备机予以更换。

（11）中标方应每月对站点进行至少一次的实样比对，实样应委托有资质实验室进行分析并出具检测报告。

（12） 随时接受国家、省、市等上级管理部门和业主单位的运行质量考核，考核结果作为运维费用支付依据。

（13）配合采购方对水站的各种改造项目，如涉及采购方和中标方之外的第三方，由中标方负责做好工作交接，不得影响水站正常运行。

（14）认真、及时做好各类记录，作为运行维护考核依据之一，具体包括：

a.水质自动监测站日监视结果记录表

b.水质自动监测站周巡视结果记录表

c.水质自动监测站仪器设备维护记录表

d.水质自动监测站试剂更换记录表

e.水质自动监测站零配件更换记录表

f.仪器设备自校记录表

g.水质自动监测站故障报修记录单

h.水质自动监测站质控样测试结果记录表

i. 数据备份光盘

2.1.2 在运营维护及管理期间，中标人必须遵守国家的有关法律、法规及其他规定，本着为采购方负责的精神，依照规范，科学管理，使各监测监控系统运行达到国家及行业颁布的技术标准和采购方要求的考核指标要求；使水质自动监测系统运行真正发挥其效能和作用。

2.1.3 委托运营维护及管理的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备、软件、配套设施、水质自动站和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料）属业主方所有。未经采购方同意，中标人不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移；同时，在委托运营及管理期间，中标人有责任保证上述全部资产的完整、安全并处于良好状态。

2.1.4 积极参加国家、省、市管理部门举办的技术培训班，加强业务学习，不断提高业务能力和水平。

2.2 .其它要求

2.2.1为保障国定法定节假日期间水站系统的有效运行和数据监控，中标方应合理安排人员值班表提供给业主方，要求值班人员的手机全天候保持畅通。

2.2.2投标人应提供完整的水质自动监测系统运维实施方案（含应急事故处理方案），提出解决目前存在问题的措施，明确维护方法、周期、内容及技术保障（包含本项目所含主要分析设备的日常维护和常见故障诊断方法）。

2.2.3不论何时，中标人都应承担监测数据的保密责任；中标人按照业主的要求，进行报告和传输有关的监测数据，均不得以任何方式和渠道向外界传递任何监测数据。

2.2.4不论何时，中标人无权将采购方的任何资产进行对外投资、合作、经济担保及资产抵押。

2.2.5实施本项目的运维人员应配备专用工具，包括便携式电脑、万用表、远程数据查询系统等；同时，还须配备通讯调试工具，包括各种硬件接口线、改线工具、接口调试软件及常用零部件等。

2.2.6项目运行维护过程中应严格做好安全防范措施，如中标单位项目维护人员在实施中违反操作规定造成人员伤亡事故或实施现场防范措施设置不明造成人员伤害事故，一切责任均由中标单位负责。

2.3.数据质量要求

2.3.1 要求中标方及时对校准、质控和系统异常等数据做出标识，于每月10日下班前将上月交接断面水质月报表（包括月均值、质控和比对数据、水质类别数据）报采购方。

2.3.2采用间歇测定情况下（4小时/次），氨氮水质自动分析仪、总磷水质自动分析仪、高锰酸盐指数分析仪等每日至少保证有5组有效数据，每周保证有5个有效日均值数据，每月至少保证有25个有效日均值数据，每年至少保证有300个有效日均值。有效数据率应大于90%。

2.4 应急措施要求

2.4.1 突发污染事故要求

当水站监测数据发现异常或发现所在断面发生污染事故时，须第一时间内报告采购方并进行手工采样送当地监测站进行测试，并保证系统仪器正常运行，监测数据准确，传输畅通。

2.4.2 系统仪器故障

当系统仪器出现故障时，须在24小时内进行故障处理并上报县站，如24小时内无法排除故障，并及时用电话与书面形式报告采购方，协商处理方案。故障处理结束后，以书面形式报告采购方，由采购方确认故障处理意见。

3、设备汇总表

| 序号 | 站点 | 仪器 | 型号 | 运维期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 齐溪镇左溪村站 | 在线五参数分析仪 | GR-6600 | 一年 |
|  |  | 在线COD分析仪 | GR-2110 |  |
|  |  | 在线总磷分析仪 | GR-3100 |  |
|  |  | 在线氨氮分析仪 | GR-3411 |  |
| 2 | 何田乡田畈村站 | 在线五参数分析仪 | GR-6600 |  |
|  |  | 在线COD分析仪 | GR-2110 |  |
|  |  | 在线总磷分析仪 | GR-3100 |  |
|  |  | 在线氨氮分析仪 | GR-3411 |  |
| 3 | 长虹乡桃源村站 | 在线五参数分析仪 | GR-6600 |  |
|  |  | 在线COD分析仪 | GR-2110 |  |
|  |  | 在线总磷分析仪 | GR-3100 |  |
|  |  | 在线氨氮分析仪 | GR-3411 |  |
| 4 | 苏庄古田山水站 | 在线五参数分析仪 | GR-6600 |  |
|  |  | 在线COD分析仪 | GR-2110 |  |
|  |  | 在线总磷分析仪 | GR-3100 |  |
|  |  | 在线氨氮分析仪 | GR-3411 |  |
| 5 | 苏庄龙坦村水站 | 在线五参数分析仪 | GR-6600 |  |
|  |  | 在线COD分析仪 | GR-2110 |  |
|  |  | 在线总磷分析仪 | GR-3100 |  |
|  |  | 在线氨氮分析仪 | GR-3411 |  |

四、运维总体要求

1、运行维护期间遵守国家的有关法律、法规及其他规定，依照有关规范和技术要求，使水站的运行结果达到国家及行业颁布的技术标准和业主单位的考核指标要求，充分发挥水质自动监测系统的效能；

2、运行维护期间将按照《浙江省地表水环境自动监测系统运行管理实施细则（试行）》和《浙江省水站系统日常运行维护作业指导书》要求，对水站系统和仪器进行定期检修和保养。如运维期间上级部门出台新规定，按新规定执行；

3、运行维护期间中标单位提供、配制并定期更换水站仪器所需试剂，按照业主单位计量认证体系质量管理要求做好相关记录与标识；

4、每周对水站仪器进行校准核查，每月接受业主的质控样检查。配合业主采集月比对水样并送站分析，确保月比对达到考核要求；

5、保障留样系统正常，每天启动留样；

6、定期检查自动站电、火、水、防盗、防雷等设施。保证站房清洁，整齐，保证视频系统正常使用，保证专线通讯线路的畅通；

7、配合业主单位对水站的各种改造项目，如涉及业主单位和运维单位之外的第三方，由运维单位负责做好工作交接，不得影响水站正常运行；

8、运行维护期间，采水、供水、供电、通讯、采暖、试剂耗材、仪器设备维修、设施设备的年检保养和水站安全保障所发生的费用等均由运维单位支付；

9、每年对水站站房进行一次修缮，并做好系统的检查工作；

10、运维单位参加业主单位组织的技术培训以及运维质量的相互监督检查，接受业主单位或其委托相关机构的监管和考核；

11、运行维护期间，如遇业主单位为水站更换或新增仪器，配合做好新仪器的安装、调试和运行维护等工作，以及数据无缝对接到业主单位指定的管理平台中；

12、运行维护期间，水站的全部资产（建筑物、设备、软件、配套设施、水质自动监测系统和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料等）属业主单位所有。未经业主单位同意，不以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移；

13、对水站的监测数据负有保密的责任，不以任何方式和渠道向外界提供或用于商业用途；

14、运行维护期间，有责任保证水站全部资产的完整、安全并处于良好状态。每个水站必须配备巡检人员，避免出现因被盗、人为破坏等原因造成的资产流失。如出现因运维单位安保措施不当造成的水站资产丢失、破坏的情况，负责复原并尽快恢复运行，所发生的费用由运维单位承担。须协助业主单位做好水站固定资产登记管理等工作；

15、应按设立运维服务机构，在运维服务机构建立备品备件和备机库；

16、合理配备运维车辆；

17、相关技术人员持证上岗，具有相关的专业知识，独立运行专门维护水站；

18人员要求：保证项目团队中项目负责人具备环境类或电气电子类高级技术职称；项目团队中骨干人员（不含项目经理）不少于10人，骨干人员具备本科及以上学历，且工作满3年。

五、运维管理

服务网点分设：根据本包站点分布的实际情况，参照以下原则及方法划分各运维区域：根据以上5个运维站点分布，设立1个运维服务驻点，配备1辆运维车辆和12个运维人员，并在各运维组建立备品备件和备机库，以保证运维工作的及时性。将按规划内容建立运维机构并配置对应运维人员及运维车辆。

运维质量管理：质量管理目标。定期对地表水水质自动监测系统开展质量控制工作，保证监测数据有效率不低于85%。

根据《地表水水质自动监测站运行维护技术规范（试行）》，对水质自动监测站进行零点、跨度核查和零点、跨度漂移，远程质控等多种质控措施，结合水质管理平台对运维和质控过程中关键参数记录，考核运维工作质量，并通过数据平台有效数据审核结果，判断水质自动监测站运行状态，有效掌握其监测断面水质变化情况。

质量保证与质量控制措施：为确保各水站监测数据的准确性和完整性，同时满足关于水质自动监测系统质量保证和质量控制的要求，并结合招标要求，制定质量保证与质量控制措施。

六、技术要求：

1、编制并提交运维计划；

2、制定详细的质控工作方案；

3、当仪器质控结果接近质控要求限值时，及时对仪器进行维护；

4、所有质控测试数据应上传至中心平台，并提交质控报告；

5、监测过程全程序留痕，所有维护及质控测试均应形成记录并上报。

6、运维期结束前向业主单位提供所有设备情况清单，移交过程中保证设备正常运行。

七、运行考核

运维质量考核。接受组织开展的运维管理和质控考核，按照《浙江省地表水水质自动监测系统运行管理细则》，有最新标准按最新标准执行。主要以由业主单位成立运行维护检查小组，检查小组对每个站点的运维工作、质量等情况进行抽查，并对每站作出客观评价。检查内容包括：现场情况检查、仪器准确度检查、实样比对检查等，提交每月水质数据及分析报告、年度运维及数据分析报告。

- 第五章  投标文件格式

- 资格证明文件

项目名称 ：2025年信息化设施设备维保项目-水质监测系统第二次招标

项目编号：    	     ZJZJKH2025-4-1

投标人全称：                               （电子签章）

年         月         日

资格证明文件目录

一、投标声明书

- 二、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

- 三、中小企业声明函（若有，格式附后）

- 四、残疾人福利性单位声明函（若有，格式附后）

- 五、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（若有）

六、法人或者其他组织的营业执照等证明文件原件扫描件

七、法定代表人身份证明及身份证（正、反面）复印件

八、法定代表人授权委托书

九、投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

- 一、投标声明书

致浙江中际工程项目管理有限公司：

（投标人全称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                   。我     （姓名）系    （投标人全称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的    （项目名称）（编号为      ）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、我们已详细审核全部招标文件、参考资料及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

5、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

6、投标文件自开标日起有效期为90日。

7、我方参与本项目前3年内的经营活动中没有重大违法记录；

8、我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

9.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

- 二、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与   （项目名称）（编号为      ）政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

我方保证上述信息的真实、准确、有效，如作出虚假承诺，视同“提供虚假材料谋取中标（成交）”的违法行为。

特此承诺。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

- 三、中小企业声明函（服务）

本公司(联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司(联合体）参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员 	  人，营业收入为  	万元，资产总额为 	  万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应方全称（电子签章）：

日 期：

注：填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分响应方须知前附表中“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④响应方提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

- 四、残疾人福利性单位声明函（若有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                  单位的2025年信息化设施设备维保项目-水质监测系统第二次招标采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：不属于残疾人福利性单位的，此函可不提供。

- 五、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）

出具的属于监狱企业的证明文件（若有）

注：不属于监狱企业的，可不提供。

- 六、法人或者其他组织的营业执照等证明文件原件扫描件

- 七、法定代表人身份证明及身份证（正、反面）复印件

单位名称：

单位性质：

地    址：

联系电话：

成立时间：             年               月               日

经营期限：

姓    名：                          性    别：

年    龄：                          职    务：

系                             （投标人全称）的法定代表人。

特此证明。

注：附身份证复印件（正、反两面）

- 八、法定代表人授权委托书

本授权书声明：我    （法定代表人姓名）是                               （单位名称）的法人代表，现授权委托本单位正式在职职工       （姓名，被授权人必须为本单位正式在职员工）为全权代表，以我方的名义参加

（项目名称）              （项目编号）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签名事项负全部责任。

全权代表无转委托权，特此委托。

本授权书于     年      月     日生效，特此声明。

法定代表人：

授权委托人：

联系电话：

投标人全称（电子签章）：

日   期：

注：附身份证复印件（正、反两面）

- 九、投标人需要说明的其他文件和说明

- 技术商务文件

项目名称 ：2025年信息化设施设备维保项目-水质监测系统第二次招标

项目编号：    	   ZJZJKH2025-4-1

投标人全称：                                 （电子签章）

年         月         日

技术商务文件目录

一、政府采购项目供应商技术商务评分索引表（格式附后）；

二、采购需求偏离表；

三、业绩；

四、企业荣誉及资质；

五、运维保障能力；

六、拟投入人员；

七、重点难点分析；

八、运维实施方案；

九、运维周期安排计划方案；

十、应急方案；

十一、服务质量保障措施；

十二、投标人认为需要的其他文件和说明；

十三、其他影响投标人资信评分的各类资质证明材料。

- 一、政府采购项目供应商技术商务评分索引表

- 投标人名称：

| - 评审内容 |  | - 分值 | - 自评分 | - 投标文件响应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 技术、资信、商务80分 | 业绩 | 2 |  |  |
|  | 企业荣誉及资质 | 8 |  |  |
|  | 运维保障能力 | 8 |  |  |
|  | 拟投入人员 | 11 |  |  |
|  | 重点难点分析 | 11 | / |  |
|  | 运维实施方案 | 12 | / |  |
|  | 运维周期安排计划方案 | 12 | / |  |
|  | 应急方案 | 8 | / |  |
|  | 服务质量保障措施 | 8 | / |  |

二、采购需求偏离表

项目名称：                                  项目编号：

| 序号 | 服务内容 | 招标文件要求 | 投标文件响应内容 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 见招标文件第四章《采购需求》 |  |  |

（本表请根据实际自行制作）

注：投标人应根据投标服务指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（电子签章）：

三、业绩

项目名称:                                                               项目编号：

| - 序号 | - 采购单位名称 | - 项目名称 | - 采购数量 | - 合同金额（万元） | - 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |  |

注：1、提供证明材料详见评分标准表，否则不得分；

2、在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

四、企业荣誉及资质

五、运维保障能力

六、拟投入人员

七、重点难点分析

八、运维实施方案

九、运维周期安排计划方案

十、应急方案

十一、服务质量保障措施

- 十二、投标人认为需要的其他文件和说明

- （如承诺书等）

十三、其他影响投标人资信评分的各类资质证明材料

- 报价文件

项目名称 ：2025年信息化设施设备维保项目-水质监测系统第二次招标

项目编号：    	   ZJZJKH2025-4-1

投标人全称：                                （电子签章）

年         月         日

报价文件目录

一、投 标 函

二、开标一览表

三、投标报价明细表（格式附后）

四、投标人需要说明的其他文件和说明

- 一、投  标  函

致：

根据贵方                  项目的招标文件（项目编号            ），正式授权下述签字人       （姓名和职务）代表        （投标人的名称），提交下述文件：

（1）资格证明文件；

（2）技术商务文件；

（3）报价文件；

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我们承担根据招标文件的规定，完成合同的责任和义务。

3、我们已详细阅读全部招标文件，参考资料及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明或误解的权利。

4、我们同意在投标人须知规定的截止日期起遵循本投标文件，并在投标人须知规定的有效期满之前均具有约束力，并有可能中标。

5、同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何数据或资料。

与本次投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话、传真：

开户银行：

银行账号：

日期：          年    月    日

- 二、开标一览表

项目编号：                             标项：                           金额单位：元

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标总价 | 大写： 小写：￥ |

注:

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标人报价应包括完成该项目所涉及的全部费用。

3、以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

- 投标人名称（电子签章）：

- 投标报价明细表

项目名称：                 项目编号：                               金额单位：元

| 序号 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 单项总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 | …… |  |  |  |  |
| 投标总价 |  |  |  |  |  |

- 投标人名称（电子签章）：

- 四、投标人需要说明的其他文件和说明

- 附件

- 政府采购活动现场确认声明书

- ：

本人经由                （单位）负责人        （姓名）合法授权参加2025年信息化设施设备维保项目-水质监测系统第二次招标（项目编号：ZJZJKH2025-4-1）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

- 三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 四、我发现              供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）

年  月   日

- 注：待完成解密后各投标人签署《政府采购活动现场确认声明书》再以扫描件的形式发到QQ邮箱（308742066@qq.com）内，打印时请删除此项注明。如在规定时间（解密完成后30分钟）内未签署“政府采购活动现场确认声明书”的，将视同该投标人已如实确认与采购人以及参加本次采购的其他磋商响应人不存在影响公平竞争的利害关系。