GXTC

杭州医学院黄龙校区实验室办公家具及实验台等采购项目

公开招标文件

采购编号：GXTC-C-24360120

采购人：浙江省人民医院

采购代理机构：国信招标集团股份有限公司

二○二四年六月

目     录

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 资格审查、评标办法和标准

第四章 合同条款

第五章 采购需求

第六章 投标文件格式

# 第一章 招标公告

# 国信招标集团股份有限公司关于杭州医学院黄龙校区实验室办公家具及实验台等采购项目的公开招标公告

一．项目基本情况

项目编号：GXTC-C-24360120

项目名称：杭州医学院黄龙校区实验室办公家具及实验台等采购项目

预算金额（元）：428000

最高限价（元）：428000

采购需求：

标项名称: 杭州医学院黄龙校区实验室办公家具及实验台等采购项目

数量:1批

预算金额（元）：428000
   简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：办公家具及实验台1批，包括办公家具及实验台的设计、制造、运输、装卸、安装、调试、检验、验收、培训及质保期内的售后服务等工作，具体数量、规格及技术要求详见招标文件第五章。

合同履约期限：合同签订接到采购人书面排产通知后40日历天内供货至现场并安装调试完毕，具体详见采购文件。

本项目（是）接受联合体投标。

二.申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业/小微企业，行业为：工业，供应商需满足《中小企业划型标准规定》（2011版）中的中小企业规模标准；监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；

3、供应商的特定条件：无；

4、供应商2021年6月1日至投标截止时间前无行贿犯罪记录（以中国裁判文书网查询结果为准）；

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三.获取招标文件

时间：/至2024年07月15日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”

方式：①潜在供应商通过浙江政府采购网“政府采购云平台”在线获取【公告下方选取“（潜在供应商）获取采购文件”→登录“政府采购云平台”→项目采购→获取采购文件→申请获取采购文件→申请通过后“下载采购文件”】，本项目不提供纸质版招标文件。②潜在供应商只有在浙江政府采购网“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作合法获取了招标文件，否则投标将被拒绝。③潜在供应商获取采购文件前应注册成为浙江政府采购网“政府采购云平台”正式供应商，编制电子投标（响应）文件前还需申领CA锁并绑定注册账号，具体详见浙江政府采购网“政府采购云平台”供应商注册及CA锁申领要求。

售价(元)：0元

四.提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间：2024年07月15日14:00（北京时间）。

投标地点（网址）：①“电子加密投标（响应）文件”通过浙江政府采购网“政府采购云平台”在线提交；②“电子备份投标（响应）文件”提交至浙江省杭州市文一西路1218号恒生科技园1号楼4层413室。

开标时间：2024年07月15日 14:00（北京时间）。

开标地点（网址）：供应商通过浙江政府采购网“政府采购云平台”在线参加开标。

五.公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六.其他补充事宜：

1、《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2、根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4、采购项目需要落实的政府采购政策：本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业），优先采购节能产品，优先采购环境标志产品政策。

5、本项目专门面向中小企业采购，如为联合体参加投标，联合体各方均须为中小企业/小微企业；本项目所属行业为：工业

七.对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

1、采购人信息：

名称：浙江省人民医院

地址：杭州市上塘路158号

项目联系人（询问）：胡老师

项目联系方式（询问）:0571-85893982

质疑联系人：王老师

质疑联系方式：0571-85893982

2、采购代理机构信息：

名称：国信招标集团股份有限公司

地址：杭州市文一西路1218号恒生科技园1号楼4层

项目联系人（询问）：华杰

项目联系方式（询问）:0571-88392867

传真：0571-88084051

质疑联系人：王秋平

质疑联系方式：0571-81387199

3.该项目由采购人处理采购争议。质疑环节，采购人委托采购代理机构处理的，可由采购代理机构答复。对质疑答复不满意的，向采购人内部设置的采购监督机构反映。

预算金额未达100万元的采购项目，由采购人处理采购争议

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

## （本表是对投标须知的补充和修改，如有矛盾以本表为准）

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 电子交易须知 | 1、本次政府采购采用电子交易方式，电子交易平台为浙江政府采购网“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”（以下简称“政府采购云平台”或“政采云”）。供应商参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台正式供应商。编制电子投标（响应）文件前还需申领CA证书并绑定帐号（办理流程可参见http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。 2、供应商编制电子投标（响应）文件应安装政府采购云平台“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制电子加密投标（响应）文件，未按规定加密的电子投标（响应）文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取（下载网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html）。 3、供应商应当在投标（响应）截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密投标（响应）文件”上传电子交易平台，否则投标（响应）无效。电子投标（响应）文件相关制作流程可参考“供应商-政府采购项目电子交易操作指南”（详见网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html或https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）。电子投标（响应）文件应按规定格式加盖公章、签字或盖人名章，法定代表人或授权代表如无电子签名（或电子人名章）的，可采用书面签字扫描上传形式。 4、“电子备份投标（响应）文件”是指与“电子加密投标（响应）文件”同时生成的数据电文形式的投标（响应）文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密投标（响应）文件”后，还可以邮寄或送达（地址见采购文件）的方式在投标（响应）截止时间前提交以介质（U盘或光盘）存储的“电子备份投标（响应）文件”（非强制性要求，供应商可自行决定是否提交备份文件，并承担下述第5条未提交备份文件的风险）。供应商如提交“电子备份投标（响应）文件”，则应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、供应商单位名称等并加盖公章。 本项目投标（响应）阶段不要求提交纸质投标（响应）文件，但中标、成交供应商在中标、成交后应按采购人要求提交与上传至电子交易平台内容一致的纸质投标文件（一式三份）。 5、采购组织机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织在线开标，所有供应商均应当准时在线参加。开标时间后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密投标（响应）文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标（响应）文件”的在线解密。 开标时，通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密（响应）文件”已按时解密的，“电子备份（响应）文件”自动失效；通过“政府采购云平台”递交的“电子加密投标（响应）文件”如无法按时解密，供应商提交了“电子备份投标（响应）文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标（响应）文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，以“电子备份投标（响应）文件”参与评标，“电子加密投标（响应）文件”自动失效。 “电子加密投标（响应）文件”无法按时解密，供应商也未递交“电子备份投标（响应）文件”的，视为投标（响应）文件撤回。未上传“电子加密投标（响应）文件”，仅提交“电子备份投标（响应）文件”的，投标（响应）无效。 项目评审过程中，如有询标澄清，均通过电子交易平台发出，供应商应通过电子交易平台在规定时间内进行回复。 6、供应商应当在投标（响应）截止时间前完成电子投标（响应）文件的上传、提交，并可以补充、修改或者撤回电子投标（响应）文件。补充或者修改电子投标（响应）文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标（响应）截止时间前未完成上传的，视为撤回投标（响应）文件。投标（响应）、响应截止时间后送达的投标（响应）文件，将被拒收。 7、供应商在参加电子交易过程中,可参照浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题（网址https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding），或致电平台95763获取相关服务支持。 |
| 1.1.2 | 采购人 | 采购人名称：浙江省人民医院 联系人：胡老师 联系电话：0571-85893982 地址：杭州市上塘路158号 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 名称：国信招标集团股份有限公司 地址：杭州市文一西路1218号恒生科技园1号楼4层 联系人：华杰 电话：0571-88392867 传真：0571-88084051 电子邮箱：291594760@qq.com |
| 1.1.4 | 采购货物名称 | 杭州医学院黄龙校区实验室办公家具及实验台等采购项目 |
| 1.2 | 采购预算 | 428000元 |
| 1.3 | 最高限价 | 428000元 本项目投标报价为报折扣，折扣报价基数为各品类家具、实验台及配件的单价最高限价（最高折扣均为100%，各品类家具、实验台及配件投标折扣须一致），各品类家具、实验台及配件的单价最高限价为：详见招标文件第五章采购需求采购清单。 |
| 1.4 | 招标范围 | 办公家具及实验台1批，包括办公家具及实验台的设计、制造、运输、装卸、安装、调试、检验、验收、培训及质保期内的售后服务等工作，具体数量、规格及技术要求详见招标文件第五章。 |
|  | 交货期 | 合同签订接到采购人书面排产通知后40日历天内供货至现场并安装调试完毕。 |
|  | 质量要求 | 投标报价产品必须全新的，符合国家技术规范和质量标准，未曾开箱使用的原装合格产品，满足招标文件第五章要求，具有先进性、科学性、可靠性、安全性，产品安装调试完毕后，能在其功能范围内保证安全、稳定地运行。投标产品提供的免费质保期不少于5年。 |
| 1.5.4 | 信用信息 | 1、信用信息查询的截止时点：递交投标截止时间。 2、查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：将投标人信用记录查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他采购过程文件一并保存； 4、信用信息的使用规则：本政府采购项目的投标人在信用信息查询截止时点（含）之前存在第一章招标公告 “供应商资格要求”中所述不良信用记录的，资格审查不通过，不得参与投标。 |
|  | 行贿犯罪记录查询 | 通过中国裁判文书网查询供应商行贿犯罪记录，并将查询结果网页截图作为查询记录和证据与其他采购过程文件一并保存，本政府采购项目的投标人在行贿犯罪记录查询截止时点（含）之前存在第一章招标公告 “供应商资格要求”中所述行贿犯罪记录的，资格审查不通过，不得参与投标。 |
| 1.6 | 分包 | 未经采购人同意不得分包。 |
| 2.2 | 核心产品 | 本项目为非单一产品采购，核心产品：实验台。 |
| 2.3.2 | 投标人提出疑问或要求澄清的截止时间 | 投标截止时间15日前，以书面形式向采购代理机构提出（发送至邮箱291594760@qq.com）或通过政采云在线提出（路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表）,逾期提出的，采购代理机构可以不予受理、答复。 |
| 2.5 | 接收质疑函的方式 | 质疑函以书面形式送达（接收派人送达、邮寄送达质疑函两种方式）或在线形式提出（路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表），质疑函的格式和内容应当符合《政府采购质疑和投诉办法》的要求。质疑应一次性提出。 联系部门：国信招标集团股份有限公司 联系人：王秋平 联系电话：0571-81387199 通信地址：杭州市文一西路1218号恒生科技园1号楼4层国信招标集团股份有限公司浙江分公司 |
| 3.6.2 | 投标有效期 | 90天 |
| 3.7.1 | 投标保证金 | 本项目无需递交投标保证金 |
| 3.8.2 | 签字或加盖人名章要求 | 投标文件中要求加盖单位章处均应为单位公章。 联合体投标时，投标书、联合体协议需加盖联合体各方公章（允许联合投标的适用）。 |
| 3.8.3 | 投标文件份数 | 投标文件由报价文件、资信及商务文件、技术文件三部分组成。 1、“电子加密投标（响应）文件”1份，投标（响应）截止时间前上传至“政府采购云平台”电子交易平台： （1）“电子加密投标文件”是指通过政采云“电子交易客户端”完成投标（响应）文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标（响应）文件。 （2）供应商应先安装政采云“电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，政采云通过“电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2、“电子备份投标文件”1份，可以邮寄或送达的方式在投标（响应）截止时间前提交至采购代理机构（地址：浙江省杭州市文一西路1218号恒生科技园1号楼4层413室）： （1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制、是否提交“电子备份投标（响应）文件”。 （3）其他方式编制的备份投标（响应）文件视为无效备份投标（响应）文件。 |
| 3.8.4 | 装订要求 | “电子备份投标（响应）文件”单独密封包装。密封包装封口处应加盖供应商单位公章，并由法定代表人或其授权代理人签字（或盖人名章）。 中标、成交供应商中标、成交之后递交的纸质投标（响应）文件应胶装成册，并按规定签字或盖章 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 采购人名称： 项目编号： 投标文件内容：电子备份投标文件 （项目名称） 包电子备份投标文件在 年 月 日 时 分前不得开启 投标人名称： |
| 5.1 | 开标时间 | 2024年07月15日14时00分。 |
|  | 开标地点 | 浙江政府采购网“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”，供应商在线参加开标。 |
| 6.1 | 资格审查主体 | 采购人和采购代理机构 |
| 7.3 | 评审得分相同时随机抽取中标候选人的主体 | 采购人 |
| 8.1 | 推荐的中标候选人数量 | 3名 |
| 8.4.1 | 履约保证金 | 无 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |
| （1） | 政府采购政策 | 本项目专门面向中小企业采购，监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；行业为：工业。 |
| （2） | 合同备案 | 中标人在合同签订后2个工作日内持采购合同原件到采购代理机构办理合同备案事宜（也可以采用邮寄方式） |
| （3） | 代理服务费计算 | 本次采购的采购代理服务费由中标人直接向采购代理机构支付，中标人应在接到中标通知后5个工作日内向采购代理机构支付采购代理服务费，请投标人在报价时考虑，无需单独列报，仅需包含在总报价中即可。具体收费标准如下： 1、采购代理服务费按照国家发展计划委员会计价格【2002】1980号文《招标代理服务收费管理办法》、发改办价格[2003]857号文《国家发展改革委员会办公厅关于采购代理服务费有关问题的通知》、发改价格【2011】534号文《国家发改委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》规定计算标准8折以预算金额为计费基数计算采购代理服务费。 |

## （二）投标人须知

### 总则

  - 项目概况

    - 根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，对本招标项目进行招标。

    - 采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人见投标人须知前附表。

    - 采购代理机构：指采购人委托的采购代理机构。本项目采购代理机构见投标人须知前附表。

    - 采购货物（/服务）名称：

见投标人须知前附表。

  - 采购预算

见投标人须知前附表。

  - 最高限价（如有）

见投标人须知前附表。

  - 招标范围、交货期和质量要求

见投标人须知前附表。

  - 投标人：指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

    - 合格的投标人应具备以下条件：

见招标公告“投标人资格要求”。

    - 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

    - 投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

    - 本项目将执行在政府采购活动中查询及使用信用记录的规定，具体要求为：详见投标人须知前附表。

    - 招标公告规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.5.1项和第1.5.1项的要求外，还应遵守以下规定：

- 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方工作内容和义务；

- 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定联合体的资质等级。

- 联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的投标。

- 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

  - 分包

投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。政府采购合同分包履行的，中标、成交投标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包人就分包项目承担责任。

  - 合格的货物

    - 合同中提供的所有货物，均应来自上述1.5.1项所规定的合格投标人。

货物系指投标人按招标文件规定，向采购人提供的符合招标文件要求的投标货物和以及招标文件要求的运输、保险、安装、调试、技术培训、售后服务以及其他类似的义务。

  - 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

  - 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

  - 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

  - 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 招标文件

  - 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）资格审查、评标办法和标准；

（4）合同条款；

（5）采购需求；

（6）投标文件格式。

根据本章第2.23款和第2.44款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

  - 根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品，核心产品见投标人须知前附表。

  - 招标文件的澄清

    - 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。

    - 投标人如有疑问可以在投标人须知前附表规定的时间向采购人提出询问，要求采购人对招标文件予以澄清。

    - 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清。该澄清在原公告发布媒体上发布澄清（更正）公告，同时以书面形式通知所有投标人。澄清的内容为招标文件的组成部分。投标人须在招标公告中规定的投标截止日前，随时查询招标公告发布媒体的信息，获取对招标文件澄清的信息。

澄清的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

    - 投标人在收到澄清文件后，应将加盖公章的回执以书面方式通知采购人，确认已收到该澄清。未通知采购人的，视作为已收到该澄清。

  - 招标文件的修改

    - 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的修改。该修改在原公告发布媒体上发布澄清（更正）公告，同时以书面形式通知所有投标人。修改的内容为招标文件的组成部分。投标人须在开标截止日前，随时查询招标公告发布媒体的信息，获取对招标文件修改的信息。

修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

    - 投标人收到修改文件后，应将加盖公章的回执以书面方式通知采购人，确认已收到该修改。未通知采购人的，视作为已收到该修改。

  - 投标人认为采购文件使其权益受到损害的，在收到采购文件之日或采购文件公告期限届满之日起七个工作日内，按投标人须知前附表中接收质疑函的方式以书面形式一次性提出质疑。

### 投标文件

  - 投标文件的组成

    - 投标文件应包括下列内容：

第一部分：报价文件:

- 投标书

- 开标一览表

- 投标分项报价表

第二部分：资信及商务文件:

- 法定代表人身份证明书；

- 法定代表人授权委托书；

- 投标保证金；

- 商务、合同条款偏差表；

- 资格审查表及资格证明文件（详见投标文件格式要求）

- 企业基本情况表

- 近年完成的类似项目情况表

- 商务及资信评审打分资料一览表

- 中小企业、监狱企业、残疾人福利单位的声明函或证明材料（如有）；

- 投标人承诺书；

- 招标文件要求的其他内容以及投标人认为必要的其他内容。

第三部分：技术文件：

- 技术偏离表；

- 随机备品备件一览表；

- 供采购人选购的备品备件一览表；

- 专用检测设备及专用维修工具一览表；

- 货物的详细技术方案；

- 招标文件要求的或投标认为有必要提供的其它技术资料。

  - 投标报价

    - 投标人应按招标文件第六章提供的格式进行投标报价。

    - 所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都应包括在投标人提交的投标价格中。

    - 报价应包含本项目所有税项。

    - 投标人应仔细阅读所有招标文件，填报自己认为正确的报价。

  - 投标人对采购内容只允许有一个报价，采购人不接受任何有选择的报价。

  - 投标人根据本招标文件的规定将投标价分成几部分，只是为了方便招标方对投标文件进行比较，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权力。

  - 除非合同另有约定，投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

  - 投标有效期

    - 本项目投标有效期见投标人须知前附表。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

    - 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

  - 投标保证金

本项目不要求递交投标保证金。

  - 投标文件的编制

    - 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。投标人可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

投标文件应当对招标文件有关交货期、投标有效期、对招标范围以及采购项目的技术规格、数量、服务标准、验收等实质性内容作出响应。

    - 投标文件需通过“电子交易客户端”进行编制，投标人的法定代表人或经授权的代表须根据招标文件第六章的规定在投标文件中需要签字或盖章的位置签字（加盖人名章）或加盖单位公章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在投标文件中。签字或加盖人名章的其他要求见投标人须知前附表。

投标截止时间前，如对投标文件进行了修改，包括对投标文件行间插字、涂改和增删，均应由投标人的法定代表人或经正式授权的代表在修改的每一页上签字。

    - 投标文件份数见投标人须知前附表。

    - 投标文件的装订要求见投标人须知前附表规定。

### 投标

  - 电子备份投标文件的密封和标记

    - 电子备份投标文件应当密封。

    - 电子备份投标文件的封套上应标识的其他内容见投标人须知前附表。

    - 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标识的电子备份投标文件，采购人不予受理。

  - 投标文件的递交

    - 投标人应在招标公告规定的投标截止时间前递交投标文件。

    - 投标人递交投标文件的地点：见招标公告。

    - 除投标人不足3家未开标情形外，投标人所递交的投标文件不予退还。

    - 逾期送达、未送达指定地点的投标文件（电子备份投标文件），采购人不予受理。

  - 投标文件的修改与撤回

    - 在招标公告规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的电子备份投标文件，但应以书面形式通知采购人。

    - 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

### 开标

  - 开标时间和地点

采购人在招标公告规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开在线开标，供应商在线参加开标。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

  - 开标程序：（投标文件开启在电子交易平台线上完成）

采购代理机构将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织投标文件开启，各供应商通过“政府采购云平台”在线参加。

（1）开标会由采购代理机构主持，通过“政府采购云平台”在线进行；

（2）开标时间到达后，采购代理机构发出解密通知，供应商在线解密；

（3）所有供应商解密完成后（无法解密的有备份文件的启用备份文件，无备份文件的投标无效），将解密后的资信及商务、技术文件在线提交评审小组评审；

（4）采购人或采购代理机构对所提交的投标文件进行资格审查，评审小组对资信及商务和技术文件进行符合性评审并评分，评分结束后公布无效供应商名称及理由，有效供应商的评分结果。

（5）解密报价文件并公布，如报价文件不符合要求的，提交评审小组审定；

（6）代理机构做投标文件开启记录,供应商代表对投标文件开启记录进行当场校核及勘误，并在线确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。供应商代表在线确认或者拒绝确认的，不影响评审过程。

（7）评审小组对各供应商的报价文件进行审核并打分。

（8）评审结束后，主持人公布有效供应商的评分结果和推荐的候选中标供应商名单。

  - 开标时，投标人不足3家的，不进行开标。

  - 开标过程由采购人或者采购代理机构负责在线记录，由相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

  - 投标人对开标过程有疑义的，在开标结束后七个工作日内，按本须知2.5款接收质疑函的方式以书面形式一次性提出质疑。

### 资格审查

  - 开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

合格投标人不足3家的，不进行评标。

### 评标

  - 评标委员会

    - 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，人数5人及以上单数，其中评标专家人数不得少于评审小组成员总数的2/3。

    - 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

    - 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）	审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）	要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）	对投标文件进行比较和评价；

（4）	确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）	向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

  - 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 不同投标人以相同品牌产品参加同一合同项下投标，且通过资格审查、符合性审查的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

  - 评标委员会按照第三章“资格审查、评标办法和标准”规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

  - 在评标过程中发现投标人有不遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

  - 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，将重新招标或采用其他采购方式采购。

### 合同授予

  - 定标方式

采购人按评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。评标委员会确定的中标候选人的人数见投标人须知前附表。

  - 中标公告

    - 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。

中标公告期限为1个工作日。

    - 投标人对中标结果有疑义的，在中标公告期限届满之日起七个工作日内，按本须知2.5款接收质疑函的方式以书面形式一次性提出对中标结果的质疑。

  - 中标通知

在公告中标结果的同时，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

  - 履约保证金：无。

  - 签订合同

    - 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

    - 中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，给采购人造成的损失，中标人还应当予以赔偿。

    - 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

### 纪律和监督

  - 对采购人的要求

采购人在政府采购活动中应当维护国家利益和社会公共利益，公正廉洁，诚实守信，执行政府采购政策。采购人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 对采购代理机构的要求

采购代理机构不得与采购人、投标人恶意串通操纵政府采购活动。

采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。

  - 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

  - 评标委员会及其成员不得有下列行为

（1）	确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）	接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，评标委员会要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正的情形除外；

（3）	违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）	对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）	在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（6）	记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）	其他不遵守评标纪律的行为。

  - 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

  - 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

### 需要补充的其他内容

见投标人须知前附表。

# 第三章 资格审查、评标办法和标准

## 资格审查及标准

采购人或采购代理机构按附表一所列审查标准，对投标人资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，投标人未通过资格审查的，其投标无效。

## 评标方法

## 本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第3条规定的评审标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

## 评审标准

  - 符合性评审标准：见附表二。

  - 分值构成

分值构成：总分100分，其中

资信及商务部分分值（A）：10分

技术部分分值（B）：60分

报价部分分值（C）：30分。

  - 商务和技术评审标准

    - 商务部分评分标准：见附表三

    - 技术部分评分标准：见附表四

    - 投标报价评分标准：

（1）本项目为专门面向中小企业的项目。

（2）评标基准价

有效投标文件中的最低折扣为评标基准价。

（3）投标人报价得分：

投标报价得分=评标基准价/投标折扣×30％×100

## 评审程序

  - 符合性检查。

    - 评标委员会按附表二所列标准，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查（两阶段开标的，各阶段应分别进行审查），以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

    - 澄清有关问题。

（1）	对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（2）	评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

（3）	投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

（4）	评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

    - 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）	投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）	大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）	单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）	总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

投标人的确认应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。

  - 商务和技术评审

    - 比较与评价

评标委员会按本章第3.3款[详细评审标准]对资格审查合格且符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

    - 评标委员会按本章第3.3款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第3.3.1项规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分A；

（2）按本章第3.3.2项规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B；

（3）按本章第3.3.3项规定的评审因素和分值对报价部分计算出得分C。

    - 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

    - 投标人得分=A＋B＋C

  - 评标结果

    - 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

    - 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

    - 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

## 投标无效情形

投标人须满足附表二符合性审查表的全部内容，否则其投标无效。

## 附表一 资格审查表

| 序号 | 评审内容 | 评审合格标准 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人名称 | 与投标报名、营业执照一致（符合法定工商变更程序除外）； |  |
| 2 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函； |  |
| 3 | 具有健全的财务会计制度 |  |  |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |  |
| 5 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |  |
| 6 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |  |
| 7 | 法律、行政法规规定的其他条件 |  |  |
| 8 | “信用中国”网站和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询记录 |  |  |
| 9 | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标。 |  |  |
| 10 | 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目投标。 |  |  |
| 11 | 行贿犯罪记录 | 经查询中国裁判文书网投标人无行贿犯罪记录 |  |
| 12 | 联合体投标 | 招标文件允许联合体投标时，提供了满足招标文件要求的联合体协议书。 |  |
| 13 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 提供了中小企业、监狱企业、残疾人福利单位的声明函 |  |
| 14 | 投标人特定资格条件 | 提供了证明投标人符合特定资格条件的证明材料 |  |
|  | 结论 |  |  |

注：符合要求用“○”表示，不符合用“×”表示。有一项不符合要求，结论为不合格。

## 附表二 符合性审查表

## （两阶段开标的，各阶段应分别进行审查）

| 序号 | 评审项目 | 评审标准 | 评审结论 （○/×） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 投标文件签署盖章 | 按招标文件要求在规定位置加盖投标人公章和（/或）有法定代表人或其授权代表签字（加盖人名章）的； |  |
|  | 投标报价 | 投标报价是固定价且未超过预算金额（招标文件有最高限价的，报价未超过最高限价；包括各产品单价最高限价；） |  |
|  | 附加条件 | 投标文件不含有采购人不能接受的附加条件； |  |
|  | 公平竞争 | 遵循公平竞争的原则，没有弄虚作假、恶意串通或妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益； 弄虚作假、串通投标的情形见附注 |  |
|  | 报价修正 | 报价出现前后不一致时，投标人按照招标文件评标办法要求确认修正后的报价； |  |
|  | 其他无效情形 | 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形； |  |
|  | 投标有效期 | 投标有效期满足招标文件要求的； |  |
|  | 备选方案 | 投标人不得提交两份或者多份内容不同的投标文件，或者在同一份投标文件中对同一招标项目有两个或者多个报价； |  |
|  | 投标内容 | 投标人提供的货物无实质性遗漏、按要求提交了样品； |  |
|  | 技术响应 | 符合“采购需求”要求，无重大偏差； |  |
|  | 交货期和交货地点 | 满足招标文件要求； |  |
|  | 付款方式 | 招标文件不允许偏差时，投标文件无负偏差； |  |
| 结论（通过或未通过） |  |  |

注：1、符合招标文件要求用“○”表示，不符合用“×”表示。有一项不符合要求，结论为不合格。

2、有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

3、有下列情形之一的，属于提供虚假材料谋取中标的行为：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。

附表三 资信及商务评审因素及分值分配表

（总分10分）

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 类似业绩 | 供应商或制造商自2021年1月1日起（以合同签订时间为准）至投标截止日前具有类似办公家具供货业绩的，每个业绩得0.5分，本项最高得1.5分。证明材料：合同。 | 0-1.5分 |
|  |  | 供应商或制造商自2021年1月1日起（以合同签订时间为准）至投标截止日前具有类似实验台供货业绩的，每个业绩得0.5分，本项最高得1.5分。证明材料：合同。 | 0-1.5分 |
| 2 | 认证证书 | 投标产品列入财政部、生态环境部等部门发布的“环境标志产品品目清单”，且获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，每提供一个产品得0.5分，最高得2分。 注：在投标文件中提供相应证书复印件及“全国认证认可信息公共服务平台”查询网页截图，否则不得分。 | 0-2分 |
| 3 |  | 供应商或制造商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每提供一个证书得1分，最高得3分，没有不得分。 注：在投标文件中提供相应证书复印件及“全国认证认可信息公共服务平台”查询网页截图，否则不得分。 | 0-3分 |
| 4 |  | 供应商或制造商具有有效期内的家具产品有害物质限量认证证书的得1分。 注：在投标文件中提供相应证书复印件及“全国认证认可信息公共服务平台”查询网页截图，否则不得分。 | 0-1分 |
| 5 |  | 供应商或制造商具有有效期内的家具产品环保卫士认证证书的得1分。 注：在投标文件中提供相应证书复印件及“全国认证认可信息公共服务平台”查询网页截图，否则不得分。 | 0-1分 |

附件四 技术评审因素及分值分配表

（总分60分）

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计方案 | 供应商针对采购需求的设计深化图纸完整、科学合理得5分，较完整、较科学合理得3.5分，基本完整得2分，一般得1分； | 1～5分 |
| 2 | 主要材料技术响应 | 根据主要材料（招标文件第五章采购需求:四、主要材料技术参数要求中带“▲”的材料及五金）技术参数响应情况评分：全部满足招标文件要求的得9分，有一项内容不满足的扣1分。 【提供第三方权威检测机构出具的具有CMA和CNAS标志的产品检验报告（2022年1月1日开始）有效，并提供检测报告网上查询截图或扫描二维码查询结果并加盖公章，否则不得分】 | 0～9分 |
| 3 | 质量保障措施 | 供应商产品质量保障措施科学合理得5分，较科学合理得3.5分，基本符合项目需求得2分，一般得1分； | 1～5分 |
| 4 | 加工制作工艺 | 供应商加工制作工艺先进可靠的得5分，较先进可靠的得3.5分，基本先进可靠的得2分，一般的得1分； | 1～5分 |
| 5 | 组织实施计划 | 供应商项目组织实施计划及时间周期（包括设计、制造、供货、安装、调试等）科学合理得5分，较科学合理得3.5分，基本合理得2分，一般得1分； | 1～5分 |
| 6 | 项目人员团队 | 投标供应商拟派项目团队成员（包括工作经验、专业水平、岗位设置、技术实力等）满足本项目实际情况的得5分；较能满足的得3.5分；基本满足的得2分，一般的得1分；（需提供项目组人员组成、人员业绩证明，否则不得分） | 0～5分 |
| 7 | 生产加工能力 | 产品加工制作各环节工艺流程清晰、设备投入充足、齐全（提供投入设备的清单、图片，下同），能充分满足产品供货周期要求的得5分； 产品加工制作各环节工艺流程较清晰，设备投入较充足、较齐全，较能满足产品供货周期要求的得3.5分； 产品加工制作各环节工艺流程基本清晰，设备投入基本满足需求，基本能满足产品供货周期要求的得2分； 一般得1分； | 1～5分 |
| 8 | 售后服务 | 根据供应商或制造商针对本次项目的售后服务方案（响应时间、到场时间、人员调配、售后承诺等）进行评分： 响应快捷、到场迅速、人员调配合理、售后承诺具体全面且完全满足或优于项目实际需求，得3分； 响应时间、到场时间、人员调配和售后承诺基本满足项目实际需求，得2分； 响应时间、到场时间、人员调配和售后承诺有欠缺，得1分； | 1～3分 |
|  |  | 制造商具有有效期内的五星售后服务认证证书的得1分。注：在投标文件中提供相应证书复印件及“全国认证认可信息公共服务平台”查询网页截图，否则不得分。 | 0～1分 |
| 9 | 质保期承诺 | 满足采购文件质保期（5年）要求的基础上，每增加质保期限一年的得1分，最高得2分； | 0～2分 |
| 10 | 样品 | （1）样品结构： 投标样品结构科学合理的得5分；样品结构较科学合理的得3.5分；样品结构基本符合要求的得2分；样品结构一般的得1分； | 1～5分 |
| 11 |  | （2）样品加工制作工艺： 投标样品加工制作工艺先进的得5分；样品加工制作工艺较先进的得3.5分；样品加工制作工艺基本符合要求的得2分；样品加工制作工艺一般的得1分； | 1～5分 |
| 12 |  | （3）样品外观： 投标样品外观美观大方、表面质感强、色泽把握准确的得5分；样品外观较美观大方、表面质感较强、色泽把握较准确的得3.5分；样品外观、质感、色泽基本符合要求的得2分；一般的得1分； | 1～5分 |

# 第四章 合同条款

合同主要条款

1、产品的名称、规格型号和数量、单价

| 序号 | 产品名称 | 品牌及规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写） ￥ |

2、产品的质量、技术标准

合同产品的质量、技术标准如在采购文件及投标文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁布的最新的国家或专业（部）标准执行及相应的国际标准。没有国家或专业（部）标准的，按企业标准执行。

3.知识产权

乙方对提供产品的知识产权负责，一切可能的侵权指控甲方均不负责。

4、产品包装、运输、装卸和保险

4.1为了保证产品和材料在长途运输和装卸过程中的安全，产品包装应符合国家或专业（部）标准规定。由于包装不善导致产品和材料锈蚀、失缺或损坏，由乙方承担一切责任。

4.2每一包装箱内必须附有装箱清单。

4.3货物在装运前由乙方投保，一旦货物在装车、运输、卸车过程中发生损坏或短缺，由乙方负责索赔。

4.4乙方保证在确认货物因装卸、运输中发生损坏或短缺后，尽快给予调换、修复和补齐缺件，不管其造成的原因如何，也不能以办理索赔为由而拖延。

4.5乙方在产品和材料发运前2天将准备发运的货物和材料名称、规格、数量、包装箱件数、每件包装箱的尺码、毛重及对货物的卸车（卸车由乙方负责）、贮存的特殊要求以传真的形式通知甲方，以便接货。

4.6随机技术资料：乙方免费提供产品现场组装图、供货清单、产品合格证及使用说明书一式六套。外购件的产品合格证及使用说明书一式三份。

5、合同交货期、交货方式、地点

5.1交货期：合同签订接到甲方排产通知后40日历天内供货至现场并安装完毕，乙方必须确保按时到货。

5.2交货地点：杭州医学院黄龙校区指定地点。

6、质量保证和质量保证期

6.1乙方保证所提供的产品和材料是全新的、未使用过的。

6.2乙方保证采用先进的技术、优质的产品和材料和零部件、一流的工艺、严格的质量管理为甲方提供技术先进、质量上乘、外表美观并完全符合合同规定的质量、规格、性能要求的产品。

6.3未经甲方书面同意，乙方不得将合同产品的制造工作转包给第三方，在投标文件中说明自制的零部件不得扩散到其他厂生产。

6.4虽然乙方在投标文件中对外购或外协的零部件作了说明且得到甲方认可，但乙方仍应对这些零部件的质量和技术性能负全部责任。

6.5乙方保证所提供的产品和材料在正确安装、正常使用和维护保养的情况下，具有使甲方满意的使用性能和使用寿命。

6.6产品的质量保证期为验收合格之日起不低于 5 年（具体按投标承诺）。在产品质量保证期之内，乙方对由于产品设计、工艺、产品和材料、配套件的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障负责。

6.7甲方或甲方委托的单位有权对办公家具及实验台设计、生产、供货、安装调试、验收全过程进行监督，乙方需服从甲方或甲方委托的单位的管理。

7、付款方式

7．1、合同总价：         ，合同折扣：         ；合同总价包括但不限于产品的方案设计费、方案优化深化（最终以采购人确认为准）、材料费（包括所有配件及附件）、打样费（批量生产必须在设计方案和打样经采购人确认后进行）、制造费（采购人将派人在工程进行过程监造，并随时对原材料和成品进行现场的抽检）、运输费、装卸费、现场保管费、安装费（含水电费）、调试费、检验验收费、售后服务费、保险费、税金、管理费等所有一切费用，本项实行固定单价包干，最终结算总价按实际供货数量和投标单价结算。所有产品的颜色由甲方确定，价格不予调整。

7．2、付款进度：

（1）甲方与乙方签订合同7个工作日内，向乙方支付合同总价的40%的预付款（乙方须向甲方提交与预付款等额的“见索即付预付款保函”。甲方在收到预付款保函、合同生效且项目具备实施条件后支付预付款）；

（2）所有产品供货并安装调试完毕，并经甲方验收合格后7个工作日内支付至实际到货总价的100%；

（3）当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以投标单价进行计算。

（4）甲方在支付乙方款项前，乙方须向甲方开具正式有效全额增值税发票，且由乙方负责相应的税费。

8、产品和材料检验和技术服务

8.1甲方在产品和材料制造过程中派人到生产厂进行监制并随时对原材料和成品进行现场的抽检，或在产品和材料发货前派人赴生产厂进行预验收，乙方应予以积极配合并对监制或预验收工作提乙方便。

8.2产品和材料到达现场后，乙方派人到现场与甲方一起开箱检验，按供货范围清单验收，若有短少或损坏，乙方应立即补足或更换全新同规格产品，甲方保留向乙方索赔的权利。

8.3产品和材料的安装、调试结束后，经甲方按验收标准验收合格后，甲乙双方共同签署验收合格证书，若因乙方产品质量问题，验收不合格，乙方应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切相关费用均由乙方负担，甲方保留向乙方索赔的权利。

8.4乙方负责合同执行全过程中的技术服务和支持，无论在质量保证期内还是质量保证期满后，一旦发生产品质量问题，在接到甲方通知后，乙方应立即派人前往甲方工地处理并解决。

9、合同修改

9.1甲乙双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书。

9.2除非甲方对产品和材料的型号、规格和涉及价格因素的技术参数和配套件提出修改，乙方不得对合同价格提出修改要求。

9.3甲方因设计施工变更产品和材料的型号规格或数量，乙方应承诺多退少补，并及时供货保证施工进度需要。其价格如投标文件中有同型号的，按响应价格作调整；无同型号的参照投标文件中相似规格型号协商定价。

10、违约责任

10.1产品质量责任

1）在产品质量保证期内，凡产品和材料在开箱检验、安装过程中发现的产品和材料质量问题，由乙方负责处理，实行包修、包换、包退，直至产品符合质量要求。乙方承担修理、调换、退货发生的一切费用和甲方的直接经济损失。

2)乙方在接到甲方通知后，24小时内到达现场处理。

3)由于甲方保管不善或使用不当造成产品和材料短缺、故障或损坏，由甲方负责。但乙方保证及时给予补齐或修复。

4）伴随服务缺陷视作产品质量缺陷和逾期交货。

10.2违约赔偿

除不可抗力外，如乙方发生不能按期交货或提供服务，甲方发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方。甲乙双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按下列规定处以罚金。

1)逾期交货

乙方逾期交货，按逾期交货部分总价计算向甲方赔偿违约金，每逾期一天，罚款2‰。

2)乙方不能交货或甲方中途退货

乙方不能交货，应向甲方偿付违约金。违约金按不能交货部分货款的10－30％计算。甲方中途退货，应向乙方偿付违约金。违约金按款总值的5%支付违约金。

3)经甲乙双方协商同意延期交货和经双方友好协商同意退货且无需罚款者不在此例。

11、廉政条款

1、甲乙双方应严格遵守《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》及相关法律法规。

2、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。

3、甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被动接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

4、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

12、违约终止合同

12.1甲方在乙方存在如下违约情况时，有权考虑并提出终止全部或部分合同。

1)乙方未能在合同规定期限或甲方同意延长的期限内交付全部或部分产品和材料。

2)乙方未能履行合同规定的其他义务。

3)在发生上述情况后，乙方收到甲方的违约通知后30天内未能纠正其过失。

12.2乙方应继续执行合同中未中止部分。

12.3在甲方提出终止部分合同的情况下，并不解除乙方按10.1条规定对已交货部分产品和材料应负的产品质量责任。

13、争议

13.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

双方进行友好协商，如协商不成采取诉讼方式解决，并约定向甲方所在地人民法院提请诉讼。

14、适用法律

合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

15、合同生效及其他

15.1合同应在双方签字盖章后生效，采购文件、投标文件、补充文件及询标答疑纪要作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力，解释顺序按时间逆序进行。

15.2本合同正本两份，副本六份，双方各执四份，具有同等法律效力。

16、未尽事宜

未尽事宜，由甲方及乙方协商解决。

甲方（盖章）：                                  乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：            法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

签约日期：    年  月  日

# 第五章 采购需求

一、技术标准化和规范

# 1、本次采购的杭州医学院黄龙校区实验室办公家具及实验台的设计、制造、检验和验收（如产品标准/规范、工程标准/规范、验收标准/规范等）必须符合与其相关的现行中华人民共和国标准及规范（最新版本）。

# 2、没有现行国家标准可遵循的，应遵循国际标准，并在投标文件中注明。

# 3、对国家规定有强制性规范或条例或认证要求的产品或材料，供应商提供的产品或材料应符合该类要求。

二、采购内容

# 办公家具及实验台采购项目，包括办公家具及实验台的设计、制造、运输、装卸、安装、调试、检验、验收、培训及质保期内的售后服务等工作。

具体产品清单详见《杭州医学院黄龙校区实验室办公家具及实验台等采购项目清单》：

| 序 号 | 名称 | 尺寸长宽高 （mm） | 单位 | 数量 | 单价最高限价（元） | 参考样式 | 工艺及技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一楼 |
| 1 | 全钢中央台 | 3900*1500*800 | 组 | 1 | 13260 |  | 1、箱体：1.0mm 厚冷轧钢板,表面经过酸洗、磷化后，再静电喷涂一层具优越抗腐蚀性能的环氧树脂粉沫； 2、台面板：采用国产品牌实验室专用 12.7mm 实芯理化板，边缘加厚至 25.4mm。 3、门板：双层门板，内填充泡沫材料。 4、五金配件：常规 16 寸三节走珠导轨，常规缓冲铰链、优质三合一连接件。 5、拉手：钣金一体折弯拉手。 6、插座。 |
|  | 菱形试剂架 | 3700*400*750 | 组 | 1 | 3700 |  | 1、 立柱采用 1.0mm 冷轧板折弯焊接成型，磷化处理后经环氧树脂喷涂粉未高温烧烤固化，表面附着力强，外形美观。 2、挂片分左右式，采用 1.5mm 厚冷轧板自制开模一体成型，磷化处理后经环氧树脂喷涂粉未高温烧烤固化，表面附着力强，外形美观。 3、层板采用 10mm 清透玻璃，四周磨边不刮手。 4、护栏：采用直径 16mm 不锈钢圆管。 |
|  | 功能柱 | 300*200*2000 | 组 | 1 | 1000 |  | 采用 1.0mm 冷轧板折弯焊接成型，磷化处理后经环氧树脂喷涂粉未高温烧烤固化，表面附着力强，外形美观 |
|  | 全钢实验台 | 6550*750*800 | 组 | 1 | 11050 |  | 箱体：1.0mm 厚冷轧钢板,表面经过酸洗、磷化后，再静电喷涂一层具优越抗腐蚀性能的环氧树脂粉沫； 2、台面板：采用国产品牌实验室专用 12.7mm 实芯理化板，边缘加厚至 25.4mm。 3、门板：双层门板，内填充泡沫材料。 |
|  | PP 中水槽+三联水龙头+单口洗眼器 | 常规 | 套 | 1 | 1400 |  | 1、涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射。陶瓷阀芯：90°旋转，使用寿命开关 61 万次，静态最大耐压 2.5MPa。 2、主体采用 H63 加厚铜管制作，整体高度≥585mm，重量≥1740g，直管管径Φ26*1.2mm，臂管管径Φ 22*1.2mm，鹅颈管管径Φ19*1.0mm，可 360°旋转，固定底座直径≥55mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装牢固。 |
|  | 滴水架 | 常规 | 个 | 1 | 520 |  | 1、滴水架选用高品质 PP 材质，强度高，易于组装，耐酸碱、抗腐蚀。 2、滴水棒均以 35 度-45 度仰角安装，以方便器皿稳固吊放，采用 PP 材质一次成型，可拆卸，具有锁扣功能，方便使用。 3、滴水架底部应有向排水孔倾斜的排水槽设计以方便集水，迅速排水。 |
| 2 | 全钢边台 | 1100*750*800 | 组 | 1 | 1870 |  | 1、箱体：1.0mm 厚冷轧钢板,表面经过酸洗、磷化后，再静电喷涂一层具优越抗腐蚀性能的环氧树脂粉沫； 2、台面板：采用国产品牌实验室专用 12.7mm 实芯理化板，边缘加厚至 25.4mm。 3、门板：双层门板，内填充泡沫材料。 4、五金配件：常规 16 寸三节走珠导轨，常规缓冲铰链、优质三合一连接件。 5、拉手：钣金一体折弯拉手。 6、插座。 7、（带水槽,水龙头单口洗眼器），带一个滴水架 |
|  | PP 中水槽+三联水龙头+单口洗眼器 | 常规 | 套 | 1 | 1400 |  | 1、涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射。陶瓷阀芯：90°旋转，使用寿命开关 61 万次，静态最大耐压 2.5MPa。 2、主体采用 H63 加厚铜管制作，整体高度≥585mm，重量≥1740g，直管管径Φ26*1.2mm，臂管管径Φ 22*1.2mm，鹅颈管管径Φ19*1.0mm，可 360°旋转，固定底座直径≥55mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装牢固。 |
|  | 滴水架 | 常规 | 个 | 1 | 520 |  | 1、滴水架选用高品质 PP 材质，强度高，易于组装，耐酸碱、抗腐蚀。 2、滴水棒均以 35 度-45 度仰角安装，以方便器皿稳固吊放，采用 PP 材质一次成型，可拆卸，具有锁扣功能，方便使用。 3、滴水架底部应有向排水孔倾斜的排水槽设计以方便集水，迅速排水。 |
|  | 全钢边台 | 5000*750*800 | 组 | 1 | 8500 |  | 1、箱体：1.0mm 厚冷轧钢板,表面经过酸洗、磷化后，再静电喷涂一层具优越抗腐蚀性能的环氧树脂粉沫； 2、台面板：采用国产品牌实验室专用 12.7mm 实芯理化板，边缘加厚至 25.4mm。 3、门板：双层门板，内填充泡沫材料。 4、五金配件：常规 16 寸三节走珠导轨，常规缓冲铰链、优质三合一连接件。 5、拉手：钣金一体折弯拉手。 6、不含插座，配件另计。 7、（带水槽,水龙头单口洗眼器），带一个滴水架 |
|  | 菱形型剂架 | 4900*250*750 | 组 | 1 | 4900 |  | 立柱采用 1.0mm 冷轧板折弯焊接成型，磷化处理后经环氧树脂喷涂粉未高温烧烤固化，表面附着力强，外形美观。 2、挂片分左右式，采用 1.5mm 厚冷轧板自制开模一体成型，磷化处理后经环氧树脂喷涂粉未高温烧烤 固化，表面附着力强，外形美观。 3、层板采用 10mm 清透玻璃，四周磨边不刮手。 4、护栏：采用直径 16mm 不锈钢圆管。 |
| 3 | 全钢实验台 | 1500*800*800 | 组 | 1 | 2550 |  | 1、箱体：1.0mm 厚冷轧钢板,表面经过酸洗、磷化后，再静电喷涂一层具优越抗腐蚀性能的环氧树脂粉沫； 2、台面板：采用国产品牌实验室专用 12.7mm 实芯理化板，边缘加厚至 25.4mm。 3、门板：双层门板，内填充泡沫材料。 4、五金配件：常规 16 寸三节走珠导轨，常规缓冲铰链、优质三合一连接件。 5、拉手：钣金一体折弯拉手。 |
| 4 | 全钢实验台 | 5000*1100*800 | 组 | 1 | 12500 |  | 1、箱体：1.0mm 厚冷轧钢板,表面经过酸洗、磷化后，再静电喷涂一层具优越抗腐蚀性能的环氧树脂粉沫； 2、台面板：采用国产品牌实验室专用 12.7mm 实芯理化板，边缘加厚至 25.4mm。 3、门板：双层门板，内填充泡沫材料。 4、五金配件：常规 16 寸三节走珠导轨，常规缓冲铰链、优质三合一连接件。 5、拉手：钣金一体折弯拉手。 （实验台后面带钢制后封板） |
| 5 | 紧急喷淋 | 常规 | 套 | 1 | 2000 |  | 采用304不锈钢，耐酸，耐碱，耐腐蚀。 |
| 6 | 屏风位办公桌 | 1400*600*1150 | 张 | 8 | 1890 |  | 1.基材：采用三聚氰胺板，经防虫，防腐处理，抗弯力强，不易变形。 2.封边：采用合格品牌PVC封边条，全自动封边机完成封边。 3.铰链：采用优质国产品牌铰链，铰链反复启闭实验符合要求。 4.工艺：采用先进加工工艺，保证产品的精度和外观标准，结构稳固。 |
| 7 | 办公椅 | 常规 | 张 | 8 | 450 |  | "面料：50%聚脂共聚弹性体涤纶+50%聚酯纤维弹性丝背饰面，防尘座网 海绵：50密度一体成型棉 配置：全新尼龙加纤靠背+座壳，3D活动头枕，3D扶手+PU扶手面 底盘：自载重3级锁定底盘 座 ：采用足12mm座板加pp防尘座壳 气杆：SGS认证黑色3级气杆 功能：逍遥，带原位锁定，三档可躺锁定， 脚轮：∮350#铝合金脚，60mmPA黑色防滑轮" |
| 8 | 办公桌 | 1600*1600*750 | 张 | 2 | 2200 |  | 1.基材：采用三聚氰胺板，经防虫，防腐处理，抗弯力强，不易变形。 2.封边：采用合格品牌PVC封边条，全自动封边机完成封边。 3.铰链：采用优质国产品牌铰链，铰链反复启闭实验符合要求。 4.工艺：采用先进加工工艺，保证产品的精度和外观标准，结构稳固。 |
| 10 | 主管椅 | 常规 | 张 | 2 | 600 |  | "面料：50%聚脂共聚弹性体涤纶+50%聚酯纤维弹性丝背饰面，防尘座网 海绵：50密度一体成型棉 配置：全新尼龙加纤靠背+座壳，3D活动头枕，3D扶手+PU扶手面 底盘：自载重3级锁定底盘 座 ：采用足12mm座板加pp防尘座壳 气杆：SGS认证黑色3级气杆 功能：逍遥，带原位锁定，三档可躺锁定， 脚轮：∮350#铝合金脚，60mmPA黑色防滑轮" |
| 11 | 会议桌 | 3600*1400*750 | 张 | 1 | 3600 |  | 1.基材：采用三聚氰胺板，经防虫，防腐处理，抗弯力强，不易变形。 2.封边：采用合格品牌PVC封边条，全自动封边机完成封边。 3.铰链：采用优质国产品牌铰链，铰链反复启闭实验符合要求。 4.工艺：采用先进加工工艺，保证产品的精度和外观标准，结构稳固。 |
| 12 | 会议椅 | 常规 | 张 | 14 | 400 |  | 椅背：以PP+网布 靠背连接件：与扶手功能合并，外观呈为对称式异形结构，由PA+纤注塑成型，内嵌3mm厚钢板以增加坐椅强度 坐垫：由全新PP+纤注塑成型的托盘+压制弯曲木板承托高密度高加弹海绵、以工程坐布饰面， 脚塞：尼龙+纤注塑成型 脚轮：50mm直径PU静音万向脚轮 |
| 二楼 |
| 1 | 全钢实验台 | 2600*750*800 | 组 | 1 | 4420 |  | 1、箱体：1.0mm 厚冷轧钢板,表面经过酸洗、磷化后，再静电喷涂一层具优越抗腐蚀性能的环氧树脂粉沫； 2、台面板：采用国产品牌实验室专用 12.7mm 实芯理化板，边缘加厚至 25.4mm。 3、门板：双层门板，内填充泡沫材料。 4、五金配件：常规 16 寸三节走珠导轨，常规缓冲铰链、优质三合一连接件。 5、拉手：钣金一体折弯拉手。 6、插座 2 个。 |
| 2 | 全钢实验台 | 3280*750*800 | 组 | 1 | 5576 |  | 1、箱体：1.0mm 厚冷轧钢板,表面经过酸洗、磷化后，再静电喷涂一层具优越抗腐蚀性能的环氧树脂粉沫； 2、台面板：采用国产品牌实验室专用 12.7mm 实芯理化板，边缘加厚至 25.4mm。 3、门板：双层门板，内填充泡沫材料。 4、五金配件：常规 16 寸三节走珠导轨，常规缓冲铰链、优质三合一连接件。 5、拉手：钣金一体折弯拉手。 6、插座 2 个。 |
| 3 | 全钢实验台 | 3240*750*800 | 组 | 1 | 5508 |  | 1、箱体：1.0mm 厚冷轧钢板,表面经过酸洗、磷化后，再静电喷涂一层具优越抗腐蚀性能的环氧树脂粉沫； 2、台面板：采用国产品牌实验室专用 12.7mm 实芯理化板，边缘加厚至 25.4mm。 3、门板：双层门板，内填充泡沫材料。 4、五金配件：常规 16 寸三节走珠导轨，常规缓冲铰链、优质三合一连接件。 5、拉手：钣金一体折弯拉手。 6、插座 2 个。 |
| 4 | 全钢实验台 | 3170*750*800 | 组 | 1 | 5389 |  | 1、箱体：1.0mm 厚冷轧钢板,表面经过酸洗、磷化后，再静电喷涂一层具优越抗腐蚀性能的环氧树脂粉沫； 2、台面板：采用国产品牌实验室专用 12.7mm 实芯理化板，边缘加厚至 25.4mm。 3、门板：双层门板，内填充泡沫材料。 4、五金配件：常规 16 寸三节走珠导轨，常规缓冲铰链、优质三合一连接件。 5、拉手：钣金一体折弯拉手。 6、插座 2 个。 |
| 5 | 全钢实验台 | 8230*750*800 | 组 | 1 | 13991 |  | 1、箱体：1.0mm 厚冷轧钢板,表面经过酸洗、磷化后，再静电喷涂一层具优越抗腐蚀性能的环氧树脂粉沫； 2、台面板：采用国产品牌实验室专用 12.7mm 实芯理化板，边缘加厚至 25.4mm。 3、门板：双层门板，内填充泡沫材料。 4、五金配件：常规 16 寸三节走珠导轨，常规缓冲铰链、优质三合一连接件。 5、拉手：钣金一体折弯拉手。 6、插座 2 个。 |
| 6 | 全钢实验台 | 7980*750*800 | 组 | 1 | 13566 |  | 1、箱体：1.0mm 厚冷轧钢板,表面经过酸洗、磷化后，再静电喷涂一层具优越抗腐蚀性能的环氧树脂粉沫； 2、台面板：采用国产品牌实验室专用 12.7mm 实芯理化板，边缘加厚至 25.4mm。 3、门板：双层门板，内填充泡沫材料。 4、五金配件：常规 16 寸三节走珠导轨，常规缓冲铰链、优质三合一连接件。 5、拉手：钣金一体折弯拉手。 6、插座 2 个。 |
| 7 | 全钢实验台 | 7970*750*800 | 组 | 1 | 13549 |  | 1、箱体：1.0mm 厚冷轧钢板,表面经过酸洗、磷化后，再静电喷涂一层具优越抗腐蚀性能的环氧树脂粉沫； 2、台面板：采用国产品牌实验室专用 12.7mm 实芯理化板，边缘加厚至 25.4mm。 3、门板：双层门板，内填充泡沫材料。 4、五金配件：常规 16 寸三节走珠导轨，常规缓冲铰链、优质三合一连接件。 5、拉手：钣金一体折弯拉手。 6、插座 2 个。 |
| 8 | 全钢实验台 | 6240*750*800 | 组 | 1 | 10608 |  | 1、箱体：1.0mm 厚冷轧钢板,表面经过酸洗、磷化后，再静电喷涂一层具优越抗腐蚀性能的环氧树脂粉沫； 2、台面板：采用国产品牌实验室专用 12.7mm 实芯理化板，边缘加厚至 25.4mm。 3、门板：双层门板，内填充泡沫材料。 4、五金配件：常规 16 寸三节走珠导轨，常规缓冲铰链、优质三合一连接件。 5、拉手：钣金一体折弯拉手。 6、插座 2 个。 7、（带水槽,水龙头单口洗眼器），带一个滴水架 |
|  | PP 中水槽+三联水龙头+单口洗眼器 | 常规 | 套 | 1 | 1400 |  | 1、涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射。陶瓷阀芯：90°旋转，使用寿命开关 61 万次，静态最大耐压 2.5MPa。 2、主体采用 H63 加厚铜管制作，整体高度≥585mm，重量≥1740g，直管管径Φ26*1.2mm，臂管管径Φ 22*1.2mm，鹅颈管管径Φ19*1.0mm，可 360°旋转，固定底座直径≥55mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装牢固。 |
|  | 滴水架 | 常规 | 个 | 1 | 520 |  | 1、滴水架选用高品质 PP 材质，强度高，易于组装，耐酸碱、抗腐蚀。 2、滴水棒均以 35 度-45 度仰角安装，以方便器皿稳固吊放，采用 PP 材质一次成型，可拆卸，具有锁扣功能，方便使用。 3、滴水架底部应有向排水孔倾斜的排水槽设计以方便集水，迅速排水。 |
| 9 | 全钢实验台 | 1000*750*800 | 组 | 1 | 1700 |  | 1、箱体：1.0mm 厚冷轧钢板,表面经过酸洗、磷化后，再静电喷涂一层具优越抗腐蚀性能的环氧树脂粉沫； 2、台面板：采用国产品牌实验室专用 12.7mm 实芯理化板，边缘加厚至 25.4mm。 3、门板：双层门板，内填充泡沫材料。 4、五金配件：常规 16 寸三节走珠导轨，常规缓冲铰链、优质三合一连接件。 5、拉手：钣金一体折弯拉手。 6、插座 2 个。 7、（带水，槽水龙头单口洗眼器），带一个滴水架 |
|  | PP 中水槽+三联水龙头+单口洗眼器 | 常规 | 套 | 1 | 1400 |  | 1、涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射。陶瓷阀芯：90°旋转，使用寿命开关 61 万次，静态最大耐压 2.5MPa。 2、主体采用 H63 加厚铜管制作，整体高度≥585mm，重量≥1740g，直管管径Φ26*1.2mm，臂管管径Φ 22*1.2mm，鹅颈管管径Φ19*1.0mm，可 360°旋转，固定底座直径≥55mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装牢固。 |
|  | 滴水架 | 常规 | 个 | 3 | 520 |  | 1、滴水架选用高品质 PP 材质，强度高，易于组装，耐酸碱、抗腐蚀。 2、滴水棒均以 35 度-45 度仰角安装，以方便器皿稳固吊放，采用 PP 材质一次成型，可拆卸，具有锁扣功能，方便使用。 3、滴水架底部应有向排水孔倾斜的排水槽设计以方便集水，迅速排水。 |
| 10 | 紧急喷淋 | 常规 | 套 | 1 | 2000 |  | 采用304不锈钢，耐酸，耐碱，耐腐蚀。 |
| 11 | 办公桌 | 1600*1600*750 | 张 | 4 | 2200 |  | 1.基材：采用三聚氰胺板，经防虫，防腐处理，抗弯力强，不易变形。 2.封边：采用合格品牌PVC封边条，全自动封边机完成封边。 3.铰链：采用优质国产品牌铰链，铰链反复启闭实验符合要求。 4.工艺：采用先进加工工艺，保证产品的精度和外观标准，结构稳固。 |
| 12 | 主管椅 | 常规 | 张 | 4 | 600 |  | "面料：50%聚脂共聚弹性体涤纶+50%聚酯纤维弹性丝背饰面，防尘座网 海绵：50密度一体成型棉 配置：全新尼龙加纤靠背+座壳，3D活动头枕，3D扶手+PU扶手面 底盘：自载重3级锁定底盘 座 ：采用足12mm座板加pp防尘座壳 气杆：SGS认证黑色3级气杆 功能：逍遥，带原位锁定，三档可躺锁定， 脚轮：∮350#铝合金脚，60mmPA黑色防滑轮" |
| 13 | 屏风位办公桌 | 980*600*1150 | 张 | 28 | 1400 |  | 1.基材：采用三聚氰胺板，经防虫，防腐处理，抗弯力强，不易变形。 2.封边：采用合格品牌PVC封边条，全自动封边机完成封边。 3.铰链：采用优质国产品牌铰链，铰链反复启闭实验符合要求。 4.工艺：采用先进加工工艺，保证产品的精度和外观标准，结构稳固。 |
| 14 | 屏风位办公桌 | 1400*600*1150 | 张 | 12 | 1890 |  | 1.基材：采用三聚氰胺板，经防虫，防腐处理，抗弯力强，不易变形。 2.封边：采用合格品牌PVC封边条，全自动封边机完成封边。 3.铰链：采用优质国产品牌铰链，铰链反复启闭实验符合要求。 4.工艺：采用先进加工工艺，保证产品的精度和外观标准，结构稳固。 |
| 15 | 办公椅 | 常规 | 张 | 40 | 450 |  | 面料：50%聚脂共聚弹性体涤纶+50%聚酯纤维弹性丝背饰面，防尘座网 海绵：50密度一体成型棉 配置：全新尼龙加纤靠背+座壳，3D活动头枕，3D扶手+PU扶手面 底盘：自载重3级锁定底盘 座 ：采用足12mm座板加pp防尘座壳 气杆：SGS认证黑色3级气杆 功能：逍遥，带原位锁定，三档可躺锁定， 脚轮：∮350#铝合金脚，60mmPA黑色防滑轮 |
| 三楼 |
| 1 | 全钢实验台 | 4250*750*800 | 组 | 1 | 7469 |  | 1、箱体：1.0mm 厚冷轧钢板,表面经过酸洗、磷化后，再静电喷涂一层具优越抗腐蚀性能的环氧树脂粉沫； 2、台面板：采用国产品牌实验室专用 12.7mm 实芯理化板，边缘加厚至 25.4mm。 3、门板：双层门板，内填充泡沫材料。 4、五金配件：常规 16 寸三节走珠导轨，常规缓冲铰链、优质三合一连接件。 5、拉手：钣金一体折弯拉手。 6、插座 7 个。 |
| 2 | 全钢实验台 | 3000*750*800 | 组 | 1 | 5344 |  | 1、箱体：1.0mm 厚冷轧钢板,表面经过酸洗、磷化后，再静电喷涂一层具优越抗腐蚀性能的环氧树脂粉沫； 2、台面板：采用国产品牌实验室专用 12.7mm 实芯理化板，边缘加厚至 25.4mm。 3、门板：双层门板，内填充泡沫材料。 4、五金配件：常规 16 寸三节走珠导轨，常规缓冲铰链、优质三合一连接件。 5、拉手：钣金一体折弯拉手。 6、插座 7 个。 |
| 3 | 全钢实验台 | 3260*750*800 | 组 | 1 | 5786 |  | 1、箱体：1.0mm 厚冷轧钢板,表面经过酸洗、磷化后，再静电喷涂一层具优越抗腐蚀性能的环氧树脂粉沫； 2、台面板：采用国产品牌实验室专用 12.7mm 实芯理化板，边缘加厚至 25.4mm。 3、门板：双层门板，内填充泡沫材料。 4、五金配件：常规 16 寸三节走珠导轨，常规缓冲铰链、优质三合一连接件。 5、拉手：钣金一体折弯拉手。 6、插座 7 个。 |
| 4 | 全钢中央台 | 2700*1500*800 | 组 | 1 | 9424 |  | 1、箱体：1.0mm 厚冷轧钢板,表面经过酸洗、磷化后，再静电喷涂一层具优越抗腐蚀性能的环氧树脂粉沫； 2、台面板：采用国产品牌实验室专用 12.7mm 实芯理化板，边缘加厚至 25.4mm。 3、门板：双层门板，内填充泡沫材料。 4、五金配件：常规 16 寸三节走珠导轨，常规缓冲铰链、优质三合一连接件。 5、拉手：钣金一体折弯拉手。 6、插座 7 个。 |
|  | 试剂架 | 2500*400*750 | 组 | 1 | 2500 |  | 立柱采用 1.0mm 冷轧板折弯焊接成型，磷化处理后经环氧树脂喷涂粉未高温烧烤固化，表面附着力强，外形美观。 2、挂片分左右式，采用 1.5mm 厚冷轧板自制开模一体成型，磷化处理后经环氧树脂喷涂粉未高温烧烤固化，表面附着力强，外形美观。 3、层板采用 10mm 清透玻璃，四周磨边不刮手。 4、护栏：采用直径 16mm 不锈钢圆管。 |
| 5 | 全钢实验台 | 9900*750*800 | 组 | 1 | 17074 |  | 1、箱体：1.0mm 厚冷轧钢板,表面经过酸洗、磷化后，再静电喷涂一层具优越抗腐蚀性能的环氧树脂粉沫； 2、台面板：采用国产品牌实验室专用 12.7mm 实芯理化板，边缘加厚至 25.4mm。 3、门板：双层门板，内填充泡沫材料。 4、五金配件：常规 16 寸三节走珠导轨，常规缓冲铰链、优质三合一连接件。 5、拉手：钣金一体折弯拉手。6、插座 7 个。 7、（带水，槽水龙头单口洗眼器），带一个滴水架 |
|  | PP 中水槽+三联水龙头+单口洗眼器 | 常规 | 套 | 1 | 1400 |  | 1、涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射。陶瓷阀芯：90°旋转，使用寿命开关 61 万次，静态最大耐压 2.5MPa。 2、主体采用 H63 加厚铜管制作，整体高度≥585mm，重量≥1740g，直管管径Φ26*1.2mm，臂管管径Φ 22*1.2mm，鹅颈管管径Φ19*1.0mm，可 360°旋转，固定底座直径≥55mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装牢固。 |
|  | 滴水架 | 常规 | 个 | 1 | 520 |  | 1、滴水架选用高品质 PP 材质，强度高，易于组装，耐酸碱、抗腐蚀。 2、滴水棒均以 35 度-45 度仰角安装，以方便器皿稳固吊放，采用 PP 材质一次成型，可拆卸，具有锁扣功能，方便使用。 3、滴水架底部应有向排水孔倾斜的排水槽设计以方便集水，迅速排水。 |
| 6 | 全钢中央台 | 6000*1500*800 | 组 | 1 | 20644 |  | 1、箱体：1.0mm 厚冷轧钢板,表面经过酸洗、磷化后，再静电喷涂一层具优越抗腐蚀性能的环氧树脂粉沫； 2、台面板：采用国产品牌实验室专用 12.7mm 实芯理化板，边缘加厚至 25.4mm。 3、门板：双层门板，内填充泡沫材料。 4、五金配件：常规 16 寸三节走珠导轨，常规缓冲铰链、优质三合一连接件。 5、拉手：钣金一体折弯拉手。 6、插座 7 个。 |
| 7 | 菱形试剂架 | 5800*400*750 | 组 | 1 | 5800 |  | 立柱采用 1.0mm 冷轧板折弯焊接成型，磷化处理后经环氧树脂喷涂粉未高温烧烤固化，表面附着力强，外形美观。 2、挂片分左右式，采用 1.5mm 厚冷轧板自制开模一体成型，磷化处理后经环氧树脂喷涂粉未高温烧烤固化，表面附着力强，外形美观。 3、层板采用 10mm 清透玻璃，四周磨边不刮手。 4、护栏：采用直径 16mm 不锈钢圆管。 |
| 8 | 全钢实验台 | 6320*750*800 | 组 | 1 | 10988 |  | 1、箱体：1.0mm 厚冷轧钢板,表面经过酸洗、磷化后，再静电喷涂一层具优越抗腐蚀性能的环氧树脂粉 沫； 2、台面板：采用国产品牌实验室专用 12.7mm 实芯理化板，边缘加厚至 25.4mm。 3、门板：双层门板，内填充泡沫材料。 4、五金配件：常规 16 寸三节走珠导轨，常规缓冲铰链、优质三合一连接件。 5、拉手：钣金一体折弯拉手。 6、插座 7 个。 |
| 9 | 全钢中央台 | 5220*1500*800 | 组 | 1 | 17994 |  | 1、箱体：1.0mm 厚冷轧钢板,表面经过酸洗、磷化后，再静电喷涂一层具优越抗腐蚀性能的环氧树脂粉 沫； 2、台面板：采用国产品牌实验室专用 12.7mm 实芯理化板，边缘加厚至 25.4mm。 3、门板：双层门板，内填充泡沫材料。 4、五金配件：常规 16 寸三节走珠导轨，常规缓冲铰链、优质三合一连接件。 5、拉手：钣金一体折弯拉手。 6、插座 7 个。 |
| 10 | 功能柱 | 300*200*2000 | 组 | 8 | 1000 |  | 采用 1.0mm 冷轧板折弯焊接成型，磷化处理后经环氧树脂喷涂粉未高温烧烤固化，表面附着力强，外形美观 |
| 11 | 紧急喷淋 | 常规 | 套 | 1 | 2000 |  | 采用304不锈钢，耐酸，耐碱，耐腐蚀。 |
| 12 | 办公桌 | 1600*1600*750 | 张 | 2 | 2200 |  | 1.基材：采用三聚氰胺板，经防虫，防腐处理，抗弯力强，不易变形。 2.封边：采用合格品牌PVC封边条，全自动封边机完成封边。 3.铰链：采用优质国产品牌铰链，铰链反复启闭实验符合要求。 4.工艺：采用先进加工工艺，保证产品的精度和外观标准，结构稳固。 |
| 13 | 主管椅 | 常规 | 张 | 2 | 600 |  | "面料：50%聚脂共聚弹性体涤纶+50%聚酯纤维弹性丝背饰面，防尘座网 海绵：50密度一体成型棉 配置：全新尼龙加纤靠背+座壳，3D活动头枕，3D扶手+PU扶手面 底盘：自载重3级锁定底盘 座 ：采用足12mm座板加pp防尘座壳 气杆：SGS认证黑色3级气杆 功能：逍遥，带原位锁定，三档可躺锁定， 脚轮：∮350#铝合金脚，60mmPA黑色防滑轮" |
| 14 | 屏风位办公桌 | 980*600*1150 | 张 | 4 | 1400 |  | 1.基材：采用三聚氰胺板，经防虫，防腐处理，抗弯力强，不易变形。 2.封边：采用合格品牌PVC封边条，全自动封边机完成封边。 3.铰链：采用优质国产品牌铰链，铰链反复启闭实验符合要求。 4.工艺：采用先进加工工艺，保证产品的精度和外观标准，结构稳固。 |
| 15 | 办公椅 | 常规 | 张 | 4 | 450 |  | "面料：50%聚脂共聚弹性体涤纶+50%聚酯纤维弹性丝背饰面，防尘座网 海绵：50密度一体成型棉 配置：全新尼龙加纤靠背+座壳，3D活动头枕，3D扶手+PU扶手面 底盘：自载重3级锁定底盘 座 ：采用足12mm座板加pp防尘座壳 气杆：SGS认证黑色3级气杆 功能：逍遥，带原位锁定，三档可躺锁定， 脚轮：∮350#铝合金脚，60mmPA黑色防滑轮" |
| 16 | 会议桌 | 3200*1200*750 | 张 | 2 | 3200 |  | 1.基材：采用三聚氰胺板，经防虫，防腐处理，抗弯力强，不易变形。 2.封边：采用合格品牌PVC封边条，全自动封边机完成封边。 3.铰链：采用优质国产品牌铰链，铰链反复启闭实验符合要求。 4.工艺：采用先进加工工艺，保证产品的精度和外观标准，结构稳固。 |
| 17 | 会议椅 | 常规 | 张 | 20 | 400 |  | 椅背：以PP+网布 靠背连接件：与扶手功能合并，外观呈为对称式异形结构，由PA+纤注塑成型，内嵌3mm厚钢板以增加坐椅强度 坐垫：由全新PP+纤注塑成型的托盘+压制弯曲木板承托高密度高加弹海绵、以工程坐布饰面， 脚塞：尼龙+纤注塑成型 脚轮：50mm直径PU静音万向脚轮 |
| 18 | 转椅 | 常规 | 张 | 60 | 245 |  | 1.采用优质西皮 2.坐垫海绵：采用优质阻燃海绵，外观颜色均匀， 3.气压棒：采用优质三级气压棒：符合GB/T29525-2013《座椅升降气弹簧技术条件》、GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准 |

三、产品基本要求

# 1、供应商所供货产品必须是厂商原装的、全新的、性能完好的，性能及指标符合国家现行的及采购文件提出的有关技术、质量、安全标准。

# 2、所有产品在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本文件提出的要求。

# 3、产品外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示；应准确无误地表明产品之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。

# 4、对于影响产品正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，供应商都应提供并在投标文件中明确列出。

# 5、所有货物提供出厂合格证等质量证明文件。

- 主要材料技术参数要求

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲冷轧钢板 | 符合QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》标准，金属表面耐腐蚀试验：中性盐雾试验连续喷雾≥500h，涂(镀)层对基体的保护等级及涂(镀)层本身的耐腐蚀等级达到10级。化学成分要求：C≤0.07 %， Si≤0.75 %， Mn≤2.0 %， P≤0.045 %， S≤0.030 %。 | 提供第三方权威检测机构出具的具有CMA和CNAS标志的产品检验报告（2022年1月1日开始）有效，并提供检测报告网上查询截图或扫描二维码查询结果并加盖公章 |
| 2 | ▲拉手 | (1)乙酸盐雾试验≥500h，耐腐蚀等级≥10级；基体的保护等级≥10级 (2)耐霉菌性：黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、绿色木霉、出芽短梗霉、土曲霉、绳状青霉、大毛霉、球毛壳霉、白地霉：0级 (3)抗菌性能：表皮葡萄球菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、鼠伤寒沙门氏菌、、白色念珠菌、粪肠球菌、藤黄微球菌：检测结果≥99% | 提供第三方权威检测机构出具的具有CMA和CNAS标志的产品检验报告（2022年1月1日开始）有效，并提供检测报告网上查询截图或扫描二维码查询结果并加盖公章 |
| 3 | ▲三聚氰胺板 | (1)板内密度偏差%：±3检测合格 (2)24h吸水厚度膨胀率%：≤5检测合格 (3)静曲强度≥35.0MPa (4)弹性模量≥3500MPa (5)内结合强度≥0.6MPa (6)表面胶合强度≥1.6MPa (7)含水率%：3.0~13.0 (8)密度：0.60~0.90g/cm³ (9)握螺钉力：板面≥1600N、板边≥1100N (10)表面耐冷热循环：检测合格 (11)表面耐磨：磨耗值≤20 (12)表面耐香烟灼烧：≥4级 (13)耐干热：≥4级 (14)表面耐污染腐蚀：≥4级 (15)表面耐龟裂：≥4级 (16)甲醛释放量(1m³气候箱法)：未检出 (17)苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)未检出 (18)抗菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、白色葡葡球菌、铜绿假单胞菌、粪肠球菌，检测结果≥99% (19)抗霉性能：黑曲霉、宛氏拟青霉、出芽短梗霉、绿色木霉、黄曲霉、多主枝孢霉，检测结果达到0级 | 提供第三方权威检测机构出具的具有CMA和CNAS标志的产品检验报告（2022年1月1日开始）有效，并提供检测报告网上查询截图或扫描二维码查询结果并加盖公章 |
| 4 | ▲导轨（三节导轨） | 符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》 标准，中性盐雾试验连续喷雾≥500h，涂(镀)层对基体的保护等级及涂(镀)层本身的耐腐蚀等级达到10级。 | 提供第三方权威检测机构出具的具有CMA和CNAS标志的产品检验报告（2022年1月1日开始）有效，并提供检测报告网上查询截图或扫描二维码查询结果并加盖公章 |
| 5 | ▲铰链 | 符合QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》 QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》标准，中性盐雾试验连续喷雾≥200h，中性盐雾试验涂(镀)层本身耐腐蚀等级达到10级。耐久性检测结果100000次 能正常运行。 | 提供第三方权威检测机构出具的具有CMA和CNAS标志的产品检验报告（2022年1月1日开始）有效，并提供检测报告网上查询截图或扫描二维码查询结果并加盖公章 |
| 6 | ▲三合一连接件 | 符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准，力学性能：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥240N。耐腐蚀试验：中性盐雾试验≥90h，中性盐雾试验耐腐蚀等级达到10级。 | 提供第三方权威检测机构出具的具有CMA和CNAS标志的产品检验报告（2022年1月1日开始）有效，并提供检测报告网上查询截图或扫描二维码查询结果并加盖公章 |
| 7 | ▲实芯 理化板 | 符合GB/T 31402-2015《塑料塑料表面抗菌性能试验方法》 QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准，抗菌性能：金黄色葡萄球菌抗菌性能值≥3.6，大肠杆菌(大肠埃希氏菌)抗菌性能值≥3.5；铜绿假单胞菌抗菌性能值≥3.5；铜绿假单胞菌抑菌率不小于99%。 | 提供第三方权威检测机构出具的具有CMA和CNAS标志的产品检验报告（2022年1月1日开始）有效，并提供检测报告网上查询截图或扫描二维码查询结果并加盖公章 |
| 8 | ▲环氧树脂粉沫 | 符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》HG/T 3950-2007《抗菌涂料》标准，有害物质限量的限量值要求-总铅(Pb)含量(限色漆、腻子和醇酸清漆)≤90mg/kg， 可溶性重金属含量(限色漆、腻子和醇酸清漆)-镉(Cd)含量≤75mg/kg ，可溶性重金属含量(限色漆、腻子和醇酸清漆)-铬(Cr)含量≤60mg/kg ，可溶性重金属含量(限色漆、腻子和醇酸清漆)-汞(Hg)含量≤60mg/kg ，苯含量-溶剂型涂料(含腻子)≤0.1% 。抗细菌性能：（金黄色葡萄球菌 ，大肠埃希氏菌(大肠杆菌) ，肺炎克雷伯氏菌，鼠伤寒沙门氏菌）抗细菌率≥99%。 | 提供第三方权威检测机构出具的具有CMA和CNAS标志的产品检验报告（2022年1月1日开始）有效，并提供检测报告网上查询截图或扫描二维码查询结果并加盖公章 |
| 9 | ▲实验台 | GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》 1、金属表面耐腐蚀试验-乙酸盐雾试验≥500h-涂层本身的耐腐蚀等级涂层本身的耐腐蚀等级≥9级 级；乙酸盐雾试验≥500h-涂层对基体的保护等级涂层对基体的保护等级≥9级 级； 耐霉菌性-土曲霉耐霉菌性等级达到0级 3、抗菌性能-金黄色葡萄球菌 ≥99 合格 抑菌率-大肠杆菌(大肠埃希氏菌) ≥99合格 抑菌率-粘质沙雷伯氏菌≥ 99 合格 甲醛释放量≤0.05mg/m3 、苯≤0.05mg/m3 、甲苯≤0.1mg/m3、二甲苯≤0.1mg/m3 、总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.3mg/m3 家具涂层可迁移元素-铅(Pb)≤90mg/kg 家具涂层可迁移元素-镉(Cd)≤50mg/kg 家具涂层可迁移元素-铬(Cr)≤25mg/kg 家具涂层可迁移元素-汞(Hg)≤25mg/kg 家具涂层可迁移元素-锑(Sb)≤60mg/kg 家具涂层可迁移元素-钡(Ba)≤1000mg/kg 家具涂层可迁移元素-硒(Se)≤500mg/kg 家具涂层可迁移元素-砷(As)≤25mg/kg | 提供第三方权威检测机构出具的具有CMA和CNAS标志的产品检验报告（2022年1月1日开始）有效，并提供检测报告网上查询截图或扫描二维码查询结果并加盖公章 |

五、报价要求

本项目投标报价为折扣报价，投标报价包括但不限于产品的方案设计费、方案优化深化（最终以采购人确认为准）、材料费（包括所有配件及附件）、打样费（批量生产必须在设计方案和打样经采购人确认后进行）、制造费（采购人将派人在工程进行过程监造，并随时对原材料和成品进行现场的抽检）、运输费、装卸费、现场保管费、安装费（含水电费）、调试费、售后服务费、保险费、税金、管理费等所有一切费用，实行固定单价包干，最终结算总价按实际供货数量和投标单价结算。所有产品的颜色由采购人确定，报价不予调整。

## 六、交货期及交货地点

1、交货期：合同签订收到采购人排产通知后40日历天内供货并安装调试完毕。

2、交货地点：杭州医学院黄龙校区指定地点。

七、 验收标准：

# 1.所供产品的规格、数量符合招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的要求。

# 2.所供产品的材质、颜色符合招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的要求。

# 3.所供产品的外观完好，无碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。

# 4.所供产品结构牢固，无安全隐患。

# 5.如有抽检要求的，检测结果符合招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的要求。

# 6.所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。

# 7.招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证。

# 8.验收方案：采购人将组织内部验收小组进行验收或委托第三方进行检测、验收。

八、服务标准、期限、效率等要求

# 1.供应商提供深化设计方案。

# 2.供应商需要提供合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点并可跟踪实施。

# 3.供应商需要提供项目组织实施计划，包括设计、原材料采购、加工制、运输装卸作等各个环节的实施计划方案，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产和装配、安装、调试。

# 4.供应商需要提供品控管理方案，对产品品质有管理管控过程，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善。

# 5.供应商需要提供安装服务实施方案，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。

6.供应商针对本项目实际情况指派具体的项目团队（包括人员数量、工作经验、专业水平、岗位设置、技术实力等）负责本项目的实施；

# 7.供应商应具备充足的生产加工能力，以保障项目如期完成；

# 8.售后服务要求：

# （1）供应商提供的售后服务应符合GB/T 37652-2019《家具售后服务要求》。

# （2）质量保证期：所有家具及实验台的质量保证期不少于5年，在此保证期内，如在正常使用过程中出现的质量问题，供应商须负责免费维修或调换。

# （3）供应商需提供24小时售后服务，且维修人员须在接到维修电话后24小时内赶到现场，提供不间断的服务直到修复为止。维修点需提供足够的备件以适应采购人维修需求。

# 供应商须对采购人的技术人员和操作人员进行操作和维修技能培训。供应商须在投标文件中提供详细的培训计划,包括培训人员数、培训内容、培训时间、培训地点、培训费用等。

九、投标样品

1、投标人应在提交投标文件截止时间前将投标样品提交到开标地点，迟于提交投标文件截止时间提交的投标样品，将不予收取（为便于操作，请投标人尽可能在提交投标文件当日截止时间前60分钟内提交投标样品）。

2、中标人确定后，对于中标人提供的样品，由采购人进行保管、封存，并作为履约验收的参考；对于未中标人提供的样品，在中标公告发布之日起五个工作日内退还或者经未中标人同意后自行处理。

3、样品明细

| 序号 | 品名 | 参考样式及规格 | 工艺及技术要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验台 |  | 1、箱体：1.0mm 厚冷轧钢板,表面经过酸洗、磷化后，再静电喷涂一层具优越抗腐蚀性能的环氧树脂粉沫； 2、台面板：采用国产品牌实验室专用 12.7mm 实芯理化板，边缘加厚至 25.4mm。 3、门板：双层门板，内填充泡沫材料。 4、五金配件：常规 16 寸三节走珠导轨，常规缓冲铰链、优质三合一连接件。 5、拉手：钣金一体折弯拉手。 | 1 |  |
| 2 | 转椅 |  | 1.采用优质西皮 2.坐垫海绵：采用优质阻燃海绵，外观颜色均匀， 3.气压棒：采用优质三级气压棒：符合GB/T29525-2013《座椅升降气弹簧技术条件》、GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准 | 1 |  |

（所有样品表面均需标明单位名称、样品名称、规格尺寸、样品主要材料清单及品牌、产地，于投标截止时间前一天递交至杭州市文一西路1218号恒生科技园1号楼4层  联系人：华杰  电话：0571-88392867）注：未提交样品或提交的样品数量不满足招标文件要求的符合性审查不予通过。

# 第六章  投标文件格式

第一部分  报价文件

封面

（项目名称）       （标项）

报价文件

采购项目编号：

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

地址：

年        月        日

报价文件目录

一、投标书

二、开标一览表

三、投标分项报价表

## 一、投标书

（采购人名称）：

1.我方已仔细研究了  （项目名称）   （标项）  招标文件（包括修改、澄清文件）的全部内容，且对招标文件无任何异议，并愿意以“报价表”所填写的投标总价、交货期及交货地点，向你方提供招标文件要求的货物和服务。

2.我方承诺在投标有效期内不修改或撤销投标文件。

3.本投标的投标有效期为自投标截止之日起    个日历天。

4.我方承诺所提交的投标文件及有关资料是完整的、真实的和准确的，否则，我方承担由此造成的任何损失及引起的任何后果。若我方已经收到中标通知书，我方将无条件的承认该中标通知书无效，对采购人不具有任何法律约束力。

5．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按合同约定的期限和地点，提供符合招标文件要求的全部的招标货物（/或服务）。

（3）我方保证在收到中标通知书后五个工作日内按要求支付招标服务费。

6．                （其他补充说明）。

投 标 人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

地址：

电话：

传真：

年 月 日

## 二、开标一览表

| 项目编号及投标货物名称 | 项目编号： 货物名称： |
| --- | --- |
| 投标折扣 | % |
| 产品制造商、品牌、产地 |  |
| 交货期 |  |
| 交货地点 |  |
| 其他声明（如有） |  |

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人或授权代表(签字)：

日期：

注:本项目的投标报价为报折扣，折扣报价基数为各品类办公家具、实验台及配件的单价最高限价（最高折扣均为100%，各品类办公家具、实验台及配件折扣须一致）

## 三、投标分项报价表

| 序号 | 货物名称 | 规格及型号 | 制造商、品牌、产地 | 单位 | 数量 | 单价最高限价（元） | 投标折扣（%）(所有品类产品折扣须统一） | 投标单价（元）（单价最高限价*折扣） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本项目投标报价为折扣报价，投标报价包括但不限于产品的方案设计费、方案优化深化（最终以采购人确认为准）、材料费（包括所有配件及附件）、打样费（批量生产必须在设计方案和打样经采购人确认后进行）、制造费（采购人将派人在工程进行过程监造，并随时对原材料和成品进行现场的抽检）、运输费、装卸费、现场保管费、安装费（含水电费）、调试费、售后服务费、保险费、税金、管理费等所有一切费用，实行固定单价包干，最终结算总价按实际供货数量和投标单价结算。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或加盖人名章）：

日期：

注：1、此表为报价表之产品分项报价表。

2、所报内容需参照招标文件及采购需求相关条款的要求逐条列出。

### 第二部分  资信及商务文件

封面

（项目名称）      （标项）

资信及商务文件

采购项目编号：

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

地址：

年        月        日

资信及商务文件目录

一、法定代表人身份证明书；

二、法定代表人授权委托书；

三、投标保证金；

四、商务、合同条款偏差表；

五、资格审查表及资格证明文件（详见投标文件格式要求）

六、企业基本情况表

七、近年完成的类似项目情况表

八、商务及资信评审打分资料一览表

九、中小企业、监狱企业、残疾人福利单位的声明函或证明材料（如有）；

十、投标人承诺书；

十一、招标文件要求的其他内容以及投标人认为必要的其他内容。

一、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年                月                  日

经营期限：

姓    名：           性别：        年龄：           职务：

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

投标人：             （盖公章）

日   期：      年     月     日

二、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系               （投 标 人 名 称）的法定代表人，现授权委托      （单 位 名 称）     的    （姓名）    为我公司的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的                投标文件及其它文件，参加投标、询标、商签合同以及处理与之有关的一切其它事务，我公司均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证及被授权人身份证（复印件或扫描件）

代理人：   （姓名）   性别 ：            年龄：_______

身份证号码：                    职务：____         ___

投标人：                                      （盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

授权委托日期：     年      月

法定代表人身份证及被授权人身份证（复印件或扫描件）

注：此授权委托书除装入投标文件外，授权代表还应随身单独携带一份。

三、投标保证金

本项目不要求递交投标保证金。

四、商务、合同条款偏差表

| 招标文件条目号 | 招标文件的商务、合同条款 | 完全响应 | 有偏离 | 偏离描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… | …… |  |  |  |

投标人：（公章）

法定代表人或其授权代表：（签字或加盖人名章）

日期：

注：1、	投标人根据本招标文件的投标人须知及合同条款填写本表；

2、	对完全响应的条目在本表相应列中标注“O”。对有偏离的条目在本表相应列中标注“正偏离”或“负偏离”。仅可在“完全响应”及“有偏离”中选一标注，同时，当且仅当选取“有偏离”栏中加以标注后，才能在“偏离简述”栏中加以说明。

3、	正偏离是指应答的条件优于招标文件要求，负偏离是指应答的条件低于招标文件要求。

4、	投标人须完整填写响应表。如果未完整填写本表的各项内容则视作投标人已经对招标文件相关要求和内容完全理解并同意，其报价为在此基础上的完全价格。

5、	在甲方与中标投标人签订合同时，如中标投标人未在投标文件“响应表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合招标文件要求，并写入合同。若中标投标人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。

五、资格审查表及资格证明文件

## （一）资格审查表

| 序号 | 资格要求 | 投标人符合程度（投标人填写） | 资格证明文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人名称 |  | 提供有效的法人营业执照 |
| 2 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条（一）至（六）的规定 | 具有独立承担民事责任的能力 |  | 提供符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函； |
|  |  | 具有健全的财务会计制度 |  |  |
|  |  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |  |
|  |  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |  |
|  |  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |  |
|  |  | 法律、行政法规规定的其他条件 |  |  |
| 3 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本项目专门面向中小企业采购，行业为：工业，供应商需满足《中小企业划型标准规定》（2011版）中的中小企业规模标准； |  | 提供中小企业、监狱企业、残疾人福利单位的声明函 |
| 4 | 投标人的特定资格条件 | 无； |  | / |
| 5 | 投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单【以 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果为准】 |  | 提供符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函(具体以资格审查时查询结果为准)； |
| 6 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 |  | 提供符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函； |
| 7 | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |  |  |
| 8 | 投标人2021年6月1日至投标响应截止时间前无行贿犯罪记录（以中国裁判文书网查询结果为准） |  | 提供声明(具体以资格审查时查询结果为准) |
| 9 | 本项目接受联合体投标 |  | 招标文件允许联合体参加投标时，提供满足招标文件要求的联合体协议书 |

投标人：（公章）

法定代表人或其授权代表：（签字或加盖人名章）

日期：

## （二）资格证明文件

1、营业执照

提供投标人营业执照复印件或扫描件，复印件或扫描件需加盖单位公章。

（如为联合体参加投标，联合体各方均须提供）

## 2、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(公章)：

### 日期：  年  月   日

（如为联合体参加投标，联合体各方均须提供）

### 3、投标人的特定资格条件证明文件

### 如有特定资格条件，需提供相关证明文件复印件，加盖单位公章；否则可不提供。

4、供应商近三年无行贿犯罪记录声明函

至：   （采购人）

我公司郑重承诺：我公司自2021年6月1日至投标响应截止时间前无行贿犯罪记录。

特此声明。

投标人授权代表（签字或加盖人名章）：

投标人(盖章)：

（如为联合体参加投标，联合体各方均须提供）

5、联合体协议书

联合体协议书

（采购文件允许联合投标的，须提供此联合体协议书）

（所有成员单位名称）自愿组成              （联合体名称）联合体，共同参加 （项目名称）  投标。现就联合体事宜订立如下协议。

1、            （某成员单位名称）为         （联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本采购项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式   份，联合体成员和采购人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖人名章）

成员一名称：                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖人名章）

成员二名称：                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖人名章）

……

年 月 日

## 6、中小企业、监狱企业、残疾人福利单位的声明函或证明材料

### （一）中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加  （单位名称）  的  （项目名称）  采购活动，提供的货物全部为符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业：工业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业：工业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业划分标准见：工信部联企业〔2011〕300号《关于印发中小企业划型标准规定的通知》。

（如为联合体参加投标，联合体各方均须提供）

关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业〔2011〕300号)

关于印发中小企业划型标准规定的通知 工信部联企业〔2011〕300号 各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位： 为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。 工业和信息化部 国家统计局 国家发展和改革委员会 财政部 二○一一年六月十八日 中小企业划型标准规定 一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。 二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。 三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。 四、各行业划型标准为： （一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。 （二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 （三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。 （四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。 （五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 （六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。 （七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 （八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 （九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 （十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 （十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 （十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。 （十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。 （十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。 （十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。 （十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。 八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。 九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。 十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

### （二）监狱企业证明

（注：符合条件的监狱企业请提供本函，不符合的不提供本函）

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（如为联合体参加投标，联合体各方均须提供）

### （三）残疾人福利性单位声明函

（注：符合条件的残疾人福利性单位请提供本函，不符合的不提供本函）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（如为联合体参加投标，联合体各方均须提供）

单位名称（盖章）：

日  期：

六、企业基本情况表

投标人：   （盖章）

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 企业资质 | 1、等级： 2、证书号： 3、发证单位： 4、业务范围 |
| 营业执照 | 1、编号： 2、发证机关： 4、营业范围 |
| 成立日期 |  | 现有职工总人数（人） |  | 技术人员人数（人） |  |
| 法定代表人 | 1、姓名： 2、职务： 3、职称： 4、联系电话： |
| 企业负责人 | 1、姓名： 2、职务： 3、职称： 4、联系电话： |
| 技术负责人 | 1、姓名： 2、职务： 3、职称： 4、联系电话： |
| 联系方式 | 1、姓名： 2、职务： 3、职称： 4、联系电话：5、传真：6、E-mail： |
| 开户银行 | 1、姓名： 2、帐号： |
| 投标人资历简历 |  |

说明：1、投标人资历是指投标人的成立、改名、改制等演变和法定代表人变更、人员增减以及单位资质变化等情况，该内容可填入表内，也可单独撰写附于表后或对本表进行扩展。

七、近年完成的类似项目情况表

| 年份 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 合同总价 | 使用单位名称 | 使用单位联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 年 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

- 投标人须提供相应的证明文件（投标人需提供供货合同复印件）

投标人：（公章）

法定代表人或其授权代表：（签字或加盖人名章）

日期：  年 月  日

八、商务及资信评审打分资料一览表

| 序号 | 资料名称 | 共 页 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 证明材料附后 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |

注：结合评审办法中的“商务及资信部分”要求自行填写，后附证明材料。

投标人：                   （盖章）

法定代表人或其授权的代理人：             （签字或盖章）

日期：   年   月   日

## 九、投标人承诺书

承诺书

致：（采购人）

我方在此声明：

（1） 在本次投标中我公司不存在与其他投标人相互串通，或与采购人串通的行为；

（2） 在本次投标中我公司不存在向采购人或评审小组成员行贿的手段谋取成交的行为；

（3） 在本次投标中我公司不存在出借或借用资质行为、在投标文件中所附资料（业绩、项目负责人资料等）无弄虚作假；

（4） 我公司未处于被责令停产、停业以及投标资格被取消状态；

（5）我公司不采用非法手段获取证据进行质疑、投诉；在质疑、投诉过程中不提供虚假情况或进行恶意质疑、投诉。

我方承诺：上述声明内容如有不实，我公司愿意承担由此造成的一切法律责任，并承诺赔偿给采购人造成的损失。

特此承诺

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或加盖人名章）：

日    期：     年   月    日

## 十、招标文件要求的其他内容以及投标人认为必要的其他内容。

（格式自拟）

# 第三部分  技术文件

封面

（项目名称）       （标项）

技术文件

采购项目编号：

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

地址：

年        月        日

技术文件目录

一、技术偏离表；

二、随机备品备件一览表

三、供招标人选购的备品备件一览表；

四、专用检测设备及专用维修工具一览表

五、货物的详细技术方案；

六、招标文件要求的或投标认为有必要提供的其它技术资料。

## 一、技术偏离表

投标人名称：

| 招标文件条目号 | 技术条款要求 | 完全响应 | 有偏离 | 偏离描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（公章）

法定代表人或其授权代表：（签字或加盖人名章）

日期：

注：1.	对完全响应的条目在本表相应列中标注“O”。对有偏离的条目在本表相应列中标注“正偏离”或“负偏离”。仅可在“完全响应”及“有偏离”中选一标注，同时，当且仅当选取“有偏离”栏中加以标注后，才能在“偏离简述”栏中加以说明。

2.	正偏离是指应答的条件高于招标文件要求，负偏离是指应答的条件低于招标文件要求，正偏离项目不作扣分处理。

3	投标人须按照用户需求书逐条完整填写响应表。如果未完整填写响应表的各项内容则视作投标人已经对招标文件相关要求和内容完全理解并同意，其投标报价为在此基础上的完全价格。

4	在甲方与中标人签订合同时，如中标人未在投标文件“响应表”中列出偏离说明，无论即将发生或已发生任何情形，均视为完全符合招标文件要求，并写入合同。若中标人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。

## 二、随机备品备件一览表（如有）

| 货物名称及编号 | 备件名称/规格、型号 | 数量 | 产地 | 价格（万元） | 包装形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.本表所列为随货物所带的备品备件，请分别填写。

2.本表中所列价格应计入投标总价。

3.此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

4.货物验收时，实到的随机备品备件的产地等应与此一览表一一对应。

投标人：（盖单位电子公章）

日  期：  年  月  日

### 三、供招标人选购的备品备件一览表

（质保期外）

| 货物名称及编号 | 备件名称/规格、型号 | 数量 | 产地 | 价格（万元） | 包装形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 本表所列为货物质保期后所需的备品备件。

2. 本表中所列价格不计入投标总价，仅供业主选购时用。

3. 此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

投标人：（盖单位电子公章）

日  期：  年  月  日

### 四、专用检测设备及专用维修工具一览表

| 专用检测设备及 专用维修工具名称 | 数 量 | 单位 | 价格 （万元） | 包装形式 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 本表所列项目价格应计入投标总价。

2. 此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写专用检测设备及专用维修工具一览表。

3. 货物验收时，实到的专用检测设备和专用维修工具应与此一览表一一对应。

投标人：（盖单位电子公章）

日  期：  年  月  日

### 五、货物的详细技术方案

1. 货物配置清单

投标人名称：               项目编号：

| 序号 | 内容 | 主要规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

投标人盖章：

2.设计方案（结合采购需求及评标办法编制，格式自拟）

3.产品性能及技术参数说明

（结合采购需求及评标办法编制，格式自拟，包括产品手册、检测报告、产品相关认证证书、评价证书、制造商基本情况及技术实力、规模等资料）

- 项目组织实施方案（结合采购需求及评标办法编制，格式自拟）

- 产品质量保障措施（结合采购需求及评标办法编制，格式自拟）

- 生产加工能力（结合采购需求及评标办法编制，格式自拟）

8.项目人员团队（结合采购需求及评标办法编制，格式自拟）

9.售后服务（结合采购需求及评标办法编制，格式自拟）

10.供应商认为需要提供的其他资料（格式自拟）

六、招标文件要求的或投标认为有必要提供的其它技术资料

（如有、格式自拟）