工程安全物联网智慧平台、轨道交通监测系统、盾构隧道安全养护平台

招标文件

（电子招投标）

编号:ZJWSBJ-ZDCY-2024027G

浙大城市学院

浙江五石中正工程咨询有限公司

二〇二四年八月

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标办法

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

- 第一部分 招标公告

项目概况

工程安全物联网智慧平台、轨道交通监测系统、盾构隧道安全养护平台招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2024年9月6日09点30分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJWSBJ-ZDCY-2024027G

项目名称：工程安全物联网智慧平台、轨道交通监测系统、盾构隧道安全养护平台

预算金额（元）：1452000

最高限价（元）：1452000

采购需求：

标项一：

标项名称：工程安全物联网智慧平台、轨道交通监测系统

数量：1套

预算金额（元）：987000

最高限价（元）：987000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件第四部分采购需求。

备注：/

标项二：

标项名称：盾构隧道安全养护平台

数量：1套

预算金额（元）：465000

最高限价（元）：465000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件第四部分采购需求。

备注：/

合同履约期限：

标项一、标项二：自合同签订之日起至2024年12月前完成项目实施和验收。

本项目接受联合体投标：是；☐否。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2. 以联合体形式投标的，提供联合协议(本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供) ；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

☐无（注：不得限制大中型企业与小微企业组成联合体参与投标）；

专门面向中小企业

货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

☐货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

☐要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到  %，小微企业合同金额应当达到 %;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到达到  % ，小微企业合同金额应当达到 % ;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

4.本项目的特定资格要求：无；

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：/至2024年9月6日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年9月6日09点30分00秒（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2024年9月6日09点30分00秒

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：浙大城市学院

地址：杭州市湖州街51号

项目联系人（询问）：李老师

项目联系方式（询问）：0571-88283637

质疑联系人：侯老师

质疑联系方式：0571-88285592

投诉联系人：王老师

投诉联系方式：0571-88283829

2.采购代理机构信息

名称：浙江五石中正工程咨询有限公司

地址：杭州市滨江区东方通信科技园启迪楼2楼1208室

项目联系人（询问）：俞工

项目联系方式（询问）：0571-87805727

质疑联系人：毛工

质疑联系方式：0571-87919156/hzwsgc@163.com

3. 同级政府采购监督管理部门

名    称：杭州市财政局政府采购监管处 /浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地    址：杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室

传    真： /

联系人 ：朱女士、王女士

监督投诉电话：电话：0571-85252453

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分 投标人须知

- 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性与核心产品 | 标项一：货物类，核心产品为工程安全物联网智慧平台 。 ## 标项二：货物类，核心产品为盾构隧道安全养护平台。 |
| 2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | - 标项一：标的为工程安全物联网智慧平台、轨道交通监测系统，属于软件和信息技术服务业行业； ## （2）标项二：标的为盾构隧道安全养护平台，属于软件和信息技术服务业行业； |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 ☐可以就 采购进口产品。 |
| 4 | 分包 | ☐ A同意将非主体、非关键性的工作分包。 B不同意分包。本项目三个系统均为完整软件整体，对接、开发、试运行等各环节均直接关联，无法分包。 注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | A不组织。 ☐B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 6 | 样品提供 | A不要求提供。 ☐B要求提供， （1）样品： ； （2）样品制作的标准和要求： ； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：☐否；☐是，检测机构的要求： ；检测内容： 。 （5）提供样品的时间： ；地点： ；联系人： ，联系电话： 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 7 | 方案讲解演示 | ¨A不组织。 þB组织。 （1）演示方式： 投标人提供系统原型或系统demo小样进行演示。以PPT、WROD、图片等非系统原型，视为无效演示。 演示以录制视频形式提供，投标人将演示的过程录制成视频，视频内须提供人员解说，内容应为真实操作过程的原始记录。演示视频需为MP4格式，以U盘存储后将视频演示U盘与电子加密备份投标文件U盘一并密封、提交。标项一与标项二的演示视频需要分别制作录制，同时可以将两个标项视频文件存储在同一个U盘里，但两个视频文件名称需要注明为标项号+标项名称。 演示视频时长不超过15分钟。 注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 8 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 9 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 10 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。采购文件中功能演示部分所列功能均为软件平台自身的功能，无需另行购买。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中。 投标报价出现下列情形的，投标无效： （1）投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； （2）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; （3）投标报价低于项目预算 50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因，否则投标无效。 特别说明：评审小组认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理。 （4）投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 备份投标文件送达地点：杭州市西湖区天目山路7号1号楼裙楼301室；备份投标文件签收人员联系电话：俞工19906637235。采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
| 13 | 特别说明 | 联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |
|  |  | ☐联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |
| 14 | 采购代理服务费 | 采购代理服务费： （1）每个标项参照《国家发展改革委办公厅关于采购代理服务收费有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）规定的采购费率标准7折收取服务费： 收费标准（差额累进）： 成交金额（万元）; 收费标准（费率，%）. 100以下; 1.05. 100-500; 0.77. 不足3000元按3000元收取. （2）中标供应商在领取中标通知书前，应向采购代理机构交纳代理服务费，如未按上述规定办理，采购代理机构有权对于代理服务费不足部分进行追索。 （3）代理服务费以电汇方式支付。 （4）服务费缴纳账号： 户名：浙江五石中正工程咨询有限公司萧山分公司 账号：33020160201000004399 开户行：浙江泰隆商业银行股份有限公司杭州祥符小微企业专营支行 精确查找祥符支行行号：313331080163 |

- 一、总则

- 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购机构”系指招标公告中载明的本项目的采购机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“★” 系指重要性要求条款“” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。优先采购绿色包装产品、绿色物流配送服务以及循环利用产品。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

4. 询问、质疑、投诉

4.1在线询问、质疑、投诉

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.2供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.3供应商质疑

4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购机构提出质疑，否则，采购人或者采购机构不予受理：

4.3.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.3.3.4事实依据；

4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5采购人或者采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购机构的答复不满意或者采购人、采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

4.4.5浙江省本级、杭州市本级、拱墅区、富阳区政府采购项目投诉材料可寄送浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州），地址：杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室，收件人：朱女士，电话：15121014815。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购机构提出。

6.2 采购机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

▲每个标项的电子投标文件需要分别制作、提交。

11.1资格文件：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2联合协议（如果有)；

11.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求：中小企业声明函

11.1.4本项目的特定资格要求（如果有)。

11.2  商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3分包意向协议（如果有)；

11.2.4符合性审查资料；

11.2.5评标标准相应的商务技术资料；

11.2.6投标标的清单；

11.2.7商务技术偏离表；

11.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

- 12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在U盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购机构，采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19、资格审查

19.1开标后，采购人或采购机构将依法对投标人的资格进行审查。

19.2采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.3投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构告知其未通过的原因。

19.5合格投标人不足3家的，不再评标。

20、信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接受资格审查时的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

21. 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

- 六、定 标

22. 确定中标供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起十个工作日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起10个工作日内，与中标供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

26. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

## 供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

八、电子交易活动的中止

27. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

27.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

27.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

27.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

27.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

27.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

28.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

29.验收

29.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

29.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

29.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

29.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 第三部分   采购需求

#### 一、平台具体参数要求：

#### 标项一：

#### 工程安全物联网智慧平台（▲最高限价：495000.00）

#### 1.项目背景及目标

供应商提供的工程安全物联网智慧平台旨在构建物联网监测基础平台，实现工程监测的设计、论证、施工、监测全流程协同管控机制，管好重要节点，封堵管理漏洞；突出技术创新，建立科学有效的预警模型，智能分析研判、及时预警处置，为应急抢险争取宝贵时间；突出综合应用，为周边建筑物、构筑物、道路、管线安全影响评估提供支撑。

2.平台功能概述

工程安全物联网智慧平台包括不限于基数数据管理、物联网接口、基坑监测等功能。具体包括：

（1）建立物联网基础平台。

根据工程物联网监测的工程实际情况，建立包括五方主体、监测单位等企业方、以及多种工程人员的完整协作体系；工程物联网监测工作特点和国家规范《建筑基坑工程监测技术标准》GB 50497-2019要求建立监测设备种类、设备库以及具体监测点和检测设备使用监管体系；根据监测能力和数据分析需要建立物联网数据接口、运维接口和OTA接口。

（2）实现地下工程监测全在线流程。

监测单位及时上传监测数据，接入自动化监测和数据实时采集，提高数据分析的实时性，杜绝数据造假，缩短预警时间；参建各方主体可在本平台内处理预警，形成预警-消警管理闭环。在线生成监测报告，用平台功能替代部分人工操作，提高工作效率。平台依托预警分析算法模型，对上传的数据实现智能分析，实时预警。例如对比模型即阈值数据对比模型，根据设计单位给定的监测内容的阈值以及一些双控阈值，与实时监测数据对比，判断是否报警。时序数据模型是根据监测数据随时间的变化量、变化速率以及变化加速度，来分析当前的安全状态并预测将来的数据变化趋势，做到实时报警和提前预警。

（3）学生教学实训和科研辅助。

平台能提供运维管理能力，为工程监测多企业、多用户角色提供真实生产环境，便于学生仿真体验和从事真实工程项目实践，促进采购人实践教学；平台需要提供便利的数据管理和数据分析能力，形成工程监测数据仓库，并能提供多维度的数据分析能力。科研人员可结合区域内多地块的监测数据、工程勘察数据、灾害情况等开展科研工作。

（4）建立学院工程物联网数字底座。

平台具备业务开放性、接口开放性，能满足采购人在教学科研上的中长期发展需求，在物联网监测接入上具有开放的架构设计；在监测场景上需要易于扩充，能为更多工程监测场景如轨道交通监测系统、既有建构筑物监测和边坡监测等提供数字底座。

3.整体技术要求

3.1浏览器兼容性：兼容Microsoft Edge浏览器、谷歌浏览器、火狐浏览器等主流浏览器。

3.2平台采用Java语言开发，平台架构应具有统一入口、基于MVC的多层体系、路由技术、ORM、前后端分离等特性，以保障平台的扩展性、安全性。优选使用Spring、Vue.js、RabbitMQ等成熟组件的技术方案。

3.3平台应采用时序数据库收集传感器数据，并采用成熟关系数据库做数据持久化存储和业务过程应用。

3.4支持Linux服务器部署，支持虚拟化部署和容器化部署方式。

3.5 提供50个（含）以上的可用节点数量，供50台（含）以上电脑同步使用。

4.详细功能技术要求

4.1参建单位管理

4.1.1支持对项目参建单位进行统一管理，单位信息包括单位名称、统一社会信用代码、单位类型、项目负责人等。

4.1.2支持对参建单位进行增加、删除、编辑信息等操作。

4.2企业信息管理

各单位可管理自己的企业信息，如单位名称、统一社会信用代码、单位地址、联系电话、邮箱等信息，还可以管理本单位的人员信息、设备信息和印章。

4.2.1人员管理

可以管理本单位的所有人员信息，包括姓名、身份证号、职位、联系电话、邮箱等信息，支持增加、删除、修改的操作。在添加项目人员时可以从企业人员库里选择。

4.2.2印章管理

4.2.2.1印章管理支持监测业务专用章和项目专用章两种，项目专用章只能在指定的项目上使用，业务章可以在所有项目上使用。

4.2.2.2印章信息包括印章名称、印章图片、授权书、印章类型、印章管理员等信息。

4.2.2.3每个印章支持授权多个签章管理员，只有签章管理员有权使用该印章。授权时支持从企业人员库里选择。授权可修改。

4.2.3设备管理

管理本企业的相关监测设备的信息，包括设备名称、设备编号、设备类型、所属企业、品牌、型号等信息。支持对设备的增删改操作。

4.3基础资料管理

4.3.1支持上传基坑开工前所需资料，包括主体结构相关资料、基坑围护设计资料、基坑围护施工资料共3大类。

4.3.2支持由建设单位、基坑围护设计单位、施工单位分别完成资料的上传工作，所有资料齐全则表示此工程项目的基坑已具备开工条件，后续监测工作才可以正常开展。

4.3.3主体结构相关资料包括岩土工程勘察报告、建筑总平图和地下结构施工图、基坑周边现状资料。

4.3.4基坑围护设计资料包括基坑围护设计方案（专家论证送审稿）、基坑围护设计方案专家论证会签到单和专家论证意见书、基坑围护设计方案（专家论证修改稿）、设计方案修改回复单、基坑围护设计施工图，涉及地铁等敏感建构筑物保护项目的还需要上传安全评估报告和安全评估专家论证意见。

4.3.5基坑围护施工资料包括基坑围护及土方开挖施工专项方案（专家论证送审稿）、基坑围护及土方开挖施工专项方案专家论证会签到单和专家论证意见书、基坑围护及土方开挖施工专项方案（专家论证修改稿）、施工专项方案修改回复单。

4.4监测内容管理

4.4.1平台支持按监测项类型自定义添加监测内容，支持批量添加监测项目，也可以自定义单个添加监测项目。

4.4.2支持监测点编号前缀管理，可以为每个监测内容预先设定号编号前缀，后续标注监测点时不用再重复输入。

4.4.3支持管理监测内容的预警值，包括累计预警值和速率预警值。用户可以根据监测方案将监测内容的预警值录入平台里，后续有监测数据后，平台可以根据填写的预警值实时、自动预警。

4.4.4★支持巡视检查内容管理，平台内置常用的巡视检查内容，用户使用时只需要根据项目特点勾选需要的巡查项，平台也要支持自定义添加巡视检查项。每个巡视检查项都可以编辑选项，同时支持默认选项，比如将所有正常的选项设置位默认选项，巡视检查时就只需要修改少数不正常的选项，减少用户工作量。

4.4.5★支持设置图表辅助线，平台根据不同的监测数据可生成多种多样的图表，为了满足用户个性化需求，平台支持自定义设置图表辅助线，可针对不同的图表添加有特定意义的辅助线，可自定义辅助线名称、数据项、数值等。

4.4.6上述监测内容需同时符合《建筑基坑工程监测技术标准》GB 50497-2019的要求。

4.5监测平面图管理

4.5.1每个基坑项目对应一个监测点平面布置图，页面显示所有监测项目和对应监测点在平面图上的位置。

4.5.2图片可以放大、缩小、平移，点击图上的监测点显示最新的监测数据。

4.5.3显示监测点列表，可以根据监测点直接点击查看数据，选中的监测点在图上高亮显示。

4.6监测数据

4.6.1支持主要监测内容，包括：深层水平位移、地下水位、支撑轴力、沉降、雨量、孔隙水压力、土压力等。

4.6.2各监测内容需要根据监测数据生成图表，这些图表可在平台内查看。

4.6.3★监测数据支持导入和导出操作。

4.6.4上述监测内容需同时符合《建筑基坑工程监测技术标准》GB 50497-2019的要求。

4.7预警信息

4.7.1支持根据监测内容里的警戒值与监测数据比对并生成预警信息，即监测数据如果超过警戒值则会产生预警。

4.7.2预警信息详情包括监测点编号、监测项目、时间、详情等。

4.7.3预警自动触发：平台根据监测内容里设置好的警戒值自动判断上传的监测数据是否报警。

4.7.4人工确认：如超过警戒值则会生成预警信息，监测单位确认此信息无误则发布预警；

4.7.5平台通知：平台消息或微信公众号消息会通知到各参建单位的项目负责人。

4.7.6处理过程：支持将预警处理过程产生的文件资料上传至平台。

4.7.7消警：支持预警处理完成后由建设单位进行消警操作。

4.8消息管理

4.8.1支持通过微信公众号进行消息推送。

4.8.2用户可自行管理平台动态消息的推送规则，支持人员动态消息，如人员登录、添加项目、上传数据等；支持监测业务消息，如监测数据预警、日报签发通知、自动化监测预警等；支持自动化监测设备消息，如设备低电量通知、数据上传异常、信号异常等。

4.8.3用户可为每种类型的消息制定接收人，如项目负责人、监测人员、运维人员等。

4.9物联网接口

4.9.1数据传输接口。

支持以下监测类型的数据传输接口：

（1）深层土体位移。包括半自动提拉式测斜仪与固定式测斜仪两种仪器的接入。

（2）振弦式传感器。包括轴力计、钢筋应力计、土压力计等。

（3）水位计。

（4）倾角计。

4.9.2 OTA接口

支持远程操作物联网监测设备的固件更新。

4.9.3设备运维接口

支持获取设备是否在线、电量情况、信号质量、数据异常等设备状态。

4.9.4终端设备配置接口

能通过平台配置传感器标定系数（K值）、测斜步长、数据上报频率和通道等参数并下发给监测设备。

4.10数据清洗与存储

支持大规模时序数据接收与吞吐，可根据FIR/IIR/滑窗/均值等数据清洗算法。

4.11数据分析模型建设

建设阈值比对、时序数据、物理过程等模型，对监测数据进行实时预警分析。

#### （二）轨道交通监测系统（▲最高限价：492000.00）

#### 1.项目目标

通过对轨道交通运行安全的实时监测，可以及时发现和处理轨道交通系统中的安全隐患，如设备故障、轨道问题或异常情况，预防事故发生，保障乘客和工作人员的安全。通过监测数据，还能为判断设备设施的运行状态提供支撑，提前进行维护和保养，避免因设备故障导致的运营中断和维修成本增加。在突发事件发生时，如自然灾害或意外事故，监测系统能够提供实时数据，辅助应急决策和快速响应，最大限度地减少损失和影响。监测轨道交通运行状态不仅可以提升系统的安全性和运营效率，还能通过数据的积累和分析，为未来的发展提供重要支持。具体目标包括：

（1）提高监测预警时效性。系统依托预警分析算法模型，对上传的数据实现智能分析，实时预警。例如对比模型即阈值数据对比模型，根据设计单位给定的监测内容的阈值以及一些双控阈值，与实时监测数据对比，判断是否报警。时序数据模型是根据监测数据随时间的变化量、变化速率以及变化加速度，来分析当前的安全状态并预测将来的数据变化趋势，做到实时报警和提前预警。

（2）实现闭环管理。要求监测单位及时上传监测数据，并逐步推行自动化监测和数据实时采集，提高数据分析的实时性，杜绝数据造假，可有效缩短预警时间；参建各方主体可在本系统内处理预警，形成预警-消警管理闭环。

（3）提高工作效率。系统支持接入物联网监测设备，自动获取监测数据，同事在线生成监测报告，用系统功能替代部分人工操作，提高工作效率。

2.平台功能概述

轨道交通是城市居民最便利、最经济的交通工具，轨道交通一般位于城市地下，贯穿各类已建成、投入使用的建筑设施，加上交通人流较大，一旦发生变形破坏等事故，将造成重大安全事故，并可产生巨大社会影响。加强对轨道交通的监测工作，有利于维护轨道交通自身安全，及早发现隐患，杜绝行业内现存的弊端，也有利于控制轨道交通对周边环境的影响，保障人民生命财产安全。

本系统对轨道交通进行有序高效监测，形成实时远程监控与数字可视化综合监控，用于全面、连续监控轨道交通设施的变形情况，解决复杂环境下的监测盲区及监测精度和效率问题，提高工程项目的整体安全性。监测流程的数字化也将进一步提高工程管理信息化水平，有助于实现绿色建造和生态建造，功能包括不限于：

（1）系统支持监测单位不同人员根据各自角色分工开展数据管理、日报编制、日报签发、预警处理等工作。

（2）支持常见监测内容，如道床沉降、道床水平位移、道床差异沉降、隧道收敛等。

（3）系统支持自动获取自动化监测设备的监测数据，支持与GeoMoS数据库对接，同时支持手工上传其他设备的监测数据。

（4）支持半自动化生成监测报告，系统自动获取数据和相关图表，用户可手动编辑文字内容。

（5）支持预警闭环处理，产生预警后及时通知相关用户，用户上传处理过程及结果数据，并在系统内完成消警。

（6）支持历史数据存储和查阅：将历史监测数据存储在数据库中，系统中可随时查阅，可以进行长期趋势分析和比较。

3.整体技术要求

3.1浏览器兼容性：兼容Microsoft Edge浏览器、谷歌浏览器、火狐浏览器等主流浏览器。

3.2系统采用Java语言开发，系统架构应具有统一入口、基于MVC的多层体系、路由技术、ORM、前后端分离等特性，以保障系统的扩展性、安全性。优选使用Spring、Vue.js、RabbitMQ等成熟组件的技术方案。

3.3系统应采用时序数据库收集传感器数据，并采用成熟关系数据库做数据持久化存储和业务过程应用。

3.4支持Linux服务器部署，支持虚拟化部署和容器化部署方式。

3.5 提供50个（含）以上的可用节点数量，供50台（含）以上电脑同步使用。

4.详细功能技术要求

4.1项目管理

用户可以自行创建监测项目，项目信息字段包括项目名称、项目编号、所在地区、详细地址、地理坐标、项目图片等信息，项目图片支持上传多张图。创建项目的用户即为该项目的项目负责人。

4.2工程概况

4.2.1管理项目的基本信息，如项目名称、项目地址、项目编号、工程概况信息等。可以对项目信息进行编辑修改。

4.2.2管理本项目相关单位和相关项目负责人的信息，可进行增加、编辑、删除的操作。只有被加入到项目参建单位里的相关用户才有权限查看本项目的数据。参建单位需从系统参建单位列表里选择。

4.2.3在地图上显示项目位置，地图可进行缩放、移动等操作。

4.2.4项目图片展示项目相关的所有图片，支持查看大图。

4.3监测人员管理

管理本项目相关各单位的人员，只有在此人员列表里的用户才有权限查看项目数据。列表显示单位类型、单位名称、姓名、人员身份、联系电话、邮箱等信息。支持对项目人员进行增删改的操作。在添加项目人员时支持从企业人员库里选择。

4.4监测设备

管理本项目用到的相关监测设备的信息，包括设备名称、设备类型、所属企业、品牌、型号等信息。支持对设备的增删改操作。添加时支持从企业设备库里选择。

4.5监测区域

4.5.1支持一个项目内有多个监测区域的形式，每个监测区域的监测项、监测平面图、断面信息等可以分别管。

4.5.2监测区域的字段信息包括监测区域名称、监测里程范围、断面棱镜数量、报告编制人员、报告校核人员、报告审核人员、断面布点图、平面图等信息。

4.6★监测项管理

系统内置常用监测项，如道床沉降、道床水平位移、道床差异沉降、隧道收敛等，用户添加时可以直接选择添加。监测项的信息包括监测项名称、所属类型、监测点编号前缀、累计预警值、速率预警值、监测设备等信息。

4.7监测区域布置管理

4.7.1支持监测平面图管理，平面图支持放大、缩小、平移等操作。缩放后标注的监测点与平面图的相对位置不改变。

4.7.2支持在监测平面图上标注监测点，支持连续标注，点击一次编号增加1。

4.7.3监测点信息包括监测点编号、监测点状态、监测设备、累计预警值、速率预警值、是否基准点等信息，每个监测点的预警值可以单独设置。

4.7.4★监测点图标可直接体现监测点状态，如正常或废弃。选中某个监测点时在平面图上高亮显示。

4.7.8监测点标注位置可修改。

4.7.9可以根据监测内容筛选显示部分监测点。

4.7.10★若使用自动化监测设备，可在监测点信息里进行配置，配置包括监测设备品牌、产品类型、监测设备位移标识编号、扩展配置等。

4.7.11将监测成果数据以图形、图表的形式呈现，使用户能够直观地了解数据变化趋势。

4.7.12在监测平面图上点击监测点可直接查看该点监测数据图表，包括时序曲线、变形速率曲线等。也可以在监测点列表点击监测点查看数据。

4.8断面信息

对轨道交通监测的断面进行管理，断面信息包括断面编号、环号、里程桩号、监测点、数据源等信息，可批量导入和单个添加，支持编辑和删除操作，并支持监测点初始值的导入。

4.9数据管理

4.9.1支持创建监测任务和监测数据维护，监测任务信息包括监测任务编号、监测日期、监测者、计算者、校核者。

4.9.2可获取自动化监测数据，支持于GeoMoS数据库对接。

4.9.3支持提供导入模板手工上传监测数据，支持下载数据。

4.9.4可对数据进行基本的分析，如本次最大变化、累计最大变化、是否预警等。

4.9.5可查看数据总览，如每个监测内容分别有多少个监测点有数据。

4.10在线生成报告

每个监测任务对应一份监测报告，系统内置报告模板，用户提交监测数据后可以在线生成日报草稿，用户可以对部分文字内容手动编辑修改，报告里包括详细数据图表和数据分析，确认内容后再提交报告。支持保存草稿的功能。

4.11预警管理

预警信息包括预警的监测内容、预警时间、监测点、预警详情、当前状态等信息。系统支持根据实时监测数据判断是否预警，及时发现异常情况，并触发报警或通知相关人员。预警信息产生后不可删除，可进行消警等操作。

#### 标项二：

#### （一）盾构隧道安全养护平台

1.技术要求

1.1支持win10，win11系统，中文友好界面；

1.2支持性能不低于内存16G，CPU i5，集成显卡的电脑。

2.详细功能技术要求

| 编号 | 平台组成部分 | 具体技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 盾构隧道 | 一、PC端软件功能性参数 |
|  |  | 1.支持基本点云las格式导入；具备自动去噪功能； |
|  |  | 2.支持在单次分析工作中，海量点云导入分析（单体点云点数10亿以上或las文件不低于20GB），包括一键导入、原始点云三维渲染与交互操作、自动过滤、断面切片、报表分析等； |
|  |  | 3.支持在点云视图中附着里程信息同步展示，便于分析时对数据进行定位； |
|  |  | 4.支持按照里程、断面定义条件对点云实时筛选展示，便于对特定区间进行详细研判； |
|  |  | 5.支持用户通过三维可视化的方式进行断面批量提取、展示与切片位置微调，便于用户精确控制分析报告的基础数据； |
|  |  | 6.支持基于已有设计信息完成点云数据分析，在无设计信息时，软件支持自动拟合隧道中心线信息并完成点云分析工作； |
|  |  | 7.支持基于预定义的管片信息完成点云分析工作，在缺乏准确的管片信息时，支持自动进行管缝识别完成管片信息的补全与修复 |
|  |  | 8.支持用户对分析过程的可视化干预，对于异常数据，允许用户在软件端通过自动/半自动/人工的方式干预，排除外业采集噪声干扰等异常情况，实时反馈干预结果并允许用户保存到报告中； |
|  |  | 9.支持分析点云生成高清正射影像图并记录标注病害成果； |
|  |  | 10.支持用户使用高程线分割或角度分割的方式定义调坡调线分析方法； |
|  |  | 11.支持用户对分析过程中会使用到的各种分析相关的参数进行灵活配置，如点云过滤参数、中轴线拟合参数等； |
|  |  | 12.提供隧道设计中线与盾构中线偏差对比功能； |
|  |  | 13.提供任意里程断面椭圆度检测功能； |
|  |  | 14.提供调坡调线检测功能； |
|  |  | 15.提供错台分析检测功能（错台支持定义角度、长度等）； |
|  |  | 16.提供断面单期/多期收敛分析检测功能； |
|  |  | 17.提供影像病害标注功能 |
|  |  | 18.针对各种成果报告支持导出不同的格式（PDF/WORD/EXCEL/DXF等）； |
|  |  | 19.针对实际的教学科研需求，支持报告的自定义设置或定制开发； |
|  |  | 20.提供50个（含）以上的可用节点数量，供50台（含）以上电脑同步使用。 |
|  |  | 二、服务器端软件功能性参数 |
|  |  | 1.提供服务器端建立人员权限管理系统，不同权限查看不同隧道； |
|  |  | 2.提供服务器端建立针对地铁隧道的线路档案，可找到地铁隧道任一条线路的任一区间的任一环盾构管片； |
|  |  | 3、提供服务器端建立云端项目数据管理系统，包括项目删除/创建、项目线路设计、断面设计信息编辑，永久溯源； |
|  |  | 4.提供服务器端支持云端与分析软件端信息交互，在网络环境下可自动同步设计信息，上传软件分析成果到云端； |
|  |  | 5.提供服务器端管片里程匹配功能：允许用户在Web端上传管片定义数据生成管片的定义；允许用户自行调整每个管片的管片号及其起止里程； |
|  |  | 6.提供服务器端椭圆度报告信息，含绝对收敛信息； |
|  |  | 7.提供服务器端病害统计报告功能，单选筛查指标较差的管片； |
|  |  | 8.提供服务器端病害预测分析，多选筛查指标较差的管片导出相关报告； |
|  |  | 9.提供服务器端病害信息绑定管理：允许用户选择调整某个管片涉及的具体某类病害要绑定哪些照片；允许用户选择调整某个管片涉及的具体某类病害要绑定哪些点云 TIFF 标注块；允许用户针对某个病害照片，手动调整其对应的管片或病害类型等信息；允许用户针对某个病害点云块，手动调整其对应的管片或病害类型等信息； |
|  |  | 10.提供提供服务器端点云显示： 在 Web端显示点云概览；在点云界面显示轴线；在点云界面显示管片号；通过界面上的筛选器（例如选定管片号）可以直接筛选点云显示；如果在点云上已标注过病害区域，可以通过图层显示； |
|  |  | 11.提供提供服务器端点云正射影像图显示：在 Web端显示点云正射影像图概览；图上显示管片号；通过界面上的筛选器（例如选定管片号）可以直接筛选点云正射影像图显示；如果在点云上已标注过病害区域，可以通过图层显示； |
|  |  | 12.提供服务器端照片工单管理：主要用于组织同一个管片(里程段)在相同/不同时间段的扫描/拍照样本； |
|  |  | 13.★提供服务器端病害标记功能，在点云正射影像图上标注病害区域并注明病害类型；最终统计以服务器端数据为准； |
|  |  | 14.提供服务器端支持云端查阅隧道中心线对比、椭圆度、调坡调线、错台分析、断面单期/多期收敛分析、病害分析报告等分析成果报告并导出； |
|  |  | 15.服务器端支持公有云私有云等部署，可按照招标要求提供部署； |
|  |  | 三、APP端软件功能性参数 |
|  |  | 1.APP端用户鉴权：用户登录、权限控制等功能，不包含组织结构的权限控制； |
|  |  | 2.APP端用户登陆：支持在线或者离线登陆，在隧道无信号区域支持离线匹配信息（已完成设计信息同步工况）； |
|  |  | 3.▲APP端隧道病害拍照、绑定，手机直接实地拍照记录隧道的病害并进行标注绑定； |
|  |  | 4.APP端手机端在线离线拍照统一处理上传，手机端病害数据在无网络时本地缓存，并允许用户在有网络时点击上传同步到服务器； |
|  |  | 5.★APP端直接实地拍照记录隧道信息等，隧道信息包括但不限于隧道绝对收敛、椭圆度、渗水、裂缝、道床脱空、管片错台、管片张开等； |
|  |  | 6.APP端支持安卓系统或鸿蒙系统； |
| 2 | 矿山隧道 | 一、PC端软件功能性参数： |
|  |  | 1.隧道施工扫描软件投标单位具有开发定制能力，支持按要求进行定制开发，包括功能应用、成果报表、交互平台等； |
|  |  | 2.隧道施工扫描软件包含云服务平台、PC端数据分析上传软件两部分组成； |
|  |  | 3.PC端支持现场扫描后立即形成分析成果，涵盖爆破超欠挖分析、初支侵界、断面检测分析、方量报告分析、衬砌厚度分析、平整度分析、防水板检测分析等成果；（如需，投标现场展示）； |
|  |  | 4.PC端支持现场扫描后立即上传分析成果到云平台； |
|  |  | 5.PC端支持软件内直连扫描仪/全站仪等关键特征点可现场放样，指导施工：如欠挖点、不平整区域等（如需，投标现场展示）； |
|  |  | 6.PC端支持通用的点云格式las等格式文件读取； |
|  |  | 7.PC端支持点云大纵坡修正、自动均匀稀疏等功能； |
|  |  | 8.PC端支持隧道点云按里程过滤，一键式过滤风管台车等无效点云； |
|  |  | 9.PC端支持隧道点云等高线区分/多点云融合/线性拟合补点等； |
|  |  | 10.PC端支持一键式下载平台端隧道设计相关文件； |
|  |  | 11.PC端支持自定义导入点云导入内外线性滤波阈值； |
|  |  | 12.PC端支持自定义导入点云提取断面间隔、间距、超挖限差、欠挖限差等； |
|  |  | 13.PC端支持自定义导入点云提取结构断面按照高差线、角度分割、点间距方式等； |
|  |  | 14.PC端支持导入点云方量计算自定义断面间隔、起算高差等； |
|  |  | 15.PC端支持导入点云衬砌厚度自定义断面间隔、断面厚度、点间距信息等； |
|  |  | 16.PC端支持数直接上传到铁路工程管理平台隧道断面质量检测系统平台； |
|  |  | 17.提供50个（含）以上的可用节点数量，供50台（含）以上电脑同步使用。 |
|  |  | 二、服务器端软件功能性参数 |
|  |  | 1.服务器端软件项目信息功能模块，满足隧道设计可视化创建及满足管理多条隧道应用； |
|  |  | 2.服务器端软件提供服务器端建立人员权限管理系统，不同权限查看不同隧道； |
|  |  | 3.服务器端软件设计信息功能支持交点法、线元法输入隧道设计文件； |
|  |  | 4.服务器端软件设计信息功能支持隧道设计文件：平曲线、竖曲线、设计断面等手动输入及一键导入等； |
|  |  | 5.服务器端软件设计信息功能隧道设计文件断链输入等； |
|  |  | 6.服务器端软件设计信息功能支持主点、逐桩坐标显示导出等； |
|  |  | 7.服务器端软件设计信息功能支持线路、断面信息等自动化匹配等； |
|  |  | 8.服务器端软件成果管理功能支持扫描成果报表云平台查看及管理，报表导出直接打印； |
|  |  | 9▲.服务器端软件成果管理功能支持点云可视化展示及管理，按超欠挖着色，查看任一点坐标实时超欠挖等信息； |
|  |  | 10.★服务器端软件成果管理功能支持超欠挖分析、断面检测分析、方量报告分析、衬砌厚度分析、平整度分析等扫描成果； |
|  |  | 11.平台支持多次扫描点云按里程转换后整合在平台界面综合展示、与BIM设计模型叠加展示、直观了解工程进度及质量； |

#### 二、商务要求

#### 1.合同履行期限

交付时间：标项一、标项二均需要自合同签订之日起至2024年12月前完成项目实施和验收。

交付地点：招标人指定地点

#### 2.安装调试

2.1安装完成时间：如在规定的时间内由于中标人的原因不能完成安装和调试，中标人应承担由此给招标人造成的损失；

2.2安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件系统必须保证同时安装到位；

2.3中标人免费提供合同货物的安装服务；

2.4中标人在投标文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求；

2.5供货时提供有关的全套技术文件；

2.6中标人应保证所提供的货物或其中任何一部分均不会侵犯第三方的知识产权。

#### 3.验收标准

3.1验收由招标人负责实施；

3.2验收依据：合同、招标文件、投标文件；中标人提供的技术规格、经招标人认可的合同货物的有效检验文件；中标人投标文件中提供的经招标人认可的合同货物的验收标准（符合中国有关的国家、地方、行业标准）和检测办法及相应检测手段。

3.3中标人应派人员在所供货物到招标人处时进行到货验收，有需要时能联系产品制造商到场共同验收，若发现任何损坏及质量问题，中标人负责妥善处理直至招标人满意，由此产生的费用由中标人承担。

3.4验收合格的条件：所供货物符合产品标准和及合同的要求；在进行测试和验收过程中发现的问题已被解决并得到招标人的认可；合同中规定的所有货物和材料均已交付；所供货物已通过使用单位组织的验收；所有相关的技术文件及资料均已提交并得到接受。

#### ▲4.质保期

质保期：3年，项目验收合格后开始计算。

#### 5.售后服务

5.1在质保期内，中标人应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用，维修及零件更换费用由中标人承担。

5.2质保期内出现无法排除的故障，中标人需无条件更换同型号产品。

5.3质保期满后，中标人继续为招标人服务，仅收取零配件成本费。

5.4因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。

5.5如在使用过程中发生质量问题，中标人在接到通知后，响应时间4小时，48小时到达现场并解决问题；质保期满后，中标人为招标人提供软件系统推荐保养维护周期清单，招标人根据软件系统实际使用情况选择软件维护项目。

5.6培训：免费给招标人的现场操作人员进行设备原理及操作、故障的诊断与排除、软件正常使用时的维护培训；提供相应的安装及使用的培训计划。可以在安装调试设备时现场为用户培训。在制定培训计划时，将根据用户的要求统一安排培训时间、地点和课程安排。投标人所组织的厂家培训师，都是经过专业培训，具备专业的软件安装、操作技能，并能有效得培训指导用户。

5.7中标人应及时免费提供合同货物软件的升级，免费提供合同货物新功能和应用的资料。

上述内容的实现方式、时间、地点、人数应在投标文件中详细说明。

6.▲履约保证金

6.1合同签订后一周内，中标人向招标人提交合同总价1%的履约保证金，履约保证金在合同履约期间无违约情形的，项目验收结束后，于一周内退还（不计息）；逾期退还的，自逾期之日起，向中标人每日偿付合同价款的0.05%的违约金；

6.2提交方式：支票、汇票、本票或金融机构的保函等非现金形式。

### 7.▲付款方式：

合同生效以及具备实施条件后5个工作日内，采购人向供应商支付合同总价的40%；项目履约完成，经采购人验收合格后，收到发票后5个工作日内，采购人向供应商支付合同总价的60%。

逾期支付货款的，自逾期之日起，向中标人每日偿付未付价款0.05%的违约金。

### 8.合同履行

必须由投标主体履行合同。

- 第四部分   评标办法

评标办法前附表

标项一：

| 序号 | 评标标准 | 权重 | 主观分/客观分属性 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康与安全管理体系认证证书，每提供一份有效认证证书得1分，最多得3分。 提供复印件加盖投标人公章，否则不计分。（0-3分） | 3 | 客观分 |  |
| 2 | 投标人2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类项目业绩（以提供的完整合同复印件为准）：最高得3分。 提供复印件加盖投标人公章，否则不计分。（0-3分） | 3 | 客观分 |  |
| 3 | 不符合（负偏离）商务及技术要求中标注“▲”条款（不可偏离）的投标无效； 满足招标文件明确的商务及技术条款要求的该项得满分； 标识“★”商务及技术条款低于招标文件明确的要求（负偏离）的每项扣3分。 未标识“★”商务及技术条款低于招标文件明确的要求（负偏离）的每项扣1分。（0-36分） | 36 | 客观分 |  |
| 4 | 实施方案中的实施流程框架能涵盖项目的所有阶段内容和关键任务，实施工作手段有具体方式且具备针对性、切实可行的。全部满足得3分，部分满足得2分，缺漏多且描述简易的得1分，不满足或未提供不得分。 | 3 | 主观分 |  |
| 5 | 具备整体实施进度计划，整体实施进度计划中有详细的时间节点及合理的主要工作内容安排，全部满足得3分，部分满足得2分，缺漏多且描述简易的得1分，不满足或未提供不得分。 | 3 | 主观分 |  |
| 6 | 对于重点、难点问题的分析准确到位且具备针对性解决方案。全部满足得3分，部分满足得2分，缺漏多且描述简易的得1分，不满足或未提供不得分。 | 3 | 主观分 |  |
| 7 | 功能演示： （一）工程安全物联网智慧平台 1. 支持监测点编号前缀管理，可以为每个监测内容预先设定号编号前缀，后续标注监测点时不用再重复输入。（0.5分） 2. 支持管理监测内容的预警值，包括累计预警值和速率预警值。用户可以根据监测方案将监测内容的预警值录入平台里，后续有监测数据后，平台可以根据填写的预警值实时、自动预警。（1分） 3. 监测平面图可以放大、缩小、平移，点击图上的监测点显示最新的监测数据。（0.5分） 4. 各监测内容需要根据监测数据生成图表，这些图表可在平台内查看。（0.5分） 5. 预警信息详情包括监测点编号、监测项目、时间、详情等。（0.5分） （二）轨道交通监测系统 1. 监测点信息包括监测点编号、监测点状态、监测设备、累计预警值、速率预警值、是否基准点等信息，每个监测点的预警值可以单独设置。（1分） 2. 对轨道交通监测的断面进行管理，断面信息包括断面编号、环号、里程桩号、监测点、数据源等信息，可批量导入和单个添加，支持编辑和删除操作，并支持监测点初始值的导入。（0.5分） 3. 支持提供导入模板手工上传监测数据，支持下载数据。（0.5分） 4. 可对数据进行基本的分析，如本次最大变化、累计最大变化、是否预警等。（0.5分） 5. 可查看数据总览，如每个监测内容分别有多少个监测点有数据。（0.5分） | 6 | 客观分 |  |
| 8 | 提供与工程监测功能有关的软件著作权证书，每个1分，最高2分。（需要提供证书复印件） | 2 | 客观分 |  |
| 9 | 项目团队成员中具有与本项目相关的工程师证书得1分；（需要提供证书复印件） | 1 | 客观分 |  |
| 10 | 安装、调试服务方案，根据投标人提供的安装、调试、方案能否满足采购需求判定评分，内容完整、措施有效、符合招标人实际，视为满足采购需求。全部满足得3分，部分满足得2分，缺漏多且描述简易的得1分，不满足或未提供不得分。 | 3 | 主观分 |  |
| 11 | 培训流程完整清晰、培训方式合理、培训内容能覆盖本项目内容、培训日程安排严谨且节奏合理。全部满足得3分，部分满足得2分，缺漏多且描述简易的得1分，不满足或未提供不得分。 | 3 | 主观分 |  |
| 12 | 提供详细完整的售后服务措施、方案：包括质保期内与质保期外的具体方案、产品质量保证、应急响应时间等。全部满足得2分，部分满足得1分，不满足或未提供不得分。 | 2 | 主观分 |  |
| 13 | 针对投标人承诺给予采购人的额外服务承诺具备可执行性，同时有利于采购人使用货物。完全满足招标人需求得2分，部分满足得1分，不满足不得分。 | 2 | 主观分 |  |
| 14 | 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*权重］的计算公式计算。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 | 30 | 价格分 | / |

标项二：

| 序号 | 评标标准 | 权重 | 主观分/客观分属性 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康与安全管理体系认证证书，每提供一份有效认证证书得1分，最多得3分。 提供复印件加盖投标人公章，否则不计分。（0-3分） | 3 | 客观分 |  |
| 2 | 投标人2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类项目业绩（以提供的完整合同复印件为准）：最高得3分。 提供复印件加盖投标人公章，否则不计分。（0-3分） | 3 | 客观分 |  |
| 3 | 不符合（负偏离）商务及技术要求中标注“▲”条款（不可偏离）的投标无效； 满足招标文件明确的商务及技术条款要求的该项得满分； 标识“★”商务及技术条款低于招标文件明确的要求（负偏离）的每项扣3分。 未标识“★”商务及技术条款低于招标文件明确的要求（负偏离）的每项扣1分。（0-40分） | 40 | 客观分 |  |
| 4 | 实施方案中的实施流程框架能涵盖项目的所有阶段内容和关键任务，实施工作手段有具体方式且具备针对性、切实可行的。全部满足得3分，部分满足得2分，缺漏多且描述简易的得1分，不满足或未提供不得分。 | 3 | 主观分 |  |
| 5 | 具备整体实施进度计划，整体实施进度计划中有详细的时间节点及合理的主要工作内容安排，全部满足得3分，部分满足得2分，缺漏多且描述简易的得1分，不满足或未提供不得分。 | 3 | 主观分 |  |
| 6 | 对于重点、难点问题的分析准确到位且具备针对性解决方案。全部满足得3分，部分满足得2分，缺漏多且描述简易的得1分，不满足或未提供不得分。 | 3 | 主观分 |  |
| 7 | 功能演示： 1.演示一组海量点云导入分析（单体点云点数10亿以上或las文件不低于20GB），包括一键导入、原始点云三维渲染与交互操作、自动过滤、断面切片、报表分析等；（1分） 2.演示一组海量点云，自动进行管缝识别完成管片信息的补全与修复功能（0.5分） 3.演示一组海量点云在服务器端进行云端查阅隧道中心线对比、椭圆度、调坡调线、错台分析、断面单期/多期收敛分析、病害分析报告等分析成果报告并导出；（0.5分） 4.演示一组扫描海量点云直接导入软件形成分析成果，涵盖爆破超欠挖分析、初支侵界、断面检测分析、方量报告分析、衬砌厚度分析、平整度分析、防水板检测分析等成果；（1分） 5.演示一组扫描海量点云直接上传到铁路工程管理平台隧道断面质量检测系统平台；（1分） | 4 | 客观分 |  |
| 8 | 项目团队成员中具有与本项目相关的工程师证书得1分；（需要提供证书复印件并加盖投标人公章） | 1 | 客观分 |  |
| 9 | 安装、调试服务方案，根据投标人提供的安装、调试、方案能否满足采购需求判定评分，内容完整、措施有效、符合招标人实际，视为满足采购需求。全部满足得3分，部分满足得2分，缺漏多且描述简易的得1分，不满足或未提供不得分。 | 3 | 主观分 |  |
| 10 | 培训流程完整清晰、培训方式合理、培训内容能覆盖本项目内容、培训日程安排严谨且节奏合理。全部满足得3分，部分满足得2分，缺漏多且描述简易的得1分，不满足或未提供不得分。 | 3 | 主观分 |  |
| 11 | 提供详细完整的售后服务措施、方案：包括质保期内与质保期外的具体方案、产品质量保证、应急响应时间等。全部满足得2分，部分满足得1分，不满足或未提供不得分。 | 2 | 主观分 |  |
| 12 | 针对投标人承诺给予招标人的额外服务承诺具备可执行性，同时有利于采购人使用货物。完全满足招标人需求得2分，部分满足得1分，不满足不得分。 | 2 | 主观分 |  |
| 13 | 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*权重］的计算公式计算。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 | 30 | 价格分 | / |

*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2. 评标标准：见评标办法前附表。

- 三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8投标报价低于项目预算 50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因，否则投标无效；

特别说明：评审小组认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理。

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

## 4.2.13 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购机构沟通并作书面记录。采购人、采购机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

- 第五部分 拟签订的合同文本

合同编号：

政府采购合同参考范本

（货物类）

合同编号： 校合-2023-SYSB-

项目编号：

采购计划文号：无

甲方：浙大城市学院

乙方：

鉴证方：浙江五石中正工程咨询有限公司

为了保护甲乙双方合法权益，根据《中华人民共和国政府釆购法》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，浙大城市学院委托浙江五石中正工程咨询有限公司就（项目名称）项目（招标编号：）项目采用公开招标方式进行采购，确定                            （中标单位名称）为供货单位，甲、乙双方友好协商，达成以下条款：

第一条：货物清单及合同价格                      金额单位：元

| 序号 | 货物 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价:￥ 大写：人民币 元整 |  |  |  |  |  |  |  |

注：以上合同总价包括完成所有产品供货及履行所有规定服务所产生的人工、运抵甲方的运输、安装、调试、正常使用必备的附件价、材料、培训、税费等涉及此项目的全部费用。

第二条：质量保证

1.质量功能标准需符合乙方提供的技术资料中所规定的质量标准和双方商定的技术指标。

2.乙方保证本合同中所供应的商品是 年 月 日以后生产的，符合国家法律规定和技术规格、质量标准的出厂原装合格产品；进口商品是获得国家商检局颁布安全许可证的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同（型号、指标、性能等）不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

第三条：交货期、地点

1.乙方在合同签订后，货物按照其与甲方事先直接联系约定，将所供商品安全运至指定地点，并负责安装调试。

2.在所供商品交付使用时，乙方必须向使用方提供产品说明书、质量保证书、保修卡等必须具备的相关资料和必备的附件。

3.交货期：

#### 4.交货地点：

第四条：质保期及售后服务

1.质保期：自验收通过之日起     年

2.售后服务：

（1）在质保期内，乙方应对软件出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用，维修及系统零配件更换费用由乙方承担。

（2）质保期内出现无法排除的故障，乙方需无条件更换同类产品。

（3）质保期满后，乙方继续为甲方服务，仅收取零配件成本费。

（4）因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。

（5）如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到通知后30分钟响应,2小时到达现场，在24小时内解决问题。

（6）乙方应及时免费提供合同软件的升级，免费提供合同软件新功能和应用的资料。

（7）系统和应用漏洞定期修复。

（8）制定可靠的系统和数据的备份策略，如果遇到系统崩溃或者数据丢失情况，能在两小时内恢复。

（9）提供7*24小时的安全服务，定时巡检系统和应用漏洞，对于学校通报的安全事件，要及时修复。

第五条：安装、调试

1.安装完成时间：合同签订后一周内到达安装现场在30内完成安装和调试，如在规定的时间内由于乙方的原因不能完成安装和调试，乙方应承担由此给甲方造成的损失；

2.安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件必须保证同时安装到位；

3.乙方免费提供合同软件的安装服务；

4.乙方应提供质保期满后维护费、软件升级及其相关服务内容；

5.供货时提供有关的全套技术文件；

6.乙方应保证所提供的软件或其中任何一部分均不会侵犯第三方的知识产权。

第六条：验收

1.在调试结束后，乙方需要向甲方提交《软件验收申请报告》及软件验收所需的符合功能和技术指标的可运行软件系统、技术文档等合同所要求的内容，这些内容以书面文档、介质或软件系统实体等形式提交。甲方与乙方一同组织有关专家进行验收，验收通过的《软件验收报告》为软件验收通过的标志。

2.验收费用由乙方承担。

第七条：履约保证金

1.合同签订后一周内，乙方向甲方提交合同总价1%的履约保证金，履约保证金在合同履约期间无违约情形的，项目验收结束后，于一周内退还（不计息）；逾期退还的，自逾期之日起，向乙方每日偿付合同价款的0.05%的违约金；

2.提交方式：支票、汇票、本票或金融机构的保函等非现金形式。

第八条：结算方式

合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的40%；项目履约完成，经甲方验收合格后，收到发票后5个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的60%。逾期支付货款的，自逾期之日起，向乙方每日偿付未付价款0.05%的违约金。

第九条：违约责任

1.乙方具有不按合同要求供货、单方面不履行合同义务等违约行为的，乙方除退还甲方所付全部款项外，还应支付给甲方合同总货款20％的违约赔偿金。

2.乙方逾期履行合同义务的，应向甲方偿付合同总价万分之五每日的违约金。逾期超5天以上的，逾期部分应向甲方偿付合同总价千分之五每日的违约金。

3.货物验收合格交付正常使用之日起一年内，乙方未能全面履行合同约定或有违约行为的，合同尾款暂停支付，且乙方按合同价款的0.05%支付违约金给甲方。

4.本合同货物须由乙方直接供应，不得转让、转包、分包他人供应；否则，甲方有权解除合同、拒付（或要求退还）合同价款、没收履约保证金，并要求乙方支付合同价款0.05%的违约金。

5.乙方所供货物侵犯第三方知识产权的，乙方应承担甲方由此造成的所有损失（包括但不限于侵权赔偿款、诉讼费、律师费、向甲方退还已收全款并按合同价款的20%支付违约金等）。

6.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购/招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

第十条：争议的解决

本合同纠纷由双方协商解决，协商不成，由甲方所在地人民法院诉讼解决。

第十一条：合同的生效

1.本合同依法签订，即具有法律效力。

2.本合同未提及内容及不详之处，以招标文件、询问记录及与本合同有关的其他内容为准，都具有同等法律效力。

3.本合同经甲方、乙方、鉴证方三方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章后生效。

4.本合同一式伍份，甲方执叁份，乙方执壹份，鉴证方执壹份，具有同等法律效力。

| 甲方（需方）：浙大城市学院（公章） | 乙方（供方）：（公章） |
| --- | --- |
| 甲方代表： （签名） | 乙方代表： （签名） |
| 地址：浙江省杭州市拱墅区湖州街51号 | 地址： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行：中国工商银行杭州艮山支行 | 开户银行： |
| 帐号：1202022309900680817 | 帐号： |
| 签名日期： 年 月 日 | 签名日期：年 月 日 |
| 合同鉴证方：浙江五石中正工程咨询有限公司（公章） |  |
| 鉴证方代表： （签名） |  |
| 地址：杭州市滨江区东方通信科技园启迪楼2楼1208室 |  |
| 电话：0571-87805727 |  |
| 鉴证日期： 年 月 日 |  |

- 附件（请严格按照招标文件和询标记录填写配置清单和服务承诺）

- 第六部分 应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

- 目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）联合协议………………………………………………………………（页码）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求：中小企业声明函…………（页码）

（4）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

浙大城市学院、浙江五石中正工程咨询有限公司：

我方参与工程安全物联网智慧平台、轨道交通监测系统、盾构隧道安全养护平台【招标编号：ZJWSBJ-ZDCY-2024027G】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

二、联合协议（如果有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供]

三、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造的，提供相应的中小企业声明函（附件7）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C、要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

- 附件7：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 浙大城市学院 的 工程安全物联网智慧平台、轨道交通监测系统、盾构隧道安全养护平台	 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

四、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

- 目录

（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）分包意向协议…………………………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（5）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）（6）投标标的清单……………………………………………………………………（页码）（7）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（8）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………（页码）

- 一、投标函

浙大城市学院、浙江五石中正工程咨询有限公司：

我方参加你方组织的工程安全物联网智慧平台、轨道交通监测系统、盾构隧道安全养护平台	【招标编号：ZJWSBJ-ZDCY-2024027G】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2联合协议（如果有)；

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.4本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3分包意向协议（如果有）；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评标标准相应的商务技术资料；

2.2.6投标标的清单；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:                                        。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

浙大城市学院、浙江五石中正工程咨询有限公司：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理工程安全物联网智慧平台、轨道交通监测系统、盾构隧道安全养护平台	【招标编号：ZJWSBJ-ZDCY-2024027G】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

浙大城市学院、浙江五石中正工程咨询有限公司：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理工程安全物联网智慧平台、轨道交通监测系统、盾构隧道安全养护平台	【招标编号：ZJWSBJ-ZDCY-2024027G】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

三、分包意向协议（如果有）

[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件6)；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

四、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |

注：按本格式和要求提供。

五、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）

六、投标标的清单

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

七、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

注：按本格式和要求提供。

八、政府采购供应商廉洁自律承诺书

浙大城市学院、浙江五石中正工程咨询有限公司：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

- 报价文件部分

- 目录

（1）开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

浙大城市学院、浙江五石中正工程咨询有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成工程安全物联网智慧平台、轨道交通监测系统、盾构隧道安全养护平台	【招标编号：ZJWSBJ-ZDCY-2024027G】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XX |  |  |  |  |  |  |
| 2 | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如果有）、规格型号、数量、单价等予以公示。

4、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

5、投标报价低于项目预算 50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因，否则投标无效；

特别说明：评审小组认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理。

二、中小企业声明函（如果有）

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件7）。]

# 附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_浙大城市学院_单位的_工程安全物联网智慧平台、轨道交通监测系统、盾构隧道安全养护平台	__项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：业务专用章使用说明函

浙大城市学院、浙江五石中正工程咨询有限公司：

我方                         (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的工程安全物联网智慧平台、轨道交通监测系统、盾构隧道安全养护平台	【招标编号：ZJWSBJ-ZDCY-2024027G】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

- 附件5：联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加工程安全物联网智慧平台、轨道交通监测系统、盾构隧道安全养护平台	【招标编号：ZJWSBJ-ZDCY-2024027G】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：             ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：             ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

- 附件6：分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为工程安全物联网智慧平台、轨道交通监测系统、盾构隧道安全养护平台	【招标编号：ZJWSBJ-ZDCY-2024027G】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商1名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。