杭州市源清第二高级中学厨房设备

招标文件

（电子招投标）

编号:ZJCT2-YQZX2025-01

杭州市源清中学

浙江省成套工程有限公司

二〇二五 年一月

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标办法

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

- 第一部分 招标公告

项目概况

杭州市源清第二高级中学厨房设备招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2025年02月13日09点30分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJCT2-YQZX2025-01

项目名称：杭州市源清第二高级中学厨房设备

预算金额（元）：3380000

最高限价（元）：3380000

采购需求：

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：杭州市源清第二高级中学厨房设备主要内容：厨房设备一批。具体以招标文件第三部分采购需求为准，供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

中小企业政策：中小企业预留

数量: 1

单位：批

合同履约期限：与采购人签订合同后60日内送货并安装、调试完毕及使用方初步验收。

本项目接受联合体投标：是；☐否。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2. 以联合体形式投标的，提供联合协议(本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供) ；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

☐无（注：不得限制大中型企业与小微企业组成联合体参与投标）；

☑专门面向中小企业

☑货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

4.本项目的特定资格要求：☑无。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：/至2025年02月13日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年02月13日09点30分00秒（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2025年02月13日09点30分00秒

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

采购意向公开链接： https://zfcg.czt.zj.gov.cn/site/detail?parentId=600007&articleId=bMphLj%2FXIWLsPZIT%2FjWxVw%3D%3D

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：杭州市源清中学

地    址：杭州市湖州街69号

传    真： /

项目联系人（询问）：杨华龙

项目联系方式（询问）：0571-87070378

质疑联系人：董小泳

质疑联系方式：0571-88281168-8835

2.采购代理机构信息

地址：浙江省杭州市古墩路701号紫金广场A座1509办公室

项目联系人（询问）：温从俊、叶臣、翁祖晨

项目联系方式（询问）：0571-88955386；13666659131

质疑联系人：冯雪涛

质疑联系方式：0571-88955386

3. 同级政府采购监督管理部门

名    称：杭州市财政局政府采购监管处 /浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地    址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼（快递仅限ems或顺丰）

传    真： /

联系人 ：朱女士、王女士

监督投诉电话：0571-87227671,0571-87800218

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分 投标人须知

- 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性与核心产品 | 货物类，单一产品或核心产品为：四门冰箱冷藏冷冻柜。 |
| 2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | 标的（详见附件采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业表），属于 （详见附件采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业表） 行业； ## 根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300）第四条第（二）项规定：工业行业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 ☐可以就 采购进口产品。 |
| 4 | 分包 | ☑A同意将非主体、非关键性的 运输 工作分包。 ☐ B不同意分包。 注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | ☑A不组织。 |
| 6 | 样品提供 | ☑B，要求提供， 样品：智能款刀具除菌柜(五门)（1），炊用燃气大锅灶(双眼燃气大锅灶)，沥水柜（1）；数量1台 （2）样品制作的标准和要求： 详见采购需求 ； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：☐否；☑是，详见采购需求。 （5）提供样品的时间：投标截止时间前；地点：浙江省杭州市古墩路701号紫金广场A座；联系人：叶先生，联系电话：13666659131。请投标人在投标截止时间前联系本项目负责人确认样品安装地点并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 （8）样品提供不全或未提供者，其评标样品分不得分。 |
| 7 | 方案讲解演示 | ☑A不组织。 |
| 8 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 9 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。节能产品、环境标志产品目录详见项目附件 |
| 10 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 备份投标文件送达地点：浙江省杭州市古墩路701号紫金广场A座1509办公室；备份投标文件签收人员联系电话：叶臣，联系人：13666659131。采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
| 13 | 特别说明 | 联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |
|  |  | ☑联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 ¨联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |
|  |  | 本项目推荐的中标候选人数量： 1家 。 |
|  |  | 1、本项目代理服务费以中标价为计算基数，按计价格【2002】1980号文货物规定的80%向中标供应商收取，不足5000元，按5000元计取。投标人应当自中标公告发布之日起5个工作日内一次性向采购代理机构支付代理服务费，并在投标文件中出具代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。 2、代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江省成套工程有限公司 开户银行：杭州联合农村商业银行三墩支行 账号：201000065548152 行号：402331001227 3、增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 |

- 一、总则

- 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2 纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

3.2.4 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

## 3.4.3 采购人应当贯彻落实知识产权保护相关法律法规，应当采购使用正版软件。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

4. 询问、质疑、投诉、补偿救济

4.1在线询问、质疑、投诉

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.2供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.3供应商质疑

4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.3.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.3.3.4事实依据；

4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

4.4.5根据政府采购行政裁决省市区三级联动试点工作安排，杭州市本级及各区、县（市）政府采购项目投诉材料可寄送至浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州），地址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼（快递仅限ems或顺丰），收件人：朱女士、王女士，电话：0571-87227671,0571-87800218

4.5 补偿救济

采购人（行政机关）因政策变化、规划调整而不履行政府采购合同的，供应商可依据《杭州市涉企补偿救济实施办法（试行）》向采购人（行政机关）提起补偿申请。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2联合协议（如果有)；

11.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有)；

11.1.4本项目的特定资格要求（如果有)。

11.1.5中小企业声明函。

11.2  商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3分包意向协议（如果有)；

11.2.4符合性审查资料；

11.2.5评标标准相应的商务技术资料；

11.2.6投标标的清单；

11.2.7商务技术偏离表；

11.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2 报价情况说明；

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

投标人应对投标文件中材料的真实性、合法性负责。

- 12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘等存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

18.4结束解密后30分钟内，供应商应通过邮件形式将经授权代表签署的《政府采购活动现场确认声明书》（格式见采购文件最后一页内容）扫描件发至代理机构经办人邮箱（邮箱地址：770128468@qq.com，联系人：叶臣，电话：13666659131），未发送视为对开标过程及结果无异议。

18.5采购机构点击【开启报价文件】，开启报价成功后进入报价评审流程。各供应商代表应当在接到系统通知后30分钟内自行完成在线签字确认，逾期未在线签字确认的视为对开标过程及结果无异议。

19、资格审查

19.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不再评标。

20、信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

21. 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

- 六、定 标

22. 确定中标供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商，为提高政府采购效率，鼓励在收到评审报告当天在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

23.4 由于中标、成交供应商原因导致重新采购的，应当承担支付代理费和专家评审费等费用在内的赔偿责任。

七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起10个工作日内，与中标供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

26. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

## 供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线95763。

## 27.预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线95763。

八、电子交易活动的中止

28. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

28.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

28.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

28.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

28.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

30.验收

30.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

30.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

30.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

30.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

## 30.5 对于满足合同约定的采购资金支付条件的，供应商可通过政采云平台提起在线支付申请、查询支付结果，路径为政采云-我的工作台-合同管理-支付管理。对于供应商提起在线支付申请的，采购人应当按规定做好审核并完成支付。

- 第三部分   采购需求

一、项目概述：

- 本项目为“交钥匙”项目，采购内容包括杭州市源清第二高级中学厨房设备的采购、运输、安装、调试、培训和相关维护等。投标报价包括设备费、安装调试费、培训、税收、售后服务、招标代理费等。

- 二、采购清单：

| 编号 | 产品名称 | 产品规格与详细说明 | 数量 | 单位 | 图片 （仅供参考） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一层 |  |  |  |  |  |
| 男女更衣间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 六门更衣柜 | —层板厚1.2mm,采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚0.7mm优质不锈钢制作 —门外壳板厚1.2mm，侧板厚0.7mm,门采用双复门 —规格:1200*500*1800 | 8 | 台 |  |
| 洁具工具间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 大双水池（1） | —水斗板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚0.7mm优质不锈钢制作 —配不锈钢可调脚 —φ38mm不锈钢圆通腿，φ25mm不锈钢下橫通 —规格:1200*500*2000 | 2 | 台 |  |
| 2 | 冷水龙头（1） | —座台式单孔单温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理 —配升降一体螺旋式阀芯一字型手柄 —鹅颈水嘴，360度可旋转 | 4 | 只 |  |
| 3 | 四层平板货架（1） | —立管φ38mm通脚,采用优质不锈钢制作 —拉档25*38mm,配不锈钢可调脚 —层板厚0.7mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —规格:1100*500*1800 | 2 | 台 |  |
| 收货区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 洗手水池（1） | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚1.2mm优质不锈钢制作 —配不锈钢可调脚 —规格:450*400*800 | 1 | 台 |  |
| 2 | 脚踏式水龙头（1） | —座台式单孔单温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理 —配升降一体螺旋式阀芯一字型手柄 —鹅颈水嘴，360度可旋转 | 1 | 只 |  |
| 3 | 洗地龙头（1） | —开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理 —10.7米重工无痕三层液压钢丝管 —黄铜铸造枪式喷头、配有橡胶保护套水压可调 | 1 | 台 |  |
| 4 | 四层平板货架（2） | —立管φ38mm通脚,采用优质不锈钢制作 —拉档25*38mm,配不锈钢可调脚 —层板厚0.7mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —规格:1100*500*1800 | 1 | 台 |  |
| 5 | 电子落地秤 | —功率：220V/0.5KW —规格:200KG | 1 | 台 |  |
| 6 | 粘捕式灭蝇灯（1） | —静音粘补，无声保护 —功率：220V/8W —规格:单灯管 | 1 | 只 |  |
| 冷库 |  |  |  |  |  |
| 1 | 冷藏冷冻库 | —冷库温度：+2℃~+6℃、 -18℃~-22℃ —库板（墙、顶、底板）：厚100mm聚氨酯夹芯板，内表面为0.5mm厚彩钢板；库板（墙、顶、底板）：厚100mm聚氨酯夹芯板，外表面为0.6mm厚304不锈钢板； 自动回归门；门洞尺寸800mm*1800mm（宽*高）；防滑铝板：3MM；配风幕、平衡窗" —规格:6000*3000*2600 | 1 | 台 |  |
| 2 | 四层格栅货架（1） | —立管φ38mm通脚,采用优质不锈钢制作 —拉档25*38mm,配不锈钢可调脚 —栅式档不锈钢矩形管 —规格:1200*500*1800 | 8 | 台 |  |
| 主食库 |  |  |  |  |  |
| 1 | 低搁架 | —立管φ38mm厚1.2mm通脚,采用优质不锈钢制作 —拉档25*38mm厚0.7mm,配不锈钢可调脚 —栅式档40*20mm厚0.6mm不锈钢矩形管 —规格:1200*500*300 | 5 | 台 |  |
| 2 | 挡鼠板（1） | —板厚0.8mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —规格:L=1000 | 1 | 块 |  |
| 3 | 粘捕式灭蝇灯（2） | —静音粘补，无声保护 —功率：220V/8W —规格:单灯管 | 1 | 只 |  |
| 副食库 |  |  |  |  |  |
| 1 | 四层平板货架（3） | —立管φ38mm通脚,采用优质不锈钢制作 —拉档25*38mm,配不锈钢可调脚 —层板厚0.7mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —规格:1100*500*1800 | 4 | 台 |  |
| 2 | 挡鼠板（2） | —板厚0.8mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —规格:L=1000 | 1 | 块 |  |
| 3 | 粘捕式灭蝇灯（3） | —静音粘补，无声保护 —功率：220V/8W —规格:单灯管 | 1 | 只 |  |
| 禽蛋储藏室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 四层平板货架（4） | —立管φ38mm通脚,采用优质不锈钢制作 —拉档25*38mm,配不锈钢可调脚 —层板厚0.7mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —规格:1100*500*1800 | 4 | 台 |  |
| 2 | 挡鼠板（3） | —板厚0.8mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —规格:L=1000 | 1 | 块 |  |
| 3 | 粘捕式灭蝇灯（4） | —静音粘补，无声保护 —功率：220V/8W —规格:单灯管 | 1 | 只 |  |
| 非可食库 |  |  |  |  |  |
| 1 | 四层平板货架（5） | —立管φ38mm通脚,采用优质不锈钢制作 —拉档25*38mm,配不锈钢可调脚 —层板厚0.7mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —规格:1100*500*1800 | 7 | 台 |  |
| 3 | 挡鼠板（4） | —板厚0.8mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —规格:L=1000 | 1 | 块 |  |
| 4 | 粘捕式灭蝇灯（5） | —静音粘补，无声保护 —功率：220V/8W —规格:单灯管 | 1 | 只 |  |
| 留样间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 大双门留样冰箱 | —温度：2~10°C —功率：220v/0.5kw —规格：1210*730*1920 | 2 | 台 |  |
| 2 | 粘捕式灭蝇灯（6） | —静音粘补，无声保护 —功率：220V/8W —规格:单灯管 | 1 | 只 |  |
| 素菜粗加工 |  |  |  |  |  |
| 1 | 毛刷去皮机 | —主要用于胡萝卜、马铃薯、红薯、苹果、梨、红果等根茎类果蔬的清洗 —功率:220V/1.1KW —处理效率:600KG/H —规格:1770*690*960 | 1 | 台 |  |
| 2 | 四层格栅货架（2） | —立管φ38mm通脚,采用优质不锈钢制作 —拉档25*38mm,配不锈钢可调脚 —栅式档不锈钢矩形管 —规格:1200*500*1800 | 1 | 台 |  |
| 3 | 洗手水池（2） | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚1.2mm优质不锈钢制作 —配不锈钢可调脚 —规格:450*400*800 | 1 | 台 |  |
| 4 | 脚踏式水龙头（2） | —座台式单孔单温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理 —配升降一体螺旋式阀芯一字型手柄 —鹅颈水嘴，360度可旋转 | 1 | 只 |  |
| 5 | 洗地龙头（2） | —开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理 —10.7米重工无痕三层液压钢丝管 —黄铜铸造枪式喷头、配有橡胶保护套水压可调 | 1 | 台 |  |
| 6 | 双层工作台（1） | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —下置一层格栅，配不锈钢可调脚 —配不锈钢圆通腿、不锈钢下橫通 —规格:1800*750*800 | 1 | 台 |  |
| 7 | 双层工作台（2） | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —下置一层格栅，配不锈钢可调脚 —配不锈钢圆通腿、不锈钢下橫通 —规格:1400*750*800 | 1 | 台 |  |
| 8 | 单水池（1） | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚1.2mm优质不锈钢制作 —配不锈钢可调脚 —φ38mm不锈钢圆通腿，φ32mm不锈钢下橫通 —规格:800*750*800 | 3 | 台 |  |
| 9 | 冷水龙头（2） | —座台式单孔单温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理 —配升降一体螺旋式阀芯一字型手柄 —鹅颈水嘴，360度可旋转 | 3 | 只 |  |
| 10 | 挂墙双层架（1） | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —规格:1900*300*350 | 2 | 台 |  |
| 11 | 粘捕式灭蝇灯（7） | —静音粘补，无声保护 —功率：220V/8W —规格:单灯管 | 1 | 只 |  |
| 12 | 塑料垃圾桶（1） | —规格:630*660*820 | 1 | 个 |  |
| 荤菜粗加工 |  |  |  |  |  |
| 1 | 四层格栅货架（3） | —立管φ38mm通脚,采用优质不锈钢制作 —拉档25*38mm,配不锈钢可调脚 —栅式档不锈钢矩形管 —规格:1200*500*1800 | 2 | 台 |  |
| 2 | 洗手水池（3） | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚1.2mm优质不锈钢制作 —配不锈钢可调脚 —规格:450*400*800 | 1 | 台 |  |
| 3 | 脚踏式水龙头（3） | —座台式单孔单温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理 —配升降一体螺旋式阀芯一字型手柄 —鹅颈水嘴，360度可旋转 | 1 | 只 |  |
| 4 | 洗地龙头（3） | —开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理 —10.7米重工无痕三层液压钢丝管 —黄铜铸造枪式喷头、配有橡胶保护套水压可调 | 1 | 台 |  |
| 5 | 双层工作台（3） | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —下置一层格栅，配不锈钢可调脚 —配不锈钢圆通腿、不锈钢下橫通 —规格:1800*750*800 | 1 | 台 |  |
| 6 | 双层工作台（4） | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —下置一层格栅，配不锈钢可调脚 —配不锈钢圆通腿、不锈钢下橫通 —规格:1000*750*800 | 1 | 台 |  |
| 7 | 双水池（1） | —水斗板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚0.7mm优质不锈钢制作 —配不锈钢可调脚 —φ38mm不锈钢圆通腿，φ25mm不锈钢下橫通 —规格:1400*750*800 | 2 | 台 |  |
| 8 | 冷水龙头（3） | —座台式单孔单温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理 —配升降一体螺旋式阀芯一字型手柄 —鹅颈水嘴，360度可旋转 | 4 | 只 |  |
| 9 | 挂墙双层架（2） | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —规格:1900*300*350 | 2 | 台 |  |
| 10 | 粘捕式灭蝇灯（8） | —静音粘补，无声保护 —功率：220V/8W —规格:单灯管 | 1 | 只 |  |
| 11 | 塑料垃圾桶（2） | —规格:630*660*820 | 1 | 个 |  |
| 水产粗加工 |  |  |  |  |  |
| 1 | 四层格栅货架（4） | —立管φ38mm通脚,采用优质不锈钢制作 —拉档25*38mm,配不锈钢可调脚 —栅式档不锈钢矩形管 —规格:1200*500*1800 | 2 | 台 |  |
| 2 | 洗手水池（4） | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚1.2mm优质不锈钢制作 —配不锈钢可调脚 —规格:450*400*800 | 1 | 台 |  |
| 3 | 脚踏式水龙头（4） | —座台式单孔单温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理 —配升降一体螺旋式阀芯一字型手柄 —鹅颈水嘴，360度可旋转 | 1 | 只 |  |
| 4 | 洗地龙头（4） | —开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理 —10.7米重工无痕三层液压钢丝管 —黄铜铸造枪式喷头、配有橡胶保护套水压可调 | 1 | 台 |  |
| 5 | 双层工作台（5） | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —下置一层格栅，配不锈钢可调脚 —配不锈钢圆通腿、不锈钢下橫通 —规格:1800*750*800 | 1 | 台 |  |
| 6 | 双层工作台（6） | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —下置一层格栅，配不锈钢可调脚 —配不锈钢圆通腿、不锈钢下橫通 —规格:1000*750*800 | 1 | 台 |  |
| 7 | 单水池连右剖鱼台 | —水斗板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚0.7mm优质不锈钢制作 —配不锈钢可调脚 —φ38mm不锈钢圆通腿，φ25mm不锈钢下橫通 —规格:1400*750*800 | 1 | 台 |  |
| 8 | 双水池（2） | —水斗板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚0.7mm优质不锈钢制作 —配不锈钢可调脚 —φ38mm不锈钢圆通腿，φ25mm不锈钢下橫通 —规格:1400*750*800 | 1 | 台 |  |
| 9 | 冷水龙头（4） | —座台式单孔单温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理 —配升降一体螺旋式阀芯一字型手柄 —鹅颈水嘴，360度可旋转 | 3 | 只 |  |
| 10 | 挂墙双层架（3） | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —规格:1900*300*350 | 2 | 台 |  |
| 11 | 粘捕式灭蝇灯（9） | —静音粘补，无声保护 —功率：220V/8W —规格:单灯管 | 1 | 只 |  |
| 12 | 塑料垃圾桶（3） | —规格:630*660*820 | 1 | 个 |  |
| 素菜精加工 |  |  |  |  |  |
| 1 | 多功能切菜机 | —生产能力：300-1200KG/H —功率：220V/2.75KW —规格：1165*550*1255 | 1 | 台 |  |
| 2 | 四层格栅货架（5） | —立管φ38mm通脚,采用优质不锈钢制作 —拉档25*38mm,配不锈钢可调脚 —栅式档不锈钢矩形管 —规格:1200*500*1800 | 2 | 台 |  |
| 3 | 洗手水池（5） | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚1.2mm优质不锈钢制作 —配不锈钢可调脚 —规格:450*400*800 | 1 | 台 |  |
| 4 | 脚踏式水龙头（5） | —座台式单孔单温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理 —配升降一体螺旋式阀芯一字型手柄 —鹅颈水嘴，360度可旋转 | 1 | 只 |  |
| 5 | 洗地龙头（5） | —开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理 —10.7米重工无痕三层液压钢丝管 —黄铜铸造枪式喷头、配有橡胶保护套水压可调 | 1 | 台 |  |
| 6 | 双层工作台（7） | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —下置一层格栅，配不锈钢可调脚 —配不锈钢圆通腿、不锈钢下橫通 —规格:1800*800*800 | 2 | 台 |  |
| 7 | 双层工作台（8） | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —下置一层格栅，配不锈钢可调脚 —配不锈钢圆通腿、不锈钢下橫通 —规格:1600*800*800 | 1 | 台 |  |
| 8 | 智能款刀具除菌柜(五门)（1）（提供样品） | —采用SUS304-2B不锈钢，厚度1.0mm。 —内置杀菌灯，强力吸磁刀具架，便于更好的清洁，刀具无需旋转即可除菌，挂墙式支撑结构。 —触摸按键、机械定时旋钮、物联APP，集本地、远程多方式操控与一体。 —干簧管门磁信号开关，开门灯灭，倒计时暂停，关门灯亮，倒计时继续。 —4.3 英寸高清 TFT 显示屏(分辨率 800*480)，显示内容：日历、天气(WIFI 联网后自动同步)，定时时间、除菌灯工作状态、累计除菌时长、当日除菌时长、WIFI 联网状态、WIFI 信号强度等。 —智能物联功能，WIFI方式联网，间隔1分钟主动上报当前门开关、除菌灯工作等状态和累计除菌时长、当日除菌时长等数据。 —断网自动重连、数据本地可缓存72小时数据，联网后再上报平台。 —额定电压220V.50Hz,功率15W，便捷式可拔插电源线。 —规格：1380*130*620 | 1 | 台 |  |
| 9 | 粘捕式灭蝇灯（10） | —静音粘补，无声保护 —功率：220V/8W —规格:单灯管 | 1 | 只 |  |
| 荤菜精加工 |  |  |  |  |  |
| 1 | 四门冰箱冷藏冷冻柜（1） | —温度：-18~+5°C/-6~-12°C —功率：220v/0.5kw —规格：1210*730*1920 | 2 | 台 |  |
| 2 | 四层格栅货架（6） | —立管φ38mm通脚,采用优质不锈钢制作 —拉档25*38mm,配不锈钢可调脚 —栅式档不锈钢矩形管 —规格:1200*500*1800 | 1 | 台 |  |
| 3 | 切肉丝片机 | —功率:220V/0.75+0.75KW —切刀转速：180r/min —切肉丝规格：5*5mm —规格:675*650*890 | 1 | 台 |  |
| 4 | 上翻门万能组合消毒柜 | —电压：220v —消毒刀数量：20把 —消毒毛巾数量：24块 —消毒砧板数量：10块（直径50cm厚度10cm） —规格：1200*600*1800 | 1 | 台 |  |
| 5 | 双层工作台（9） | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —下置一层格栅，配不锈钢可调脚 —配不锈钢圆通腿、不锈钢下橫通 —规格:1800*800*800 | 2 | 台 |  |
| 6 | 双层工作台（10） | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —下置一层格栅，配不锈钢可调脚 —配不锈钢圆通腿、不锈钢下橫通 —规格:1600*800*800 | 1 | 台 |  |
| 7 | 智能款刀具除菌柜(五门)（2） | —采用SUS304-2B不锈钢，厚度1.0mm。 —内置杀菌灯，强力吸磁刀具架，便于更好的清洁，刀具无需旋转即可除菌，挂墙式支撑结构。 —触摸按键、机械定时旋钮、物联APP，集本地、远程多方式操控与一体。 —干簧管门磁信号开关，开门灯灭，倒计时暂停，关门灯亮，倒计时继续。 —4.3 英寸高清 TFT 显示屏(分辨率 800*480)，显示内容：日历、天气(WIFI 联网后自动同步)，定时时间、除菌灯工作状态、累计除菌时长、当日除菌时长、WIFI 联网状态、WIFI 信号强度等。 —智能物联功能，WIFI方式联网，间隔1分钟主动上报当前门开关、除菌灯工作等状态和累计除菌时长、当日除菌时长等数据。 —断网自动重连、数据本地可缓存72小时数据，联网后再上报平台。 —额定电压220V.50Hz,功率15W，便捷式可拔插电源线。 —规格：1380*130*620 | 1 | 台 |  |
| 8 | 粘捕式灭蝇灯（11） | —静音粘补，无声保护 —功率：220V/8W —规格:单灯管 | 1 | 只 |  |
| 9 | 塑料垃圾桶（4） | —规格:630*660*820 | 1 | 个 |  |
| 热厨房 |  |  |  |  |  |
| 1 | 四门冰箱冷藏冷冻柜（2） | —温度：-18~+5°C/-6~-12°C —功率：220v/0.5kw —规格：1210*730*1920 | 4 | 台 |  |
| 2 | 双水池（3） | —水斗板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚0.7mm优质不锈钢制作 —配不锈钢可调脚 —φ38mm不锈钢圆通腿，φ25mm不锈钢下橫通 —规格:1400*750*800 | 2 | 台 |  |
| 3 | 冷水龙头（5） | —座台式单孔单温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理 —配升降一体螺旋式阀芯一字型手柄 —鹅颈水嘴，360度可旋转 | 4 | 只 |  |
| 4 | 四层格栅货架（7） | —立管φ38mm通脚,采用优质不锈钢制作 —拉档25*38mm,配不锈钢可调脚 —栅式档不锈钢矩形管 —规格:1200*500*1800 | 4 | 台 |  |
| 5 | 洗地龙头（6） | —开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理 —10.7米重工无痕三层液压钢丝管 —黄铜铸造枪式喷头、配有橡胶保护套水压可调 | 2 | 台 |  |
| 6 | 单向移门打荷柜（1） | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚0.7mm优质不锈钢制作 —配不锈钢可调脚 —规格:1800*800*800 | 5 | 台 |  |
| 7 | 炊用燃气大锅灶(双眼燃气大锅灶)（提供样品） | —面板、前脸板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —台面一次压制成型 —外旁板、后立板采用厚0.8mm优质不锈钢板制作 —龙骨架国标不锈钢方管25*38厚1.2mm —衬板电解镀锌钢板厚1.2mm,灶身双层热轧钢板 —隔热层厚40mm,炉膛50mm厚耐高温材料 —炉膛采用不锈钢合金材料，一次成型，厚度2.0mm —内配稀土贵金属聚能网 —配全预混式节能炉头，43V/42W直流风机 —炉灶噪音在65分贝以下，热效率45%以上 —燃气泄漏报警自动关闭 —火力为5档火力大小数字可视化显示器,故障代码显示 —炉灶自带蓝牙控制，与手机连接，可实现灶具参数设定和灶具控制程序升级功能 —产品符合GB35848-2024《商用燃气燃烧器具》要求；所投设备额定热负荷35KW*2，热负荷准确度±10%以内，热效率76%以上；（投标时须提供具有国家认可检测资质的第三方机构出具的检测报告） —设备有流量统计功能(设定每一档的流量值，通过软件自动计算出当天燃气耗气量，并能通过手机或控制面板查询)；（投标时须提供具有国家认可检测资质的第三方机构出具的检测报告） —设备有火焰检测（熄火保护功能），(自动检测火焰，遇到意外熄火时，会自动关闭电磁阀并报警，在显示屏显示故障代码)；（投标时须提供具有国家认可检测资质的第三方机构出具的检测报告） —无刷直流风机额定电压36V,采用燃气比例阀额定电压36V，点火开关额定电压5V, —功率：220V/0.042KW —规格:2200*1200*800+450 | 3 | 台 |  |
| 8 | 中餐燃气炒菜灶(两眼两汤燃气炒灶) | —面板、前脸板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —台面一次压制成型 —外旁板、后立板采用厚0.8mm优质不锈钢板制作 —龙骨架国标不锈钢方管25*38厚1.2mm —衬板电解镀锌钢板厚1.2mm,灶身双层热轧钢板 —隔热层厚40mm,炉膛50mm厚耐高温材料 —炉膛采用不锈钢合金材料，一次成型，厚度2.0mm —内配稀土贵金属聚能网 —配全预混式节能炉头，43V/42W直流风机 —炉灶噪音在65分贝以下，热效率45%以上 —燃气泄漏报警自动关闭 —火力为5档火力大小数字可视化显示器,故障代码显示 —炉灶自带蓝牙控制，与手机连接，可实现灶具参数设定和灶具控制程序升级功能 —设备有节能功能 (通过检测锅是否在炉膛上面的信号，实现进行火种和当前档位的切换，锅离开炉膛时为火种状态，锅在炉膛上面时为当前设定档位火力。)（投标时须提供具有国家认可检测资质的第三方机构出具的检测报告） —设备有风机功率调节及转速显示功能 (通过设定风机的转速的数值，可自由调节每一档风机的功率，通过主板的风机模块检测风机转速数值，在显示屏或小程序上显示。)（投标时须提供具有国家认可检测资质的第三方机构出具的检测报告） —设备有火力功率调节及火力显示功能 (通过设定比例阀的数值，可自由调节每一档的火力功率，通过主档位开关检测，在显示屏或小程序上显示当前火力档位。)（投标时须提供具有国家认可检测资质的第三方机构出具的检测报告） —功率：220V/0.042KW —规格:2000*1200*800+450 | 2 | 台 |  |
| 9 | 调料台 | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚0.7mm优质不锈钢制作 —配不锈钢可调脚 —φ38mm不锈钢圆通腿，φ32mm不锈钢下橫通 —规格:350*1200*800 | 4 | 台 |  |
| 10 | 排油烟罩（1） | —罩体板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —配照明灯 —规格:定制 | 25 | ㎡ |  |
| 11 | 灭火系统（1） | —灭火装置具备自动和手动两种操作模式需与消防水(或者自来水)管路相连，系统启动后，自控水阀等灭火剂喷洒完全后，再自动喷水,具有火灾自动探测，自动实施灭火功能； —系统装置包括:控制箱、管路、喷嘴探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头.释放机构、驱动瓶、水流控制阀、单向阀、减压阀等组成;释放机构为机械式启动 (不能使用电磁阀，避免因电路故障造成装置无法启动)电控系统与主机箱为一体 。 —所投产品双瓶组喷嘴数量：≥21只 ，灭火剂容量：≥26L，灭火剂保质期≥6年，机械式启动方式 —提供氮气减压器胶垫检测报告，检测依据GB/T 529-2008、GB/T 2423.2-2008、GB/T 533-2008、GB/T 531.1-2008、GB/T 2423.3-2016、GB/T 1690-2010、GB/T 7759.1-2015、 GB/T 528-2009检测内容：密度≥1.96g/cm³、硬度≥75 ShoreA、拉伸强度≥9.90 Mpa、拉断伸长率≤246％、裂强度≤23 kN/m、压缩永久变形≤33％、耐高温≥240℃、耐液体≥150℃、耐湿热≥85℃，以上九项内容为全部符合，任缺一项为不符合要求。（投标时须提供具有国家认可检测资质的第三方机构出具的检测报告） —投标产品具有感温片挂钩耐高低温检测报告，测试标准GBT2423.22-2012，满足技术条件：1.预处理：（23±2）℃、（50±5）%RH,24h; 2.试验温度从（25±5）℃开始→经70min降温至-45℃，保持低温15h→经200min升温至155℃，保持高温15h→经130min降温至（25±5）℃，此为一个循环，共进行6个循环。温度变化速度率：1℃/min。检测报告带有感温片挂钩实物图片（投标时须提供具有国家认可检测资质的第三方机构出具的检测报告） —规格:双瓶组 | 1 | 组 |  |
| 12 | 粘捕式灭蝇灯（12） | —静音粘补，无声保护 —功率：220V/8W —规格:单灯管 | 1 | 只 |  |
| 蒸煮区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双层工作台（11） | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —下置一层格栅，配不锈钢可调脚 —配不锈钢圆通腿、不锈钢下橫通 —规格:1800*800*800 | 3 | 台 |  |
| 2 | 四层平板货架（12） | —立管φ38mm通脚,采用优质不锈钢制作 —拉档25*38mm,配不锈钢可调脚 —层板厚0.7mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —规格:1100*500*1800 | 1 | 台 |  |
| 3 | 可倾式电热稀饭锅（夹层煮锅） | —全不锈钢制造，外型美观，结构紧凑 —锅体可倾，方便出料、清洗方便 —功率：380V/24KW —规格:200L | 1 | 台 |  |
| 4 | 双眼矮仔炉 | —炉台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚0.7mm优质不锈钢板制作 —配熄火保护装置 —规格:1400*700*550+700 | 1 | 台 |  |
| 11 | 四眼煲仔炉 | —炉台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚0.7mm优质不锈钢板制作 —配熄火保护装置 —规格:800*800*800 | 1 | 台 |  |
| 12 | 电热双门蒸饭车 | —箱体主框厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —采用自锁门,门板厚0.8mm —低水位保护 —功率：380V/24KW —规格:24盘 | 2 | 台 |  |
| 6 | 电热推入式蒸箱 | —蒸箱水胆、内胆、门、面板及蒸汽相关接触管路等均选用食品级不锈钢304材质。 —蒸腔内胆模具成型，内胆圆角结构设计； —设计关机自动排放水胆硬水；； —双层钢化玻璃门结构设计，蒸腔内部设计可视灯； —蒸腔可设置控温度，时间，菜单等功能设计；单个腔体可设置10个控制菜单程序； —整机启动后水胆自动入水、自动预热，有保温待机模式； —设计入水指示灯，加热指示灯，直观确认设备的运行状态。 —带隐藏脚轮不锈钢炉脚，安全可靠，且方便搬运； —设计有缺水保护、超温保护等保护措施。 —规格：20-GN1/1盘 | 1 | 台 |  |
| 7 | 推入式蒸车 | —板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —规格:与推入式蒸饭车匹配 | 1 | 辆 |  |
| 8 | 排油烟罩（2） | —罩体板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —配照明灯 —规格:定制 | 20 | ㎡ |  |
| 9 | 双水池（4） | —水斗板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚0.7mm优质不锈钢制作 —配不锈钢可调脚 —φ38mm不锈钢圆通腿，φ25mm不锈钢下橫通 —规格:1400*750*800 | 1 | 台 |  |
| 10 | 冷水龙头（6） | —座台式单孔单温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理 —配升降一体螺旋式阀芯一字型手柄 —鹅颈水嘴，360度可旋转 | 2 | 只 |  |
| 11 | 洗地龙头（7） | —开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理 —10.7米重工无痕三层液压钢丝管 —黄铜铸造枪式喷头、配有橡胶保护套水压可调 | 1 | 台 |  |
| 12 | 自动定量分装洗米一体机 | —台面板厚0.8mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —米桶容积：50kg —最快洗涤周期：10min/50kg —操作高度：850mm —功率：220V/1.5kw —规格:1150*820*1500 | 1 | 台 |  |
| 13 | 粘捕式灭蝇灯（13） | —静音粘补，无声保护 —功率：220V/8W —规格:单灯管 | 1 | 只 |  |
| 面点烹饪间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双缸立式电炸炉 | —容量：28+28L —功率：380V/9+9KW —规格:800*800*1125 | 1 | 台 |  |
| 2 | 电饼铛 | —功率:220V/5KW —温度范围：室温-250℃ —规格:700*850*970 | 4 | 台 |  |
| 3 | 排油烟罩（3） | —罩体板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —配照明灯 —规格:定制 | 8 | ㎡ |  |
| 4 | 单门醒发箱 | —功率:220V/2.35KW —盘数：16盘 —规格:500*770*1980 | 1 | 台 |  |
| 5 | 云石面工作台 | —选用云石面制作 —包边不锈钢底架50×50mm×0.7mm不锈钢方管脚 —规格:1800*800*800 | 2 | 台 |  |
| 6 | 面粉车 | —台板厚0.7mm,采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚0.7mm优质不锈钢制作 —配万向脚轮 —规格:600*500*500 | 2 | 台 |  |
| 7 | 双层工作台（13） | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —下置一层格栅，配不锈钢可调脚 —配不锈钢圆通腿、不锈钢下橫通 —规格:1600*800*800 | 1 | 台 |  |
| 8 | 四门冰箱冷藏冷冻柜（3） | —温度：-18~+5°C/-6~-12°C —功率：220v/0.5kw —规格：1210*730*1920 | 4 | 台 |  |
| 9 | 双水池（5） | —水斗板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚0.7mm优质不锈钢制作 —配不锈钢可调脚 —φ38mm不锈钢圆通腿，φ25mm不锈钢下橫通 —规格:1200*700*800 | 1 | 台 |  |
| 10 | 冷水龙头（7） | —座台式单孔单温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理 —配升降一体螺旋式阀芯一字型手柄 —鹅颈水嘴，360度可旋转 | 2 | 只 |  |
| 11 | 单向移门挂墙柜 | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚0.7mm优质不锈钢制作 —规格:1200*350*600 | 1 | 台 |  |
| 12 | 压面机 | —功率:220V/1.5KW —生产能力：30KG/H —规格:440*320*850 | 1 | 台 |  |
| 13 | 搅拌机 | —功率:380V/1.5KW —料桶容积：20L —规格:420*530*770 | 1 | 台 |  |
| 14 | 双动双速和面机 | —功率:380V/2.5KW —料桶容积：40L —规格:480*870*840 | 1 | 台 |  |
| 15 | 灭火系统（2） | —灭火装置具备自动和手动两种操作模式需与消防水(或者自来水)管路相连，系统启动后，自控水阀等灭火剂喷洒完全后，再自动喷水,具有火灾自动探测，自动实施灭火功能； —系统装置包括:控制箱、管路、喷嘴探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头.释放机构、驱动瓶、水流控制阀、单向阀、减压阀等组成;释放机构为机械式启动 (不能使用电磁阀，避免因电路故障造成装置无法启动)电控系统与主机箱为一体 。 —所投产品双瓶组喷嘴数量：≥21只 ，灭火剂容量：≥26L，灭火剂保质期≥6年，机械式启动方式 —提供氮气减压器胶垫检测报告，检测依据GB/T 529-2008、GB/T 2423.2-2008、GB/T 533-2008、GB/T 531.1-2008、GB/T 2423.3-2016、GB/T 1690-2010、GB/T 7759.1-2015、 GB/T 528-2009检测内容：密度≥1.96g/cm³、硬度≥75 ShoreA、拉伸强度≥9.90 Mpa、拉断伸长率≤246％、裂强度≤23 kN/m、压缩永久变形≤33％、耐高温≥240℃、耐液体≥150℃、耐湿热≥85℃，以上九项内容为全部符合，任缺一项为不符合要求。（投标时须提供具有国家认可检测资质的第三方机构出具的检测报告） —投标产品具有感温片挂钩耐高低温检测报告，测试标准GBT2423.22-2012，满足技术条件：1.预处理：（23±2）℃、（50±5）%RH,24h; 2.试验温度从（25±5）℃开始→经70min降温至-45℃，保持低温15h→经200min升温至155℃，保持高温15h→经130min降温至（25±5）℃，此为一个循环，共进行6个循环。温度变化速度率：1℃/min。检测报告带有感温片挂钩实物图片（投标时须提供具有国家认可检测资质的第三方机构出具的检测报告） —规格:双瓶组 | 1 | 组 |  |
| 16 | 粘捕式灭蝇灯（14） | —静音粘补，无声保护 —功率：220V/8W —规格:单灯管 | 1 | 只 |  |
| 预进间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 单水池（2） | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚0.7mm优质不锈钢制作 —配不锈钢可调脚 —φ38mm不锈钢圆通腿，φ32mm不锈钢下橫通 —规格:450*450*800 | 2 | 台 |  |
| 2 | 脚踏式水龙头（6） | —座台式单孔单温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理 —配升降一体螺旋式阀芯一字型手柄 —鹅颈水嘴，360度可旋转 | 2 | 只 |  |
| 3 | 干手器（1） | —功率：220V —规格：250*165*470 | 1 | 台 |  |
| 4 | 酒精喷洒器（1） | —功率：220V —规格：248*172*520 | 1 | 台 |  |
| 5 | 紫外线消毒灯（4） | —规格:30W | 1 | 只 |  |
| 售卖间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 单水池连封闭孔收餐柜 | —水斗板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚0.7mm优质不锈钢制作 —规格:1200*700*800 | 1 | 台 |  |
| 2 | 脚踏式水龙头（7） | —座台式单孔单温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理 —配升降一体螺旋式阀芯一字型手柄 —鹅颈水嘴，360度可旋转 | 1 | 只 |  |
| 3 | 三掩门工作柜 | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚0.7mm优质不锈钢制作 —配不锈钢可调脚 —规格:1500*700*800 | 3 | 台 |  |
| 4 | 保温蒸台柜 | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚0.7mm优质不锈钢制作 —配220V/1.5KW电热管3支，温控系统 —配数孔网板 —规格:1500*800*800 | 1 | 台 |  |
| 5 | 十斗保温柜带格 | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚0.7mm优质不锈钢制作 —配220V/1.5KW电热管3支，温控系统 —配1/2不锈钢份数盘10只 —规格:1800*800*800 | 2 | 台 |  |
| 6 | 双层玻璃罩 | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚0.7mm优质不锈钢制作 —规格:1500*450*550 | 1 | 台 |  |
| 7 | 双层玻璃罩 | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚0.7mm优质不锈钢制作 —规格:1800*450*550 | 2 | 台 |  |
| 8 | 保温饭汤桶柜（4） | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚0.7mm优质不锈钢制作 —配220V/1.5KW电热管1支，温控系统 —规格:700*800*800 | 1 | 台 |  |
| 9 | 单向开门柜 | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚1.2mm优质不锈钢制作 —配不锈钢可调脚 —规格:600*800*800 | 1 | 台 |  |
| 10 | 单向开门柜 | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚1.2mm优质不锈钢制作 —配不锈钢可调脚 —规格:700*800*800 | 1 | 台 |  |
| 11 | 紫外线消毒灯（5） | —规格:30W | 2 | 只 |  |
| 美食档口 |  |  |  |  |  |
| 1 | 单水池连趟门柜（2） | —水斗板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚0.7mm优质不锈钢制作 —规格:1200*760*800 | 2 | 台 |  |
| 2 | 脚踏式水龙头（8） | —座台式单孔单温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理 —配升降一体螺旋式阀芯一字型手柄 —鹅颈水嘴，360度可旋转 | 2 | 只 |  |
| 3 | 平冷工作台（2） | —温度：-5~+5°C —功率：220v/0.5kw —规格：1800*760*800 | 1 | 台 |  |
| 4 | 双眼电热煮面炉（2） | —炉台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚0.7mm采用201不锈钢板制作 —后档水板、前面板厚均为0.7mm —侧板厚0.7mm —功率：380V/12KW —规格:1400*800*800 | 1 | 台 |  |
| 5 | 双层工作台（14） | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —下置一层格栅，配不锈钢可调脚 —配不锈钢圆通腿、不锈钢下橫通 —规格:1200*800*800 | 1 | 台 |  |
| 6 | 电磁四眼煲仔炉（2） | —采用优质SUS304不锈钢板材，面板厚1.2mm，侧板厚0.8mm； 优质线盘；全密封机芯，三重立体防辐射器蔽设计，防油污、水及虫侵蚀；脚动式磁感开关，8档360度旋转档位火力调节 —功率：380V/3.5KW*4 —规格:700*800*800+150 | 1 | 台 |  |
| 7 | 电热平扒炉 | —电压：380V —功率：8.1kW —规格：800*800*830 | 1 | 台 |  |
| 8 | 双层工作台（15） | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —下置一层格栅，配不锈钢可调脚 —配不锈钢圆通腿、不锈钢下橫通 —规格:500*800*800 | 1 | 台 |  |
| 9 | 电热小笼蒸炉（2） | —炉台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚0.8mm，优质不锈钢板制作 —功率：380V/12KW —规格:800*800*800 | 2 | 台 |  |
| 10 | 排油烟罩（4） | —罩体板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —配照明灯 —规格:定制 | 12 | ㎡ |  |
| 11 | 紫外线消毒灯（6） | —规格:30W | 2 | 只 |  |
| 米饭自助区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 单向移门打荷柜（2） | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚0.7mm优质不锈钢制作 —配不锈钢可调脚 —规格:1800*800*800 | 1 | 台 |  |
| 2 | 保温饭汤桶柜（1） | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚0.7mm优质不锈钢制作 —配220V/1.5KW电热管1支，温控系统 —规格:700*800*800 | 2 | 台 |  |
| 回收区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 单孔收餐柜连车（1） | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚0.7mm优质不锈钢制作 —配不锈钢可调脚 —配不锈钢平板车、垃圾桶 —规格:700*750*800 | 2 | 台 |  |
| 2 | 双层回收车（1） | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —配4寸硅胶轮，2只定向，2只带刹车 —推手采用φ32不锈钢圆管制作 —规格:800*500*800 | 2 | 辆 |  |
| 洗碗间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 筷勺清洗机（1） | —洗涤速度：每小时约3000双筷子/2500个勺子 —耗水量：110L —功率:380V/9KW —规格:840*630*1400 | 1 | 台 |  |
| 2 | 洗地龙头（8） | —开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理 —10.7米重工无痕三层液压钢丝管 —黄铜铸造枪式喷头、配有橡胶保护套水压可调 | 1 | 台 |  |
| 3 | 双层工作台（16） | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —下置一层格栅，配不锈钢可调脚 —配不锈钢圆通腿、不锈钢下橫通 —规格:1500*750*800 | 1 | 台 |  |
| 4 | 单水池（3） | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚1.2mm优质不锈钢制作 —配不锈钢可调脚 —φ38mm不锈钢圆通腿，φ32mm不锈钢下橫通 —规格:1000*750*800 | 3 | 台 |  |
| 5 | 冷水龙头（8） | —座台式单孔单温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理 —配升降一体螺旋式阀芯一字型手柄 —鹅颈水嘴，360度可旋转 | 3 | 只 |  |
| 6 | 开水器连底座（1） | —功率:380V/15KW —容量:120L —规格:630*450*1170 | 1 | 台 |  |
| 7 | 活动双层板工作台（1） | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —下置一层隔板 —配4寸硅胶轮，2只定向，2只带刹车 —配不锈钢圆通腿 —规格:1200*800*800 | 1 | 台 |  |
| 8 | 长龙式洗碗机（1） | —组成部分：入口区、清洗区、漂洗区、烘干区和出口区。 —洗涤能力：≥3000碟/小时。 —最大耗水量：350-400升/小时。 —总功率：60-68KW。 —机械控制面板，数码温度显示。 —内置式漂洗加热器和漂洗泵,并设有保护装置,从而保证水压的稳定。 —洗涤烘干于一体，自动化程度高。 —配置出口限位，开门水泵停止运行，防飞溅，电机过载保护等多重安全保护设置。 —前门双层壁式结构隔热、隔噪音,开启高度任意调节。 —上下洗涤臂拆装方便。 —高效洗涤烘干。 —双道喷淋系统，入口端配置抽屉式接渣过滤装置，并且抽屉滤网在机器运行过程中也能够及时取出进行清洁。 —输送链排装置采用工程塑料网爪。 —传送系统采用变频控制电机。 —规格：4200mm*1018mm*2113mm —依据GB/T14048.5-2017 《低压开关设备和控制设备第 5-1 部分:控制电路电器和开关元件机电式控制电路电器》、GB/T2423.1-2008《电工电子产品环境试验第 2 部分:试验方法试验 A:低温》、GB/T2423.2-2008《电工电子产品环境试验第 2 部分:试验方法试验 B;高温》对洗碗机开关进行以下项目检测：一、触及带电部件的防护；二、输入功率和电流；三、工作温度下的泄露电流和电气强度 ；四、耐潮湿性能 ；五、机械耐久性测试≥100万次 ；六、高温测试 ；七、低温测试，检测结果均判定为：合格/符合（投标时须提供具有国家认可检测资质的第三方机构出具的检测报告） —所投洗碗机电控箱须提供权威检测机构出具的检测报告：依据GB/T4208-2017标准，对电控箱进行IP66外壳防护等级试验，样品经IP6X试验后，内部无沙尘，直径1mm的金属线未能进入壳内，经IPX6试验后，内部无进水（投标时须提供具有国家认可检测资质的第三方机构出具的检测报告） —依据GB/T 26125-2011《电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）》、GB/T 26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》、《电器电子产品有害物质限制使用自愿性认证实施规则》，对洗碗机的外壳、清洗组件、触控板、总闸外壳、总闸控制板、总闸手板开关、总闸配件、排水阀、线束组件、电机、水管、水箱、压力阀等进行铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚的检测，所检项目的结果符合 GB/T 26572-2011 及《达标管理目录限用物质应用例外清单》的限值要求。（投标时须提供具有国家认可检测资质的第三方机构出具的检测报告） | 1 | 台 |  |
| 9 | 洗碗机牛角（1） | —罩体板厚0.8mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚0.7mm优质不锈钢板制作 —规格:600*700*500 | 2 | 只 |  |
| 10 | 洗碗机用清洁剂（1） | —本品含高浓缩强碱，可将餐具上的残留污渍彻底洗净。具有除菌作用，确保餐具光洁卫生。 —规格:20L | 1 | 桶 |  |
| 11 | 洗碗机催干剂（1） | —本品含多种有效成分，用于洗碗机最后过水，使餐具快速干燥。由于快速干燥，无须用布擦拭，减少了细菌的感染机会。 —规格:20L | 1 | 桶 |  |
| 12 | 洗碗机电脑分配器（1） | —速度范围：清洁剂泵60rev/min 催干剂泵0-30rev/min —流量范围：清洁剂泵180cc/min 催干剂泵0-60cc/min —规格:260*160*135 | 1 | 台 |  |
| 13 | 浸泡单水池（1） | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚0.7mm优质不锈钢制作 —配不锈钢可调脚 —φ38mm不锈钢圆通腿，φ32mm不锈钢下橫通 —规格:1400*700*800 | 1 | 台 |  |
| 14 | 高压花洒（1） | —黄铜压缩阀芯带有止回阀可防止水流回流 —18"不锈钢供水软管，6"可调墙出支架 | 1 | 台 |  |
| 15 | 冷水龙头（9） | —座台式单孔单温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理 —配升降一体螺旋式阀芯一字型手柄 —鹅颈水嘴，360度可旋转 | 1 | 只 |  |
| 16 | 沥水柜（1）（提供样品） | —板材采用SUS304不锈钢制作 —前面敞开结构 —底板、侧板、后板厚1.2㎜ —面板厚1.2㎜，45°下沉台面，深度15mm，沥水筋一体冲压成型两头圆角R5 每单条沥水筋尺寸45mm*10mm*1.2mm，均匀错位满布，上下中心间距29mm，左右中心间距58mm，背板厚38mm，背板高102mm —双层下水，面板1寸不锈钢内接下水，底板底部1寸不锈钢内接下水 —双层条结构，厚1.2mm，可装配3个塑料碗碟框490mm*490mm*100mm —配φ50不锈钢重力脚，304不锈钢厚3mm加强型三角板加固 —规格：610*546*838 | 1 | 只 |  |
| 17 | 粘捕式灭蝇灯（15） | —静音粘补，无声保护 —功率：220V/8W —规格:单灯管 | 1 | 只 |  |
| 储碟间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 四门高身储物柜（3） | —层板厚1.2mm,采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚0.7mm优质不锈钢制作 —门外壳板厚1.2mm，侧板厚0.7mm,门采用双复门 —规格:1200*500*1800 | 2 | 台 |  |
| 2 | 双门热风循环消毒柜 | —功率：220V/4.4KW —规格:1310*660*1910 | 3 | 台 |  |
| 3 | 紫外线消毒灯（7） | —规格:30W | 1 | 只 |  |
| 热厨房、蒸煮、面点烹饪、美食档口排烟系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢风管（1） | —板厚0.7mm，采用优质不锈钢制作 —法兰采用镀锌角钢制作 —规格:定制 | 580 | ㎡ |  |
| 2 | 箱式风机（1） | —采用双进风前倾·后倾叶轮，大流量，高静压，高效率。 —箱体上下顶板、底板须采用整体拉升成型，密封性能好，做到不漏油烟气水等。 —箱体须采用内外喷塑彩钢面板，内壁采用玻璃纤维及微孔板，进一步降低噪声。 —机外须有加注润滑油保养孔，方便定期保养维护，提升使用寿命。 —产品内外喷防锈底漆、中间漆、面漆。 —功率：380v —规格：60000风量 —所投低噪音离心通风机生产厂家具有通过GB/T1236-2017《工业通风机 用标准化风道性能试验》标准的，具有国家权威认证机构出具的有效期范围内检测报告。（须提供产品检测报告进行佐证,未提供视为负偏离） —所投低噪音离心通风机通过GB/T8689-2014《通风机振动检测及其限值》检测，振动速度有效值≤G3.5,并评定合格。具有国家权威认证机构出具的有效期范围内检测报告。（须提供产品检测报告进行佐证,未提供视为负偏离） —所投低噪音离心通风机通过JB/T8690-2014《通风机噪声限值》和GB/T2888-2008《风机和罗茨鼓风机噪声测量方法》检测，噪声(比A声级)db≤20,并评定合格。具有国家权威认证机构出具的有效期范围内检测报告。（须提供产品检测报告进行佐证,未提供视为负偏离） —所投产品外壳采用优质彩钢板：依据标准GB/T10125-2021的要求对彩钢板进行中性盐雾试验。试验240h后，样品主表面未出现基材腐蚀，性能评级为10/6mG.具有国家权威认证机构出具的有效期范围内检测报告。（须提供产品检测报告进行佐证,未提供视为负偏离） —所投风机按照GB19761-2020的相关要求进行检测，所检项目均合格，其能效等级为2级。具有国家权威认证机构出具的有效期范围内检测报告。（须提供产品检测报告进行佐证,未提供视为负偏离） —所投产品依据GB/T4208-2017《外壳防护等级》防水IP69认证证书。（须提供产品证书进行佐证,未提供视为负偏离） —所投低噪音离心通风机依据CVC04015-2022《CVC标志认证实施规则金属厨房用品防腐蚀性能认证》金属厨房用品防腐蚀性能认证证书。（须提供产品证书进行佐证,未提供视为负偏离） | 1 | 台 |  |
| 3 | 油烟净化器（1） | —净化设备由外壳，数字电源，高压输出装置，高压电场（低压电场）等组成。其中外壳和电场均采用不锈钢材质，经久耐用。（高压电场主要起电离和收集作用，低压电场起收集作用，这种组合方式能减少低压电场负荷，延长清洗周期），高压电场与高压电源，低压电场与低压电源的组合，可实现高压和低压单独可调，使得高压电场和低压电场同时处于最佳状态，提升净化效率。（不锈钢高压电场尺寸：长600*宽470*高415） —规格：60000风量 —功率：220v | 1 | 台 |  |
| 4 | 软连接（1） | —规格：配风机 —采用防水帆布制作 —法兰采用镀锌角钢制作 | 1 | 只 |  |
| 5 | 防火阀（1） | —规格：风管匹配 | 1 | 只 |  |
| 6 | 止回阀（1） | —规格：风管匹配 | 1 | 只 |  |
| 7 | 阻尼减震器（1） | —规格：350kg | 4 | 个 |  |
| 8 | 风机变频启动控制箱（1） | —规格：与风机箱相匹配 | 1 | 只 |  |
| 特色档口排烟系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢风管（2） | —板厚0.7mm，采用优质不锈钢制作 —法兰采用镀锌角钢制作 —规格:定制 | 280 | ㎡ |  |
| 2 | 箱式风机（2） | —采用双进风前倾·后倾叶轮，大流量，高静压，高效率。 —箱体上下顶板、底板须采用整体拉升成型，密封性能好，做到不漏油烟气水等。 —箱体须采用内外喷塑彩钢面板，内壁采用玻璃纤维及微孔板，进一步降低噪声。 —机外须有加注润滑油保养孔，方便定期保养维护，提升使用寿命。 —产品内外喷防锈底漆、中间漆、面漆。 —功率：380v —规格：30000风量 | 1 | 台 |  |
| 3 | 油烟净化器（2） | —净化设备由外壳，数字电源，高压输出装置，高压电场（低压电场）等组成。其中外壳和电场均采用不锈钢材质，经久耐用。（高压电场主要起电离和收集作用，低压电场起收集作用，这种组合方式能减少低压电场负荷，延长清洗周期），高压电场与高压电源，低压电场与低压电源的组合，可实现高压和低压单独可调，使得高压电场和低压电场同时处于最佳状态，提升净化效率。（不锈钢高压电场尺寸：长600*宽470*高415） —规格：30000风量 —功率：220v | 1 | 台 |  |
| 4 | 软连接（2） | —规格：配风机 —采用防水帆布制作 —法兰采用镀锌角钢制作 | 1 | 只 |  |
| 5 | 防火阀（2） | —规格：风管匹配 | 1 | 只 |  |
| 6 | 止回阀（2） | —规格：风管匹配 | 1 | 只 |  |
| 7 | 阻尼减震器（2） | —规格：350kg | 4 | 个 |  |
| 8 | 风机变频启动控制箱（2） | —规格：与风机箱相匹配 | 1 | 只 |  |
| 洗碗间排汽系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢风管（3） | —板厚0.7mm，采用优质不锈钢制作 —法兰采用镀锌角钢制作 —规格:定制 | 120 | ㎡ |  |
| 2 | 轴流风机（1） | —规格：4# —功率：380v | 1 | 台 |  |
| 3 | 软连接（3） | —规格：配风机 —采用防水帆布制作 —法兰采用镀锌角钢制作 | 1 | 只 |  |
| 4 | 风机启动控制箱（1） | —规格：与风机箱相匹配 | 1 | 只 |  |
| 二层 |  |  |  |  |  |
| 洁具间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 大双水池（2） | —水斗板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚0.7mm优质不锈钢制作 —配不锈钢可调脚 —φ38mm不锈钢圆通腿，φ25mm不锈钢下橫通 —规格:1200*500*2000 | 2 | 台 |  |
| 2 | 冷水龙头（10） | —座台式单孔单温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理 —配升降一体螺旋式阀芯一字型手柄 —鹅颈水嘴，360度可旋转 | 4 | 只 |  |
| 3 | 双门拖把工具存放柜 | —板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚0.7mm优质不锈钢制作 —可存放拖把 —功率：220V/1.2KW —规格:1000*450*1800 | 1 | 台 |  |
| 储碟间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 四门高身储物柜（4） | —层板厚1.2mm,采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚0.7mm优质不锈钢制作 —门外壳板厚1.2mm，侧板厚0.7mm,门采用双复门 —规格:1200*500*1800 | 8 | 台 |  |
| 2 | 紫外线消毒灯（8） | —规格:30W | 2 | 只 |  |
| 预进间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 单水池（4） | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚0.7mm优质不锈钢制作 —配不锈钢可调脚 —φ38mm不锈钢圆通腿，φ32mm不锈钢下橫通 —规格:450*450*800 | 2 | 台 |  |
| 2 | 脚踏式水龙头（9） | —座台式单孔单温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理 —配升降一体螺旋式阀芯一字型手柄 —鹅颈水嘴，360度可旋转 | 2 | 只 |  |
| 3 | 干手器（2） | —功率：220V —规格：250*165*470 | 1 | 台 |  |
| 4 | 酒精喷洒器（2） | —功率：220V —规格：248*172*520 | 1 | 台 |  |
| 5 | 紫外线消毒灯（9） | —规格:30W | 1 | 只 |  |
| 售卖间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 五斗保温台连下一层板（2） | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚0.7mm优质不锈钢制作 —配220V/1.5KW电热管3支，温控系统 —配1/1不锈钢份数盘5只 —规格:1800*600*800 | 10 | 台 |  |
| 2 | 单向移门打荷柜（3） | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚1.2mm优质不锈钢制作 —配不锈钢可调脚 —规格:1200*700*800 | 5 | 台 |  |
| 3 | 四门高身储物柜（5） | —层板厚1.2mm,采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚0.7mm优质不锈钢制作 —门外壳板厚1.2mm，侧板厚0.7mm,门采用双复门 —规格:1200*500*1800 | 6 | 台 |  |
| 4 | 单水池（5） | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚0.7mm优质不锈钢制作 —配不锈钢可调脚 —φ38mm不锈钢圆通腿，φ32mm不锈钢下橫通 —规格:450*450*800 | 3 | 台 |  |
| 5 | 脚踏式水龙头（10） | —座台式单孔单温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理 —配升降一体螺旋式阀芯一字型手柄 —鹅颈水嘴，360度可旋转 | 3 | 只 |  |
| 4 | 立式单门保温柜（1） | —台面板厚0.8mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —功率：220V/2.2KW —温度范围：30-80℃ —规格:670*940*1860 | 2 | 台 |  |
| 2 | 餐具车（2） | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —配4寸硅胶轮，2只定向，2只带刹车 —推手采用φ32不锈钢圆管制作 —规格:550*700*800 | 4 | 辆 |  |
| 5 | 紫外线消毒灯（10） | —规格:30W | 5 | 只 |  |
| 洗碗间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 筷勺清洗机（2） | —洗涤速度：每小时约3000双筷子/2500个勺子 —耗水量：110L —功率:380V/9KW —规格:840*630*1400 | 1 | 台 |  |
| 2 | 洗地龙头（9） | —开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理 —10.7米重工无痕三层液压钢丝管 —黄铜铸造枪式喷头、配有橡胶保护套水压可调 | 2 | 台 |  |
| 3 | 双层工作台（17） | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —下置一层格栅，配不锈钢可调脚 —配不锈钢圆通腿、不锈钢下橫通 —规格:750*750*800 | 1 | 台 |  |
| 4 | 单水池（6） | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚1.2mm优质不锈钢制作 —配不锈钢可调脚 —φ38mm不锈钢圆通腿，φ32mm不锈钢下橫通 —规格:1000*750*800 | 2 | 台 |  |
| 5 | 冷水龙头（11） | —座台式单孔单温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理 —配升降一体螺旋式阀芯一字型手柄 —鹅颈水嘴，360度可旋转 | 2 | 只 |  |
| 6 | 四层格栅货架（8） | —立管φ38mm通脚,采用优质不锈钢制作 —拉档25*38mm,配不锈钢可调脚 —栅式档不锈钢矩形管 —规格:1200*500*1800 | 1 | 台 |  |
| 7 | 开水器连底座（2） | —功率:380V/15KW —容量:120L —规格:630*450*1170 | 1 | 台 |  |
| 7 | 活动双层板工作台（2） | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —下置一层隔板 —配4寸硅胶轮，2只定向，2只带刹车 —配不锈钢圆通腿 —规格:1000*800*800 | 1 | 台 |  |
| 8 | 长龙式洗碗机（2） | —组成部分：入口区、清洗区、漂洗区、烘干区和出口区。 —洗涤能力：≥3000碟/小时。 —最大耗水量：350-400升/小时。 —总功率：60-68KW。 —机械控制面板，数码温度显示。 —内置式漂洗加热器和漂洗泵,并设有保护装置,从而保证水压的稳定。 —洗涤烘干于一体，自动化程度高。 —配置出口限位，开门水泵停止运行，防飞溅，电机过载保护等多重安全保护设置。 —前门双层壁式结构隔热、隔噪音,开启高度任意调节。 —上下洗涤臂拆装方便。 —高效洗涤烘干。 —双道喷淋系统，入口端配置抽屉式接渣过滤装置，并且抽屉滤网在机器运行过程中也能够及时取出进行清洁。 —输送链排装置采用工程塑料网爪。 —传送系统采用变频控制电机。 —规格：4200mm*1018mm*2113mm —依据GB/T14048.5-2017 《低压开关设备和控制设备第 5-1 部分:控制电路电器和开关元件机电式控制电路电器》、GB/T2423.1-2008《电工电子产品环境试验第 2 部分:试验方法试验 A:低温》、GB/T2423.2-2008《电工电子产品环境试验第 2 部分:试验方法试验 B;高温》对洗碗机开关进行以下项目检测：一、触及带电部件的防护；二、输入功率和电流；三、工作温度下的泄露电流和电气强度 ；四、耐潮湿性能 ；五、机械耐久性测试≥100万次 ；六、高温测试 ；七、低温测试，检测结果均判定为：合格/符合（投标时须提供具有国家认可检测资质的第三方机构出具的检测报告） —所投洗碗机电控箱须提供权威检测机构出具的检测报告：依据GB/T4208-2017标准，对电控箱进行IP66外壳防护等级试验，样品经IP6X试验后，内部无沙尘，直径1mm的金属线未能进入壳内，经IPX6试验后，内部无进水（投标时须提供具有国家认可检测资质的第三方机构出具的检测报告） —依据GB/T 26125-2011《电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）》、GB/T 26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》、《电器电子产品有害物质限制使用自愿性认证实施规则》，对洗碗机的外壳、清洗组件、触控板、总闸外壳、总闸控制板、总闸手板开关、总闸配件、排水阀、线束组件、电机、水管、水箱、压力阀等进行铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚的检测，所检项目的结果符合 GB/T 26572-2011 及《达标管理目录限用物质应用例外清单》的限值要求。（投标时须提供具有国家认可检测资质的第三方机构出具的检测报告） | 1 | 台 |  |
| 9 | 洗碗机牛角（2） | —罩体板厚0.8mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚0.7mm优质不锈钢板制作 —规格:600*700*500 | 2 | 只 |  |
| 10 | 洗碗机用清洁剂（2） | —本品含高浓缩强碱，可将餐具上的残留污渍彻底洗净。具有除菌作用，确保餐具光洁卫生。 —规格:20L | 1 | 桶 |  |
| 11 | 洗碗机催干剂（2） | —本品含多种有效成分，用于洗碗机最后过水，使餐具快速干燥。由于快速干燥，无须用布擦拭，减少了细菌的感染机会。 —规格:20L | 1 | 桶 |  |
| 12 | 洗碗机电脑分配器（2） | —速度范围：清洁剂泵60rev/min 催干剂泵0-30rev/min —流量范围：清洁剂泵180cc/min 催干剂泵0-60cc/min —规格:260*160*135 | 1 | 台 |  |
| 13 | 浸泡单水池（2） | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚0.7mm优质不锈钢制作 —配不锈钢可调脚 —φ38mm不锈钢圆通腿，φ32mm不锈钢下橫通 —规格:1400*700*800 | 1 | 台 |  |
| 14 | 高压花洒（2） | —黄铜压缩阀芯带有止回阀可防止水流回流 —18"不锈钢供水软管，6"可调墙出支架 | 1 | 台 |  |
| 15 | 冷水龙头（12） | —座台式单孔单温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理 —配升降一体螺旋式阀芯一字型手柄 —鹅颈水嘴，360度可旋转 | 1 | 只 |  |
| 16 | 圆带式传送带 | —适合底部平整餐具，操作方便。 —采用优质不锈钢材质、耐腐蚀、强度高、韧性好。 —采用高弹性耐磨聚氨酯圆带，内部有加强芯，更经久耐用。 —配置柔性启动和停止设计，采用变频调速。 —主动轴和被动轴为不锈钢材质，方便拆卸。 —内置抽屉，易于清洗。 —规格:L*500*850/950 | 9.1 | 米 |  |
| 17 | 小件投掷柜 | —产品功能：回收筷勺、残食和纸巾等，与传送机配套使用。 —采用304不锈钢板制造，材料厚度1.2mm。 —采用双开门设计，投放口带导向边，方便操作。 —注：内置塑料垃圾桶需用户自理。 —规格:1200*500*950 | 3 | 台 |  |
| 18 | 单孔收餐柜连车（2） | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚0.7mm优质不锈钢制作 —配不锈钢可调脚 —配不锈钢平板车、垃圾桶 —规格:700*700*800 | 3 | 台 |  |
| 19 | 沥水柜（2） | —板材采用SUS304不锈钢制作 —前面敞开结构 —底板、侧板、后板厚1.2㎜ —面板厚1.2㎜，45°下沉台面，深度15mm，沥水筋一体冲压成型两头圆角R5 每单条沥水筋尺寸45mm*10mm*1.2mm，均匀错位满布，上下中心间距29mm，左右中心间距58mm，背板厚38mm，背板高102mm —双层下水，面板1寸不锈钢内接下水，底板底部1寸不锈钢内接下水 —双层条结构，厚1.2mm，可装配3个塑料碗碟框490mm*490mm*100mm —配φ50不锈钢重力脚，304不锈钢厚3mm加强型三角板加固 —规格：610*546*838 | 1 | 只 |  |
| 20 | 粘捕式灭蝇灯（16） | —静音粘补，无声保护 —功率：220V/8W —规格:单灯管 | 1 | 只 |  |
| 米饭自助区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 单向移门打荷柜（4） | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚0.7mm优质不锈钢制作 —配不锈钢可调脚 —规格:1800*800*800 | 1 | 台 |  |
| 2 | 保温饭汤桶柜（2） | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚0.7mm优质不锈钢制作 —配220V/1.5KW电热管1支，温控系统 —规格:700*800*800 | 2 | 台 |  |
| 洗碗间排汽系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢风管（4） | —板厚0.7mm，采用优质不锈钢制作 —法兰采用镀锌角钢制作 —规格:定制 | 80 | ㎡ |  |
| 2 | 轴流风机（2） | —规格：4# —功率：380v | 1 | 台 |  |
| 3 | 软连接（4） | —规格：配风机 —采用防水帆布制作 —法兰采用镀锌角钢制作 | 1 | 只 |  |
| 4 | 风机启动控制箱（2） | —规格：与风机箱相匹配 | 1 | 只 |  |
| 三层 |  |  |  |  |  |
| 洁具间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 大双水池（3） | —水斗板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚0.7mm优质不锈钢制作 —配不锈钢可调脚 —φ38mm不锈钢圆通腿，φ25mm不锈钢下橫通 —规格:1200*500*2000 | 2 | 台 |  |
| 2 | 冷水龙头（13） | —座台式单孔单温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理 —配升降一体螺旋式阀芯一字型手柄 —鹅颈水嘴，360度可旋转 | 4 | 只 |  |
| 3 | 双门拖把工具存放柜（1） | —板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚0.7mm优质不锈钢制作 —可存放拖把 —功率：220V/1.2KW —规格:1000*450*1800 | 1 | 台 |  |
| 储碟间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 四门高身储物柜（1） | —层板厚1.2mm,采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚0.7mm优质不锈钢制作 —门外壳板厚1.2mm，侧板厚0.7mm,门采用双复门 —规格:1200*500*1800 | 8 | 台 |  |
| 2 | 紫外线消毒灯（11） | —规格:30W | 2 | 只 |  |
| 预进间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 单水池（7） | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚0.7mm优质不锈钢制作 —配不锈钢可调脚 —φ38mm不锈钢圆通腿，φ32mm不锈钢下橫通 —规格:450*450*800 | 2 | 台 |  |
| 2 | 脚踏式水龙头（11） | —座台式单孔单温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理 —配升降一体螺旋式阀芯一字型手柄 —鹅颈水嘴，360度可旋转 | 2 | 只 |  |
| 3 | 干手器（3） | —功率：220V —规格：250*165*470 | 1 | 台 |  |
| 4 | 酒精喷洒器（3） | —功率：220V —规格：248*172*520 | 1 | 台 |  |
| 5 | 紫外线消毒灯（1） | —规格:30W | 1 | 只 |  |
| 售卖间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 五斗保温台连下一层板（1） | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚0.7mm优质不锈钢制作 —配220V/1.5KW电热管3支，温控系统 —配1/1不锈钢份数盘5只 —规格:1800*600*800 | 8 | 台 |  |
| 2 | 单向移门打荷柜（5） | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚1.2mm优质不锈钢制作 —配不锈钢可调脚 —规格:1200*700*800 | 4 | 台 |  |
| 3 | 四门高身储物柜（2） | —层板厚1.2mm,采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚0.7mm优质不锈钢制作 —门外壳板厚1.2mm，侧板厚0.7mm,门采用双复门 —规格:1200*500*1800 | 6 | 台 |  |
| 4 | 单水池（8） | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚0.7mm优质不锈钢制作 —配不锈钢可调脚 —φ38mm不锈钢圆通腿，φ32mm不锈钢下橫通 —规格:450*450*800 | 3 | 台 |  |
| 5 | 脚踏式水龙头（12） | —座台式单孔单温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理 —配升降一体螺旋式阀芯一字型手柄 —鹅颈水嘴，360度可旋转 | 3 | 只 |  |
| 4 | 立式单门保温柜（2） | —台面板厚0.8mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —功率：220V/2.2KW —温度范围：30-80℃ —规格:670*940*1860 | 2 | 台 |  |
| 2 | 餐具车（1） | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —配4寸硅胶轮，2只定向，2只带刹车 —推手采用φ32不锈钢圆管制作 —规格:550*700*800 | 2 | 辆 |  |
| 5 | 紫外线消毒灯（2） | —规格:30W | 4 | 只 |  |
| 美食档口 |  |  |  |  |  |
| 1 | 单水池连趟门柜（1） | —水斗板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚0.7mm优质不锈钢制作 —规格:1600*760*800 | 1 | 台 |  |
| 2 | 脚踏式水龙头（13） | —座台式单孔单温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理 —配升降一体螺旋式阀芯一字型手柄 —鹅颈水嘴，360度可旋转 | 1 | 只 |  |
| 3 | 平冷工作台（1） | —温度：-5~+5°C —功率：220v/0.5kw —规格：1800*760*800 | 1 | 台 |  |
| 4 | 双眼电热煮面炉（1） | —炉台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚0.7mm采用201不锈钢板制作 —后档水板、前面板厚均为0.7mm —侧板厚0.7mm —功率：380V/12KW —规格:1400*800*800 | 1 | 台 |  |
| 5 | 双层工作台（18） | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —下置一层格栅，配不锈钢可调脚 —配不锈钢圆通腿、不锈钢下橫通 —规格:1400*800*800 | 1 | 台 |  |
| 6 | 电磁四眼煲仔炉（1） | —采用优质SUS304不锈钢板材，面板厚1.2mm，侧板厚0.8mm； 优质线盘；全密封机芯，三重立体防辐射器蔽设计，防油污、水及虫侵蚀；脚动式磁感开关，8档360度旋转档位火力调节 —功率：380V/3.5KW*4 —规格:700*800*800+150 —商用电磁炉通用控制板依据GB/T2423.3-2016，在严酷等级≥80℃，相对湿度≥95%进行恒定湿热试验，持续时间≥480h，试验后，对电气及机械性能进行检测，检测结果功能正常，单项判定合格（投标时须提供具有国家认可检测资质的第三方机构出具的检测报告） | 1 | 台 |  |
| 7 | 双层工作台（19） | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —下置一层格栅，配不锈钢可调脚 —配不锈钢圆通腿、不锈钢下橫通 —规格:800*800*800 | 1 | 台 |  |
| 8 | 电热小笼蒸炉（1） | —炉台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚0.8mm，优质不锈钢板制作 —功率：380V/12KW —规格:800*800*800 | 2 | 台 |  |
| 9 | 排油烟罩（5） | —罩体板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —配照明灯 —规格:定制 | 10 | ㎡ |  |
| 10 | 紫外线消毒灯（3） | —规格:30W | 2 | 只 |  |
| 米饭自助区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 单向移门打荷柜（6） | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚0.7mm优质不锈钢制作 —配不锈钢可调脚 —规格:1800*800*800 | 1 | 台 |  |
| 2 | 保温饭汤桶柜（3） | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚0.7mm优质不锈钢制作 —配220V/1.5KW电热管1支，温控系统 —规格:700*800*800 | 2 | 台 |  |
| 回收区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 单孔收餐柜连车（3） | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚0.7mm优质不锈钢制作 —配不锈钢可调脚 —配不锈钢平板车、垃圾桶 —规格:700*750*800 | 4 | 台 |  |
| 2 | 双层回收车（2） | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —配4寸硅胶轮，2只定向，2只带刹车 —推手采用φ32不锈钢圆管制作 —规格:800*500*800 | 2 | 辆 |  |
| 排烟系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢风管（5） | —板厚0.7mm，采用优质不锈钢制作 —法兰采用镀锌角钢制作 —规格:定制 | 110 | ㎡ |  |
| 2 | 箱式风机（3） | —采用双进风前倾·后倾叶轮，大流量，高静压，高效率。 —箱体上下顶板、底板须采用整体拉升成型，密封性能好，做到不漏油烟气水等。 —箱体须采用内外喷塑彩钢面板，内壁采用玻璃纤维及微孔板，进一步降低噪声。 —机外须有加注润滑油保养孔，方便定期保养维护，提升使用寿命。 —产品内外喷防锈底漆、中间漆、面漆。 —功率：380v —规格：15000风量 | 1 | 台 |  |
| 3 | 油烟净化器（3） | —净化设备由外壳，数字电源，高压输出装置，高压电场（低压电场）等组成。其中外壳和电场均采用不锈钢材质，经久耐用。（高压电场主要起电离和收集作用，低压电场起收集作用，这种组合方式能减少低压电场负荷，延长清洗周期），高压电场与高压电源，低压电场与低压电源的组合，可实现高压和低压单独可调，使得高压电场和低压电场同时处于最佳状态，提升净化效率。（不锈钢高压电场尺寸：长600*宽470*高415） —规格：15000风量 —功率：220v —持有盖章的符合GB/T 10125-2021人造气氛腐蚀试验 盐雾试验检测报告，暴漏期≥240小时，评级依据：GB/T 6461-2002评级10级检测报告；（投标时须提供具有国家认可检测资质的第三方机构出具的检测报告） —持有符合GB/T 6739-2022、GB//T 2411-2008硬度电场检测报告；（投标时须提供具有国家认可检测资质的第三方机构出具的检测报告） —持有具有电场在高温≥48°C下工作≥120h后，样品状态应完好，无异常的耐高温条件检测报告；（投标时须提供具有国家认可检测资质的第三方机构出具的检测报告） —持有具有电场在低温≥-18°C下工作≥12h后，样品状态应完好，无异常的耐低温条件检测报告；（投标时须提供具有国家认可检测资质的第三方机构出具的检测报告） | 1 | 台 |  |
| 4 | 软连接（5） | —规格：配风机 —采用防水帆布制作 —法兰采用镀锌角钢制作 | 1 | 只 |  |
| 5 | 防火阀（3） | —规格：风管匹配 | 1 | 只 |  |
| 6 | 止回阀（3） | —规格：风管匹配 | 1 | 只 |  |
| 7 | 阻尼减震器（3） | —规格：350kg | 4 | 个 |  |
| 8 | 风机变频启动控制箱（3） | —规格：与风机箱相匹配 | 1 | 只 |  |

注：1、以上采购清单中所列图片只作为生产制作时的参考款式与样式，具体制作以“规格、参数”中要求为准；

2、若所投设备有规定外形尺寸，则外形尺寸（SIZE）的长、宽、高允许在±5%以内偏差。

三、项目实施要求：

1、签订合同后，供应商按照其与采购人的事先约定将所供货物免费上门送货至采购人指定地点后拆箱，负责免费安装调试，正常运行后交采购人单位并通过验收。

2、售后服务按国家和我省相关规定以及生产厂家或投标人的承诺执行，并提供上门免费服务。

四、供货要求：

1、供方所供的货物必须为全新的，符合国家标准的合格产品；

2、必所供货物不会侵犯任何第三方知识产权；

3、送货地址：采购人指定地点。

五、售后服务要求：

1、质保期：从验收合格之日起壹年；质保期内的维修费用（包括材料）全部由中标单位负责；超过质保期的，维修时只收部件成本费；

2、质保期内的维修费用（包括配件）全部由供货方负责；

3、技术支持要求：质保期内出现问题，1小时内响应，2小时内到达现场，12小时内解决问题，对于现场解决不了的故障，中标单位应提供采购人同型号、同规格的备用设备使用，直至故障设备修复；

4、在保修期内供方必须不得以任何理由影响用户的正常使用。投标方必须对所供产品实行终身维修，配件按市场价格收取；

5、中标单位在质保期内每年应（不少于一次）到使用单位进行设备保养、检修。

六、培训要求：

安装调试后，供应商须向使用方人员做好所供产品日常保养、使用、管理的现场实地培训，直至会熟练使用。

七、合同履约期限：

- 中标单位与采购人签订合同后60日内送货并安装、调试完毕及使用方初步验收。

- 八、履约保证金：

在签订合同后向采购人缴纳合同价1%的履约保证金（以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），验收通过后采购人予以无息退还。

八、货款支付：

合同签订生效以及具备实施条件后10个工作日内，采购人向中标方支付合同金额50％的预付款。

采购人在供应商根据合同规定将项目交付并验收通过后，供应商提供发票，采购人凭发票立即支付剩余合同价款；

九、验收：

1、根据《杭州市政府采购履约验收暂行办法》（杭财采监〔2019〕10号）规定，采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。

2、经验收不合格且无法整改的，不付款不退货，所产生的所有损失由乙方承担。

十、其他：

1、本项目提供的产品及服务无相关纠纷。

2、本项目项目实施过程中发生的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支，由供应商承担全部责任。

- 第四部分   评标办法

评标办法前附表

| 序号 | 评标标准 | 权重 | 主观分/客观分属性 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备性能参数：功能技术响应程度：投标产品针对“采购需求”内的所有设备技术参数的响应程度,结合《技术偏离表》、佐证材料等 ，全部符合本项得满分，常规参数负偏离，每项扣1分，扣完为止。注：【采购需求中要求提供截图证明/证书/检测报告等资料的，需在投标文件中提供相关证明材料复印件（或扫描件）并加盖公章，否则视为不满足此项要求；采购机构或采购人在项目评审结束后直至合同签订、履约期间，有权要求投标人出具投标文件中的证明材料原件，予以确认其真实性和有效性，如出现与事实不符等情况，将根据有关规定以“涉嫌提供虚假材料谋取中标（成交）”予以处理】 | 27 | 客观分 |  |
| 2 | 样品评分内容： 样品：智能款刀具除菌柜(五门)（1），炊用燃气大锅灶(双眼燃气大锅灶)，沥水柜（1）； 1、根据所投标样品的整体材质质量进行比较，整体材质质量符合或由于采购需求的得2分，整机整体材质质量一般的得1分，整机整体材质质量存在明显不足的得0.5分；（每项样品逐一打分本项最高得6分） 2、根据所投标样品的各种配件结合处应无松动，安装扎实程度比较，结合处牢固无松动得1分，结合处牢固一般的得0.5分，结合处有明显松动的不得分；（每项样品逐一打分本项最高得3分） 3、根据所投标样品外观拐弯角接口处无瑕疵毛刺的工艺技术水平等情况进行比较，外观拐弯角接口处无瑕疵毛刺的工艺技术水平高的得2分，外观拐弯角接口处略有瑕疵毛刺的工艺技术水平一般的得1分，外观拐弯角接口处有明显瑕疵毛刺的工艺技术水平较差的得0.5分。（每项样品逐一打分本项最高得6分） 投标人不提供样品或明显不符合招标文件要求的则该样品分为0分。 | 15 | 客观分 |  |
| 3 | 组织实施方案： 1）包括但不限于产品采购计划、供货计划及质量保障措施是否可行、科学、完整和可操作等（完全符合得2分，基本符合得1分，部分符合得0.5分，不符合不得分）； 2）根据项目安装、调试、验收方案是否可行、科学、完整和可操作等（完全符合得2分，基本符合得1分，部分符合得0.5分，不符合不得分）； 3）投标人根据采购人要求具有明确的质量保证目标，质量保证措施以及详细的实施内容等（完全符合得2分，基本符合得1分，部分符合得0.5分，不符合不得分）； | 6 | 主观分 |  |
| 4 | 培训方案： 根据投标人提供的培训方案及培训计划（完全符合得3分，基本符合得2分，部分符合得1分，不符合不得分）； | 3 | 主观分 |  |
| 5 | 售后服务： 根据投标人提供的售后服务方案是否可行、科学、完整和可操作等（完全符合得3分，基本符合得2分，部分符合得1分，不符合不得分）； | 3 | 主观分 |  |
| 6 | 项目组人员情况： 1）项目负责人具有机械类工程师或燃气工程师的，得1分，没有不得分； 2）项目组人员具有于本项目安装有关的特种作业操作证证书的，每有一个得1分，最多得3分，没有不得分； 投标文件中提供证书扫描件及近一个月社保缴纳证明材料扫描件并加盖投标人公章； | 4 | 客观分 |  |
| 7 | 原材料检测报告： 投标人具有本次采购清单内设备制作①304不锈钢板材0.7mm、②304不锈钢板材1.2mm、③304不锈钢圆管φ38mm、④304不锈钢方管25mm*38mm检测报告，报告同时符合①GB/T 11170-2008(不锈钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法(常规法))、②GB/T10125-2021(人造气须腐蚀试验 盐等试验)(≥48小时、前腐蚀性能多10级)，每份符合上述要求的材料得1.5分，最高得6分。 证明材料：提供检测报告扫描件证书及完整扫描件 | 6 | 客观分 |  |
| 8 | 企业体系认证证书：投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证证书的，且在有效期范围内的，每个得1分，最高得3分；投标文件中提供证书扫描件并加盖投标人公章和全国认证认可信息公共服务平台官网（http://cx.cnca.cn/）查询截图扫描件并加盖投标人公章，不提供不得分。 | 3 | 客观分 |  |
| 9 | 类似项目实施业绩一览表：投标人自2021年1月1日（含）以来（以验收报告时间时间为准）承担过类似项目成功案例，每提供一个案例得1分，最多加3分。（提供合同、中标通知书和验收报告扫描件并加盖公章，不提供不得分） | 3 | 客观分 |  |
| 10 | 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*权重］的计算公式计算。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 | - 30 | - 价格分 | - / |

*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2. 评标标准：见评标办法前附表。

- 三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8《中小企业声明函》填写企业类型错误或者未填写企业类型的，投标无效。

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12 参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效：（1）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；（2）上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）人的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）人的电子印章的；（3）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致，且无法合理解释的；（4）不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致，且无法合理解释的。

4.2.13投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

## 4.2.14 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.15法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

- 第五部分 拟签订的合同文本

合同编号：

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

甲方（采购方）：

乙方（供应方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》 《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定，甲乙双方按照                        项目（项目编号：     ）采购结果，并按招投标文件条款，签订本合同。

一、合同货物

（一）乙方应严格按照采购文件和中标结果内容提供如下清单中的中标货物：

| 项目名称 |  |  | 使用单位： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 品牌型号 | 生产厂家 | 数量 | 单价 （元） | 小计金额 （元） |
| 合同总价金额（含税，人民币）：大写 。 |  |  |  |  |  |

- 货物的质保期为   年

质保期从最终验收合格之日开始计算。

二、供货时间、地点：乙方必须于合同生效之日起     天内，将上述清单所列的货物及随机备品、配件、工具按合同约定送至甲方指定地点并免费安装调试完毕，并承担运输过程中发生的一切费用。交货地点位置为   甲方使用单位指定地点    。

三、质量标准

（一）乙方所提供的货物必须是合同约定的厂家生产、全新未使用过的（包括零部件、备件等），并完全符合原厂质量检测标准（以说明书、合格证为准）和国家质量检测标准以及合同规定的性能要求。

（二）设备出现质量问题，乙（供）方应负责三包（包修、包退、包换）。由于使用单位保管及使用不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，费用承担按三包规定执行或双方的专门约定执行。每台设备上均应订铭牌（内容包括制造单位、设备名称、型号规格、出厂日期等）。

四、服务支持体系

（一）设备或物（产）品在使用阶段如发现质量问题或甲方提出异议，乙方收到甲方使用部门的函、电后，应在   小时内到达处理。

（二）特殊设备的有关人员培训由乙方免费负责培训。

五、验收

（一）乙方所提供的货物安装调试完成后，甲方必须按本合同所约定的货物清单及要求对货物的品牌、外观、规格型号、数量、配件等及安装调试后的使用性能、运行状况、技术资料及其他进行验收，乙方必须在验收现场提供必要的技术支持（技术参数及相关要求及承诺见合同附件）。

（二）甲方应在乙方所提供的货物安装调试完成后      个工作日内验收完毕。验收结果经甲乙双方确认后，填写验收报告并签名、加盖各自单位的公章。

（三）如发现物资设备与合同规定不符，甲方有权拒绝接受，所产生的任何费用由乙方负责，甲方并有权向乙方提出索赔。如货物在使用期内被证明存在缺陷，包括但不限于潜在的设计缺陷或使用了不合适的材料，甲方有权凭有关证明文件向乙方提出索赔扣款，金额双方协商解决。

六、异议期：货物验收后    个工作日内甲方对设备有异议的，乙方应在   个工作日内负责解决。

七、付款方式

（一）第一期：合同签订后10个工作日内，甲方凭乙方出具的预付款保函及有效发票后，支付合同总价的 50  %，即         元；

甲方在乙方根据合同规定将项目交付并验收通过后，乙方提供发票，甲方凭发票立即支付剩余合同价款；

八、违约责任

（一）如乙方延期交货，应及时告知甲方，说明其原因并征得甲方同意，同时明确后续供货日期，否则，除不可抗力的因素外，甲方有权作如下选择：A乙方支付延期履行违约金，按单台设备价值每日0.4%的标准从甲方待付款项中扣除；B终止合同履行，并且不退还履约保证金（如有）。

（二）如甲方延期付款（有正当拒付理由者除外），有特殊情况时应告知乙方其原因，否则应向乙方支付延期付款违约金。

（三）由于甲方的使用单位要求延期交货时，甲方应及时告知乙方，并确定具体的供货日期。

（四）出现质量问题可参照本合同第五条第3款以及有关解决质量纠纷的法律法规执行。

九、合同相关文件

（一）有关本次采购项目的采购文件、招标文件以及相关的函件如：设备清单、技术参数、答疑函、承诺函及售后服务等均为本合同不可分割的一部份。

（二）若“本次采购项目的采购文件以及相关的函件如答疑函、承诺函”与本合同有出入时，以“本次采购项目的采购招标文件以及相关的函件如答疑函、承诺函”为准。

十、合同在执行过程中出现的未尽事宜：双方在不违背本合同和采购（招标）文件的原则下，协商解决，协商结果以书面形式签字盖章记录在案，作为本合同的附件，具有同等效力。

十一、合同争议处理方式：本合同在履行中若发生争议，双方应协商解决。协商不成时，任何一方可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十二、本合同一式陆份，甲方执叁份、乙方执叁份。合同附件和本合同均具有同等法律效力。

本合同自双方签字盖章之日起生效。

| 甲（采购）方 单位名称（章）： 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 电 话： 开户银行： 帐 号： 邮政编码： | 乙（供货）方 单位名称（章）： 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 电 话： 开户银行： 帐 号： 邮政编码： |
| --- | --- |

注：此合同样本仅作参考，采购人、供应商可根据采购项目的实际情况进行修改。

- 第六部分 应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

- 目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）联合协议………………………………………………………………（页码）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（4）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

杭州市源清中学、浙江省成套工程有限公司：

我方参与杭州市源清第二高级中学厨房设备【招标编号：ZJCT2-YQZX2025-01】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

二、联合协议（如果有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供]

三、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造的，提供相应的中小企业声明函（附件7）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C、要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

四、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

- 目录

（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）分包意向协议…………………………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（5）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）（6）投标标的清单……………………………………………………………………（页码）（7）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（8）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………（页码）

- 一、投标函

杭州市源清中学、浙江省成套工程有限公司：

我方参加你方组织的杭州市源清第二高级中学厨房设备【招标编号：ZJCT2-YQZX2025-01】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2联合协议（如果有)；

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.4本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3分包意向协议（如果有）；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评标标准相应的商务技术资料；

2.2.6投标标的清单；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.3中小企业声明函（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。对投标文件中材料的真实性、合法性负责。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5.我方承诺将通过政采云平台展开质疑、投诉等活动，并确认接受平台以电子送达的方式送达相关文书。我方认可电子送达与邮寄送达具有同等法律效力，以文书到达政采云平台日期为送达日期，本公司保证政采云平台账号真实有效。

5、其他补充说明:                                        。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

杭州市源清中学、浙江省成套工程有限公司：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：           ，所在单位：         ），以我方名义处理杭州市源清第二高级中学厨房设备【招标编号：ZJCT2-YQZX2025-01】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

杭州市源清中学、浙江省成套工程有限公司：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：           ，所在单位：         ），以我方名义处理杭州市源清第二高级中学厨房设备【招标编号：ZJCT2-YQZX2025-01】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

三、分包意向协议（如果有）

[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件6)；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

四、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 投标文件的组成应符合招标文件要求 | 投标文件 | / |
| 4 | 其他实质性要求1： | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |
| 5 | 其他实质性要求2： |  | 见投标文件第 页 |
| …… | 其他实质性要求……： |  | 见投标文件第 页 |

注：1.按本格式和要求提供。

2、招标文件中实质性要求必须明确响应。

五、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）

| 序号 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录* | 投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | XXX（预先填写） | 见投标文件第 页 |
| 2 | XXX | 见投标文件第 页 |
| …… |  | 见投标文件第 页 |

六、投标标的清单

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XXX（预先填写） |  |  |  |  |
| 2 | XXX |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

七、商务偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

八、技术偏离表

| 编号 | 产品名称 | 招标文件要求 产品规格与详细说明 | 投标产品名称 | 投标产品 产品规格与详细说明 | 检测报告所属页码（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一层 |  |  |  |  |  |
| 男女更衣间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 六门更衣柜 | —层板厚1.2mm,采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚0.7mm优质不锈钢制作 —门外壳板厚1.2mm，侧板厚0.7mm,门采用双复门 —规格:1200*500*1800 |  |  |  |
| 洁具工具间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 大双水池（1） | —水斗板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚0.7mm优质不锈钢制作 —配不锈钢可调脚 —φ38mm不锈钢圆通腿，φ25mm不锈钢下橫通 —规格:1200*500*2000 |  |  |  |
| 2 | 冷水龙头（1） | —座台式单孔单温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理 —配升降一体螺旋式阀芯一字型手柄 —鹅颈水嘴，360度可旋转 |  |  |  |
| 3 | 四层平板货架（1） | —立管φ38mm通脚,采用优质不锈钢制作 —拉档25*38mm,配不锈钢可调脚 —层板厚0.7mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —规格:1100*500*1800 |  |  |  |
| 收货区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 洗手水池（1） | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚1.2mm优质不锈钢制作 —配不锈钢可调脚 —规格:450*400*800 |  |  |  |
| 2 | 脚踏式水龙头（1） | —座台式单孔单温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理 —配升降一体螺旋式阀芯一字型手柄 —鹅颈水嘴，360度可旋转 |  |  |  |
| 3 | 洗地龙头（1） | —开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理 —10.7米重工无痕三层液压钢丝管 —黄铜铸造枪式喷头、配有橡胶保护套水压可调 |  |  |  |
| 4 | 四层平板货架（2） | —立管φ38mm通脚,采用优质不锈钢制作 —拉档25*38mm,配不锈钢可调脚 —层板厚0.7mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —规格:1100*500*1800 |  |  |  |
| 5 | 电子落地秤 | —功率：220V/0.5KW —规格:200KG |  |  |  |
| 6 | 粘捕式灭蝇灯（1） | —静音粘补，无声保护 —功率：220V/8W —规格:单灯管 |  |  |  |
| 冷库 |  |  |  |  |  |
| 1 | 冷藏冷冻库 | —冷库温度：+2℃~+6℃、 -18℃~-22℃ —库板（墙、顶、底板）：厚100mm聚氨酯夹芯板，内表面为0.5mm厚彩钢板；库板（墙、顶、底板）：厚100mm聚氨酯夹芯板，外表面为0.6mm厚304不锈钢板； 自动回归门；门洞尺寸800mm*1800mm（宽*高）；防滑铝板：3MM；配风幕、平衡窗" —规格:6000*3000*2600 |  |  |  |
| 2 | 四层格栅货架（1） | —立管φ38mm通脚,采用优质不锈钢制作 —拉档25*38mm,配不锈钢可调脚 —栅式档不锈钢矩形管 —规格:1200*500*1800 |  |  |  |
| 主食库 |  |  |  |  |  |
| 1 | 低搁架 | —立管φ38mm厚1.2mm通脚,采用优质不锈钢制作 —拉档25*38mm厚0.7mm,配不锈钢可调脚 —栅式档40*20mm厚0.6mm不锈钢矩形管 —规格:1200*500*300 |  |  |  |
| 2 | 挡鼠板（1） | —板厚0.8mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —规格:L=1000 |  |  |  |
| 3 | 粘捕式灭蝇灯（2） | —静音粘补，无声保护 —功率：220V/8W —规格:单灯管 |  |  |  |
| 副食库 |  |  |  |  |  |
| 1 | 四层平板货架（3） | —立管φ38mm通脚,采用优质不锈钢制作 —拉档25*38mm,配不锈钢可调脚 —层板厚0.7mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —规格:1100*500*1800 |  |  |  |
| 2 | 挡鼠板（2） | —板厚0.8mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —规格:L=1000 |  |  |  |
| 3 | 粘捕式灭蝇灯（3） | —静音粘补，无声保护 —功率：220V/8W —规格:单灯管 |  |  |  |
| 禽蛋储藏室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 四层平板货架（4） | —立管φ38mm通脚,采用优质不锈钢制作 —拉档25*38mm,配不锈钢可调脚 —层板厚0.7mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —规格:1100*500*1800 |  |  |  |
| 2 | 挡鼠板（3） | —板厚0.8mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —规格:L=1000 |  |  |  |
| 3 | 粘捕式灭蝇灯（4） | —静音粘补，无声保护 —功率：220V/8W —规格:单灯管 |  |  |  |
| 非可食库 |  |  |  |  |  |
| 1 | 四层平板货架（5） | —立管φ38mm通脚,采用优质不锈钢制作 —拉档25*38mm,配不锈钢可调脚 —层板厚0.7mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —规格:1100*500*1800 |  |  |  |
| 3 | 挡鼠板（4） | —板厚0.8mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —规格:L=1000 |  |  |  |
| 4 | 粘捕式灭蝇灯（5） | —静音粘补，无声保护 —功率：220V/8W —规格:单灯管 |  |  |  |
| 留样间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 大双门留样冰箱 | —温度：2~10°C —功率：220v/0.5kw —规格：1210*730*1920 |  |  |  |
| 2 | 粘捕式灭蝇灯（6） | —静音粘补，无声保护 —功率：220V/8W —规格:单灯管 |  |  |  |
| 素菜粗加工 |  |  |  |  |  |
| 1 | 毛刷去皮机 | —主要用于胡萝卜、马铃薯、红薯、苹果、梨、红果等根茎类果蔬的清洗 —功率:220V/1.1KW —处理效率:600KG/H —规格:1770*690*960 |  |  |  |
| 2 | 四层格栅货架（2） | —立管φ38mm通脚,采用优质不锈钢制作 —拉档25*38mm,配不锈钢可调脚 —栅式档不锈钢矩形管 —规格:1200*500*1800 |  |  |  |
| 3 | 洗手水池（2） | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚1.2mm优质不锈钢制作 —配不锈钢可调脚 —规格:450*400*800 |  |  |  |
| 4 | 脚踏式水龙头（2） | —座台式单孔单温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理 —配升降一体螺旋式阀芯一字型手柄 —鹅颈水嘴，360度可旋转 |  |  |  |
| 5 | 洗地龙头（2） | —开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理 —10.7米重工无痕三层液压钢丝管 —黄铜铸造枪式喷头、配有橡胶保护套水压可调 |  |  |  |
| 6 | 双层工作台（1） | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —下置一层格栅，配不锈钢可调脚 —配不锈钢圆通腿、不锈钢下橫通 —规格:1800*750*800 |  |  |  |
| 7 | 双层工作台（2） | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —下置一层格栅，配不锈钢可调脚 —配不锈钢圆通腿、不锈钢下橫通 —规格:1400*750*800 |  |  |  |
| 8 | 单水池（1） | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚1.2mm优质不锈钢制作 —配不锈钢可调脚 —φ38mm不锈钢圆通腿，φ32mm不锈钢下橫通 —规格:800*750*800 |  |  |  |
| 9 | 冷水龙头（2） | —座台式单孔单温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理 —配升降一体螺旋式阀芯一字型手柄 —鹅颈水嘴，360度可旋转 |  |  |  |
| 10 | 挂墙双层架（1） | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —规格:1900*300*350 |  |  |  |
| 11 | 粘捕式灭蝇灯（7） | —静音粘补，无声保护 —功率：220V/8W —规格:单灯管 |  |  |  |
| 12 | 塑料垃圾桶（1） | —规格:630*660*820 |  |  |  |
| 荤菜粗加工 |  |  |  |  |  |
| 1 | 四层格栅货架（3） | —立管φ38mm通脚,采用优质不锈钢制作 —拉档25*38mm,配不锈钢可调脚 —栅式档不锈钢矩形管 —规格:1200*500*1800 |  |  |  |
| 2 | 洗手水池（3） | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚1.2mm优质不锈钢制作 —配不锈钢可调脚 —规格:450*400*800 |  |  |  |
| 3 | 脚踏式水龙头（3） | —座台式单孔单温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理 —配升降一体螺旋式阀芯一字型手柄 —鹅颈水嘴，360度可旋转 |  |  |  |
| 4 | 洗地龙头（3） | —开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理 —10.7米重工无痕三层液压钢丝管 —黄铜铸造枪式喷头、配有橡胶保护套水压可调 |  |  |  |
| 5 | 双层工作台（3） | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —下置一层格栅，配不锈钢可调脚 —配不锈钢圆通腿、不锈钢下橫通 —规格:1800*750*800 |  |  |  |
| 6 | 双层工作台（4） | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —下置一层格栅，配不锈钢可调脚 —配不锈钢圆通腿、不锈钢下橫通 —规格:1000*750*800 |  |  |  |
| 7 | 双水池（1） | —水斗板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚0.7mm优质不锈钢制作 —配不锈钢可调脚 —φ38mm不锈钢圆通腿，φ25mm不锈钢下橫通 —规格:1400*750*800 |  |  |  |
| 8 | 冷水龙头（3） | —座台式单孔单温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理 —配升降一体螺旋式阀芯一字型手柄 —鹅颈水嘴，360度可旋转 |  |  |  |
| 9 | 挂墙双层架（2） | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —规格:1900*300*350 |  |  |  |
| 10 | 粘捕式灭蝇灯（8） | —静音粘补，无声保护 —功率：220V/8W —规格:单灯管 |  |  |  |
| 11 | 塑料垃圾桶（2） | —规格:630*660*820 |  |  |  |
| 水产粗加工 |  |  |  |  |  |
| 1 | 四层格栅货架（4） | —立管φ38mm通脚,采用优质不锈钢制作 —拉档25*38mm,配不锈钢可调脚 —栅式档不锈钢矩形管 —规格:1200*500*1800 |  |  |  |
| 2 | 洗手水池（4） | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚1.2mm优质不锈钢制作 —配不锈钢可调脚 —规格:450*400*800 |  |  |  |
| 3 | 脚踏式水龙头（4） | —座台式单孔单温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理 —配升降一体螺旋式阀芯一字型手柄 —鹅颈水嘴，360度可旋转 |  |  |  |
| 4 | 洗地龙头（4） | —开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理 —10.7米重工无痕三层液压钢丝管 —黄铜铸造枪式喷头、配有橡胶保护套水压可调 |  |  |  |
| 5 | 双层工作台（5） | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —下置一层格栅，配不锈钢可调脚 —配不锈钢圆通腿、不锈钢下橫通 —规格:1800*750*800 |  |  |  |
| 6 | 双层工作台（6） | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —下置一层格栅，配不锈钢可调脚 —配不锈钢圆通腿、不锈钢下橫通 —规格:1000*750*800 |  |  |  |
| 7 | 单水池连右剖鱼台 | —水斗板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚0.7mm优质不锈钢制作 —配不锈钢可调脚 —φ38mm不锈钢圆通腿，φ25mm不锈钢下橫通 —规格:1400*750*800 |  |  |  |
| 8 | 双水池（2） | —水斗板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚0.7mm优质不锈钢制作 —配不锈钢可调脚 —φ38mm不锈钢圆通腿，φ25mm不锈钢下橫通 —规格:1400*750*800 |  |  |  |
| 9 | 冷水龙头（4） | —座台式单孔单温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理 —配升降一体螺旋式阀芯一字型手柄 —鹅颈水嘴，360度可旋转 |  |  |  |
| 10 | 挂墙双层架（3） | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —规格:1900*300*350 |  |  |  |
| 11 | 粘捕式灭蝇灯（9） | —静音粘补，无声保护 —功率：220V/8W —规格:单灯管 |  |  |  |
| 12 | 塑料垃圾桶（3） | —规格:630*660*820 |  |  |  |
| 素菜精加工 |  |  |  |  |  |
| 1 | 多功能切菜机 | —生产能力：300-1200KG/H —功率：220V/2.75KW —规格：1165*550*1255 |  |  |  |
| 2 | 四层格栅货架（5） | —立管φ38mm通脚,采用优质不锈钢制作 —拉档25*38mm,配不锈钢可调脚 —栅式档不锈钢矩形管 —规格:1200*500*1800 |  |  |  |
| 3 | 洗手水池（5） | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚1.2mm优质不锈钢制作 —配不锈钢可调脚 —规格:450*400*800 |  |  |  |
| 4 | 脚踏式水龙头（5） | —座台式单孔单温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理 —配升降一体螺旋式阀芯一字型手柄 —鹅颈水嘴，360度可旋转 |  |  |  |
| 5 | 洗地龙头（5） | —开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理 —10.7米重工无痕三层液压钢丝管 —黄铜铸造枪式喷头、配有橡胶保护套水压可调 |  |  |  |
| 6 | 双层工作台（7） | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —下置一层格栅，配不锈钢可调脚 —配不锈钢圆通腿、不锈钢下橫通 —规格:1800*800*800 |  |  |  |
| 7 | 双层工作台（8） | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —下置一层格栅，配不锈钢可调脚 —配不锈钢圆通腿、不锈钢下橫通 —规格:1600*800*800 |  |  |  |
| 8 | 智能款刀具除菌柜(五门)（1）（提供样品） | —采用SUS304-2B不锈钢，厚度1.0mm。 —内置杀菌灯，强力吸磁刀具架，便于更好的清洁，刀具无需旋转即可除菌，挂墙式支撑结构。 —触摸按键、机械定时旋钮、物联APP，集本地、远程多方式操控与一体。 —干簧管门磁信号开关，开门灯灭，倒计时暂停，关门灯亮，倒计时继续。 —4.3 英寸高清 TFT 显示屏(分辨率 800*480)，显示内容：日历、天气(WIFI 联网后自动同步)，定时时间、除菌灯工作状态、累计除菌时长、当日除菌时长、WIFI 联网状态、WIFI 信号强度等。 —智能物联功能，WIFI方式联网，间隔1分钟主动上报当前门开关、除菌灯工作等状态和累计除菌时长、当日除菌时长等数据。 —断网自动重连、数据本地可缓存72小时数据，联网后再上报平台。 —额定电压220V.50Hz,功率15W，便捷式可拔插电源线。 —规格：1380*130*620 |  |  |  |
| 9 | 粘捕式灭蝇灯（10） | —静音粘补，无声保护 —功率：220V/8W —规格:单灯管 |  |  |  |
| 荤菜精加工 |  |  |  |  |  |
| 1 | 四门冰箱冷藏冷冻柜（1） | —温度：-18~+5°C/-6~-12°C —功率：220v/0.5kw —规格：1210*730*1920 |  |  |  |
| 2 | 四层格栅货架（6） | —立管φ38mm通脚,采用优质不锈钢制作 —拉档25*38mm,配不锈钢可调脚 —栅式档不锈钢矩形管 —规格:1200*500*1800 |  |  |  |
| 3 | 切肉丝片机 | —功率:220V/0.75+0.75KW —切刀转速：180r/min —切肉丝规格：5*5mm —规格:675*650*890 |  |  |  |
| 4 | 上翻门万能组合消毒柜 | —电压：220v —消毒刀数量：20把 —消毒毛巾数量：24块 —消毒砧板数量：10块（直径50cm厚度10cm） —规格：1200*600*1800 |  |  |  |
| 5 | 双层工作台（9） | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —下置一层格栅，配不锈钢可调脚 —配不锈钢圆通腿、不锈钢下橫通 —规格:1800*800*800 |  |  |  |
| 6 | 双层工作台（10） | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —下置一层格栅，配不锈钢可调脚 —配不锈钢圆通腿、不锈钢下橫通 —规格:1600*800*800 |  |  |  |
| 7 | 智能款刀具除菌柜(五门)（2） | —采用SUS304-2B不锈钢，厚度1.0mm。 —内置杀菌灯，强力吸磁刀具架，便于更好的清洁，刀具无需旋转即可除菌，挂墙式支撑结构。 —触摸按键、机械定时旋钮、物联APP，集本地、远程多方式操控与一体。 —干簧管门磁信号开关，开门灯灭，倒计时暂停，关门灯亮，倒计时继续。 —4.3 英寸高清 TFT 显示屏(分辨率 800*480)，显示内容：日历、天气(WIFI 联网后自动同步)，定时时间、除菌灯工作状态、累计除菌时长、当日除菌时长、WIFI 联网状态、WIFI 信号强度等。 —智能物联功能，WIFI方式联网，间隔1分钟主动上报当前门开关、除菌灯工作等状态和累计除菌时长、当日除菌时长等数据。 —断网自动重连、数据本地可缓存72小时数据，联网后再上报平台。 —额定电压220V.50Hz,功率15W，便捷式可拔插电源线。 —规格：1380*130*620 |  |  |  |
| 8 | 粘捕式灭蝇灯（11） | —静音粘补，无声保护 —功率：220V/8W —规格:单灯管 |  |  |  |
| 9 | 塑料垃圾桶（4） | —规格:630*660*820 |  |  |  |
| 热厨房 |  |  |  |  |  |
| 1 | 四门冰箱冷藏冷冻柜（2） | —温度：-18~+5°C/-6~-12°C —功率：220v/0.5kw —规格：1210*730*1920 |  |  |  |
| 2 | 双水池（3） | —水斗板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚0.7mm优质不锈钢制作 —配不锈钢可调脚 —φ38mm不锈钢圆通腿，φ25mm不锈钢下橫通 —规格:1400*750*800 |  |  |  |
| 3 | 冷水龙头（5） | —座台式单孔单温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理 —配升降一体螺旋式阀芯一字型手柄 —鹅颈水嘴，360度可旋转 |  |  |  |
| 4 | 四层格栅货架（7） | —立管φ38mm通脚,采用优质不锈钢制作 —拉档25*38mm,配不锈钢可调脚 —栅式档不锈钢矩形管 —规格:1200*500*1800 |  |  |  |
| 5 | 洗地龙头（6） | —开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理 —10.7米重工无痕三层液压钢丝管 —黄铜铸造枪式喷头、配有橡胶保护套水压可调 |  |  |  |
| 6 | 单向移门打荷柜（1） | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚0.7mm优质不锈钢制作 —配不锈钢可调脚 —规格:1800*800*800 |  |  |  |
| 7 | 炊用燃气大锅灶(双眼燃气大锅灶)（提供样品） | —面板、前脸板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —台面一次压制成型 —外旁板、后立板采用厚0.8mm优质不锈钢板制作 —龙骨架国标不锈钢方管25*38厚1.2mm —衬板电解镀锌钢板厚1.2mm,灶身双层热轧钢板 —隔热层厚40mm,炉膛50mm厚耐高温材料 —炉膛采用不锈钢合金材料，一次成型，厚度2.0mm —内配稀土贵金属聚能网 —配全预混式节能炉头，43V/42W直流风机 —炉灶噪音在65分贝以下，热效率45%以上 —燃气泄漏报警自动关闭 —火力为5档火力大小数字可视化显示器,故障代码显示 —炉灶自带蓝牙控制，与手机连接，可实现灶具参数设定和灶具控制程序升级功能 —产品符合GB35848-2024《商用燃气燃烧器具》要求；所投设备额定热负荷35KW*2，热负荷准确度±10%以内，热效率76%以上；（投标时须提供具有国家认可检测资质的第三方机构出具的检测报告） —设备有流量统计功能(设定每一档的流量值，通过软件自动计算出当天燃气耗气量，并能通过手机或控制面板查询)；（投标时须提供具有国家认可检测资质的第三方机构出具的检测报告） —设备有火焰检测（熄火保护功能），(自动检测火焰，遇到意外熄火时，会自动关闭电磁阀并报警，在显示屏显示故障代码)；（投标时须提供具有国家认可检测资质的第三方机构出具的检测报告） —无刷直流风机额定电压36V,采用燃气比例阀额定电压36V，点火开关额定电压5V, —功率：220V/0.042KW —规格:2200*1200*800+450 |  |  |  |
| 8 | 中餐燃气炒菜灶(两眼两汤燃气炒灶) | —面板、前脸板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —台面一次压制成型 —外旁板、后立板采用厚0.8mm优质不锈钢板制作 —龙骨架国标不锈钢方管25*38厚1.2mm —衬板电解镀锌钢板厚1.2mm,灶身双层热轧钢板 —隔热层厚40mm,炉膛50mm厚耐高温材料 —炉膛采用不锈钢合金材料，一次成型，厚度2.0mm —内配稀土贵金属聚能网 —配全预混式节能炉头，43V/42W直流风机 —炉灶噪音在65分贝以下，热效率45%以上 —燃气泄漏报警自动关闭 —火力为5档火力大小数字可视化显示器,故障代码显示 —炉灶自带蓝牙控制，与手机连接，可实现灶具参数设定和灶具控制程序升级功能 —设备有节能功能 (通过检测锅是否在炉膛上面的信号，实现进行火种和当前档位的切换，锅离开炉膛时为火种状态，锅在炉膛上面时为当前设定档位火力。)（投标时须提供具有国家认可检测资质的第三方机构出具的检测报告） —设备有风机功率调节及转速显示功能 (通过设定风机的转速的数值，可自由调节每一档风机的功率，通过主板的风机模块检测风机转速数值，在显示屏或小程序上显示。)（投标时须提供具有国家认可检测资质的第三方机构出具的检测报告） —设备有火力功率调节及火力显示功能 (通过设定比例阀的数值，可自由调节每一档的火力功率，通过主档位开关检测，在显示屏或小程序上显示当前火力档位。)（投标时须提供具有国家认可检测资质的第三方机构出具的检测报告） —功率：220V/0.042KW —规格:2000*1200*800+450 |  |  |  |
| 9 | 调料台 | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚0.7mm优质不锈钢制作 —配不锈钢可调脚 —φ38mm不锈钢圆通腿，φ32mm不锈钢下橫通 —规格:350*1200*800 |  |  |  |
| 10 | 排油烟罩（1） | —罩体板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —配照明灯 —规格:定制 |  |  |  |
| 11 | 灭火系统（1） | —灭火装置具备自动和手动两种操作模式需与消防水(或者自来水)管路相连，系统启动后，自控水阀等灭火剂喷洒完全后，再自动喷水,具有火灾自动探测，自动实施灭火功能； —系统装置包括:控制箱、管路、喷嘴探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头.释放机构、驱动瓶、水流控制阀、单向阀、减压阀等组成;释放机构为机械式启动 (不能使用电磁阀，避免因电路故障造成装置无法启动)电控系统与主机箱为一体 。 —所投产品双瓶组喷嘴数量：≥21只 ，灭火剂容量：≥26L，灭火剂保质期≥6年，机械式启动方式 —提供氮气减压器胶垫检测报告，检测依据GB/T 529-2008、GB/T 2423.2-2008、GB/T 533-2008、GB/T 531.1-2008、GB/T 2423.3-2016、GB/T 1690-2010、GB/T 7759.1-2015、 GB/T 528-2009检测内容：密度≥1.96g/cm³、硬度≥75 ShoreA、拉伸强度≥9.90 Mpa、拉断伸长率≤246％、裂强度≤23 kN/m、压缩永久变形≤33％、耐高温≥240℃、耐液体≥150℃、耐湿热≥85℃，以上九项内容为全部符合，任缺一项为不符合要求。（投标时须提供具有国家认可检测资质的第三方机构出具的检测报告） —投标产品具有感温片挂钩耐高低温检测报告，测试标准GBT2423.22-2012，满足技术条件：1.预处理：（23±2）℃、（50±5）%RH,24h; 2.试验温度从（25±5）℃开始→经70min降温至-45℃，保持低温15h→经200min升温至155℃，保持高温15h→经130min降温至（25±5）℃，此为一个循环，共进行6个循环。温度变化速度率：1℃/min。检测报告带有感温片挂钩实物图片（投标时须提供具有国家认可检测资质的第三方机构出具的检测报告） —规格:双瓶组 |  |  |  |
| 12 | 粘捕式灭蝇灯（12） | —静音粘补，无声保护 —功率：220V/8W —规格:单灯管 |  |  |  |
| 蒸煮区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双层工作台（11） | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —下置一层格栅，配不锈钢可调脚 —配不锈钢圆通腿、不锈钢下橫通 —规格:1800*800*800 |  |  |  |
| 2 | 四层平板货架（12） | —立管φ38mm通脚,采用优质不锈钢制作 —拉档25*38mm,配不锈钢可调脚 —层板厚0.7mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —规格:1100*500*1800 |  |  |  |
| 3 | 可倾式电热稀饭锅（夹层煮锅） | —全不锈钢制造，外型美观，结构紧凑 —锅体可倾，方便出料、清洗方便 —功率：380V/24KW —规格:200L |  |  |  |
| 4 | 双眼矮仔炉 | —炉台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚0.7mm优质不锈钢板制作 —配熄火保护装置 —规格:1400*700*550+700 |  |  |  |
| 5 | 四眼煲仔炉 | —炉台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚0.7mm优质不锈钢板制作 —配熄火保护装置 —规格:800*800*800 |  |  |  |
| 6 | 电热双门蒸饭车 | —箱体主框厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —采用自锁门,门板厚0.8mm —低水位保护 —功率：380V/24KW —规格:24盘 |  |  |  |
| 7 | 电热推入式蒸箱 | —蒸箱水胆、内胆、门、面板及蒸汽相关接触管路等均选用食品级不锈钢304材质。 —蒸腔内胆模具成型，内胆圆角结构设计； —设计关机自动排放水胆硬水；； —双层钢化玻璃门结构设计，蒸腔内部设计可视灯； —蒸腔可设置控温度，时间，菜单等功能设计；单个腔体可设置10个控制菜单程序； —整机启动后水胆自动入水、自动预热，有保温待机模式； —设计入水指示灯，加热指示灯，直观确认设备的运行状态。 —带隐藏脚轮不锈钢炉脚，安全可靠，且方便搬运； —设计有缺水保护、超温保护等保护措施。 —规格：20-GN1/1盘 |  |  |  |
| 8 | 推入式蒸车 | —板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —规格:与推入式蒸饭车匹配 |  |  |  |
| 9 | 排油烟罩（2） | —罩体板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —配照明灯 —规格:定制 |  |  |  |
| 10 | 双水池（4） | —水斗板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚0.7mm优质不锈钢制作 —配不锈钢可调脚 —φ38mm不锈钢圆通腿，φ25mm不锈钢下橫通 —规格:1400*750*800 |  |  |  |
| 11 | 冷水龙头（6） | —座台式单孔单温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理 —配升降一体螺旋式阀芯一字型手柄 —鹅颈水嘴，360度可旋转 |  |  |  |
| 12 | 洗地龙头（7） | —开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理 —10.7米重工无痕三层液压钢丝管 —黄铜铸造枪式喷头、配有橡胶保护套水压可调 |  |  |  |
| 13 | 自动定量分装洗米一体机 | —台面板厚0.8mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —米桶容积：50kg —最快洗涤周期：10min/50kg —操作高度：850mm —功率：220V/1.5kw —规格:1150*820*1500 |  |  |  |
| 14 | 粘捕式灭蝇灯（13） | —静音粘补，无声保护 —功率：220V/8W —规格:单灯管 |  |  |  |
| 面点烹饪间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双缸立式电炸炉 | —容量：28+28L —功率：380V/9+9KW —规格:800*800*1125 |  |  |  |
| 2 | 电饼铛 | —功率:220V/5KW —温度范围：室温-250℃ —规格:700*850*970 |  |  |  |
| 3 | 排油烟罩（3） | —罩体板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —配照明灯 —规格:定制 |  |  |  |
| 4 | 单门醒发箱 | —功率:220V/2.35KW —盘数：16盘 —规格:500*770*1980 |  |  |  |
| 5 | 云石面工作台 | —选用云石面制作 —包边不锈钢底架50×50mm×0.7mm不锈钢方管脚 —规格:1800*800*800 |  |  |  |
| 6 | 面粉车 | —台板厚0.7mm,采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚0.7mm优质不锈钢制作 —配万向脚轮 —规格:600*500*500 |  |  |  |
| 7 | 双层工作台（13） | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —下置一层格栅，配不锈钢可调脚 —配不锈钢圆通腿、不锈钢下橫通 —规格:1600*800*800 |  |  |  |
| 8 | 四门冰箱冷藏冷冻柜（3） | —温度：-18~+5°C/-6~-12°C —功率：220v/0.5kw —规格：1210*730*1920 |  |  |  |
| 9 | 双水池（5） | —水斗板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚0.7mm优质不锈钢制作 —配不锈钢可调脚 —φ38mm不锈钢圆通腿，φ25mm不锈钢下橫通 —规格:1200*700*800 |  |  |  |
| 10 | 冷水龙头（7） | —座台式单孔单温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理 —配升降一体螺旋式阀芯一字型手柄 —鹅颈水嘴，360度可旋转 |  |  |  |
| 11 | 单向移门挂墙柜 | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚0.7mm优质不锈钢制作 —规格:1200*350*600 |  |  |  |
| 12 | 压面机 | —功率:220V/1.5KW —生产能力：30KG/H —规格:440*320*850 |  |  |  |
| 13 | 搅拌机 | —功率:380V/1.5KW —料桶容积：20L —规格:420*530*770 |  |  |  |
| 14 | 双动双速和面机 | —功率:380V/2.5KW —料桶容积：40L —规格:480*870*840 |  |  |  |
| 15 | 灭火系统（2） | —灭火装置具备自动和手动两种操作模式需与消防水(或者自来水)管路相连，系统启动后，自控水阀等灭火剂喷洒完全后，再自动喷水,具有火灾自动探测，自动实施灭火功能； —系统装置包括:控制箱、管路、喷嘴探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头.释放机构、驱动瓶、水流控制阀、单向阀、减压阀等组成;释放机构为机械式启动 (不能使用电磁阀，避免因电路故障造成装置无法启动)电控系统与主机箱为一体 。 —所投产品双瓶组喷嘴数量：≥21只 ，灭火剂容量：≥26L，灭火剂保质期≥6年，机械式启动方式 —提供氮气减压器胶垫检测报告，检测依据GB/T 529-2008、GB/T 2423.2-2008、GB/T 533-2008、GB/T 531.1-2008、GB/T 2423.3-2016、GB/T 1690-2010、GB/T 7759.1-2015、 GB/T 528-2009检测内容：密度≥1.96g/cm³、硬度≥75 ShoreA、拉伸强度≥9.90 Mpa、拉断伸长率≤246％、裂强度≤23 kN/m、压缩永久变形≤33％、耐高温≥240℃、耐液体≥150℃、耐湿热≥85℃，以上九项内容为全部符合，任缺一项为不符合要求。（投标时须提供具有国家认可检测资质的第三方机构出具的检测报告） —投标产品具有感温片挂钩耐高低温检测报告，测试标准GBT2423.22-2012，满足技术条件：1.预处理：（23±2）℃、（50±5）%RH,24h; 2.试验温度从（25±5）℃开始→经70min降温至-45℃，保持低温15h→经200min升温至155℃，保持高温15h→经130min降温至（25±5）℃，此为一个循环，共进行6个循环。温度变化速度率：1℃/min。检测报告带有感温片挂钩实物图片（投标时须提供具有国家认可检测资质的第三方机构出具的检测报告） —规格:双瓶组 |  |  |  |
| 16 | 粘捕式灭蝇灯（14） | —静音粘补，无声保护 —功率：220V/8W —规格:单灯管 |  |  |  |
| 预进间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 单水池（2） | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚0.7mm优质不锈钢制作 —配不锈钢可调脚 —φ38mm不锈钢圆通腿，φ32mm不锈钢下橫通 —规格:450*450*800 |  |  |  |
| 2 | 脚踏式水龙头（6） | —座台式单孔单温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理 —配升降一体螺旋式阀芯一字型手柄 —鹅颈水嘴，360度可旋转 |  |  |  |
| 3 | 干手器（1） | —功率：220V —规格：250*165*470 |  |  |  |
| 4 | 酒精喷洒器（1） | —功率：220V —规格：248*172*520 |  |  |  |
| 5 | 紫外线消毒灯（4） | —规格:30W |  |  |  |
| 售卖间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 单水池连封闭孔收餐柜 | —水斗板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚0.7mm优质不锈钢制作 —规格:1200*700*800 |  |  |  |
| 2 | 脚踏式水龙头（7） | —座台式单孔单温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理 —配升降一体螺旋式阀芯一字型手柄 —鹅颈水嘴，360度可旋转 |  |  |  |
| 3 | 三掩门工作柜 | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚0.7mm优质不锈钢制作 —配不锈钢可调脚 —规格:1500*700*800 |  |  |  |
| 4 | 保温蒸台柜 | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚0.7mm优质不锈钢制作 —配220V/1.5KW电热管3支，温控系统 —配数孔网板 —规格:1500*800*800 |  |  |  |
| 5 | 十斗保温柜带格 | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚0.7mm优质不锈钢制作 —配220V/1.5KW电热管3支，温控系统 —配1/2不锈钢份数盘10只 —规格:1800*800*800 |  |  |  |
| 6 | 双层玻璃罩 | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚0.7mm优质不锈钢制作 —规格:1500*450*550 |  |  |  |
| 7 | 双层玻璃罩 | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚0.7mm优质不锈钢制作 —规格:1800*450*550 |  |  |  |
| 8 | 保温饭汤桶柜（4） | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚0.7mm优质不锈钢制作 —配220V/1.5KW电热管1支，温控系统 —规格:700*800*800 |  |  |  |
| 9 | 单向开门柜 | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚1.2mm优质不锈钢制作 —配不锈钢可调脚 —规格:600*800*800 |  |  |  |
| 10 | 单向开门柜 | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚1.2mm优质不锈钢制作 —配不锈钢可调脚 —规格:700*800*800 |  |  |  |
| 11 | 紫外线消毒灯（5） | —规格:30W |  |  |  |
| 美食档口 |  |  |  |  |  |
| 1 | 单水池连趟门柜（2） | —水斗板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚0.7mm优质不锈钢制作 —规格:1200*760*800 |  |  |  |
| 2 | 脚踏式水龙头（8） | —座台式单孔单温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理 —配升降一体螺旋式阀芯一字型手柄 —鹅颈水嘴，360度可旋转 |  |  |  |
| 3 | 平冷工作台（2） | —温度：-5~+5°C —功率：220v/0.5kw —规格：1800*760*800 |  |  |  |
| 4 | 双眼电热煮面炉（2） | —炉台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚0.7mm采用201不锈钢板制作 —后档水板、前面板厚均为0.7mm —侧板厚0.7mm —功率：380V/12KW —规格:1400*800*800 |  |  |  |
| 5 | 双层工作台（14） | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —下置一层格栅，配不锈钢可调脚 —配不锈钢圆通腿、不锈钢下橫通 —规格:1200*800*800 |  |  |  |
| 6 | 电磁四眼煲仔炉（2） | —采用优质SUS304不锈钢板材，面板厚1.2mm，侧板厚0.8mm； 优质线盘；全密封机芯，三重立体防辐射器蔽设计，防油污、水及虫侵蚀；脚动式磁感开关，8档360度旋转档位火力调节 —功率：380V/3.5KW*4 —规格:700*800*800+150 |  |  |  |
| 7 | 电热平扒炉 | —电压：380V —功率：8.1kW —规格：800*800*830 |  |  |  |
| 8 | 双层工作台（15） | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —下置一层格栅，配不锈钢可调脚 —配不锈钢圆通腿、不锈钢下橫通 —规格:500*800*800 |  |  |  |
| 9 | 电热小笼蒸炉（2） | —炉台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚0.8mm，优质不锈钢板制作 —功率：380V/12KW —规格:800*800*800 |  |  |  |
| 10 | 排油烟罩（4） | —罩体板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —配照明灯 —规格:定制 |  |  |  |
| 11 | 紫外线消毒灯（6） | —规格:30W |  |  |  |
| 米饭自助区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 单向移门打荷柜（2） | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚0.7mm优质不锈钢制作 —配不锈钢可调脚 —规格:1800*800*800 |  |  |  |
| 2 | 保温饭汤桶柜（1） | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚0.7mm优质不锈钢制作 —配220V/1.5KW电热管1支，温控系统 —规格:700*800*800 |  |  |  |
| 回收区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 单孔收餐柜连车（1） | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚0.7mm优质不锈钢制作 —配不锈钢可调脚 —配不锈钢平板车、垃圾桶 —规格:700*750*800 |  |  |  |
| 2 | 双层回收车（1） | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —配4寸硅胶轮，2只定向，2只带刹车 —推手采用φ32不锈钢圆管制作 —规格:800*500*800 |  |  |  |
| 洗碗间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 筷勺清洗机（1） | —洗涤速度：每小时约3000双筷子/2500个勺子 —耗水量：110L —功率:380V/9KW —规格:840*630*1400 |  |  |  |
| 2 | 洗地龙头（8） | —开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理 —10.7米重工无痕三层液压钢丝管 —黄铜铸造枪式喷头、配有橡胶保护套水压可调 |  |  |  |
| 3 | 双层工作台（16） | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —下置一层格栅，配不锈钢可调脚 —配不锈钢圆通腿、不锈钢下橫通 —规格:1500*750*800 |  |  |  |
| 4 | 单水池（3） | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚1.2mm优质不锈钢制作 —配不锈钢可调脚 —φ38mm不锈钢圆通腿，φ32mm不锈钢下橫通 —规格:1000*750*800 |  |  |  |
| 5 | 冷水龙头（8） | —座台式单孔单温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理 —配升降一体螺旋式阀芯一字型手柄 —鹅颈水嘴，360度可旋转 |  |  |  |
| 6 | 开水器连底座（1） | —功率:380V/15KW —容量:120L —规格:630*450*1170 |  |  |  |
| 7 | 活动双层板工作台（1） | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —下置一层隔板 —配4寸硅胶轮，2只定向，2只带刹车 —配不锈钢圆通腿 —规格:1200*800*800 |  |  |  |
| 8 | 长龙式洗碗机（1） | —组成部分：入口区、清洗区、漂洗区、烘干区和出口区。 —洗涤能力：≥3000碟/小时。 —最大耗水量：350-400升/小时。 —总功率：60-68KW。 —机械控制面板，数码温度显示。 —内置式漂洗加热器和漂洗泵,并设有保护装置,从而保证水压的稳定。 —洗涤烘干于一体，自动化程度高。 —配置出口限位，开门水泵停止运行，防飞溅，电机过载保护等多重安全保护设置。 —前门双层壁式结构隔热、隔噪音,开启高度任意调节。 —上下洗涤臂拆装方便。 —高效洗涤烘干。 —双道喷淋系统，入口端配置抽屉式接渣过滤装置，并且抽屉滤网在机器运行过程中也能够及时取出进行清洁。 —输送链排装置采用工程塑料网爪。 —传送系统采用变频控制电机。 —规格：4200mm*1018mm*2113mm —依据GB/T14048.5-2017 《低压开关设备和控制设备第 5-1 部分:控制电路电器和开关元件机电式控制电路电器》、GB/T2423.1-2008《电工电子产品环境试验第 2 部分:试验方法试验 A:低温》、GB/T2423.2-2008《电工电子产品环境试验第 2 部分:试验方法试验 B;高温》对洗碗机开关进行以下项目检测：一、触及带电部件的防护；二、输入功率和电流；三、工作温度下的泄露电流和电气强度 ；四、耐潮湿性能 ；五、机械耐久性测试≥100万次 ；六、高温测试 ；七、低温测试，检测结果均判定为：合格/符合（投标时须提供具有国家认可检测资质的第三方机构出具的检测报告） —所投洗碗机电控箱须提供权威检测机构出具的检测报告：依据GB/T4208-2017标准，对电控箱进行IP66外壳防护等级试验，样品经IP6X试验后，内部无沙尘，直径1mm的金属线未能进入壳内，经IPX6试验后，内部无进水（投标时须提供具有国家认可检测资质的第三方机构出具的检测报告） —依据GB/T 26125-2011《电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）》、GB/T 26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》、《电器电子产品有害物质限制使用自愿性认证实施规则》，对洗碗机的外壳、清洗组件、触控板、总闸外壳、总闸控制板、总闸手板开关、总闸配件、排水阀、线束组件、电机、水管、水箱、压力阀等进行铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚的检测，所检项目的结果符合 GB/T 26572-2011 及《达标管理目录限用物质应用例外清单》的限值要求。（投标时须提供具有国家认可检测资质的第三方机构出具的检测报告） |  |  |  |
| 9 | 洗碗机牛角（1） | —罩体板厚0.8mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚0.7mm优质不锈钢板制作 —规格:600*700*500 |  |  |  |
| 10 | 洗碗机用清洁剂（1） | —本品含高浓缩强碱，可将餐具上的残留污渍彻底洗净。具有除菌作用，确保餐具光洁卫生。 —规格:20L |  |  |  |
| 11 | 洗碗机催干剂（1） | —本品含多种有效成分，用于洗碗机最后过水，使餐具快速干燥。由于快速干燥，无须用布擦拭，减少了细菌的感染机会。 —规格:20L |  |  |  |
| 12 | 洗碗机电脑分配器（1） | —速度范围：清洁剂泵60rev/min 催干剂泵0-30rev/min —流量范围：清洁剂泵180cc/min 催干剂泵0-60cc/min —规格:260*160*135 |  |  |  |
| 13 | 浸泡单水池（1） | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚0.7mm优质不锈钢制作 —配不锈钢可调脚 —φ38mm不锈钢圆通腿，φ32mm不锈钢下橫通 —规格:1400*700*800 |  |  |  |
| 14 | 高压花洒（1） | —黄铜压缩阀芯带有止回阀可防止水流回流 —18"不锈钢供水软管，6"可调墙出支架 |  |  |  |
| 15 | 冷水龙头（9） | —座台式单孔单温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理 —配升降一体螺旋式阀芯一字型手柄 —鹅颈水嘴，360度可旋转 |  |  |  |
| 16 | 沥水柜（1）（提供样品） | —板材采用SUS304不锈钢制作 —前面敞开结构 —底板、侧板、后板厚1.2㎜ —面板厚1.2㎜，45°下沉台面，深度15mm，沥水筋一体冲压成型两头圆角R5 每单条沥水筋尺寸45mm*10mm*1.2mm，均匀错位满布，上下中心间距29mm，左右中心间距58mm，背板厚38mm，背板高102mm —双层下水，面板1寸不锈钢内接下水，底板底部1寸不锈钢内接下水 —双层条结构，厚1.2mm，可装配3个塑料碗碟框490mm*490mm*100mm —配φ50不锈钢重力脚，304不锈钢厚3mm加强型三角板加固 —规格：610*546*838 |  |  |  |
| 17 | 粘捕式灭蝇灯（15） | —静音粘补，无声保护 —功率：220V/8W —规格:单灯管 |  |  |  |
| 储碟间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 四门高身储物柜（3） | —层板厚1.2mm,采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚0.7mm优质不锈钢制作 —门外壳板厚1.2mm，侧板厚0.7mm,门采用双复门 —规格:1200*500*1800 |  |  |  |
| 2 | 双门热风循环消毒柜 | —功率：220V/4.4KW —规格:1310*660*1910 |  |  |  |
| 3 | 紫外线消毒灯（7） | —规格:30W |  |  |  |
| 热厨房、蒸煮、面点烹饪、美食档口排烟系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢风管（1） | —板厚0.7mm，采用优质不锈钢制作 —法兰采用镀锌角钢制作 —规格:定制 |  |  |  |
| 2 | 箱式风机（1） | —采用双进风前倾·后倾叶轮，大流量，高静压，高效率。 —箱体上下顶板、底板须采用整体拉升成型，密封性能好，做到不漏油烟气水等。 —箱体须采用内外喷塑彩钢面板，内壁采用玻璃纤维及微孔板，进一步降低噪声。 —机外须有加注润滑油保养孔，方便定期保养维护，提升使用寿命。 —产品内外喷防锈底漆、中间漆、面漆。 —功率：380v —规格：60000风量 —所投低噪音离心通风机生产厂家具有通过GB/T1236-2017《工业通风机 用标准化风道性能试验》标准的，具有国家权威认证机构出具的有效期范围内检测报告。（须提供产品检测报告进行佐证,未提供视为负偏离） —所投低噪音离心通风机通过GB/T8689-2014《通风机振动检测及其限值》检测，振动速度有效值≤G3.5,并评定合格。具有国家权威认证机构出具的有效期范围内检测报告。（须提供产品检测报告进行佐证,未提供视为负偏离） —所投低噪音离心通风机通过JB/T8690-2014《通风机噪声限值》和GB/T2888-2008《风机和罗茨鼓风机噪声测量方法》检测，噪声(比A声级)db≤20,并评定合格。具有国家权威认证机构出具的有效期范围内检测报告。（须提供产品检测报告进行佐证,未提供视为负偏离） —所投产品外壳采用优质彩钢板：依据标准GB/T10125-2021的要求对彩钢板进行中性盐雾试验。试验240h后，样品主表面未出现基材腐蚀，性能评级为10/6mG.具有国家权威认证机构出具的有效期范围内检测报告。（须提供产品检测报告进行佐证,未提供视为负偏离） —所投风机按照GB19761-2020的相关要求进行检测，所检项目均合格，其能效等级为2级。具有国家权威认证机构出具的有效期范围内检测报告。（须提供产品检测报告进行佐证,未提供视为负偏离） —所投产品依据GB/T4208-2017《外壳防护等级》防水IP69认证证书。（须提供产品证书进行佐证,未提供视为负偏离） —所投低噪音离心通风机依据CVC04015-2022《CVC标志认证实施规则金属厨房用品防腐蚀性能认证》金属厨房用品防腐蚀性能认证证书。（须提供产品证书进行佐证,未提供视为负偏离） |  |  |  |
| 3 | 油烟净化器（1） | —净化设备由外壳，数字电源，高压输出装置，高压电场（低压电场）等组成。其中外壳和电场均采用不锈钢材质，经久耐用。（高压电场主要起电离和收集作用，低压电场起收集作用，这种组合方式能减少低压电场负荷，延长清洗周期），高压电场与高压电源，低压电场与低压电源的组合，可实现高压和低压单独可调，使得高压电场和低压电场同时处于最佳状态，提升净化效率。（不锈钢高压电场尺寸：长600*宽470*高415） —规格：60000风量 —功率：220v |  |  |  |
| 4 | 软连接（1） | —规格：配风机 —采用防水帆布制作 —法兰采用镀锌角钢制作 |  |  |  |
| 5 | 防火阀（1） | —规格：风管匹配 |  |  |  |
| 6 | 止回阀（1） | —规格：风管匹配 |  |  |  |
| 7 | 阻尼减震器（1） | —规格：350kg |  |  |  |
| 8 | 风机变频启动控制箱（1） | —规格：与风机箱相匹配 |  |  |  |
| 特色档口排烟系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢风管（2） | —板厚0.7mm，采用优质不锈钢制作 —法兰采用镀锌角钢制作 —规格:定制 |  |  |  |
| 2 | 箱式风机（2） | —采用双进风前倾·后倾叶轮，大流量，高静压，高效率。 —箱体上下顶板、底板须采用整体拉升成型，密封性能好，做到不漏油烟气水等。 —箱体须采用内外喷塑彩钢面板，内壁采用玻璃纤维及微孔板，进一步降低噪声。 —机外须有加注润滑油保养孔，方便定期保养维护，提升使用寿命。 —产品内外喷防锈底漆、中间漆、面漆。 —功率：380v —规格：30000风量 |  |  |  |
| 3 | 油烟净化器（2） | —净化设备由外壳，数字电源，高压输出装置，高压电场（低压电场）等组成。其中外壳和电场均采用不锈钢材质，经久耐用。（高压电场主要起电离和收集作用，低压电场起收集作用，这种组合方式能减少低压电场负荷，延长清洗周期），高压电场与高压电源，低压电场与低压电源的组合，可实现高压和低压单独可调，使得高压电场和低压电场同时处于最佳状态，提升净化效率。（不锈钢高压电场尺寸：长600*宽470*高415） —规格：30000风量 —功率：220v |  |  |  |
| 4 | 软连接（2） | —规格：配风机 —采用防水帆布制作 —法兰采用镀锌角钢制作 |  |  |  |
| 5 | 防火阀（2） | —规格：风管匹配 |  |  |  |
| 6 | 止回阀（2） | —规格：风管匹配 |  |  |  |
| 7 | 阻尼减震器（2） | —规格：350kg |  |  |  |
| 8 | 风机变频启动控制箱（2） | —规格：与风机箱相匹配 |  |  |  |
| 洗碗间排汽系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢风管（3） | —板厚0.7mm，采用优质不锈钢制作 —法兰采用镀锌角钢制作 —规格:定制 |  |  |  |
| 2 | 轴流风机（1） | —规格：4# —功率：380v |  |  |  |
| 3 | 软连接（3） | —规格：配风机 —采用防水帆布制作 —法兰采用镀锌角钢制作 |  |  |  |
| 4 | 风机启动控制箱（1） | —规格：与风机箱相匹配 |  |  |  |
| 二层 |  |  |  |  |  |
| 洁具间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 大双水池（2） | —水斗板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚0.7mm优质不锈钢制作 —配不锈钢可调脚 —φ38mm不锈钢圆通腿，φ25mm不锈钢下橫通 —规格:1200*500*2000 |  |  |  |
| 2 | 冷水龙头（10） | —座台式单孔单温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理 —配升降一体螺旋式阀芯一字型手柄 —鹅颈水嘴，360度可旋转 |  |  |  |
| 3 | 双门拖把工具存放柜 | —板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚0.7mm优质不锈钢制作 —可存放拖把 —功率：220V/1.2KW —规格:1000*450*1800 |  |  |  |
| 储碟间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 四门高身储物柜（4） | —层板厚1.2mm,采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚0.7mm优质不锈钢制作 —门外壳板厚1.2mm，侧板厚0.7mm,门采用双复门 —规格:1200*500*1800 |  |  |  |
| 2 | 紫外线消毒灯（8） | —规格:30W |  |  |  |
| 预进间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 单水池（4） | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚0.7mm优质不锈钢制作 —配不锈钢可调脚 —φ38mm不锈钢圆通腿，φ32mm不锈钢下橫通 —规格:450*450*800 |  |  |  |
| 2 | 脚踏式水龙头（9） | —座台式单孔单温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理 —配升降一体螺旋式阀芯一字型手柄 —鹅颈水嘴，360度可旋转 |  |  |  |
| 3 | 干手器（2） | —功率：220V —规格：250*165*470 |  |  |  |
| 4 | 酒精喷洒器（2） | —功率：220V —规格：248*172*520 |  |  |  |
| 5 | 紫外线消毒灯（9） | —规格:30W |  |  |  |
| 售卖间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 五斗保温台连下一层板（2） | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚0.7mm优质不锈钢制作 —配220V/1.5KW电热管3支，温控系统 —配1/1不锈钢份数盘5只 —规格:1800*600*800 |  |  |  |
| 2 | 单向移门打荷柜（3） | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚1.2mm优质不锈钢制作 —配不锈钢可调脚 —规格:1200*700*800 |  |  |  |
| 3 | 四门高身储物柜（5） | —层板厚1.2mm,采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚0.7mm优质不锈钢制作 —门外壳板厚1.2mm，侧板厚0.7mm,门采用双复门 —规格:1200*500*1800 |  |  |  |
| 4 | 单水池（5） | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚0.7mm优质不锈钢制作 —配不锈钢可调脚 —φ38mm不锈钢圆通腿，φ32mm不锈钢下橫通 —规格:450*450*800 |  |  |  |
| 5 | 脚踏式水龙头（10） | —座台式单孔单温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理 —配升降一体螺旋式阀芯一字型手柄 —鹅颈水嘴，360度可旋转 |  |  |  |
| 4 | 立式单门保温柜（1） | —台面板厚0.8mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —功率：220V/2.2KW —温度范围：30-80℃ —规格:670*940*1860 |  |  |  |
| 2 | 餐具车（2） | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —配4寸硅胶轮，2只定向，2只带刹车 —推手采用φ32不锈钢圆管制作 —规格:550*700*800 |  |  |  |
| 5 | 紫外线消毒灯（10） | —规格:30W |  |  |  |
| 洗碗间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 筷勺清洗机（2） | —洗涤速度：每小时约3000双筷子/2500个勺子 —耗水量：110L —功率:380V/9KW —规格:840*630*1400 |  |  |  |
| 2 | 洗地龙头（9） | —开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理 —10.7米重工无痕三层液压钢丝管 —黄铜铸造枪式喷头、配有橡胶保护套水压可调 |  |  |  |
| 3 | 双层工作台（17） | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —下置一层格栅，配不锈钢可调脚 —配不锈钢圆通腿、不锈钢下橫通 —规格:750*750*800 |  |  |  |
| 4 | 单水池（6） | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚1.2mm优质不锈钢制作 —配不锈钢可调脚 —φ38mm不锈钢圆通腿，φ32mm不锈钢下橫通 —规格:1000*750*800 |  |  |  |
| 5 | 冷水龙头（11） | —座台式单孔单温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理 —配升降一体螺旋式阀芯一字型手柄 —鹅颈水嘴，360度可旋转 |  |  |  |
| 6 | 四层格栅货架（8） | —立管φ38mm通脚,采用优质不锈钢制作 —拉档25*38mm,配不锈钢可调脚 —栅式档不锈钢矩形管 —规格:1200*500*1800 |  |  |  |
| 7 | 开水器连底座（2） | —功率:380V/15KW —容量:120L —规格:630*450*1170 |  |  |  |
| 7 | 活动双层板工作台（2） | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —下置一层隔板 —配4寸硅胶轮，2只定向，2只带刹车 —配不锈钢圆通腿 —规格:1000*800*800 |  |  |  |
| 8 | 长龙式洗碗机（2） | —组成部分：入口区、清洗区、漂洗区、烘干区和出口区。 —洗涤能力：≥3000碟/小时。 —最大耗水量：350-400升/小时。 —总功率：60-68KW。 —机械控制面板，数码温度显示。 —内置式漂洗加热器和漂洗泵,并设有保护装置,从而保证水压的稳定。 —洗涤烘干于一体，自动化程度高。 —配置出口限位，开门水泵停止运行，防飞溅，电机过载保护等多重安全保护设置。 —前门双层壁式结构隔热、隔噪音,开启高度任意调节。 —上下洗涤臂拆装方便。 —高效洗涤烘干。 —双道喷淋系统，入口端配置抽屉式接渣过滤装置，并且抽屉滤网在机器运行过程中也能够及时取出进行清洁。 —输送链排装置采用工程塑料网爪。 —传送系统采用变频控制电机。 —规格：4200mm*1018mm*2113mm —依据GB/T14048.5-2017 《低压开关设备和控制设备第 5-1 部分:控制电路电器和开关元件机电式控制电路电器》、GB/T2423.1-2008《电工电子产品环境试验第 2 部分:试验方法试验 A:低温》、GB/T2423.2-2008《电工电子产品环境试验第 2 部分:试验方法试验 B;高温》对洗碗机开关进行以下项目检测：一、触及带电部件的防护；二、输入功率和电流；三、工作温度下的泄露电流和电气强度 ；四、耐潮湿性能 ；五、机械耐久性测试≥100万次 ；六、高温测试 ；七、低温测试，检测结果均判定为：合格/符合（投标时须提供具有国家认可检测资质的第三方机构出具的检测报告） —所投洗碗机电控箱须提供权威检测机构出具的检测报告：依据GB/T4208-2017标准，对电控箱进行IP66外壳防护等级试验，样品经IP6X试验后，内部无沙尘，直径1mm的金属线未能进入壳内，经IPX6试验后，内部无进水（投标时须提供具有国家认可检测资质的第三方机构出具的检测报告） —依据GB/T 26125-2011《电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）》、GB/T 26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》、《电器电子产品有害物质限制使用自愿性认证实施规则》，对洗碗机的外壳、清洗组件、触控板、总闸外壳、总闸控制板、总闸手板开关、总闸配件、排水阀、线束组件、电机、水管、水箱、压力阀等进行铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚的检测，所检项目的结果符合 GB/T 26572-2011 及《达标管理目录限用物质应用例外清单》的限值要求。（投标时须提供具有国家认可检测资质的第三方机构出具的检测报告） |  |  |  |
| 9 | 洗碗机牛角（2） | —罩体板厚0.8mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚0.7mm优质不锈钢板制作 —规格:600*700*500 |  |  |  |
| 10 | 洗碗机用清洁剂（2） | —本品含高浓缩强碱，可将餐具上的残留污渍彻底洗净。具有除菌作用，确保餐具光洁卫生。 —规格:20L |  |  |  |
| 11 | 洗碗机催干剂（2） | —本品含多种有效成分，用于洗碗机最后过水，使餐具快速干燥。由于快速干燥，无须用布擦拭，减少了细菌的感染机会。 —规格:20L |  |  |  |
| 12 | 洗碗机电脑分配器（2） | —速度范围：清洁剂泵60rev/min 催干剂泵0-30rev/min —流量范围：清洁剂泵180cc/min 催干剂泵0-60cc/min —规格:260*160*135 |  |  |  |
| 13 | 浸泡单水池（2） | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚0.7mm优质不锈钢制作 —配不锈钢可调脚 —φ38mm不锈钢圆通腿，φ32mm不锈钢下橫通 —规格:1400*700*800 |  |  |  |
| 14 | 高压花洒（2） | —黄铜压缩阀芯带有止回阀可防止水流回流 —18"不锈钢供水软管，6"可调墙出支架 |  |  |  |
| 15 | 冷水龙头（12） | —座台式单孔单温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理 —配升降一体螺旋式阀芯一字型手柄 —鹅颈水嘴，360度可旋转 |  |  |  |
| 16 | 圆带式传送带 | —适合底部平整餐具，操作方便。 —采用优质不锈钢材质、耐腐蚀、强度高、韧性好。 —采用高弹性耐磨聚氨酯圆带，内部有加强芯，更经久耐用。 —配置柔性启动和停止设计，采用变频调速。 —主动轴和被动轴为不锈钢材质，方便拆卸。 —内置抽屉，易于清洗。 —规格:L*500*850/950 |  |  |  |
| 17 | 小件投掷柜 | —产品功能：回收筷勺、残食和纸巾等，与传送机配套使用。 —采用304不锈钢板制造，材料厚度1.2mm。 —采用双开门设计，投放口带导向边，方便操作。 —注：内置塑料垃圾桶需用户自理。 —规格:1200*500*950 |  |  |  |
| 18 | 单孔收餐柜连车（2） | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚0.7mm优质不锈钢制作 —配不锈钢可调脚 —配不锈钢平板车、垃圾桶 —规格:700*700*800 |  |  |  |
| 19 | 沥水柜（2） | —板材采用SUS304不锈钢制作 —前面敞开结构 —底板、侧板、后板厚1.2㎜ —面板厚1.2㎜，45°下沉台面，深度15mm，沥水筋一体冲压成型两头圆角R5 每单条沥水筋尺寸45mm*10mm*1.2mm，均匀错位满布，上下中心间距29mm，左右中心间距58mm，背板厚38mm，背板高102mm —双层下水，面板1寸不锈钢内接下水，底板底部1寸不锈钢内接下水 —双层条结构，厚1.2mm，可装配3个塑料碗碟框490mm*490mm*100mm —配φ50不锈钢重力脚，304不锈钢厚3mm加强型三角板加固 —规格：610*546*838 |  |  |  |
| 20 | 粘捕式灭蝇灯（16） | —静音粘补，无声保护 —功率：220V/8W —规格:单灯管 |  |  |  |
| 米饭自助区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 单向移门打荷柜（4） | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚0.7mm优质不锈钢制作 —配不锈钢可调脚 —规格:1800*800*800 |  |  |  |
| 2 | 保温饭汤桶柜（2） | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚0.7mm优质不锈钢制作 —配220V/1.5KW电热管1支，温控系统 —规格:700*800*800 |  |  |  |
| 洗碗间排汽系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢风管（4） | —板厚0.7mm，采用优质不锈钢制作 —法兰采用镀锌角钢制作 —规格:定制 |  |  |  |
| 2 | 轴流风机（2） | —规格：4# —功率：380v |  |  |  |
| 3 | 软连接（4） | —规格：配风机 —采用防水帆布制作 —法兰采用镀锌角钢制作 |  |  |  |
| 4 | 风机启动控制箱（2） | —规格：与风机箱相匹配 |  |  |  |
| 三层 |  |  |  |  |  |
| 洁具间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 大双水池（3） | —水斗板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚0.7mm优质不锈钢制作 —配不锈钢可调脚 —φ38mm不锈钢圆通腿，φ25mm不锈钢下橫通 —规格:1200*500*2000 |  |  |  |
| 2 | 冷水龙头（13） | —座台式单孔单温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理 —配升降一体螺旋式阀芯一字型手柄 —鹅颈水嘴，360度可旋转 |  |  |  |
| 3 | 双门拖把工具存放柜（1） | —板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚0.7mm优质不锈钢制作 —可存放拖把 —功率：220V/1.2KW —规格:1000*450*1800 |  |  |  |
| 储碟间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 四门高身储物柜（1） | —层板厚1.2mm,采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚0.7mm优质不锈钢制作 —门外壳板厚1.2mm，侧板厚0.7mm,门采用双复门 —规格:1200*500*1800 |  |  |  |
| 2 | 紫外线消毒灯（11） | —规格:30W |  |  |  |
| 预进间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 单水池（7） | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚0.7mm优质不锈钢制作 —配不锈钢可调脚 —φ38mm不锈钢圆通腿，φ32mm不锈钢下橫通 —规格:450*450*800 |  |  |  |
| 2 | 脚踏式水龙头（11） | —座台式单孔单温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理 —配升降一体螺旋式阀芯一字型手柄 —鹅颈水嘴，360度可旋转 |  |  |  |
| 3 | 干手器（3） | —功率：220V —规格：250*165*470 |  |  |  |
| 4 | 酒精喷洒器（3） | —功率：220V —规格：248*172*520 |  |  |  |
| 5 | 紫外线消毒灯（1） | —规格:30W |  |  |  |
| 售卖间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 五斗保温台连下一层板（1） | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚0.7mm优质不锈钢制作 —配220V/1.5KW电热管3支，温控系统 —配1/1不锈钢份数盘5只 —规格:1800*600*800 |  |  |  |
| 2 | 单向移门打荷柜（5） | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚1.2mm优质不锈钢制作 —配不锈钢可调脚 —规格:1200*700*800 |  |  |  |
| 3 | 四门高身储物柜（2） | —层板厚1.2mm,采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚0.7mm优质不锈钢制作 —门外壳板厚1.2mm，侧板厚0.7mm,门采用双复门 —规格:1200*500*1800 |  |  |  |
| 4 | 单水池（8） | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚0.7mm优质不锈钢制作 —配不锈钢可调脚 —φ38mm不锈钢圆通腿，φ32mm不锈钢下橫通 —规格:450*450*800 |  |  |  |
| 5 | 脚踏式水龙头（12） | —座台式单孔单温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理 —配升降一体螺旋式阀芯一字型手柄 —鹅颈水嘴，360度可旋转 |  |  |  |
| 4 | 立式单门保温柜（2） | —台面板厚0.8mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —功率：220V/2.2KW —温度范围：30-80℃ —规格:670*940*1860 |  |  |  |
| 2 | 餐具车（1） | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —配4寸硅胶轮，2只定向，2只带刹车 —推手采用φ32不锈钢圆管制作 —规格:550*700*800 |  |  |  |
| 5 | 紫外线消毒灯（2） | —规格:30W |  |  |  |
| 美食档口 |  |  |  |  |  |
| 1 | 单水池连趟门柜（1） | —水斗板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚0.7mm优质不锈钢制作 —规格:1600*760*800 |  |  |  |
| 2 | 脚踏式水龙头（13） | —座台式单孔单温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理 —配升降一体螺旋式阀芯一字型手柄 —鹅颈水嘴，360度可旋转 |  |  |  |
| 3 | 平冷工作台（1） | —温度：-5~+5°C —功率：220v/0.5kw —规格：1800*760*800 |  |  |  |
| 4 | 双眼电热煮面炉（1） | —炉台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚0.7mm采用201不锈钢板制作 —后档水板、前面板厚均为0.7mm —侧板厚0.7mm —功率：380V/12KW —规格:1400*800*800 |  |  |  |
| 5 | 双层工作台（18） | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —下置一层格栅，配不锈钢可调脚 —配不锈钢圆通腿、不锈钢下橫通 —规格:1400*800*800 |  |  |  |
| 6 | 电磁四眼煲仔炉（1） | —采用优质SUS304不锈钢板材，面板厚1.2mm，侧板厚0.8mm； 优质线盘；全密封机芯，三重立体防辐射器蔽设计，防油污、水及虫侵蚀；脚动式磁感开关，8档360度旋转档位火力调节 —功率：380V/3.5KW*4 —规格:700*800*800+150 —商用电磁炉通用控制板依据GB/T2423.3-2016，在严酷等级≥80℃，相对湿度≥95%进行恒定湿热试验，持续时间≥480h，试验后，对电气及机械性能进行检测，检测结果功能正常，单项判定合格（投标时须提供具有国家认可检测资质的第三方机构出具的检测报告） |  |  |  |
| 7 | 双层工作台（19） | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —下置一层格栅，配不锈钢可调脚 —配不锈钢圆通腿、不锈钢下橫通 —规格:800*800*800 |  |  |  |
| 8 | 电热小笼蒸炉（1） | —炉台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚0.8mm，优质不锈钢板制作 —功率：380V/12KW —规格:800*800*800 |  |  |  |
| 9 | 排油烟罩（5） | —罩体板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —配照明灯 —规格:定制 |  |  |  |
| 10 | 紫外线消毒灯（3） | —规格:30W |  |  |  |
| 米饭自助区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 单向移门打荷柜（6） | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚0.7mm优质不锈钢制作 —配不锈钢可调脚 —规格:1800*800*800 |  |  |  |
| 2 | 保温饭汤桶柜（3） | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚0.7mm优质不锈钢制作 —配220V/1.5KW电热管1支，温控系统 —规格:700*800*800 |  |  |  |
| 回收区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 单孔收餐柜连车（3） | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —其它采用厚0.7mm优质不锈钢制作 —配不锈钢可调脚 —配不锈钢平板车、垃圾桶 —规格:700*750*800 |  |  |  |
| 2 | 双层回收车（2） | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —配4寸硅胶轮，2只定向，2只带刹车 —推手采用φ32不锈钢圆管制作 —规格:800*500*800 |  |  |  |
| 排烟系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢风管（5） | —板厚0.7mm，采用优质不锈钢制作 —法兰采用镀锌角钢制作 —规格:定制 |  |  |  |
| 2 | 箱式风机（3） | —采用双进风前倾·后倾叶轮，大流量，高静压，高效率。 —箱体上下顶板、底板须采用整体拉升成型，密封性能好，做到不漏油烟气水等。 —箱体须采用内外喷塑彩钢面板，内壁采用玻璃纤维及微孔板，进一步降低噪声。 —机外须有加注润滑油保养孔，方便定期保养维护，提升使用寿命。 —产品内外喷防锈底漆、中间漆、面漆。 —功率：380v —规格：15000风量 |  |  |  |
| 3 | 油烟净化器（3） | —净化设备由外壳，数字电源，高压输出装置，高压电场（低压电场）等组成。其中外壳和电场均采用不锈钢材质，经久耐用。（高压电场主要起电离和收集作用，低压电场起收集作用，这种组合方式能减少低压电场负荷，延长清洗周期），高压电场与高压电源，低压电场与低压电源的组合，可实现高压和低压单独可调，使得高压电场和低压电场同时处于最佳状态，提升净化效率。（不锈钢高压电场尺寸：长600*宽470*高415） —规格：15000风量 —功率：220v —持有盖章的符合GB/T 10125-2021人造气氛腐蚀试验 盐雾试验检测报告，暴漏期≥240小时，评级依据：GB/T 6461-2002评级10级检测报告；（投标时须提供具有国家认可检测资质的第三方机构出具的检测报告） —持有盖章的符合GB/T 6739-2022、GB//T 2411-2008硬度电场检测报告；（投标时须提供具有国家认可检测资质的第三方机构出具的检测报告） —持有具有电场在高温≥48°C下工作≥120h后，样品状态应完好，无异常的耐高温条件检测报告；（投标时须提供具有国家认可检测资质的第三方机构出具的检测报告） —持有具有电场在低温≥-18°C下工作≥12h后，样品状态应完好，无异常的耐低温条件检测报告；（投标时须提供具有国家认可检测资质的第三方机构出具的检测报告） |  |  |  |
| 4 | 软连接（5） | —规格：配风机 —采用防水帆布制作 —法兰采用镀锌角钢制作 |  |  |  |
| 5 | 防火阀（3） | —规格：风管匹配 |  |  |  |
| 6 | 止回阀（3） | —规格：风管匹配 |  |  |  |
| 7 | 阻尼减震器（3） | —规格：350kg |  |  |  |
| 8 | 风机变频启动控制箱（3） | —规格：与风机箱相匹配 |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

注：1.按本格式和要求提供。

2.本表格所反映的偏离情况与“符合性审查资料”、“评标标准相应的商务技术资料”不一致的，以“符合性审查资料”、“评标标准相应的商务技术资料”为准。

3.投标人须保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部非实质性要求。

八、政府采购供应商廉洁自律承诺书

杭州市源清中学、浙江省成套工程有限公司：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

- 报价文件部分

- 目录

- 开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

（2）报价情况说明…………………………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

杭州市源清中学、浙江省成套工程有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成杭州市源清第二高级中学厨房设备【招标编号：ZJCT2-YQZX2025-01】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XX |  |  |  |  |  |  |
| 2 | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同履约期限 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人不得向供应商索要或者接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；如供应商承诺提供赠品、回扣、采购预算中本身不包含的其他商品或服务，视作无效承诺，不得因无效承诺对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，也不得将其作为中标（成交）条件或者合同签订条件；总价不为零，报价明细表中（删除）部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如果有）、规格型号、数量、单价等予以公示。

# 附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_杭州市源清中学_单位的_杭州市源清第二高级中学厨房设备__项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：业务专用章使用说明函

杭州市源清中学、浙江省成套工程有限公司：

我方                         (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的杭州市源清第二高级中学厨房设备【招标编号：ZJCT2-YQZX2025-01】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月   日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

- 附件5：联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加杭州市源清第二高级中学厨房设备【招标编号：ZJCT2-YQZX2025-01】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：             ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：             ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，其中小微企业合同金额达到 %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

附件6：分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为杭州市源清第二高级中学厨房设备【招标编号：ZJCT2-YQZX2025-01】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商1名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，其中小微企业合同金额达到 %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

- 附件7：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 杭州市源清中学 的 杭州市源清第二高级中学厨房设备 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

注：

①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。②《中小企业声明函》中“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏。《中小企业声明函》填写标的、行业错误或者未填写标的、行业的，声明函无效。③《中小企业声明函》填写企业类型错误或者未填写企业类型的，投标无效。。

采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业表

| 序号 | 标的名称 | 所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 六门更衣柜 | 属于工业行业 |
| 2 | 大双水池（1） | 属于工业行业 |
| 3 | 冷水龙头（1） | 属于工业行业 |
| 4 | 四层平板货架（1） | 属于工业行业 |
| 5 | 洗手水池（1） | 属于工业行业 |
| 6 | 脚踏式水龙头（1） | 属于工业行业 |
| 7 | 洗地龙头（1） | 属于工业行业 |
| 8 | 四层平板货架（2） | 属于工业行业 |
| 9 | 电子落地秤 | 属于工业行业 |
| 10 | 粘捕式灭蝇灯（1） | 属于工业行业 |
| 11 | 冷藏冷冻库 | 属于工业行业 |
| 12 | 四层格栅货架（1） | 属于工业行业 |
| 13 | 低搁架 | 属于工业行业 |
| 14 | 挡鼠板（1） | 属于工业行业 |
| 15 | 粘捕式灭蝇灯（2） | 属于工业行业 |
| 16 | 四层平板货架（3） | 属于工业行业 |
| 17 | 挡鼠板（2） | 属于工业行业 |
| 18 | 粘捕式灭蝇灯（3） | 属于工业行业 |
| 19 | 四层平板货架（4） | 属于工业行业 |
| 20 | 挡鼠板（3） | 属于工业行业 |
| 21 | 粘捕式灭蝇灯（4） | 属于工业行业 |
| 22 | 四层平板货架（5） | 属于工业行业 |
| 23 | 挡鼠板（4） | 属于工业行业 |
| 24 | 粘捕式灭蝇灯（5） | 属于工业行业 |
| 25 | 大双门留样冰箱 | 属于工业行业 |
| 26 | 粘捕式灭蝇灯（6） | 属于工业行业 |
| 27 | 毛刷去皮机 | 属于工业行业 |
| 28 | 四层格栅货架（2） | 属于工业行业 |
| 29 | 洗手水池（2） | 属于工业行业 |
| 30 | 脚踏式水龙头（2） | 属于工业行业 |
| 31 | 洗地龙头（2） | 属于工业行业 |
| 32 | 双层工作台（1） | 属于工业行业 |
| 33 | 双层工作台（2） | 属于工业行业 |
| 34 | 单水池（1） | 属于工业行业 |
| 35 | 冷水龙头（2） | 属于工业行业 |
| 36 | 挂墙双层架（1） | 属于工业行业 |
| 37 | 粘捕式灭蝇灯（7） | 属于工业行业 |
| 38 | 塑料垃圾桶（1） | 属于工业行业 |
| 39 | 四层格栅货架（3） | 属于工业行业 |
| 40 | 洗手水池（3） | 属于工业行业 |
| 41 | 脚踏式水龙头（3） | 属于工业行业 |
| 42 | 洗地龙头（3） | 属于工业行业 |
| 43 | 双层工作台（3） | 属于工业行业 |
| 44 | 双层工作台（4） | 属于工业行业 |
| 45 | 双水池（1） | 属于工业行业 |
| 46 | 冷水龙头（3） | 属于工业行业 |
| 47 | 挂墙双层架（2） | 属于工业行业 |
| 48 | 粘捕式灭蝇灯（8） | 属于工业行业 |
| 49 | 塑料垃圾桶（2） | 属于工业行业 |
| 50 | 四层格栅货架（4） | 属于工业行业 |
| 51 | 洗手水池（4） | 属于工业行业 |
| 52 | 脚踏式水龙头（4） | 属于工业行业 |
| 53 | 洗地龙头（4） | 属于工业行业 |
| 54 | 双层工作台（5） | 属于工业行业 |
| 55 | 双层工作台（6） | 属于工业行业 |
| 56 | 单水池连右剖鱼台 | 属于工业行业 |
| 57 | 双水池（2） | 属于工业行业 |
| 58 | 冷水龙头（4） | 属于工业行业 |
| 59 | 挂墙双层架（3） | 属于工业行业 |
| 60 | 粘捕式灭蝇灯（9） | 属于工业行业 |
| 61 | 塑料垃圾桶（3） | 属于工业行业 |
| 62 | 多功能切菜机 | 属于工业行业 |
| 63 | 四层格栅货架（5） | 属于工业行业 |
| 64 | 洗手水池（5） | 属于工业行业 |
| 65 | 脚踏式水龙头（5） | 属于工业行业 |
| 66 | 洗地龙头（5） | 属于工业行业 |
| 67 | 双层工作台（7） | 属于工业行业 |
| 68 | 双层工作台（8） | 属于工业行业 |
| 69 | 智能款刀具除菌柜(五门)1） | 属于工业行业 |
| 70 | 粘捕式灭蝇灯（10） | 属于工业行业 |
| 71 | 四门冰箱冷藏冷冻柜（1） | 属于工业行业 |
| 72 | 四层格栅货架（6） | 属于工业行业 |
| 73 | 切肉丝片机 | 属于工业行业 |
| 74 | 上翻门万能组合消毒柜 | 属于工业行业 |
| 75 | 双层工作台（9） | 属于工业行业 |
| 76 | 双层工作台（10） | 属于工业行业 |
| 77 | 智能款刀具除菌柜(五门)2） | 属于工业行业 |
| 78 | 粘捕式灭蝇灯（11） | 属于工业行业 |
| 79 | 塑料垃圾桶（4） | 属于工业行业 |
| 80 | 四门冰箱冷藏冷冻柜（2） | 属于工业行业 |
| 81 | 双水池（3） | 属于工业行业 |
| 82 | 冷水龙头（5） | 属于工业行业 |
| 83 | 四层格栅货架（7） | 属于工业行业 |
| 84 | 洗地龙头（6） | 属于工业行业 |
| 85 | 单向移门打荷柜（1） | 属于工业行业 |
| 86 | 炊用燃气大锅灶(双眼燃气大锅灶) | 属于工业行业 |
| 87 | 中餐燃气炒菜灶(两眼两汤燃气炒灶) | 属于工业行业 |
| 88 | 调料台 | 属于工业行业 |
| 89 | 排油烟罩（1） | 属于工业行业 |
| 90 | 灭火系统（1） | 属于工业行业 |
| 91 | 粘捕式灭蝇灯（12） | 属于工业行业 |
| 92 | 双层工作台（11） | 属于工业行业 |
| 93 | 四层平板货架（12） | 属于工业行业 |
| 94 | 可倾式电热稀饭锅（夹层煮锅） | 属于工业行业 |
| 95 | 双眼矮仔炉 | 属于工业行业 |
| 96 | 四眼煲仔炉 | 属于工业行业 |
| 97 | 电热双门蒸饭车 | 属于工业行业 |
| 98 | 电热推入式蒸箱 | 属于工业行业 |
| 99 | 推入式蒸车 | 属于工业行业 |
| 100 | 排油烟罩（2） | 属于工业行业 |
| 101 | 双水池（4） | 属于工业行业 |
| 102 | 冷水龙头（6） | 属于工业行业 |
| 103 | 洗地龙头（7） | 属于工业行业 |
| 104 | 自动定量分装洗米一体机 | 属于工业行业 |
| 105 | 粘捕式灭蝇灯（13） | 属于工业行业 |
| 106 | 双缸立式电炸炉 | 属于工业行业 |
| 107 | 电饼铛 | 属于工业行业 |
| 108 | 排油烟罩（3） | 属于工业行业 |
| 109 | 单门醒发箱 | 属于工业行业 |
| 110 | 云石面工作台 | 属于工业行业 |
| 111 | 面粉车 | 属于工业行业 |
| 112 | 双层工作台（13） | 属于工业行业 |
| 113 | 四门冰箱冷藏冷冻柜（3） | 属于工业行业 |
| 114 | 双水池（5） | 属于工业行业 |
| 115 | 冷水龙头（7） | 属于工业行业 |
| 116 | 单向移门挂墙柜 | 属于工业行业 |
| 117 | 压面机 | 属于工业行业 |
| 118 | 搅拌机 | 属于工业行业 |
| 119 | 双动双速和面机 | 属于工业行业 |
| 120 | 灭火系统（2） | 属于工业行业 |
| 121 | 粘捕式灭蝇灯（14） | 属于工业行业 |
| 122 | 单水池（2） | 属于工业行业 |
| 123 | 脚踏式水龙头（6） | 属于工业行业 |
| 124 | 干手器（1） | 属于工业行业 |
| 125 | 酒精喷洒器（1） | 属于工业行业 |
| 126 | 紫外线消毒灯（4） | 属于工业行业 |
| 127 | 单水池连封闭孔收餐柜 | 属于工业行业 |
| 128 | 脚踏式水龙头（7） | 属于工业行业 |
| 129 | 三掩门工作柜 | 属于工业行业 |
| 130 | 保温蒸台柜 | 属于工业行业 |
| 131 | 十斗保温柜带格 | 属于工业行业 |
| 132 | 双层玻璃罩 | 属于工业行业 |
| 133 | 双层玻璃罩 | 属于工业行业 |
| 134 | 保温饭汤桶柜（4） | 属于工业行业 |
| 135 | 单向开门柜 | 属于工业行业 |
| 136 | 单向开门柜 | 属于工业行业 |
| 137 | 紫外线消毒灯（5） | 属于工业行业 |
| 138 | 单水池连趟门柜（2） | 属于工业行业 |
| 139 | 脚踏式水龙头（8） | 属于工业行业 |
| 140 | 平冷工作台（2） | 属于工业行业 |
| 141 | 双眼电热煮面炉（2） | 属于工业行业 |
| 142 | 双层工作台（14） | 属于工业行业 |
| 143 | 电磁四眼煲仔炉（2） | 属于工业行业 |
| 144 | 电热平扒炉 | 属于工业行业 |
| 145 | 双层工作台（15） | 属于工业行业 |
| 146 | 电热小笼蒸炉（2） | 属于工业行业 |
| 147 | 排油烟罩（4） | 属于工业行业 |
| 148 | 紫外线消毒灯（6） | 属于工业行业 |
| 149 | 单向移门打荷柜（2） | 属于工业行业 |
| 150 | 保温饭汤桶柜（1） | 属于工业行业 |
| 151 | 单孔收餐柜连车（1） | 属于工业行业 |
| 152 | 双层回收车（1） | 属于工业行业 |
| 153 | 筷勺清洗机（1） | 属于工业行业 |
| 154 | 洗地龙头（8） | 属于工业行业 |
| 155 | 双层工作台（16） | 属于工业行业 |
| 156 | 单水池（3） | 属于工业行业 |
| 157 | 冷水龙头（8） | 属于工业行业 |
| 158 | 开水器连底座（1） | 属于工业行业 |
| 159 | 活动双层板工作台（1） | 属于工业行业 |
| 160 | 长龙式洗碗机（1） | 属于工业行业 |
| 161 | 洗碗机牛角（1） | 属于工业行业 |
| 162 | 洗碗机用清洁剂（1） | 属于工业行业 |
| 163 | 洗碗机催干剂（1） | 属于工业行业 |
| 164 | 洗碗机电脑分配器（1） | 属于工业行业 |
| 165 | 浸泡单水池（1） | 属于工业行业 |
| 166 | 高压花洒（1） | 属于工业行业 |
| 167 | 冷水龙头（9） | 属于工业行业 |
| 168 | 沥水柜（1） | 属于工业行业 |
| 169 | 粘捕式灭蝇灯（15） | 属于工业行业 |
| 170 | 四门高身储物柜（3） | 属于工业行业 |
| 171 | 双门热风循环消毒柜 | 属于工业行业 |
| 172 | 紫外线消毒灯（7） | 属于工业行业 |
| 173 | 不锈钢风管（1） | 属于工业行业 |
| 174 | 箱式风机（1） | 属于工业行业 |
| 175 | 油烟净化器（1） | 属于工业行业 |
| 176 | 软连接（1） | 属于工业行业 |
| 177 | 防火阀（1） | 属于工业行业 |
| 178 | 止回阀（1） | 属于工业行业 |
| 179 | 阻尼减震器（1） | 属于工业行业 |
| 180 | 风机变频启动控制箱（1） | 属于工业行业 |
| 181 | 不锈钢风管（2） | 属于工业行业 |
| 182 | 箱式风机（2） | 属于工业行业 |
| 183 | 油烟净化器（2） | 属于工业行业 |
| 184 | 软连接（2） | 属于工业行业 |
| 185 | 防火阀（2） | 属于工业行业 |
| 186 | 止回阀（2） | 属于工业行业 |
| 187 | 阻尼减震器（2） | 属于工业行业 |
| 188 | 风机变频启动控制箱（2） | 属于工业行业 |
| 189 | 不锈钢风管（3） | 属于工业行业 |
| 190 | 轴流风机（1） | 属于工业行业 |
| 191 | 软连接（3） | 属于工业行业 |
| 192 | 风机启动控制箱（1） | 属于工业行业 |
| 193 | 大双水池（2） | 属于工业行业 |
| 194 | 冷水龙头（10） | 属于工业行业 |
| 195 | 双门拖把工具存放柜 | 属于工业行业 |
| 196 | 四门高身储物柜（4） | 属于工业行业 |
| 197 | 紫外线消毒灯（8） | 属于工业行业 |
| 198 | 单水池（4） | 属于工业行业 |
| 199 | 脚踏式水龙头（9） | 属于工业行业 |
| 200 | 干手器（2） | 属于工业行业 |
| 201 | 酒精喷洒器（2） | 属于工业行业 |
| 202 | 紫外线消毒灯（9） | 属于工业行业 |
| 203 | 五斗保温台连下一层板（2） | 属于工业行业 |
| 204 | 单向移门打荷柜（3） | 属于工业行业 |
| 205 | 四门高身储物柜（5） | 属于工业行业 |
| 206 | 单水池（5） | 属于工业行业 |
| 207 | 脚踏式水龙头（10） | 属于工业行业 |
| 208 | 立式单门保温柜（1） | 属于工业行业 |
| 209 | 餐具车（2） | 属于工业行业 |
| 210 | 紫外线消毒灯（10） | 属于工业行业 |
| 211 | 筷勺清洗机（2） | 属于工业行业 |
| 212 | 洗地龙头（9） | 属于工业行业 |
| 213 | 双层工作台（17） | 属于工业行业 |
| 214 | 单水池（6） | 属于工业行业 |
| 215 | 冷水龙头（11） | 属于工业行业 |
| 216 | 四层格栅货架（8） | 属于工业行业 |
| 217 | 开水器连底座（2） | 属于工业行业 |
| 218 | 活动双层板工作台（2） | 属于工业行业 |
| 219 | 长龙式洗碗机（2） | 属于工业行业 |
| 220 | 洗碗机牛角（2） | 属于工业行业 |
| 221 | 洗碗机用清洁剂（2） | 属于工业行业 |
| 222 | 洗碗机催干剂（2） | 属于工业行业 |
| 223 | 洗碗机电脑分配器（2） | 属于工业行业 |
| 224 | 浸泡单水池（2） | 属于工业行业 |
| 225 | 高压花洒（2） | 属于工业行业 |
| 226 | 冷水龙头（12） | 属于工业行业 |
| 227 | 圆带式传送带 | 属于工业行业 |
| 228 | 小件投掷柜 | 属于工业行业 |
| 229 | 单孔收餐柜连车（2） | 属于工业行业 |
| 230 | 沥水柜（2） | 属于工业行业 |
| 231 | 粘捕式灭蝇灯（16） | 属于工业行业 |
| 232 | 单向移门打荷柜（4） | 属于工业行业 |
| 233 | 保温饭汤桶柜（2） | 属于工业行业 |
| 234 | 不锈钢风管（4） | 属于工业行业 |
| 235 | 轴流风机（2） | 属于工业行业 |
| 236 | 软连接（4） | 属于工业行业 |
| 237 | 风机启动控制箱（2） | 属于工业行业 |
| 238 | 大双水池（3） | 属于工业行业 |
| 239 | 冷水龙头（13） | 属于工业行业 |
| 240 | 双门拖把工具存放柜（1） | 属于工业行业 |
| 241 | 四门高身储物柜（1） | 属于工业行业 |
| 242 | 紫外线消毒灯（11） | 属于工业行业 |
| 243 | 单水池（7） | 属于工业行业 |
| 244 | 脚踏式水龙头（11） | 属于工业行业 |
| 245 | 干手器（3） | 属于工业行业 |
| 246 | 酒精喷洒器（3） | 属于工业行业 |
| 247 | 紫外线消毒灯（1） | 属于工业行业 |
| 248 | 五斗保温台连下一层板（1） | 属于工业行业 |
| 249 | 单向移门打荷柜（5） | 属于工业行业 |
| 250 | 四门高身储物柜（2） | 属于工业行业 |
| 251 | 单水池（8） | 属于工业行业 |
| 252 | 脚踏式水龙头（12） | 属于工业行业 |
| 253 | 立式单门保温柜（2） | 属于工业行业 |
| 254 | 餐具车（1） | 属于工业行业 |
| 255 | 紫外线消毒灯（2） | 属于工业行业 |
| 256 | 单水池连趟门柜（1） | 属于工业行业 |
| 257 | 脚踏式水龙头（13） | 属于工业行业 |
| 258 | 平冷工作台（1） | 属于工业行业 |
| 259 | 双眼电热煮面炉（1） | 属于工业行业 |
| 260 | 双层工作台（18） | 属于工业行业 |
| 261 | 电磁四眼煲仔炉（1） | 属于工业行业 |
| 262 | 双层工作台（19） | 属于工业行业 |
| 263 | 电热小笼蒸炉（1） | 属于工业行业 |
| 264 | 排油烟罩（5） | 属于工业行业 |
| 265 | 紫外线消毒灯（3） | 属于工业行业 |
| 266 | 单向移门打荷柜（6） | 属于工业行业 |
| 267 | 保温饭汤桶柜（3） | 属于工业行业 |
| 268 | 单孔收餐柜连车（3） | 属于工业行业 |
| 269 | 双层回收车（2） | 属于工业行业 |
| 270 | 不锈钢风管（5） | 属于工业行业 |
| 271 | 箱式风机（3） | 属于工业行业 |
| 272 | 油烟净化器（3） | 属于工业行业 |
| 273 | 软连接（5） | 属于工业行业 |
| 274 | 防火阀（3） | 属于工业行业 |
| 275 | 止回阀（3） | 属于工业行业 |
| 276 | 阻尼减震器（3） | 属于工业行业 |
| 277 | 风机变频启动控制箱（3） | 属于工业行业 |

节能产品政府采购品目清单

| 品目 序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101 计算 机设备 | ★A02010104 台式计 算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效 等级》（GB 28380） |
|  |  | ★A02010105 便携式 计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效 等级》（GB 28380） |
|  |  | ★A02010107 平板式 微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效 等级》（GB 28380） |
| 2 | A020106 输入 输出设备 | A02010601 打印设备 | A0201060101 喷 墨 打 印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  |  | ★ A0201060102 激 光 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  |  | ★ A0201060104 针 式 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  | A02010604 显示设备 | ★ A0201060401 液 晶 显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能 效等级》（GB 21520） |
|  |  | A02010609 图形图像 输入设备 | A0201060901 扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能 效限定值及能效等级》（GB 21521） 中打印速度为 15 页/分的针式打 印机相关要求 |
| 3 | A020202 投影 仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》 （GB 32028） |
| 4 | A020204 多功 能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》（GB 21521） |
| 5 | A020519 泵 | A02051901 离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能 评价值》（GB 19762） |
| 6 | A020523 制冷 空调设备 | ★A02052301 制冷压 缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等 级》（GB 19577），《低环境温度 空气源热泵（冷水）机组能效限定 值及能效等级》（GB 37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值 及能效等级》（GB 30721） |

|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机 组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限 定值及能效等级》（GB 29540） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ★A02052305 空调机 组 | 多联式空调（热泵） 机 组 ( 制 冷 量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限 定值及能源效率等级》（GB 21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机 (制冷量>14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值 及能效等级》（GB 19576）《风管 送风式空调机组能效限定值及能 效等级》（GB 37479） |
|  |  | ★A02052309 专用制 冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值 及能效等级》（GB 19576） |
|  |  | A02052399 其他制冷 空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔 第 1 部分：中 小型开式冷却塔》（GB /T 7190.1）； 《机械通风冷却塔 第 2 部分：大 型开式冷却塔》（GB /T 7190.2） |
| 7 | A020601 电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限 定值及能效等级》（GB 18613） |
| 8 | A020602 变压 器 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及 能效等级》（GB 20052） |
| 9 | ★A020609 镇 流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值 及能效等级》（GB 17896） |
| 10 | A020618 生活 用电器 | A0206180101 电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能 效等级》（GB 12021.2） |
|  |  | ★A0206180203 空调 机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能 效 限 定 值 及 能 效 等 级 》 （ GB 21455-2013），待 2019 年修订发 布后，按《房间空气调节器能效限 定值及能效等级》（GB21455-2019） 实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵） 机 组 （ 制 冷 量 ≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限 定值及能源效率等级》（GB 21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机 (制冷量≤14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值 及能源效率等级》（GB 19576）《风 管送风式空调机组能效限定值及 能效等级》（GB 37479） |
|  |  | A0206180301 洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及 等级》（GB 12021.4） |

|  |  | A02061808 热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及 能效等级》（GB 21519） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采 暖热水炉能效限定值及能效等级》 （GB 20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及 能效等级》（GB 29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定 值及能效等级》（GB 26969） |
| 11 | A020619 照明 设备 | ★ 普通照 明用双端 荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限 定值及能效等级》（GB 19043） |
|  |  | LED 道路/隧道照明 产品 |  | 《道路和隧道照明用 LED 灯具能 效限定值及能效等级》（GB 37478） |
|  |  | LED 筒灯 |  | 《室内照明用 LED 产品能效限定 值及能效等级》（GB 30255） |
|  |  | 普通照明用非定向 自镇流 LED 灯 |  | 《室内照明用 LED 产品能效限定 值及能效等级》（GB 30255） |
| 12 | ★A020910 电 视设备 | A02091001 普通电视 设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等 级》（GB 24850） |
| 13 | ★A020911 视 频设备 | A02091107 视频监控 设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监 视器应符合《平板电视能效限定值 及能效等级》（GB 24850）， 以数字信号为主要信号输入的监 视器应符合《计算机显示器能效限 定值及能效等级》（GB 21520） |
| 14 | A031210 饮食 炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能 效等级》（GB 30531） |
| 15 | ★A060805 便 器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》 （GB 25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水 效率等级》（GB 30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水 效率等级》（GB 28377） |

| 16 | ★A060806 水 嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效 率等级》（GB 25501） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | A060807 便器冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及 用水效率等级》（GB 28379） |
| 18 | A060810 淋浴器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水 效率等级》（GB 28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效） 指标。

2.上述产品中认证标准发生变更的，依据原认证标准获得的、仍在有效期内的认证 证书可使用至 2019 年 6 月 1 日。

3.以“★ ”标注的为政府强制采购产品。

附件

- 环境标志产品政府采购品目清单

| 品目 序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101 计算机 设备 | A02010103 服务器 |  | HJ2507 网络服务器 |
|  |  | A02010104 台式计算机 |  | HJ2536 微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010105 便携式计算机 |  | HJ2536 微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010107 平板式微型计算机 |  | HJ2536 微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010108 网络计算机 |  | HJ2536 微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010109 计算机工作站 |  | HJ2536 微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010199 其他计算机设备 |  | HJ2536 微型计算机、显示器 |
| 2 | A020106 输入输 出设备 | A02010601 打印设备 | A0201060101 喷墨打印机 | HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机 |
|  |  |  | A0201060102 激光打印机 | HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机 |
|  |  |  | A0201060103 热式打印机 | HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机 |
|  |  |  | A0201060104 针式打印机 | HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机 |
|  |  | A02010604 显示设备 | A0201060401 液晶显示器 | HJ2536 微型计算机、显示器 |
|  |  |  | A0201060499 其他显示器 | HJ2536 微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010609 图形图像输入设备 | A0201060901 扫描仪 | HJ2517 扫描仪 |
| 3 | A020202 投影仪 |  |  | HJ2516 投影仪 |
| 4 | A020201 复印机 |  |  | HJ424 数字式复印（包括多功能）设备 |
| 5 | A020204 多功能 一体机 |  |  | HJ424 数字式复印（包括多功能）设备 |
| 6 | A020210 文 印设 备 | A02021001 速印机 |  | HJ472 数字式一体化速印机 |
| 7 | A020301 载货汽 车（含自卸汽车） |  |  | HJ2532 轻型汽车 |
| 8 | A020305 乘用车 （轿车） | A02030501 轿车 |  | HJ2532 轻型汽车 |
|  |  | A02030599 其他乘用车（轿车） |  | HJ2532 轻型汽车 |
| 9 | A020306 客车 | A02030601 小型客车 |  | HJ2532 轻型汽车 |
| 10 | A020307 专用车 辆 | A02030799 其他专用汽车 |  | HJ2532 轻型汽车 |
| 11 | A020523 制冷空 调设备 | A02052301 制冷压缩机 |  | HJ2531 工商用制冷设备 |
|  |  | A02052305 空调机组 |  | HJ2531 工商用制冷设备 |
|  |  | A02052309 专用制冷、空调设备 |  | HJ2531 工商用制冷设备 |
| 12 | A020618 生活用 电器 | A02061802 空气调节电器 | A0206180203 空调机 | HJ2535 房间空气调节器 |
|  |  | A02061808 热水器 |  | HJ/T362 太阳能集热器 |

| 13 | A020619 照 明设 备 | A02061908 室内照明灯具 |  | HJ2518 照明光源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | A020810 传真及 数据数字通信设 备 | A02081001 传真通信设备 |  | HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机 |
| 15 | A020910 电视设 备 | A02091001 普通电视设备（电视 机） |  | HJ2506 彩色电视广播接收机 |
|  |  | A02091003 特殊功能应用电视 设备 |  | HJ2506 彩色电视广播接收机 |
| 16 | A0601 床类 | A060101 钢木床类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060104 木制床类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060199 其他床类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 17 | A0602 台、桌类 | A060201 钢木台、桌类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060205 木制台、桌类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060299 其他台、桌类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 18 | A0603 椅凳类 | A060301 金属骨架为主的椅凳类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060302 木骨架为主的椅凳类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060399 其他椅凳类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 19 | A0604 沙发类 | A060499 其他沙发类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 20 | A0605 柜类 | A060501 木质柜类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060503 金属质柜类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060599 其他柜类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 21 | A0606 架类 | A060601 木质架类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060602 金属质架类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 22 | A0607 屏风类 | A060701 木质屏风类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060702 金属质屏风类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 23 | A060804 水池 |  |  | HJ/T296 卫生陶瓷 |
| 24 | A060805 便器 |  |  | HJ/T296 卫生陶瓷 |
| 25 | A060806 水嘴 |  |  | HJ/T411 水嘴 |
| 26 | A0609 组合家具 |  |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 27 | A0610 家用家具 零配件 |  |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 28 | A0699 其他家具 用具 |  |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 29 | A070101 棉、化纤 纺织及印染原料 |  |  | HJ2546 纺织产品 |

| 30 | A090101 复 印纸 （包括再生复印 纸） |  |  | HJ410 文化用纸 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | A090201 鼓粉盒 （包括再生鼓粉 盒） |  |  | HJ/T413 再生鼓粉盒 |
| 32 | A100203 人造板 | A10020301 胶合板 |  | HJ571 人造板及其制品 |
|  |  | A10020302 纤维板 |  | HJ571 人造板及其制品 |
|  |  | A10020303 刨花板 |  | HJ571 人造板及其制品 |
|  |  | A10020304 细木工板 |  | HJ571 人造板及其制品 |
|  |  | A10020399 其他人造板 |  | HJ571 人造板及其制品 |
| 33 | A100204 二次加 工材,相关板材 | A10020404 人造板表面装饰板 |  | HJ571 人造板及其制品/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A10020404 人造板表面装饰板 （地板） |  | HJ571 人造板及其制品/HJ2540 木塑制品 |
| 34 | A100301 水泥熟 料及水泥 | A10030102 水泥 |  | HJ2519 水泥 |
| 35 | A100303 水泥混 凝土制品 | A10030301 商品混凝土 |  | HJ/T412 预拌混凝土 |
| 36 | A100304 纤维增 强水泥制品 | A10030402 纤维增强硅酸钙板 |  | HJ/T223 轻质墙体板材 |
|  |  | A10030403 无石棉纤维水泥制品 |  | HJ/T223 轻质墙体板材 |
| 37 | A100305 轻质建 筑材料及制品 | A10030501 石膏板 |  | HJ/T223 轻质墙体板材 |
|  |  | A10030503 轻质隔墙条板 |  | HJ/T223 轻质墙体板材 |
| 38 | A100307 建筑 陶 瓷制品 | A10030701 瓷质砖 |  | HJ/T297 陶瓷砖 |
|  |  | A10030704 炻质砖 |  | HJ/T297 陶瓷砖 |
|  |  | A10030705 陶质砖 |  | HJ/T297 陶瓷砖 |
|  |  | A10030799 其他建筑陶瓷制品 |  | HJ/T297 陶瓷砖 |
| 39 | A100309 建筑 防 水卷材及制品 | A10030901 沥青和改性沥青防水 卷材 |  | HJ455 防水卷材 |
|  |  | A10030903 自粘防水卷材 |  | HJ455 防水卷材 |
|  |  | A10030906 高分子防水卷（片） 材 |  | HJ455 防水卷材 |
| 40 | A100310 隔热、隔 音人造矿物材料 及其制品 | A10031001 矿物绝热和吸声材 料 |  | HJ/T223 轻质墙体板材 |
|  |  | A10031002 矿物材料制品 |  | HJ/T223 轻质墙体板材 |
| 41 | A100601 功能性 建筑涂料 |  |  | HJ2537 水性涂料 |
| 42 | A100399 其他非 金属矿物制品 | A10039901 其他非金属建筑材料 |  | HJ456 刚性防水材料 |

| 43 | A100602 墙面涂 料 | A10060202 合成树脂乳液内墙涂 料 |  | HJ2537 水性涂料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A10060203 合成树脂乳液外墙涂 料 |  | HJ2537 水性涂料 |
|  |  | A10060299 其他墙面涂料 |  | HJ2537 水性涂料 |
| 44 | A100604 防水涂 料 | A10060499 其他防水涂料 |  | HJ2537 水性涂料 |
| 45 | A100699 其他建 筑涂料 |  |  | HJ2537 水性涂料 |
| 46 | A100701 门、门槛 |  |  | HJ/T 237 塑料门窗/HJ459 木质门和钢质门 |
| 47 | A100702 窗 |  |  | HJ/T237 塑料门窗 |
| 48 | A170108 涂料（建 筑涂料除外） |  |  | HJ2537 水性涂料 |
| 49 | A170112 密封用 填料及类似品 |  |  | HJ2541 胶粘剂 |
| 50 | A180201 塑料制 品 |  |  | HJ/T226 建筑用塑料管材/HJ/T231 再生塑 料制品 |

注：环境标志产品认证应依据相关标准的最新版本

政府采购活动现场确认声明书

：

本人经由                    （单位全称）负责人        （法人姓名）合法授权参加              项目（编号：        ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系□与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

- 经检查确认所有供应商投标文件□不存在密封包装问题  □存在密封包装问题（具体指出）                            。

（供应商代表签名）

年  月  日

注：结束解密后，供应商通过邮件形式将经授权代表签署的《政府采购活动现场确认声明书》扫描件发至代理机构经办人邮箱（邮箱地址：770128468@qq.com，联系人：叶臣，电话：13666659131）