浙江省监狱中心医院

1.5T核磁共振、64排CT及双板DR维保服务

公开招标采购文件

项目编号：SYY-B2024021

项目名称：1.5T核磁共振、64排CT及双板DR维保服务

采购单位：浙江省监狱中心医院

代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

2024年9月

- 电子交易须知

- 1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号，供应商应充分考虑完成登记、申领CA证书等所需的时间。

- 2、投标人编制电子投标文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请投标人自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

- 3、投标人应当在投标截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

- 4、“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件。投标人在电子交易平台上传“电子加密投标文件”后，还可以邮寄或送达的方式在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份投标文件”。“电子备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章。

- 5、开标时，通过“政府采购云平台”递交的“电子加密投标文件”如无法按时解密的，如投标人提交了“电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。投标人未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。未上传“电子加密投标文件”，仅提交“电子备份投标文件”的，投标无效。

- 6、投标人在参加电子交易过程中,可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

目    录

电子交易须知	1

第一章  招标公告	3

第二章  投标人须知	7

前附表	7

一、总  则	12

二、招标文件	14

三、投标文件的编制	15

四、开标	18

五、评标	19

六、定标	21

七、合同授予	21

第三章  评标办法	22

第四章  招标内容及需求	27

第五章  合同主要条款	27

第六章  投标文件格式	38

- 第一章  招标公告

项目概况

浙江省监狱中心医院1.5T核磁共振、64排CT及双板DR维保服务招标项目的潜在投标人应在https://www.zcygov.cn获取（下载）招标文件，并于2024年10月23日14:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：SYY-B2024021

项目名称：1.5T核磁共振、64排CT及双板DR维保服务

采购方式：公开招标

预算金额（元）：1500000.00

最高限价（元）：1500000.00

采购需求：

标项一：

标项名称：1.5T核磁共振、64排CT及双板DR维保服务

数量：1

单位：项

预算金额（元）：1500000.00

最高限价（元）：1500000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：浙江省监狱中心医院1.5T核磁共振、64排CT及双板DR维保服务，具体内容详见招标文件相关章节。

备注：不允许进口

合同履行期限：1.5T核磁共振维保服务期限1年（2025年1月1日-2025年12月31日）；64排CT及双板DR维保服务期限14个月（2024年10月31日-2025年12月31日）；

本项目（是）接受联合体投标

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：/。

3.本项目的特定资格要求：/。

三、获取招标文件

1.时间：  / 至2024年10月23日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn

3.方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件）。本次招标不提供纸质版招标文件。（2）供应商获取招标文件前应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。（3）招标公告所附招标文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才被视为合法获取了招标文件，否则其投标将被拒绝。

4.售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2024年10月23日14:00（北京时间）

2.投标地点（网址）：（1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线投标；（2）“电子备份投标文件”：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1410室。

3.开标时间：2024年10月23日14:00（北京时间）

4.开标地点（网址）：https://www.zcygov.cn

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）投标人对采购文件的质疑应以书面形式一次性提出。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一合同项下的投标。（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（4）本项目不收取投标保证金。（5）本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）的政策。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名  称：浙江省监狱中心医院

地  址：杭州市上城区双菱路102号

项目联系人（询问）： 汪女士

项目联系方式（询问）：0571-86043339

质疑联系人：戚女士

质疑联系方式：0571-88470883

2.采购代理机构信息

名  称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地  址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

项目联系人（询问）：阮亚楠

项目联系方式（询问）：0571-85872769

质疑联系人：孙荣

质疑联系方式：0571-85860270

3.名称：浙江省财政厅政府采购监管处、浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地址：杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室（快递仅限ems或顺丰）

传真：/

联系人：朱女士、王女士

监督投诉电话：0571-85252453

政策咨询：何一平、冯华，0571-87058424、87055741

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 1.5T核磁共振、64排CT及双板DR维保服务 |
| 2 | 采购内 容及数量 | 采购内容：浙江省监狱中心医院1.5T核磁共振、64排CT及双板DR维保服务 实施地点：招标人指定地点。 服务期：1.5T核磁共振维保服务期限1年（2025年1月1日-2025年12月31日）；64排CT及双板DR维保服务期限14个月（2024年10月31日-2025年12月31日）。 |
| 3 | 预算金额 | ▲本项目预算金额为人民币1500000元，其中1.5T核磁共振维保服务预算金额650000元，64排CT及双板DR维保服务预算金额850000元；任一投标报价如超过上述预算金额的，其投标文件将被否决。 |
| 4 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn） |
| 5 | 电子交易平台 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 6 | 投标报价 | 1、本项目投标应以人民币报价。 2、本次报价方式为总价包干，投标报价应包含全部零备件，及所有的人工服务费用，具体详见采购需求。 3、不论采购结果如何，投标人均应自行承担所有与采购有关的全部费用。 |
| 7 | 现场考察/标前答疑会 | 不统一组织 |
| 8 | 样品 | 不要求 |
| 9 | 演示 | 不要求 |
| 10 | 招标文 件澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在投标截止日10天前以书面形式要求招标采购单位作出书面澄清。 |
| 11 | 投标文 件组成 | 投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 12 | 投标文件 的编制 | 1、“电子加密投标文件”： （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）投标人应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2、“电子备份投标文件”： （1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）投标人可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。 （3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 13 | 投标文件 的签章 | 采用电子签章。 |
| 14 | 投标文件 的包装、密封和递交 | 1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。 （1）投标人应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 （2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。 2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交： （1）投标人可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。 （2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。 （3）“电子备份投标文件” 应在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交： 邮寄或送达地址：浙江省国际技术设备招标有限公司（杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1410室） 收件人：阮亚楠 13588233395 （4）“电子备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。 |
| 15 | 投标截止 时间和投 标地址 | 1、投标截止时间：2024年10月23日14:00（北京时间） 2、投标地址： （1）“电子加密投标文件”：政府采购云平台在线投标。 （2）“电子备份投标文件”：浙江省国际技术设备招标有限公司（杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1410室） |
| 16 | 开标时间 和地址 | 开标时间：2024年10月23日14:00（北京时间） 开标地址：https://www.zcygov.cn 投标人在线参加开标。 |
| 17 | 开标 | 1、采购组织机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。 2、开标时间后，采购组织机构将向各投标投标人发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标投标人代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 3、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“电子备份投标文件”自动失效。 4、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标投标人按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标投标人未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。 5、投标截止时间前，投标投标人仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 18 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 19 | 投标文件 有效期 | 自投标截止时间起90天 |
| 20 | 进口 | 不允许进口 |
| 21 | 节能产品 | 不适用 |
| 22 | 环境标 志产品 | 不适用 |
| 23 | 促进中小 企业发展 | （1）本次采购为非专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。 （2）本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 （3）本次采购标的为服务，对应的中小企业划分标准所属行业是：其他未列明行业。其他未列明行业标准：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10 人以下的为微型企业。 （4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 （5）符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。 （6）参加本次采购活动的投标人提供的服务全部由小微企业提供的，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。小微企业将合同分包给大中型企业的，其报价不予扣除。 （7）本项目接受大中型企业与小微企业组成联合体。对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予4%扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 （8）本项目允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包。对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 （9）提供的服务全部由小微企业承接（包括联合体内的小微企业和接受分包的小微企业）的，投标人应当出具《中小企业声明函》。 （10）残疾人福利性单位视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 （11）监狱企业视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。监狱企业参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。 |
| 24 | 代理服务费 | 1、招标代理服务费金额：代理费9929.6元，由中标人支付。 2、代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开 户：中国工商银行杭州市武林支行 账 号：9558851202064655228 3、增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 |
| 25 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于招标人和采购代理机构。 |

- 一、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.招标采购单位：系指组织本次招标的代理机构和招标人。

2.投标人：系指按招标文件规定合法获取了招标文件并向招标采购单位提交投标文件的单位或个人，也称作投标人。

3.投标人代表：是指参加本项目投标活动的投标人法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上投标人组成联合体，以一个投标人的身份参加投标。

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与招标人、招标人、用户相同。

6.乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同。

7.“产品”系指供方按招标文件规定，须向招标人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指招标文件规定投标人必须承担的各类服务以及其他类似的义务。

9.“项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

11.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（五）联合体投标

本项目接受联合体参加。

（六）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目允许分包。

（七）特别说明：

1.本次招标采用电子交易方式。

2.招标文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

3.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证证书必须为该投标人所拥有。

4.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

5.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，招标人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，招标人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

（八）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式（纸质）向招标人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标人、采购代理机构的质疑答复不满意或者招标人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日（公告期限届满之日后获取招标文件的为招标公告期限届满之日）。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对中标结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式（纸质），质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.投标人须知

3.评标办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、修改内容（如有）

（二）投标人的风险

1.投标截止时间前，投标投标人仅递交了“ 电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件” 成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标投标人未按规定递交“ 电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。

2.投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，投标人可以在投标截止日10天前以书面形式（纸质）要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式（纸质）通知所有招标文件收受人。

2.招标采购单位必须以书面形式（纸质）答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面（纸质）通知所有合法获取了招标文件的投标人；除书面（纸质）答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面（纸质）文件为准。

4.招标文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

- 三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。

1.资格证明文件：

（1）投标人资格承诺函；

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（3）联合体协议书；（非联合体投标的可不提供，格式自拟。联合体投标时，各方均需满足以上资格要求）

2.商务技术文件

（1）投标声明函；

（2）法定代表人授权委托书(格式见第六章)；（注：可以不提供)

（3）中小企业申明函；

（4）残疾人福利性单位声明函（如投标人为残疾人福利性单位）；

（5）监狱企业的相关证明材料（如投标人为监狱企业）： 由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（6）商务响应表（格式见第六章）；

（7）技术响应表（格式见第六章）；

（8）管理体系认证；

（9）类似项目业绩；

（10）远程监控预警能力；

（11）人员配置情况；

（12）现场人员管理方案；

（13）保修保养服务方案：

1）1.5T核磁共振保修、保养服务方案；

2）64排CT及双板DR保修、保养服务方案；

3）定期保养次数承诺；

（14）组织和实施计划；

（15）维修质量保证措施；

（16）故障预防诊断措施及管理制度；

（17）备品备件库方案：

1）备品备件库的仓储设备设施、仓储安全质量措施；

2）国内备件库数量；

3）CT球管详细储备情况；

（18）应急预案；

（19）培训方案；

（20）响应时间和开机率承诺；

（21）投标人需要说明的其他文件和说明。

3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）开标一览表（格式按电子交易平台）；

（3）投标报价明细表（格式见第六章）；

（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；

（5）代理服务费支付承诺书。

（二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写；

2.投标报价详见投标人须知前附表；

3.投标文件只允许有一个报价，有选择或有条件的报价将不予接受，其投标无效。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被视为无效。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面（纸质）形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，投标人不能修改其投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的编制

1.“电子加密投标文件”：

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）投标人应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

2.“电子备份投标文件”：

（1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

（2）投标人可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。

（3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

（六）投标文件的签章

采用电子签章。

（七）投标文件的包装、密封和递交

1.“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。

（1）投标人应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。

2.“电子备份投标文件”的密封、包装和递交：

（1）投标人可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。

（2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份投标文件” 应当在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备投标应文件”应当密封包装，并在包装上标注项目编号、采购项目名称、投标单位名称并加盖公章（详见第六章响投标件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。

（八）投标文件的修改和撤回

1.投标人在投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。

2.补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传递交。

3.投标截止时间前未完成上传的，视为撤回投标文件。

- 四、开标

（一）开标形式

1.采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线开标，所有投标人均应当准时在线参加。

（二） 开标准备

1.开标的准备工作由采购组织机构负责落实。

2.采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人自行承担因不参加在线开标而产生的不利后果。

（三）开标流程

1.开标第一阶段

（1）向各投标投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，各投标投标人代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标投标人在规定的时间内无法完成“电子加密投标文件”解密的，如投标投标人按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标投标人未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

（2）开启资格证明文件、商务技术文件。

（3）进行资格审查。对通过资格审查的投标投标人进行符合性审查、商务技术评审；

2.开标第二阶段

（1）资格审查、符合性审查、商务技术评审结束后，进入开标第二阶段。

（2）通过电子交易平台公布无效投标人名单及导致无效的原因；公布有效投标人的名单及其资信商务得分、技术得分。

（3）开启有效投标人的《报价文件》，系统形成开标记录。

（4）价格评审。价格评审结束后，通过电子交易平台公布中标候选投标人名单。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1.在评审专家中推选评审小组组长。

2.评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

4.评审小组对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

5.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对投标人投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

6.各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

7.评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

8.实质上响应招标文件要求的投标人不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。

评标委员会发出澄清内容后，投标人应当在规定的时间内提交澄清说明或补正，否则视为投标人放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.电子交易平台生成的开标记录表内容与投标文件中相应内容不一致的，以电子交易平台生成的开标记录表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当通过电子交易平台要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人不接受修正或在规定的时间内不予确认的，其投标无效。

（五）评标原则和评标办法

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第三章《评标办法》。

- 六、定标

（一）确定中标人

1.招标人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式（纸质）发出《中标通知书》和《招标结果通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1.招标人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。

- 第三章  评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于1.5T核磁共振、64排CT及双板DR维保服务的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分15分、商务技术分85分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。除财政部门另有规定外，评标委员会推荐得分排列前3名的投标人为中标候选人。

技术、资信及商务分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+技术分+资信及商务分

二、资格审查

招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

三、符合性审查

评标委员会对资格审查合格的投标文件进行符合性审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。符合性审查不合格的投标无效，不再进行商务和技术评估、综合比较与评价。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须通过电子交易平台进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。

1.在商务、技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，同时参加同一合同项下投标的。

（2）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，再参加本采购项目的其他采购活动的。

（3）投标文件未按招标文件要求盖章的；

（4）未提供投标声明函或填写项目不齐全的；

（5）投标有效期不满足招标文件要求的；

（6）招标文件不接受联合体投标而采用联合体投标的；以联合体形式进行投标的，在投标文件中未提交联合体协议的；

（7）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假投标的；

（8）未响应招标文件标注“▲”的实质性要求的；

（9）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（10）投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

（11）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（12）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

（13）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（14）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

（15）不同投标人的投标文件相互混装的；

（16）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

（1）投标文件未按招标文件要求盖章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额（最高限价）的；

（3）投标报价具有选择性的；

（4）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、评审内容及标准

（一）商务、技术分（85分）

| - 序号 | - 评标标准 |  | - 类型 | - 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 管理体系认证 | - 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、医疗器械质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，以上每类得0.5分，最高得2分。证明材料：需提供证书复印件。 | 客观分 | 2分 |
| - 2 | 类似项目业绩 | - 投标人提供2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）的类似维修保养服务合同业绩（磁共振或CT）， 每提供一个磁共振维保合同得0.3分，最多得0.6分，每提供一个CT维保合同得0.3分，最多得0.9分。证明材料：需提供合同复印件（合同内容应清楚可见维修保养的机型、维修保养的范围内容），否则不得分。 | 客观分 | 1.5分 |
| - 3 | 响应情况 | 根据投标文件响应采购文件“第四章 招标内容及需求”情况，每存在1条带“★”条款负偏离的，每条扣4分，非带“★”条款负偏离的，每条扣2分，本项扣至0分为止。 | 客观分 | 36分 |
| - 4 | 远程监控预警能力 | 具备远程故障检测功能或远程故障代码读取功能或远程系统监测的能力，可进行在线技术支持、远程监控预警的得3.5分；不能进行在线技术支持、远程监控预警的，不得分，需提供相关证明材料。 | 客观分 | 3.5分 |
| - 5 | 人员配置情况 | 1.投标人需为本项目磁共振维保配备维保工程师不少于2名，且其中1名需具备西门子原厂核磁培训合格证书或能够证明其具备SIEMENS 1.5T核磁维保能力的书面材料（提供以上人员的相关证明材料及近三个月中任意一个月的社保证明）：完全满足得4分，维保工程师每缺少1名扣2分，不具备西门子原厂核磁培训合格证书或能够证明其具备SIEMENS 1.5T维保能力工程师的本项不得分。 2.投标人为本项目64排CT及双板DR维保提供技术服务的工程师具有维保CT生产厂家原厂授予的维修培训证书，每提供一个工程师证书复印件，并提供近三个月中任意一个月的社保证明得1分，最高得3分。 # 以上1、2维保人员不重复得分。 | 客观分 | 7分 |
| - 6 | 现场人员管理方案 | 设备维保的实施过程中，现场人员管理方案严谨、可实施性进行打分。【评分范围3、2、1、0】 | 主观分 | 3分 |
| - 7 | 保修保养服务方案 | 根据投标人提供的1.5T核磁共振保修、保养服务方案的合理性，内容详尽情况进行打分。【评分范围3、2、1、0】 | 主观分 | 3分 |
|  |  | 根据投标人提供的64排CT及双板DR保修、保养服务方案的合理性，内容详尽情况进行打分。【评分范围3、2、1、0】 | 主观分 | 3分 |
|  |  | 服务期内，定期保养：维保方每年提供符合浙江省质控标准的保养次数≥4次的，得1分。 | 客观分 | 1分 |
| - 8 | 组织和实施计划 | 投标人提供的针对本项目的组织和实施计划（包括拟派本项目的组织架构、备件物流管理、时间安排、建立设备保修档案等方面，根据组织架构完善、实施计划周全、可操作性性进行打分。【评分范围4、3、2、1、0】 | 主观分 | 4分 |
| - 9 | 维修质量保证措施 | 根据投标人提供的保修、保养服务的维修质量保证措施的详细完善情况进行打分。【评分范围3、2、1、0】 | 主观分 | 3分 |
| - 10 | 故障预防诊断措施及管理制度 | 根据投标人故障预防诊断措施及管理制度的详尽、合理、完整、可操作性进行打分。【评分范围3、2、1、0】 | 主观分 | 3分 |
| - 11 | 备品备件库方案 | 根据投标人提供的备品备件库的仓储设备设施得齐全性、仓储安全质量措施的完善合理性进行打分。【评分范围2、1、0】 | 主观分 | 2分 |
|  |  | 投标人具备国内≥1个备件库，每增加一个，得1分,最多得1分。 | 客观分 | 1分 |
|  |  | 根据投标人提供的CT球管等备品备件详细储备情况综合打分，提供海关报关单复印件或出厂证明等证明资料。【评分范围2、1、0】 | 主观分 | 2分 |
| - 12 | 应急预案 | 根据投标人提供的建立运行服务保障应急预案，方案对系统实施可能遇到的问题及其应对措施的考虑情况完整程度进行打分。【评分范围3、2、1、0】 | 主观分 | 3分 |
| - 13 | 培训方案 | 根据投标人提供的临床必要的应用培训方案的详细全面、具体、合理、针对性进行打分。【评分范围3、2、1、0】 | 主观分 | 3分 |
| - 14 | 响应时间和开机率承诺 | 投标人承诺：维保方接到采购人电话通知后，对口工程师半小时响应，8小时内到达现场得1分；承诺15分钟响应，4小时内到达现场得2分。 投标人承诺开机率≥95%，每增加一个百分点，得1分，最多得2分。 承诺格式可自拟。 | 客观分 | 4分 |

（二）价格部分（15分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标总报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标总报价）×15%×100

- 第四章  招标内容及需求

1.5T核磁共振维保服务采购需求

一、技术要求

| 序号 | 采购内容及要求 |
| --- | --- |
| 一 | 设备名称：SIEMENS MAGNETOM AERA 1.5T 维保服务 |
| 二 | 设备型号及服务范围 |
| ★1 | 西门子MAGNETOM Aera 1.5T 磁共振一台（包含所有第三方配套设备）。提供整机、冷头、精密空调、高压注射器全保服务（服务内容包括不限次人工技术服务及诊断：1.故障排除和维修；2.备件管理、更换；3.定期保养、计划维护；4.开机率保障；5、培训和指导） |
| 2 | SIEMENS MAGNETOM AERA 1.5T， 服务范围包括不限于：电子部分（操作台、系统柜、病床等）、制冷部分（冷头、吸附器、氦压缩机、高低压氦气管、内外水冷机组等）、线圈部分（超导线圈、所有可移动的诊断线圈等）、磁体、液氦、精密空调、高压注射器的维修与备件更换。 |
| 三 | 服务要求： |
| 1 | 投标人具备400、800客户服务专线电话或24小时技术电话支持，每年365天开通，全天24小时服务。 |
| 2 | 投标人响应时间：接到医院报修电话后，对口核磁工程师1小时内电话响应。如需要现场检修，则在接获报修电话后对口核磁工程师12小时内到达现场，24小时内解决。维修备件在确认后，常规备件24小时内送达维修现场，特殊备件48小时内送达维修现场。 |
| 3 | 开机率：开机率≥95%（按年365天计算，全年停机不超过18天，若所保设备未达到以上开机率保证(不可抗力情况除外，不可抗力应指任何遭受不可抗力方无法预见的且超出其合理控制的事件)，则停机每超过1天则延长10天保修时间；1年内累计停机时间不超过18天，超过18天扣除合同款的20%。 |
| 4 | 设备日常维护要求：维保期内，每年提供符合行业标准规范的专业保养≥3次，免费提供保养所需要的配件、耗材、专用仪器设备等，每次保养提前一周通知采购人，并向采购人定期提供维修保养报告。保养包含但不限于如下项目：设备清洁、安全检查、性能测试及校准、必要的电气环境检查、液氦补充等。 |
| 5 | 零备件更换：合同有效期内进行约定维修所发生的所有费用（更换零部件费、维保方人工费、维保方出差费等）由维保方承担，提供原厂全新合格配件进行更换，确保设备稳定。并承诺不使用二手翻新备件，否则将承担相应法律责任。服务期内，服务商在维修更换配件时引发医院核磁其他新故障时，由服务商自行解决故障及配件，全部费用由服务商支付。每次维修完成后，工程师向院方提供书面维修报告一份。 |
| 6 | 提供临床必要的应用培训，提供培训方案。承诺合同期内为采购人提供磁共振在线技术培训课程 ≥3个，包括原理讲解、上机模拟、故障诊断等，请提供网页或课程截屏3个。提供至少一次及以上使用科室和临床工程科需要的设备维保现场培训。 |
| 7 | 合同期－年（2025年1月1日-2025年12月31日）。投标人应承诺负责对维保设备状况进行初始现场检测分析评估，并出具详细的初检报告。每年维保结束后，向采购人提供书面维修服务报告；对当年设备运行情况进行分析，提供合理化建议。 |
| 四 | 商务技术要求 |
| 1 | 投标人需承诺提供海关注册登记证书及所有更换的备件的报关单，以证明投标人备件来源的合法性。 |
| 2 | 投标人应具有长期稳定的维修服务机构。提供维修服务机构的地址及人员配备、相关维修保养专用工具和设备情况，作为评审的重要依据。在保修服务期内维修所需的相关辅助设备和材料均由服务提供方提供。 |
| 3 | 投标人具备国内≥1个备件库，投标文件中提供备件库地址和面积、备件库的产权证明或房屋租赁合同、仓库实景照片及相应证明材料。 |
| ★4 | ①供应商需具备远程系统诊断故障和远程系统监测的能力提供在国内已经建立的远程网络维修诊断系统的地址，并提供维保设备核心部件（液氦水平、磁体腔压力、磁体温度）的故障预警、设备运行环境监控、设备能耗及使用情况监控等证明材料。投标人确保获得有效期内的原厂故障诊断软件及诊断service key。 ②投标人必须采取认真负责的预防措施，与医院签订信息安全（保密）协议，防止服务人员在合同执行期间将掌握的任何有关采购人机密或专有信息透露给任何未经授权的人等。 |
| ★5 | 投标人需具备处理 MAGNETOM SIEMENS 1.5T设备重大故障的能力，具备磁共振的冷头更换和除冰能力，有经过厂家培训的或具有相应资质单位培训的具有冷头更换、除冰和磁体服务的资质工程师，提供人数、培训证书和雇佣关系证明，至少提供1名工程师，提供磁体除冰和磁体恢复失超合同或工单至少各1份。 |
| 五 | 能力要求 |
| 1 | 具备磁共振励磁和卸磁能力、磁共振匀场能力、磁体热循环服务能力，更换全新磁体的能力，有以上经过厂家或具有相应资质单位培训的具有相应能力的工程师，投标文件中提供相关证明文件及案例证明材料。 |
| 2 | 如果发生冷头故障，需在36小时内完成更换；如果液氦液面低于系统设定最低值，需在36小时内完成液氦补充。（按接到报修电话起算时间。) |
| 六 | 其他要求 |
| 1 | 投标人需为本项目配备维保工程师不少于2名，且其中1名维保工程师需具备西门子原厂核磁培训合格证书或能够证明其具备SIEMENS 1.5T核磁维保能力的书面材料（提供以上人员的相关证明材料及投标截止时间前近三个月连续在本单位的社保缴纳证明）。 |
| 2 | 月度巡检及性能优化：按采购人要求现场巡检服务，具体服务时间双方共同商定。服务商应将每次巡检服务内容、巡检时间、系统运行情况、健康检查报告记录在案，每次服务结束后书写详细的巡检记录，并出具详细规范的巡检报告，并根据检查结果提供建议，交由采购人确认。 |

二、商务要求表

| 1 | 服务期及地点 | 服务期限：1年。 地点：杭州市上城区庆春东路54号；杭州市钱塘区五一路59号 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 付款条件 | 合同签订后30日内支付合同额的40%（作为预付款），服务期满6个月后支付合同额的10%，服务期满并经项目终验合格后15日内支付合同额的50%。 |
| 3 | 违约责任及争议解决方式 | 无特别说明，按“第五章合同主要条款”相关违约责任及争议解决方式内容。 |

64排CT及双板DR维保服务采购需求

一、技术要求

| 序号 | 采购内容及要求 |
| --- | --- |
| 一、 | 维修保养服务项目内容： |
| 1 | 1、品牌及型号： 西门子 SOMATOM Definition AS 128 序列号：96642一台（含工作站：Syngo.via 序列号：401176）。 2、西门子Ysio双板DR：整机维保服务。须保证设备的正常运行，否则按合同考核标准进行处理。 |
| 2 | 数量：1套 |
| 二、 | 服务要求： |
| ★1 | 西门子SOMATOM Definition AS 128 型CT整机的维保服务。服务包含全部零备件，包括球管、探测器、高压发生器、工作站和所有配套软、硬件等（含高压注射器），提供安全检查、质量保证、24小时x365天热线支持、远程服务、免费提供软件的相关升级和预防性保养（含预防性保养耗材）及所有的人工服务费用。 |
| 2 | 合同期；2024年10月31日-2025年12月31日 |
| 3 | 响应时间：服务期内，客户服务中心保证每日24小时在线电话响应；维保方接到采购人电话通知后，对口CT、DR工程师应在1小时内响应客户报修；如需要现场检修，对口CT、DR工程师需在12小时内到达现场，24小时内解决；维修备件在确认后，常规备件24小时内送达维修现场，特殊备件48小时内送达维修现场。 |
| 4 | 维修时间：周一至周日全天候24小时提供服务（含节假日） |
| 5 | 服务期内，定期保养：维保方每年提供符合浙江省质控标准的保养次数≥3次，免费提供保养所需要的配件、耗材、专用仪器设备等，每次保养提前一周通知采购人，并向采购人定期提供维修保养报告。 |
| 6 | 设备计划性定期保养包含但不限于以下项目：设备清洁、性能测试及校准、CT水模校正及记录、必要的机械或电气检测，以及非紧急性质的补救维修，并定期对设备的数据进行备份，确保软硬件系统符合制造商产品运行标准和医疗器械产品监管要求。 定期维护服务间隔进行，具体内容包括：（1）系统基本情况检查;（2）图像质量检查;（3）球管使用情况检查;（4）重建系统检查;（5）滑环通讯检查;（6）软件检查等等。 |
| 7 | 零备件更换：合同有效期内进行约定维修所发生的所有费用（更换零部件费、维保方人工费、维保方出差费等）由维保方承担，提供原厂全新合格配件进行更换，确保设备稳定。服务期内，服务商在维修更换配件时引发医院CT机其他新故障时，由服务商自行解决故障及配件，全部费用由服务商支付。每次维修完成后，工程师向院方提供书面维修报告一份。 |
| 8 | 提供临床必要的应用培训，提供培训方案。承诺合同期内为采购人提供64排CT在线技术培训课程 ≥3个，包括原理讲解、上机模拟、故障诊断等，请提供网页或课程截屏3个。提供至少一次及以上使用科室和临床工程科需要的设备维保现场培训。 |
| 9 | 开机率：开机率≥95%（按年365天计算），若所保设备未达到以上开机率保证(不可抗力情况除外，不可抗力应指任何遭受不可抗力方无法预见的且超出其合理控制的事件)，则停机每超过1天则延长10天保修时间，并且1年内累计停机时间不超过18天，超过18天扣除合同款的20%。 |
| 10 | 投标人应承诺负责对维保设备状况进行初始检测分析评估，并出具详细的初检报告。每年维保结束后，向采购人提供书面维修服务报告；对当年设备运行情况进行分析，提供合理化建议。 |
| ★11 | 所提供的球管必须为设备原机型同型号合格产品，并提供球管出厂合格证、球管证书（专业检测机构检验证书）、海关报关单等；必须为全新备件，并承诺不使用二手翻新备件，如因提供球管为翻新或来历不明，一切后果由投标人承担。 |
| 12 | 投标人应具有长期稳定的维修服务机构。提供维修服务机构的地址及人员配备、工具配备情况，作为评审的重要依据。有经过原厂培训认证的具有相应资质的工程师（至少1名），提供相关证明材料。 |
| 13 | 具备国内≥1个备件库，提供库房地址和面积、备件库的产权证明或房屋租赁合同、仓库实景照片等相应证明材料。 |
| ★14 | 具备CT远程故障检测功能或远程故障代码读取功能，并具备管球故障预警功能或球管保护装置，最大化减少设备宕机风险，提供相关证明材料。投标人必须采取认真负责的预防措施，与医院签订信息安全（保密）协议，防止服务人员在合同执行期间将掌握的任何有关采购人机密或专有信息透露给任何未经授权的人等。维保方获得有效期内的原厂故障诊断软件及诊断service key。 |
| 15 | 月度巡检及性能优化：按采购人要求现场巡检服务，具体服务时间双方共同商定。服务商应将每次巡检服务内容、巡检时间、系统运行情况、健康检查报告记录在案，每次服务结束后书写详细的巡检记录，并出具详细规范的巡检报告，并根据检查结果提供建议，交由采购人确认。 |

二、商务要求表

| 1 | 服务期及地点 | 服务期限：2024年10月31日-2025年12月31日。 地点：杭州市上城区庆春东路54号；杭州市钱塘区五一路59号 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 付款条件 | 合同签订后30日内支付合同额的40%（作为预付款），服务期满6个月后支付合同额的10%，服务期满并经项目终验合格后15日内支付合同额的50%。 |
| 3 | 违约责任及争议解决方式 | 无特别说明，按“第五章合同主要条款”相关违约责任及争议解决方式内容。 |

第五章  合同主要条款

（本条款为双方必须遵守的基本条款，双方可根据实际情况签订合同文本；正式合同以双方签字盖章的文本为准。）

合同编号：

项目名称：                                  项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据浙江省国际技术设备招标有限公司关于1.5T核磁共振、64排CT及双板DR维保服务公开招标的结果，签署本合同。

一、服务内容：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：____________________________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件、投标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、履约保证金：合同签订后，5个工作日内，乙方向甲方提交合同金额的1%的履约保证金。合同履行结束后无息退还。

六、转包或分包

1.本合同范围的服务，允许分包（同意将非主体、非关键性的工作分包，具体按投标文件响应），不允许转包。

2. 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总价30%的违约责任并赔偿因此造成的全部损失。

七、合同履行时间、履行方式及履行地点

1. 履行时间：

2. 履行方式：

3. 履行地点：杭州市上城区庆春东路54号；杭州市钱塘区五一路59号

八、款项支付：合同签订后30日内支付合同额的40%（作为预付款），服务期满6个月后支付合同额的10%，服务期满并经项目终验合格后15日内支付合同额的50%。

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及后续服务

1．乙方应按招标文件、投标文件规定向甲方提供服务，若招、投标文件规定的标准与本合同有差异的，以二者之间的高质量为标准。

2．乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，甲方有权选择以下办法中的一种进行处理：

⑴重做：服务不合格的，已经服务过的服务期清零，按合同约定的年限重新计算服务期，由乙方承担所发生的全部费用，已经收取的服务费全额退回，并支付合同价总价30%的违约金。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价，乙方返回甲方一部分维保服务费。

⑶解除合同，并要求乙方承担当年合同总价30%的违约金。

3． 如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

4．在服务期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十一、违约责任

1．甲方无正当理由拒绝接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项千分之六作为违约金。

2．乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值30%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十二、不可抗力事件处理

1．在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3．不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十四、合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

4．本合同一式四份，甲乙双方各执二份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：

地址：

法定（授权）代表人：

签字日期： 年  月  日

乙方（盖章）：

地址：

开户行：

开户帐号：

法定（授权）代表人：

签字日期：  年  月  日

第六章  投标文件格式

附件：电子备份投标文件的外包装封面格式

电子备份投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

附件：资格证明/商务技术/报价文件封面格式

资格证明/商务技术/报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年  月  日

1、资格证明文件：

（1）投标人资格承诺函；

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（3）联合体协议书；（非联合体投标的可不提供，格式自拟。联合体投标时，各方均需满足以上资格要求）

（1）投标人资格承诺函

投标人资格承诺函

致：            ：

（投标人名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；
  2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
  3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
  4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
  5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、满足落实政府采购政策需满足的资格要求：/。

四、满足本项目的特定资格要求：/

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （盖章）                              年    月    日

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

备注：

- 如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

- 如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

- 如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

- 如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

（3）联合体协议书

联合体协议书

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（1.5T核磁共振、64排CT及双板DR维保服务）【项目编号：SYY-B2024021】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：；（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为： ；……。

四、中小企业合同金额达到%，小微企业合同金额达到%。

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

2、商务技术文件目录

（1）投标声明函；

（2）法定代表人授权委托书(格式见第六章)；（注：可以不提供)

（3）中小企业申明函；

（4）残疾人福利性单位声明函（如投标人为残疾人福利性单位）；

（5）监狱企业的相关证明材料（如投标人为监狱企业）： 由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（6）商务响应表（格式见第六章）；

（7）技术响应表（格式见第六章）；

（8）管理体系认证；

（9）类似项目业绩；

（10）远程监控预警能力；

（11）人员配置情况；

（12）现场人员管理方案；

（13）保修保养服务方案：

1）1.5T核磁共振保修、保养服务方案；

2）64排CT及双板DR保修、保养服务方案；

3）定期保养次数承诺；

（14）组织和实施计划；

（15）维修质量保证措施；

（16）故障预防诊断措施及管理制度；

（17）备品备件库方案：

1）备品备件库的仓储设备设施、仓储安全质量措施；

2）国内备件库数量；

3）CT球管详细储备情况；

（18）应急预案；

（19）培训方案；

（20）响应时间和开机率承诺；

（21）投标人需要说明的其他文件和说明。

3、投标声明函格式

投标声明函

致：            ：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我            （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                       项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

1.本投标有效期自开标日起90日。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3. 我方参加本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务情况：

4.我方单位负责人同时为下列单位的负责人：

5.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的投标。

6.我方委托授权人      （姓名）为我单位的正式在职职工，以我方的名义参加                          项目的投标活动，

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （盖章）                              年    月

4、法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：             ：

我            （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                   （姓名）以我方的名义参加                          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：  （签字或盖章）                法定代表人： （签字或盖章）

职务：                                    职务：

被授权人身份证号码：

（附法定代表人、被授权人身份证正反双面复印件）

投标人：       （盖章）

年    月    日

5、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加        （单位名称）的        （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.5T核磁共振、64排CT及双板DR维保服务服务，属于其他未列明行业；承接企业为        （企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于        （三选一：中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

6、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：      （盖章）           日  期：

7、商务响应表格式

商务响应表

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| ... | ... |  |  |

注：投标人保证：除商务响应表列出的偏离外，投标人响应招标文件的商务要求。

投标人：      （盖章）           日  期：

8、技术响应表格式

技术响应表

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| ... | ... |  |  |

注：投标人保证：除技术响应表列出的偏离外，投标人响应招标文件的技术要求。

投标人：      （盖章）           日  期：

9、项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

项目编号：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书名称及编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人：      （盖章）           日  期：

10、报价文件目录

（1）投标函；

（2）开标一览表；

（3）投标报价明细表；

（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；

（5）代理服务费支付承诺书；

11、投标函格式

投 标 函

致：                   ：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书

（项目编号：         ），经正式授权并代表投标人             （投标人名称）在线提交资格证明文件、商务技术文件、报价文件各一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改、澄清文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.投标有效期自开标日起 90个日历天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                       邮编：                电话：

传真：                 投标人代表姓名              职务：

投标人名称:             （盖章）_____

开户银行：                         银行帐号：

日期:_____年___月___日

12、开标一览表

开标一览表

项目编号：

| 项目名称 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.5T核磁共振维保服务报价（元） | 64排CT及双板DR维保服务报价（元） | 投标总报价（元） # （3=1+2） |
| 1.5T核磁共振、64排CT及双板DR维保服务 |  |  |  |

投标人：      （盖章）

日  期：

13、投标报价明细表格式

投标报价明细表

项目编号：

| 序号 | 各项费用组成 | 单位及数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |

投标人：      （盖章）           日  期：

14、代理服务费支付承诺书

代理服务费支付承诺书

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了招标文件（项目编号：         ）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称:__________（盖章）_________

承诺方（投标人）法定地址:__________（盖章）_________

联系电话：                 联系传真：

承诺日期:_____年___月___日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。