台州机场运行指挥中心数字化建设工程

（台州机场运行安全提升工程）

采 购 文 件

项目编号：YDZC-GKZB-20250227

| 采 购 人： | 台州市民航事务中心 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 浙江远大工程咨询有限公司 |
| 二〇二五年二月 |  |

目  录

第一章 采购公告	1

第二章 采购需求	5

第三章 供应商须知	6

第四章 评标办法及评分标准	23

第五章 采购合同条款	27

第六章 响应文件格式	33

第七章 技术标准和要求	102

第一章 采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《浙江省政府采购活动现场组织管理办法》、《台州市公平竞争审查工作部联合会议办公室关于印发招标投标、政府采购领域公平竞争审查操作指引的通知》（台公竞办[2023]2号文）等规定，浙江远大工程咨询有限公司受台州市民航事务中心委托，经台州市财政局台财采确临[2025]329号（采购计划文号）确认书批准，现就 台州机场运行指挥中心数字化建设工程（台州机场运行安全提升工程）进行公开招标采购，欢迎国内合格供应商前来投标，现将有关事项公告如下：

一、采购项目编号：YDZC-GKZB-20250227

二、采购组织类型：分散采购委托代理

三、采购方式：公开招标采购

四、采购项目：台州机场运行指挥中心数字化建设工程（台州机场运行安全提升工程）

五、采购内容及数量：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算金额 （最高限价） | 简要技术要求、用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标项1 | 台州机场运行指挥中心数字化建设工程（台州机场运行安全提升工程） | 1 | 项 | 956.79万元 | 详见第二章采购需求 |

六、合格供应商的资格要求:

1、符合政府采购法第二十二条（①具有独立承担民事责任的能力；②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；⑥法律、行政法规规定的其他条件）对供应商主体资格的要求；

2、符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“信用中国（浙江）”（http://credit.zj.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、失信黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位，不得同时参加本标段投标，否则均按否决投标处理。

特定条件：

- 1.供应商须具有建设行政主管部门核发的民航空管工程及机场弱电系统工程专业承包二级及以上资质，并具有建设行政主管部门颁发的在有效期内的安全生产许可证。

- 2.拟投入项目负责人须具有在本单位注册的一级建造师（注册专业为民航机场工程或机电工程或通信与广电工程）,并持有有效的安全生产考核合格证书（B证）。

3.本标项不接受联合体投标。

七、投标说明：

1、本项目实行电子投标，应按照本项目采购文件和政采云平台的要求编制、加密并递交响应文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

2、注册网址：

浙江政府采购网：https://middle.zcygov.cn/settle-front/#/registry，政采云咨询电话：95763；

3、获取采购文件（报名）：

3.1获取方式：采购公告发布后，在政采云平台已完成注册的供应商登录系统，申请获取采购文件，待审核通过后，可下载采购文件。如果“已申请”标签页显示状态为“审核通过”即为报名成功。路径：用户中心——项目采购——获取采购文件管理。在“已获取”的状态下，供应商可下载查看采购文件。
    3.2获取网址：浙江政府采购网https://login.zcygov.cn/login
    3.3获取时间：自采购公告发布之日起供应商可在浙江政府采购网上自行获取采购文件。

4、响应文件制作注意事项

供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。
　　注：供应商先要申领CA，拿到CA后需要在政采云平台进行绑定，CA相关操作可参考《CA申领操作指南》和《CA管理操作指南》。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，建议供应商获取采购文件后立即办理。

供应商-政府采购项目电子交易操作指南：

https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html

《CA申领操作指南》：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html
《CA管理操作指南》：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2019/08-20/3405.html
《CA驱动和申领流程》http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html
在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。
    5、政采云咨询电话：95763；
       政采云平台服务中心：https://service.zcygov.cn/#/

6、汇信客服电话：400-888-4636

目前只涉及CA新领证，如果证书遗失要补办、延期、解锁、质保等，同时也可以在联连客户端上进行处理。

7、答疑与澄清：潜在供应商如认为采购文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，可以自收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（自本公告发布之日起至第6个工作日24时止）起7个工作日内，以书面递交或邮箱形式要求采购人作出书面解释、澄清或者向采购人提出书面质疑；本项目不组织答疑会。

采购人的答疑内容和书面澄清文件是采购文件的组成部份，采购人的书面澄清（更正）文件会在浙江政府采购网上发布更正公告，潜在供应商自行到浙江政府采购网上下载澄清（更正）文件，潜在供应商在收到该澄清（更正）文件后应于1日内，以书面或邮箱形式（签署意见并加盖公章）向采购代理机构回函给予确认。过期未回复的，视为默认接受。

八、投标保证金：无。

九、投标截止时间及递交注意事项：

9.1投标截止时间：2025年 03 月 20 日 09 时 00分

9.2 开标地点：以浙江政府采购网发布的本项目采购公告为准。

9.3递交注意事项

供应商应当在投标截止时间前完成电子交易文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子交易文件。补充或者修改电子交易文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为放弃投标。

现阶段为电子交易试运行阶段，为保障项目顺利开展，供应商在电子交易平台传输提交响应文件后，将政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份电子响应文件1份下载至U盘，邮寄或直接送达至 杭州市拱墅区朝晖路203号绿城深蓝广场1305室 浙江远大工程咨询有限公司，收件人：蒋瑶，联系电话：15058173020。说明：快递请选用顺丰速运，并必须确保在投标截止时间1天前送达。快递寄出后请将寄件单据拍照后发送到邮箱626722117@qq.com，同时电话告知以便查收。如供应商选择快递费到付，代理机构将拒收。

不按要求寄送备份电子响应文件的，如遇因供应商电子响应文件解密失败等情况造成无效标，由此造成的后果及责任由供应商自行承担。

十、采购公告发布于：

浙江省政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)。

十一、业务咨询：

采购单位：台州市民航事务中心

采购单位联系人：梁怡婷

联系电话：0576-81875906

代理机构：浙江远大工程咨询有限公司

联系人：蒋瑶

联系电话：15058173020

邮箱：626722117@qq.com

政府采购监督管理部门：台州市财政局政府采购监管处

联系电话：0576-88206705

第二章 采购需求

### 一、项目背景

台州机场运行安全提升工程能够整合机场数据资源，加强数据赋能，实现数据的统一汇聚、融合、治理、共享和服务，充分发挥数据的综合作用，创新运行机制，提升机场运行保障能力和管理效能。为台州机场运行指挥起到重要的促进作用，提升机场应对突发事件的能力，对机场的运行提供重要的安全保障，同时使得机场各运行部门的管理能力和效率大幅度提升。

台州机场运行指挥中心数字化建设工程（台州机场运行安全提升工程）的目标是通过数字化转型和技术创新，全面提升台州机场的运行安全和管理效率。本项目将通过实施无人机防控系统、机坪安全管理系统、应急会商系统等，加强机场的安全管理和应急响应能力。同时，通过机场智能交通管理系统的建设，实现机场陆侧运营的智能化和自动化，提高资源利用效率和服务质量，提升旅客服务体验，进而打造一个安全、绿色、智慧、人文的现代化机场，满足未来航空运输业的发展需求。

### 二、服务内容及要求

（一）服务内容：

本项目主要围绕“3大业务、4大应用”进行软硬件建设，即通过建设无人机防控系统、应急救援会商系统、机坪安全运行管理系统以及机场智能交通管理系统，为台州机场的安全、运营、服务3大业务提供支撑。主要工作内容为：无人机防控系统、应急救援会商系统、机坪安全运行管理系统、机场智能交通管理系统的软硬件建设。具体工作内容详见技术标准和清单。

（二）服务要求：必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求，有关工程质量的特殊标准或要求由合同当事人在合同条款中约定。

（三）服务期：12个月，具体开工日期以开工令通知为准。

### 三、相关资料获取

关于采购项目相关参阅资料可通过以下途经获取：

政府采购云平台 https://login.zcygov.cn/login

第三章 供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 台州市民航事务中心 |
| 2 | 项目名称 | 台州机场运行指挥中心数字化建设工程（台州机场运行安全提升工程） |
| 3 | 响应文件递交份数及要求 | 电子版一份 供应商请准备电子响应文件、电子备份响应文件U盘： （1）电子响应文件，按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南及本采购文件要求递交。 （2）电子备份响应文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子响应文件格式文档，以U盘形式递交，数量为1份。 |
| 4 | 转包或分包 | 本项目不允许分包、转包。 |
| 5 | 投标有效期 | 响应文件递交截止之日起90天 |
| 6 | 答疑时间 | 潜在供应商如认为采购文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，可以自收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（自本公告发布之日起至第6个工作日24时止）起7个工作日内，以书面递交或传真形式要求采购人作出书面解释、澄清或者向采购人提出书面质疑；本项目不组织答疑会； 采购人的答疑内容和书面澄清文件是采购文件的组成部份，采购人的书面澄清（更正）文件会在浙江政府采购网上发布公告，潜在供应商自行到浙江政府采购网上下载澄清（更正）文件，潜在供应商在收到该澄清（更正）文件后应于1日内，以书面或邮箱形式（签署意见并加盖公章）向采购代理机构回函给予确认。过期未回复的，视为默认接受。 |
| 7 | 投标保证金 | 本项目不适用 |
| 8 | 响应文件递交截止时间 | 详见采购公告 |
| 9 | 响应文件递交方式 | 供应商无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。 |
| 10 | 评标结果公告 | 自中标（成交）供应商确定之日起2个工作日内，评标结果公告于浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)公布。本项目公告期限为1个工作日，各参加政府采购活动的供应商认为该中标结果和采购过程等使自己的权益受到损害的，可以自本公告期限届满之日（本公告发布之日后第2个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。 |
| 11 | 中标公告及中标通知书 | 中标公告期限为1个工作日。在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。 |
| 12 | 采购公告、更正公告、中标公示发布网址 | 浙江政府采购网https://zfcg.czt.zj.gov.cn/ |
| 13 | 履约保证金 | 履约担保金额：签约合同价的1% 履约担保形式：银行保函或者保险公司保函或融资担保公司保函； 若采用银行保函，国有或股份制商业银行或城市商业银行县（区、市）级及以上银行。 若采用保险公司保函，应具有相应的偿付能力，且格式及内容符合发包人的要求。 若采用融资担保公司保函，应具有相应的偿付能力，且格式及内容符合发包人的要求。 在签订合同前，中标供应商应按上述规定的形式、金额或事先经过采购人书面认可的履约保证金格式向采购人提交履约保证金。 |
| 14 | 签订合同 | 中标通知书发出后30天内签订合同 |
| 15 | 预算金额 （最高限价） | 人民币：9567900元（玖佰伍拾陆万柒仟玖佰元整） （超预算金额的响应文件无效） |
| 16 | 投标报价及费用 | 1、本项目投标应以人民币报价； 2、不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 17 | 代理服务费 | 本项目采购代理费用由中标人支付。中标人在收到中标通知书前，需向采购代理机构支付￥40000.00（肆万元整）人民币的采购代理服务费。 账户信息如下： 户 名：浙江远大工程咨询有限公司 开户行：中国工商银行杭州武林支行 账 号：1202021219900376463 |
| 18 | 网上注册 | 根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定，政府采购中标或成交供应商必须在“浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)”上进行正式供应商注册登记。中标供应商在签订合同前，如不注册，视为放弃。 |
| 19 | 信用记录 | 根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“信用中国（浙江）”网站（http://credit.zj.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、失信黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。 |
| 20 | 其他 | - 一、本采购文件未明确之处，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《浙江省政府采购活动现场组织管理办法》等规定办理。 - 二、否决投标的情形 1）凡评标委员会拟作出否决投标决定的，应先向供应商进行询问核实。未进行询问核实程序的，不得做出否决投标决定，供应商放弃接受询问核实机会（即供应商所留联系方式无法联系上、在规定的时限内供应商不参加询问核实或不予答复的）的除外。供应商自行承担放弃询问核实机会的后果。 2）响应文件不符合以下情形之一的，由评标委员会审核并经过询标程序，其响应文件将被否决： 1.供应商的资格条件满足采购公告“六、合格供应商的资格要求”的； 2.响应文件按采购文件的要求加盖供应商单位电子公章，且供应商的法定代表人或其委托代理人按采购文件要求签字（或盖章）； 3.若供应商法定代表人授权委托代理人签署响应文件的，需提交授权委托书，且授权人在授权书上签字（或盖章），授权书加盖供应商单位电子公章； 4.投标报价（包含算术性修正后投标报价）未超过采购文件设定的最高限价或采购预算金额； 5.同一供应商未提交两个以上不同的响应文件或者投标报价（采购文件要求提交备选投标的除外）； 6.响应文件按照采购文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨，且响应文件组成齐全完整。 7.报价评审时，供应商未拒绝按错误修正条款进行修正； 8.供应商按采购文件要求进行报价； 9.供应商是独家投标； 10.供应商未提交分包计划； 11.响应文件中对采购人的权利未提出削弱性或限制性要求，或未对供应商的责任和义务提出实质性修改； 12.响应文件中未附有采购人不能接受的条件； 13.供应商不存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为； 14.不存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况。 15.响应文件存在第二章供应商须知及第三章评标办法各条款所列否决投标情形之一的； 三、评标委员会评标中，发现供应商有下列情形之一的，且经询标澄清供应商无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经半数以上成员确认，其响应文件按否决投标处理，供应商参与多个标段投标的，本项目其余标段响应文件也做否决投标处理。评标结束后，评标委员会应将有串通投标嫌疑的响应文件以及相关评标分析材料及时移交本项目监督部门作进一步的调查处理，即使最终无法认定串通投标行为成立，也不影响对其按否决投标处理的结果。 1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制； 2.不同供应商的响应文件的文件制作机器码（MAC地址）相同； 3.不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人； 4.不同供应商从同一投标单位或者同一自然人的IP地址下载采购文件、上传响应文件或参加投标的人员为同一标段其他供应商的在职人员。 5.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； 6.不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； 7.不同供应商的响应文件相互混装； 8.不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出或者通过同一单位或者个人的账户购买电子保函； 9.供应商之间协商投标报价等响应文件的实质性内容； 10.供应商之间约定中标人； 11.供应商之间约定部分供应商放弃投标或者中标； 12.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标； 13.供应商之间为谋取中标或者排斥特定供应商而采取的其他联合行动。 |
| 21 | 解释 | 本采购文件的解释权属于采购人。 |

## 一、总则

### 1、适用范围

1.1、本采购文件适用于该项目的采购、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### 2、定义

2.1、“招标采购单位”系指组织本次招标活动的采购人或采购代理机构。

2.2、“供应商”系指向招标采购单位提交响应文件的供应商。

2.3、“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4、“服务”系指采购文件规定供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.5、“项目”系指供应商按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

2.6、“书面形式”包括信函、传真、电报、电子文档等。

2.7、“▲”系指实质性要求条款，不满足实行性要求条款的响应文件无效。

### 3、采购方式

3.1、本次采购采用公开采购方式进行；

3.2、本次采购设定上限价，上限价为预算价。

### 4、投标方式

本项目采用不见面开标形式，供应商无需到场。

### 5、投标费用

不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用（采购文件有相反规定除外）

### 6、联合体投标

本项目不适用。

### 7、关联企业投标

7.1、本采购文件所称关联企业,是指存在“关联关系”的企业；“关联关系”的界定适用《中华人民共和国公司法》217条之规定。

7.2、关联企业中，法定代表人为同一个的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时投标，一经发现，将导致投标同时被拒绝。

7.3、多家代理商或经销商参加采购活动，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌的产品的，评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定。

### 8、转包与分包

本项目不允许转包、分包。

### 9、是否允许采购进口产品

本项目不适用。

### 10、特别说明

10.1、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标;报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

10.2、▲供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

10.3、供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

10.4、▲供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的, 根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法的通知》规定进行处罚，还须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人。民事上之赔偿不免除作假供应商之行政与刑事责任。

### 11、质疑

11.1、供应商认为采购文件、采购过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

11.2、质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、采购过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

## 二、采购文件

1、采购文件的构成

1.1、采购公告

1.2、采购需求

1.3、供应商须知

1.4、评标办法及评分标准

1.5、采购合同条款

1.6、响应文件格式

1.7、本项目采购文件的澄清、答复、修改、补充的内容

2、存在的风险

供应商没有按照采购文件要求提供全部资料，或者供应商没有对采购文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标无效。

3、采购文件的澄清与修改

3.1、供应商应认真阅读本采购文件，发现其中有误或有要求不合理的，供应商必须在知道或者应当知道之日起七个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清，否则，由此产生的后果由供应商负责。

3.2、采购代理机构必须以书面形式答复所有报名并获取采购文件的供应商（答复中不包含问题的来源）要求澄清的问题，同时认定其他澄清方式为无效。

3.3、采购代理机构对已发出的采购文件进行必要澄清或者修改的，应当在采购文件要求提交响应文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与澄清或者修改就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3.4、采购代理机构和采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在采购文件要求提交响应文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有采购文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

3.5、采购文件的澄清或者修改都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清或者修改采购文件。

## 三、响应文件的编制

本项目所涉响应文件格式详见第六章，未给出的格式请自拟。

1、供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按本文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对采购文件作出实质性响应，否则，响应文件可能视为无效响应文件。

2、响应文件及供应商与采购有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。

3、供应商应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作响应文件。

4、响应文件的效力：响应文件的启用，按先后顺位分别为电子响应文件、电子备份响应文件。通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份响应文件”的，以“备份响应文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份响应文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密响应文件”自动失效），否则视为响应文件撤回。

5、响应文件的组成

（一）投标函

（二）法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书

（三）其他声明

（1）政府采购活动现场确认声明书

（2）投标声明书

（3）诚信承诺书

（4）中小企业声明函

（5）残疾人福利性单位声明函

（四）商务响应表

(1)供应商基本情况表

(2)年月日以来完成或承接过的类似项目情况表

(3)拟委任的主要人员汇总表

(4)拟委任的主要人员资历表

（五）技术响应文件

（六）报价清单

(1)投标报价汇总表

(2)报价清单表

（七）其他材料

6、响应文件的语言及计量

6.1、▲响应文件以及供应商与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写。

6.2、▲投标计量单位，除采购文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币单位：人民币元。

7、投标报价

7.1、投标报价应按采购文件中相关附表格式填写。

7.2、▲报价应包括按采购文件要求所完成本项目所需费用，包括提供本项目服务工作所需的人员工资、奖金、加班费、社会保险、管理费用、税费、利润、采购服务费、规划成果专家评审费以及完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用

7.3、▲投标报价只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

8、响应文件的有效期

8.1、▲自投标截止日起90天投标书应保持有效。如采购人认为必要，可延长至总计最长不超过90天。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

8.2、在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

8.3、供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改响应文件。

8.4.中标人的响应文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

9、本项目无需提供投标保证金。

10、响应文件的签署和份数

响应文件的形式：☑电子响应文件（包括“电子加密响应文件”和“备份响应文件”，在响应文件编制完成后同时生成）；

10.1、“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。

10.2、“备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。

11、响应文件的上传和递交

11.1、“电子加密响应文件”的上传、递交：投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密响应文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

11.2、“备份响应文件”的密封包装、递交：

a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密响应文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的“备份响应文件”（一份）；

b.“备份响应文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至邮寄接收地点的“备份响应文件”将不予接收；

c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密响应文件”已按时解密的，“备份响应文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份响应文件”而未将“电子加密响应文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

12、投标无效的情形

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

(一)不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制;

(二)不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜;

(三)不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

(四)不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

(五)不同供应商的响应文件相互混装;

实质上没有响应采购文件要求的投标将被视为无效投标。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于供应商疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正响应文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。供应商修改、补正响应文件后，不影响评标委员会对其响应文件所作的评价和评分结果。

1.电子响应文件解密失败的，且未在规定时间内提交备份响应文件的。

2.没有通过资格审查的，响应文件将被视为无效。

3.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

（1）电子响应文件未按规定要求提供电子签章的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合采购文件标明的资格要求的；

（3）响应文件无法定代表人签字（或盖章）,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（5）响应文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（6）响应文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）

（7）投标有效期、成果提交时间等商务条款不能满足采购文件要求的；

（8）未实质性响应采购文件要求或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

4、在技术评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者响应文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合采购文件要求的规格型号、质量标准，或者与采购文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

（4）与其他参加本次投标供应商的响应文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的；

5、在报价评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额(自主创新产品除外)，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与响应文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

（4）投标报价明细表总额与开标一览表总价不一致，且高于总价5％的。

6、被拒绝的响应文件为无效。

## 四、开标

（一）开标准备

1、开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2、采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

（二）采购人或者采购代理机构职责

采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

1、核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

2、宣布评标纪律；

3、公布供应商名单，告知评审专家应当回避的情形；

4、组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

5、在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

6、根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、采购文件；

7、维护评标秩序，监督评标委员会依照采购文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

8、核对评标结果，有本办法第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

9、评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

10、处理与评标有关的其他事项。

（三） 开标程序

（1）向各投标供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，由供应商按采购文件规定的时间内自行进行响应文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密响应文件”解密的，如已按规定递交了备份响应文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份响应文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密响应文件”自动失效；

（2）响应文件解密，解密成功后，代理公司将根据需要建立各供应商针对本项目招投标的钉钉群（也可能不建）；（如建群，请各投标单位在投标截止时间前注册完成钉钉联系方式）

（3）开启响应文件；

（4）开标结束。

备注：开标大会的结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的报价、资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务和技术的评审工作。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

（四）资格审查

4.1采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足采购文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

4.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合采购文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

## 五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，政府采购评审专家4人和采购人代表1人,共 5人组成。

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1、审查、评价响应文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求；

2、要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明；

3、对响应文件进行比较和评价；

4、确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

5、向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为采购文件和响应文件。

（三）评标程序

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出采购文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

1.形式审查

形式审查包括资格审查（除符合性审查以外的关于供应商资格条件等内容）和符合性审查，即对供应商的资格和响应文件的完整性、合法性等进行审查。响应文件形式审查未通过的供应商，其响应文件将不再评审。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查响应文件的实质性内容是否符合采购文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据供应商的响应文件进行审查、核对,如有疑问,将对供应商进行询标,供应商要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

询标时，供应商代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了响应文件的实质性内容的，评标委员会有权对该响应文件作出不利于供应商的评判。

（3）各供应商的资信商务及技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇后的算术平均分计算。

（4）采购代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准操作政府采购业务系统，由系统计算各供应商的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

（1）对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

（2）投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（五）错误修正

响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的投标报价，供应商同意并签字确认后，调整后的投标报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

2.评标办法。本项目评标办法采用的是综合评标法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控。供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

## 六、定标

1、采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标结果交采购人确认。采购人应在收到后5个工作日内对评标结果进行确认。

2、自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，采购代理机构将在发布采购公告的网站上对中标结果进行公告，同时以书面形式发出中标通知书。

## 七、合同授予

1、签订合同

1.1、中标人自接到中标通知书后30日内与采购单位签订的政府采购合同。同时采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

1.2、中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格；造成采购人损失的，按实际损失赔偿。

1.3、采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

第四章 评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

## 评标办法

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格供应商的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列，仍不能分出前后的，以投标签到先后顺序确定中标人。排名第一的供应商为中标候选人，排名第二的供应商为候补中标候选人，其他供应商中标候选资格依此类推。中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单顺序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

分值构成：报价分10分，商务资信及其他分20分，技术文件70分。

二、评标内容及标准

（一）报价分（10分）

1.价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他供应商的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×10

2.供应商的投标报价超过采购人设定的采购预算金额（最高限价），将作为无效标。

3.评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（二）商务资信及其他分（20分）

1、供应商业绩（0.5分）

自2020年1月1日（以竣工验收时间为准），完成过1个类似项目实施业绩，得0.5分。

2、投入本项目团队人员的配置实力（9.5分）

- 1）拟投入项目负责人（3.5分）

- a.自2020年1月1日（以竣工验收时间为准），以项目负责人身份完成过1个类似项目实施业绩的，得0.5分；

b.项目负责人具有高级及以上技术职称得3分；

- 2）拟投入技术负责人（2分）

a.技术负责人具有高级及以上技术职称得2分；

- 3）拟投入项目组成员（4分）

- 拟投入项目组成员每具有IT服务工程师、IT运维工程师、信息安全管理工程师、造价工程师（安装专业）资格证书的，每个得1分，本项最高得4分。注：同一成员资格证书不可累计加分。

- 3、供应商信誉（5分）

- 供应商具有信息安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证、数据安全能力成熟度等级证书（DSMM2级及以上）认证证书、数据管理能力成熟度认证(DCMM2级及以上)认证证书且在有效期内的每项得1分，最高得5分（需提供相关证明材料扫描件或复印件，否则不予认可）。

- 4、供应商售后服务（5分）

- 本项目竣工验收结束后，供应商承诺提供3年质保服务的得3分，提供4年质保服务的得4分，提供5年及以上质保服务的得5分（须附相关承诺文件，否则不予认可）。

（三）技术分（70分）

1.内容完整性和编制水平（14分）

结合对台州机场现场实际情况提供针对性的技术方案，如机场已建、在建系统构成情况、数据现状、数据范围及数据体量等维度提供完整详细的系统间数据融合对接方案，以及硬件选用品牌情况，并对方案和品牌的先进性、完整性、合理性、适用性等进行评分。

| 好：13.6～14.0分 | 较好：13.1～13.5分 | 一般：12.6～13.0分 | 差：12.1-12.5分 |
| --- | --- | --- | --- |

2、对本项目技术方案与研发措施的理解（14分）

针对台州机场现场实际情况提供针对性的技术方案及研发措施，重点体现机坪安全运行管理系统、无人机防控系统、机场智能交通管理系统等方案等内容，并对方案的完整性、合理性、适用性等进行评分。

| 好：13.6～14.0分 | 较好：13.1～13.5分 | 一般：12.6～13.0分 | 差：12.1-12.5分 |
| --- | --- | --- | --- |

3、对台州机场安全能力提升相关系统的响应情况（20分）

根据供应商所提供的针对台州机场运行安全能力提升相关系统（供应商需提供厂家授权书或自主研发证明等材料用以佐证），对系统的成熟度、系统厂家在国内民航各类型机场的应用情况以及系统研发能力等综合实力横向比较进行评分。

| 好：19.1～20.0分 | 较好：18.1～19.0分 | 一般：17.1～18.0分 | 差：16.0-17.0分 |
| --- | --- | --- | --- |

4、质量管理、安全管理及环境保护体系与措施（12分）

供应商严格按采购文件及技术规范和标准编制质量保证措施、安全文明施工管理体系及实施保证措施和环境保护管理体系及实施保证措施，对实施方案的具体性、完整性、合理性、可行性等进行评分。

| 好：11.9～12.0分 | 较好：11.7～11.8分 | 一般：11.5～11.6分 | 差：11.3-11.4分 |
| --- | --- | --- | --- |

5、工期保证体系及保证措施（5分）

供应商严格按采购文件及技术规范和标准编制工期保证措施，对实施方案及施工进度计划的具体性、完整性、合理性、可行性等进行评分。

| 好：4.9～5.0分 | 较好：4.7～4.8分 | 一般：4.5～4.6分 | 差：4.3-4.4分 |
| --- | --- | --- | --- |

6、不停航施工方案与措施（5分）

对供应商提供的不停航施工方案与措施的合理性、可行性等进行评分。

| 好：4.9～5.0分 | 较好：4.7～4.8分 | 一般：4.5～4.6分 | 差：4.3-4.4分 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、以上所涉及项目，若附件格式未提供，请自行设计格式装订于响应文件中。

2、证明材料：企业法人营业执照、资质证书、基本存款开户许可证（或银行出具的基本账户存款证明或基本存款账户信息）的扫描件或复印件。

3、供应商业绩证明材料需附：a.中标通知书或合同协议书、竣工验收证书，上述材料缺一不可，否则业绩不予认可。b.若供应商所提供的上述业绩证明材料未体现业绩规模等主要内容的，还需附采购单位或发包人或行业主管部门的证明材料，否则业绩不予认可。c.上述材料中的单位名称与供应商名称必须一致(单位名称发生合法变更的除外，但需提供合法变更的有效文件)，否则业绩不予认可。

4、项目负责人业绩证明材料需附：a.中标通知书或合同协议书、竣工验收证书，上述材料缺一不可，否则业绩不予认可；b.若供应商所提供的上述业绩证明材料均未体现项目负责人姓名、任职及业绩规模等主要内容的，还需附采购单位或发包人或行业主管部门的证明材料，否则业绩不予认可。

5、投入本项目团队人员的证明材料：身份证（正反面）、执业资格证书、职称证（如有）及自2024年10月起连续三个月的养老保险缴纳凭证或由社保部门出具的其在该供应商单位参保的证明扫描件或复印件；

6、上述资质证书及相关证明材料均须加盖供应商单位电子公章，否则不予认可。

第五章 采购合同条款

甲方：

乙方：

甲、乙双方在真实、充分表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，经友好平等协商，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条 项目名称

第二条 乙方研究工作服务事项

1、服务内容:

本项目主要围绕“3大业务、4大应用”进行软硬件建设，即通过建设无人机防控系统、应急救援会商系统、机坪安全运行管理系统以及机场智能交通管理系统，为台州机场的安全、运营、服务3大业务提供支撑。主要工作内容为：无人机防控系统、应急救援会商系统、机坪安全运行管理系统、机场智能交通管理系统的软硬件建设。具体工作内容具体内容包括（包括但不限于）：

（1）各系统项目需求分析；

（2）本工程项目各系统的深化设计；

（3）本工程项目各系统所需设备材料采购、包装、运输、保管、安装、调试、验收；

（4）本工程项目各系统所需全部软件的采购、包装、运输、保管、安装、调试、客户化开发、验收；

（5）因各种原因引起的系统变更工程；

（6）本工程项目各系统的全部调试验收、用户培训及维护保修；

（7）本工程项目各系统质量保证工作；

（8）编制本工程项目各系统竣工资料；

（9）上述工作所需的附件、工具、备品备件、资料的提供；

（10）其他要求的工作内容。

2、服务要求：必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求，有关工程质量的特殊标准或要求由合同当事人在合同条款中约定。

3、服务期12个月，具体开工日期以开工令通知为准。

第三条 甲方应当提供的工作条件和协作事项

1、向乙方提供与本项目有关的文件和基础资料；

2、成交（中标）通知书发出后，甲方人员应当按照招投标法的相关规定及成交（中标）通知书要求，按期完成合同签订程序。

3、按照合同约定，支付乙方费用。

第四条 乙方责任

1、乙方必须按照采购文件的规定和要求完成项目。甲方采购文件及乙方响应文件中所涉及的服务内容和技术要求均系本合同的有效组成部分，为甲方的委托目的和任务要求，乙方应予以遵守执行。

2、乙方应协助甲方完成向相关部门的上报备案等程序性工作。

3、乙方按照甲方的要求提供深化设计方案、出具深化设计图纸，经甲方、原设计人书面确认后方可实施。

5、乙方工作过程中应充分考虑不停航施工、净空限制、净高限制、电磁环境保护、地下管线保护、通信设施及配套服务等要求，严格按照民用机场运行安全管理规定开展工作。

6、乙方工作过程中须保证机场旅客、货物道路畅通，不影响航站楼、货运、站坪、塔台、飞行区、中航油等各现状区域正常运行；如需阻断道路、切断管线的，承包人负责向机场管理和使用部门提报申请，确定施工时段、施工方案、导改措施等，并严格按照相关要求执行。

7、乙方负责为工作场地及其周边现有地上、地下的设施（包括但不限于航油设施）和建筑物等提供足够且完善的临时保护设施及运行监测，确保其在施工过程中不被干扰和破坏。出现异常情况乙方必须及时采取措施，防止影响进一步扩大，并同时通知甲方及相关单位；

8、乙方负责维护与保养甲方提供的共用设施(包括道路、供水管道、电力线路、照明设施、辅助生产设施等) ，保证不造成损坏或障碍从而影响其他项目的开展；

9、乙方负责规划设备、机械进出场运输路线，预留相应通道，并综合考虑运输路线的加固、支撑，设备、机械的拆分重组，已完工程拆除及恢复等措施；

10、涉及多工程交叉施工作业、工作面移交、共同验收的，乙方须服从甲方的统一协调；

11、乙方负责按照合同约定开展样板引路，工作内容包含但不限于：样板、样品、检测试件等制作，封样，拆除，并按照甲方的要求进行调整；

12、乙方负责配合甲方开展总结、宣传、报道等工作；

13、乙方按照甲方要求配备专职信息管理工作人员，负责台州机场信息共享云平台的信息填报、更新和维护等信息管理工作，并接受甲方对信息管理工作的检查督导；

14、乙方须充分考虑应用软件、传输设备等存在差异，数据对接效率及不同品牌的同类设备对接涉及到的协议和接口开放等问题，保证实现全部系统软件、传输设备的顺利对接。甲方在实施过程中有权拒绝使用不符合采购文件规定标准的材料、设备，乙方由此增加的费用自行承担。

第五条 工作成果验收与存档

1、验收标准: 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。

2、乙方应将所有资料整理归类，并在验收通过后的一周内，将本项目全部资料移交甲方。

第六条 甲方指定为          甲方项目联系人，乙方指定为          乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：

1、负责项目计划执行的安排、实施及双方的沟通：

2、对双方存在歧义的问题进行协商处理。

第七条 转包

本项目不允许分包、转包。

第八条 合同价款

1、本合同采用固定总价合同，总价一次性包干，该费用包含本合同项下乙方为完成本项目全部工作内容所产生的一切费用，包括但不限于：人员工资、税金、工作费用、基本设施费、办公设施费、生活设施费、交通工具费、通讯费、专家评审费、会议费、代理服务费及上报主管部门的方案编制、资料整理费等均包在合同价款中。本项目合同价款为人民币          元（大写：          ）（含税）。

2、支付方式和支付时间：

1)合同签订生效且乙方提供履约担保后，甲方支付40%的合同金额。

2)软件系统开发完成后，甲方支付合同金额的20%，累计支付至合同额的60%；

3)本项目经由甲方初步验收合格后，支付合同金额的 20%，累计支付至合同额的80%；

4)竣工验收合格，取得竣工验收报告且全部资料移交甲方后，甲方支付剩余合同价款。

注：本合同执行过程中的一切税费均由乙方负担。乙方须向甲方提供符合规定的税务发票后方可申请付款，甲方收到乙方提供的发票后15日内按照上述时间节点支付合同价款。若因乙方提供的税务发票不合规、不合法，由此产生的一切后果均由乙方承担。

3、乙方账户信息如下：

收款人:

开户银行:

地  址:

账  号:

第九条 保密义务

1、保密人员:本合同范围内涉及的所有人员。

2、保密内容:未经甲方书面允许，乙方不得向任何单位和个人泄露甲方的任何资料信息。

3、保密期限:不论本合同是否变更、解除或终止，本合同内的保密条款不受其限制而继续有效，各方均应继续承担保密条款约定的保密义务。

第十条 对乙方成果的所有权、使用权归属的约定

1.在本合同有效期内，甲方利用乙方提交的服务工作成果所完成的新的技术成果，归甲方所有。

2.在本合同有效期内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归甲方所有。

3.本项目的技术成果归甲方所有，如果涉及知识产权问题的，知识产权归甲方所有。

第十一条 合同的解除

如出现下列情形，致使本合同履行不能或履行无意义的，任何一方均可解除本合同：

1、发生不可抗力；

2、双方书面同意。

第十二条 双方约定本同合其它相关事项：

1、乙方应按照要求开具正式的增值税专用发票；

2、双方确认电子文件资料往来的邮箱分别为：

3、其他：

第十三条：双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，确定按以下第  1  种方式处理：

1．提交台州仲裁委员会仲裁；

2．依法向人民法院起诉。

第十四条 合同的生效

1、本合同经甲、乙双方加盖公章(签字)后生效。

2、本合同一式   份，甲、乙双方各执   份，具有同等法律效力。

3、与本合同相关的询价(谈判)文件、报价单等与本合同具有同等法律效力。

第十五条 违约责任

甲方违反本合同第八条约定，无故逾期支付合同价款的，每日按照逾期付款金额万分之五的标准支付违约金；乙方未按照甲方要求按期完成相关工作，或服务成果不符合甲方要求的，应当免费重做，如造成损失的，应当承担违约责任，退还已支付合同金额并承担合同总价10%的违约金。

甲方：（单位全称）（盖章）                乙方：（单位全称）（盖章）

法定(授权)代表人(签字):                   法定(授权)代表人(签字):

地址:                                     地址:

电话:                                     电话:

传真:                                     传真:

日期:    年  月  日                       日期:     年   月  日

注:本合同作为示范文本，具体以供应商与采购人所签定正式合同为准。

履约保证金格式

如采用银行保函，格式如下：

履约保证金

(采购人名称)：

鉴于(采购人名称，以下简称“甲方”)接受(供应商名称)(以下称“乙方”)于  年  月  日参加                   (项目名称)的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1.担保金额人民币(大写)：         (￥          )。

2.担保有效期：自甲方与乙方签订的合同生效之日起至                止。

3.在本担保有效期内，因乙方违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。

4.甲方和乙方按合同条款发起变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人：(盖单位电子章)

法定代表人或其委托代理人：(签字)

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年  月  日

# 第六章 响应文件格式

（项目名称）

响应文件

（项目编号：）

供应商：                        （盖单位电子公章）

法定代表人或其委托代理人：          （姓名或盖章）

日  期：    年    月   日

目  录

（一）投标函

（二）法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书

（1）法定代表人身份证明

（2）法定代表人授权委托书

（三）其他声明

（1）政府采购活动现场确认声明书

（2）投标声明书

（3）诚信承诺书

（4）中小企业声明函

（5）残疾人福利性单位声明函

（四）商务响应表

（1）供应商基本情况表

（2）2020年1月1日以来完成或承接过的类似项目情况表

（3）拟委任的主要人员汇总表

（4）拟委任的主要人员资历表

（五）技术响应

（六）报价清单

（1）投标报价汇总表

（2）报价清单表

（七）其他材料

## （一）投标函

致：台州市民航事务中心

根据贵方为项目名称：                的采购公告（项目编号：          ），签字代表       （全名）经正式授权并代表供应商          （供应商名称）提交响应文件。

经研究          (项目名称)采购文件的全部内容后，我方就上述任务及相关服务进行投标。

根据分析计算，我方愿以投标价人民币(大写)          元(¥          )，完成本采购项目规定的所有工作内容

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.供应商已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.供应商在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3.如中标，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

4.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

5.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                  邮编：                电话：

传真：                  供应商代表姓名：             职务：

供应商名称(盖单位电子公章):

开户银行：                   银行账号：

法定代表人（签字或盖章）：                      日期:     年___月___日

## （二）法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书

### （1）法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：               年          月       日

姓名：       　     性别：     年龄： 　　 职务：      ，身份证号：                   系

（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：               (盖单位电子公章)

日   期：         年       月           日

法定代表人身份证复印件附后（正反面复印件加盖公章）

### （2）法定代表人授权委托书

致：台州市民航事务中心

我          （姓名）系                  （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工          （姓名）以我方的名义参加                   项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人（姓名）：                    法定代表人（签字或盖章）：

职务：                                        职务：

被授权人身份证号码：

法定代表人身份证粘贴处（正反面）       被授权人身份证粘贴处（正反面）

供应商：                        (盖单位电子公章)

日   期：    年    月    日

## （三）其他声明

### （1）政府采购活动现场确认声明书

致：浙江远大工程咨询有限公司

本人            （授权代表姓名），经由               （单位）          （法定代表人姓名）合法授权参加项目                （项目编号：       ）政府采购活动．经与本单位法人代表（负责人）            联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下:

- 本单位与采购人之间  □不存在利害关系       □存在下列利害关系:

A．投资关系          B．行政隶属关系         C．业务指导关系

D．其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）。

二、现己清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系

□与______________（供应商名称）之间存在下列利害关系:

A．法定代表人或负责人或实际控制人是同一人
B．法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系
C．法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系
D．法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系
E．法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系
F．法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系
G．存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况
H．存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入 50 ％以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I．其他利害关系情况                                   。

三、现己清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现             供应商之间存在或可能存在上述第二条第          项利害关系。

供应商名称 (盖单位电子公章):

日    期：   年   月   日

### （2）投标声明书

致：台州市民航事务中心

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址               。

我          （姓名）系             （供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的_____________________________项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的服务为：　　　　　　　　　　　　　　　　　。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关本服务的重大决策和事项有：

- 我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法

行为有：

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供应商：                (盖单位电子公章)

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

日    期：    年   月   日

### （3）诚信承诺书

致：台州市民航事务中心

我方在参加贵单位的                           政府采购项目的招投标活动中，郑重承诺如下：

1、我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2、我方无资质挂靠情形，保证不参与串标、围标及抬标；

3、我方未处于被各级行政主管部门做出停止市场行为处罚的期限内；

4、我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

5、若我方中标，将严格按照规定及时与采购人签订合同；

6、若我方中标，将严格按照采购文件要求及响应文件承诺的报价、质量、投标方案、项目负责人等内容组织实施；

我方若违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按采购文件要求组织实施或参与串标、抬标及围标等行为，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受采购人、行政监管部门作出的取消投标资格、中标资格、解除合同、拒绝后续政府采购投标、不良行为记录等的处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

特此承诺。

供应商：                 (盖单位电子公章)

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

日    期：  年  月  日

### （4）中小企业声明函（如有）

本公司                      （联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：              (盖单位电子公章)

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

日  期：  年  月  日

### （5）残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          单位的               项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：            (盖单位电子公章)

日  期：  年  月  日

## （四）商务响应表

### (1)供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |
|  | 传真 |  |  | 电子邮件 |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  |  | 电话 |  |
| 项目负责人 | 姓名 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |
| 账户开户银行 |  |  |  |  |  |  |
| 账户账号 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

注：1.在本表后应附企业法人营业执照或事业单位法人证书副本(全本)、资质证书、基本存款开户许可证（或银行出具的基本账户存款证明或基本存款账户信息的复印件或扫描件。

2.上述所有资料清晰的扫描件或复印件均应加盖供应商单位电子公章。

### (2)2020年1月1日以来完成或承接过的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目类型 |  |
| 项目总投资 |  |
| 项目所在地 |  |
| 发包人及联系方式 |  |
| 项目等级 |  |
| 合同服务期/实际服务期 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备 注 |  |

注：业绩证明材料需附：a.中标通知书或合同协议书、竣工验收证书，上述材料缺一不可，否则业绩不予认可。b.若供应商所提供的上述业绩证明材料未体现业绩规模等主要内容的，还需附采购单位或发包人或行业主管部门的证明材料，否则业绩不予认可。c.上述材料中的单位名称与供应商名称必须一致(单位名称发生合法变更的除外，但需提供合法变更的有效文件)，否则业绩不予认可。

### (3)拟委任的主要人员汇总表

| 姓 名 | 年龄 | 拟在本项目中担任的职责 | 年龄 | 工作年限 | 类似项目经验年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.应在本表后附拟委任的主要人员身份证(正反面)、执业资格证书、职称证书（如有）、自2024年10月起连续三个月的养老保险缴纳凭证或由社保部门出具的其在该供应商单位参保的证明扫描件或复印件；

2.业绩证明材料：项目负责人业绩证明材料需附：a.中标通知书或合同协议书、竣工验收证书，上述材料缺一不可，否则业绩不予认可；b.若供应商所提供的上述业绩证明材料均未体现项目负责人姓名、任职及业绩规模等主要内容的，还需附采购单位或发包人或行业主管部门的证明材料，否则业绩不予认可。

### (4)拟委任的主要人员资历表

| 姓名 |  |  | 性别 |  | 年龄 |  | 专业 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 社保号码 |  |  |  |  | 出生年月 |  |  |  |  |  |
| 现任职务 |  |  |  |  | 拟在本项目担任的职务 |  |  |  |  |  |
| 毕业院校 | 年 月毕业于 (学校) 系(科)，学制 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 负责过的主要类似项目(类型、金额) |  |  |  |  |  | 担任何职 |  | 备注 |
| 获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目前承担的任务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它需补充的情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表人员应与表（3）中所列人员一致。

## （五）技术响应文件

技术和服务方案

供应商根据评标办法内容填写，格式自拟，字数不限，内容包括但不限于：

- 对项目总体要求的理解；

- 对本项目技术方案与研发措施的理解；

- 对台州机场安全能力提升相关系统的响应情况；

- 质量管理、安全管理及环境保护体系与措施；

- 工期保证体系及保证措施；

- 不停航施工方案与措施；

## （六）报价清单

### （1）投标报价汇总表

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 费用名称 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急救援会商系统 |  |  |
| 2 | 机坪安全运行管理系统 |  |  |
| 3 | 无人机防控系统 |  |  |
| 4 | 机场智能交通管理系统 |  | 4=4.1+4.2+4.3 |
| 4.1 | 多维车辆调度智慧管理子系统 |  |  |
| 4.2 | 陆侧交通预测预警评估子系统 |  |  |
| 4.3 | 指挥中心综合运营管理子系统 |  |  |
| 5 | 报价合计（大写） |  | 5=1+2+3+4 |
|  | 报价合计（小写） |  |  |

供应商：                    (盖单位电子公章)

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

日    期：   年    月   日

- 报价清单表

- 1）硬件设备报价清单

| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 单价 （元） | 数量 | 单位 | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 应急救援会商系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 分布式并发推流服务器 | 1、专业工业级定制机箱，输入电压交流50-60Hz，220V±10%V，网络支持≥1000M Ethernet； 2、支持系统分布式数据推流并发，可对国产系统终端同步推流同屏；支持负载均衡，多台分布式并发推流服务器可组成并发推流服务阵列，可为成千上万台终端进行推流同屏或直播； 3、主设配置：≥国产8核/8线程，主频≥2.7GHz，≥2G显卡，内存≥4G，硬盘≥120G固态硬盘，国产桌面操作系统； 4、支持音频和高清视频信号采集与编码，支持外部信号实时广播画面到所有应急救援会商终端并同步显示； 5、视频支持1080P60Hz分辨率，支持SRT/RTSP/RTMPS/UDP/NVR 等协议； 6、支持≥1×HDMI视频输入，编码模式：H.265 HEVC/H.264/AVC/Mjpeg； 7、输入分辨率≥1920x1080@60P/50p，视频码率：0.16Mbps~32Mbps； 8、支持≥1×HDMI内嵌音频输入，≥1×3.5mm音频输入，音频编码：AAC/AAC+/AAC++/MP3/MP2/AC3/G711A/U/Opus。 |  | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 触控转轴式升降一体终端 | 1、一体显示器：≥17.3寸高亮真彩液晶宽屏，屏分辨率≥1920*1080dpi，亮度≥350cd/m2，屏幕比例16:9； 2、一体触摸屏：电容屏，支持≥10点触控，感应力度≤10g，触摸反应时间≤5ms，动态对比度≥100000：1； 3、外观尺寸：面板尺寸≤450mm*46*4mm（长宽厚），箱体尺寸≤440mm*46*635mm（长宽高）； 4、产品材质：全身为铝合金材质（包括升降器箱体及屏壳） 5、传动方式：采用双钢丝软传动设计，超静音设计，升降时声音低于35dB； 6、系统控制：RS-485协议控制升降、暂停、切换信号、主机开关机等动作，整机单12V直流供电。 |  | 13 | 套 |  |  |
| 3 | 会议终端主机 | 1、支撑无纸化系统数据及信号通讯，工业级微型机箱，网络支持≥1000M Ethernet； 2、千兆网卡，支持HDMI、VGA信号输出，支持USB3.0通讯，支持音频输入和输出； 3、主设配置： CPU≥国产8核/8线程，主频≥2.7GHz，≥2G显卡，内存≥8G，硬盘≥120G固态硬盘，国产桌面操作系统； 4、接口：USB 2.0≥2、USB 3.0≥2、LINE OUT≥1、MIC IN≥1、VGA≥1、HDMI≥1。 |  | 13 | 台 |  |  |
| 4 | 超薄升降一体型会议话筒 | 1、升降要求：下降时电动自动捋直麦克杆（无需手动），话筒沿导轨捋直，不会伤害到话筒； 2、话筒按键：话筒按键开启/关闭时，具有指示灯提示功能，便于使用； 3、产品材质：产品全身为铝合金材质（包括箱体），表面采用微细拉丝处理或细磨砂处理，外观表面无螺丝裸露，无线材裸露； 4、运行方式：采用滚轴软传动设计，传动结构无需做润滑保养；超静音设计； 5、外观尺寸：面板≤125*46*4mm（可与液晶升降终端面板融合加工），箱体≤115*46*710mm；颜色黑色/银色可供选择（其他颜色可定制）； 6、自动闭麦：升降过程自动关闭麦克风，防止机械噪声进入系统； 7、控制方式：本地面板按键控制，远端RS-485协议控制话筒升降； 8、供电方式：升降器单12V直流供电；接口：RS-485≥2、DC 12V≥1、话筒接口≥1； 9、话筒具有单指向性响应特性，抗手机高频干扰；连接方式：6芯手拉手电缆连接； 10、话筒电压：DC 24V；电流损耗：≤32mA；灵敏度：≥-42dB； 11、频率响应：≥100Hz～16KHz；咪杆长度：≥440mm；参考拾音距离：≥30cm。 |  | 13 | 套 |  |  |
| 5 | 全数字会议发言控制主机 | 1、通过会议主机前面板五维导航键盘可对所有会议功能进行集中控制； 2、具备≥五路6芯会议单元输出接口，每路可连接≥20台会议单元，可同时连接≥100台会议单元； 3、采用高速RISC嵌入式数字处理硬件架构，全数字音频传输与处理技术，设备之间传输距离可达150米； 4、装备≥2.8英寸LCD显示屏，中、英文菜单显示，可按需订购任意语言； 5、五种话筒管理模式：数量限制模式：允许同时打开的单元数量1～6个，先进先出模式：达到限制数量后，最后打开的单元覆盖最早打开的单元，申请发言模式：所有代表单元发言，都由执行主席单元否决或批准，声控启动模式：以声音控制开启单元，可调节声控门限，自由讨论模式： 允许所有会议单元同时打开； 6、系统支持一线式手拉手连接、Y型线连接、分线盒连接及环形手拉手连接； 7、具备两个RS-232串口，分别可连接PC电脑与可编程中央控制系统进行控制； 8、具备RS-422与RS-485视频控制方式，通过连接转换器也可进行RS-232控制； 9、协议共享，兼容所有目前流行的摄像机类型，单元的位置互相调换时，通过自动编号可自动修正跟踪单元视频，始终保持正确的跟踪位置； 10、采用铝合金机身，可安装在19英寸机柜。 |  | 1 | 台 |  |  |
| 6 | 会议管理控制主机 | 1、专业工业级定制机箱，采用（EMI）设计，防电磁辐射干扰，输入电压交流50-60Hz，220V±10%V，≥网络支持1000M Ethernet； 2、预装应急救援会商集中管理系统软件，支持维护数据库，管理会议文件，会议服务软件，大屏输出控制软件，系统信息备份，采用多种加密结合充分保证信息的安全可靠； 3、CPU：国产处理器，≥16核心32线程，主频≥2.5GHz； 4、内存：≥32GB ECC DDR4； 5、硬盘：≥1TB 机械硬盘； 6、网卡：≥2×千兆网络接口（RJ45）； 7、接口：VGA≥1，USB3.0≥4； 8、国产服务器操作系统 |  | 1 | 台 |  |  |
| 7 | 会议拓展主机 | 1、支持终端通讯，上架式铝合金面板机箱，输入电压交流50-60Hz，220V±10%V； 2、一台设备可带≥22个单元，单元与扩展主机点对点有线连接，拓展主机之间可级联，支持≥1000M带宽以太网与终端通讯； 3、固定端口：RS-485控制串口≥4个，千兆以太网口≥24个，千兆光口≥2个，配备网口指示灯（针对每个网口）；（提供设备接口图佐证） 4、增强功能：通过对拓展主机物理层即传输层深度优化，同屏效果更好，延迟度更小； 5、控制功能：控制会议终端统一上升、下降、停止 （仅限升降/翻转类设备），开机、关机； |  | 1 | 台 |  |  |
| 8 | 投影控制主机 | 1、支持将各终端的信号广播到大屏展示，将应急救援会商系统画面、投票结果和签到结果、会议标语等投屏到大屏显示。 2、最大可支持4分屏画面同时投屏输出显示，支持同时接收多个客户端的投影请求，遵循先入先出的投影显示模式； 3、主设配置：≥国产8核/8线程，主频≥2.7GHz，≥2G显卡，内存≥4G，硬盘≥120G固态硬盘； 4、接口：USB 2.0≥2、USB 3.0≥2、LINE OUT≥1、MIC IN≥1、VGA≥1、HDMI≥1； 5、操作系统：国产桌面操作系统。 |  | 1 | 台 |  |  |
| 9 | 多媒体桌插 | 五孔电源*2、USB接口*1、网口*2、3.5音频*1、VGA*1、HDMI*1。 |  | 2 | 个 |  |  |
| 10 | 定制会议工位 | 1、尺寸：不小于6.5m*2.2m*0.76m 2、基材采用露水河密度板，优质绿色E1级环保产品，甲醛含量低于1.0mg/L，密度大于760KG每立方米，静曲张度大于51.2Mpa，吸水膨胀率小于8.1%。 3、台面厚90MM，会议桌四角及台面底边的边线处均作圆角处理。 4、台面下外挡板落地，外观看不到台角。同时为保持稳定台角之间作内拉板。 5、油漆表面经”阳光因子“处理，符合环保要求。 6、包含13张人体工学座椅 。 |  | 1 | 把 |  |  |
| 11 | 86寸液晶触控显示单元 | 1.屏尺寸≥86英寸，分辨率≥3840x2160，背光类型为D-LED，亮度≥350 cd/㎡，可视角度为≥178°，对比度≥1200：1； 2.采用红外触摸技术，4毫米全钢化玻璃，防划伤、防撞击、防爆裂、防眩光，最大输出点数≥20点； 3.内置≥1300W摄像头，镜头视角≥117°，内置≥8阵列线型等距麦克风，拾音距离≥10米； 4.支持屏幕亮度大小支持跟随环境光线感应，支持任意信号源批注功能，可随时进行切换； 5.支持通过手势调取屏幕触摸菜单实现菜单、信号源切换、声音、亮度等功能控制； 6.支持在一体机菜单界面上显示机器内部温度，当机器内部出现故障，温度超标时会自动关机； 7.具有多功能按键，支持一键（开关机/熄屏/关闭OPS，指示灯，按键截屏）； 8.支持多画面投屏，适应PC、iPad、手机等多设备投屏，实现≥4画面同传； 9.支持接入并输入信号，设备将会自动识别并切换到对应的视频信号源通道； 10.支持通过手势擦拭屏幕上的文字及图案，支持触摸屏幕即可操控电脑。 11.CPU≥国产8核/8线程，主频≥2.7GHz，≥2G显卡，内存≥8G，硬盘≥120G固态硬盘，国产桌面操作系统。 12.含13张人体工学座椅。 |  | 1 | 台 |  |  |
| 12 | HDMI无缝视频矩阵 | 1.≥8路HDMI输入，≥8路HDMI输出，标准机架设计； 2.收发支持HDMI 1.3a，可收发≥1920*1080@60Hz视频信号； 3.HDMI传输不失真的状态下收发距离均可达≥30米（1920*1080@60Hz）； 4.支持无缝切换、无黑屏，支持输出分辨率转换和拼接功能； 5.切换通道处理速度快，可通过设备前面板LCD实时显示切换状态，掉电带锁存记忆功能； 6.控制方式多样：面板按键、遥控器、上位机（RS232）； |  | 1 | 台 |  |  |
| 13 | 无线投屏系统 | 接口≥1个USB2.0，最大传输距离≥10米。 |  | 1 | 套 |  |  |
| 14 | 阵列音柱 | 1.有效频率范围：≥120Hz-20kHz 2.喇叭单元：≥4×3"永磁体 3.额定阻抗：8 Ω 4.音箱功率：≥100W（额定功率），≥400W（峰值功率） 5.特性灵敏度级：≥93dB/w/m 6.指定频带内的声压级：≥110dB 7.总谐波失真：≤3% |  | 2 | 台 |  |  |
| 15 | 功率放大器 | 1.功率：≥2×400W/8Ω，≥2×450W/4Ω，≥900W/8Ω桥接； 2.频率响应：≥20Hz-20KHz,+/-1.5dB，总谐波失真：≤0.1%，信噪比：≥85dB； 3.优质工频环形变压器和Class D功放模块； 4.内置单调制双通道功放技术，内置高瞬态脉冲电流线性电源技术，低内阻，高速电流的供电设计； 5.从前向后的散热排风系统设计，确保设备长时间，高可靠性能运行和使用； 6.前面板独立通道有温度，保护和削峰灯警示； 7.后面板有0.775V/1.4V灵敏度选择开关； 8.后面板有立体声/桥接/并联模式选择。 |  | 1 | 台 |  |  |
| 16 | 数字音频处理器 | 1.模拟输入输出通道不少于8*8； 2.输入输出采样率不低于48KHz/24bit； 3.不小于1.3寸OLED显示屏，支持显示设备名称和IP地址； 4.需支持Ducker闪避器、SPL自动环境噪声补偿； 5.需支持反馈消除、回声消除、噪声消除； 6.需支持不少于99组场景预设，支持不少于10个用户同时在线管理； 7.需内置B/S服务，可通过网页浏览器访问，内嵌通道控制和场景选择功能； 8.USB接口需具备U盘录制播放及系统升级功能； 9.不少于8个可配置GPIO接口，可自定义输入输出； 10.提供不少于3种第三方控制协议，支持UDP、HTTP、RS232/485协议控制。 |  | 1 | 台 |  |  |
| 17 | 无线手持话筒 | 1.接收机自带窄波技术、ID编码技术，最多可用到≥24支话筒； 2.接收机和发射器上可同时显示电池用量，方便后台人员及时更换电池； 3.真分集式（True Diversity），接收距离无阻隔≥80米； 4.面板LCD液晶显示可同时显示RF/AF信号强度，SQ设置，发射机的电池容量和工作频率； 5.接收距离可调、发射功率可调，输出电平可调； 6.PLL相位锁定频率合成，独立“音码及杂讯锁定”双重静音控制。 |  | 1 | 台 |  |  |
| 18 | 拨号电话 | 屏幕尺寸：≥8寸，存储接口：USB/TF卡，电池：≥3000mAh |  | 13 | 个 |  |  |
| 19 | 电源时序器 | 1.≥2.0寸液晶屏显示，配有输出电压实时显示； 2.顺序开启逆序关闭，自由设定通道开关顺序； 3.每路通道时间间隔可以调节，每路通道可以单独开关； 4.具有定时开关机，带有中控功能； 5.≥十路可控八路电源输出，每路可达≥30A。 6.带232中控功能，可在电脑页面上控制； |  | 1 | 台 |  |  |
| 20 | 专用线缆 | 电源线、网线、VGA线、HDMI线、音频线、管材、接插件等。 |  | 1 | 批 |  |  |
| 21 | 配套应急救援会商系统 | 1、支持Windows、Android、统信UOS、中标麒麟等国产操作系统，不同操作系统的客户端可混合组网与会，实现会议文件同屏共享；软件支持更换皮肤主题，系统自带不少于六套皮肤主题，支持客户端功能模块通过后台管理系统进行启动或禁用； 2、电子铭牌：进入画面显示与会人员姓名/职务/单位名称/LOGO/会徽/会标等，背景可自定义编辑，标题可自定义内容，支持多行显示； 3、签到功能：支持免签进入、账号密码签到、手写签到（笔迹增加笔锋效果）、会议密码签到、支持来宾录入自己的信息并参会； 4、与会人员：与会人员可查看会议中自己和其他与会人员的信息，支持可视化排座，以电子图片式可视化显示出实际会场模拟图，后台信息改动客户端可视化排座跟着变化； 5、同屏交互：支持客户端一键同屏，有同屏权限客户端可以在会议过程中一键同屏画面到其他会议终端，进行讨论，客户端可选择不与其同步（权限可控制），不与主讲人同步的参会人员可选择其他议题会议材料进行浏览、修改和批注，处在异步浏览状态的参会人员支持一键返回到主讲画面并保持与主讲画面一致；主持人可选择同屏到普通用户或大屏，可选择仅当前会议室同屏或所有会议室同屏； 6、快捷功能：支持快捷功能悬浮窗显示，需要的时候弹出，不需要便隐藏，实现任何终端共享屏幕、停止共享、加入共享、退出共享等功能； 7、文件在线预览：客户端支持doc、docx、xls、xlsx、ppt、pptx、pdf、png、jpg、mp4格式文件在线预览，可播放PPT的原始动画效果，客户端无需安装其他软件，文件既不下载到本地也不缓存到本地，文件只存储于服务端。支持扩展行业用文件格式html、htm、mht、tif、tiff、txt、ceb、gd、dwg、dxf本地打开浏览； 8、文件编辑：支持打开doc、docx、xls、xlsx格式文件并进行编辑，操作结果可保存，支持pdf批注结果动态叠加到文档中原格式保存； 9、文件批注：支持pdf格式文档的原笔迹批注，支持个人批注和协同批注，支持多人同时共享在同一文档上批注，支持与会人员设定画笔颜色和粗细，文件展示区域可放大缩小，批注保存（可在客户端查看保存结果）； 10、投票表决：会议投票分为实名/匿名、单选/多选、其他投票选项等类型，与会人员可对投票的内容进行详细的查看和作出投票，表决结果可由主持人推送到大屏幕上显示，以饼状图和柱状图同时显示投票结果，所有数据根据具体投票情况实时更新，投票结果后台可统计； 11、在线视频：与会人员可通过在线视频观看显示视频会议、外置PC电脑桌面等信号，支持与会人员单独观看显示信号画面，支持外部信号实时广播画面到所有应急救援会商终端和大屏幕并同步显示，音频可同步播放到调音台； 12、呼叫服务：预设多种呼叫项目内容，具备的茶、水、咖啡、纸笔、话筒、鲜花、服务人员等呼叫，支持自定义输入呼叫内容一键完成，通信客户端有短消息提醒功能，快速方便； 13、会议纪要：会议秘书在会中可通过会议纪要进行会议详情的记录，为方便秘书操作，会议纪要已设置常规的纪要模板，会议纪要文件可同步给其他参会人员观看，支持会议纪要汇签功能，会议秘书发起签字确认，所有参会人员依次签字确认，会议秘书可对签字排序，签字完成后会议纪要文件自动流转后上传到后台；（提供功能界面截图佐证） 14、主持权限：主持权限方便会议主持人会议现场主持操作，协助主讲者发起与停止屏幕共享，控制参会人员启用与禁用同屏权限、控制投票的开放与关闭、支持添加、修改、删除投票表决项，控制语音识别功能的开启与关闭，对参会人员的语音识别结果进行校对和保存； 15、历史会议：支持输入会议标题搜索，可以查看会议状态、会议密级、会议时间、会议室等信息，按照会议标题进行会议资料归档，对议题材料、与会人员、投票信息、会议纪要、白板文件进行归档； |  | 1 | 套 |  |  |
| 22 | 配套集中管理系统 | 1、支持WEB访问模式，支持管理员登录、参会人员登录，支持参会人会前预览会议资料，支持历史会议资料检索归档，支持更换皮肤主题，系统自带不少于10套皮肤主题； 2、多会议管理：支持多会议管理功能，可同时上传多场会议文件资料，一键启动会议。会议排期：允许会务人员选择时间段来创建会议，支持预先将不同会议按时间安排在不同会议室； 3、会议室管理：支持多个会议室分区，支持多会议室管理功能，同时可以管理多个会议室，每个会议室多台会议终端，支持多会议室召开不同会议互不影响，支持多会议室召开同一会议（异地多会议室同时开会）； 4、人员排座：支持对参会人员进行可视化模拟排位，自动排座：点击一键排座按钮可以对人员自动排座；手动排座：支持拖动参会人员图标安排人员就位，且终端实时显示模拟排位后的参会人员信息，支持模板式设计，支持不同的会议有不同的座位安排方式； 5、会议议题设置：支持新建议题、导入议题、支持管理多个会议议题，每个议题可以独立上传多份文件，支持议题内上传文件夹，以议题+文件夹+文件无限级目录文件展示。支持对议题和文件排序，支持设置文件权限（指定参会人员查看权限，无权限的参会人员自动屏蔽该文件显示）。支持设置文件密级（普通、秘密、机密），参会人员若本身密级低于文件密级，则自动屏蔽该文件显示，无法查看文件，参会人员若本身密级等于或高于文件密级，则可以收到并查看文件； 6、会议议程设置：支持上传doc、docx、pdf、jpg、png格式文件作为会议议程，支持在线创建议程； 7、前/后屏设置：支持设计客户端首页/会议铭牌界面，背景图可自定义上传；支持输入自定义内容，会议名称、参会人姓名、职务、座位号可显示或隐藏；支持编辑文本框字号大小、位置、颜色以及字体，支持将文本框居中排列位置； 8、会议信息发布：支持把本次会议信息实时显示到会议预定屏/会议门牌，显示会议名称、开会时间等信息； 9、中控功能：可选择会议室并对该会议室进行统一控制，控制会议终端全部统一上升、下降、停止 （仅限升降/翻转类设备），控制会议终端统一开机、关机； 10、会议搜索：支持按照会议标题、会议分类、会议室分区、会议室、会议状态、会议时间进行会议搜索； 11、会议归档：按照会议名称进行会议资料归档，对议题材料、与会人员、投票信息、会议纪要、白板文件进行归档，支持下载会议签到表（含人员姓名、部门、是否签到、签到时间）； 12、会议统计：支持以每日会议场次/人次折线图、会议类型统计柱状图、会议类型统计饼状图、会议室统计柱状图进行统计展示； 13、应用管理：分为主持人应用、普通用户应用管理，可自定义客户端首页和管理页应用模块排列顺序，可自定义客户端应用模块的启用/禁用； 14、管理员身份鉴别：系统进行管理员身份鉴别，只有输入正确的身份鉴别信息，方可通过身份鉴别。管理员口令长度可设置，口令至少为8位，复杂度为大小写英文字母、数字和特殊字符中两者以上的组合。具有身份鉴别尝试次数限制功能，尝试次数应可设置，且至多为5次。具有超时认证功能。具有管理员口令更换周期设置功能，更换周期至多为7天；提供经国家保密科技测评中心出具的检测报告。 15、安全审计：管理员操作审计日志内容包括产品配置、策略设置、审计结果查询等，普通用户操作审计日志内容。能够按照账号、时间等参数对审计日志进行查询。应支持会议的审计与统计管理。审计日志保存周期可以由安全保密管理员配置；提供经国家保密科技测评中心出具的检测报告。 16、管理员权限划分：系统初始具有相互独立、相互制约的系统管理员、安全保密管理员和安全审计员三个管理员角色。系统管理员主要负责用户管理；安全保密管理员主要负责用户权限管理、用户日志和安全审计员日志的审查分析；安全审计员主要负责对系统管理员、安全保密管理员的操作行为进行审计；提供经国家保密科技测评中心出具的检测报告。 |  | 1 | 套 |  |  |
|  | 小计： |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 机坪安全运行管理系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交换机 | 24 *10/100/1000TX+ 4Combo。 |  | 1 | 台 |  |  |
| 1 | 服务器 | CPU：配置2颗 c86架构国产化处理器，核数≥8核，频率≥3.0GHz； 内存：配置64G DDR4，8根内存插槽； 硬盘：4块600G，SSD |  | 5 | 台 |  |  |
| 3 | 服务器操作系统 | 信创国产操作系统，3年授权。 |  | 5 | 套 |  |  |
| 4 | 数据库 | 信创国产数据库软件，3年授权。 |  | 3 | 套 |  |  |
| 5 | 系统终端 | C86 3250 八核2.8GHz； 内存8G/256G SSD； 2G独显/200W/支持双系统。 |  | 4 | 台 |  |  |
| 6 | 车载定位终端 | 视频输入：8 路 AHD+1 路 IPC 路独立输入 1.0Vp-p，75Ω 视频输出：1 路 PAL/NTSC 输出 1.0Vp-p，75Ω，复合视频信号 视频标准： PAL 制式：25 帧/秒；NTSC 制式：30 帧/秒 显示屏：前置 2.4 寸高亮度 LCD 屏，128*64 单色点阵屏 显示内容：车辆实时行驶状态、硬盘状态、信号情况、信息查询界面、参数设置等 图像格式：支持PAL:8*1080P（非实时）/720P（实时）/960H（实时） NTSC: 8*1080P（非实时）/720P（实时）/960H（实时） 视频压缩格式：H.264/H.265 音频压缩格式： G.711A 回放通道： 支持本地单通道、多通道回放 回放分辨率：PAL：1 或 4*1080P；1 或 4*720P；1 或 4*960H； NTSC：支持1 或 4*1080P；1 或 4*720P；1 或 4*960H； 存储：支持 SD 卡存储，每张最大容量为 128G；支持 1*2.5 英寸 7mm/15mm HDD/SSD 硬盘，最大支持 4TB 定位方式：北斗单模（可选配） 通讯接口：1 个前置 RS232 接口，1 个前置 USB 接口 1个后置 RS485 接口，1 后置个 RS232 接口 2 路 CAN2.0B 接口， 与车辆通讯系统对接 1 路脉冲速度接口，1 个灾备储存接口 IC身份识别卡接口：兼容处理符合 ISO 14443-1-2-3-4（TYPE A&B） 打印：支持车辆行车信息打印 1 路 ADAS 视频输入，支持车道偏离，前车近距，前车碰撞危险，行人防 撞预警等安全报警 电源输入：DC9V ~ 36V 电源输出：12V@1A，5V@1A 功耗：小于12W（无外设） 工作湿度 10％ ~ 95％ 外壳防护等级：IP43 支持差分基站 支持惯导 |  | 100 | 台 |  |  |
| 7 | 自建基站 | 通道数：80 更新率：10Hz标配，20Hz 冷启动：60S 热启支：10S 输入电压：8-36V带反接和浪涌保护 静态精度：水平：2.5mm+0.5ppm高程：5mm+0.5ppm 内置存储：板载32G，无TF卡槽 蓝牙：BT5.0+EDR向下兼容/BLE WIFI：802.11b/g/n/ac GNSS：1*TNC female，外接GNSS天线 ETH：1*RJ45,10/100/1000Mbps COM：1*Lemo-0 female,9pin,DB9 尺寸131mm*36.5mm&97mm 重量：435g 工作温度：-30°~+65° 防水防尘：IP67 |  | 1 | 台 |  |  |
| 8 | 机柜 | 机柜，19"40U(600*600)。 |  | 1 | 台 |  |  |
| 9 | 跳线 | 光纤线缆。 |  | 50 | 根 |  |  |
| 10 | 驾驶员NFC身份卡 | 通过驾驶员管理模块关联身份卡,驾驶员实行上车刷卡下车刷卡,一人一卡管理 1.材料: PVC、PLA、ABS、PETG 2.读写时间:＜100ms 3.擦写次数:＞10万次 4.数据保存:＞10年 5.工作频率:13.56MHZ 6.支持协议:ISO14443A/ISO15693/ISO11785/ISO18000-6C 7.读写距离:＜10CM 8.内存大小:1KB/2KB/4KB/8KB/512B |  | 100 | 个 |  |  |
| 11 | 便携式电子定位工牌 | 临时进入机坪车辆道口扫码登记进离场计划时间,绑定电子定位工牌入场,离场归还设备 1.GPS/北斗启动时间：冷启动40秒、热启动3秒 2.定位精度：1-5米 3.速度精度：0.3米/秒 4.数据信道：GPRS/CDMA/3G/4G 5.供电方式：自带电池 6.环境温度：-20℃--70℃ 7.长按侧面按钮，两次绿灯闪烁后松开即可开机。 8.长按该按钮待绿灯灭后松开即可关机。 |  | 20 | 个 |  |  |
| 12 | 不停航施工 | 包括：不停航施工证件办理，机坪车载设备的安装调试，基站的安装调试，服务器及网络安全安装调试等。 |  | 1 | 套 |  |  |
|  | 小计： |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 无人机防控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络交换机 | 包转发率 144/166Mpps； 交换容量 432Gbps/4.32Tbps； 固定端口 ：48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,含1个60W交流电源； VLAN特性 支持4K个VLAN。 |  | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 无人机侦测设备 | 工作模式无源侦测、无线电感知 作用对象上行飞控链路、下行图传链路 工作频段300MHZ～6GHZ 刷新频率≤2秒 侦测角度水平360°，俯仰-20°～70° 侦测半径3km～10km以内，受环境影响 侦测数量同时≥40架无人机 定位进度≤3°，解析精度≤2m 工作温度-40℃～70℃ 防护等级IP66 |  | 6 | 台 |  |  |
| 2 | 用户终端主机 | C86 3250 八核2.8GHz/ 内存8G/256G SSD/ 2G独显/200W/支持双系统 |  | 2 | 台 |  |  |
| 3 | 用户终端显示器 | 尺寸24 英寸； 类型 带有 LED 背光灯的 IPS 亮度 300 cd/m²1 原始分辨率 WUXGA (1920 x 1200@60Hz) 输入功率 输入电压：100 至 240 VAC |  | 2 | 台 |  |  |
|  | 小计： |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 机场智能交通管理系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 隔离网闸 | 6个端口以上 并发连接数＞3W，吞吐量≥200MBPS 提供文件交换、数据库访问和同步、视频交换、组播代理、访问交换等功能模块 |  | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 服务器 | CPU：配置2颗 c86架构国产化处理器，核数≥8核，频率≥3.0GHz 内存：配置64G DDR4，8根内存插槽 硬盘：4块600G，SSD |  | 4 | 台 |  |  |
| 3 | 视频服务器 | CPU：配置2颗高性能国产化处理器，核数≥24核 内存：配置128G DDR4 硬盘：960G 固态硬盘 板载网口：1GbE(电)×2 |  | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 服务器操作系统 | 信创国产操作系统，3年授权 |  | 1 | 套 |  |  |
| 5 | 数据库 | 信创国产数据库软件，3年授权 |  | 5 | 套 |  |  |
| 6 | 硬盘录像机 | 支持H.265高效视频编码码流，支持H.265、H.264IP设备混合接入； 支持8路1080P解码； 支持8个SATA接口，支持满配8T硬盘； 支持800万像素高清网络视频的预览、存储与回放； |  | 4 | 台 |  |  |
| 7 | 监控级硬盘 | 8T监控级硬盘 单硬盘支持多达32个摄像头的高清流 高达256MiB缓冲区，流畅存储视频，并防止丢帧 24×7全天候高效稳定运行 年度工作负载等级为300TB/年 高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 |  | 30 | 件 |  |  |
| 8 | 高位识别摄像机 | 支持8MP高清分辨率 支持输出H.265或H.264码流可配置 支持3D数字降噪功能； 支持车牌识别、车辆驶入、驶离停车位的抓拍、识别，并支持字符叠加（抓拍时间、车牌号码、状态、泊位号等） 支持3-5个车位的车牌识别 具有IP67级防尘、防水滴、防浪涌等功能； |  | 8 | 台 |  |  |
| 9 | 双屏立式户外显示器 | 显示尺寸：65 inch 物理分辨率：至少1920*1080 背光源类型：LED 显示比例：16:9 红外触摸 背光寿命：≥3W小时 安装类型：落地/竖屏 |  | 5 | 台 |  |  |
| 10 | 单屏立式电子站牌 | 显示尺寸：65 inch 物理分辨率：3840*2160 背光源类型：D-LED 显示比例：16:9 亮度：2500 cd/m² 音视频输入接口：最大支持4K数据传输 网络接口：10/100M 自适应以太网 喇叭：内置户外防水喇叭 安装类型：落地/竖屏 |  | 2 | 台 |  |  |
| 11 | 显示设备信息发布平台 | 统一接入信息发布屏进行信息发布的场景应用，提供图片、音频、视频、文本、Word、Excel、PPT、PDF、网页、数据源、视频源、应用程序等素材节目的编排和发布。提供素材库管理、节目编排、内容发布、快速发布、发布记录管理、终端巡检、终端管理等应用。满用户媒体宣传、广告运营、媒体播放、数据展示发布等信息发布场景需求 |  | 1 | 套 |  |  |
| 12 | 地磁感应设备（含物联网卡） | 无线传输：NB-IoT网络，支持移动、电信、联通网络 电源：高能一次性长寿锂电 低功耗，高灵敏度，监测反映时间不超过3S 双模检测：支持地磁和毫米波雷达两种模式传感器检测 安装方式：采用地埋式（入地式） 结构及外观：采用圆柱形，内外胆可拆卸，方便维护 尺寸： Φ114毫米x 高94毫米 |  | 25 | 个 |  |  |
| 13 | 高速车辆识别摄像机 | 集成度高：集摄像机、护罩、LED补光灯、镜头于一体； 调试方便：电动变焦镜头，支持软件自动调焦，调试更加方便，场景适应性更广 识别车牌种类多：能够识别符合GA 36《中华人民共和国机动车号牌》标准的车牌类型 双灯一体化：内置红外白光一体化灯珠，有效满足不同的场景需求 |  | 1 | 台 |  |  |
| 14 | 地柱灯 | 智能落地式可控显示灯 |  | 9 | 个 |  |  |
| 15 | 音视频采集及智能识别摄像机 | 带拾音功能，人数识别 最低照度：彩色：0.0005Lux)；黑白：0.0001Lux 支持红外补灯 焦距：5.9-147.5mm，25倍光学变倍 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 最大图像尺寸：2688 × 1520 |  | 6 | 台 |  |  |
| 16 | 环境监控相机 | 宽动态：120 dB 最低照度：彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light 黑白：0.0002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 焦距&视场角：2.7~13.5 mm：水平视场角：104°~41.2°，垂直视场角：54.2°~23.1° 支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 最大图像尺寸：3840 × 2160 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 |  | 4 | 台 |  |  |
| 17 | 配套视频平台 | 监控摄像机配套的视频管理平台。 |  | 1 | 套 |  |  |
| 18 | 网络音柱 | 支持实时和定时任务、隔天续播，支持60个定时任务，内置1 GB存储空间最多支持1000个wav、mp3音频素材库管理； 支持通过IP网络（局域网/公网），远程平台批量统一管理+本地WEB单机灵活配置，同时支持本地音频采集播放，适配各类场景应用 支持网络音频解码、高性能D类功放及全频喇叭三合一 防护：IP66 |  | 2 | 个 |  |  |
| 19 | 活动栏杆、立式告示牌等辅助配件 | 出租出蓄车区软隔离用的栏杆、到达层上客区指引用的立式宣传牌等辅助配件，2米一个栏杆，立式广告牌若干 |  | 1 | 套 |  |  |
| 20 | 蓄车区道闸 | 一体式抓拍识别道闸，单杆3米。 |  | 18 | 套 |  |  |
| 21 | 施工安装 | 监控点立杆 |  | 19 | 个 |  |  |
| 22 |  | 监控点立杆浇筑 |  | 19 | 次 |  |  |
| 23 |  | 站前立屏支架基础及浇筑 |  | 7 | 次 |  |  |
| 24 |  | 监控预埋件（配套地笼预埋） |  | 19 | 次 |  |  |
| 25 |  | 监控和立屏接地系统（配套接地系统） |  | 26 | 次 |  |  |
| 26 |  | 监控室外机箱（挂杆式室外机箱，需包含空开、固定件、排管、插线板、漏电保护器） |  | 19 | 次 |  |  |
| 27 |  | 地磁开挖回填、调试 |  | 25 | 次 |  |  |
| 28 |  | 地柱灯开挖、接线、调试 |  | 9 | 次 |  |  |
| 29 |  | 监控开挖、接线、调试 |  | 19 | 次 |  |  |
| 30 |  | 立屏开挖、接线、调试 |  | 7 | 次 |  |  |
| 31 |  | 音箱开挖、接线、调试 |  | 2 | 次 |  |  |
| 32 |  | 道闸开挖、接线、调试 |  | 18 | 次 |  |  |
| 26 | 短信推送服务 | 50万条/年。 |  | 5 | 年 |  |  |
| 27 | 语音推送服务 | 50万分钟/年。 |  | 5 | 年 |  |  |
|  | 小计： |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |

软件功能报价清单

| 序号 | 系统 名称 | 二级功能 | 功能描述 | 工作量（人月） | 单位 | 单价 （万元/人月） | 总价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 机坪安全运行管理系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | GIS地图 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | GIS地图绘制 |  | 通过规划设计地图尺寸及范围，收集地理数据包括机坪内地形，建筑物，道路，停机位等。 | 3.0 | 人/月 |  |  |  |
| 2 | 数据清洗 |  | 使用GIS软件根据清洗后的数据绘制地图。 | 1.0 | 人/月 |  |  |  |
| 3 | GIS地图集成 |  | 将GIS集成至机坪安全运行管理系统。 | 1.5 | 人/月 |  |  |  |
|  | 小计： |  |  |  |  |  |  |  |
| (二) | 运行态势 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 未上线车辆统计 |  | 通过柱状图、饼图、曲线图，列表等方式，展示各单位超过车辆类型配置的超时未上线日期阈值的车辆列表。 | 0.5 | 人/月 |  |  |  |
| 2 | 车辆里程统计 |  | 通过柱状图、饼图、曲线图，列表等方式，展示机场车辆每月行驶里程数据。 | 0.5 | 人/月 |  |  |  |
| 3 | 车辆违规统计 |  | 通过柱状图、饼图、曲线图，列表等方式，展示机场车辆时间范围内的各类违规统计数据。 | 0.5 | 人/月 |  |  |  |
| 4 | 事件上报统计 |  | 通过柱状图、饼图、曲线图，列表等方式，展示机场各单位上报事件数量表。 | 0.5 | 人/月 |  |  |  |
| 5 | 违规驾驶统计 |  | 通过柱状图、饼图、曲线图，列表等方式，展示机场各单位车辆驾驶人员违规驾驶数量。 | 0.5 | 人/月 |  |  |  |
| 6 | 人员资证临期统计 |  | 通过柱状图、饼图、曲线图，列表等方式，展示机场各单位车辆驾驶人员通行证，驾驶证临期数量。 | 0.5 | 人/月 |  |  |  |
|  | 小计： |  |  |  |  |  |  |  |
| (三) | 车辆安全监管 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 车辆实时监控 |  | 通过硬件设备GPS定位数据，在机坪高精度GIS地图层上显示车辆信息。例如车辆类型、作业类型、车辆归属单位，车辆负责人、电话等。 | 1.8 | 人/月 |  |  |  |
| 2 |  |  | 车辆实时位置、车辆行驶方向、车辆实时车速，点击支持查看车辆详细信息。 | 1.0 | 人/月 |  |  |  |
| 3 |  |  | 支持查看默认车辆最近运行行驶历史轨迹路线图，支持车载视频在线查看，多路摄像头可切换线路查看实时视频监控。 | 2.0 | 人/月 |  |  |  |
| 4 | 车辆违规提醒 |  | 根据车辆GPS定位数据及围栏类型等条件，系统判断车辆运行状态及对应围栏内是否授权该类型车辆，车辆未按规定行驶时触发双向告警。 | 1.2 | 人/月 |  |  |  |
| 5 |  |  | PC端系统显示告警信息提示管理人员，对违规车辆设备发送指令播报提醒驾驶员规范行驶。 | 1.3 | 人/月 |  |  |  |
| 6 |  |  | 并记录违规事件发生的相关信息包括车辆和驾驶员信息、违规类型、违规时间、违规地点等。 | 1.3 | 人/月 |  |  |  |
| 7 | 车辆主动安全 |  | 视频算法规则分析。 | 2.0 | 人/月 |  |  |  |
| 8 |  |  | 视频算法开发。 | 2.0 | 人/月 |  |  |  |
| 9 |  |  | 通过车前摄像头视频算法分析车前行驶状态，包括车道偏离、前方障碍物碰撞预警等，系统通过车载设备对驾驶员进行语音提醒。 | 2.0 | 人/月 |  |  |  |
| 10 | 车辆违规记录 |  | 支持通过违规记录模块自定义时间范围查询车辆违规记录，包括车辆历史行驶轨迹，车辆行驶最大车速，行驶时间等。 | 1.0 | 人/月 |  |  |  |
| 11 |  |  | 支持倍速回放查看车辆行驶过程并支持高亮显示超速轨迹路段。 | 1.0 | 人/月 |  |  |  |
| 12 | 机位占用监控 |  | 通过对接航班计划及动态数据，在GIS地图上展示近远机位航班占用情况。 | 2.5 | 人/月 |  |  |  |
| 13 |  |  | 支持通过配置模块定制显示机位占用航班信息，包括显示进港航班号、离港航班号、航空器注册号，机位占用空闲状态等，支持扩展接入放行排序等数据，展示机位航班放行序号。 | 2.0 | 人/月 |  |  |  |
| 14 |  |  | 支持点击占用机位航班号查看对应航班详情信息，包括进离港航班计划、计划起降时刻，预计或实际起降时刻，当前保障状态等信息。 | 2.0 | 人/月 |  |  |  |
| 15 | 滑入/推出提醒 |  | 根据ACDM历史30天各跑道头落地至各机位平均时长,预测滑入机位时间,对该机位周边范围内的在线车辆进行语音播报提醒避让。 根据机位航班保障节点时间,获取撤轮挡,推出等相关节点时间时,对该机位周边范围内的在线车辆进行语音播报提醒避让。 | 1.9 | 人/月 |  |  |  |
| 16 | 推出冲突提醒 |  | 保障状态和COBT数据获取。 | 1.0 | 人/月 |  |  |  |
| 17 |  |  | 根据保障状态判断及COBT时刻数据等计算相邻机位离港航班推出时刻,对相差5分钟内的机位航班进行提醒。 | 2.0 | 人/月 |  |  |  |
| 18 | 临时通行监管 |  | 外场车辆道口扫码绑定便携式电子工牌,登记进防人员电话号码。 | 2.4 | 人/月 |  |  |  |
| 19 |  |  | 离场计划时间,可通行区域等,对限时未离场车辆在PC端向管理人员提醒。 | 1.5 | 人/月 |  |  |  |
|  | 小计： |  |  |  |  |  |  |  |
| （四) | 安全巡查 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 巡检管理 |  | 巡检任务单派发管理，巡检任务详情，各巡检点电子检查单完成情况查看。 | 1.8 | 人/月 |  |  |  |
| 2 |  |  | 历史巡检任务查询及导出。 | 1.8 | 人/月 |  |  |  |
| 3 | 保障作业标准程序检查 |  | 各类车辆航班保障作业标准程序电子检查单录入及详情查看。 | 2.0 | 人/月 |  |  |  |
| 4 |  |  | 历史检查单按时间范围，类型等维度统计查询及导出。 | 0.5 | 人/月 |  |  |  |
|  | 小计： |  |  |  |  |  |  |  |
| (五) | 人员安全监管 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 驾驶员信息管理 |  | 通过驾驶员信息管理模块维护机坪内部驾驶员基础信息。 | 0.5 | 人/月 |  |  |  |
| 2 |  |  | 支持创建新员工信息库，对现有驾驶员信息进行编辑，删除等操作。 | 0.5 | 人/月 |  |  |  |
| 3 |  |  | 支持对驾驶员在职状态进行变更，驾驶员基础信息包括驾驶员姓名、联系电话、身份证号、归属单位、准驾车型等。 | 1.0 | 人/月 |  |  |  |
| 4 | 驾驶员资证管理 |  | 通过驾驶员资证管理模块维护驾驶员证件信息，录入信息包括单位名称、驾驶员姓名、驾驶证有效期、驾驶证正副本实拍图、内场通行证有效期等信息。 | 1.0 | 人/月 |  |  |  |
| 5 |  |  | 系统通过录入的有效期，监控有效状态，有效期临失效前通过系统消息等方式对相关单位负责人及对应驾驶员进行提醒更新证件。 | 1.0 | 人/月 |  |  |  |
|  | 小计： |  |  |  |  |  |  |  |
| (六) | 事件管理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 违章记录 |  | 通过违章驾驶员姓名、单位列表，违规类型，时间范围等条件查询筛选违规记录列表，违规列表信息包括：编号、违规类型、违章人、违规车辆、车辆类型、归属单位、违规时间、违规区域、处理状态等。 | 2.0 | 人/月 |  |  |  |
| 2 |  |  | 支持管理人员根据违章详情判断向违章单位车辆管理负责人发送违章处置告知单。 | 1.0 | 人/月 |  |  |  |
| 3 | 违章处置 |  | 根据单位，违规类型，时间范围等筛选查询管理人员已发送的违章处置告知单记录，列表信息包括处置单编号、违规类型、发送处置单时间、接收单位、整改反馈、整改期限、处置状态等。 | 1.5 | 人/月 |  |  |  |
| 4 |  |  | 接收单位可查看本单位内的违章处置告知单并填写整改信息，支持上传常用文件附件，发送方根据整改信息完结处置单。 | 1.0 | 人/月 |  |  |  |
| 5 | 上报记录 |  | 一线人员通过移动端发起报告，支持填写内容，选择日期，拍摄现场照片等，上报列表支持根据情况说明关键字，上报单位，上报时间范围等条件筛选查询列表。 | 2.0 | 人/月 |  |  |  |
| 6 |  |  | 管理人员根据情况说明内容判断并分配事件处置归属责任单位及部门。 | 1.0 | 人/月 |  |  |  |
| 7 | 上报处置 |  | 上报事件归属的责任单位可查询处置列表，信息包括情况说明，发现地点，发现日期，现场照片等信息。 | 2.0 | 人/月 |  |  |  |
| 8 |  |  | 责任单位管理人员支持更新事件处置状态并填写处置说明。支持管理人员删除事件处置单。 | 1.0 | 人/月 |  |  |  |
| 9 | 告警记录 |  | 按时间范围，告警类型等条件查询车辆告警记录，记录数据项包括触发告警时间、车辆归属单位、违规电子围栏、告警类型等。 | 1.0 | 人/月 |  |  |  |
|  | 小计： |  |  |  |  |  |  |  |
| (七) | 系统管理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 资证周期管理 |  | 车辆，人员资证有效周期管理，各类证件支持根据不同年限对临期前N天提醒配置。 | 1.8 | 人/月 |  |  |  |
| 2 | 保障作业检查单管理 |  | 创建、编辑及删除航班保障作业各类车辆标准作业程序电子简称单事项模版。 | 2.3 | 人/月 |  |  |  |
| 3 |  |  | 括巡检类型维护，巡检点维护，各巡检点电子检查单事项内容维护。不同巡检类型任务下的巡检路线维护等。 | 2.8 | 人/月 |  |  |  |
| 4 | 车辆基础配置 |  | 对车辆信息录入、编辑及删除操作，如修改车牌号、更换设备标识绑定其他设备等；支持筛选查看车辆的在线情况，设备使用状态以及轨迹查询和指令下发功能；可以快速条件筛选指定车辆，导出车辆列表。 | 1 | 人/月 |  |  |  |
| 5 |  |  | 支持录入车辆保养时间、保养周期、车辆内场通行证有效截止时间等信息，系统通过设置的周期对临期车辆进行提醒、对过期未更新信息的车辆进行告警。 | 1.2 | 人/月 |  |  |  |
| 6 | 系统用户及权限管理 |  | 支持创建多个部门及部门下级科室，呈树状展示，录入信息包含部门名称、代码、联系方式等，支持根据部门名称来查询。用户录入信息包含用户名、有效期、所属部门、创建时间等，可以修改密码，设置系统功能模块权限，实现对系统的安全访问控制、数据隐私保护等实现专人专管。 | 1.0 | 人/月 |  |  |  |
| 7 | 电子围栏管理 |  | 基于GIS地图处理电子围栏区域的绘制，围栏的属性默认有限制区围栏、禁行区围栏和道口围栏等，不同属性围栏表现形式及展示颜色不同，用于明确区分围栏效果。 | 1.3 | 人/月 |  |  |  |
| 8 |  |  | 支持手工绘制各类形状的围栏界线，设置的围栏可以个性化指定生效的部门、车辆类型，以应对不同的实际作业场景。支持为围栏进行编辑和删除，相应的操作也会有权限访问控制。 | 1.3 | 人/月 |  |  |  |
| 9 |  |  | 根据不同属性围栏配置对应车辆类型或指定车辆，独立控制该电子围栏车辆的准入或限出权限，根据配置条件，通过车辆安全监管模块对车辆进行监控和告警。应用于临时外场施工车辆驶出施工区域围栏，非授权车辆驶入禁入电子围栏等运行场景。 | 1.3 | 人/月 |  |  |  |
| 10 | 语音播报管理 |  | 根据场坪区各类事件场景及不同类型的电子围栏，自定义设置各类自动播放语音的文本内容。 | 1.8 | 人/月 |  |  |  |
| 11 |  |  | 当满足触发条件时，通过车辆上装备的语音设备，自动播放配置的文本，提醒驾驶车辆人员。支持对语音播报文本自定义编辑、添加、删除。 | 1.8 | 人/月 |  |  |  |
| 12 | 应急救援点管理 |  | 通过PC端GIS地图上绘制应急救援点范围，支持绘制多个救援点，对救援集结点自定义名称，支持对已创建的应急救援集结点进行编辑,删除操作。 | 1.5 | 人/月 |  |  |  |
|  | 小计： |  |  |  |  |  |  |  |
| (八) | 移动端 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 巡检任务管理 |  | 巡检任务管理人员派发及执行人员接收，移动端电子任务处置及详情查看。 | 2.3 | 人/月 |  |  |  |
| 2 | 任务跟踪&统计 |  | 保障作业标准程序检查单发布，任务状态跟踪，任务量统计。 | 2.3 | 人/月 |  |  |  |
| 3 | 运行实况 |  | 通过移动端GIS地图展示在线车辆实时位置及状态，显示机坪机位占用状态。 | 1.8 | 人/月 |  |  |  |
| 4 |  |  | 支持根据车辆类型、归属单位等进行筛选展示车辆。 | 1.8 | 人/月 |  |  |  |
| 5 |  |  | 点击车辆图标查看车辆信息，包括车牌号、归属单位、车辆类型、驾驶员信息、车辆当日行驶里程等数据；点击机位查看航班占用信息，包括进离港航班号、航线、航空器注册号、机型、当前保障状态等。 | 1.8 | 人/月 |  |  |  |
| 6 |  |  | 支持开启关闭或筛选展示机坪内设置的电子围栏。 | 1.5 | 人/月 |  |  |  |
| 7 | 车辆管理 |  | 支持管理人员及车辆归属单位查看车辆列表，及证件临期过期车辆列表。 | 1 | 人/月 |  |  |  |
| 8 |  |  | 通过车辆管理模块进行车辆保养信息录入，包括保养时间（默认为发起日期）、保养项目、当前里程数、下次保养时间等信息。 | 1.0 | 人/月 |  |  |  |
| 9 |  |  | 支持通过移动端填写证件编号，有效截止日期，证件正副页照片等信息，由PC端管理人员进行审核。 | 1.0 | 人/月 |  |  |  |
| 10 | 人车绑定 |  | 需要通过驾驶员上车刷NFC卡来识别驾驶员身份，与系统内匹配驾驶车型，车辆授权可刷卡卡片数据进行匹配判断是否一致。 | 1.0 | 人/月 |  |  |  |
| 11 |  |  | 通过刷NFC卡识别驾驶员身份时，还关联驾驶员通行证，内场驾驶证的有效期判断并对临过期司机驾驶的车辆，在GIS地图上标识证件临期或失效。 | 1.5 | 人/月 |  |  |  |
| 12 | 事件上报 |  | 支持用户通过事件上报模块上报事件，上报内容包括：上报事件说明、发现时间、发现地点、现场照片等信息。支持查看历史上报事件记录列表，并同步上报后管理人员处置事件状态。 | 1.8 | 人/月 |  |  |  |
| 13 | 用户中心 |  | 用户中心我的证件模块查看维护个人证件信息，包括驾驶员信息及资证信息，驾驶员信息包括姓名、联系电话、所属单位、准驾车型等信息；资证信息包括内场通行证照片、航空器活动区驾驶证照片，各类证件有效截止时间等，支持用户上传证件照片。 | 1.8 | 人/月 |  |  |  |
|  | 小计： |  |  |  |  |  |  |  |
| (九) | 数据接口 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 航班动态数据 |  | 接入航班信息数据。 | 2.5 | 人/月 |  |  |  |
| 2 | ADSB数据接口 |  | 接入飞机位置信息。 | 2.5 | 人/月 |  |  |  |
|  | 小计： |  |  |  |  |  |  |  |
| (十) | 弱电第三方检测费 |  | 通过具有民航空管工程及机场弱电系统工程专业承包资质二级以上的第三方单位检测。内容包括服务器系统、存储系统、应用系统、终端显示设备及管理工作站，检测覆盖率应达到 100%。 | 1 | 套 |  |  |  |
|  | 小计： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 无人机防控系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 用户与设备管理子系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 固定设备管理 |  | 提供固定侦测反制设备管理功能，包括固定侦测设备的新增、修改、删除、导入与导出。 | 1.0 | 人/月 |  |  |  |
| 2 | 无人机准入管理 |  | 系统支持黑白名单设置功能，通过对合作无人机目标进行标记，有效区分敌友，避免无差别打击。 | 1 | 人/月 |  |  |  |
|  | 小计： |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 无人机监视子系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 实时无线电监测 |  | 系统可进行多频段24小时无线电监测，系统具备300MHz-6GHz全频段检测能力。 | 1 | 人/月 |  |  |  |
| 2 | 无人机轨迹跟踪 |  | 根据识别到的无人机型号信息和无线电特征，系统自动的进行黑飞无人机的轨迹跟踪。 | 1.0 | 人/月 |  |  |  |
| 3 |  |  | 根据侦测到的无人机信号，解析出其飞手所在位置，从而定位飞手位置信息，辅助公安进行处置追溯。 | 1 | 人/月 |  |  |  |
| 4 | 侦测反制综合显示 |  | 在地图上根据位置显示侦测反制装备图标，不同类型装备采用不同图标显示。固定式无人机侦测反制装备根据其固定部署位置显示，单兵无人机反制枪根据其上报的实时定位进行动态显示。 | 1 | 人/月 |  |  |  |
|  | 小计： |  |  |  |  |  |  |  |
| （三） | 告警管理子系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 异常信号快速报警 |  | 系统监测到“黑飞”无人机信号后进行报警，监测到黑飞无人机信号并报警。平台能进行信息、图标、声光报警提示，并在地图上显示无人机图标、弹出信息列表。 | 1.0 | 人/月 |  |  |  |
| 2 | 设备异常告警 |  | 系统软件界面可显示各前端设备工作状态，管控人员可在软件界面收到设备异常提醒，并且支持远程一键重启等功能。 | 0.8 | 人/月 |  |  |  |
|  | 小计： |  |  |  |  |  |  |  |
| （四） | 记录回放子系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 数据回放追溯 |  | 系统支持无人机入侵数据回放追溯。 | 1.0 | 人/月 |  |  |  |
|  | 小计： |  |  |  |  |  |  |  |
| （五） | 数据统计子系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 数据统计分析 |  | 系统可以对运行数据进行统计，如：入侵无人机数量、入侵等级、入侵区域、主要无人机类型等。 | 1 | 人/月 |  |  |  |
|  | 小计： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 机场智能交通管理系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 多维车辆调度智慧管理子系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网约车管理调度 |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) | 进场 大厅 | 等待区可视化 | 构建图形化停车等待区，对进场情况进行图形化的模拟，包括车位、停车分布等情况，直观呈现停车效果，对接停车区监控实时画面转播，车辆的详情参数查阅等。 | 0.8 | 人/月 |  |  |  |
| (2) |  | 网约车司机小程序 | 提供网约车司机小程序，确认信息核验和记录查询。 | 1.2 | 人/月 |  |  |  |
| (3) |  | 进场信息统计 | 提供基于停车场特性的信息统计，包括饱和度、排队数量、空车数量、进出车辆详情信息。 | 1.4 | 人/月 |  |  |  |
| (4) | 呼叫 管理 | 呼叫台账 | 呼叫管理后台，记录全量实时网约车呼叫信息，并校验网约车与呼叫人手机关联信息，匹配和判定呼叫的有效性和重复性。 | 1.7 | 人/月 |  |  |  |
| (5) |  | 呼叫通知页面 | 通过显示设备提供呼叫、排队实况的通知页面，部署在显示设备上。 | 1.0 | 人/月 |  |  |  |
| (6) |  | 小程序-呼叫通知及登记 | 通过小程序扫码实现网约车信息登记和向网约车发送通知等候信息。 | 1.6 | 人/月 |  |  |  |
| (7) |  | 小程序-等候信息查看 | 小程序显示当前呼叫车辆的排队信息页面。 | 1.6 | 人/月 |  |  |  |
| (8) |  | 小程序-网约车赋分提醒 | 程序自动核验网约车当前评分，对优良差等的网约车行为进行旅客端信息提醒。 | 0.5 | 人/月 |  |  |  |
| (9) | 排队 管理 | 排队实况 | 实时显示当前排队等待信息，包括车辆等待列表，旅客等待列表。给出排队的详情，包括按照车位、按照时长进行排序，接入上客区摄像机画面实时查看。 | 1.4 | 人/月 |  |  |  |
| (10) |  | 排队预测评估 | 根据当前等待时间、当日平均上客时间，当前车辆的排队数量，对每个排队的预估等待时间进行动态评估，并实现全局研判，给出总耗时的分析。 | 1.6 | 人/月 |  |  |  |
| (11) |  | 排队干预 | 可以根据需要，自定义调节指定车辆的排队顺序，并同步更新其他车辆的排队逻辑，包括插队、优先、后置等操作。 | 1.5 | 人/月 |  |  |  |
| (12) | 接客 管理 | 接客实况 | 接入上客点的实时画面，和实时信息，能够查看指定车位的上客详情，包括旅客和司机信息及画面，以及进出时间节点等。 | 1.5 | 人/月 |  |  |  |
| (13) |  | 接客统计 | 对接客环节的情况进行统计分析，包括平均上客时间、平均进场离场时间，上客效率统计及排序等统计信息。 | 1.5 | 人/月 |  |  |  |
| (14) |  | 异常提醒 | 对上客点停放异常、接客时间超时、呼叫时间超长进行设置和记录，对插队行为进行记录，并对旅客和司机进行点对点通知提醒，并通过监控进行抓拍。 | 1.5 | 人/月 |  |  |  |
| (15) |  | 放行信息联动 | 与达到层道闸联动，对放行车辆动态设置临时通行权限。 | 0.5 | 人/月 |  |  |  |
| (16) | 消息通知管理 | 通知消息定制 | 配置网约车点对点语音、短信的通知信息逻辑。配置异常提醒的点对点的通知逻辑。 | 1.3 | 人/月 |  |  |  |
| (17) | 离场 管理 | 离场台账 | 通过台站记录网约车车辆接收到通过平台指令开始到接客上客到驶离的全过程环节节点，关联对应异常提醒等信息记录。 | 1.3 | 人/月 |  |  |  |
| (18) |  | 离场信息统计 | 对单一车辆离场过程的全信息进行统计，包括等候时长、离场时长。对全局车辆的离场信息进行统计，包括离场效率、平均耗时等信息进行综合呈现。 | 1.4 | 人/月 |  |  |  |
| (19) |  | 初始化网约车收费规则 | 根据网约车行为特点，与收费系统对接，预设动态收费规则配置。 | 0.8 | 人/月 |  |  |  |
| (20) | 赋分 赋码 | 网约车行为规范配置 | 基于网约车行为规范，设置网约车评分细则，包括评分大类、评分细则、细则分值，赋值周期，赋码规则，初始化规则设计等内容。 | 1.5 | 人/月 |  |  |  |
| (21) |  | 网约车行为匹配 | 集成网约车行为，包括节点记录，视频捕捉，人工判定等多种行为，提供单车的网约车行为规范匹配，形成行为记录。提供异常修正功能。 | 1 | 人/月 |  |  |  |
| (22) |  | 网约车评分赋码台账 | 根据评分周期，显示每个周期内的参与评分赋码行为的网约车的记录信息，台账信息，包括赋分记录，赋码记录，对应的行为记录；可以通过该模块调整赋分赋码结果。 | 1.8 | 人/月 |  |  |  |
| (23) |  | 网约车奖惩机制配置 | 根据网约车赋分赋码提供奖惩机制的配置，包括接单机制、排队机制、通告机制等分类。 | 1.6 | 人/月 |  |  |  |
| (24) | 接单记录与行为分析 | 历史接单 | 提供全时期的接单记录信息台站，支持多维度的搜索和查看，包括按时间段、按车辆等，合并全过程节点，能够一表总览历史接单。 | 1.5 | 人/月 |  |  |  |
| (25) |  | 行为分析 | 根据历史接单行为，提供行为分析可视化图表，包括接单偏好、时间分布、日期分布、耗时、效率、频次等信息，能够关联航班信息进行关联信息查看，也能根据统计指标按照大小进行查看。 | 1.5 | 人/月 |  |  |  |
| 2 | 出租车管理调度 |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) | 出租车决策模型搭建 | 数学逻辑建模 | 建设基于出租车决策研判的科学逻辑算法数学模型。 | 1.5 | 人/月 |  |  |  |
| (2) |  | 模型初始化 | 基于数据模型及台州机场的实际符合情况，配置和梳理初始化数据参数。 | 0.8 | 人/月 |  |  |  |
| (3) |  | 动态模型开发 | 基于数据模型的软件代码开发形成软件计算框架。 | 1.5 | 人/月 |  |  |  |
| (4) |  | 可视化参数模型界面 | 基于可视化的动态关联参数的调整页面，能够通过直观的调整参数及动态影响参数的信息反馈。 | 1.2 | 人/月 |  |  |  |
| (5) | 自优化评估系统管理 | 收益均衡评估设置 | 对出租车收益的选择进行系统化的评估建模，建设评判依据和收益均衡评估规则。 | 1.4 | 人/月 |  |  |  |
| (6) |  | 收益评估模型开发 | 对收益平衡规则进行代码的开发形成软件计算框架。 | 1.5 | 人/月 |  |  |  |
| (7) |  | 车道初始化规则设置 | 对收益均衡初始化参数依据进行梳理和配置。 | 1.0 | 人/月 |  |  |  |
| (8) |  | 蓄车区放行规则设置 | 基于台州机场蓄车区和蓄车区车道的功能，进行配置和逻辑设计以及对应的软件开发。 | 1.5 | 人/月 |  |  |  |
| (9) |  | 可视化调控页面 | 建设可视化放行规则调控和收益均衡评估的调整页面，能够实现动态的调整和全局结果的同步变更。 | 1.6 | 人/月 |  |  |  |
| (10) | 蓄车 管理 | 可视化蓄车实况 | 对蓄车区每个车道进行可视化呈现，对车道属性，车辆数量进行直观的呈现，对接道闸系统，可以精准识别每个车的排队位置，并能够支持车辆的详情查看。 | 1.6 | 人/月 |  |  |  |
| (11) |  | 蓄车信息统计 | 对蓄车的情况信息统计包括进出时间、排队时间等信息。 | 1.0 | 人/月 |  |  |  |
| (12) | 放行 管理 | 放行台账 | 根据优先级配置的放行逻辑，记录每次出租车放行的节点信息，包括两次道闸离场的时间。 | 1.3 | 人/月 |  |  |  |
| (13) |  | 放行干预 | 可以人为调整放行逻辑，实现手动对车道的放行，也实现对二次出场的道闸放行。 | 1.3 | 人/月 |  |  |  |
| (14) |  | 放行配置 | 对两次道闸放行关系进行配置，包括上客区余量设置，二次道闸出口余量等信息配置。 | 1.3 | 人/月 |  |  |  |
| (15) |  | 放行信息联动 | 与达到层道闸联动，对放行车辆设置动态临时通行权限。 | 0.8 | 人/月 |  |  |  |
| (16) | 蓄车放行提醒管理 | 入场提醒 | 根据蓄车优先级的配置，自动计算蓄车规则的实际计算结果，确定蓄车车道。 | 1.5 | 人/月 |  |  |  |
| (17) | 蓄车记录与等候分析 | 蓄车记录 | 提供全时期的蓄车放行记录信息台站，支持多维度的搜索和查看，包括按时间段、按车辆等，合并全过程节点，能够一表总览历史接单。 | 1.7 | 人/月 |  |  |  |
| (18) |  | 行为分析 | 根据历史接单行为，提供行为分析可视化图表，包括蓄车偏好、时间分布、日期分布、耗时、效率、频次、车道使用效率等信息，能够关联航班信息进行关联信息查看，也能根据统计指标按照大小进行查看。 | 1.3 | 人/月 |  |  |  |
| 3 | 公交大巴车管理调度 |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) | 公交信息发布 | 班线信息登录 | 根据预设的公交班线信息进行同步登记并发布看板，并提供清单查看、动态修改等功能，提供可操作页面对班线发布信息调整。 | 1.2 | 人/月 |  |  |  |
| (2) |  | 电子站牌配置 | 基于电子显示设备的接口，配置电子站牌的内容，包括可控区域的分区占用，分区预设内容等，设置集运扫码页面。 | 1 | 人/月 |  |  |  |
| (3) | 公交进场预警 | 进场预测 | 基于班线计划和定位信息对进入机场的公交车辆进行时刻预测。 | 1.5 | 人/月 |  |  |  |
| (4) |  | 站台可用评估 | 对当前下课站台的在特定时间下的空闲状态进行评估。 | 1 | 人/月 |  |  |  |
| (5) |  | 下客位安排评估 | 基于多个要素，多可以下客的临时停车点位进行按照时间进行分析和动态呈现。 | 1.5 | 人/月 |  |  |  |
| (6) |  | 安全系数评估 | 对每个班线公交可以在下客点的情况给出安全评估系数，进行系数参数搭建。 | 1.5 | 人/月 |  |  |  |
| (7) | 停车 实况 | 停车实况 | 接入停车道闸信息，记录公交车停车区和大型车车辆的信息的实况信息，键入监控画面实时呈现公交大巴停车的图像。 | 1.2 | 人/月 |  |  |  |
| (8) |  | 停车信息统计 | 对公交车大型车的停车进行统计。 | 0.5 | 人/月 |  |  |  |
| (9) | 集运需求管理 | 集运呼叫台账 | 呼叫管理后台，记录全量大巴车、公交车呼叫信息，和执行状态信息。 | 1.5 | 人/月 |  |  |  |
| (10) |  | 小程序-呼叫登记 | 通过小程序扫码实现大巴车/公交车信息登记和向大巴车和公交车调度发送信息。 | 1.2 | 人/月 |  |  |  |
| (11) |  | 小程序-等候信息查看 | 小程序显示当前呼叫车辆的排队信息页面。 | 0.5 | 人/月 |  |  |  |
| (12) | 等候 管理 | 等候管理 | 显示当前对大巴车叫车的等候信息，以及预计安排的停车放行信息，可以对等候的大巴车进行干预管理。 | 1.5 | 人/月 |  |  |  |
| (13) |  | 车位忙闲自动评估 | 根据公交车班线发车时刻表，对停车位的忙闲状态进行评估和预估，对是否开放给大巴车使用进行评估和预警。忙闲评估规则根据可以实现自动调整优化。 | 1.3 | 人/月 |  |  |  |
| (14) | 实时上客分析 | 车位上车信息 | 统计大巴车上客实况信息，接入公交大巴车位实时画面信息。对节点信息进行统计。 | 1.0 | 人/月 |  |  |  |
| (15) |  | 预警信息 | 对超时等候大巴车进行评估，生成预警信息，并通过点对点的方式进行推送。 | 0.5 | 人/月 |  |  |  |
| (16) | 通知 管理 | 大巴车通知 | 可以向满足放行条件的大巴车司机发送对应的放行通知短信和语音消息。 | 0.6 | 人/月 |  |  |  |
| (17) |  | 小程序-等候通知反馈 | 经车位忙闲自动评估，对呼叫的人员发送评判消息，如果已经放行，对预警信息进行发送。 | 0.8 | 人/月 |  |  |  |
| (18) | 历史 记录 | 大巴调度记录 | 提供历史大巴调度的记录行为，包括是否相应，停车位借用情况等内容。 | 0.6 | 人/月 |  |  |  |
| (19) |  | 行为统计分析 | 对历史大巴调度行为，包括上下客时间，高峰时间，包括班线、时间等角度进行统计分析，辅助支撑忙闲评估。 | 0.8 | 人/月 |  |  |  |
|  | 小计： |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 陆侧交通预测预警评估子系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交通需求评估管理 |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) | 交通流量预报 | 预测模型计算 | 基于交通量影响参数搭建计算模型，对接口数据进行计算。 | 1.5 | 人/月 |  |  |  |
| (2) |  | 流量预测预报 | 基于计算结果给出不同时间、不同日期下的需求。 | 1.5 | 人/月 |  |  |  |
| (3) | 运力调度决策 | 出行选择模型计算 | 根据交通流量预测数据与历史出行需求数据，对未来一段时间出行需求进行预测。结合当前储备的巡游出租车，网约车数量进行调度，可对接第三方网约、出租车企业或平台进行运力调度。 | 1.5 | 人/月 |  |  |  |
| (4) | 停车需求分析 | 停车分布情况模型计算 | 针对历史停车数据分析过往一段时间内的停车场运营情况、包括停车场平均、分季节、分时段的利用率、营收情况、出入拥堵情况等辅助长期的管理决策。结合历史停车数据与交通数据，对未来一段时间内的停车需求进行评估，针对可能的车位不足的情况进行预警。 | 1.5 | 人/月 |  |  |  |
| (5) | 交通影响评价 | 交通趋势影响变化模型计算 | 结合机场外部道路交通情况与航班运行数据，分析出入港车辆对机场周边交通影响的情况，辅助有关部门进行管理决策。 | 1.5 | 人/月 |  |  |  |
| (6) |  | 可视化趋势影响 | 基于地图和三维模型，对未来交通趋势影响可视化呈现。 | 1.5 | 人/月 |  |  |  |
| 2 | 交通预警管理 |  |  |  | 人/月 |  |  |  |
| (1) | 预警 大厅 | 预警大厅 | 提供交通流量预警的预警结果汇总的信息查看和历史预测行为和实际情况的比对情况。 | 1.0 | 人/月 |  |  |  |
| (2) | 饱和 预警 | 出行供给过载预警 | 基于出行供给过载预警模型对当前站前情况进行采集和评估。 | 1.4 | 人/月 |  |  |  |
| (3) | 不足 预警 | 通行需求不足预警 | 基于通行需求不足预警模型对当前站前情况进行采集和评估。 | 1.4 | 人/月 |  |  |  |
| (4) | 预警信息推送 | 平台级推送 | 建立标准接口，向公交、网约、出租等运营公司平台推送。 | 0.8 | 人/月 |  |  |  |
| (5) |  | 预警推送 | 向指挥中心运营预警模块推送。 | 0.5 | 人/月 |  |  |  |
| (6) |  | 点对点推送 | 向满足条件范围内出租车司机进行推送。 | 0.5 | 人/月 |  |  |  |
|  | 小计： |  |  |  |  |  |  |  |
| （三） | 指挥中心综合运营管理子系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 数字运营中心 |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) | 综合运营中心 | 综合数据看板 | 提供可视化的事件统计、值班统计、航班信息统计、停车场运力统计、客流量统计、车流量统计、路况统计、监控视频等数据看板信息。 | 1.0 | 人/月 |  |  |  |
| (2) |  | 数据管理后台 | 提供运营看板无法对接的基础信息录入。 | 0.3 | 人/月 |  |  |  |
| (3) | 智慧调度管理中心 | 调度统揽中心 | 接入多维车辆调度系统，对调度实况信息及数据进行集成和展示，可以直观的查看到调度的实际清单和调度等待及需求信息，以及调度的相关预警。 | 1.0 | 人/月 |  |  |  |
| (4) |  | 调度指令下发 | 可以对多维车辆调度系统进行可视化的调度指令的管理和下发，能够对多个环节进行干预指引，并且响应需求的调度指令。 | 0.8 | 人/月 |  |  |  |
| (5) |  | 通行配置清单 | 实现站前全量的道闸一对一状态和权限的清单和控制的可视化界面。 | 0.1 | 人/月 |  |  |  |
| (6) |  | 白名单和初始化配置 | 可以根据指定道闸，设置对应的号牌，包括通行有效时间区间、持续天数等内容设置白名单；对预设的初始化通行车辆进行权限配置，按照车辆类型进行权限预设。 | 0.5 | 人/月 |  |  |  |
| (7) |  | 应急调度 | 根据调度过程中的异常情况进行接入进行标注清单和地图可视化展示，并接入道闸控制，形成应急操作，并形成记录。 | 0.8 | 人/月 |  |  |  |
| (8) | 一图统揽驾驶舱 | 监控的落图可视化 | 实现模型上的动态可视，可交互。接入既有的监控，通过平台级对接或者接口对接方式，实现实时和历史画面对接。 | 0.2 | 人/月 |  |  |  |
| (9) |  | 道闸落图可视化 | 实现模型上的动态可视，可交互。接入道闸的控制和状态查看权限。 | 0.2 | 人/月 |  |  |  |
| (10) |  | 车辆信息落图可视化 | 主要是公交车平台、出租车平台接入，在模型上实现动态可视，可交互。 | 0.2 | 人/月 |  |  |  |
| (11) |  | 多类型一张图 | 基础设施的标注、车辆动态信息、前端设备、预警事件汇总的一张驾驶舱图。 | 0.8 | 人/月 |  |  |  |
| (12) | 站前区域三维建模 | 综合信息设计、场景弹窗、标注和按钮 | 对三维场景中设备弹窗、告警弹窗、标注、按钮等样式进行设计。 | 1.0 | 人/月 |  |  |  |
| (13) |  | 外观建模 | 对机场、机场前广场、机场范围内的露天停车场环境进行三维模拟，展示机场范围内主体建筑及地面的外观轮廓，以及停车场区域内地面标线、停车位标线。机场航站楼及候机大厅整体建筑外观使用科幻线框风格，简模示意。露天停车场路面、机场前广场使用写实风格，中模示意。 | 1.3 | 人/月 |  |  |  |
| (14) |  | 停车场入口建模 | 对露天停车场的出入口岗亭、闸机及附属设备进行三维模拟，写实风格，中模示意，包含岗亭，道闸。 | 1.5 | 人/月 |  |  |  |
| (15) |  | 车辆建模 | 对以下五种车辆进行三维模拟，每种车辆分别建立一种三维模型。写实风格，中模示意。车辆比例应与机场、停车场、闸机适应。 1.社会车辆（小轿车）； 2.网约车（特殊贴图小轿车）； 3.出租车（特殊贴图小轿车）； 4.公交车（特殊贴图大客车）； 5.大巴车（大客车）。 | 1.5 | 人/月 |  |  |  |
| (16) |  | 功能交互 | 1.基础功能：场景加载，渲染，环境光特效，快速切换视角及定位模型。 2.交互功能：支持鼠标交互切换场景，交互数据面板或者表盘等，悬浮提示或单双击指令下发等功能，点击设备弹出面板等交互事件。 | 1.0 | 人/月 |  |  |  |
| (17) |  | 动画效果 | 制作以下项目相关动画： 1.出入口闸机开、闭动画，以2种闸机计，共4段动画； 2.车辆运行动画，根据数据对接进行车辆定位，移动过程中播放。每种车辆1段，共5段动画； 3.场景内快速定位动画，包括场景默认视角、5个停车场主视角、机场前广场主视角（1个）、停车场出入口视角（15个）、车辆跟随视角（5个） 4.全场漫游动画1段。 | 1.3 | 人/月 |  |  |  |
| (18) |  | 模型数据对接 | 对主页面进行前端开发、数据对接，包括页面及场景中数据面板包含接口联调、测试、调整费用。 数据对接具体功能包括： 1.6个二维面板中的数据对接 2.闸机开闭远程控制 3.进场车辆信息、运动定位、停车位定位。 | 1.3 | 人/月 |  |  |  |
| 2 | 运营事件中心 |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) | 预警 中心 | 预警信息 | 接入本项目建设的四类主预警，包括通行需求不足预警、出行供给过载预警、交通权限异常预警、到达层上客异常预警，对预警的类型、阶段、时间和当前状态进行详情查看和主动提示。 | 0.8 | 人/月 |  |  |  |
| (2) |  | 预警决策 | 基于预警信息内容，执行预警决策，可以撤销预警，转成事件，并设置预警免疫时间等内容。 | 1.2 | 人/月 |  |  |  |
| (3) |  | 预警处置 | 基于预警情况执行预警处置策略，包括手动预警处置和自动预警处置。 可以实现与预警对应的设备的手动操作；包括道闸的控制、广播的控制、情报板的设置、信息推送等内容。 | 1.2 | 人/月 |  |  |  |
| (4) |  | 预警初始化设置 | 预警设置包括通行需求不足预警、出行供给过载预警、交通权限异常预警、到达层上客异常预警的触发条件，对内部涉及到的音频识别、图像识别、算法进行预制。 | 0.5 | 人/月 |  |  |  |
| (5) |  | 自动处置配置 | 提供网约车共享停车位策略配置、公交车闲时共享策略配置、出租车双排放行策略。 | 1.0 | 人/月 |  |  |  |
| (6) |  | 自动处置评估 | 对自动处置效果进行模拟分析，对自动处置的影响进行评估。 | 1.0 | 人/月 |  |  |  |
| (7) | 事件 管理 | 事件信息 | 汇聚预警生成事件的信息清单和详情。 | 0.5 | 人/月 |  |  |  |
| (8) |  | 事件转派 | 事件可以通过短信进行推送到指定人处，包括设置事件的预览页面。 | 0.5 | 人/月 |  |  |  |
| (9) |  | 事件闭环 | 填写事件处置的结果信息。 | 0.2 | 人/月 |  |  |  |
| 3 | 综合数据管理 |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) | 基础数据管理 | 设施点位编目 | 通过可视化和列表配置机场基础设施点位的信息。 | 0.5 | 人/月 |  |  |  |
| (2) |  | 固定车辆信息 | 配置车辆的信息和车辆类型。 | 0.5 | 人/月 |  |  |  |
| (3) |  | 人员基础信息 | 配置人员信息，对应人员可以发起车辆信息维护。 | 0.5 | 人/月 |  |  |  |
| (4) |  | 接口信息服务 | 接入本系统的接口管理。 | 0.8 | 人/月 |  |  |  |
| (5) | 报表管理 | 动态表单创建 | 配置自定义表单。 | 0.8 | 人/月 |  |  |  |
| (6) |  | 动态表单本地关联 | 本地化数据清单关联配置。 | 1 | 人/月 |  |  |  |
| (7) |  | 自动报表生成 | 根据内容和时间自动定时生成表单。 | 1 | 人/月 |  |  |  |
| (8) | 可视设备发布管理 | 电子屏内容管理 | 接入机场内显示屏管理，和对屏幕功能初始化，对接相应业务系统。实现快速的可视化发布。 | 1.5 | 人/月 |  |  |  |
| (9) | 系统 管理 | 系统管理 | 主要用于对系统基础功能的配置维护，包括系统的用户管理、角色管理、机构管理、菜单管理等。 | 0.5 | 人/月 |  |  |  |
| 4 | 外部接口对接 |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) | 航班详情接口 |  | 与航管信息系统对接。 | 0.5 | 人/月 |  |  |  |
| (2) | 停车场道闸接口 |  | 与道闸管理系统对接。 | 0.8 | 人/月 |  |  |  |
| (3) | 地下停车场收费系统 |  | 与地下停车场收费系统对接。 | 0.5 | 人/月 |  |  |  |
| (4) | 陆侧监控接口 |  | 与陆侧视频平台对接。 | 0.7 | 人/月 |  |  |  |
| (5) | 公交车调度平台 |  | 与具有机场线路的公交企业调度平台对接。 | 0.8 | 人/月 |  |  |  |
| (6) | 出租车调度平台 |  | 与出租车调度平台对接。 | 0.8 | 人/月 |  |  |  |
| (7) | 网约车平台 |  | 与网约车平台对接。 | 0.8 | 人/月 |  |  |  |
| (8) | AOC接口 |  | 值班信息、气象信息。 | 0.8 | 人/月 |  |  |  |
| (9) | 陆侧可视化显示设备接口 |  | 对接引导显示设备信息，可以发布引导信息等。 | 0.7 | 人/月 |  |  |  |
| (10) | 周边路况信息 |  | 主要是机场路附近的路况信息。 | 0.8 | 人/月 |  |  |  |
| (11) | 地面停车收费系统对接及二次开发 |  | 与地面停车系统功能和数据对接，并开展二次开发功能。 | 0.4 | 人/月 |  |  |  |
|  | 小计： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 共计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商：                  (盖单位电子公章)

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

日    期：   年    月   日

## （七）其他材料

供应商认为又需要提供的其他证明材料，格式自拟，字数不限

# 第七章 技术标准和要求

机坪安全运行管理系统

机坪运行安全管理系统为满足运行指挥中心，跑道安全小组等单位的业务和监管需求，通过系统自动计算辅助人工管理的方式，实时硬件设备数据，航班动态数据，算法规则等条件，及时发现可能影响运行安全事件并提醒工作人员干预处置。

机坪运行安全管理系统建设主要包括PC端系统功能开发调试，车载视频定位一体机等硬件设备安装，数据对接，系统部署安装等。结合台州机场军民合用特点，对硬件安装位置及类型进行灵活组合。由于台州机场停机坪现有面积37275㎡，机位6个；改扩建工程投运后新机坪面积82820㎡，机位16个。相较旧机坪，新机坪面积增加一倍有余，机位增加10个。在机坪运行安全监管方面，尚未配备智慧化科技手段，日常监管方式以现场人工检查为主。系统通过实时分析机坪运行车辆驾驶人员是否违规，实现机坪运行车辆状态管理、限制区域电子围栏管理等功能，帮助机坪运行监管人员和指挥人员有效管控机坪运行动态，防止刮擦、与航空器滑行冲突等机坪不安全事件。

设计思路

机坪安全运行管理系统的设计思路是确保机场机坪区域的安全、高效和有序运行，能够提升机场的整体安全水平和服务质量，确保航空运输的顺畅和旅客的满意度。具体内容如下：

1.保障航空器安全：通过实时监控和管理，防止航空器在机坪区域发生碰撞或其他安全事故。

2.提高运行效率：优化航空器、车辆和人员的流动路径，减少延误和等待时间，提高机场整体运行效率。

3.资源优化管理：合理调配机位、车辆和人力资源，确保资源的最大化利用。

4.风险管理：识别和评估潜在风险，制定并实施相应的预防和应对措施，降低事故发生的概率。

5.法规合规：确保所有操作符合国际和国家的法律法规以及民航行业标准。

6.应急响应：建立有效的应急响应机制，快速处理突发事件，最大限度地减少损失和影响。

系统框架

              - 系统架构

基础层提供系统建设所需的计算、存储、网络资源，以及定位设备的状态监控。

数据资源体系层：建立原始库、业务库、资源库。

应用支撑体系层：实现用户身份认证管理服务、业务逻辑引擎、工作流引擎、GIS服务和ETL数据服务。

业务应用层：车辆实时监控，车辆违规提醒，违章热力图，车辆违规记录，车辆主动安全，机位占用监控，人员管理，驾驶员信息管理，驾驶员资证管理，驾驶员违规监控，巡检管理，巡检模板管理，任务单管理。移动端，滑行防冲突管理，机坪红绿灯管理，滑入、推出提醒系统管理，车辆基础配置，系统用户&权限，电子围栏管理，语音播报管理等。

本系统的功能框架如下：

              - 机坪安全运行管理系统功能框架图

软件功能设计

运行监控大屏

展示车辆运行情况，包括车辆每月里程数、超过车辆类型配置的超时上线阈值的车辆列表，包括最近7日，最近30天列表，人员通行证，驾驶证即将到期提醒，车辆违规类型分类统计，机坪内各单位事件上报量统计数据项。

- 未上线车辆统计：通过柱状图、饼图、曲线图，列表等方式，展示各单位超过车辆类型配置的超时未上线日期阈值的车辆列表。

- 车辆里程统计：通过柱状图、饼图、曲线图，列表等方式，展示机场车辆每月行驶里程数据。

- 车辆违规统计：通过柱状图、饼图、曲线图，列表等方式，展示机场车辆时间范围内的各类违规统计数据。

- 事件上报统计：通过柱状图、饼图、曲线图，列表等方式，展示机场各单位上报事件数量表。

- 人员资证临期统计：通过柱状图、饼图、曲线图，列表等方式，展示机场各单位车辆驾驶人员通行证，驾驶证临期数量。

车辆安全监管

机坪GIS系统

- GIS地图绘制：初步规划和设计：确定地图的目标、要素和布局。这包括选择正确的地理坐标系统，决定地图的尺度和范围，以及确定需要展示的信息类型。

- 地理数据收集：需要甲方提供原始地物资料，比如cad或者是矢量化的地图数据，地物的类型可能包括机坪的地形、建筑物、道路、停机位、设施等。

- 数据处理和清洗：收集的数据可能包含错误或不一致，需要进行清洗和处理。这可能包括删除重复的数据、修正错误的数据、转换数据格式等。

- 地图绘制：使用GIS软件根据处理后的数据绘制地图。包括创建和编辑图层，添加和调整地图元素，设置颜色和样式等。

- 属性数据添加：每个地图元素都可能需要添加属性数据，例如建筑物的名称和用途，道路的类型和宽度等。需要大量的手动输入和编辑。

- 地图审查和修正：创建的地图需要进行详细的审查和修正，以确保其准确性和一致性。需要多次地反复检查和修改。

- 地图发布和更新：地图需要定期更新，以反映机坪的变化。每次更新都可能需要重新进行上述的步骤。

- 系统集成：地图需要与机坪车辆安全运行管理系统集成，需要进行复杂的编程和测试。

车辆实时监控

通过车载定位终端的GPS定位数据，结合先进的差分定位技术，能够在机坪高精度GIS地图层上实现车辆位置信息的精确显示。通过接收差分基站发送的修正信号，显著提高了定位的精度，将误差范围从几米减少到几厘米，对于需要精细操作的机坪作业至关重要。系统支持后台配置数据更新频次，可以根据实际需求和网络负载情况，在1秒到3秒之间灵活设置，默认为3秒更新一次，以提供流畅的实时跟踪效果，适用于对实时性要求较高的场景。

系统支持通过部门、车辆类型、车辆分组以及车辆状态等条件筛选展示对应车辆数据，使得管理人员能够快速定位并监控特定车辆或车辆组的实时位置和状态。

车辆违规提醒

通过车载定位终端的GPS定位数据，结合差分定位技术，系统能够在高精度GIS地图图层上实现对车辆位置的精确监控。这种差分技术通过接收差分基站发送的修正信号，显著提高了定位精度，减少了误差，对于精确度要求极高的机坪环境中尤为重要。系统能够根据车辆GPS定位数据及围栏类型等条件，判断并触发双向告警机制，确保告警的精确性和及时性，提高了系统的响应速度和可靠性。

对于违规车辆，系统能够发送指令播报提醒，引导驾驶员规范行驶，这种实时反馈有助于减少违规行为，提高行车安全。同时，对于PC端监管人员，系统会发送违规消息弹窗提醒，使监管人员能够迅速采取行动，对违规行为进行及时处理。违规分类包括非授权车辆违规进入电子围栏区域、车辆在区域范围内超过限制车速、靠机作业类型车辆到达机位范围前未按规定减速至5KM/h、停止观察区域内未停车、车辆未按规定停放等。系统能够对这些违规行为进行精确监控和记录，提高安全性和合规性。

车辆主动安全

通过GPS定位设备的摄像头视频算法分析车内驾驶人员行为是否违规，通过车前摄像头视频算法分析车前行驶状态，包括车道偏离、前方障碍物碰撞预警等，系统通过车载设备对驾驶员进行语音提醒。

车辆违规记录

支持通过违规记录模块自定义时间范围查询车辆违规记录，包括车辆历史行驶轨迹，车辆行驶最大车速，行驶时间等，支持倍速回放查看车辆行驶过程并支持高亮显示超速轨迹路段。

机位占用监控

通过对接航班计划及动态数据，在GIS地图上展示近远机位航班占用情况，支持通过配置模块定制显示机位占用航班信息，包括显示进港航班号、离港航班号、航空器注册号，机位占用空闲状态等，支持扩展接入放行排序等数据，展示机位航班放行序号。支持点击占用机位航班号查看对应航班详情信息，包括进离港航班计划、计划起降时刻，预计或实际起降时刻，当前保障状态等信息。

滑入/推出提醒

根据ACDM历史30天各跑道头落地至各机位平均时长，预测滑入机位时间，对该机位周边范围内的在线车辆进行语音播报提醒避让，根据机位航班保障节点时间，获取撤轮挡，推出等相关节点时间时，对该机位周边范围内的在线车辆进行语音播报提醒避让。

推出冲突提醒

根据保障状态判断及COBT时刻数据等计算相邻机位离港航班推出时刻，对相差5分钟内的机位航班进行提醒。

临时通行监管

外场车辆道口扫码绑定便携式电子工牌，登记电话号码，离场计划时间，可通行区域等，对限时未离场车辆在PC端向管理人员提醒。

安全巡查

巡检管理

巡检任务单派发管理，巡检任务详情，各巡检点电子检查单完成情况查看，历史巡检任务查询及导出。

保障作业标准程序检查

各类车辆航班保障作业标准程序电子检查单录入及详情查看，历史检查单按时间范围，类型等维度统计查询及导出。

人员安全监管

驾驶员信息管理

通过驾驶员信息管理模块维护机坪内部驾驶员基础信息，支持创建新员工信息库，对现有驾驶员信息进行编辑，删除等操作。支持对驾驶员在职状态进行变更，驾驶员基础信息包括驾驶员姓名、联系电话、身份证号、归属单位、准驾车型、设备卡绑定等。

驾驶员资证管理

通过驾驶员资证管理模块维护驾驶员证件信息，录入信息包括单位名称、驾驶员姓名、驾驶员身份证有效期、身份证正背面实拍图、驾驶证有效期、驾驶证正副本实拍图、内场通行证有效期等信息。系统通过录入的有效期，监控有效状态，有效期临失效前通过运行监控大屏、短信息等方式对相关单位负责人及对应驾驶员进行提醒更新证件。

事件管理

违章记录

通过违章驾驶员姓名、单位列表，违规类型，时间范围等条件查询筛选违规记录列表，违规列表信息包括：编号、违规类型、违章人、违规车辆、车辆类型、归属单位、违规时间、违规区域、处理状态等。支持管理人员根据违章详情判断向违章单位车辆管理负责人发送违章处置告知单。

违章处置

根据单位，违规类型，时间范围等筛选查询管理人员已发送的违章处置告知单记录，列表信息包括处置单编号、违规类型、发送处置单时间、接收单位、整改反馈、整改期限、处置状态等。接收单位可查看本单位内的违章处置告知单并填写整改信息，支持上传常用文件附件，发送方根据整改信息完结处置单。

上报记录

一线人员通过移动端发起报告，支持填写内容，选择日期，拍摄现场照片等，上报列表支持根据情况说明关键字，上报单位，上报时间范围等条件筛选查询列表。管理人员根据情况说明内容判断并分配事件处置归属责任单位及部门。

事件处置

上报事件归属的责任单位可查询处置列表，信息包括情况说明，发现地点，发现日期，现场照片等信息，责任单位管理人员支持更新事件处置状态并填写处置说明。支持管理人员删除事件处置单。

告警记录

按时间范围，告警类型等条件查询车辆告警记录，记录数据项包括触发告警时间、车辆归属单位、违规电子围栏、告警类型等。

系统管理

资证周期管理

车辆，人员资证有效周期管理，各类证件支持根据不同年限对临期前N天提醒配置。

保障作业检查单管理

创建、编辑及删除航班保障作业各类车辆标准作业程序电子简称单事项模板。

包括巡检类型维护，巡检点维护，各巡检点电子检查单事项内容维护。不同巡检类型任务下的巡检路线维护等。

车辆基础配置

对车辆信息录入、编辑及删除操作，如修改车牌号、更换设备标识绑定其他设备等；支持筛选查看车辆的在线情况，设备使用状态以及轨迹查询和指令下发功能；可以快速条件筛选指定车辆，导出车辆列表。支持车辆资证与任务匹配，支持录入车辆保养时间、保养周期、车辆内场通行证有效截止时间等信息，系统通过设置的周期对临期车辆进行提醒、对过期未更新信息的车辆进行告警。

系统用户及权限管理

支持创建多个部门及部门下级科室，呈树状展示，录入信息包含部门名称、代码、联系方式等，支持根据部门名称来查询。用户录入信息包含用户名、有效期、所属部门、创建时间等，可以修改密码，设置系统功能模块权限，实现对系统的安全访问控制、数据隐私保护等实现专人专管。

电子围栏管理

基于GIS地图处理电子围栏区域的绘制，围栏的属性默认有限制区围栏、禁行区围栏和道口围栏等，不同属性围栏表现形式及展示颜色不同，用于明确区分围栏效果。支持手工绘制各类形状的围栏界线，设置的围栏可以个性化指定生效的部门、车辆类型，以应对不同的实际作业场景。支持为围栏进行编辑和删除，相应的操作也会有权限访问控制。根据不同属性围栏配置对应车辆类型或指定车辆，独立控制该电子围栏车辆的准入或限出权限，根据配置条件，通过车辆安全监管模块对车辆进行监控和告警。应用于临时外场施工车辆驶出施工区域围栏，非授权车辆驶入禁入电子围栏等运行场景。

语音播报管理

根据场坪区各类事件场景及不同类型的电子围栏，自定义设置各类自动播放语音的文本内容。当满足触发条件时，通过车辆上装备的语音设备，自动播放配置的文本，提醒驾驶车辆人员。支持对语音播报文本自定义编辑、添加、删除。

应急救援点管理

通过PC端GIS地图上绘制应急救援点范围，支持绘制多个救援点，对救援集结点自定义名称，支持对已创建的应急救援集结点进行编辑，删除操作。

移动端

巡检任务管理

巡检任务管理人员派发及执行人员接收，移动端电子任务处置及详情查看。

任务跟踪&统计

保障作业标准程序检查单发布，任务状态跟踪，任务量统计。

运行实况

通过移动端GIS地图展示在线车辆实时位置及状态，显示机坪机位占用状态，点击车辆图标查看车辆信息，包括车牌号、归属单位、车辆类型、驾驶员信息、车辆当日行驶里程等数据；点击机位查看航班占用信息，包括进离港航班号、航线、航空器注册号、机型、当前保障状态等。支持根据车辆类型、归属单位等进行筛选展示车辆。支持开启关闭或筛选展示机坪内设置的电子围栏。

车辆管理

支持管理人员及车辆归属单位查看车辆列表，及证件临期过期车辆列表，支持通过移动端填写证件编号，有效截止日期，证件正副页照片等信息，由PC端管理人员进行审核。通过车辆管理模块进行车辆保养信息录入，包括保养时间（默认为发起日期）、保养项目、当前里程数、下次保养时间等信息。

事件上报

支持用户通过事件上报模块上报事件，上报内容包括：上报事件说明、发现时间、发现地点、现场照片等信息。支持查看历史上报事件记录列表，并同步上报后管理人员处置事件状态。

用户中心

通过我的证件模块查看维护个人证件信息，包括驾驶员信息及资证信息，驾驶员信息包括姓名、联系电话、所属单位、准驾车型等信息；资证信息包括内场通行证照片、航空器活动区驾驶证照片，各类证件有效截止时间等，支持用户上传证件照片。

配套硬件设计

配套硬件清单

系统硬件清单

| 硬件名称 | 单位 | 数量 | 安装位置 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 交换机 | 台 | 1 | 航站楼中心机房 |  |
| 服务器 | 台 | 5 |  |  |
| 车载定位终端 | 台 | 100 |  |  |
| 自建基站 | 台 | 1 |  |  |
| 系统终端 | 台 | 4 |  |  |
| 机柜 | 台 | 1 |  |  |
| 驾驶员NFC身份卡 | 张 | 100 |  |  |
| 便携式电子定位工牌 | 个 | 20 |  |  |
| 辅材 | 批 | 1 |  |  |

硬件设施设计

本系统建设过程中主要涉及的硬件有车载定位终端、自建基站、服务器、驾驶员NFC身份卡、便携式电子定位工牌等。

车载定位终端参数

- 视频输入：8路AHD+1路IPC路独立输入1.0Vp-p，75Ω

- 视频输出：1路PAL/NTSC输出1.0Vp-p，75Ω，复合视频信号

- 视频标准：	PAL制式：25帧/秒；NTSC制式：30帧/秒

- 显示屏：前置2.4寸高亮度LCD屏，128*64单色点阵屏

- 显示内容：车辆实时行驶状态、硬盘状态、信号情况、信息查询界面、

参数设置等

- 图像格式：支持PAL:8*1080P（非实时）/720P（实时）/960H（实时）

NTSC:8*1080P（非实时）/720P（实时）/960H（实时）

- 视频压缩格式：H.264/H.265

- 音频压缩格式：G.711A

- 回放通道：	支持本地单通道、多通道回放

- 回放分辨率：PAL：1或4*1080P；1或4*720P；1或4*960H；

NTSC：支持1或4*1080P；1或4*720P；1或4*960H；
存储：支持SD卡存储，每张最大容量为128G；支持1*2.5英寸7mm/15mmHDD/SSD硬盘，最大支持4TB

- 定位方式：北斗单模（可选配）

- 通讯接口：1个前置RS232接口，1个前置USB接口

- 1个后置RS485接口，1后置个RS232接口

- 2路CAN2.0B接口，与车辆通讯系统对接

- 1路脉冲速度接口，1个灾备储存接口

- IC身份识别卡接口：兼容处理符合ISO14443-1-2-3-4（TYPEA&B）

- 打印：支持车辆行车信息打印

- 1路ADAS视频输入，支持车道偏离，前车近距，前车碰撞危险，行人防

撞预警等安全报警

- 电源输入：DC9V~36V

- 电源输出：12V@1A，5V@1A

- 功耗：小于12W（无外设）

- 工作湿度	10％~95％

- 外壳防护等级：IP43

- 支持差分基站

- 支持惯导

自建基站参数

- 通道数：80

- 更新率：10Hz标配，20Hz

- 冷启动：60S

- 热启支：10S

- 输入电压：8—36V带反接和浪涌保护

- 静态精度：水平：2.5mm+0.5ppm高程：5mm+0.5ppm

- 内置存储：板载32G，无TF卡槽

- 蓝牙：BT5.0+EDR向下兼容/BLE

- WIFI：802.11b/g/n/ac

- GNSS：1*TNCfemale，外接GNSS天线

- ETH：1*RJ45,10/100/1000Mbps

- COM：1*Lemo-0female,9pin,DB9

- 尺寸131mm*36.5mm&97mm

- 重量：435g

- 工作温度：-30°~+65°

- 防水防尘：IP67

服务器参数

- CPU：配置2颗c86架构国产化处理器，核数≥8核，频率≥3.0GHz

- 内存：配置64G DDR4，8根内存插槽

- 硬盘：4块600G，SSD

驾驶员NFC身份卡参数

- 材料：PVC、PLA、ABS、PETG

- 读写时间：＜100ms

- 擦写次数：＞10万次

- 数据保存：＞10年

- 工作频率：13.56MHZ

- 支持协议：ISO14443A/ISO15693/ISO11785/ISO18000-6C

- 读写距离：＜10CM

- 内存大小：1KB/2KB/4KB/8KB/512B

便携式电子定位工牌参数

- GPS/北斗启动时间：冷启动40秒、热启动3秒

- 定位精度：1—5米

- 速度精度：0.3米/秒

- 数据信道：GPRS/CDMA/3G/4G

- 供电方式：自带电池

- 环境温度：-20℃--70℃

- 长按侧面按钮，两次绿灯闪烁后松开即可开机。

- 长按该按钮待绿灯灭后松开即可关机。

- 为防止误触，按钮已做可靠内凹设计，按下按钮时请适当用力。

信息传输量

主要应用场景是对车辆调用和回放，车载设备接入车前及车内两路视频监控摄像头。计算方法如下：

机场特种车单日流量计算：按720P（对应码率1024kpbs），调用在线视频播放平均1分钟消耗流量约8M。按单台车最长1个小时播放时长计算，日流量消耗约8Mx1x60=480M，月流量消耗约480M x 30=1.44G；

按1080P（对应码率3500kpbs），调用在线视频播放平均1分钟消耗流量约27M，按单台车最长1个小时播放时长计算，日流量消耗约27Mx1x60=1620MB，月流量消耗约1.62x30=48.6G。

车辆定位设备流量单卡（自建机场专网卡）按3秒更新频次，每日运行时长12小时计算，每月消耗流量约1.5G，按年计算约为1.5G*12月=18G。

存储量要求

存储量需求是指系统在一定时间内需要存储的数据总量。结合之前的信息量分析，系统需具备以下存储能力：

车辆基础信息、车辆实时定位信息、围栏信息、资证信息、违规记录、巡检单、航空器ADS-B数据、航班动态数据、航班保障节点数据、机位占用信息、告警信息、驾驶员信息、设备信息、用户部门及权限信息、系统日志等多源数据存储。每日运态数据量（车辆定位、航班动态数据、保障节点、机位占用、告警信息等）新增数据量按100台车辆约100M/天计算，按年计算约为36.5G。按保存3年历史数据，总量约为110G

车辆定位设备流量单卡（自建机场专网卡）按3秒更新频次，每日运行时长12小时计算，每月消耗流量约1.5G，按年计算约为1.5G*12月=18G。

- 日常数据存储：系统需支持每日数据增量存储，确保数据安全和可追溯。

- 历史数据存储：系统需具备至少3年历史数据的存储能力，总存储量约

为110G。数据需按类别进行存储和管理，确保数据的可用性和访问速度。

- 可扩展性要求：可扩展性是指系统在面对业务增长时，能够灵活扩展其计算和存储资源，保证系统持续高效运行。

- 水平扩展能力：系统架构需支持水平扩展，能够通过增加服务器和存储设备

来提升系统性能和容量。需具备自动负载均衡功能，确保新增资源能够迅速投入使用。垂直扩展能力：

- 系统需支持垂直扩展，能够通过提升单台服务器的处理能力（如增加CPU、

内存等）来提升系统性能。数据库和存储系统需支持动态扩展，不影响现有数据的完整性和可用性。

系统性能要求

系统能力的具体指标要求如下：

- 响应速度：关键任务响应时间<1秒，平均响应时间<2秒。并发处理能力：

支持≥600个并发用户，数据库支持≥600个并发写操作和6000个并发读操作。

- 稳定性：全年无故障运行时间≥99.9%。

- 存储量：总存储量≥110G。

- 扩展性：支持水平和垂直扩展，具备自动负载均衡功能。

- 易用性：界面友好，操作简便，提供多语言支持和智能搜索功能。

- 数据处理精度：数据准确率≥99.99%，确保数据一致性。

数据库设计

用户表

用户表

| 字段 | 类型 | 允许空 | 默认 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | uuid | NO |  | 用户id |
| username | text | NO |  | 用户名称 |
| password | text | NO |  | 密码 |
| fullname | text | YES | NULL | 用户全名称 |
| token | varchar(100) | YES | NULL | 用户token |
| adminis | boolean | NO | false | 是否管理员 |
| airport | varchar(5) | YES | NULL | 所属机场三字码 |
| config | jsonb | YES | NULL | 用户配置 |
| expire | bigint | YES | NULL | 用户账号过期时间 |
| createtime | bigint | YES | NULL | 创建时间 |
| defaultairport | varchar(5) | YES | NULL | 默认机场三字码 |

车辆类型表

车辆类型表

| 字段 | 类型 | 允许空 | 默认 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | uuid | NO |  | 车辆类型id |
| name | char(4) | NO |  | 车辆类型名称 |
| othernames | jsonb | YES |  | 车辆类型别名 |
| code | text | YES |  | 车辆类型代码 |
| create_time | bigint | YES |  | 创建时间 |
| update_time | bigint | YES |  | 更新时间 |
| status | smallint | NO | 1 | 车辆类型状态 |
| offlineday | int | NO | 10 | 离线天数 |
| attribute | varchar(10) | YES |  | 车辆类型属性 |
| create_time | int(11) | NO | 0 | 入库时间 |
| update_time | int(11) | NO | 0 | 更新时间 |
| _deleted | boolean | NO | fasle | 是否删除 |

车辆表

车辆表

| 字段 | 类型 | 允许空 | 默认 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | uuid | NO |  | 车辆ID |
| number | text | YES |  | 车牌号 |
| devid | text | YES |  | 设备号 |
| sim | text | YES |  | 卡号 |
| vehicletype | uuid | NO |  | 车辆类型id |
| department | uuid | NO |  | 所属部门id |
| posowner | text | YES |  | 所属机场 |
| vehiclestatus | smallint | NO | 1 | 车辆状态 |
| install_time | bigint | YES |  | 安装日期 |
| protocol | smallint | YES |  | 所选协议 |
| viewable | int | YES | 0 | 是否可观看视频 |
| device_type | int | YES |  | 设备类型 |
| device_source | int | YES |  | 设备来源 |
| vehiclemodel | text | YES |  | 车辆型号 |
| charge_unit | varchar(20) | YES |  | 付费单位 |
| vin | varchar(100) | YES |  | 车架号 |
| engine | varchar(100) | YES |  | 发动机号 |
| channelobj | text | YES |  | 摄像头配置对象 |
| scrap_time | date | YES |  | 报废日期 |
| create_time | timestamp | YES |  | 创建时间 |
| update_time | timestamp | YES |  | 更新时间 |
| is_mute | int | YES |  | 是否禁音 |
| comment | text | YES |  | 备注 |
| _deleted | boolean | NO | false | 是否删除 |

电子围栏表

电子围栏表

| 字段 | 类型 | 允许空 | 默认 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | uuid | NO |  | 电子围栏id |
| name | text | NO |  | 电子围栏名称 |
| area | geometry(Polygon) | NO |  | 电子围栏区域 |
| limit_speed | double | YES |  | 限制速度 |
| posowner | text | YES |  | 所属机场 |
| visible | boolean | NO | true | 是否可见 |
| depts | text | YES |  | 部门 |
| types | text | YES |  | 车辆类型 |
| area_type | int | YES |  | 围栏类型 |
| area_prop | int | YES |  | 围栏属性 |
| defaultairport | varchar(20) | YES |  | 默认机场 |
| _deleted | boolean | YES | false | 是否删除 |
| voice | text | YES |  | 语音播报设置 |

车辆运行统计表

车辆运行统计表

| 字段 | 类型 | 允许空 | 默认 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | uuid | NO |  | 车辆运行id |
| vehiclenumber | text | YES |  | 车牌号 |
| vehicleid | uuid | YES |  | 车辆id |
| avgspeed | double | YES |  | 平均速度 |
| maxspeed | double | YES |  | 最大速度 |
| distance | double | YES |  | 距离 |
| starttime | timestamp | YES |  | 开始时间 |
| endtime | timestamp | YES |  | 结束时间 |
| runningtimestamp | bigint | YES |  | 运行的时间戳 |
| runningtime | varchar(50) | YES |  | 运行的时间字符串 |

车辆时间告警表

车辆时间告警表

| 字段 | 类型 | 允许空 | 默认 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | int | NO |  | 事件id，自增 |
| type | int | YES |  | 事件类型 |
| description | jsonb | YES |  | 事件描述 |
| vehicleid | uuid | YES |  | 车辆id |
| intime | bigint | YES |  | 进入事件时间 |
| outtime | bigint | YES |  | 结束事件时间 |
| maxspeed | double | YES |  | 最大速度 |
| avgspeed | double | YES |  | 平均速度 |
| area | uuid | YES |  | 电子围栏id |
| eventid | bigint | YES |  | 事件id |
| coordinate | text | YES |  | 事件发生坐标点 |
| viewable | int | YES |  | 是否可见 |

文本指令表

文本指令表

| 字段 | 类型 | 允许空 | 默认 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | bigint | NO |  | 文本指令id |
| cmd_type | int | YES |  | 文本指令类型 |
| cmd_content | text | YES |  | 文本指令内容 |
| cmd_status | int | YES |  | 文本指令状态 |
| dev_type | int | YES |  | 设备类型 |
| dev_id | varchar(40) | YES |  | 设备号 |
| create_time | bigint | YES |  | 创建时间 |
| update_time | bigint | YES |  | 更新时间 |
| user_id | uuid | YES |  | 用户id |
| protocol | smallint | YES |  | 协议类型 |
| type | smallint | YES | 1 | 指令类型 |
| airport | varchar(10) | YES |  | 机场三字码 |

数据接口设计

本期项目系统提供的数据资源目录表

| 序号 | 数据资源名称 | 数据资源项（字段名称） | 数据类型 | 共享 条件 | 共享 方式 | 开放 属性 | 数据更新频度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车辆ID | id | uuid | 有条件共享 | 数据接口 | 否 | 其他 |
| 2 | 车牌号 | number | text | 有条件共享 | 数据接口 | 否 | 其他 |
| 3 | 设备号 | devid | text | 有条件共享 | 数据接口 | 否 | 其他 |
| 4 | 卡号 | sim | text | 有条件共享 | 数据接口 | 否 | 其他 |
| 5 | 车辆类型id | vehicletype | uuid | 有条件共享 | 数据接口 | 否 | 其他 |
| 6 | 所属部门id | department | uuid | 有条件共享 | 数据接口 | 否 | 其他 |
| 7 | 所属机场 | posowner | text | 有条件共享 | 数据接口 | 否 | 其他 |
| 8 | 车辆状态 | vehiclestatus | smallint | 有条件共享 | 数据接口 | 否 | 其他 |
| 9 | 安装日期 | install_time | bigint | 有条件共享 | 数据接口 | 否 | 其他 |
| 10 | 所选协议 | protocol | smallint | 有条件共享 | 数据接口 | 否 | 其他 |
| 11 | 是否可观看视频 | viewable | int | 有条件共享 | 数据接口 | 否 | 其他 |
| 12 | 设备类型 | device_type | int | 有条件共享 | 数据接口 | 否 | 其他 |
| 13 | 设备来源 | device_source | int | 有条件共享 | 数据接口 | 否 | 其他 |
| 14 | 车辆型号 | vehiclemodel | text | 有条件共享 | 数据接口 | 否 | 其他 |
| 15 | 电子围栏id | id | uuid | 有条件共享 | 数据接口 | 否 | 其他 |
| 16 | 电子围栏名称 | name | text | 有条件共享 | 数据接口 | 否 | 其他 |
| 17 | 电子围栏区域 | area | geometry(Polygon) | 有条件共享 | 数据接口 | 否 | 其他 |
| 18 | 限制速度 | limit_speed | double | 有条件共享 | 数据接口 | 否 | 其他 |
| 19 | 所属机场 | posowner | text | 有条件共享 | 数据接口 | 否 | 其他 |
| 20 | 是否可见 | visible | boolean | 有条件共享 | 数据接口 | 否 | 其他 |
| 21 | 部门 | depts | text | 有条件共享 | 数据接口 | 否 | 其他 |
| 22 | 车辆类型 | types | text | 有条件共享 | 数据接口 | 否 | 其他 |
| 23 | 围栏类型 | area_type | int | 有条件共享 | 数据接口 | 否 | 其他 |
| 24 | 围栏属性 | area_prop | int | 有条件共享 | 数据接口 | 否 | 其他 |

本期项目所需外部数据资源目录表

| 序号 | 数据资源名称 | 数据资源项 （字段名称） | 来源部门 | 共享方式 | 数据更新频度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 航班号 | 航班号 | 运控中心 | 数据接口 | 实时 |  |
| 2 | 计划起飞时间 | 计划起飞时间 | 运控中心 | 数据接口 | 实时 |  |
| 3 | 计划到达时间 | 计划到达时间 | 运控中心 | 数据接口 | 实时 |  |
| 4 | 机位号 | 机位号 | 运控中心 | 数据接口 | 实时 |  |
| 5 | 起飞机场 | 起飞机场 | 运控中心 | 数据接口 | 实时 |  |
| 6 | 落地机场 | 落地机场 | 运控中心 | 数据接口 | 实时 |  |
| 7 | 机位占用状态 | 机位占用状态 | 运控中心 | 数据接口 | 实时 |  |
| 8 | 下一班占用航班 | 下一班占用航班 | 运控中心 | 数据接口 | 实时 |  |
| 9 | 地面保障节点 | 地面保障节点 | 运控中心 | 数据接口 | 实时 |  |
| 10 | 航空器地面位置 | 航班器地面位置 | 机坪塔台 | 数据接口 | 实时 |  |
| 11 | 预计起飞时间 | 预计起飞时间 | 运控中心 | 数据接口 | 实时 |  |
| 12 | 实际起飞时间 | 实际起飞时间 | 运控中心 | 数据接口 | 实时 |  |
| 13 | 预计落地时间 | 预计落地时间 | 运控中心 | 数据接口 | 实时 |  |
| 14 | 实际落地时间 | 实际落地时间 | 运控中心 | 数据接口 | 实时 |  |
| 15 | 关联航班ID | 关联航班ID | 运控中心 | 数据接口 | 实时 |  |
| 16 | 航班ID | 航班ID | 运控中心 | 数据接口 | 实时 |  |
| 17 | 进出港标识 | 进出港标识 | 运控中心 | 数据接口 | 实时 |  |
| 18 | 飞机注册号 | 飞机注册号 | 运控中心 | 数据接口 | 实时 |  |
| 19 | 机型 | 机型 | 运控中心 | 数据接口 | 实时 |  |
| 20 | 出发地机场IATA码 | 出发地机场IATA码 | 运控中心 | 数据接口 | 实时 |  |
| 21 | 目的地机场IATA码 | 目的地机场IATA码 | 运控中心 | 数据接口 | 实时 |  |
| 22 | 航班状态 | 航班状态 | 运控中心 | 数据接口 | 实时 |  |
| 23 | 停机位编号 | 停机位编号 | 运控中心 | 数据接口 | 实时 |  |
| 24 | 机位变更记录 | 机位变更记录 | 运控中心 | 数据接口 | 实时 |  |

系统部署

              - 网络拓扑图

无人机防控系统

设计思路

台州机场是军民合用机场，周边地势开阔，跑道是南北走向，新航楼在东北端。在机场新航站楼公安大楼楼顶、北侧下陈派出所、西北侧洪家派出所、南侧新桥派出所、横街派出所，西侧路南派出所各部署1台侦测设备，总体覆盖面积可以有效覆盖全机场周边169.62平方公里，可以有效加强飞行起落航线的覆盖范围。

1.在满足安全可靠自主可控要求的前提下，优先选择成熟度高、适配性强的产品，确保系统的稳定性、可靠性；

2.选择符合相关标准协议的产品，确保产品间可互联互通及今后扩展；

3.相关安全设备选择符合相关部门认证的产品；

4.软件产品优先选用开放式体系架构的成熟软件产品，尽量减少自行开发工作，确保系统工作稳定；

5.突出实用性和成熟性：设计力求从实用出发，自研部分采用经过验证的成熟技术；外购器材和模块采用主流的商用货架产品进行加固处理。

6.系统软件必须符合本项目要求信息系统安全等级。

7.系统硬件应为国产化产品，符合国家关于国产化信创要求，不在信创规定范围内的项目硬件也应为国内厂商提供。

系统框架

系统采用微服务架构进行设计，可以实现应用组件、应用系统和信息数据的快速融合、重组，并能够随业务灵活改变调整，具有很强的适应性和可扩展性。

              - 无人机防控系统框架图

基础设施层：设施层主要是指系统的硬件平台，主要包括：计算资源、存储资源、网络资源、安全资源，均采用云资源，还有本项目新建的无线电侦测设备。此外，机场公安现有的单兵无人机反制枪，也可以录入系统进行统一管理。

数据资源层：数据资源层是系统中处理数据存储的层次，它解决数据存储的结构、模型、内容、数据库管理软件的选型等问题。存储了系统过程中产生的数据，是整个应用体系框架的关键核心部分，使得数据交换、共享、交互成为可能。主要包括关系型和非关系型数据库，可以存储一系列的结构化、空间和非结构化数据，在实现关系型和非关系型数据库协同工作的过程中，使用基于多源异构的数据集成技术，有效存储和管理不同来源、格式、标准、专业的数据。为更深层的数据分析、数据挖掘、领导决策支持提供依据。为应用系统实现数据采集、管理、交换、共享提供有力的支撑。

应用支撑层：基于微服务的系统基础框架，包含：地理信息平台、工作流引擎、接口与交换服务三部分。基础地理信息平台提供地理信息数据聚合与检索服务、空间算法服务以及背景地图可视化服务；工作流引擎提供人机交互表单定义服务、流程定义服务、流程执行驱动服务、流程执行监控服务；接口与交换服务提供基础的数据总线服务，包括数据收发服务、格式转换与校验服务。

业务应用层：业务应用层是直接面向用户的业务功能，是直观满足用户需求的核心业务，主要包括侦测设备管理、无人机的准入管理、无人机与飞手的定位监视、无人机侵入告警、数据统计与回放。

本系统的功能框架如下：

              - 无人机防控系统功能框架图

工作原理

设备采用天线主机一体化设计模式，主要由以下几个功能单元组成。

一是天馈单元，主要是接收无线电信号，将高频电磁信号转换为高频电流信号。

二是射频信号接收单元，将信号转换为中频信号输出。

三是多通道中频信号处理单元，主要功能是将模拟信号转数字信号，并将数字信号做DDC-FFT等变换，输出频谱、IQ数据、幅度和相位等数据。同时，该单元还实现对外围硬件设备的控制，比如开关控制、GPS数据、射频模块控制等。

四是工控主板，主要功能是加载上位机操作软件，实现无线电信号解析，对无人机信号进行侦测与测向。

五是电源单元，为设备各个部件提供优质的工作电源。

              - 关键单元组成框图

软件功能设计

固定设备管理

提供固定侦测反制设备管理功能，包括固定侦测设备的新增、修改、删除、导入与导出。设备信息包括：设备编号、型号、生产厂商、部署地址、部署位置经纬度、探测范围等。可根据设备编号、生产厂商、型号、设备状态等条件对固定侦测设备进行组合条件查询。以列表形式展示满足查询条件的所有固定侦测设备列表，展示：编号、生产厂商、部署地址、探测范围、状态等。

无人机准入管理

系统支持黑白名单设置功能，通过对合作无人机目标进行标记，有效区分敌友，避免无差别打击。

实时无线电监测

系统可进行多频段24小时无线电监测，系统具备300MHz-6GHz全频段检测能力。支持识别大疆、道通等主流消费级无人机，可识别改装机、穿越机、WIFI机等改造无人机。侦测到黑飞无人机信号并报警后，系统自动将检测到的无人机无线电信息与数据库中的各种无人机型号无线电信息进行对比，识别出黑飞无人机的型号。

无人机轨迹跟踪

根据识别到的无人机型号信息和无线电特征，系统自动地进行黑飞无人机的轨迹跟踪。同时，根据侦测到的无人机信号，解析出其飞手所在位置，从而定位飞手位置信息，辅助公安进行处置追溯。

侦测反制综合显示

在地图上根据位置显示侦测反制装备图标，不同类型装备采用不同图标显示。固定式无人机侦测反制装备根据其固定部署位置显示，单兵无人机反制枪根据其上报的实时定位进行动态显示。

对于固定式无人机侦测反制装备，根据其开机运行状态采用不同颜色图标区分显示，开机状态下根据其有效侦测和反制范围显示雷达扫描动图。

单兵无人机反制枪，在开机状态下显示其图标，未开机状态下由于无法获取实时定位而不显示，处于反制发射状态时则以醒目颜色进行显示。

点击侦测反制装备图标可弹出信息面板，显示其设备编号、所属单位、呼号、部署地址、性能参数、电量等信息。

异常信号快速报警

系统监测到“黑飞”无人机信号后进行报警，监测到黑飞无人机信号并报警。平台能进行信息、图标、声光报警提示，并在地图上显示无人机图标、弹出信息列表。

设备异常提醒

系统软件界面可显示各前端设备工作状态，管控人员可在软件界面收到设备异常提醒，并且支持远程一键重启等功能。

数据回放追溯

系统支持无人机入侵数据回放追溯。

数据统计分析

系统可以对运行数据进行统计，如：入侵无人机数量、入侵等级、入侵区域、主要无人机类型等。

配套硬件设计

配套硬件清单

| 硬件名称 | 单位 | 数量 | 安装位置 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 交换机 | 台 | 1 | 公安大楼 |  |
| 服务器 | 批 | 1 | 云平台 |  |
| 无人机侦测设备 | 台 | 6 | 1新机场公安大楼楼顶； 2下陈派出所； 3新桥派出所； 4横街派出所； 5洪家派出所； 6路南派出所。 |  |
| 用户终端主机 | 台 | 2 | 机场公安大楼 |  |
| 用户终端显示器 | 台 | 2 | 机场公安大楼 |  |

服务云资源

平台系统需要包括PC服务器、存储、备份等资源，是IT基础设施的核心组成部分，要能够保障各业务平台稳定、可靠、高效地运行，具有良好的可扩充性、可管理效能，满足未来业务系统扩充与资源部署变更的发展需要。根据云计算和大数据理念，运用各种先进的信息技术，为项目平台系统提供先进稳定可靠的计算存储资源。

本次项目服务器资源采用在政府云服务器进行建设的方式。

（1）计算模型

数据库服务器参考基于TPC的评测指标TPC-C进行计算。TPC-C（tpmC）=用户数量*高峰期并发率/响应时间*单笔交易复杂度/（1-富余能力）*60秒

用户数量根据业务部门调研所得；

高峰期并发率根据调研所得；

客户端响应时间≤1秒；

假设简单业务单笔交易复杂度为3Tpmc，一般业务单笔交易复杂度为5Tpmc，复杂业务单笔交易复杂度为10Tpmc；

系统富余能力为40%。

应用服务器参考基于Spec的评测指标SpecJbb进行计算。SpecJbb（bops）=每秒并发要处理的业务量*每笔业务需消耗的SpecJbb峰值/（1-系统冗余处理能力-非JAVA应用所占用的系统资源百分比）。

每秒并发要处理的业务量根据业务部门调研所得；

假设简单业务每笔需消耗的SpecJbb峰值取300，一般业务每笔需消耗的SpecJbb峰值取500；复杂业务每笔需消耗的SpecJbb峰值取1000；

系统冗余处理能力取40%；

非JAVA应用所占用的系统资源百分比取20%。

其他服务器配置根据数据量规模和行业经验进行规划。

（2）所需服务资源。

经初步计算预估，项目至少需要1000G存储空间，8核64G内存。

获取服务器类型和数量

在这一步中，我们需要获取用户输入的服务器类型和数量。可以通过以下代码实现：

上述代码中，input()函数用于获取用户输入的服务器类型和数量，int()函数用于将数量转换为整数类型。

计算服务器资源需求

接下来，我们需要根据用户输入的服务器类型和数量，计算出服务器资源需求。根据政务云服务器资源测算方法，我们可以使用以下代码：

硬件需求

| 序号 | 名称 | 数量（台） | 配置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产环境服务器 | 2 | 8CPU/8g内存/80GB硬盘/ |
| 2 | 测试环境服务器 | 1 | 4CPU/4G内存/40GB硬盘 |

无人机侦测设备

本方案计划采用的固定式无人机侦测设备，拟选用固定式无人机侦测设备参数如下：

无人机侦测设备参数表

| 项目 | 性能指标 |
| --- | --- |
| 工作模式 | 无源侦测、无线电感知 |
| 作用对象 | 上行飞控链路、下行图传链路 |
| 工作频段 | 300MHZ～6GHZ |
| 刷新频率 | ≤2秒 |
| 侦测角度 | 水平360°，俯仰-20°～70° |
| 侦测半径 | 3km～10km以内，受环境影响 |
| 侦测数量 | 同时≥40架无人机 |
| 定位进度 | ≤3°，解析精度≤2m |
| 工作温度 | -40℃～70℃ |
| 防护等级 | IP66 |

固定式无人机侦测设备联网运行，定时向无人机防护系统报送运行状态信息及侦测目标信息。机场公安可通过用户终端进行显示与操作，掌握固定式无人机侦测设备的工作状态，监视其侦测发现无人机目标的飞行动态。固定式无人机侦测设备以不慢于2秒一次的频度上报工作状态和侦测到的无人机目标航迹。

数据库设计

数据库系统是平台进行数据存储和管理的基础载体，是各系统之间以及与其他机构之间进行数据交换和共享的基础，为各类业务的开展提供完整、统一和准确的数据支持，实现各类数据资源的规范、集中存储与管理。数据库采用关系型数据库管理软件，采用业界领先的以高级结构化查询语言（SQL）为基础的大型关系数据库。

数据库租用政府云平台提供的关系型数据库服务，数据库高可用性由云平台实现和保证，采用云平台提供的云备份服务实现根据备份策略对数据库进行定时本地备份。

数据内容

（1）飞行记录编号

用于标识一条飞行记录的编码。同一次飞行期间所传输的每一条飞行数据报文应当采用相同且唯一的飞行记录编号，编号应当包含无人机产品序列号，即在民航UTMISS系统、制造商无人机管理系统或本项目平台中登记的产品序列号。

（2）无人机序号

无人机出厂时由工信部门分配的序列号，用于唯一标识无人机身份。

（3）制造商代码

无人机整机制造商的统一社会信用代码，或组装无人机使用的飞控模块制造商的统一社会信用代码。

（4）时间戳

数据报文发送时的日期和时间编码。

（5）累计飞行时长

从本次飞行开始时刻到当前时刻为止的飞行时间总和。

（6）坐标系类型

CGCS2000、WGS-84或GLONASS-PZ90，默认为WGS-84。

（7）飞行位置的经度和纬度。

当前时刻所在位置的经度和纬度。

（8）高度

无人机当前时刻所在位置相对于起飞点所在基准面的垂直距离。

（9）实时飞行速度

无人机当前时刻相对地面的飞行速度。

（10）航迹角

无人机当前时刻所在位置真北方向顺时针量至地速方向的夹角，范围（0度，360度）。

（11）违规告警信息

无人机序号、飞行记录编号；

告警时间；

告警类型；

告警坐标、告警空域、告警高度；

消除状态、消除时间；

处置状态、处置结果。

数字结构

字典表

| 名称 | 类型 | 长度 | 小数位 | 必填项 | 主键 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id | bigint | 20 |  | Y | Y |  |
| type | varchar | 100 |  | Y |  | 字典类型 |
| description | varchar | 100 |  |  |  | 字典描述 |
| system | tinyint | 1 |  |  |  | 是否系统内置（0－否，1－是） |
| remarks | varchar | 128 |  |  |  | 备注信息 |
| create_time | timestamp |  |  |  |  | 创建时间 |
| update_time | timestamp |  |  |  |  | 更新时间 |
| del_flag | tinyint | 1 |  |  |  | 删除标识（0－正常，1－删除） |

字典项目表

| 名称 | 类型 | 长度 | 小数位 | 必填项 | 主键 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id | bigint | 20 |  | Y | Y |  |
| dict_id | bigint | 20 |  | Y |  | 所属字段类ID |
| value | varchar | 32 |  | Y |  | 数据值 |
| label | tinyint | 32 |  |  |  | 标签名 |
| type | varchar | 100 |  | Y |  | 类型 |
| description | varchar | 128 |  |  |  | 描述 |
| sort | int | 11 |  |  |  | 排序值，默认升序 |
| remarks | varchar | 128 |  |  |  | 备注信息 |
| create_time | timestamp |  |  |  |  | 创建时间 |
| update_time | timestamp |  |  |  |  | 更新时间 |
| del_flag | tinyint | 1 |  |  |  | 删除标识（0－正常，1－删除） |

数据流设计

              - 无人机防控系统网络拓扑图

无人机防护系统是基于政务外网的应用平台，利用政务云资源提供计算、存储、安全服务。无人机侦测设备通过政务外网接入政务云。用户终端从消息总线订阅无人机侦测设备的实时动态信息，根据设备动态信息控制设备显示状态及显示位置变更。通过监视界面以地图为背景查看设备实时部署位置，掌握设备开机运行状态。

本方案中固定式无人机侦测设备，可实现无人机的侦测、识别、定位、跟踪、反制五位一体。系统融合了频谱感知、定位算法、逆向解析、多源融合等多种技术，共同实现对违规非法无人机的有效管控。可以提供无线电监测、无人机定位识别、无人机轨迹跟踪、飞手定位等功能。无人机侦测定位设备是基于频谱感知和人工智能技术，对无人机的飞控链路和图传链路进行识别分类。

数据接口设计

政务信息资源，是指政务部门在履行职责过程中制作或者获取的，以一定形式记录、保存的文件、资料、图表和数据等各类信息资源，包括政务部门直接或者通过第三方依法采集的、依法授权管理的和因履行职责需要依托政务信息系统形成的信息资源等。

政务信息资源实行目录管理。政务信息资源目录是实现全市政务信息资源共享开放和业务协同的基础，是各政务部门间信息资源共享及向社会开放的依据。

本项目系统提供的数据资源设计如下表所示：

本项目系统提供的数据资源目录表

| 序号 | 数据资源名称 | 数据资源项 （字段名称） | 数据类型 | 共享条件 | 共享方式 | 开放属性 | 数据更新频度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无人机SN | sn | string | 有条件共享 | 数据接口 | 否 | 实时 |
| 2 | 无人机经度 | lng | double | 有条件共享 | 数据接口 | 否 | 实时 |
| 3 | 无人机纬度 | lat | double | 有条件共享 | 数据接口 | 否 | 实时 |
| 4 | 无人机高度 | alt | int | 有条件共享 | 数据接口 | 否 | 实时 |
| 5 | 无人机速度 | spe | double | 有条件共享 | 数据接口 | 否 | 实时 |
| 6 | 无人机航向 | yaw | int | 有条件共享 | 数据接口 | 否 | 实时 |
| 7 | 无人机厂商 | mch | string | 有条件共享 | 数据接口 | 否 | 实时 |
| 8 | 无人机型号 | model | string | 有条件共享 | 数据接口 | 否 | 实时 |
| 9 | 设备状态 | devsts | string | 有条件共享 | 数据接口 | 否 | 实时 |
| 10 | 位置经度 | lng | double | 有条件共享 | 数据接口 | 否 | 实时 |
| 11 | 位置纬度 | lat | double | 有条件共享 | 数据接口 | 否 | 实时 |
| 12 | 目标状态 | tarsts | string | 有条件共享 | 数据接口 | 否 | 实时 |
| 13 | 俯仰角 | pit | int | 有条件共享 | 数据接口 | 否 | 实时 |
| 14 | 方位角 | azi | int | 有条件共享 | 数据接口 | 否 | 实时 |
| 15 | 设备运行模式 | mode | string | 有条件共享 | 数据接口 | 否 | 实时 |

系统部署

所需部署的设备

- PC用户终端2台，部署在机场公安指定办公场所；

- 无人机侦测设备6套，部署在机场及周边，详情见后文；

- 无人机防护系统1套，部署在市政府云服务器上。

侦测设备部署选址条件

无人机侦测设备部署选址主要考虑以下4点因素：

- 无人机侦测设备需要1m3的架设空间，便于引接外部市电和网络环境，且由于是依靠无线电侦测，需要考虑周围环境的遮挡，应部署在楼顶或相对开阔地域。

- 无人机侦测设备本身存在信号范围盲区，太近或太远侦测效果会减弱，建议设备与设备之间能形成相互覆盖，设备间隔距离控制在0.5km～3km范围内。

- 设备部署地点应充分考虑用户单位便于协调范围内。本项目主要涉及用户为机场民航和机场公安，因此，部署地点宜选择在机场东侧（民航区域）、新航站楼区域、机场公安分局、公安派出所等地。

- 基于前3点条件基础上，设备部署的侦测能力覆盖应优先考虑机场飞行区侦测覆盖，进而考虑机场两端起降航线区域，即南北两端。

拟部署地点

台州机场是军民合用机场，周边地势开阔，跑道为南北走向，新机场在跑道东北侧。拟在新机场公安大楼楼顶部署1台侦测设备，可以有效覆盖全机场周边3公里。在北侧下陈派出所、西北侧洪家派出所、南侧新桥派出所、横街派出所，西侧路南派出所各部署1台侦测设备，可以有效加强飞行起落航线的覆盖范围。

无人机侦测设备采集的数据信息，通过网络传输至新航站楼公安大楼的指挥中心。

配套硬件清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 安装位置 | 供电来源 | 通信来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无人机侦测设备 | 1 | 新航站楼公安大楼楼顶 | 公安 | 公安 |
| 2 |  | 1 | 下陈派出所 | 公安 | 公安 |
| 3 |  | 1 | 新桥派出所 | 公安 | 公安 |
| 4 |  | 1 | 横街派出所 | 公安 | 公安 |
| 5 |  | 1 | 洪家派出所 | 公安 | 公安 |
| 6 |  | 1 | 路南派出所 | 公安 | 公安 |

在台州机场及周边派出所部署6套无人机频谱侦测定位设备，部署位置示意图如下：

              - 侦测设备部署位置示意图

部署场地环境要求

本项目实施是依托机场和公安部门已有场地，包括供电和网络保障，不进行项目计费。

无人机侦测设备需要1m3的架设空间，在用户指定的地点部署安装与集成调试侦测设备，为设备引接220V标准电源和网络线缆，对设备进行参数设置、调试和测试。

应急救援会商系统

应急救援会商系统是一款倡导绿色环保理念、实现智能高效办公会议的整体软硬件系统。它作为一种具有环保特点的会议解决方案，近年来席卷全国的办公信息化应用，已从大型机关扩展到地方机关，从市级城市扩展到县级城市。

应急救援会商系统组成：服务器端、管理端、客户端。

服务器端：服务器负责会议室管理、用户管理、权限管理，会议进程控制，以及会议进行时数据等信息的转发。具备会前功能包括：发布会议主题、安排人员座位、设置人员权限、上传会议资料、预设开会时间、编辑铭牌背景、添加投票选项，会中功能包括：统一签到、支持书写技术、支持终端自由信号交互、支持投票等功能。会后功能包括：对资料的保存、自动清空会议文件机制的处理等。

管理端：由会议助理/管理员操作，用于控制会议的各项功能，例如：上传会议资料、拟写会议议程、组织会议投票、协助主讲者发起与停止屏幕共享等。

客户端：供参会者使用，参会者使用触控技术，在终端设备进行会议签到、浏览会议议程、查看会议材料、同屏互动、对会议进行圈点批注等操作。

设计思路

本次设计范围总计1间45.5平米会商室。该会商室主要用于机场运行中心AOC日常会商研判、应急救援等活动使用，会商室的智能化系统应功能先进，设施完备，应当具有智能性、先进性、兼容性及可扩展性。该会议系统将高质量的音频、视频和诸多智能特性紧密结合在一起，通过数字信号处理、压缩编码技术和数据传输等新技术的融入，实现更多、更齐全的会议会话、视频传输、信息传输功能。

- 集中管理：建设统一的智能会议管理平台，从会前、会中、会后进行全流程集中管理。

- 无纸化：提高与会者的开会效率，同时节省大量资料印刷费用，完全符合国家低碳、环保理念。

- 数据统计：分析会议平均时长、会议室空闲率、会议总数、会议高峰分析或者查看会议室预订情况。

- 可扩展性：平台具有先进性，随着技术的发展与进步，可以得到扩展、完善和提高。

会议系统所有硬件包括服务器、终端等，处理器、操作系统以及数据库全部满足国产化要求。

- 提供全面全流程的会议及会务管理功能，以满足单位的日常会议管理需要，为会议发起和会议管理人员提供WEB服务平台，会议管理人员只需简单操作即可快速建立会议，发布会议信息。

- 为参会人员提供各种参会服务，参会人员只需使用专用会议终端，即可进行会场签到、全面获取会议及会务信息，随时随地阅读会议资料文件，参与会议互动。

- 参会人员可使用专用会议终端开展会议现场会议资料的同屏阅读功能，即主讲人能控制所有参会人员所看的会议资料进度，保持会议现场会议资料阅读的同屏同步。

- 参会人员可使用话筒发言，支持数量限制、先入先出、发言申请、声控模式、自由讨论等多种发言模式。

- 扩声系统做到均匀覆盖，并保证整体扩声声压级和传声增益，音箱具有大动态，高灵敏度，音质丰满，中、高音通透清晰等特点，且外观优雅美观，主要适用于高端人声语音扩声场合。

- 会议结束后，会议终端中的文件可自动清除、销毁。会议资料如文档批注、会议纪要等自动上传服务器端进行保存，参会人员可在WEB服务平台登录后查看。

- 所有的应急救援会商系统终端的画面都可以投到至少86寸智慧屏显示，也能将通常的视频源信号（笔记本电脑、台式PC、电子白板等）在应急救援会商系统终端显示。

系统框架

应急救援会商系统主要用于机场运行中心AOC日常会商研判、应急救援等活动，系统组成：应急救援会商系统、视频显示系统管理端、扩声系统。

- 应急救援会商系统：应急救援会商办公终端采用17.3寸高清宽屏设计，麦克风采用集成与升降屏一体升降结构，专用系统平台开发的新一代高效数字化智能会议系统，管理者在短时间内能完成考勤管理、会议议程、座位安排、文件分发共享、同屏互动、信号切换、会议投票、分组讨论、资料查阅、对接视频会议等功能，通过这个平台，与会者各部门单位可进行实时的会商和有效的信息沟通；改变了传统会议低效、单一、资源浪费、保密隐患等问题，实现会议全程无纸化。

- 视频显示系统：至少86寸智慧屏采用了4K超高清屏幕，画质细腻流畅，清晰无色差，高透防爆钢化玻璃，支持20点触摸，顺滑流畅的书写体验。支持多画面投屏，适应PC、iPad、手机等多设备投屏，实现4画面同传。内置1300W高清摄像头和8路全向阵列麦克风。

- 扩声系统：会议室音响要求具有较高音质，减少噪声，在安装位置上要求整洁干净，考虑壁挂式2套阵列音柱安装。可以实现会议讨论、资料展示/演示、多媒体视听应用，视频会议等需求。

本系统的功能框架如下：

              - 应急救援会商系统功能框架图

软件功能设计

总体功能设计

- WEB访问模式，实现管理员登录、参会人员登录，支持参会人会前预览会议资料，支持历史会议资料检索归档，支持更换皮肤主题，系统自带不少于10套皮肤主题；

- 多会议管理：实现多会议管理功能，可同时上传多场会议文件资料，一键启动会议。会议排期：允许会务人员选择时间段来创建会议，支持预先将不同会议按时间安排在不同会议室；

- 会议室管理：实现多个会议室分区，支持多会议室管理功能，同时可以管理多个会议室，每个会议室多台会议终端，支持多会议室召开不同会议互不影响，支持多会议室召开同一会议（异地多会议室同时开会）；

- 人员排座：实现对参会人员进行可视化模拟排位，自动排座：点击一键排座按钮可以对人员自动排座；手动排座：支持拖动参会人员图标安排人员就位，且终端实时显示模拟排位后的参会人员信息，支持模板式设计，支持不同的会议有不同的座位安排方式；

- 会议议题设置：实现新建议题、导入议题、支持管理多个会议议题，每个议题可以独立上传多份文件，支持议题内上传文件夹，以议题+文件夹+文件无限级目录文件展示。实现对议题和文件排序，支持设置文件权限（指定参会人员查看权限，无权限的参会人员自动屏蔽该文件显示）。支持设置文件密级（普通、秘密、机密），参会人员若本身密级低于文件密级，则自动屏蔽该文件显示，无法查看文件，参会人员若本身密级等于或高于文件密级，则可以收到并查看文件；

- 会议议程设置：支持上传doc、docx、pdf、jpg、png格式文件作为会议议程，支持在线创建议程；

- 前/后屏设置：实现设计客户端首页/会议铭牌界面，背景图可自定义上传；支持输入自定义内容，会议名称、参会人姓名、职务、座位号可显示或隐藏；支持编辑文本框字号大小、位置、颜色以及字体，支持将文本框居中排列位置；

- 会议信息发布：支持把本次会议信息实时显示到会议预定屏/会议门牌，显示会议名称、开会时间等信息；

- 中控功能：可选择会议室并对该会议室进行统一控制，控制会议终端全部统一上升、下降、停止（仅限升降/翻转类设备），控制会议终端统一开机、关机；

- 会议搜索：实现按照会议标题、会议分类、会议室分区、会议室、会议状态、会议时间进行会议搜索；

- 会议归档：按照会议名称进行会议资料归档，对议题材料、与会人员、投票信息、会议纪要、白板文件进行归档，支持下载会议签到表（含人员姓名、部门、是否签到、签到时间）；

- 会议统计：实现以每日会议场次/人次折线图、会议类型统计柱状图、会议类型统计饼状图、会议室统计柱状图进行统计展示；

- 应用管理：分为主持人应用、普通用户应用管理，可自定义客户端首页和管理页应用模块排列顺序，可自定义客户端应用模块的启用/禁用；

- 管理员身份鉴别：系统进行管理员身份鉴别，只有输入正确的身份鉴别信息，方可通过身份鉴别。管理员口令长度可设置，口令至少为8位，复杂度为大小写英文字母、数字和特殊字符中两者以上的组合。具有身份鉴别尝试次数限制功能，尝试次数应可设置，且至多为5次。具有超时认证功能。具有管理员口令更换周期设置功能，更换周期至多为7天。

- 安全审计：管理员操作审计日志内容包括产品配置、策略设置、审计结果查询等，普通用户操作审计日志内容。能够按照账号、时间等参数对审计日志进行查询。应支持会议的审计与统计管理。审计日志保存周期可以由安全保密管理员配置。

- 管理员权限划分：系统初始具有相互独立、相互制约的系统管理员、安全保密管理员和安全审计员三个管理员角色。系统管理员主要负责用户管理；安全保密管理员主要负责用户权限管理、用户日志和安全审计员日志的审查分析；安全审计员主要负责对系统管理员、安全保密管理员的操作行为进行审计。

功能详细描述

一站式全周期会议服务

同时为会议代表、会议组织者在会前、会中、会后各阶段提供信息化支撑，实现全方位、高质量的精确服务管理，让会议代表获得五星级贴心服务体验，使会议服务工作协同高效。建立以集中会议服务为模式、为会议代表提供全方位、高效、实时、安全的会议服务。会议代表获得全新的会议体验，感受无处不在的会议秘书服务，实现会议材料的安全有效管理，提升会议服务质量感知。实现安全高效的会议会务管理工作。

远程会议功能

为用户带来便捷高效的沟通体验。它支持高清视频通话，具备优质音频体验，能多端接入，还提供屏幕共享、互动协作、会议录制与回放、安全加密及会议管理与控制等功能。适用于跨区域团队协作、紧急事件处理、专家远程指导、培训与教育等场景，极大拓展了应急救援会商系统的应用范围和价值。

无纸化高效率低碳办公

将会议管理、会议材料、会议指南等日常办公资料全部电子化，变成可永久存储、随时调用、无需纸质媒介的数字化形式，全程无纸化、低碳办公。为会议代表提供无纸化实时服务，降低会议成本。支持常用格式文件在线预览，支持pdf格式文档的原笔迹批注，可播放PPT的原始动画效果。支持客户端一键同屏，有同屏权限客户端可以在会议过程中一键同屏画面到其他会议终端，进行讨论。

提供实时交互的服务平台

预设多种呼叫项目内容，具备的茶、水、咖啡、纸笔、话筒、鲜花、服务人员等呼叫，协助会议代表方便、快捷地处理各种日常事务，让会议代表能够更加全身心地参与到会议的各项安排中。与会人员可通过在线视频观看显示视频会议、外置PC电脑桌面等信号，支持与会人员单独观看显示信号画面，支持外部信号实时广播画面到所有应急救援会商终端和大屏幕并同步显示。

智能化整理会议材料

会议秘书在会中可通过会议纪要进行会议详情的记录，会议纪要文件可同步给其他参会人员观看，支持会议秘书发起签字确认，所有参会人员签字确认，签字完成后会议纪要文件自动流转后上传到后台。按照会议名称进行会议资料归档，对议题材料、与会人员、投票信息、会议纪要、白板文件进行归档，支持下载会议签到表（含人员姓名、部门、是否签到、签到时间）。

流程化、协同化的会务管理

建立以服务会议代表为中心，以集团到各分公司、各部门为方式的会务管理平台，管理员负责会议事务的派发和跟踪，协调处理会议过程中各个需求，从而把会务的各个环节紧密联系在一起，使会务工作协同高效。支持多会议室管理功能，同时可以管理多个会议室，每个会议室多台会议终端，支持多会议室召开不同会议互不影响，支持多会议室召开同一会议（异地多会议室同时开会）。

提供可靠的信息安全保障

通过权限控制、安全认证、网络安全等手段全面保证会议材料的安全。系统初始具有相互独立、相互制约的系统管理员、安全保密管理员和安全审计员三个管理员角色。管理员操作审计日志内容包括产品配置、策略设置、审计结果查询等，普通用户操作审计日志内容。能够按照账号、时间等参数对审计日志进行查询。系统进行管理员身份鉴别，只有输入正确的身份鉴别信息，方可通过身份鉴别。管理员口令长度可设置，口令至少为8位，复杂度为大小写英文字母、数字和特殊字符中两者以上的组合。

支持文档格式

支持主流计算平台的视频、音频、图片压缩文件、版式和流式格式等。

支持文档格式对照表

| 软件类型 | 支持格式 |
| --- | --- |
| 视频软件 | mp4、avi、rmvb、wmv、3pg、mkv、mpeg、rm等 |
| 图片软件 | gif、bmp、png、jpg、tiff、jpeg |
| 音频软件 | wav、wma、mp3、mp4 |
| 压缩软件 | 7z、jar、zip、gz、tar、tar.gz、rar |
| 版式软件 | ofd、pdf |
| 文字处理软件 | doc、docx、wps及名录内厂商格式 |
| 表格处理软件 | xls、xlsx、et、dpt、uos及名录内厂商格式 |
| 演示文档软件 | ppt、pptx、dps、pps、pot、uop及名录内厂商格式 |

支持国产化平台

- 支持各种主流CPU（兆芯、龙芯、海光、飞腾、申威、鲲鹏等）。

- 支持各种主流操作系统（统信UOS、中标麒麟、中科方德、鸿蒙等）。

- 不同操作系统的客户端可混合组网与会。用户可按需组织桌面客户端、移动客户端并存的异构终端会议。

安全保密策略

安全认证措施

应急救援会商系统三员通过授权的固定终端进行账号密码登入会议管理系统。参会人员和会务管理人员使用企业目前使用的USB-Key认证进行身份统一验证，并进行第二重账号密码登入会议终端。主要通过以下几种安全措施：

权限认证措施：每次访问系统需要进行权限认证和验证是否合法登入，如果没有权限或者不合法不允许操作。

双重认证措施：访问保密信息，启用再次认证才允许操作。

双因子认证措施：系统支持双因子认证，可以把不同的认证方式组合认证。

认证日志措施：对系统的操作都需要记录认证，安全审计有据可查。

管理员进入系统都需要通过安全认证，才可以进入系统。当进入系统后，所有的操作都需要获取相应的操作权限认证，有权限才允许对应的操作。

系统支持可以把不同的认证方式进行组合，每次访问系统都需要进行权限认证，验证是否合法登入，如果没有权限或者不合法，就不允许操作，并且系统会自动记录认证信息，在安全审计时有据可查，同时在查看保密文件的时候也可以打上查看人名字的水印，防止拍照流出文件信息。支持以下几种可支持的认证方式：

账号密码认证方式：每人都有系统的账号密码，进入系统需要输入账号和密码，验证通过才能操作系统。

刷卡认证方式：可以通过ID或者IC卡，刷卡进入系统。

指纹认证方式：提前在系统录入个人指纹，每次进入需要指纹认证才能进入系统。

人脸识别认证方式：提前在系统录入个人人脸数据，每次进入需要人脸识别认证才能进入系统。

文件加密

文件加密采用加密算法进行加密，加密算法采用国家标准的加密算法，对文件进行加密保证数据存储的安全性。从文件上传和传输保存都是加密状态，只有打开文件的时候解密出来，关闭文件就马上会删除解密出来的文件。打开文件时需要验证是否有权限查看此份文件，保证文件的安全。

文件自动销毁

会议文件资料数据自动销毁，实现会后不留痕迹，正常结束会议时，客户端自动清理文件，彻底销毁会中重要文件，以防不法分子窃取重要数据资料，避免泄密的可能。文件销毁过程不显示，无提示，做到无感体验。

安全密级

会议密级：创建会议可以设置会议保密级别，设置会议保密级别，根据参会人员密级，只能参加相应级别密级以下的会议。

文件密级：上传会议文件的时候，可以设定文件密级，参会人员根据设定的密级，只能查看相应密级以下的文件。

参会人员：密级系统可以给参会人员设定密级，如果没有设定密级，默认最低密级。参会人员根据自己的密级只能参加相应密级以下的会议和查看相应密级以下的文件。

安全密级与人员身份绑定，严格控制访问权限，系统根据用户的职务、岗位，甚至具体到个人控制访问权限。每个用户都有密级标识（普通、秘密、机密），用户只能访问到自己被授权和密级范围内的信息，不能越权访问。

              - 安全密级示意图

支持文件查看权限设定，无权限的参会人员自动屏蔽该文件显示，支持设置文件密级标识（普通、秘密、机密），参会人员若本身密级低于文件密级，则自动屏蔽该文件显示，无法查看文件，参会人员若本身密级等于或高于文件密级，则可以收到并查看文件。

安全审计

针对发布文档、授权、建立栏目、登录、密级篡改进行日志改造，实时生成符合保密测评要求的日志，支持按照时间、操作者、功能模块搜索日志，日志内容包括操作模块、事件内容、事件结果、行为类别、事件时间、操作人、操作者ip、日志类型等。审计日志保存周期可以由安全保密管理员配置，能够配置为3个月、6个月、12个月等。

身份鉴别

系统进行身份鉴别，只有输入正确的身份鉴别信息，方可通过身份鉴别。管理员口令长度应可设置，口令至少为8位，复杂度为大小写英文字母、数字和特殊字符中两者以上的组合。具有身份鉴别尝试次数限制功能，尝试次数可设置，且至多为5次。具有超时认证功能。具有管理员口令更换周期设置功能，更换周期至多为7天。预防有关身份鉴别数据的重用（如不显示默认的登录用户名和记录口令，管理员远程管理采用Https传输协议或私有传输协议等）。

三员管理

系统设计三员管理，最大限度上减少系统权限带来的风险，三员相互制约、互相监督。三类管理员分别负责系统的运行保障管理、安全保密管理、对运行保障管理和安全保密管理行为的安全审计管理。内部多⼈管理互相监督使⽤会议系统，保证内部使⽤的安全。

              - 三员管理示意图

三员分立

应急救援会商系统管理系统采用三员分立方式，业务系统中通过角色分配的方式赋予管理人系统管理员、安全保密员或审计管理员的身份，并明确了三员在系统中职责与访问权限。

              - 三员分立示意图

三员职责的划分

在三员管理之上增加一般员工权限，便于预约会议、接收会议通知、参加会议。

在三员管理之上增加会议管理员，便于办会人员管理会议使用。

三员管理职责对照表

| 用户名称 | 职责 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 一般员工 | 内部员工可以预约会议、接收会议通知、参加会议。 | 查看会议安排、预约会议室，预约状态查看、审批管理。 |
| 会议管理员 | 会议管理员负责系统的日常运行工作。 | 会议筹备管理、会议议题管理、会议模板管理、会议资料管理、预约接待管理，会议纪要管理。 |
| 系统管理员 | 系统管理员负责系统的管理、配置、维护工作。 | 会议室管理、人事管理、会议日程管理、资料管理、会议分析模块、会议系统配置。 |
| 安全保密员 | 安全保密管理员负责系统的日常安全保密管理工作，包括用户账号管理以及安全保密设备和系统所产生日志的审查分析。 | 系统管理员和会议管理员权限分配、用户启用/禁用，用户账号密码。 |
| 安全审计员 | 安全审计员主要负责对系统管理员、安全保密管理员的操作行为进行审计跟踪分析和监督检查，及时发现违规行为，并定期向安全保密管理机构汇报相关情况。 | 会议管理员、系统管理员等操作审计。 |

软件功能相关参数

1、支持Windows、Android、统信UOS、中标麒麟等国产操作系统，不同操作系统的客户端可混合组网与会，实现会议文件同屏共享；软件支持更换皮肤主题，系统自带不少于六套皮肤主题，支持客户端功能模块通过后台管理系统进行启动或禁用；

2、电子铭牌：进入画面显示与会人员姓名/职务/单位名称/LOGO/会徽/会标等，背景可自定义编辑，标题可自定义内容，支持多行显示；

3、签到功能：支持免签进入、账号密码签到、手写签到（笔迹增加笔锋效果）、会议密码签到、支持来宾录入自己的信息并参会；

4、与会人员：与会人员可查看会议中自己和其他与会人员的信息，支持可视化排座，以电子图片式可视化显示出实际会场模拟图，后台信息改动客户端可视化排座跟着变化；

5、同屏交互：支持客户端一键同屏，有同屏权限客户端可以在会议过程中一键同屏画面到其他会议终端，进行讨论，客户端可选择不与其同步（权限可控制），不与主讲人同步的参会人员可选择其他议题会议材料进行浏览、修改和批注，处在异步浏览状态的参会人员支持一键返回到主讲画面并保持与主讲画面一致；主持人可选择同屏到普通用户或大屏，可选择仅当前会议室同屏或所有会议室同屏；

6、快捷功能：支持快捷功能悬浮窗显示，需要的时候弹出，不需要便隐藏，实现任何终端共享屏幕、停止共享、加入共享、退出共享等功能；

7、文件在线预览：客户端支持doc、docx、xls、xlsx、ppt、pptx、pdf、png、jpg、mp4格式文件在线预览，可播放PPT的原始动画效果，客户端无需安装其他软件，文件既不下载到本地也不缓存到本地，文件只存储于服务端。支持扩展行业用文件格式html、htm、mht、tif、tiff、txt、ceb、gd、dwg、dxf本地打开浏览；

8、文件编辑：支持打开doc、docx、xls、xlsx格式文件并进行编辑，操作结果可保存，支持pdf批注结果动态叠加到文档中原格式保存；

9、文件批注：支持pdf格式文档的原笔迹批注，支持个人批注和协同批注，支持多人同时共享在同一文档上批注，支持与会人员设定画笔颜色和粗细，文件展示区域可放大缩小，批注保存（可在客户端查看保存结果）；

10、投票表决：会议投票分为实名/匿名、单选/多选、其他投票选项等类型，与会人员可对投票的内容进行详细的查看和作出投票，表决结果可由主持人推送到大屏幕上显示，以饼状图和柱状图同时显示投票结果，所有数据根据具体投票情况实时更新，投票结果后台可统计；

11、在线视频：与会人员可通过在线视频观看显示视频会议、外置PC电脑桌面等信号，支持与会人员单独观看显示信号画面，支持外部信号实时广播画面到所有应急救援指挥中心终端和大屏幕并同步显示，音频可同步播放到调音台；

12、呼叫服务：预设多种呼叫项目内容，具备的茶、水、咖啡、纸笔、话筒、鲜花、服务人员等呼叫，支持自定义输入呼叫内容一键完成，通信客户端有短消息提醒功能，快速方便；

13、会议纪要：会议秘书在会中可通过会议纪要进行会议详情的记录，为方便秘书操作，会议纪要已设置常规的纪要模板，会议纪要文件可同步给其他参会人员观看，支持会议纪要汇签功能，会议秘书发起签字确认，所有参会人员依次签字确认，会议秘书可对签字排序，签字完成后会议纪要文件自动流转后上传到后台；（提供功能界面截图佐证）

14、主持权限：主持权限方便会议主持人会议现场主持操作，协助主讲者发起与停止屏幕共享，控制参会人员启用与禁用同屏权限、控制投票的开放与关闭、支持添加、修改、删除投票表决项，控制语音识别功能的开启与关闭，对参会人员的语音识别结果进行校对和保存；

15、历史会议：支持输入会议标题搜索，可以查看会议状态、会议密级、会议时间、会议室等信息，按照会议标题进行会议资料归档，对议题材料、与会人员、投票信息、会议纪要、白板文件进行归档；

配套硬件设计

总体设计

- 设计13台应急救援会商办公触控转轴式升降一体显示器。每个座位席设计1台，用于应急救援会商显示、会议操作，嵌入桌面安装，使用时上升，不使用时隐藏于会议桌内。

- 设计13台会议终端主机。国产兆芯KX-U6780A处理器，银河麒麟桌面操作系统V10，用于安装应急救援会商办公会议系统软件。

- 设计13套应急救援会商办公会议系统软件，实现会议文件同屏共享，互通互联、会议签到、会议纪要、呼叫服务等功能。

- 设计13台超薄升降一体型会议话筒，每个座位席设计1台，与应急救援会商办公触控转轴式升降一体显示器集成一体式，嵌入桌面安装，用于参会人员发言拾音使用。

- 设计1台全数字会议发言控制主机，用于连接会议话筒，实现多种发言模式：自由发言、先进先出发言等。

- 设计1台会议管理控制主机。国产海光5380处理器，银河麒麟高级服务器操作系统V10，用于安装应急救援会商集中管理系统软件。

- 设计1套应急救援会商集中管理系统软件，为应急救援会商系统提供后台服务的计算机平台。使用文件存储、上传下载，共享，集中控制等后台支持。

- 设计1台应急救援会商拓展主机。一台设备可带22个应急救援会商办公触控转轴式升降一体显示器，单元与扩展主机点对点有线连接，拓展主机之间可级联。

- 设计1台分布式并发推流服务器。国产兆芯KX-U6780A处理器，银河麒麟桌面操作系统V10，用于外部高清视频信号输入在应急救援会商终端显示。

- 设计1台投影控制主机。国产兆芯KX-U6780A处理器，银河麒麟桌面操作系统V10，用于应急救援会商系统和大屏幕视频信号同步输出的转换处理，实现应急救援会商系统与大屏幕的无缝对接。

- 设计2只应急救援会商多媒体桌插。含五孔电源*2、USB接口*1、网口*2、3.5音频*1、VGA*1、HDMI*1等接口。

- 设计1张定制会议桌。尺寸不小于6.5m*2.2m*0.76m，用于定制开孔安装应急救援会商系统设备。

配套硬件清单

配套硬件清单

| 硬件名称 | 单位 | 数量 | 安装位置 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务器 | 台 | 1 | 应急救援会议室 |  |
| 触控转轴式升降一体显示器 | 台 | 13 |  |  |
| 会议终端主机 | 台 | 13 |  |  |
| 超薄升降一体型会议话筒 | 个 | 13 |  |  |
| 全数字会议发言控制主机 | 台 | 1 |  |  |
| 会议管理控制主机 | 台 | 1 |  |  |
| 会议拓展主机 | 台 | 1 |  |  |
| 投影控制主机 | 台 | 1 |  |  |
| 多媒体桌插 | 个 | 2 |  |  |
| 定制会议工位 | 套 | 1 |  | 13把椅子 |
| 至少86寸液晶触控显示单元 | 台 | 1 |  |  |
| HDMI无缝视频矩阵 | 套 | 1 |  |  |
| 无线投屏系统 | 套 | 1 |  |  |
| 阵列音柱 | 套 | 2 |  |  |
| 功率放大器 | 台 | 1 |  |  |
| 数字音频处理器 | 台 | 1 |  |  |
| 无线手持话筒 | 个 | 1 |  |  |
| 拨号电话 | 台 | 13 |  |  |
| 电源时序器 | 个 | 1 |  |  |
| 专用线缆 | 批 | 1 |  |  |

视频显示系统

本系统主要用于机场运行中心AOC日常会商研判、应急救援等活动使用，视频显示系统设计的好坏非常重要，设计一套完整的，高标准的视频显示系统，解决了会议室视频资料显示、图片显示、视频显示的需求，提高整个会议的效率；本次会议系统设计针对不同会议室的面积及使用功能设计不同尺寸不同类型的显示设备，力求达到最好的使用效果。

根据会场实际使用环境设计一台至少86寸智慧屏，主要用于显示信号源的文字、图片、视频画面等信号，视频接口可随时接入电脑等信号源，这些信号源通过显示设备显示出来。

能将通常的视频源信号（应急救援会商会议、笔记本电脑、台式PC、现场摄像等）进行显示；

- 支持本地、在线高清视频播放，支持3840×2160@60Hz分辨率视频播放。

- 支持通过无线/有线方式接入网络。

- 浏览网页，支持HTML5浏览器。

- 支持OSD，亮度、音量等调节显示。

- 4K白板无极显示，可对图片自然地进行缩放；

- 莫氏7级高透防爆钢化玻璃；坚如磐石，势不可挡；采用零贴合工艺技术，玻璃和显示屏之间没有间隙，减少了漫反射，有效地提升显示效果；

- 支持任意信号源批注功能，可随时进行切换；

- 支持多画面投屏，适应PC、iPad、手机等多设备投屏，实现4画面同传；

- 智能侧边栏菜单，悬浮菜单三指触屏跟随、五指熄屏；

- 配置插拔式国产信创OPS电脑；

- 简约控制面板，前置USB全通道跟随，金属按钮一键开关；

- 内置1300W高清摄像头；

- 内置8路全向阵列麦克风，拾音距离10M，信噪比67db；

- 自带蓝牙模块，可灵活外接蓝牙音箱；

- 会议扫码：轻松分享，扫码带走让资料分享更快捷；无线传屏：多屏互动，一键投屏，双向操控，实现多方设备之间的内容共享；

- 书写流畅：顺滑流畅的书写体验，触摸延迟<8MS；触摸菜单：通过手势调取屏幕触摸菜单实现菜单、信号源切换、声音、亮度等功能控制；

- 智能信号切换：接入并输入信号，设备将会自动识别并切换到对应的视频信号源通道；

- 温度检测功能：在一体机菜单界面上显示机器内部温度，当机器内部出现故障，温度超标时会自动关机；

- 手势擦拭功能：通过手势擦拭屏幕上的文字及图案；

- 双向操控功能：触摸屏幕即可操控电脑，方便快捷；放大，缩小，拖拽：采用多点触控技术，任意改变图片的大小，随意移动图片位置等。

扩声系统

音响扩声系统会议室的面积和使用功能，参考国家扩声厅级标准一级进行设计，会议室扩声系统的音响效果应能符合以上GYJ125厅堂扩声系统设计的声学特性指标中的语言扩声一级标准演讲时应能达到语言清晰、无失真、声压余量充分、声场分布均匀、无声反馈啸叫，声像定位正确。音响扩声系统主要由扬声器、功率放大器、音频处理设备、调音台、话筒、音源等设备组成。整个系统选用同类产品中音色优美的高档次音响器材为主组成音响系统，选用同类产品中技术最成熟、性能先进、使用可靠的产品型号，通过计算会议室的音响场地系数进行设计，保证会议室每个角落的声场听觉均匀，没有出现失真、偏音、混音、回响等不良音响效果；会议室的扩声系统主要由三大部分组成：声源、音频处理设备、功放及扬声器系统。

设计标准

会议室音响扩声系统根据会议室的面积、长宽比例和使用功能，参考国家厅堂扩声设计标准一级进行设计。语言扩声系统一级标准要≥98dB，声场不均匀度要做到1kHz和4kHz时测量≤8dB；传声增益在125~4kHz的平均值要≥-8dB。会议室扩声系统的音响效果应能符合以上GYJ125厅堂扩声系统设计的声学特性指标中的语言扩声一级标准演讲时应能达到语言清晰、无失真、声压余量充分、声场分布均匀、无声反馈啸叫，声像定位正确。

会议室的容积、混响时间决定于建筑结构以及所采用的装潢材料。适当减少原建筑的混响时间，提高信噪比，减少声反射现象，校正长时间、长延迟和高声压级的特定反射声。根据会议室的容积，我们估计总的混响时间最好控制在0.7～0.8s范围内。而其他工作需由扩声系统来完成。

音箱

扬声器的选型应按以下原则选用：高灵敏度及宽阔平滑的频率响应、高输出声压及低失真度、有效地控制声音指向性及覆盖面。要求整体扩声扬声器高频清晰，中频具有极高控制力和穿透力，声音饱满，低音扎实。系统声音具有高保真度、清晰、声音较硬度适中。并根据会议室扩声特性一级指标要求，从系统设计入手，结合计算机软件分析，最后设计出系统配置，以减小声能的扩散反射、声干扰、声聚焦等声学现象对语言扩声清晰度造成的不良影响。要求所选的扬声器，既要保证有足够的功率余量，也保证大声压的情况下极低的失真，扩声系统设计通过科学计算会场声场面积，配合相关专业软件进行测试，整个扩声系统采用主次搭配，从前区到后场，从顶部到底部，每个区域都要求能要优质的音响效果，另外结合使用需要，我们设计音箱时采用小功率全频音箱分散式布置在会议室。

扬声器的布局是会议室内扩声系统设计的重要一环，几项重要的扩声系统声学特性指标将直接与此有关。扬声器布局的一般原则是：

- 全部听众区内的声压分布均匀；

听众区上的声源方向感良好，即观众听到的扬声器的声音与看到的发言者在方向上一致；

- 扬声器的位置在建筑上应当是合理的：美观安全，不影响其他设备的使用；

- 控制声反馈和避免产生回声干扰。

本次在会议室设计了壁挂式音箱安装方案，做到均匀覆盖，并保证整体扩声声压级和传声增益。具体为：壁挂安装2只全频音箱，做到均匀覆盖，并保证整体扩声声压级和传声增益。音箱具有大动态，高灵敏度，音质丰满，中、高音通透清晰等特点，且外观优雅美观，主要适用于高端人声语音扩声场合。

音频处理设备

会议室的扩声系统配置了主控音频处理设备，主控设备采用数字音频处理器、反馈抑制器进行集中处理，数字音频处理器用于处理音频信号和信号混合，把信号集中处理，解决了整个操作过程中繁琐的操作，把操作简单化，达到不同音源同时混合处理；数字音频处理器内置、反啸叫处理器、噪音门，压限等多种效果处理功能，把功能集中化，解决传统扩声系统中分散处理，降低了设备造价和过多设备引起噪音，阻抗不匹配等问题，整个操作可以采用软件设置，简单明了；数字音频处理器主要是处理音频的音色，对音频的低频、中低频、中频、中高频、高频、超高频进行分段处理，到达低音低沉有力，高音洪亮不刺耳。处理器配置有软件，很方便地进行话筒信号、音源信号效果处理，可以根据现场环境设置效果，达到最佳使用效果。

功放设备

功放系统应具有全面的保护措施，包括短路保护、开路保护、接、入不匹配负载保护、过热保护、输入过载保护、直流保护、高频过载保护，使功放更稳定工作。提供良好的、稳定的功率输出供给扬声器系统。功放电路设计需合理，线路失真尽可能低，频带展宽，频响曲线平直，噪音低等。

会议室的功放都采用具有H类或者D类高效专业级功放，内置有智能软开机系统、线路阻抗检测保护系统、超低信号放大系统等，多共输出模式，通过科学计算音箱常态功率和峰值功率，采用1.5-2.0倍冗余功率量配置，满足在不同音箱下和超长时间工作。

相关硬件配置参数

触控转轴式升降一体显示器

1、一体显示器：≥17.3寸高亮真彩液晶宽屏，屏分辨率≥1920*1080dpi，亮度≥350cd/m2，屏幕比例16:9；

2、一体触摸屏：电容屏，支持≥10点触控，感应力度≤10g，触摸反应时间≤5ms，动态对比度≥100000：1；

3、外观尺寸：面板尺寸≤450mm*46*4mm（长宽厚），箱体尺寸≤440mm*46*635mm（长宽高）；
	4、产品材质：全身为铝合金材质（包括升降器箱体及屏壳），表面采用微细拉丝处理或细磨砂处理，颜色黑色/银色可供选择（其他颜色接受定制）；
	5、升降系统：单程升降时间≤8秒，嵌入式转轴电动升降系统，自上而下顺装，支持强电保护，防浪涌、防冲击、漏电保护等；支持堵转急停功能，设备升降过程中检测到阻力过大，自动停止运转，防止损坏；（需提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的第三方权威检测机构的检测报告）

6、角度调节：支持手动（与手动调节笔记本电脑屏幕观看角度一样）和电动两种方式调节屏幕观看角度，调节升降及控制前后仰角0-40度可调；（需提供相关实用新型专利证书）；

7、信号切换功能：支持本地LVDS信号，外接VGA及HDMI信号三路信号输入及切换；

8、传动方式：采用双钢丝软传动设计，超静音设计，升降时声音低于35dB；

9、系统控制：RS-485协议控制升降、暂停、切换信号、主机开关机等动作，整机单12V直流供电；

10、面板按键/接口：按键模块包含上升键（该按键同时支持仰角调节）、下降键（该按键同时支持仰角调节）、停止按键、OSD菜单调节键、VGA／HDMI／LVDS三信号切换键，面板含有USB接口、主机开/关按键；

11、不低于接触放电±4kV，空气放电±8kV等级静电放电抗扰度。

会议终端主机

1、支撑应急救援会商系统数据及信号通信，工业级微型机箱，网络支持≥1000MEthernet；

2、千兆网卡，支持HDMI、VGA信号输出，支持USB3.0通讯，支持音频输入和输出；

3、主设配置：CPU≥国产8核/8线程，主频≥2.7GHz，≥2G显卡，内存≥8G，硬盘≥120G固态硬盘，国产桌面操作系统；

4、接口：USB2.0≥2、USB3.0≥2、LINEOUT≥1、MICIN≥1、VGA≥1、HDMI≥1。

升降一体型会议话筒

1、升降要求：下降时电动自动捋直麦克杆（无需手动），话筒沿导轨捋直，不会伤害到话筒；

2、话筒按键：话筒按键开启/关闭时，具有指示灯提示功能，便于使用；

3、产品材质：产品全身为铝合金材质（包括箱体），表面采用微细拉丝处理或细磨砂处理，外观表面无螺丝裸露，无线材裸露；

4、运行方式：采用滚轴软传动设计，传动结构无需做润滑保养；超静音设计；

5、外观尺寸：面板≤125*46*4mm（可与液晶升降终端面板融合加工），箱体≤115*46*710mm；颜色黑色/银色可供选择（其他颜色可定制）；

6、自动闭麦：升降过程自动关闭麦克风，防止机械噪声进入系统；

7、控制方式：本地面板按键控制，远端RS-485协议控制话筒升降；

8、供电方式：升降器单12V直流供电；接口：RS-485≥2、DC12V≥1、话筒接口≥1；

9、话筒具有单指向性响应特性，抗手机高频干扰；连接方式：6芯手拉手电缆连接；

10、话筒电压：DC24V；电流损耗：≤32mA；灵敏度：≥-42dB；

11、频率响应：≥100Hz～16KHz；咪杆长度：≥440mm；参考拾音距离：≥30cm。

全数字会议发言控制主机

1、通过会议主机前面板五维导航键盘可对所有会议功能进行集中控制；

2、具备≥五路6芯会议单元输出接口，每路可连接≥20台会议单元，可同时连接≥100台会议单元；

3、采用高速RISC嵌入式数字处理硬件架构，全数字音频传输与处理技术，设备之间传输距离可达150米；

4、装备≥2.8英寸LCD显示屏，中、英文菜单显示，可按需订购任意语言；

5、五种话筒管理模式：数量限制模式：允许同时打开的单元数量1～6个，先进先出模式：达到限制数量后，最后打开的单元覆盖最早打开的单元，申请发言模式：所有代表单元发言，都由执行主席单元否决或批准，声控启动模式：以声音控制开启单元，可调节声控门限，自由讨论模式：允许所有会议单元同时打开；

6、系统支持一线式手拉手连接、Y型线连接、分线盒连接及环形手拉手连接；

7、具备两个RS-232串口，分别可连接PC电脑与可编程中央控制系统进行控制；

8、具备RS-422与RS-485视频控制方式，通过连接转换器也可进行RS-232控制；

9、协议共享，兼容所有目前流行的摄像机类型，单元的位置互相调换时，通过自动编号可自动修正跟踪单元视频，始终保持正确的跟踪位置；

10、采用铝合金机身，可安装在19英寸机柜。

会议管理控制主机

1、专业工业级定制机箱，采用（EMI）设计，防电磁辐射干扰，输入电压交流50—60Hz，220V±10%V，≥网络支持1000MEthernet；

2、预装应急救援指挥中心集中管理系统软件，支持维护数据库，管理会议文件，会议服务软件，大屏输出控制软件，系统信息备份，采用多种加密结合充分保证信息的安全可靠；

3、CPU：国产处理器，≥16核心32线程，主频≥2.5GHz；

4、内存：≥32GBECCDDR4；

5、硬盘：≥1TB企业级硬盘；

6、网卡：≥2×千兆网络接口（RJ45）；

7、接口：VGA≥1，USB3.0≥4；

8、国产服务器操作系统。

会议拓展主机

- 支持终端通信，上架式铝合金面板机箱，输入电压交流50—60Hz，220V

±10%V；

- 一台设备可带≥22个单元，单元与扩展主机点对点有线连接，拓展主机

之间可级联，支持≥1000M带宽以太网与终端通信；

- 固定端口：RS-485控制串口≥4个，千兆以太网口≥24个，千兆光口≥

2个，配备网口指示灯（针对每个网口）；（提供设备接口图佐证）；

- 增强功能：通过对拓展主机物理层及传输层深度优化，同屏效果更好，

延迟度更小；

- 控制功能：控制会议终端统一上升、下降、停止（仅限升降/翻转类设备），

开机、关机。

分布式并发推流服务器

1、专业工业级定制机箱，输入电压交流50—60Hz，220V±10%V，网络支持≥1000MEthernet；

2、支持系统分布式数据推流并发，可对国产系统终端同步推流同屏；支持负载均衡，多台分布式并发推流服务器可组成并发推流服务阵列，可为成千上万台终端进行推流同屏或直播；

3、主设配置：≥国产8核/8线程，主频≥2.7GHz，≥2G显卡，内存≥4G，硬盘≥120G固态硬盘，国产桌面操作系统；

4、支持音频和高清视频信号采集与编码，支持外部信号实时广播画面到所有应急救援指挥中心终端并同步显示；

5、视频支持1080P60Hz分辨率，支持SRT/RTSP/RTMPS/UDP/NVR等协议；

6、支持≥1×HDMI视频输入，编码模式：H.265HEVC/H.264/AVC/Mjpeg；

7、输入分辨率≥1920x1080@60P/50p，视频码率：0.16Mbps~32Mbps；

8、支持≥1×HDMI内嵌音频输入，≥1×3.5mm音频输入，音频编码：AAC/AAC+/AAC++/MP3/MP2/AC3/G711A/U/Opus。

多媒体桌插

五孔电源*2、USB接口*1、网口*2、3.5音频*1、VGA*1、HDMI*1。

定制会议工位

- 尺寸：不小于6.5m*2.2m*0.76m。

- 基材采用露水河密度板，优质绿色E1级环保产品，甲醛含量低于1.0mg/L，

密度大于760KG每立方米，静曲张度大于51.2Mpa，吸水膨胀率小于8.1%。

- 桌面每个位留终端开孔。台面厚90MM，会议桌四角及台面底边的边线处

均作圆角处理。

- 台面下外挡板落地，外观看不到台角。同时为保持稳定台角之间作内拉

板。

- 油漆表面经过“阳光因子”处理，符合环保要求。

- 包含13把椅子。

至少86寸液晶触控显示单元

1.屏尺寸≥86英寸，分辨率≥3840x2160，背光类型为D-LED，亮度≥350cd/㎡，可视角度为≥178°，对比度≥1200：1；

2.采用红外触摸技术，4毫米全钢化玻璃，防划伤、防撞击、防爆裂、防眩光，最大输出点数≥20点；

3.内置≥1300W摄像头，镜头视角≥117°，内置≥8阵列线型等距麦克风，拾音距离≥10米；

4.支持屏幕亮度大小支持跟随环境光线感应，支持任意信号源批注功能，可随时进行切换；

5.支持通过手势调取屏幕触摸菜单实现菜单、信号源切换、声音、亮度等功能控制；

6.支持在一体机菜单界面上显示机器内部温度，当机器内部出现故障，温度超标时会自动关机；

7.具有多功能按键，支持一键（开关机/熄屏/关闭OPS，指示灯，按键截屏）；

8.支持多画面投屏，适应PC、iPad、手机等多设备投屏，实现≥4画面同传；

9.支持接入并输入信号，设备将会自动识别并切换到对应的视频信号源通道；

10.支持通过手势擦拭屏幕上的文字及图案，支持触摸屏幕即可操控电脑；

11.CPU≥国产8核/8线程，主频≥2.7GHz，≥2G显卡，内存≥8G，硬盘≥120G固态硬盘，国产桌面操作系统。

HDMI无缝视频矩阵

1.≥8路HDMI输入，≥8路HDMI输出，标准机架设计；

2.收发支持HDMI1.3a，可收发≥1920*1080@60Hz视频信号；

3.HDMI传输不失真的状态下收发距离均可达≥30米（1920*1080@60Hz）；

4.支持无缝切换、无黑屏，支持输出分辨率转换和拼接功能；

5.切换通道处理速度快，可通过设备前面板LCD实时显示切换状态，掉电带锁存记忆功能；

6.控制方式多样：面板按键、遥控器、上位机（RS232）。

无线投屏系统

接口≥1个USB2.0，最大传输距离≥10米。

阵列音柱

1.有效频率范围：≥120Hz-20kHz

2.喇叭单元：≥4×3永磁体

3.额定阻抗：8Ω

4.音箱功率：≥100W（额定功率），≥400W（峰值功率）

5.特性灵敏度级：≥93dB/w/m

6.指定频带内的声压级：≥110dB

7.总谐波失真：≤3%

功率放大器

1.功率：≥2×400W/8Ω，≥2×450W/4Ω，≥900W/8Ω桥接；

2.频率响应：≥20Hz-20KHz,+/-1.5dB，总谐波失真：≤0.1%，信噪比：≥85dB；

3.优质工频环形变压器和ClassD功放模块；

4.内置单调制双通道功放技术，内置高瞬态脉冲电流线性电源技术，低内阻，高速电流的供电设计；

5.从前向后的散热排风系统设计，确保设备长时间，高可靠性能运行和使用；

6.前面板独立通道有温度，保护和削峰灯警示；

7.后面板有0.775V/1.4V灵敏度选择开关；

8.后面板有立体声/桥接/并联模式选择。

数字音频处理器

1.模拟输入输出通道不少于8*8；

2.输入输出采样率不低于48KHz/24bit；

3.不小于1.3寸OLED显示屏，支持显示设备名称和IP地址；

4.需支持Ducker闪避器、SPL自动环境噪声补偿；

5.需支持反馈消除、回声消除、噪声消除；

6.需支持不少于99组场景预设，支持不少于10个用户同时在线管理；

7.需内置B/S服务，可通过网页浏览器访问，内嵌通道控制和场景选择功能；

8.USB接口需具备U盘录制播放及系统升级功能；

9.不少于8个可配置GPIO接口，可自定义输入输出；

10.提供不少于3种第三方控制协议，支持UDP、HTTP、RS232/485协议控制。

无线手持话筒

1.接收机自带窄波技术、ID编码技术，最多可用到≥24支话筒；

2.接收机和发射器上可同时显示电池用量，方便后台人员及时更换电池；

3.真分集式（TrueDiversity），接收距离无阻隔≥80米；

4.面板LCD液晶显示可同时显示RF/AF信号强度，SQ设置，发射机的电池容量和工作频率；

5.接收距离可调、发射功率可调，输出电平可调；

6.PLL相位锁定频率合成，独立“音码及杂讯锁定”双重静音控制。

电源时序器

- ≥2.0寸液晶屏显示，配有输出电压实时显示；

- 顺序开启逆序关闭，自由设定通道开关顺序；

- 每路通道时间间隔可以调节，每路通道可以单独开关；

- 具有定时开关机，带有中控功能；

- ≥十路可控八路电源输出，每路可达≥30A；

- 带232中控功能，可在电脑页面上控制。

专用线缆

电源线、网线、VGA线、HDMI线、音频线、管材、接插件等。

信息传输量要求

应急救援会商系统中的信息传输包括会议文件、音频、视频以及实时交互数据等。

- 普通文档：有几百KB-1M左右。

- 图片文档：大量高清图片或复杂图表的PPT可能达到几MB甚至几十MB，

1G以下。

- 音频数据：1小时的音频传输可能在几百MB左右。

- 视频数据：高清视频（如1080p）1小时的传输量可能达到几个GB，而

4K甚至8K视频的传输量会10GB左右。

存储量要求

存储量需求主要源于会议文件的长期保存、会议记录、参会人员的批注和操作记录等。

1天每场会议产生的文件和相关数据平均为300MB。

如果每天有5场会议，每场会议平均产生300MB的数据，一个月（30天）的存储量大约为：

存储量（MB）=5×300×30=45000MB≈45GB

按年计算约为540G。按保存3年历史数据，总量约为1.62T。

数据库设计

应急救援会商系统为成品产品且不提供数据库方面的开发。

数据流设计

应急救援会商系统为成品产品且不提供数据库方面的开发。

数据接口设计

- 接入移动云视讯系统进行远程视频会议；目前机场云视讯系统配置在AOC用于应急救援及日常的远程监察，安装于新机场综合楼。

- 接入机场视频监控系统，能够调用监控系统任意画面并在液晶触控显示单元和其他终端同步显示。

系统部署

系统连接图

              - 系统连接

平面部署图

              - 平面部署图

机场智能交通管理系统

多维车辆调度智慧管理系统

设计思路

多维车辆调度智慧管理系统（重点面向网约车、出租车、大巴车）基于智能交通控制技术和大数据分析技术，对重点营运车辆开展机场陆侧智慧化调度管控，提高机场网约车和出租车的运营效率和服务质量。其中主要包括网约车管理调度模块和出租车管理调度模块。调度的总体流程核心是“按需上客、快速离场”，即用户确认到达后，系统根据网约车和出租车的蓄车和等待情况，智能调度车辆到达指定停车位进行接客，并快速离场。其中，网约车管理调度模块主要包括进场大厅、呼叫管理、排队管理、接客管理、发布管理、离场管理、赋分赋码等功能；出租车管理调度模块主要包括优先级管理、蓄车实况、放行管理、发布管理等功能。系统需要打通联动蓄车区与候车区电子屏幕，实现信息的有效推送；同时需打通前端车辆感知硬件，获取蓄车等待情况。对车辆的调度总体需要考虑如下要点：

1）效率优先：机场陆侧多维车辆调度系统应尽可能地提高出租车和网约车的服务效率，缩短乘客的等待时间和换乘时间。系统应能根据实时的车流量、客流量和交通状况，动态调整网约车和出租车的供给和分配，实现“快速上客、快速离场”，最大化提升陆侧交通运行效率。

2）融合分析：多维车辆的有效调度是整个陆侧交通管理的核心，对避免车辆和人流的异常聚集起到至关重要的作用，而做好调度决策必须通过融合多维数据建立调度模型，即陆侧车辆调度系统应能与其他信息系统，如第三方网约/出租车平台、实时客流信息系统、交通执法系统等实现数据共享和功能互联。

3）制度可靠：多维车辆调度系统应尽可能有利于防止发生交通事故、违法行为和安全隐患。例如尽可能地实现车辆实名认证、司机背景核查、乘客身份验证、行程监控、紧急求助等。发生突发事件时，系统应能及时响应并与交通、安全、应急管理部门实现信息共享和协同处置。

4）经济合理：由于调度系统的存在对营运车辆在机场的服务行为进行控制，将对现有第三方网约车服务平台的收益产生影响，因此系统应在做好调度的同时建立相应的停车优惠或处罚机制，制定合理的定价策略，平衡供需关系，实现市场化运作。此外调度系统应能比人工现场辅助车辆调度更合理，实现对现场值守人员的减员优化，尽可能降低机场运营成本。

系统框架

多维车辆调度智慧管理系统框架如下所示：

              - 多维车辆调度智慧管理系统框架

本系统的基础是智慧化的设备感知能力和支撑层数据能力的融汇，因此本方案感知层是核心建设内容之一，通过将枢纽的现有的监控、道闸、地磁感应等相关基础设施进行接口改造，接入平台，实时掌握进出、停留枢纽内的车辆情况；

网络层旨在打破常用的互联网和专网之间的限制，确保数据能够在平台内实现全链路的信息交互；

数据层包括了上述感知设备的数据信息、涉及采集要素信息、动态推动数据、算法计算数据等信息以及配套数据处理和交换功能；

支撑层以现有基础的应用系统通过接口的形式为平台应用提供视频接入的整合、停车信息的汇总结果、航班运载情况的结论信息，以及出租车等待情况、网约车车辆及订单信息内容。

方案根据枢纽调度业务划分为三个阶段，对枢纽出租车、网约车全链路进行管控，分别为如下：

源头管理：对出租车、网约车当日进场和出场进行记录，并评价分析每次出入间隔时间。

调度管理：过程调度管理通过设置出租车、网约车进场与接客上客环节的管控手段，修正原有的无序乱序的情况，将叫号与排队的思路和理念引入车辆管理体系，通过管理网约车行动路径、顺序和流线，对网约车实现真正有效的有序管理；对出租车实施合理有序的排序规则，按照进出顺序调整出租车的放行和提高通行效率。

事后评估：建立一系列出租车和网约车的行为规范考评管理机制，通过设置车辆行为赋分赋码体系和详细规则，对出租车、网约车行为是否按照合规性经营进行考核；在机场陆侧设置对应的感知设备和车牌视频识别监控，将出租车、网约车行为进行规则性的一一比对；对高分车辆给予车辆调度的优先性，对低分车辆实施调度惩戒以及进场限制等惩罚措施。

展现层提供包括管理端、移动端以及服务端多种形式的呈现，管理端实现全过程数据信息的记录、台账和调度干预管理，移动端服务于现场执法的信息查询和核对，服务端为用车乘客和车辆司机提供信息提醒和推送。

本系统的功能框架如下：

              - 多维车辆调度智慧管理系统功能框架图

软件功能设计

网约车管理调度功能

网约车调度管理是以规范网约车行为为基础，通过设置电子围栏限制网约车随意接单，网约车接单范围通过与网约车平台公司进行协调，限制在网约车停车区进行接单，以确认网约车司机能够在网约车停车区进行等待、接单，避免在网约车停车区外的穿行。

进场大厅

等待区可视化

通过对接网约车停车区道闸进场信息，将进入机场的网约车信息进行统计，并通过对接场内监控，将停车分布情况以视频画面的形式进行呈现，并对进出的网约车进行记录，并提供饱和度、排队数量、空车数量等信息提醒展示。

网约车机场小程序

利用网约车机场服务小程序，提供网约车司机签到确认的环节，在进场后通过小程序签到，确认个人联系信息无误。系统更新网约车司机更新的个人信息，并实现绑定。

机场网约车小程序提供了网约车个人查看本人的基本信息和历史接单、赋分赋码细节等内容。

进场信息统计

提供基于停车场特性的信息统计，包括饱和度、排队数量、空车数量、进出车辆详情信息。

呼叫管理

旅客到达指定位置后通过微信扫码的方式实现网约车呼叫，旅客扫码后可以通过系统对接识别订单或者手动输入网约车信息，呼叫网约车行驶到指定接客区域，旅客可以通过信息显示设备实时查看当前车辆信息。等待中的车辆也能够查看具体旅客的呼叫记录信息。

呼叫管理为公众用户提供的微信小程序，能够第一时间向用户展示当前网约车排队现状和进程，包括前序和上客位编号。用户可以通过微信扫码调取小程序的呼叫页面，对网约车司机和系统下发到达和等待上客的指令，并实现对司机在机场行为考核分等信息的查看和提醒。

旅客根据网约车上车区提示屏，可以确定屏幕对应的叫车车位，只需要旅客在叫车车位等候，网约车司机即可以实现到达指定车位。

系统预设叫车的显示屏与车位的对应关系，并对车位实现与屏幕的一一匹配进行预设。

呼叫台账

呼叫管理后台，记录全量实时网约车呼叫信息，并校验网约车与呼叫人手机关联信息，匹配和判定呼叫的有效性和重复性。

呼叫通知页面

通过显示设备提供呼叫、排队实况的通知页面，部署在显示设备上。

小程序-呼叫通知及登记

通过小程序扫码实现网约车信息登记和向网约车发送通知等候信息。

小程序-等候信息查看

小程序显示当前呼叫车辆的排队信息页面。

小程序-网约车赋分提醒

程序自动核验网约车当前评分，对优良差等的网约车行为进行旅客端信息提醒。

排队管理

根据呼叫结果，网约车要根据实际的排队离开场区进行上客接客，因此网约车具备排队管理功能，能够查看当前排队的网约车及顺序，能够显示网约车排队等待时间、网约车赋分赋码情况，能够实现排队的调整和手动修改。

排队实况

实时显示当前排队等待信息，包括车辆等待列表，旅客等待列表。给出排队的详情，包括按照车位、按照时长进行排序，接入上客区摄像机画面实时查看。

排队预测评估

根据当前等待时间、当日平均上客时间，当前车辆的排队数量，对每个排队的预估等待时间进行动态评估，并实现全局研判，给出总耗时的分析。

排队干预

可以根据需要，自定义调节指定车辆的排队顺序，并同步更新其他车辆的排队逻辑，包括插队、优先、后置等操作。

接客管理

根据叫号、排队和放行的情况，显示当前上客区的车位实况，包括监控画面，对接客等待时间、停留时间进行统计分析，对停放异常的网约车进行提醒和通知，对接客的实况和乘客排队进行查看。

接客实况

接入上客点的实时画面，和实时信息，能够查看指定车位的上客详情，包括旅客和司机信息及画面，以及进出时间节点等。

接客统计

对接客环节的情况进行统计分析，包括平均上客时间、平均进场离场时间，上客效率统计及排序等统计信息。

异常提醒

对上客点停放异常、接客时间超时、呼叫时间超长进行设置和记录，对插队行为进行记录，并对旅客和司机进行点对点通知提醒，并通过监控进行抓拍。

放行信息联动

与达到层道闸联动，对放行车辆动态设置临时通行权限。

消息通知管理

可以接入短信平台、语音消息平台，向旅客和司机进行点对点或统一定时的信息发布。支持能够按照规则进行信息的推送和个性化推送小程序、短信和语音电话内容。

离场管理

通过设置离场通道和布设离场检测设备，对网约车的离场行为进行监督，防止网约车在台州机场内逗留过久，占用停车位，影响其他网约车的进出。网约车在完成订单后，必须在规定的时间内驶出台州机场，否则会受到系统的警告和处罚，将其行为纳入系统记录中，降低信用评级。系统会根据网约车的离场时间和频率，对网约车进行数据分析，优化网约车调度策略，提高网约车周转率。

网约车的离场对接本项目建设停车场收费系统，系统会根据全程记录的等待、接客、离场的行为，单独设置网约车收费标准，对满足网约车呼叫管理全流程的网约车提供免费放行的权限，对与非使用网约车调度管理逻辑的通行车辆，视为普通车辆，按照标准的收费规则进行收费。

赋分赋码

通过记录和评估网约车的服务行为和信用状况，建立网约车的信用评价体系，对网约车进行赋码赋分，奖励优质服务，惩罚违规行为，提升网约车的服务水平和形象，保障旅客的安全和权益。例如根据某网约车在停车场接单等待时间长，对其下一次排队优化缩短等待时间；记录乘客投诉事件，对网约车给出信用评价，对信用评价差的网约车限制其在机场内接单。相关规则可在实际运营阶段动态调整优化。

对接收费系统，对于高分的网约车给予无订单通行的延长免费时长，并以此作为奖励。

网约车行为规范配置

基于网约车行为规范，设置网约车评分细则，包括评分大类、评分细则、细则分值，赋值周期，赋码规则，初始化规则设计等内容。

网约车行为匹配

集成网约车行为，包括节点记录，视频捕捉，人工判定等多种行为，提供单车的网约车行为规范匹配，形成行为记录。提供异常修正功能。

网约车评分赋码台账

根据评分周期，显示每个周期内的参与评分赋码行为的网约车的记录信息，台账信息，包括赋分记录，赋码记录，对应的行为记录；可以通过该模块调整赋分赋码结果。

网约车奖惩机制配置

根据网约车赋分赋码提供奖惩机制的配置，包括接单机制、排队机制、通告机制等分类。

接单记录与行为分析

提供历史查询功能，能够查询历史网约车接客、排队、空车情况，能够给出相应的网约车历史接单信息，给出对应的接单数量、排队时长、空车状态等相关的排名和查询。

历史接单

提供全时期的接单记录信息台站，支持多维度的搜索和查看，包括按时间段、按车辆等，合并全过程节点，能够一表总览历史接单。

行为分析

根据历史接单行为，提供行为分析可视化图表，包括接单偏好、时间分布、日期分布、耗时、效率、频次等信息，能够关联航班信息进行关联信息查看，也能根据统计指标按照大小进行查看。

出租车管理调度功能

出租车决策模型搭建

出租车决策模型是对出租车司机决策，是否选择机场等待还是放空返程的一种评估模型，该模型分析了影响出租车司机在决策等待还是放空的影响指标，并提出了哪些因素影响司机选择，并提出了司机累计单位时间收益与平均收益达到一致的影响参数。

通过动态对台州机场的运行信息采集，可以将理论模型通过数据验证，并动态调整当前实时情况，决定上述因素的主要关键的动态模型包括如下所示：

- 当前时间段（t）的乘坐出租车的候车人数

给出t时刻起单位时间内的候车人数H(t)的如下估计：

基于陆侧交通预测预警评估系统的预测（根据每个时间段到达机场的航班数、飞机机型以及乘坐率（用历史数据估计），统计出各个时间段到达乘客的数量）。

可以实现动态时间t时段下还没上出租车的余下乘客数为：

其中v乘客步行出港的速度，Y（t）为t时刻下的余下等候乘客数，Z(t)B（t）为当前时间段选择出租车出行的旅客人数。

- 机场等待载客的出租车排队等待时间T0

通过设置车辆在蓄车不等待的情况下的服务时间为μ0，即平均每小时上客区共行走驶离车辆数为n0=60/u0辆。其中μ0为离开蓄车、到达上客点、上客走人的时间之和。

对于平均设置每辆出租车承载乘客数量为k0，对于t时刻起单位时间的所需出租车数量为Q(t)=H(t)/k0。

对于闲时，候车乘客数量不足时，即放行的车辆大于所需车辆时候，分为两种一是临时接乘，其选择评估需要依据历史非忙时航班现场采集的信息进行处理分析，本模型中不考虑；二是通过补偿接客，即来的出租车超出了本次航班的出租旅客需求量。需要额外增加航班间的等待时间，需要运行数据持续完善。这类司机符合泊松分布P(X=x)=e-λ•λx/x!。

考虑到出租车司机排队蓄车的等候时间满足多服务台的排队系统，以流到达的模式进行参数估算，满足M/M/c排队模型，通过排队模型公式进行计算，不考虑蓄车的情况，为如下公式：

其中c为每次放行的出租车数量，ρ =λ/μ率。λ为出租车平均到达率。

- 台州出租车载客收益评估

根据《关于调整台州市区客运出租汽车运价的通知》，明确了自2016年1月25日起，台州市调整市区客运出租汽车运价。调整后，起步价8元，起步里程2公里，车公里运价为2.5元/公里。单程行驶超过7公里部分运价加收50%的回空费。设油耗为c0，因此对于假设出租车乘客达成x公里的收益为

R1=8+2.5*（x-2）+0.5*2.5*(x-7)-c0*x，当x>7;

R2=8+2.5*（x-2）-c0*x，当下7>x>2;

R3=8-c0*x，当x<2。

旅客出行的距离具备随机性，根据台州出租车旅客历史记录，可以估算出行距离在2公里以内，2-7公里，7公里以上的概率分布为f(x)。

平均载客路程为E(x)=.

平均的收益期待为E(R)=R（E(x)）=

预估设置出租车司机的载客平均时速为v0公里每小时，因此平均载客时间为t0=E(x)/v0

则当该出租车司机选择载客时，其单位时间所获得平均净收益为

，其中T0为等待时间。

- 台州出租车空返收益评估

比较出租车司机在机场等候载客开始到其搭载乘客到达目的地终止的这段时间内，对于选择空载返回主城的出租车司机，设其空载返回主城市区所需时间为t1，然后在余下的-t1时间内，平均营运时间收益为（）*R均元，则其单位时间内的收益为

- 出租车决策的动态指标及初始化

因此影响出租车司机偏好的主要依据是k1和k2收益的偏好。当k1大于k2时，出租车司机对于选择机场是愿意的。

本数据模型如下参数为动态采集，其中通过动态参数的调整，可以优化出不同情况下的出租车选择偏好，动态指标如下：

- Z（t）为t时段下的乘客总数，该数量为动态指标。初始化阶段根据台州的历史航班数量情况对预设，按照年吞吐量250万人次估算，按照平均分布的方式进行评估，可以初设Z（t）设置300人。B（t）处于一个动态理论值，根据调研初始化设置为30%。

- H（t）为t时刻下的出租车等待人数。实际为动态指标，应根据公式及当前排队两组数据组成，在初始化阶段，可以简化估算。即Z(t)*B(t)=90人次。

- μ0为出租车μ0为离开蓄车、到达上客点、上客走人的时间之和，理论上也是一个动态值，可以根据出租车道闸和地磁识别进一步分析确认。初始阶段考虑到形成距离较近，可以估算设置为2分钟左右，因此在不等待的时间下初设n0为每小时出租车可以接客的车辆数为30辆左右。

- 假设需要等待的情况下，假设当前每天需要超范围等待的车辆占总数的10%，需要等待额外的航班进行补偿，因此当前等待时间μ2=30分钟。该动态指标也需要持续更新，初始化设置为30分钟。

- 因此平均服务数量μ率=0.9*30+0.1*2=27辆/小时。

- 因为本项目上客提供了批量放行的功能，本项目上客车位容纳11个车位，可以对同时上客提供5个放行。基于排队系统的公式，利用排队论知识，对于单位时间内到达率λ可以通过统计单位时间内到达蓄车池的出租车数量进行均值评估，该参数也是动态参数可以初设为λ=20辆，ρ=20/27=0.74。

因此出租车平均等待时间在下列公式计算下通过初始认定的预设数据的计算为

=0.25小时

- 出租车收益评估

根据出租车平均时速40公里/小时进行评估，油耗按照每公里0.3元计算。空返车辆在5公里处接到订单（距离路桥区10公里，距离台州市区16公里，估算10公里接单）进行评估。实际上速度V和实际接单距离L油耗C0也是动态的。

如果在机场接单：

当x>7，收益R1=8+2.5*（x-2）+0.5*2.5*(x-7)-c0*x=3.45x-5.75元；

净收益k1=(3.45x-7.75)/(0.25+x/40)元/小时

当下7>x>2，收益R2=8+2.5*（x-2）-c0*x=2.2x+3元；

净收益k1=(2.2x-3)/(0.25+x/40)元/小时

当x<2，收益R3=8-c0*x=8-0.3x元。

净收益k1=(8-0.3x)/(0.25+x/40)元/小时

如果不在机场接单，5公里接单所需时间为5/40=0.125小时，与选择在机场接单的同行相比，其单位时间收益k2为：

k2=(0.25+x/40-0.125)R均。R均为出租车在台州市区的平均小时收益，也是一个动态值，根据行业统计，按照一个班次12小时收益500元，R均初始设置为42块钱/小时。因此k2=1.05x+5.55元/小时。

基于上述评估，对k1和k2做比较，可以得出如下结论：

无论在当前初设值的情况下，出租车司机选择在机场等待接单均更为划算。

对于动态参数变化后，如果计算出的对应的里程x实际，产生的单位收益k1实际小于k2实际，则要对当前出租车给予优先权。

本项目中如无法获取里程信息，可以使用出租车往返道闸的时间差的中值进行初步评估。即x=（本次进道闸-上次出道闸）/2*V。

- 模型在本项目中的动态适应关系

本项目配套硬件在航站楼到达层出口处安装了智能识别摄像机，能够对出口处出口人数进行识别，也在出租车上客点处安装了人员识别摄像机，能够动态去评估当前出租车实际等待人数，从而对放行车节点和数量进行控制。系统模型内置在软件程序中，可以选择实时调整，上述推导是在为模型应用做初始化。

当前等待人数决定了放行速度，即有人等待就立刻放人。属于放行条件，总乘车人数和平均等待时长放行时长是为评估出租车优先级车道选择进行标定。标定值是以平均单位时长收益为参考，因此当前等待人数对优先级选择影响不大。

本项目对接了航班动态信息，能够对单位时间内的航班数量进行计算和用车需求进行预估，从而对当前出租车等候状态进行预测。该功能集成在“陆侧交通预测预警评估”模块中，实现对陆侧交通需求整体把控。

7.基于调研的分析成果

本项目设计团队于今年前往省内类似规模机场进行调研，其中以义乌机场与台州机场规模和吞吐量最为相似，调研成果如下：

- 义乌机场规模与结构

义乌机场4D军民合用机场，年吞吐量200-300万人次左右，其通行结构与台州机场类似，均为绕环岛通行，如下图所示：

- 地面停车分布

达到层进设置网约车、公交及特殊车辆通道，其中公交车：2个站台，2个车位，马路对侧2个车位，共4个，放在远测；出租车：一字长排，放在近侧。如下图所示：

网约车设置在远端停车区，乘客到达层需要直接走到停车区上车，不少网约车外面接单（从业司机透露非忙时1：1），或正对到达出口上客方便，容易拥堵；无单独照明，共享停车场设置，5个充电车位。如下图所示：

出租车蓄车：可排3列，每列12车，从到达层排队可排37个左右，累计73个车位。出行通道：3列并一列，出入口人工指挥。通道出租和公交共享通行。如下图所示：

- 车辆停放数量及车辆乘客使用占比分析

调研团队基于当日的出租车和网约车停靠时间和数量，以及乘客的选择进行了现场统计，如下：

| 时间 | 出租车等待数量 | 网约车等待数量 |
| --- | --- | --- |
| 9:50 | 53 | 18 |
| 10:30 | 50 | 17 |
| 15:45 | 20 | 34 |
| 16:40 | 7 | 14 |
| 19:00 | 53 | 47 |

整体上看，出租车使用总占比略大于网约车。

根据流量普查，结果如下：

| 统计时间 | 2023.11.28 | 2023.11.28 |
| --- | --- | --- |
|  | 15：45—16：45 | 19：00——20：20 |
| 航班数量 | 3 | 6 |
| 航班信息 | CZ8616太原-义乌 | CZ5124三亚-揭阳-义乌MF1931广州-义乌CZ5910珠海-义乌GY7249成都-义乌KN5909北京-义乌CZ8521沈阳-义乌 |
|  | MF1873广州-义乌 |  |
|  | CZ8960北京-义乌 |  |
| 出租车 | 24辆次/36人次 | 64辆次/101人次 |
| 网约车出行 | 27辆次/37人次 | 75辆次/98人次 |
| 私家车出行 | 64辆次/64人次 | 153两次/153人次 |

根据上述推论，私家车人数均是1人1车，出租车和网约车一般为多人一车。从人数占比看，出租车和网约车使用占比占总乘客人数的30%左右。基本符合本项目模型初设的出租车占比依据。

- 其他地区机场短途里程

浦东机场设定短途快速通行里程为15公里；首都机场原来是10公里，现为20公里；深圳机场15公里；

考虑到台州机场的规模和地区位置，本项目模型通过初始化计算倒退7.5公里以内算短途，也是符合行业认可范围。

基于上述说明，因此本项目的功能模块包括：

数学逻辑建模

建设基于出租车决策研判的科学逻辑算法数学模型。

模型初始化

基于数据模型及台州机场的实际符合情况，配置和梳理初始化数据参数。

动态模型开发

基于数据模型的软件代码开发形成软件计算框架。

可视化参数模型界面

基于可视化的动态关联参数的调整页面，能够通过直观地调整参数及动态影响参数的信息反馈。

调度自优化评估系统管理

调度自优化评估系统是在基于出租车决策模型计算后的基础上采取的动态调整的模型。

- 实现出租车收益均衡化的自优化评估。

为了实现出租车收益的均衡化，对机场短途载客且再次返回机场载客的出租车，由于其单位时间所获得的收益明显小于一般机场搭载相对长途乘客的收益，为了公平起见，需要给予优先排队的权限，以便使得这类司机累计单位时间的平均收益与其他司机保持均衡。

系统支持计算当日当前实时载客平均收益；支持计算历史每日平均载客收益值。

系统支持动态设置平均载客权益比重作为临界值。

- 基于空车放行补偿的优化

当前初始化设置下，机场等待接单的效益是高于放空回城的效率，但随着运行过程中参数的调整，届时可能出现空车放行的收益率高于机场等待接单的效率，因此对之前选择机场等待接单的司机给予优先通行权限。

该优化需要获取司机订单信息。

- 根据里程的优先放行

在初始条件下，选择前一日平均载客收益的75%，作为优先权管理的临界值。本项目中台州机场距离路桥区10公里，距离台州市区16公里，因此可以初设平均载运距离及占比分布如下所示：

距离1：15公里，占比65%

距离2：8公里，占比25%

距离3：3公里，占比10%

因此，当前机场出租车的k1收益的初始设置值为：

k1=0.65*(3.45*15-7.75)/(0.25+15/40)+0.25*(2.2*8-3)/(0.25+8/40)+0.1*(2.2*3-3)/(0.25+3/40)=54.98元/小时，R临界值为54.98*0.75=41.235元/小时。

即当行驶里程不满足7.5公里时，低于平均收益效率，优先对车辆进行设置优先通行。

在本项目中即计算本次进入蓄车池的时间与离开上客区的时间差在0.375小时以内，进行优先放行。

- 根据当前蓄车排队情况的优先级放行

根据上文计算推论，平均出租车驶离蓄车区到接客离场的平均时间μ0为2分钟，进入蓄车区的车辆的等待时间t等=μ0*m，相较于统计值为减去0.25小时，其中m为在当前出租车前面的系统即将放行的车辆数，即进入蓄车区的车辆在单通道通行的时候会额外增加的T等-0.25小时等待时长，系统应在计算75%收益率的时候，对进行补充t等计算。

t等=μ0*m；当前等待人数大于车辆数。

t等=μ0*m+0.5小时；当前已无航班情况下。

即在初次计算时虽然车辆上一次行程超过了7.5公里，应使用如下公式进行补充计算：

k1=(3.45x-7.75)/(0.25+x/40+T等)，当该数值小于41.235元/小时，时也将该车辆纳入快速通行放行。

- 根据上次蓄车的动态补偿放行

基于上文计算，出租车平均等待时间T0为0.25小时，但实际蓄车等待的时间可能有上下偏差，因此对上次的平均收益k1也有影响，因此在计算k1时需要对时间进行补偿计算。

- 车道设置和选择说明。

本项目出租车设置了9个蓄车道，分别编号为①②③④⑤⑥⑦⑧⑨，每个车道纵向排列14台车辆。

- 其中进场规则如下：

①车道提供两种车辆的快速通行选择，包括基于空车放行的出租车的快速通行，提供基于里程的上次通行收益小于设收益标准的50%的车辆快速通行；

②车道提供基于补偿时间的上次通行收益小于设置50%的车辆快速通行；

③车道提供基于里程和基于补偿的上次通行收益在50%—75%之间的车辆快速通行；

④车道提供基于里程和基于补偿的上次通行收益在75%—100%之间的车辆通行；

⑤车道提供基于里程和基于补偿的上次通行收益在100%—150%之间的车辆通行。

⑥-⑨车道提供其他车辆的排队，并按顺序依次进入；

- 车道之前的补偿顺序如下说明，补偿条件见第3小节：

在⑥-⑨之间满足补偿条件，优先在⑥-⑨安排，当⑥-⑨满足无法补偿后，按照⑤④顺序依次补偿，⑤④顺序补偿满了后，再③补偿，③满了后，补偿②，②满了后补偿①。

每个车道进行了补偿后，其补偿车辆之后的优先级与补偿后的优先级保持一致，前面排队的车辆的优先级不变。

等待①②③④有任一车道空置后，恢复该车道的快速通行规则。

- 车道放行规则：

①②③④为快速通道，⑤⑥⑦⑧⑨为普通通道，根据放行规则设置：

标准放行：即没有补偿时的正常放行逻辑。规则如下：

①有车就放，当连续释放5辆车之后，等待全局一轮后，再次放行；

②排在①车道之后，连续放行达到4辆车之后，等待全局一轮后，再次放行；

③排在②车道之后，连续放行达到3辆车之后，等待全局一轮后，再次放行；

④排在③车道之后，连续放行达到2辆车之后，等待全局一轮后，再次放行；

⑤⑥⑦⑧⑨依次1辆1辆放行。⑨放完后相当于完成一轮。

临界值放行：

当某一车道的最后一辆车的t等时间达到了临界值，轮到该车道的放行车辆将启动持续放行，直至当前车道的最后一辆车t等低于临界值。该临界值规则仅限于对于⑤⑥⑦⑧规则。当全部车道都是普通车辆时，且全部达到临界值，优先从①-⑧顺序放行。

当①②③④⑤⑥⑦⑧⑨全部停满时，系统计算哪个车道的排队优先级高的车辆数多优先放行当前车道。按5-4-3-2-1-1-1-1-1节奏释放，直到恢复正常。

- 实现蓄车区不足的补偿和优化规则说明。

蓄车区在蓄车的同时，也应符合蓄车区管理的科学高效。因此在蓄车区车道放行的管理过程中，对蓄车区影响参数也至关重要，具体如下：

- t等的临界值放行优化

处于蓄车道的出租车驶离蓄车道的时间为t等，t等是根据当前车道排队的车辆数+其他车道排在当前车辆前的车辆数合并计算而来。对于上文计算的平均等待时间T0为0.25小时，因此设置t等=0.25+0.2小时为临界值。该临界值的余量可以通过系统设置。

即当前蓄车道的最后一辆车的t等=0.25+0.2小时之后，当前车道不再进行额外蓄车。并提升当前车道的放行优先级，具体如上节所述。

- t等的动态全局计算优化

动态更新当前全部车道的每辆车的t等的时间，对临时进入的车辆进行全局的更新，确保全部车辆的t等为最新时间。当数量过多且车道均在使用的情况下，对于蓄车道上占比最多的车辆的t等超过0.25+0.2小时后，且超出时间占比高的，对该车道提高优先级，实现优先放行。该优先级低于收益率优先级。即当前车道仅在⑤⑥⑦⑧⑨中进行优先放行（①②③④无普通车辆时）。

- 蓄车道放行和蓄车区停车场放行。

由蓄车区停车场设计可知车辆进入是一辆一辆驶入蓄车车道；蓄车道的放行也是按照道闸顺序一辆一辆打开，放行的车辆会在蓄车区停车场出口处进行排队，等待站前上客点空位进行上客。

在出口处的放行与蓄车区蓄车车道道闸同步放行的规则，系统会根据实际运行情况动态调整同时上客数c以评估最优的T0时间，根据到达层上客点共11个车位，因此实现按照一车一放的方式，可以等候上客区上客位为空的时候连续放行11辆。在等待如果有车，但是地磁空闲状态一直没有更新1分钟，采取放行地磁空置1分钟的数量的车辆数。

在系统运行初始阶段，建议配合音柱提醒和人工在蓄车停车场出口处和站前到达层进行指引服务，随着系统运行稳定和司机适应了之后，可以逐步取消蓄车停车场出口处的人工指引。

- 自优化评估模式调整。

本项目建设内容支持基于自优化放行逻辑的参数可控可调，系统支持两种模式的自动调整，分别为系统自适应调整和人工关键参数调整。

- 自适应调整是根据系统自动捕捉全场车辆和道闸及机场动态信息进行的自动计算临界时间和临界的收益情况。

- 人工参数调整，可以根据上述经计算的关键指标，可以直接设置临界短距离公里、时效收益边界值、临界超长等待时间等参数。给予上述参数可以反向进行优先级放行的配置。

基于上述说明，本项目该模块实现的功能包括如下：

收益均衡评估设置

对出租车收益的选择进行系统化的评估建模，建设评判依据和收益均衡评估规则。

收益评估模型开发

对收益平衡规则进行代码的开发形成软件计算框架。

车道初始化规则设置

对收益均衡初始化参数依据进行梳理和配置。

蓄车区放行规则设置

基于台州机场蓄车区和蓄车区车道的功能，进行配置和逻辑设计以及对应的软件开发。

可视化调控页面

建设可视化放行规则调控和收益均衡评估的调整页面，能够实现动态的调整和全局结果的同步变更。

蓄车管理

主要实现对蓄车场的停放和排队等候区的实时情况的查看，能够实现对接监控系统实时画面的查看，显示当前每个蓄车道的车辆等候情况，能够对蓄车道启用、停用进行管理，对具体车辆的排队情况进行详情查看。

可视化蓄车实况

对蓄车区每个车道进行可视化呈现，对车道属性，车辆数量进行直观地呈现，对接道闸系统，可以精准识别每个车的排队位置，并能够支持车辆的详情查看。

蓄车信息统计

对蓄车的情况信息统计包括进出时间、排队时间等信息。

放行管理

根据车道的排队情况和优先级情况，可以自动放行出租车进行接客排队，对排队区已排队已满的情况进行车辆通行管制，限制出租车放行；对优先级进行手动管理，开启指定道闸进行排队，临时手动的开放不会影响系统放行逻辑。仍保持原计算逻辑。

放行的车辆可以在蓄车区出口处进行二次等候，等待上客点车位逐渐离场后进行批量放行。

在放行管理可以设置蓄车区道闸放行的余量，主要是蓄车区最后道闸前放行车数量，或与上客区车位余量。

放行台账

根据优先级配置的放行逻辑，记录每次出租车放行的节点信息，包括两次道闸离场的时间。

放行干预

可以人为调整放行逻辑，实现手动对车道的放行，也实现对二次出场的道闸放行。

放行配置

对两次道闸放行关系进行配置，包括上客区余量设置，二次道闸出口余量等信息配置。

放行信息联动

与达到层道闸联动，对放行车辆设置动态临时通行权限。

蓄车放行提醒管理

可以对停车场内广播系统进行信息发布。

对接优先级管理模型，在出租车进场第一时间，识别出租车排队情况，引导出租车放送到指定的蓄车队列中。

蓄车记录与等候分析

显示历史出租车蓄车记录信息，能够精确到每条记录详情，包括等候时长、所在车道、上一次排队时间等，支持多种方式的信息查询，并给出历史等候时长、历史接单、当天接单等统计信息。

蓄车记录

提供全时期的蓄车放行记录信息台站，支持多维度的搜索和查看，包括按时间段、按车辆等，合并全过程节点，能够一表总览历史接单。

行为分析

根据历史接单行为，提供行为分析可视化图表，包括蓄车偏好、时间分布、日期分布、耗时、效率、频次、车道使用效率等信息，能够关联航班信息进行关联信息查看，也能根据统计指标按照大小进行查看。

公交大巴车管理调度功能

公交信息发布

系统通过与公交车调度系统实现对接，实现对机场公交班线信息采集，同时对执行班线的公交车辆信息进行采集，并同步电子站牌进行关联，将预设的站点线路信息向电子站牌进行投送，能够根据实际的班线信息动态调整电子站牌的显示内容，并根据公交车大巴车实际情况进行分屏展示，显示大巴车信息。

班线信息登录

根据预设的公交班线信息进行同步登记并发布看板，并提供清单查看、动态修改等功能，提供可操作页面对班线发布信息调整。

电子站牌配置

基于电子显示设备的接口，配置电子站牌的内容，包括可控区域的分区占用，分区预设内容等，设置集运扫码页面。

公交进场预警

本项目公交车的进场下客点也设置在到达层的站前位置。公交车的下客点与上客点均在到达层。应合理规划站前到达层设置的4个大型车位，以实现对进场公交车的有效管理，避免出现出发的公交车与到达的公交车相互冲突的情况。

因此本项目选择固定两个车位为公交车发车站台，2个临时车位为公交车到达车辆下客站台，在必要的时候，这4个车位可以临时共享使用。如下图所示：

              - 公交站台示意图

公交车进场调度主要解决进场车辆和出发车辆占位冲突、进场车辆之间占位冲突的问题。系统拟通过对接公交车调度系统与车辆实时定位信息，对班线排序进行管理。主要通过如下功能：

- 机场公交的进场预测

系统根据调度系统反馈的机场班线的时刻表，及调度系统反馈的预计到达时间、当前公交车定位信息。综合三个要素可以推断出当前在运行的机场公交车驶入机场下客的时间点。并以此形成预计的下客班线车次的排序顺序清单。

- 站前站台可用性评估

站前站台可用性提供站前站台可用的分布表。主要分为两个角度：

- 时刻表：公交车发班时刻相对固定，因此发车站台的占用时间相对比较稳定，通过系统设定的前后阈值，能确定出发站台的占用时间点及时间区间，从而计算出空闲时间。并可反馈给公交公司以调整时刻表。

- 预约使用情况：到达站台因为存在临时性和偶发性，其一方面承担了公交车到达的下客使用，一方面也服务于机场大型车辆的临时停靠。因此这两类车型在使用到达站台车位，必须通过系统进行调控。根据系统预约的大型车使用时间节点，以及当前预估设置的到达公交车的顺序，可以得出到达车位的可用时间点和时间区间。

- 机场公交下客车位安排评估表

系统提供机场公交下客车位的安排情况评估表。该评估表基于进场顺序、结合站前站台可用性评估综合得出。主要参考：

- 公交车到达时间节点，同时叠加占用的停靠、下客、驶离的时间段。从而确定公交下客需要的站台时间。

- 站前站台的可用时间节点，基于上文所述的站前站台车位的空闲时间区间。

基于上述两个参数可以生成公交车下客的预设停靠站台和时间区间清单表。该清单表会根据公交车实际到达情况和车位占用情况进行全时动态更新。

- 机场公交下客冲突的临时调度

尽管系统根据实际运营情况制定了停车安排评估表，但实际中可能因堵车、车辆临时增加班次或旅游大巴超时占用等情况，导致公交车下客车位不足。因此，本项目建设了机场公交下客冲突的临时调度机制，以解决车位占用的排队问题，步骤如下：

- 车位安排安全系数

基于前述公交下客车位安排评估表，为后续车辆提供车位安排预警系数，该系数参考空闲时间与当前车辆停靠时间的关系，计算公式为：

系数=（到达时间点下的空闲时间/到达时间点下的停靠时间-1）*100%

当空闲时间是预估停靠时间的2倍以上，安全系数为100%或以上；不足2倍但仍大于停靠时间时，安全系数在0%——100%之间；低于停靠时间的1倍则视为完全不安全。

系统可以设置不同系数的预警功能，对不满足安全系数的车辆进行临时停靠的调度通知。

- 临时等待停车区设置

建议选择P5作为临时等待停车区，车辆在等待下客点有足够安全时间后，可前往下客点，并授予P5道闸通行权限。

- 调度方式

公交临时停靠调度预警时间：全程动态评估，在进入进场路主路时进行预警推送。如果安全系数低于阈值，向指挥中心发送预警。指挥中心可根据预警情况向当班司机发送P5临时停车的消息。

临时下客位的通知预警，对于预估的下客时间节点，如果预计到达时间10分钟内仍有临时大巴车占用车位，系统会发出预警，推送到指挥中心。指挥中心通过线上线下方式催促司机驶离。基于上述说明，建设的系统功能包括如下：

进场预测

基于班线计划和定位信息对进入机场的公交车辆进行时刻预测。

站台可用评估

对当前落客站台在特定时间下的空闲状态进行评估。

下客位安排评估

基于多个要素，对可以下客的临时停车点按照时间进行分析和动态呈现。

安全系数评估

对每个公交班线可以在下客点的情况给出安全评估系数，进行系数参数搭建。

大型车停车实况

系统通过对接大型车停车区道闸的进场信息，统计进入机场的大型车信息，通过对接场内监控，系统将停车分布情况以视频画面的形式呈现，同时记录进出的大型车信息，并提供饱和度和排队数量等信息的提醒展示。

停车实况

接入停车道闸信息，记录公交车停车区和大型车车辆的信息的实况信息，接入监控画面实时呈现公交大巴停车的图像。

停车信息统计

对公交车大型车的停车进行统计。

集运需求管理

允许旅客（主要是旅游包车团长或团队负责人）在到达后通过微信扫码来呼叫大巴车集中接送，旅客扫码后，可以手动输入大巴车的信息，以呼叫大巴车前往指定接客区域。旅客可以通过信息显示设备实时查看当前车辆和等待车辆信息。能够查看具体旅客的呼叫记录信息。

集运呼叫台账

呼叫管理后台，记录全量大巴车呼叫信息，和执行状态信息。

小程序-呼叫登记

通过小程序扫码实现大巴车信息登记和向大巴车调度发送信息。

小程序-等候信息查看

小程序显示当前呼叫车辆的排队信息页面。

等候管理

根据呼叫结果管理功能，大巴车要根据实际的等候离开场区进行上客接客，因此，大巴车应具备等候管理功能，包括查看当前等候的大巴车及顺序、显示等候时间，并能调整和手动修改放行顺序。

大巴车放行会依据公交车空闲时段进行安排，在公交车班线繁忙时需等待公交车时间空闲。

等候管理

显示当前对大巴车叫车的等候信息，以及预计安排的停车放行信息，可以对等候的大巴车进行干预管理。

车位忙闲自动评估

根据公交车班线发车时刻表，对停车位的忙闲状态进行评估和预估，对是否开放给大巴车使用进行评估和预警。忙闲评估规则根据可以实现自动调整优化。

实时上客分析

根据叫号、排队和放行的情况，显示当前上客区的车位实况，包括监控画面，对接客等待时间和停留时间进行统计分析，对停放异常的大巴车进行提醒和通知，并查看接客的实况和乘客排队情况。

车位上车信息

统计大巴车上客实况信息，接入公交大巴车位实时画面信息。对节点信息进行统计。

预警信息

对超时等候大巴车进行评估，生成预警信息，并通过点对点的方式进行推送。

通知管理

可以通过停车场的车辆进行信息发布，接入短信平台和语音电话平台，向旅客和司机进行点对点或统一定时的信息发布。系统支持按照规则进行信息推送，并能够实现个性化短信、语音内容推送。

大巴车通知

可以向满足放行条件的大巴车司机发送对应的放行通知短信和语音消息。

小程序-等候通知反馈

经车位忙闲自动评估，对呼叫的人员发送评判消息，如果已经放行，对预警信息进行发送。

历史记录

系统显示历史大巴车调度信息，能够精确到每条记录的详细信息，包括等候时长、所在车位、上一次排队时间等。此外，系统支持多种查询方式，方便用户检索历史记录。

大巴调度记录

提供历史大巴调度的记录行为，包括是否响应，停车位借用情况等内容。

行为统计分析

对历史大巴调度行为，包括上下客时间，高峰时间，包括班线、时间等角度进行统计分析，辅助支撑忙闲评估。

配套硬件设计

配套硬件清单

系统硬件清单

| 硬件名称 | 单位 | 数量 | 安装位置 | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 网约车停靠识别摄像机 | 台 | 4 | 到达层网约车上客点 | 车牌识别和实时监控 |
| 网约车停靠通知显示站牌 | 台 | 5 | 到达层网约车上客点 | 排队车位显示 |
| 公交大巴车停靠识别摄像机 | 台 | 2 | 到达层大型车上客点 | 车牌识别和实时监控 |
| 公交电子站牌（大巴车显示器） | 台 | 2 | 到达层大型车上客点 | 站牌线路显示和扫码等待多合一 |
| 地磁感应设备 | 台 | 25 | 到达层网约车车位、出租车车位 | 停车识别 |
| 出租车进场识别器 | 台 | 1 | 出租车蓄车区进场处 | 车辆识别 |
| 出租车停靠识别摄像机 | 台 | 2 | 到达层出租车上客点 | 空位识别 |
| 智能识别相机 | 台 | 6 | 到达层 | 人数和音视频采集识别 |
| 音箱系统 | 台 | 2 | 全局 | 语音提醒 |
| 一体式道闸 | 台 | 18 | 出租车蓄车区蓄车道 | 快慢车道权限空置 |
| 地灯/地柱灯 | 台 | 9 | 出租车蓄车区蓄车道入口 | 快慢车道开放提醒 |

硬件设施设计

到达层网约车上客点设备安装

到达层上客区共规划了25个车位，其中001-010车位为网约车车位，其安装的设备包括：

在001、010车位处，各安装1个高位监控相机，负责对网约车停车情况进行车辆识别；在005和006车位交接处安装2个高位监控相机，负责对网约车停车辅助支撑车辆识别。

在010和005处安装智能识别相机，一是实现音频采集二是实现对等待人数的视频统计。

在001、003、005、007、009末端车位处安装5处网约车停靠通知显示器，用于提醒周边车位的上站车辆信息。

在网约车车位侧面编写地面标识编号。

              - 网约车停靠设备安装位置示意图

到达层公交大巴车上客区设备安装

公交车和大巴车会使用011、012、013、014车位。

拟在011、013车位前端附近安装2个高位监控摄像机，用以对公交大巴车进行车辆识别和实时画面监控。

在010处和013处安装智能识别相机，一是实现音频采集二是实现对等待人数的视频统计。

在011车位、013车位安装2个停靠通知显示器，用以显示公交车班线和站点信息，大巴车呼叫信息。

              - 公交车/大巴车上客区设备安装位置示意图

到达层出租车上客区设备安装

出租车上客区在015车位、025车位处安装2处智能识别相机和2个高位相机，用以监控出租车上客区车辆异常动态和排队人数的视频识别、车辆停放状态。

              - 出租车上客区摄像机安装位置示意图

到达层上客区地磁安装

上客区总共25个上客位安装25个地磁。

              - 到达层上客区地磁安装位置示意图

出租车蓄车区设备安装

蓄车区入口处安装车牌识别摄像机1台，安装蓄车道进口和出口处安装对应道闸和提示灯，在蓄车区道闸进口处，安装1台音箱，用以提醒车辆进出要求。

车辆在进出蓄车区停车区入口处道闸，此时系统会识别车辆信息，并计算当前车辆的进入车道道闸顺序，同时入口处音箱进行提醒广播，入口处道闸打开，在蓄车车道安装提示灯高亮并同时打开蓄车车道的开关状态。

              - 出租车蓄车区设备安装位置示意图

出租车蓄车区道闸采用软隔离的方式，根据当前机场设计，①-③车道、④-⑥车道、⑦-⑨车道间有绿化带隔离。因此需要补充6个软隔离，使用可移动式栏杆进行区分。当后续出租车司机形成通行习惯后，将取消栏杆隔离。

大型车停车区设备安装

大型车停车区在对角处安装2台视频监控摄像机。

              - 大型车停车区设备安装位置示意图

网约车停车区设备安装

网约车停车区出口处安装秩序管理的音箱一台。在场区内设置部分活动宣传和提示标识。

              - 网约车停车区设备安装位置示意图

陆侧交通预测预警评估系统

设计思路

陆侧交通预测预警评估系统的设计初衷是通过整合和分析来自不同渠道的数据，包括但不限于历史陆侧交通数据、航班运行记录、公安信息以及气象资料等，构建一个精确的交通流量模型。该系统旨在对未来的交通状况进行深入分析和预测，以便提前预知可能出现的交通拥堵、交通事故、灾害性天气、公共安全问题以及紧急车辆的通行需求等关键事件。通过数据可视化技术，系统能够将分析和预测的结果以直观的方式呈现出来，从而为机场管理部门在日常运营和应急管理中提供有力的决策支持。

在应对突发事件时，陆侧交通预测预警评估系统能够自动触发预警机制，并通过多种渠道迅速传播预警信息，确保信息能够覆盖到所有相关人员。这些渠道包括但不限于短信、电话等，以提高信息的传播效率和确保信息能够及时到达每一个需要的角落。

该系统由两大核心应用组成：交通需求评估和交通预警管理。交通需求评估应用进一步细分为四个功能模块：交通流量预报、运力调度决策、停车需求分析和交通影响评价。这些模块共同作用，帮助管理者准确把握交通需求的变化趋势，从而做出更为合理的规划和调整。而交通预警管理应用则包含事件预警、应急预案、预警触达与跟踪三个功能模块，它们共同构成了一个快速反应机制，确保在紧急情况下能够迅速采取行动，并有效跟踪预警信息的传播和执行情况。

系统框架

项目的总体架构如下图所示：

              - 陆侧交通预测预警评估系统架构

数据层：纳入航班起降信息，天气预警信息，停车场需车数据，进出排队数据，周边交通流量数据等。

应用层：本次建设的陆侧交通预测预警评估系统包括了交通需求评估、交通预警管理模块。

本系统的功能框架如下：

              - 陆侧交通预测预警评估系统功能框架图

软件功能设计

交通需求评估管理模块

交通流量预报

结合历史数据通过算法对未来进出港人数，未来进出港车辆进行预测。外部数据通过与各部门、单位进行协调，通过接口对接的形式从外部直接获取，包括每日航班起降，每日进出港人数，未来一段时间气象数据等。

预测模型计算

基于交通量影响参数搭建计算模型，对接口数据进行计算。

流量预测预报

基于计算结果给出不同时间、不同日期下的需求。

运力调度决策

根据交通流量预测数据与历史出行需求数据，对未来一段时间出行需求进行预测。结合当前储备的巡游出租车，网约车数量进行调度，可对接第三方网约、出租车企业或平台进行运力调度。

停车需求分析

针对历史停车数据分析过往一段时间内的停车场运营情况、包括停车场平均、分季节、分时段的利用率、营收情况、出入拥堵情况等辅助长期的管理决策。结合历史停车数据与交通数据，对未来一段时间内的停车需求进行评估，针对可能的车位不足的情况进行预警。

交通影响评价

结合机场外部道路交通情况与航班运行数据，分析出入港车辆对机场周边交通影响的情况，辅助有关部门进行管理决策。

交通趋势影响变化模型计算

结合机场外部道路交通情况与航班运行数据，分析出入港车辆对机场周边交通影响的情况，辅助有关部门进行管理决策。

可视化趋势影响

基于地图和三维模型，对未来交通趋势影响可视化呈现。

交通预警管理模块

预警大厅

全面汇总交通流量预警信息，通过可视化方式集中呈现流量预警情况、道路拥挤情况，提供预警信息清单和预警信息概述，方便指挥中心能够第一时间掌握信息，更及时地进行信息推送。

饱和预警

对停车场实况进行信息采集和捕捉，根据停车需求分析的结果进行对比，对出租车、网约车和社会车辆的停车饱和情况进行预估，并给出对应的时间分布曲线，将实际与需求量进行匹配，辅助调度模型优化。

不足预警

对停车场实况进行信息采集和捕捉，根据停车需求分析的结果进行对比，对出租车、网约车和社会车辆的停车不足情况进行预估，并给出对应的时间分布曲线，将实际与需求量进行匹配，辅助调度模型优化。

预警信息推送

根据预警信息的实际情况可以向运营企业、出租车公司群体、网约车平台发送预警信息，例如当前机场相关类型车辆已经饱和，即推送信息不建议来访接客，网约车可以缩小接单电子围栏。对于需求不足的情况，向相关网约、出租车平台推送预警信息，告知扩大电子围栏和增加运营车辆调度。

平台级推送

建立标准接口，向公交、网约、出租等运营公司平台推送。

预警推送

向指挥中心运营预警模块推送。

点对点推送

向满足条件范围内出租车司机进行推送。

指挥中心综合运营管理系统

设计思路

指挥中心综合运营管理系统主要面向机场运营调度管理部门，一方面，作为“数据大屏”全面汇聚整合机场陆侧交通动态运行信息和空侧航班实况信息，实现“智能感知、智能呈现”；另一方面，汇总来自预警评估系统的分析结果，将信息转化为可调度可执行的事件，实现“智能分派、智能处置、智能改进”，有效提升机场管理部门决策和应急处置协调效率。

指挥中心综合运营管理系统谋划建设数字运营中心、运营事件中心、综合信息管理、外部接口对接等模块组成。

系统框架

谋划建设数字运营中心、运营事件中心、综合信息管理业务模块，外部接口对接服务。

              - 指挥中心综合运营管理系统架构图

本系统的功能框架如下：

              - 指挥中心综合运营管理系统功能框架图

软件功能设计

数字运营中心

数字运营中心是聚焦各个业务数据展示场景，提供进一步数据指标下钻和实时情况的数据驾驶舱。在数字运营中心模块中，通过点击各数据板块分类的跳转按钮能够查看详细指标模块，反映数据的“分”－“总”关系，并对总体概览指标中数据的来源和真实性提供佐证。同时通过机场交通数据图层服务实现对基础设施、载运装备、感知设备、监测预警的一图统揽，结合数据指标全面掌握台州机场陆侧交通运行态势。

综合运营数据中心

综合运营数据中心提供陆侧交通的综合运营数字看板，提供包括航班信息在内的基础机场运营信息，对道路路况、监控画面、停车分布、进场车辆数量有一个整体性的信息汇总，提供机场陆侧的可视化大屏，通过直观的方式展现当前机场陆侧运营的状态。

- 事件统计

统计陆侧交通发生的事件信息，包括月度待处理、处理中、已处理的事件数量统计以及当天的实时事件信息统计等。

- 航班信息统计

接入展示航班班次及载客数量信息，统计当月及当日的进港、离港航班班次数量。

- 停车场运力统计

统计展示机场停车场车位信息，包括公交车车位信息、出租车车位信息、网约车车位信息、余量车位信息、车位利用率等。

- 客流量估算信息

统计和估算当前机场客流量等相关信息，并按照时间维度进行客流量的估算统计。

- 车流量统计

统计展示机场车流量信息数据，包括今日进场车辆数量、按小时统计进场车辆数量、今日离场车辆数量、按小时统计离场车辆数量、月度进场车辆数量、月度离场车辆数量、停车场车位利用率等。

- 路况统计

统计展示机场陆侧实时路况信息，包括周边路网交通的拥堵情况、按具体路线展示每一路段的拥堵状况等。

- 监控视频

通过综合信息管理接入机场监控点位数据及实时监控画面，实现监控与地图的结合展示，同时支持远程控制监控画面进行进一步的控制操作，例如放大缩小、旋转、截图、录屏等。本项目中对地面陆侧监控视频在机场改扩建项目的基础上进行补盲，具体点位和现状见5.7.3.4.1节硬件配套设施。

基于上述说明，本模块设计功能包括如下：

综合数据看板

提供可视化的事件统计、值班统计、航班信息统计、停车场运力统计、客流量统计、车流量统计、路况统计、监控视频等数据看板信息。

数据管理后台

提供运营看板无法对接的基础信息录入。

智慧调度管理中心

以陆侧站前区域的交通出行的调度情况进行统筹管理，包括调度运行车辆的多维统计，道路通行权限的配置，白名单设置，应急调度和设备控制，与运营公司的信息调度交互等功能。

- 营运车辆调度

针对公交车、出租车、网约车等营运车辆调度进行可视化呈现，同步对接多维调度系统对上述车辆进行指挥中心控制管理，可以根据系统的开放功能执行调度指令，包括常规调度和应急调度。同时提供按照营运状态、车辆类型等多个维度分析数据，同时针对陆侧车辆排队情况进行形象化展示，辅助现场调度指挥。

- 通行初始化设置

对接道闸系统，实现对车辆通行权限的预设和规划，额外增加对相关车辆类型的管控管理，包括如下：

- 可控道闸清单：管理接入系统内的道闸，包括道闸功能、编号、通行要求等信息的查看。

- 通行白名单管理：可以根据指定道闸，设置对应的号牌，包括通行有效时间区间、持续天数等信息。

- 通行车辆类型管理：根据平台识别的车辆类型设置关联权限，包括员工车、工作车、网约车等，权限涵盖放行和进入。

- 应急调度管理

对接预警模块后，可以实现事件的快速推送和信息调度，快速整合预警事件的处置策略，从而提供决策支持和辅助。

可以实现机场站前相关设备的远程控制，包括如下：

道闸开关控制；道闸权限设置控制；情报板信息更换显示；监控云台调控；广播语音播报等相关操作。

- 快速调度通知下发

可以通过智慧调度平台向出租车公司、网约车平台等联络单位发送调度的自定义通知信息，根据出租车司机及网约车司机相关信息，点对点向司机推送调度通知信息。

- 应急广播通知

对接音箱系统，可以对2个停车区设置的广播进行应急时广播通知及响应自动播放管理。

基于上述说明设计，本模块设计功能包括如下：

调度统揽中心

接入多维车辆调度系统，对调度实况信息及数据进行集成和展示，可以直观地查看到调度的实际清单和调度等待及需求信息，以及调度的相关预警。

调度指令下发

可以对多维车辆调度系统进行可视化的调度指令的管理和下发，能够对多个环节进行干预指引，并且响应需求的调度指令。

通行配置清单

实现站前全量的道闸一对一状态和权限的清单和控制的可视化界面。

白名单和初始化配置

可以根据指定道闸，设置对应的号牌，包括通行有效时间区间、持续天数等内容设置白名单；对预设的初始化通行车辆进行权限配置，按照车辆类型进行权限预设。

应急调度

根据调度过程中的异常情况进行接入进行标注清单和地图可视化展示，并接入道闸控制，形成应急操作，并形成记录。

一图统揽驾驶舱

结合业务需求，对接综合信息管理数据服务，开展台州市机场周边交通基础设施整编与地图开发，构建交通数据基底。

将交通基础设施数据、载运装备数据、感知设备数据接入展示，包括国省县乡道及沿线基础设施数据、客运站数据、视频监控数据等绘制机场交通一张图。实现一张图分类图层叠加展示、数据搜索、属性数据查看、二维浏览、遥感影像与电子地图等底图切换等功能，赋能各项业务应用。

- 三维建模

一图总览中拟通过三维建模场景实现对机场陆侧空间进行可视化展示，替换传统的二维平面图形。建模对象包括陆侧5个停车区三维模型，航站楼轮廓，陆侧到达层地面建模，包括绿化，道路，道路附属设施等内容，对监控点位，停车道闸，到达层上客位重点设计，这通过感知设备的信息联动，为机场陆侧提供全景可视化直观的运营动态掌握。其中三维建模包括如下功能：

- 综合信息设计、场景弹窗、标注和按钮

对三维场景中设备弹窗、告警弹窗、标注、按钮等样式进行设计。

- 外观建模

对机场、机场前广场、机场范围内的露天停车场环境进行三维模拟，展示机场范围内主体建筑及地面的外观轮廓，以及停车场区域内地面标线、停车位标线。机场航站楼及候机大厅整体建筑外观使用科幻线框风格，简模示意。露天停车场路面、机场前广场使用写实风格，中模示意。

- 停车场入口建模

对露天停车场的出入口岗亭、闸机及附属设备进行三维模拟，写实风格，中模示意，包含岗亭，道闸。

- 车辆建模

对以下五种车辆进行三维模拟，每种车辆分别建立一种三维模型。写实风格，中模示意。车辆比例应与机场、停车场、闸机适应。

- 社会车辆（小轿车）；

- 网约车（特殊贴图小轿车）；

- 出租车（特殊贴图小轿车）；

- 公交车（特殊贴图大客车）；

- 大巴车（大客车）。

- 功能交互

- 基础功能：场景加载，渲染，环境光特效，快速切换视角及定位模型。

- 交互功能：支持鼠标交互切换场景，交互数据面板或者表盘等，悬浮提示或单双击指令下发等功能，点击设备弹出面板等交互事件。

- 动画效果

制作以下项目相关动画：

- 出入口闸机开、闭动画，以2种闸机计，共4段动画；

- 车辆运行动画，根据数据对接进行车辆定位，移动过程中播放。每种车辆1段，共5段动画；

- 场景内快速定位动画，包括场景默认视角、5个停车场主视角、机场前广场主视角（1个）、停车场出入口视角（15个）、车辆跟随视角（5个）

- 全场漫游动画1段。

- 模型数据对接

对主页面进行前端开发、数据对接，包括页面及场景中数据面板包含接口联调、测试、调整费用。

数据对接具体功能包括：

- 6个二维面板中的数据对接

- 闸机开闭远程控制

- 进场车辆信息、运动定位、停车位定位

- 基础设施一张图

在网络、政策可行范围内，集成接入台州机场周边交通基础设施数据服务，包括公路路网、机场、客运站、公交站、高铁站、客运企业等信息，形成可视化的地图图层展示，提供路径指引，提供清晰直观地掌握机场整体周边交通基础设施分布情况，机场交通管理的后续下一步的决策和统筹。

- 载运装备一张图

通过对接公交平台、网约车平台、出租车平台等公共车辆平台，在一张图上显示营运车辆的信息，和实时定位信息，通过对接视频监控，模拟停车区车位停放的实时画面。

- 感知设备一张图

通过对接感知设备、监控摄像机、音箱等设备，实现在一张图上，可以在一张图上将设备的详情信息、设备点位、类型进行查看，可以通过一张图上可以开展道闸开关、监控查看，音箱广播等操作。

- 预警事件一张图

对接事件中心和交通预警管理模块，将事件及预警通过地图和列表的模式进行展示。对接上述模块，可以直接在预警一张图与上发起关联的后续执行跟踪派发工作。

运营事件中心

运营事件中心是为了有效管理和处理机场陆侧发生的各类事件，包括系统预设的四类预警和事件信息管理。

预警中心

预警中心通过接入本系统前端感知设备、既有硬件，新建的交通预测预警评估系统，实现本次建设的主要预警类型，能够实现自动触发预警的信息查看，预警决策，转成事件，预警处置等工作内容，包括如下功能：

预警信息

接入本项目建设的主要预警，包括通行需求不足预警、出行供给过载预警、交通权限异常预警、到达层上客异常预警，以及公交调度预警，对预警的类型、阶段、时间和当前状态进行详情查看和主动提示。

预警决策

基于预警信息内容，执行预警决策，可以撤销预警，转成事件，并设置预警免疫时间等内容。

预警处置

基于预警情况执行预警处置策略，包括手动预警处置和自动预警处置。

手动预警处置与应急调度类似，可以实现与预警对应的设备的手动操作；包括道闸的控制、广播的控制、情报板的设置等内容。

自动预警处置，是针对预警的自动执行的处置内容，自动处置主要是涉及系统调度，因此需要系统统一设置统一执行。可以设置自动预警处置的启动时间范围和启动自动处置预警的类型。

预警设置

预警设置包括通行需求不足预警、出行供给过载预警、交通权限异常预警、到达层上客异常预警的触发条件，其中：

通行需求不足预警设置每种车辆需求的预警红线值，当红线值达到后触发相应的车辆需求预警；

出行供给过载预警设置每个停车区饱和程度作为预警条件，同时设置需求消耗比例作为事件触发条件；

自动处置设置

预警针对到达层上客异常预警中的放行效率预警，提供了三种放行策略的处置，分别为：

网约车共享停车位策略：不再局限指定车辆到指定停车车位编号，只要上客点有空车位，即可以安排网约车上客。

公交车闲时共享策略：在公交车非运行时段的间隔期间，可以将公交车站的车位临时用于网约车上客。此策略允许设置每个公交车位同时停靠的网约车数量，并规定公交班次间隔的安全时间范围，以确保共享期间的秩序与安全。

出租车双排放行策略：出租车上客点临时可以双排上客，提升上客效率。根据双排上客容量进行放行出租车。

自动处置评估

对自动处置效果进行模拟分析，对自动处置的影响进行评估。

事件管理

事件信息的集中展示、处置派发、过程跟踪窗口，提供事件录入界面，允许用户输入以及系统自动接入事件相关信息，如事件类型、发生时间、地点、描述等。实现事件分类功能，将事件按照类型进行分类，包括从业务类型、紧急程度等多维度分类，方便后续的处理和统计分析。

事件信息

接入系统自动监测分析发现的预警事件，同时支持手动录入上报各类事件。

同时接入预警转事件的内容，可以查看预警信息。

事件指派转发

指挥中心调度人员通过事件类型的判定和确认，根据实际情况将事件进行指派转发给具体实施处置人员，进行事件处置环节。

事件反馈闭环

事件处理人员完成相关处置后对事件进行处置反馈，使整个事件实现事前、事中、事后处置闭环，事件中心实时显示事件处置完成状态。

综合信息管理

综合信息管理提供整个项目所需基础信息和系统管理操作，包括报表中心、基础数据管理、系统管理等功能模块，实现对项目中涉及的陆侧交通数据信息的管理及运维更新。

基础数据管理

针对机场交通信息，主要实现对基础数据的信息录入和配置，包括如下内容：

基础设施点位编目管理

通过对接既有系统，对基础设施基础情况进行编目，通过配置基础点位的概览信息与接口返回信息关联，同步设备状态。

固定车辆信息管理

对站前常用车辆信息进行预设，包括台州市内的出租车基础信息、网约车基础信息、公交车基础信息及相应车牌信息，能够作为基础信息服务于车辆权限配置等内容。

人员信息管理

对职工人员信息进行管理，可以录入职工人员信息，职工车辆信息自助维护等服务，提供通过短信向第三方H5页面向职工推送，可以开展临时车辆通行权限白名单等服务。

接口服务管理

通过接口服务的解析，陈列接口列表，对接口数据进行本地存储管理，包括接口数据的字段选择，与固定车辆、设施编目等本地数据库相关字段进行联动，以实现自动化数据从接口服务进行同步，同时对接口状态进行跟踪，确保接口服务的稳定性。

报表管理

该模块支持自定义创建业务报表数据，支持生成月度、季度统计报表进行自动消息推送。

- 报表创建

支持创建在线表格，用户可自由编辑表格样式以及内容。

- 报表导入

支持通过本地文件一键导入系统，形成在线表格进行再次编辑应用。

- 报表检索

针对数据报表长期积累，可能形成业务报表众多难以查找的处境，系统提供自由检索功能，通过输入查找目标的关键词即可检索出对应的目标文件，方便快速查找文件查询数据。

- 报表分享

支持将已有报表分享给其他用户，同时提供分享设置功能，包括查看编辑权限、访问有效期、分享形式等，更安全有效地进行数据共享。同时支持报表下载形成excel表保存到本地，丰富数据应用场景。

- 报表推送配置

支持对报表配置自动推送机制，包括设置推送对象、推送时间、推送频率等。

- 报表数据关联

支持自定义创建的报表关联数据库表，从而自动获取指标数据信息，生成最新数据一览表。

可视设备内容管理

对接显示屏发布的基础模块，通过平台实现对可视设备全局的发布内容的管理，设置可视区，灵活播放区，实现对全场陆侧的内容进行额外配置播放管理。实现对需要信息发布的屏幕的应用系统与显示屏之间的管理。

系统管理

系统管理模块主要用于对系统基础功能的配置维护，包括系统的用户管理、角色管理、机构管理、菜单管理等。

外部接口对接

本项目涉及多个外部接口的对接，包括如下：

- 航班详情接口：能够获取每日台州机场的到港、离港航班信息、机型、时刻表、承运公司、出发地、目的地等信息；

- 停车场道闸接口：能够对接陆侧停车场各个道闸，实现权限和状态的控制和查看；

- 地下停车场收费系统：对接地下停车场收费系统，实现地下停车场收费信息和收费规则、白名单等信息的管理；

- 陆侧监控接口：对接陆侧监控视频，实现监控视频的实时视频和历史视频回放查看；

- 公交车调度平台：对接到达机场的公交企业的调度平台，能够获取公交机场班线信息、机场公交的定位信息、机场公交的调度通知功能；

- 出租车调度平台：对接出租车调度平台，能够获取机场周边的出租车定位信息、机场接单的信息；

- 网约车平台：对接网约车平台，获取网约车司机和车辆信息、定位信息、机场订单信息，接单电子围栏信息；

- AOC接口：对接机场AOC中心，获取值班信息、天气信息等AOC提供的内容；

- 陆侧可视化显示设备接口：对接引导显示设备信息，可以发布引导信息等；

- 周边路况信息：对接地图服务，显示机场周边路况；

- 地面停车收费系统对接及二次开发：与地面停车收费系统进行对接，实现收费功能和收费数据的交换，同时实现对收费系统部分权限功能二次开发，实现满足实际需求的收费管理要求。

配套软件服务

视频服务平台

提供监控摄像机的视频对接和满足国标的管理平台。

发布管理平台

统一接入信息发布屏进行信息发布的场景应用，提供图片、音频、视频、文本、Word、Excel、PPT、PDF、网页、数据源、视频源、应用程序等素材节目的编排和发布。提供素材库管理、节目编排、内容发布、快速发布、发布记录管理、终端巡检、终端管理等应用。满足用户媒体宣传、广告运营、媒体播放、数据展示发布等信息发布场景需求。

系统对广告的内容信息采取全面管理措施，系统具备自动扫描功能来识别和过滤敏感内容，支持维护动态更新的关键词库，以便检测违规信息。当系统检测到发布内容中包含敏感信息时，会自动阻止内容发布，并通过提醒功能告知用户存在敏感内容，要求用户核对并修改后重新提交。这一机制确保了广告内容的合规性，并保护用户免受不当信息的影响。

短信推送服务

50万条/年。

根据高峰小时车辆并行估算，并行网约车大巴车共需150辆，按照出租车调度最大并行183辆的一半进行广播，预估高峰短信推送（150+90）*360=86400条，按照平均每日高峰推送5次，累计短信为8.64*5=43.2万条。

语音推送服务

50万分钟/年。

根据高峰小时车辆并行估算，并行网约车大巴车共需150辆，按照出租车调度最大并行183辆的一半进行广播，预估高峰推送次数（150+90）*360=86400次，按照平均每日高峰推送5次，每次1分钟，累计语音为8.64*5=43.2万分钟。

服务器支撑软件

满足信创要求的操作系统及数据库软件。

配套硬件设计

地面停车区监控点位补盲

当前机场建设规划陆侧交通的主要监控覆盖了地面的停车区域，本次项目针对地面停车区监控缺失点位进行完善补盲。

当前机场改扩建规划了P2地面停车区8个监控点位，站前到达层规划了2个监控点位，出租车蓄车区规划了4个监控点位，P3网约车停车区规划了11个监控点位，贵宾区规划了4个监控点位，P4停车区规划了8个监控点位。P1地下停车区规划了48个监控已覆盖。

P5大巴车停车区和公交车蓄车区没有规划监控点位。站前上客区没有专项的监控覆盖。

因此，本项目中拟对P5大客车停车区增设2处监控点，公交车停车区增设2处监控点，站前到达层网约车处增设6个监控设备，站前到达层公交车上客处增设4个监控设备，站前到达层出租车上客点增设4个监控设备。

到达层补盲内容与5.7.1.5节相同，公交车和P5布设点位如下所示：

              - 地面停车区监控点位补盲示意图

信创要求设计方案

本项目所有建设内容均满足信创要求，台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库等7类产品，所涉处理器、操作系统、数据库等关键部件，均应采用通过安全可靠测评的产品。

应急救援会商系统

- 基础配置

- 服务器、终端等，处理器、操作系统以及数据库全部满足信创要求。

- 交换机不涉及信创产品使用问题。

（二）软件系统

- 视频显示系统：配置插拔式国产信创OPS电脑。

机坪安全运行管理系统

（一）基础配置

- 服务器操作系统：国产化操作系统，服务年限为3年。

- 交换机不涉及信创产品使用问题。

- 数据库：国产化数据库，支持MySQL协议。

（二）软件系统

支持信创要求。

无人机防控系统

（一）基础配置

系统服务器为申请信创云产品，符合国家关于国产化信创要求，不在信创规定范围内的项目硬件也应为国内厂商提供。

（二）软件系统

支持信创要求。

机场智能交通管理系统

（一）基础智慧化改建改造

- LED全彩显示屏不涉及信创产品使用问题。

- 摄像机、存储设备、硬盘、交换机等不涉及信创产品使用问题。

- 道闸、地磁设备等不涉及信创产品使用问题。

- 本项目涉及的通用服务器资源可根据相关规定要求采购信创服务器。

（二）软件系统

支持信创要求。

    - 附件1 系统提供的信息资源目录表

本期项目系统提供的数据资源目录表

| 序号 | 数据资源名称 | 数据资源项 （字段名称） | 数据 类型 | 共享 条件 | 共享 方式 | 开放 属性 | 数据更新频度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无人机SN | sn | string | 有条件共享 | 数据接口 | 否 | 实时 | 无人机防控系统 |
| 2 | 无人机经度 | lng | double | 有条件共享 | 数据接口 | 否 | 实时 |  |
| 3 | 无人机纬度 | lat | double | 有条件共享 | 数据接口 | 否 | 实时 |  |
| 4 | 无人机高度 | alt | int | 有条件共享 | 数据接口 | 否 | 实时 |  |
| 5 | 无人机速度 | spe | double | 有条件共享 | 数据接口 | 否 | 实时 |  |
| 6 | 无人机航向 | yaw | int | 有条件共享 | 数据接口 | 否 | 实时 |  |
| 7 | 无人机厂商 | mch | string | 有条件共享 | 数据接口 | 否 | 实时 |  |
| 8 | 无人机型号 | model | string | 有条件共享 | 数据接口 | 否 | 实时 |  |
| 9 | 设备状态 | devsts | string | 有条件共享 | 数据接口 | 否 | 实时 |  |
| 10 | 位置经度 | lng | double | 有条件共享 | 数据接口 | 否 | 实时 |  |
| 11 | 位置纬度 | lat | double | 有条件共享 | 数据接口 | 否 | 实时 |  |
| 12 | 目标状态 | tarsts | string | 有条件共享 | 数据接口 | 否 | 实时 |  |
| 13 | 俯仰角 | pit | int | 有条件共享 | 数据接口 | 否 | 实时 |  |
| 14 | 方位角 | azi | int | 有条件共享 | 数据接口 | 否 | 实时 |  |
| 15 | 设备运行模式 | mode | string | 有条件共享 | 数据接口 | 否 | 实时 |  |
| 1 | 车辆ID | id | uuid | 有 | 数据接口 | 否 | 其他 | 机坪安全运行管理系统 |
| 2 | 车牌号 | number | text | 有 | 数据接口 | 否 | 其他 |  |
| 3 | 设备号 | devid | text | 有 | 数据接口 | 否 | 其他 |  |
| 4 | 卡号 | sim | text | 有 | 数据接口 | 否 | 其他 |  |
| 5 | 车辆类型id | vehicletype | uuid | 有 | 数据接口 | 否 | 其他 |  |
| 6 | 所属部门id | department | uuid | 有 | 数据接口 | 否 | 其他 |  |
| 7 | 所属机场 | posowner | text | 有 | 数据接口 | 否 | 其他 |  |
| 8 | 车辆状态 | vehiclestatus | smallint | 有 | 数据接口 | 否 | 其他 |  |
| 9 | 安装日期 | install_time | bigint | 有 | 数据接口 | 否 | 其他 |  |
| 10 | 所选协议 | protocol | smallint | 有 | 数据接口 | 否 | 其他 |  |
| 11 | 是否可观看视频 | viewable | int | 有 | 数据接口 | 否 | 其他 |  |
| 12 | 设备类型 | device_type | int | 有 | 数据接口 | 否 | 其他 |  |
| 13 | 设备来源 | device_source | int | 有 | 数据接口 | 否 | 其他 |  |
| 14 | 车辆型号 | vehiclemodel | text | 有 | 数据接口 | 否 | 其他 |  |
| 15 | 电子围栏id | id | uuid | 有 | 数据接口 | 否 | 其他 |  |
| 16 | 电子围栏名称 | name | text | 有 | 数据接口 | 否 | 其他 |  |
| 17 | 电子围栏区域 | area | geometry(Polygon) | 有 | 数据接口 | 否 | 其他 |  |
| 18 | 限制速度 | limit_speed | double | 有 | 数据接口 | 否 | 其他 |  |
| 19 | 所属机场 | posowner | text | 有 | 数据接口 | 否 | 其他 |  |
| 20 | 是否可见 | visible | boolean | 有 | 数据接口 | 否 | 其他 |  |
| 21 | 部门 | depts | text | 有 | 数据接口 | 否 | 其他 |  |
| 22 | 车辆类型 | types | text | 有 | 数据接口 | 否 | 其他 |  |
| 23 | 围栏类型 | area_type | int | 有 | 数据接口 | 否 | 其他 |  |
| 24 | 围栏属性 | area_prop | int | 有 | 数据接口 | 否 | 其他 |  |
| 1 | 每日陆侧停车信息 | 日期、出租车班次、网约车班次、最大停车量、航班量、承载出行人数（预估） | 字符串 | 有条件共享 | 数据接口 | 否 | 实时 | 机场智能交通管理系统 |
| 2 | 实时陆侧交通预警信息 | 日期时间、状态、预警对象、处置状态 | 字符串 | 有条件共享 | 数据接口 | 否 | 实时 |  |
| 3 | 出租车机场每日运营信息 | 日期、趟次、平均蓄车时长、平均单车趟次 | 字符串 | 有条件共享 | 数据接口 | 否 | 实时 |  |
| 4 | 网约车机场每日运营信息 | 日期、趟次、平均等待时间、接客单量、单车平均单量、空车量 | 字符串 | 有条件共享 | 数据接口 | 否 | 实时 |  |
| 5 | 出租网约车行为规范评分 | 车牌号、类型、当前得分、更新日期 | 字符串 | 有条件共享 | 数据接口 | 否 | 实时 |  |
| 6 | 实时陆侧接客视频 | 视频点、视频地址 | 字符串 | 有条件共享 | 数据接口 | 否 | 实时 |  |
| 7 | 机场陆侧异常事件通报清单 | 日期、时间、描述、状态、处置结果 | 字符串 | 有条件共享 | 数据接口 | 否 | 实时 |  |
| 8 | 机场陆侧交通预警信息 | 日期、时间、预警类型、预警对象 | 字符串 | 有条件共享 | 数据接口 | 否 | 实时 |  |

    - 附件2 所需外部信息资源目录表

本期项目所需外部数据资源目录表

| 序号 | 数据资源名称 | 数据资源项（字段名称） | 来源部门 | 共享方式 | 数据更新频度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 航班号 | 航班号 | 运控中心 | 数据接口 | 实时 | 用于机坪安全运行管理系统 |
| 2 | 计划起飞时间 | 计划起飞时间 | 运控中心 | 数据接口 | 实时 |  |
| 3 | 计划到达时间 | 计划到达时间 | 运控中心 | 数据接口 | 实时 |  |
| 4 | 机位号 | 机位号 | 运控中心 | 数据接口 | 实时 |  |
| 5 | 起飞机场 | 起飞机场 | 运控中心 | 数据接口 | 实时 |  |
| 6 | 落地机场 | 落地机场 | 运控中心 | 数据接口 | 实时 |  |
| 7 | 机位占用状态 | 机位占用状态 | 运控中心 | 数据接口 | 实时 |  |
| 8 | 下一班占用航班 | 下一班占用航班 | 运控中心 | 数据接口 | 实时 |  |
| 9 | 地面保障节点 | 地面保障节点 | 运控中心 | 数据接口 | 实时 |  |
| 10 | 航空器地面位置 | 航班器地面位置 | 机坪塔台 | 数据接口 | 实时 |  |
| 11 | 预计起飞时间 | 预计起飞时间 | 运控中心 | 数据接口 | 实时 |  |
| 12 | 实际起飞时间 | 实际起飞时间 | 运控中心 | 数据接口 | 实时 |  |
| 13 | 预计落地时间 | 预计落地时间 | 运控中心 | 数据接口 | 实时 |  |
| 14 | 实际落地时间 | 实际落地时间 | 运控中心 | 数据接口 | 实时 |  |
| 15 | 关联航班ID | 关联航班ID | 运控中心 | 数据接口 | 实时 |  |
| 16 | 航班ID | 航班ID | 运控中心 | 数据接口 | 实时 |  |
| 17 | 进出港标识 | 进出港标识 | 运控中心 | 数据接口 | 实时 |  |
| 18 | 飞机注册号 | 飞机注册号 | 运控中心 | 数据接口 | 实时 |  |
| 19 | 机型 | 机型 | 运控中心 | 数据接口 | 实时 |  |
| 20 | 出发地机场IATA码 | 出发地机场IATA码 | 运控中心 | 数据接口 | 实时 |  |
| 21 | 目的地机场IATA码 | 目的地机场IATA码 | 运控中心 | 数据接口 | 实时 |  |
| 22 | 航班状态 | 航班状态 | 运控中心 | 数据接口 | 实时 |  |
| 23 | 停机位编号 | 停机位编号 | 运控中心 | 数据接口 | 实时 |  |
| 24 | 机位变更记录 | 机位变更记录 | 运控中心 | 数据接口 | 实时 |  |
| 1 | 网约车清单名录 | 车牌号、司机姓名、手机号、营运公司 |  | 数据接口 | 实时 | 用于机场智能交通管理系统 |
| 2 | 出租车清单名录 | 车牌号、司机姓名、手机号、营运公司 |  | 数据接口 | 实时 |  |

    - 附件3 政务云平台资源申请表

服务器资源申请表

| 序号 | 资源名称 | CPU（核） | 内存（G） | 存储（G） | 数量 | 带宽 （M） | 配套软件 | 用途 | 部署 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ECS | 8 | 64 | 1000 | 1 | 100 | 银河麒麟 V10\达梦V8 | 部署应用及数据存储 | 无人机防控系统 |
| 2 | ECS | 4 | 8 | 100 | 1 | 10 | 银河麒麟 V10\达梦V8 | IRS平台和省交通厅数据枢纽数据交换空间 | 机场智能交通管理系统数据交换 |