嵊州市剡湖街道艇湖排涝站污水处理服务采购项目

项目编号：DLSZ-2025-0201

# 公

# 开

# 招

# 标

# 文

件

采购单位：嵊州市剡湖街道办事处

采购代理机构：浙江鼎力工程项目管理有限公司

2025年3月

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标方法及评分标准

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

# 第一部分 招标公告

项目概况

嵊州市剡湖街道艇湖排涝站污水处理服务采购项目招标项目的潜在投标人应在浙江政府采购网（http：//zfcg.czt.zj.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2025年3月24日 9：00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：DLSZ-2025-0201

项目名称：嵊州市剡湖街道艇湖排涝站污水处理服务采购项目

预算金额（元）：560000

最高限价（元）：560000

采购需求：详见招标文件

标项名称：嵊州市剡湖街道艇湖排涝站污水处理服务采购项目

数量：1

预算金额（元）：560000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件

备注：

合同履约期限：标项 1，服务期为一年

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

无

专门面向中小微企业

货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

④本项目的特定资格要求：无

⑤本次招标不允许联合体投标。

三、获取招标文件

时间：2025年3月3日至2025年3月24日 ，每天上午00：00至12：00，下午12：00至23：59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台线上获取

方式：供应商登录政采云平台https：//www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年3月24日9：00（北京时间）

投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2025年3月24日9：00

开标地点（网址）：浙江鼎力工程项目管理有限公司（嵊州市三江街道惠民街188号2号楼二楼） 通过政府采购云平台（https：//www.zcygov.cn）在线开标

五、采购意向公开链接

https：//zfcg.czt.zj.gov.cn/innerUsed_noticeDetails/index.html?noticeId=9466778&utm=web-government-front.2e418808.0.0.74b9d0a0ff4e11eda18a45ac4f920065

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：无

八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：嵊州市剡湖街道办事处

地 址：嵊州市剡湖街道剡城路367号

传 真：

项目联系人（询问）：朱辰杰

项目联系方式（询问）：13858480026

质疑联系人：胡武

质疑联系方式：15988270789

2.采购代理机构信息

名 称：浙江鼎力工程项目管理有限公司

地 址：嵊州市三江街道惠民街188号2号楼二楼

传 真：

项目联系人（询问）：郑丹吉

项目联系方式（询问）：18657555567

质疑联系人：张良

质疑联系方式：13506759371

3.同级政府采购监督管理部门

名 称：嵊州市采购监管

地 址：嵊州市三江街道国资综合大楼1004室

传 真：/

联系人 ：郑老师

监督投诉电话：0575-83032507

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https：//www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 有关本项目开展所需的人员费用（工资、福利、各种补贴、奖金等）、管理、风险、保险、税费及不可预见费用等费用均计入报价。《投标（开标）一览表》是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 投标报价出现下列情形的，投标无效： ▲投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； ▲投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的; ▲报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的; ▲《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的,经评标委员会认定属于重大偏差的； ▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 2 | 项目采购类型 | 本项目为服务类采购项目 |
| 3 | 分包或转包 | （1）采购人不同意分包 （2）本项目不得转包。 |
| 4 | 中小企业划分标准所属行业 | （1）采购标的：嵊州市剡湖街道艇湖排涝站污水处理服务采购项目 （2）所属行业：租赁和商务服务业。 从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。 |
| 5 | 采购项目需要落实的政府采购政策 | 专门面向中小微企业采购项目，小微企业不再享受价格折扣。 □非专门面向中小企业采购项目。对小型和微型企业报价根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件规定，用扣除后的价格参与评审。扣除比例为：小型、微型企业均扣除20%，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除。 |
| 6 | 投标文件的份数 | 本项目实行电子投标。供应商应准备电子投标文件参与投标：电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。 ▲未传输递交电子投标文件的，投标无效。 ▲未在系统解密时间内完成解密的，视为投标人自行放弃投标，投标无效。 |
| 7 | 开标前答疑会或现场考察 | 不组织。 |
| 8 | 样品提供 | 不要求。 |
| 9 | 演示 | 不组织。 |
| 10 | 采购代理机构代理费用 | ①招标代理机构参照国家计委计价格[2002]1980号文、[2011]534号文规定的收费标准，在招标成功后向中标单位收取。 ②用银行支票、电汇、现金等付款方式直接交纳代理服务费。 |
| 11 | 投标保证金缴纳 | 不收取投标保证金。 |
| 12 | 履约保证金金额 | 中标价的1%，中标人在中标通知书发出之日起5个工作日内缴纳履约保证金，服务期满后7个工作日内（无息）退还。 履约保证金缴纳形式：银行转账或履约保函 开户名称：嵊州市剡湖街道办事处财政管理小组 开户银行：浙江嵊州农商银行剡湖支行 账号：201000031378199 |
| 13 | 电子招投标说明 | （1）电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件。 （2）投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。 （3）招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件。 （4）投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。 （5）投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台。 （6）投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在开始解密后30分钟内完成在线解密。 （7）具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。 |

注：本项目通用总则条款与前附表等专用特别规定有冲突之处，以专用条款（特别规定）为准

# 一、总则

## 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

# 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5 “▲” 系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2 节能环保要求

3.2.1根据财政部、发展和改革委员会、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。本项目采购产品属于政府强制采购节能品目清单的（详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号），投标人所投产品须为节能产品并提供该产品所在的节能产品政府采购清单页及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内节能产品认证证书或规定网站证书查询截图。

▲本项目如需采购节能品目清单中的政府强制采购的节能产品的，必须以强制采购的品目清单内产品投标，投标人未按要求提供品目清单内的节能产品或相关证明，投标无效。

3.2.2投标人提供产品如是节能（环境标志）产品，应当优先提供《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕18号和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号）内产品，涉及项目评分条款加分项时，请提供节能（环境标志）政府采购清单页及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内节能（环境标志）产品认证证书或规定网站证书查询截图。

3.2.3参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构详见《市场监督总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019第16号）。

3.3支持中小企业发展。

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.2对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.3.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4. 询问、质疑、投诉

4.1供应商询问

已获取招标文件的潜在投标人，发现招标文件其中有误或有问题需要澄清，应于公告发布之日起至公告期限届满之日内以书面形式向采购人或者采购代理机构提出，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，将以公告形式通知所有招标文件收受人。逾期提出的采购人有权不予受理。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

（1）对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算。采购文件在公告期限届满之日后获得的，应当自采购文件公告期限届满之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。

（2）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

（3）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

（4）供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.3.4事实依据；

4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.2.4采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

4.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.2.6质疑接收人：详见前附表

4.3供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监

督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

# 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件

- 第一部分 招标公告

- 第二部分 投标人须知

- 第三部分 采购需求

- 第四部分 评标方法及评分标准

- 第五部分 拟签订的合同文本

- 第六部分 应提交的有关格式范例

5.2与本项目有关的澄清或者修改等公告、内容亦为招标文件的组成部分，投标人须自行于招标公告所在网站获取相关信息（浙江政府采购网网址http：//www.zjzfcg.gov.cn）。

6. 招标文件的澄清、修改

采购人或者采购代理机构如对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在发布招标公告的网站上发布更正、澄清（修改）公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该公告澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

# 三、投标

7.招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式。附件中直接下载仅供浏览使用。

▲未按照公告要求完成采购文件获取的，投标无效。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人视采购项目的具体情况，如果采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、商务技术文件、报价文件。其中电子投标文件中所需加盖公章部分均应采用电子签章。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.1资格文件应包括以下内容：证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件和采购项目对供应商的特定条件（如果项目要求）的有关资格证明文件。（供应商书面承诺符合参与政府采购活动资格条件的，不需要）

11.1.1营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）

11.1.2最近一年财务报表(扫描件，新成立的公司提供情况说明)；

11.1.3法定代表人身份证明书、授权委托书及授权代理人有效身份证明（若委托）(格式见附件)；

11.1.4提供《中小企业声明函》；

11.1.5监狱企业声明函及其相关的充分的证明材料监狱企业声明函（如有）；

11.1.6残疾人福利企业声明函（如有）；

11.1.7具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函（格式见附件）；

11.1.8提供有效的依法缴纳税收证明（完税凭证或税务部门出具的证明）；

11.1.9提供有效的依法缴纳社会保障资金证明（缴纳凭证或人社部门出具的证明）；

11.1.10提供自投标公告发布之日起至响应截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用查询网页截图。（以开标当日采购人或由采购人委托的评标委员会核实的查询结果为准）；

11.1.11提供采购公告中符合投标人的特定条件要求的有效的其他资质复印件并加盖公司公章及需要说明的资料（若有）。

11.2 投标人的商务技术文件应包括以下内容：

11.2.1评分对应表；如果本项目评标办法采用综合评分法，投标人需在商务技术文件中提供此评分对应表，供评标委员会评审时使用。

11.2.2法定代表人身份证明书、授权委托书及授权代理人有效身份证明（若委托）(格式见附件)；

11.2.3营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）

11.2.4投标声明函；

11.2.5资信及商务响应表（格式见附件）；

11.2.6技术响应表（格式见附件）；

11.2.7提供同类项目业绩（格式见附件）；

11.2.8投标人基本情况表（格式见附件）；

11.2.9拟派项目负责人资格情况表（格式见附件）；

11.2.10项目技术负责人资格情况表（格式见附件）；

11.2.11项目人员配置及项目组服务成员汇总表（格式见附件）；

11.2.12项目实施方案（格式自定）

11.2.13技术方案（格式自定）

11.2.14运营方案（格式自定）

11.2.15应急预案（格式自定）

11.2.16综合实力（格式自定）

11.2.17投标人认为需要提供的其他文件和资料（格式自定）

11.3 投标人的报价文件应包括以下内容：

11.3.1投标(开标)一览表；

11.3.2投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

# 12. 投标文件的编制

▲投标文件未按本条规定的格式编制的，投标无效；

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，“商务技术文件”可在招标文件规定的格式基础上适当调整，以使内容更加完备，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。

▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分 “投标无效”章节规定的情形之一的，投标无效：

16.投标有效期

16.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。

▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

16.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。投标有效期内，投标人不得撤销或更换投标文件。

16.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以公告形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

# 四、开标、资格审查与信用信息查询

17.开标

17.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

17.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在30分钟内完成在线解密。

18、资格审查

18.1开标后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。

18.2采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

18.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

18.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

18.5合格投标人不足3家的，不再评标。

19、信用信息查询

19.1信用信息查询渠道及截止时间：采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。

19.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

19.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

# 五、评标

20.详见招标文件第四部分“评标方法及评分标准”。

# 六、定标

21. 确定中标供应商

采购代理机构将自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

22. 中标通知书与中标结果公告

22.1采购代理机构将在自中标人确定之日起2个工作日内，发布招标公告的网站上公告中标结果，同时发出中标通知书（中标人可在政采云平台自行下载中标通知书）。

22.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

22.3公告期限为1个工作日。

# 七、电子交易活动的中止

23. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

23.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

23.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

23.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

23.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

23.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

# 八、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1采购人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内（投诉处理等原因导致签订合同延误的除外），按照采购文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同（采购人与中标人可采用合同寄送盖章方式签订合同）。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2采购人和中标人不得向对方提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26. 履约保证金

26.1签订合同前，中标供应商按照投标文件规定递交履约保证金。

# 26.2签订合同后，如中标供应商不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

# 九、合同公示

27. 采购人将在采购合同签订之日起2个工作日内，将采购合同在浙江政府采购网公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

# 十、履约验收

28.履约验收

28.1采购人自行组织或委托采购代理机构对供应商进行履约验收，出具验收书，存档备查。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并承担相应的法律责任。

28.2技术复杂、社会影响较大的货物类项目，可以根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节；服务类项目，可以根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，结合考核情况和服务效果进行验收。工程类项目应当按照行业管理部门规定的标准、方法和内容进行验收。

28.3采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

28.4政府向社会公众提供的公共服务项目验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，政府向社会公众提供的公共服务项目以及合同金额达到分散采购限额标准的项目验收结果应于验收结束后及时在浙江政府采购网公开。

28.5 采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国合同法》。

28.6供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

# 第三部分   采购需求

- 一、项目概况

1、嵊州市剡湖街道管辖范围内艇湖排涝站存在少量生活污水未经处理直接渗流入排涝渠的现象。排涝站日常仅收集雨水，正常情况下，雨水可自流排入曹娥江，当曹娥江断面水位高时，启动排涝泵。

2、曹娥江为地表Ⅲ类水体，由于泵站前的排涝渠混入了部分生活污水，导致曹娥江河水水质受到污染，对周边环境产生不利影响。经过现场实际踏勘，初步预估艇湖排涝站污水量为 250m3/d。现需将污水进行就地净化处理，达标后排入河道，以提升水环境质量。

- 二、采购内容及工程规模

采购人通过购买服务方式对嵊州市剡湖街道艇湖排涝站污水进行统一处理，投标人应提供总处理能力为250m3/d的一体化污水处理设备及其配套设备（包括但不限于污水提升泵、细格栅等），负责污水应急处理设施全部设备的安装、调试和运行维护，服务期限为自水质验收合格后一年。服务期结束后，投标人应负责将所供全部设备拆除、撤离使用现场并按照招标单位的要求完成场地清理。

- 三、服务时间及期限

1、投标人应在合同签订生效后15日内，将全部一体化污水处理设备及其配套设备运送至招标单位指定的租赁物使用地，并完成安装和清水试车，具备通水试运行的条件。投标人应在合同签订生效后30日内，完成工艺调试，确保出水水质达标。

2、服务期限：为自水质验收合格后一年，最终以实际租赁期限为准。

- 四、处理要求

1、原水情况

本项目排涝泵站存在少量生活污水未经处理直接渗流入排涝渠的现象。排涝站日常仅收集雨水，正常情况下，雨水可自流排入曹娥江，当曹娥江断面水位高时，启动排涝泵。原水为泵站溢流污水，水质由投标人自行踏勘确定。

2、出水要求

一体化污水处理设备的出水COD、BOD5、氨氮、总磷等主要水质指标符合现行国家标准《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中Ⅲ类标准，具体要求如下：pH值=6~9、色度≤30倍、SS≤10mg/L、COD≤20mg/L、BOD5≤4mg/L、氨氮≤1.0mg/L、总磷≤0.2mg/L。

3、能耗及占地要求

一体化污水处理设备应在出水水质稳定达标、产水能力稳定达产的前提下，具有尽可能低的能耗水平和占地面积。占地面积不超过23m×5m。

5、设备权属

在服务期内，一体化污水处理设备及配套设备的所有权属于投标人，招标单位只有在约定使用地点的使用权，没有所有权。

6、现场踏勘

为提高供应商对该项目建设需求的充分理解，以及对站区现状的了解，建议供应商在投标前进行现场踏勘，否则引起的投标失误，采购人概不负责。

7、项目实施

本项目为交钥匙工程，中标人负责设备日常操作、运行、维护、保养（包括膜清洗）、维修，使设备保持良好状态。为保证污水处理设备顺利安装并运行，中标人须提供完整的施工图，无条件协助甲方完成辅助工作。现场设备基础底板已硬化，不锈钢水箱已有，动力电缆已接入现场，配套设施使用期间发生的质量问题、故障，由中标人自行解决。若由于中标单位不配合导致场地选址、管道安装等条件不符合设备安装要求，无法顺利开展工作，所有一切后果由中标人承担。设备在安装、保管、使用等过程中致使第三者遭受损失时，由责任归属方对此承担全部责任。

- 五、报价要求

1、本项目为交钥匙工程。投标人报价包括污水应急处理设施在服务期内完成本项目服务内容和要求所产生的所有费用，包括全部一体化污水处理设备及其配套设备（包括但不限于污水提升泵、细格栅等）的租赁费用、运输费（包括设备进场及离场费用）、吊装费、安装费、调试费、拆除费、运行维护费、技术服务费、管理费、利润、增值税金、招标代理服务费等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

2、安装费包含以下内容：①一体化污水处理设备及其配套污水提升泵的运输吊装费（包括设备进场及离场费用）、安装费、调试费、拆除费；②污水应急处理设施厂区内部全部工艺管道、电缆的所有费用。

3、运行维护费包括以下内容：药剂费、污泥处理处置费、人工费、水质检测费、维修费、大修费（如有）、管理费、增值税金。运行维护费包括了为保证设备正常运行并达到运行效果所涉及的除电费之外各项服务内容的所有费用，在合同有效期内不做调整。电费由招标单位负责承担。

- 六、运行服务要求

1、服务期内由投标人负责设备日常操作、运行、维护、保养（包括膜清洗）、维修，使设备保持良好状态，并承担由此产生的相关费用。

2、供应商为本项目配置的专职人员应不少含项目负责人1人、运营操作人员2人。在此基础上，根据项目需求，自行配置合适的岗位与人员。必须建立健全24小时（含夜间）人员值班制度，时刻保持在岗在位。

3、中标人的操作规范，应符合当地环保部门要求。

4、中标人应结合工艺的特性，制定健全的项目运行维护管理制度，明确日常运行维护内容，落实专人负责管理，做好运营台账记录。

5、中标人应每日对污水处理站设施进行巡视，做好每日的例行检查记录和运行记录。

6、中标人需完善各类台账资料，按要求装订成册。

（1）制定健全的项目运行维护管理制度

建立完善设备台账，每月对整个系统进行检查和维护，填写《现场设备维护记录表》，内容包括系统各种设备、设施的检查及各系统功能的链接等。确保系统各个模块都能正常运行，并对设备进行卫生清理，通过定期检查、定期保养，确保整个系统正常稳定运行。

（2）建立运行技术档案

中标人须建立完整的运维技术档案，按要求做好水质、水量等各方面的记录，确保采购人可随时调阅运维技术档案，了解系统的使用、维修、停运、性能检验等全部历史资料，进而对污水处理系统设备的运行情况做出正确评估。建立相应的质量保证体系，定期总结运行管理经验，且每月向采购人提交运行工作报告，并接受采购人对运维技术检查。

（3）根据进水水质及时调节系统各种运行参数。定期向采购人提交水质检测报告。

7、定期检查污水井、管道和污水收集沟渠，清理淤积物，保持管道和沟渠的过流通畅。

8、定期对格栅池、调节池、沉淀池（如有）清洗一次，以防止泥沙淤积造成水泵堵塞。

9、及时清理污水处理过程产生的污泥、废油、动植物油及石油类废品。做好无害化污泥清运工作。

10、定期检查维护水泵、鼓风机等设备。

11、在保修期和运营期内污水处理设施出现故障的，中标人应及时向业主汇报，并迅速组织人员检修，在24小时内恢复污水处理设施的正常运行。如 24 小时内无法修复，则必须采取应急措施解决，不得影响处理站的正常工作。

12、中标人须做好污水处理系统范围内的除臭、防蚊等措施。

- 七、考核措施

1、由于中标单位原因造成未能正常运行，受到群众举报、上级领导点名批评、媒体曝光、政府部门通报的，视情况扣除一定的维护服务费。其中群众举报经查实的，每次扣 1000-3000 元；上级领导点名批评每次扣 3000-5000 元，情节严重的扣 5000-10000 元；媒体曝光后经查实的，每次扣 10000-20000元。被媒体曝光造成重大不良社会影响等问题，累计3次仍不改正的，可停拨中标单位该年余下全部运行维护资金，并终止合同。被中央、省、市、县政府部门通报批评的每次分别扣除80000元、60000元、40000元、20000元的运营维护服务费。

2、在运营维护服务过程中，被上级相关部门抽查发现，有出水水质超标的，每处每次扣运营维护服务费2万元人民币，出水水质超标年累计超过3次以上的加扣运维费2万；有重大虚报、瞒报行为的，每次扣运营维护服务费2万。应急响应未按承诺执行的，每次扣运营维护服务费1万，年累计3次以上的加扣运营维护服务费5万。

- 八、结算及服务费支付

签订采购合同后30日内支付合同价的40%作为预付款；所有设备安装调试完成，项目竣工验收合格且水质检测合格后30日内支付合同价的20%；在半年运维服务期满后14个工作日内支付20%的合同款项；剩余20%的合同款项在一年运维服务期满后14个工作日内结清。
               第四部分   评标方法及评分标准

（综合评分法）

一、评标方法

1.综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标委员会的组成

2.评标委员会的组成。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

3.评标委员会的组成人员的回避。在政府采购活动中，评标委员会的组成人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

3.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

3.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

3.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

3.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

3.5与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

三、评标委员会的职责

4.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

4.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

4.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

4.3对投标文件进行比较和评价；

4.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

4.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

4.6法律、法规、规章、招标文件等规定的其它事项。

5.评标委员会及其成员不得有下列行为：

5.1确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

5.2接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明（财政部87号《政府采购货物和服务招投标管理办法》第五十一条规定的情形除外）；

5.3违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

5.4对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

5.5在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

5.6记录、复制或者带走任何评标资料；

5.7其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有5.1-5.7行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

四、评审程序

6.符合性审查。 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合投标无效情形的，投标无效。

7.投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人通过政采云平台以书面形式作出必要的澄清、说明或者补正，投标人应在1小时内提交澄清说明或补正，逾期不提交的视为放弃澄清、说明或补正的权利。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

8. 比较与评价。标委员会应当按照评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

9. 汇总（商务技术得分情况）。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

10. 报价审核。对经商务和技术评审符合采购需求的投标人的报价的合理性、准确性等进行审查核实。

10.1评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。

10.2根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予一定的扣除，用扣除后的价格参与评审。

10.3政采云投标客户端开标一览表内容与投标文件开标一览表(报价表)相应内容不一致的，以投标文件开标一览表(报价表)为准。

10.4投标价格的修正原则。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

10.4.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

10.4.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

10.4.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

10.4.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

10.4.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的，投标无效。

11.汇总得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

12.中标候选人推荐。

12.1评审后总得分最高者为第一中标候选人，总得分相同的，以报价低者为第一中标候选人，总得分与报价均相同的，由采购人当场随机抽取产生第一中标候选人。

12.2多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的报价低者获得中标候选人推荐资格，评审得分与报价均相同的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

13.投标无效。有下列情况之一的，投标无效：

13.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；

13.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

13.3投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

13.4投标文件“资格文件”和“商务技术文件”部分中出现用于价格分评审的投标报价的（招标文件另有规定的参与“商务技术文件”评审的报价除外）；

13.5投标文件未按招标文件规定的格式填写，或对招标服务或对技术或产品等要求未详细应答或应答内容不全、有缺失的，经评标委员会认定为无法评审的；

13.6投标文件关键信息填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的，经评标委员会认定属于重大偏差的；

13.7投标文件重要信息前后不一致，经评标委员会询标后仍然无法评审的；

13.8投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

13.9投标文件中未提供应当提供的政府强制采购节能品目内的节能产品或未提供有效的节能产品认证证书的（如果本项目采购涉及节能品目清单中的政府强制采购的节能产品的）；

13.10投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.11投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

13.12投标人所投内容不符合采购需求中实质性要求的；

13.13投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

13.14投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的;

13.15报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

13.16《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的，经评标委员会认定属于重大偏差的；

13.17投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

13.18投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）；

13.18.1使用伪造、变造的许可证件；

13.18.2提供虚假的财务状况或者业绩；

13.18.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

13.18.4提供虚假的信用状况；

13.18.5其他弄虚作假的行为。

13.19投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；有下列情形之一的，属于或视为恶意串通，其投标无效：

13.19.1供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

13.19.2供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

13.19.3供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

13.19.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

13.19.5供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

13.19.6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

13.19.7供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

13.19.8不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

13.19.9不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

13.19.10不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

13.19.11不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

13.19.12不同投标人的投标文件相互混装；

13.20违反法律、法规及本招标文件规定的其它无效投标情形。

五、评标报告

14. 评标报告与推荐中标候选人。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并推荐中标候选人，评审报告由评标委员会成员签字确认提交。

15. 评标争议事项处理。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

六、 废标

16.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

16.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

16.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

16.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

16.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

七、评审过程的保密与录像

17.保密。评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评标委员会成员、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

18.录音录像。采购代理机构对评审工作现场进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

八、具体评标标准

21.商务技术分（70分）

| 序号 | 评分项目 |  | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术部分 | 技术方案 | 12分 | 提供本项目完整的技术方案，针对本项目详细阐述水处理工艺流程图，并对各投标产品进行详细的介绍阐述。根据其技术方案内容完整性、全面性、合理性、优越性进行综合评审。本项目最高得12分。（12、11、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、0分） |
| 2 |  | 项目实施方案 | 12分 | 根据本项目实际情况，编写项目的项目实施方案，方案包括施工组织设计、质量保证措施、安全及进度保证措施等相关内容，根据其方案内容的完整性、合理性、系统性、可实施性等情况进行综合评审。本项目最高得12分。 （12、11、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、0分） |
| 3 |  | 运营方案 | 12分 | 根据本项目实际情况，编制完整的运营方案，运营方案应全面、合理，人员配置齐全，有完善的运行管理规范，有完善的安全质量管理体系和应急预案，进行综合评审。本项目最高得12分。 （12、11、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、0分） |
| 4 | 商务部分 | 类似业绩 | 3分 | 提供2020年1月1日以来同类项目的业绩证明文件合同或中标通知书复印件加盖公章，每提供1个同类项目业绩得1.5分。本项总分最高分为3分。 同类项目指投标人为客户提供包括一体化污水处理设备（或污水处理成套设备）供货（销售或租赁）、安装、调试及运维服务的项目。 提供相应业绩的合同或中标通知书扫描件加盖公章。 |
| 5 |  | 研发创新能力 | 7分 | （1）投标人具有高新技术企业证书（省级及以上科学技术部门认定）并在有效期内，得2分，不提供不得分。 （2）投标人具有污（废）水处理或水环境净化等相关的专利证书，每项发明专利得1分，本项最高得5分。 （注：所提供的专利要求是发明专利。） 提供相关证书扫描件加盖公章。 |
| 6 |  | 标准化水平 | 6分 | 投标人参与过与污水处理技术、设备（产品）、工程或服务有关的标准编制工作，每参加一项国家标准得3分，每参加一项行业标准得2分，每参加一项团体标准或者国家标准图集得1分，没有参与的不得分。本项最高分为6分。 （注：1.同一标准只计算一次得分,按最高得分等级计算；2.编制的标准须与污水处理技术、设备（产品）、工程或服务有关；3.提供相关标准扫描件加盖公章） |
| 7 |  | 体系认证情况 | 5分 | （1）投标人具有质量管理体系认证证书并在有效期内得1分； （2）投标人具有环境管理体系认证证书并在有效期内得1分； （3）投标人具有职业健康安全管理体系认证证书并在有效期内得1分； （4）投标人具有服务项目为城镇集中式污水处理设施运营服务或分散式生活污水处理设施运营服务的环境服务认证证书并在有效期内得2分。 提供以上证书扫描件加盖公章。 |
| 8 |  | 人员配置情况 | 8分 | 1、投标人拟投入本项目的项目负责人具有二级及以上注册建造师（市政公用工程专业或机电工程专业）执业资格证书，具有一级注册建造师证书得3分，具有二级注册建造师证书得2分，无注册建造师证书不得分。 2、项目技术负责人具有给水排水、环境工程（环境保护）或市政工程等相关专业中级及以上职称证书，具有高级职称证书得3分，具有中级职称证书得2分，具有初级职称证书或无职称证书不得分。 3、投标人拟投入团队人员专业技术人员、安全员配备齐全，每一人得0.5分，本项最高得2分。 提供上述人员的相关证书扫描件及开标前近三个月在投标单位缴纳的社保证明材料扫描件加盖投标人公章为准，不提供不得分。 |
| 9 |  | 服务及时性 | 5分 | 根据投标人提供的服务及时性进行综合评审： 投标人承诺的工期时间，工期进度计划（自合同签订生效之日起至出水达标）及其保证措施是否合理，项目进度目标保障情况，进行综合评审。本项目最高得5分。 （5、4、3、2、1、0分） |
| 10 | 合计 |  | 70分 |  |

（计算得分时，按其算术平均值保留小数点后2位）

22.价格分（30分）

| 价格权值 | 计算方法 |
| --- | --- |
| 价格权值=0.30 | 最低有效投标价格为评标基准价 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100 （计算得分保留小数点后2位） |

注：投标总报价超过最高限价560000元的作无效标处理。

第五部分政府采购合同格式（范本）

# 合同条款及格式（参考）

（本格式条款供招标人和成交投标单位双方签订合同参考，最终以甲乙双方实际签订的合同为准）

项目名称：

合同编号：

甲方：

签订地点：

乙方：

签订时间：      年    月    日

根据《中华人民共和国民法典》的相关规定，按照平等互利的原则，双方经友好协商，同意按照下列条款签订本污水处理服务合同（以下简称“合同”）以资共同遵守。

- 标的、数量、期限、费用及使用地

乙方根据甲方采购污水处理服务的要求，提供下表中的污水处理成套设备（以下简称污水处理设备）为甲方服务，由乙方全权使用并且负责污水处理设备日常操作、运行、维护、保养（包括膜清洗）、维修，使设备保持良好状态，并承担由此产生的相关费用。

| 标的名称 | 牌号商标 | 规格型号 | 生产厂家 | 计量单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务期限：本合同服务期限为 自水质验收合格后一年 。计划服务时间自2025年 月 日起至2026年 月 日止。 |  |  |  |  |  |
| 合同总价款：￥ 元（大写：人民币 ） |  |  |  |  |  |
| 使用地：嵊州市艇湖排涝站 |  |  |  |  |  |

- 费用范围

本项目为交钥匙工程。本合同包括全部污水处理设备及其配套设备（包括但不限于污水提升泵、细格栅等）的服务期的使用费、运输费（包括设备进场及离场费用）、吊装费、安装费、调试费、拆除费、运行维护费、技术服务费、管理费、利润、增值税金、招标代理服务费等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定计合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

安装费包含以下内容：①一体化污水处理设备及其配套污水提升泵的的运输吊装费（包括设备进场及离场费用）、安装费、调试费、拆除费；②污水应急处理设施厂区内部全部工艺管道、电缆的所有费用。

运行维护费包括以下内容：药剂费、污泥处理处置费、人工费、水质检测费、维修费、大修费（如有）、管理费、增值税金。运行维护费包括了为保证污水处理设备正常运行并达到运行效果所涉及的除电费之外各项服务内容的所有费用，在合同有效期内不做调整。电费由甲方负责承担。

- 污水处理设备的所有权

在服务期内，污水处理设备的所有权属于乙方，甲方没有所有权。甲方不得在服务期内对污水处理设备进行销售、转让、转租、抵押或采取其它任何侵犯污水处理设备所有权的行为。乙方在服务期内负责确保污水处理设备能正常运行并达到甲方要求。

- 服务标准

服务期内乙方提供的一体化污水处理设备的出水COD、BOD5、氨氮、总磷等主要水质指标符合现行国家标准《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中Ⅲ类标准，具体要求如下：pH值=6~9、色度≤30倍、SS≤10mg/L、COD≤20mg/L、BOD5≤4mg/L、氨氮≤1.0mg/L、总磷≤0.2mg/L。

出水水质不符合合同约定标准的，甲方有权要求乙方进行无偿整改或更换安装新的设备，直至出水水质达标。

- 验收标准、方法、地点及期限

所有设备运抵现场并安装完毕、乙方完成工艺调试，确保出水水质达标，甲方应收到乙方验收通知在七个工作日内完成设备的水质验收，确认设备的实际出水水质是否符合本合同第四条的要求。。

- 费用支付方式、时间及地点：

- 付款方式：签订采购合同后30日内支付合同价的40%作为预付款；所有设备安装调试完成，项目竣工验收合格且水质检测合格后30日内支付合同价的20%；在半年运维服务期满后14个工作日内支付20%的合同款项；剩余20%的合同款项在一年运维服务期满后14个工作日内结清。

- 支付方式为银行转账。甲方支付以上每笔款项前，乙方应给甲方开具等额增值税发票，否则甲方有权延迟付款并不承担违约责任。

- 乙方安装及调试时间、地点

乙方应当于甲方交付配套土建基础后15天内将全部一体化污水处理设备及其配套设备运送至甲方指定的污水处理设备使用地，并完成安装和清水试车，具备通水试运行的条件。乙方应在合同签订生效后30日内，完成工艺调试，确保出水水质达标。乙方承诺实施本污水处理服务所采购的设备未侵害其他第三方的合法权益，否则由乙方全额向甲方承担赔偿责任。

现场设备基础底板已硬化，不锈钢水箱已有，动力电缆已接入现场，配套设施使用期间发生的质量问题、故障，由乙方自行解决，费用已包含在合同总价中。

- 运输方式及到达站（港）和费用负担

汽车运输，由乙方负担设备自乙方工厂至安装现场的装车、运输、保险、卸车以及服务期期满安装现场到乙方工厂的装车、运输、保险、卸车等费用。

- 污水处理设备的安装与调试

乙方负责完成设备在甲方指定使用现场的安装调试。

- 污水处理设备的使用、维修、保养和费用

- 污水处理设备在服务期内由乙方负责设备日常操作、运行、维护、保养（包括膜清洗）、维修，使设备保持良好状态，并承担由此产生的相关费用。费用分担办法详见本合同第二条。

- 污水处理设备在安装、保管、使用等过程中致使第三者遭受损失时，由责任归属方对此承担全部责任。

- 污水处理设备的损坏和灭失

- 在运营期内由乙方负责 污水处理设备的保管及日常操作、运行、维护、保养（包括膜清洗）、维修。若因乙方的原因导致的 污水处理设备的毁损和灭失的（不包括正常损耗），甲方概不负责。若由此造成设备无法正常运行导致水质不达标，由乙方承担违约责任。

- 在设备发生毁损或灭失时，乙方应立即通知甲方，甲方可选择下列方式之一由乙方负责处理并承担其一切费用：

（1）将污水处理设备复原或修理至完全能正常使用的状态；

（2）更换与污水处理设备同等型号、性能的部件或配件，使其能正常使用；

（3）当污水处理设备灭失或毁损至无法修理的程度时，乙方应按招标要求更换设备使其正常运行。

- 设备的使用及返还

服务期届满后，乙方应负责将所供全部设备拆除、撤离使用现场并按照招标单位的要求完成场地清理。

- 合同的提前终止

甲方拟提前终止本合同的，应提前一个月书面通知乙方。乙方应按甲方要求完成 污水处理设备拆除、运离使用现场。甲方已付的设备服务费不予退还，如甲方已付费用不足以支付已产生损失的，甲方应予以补足。

乙方如前终止本合同的，应提前一个月书面通知甲方，获得甲方同意后将污水处理设备拆除、运离使用现场。甲方应支付自服务期开始至终止已产生的服务费，同时，乙方应向甲方支付相当于合同总额20%的违约金，并赔偿甲方为达到本合同服务期内污水处理目标所发生的增加费用。

若因乙方设备原因导致无法确保出水水质达到标准要求，甲方有权要求乙方退还已支付的所有款项并提前终止本合同，对此造成甲方的损失由乙方全权承担，乙方还应向甲方支付相当于合同总额20%的赔偿金。

- 乙方与甲方的其他权利与义务

- 乙方应按时提供质量合格的 污水处理设备，并负责全权运营。

- 乙方工作人员的安全责任由乙方承担，非由于甲方原因造成的安全质量事故，其责任与甲方无关。甲方工作人员进入污水应急处理设施厂区时也需遵守现场安全管理规定，否则发生安全责任事故，由甲方自行承担。若因乙方管理不善或安全措施不当造成安全生产事故，所产生的一切事故处理费用和安全生产责任由乙方承担。

- 甲方应保证按时、足额支付合同期内的服务费。

- 担保方式

签订本合同，甲方无须向乙方提供担保。如履行过程中需要甲方提供担保，双方可另行订立担保合同。

- 本合同解除的条件

乙方提供的污水处理设备设备在使用过程中发生质量故障，经维修后仍不能达到使用要求的，甲方有权解除合同。

甲方逾期支付服务费超过60天的，乙方有权解除合同。

发生不可抗力，或双方协商后，均可解除合同。

- 违约责任

1、由于中标单位原因造成未能正常运行，受到群众举报、上级领导点名批评、媒体曝光、政府部门通报的，视情况扣除一定的维护服务费。其中群众举报经查实的，每次扣 1000-3000 元；上级领导点名批评每次扣 3000-5000 元，情节严重的扣 5000-10000 元；媒体曝光后经查实的，每次扣 10000-20000元。被媒体曝光造成重大不良社会影响等问题，累计3次仍不改正的，可停拨中标单位该年余下全部运行维护资金，并终止合同。被中央、省、市、县政府部门通报批评的每次分别扣除80000元、60000元、40000元、20000元的运营维护服务费。

2、在运营维护服务过程中，被上级相关部门或甲方抽查发现，有出水水质超标的，每处每次扣运营维护服务费2万元人民币，出水水质超标年累计超过3次以上的加扣运维费2万；有重大虚报、瞒报行为的 ，每次扣运营维护服务费2万。应急响应未按承诺执行的，每次扣运营维护服务费1万，年累计3次以上的加扣运营维护服务费5万。

3、甲方逾期支付费用超过60日的，乙方有权解除合同，甲方应按合同总额的10%承担违约金，给乙方造成其他损失的，还应承担赔偿责任。

4、不论何种原因导致合同解除的，乙方均应当按甲方要求拆除腾退完成全部已安装设备，否则由乙方承担2万元每天的场地占用费。如乙方逾期完成拆除腾退超过15日的，视为乙方放弃已安装设备设施，甲方可自行处置，且无需赔偿乙方任何费用。

- 合同争议的解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按照下列第 二 种方式解决：

（一）提交 绍兴市 仲裁委员会仲裁；

（二）依法向__项目所在地__人民法院起诉。

- 合同生效

本合同自双方加盖公章或合同专用章后生效。合同一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。

- 其他

1、本合同履行过程中的未尽事宜，双方应本着实事求是友好协商的态度加以解决。双方协商一致，签订补充合同。补充合同与本合同具有同等法律效力。

2、任何与本合同有关的通知、文件均须以书面方式进行。通过挂号信、快递或当面送交的，经收件方签收确认即被认为送达；若以传真或者电子邮件方式，发出并被接收即视为送达。一切通知、资料或文件等应发往本合同提供的电子邮箱或地址。如一方联系地址改变，则应在五日内书面告知对方。当该方书面通知另一方变更地址时，发往变更后的地址。下面所列的邮箱、地址即为本合同约定的甲、乙双方的收件邮箱、地址：

甲方联系人：        电话：             E-mail：

邮寄地址：                                       邮政编码：

乙方联系人：        电话：             E-mail：

邮寄地址：                                       邮政编码：

3. 其他约定事项：

。

| 甲 方 甲方（章）： 住所： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 统一社会信用代码： | 乙 方 乙方（章）： 住所： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 统一社会信用代码： |
| --- | --- |

（本合同仅作示范文本，具体以双方签定的正式合同为准，合同内容不得违背本招标文件实质性要求。）

第六部分 应提交的有关格式范例

1、资格证明文件目录

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）；

（2）最近一年财务报表(扫描件，新成立的公司提供情况说明)；

（3）法定代表人身份证明书、授权委托书及授权代理人有效身份证明（若委托）(格式见附件)；

（4）提供《中小企业声明函》；

（5）监狱企业声明函及其相关的充分的证明材料监狱企业声明函（如有）；

（6）残疾人福利企业声明函（如有）；

（7）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函（格式见附件）；

（8）提供有效的依法缴纳税收证明（完税凭证或税务部门出具的证明）；

（9）提供有效的依法缴纳社会保障资金证明（缴纳凭证或人社部门出具的证明）；

（10）提供自投标公告发布之日起至响应截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用查询网页截图。（以开标当日采购人或由采购人委托的评标委员会核实的查询结果为准）；

（11）提供采购公告中符合投标人的特定条件要求的有效的其他资质复印件并加盖公司公章及需要说明的资料。

（重大违法记录：供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

附件：

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：      年      月      日

经营期限：

姓    名：  （签字）      性别：        年龄：    职务：

系          （投标人名称）                 的法定代表人。

特此证明。

投标人：    （盖章）

日  期：    年    月   日

法定代表人授权委托书

致：  （招标人名称）

我        （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工          （姓名）为全权代表，以我方的名义参加项目编号：           ，项目名称：                          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

全权代表签名：               职务：

全权代表身份证号码：

法定代表人签名：            职务：

单位全称（公章）：                           日  期：

附件：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；承接企业为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：建议各供应商进入“中小企业规模类型自测小程序”进行自测。

附件：

监狱企业声明函

【非监狱企业的不用提供】

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：

本企业为参加(项目名称：                         ) (项目编号：            )采购活动提供本企业的产品。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称(盖章) ：

日期：  年  月   日

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

附件：

残疾人福利性单位声明函

【非残疾人福利性单位不用提供】

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库(2017) 141号)的规定。本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加               (采购人名称)单位的                       (项目名称)项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务)，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称(盖章)：

日期：  年  月  日

附件：

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

嵊州市剡湖街道办事处、浙江鼎力工程项目管理有限公司：

我方郑重声明，我方具有履行嵊州市剡湖街道艇湖排涝站污水处理服务采购项目（项目编号：         ）合同所必需的设备和专业技术能力，如中标，我方将按我方投标文件承诺，保证合同顺利履行。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

供应商名称(盖章)：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

二、资信及技术文件格式

- 2、资信及技术文件目录

（1）评分对应表；如果本项目评标办法采用综合评分法，投标人需在商务技术文件中提供此评分对应表，供评标委员会评审时使用。

（2）法定代表人身份证明书、授权委托书及授权代理人有效身份证明（若委托）(格式见附件)；

（3）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）

（4）投标声明函；

（5）资信及商务响应表（格式见附件）；

（6）技术响应表（格式见附件）；

（7）提供同类项目业绩（格式见附件）；

（8）投标人基本情况表（格式见附件）；

（9）拟派项目负责人资格情况表（格式见附件）；

（10）项目技术负责人资格情况表（格式见附件）；

（11）项目人员配置及项目组服务成员汇总表（格式见附件）；

（12）项目实施方案（格式自定）

（13）技术方案（格式自定）

（14）运营方案（格式自定）

（15）应急预案（格式自定）

（16）综合实力（格式自定）

（17）投标人认为需要提供的其他文件和资料（格式自定）

无参考格式的文件及供应商认为应该提供的文件和资料自行拟定格式

附件：

评分对应表

| 序号 | 评审内容 | 评审标准 | 评审分值 | 对应页码范围 | 客观自评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表可根据实际自行扩展。

附件：

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：      年      月      日

经营期限：

姓    名：  （签字）      性别：        年龄：    职务：

系          （投标人名称）                 的法定代表人。

特此证明。

投标人：    （盖章）

日  期：    年    月   日

附件：

法定代表人授权委托书

致：  （招标人名称）

我        （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工          （姓名）为全权代表，以我方的名义参加项目编号：           ，项目名称：                          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

全权代表签名：               职务：

全权代表身份证号码：

法定代表人签名：            职务：

单位全称（公章）：                           日  期：

附件：

投 标 声 明 函

致：                  （招标人名称）

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为   ）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、投标方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、投标书自开标日起有效期为     个工作日(天)。

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字或盖章：                        日 期：

单位全称（公章）：

附件：

资信及商务响应表

项目名称：                                         项目编号：

| 序号 | 项目内容 | 招标文件要求 | 是否 响应 | 投标人偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件有效期 |  |  |  |
| 2 | 履约保证金 |  |  |  |
| 3 | 付款方式 |  |  |  |
| 4 | 服务期 |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |

注：1.若投标人在响应文件中对招标文件规定的内容、要求、质量标准、付款方式及其他各项要求存在偏离（含正偏离或负偏离），须填写说明偏离内容，否则可能作出对投标人不利的评定。

2.投标人如无偏离请在表中注明。

3.不提供此表或注明“无偏离”均将视为投标人完全响应及满足招标文件要求。

投标人全称（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

附件：

技术响应表

项目名称：                                 项目编号：

| 序号 | 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
|  | ....... |  |  |  |

注：

- 投标人应根据投标人的服务指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

- 2、不提供此表或注明“无偏离”均将视为投标人完全响应及满足招标文件要求。

投标人全称（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

附件：

同类项目实施情况一览表

项目名称：                                       项目编号：

| 采购单位名称 | 项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 中标通知书 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 | 采购单位联系人及 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合同或中标通知书 |  |  |
| 备注 | 提供合同或中标通知书扫描件 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：（盖章）

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日    期：

附件：

投标人基本情况表

项目名称：                                      项目编号：

| 投标人信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  |  |  |  |  |
| 联合体投标 | 是□ 否□ | 联合体成员单位 |  |  |  |
| 性质 | 国有□ 国有控股□ 私营□ 事业单位□ |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  | 注册资本 |  |  |
| 法定代表人 |  |  | 身份证号码 |  |  |
| 通信地址 |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 公司电话 |  |  | 传真 |  |  |
| 公司网址 |  |  | 电子邮箱 |  |  |
| 开户银行及账号 |  |  |  |  |  |
| 人员情况 |  |  |  |  |  |
| 企业资质 |  |  |  |  |  |
| 企业认证 |  |  |  |  |  |
| 企业获奖（如有） |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |
| 投标人联系人信息 |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  | 移动电话 |  |  |
| 固定电话 |  |  | 电子邮箱 |  |  |
| 企业简介：（可另附页或企业对外宣传手册，如有附后） |  |  |  |  |  |

（后附上与评标相关的投标人证书荣誉等相关证书扫描件加盖CA签章）

投标人全称（公章）：

法定代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

附件：

拟派项目负责人资格情况表

项目名称：                                             项目编号：

| 姓名 |  | 近年来主要工作业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校所学专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 最近一年工作状况 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |  |

注：附项目负责人相关证书、毕业证书、社保证明等相关资料，复印件加盖公章。

投标人全称（公章）：

法定代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

附件：

项目技术负责人资格情况表

项目名称：                                             项目编号：

| 姓名 |  | 近年来主要工作业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校所学专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 最近一年工作状况 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |  |

注：附项目负责人相关证书、毕业证书、社保证明等相关资料，复印件加盖公章。

投标人全称（公章）：

法定代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

附件：

项目人员配置及项目组服务成员汇总表

项目名称：                            项目编号：

| 姓名 | 职务 | 专业技 术资格 | 证书 编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标人单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。 附相关证明材料。

投标人全称（公章）：

法定代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

投标人认为需要提供的其他资料或

技术评分办法要求提供的资料

三、报价文件格式

3、报价文件目录

（1）开标一览表（格式见附件）；

（2）报价明细表（格式见附件）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

注：法定代表人授权委托书、投标资格声明书、投标函必须由法定代表人签名并加盖单位公章，签章不齐的视同未提供。

附件：

报价书（开标一览表）

| 序号 | 项目名称 | 投标总价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 嵊州市剡湖街道艇湖排涝站污水处理服务采购项目 | 小写： 大写： |

注：

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，否则其投标作无效标处理。

2、报价应包括人工费、服务费、税金、保险、配套费、运输费、安装调试费、培训费以及实施本项目所需的其他一切费用。

3、特别提醒：本表的报价内容不能出现在资信及技术投标文件中。

投标人盖章：

日     期：

附件：

报价明细表

项目名称：

| 序号 | 报价内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |

备注：子项可自行添加，总价合计必须与开标一览表总价相同。

投标人盖章：

日     期：

附件

# 政府采购活动现场确认声明书

浙江鼎力工程项目管理有限公司 ：

本人            (授权代表姓名) ，经由                     (单位)          (法定代表人姓名) 合法授权参加                             (编号：             ) 政府采购活动．经与本单位法人代表 (负责人) 联系确认，现就有关公平竞争 事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间  口不存在利害关系    口存在下列利害关系：

A ．投资关系   B ．行政隶属关系   C ．业务指导关系

D ．其他可能影响采购公正的利害关系 (如有，请如实说明) 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位  口与其他所有供应商之间均不存在利害关系   口 与______________ (供应商名称) 之间存在下列利害关系：

A ．法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B ．法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C ．法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D ．法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E ．法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F ．法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G ．存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H ．存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务 ( 占主营业务收入 50 ％以上) 或重要财务 往来关系 (如融资) 等其他实质性控制关系

I ．其他利害关系情况 ________________________________________。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现 ____________________供应商之间存在或可能存在上述第二条第 ____________项利害关系。

(供应商代表签名) ：

年   月   日

注：开标当天提供签署好的《政府采购活动现场确认声明书》（PDF版），发送至邮箱175853052@qq.com。