## 招标工程量清单封面
| 浙江科技大学B区教室加装空调电路扩容 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日

## 招标工程量清单扉页
|  | 浙江科技大学B区教室加装空调电路扩容 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日

## 表1-1-1 工程项目报价汇总表
工程项目报价汇总表
工程名称：浙江科技大学B区教室加装空调电路扩容 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 内容 | 金额(元) | 其 中
|  |  | 安全文明 施工费(元) | 规费(元)
一 | 单位工程汇总
1 | 单项工程
一 | 单位工程费合计
二 | 未纳入单位工程费的其他费用[1+2+3+4]
1 | 整体措施项目清单
1.1 | 组织措施项目清单
1.2 | 技术措施项目清单
2 | 整体其他项目清单
3 | 规费
4 | 税金
总报价[一+二]
总 计【一 + 二】
表-02

## 表1-5 主要工日价格表(整体)
表1-5 主要工日价格表
工程名称：浙江科技大学B区教室加装空调电路扩容 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工种 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 一类人工 | 工日
2 | 二类人工 | 工日

## 表1-6 主要材料价格表(整体)
表1-6 主要材料价格表
工程名称：浙江科技大学B区教室加装空调电路扩容 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注
1 | 0109120003-1 | 热轧光圆钢筋 | 综合 | kg
2 | 0113120071-1 | 扁钢 | Q235B 综合 | kg
3 | 0121120049-1 | 角钢 | Q235B综合 | kg
4 | 0127120039-1 | 型钢 | 综合 | kg
5 | 1701120087 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管 | SC20 | m
6 | 1701120087 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管 | SC125 | m
7 | 1701120087 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管 | SC150 | m
8 | 2641120027 | 单相带接地暗插座~220V 10A |  | 套
9 | 2801120885 | 铜芯塑料绝缘线 | WDZB-BYJ-4 | m
10 | 2801120885 | 铜芯塑料绝缘线 | WDZB-BYJR-4 | m
11 | 2803330009 | 电力电缆 | WDZB-YJY-5*4 | m
12 | 2803330009 | 电力电缆 | WDZB-YJY-4*6+1*6 | m
13 | 2803330009 | 电力电缆 | WDZB-YJY-4*10+1*10 | m
14 | 2803330009 | 电力电缆 | WDZB-YJY-4*25+1*16 | m
15 | 2803330009 | 电力电缆 | WDZB-YJY-4*35+1*16 | m
16 | 2803330009 | 电力电缆 | WDZB-YJY-4*95+1*50 | m
17 | 2803330009 | 电力电缆 | WDZB-YJY-4*120+1*70 | m
18 | 2803330009 | 电力电缆 | WDZB-YJY-4*150+1*95 | m
19 | 2803330009 | 电力电缆 | WDZB-YJY-4*300+1*150 | m
20 | 2906330001 | JDG电线套管(镀锌) | DN20 | m
21 | 2927330007 | 金属桥架 | 100*100 | m
22 | 2927330007 | 金属桥架 | 200*100 | m
23 | 2927330007 | 金属桥架 | 150*100 | m
24 | 2927330007 | 金属桥架 | 300*100 | m
25 | 2927330007 | 金属桥架 | 400*100 | m
26 | 2927330007 | 金属桥架 | 500*150 | m
27 | B55111225 | 配电柜AP1 | 405KW | 台
28 | B55111225 | 配电柜AP2 | 400KW | 台
29 | B55111225 | 配电柜AP3 | 400KW | 台
30 | B55111225 | 配电柜AP4 | 172.5KW | 台
31 | B55111225 | 配电箱3APKT | 116KW | 台
32 | B55111225 | 配电箱4APKT1 | 122.5KW | 台
33 | B55111225 | 配电箱4APKT2 | 139KW | 台
表1-6 主要材料价格表
工程名称：浙江科技大学B区教室加装空调电路扩容 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注
34 | B55111225 | 配电箱3KT1 | 36KW | 台
35 | B55111225 | 配电箱3KT2 | 16.5KW | 台
36 | B55111225 | 配电箱3KT3 | 21KW | 台
37 | B55111225 | 配电箱3KT4 | 42.5KW | 台
38 | B55111225 | 配电箱4KT1 | 8KW | 台
39 | B55111225 | 配电箱4KT2 | 96.5KW | 台
40 | B55111225 | 配电箱4KT3 | 42.5KW | 台
41 | B55111225 | 配电箱4KT4 | 96.5KW | 台
42 | B55111225 | 配电箱5KT3 | 9KW | 台
43 | B55111225 | 配电箱5KT4 | 9KW | 台
44 | B55111225 | 空调空开盒 |  | 台

## 表1-7 主要机械台班价格表(整体)
表1-7 主要机械台班价格表
工程名称：浙江科技大学B区教室加装空调电路扩容 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 机械设备名称 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 弧焊机 综合 | 台班
2 | 汽车式起重机 10t | 台班
3 | 载货汽车 5t | 台班
4 | 载货汽车 8t | 台班

## 表1-1-2 单位工程报价汇总表【单项工程】
单位工程报价汇总表
工程名称：浙江科技大学B区教室加装空调电路扩容
单位工程名称：单项工程 |  |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (通用安装工程) | 金额小计
清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单 | -
四 | 规费
五 | 税金[（一+二+三+四）*费率] | -
六 | 总报价（一+二+三+四+五）
合计=一+二+三+四+五

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【通用安装工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
电气
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电柜AP1 2.含箱内所有元器件安装，箱体接地 3.基础槽钢制作安装 4.安装方式:落地 | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电柜AP2 2.含箱内所有元器件安装，箱体接地 3.基础槽钢制作安装 4.安装方式:落地 | 台 | 1
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:配电柜AP3 2.含箱内所有元器件安装，箱体接地 3.基础槽钢制作安装 4.安装方式:落地 | 台 | 1
4 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:配电柜AP4 2.含箱内所有元器件安装，箱体接地 3.基础槽钢制作安装 4.安装方式:落地 | 台 | 1
5 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:配电箱3APKT 2.含箱内所有元器件安装，箱体接地 3.安装方式:壁挂 | 台 | 1
6 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:配电箱4APKT1 2.含箱内所有元器件安装，箱体接地 3.安装方式:壁挂 | 台 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
7 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称:配电箱4APKT2 2.含箱内所有元器件安装，箱体接地 3.安装方式:壁挂 | 台 | 1
8 | 030404017008 | 配电箱 | 1.名称:配电箱3KT1 2.含箱内所有元器件安装，箱体接地 3.安装方式:嵌入式 | 台 | 1
9 | 030404017009 | 配电箱 | 1.名称:配电箱3KT2 2.含箱内所有元器件安装，箱体接地 3.安装方式:嵌入式 | 台 | 1
10 | 030404017010 | 配电箱 | 1.名称:配电箱3KT3 2.含箱内所有元器件安装，箱体接地 3.安装方式:嵌入式 | 台 | 1
11 | 030404017011 | 配电箱 | 1.名称:配电箱3KT4 2.含箱内所有元器件安装，箱体接地 3.安装方式:嵌入式 | 台 | 1
12 | 030404017012 | 配电箱 | 1.名称:配电箱4KT1 2.含箱内所有元器件安装，箱体接地 3.安装方式:嵌入式 | 台 | 1
13 | 030404017013 | 配电箱 | 1.名称:配电箱4KT2 2.含箱内所有元器件安装，箱体接地 3.安装方式:嵌入式 | 台 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
14 | 030404017014 | 配电箱 | 1.名称:配电箱4KT3 2.含箱内所有元器件安装，箱体接地 3.安装方式:嵌入式 | 台 | 1
15 | 030404017015 | 配电箱 | 1.名称:配电箱4KT4 2.含箱内所有元器件安装，箱体接地 3.安装方式:嵌入式 | 台 | 1
16 | 030404017016 | 配电箱 | 1.名称:配电箱5KT3 2.含箱内所有元器件安装，箱体接地 3.安装方式:嵌入式 | 台 | 1
17 | 030404017017 | 配电箱 | 1.名称:配电箱5KT4 2.含箱内所有元器件安装，箱体接地 3.安装方式:嵌入式 | 台 | 1
18 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:金属桥架 2.规格:100*100 3.弯头、三通或四通、盖板、隔板、附件安装、接地跨接 | m | 297.1
19 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:金属桥架 2.规格:150*100 3.弯头、三通或四通、盖板、隔板、附件安装、接地跨接 | m | 7.13
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
20 | 030411003003 | 桥架 | 1.名称:金属桥架 2.规格:200*100 3.弯头、三通或四通、盖板、隔板、附件安装、接地跨接 | m | 274.35
21 | 030411003004 | 桥架 | 1.名称:金属桥架 2.规格:300*100 3.弯头、三通或四通、盖板、隔板、附件安装、接地跨接 | m | 327.02
22 | 030411003005 | 桥架 | 1.名称:金属桥架 2.规格:400*100 3.弯头、三通或四通、盖板、隔板、附件安装、接地跨接 | m | 28
23 | 030411003006 | 桥架 | 1.名称:金属桥架 2.规格:500*150 3.弯头、三通或四通、盖板、隔板、附件安装、接地跨接 | m | 57.96
24 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:支架制作安装 | kg | 1035
25 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.名称:支架除锈刷油 2.油漆品种:防锈漆两道，调和漆两道 | kg | 1035
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
26 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:砖、混凝土结构明配 | m | 788.7
27 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC125 4.配置形式:砖、混凝土结构明配 | m | 21.9
28 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC150 4.配置形式:综合 | m | 40
29 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:套接紧定式镀锌钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:砖、混凝土结构明配 | m | 1470.1
30 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZB-BYJ-4 3.配线部位:综合考虑 | m | 12721
31 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZB-BYJR-4 3.配线部位:综合考虑 | m | 6360.5
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
32 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆敷设 2.规格:WDZB-YJY-5*4 3.敷设方式、部位:综合考虑 | m | 2959.3
33 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆敷设 2.规格:WDZB-YJY-4*6+1*6 3.敷设方式、部位:综合考虑 | m | 7.07
34 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆敷设 2.规格:WDZB-YJY-4*10+1*10 3.敷设方式、部位:综合考虑 | m | 293.15
35 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆敷设 2.规格:WDZB-YJY-4*25+1*16 3.敷设方式、部位:综合考虑 | m | 7.07
36 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆敷设 2.规格:WDZB-YJY-4*35+1*16 3.敷设方式、部位:综合考虑 | m | 49.41
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
37 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆敷设 2.规格:WDZB-YJY-4*95+1*50 3.敷设方式、部位:综合考虑 | m | 45.51
38 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆敷设 2.规格:WDZB-YJY-4*120+1*70 3.敷设方式、部位:综合考虑 | m | 372.32
39 | 030408001008 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆敷设 2.规格:WDZB-YJY-4*150+1*95 3.敷设方式、部位:综合考虑 | m | 229.81
40 | 030408001009 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆敷设 2.规格:WDZB-YJY-4*300+1*150 3.敷设方式、部位:综合考虑 | m | 260
41 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:户内干包式电力电缆头制作、安装 2.规格:截面10mm2以下 | 个 | 8
42 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:户内干包式电力电缆头制作、安装 2.规格:截面25mm2以下 | 个 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
43 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:户内干包式电力电缆头制作、安装 2.规格:截面35mm2以下 | 个 | 4
44 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称:户内干包式电力电缆头制作、安装 2.规格:截面120mm2以下 | 个 | 10
45 | 030408006005 | 电力电缆头 | 1.名称:户内干包式电力电缆头制作、安装 2.规格:截面240mm2以下 | 个 | 4
46 | 030408006006 | 电力电缆头 | 1.名称:户内浇注式电力电缆终端头制作、安装 1kV以下终端头 2.规格:截面400mm2以下 | 个 | 8
47 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:单相带接地暗插座 2.规格:~220V 10A | 个 | 592
48 | 030404017018 | 配电箱 | 1.名称:空调空开盒 2.规格:含空开 iC65N-D20A/4P VM 30mA | 台 | 44
49 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 | 个 | 592
50 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合) | 系统 | 4
51 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.名称:挖沟槽土方 | m3 | 3.6
52 | 010103001001 | 回填方 | 1.名称:土方回填 | m3 | 3.6
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
53 | 03B001 | 施工其他费用 | 1.名称:施工其他费用 2.B区配电房原有两只废弃高压配电柜拆除、桥架安装时现有矿棉板吊顶拆装，楼板、墙体等钻孔及封堵等 | 项 | 1
54 | 03B002 | 消防联动 | 1.名称:消防联动 2.配电箱至主机所需所有管线、模块、辅材等所有内容 | 项 | 1
55 | 03B003 | 数据采集系统 | 1.名称:数据采集系统 2.配电箱至主机所需所有管线、模块、辅材等所有内容 | 项 | 1
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【通用安装工程】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：浙江科技大学B区教室加装空调电路扩容
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【通用安装工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：浙江科技大学B区教室加装空调电路扩容
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.名称:脚手架搭拆费 | 项 | 1
合 计