浙江工商大学2025年度消防系统及设施设备维保服务

公开招标文件

项目编号：HSZB-2024-1151

采购单位：浙江工商大学

代理机构：浙江豪圣建设项目管理有限公司

2024年11月

目  录

第一章  招标公告	3

第二章  投标人须知	6

第三章  评标办法	27

第四章  采购内容及需求	32

第五章  合同主要条款	47

第六章  投标文件格式	50

# 电子交易须知

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号，供应商应充分考虑完成登记、申领CA证书等所需的时间。

2、供应商编制电子响应文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。未按规定加密的响应文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在递交响应文件截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密响应文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的响应文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密响应文件”后，还可以邮寄或送达的方式在递交响应文件截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份响应文件”。“电子备份响应文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、供应商名称等并加盖公章。

5、通过“政府采购云平台”递交的“电子加密响应文件”如无法按时解密，供应商提交了“电子备份响应文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份响应文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，以“电子备份响应文件”参与评审，“电子加密响应文件”自动失效。供应商未按规定递交“电子备份响应文件”的，视为响应文件撤回。未上传“电子加密响应文件”，仅提交“电子备份响应文件”的，响应无效。

- 6、供应商在参加电子交易过程中，可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

- 第一章  招标公告

项目概况

浙江工商大学2025年度消防系统及设施设备维保服务招标项目的潜在投标人在https://www.zcygov.cn获取（下载）招标文件，并于2024年11月29日14:00（北京时间）前提交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：HSZB-2024-1151

项目名称：浙江工商大学2025年度消防系统及设施设备维保服务

预算金额（元）：450000

最高限价（元）：450000

采购需求：

标项名称：浙江工商大学2025年度消防系统及设施设备维保服务

数量：1项

预算金额（元）：450000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：浙江工商大学2025年度消防系统及设施设备维保服务，具体详见第四章 采购内容及需求。

备注：/

合同履约期限：1年，详见采购文件

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小企业，服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函。

3.本项目的特定资格要求：投标人具有消防设施设备维护保养资质（应急管理部社会消防技术服务信息系统备案认证）

三、获取（下载）招标文件

1.时间：/至2024年11月29日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn

3.方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件）。本次招标不提供纸质版招标文件。（2）供应商获取招标文件前应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。（3）招标公告所附招标文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才被视为合法获取了招标文件，否则其投标将被拒绝。

4.售价（元）：0。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2024年11月29日14:00（北京时间）

2.投标地点（网址）：（1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线投标；（2）“电子备份投标文件”：杭州市拱墅区大关路179号远洋国际中心A座17楼1706室。

3.开标时间：2024年11月29日14:00（北京时间）

4.开标地点（网址）：https://www.zcygov.cn

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购 支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）依据《政府采购质疑和投诉办法》第十条第二款规定，本项目要求投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人在法定质疑期内多次提出针对同一采购程序环节的质疑的，采购人或采购代理机构只受理该投标人的第一次有效质疑。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（4）非公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。（5）本项目不收取投标保证金。（6）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：浙江工商大学

地址：杭州市钱塘区学正街18号

传  真：/

项目联系人（询问）：刘老师

项目联系方式（询问）：0571-28877357

质疑联系人：陈老师

质疑联系方式：0571-28877292

2.采购代理机构信息

名  称：浙江豪圣建设项目管理有限公司

地  址：杭州市拱墅区大关路179号远洋国际中心A座17楼1706室

传  真：/

项目联系人（询问）：杨男、王俭、陶传林

项目联系方式（询问）：0571-87981527

质疑联系人：桑国坚

质疑联系方式：0571-56386096

3.该项目由采购人处理采购争议。质疑环节，采购人委托采购代理机构处理的，可由采购代理机构答复。对质疑答复不满意的，向采购人内部设置的采购监督机构反映。

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 浙江工商大学2025年度消防系统及设施设备维保服务 |
| 2 | 采购内 容及数量 | 详见招标文件第四章采购内容及需求部分 |
| 3 | 预算金额 | 详见招标公告 |
| 4 | 公告媒体 | 浙江政府采购网 |
| 5 | 电子交 易平台 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 6 | 投标报价 | 1、本项目应以人民币报价； 2、不论采购结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 7 | 投标保证金 | 不收取 |
| 8 | 踏勘现场 | □ 组织（详细内容） R 不组织，投标人自行现场踏勘 时间：项目公告期间(双休日及法定节假日除外) 地点：杭州市钱塘区学正街18号 联系人：刘老师……联系电话：0571-28877357 踏勘期间发生的费用或意外导致伤亡等一切责任和损失均由供应商自负。 |
| 9 | 样品 | □ 提供（详细内容） R 不提供 |
| 10 | 演示 | £ 要求：具体详见第四章 采购内容及需求 R 不要求 |
| 11 | 招标文 件澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在投标截止日7个工作日前以书面形式（纸质）要求招标采购单位作出书面（纸质）澄清。 |
| 12 | 投标文 件组成 | 投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 13 | 投标文件 的编制 | 1、“电子加密投标文件”： （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2、“电子备份投标文件”： （1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。 （3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 14 | 投标文件 的签章 | 采用电子签章。 |
| 15 | 投标文件 的包装、密封和递交 | 1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。 （1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 （2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交： （1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。 （2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。 （3）“电子备份投标文件” 应在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交：邮寄或送达地址：杭州市拱墅区大关路179号远洋国际中心A座17楼1706室，收件人：杨男，0571-87981527。 （4）“电子备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至指定地点的“电子备份投标文件”将不予接收。 |
| 16 | 投标截止 时间和地址 | 详见招标公告 |
| 17 | 开标时 间和地址 | 详见招标公告 |
| 18 | 开标 | 1、采购组织机构（即代理机构）按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标供应商均应当准时在线参加。 2、开标时间后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 3、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“电子备份投标文件”自动失效。 4、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商按规定递交“电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。 5、投标截止时间前，投标供应商仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 19 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 20 | 投标文件 有效期 | 90天 |
| 21 | 采购进 口产品 | R本项目不允许采购进口产品 £本项目允许采购进口产品 |
| 22 | 节能产品 | £适用 R不适用 （1）严格执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 （2）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按采购文件要求提供相关产品认证证书。 ▲（3）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标无效。 属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则不予认定。不适用。 |
| 23 | 促进中小 企业发展 | 1、本次采购为专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。 2、本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 3、本次采购标的为浙江工商大学2025年度消防系统及设施设备维保服务，对应的中小企业划分标准所属行业是：其他未列明行业。 4、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 5、符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。 6、本项目允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包。 7、组成联合体小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 8、残疾人福利性单位视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 9、监狱企业视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。监狱企业参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。 |
| 24 | 联合体 | 详见招标公告 |
| 25 | 转包 | 本项目不允许转包 |
| 26 | 分包 |  同意将非主体、非关键性的 防火门、七氟丙烷灭火系统维修主材供应 工作分包。 ☐ 不同意分包。 |
| 27 | 履约保证金 | R不要求提供 £要求提供： - 金额为合同金额的1% - 合同签订后3个工作日内由中标人提交给采购人，服务期满经采购人验收合格确认中标人无违约行为后无息返还给中标人。 |
| 28 | 代理服务费 | 采购代理服务费：本项目采购代理服务费收费标准参照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）文件及国家发改委下发的《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）规定的收取标准的70%计取，不足2000元时按2000元收取，以中标金额为基数，超过200万元人民币以上的按200万元人民币为收费基数收取。由中标人在领取中标通知书时支付给招标代理机构。该费用在投标文件中不单列，由中标人在投标总报价中综合考虑。 |
| 29 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。参与同一标段（包）的投标人（供应商）存在IP或MAC或硬件信息或供应商手机号相同，且无合理解释的情形的（注：IP、MAC、硬件信息是供应商投标客户端制作标书IP、MAC、硬件信息；手机号是上传投标文件时的手机号信息），其响应文件无效。 |

一、总则

- （一）适用范围

本招标文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购单位：系指组织本次招标的代理机构和采购人。

2.投标人：系指向招标方提交投标文件的单位或个人，也称作供应商。

3.投标人代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标。

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、采购人、用户相同。

6.乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同。

7.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指招标文件规定投标人须承担本项目明确的服务内容及相关服务。

9.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

11.“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

12.“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

13.“▲”系指实质性要求条款。“R” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（五）联合体投标

详见投标人须知前附表

（六）转包与分包

- 详见投标人须知前附表

- （七）采购项目需要落实的政府采购政策

1.本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

2.支持绿色发展

2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

2.2为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

2.3鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3.支持中小企业发展

3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4支持创新发展

4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

- 平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

- （八）特别说明：

- 1.根据政府采购相关法律、法规、规章、文件规定并满足采购文件规定资格条件的区域性分支机构、个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标并由单位负责人签署的相关投标资料与本采购文件规定由法定代表人签署的的文件材料具有同等效力。

- 2.采购文件中所涉及的产品品牌或型号均为建议性要求或为代替部分技术指标描述，供应商可以选择其他品牌型号的产品参加投标但投标产品须具有相当于或优于采购文件要求的指标、性能。否则，评标委员会将对其作出不利的评审。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

▲5.供应商对所投标项内的采购内容必须全部进行投标。

- 采购文件中如有描述歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按公平、合理的原则进行评判，但对同一条款的评判适用于每个供应商。

- 供应商须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有、使用、收益、处分的权利，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

- 为证明供应商拥有的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等而在投标文件中提供的证明材料必须为供应商自身所有。不同法人、其他组织的资料与供应商无关。

- （九）询问、质疑、投诉

1.在线询问、质疑、投诉。根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

2供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

3供应商质疑

3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

3.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

3.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

3.3.2质疑项目的名称、编号；

3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

3.3.4事实依据；

3.3.5必要的法律依据；

3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

3.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.投标人须知

3.评标办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、修改内容（如有）

（二）投标人的风险

1.投标截止时间前，投标供应商仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件” 成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

2.投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

2.采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。

1.资格证明文件

基本资格条件审查材料(以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当提供）：

- 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

- 联合体协议书（如有）；

- 中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函、属于监狱企业的证明文件（由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

- 符合特定资格条件的相关证明材料（按公告要求）；

上述资格条件审查材料有一项不提供的，视为资格审查不通过。

2.商务技术文件

（1）法定代表人授权委托书；

（2）法定代表人及授权委托人的身份证(复印件加盖公章)；

（3）同类项目业绩表（联合体参加的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，分工内容相同的业绩数量以提供材料较少的一方为准，如联合体协议中未进行分工约定的，联合体成员各方应就所有合同约定的工作内容提供业绩证明材料，有一方未能提供全部合同约定的工作内容的业绩证明材料的，视为联合体未提供业绩证明材料）；

（4）分包意向协议（如有）；

（5）服务响应表；

（6）评标标准相应的商务技术资料

（7）其他必要提供的资料。

3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）开标一览表（格式按电子交易平台）；

（3）投标报价明细表（格式见第六章）；

（4）代理服务费支付承诺书。

注：1）如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方应当指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当向采购代理机构提交由所有联合体成员各方法定代表人签署的授权书，同时应当提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体协议中应当注明由联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。联合体协议中仅约定由牵头人或联合体成员中某一方与采购人签订合同的，或联合体协议中仅约定由牵头人或联合体成员中某一方就采购合同约定的事项对采购人承担责任的，视为联合体协议不成立，该联合体投标文件将被作无效投标文件处理；(▲如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体协议不符合投标文件规定的联合体协议要求的，投标无效。）

2）联合体各方资信情况证明文件（营业执照、符合资格条件的声明函、业绩证明材料）由各方成员盖章签字，其他内容以联合体牵头单位为主签署投标文件。

3）附件中有参考格式的，参照格式，没有参考格式的，供应商根据招标文件要求自行编制。

4）供应商应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子响应文件并进行关联定位。以便评标委员会在评审过程中，点击评分项，可直接定位到该评分项内容。

- （二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.报价应按采购文件中相关附表格式填写。

2.投标人根据招标文件的要求，有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择或有条件的报价将不予接受，其投标无效。

- （四）投标文件的有效期

- 1.自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被视为无效。

- 2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3. 投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，投标人不能修改其投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标文件的编制

1.“电子加密投标文件”：

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

2.“电子备份投标文件”：

（1）投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

（2）备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘等存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

（3）直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

（4）以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

（5）投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

- （六）投标文件的签章

采用电子签章。

- （七）投标文件的包装、密封和递交

1.“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。

（1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

2.“电子备份投标文件”的密封、包装和递交：

（1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。

（2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份投标文件” 应当在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备投标应文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。

（八）投标文件的修改和撤回

1.供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

2.电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

3.采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

- 四、开标

### （一）开标形式

1.采购组织机构（即代理机构）将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线开标，所有投标供应商均应当准时在线参加。

### （二）开标准备

1.开标的准备工作由采购组织机构负责落实。

2.采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标，所有投标供应商均应当准时在线参加。投标供应商自行承担因不参加在线开标而产生的不利后果。

### （三）开标流程

1.开标

开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标程序调整的，按调整后程序执行。

2.资格审查

（1）采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

（2）投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

（3）对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

（4）合格投标人不足3家的，不再评标。

3.信用信息查询

（1）信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接受资格时的信用记录。

（2）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

（3）信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

（4）联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

（一）组建评标委员会（评审小组）

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1.在评审专家中推选评审小组组长。

2.评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.采购人或者采购代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

4.评审小组对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

5.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

6.各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

7.评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

8.实质上响应招标文件要求的投标人不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。

评标委员会发出澄清内容后，供应商应当在30分钟内提交澄清说明或补正，否则视为供应商放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

合理报价澄清说明：评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（四）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.电子交易平台生成的开标记录表内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准（出现万元或元单位错误时，则以投标人澄清确认后的合理报价为准）；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当通过电子交易平台要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人在30分钟内不予确认的，其投标无效。

（五）评标原则和评标办法

1.评审小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评审小组及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一标项投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同时，取报价最低者；评审得分和报价均相同时，由评审小组集体决定。

非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。核心产品（如有）描述详见《第四章：招标内容及需求》。

3.本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第三章：评标办法》。

- 六、定标

（一）确定中标人

1.采购人依法确定1名中标人。确定中标人后2个工作日内，代理机构以书面（纸质）形式发出《中标通知书》，并同时在相关网站上发布中标公告。

- 七、合同授予

（一）签订合同

（1）采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。

（2）中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

（3）如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

（4）中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（5）采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

（二）履约保证金

（1）拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

（2）供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

- 八、电子交易活动的中止

（一）电子交易活动的中止。

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

第三章  评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分15分，商务技术分85分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。除财政部门另有规定外，评标委员会推荐得分排列前1名的投标人为中标候选人。

商务技术分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+商务技术分

二、资格审查

- 采购人或者采购代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

- 三、符合性审查

评审小组对资格审查合格的投标文件进行符合性审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。符合性审查不合格的投标无效，不再进行商务和技术评估、综合比较与评价。

1.在商务、技术评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

1）供应商提交两份或两份以上内容不同的投标方案，未声明哪一份有效的；

2）投标文件非供应商法定代表人签署的，未提供或提供无效的法定代表人授权书；

3）投标文件中法定代表人和授权代表身份证复印件不齐全的；

4）投标文件内容未按采购文件规定盖章的；

5）投标文件内容不全或内容字迹模糊辨认不清的等而导致评标活动无法正常进行；

6）供应商未按采购文件变更通知更改投标文件的；

7）未实质性响应采购文件中带“▲”条款要求的投标文件；

8）商务条款中投标有效期、交货期、质保期不能满足采购文件要求的；

9）投标文件附有采购人不能接受的条款；

10）投标文件中提供了与采购无关的赠品、回扣或者其他商品、服务；

11）供应商串通投标，妨碍其他供应商的竞争行为，损害采购人或者其他供应商的合法权益；

12）违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员会认定的其他属于重大偏离。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

1）报价文件未按招标文件要求盖章的；

2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额；

3）投标报价具有选择性的；

4）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

5）投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品或服务质量或者不能诚信履约，未能按评标委员会要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明及相关证明材料以证明其报价合理性的；

6）投标文件附有采购人不能接受的条款；

7）投标文件中提供了与采购无关的赠品、回扣或者其他商品、服务；

8)违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员会认定的其他属于重大偏离。

四、评审内容及标准

（一）商务技术分（85分）

| 评审因素 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 商务分 |  |  |
| 业绩 | 1.5 | 投标人自2021年1月1日以来（以签订时间为准）的同类项目业绩，每提供一份得0.5分，最高1.5分。 注：需提供完整合同扫描件，否则不得分。 |
| 技术分 |  |  |
| 响应程度 | 20 | 根据响应（满足）程度进行评析：完全满足采购文件第四章采购内容及需求中“二、总体要求”（10条）的得20分，条款、参数有偏离的，负偏离每项扣2分。 注：具体参数中以及其他明确要求提供相关证明材料证明满足技术指标要求的（包括但不限于证书/检测报告/截图链接等），请供应商对应提供，未提供视为负偏离。 |
| 对本项目的理解与认识 | 6 | ①根据投标人对于项目背景、概况、目的准确理解和把握。内容完整、理解分析准确、科学周密、匹配性强，符合采购需求的得3分，部分满足采购人要求得1分，不符合不得分。 ②对所有涉及工作任务进行分解、归类。内容完整、理解分析准确、科学周密、匹配性强，符合采购需求的得3分，部分满足采购人要求得1分，不符合不得分。 |
| 组织实施情况 | 4 | 提供项目服务期内工作计划，组织机构情况、总体质量管理保障体系和控制措施的思路和要点等内容方案。 ①提供项目工作计划表（内容完整、计划安排具体合理、整体计划对采购人有利符合采购需求得2分，部分满足采购人要求的得1分，不符合不得分）； ②提供组织机构、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点。内容完整、措施具体有效，满足采购人要求的得2分，部分满足采购人要求的得1分； |
| 消防设施维保检查测试方案 | 5 | 根据投标人消防设施维保检查测试方案情况综合评审，包括（①日常例行检查方案②故障突击抢修）（评审分值为1分或2分或3分或4分或5分） |
| 项目重难点分析评价 | 5 | 项目重难点分析评价。对本项目开展可能面临的重难点问题与风险基本判读，并提出相应的解决方案。评标委员会根据投标单位提供的对本项目的重难点分析的科学性、合理性、针对性进行评审（评审分值为1分或2分或3分或4分或5分），未提供不得分。 |
| 服务承诺 | 1.5 | 供应商承诺在服务中不影响学校正常工作和秩序。提供承诺函，承诺函格式自拟，未提供不得分 |
| 拟投入设备 | 4 | 1、拟投入的主要检测设备：包括①设备数量②设备进场计划等的满足性和合理性（评审分值为1分或2分或3分或4分），未提供不得分。 |
|  | 5 | 2、拟投入的常规工具：包括①设备数量②设备进场计划等的满足性和合理性（评审分值为1分或2分或3分或4分或5分），未提供不得分。 |
|  | 5 | 3、拟投入的专用工具（包括登高设备、设施）：包括①设备数量②设备进场计划等的满足性和合理性（评审分值为1分或2分或3分或4分或5分），未提供不得分。 |
| 拟投入维修主材情况 | 5 | 拟投入维修主材情况综合评审，包括维修主材提供齐全性及合理情况（评审分值为1分或2分或3分或4分或5分） |
| 培训方案 | 5 | 培训方案：包括①时间安排②培训内容③培训人员情况 根据培训方案情况的全面性、科学合理性、针对性进行评审（评审分值为1分或2分或3分或4分或5分），未提供不得分。 |
| 应急方案 | 5 | 应急预案：包括①工作日及国家法定节日的应急处理、突发时间等特殊情况、②应急响应时间、处理时间及保障方案。根据投标人提供的应急处理方案的响应及时性、科学性、合理性、可行性进行评审。（评审分值为1分或2分或3分或4分或5分）未提供相对应内容，不得分。 |
| 服务承诺和措施 | 5 | 服务承诺和措施情况：包括：①项目管理、质量保证承诺及措施②现场安全文明措施。根据投标人提供的服务承诺和措施情况的完整性，实质对本项目有利程度情况综合评审。(评审分值为1分或2分或3分或4分或5分) 注：不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。 |
| 项目拟派团队 | 4 | 拟投入本次项目的项目负责人：包括①工作履历、技术能力②职称、类似项目经验等： 根据拟投入本次项目负责人综合实力情况进行评审（评审分值为1分或2分或3分或4分），（提供履历表和相关资料、证书） |
|  | 4 | 项目组实施人员：包括①项目小组整体人员的技术能力、②专业分布、类似项目经验等情况；根据拟投入本次项目项目组实施人员配置合理性，人员经验、技术能力等综合实力情况进行评审（评审分值为1分或2分或3分或4分），（提供履历表和相关资料、证书） |

- 价格分（15分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：

报价1：日常维保服务费（5分）=（评标基准价/投标报价）×5

报价2：维修材料费（10分）=（评标基准价/投标报价）×10

价格分（15分）=报价1+报价2

落实政府采购政策说明：本项目面向中小企业采购，不进行价格扣除或价格分加分。

注：未按要求提供材料的，均不给予价格扣除。

五、询标

对投标文件中存在含义不清楚的内容，必要时评标委员会要求供应商作必要的澄清、说明或补正。询标记录需供应商授权代表签字确认，它将作为投标文件的一部分。

六、修改评标结果

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

# 采购内容及需求

一、服务内容（标的清单）

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025年消防系统及设施设备维保服务 | 1项 | （1）维保范围为：下沙教学区、教工路校区消防系统设施设备维护 （2）最高限价：日常维保服务费最高限价：15.00万元；维修材料费最高限价：30.00万元 |

二、总体要求

（1）维保项目概述

我校下沙教学区及教工路校区消防系统及设施设备担负教学科研生产生活任务。安全保卫部日常维保覆盖了校园建筑物火灾自动报警系统、无线烟感报警系统、自动灭火系统、消防给水系统（含水压监测设施）、消火栓及自动水喷淋系统、消防广播系统、防排烟系统、联动系统、防火卷帘门系统、消防电梯系统、应急疏散照明系统、消防通讯系统等消防设施进行全面维护。

（2）维保范围及目的

下沙教学区27幢建筑物、教工路校区26幢建筑物等所有建筑物室内外消防联动报警系统（含无线感烟报警系统）、消防水系统、水压监测系统、灭火系统等消防设施设备进行日常维护管控；

为确保校园消防安全，现面向社会消防技术服务单位对学校消防设施年度维保进行招标。按照消防法等相关规定，通过第三方有效维护确保本单位所维保的消防报警系统与联动控制系统和消防设施设备24小时须达到正常运作控制，及时报警有效扑灭火灾。

（3）维保项目内容及要求

所有维护工作必须符合国家等各级部门颁布的消防法律法规。

维保设施内容（包含但不限于）：

（一）建筑防火分隔（防火门、卷帘门）及防烟、排烟系统

1.防火门的自行关闭、顺序关闭设施，反馈信号2.排烟窗、排烟窗控制装置（自动或手动）3.防火卷帘（包括手动、自动控制装置）4.防火阀5.推插式外开门6.挡烟垂壁7.机械防烟设施（1）送风口（2）压差自动调节装置（3）机械加压送风机（4）风道（5）消防电源及其配电8.机械排烟设施（1）排烟风机（2）排烟口（包括手动和自动开启装置）（3）排烟防火阀（4）排烟道（5）消防电源及其配电

（二）火灾自动报警系统（含无线火灾感烟报警系统）

1.各类报警触发器件2.各级报警控制器3.各种警报装置4.系统接线装置5.系统接地装置

（三）消防给水系统设施

1.消防水池（包括取水口、取水井）2.消防水箱3.消防水泵（包括试验和检查用压力表、放水阀门）4.稳压泵、增压泵、气压水罐等5.水泵接合器6.管网及阀门

（四）消火栓系统

1.室外消火栓 2.室内消火栓（包括消防水枪、水带）3.启动按钮4.管网及阀门 5.消防卷盘（包括胶带和喷嘴）

（五）自动喷水灭火系统

1.水源及供水装置（水池、水泵、增压设施、水泵接合器等）2.各类喷头3.报警阀4.控制阀5.水力警铃6.末端试水装置7.压力表8.水流指示器9.充气排气装置10.信号蝶阀11.管道及阀门

（六）水压监测系统

1.水压传感器含电池2.压力表3.压力变送器4.水压采集传输箱5.三通哈夫节

（七）气体灭火系统

1.喷嘴2.气体灭火控制盘3.储存装置4.选择装置5.管道及附件6.防护区门、窗、洞口自动关闭装置7.防护区通风装置8.紧急控制装置9.喷洒警示装置10.部分系统的冷却装置11.控制主机

（八）消防电气和通讯设施

1.消防电源2.应急照明3.疏散指示灯、安全出口灯等标志 4.消防专线电话5.火灾事故广播扬声器6.火灾事故广播扩音机

（九）消防电梯

手动或自动控制装置，确保紧急情况下电梯能迫降到首层。

（十）强电切断控制系统

确保强切控制系统完好

（十一）消防水炮探测灭火系统

水炮探测定位系统、出水系统

（十二）空气探测消防报警系统

空气管道、分析系统、报警系统

（十三）大空间智能火灾探测系统

显示系统、探测定位系统、监控系统、报警系统、电源系统。

（十四）电气火灾监控系统

监控模块、报警系统、软件系统

（4）建筑消防设施维保检查测试要求

（一）日常例行检查

投标人应指定1名固定维保人员（驻校人员）做好每日巡查和维保工作（根据工作需要可临时增加维保人员），同时履行以下工作要求：

1.每周进行一次日常检查

1.1.驻校人员对火灾自动报警系统日常误报警进行清查，对报警系统运行情况进行检查和日常保养，确保报警系统的正常、灵敏、精确。

1.2.确保消防泵、喷淋泵、稳压泵、水泵控制柜及所有相关消防设备设施运行正常，确保所有水箱水位正常。

1.3.对消防水系统进行末端试水，对室内外消火栓进行抽查检查，确保室内外消火栓的完好和功能正常，确保消防水出水状况符合消防规定。

1.4.如发现隐患，一般隐患必须在24小时内排除修复。重大隐患应立即与采购人协商并委托相关管理机构采取应急措施。

2.每月进行一次常规检查，月度须提供消防设施定期维护表、消防设施联动检查记录

2.1.在每周检查的基础上，每月一次对有烟感探测报警点、温感探测报警点的场所进行检查，吹烟测试灵敏度，累计检查覆盖率达到99%以上；主机显示故障率不超过1%。

2.2.对手动报警按钮、消防栓报警按钮进行报警模拟测试，累计检查覆盖率达到99%以上；主机显示故障率不超过1%。

2.3.每月一次对报警系统的联动进行测试：

3.每月一次对消防水系统的联动检查测试

4.每季度进行一次各系统的部分功能测试、保养，需要有采购人工作人员参与

4.1.在日常测试、维护、保养的基础上，每季度需对喷淋泵、消火栓泵及管道系统的阀门轴心上润滑油，对排烟系统设施正压风口、防火阀、管道附属组件、风机除锈及上润滑油、涂喷漆等。

4.2.测试各系统功能是否符合规定。特别是重点部位的手动报警系统，烟感、温感报警器报警精确度要达到99%，要保证消火栓出水水量充裕，水压正常，水质良好。

5.每半年进行一次各系统的全面测试，并就测试情况出具测试报告。全面测试内容包括：

5.1.火灾自动报警系统（含无线感烟报警系统）。包括火灾自动报警主机的声、光显示和所有外设警示设备功能；火灾探测器和手动报警按钮的动作及确认灯显示；检查烟感防尘罩是否摘取掉，表面有无被涂料涂覆影响报警情况；

5.1.1.进行火灾系统控制器的各种测试；

5.1.2.检查指示灯能否正常发光，灯丝是否断开、手动报警按钮是否破损、开关是否正常，按下报警按钮时，是否能报警；

5.1.3.报警装置：当发生火灾或按下手动报警按钮时，应能启动报警装置，发出报警信号为正常；

5.1.4.水流指示器、压力开关等输入信号设备的输入信号检查；

5.1.5.对备用电源供电系统进行三次主电源和备电源自动切换试验；

5.1.6.对室内消火栓系统联动功能测试；

5.1.7.对防火卷帘门系统联动功能测试；

5.1.8.事故广播系统联动功能测试；

5.2.消火栓灭火系统

5.2.1.对消防水箱、消火栓、水泵组、压力控制器、水泵接合器等消防设施进行外观检查，看是否处于完好状态，并且填写所有消火栓巡查记录卡片；

5.2.2.检查消防水池水位水质、各阀门的启闭状态是否符合要求；

5.2.3.运行工作泵和备用泵（含补压泵等）检查控制功能、电机转动和水泵加压情况及信号是否正常；

5.2.4.用消防按钮检查能否启动消防水泵；

5.2.5.进行一系列的调试，包括消防水泵的性能调试，室内外消火栓和屋顶消火栓功能调试，系统联动调试，消火栓按钮启动水泵调试，水源调试验证用水量各充实水柱是否符合设计要求。

5.3.消防广播、消防对讲系统

5.3.1.对楼层进行送话广播：检查音源、功放、分区选择器。抽检分区播音测试，监听现场广播音量是否符合要求；

5.3.2.楼层与控制中心对讲：检查用电话手柄现场试打消防电话，各处通话应清楚、无噪音。检查电话主机及分区选择器，选择通话应正常；检查功放、音源、区域选择器的工作温度，散热情况；检查紧固广播、电话分接线端子；

5.3.3.对消防广播、消防电话联络柜、主机进行清洁、除尘；

5.3.4.全部开启广播，检测功放负载能力；

5.3.5.模拟火灾状态下进行紧急广播；

5.3.6.全面检查所有消防电话（包括机房、水泵房与控制中心对讲），其通话质量应符合要求。

5.4.应急照明和疏散指示系统

5.4.1.电源切换试验；

5.4.2.外观是否完整；

5.5.喷淋、雨淋、水幕、水炮等系统

5.5.1.巡检学校内所有供水总控制阀、湿式报警控制阀组、压力控制器、补压泵、水流指示器、信号阀及其它阀门管道是否正常（包括设备外观、功能）以确保系统处于无故障状态；防止跑、冒、滴、漏现象发生；

5.5.2.检查水池水位，同时应采取措施保证消防水池不做他用，并应对该措施进行检查，若发现故障应及时处理；

5.5.3.进行放水试验、检查湿式报警阀组、水流指示器是否符合条件，系统压力变化是否符合要求，并记录压力开关、水流指示器反馈至报警控制器的报警信号；

5.5.4.喷淋水泵每月启动运行一次，当水泵为自动控制启动时，每月仿真自动控制的条件启动运转一次；

5.5.5.检查水流指示器、压力开关等信号装置是否符合要求。

5.5.6.对于喷头设置不符合规范、喷头感温玻璃柱被涂料涂覆的应提出整改意见，并积极落实整改方案。

5.6.气体灭火系统

5.6.1.对系统各组件的外观压力进行检查，系统设备组件不能有碰撞变形等损伤和锈蚀情况；

5.6.2.设备及管道的支、吊架的固定不应松动；

5.6.3.储气瓶内压力应正常；

5.6.4.驱动装置的压力不得少于设计储存压力的90%；

5.6.5.喷头应无堵塞、错位现象；

5.6.6.对系统进行模拟报警、喷气试验，检查系统是否正常报警、是否能喷气灭火；

5.6.7.报警信号、喷气信号是否正常；

5.6.8.是否反馈至报警控制器；

5.6.9.每年对所有气体灭火系统容器重量重新称重。

5.7.防火卷帘门系统

5.7.1.巡查各卷帘门状态，手动开关有否破损；

5.7.2.检查卷帘门驱动电机及链条传动机构状况，定时加注润滑油；

5.7.3.检查卷帘门动作后，消防控制中心是否有反应；

5.7.4.对所有卷帘门进行全面检查，包括手动开关、电动机构、导轨清理；

5.7.5.仿真火灾报警试验，全面检验卷帘门系统联动功能和状态。

5.8.防排烟系统-包括检测防排烟设备及防火阀的功能：

5.8.1.启动设备使其运转5分钟，观察有无异常现象；

5.8.2.检查排烟口的开启状况及操作功能；

5.8.3.检查排烟、加压风机的联动控制及控制信号返回情况；

5.8.4.防排烟各防火阀的检查，检查阀门和叶片的位置是否正确，有无变形及能否动作；

5.8.5.新风机、通风机防火阀保护功能是否正确；

5.8.6.对风机的相关部件进行检查，及时添加润滑油；

5.8.7.检测轴心是否偏移，叶片是否变形；

5.8.8.启动防排烟系统使之工作30分钟，观察电机是否正常，传动皮带是否完好、松紧度是否符合要求，测量其送风口风量。

6.每年暑期进行一次感烟探测器全面清洗。

7.梅雨季节、雷雨天等特殊条件下，根据采购人要求开启地下车库消防风机进行通风。

8.对上述全面检查测试中发现的问题故障及时解决和排除。对一时无法解决的问题和难以排除的故障应立即报告采购人相关人员，同时采取应急措施。

（二）故障突击抢修

当投标人接到采购人的故障通知书或电话通知时，维保人员应在2小时内对该故障进行排除。一般故障应该立即排除，严重故障应该在24小时内修复。当需超过2天尚无法修复时，需书面通知采购人工作人员，增加日常管理人员与投标人工作人员一同做好维修期间的安全防范，同时投标人须增加技术力量，尽快修复故障。

（三）其他

1.做好消防设施资料建档工作，及时更新老的资料。完成采购人自动消防系统及全部消防设施的整改、维修、保养、完善以及相关制度的完善、提升等消防维保资料留档备查。

2.有责任和义务配合采购人及上级主管部门组织的消防检查、培训、校园举办活动、宣传及其它消防相关工作。全面认真执行国家的有关规定，并承担相应的责任。认真服从辖区消防救援机构的技术指导。按辖区消防救援机构的要求填写设备检测、检查记录。

（5）人员要求

1.投标人应指定1名固定维保人员（驻校人员）（两校区进行维护）做好每日巡查和维保工作，同时履行以下工作要求（根据工作需要可临时增加维保人员），固定的临时人员的食宿、交通等费用包含在本次报价中，由投标人自行考虑，采购人不加外支付；驻校常规时间为法定工作日（特殊时间因采购人需要提前协调）。

依据消防维保项目特点及要求，须满足维保项目要求的管理人员、技术人员。参与维保的人员必须具有作业人员上岗证书（同时具备电工证、建构筑物消防员证，中级及以上技能证书），日常要有专人进行监管；

2.维保人员要求：驻校人员要求熟悉采购人消防系统设施，有消防设施操作员四级及以上资格证书（提供所在单位近六个月内任一月的缴纳社保证明），且有三年以上维保工作经验；须保证通讯畅通，确保发生故障后的应急处置时间不超过30分钟。服务期内原则不得更换，特殊情况下需经采购人书面同意，更换不低于原驻校人员能力和水平的人员。

投标人人员维保服务时应当遵守采购人规章制度，违反采购人规章制度或者采购人认为其不能胜任时，采购人有权要求投标人调换维保人员。

3.维保期内，每日、每周日常检查、每月常规检查、每季度功能测试保养，以及消防设施资料建档等工作必须做好台账、书面记录，以便复核和信息追溯，其中需采购人员签字确认的及时给予采购人员确认。

4.安全文明施工：如消防系统和设备发生故障，投标人应进行设备暂停使用或给予恰当的保护。拆卸、搬迁和安装过程中，不得损坏其它公共设施及个人财产，文明施工，工完场清。维保施工过程中，正确使用各种操作工具，必须设置必要的防护和警示标志。高空施工必需佩戴安全帽及安全带，确保维保施工人员和采购人相关工作人员的人身和财产安全。因维保施工发生任何安全意外事故与采购人无关，但维保施工中违规造成采购人相关工作人员的人身和财产损害和损失的，将由投标人承担一切经济和法律责任。

（6）服务时间

本项目为下沙教学区、教工路校区消防系统维保，服务时间：合同1年，2025年1月1日至2025年12月31日合同结束。

（7）其它要求

本项目下沙教学区、教工路校区消防系统设施须制定消防维保服务计划

（一）投标人从以下消防设施的维保难点、重点，维保内容及针对性进行描述，提供对本项目服务范围中的消防设施具体制定维保服务实施计划：

1.建筑防火分隔（防火门、卷帘门）及防烟、排烟系统维保方案

2.火灾自动报警系统维保方案及无线感烟报警系统维保方案

3.消防给水设施维保方案

4.消火栓系统维保巡检方案

5.自动喷水灭火系统维保方案

6.气体灭火系统维保方案

7.消防电气和通讯设施维保方案

8.消防电梯维保方案，含日常检测迫降测试方案

9.强电监测和强电切断控制系统维保方案

10. 消防水炮探测灭火系统维保方案及水压监测系统方案

11.空气探测消防报警系统维保方案

12.电气火灾监控系统维保方案维保方案

（二）本项目要求定期巡检，投标人提供针对本项目的定期巡检制度和设备运行情况报告制度，根据相关制度的详细程度、专业程度、制作水平、文档管理质量等。

（三）投标人应充分了解学校的消防设施情况、提供服务质量控制措施方案以及合理化建议。

（四）如出现紧急状况，投标人提供应急预案方案，根据应急方案实施难点、重点分析。

（五）自行提供维护保养、维修、更换设施设备所需要的常规工具、专用工具（包括登高设备、设施），并列明常规工具及专用工具情况。

（六）投标人提供后续技术支持、维护能力及机构情况。

（七）承诺为采购人组织相关的消防检查、培训、年度消防设施检测任务（须固定的日常维保人员参与完成）、校园举办活动、宣传及其它消防相关工作，提供具体的培训计划及培训人员安排。

（八）投标人认真履行采购人采购要求和维保行业规范要求，切实做好日常维保服务工作。如因投标人不认真履行采购服务项目要求和维保服务不及时给采购人造成损失，投标人应承担相应的法律责任和经济责任（单次500至1000元罚款，如投标人因维保服务不到位，年度累计超四次被扣款，则采购人有权提前解除本合同）。

（九）本项目维保质量标准参照国家和各级政府现行相关行业的施工验收规范和评定标准，质量等级达到合格，满足相关政府部门行业及质量管理所需的检验要求。

（十）投标人应向采购人提供消防设施定期维护表、消防设施联动检查记录（月度提供）及维修联系单。

（8）费用说明

（一）投标人对采购人的消防设施设备、主材器材的维保、维修、更换工作中产生的人工费均包含在本次报价中，因投标人原因需聘用第三方技术员服务的，产生的费用由投标人承担。

（二）服务期间维修主材由投标人（中标方）提供，按成交单价和具体数量结算，如维修主材投标人超出采购招标价的采购方有权另行其他方式进行采购维修主材，投标人维修时事先需经采购方审核认可后再维修。

（三）本维保服务项目在最后一次结算前，需接受采购人进行维保考评，投标人需向采购人书面出具年度维保服务项目报告。

（四）在维保过程中发现消防系统设施的故障，需更换设备的需经采购有检验认可方可更新设施设备，由投标人进行维修（质保期内的设备由原供应商维修的除外），维修只收取材料费，不收取其他任何费用，新更换的所有维修材料保修期不少于壹年（国家相关政策规定多于壹年的，按相关政策执行），2天内供货。

（五）投标人在投标前，可到学校自行踏勘现场，联系人：刘老师，电话0571-28877357。投标人可到现场了解消防及配套设备的运行情况，充分了解设施设备现状，响应学校维保要求，并有针对性地制定维保方案和实施方案，如采购人有缺少相关维保规范要求，投标人应按规范要求给予补充完善。察勘现场所发生的费用（如交通费），由投标人自己承担。

（9）其它

1.投标人必须自行提供其他维护保养、维修、更换设施设备所需要的常规工具、专用工具等其他辅助组件工具。

2.采购人按季度对投标人的维护保养工作进行年度维修保养满意度考核。年度考核不通过，投标人不得参与下一年度采购单位消防维保服务项目，由此造成学校的损失，供方应承担相应的赔偿责任。同时每月须上传报备辖区消防管理机构《社会单位消防安全户籍化管理系统》内的消防重点单位建筑消防设施维护保养报告备案表一项。

3.本项目投标人需符合国家《消防技术服务机构从业条件》的行业规范要求。下载提供社会消防技术服务网站和浙江省消防技术服务网站上备案有效服务资质证明

（10） 维修主材清单

服务期间可能更换的维修主材详见以下各表：

表一：消防系统设施维（保）修主材清单（七氟丙烷灭火联动控制系统）

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格/型号 | 单位 | 预估量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柜式七氟丙烷 | 海湾 | 70L | 套 | 1 |  |
| 2 | 柜式七氟丙烷 | 海湾 | 90L | 套 | 1 |  |
| 3 | 柜式七氟丙烷 | 海湾 | 120L | 套 | 1 |  |
| 4 | 柜式七氟丙烷 | 海湾 | 180L | 套 | 1 |  |
| 5 | 七氟丙烷药剂 | 海湾 |  | 公斤 | 50 |  |
| 6 | 钢瓶检测费 | 海湾 |  | 瓶 | 1 |  |
| 7 | 金属高压软管 | 海湾 |  | 根 | 6 |  |
| 8 | 喷嘴 | 海湾 |  | 套 | 1 |  |
| 9 | 电磁阀 | 海湾 |  | 套 | 1 |  |
| 10 | 低泄高密阀 | 海湾 |  | 套 | 1 |  |
| 11 | 紧急启动按钮 | 海湾 |  | 只 | 1 |  |
| 12 | 放气门灯 | 海湾 |  | 只 | 10 |  |
| 13 | 液流单向阀 | 海湾 |  | 套 | 5 |  |
| 14 | 七氟丙烷储存柜锁芯 | 海湾 |  | 个 | 30 |  |
| 15 | 气体灭火操控主机主板 | 海湾 |  | 块 | 1 |  |
| 16 | 气体灭火操控主机联网 | 海湾 |  | 块 | 1 |  |

表二：消防系统设施维（保）修主材清单（消防水系统及联动控制设施）

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格/型号 | 单位 | 预估量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自救式卷盘 |  |  | 套 | 5 |  |
| 2 | 自救转盘专配阀门 | 定制 |  | 只 | 6 |  |
| 3 | 自救转盘专配水枪口 | 定制 |  | 只 | 6 |  |
| 4 | 低压开关 |  |  | 套 | 10 |  |
| 5 | 消防主机面板 |  |  | 套 | 2 |  |
| 6 | 水枪、接口、喉扎 | 江升 |  | 套 | 1 |  |
| 7 | 消火栓头 | 宏达 |  | 只 | 1 |  |
| 8 | 防火卷帘门 |  |  | 扇 | 1 |  |
| 9 | 消防卷帘线上控制按钮 |  |  | 个 | 10 |  |
| 10 | 防火卷帘门电机 |  |  | 个 | 3 |  |
| 11 | 消防卷帘控制器 |  |  | 个 | 3 |  |
| 12 | 末端试水装置 | 海湾 |  | 套 | 3 |  |
| 13 | 浮球阀 |  |  | 个 | 2 |  |
| 14 | 水系统压力表 |  |  | 个 | 10 |  |
| 15 | 直立喷头（上或下喷头） | 建安 |  | 只 | 3 |  |
| 16 | 隐蔽喷头 | 恒安 |  | 只 | 3 |  |
| 17 | 消防水炮 |  |  | 个 | 1 |  |
| 18 | 水炮系统电源控制器 |  |  | 个 | 1 |  |
| 19 | 计算机火灾监控系统 |  |  | 套 | 1 |  |
| 20 | 水炮喷嘴 |  |  | 个 | 1 |  |
| 21 | 水炮旋转设施 |  |  | 套 | 1 |  |
| 22 | 控制电源传感器 |  |  | 个 | 1 |  |
| 23 | 电磁阀 |  |  | 个 | 1 |  |
| 24 | 水炮现场控制盘 |  |  | 个 | 1 |  |
| 25 | 智能末端试水装置 |  |  | 套 | 1 |  |
| 26 | 水压报警传输箱 | 圣博 | CD1000B | 台 | 1 |  |
| 27 | 普通压力变送器 | 圣博 | CCY01 | 个 | 6 |  |
| 28 | 无线传输压力传感器及传输卡 | 圣博 | CDWY02 | 套 | 1 |  |
| 29 | 水压监测压力表 |  |  | 只 | 1 |  |
| 30 | 压力变送器安装配件 |  |  | 套 | 1 |  |
| 31 | 消防疏散指示灯 |  |  | 套 | 110 |  |
| 32 | 防火门(乙级） |  |  | 扇 | 1 |  |
| 33 | 闭门器 |  |  | 套 | 15 |  |
| 34 | 顺位器 |  |  | 套 | 10 |  |
| 35 | 防火密封条 |  |  | 条 | 15 |  |
| 36 | 防火门合页 |  |  | 个 | 12 |  |
| 37 | 水力警铃 |  |  | 组 | 10 |  |

表三：消防系统设施维（保）修主材清单（报警联动控制系统）

| 序号 | 主材名称 | 品牌 | 规格/型号 | 单位 | 预估量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾声光报警器 | 海湾 | GST-HX-M8503 | 只 | 2 |  |
| 2 | 火灾显示盘（标准型） | 海湾 | ZF-101 | 台 | 10 |  |
| 3 | 点型光电感烟火灾探测 | 海湾 | JTY-GD-G3T | 只 | 280 |  |
| 4 | 点型感温火灾探测器 | 海湾 | JTW-ZCD-G3N | 只 | 100 |  |
| 5 | 通用底座 | 海湾 | DZ-02 | 只 | 1 |  |
| 6 | 手动火灾报警按钮 | 海湾 | J-SAM-GST9122 | 只 | 50 |  |
| 7 | 输入模块 | 海湾 | GST-LD-8300 | 只 | 50 |  |
| 8 | 输入/输出模块 | 海湾 | GST-LD-8301 | 只 | 50 |  |
| 9 | 火灾报警控制隔离器 | 海湾 | GST-LD-8313 | 只 | 3 |  |
| 10 | 消火栓按钮 | 海湾 | J-SAM-GST9123 | 只 | 50 |  |
| 11 | 火灾显示盘（回路型） | 海湾 | GST-ZF-500Z | 台 | 10 |  |
| 12 | 或者报警控制器蓄电池 | 海湾 | 12V24AH | 块 | 1 |  |
| 13 | 消防应急广播盘 | 海湾 | GST- | 台 | 1 |  |
| 14 | 消防电话总机 | 海湾 | GST-TS-Z01A | 个 | 1 |  |
| 15 | 广播控制盘 | 海湾 | GST-GBFB-200A | 个 | 1 |  |
| 16 | 智能电源盘 | 海湾 | GST-LD-D02H | 个 | 1 |  |
| 17 | 广播功率放大器 | 海湾 | GST-GF500WA | 个 | 1 |  |
| 18 | 话筒 | 海湾 | XD5-5 | 个 | 1 |  |
| 19 | 二线式电话分机 | 海湾 | TS-GSTN60 | 个 | 1 |  |
| 20 | 报警主机配套主板 | 海湾 |  | 套 | 1 |  |
| 21 | 报警主机回路板（单） | 海湾 |  | 套 | 1 |  |
| 22 | 报警主机回路板（双） | 海湾 |  | 套 | 1 |  |
| 23 | 报警主机联网板 | 海湾 |  | 块 | 1 |  |
| 24 | 消防报警控制器显示屏 | 海湾 |  | 个 | 1 |  |
| 25 | 火灾报警控制器打印机 | 海湾 |  | 个 | 1 |  |
| 26 | 消防报警主机联网光纤转换器 | 海湾 | ADM-3320-SC1 | 个 | 6 |  |
| 27 | 光纤联网熔接 | 海湾 |  | 次 | 10 |  |
| 28 | 消防广播扬声器 | 海湾 |  | 个 | 200 |  |
| 29 | 总线控制盘 | 海湾 |  | 个 | 2 |  |
| 30 | 多线控制盘 | 海湾 |  | 个 | 2 |  |
| 31 | 烟感 | 松江 | JTY-GD-3002D | 个 | 100 |  |
| 32 | 温感 | 松江 | JTW-BCD-3005B | 个 | 20 |  |
| 33 | 输入输出模块 | 松江 | HJ-9501 | 个 | 20 |  |
| 34 | 手报 | 松江 | J-SAP-M-9201 | 个 | 10 |  |
| 35 | 火灾显示盘 | 松江 | JB-YX-9601 | 个 | 5 |  |
| 36 | 火灾报警控制器蓄电池 | 松江 | 12V24AH | 块 | 1 |  |
| 37 | 消防应急广播 | 松江 | HJ-1757B- | 台 | 1 |  |
| 38 | 火灾报警广播话筒 | 松江 | CDM-509 | 个 | 5 |  |
| 39 | 松江消防电话 | 松江 | HY2712C | 个 | 1 |  |
| 40 | 二线式电话分机 | 松江 | HY2712C | 个 | 1 |  |
| 41 | 火灾声光警报器 | 松江 | ZD9204A | 个 | 1 |  |
| 42 | 消火栓按钮（重复使用型） | 松江 | J-XAPD-9301 | 个 | 10 |  |
| 43 | 主机配套主板 | 松江 |  | 套 | 1 |  |
| 44 | 主机配套回路板（单） | 松江 |  | 套 | 1 |  |
| 45 | 主机配套回路板（双） | 松江 |  | 套 | 1 |  |
| 46 | 电缆线 |  | 2.5MM2 | 米 | 200 |  |
| 47 | GB双绞线 | / | ZR-RYS-2.5MM | 米 | 200 |  |
| 48 | 无线报警主机 | 圣博 |  | 个 | 1 |  |
| 49 | 无线接收主机 | 圣博 | CD1000B | 个 | 1 |  |
| 50 | 报警器 |  | CDJS-103 | 只 | 3 |  |
| 51 | 通信模块 |  | CDUT-6608 | 只 | 5 |  |
| 52 | 无线感烟探测器 | 圣博 | JTY-GD-CB1310-LoRa | 只 | 30 |  |
| 53 | 中继器 |  | CDWZJ-LR-485 | 只 | 3 |  |
| 54 | 光通信终端 |  |  | 套 | 6 |  |
| 55 | 无线烟感电池 |  |  | 节 | 50 |  |
| 56 | 光转换模块 |  |  | 只 | 5 |  |
| 57 | 光钎联网线缆（12芯） |  |  | 米 | 600 |  |
| 58 | 风机铁皮风管 |  |  | 平方米 | 5 |  |
| 59 | PVC管子 |  |  | 米 | 100 |  |
| 60 | 风机风管支架含附属配 |  |  | 套 | 2 |  |
| 61 | 风机电源线 |  |  | 米 | 100 |  |
| 62 | 排烟风机软连接 |  | Φ1200 | 个 | 1 |  |
| 63 | 排烟防火阀 |  | 280°C | 个 | 1 |  |
| 64 | 风管油漆 |  | 50升 | 桶 | 6 |  |
| 65 | 铝合金线槽 |  |  | 米 | 1 |  |
| 66 | 阻燃金属材料管及电缆 |  | 2.5MM2 | 米 | 300 |  |

备注：1.以上表一、表二、表三消防系统设施主材报价清单，表内品牌一栏已标注的为采购人目前已投入使用的品牌，仅供参考。投标人所提供的主材需满足甲方实际需求，维修完成后需保证设备、系统能正常运行。如因投标人原因设备系统不能正常运行所产生的风险及费用均由投标人承担。

2.数量为预估值，最终以实际使用量结算。以上所有主材料单价*预估数量，合计不得超出预算30.00万元

3.清单外主材结算单价以该材料同期市场询价结果为最高限价。

三、资信商务要求

| ### 履约时间及地点 | 合同1年，2025年1月1日至2025年12月31日合同结束。 ### 地点：浙江工商大学指定地点。 |
| --- | --- |
| ### 付款方式 | 1.供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函（保函数额与预付款金额相同）；合同生效并具备实施条件后7个工作日内，采购人向供应商支付合同金额40%的预付款。剩余合同款项在服务期内每3个月结算一次（预付款扣除优先）（其中维修主材根据报价单价和数量据实结算，服务期内支付不超过30.00万元）。 ### 2.在签订合同前，投标人主动要求降低预付款比例的，按实际比例计。投标人明确表示无需预付款的，采用下述付款方式：服务期内费用每3个月结算一次（其中维修主材根据报价单价和数量据实结算，服务期内支付不超过30.00万元）。 |
| ### 履约保证金 | ### 无 |
| ### 其他 | ### 请响应供应商将有关本项目所需的所有费用在报价中充分考虑，合理、理性、谨慎地报价，中标后采购人不再另行支付，成交供应商亦不得以任何理由要求增加费用 |

- 第五章  合同主要条款

浙江省政府采购合同

甲方（需方）：浙江工商大学

乙方（供方）：

鉴证方（采购代理机构）：

签约地点：杭州                                      合同编号：HT24-

- 乙双方根据       关于      项目（编号：    ，计划书：   号）公开招标的结果，签署本合同。

一、服务内容

详见招投标文件。

二、价款

本合同成交价：

1、维保费：￥     元（人民币大写：      元整）。

2、维修主材按单价详见附表，附表清单外主材结算以该材料市场询价结果为最高限价，服务期内支付不超过30.00万元。

三、支付方式

根据结果起草。

四、转包或分包

（一）不允许转包。

（二）允许分包部分       。

（三）如乙方将项目转包或将不允许分包部分进行了分包，甲方有权解除合同、没收履约保证金（如有），并要求乙方支付合同金额15.0%的违约金。

五、违约责任

（一）甲方迟延办理付款手续的，自迟延之日起，应每日向乙方支付迟延部分价款万分之五的违约金。

甲方迟延验收的，亦同。因此造成乙方其他损害时，甲方应当承担赔偿责任。

（二）乙方迟延履行交货义务的，自迟延之日起，应每日向甲方支付迟延部分价款万分之五的违约金。

迟延提供服务超过30日的，甲方有权解除合同，并请求乙方支付合同总价百分之五的违约金。该违约金不足以补偿因乙方的退延造成的甲方损失的，甲方有权要求增加违约金数额。

（三）乙方因提供的服务不符合约定的情形的，应当釆取措施补救方法。因此而造成迟延的，应当按照前项规定承担违约责任。

（四）乙方不履行售后服务义务的，甲方有权部分或全部解除合同，乙方应当返还已收取的价款，并支付未履行部分价款百分之五的违约金。

（五）除本条规定的违约责任外，法律、法规、政府规章规定违约一方应当承担其他法律责任的，从其规定。

六、不可抗力事件处理

（一）因不可抗力导致合同无法完全履行的，不承担违约责任。

（二）因不可抗力致使合同的履行成为不可能或不必要的，可以通知对方解除合同。因通知迟延造成对方不必要损失的，应当承担责任。

（三）因不可抗力解除合同的，双方应依据公平合理原则，通过友好协商，确定损失的分担。

七、争议解决

合同未尽事宜由三方协商解决，如协商不成，三方同意将本合同引起的争议提交杭州仲裁委员会仲裁解决，仲裁为终局。

八、合同生效及其它

（一）合同经甲乙双方及鉴证方签字盖章后生效，合同有效期：合同签订日起一年。

（二）相关采购过程文件、承诺书等作为合同的组成部分。

（三）合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

（四）合同一式伍份，甲方执叁份，乙方、鉴证方各执壹份，具有同等法律效力。

以下无正文。

| 甲方（签章）：浙江工商大学 | 乙方（签章）： |
| --- | --- |
| 住所地：杭州市钱塘区学正街18号 | 住所地： |
| 开户行：工行杭州高新支行 | 开户行： |
| 开户账号：1202026209008930682 | 开户账号： |
| 税号：123300004700090180 | 统一社会信用代码： |
| 法定（授权）代表人 （签章）： | 法定（授权）代表人 （签章）： |
| 签署日期： 年 月 日 | 签署日期： 年 月 日 |
| 鉴证方（签章）： |  |
| 住所地： |  |
| 法定（授权）代表人 （签章）： |  |
| 鉴证日期： 年 月 日 |  |

- 第六章　投标文件格式

1.电子备份投标文件的外包装封面格式

电子备份投标文件

项目名称：浙江工商大学2025年度消防系统及设施设备维保服务

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2.资格证明/商务技术/报价文件封面格式

资格证明/商务技术/报价文件

项目名称：浙江工商大学2025年度消防系统及设施设备维保服务

项目编号：

标 项：

投标人名称：

投标人地址：

- 年  月  日

- 资格文件

一、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

浙江工商大学、浙江豪圣建设项目管理有限公司：

我方参与浙江工商大学2025年度消防系统及设施设备维保服务【招标编号：HSZB-2024-1151】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

3、为公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

二、 联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；……。

四、（联合体其中一方成员名称）提供的全部服务由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合体其中一方提供的服务全部由小微企业承接，且其合同份额占到合同总金额 30%以上，对联合体报价给予4%的扣除）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

日期：  年  月   日

- 三、中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函、属于监狱企业的证明文件（由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

3.1中小企业声明函及其相关的充分的证明材料

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.浙江工商大学2025年度消防系统及设施设备维保服务，属于其他未列明行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名/公章）：

日期：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二章投标人须知前附表中“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.2残疾人福利性单位声明函及其相关的充分的证明材料

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供由本单位承担服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名/公章）：

日期：

注：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

四、特定资格条件要求的资质文件（复印件，如有）

报价文件

- 一、投标响应函

浙江工商大学

浙江豪圣建设项目管理有限公司：

(投标人全称)授权          (全权代表姓名)              (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的浙江工商大学2025年度消防系统及设施设备维保服务(采购编号：XXXX)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标人编制和提交投标文件须知规定的开标日期起遵守本投标书中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)提供的产品和服务符合中国政府规定的相应标准和环保标准；

(6)没有违反政府采购法规、政策的记录；

(7)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、提供编制和提交投标文件须知规定的全部投标文件，包括资格文件、报价文件、商务技术文件。具体内容为：

(1)资格文件

(2)报价文件；

(3)商务技术文件；

(4)编制和提交投标文件须知要求投标人提交的全部文件；

(5)按采购文件	要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表；

(6)保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(7)保证遵守采购文件中的其他有关规定。

4、投标有效期内不撤销投标文件；强行撤销的，承诺按本项目预算金额的2%赔偿对采购代理机构造成的损失。

5、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

6、如中标，按采购文件规定与采购人签订合同。如拒绝签订合同，承诺按本项目预算金额的2%对采购人进行赔偿；赔偿金额不足以弥补采购人损失的，承诺继续承担超过部分的损失。

7、如中标，按采购文件规定的招标代理服务费标准，承诺在签订合同前向采购代理机构支付招标代理服务费。

8、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和服务资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方已详细审核全部采购文件，包括采购文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。我方完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件	的合理性、合法性不再有异议。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(1)提供虚假材料谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(3)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第(1)至(5)项情形之一的，中标、成交无效。

投标人(电子签名/公章)：

联系电话：           传真：             电子邮件：

联系地址：

邮政编码：                     传真号码：

日    期：        年  	月    日

注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应，从而可能导致该投标文件被拒绝。

- 二、开标一览表

项目名称：                            项目编号：

- 投标（开标）一览表（单位均为人民币元）

| 服务内容 | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 日常维保服务费 |  | 最高限价：15.00万元 |
| 维修材料费 |  | 最高限价：30.00万元 |
| 报价合计：大写： 小写：￥ |  |  |

注：1、投标人需按本表格式填写，栏数不够可自加。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。

投标人名称（电子签名/公章） ：

- 日期：     年  月  日

- 三、报价明细清单（表一、表二、表三）

表一：消防系统设施维（保）修主材（七氟丙烷灭火联动控制系统）报价明细

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格/型号 | 单位 | 单价 | 预估量 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柜式七氟丙烷 | 海湾 | 70L | 套 |  | 1 |  |  |
| 2 | 柜式七氟丙烷 | 海湾 | 90L | 套 |  | 1 |  |  |
| 3 | 柜式七氟丙烷 | 海湾 | 120L | 套 |  | 1 |  |  |
| 4 | 柜式七氟丙烷 | 海湾 | 180L | 套 |  | 1 |  |  |
| 5 | 七氟丙烷药剂 | 海湾 |  | 公斤 |  | 50 |  |  |
| 6 | 钢瓶检测费 | 海湾 |  | 瓶 |  | 1 |  |  |
| 7 | 金属高压软管 | 海湾 |  | 根 |  | 6 |  |  |
| 8 | 喷嘴 | 海湾 |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 9 | 电磁阀 | 海湾 |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 10 | 低泄高密阀 | 海湾 |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 11 | 紧急启动按钮 | 海湾 |  | 只 |  | 1 |  |  |
| 12 | 放气门灯 | 海湾 |  | 只 |  | 10 |  |  |
| 13 | 液流单向阀 | 海湾 |  | 套 |  | 5 |  |  |
| 14 | 七氟丙烷储存柜锁芯 | 海湾 |  | 个 |  | 30 |  |  |
| 15 | 气体灭火操控主机主板 | 海湾 |  | 块 |  | 1 |  |  |
| 16 | 气体灭火操控主机联网 | 海湾 |  | 块 |  | 1 |  |  |
| 合计（1）（人民币）：大写： 元整，小写：￥ |  |  |  |  |  |  |  |  |

表二：消防系统设施维（保）修主材（消防水系统及联动控制设施）报价明细

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格/型号 | 单位 | 单价 | 预估量 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自救式卷盘 |  |  | 套 |  | 5 |  |  |
| 2 | 自救转盘专配阀门 | 定制 |  | 只 |  | 6 |  |  |
| 3 | 自救转盘专配水枪口 | 定制 |  | 只 |  | 6 |  |  |
| 4 | 低压开关 |  |  | 套 |  | 10 |  |  |
| 5 | 消防主机面板 |  |  | 套 |  | 2 |  |  |
| 6 | 水枪、接口、喉扎 | 江升 |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 7 | 消火栓头 | 宏达 |  | 只 |  | 1 |  |  |
| 8 | 防火卷帘门 |  |  | 扇 |  | 1 |  |  |
| 9 | 消防卷帘线上控制按钮 |  |  | 个 |  | 10 |  |  |
| 10 | 防火卷帘门电机 |  |  | 个 |  | 3 |  |  |
| 11 | 消防卷帘控制器 |  |  | 个 |  | 3 |  |  |
| 12 | 末端试水装置 | 海湾 |  | 套 |  | 3 |  |  |
| 13 | 浮球阀 |  |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 14 | 水系统压力表 |  |  | 个 |  | 10 |  |  |
| 15 | 直立喷头（上或下喷头） | 建安 |  | 只 |  | 3 |  |  |
| 16 | 隐蔽喷头 | 恒安 |  | 只 |  | 3 |  |  |
| 17 | 消防水炮 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 18 | 水炮系统电源控制器 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 19 | 计算机火灾监控系统 |  |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 20 | 水炮喷嘴 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 21 | 水炮旋转设施 |  |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 22 | 控制电源传感器 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 23 | 电磁阀 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 24 | 水炮现场控制盘 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 25 | 智能末端试水装置 |  |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 26 | 水压报警传输箱 | 圣博 | CD1000B | 台 |  | 1 |  |  |
| 27 | 普通压力变送器 | 圣博 | CCY01 | 个 |  | 6 |  |  |
| 28 | 无线传输压力传感器及传输卡 | 圣博 | CDWY02 | 套 |  | 1 |  |  |
| 29 | 水压监测压力表 |  |  | 只 |  | 1 |  |  |
| 30 | 压力变送器安装配件 |  |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 31 | 消防疏散指示灯 |  |  | 套 |  | 110 |  |  |
| 32 | 防火门(乙级） |  |  | 扇 |  | 1 |  |  |
| 33 | 闭门器 |  |  | 套 |  | 15 |  |  |
| 34 | 顺位器 |  |  | 套 |  | 10 |  |  |
| 35 | 防火密封条 |  |  | 条 |  | 15 |  |  |
| 36 | 防火门合页 |  |  | 个 |  | 12 |  |  |
| 37 | 水力警铃 |  |  | 组 |  | 10 |  |  |
| 合计（2）（人民币）：大写： 元整，小写：￥ |  |  |  |  |  |  |  |  |

表三：消防系统设施维（保）修主材（报警联动控制系统）报价明细

| 序号 | 主材名称 | 品牌 | 规格/型号 | 单位 | 单价 | 预估量 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾声光报警器 | 海湾 | GST-HX-M8503 | 只 |  | 2 |  |  |
| 2 | 火灾显示盘（标准型） | 海湾 | ZF-101 | 台 |  | 10 |  |  |
| 3 | 点型光电感烟火灾探测 | 海湾 | JTY-GD-G3T | 只 |  | 280 |  |  |
| 4 | 点型感温火灾探测器 | 海湾 | JTW-ZCD-G3N | 只 |  | 100 |  |  |
| 5 | 通用底座 | 海湾 | DZ-02 | 只 |  | 1 |  |  |
| 6 | 手动火灾报警按钮 | 海湾 | J-SAM-GST9122 | 只 |  | 50 |  |  |
| 7 | 输入模块 | 海湾 | GST-LD-8300 | 只 |  | 50 |  |  |
| 8 | 输入/输出模块 | 海湾 | GST-LD-8301 | 只 |  | 50 |  |  |
| 9 | 火灾报警控制隔离器 | 海湾 | GST-LD-8313 | 只 |  | 3 |  |  |
| 10 | 消火栓按钮 | 海湾 | J-SAM-GST9123 | 只 |  | 50 |  |  |
| 11 | 火灾显示盘（回路型） | 海湾 | GST-ZF-500Z | 台 |  | 10 |  |  |
| 12 | 或者报警控制器蓄电池 | 海湾 | 12V24AH | 块 |  | 1 |  |  |
| 13 | 消防应急广播盘 | 海湾 | GST- | 台 |  | 1 |  |  |
| 14 | 消防电话总机 | 海湾 | GST-TS-Z01A | 个 |  | 1 |  |  |
| 15 | 广播控制盘 | 海湾 | GST-GBFB-200A | 个 |  | 1 |  |  |
| 16 | 智能电源盘 | 海湾 | GST-LD-D02H | 个 |  | 1 |  |  |
| 17 | 广播功率放大器 | 海湾 | GST-GF500WA | 个 |  | 1 |  |  |
| 18 | 话筒 | 海湾 | XD5-5 | 个 |  | 1 |  |  |
| 19 | 二线式电话分机 | 海湾 | TS-GSTN60 | 个 |  | 1 |  |  |
| 20 | 报警主机配套主板 | 海湾 |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 21 | 报警主机回路板（单） | 海湾 |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 22 | 报警主机回路板（双） | 海湾 |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 23 | 报警主机联网板 | 海湾 |  | 块 |  | 1 |  |  |
| 24 | 消防报警控制器显示屏 | 海湾 |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 25 | 火灾报警控制器打印机 | 海湾 |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 26 | 消防报警主机联网光纤转换器 | 海湾 | ADM-3320-SC1 | 个 |  | 6 |  |  |
| 27 | 光纤联网熔接 | 海湾 |  | 次 |  | 10 |  |  |
| 28 | 消防广播扬声器 | 海湾 |  | 个 |  | 200 |  |  |
| 29 | 总线控制盘 | 海湾 |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 30 | 多线控制盘 | 海湾 |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 31 | 烟感 | 松江 | JTY-GD-3002D | 个 |  | 100 |  |  |
| 32 | 温感 | 松江 | JTW-BCD-3005B | 个 |  | 20 |  |  |
| 33 | 输入输出模块 | 松江 | HJ-9501 | 个 |  | 20 |  |  |
| 34 | 手报 | 松江 | J-SAP-M-9201 | 个 |  | 10 |  |  |
| 35 | 火灾显示盘 | 松江 | JB-YX-9601 | 个 |  | 5 |  |  |
| 36 | 火灾报警控制器蓄电池 | 松江 | 12V24AH | 块 |  | 1 |  |  |
| 37 | 消防应急广播 | 松江 | HJ-1757B- | 台 |  | 1 |  |  |
| 38 | 火灾报警广播话筒 | 松江 | CDM-509 | 个 |  | 5 |  |  |
| 39 | 松江消防电话 | 松江 | HY2712C | 个 |  | 1 |  |  |
| 40 | 二线式电话分机 | 松江 | HY2712C | 个 |  | 1 |  |  |
| 41 | 火灾声光警报器 | 松江 | ZD9204A | 个 |  | 1 |  |  |
| 42 | 消火栓按钮（重复使用型） | 松江 | J-XAPD-9301 | 个 |  | 10 |  |  |
| 43 | 主机配套主板 | 松江 |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 44 | 主机配套回路板（单） | 松江 |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 45 | 主机配套回路板（双） | 松江 |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 46 | 电缆线 |  | 2.5MM2 | 米 |  | 200 |  |  |
| 47 | GB双绞线 | / | ZR-RYS-2.5MM | 米 |  | 200 |  |  |
| 48 | 无线报警主机 | 圣博 |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 49 | 无线接收主机 | 圣博 | CD1000B | 个 |  | 1 |  |  |
| 50 | 报警器 |  | CDJS-103 | 只 |  | 3 |  |  |
| 51 | 通信模块 |  | CDUT-6608 | 只 |  | 5 |  |  |
| 52 | 无线感烟探测器 | 圣博 | JTY-GD-CB1310-LoRa | 只 |  | 30 |  |  |
| 53 | 中继器 |  | CDWZJ-LR-485 | 只 |  | 3 |  |  |
| 54 | 光通信终端 |  |  | 套 |  | 6 |  |  |
| 55 | 无线烟感电池 |  |  | 节 |  | 50 |  |  |
| 56 | 光转换模块 |  |  | 只 |  | 5 |  |  |
| 57 | 光钎联网线缆（12芯） |  |  | 米 |  | 600 |  |  |
| 58 | 风机铁皮风管 |  |  | 平方米 |  | 5 |  |  |
| 59 | PVC管子 |  |  | 米 |  | 100 |  |  |
| 60 | 风机风管支架含附属配 |  |  | 套 |  | 2 |  |  |
| 61 | 风机电源线 |  |  | 米 |  | 100 |  |  |
| 62 | 排烟风机软连接 |  | Φ1200 | 个 |  | 1 |  |  |
| 63 | 排烟防火阀 |  | 280°C | 个 |  | 1 |  |  |
| 64 | 风管油漆 |  | 50升 | 桶 |  | 6 |  |  |
| 65 | 铝合金线槽 |  |  | 米 |  | 1 |  |  |
| 66 | 阻燃金属材料管及电缆 |  | 2.5MM2 | 米 |  | 300 |  |  |
| 合计（3）（人民币）：大写： 元整，小写：￥ |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、合计（1）+合计（2）+合计（3）=（投标一览表）维修主材费用投标报价（元），此报价只作为评审用，数量为预计，实际费用根据成交单价与实际使用数量核算结算；

2、清单外主材结算单价以该材料同期市场询价结果为最高限价。

3、投标人需按本表格式填写，不得自行更改。

4、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

投标人名称（电子签名/公章） ：

日期：     年  月  日

四、代理服务费支付承诺书格式

致：浙江豪圣建设项目管理有限公司：

我公司已认真阅读了招标文件（项目编号：           ）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

投标人名称（电子签名/公章） ：

日期：     年  月  日

# 商务技术文件

- 一、法定代表人授权委托书（适用于非联合体投标）

浙江工商大学

浙江豪圣建设项目管理有限公司：

兹委派我公司                先生/女士(其在本公司的职务是：                ，联系电话：       手机：        传真：           )，代表我公司全权处理              (项目编号：XXXX)政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

特此告知。

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

- 法定代表人授权委托书（适用于联合体投标）

浙江工商大学

浙江豪圣建设项目管理有限公司：

兹委派我公司                先生/女士(其在本公司的职务是：                ，联系电话：       手机：        传真：           )，代表我公司全权处理               (项目编号：XXXX)政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

特此告知。

联合体成员名称(公章)：

联合体成员名称(公章)：

……

日期：     年  月  日

- 二、法定代表人及授权代表人的身份证 (复印件加盖公章)

三、同类项目业绩表

项目名称：                                         项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 用户单位 | 合同签订时间 | 服务期限 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

注：表中所列的业绩，以提供合同的复印件等证明材料为准。

投标人名称（电子签名/公章） ：

日期：     年  月  日

- 四、分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：       】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

（分包供应商名称）提供的服务全部由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包供应商提供的服务全部由小微企业承接，且其合同份额占到合同总金额 30%以上的，对大中型企业的报价给予4%的扣除）

投标人名称(电子签名/公章)：

分包供应商名称：

日期：  年  月   日

- 五、服务响应偏离表

项目名称：                                     项目编号：

| 序号 | 采购文件要求 | 投标单位响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

投标人名称（电子签名/公章） ：

日期：     年  月  日

六、拟投入本项目服务团队情况

| 姓名 | 岗位 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（电子签名/公章） ：

日期：     年  月  日

七、投入设备一览表

项目名称：                                         项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 | 已使用年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。