滨江区司法局数商综合配套服务专区智能设备采购项目

招标文件

（电子招投标）

编号:HCZX-25020

杭州高新技术产业开发区（滨江）司法局

华诚工程咨询集团有限公司

二〇二五年四月二日

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标办法

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

# 第一部分 招标公告

项目概况

滨江区司法局数商综合配套服务专区智能设备采购项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2025年04月 23日14点30分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：HCZX-25020

项目名称：滨江区司法局数商综合配套服务专区智能设备采购项目

预算金额（元）： 890000.00

最高限价（元）： 890000.00

采购需求：滨江区司法局数商综合配套服务专区智能设备采购项目，主要内容：完成设备安装贯通，实现对专区各功能区运行支撑及配套实施、运维、安全保障等服务。具体以招标文件第三部分采购需求为准，供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

合同履约期限：合同签订后，在本工程硬装工程竣工并接到开工通知后1个月内完成项目设备供货、系统集成实施，经初验合格后进入试运行，试运行3个月，完成培训、全部采购内容的试运行及相关的修改，建立完善的系统运维体系，并应经终验合格，正式交付采购人使用，进入维护期。

本项目接受联合体投标：是；☐否。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2. 以联合体形式投标的，提供联合协议(本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供) ；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

无（注：不得限制大中型企业与小微企业组成联合体参与投标）；

☐专门面向中小企业

☐货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

☐货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

☐要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到  %，其中小微企业合同金额应当达到 %。如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到达到  % ，其中小微企业合同金额应当达到 % 。如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

4.本项目的特定资格要求：

无。

☐有特定资格要求：        ，该特定条件的法律法规依据：        。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：/至投标截止时间，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间： 2025年04月23日14点30分00秒（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2025年04月23日14点30分00秒

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：杭州高新技术产业开发区（滨江）司法局

地    址：杭州市滨江区江南大道100号

传    真： /

项目联系人（询问）：虞先生

项目联系方式（询问）：0571- 89520363

质疑联系人：崔先生

质疑联系方式：0571 -89520370

2.采购代理机构信息

名    称：华诚工程咨询集团有限公司

地    址：杭州市拱墅区彩云路105号锦盛大楼

传    真： /

项目联系人（询问）：王旭东

项目联系方式（询问）：13484229577

质疑联系人：何泓

质疑联系方式：13868115978

3. 同级政府采购监督管理部门

名    称：杭州市财政局政府采购监管处 /浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地    址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼（快递仅限ems或顺丰）     传    真： /

联系人 ：朱女士、王女士

监督投诉电话：0571-87227671,0571-87800218政策咨询电话：陈先生、厉先生，0571-89580460、89580456 政府采购监管部门工作人员

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二部分 投标人须知

# 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性与核心产品 | 货物类，单一产品或核心产品为： 接入交换机、汇聚交换机、核心交换机、室内全彩显示屏。 |
| 2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的： 接入交换机、汇聚交换机、核心交换机、半球摄像头、硬盘录像机、监控硬盘、室内全彩显示屏（含配套钢结构、线缆、辅材）、图像处理器、智能配电柜、吸顶扬声器、数字音频处理器、功率放大器、电源管理器、智能会议控制器、智能会议显示屏、双门门禁控制器、双门磁力锁(含支架)、开门按钮、网线、电源线、移动智慧一体机（含移动支架、无线投屏）、高清数字无线投射器、远程帮办机工作台、黑白多功能一体机、打印机、投影机（含吊架）、电动投影幕布、高清数字矩阵主机、HDMI超高清输入卡、HDMI超高清输出卡、监看显示器、音频处理器、无线手持话筒、分配放大器、控制系统（含智能会议场景）、10寸有线触摸屏（黑色）、继电器控制接口模块、POE交换机、机柜、100寸移动电视（含支架）、显示屏（含壁挂伸缩支架）、光纤传输器、录播主机、全向拾音器、会议摄像机、音视频控制系统、有线触摸屏、话筒、语音转写主机、智能语音转录系统客户端软件、单反相机、收音mic、补光灯、升降式绿幕、采集卡、三脚架、竖拍快装板、电视机、提词器等，属于 工业 行业； 根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）第四条规定：工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 ☐可以就 采购进口产品。 |
| 4 | 分包 |  A同意将非主体、非关键性的 工作分包。☐ B不同意分包。 注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | A不组织。 ☐B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 ☐C不统一组织，供应商在获取采购文件后，自行至项目现场考察。地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 6 | 样品提供 | A不要求提供。 ☐B要求提供， （1）样品： ； （2）样品制作的标准和要求： ； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：☐否；☐是，检测机构的要求： ；检测内容： 。 （5）提供样品的时间： ；地点： ；联系人： ，联系电话： 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 7 | 方案讲解演示 | A不组织。 ☐B组织。 （1）在评标时安排每个投标人进行方案讲解演示。每个投标人时间不超过15分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过3人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。 （2）方案讲解方式：现场系统演示。现场讲解地点为 杭州市拱墅区彩云路105号锦盛大楼8楼 ，讲解演示所用电脑等设备由投标人自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章或授权代表签名）及身份证明，否则不得讲解演示。 注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 8 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 9 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 强制采购节能采购。产品：室内全彩显示屏、智能会议显示屏、显示屏、监看显示器、黑白多功能一体机、100寸移动电视、电视机 □优先采购节能产品。产品： □优先采购环保产品。产品： □无 |
| 10 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 备份投标文件送达地点：杭州市拱墅区彩云路105号锦盛大楼9楼前台；备份投标文件签收人员联系电话： 王旭东/13484229577 。采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
| 13 | 特别说明 | 联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |
|  |  | ☐联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |
| 14 | 成交候选人数量 | 本项目推荐的成交候选人数量： 1 。 |
| 15 | 代理费用收取方式及标准 | 本项目的采购代理服务费由中标人支付，服务费按计价格【2002】1980号文件收费标准计取。在接到中标通知书后两个工作日内由中标人一次性向采购代理机构付清。采购代理服务费须包含在投标报价中，并以人民币方式支付。 服务费汇入以下账号： 户 名：华诚工程咨询集团有限公司 开 户：上海浦东发展银行股份有限公司杭州和睦支行 账 号：95220078801100000315 |

# 一、总则

## 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

# 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2 纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

3.2.4 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》填写企业类型错误，导致该企业享受本不能享受的中小企业扶持政策，投标无效并依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 首台套、“制造精品”、“专精特新”等创新产品按规定享受政府采购支持政策。

3.4.2 采购人应当贯彻落实知识产权保护相关法律法规，应当采购使用正版软件。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。
4. 询问、质疑、投诉、补偿救济

4.1在线询问、质疑、投诉

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.2供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.3供应商质疑

4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.3.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.3.3.4事实依据；

4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

4.4.5根据政府采购行政裁决省市区三级联动试点工作安排，杭州市本级及各区、县（市）政府采购项目投诉材料可寄送至浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州），地址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼（快递仅限ems或顺丰），收件人：朱女士、王女士，电话：0571-87227671,0571-87800218

4.5 补偿救济

采购人因政策变化、规划调整而不履行政府采购合同的，供应商可依据《杭州市涉企补偿救济实施办法（试行）》向采购人提起补偿申请。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

# 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

# 三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2联合协议（如果有)；

11.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有)；

11.1.4本项目的特定资格要求（如果有)。

11.2  商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3分包意向协议（如果有)；

11.2.4符合性审查资料；

11.2.5评标标准相应的商务技术资料；

11.2.6投标标的清单；

11.2.7商务技术偏离表；

11.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2 中小企业声明函。（如果有）

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

投标人应对投标文件中材料的真实性、合法性负责。投标人可事先在公开官网查询、核对相关证书和报告内容，确保投标（响应）文件资料准确无误。

# 12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘等存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19.资格审查

19.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不再评标。

20.信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

# 五、评标

21. 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

# 六、定 标

22. 确定中标供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商，为提高政府采购效率，鼓励在收到评审报告当天在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

23.4 由于中标、成交供应商原因导致重新采购的，应当承担支付代理费和专家评审费等费用在内的赔偿责任。

七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起10个工作日内，与中标供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

26. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线95763。

27.预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线95763。

八、电子交易活动的中止

28. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

28.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

28.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

28.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

28.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

30.验收

30.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

30.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

30.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

30.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

30.5 对于满足合同约定的采购资金支付条件的，供应商可通过政采云平台提起在线支付申请、查询支付结果，路径为政采云-我的工作台-合同管理-支付管理。对于供应商提起在线支付申请的，采购人应当按规定做好审核并完成支付。

# 第三部分   采购需求

属于实质性要求条款的，已用符号“★”标明，否则属于非实质性要求。

- 建设背景

为推进“中国数谷”建设，促进数据要素安全流通，完善“改革沙盒”机制，滨江区将在中国数谷大厦建设数商发展配套服务专区，充分发挥数商集聚效应，加快“中国数谷”数据产业发展。专区将设置共享法庭、复议听证庭、多功能厅、办公室等功能区，为数据企业提供仲裁、诉讼、复议听证、生态共建等服务。

- 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范等

《LED显示屏通用规范》SJ/T 11141

《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-92

《电气安装工程接地装置施工质量验收规范》GB 50169-92

《电缆敷设规范》GB 50258/96

《智能建筑设计标准》GB/T 50314-2000

《电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工验收规范》GB50258-96

《安全防范工作程序与要求》GAT75-94

《会议系统电及音频性能要求》GB/T15381-94

《民用建筑隔声设计规范》GBJ118-88

《视听、视频和电视系统中设备互联的优选配接值》

《智能建筑工程质量验收规范》GB/T50339-2003

《火灾自动报警系统设计规范》 (GB50116-98)

- 采购内容及设备清单

| 序号 | 名称 | 详细配置描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）网络系统 |  |  |  |  |
| 1 | 接入交换机 | 不少于1个CLI控制口，不少于24个千/百兆SFP光口，不少于8个复用千兆电口，不少于4个万/千兆SFP+光口 | 1 | 台 |
| 2 | 汇聚交换机 | 三层工业级交换机，千兆电口≥24个，千兆光口≥4个； 1：交换容量≥336Gbps，包转发能力≥51Mpps 2：支持静态路由，rip/ospf动态路由，支持vrrp虚拟路由； 3：支持掉电告警，支持硬件继电器告警端口； ★4：工作温度-40~85°C，提供符合CNAS或CMA标准的第三方测试出报告； ★5：支持IP40防护，提供符合CNAS或CMA标准的第三方测试出报告； ★6：支持IK05碰撞防护，提供符合CNAS或CMA标准的第三方测试出报告； 7：支持Console、Telnet、SSH、WEB管理； 8、要求提供三年质保承诺函； | 2 | 台 |
| 3 | 核心交换机 | 不少于1个CLI控制口，不少于48个千兆电口，不少于6个万/千兆SFP+光口；POE功率不小于370W。 | 1 | 台 |
| （二）视频监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 半球摄像头 | 最高分辨率≥2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 不少于1个内置麦克风，高清拾音 不少于1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA），1路音频输入，1路音频输出 | 8 | 台 |
| 2 | 硬盘录像机 | 存储接口：不少于8个SATA接口，可满配8TB硬盘 视频接口：不少于2×HDMI，2×VGA 网络接口：不少于2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：不少于16路报警输入，4路报警输出 串行接口：不少于1路RS-232接口，1路半双工RS-485接口 接入能力：不少于32路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：支持12×1080P 显示能力：支持4K+1080P异源输出 | 1 | 台 |
| 3 | 监控硬盘 | 单块不小于6TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，5400RPM | 3 | 块 |
| （三）音视频系统 |  |  |  |  |
| 1、服务专区（1） |  |  |  |  |
| 1 | 室内全彩显示屏（含配套钢结构、线缆、辅材） | 1.像素间距≤1.5625mm，全倒装COB 2.模组尺寸300*168.75mm 3.单元尺寸600*337.5mm 4.像素密度284444点/㎡ 5.箱体分辨率384*216 6.箱体材质：压铸铝， 7.刷新率：≥4200Hz 8.智能节电：具备智能(黑屏)节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能 50%;LED 显示屏能源效率值:3.1cd/w,符合 GB21520-2023,能效一级。（提供CNAS或CMA认可实验室出具的检测报告） ★9.模组平整度：≤0.1mm（提供CNAS或CMA认可实验室出具的检测报告） ★10.拼接缝隙≤0.03mm（提供CNAS或CMA认可实验室出具的检测报告） ★11.最大对比度：≥15000:1（提供CNAS或CMA认可实验室出具的检测报告） ★12.NTSC色域覆盖≥120%（提供CNAS或CMA认可实验室出具的检测报告） ★13.≥800nits，支持通过配套软件0-100%无级调节（提供CNAS或CMA认可实验室出具的检测报告） | 7.29 | ㎡ |
| 2 | 图像处理器 | 不少于 1 路 HDMI 2.0，1路DP1.2，4 路 HDMI，不少于16路网口输出，最大带载高达1040万像素。（提供CNAS或CMA认可实验室出具的检测报告） 1.支持 HDMI、DP 输入分辨率自定义调节，最大可支持 4096*2160@60 信号输入，并向下兼容。（提供CNAS或CMA认可实验室出具的检测报告） 2.无需电脑，支持通过设备旋转按钮快捷配屏和高级配屏功能点亮屏体。（提供CNAS或CMA认可实验室出具的检测报告） 3.支持设备备份和网口备份，设备故障或网线故障时保证屏体运行过程正常无问题。（提供CNAS或CMA认可实验室出具的检测报告） 4.支持输出画质管理。包括亮度、饱和度、对比度、色调调整。（提供CNAS或CMA认可实验室出具的检测报告） 5.支持创建不少于10个用户场景作为模板保存，方便快速调用。（提供CNAS或CMA认可实验室出具的检测报告） ★6.支持通过 Vcan 软件实现对显示屏的控制，包括：输入源切换，窗口位置及大小调节，分辨率自定义等；支持通过 VCAN 软件编辑 OSD字幕及背景底图功能。（提供CNAS或CMA认可实验室出具的检测报告） ★7.配合多功能卡，可实现屏体手动控制，自动控制，以及软件控制，灵活简单。（提供CNAS或CMA认可实验室出具的检测报告） ★8.支持逐点亮度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。（提供CNAS或CMA认可实验室出具的检测报告） | 1 | 台 |
| 3 | 智能配电柜 | 1.控制：带PLC控制器，网络远程控制； | 1 | 台 |
| 4 | 吸顶扬声器 | 1、工作频响不劣于：89Hz-20kHz（-10dB） 2、低频喇叭单元不劣于6.5"/165mm 聚丙烯低音扬声器 3、高频 不劣于1"/ 25mm 钕球顶高音扬声器 4、水平覆盖角不劣于(-6 dB)：110度 5、系统灵敏度不劣于：92dB1W@1m 6、系统输入功率值不劣于：120W峰值，60W节目，40W长期 | 2 | 只 |
| 5 | 8*8数字音频处理器 | 1.不少于8路输入、8路输出平衡接口； 2.支持浏览器方式获取设备控制软件、控制代码等相关资料； 3.采用工业级嵌入式架构； ★4.支持自动混音功能AM，可对多只话筒分组管理，NOMA功能，可根据设定的开启MIC数量，算法自动控制允许输出的话筒数量；(提供国家认可的具备检测资质的第三方检测机构出具的有效检测报告复印件) 5.输入每通道功能:前级放大器、扩展器、压缩器、5段动态均衡器、延时器； 6.输出每通道功能:8段动态均衡器、高低通滤波器、限幅器； ★7.每个通道可自定义设定推子的最大值和最小值；(提供国家认可的具备检测资质的第三方检测机构出具的有效检测报告复印件) ★8.支持不少于4个独立的自适应反馈消除AFC；(提供国家认可的具备检测资质的第三方检测机构出具的有效检测报告复印件) 9.内置智能闪避器Ducker； 10.支持GPIO可编程控制接口； 11.内置自动摄像跟踪功能,可直接控制摄像头，可控制不少于30台摄像机； ★12.不少于2路RTP网络音频流发送和接收；(提供国家认可的具备检测资质的第三方检测机构出具的有效检测报告复印件) 13.具有RS-232、RS-485、POE外部面板控制接口； 14.支持跨网段控制； 15.支持一个软件可同时管理系统中的多台设备； ★16.支持不少于50组场景预设，可设置预设的调用模式淡入淡出或非静音；(提供国家认可的具备检测资质的第三方检测机构出具的有效检测报告复印件) 17.频率响应：20Hz-20kHz(±0.2dB)； 18.总谐波失真+噪声：＜0.005% @1kHz； 19.输入共模抑制：>70dB； 20.动态范围（20Hz～20kHz@0dB增益):>110dB； 21.通道隔离度@1kHz:>100dB。 | 1 | 台 |
| 6 | 功率放大器 | 1、整机结构：变压器电源 + H3类放大器+ HI-FI前置器 2、输入/输出通道数不低于：2通道 3、输出功率不低于：2×400W（8Ω）；2×650W（4Ω） 4、输入阻抗：20KΩ（平衡/单通道） 10KΩ（不平衡/两通道并联） 5、整机增益：41dB/38dB/35dB/32dB（每通道可独立可调） 6、频率响应：< ±0.5dB（8Ω 20-20000Hz） 7、总谐波失真：< 0.08%（8Ω） 8、互调失真： < 0.3%（8Ω ） 9、信噪比：> 100dB（A计权） 10、阻尼系数： > 300（8Ω 1kHz） 11、转换速率：> 20V/us（8Ω 1kHz） 12、通道分离：> 60dB（1KHz 8Ω） 13、整机效率：60%（8Ω 1kHz） 14、开机电流：开机软启动电流＜8A 15、数字保护：直流、过载、低阻、短路、过热、开/关机 16、AGC保护：自动恒功率输出 17、方波保护：自动调控无方波输出 18、自动静噪：无声时切断输入噪音 19、智能保护：自动恢复正常工作 20、智能风机：自动实时温控转速 21、信号并联：两通道AB并联 | 1 | 台 |
| 7 | 电源管理器 | 1、额定输出电压 AC 220V 50Hz 2、可控制电源不低于8路，外加2路输出辅助通道 | 1 | 台 |
| 2、服务专区（2） |  |  |  |  |
| 1 | 智能会议控制器 | 硬件参数 处理器：国产CPU 硬盘：256G SSD硬盘 内存：16GB 主机电源：AC220V 50/60HZ 操作平台：国产操作系统 IO接口：1x VGA接口；1 x HDMI接口；2 x RJ45接口；4xUSB 3.0接口;2xUSB 2.0接口 可扩展物联网中控功能，支持ZigBee传感器、标准的串口总线数据(RS232)、开关量报警、模拟量、IO单总线与标准的TCP/IP协议的以太网数据进行双向转换，用来解决普通前端传感、控制设备在Internet上的联网问题。设备内置工业级高可靠性TCP/IP数据处理引擎、高速嵌入式处理器、高等级的接口防雷模块等。支持TCP、UDP、MQTT等众多复杂网络协议和SOCKET标准。 1、会议预约基本功能 PC Web页面会议预约 会议室条件筛选，按照区域、日期、开会时间、会议室大小、会议室资源、模糊搜索 会议附件上传 会前会议服务选择 会议室时间冲突检测筛选 会议参与人员和部门选择，临时参会人员添加 会议日程显示 周、月周期性会议 2、会议签到 扫描终端二维码弹出页面填写手机号码签到 IC卡签到 人脸识别签到（可选项） 3、会议展板终端功能 会议展板展示包括时钟、会议室名称、当前会议、会议列表。 会议列表将来会议查询 会议保留，探测器在保留的时间段不进行释放会议室资源。 "提前结束会议 手机号码认证，会议提前结束，释放会议资源" "会议预订 手机号码认证，终端展板直接预订会议" "会议取消 手机号码认证，终端展板取消会议" 信息通知栏 图片视频宣传栏 4、会议审核 可配置策略单独针对某一个会议室审核会议 会议可按照用户级别审核 会议通过、会议拒绝、会议打回、原因填写 消息提醒 5、SMTP邮件方式提醒 会议预订提醒 会议取消提醒 会议前开会提醒 6、会议统计 会议统计（我的统计、部门统计）、会议室统计（预约次数、时长、会议签到查询） 7、与OA系统对接(开放API) 预留OA会议预约二次开发接口 支持CAS单点登录系统，嵌入预约页面到OA系统 提供标准对接接口，登录接口、人员组织导入接口（搜麦可提供免费接口文档，客户自行接入） 8、会议室空间探测 支持最多4路传感器空间探测接入网关 通过策略设置多长时间内没有人进行会议释放 9、预约门禁管控 门禁预留接口 10、后台管理-会议室管理 会议室增删改管理。 会议室类型管理，可以添加会议室位置、会议室大小、容纳人数、会议室价格、会议室备注 会议室在线状态 楼层管理 会议室资源管理 会议室服务管理 会议室设备管理 会议室开放时间策略管理 会议室可见范围管理 11、后台管理-用户组织权限管理 组织管理 部门管理 用户管理 角色管理，权限分配、会议管理员管理 12、OIoT办公物联管理平台是自主研发的集中式设备管理平台，该平台集设备增减、设备状态监控、远程升级、远程维护等功能于一体。 设备管理：产品管理、设备列表、设备详情、设备分组 监控运维：在线调试、远程配置、固件升级 规则引擎：属性同步、设备状态、服务调用。 | 1 | 台 |
| 2 | 智能会议显示屏 | 内置彩色LED状态显示灯，正面灯圈、灯带或侧面灯带,让会议状态一目了然； 操作系统:自主嵌入式硬件设计、安卓系统优化和定制 平板显示:10.1寸多点触控电容屏； 支持网关协议: 集成ZigBee网关功能，支持接入各种ZigBee前端传感器； 读卡类型:支持IC/ID卡，签到方式多样性； 摄像头支持：内置500万高清人脸识别摄像头（支持选配）； 结构设计:采用全铝工艺设计，科技和美学的完美结合； 供电方式:支持POE供电，适应更多安装环境 软件功能 支持远程预约，实时显示会议室状态 显示会议室名称、会议室使用状态（会议中、下场会议时间）、当前日期时间、当天会议预约安排。 以时间轴可视化的方式显示会议室预约状态 支持二维码签到 支持刷卡签到 | 1 | 台 |
| 3 | 双门门禁控制器 | 1、处理器：32位处理器 2、管控门数：2门 3、通讯方式：上行TCP/IP、RS485 | 1 | 台 |
| 4 | 双门磁力锁(含支架) | 1、最大拉力：280kg(cooLbs)*2静态直线拉力： 2、支持锁状态反馈，门磁输出； 3、断电开锁； 4、具有电锁状态指示灯： | 1 | 套 |
| 5 | 开门按钮 | 定制 | 1 | 个 |
| 6 | 网线 | 六类 | 50 | 米 |
| 7 | 电源线 | RVV2*1.0 | 50 | 米 |
| 8 | 移动智慧一体机（含移动支架、无线投屏） | 1.采用ADS面板技术86英寸屏幕，超窄边框设计； 2.采用3mm防眩光钢化玻璃搭配高雾度OC，抗环境光干扰，显示更清晰； 3.支持光感调节亮度，支持DC调光（去屏闪） ，显示更护眼； 4.1mm高精度红外触控； 5.支持双笔同时书写双色显示，支持2支手写笔磁吸附； 6.画面比例16：9，分辨率3840x2160@60Hz； 7.色彩度1.07B（10bit）； 8.色域NTSC（Typ）68%； 9.对比度（Typ） 1200： 1； 10.具备零贴合工艺，低视差书写，可视角度 178 ° (H/V)； 11.背光类型DLED； 12.屏亮度(Typ)350cd/m2； 13.内置双声道立体声扬声器； 14.内置6阵列麦克风，最大拾音距离8米，支持回声消除、背景噪音抑制、增益补偿； 15.内置1300万像素摄像头，支持自动对焦、 自动白平衡、背光补偿、支持 3D 降噪； 16.支持蓝牙和WIFI连接，最大连接距离10米； 17.电源输入100-240V～50/60Hz，待机功耗低至0.5W； 18.支持接口：2路HDMI输入、1路USB2.0、2路USB3.0、1路音频输入、1路音频输出、1路SPDIF数字接口、1路RS232接口、2路RJ45网络接口。 19.支持OPS扩展，升级成双系统。 20.支持二分屏并行任务。 | 1 | 台 |
| 9 | 高清数字无线投射器 | 含1台接收主机、1只发射器， 100米范围无线覆盖； 1.触控回传，反向控制； 2.主持人控制模式； 3.书写批注，二维码扫描下载； 4.纯硬件免驱设计，免设置， 即插即用； 5. 自定义设备名称，投屏码； 6.支持USB发射器和软件APP 投屏； 7.内置蓝牙模块支持安卓手机声音传输。 | 1 | 套 |
| 10 | 远程帮办机工作台 | 机柜：工作台 电容触摸一体屏： 不小于21.5寸透金/含3米VGA线、USB数据线、 电源适配器 主机配置： 国产CPU≥四核 ； 内存≥8G；硬盘≥120G SSD； 国产系统（支持双屏异显） 身份证阅读器：二代身份证，符合公安部要求 键盘：金属键盘 扫描器：二维码扫描器 高拍仪：500万像素高拍仪 打印机：A4彩色打印 电子文件柜： 电子锁控制主板带锁控板USB通讯模块 15V/5A电源适配器 文件存储后面板1个网线接口； 1个总电源接口； 1个开机接口 外置USB口*1 电源开关*1 冷轧钢,豪华金属烤漆 温度：+5℃ - +35℃ , 湿度：40% - 80% 含远程帮办软件（1、分级管理，分别为市本级、各个组织、各个设备地址；2、可通过设备管理查看帮办事件基本信息、评价信息、会话记录、材料信息、会话成员、材料信息、视频信息、办理人员信息、转接信息、视频回放；3、可查看设备信息，包括设备名称、设备编码、MAC 地址、到期时间、设备状态、创建时间；4、可在办理过程中工作人员可对材料实时批注指导，办理人可在视频中查看批注信息）；远程读卡、远程拍照扫描、远程打印、业务转接、双向音视频通话,文件存储等功能 | 2 | 台 |
| 11 | 黑白多功能一体机 | A4幅面； 打印、复印、扫描一体机； 具备文字文档打印、 图片打印、份数设置、范围设置、页边距设置、缩放打印设置、打印队列管理等基本功能，支持彩色扫描、黑白打印/复印，自动双面打印、网络打印、PC端打印状态监控、平板稿台和自动进纸器复印/扫描； 打印速度≥30页/分钟； 标配封闭式纸盒容量≥250页，手动进纸盘容量≥1页，ADF纸盒输入≥35页； CPU性能：≥1GHz； 打印内存：≥512MB； 首页打印时间： ≤4.5S； 打印准备时间≤4.3S； 最大月打印量≥50000页； 鼓粉分离模式；标配黑色墨粉≥3000页。 | 1 | 台 |
| 12 | 打印机 | 黑白激光打印机；黑白，标准，A4：高达 14 ppm；月打印负荷：5000页/月 | 1 | 台 |
| 3、多功能厅 |  |  |  |  |
| 1 | 投影机（含吊架） | 1、显示技术：3LCD液晶芯片，液晶面板尺寸≥0.64英寸（对角线）16:10宽高比； 2、亮度：≥7500流明（中心亮度）； 3、镜头：投射比1.09-1.77：1，1.6倍变焦镜头；具有数码变焦功能； 4、光源系统：激光光源，光源寿命可达20000小时； 5、运行环境：运行温度0-45℃，运行湿度20%-80%（无冷凝）； 6、稳定性：激光光源；长寿命空气过滤网； 7、噪音水平：产品运行噪音＜40dB； 8、安装方式：360全方位自由安装； 9、监控软件：多台投影机监控软件，免费提供，可实现远程网络管理； 10、系统功能：数码变焦功能；强光感应功能；异形屏幕校正； 11、内置屏幕6点校正功能；快门功能；内置10W扬声器；支持4K/30p信号输入；可选配无线模块； 12、其它要求：无电脑投影，USB记忆卡投影机端口直接播放； | 1 | 台 |
| 2 | 电动投影幕布 | 1、150寸电动投影幕布 2、投影比例16：10 3、支持简练式壁挂/悬挂 / 吊顶,多种安装方式。 | 1 | 台 |
| 3 | 高清数字矩阵主机 | 1、HDMI最大带宽不低于18Gbps； 2、视频分辨率≥4K60 YCbCr 4:4:4 24bit； 3、无缝混合插卡矩阵（一卡四路）； 4、支持8路视频输入，8路视频输出； 5、支持HDMI, DVI-U(DVI/VGA/YPbPr/CVBS), VGA, 3G/HD/SD-SDI, HDBaseT和光纤输入； 6、支持HDMI, DVI-U(DVI/VGA/YPbPr/CVBS), VGA, 3G/HD/SD-SDI, HDBaseT和光纤输出； 7、支持无缝切换，切换过程中画面无撕裂、无黑屏或闪烁； 8、支持电视拼接墙功能； 9、拼接墙基于Gen-Lock技术，任意输出通道间画面延迟低于0.1毫秒，画面无撕裂； 10、可实现8路输出路数范围内的任意拼接模式； 11、支持多种不同分辨率输出，以满足不同类型的显示设备需要； 12、自带画质增强功能，输出画质可调整； 13、内置信号均衡，信号恢复和信号放大电路； 14、内置HDCP处理逻辑，可以避免HDCP兼容性问题； 15、采用纯硬件高速矩阵切换芯片，集成度高系统更稳定； 16、输入卡支持音频加嵌功能； 17、输出卡支持音频解嵌功能； 18、模拟音频加嵌支持LPCM 2.0CH，模拟音频和视频信号同步输入； 19、模拟音频解嵌支持LPCM 2.0CH，模拟音频和视频信号同步输出； 20、具有掉电记忆工作状态功能； 21、多达64种场景预设可调用； 22、智能EDID管理，支持EDID COPY或内置EDID； 23、支持面板按键，IR，RS-232，TCP/IP，Web和上位机软件控制； 24、内置智能网络中控，预制用户界面； | 1 | 台 |
| 4 | HDMI超高清输入卡 | 1、无缝，支持最高3840*2160 60hz； 2、HDMI兼容 HDMI 2.0b； 3、HDCP兼容 HDCP 2.2； 4、最大数据速率 18Gbps； | 2 | 块 |
| 5 | HDMI超高清输出卡 | 1、支持最高3840*2160 60hz； 2、HDMI兼容 HDMI 2.0b； 3、HDCP兼容 HDCP 2.2； 4、最大数据速率 18Gbps； | 2 | 块 |
| 6 | 监看显示器 | 1、屏幕尺寸：不小于23.8寸； 2、分辨率：不低于1920*1080； 3、刷新率：不低于75Hz。 | 1 | 台 |
| 7 | 吸顶扬声器 | 1、工作频响不劣于：89Hz-20kHz（-10dB）； 2、低频喇叭单元不劣于6.5"/165mm 聚丙烯低音扬声器； 3、高频 不劣于1"/ 25mm 钕球顶高音扬声器； 4、水平覆盖角不劣于(-6 dB)：110度； 5、系统灵敏度不劣于：92dB1W@1m； 6、系统输入功率值不劣于：120W峰值，60W节目，40W长期； | 4 | 只 |
| 8 | 音频处理器 | 1.不少于16路输入、16路输出平衡接口； 2.支持浏览器方式获取设备控制软件、控制代码等相关资料； 3.采用工业级嵌入式架构； ★4.支持自动混音功能AM，可对多只话筒分组管理，NOMA功能，可根据设定的开启MIC数量，算法自动控制允许输出的话筒数量；(提供国家认可的具备检测资质的第三方检测机构出具的有效检测报告复印件)； 5.输入每通道功能:前级放大器、扩展器、压缩器、5段动态均衡器、延时器； 6.输出每通道功能:8段动态均衡器、高低通滤波器、限幅器； ★7.每个通道可自定义设定推子的最大值和最小值；(提供国家认可的具备检测资质的第三方检测机构出具的有效检测报告复印件) ★8.支持不少于4个独立的自适应反馈消除AFC；(提供国家认可的具备检测资质的第三方检测机构出具的有效检测报告复印件) 9.内置智能闪避器Ducker； 10.支持GPIO可编程控制接口； 11.内置自动摄像跟踪功能,可直接控制摄像头，可控制不少于30台摄像机； ★12.不少于2路RTP网络音频流发送和接收；(提供国家认可的具备检测资质的第三方检测机构出具的有效检测报告复印件) 13.具有RS-232、RS-485、POE外部面板控制接口； 14.支持跨网段控制； 15.支持一个软件可同时管理系统中的多台设备； ★16.支持不少于50组场景预设，可设置预设的调用模式淡入淡出或非静音；(提供国家认可的具备检测资质的第三方检测机构出具的有效检测报告复印件) 17.频率响应：20Hz-20kHz(±0.2dB)； 18.总谐波失真+噪声：＜0.005% @1kHz； 19.输入共模抑制：>70dB； 20.动态范围（20Hz～20kHz@0dB增益):>110dB； 21.通道隔离度@1kHz:>100dB。 | 1 | 台 |
| 9 | 功率放大器 | 1、整机结构：变压器电源 + H3类放大器+ HI-FI前置器 2、输入/输出通道数不低于：2通道 3、输出功率不低于：2×400W（8Ω）；2×650W（4Ω） 4、输入阻抗：20KΩ（平衡/单通道） 10KΩ（不平衡/两通道并联） 5、整机增益：41dB/38dB/35dB/32dB（每通道可独立可调） 6、频率响应：< ±0.5dB（8Ω 20-20000Hz） 7、总谐波失真：< 0.08%（8Ω） 8、互调失真： < 0.3%（8Ω ） 9、信噪比：> 100dB（A计权） 10、阻尼系数： > 300（8Ω 1kHz） 11、转换速率：> 20V/us（8Ω 1kHz） 12、通道分离：> 60dB（1KHz 8Ω） | 1 | 台 |
| 10 | 电源管理器 | 1、额定输出电压 AC 220V 50Hz 2、可控制电源不低于8路，外加2路输出辅助通道 | 1 | 台 |
| 11 | 无线手持话筒 | 无线接收机 1、载波频段：UHF610~937MHz 2、通道组数：四通道 3、预设通道：100x2/100x4 4、振荡方式：PLL数字频率合成器 5、灵敏度：S/N>103dB(1KHz-A) 6、频带宽度： 50MHz 7、最大偏移度：±45KHz 8、综合T.H.D：<0.3%@1KHz 9、综合频率响应：45Hz~18KHz±3dB 10、供电：DC 12V 1A 11、输出插座：XRL平衡式及6.3非平衡插座 12、工作距离：150米 手持发射器 1、载波频段：UHF610~937MHz 2、振荡方式：PLL相位锁定合成 3、谐波辐射：<65dBC 4、最大偏移度：±45KHz 5、拾音头：动圈式，心形指向性 6、RF 功率输出：30mW 7、电池：AAx2 8、电流消耗：100mA/3V 9、连续工作时间：>6小时 | 2 | 套 |
| 12 | 分配放大器 | 天线分配器 1、频率范围：450~950MHz 2、RF输出增益：1dB±1dB 3、输出三阶交调截取点：+14dBm 4、噪声指数：<2dB 5、系统阻抗：50Ω 6、天线输入接头供电：5V/80mA DC 7、输出供电：每通道输出12V/1000mA DC 8、主机供电：110~220V AC 50/60Hz 9、接头：BNC 定向天线 1、频率范围：450~950MHz 2、3dB波束宽：垂直面90度，水平面120度 3、系统阻抗：50Ω 4、放大增益：15dB±1dB 5、噪声指数：<2dB 6、输出三阶交调截取点：+14dBm 7、系统阻抗：50Ω 8、电源供电：5~12V/80mA DC 9、接头：BNC | 2 | 台 |
| 13 | 控制系统（含智能会议场景） | 1、高清多媒体6x2系统切换器，麦克风混音器，音频数字信号处理器，功放和控制系统 2、集成控制系统允许完全可编程的房间控制 3、HDBaseT®认证，可直接连接到HDBaseT认证的显示设备 4、提供信号矩阵切换支持6路视频源和2个显示设备 5、处理HDMI®，DVI，双模DisplayPort，HDBaseT技术，以及SPDIF数字信号源 6、处理的RGB，复合，S-Video，分量和立体声音频模拟源 7、通过EDID进行自动AV信号格式管理 8、提供了3个独立DSP立体声模拟输出 9、功能内置功放，可选的20W每通道，8Ω立体声或40W，70/100V单声道 10、能够通过双绞线发送器和接收器实现USB信号路由 11、支持电脑或网页控制 12、允许通过SNMP技术与 IT友好的集成 13、私有网络模式 –整个系统只要一个IP地址 | 1 | 台 |
| 14 | 10寸有线触摸屏（黑色） | 1、不小于10寸宽屏有源矩阵彩色显示屏 2、支持高性能H.264流媒体视频 3、支持SIP对讲和电话技术 4、支持语音识别 5、内置摄像头、麦克风及扬声器 6、可定制屏保程序 7、可基于Web的配置 8、可基于云的配置和管理 9、支持墙面、桌面和旋转安装选项 10、带有5个可自定义的物理按键 11、POE供电 | 1 | 台 |
| 15 | 继电器控制接口模块 | 1、8通道电源开关控制 2、8个电压驱动的隔离数字输入接口 3、支持120至240v 50/60 Hz照明和电机控制 4、内置强切输入端口 5、Cresnet®总线通信 6、通过前面板或软件进行设置 7、具备可编程功能 8、9M宽DIN导轨安装 | 1 | 台 |
| 16 | POE交换机 | 1、不少于8个10/100/1000BASE-T以太网端口； 2、交换容量不低于16Gbps； 3、包转发率11.9Mpps; 4、支持POE | 1 | 台 |
| 17 | 机柜 | 1、600*600*2000mm 2、前门玻璃后门网孔单开 3、电源排插一套、固定板三块风扇两只、重载脚轮四只、支撑地脚四只、方螺母螺钉四十套 | 1 | 个 |
| 4、互联网共享法庭 |  |  |  |  |
| 1 | 100寸移动电视（含支架） | 1、分辨率 ≥3840*2160 2、亮度 ≥450cd/㎡ 3、动态对比度 ≥5000：1 4、响应时间 6.5ms 5、可视角度 ≥178° 6、刷新率 ≥120Hz 7、机身内存 16G ROM 8、运行内存 2G RAM 9、后置接口 HDMI*2、USB*1、RJ45 IN*1、LINE OUT*1 10、扬声器 15W*2 | 1 | 台 |
| 5、复议听证中心 |  |  |  |  |
| 1 | 显示屏（含壁挂伸缩支架） | 1、尺寸：≥43寸。 2、分辨率：≥3840*2160； 3、储存：≥1.5G+8G; 4、亮度：≥200nits 5、接口：HDMI2.0*2，AV in*1，同轴* 1，RS232*1, USB2.0*2，RF接口数字：DTMB，以太网*1 | 3 | 台 |
| 2 | 光纤传输器 | 1、HDMI标准A型公头，HDMI2.0标准，18Gbps带宽，最高支持4K@60HZ4：4：4超高清图像传输，无需外部供电； 2、产品功耗：250mW； 3、线缆直径：4.6-5.0mm； 4、允话拉伸力：100N/200N； 5、允话压扁力：200N/400N； 6、最小弯曲半径20mm/10mm，线缆长度30M。 | 4 | 根 |
| 3 | 高清数字矩阵主机 | 1、HDMI最大带宽不低于18Gbps 2、视频分辨率不低于4K60 YCbCr 4:4:4 24bit 3、无缝混合插卡矩阵（一卡四路） 4、支持16路视频输入，16路视频输出 5、支持HDMI, DVI-U(DVI/VGA/YPbPr/CVBS), VGA, 3G/HD/SD-SDI, HDBaseT和光纤输入 6、支持HDMI, DVI-U(DVI/VGA/YPbPr/CVBS), VGA, 3G/HD/SD-SDI, HDBaseT和光纤输出 7、支持无缝切换，切换过程中画面无撕裂、无黑屏或闪烁 8、支持电视拼接墙功能 9、拼接墙基于Gen-Lock技术，任意输出通道间画面延迟低于0.1毫秒，画面无撕裂 10、可实现8路输出路数范围内的任意拼接模式 11、支持多种不同分辨率输出，以满足不同类型的显示设备需要 12、自带画质增强功能，输出画质可调整 13、内置信号均衡，信号恢复和信号放大电路 14、内置HDCP处理逻辑，可以避免HDCP兼容性问题 15、采用纯硬件高速矩阵切换芯片，集成度高系统更稳定 16、输入卡支持音频加嵌功能 17、输出卡支持音频解码功能 18、模拟音频加嵌支持LPCM 2.0CH，模拟音频和视频信号同步输入 19、模拟音频解嵌支持LPCM 2.0CH，模拟音频和视频信号同步输出 20、具有掉电记忆工作状态功能 21、多达64种场景预设可调用 22、智能EDID管理，支持EDID COPY或内置EDID 23、支持面板按键，IR，RS-232，TCP/IP，Web和上位机软件控制 24、内置智能网络中控，预制用户界面 | 1 | 台 |
| 4 | HDMI超高清输入卡 | 1、≥3840*2160 60hz 2、HDMI兼容 HDMI 2.0b 3、HDCP兼容 HDCP 2.2 4、最大数据速率 18Gbps | 4 | 块 |
| 5 | HDMI超高清输出卡 | 1、≥3840*2160 60hz 2、HDMI兼容 HDMI 2.0b 3、HDCP兼容 HDCP 2.2 4、最大数据速率 18Gbps | 4 | 块 |
| 6 | 吸顶扬声器 | 1、工作频响不劣于：89Hz-20kHz（-10dB） 2、低频喇叭单元不劣于6.5"/165mm 聚丙烯低音扬声器 3、高频 不劣于1"/ 25mm 钕球顶高音扬声器 4、水平覆盖角不劣于(-6 dB)：110度 5、系统灵敏度不劣于：92dB1W@1m 6、系统输入功率值不劣于：120W峰值，60W节目，40W长期 | 6 | 只 |
| 7 | 音频处理器 | 1.不少于16路输入、16路输出平衡接口； 2.支持浏览器方式获取设备控制软件、控制代码等相关资料； 3.采用工业级嵌入式架构； ★4.支持自动混音功能AM，可对多只话筒分组管理，NOMA功能，可根据设定的开启MIC数量，算法自动控制允许输出的话筒数量；(提供国家认可的具备检测资质的第三方检测机构出具的有效检测报告复印件) 5.输入每通道功能:前级放大器、扩展器、压缩器、5段动态均衡器、延时器； 6.输出每通道功能:8段动态均衡器、高低通滤波器、限幅器； ★7.每个通道可自定义设定推子的最大值和最小值；(提供国家认可的具备检测资质的第三方检测机构出具的有效检测报告复印件) ★8.支持不少于4个独立的自适应反馈消除AFC；(提供国家认可的具备检测资质的第三方检测机构出具的有效检测报告复印件) 9.内置智能闪避器Ducker； 10.支持GPIO可编程控制接口； 11.内置自动摄像跟踪功能,可直接控制摄像头，可控制不少于30台摄像机； ★12.不少于2路RTP网络音频流发送和接收；(提供国家认可的具备检测资质的第三方检测机构出具的有效检测报告复印件) 13.具有RS-232、RS-485、POE外部面板控制接口； 14.支持跨网段控制； 15.支持一个软件可同时管理系统中的多台设备； ★16.支持不少于50组场景预设，可设置预设的调用模式淡入淡出或非静音；(提供国家认可的具备检测资质的第三方检测机构出具的有效检测报告复印件) 17.频率响应：20Hz-20kHz(±0.2dB)； 18.总谐波失真+噪声：＜0.005% @1kHz； 19.输入共模抑制：>70dB； 20.动态范围（20Hz～20kHz@0dB增益):>110dB； 21.通道隔离度@1kHz:>100dB。 | 1 | 台 |
| 8 | 功率放大器 | 1、整机结构：变压器电源 + H3类放大器+ HI-FI前置器； 2、输入/输出通道数不低于：2通道； 3、输出功率不低于：2×400W（8Ω）；2×650W（4Ω）； 4、输入阻抗：20KΩ（平衡/单通道） 10KΩ（不平衡/两通道并联）； 5、整机增益：41dB/38dB/35dB/32dB（每通道可独立可调）； 6、频率响应：< ±0.5dB（8Ω 20-20000Hz） 7、总谐波失真：< 0.08%（8Ω）； 8、互调失真： < 0.3%（8Ω ）； 9、信噪比：> 100dB（A计权）； 10、阻尼系数： > 300（8Ω 1kHz）； 11、转换速率：> 20V/us（8Ω 1kHz）； 12、通道分离：> 60dB（1KHz 8Ω）； 13、整机效率：60%（8Ω 1kHz）； | 1 | 台 |
| 9 | 电源管理器 | 1、额定输出电压 AC 220V 50Hz； 2、可控制电源不低于8路，外加2路输出辅助通道； | 1 | 台 |
| 10 | 录播主机 | 1.整体架构：嵌入式架构，安全可靠； 2.视频编码：H.264HP，网络支持DHCP和静态IP两种选择；音频编码：AAC。支持1080P60信号的接入，支持768kbps/1Mbps/2Mbps/4mbps录制编码速率； 3.视频接口：≥5路DVI-I输入接口，≥4路SDI输入接口，≥2路HDMI输出接口；其中四路视频输入可SDI、DVI二选一，支持自适应输入的信号状态，支持分辨率720P@50@60\1080i@50@60\1080P@25@30@50@60,同时支持标清信号输入； 4.控制接口：≥6路RS232接口，其中4路作为摄像机控制，1路对接中控，1路带供电支持与厂家自有控制面板对接实现控制； 5.具备4路SDI输入接口，5路DVI输入接口，根据需要可选择其中的不少于5路信号进行同步录制；并且支持1路RTSP网络流输入进行同步录制； 6.具备USB2.0*1，USB3.0*1，具备line in*2、MIC in*2、line out*2；支持按文件一键U盘拷贝； 7.存储空间：≥2TB，录制时间≥1100小时，录制文件为MP4格式，最大支持8T硬盘，支持文件修复，对于录制过程中出现异常的文件可进行自动修复； 8.要求支持RTSP、RTMP、RTMPS、HTTP等多种流媒体协议，同时均支持高标清直播功能；主机自带不少于50路直播； 9.要求支持web直播预览，录制过程中可一键开启web 直播预览，方便管理员进行实时监看；支持资源模式和合成模式同步录制。 10.要求支持PPT推送，可将接入的PPT信号在后台直接生成对应的二维码，用户只需用手机在同一个网络中扫描二维码即可将PPT内容推送到手机上进行查看； 11.支持设定磁盘阈值，当磁盘空间小于设定的阈值时自动清理最早文件； 12. 要求支持FTP自动上传功能，能将录制好的多媒体文件自动上传至第三方FTP服务器，并且支持预约上传； 13.支持不少于15种画面切换效果，如擦除，渐变，马赛克，覆盖等，支持自定义； 14.支持VISCA等摄像机控制协议，支持同时最多四个摄像机的独立控制；并可对每个摄像机设置不少于10个预制位方便在会议录制过程中快速调取； | 1 | 台 |
| 11 | 全向拾音器 | 1.拾音范围： 5-120平方米 2.灵敏度级： -34dB 3.频率响应： 120Hz～16KHz 4.指向特性： 超心型指向 5.动态范围： 104dB(1KHz at Max dB SPL) 6.具备beamforming、AEC、AI降噪、抗混响、限幅、自动增益控制算法 7.麦克风数量： ≥4麦克风 8.支持无线麦、课件（电脑、笔记本、投影）和阵列麦自动切换 9.信号处理电路： 放大电路、自动增益控制电路 10.保护电路： 8KV Air contact ESD、雷击保护.电源极性反接保护 11.环境噪声消除，降噪能力：0~40dB可选 12.不少于1个USB接口，用于设备参数调试和软件升级； 13.不少于2路音频输出，其中1路3.5mm母头，混音输出，1路音箱输出，用于课件、无线麦、远程输入的本地扩声； 14.不少于3路line-in输入，支持远程输入、课件输入、无线麦输入，裸线接口，方便现场不同接口的应用； 15.不少于1路级联麦克风的输入，裸线接口，支持DC12V供电，无需外接适配器； | 2 | 台 |
| 12 | 会议摄像机 | 1.图像传感器：≥1/2.5英寸 COMS，856万像素 ,1800电视线 2.镜头：支持≥12倍光学变焦，≥12倍数字变焦 3.光学焦距：f=3.9-468mm 4.光圈：F1.6-F2.8 5.视角：水平视角≥72.5° 6.曝光控制：自动、手动、快门优先、光圈优先、亮度优先 7.最低照度：0.5Lux@（F1.6,AGC ON） （彩色） 8.快门速度 1/60-1/10,000秒 9.白平衡 自动、手动、一键白平衡、自动跟踪、静态色温 10：云台水平范围 -170°~+170°，垂直范围 -30°~+90° 11.云台转动速度：水平0.1°~120°/秒，垂直0.1°~90°/秒 12:接口 （1）1路HDMI2.0；支持4kp30,1080P60/P50/P30/P25，1080I60/I50，720P60/P50； （2）1 路 RJ-45，1000M，可选 POE，支持4kp30,1080p30/25； （3）1 路 3G-SDI (可选）；支持1080p/60/p50,720p30p25,1080i60/i50 （4）1 路 USB 3.0支持uvc,uac,4kp30,1080p/30/P25 13.控制接口：不少于1 路 RS-232 IN，1 路 RS-232 OUT（支持RS485）；支持网络控制，红外遥控；控制协议：PELCO,VISCA 14.支持摄像机倒装，预置位设置，可设256个预置位 15.信噪比：≥55dB 16.电源及功耗：DC12V，<20W | 1 | 台 |
| 13 | 音视频控制系统 | 1.高清多媒体6x2系统切换器，麦克风混音器，音频数字信号处理器，功放和控制系统； 2.集成控制系统允许完全可编程的房间控制； 3.HDBaseT®认证，可直接连接到HDBaseT认证的显示设备； 4.提供信号矩阵切换支持6路视频源和2个显示设备； 5.处理HDMI®，DVI，双模DisplayPort，HDBaseT技术，以及SPDIF数字信号源； 6、处理的RGB，复合，S-Video，分量和立体声音频模拟源； 7.通过EDID进行自动AV信号格式管理； 8.提供了3个独立DSP立体声模拟输出； 9.功能内置功放，可选的20W每通道，8Ω立体声或40W，70/100V单声道； | 1 | 台 |
| 14 | 有线触摸屏 | 1.不小于10寸宽屏有源矩阵彩色显示屏 2.支持高性能H.264流媒体视频 3.支持SIP对讲和电话技术 4.POE供电 | 1 | 台 |
| 15 | POE交换机 | 1.不少于8个10/100/1000BASE-T以太网端口； 2.交换容量不低于16Gbps； 3.包转发率11.9Mpps; 4.支持POE | 1 | 台 |
| 16 | 话筒 | 1.基本参数：1)供电接口：五芯MINI卡侬；2)供电需求： 80mA/DC 24±10%V；3)发言开关：触摸感应；4)麦克风：四麦差分线阵+超心单指向ECM； 2.直通通道： 1）指向性：超心单指向； 2）频率响应：100Hz~10000Hz； 3）灵敏度：-14±4dBV/Pa (1kHz) ； 4）信噪比：60dB(A) (1kHz) ； 5）失真度：<1% (1kHz) ； 6）输出阻抗：500Ω±20% (1kHz)； 3.增强通道：1）指向性：阵列波束60度；2）频率响应：100Hz~7400Hz；3）信噪比：70dB(A) (1kHz) ；4）失真度：2% (1kHz) ；4）最大输出电压：0dBV；5）最大输出功率：25mW (负载16.5Ω)； | 11 | 台 |
| 17 | 语音转写主机 | 1.音频输入参数： 1)频响：20HZ-20KHZ（+0.1/-0.4dB) 2)动态范围：最高92dB，A计权 3)噪声级别：-92dB，A计权 4)阻抗：20kohm 5)输入电平：+4dBu 6)可调节增益范围：0dB~51dB（数字调节） 2.音频输出参数： 1)频响：20HZ-20KHZ（+0.1/-0.4dB） 2)动态范围：最高92dB，A计权 3)噪声级别：-92dB，A计权 4)阻抗：470ohm 5)输出电平：+4dBu 3.接口默认数字音频参数： 1)采样率：16k/48k 2)位深：16bit 3)通道：12通道 4)光纤同步接口：input*1，output*1 ★4.设备在高温老化测试、低温工作测试、高温高湿工作测试、随机振动测试、ESD测试过程中，设备的外观、机械性能、电气性能无异常，试验中和试验后音频输出正常。 | 1 | 台 |
| 18 | 智能语音转录系统客户端软件 | - 语音实时转写：与麦克风阵列硬件集成，获取并处理实时语音流，2秒内转为文字，将问答分离，以对话形式展示； - 支持在复议听证过程中对各方说话人的麦克风设备进行操作，实现关闭或开启语音识别功能。 - 支持与浙江省行政复议业务平台进行对接，实现自动从业务系统中获取排期信息。 | 1 | 套 |
| 6、直播间 |  |  |  |  |
| 1 | 单反相机 | 传感器类型:CMOS 有效像素:≥3200万 焦距 28-75mm可调 最大光圈 ≤F2.8 最小光圈≥F22 | 1 | 套 |
| 2 | 收音mic | 无线模式:GFSK 1Mbps 和 2Mbps 等效全向辐射功耗（EIRP）＜20 dBm 工作频率:2.400 GHz 至 2.4835 GHz | 1 | 只 |
| 3 | 补光灯 | ≥300w功率led摄影灯 | 2 | 台 |
| 4 | 升降式绿幕 | ≥300*200cm | 1 | 套 |
| 5 | 采集卡 | 输入接口：HDMI（4K60p） 输出接口：HDMI（4K60p） | 1 | 块 |
| 6 | 三脚架 | 产品材质：铝合金 云台类型：液压云台 收纳高度：89cm 脚架节数：3节 | 1 | 套 |
| 8 | 竖拍快装板 | 产品尺寸‌：≥142.2×65.1×88.8毫米 | 1 | 套 |
| 9 | 电视机 | 65寸，画面比例16：9，分辨率≥3840x2160@60Hz | 1 | 台 |
| 10 | 提词器 | 全铝合金材质 ≥12.9寸的平板 云台：高度调节范围≥34mm | 1 | 台 |

- 项目实施要求

1.对于本采购文件未列明，但为了保证系统完整性所需的辅材以及供应商认为必需的费用也需列入投标报价。在合同实施时，采购人将不予支付供应商没有列入的项目费用，并认为此项目所需的费用均已包括在报价中。对在合同实施过程中可能发生的其它费用（如：材料涨价、人工、运输成本增加等因素），采购人概不负责。

2.▲项目需供应商完成深化设计、产品供货、安装、调试、集成、报检、培训、售后服务等内容，费用需计入投标报价。需收费的内容应当在投标文件中予以体现并计入投标报价，不得再额外收费。投标时提供承诺函。

3.供应商有责任检查安装现场是否符合产品安装条件。

4.货物到达采购人指定的现场后，将由应标人与采购单位共同开箱清点，并由双方进行签字确认。若有差异，应由应标人承担责任。

5.应标人需保证设备均为制造商原产原装，并必须在设备到货时提供原产地证明，保证所提供货物是全新的、未使用过的，是最新或最流行的型号和用一流的工艺生产的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。应标人应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在使用寿命期内应具有满意的性能，应标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负完全责任。

6.供应商在产品供货时，硬件产品必须是针对采购人的，硬件产品外包装用户名必须为杭州高新技术产业开发区（滨江）司法局，并提供产品序列号备查；投标人须保证所提供的产品具有合法的版权或使用权，本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由中标人负责，采购人不承担责任。

7.投标人须保证所提供产品符合国家有关规定。对所有中标产品，采购人有权要求通过第三方机构对供应商所供应产品进行功能测试，以确保产品实际质量及性能满足需求。对不满足招标文件指标要求的产品，供应商应进行整改直至通过验收，相应的费用由供应商承担。

8.项目验收过程中，如发现有不满足招标文件指标要求的产品，采购人将视为验收不合格，采购人有权据此依法终止合同，并要求供应商承担违约责任。

9.投标人必须保证解决项目所涉及的技术问题，如因技术原因无法满足用户需求，由此产生的风险由投标方承担。

- 项目实施人员要求

1. ▲投标人为本项目配备技术团队，其中项目经理（项目负责人）1人、技术负责人1人、实施人员（不含项目负责人、技术负责人）不少于5人。

2.项目实施全过程中，中标应至少提供以下人员：

项目经理（项目负责人）具有人力资源和社会保障部颁发的信息系统项目管理师（高级）、高级工程师职称证书（提供社保缴纳证明、人员证书等相关证明）；

项目组实施人员（不含项目负责人、技术负责人）需具有信息系统项目管理师高级证书（人力资源和社会保障部颁发）、系统集成项目管理工程师中级证书（人力资源和社会保障部颁发）、网络工程师中级证书（人力资源和社会保障部颁发）、信息安全工程师中级证书（人力资源和社会保障部颁发），电工证等证书（提供社保缴纳证明、人员证书等相关证明等）。

- 技术支持与售后服务

1.提供以下售后服务所需费用应包含在投标总价中。

2.要求供应商提供产品的标准服务，即与投标产品生产厂家中国总部对外公众网站上公布的服务标准相一致。

3.▲本项目保修期为3年，从项目验收合格之日起开始计算。投标人必须在设备到货时向采购人提供购买制造商设备3年的免费设备保修证明以及制造商对本次提供设备的序列号所对应的最终用户为采购人的书面确认，投标时提供承诺函。

4.要求对整个系统至少提供三年免费运行维护服务，免费维护服务期为项目自终验合格之日起三年（“维护期”） ，维护期内由中标人根据采购人要求及时提供无偿的数据服务、技术支持和维护服务，保证系统的正常、高效运行。

5.运行维护服务要求如下：

（1）安排专业技术人员进行全程技术支持、使用培训、系统维护和功能调整。

（2）投标人应实现整体方案在实现网络安全性、可靠性方面的技术保证。

（3）在项目维护内，供应商必须为最终用户提供技术服务热线（7*24小时），负责解答用户在系统及设备使用中遇到的问题，并及时提出解决问题的建议和操作方法。

（4）在项目维护期内，供应商应提供现场维护和技术支持服务，在出现系统问题的1小时内给予问题的反馈，如需现场解决，在故障发生的6小时内，提供上门服务（6小时内上门响应），如诊断为硬件故障，应携带备件并进行现场更换，承诺尽力在最短时间内恢复系统正常运行，如果故障不能在24小时内排除，供应商应提供免费替换服务，如果供应商在接到通知后的24个小时内未做出响应，则由于故障所造成的全部损失由供应商承担；

（5）投标人每月应对系统进行现场巡检，如巡检中发现软硬件问题，应及时诊断修复并提交故障报告及解决措施。

（6）当发生非人为因素严重故障时，供应商应当免费在七日内将补充或者更换的产品运抵发生故障的产品所在地，由此产生的一切相关费用由供应商承担；

（7）在项目维护期内，所有因更换或修理货物或部件而导致产品停止运行的时间应从其产品保修期内扣除；

（8）供应商在产品保修期内安装的任何零配件，必须是其中标产品生产厂家原产的或是经原厂家及用户单位认可的；

（9）所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的，除非最终用户提供书面许可，否则不可使用此范围外的其他（非新的）配件。

（10）供应商必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的升级方案；

（11）在项目维护期内，供应商有责任解决所提供的投标产品和软件系统的任何问题，在维护期满后，当需要时，供应商仍须对投标产品本身的固有缺陷和瑕疵承担责任；

（12）对产品服务要求的有效响应将被视为供应商对其所投标产品的服务承诺，如果中标，须将服务承诺列入合同的产品服务条款。

（13）供应商应提供此次投标的服务策略和服务计划（售后服务内容、等级、相关服务指标、售后服务组织机构及人员安排情况及其联络信息）。如由产品制造商负责售后服务的，应在投标文件中注明并出具承诺书，并由供应商负责协调。售后服务商应具有完善的服务保障体系（提供项目所在地本地化服务，配备有足够的、有相应资质的专业技术人员）。

- 培训

供应商负责培训的人员应具有同类产品的维修经验，供应商应在投标文件中提供相应的培训计划，详细说明培训的方式、地点、人数、时间等实质性内容。技术培训费用应包含在投标总价中。

（1）现场培训，要求供应商在整个项目实施过程中对用户进行现场培训，培训内容包括项目所涉及软件系统及硬件设备的日常操作及注意事项。此培训主要目的是解决日常维护工作中可能会出现的问题。

（2）集中培训，要求供应商在项目实施完毕后，安排一次集中的培训，培训课程的主要内容包括所有软件系统及硬件设备的产品技术性能特点、使用方法、注意事项等内容，通过现场实验让使用人员掌握相关产品的使用和解决故障。需根据项目情况提供具体的培训课程。

（3）对相关用户人员培训，使用户人员掌握相关产品的使用和故障解决。

- 实施进度要求

1.合同签订后5个工作日内完成现场勘察、深化实施方案设计、报甲方审查通过；

2.合同签订后，在本项目硬装工程竣工并接到开工通知后1个月内完成项目设备供货、系统集成实施，经初验合格后进入试运行。

4.初验合格后试运行3个月，完成培训、全部采购内容的试运行及相关的修改，建立完善的系统运维体系，并应经终验合格，正式交付采购人使用，进入维护期。

- 投标要求

（一）投标人要求

1.为确保项目的顺利实施，投标人应有同类项目成功业绩经验。

2.投标人应具有完善的管理体系，具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系证书、ISO20000信息技术服务管理认证证书；

（二）投标时对服务方案的要求

1.投标人参与本项目应有完整的、可行的技术、服务方案，对招标文件提出的技术、服务要求予以响应。结合自身资源与项目特点，投标时需根据自身经验针对本需求编制响应方案。

2.整个项目技术难点分析、风险分析和解决难题、规避风险措施的合理性和可操作性情况，包括：

①投标单位针对现场情况，投标时提供的整体规划设计、整体平面布置、效果示意等内容进行阐述。

②投标人针对以下内容提出切实可行的解决方案：对用户需求、建设目标与任务的理解是否准确、完整；各类设备与采购人硬件环境的适配性；各系统的集成方案可行性；可实现的系统功能先进性；各系统的安全保障性等。

3.投标书内容在涵盖对本项目招标内容及需求中列明全部内容的响应之外，还应包括但不限于以下内容：

- 投标时提供项目组织实施方案。包括工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方案；送货、货物存放、安装调试、验收方案；确保按时交付、正常运作等。

- 投标时提供安装服务实施方案。针对本项目的需求制定安装进度计划，进度计划应包括时间安排、安装工序等。

- 投标人需针对本项目的实际情况与需求，为采购人相关人员制定培训方案，包括：培训目标、培训对象、培训方式、培训地点、培训内容、培训次数等。

- 投标人需制定详细、完整的售后服务措施和方案，包括售后服务措施、售后服务机构和人员配置情况说明、售后服务质量保证措施、回访服务制度等。

- 付款方式

（1）合同签订后5个工作日内完成现场勘察、深化实施方案设计、报采购人审查通过；供应商凭采购人签字盖章的支付通知书办理合同价格40%的货款结算手续;

（2）供应商合同签订后，在本项目硬装工程竣工并接到开工通知后1个月内完成项目的设备供货、系统集成实施等工作内容，经初验合格后进入试运行的，供应商可凭采购人签字盖章的初验合格报告办理合同价格30%的货款结算手续；

（3）供应商完成培训、正常试运行后3个月内通过最终验收的，供应商凭采购人签字盖章的最终验收合格报告办理合同价格30%的货款结算手续。

注：每次付款前，乙方提供甲方要求的正规发票。以上付款时间是指采购人完成向财政部门申报支付手续的时间，财政部门审查及实际支付可能造成的时间延误不视为采购人违约。

- 验收要求

1.采购人参照《杭州市政府采购履约验收暂行办法》（杭财采监[2019]10号）规定组织对成交人履约的验收。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，中标人须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

2.严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收，验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认，验收小组成员现场组织对产品进行清点及现场演示，出具验收报告并经验收小组全体成员签字。采购人根据验收报告形成验收意见并经采购人与成交供应商签字盖章，并在财政指定媒体上公示无异议后生效。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

3.验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，有权要求供应商及时整改或维修、扣除相应款项并赔偿损失。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。

4.验收内容及资料要求：

根据采购文件确定的技术指标或者服务要求确定验收指标和标准。未进行相应约定的，应当符合国家强制性规定、政策要求、安全标准、行业或企业有关标准等。

4.1验收内容

| 序号 | 验收内容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 质量 | 提供的产品、型号、参数、数量等与合同相符，质量符合国家标准，提供产品合格证、质量保证书原件、原厂售后服务承诺函、三包凭证、检测报告等。 |
| 2 | 送货 | 项目按送货要求完成供货、安装、调试、并在规定的时间内交货。 |
| 3 | 培训 | 按招标文件要求对甲方进行培训并提供师资证明。 |
| 4 | 验收小组现场清点 | 验收时，验收小组现场组织对产品进行清点。 |
| 5 | 其他工作 | 履行项目采购文件、投标文件、合同条款中涉及的其他承诺的情况， |

4.2验收资料要求

验收资料要求包括（不限于）以下内容：

1、招标文件

2、投标文件

3、采购合同

4、到货核验单

5、验收时提供投标产品详细技术说明资料，例如：如生产厂家官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检验报告或其他相关证明材料等可以体现参数符合情况的资料。未提供有效证明材料或证明材料中内容与投标内容不一致的，视为产品不符合要求。

6、其他需提供的相关材料。

- 其他要求

1.安全保密要求

中标人（含项目组所有成员）必须对项目技术文件以及招标人提供的所有内部资料、技术文档、数据和信息予以保密。中标人必须与招标人签订保密协议并严格遵守，未经招标人书面许可，中标人不得以任何形式向第三方透露本项目的任何内容。

2.知识产权要求

采购人拥有项目过程中除第三方产品外所有工作件、交付品文档及其他附属产品的知识产权，未经采购人许可，不得用于第三方。

投标人应保证采购人在使用投标标的物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么投标人须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；投标人已获取的知识产权归投标人所有。

3.重要说明

本项目属于交钥匙工程。采购文件中要求建设的内容而投标人未予报价的，将被认为包含在投标总价中，风险由投标人自行承担；投标人应对项目完整性、兼容性负责。

◆特别提示：如采购文件中遗漏了必须具备的设备、配件或服务，请投标人在投标文件中指出，并提出解决方案供采购单位、采购机构参考；中标人有义务保证采购单位系统的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致采购单位系统无法正常运行，中标人须承诺免费提供。

# 第四部分   评标办法

评标办法前附表

| 序号 | 评分因素 | 评标标准 | 权重 | 主观分/客观分属性 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人资信 | （1）投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系证书、ISO20000信息技术服务管理认证证书每个得1分，最高得5分。投标时提供证书复印件加盖公章。 | 5 | 客观分 |  |
| 2 | # 投标人业绩 | 投标人提供自2022年1月1日（以签订合同时间为准）至今承担过同类项目业绩情况（含会议扩声系统及LED大屏系统），1个业绩得1分，最高得3分。 【原件备查，采购代理机构在项目评审直至合同签订、履约期间，有权要求投标人出具投标文件中的合同，予以确认其的真实性和有效性，如出现与事实不符等情况，将根据有关规定以“涉嫌提供虚假材料谋取中标（成交）”予以处理】，以分包方式履行政府采购合同的，还需提供该项目采购方同意分包的证明材料；如投标人提供的合同复印件等实施项目证明材料与投标主体无关或违规转包分包的，评标委员会将进行扣分直至认定投标无效。 | 3 | 客观分 |  |
| 3 | 投标方案的科学性和完整性 | （1）投标方案的科学性和完整性，包括方案的科学性、先进性、可靠性、成熟性、合理性和扩展性；方案设计的功能实现以及方案配置的合理性等方面与项目对应需求的满足程度等。根据提供的方案内容进行评分，内容完全满足采购人要求得2分，部分满足得1分，不满足不得分。本项最高得2分（2分）； （2）投标人结合采购需求，详细阐述服务专区、多功能厅、互联网共享法庭、复议听证中心、直播间等功能区块的建设方案。方案内容完整且完全满足采购需求得4分；方案内容存在缺失或部分满足采购需求的得2分；未提供方案的不得分（4分）； （3）对投标人针对本项目所提交的应急响应方案进行评定。投标人需提供涵盖现场应急处理、技术支撑保障、应急队伍保障、物资条件保障等方面的项目保障应急响应方案。​应急响应方案合理的得2分；较为合理的得1分；存在欠缺但基本合理的得1分；未提供应急响应方案的不得分（2分）。 | 8 | 主观分 |  |
| 4 | 投标产品的性能与需求的吻合程度 | （1）投标方案与需求的吻合程度，包括投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况（包括所投标产品的品牌、规格型号、详细配置、主要技术参数、软硬件功能等），是否能够满足招标文件要求，采购需求应在投标文件中进行逐一答复、说明和解释；技术指标负偏离每一项扣减1分，其中标“★”如有负偏离，每项扣2分，扣完为止（15分）； （2）投标货物主要产品列入财政部公布的《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》的优先采购品目的（非★强制采购类目），提供上述文件清单及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，得0.5分，没有证书不得分； （3）投标货物主要产品列入财政部公布的《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》的，提供上述文件清单及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标准产品认证证书，得0.5分，没有证书不得分。 | 16 | 主观分 |  |
| 5 | 关键技术解决能力和资源整合利用的能力 | 1、投标人根据对项目整体方案的理解，提供深化设计方案, 系统整体解决方案尤其以详细的设计图纸作为评分要点，包括： （1）各功能区平面设计图（1分）； （2）设备布置图（1分）； （3）综合布线图（1分）； （4）声场分析图（2分）； （5）各功能区效果图（2分）； 说明：（1）～（3）每项完全满足得1分，部分满足得0.5分，不满足不得分；（4）（5）每项完全满足得2分，部分满足得1分，不满足不得分，此项最高得7分（7分）。 2、语音转写软件系统需要与浙江省行政复议业务平台进行对接，实现自动从业务系统中获取排期信息，是否有合理对接方案，方案合理内容完全满足采购人要求得2分，部分满足得1分，不满足不得分；提供能实现对接的承诺函得1分，此项最高得3分。 | 10 | 主观分 |  |
| 6 | 项目组人员素质情况 | （1）项目负责人具有人力资源和社会保障部颁发的信息系统项目管理师高级证书得1分，具有高级工程师职称证书得1分，总计2分，提供相关证书复印件。 注：提供项目负责人资格证书、职称证书及在本公司3个月内任意一个月社保缴纳证明或劳动合同，否则不得分。 | 2 | 客观分 |  |
|  |  | （2）项目组成员（不含项目负责人、技术负责人）具有信息系统项目管理师高级证书（人力资源和社会保障部颁发）、系统集成项目管理工程师中级证书（人力资源和社会保障部颁发）、网络工程师中级证书（人力资源和社会保障部颁发）、信息安全工程师中级证书（人力资源和社会保障部颁发）、电工证；每提供1本证书得1分，此项最高得5分。 注：提供项目组成员资格证书及在本公司3个月内任意一个月社保缴纳证明或劳动合同，否则不得分。证明材料能充分反映得分条件，否则不得分。 | 5 | 客观分 |  |
| 7 | 组织实施方案 | 投标人项目组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，包括①系统设计、②设备供货、③调试调优、④组织机构、⑤工作时间进度表、⑥工作程序和步骤、⑦管理和协调方法、⑧关键步骤的思路和要点等。根据提供的方案内容进行评分。每一项内容完整、措施有效、符合采购人实际视为合理，合理得0.5分，否则不得分。最高得4分。 | 4 | 主观分 |  |
| 8 | 售后服务 | 提供完整详尽的售后服务方案，服务内容包括本项目涉及所有软、硬件。①投标方针对对各类故障必须提供7*24小时立即响应服务，在出现系统问题的1小时内给予问题的反馈，如需现场解决，在故障发生的6小时内，提供上门服务（6小时内上门响应），如诊断为硬件故障，应携带备件并进行现场更换，承诺尽力在最短时间内恢复系统正常运行，并分析故障原因，提出书面故障分析报告及防范措施，如果故障不能在24小时内排除，供应商应提供免费替换服务。②投标人每月应对系统进行现场巡检，如巡检中发现软硬件问题，应及时诊断修复并提交故障报告及解决措施；每满足一项得1分，不满足不得分。 | 2 | 客观分 |  |
| 9 | 培训、测试、试运行、验收 | （1）投标人是否提出合理性、可行性的①功能测试及②验收方案。每项全部满足得0.5分，部分满足得0.25分，不满足得0分。本项最高得1分（1分）； （2）培训计划包括①培训内容、②培训时间地点、③培训对象，④培训师资力量等；根据投标方案内容进行评分，每项全部满足得0.5分，部分满足得0.25分，不满足得0分。本项最高得2分（2分）。 | 3 | 主观分 |  |
| 10 | 质量保证措施和建设工期情况 | 投标人按采购人要求①是否明确的建设质量目标，②是否有质量保证措施，③是否具有详细可行的实施内容，④工期保证措施等。根据提供的方案内容进行评分，每一项内容完整、措施有效、符合采购人实际得0.5分，内容虽然进行了阐述但并未完全贴合项目需求理解情况，或理解的内容未包括细节或有有效措施，得0.25分；未进行阐述或阐述内容无法满足项目需求的，得0分。 | 2 | 主观分 |  |
| 11 | # 演示 | # （1）演示远程帮办系统可通过对远程帮办进行三级管理，分别为市本级、各个组织、各个设备地址。此项功能成功演示得2分，不演示则不得分。 （2）演示远程帮办系统可通过会话管理查阅帮办事件基本信息、评价信息、会话记录、材料信息、会话成员、材料信息、视频信息、办理人员信息、转接信息、视频回放。此项功能成功演示得2分，不演示则不得分。 # （3）演示远程帮办系统可通过设备管理查看设备信息，包括设备名称、设备编码、MAC地址、到期时间、设备状态、创建时间。此项功能成功演示得2分，不演示则不得分。 （4）演示远程帮办系统可在办理过程中工作人员可对材料实时批注指导，办理人可在视频中查看批注信息。此项功能成功演示得2分，不演示则不得分。 （5）演示语音转写软件系统支持在复议听证过程中对各方说话人的麦克风设备进行操作，实现关闭或开启语音识别功能。此项功能成功演示得2分，不演示则不得分。 | # 10 | # 客观分 |  |
| 12 | # 投标报价 | # 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*权重］的计算公式计算。 # 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 # 对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予X%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 | # 30 |  |  |

*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2. 评标标准：见评标办法前附表。

# 三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。本项目推荐的中标候选人数量：        。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.9投标人提供虚假材料投标的；

4.2.10投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.11 参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标（响应）文件无效：1.不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；2.上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；3.不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；4.不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.13 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

# 第五部分 拟签订的合同文本

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：   滨江区司法局数商综合配套服务专区智能设备采购项目

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

否

（4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购

（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是       否      不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：   按照甲方指定地点

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否

收取履约保证金形式：  乙方应以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同金额1%的履约保证金；鼓励和支持乙方以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证。

收取履约保证金金额：   合同金额的1% ；

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自    双方签订经系统备案公示后     生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对货物缺陷部分予以修复、有权拒收不符合合同约定的货物，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。如乙方更换项目负责人应提前7个工作日通知甲方并取得甲方同意。项目负责人应具备相应的资质或专业能力。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，负责装卸、交付至甲方指定地点的一切运输事项，相关费用（包括但不限于运输、装卸等费用）应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具包装检测报告。检测费用由乙方承担。

7.5 乙方在货物运输到达指定地点之前应提前48小时通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方根据乙方提供的信息和指导配合乙方做好货物的接收工作。如因乙方未及时通知或提示货物装卸注意事项导致货物损坏或迟延交货，乙方应承担全部责任。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。乙方未能完整交付本条规定的技术文件的，视为未按合同约定交货，乙方必须补齐。因此导致逾期交付的，由乙方承担相关违约责任。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内持续具备合同约定的性能。货物存在质量保证期的，乙方应保证货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。质量保证期自货物验收合格之日起计算。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。情况紧急的可以口头通知。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费上门维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但因采取补救措施产生的全部风险和费用将由乙方承担，甲方有权从应支付给乙方的合同款项中直接扣除相关费用。甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利（包括但不限于赔偿损失、解除合同等）不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押、查封等产权瑕疵，且不会侵犯任何第三方的知识产权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证货物没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三方构成侵权的，应当由乙方向第三方承担法律责任；如甲方依法向第三方赔偿后，有权向乙方追偿。甲方另有其他损失的，乙方应当全额赔偿甲方的其他损失（包括直接损失和间接损失）。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到有效发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权扣除或没收全部或部分履约保证金，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或甲方指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务，并承当相关费用。

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评估，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费且不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果迟延交货或提供服务涉及公共利益，且赔偿金额不足以弥补公共利益损失，甲方可要求乙方继续履行或者采取其他补救措施，乙方应承担由此产生的全部费用。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订书面补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。合同已履行部分不受影响。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时以书面形式告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；但合同中有关保密、争议解决、违约责任等条款在合同终止后仍然有效。

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包，并确保分包行为符合相关法律规定及合同约定。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定由甲方所在地人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用中华人民共和国法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方向另一方发出的通知均应采用书面形式，以传真或快递方式送到本合同中规定的对方的地址，以快递方式送达的，应办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 | / |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 | / |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 | - 甲方按双方约定的内容和时间，向乙方提供与项目有关的可以提供的资料； - 甲方对乙方提供的项目工作方案具有审定权、修改权，并有权要求乙方按甲方的要求修改方案,乙方不得以此为由要求增加任何费用； 甲方有权对质量不合格产品进行拒收，由此产生的损失由乙方承担。 |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 | - 乙方针对该项目出具的工作方案，均须事先经甲方书面确认后方可实施。乙方应当负责本项目的所有外部关系联系与协调； - 项目负责人： ；联系电话： ；邮箱： ； - 乙方承诺按照招标文件要求和投标文件承诺提供货物及各项服务； - 乙方提供的所有产品均应符合质量合格标准； 乙方必须在规定期间内完成招标文件要求和投标文件承诺的服务内容，并通过甲方的验收，否则甲方有权终止合同，并索回全部支付的货款，赔偿延误的损失。 |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 | / |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 | / |
|  | 指定现场 | / |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 | / |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | 对其在制造、购置、运输、存放及交货过程中的丢失或损坏进行全面保险。 |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 不少于三年 |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 | 为本项目指定专属售后服务人员 联系电话： ，质保期内出现问题，在出现问题的1小时内给予问题的反馈，如需现场解决，在故障发生的6小时内，提供上门服务（6小时内上门响应），如诊断为硬件故障，应携带备件并进行现场更换，承诺尽力在最短时间内恢复系统正常运行，如果故障不能在24小时内排除，供应商应提供免费替换服务，如果供应商在接到通知后的24个小时内未作出响应，则由于故障所造成的全部损失由供应商承担； |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 | / |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 | （1）合同签订后5个工作日内完成现场勘察、深化实施方案设计、报采购人审查通过；供应商凭采购人签字盖章的支付通知书办理合同价格40%的货款结算手续; （2）供应商合同签订后，在本项目硬装工程竣工并接到开工通知后1个月内完成项目的设备供货、系统集成实施等工作内容，经初验合格后进入试运行的，供应商可凭采购人签字盖章的初验合格报告办理合同价格30%的货款结算手续； （3）供应商完成培训、正常试运行后3个月内通过最终验收的，供应商凭采购人签字盖章的最终验收合格报告办理合同价格30%的货款结算手续。 注：每次付款前，乙方提供甲方要求的正规发票。以上付款时间是指采购人完成向财政部门申报支付手续的时间，财政部门审查及实际支付可能造成的时间延误不视为采购人违约。 |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | / |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | / |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 | 质保期内 |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 | 标的物归甲方所有，乙方不予收回。 |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 | - 如涉及到甲方场地布局需要进行调整，乙方需提供免费的设备搬移服务。 - 保修期内产品因设计、质量出现问题，均由乙方即时解决（包括更换配件耗材） 售后服务内容：（根据投标响应补充） |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 | 在接到用户维修要求后4小时内到达现场，8小时内修复。若不能修复，则需要提供后备或替代设备，以保证用户正常的工作。 |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的5%计算，最高限额为本合同总价的 20%；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同。 |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | 参考同期银行活期存款利息 |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 | - 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同； - 除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式； - 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约； - 甲方有权对质量不合格产品进行拒收，由此产生的损失有乙方承担； - 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招投标文件规定标准的，或项目经验收不合格的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，同时乙方应按合同价款的10%承担违约金，并退还全部已收款项。 - 上述第2项应退回或更换的货物，由乙方在验收后一周内运离安装地点，所需费用由乙方承担。如乙方在二周内不处理（搬走）的，视为乙方放弃，甲方有权自行处置（包括废物处理）。 - 如因乙方未经甲方事先书面同意，乙方将合同的权利或义务全部或部分转让或分包给第三人或违反相关法律规定或侵犯第三方合法权利而使甲方遭受损失的，乙方应承担全部责任，甲方有权解除本合同并要求乙方返还全部已收款项，按合同价款的10%承担违约金并赔偿甲方由此所遭受全部经济损失。 - 因乙方违约行为给甲方造成损失的，如果违约金不足以弥补甲方经济损失，乙方还应当赔偿甲方其余经济损失，包括直接经济损失及可预见的间接经济损失。间接经济损失包括但不限于：因违约方违约事项致使守约方损失的可期待利益及守约方为此支出的诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、公证费、鉴定费、评估费、保全费、执行费等费用以及其它可预见的间接经济损失。 |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决： （1）向 杭州 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 项目所在地 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 | / |

# 第六部分 应提交的有关格式范例

# 资格文件部分

# 目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）联合协议………………………………………………………………（页码）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（4）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

杭州高新技术产业开发区（滨江）司法局、华诚工程咨询集团有限公司：

我方参与滨江区司法局数商综合配套服务专区智能设备采购项目【招标编号：HCZX-】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

二、联合协议（如果有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供]

三、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造的，提供相应的中小企业声明函（附件7）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C、要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

四、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

# 目录

（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）分包意向协议…………………………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（5）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）（6）投标标的清单……………………………………………………………………（页码）（7）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（8）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………（页码）

# 一、投标函

杭州高新技术产业开发区（滨江）司法局、华诚工程咨询集团有限公司：

我方参加你方组织的滨江区司法局数商综合配套服务专区智能设备采购项目【招标编号：HCZX-】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2联合协议（如果有)；

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.4本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3分包意向协议（如果有）；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评标标准相应的商务技术资料；

2.2.6投标标的清单；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.3中小企业声明函（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。对投标文件中材料的真实性、合法性负责，积极配合采购人、采购代理机构复核投标文件中的资料。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、对通过政采云平台开展的质疑、投诉等活动，我方承诺并接受平台以电子送达的方式送达相关文书。我方认可电子送达与邮寄送达具有同等法律效力，以文书到达政采云平台日期为送达日期，本公司保证政采云平台账号真实有效。

6、其他补充说明:                                        。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

杭州高新技术产业开发区（滨江）司法局、华诚工程咨询集团有限公司：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：           ，所在单位：         ），以我方名义处理滨江区司法局数商综合配套服务专区智能设备采购项目【招标编号：HCZX-】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

杭州高新技术产业开发区（滨江）司法局、华诚工程咨询集团有限公司：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：           ，所在单位：         ），以我方名义处理滨江区司法局数商综合配套服务专区智能设备采购项目【招标编号：HCZX-】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

三、分包意向协议（如果有）

[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件6)；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

四、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 其他实质性要求1： | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |
| 4 | 其他实质性要求2： |  | 见投标文件第 页 |
| …… | 其他实质性要求……： |  | 见投标文件第 页 |

注：1.按本格式和要求提供。

2.招标文件中实质性要求必须明确响应。

五、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）

| 序号 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录* | 投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | XXX（预先填写） | 见投标文件第 页 |
| 2 | XXX | 见投标文件第 页 |
| …… |  | 见投标文件第 页 |

六、投标标的清单

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XXX（预先填写） |  |  |  |  |
| 2 | XXX |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

七、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

注：1.按本格式和要求提供。

2.本表格所反映的偏离情况与“符合性审查资料”、“评标标准相应的商务技术资料”不一致的，以“符合性审查资料”、“评标标准相应的商务技术资料”为准。

3.投标人须保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部非实质性要求。

八、政府采购供应商廉洁自律承诺书

杭州高新技术产业开发区（滨江）司法局、华诚工程咨询集团有限公司：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

# 报价文件部分

# 目录

- 开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

（2）中小企业声明函………………………………………………………………（页码）

、开标一览表（报价表）

杭州高新技术产业开发区（滨江）司法局、华诚工程咨询集团有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成滨江区司法局数商综合配套服务专区智能设备采购项目【招标编号：HCZX-】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XX |  |  |  |  |  |  |
| 2 | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人不得向供应商索要或者接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；如供应商承诺提供赠品、回扣、采购预算中本身不包含的其他商品或服务，视作无效承诺，不得因无效承诺对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，也不得将其作为中标（成交）条件或者合同签订条件；总价不为零，部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如果有）、规格型号、数量、单价等予以公示。

二、中小企业声明函（如果有）

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件7）。]

附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_杭州高新技术产业开发区（滨江）司法局_单位的_滨江区司法局数商综合配套服务专区智能设备采购项目__项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：业务专用章使用说明函

杭州高新技术产业开发区（滨江）司法局、华诚工程咨询集团有限公司：

我方                         (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的滨江区司法局数商综合配套服务专区智能设备采购项目【招标编号：HCZX-】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

# 附件5：联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加滨江区司法局数商综合配套服务专区智能设备采购项目【招标编号：HCZX-】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：             ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：             ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，其中小微企业合同金额达到 %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

# 附件6：分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为滨江区司法局数商综合配套服务专区智能设备采购项目【招标编号：HCZX-】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（分包供应商1名称）。（分包供应商1名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，其中小微企业合同金额达到 %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

# 附件7：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 杭州高新技术产业开发区（滨江）司法局 的 滨江区司法局数商综合配套服务专区智能设备采购项目 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

注：①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。②《中小企业声明函》中“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏。