长春市人民医院老年医学科治疗能力提升项目复合超声关节炎治疗仪等设备采购项目

招 标 文 件

项目编号：JM-2025-01-00011

采购人：长春市人民医院

采购代理机构：华春建设工程项目管理有限责任公司

二〇二五年一月·长春

目  录

第一章  磋 商 公 告

第二章  投标人须知及前附表

第三章  合同条款

第四章  采购合同书格式

第五章  技术标准及服务需求

第六章  投标文件构成、要求及格式

第七章  资格审查文件

第八章  评标办法

第九章  附件

第一章 磋商公告

项目概况

长春市人民医院老年医学科治疗能力提升项目复合超声关节炎治疗仪等设备采购项目的潜在供应商应自行登录政府采购云平台（网址：https://www.zcygov.cn/）网上注册并下载竞争性磋商文件，并于2025年02月13日10点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、采购项目基本信息

1.项目编号：JM-2025-01-00011

2.项目名称：长春市人民医院老年医学科治疗能力提升项目复合超声关节炎治疗仪等设备采购项目

3.预算金额及最高限价：180万元

4.采购方式：竞争性磋商

5.合同履行期限：签订合同后30天内完成

6.采购需求：复合超声关节炎治疗仪等设备采购（详见招标文件第五章）。

7.本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业采购项目。

政府采购强制、优先采购节能产品政策；政府采购优先采购环保产品政策；政府采购促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）政策。

3.本项目的特定资格要求：

（1）投标人应在中华人民共和国注册具有独立法人资格或其他组织，具有有效的营业执照且具有独立承担民事责任和履行合同所必需的设备和专业技术能力；投标供应商为生产企业的，所投产品属第一类医疗器械的，应提供国家药品监督管理局颁发的《第一类医疗器械生产备案凭证》；所投产品属第二类、第三类医疗器械的，应提供国家药品监督管理局颁发的《医疗器械生产许可证》。投标供应商为经营企业的，所投产品属第二类医疗器械的，应提供国家药品监督管理局颁发的《第二类医疗器械经营备案凭证》或有效期内的《医疗器械经营企业许可证》；所投产品属第三类医疗器械的，应提供国家药品监督管理局颁发的《医疗器械经营许可证》。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，根据[长财采购[2022]2066号文件]关于加强政府采购信用体系建设简化供应商资格条件有关事项的通知提供资格条件承诺函(长财采购[2022]2066号)文件要求执行，提供资格条件承诺函。

（3）信誉要求：2021年1月1日至今无行贿犯罪及不良行为记录；“中国裁判文书网”网站（https://wenshu.court.gov.cn/）上无行贿犯罪记录；“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未列入①失信被执行人及②重大税收违法失信主体名单；国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）未列入严重违法失信企业名单及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）未列入政府采购严重违法失信行为记录名单。以上均须提供截图。

（4）与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；企业名称不同但法定代表人为同一个自然人的两个或者两个以上的供应商不得参加同一采购项目的投标；如果出现上述情况，相关供应商的投标均将被拒绝。提供企业承诺书。

三、获取磋商文件

1. 时间：自本项目磋商公告发布之日起至2025年01月24日下午16：00止。

2.方式：政采云平台线上获取。供应商自行登录政府采购云平台（网址：http://www.zcygov.cn）注册（https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry）并下载竞争性磋商文件，其他途径获取的竞争性磋商文件开标时一律按无效投标处理。

3.线上获取须将以下材料扫描上传至政采云平台审核：

（1）企业营业执照副本及资质材料复印件加盖公章；

（2）法人授权委托书原件加盖公章（附法人及被授权人身份证）；

（3）提供本公告3.本项目的特定资格要求：（2）-（4）证明材料并加盖公章。

四、响应文件的递交

1.截止时间：2025年02月13日10时00分（北京时间）

2.地点：长春市二道区洋浦大街6999号凯利中心AB栋开标四室

3.响应文件提交方式：本项目为全流程电子化项目，通过“政采云”平台

（http：//www.zcygov.cn）实行在线电子投标，供应商应先安装“政采云投标客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目磋商文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在响应文件截止时间前通过网络上传至“政采云”平台，供应商在“政采云”平台提交电子版响应文件时，请填写参加采购活动经办人联系方式。

4.电子响应文件解密期限及方式：开启时间后30分钟内，由供应商持制作该电子响应文件的同一数字证书（CA锁）及电脑自行进行远程解密。

5.CA锁办理网址：请供应商自行办理CA锁，网址链接http://www.anxinca.com/kehu/zcy/kh-zcy-zsshenqing.html；办理联系方式：95763。
    6.收到 CA锁以后在“政采云”登陆界面，点击 CA 登录-CA 驱动下载-下载并安装政采云投标客户端和安信CA驱动，账号绑定CA后才能进行报价文件制作。
    7.未进行网上注册并办理 CA 认证的响应人将无法参与本次采购活动。数字证书办理时限为3-5个工作日，响应人须自行考虑办理时间，由于响应人自身原因在开启前无法完成办理，后果自负。

五、开启

1.时间：2025年02月13日10时00分（北京时间）

2.地点：长春市二道区洋浦大街6999号凯利中心AB栋开标四室。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

本次招标公告同时在长春市公共资源交易网、中国政府采购网上发布

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：长春市人民医院

地    址：吉林省长春市宽城区南广街道南京大街728号

联系人：汤浩

联系方式：0431-86097414

2.采购代理机构信息

名    称：华春建设工程项目管理有限责任公司

地　　址：长春市经开区会展大街与南湖大路交汇总部基地金融第五城18栋

联系人：陈凯

联系方式：18626689600

3.项目联系方式

项目联系人：陈凯

电　　 话：18626689600

4.招标监督管理部门：长春市财政局政府采购管理工作办公室

联系方式：0431-87605030

第二章 投标人须知及前附表

投标须知前附表

| 序号 | 名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购人 | 采购人：长春市人民医院 地址：吉林省长春市宽城区南广街道南京大街728号 联系人：汤浩 电话：0431-86097414 |
|  | 采购代理机构 | 招标代理机构：华春建设工程项目管理有限责任公司 地址：长春市经开区会展大街与南湖大路交汇总部基地金融第五城18栋 联系人：陈凯 电话：18626689600 |
|  | 项目名称 | 长春市人民医院老年医学科治疗能力提升项目复合超声关节炎治疗仪等设备采购项目 |
|  | 项目编号 | JM-2025-01-00011 |
|  | 服务地点 | 长春市人民医院指定地点 |
|  | 资金来源 | 财政资金131.4万元及自筹资金48.6万元 |
|  | 资金落实情况 | 已落实 |
|  | 采购需求 | 复合超声关节炎治疗仪等设备采购（详见招标文件详见招标文件第五章） |
|  | 磋商报价 | 本项目最高限价为：180万元； 超过预算金额的文件其报价无效处理 |
|  | 报价要求 | 供应商的报价应当包含为完成本项目所需的一切费用，包括成本、利润、税金等。 |
|  | 合同履行期限 | 签订合同后30天内完成 |
|  | 证明材料 | 有，详见第五章 技术标准及服务需求 |
|  | 强制采购产品认证 | 供应商需提供下述节能环保产品强制采购认证证书：无 |
|  | 服务标准 | 符合国家及行业规定的合格标准 |
|  | 供应商资质条件、能力和信誉 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业采购项目。 政府采购强制、优先采购节能产品政策；政府采购优先采购环保产品政策；政府采购促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）政策。 3.本项目的特定资格要求： （1）投标人应在中华人民共和国注册具有独立法人资格或其他组织，具有有效的营业执照且具有独立承担民事责任和履行合同所必需的设备和专业技术能力。 （2）投标供应商为生产企业的，所投产品属第一类医疗器械的，应提供国家药品监督管理局颁发的《第一类医疗器械生产备案凭证》；所投产品属第二类、第三类医疗器械的，应提供国家药品监督管理局颁发的《医疗器械生产许可证》。 投标供应商为经营企业的，所投产品属第二类医疗器械的，应提供国家药品监督管理局颁发的《第二类医疗器械经营备案凭证》或有效期内的《医疗器械经营企业许可证》；所投产品属第三类医疗器械的，应提供国家药品监督管理局颁发的《医疗器械经营许可证》。 （3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，根据[长财采购[2022]2066号文件]关于加强政府采购信用体系建设简化供应商资格条件有关事项的通知提供资格条件承诺函(长财采购[2022]2066号)文件要求执行，提供资格条件承诺函。 （4）信誉要求：2021年1月1日至今无行贿犯罪及不良行为记录；“中国裁判文书网”网站（https://wenshu.court.gov.cn/）上无行贿犯罪记录；“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未列入①失信被执行人及②重大税收违法失信主体名单；国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）未列入严重违法失信企业名单及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）未列入政府采购严重违法失信行为记录名单。以上均须提供截图。 （5）与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；企业名称不同但法定代表人为同一个自然人的两个或者两个以上的供应商不得参加同一采购项目的投标；如果出现上述情况，相关供应商的投标均将被拒绝。提供企业承诺书。 （6）本项目不接受联合体。 信誉要求： （1）拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业投标； （2）未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单； （3）不接受被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人参与投标，投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）无任何不良信用记录； （4）2021年1月1日至今无行贿犯罪及不良行为记录；“中国裁判文书网”网站（https://wenshu.court.gov.cn/）上无行贿犯罪记录。 （5）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。 以上须提供查询项的截图证明及承诺书。 |
|  | 答疑会 | 本项目不召开答疑会 |
|  | 供应商提出问题的截止时间 | 投标供应商提出问题的截止时间： 响应文件截止时间5日前 登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请提出问题，并电话通知代理机构。 |
|  | 采购人书面澄清的时间 | 响应文件提交截止时间前5天 |
|  | 分包 | 本项目不允许分包 |
|  | 供应商要求澄清 磋商文件的截止时间 | 磋商截止时间前5天 |
|  | 响应文件递交截止时间 | 2025年02月13日10时00分（北京时间） |
|  | 供应商确认收到 磋商文件澄清的时间 | 24小时以内 |
|  | 供应商确认收到 磋商文件修改的时间 | 24小时以内 |
|  | 构成响应文件的其他材料 | / |
|  | 磋商有效期 | 磋商截止之日后60天（日历天） |
|  | 磋商保证金 | 1、对于诚信纪录良好的供应商不收取磋商保证金，但对于满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条有关规定，经信用中国网站查询存在行政处罚信息的供应商，采购人、采购代理机构可以按规定收取磋商保证金。符合要求的供应商可在响应文件中提供“信用中国” 网站查询无行政处罚信息的证明材料，并在截止时间前2日将截图发至采购代理机构邮箱。 2、磋商保证金：10000元。 3、递交形式：供应商自主选择支票、汇票、本票、保函、转账、电汇等形式； 开户名称：华春建设工程项目管理有限责任公司吉林分公司 开户银行：中国银行长春四道街支行 账号：157219201675 4、递交时间：供应商应于递交响应文件截止时间前递交，以到账为准。 采用银行保函形式提交的，供应商应当在提交响应文件截止时间前向采购代理机构递交保函原件。 5、未按竞争性磋商文件要求提交磋商保证金，或提交磋商保证金的账户名称与供应商名称不一致，按照无效投标处理。 注：供应商应在电汇或转账凭证上明确用途、项目名称及标段。递交完毕将磋商保证金递交凭证发送到3264873554@qq.com邮箱内，联系项目负责人及时查账。 |
|  | 近年财务状况的年份要求 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，根据[长财采购[2022]2066号文件]关于加强政府采购信用体系建设简化供应商资格条件有关事项的通知. |
|  | 近年完成的类似项目的年份要求 | 近三年（2022年1月1日起至今） |
|  | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | 近三年（2022年1月1日起至今） |
|  | 是否允许递交备选响应方案 | 不允许递交备选响应方案 |
|  | 签字或盖章要求 | 响应文件封面、报价函均应加盖供应商印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章 |
|  | 响应文件副本份数 | （1）供应商在“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）上制作响应文件一份（此响应文件须上传至“政采云”平台）。 （2）纸质版响应文件份数要求：正本1份，副本2份，电子版1份（U盘） 注：（纸质版响应文件需开标后邮寄至：吉林省长春市经开区会展大街与南湖大路交汇总部基地金融第五城18栋） |
|  | 装订要求 | 响应文件正、副本一同合包密封，要求装订要整齐、牢固，编制目录，便于保管和利用，不能采用活页装订方式。 |
|  | 封套上写明 | 采购人名称： 采购人地址： 供应商地址： 供应商名称： (项目名称) 响应文件在 年 月 日 时 分前不得开启 |
|  | 递交响应文件地点 | 时间：2025年02月13日10时00分（北京时间） 地点：长春市二道区洋浦大街6999号凯利中心AB栋开标四室。 |
|  | 是否退还响应文件 | 不退还 |
|  | 磋商时间和地点及解密方式 | 时间：同响应文件递交截止时间 地点：长春市二道区洋浦大街6999号凯利中心AB栋开标四室（投标人无需到达此地点） 本项目采用“政采云”平台(http：//www.zcygov.cn)不见面开标大厅进行远程采购活动。 投标文件远程解密方式： ①公布供应商名单后30分钟内，由供应商持制作该电子投标文件的相同数字证书(CA锁)及电脑进行远程解密(各供应商在投标文件提交截止时间前及“政采云”系统公布供应商名单前，不要提前进行远程解密)。 ②投标文件解密截止时间后，“政采云”平台公布投标报价信息，供应商需持企业数字证书登录“政采云”平台在线确认投标报价信息。 ③因投标供应商自身原因未能按时完成解密的，视为逾期未提交投标文件，其投标无效。 |
|  | 磋商程序 | 二次报价顺序：按政府采购云平台电子标默认的顺序或由磋商小组确定的其它方式 |
|  | 评审委员会的组成 | 磋商小组构成：采购人代表0人、专家5人，共5人组成 评审专家确定方式：专家从政采云专家库中随机抽取 |
|  | 是否授权评审小组确定成交供应商 | 否，推荐的成交候选人数：1名 |
|  | 成交结果公告媒介及期限 | 中国政府采购网、长春市公共资源交易网。公示期限：1个工作日 |
|  | 付款方式 | 以实际所签合同为准 |
|  | 评审办法 | 综合评分法 |
|  | 付款条件与比例 | 中小企业中标（成交）的：活动结束并经采购人验收合格后，支付全部合同价款。 |
|  |  | 非中小企业中标（成交）的：活动结束并经采购人验收合格后，支付全部合同价款。 |
|  | 支付方式 | 本项目合同款通过国库集中支付，采购人按约定的付款时间向长春市财政局提出资金支付申请，则视同采购人已履行了合同付款义务。 |
|  | 履约保证金 | 按合同约定执行。 |
|  | 履约管理与违约责任 | 1.供应商未能按照采购需求履约，采购人有权责令供应商按采购需求进行限期整改，如整改后仍不符合采购需求，可最高扣除相应不符合要求部分的100%费用；如供应商拒不整改，影响活动正常开展的，采购人有权立即解除合同，追回已支付合同价款，并保留追究供应商责任的权利。 2.由于供应商的原因造成财产损失或人员伤害的，由供应商承担全部责任。 |
|  | 验收标准及要求 | 根据采购需求验收，供应商应在活动结束后向采购人提供履约验收材料 |
|  | 采购代理服务费 | 执行发改价格[2015]299号文件收取招标代理服务费,由中标单位支付 |

投标人须知

1．适用法律：本次招标适用法律法规为《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及政府采购其它相关法规。

2．定义：

2.1“招标代理机构”指 华春建设工程项目管理有限责任公司 负责采购活动的组织工作。

2.2“采购人”指 长春市人民医院负责采购项目的整体规划、采购需求设计和可行性论证，作为合同的需方，承担质疑答复，合同履行、验收、评价等义务。

2.3“招标内容”详见第五章《技术标准及服务需求》。

2.4“潜在投标人”指确认参加投标的供应商。

2.5“投标人”指响应本磋商文件参加投标的供应商。

3．合格投标人资格条件要求：

3.1详见磋商公告及投标人须知前附表；

以上各款关于合格投标人资格条件的要求均须提供中文文本，否则无效，投标人应按第六章《投标文件构成、要求及格式》的相关规定提交。

4．项目答疑会和踏勘现场：不组织，由投标人自行踏勘现场。

5．投标费用：投标人应自行承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，无论投标的结果如何，采购人和采购人在任何情况下均无义务和责任承担费用。

6. 磋商文件：

6.1 磋商文件的构成：

第一章 竞争性磋商公告

第二章 投标人须知及前附表

第三章 合同条款

第四章 采购合同书格式

第五章 服务需求

第六章 投标文件构成、要求及格式

第七章 资格审查

第八章 评标办法

6.2投标人应认真阅读磋商文件中所有事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照磋商文件要求提交全部文件资料或投标文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应，将按废标处理由投标人自行承担风险。

7. 磋商文件的澄清和修改

7.1任何要求对磋商文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期3天前以书面形式通知招标方，招标方对收到的澄清要求将视所提问题具体情况以书面形式予以答复澄清，同时寄给每个购买磋商文件的投标人或由投标人直接到招标方领取。投标人应立即以书面形式确认已收到的答复文件。答复中包括所提的问题，但不包括问题的来源。采购人对收到的供应商书面质疑，将按照政府采购法律规章的规定处理。

7.2 采购人可在投标截止时间3日前（含）对磋商文件进行修改、补充。磋商文件的修改、补充文件将以当面交接、传真或电子邮件的方式向潜在投标人发出，并在发布磋商公告的媒体上公告。

7.3 磋商文件的澄清、修改、补充文件均构成磋商文件的组成部分，对所有投标人具有约束力，而无论其是否已经实际收到该澄清、修改、补充文件（包括答疑会纪要）。投标人若收到该澄清、修改、补充文件，则应立即以书面形式回复确认已收到。

7.4 为使投标人有充分的时间对磋商文件的澄清、修改、补充部分进行研究，采购人可在投标截止时间3日前（含）自行决定酌情延长投标截止时间，延长投标截止时间的公告将在发布招标公告的媒体上发告，并以当面交接、传真或电子邮件的方式向所有潜在投标人发出。在这种情况下，采购人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均相应延长至新的投标截止时间。

8. 投标文件构成：

8.1投标文件分为商务部分和技术部分。商务部分是投标人提交的证明其具有合格的投标资格和中标后有能力履行合同的文件。技术部分是能够证明投标人所提供货物和服务的合格性和符合磋商文件规定的文件。

8.2 投标人应提交本磋商文件第六章《投标文件构成、要求及格式》规定的全部商务文件和技术文件，若有缺失、无效或者不符合磋商文件要求，将导致其投标被拒绝。

8.3 投标人应按第二章《投标人须知及前附表》要求提交的投标保证金。

9. 投标文件的编制

9.1 投标语言：投标文件以及投标人与采购人就有关投标的来往函电均使用中文。

9.2 计量单位：中华人民共和国法定计量单位。

9.3 投标文件规格应采用A4幅面，打印，按照磋商文件规定的顺序，统一编目编码装订。为便于评标，技术文件中的各项表格应按照磋商文件第六章规定的格式制作。

9.4 投标人在投标文件以及在投标、合同签订、履行过程中所签署的相关文件中所加盖的公章，均须按照磋商文件的规定加盖与投标人名称全称相一致的标准公章。

9.5 采购人不接受采用传真方式提交的投标文件。

10. 投标报价

10.1投标供应商的投标报价应在控制范围内，超出此范围的投标报价将按废标处理。投标货币：所有投标报价均以人民币万元为计算单位。

10.2投标人应一次性报出投标货物的单价和总价，每种货物只允许有一个有效报价，任何有选择的报价将不予接受。投标人所报价格应包含为在本磋商文件指定地点交货、由投标人负责安装调试、验收合格并交付的全部价格。

10.3投标人所报的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标文件予以拒绝。

11. 投标保证金

11.1投标人须按照磋商文件中《投标人须知前附表》标明的招标代理机构人帐户名称、开户银行和帐号提交，在投标截止时间48小时之前将投标保证金足额汇入（存入）采购人帐户，并必须携带汇款银行出具的汇款（存款）凭证（进帐单复印件加盖投标人公章或财务章）或采购人开出的收据参加开标会。

采购人特别声明：采购人不接受以银行转帐支票、现金支票提交的投标保证金。

11.2投标保证金是为了弥补采购人因投标人的违规行为而蒙受的损失。采购人在因投标人的违规行为而受到损害时，将不予退还投标人的投标保证金，并作为所受损害的补偿。

11.3投标保证金是投标文件的一个组成部分。在开标时，凡没有按规定提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标予以拒绝。

11.4未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出后5个工作日内退还，不计利息。

11.5中标人的投标保证金，在中标人按本须知第21条规定签署合同，并按第22条规定交纳了履约保证金后5个工作日内退还，不计利息。

11.6  下列情况之一发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在磋商文件规定的投标有效期内撤回其投标；（2）中标人在规定期限内未能做到：a.按照本须知第21条规定签订合同；b.按照本须知第22条规定提交履约保证金。（3）磋商文件规定不予退还投标保证金的其他情形。

12. 投标有效期：

12.1投标有效期为自开标之时起60天。投标文件在这个规定期限内应保持有效。

12.2在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受延期要求而不会被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人除按照采购人要求修改投标文件的有效期外，不能修改投标文件的其他内容。

12.3中标人的投标文件有效期等同于合同履行期。

- 投标文件的式样和签署
  13.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，并在文件中填写目录与页码，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，承诺函附录在满足磋商文件实质性要求的基础上，可以提出比磋商文件要求更有利于采购人的承诺。
  13.2 投标文件应当对磋商文件有关投标有效期、承诺函、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应，并由投标人、法定代表人或者授权委托人签字盖章。

  - 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，加盖骑缝公章，并由法定代表人

或其委托代理人在指定位位置签字并加盖公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章并由投标人的法定代表人或授权代理人签字确认。

13.4 投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。投标文件电子版（U）盘应单独放入一个密封袋中，并在封套口处加盖投标人单位章，在封套上标记“投标文件电子版”字样。
   13.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册（A4纸幅），并编制详细目录，且逐页统一标注连续页码，否则视为无效投标。

14. 投标文件的修改和撤回

14.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但采购人必须在规定的投标截止时间之前收到投标人的修改或撤回的书面通知。

14.2投标人的修改或撤回通知书应按对投标文件的规定一样进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”或“撤回”字样。

14.3 在投标截止时间（开标时间）之后，投标人不得对其投标书做任何修改（包括开标一览表的内容）。

14.4从开标时间起，至投标有效期期满，投标人不得撤回其投标，否则，其投标保证金将不予退还。

15. 投标

15.1投标人应将投标文件装订成册、胶装密封，在信封上标明招标项目名称、项目编号、投标人名称、地址、联系方式和邮编，并在封口处加盖投标人公章，在《投标邀请书》规定的投标地点和投标截止时间前递交给采购人。如果投标人没有按照要求密封、标记，采购人及招标代理机构对于投标人的误投、错投以及提前拆封概不负责。

15.2投标文件份数：投标人应按照磋商文件中规定的分数提交，(副本可以是正本的复印件，但应骑页加盖投标人公章、法人章)，并标明“正本”、“副本”字样，当正本与副本内容不一致时，以正本为准，投标文件正副本及电子优盘应单独密封。

15.3 投标人应按第六章《投标文件构成、要求及格式》中的格式和要求单独编制一份《开标一览表》，按照对投标文件同样的要求单独密封和标记，与投标文件同时递交。

15.4 采购人将拒绝接受并原封退回在规定的投标截止时间以后递交的投标文件。

15.5 首次招标投标截止时间结束后投标人不足三家的，将重新招标；重新招标仍出现本款前述情形的，可按本须知第19条规定办理。

16. 开标

16.1采购人将在招标公告规定的时间和地点进行磋商。投标人法定代表人或其授权代理人应参加并签名报到以证明其出席，并携带有效身份证件以备审查。

16.2 开标会由采购人组织并主持。开标前，由监督人员或者投标人代表检查投标文件的密封情况并当场宣布检查情况。

16.3 开标时，采购人将按照投标人提交的“开标一览表”，当众宣读投标人名称、修改和撤回投标的通知、投标价格、交货时间、是否提交了投标保证金等内容。

16.4 开标时未宣读的投标价格等实质性内容，评标时不予承认。

16.5 按照投标人须知第14条的规定，提交了可接受的“撤回”通知的投标将不予开封。撤回的投标书将原封退回投标人。

16.6 采购人将做开标记录，开标记录包括按本须知第16.3款的规定在开标时宣读的全部内容。开标记录将在开标后由监督人员或者投标人代表签字确认。

16.7 开标时有下列情形之一的为无效投标：

（1）投标文件在规定的投标截止时间以后送达的；

（2）未按磋商文件规定提交投标保证金的；

（3）投标文件未按磋商文件规定密封的；

（4）未提交单独密封的开标一览表或者开标一览表未按规定加盖公章和/或有效签署的；

（5）磋商文件规定开标时属于无效投标的其他情形。

16.8 开标时有下列情形之一的，采购人有权宣布本项目废标：

（1）交货时间符合磋商文件要求的投标人不足三家的；

（2）所有投标人的报价均超过采购项目预算，采购人不能支付的。

首次招标废标后将重新招标，重新招标仍出现本款情形的，可按本须知第19条规定处理。

17. 评标过程的保密性：开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，除按磋商文件规定予以公开的评标结果外，凡与审查、澄清、评价和比较投标有关的资料以及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

18. 评标

18.1 评标工作由招标代理机构负责组织，具体评标工作由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关的技术、经济方面的专家和采购人代表组成。评标委员会的专家成员由专家库中随机抽取产生，采购人代表由采购人委派。需要设立评标委员会主任的，评标委员会主任由专家担任，由评标委员会成员选举产生，负责主持具体评标工作。评标委员会根据有关法律法规和磋商文件规定的方法和标准独立评标，负责完成评标的全过程直至评定预中标人。采购人只负责评标组织工作，不参加评标。

18.2 审查是否所有投标人的报价均超过采购预算：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，所有投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的，应予废标。

18.3 审查投标人是否存在串通投标行为：评标委员会发现投标人有下列情形之一的，将认定属于串通投标行为，相关投标人的投标应作废标处理。评标结束后，招标机构将以书面形式报告吉林省政府采购监督管理部门：

（1）不同投标人的投标文件中错、漏之处相同的；

（2）不同投标人的投标文件相互混装的，或者相互加盖了对方公章的，或者相互出现了对方法定代表人或者授权代理人签名的，或者相互书写了对方名称的；

（3）一家投标人的投标文件中加盖了另一家投标人公章的；

（4）不同投标人的投标文件中，项目成员出现同一人的；

（5）不同投标人的投标文件的制作非正常一致的；

（6）不同投标人的投标文件中相关内容的段落、字句、售后服务电话、联系人姓名等非正常一致的；

（7）一家投标人的投标文件中装订了标有另一家投标人名称的文件材料，或者出现了另一家法定代表人或者授予代理人签名的，其投标作废标处理；

（8）不同投标人的投标文件由同一投标人或者同一个人编制的；

（9）《关于禁止串通招标投标行为的暂行规定》（国家工商行政管理局令第82号）第三条规定的串通投标行为；

（10）投标人串通投标的其他情形。

18.4 对投标文件商务部分（投标人资格）进行审查：评标委员会将审查每个投标人提交的商务文件是否齐全完整，是否合法有效，是否有重大偏离和保留，是否符合磋商文件要求。商务（投标人资格）审查不符合磋商文件要求的投标文件将被拒绝。

18.5 对投标文件报价部分进行审查：

18.5.1 实质性响应的投标是指与磋商文件规定的事项、条款、条件和技术规格相符，没有重大偏离和保留。没有实质性响应磋商文件要求的投标将被拒绝。

18.6 重大偏离和保留是指实质上影响合同的供货范围、质量和性能，或者实质上限制了合同中采购人的权利或投标人的义务。投标文件有下列情形之一的属于重大偏离和保留，将作废标处理：

（1）投标人未按磋商文件规定提交所要求提交的全部文件或者提交的文件无效或者不符合磋商文件的规定；

（2）投标文件未按磋商文件的规定有效签署和/或加盖公章；

（3）投标文件载明的项目完成期限超过磋商文件规定的期限；

（4）投标文件明显不符合磋商文件规定的技术规格、技术标准要求；

（5）投标文件载明的货物包装方式、检验方法和标准等不符合磋商文件要求；

（6）投标文件附有采购人不能接受的条件；

（7）不符合磋商文件规定的其他实质性要求。

18.7 评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的细微偏离，但这些修正应不会对实质上响应磋商文件要求的投标人的竞争地位（相互排序）产生不公正的影响。

18.8 评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依据任何外来证明。

18.9 投标报价的审查：评标委员会将对商务审查、技术审查合格的投标文件的报价进行审核，看其是否有计算和累加上的错误。修正错误的原则如下：投标报价以《开标一览表》的报价为准，《投标报价明细表》的报价与《开标一览表》的报价不一致的，投标人应按《开标一览表》的报价相应修改《投标报价明细表》的报价，并相应修改分项报价。按上述原则调整后的价格为评标价，经投标人法定代表人或授权代理人签字确认后对投标人具有约束力。如果投标人不按照上述原则修正其投标报价及分项报价，则其投标将被拒绝。

18.10 澄清：评标委员会对于投标文件实质性响应了磋商文件要求，但在个别地方提供了不完整的技术信息和数据，以及同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等细微偏离问题，将以书面形式（澄清细微偏离由评标委员会依据磋商文件集体决定并由评标委员会专家签字）要求投标人在规定的时限内（在评标结束前）作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由投标人法定代表人或其授权代理人签字（须提交签字人身份证件并与投标文件签字人一致），并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，评标委员会将拒绝其投标。

接受细微偏离有利于采购成功，不应因细微偏离而废标。

19.首次招标因评标过程中出现符合专业条件的投标人或者对磋商文件作实质性响应的投标人不足三家情形而废标，重新招标仍然出现前述情形的，以及竞争性磋商、询价项目出现前述情形的，如果采购人需求紧急需要直接变更方式采购，经采购人代表现场提出，评标委员会专家成员和评标监督人员同意，可以在评标专家、采购人代表、评标监督人员、投标供应商授权代表以及采购中心或者采购代理机构工作人员同时在场的情况下直接变更采购方式继续采购，并按下述规定办理：

（1）采用招标方式采购项目，重新招标出现前述情形的，如果有两家供应商投标或者经评审有两家合格投标供应商，可以直接变更为两家供应商竞争性磋商或者向两家供应商询价采购。

（2）采用竞争性磋商、询价方式采购的项目，出现前述情形的，如果有两家供应商投标或者经评审由两家合格投标供应商，原采购方式为竞争性磋商的，应当直接变更为两家供应商竞争性磋商；原采购方式为询价的，应当直接变更为两家供应商询价采购。

（3）只有1家供应商投标，或者经评审只有1家合格供应商的，不得直接变更为单一来源方式采购。采购人需要变更为单一来源方式采购的，应当在废标后向采购办申请批准。

（4）招标失败后直接变更采购方式的项目，应当当场由评标专家、采购人代表、评标监督人员和相关投标供应商授权代表共同签署《招标失败后直接变更采购方式备忘录》。评标结束后，由采购中心或者采购代理机构将《招标失败后直接变更采购方式备忘录》和评标纪要（评标报告）包采购办备案。

（5）招标失败后直接变更采购方式的条件应在采购文件中事先申明。

20. 评标方法和标准

20.1竞争性磋商以二次报价为最终报价，计算投标报价得分，最终由评标委员会根据评分细则，推荐综合得分排名第一供应商为中标候选人。

20.2 评标委员会将按下述标准评定预中标人：按评审后投标人得分由高到低的顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。本项目不接受任何额外捐赠。

21. 签订合同

21.1采购人将在投标有效期期满之前向中标人发出《中标通知书》。中标通知书是合同的组成部分，对采购人和中标人均具有法律约束力。

21.2中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

21.3中标人应按中标通知书规定的时间与采购人和采购人签订合同。如果中标人不在规定的时间内签署合同，视为自动放弃中标资格，其提交的投标保证金不予退还，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动并予以公告。投标人在被评标委员会评定为预中标人（中标人）之后、中标通知书发出之前放弃中标的，按本条规定处理。

21.4中标结果将在发布招标公告的媒体上公告，不再以书面方式通知未中标人。

22.履约保证金:

按合同约定执行

23.保密和披露

23.1采购人有权将投标人提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审标书的人员或与评标有关的人员披露。

23.2在下列情形下：当发布中标公告和其它公告时，当国家机关调查、审查、审计时，以及在其他符合法律规定的情形下，采购人无须事先征求投标人/中标人同意而可以披露关于采购过程、投标文件、合同文本、合同签署情况的资料、投标人/中标人的名称及地址、采购内容的有关信息以及补充条款等，并且对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料无须再承担保密责任。

24招标代理服务费

24.1执行发改价格[2015]299号文件收取招标代理服务费,由中标单位支付。

24.2招标方按国家规定向中标人收取招标代理服务费。招标代理服务费从中标人的投标保证金中扣除。

# 第三章  合同条款（如适用）

1．定义：除非另有约定，在本合同下列术语按如下定义进行解释：

（1）“合同”指供需双方签署的、在合同中载明的合同各方所达成的协议，包括构成合同的所有附件、附录和其他文件。

（2）“附件、附录”指与本合同的订立、履行有关的，经供需双方认可的，对本合同约定内容进行细化、补充、修改、变更等的文件资料。

（3）“合同价格”指根据合同规定供方正确地完全履行合同义务后需方应支付给供方的价格。

（4）“货物”指根据合同规定供方须向需方提供的一切材料、设备、机械、仪表、备件、工具和/或其它材料。

（5）“服务”指根据合同规定供方承担的与供货和履行合同有关的辅助服务。

（6）“需方”指政府采购货物和服务的使用单位。

（7）“供方”指按照合同规定向需方提供货物和服务的公司或实体。

（8）“第三方”指本合同以外的任何中国境内、境外的法人、自然人或其他组织。

（9）“日、天”均指日历天数。

（10）“工作日”指扣除公休日和国家法定节假日以外的日历日。

（11）“磋商文件”指《本项目磋商文件》。

2．适用范围：本合同条款仅适用。

3．合同内容：详见磋商文件“技术规格与要求”及供方的投标文件。未尽事宜在“采购合同书中”约定。

4．合同价格、交货时间及地点、交货方式、付款方式及条件：在“采购合同书”中约定。

5．知识产权及有关规定：供方应保证需方在使用本合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，供方应负责交涉并承担一切费用和责任。

6．保密条款

6.1任何一方对其获知的本合同涉及的所有有形、无形的信息及资料（包括但不限于供需双方的往来书面文字文件、电子邮件等）中另一方的商业秘密或国家秘密负有保密义务。

6.2除非法律、法规另有规定或得到本合同之另一方的书面许可，任何一方不得向第三方泄露前款规定的商业秘密或国家秘密。保密期限自任何一方获知该商业秘密或国家秘密之日起至本条规定的秘密成为公众信息之日止。

7.合同的解释

7.1任何一方对本合同及其附件的解释均应遵循诚实信用原则，依照本合同签订时有效的中华人民共和国的法律、法规以及人们通常的理解进行。

7.2本合同中以日（天）表述的时间期限均指公历日。

7.3对本合同的任何解释均应以书面做出。

8．包装要求：除合同另有规定外，供方提供的全部货物均应按国家或行业标准进行包装。因包装出现问题导致货物毁损的,由供方向需方直接承担责任。每一个包装箱内应附一份详细的装箱单和质量合格证书。

9．包装标志：每一包装箱应用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出相关标记。

10．伴随服务

10.1供方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。

10.2供方还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等；在制造厂家和/或在项目现场就货物的安装、启动、运行、维护等对需方人员进行培训。

10.3上述伴随服务的费用应包含在合同总价中，不单独进行支付。

11．质量保证期及售后服务

11.1质量保证期及售后服务：详见磋商文件的要求，供方提交的售后服务承诺书和制造厂商的有关文件，如果上述文件有不一致之处，以对需方有利的为准。

11.2如果上述第11.1款无特别约定，本合同项下货物的质量保证期为从需方验收合格并交付给需方之日起一年。

12．质量保证

12.1 供方应对其交付的货物由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

12.2 在质量保证期内，潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方应尽快以书面形式向供方提出索赔。

12.3在质量保证期内，供方在接到需方的通知后，应在本合同条款第11条约定的响应时间内,免费维修和/或更换有缺陷的货物或部件。

12.4 如果供方在接到需方通知后，在本合同条款第11条约定的响应时间内没有弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供方负担，并且需方根据合同规定对供方行使的其他权利不受影响。

13．验收

13.1供方提交的货物由需方负责检验验收，或由需方聘请当地质检（商检）部门或有关部门对货物的品种、规格、性能、质量、数量、外观以及配件等进行检验，并出具检验证书。检验费用由供需双方协商确定。

13.2验收过程中，如果供需双方对合同标的质量发生争议，应当聘请当地质检（商检）部门或有关部门对有争议的货物质量进行鉴定，检验费用由责任方承担。

13.3按照规定必须由国家有关部门或者机构检验合格才允许使用的货物，由供方负责（需方配合）向有关部门或者机构申请检验并取得检验合格的报告（证书）或者使用许可证，费用包含在供方的投标总价中。

14．索赔

14.1需方有权根据国家技术监督局、进出口商品检验局或其他具有法定资格的质检机构出具的检验证书向供方提出索赔。

14.2如果供方对缺陷负有责任而需方提出索赔，供方应按照需方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）供方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其他必要费用。

（2）根据货物低劣、损坏程度以及需方所遭受损失的金额，经双方商定降低货物的价格。

（3）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和／或设备来更换有缺陷的部分和／或修补缺陷部分，供方应承担一切费用和风险，并负担需方蒙受的全部直接损失。供方应相应延长修补和／或更换件的质量保证期。

14.3如果在需方发出索赔通知后十天内供方未作答复，上述索赔应视为已被供方接受。如供方未能在接到需方索赔通知后十天内或需方同意的延长期限内，按照上述第14.2款规定的任何一种或多种方式解决索赔事宜并征得需方同意，需方有权从应付货款或从供方提交的履约保证金中扣回索赔金额，并拥有对赔偿不足部分进一步索赔的权利。

15．履约延误

15.1 供方应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务；需方应按照合同规定的时间、地点接收货物和接受服务。

15.2 如果供方无正当理由拖延交货，将受到以下制裁：没收履约保证金、加收误期赔偿和／或违约终止合同；如果需方无正当理由拖延接收货物和接受服务，应承担相应的违约责任。

15.3 在履行合同过程中，如果供方遇到可能妨碍其按时交货和提供服务的情况，或者需方遇到可能妨碍其按时接收货物和接受服务的情况， 应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知对方。需方（或供方）在收到供方（或需方）通知后，应尽快对情况进行评估，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间和/或延期提供服务，或者终止合同。

16．误期赔偿

16.1除本合同条款第18条规定的情形外，如果供方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，供方应向需方支付误期赔偿费。误期赔偿费每周按迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之一（1%）计收，直至交货或提供服务为止。一周按七天计算，不足七天按一周计算。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。

16.2误期赔偿费可从应付货款和/或履约保证金中扣除。

16.3收取误期赔偿费不影响需方采取合同规定的其他补救措施的权利。

16.4在收取误期赔偿费期间，需方有权决定是否终止合同。

16.5如果需方违约，应承担相应的违约责任。

17．履约保证金和质量保证金：在采购合同书中约定（无）。

18．不可抗力

18.1 如果供方和需方因不可抗力导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。但因供方或需方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的情形除外。

18.2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

18.3 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

19．税费

19.1 根据现行法律规定对需方征收的与本合同有关的一切税费均由需方负担。

19.2 根据现行法律规定对供方征收的与本合同有关的一切税费均由供方负担。

19.3 在中国境外发生的与执行本合同有关的一切税费均由供方负担。

20．争议解决方式

20.1供需双方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的争议。如果不能协商解决，可以向国家有关部门申请调解。如果调解不成，双方可以在采购合同书内约定以下一种方式解决争议：

第一种方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁机构申请仲裁；

第二种方式：向有管辖权的人民法院提起诉讼。

20.2 因合同部分履行引发仲裁（诉讼）的，在仲裁（诉讼）期间，除正在进行仲裁（诉讼）的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

21．违约终止合同

21.1 在需方因供方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。

（1）如果供方未能在合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务。

（2）如果供方未能履行合同规定的其它任何义务。

（3）如果供方在本合同订立和履行过程中采取了任何“不正当竞争行为”，危害到国家利益、社会公共利益和需方的合法权益。

21.2 如果需方根据上述第21.1款的规定，终止了全部或部分合同，需方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，供方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。供方提交的履约保证金将被作为需方采取上述补救措施的购买资金的一部分。并且，供方应继续履行合同中未终止的部分。

21.3如果需方违约，应承担相应的违约责任。

22．破产终止合同：如果供方破产或丧失清偿能力，需方可在任何时候以书面形式通知供方终止合同而不给供方补偿。该终止合同将不损害或影响需方已经采取或将要采取任何补救措施的权力。

23．合同转让和分包：本合同不得转让或分包。

24．需要补充的合同条款：在采购合同书中约定。

25．适用法律：本合同及附件的订立、效力、解释、履行、争议的解决等适用本合同签订时有效的中华人民共和国法律、法规的有关规定。

26.主导语言与计量单位

26.1合同应用中文书写。供需双方所有来往信函，以及合同有关的文件均应以中文书写。

26.2除合同另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计量单位。

27．采购法对采购合同变更、终止的规定：“采购合同的双方当事人（指供需双方）不得擅自变更、中止或者终止合同。采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。”

第四章 采购合同书格式

（如适用，最终以长春市人民医院审核后合同版本为准）

合同编号：

签订地点：吉林省长春市

签订日期：二○二   年  月  日

（采购人）需求的                     （项目名称）经（招标公司名称）以编号为    的磋商文件在国内竞争性磋商，评标委员会评定（供方）为中标供应商。并提够给            （需方）使用，采购人及供需双方按照《中华人民共和国合同法》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本合同，共同信守。

1.合同标的：

| 采购项目名称 | 详细配置及主要技术参数 | 数量 | 单价(元) | 小计金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. 合同价格：人民币（大写）       元，（小写）￥:            元。

3. 服务项目、地点、方式

3.1服务期限：

3.2项目地点：

3.3服务标准：

4. 付款方式

4.1按合同约定。

5．履约保证金

签署合同前，中标方须以对公转账的方式，向医院交纳项目中标（合同）金额的5%作为履约保证金。待项目完成验收合格后，20个工作日内医院以对公账户转账方式无息返还。6.质量保证金（不适用）

6.1质量保证金为合同总价款的按合同约定，在一年后返还（不计利息）。

6.2供方提交的履约保证金到期后转作质量保证金。

6.3质量保证金的有效期到合同规定的质量保证期期满之日止，扣除供方承担质量保证责任的费用后，剩余部分在质量保证期期满后返还，不计利息。

7.合同补充条款：

8.争议解决方式：供需双方达成仲裁协议，向地方仲裁委员会申请仲裁（向合同签定地人民法院提起诉讼）。

9．合同构成：下列文件构成本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力：

9.1本合同书；

9.2中标通知书；

9.3磋商文件及澄清、修改、补遗文件；

9.4供方的投标文件及书面澄清、说明、补正文件；

9.5合同的其它附件。

上述组成合同的文件如有不一致之处，以日期在后的为准。

10.合同份数：本合同一式二份，采购人、中标人各执一份。

11.合同生效：本合同在供需双方法定代表人或其授权代理人签字、加盖双方公章或者合同专用章，并且需方收到供方提交的履约保证金后生效。

12.合同修改：除供需双方签署书面修改、补充协议外，本合同条件不得有任何变化或修改。

采购人：                         中标人：

（加盖公章或合同专用章）         （加盖公章或合同专用章）

地址：                           地址：

法定代表人                       法定代表人

或授权代理人签字 ：              或授权代理人签字：

签字日期：                       签字日期：

邮政编码：                       邮政编码：

电话：

传真：

联系人：

开户银行：

帐户名称：

帐号：

第五章 技术标准及服务需求

一、复合超声关节炎治疗仪

1.复合超声治疗仪需同时具备超声和电治疗功能；

2.治疗深度不低于10mm；

3.超声模块：

脉冲频率可调，治疗深度需满足不少于3cm；

4.电治疗模块：

不少于3种预置模式，其中应包含TENS模式，输出波形及电流强度可调；

5.治疗强度、时间可调；

6.设备有安全保护设置，避免治疗组件过热、电流输出过大等造成患者损伤；

- 7.工作电源220V，50Hz；

8.需要电路、水路或场所改造时，应提前告知并预制方案。

二、中频电疗仪

1.中频频率包含1kHz～10kHz；

2.调制波形及调幅有多种选择，调制频率至少包含0～120Hz；

3.有干扰电功能，工作频率不低于4kHz；

4.输出通道不低于4通道，具有独立控制输出功能；

5.输出电流稳定，不同负载下的输出电流变化率不大于10％；

6.电极片温度可调可控，最低温度不低于37℃，最高温度不高于55℃，允差±3℃；

7.不少于20种预制处方；

8.有工作提示音；

9.设备有安全保护功能，避免治疗组件过热、电流输出过大等造成患者损伤；

10.工作电源220V，50Hz；

11.需要电路、水路或场所改造时，应提前告知并预制方案。

三、多功能低频治疗仪

1.输出脉冲周期需包含0.5-2s；

2.输出脉冲宽度可调；

3.有预制不少于10个治疗处方，可自定输出设置及治疗时间；

4.输出通道可独立控制；

5.有工作提示音；

6.设备有安全保护功能，避免治疗组件过热、电流输出过大等造成患者损伤。

7.负压吸引功能，负压可调；

8.工作电源220V，50Hz；

9.需要电路、水路或场所改造时，应提前告知并预制方案。

四、空气波压力治疗仪

1.每台设备至少配备双下肢、单上肢和腰部气囊；

2.腿部气囊不少于8腔；

3.具有单腔气囊调节功能，保护特殊部位避免受压；

4.气囊压力可调，压力最高值不低于23kPa；

5.气囊充气速度可调；治疗时间可调；

6.有从近心端向远心端加压功能，以用于动脉疾病所致的远端肢体缺血性疾病；

7.有加热功能，避免加压后供血减少致肢体冷感；

8.设备操作方便，预制治疗处方；

9.泄压保护，避免突然断电或设备故障肢体持续受压；

10.设备有安全保护功能，避免治疗组件过热、压力变化过大等造成患者损伤；

11.工作电源220V，50Hz；

12.需要电路、水路或场所改造时，应提前告知并预制方案。

五、冲击波治疗仪

1.最大治疗压力不低于5bar；

2.工作频率可调，最大碰撞频率不低于20Hz；

3.最大能量密度不低于1.5mJ/mm2；

4.单次治疗脉冲次数可调；

5.工作模式至少包含单次冲击模式和连续冲击模式；

6.治疗探头多种可选；

7.预制多种治疗处方，工作时有治疗计数提示；

8.设备有安全保护功能，避免治疗组件过热、冲击力度失控等造成患者损伤。

9.工作电源220V，50Hz；

10.需要电路、水路或场所改造时，应提前告知并预制方案。

11.使用寿命不低于200万次。

六、微波治疗仪

1.工作频率不低于2000MHz±50MHz；

2.治疗头驻波比不大于2.5；

3.输出方式至少包含间断和连续两种模式；

4.输出功率可调，最大输出功率不低于100W；

5.安全设置：需具备功率输出保护、自动断电保护、过温保护等功能；

6.工作电源220V，50Hz；

7.需要电路、水路或场所改造时，应提前告知并预制方案。

七、磁振热治疗仪

1.磁场强度范围0-38mT；

2.振动频率：50Hz，允差±1Hz；

3.振动幅度不低于2mm；

4.四通道独立输出，可控；

5.预制多种工作模式，可自定义，操作简单；

6.温度控制：40-55℃可调，允差±3℃;

7.设备有安全保护功能，避免治疗组件过热造成患者损伤；

8.工作电源220V，50Hz；

9.需要电路、水路或场所改造时，应提前告知并预制方案。

八、经颅磁治疗仪

1.最大磁感应强度不低于6T；

2.最大输出频率不低于80Hz，可调；

3.磁感应变化率包含60kT/s-90kT/s；

4.脉冲上升时间：20us-60us；

5.刺激方式至少包含单次、重复、程序刺激3种方式；

6.刺激线圈具有独立的保护装置，发生故障时可以自动停止工作，确保患者及仪器使用安全；

7.冷却系统稳定，有故障提示；

8.刺激线圈至少包含八字形线圈和圆形线圈2种；

9..温度控制：刺激线圈实时显示温度，可在操作设备及主机显示，当温度达到设定报警温度时自动停止输出；

10.刺激线圈可双面双向刺激、单次刺激，可调可显；

11.整个设备有安全保护功能，避免治疗组件过热、电流输出过大等造成患者损伤。

12.工作电源220V，50Hz；

13.需要电路、水路或场所改造时，应提前告知并预制方案。

九、生物反馈治疗仪

1.输出频率不低于100Hz，可调；

2.脉冲宽度不低于400μs，可调；

3.电流强度不低于60mA，可调；

4.治疗模式至少包括神经肌肉电刺激、反馈刺激、镜像刺激、肌电触发刺激等工作模式；

5.每个输出通道均有独立的采集和刺激功能；

6.患者可携带设备进行各类功能训练；

7.设备有安全保护功能，避免治疗组件过热、电流输出过大等造成患者损伤；

8.工作电源220V，50Hz；

9.需要电路、水路或场所改造时，应提前告知并预制方案。

十、红外偏振光治疗仪

1.偏振光和红外光具有各自独立、可控的输出光源；

2.偏振光光谱范围：600-1600nm以内；

3.红外光光谱范围：400-4000nm以内；

4.偏振光最大输出光功率不低于1.5w；

5.红外光最大输出光功率不低于25w；

6.输出模式至少包含间断和连续2种工作模式，时间可调；

7.有工作温度显示及控温功能，有超温提示功能；

8.整机设备有安全保护功能，避免输出功率过大、治疗组件过热等造成患者损伤；

9.工作电源220V，50Hz；

10.需要电路、水路或场所改造时，应提前告知并预制方案。

十一、超级干涉波治疗仪

1.具有独立可调的输出通道；

2.中频工作频率可调，应包含1-5kHz；

3.干涉波治疗时有多种预制模式可选；干涉波差频频率应包含0-100Hz

4.调幅度和差频周期可选；

5.治疗时间可选；

6.设备有安全保护功能，避免治疗组件过热、电流输出过大等造成患者损伤。

7.工作电源220V，50Hz；

8.需要电路、水路或场所改造时，应提前告知并预制方案。

十二、生物反馈治疗仪（盆底电）

1.独立输出通道；

2.肌电采集灵敏范围不低于2μV～2000μV；

3.通频带：不窄于20Hz～500Hz；

4.输出脉冲宽度应包含50μs-1000μs，可调；

5.最大输出电刺激频率不低于900Hz；

6.输出波形至少包含单向波、双向波和交互波三种波形；

7.有多种治疗模式可选，至少包括盆底反馈刺激、kegel训练、神经肌肉电刺激、肌电触发刺激等；

8.设备有安全保护功能，避免治疗组件过热、电流输出过大等造成患者损伤；

9.工作电源220V，50Hz；

10.需要电路、水路或场所改造时，应提前告知并预制方案。

交货地点：长春市人民医院指定地点。

质保期三年，维修响应时间：24小时内响应。

设备明细

| 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 复合超声关节炎治疗仪 | 台 | 1 |
| 中频电疗仪 | 台 | 6 |
| 多功能低频治疗仪 | 台 | 4 |
| 空气波压力治疗仪 | 台 | 4 |
| 冲击波治疗仪 | 台 | 1 |
| 微波治疗仪 | 台 | 1 |
| 磁振热治疗仪 | 台 | 1 |
| 经颅磁治疗仪 | 台 | 1 |
| 生物反馈治疗仪 | 台 | 2 |
| 红外偏振光治疗仪 | 台 | 1 |
| 超级干涉波治疗仪 | 台 | 1 |
| 生物反馈治疗仪（盆底电） | 台 | 1 |

注：上述所有技术需求部分需逐条响应并出具加盖公章及法人签字或盖章的承诺书，其格式自拟。

第六章 投标文件构成、要求及格式

格式一、投标函

华春建设工程项目管理有限责任公司：

根据你方采购  （项目名称） 项目合同包   的编号为招标文件，我方正式授权的下述签字人  （姓名和职务）  代表我方  （投标人的名称）  ，按照你方招标文件的规定，提交《投标人须知》第8条“投标文件构成”要求的全部文件正本份、副本份，并保证所提供的全部文件是真实的、有效的和准确的。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定提供货物及服务的投标总价为（大写）  元人民币。

2.如果我方中标，我们保证根据招标文件规定履行合同责任和义务。具体交货时间承诺如下：签订合同后   天内完成。

3.我方人民币元的投标保证金与本投标文件同时提交。

4.如果我方中标，我方保证按照招标文件规定提交履约保证金，承担履约责任。

5.我们已详细阅读了全部招标文件，包括招标文件的修改、补充文件、参考资料及有关的附件，我们接受招标文件的全部条款和条件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

6.我们对招标文件关于时限、程序方面的规定没有异议，保证按照招标文件规定的时限和程序参加投标活动。

7.我们同意在投标人须知规定的开标时间起遵循本投标书，并在投标人须知规定的投标有效期满之前均具有约束力，并有可能中标。

8.我们如果在规定的投标有效期内撤回投标，则你方可不予退还我们的投标保证金。

9.我们保证向你方提供你方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。

10.我们完全理解你方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

11.本投标自开标之时起 天内有效。

12.我方保证严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，我方将被处不予退还投标保证金，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与其他投标人、招标机构或者采购单位人员或者其他有关人员恶意串通的；

（4）向评标委员会成员、招标机构或者采购单位人员或者其他有关人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）被评定中标后无正当理由不与采购人或者采购代理机构订立合同，或者中标后不按招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）将中标项目转让给他人或者将中标项目分包给他人的；

（7）签订合同后拒绝履行合同义务的；

（8）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

投标人名称（加盖公章）：

投标人代表姓名：

地址：

电话、传真或电传：

邮政编码：

日期：年月日

请投标人注意：投标函必须按规定有效签署和加盖公章。

格式二、开标一览表

项目名称：

投标单位全称（公章）：

法定代表人或授权代理人（签字）：

标段号：年  月  日

| 序号 | 投标单位名称 | 投标报价 （万元） | 投标保证金 （有/无） | 合同履行期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |  |  |  |  |

投标要求：

1.“开标一览表”用于开标时唱标使用。投标人应按投标人须知对投标文件密封、标记的规定单独密封和标记，另做一份与投标文件同时递交。

2、如果给予价格折扣，必须在“开标一览表”中填报，否则，不作为评标依据。

3.“开标一览表”的内容应与“投标报价明细表”以及投标文件的其他相关内容一致。如果“开标一览表”的内容与“投标报价明细表”以及投标文件的其他相关内容不一致，则以“开标一览表”的内容为准,投标报价明细表应按开标一览表做出调整。

4、“开标一览表”中各个栏目都必须完整、准确填写。开标时，“开标一览表”的所有内容都不允许补充或者修改。

格式三、分项报价表

需提供，格式自拟

格式四、投标保证金

附：投标保证金凭证复印件

投标名称（公章）：

法人代表或授权代理人签字或盖章：

日期：        年    月   日

格式五、技术规范偏离表

| - 序号 | - 货物名称 | - 招标文件规定的货物需求、 - 技术规格、商务条款 | - 投标文件对应的货物情况、技术规格、商务条款 | - 偏离 - 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：需提供检验报告或彩页或技术白皮书等作为评标依据并标明响应页码及位置，未提供上述材料不予计分，确保产品参数的真实性和产品质量的稳定性。

投标名称（公章）：

法人代表或授权代理人签字或盖章：

日期：        年    月   日

格式六、投标项目配置清单

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 详细配置说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |

投标人： （盖章）

法定代表人或授权代理人：（盖章或签字）

日 期：

格式七、法定代表人资格证明

（格式自拟）

附：法人身份证

投标人名称 （公章 ）

法定代表人签字：

年月日

格式八、法定代表人授权书

本授权书声明：注册于  （注册地点）   的   （投标人名称）   公司的  （投标人法定代表人姓名、职务）  代表本公司授权（被授权人单位名称）的(被授权人姓名、职务)   为本公司的合法代理人，就（采购单位名称+货物名称）___项目（招标编号：   ）的投标以及合同的谈判、签约、执行、完成和保修等全权负责，以本公司名义处理一切与之有关的事务。代理人在投标、开标、评标、合同谈判和履行过程中所签署的一切文件和处理的与之有关的一切事务，我均予以承认。代理人无转委托权。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

投标人名称（加盖公章）：

地址：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

请投标人注意：法定代表人授权书必须按规定有效签署和加盖公章。

附：被授权人身份证

格式九、售后服务承诺书

华春建设工程项目管理有限责任公司及 采购单位名称 ：

我公司自愿参加项目（招标编号）的投标。我公司郑重承诺，如果我公司的投标被评定为中标，我公司对于中标货物，除完全响应招标文件对伴随服务和售后服务的所有要求外，还将按照以下条款提供优质和完善的售后服务：

1、我公司中标后将为采购人提供下列售后服务项目：

1.1、我公司的售后服务响应及到达现场的时间（包括质保期内免费维修和/或更换有缺陷的货物或部件的响应时间）：

1.2、我公司对本项目的技术培训安排：

1.3、我公司用于本项目的维修技术人员及设备情况、备品备件供应的保证措施及收费标准：

1.4、制造厂商和我公司在本项目所在地（实施地）设置的售后服务网点明细表及相关情况：

制造厂商和我公司在本项目所在地（实施地）设立的售后服务机构一览表

| 序号 | 售后服务机构名称 | 所在市县及街区门牌号 | 联系人 | 移动电话 | 固定电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6、附件：制造厂商和我公司的售后服务体系情况及现行规定文件。

- 投标人全称（加盖投标人公章和/或有效签署）：

202年月日

格式十、中小企业声明函

# 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

- （ 标 的 名 称 ），属 于 （ 采 购 文 件 中 明 确 的 所 属 行 业 ）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （ 标 的 名 称 ） ， 属 于 （ 采 购 文 件 中 明 确 的 所 属 行 业 ）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

格式十一、资格审查文件

格式自拟

第八章  评标办法

评标办法前附表（一）

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资格审查要求 | 营业执照 | 具备年检合格的营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本（如果“三证合一”，只需要携带最新版营业执照副本）及开户许可证 |
|  |  | 相关资质 | 投标供应商为生产企业的，所投产品属第一类医疗器械的，应提供国家药品监督管理局颁发的《第一类医疗器械生产备案凭证》；所投产品属第二类、第三类医疗器械的，应提供国家药品监督管理局颁发的《医疗器械生产许可证》。 投标供应商为经营企业的，所投产品属第二类医疗器械的，应提供国家药品监督管理局颁发的《第二类医疗器械经营备案凭证》或有效期内的《医疗器械经营企业许可证》；所投产品属第三类医疗器械的，应提供国家药品监督管理局颁发的《医疗器械经营许可证》。 |
|  |  | 信誉要求 | 2022年1月1日至今无行贿犯罪及不良行为记录；“中国裁判文书网”网站（https://wenshu.court.gov.cn/）上无行贿犯罪记录；“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未列入①失信被执行人及②重大税收违法失信主体名单；国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）未列入严重违法失信企业名单及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）未列入政府采购严重违法失信行为记录名单。以上均须提供截图。 |
|  |  | 财务及社保缴税证明 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，根据[长财采购[2022]2066号文件]关于加强政府采购信用体系建设简化供应商资格条件有关事项的通知提供资格条件承诺函 |
| 2 | 符合性要求 | 投标内容、格式 | 符合招标文件规定 |
|  |  | 合同履行期限 | 签订合同后30天内完成 |
|  |  | 质量要求 | 合格，符合国家相关法律法规标准验收标准及甲方验收标准 |
|  |  | 投标有效期 | 投标截止之日后60天（日历天），从投标截止之日算起 |
|  |  | 投标保证金 | 符合招标文件要求 |
|  |  | 权利义务 | 符合“合同条款及格式”规定 |
|  |  | 技术标准和要求 | 符合招标文件规定 |
|  |  | 投标报价 | 不超过招标控制价金额，不低于合理成本价 |
|  |  | 其他内容 | 招标文件要求的其他内容 |

注：（1）不合格的打“×”；合格的打“√”。评审结论相应的写“不合格”或“合格”。

（2）上述内容中有一项评审不合格的，其投标文件将被否决，不进入详细评审。

评标办法前附表（二）

| 内容 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分（30分） | 投标报价 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分, 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。 | 30 |
| 商务部分 （25分） | 产品业绩经验（10分） | 提供近2022年1月1日至今本企业类似项目业绩,每有一个加2分，最多加10分。 提供中标通知书或案例合同复印件并加盖投标人公章，合同签订单位名称必须与投标人名称完全一致，并提供合同签订单位联系人、联系电话用于核查，否则不得分。 | 10 |
|  | 辅助功能配置 及其技术指标（15分） | 投标产品辅助功能配置及其技术指标，每负偏离一项基础分扣0.5分，基础分满分为15分，扣完为止。证明投标产品的技术指标满足或优于项目需求的资料，以检验报告或彩页或技术白皮书等作为评标依据并标明响应页码及位置，未提供上述材料不予计分，确保产品参数的真实性和产品质量的稳定性。 | 15 |
| 技术部分 （45分） | 实施方案 （10分） | 审查投标人提供的实施方案的详尽程度、完善性、合理性及是否满足招标文件要求等方面。实施方案包括但不限于：实施进度、人员配备、安装验收方案等。实施方案措施详细、完善、合理并完全满足采购需求，得10分；实施方案措施较详细、完善、合理并基本满足采购需求，得6分；实施方案措施不详细、基本不满足采购需求，得2分；未提供或完全不满足采购需求，不得分。 | 10 |
|  | 供货方案 （6分） | 方案措施详细、完善、合理并完全满足采购需求，得6分；实施方案措施较详细、完善、合理并基本满足采购需求，得4分；实施方案措施不详细、基本不满足采购需求，得2分；未提供或完全不满足采购需求，不得分。 | 6 |
|  | 应急预案 （6分） | 应急预案措施详细、完善、合理并完全满足采购需求，得6分；应急预案措施较详细、完善、合理并基本满足采购需求，得4分；应急预案措施不详细、基本不满足采购需求，得2分；未提供或完全不满足采购需求，不得分。 | 6 |
|  | 售后服务方案 （6分） | 对售后服务方案（包括但不限于售后保障措施、培训方案）进行评审：售后保障措施全面，快速的服务响应时间满足采购需求、培训方案详细，可操作性强，得6分；售后保障措施较全面，快速的服务响应时间满足采购需求、培训方案较详细，得4分；售后保障措施够不够全面，快速服务响应时间达不到采购需求的、培训方案简单，可操作性不够强，得2分；未提供或其他不得分。 | 6 |
|  | 质保期（2分） | 三年，每延长一年加1分，满分2分。（投标人出具加盖公章承诺书有效） | 2 |
|  | 设备安装调试方案（5分） | 根据投标人所提供设备安装调试方案进行横向综合评审： ①方案非常明确、详尽，合理，可操作性强的得10分； ②方案明确、详尽，合理，可操作性较好的得6分； ③方案基本明确、合理，可操作性一般的得2分； ④方案差或未提供对应方案不得分。 | 10 |
|  | 质量保证 （5分） | 根据供应商针对本项目所提供完善的保障措施，包括质量保证、自律保证、组织协调保证，进行横向综合评审：①方案非常明确、详尽，合理，可操作性强的得5分； ②方案明确、详尽，合理，可操作性较好的得3分； ③方案基本明确、合理，可操作性一般的得1分； ④方案差或未提供对应方案不得分。 | 5 |

- 附件

1、供应商认为可提供的其他材料

2、响应文件包装袋封面标贴格式

响应文件 （封口处加盖投标人公章） 密封内容：响应文件正本 1份、副本 份 投 标 人： 项目名称： 项目编号： 投标人地址： 邮政编码： 联系电话： 在 年 月 日上午 ： - ： 时之间准时递交且不得启封 递交地点：.

开标一览表 （封口处加盖投标人公章） 密封内容：开标一览表 1份 投 标 人： 项目名称： 项目编号： 投标人地址： 邮政编码： 联系电话： 在 年 月 日上午 ： - ： 时之间准时递交且不得启封 递交地点：

开标一览表 （封口处加盖投标人公章） 密封内容：电子版U盘 投 标 人： 项目名称： 项目编号： 投标人地址： 邮政编码： 联系电话： 在 年 月 日上午 ： - ： 时之间准时递交且不得启封 递交地点：