# 2025年度岱山县信息化项目统一运维服务项目

公开招标采购文件

项目编号：TQZSCG-2024-031

项目名称：2025年度岱山县信息化项目统一运维服务项目

采 购 人：岱山县数据服务中心（盖章）

代理机构：浙江天勤信息技术监理有限公司（盖章）

日    期：二〇二四年十二月

# 目    录

第一章  招标公告

第二章  采购需求

第三章  投标人须知

前附表

一、总 则

二、招标文件

三、投标文件的编制

四、开标

五、评标

六、废标

七、定标

八、合同授予

第四章  评标办法及标准

第五章  合同主要条款

第六章  投标文件组成

## 第一章  招标公告

项目概况 2025年度岱山县信息化项目统一运维服务项目招标方案的潜在投标人应在浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/（用“政采云”注册账号、密码登录系统后获取招标文件）获取（下载）招标文件，并于2025年1月2日14:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

### 一、项目基本情况

项目编号：TQZSCG-2024-031

项目名称：2025年度岱山县信息化项目统一运维服务项目

预算金额（元）：3292396

最高限价（元）：3292396

采购需求：

标项名称:2025年度岱山县信息化项目统一运维服务项目

数量:1

预算金额（元）:3292396

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件

备注：

合同履约期限：标项 1，合同签订之日起提供为期一年的统一运维服务。

本项目（否）接受联合体投标。

### 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业，其中，中小企业合同金额不低于40%，其中小微企业合同金额应当不低于70%；提供《分包意向协议书》和《中小企业声明函》，载明投标单位与承接分包意向的各单位之间的合同份额和工作内容；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，无需再向中小企业分包，无需提供《分包意向协议书》。

3.本项目的特定资格要求：无

### 三、获取招标文件

时间：/至2025年1月2日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/（用“政采云”注册账号、密码登录系统后获取招标文件）

方式：网上获取。免费注册网址：浙江政府采购网（供应商注册页面）：https://middle.zcygov.cn/settle-front/#/registry“政采云”，已经注册成功的供应商无需重复注册，本项目实行电子投标。投标人在使用系统进行投标的过程中涉及平台使用的任何问题可致电政采云平台技术支持热线：400-881-7190。

售价（元）：0

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年1月2日 14:30（北京时间）

投标地点（网址）：本项目不要求供应商授权代表参加现场开标、开启投标文件活动。投标人将加密的电子版投标文件于投标截止时间前上传到政采云系统中。投标人将备份投标文件于2025年1月1日17:00（北京时间）前通过邮寄或派人递送的方式送交到采购代理机构处（地址：浙江省舟山市定海区港岛路98号高智大厦1303室；联系人：陈佳琪；联系方式：18768052717），也可以在开标时间前送至开标地点，未按时送达的自行承担风险。备份投标文件须密封完好，并注明投标人单位名称。投标人未按规定递交的备份投标文件，采购人有权拒收。

开标时间：2025年1月2日 14:30

开标地点（网址）：岱山县高亭镇星河路250号3楼（交通大楼裙楼3楼）

### 五、采购意向公开链接

https://zfcg.czt.zj.gov.cn/site/detail?categoryCode=ZcyAnnouncement&parentId=600007&articleId=+46rB9pnz/jPf/6NYKEcLg==

### 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

### 七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）投标文件的制作及递交：1）投标人须在线获取CA数字证书（完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人自行把握时间），并登录“浙江政府采购网”（ http://zfcg.czt.zj.gov.cn/），进入“下载专区”下载“电子交易客户端”，制作投标文件。2）具体的投标文件加密上传等操作详见政采云平台操作指南（https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding?utm=a0004.2ef5001f.0001.0109.da8b35e0da8611e98d8937b7ef8a3544）。3）根据《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》第二十条规定，本次投标允许投标人递交备份投标文件，仅提交备份投标文件的，投标无效。（2）投标人应在合同签订前成为浙江政府采购网正式注册供应商。

### 八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：岱山县数据服务中心

地 址：岱山县高亭镇兰秀大道475号数字岱山创新大厦

传 真：

项目联系人（询问）：陈小波

项目联系方式（询问）：13575633628

质疑联系人：陈小波

质疑联系方式：13575633628

2.采购代理机构信息

名 称：浙江天勤信息技术监理有限公司

地 址：浙江省舟山市定海区港岛路98号高智大厦1303室

传 真：

项目联系人（询问）：陈佳琪

项目联系方式（询问）：18768052717

质疑联系人：倪琮涵

质疑联系方式：19215802316

3. 同级政府采购监督管理部门

名    称：岱山县财政局政府采购监管科

地    址：岱山县高亭镇鱼山大道671号

传    真：0580-4472749

联 系 人：何先生

监督投诉电话：0580-4472749

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

## 第二章 采购需求

- 项目概述

近年来，根据数字经济建设需求，岱山县各部门引入了大量的信息系统来提升公共服务效率和管理水平。目前各项目运维由16家不同的运维服务商提供运维服务，服务水平、人员、质量等无法得到有效的保障，存在“四多一大一广”的特点，即系统多、厂商多、产品多、技术多，以及影响范围大、用户覆盖广，而运维阶段各类问题也逐步显现。

为加强项目全生命周期管理，切实保障信息化项目安全运行，需要建立统一维护体系和驻点人员集中监管机制，进一步提升运维全面性、针对性、有效性，充分发挥项目效用。

- 服务内容

（一）信息化项目运维：

- 信息化项目运维主要包括：乡镇长有约、政府投资时时督、民生小事时时督、浙江省舟山市岱山县人大预算国资监督系统、岱山县海岛红色航线信息化项目、跟着方志游浙江（岱山）采购项目、岱山人才服务、舟山市岱山县智慧交通综合应用系统等共23个信息化项目。（详情见三、服务清单）

（二）硬件运维：

- 硬件运维主要包括：电子警察及高清卡口维保；信号灯维保交通信号灯运维；违停、斑马线抓拍、指挥中心运行维护监控、屏幕运维；档案馆服务器硬件维保服务器运维；行政中心人脸识别通道门禁系统维保安防设备运维；智慧食安二期专用设备、监控、网络设备运维。（详情见三、服务清单）

（三）链路服务：

- 链路服务主要包括：链路续租服务和链路维护服务。（详情见三、服务清单）

- 服务清单

| 3.1 汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务内容 | 数量 | 备注 |
| 1 | 信息化项目 | 23项 |  |
| 2 | 硬件 | 6项 |  |
| 3 | 链路 | 10项 |  |

| 3.2软件运维 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 局办 | 项目 | 服务开始时间 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 县人民代表大会常务委员会办公室 | 乡镇长有约 | 2025年1月1日 | 1 | 项 | - |
| 2 | 县人民代表大会常务委员会办公室 | 政府投资时时督 | 2025年1月1日 | 1 | 项 | - |
| 3 | 县人民代表大会常务委员会办公室 | 民生小事时时督 | 2025年1月1日 | 1 | 项 | - |
| 4 | 县人民代表大会常务委员会办公室 | 浙江省舟山市岱山县人大预算国资监督系统 | 2025年5月31日 | 1 | 项 | - 包括知识库查询、维护经验查询、维护资源下载；系统体检； - 为客户软件系统与数据库提供全面的检查，提前发现系统存在的隐患，提供运行情况诊断报告和改进建议。 |
| 5 | 县委宣传部 | 岱山县海岛红色航线信息化项目 | 2025年1月1日 | 1 | 项 | - - |
| 6 | 县委宣传部 | 跟着方志游浙江（岱山）采购项目 | 2025年2月22日 | 1 | 项 | - 提供定期进行巡检，并通过远程连接服务器，对系统服务运行情况做定期排查具体巡检内容包括:系统运行情况、服务器运行情况、备份情况、数据库的空间使用情况系统资源的使用情况等。 |
| 7 | 县委组织部 | 岱山人才服务 | 2025年1月1日 | 1 | 项 | - |
| 8 | 县交通运输局 | 舟山市岱山县智慧交通综合应用系统 | 2025年6月30日 | 1 | 项 | - 解决项目实际使用单位的系统在使用中所出现的一系列问题。 |
| 9 | 县市场监督管理局 | 舟山市岱山县质量技术检测所实验室信息管理系统 | 2025年1月1日 | 1 | 项 | - |
| 10 | 县市场监督管理局 | 岱山县市场监督管理局政务内网 | 2025年1月1日 | 1 | 项 | - |
| 11 | 县文化和广电旅游体育局 | 岱山文旅体管理执法平台建设 | 2025年6月15日 | 1 | 项 | 定期、日常维护巡检。每一季度进行一次系统设备的状态和运行情况、对专用设备进行清洁维护保养等工作。 |
| 12 | 县经济和信息化局 | 岱山县无动力船舶巡检系统 | 2025年1月1日 | 1 | 项 | 在维护期内提供功能维护、故障排除、咨询服务。 |
| 13 | 县经济和信息化局 | 岱山县浙里5G海岛应用系统 | 2025年1月1日 | 1 | 项 | - |
| 14 | 县经济和信息化局 | 舟山市岱山县帮企运系统 | 2025年1月1日 | 1 | 项 | - |
| 15 | 县经济和信息化局 | 舟山市岱山县化塑产业大脑系统 | 2025年1月1日 | 1 | 项 | - |
| 16 | 县经济和信息化局 | 数字经济综合应用门户 | 2025年1月1日 | 1 | 项 | - |
| 17 | 县档案馆 | 数字档案馆软件管理系统项目 | 2025年1月1日 | 1 | 项 | - 提供使用用户的系统维护； - 提供使用用户的数据修复、数据迁移工作。 |
| 18 | 县发展和改革局 | “扩中提低”精准画像平台建设项目 | 2025年10月31日 | 1 | 项 | - 承诺在使用本软件过程中发现软件系统故障(BUG)时提供免费维护； - 指导系统管理员对系统的使用，以及完成本系统软件的基本配置和维护工作。 |
| 19 | 县融媒体中心 | 天目云（岱山生活APP） | 2025年3月20日 | 1 | 项 | - 提供天目云（岱山生活APP）的互联网应用服务，包括云产品应用、天目云运维、天目云管理等服务。 |
| 20 | 县残疾人联合会 | 残疾人证信息直通车项目 | 2025年6月21日 | 1 | 项 | 根据县残疾人联合会实际工作要求,配合维护岱山县残疾人证信息直通车系统各项功能，以保证残疾评定业务的正常开展。 |
| 21 | 县残疾人联合会 | 残疾人证与社保卡信息互通项目 | 2026年6月6日 | 1 | 项 | 数据接口监测、异常处理等维护。 |
| 22 | 县农村农业局 | 2023年岱山县山洪灾害监测预警平台 | 2025年1月1日 | 1 | 项 | 1.每天对山洪监测预警系统进行检查并填写山洪平台维护记录单； 2.检查山洪监测预警系统水雨情数据是否正常，监测预警系统短信是否能够正常发送及预警系统其他功能模块是否正常。若检测水雨情数据、预警短信异常，应迅速对问题进行排查处理，跟踪问题处理情况并记录到山洪平台维护记录单中，直至问题解决为止； 3.在面临特大暴雨、台风等气象灾害时，平台远程维护保障，配套专人值班监控和及时响应防汛值班遇到的系统使用问题并详细记录值班过程:汛期前，更新录入预警人员名单、防汛预案等信息，汛期期间，预警人员名单及平台相关信息实时更新。整理和维护该平台涉及的相关数据，并统一更新到平台数据库中； 4.系统日常运维，包括系统各模块功能日常性维护、适应性维护、数据正确流转;因系统缺陷导致的各种漏洞的修复、因误操作导致的数据错误维护；保障系统安全稳定高效运行并对平台使用进行业务指导； 5.数据库日常运维，包括数据库日常维护、周期性全备份保障数据安全;定期清理运维过程中所产生的生产数据库中的临时表，从应用系统角度来优化数据库，如建立并优化索引、优化存储过程、数据库表拆分等，提高应用系统运行速度； 6.平台模块优化提升，对系统出现性能降低的模块进行性能提升，保障用户使用体验； 7.数据备份服务，按需进行每天，每周，每月的全备或者增量备份，支持快速整机恢复，降低宕机时间，保障业务快速恢复； 8.日志分析，通过日志监控分析技术，捕获各业务系统的应用日志:包括主机日志，数据库日志，应用程序日志等，统计收集、分类应用日志，通过分析日期解决系统问题。 |
| 23 | 县农村农业局 | 2023岱山县水管理平台运行维护项目 | 2025年1月1日 | 1 | 项 | 1.平台日常运维，包括浙里九龙治水平台各模块功能日常性维护、适应性维护、数据正确流转；监控平台是否在线运行；系统定期漏扫修复、因系统缺陷导致的各种漏洞的修复；保障系统安全稳定高效运行并对平台使用进行业务指导； 2.数据仓日常运维，包括数据仓日常维护、周期性全备份，保障数据安全；维护数据仓资源目录，对接业务数据归集入仓；贯通省级数据仓，回流资源目录中省数据仓数据；对接数据共享需求，保障数据共享接口稳定运行，监控共享数据使用频次； 3.应用系统运维：运维服务包括统一用户维护服务，应用系统使用情况监控服务； 4.数据备份服务，支持异地容灾系统和数据备份，按需进行每月的全备，无需停机的数据备份保障，支持快速整机恢复，降低宕机时间，保障业务快速恢复。 |

| 3.3硬件运维 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 局办 | 设备 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 县交警大队 | 电子警察及高清卡口维保 | 1 | 项 | 具体点位详见附件清单（附表1） |
| 2 | 县交警大队 | 信号灯维保 | 1 | 项 |  |
| 3 | 县交警大队 | 违停、斑马线抓拍、指挥中心运行维护 | 1 | 项 |  |
| 4 | 县档案馆 | 超融合一体机 | 3 | 台 | - |
|  |  | 备份一体机 | 1 | 台 | - |
|  |  | 磁带库 | 1 | 台 | - |
|  |  | 备份软件 | 1 | 套 | - |
| 5 | 县机关事务管理中心 | 人行通道 | 8 | 套 | - |
|  |  | 门禁系统 | 23 | 套 | - |
| 6 | 县市场监督管理局 | 智慧食安二期硬件维保（电梯部分） | 1 | 项 | 70台电梯监控摄像头 |

| 3.4链路服务 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 局办 | 系统 | 数量 | 单位 | 参数 |
| 1 | 县市场监督管理局 | 岱山县食品安全远程智慧监管系统-食品链路维护服务 | 1 | 项 | 提供69条10M宽带，具体点位详见附件清单（附表2） |
| 2 | 县市场监督管理局 | 岱山县食品安全远程智慧监管系统-电梯链路维护服务 | 1 | 项 | 提供70张物联网卡 |
| 3 | 县机关事务管理中心 | 行政中心至大数据中心机房裸光纤租赁 | 1 | 项 | 提供1条2芯裸光纤 |
| 4 | 县机关事务管理中心 | 行政中心人脸识别门禁管理系统专线租赁（5根） | 1 | 项 | 提供5条100M宽带 |
| 5 | 县机关事务管理中心 | 智慧后勤系统服务区专线租赁（3根） | 1 | 项 | 提供3条100M宽带 |
| 6 | 县融媒体中心 | 天目云（岱山生活APP）-链路费用 | 1 | 项 | 0.28元/G直播流量 0.28元/G点播流量 |
| 7 | 县交通运输局 | 舟山市岱山县船舶多跨协同共管系统-链路费用 | 1 | 项 | 提供2条100M宽带 |
| 8 | 县文化和广电旅游体育局 | 岱山文旅体管理执法平台建设-链路费用 | 1 | 项 | 提供63条摄像头链路（VPN） 提供35条IP广播链路（VPN） |
| 9 | 县残疾人联合会 | 残疾人证信息直通车项目-链路费用 | 1 | 项 | 提供10张物联网卡 |
| 10 | 县档案馆 | 档案馆机房链路 | 1 | 项 | 提供2条2芯宽带 |

- 详细服务需求

- 4.1 软件运维

- 投标人需配合业务处室，全面承担已建成的岱山县信息化系统日常运行维护服务、业务数据维护服务、系统软件接口维护服务、数据库维护服务、浙政钉应用维护服务、各智能终端一体机软件维护服务、平台备案定期检查服务、特殊运维服务等，并提供安全性维护，确保其正常安全运行。包括但不限于以下内容：

- 信息化项目运维

1.投标人需根据项目合同，辅助业主承接承建单位移交信息化项目源代码，负责核查源代码完整性、规范性、可读性、可维护性和可扩展性，并进行相关管理。

2投标人需配合业主完成各信息化项目日常巡检，重点查看项目菜单、功能模块、插件、接口、服务端口、服务器运行、数据（数据库）等是否正常；会同业务处室完成数据维护与更新；查找存在问题，及时排除故障；编制巡检日志，定期进行汇总、整理和上报。

3.投标人需结合应用需求，配合业主向市数据局、县数据服务中心做好云资源申请、调整和回收等工作。

4.投标人需配合业主和项目监理单位，督促原承建单位做好项目运维工作；同时提前与项目原承建单位对接，为日后承担项目运维任务做好准备。

5.除以上统一运维服务外，投标人还需根据系统实际需求提供相应的运维服务，具体需求见第二章采购需求 三、服务清单。

（二）安全性维护

1.投标人需协助业务处室，做好信息化项目弱口令整改等工作，对重要关键部位设置访问策略，加强系统防渗透能力。

2.投标人需根据岱山县政务云网安全平台等信息提醒，及时排查安全隐患，进行漏洞攻击和内容安全防护，启用相关应用控制策略，并对常用端口访问请求进行甄别。

3.投标人需协助做好数据安全工作，包括数据安全、数据备份、数据索引、检索优化等。

4.投标人需根据网络安全主管部门要求，协助业主做好网络安全应急演练相关工作，提供演练方案、演练脚本、演练总结等。

- 4.2 硬件运维

投标人需实地考察并清晰了解本次维护项目内容，包含所有支撑各套系统正常运行的监控设备、交通信号灯、服务器、大屏设备、道闸设备等服务咨询、日常运作、故障修复、巡检保养、平台维护、应急保障。包含并不仅限以下主要设备：

（一）监控设备：摄像机、立杆、设备箱、补光灯、线缆等设施。

（二）交通信号灯：交通信号灯、电子警察及其附属设施补光灯、爆闪灯、杆件、机箱等。

（三）服务器：CPU、内存、硬盘等关键设备。

（四）大屏设备：显示屏、电源、线路、控制器等硬件设备及控制系统、播放软件等软件设备。

（五）道闸设备：门禁道闸设备、电源、控制线路、信号线路、控制柜。

- 4.3 链路服务

投标人需根据县市场监督管理局、县机关事务管理中心、县融媒体中心、县交通运输局、县文化和广电旅游体育局、县残疾人联合会、县档案馆、县机关事务管理中心实际需求提供相关链路续租和运维服务。（详见第二章采购需求 三、服务清单）

- 项目需求

- 人员要求

投标人需设立岱山县本地服务网点，并安排10名及以上专业技术人员专职负责本项目，其中1名为项目负责人、1名专职对接人员、1名为网络安全专职人员、1名数据安全专职人员、6名及以上专业技术人员。技术人员需符合以下要求：

1.计算机等相关专业或相关证书；

2.具备运维服务工作所需专业能力和技术素养；

- 3.需具有良好服务意识。

- 服务响应

对业主工作需求和故障事件，能够及时做出响应，提供全年7*24响应服务：包括但不限于系统管理、运行维护、系统保障、性能调优、故障排除、例行巡检、技术支持等（不包含系统迭代升级），确保系统处于正常工作状态。

1.信息化项目维护部分投标人应提供快速技术服务，接到报修电话后30分钟内进行响应，一般系统故障问题应在2至8小时内解决，重大故障问题应在24小时内解决，若不能在指定时间内解决，运维单位需要以业主单位申报开始计时，若有特殊情况须经业主单位书面同意方可延长故障排除时间；

2.硬件运维部份投标人应在遇灾害天气，应提前检查加固外场设备，确保外场设备的安全。

3.硬件运维部份投标人应日常维护故障点维修时间要求：外场点位系统故障，须5分钟响应，1小时内到达现场，12小时恢复系统正常运行。特殊情况汇报业主单位协商决定修复时间；外场设施遇偷盗、人为破坏等外力因素，造成设备丢失或无法继续使用，应及时报警备案。

4.硬件运维部份投标人应对交通信号系统设施日常巡查；对维护服务区域内的交通信号灯控路口进行全面巡查：

①巡查内容为：路口熄灯；某一个方向的某一个灯（或某一个灯色）不亮或亮不全；信号设施不全（控制某个方向的信号灯缺失）；灯杆、灯具的歪倒斜及破损；配时不合理（某个方向经常性堵塞、平峰时期采用高峰方案，如高峰时限制某一方向车流，但平峰时应放开等）；树木、标志等对信号灯的遮挡；信号灯与标志标线矛盾；交警井盖的下沉及缺失；信号机、信号灯杆上的牛皮癣等。

②巡查频率：主干道及重点区域道路（一类交通信号灯控路口）2天覆盖一次；次干道（二类交通信号灯控路口）3天覆盖一次；支路及小区道路（三类交通信号灯控路口）3天覆盖一次。

5.硬件运维部份点位（点位清单详见附表1，电子警察及高清卡口点位清单、信号灯维保点位清单、违停、斑马线抓拍、指挥中心运行维护点位清单）平台上运行情况投标人需每天巡检一次并建立巡检台帐，路口点每月至少巡检一次，并建立巡检台帐，每周上报一次，供岱山县公安局交通警察大队随时检查。

6.硬件运维部份投标人应积极响应并妥善处理业主单位安排的临时、应急任务。如发生重大事件时，必须在1小时内以电话形式上报，24小时内书面邮件等形式上报并存档业主单位，维护单位负责人应迅速赶往突发事件现场，立即对现场进行处理并判断该事件为一般突发事件或重大突发事件，要求20分钟内给出相应对的措施，杜绝事态发展的扩大，以最大的程度降低损失。重大事件报告范围:

①出现重大设备故障影响重大保卫或活动任务正常进行的，无法在规定的维修时间内修复；

②因不可抗力等突发原因，如停电、光缆通信中断和雷暴雨、台风等灾害性天气等，造成一定数量设备不能正常，多个设备损坏严重，报废或无法修复的；

③因需道路封闭、无备品备件替换、光电缆及设备被盗等各种原因造成无法在规定维修时间内修复故障的；

④出现危及人身安全、设备安全的问题或出现事故征兆等异常情况；

⑤发生设备、工程车辆以及人身安全事故；

⑥上级部门、上级领导下达的指示、要求、处置后的情况；

⑦其它需要报告的事件。

7.建立完善的维护机制，使之具有调度、协调、监督、培训等管理功能；

①委派经验丰富的管理人员担任调度员；

②制定维修维护操作规程及工作要求；

③做好详细维修记录台帐，定期汇总向业主单位书面汇报；

④调度人员实时了解维修维护情况，进行指导、协调，督察维护进展。

8.链路服务部分涉及运营商线路故障的，及时联系相应运营商报修故障，协助业主督促运营商开展通信链路维修工作。

- 应急保障

- 遇到重大事件、节假日、紧急事件、临时任务等特殊情况，需提供应急响应、值守、特定巡检、维修、维护、清洁、保养等相应服务，确保系统正常安全运行。

- 保密要求

1.严格遵守相关保密制度，保证服务期间所接触各种文件、数据、资料、密码等不外泄；

2.系统运维服务使用有关终端、软件等，均须业主授权或在业主监督下开展。

- 其他

1.技术咨询：主要包括解答本次项目合同内信息化系统相关技术问题的咨询。

2.建立统一运维流程：投标人需协助业主建立健全统一运维相关服务流程。定期对系统运维和网络安全工作情况进行统计分析，针对存在问题及时提出整改意见建议。期中和期末提交运维总结报告。

3.运维服务期：投标人需对于尚仍处于质保期内项目（原项目仍处于质保期内由原承建单位继续提供运维服务至服务期结束）做好项目运维工作；同时提前与项目原承建单位对接，为日后承担项目运维工作做好准备。

- 4.维护范围内的全部电子警察、卡口及信号灯完好率(交通意外损害及其他特殊情况的除外)需达到95%以上，采购人将对未报情况不定期抽查，抽查过程中设备完好率达不到要求且无合理解释的，每低一个百分点扣除人民币500元；连续2次抽查设备完好率达不到70%要求且无合理解释的，采购人有权单方面终止合同，同时报采购主管部门备案。

- 5.若线路井盖及线箱损坏或被盗时，投标人必须负责更换；电子警察、卡口及信号灯维修过程中对绿化及路面等造成损坏，投标人必须自行负责与相关部门协调修复，相关费用由投标人负责。

- 6.如果线路维修需要开凿路面的，须经有关部门批准后，投标人才能施行路面开凿工作，恢复开凿路面的费用由投标人负责。

- 7.对本项目范围内的电子警察、卡口及信号灯，投标人必须定期保养以便其正常运转。各路口再升级改造或更新前，投标人必须无条件维保，不得以升级改造或更新为借口不予维保。维保时间直至收到采购人报废通知为止。

- 8.在设施维修施工过程中，投标人必须做好安全防护措施，并且遵守和执行安全、文明施工等规定，尽可能不影响道路交通。投标人必须为其维修人员购买人身意外保险，服务期内所有发生的安全事故业主单位不承担任何责任。

- ▲9.投标人须提供承诺函，承诺在维护及修理管理期间，投标人必须购置相应的维修应急配件一批，必须在岱山县公安局交通警察大队安放一台升降式移动太阳能交通信号灯（带倒计时箭头灯），相关费用由投标人负责。

- 10.投标人必须接受岱山县公安局交通警察大队的业务指导，及时处理和改正提出的存在问题。

- 11.各路口如设备损坏后，无法修复，必须更换新的设备时，更换设备应为与原设备同型号或更高配置的型号，不得以次充好，设备更换前需征得采购人的同意。如未经批准擅自更换，经查实后，需立即按照采购人的要求无条件更换。

- 12.为保证维护及修理质量，投标人自行根据项目实际情况与业主单位实时联络（包括但不限于电话、邮件、短信）。网络派单、网络接收派单、派单反馈、派单确认的每项过程，投标人均应做好相应的报修记录，报修记录至少应包含：接到报修时间、报修人、报修方式、报修内容、处理结果、派出人时间、现场处理记录(包括故障原因、维修记录、修复时间，由业主单位进行确认)。

- 13.投标人须在岱山县公安局交通警察大队设置固定的维修点，配备不少于2名的专职技术人员（岱山县公安局交通警察大队驻点人员不少于1人），负责检查设备维修情况并反馈维修成果，及时安排维修工作。

- ▲14.投标人须提供承诺函，承诺投标人必须为岱山县公安局交通警察大队专门配备至少一辆登高作业车，为保障维保作业和应急情况的及时响应，登高车须为本项目专用，不可与其他单位或项目共用。

15.登高作业车需长期停放在岱山县，如因特殊原因(如年审等)需驶离本地的，中标人须另行提供备用车辆，并至采购人处报备，得到许可后方可更换。维修作业时必须使用投标时指定的车辆，不得临时租用或更换车辆。

- ▲16.投标人须提供承诺函，承诺设立维修报修专线电话，并安排人员实行24小时值班，当项目范围内电子警察、卡口及信号灯等设备出现故障时，接到通知后(包括网络通知、短信通知、电话通知及书面通知等)，投标人必须在市区1小时、其他地方4小时内派人员赶到现场进行维修。如遇特殊情况需及时上报岱山县公安局交通警察大队，双方协商另行确定。

- 17.合同服务期内，中标人在接到路口故障通知后，需在指定时间内派人员到达故障现场，做好故障排查工作(含网络故障的排查)，并做好后续维修或报修工作。

- 统一运维考核评价要求

- （一）评价方法

| 评价公式 | 最终考核评价得分=县数据服务中心满意度测评平均得分（20分）+各部门委托方考核评价平均得分（80分）。 |  |
| --- | --- | --- |
| 评价办法 | 县数据服务中心 | 县数据服务中心满意度测评（20分）：本年度服务期满前一个月，由县数据服务中心组织相关部门开展满意度调研，由县数据服务中心进行满意度测评，根据满意度测评平均得分划分档次，主要包括优秀（90分以上得满分）、良（80-89分得15分）、合格（70-79分得10分）、不合格（70以下不得分）。 |
|  | 各委托部门 | 各部门委托方考核评价得分（80分）：根据各部门委托方考核情况综合测算平均得分*80%。 |
|  | 评价内容 | 因被委托方未及时履行协议相关要求的，当年度相关系统发生重大数据安全和系统网络安全事故，且被国家、省市进行通报并造成严重后果的，根据实际情况扣除统一运维子项目剩余考核资金。 |
| 年度结果 | 年度结果 | 本年度服务期满前一个月，县数据服务中心组织相关部门对投标人的服务质量进行考核和评价，并结合其余各部门委托方的考核评价结果确定运维费用下浮比例，具体如下： 1.考核评价满分为 100 分，得分在 100 至 90 分（含 90分）的，可不下浮比例； 2.考核评价得分在 90 至 80 分（含 80 分）的，原则上金额下浮不少于 5%； 3.考核评价得分在 80 至 70 分（含 70 分）的，原则上金额下浮不少于 10%； 4.考核评价得分在 70 分以下的，原则上金额下浮不少于30% |

- （二）各部门委托方考核评价

| 评价 内容 |  | 评价指标及扣分标准 | 分值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础 标准 |  | 1.现场或远程技术支持人员配置数量或质量不能满足业主单位具体运维需求的，每出现一次，扣 1分。 | 20 |  |
|  |  | 2.对设备或系统本身原因导致的运行隐患或操作维护不便等问题，投标人未免费或未主动书面提示业主单位，或导致故障和业务影响的，每出现一次扣 1 分。 |  |  |
|  |  | 3.同一故障问题因投标人未及时维护跟进重复出现导致系统出现问题，2次以上扣1分。 |  |  |
| 硬件 维护 |  | 1.硬件约定的返修时限超期5日（含5日）以内扣 1 分，超期 6 日至 10 日（含10日）扣2 分，超期 10 日以上扣 3分。（不包含物流运输时间） | 20 |  |
|  |  | 2.对于无法维修的故障硬件，投标人未提供备用硬件进行替换，每出现一次扣1 分。 |  |  |
|  |  | 3.投标人未向业主单位反馈维修记录表或未填写维护记录表内容不全的，每出现一次扣 1 分。 |  |  |
|  |  | 4.对于基础维保服务范围内厂家已经停止生产的设备，投标人不能提供相关备件的维修服务，未明确告知业主单位，或未免费提供相应的解决方案，每出现一次扣 1 分。 |  |  |
| 紧急故 障处理 |  | 1.每出现一次不提供紧急故障处理服务，响应时限不满足的扣1分；业务恢复时限、解决时限或阶段性回复时限每超期50%扣1分。 | 40 |  |
|  |  | 2.投标人技术人员未向业主单位提交运维服务报告的，或提交运维服务报告内容不全的，每出现一次扣 1 分。 |  |  |
|  |  | 3. 系统配置维护（涉及设备搬迁、割接调整、大规模数据更新）、硬件更换、系统功能调试或多方配合远程服务，投标人未与业主单位共同准备系统调整后的维护方案，每出现一次扣 1 分 |  |  |
|  |  | 4.进行系统重装或系统启动等较大操作未经业主单位维护主管确认的一次扣 1 分； |  |  |
|  |  | 5. 紧急故障处理完毕后，投标人未组织查找重大故障或严重故障原因和今后的预防方法的每出现一次扣 1 分；未向业主单位故障局点的运维管理部门进行当面报告，或故障报告不满足交付要求的，一次扣 1 分。 |  |  |
|  |  | 6.设备故障处理完毕以后，未按业主单位要求安排维保工程师现场观察 1－2 天或未经业主单位同意，投标人维护工程师离开岱山县的一次扣 1 分。 |  |  |
|  |  | 7.因设备性能缺陷造成设备故障业务中断未及时进行响应，根据响应超时时间和处置时间扣 1 分。 |  |  |
| 软件日 常维护服务 |  | 1.业主单位提出申请后，投标人未按时响应或处置超时的每出现一次扣1 分。 | 20 |  |
|  |  | 2.进行系统重装或系统启动等较大操作未经业主单位维护主管确认的一次扣 2 分。 |  |  |
|  |  | 3.日常维护操作完成后，投标人工程师未在现场观察运行 1 至 2 天，或技术人员未与业主单位进行现场技术交流，或投标人未提交软件日常维护报告的，一次扣 1 分。 |  |  |
| 备注 | 1.不涉及评分项不扣分。 |  |  |

- （三）满意度测评表

| 电子政务统一运维服务项目满意度测评表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 填表时间： 单位名称： |  |  |  |
| 序号 | 测评内容 | 测评情况 |  |
| 1 | 对系统稳定性是否满意？ | □非常满意 □不太满意 | □基本满意 □不满意 |
| 2 | 对运维团队故障响应速度是否满意？ | □非常满意 □不太满意 | □基本满意 □不满意 |
| 3 | 对运维人员到达现场的及时性是否满意？ | □非常满意 □不太满意 | □基本满意 □不满意 |
| 4 | 对运维服务请求电话应答的及时性是否满意？ | □非常满意 □不太满意 | □基本满意 □不满意 |
| 5 | 对运维服务人员的业务专业知识和能力是否满意？ | □非常满意 □不太满意 | □基本满意 □不满意 |
| 6 | 对提出的需求是否存在一直未答复的现象？ | □是□偶尔□否 |  |
| 7 | 服务的重复性问题发生频率是否很高？ | □是□偶尔□否 |  |
| 8 | 对运维服务人员服务态度是否满意？ | □非常满意 □不太满意 | □基本满意 □不满意 |
| 9 | 运维中经常遇到什么类型的故障？针对重复 出现的故障是否会给出认可的解释和建议？ | 如若没有，请填写无 |  |
| 10 | 在统一运维服务方面有什么意见建议？ | 如若没有，请填写无 |  |
| 11 | 对目前运维团队的总体满意度评价 | 请填写满意度测评分数 |  |
| 备注：总体满意度评价主要包括优秀（90分以上）、良（80-89分）、合格（70-79分）、不合格（70以下），每出现1个“不满意”或“是”的扣5分；每出现1个“不太满意”或“偶尔”的扣3分； |  |  |  |

# 第三章  投标人须知

## 前附表

| 序号 | 内容说明及要求 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 2025年度岱山县信息化项目统一运维服务项目 |
|  | 采购人名称 | 岱山县数据服务中心 |
|  | 采购内容 | 详见需求 |
|  | 预算金额 | 3292396元 |
|  | 服务期限 | 合同签订之日起提供为期一年的统一运维服务。 |
|  | 投标有效期 | 90日历天。（从投标截止之日算起） |
|  | 评标办法 | 综合评分法 |
|  | 付款方式 | 在合同签订生效并具备实施条件后20个工作日内，支付合同总金额的80%；运维服务期结束后，根据统一运维考核评价结果按比例支付合同总金额剩余的20%。 |
|  | 投标报价 与相关费用 | 1.投标人所投报的投标报价为投标人所能承受的整个项目的一次性最终最低合同总价，包括完成本项目工作内容所需的一切费用。合同总价不得超过本项目对应的最高限价。 2.按国家规定由中标人缴纳的各种税收已包含在投标总价内，由中标人向税务机关缴纳相关费用。 3.投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。 4.中标方须缴纳招标代理服务费，招标代理服务收费标准金额为：一次性收费叁万贰仟捌佰捌拾元整（¥32880.00）(招标代理服务费包括但不限于招标文件编制费、招标代理费、会务费、专家评审费、差旅费、企业利润、税金等)。支付方式及时间为在中标通知书发出后七日内一次性向采购代理机构付清。 收款单位名称：浙江天勤信息技术监理有限公司 开户银行：浙江舟山定海海洋农村商业银行股份有限公司新城支行 银行账号：201000331660833 |
|  | 投标文件的组成 | 本项目实行网上投标。 投标人应准备电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件： （1）电子投标文件，按政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求制作，加密并递交。 （2）以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，按政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南中制作的电子投标文件，以DVD光盘或U盘形式提供。数量为1份。 |
|  | 开标地点 | 岱山县高亭镇星河路250号3楼（交通大楼裙楼3楼） |
|  | 投标文件的递交 | 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后送达的投标、响应文件，将被政采云平台拒收。 投标人将备份投标文件于2025年1月1日17:00（北京时间）前通过邮寄或派人递送的方式送交到采购代理机构处（地址：浙江省舟山市定海区港岛路98号高智大厦1303室；联系人：陈佳琪；联系方式：18768052717），也可以在开标时间前送至开标地点，未按时送达的自行承担风险。备份投标文件须密封完好，并注明投标人单位名称。投标人未按规定递交的备份投标文件，采购人有权拒收。 投标人递交备份投标文件时，如出现下列情况之一的，将被拒收： 1、未按规定密封或标记的投标文件； 2、由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的； 3、超过投标截止时间送达的。 4、仅提供备份投标文件的。 当发生解密失败或未按时解密的，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。 |
|  | 履约保证金 | / |
|  | 投标文件提交截止时间及开标时间 | 2025年1月2日14:30（北京时间） |
|  | 中小企业 扶持政策 | 本项目为部分预留份额面向中小企业采购。 |
|  |  | 本项目不接受联合体投标。 |
|  |  | 本项目不允许转包。 |
|  |  | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：软件和信息技术服务业 |
|  |  | 本项目为服务类采购项目。 |
|  |  | 一、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定： 1、本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 2、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策： （1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； （2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； （3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 3、在政府采购活动中，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受本办法规定的中小企业扶持政策；监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 二、本项目中小企业扶持政策：要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业，其中，中小企业合同金额不低于40%，其中小微企业合同金额应当不低于70%；提供《分包意向协议书》和《中小企业声明函》，载明投标单位与承接分包意向的各单位之间的合同份额和工作内容；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，无需再向中小企业分包，无需提供《分包意向协议书》。 |

## 一、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于本次项目的评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1、“采购人”系指组织本次采购的单位：岱山县数据服务中心。

2、“采购代理机构”系指浙江天勤信息技术监理有限公司。

3、“投标人”系指向采购代理机构提交投标文件的供应商。

4、“中标人”系指经评审小组评定，且审查通过，并经公示无异议的合格投标人。

5、“投标人代表”系指全权代表投标人参加本次投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是投标人的法定代表人，须提供《法定代表人授权函》。

6、“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切产品、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

7、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的测绘、勘探、编制、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

8、“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

9、“书面形式”包括信函、传真、快递、电报等。

（三）采购方式

本次采用公开招标方式进行。

（四）预算金额

本项目预算金额为3292396元，超过作投标无效处理。

（五）联合体投标

本项目不接受联合体投标

（六）转包与分包

本项目不允许转包。

（七）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（八）答疑与澄清

投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于2024年12月25日17：00前，以书面形式要求采购人作出书面解释、澄清或者向采购人提出一次性书面质疑；采购人将组织答疑；答疑内容是招标文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已依法获取采购文件的投标人。

1、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十三条：政府采购法第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

①对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

②对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

③对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

2、质疑书应包括下列主要内容：

①质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

②被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

③具体的质疑事项及事实依据；

④认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

⑤提出质疑的日期。

3、采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。采购人或者采购代理机构应当在7个工作日内对供应商依法提出的质疑作出答复。供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

4、质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

5、供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。投诉人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，财政部门应当予以驳回。财政部门受理投诉后，投诉人书面申请撤回投诉的，财政部门应当终止投诉处理程序。

（九）信用记录：

根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对供应商信用记录进行查询并甄别。

1、信用信息查询的截止时点：投标截止时间前查询；

2、查询渠道：

信用中国（www.creditchina.gov.cn）；

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人和监督人员将查询网页打印、签字与其他采购文件一并保存；

4、信用信息的使用规则：投标人存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝；

不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（十）信贷政策

1、为有效破解当前中小微企业面临的“融资难、融资贵”困局，充分发挥好政府采购扶持小微企业发展的政策功能，属于舟山市内的各中小企业可凭政府采购项目中标通知书等材料向舟山市政府采购信用融资合作银行申请相关融资产品，有关的合作银行详见下表：

| 舟山市政府采购信用融资合作银行 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 银行名称 | 产品特点 | 经办人 | 联系方式 |
| 中国工商银行股份有限公司舟山分行 | “采购贷”业务是指符合条件的中小企业供应商客户，在其取得政府采购合同后，以合同项下的预期销货款抵押为基础，为其提供的融资业务。融资额度根据政府采购合同实有金额（合同金额减去预收货款）及供应商资金需求确定，融资本息最高可达政府采购合同实有金额的100%。 | 柳超颖 | 15858076468 |
| 中国建设银行股份有限公司舟山分行 | - 快速便捷：全流程线上操作，通过浙江省政府采购网数据审核信用额度，建行供应链平台快速放款。 - 申请额度高：单笔融资额度最高可达政府采购合同金额的90%，单户额度最高可达3000万。 - 无需额外抵押：以浙江省政府采购网备案公示的政府采购合同进行融资，无需额外抵押担保。 - 利率优惠：给予流动资金贷款最优惠利率。 | 普陀片区： 蔡妮妮 定海片区： 杨莹 自贸区片区：郑佳奇 | 普陀片区：13957201791 定海片区：13655803997 自贸区片区：13857208408 |
| 杭州银行股份有限公司舟山市分行 | “云采贷”是杭州银行为政府采购供应商提供的纯信用贷款产品。客户申请、签约、放款全流程线上化，平台注册入库并取得采购合同即可申请，融资比例最高达采购订单的80%，单户、单笔最高可达3000万，最长期限一年。 | 方经理 | 0580-2185201、18205800451 |
| 招商银行股份有限公司浙江自贸试验区舟山分行 | 小企业政采贷是招商银行为政府采购中标供应商提供的用于履行政府采购合同的专属融资产品。优势：一、额度高。根据企业上一年或近一年获得政府采购中标及成交通知的一定比例给予额度，最高可达3000万元。二、操作简便、模式丰富。客户通过我行一网通等渠道在线申请。支持线上用款，按日计息，随借随还。三、担保方式灵活。实际控制人夫妇担保＋融资项下应收账款质押作为辅助，无需抵押，一次性签署合作协议。 | 李玲 | 0580-2061710、13957227971 |
| 温州银行股份有限公司舟山市分行 | “政采订单贷” ：单户授信最高为500万，单笔申请最高可按中标金额0.8折，贷款期限最少三个月、最长一年，可通过政采云平台向本行发起政采订单贷业务申请 | 郑贤栋 | 0580—8866086 |
| 交通银行股份有限公司舟山分行 | 交通银行政采贷，最长期限1年，融资金额一般不超过1000万元，单笔提款金额最高至采购合同金额的70%。担保方式为信用（附加该笔业务项下未来应收账款质押、实际控制人及配偶个人保证），随借随还，利率最低至当期LPR。 | 赵争艳 | 0580-2260728、 13758007280 |
| 中信银行股份有限公司舟山分行 | 中信银行“政采e贷”产品特点：根据政府采购中标通知书或合同，以政府财政支付资金为主要还款来源，为中标小微企业提供流动资金贷款。产品实现预授信、贷款申请、应收账款质押、授信审批、自助提款等环节的线上化、自动化处理，操作便利，授信额度最高不超过1000万元，贷款期限最长1年，利率低。 | 杨莉丹 | 13905809681 |
| 泰隆银行舟山市分行 | 符合我行基本准入，期限对照订单最长不超过1年，额度最高1000万，担保方式享受信用贷款执行，可由中标企业或其实际控制人出面申请，利率最低可至当期LPR ，对于合同期限确实超过一年的，可享受无还本续 贷至合同付款日。 | 胡亢宇 | 17605868703 |
| 中国农业银行股份有限公司舟山分行 | 政采贷业务是指农业银行向政府采购中标供应商发放的，用于满足其采购货物、服务等资金需求，并以该政府采购合同项下预期销售收入为主要还款来源的中短期信用业务，适用对象为在政府采购中标的中小微企业。贷款额度原则上不超过政府采购合同实有金额的80%,单户借款额度不超过500万元。 | 邵琼 | 13587049595 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司舟山市分行 | 邮储银行“政采贷”产品指我行向在政府采购活动中中标的企业发放的，用于中标企业合法生产经营活动的短期流动资金贷款。融资模式根据融资行为所处采购合同的履行阶段确定，包括应收账款融资模式与采购合同融资模式。授信金额最高不超过500万元，期限最长不超过1年。 | 曾超 | 15924008387 |

2、一般步骤

（1）供应商先与银行对接，办理融资前期手续；

（2）供应商中标后，凭中标通知书等材料，向相关合作银行发出融资申请；

（3）银行、供应商线上办理审批、放贷事宜。

3、注意事项

（1）中标供应商需确保政府采购合同的收款账户与融资银行开户账户一致。

（2）用于政府采购信用融资的政府采购合同，应当包含如下条款：“第   条：政府采购合同贷款

本合同同时用于乙方向      银行（金融机构）申请政府采购信用贷款。

本合同一经签订，原则上不得更改乙方收款账户信息。确须更改的，乙方应取得原合同收款账户开户银行书面同意，否则修改后的合同不予备案，采购资金不予支付。”

（十一）浙江天勤信息技术监理有限公司拥有本招标文件最终解释权。

## 二、招标文件

（一）招标文件的构成

第一章  招标公告

第二章  采购需求

第三章  投标人须知

第四章  评标办法及标准

第五章  合同主要条款

第六章  投标文件组成

其他有关补充文件

（二）招标文件的澄清与修改

1、投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有要求不合理的，投标人必须在投标截止前15天内以书面形式要求采购人澄清。采购人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15天前，在相关的采购信息发布媒体上发布更正公告，并通知所有已依法获取采购文件的潜在投标人。

2、采购人以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有已依法获取采购文件的潜在投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3、招标文件的答复、澄清、修改、补充通知实质上改变采购需求相关内容，且自招标文件的答复、澄清、修改、补充通知发出之日起至投标截止时间止不足15天的，采购人可视情况推迟投标截止时间和开标时间，按规定在相关的采购信息发布媒体上发布变更公告，并将变更后的时间通知所有已依法获取采购文件的潜在投标人。

4、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

5、招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本采购代理机构的，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

## 三、投标文件的编制

（一）投标文件的形式和效力

投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件为以介质存储的数据电文形式的投标文件。

1、电子投标文件，按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密并递交。

2、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，按政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南中制作的电子投标文件。

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

（二）投标文件的组成

投标文件由投标报价文件、资格证明文件、商务技术文件组成。电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。（具体要求详见第六章 投标文件组成）

（三）投标文件的语言及计量

1、投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称、特殊证明材料等情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2、投标计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（四）投标报价与相关费用

详见《投标人须知前附表》

（五）投标文件的有效期

1、自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2、在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（六）投标文件的签署和编制

1、电子投标文件部分：

投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件部分：

备份电子投标文件，以DVD光盘、U盘形式存储。

（七）备份投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面形式（投标人代表签字）通知采购代理机构；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求密封和签字。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。经评审小组认定属于投标人笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评审小组对其投标文件所作的评价和评分结果。

1、在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

1.1电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交有效备份投标文件的；

1.2未按招标文件要求密封、签字、盖章的；

1.3资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

1.4投标文件组成不全的；

1.5投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的；（经评审小组认定允许其当场更正的笔误除外）

1.6投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签名盖章的；

1.7实质性条款不能满足招标文件要求的；

1.8不响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

1.9 投标文件没有按招标文件要求提供有标“▲”的条款的资料和材料的；

1.10投标文件资格证明、商务技术部分中出现投标报价信息的。

1.11在不影响公平竞争的前提下，采购文件中参与同一标段(包)的供应商存在以下情形的，其投标文件相应无效:MAC 地址相同、计算机硬盘序列号相同、采购文件细节错误一致且无合理解释的等情形。

2、在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

2.1投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

2.2明显不符合招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

2.3投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标的；

3、在投标报价文件评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

3.1超过项目的预算金额的；

3.2有选择或有条件的报价的；

3.3 报价文件中缺失报价的。

4、被拒绝的投标文件为无效。

（九）出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，中止电子交易活动：

1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新采购。

## 四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标。本项目不要求供应商授权代表参加现场开标、开启响应文件活动。

（二）开标程序

1、开标会由采购代理机构相关工作人员主持，主持人宣布开标会议开始。

2、介绍参加开标会的人员名单。

3、宣布开标纪律和有关事项，告知应当回避的情形，提请有关人员回避。

4、电子招投标开标及评审程序

4.1投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。

4.2各投标人的资格由采购代理机构人员负责初审；

4.3评标委员会对商务技术响应文件进行评审；

4.4在系统上公开资格和商务技术评审结果；

4.5在系统上公开报价开标情况；

4.6评标委员会对报价情况进行评审；

4.7在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

5、如遇电子招投标系统故障的，启用备份投标文件

6、本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，采购代理机构将开启未能在规定时间内解密的投标人递交的备份投标文件。

## 五、评标

（一）组建评审小组

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为 5 人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1、资格审查

代理机构对投标人的资格进行审查。

2、实质审查与比较

2.1评审小组审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

2.2评审小组将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评审小组澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

2.3投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评审小组有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

2.4各投标人的商务技术得分由指定专人进行计算复核。

2.5各投标人报价得分根据评分标准计算。

2.6评审小组完成评标后，对各部分得分汇总，得出本项目最终得分，评审小组按评标原则推荐中标候选人同时起草评审报告。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其全权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）报价错误修正

评标委员会对确定投标文件为实质上响应招标文件要求的，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1、投标文件开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5、电子交易平台客户端里开标一览表录入的信息与投标文件不一致的，以投标文件为准。

同时出现两种以上不一致的，按上述顺序修正；按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（五）评标原则和评标办法

1、评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

3、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》

第四十三条：公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（一）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（二）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

（六）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

## 六、废标

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条，出现下列情形之一的，应予以废标：

1、符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人，废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标。

## 七、定标

（一）确定中标人。本项目由采购人事先授权评审小组确定中标候选人3名。推荐第一名中标候选人为中标人，经采购人确认后，确定项目中标人，同时发布采购结果公告，发出中标通知书。

1、采购代理机构在评标结束后在2个工作日内将评审报告交采购人确认。

2、采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。

3、采购代理机构应当自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，发出中标、成交通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标、成交结果，招标文件随中标、成交结果同时公告。

（二）中标人因自身原因放弃中标或因不可抗力不能履行合同的；经质疑，采购代理机构审查确认因中标人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，如发生上述两种情况的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

## 八、合同授予

（一）签订合同

1、中标人应自接到中标通知书后30日内与采购人签定合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2、中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。

3、中标人和采购人签订合同，按合同约定执行。

4、中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（二）合同公告：采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

# 第四章  评标办法及标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法，本办法适用本项目的评标。

## 一、资格审查

1、由采购代理机构对投标人的资格进行审查。

2、按以下内容审核投标文件是否符合招标文件的资格文件要求。

| 序号 | 投标人 内容 | 审核标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 落实政府采购政策需满足的资格要求相关证明文件 |  |
|  | 投标人具有独立承担民事责任的能力证明资料 |  |
|  | 资格承诺函 |  |
|  | 投标人法定代表人身份证复印件 |  |
|  | 投标函 |  |
|  | 法定代表人授权函，非法定代表人参加投标时提供 |  |
|  | 投标人代表身份证复印件，非法定代表人参加投标时提供 |  |

注：1、表中只需填写“√”或“×”； 2、在结论栏中填写“合格”或“不合格”。

## 二、中标候选人的选取

将综合评估分从高到低排序，得出投标人名次,按照综合评估分名次推荐中标候选人3名。综合评估分相同时，按投标报价由低到高顺序排列，综合评估分且投标报价相同的，抽签决定排序（弃权视为自动放弃中标资格）。

## 三、中标人选取依据

评审小组根据综合评估分得分排序，推荐第一名中标候选人为中标人，经采购人确认后，确定项目中标人，同时发布采购结果公告，发出中标通知书。

## 四、综合评估分计分方法

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。

根据《中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十条的规定：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

在评分时，各投标人投标报价得分保留小数点后二位，第三位四舍五入。评审专家打分准确到小数点后一位，综合评估分=商务技术部分得分＋投标报价得分，商务技术部分得分为所有评委评分的算术平均值，得分保留小数点后二位。

- 评分表

| 评标指标 | 投标报价 | 商务技术部分 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权重（%） | 10 | 90 | 100 |

2025年度岱山县信息化项目统一运维服务项目商务技术评分表

| 评审内容 | 类别 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业资质 | 客观 | 1、投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、知识产权管理体系认证证书每项得1分，最高得6分。 2、投标人具有信息安全服务资质证书（CCRC）-信息系统安全集成的得1分；具有信息安全服务资质证书（CCRC）-软件安全开发类的得1分，没有不得分，最高得2分。 3、投标人具有CMMI3级（开发能力成熟度模型等级三级）及以上的得2分。 4、投标人具有DSMM3级（数据安全能力成熟度模型等级三级）及以上的得1分；具有DCMM2级（数据管理能力成熟度模型等级二级）及以上的得1分，最高得2分。 注：以上证书不重复得分，投标时须提供证书扫描件并加盖公章，否则不得分。 | 12 |
| 类似项目经历 | 客观 | 2021年1月1日至今（以合同签订时间为准），投标人承担过类似信息系统、硬件设备类运维项目的，每个案例得0.5分，最高得1分。 注：合同由投标人签订，提供合同扫描件加盖投标人公章，未提供不得分。 | 1 |
| 项目负责人资质 | 客观 | - 项目负责人具有计算机类系统架构设计师（高级）的，得2分。 注：提供上述人员相关证书及投标单位为其缴纳的社保证明（近三个月内任意一个月）扫描件，否则不得分。 | 2 |
| 项目团队资质 | 客观 | 投标人拟为本项目提供的运维服务团队技术人员（项目负责人除外）： （1）系统集成项目管理工程师中级或以上证书，得2分； （2）注册信息安全工程师（CISP）中级或以上证书，得2分； （3）数据分析师证书，得2分； 注：提供人员证书及近三个月内任意一个月本单位社保缴纳证明材料复印件，未提供不得分。 | 6 |
| 本地化服务团队 | 主观 | 根据投标人拟为本项目提供的本地化技术服务支撑团队需包括10名及以上技术人员，对技术人员的专业证书、经验、能力等进行综合评分： 1、本地化服务支撑团队人员专业技术能力强，人数配备合理充足，相关经验丰富，满足本项目实际需求的得6分； 2、本地化服务支撑团队人员专业技术能力尚可、人数配备较为合理，有一定的经验，基本满足本项目需要的得4分； 3、本地化服务支撑团队人员专业技术能力欠佳，人员配备难以满足，相关经验缺少的得2分； 4、本地化团队人员不足3人不得分。 | 6 |
| 需求分析及认识 | 主观 | 根据投标人对本项目运维内容、需求认识程度进行综合评分： 1、对本项目运维内容、需求分析和认识到位，能更好地理解本项目的实施意义的得10分； 2、对本项目大概了解，对运维主体的需求不够熟悉的得7分； 3、对运维主体需求及相关的基础环境相对较陌生的得4分； 4、未提供不得分。 | 10 |
| 运维方案 | 主观 | 根据投标人针对本项目拟写的信息化项目维护方案、网络安全方案进行综合评分： 1、方案合理先进、安全可靠、表述清晰，能很好地满足采购所需的得10分； 2、方案基本合理、表述较清晰，整体内容尚可，基本符合项目所需的得7分； 3、方案较粗糙，内容甚少的得4分； 4、未提供不得分。 | 10 |
|  | 主观 | 根据投标人针对本项目拟写的硬件维护方案进行综合评分： 1、方案完整详细、科学可行，情况熟悉、把握到位，能很好地满足采购所需的得10分； 2、方案较完整详细，情况较熟悉，基本满足采购所需的得7分； 3、方案完整度一般，情况熟悉度一般，与采购所需存在较大偏差的得4分； 4、未提供不得分。 | 10 |
| 服务响应 | 主观 | 根据投标人针对本项目提供服务保障、技术支持能力，能提供快速的服务响应进行综合评分： 1、服务保障、技术支持能力，能提供快速的服务响应，故障时长等优于招标文件的10分； 2、服务保障、技术支持能力，能提供快速的服务响应，故障时长等符合招标文件的7分； 3、服务保障、技术支持能力，能提供快速的服务响应，故障时长等低于招标文件的4分； 4、未提供不得分。 | 10 |
| 应急保障方案 | 主观 | 根据投标人对应急保障方案进行综合评分： 1、投标人完全满足或优于本项目应急保障要求，具有完整的应急保障方案，方案可行性程度高的8分； 2、投标人完全响应本项目应急保障要求，具有较为完整的应急保障方案，方案可行性程度较高的5分； 3、投标人未完全响应本项目应急保障要求，且方案可行性程度较低的得3分； 4、未提供不得分。 | 8 |
| 质量保障方案 | 主观 | 根据投标人提出的项目质量保障方案进行综合评分： 1、有完整的质量保证体系，服务运维质量管理得当且服务质量保证措施合理有效的得8分； 2、质量保证体系较完整，服务运维质量管理较得当，服务质量保证措施较合理的得5分； 3、体系完整性较差，服务运维质量管理不得当，服务质量保证措施较差的得3分； 4、未提供不得分。 | 8 |
| 保密制度 | 主观 | 根据投标人服务过程中的保密制度综合评分： 1、投标人服务过程中的保密制度详细，管理方法合理，信息资料安全保密的7分； 2、投标人服务过程中的保密制度较详细，管理方法较合理，信息资料基本安全保密的4分； 3、投标人服务过程中的保密制度不详细，管理方法不合理，信息资料不安全的得2分； 4、未提供不得分。 | 7 |
| 合计 |  |  | 90 |

# 第五章  合同主要条款

（具体条款以甲方为主协商确定）

项目合同

项目名称：

项目编号：

甲方（甲方）：

乙方（乙方）：

合同签定日：20  年   月   日

合同签定地点：舟山市

甲方对                                                进行公开招标。经评审小组评定并最终审核通过，确定乙方为本项采购项目的中标人。甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规及本项目招标文件的规定，双方经平等协商达成一致意见，订立本合同。

## 一、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分：

- 招标文件

- 投标文件

- 相关补充文件（如有）

## 二、合同范围和条件

本合同的范围和条件与上述规定的合同文件内容一致。

## 三、产品的技术要求

本产品的技术要求同招标文件第二章项目需求相同。

## 四、合同金额

本项目的合同总价为         元人民币。

- 付款方式

- 在合同签订生效并具备实施条件后20个工作日内，支付合同总金额的80%；运维服务期结束后，根据统一运维考核评价结果按比例支付合同总金额剩余的20%。

## 六、服务期限

合同签订之日起提供为期一年的统一运维服务。

## 七、项目实施团队

| 序号 | 姓名 | 职责 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 项目负责人 |  |
| 2 |  | 驻点人员 |  |
| 3 |  | 运维人员 |  |
| ... |  | ... |  |

## 八、项目需求

- 人员要求

乙方需设立岱山县本地服务网点，并安排10名及以上专业技术人员专职负责本项目，其中1名为项目负责人、1名专职对接人员、1名为网络安全专职人员、1名数据安全专职人员、6名及以上专业技术人员。技术人员需符合以下要求：

1.计算机等相关专业或相关证书；

2.具备运维服务工作所需专业能力和技术素养；

- 3.需具有良好服务意识。

- 服务响应

对甲方工作需求和故障事件，能够及时做出响应，提供全年7*24响应服务：包括但不限于系统管理、运行维护、系统保障、性能调优、故障排除、例行巡检、技术支持等（不包含系统迭代升级），确保系统处于正常工作状态，招标范围内硬件运维部份点位平台上运行情况乙方需每天巡检一次并建立巡检台帐，路口点每月至少巡检一次，并建立巡检台帐，每周上报一次，供甲方随时检查；

1.信息化项目维护部分乙方应提供快速技术服务，接到报修电话后30分钟内进行响应，一般系统故障问题应在2至8小时内解决，重大故障问题应在24小时内解决，若不能在指定时间内解决，运维单位需要以甲方单位申报开始计时，若有特殊情况须经甲方单位书面同意方可延长故障排除时间；

2.硬件运维部份乙方应在遇灾害天气，应提前检查加固外场设备，确保外场设备的安全。

3.硬件运维部份乙方应日常维护故障点维修时间要求：外场点位系统故障，须5分钟响应，1小时内到达现场，12小时恢复系统正常运行。特殊情况汇甲方协商决定修复时间；外场设施遇偷盗、人为破坏等外力因素，造成设备丢失或无法继续使用，应及时报警备案。

4.硬件运维部份乙方应对交通信号系统设施日常巡查；对维护服务区域内的交通信号灯控路口进行全面巡查：

①巡查内容为：路口熄灯；某一个方向的某一个灯（或某一个灯色）不亮或亮不全；信号设施不全（控制某个方向的信号灯缺失）；灯杆、灯具的歪倒斜及破损；配时不合理（某个方向经常性堵塞、平峰时期采用高峰方案，如高峰时限制某一方向车流，但平峰时应放开等）；树木、标志等对信号灯的遮挡；信号灯与标志标线矛盾；交警井盖的下沉及缺失；信号机、信号灯杆上的牛皮癣等。

②巡查频率：主干道及重点区域道路（一类交通信号灯控路口）2天覆盖一次；次干道（二类交通信号灯控路口）3天覆盖一次；支路及小区道路（三类交通信号灯控路口）3天覆盖一次。

5.硬件运维部份点位（点位清单详见附表1，电子警察及高清卡口点位清单、信号灯维保点位清单、违停、斑马线抓拍、指挥中心运行维护点位清单）平台上运行情况乙方需每天巡检一次并建立巡检台帐，路口点每月至少巡检一次，并建立巡检台帐，每周上报一次，供岱山县公安局交通警察大队随时检查。

6.硬件运维部份乙方应积极响应并妥善处理甲方安排的临时、应急任务。如发生重大事件时，必须在1小时内同时以电话形式上报，24小时内书面邮件等形式上报并存档甲方单位，维护单位负责人应迅速赶往突发事件现场，立即对现场进行处理并判断该事件为一般突发事件或重大突发事件，要求20分钟内给出相应对的措施，杜绝事态发展的扩大，以最大的程度降低损失。重大事件报告范围:

①出现重大设备故障影响重大保卫或活动任务正常进行的，无法在规定的维修时间内修复；

②因不可抗力等突发原因，如停电、光缆通信中断和雷暴雨、台风等灾害性天气等，造成一定数量设备不能正常，多个设备损坏严重，报废或无法修复的；

③因需道路封闭、无备品备件替换、光电缆及设备被盗等各种原因造成无法在规定维修时间内修复故障的；

④出现危及人身安全、设备安全的问题或出现事故征兆等异常情况；

⑤发生设备、工程车辆以及人身安全事故；

⑥上级部门、上级领导下达的指示、要求、处置后的情况；

⑦其它需要报告的事件。

7.建立完善的维护机制，使之具有调度、协调、监督、培训等管理功能；

①委派经验丰富的管理人员担任调度员；

②制定维修维护操作规程及工作要求；

③做好详细维修记录台帐，定期汇总向岱山县公安局交通警察大队书面汇报；

④调度人员实时了解维修维护情况，进行指导、协调，督察维护进展。

8.链路服务部分涉及运营商线路故障的，及时联系相应运营商报修故障，协助甲方督促运营商开展通信链路维修工作。

- 应急保障

- 遇到重大事件、节假日、紧急事件、临时任务等特殊情况，需提供应急响应、值守、特定巡检、维修、维护、清洁、保养等相应服务，确保系统正常安全运行。

- 保密要求

1.严格遵守相关保密制度，保证服务期间所接触各种文件、数据、资料、密码等不外泄；

2.系统运维服务使用有关终端、软件等，均须甲方授权或在甲方监督下开展。

- 其他

1.技术咨询：主要包括解答本次项目合同内信息化系统相关技术问题的咨询。

2.建立统一运维流程：乙方需协助甲方建立健全统一运维相关服务流程。定期对系统运维和网络安全工作情况进行统计分析，针对存在问题及时提出整改意见建议。期中和期末提交运维总结报告。

3.运维服务期：乙方需对于尚仍处于质保期内项目（原项目仍处于质保期内由原承建单位继续提供运维服务至服务期结束）做好项目运维工作；同时提前与项目原承建单位对接，为日后承担项目运维工作做好准备。

- 4.维护范围内的全部电子警察、卡口及信号灯完好率(交通意外损害及其他特殊情况的除外)需达到95%以上，甲方将对未报情况不定期抽查，抽查过程中设备完好率达不到要求且无合理解释的，每低一个百分点扣除人民币500元；连续2次抽查设备完好率达不到70%要求且无合理解释的，甲方有权单方面终止合同，同时报采购主管部门备案。

- 5.若线路井盖及线箱损坏或被盗时，乙方必须负责更换；电子警察、卡口及信号灯维修过程中对绿化及路面等造成损坏，乙方必须自行负责与相关部门协调修复，相关费用由乙方负责。

- 6.如果线路维修需要开凿路面的，须经有关部门批准后，乙方才能施行路面开凿工作，恢复开凿路面的费用由乙方负责。

- 7.对本项目范围内的电子警察、卡口及信号灯，乙方必须定期保养以便其正常运转。各路口再升级改造或更新前，乙方必须无条件维保，不得以升级改造或更新为借口不予维保。维保时间直至收到甲方报废通知为止。

- 8.在设施维修施工过程中，乙方必须做好安全防护措施，并且遵守和执行安全、文明施工等规定，尽可能不影响道路交通。乙方必须为其维修人员购买人身意外保险，服务期内所有发生的安全事故甲方不承担任何责任。

- 9.在维护及修理管理期间，乙方必须购置相应的维修应急配件一批，必须在岱山县公安局交通警察大队安放一台升降式移动太阳能交通信号灯（带倒计时箭头灯），相关费用由乙方负责。

- 10.乙方必须接受岱山县公安局交通警察大队的业务指导，及时处理和改正提出的存在问题。

- 11.各路口如设备损坏后，无法修复，必须更换新的设备时，更换设备应为与原设备同型号或配置更高的型号，不得以次充好，设备更换前需征得甲方的同意。如未经批准擅自更换，经查实后，需立即按照甲方的要求无条件更换。

- 12.为保证维护及修理质量，乙方自行根据项目实际情况与岱山县公安局交通警察大队实时联络（包括但不限于电话、邮件、短信）。网络派单、网络接收派单、派单反馈、派单确认的每项过程，乙方均应做好相应的报修记录，报修记录至少应包含：接到报修时间、报修人、报修方式、报修内容、处理结果、派出人时间、现场处理记录(包括故障原因、维修记录、修复时间，由岱山县公安局交通警察大队进行确认)。

- 13.乙方须在岱山县公安局交通警察大队设置固定的维修点，配备不少于2名的专职技术人员（岱山县公安局交通警察大队驻点人员不少于1人），负责检查设备维修情况并反馈维修成果，及时安排维修工作。

- 14.乙方必须为本项目专门配备至少一辆登高作业车，为保障维保作业和应急情况的及时响应，登高车须为本项目专用，不可与其他单位或项目共用。

15.登高作业车需长期停放在岱山县，如因特殊原因(如年审等)需驶离本地的，乙方须另行提供备用车辆，并至甲方处报备，得到许可后方可更换。维修作业时必须使用投标时指定的车辆，不得临时租用或更换车辆。

- 16.乙方须设立维修报修专线电话，并安排人员实行24小时值班，当项目范围内电子警察、卡口及信号灯等设备出现故障时，接到通知后(包括网络通知、短信通知、电话通知及书面通知等)，乙方必须在市区1小时、其他地方4小时内派人员赶到现场进行维修。如遇特殊情况需及时上报岱山县公安局交通警察大队，双方协商另行确定。

- 17.合同服务期内，乙方在接到路口故障通知后，需在指定时间内派人员到达故障现场，做好故障排查工作(含网络故障的排查)，并做好后续维修或报修工作。

## 九、统一运维考核办法

- （一）评价方法

| 评价公式 | 最终考核评价得分=县数据服务中心满意度测评平均得分（20分）+各部门委托方考核评价平均得分（80分）。 |  |
| --- | --- | --- |
| 评价办法 | 县数据服务中心 | 县数据服务中心满意度测评（20分）：本年度服务期满前一个月，由县数据服务中心组织相关部门开展满意度调研，由县数据服务中心进行满意度测评，根据满意度测评平均得分划分档次，主要包括优秀（90分以上得满分）、良（80-89分得15分）、合格（70-79分得10分）、不合格（70以下不得分）。 |
|  | 各委托部门 | 各部门委托方考核评价得分（80分）：根据各部门委托方考核情况综合测算平均得分*80%。 |
|  | 评价内容 | 因被委托方未及时履行协议相关要求的，当年度相关系统发生重大数据安全和系统网络安全事故，且被国家、省市进行通报并造成严重后果的，根据实际情况扣除统一运维子项目剩余考核资金。 |
| 年度结果 | 年度结果 | 本年度服务期满前一个月，县数据服务中心组织相关部门对乙方的服务质量进行考核和评价，并结合其余各部门委托方的考核评价结果确定运维费用下浮比例，具体如下： 1.考核评价满分为 100 分，得分在 100 至 90 分（含 90分）的，可不下浮比例； 2.考核评价得分在 90 至 80 分（含 80 分）的，原则上金额下浮不少于 5%； 3.考核评价得分在 80 至 70 分（含 70 分）的，原则上金额下浮不少于 10%； 4.考核评价得分在 70 分以下的，原则上金额下浮不少于30% |

- （二）各部门委托方考核评价

| 评价 内容 | 评价指标及扣分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 基础 标准 | 1.现场或远程技术支持人员配置数量或质量不能满足甲方具体需求的，每出现一次，扣 1分。 | 20 |
|  | 2.对设备或系统本身原因导致的运行隐患或操作维护不便等问题，乙方未免费或未主动书面提示甲方，或导致故障和业务影响的，每出现一次扣 1 分。 |  |
|  | 3.同一故障问题因乙方未及时维护跟进重复出现导致系统出现问题，2次以上扣1分。 |  |
| 硬件 维修 | 1.硬件约定的返修时限超期5日（含5日）以内扣 1 分，超期 6 日至 10 日（含10日）扣2 分，超期 10 日以上扣 3分。（不包含物流运输时间） | 20 |
|  | 2.对于无法维修的故障硬件，乙方未提供备用硬件进行替换，每出现一次扣1 分。 |  |
|  | 3.乙方未向甲方反馈维修记录表或未填写维护记录表内容不全的，每出现一次扣 1 分。 |  |
|  | 4.对于基础维保服务范围内厂家已经停止生产的设备，乙方不能提供相关备件的维修服务，未明确告知甲方，或未免费提供相应的解决方案，每出现一次扣 1 分。 |  |
| 紧急故 障处理 | 1.每出现一次不提供紧急故障处理服务，响应时限不满足的扣1分；业务恢复时限、解决时限或阶段性回复时限每超期50%扣1分。 | 40 |
|  | 2.乙方技术人员未向甲方提交技术服务报告的，或提交技术服务报告内容不全的，每出现一次扣 1 分。 |  |
|  | 3. 系统配置调整（涉及设备搬迁、割接调整、大规模数据更新）、硬件更换、系统功能调试或多方配合远程服务，乙方未与甲方共同准备系统调整方案并进行技术论证，或未安排远程调整实施，或未按约定期限完成调整实施的，每出现一次扣 1 分 |  |
|  | 4.进行系统重装或系统启动等较大操作未经甲方维护主管确认的一次扣 1 分； |  |
|  | 5. 紧急故障处理完毕后，乙方未组织查找重大故障或严重故障原因和今后的预防方法的每出现一次扣 1 分；未向甲方故障局点的运维管理部门进行当面报告，或故障报告不满足交付要求的，一次扣 1 分。 |  |
|  | 6.设备故障处理完毕以后，未按甲方要求安排维保工程师现场观察 1－2 天或未经甲方同意，乙方维护工程师离开现场的一次扣 1 分。 |  |
|  | 7.因设备性能缺陷造成设备故障业务中断，根据故障等级和影响范围扣 1 分。 |  |
| 软件日 常维护服务 | 1.甲方提出申请后，乙方未按时响应或处置超时的每出现一次扣1 分。 | 20 |
|  | 2.进行系统重装或系统启动等较大操作未经甲方维护主管确认的一次扣 2 分。 |  |
|  | 3.日常维护操作完成后，乙方工程师未在现场观察运行 1 至 2 天，或技术人员未与甲方进行现场技术交流，或乙方未提交软件日常维护报告的，一次扣 1 分。 |  |
| 备注 | 1.不涉及评分项不扣分。 |  |

- （三）满意度测评表

| 电子政务统一运维服务项目满意度测评表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 填表时间： 单位名称： |  |  |  |
| 序号 | 测评内容 | 测评情况 |  |
| 1 | 对系统稳定性是否满意？ | □非常满意 □不太满意 | □基本满意 □不满意 |
| 2 | 对运维团队故障响应速度是否满意？ | □非常满意 □不太满意 | □基本满意 □不满意 |
| 3 | 对运维人员到达现场的及时性是否满意？ | □非常满意 □不太满意 | □基本满意 □不满意 |
| 4 | 对运维服务请求电话应答的及时性是否满意？ | □非常满意 □不太满意 | □基本满意 □不满意 |
| 5 | 对运维服务人员的业务专业知识和能力是否满意？ | □非常满意 □不太满意 | □基本满意 □不满意 |
| 6 | 对提出的需求是否存在一直未答复的现象？ | □是□偶尔□否 |  |
| 7 | 服务的重复性问题发生频率是否很高？ | □是□偶尔□否 |  |
| 8 | 对运维服务人员服务态度是否满意？ | □非常满意 □不太满意 | □基本满意 □不满意 |
| 9 | 运维中经常遇到什么类型的故障？针对重复 出现的故障是否会给出认可的解释和建议？ | 如若没有，请填写无 |  |
| 10 | 在统一运维服务方面有什么意见建议？ | 如若没有，请填写无 |  |
| 11 | 对目前运维团队的总体满意度评价 | 请填写满意度测评分数 |  |
| 备注：总体满意度评价主要包括优秀（90分以上）、良（80-89分）、合格（70-79分）、不合格（70以下），每出现1个“不满意”或“是”的扣5分；每出现1个“不太满意”或“偶尔”的扣3分； |  |  |  |

## 十、争议的解决

1、甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商得不到解决，任何一方均可按《中华人民共和国民事诉讼法》规定提交诉讼，诉讼应在甲方所在地进行。

2、诉讼费应由败诉方负担。

## 十一、合同修改

合同条款的任何改动，均须由合同签署双方签署合同修改书或合同补充协议。该合同修改或补充被视为本合同的组成部分，具有与本合同同等法律效力。

## 十二、不可抗力的处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力的事故发生后尽快通知另一方，将有关部门出具的证明文件用挂号信邮寄或派人送达另一方。

## 十三、违约条款

1、如乙方无法如期完成运行维护服务、项目验收等情况的，甲方可单方面解除本合同。乙方因未能如期提供相关服务或其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同额的20%作为违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔付责任。

2、若由于甲方的原因致使乙方不能按期提供服务的，乙方不承担相应的违约责任。

3、经甲乙双方友好协商同意，延期服务、延期支付资金且无须罚款者可不受上述条款约束。

4、在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其他部分可继续执行。

5、如果在甲方发出索赔通知后10天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。甲方有权在甲方需支付给乙方的合同金额中直接扣除。

## 十四、适用法律

甲乙双方所订立的合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

## 十五、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国有关法律条文执行。

4、本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份。

甲方：（盖章）                             乙方：（盖章）

地址：                                     地址：

法定代表人或授权签字代表：                 法定代表人或授权签字代表：

签订日期：   年  月  日                    签订日期：   年  月  日

甲方收款银行：                             乙方收款银行：

甲方收款开户账号：                         乙方收款开户账号：

（下无正文，为注意事项）

注意事项：

1、用于政府采购信用融资的政府采购合同：

（1）应当包含如下条款：

“第   条：政府采购合同贷款

本合同同时用于乙方向      银行（金融机构）申请政府采购信用贷款。

本合同一经签订，原则上不得更改乙方收款账户信息。确须更改的，乙方应取得原合同收款账户开户银行书面同意，否则修改后的合同不予备案，采购资金不予支付。”

（2）中标供应商需确保政府采购合同的收款账户与融资银行开户账户一致。

2.依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

# 第六章  投标文件组成

投标文件由投标报价文件、资格证明文件、商务技术文件组成。投标文件中涉及的有关内容均须提供合法有效的证明材料复印件。（复印件未加盖公章作无效处理，特别注明的除外，有▲标识的条款为必须提交的资料）

## 1、投标报价文件部分

（投标报价信息不得出现在资格证明、商务技术文件中，否则将导致投标无效。）

▲1.1开标一览表；（格式一）

▲1.2报价明细表；（格式二）

## ▲2、资格证明文件部分

2.1投标人具有独立承担民事责任的能力证明资料：投标人须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）

a)如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

b)如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

c)如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件等证明文件；

d)如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

e)如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或证照）。

2.2投标人法定代表人身份证复印件；

2.3资格承诺函；（格式七）

2.4投标函；（格式八）

2.5法定代表人授权函，非法定代表人参加投标时提供；（格式九）

2.6投标人代表身份证复印件，非法定代表人参加投标时提供；

2.7落实政府采购政策需满足的资格要求相关证明文件：包括但不限于《中小企业声明函》、《监狱企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《分包意向协议书》（格式三、四、五、六）；

注：无论以何种形式参与投标，需满足政府采购预留份额政策要求，即预留该部分采购项目预算总额的40%专门面向中小企业采购，其中本项目预留给小微企业的比例不低于70%。

以下2种方式均可视同符合了政府采购政策要求：

a)如以分包形式参加的，要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业，其中，中小企业合同金额不低于40%，其中小微企业合同金额应当不低于70%；提供《分包意向协议书》和《中小企业声明函》，《分包意向协议书》中小企业合同金额应达到40%，其中小微企业的比例不低于70%。

b)如果供应商本身提供所有标的均由小微企业承接，视同符合了政府采购政策要求，提供《中小企业声明函》（监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》）。

## 3、商务技术文件部分

3.1评分标准页码索引；

3.2投标人简介；

3.3投标人相关认证；

3.4投标人相关业绩；（格式十）

3.5投标人拟派项目团队；	（格式十一）

3.6服务清单响应表；（格式十二）

3.7服务响应技术参数偏离表；（格式十三）

3.8投标人最优服务网点情况表（格式十四）

3.9投标人相关方案；

3.10按照评分标准依次编制相应的说明、证明材料复印件。

## 投标文件格式

### 格式一、开标一览表

金额单位:人民币元

| 项目名称 | 2025年度岱山县信息化项目统一运维服务项目 |
| --- | --- |
| 投标内容 | 2025年度岱山县信息化项目统一运维 |
| 投标报价（元） | 大写： 小写： |

投标人名称：                （加盖公章）

投标人代表：                （签字）

日期：    年   月   日

### 格式二、报价明细表

金额单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 | （小写）人民币元 （大写）人民币元 |  |  |  |  |

注：合计价格须与开标一览表投标报价一致。

投标人名称：                （加盖公章）

投标人代表：                （签字）

日期：    年   月   日

### 格式三、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，落实政府采购政策，预留部分份额服务由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中标、成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》随中标、成交结果公开。

3.供应商应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。供应商对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

4.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：软件和信息技术服务业。

### 格式四、监狱企业声明函

监狱企业声明函

【非监狱企业不用提供】

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：。

本企业为参加（项目名称：   ）（项目编号：）采购活动提供本企业的产品。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：年月日

投标人为监狱企业的提供此函。

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

### 格式五、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函（服务）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

1.中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。

2.供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

### 格式六、分包意向协议书

《分包意向协议书》

（投标单位名称）、       （分包意向单位名称1、2...）自愿达成分包意向，参加      （采购项目名称）      （采购项目编号）的投标活动。经各方充分协商一致，就项目的投标和合同实施阶段的有关事务协商一致订立意向如下：

一、分包意向各方关系

（投标单位名称）为投标单位参加本项目的投标，      （分包意向单位名称1、2...）为分包意向单位。若中标，      （投标单位名称）与采购人签订政府采购合同，承接分包意向的各单位分别与      （投标单位名称）签订分包合同。      （投标单位名称）就采购项目和分包项目向采购人负责，分包单位就分包项目承担责任。

二、有关事项约定如下：

如中标，分包单位分别与以下分包单位签订分包合同，并就中标项目分包部分向采购人负有连带的和各自的法律责任；

| 序号 | 分包单位名称 | 承担的工作内容 | 企业性质 （大型、中型、小型、微型企业或其他） | 合同份额占比 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

三、投标单位、承接分包意向的各单位之间存在的直接控股、管理关系：

四、其他约定：

五、如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，      （投标单位名称）同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

六、如中标，分包意向单位不得以任何理由提出终止本意向协议。

七、本意向协议自分包意向各方共同签署之日起生效，有效期延续至合同履行完毕之日。

八、本意向协议一式   份，分包意向各方和采购人各执一份。

年       月       日

投标单位名称：                                 （盖章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

分包意向单位名称：                             （盖章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书、法人身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

### 格式七、资格承诺函

资格承诺函

致：岱山县数据服务中心

浙江天勤信息技术监理有限公司

我方参加            （项目编号：TQZSCG-2024-031）的政府采购活动，依据招标文件相关规定，郑重承诺如下：

（1）我方具有独立承担民事责任的能力；

（2）我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）我方具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）我方有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）我方在参加本次政府采购活动前三年内，经营活动中没有重大违法记录（具体包括：没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件而被限制参加政府采购，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）；

（6）我方符合法律、行政法规规定的其他条件；

（7）我方在投标文件递交前，未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（我方的信用信息记录以采购人或采购代理机构统一查询的结果为准）。

以上承诺如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此承诺！

响应人名称（盖章）：

日期：         年     月     日

### 格式八、投标函

致：岱山县数据服务中心

浙江天勤信息技术监理有限公司

我方（投标人名称）已详细审查了（项目编号）（项目名称）    的招标文件及其相关补充文件（若有），并正式授权我公司的（被授权人姓名）以本公司名义，全权代表我方自愿参加上述采购项目的投标，现就有关事项向采购代理机构郑重承诺如下：

1、我方已详细审查了招标文件的全部内容及其相关补充文件（若有），并完全清晰理解全部内容及相关的补充文件（若有），不存在任何误解之处，同意放弃提出异议和质疑的权利。

2、在项目实施过程中，我方完全响应招标文件的所有条款，履行合同义务。执行标准绝不低于招标文件的标准要求。

3、我方遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的规定。同意招标文件中所提到的无效标条款，并服从有关开标现场的会议纪律。否则，同意被废除投标资格。

4、我方承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

5、我方所提供的一次性投标报价具有充分的合理性和准确性，保证不存在低于成本的恶意报价行为，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得合同授予资格。

6、投标有效期为自开标之日起90天内，如在投标有效期内撤回投标，我方同意被废除投标资格。

7、我方承诺所提供的一切投标文件均已认真严格审核，内容均为全面真实、准确有效且毫无保留，绝无任何遗漏、虚假、伪造和夸大的成分，若出现违背诚实信用和无如实告知之处，同意被废除投标资格和相关的处罚。

投标人名称：                  （加盖公章）

法定代表人：                  （签字或盖章）

投标人代表：                  （签字）

投标人地址：

日期：     年    月   日

### 格式九、法定代表人授权函

致：岱山县数据服务中心

浙江天勤信息技术监理有限公司

我              （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                   （姓名）(身份证号码：                                )以我方的名义参加                           （项目名称）（项目编号）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权函一直有效。被授权人在授权函有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人（签字）：                           法定代表人（签字或盖章）：

被授权人联系电话：                           法定代表人联系电话：

投标人公章：

年    月    日

### 格式十、相关业绩（格式仅供参考）

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 签订日期 | 业主联系人及联系方式 | 附件 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：                   （加盖公章）

投标人代表：                （签字）

日期：    年   月   日

### 格式十一、拟派项目团队（格式仅供参考）

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 学 历 | 证书 名称 | 证书编号 | 职称 | 拟任本项目职务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

2、需附人员学历证书、专业证书、职称证书、投标人为其缴纳的社保证明等相关证明材料扫描件。

投标人名称：                （加盖公章）

投标人代表：                （签字）

日期：    年    月    日

### 格式十二、服务清单响应表（格式仅供参考）

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

注：根据第二章采购需求三、服务清单进行填写。

投标人名称：                   （加盖公章）

投标人代表：                （签字）

日期：       年   月   日

### 格式十三、服务响应技术参数偏离表（格式仅供参考）

| 序号 | 服务内容 | 招标文件所需技术参数 | 所投技术参数 及性能说明 | 偏离情况及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 正偏离/符合/负偏离 |
| 2 |  |  |  | ... |
| 3 |  |  |  | ... |
| ... |  |  |  | ... |

注：根据第二章采购需求四、详细服务要求进行填写。

投标人名称：                   （加盖公章）

投标人代表：                （签字）

日期：       年   月   日

### 格式十四、投标人最优服务网点情况表（格式仅供参考）

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |  |
| 服务协议 |  |  |  |  |  |  |
| 服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

投标人名称：                （加盖公章）

投标人代表：           （签字）

日期：    年   月   日

### 格式十五、质疑函（范本）

质疑函（范本）

质疑供应商：

地址：                                                             邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                                                             邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：

公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一标项进行质疑，质疑函中应列明具体标项。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。