浙江建设职业技术学院

智能化系统运行维护

竞争性磋商采购文件

项目编号：ZJJYYH-2024-CS0014

项目名称：智能化系统运行维护

采购单位：浙江建设职业技术学院

代理机构：浙江建友工程咨询有限公司

2024年8月

目    录

电子交易须知	3

第一章  采购邀请	4

第二章  供应商须知	7

第三章  评审办法	17

第四章  采购内容及需求	22

第五章  合同主要条款	33

第六章　响应文件格式	36

- 电子交易须知

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。编制电子响应文件前还需申领CA证书并绑定帐号，供应商应充分考虑完成登记、申领CA证书等所需的时间。

2、供应商编制电子响应文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。未按规定加密的响应文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在递交响应文件截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密响应文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的响应文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密响应文件”后，还可以邮寄或送达的方式在递交响应文件截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份响应文件”。“电子备份响应文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、供应商名称等并加盖公章。

5、通过“政府采购云平台”递交的“电子加密响应文件”如无法按时解密的，如供应商提交了“电子备份响应文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份响应文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，以“电子备份响应文件”参与评审，“电子加密响应文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份响应文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为响应文件撤回。供应商未按规定递交“电子备份响应文件”的，视为响应文件撤回。未上传“电子加密响应文件”，仅提交“电子备份响应文件”的，响应无效。

6、供应商在参加电子交易过程中,可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

- 第一章  采购邀请

项目概况

智能化系统运行维护 招标项目的潜在投标人应在 政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2024年8月19日14:00:00（北京时间）前递交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：ZJJYYH-2024-CS0014

2.项目名称：智能化系统运行维护

3.预算金额（元）：480000

4.最高限价（元）：480000

5.合同履约期限：详见采购需求具体内容

6.本项目（否）接受联合体投标。

7.采购需求：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 简要服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能化系统运行维护 | 1 | 项 | 详见第四章 采购需求 |

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

专门面向中小企业（监狱企业，残疾人福利性企业视同为小微企业）；

þ服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

- 本项目的特定资格要求：无；

- 本项目（否）接受联合体投标。

三、获取招标文件

1.时间：至2024年8月18日，上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

2.地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）

3.方式：供应商登录政采云平台（https://www.zcygov.cn）在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

4.售价（元）：0

四、提交（上传）响应文件截止时间、开标时间和地点

提交响应文件截止时间：2024年8月19日14:00:00（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）

开标时间：2024年8月19日14:00:00（北京时间）

开标地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：

（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持科技创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第三章-采购项目需要落实的政府采购政策。

▲（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：浙江建设职业技术学院

地址：杭州市萧山区萧山高教园区

项目联系人（询问）：方老师

项目联系方式（询问）：18969930709

质疑联系人：山老师

质疑联系方式：0571-82572602

2.采购代理机构信息

名称：浙江建友工程咨询有限公司

地址：杭州市余杭区中泰街道南湖大厦1816室

项目联系人（询问）：梅洪耀

项目联系方式（询问）： 15068833611

质疑联系人： 董晓梦

质疑联系方式： 17826732531

质疑邮箱： 2070774545@qq.com

3.同级政府采购监督管理部门

该项目由采购人处理采购争议。质疑环节，采购人委托采购代理机构处理的，可由采购代理机构答复。对质疑答复不满意的，向采购人内部设置的采购监督机构反映。

预算金额未达100万元的采购项目，由采购人处理采购争议

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云 （https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA400-888-4636；天谷CA400-087-8198。

第二章  供应商须知

前附表

| 条款号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| （一） | 适用范围 | 本招标文件适用于浙江建设职业技术学院智能化系统运行维护的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。 |
| （二） | 招标方式 | 本次招标采用公开招标（线上电子招投标）方式进行。 |
| （三） | 投标委托 | 1.▲投标人授权代表必须为投标人本单位在职职工，并提供2024年6月（含）以后任意一月社保缴纳证明（授权代表为法定代表人可不提供）。 2.如投标人代表不是法定代表人，须提供法定代表人授权委托书（格式详见招标文件第六章）。 |
| （四） | 投标费用 | 1.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 2.中标人在中标通知书发出之日起七个工作日内，向采购代理机构交纳代理服务费； 3.中标人逾期支付代理服务费，须承担代理服务费每日百分之三的违约金，逾期十日未支付的，采购代理机构有权向杭州仲裁委员会对中标人提起仲裁，仲裁费用（包括仲裁受理费和仲裁处理费）均由中标人承担。 4.收费标准 计价格[2002]1980号（差额累进）： 中标金额（万元）; 收费标准（费率，%）. 100以下; 1.5（不足叁仟按叁仟计取）. |
| （五） | 投标保证金（元） | 无。 |
| （六） | 联合体投标 | 本项目（否）接受联合体投标。 |
| （七） | 转包与分包 | 1.本项目不允许转包； 2.本项目不允许分包，不适宜分包的理由是： 项目整体不可分割 。 |
| （八） | 信用记录 | 根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对投标人信用记录进行查询并甄别。信用信息查询的截止时点：投标截止时间； （1）查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）； （2）信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人和监督人员将查询网页打印、签名与其他采购文件一并保存； （3）信用信息的使用规则：投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。 |
| （九） | 资格审查要求的资格证明材料 | 资格审查要求的资格证明材料（均需加盖公章） （1）有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； （2）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函； （3）落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小企业（监狱企业，残疾人福利性企业视同为小微企业）； 服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函； （4）本项目的特定资格要求证明材料：无 |
| （十） | 响应文件份数 | 电子加密响应文件：政府采购云平台在线上传一份； 备份响应文件：密封包装后EMS或顺丰邮寄形式递交一份（邮寄地址：杭州市余杭区中泰街道南湖大厦1816室，浙江建友工程咨询有限公司（梅工）收，电话：15068833611，寄出后将（快递单号、项目名称、公司名称、联系方式等相关信息）发至：2070774545@qq.com，以便查收）。 特别说明：双休日和法定节假日不收件，投标人自行承担邮寄风险。 |
| （十一） | 磋商报价 | 1.报价应按招标文件要求的格式编制、填写报价内容（可自行增行），未按招标文件要求编制、填写的响应文件可能被拒绝； 2.以人民币报价； ▲3.采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为响应文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。 |
| （十二） | 投标有效期 | ▲从提交响应文件的截止之日起90天，在原投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人或采购代理机构以书面形式通知投标人延长投标有效期。 |
| （十三） | 评标方法及评标标准 | 详见“第三章 评审办法”。 |
| （十四） | 评标结果公示 | 评标结果公示媒体：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）。 |
| （十五） | 签订合同 | 中标通知书发出之日起30日内。 |

一   总  则

（一） 适用范围

本采购文件适用于本次采购项目的磋商、评审、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.采购单位：系指组织本次采购的代理机构和采购人。

2.供应商: 系指按采购文件规定合法获取采购文件并向采购单位提交响应文件的单位或个人。

3.供应商代表：是指参加本项目采购活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加磋商。

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、用户相同。

6.乙方：是指合同签订的另一方，与成交供应商相同。

7.“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指采购件规定供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

9.“项目”系指供应商按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

11.“▲”系指实质性要求条款。

（三）磋商费用

不论采购结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。

（四）联合体参加磋商

以联合体形式进行磋商的，参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当在响应文件中提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

以联合体形式参加磋商的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目的磋商。

（五）特别说明：

1.本次采购采用电子交易方式。

2.采购文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商在响应文件中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过采购文件的要求。

3.供应商参加磋商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为该供应商所拥有。

4.供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

5.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可决定某些环节以纸质形式进行。

（六）质疑和投诉

1.供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日（公告期限届满

之日后获取采购文件的为采购公告期限届满之日）。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、采购过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二  采购文件

（一）采购文件的构成。本采购文件由以下部份组成：

1.采购邀请

2.供应商须知

3.评审办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.响应文件格式

7.本项目采购文件的澄清、修改内容（如有）

（二）供应商的风险

1.递交响应文件截止时间前，供应商仅递交了“电子备份响应文件”而未将电子加密响应文件”成功上传至“政府采购云平台”的，响应无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密的，如供应商未按规定递交“电子备份响应文件”的，视为响应文件撤回；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份响应文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为响应文件撤回。

2.供应商没有按照采购文件要求提供全部资料，或者供应商没有对采购文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应无效。

- （三）采购文件的澄清与修改

1.供应商应认真阅读本采购文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，供应商可以在响应文件递交截止日5天前以书面形式要求采购人、采购代理机构澄清。采购人、采购代理机构对已发出的采购文件进行必要澄清、修改的，应当在响应截止时间5日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有采购文件收受人。

2.采购人、采购代理机构必须以书面形式答复供应商要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有合法获取了采购文件的供应商；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.采购文件澄清、修改的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.采购文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

三、响应文件

（一）响应文件的组成

响应文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。

1.资格证明文件：

（1）有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

（2）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求：

专门面向中小企业（监狱企业，残疾人福利性企业视同为小微企业）；

þ服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

（4）本项目的特定资格要求证明材料：无；

2.商务技术文件

（1）投标函

（2）法定代表人授权委托书

（2）2024年6月（含）以后任意一月投标授权代表社保缴纳证明

（3）采购需求偏离表

（4）其余格式自拟

3.报价文件：

（1）开标一览表

（2）中小企业声明函（若属于中小企业）

（3）属于监狱企业的证明文件（若属于监狱企业）

（4）残疾人福利性单位声明函（若属于残疾人福利性单位）

（二）响应文件的语言及计量

1.响应文件以及供应商与采购方就有关事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的响应文件视同未提供。

2.计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）磋商报价

1. 报价应当包括履行合同的全部价格，包括但不限于服务费用、保险、税金以及安装、调试、培训、保修等一切费用，以及成交后向采购代理机构支付的代理服务费。

2. 磋商结束后，所有继续参加磋商的供应商应当按照磋商小组的要求在规定时间内提交最后报价。

- （四）响应文件的有效期

- 1.自响应截止日起90天响应文件应保持有效。有效期不足的响应文件将被视为无效。

- 2.在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，供应商不能修改其响应文件。

4.成交供应商的响应文件自磋商之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）响应文件的编制

- 1、“电子加密响应文件”：

- （1）“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。

- （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。

- 2、“电子备份响应文件”：

- （1）“电子备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

- （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份响应文件”。

- （3）其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。

（六）响应文件的签章

采用电子签章。

（七）响应文件的包装、密封和递交

1、“电子加密响应文件”的递交：在线上传递交。

（1）供应商应在递交响应文件截止时间前将“电子加密响应文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则响应无效。

（2）“电子加密响应文件”成功上传递交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。

2、“电子备份响应文件”的密封、包装和递交：

（1）供应商可自主选择是否递交“电子备份响应文件”。

（2）“电子备份响应文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份响应文件” 应当在响应文件递交截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备份响应文件”应当密封包装，并在包装上标注项目编号、采购项目名称、响应单位名称并加盖公章（详见第六章响应文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江建友工程咨询有限公司的“电子备份响应文件”将不予接收。

（八）响应文件的修改和撤回

1、供应商在递交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。

2、补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新上传递交。

3、递交响应文件截止时间前未完成上传的，视为撤回响应文件。

四、磋商

### （一）磋商形式

采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线磋商，所有供应商均应当准时在线参加。供应商自行承担因不参加在线磋商而产生的不利后果。

（二）磋商程序

1.向各供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。供应商在规定的时间内无法完成 “电子加密响应文件”解密的，如供应商已按规定递交 “电子备份响应文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份响应文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份响应文件”参与评审，“电子加密响应文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份响应文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为响应文件撤回。如供应商未按规定递交“电子备份响应文件”的，视为响应文件撤回。

2.在评审专家中推选评审小组组长。

3.评审小组组长召集成员认真阅读采购文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，响应文件无效情形。

4.磋商小组所有成员通过电子交易平台集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

5.磋商小组可以根据与供应商磋商情况对采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作出实质性变动。

6.作出实质性变动的，磋商小组应当及时通过电子交易平台通知所有参加磋商的供应商。

7.供应商应当按照采购文件的变动情况和磋商小组的要求作出书面响应或重新提交响应文件。供应商在收到通知后，应当在规定的时间内提交答复，否则视为供应商放弃响应，并自行承担因此而产生的不利后果。

8.磋商结束后，评审小组应当要求实质上响应采购文件要求的供应商在规定时间内通过电子交易平台提交最后报价。供应商在收到通知后，应当在规定的时间内提交最后报价，否则视为退出磋商。

9.提交最后报价的供应商不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

10. 磋商结束后，通过电子交易平台公布中标候选供应商名单。

（三）澄清问题的形式

对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。评审小组的澄清内容及供应商的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。

评审小组发出澄清内容后，供应商应当在规定的时间内提交澄清说明或补正，否则视为供应商放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。

（四）错误修正

响应文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

1.电子交易平台生成的报价记录表内容与响应文件中相应内容不一致的，以电子交易平台生成的报价记录表为准；

2.响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评审小组应当通过电子交易平台要求供应商对修正后的报价予以确认并对供应商产生约束力。供应商不接受修正或在规定的时间内不予确认的，其响应无效。

（五）评审原则和评审办法

1.评审小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；评审小组及有关工作人员不得私下与供应商人接触。

2.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式（或其他采购文件规定的方式）确定一个供应商获得成交候选人推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

3.本项目评审办法是综合评分法，具体评审内容及评分标准等详见第三章《评审办法》。

五、确定成交供应商

（一）确定成交供应商

1.采购人依法确定成交供应商后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《成交通知书》和《采购结果通知书》,并同时在相关网站上发布成交结果公告。

六、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.成交供应商拖延、拒签合同的,将被取消成交资格。

（二）履约保证金

本项目无需缴纳。

第三章  评审办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于智能化系统运行维护的评审。

一、总则

本次评审采用综合评分法，总分为100分，其中价格分10分、商务技术分90分两部分。递交了有效响应文件的供应商的评审得分为各项目汇总得分，成交候选资格按评审得分由高到低顺序排列，得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列；得分且最后报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。除财政部门另有规定外，评审小组推荐得分排列前3名的供应商为成交候选人。

技术、资信及商务分=评审小组所有成员评分合计数/评审小组人数

供应商评审综合得分=价格分+技术分+资信及商务分

二、响应无效的情形

1、评审人员对各供应商的资格条件、响应文件的符合性进行审查，确定是否对采购文件作出了实质性响应。实质上没有响应采购文件要求的响应无效。如发现下列情形之一的，响应无效：

（1）资格证明文件不全，或者不符合采购文件中规定的资格条件的；。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下的其他采购活动的；

（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本采购项目的其他采购活动的；

（4）响应文件未按采购文件要求盖章的；

（5）磋商响应函或填写项目不齐全的；

（6）响应文件有效期不满足采购文件要求的；

（7）采购文件不接受联合体磋商而采用联合体磋商的；以联合体形式参加磋商的，在响应文件中未提交联合协议的；

（8）未提供或未如实提供报价产品的技术参数，或者响应文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假响应的；

（9）未响应采购文件标注“▲”的实质性要求的；

（10）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（11）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制的；

（12）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜的；

（13） 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（14）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异的；

（15）不同供应商的响应文件相互混装的；

（16）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

2.在最后报价评审时，如发现下列情形之一的，响应将被视为无效：

（1）报价超过采购文件中规定的预算金额/最高限价的；

（2）报价具有选择性的；

（3）不接受按采购文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

（4）评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，且供应商确认其报价有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

（5）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

三、评审内容及标准

1、商务技术分：90分

该评分分值由磋商小组根据评审情况在分值范围内统一打分（具体分值设定详见表格）。所有磋商小组成员评分的算术平均值作为该供应商的商务技术分。

| 序号 | 评分内容 |  | 满分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目业绩 | 2020年1月1日至投标截止时间，同类项目业绩情况，每提供一个得0.5分，最高得1分。 （证明材料：合同扫描件加盖公章，未提供不得分） | 1 |
| 2 | 认证情况 | 投标人具有有效的质量管理体系认证证书；每个得1分（证明材料：有效的证书扫描件加盖公章，未提供不得分） | 1 |
| 3 | 技术响应情况 | 根据对采购文件“第四章 项目技术规范和招标需求”中标“▲”内容的响应情况进行评议。 技术指标完全满足采购文件要求的得25分，技术要求有负偏离的每一项扣2分，扣完为止。 | 25 |
| 4 | 对本项目的理解与认识 | ①根据投标人对于采购人系统硬件资源、业务环境等现场情况的熟悉程度 ②对项目运维需求的理解和解决方案是否有独到的优势； ③保证现有系统功能的正常运行，设备维护管理及其他服务工作的正常开展。 针对以上每项内容完整、理解分析准确、科学周密、匹配性强，符合采购人实际视为合理，合理得3分；每项内容缺乏相应数据或理解有一定的偏离的得1分；每项内容不合理得0分。每项最高得3分，最高得9分。 | 9 |
| 5 | - 项目实施方案 | - 弱电系统运维方案情况。内容完整、完全符合采购需求的得 3分；基本符合采购需求、略有疏漏的得2分；部分满足采购需求、可行性较差的得1分；未提供不得分。 | 3 |
|  |  | - 标准化考场监控及智慧教室管控融合平台在线巡课摄像头运维方案情况。内容完整、完全符合采购需求得 3分；基本符合采购需求、略有疏漏的得2分；部分满足采购需求、可行性较差的得1分；未提供不得分。 | 3 |
|  |  | - 多媒体系统运维。内容完整、完全符合采购需求得 3分；基本符合采购需求、略有疏漏的得2分；部分满足采购需求、可行性较差的得1分；未提供不得分。 | 3 |
| 6 | - 质量 - 保证措施 | - 根据供应商提供的完善的服务管理制度 - 质量保证目标明确、质量保证措施合理和体系完善的得5分； - 质量保证目标基本明确、质量保证措施基本合理和体系基本完善的得4分； - 质量保证目标基本明确、质量保证措施部分合理和体系欠缺的得2分； - 未提供质量保证目标、质量保证措施和体系的不得分。 | 5 |
| 7 | 进度计划方案 | 项目产品进度计划，进度计划编制合理且总体进度符合要求与项目匹配度高的得4分；计划内容基本完整且与项目有一定匹配度的得3分；计划内容基本完整但与项目只存在基本匹配度的得2分；计划内容存在欠缺或与项目匹配度欠缺的得1分；计划内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。 | 4 |
| 8 | 人员配备 | 项目小组整体人员的学历、技术能力、专业分布、类似项目经验等情况： 项目组实施人员配置合理，人员经验丰富、技术能力强，得4分； 项目组实施人员配置较合理，人员经验丰富、技术能力较强，得3分； 项目组实施人员配置较合理，人员经验、技术能力基本符合要求，得2分； 项目组实施人员配置、人员经验、技术能力有欠缺，得1分；未提供不得分； 项目组人员工作履历、社保证明等情况（参考履历表和相关资料） | 4 |
|  |  | 承诺特殊重大事件时期在满足采购文件要求基础上，每多提供1名工程师加1分，最多得5分。（需提供1年以上社保缴纳凭据，并提供承诺函，格式自拟）未提供承诺函不得分 | 5 |
| 9 | 备品备件 | 承诺所提供的备品备件及耗材等必须是未经使用的全新的产品（提供承诺函，格式自拟）未提供承诺函不得分 | 3 |
|  |  | 供应商备品备件库情况（包括但不限于备品备件仓库安排、备品备件保障方案等）：要点内容完整、完全符合采购需求得 3分；基本符合采购需求、略有疏漏的得2分；部分满足采购需求、可行性较差的得1分；未提供不得分。 | 3 |
| 10 | 售后服务 服务承诺 | 投标人提供的售后服务方案 售后服务的实现方式的科学性、先进性，要点内容完整、完全满足采购需求得 5分；部分满足采购需求、有一定可行性的得4分；只提供了简单的售后服务方案，与项目关联性不大的得2分，未提供不得分。 | 5 |
|  |  | ①供应商是否建立运行服务保障应急预案； ②应急预案对系统实施可能遇到的问题及其应对措施的考虑； ③在维护服务期间巡检、故障处理的组织和联系机制的合理性、有效性等； 针对以上内容完整、措施有效、科学周密、匹配性强，符合实际视为合理，合理得2分；内容缺乏相应数据或理解有一定的偏离的得1分；不合理得0分。单项最高得2分，最高6分。 | 6 |
|  |  | 投标人技术档案、台账记录编制及维护的完整性、合理性、针对性。要点内容完整、完全符合采购需求得 3分；基本符合采购需求、略有疏漏的得2分；部分满足采购需求、可行性较差的得1分；未提供不得分。 | 3 |
|  |  | 服务单位承诺；10分钟内响应，30分钟内达到现场查明故障原因，4小时内解决故障问题。提供承诺函得2分，未提供不得分。（需提供独立的承诺函并盖章，承诺函格式自拟）。 | 2 |
|  |  | 承诺项目组负责人能够在非工作时间（尤其是国定节假日、双休日）响应任务，并及时现场处置。提供承诺函得3分，未提供承诺函不得分。 （需提供独立的承诺函并盖章，承诺函格式自拟）。 | 3 |
|  |  | 承诺联系相应厂家远程视频、QQ群、微信群等咨询服务。实时提供产品服务方面各类问题的咨询服务，并及时提供解决办法，方便使用人员日常问题的快速解决。提供承诺函得2分，未提供承诺函不得分。 （需提供独立的承诺函并盖章，承诺函格式自拟）。 | 2 |
| 11 | 合计 |  | 90 |

2、报价分  总分10分

报价评分将在有效供应商范围内进行，最高得10分，最低得 0 分。满足竞争性磋商文件要求且最后报价最低的磋商报价为磋商基准价，供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

此项由磋商小组集体核实后统一打分。

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量和不能诚信履约的，可要求该供应商在30分钟内书面说明并提供相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应将该响应文件作无效处理。

落实政府采购政策说明：落实政府采购政策说明：本项目面向中小企业采购，不进行价格扣除或价格分加分。

此项由磋商小组集体核实后统一打分。

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量和不能诚信履约的，可要求该供应商在30分钟内书面说明并提供相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应将该响应文件作无效处理。

第四章  采购内容及需求

- 项目概况

本项目主要为浙江建设职业技术学院萧山校区智能化系统的运维服务年度采购，服务期自2024年9月1日至2025年8月31日。主要包括萧山校区的弱电系统、标准化考场监控系统、智慧教室管控融合平台在线巡课系统和各教学场地内的多媒体系统相关设备的运维。具体如下：

- 弱电系统：主要包括弱电系统线路新建和维护、交换机等网络设备配置维护、服务器相关配件及各弱电分区设备间的维护。

- 标准化考场监控系统：主要包括摄像头及系统服务器。作为与考试院对接的考场监控系统，支持保障学校举行各类考试的监控录像要求，同时也是学校教学管理部门在日常教学管理中的辅助检查方式之一。目前，全校标准化考场摄像头一共52个，包括：图书馆20个 、体育馆32个。

- 智慧教室管控融合平台在线巡课系统：主要包括网络摄像头150个及其系统服务器，涉及教室75间。

- 多媒体系统：主要包扩投影仪、功放、音响等设备共计有70余套，分布于教学楼智慧教室 65套、录播教室 2 套、报告厅（含图书馆及B201） 2 套、篮球馆 1 套等，触摸大屏一体机位于AM401、AM402、A202录播教室。

- 本项目具体采购内容如下：

## ▲（一）弱电系统运维

主要包含“网络综合布线”：按建设学院历年网络线路新建和维修实情，本项目包含新建网络节点200个，同时并对全院近2000个网络节点进行维修和按建设学院要求进行变更、迁移；“语音综合布线”：按建设学院历年语音线路新建和维修实情，本项目包含新建语音节点不少于60个，同时并对全院近500个语音节点进行维修和按建设学院要求进行变更、迁移，同时根据学校要求，按计划整理更新电话路由表；“广播系统”：按建设学院历年广播系统新建和维修实情，对全院近300个广播节点进行维修和按建设学院要求进行变更、迁移；“网络设备”：结合学校网络系统维护要求，对萧山校区各分区网络设备间内近100台网络设备进行日常维护，并根据网络运行实际要求进行配置优化，同时整理更新PDS系统与网络路由表。

针对弱电系统本项目采购内容主要包含以下服务：

维护服务：服务单位针对上述弱电系统及相关设备进行维护，保证各项设备正常运行；在维护过程中，服务单位提供的维护服务应快速、精准，尽量在学校现场解决故障问题，以避免设备运输过程中的时间损耗。

设备保障服务：设备故障无法现场维修或维修过程中需要更换零配件，由服务单位提供相关备用设备。该设备需满足系统运行使用要求且设备参数不得低于原设备。

台账记录：对每次设备维护操作进行记录，形成统一的设备维护台账，每周提交1次当周原始维护台账，每月提交1份维护台账数据统计分析报告，简析设备故障趋势判断及提供相关改进方案。

## ▲（二）标准化考场监控系统运维

主要包括摄像头及系统服务器。目前，全校标准化考场摄像头一共52个，包括：图书馆20个 、体育馆32个。

针对弱电系统本项目采购内容主要包含以下服务：

维护服务：服务单位针对标准化考场监控系统摄像头等设备进行维护，保证各项设备正常运行；在维护过程中，服务单位提供的维护服务应快速、精准，尽量在学校现场解决故障问题，以避免设备运输过程中的时间损耗。

设备保障服务：设备故障无法现场维修或维修过程中需要更换零配件，由服务单位提供相关备用设备。该设备需满足系统运行使用要求且设备参数不得低于原设备。

台账记录：对每次设备维护操作进行记录，形成统一的设备维护台账，每周提交1次当周原始维护台账，每月提交1份维护台账数据统计分析报告，简析设备故障趋势判断及提供相关改进方案。

## ▲（三）智慧教室管控融合平台在线巡课系统运维

主要包括网络摄像头150个及系统服务器，涉及教室75间。针对弱电系统本项目采购内容主要包含以下服务：

维护服务：服务单位针对智慧教室管控融合平台在线巡课系统的摄像头等设备进行维护，保证各项设备正常运行；在维护过程中，服务单位提供的维护服务应快速、精准，尽量在学校现场解决故障问题，以避免设备运输过程中的时间损耗。

设备保障服务：设备故障无法现场维修或维修过程中需要更换零配件，由服务单位提供相关设备，该设备需满足系统运行使用要求且设备参数不得低于原设备。

台账记录：对每次设备维护操作进行记录，形成统一的设备维护台账，每周提交1次当周原始维护台账，每月提交1份维护台账数据统计分析报告，简析设备故障趋势判断及提供相关改进方案。

## ▲（四）多媒体系统及相关设备运维

主要包扩投影仪、功放、音响等设备.

### 1、B201和图书馆报告厅

维护服务：参与学校B201和图书馆报告厅视频音响系统使用维护，确保B201和图书馆报告厅设备正常运行，满足全校师生日常使用需求。在日常维护之外，定期为B201和图书馆报告厅视频音响系统进行巡查，提供设备巡查方案，及时发现设备运行隐患，每周不少于1次。

### 2、教学楼智录播教室

维护服务：参与教学楼录播教室（AM401\402）设备维护，确保录播教室设备正常运行，满足全校师生日常使用需求。在日常维护之外，定期为录播教室系统进行巡查，提供设备巡查方案，及时发现设备运行隐患，每年不少于2次。

### 3、教学楼智慧教室

维护服务：参与教学楼智慧教室设备维护，确保智慧教室设备正常运行，满足全校师生日常使用需求。在日常维护之外，定期为智慧教室系统进行巡查，提供设备巡查方案，及时发现设备运行隐患，每间教室每星期不少于1次。

### 4、篮球馆

维护服务：参与篮球馆内多媒体设备维护，确保可以正常运行，满足全校师生日常使用需求。在日常维护之外，定期为篮球馆内多媒体设备进行巡查，提供设备巡查方案，及时发现设备运行隐患，每年不少于2次。

以上多媒体系统及相关设备均需设备保障服务。设备故障无法现场维修或维修过程中需要更换零配件，由服务单位提供相关设备，该设备需满足系统运行使用要求且设备参数不得低于原设备。

台账记录：对每次设备维护操作进行记录，形成统一的设备维护台账，每周提交1次当周原始维护台账，每月提交1份维护台账数据统计分析报告，简析设备故障趋势判断及提供相关改进方案。

# 采购清单

具体清单见下：

## 采购上述系统的运维服务一年

| 序号 | 仪器编号 | 仪器名称 | 型号 | 厂家 | 入库日期 | 地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20100240 | 柜式空调 | KFR-721LW/E1 | 格力 | 2010.03 | AZ324 |
| 2 | 20110834 | 无线话筒 | YMIOO C990 | 台湾优麦 | 2011.12 | B201 |
| 4 | 20140270 | 台式电脑 | 启天M6400 | 联想 | 2014.05 | CM402 |
| 5 | 20140271 | 台式电脑 | 启天M6400 | 联想 | 2014.05 | CM403 |
| 6 | 20140272 | 台式电脑 | 启天M6400 | 联想 | 2014.05 | CP304 |
| 7 | 20140273 | 台式电脑 | 启天M6400 | 联想 | 2014.05 | CP308 |
| 8 | 20140274 | 台式电脑 | 启天M6400 | 联想 | 2014.05 | CP307 |
| 9 | 20140275 | 台式电脑 | 启天M6400 | 联想 | 2014.05 | CP306 |
| 10 | 20140276 | 台式电脑 | 启天M6400 | 联想 | 2014.05 | CP221 |
| 11 | 20140280 | 台式电脑 | 启天M6400 | 联想 | 2014.05 | C303 |
| 12 | 20140282 | 台式电脑 | 启天M6400 | 联想 | 2014.05 | CZ302 |
| 13 | 20140283 | 台式电脑 | 启天M6400 | 联想 | 2014.05 | CZ301 |
| 14 | 20140284 | 台式电脑 | 启天M6400 | 联想 | 2014.05 | C202 |
| 15 | 20140285 | 台式电脑 | 启天M6400 | 联想 | 2014.05 | C201 |
| 16 | 20140286 | 台式电脑 | 启天M6400 | 联想 | 2014.05 | C102 |
| 17 | 20140290 | 台式电脑 | 启天M6400 | 联想 | 2014.05 | C101 |
| 18 | 20140291 | 台式电脑 | 启天M6400 | 联想 | 2014.05 | B204 |
| 19 | 20140293 | 台式电脑 | 启天M6400 | 联想 | 2014.05 | B202 |
| 20 | 20140295 | 台式电脑 | 启天M6400 | 联想 | 2014.05 | AZ324(录） |
| 21 | 20140297 | 台式电脑 | 启天M6400 | 联想 | 2014.05 | AP319 |
| 22 | 20140298 | 台式电脑 | 启天M6400 | 联想 | 2014.05 | AP318 |
| 23 | 20140299 | 台式电脑 | 启天M6400 | 联想 | 2014.05 | AP307 |
| 24 | 20140300 | 台式电脑 | 启天M6400 | 联想 | 2014.05 | AP306 |
| 25 | 20140301 | 台式电脑 | 启天M6400 | 联想 | 2014.05 | AP305 |
| 26 | 20140303 | 台式电脑 | 启天M6400 | 联想 | 2014.05 | AP218 |
| 27 | 20140313 | 台式电脑 | 启天M6400 | 联想 | 2014.05 | A325 |
| 28 | 20140320 | 台式电脑 | 启天M6400 | 联想 | 2014.05 | B201(原A108） |
| 29 | 20140388 | 无线话筒 | XSW35 | 森海塞尔 | 2014.05 | 报告厅 |
| 30 | 20140389 | 无线话筒 | XSW35 | 森海塞尔 | 2014.05 | 报告厅 |
| 31 | 20140390 | 无线话筒 | XSW35 | 森海塞尔 | 2014.05 | 报告厅 |
| 32 | 20140391 | 无线话筒 | XSW35 | 森海塞尔 | 2014.05 | 报告厅 |
| 33 | 20140392 | 无线话筒 | XSW35 | 森海塞尔 | 2014.05 | 报告厅 |
| 34 | 20140900 | 流媒体服务器 | S2500/4 | 恒生 | 2014.10 | 图书馆二楼K204 |
| 35 | 20140922 | 流媒体服务器 | S2500/16 | 恒生 | 2014.10 | 图书馆四楼K402 |
| 36 | 20150297 | 投影仪 | G6350 | 爱普生 | 2015.01 | 报告厅 |
| 37 | 20150782 | 台式电脑 | P300 | 北京联想 | 2015.05 | 报告厅（跟大屏一起配套） |
| 38 | 20150783 | 显示屏 | P3 | 杭州新源 | 2015.05 | 报告厅(宣传部做的大屏） |
| 39 | 20160096 | LED屏 | P1.9 | 利亚德 | 2016.03 | B201 |
| 40 | 20160097 | 视频处理器 | 603 | 唯奥 | 2016.03 | B201 |
| 41 | 20160098 | 电视机 | 60LX765A | 夏普 | 2016.03 | B201 |
| 42 | 20160099 | 音箱 | Impulse 12D | 百威 | 2016.03 | B201 |
| 43 | 20160100 | 音箱 | Impulse 12D | 百威 | 2016.03 | B201 |
| 44 | 20160101 | 音箱 | Impulse 12D | 百威 | 2016.03 | B201 |
| 45 | 20160102 | 音箱 | Impulse 12D | 百威 | 2016.03 | B201 |
| 46 | 20160103 | 调音台 | MG16XU | 百威 | 2016.03 | B201 |
| 47 | 20160104 | 无线接收器 | CM5380T | 优麦 | 2016.03 | B201 |
| 48 | 20160105 | 时序电源 | B810 | 宝业恒 | 2016.03 | B201(含iPad一台） |
| 49 | 20160108 | 落地麦 | UP-821 | 逊卡 | 2016.03 | 报告厅 |
| 50 | 20160109 | 落地麦 | UP-821 | 逊卡 | 2016.03 | 报告厅 |
| 51 | 20160123 | 显示器 | E2416H | 戴尔 | 2016.03 | B201 |
| 52 | 20160124 | 移动投影仪 | PT-BX620C | 松下 | 2016.03 | C303 |
| 53 | 20160126 | 中央控制台 | 定制 | 浙江万信 | 2016.03 | B201 |
| 54 | 20160586 | 服务器 | S2500/16 | 恒生 | 2016.06 | 羽毛球馆门口墙柜 |
| 55 | 20160588 | 服务器 | S2500/8 | 恒生 | 2016.06 | 羽毛球馆门口墙柜 |
| 56 | 20160589 | 服务器 | S2500/8 | 恒生 | 2016.06 | 图书馆K102墙柜 |
| 57 | 20160590 | 服务器 | S2500/8 | 恒生 | 2016.06 | 图书馆K204 |
| 58 | 20160591 | 服务器 | S2500/8 | 恒生 | 2016.06 | 图书馆K204 |
| 59 | 20160594 | 交换机 | AS5700S-28P | 华为 | 2016.06 | 图书馆K204 |
| 60 | 20180322 | XSW35 | zhls-ot40 | 翰林博德 | 2018.08 | CP322 |
| 61 | 20180323 | 超短焦交互投影仪 | zhls-ot40 | 翰林博德 | 2018.08 | CP321 |
| 62 | 20180324 | 超短焦交互投影仪 | zhls-ot40 | 翰林博德 | 2018.08 | CP320 |
| 63 | 20180325 | 超短焦交互投影仪 | zhls-ot40 | 翰林博德 | 2018.08 | CP208 |
| 64 | 20180326 | 超短焦交互投影仪 | zhls-ot40 | 翰林博德 | 2018.08 | CP207 |
| 65 | 20180327 | 超短焦交互投影仪 | zhls-ot40 | 翰林博德 | 2018.08 | CP206 |
| 66 | 20180328 | 超短焦交互投影仪 | zhls-ot40 | 翰林博德 | 2018.08 | CP106 |
| 67 | 20180329 | 超短焦交互投影仪 | zhls-ot40 | 翰林博德 | 2018.08 | CP107 |
| 68 | 20180330 | 超短焦交互投影仪 | zhls-ot40 | 翰林博德 | 2018.08 | CP108 |
| 69 | 20180331 | 超短焦交互投影仪 | zhls-ot40 | 翰林博德 | 2018.08 | AP115 |
| 70 | 20180332 | 超短焦交互投影仪 | zhls-ot40 | 翰林博德 | 2018.08 | AP116 |
| 71 | 20180333 | 超短焦交互投影仪 | zhls-ot40 | 翰林博德 | 2018.08 | AP117 |
| 72 | 20180334 | 激光投影仪 | VPL-P500WZ | 索尼 | 2018.08 | C119 |
| 73 | 20180335 | 激光投影仪 | VPL-P500WZ | 索尼 | 2018.08 | C120 |
| 74 | 20180336 | 激光投影仪 | VPL-P500WZ | 索尼 | 2018.08 | B101 |
| 75 | 20180337 | 激光投影仪 | VPL-P500WZ | 索尼 | 2018.08 | B102 |
| 76 | 20180338 | 激光投影仪 | VPL-P500WZ | 索尼 | 2018.08 | B103 |
| 77 | 20180339 | 激光投影仪 | VPL-P500WZ | 索尼 | 2018.08 | B104 |
| 78 | 20180340 | 激光投影仪 | VPL-P500WZ | 索尼 | 2018.08 | C220 |
| 79 | 20180343 | 台式电脑 | M610 | 联想 | 2018.08 | CP322 |
| 80 | 20180344 | 台式电脑 | M610 | 联想 | 2018.08 | CP208 |
| 81 | 20180345 | 台式电脑 | M610 | 联想 | 2018.08 | CP207 |
| 82 | 20180346 | 台式电脑 | M610 | 联想 | 2018.08 | CP206 |
| 83 | 20180347 | 台式电脑 | M610 | 联想 | 2018.08 | CP106 |
| 84 | 20180348 | 台式电脑 | M610 | 联想 | 2018.08 | CP107 |
| 85 | 20180349 | 台式电脑 | M610 | 联想 | 2018.08 | CP108 |
| 86 | 20180350 | 台式电脑 | M610 | 联想 | 2018.08 | CP116 |
| 87 | 20180351 | 台式电脑 | M610 | 联想 | 2018.08 | CP117 |
| 88 | 20180352 | 台式电脑 | M610 | 联想 | 2018.08 | CP118 |
| 89 | 20180353 | 台式电脑 | M610 | 联想 | 2018.08 | CH103 |
| 90 | 20180354 | 台式电脑 | M610 | 联想 | 2018.08 | CH104 |
| 91 | 20180355 | 台式电脑 | M610 | 联想 | 2018.08 | CH105 |
| 92 | 20180357 | 台式电脑 | M610 | 联想 | 2018.08 | A106 |
| 93 | 20180358 | 台式电脑 | M610 | 联想 | 2018.08 | C119 |
| 94 | 20180359 | 台式电脑 | M610 | 联想 | 2018.08 | C120 |
| 95 | 20180360 | 台式电脑 | M610 | 联想 | 2018.08 | B101 |
| 96 | 20180361 | 台式电脑 | M610 | 联想 | 2018.08 | B102 |
| 97 | 20180362 | 台式电脑 | M610 | 联想 | 2018.08 | B103 |
| 98 | 20180363 | 台式电脑 | M610 | 联想 | 2018.08 | B104 |
| 99 | 20180364 | 台式电脑 | M610 | 联想 | 2018.08 | A219 |
| 100 | 20180365 | 台式电脑 | M610 | 联想 | 2018.08 | A116 |
| 101 | 20180367 | 台式电脑 | M610 | 联想 | 2018.08 | AP115 |
| 102 | 20180369 | 台式电脑 | M610 | 联想 | 2018.08 | AP117 |
| 103 | 20180370 | 台式电脑 | M610 | 联想 | 2018.08 | CP320 |
| 104 | 20180371 | 台式电脑 | M610 | 联想 | 2018.08 | A217 |
| 105 | 20180372 | 台式电脑 | M610 | 联想 | 2018.08 | C321 |
| 106 | 20180373 | 台式电脑 | M610 | 联想 | 2018.08 | B203 |
| 107 | 20180377 | 中心控制桌 | 定制 | 翰林博德 | 2018.08 | B101 |
| 108 | 20180378 | 中心控制桌 | 定制 | 翰林博德 | 2018.08 | B102 |
| 109 | 20180379 | 中心控制桌 | 定制 | 翰林博德 | 2018.08 | B103 |
| 110 | 20180380 | 中心控制桌 | 定制 | 翰林博德 | 2018.08 | B104 |
| 111 |  | 摄像头 | DS-2DC2204IW-DE3/W | 海康威视 | 2014.10 | 教学楼巡课教师摄像头65个 |
| 112 |  | 摄像头 | DS-2CD3125FDV2-I | 海康威视 | 2014.10 | 教学楼巡课学生摄像头65个 |
| 113 |  | 摄像头 | DH-CA-D480CP-0280B | 大华 | 2014.10 | 体育馆及图书馆标准化考场摄像头61个 |

具体包括浙江建设职业技术学院萧山校区的弱电系统、标准化考场监控系统、智慧教室管控融合平台在线巡课系统和各教学场地内的多媒体系统。服务周期自2024年9月1日至2025年8月31日。

## 采购下列清单上的配件和耗材：

| 编号 | 商品名称 | 推荐品牌（需三个） | 规格 | 单位 | 数量 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HDMI分配器 |  |  | 个 | 2 | 一进二出 |
| 2 | USB无线网卡 |  |  | 个 | 2 | 650M双频免驱 |
| 3 | 无线网卡 | 绿联、TPLINK、水星 |  | 个 | 3 |  |
| 4 | 转换线 | 绿联、TPLINK、水星 | usb转typeC | 根 | 5 |  |
| 5 | 转接头 | 绿联、TPLINK、水星 | usb转网口 | 个 | 2 |  |
| 6 | 光衰测试仪 | 福禄克/优利德/胜利 |  | 个 | 2 |  |
| 7 | 扩展坞 | 绿联/山泽/联想 | USB-C 多功能 | 个 | 4 |  |
| 8 | 调试线 | 绿联/山泽/毕亚兹 | USB转console | 根 | 4 | （免驱） |
| 9 | 光纤跳线 | 国产 | （多模万兆） | 根 | 20 | 10米（LC-LC） |
| 10 | 光纤跳线 | 国产 | （多模万兆） | 根 | 20 | 15米（LC-LC） |
| 11 | 光纤跳线 | 国产 | （单模万兆） | 根 | 20 | 15米（LC-LC） |
| 12 | 光纤跳线 | 国产 | （多模万兆） | 根 | 20 | 5米（LC-SC） |
| 13 | 光纤跳线 | 国产 | （多模万兆） | 根 | 20 | 10米（LC-SC） |
| 14 | 光纤跳线 | 国产 | （多模万兆） | 根 | 10 | 5米（LC-FC） |
| 15 | 光纤跳线 | 国产 | （多模万兆） | 根 | 10 | 10米（LC-FC） |
| 16 | 网络直通头 |  |  | 个 | 100 | 一分一，一分二各50个 |
| 17 | 电话直通头 |  |  | 个 | 100 | 一分一，一分二各50个 |
| 18 | 电气活动扳手 |  |  | 个 | 1 |  |
| 19 | 电话水晶头 | AMP/康普/泛达 |  | 个 | 500 |  |
| 20 | 配套广播开关 |  | 型号M10 | 个 | 6 | 功率10w |
| 21 | 话筒线 |  | 卡侬公母头 | 根 | 9 | 专业级，线径6mm、柔软耐弯折、高保真传输、抗拉、纯铜镀金； 10米、5米、3米各3个。 |
| 22 | 音频线 |  | 3.5头 | 根 | 9 | 专业级、高保真、抗折抗拉抗干扰、合金接口；10米、5米、3米各3个。 |
| 23 | PVC电工绝缘宽胶带 |  |  | 卷 | 10 | 舞台使用，黑色 |
| 24 | HDMI高清线 | 绿联/飞利浦/山泽 | 10米 | 根 | 2 | HDMI高清2.0版高清线；分辨率：4K，3840*2160；屏蔽：铝箔+编织+地线：外被：PVC；线芯：镀锡铜；保修：10年； |
| 25 | HDMI高清线 | 绿联/飞利浦/山泽 | 3米 | 根 | 5 | HDMI高清2.0版高清线；分辨率：4K，3840*2160；屏蔽：铝箔+编织+地线：外被：PVC；线芯：镀锡铜；保修：10年； |
| 26 | HDMI高清线 | 绿联/飞利浦/山泽 | 5米 | 根 | 5 | HDMI高清2.0版高清线；分辨率：4K，3840*2160；屏蔽：铝箔+编织+地线：外被：PVC；线芯：镀锡铜；保修：10年； |
| 27 | HDMI高清线 | 绿联/飞利浦/山泽 | 30米 | 根 | 2 | HDMI高清2.0版高清线；分辨率：4K，3840*2160；屏蔽：铝箔+编织+地线：外被：PVC；线芯：镀锡铜；保修：10年； |
| 28 | 话筒线 |  | 6.5转卡侬（母） | 根 | 10 | 音频线；材质:纯铜；颜色分类:黑；长度:1.5米。 |
| 29 | 电池 | 南孚/双鹿/超霸 | 5号 | 节 | 100 |  |
| 30 | 电池 | 南孚/双鹿/超霸 | 9号 | 节 | 20 |  |
| 32 | 转接头 | 绿联/飞利浦/山泽 | HDMI转高清 | 个 | 10 |  |
| 33 | 视频分配器 | 绿联/飞利浦/山泽 | 高清2.0 | 个 | 4 | 一进四出 |
| 34 | USB3.0 延长线 | 绿联/飞利浦/山泽 | 2米 | 根 | 30 |  |
| 35 | 外置声卡 | 绿联/飞利浦/山泽 |  | 个 | 2 | USB接口，7.1声道，笔记本电脑台式机可接3.5mm |
| 36 | HDMI转DP | 绿联/飞利浦/山泽 | 2米 | 个 | 10 |  |
| 37 | 劳保手套 |  |  | 双 | 50 | 700克加厚粗线 |

▲本项目除上述内容外，还需约定以下内容：

▲1、要求服务单位在10分钟内响应，30分钟内达到现场查明故障原因，4小时内解决故障问题，恢复系统正常运行。

▲2、指定1名专人工程师对弱电系统工程进行运维，负责学院弱电系统、中心机房、网络安全巡查等我校指定的内容运行与维护。每学期的学期初、学期末须按建设学院要求，安排常规性检修。同时针对学院组织的大型活动，如英语等级考试、计算机等级考试、自主招生考试等，须按要求将所涉及的弱电系统进行全面检修；

▲3、指定1名专人工程师对标准化考场监控系统及智慧教室管控融合平台相关设备运维，负责学院标准化考场系统、教室录播系统、教室多媒体系统等我校指定的内容运行与维护。及时完成常规设备维修维护，负责联络服务单位，按要求完成核心设备全保，同时针对学院组织的大型活动，如英语等级考试、计算机等级考试、自主招生考试等，按要求将所涉及的监控设备系统进行全面检修。

▲4、维护工程师具体要求如下：

- 人员要求

- 男女不限，户籍不限，年龄20-35岁，具备本科或者以上学历，且具备3年含以上IT运维工作经历，2年以上网络综合布线和视频、音频检修工作经历。仪容仪表良好。

- 身体状况良好。

- 具备良好的口头表达和人际沟通能力，普通话标准，英语熟练者优先。

- 良好的安全意识和IT服务意识，有IT服务经验者优先。

- 无违法、犯罪及其他不良记录。

- 服务时间说明

- 服务时间为5*8小时,全年除了国家法定节假日正常休息外，其他时间正常上班。

- 在我校重大活动期间和以及某些特殊事件周期中，工程师需应我校要求24小时驻场值班。

- 当发生应急服务（即员工加班）时，学校有权调配人员，中标方应听从学校工作人员的指挥，服从命令、执行任务，保证系统正常运行。

- 人员管理考核

- 要保持人员稳定，未经学校同意，不能擅自更换；如需更换，首先由学校面试同意，至少提前1个月通知，并在1周内完成交接。

- 服从指挥、当班时间不得睡觉，擅离岗位或者进行与本职工作无关的事情。

- 严禁当班及穿着制服期间喝酒、吸烟。

- 文明有礼，着装整洁，态度和气，提供贴心的服务。

- 不得对用户有侵犯个人隐私的行为。

- 需暂时离开工作岗位时，必须通知学校相关管理人员。

- 如发生中标方服务人员罢工、怠工、出勤率不足、不服从学校统一管理等情况，由此造成的后果由中标方全权承担责任。并酌情扣除相应的保证金。

- 中标方负责支付其服务人员的工资、社保、奖金、福利等费用。

- 服务人员履行职责期间，发生自身的人身伤害、伤亡、财产损失，以及造成学校及任何第三方人身伤亡、财产损失，均由中标方负责处理并承担经济和道义上的责任，学校不承担任何责任。

- 服务人员日常的工作要详细记录并建立工作日志台账，出勤考核由学院相关项目负责人建立考勤管理台账。

- ▲特殊重大事件保障：

在遇到特殊重大事件期间（例如且不限于20大，亚运会等），如甲方因工作安排提出需求，中标单位需在上述两名工程师外额外准备至少四名正式在职的工程师（需提供1年以上社保缴纳凭据）作为临时驻场工程师，按甲方需求提供技术服务。

- ** 现场勘察：

因本项目涉及多个校内场所，系统及相应设备品牌型号繁多，故甲方要求参与投标的公司尽量提前来我校与项目负责人充分沟通并进行现场查勘。

# 技术需求

无

# 资信商务要求

| 售 后 服 务 | 具体实施响应要求 | 要求服务单位在10分钟内响应故障报修，20分钟内达到现场，查明故障原因，4小时内解决故障问题，恢复系统正常运行。 |
| --- | --- | --- |
|  | 本地化服务要求 | 1、指定1名专人工程师对弱电系统工程进行运维，负责学院弱电系统、中心机房、网络安全巡查等我校指定的内容运行与维护。每学期的学期初、学期末须按建设学院要求，安排常规性检修。同时针对学院组织的大型活动，如英语等级考试、计算机等级考试、自主招生考试等，须按要求将所涉及的弱电系统进行全面检修； 2、指定1名专人工程师对标准化考场监控系统及智慧教室管控融合平台相关设备运维，负责学院标准化考场系统、教室录播系统、教室多媒体系统等我校指定的内容运行与维护。及时完成常规设备维修维护，负责联络服务单位，按要求完成核心设备全保，同时针对学院组织的大型活动，如英语等级考试、计算机等级考试、自主招生考试等，按要求将所涉及的监控设备系统进行全面检修。 |
| 培训 |  | - 无 |
| 备品备件及耗材等要求 |  | 无 |
| 交货时间及地点 |  | 根据甲方要求 |
| 付款条件 |  | 按合同约定 |
| 经验或业绩要求 |  | 根据甲方要求 |

- 第五章  合同主要条款

- 浙江建设职业技术学院政府采购合同

项目名称：智能化系统运行维护

项目编号：ZJJYYH-2024-CS0014

采购计划文号：

甲方（需方）：浙江建设职业技术学院

乙方（供方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，浙江建友工程咨询有限公司受 浙江建设职业技术学院 委托，经  公开招标 ，确定              为         项目编号（       ）的成交供应商。根据《中华人民共和国民法典》规定，签署本合同。

第一条：采购内容及合同价格

| 序号 | 名称 | 品牌、型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 总计（小写）： |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价（大写）： 。 注：以上合同总价包含货物（包括主机、标准附件、备品备件、专用工具）价、货物运杂费、保险费、利润、税金等。 |  |  |  |  |  |  |

第二条：履约保证金和付款方式

第三条：交付时间、地点、货物质保期

交付时间：    年    月    日前；

交付地点：                         ；

货物质保期：      年，项目验收合格后开始计算；

第四条：服务标准、期限、效率

1.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

2.质保期内出现无法排除的故障，乙方需无条件更换同型号产品。

3.质保期满后，乙方继续为甲方服务，仅收取零配件成本费。

4.因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。

5.如在使用过程中发生质量问题，乙方维修响应时间：    小时以内；

电话技术支持时间：    小时以内；

若需上门维修，则在：    小时内到达现场并进行维修；

6.培训：                         ；

第五条：其他技术、服务要求

1.乙方应按磋商文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品，符合国家法律规定和技术规格、质量标准的出厂原装合格产品。

2.技术支持：

乙方应及时免费提供合同货物软件的升级，免费提供合同货物新功能和应用的资料。

3.安装调试

3.1安装地点：甲方指定地点；

3.2安装完成时间：接到甲方通知后在规定时间内完成安装和调试，如在规定的时间内由于乙方的原因不能完成安装和调试，乙方应承担由此给甲方造成的损失；

3.3如乙方委托国内代理（或其他机构）负责安装或配合安装应在签约时指明，但乙方仍要对合同货物及其安装质量负全部责任；

3.4安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位；

3.5乙方免费提供合同货物的安装服务；

3.6乙方在响应文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。

4.乙方应提供质保期满后主要零部件报价单、质保期满后维护费、软件升级及其相关服务内容；

5.供货时提供有关的全套技术文件。

6.乙方应保证所提供的货物或其中任何一部分均不会侵犯第三方的知识产权。

第六条：验收标准

1.验收由甲方负责实施；

2.验收依据：

2.1合同、磋商文件、响应文件；

2.2乙方提供的技术规格、经甲方认可的合同货物的有效检验文件；

2.3乙方响应文件中提供的经甲方认可的合同货物的验收标准（符合中国有关的国家、地方、行业标准）和检测办法及相应检测手段。

3.乙方应派员在所供货物到甲方处时进行到货验收，有需要时能联系产品制造商到场共同验收，若发现任何损坏及质量问题，乙方负责妥善处理直至甲方满意，由此产生的费用由乙方承担。

4.验收合格的条件：

4.1所供货物符合产品标准和合同的要求；

4.2在进行测试和验收过程中发现的问题已被解决并得到甲方的认可；

4.3合同中规定的所有货物和材料均已交付；

4.4所供货物已通过使用单位组织的验收；

4.5所有相关的技术文件及资料均已提交并得到接受。

第七条：违约责任

1.乙方逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价0.5%的滞纳金。

2.甲方逾期支付货款的，自逾期之日起，向乙方每日偿付未付价款0.5%的滞纳金。

3.如验收不能达到质量功能（性能）标准，合同商品由乙方在验收后一周内运离安装地点，所需费用由乙方承担。如乙方在一个月内不处理（搬走）合同商品，视为乙方放弃该商品，甲方有权自行处置（包括废物处理）。同时，乙方要支付给甲方总货款的20％作为违约赔偿金。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

第八条：不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第九条：争议解决

因本合同发生纠纷，甲乙双方应当及时协商，协商不成时，任何一方可向甲方所在地人民法院起诉。

第十条：合同生效

1.合同经甲、乙双方法定代表人或授权代表签名并加盖单位公章或合同专用章后生效。

2.本合同附件、磋商文件、响应文件、询标澄清、成交通知书均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第十一条：合同份数

本合同一式五份，甲方执三份，乙方执一份。

| 甲方（需方）：（公章） | 乙方（供方）：（公章） |
| --- | --- |
| 甲方代表： （签名） | 乙方代表： （签名） |
| 地址： | 地址： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐号： | 帐号： |
| 签名日期： 年 月 日 | 签名日期： 年 月 日 |

第六章　响应文件格式

1. 电子备份响应文件的外包装封面格式

电子备份响应文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：（盖章）

供应商地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2. 资格证明/商务技术/报价文件封面格式

资格证明/商务技术/报价文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：（盖章）

供应商地址：

年  月  日

3.资格证明文件目录：

（1）有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

（2）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求：

专门面向中小企业（监狱企业，残疾人福利性企业视同为小微企业）；

þ服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

（4）本项目的特定资格要求证明材料：无。

- 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

致：浙江建设职业技术学院、浙江建友工程咨询有限公司

我方（投标人名称）        参加（项目名称）        项目的采购活动并承诺如下：

一、我方满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中  没有  重大违法记录。（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

二、未被信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

四、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

投标人名称（电子签名/公章）：

日期：     年   月   日

供应商资格承诺函

致：浙江建友工程咨询有限公司：

（供应商名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；
  2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
  3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
  4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
  5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、满足落实政府采购政策需满足的资格要求：

四、满足本项目的特定资格要求：

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：       （盖章）                              年    月    日

- 中小企业声明函（服务）（若属于中小企业）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业参加政府采购活动，应当出具财库〔2020〕46号文件规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

3.本项目仅以《中小企业声明函》作为评判供应商是否属于中小企业的唯一依据。

4.供应商提供《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

5.《中小企业声明函》填写不全（从业人员、营业收入、资产总额在中小企业划型标准规定中不涉及的除外），或未按照《中小企业声明函》要求填写的，视为未提供《中小企业声明函》，不享受中小企业扶持政策。

6.如项目包含“多件”标的物的，需按标的物项数逐项填写。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：       （盖章）             日  期：

7.商务技术文件目录

（1）磋商声明函

（2）法定代表人授权委托书

（2）2024年6月（含）以后任意一月投标授权代表社保缴纳证明

（3）采购需求偏离表

（4）其余格式自拟

磋商声明函

致：浙江建友工程咨询有限公司：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我             （姓名）系             （供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                          项目的磋商采购，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其提供的产品和服务，我方就参加本次磋商有关事项郑重声明如下：

1.本响应文件有效期自响应文件递交截止日起90日。

2.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

3. 我方参加本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务情况：

4.我方单位负责人同时为下列单位的负责人：

5.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的磋商。

6. 我方委托授权人    （姓名）为我单位的正式在职职工，以我方的名义参加                          项目的磋商采购活动，

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：       （盖章）                        年    月    日

- （2）法定代表人授权委托书

致：浙江建设职业技术学院、浙江建友工程咨询有限公司

我________________（姓名）系_________________________（投标人名称）的法定代表人，身份证号码：_________________________________。

现授权委托本单位在职职工：_________（姓名），身份证号码：_______________，以我方的名义参加浙江建设职业技术学院智能化系统运行维护的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

▲投标人授权代表必须为投标人本单位在职职工，并提供2024年6月（含）以后任意一月社保缴纳证明。

法定代表人（签名或盖章）：

投标人名称（电子签名/公章）：

日期：     年   月   日

法定代表人身份证明： 授权代表身份证明：

- （2）2024年6月（含）以后任意一月投标授权代表社保缴纳证明

（授权代表为法定代表人可不提供）

- （3）采购需求偏离表

采 购 人：浙江建设职业技术学院

项目名称：智能化系统运行维护

项目编号：ZJJYYH-2024-CS0014

| 序号 | 招标文件要求 | 响应规格 | 是否偏离（提供说明） |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购资金的支付方式、时间、条件 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 服务要求 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

说明：

1.逐项按照招标文件要求填写响应规格；

2.偏离说明是指对招标文件要求存在不同之处的解释说明。偏离系指：正偏离（高于采购需求）、负偏离（低于采购需求）、无偏离（满足采购需求）；

3.如不填写或未如实填写，自行承担投标风险。

投标人名称（电子签名/公章）：

日期：     年   月   日

11.报价文件目录

（1）开标一览表

（2）中小企业声明函（若属于中小企业）

（3）属于监狱企业的证明文件（若属于监狱企业）

（4）残疾人福利性单位声明函（若属于残疾人福利性单位）

- （1）开标一览表

采 购 人：浙江建设职业技术学院

项目名称：智能化系统运行维护

项目编号：ZJJYYH-2024-CS0014

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 或具体服务 | 产地 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明：▲采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。 投标总价（人民币元） 小写：_________________________ 大写：_________________________ |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.此表在不改变格式要求的情况下，可自行增行。

2.有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。

3.以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号（或具体服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。

投标人名称（电子签名/公章）：

日期：     年   月   日

- （2）中小企业声明函（服务）（若属于中小企业）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业参加政府采购活动，应当出具财库〔2020〕46号文件规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

3.本项目仅以《中小企业声明函》作为评判供应商是否属于中小企业的唯一依据。

4.供应商提供《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

5.《中小企业声明函》填写不全（从业人员、营业收入、资产总额在中小企业划型标准规定中不涉及的除外），或未按照《中小企业声明函》要求填写的，视为未提供《中小企业声明函》，不享受中小企业扶持政策。

6.如项目包含“多件”标的物的，需按标的物项数逐项填写。

（3）属于监狱企业的证明文件（若属于监狱企业）

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

说明：

一、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

二、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

- （4）残疾人福利性单位声明函（若属于残疾人福利性单位）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______（采购人）单位的______（项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

说明：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供财库[2017]141号文件规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 附件1：业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）

我方                         (供应商全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）项目（项目编号）投标（响应）活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

供应商（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：供应商法定名称章（印模）                供应商“XX专用章”（印模）

- 附件2：联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；……。

四、（联合体其中一方成员名称）提供的全部服务由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合体其中一方提供的服务全部由小微企业制造，且其合同份额占到合同总金额 30%以上，对联合体报价给予6%的扣除）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

日期：  年  月   日