浙江海洋大学

公开招标文件

(电子交易)

项目名称：食品科学与工程学科建设设备采购项目

项目编号：ZXZB-2024020G

采 购 人：浙江海洋大学

采购代理机构：浙江致信招标代理有限公司

时    间：二〇二四年九月

目  录

第一部分   招标公告	3

第二部分   投标人须知	7

第三部分   采购需求	21

第四部分   评标办法	47

第五部分   拟签订的合同文本	54

第六部分   应提交的有关格式范例	60

- 第一部分 招标公告

项目概况

浙江海洋大学食品科学与工程学科建设设备采购项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2024年11月01日09时30分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZXZB-2024020G

项目名称：浙江海洋大学食品科学与工程学科建设设备采购项目

预算金额（元）：641180

最高限价（元）：/

采购需求：

标项名称:浙江海洋大学食品科学与工程学科建设设备采购项目

数量:1

预算金额（元）:641180

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见“第三部分  采购需求”。

备注：/

合同履约期限：合同签订后30天内。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2024年10月12日至2024年11月01日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0 元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年11月01日09时30分（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2024年11月01日09时30分（北京时间）

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）采购项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）。

（2）本项目采取电子招投标，电子招投标有关事项说明：

A.本项目通过“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）”实行电子投标，供应商须安装客户端软件，并按照招标文件和电子交易平台的要求制作投标文件。

客户端软件下载方式：供应商可通过“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载。

B.供应商须申领CA，并在浙江政府采购网完成绑定方可进行投标文件的编制，CA相关操作可参考“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”。

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。

（4）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加该项目的投标

（5）依据《政府采购质疑和投诉办法》第十条第二款规定，本项目要求投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人在法定质疑期内多次提出针对同一采购程序环节的质疑的，采购人或采购代理机构只受理该投标人的第一次有效质疑。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：浙江海洋大学

地    址：浙江省舟山市定海区临城街道海大南路1号

传    真：0580-8180348

项目联系人（询问）：李老师、肖老师

项目联系方式（询问）：0580-8086316

质疑联系人：杜文平

质疑联系方式：0580-2550101

2.采购代理机构信息

名    称：浙江致信招标代理有限公司

地    址：宁波市鄞州区紫诚路清华宁波科创园2号楼11层1108室

业务联系人：余工

联系电话：0571-85388866

质疑联系人：俞工

联系电话：0571-88026807

邮箱：zxzy@zxbidding.cn

3.该项目由采购人处理采购争议。质疑环节，采购人委托采购代理机构处理的，可由采购代理机构答复。对质疑答复不满意的，向采购人内部设置的采购监督机构反映。

预算金额未达100万元的采购项目，由采购人处理采购争议。

政策咨询：何一平、冯华，0571-87058424、87055741

预算金额未达100万元的采购项目，由采购人处理采购争议。

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分 投标人须知

- 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性与核心产品 | 货物类，核心产品为： 微量分光光度仪 。 |
| 2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | 标的名称：pH计、粘度计、真空包装机、水分活度仪、色差仪、微量分光光度仪、全自动荧光定量PCR仪、全自动索式提取器、全自动凯氏定氮仪、高温马弗炉、落地式气调保鲜包装机、便携式溶解氧测定仪、全波长酶标仪、手持式红外热像仪、多路温度测试仪、氮气发生器、超净台、多功能移液器、单道可调移液器、制冰机、便携式光密度计（辐照计）、恒温摇床培养箱、真空旋转蒸发仪、恒温摇床、4度冰箱、高速剪切乳化机、恒温加热磁力搅拌器、冷冻离心机、冻干机、超声波细胞破碎仪、天平、手提式高压蒸汽灭菌器、负70℃超低温冷柜、多通道光催化反应器、电泳仪套装、天平，属于 工业 行业； |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 ☐可以就 采购进口产品。 |
| 4 | 分包 | ☐ A同意将非主体、非关键性的 工作分包。  B不同意分包。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | A不组织。 ☐B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 6 | 样品提供 | A不要求提供。 ☐B要求提供， |
| 7 | 方案讲解演示 | A不组织。 ¨B组织。 |
| 8 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 9 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 10 | ★报价要求 | 1.投标报价以人民币含税价报价，投标报价包含设备(包括主机、标准附件、零部件、备品备件、专用工具)、设备运输费、保险费、安装调试费、维护保养费、利润、税金等一切费用，采购人不再支付其它任何费用。 投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 注：投标人不得进行影响产品质量或者诚信履约的恶意报价。供应商在项目评审前准备好报价核算、报价明细、报价说明等材料，以备评审专家核查。如投标人报价低于项目预算50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因。 |
| 11 | 投标文件形式 | 本项目实行电子投标。 投标人应准备三种形式的投标文件：电子加密投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件。 1.“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件（后缀格式为.jmbs）（必须提供） 2.“备份电子投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份投标文件，用于供应商电子加密投标文件解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。备份投标文件（后缀格式为.bfbs）以U盘形式提供。（不强制要求提供） 3.中标人自成交结果公告后1日内提供3份与“电子加密投标文件”一致的纸质响应文件。 |
| 12 | 采购机构代理费用 | （1）参照国家发改委发改办价格[2003]857号通知、原国家计委计价格[2002]1980号文件规定的代理服务收费标准，按照成交通知书确定的中标总金额的0.4%，向中标供应商收取中标服务费。 （2）中标供应商在领取中标通知书时，应向采购代理机构交纳代理服务费，如未按上述规定办理，采购代理机构有权对于代理服务费不足部分进行追索。 （3）代理服务费以电汇方式支付。 （4）代理服务费缴纳账号： 户名：浙江致信招标代理有限公司宁波分公司 开户行：浙江泰隆商业银行宁波路林小微企业专营支行 账号：33030100201000007592 行号：313332070157 |

- 一、总则

- 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。

2.6“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “★” 系指实质性要求条款，“▲” 系指重要技术指标，“” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。★采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2 纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

3.2.4 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

4. 询问、质疑、投诉

4.1在线询问、质疑、投诉

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.2供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.3供应商质疑

4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.3.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.3.3.4事实依据；

4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1营业执照副本复印件（加盖投标人公章）；

11.1.2符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有)；

11.1.4本项目的特定资格要求（如果有)。

11.2  商务技术文件：

11.2.1目录

11.2.2投标函；

11.2.3营业执照副本复印件（加盖投标人公章）

11.2.4授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；（投标人的代表若为非法定代表人的，必须提交法定代表人授权书；身份证复印件、授权委托人社保证明（近一年任意一个月的社保证明）；

11.2.5投标人股权信息表；

11.2.6技术规范偏离表；

11.2.7商务条款偏离表；

11.2.8完成的类似项目一览表（附合同复印件）；

11.2.9投标人信誉；

11.2.10节能、环保产品；

11.2.11总体技术方案；

11.2.12确保供应货物质量的设施及措施；

11.2.13项目进度安排；

11.2.14供货、安装、调试；

11.2.15售后服务方案；

11.2.16项目培训方案；

11.2.17主要维修用零配件清单及价格；

11.2.18第四部分“评标办法”中要求提供的资料。

11.2.19政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2投标分项报价表；

11.3.3中小企业声明函。

11.3.4投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

- 12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。★投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘或u盘等存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效。

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。★投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

18.4投标文件解密结束，各投标人签署《政府采购活动现场确认声明书》（格式见附件），签署完成后，扫描发送至邮箱：405058442@qq.com；

19、资格审查

19.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不再评标。

20、信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接受资格审查时的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

21. 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

- 六、定 标

22. 确定中标供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

26. 履约保证金

## 供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

八、电子交易活动的中止

27. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

27.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

27.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

27.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

27.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

28.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 第三部分   采购需求

一、设备清单以及规格

| 序号 | 仪器名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH计 |  | 1 |  |
| 2 | 粘度计 |  | 1 |  |
| 3 | 真空包装机 |  | 1 |  |
| 4 | 水分活度仪 |  | 1 |  |
| 5 | 色差仪 |  | 1 |  |
| 6 | 微量分光光度仪 |  | 1 |  |
| 7 | 全自动荧光定量PCR仪 |  | 1 |  |
| 8 | 全自动索式提取器 |  | 1 |  |
| 9 | 全自动凯氏定氮仪 |  | 1 |  |
| 10 | 高温马弗炉 |  | 1 |  |
| 11 | 落地式气调保鲜包装机 |  | 1 |  |
| 12 | 便携式溶解氧测定仪 |  | 1 |  |
| 13 | 全波长酶标仪 |  | 1 |  |
| 14 | 手持式红外热像仪 |  | 1 |  |
| 15 | 多路温度测试仪 |  | 1 |  |
| 16 | 氮气发生器 |  | 1 |  |
| 17 | 超净台 |  | 1 |  |
| 18 | 多功能移液器 |  | 1 |  |
| 19 | 单道可调移液器 |  | 1套 |  |
| 20 | 制冰机 |  | 1 |  |
| 21 | 便携式光密度计（辐照计） |  | 1 |  |
| 22 | 恒温摇床培养箱 |  | 1 |  |
| 23 | 真空旋转蒸发仪 |  | 1 |  |
| 24 | 恒温摇床 |  | 1 |  |
| 25 | 4度冰箱 |  | 1 |  |
| 26 | 高速剪切乳化机 |  | 1 |  |
| 27 | 恒温加热磁力搅拌器 |  | 1 |  |
| 28 | 冷冻离心机 |  | 1 |  |
| 29 | 冻干机 |  | 1 |  |
| 30 | 超声波细胞破碎仪 |  | 1 |  |
| 31 | 天平1 |  | 1 |  |
| 32 | 手提式高压蒸汽灭菌器 |  | 1 |  |
| 33 | 负70℃超低温冷柜 |  | 1 |  |
| 34 | 多通道光催化反应器 |  | 1 |  |
| 35 | 电泳仪套装 |  | 1 |  |
| 36 | 天平2 |  | 1 |  |

技术要求(核心产品：微量分光光度仪    )

一．pH计

- 测量参数：pH，mV（ORP），温度。

- pH范围：-2.00～16.00，相对精度：±0.01pH，分辨率：0.01pH。

- MV范围：-2000～2000，相对精度：±1mV，分辨率：1mV。

- 温度范围：0～100℃，相对精度：±0.5℃,分辨率：0.1℃。自动/手动两种温度补偿方式。

- 两点或三点校正，自动识别缓冲液，4组内置缓冲液。

- 自动/手动终点锁定，具有电极状态显示功能，一幕了然判断电极的性能。

- 提供参比电极输入接口，2mm香蕉插座，可作为离子计使用。

- 液晶显示器。

- 配置：主机1台，三合一pH电极一支，pH缓冲溶液一组。

二．粘度计

- 测量范围：1～1×106mPa.s

- 转子转速：0.3/0.6/1.5/3/6/12/30/60

- 基本误差：±5%牛顿液体

- 配置：主机1台，转子1套

- 真空包装机

- 机身材质：不锈钢

- 封口长度≥360mm

- 内仓尺寸：≥380*420*170mm

- 真空泵：20L工业大泵

- 真空泵抽速：≥240m3/h

- 真空除氧率：99.9%

- 袋子尺寸≥18*25mm/4包

- 水分活度仪

- 工作环境：温度 0℃～50℃，湿度 0～95%RH

- 显示方式：大屏幕液晶显示 128×64DOTS

- 测量范围: 温度 0～50℃，活度: 0～0.980aw（无结露）

- 测量精度：温度 ±0.5℃，活度 ±0.015aw(@23℃±5℃)

- 分辨率：水分活度：0.001aw 温度：0.1℃

- 活度重复性：≤0.008aw

- 测量点数：1点

- 系统平均无故障时间：≥18000小时

- 供电电压：220VAC±10%

- 配置：主机一台，探头1支。

- 色差仪

- 测量结构：D/8,SCI+SCE

- 测量重复性：dE*ab≤0.03

- 台间差：dE*ab≤0.3

- 显示精度：0.01

- 测量/照明口径：三口径≥Φ8mm/Φ11mm+Φ4mm/Φ6mm+3mm

- 测量指标：光谱反率,CIE-Lab,CIE-LCh,HunterLab,CIE-Luv,XYZ,Yxy,RGB,

色差(ΔE*ab,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00),

白度(ASTME313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter, Taube Berger Stensby),

黄度(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73),

黑度(My,dM),沾色牢度,变色牢度,Tint(ASTM E313-00),色密度CMYK(A,T,E,M),同色异谱指数Milm,孟塞尔,遮盖力,力份(染料强度,着色力)

- 光源条件：A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84,ID50,ID65,LED-B1,LED-B2,LED-B3,LED-B4,LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1, LED-V2

- 照明光源：LED+UV

- 准确性保证：保证一级计量合格

- 视场角：2°，10°

- 积分球直径≥40mm

- 符合标准：CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7

- 分光方式：纳米集成光谱器件

- 感应器：硅光电二极管阵列 双16组

- 波长间隔≤10nm

- 波长范围≥400-700nm（用户可查看31个波长反射率）

- 反射率测定范围：0~200%

- 反射率分辨率：0.01%

- 测量方式：单次测量，平均测量（2~99次）

- 测量时间：约1秒

- 屏幕：全彩屏幕

- 配置：主机1台

- 微量分光光度仪

- ★ 显示：高清电容触摸屏和操控程序，不需电脑联机，单机即完成样品检测和数据的存储

- ★ 光源：氙闪光灯；比色皿模式(oD600测量)：LED发光二级管

- ★ 波长范围≥200~800nm；比色皿模式(oD600测量)：600±8nm

- 样品体积：≤0.5-2ul

- 光程：0.2mm(高浓度测量);1.0mm(普通浓度测量)

- 检测器：2048单元线性CCD阵列

- 波长精度：1nm

- 波长分辨率：≤3nm

- 吸光度精确度：0.003Abs

- 吸光度准确度：1%（7.332 Abs at 260nm)

- 吸光度范围(等效于10mm)：0.04-90A; 比色皿模式(oD600测量)：0~4A

- 检测时间：＜5S

- 核酸检测范围 ：2-4500ng/ul(dsDNA)

- 电源适配器：24V DC

- 外形尺寸≤210×268×181mm（长×宽×高）

- ★ 自动空白、自动检测功能，提高检测效率；

- 配置：微量分光光度计主机 1台 电源适配器 1个 鼠标 1个 比色皿 1盒 U盘 1个

- 全自动荧光定量PCR仪

- 显示：彩色触摸屏

- 检测通量：16孔（8联管可用）

- 样本体系量≥15~100ul

- 适用耗材：0.2mL薄壁透明八联管，0.2mL薄壁透明单管

- 线性范围：1-1010 拷贝

- 样本线性度：｜r｜≥0.999

- 通道数≥4通道 通道1（FAM）：515~535nm；通道2（HEX）：535~555nm；通道3（ROX）：600-620nm；通道4（Cy5）：665-695nm

- 激发光源：LED（免维护）

- ★ 检测元件：PD

- ★ 控温模式：模块或管控温

- 模块温度范围：4~99.9 ℃

- ★ 控温方式：半导体制冷片

- 温度准确度≤±0.15 ℃

- 控温精度≤0.1 ℃

- 温度均匀性：±0.2 ℃@95 ℃

- 最大升温速率≥6.0 ℃/s

- 最大降温速率≥6.0 ℃/s

- 平均升温速率≥4.0 ℃/s

- 平均降温速率≥4.0 ℃/s

- 熔解温度：最小区分0.1 ℃

- 热盖温度≥30~110 ℃

- 安全保护与报警：支持短路、断路及超温保护和报警

- 配置： 实时荧光定量PCR仪 1台 电源适配器 1个 鼠标 1个 U盘 1个

- 全自动索式提取器

- 测定范围：0-100%

- ★自动控温全密封金属浴加热方式，控温范围：室温+5℃～280℃；

- 加热杯体积≥80mL；

- 溶剂回收率：≥80%；

- 测定样品重量：0.5g～15g(常量 2g~5g)；

- 处理能力≥6 个/批；

- 测试时间：比传统方法缩短 20-80%；

- 同步显示设定温度，实际温度，设定时间和加热计时；

- 内置专业的 PID 控温系统，控温精度：±1℃；

- ★采用液晶显示屏，微电脑控制系统；

- 操作时可以根据试剂沸点和自然温度的不同而选择最佳温度；

- 整机采用表面氧化处理防腐蚀技术，有效避免环境对机器的影响；

- 空气层隔热，保持机体外壳常温，具有隔热和保温双重作用；

- 具有过温报警及定时提醒功能，声、光、屏幕显示文字提示三重报警系统；

- 直线轴承传导技术的升降连接，升降操作方便灵活；

- 仪器结构采用水电分离设计，提高整机安全性；

- 配置： 主机 1 只 溶剂杯 6 只

- 全自动凯氏定氮仪

- ★ 自动化设计：参数设定后，仪器自动完成样品稀释、加硼酸、加碱、蒸馏、吸收及管路淋洗

- ★ 具有自动稀释功能,自动添加稀释液.、具有自动清洗控制系统,自动实现对管路的淋洗

- 蒸馏杯的温度实时检测以及超温保护、定氮管,防护门的在位检测系统以及接受杯的在位提示功能、故障自检及声光报警。

- 手动/自动双模式随意切换,整个测试过程实时跟踪显示出现操作失误及时报警及文字显示

- 可自动控制加碱,加硼酸,蒸馏水,稀释液,淋洗液量,以毫升为单位精确添加

- 测量范围:0.1~240mgN

- 回收率≥99.5%

- 重复精度:0.5%(CV)

- 测试样品重量:固体<6g 液体<16ml

- 蒸馏时间：可任意设置（一小时内）

- 显示方式:高分辨率液晶显示屏

- 石墨消解仪：

- 采用 PID 控温技术，控温精度高，从室温到 400℃仅需 25 分钟。（最高温度为 450℃）

- 嵌入式软件控温技术，控温精确、稳定、均匀；同时增加加热元件检测技术，实现对加热元件实时监测，

- 如有异常系统自动报警提示，使整机更智能化。智能监测加热单元正常与否监控。整机具有过压、过流、过热等多重保护。

- 采用彩色液晶显示屏实时显示温度变化过程。

- 炉内温度连续可调，可控温度恒定，仪器操作简单。

- 可 20 个样品同时消化。

- 炉内平均温差较小，样品消解效果一致性好，热传导效率高。

- 耐腐蚀设计， 整机表面无惧强酸强碱腐蚀。

- 样品各部位受热均匀，最大程度上防止热量散失。

- 石墨块经过特殊抗氧化技术处理，延长使用寿命，炉体孔间温差小。

- 实时人机对话，实验时间到切断输出。

- ★ 控温范围：室温+5℃～450℃

- ★ 控温精度：±1℃

- ★ 加热方式：红外加热及高纯石墨传导

- 隔热材料：陶瓷纤维及独特风道隔热技术

- ★ 处理能力≥20 个/批

- 配置： 全自动凯式定氮仪主机 1 台 石墨消解仪 1 台 消化管 250ml 20 只 密封消化管 20 只 消化管架 20 孔 1 只 消化管架 10 孔 1 只 滴定酸桶 1 只 碱桶 1 只 蒸馏水桶 1 只

- 高温马弗炉

- 最高温度（℃）：≥1000；

- 容积(L)：≥16L；

- 炉膛尺寸 W×D×H（mm）≥250×400×160

- 外形尺寸 W×D×H（mm）≥570×810×740

- 电源：380V/50HZ；

- 输入功率（KW）：≥8KW；

- 加热原件：优质电炉丝；

- 控温精度：±1℃；

- 温度均匀度：5℃（垂直方向）；

- 配置：主机一台

- 落地式气调保鲜包装机

- PLC 控制系统，采用触摸屏，操作简单。

- 采用亚德客气缸，保证设备稳定运作。

- 独立封闭空间置换气体，气体置换率≥99%。

- 主体结构为304不锈钢，符合食品卫生要求，确保设备在特殊环境的耐防腐蚀性。一体化设计、无死角，方便清洁。

- 三元可调自研系统或三元可调混配器。

- 总功率(kW)：1.5

- 托盒最大尺寸(mm)≥390×260×60(×1)

- 配气精度：±2(%)

- 卷膜最大宽度(mm)≥320

- 卷膜最大直径(mm)≥240

- 包装速度（times/min）：5~6

- 便携式溶解氧测定仪

- 溶解氧：范围：(0.00~50.00)mg/L

最小分辨率：0.01 mg/L

电子单元示值误差：+0.10mg/L

仪器示值误差：≤20.00mg/L:+0.30 mg/L >20.00mg/L:+10.0%

响应时间：≤45s(20.0 ℃C时90%响应)

盐度补偿误差：±2%

- 饱和度范围：(0.0~300.0)%

最小分辨率：0.10%

电子单元示值误差：+2.0%

仪器示值误差：+10.0%

- 温度范围：(-5.0~110.0)℃/(23.0-230.0)° 。最小分辨率：0.1°C/0.1°

- 配置： 主机1台 溶解氧电极1根

- 全波长酶标仪

- 显示：10英寸高分辨电容触摸屏

- 光源：氙闪灯/闪烁次数>109

- 波长范围≥200 ~ 1000 nm

- 波长准确性≤2nm

- 波长重复性≤0.2nm

- ★ 光学系统：光栅单色器，1nm步进

- 读数范围：0~4.0 OD

- 带宽：<2.5nm

- ★ 检测系统：2个硅光电检测管，一个测量，一个参比

- 线性@450nm：R2 ≥ 0.999 , [0.0 ~ 3.0]

- 准确性@450nm：± (1.0% + 0.003A) , (0 ~ 2.0];± 2.0% , (2.0 ~ 2.5]

- 重复性@450nm：CV < 0.5% 精度模式；CV < 1.0% 快速模式

- 测量速度：96孔板：快速模式<8秒， 精确模式<28秒（终点法）

- ★ 振荡：线性振荡，3种速度可调，动力学过程中可执行背景振荡模式

- 温度范围及均匀性：室温+4℃ 至 45℃；±0.5℃在37℃下，孔间差（有盖96孔板）

- ★ 用户界面：内置软件，独立使用

- ★ FTP文件传输：相同局域网下，实时将仪器数据传至电脑

- ★ 操作显示：触屏输入，安卓系统，10寸液晶显示全板信息，可外接键盘鼠标

- 内存：16G存储，可存储大于10000条数据文件

- 电源：DC24V 6.67A 160W

- 外形尺寸≤300×500×260mm

- ★ 可视化布板，酶标板状态布局便捷，可直接设置未知、标品等

- ★ 用户管理系统;仪器内置可设置不同权限用户，账号安全保护；

- ★ 配合超微量检测板可快速完成1-16个微量核酸、蛋白样品的定量，样品无需稀释

- 配置： 酶联免疫分析仪主机 1台 触摸笔 1支 鼠标 1个

- 手持式红外热像仪

- ★ 分辨率≥384x288

- 镜头焦距:≥15mm/F1.0

- 帧频≥30Hz

- 像元尺寸≥17μm

- 热灵敏度(NETD):≤50mK@25C

- ★ 传感器类型：非制冷型探测器

- 数字变倍：x1-x8(取整数)

- 调焦方式：手动调焦

- 可见光≥500W像素

- ★ 测温范围：-20~600℃

- 测温精度:±2℃或±2%取大值(在25℃环境温度)

- 温度筛选:支持高温、低温、区间温等多种温度筛选模式

- 支持1个全局、8个局部(包括测温点、测温线段、测温矩形)、1个中心点测温，根据不同的测温模式测温区域进行温度监测

- 报警功能:支持自定义报警温度阈值，实时监测高温、低温、区间温等温度异常情况

- 显示：LCD高亮液晶触摸屏

- 显示分辨率≥800*480

- ★ 画面显示模式：可见光、热成像、双波段融合、画中画

- 双光融合成像模式：画面融合精度高，场景真是度还原度高

- 调色板：支持黑热、白热、铁红、高对比、红饱和、喷射模式

- 补光：支持现场快捷开启补光

- 录像：支持实时抓拍和录像

- 视频回放：支持文件回放，按照时间分类存储，便于查找

- 激光指示：支持

- 数据存储：支持单张抓拍和连拍两种模式，存储容量≥32G

- 接口：USB,Typc-C，TF卡，Mini-HDMI

- 现场注释：支持现场添加语音(45s)、文本注释(100字)

- 配置： 手持式红外热像仪主机 1台

- 多路温度测试仪

- 32路数据实时高速采集，在同一界面同时显示

- 通道模块自由插拔

- USB接口，可把采集到的数据存储在U盘内，通过计算机监控软件对采集的数据或U盘存储的数据生成温度曲线进行分析，导出(Excel)保存，打印等

- 仪器温度曲线显示

- 计算机通讯软件：采集、存贮、打印温度数据及绘制温度曲线。

- 通讯接口：配RS232通讯头或USB通讯头跟电脑通讯或RS485。一台电脑可同时连接多台温度测试仪(同时监控多台数据)

- 输入类型：热电偶:J/K/T/E/S/N/B型 PT100

- 测量范围：精度:-200~1800℃℃:±(读数值x0.5%+1)℃；-100~0℃:±(读数值x0.5%+2)℃；T型:0.2%+1℃

- 显示分辨率：0.1℃

- 扫描速度：1s/通道

- 耐压：在输入回路与内部回路之间300VAC/1分钟 在模拟输入通道之间:100VAC/1分钟

- 配置： 多路温度测试仪主机 1台

- 氮气发生器

- 压缩空气分离制氮，采用进口超细化中空纤维膜物理分离压缩空气得到纯净氮气，纯物理分离，膜组件寿命高；

- 专用除杂装置，去除氮气中残留的烃类和微量氧，保证输出气体纯度；三级除水过滤器，去除残留水份,无滞留液体，无邻苯二甲酸酯 ；

- 氮气流量0-10L/min可调，输出气体纯度最高99.9%，露点<-40℃。气体输出接口：1/4英寸管内螺纹，并可根据需要转换；

- 整机采用精密电路，全进口电磁阀控制气流，仪器运行稳定可靠,气体输出压力>0.4Mpa/4bar，压力稳定性<0.03Mpa；

- 液晶触摸屏幕，运行参数全展示，全面监控仪器运行状态。具有累计工作时间在线提示，耗材更换时间提示，故障停机记录，全方位保障仪器正常使用；

- ★ 内置进口压缩机,无需另配空气气源。具有压缩机电压电流检测技术，外部电路异常报警功能。具有压缩机功耗智能分配技术，保护压缩机，延长整机使用寿命；

- ★ 具有定时开关机功能，异常关机记录；具有自动排水功能，排水时间和排水间隔可根据运行环境设定；具有机箱内温度监测功能，超出设定温度强制散热；

- 氮气纯度在线显示功能。选择此功能时，具有定时提醒更换氧传感器功能；

- 具有外控功能，可接收外部通讯信号开关机；

- 整机开机即可输出氮气。不锈钢储气罐，双重压力保护措施。内置两个大功率对流扇，减轻空压机负担，延长氮气发生器使用寿命 ;

- 采用窄型设计，宽度<40cm，适合放置于标准实验台边；

- 采用底部具减震轮及锁扣设计，安放平稳无震动，内部三级隔音降噪，整体工作噪音<54dBa@1m；

- 电气要求：220v 50/60Hz，功率1200w

- 使用环境温度：0-40℃，相对湿度：≤85%

- 超净台

- 提供洁净度等级为100级的操作环境。

- 气幕式隔离设计，防止内外空气对流产生交叉污染。

- 采用快慢双速控制风机系统，保证工作区风速始终处于理想状态。

- 内置报警器，当玻璃移门高度高于25cm时，会触发蜂鸣报警功能

- 洁净度：100级@≥0.5μm（美联邦209E）

- 菌落数：≤0.5个/皿·时（Ø90mm培养平皿）

- 照明强度：LX≥600

- 紫外灯规格及数量≥30W×1

- 紫外线波长≥253.7nm

- 气密度：≤10-6m/s(在500Pa压力下)

- 风速范围：0.3~0.6

- 振动半峰值：≤0.5μm

- 排风（外排百分比）：30%外排

- 工作台高度≤1950 mm

- 工作区域尺寸mm：≥1300*670*640

- 多功能移液器

- 量程：5-50μL

- 增量：0.5μL

- 系统误差：±0.50μL ±1.00% ¦ ±0.375μL ±1.50% ¦ ±0.15μL ±3.00%

- 随机误差：±0.25μL ±0.50% ¦ ±0.25μL ±1.00% ¦ ±0.10μL ±2.00%

- 通道数：8

- 单道可调移液器

- 量程：0.5-10 µl/2-20 µl/10-100ul/20-200ul/100-1000ul/0.5-5ml各1支

- 通道数：1

- 制冰机

- 制冰量：(kg/24h) ≥70

- 储冰量：(kg) ≥25

- 冷凝方式：风冷

- 耗水量(L/H)：≤2.9

- 压缩机/制冷剂：无氟/R134a

- 箱体外壳：不锈钢

- 输入功率(w)≥420

- 冰型：不规则的细小颗粒状的雪花碎冰

- 箱体隔热层为无氟发泡，保温效果好，内胆为无氟抑菌型，节能环保。

- 采用高效R134a无氟压缩机。

- 所用电器安全零部件均有安全认证。

- 采用二级减速器，噪音低，运行平稳可靠。制冰机顶部设有散热孔及风机，保证减速器电机在高温恶劣条件下也能可靠运行

- 采用行腔隔片式制冰蒸发器，制冷，产冰量大。

- 螺旋滚刀挤压式制冰型式，结构紧凑，实现冰、水自动分离。冰刀刃口的优化设计，使得所制冰形细小实用。

- 便携式光密度计（辐照计）

- 波长范围：400 nm~1000 nm 采用钨灯进行标定，适宜测量近AM1.5 G太阳光谱(400-1000 nm)。

- 辐照度测量范围：(0.1-1.999x105)μw/cm2

- 非线性、换挡、疲劳特性等误差：均符合国家一级照度计标准。

- 准确度：+5%(相对于NIM标准)。

- 余弦特性误差：f2 ≤4%。

- 响应时间≤1 S。

- 使用环境：温度(0~40)℃，湿度<85%RH。

- 电源：常规使用6F22型9 V积层电池1 只，亦可使用数据线连接 USB接口、5 V电源适配器供电，整机功耗<0.1 VA。

- 探头：直径27 mm，头高21.5 mm，感光孔7 mm。

- 恒温摇床培养箱

- 电源：AC220V 50HZ

- 振荡频率：40~300 rpm

- 振幅≥20mm

- 控制器：液晶控制器

- 控温范围：4～65℃(环境温度降20度)

- 温度分辨率：0.1℃

- 输入功率：1300W

- 标准配置：万能弹簧夹

- 托盘尺寸：（mm）≥450×450

- 外形尺寸（mm）≥590×550×975

- 定时范围：0～5999min

- 托盘标配：多功能弹簧夹采用铝材制成，且便于拆卸，可放置烧瓶、试管、酶标板等。（可选配烧杯夹或托盘）

- 大屏幕液晶显示屏，能连续、精确、实时显示温度以及转速和工作时间，并且菜单式操作界面，简单易懂。

- 采用微电脑控制温度和振荡频率，带有定时功能；内置断电保护功能，可在电源正常供电后自动恢复运转。

- 压缩机和循环风扇等关键零部件均采用进口产品，环保无氟制冷剂。

- 设有门开关，箱门开启时，微风循环、加热和摇床自动停止，无温度过冲。

- 独特控制转速电路，确保摇床平稳启动，并能防止液体溅出而造成仪器损坏。

- 独立限温报警系统，超过限制温度后自动切断加热，保证安全运行不发生意外。

- 循环风扇速度大小自动控制，可避免试验过程中，由于循环风扇过快而造成的样品挥发。

- 配置：主机1台。

- 真空旋转蒸发仪

- 旋转瓶(L)≥5

- 接收瓶(L)≥3

- 转速(R/min)：0~120

- 温度控制范围(℃)：RT~399

- 恒温波动度℃：±2

- 蒸发率(L/H2O)：≥1.5

- 最大真空度：<133pa(1.33mbar,1Torr,0.098Mpa)

- 升降高度(mm)≥0~120

- 冷凝器：立式附加料管，大冷凝管，蒸发管

- 升降方式：手动升降

- 密封方式：聚四氟乙烯.氟橡胶密封

- 恒温摇床

- 内腔设有 2 种托盘，一种可摇晃振荡，一种可静置培养。

- 内胆采用洁净 304 不锈钢。

- 采用进口发热丝，热效率高，稳定性好，加热系统保修 5 年。

- 启动时默认SPM软加速模式，停机时默认缓慢降速刹车，防止液体抛洒。

- 带有 UV 紫外灭菌功能，可在停用后开启，保持内腔洁净度。

- LCD 液晶显示控制器，带各类超温超速报警，自动检测故障并显示代码。

- 控温范围：室温+5~60℃℃

- 温度精度：±0.5'C

- 振荡模式旋转圆周

- 振幅≥20mm

- 转速启动：~300rpm

- 托盘尺寸≥420x370mm

- 最大容量：250mlx16，或500mlx9，或1000mlx6，或2000mlx4，或3000mlx2

- 标配托盘上层静置培养架，下层万能弹簧摇板

- 内胆尺寸≥500x460x500mm

- 外形尺寸≤600x680x730mm

- 灯光配置照明灯x1、紫外灯x1

- 4度冰箱

- 规格：有效容积≥310L，立式单门，功率≤230W。

- 门体：PVC材质门框，隐藏式门把手；

- 玻璃门：双层钢化玻璃门，带电加热功能，防止凝露。

- 控制系统：微电脑板控制，数字显示箱内温度，可通过调整设定使箱内温度恒定控制在2～8℃。调节增量0.1℃，显示精度0.1℃。三位密码设计，防止随意调整参数。

- 制冷系统：丝管式冷凝器，翅片式蒸发器，知名品牌压缩机，采用碳氢环保制冷剂，节能环保。

- ★ 感温系统：高精度微电脑温度控制系统，内置上部温度、下部温度、控制/报警温度、环境温度、蒸发器温度、冷凝器温度、湿度传感器等7路传感器，确保运行状态安全稳定。

- 温度均匀性、波动性：风冷式结构，强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性、波动性；温度均匀性、波动性≤2℃，提供第三方检测机构报告复印件。

- ★ 报警模式：超温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警，带远程报警接口，声光报警模式。配置远程报警接入端口。

- 电池能效：箱内配有电池，断电后支持声光报警＞24小时。

- 内部照明：箱内筒状双LED照明系统。

- 安全锁：门体暗锁设计，保证存储物品的安全。可外接挂锁，实现双人双锁，物品存放安全。

- 物品置放：高密度钢丝浸塑搁架（间距小于1公分，防止物品掉落），带标签卡，方便存放物品标识，且易于清洗，配备储物篮筐（4搁架+1吊篮）。

- 内胆材质：HIPS材质，抗腐蚀，使用寿命长，清洗方便；

- 数据接口：配置USB数据导出接口，RS485数据接口、远程报警接口。

- 测试孔：标配测试孔，方便用户测试箱内温度。

- 质量保证：提供由制造商出具的一年无忧换，五年免费质保服务承诺函。终身免费提供技术服务、技术支持及咨询服务。

- 产品注册：产品具有医疗器械注册证且产品型号登记备案。

- 高速剪切乳化机

- 电 源：220V/50Hz

- 马达功率≥1050W

- 转速范围≥5000~25000rpm

- 搅拌量（H20）≥500~10000ml

- 最大处理粘度≥30000CP

- 调速方式：电子无极调速

- 标配液晶数显

- 转速显示：刻度显示

- 标配工作头处理量≥500~10000ml

- 接触物流材质：SUS316L

- 轴套材质：PTFE（陶瓷可选）

- 卫生标准：GMP医药卫生标准

- 工作类型：分批处理

- 外形尺寸≥320*220*830mm

- 工作支架、底座、拆装工具标配支架

- 恒温加热磁力搅拌器

- 工作面直径（mm）≥130×6

- 加热功率：250w*6

- 搅拌容量≥100-1000ml

- 定时范围≥0-120MIN（或常开）

- 搅拌速度≥启动~1400R/MIN

- 冷冻离心机

- 高清触摸屏控制，操作简便，显示直观。

- 自动识别13种不同转子既可微量离心12x1.5ml转子（最高转速达17500r/min），又可简易检验（4x100ml）转子，配多种适配器

- 气密性转子，有效防止气溶胶及液体外泄

- 采用高性能环保压缩机组，制冷效果好

- 用户可设置多组程序，并可对每组程序进行简易的描述，更方便使用时调取

- 设有超速、超温、电机过热、门盖自锁、不锈钢内套、三级保护套等多种保护、确保人身、机器安全

- 内置冷凝水槽及防护、避免冷凝水集聚、防止腐蚀，提高仪器使用寿命

- 最高转速：≥17500r/min

- 最大相对离心力：≥29302xg

- 最大容量：≥4×100ml

- 转速精度：±10r/min

- 定时范围：≥1min～99h59min

- 温度设定范围：-20℃～+40℃

- 温控精度：±1℃

- 压缩机组：高性能压缩机组环保制冷剂

- 整机噪声：<62dB(A)

- 电源：AC220V±22V 50/60Hz

- 配置： 主机 1台 转子24*2ml，12*5ml 12*10ml 6*50ml 4*100ml各 1个

- 冻干机

- 采用真彩触摸液晶屏控制系统。

- 控制系统自动保存冻干数据，并能以实时曲线和历史曲线的形式查看。

- 干燥室采用无色透明一次注塑成型聚碳干燥室。

- 真空泵与主机连接采用国际标准KF快速接头。

- 可存储多次冻干曲线，并用U盘提取数据到电脑，用上位机软件在电脑中浏览打印及多种选项。

- 配置充气阀，可充干燥惰性气体。

- 可设定冷阱温度，低于温度设定值时开启真空泵，保护真空泵使用寿命。

- 冻干面积(㎡) ：≥0.12

- 捕水容量（kg/批）：≥3

- 西林瓶装瓶量：Φ12mm：920 Φ16mm：480 Φ22mm：260

- 盘装溶液（L) ：≥1.5

- 板层尺寸（mm）：≥Φ200

- 板层间距(mm)：70

- 板层数量(块）：≥4

- 冷阱尺寸（mm）：≥Φ250×150

- 冷阱最低温度（℃)：≤-56 (空载）

- -80℃冷阱最低温度：≤-80（空载）

- 极限真空度(Pa)：≤5（空载）

- 功率Kw（220V50Hz）：0.95

- 功率Kw（-80℃）：1.35

- 环境温度（℃)：≤25

- 超声波细胞破碎仪

- TFT触摸屏显示

- 超声波功率步进以1%连续精细可调；具有脉冲和连续工作并带有测试功能

- 超声时间、间隙时间、总时间可精确到0.1秒

- 配备智能升降隔音箱；隔音箱装置采用钣金、喷塑、ABS材质，模具化设计

- 频率：20-25 KHz

- 显示方式：触摸屏显示

- 功率：650 W（1%-100%）

- 随机变幅杆：6 mm

- 可选配变幅杆：2, 3,10mm

- 破碎容量≥100μl-500 ml

- 占空比：0.1-99.9 %

- 温度报警：0-99.9℃（防止样品过热）

- 报警：时间，过载，温度

- 电源：220/110V，50Hz/60Hz

- 电源机箱尺寸：≥430*245*300 mm

- 隔音箱尺寸：≥345*345*535 mm

- 天平1

- 量程≥210g。

- 可读性：0.1mg。

- 重复性（≤）：±0.1mg。

- 线性误差（≤）：±0.2mg。

- 校准方式：全自动内校，操作简便。

- 拥有超大LCD液晶显示屏，屏幕清晰明亮，方便用户读取称量结果。

- 具备多种称量单位转换功能，如克、克拉、盎司等，适用于不同要求的称量工作。

- 标准的RS232通讯接口，可实现天平与电脑、微型打印机的连接，便于数据输出和分析。

- 手提式高压蒸汽灭菌器

- 配置：自动控制

- 容积≥30L

- 材质/锅体壁厚：全不锈钢/2.0mm

- 灭菌室尺寸≥Φ280×585mm

- 移位式快开盖结构

- 额定工作压力：0.142Mpa

- 灭菌温度设定范围：50~126℃

- 自动控制循环灭菌程序

- 属压力容器产品（符合国家容规设计与制造）

- 自动排放冷空气

- 电源：220V

- 功率：2KW

- 负70℃超低温冷柜

- 规格：有效容积≤100L，单门，立式。

- 冰箱高度：≤850mm。

- 箱体材料：结构钢板，表面耐腐蚀，易清洁。

- 内胆材料：镀锌板喷涂，抗腐蚀，使用寿命长，清洗方便。

- 温度控制：高精度微电脑温度控制系统，内置多路传感器，可确保箱内温度保持在-40℃ ~ -86℃范围内。

- ★ 制冷系统：低噪音风机，节能高效。冷凝风机可根据压缩机运行状态智能开停。大面积翅片式冷凝器,散热面积大，盘管式蒸发器，制冷迅速。

- 冷凝器与蒸发器：大面积翅片式冷凝器，盘管式蒸发器，制冷迅速。

- 屏显功能：高清晰LED数码温度显示，显示精度0.1℃。

- 报警模式：具有高低温报警、断电报警、电池电量低报警、冷凝器散热差报警、传感器故障报警、环温超标报警、冷凝器高温报警系统故障报警等声光报警功能。

- 数据存储与导出：标配USB数据导出接口，接入U盘可自动存储当月及上月数据，最大存储时限≥10年。

- 蓄电池：配置大容量电池，可持续为冰箱报警、USB端口供电。

- ★ 箱体保温：采用高性能V.I.P保温板及硬质聚氨酯保温层，箱体发泡层厚度≥110mm,外门保温层厚度≥90mm，绝热保温效果好。

- ★ 储存容量：2英寸标准冻存盒可存储≥60个，2ml标准冻存管≥6000支。

- 制冷工质：无氟环保制冷工质。

- 运行功率：≤450W。

- 测试孔：箱体侧面标配≥1个温度测试孔，方便测试温度。

- 服务保障：维修响应时间为2小时内，市区24小时抵达到单位排除故障。

- 注册要求：产品具有医疗器械注册证。

- ★ 保修期：提供由制造商出具的一年无忧换，五年免费质保服务承诺函。

- 25℃环温时，空载降温达到-81℃时间≤2.5小时，提供证明材料。

- 25℃环温时，单日耗电量≤6.5KW.h/24h，提供证明材料。

- 25℃环温，空载-81℃稳定运行断电回温至-50℃时间≥160min，提供证明材料

- 多通道光催化反应器

- ★ 反应点位：10

- 适配规格：8/10/25/50ml反应管

- 光波：250-975nm 6500k

- 光源：可更换

- 单元功率：0-15w

- 光强调节：各位点独立调节

- ★ 温控范围：-20 ~ 80℃

- 搅拌：内置搅拌，速度≥300 ~ 2500rpm

- 电泳仪套装

- 基础电泳电源：

★ 输出电压：10~300 V；电流：4~400mA；功率：≥70W；

可恒流、恒压

小巧，可叠放

应用于浸没式水平电泳或小型垂直凝胶电泳等

有断电后自动恢复功能

输出插孔4对并联，可同时对四个同类型的电泳槽进行电泳

- 小型垂直电泳槽：

凝胶数：1到4

凝胶大小(W x L) 手灌胶：8.3 x 7.3 cm; 预制胶： 8.6 x 6.8 cm

★ 封边垫条永久地固定在长玻板上，保证玻板精确对齐，可以彻底防止漏胶

★ 专用上样模具，防止上样时遗漏和上样量过多

模块化设计

- 小型转印模块：

1小时内转印2块 7.5*10 cm 凝胶；也可以进行低强度的过夜转膜

电极丝相距4 cm，以产生强电场保证有效的蛋白转印

颜色标记的转印夹和电极，确保转印过程中凝胶的正确方向

★ 内置冷却装置，快速吸收转移过程中产生的热量。可用于酶或高强度转移温度：≤5℃

模块与垂直电泳槽的缓冲液槽和盖兼容

- 配置： 基础电泳电源 1台 小型垂直电泳槽（含有厚、薄玻璃板；梳子；制胶夹、取胶器；带电源线的安全盖） 1套 小型转印模块 1个

- 天平2

- 量程：≥110g。

- 可读性：0.01mg。

- 重复性（≤）：±0.1mg。

- 线性误差（≤）：±0.2mg。

- 校准方式：全自动内校，操作简便。

- 拥有超大LCD液晶显示屏，屏幕清晰明亮，方便用户读取称量结果。

- 具备多种称量单位转换功能，如克、克拉、盎司等，适用于不同要求的称量工作。

- 标准的RS232通讯接口，可实现天平与电脑、微型打印机的连接，便于数据输出和分析。

二、商务要求

| 序号 | 商务要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同签订生效之日起，支付合同总金额的40%；到货后，设备安装调试完毕并经需方验收合格后，按实付清货款。 |
| 2 | 交货地点、合同履约期限 | 1.交货地点：浙江海洋大学（具体由采购人指定）。 2.合同履约期限：合同签订后30天内（如不能按时交货，每延长7天交货期，将按合同总价的0.5%作为罚金，从付款中扣除）。 |
| 3 | 安装调试 | 1.安装地点：采购人指定地点。 2.安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。 3.中标人免费提供合同货物的安装服务。 4.中标人在投标文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。 |
| 4 | 验收 | 采购人根据采购文件和投标人提供的投标文件、中标人和采购人签订的政府采购合同要求，对性能指标进行验收。 |
| 5 | 服务要求 | 一、质量保证期（或保修期）：自合同签订生效，国产设备（或软件）安装调试完毕并经甲方验收合格之日起免费质保3年，质保期内上门对损坏的设备（或软件）进行安装、升级、更换、调试，包括配件费、材料费、软件升级费、人工费等全部免费。质保期内被免费更换的零部件质量保证期国产设备再延续3年。中标人承诺所提供的设备提供终身维修服务。 二、售后服务： 1.质量保证期（或保修期）期满后，中标人承诺对设备维修所更换的零配件按成本价收取；软件升级，如因为产品本身性能缺陷、兼容性不够等原因造成的则免费升级更新；如因为有新功能增加而升级版本的，则视采购人要求进行更新，其软件升级总费用按不高于原合同供应价的3%收取。 2.中标人应保证所提供的软件或子模块或子功能，其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权；如果涉及到侵权行为，由此产生的一切法律纠纷及后果由中标人承担。 3.中标人所提供产品如存在影响甲方正常使用的BUG或功能缺陷，中标人必须无条件在2个工作日内给予修复。 4.提供与数字校园平台终身免费对接服务。 5.免费维护或更换缺陷部件的时间为中标人收到采购通知后 2 小时内响应，24小时内到达现场。 6.需要提供免费培训服务，包括仪器的操作，系统软件的使用等。 |
| 6 | 违约责任 | 中标后中标供应商放弃中标资格导致重新采购的，应当承担支付代理费和专家评审费等费用在内的赔偿责任。 |

- 第四部分   评标办法

评标办法前附表

资格审查表

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 审查标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供有效的营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）原件扫描件或者电子营业执照 | （1）如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”； （2）如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”； （3）如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件； （4）如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”； （5）如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明。 注：以上材料需要复印件加盖供应商公章（自然人则签字）。 |
| 2 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 承诺函 | 提供符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函，格式附后。 |
| 3 | 诚信记录 | 供应商“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录情况无不良记录。 | 开标当日为准对供应商“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录情况进行核实，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 4 | 联合体响应 | 非联合体响应 | 本项目不接受联合体响应 |

注：1.上述资格证明文件未按采购文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。

2.上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

符合性审查表(可放弃关联)

| 序号 | 审查项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件的签署盖章 | 按采购文件规定签字或盖章的。 |
| 2 | 实质性条款响应 | 投标文件完全满足采购文件的实质性条款（即标注★号条款）无负偏离的。 |
| 3 | 法定代表人授权书 | 提供有效的法定代表人证明书及身份证复印件/法定代表人授权委托书、身份证复印件及授权委托人社保证明。 |
| 4 | 无效响应条款响应 | 投标文件没有采购文件中规定的其它无效响应条款的。 |
| 5 | 其他 | 供应商无虚假应标、串通响应的情形。 |
| 6 | 其他 | 按有关法律、法规、规章不属于响应无效的。 |

注：上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

1.投标人所投产品为小型或微型企业生产的，其投标报价扣除10%后参与评审（进口产品不适用）；

2.投标人所投产品为如为监狱企业生产的，其投标报价扣除10%后参与评审；

3.投标人所投产品为残疾人福利性单位生产的，其投标报价扣除10%后参与评审；

4.残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

评分表

- 评分表（兼评委打分表）

| 评分项目 | 评 分 标 准 及 细 则 |  |
| --- | --- | --- |
| 投标报价（30分） | 价格分（30分） | 评标基准价=满足招标文件要求的参与评审价格中的最低价； 评标基准价得分为满分。 参与评审价格=投标报价 投标报价得分=（评标基准价/参与评审价格）×30分 投标报价得分以四舍五入保留小数点后两位。 |
| 商务（5分） | 业绩（3分） | 【客观分】 投标人提供自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类合同业绩（以提供的合同扫描件为准）：每提供1份合同业绩得1分，最高得3分。 |
|  | 节能、环保产品（2分） | 【客观分】 所有投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的有效的节能产品认证证书（扫描件加盖公章）的得1分； 所有投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的有效的环境标志产品认证证书（扫描件加盖公章）的得1分； 注：政府强制采购的节能产品的除外。 |
| 技术（65分） | 技术响应程度（30分） | 【客观分】 根据所供产品的技术指标及功能描述的详细程度及响应（满足）程度进行评析： 全部满足招标文件要求：得30分，正偏离不加分； “▲”技术指标（条款、参数）有偏离的，负偏离（功能、性能和技术指标低于招标内容及需求）项每项扣3分；其他技术指标（条款、参数）有偏离的，负偏离（功能、性能和技术指标低于招标内容及需求）项每项扣1分；扣完为止。 注：(1)未满足招标文件标注“★”的实质性要求（条款、参数）的，该供应商的投标文件将被视为无效。 (2)若技术偏离表技术要求中响应规格与技术资料不一致的，评审专家有权对其按技术资料中的参数进行评分。 |
|  | 项目实施方案（5分） | 【主观分】项目实施方案与需求的吻合程度高，包括但不限于方案的可靠性、成熟性和扩展性，方案配置的合理性等方面。（评分范围：5,4.5,4，3.5，3，2.5，2，1.5，1，0.5，0） |
|  | 供货方案（5分） | 【主观分】投标人提供的运输及供货时效保证措施内容条理清晰、分析全面、操作性强。（包括但不限于工作时间进度安排合理，规范工作程序步骤）（评分范围：5，4.5，4，3.5，3，2.5，2，1.5，1，0.5，0） |
|  | 安装、调试、验收计划及人员安排情况（5分） | 【主观分】投标人安装、调试、验收计划完整且合理以及拟派人员的工作经验丰富。（评分范围：5，4.5，4，3.5，3，2.5，2，1.5，1，0.5，0） |
|  | 售后服务（11分） | 【主观分】投标人提供的技术支持和售后服务方案内容全面、合理、且切实可行。（包括售后服务承诺和履约保证、售后服务范围、维修保养具体内容、具体服务标准等）（评分范围：5，4.5，4，3.5，3，2.5，2，1.5，1，0.5，0） |
|  |  | 【主观分】售后服务机构的技术力量配备完整、培训计划实可行。（评分范围：3，2.5，2，1.5，1，0.5，0） |
|  |  | 【主观分】售后服务及时响应以及及时修复故障。（评分范围：3，2.5，2，1.5，1，0.5，0） |
|  | 技术服务、培训（6分） | 【主观分】技术服务力量和服务保障措施内容全面、合理、且切实可行。（评分范围：3，2.5，2，1.5，1，0.5，0） |
|  |  | 【主观分】技术服务培训计划内容、培训范围、培训人员具有针对、可行性。（评分范围：3，2.5，2，1.5，1，0.5，0） |
|  | 配件耗材（3分） | 【主观分】质保期满后配件、附件、备品备件的准备齐全，保障措施条理清晰、分析全面、操作性强。（评分范围：3，2.5，2，1.5，1，0.5，0） |

*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2. 评标标准：见评标办法前附表。

- 三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

## 4.2.13 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

- 第五部分 拟签订的合同文本

项目名称：浙江海洋大学×××项目

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据关于ABC单位XYZ项目 公开招标的结果，签署本合同。

- 采购内容

| 序号 | 采购内容 | 数量（单位） | 备注 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

- 合同金额

  - 本合同含税金额为（大写）：________________________元（￥______________元）人民币。

  - 上述合同总价为合同货物和服务的含税价格，为固定不变价。合同总价包括合同货物交付前的所有费用和相关后续费用(包括但不限于【】）。无论合同是否提及，合同总价均包括了合同有效期内乙方为履行合同义务所需支付的全部费用，除非甲方最终同意，本合同总价不能变更。

- 履约保证金及质量保证期

3.1乙方交纳人民币       元作为本合同的履约保证金。待设备质保期满经甲方复验合格后无息退还。履约保证金可以现金或银行、保险公司出具的保函形式提交。(如在合同约期间未完全履行投标文件及本合同所规定的承诺的，甲方将视其情节严重程度给予相应处罚，直至没收乙方履约保证金)。

3.2 质保期为    年，自系统安装调试完毕并经甲方验收合格之日起算。质保期内被免费更换的零部件质量保证期再延续  年。乙方承诺对提供的设备提供终身维修服务。

- 技术资料

- 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

- 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

- 知识产权

- 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时均不会侵犯任何第三方的专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

- 产权担保

6.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

- 转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围内的标的全部或部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同并追究乙方的违约责任。

- 交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：

8.2 交货地点：甲方指定地点。

- 货款支付

9.1

9.2双方付款信息：

甲方的银行账户信息为：                         乙方的银行账户信息为：

户名：                                       户名：

开户银行：                                   开户银行：

账号：                                      账号：

乙方售后主要联系人：                                    电话：

- 税费要求

10.1 乙方应按甲方要求提供增值税发票

10.2本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

10.3因乙方开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，乙方需依法向甲方重新开具发票，并向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

- 质量保证及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3 乙方承诺项目上线后提供     年的免费维护服务，包括但不限于软件平台升级、内容更新与运行维护。

11.4乙方应在浙江省内或承诺中标后7个工作日内在浙江省内设立服务机构，便于甲方购买备件，并在需要时安排技术服务。

11.5 乙方须提供7×24小时电话服务，24小时售后服务热线            ，联系人       。系统发生故障时，乙方应在接到甲方维护/维修相关要求后2小时响应，24小时内到达现场。如遇现场无法修复的，将用同类产品代替使用，直至故障完全修复。保修期内乙方应提供每季度一次的免费现场巡检检修服务。

- 调试和验收

12.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，乙方提供的货物必须逐条响应合同及招标文件上提出的技术条款。若不能百分百完全满足技术条款的内容，甲方有权验收不合格。乙方应按照合同内容向甲方逐一核对货物的数量，演示并核对功能、性能、程序、达到的参数或/和指标等；如第一次调试未成功，乙方应找出失败的原因，并在双方约定的时间内完成二次调试，因此产生的费用由乙方承担；如第二次调试结果仍不能完全符合验收文件预定的合格条件，甲方有权拒绝接受该货物，乙方应承担甲方的一切损失。乙方提供的产品调试至符合技术要求，甲方才做最终验收。

12.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.3 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

12.4 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

12.5 乙方应免费提供详细的专业管理和技术培训方案及措施，无条件提供免费的软件安装、调试工作，必须对甲方的使用操作人员进行不少于2次（至少1天）的现场培训工作，以保证甲方人员熟练使用。

- 货物包装、发运及运输

13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

- 违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续（以银行出具的转账或电汇凭证日期为准）的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

14.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每七日千分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期十四日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

14.5质保期内，乙方未按本合同之约定提供质量保证与售后服务的，乙方应按付款总额的每日万分之五向甲方支付逾期响应的违约金；同时甲方有权委托第三方提供售后服务，由此产生的费用由乙方承担。

- 缔约过失责任

15.1本合同作为招标文件的重要组成部分，乙方应标时应当知悉，缔约过失条款独立于本合同提前成立并生效。中标通知发出后乙方应当在规定的时间内无条件签订本合同，否则甲方有权乙方承担相当于合同总金额20%的缔约过失责任，并按损失额赔偿甲方，包括但不限于直接损失、间接损失以及为实现债权支出的律师费、鉴定费、公证费等费用。

- 不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地人民法院起诉。

- 合同生效及其它

- 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。本合同有效期   年。

- 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

- 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

- 本合同正本一式4份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本2份，(其他用途)。甲方有权依据招标文件修改本合同，个别条款如有冲突应以招标文件为准。

甲方：                                         乙方：

地址：                                         地址：

法定代表人（或授权代表）：                     法定代表人（或授权代表）：

签订日期：    年  月  日                       签订日期：    年  月  日

- 第六部分 应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

- 目录

（1）营业执照复印件………………………………………………………（页码）

（2）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（4）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(盖章)：

日期：  年  月   日

二、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造的，提供相应的中小企业声明函（附件4）。

三、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

- 目录

- 投标函………………………………………………………………………（页码）

- 营业执照副本复印件（加盖投标人公章）………………………………（页码）

- 授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明……（页码）

- 投标人股权信息表…………………………………………………………（页码）

- 详细的“交货清单”………………………………………………………（页码）

- 技术规范偏离表……………………………………………………………（页码）

- 商务条款偏离表……………………………………………………………（页码）

- 完成的类似项目一览表……………………………………………………（页码）

- 体系认证……………………………………………………………………（页码）

- 节能、环保产品……………………………………………………………（页码）

- 总体技术方案………………………………………………………………（页码）

- 确保供应货物质量的设施及措施…………………………………………（页码）

- 项目进度安排………………………………………………………………（页码）

- 供货、安装、调试…………………………………………………………（页码）

- 售后服务方案………………………………………………………………（页码）

- 项目培训方案………………………………………………………………（页码）

- 主要维修用零配件清单及价格……………………………………………（页码）

- 第四部分“评标办法”中要求提供的资料………………………………（页码）

- 政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………（页码）

- 一、投标函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

3、如我方中标，我方承诺：

3.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

3.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

3.3按照招标文件要求提交履约保证金；

3.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

4、其他补充说明:                                        。

投标人名称(盖章)：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

- 营业执照副本复印件（加盖投标人公章）

三、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

法定代表人身份证明

单位名称：

地    址：

姓    名： 性    别：

年    龄： 职    务：

身份证号码：

系         （供应商名称）      的法定代表人，为     （项目编号、项目名称）   项目，签署上述项目的投标文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

特此证明。

后附法定代表人身份证正反面复印件，加盖供应商公章。

投标人名称(盖章)：

签发日期：  年  月   日

身份证件扫描件：

正面： 反面：

法定代表人授权委托书

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称）【项目编号：（采购编号）】政府采购的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(盖章)：

签发日期：  年  月   日

身份证件扫描件：

正面： 反面：

附近一年任一月缴纳社保证明

四、投标人股权信息表

| 投标人股权信息表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号： |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称： |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 投标人名称 | 法定代表人 | 股东（股权比例） | 董事 | 监事 | 授权代表 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 投标人名称(盖章)： |  |  |  |  |  |  |

五、技术规范偏离表

项目名称：                                         项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 技术要求 | 投标响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称(盖章)：

日期：

六、商务条款偏离表

项目名称：                                 项目编号：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称(盖章)：

日期：

七、完成的类似项目一览表

项目名称：                                          项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 年/月 | 使用单位名称、地址及联系方式 | 项目合同金额（单位：万元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |

投标人名称(盖章)：

日期：

八、完成的类似项目一览表

项目名称：                   项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 年/月 | 使用单位名称、地址及联系方式 | 项目合同金额（单位：万元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |

投标人名称(盖章)：

九、政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称(盖章)：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

- 报价文件部分

- 目录

（1）开标一览表（报价表）…………………………………………………………（页码）

（2）投标分项报价表…………………………………………………………………（页码）

（4）中小企业声明函（如有）………………………………………………………（页码）

（5）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明…………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 标项号 | 项目名称 | 投标总价 （人民币：元） |
| --- | --- | --- |
| 投 标 人 申 明 |  |  |

1.如投标设备为国产设备，以人民币含税价报价，投标报价包含设备(包括主机、标准附件、零部件、备品备件、专用工具)、设备运输费、保险费、安装调试费、维护保养费、利润、税金等一切费用。

2.如投标设备为进口设备，以人民币免税价报价，交货方式为CIP浙江海洋大学。投标报价须包含设备（包括主机、零部件、标准附件、备品备件、专用工具）、国际运费及运输保险费、国内运费及运输保险费、因贸易战等产生的费用、利润、外贸代理费（不超过2.5%）、安装调试费、维护保养费等一切涉及的费用，采购人不再支付其它任何费用。

3.外贸代理公司由采购人指定，外贸公司代理费用按货物中标商中标进口设备相应金额（人民币）*代理收费率（%）直接与货物中标商结算，合同履行过程中的汇率风险由货物中标商承担。

4.投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

5.有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

6.特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如果有）、规格型号、数量、单价等予以公示。

7.符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

二、投标分项报价表

招标项目名称：_______               招标编号：_____                  标项号：             （人民币：元）

| 序号 | 产品名称 | 品牌、规格及型号 | 产地 | 数量单位 | 数量 | 投标单价 | 投标总价 | 投标总价组成 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 产品总价 | 备品备件费 | 专用工具费 | 安装调试费 | 技术服务培训费 | 运输保险费等 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 投标总价合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：  1、项7=项8+项9+项10+项11+项12+项13，项7=项6*项5；

- “投标总价合计”应与“开标一览表”中第二项“总投标价”一致。

投标人名称(盖章)：

日期：   年   月   日

三、中小企业声明函

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件4）。]

四、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明

# 附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_（采购人）_单位的_（项目名称）__项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(盖章)：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               标项号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 标项号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 附件4：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(盖章)：

日期：  年  月   日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

附件5：

政府采购活动现场确认声明书

浙江致信招标代理有限公司：

本人经由                  （单位）负责人        （法定代表人）合法授权参加浙江海洋大学食品科学与工程学科建设设备采购项目（编号：ZXZB-2024020G）采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间

□不存在利害关系

□存在下列利害关系           ：

A.投资关系  B.行政隶属关系  C.业务指导关系 D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                                。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系

□与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

供应商代表签名：

2024年 月  日

注：投标文件解密结束，各供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》，签署完成后，扫描发送至邮箱：405058442@qq.com；