智慧校园安防平台项目

招标文件

（电子招投标）

| 编号： | HSZB-2025-100 |
| --- | --- |

| 采 购 人： | 浙江工商大学杭州商学院 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 浙江豪圣建设项目管理有限公司 |
| 日 期： | 2025年02月 |

电子交易说明

电子交易：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件。

投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书--申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”--前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。

招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件。

投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。

投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以快递方式递交备份投标文件1份至招标文件规定的地点，备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件。

投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

政府采购云平台技术咨询电话：95763。

目    录

第一部分 招标公告	4

第二部分 投标人须知	8

前附表	8

总  则	11

二、招标文件的构成、澄清、修改	14

三、投  标	15

四、开标、资格审查与信用信息查询	17

五、评  标	18

六、定  标	19

七、合同授予	19

八、电子交易活动的中止	21

九、验  收	21

第三部分 采购需求	23

第四部分 评标方法	23

第五部分 拟签订的合同文本	47

第六部分 应提交的有关格式范例	52

资格文件部分	52

商务技术文件部分	57

报价文件部分	70

附件	77

- 第一部分 招标公告

项目概况 智慧校园安防平台项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2025年03月07日10点00分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：HSZB-2025-100

项目名称：智慧校园安防平台项目

预算金额（元）：720000

最高限价（元）：720000

采购需求：

标项一：

标项名称：智慧校园安防平台项目

数量：1

预算金额（元）：720000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：建设通用标准的，适用多场景的，兼容多厂商的AI平台、“校园一码通”平台。具体以招标文件第三部分采购需求为准。

备注：

合同履行期限：3个月。

本项目接受联合体投标：R是，£否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.以联合体形式投标的，提供联合协议（本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

R无

£专门面向中小企业

£货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

£货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

£要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到  %，其中小微企业合同金额应当达到  %；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

£要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到  %，其中小微企业合同金额应当达到  %；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。（联合体或分包的例外情形）。

4.本项目的特定资格要求：无。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：/至2025年03月07日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年03月07日10点00分00秒（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2025年03月07日10点00分00秒

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政务服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

- 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

- 4.其他事项：

（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。

（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

（4）本项目不允许采购进口产品。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1、采购人信息

名    称：浙江工商大学杭州商学院

地    址：杭州市桐庐县环城南路66号

传    真：/

项目联系人（询问）：黄小洁

项目联系方式（询问）：0571-69936023

质疑联系人：胡帆

质疑联系方式：0571-69936087

2、采购代理机构信息

名    称：浙江豪圣建设项目管理有限公司

地    址：杭州市拱墅区大关路179号远洋国际A座17楼1706室

传    真：0571-85186720

项目联系人（询问）：章柔婧、陈敏娇、曹剑斌

项目联系方式（询问）：0571-87981527

质疑联系人：桑国坚

质疑联系方式：0571-56386096

（请通过以下路径在线提起质疑：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表）

3、同级财政监督管理部门信息

名    称：桐庐县财政局、浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地    址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼

传    真：

联 系 人：朱老师、王老师

监督投诉电话：0571-87800218,0571-87227671

政策咨询：何一平、冯华，0571-87058424、87055741

预算金额未达100万元的采购项目，由采购人处理采购争议。

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分 投标人须知

- 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性与核心产品 | 货物类，单一产品或核心产品为：商院AI平台。 |
| 2 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | - 标的：智慧校园安防平台，属于软件和信息技术服务业行业； - 从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。 |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | R 本项目不允许采购进口产品。 |
| 4 | 分包 | R A同意将非主体、非关键性的运输工作分包。 注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。 特别提醒：享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | R A不组织。如需，可自行前往。 |
| 6 | 样品提供 | RA不要求提供。 □B要求提供， （1）样品：具体详见“第三部分 采购需求”； （2）样品制作的标准和要求：具体详见“第三部分 采购需求”； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：¨否；¨是。 （5）提供样品的时间：投标截止时间前；地点：浙江省杭州市大关路179号远洋国际中心A座1706；联系人：赵檬，联系电话：0571-87981527。 请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 7 | 方案讲解演示 | □A不组织。 ☑B组织。 （1）在评标时安排每个投标人进行方案讲解演示。每个投标人时间不超过20分钟，讲解次序以投标文件递交先后先后次序为准，讲解演示人员不超过3人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。 （2）方案讲解演示可选择以下[方式二]方式： 方式一：在线讲解演示。在线讲解需投标人根据在线讲解平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。 方式二：录制视频讲解演示。需投标人将讲解演示的视频预先录制后保存在U盘中，并附播放软件。因U盘无法读取导致讲解演示失败的风险，由投标人承担。提供时间：投标截止时间前；地点：浙江省杭州市大关路179号远洋国际中心A座1706；联系人：赵檬，联系电话：0571-87981527。 方式三：代理机构现场讲解演示。现场讲解地点为杭州市拱墅区大关路179号远洋国际A座17楼1706室，讲解演示所用电脑等设备由投标人自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章）及身份证明，否则不得讲解演示。 注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。 |
| 8 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 9 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 10 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台-金融服务中心-【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 备份投标文件送达地点：杭州市拱墅区大关路179号远洋国际A座1706室； 备份投标文件签收人员联系电话：章柔婧、0571-87981527。 采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
| 13 | 特别说明 | 联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |
|  |  | £联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 R联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |
|  |  | 代理服务费： 收取标准：本次采购代理服务费按中标价作为基数，依据国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）规定收费标准的55%进行计算。 收取方式：由成交供应商在领取中标通知书时一次性向代理机构支付。该费用在投标文件中不单列，由投标人在投标总报价中综合考虑。 |
|  |  | 其他：供应商提出质疑或投诉的，鼓励供应商在浙江政府采购网电子交易系统（政采云系统）在线提出。 |

### 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### 定义

2.1“采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2“采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3“投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4“负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7“▲”系指实质性要求条款，“R”系指适用本项目的要求，“☐”系指不适用本项目的要求。

### 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

3.2.4鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购项目，以及预留份额政府采购项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.4.3 采购人应当贯彻落实知识产权保护相关法律法规，应当采购使用正版软件。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

### 询问、质疑、投诉、补偿救济

4.1在线询问、质疑、投诉

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.2供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.3供应商质疑

4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.3.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.3.3.4事实依据；

4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

## 招标文件的构成、澄清、修改

### 招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

### 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

## 投  标

### 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

### 开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

### 投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

### 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

### 投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2联合协议（如果有）；

11.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

11.1.4本项目的特定资格要求（如果有）。

11.2商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3分包意向协议（如果有）；

11.2.4符合性审查资料；

11.2.5评标标准相应的商务技术资料；

11.2.6投标标的清单；

11.2.7商务技术偏离表；

11.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书。

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2 报价情况说明（如供应商报价低于项目预算50%的，应当提交本文档，详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因）；

11.3.3中小企业声明函；

11.3.4缴纳采购代理服务费承诺书。

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

投标人应对投标文件中材料的真实性、合法性负责。

### 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

### 投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

### 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

### 备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘等存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称（联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称）。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

### 投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效。

### 投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

## 开标、资格审查与信用信息查询

### 开标

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

### 资格审查

19.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不再评标。

19.5金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总机构授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加政府采购活动。

### 信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询投标人接受资格审查时的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

## 评  标

### 评标、授标

评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

## 定  标

### 确定中标供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商，为提高政府采购效率，鼓励在收到评审报告当天在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

### 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

23.4由于中标、成交供应商原因导致重新采购的，应当承担支付代理费和专家评审费等费用在内的赔偿责任。

## 合同授予

### 合同主要条款

合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

### 合同的签订

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起10个工作日内，与中标供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

### 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

### 预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于项目年度计划支付资金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务-【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

## 电子交易活动的中止

### 电子交易活动的中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

28.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

28.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

28.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

28.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

### 重新采购

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

## 验  收

### 验收

30.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

30.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

30.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

30.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

30.5对于满足合同约定的采购资金支付条件的，供应商可通过政采云平台提起在线支付申请、查询支付结果，路径为政采云-我的工作台-合同管理-支付管理。对于供应商提起在线支付申请的，采购人应当按规定做好审核并完成支付。

# 第三部分 采购需求

## 需求内容

| 序号 | 标的 | 简要规格描述或标项基本概况介绍 | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧校园安防平台 | 浙江工商大学杭州商学院智慧校园安防平台项目，具体详见招标文件相关章节。 | 72 |

其中包括：

| 序号 | 项目类型 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软件 | 商院AI平台（核心产品） | 1 | 套 |
| 2 | 软件 | 校园通行码 | 1 | 套 |
| 3 | 软件 | 访客系统 | 1 | 套 |
| 4 | 硬件 | AI支持支持服务器 | 1 | 台 |
| 5 | 硬件 | 人脸面板 | 14 | 台 |
| 6 | 硬件 | 手持签到机 | 4 | 台 |
| 7 | 硬件 | 圆角单机芯速通门 | 8 | 台 |
| 8 | 硬件 | 圆角双机芯速通门 | 3 | 台 |
| 9 | 硬件 | 摄像头 | 10 | 台 |
| 10 | 接口 | 公安核验 | 10000 | 次 |

## 建设目标

利用物联网、5G、人工智能、二维码等新技术。建设通用标准的，适用多场景的，兼容多厂商的AI平台、“校园一码通”平台。实现在校级层面的统一标准规划，跨系统之间的跨部门运作，进一步打破校务服务数据共享壁垒，让数据互通产生价值；为学校各类人员、部门提供安全、便捷的政务、通行、管理等方面实现身份认证、信息获取、便捷支付等多场景应用服务。

在此基础之上，通过后期整合学校现有师生信息、智能支付、自助图书馆借阅、智能门禁管理、考勤打卡、校园进出等多个模块，形成一个完整的信息平台，提高学校的信息化水平和管理效率。向大数据资源盘活与发挥其价值的方向上靠拢。

## 需求描述

系统的建设需要考虑各个层面的需求和特性，需采用多层架构实现，充分考虑整体架构设计的科学性、数据结构设计的合理性、核心算法设计的先进性、部署设计的灵活性，确保系统的整体性能优越，完全满足我校发展的要求。总体建设需遵循以下原则：

### 总体技术要求

1.具有优秀的数据承载、崭新、关联、流转、修改、报表分析能力，能与其他异构系统实现集成。

2.系统须同时具有PC端与移动端运行能力。

3.具有严格的权限控制，根据不同级别和类别的用户进行访问。

4.人性化的操作界面，界面美观大方、操作简介、明确、友好。

5.系统实现一定的容错性，在运行环境出现故障时仍能提供稳定、秩序的服务，实现集群工作模式，能运行与多个节点实例，防止因摸个节点异常而影响系统的整体运行，能实现多机热备和应用级负载均衡。

6.支持大规模用户的访问，系统用户数、在线用户数和并发量不限。

7.数据库与应用分开设计和部署，数据定义标准采用国标和学校基础数据库相关标准。

8.有完善的网络安全和数据安全设计，保证系统的安全稳定运行和数据的安全使用，需要配合学校完成等保测评二级以上安全要求。

9.实现与其他系统协同运行，与学校统一身份认证对接，与消息推送、代办事项的集成。

10.支持并实现第三方系统或平台的功能调用和流程调用，预留相应的接口，并提供技术文档。

11.本项目实施涉及到的所有对接费用均包含在本项目合同金额内。

12.扩展性和兼容性：要求系统具备良好的扩展性和兼容性，并提供开放的API接口。

13.后期维护和技术支持：需要供应商提供后期维护和技术支持服务，包括服务响应时间、故障处理流程等。

14.所有系统和模块需记录详细操作日志（时间、操作人、内容等），存储不少于6个月。系统需提供监控和告警功能，实时监控关键指标，超过阈值时邮件或短信告警。提供相应的数据备份。

### 项目建设需求

#### 商院AI平台

在严格遵守《个人信息保护法》等相关法律法规的基础上，建设基于人脸特征库，整合主流人脸平台及相关智能设备的AI平台，通过集约化校园AI能力和资源，形成灵活组合、共享复制、快速响应、具有高效预警能力的智能平台，从而加速校园建设的数字化转型，实现真正的AI赋能，为构建校园生态的万物互联奠定基石。

1、统一人像库建设

基于全校师生的人像数据和人员基本信息，构建开放、易维护的人像库系统，实现人像库照片本地化存储，人像识别算法本地化部署，并支持对全校提供开放的人像识别API服务。

人像库，需要支持批量或通过手机应用端直接上传人像照片到人像识别服务器支持人像注册、人像更新、人像删除、人像查询、人像统一建模,人像数据同步等功能。同时，提供全校师生多维度的人像照片管理，提供全生命周期的数据安全保护，提供对人像应用获取数据的权限控制，提供完善的调用统计和运营管理等。

通过本地化模式提供人像检测、比对、识别等基础能力，人像识别响应快速实时。实现人像底库和人像智能应用系统数据实时同步，支持通过人像照片统一建模实现数据快速下发，支持应对实时性要求较高的场景和瞬时高并发场景。

2、数据推送

- 对接支持

系统需要支持市面上常见的硬件，并且可以进行设置是否启用。

- 部门类型

系统需要支持设置相应的组织，例如学校的基础组织、一些非常设机构相关的信息化小组、工会组织、党政组织等。需要支持设置对应的主组织节点。

- 部门信息

系统需要支持基础组织和相关组织的部门信息，对应部门下的人员数量以及相应部门的排序；需要支持设置对应部门下的人员。需要支持部门的数据和人员的数据对接学校的数据中心，实现自动同步和添加人员的数据。

- 用户信息

系统需要支持展示用户的基本信息可以查看用户工号、姓名、联系方式等，支持进行添加和编辑人员的信息。需要支持对接学校数据中心人员信息，实现实时更新。

- 角色信息

系统需要支持新增相关角色，维护角色代码和名称。需要支持相关角色选取对应的人员数据进行添加。

3、人脸管理

- 底库管理

通过前台采集到的人脸照片通过安全验证最终会进入到底库，底库查看也可以看到照片在各个系统里的同步情况。也需要支持人员的底库的批量导出和批量导入。如果学生的样貌变化较大的情况，可以通过清空底库进行删除人员的照片。后台也支持直接进行更新对应人员的人脸照片，上传后自动进行核验相关人脸接口，核验通过后自动下发到相关的平台。

- 人脸验证配置

系统需要支持新增相关人脸核验的方式维护相关的信息。验证的方式需要支持人员认证、质量、人员搜索、公安验证、直接推送等多种方式。所属配置支持考拉、宏图、海康、大华等多种配置。所属系统对应所属的配置。验证方法对应相关的系统和配置。需要支持阈值的设定，也就是人脸照片的相似度，阈值越高照片质量越好。

- 人脸配置

系统需要支持设置第三方对应平台信息，需要支持查看对应的接口的人员，已同步的人数，核验合格，核验失败等情况。需要支持下钻查看具体的人员的人脸以及相关的信息。需要支持给第三方的人脸平台下发同步指令。

- 以图搜人

系统需要支持选择想查询人员的人脸照片进行时间段和对应设备点的识别记录。针对后续进行人员的轨迹可以进行反查。

- 管理人员

系统需要支持新增人脸管理功能的管理权限。主要涉及拍照识人，导出照片、查看底库、授权管理、迎新照片、清空底库等使用的页面进行授权。

- 核验日志

系统需要支持查询人员的核验日志的信息，查看对应的人员的验证的结果，验证的第三方平台以及返回的结果。需要支持导出相应的核验数据。

- 参数配置

系统需要支持设置人脸第三方厂商的人脸核验地址，key密钥等信息，需要支持设置移动端采集页面的调整，以及用户是都可以自行修改人脸照片等设置。

4、设备管理

- 设备信息

系统需要支持维护设备相关信息。设备类型支持摄像头、面板、门禁、智能门锁等。以及设备的进出类型，设备的IP、所在位置等信息，同时检测是否在线的情况。

- 设备类型

系统需要支持设备类型的功能维护，可以设置设备的代码和设备的名称例如：智能门锁，智能门禁设备等。需要支持设置是否启用对应的设备。

- 设备分组

系统需要支持维护相应的设备分组类型信息，可以设置所属平台和所属系统，例如：华为、考拉、鸿图等信息。需要支持查看分组的使用情况是否为空闲。

- 集成平台

系统需要支持设置平台的相关信息，需要支持设置相关设备的状态，设备的分组，设备的权限等信息。

- 识别历史

系统需要支持查询相关设备的识别记录信息，查看人脸识别时展示相关相似度信息，提供给管理员进行查看。需要支持查看某条数据的详细信息。

- 参数配置

系统需要支持设置设备的冲突情况，需要支持调用消息中心发送相关的消息提醒给对应的管理员。需要支持定时的推送相关业务系统的消息。

5、人证管理

- 认证人员

系统需要支持对人员进行核验。需要支持新增人员的基本情况和人脸照片，需要支持人员人脸数据的批量上传，需要支持人员的基本数据对接学校数据中心。需要支持人员核验后的照片的查看，以及相关人员的核验结果的导出。

- 参数配置

系统需要支持维护人员校验是否进行相关的公安校验，以及照片的加密方式，相关人员识别和接收的密钥等信息。

6、API配置

- 企业管理

系统需要支持设置对接企业相关信息，同时生成相应的企业ID针对后续API的调用时进行使用。

- 应用类型

系统需要支持设置相应应用的信息，需要支持设置对应应用的接口，以及接口的访问地址，启用状态都可以进行控制。

- 应用管理

系统需要支持新增对应企业的调用的应用信息，需要支持设置相关的访问IP。

- 调用记录

系统需要支持查询和查看相关厂商的调用情况，调用的结果，调用的时间以及调用方式。通过什么ip进行调用的信息。

7、移动端人脸采集

自主采集：系统需要支持学生和教师可以进入微信小程序人脸采集页面，上传人脸照片，需要支持现场拍照或从相册进行选择。调用系统相关的核验算法，通过后下发到对应的后台设备。 （提供功能演示）

管理人员采集：系统需要支持管理人员可以进入人员选择界面，搜索所管理人员数据。选择需要采集的人员信息可以进行现场拍照和照片的上传。调用AI中台系统相关的核验算法，通过后下发到对应的后台设备。

- 8、事件管理

事件配置：系统需要支持配置门禁、测速、扫码、摄像头抓拍事件等，对原事件数据进行统一处理，可配置事件参数过滤的条件。

事件订阅：系统需要支持按业务进行事件订阅，可按事件类型查询出产生事件的设备再进行选择需要那些设备产生的事件，最后系统会通过将设备产生的数据推送到各个业务系统。

#### 校园通行码

1、管控设置

系统需要支持设置相关的管控类型，管控规则，以及时间管控的能力。可以通过人员的类型，学生的请假等方式控制师生和其他人员的进出校园。

2、黑名单

系统需要支持设置黑名单功能，可以将加入黑名单的人员移除所有设备通行权限。也可以设置规则，通过分析数据对异常人员加入黑名单。

3、通行码

用户需要可以通过微信小程序等手机应用单点登录进入通行证应用,生成用户通行二维码。通行二维码为用户个人信息的凭证,记录了个人身份、防伪等信息。该二维码在设备扫码处进行二维码识别,识别通过后则可以正常进出。

4、鉴权接口

系统需要支持设备进出识别的鉴权接口,接口用于判断人员进出的通行权限验证,返回人员进出是否可通行的信息。需要支持对接学校现有进出校设备。

5、畅行场景

系统需要支持打通学生公寓和图书馆的设备，可以实现一码通畅行宿舍，校门口以及图书馆。

6、智能预警

无通行权限人员，在门禁设备扫码后。系统根据设定模型阈值向管理人员、值班人员等相关人员发送提示预警信息。以及学生的不在校预警、晚归预警、未归预警通过门禁数据进行判断进行智能提醒

7、一码通行

改变传统开门的方式，保证一码可以通行所有有权限的门禁，为学校师生带来便捷。同时在特殊情况下一键向所有用户下发特殊通行码。也可根据规则向特定人员（保安、巡查人员）下发特殊权限码例如：保安巡更范围内的部分房间的开门权限和次数。

★8、人员轨迹分析

配合学校现有的人脸闸机，一卡通刷卡，扫码器等硬件设备辅助，汇聚图书馆、校门口、学生公寓、一卡通消费等多方数据可以对不同类型的人员的轨迹进行分析。结合学校平面图可以调取各个点位的实时视频数据以及人员的轨迹数据。（提供软件功能截图）

9、临时人员管理

临时人员主要是学校的后勤的相关人员，将人员的信息新增或导入到临时人员管理中，临时人员就能实现正常亮码。后勤人员离职在系统中删除对应人员信息，码也会被取消。

#### 访客系统

为做好校园有序开放，学校需对访客系统进行升级。学校访客主要有公务访客、游客、校友、活动访客等类型。要求访客可以通过支付宝小程序注册，实名认证后进行预约操作，具体要求如下：

1、移动端注册

（1）访客注册入口

访客可通过支付宝小程序进入学校移动端访客预约系统。（提供功能演示）

（2）注册和信息完善

访客须进行实名认证，在注册时需要提供手机号和验证码，同意服务协议及隐私政策，完成实名认证后才能登录访客系统。若用户为首次登录，则需要完善姓名、证件类型、证件号码、单位名称等信息，其中车牌信息、照片信息为选填信息。

（3）访客页

访客注册并完善信息之后，进入访客页。访客页应包括访客信息区、二维码区、预约区，其中预约区须包含预约记录、访客预约、游客预约、使用指南等栏目。要求页面简洁、大方，体现学校元素。

2、访客预约

（1）选择校区

访客可选择要预约的校区，需要支持后台设置相应的校区数据，各校区前显示对应校区典型标志小图。

▲（2）预约要求（提供软件功能截图）

访客预约信息可填写被访人手机号或工号学号，访客的车牌号码（非必填项）、单位名称、访问开始时间、访问结束时间、来访理由、同行访客等信息。被访人姓名信息通过手机号或工号学号与数据中心对接后自动填充。随行访客须包含访客的手机号码、姓名、来访单位、证件类型、证件号码等信息。访客提交访客预约之后，可在预约记录中查看自己的预约信息，系统须发送消息（移动端推送或者短信）给被访人，被访人可在移动端处理相关预约申请。

3、游客预约

（1）预约要求

游客选择校区、弹出访客须知要求同访客预约。在游客预约栏目，游客可填写参观时间、同行游客等信息。同行游客信息须包含手机号码、姓名、证件类型、证件号码等。游客预约后游客可在预约记录中查看到预约信息。游客预约暂时不需要审核，但须有启用和关闭审核的功能以及配套的游客预约审核配套流程。

4、活动访客

学校相关部门举行大型活动须向保卫处提出申请，申请通过后由保卫处将访客信息批量导入访客系统。要求导入界面提供导入模版，导入操作简便。

5、使用指南

访客系统须向访客提供系统使用指南，指南内容须包含预约规则、预约流程、预约要求、注意事项等。

6、教职工移动端访客管理

（1）微信小程序访客系统

建设微信小程序访客系统微应用，教职工可在微信小程序处理访客的相关事务，包括邀请访客、分享邀请码，审核访客预约、游客预约、活动预约，查看审核记录等。

（2）预约审核

教职工可查看待审核预约信息，并可批量或单个同意、拒绝申请。

（3）邀请访客

教职工可主动邀请访客，须填写包括访客姓名、手机号码、来访单位、证件类型、证件号等信息，填写完成后可发送邀请，系统须自动发送通知给相应访客。

（4）邀请码

教职工可分享邀请码的方式让访客进行预约，访客可通过支付宝扫码，完善信息后完成预约。

7、后台信息维护

(1)部门负责人信息维护

系统须从数据中心同步部门负责人信息，同时支持管理员查看并维护部门的负责人信息，同一个部门可增加多个负责人。

(2)被访人维护

被访人信息从数据中心同步，管理员可启用或禁用被访人。被禁用的被访人访客无法发起预约。

(3)访客信息维护

管理员可查看并维护访客的信息，包含姓名、手机号、证件类型、证件号、单位、车牌号、正面人像照片、来访事由等。可新增或修改访客信息，并提供必要字段校验以保证录入信息完整。新增的访客被视为教师邀约，邀请人为当前的账号登陆人。

(4)黑名单信息维护

系统须提供黑名单模块，列入黑名单人员将不可进行访客系统预约。管理员可对黑名单进行添加、删除、修改、生效、失效等操作。添加黑名单时应当能通过姓名、手机号等查询到用户，并填写加入黑名单的原因。

8、后台记录查询

须提供访客、游客等用户的预约记录查询，记录信息包括姓名、手机号、身份证号码、预约状态、申请时间、访问开始时间、访问结束时间、访问校区等信息，查询字段和方式根据采购方要求定义；须提供访客、游客、校友等用户的进出校记录查询。进出校记录应包含姓名、手机号、校区、扫码地点、扫码时间等信息，查询字段和方式根据采购方要求定义。

9、后台配置管理

（1）访客自主预约配置

管理员可在后台维护访客自主邀约的配置信息。管理员可设置学生每月、每周被访问的人数上限、学校名称、访客可提前几天预约学生、访客可预约学生天数、是否必填来访理由、访客预约学生时的同行人数上限、访客须知弹窗倒计时、预约填写访客信息是否需要上传图片、开放预约的时间段、访客可提前多少天预约教师、访客预约教师时的同行人数上限、访客可预约教师的天数等。

（2）教师邀约配置

管理员可在后台维护教师邀约的配置。教师邀约包括教师邀约流程的审核次数、邀约是否开启短信提醒访客、教师可邀约访客的访问时间段、教师邀约访客后访客可维护的同行人数上限，设置后针对所有教职工用户生效。

（3）游客预约配置

管理员可在后台维护游客自主预约的配置，配置项包括游客预约的同行人数上限、游客预约时是否必填参观理由、游客可提前多少天预约、游客预约暂停日的弹窗提示信息内容。

（4）审核流程配置

管理员可在后台维护系统的业务审核流程，可启用或禁用流程，流程被禁用后，该流程对应的节点将不需要审核直接通过。可新增流程并可配置审核节点和人员。

（5）游客日程配置

管理员可在后台维护游客的预约日程，可按校历一键生成游客的预约日程，可单独维护某一天禁用或启用游客的预约。可按时段新增游客的可预约日程，按时段新增时可设置校区、日程开始结束时间、日程时间范围内的周一至周日、每天时段、访问人数上限等信息。

（6）校历配置

管理员可维护学校的校历，并可按校历生成游客预约日程。

#### 班车预约

1、班车运营信息管理（PC端）

管理员可在 PC 端设置班车的运营日期，包括工作日、节假日等特殊日期的班车安排。可以灵活调整不同日期的班车班次、发车时间和路线。对运营日期的变更进行记录和通知，确保员工及时了解班车动态。

班车预约首页（移动端）

移动端应用进入班车预约界面，选择出行日期、线路和班次进行预约。系统实时显示班车的剩余座位数，员工提交预约后，系统自动确认并发送预约成功消息。支持员工在规定时间内取消预约，方便员工根据实际情况调整出行计划。可查看自己的历史预约记录，包括预约日期、班次、上下车地点等信息。对于未出行的预约，提供修改和取消功能；对于已出行的预约，可查看乘车详情。

2、黑名单管理（PC端）

可配置黑名单规则，如多次预约未乘车则自动拉黑，拉黑后根据规则解封或是管理员手动解封。

3、统计分析（PC端）

统计每日、每周、每月的班车预约情况，包括预约人数、各线路的上座率、取消率等数据。生成可视化的报表，如柱状图、折线图等，直观展示班车运营数据的趋势和分布。对数据进行深度分析，为优化班车运营方案提供依据，如调整班次、增加车辆等决策支持。

4、班车签到

在班车上安装签到设备，需要支持支付宝碰一碰进行班车签到，用户在解锁手机情况下对支付宝蓝环进行碰一下即可进行签到。同时支持支付宝与校内用户身份绑定,用户首次碰一碰时,强制跳转用户身份信息绑定页面,进行身份绑定。（提供功能演示）

5、消息提醒

通过微信小程序消息、短信等方式向学生教师发送班车预约的相关消息，包括预约成功、取消、变更通知，以及班车运营的临时调整信息等。

## 相关硬件参数

#### 4.1AI算力支持服务器

1、内存容量：内存容量不低于16GB

2、硬盘接入功能：支持接入不低于8TB SATA硬盘

3、服务器：基于X86 Com Express模块，并兼容集成AX630芯片

4、软件平台组成：具有多维大数据、一脸通、事件管理、综合管控、资源管理、系统管理模块

5、用户身份认证功能： 应对管理平台的用户进行合法性认证。只有通过身份认证的用户才能访问管理平台。

6、门禁管理功能：

- 支持设置门禁权限，包括设备、人员组、时间计划；

- 支持按设备名称、设备位置、设备类型、设备型号检索门禁设备。支持在门禁设备列表中展示门禁设备的在线状态和同步状态。支持重新上传同步失败的人像图；

- 配合人像识别门禁一体机，当平台人员组的人员增加时，人像识别门禁一体机自动同步增加；

- 支持开启胁迫开关，设置胁迫密码。配合人像识别门禁一体机，输入胁迫密码后，可在平台弹窗提示，并在通行记录中查看胁迫记录。

- 支持展示门禁通行记录，记录包括人像抓拍图、底库人像图、姓名、人员类型、设备名称、设备位置、识别方式、通行状态、抓拍时间。配合人像识别门禁一体机，可在通行记录中展示测温和口罩状态。支持按区域、姓名、人员类型、设备名称、识别方式、通行状态、开始结束时间检索门禁通行记录，并导出检索结果。

- 7、通行管理功能：

- 支持将门禁设备添加为通行设备；

- 支持展示通行设备信息，包括设备名称、设备类型、设备型号。支持按设备名称、设备位置、设备类型、设备型号检索通行设备；

- 支持新建通行组，包括名称，通行人员，通行时段和通行周期；

- 支持按区域、姓名、员工编号、开始结束时间检索通行记录，并导出检索记录。支持在通行记录上进行出勤调整操作；

- 支持增加出勤调整信息。调整类型包括补卡，请假，调休，调班。支持检索并导出出勤调整信息。

8、访客记录展示和检索功能：支持展示访客记录。支持按区域、姓名、受访员工、设备、识别方式、通行状态、开始时间、结束时间、口罩状态、访客类型检索访客记录，并导出检索结果。

9、人像检出功能：支持检出水平转动角度不超过±80°、俯仰角不超过±45°，倾斜角不超过±45°且无遮挡的人像。

10、布控报警准确率试验： 10万监视名单容量（为类证件照，由委托方提供）下，采用后台推送日间含单个人像的人像抓拍图片拼接的离线视频（由委托方提供）进行布控报警测试，相似度阈值设置为68时，监视名单漏报率≤0.1%，监视名单人像报警准确率≥99.9%，非监视名单误报率≤0.1%。

11、事件管理功能： 支持展示事件记录，可查看事件详情，包括事件抓拍图，全景图，事件类型，抓拍设备，抓拍时间，事件等级和事件状态，对配置录像功能的抓拍点位查看录像。支持填写事件处理备注。

12、门禁告警记录展示和检索功能： 支持展示门禁告警记录。告警类型包括存储空间占用超过90%报警、防拆报警、胁迫报警、密码破解报警、门禁开放超时报警、消防报警、测温模块失效报警。

13、人像比对功能： 支持上传人像图片、设置底库和阈值进行人像比对。底库包括人员库、访客库、重点人员库和陌生人库。当底库是员工库、访客库或重点人员库时，比对结果展示相似度、底库人像图。当底库是陌生人库时，比对结果展示相似度、抓拍图、设备和区域。支持导出比对结果。（提供功能演示）

14、结果分析功能：系统应能对人像比对产生的相似度值进行分析，并根据设定的阈值输出告警信息。

15、归档任务创建和档案查看功能：支持创建归档任务，任务信息包括任务名称、资源、任务类型、设备、时间范围、出现次数。资源包括陌生人记录、实名聚类。

16、人员轨迹查看功能：支持上传人像图片进行轨迹检索，包括员工、重点人员、访客、陌生人。支持对轨迹进行播放、暂停、快进、快退、重播操作。支持导出人员的抓拍记录。（提供功能演示）

- 17、以图搜图功能：

- ★支持上传一张人体图片对抓拍库人体进行1：N比对，结果返回相似度最高的1000张抓拍库图片；（提供软件功能截图）

- 支持上传一张机动车图片对抓拍库机动车进行1：N比对，结果返回相似度最高的1000张抓拍库图片；

- 支持上传一张非机动车图片对抓拍库非机动车进行1：N比对，结果返回相似度最高的1000张抓拍库图片；

18、人员布控任务创建和结果展示功能：支持创建人员布控任务，任务信息包括任务名称、任务类型、设备、人员组、时间计划。任务类型包括重点人员、陌生人。

★19、视频结构化布控任务和结果展现功能：支持展示人体抓拍记录，可查看人体抓拍详情。人体抓拍图右上角支持选择“查看轨迹”或“结构化检索”。（提供软件功能截图）

20、警戒告警光照条件： 支持对夜间彩色（辅助光照度不高于501x）和夜间黑白（红外开启）视频流进行人体越线、人体区域入侵。

21、以图搜图命中率试验： 10万人像库（为类证件照，由委托方提供）下，通过后台推送日间含单个人像的人像抓拍图片（由委托方提供）进行以图搜图测试，以图搜图首位命中率≥99.9%。

22、人体越线告警性能试验： 通过后台推送离线视频（由委托方提供）进行测试，视频中人体越线行为清晰可辨。日间环境光照度不低于200lx；夜间彩色辅助光照度不高于50lx，或夜间黑白红外开启。日间人体越线告警准确率≥99%，夜间人体越线告警准确率≥90%。

23、人体区域入侵告警性能试验： 采用后台推送离线视频（由委托方提供）进行测试，视频中人体区域入侵行为清晰可辨。日间人体区域入侵告警准确率≥99%，夜间人体区域入侵告警准确率≥90%。

24、设备管理功能： 支持添加门禁设备，并绑定开关。设备类型可选择人像识别门禁一体机、智能摄像机、网络摄像。

★25、设备模式设置：支持对一路视频流摄像机同时设置多种设备模式，包括人像识别模式和结构化模式；（提供软件功能截图）

#### 4.2人脸面板

- 1、显示屏：7寸电容触摸屏，分辨率不应低于600*1024，RAM不应低于512M，ROM不应低于8G。

2、摄像头：设备应采用高清双目相机，1路200W可见光摄像头，1路200W红外补光摄像头。

3、存储容量：支持至少50000张IC卡；支持至少50000张人脸，支持至少250000条事件。

4、工作模式：支持本地单机管理；支持远程管理等多种方式。

5、识别模式：支持单人识别和多人识别模式。

6、出入认证方式：支持对们开启方式（卡、人脸、密码等）的各种使用权限进行组合设置，实现不同安全级别场景的权限管理，认证方式包含：1）人脸；2）人脸或刷卡；3）人脸+刷卡；4）人脸+密码；5）二维码。

★7、算法自学习功能：设备具备在线自学习提升识别效果的功能。（提供软件功能截图）

8、防护等级：IP67

9、人脸比对误识率和准确率：1.测试用基础人脸数据库注册（共10000张）。2.定义一次人脸比对为一次1:N比对;3.探测人脸数据库由注册人员库和非注册人员库(共5000张)组成;4.设定比对阈值并开始1:N比对试验，统计次数，如相似度≥比对阈值，则记为通过;否则记为未通过;5.误识率=非注册人员通过总次数/非注册人员库总数X 100%;准确率=注册人员通过总次数/注册人员库总数x100%;误识率≤0.01%的条件下，准确率应≥99.99%。

10、人脸比对平均时间：1、进行10次人脸比对，记录每次人脸比对时间;2.人脸比对平均时间=10次人脸比对时间之和/10;3.人脸比对平均时间应<150ms。

11、通行能力：每分钟通行人次≥50人。

12、防假体攻击准确率：1.准备测试用防假体攻击人脸数据库；2.定义一次识别为一次假体攻击;3.设定比对阈值并开始试验，如活体检测分值≥比对阈值，则记为防假体攻击成功;4.统计防假体攻击成功总次数:5.防假体攻击准确率=防假体攻击成功总次数/探测人脸数据库总数x100%;6.防假体攻击准确率应≥99.99%。

13、戴口罩识别：1.测试用基础人脸数据库(由证件照及配合型抓拍照组成，共100000张)注册由受检方提供; 2.定义一次人脸比对为一次1:N比对;3.探测人脸数据库由注册人员库(主要为配合型抓拍照); 4.设定比对阈值并开始1:N比对试验，统计次数，如相似度≥比对阚值，则记为通过;否则记为未通过; 5准确率=注册人员通过总次数/注册人员库总数 x100%; 6.准确率应≥99.9%。（提供软件功能截图）

14、刷卡：支持屏下刷卡，支持NFC刷卡功能。

★15、注册仅下发特征值功能：设备支持特定服务器平台仅下发注册人员特征值，不下发照片，人脸识别功能正常。（提供软件功能截图）

16、非正常佩口罩检出准确率：非正常佩戴口罩检出准确率≥99%。

#### 4.3手持签到机

手持签到机需要兼容实现采集人脸、新生刷身份证进行核验、拍照实现人员轨迹查询、实现。

主要技术参数

- 图像传感器：640mm*480mm

- 识别模式：主动识读/被动识读，可切换

- 读取距离：包含0mm-130mm

- 扫码反馈：蜂鸣提示、扬声器语音提示、彩色指示灯

- 通讯接口：USB/RS232/wifi/4G

- 开发语言：Java、C++、C#（仅windows 环境下），串口协议、安卓

- 操作系统：Windows(xp\7\8\10)，linux，Android，Mac 等

- 认证资质：CE、FCC

#### 4.4圆角单机芯速通门

主要技术参数

1、外观尺寸：长1500*宽200*高980mm

2、材料结构：国标304不锈钢；面盖1.5mm，侧板1.2mm；框架结构，不锈钢摆门

3、通道宽度：1100mm

4、摆门长度：标准总长380mm，关闸状态露出机箱外300mm；最大总长580mm，关闸状态露出机箱外500mm；摆门再加长需机箱加长

5、控制方式：全自动

6、控制方向：右手单向、左手单向

7、报警防夹：非法闯入、尾随报警；机械+红外感应+电路控制三重防夹防碰伤

8、通行速度：30人/分钟

9、工作电源：AC110V～AC220V

10、通讯方式：TCP/IP或RS485

#### 4.5圆角双机芯速通门

主要技术参数

1、外观尺寸：长1500*宽200*高980mm

2、材料结构：国标304不锈钢；面盖1.5mm，侧板1.2mm；框架结构，不锈钢摆门

3、通道宽度：1100mm

4、摆门长度：标准总长380mm，关闸状态露出机箱外300mm；最大总长580mm，关闸状态露出机箱外500mm；摆门再加长需机箱加长

5、控制方式：全自动

6、控制方向：右手单向、左手单向、双向

7、报警防夹：非法闯入、尾随报警；机械+红外感应+电路控制三重防夹防碰伤

8、通行速度：30人/分钟

9、工作电源：AC110V～AC220V

10、通讯方式：TCP/IP或RS485

#### 4.6摄像头

1、传感器：1/1.8' 大靶面高性能传感器

2、视频分辨率&帧率：样机应支持多码流同时输出访问，各码流应满足：主码流：2688×1520（25fps）、2560×1440（25fps）、1920×1080（25fps）、1280×720（25fps）。子码流：704×576（25fps）、640×480（25fps）。三码流：1920×1080（25fps）、1280×720（25fps）、704×576（25fps）、640×480（25fps）。

3、宽动态：≥120dB

4、红外：红外补光：具备至少4颗红外补光灯。红外开启条件下，支持基本分辨 50米处被摄目标人员的人体轮廓特征；红外开启条件下，在人脸比对模式下，支持对 10 米处的人脸进行检出和识别；

5、电源适应性检查：12VDC±20%范围内正常工作，支持POE供电；未开补光灯的视频监控状态4.1W，功能全开状态最大 12.5 W；

6、人脸抓拍

- 支持最优抓拍模式，最快抓拍模式，支持人脸抓图跟背景大图；

- 采用多人依次循环通过进行测试，日 间 测 试 时 的 环 境 光 照 度 应 不 低 于100lx，或红外开启条件下，试验时被检测人脸完整无遮挡，正脸通过摄像机。在人脸最优抓拍模式下，人脸抓拍率≥99%，人脸重复抓拍率≤0.5%。人脸抓拍率=抓拍数/样本数；人脸重复抓拍率=重复抓拍数/样本数；样本数为测试时实际通行的人脸数；抓拍数为检出并抓拍的人脸数；重复抓拍数为重复检出并抓拍的人脸数；

- ★支持对戴眼镜、戴墨镜、戴普通帽子、戴头戴式耳机、戴口罩遮挡方式的人脸进行抓拍功能；（提供软件功能截图）

- 支持对视频画面中的人体进行检测、跟踪及抓拍。在人体最优抓拍模式下，可输出最优人体抓拍图片；

- ★支持人脸与人体关联和绑定功能，当检测到含人脸的人体目标时，可在视频预览画面同时叠加显示人脸、人体检测框，且人脸抓拍图与人体抓拍图的trackid 可关联；（提供软件功能截图）

10、活体检测：开启活体检测，支持进行人脸比对时，对照片、离线视频中的人脸显示非活体。支持设置活体检测阈值。

11、人脸识别：

- ★支持对视频画面中的人员进行人脸识别比对，并显示人脸相似度。（提供软件功能截图）

- 采用多人依次循环通过进行测试，日 间 测 试 时 的 环 境 光 照 度 应 不 低 于100lx，或红外开启条件下，试验时被检测人脸完整无遮挡，正脸通过摄像机。在人脸比对模式下，人脸错误识别率≤1%，人脸正确识别率≥99%。人脸错误识别率=错误识别数/样本数；人脸正确识别率=正确识别数/样本数；样本数为测试时实际通行的人脸数；错误识别数为将测试样本与其他测试样本对应的人脸库类证件照比中的数量；正确识别数为测试样本与该样本对应的人脸库类证件照比中的数量。

## 项目实施和验收要求

项目建设周期为期3个月。

本项目自合同生效起2周完成商院AI平台、校园通行码、访客系统的安装部署。自合同生效起1个月完成和学校身份认证、综合服务门户、数据中心、消息中心对接，完成硬件设备施工。自合同生效起2个月内完成学校要求的商院AI平台、校园通行码、访客系统的建设工作，达到上线试运行要求，并整体上线试运行1个月。投标人需要在投标文件中给出实施工期进度表。中标后与采购人商议决定详细的实施进度表。

#### 实施方案：

投标人案中应进行简要的描述，主要内容应包括以下几个层面：

（1）组织架构与职责：在项目的管理过程中，公司方、校方应共同组建项目建设小组。公司方指定项目负责人和核心技术骨干，保证人员的数量、质量和人员的稳定性、连续性，实现例会制度，规划项目建设的进程、相关措施和实施办法，及时考核各阶段建设情况。

（2）实施阶段划分：在分阶段实施计划的基础上，进一步明确和细化每个阶段的工作范围、内容、人力投入、过程、责任、交付成果等。

（3）项目人员配置与责任：项目实施期间，中标方必须提供一名外派工程师负责项目现场建设和沟通工作，项目验收后外派工程师还需提供1年后期维保服务。在分阶段实施计划的基础上，进一步明确和细化每个阶段投入人力的技能要求、工作任务、承担责任等。中标方确保项目负责人、核心技术人员的数量、质量，提供其技术经历相关资料。

#### 项目管理：

投标人必须提出对项目的建设进行科学严格的管理方案与措施，使项目系统计划、有序组织、科学指导和有效控制，促进项目全面顺利实施。并在甲方的项目管理平台按项目计划进行管理。

（1）项目配置管理：在项目的开发过程中以及交付使用后，会产生大量文档和程序，如：需求分析说明、设计说明、可执行码、用户手册、测试用例、测试结果等技术性文档以及合同、计划、会议记录、报告等管理文档，而且文档的版本在不断变迁和修改中，势必产生一个庞大、动态的信息集合。因此，必须建设相应的配置管理系统，通过一系列技术、方法和手段来维护产品的历史、鉴别和定位产品独有的版本、在产品开发和发布阶段控制变化，制定规范的配置管理工作计划和流程，沟通交流配置管理工作情况，从而使管理制度化、有效减少重复性工作、保证产品的质量和效率和系统的后续升级和维护。

（2）项目管理规范和手段：根据该项目的实施方案，在实施过程中，为了保证用户方、开发方、专家监理等各方能够对项目建设实施进行监控，及时发现和解决的问题，必须建立相应的项目管理规范，包括项目执行监控流程、执行监控的方法、执行监控的责任等，使管理和监控工作流程化、规范化，管理和监控工作责任明确。

（3）项目管理控制：该项目的管理控制包含多个方面：项目范围、风险、进度、质量、变更管理控制，贯穿项目开发建设的始终，必须做到对项目建设范围准确定义，一旦范围发生变更，要有相应的变更控制和应对措施。

（4）风险管理：项目风险管理是对项目风险从识别到分析到应对措施的一个过程，包括风险识别、风险量化、风险对策、风险对策实施控制四个方面。项目在实施过程中会出项各种各样的风险，必须做到充分、有效识别风险，应对风险和控制风险，在项目实施之初必须制定风险预测和规避风险的对策。

（5）软件项目的开发管理：必须要按照软件工程的方法，开发过程满足软件生存期的要求，采用先进的软件开发的方法和软件开发的工具，科学地管理软件开发的过程，降低软件开发的风险和成本，使软件项目获得较高的经济效益和社会效益。

（6）规范的文档管理：根据项目实施进度，按时提交项目成果及相关文档。文档的提交应覆盖以下内容：项目实施前的项目实施方案、组织架构与职责等；项目实施期间的需求分析说明、详细设计说明、数据库设计说明书、程序源代码、用户手册、测试方案、测试报告等技术性文档，以及项目实施过程中的计划、会议记录、报告等管理文档；项目实施后的系统试运行报告、开发总结报告等；培训期间的培训计划、使用手册，以及其他需要提交的材料。

#### 项目培训需求：

培训应贯串于整个项目的实施过程，包括在从项目准备、研发到项目运行的全过程中。需要提供以下几方面关于培训的描述，投标人需提供详细的培训计划和内容。

（1）培训要求。投标人派出的培训教员应具有丰富的同类课程的教学经验和应用经验；所有的培训教员必须用中文授课；投标人必须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关材料；投标人应按合同规定安排培训时间和培训名额。

（2）培训方式。包括课堂讲解、上机操作和实际工作的参与。

培训工作的内容和对象描述。投标人进行的培训工作包括了培训方案的设计、培训开发、培训实施和培训效果评估，及时监控培训效果，保证培训课程符合采购人实际的需要。提供系统运行（含试运行）的各个阶段相应的培训内容的描述，培训阶段安排包括：项目管理培训、系统管理培训、系统运行维护培训等。

## 售后服务要求

▲投标人应承诺保证该项目按时正式稳定地运行，并承诺提供软硬件不少于3年的质保服务，质保期自项目验收合格之日起算；在质保期内，当行业标准、技术规范发生改变时，中标单位应为采购人免费修改相关内容。（提供承诺函）

服务内容和方式包括：平台软件升级、硬件维保、提供技术指导、功能优化与支持服务等内容，服务方式应包括网络支持与现场服务等。投标人关于服务保障体系的描述应具体包括如下内容：

1、运行保障机构

主要描述公司对于对本项目的运行保障能力描述。

2、运行服务内容

投标人应确保本次招标的各类应用支撑平台安全稳定的运行。方案中应对服务的范围和内容进行详细阐述，并至少包括以下内容：

1）缺陷管理：针对本次招标的各类应用支撑平台中存在的bug、缺陷，不论在保期内、外，投标方均应持续提供修正与消缺服务。

2）应急故障处理：系统运行环境出现故障或意外情况导致系统不能正常运行时，投标人响应的情况描述，包括针对不同故障级别的响应时间和响应内容。

3）系统升级：提供应用平台的软件补丁版本的升级服务。

4）需求变更：对于学校自身业务规则的变化导致的非模块级功能需求变更、性能要求提升导致的部署结构变化，可经双方协商提供限定次数的服务支持。

5）文档服务：整个服务过程均需有完善的文档记录，便于跟踪、分析问题；对各项服务提供详细的书面报告，包括故障处理报告、健康巡检报告、系统性能检测调优报告、维护总表报告、服务年度报告等。

6）运行支持：对系统运行过程中师生用户及业务部门的问题提供解答和问题解决跟踪，提供7×24小时电话技术咨询支持，并需保证在半小时内对采购人所提出的维护要求做出响应，并在做出响应2小时内派出工作人员进行故障排除，主要包括所投产品在运行中的故障排错，数据备份及恢复，平台及数据库系统适配调整等工作，从而保证软件系统正常运作。对于关键业务点的上线推广与运行提供现场保障。

7）定期维保：从货物验收合格之日起 3 年免费定期维保，维保周期不少于每学期(6 个月)两次。

3、服务请求流程

投标方需对用户支持或维护请求处理的流程进行详细描述。

4、服务请求方式

对我校与投标方联系沟通的方式进行详细描述，以方便我校便利的获取各类即时的和非即时的服务支持。投标方提供的服务请求方式至少应包括：服务热线电话和联系人、联系单位信息、信函/传真、电子邮件、服务网站。

投标人是否设有用户投诉受理电话，对用户的意见做出反应。如果有用户投诉受理电话，请描述以下内容：电话号码（或传真）、投诉中心负责人和受理答复时间。

## 现场讲解

（1）每个投标人时间不超过20分钟，讲解演示人员不超过3人。

（2）方案讲解演示方式：录制视频讲解演示。需投标人将讲解演示的视频预先录制后保存在U盘中，并附播放软件。因U盘无法读取导致讲解演示失败的风险，由投标人承担。

讲解内容：

1、自主采集：系统需要支持学生和教师可以进入微信小程序人脸采集页面，上传人脸照片，需要支持现场拍照或从相册进行选择。调用系统相关的核验算法，通过后下发到对应的后台设备。 （提供功能演示）

2、访客注册入口：访客可通过支付宝小程序进入学校移动端访客预约系统。（提供功能演示）

3、班车签到：在班车上安装签到设备，需要支持支付宝碰一碰进行班车签到，用户在解锁手机情况下对支付宝蓝环进行碰一下即可进行签到。同时支持支付宝与校内用户身份绑定,用户首次碰一碰时,强制跳转用户身份信息绑定页面,进行身份绑定。（提供功能演示）

4、人像比对功能：支持上传人像图片、设置底库和阈值进行人像比对。底库包括人员库、访客库、重点人员库和陌生人库。当底库是员工库、访客库或重点人员库时，比对结果展示相似度、底库人像图。当底库是陌生人库时，比对结果展示相似度、抓拍图、设备和区域。支持导出比对结果。（提供功能演示）

5、人员轨迹查看功能：支持上传人像图片进行轨迹检索，包括员工、重点人员、访客、陌生人。支持对轨迹进行播放、暂停、快进、快退、重播操作。支持导出人员的抓拍记录。（提供功能演示）

## 商务要求

1、验收要求

1.项目产品安装调试，采购人将按规定对货物的规格、参数配置、数量、配件及安装调试后的使用性能、使用状况、技术资料及其他进行验收，中标人必须在验收现场提供必要的技术支持，验收费用由中标人承担。

2.如发生所供产品与投标文件或中标人的投标文件中规定（或响应）的产品不符，由此产生的一切责任和后果由中标人承担。

3.质量符合国际或国家通用标准，满足招标文件技术标准部分所规定的全部功能。如出现质量问题或系假冒伪劣产品，供方负责包退、包换，因此而涉及的全部违约责任和费用由供应方承担。

4.根据行业相关标准及招标文件、投标文件相应技术要求，由中标人提供第三方检测机构出具的环保检测合格报告，再由采购人组织验收。

- 履约保证金：合同金额的0.1%，合同签订生效后7个工作日内，向采购人支付履约保证金，履约保证金待项目结束后无质量、服务问题无息退还。

- 3、支付方式

（1）合同签订后7个工作日内，采购人向中标方支付合同总价的40%作为预付款（采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施）；在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。

（2）验收合格后，按实结算剩余价款。

4、其他：详见第五部分 拟签订的合同文本

# 第四部分 评标方法

## 评标办法前附表

| 序号 | 评审标准 | 权重 | 响应文件中评审标准相应的商务技术资料目录* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人近三年（2021年1月1日以来）承担过类似（安防平台）项目实施的经验情况：投标人每提供1个合同得1分，最高得3分。（提供合同扫描件加盖公章） | 3 | 业绩 |
| 2 | 投标人具有有效期内的质量管理体系证书、信息安全管理体系认证、信息技术服务管理体系认证证书。每提供一个证书得1分，满分3分。提供证书扫描件，加盖公章，不符合要求不得分。 | 3 | 体系认证证书 |
| 3 | 提供整体技术方案，根据整体架构设计的科学性、数据结构设计的合理性、核心算法设计的先进性、部署设计的灵活性，系统的整体性能优越性等进行打分。（评分范围：5，4，3，2，1，0） | 5 | 整体技术方案 |
| 4 | - 提供整体实施方案和项目管理方案，根据方案的合理可行性，针对性、重点难点把握准确性，是否能真正实现项目的落地使用，并按时完成系统的建设。（评分范围：5，4，3，2，1，0） | 5 | 整体实施方案 |
| 5 | - 采购需求“三、需求描述 ”中“★”的技术条款低于技术要求（负偏离）的每条扣2分；其他条款低于技术要求（负偏离）的每条扣1分。扣完为止。 - （“★”条款需提供要求的证明材料，不提供不得分，其他条款提供证明材料或承诺函，格式自拟） | 20 | 参数响应 |
| 6 | - 根据投标人提出配套的安全体系完善方案，包括物理安全、网络安全、系统安全、应用软件安全、用户安全、数据安全等几个方面，根据安全方案的可行性、合理性等进行打分。（评分范围：5，4，3，2，1，0） | 5 | 安全体系方案 |
| 7 | - 投标人提供实施工期进度表，根据进度计划的可行性、合理性、是否完善等进行打分。（评分范围：3，2，1，0） | 3 | 工期进度 |
| 8 | - 根据投标人提供本项目执行周期内的现场服务及技术培训等服务方案，至少应包含以下要点：培训方式、目的、教材、培训评测、培训场次及人次、用户使用手册等进行打分。（评分范围：2，1，0） | 2 | 培训 |
| 9 | - 根据投标人提供的售后服务体系的完整性、售后服务组织及技术保障措施的合理性、响应时间的迅速性等进行综合评分，方案至少应包含以下要点：质保期内和质保期外的质保维修服务内容、响应时间及方式；质保期后维保内容和费用。（评分范围：3，2，1，0） | 3 | 售后服务维保方案 |
| 10 | - 在招标文件要求基础上，每延长1年得1分，最高2分，延长时间不足一年的不计入得分，质保期不满足招标文件要求的投标无效。 | 2 | 质保期 |
| 11 | - 投标人须承诺项目建设全过程中无版权、知识产权问题。（需提供承诺函，承诺函格式自拟，未提供承诺函不得分） | 2 | 知识产权 |
| 12 | - 拟投入本项目的负责人情况：具有信息类高级工程师证书的得2分；具有系统集成项目管理工程师证书的得1分。本项最高得3分 - 提供：证书复印件加盖公章和本单位的社保证明材料。未提供的不得分。 | 3 | 项目团队 |
|  | - 拟派项目技术负责人：同时具有高级信息系统项目管理师证书、软件设计师证书的，得2分（缺一个不得分）； - 项目组人员（除项目负责人和技术负责人外）：具有系统架构设计师、信息安全保障人员认证证书（CISAW）、注册信息安全专业人员（CISP）、IT 服务工程师，每提供一个得 1 分，最高得2分（一人多证不重复得分）。 - 提供：证书复印件加盖公章和本单位的社保证明材料。未提供的不得分。 | 4 |  |
| 13 | 提供以下内容的演示： 1、自主采集：系统需要支持学生和教师可以进入微信小程序人脸采集页面，上传人脸照片，需要支持现场拍照或从相册进行选择。调用系统相关的核验算法，通过后下发到对应的后台设备。 2、访客注册入口：访客可通过支付宝小程序进入学校移动端访客预约系统。 3、班车签到：在班车上安装签到设备，需要支持支付宝碰一碰进行班车签到，用户在解锁手机情况下对支付宝蓝环进行碰一下即可进行签到。同时支持支付宝与校内用户身份绑定,用户首次碰一碰时,强制跳转用户身份信息绑定页面,进行身份绑定。 4、人像比对功能：支持上传人像图片、设置底库和阈值进行人像比对。底库包括人员库、访客库、重点人员库和陌生人库。当底库是员工库、访客库或重点人员库时，比对结果展示相似度、底库人像图。当底库是陌生人库时，比对结果展示相似度、抓拍图、设备和区域。支持导出比对结果。 5、人员轨迹查看功能：支持上传人像图片进行轨迹检索，包括员工、重点人员、访客、陌生人。支持对轨迹进行播放、暂停、快进、快退、重播操作。支持导出人员的抓拍记录。 注：全部满足需求的每条得2分，有部分不满足的该条不得分。本项最高10分。 | 10 | 项目演示 |
| / | 有效最后报价的最低价作为评审基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评审基准价/最后报价）*权重］的计算公式计算。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 | 30 | / |

*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

联合体投标或以分包形式履行合同的特别说明：

（1）联合体投标的，联合协议约定联合体各方共同承担某一项工作内容，且评标办法规定就该项内容需要提供业绩证明材料的，业绩数量以提供材料较少的一方为准。

（2）联合体投标的，联合协议约定联合体各方分别承担不同工作内容，评标办法规定对不同工作内容均需要提供业绩证明材料的，业绩数量根据联合协议分工情况，由联合体各成员方分别提供业绩证明材料。

（3）以分包形式履行合同的，评标办法要求对允许分包的工作内容提供业绩证明材料的，业绩证明材料以分包单位提供的为准。

（4）联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。

## 一、评标办法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

## 二、评标标准

2.评标标准：见评标办法前附表。

## 三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购项目，以及预留份额政府采购项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

## 四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.13投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

# 第五部分 拟签订的合同文本

- （本合同为合同样稿，最终稿由三方协商后确定，合同实质性内容不得更改；签订合同时删除此行）

浙江工商大学杭州商学院智慧校园安防平台项目采购合同

（本合同为合同样稿，最终稿由双方协商后确定）

甲方（需方）：浙江工商大学杭州商学院

乙方（供方）：

甲、乙双方根据浙江工商大学杭州商学院2025年  月  日智慧校园安防平台项目 公开招标的结果，确定乙方为该项目供应商。为明确双方的权利和义务，更好的保持合作关系,经双方友好协商共达成如下条款：

一、采购产品清单及价格

| 序号 | 产品 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 大写：人民币 |  |  |  |  | 小写：￥ |  |  |

注：报价包括运抵各供货地点的包装、运输、装卸、保险、安装、调试、所需附件、辅料、培训、验收及售后服务等发生的所有费用和税金。

二、技术资料

1.乙方应按招标文件的规定，向甲方提供产品的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、知识产权

乙方应保证所提供的产品或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

四、产权担保

乙方保证所交付的产品的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、质量保证

乙方保证本合同中所供应的产品是符合国家技术规格质量标准、及招标文件规定的合格产品。如发生所供产品与招标文件、合同不符或不符合国家技术规格和质量标准的，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

在质保期内，乙方应对产品出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

六、委托履行的禁止

1.乙方依据本合同约定承担的义务，非经甲方书面同意，不得委托第三方履行。

2.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、履约保证金

人民币     （¥   ）作为合同履约保证金，在合同签订时由乙方交入甲方账户，合同期满后，货物无质量问题，甲方无息退还，否则将在扣除乙方应承担的费用后退还剩余的履约保证金。签订合同后，如乙方未按双方合同约定履约，给甲方造成严重损失的，则甲方没收其全部履约保证金，如乙方未能按合同约定及采购需求全面履行义务，给甲方造成严重损失的，则甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

八、交货时间、地点

1.乙方按照甲方要求提供维保服务。

2.在所供产品交付使用时，乙方必须向甲方提供产品说明书、保修卡等必须具备的相关资料和必备的附件。

3.在乙方安装调试完毕并交甲方接收前，产品的风险及一切费用由乙方承担。

九、产品包装、发运及运输
    1.乙方应在产品发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证产品安全运达甲方指定地点。
    2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于产品内。
    3.乙方在产品发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
    4.产品在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
十、调试和验收
    1.甲方对乙方提交的产品依据招标文件确定的技术规格要求和国家有关质量标准组织进行验收。
    2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，列出清单并提供系列检测报告，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随产品交甲方。
    3.甲方对乙方提供的产品在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求。
十一、乙方应提供的售后服务

1.项目所有产品质保  年，质保期自验收合格之日起算。质保期内，乙方提供硬件免费维修。质保期满后，硬件维修只收取部件成本费，免人工费。

2.乙方应按招标文件规定的产品性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

3.乙方提供的产品在质保期内发生故障，乙方应免费提供修复、完善和升级等技术服务。经修理后仍达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

3.1更换处理：由乙方承担所发生的全部费用。

3.2退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该产品的直接费用（运输、保险、检验、货款及利息等）。

4.在质保期内，乙方提供免费的故障排除、性能调优、技术咨询等售后技术支持服务。乙方应对产品出现的质量及安全问题，负责处理解决并承担一切费用。因不能排除的故障而影响工作的情况每发生1次，其质保期相应延长60天。乙方提供终身免费及时的技术支持（包括电话支持和远程协助支持）。质保期满后，维修仅收取成本费，免人工费。
    5.售后服务响应时间：乙方提供7*24小时的电话服务支持，在产品整个使用过程中出现问题，在接到维修通知后10分钟内响应，2小时内到达现场，4小时内解决故障，如遇设备故障需要提供备机时，4小时内送达，保证不影响甲方正常校园生活秩序。乙方每学期至少安排2次定期上门回访巡检服务，安排专业人员对使用情况进行了解，处理疑难问题，更好地使用产品。
    6.乙方工作人员、工作设备或在运输、装卸、施工过程中对其他邻近设备、管线、设施（含其他成品）等造成损坏的，乙方承诺负责修复原状及承担一切费用。

十二、货款的支付

付款方式：。合同签订后7个工作日内，采购人向中标方支付合同总价的40%作为预付款（采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施）；在签订合同时，供应商明确表示无需预付款的，项目全部交付并验收合格后15个工作日内甲方向乙方支付合同金额100%计人民币    （¥   ）；在签订合同时，供应商主动要求降低预付款比例的……。甲方在向乙方支付货款前，乙方应向采购人提供货款的全额正规发票，本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十三、违约责任

1.乙方逾期完成项目的，乙方应按合同总额每日2‱向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期完成项目或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

2.乙方所交的产品型号、规格、技术参数不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该产品，乙方愿意更换产品但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换产品的，甲方可单方面解除合同，除甲方没收其履约保证金外，乙方应甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十四、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
    4.质保期内，因国家政策或上级主管部门要求（含独立学院转设），导致甲方需求变更，甲方有权就产品相应内容要求乙方进行调整，甲方需书面向乙方提出并附上相关文件说明，且不承担由此产生的费用。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向桐庐县人民法院起诉。

十六、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代理人签字并盖章后生效。

2.本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方持二份，乙方持二份。

3.相关招标文件、投标文件及乙方的有关承诺作为本合同的组成部分，用以补充或解释本合同。

4.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

（以下无正文）

| 甲方：浙江工商大学杭州商学院（章） | 乙方：（章） |
| --- | --- |
| 地址：杭州桐庐环城南路66号 | 地址： |
| 法定（授权）代表人： | 法定（授权）代表人： |
| 开户银行：工行桐庐支行 | 银行： |
| 账号：1202089119900104396 | 账号： |
|  | 签约日期：2025年 月 日 |

附件：

清廉采购协议书

甲方：

乙方：

为了进一步规范学院采购工作，认真贯彻公平、公正、公开的原则，建立有效的反商业贿赂机制，加强党风廉政建设，防止经营活动中不正之风和腐败现象的发生，经双方协商同意，签订本协议。

第一条  协议双方须严格遵守国家法律和廉政建设各项规定及采购合同。双方有相互监督、遵纪守法、履行合同的义务和权利。

第二条  甲方及有关工作人员不得利用职务便利以任何理由向乙方索要回扣、佣金、礼金礼券、礼卡及各种有价证券；不得去乙方报销应由甲方及个人支付的费用；不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请、资助旅游和各种营业性娱乐活动；不得对乙方无理刁难或设卡。

第三条  乙方在经营活动中必须遵守法律法规和合同规定，不得为获取自身利益而向甲方及有关工作人员赠送现金、礼金礼券、礼卡及各种有价证券；不得与甲方及有关工作人员就合同的有关事宜进行任何不正当的私下交易；不得以洽谈业务、签订合同等为借口邀请甲方及有关工作人员参加宴请、旅游和其他营业性娱乐活动。

第四条  乙方对甲方及有关工作人员的违法违纪行为和不正当要求，可及时据实向甲方纪检、监察部门投诉和举报。

第五条  对违反本协议者，根据其后果和违纪程度，可以做出以下处理：批评、诫勉；党纪政纪处分；追究法律责任；追究违约方经济责任；中止合同。

第六条  本协议贯穿于整个合同履行过程。

第七条  甲方招标采购工作小组负责对本合同进行监督，学院纪委实行监督的再监督，受理举报，负责对违纪违规行为进行查处。举报电话：0571-69936010。

第八条  本协议作为双方合同的附件，经双方签署后生效。

甲方(盖章)：                   乙方(盖章签字) ：

# 第六部分 应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

- 目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………………………（页码）

（2）联合协议………………………………………………………………………………（页码）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………………………（页码）

（4）本项目的特定资格要求………………………………………………………………（页码）

说明：（1）根据《浙江省财政厅关于简化供应商信息登记和试行供应商诚信管理的通知》浙财函〔2020〕298号文件，供应商提供书面承诺的，不再要求供应商提供相关财务状况、缴纳税收和社会保障资金等证明材料。

（2）以联合体形式进行政府采购的，联合体成员各方均应提供符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；承担需要具备特定资格条件（如果项目要求）的工作的联合体成员，提供其符合特定资格条件（如果项目要求）的有关资质证明材料，多方共同承担该工作的，均需提供其符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料并按照资质等级较低的投标人确定该联合体的资质等级。

- 一、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

浙江工商大学杭州商学院、浙江豪圣建设项目管理有限公司：

我方参与智慧校园安防平台项目【招标编号：HSZB-2025-100】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称（电子签名）：

日期：     年  月   日

- 二、联合协议（如果有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供]

- 三、落实政府采购政策需满足的资格要求

[根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供]

A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造的，提供相应的中小企业声明函（附件7）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C.要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

- 四、本项目的特定资格要求

[根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供]

- 商务技术文件部分

评分索引表

| 序号 | 评分细则内容 | 投标响应情况 | 证明材料所在页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 目录

（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）

（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………………（页码）

（3）分包意向协议…………………………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

- （5）评标标准相应的商务技术资料………………………………………………………（页码）

（6）投标标的清单…………………………………………………………………………（页码）

（7）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（8）政府采购供应商廉洁自律承诺书……………………………………………………（页码）

- 一、投标函

浙江工商大学杭州商学院、浙江豪圣建设项目管理有限公司：

我方参加你方组织的智慧校园安防平台项目【招标编号：HSZB-2025-100】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2联合协议（如果有）；

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.4本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3分包意向协议（如果有）；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评标标准相应的商务技术资料；

2.2.6投标标的清单；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2报价情况说明（如果有）；

2.3.3中小企业声明函（如果有）；

2.3.4缴纳采购代理服务费承诺书。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。对投标文件中材料的真实性、合法性负责。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明：                                        。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

- 二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

- 授权委托书

- （适用于非联合体投标）

浙江工商大学杭州商学院、浙江豪圣建设项目管理有限公司：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ，所在单位：         ），以我方名义处理智慧校园安防平台项目【招标编号：HSZB-2025-100】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称（电子签名）：

签发日期：    年    月    日

注：按本格式和要求提供。

- 授权委托书

- （适用于联合体投标）

浙江工商大学杭州商学院、浙江豪圣建设项目管理有限公司：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ，所在单位：         ），以我方名义处理智慧校园安防平台项目【招标编号：HSZB-2025-100】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

联合体成员名称（电子签名/公章）：

联合体成员名称（电子签名/公章）：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

- 法定代表人、单位负责人或自然人本人以及授权代表的身份证明

法人身份证件扫描件：

正面： 反面：

授权代表身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称（电子签名）：

签发日期：    年    月    日

- 三、分包意向协议（如果有）

[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议（附件6）；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

- 四、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲”系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |
| ... | ... | ... | ... |

注：按本格式和要求提供。

- 五、评标标准相应的商务技术资料

[按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料]

- 六、投标标的清单

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

- 七、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| ... | ... | ... | ... |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求。

注：按本格式和要求提供。

- 八、政府采购供应商廉洁自律承诺书

浙江工商大学杭州商学院、浙江豪圣建设项目管理有限公司：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或正在实施项目的资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报同级财政监督管理部门。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：     年  月   日

注：按本格式和要求提供。

- 报价文件部分

- 目录

（1）开标一览表（报价表）………………………………………………………………（页码）

（2）报价情况说明…………………………………………………………………………（页码）

（3）中小企业声明函………………………………………………………………………（页码）

（4）缴纳采购代理服务费承诺书…………………………………………………………（页码）

- 一、开标一览表（报价表）

浙江工商大学杭州商学院、浙江豪圣建设项目管理有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成智慧校园安防平台项目【招标编号：HSZB-2025-100】的实施。

开标一览表（报价表）（单位均为元）

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人不得向供应商索要或者接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；如供应商承诺提供赠品、回扣、采购预算中本身不包含的其他商品或服务，视作无效承诺，不得因无效承诺对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，也不得将其作为中标（成交）条件或者合同签订条件；总价不为零，报价明细表中部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如果有）、规格型号、数量、单价等予以公示。

4、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

5、本次投标人填报“折扣”为投标人优惠后实收部分。折扣以“%”的形式填写，如“九折”应填写为“90%”。

- 二、报价情况说明（如果有）

[如供应商报价低于项目预算50%的，应当提交本文档，详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因。]

- 三、中小企业声明函（如果有）

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件7）。]

- 四、缴纳采购代理服务费承诺书

浙江豪圣建设项目管理有限公司：

我单位在贵公司组织的浙江工商大学杭州商学院（采购人）智慧校园安防平台项目（项目名称）（项目编号：HSZB-2025-100）的招标中若获中标，我单位保证按招标文件投标须知前附表的规定，向你公司即浙江豪圣建设项目管理有限公司支付采购代理服务费。如我单位未按上述承诺支付采购代理服务费，由此产生的一切法律后果和责任由我单位承担。我单位声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

开具发票信息 □ 增值税普通发票 □ 或按照以下信息开具增值税专用发票： 单位名称： 纳税人识别号： 地址： 电话： 开户行： 账号：

投标人全称（电子签名）：

日   期：       年    月    日

- 附件

- 附件1：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加浙江工商大学杭州商学院单位的智慧校园安防平台项目项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

注：按本格式和要求提供。

- 附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否 公告期限：

采购结果公告：是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日，向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

8.以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

- 附件4：业务专用章使用说明函

业务专用章使用说明函

浙江工商大学杭州商学院、浙江豪圣建设项目管理有限公司：

我方                         （投标人全称）是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的智慧校园安防平台项目项目【招标编号：HSZB-2025-100】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

- 附件5：联合协议

[以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供]

联合协议

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加智慧校园安防平台项目【招标编号：HSZB-2025-100】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；

（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；

……。

四、联合体成员中小企业合同份额：

1、（联合体成员X,……）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，其中小微企业合同金额达到  %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称（电子签名/公章）：

联合体成员名称（电子签名/公章）：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

- 附件6：分包意向协议

[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

分包意向协议

（投标人名称）若成为智慧校园安防平台项目【招标编号：HSZB-2025-100】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商1名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，其中小微企业合同金额达到  %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

。

四、质量

。

五、价款或者报酬

。

六、违约责任

。

七、争议解决的办法

。

投标人名称（电子签名）：

分包供应商名称（电子签名/公章）：

……

日期：     年  月   日

注：按本格式和要求提供。

- 附件7：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加浙江工商大学杭州商学院的 智慧校园安防平台项目 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

说明：1、专门面向中小企业采购项目，供应商应提供《中小企业声明函》等证明材料。中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，中标供应商的《中小企业声明函》随中标结果公开。

残疾人福利性单位参与政府采购活动的，提供《残疾人福利性单位声明函》证明材料的，视为小微企业。如中标，《残疾人福利性单位声明函》将随中标结果公告一同公告。

监狱企业参与政府采购活动的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件证明材料的，视为小微企业。

2、大企业与中小企业组成联合体以联合体形式参加政府采购活动的，联合协议中中小企业合同金额符合规定的比例且提供对应的中小企业声明函的，享受政府采购政策，否则不享受。提供联合协议、联合体成员单位中小企业声明函等证明材料。

3、大企业以分包形式参加政府采购活动的，分包意向协议中中小企业合同金额符合规定的比例且提供对应的中小企业声明函，享受政府采购政策，否则不享受。提供分包意向协议、分包单位中小企业声明函等证明材料。

4、享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业（监狱企业、残疾人福利单位）或联合体不得将合同分包给大中型企业，中型企业（监狱企业、残疾人福利单位）或联合体不得将合同分包给大企业。

5、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受相关政策。

6、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

7、组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

附件：《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号

| 序号 | 行业分类 |  | 中小微型企业总要求 | 中型企业标准 | 小型企业标准 | 微型企业标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 工业 | 从业人员（人） 营业收入（万元） | 从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下 | 从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的 | 从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的 | 从业人员20人以下或营业收入300万元以下 |